MỤC LỤC

1	PHẦN MỞ ĐẦU:	1

1.1	LÝ DO LẬP QUY HOẠCH VÀ MỤC TIÊU CỦA ĐỒ ÁN:	1

1.1.1	Lý do lập quy hoạch:	1

1.1.2	Mục tiêu của đồ án :	1

1.2	CƠ SỞ THIẾT KẾ  QUY HOẠCH:	2

1.2.1	Các cơ sở pháp lý:	2

1.2.2	Các nguồn tài liệu, số liệu và cơ sở bản đồ:	3

2	ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG:	3

2.1	VỊ TRÍ VÀ ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN:	3

2.1.1	Vị trí, giới hạn khu đất:	4

2.1.2	Địa hình, địa mạo:	4

2.1.3	Khí hậu, thủy văn:	4

2.1.4	Địa chất thủy văn:	5

2.1.5	Cảnh quan thiên nhiên:	5

2.2	HIỆN TRẠNG:	5

2.2.1	Hiện trạng dân cư và lao động:	5

2.2.2	Hiện trạng sử dụng đất:	5

2.2.3	Hiện trạng kiến trúc, cảnh quan:	6

2.2.4	Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:	6

2.2.5	Đánh giá chung:	6

3	CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA ĐỒ ÁN:	7

3.1	CHỈ TIÊU VỀ KIẾN TRÚC - QUY HOẠCH:	7

3.2	CHỈ TIÊU VỀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT:	8

4	NỘI DUNG QUY HOẠCH:	9

4.1	QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT:	9

4.1.1	Tổng hợp số liệu sử dụng đất:	9

4.1.2	Giải pháp phân bổ quỹ đất xây dựng :	10

4.2	TỔ CHỨC KHÔNG GIAN QUY HOẠCH KIẾN TRÚC, CẢNH QUAN:	14

4.3	QUY ĐỊNH KIỂM SOÁT KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN:	16

4.4	QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI HẠ TẦNG KỸ THUẬT:	18

4.4.1	Các quy chuẩn quy phạm áp dụng:	18

4.4.2	Quy hoạch hệ thống giao thông:	19

4.4.3	Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật:	20

4.4.4	Quy hoạch hệ thống cấp nước :	21

4.4.5	Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường:	24

4.4.6	Quy hoạch hệ thống cấp điện và chiếu sáng đô thị:	26

4.4.7	Quy hoạch mạng lưới thông tin liên lạc:	28

4.4.8	Quy hoạch tổng hợp đường dây đường ống Hạ tầng kỹ thuật :	30

5	ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC:	31

5.1	DỰ BÁO CÁC NGUỒN VÀ MỨC ĐỘ GÂY Ô NHIỄM:	31

5.2	CÁC GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG:	33

5.3	NHỮNG NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ:	34

6	QUẢN LÝ QUY HOẠCH & XÂY DỰNG:	35

6.1	YÊU CẦU CHUNG:	35

6.2	YÊU CẦU VỀ QUY HOẠCH KIẾN TRÚC:	35

6.3	YÊU CẦU VỀ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT:	35

6.4	YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG:	35

6.5	YÊU CẦU VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU HỘ CỨU NẠN:	36

7	KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:	37

7.1	KẾT LUẬN:	37

7.2	KIẾN NGHỊ:	37

# PHẦN MỞ ĐẦU:

## LÝ DO LẬP QUY HOẠCH VÀ MỤC TIÊU CỦA ĐỒ ÁN:

### Lý do lập quy hoạch:

Ngày 17/12/2021 UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành văn bản số 6894/UBND-KGVX về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất Dự án Chỉnh trang đô thị Khu du lịch sinh thái biển Hàng Dương tại xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi. Việc lập quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 là cần thiết nhằm tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, tăng thu ngân sách, tạo nguồn vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Theo đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phần còn lại của xã Tịnh Khê và xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi tại khu vực biển Mỹ Khê được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 24/3/2022, trong đó định hướng Khu vực nghiên cứu nằm tại phía Đông Bắc xã Tịnh Khê, với tính chất là đô thị dịch vụ du lịch.

Bãi biển Mỹ Khê thuộc địa phận xã Tịnh Khê có vai trò thúc đẩy kinh tế khu vực, đặc biệt khu vực còn có chức năng hỗ trợ trực tiếp đến sự phát triển của dịch vụ du lịch thành phố Quảng Ngãi, do vậy cần đầu tư nâng cao hơn nữa tiềm năng phát triển du lịch. Mặt khác trong những năm gần đây, các dự án trong ngành thương mại và du lịch đang thể hiện sức hút đầu tư rất cao nên cần phải có quy mô đô thị phù hợp với các nhu cầu này, đồng thời cần thiết phải nâng cao sự hấp dẫn của khu dịch vụ du lịch và sự kết nối với đô thị.

Dự án Chỉnh trang đô thị Khu du lịch sinh thái biển Hàng Dương tại xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi cùng nhiều dự án quy hoạch và xây dựng trong khu vực đã và đang được triển khai, các dự án nhà ở, du lịch, cải tạo bãi tắm. Số lượng du khách ngày một tăng đã kéo theo các dịch vụ du lịch và tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập của người dân thành phố.

Việc lập quy hoạch chi tiết còn là cơ sở lập các dự án đầu tư xây dựng và quản lý xây đựng theo quy hoạch, phù hợp với các quy định hiện hành của nhà nước tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển kinh tế, đồng thời đẩy nhanh tốc độ đầu tư xây dựng cho khu vực xã Tịnh Khê.

Từ những lý do trên, để đồ án sớm được triển khai, việc Lập Đồ án Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 Dự án Chỉnh trang đô thị Khu du lịch sinh thái biển Hàng Dương tại xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi là cần thiết và cấp bách.

### Mục tiêu của đồ án :

Cụ thể hóa đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi đến năm 2040; Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phần còn lại của xã Tịnh Khê và xã Tĩnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi và các nội dung đã được phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu tại Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Hình thành khu hỗn hợp: đô thị - thương mại dịch vụ - du lịch đa chức năng với hệ thống hạ tàng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; làm cơ sở để thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát huy hiệu quả sử dụng đất; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Làm cơ sở pháp lý và cơ sở kỹ thuật cho việc lập dự án đầu tư xây dựng, quản lý xây dựng theo đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

## CƠ SỞ THIẾT KẾ  QUY HOẠCH:

### Các cơ sở pháp lý:

- Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

- Luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/06/2009; văn bản hợp nhất số 49/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018 hợp nhất luật Quy hoạch đô thị;

- Luật quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017; luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý Quy hoạch đô thị; Nghị định 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý Quy hoạch đô thị và Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/5015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng;

- Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ xây dựng về hướng dẫn nội dung thiết kế đô thị; Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013;

- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ xây dựng quy định về hồ sơ Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng, Quy hoạch đô thị và Quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 hướng dẫn xác định, quản lý chi phí Quy hoạch xây dựng và Quy hoạch đô thị;

- Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng;

- Quyết định số 749/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Ngãi;

- Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi đến năm 2030, phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu và Quy định quản lý theo Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phần còn lại của xã Tịnh Khê và xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi;

- Căn cứ Quyết định số 949/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2040;

- Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phần còn lại của xã Tịnh Khê và xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi tại khu vực biển Mỹ Khê;

- Quyết định số 3578/QĐ-UBND ngày 04/7/2022 của UBND thành phố Quảng Ngãi về việc phê duyệt Nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán chi phí lập đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Chỉnh trang đô thị Khu du lịch sinh thái biển Hàng Dường, xã Tĩnh Khê, thành phố Quảng Ngãi;

- Công văn số 1911/SGTVT-QLCL ngày 25/7/2022 của Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi về việc tham gia góp ý Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Chỉnh trang đô thị Khu du lịch sinh thái biển Hàng Dương, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi;

- Công văn số 1536/SXD-QHĐT ngày 27/7/2022 của Sở Xây dựng Quảng Ngãi về việc tham gia góp ý Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Chỉnh trang đô thị Khu du lịch sinh thái biển Hàng Dương, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi;

- Thông báo số 1125/TB-UBND ngày 04/8/2022 Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp Thành viên UBND thành phố thông qua một số nội dung, cụ thể: (1) Điều chỉnh QHCT TL 1/500 dự án Khu dân cư phía Bắc đường Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Quảng Ngãi; (2) QHCT TL 1/500 dự án Chỉnh trang đô thị Khu du lịch sinh thái biển Hàng Dương, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi; (3) QHCT TL 1/500 dự án Khu tổ hợp Thương mại Dịch vụ Riverside Mỹ Khê; (4) QHCT TL 1/500 dự án Khu tái định cư Liên hiệp 1, phường Trương Quang Trọng (mở rộng) phục vụ công tác GPMB dự án đập dân hạ lưu sông Trà Khúc;

- Kết luận số 614-KL/TU ngày 12/8/2022 của Ban thường vụ Thành ủy cho ý kiến đối với 02 đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại xã Tịnh Khê;

- Tờ trình số 4037 ngày 12/8/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi về việc thẩm định, phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án: Chỉnh trang đô thị Khu du lịch sinh thái biển Hàng Dương, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi;

- Báo cáo thẩm định số 32/BCTĐ-QLĐT ngày 12/8/2022 của Phòng Quản lý đô thị thành phố Quảng Ngãi về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án: Chỉnh trang đô thị Khu du lịch sinh thái biển Hàng Dương, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi;

- Tiêu chuẩn, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam và các văn bản pháp luật hiện hành.

### Các nguồn tài liệu, số liệu và cơ sở bản đồ:

-	Hồ sơ Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phần còn lại của xã Tịnh Khê và xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi tại khu vực biển Mỹ Khê đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 24/3/2022.

-	Hồ sơ khảo sát đo đạc địa chính cắm mốc khu đất do văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi lập ngày lập ngày 22/6/2021.

- Các tài liệu, số liệu khác liên quan.

# ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG:

## VỊ TRÍ VÀ ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN:

### Vị trí, giới hạn khu đất:

#### Vị trí:

Phạm vi, ranh giới khu vực lập quy hoạch có quy mô diện tích khoảng 3,27ha thuộc địa phận xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

#### Ranh giới:

-	Phía Đông: Giáp biển Đông;

-	Phía Tây: Giáp đường nhựa chạy dọc bờ sông Kinh Giang;

-	Phía Nam: Giáp đường nhựa hiện có;

-	Phía Bắc: Giáp thửa đất số 8 và thửa đất số 322, thuộc tờ bản đồ địa chính số 05, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi.

#### Quy mô:

Khu vực lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 có diện tích khoảng 32.714,8m2 (3,27 ha). Trong đó:

- Diện tích đất thực hiện dự án là 22.480,9m2 (2,25ha).

- Và diện tích 10.233,9m2 (1,02ha) là đất giao thông để cập nhật, khớp nối hạ tầng kỹ thuật.

### Địa hình, địa mạo:

Là giải đất ven biển có địa hình nơi cao nhất phía Nam : +4,7m, thoải dần về phía Bắc, nơi có cốt thấp nhất : +2,8m.

### Khí hậu, thủy văn:

Đặc điểm chung:

Khí hậu xã Tịnh Khê, Thành phố Quảng Ngãi là khí hậu nhiệt đới và gió mùa, nên nhiệt độ cao và ít biến động. Chế độ ánh sáng, mưa ẩm phòng phú. Khí hậu phân thành 2 mùa rõ rệt, gồm có mùa mưa và mùa nắng.

Nhiệt độ không khí:

Nhiệt độ trung bình hàng năm là 25,70C, dao động từ 21,60C đến 28,90C. Về mùa hè, nhiệt độ trung bình cao là 30,40C, nóng nhất đến 41,40C. Về mùa đông, nhiệt độ trung bình thấp là 22,60C rét nhất là 12,40C.

Bức xạ mặt trời:

- Tổng lượng bức xạ hàng năm		        	: 4,9-5,7 kWh/m2/ngày

- Số giờ năng trung bình năm			: 2.000-2.600 giờ.

Độ ẩm không khí:

- Độ ẩm lớn nhất trung bình vào tháng 1,12 là: 89%.

- Độ ẩm nhỏ nhất trung bình vào tháng 6,7 	: 80%.

- Phân bổ theo các tháng như sau:

Tháng 1: 89%		Tháng 7: 80%

Tháng 2: 88%		Tháng 8: 81%

Tháng 3: 86%		Tháng 9: 86%

Tháng 4: 84%		Tháng 10: 88%

Tháng 5: 82%		Tháng 11: 88%

Tháng 6: 80%		Tháng 12: 89%

Lượng mưa:

- Lượng mưa trung bình hàng năm khoảng 	: 2.504 mm;

### Địa chất thủy văn:

Vùng thành phố Quảng Ngãi được chia thành 9 nhóm đất chính với 25 đơn vị đất và 68 đươn vị đất phụ. Các nhóm đất chính là cồn cát, đất cát ven biển, đất mặn, đất phù sa, đất giây, đất xám, đất đỏ vàng, đất đen, đất nứt nẻ, đất xói mòn trơ trọi đá. Trong đó, nhóm đất xám có vị trí quan trọng với hơn 74,65% diện tích đất tự nhiên.

### Cảnh quan thiên nhiên:

Khu vực nghiên cứu nằm trong vùng cảnh quan biển Mỹ Khê. Vị trí của khu vực nghiên cứu có cảnh quan thiên nhiên đẹp, đây là địa điểm có tầm nhìn bao quát tốt là vị trí khá đặc địa về cảnh quan, có lợi thế về thu hút khách du lịch khi đến nghỉ tại đây.

## HIỆN TRẠNG:

### Hiện trạng dân cư và lao động:

Trong ranh giới khu vực nghiên cứu lập quy hoạch hiện không có dân cư sinh sống.

### Hiện trạng sử dụng đất:

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch có tổng diện tích nghiên cứu là 32.714,8m2 thuộc địa giới hành chính xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Hiện trạng là khu đất đã được Công ty Hà Thành đầu tư một số hạng mục như :

+ Dãy nhà kho (đã xuống cấp nghiêm trọng).

+ Nhà hàng Phố Biển (đang được khai thác sử dụng).

+ Đường giao thông lát gạch thô sơ, tường rào phía Bắc và Phía Tây.

BẢNG THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẤT XD

| STT | Chức năng đất | Ký hiệu | Diện tích đất | Tỷ lệ | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m2) | (m2) | (m2) |  |
| 1 | Đất công trình hiện có |  | 1.934,7 | 5,9 | Khu vực thuận lợi có mức độ cho xây dựng - Cần có phương án giải phóng mặt bằng, phá dỡ công trình hiện có |
|  |  | HT1 | 463,6 |  |  |
|  |  | HT2 | 122,8 |  |  |
|  |  | HT3 | 143,4 |  |  |
|  |  | HT4 | 143,4 |  |  |
|  |  | HT5 | 133,5 |  |  |
|  |  | HT6 | 271,5 |  |  |
|  |  | HT7 | 85,1 |  |  |
|  |  | HT8 | 85,4 |  |  |
|  |  | HT9 | 486,0 |  |  |
| 2 | Đất cây xanh cảnh quan |  | 2.778,1 | 8,5 | Khu vực thuận lợi cho xây dựng - Ít phải đầu tư vào công tác giải phòng mặt bằng |
|  |  | CX1 | 2.190,6 |  |  |
|  |  | CX2 | 587,5 |  |  |
| 3 | Đất trống | TR1 | 15.411,7 | 47,1 |  |
| 4 | Đất sân đường nội bộ |  | 3.136,7 | 9,6 |  |
| 5 | Đất đường nhựa |  | 9.453,6 | 28,9 |  |
| Tổng |  | 32.714,8 | 100,0 |  |

### Hiện trạng kiến trúc, cảnh quan:

#### Cảnh quan tự nhiên:

Vị trí xây dựng là một địa điểm đẹp, lý tưởng, nằm trong quần thể các công trình khách sạn du lịch của khu du lịch Mỹ Khê. Với thuận lợi nằm trên trục đường chính quan trọng, các mặt khu đất đều hướng ra biển và các cảnh quan tự nhiên đẹp xung quanh. Nhược điểm của khu đất là diện tích xây dựng hẹp, dài và địa hình dốc phức tạp.

Chính vì vậy khu đất có nhiều điều kiện thuận lợi để đầu tư khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp, tính chất khách sạn là du lịch - nghỉ dưỡng có kết hợp hội thảo với lối kiến trúc hoà nhập thiên nhiên, lấy thiên nhiên là yếu tố chủ đạo cho toàn khu đất. Với hình thức kiến trúc có đặc điểm ấn tượng, quyến rũ, tiện nghi sinh hoạt và lưu trú cao cấp từ điều kiện môi trường sinh thái đến trang thiết bị phục vụ du khách.

#### Kiến trúc công trình:

Hiện trạng là khu đất đã được Công ty Hà Thành đầu tư một số hạng mục như :

+ Dãy nhà kho (đã xuống cấp nghiêm trọng).

+ Nhà hàng Phố Biển (đang được khai thác sử dụng).

+ Đường giao thông lát gạch thô sơ, tường rào phía Bắc và Phía Tây.

### Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:

#### Hiện trạng giao thông:

- Tuyến đường nhựa ven biển phía Đông khu vực nghiên cứu có lòng đường 11,2m÷12,1m.

- Tuyến đường nhựa phía Nam khu vực nghiên cứu có lòng đường 10,3m÷10,5m.

- Giao thông nội bộ trong khu vực nghiên cứu có đường hiện trạng chủ yếu là đường đất với B=4-6m.

- Phía Tây giáp tuyến đường nhựa có lòng đường 7,4m÷8,4m.

#### Hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng:

* Hiện trạng nền:

- Khu vực nghiên cứu có hướng dốc nền theo hướng từ Nam đến Bắc, địa hình thoải dần về phía Bắc, độ dốc nền không lớn.

- Cao độ nền hiện trạng khu vực là từ 2,8m÷4,7m.

* Hiện trạng tiêu thoát nước:

- Hiện tại trong khu vực nghiên cứu chưa có hệ thống thoát nước mưa.

#### Hiện trạng đường dây đường ống hạ tầng kỹ thuật:

Các hệ thống cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc đã được đầu tư xây dựng theo các tuyến đường giao thông bao quanh khu vực nghiên cứu.

### Đánh giá chung:

#### Thuận lợi:

Điều kiện tự nhiên, hiện trạng, vị trí, quy mô khu vực nghiên cứu quy hoạch thuận lợi để xây dựng một đô thị dịch vụ du lịch mới đẹp, hiện đại.

Đất sân vườn, đường giao thông và đất trống chiếm tỷ lệ khá lớn trong khu vực quy hoạch sẽ là yếu tố thuận lợi khi giải phóng mặt bằng xây dựng dự án.

Nằm tại xã Tịnh Khê thuộc thành phố Quảng Ngãi, có điều kiện thuận lợi trong việc tận dụng tiềm lực về con người, công nghệ, nguồn vốn, có tiềm năng phát triển du lịch và thu hút đầu tư.

Có hệ thống Hạ tầng kỹ thuật bên ngoài dự án mới được đầu tư và hoàn thiện trong một vài năm gần đây.

#### Khó khăn:

Hệ thống các công trình dịch vụ thương mại, du lịch tại khu vực… chưa phát triển.

Có hệ thống HTKT ban đầu cần thiết đã được đầu tư xây dựng nhưng vẫn chưa đáp ứng cho nhu cầu phát triển.

Cơ sở hạ tầng xã hội, còn bị chia tách, thiếu chiến lược phát triển bền vững.

Phải giải quyết đồng bộ các vấn đề kinh tế xã hội, môi trường đối với các khu vực xung quanh.

#### Kết luận :

Là khu vực có rất nhiều yếu tố thuận lợi để phát triển khu biệt thự và khách sạn hiện đại, đặc sắc và bền vững tạo dựng hình ảnh mới cho thành phố Quảng Ngãi.

Các vấn đề chính cần giải quyết:

+ Xây dựng hoàn thiện mới hệ thồng hạ tầng kỹ thuật & giao thông.

+ Kết nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của thành phố Quảng Ngãi.

+ Xây dựng dự án song song với vấn đề gìn giữ lợi thế địa hình tự nhiên vốn có.

* Quan điểm quy hoạch:

+ Tạo dựng phát huy được nét đặc trưng vốn có của địa phương về môi trường cảnh quan tự nhiên.

+ Xây dựng dự án bền vững trên cơ sở hài hòa 3 yếu tố: Kinh tế, môi trường, xã hội.

+ Khai thác hiệu quả các yếu tố tự nhiên, vị trí địa lý, giao thông, tiết kiệm đất xây dựng.

# CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA ĐỒ ÁN:

Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng và tình hình hiện trạng sử dụng đất đai trong khu vực, đề xuất một số chỉ tiêu sử dụng đất, chỉ tiêu kiến trúc - quy hoạch, chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật của Đồ án như sau:

## CHỈ TIÊU VỀ KIẾN TRÚC - QUY HOẠCH:

- Đất khu khách sạn:

- Tầng cao công trình	: 20-30 tầng.

- Mật độ xây dựng	: 43,0%.

- Hệ số sử dụng đất	: 12,9 lần.

- Đất thương mại dịch vụ:

- Tầng cao công trình	: 3 tầng.

- Mật độ xây dựng	: 60,0%.

- Hệ số sử dụng đất	: 1,8 lần.

- Đất biệt thự du lịch nghỉ dưỡng:

- Tầng cao công trình	: 2 tầng.

- Mật độ xây dựng	: 51,6%.

- Hệ số sử dụng đất	: 1,03 lần.

- Đất ở liền kề:

- Tầng cao công trình	: 3 tầng.

- Mật độ xây dựng	: 77,2%.

- Hệ số sử dụng đất	: 2,32 lần.

- Đất cây xanh:

- Tầng cao công trình	: 1 tầng.

- Mật độ xây dựng	: 5,0%.

- Hệ số sử dụng đất	: 0,05 lần.

## CHỈ TIÊU VỀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT:

### Giao thông:

- Tỷ lệ đất giao thông			≥ 18% đất xây dựng

### Cấp nước :

- Nước sinh hoạt, dịch vụ			: 130 l/người.ngđ.

- Nước phục vụ tưới cây			: 2 l/m2.ngđ.

- Nước phục vụ rửa đường			: 0,5 l/m2.ngđ.

- Nước cấp cho công cộng dịch vụ			: 2 l/m2.ngđ.

- Nước chữa cháy			: 10 l/s.đám cháy

Các hệ số không điều hòa

- Nước dân dụng			: Kngày = 1,3

- Nước dự phòng			: Kngày = 1,0

### Cấp điện :

- Liền kề ở						: 0,03 kw/m2 sàn

- Thương mại dịch vụ					: 0,09 kw/m2 sàn

- Khách sạn:						: 0,08 kw/m2 sàn

- Biệt thự du lịch nghỉ dưỡng				: 0,08 kw/m2 sàn

- Chiếu sáng công cộng:

+ Chiếu sáng đường phố				: 1 w/m2

+ Chiếu sáng công viên, cây xanh			: 0.5 w/m2

### Thông tin liên lạc :

- Liền kề, Biệt thự, khách sạn		           : 1 lines/căn

- Công cộng, dịch vụ					: 1 lines/100 m2 sàn

- Cây xanh                   			: 1 lines/1000 m2 sàn

### Thoát nước thải :

- Lấy bằng chỉ tiêu cấp nước

### Chất thải rắn :

- Tiêu chuẩn thải chất thải rắn sinh hoạt			: 1 kg/người.ng.đ

- Chất thải rắn dịch vụ 			: 30% CTR sinh hoạt

- Tỷ lệ thu gom			: 100%

# NỘI DUNG QUY HOẠCH:

## QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT:

### Tổng hợp số liệu sử dụng đất:

Trên cơ sở đánh giá hiện trạng và nghiên cứu phương án cơ cấu quy hoạch, đề xuất giải pháp điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất khu vực nghiên cứu theo bảng sau:

BẢNG CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT

| STT | Chức năng đất | Diện tích đất | Tỷ lệ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m2) | (%) |
| A | Đất trong phạm vi thực hiện dự án | 22.480,9 | 68,7 |
| 1 | Đất ở liền kề | 4.376,2 | 13,4 |
| 2 | Đất thương mại - dịch vụ - du lịch | 9.407,2 | 28,8 |
| - | Đất thương mại dịch vụ | 1.109,7 | 3,4 |
| - | Đất khách sạn | 4.040,7 | 12,4 |
| - | Đất biệt thự du lịch nghỉ dưỡng | 4.256,8 | 13,0 |
| 3 | Đất vườn hoa, cây xanh | 5.592,0 | 17,1 |
| - | Đất cây xanh (bể bơi) | 1.305,2 | 4,0 |
| - | Đất cây xanh cảnh quan sân vườn | 4.286,8 | 13,1 |
| 4 | Đất thể dục thể thao (Tennis) | 1.578,1 | 4,8 |
| 5 | Đất bãi đỗ xe | 1.477,4 | 4,5 |
| 6 | Đất trạm xử lý nước thải | 50,0 | 0,2 |
| B | Đất giao thông khu vực (ngoài ranh giới thự hiện dự án) | 10.233,9 | 31,3 |
| Tổng cộng | 32.714,8 | 100,0 |
| Dân số (người) | 108 |
| Khách lưu trú (người) | 1.108 |

BẢNG THỐNG KÊ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

| TT | Chức năng đất | Ký hiệu | Diện tích đất | Diện tích xây dựng | Tổng diện tích sàn | Mật độ xây dựng | Hệ số SDĐ | Tầng cao | Sô lô/ số phòng | Dân số/ khách lưu trú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (m2) | (m2) | (m2) | (%) | (lần) | (tầng) | (lô) | (người) |
| A | Đất trong phạm vi thực hiện dự án |  | 22.480,9 | 8.336,9 | 69.010,6 | 37,1 | 3,07 | 1-30 |  |  |
| 1 | Đất ở liền kề |  | 4.376,2 | 3.379,7 | 10.139,0 | 77,2 | 2,32 | 3 | 27 | 108 |
| + |  | LK-01 | 1.853,0 | 1.404,1 | 4.212,2 | 75,8 | 2,27 | 3 | 11 | 44 |
| + |  | LK-02 | 1.873,2 | 1.473,1 | 4.419,3 | 78,6 | 2,36 | 3 | 12 | 48 |
| + |  | LK-03 | 650,0 | 502,5 | 1.507,5 | 77,3 | 2,32 | 3 | 4 | 16 |
| 2 | Đất thương mại - dịch vụ - du lịch |  | 9.407,2 | 4.598,7 | 58.513,1 | 48,9 | 6,22 | 2-30 | 554 | 1.108 |
| - | Đất thương mại dịch vụ | TMDV | 1.109,7 | 665,8 | 1.997,5 | 60,0 | 1,80 | 3 |  |  |
| - | Đất khách sạn | KS | 4.040,7 | 1.737,5 | 52.125,0 | 43,0 | 12,90 | 20-30 | 500 | 1.000 |
| - | Đất biệt thự du lịch nghỉ dưỡng |  | 4.256,8 | 2.195,4 | 4.390,6 | 51,6 | 1,03 | 2 | 54 | 108 |
| + |  | BT-01 | 2.744,3 | 1.430,4 | 2.860,7 | 52,1 | 1,04 | 2 | 36 | 72 |
| + |  | BT-02 | 1.512,5 | 765,0 | 1.529,9 | 50,6 | 1,01 | 2 | 18 | 36 |
| 3 | Đất vườn hoa, cây xanh |  | 5.592,0 | 279,6 | 279,6 | 5,0 | 0,05 | 1 |  |  |
| - | Đất cây xanh (bể bơi) | BO | 1.305,2 | 65,3 | 65,3 | 5,0 | 0,05 | 1 |  |  |
| - | Đất cây xanh cảnh quan sân vườn | CX | 4.286,8 | 214,3 | 214,3 | 5,0 | 0,05 | 1 |  |  |
| 4 | Đất thể dục thể thao (Tennis) | TT | 1.578,1 | 78,9 | 78,9 | 5,0 | 0,05 | 1 |  |  |
| 5 | Đất bãi đỗ xe | BĐX | 1.477,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Đất trạm xử lý nước thải | HTKT | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| B | Đất giao thông khu vực (ngoài ranh giới thự hiện dự án) |  | 10.233,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  | 32.714,8 |  |  |  |  |  |  |  |

*/ Ghi chú:

- Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc xác định cụ thể tại bản vẽ Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất (QH-04A); Quá trình triển khai dự án cần tuân thủ các chỉ tiêu khống chế tại quyết định.

- Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, khoảng lùi công trình và các chỉ tiêu sử dụng đất khu vực lập dự án cụ thể phải tuân thủ các điều kiện đã xác định của quy hoạch. Trong quá trình lập dự án nếu điều chỉnh cần tuân thủ các quy định của Quy chuẩn, Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam.

- Quá trình triển khai dự án, Chủ đầu tư cần liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để xác định lại ranh giới lập dự án đảm bảo trùng khớp với ranh giới các lô đất quy hoạch, và không trùng lấn với các dự án xung quanh.

### Giải pháp phân bổ quỹ đất xây dựng:

### Nguyên tắc:

Trên cơ sở đánh giá hiện trạng, nghiên cứu cơ cấu và quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư, đề xuất nguyên tắc và giải pháp phân bố sử dụng đất khu vực nghiên cứu được xác định như sau:

- Lựa chọn phướng án quy hoạch sử dụng đất dựa trên cở sở hiệu quả sử dụng đất, tổng mức đầu tư, không gian kiến trúc cảnh quan, tác động môi trường.

- Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất của từng ô chức năng sử dụng đất nhằm kiểm soát phát triển chung trong quá trình nghiên cứu dự án, có thể áp dụng các Tiêu chuẩn tiên tiến nước ngoài và phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy định.

- Khu du lịch sinh thái biển Hàng Dương được nghiên cứu xây dựng đồng bộ hiện đại về: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và hình thức kiến trúc; tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, kết nối hài hòa với khu vực làng xóm hiện có, khai thác các hình thức kiến trúc hiện đại nhưng vẫn gìn giữ giá trị văn hóa đặc trưng. Công trình được thiết kế với hình thức kiến trúc đặc trưng đảm bảo hài hòa với không gian kiến trúc cảnh quan xung quanh.

### Nội dung:

Tổng diện tích nghiên cứu khoảng				: 32.714,8 m2 (100%), bao gồm :

- Đất giao thông khu vực (ngoài ranh giới thực hiện dự án)	: 10.233,9 m2 (31,3%)

- Đất trong phạm vi thực hiện dự án				: 22.480,9 m2 (68,7%)

Trong đó

+ Diện tích đất khai thác hiệu quả sử dụng đất		: 13.783,4 m2 (42,1%)

(bao gồm các loại đất khách sạn, đất ở liền kề, đất biệt thự du lịch nghỉ dưỡng và đất thương mại dịch vụ)

+ Diện tích vườn hoa, đất cây xanh				: 5.592,0 m2 (17,1%)

+ Diện tích đất thể dục thể thao				: 1.587,1 m2 (4,8%)

+ Diện tích đất trạm xử lý nước thải				: 50,0 m2 (0,2%)

+ Diện tích bãi đỗ xe						: 1.477,4 m2 (4,5%)

### Các khu chức năng sử dụng đất :

*/ Đất khu khách sạn:

- Tổng diện tích đất 4.040,7 m2. Chức năng là đất xây dựng khách sạn có tầng cao từ 20 đến 30 tầng. Khoảng lùi công trình là 6m.

- Đất công trình khách sạn được thiết kế nằm tại trung tâm vực nghiên cứu với 1 mặt tiếp giáp tuyến đường B=27,5m phía Đông. Công trình được xây dựng với mục đích tiếp đón khách bên ngoài và khách du lịch đến nghỉ ngơi với số lượng lợn. Quy mô phòng nghỉ dự kiến 500 phòng.

- Trong quá trình nghiên cứu lập dự án đầu tư, vị trí, hình thức kiến trúc công trình này có thể điều chỉnh để phù hợp với thực tế và tuân thủ Tiêu chuẩn, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

*/ Đất thương mại dịch vụ:

- Tổng diện tích đất 1.109,7 m2. Chức năng là đất xây dựng công trình thương mại dịch vụ như : nhà hàng, trung tâm mua sắm, trung tâm thương mại … tầng cao tối đa là 3 tầng. Khoảng lùi công trình là 4m.

- Đất công thương mại dịch vụ được thiết kế nằm phía Tây Nam vực nghiên cứu và nằm tại nút giao chân cầu Khê Kỳ. Công trình được xây dựng với mục đích bổ sung thêm quỹ đất thương mại dịch vụ cho khu vực, hứa hẹn sẽ tạo nên một khu thương mại dịch vụ phục vụ được nhu cầu của cư dân khu vực lân cận và du khách khi đến với dự án.

- Trong quá trình nghiên cứu lập dự án đầu tư, vị trí, hình thức kiến trúc công trình này có thể điều chỉnh để phù hợp với thực tế và tuân thủ Tiêu chuẩn, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

*/ Đất biệt thự du lịch nghỉ dưỡng:

- Tổng diện tích đất 4.256,8 m2. Chức năng là đất xây dựng biệt thự du lịch nghỉ dưỡng có tầng cao tối đa là 2 tầng. Khoảng lùi công trình là 4m.

- Bố trí 09 lô biệt thự du lịch nghỉ dưỡng với diện tích đất sử dụng là 4.256,8 m2, xây biệt thự du lịch nghỉ dưỡng cho thuê dọc theo tuyến đường nhựa phía Đông khu vực nghiên cứu. Mật độ xây dựng tối đa 51,6%. Tầng cao 2 tầng.

| STT | Tên lô | Diện tích lô đất (S) | Chỉ tiêu SDD | Diện tích sàn (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MĐXD tối đa | Tầng cao | Hệ số SDD | Diện tích sàn XD tầng 1 | Diện tích sàn XD tầng 2 | Tổng diện tích sàn XD |
|  |  | (m2) | (%) | (tầng) | (lần) | (m2) | (m2) | (m2) |
| Tổng cộng | 4.256,8 | 51,6 | 2 | 1,03 | 2.195,3 | 2.195,3 | 4.390,6 |
| I | Đất biệt thự du lịch nghỉ dưỡng BT-01 | 2.744,3 | 52,1 | 2 | 1,04 | 1.430,4 | 1.430,4 | 2.860,7 |
| 1 | BT-01:01 | 450,0 | 52,5 | 2 | 1,05 | 236,3 | 236,3 | 472,5 |
| 2 | BT-01:02 | 476,6 | 51,2 | 2 | 1,02 | 244,0 | 244,0 | 488,0 |
| 3 | BT-01:03 | 467,7 | 51,6 | 2 | 1,03 | 241,3 | 241,3 | 482,7 |
| 4 | BT-01:04 | 450,0 | 52,5 | 2 | 1,05 | 236,3 | 236,3 | 472,5 |
| 5 | BT-01:05 | 450,0 | 52,5 | 2 | 1,05 | 236,3 | 236,3 | 472,5 |
| 6 | BT-01:06 | 450,0 | 52,5 | 2 | 1,05 | 236,3 | 236,3 | 472,5 |
| II | Đất biệt thự du lịch nghỉ dưỡng BT-02 | 1.512,5 | 50,6 | 2 | 1,01 | 765,0 | 765,0 | 1.529,9 |
| 7 | BT-02:01 | 450,0 | 52,5 | 2 | 1,05 | 236,3 | 236,3 | 472,5 |
| 8 | BT-02:02 | 450,0 | 52,5 | 2 | 1,05 | 236,3 | 236,3 | 472,5 |
| 9 | BT-02:03 | 612,5 | 47,8 | 2 | 0,96 | 292,5 | 292,5 | 584,9 |

- Trong quá trình nghiên cứu lập dự án đầu tư, vị trí, hình thức kiến trúc công trình này có thể điều chỉnh để phù hợp với thực tế, tiết kiệm đất và tuân thủ Tiêu chuẩn, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

*/ Đất ở liền kề:

- Tổng diện tích xây dựng 4.376,2 m2. Chức năng là đất xây dựng nhà ở liền kề có tầng cao tối đa là 3 tầng. Khoảng lùi công trình là 4m.

- Bố trí 27 lô nhà ở liền kề với diện tích đất sử dụng là 4.376,2 m2, xây nhà ở thương mại để bán dọc theo tuyến đường nhựa phía Tây khu vực nghiên cứu. Mật độ xây dựng tối đa 77,2%. Tầng cao 3 tầng.

| STT | Tên lô | Diện tích lô đất (S) | Chỉ tiêu SDD | Diện tích sàn (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MĐXD tối đa | Tầng cao | Hệ số SDD | Diện tích sàn XD tầng 1 | Diện tích sàn XD tầng 2 | Diện tích sàn XD tầng 3 | Tổng diện tích sàn XD |
|  |  | (m2) | (%) | (tầng) | (lần) | (m2) | (m2) | (m2) | (m2) |
| Tổng cộng | 4.376,2 | 77,2 | 3 | 2,32 | 3.379,7 | 3.379,7 | 3.379,7 | 10.139,0 |
| I | Đất ở liền kề LK-01 | 1.853,0 | 75,8 | 3 | 2,27 | 1.404,1 | 1.404,1 | 1.404,1 | 4.212,2 |
| 1 | LK-01:01 | 314,0 | 59,3 | 3 | 1,78 | 186,2 | 186,2 | 186,2 | 558,6 |
| 2 | LK-01:02 | 150,0 | 80,0 | 3 | 2,40 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 360,0 |
| 3 | LK-01:03 | 150,0 | 80,0 | 3 | 2,40 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 360,0 |
| 4 | LK-01:04 | 150,0 | 80,0 | 3 | 2,40 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 360,0 |
| 5 | LK-01:05 | 150,0 | 80,0 | 3 | 2,40 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 360,0 |
| 6 | LK-01:06 | 150,0 | 80,0 | 3 | 2,40 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 360,0 |
| 7 | LK-01:07 | 150,0 | 80,0 | 3 | 2,40 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 360,0 |
| 8 | LK-01:08 | 150,0 | 80,0 | 3 | 2,40 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 360,0 |
| 9 | LK-01:09 | 164,0 | 77,2 | 3 | 2,32 | 126,6 | 126,6 | 126,6 | 379,8 |
| 10 | LK-01:10 | 150,0 | 80,0 | 3 | 2,40 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 360,0 |
| 11 | LK-01:11 | 175,0 | 75,0 | 3 | 2,25 | 131,3 | 131,3 | 131,3 | 393,8 |
| II | Đất ở liền kề LK-02 | 1.873,2 | 78,6 | 3 | 2,36 | 1.473,1 | 1.473,1 | 1.473,1 | 4.419,3 |
| 12 | LK-02:01 | 175,0 | 75,0 | 3 | 2,25 | 131,3 | 131,3 | 131,3 | 393,8 |
| 13 | LK-02:02 | 150,0 | 80,0 | 3 | 2,40 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 360,0 |
| 14 | LK-02:03 | 150,0 | 80,0 | 3 | 2,40 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 360,0 |
| 15 | LK-02:04 | 150,0 | 80,0 | 3 | 2,40 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 360,0 |
| 16 | LK-02:05 | 150,0 | 80,0 | 3 | 2,40 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 360,0 |
| 17 | LK-02:06 | 150,0 | 80,0 | 3 | 2,40 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 360,0 |
| 18 | LK-02:07 | 173,2 | 75,4 | 3 | 2,26 | 130,6 | 130,6 | 130,6 | 391,8 |
| 19 | LK-02:08 | 150,0 | 80,0 | 3 | 2,40 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 360,0 |
| 20 | LK-02:09 | 150,0 | 80,0 | 3 | 2,40 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 360,0 |
| 21 | LK-02:10 | 150,0 | 80,0 | 3 | 2,40 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 360,0 |
| 22 | LK-02:11 | 150,0 | 80,0 | 3 | 2,40 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 360,0 |
| 23 | LK-02:12 | 175,0 | 75,0 | 3 | 2,25 | 131,3 | 131,3 | 131,3 | 393,8 |
| III | Đất ở liền kề LK-03 | 650,0 | 77,3 | 3 | 2,32 | 502,5 | 502,5 | 502,5 | 1.507,5 |
| 24 | LK-03:01 | 175,0 | 75,0 | 3 | 2,25 | 131,3 | 131,3 | 131,3 | 393,8 |
| 25 | LK-03:02 | 150,0 | 80,0 | 3 | 2,40 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 360,0 |
| 26 | LK-03:03 | 150,0 | 80,0 | 3 | 2,40 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 360,0 |
| 27 | LK-03:04 | 175,0 | 75,0 | 3 | 2,25 | 131,3 | 131,3 | 131,3 | 393,8 |

- Trong quá trình nghiên cứu lập dự án đầu tư, vị trí, hình thức kiến trúc công trình này có thể điều chỉnh để phù hợp với thực tế, tiết kiệm đất và tuân thủ Tiêu chuẩn, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

*/ Đất vườn hoa, cây xanh:

- Tổng diện tích 5.592,0 m2.

- Đất cây xanh nhằm giải quyết các nhu cầu vui chơi cho cư dân, nghỉ dưỡng cho khách du lịch tại đây.

- Quy mô, các chỉ tiêu sử dụng đất các công trình cây xanh tuân thủ Tiêu chuẩn, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam và quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố.

*/ Đất thể dục thể thao:

- Tổng diện tích 1.578,1 m2.

- Đất sân thể thao là nơi bố trí sân thể thao nhằm giải quyết các nhu cầu luyện tập thể dục thể thao cho khách du lịch tại đây.

- Quy mô, các chỉ tiêu sử dụng đất các công trình cây xanh tuân thủ Tiêu chuẩn, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam và quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố.

*/ Đất bãi đỗ xe:

- Đất bãi đỗ xe gồm 01 bãi đỗ xe có tổng diện tích 1.477,4 m2.

- Bãi đỗ xe được thiết kế tiếp giáp tuyến đường phía Nam khu vực nghiên cứu. Đảm bảo dễ dàng tiếp cận cho cư dân của dự án và cư dân khu vực lân cận.

*/ Đất trạm xử lý nước thải:

- Đất trạm xử lý nước thải có tổng diện tích 50,0 m2.

- Là trạm xử lý nước thải cục bộ của dự án.

- Hình thức và công nghệ xử lý sẽ được xác định cụ thể trong quá trình nghiên cứu lập dự án đầu tư đảm bảo tuân thủ Tiêu chuẩn, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

## TỔ CHỨC KHÔNG GIAN QUY HOẠCH KIẾN TRÚC, CẢNH QUAN:

### Nguyên tắc chung:

Không gian quy hoạch kiến trúc, cảnh quan khu vực quy hoạch được tổ chức trên cơ sở điểm nhấn chính là khối công trình khách sạn với hình thức kiến trúc đặc trưng vùng biển, tiếp đó là các khu biệt thự du lịch, nhà ở liền kề, giữa các dãy biệt thự mở ra các khoảng không gian mở theo trục Đông – Tây tạo bởi các khoảng cây xanh vườn dạo giữa các khu biệt thự. Cách tổ chức này đan xen cây xanh tập trung với cây xanh khuôn viên biệt thự, không tạo ra các vách cứng của mặt đứng như thường thấy mà hình thành các vách mềm, giao hòa giữa tòa nhà và cây xanh ngoại cảnh để mang lại tiện nghi cao cấp.

Đảm bảo sự kết nối về hạ tầng và cảnh quan đối với các khu vực xung quanh như phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường. Các điểm tập trung rác thải có biện pháp cách ly bằng cây xanh, hàng rào nhằm giảm thiểu ảnh hưởng tới khu vực lân cận.

Các yêu cầu khống chế về quy hoạch kiến trúc cho các ô đất quy hoạch (chiều cao, cốt sàn và trần tầng 1, hình thức kiến trúc, hàng rào, mầu sắc…) tuân thủ theo các quy định hiện hành.

Mặt đứng công trình được định hướng thiết kế theo kiểu "vách mềm" với rất nhiều khoảng trống trồng cây xanh, các vách chắn nắng di động để tạo tầm nhìn tối đa ra phía biển, cây xanh.

Hình thành tổ hợp kiến trúc hiện đại tại những vị trí phù hợp để tạo điểm nhấn cảnh quan cho đô thị, đồng thời là những khu vực có khả năng gắn kết cộng đồng.

Đảm bảo tính kết nối liên tục của hệ thống cây xanh cảnh quan trong toàn khu vực dự án đồng thời gắn kết  được với không gian xanh xung quanh.

Hình dáng công trình đề xuất trong bản vẽ Quy hoạch tổng mặt bằng không gian kiến trúc cảnh quan chỉ là gợi ý, hình dáng kiến trúc cụ thể sẽ được xác lập trong giai đoạn lập dự án đầu tư.

### Nội dung cụ thể :

Mật độ xây dựng thuần (netto) trong từng lô đất tuân thủ theo Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam phù hợp với diện tích đất và tầng cao lựa chọn tương ứng.

### Tính độc đáo:

Tạo nên một ở tập trung cung cấp không gian lý tưởng cho các hoạt động nghỉ ngơi, lưu trú với dịch vụ cao cấp và không gian riêng biệt.

Không gian mở với các trục cây xanh lớn nối liền khu biệt thự với khuôn viên cây xanh tập trung

Các không gian công cộng và biệt thự được phân tách  một cách tự nhiên nhờ bố trí cảnh quan  hợp lý.

Tất cả các khu chức năng đều tiếp cận được với cây xanh.

### Giao thông:

Giao thông cơ giới và giao thông đi bộ tách biệt.

Khu vực dành cho xe cơ giới, bãi đỗ xe gần đường lớn, dễ tiếp cận.

Khu vực dành cho người đi bộ kết nối tòan khu, thuận tiện.

### Giải pháp tiếp cận trong trường hợp khẩn cấp:

Tất cả các công trình đều tiếp giáp mặt đường lớn của khu vực. Đảm bảo khả năng tiếp cận khi gặp sự cố.

Thiết kế thiết bị đô thị theo hướng thân thiện môi trường, gần gũi với thiên nhiên và liên tuởng tới văn hóa dân gian, tuổi thọ sử dụng lâu dài. Kích thước và vật liệu phù hợp với tỷ lệ con người để tạo môi trường thân thiện, thiện nghi, thoải mái.

Hệ thống ánh sáng bố trí hợp lý với mục tiêu tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu quả sử dụng.

### Cảnh quan lát :

Vật liệu ốp lát trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng sử dụng đá Quảng Ngãi hoặc các loại vật liệu ốp lát tương đương khác tại địa phương.

Cảnh quan lát chủ yếu sử dụng vật liệu tự nhiên, thân thiện môi trường, tuổi thọ cao.

Biến cảnh quan lát thành một phần của môi trường tự nhiên.

Giúp con người tiếp cận môi trường thiên nhiên dễ dàng, thoải mái đồng thời đảm bảo tính dẫn hướng tốt.

Màu sắc hài hòa, tránh gây chói lóa khi trời nắng, giảm thiểu hấp thụ ánh nắng mặt trời, tránh trơn trượt trong điều kiện thời tiết ẩm ướt.

### Kiến trúc công trình :

Màu sắc công trình chủ yếu sử dụng các gam màu nhẹ và sáng,  kiến trúc công trình thiết kế hiện đại với các khối hình học tạo nên nét đặc trưng riêng trong toàn khu vực.

Công trình trong khu vực nghiên cứu có chiều cao từ 20 đến 30 tầng đối với khách sạn, 3 tầng đối với nhà ở liền kề và thương mại dịch vụ, 2 tầng đối với biệt thự du lịch.

## QUY ĐỊNH KIỂM SOÁT KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN:

### Tổng thể:

### Đánh giá đặc trưng về môi trường và cảnh quan kiến trúc:

Khu vực nghiên cứu nằm trong tổng thể Khu du lịch Mỹ Khê là không gian cảnh quan thiên nhiên có giá trị.

Trong khu vực nghiên cứu địa hình đồi cao sẽ là cơ sở để tạo lập không gian cây xanh kết hợp với các công trình bám sát địa hình tạo nên nhưng nét đặc trưng riêng.

### Nguyên tắc bố cục không gian:

Đảm bảo tính thống nhất từ không gian tổng thể đô thị đến không gian cụ thể thuộc đô thị; phải có tính kế thừa kiến trúc, cảnh quan đô thị và phù hợp với điều kiện, đặc điểm tự nhiên, đồng thời tôn trọng tập quán, văn hoá địa phương; phát huy các giá trị truyền thống để gìn giữ bản sắc của từng vùng, miền trong kiến trúc, cảnh quan đô thị.

Khai thác hợp lý cảnh quan thiên nhiên nhằm tạo ra giá trị thẩm mỹ, gắn với tiện nghi, nâng cao hiệu quả sử dụng không gian và bảo vệ môi trường đô thị.

Tuân thủ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, các chỉ tiêu khống chế đã được xác lập trong quy hoạch chung.

Tuân thủ các yêu cầu, quy định được xác lập theo tiêu chuẩn, QCXDVN.

Tuân thủ quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố đối với các công trình  có liên quan.

### Yêu cầu chung về tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan:

Thể hiện đầy đủ các yêu cầu theo thông tư 06/2013/TT-BXD của Bộ Xây Dựng ngày 13/05/2013 Hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị và Thông tư 16/2013/TT-BXD của Bộ Xây Dựng ngày 16/10/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 06/2013/TT-BXD của Bộ Xây Dựng ngày 13/05/2013 Hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị ;

Bố cục quy hoạch công trình cần được nghiên cứu trên cơ sở phân tích về các điều kiện vi khí hậu của khu đất thiết kế, phải lựa chọn được giải pháp tối ưu về bố cục công trình để hạn chế tác động xấu của hướng nắng, hướng gió đối với điều kiện vi khí hậu trong công trình, hạn chế tối đa nhu cầu sử dụng năng lượng cho mục đích hạ nhiệt hoặc sưởi ấm trong công trình.

Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc được xác lập trên từng ô đất tại bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất. Vị trí và quy mô cụ thể các chức năng sẽ được nghiên cứu trong giai đoạn sau, tuân thủ tiêu chuẩn, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

Hình khối, màu sắc, ánh sáng, hình thức kiến trúc chủ đạo của các công trình kiến trúc, hệ thống cây xanh, mặt nước phải phù hợp với không gian chung và tính chất sử dụng của công trình.

### Trên cơ sở nguyên tắc bố cục trên, không gian toàn tuyến được thiết kế như sau :

### Điểm nhấn công trình :

Điểm nhấn công trình chủ đạo của khu vực là khối nhà Khách sạn và căn hộ cao cấp có chiều cao 20-30 tầng với hình thức kiến trúc hiện đại, có tầm bao quát rộng ra các phía, được thiết kế nằm trên khu vực khá bằng phẳng tại cốt cao trong khu vực dự án.

### Điểm nhấn cây xanh :

Điểm nhấn cây xanh chủ đạo là các cụm cây xanh bao quanh các khu biệt thự du lịch với khu vực cây xanh khách sạn, bể bơi và các khu vực khác tạo nét đặc trưng riêng của dự án.

### Chiều cao xây dựng công trình :

Chiều cao xây dựng công trình được xác định trên cơ sở tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, phù hợp với mật độ xây dựng và cảnh quan, cây xanh, mặt nước trong khu vực dự án. Chiều cao xây dựng công trình phù hợp với cấu trúc không gian quy hoạch và các chiến lược phát triển chung của thành phố Quảng Ngãi.

### Khoảng lùi công trình :

Khoảng lùi của công trình tuân thủ khoảng lùi tối thiểu đã được quy định theo tiêu chuẩn, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, đảm bảo tính thống nhất trong toàn khu. Cụ thể như sau :

- Công trình khách sạn lùi 6m so với chỉ giới đường đỏ.

- Các công trình thương mại dịch vụ, biệt thự du lịch nghỉ dưỡng, nhà liền kề lùi 4m so với chỉ giới đường đỏ.

### Quy định về thiết kế kiến trúc.

### Hình khối kiến trúc:

Nhằm tạo sự khác biệt với các khu dân cư hiện hữu và hình ảnh đặc trưng cho khu đô thị, đề xuất hình thức kiến trúc hiện đại và đồng bộ trên toàn khu vực dự án.

Công trình thiết kế kiến trúc theo hướng hiện đại với cửa sổ rộng, không sử dụng nhiều chi tiết trang trí rườm rà. Nghiên cứu để tạo hình thức kiến trúc đặc rỗng cho mặt tiền của công trình phù hợp theo từng cụm công trình hoặc nhóm nhà.

### Các thông số khống chế trong thiết kế kiến trúc :

Cốt xây dựng công trình xác định theo dự án, thiết kế tại bản vẽ thi công hạng mục: Hè, đường, cây xanh, thoát nước, chiếu sáng thuộc dự án xây dựng đường và các tuyến đường mới mở theo quy hoạch do chủ đầu tư  tổ chức thực hiện, được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chiều cao các tầng và cốt sàn tầng một của công trình:

+ Chiều cao tầng 1 là 4-7m so với mặt vỉa hè đối với Khách sạn, công trình thương mại dịch vụ; +3,6m đến 4,2m đối với các công trình nhà liền kề, biệt thự du lịch.

+ Chiều cao từ tầng 2 trở lên (nếu có) là 3,3-3,6m, tùy loại công trình, tuân thủ theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

+ Nền của tầng 1 phải ở độ cao tối thiểu là 0,3 ( 0,45m so với mặt vỉa hè và không được vượt ra ngoài chỉ giới đường đỏ.

### Các bộ phận nhô ra của công trình :

Các vật thể kiến trúc nhỏ và phần công trình được phép nhô quá chỉ giới đường đỏ thực hiện theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

### Màu sắc chủ đạo:

Bề mặt ngoài công trình nên xử lý vật liệu sơn hoặc ốp với màu sáng (màu trắng, vàng kem...).

Hệ thống cửa sổ, cửa đi nên sử dụng loại cửa nhôm kính hoặc nhựa lõi thép, không sử dụng vật liệu kính phản quang. Ban công sử dụng lan can sắt.

Sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường phù hợp với điều kiện khí hậu và điều kiện thiên nhiên của khu vực nhưng vẫn mang những nét hiện đại, mới mẻ, thu hút được người dân.

Tăng cường sử dụng các vật liệu tự nhiên, kết hợp khéo léo với các vật liệu hiện đại như kính, kim loại làm phong phú cảm thụ thẩm mỹ nhưng vẫn không mất đi tính sinh thái của công trình.

Sử dụng màu sắc, trong sáng, nhẹ nhàng, tránh những màu quá sẫm, quá nóng. Màu sắc chủ đạo hướng đến hình ảnh hiện đại cho khu đô thị, các công trình đều sử dụng màu sắc chủ đạo là màu sáng trắng, kết hợp tông màu khác nhằm tạo điểm nhấn trên mặt đứng công trình, tùy loại hình và chức năng của công trình để lựa chọn.

### Hệ thống cây xanh, mặt nước và quảng trường :

Cây xanh là thành phần không thể thiếu trong việc tạo lập hình ảnh đô thị. Quy hoạch cây xanh cảnh quan với mục tiêu thiết lập những không gian xanh có hiệu quả về kinh tế và thẩm mỹ cao góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng sống. Bên cạnh yếu tố mỹ quan, công tác thiết kế cảnh quan đặc biệt có ý nghĩa trong việc tăng cường giá trị, tạo lập tính cạnh tranh cũng như sắc thái riêng biệt cho khu ở.

Một số quy cách khác đối với cây xanh trồng trên vỉa hè:

+ Cây có thân thẳng, gỗ dai đề phòng bị giòn gẫy bất thường, tán lá gọn, thân cây không có gai, có độ phân cành cao.

+ Lá cây có bản rộng để tăng cường quá trình quang hợp, tăng hiệu quả làm sạch môi trường.

+ Hoa quả (hoặc không có hoa quả) không hấp dẫn ruồi nhặng làm ảnh hưởng đến VSMT.

+ Tuổi thọ cây phải dài (50 năm trở lên), có tốc độ tăng trưởng tốt, có sức chịu đựng sự khắc nghiệt của thời tiết, ít bị sâu bệnh, mối mọt phá hoại.

+ Cây phải có hoa đẹp, có những biểu hiện đặc trưng cho các mùa.

## QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI HẠ TẦNG KỸ THUẬT:

### Các quy chuẩn quy phạm áp dụng:

- Luật Quy hoạch đô thị  số 30/2009/QH12.

- Luật Điện lực số 28/2004/QH11 năm 2004 và luật Điện lực sửa đổi số 24/2012/QH13.

- Luật Phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10

- Luật đường bộ số 26/2001/QH10.

- QCXDVN 01: 2019/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng ban hành theo Thông tư 22/2019/TT-BXD.

- QCVN 07: 2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

- TCXDVN 104-2007 - Tiêu chuẩn thiết kế đường  đô thị.

- 22TCN 211-93 - Quy trình thiết kế áo đường mềm.

- TCXDVN 33-2006 - Cấp nước mạng ngoài và công trình. Tiêu chuẩn thiết kế.

- QCVN 06:2010/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình

- TCVN 2622-1995 - Yêu cầu kỹ thuật chung về thiết bị lắp đặt và sử dụng hệ thống chữa cháy.

- Nghị định 35/2003/NĐ-CP của Chính phủ ngày 4/4/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy.

- TCVN 7957 : 2008 - Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế.

- QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn quốc gia về nước thải sinh hoạt

- Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn.

- Thông tư số 13/2007/TT-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều của Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn.

- Quy phạm trang bị điện TCN-18-2006.

- TCVN 333:2005 - Tiêu chuẩn thiết kế - Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị

- TCN 68-170:1998: Chất lượng mạng viễn thông - Yêu cầu kỹ thuật

- TCN 68-254:2006: Công trình ngoại vi viễn thông - quy định, kỹ thuật

- TCN 68-178:1999: Quy phạm xây dựng công trình thông cáp tin quang.

### Quy hoạch hệ thống giao thông:

#### Cơ sở thiết kế:

- Đồ án Quy hoạch Phân khu tỷ lệ 1/2000 Phần còn lại của xã Tịnh Khê và xã Tịnh Kỳ, Thành Phố Quảng Ngãi.

- Bản đồ hiện trạng khu vực nghiên cứu thiết kế tỷ lệ 1/500.

#### Nguyên tắc thiết kế:

- Tuân thủ định hướng Quy hoạch Phân khu tỷ lệ 1/2000 Phần còn lại của xã Tịnh Khê và xã Tịnh Kỳ, Thành Phố Quảng Ngãi.

- Khớp nối thống nhất các dự án và hiện trạng xung quanh dự án

- Hệ thống giao thông khu vực nghiên cứu phải đáp ứng nhu cầu đi lại của các phương tiện giao thông, đảm bảo khả năng liên hệ nhanh chóng và an toàn với các tuyến đường quy hoạch xung quanh khu đất.

#### Giải pháp thiết kế:

- Hệ thống giao thông của khu vực quy hoạch được thiết kế bao gồm 04 loại mặt cắt ngang, như sau:

+ Mặt cắt 1-1  rộng 31,0m với quy mô: 6,0m (hè) + 7,5m (lòng đường) + 4,0m (giải phân cách) + 7,5m (lòng đường) + 6,0m (hè).

+ Mặt cắt 2-2  rộng 27,5m với quy mô: 6,0m (hè) + 15,5m (lòng đường) + 6,0m (hè).

+ Mặt cắt 3-3  rộng 20,5m với quy mô: 5,0m (hè) + 10,5m(lòng đường) + 5,0m (hè).

+ Mặt cắt 4-4  rộng 17,5m với quy mô: 5,0m (hè) + 7,5m(lòng đường) + 5,0m (hè).

BẢNG THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG HỆ THỐNG GIAO THÔNG

| STT | Mặt cắt | Chiều dài | Quy mô | Diện tích |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | (m) | (m2) |
|  |  |  | Lòng | Hè trái | Hè phải | PC | Tổng |  |
| 1 | Mặt cắt 1-1 | 106,80 | 15,00 | 6,00 | 6,00 | 4,00 | 31,00 | 3310.80 |
| 2 | Mặt cắt 2-2 | 266,50 | 15,50 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 27,50 | 7328.75 |
| 3 | Mặt cắt 3-3 | 0,00 | 10,50 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 4 | Mặt cắt 4-4 | 0,00 | 7,50 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 17,50 | 0,00 |

- Bãi đỗ xe tĩnh: Nhu cầu bãi đỗ xe công cộng cho khu vực nghiên cứu được xác định trên nguyên tắc đảm bảo đủ chỗ đỗ xe cho nhu cầu vãng lai từ nơi khác đến với thời gian đỗ ngắn.

- Nhu cầu đỗ xe cho từng công trình: Các công trình trong khu vực nghiên cứu tự đảm bảo chỗ đỗ xe cho bản thân công trình. Phương án tính toán đỗ xe cho công trình sẽ được cụ thể tại các bước thiết kế tiếp theo.

### Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật:

### Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa:

#### Nguyên tắc thiết kế:

Hệ thống thoát nước mưa khu đất là hệ thống thoát nước riêng tự chảy với chu kỳ tính toán là 1 năm.

Hệ thống thoát nước mưa đảm bảo phù hợp với tình hình hiện trạng, các quy hoạch và các dự án xung quanh.

Nước mưa sau khi thu gom được tập trung vào hệ thống mương thoát nước mưa thiết kế, sau đó thoát vào hệ thống thoát nước mưa của khu vực theo quy hoạch.

#### Giải pháp thiết kế:

Hệ thống thoát nước thiết kế là hệ thống thoát nước riêng được bố trí ở một bên đường, thiết kế đảm bảo thoát nước triệt để trên nguyên tắc tự chảy.

Dự kiến trong dự án xây dựng hệ thống cống thoát nước đặt ở vỉa hè đường giao thông để đảm bảo thoát nước và đảm bảo mỹ quan đô thị.

Nước được thu gom vào các tuyến cống D600-D800 đặt trên vỉa hè của đường sau đó thoát ra hệ thống cống thoát mưa theo quy hoạch chung sau đó thoát ra sông Kinh Giang.

Việc thu gom nước mưa ở sân đường, bãi đỗ xe được thực hiện bởi các họng thu hàm ếch ven đường, khoảng cách trung bình các họng là 30m. Nước mưa từ các công trình xây dựng, sân vườn, sườn dốc v.v... được dồn về các họng thu nước rồi chảy vào rãnh chính trên mạng lưới thoát nước chung bố trí dọc theo đường.

Lưu vực thoát nước mưa: thoát ra tuyến cống D600-D800 theo quy hoạch chung.

*/ Bảng tổng hợp khối lượng hệ thống thoát nước mưa:

| STT | Vật liệu | Quy cách | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cống tròn BTCT | D600 | M | 160 |
| 2 |  | D800 | M | 539 |
| 3 |  | D1000 | M | 30 |
| 4 | Hố ga |  | Ga | 30 |
| 5 | Ga thu nước mưa |  | Ga | 30 |

### Quy hoạch san nền:

#### Nguyên tắc thiết kế:

Cao độ san nền thiết kế được tính dựa theo cao độ hoàn thiện của hệ thống đường bao quanh khu đất.

Thiết kế san nền dựa trên nguyên tắc thoát nước mưa tự chảy trên bề mặt, thoát nước theo hướng đổ mạng lưới thoát nước mưa.

Thiết kế san nền theo phương pháp đường đồng mức thiết kế. Độ dốc mái nền thiết kế i (0,004, đảm bảo thoát nước tự chảy.

Cao độ nền khu quy hoạch Hmin=2,70m; Hmax=4,50m.

#### Giải pháp thiết kế:

Thiết kế san nền theo phương pháp đường đồng mức thiết kế với h = 0,05- 0,2m; độ dốc nền tối thiểu 0,4%. Hướng dốc San nền được thiêt kế trong ô đất để thoát ra cống thoát nước dưới đường ở xung quanh ô đất đảm bảo yêu cầu thoát nước cho ô đất xây dựng công trình. Đất đắp hệ số đầm chặt k=0,90.

BẢNG THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG SAN NỀN

| Tên lô | Diện tích (m2) | Khối lượng (m3) |
| --- | --- | --- |
|  | Diện tích Ðào | Diện tích Ðắp | Khối lượng Ðào | Khối lượng Ðắp |
| SN-01 | 0,00 | 22480,92 | 0,00 | 86350,57 |

### Quy hoạch hệ thống cấp nước :

#### Các số liệu và chỉ tiêu tính toán:

* Số liệu tính toán

Trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất có số liệu cấp nước như sau:

* Chỉ tiêu dùng nước:

Chỉ tiêu cấp nước cho sinh hoạt, công trình công cộng, dịch vụ, nước tưới cây, rửa đường căn cứ theo - Quy chuẩn Quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD và các tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành cụ thể như sau:

- Nước sinh hoạt, dịch vụ				: 130 l/người.ngđ.

- Nước phục vụ tưới cây				: 3 l/m2.ngđ.

- Nước phục vụ rửa đường				: 0,5 l/m2.ngđ.

- Nước cấp cho công cộng dịch vụ			: 2 l/m2.ngđ.

- Nước chữa cháy					: 10 l/s.đám cháy

Các hệ số không điều hòa

- Nước dân dụng					: Kngày = 1,3

- Nước dự phòng					: Kngày = 1,0

#### Tính toán nhu cầu dùng nước:

- Nước sinh hoạt: QSH = Nx200/1000

* N: số người.

- Nước công cộng dịch vụ: QCC = q x F

* F: Diện tích sàn.

* q: chỉ tiêu cấp nước cho công trình công cộng dịch vụ.

- Nước phục vụ tưới cây: QTC = q x F

* F: Diện tích cần tưới cây.

* q: chỉ tiêu nước phục vụ tưới cây.

- Nước phục vụ rửa đường: QRĐ = q x F

* F: Diện tích cần rửa đường.

* q: chỉ tiêu nước cấp phục vụ rửa đường.

Tổng nhu cầu ngày dùng nước:

BẢNG THỐNG KÊ NHU CẦU DÙNG NƯỚC

| TT | Chức năng đất | Ký hiệu | Diện tích đất | Tổng diện tích sàn | Sô lô/ số phòng | Dân số/ khách lưu trú | Tiêu chuẩn dùng nước | Nhu cầu cấp nước |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (m2) | (m2) | (lô) | (người) |  |  |  |  |
| A | Đất trong phạm vi thực hiện dự án |  | 22.480,9 | 69.010,6 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đất ở liền kề |  | 4.376,2 | 10.139,0 | 27 | 108 |  |  | 14,04 | m3/ngày |
| + |  | LK-01 | 1.853,0 | 4.212,2 | 11 | 44 | 130 | L/người_ngày | 5,72 | m3/ngày |
| + |  | LK-02 | 1.873,2 | 4.419,3 | 12 | 48 | 130 | L/người_ngày | 6,24 | m3/ngày |
| + |  | LK-03 | 650,0 | 1.507,5 | 4 | 16 | 130 | L/người_ngày | 2,08 | m3/ngày |
| 2 | Đất thương mại - dịch vụ - du lịch |  | 9.407,2 | 58.513,1 | 554 | 1.108 |  |  | 148,03 | m3/ngày |
| - | Đất thương mại dịch vụ | TMDV | 1.109,7 | 1.997,5 |  |  | 2 | L/m2 sàn_ngày | 3,99 | m3/ngày |
| - | Đất khách sạn | KS | 4.040,7 | 52.125,0 | 500 | 1.000 | 130 | L/người_ngày | 130,00 | m3/ngày |
| - | Đất biệt thự du lịch nghỉ dưỡng |  | 4.256,8 | 4.390,6 | 54 | 108 |  |  | 14,04 | m3/ngày |
| + |  | BT-01 | 2.744,3 | 2.860,7 | 36 | 72 | 130 | L/người_ngày | 9,36 | m3/ngày |
| + |  | BT-02 | 1.512,5 | 1.529,9 | 18 | 36 | 130 | L/người_ngày | 4,68 | m3/ngày |
| 3 | Đất cây xanh |  | 5.592,0 | 279,6 |  |  |  |  | 12,99 | m3/ngày |
| - | Đất cây xanh mặt nước (bể bơi) | BO | 1.305,2 | 65,3 |  |  | 2 | L/m2 sàn_ngày | 0,13 | m3/ngày |
| - | Đất cây xanh vườn hoa | CX | 4.286,8 | 214,3 |  |  | 3 | L/m2_ngày | 12,86 | m3/ngày |
| 4 | Đất thể dục thể thao | TT | 1.578,1 | 78,9 |  |  | 3 | L/m2_ngày | 4,73 | m3/ngày |
| 5 | Đất bãi đỗ xe | BĐX | 1.477,4 |  |  |  | 0,5 | L/m2_ngày | 0,74 | m3/ngày |
| 6 | Đất trạm xử lý nước thải | HTKT | 50,0 |  |  |  | 3 | L/m2_ngày | 0,15 | m3/ngày |
| B | Đất giao thông khu vực (ngoài ranh giới thự hiện dự án) |  | 10.233,9 |  |  |  | 0,5 | L/m2_ngày | 5,12 | m3/ngày |
| I | Lượng nước cấp dự phòng, rò rỉ |  |  |  |  |  | 10,0 | % | 18,6 | m3/ngày |
| II | Lượng nước cấp ngày trung bình |  |  |  |  |  |  |  | 204,4 | m3/ngày |
| III | Lượng nước cấp ngày lớn nhất |  |  |  |  |  | 1,3 | Kngày_max | 265,7 | m3 |
| IV | Lưu lượng nước giờ lớn nhất |  |  |  | Αmax=1.3 | Βmax=2.5 | 3,3 | Kh_max | 36,0 | m3/h |
| V | Lưu lượng cấp nước chữa cháy trong 3h ( theo QCVN 06-2021) |  |  |  | 1,0 | Đám cháy | 10,0 | L/s | 108,0 | m3 |

#### Nguồn nước:

Khu đất được cấp nước sạch từ mạng lưới đường ống phân phối Thành phố. Nguồn cấp nước sinh hoạt là đường nước được đấu nối từ phía đường ống cấp nước theo quy hoạch ở nằm ở phía Đông và phía Nam khu đất, đi ngầm dưới đất để cấp nước cho toàn bộ khu vực. Điểm đấu nối sẽ được thỏa thuận với Cơ quan kinh doanh nước sạch địa phương.

#### Quan điểm thiết kế:

- Đảm bảo cung cấp, cấp nước an toàn, đủ lưu lượng và áp lực.

- Hạn chế lắp đặt nhiều mạng lưới đường ống và công trình kỹ thuật.

- Mạng lưới đường ống phân cấp rõ ràng, thuận tiện quản lý.

#### Phương án cấp nước:

- Hệ thống cấp nước thiết kế kết hợp giữa hệ thống cấp nước sinh hoạt và chữa cháy.

- Mạng đường ống có đường kính D25-D110.

- Từ đường ống chính hiện có trên vỉa hè của tuyến đường quy hoạch phía Đông và phía Nam khu đất qua điểm khởi thuỷ nước được đưa vào cung cấp cho dự án .

- Hệ thống cung cấp nước  đảm bảo cung cấp đủ 100% nhu cầu dùng nước của toàn khu, đảm bảo áp lực nước đủ lớn đáp ứng yêu cầu chữa cháy cũng như nước sản xuất, sinh hoạt .

- Mạng lưới ống phân phối: có đường kính D110 mm.

- Vật liệu ống: Dùng HDPE chịu được áp lực cao.

- Độ sâu chôn ống: 0,7m tính đến đỉnh ống.

#### Cấp nước chữa cháy:

- Trên đường quy hoạch xung quanh dự án đã có tuyến cống cấp nước và hệ thống cứu hỏa đảm bảo bảo theo quy chuẩn hiện hành.

- Nhu cầu dùng nước được tính toán trên cơ sở sử dụng các tiêu chuẩn dùng nước trong: Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2021, Tiêu chuẩn thiết kế TCXDVN-33:2006 và TCVN 4513:1988.

- Vận tốc tính toán trên đường ống luôn đảm bảo vận tốc kinh tế, không vượt quá 1,5 m/s trong trường hợp bình thường và không vượt quá 1,7 m/s trong trường hợp có cháy xảy ra.

#### Thống kê khối lượng mạng lưới cấp nước:

| STT | Vật liệu | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ống HDPE D110 - PN10 | m | 352 |
| 2 | Ống HDPE D63 - PN10 | m | 504 |
| 3 | Ống HDPE D25 - PN10 | m | 43 |
| 4 | Trụ cứu hỏa | trụ | 2 |
| 5 | Hố đồng hồ D100 | cái | 3 |
| 6 | Van chặn D100 | cái | 2 |
| 7 | Van chặn D63 | cái | 5 |

*Ghi chú: Phần khái toán kinh phí xây dựng sẽ được thực hiện trong quá trình lập dự án.

### Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

### Quy hoạch hệ thống thoát nước thải:

#### Nguyên tắc thiết kế:

Nước thải và nước mưa được thoát riêng, tự chảy.

Trong đồ án, lượng nước thải được xử lý đạt 100% lưu lượng cấp nước

#### Các chỉ tiêu thoát nước thải: Lấy bằng tiêu chuẩn cấp nước:

#### Tính toán công suất:

Tổng lưu lượng nước thải được tính toán với tiêu chuẩn bằng tiêu chuẩn cấp nước với tỷ lệ thu gom là 100%.

BẢNG THỐNG KÊ NHU CẦU THOÁT NƯỚC THẢI

| TT | Chức năng đất | Ký hiệu | Diện tích đất | Tổng diện tích sàn | Sô lô/ số phòng | Dân số/ khách lưu trú | Chỉ tiêu | Nhu cầu thải nước |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (m2) | (m2) | (lô) | (người) |  |  |  |  |
| A | Đất trong phạm vi thực hiện dự án |  | 22.480,9 | 69.010,6 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đất ở liền kề |  | 4.376,2 | 10.139,0 | 27 | 108 |  |  | 14,04 | m3/ngày |
| + |  | LK-01 | 1.853,0 | 4.212,2 | 11 | 44 | 130 | L/người_ngày | 5,72 | m3/ngày |
| + |  | LK-02 | 1.873,2 | 4.419,3 | 12 | 48 | 130 | L/người_ngày | 6,24 | m3/ngày |
| + |  | LK-03 | 650,0 | 1.507,5 | 4 | 16 | 130 | L/người_ngày | 2,08 | m3/ngày |
| 2 | Đất thương mại - dịch vụ - du lịch |  | 9.407,2 | 58.513,1 | 554 | 1.108 |  |  | 148,03 | m3/ngày |
| - | Đất thương mại dịch vụ | TMDV | 1.109,7 | 1.997,5 |  |  | 2 | L/m2 sàn_ngày | 3,99 | m3/ngày |
| - | Đất khách sạn | KS | 4.040,7 | 52.125,0 | 500 | 1.000 | 130 | L/người_ngày | 130,00 | m3/ngày |
| - | Đất biệt thự du lịch nghỉ dưỡng |  | 4.256,8 | 4.390,6 | 54 | 108 |  |  | 14,04 | m3/ngày |
| + |  | BT-01 | 2.744,3 | 2.860,7 | 36 | 72 | 130 | L/người_ngày | 9,36 | m3/ngày |
| + |  | BT-02 | 1.512,5 | 1.529,9 | 18 | 36 | 130 | L/người_ngày | 4,68 | m3/ngày |
| 3 | Đất cây xanh |  | 7.170,1 | 358,5 |  |  |  |  | 0,13 | m3/ngày |
| - | Đất cây xanh mặt nước (bể bơi) | BO | 1.305,2 | 65,3 |  |  | 2 | L/m2 sàn_ngày | 0,13 | m3/ngày |
| 4 | Đất bãi đỗ xe | BĐX | 1.477,4 |  |  |  | 0 | L/m2_ngày | 0,00 | m3/ngày |
| 5 | Đất trạm xử lý nước thải | HTKT | 50,0 |  |  |  | 3 | L/m2_ngày | 0,15 | m3/ngày |
| I | Lượng nước thải ngày trung bình |  |  |  |  |  | 100,0 | % | 162,4 | m3/ngày |
| II | Lượng nước thải ngày lớn nhất |  |  |  |  |  | 1,3 | Kngày_max | 211,1 | m3 |
| III | Lưu lượng nước thải giờ lớn nhất |  |  |  |  |  | 3,0 | Ko chung | 26,4 | m3/h |
| IV | Công suất trạm xử lý nước thải (làm tròn) |  |  |  |  |  |  |  | 220,0 | m3/ngày |

Tổng nhu cầu thải nước của toàn khu vực là: 211,1m3/ngày.

Công suất trạm xử lý nước thải là 220 m3/ngày.

#### Giải pháp thiết kế:

Hệ thống thoát nước thải và thoát nước mưa được xây dựng riêng.

Toàn bộ hệ thống thoát nước thải được thu gom bằng tuyến cống D300, sau đó thoát về trạm xử lý nước thải công suất 220 m3/ngàyđêm nằm ở lô đất HTKT của dự án.

Ở giai đoạn đầu, nước thải của dự án sẽ được xử lý đạt tiêu chuẩn sau đó thoát ra hệ thống thoát nước mưa

Ở giai đoạn sau, khi mạng lưới thoát nước thải của quy hoạch được hoàn thiên, trạm xử lý nước thải sẽ được cải tạo thành trạm bơm nước thải để vận chuyển nước thải tới mạng lưới thoát nước thải theo quy hoạch để xử lý tập trung.

Các tuyến cống thoát nước thải được dẫn từ các công trình ra hệ thống cống chung bố trí trên hè, dọc theo các tuyến sát với các lô đất xây dựng. Đối với các công trình nằm trên nền đắp, nước thải được thu gom vào các tuyến cống phía sau công trình.

Trên các tuyến cống bố trí các hố ga với khoảng cách trung bình 20m÷30m. Chiều sâu H<3,5m.

#### Tính toán mạng lưới:

Việc tính toán mạng lưới thoát nước thải dựa trên lưu lượng nước thải xả ra từ các khu chức năng.  Khi tính toán mạng lưới thoát nước sử dụng hệ số dùng nước không điều hoà chung Kc, hệ số này căn cứ vào lưu lượng trung bình giây của nước thải xả vào mạng lưới thoát nước. Hệ số Kc thay đổi đối với từng đoạn cống tính toán phục vụ cho các lưu vực thoát nước khác nhau.

Sau khi có lưu lượng tính toán của từng tuyến cống, tra bảng tính toán thuỷ lực của N.F. Phêđôrôp để xác định các thông số thuỷ lực của tuyến cống là v, i , h/D.

#### Cấu tạo mạng lưới:

Ga thu, hố thăm được xây bằng BTCT.

Nắp ga thu nước và nắp ga thăm bằng gang đúc sẵn.

Cống thoát nước sử dụng cống BTCT.

#### Thống kê khối lượng mạng lưới thoát nước thải:

| TT | Vật liệu | Đơn vị | Khối lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cống thoát nước thải D300 | M | 427 |  |
| 2 | Hố ga thoát nước thải | Hố | 17 | BTCT |
| 3 | Trạm xử lý thoát nước thải (220m3/ngày) | Trạm | 1 | BTCT |

### Vệ sinh môi trường:

* Các chỉ tiêu tính toán

- Tiêu chuẩn thải chất thải rắn sinh hoạt				: 1 kg/người.ng.đ

- Chất thải rắn dịch vụ 				: 30% CTR sinh hoạt

- Tỷ lệ thu gom				: 100%

*  Khối lượng chất thải rắn:

- Tổng số dân số và khách lưu trú dự kiến			: 1.216 người.

- Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt				: 1.216 kg/ngày.

- Khối lượng chất thải rắn dịch vụ	                          : 364,8 kg/ngày.

- Tổng khối lượng chất thải rắn				: 1.580,8 kg/ngày.

Bố trí các điểm thu gom rác tại các khu vực đất biệt thự với bán kính phục vụ 500m. Các công trình công cộng, dịch vụ thương mại chất thải rắn được thu gom riêng. Chất thải rắn được thu gom vào thời gian thích hợp trong ngày để không ảnh hưởng đến hoạt động và mỹ quan khu vực, sau đó được tập trung về khu tập kết  rác ở phía Nam khu đất.

Bố trí các thùng thu gom chất thải rắn trên toàn khu đất, đặt tại các vị trí thuận tiện, dễ nhìn nhất dọc các tuyến đường chính, các vườn hoa, các khu ở. Bán kính phục vụ các thùng rác khoảng 20m. Bố trí bộ phận vệ sinh môi trường thu gom hằng ngày.

Về lâu dài, khi đã có các công trình xử lý tập trung của khu vực, thỏa thuận với Công  ty vệ sinh môi trường của địa phương để thu gom hằng ngày và vận chuyển dến khu xử lý tập trung, đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định.

### Quy hoạch hệ thống cấp điện và chiếu sáng đô thị:

#### Chỉ tiêu thiết kế:

- Liền kề ở						: 0,03 kw/m2 sàn

- Thương mại dịch vụ				: 0,09 kw/m2 sàn

- Khách sạn:						: 0,08 kw/m2 sàn

- Biệt thự du lịch nghỉ dưỡng			: 0,08 kw/m2 sàn

- Chiếu sáng công cộng:

+ Chiếu sáng đường phố				: 1 w/m2

+ Chiếu sáng công viên, cây xanh		: 0,5 w/m2

#### Tính toán phụ tải và phân vùng phục vụ các trạm biến áp hạ thế 22/0,4kv:

Dự báo nhu cầu sử dụng điện:

Việc tính toán nhu cầu sử dụng điện được xác định trên cơ sở số liệu quy hoạch sử dụng đất và chỉ tiêu cấp điện. Nhu cầu dùng điện và phân vùng phục vụ của các trạm biến áp hạ thế được tính toán theo bảng sau:

| TT | Chức năng đất | Ký hiệu | Diện tích đất | Tổng diện tích sàn | Sô lô/ số phòng | Chỉ tiêu | Đơn vị | Công suất | Công suất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (m2) | (m2) | (lô) |  |  | Kw | Kva |
| A | Đất trong phạm vi thực hiện dự án |  | 22.480,9 | 69.010,6 |  |  |  |  |  |
| 1 | Đất ở liền kề |  | 4.376,2 | 10.139,0 | 27 |  |  |  |  |
| + |  | LK-01 | 1.853,0 | 4.212,2 | 11 | 0,03 | Kw/m2 | 126,4 | 148,7 |
| + |  | LK-02 | 1.873,2 | 4.419,3 | 12 | 0,03 | Kw/m2 | 132,6 | 156,0 |
| + |  | LK-03 | 650,0 | 1.507,5 | 4 | 0,03 | Kw/m2 | 45,2 | 53,2 |
| 2 | Đất thương mại - dịch vụ - du lịch |  | 9.407,2 | 58.513,1 | 554 |  |  |  |  |
| - | Đất thương mại dịch vụ | TMDV | 1.109,7 | 1.997,5 |  | 0,09 | Kw/m2 | 179,8 | 211,5 |
| - | Đất khách sạn | KS | 4.040,7 | 52.125,0 | 500 | 0,08 | Kw/m2 | 4170,0 | 4.905,9 |
| - | Đất biệt thự du lịch nghỉ dưỡng |  | 4.256,8 | 4.390,6 | 54 |  |  |  |  |
| + |  | BT-01 | 2.744,3 | 2.860,7 | 36 | 0,08 | Kw/m2 | 228,9 | 269,2 |
| + |  | BT-02 | 1.512,5 | 1.529,9 | 18 | 0,08 | Kw/m2 | 122,4 | 144,0 |
| 3 | Đất cây xanh |  | 5.592,0 | 279,6 |  |  |  |  |  |
| - | Đất cây xanh mặt nước (bể bơi) | BO | 1.305,2 | 65,3 |  | 0,0005 | Kw/m2 | 0,7 | 0,8 |
| - | Đất cây xanh vườn hoa | CX | 4.286,8 | 214,3 |  | 0,0005 | Kw/m2 | 2,1 | 2,5 |
| 4 | Đất thể dục thể thao | TT | 1.578,1 | 78,9 |  | 0,0005 | Kw/m2 | 0,8 | 0,9 |
| 5 | Đất bãi đỗ xe | BĐX | 1.477,4 |  |  | 0,01 | Kw/m2 | 14,8 | 17,4 |
| 6 | Đất trạm xử lý nước thải | HTKT | 50,0 |  |  | 0,02 | Kw/m2 | 1,0 | 1,2 |
| B | Đất giao thông khu vực (ngoài ranh giới thự hiện dự án) |  | 10.233,9 |  |  | 0,001 | Kw/m2 | 10,2 | 12,0 |
| C | Tổng công suất toàn khu |  |  |  |  |  |  | Kva | 5.923,3 |
|  | Hệ số đồng thời |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
|  | Dự phòng phát triển |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |
|  | Công suất dự án |  |  |  |  |  |  | Kva | 4.975,6 |

#### Nội dung và giải pháp thiết kế:

*/ Phạm vi thiết kế:

Tính toán nhu cầu các phụ tải tiêu thụ điện trên cơ sở số liệu sử dụng đất đảm bảo cung cấp đầy đủ công suất điện cho các phụ tải tiêu thụ điện khu đất.

Phân vùng cấp điện các phụ tải tiêu thụ điện trên cơ sở quy mô, công suất, tính chất phụ tải.

Thiết kế quy hoạch mạng lưới điện trung thế 22kv trên cơ sở các số liệu sử dụng đất, đảm bảo cấp điện ổn định cho tất cả các phụ tải điện trong ranh giới nghiên cứu.

Thiết kế quy hoạch mạng lưới điện hạ thế 0,4kv sinh hoạt và chiếu sáng công cộng trong phạm vi nghiên cứu.

*/ Nguồn cấp điện:

Nguồn điện trung thế cấp cho các trạm biến áp hạ thế 22/0,4kv trong khu đất được lấy từ trạm biến áp 110kv Mỹ Khê, công suất đến năm 2030 là 2x25MVA. Bố trí điểm chờ đấu nối và đóng điện sau khi được thỏa thuận với Công ty Điện lực địa phương.

*/ Mạng trung thế:

Cáp trung thế sử dụng thống nhất cáp ngầm 22kv. Dây cáp 22kv dùng dây cáp ngầm khô ruột đồng cách điện XLPE. Tiết diện cáp được xác định trong giai đoạn thiết kế tiếp theo.

Các tuyến cáp ngầm 22kv được bố trí đi trong hào cáp riêng trên hè đường hoặc đi chung trong hào kỹ thuậtvới các tuyến hạ tầng kỹ thuật khác.

*/ Mạng hạ thế:

Cáp hạ thế sử dụng thống nhất cấp điện áp 380/220v.

Từ trạm biến áp hạ thế khu vực xuất các tuyến hạ thế đến các tủ điện tổng, các tủ điện công tơ phụ tải hộ tiêu thụ.

Các tuyến cáp hạ thế được xây dựng ngầm dưới hè đường trong các hào cáp riêng, hoặc đi chung trong hào kỹ thuật với các tuyến hạ tầng kỹ thuật khác. Các lộ cáp hạ thế xuất tuyến từ trạm biến áp đặt trong tầng hầm của nhà cao tầng sẽ được thiết kế trong giai đoạn thiết kế tiếp theo.

*/ Trạm biến áp hạ thế 22/0,4kv:

Bán kính phục vụ không quá 300m.

Xây dựng 2 trạm biến áp có công suất TBA1 - 1000kva - 22/0,4KV và TBA2 – 2x2000kva - 22/0,4KV cấp điện cho dự án.

Trạm biến áp TBA được bố trí gần vị trí khuc vực thể thao (thuộc phạm vi nghiên cứu).

Trạm biến áp được bố trí gần trung tâm phụ tải tiêu thụ điện hoặc trong khu đất cây xanh đơn vị ở; bố trí gần đường giao thông để tiện thi công, quản lý và sửa chữa khi có sự cố.

* Lưu ý: Công suất và vị trí các trạm biến áp hạ thế mang tính chất sơ bộ. Công suất và vị trí các trạm biến áp hạ thế này được xác định chính xác trong giai đoạn thiết kế tiếp theo trên cơ sở tổng mặt bằng dự án và nhu cầu thực tế.

*/ Mạng chiếu sáng công cộng:

- Nguồn điện cấp cho chiếu sáng công cộng được lấy chung với nguồn điện sinh hoạt từ trạm biến áp hạ thế 22/0,4kv TBA1.

- Cáp chiếu sáng đi ngầm dọc hè đường, cột đèn chiếu sáng chôn trên hè đường, cách bó vỉa 0,5m-0,7m. Khoảng cách giữa các cột đèn chiếu sáng từ 25m-30m, bố trí chiếu sáng 1 bên.

- Sử dụng đèn chiếu sáng đường giao thông cột thép, bóng LED . Với lòng đường có bề rộng 15,5m và đường có dải phân cách ở giữa, sử dụng phương án bố trí cột đèn chiếu sáng 2 bên đường.

- Hệ thống đèn chiếu sáng được thiết kế hoạt động theo cơ chế tiết kiệm với các chế độ chiếu sáng tối và đêm khác nhau.

*/ Thống kê khối lượng vật tư cấp điện và chiếu sáng công cộng:

| STT | Tên vật tư | Đơn vị | K.lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trạm biến áp 22/0,4KV-1000KVA | Trạm | 1 |
| 2 | Trạm biến áp 22/0,4KV-2X2000KVA | Trạm | 1 |
| 3 | Cáp trung thế 22KV-CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x240mm2 | M | 100 |
| 4 | Hào cáp trung thế | M | 100 |
| 5 | Tủ phân phối/ tủ công tơ | Tủ | 7 |
| 6 | Cáp hạ thế 0,4KV-CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC | M | 966 |
| 7 | Hào cáp hạ thế | M | 708 |
| 8 | Tủ điều khiển chiếu sáng | Tủ | 1 |
| 9 | Cáp chiếu sáng 0,4KV-CU/XLPE/DSTA/PVC | M | 880 |
| 10 | Cột đèn chiếu sáng đường | Trọn bộ | 25 |

* Ghi chú: Phần khái toán kinh phí xây dựng sẽ được thực hiện trong quá trình lập dự án.

### Quy hoạch mạng lưới thông tin liên lạc:

#### Chỉ tiêu thiết kế:

- Liền kề, Biệt thự, khách sạn		                      : 1 lines/căn

- Công cộng, dịch vụ						: 1 lines/100 m2 sàn

- Cây xanh                   					: 1 lines/1000 m2 sàn

* Lưu ý: Tại thời điểm lập đồ án này, chưa có các quy chuẩn, tiêu chuẩn quy định cụ thể về chỉ tiêu tính toán nhu cầu thông tin liên lạc. Do đó các tính toán về nhu cầu thông tin liên lạc trong hồ sơ này chỉ xác định sơ bộ dựa trên định hướng chung của tỉnh Quảng Ngãi. Chi tiết sẽ được nghiên cứu cụ thể ở giai đoạn sau.

#### Dự báo số lượng thuê bao:

- Việc tính toán nhu cầu sử dụng thuê bao được xác định trên cơ sở số liệu quy hoạch sử dụng đất và chỉ tiêu thiết kế. Nhu cầu phụ tải thuê bao được tính toán theo bảng sau:

| TT | Chức năng đất | Ký hiệu | Diện tích đất | Tổng diện tích sàn | Sô lô/ số phòng | Chỉ tiêu | Đơn vị | Thuê bao |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (m2) | (m2) | (lô) |  |  |  |
| A | Đất trong phạm vi thực hiện dự án |  | 22.480,9 | 69.010,6 |  |  |  |  |
| 1 | Đất ở liền kề |  | 4.376,2 | 10.139,0 | 27 |  |  |  |
| + |  | LK-01 | 1.853,0 | 4.212,2 | 11 | 1 | Thuê bao/lô | 11 |
| + |  | LK-02 | 1.873,2 | 4.419,3 | 12 | 1 | Thuê bao/lô | 12 |
| + |  | LK-03 | 650,0 | 1.507,5 | 4 | 1 | Thuê bao/lô | 4 |
| 2 | Đất thương mại - dịch vụ - du lịch |  | 9.407,2 | 58.513,1 | 554 |  |  |  |
| - | Đất thương mại dịch vụ | TMDV | 1.109,7 | 1.997,5 |  | 1 | Thuê bao/100m2 | 20 |
| - | Đất khách sạn | KS | 4.040,7 | 52.125,0 | 500 | 1 | Thuê bao/phòng | 500 |
| - | Đất biệt thự du lịch nghỉ dưỡng |  | 4.256,8 | 4.390,6 | 54 |  |  |  |
| + |  | BT-01 | 2.744,3 | 2.860,7 | 36 | 1 | Thuê bao/lô | 36 |
| + |  | BT-02 | 1.512,5 | 1.529,9 | 18 | 1 | Thuê bao/lô | 18 |
| 3 | Đất cây xanh |  | 5.592,0 | 279,6 |  |  |  |  |
| - | Đất cây xanh mặt nước (bể bơi) | BO | 1.305,2 | 65,3 |  | 1 | Thuê bao/100m2 | 13 |
| - | Đất cây xanh vườn hoa | CX | 4.286,8 | 214,3 |  | 1 | Thuê bao/100m2 | 43 |
| 4 | Đất thể dục thể thao | TT | 1.578,1 | 78,9 |  | 1 | Thuê bao/100m2 | 16 |
| 5 | Đất bãi đỗ xe | BĐX | 1.477,4 |  |  | 1 | Thuê bao/100m2 | 15 |
| 6 | Đất trạm xử lý nước thải | HTKT | 50,0 |  |  | 1 | Thuê bao/100m2 | 1 |
| B | Đất giao thông khu vực (ngoài ranh giới thự hiện dự án) |  | 10.233,9 |  |  |  |  |  |
| C | Tổng nhu cầu thông tin liên lạc |  |  |  |  |  |  | 688 |

#### Nội dung và giải pháp thiết kế:

*/ Phạm vi thiết kế

Thiết kế đến tủ cáp tín hiệu dịch vụ.

Bán kính phục vụ của tủ cáp thuê bao không quá 300m.

Tủ cáp thuê bao đặt ở các khu đất công cộng, trong khu vực kỹ thuật của các nhà cao tầng, khu cây xanh công viên, gần đường giao thông và trung tâm vùng phục vụ.

*/ Nguồn cấp:

Để cấp nguồn tín hiệu cho khu đất, Chủ đầu tư cần liên hệ với Cơ quan cung cấp dịch vụ viễn thông địa phương để được thỏa thuận đấu nối. Trong giới hạn hồ sơ này, đề xuất điểm chờ đấu nối tại vị trí phía Tây Bắc khu đất.

*/ Mạng lưới thông tin liên lạc:

Các tuyến cáp trung kế được bố trí song song với các tuyến cáp điện và sẽ được xác định cụ thể ở giai đoạn thiết kế tiếp theo.

Các tủ cáp thuê bao dự kiến được bố trí kết hợp với các trạm biến áp hạ thế 22/0,4kv.

Sử dụng các loại tủ cáp có dung lượng: 700 số.

Từ tủ cáp thuê bao xuất các tuyến cáp dịch vụ cấp tín hiệu đến từng hồ thuê bao.

*/ Bảng thống kê khối lượng vật tư thông tin liên lạc:

| STT | Tên hạng mục | Đơn vị | K.lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tủ đấu cáp chính | tủ | 1 |
| 2 | Tuyến cáp quang trục chính ống HDPE D110 | m | 750 |
| 3 | Tuyến cáp dịch vụ - ống HDPE D65/50 | m | 580 |
| 4 | Hố ga cáp thông tin | ga | 5 |

### Quy hoạch tổng hợp đường dây đường ống Hạ tầng kỹ thuật :

#### Mục đích thiết kế:

Bố trí tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật nhằm đảm bảo sự hợp lý về mặt bằng và mặt đứng giữa các loại đường ống với nhau, tránh chồng tréo không bảo đảm kỹ thuật khi thi công. Mặt khác dùng làm tài liệu tổng hợp để theo dõi và quản lý trong quá trình vận hành. Thiết kế tuân theo quy chuẩn quy phạm đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, thi công thuận tiện, tiết kiệm đất xây dựng cho các loại đường dây đường ống và dành dải đất dự trữ cho việc xây dựng các đường ống sau này.

#### Nguyên tắc thiết kế:

Tuân thủ các quy định của Quy chuẩn xây dựng, các tiêu chuẩn quy phạm về khoảng cách giữa các đường dây đường ống; khoảng cách giữa các đường dây đường ống đến công trình, bó vỉa, cột chiếu sáng.

Việc bố trí các đường dây đường ống trên mặt bằng và chiều đứng được thực hiện theo nguyên tắc: ưu tiên các đường ống tự chảy, đường ống khó uốn, các tuyến ống có kích thước lớn.

Giảm tối đa việc bố trí đường dây, đường ống dưới phần đường xe chạy

Ưu tiên bố trí các loại đường ống tự chảy, ống có kích thước lớn và các đường ống thi công khó khăn.

Đảm bảo khoảng cách tối thiểu theo quy phạm giữa các đường ống với nhau và với các công trình xây dựng cả về chiều cao và chiều đứng.

Các công trình cố gắng bố trí song song với nhau và với tim đường quy hoạch, hạn chế giao cắt nhau.

Các đường ống cố gắng bố trí trên hè đường, hạn chế bố trí dưới lòng đường khi không cần thiết.

Trong điều kiện kinh tế cho phép có thể nghiên cứu đặt hệ thống kỹ thuật trong tuyến để tiện cho việc sửa chữa khi có sự cố kỹ thuật xảy ra.

#### Giải pháp và nội dung thiết kế:

Bố trí tổng hợp đường dây đường ống trên mặt bằng và mặt cắt ngang các tuyến đường trên cơ sở các bản vẽ:

+ Quy hoạch giao thông (QH-06)

+ Quy hoạch san nền và thoát nước mưa (QH-07A)

+ Quy hoạch cấp nước (QH-07B)

+ Quy hoạch cấp điện và chiếu sáng công cộng (QH-07C)

+ Quy hoạch thông tin liên lạc (QH-07D)

+ Quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường (QH-07E)

Dọc theo các tuyến đường xây dựng hào kỹ thuật để bố trí các tuyến cáp điện lực trung thế và hạ thế, cáp thông tin, ống cấp nước phân phối và dịch vụ.

# ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC:

## DỰ BÁO CÁC NGUỒN VÀ MỨC ĐỘ GÂY Ô NHIỄM:

### Tác động đến môi trường không khí:

#### Bụi:

- Việc san ủi mặt bằng không những đòi hỏi một số lượng lớn xe máy thi công hoạt động trong khu đất mà còn cần số lượng lớn xe chở nguyên liệu, nhiên liệu từ ngoài vào do đó nguồn bụi phát sinh từ:

+ San ủi chuẩn bị mặt bằng.

+ Từ các xe máy.

+ Vật liệu rơi vãi từ các xe vận chuyển.

Bụi ảnh hưởng tới công nhân và khu dân cư xung quanh.

#### Khí:

- Các động cơ trong khi vận hành thải ra không khí CO, CO2, NOx, SO4 và bụi. Lượng khí thải và bụi phụ thuộc vào các xe máy sử dụng trên công trường. Lượng khí và bụi có thể tham khảo theo tài liệu sau:

### Lượng khí thải do xe máy:

(Nguồn E.E pickett, ô nhiễm không khí, Hemiphere – USA)

| Loại động cơ | HC | CO | NOx | SOx | Bụi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chạy xăng |  |  |  |  |  |
| Trước 1970 | 14,9 | 170 | 5,5 |  |  |
| Sau 1980 | 3,2 | 119 | 5,7 | 0,22 | 0,57 |
| Chạy dầu |  |  |  |  |  |
| Trước 1974 | 2,7 | 221,8 | 13,3 |  |  |
| Sau 1974 | 1980 | 16,8 | 9,9 | 1,7 | 0,81 |

c/ Tiếng ồn:

- Tiếng ồn từ các xe máy hoạt động có ảnh hưởng tới hệ thần kinh của công nhân vận hành máy móc và dân cư xung quanh. Độ ồn phụ thuộc vào loại xe máy và tình trạng kỹ thuật của chúng. Trong khuôn khổ của hồ sơ này, cụ thể mức ồn của từng loại máy móc không nêu ra nhưng thông thường độ ồn của các xe máy hạng nặng khoảng 100dB.

- Giới hạn tiếng ồn từ 22h tới 6h sáng của TCVN 5949-1995 là 50dB(A). Hiện tại TCVN chưa đưa ra yếu tố quy định tiếng ồn cho Khu nhà ở.

- Mức tiếng ồn cho phép tối đa trong khu dân cư và khu công cộng theo tiêu chuẩn Việt nam (TCVN 5949-1995), xem bảng sau:

| Stt | Khu vực | Từ 6h-18h | 18h-22h | 22-6h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khu vực yên tĩnh | 50 | 45 | 40 |
| 2 | Khu dân cư | 50 | 55 | 45 |
| 3 | Khu thương mại và dịch vụ | 70 | 70 | 50 |

### Tác động đến môi trường nước:

- Nước mưa và nước thải sinh hoạt thoát ra từ khu đất có thể có những tác động tiêu cực đến môi trường khu vực xung quanh như sau:

#### Nước mưa:

Nước mưa chảy từ khu vực đang san ủi ra ngoài có mang theo khối lượng bùn đất lớn, ngoài ra còn có lẫn dầu mỡ do rơi vãi từ các xe máy thi công.

#### Nước thải sinh hoạt:

- Nước thải sinh hoạt chứa một số vi khuẩn như Coliform, Gaecal colom… Do đó sẽ gây ô nhiễm nguồn nước bởi các chất hữu cơ và vi khuẩn. Việc thiết kế các bể tự hoại sẽ làm giảm các chất ô nhiễm nói trên trong nước thải sinh hoạt.

- Nước thải của khu đất chủ yếu là nước thải sinh hoạt. Nước thải của các phân khu chức năng đã được xử lý cục bộ bằng bể tự hoại hoạc bioga, thông số và nồng độ các chất có trong nước thải phải đạt giá trị giới hạn cột C theo tiêu chuẩn thải nước TCVN 5945-1995 trước khi xả vào mạng lưới thoát nước chung dẫn đến trạm xử lý nước thải.

- Trong quá trình xây dựng các khu chức năng của khu đất, nguồn gốc gây ô nhiễm nước chủ yếu bao gồm:

+ Nước thải của công nhân xây dựng, chứa các hợp chất hữu cơ, hợp chất Nitơ, Phốtpho, vi khuẩn...

+ Nước mưa chảy tràn từ công trường xây dựng cuốn theo đất cát.

+ Nước thải sinh hoạt của các khu lưu trú, khu khách sạn và dịch vụ khác.

#### Tác động đến môi trường nước:

- Chất lượng nước mặt (mương, rãnh) trong khu vực bị ảnh hưởng do nước mưa chảy tràn cuốn nhiều bụi, rác từ công trường.

### Tác động đến chất lượng đất:

- Khu đất hiện nay đang là công trường thi công…, khu vực xung quanh chủ yếu là đất đồi, việc san ủi cũng không làm thay đổi chế độ chảy của nước mặt do đó sẽ không ảnh hưởng tới lớp đất trồng trọt khu vực xung quanh nên không cần giải pháp cụ thể nào. Tuy nhiên do ảnh hưởng của mưa và gió, đất màu vốn đã rất mỏng trên mặt có thể bị xói mòn. Nước thải từ khu vực có lẫn dầu mỡ chảy theo nước mưa ra xung quanh làm giảm chất lượng của đất như giảm hoạt động của vi sinh vật trong đất.

### Tác động đến cảnh quan, di sản văn hoá:

- Khu vực xây dựng có khối lượng san ủi mặt bằng nhỏ do khối lượng đào và đắp bù trừ cho nhau, do đó không ảnh hưởng đến cảnh quan. Trong khu vực không có di tích lịch sử văn hoá nào.

### Tác động đến kinh tế xã hội:

- Việc thực hiện dự án có các tác động tích cực đến kinh tế xã hội sau:

+ Phát triển các đô thị gắn kết với các yếu tố sinh thái tự nhiên của địa phương là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội chung của xã Tịnh Khê nói riêng và thành phố Quảng Ngãi nói chung.

+ Phù hợp với đường lối phát triển kinh tế của thành phố Quảng Ngãi và xã Tịnh Khê.

+ Tận dụng tài nguyên thiên nhiên, sức lao động của địa phương, tạo công ăn việc làm cho người lao động.

+ Tăng nguồn đóng góp cho ngân sách của xã Tịnh Khê nói riêng và thành phố Quảng Ngãi nói chung.

## CÁC GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG:

### Bảo vệ môi trường không khí:

- Giảm lượng bụi, khí và tiếng ồn trong khi san ủi mặt bằng khu dự án có thể thực hiện bằng các giải pháp sau:

+ Sử dụng máy thi công có lượng thải khí, bụi và độ ồn thấp hơn giới hạn cho phép.

+ Có biện pháp che chắn giữa khu vực san ủi và xung quanh bằng rào che chắn hoặc trồng các dải cây xanh để hạn chế sự lan toả của bụi, tiếng ồn và khí thải.

+ Làm ẩm bề mặt của lớp đất san ủi bằng cách phun nước giảm lượng bụi bị cuốn theo gió.

+ Xe vận chuyển nguyên vật liệu thi công phải có bạt phủ chống bụi, đường vận chuyển hàng ngày phải tưới nước ẩm chống bụi.

- Sử dụng nhiên liệu cho các loại xe máy có lượng huỳnh thấp. Trang bị bảo hộ cho công nhân. Nồng độ than bụi, CO và SO2 và NOx của xe máy bằng:

Bụi	: 400 mg/m3

CO	: 500 mg/m3

SO2	: 500 mg/m3

NOx	: 1000 mg/m3

(TCVN 5939 – 1995)

Độ ồn cực đại của xe ủi: 90dB(A) (5948 – 1995).

### Bảo vệ môi trường nước:

- Các biện pháp giảm chất ô nhiễm tới nguồn nước có thể thực hiện như sau:

+ Hệ thống thoát nước mặt khu vực đảm bảo không ảnh hưởng tới chế độ chảy cho khu vực xung quanh.

+ Nước mưa ở khu vực san ủi trong 15 phút đầu của trận mưa cần được thu lại để xử lý tách dầu và bùn đất trước khi thải ra ngoài.

+ Xử  lý nước thải sinh hoạt bằng bể tự hoại trước khi thải vào mạng thải chung.

- Các chất gây ô nhiễm trong nước sau khi xử lý thải ra nguồn nước thải thấp hơn giới hạn cho phép theo TCVN 5945 - 1995.

### Bảo vệ môi trường đất:

Đảm bảo nước mưa ở trong khu đất không chảy ra xung quanh làm hỏng đất, do đó cần có biện pháp thu gom và thải vào hệ thống chung.

### Xử lý chất thải:

- Chất thải rắn từ sinh hoạt phải được xử lý tránh làm ô nhiễm nước và đất. Một số nguyên tắc xử lý sau:

- Chất thải được thu gom, xe của công ty môi trường đô thị hàng ngày vận chuyển đến nơi xử lý rác tập trung.

### Quan trắc, kiểm soát môi trường khi thực hiện dự án:

Trong quá trình chuẩn bị công trường, san ủi mặt bằng, thi công công trình và vận hành nhà máy, việc quan trắc, kiểm tra, đo đạc và đánh giá tác động môi trường phải được tiến hành liên tục theo đúng quy định trong thông tư 490/1998/TT/BKH CNMT ngày 29/4/1998 của Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường để đảm bảo kiểm soát các tác động đối với thực hiện dự án và đề ra các giải pháp bảo vệ và thực hiện để ngăn ngừa sự suy thoái cũng như bảo vệ môi trường xung quanh.

Để thực hiện đánh giá tác động môi trường khi thực hiện dự án, việc thiết lập một hệ thống kiểm tra, đo đạc là rất cần thiết. Từ các số liệu liên quan trắc đo đạc được về các yếu tố môi trường bị tác động do các hoạt động của nhà máy, việc đánh giá và các biện pháp bảo vệ và cứu chữa được thực hiện đúng đắn và kịp thời nhằm bảo vệ môi trường của chúng ta.

Công việc kể trên không những chỉ là trách nhiệm của Chủ đầu tư mà còn là trách nhiệm chung của chính quyền xã Tịnh Khê nói riêng cũng như của toàn xã hội.

## NHỮNG NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ:

Qua đánh giá tác động môi trường do việc thực hiện dự án xây dựng hạ tầng có những nhận xét sau:

#### Đối với khí thải:

- Áp dụng một số biện pháp ngăn ngừa bụi và khí thải từ xe máy thi công đã nêu ở trên có thể giảm được tối đa lượng bụi và khí thải trong quá trình thi công.

- Các dự án khi được đầu tư phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường. Nồng độ bụi, khí thải phải tuân thủ TCVN 5939 – 1995.

#### Đối với nước thải:

Biện pháp xử lý nước thải có thể thực hiện theo giải pháp sau:

-  Hệ thống thoát nước của khu đất gồm: Hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thoát nước thải.

- Trước khi thải nước thoát từ hệ thống nước thải sinh hoạt ra nguồn nước, từng công trình phải có hệ thống xử lý cục bộ để đảm bảo yêu cầu về các chất gây ô nhiễm trong nước thải.

# QUẢN LÝ QUY HOẠCH & XÂY DỰNG:

## YÊU CẦU CHUNG:

Các yêu cầu về quản lý quy hoạch xây dựng trong khu vực nghiên cứu phải tuân thủ các quy định sau:

- Tuân thủ Luật pháp và các quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố có liên quan.

- Tuân thủ quy hoạch phân khu đô thị và các quy định quản lý theo quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Tuân thủ tiêu chuẩn, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

- Việc điều chỉnh, thay đổi, bổ sung quy hoạch phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

- Trong quá trình triển khai quy hoạch xây dựng có thể áp dụng các tiêu chuẩn, quy phạm nước ngoài và phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

## YÊU CẦU VỀ QUY HOẠCH KIẾN TRÚC:

Trên cơ sở quy hoạch chung thành phố Quảng Ngãi được phê duyệt các yêu cầu về quy hoạch kiến trúc bao gồm:

- Tuân thủ các định hướng về không gian, sử dụng đất và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đã được xác lập trong quy hoạch chung thành phố Quảng Ngãi.

- Các yêu cầu quản lý quy hoạch xây dựng về quy hoạch kiến trúc trong khu vực nghiên cứu như sau:

+ Vị trí, quy mô các khu chức năng đô thị.

+ Ranh giới các khu chức năng đô thị.

+ Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

+ Ngưỡng quy mô dân số tối đa được xác lập theo quy hoạch.

+ Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, trong đó tận dụng tối đa hệ thống mặt nước hiện có phù hợp định hướng quy hoạch.

+ Kiểm soát không gian, mật độ xây dựng, tầng cao tối đa trong khu vực.

## YÊU CẦU VỀ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT:

- Tuân thủ các định hướng về hạ tầng kỹ thuật và các chỉ tiêu đã được xác lập trong quy hoạch phân khu.

- Các yêu cầu quản lý quy hoạch xây dựng về hạ tầng kỹ thuật trong khu vực nghiên cứu như sau:

+ Hệ thống giao thông, bến bãi đỗ xe.

+ Chỉ giới đường đỏ.

+ Vị trí, quy mô các đầu mối hạ tầng kỹ thuật.

+ Hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật theo Luật định.

+ Nguyên tắc kiểm soát hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

## YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG:

Tuân thủ các quy định  về bảo vệ môi trường theo luật định.

Các yêu cầu quản lý quy hoạch xây dựng về vệ sinh môi trường trong khu vực nghiên cứu như sau:

- Các yêu cầu quản lý quy hoạch xây dựng trong quá trình thi công xây dựng:

+ Áp dụng biện pháp thi công tiên tiến, cơ giới hoá các thao tác và quá trình thi công để đảm bảo an toàn lao động và hạn chế tối đa gây ô nhiễm môi trường.

+ Tránh sử dụng các máy móc thi công đã cũ, phát sinh nhiều khí thải và tiếng ồn lớn.

+ Có biện pháp san nền đảm bảo nguyên tắc san lấp từng khu vực, tránh gây úng ngập.

+ Lập hàng rào cách ly các khu vực nguy hiểm. Che chắn những khu vực phát sinh bụi và dùng xe tưới nước để rửa đường.

+ Xây dựng các nhà vệ sinh tạm thời phục vụ công nhân viên công trường xây dựng, có những biện pháp chống gây ô nhiễm với môi trường xung quanh.

+ Việc vận chuyển chất thải phải sử dụng các hộp gen, thùng chứa có nắp đậy kín và phải được vận chuyển đi ngay trong ngày, tránh ùn tắc, tồn đọng trên công trường làm rơi vãi vào mương gây tắc nghẽn dòng chảy.

+ Các chất thải sinh hoạt: do cán bộ và công nhân xây dựng thải ra, các chất thải rắn trong quá trình thi công xây dựng cần được tập trung tại bãi chứa quy định, sau đó sẽ được thu gom chở đi xử lý theo quy định.

- Các yêu cầu quản lý quy hoạch xây dựng trong quá trình khai thác sử dụng. Khi dự án đi vào hoạt động, các tác động đến môi trường chủ yếu là các tác động tích cực. Tuy nhiên cần có các biện pháp để hạn chế các tác động tiêu cực có thể phát sinh, ảnh hưởng đến môi trường:

+ Rác thải được thu gom phân loại tại nguồn, tập kết tại các thùng rác quy định, thu gom và mang đi hàng ngày bằng hệ thống thu gom rác thải của khu vực.

+ Cần có giải pháp kiến trúc bên ngoài và bên trong công trình đối với những khu nhà gần đường giao thông chính để giảm tiếng ồn và khói bụi do phương tiện giao thông gây ra.

+ Nghiêm cấm các phương tiện tham gia giao thông bấm còi bừa bãi trong khu vực, tránh làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

+ Ban quản lý dự án nên bố trí các xe chuyên dụng để tưới rửa đường trên những trục đường chính trong khu vực; nghiêm cấm các xe chở vật liệu, phế thải không che đậy kỹ khi đi vào khu vực này để đảm bảo một môi trường trong lành.

+ Có giải pháp kĩ thuật kết hợp mỹ quan để làm giảm mức độ ô nhiễm của trạm bơm nước thải.

+ Đối với các hộ sản xuất nông nghiệp bị thu hồi đất, sẽ có chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng giải quyết hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo công ăn việc làm mới, ổn định đời sống.

## YÊU CẦU VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU HỘ CỨU NẠN:

### Các tình huống cơ bản trong hoạt động phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn :

- Có người bị nạn trong sự cố cháy, nổ.

- Có người bị nạn trên sông, suối, hồ, ao, giếng nước, hố sâu có nước, khu du lịch, vui chơi giải trí, bãi tắm.

- Có người bị nạn trong các sự cố sạt lở đất đá, sập đổ nhà, công trình.

- Có người bị mắc kẹt trong các phương tiện khi xảy ra sự cố, tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường sông.

- Có người bị mắc kẹt trong nhà, trong thang máy, trên cao, dưới hầm, hố sâu, trong hang, công trình ngầm.

- Các tình huống cứu nạn, cứu hộ khác theo quy định của pháp luật.

### Giải pháp:

- Lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành khi nhận được thông tin sự cố, tai nạn có yêu cầu cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn quản lý thì phải triển khai ngay nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ ban đầu. Trường hợp sự cố, tai nạn vượt quá khả năng xử lý thì phải báo ngay cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, đồng thời báo cho chính quyền địa phương sở tại và Công an nơi gần nhất.

- Lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy khi nhận được thông tin về sự cố, tai nạn có yêu cầu cứu nạn, cứu hộ thì phải báo ngay cho lực lượng phòng cháy và chữa cháy tại chỗ; triển khai lực lượng, phương tiện đến hiện trường nơi xảy ra tai nạn, sự cố để thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ. Trường hợp sự cố, tai nạn vượt quá khả năng xử lý thì phải báo ngay cho lực lượng cứu nạn, cứu hộ của Bộ, ngành liên quan và Ban Chỉ huy Tìm kiếm Cứu nạn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi xảy ra sự cố, tai nạn. Khi sự cố, tai nạn lớn mang tính thảm họa thì phải báo cáo ngay cho thường trực Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn.

# KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

## KẾT LUẬN:

Đồ án Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 Dự án chỉnh trang đô thị Khu du lịch sinh thái biển Hàng Dương tại xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi được lập nhằm tạo lập nên một khu đô thị dịch vụ du lịch cao cấp với không gian kiến trúc cảnh quan điểm nhân cho cả khu vực, tuân thủ Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phần còn lại của xã Tịnh Khê và xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi tại khu vực biển Mỹ Khê đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 24/3/2022. Phù hợp với các quy định tại quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn thiết kế hiện hành.

Đồ án Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 Dự án chỉnh trang đô thị Khu du lịch sinh thái biển Hàng Dương tại xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi được duyệt sẽ là cơ sở mang lại hiệu quả cao về mặt kinh tế - xã hội, góp phần phát triển nền kinh tế xã hội của thành phố Quảng Ngãi. Ngoài ra còn góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân trong khu vực, thúc đẩy nền kinh tế ngày càng phát triển, xã hội ngày càng văn minh.

## KIẾN NGHỊ:

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Phòng quản lý đô thị thành phố Quảng Ngãi thẩm định và đệ trình Uỷ ban Nhân dân thành phố Quảng Ngãi phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 Dự án chỉnh trang đô thị Khu du lịch sinh thái biển Hàng Dương tại xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, làm cơ sở để thực hiện triển khai các bước tiếp theo ./.