CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THUYẾT MINH

QUY HOẠCH CHI TIẾT DỰ ÁN ĐTXD KHU NHÀ Ở ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ ĐẠI BÁI, HUYỆN GIA BÌNH

Bắc Ninh/2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THUYẾT MINH

QUY HOẠCH CHI TIẾT DỰ ÁN ĐTXD KHU NHÀ Ở ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ ĐẠI BÁI, HUYỆN GIA BÌNH

| ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐẠI BÁI | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN GOLDEN LAND VIỆT NAM |
| --- | --- |
| CHỦ TỊCH | GIÁM ĐỐC |
| Nguyễn Văn Quảng | Trịnh Văn Dư |

Bắc Ninh/2022

MỤC LỤC

CHƯƠNG I. PHẦN MỞ ĐẦU	3

1.1 Sự cần thiết lập quy hoạch chi tiết                                                                             3

1.1.1 Tên dự án 	3

1.1.2 Lý do và sự cần thiết	3

1.1.3 Mục tiêu và nhiệm vụ quy hoạch	   3

1.2 Căn cứ lập quy hoạch	      4

1.2.1 Căn cứ pháp lý                                                                                           	             4

1.2.2 Cơ sở về tài liệu, số liệu, bản đồ                                                                             6

CHƯƠNG II. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG                                          6

2.1 Vị trí địa lý                                                                                                                 6

2.2 Quy mô quy hoạch                                                                                                     6

2.3 Đánh giá sơ bộ hiện trạng                                                                                          6

2.3.1 Đánh giá các yếu tố về khí hậu, thủy văn và địa chất công trình                    	      6

2.3.2 Đánh giá hiện trạng sử dụng đất, xây dựng và hạ tầng kỹ thuật               	             7

2.3.3 Đánh giá tổng thể hiện trạng                                                                       	           8

CHƯƠNG III. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT                                                8

3.1 Định hướng phát triển quy hoạch                                                                	      8

3.2 Các chỉ tiêu lập quy hoạch 	                                                                                     9

CHƯƠNG IV. NỘI DUNG QUY HOẠCH CHI TIẾT      	                                   10

4.1 Nội dung quy hoạch chi tiết                                             	                                10

4.2 Mục tiêu quy hoạch                                                            	                             10

4.3 Quy hoạch sử dụng đất                                                             	                       10

4.4 Phân khu chức năng quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất          	                  11

4.4.1 Đất ở dành cho nhà liền kề                                                                	           11

4.4.2 Đất công trình công cộng dịch vụ, thể thao	16

4.4.3 Quy hoạch đất cây xanh                                                                           	     16

4.4.4 Quy hoạch trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt	16

4.4.5 Quy hoạch đất giao thông                                                                         	    16

4.5 Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan                                                      	   17

CHƯƠNG V. QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT                	   18

5.1 Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật                                                                  	     18

5.1.1 Các yêu cầu đối với quy hoạch san lấp nền                       	           18

5.1.2 Các yêu cầu đối với hệ thống thoát nước mưa                          	            18

5.1.3 Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật	18

5.2 Quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng                        	19

5.2.1 Quy hoạch mạng lưới đường	19

5.2.2 Giải pháp cấu tạo	19

5.2.3 Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng	19

5.3 Quy hoạch thoát nước mặt                                                                	       19

5.4 Quy hoạch thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường                  	               22

5.5 Thu gom, quản lý rác thải                                                         	             22

5.6 Quy hoạch cấp nước                                                                 	        22

5.7 Quy hoạch cấp điện                  	          23

5.7.1 Lưới điện động lực                                                                 	             23

5.7.2 Lưới điện chiếu sáng                                                                         	              23

5.8 Cống bể kỹ thuật	24

5.9 Quy hoạch cây xanh	24

CHƯƠNG VI. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG,GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY, NỔ                  	             24

6.1 Các yếu tố tác động đến môi trường                                                  	         24

6.1.1 Tác động đến môi trường không khí	24

6.1.2 Tác động đến môi trường nước	25

6.1.3 Tác động đến môi trường đất	25

6.1.4 Tác động đến cảnh quan, di sản văn hóa	25

6.1.5 Tác động đến kinh tế xã hội	26

6.1.6 Các giải pháp bảo vệ môi trường	26

6.2 Những nhận xét và kiến nghị        	         27

6.2.1 Đối với khí thải	27

6.2.2 Đối với nước thải	27

6.3 Giải pháp phòng chống cháy, nổ                	        28

6.3.1 Yêu cầu đặt ra	28

6.3.2 Giải pháp phòng cháy, chữa cháy	28

CHƯƠNG VII. TIẾN ĐỘ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN                            	         28

7.1 Thời gian thực hiện                                                                                   	       28

7.2 Tổ chức thực hiện                                                                                  	          28

CHƯƠNG VIII. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ                                          	          28

8.1 Kết luận                                                                                                   	         28

8.2 Kiến nghị                                                                                                 	        28

PHỤ LỤC PHÁP LÝ & BẢN VẼ

CHƯƠNG I

PHẦN MỞ ĐẦU

1.1 SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT

1.1.1 Tên dự án

- Tên dự án: Quy hoạch chi tiết dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đại Bái, huyện Gia Bình.

- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Đại Bái

- Địa điểm: Xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

1.1.2 Lý do và sự cần thiết

Xã Đại Bái có vị trí thuận lợi về giao thông và phát triển kinh tế, có đường QL.17 và đường tỉnh ĐT.284 chạy qua tiếp giáp Khu công nghiệp Gia Bình I, có làng nghề truyền thống đúc đồng giải quyết nhu cầu về việc làm cho nhiều lao động trên địa bàn huyện Gia Bình và huyện Lương Tài dẫn đến việc tăng dân số cơ học. Theo nghiên cứu dự báo của huyện Gia Bình thì đến năm 2022 Khu công nghiệp Gia Bình I đi vào hoạt động, như vậy phải tiếp nhận khoảng 35.000-40.000 lao động làm việc tại khu Công Nghiệp, hiện trạng trên địa bàn có khoảng 8000 người, mặt khác việc gia tăng dân số lớn trong khi các dự án khu nhà ở trên địa bàn đang triển khai mới chỉ đáp ứng được rất ít số người có nhu cầu sử dụng nhà ở.

Nhu cầu về vốn đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn: Theo kế hoạch đầu tư xây dựng trong những năm tiếp theo để xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn thì nhu cầu nguồn kinh phí dự kiến để đầu tư xây dựng đến năm 2030 cần khoảng 500 tỷ đồng. Như vậy nguồn kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng trong khu vực đến năm 2030 là rất lớn trong khi nguồn ngân sách còn hạn chế

Vì vậy việc lập quy hoạch chi tiết dự án ĐTXD Khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đại Bái, huyện Gia Bình là cần thiết giải quyết đồng thời vấn đề về nhu cầu nhà ở và tạo nguồn vốn cho xây dựng hạ tầng khu vực giúp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

# 1.1.3 Mục tiêu và nhiệm vụ quy hoạch

a) Mục tiêu quy hoạch

- Xây dựng mô hình tổ chức không gian, phân lô chi tiết để đấu giá QSDĐ tại xã Đại Bái.

- Định hướng phát triển không gian, liên kết các khu dân cư cũ và mới.

- Đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân, tạo nguồn vốn để đầu tư các công trình hạ tầng của địa phương.

- Làm cơ sở pháp lý cho việc đấu giá QSDĐ tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng, quản lý đất đai và đầu tư xây dựng theo quy hoạch cho các khu dân cư mới.

-Từng bước xây dựng kết cấu hạ tầng khu vực, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

-Đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt làm cơ sở để chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý xây dựng tại địa phương quản lý xây dựng theo quy hoạch.

b) Nhiệm vụ cụ thể

- Xác định ranh giới và quy mô lập quy hoạch chi tiết

- Điều tra và đánh giá hiện trạng về tự nhiên, kỹ thuật, đất đai của khu đất quy hoạch

-Lựa chọn các tiêu chuẩn kinh tế kỹ thuật phù hợp để thiết kế quy hoạch chi tiết kiến trúc, hạ tầng và công nghệ.

-Lập các phương án cơ cấu và quy hoạch chi tiết sử dụng đất có tính khả thi cao làm cơ sở cho việc lập dự án đầu tư xây dựng và thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục công trình.

-Đưa ra các giải pháp cụ thể về quy hoạch không gian kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật: Giao thông (hệ thống đường nội, ngoại khu, các mặt cắt đường, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ...) hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước, san nền, vệ sinh môi trường...

# 1.2 CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT

## 1.2.1 Căn cứ pháp lý

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch chung đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/BXD ngày 01/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

Căn cứ Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ xây dựng về hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 06:2020/BXD An toàn cháy cho nhà và công trình;

Căn cứ Thông tư 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng Ban hành QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 624/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định 05/2021/QĐ-UBND ngày 17/02/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ công văn số 1114/STNMT-CCQLĐĐ ngày 16/08/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tham gia ý kiến giới thiệu địa điểm lập dự án ĐTXD Khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Gia Bình;

Căn cứ công văn số 110/SXD-QLN ngày 11/09/2019 của Sở xây dựng về việc giới thiệu địa điểm lập quy hoạch dự án ĐTXD Khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đại Bái, huyện Gia Bình;

Căn cứ công văn số 3765/UBND-XDCB ngày 28/10/2020 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc giới thiệu địa điểm lập dự án ĐTXD Khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đại Bái, huyện Gia Bình;

Căn cứ số 3494/UBND-XDCB ngày 28/10/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc điều chỉnh vị trí, diện tích khu đất dự án ĐTXD Trường THCS xã Đại Bái, huyện Gia Bình.

Căn cứ Quyết định số 844/ QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của UBND huyện Gia Bình về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Đại Bái.

Quyết định số 1323/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 của UBND huyện Gia Bình về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết dự án ĐTXD khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đại Bái, huyện Gia Bình.

## 1.2.2 Cơ sở về tài liệu, số liệu, bản đồ

- Đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt theo Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 08/02/2013 của UBND tỉnh Bắc Ninh.

- Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt theo Quyết định số 624/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh Bắc Ninh.

- Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng xã Đại Bái đã được phê duyệt theo Quyết định số 844/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của UBND huyện Gia Bình.

- Các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội hàng năm và phương hướng nhiệm vụ của các năm tiếp theo của Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Đại Bái.

- Số liệu điều tra và dự báo sự phát triển kinh tế xã hội các năm tiếp theo của huyện Gia Bình.

- Thực trạng phát triển kinh tế xã hội của xã Đại Bái

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và quy hoạch sử dụng đất xã Đại Bái.

# CHƯƠNG II

# ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG

## 2.1 Vị trí địa lý

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết dự án ĐTXD Khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đại Bái, huyện Gia Bình có vị trí như sau:

Nằm ở phía Bắc thôn Đoan Bái, xã Đại Bái.

+ Phía Bắc giáp nhà máy nước sạch Đại Bái.

+ Phía Tây giáp đường bê tông hiện trạng (đường tỉnh 284).

+ Phía Nam giáp khu dân cư hiện trang.

+ Phía Đông giáp khu dân cư hiện trạng.

2.2 Quy mô quy hoạch

- Quy mô diện tích lập quy hoạch: Khoảng 3,06ha.

- Quy mô dân số: Dân số trong khu được xác định khoảng 424 người.

2.3 Đánh giá sơ bộ hiện trạng

2.3.1 Đánh giá các yếu tố về khí hậu, thủy văn và địa chất công trình

a) Khí hậu: Khu vực lập quy hoạch nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa với bốn mùa khá rõ rệt, có mùa đông lạnh, mùa hè nóng nực.

- Nhiệt độ trung bình năm là 24,0oC;

- Nhiệt độ trung bình tháng cao nhất là 29,4oC (tháng 7);

- Nhiệt độ trung bình thấp nhất là 17,4oC (tháng 1);

- Chênh lệch nhiệt độ giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất là 12,0oC

b) Lượng mưa: Lượng mưa trung bình hàng năm khoảng 1500mm nhưng phân bổ không đều trong năm. Mùa mưa chủ yếu từ tháng 5 đến tháng 10, chiếm 80% tổng lượng mưa cả năm. Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau chỉ chiếm 20% tổng lượng mưa trong năm.

c) Nắng- gió:

Tổng số giờ nắng trung bình là 1417 giờ, trong đó tháng có giờ nắng trung bình lớn nhất là tháng 7 với 168 giờ, tháng có giờ nắng trung bình ít nhất là tháng 1 với 64 giờ.

Hàng năm có hai mùa gió chính: gió mùa Đông Bắc và gió mùa Đông Nam. Gió mùa Đông Bắc thịnh hành từ tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau, tốc độ gió trung bình vào tháng 1 khoảng 2,6m/s; gió mùa Đông Nam thịnh hành từ tháng 4 đến tháng 9 mang theo hơi ẩm gây mưa rào, tốc độ trung bình vào tháng 7 khoảng 2,4m/s.

d) Độ ẩm: Độ ẩm tương đối trung bình khoảng 81%; độ ẩm tương đối trung bình thấp nhất từ 72% đến 75% (Từ tháng 10 - 12).

e)  Đặc điểm địa chất công trình

Đặc điểm địa chất khu vực mang những nét đặc trưng của cấu trúc địa chất thuộc vùng trũng sông Hồng, có bề dày trầm tích đệ tứ chịu ảnh hưởng rõ rệt của cấu trúc mỏng.

Lớp thành tạo Đệ tứ chiếm ưu thế về địa tầng lãnh thổ, nằm trên các thành tạo cổ, có thành phần thạch học chủ yếu là bồi tích, bột, cát bột, sét bột. Bề dày các thành tạo đệ tứ biến đổi theo quy luật trầm tích rất rõ ràng, có độ dày tăng dần từ 5m đến 10m ở các khu vực chân núi tới 20m đến 30m ở các vùng trũng.

Các thành tạo Trias muộn và giữa phân bố hầu hết ở trên các núi và dãy núi, thành phần thạch học chủ yếu là cát kết, sạn kết và bột kết. Bề dày các thành tạo khoảng từ 200m đến 300m.

Với đặc điểm này địa chất của tỉnh Bắc Ninh có tính ổn định hơn so với Hà Nội và các đô thị vùng đồng bằng Bắc Bộ khác trong việc XD công trình.

2.3.2 Đánh giá hiện trạng sử dụng đất, xây dựng và hạ tầng kỹ thuật

a) Hiện trạng sử dụng đất

Khu vực lập quy hoạch hiện đang là đất đồng bằng phù hợp với xây dựng, phần lớn là đất nông nghiệp (chủ yếu được trồng lúa, trồng màu và trồng cây lâu năm). Thuộc quyền sử dụng các hộ dân xã Đại Bái.

Diện tích các loại đất được thể hiện cụ thể trong bảng sau:

Bảng 1. Hiện trạng sử dụng đất trong ranh giới quy hoạch

| STT | LOẠI ĐẤT | DIỆN TÍCH (m2) | TỶ LỆ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất trồng lúa | 14185,11 | 46,24 |
| 2 | Đất hoa màu | 9036,43 | 29,46 |
| 3 | Đất trồng cây lâu năm | 4108,3 | 13,39 |
| 4 | Đất ao hồ | 2021,4 | 6,59 |
| 5 | Kênh mương, bờ thửa | 1325,5 | 4,32 |
|  | TỔNG DIỆN TÍCH | 30676,74 | 100 |

b) Hiện trạng các công trình kiến trúc

Khu đất lập quy hoạch không có các công trình kiến trúc kiên cố.

c) Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

- Hiện trạng giao thông: Khu đất lập quy hoạch giáp tuyến đường tỉnh lộ 284, nối liền với quốc lộ 17.

- Hiện trạng cấp nước: Trong khu vực nghiên cứu chưa có hệ thống cấp nước sạch.

- Hiện trạng thoát nước: Chưa có hệ thống thoát nước, nước mưa thoát ra mương nội đồng sau đó chảy vào mương nước hiện trạng trong khu đất sau đó thoát ra các hồ, mương nước trong khu vực.

- Cấp điện: Khu vực nghiên cứu có nguồn điện 35KV chạy qua, dọc theo tuyến đường tỉnh lộ 284.

- Hệ thống thông tin liên lạc: Trong phạm vi quy hoạch nằm trong vùng phủ sóng của hệ thống mạng điện thoại di động Mobie phone, Vina phone và Viettel và một số mạng thông tin liên lạc khác do vậy có thể đáp ứng mọi nhu cầu về thông tin liên lạc.

2.3.3 Đánh giá tổng thể hiện trạng

Địa điểm khu đất lập quy hoạch có mặt đường tỉnh lộ 284, gần quốc lộ 17. Đường trục chính nội đồng và một số tuyến đường nội đồng đã được cứng hóa để xe cơ giới di chuyển thuận lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp. Như vậy, giao thông khu vực lập quy hoạch thuận lợi trong việc vận tải, vận chuyển phục vụ xây dựng công trình, dự án.

Khu đất lập quy hoạch không ảnh hưởng đến hệ thống đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, quy hoạch đô thị và quy hoạch các ngành khác có liên quan đến khu vực. Tạo sự thống nhất và đồng bộ với các quy hoạch trên, đảm bảo mỹ quan và tạo thuận lợi trong việc quản lý.

Dựa vào các số liệu thu thập được, bản đồ khảo sát khu vực và các tài liệu liên quan có thể đánh giá và xác định các yếu tố hiện trạng là điều kiện thuận lợi để lập quy hoạch chi tiết Dự án ĐTXD Khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đại Bái, huyện Gia Bình.

## CHƯƠNG III

## CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT

3.1 Định hướng phát triển quy hoạch

- Tuân thủ các quy chuẩn, chỉ tiêu xây dựng hiện hành. Khớp nối các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật phù hợp với quy hoạch phân khu, quy hoạch đô thị Bắc Ninh. Trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp thiết kế quy hoạch phù hợp.

- Các khu chức năng được bố trí hợp lý trong một mặt bằng tổng thể thống nhất, thuận lợi cho các chức năng khu đất nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

- Cơ cấu sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm, đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường.

### 3.2 Các chỉ tiêu lập quy hoạch

Các chỉ tiêu sử dụng đất, chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật đảm bảo tuân thủ theo Bộ tiêu chí Nông thôn mới đã được ban hành;

Căn cứ Thông tư 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng Ban hành QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

Các chỉ tiêu cụ thể trong bảng sau:

Bảng 2. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Chỉ tiêu QH |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Chỉ tiêu sử dụng đất |  |  |
| I.1 | Đất đơn vị ở | m2/người | ≥ 25 |
| I.1.1 | Tầng cao trung bình toàn khu |  | 2-3 |
|  | Trong đó: |  |  |
|  | - Đất nhà ở liền kề | Tầng | 3 |
| I.1.2 | Mật độ xây dựng TB trong các lô XD | % | 100 |
|  | - Đất nhà ở liền kề | % | 79,53-100 |
| I.2 | Đất công trình công cộng, dịch vụ | m2/người | ≥ 5 |
| II | Hạ tầng kỹ thuật đô thị |  |  |
| II.1 | Chỉ tiêu đất giao thông | m2/người | ≥ 5 |
| II.2 | Chỉ tiêu đất cây xanh công cộng | m2/người | ≥ 2 |
| II.3 | Cấp nước | l/ng-ng-đ | 120 - 140 |
| II.3.1 | Cấp nước có trang thiết bị vệ sinh và mạng lưới đường ống | l/ng-ng-đ | ≥ 80 |
| II.3.2 | Có đường ống và vòi dẫn nước đến hộ gia đình | l/ng-ng-đ | ≥ 60 |
| II.3.3 | Sử dụng vòi nước công cộng | l/ng-ng-đ | ≥ 40 |
| II.4 | Thoát nước bẩn sinh hoạt | % | 80% nước sinh hoạt |
| II.5 | Cấp điện |  |  |
| II.5.1 | Điện năng | KWh/ng/ năm | ≥ 200 |
| II.5.2 | Phụ tải | W/người | ≥ 150 |
| II.5.3 | Chỉ tiêu cấp điện cho công trình công cộng | % | ≥ 15% điện sinh hoạt của cụm xã |
| II.6 | Chiếu sáng đường phố | Cd/m2 | 0,2 – 0,4 |

### CHƯƠNG IV

### NỘI DUNG QUY HOẠCH CHI TIẾT

### 4.1 Nội dung quy hoạch chi tiết

Tổng diện tích quy hoạch: 30676,74 (m2)

Dân số dự kiến: 424 người

Thiết kế quy hoạch các khu đất chức năng đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành, đồng thời linh hoạt nhằm đáp ứng cho hiện tại cũng như tương lai;

### 4.2 Mục tiêu quy hoạch

Khai thác hợp lý các đặc điểm thẩm mỹ của cảnh quan tự nhiên, Cây xanh được nghiên cứu hài hoà với công trình, với cảnh quan xung quanh tạo ra những không gian cây xanh, hệ thống các trục đường chính đường phụ phía trước các khu nhà, các dải cây xanh tạo nên những khoảng xanh;

Khu đất được xây dựng kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng của khu vực tạo thành một khu nhà ở hiện đại, với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, đảm bảo tiêu chuẩn;

Khoảng cách giữa các công trình đảm bảo thông thoáng, tổ chức hệ thống giao thông nội bộ hợp lý đảm bảo nhu cầu đi lại cũng như đảm bảo về phương án cứu hỏa và thoát người khi có sự cố;

Bố trí các khu chức năng: Khu nhà ở liền kề; Công trình công cộng dịch vụ, thể thao; Khu cây xanh; đất giao thông & hạ tầng kỹ thuật.

4.3 Quy hoạch sử dụng đất

Bảng 3. So sánh quy hoạch với QCVN

| TT | Hạng mục | Quy hoạch | Chỉ số theo QCVN | Quy hoạch đạt được | Đơn vị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Tổng DT đất quy hoạch | 30676,74 | - | 30676,74 | m2 |
| 1.1 | Dân số (người) | 424 | - | 3,59 | ng/lô |
| 1.2 | Đất ở (m2) | 10600,56 | ≥ 25 | 25 | m2/người |
| 1.3 | Đất công trình công cộng, dịch vụ | 2135,81 | ≥ 5 | 5,04 | m2/người |
| 1.4 | Đất cây xanh (m2) | 2042,72 | ≥ 2 | 4,81 | m2/người |
| 1.5 | Đất giao thông & hạ tầng kỹ thuật (m2) | 15897,65 | ≥ 5 | 37,5 | m2/người |
| 1.5.1 | Đất hạ tầng kỹ thuật (m2) | 1556.3 |  |  |  |
| 1.5.2 | Đất giao thông (m2) | 14341.35 |  |  |  |
| II | Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật |  |  |  |  |
| 2.1 | Cấp nước |  | 120 - 140 | 120 - 140 | l/ng-ng-đ |
| 2.2 | Cấp nước có trang thiết bị vệ sinh và mạng lưới đường ống |  | ≥ 80 | ≥ 80 | l/ng-ng-đ |
| 2.3 | Có đường ống và vòi dẫn nước đến hộ gia đình |  | ≥ 60 | ≥ 60 | l/ng-ng-đ |
| 2.4 | Sử dụng vòi nước công cộng |  | ≥ 40 | ≥ 40 | l/ng-ng-đ |
| 3 | Thoát nước bẩn sinh hoạt |  | 80% nước sinh hoạt | 80% nước sinh hoạt | % |
| 4 | Cấp điện |  |  |  |  |
| 4.1 | Điện năng |  | ≥ 200 | ≥ 200 | KWh/ người/ năm |
| 4.2 | Phụ tải |  | ≥ 150 | ≥ 150 | W/người |
| 4.3 | Chỉ tiêu cấp điện cho công trình công cộng |  | ≥ 15% điện sinh hoạt của cụm xã | ≥ 15% điện sinh hoạt của cụm xã | % |
| 4.4 | Chiếu sáng đường phố |  | 0.2 | 0.2 | Cd/m2 |

#### 4.4 Phân khu chức năng quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

#### 4.4.1 Đất ở dành cho nhà liền kề

#### Tổng diện tích đất chia lô là: 10600,56 m2 chiếm tỷ lệ: 34,56 % tổng diện tích đất quy hoạch.

#### Đất ở được bố trí thành từng nhóm nhà ở liền kề có đường giao thông nội khu mặt cắt đường chủ yếu là: 15,5m (4m+7,5m+4m); 13,5m (2m+7,5m+4m); kết cấu đường nhựa nội bộ đô thị; các đường giao thông nội khu liên thông với nhau theo dạng ô bàn cờ, chạy song song, giao cắt vuông góc và giao nhau với đường giao thông khu vực tạo thành các nút giao thông thoáng đãng, mạch lạc

#### Các lô đất được bố trí chiều rộng mặt tiền tối thiểu 5m; chiều sâu tối thiểu 18m. Chủ yếu các lô đất được chia 90m2/lô.

#### Lô đất điển hình có kích thước: 5m x 18m = 90m2/lô

#### Ngoài các lô 5mx18m là các lô điển hình còn có các lô góc với kích thước và diện tích được chia phù hợp với mặt bằng của lô đất.

#### Lô đất được bố trí hai mặt thoáng với: Mặt tiền hướng mặt đường chính, mặt đường nội khu. Mặt sau tiếp giáp với khu vực hạ tầng kỹ thuật chung của 2 dãy.

#### Tầng cao lô liền kề 3 tầng. Mật độ xây dựng từ 79,53% đến 100% dựa theo bảng tính mật độ xây dựng QCVN 01:2021/BXD

#### BẢNG 4. QUY HOẠCH CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT

| STT | Hạng mục | Kí hiệu | Diện tích (m2) | Tầng cao (tầng) | Mật độ xây dựng (%) | Hệ số sử dụng đất (lần) | Số lô | Dân số (người) | Tỉ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Đất ở | LK | 10600,56 |  |  |  | 118 | 424 | 34.56 |
| 1 | Nhà ở Liền kề 1 | LK1 | 1874,00 | 3 | 100 | 3 | 21 | 76,0 |  |
| 2 | Nhà ở Liền kề 2 | LK2 | 1874,00 | 3 | 100 | 3 | 21 | 76,0 |  |
| 3 | Nhà ở Liền kề 3 | LK3 | 1024,00 | 3 | 100 | 3 | 12 | 43,0 |  |
| 4 | Nhà ở Liền kề 4 | LK4 | 935,72 | 3 | 100 | 3 | 11 | 39,0 |  |
| 5 | Nhà ở Liền kề 5 | LK5 | 650.00 | 3 | 90-100 | 2,7-3 | 7 | 25,0 |  |
| 6 | Nhà ở Liền kề 6 | LK6 | 908,46 | 3 | 88,68-100 | 2,6-3 | 10 | 36,0 |  |
| 7 | Nhà ở Liền kề 7 | LK7 | 954.25 | 3 | 79.53-100 | 2,3-3 | 10 | 36,0 |  |
| 8 | Nhà ở Liền kề 8 | LK8 | 650,00 | 3 | 100 | 3 | 7 | 25,0 |  |
| 9 | Nhà ở Liền kề 9 | LK9 | 886,84 | 3 | 100 | 3 | 10 | 36,0 |  |
| 10 | Nhà ở Liền kề 10 | LK10 | 843,29 | 3 | 83,9-100 | 2,5-3 | 9 | 32,0 |  |
| II | Đất công trình công công, dịch vụ | CC | 2135,81 |  |  |  | 1 |  | 6,96 |
| 1 | Đất công trình công cộng, dịch vụ | CC | 2135,81 | 2 | 40 | 0,8 |  |  |  |
| III | Cây xanh | CX | 2042,72 |  | 5 | 0,2 | 3 |  | 6,66 |
| 1 | Cây xanh 1 | CX1 | 1601,74 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cây xanh 2 | CX2 | 207,88 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Cây xanh 3 | CX3 | 233,10 |  |  |  |  |  |  |
| IV | Đất hạ tầng kỹ thuật | KTHT | 1556,30 |  |  |  |  |  | 5,07 |
| 1 | Đất hạ tầng kỹ thuật 1 | KTHT1 | 436,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Đất hạ tầng kỹ thuật 2 | KTHT2 | 260,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Đất hạ tầng kỹ thuật 3 | KTHT3 | 386,50 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Đất hạ tầng kỹ thuật 4 | KTHT4 | 359,69 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Bãi Tập kết rác | BTKR | 114,11 |  |  |  |  |  |  |
| V | Đất giao Thông | GT | 14341,35 |  |  |  |  |  | 46,75 |
| 1 | Bãi đỗ xe |  | 1259,34 |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.1 | Bãi đỗ xe 1 | P1 | 1259,34 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Đường giao thông |  | 13082,01 |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng |  | 30676,74 |  |  |  |  |  | 100,0 |

#### BẢNG 5. TỔNG HỢP NHÀ Ở CHIA LÔ

| TT | Hạng mục | Ký hiệu | Diện tích | Mật độ xây dựng | Diện tích xây dựng | Tầng cao |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (m2) | (%) | (m2) | (tầng) |
|  | Đất nhà ở (118 lô) |  | 10600,56 |  |  |  |
| 1 | Nhà ở LK1 (21 lô) |  | 1874,00 | 100 | 1874,00 | 3 |
| 1 | Nhà liền kề lô số 1 | LK1-1 | 82,00 | 100 | 82,00 |  |
| 2 | Nhà liền kề lô số 2 | LK1-2 | 90,00 | 100 | 90,00 |  |
| 3 | Nhà liền kề lô số 3 | LK1-3 | 90,00 | 100 | 90,00 |  |
| 4 | Nhà liền kề lô số 4 | LK1-4 | 90,00 | 100 | 90,00 |  |
| 5 | Nhà liền kề lô số 5 | LK1-5 | 90,00 | 100 | 90,00 |  |
| 6 | Nhà liền kề lô số 6 | LK1-6 | 90,00 | 100 | 90,00 |  |
| 7 | Nhà liền kề lô số 7 | LK1-7 | 90,00 | 100 | 90,00 |  |
| 8 | Nhà liền kề lô số 8 | LK1-8 | 90,00 | 100 | 90,00 |  |
| 9 | Nhà liền kề lô số 9 | LK1-9 | 90,00 | 100 | 90,00 |  |
| 10 | Nhà liền kề lô số 10 | LK1-10 | 90,00 | 100 | 90,00 |  |
| 11 | Nhà liền kề lô số 11 | LK1-11 | 90,00 | 100 | 90,00 |  |
| 12 | Nhà liền kề lô số 12 | LK1-12 | 90,00 | 100 | 90,00 |  |
| 13 | Nhà liền kề lô số 13 | LK1-13 | 90,00 | 100 | 90,00 |  |
| 14 | Nhà liền kề lô số 14 | LK1-14 | 90,00 | 100 | 90,00 |  |
| 15 | Nhà liền kề lô số 15 | LK1-15 | 90,00 | 100 | 90,00 |  |
| 16 | Nhà liền kề lô số 16 | LK1-16 | 90,00 | 100 | 90,00 |  |
| 17 | Nhà liền kề lô số 17 | LK1-17 | 90,00 | 100 | 90,00 |  |
| 18 | Nhà liền kề lô số 18 | LK1-18 | 90,00 | 100 | 90,00 |  |
| 19 | Nhà liền kề lô số 19 | LK1-19 | 90,00 | 100 | 90,00 |  |
| 20 | Nhà liền kề lô số 20 | LK1-20 | 90,00 | 100 | 90,00 |  |
| 21 | Nhà liền kề lô số 21 | LK1-21 | 82,00 | 100 | 82,00 |  |
| 2 | Nhà ở LK2 (21 lô) |  | 1874,00 | 100 | 1874,00 | 3 |
| 22 | Nhà liền kề lô số 1 | LK2-1 | 82,00 | 100 | 82,00 |  |
| 23 | Nhà liền kề lô số 2 | LK2-2 | 90,00 | 100 | 90,00 |  |
| 24 | Nhà liền kề lô số 3 | LK2-3 | 90,00 | 100 | 90,00 |  |
| 25 | Nhà liền kề lô số 4 | LK2-4 | 90,00 | 100 | 90,00 |  |
| 26 | Nhà liền kề lô số 5 | LK2-5 | 90,00 | 100 | 90,00 |  |
| 27 | Nhà liền kề lô số 6 | LK2-6 | 90,00 | 100 | 90,00 |  |
| 28 | Nhà liền kề lô số 7 | LK2-7 | 90,00 | 100 | 90,00 |  |
| 29 | Nhà liền kề lô số 8 | LK2-8 | 90,00 | 100 | 90,00 |  |
| 30 | Nhà liền kề lô số 9 | LK2-9 | 90,00 | 100 | 90,00 |  |
| 31 | Nhà liền kề lô số 10 | LK2-10 | 90,00 | 100 | 90,00 |  |
| 32 | Nhà liền kề lô số 11 | LK2-11 | 90,00 | 100 | 90,00 |  |
| 33 | Nhà liền kề lô số 12 | LK2-12 | 90,00 | 100 | 90,00 |  |
| 34 | Nhà liền kề lô số 13 | LK2-13 | 90,00 | 100 | 90,00 |  |
| 35 | Nhà liền kề lô số 14 | LK2-14 | 90,00 | 100 | 90,00 |  |
| 36 | Nhà liền kề lô số 15 | LK2-15 | 90,00 | 100 | 90,00 |  |
| 37 | Nhà liền kề lô số 16 | LK2-16 | 90,00 | 100 | 90,00 |  |
| 38 | Nhà liền kề lô số 17 | LK2-17 | 90,00 | 100 | 90,00 |  |
| 39 | Nhà liền kề lô số 18 | LK2-18 | 90,00 | 100 | 90,00 |  |
| 40 | Nhà liền kề lô số 19 | LK2-19 | 90,00 | 100 | 90,00 |  |
| 41 | Nhà liền kề lô số 20 | LK2-20 | 90,00 | 100 | 90,00 |  |
| 42 | Nhà liền kề lô số 21 | LK2-21 | 82,00 | 100 | 82,00 |  |
| 3 | Nhà ở LK3 (12 lô) |  | 1024,00 | 100 | 1024,00 | 3 |
| 43 | Nhà liền kề lô số 1 | LK3-1 | 72,00 | 100 | 72,00 |  |
| 44 | Nhà liền kề lô số 2 | LK3-2 | 88,00 | 100 | 88,00 |  |
| 45 | Nhà liền kề lô số 3 | LK3-3 | 88,00 | 100 | 88,00 |  |
| 46 | Nhà liền kề lô số 4 | LK3-4 | 88,00 | 100 | 88,00 |  |
| 47 | Nhà liền kề lô số 5 | LK3-5 | 88,00 | 100 | 88,00 |  |
| 48 | Nhà liền kề lô số 6 | LK3-6 | 88,00 | 100 | 88,00 |  |
| 49 | Nhà liền kề lô số 7 | LK3-7 | 88,00 | 100 | 88,00 |  |
| 50 | Nhà liền kề lô số 8 | LK3-8 | 88,00 | 100 | 88,00 |  |
| 51 | Nhà liền kề lô số 9 | LK3-9 | 88,00 | 100 | 88,00 |  |
| 52 | Nhà liền kề lô số 10 | LK3-10 | 88,00 | 100 | 88,00 |  |
| 53 | Nhà liền kề lô số 11 | LK3-11 | 88,00 | 100 | 88,00 |  |
| 54 | Nhà liền kề lô số 12 | LK3-12 | 72,00 | 100 | 72,00 |  |
| 4 | Nhà ở LK4 (11 lô) |  | 935,72 | 100 | 856,41 | 3 |
| 55 | Nhà liền kề lô số 1 | LK4-1 | 85,56 | 100 | 85,56 |  |
| 56 | Nhà liền kề lô số 2 | LK4-2 | 89,23 | 100 | 89,23 |  |
| 57 | Nhà liền kề lô số 3 | LK4-3 | 87,58 | 100 | 87,58 |  |
| 58 | Nhà liền kề lô số 4 | LK4-4 | 89,16 | 100 | 89,16 |  |
| 59 | Nhà liền kề lô số 5 | LK4-5 | 87,05 | 100 | 87,05 |  |
| 60 | Nhà liền kề lô số 6 | LK4-6 | 83,05 | 100 | 83,05 |  |
| 61 | Nhà liền kề lô số 7 | LK4-7 | 86,25 | 100 | 86,25 |  |
| 62 | Nhà liền kề lô số 8 | LK4-8 | 81,65 | 100 | 81,65 |  |
| 63 | Nhà liền kề lô số 9 | LK4-9 | 83,26 | 100 | 83,26 |  |
| 64 | Nhà liền kề lô số 10 | LK4-10 | 83,62 | 100 | 83,62 |  |
| 65 | Nhà liền kề lô số 11 | LK4-11 | 79,31 | 100 | 79,31 |  |
| 5 | Nhà ở LK5 (7 lô) |  | 650,00 | 90-100 | 630,00 | 3 |
| 66 | Nhà liền kề lô số 1 | LK5-1 | 100,00 | 90 | 90,00 |  |
| 67 | Nhà liền kề lô số 2 | LK5-2 | 90,00 | 100 | 90,00 |  |
| 68 | Nhà liền kề lô số 3 | LK5-3 | 90,00 | 100 | 90,00 |  |
| 69 | Nhà liền kề lô số 4 | LK5-4 | 90,00 | 100 | 90,00 |  |
| 70 | Nhà liền kề lô số 5 | LK5-5 | 90,00 | 100 | 90,00 |  |
| 71 | Nhà liền kề lô số 6 | LK5-6 | 90,00 | 100 | 90,00 |  |
| 72 | Nhà liền kề lô số 7 | LK5-7 | 100,00 | 90 | 90,00 |  |
| 6 | Nhà ở LK6 (10 lô) |  | 908,46 | 88,68-100 | 896,41 | 3 |
| 73 | Nhà liền kề lô số 1 | LK6-1 | 89,10 | 100 | 89,10 |  |
| 74 | Nhà liền kề lô số 2 | LK6-2 | 89,10 | 100 | 89,10 |  |
| 75 | Nhà liền kề lô số 3 | LK6-3 | 89,10 | 100 | 89,10 |  |
| 76 | Nhà liền kề lô số 4 | LK6-4 | 89,10 | 100 | 89,10 |  |
| 77 | Nhà liền kề lô số 5 | LK6-5 | 89,10 | 100 | 89,10 |  |
| 78 | Nhà liền kề lô số 6 | LK6-6 | 89,10 | 100 | 89,10 |  |
| 79 | Nhà liền kề lô số 7 | LK6-7 | 89,10 | 100 | 89,10 |  |
| 80 | Nhà liền kề lô số 8 | LK6-8 | 89,10 | 100 | 89,10 |  |
| 81 | Nhà liền kề lô số 9 | LK6-9 | 89,10 | 100 | 89,10 |  |
| 82 | Nhà liền kề lô số 10 | LK6-10 | 106,56 | 88,69 | 94,51 |  |
| 7 | Nhà ở LK7 (10 lô) |  | 954,25 | 79,53-100 | 923,06 | 3 |
| 83 | Nhà liền kề lô số 1 | LK7-1 | 89,100 | 100 | 89,10 |  |
| 84 | Nhà liền kề lô số 2 | LK7-2 | 89,100 | 100 | 89,10 |  |
| 85 | Nhà liền kề lô số 3 | LK7-3 | 89,100 | 100 | 89,10 |  |
| 86 | Nhà liền kề lô số 4 | LK7-4 | 89,100 | 100 | 89,10 |  |
| 87 | Nhà liền kề lô số 5 | LK7-5 | 89,100 | 100 | 89,10 |  |
| 88 | Nhà liền kề lô số 6 | LK7-6 | 89,100 | 100 | 89,10 |  |
| 89 | Nhà liền kề lô số 7 | LK7-7 | 89,100 | 100 | 89,10 |  |
| 90 | Nhà liền kề lô số 8 | LK7-8 | 89,100 | 100 | 89,10 |  |
| 91 | Nhà liền kề lô số 9 | LK7-9 | 89,100 | 100 | 89,10 |  |
| 92 | Nhà liền kề lô số 10 | LK7-10 | 152,350 | 79,53 | 121,16 |  |
| 8 | Nhà ở LK8 (7 lô) |  | 650,00 | 90-100 | 630,00 | 3 |
| 93 | Nhà liền kề lô số 1 | LK8-1 | 100,00 | 90 | 90,00 |  |
| 94 | Nhà liền kề lô số 2 | LK8-2 | 90,00 | 100 | 90,00 |  |
| 95 | Nhà liền kề lô số 3 | LK8-3 | 90,00 | 100 | 90,00 |  |
| 96 | Nhà liền kề lô số 4 | LK8-4 | 90,00 | 100 | 90,00 |  |
| 97 | Nhà liền kề lô số 5 | LK8-5 | 90,00 | 100 | 90,00 |  |
| 98 | Nhà liền kề lô số 6 | LK8-6 | 90,00 | 100 | 90,00 |  |
| 99 | Nhà liền kề lô số 7 | LK8-7 | 100,00 | 90 | 90,00 |  |
| 9 | Nhà ở LK9 (10 lô) |  | 886,84 | 100 | 886,84 | 3 |
| 100 | Nhà liền kề lô số 1 | LK9-1 | 89,100 | 100 | 89,10 |  |
| 101 | Nhà liền kề lô số 2 | LK9-2 | 89,100 | 100 | 89,10 |  |
| 102 | Nhà liền kề lô số 3 | LK9-3 | 89,100 | 100 | 89,10 |  |
| 103 | Nhà liền kề lô số 4 | LK9-4 | 89,100 | 100 | 89,10 |  |
| 104 | Nhà liền kề lô số 5 | LK9-5 | 89,100 | 100 | 89,10 |  |
| 105 | Nhà liền kề lô số 6 | LK9-6 | 89,100 | 100 | 89,10 |  |
| 106 | Nhà liền kề lô số 7 | LK9-7 | 89,100 | 100 | 89,10 |  |
| 107 | Nhà liền kề lô số 8 | LK9-8 | 89,100 | 100 | 89,10 |  |
| 108 | Nhà liền kề lô số 9 | LK9-9 | 89,100 | 100 | 89,10 |  |
| 109 | Nhà liền kề lô số 10 | LK9-10 | 84,940 | 100 | 84,94 |  |
| 10 | Nhà ở LK10 (9 lô) |  | 843,29 | 83,95-100 | 822,28 | 3 |
| 110 | Nhà liền kề lô số 1 | LK10-1 | 89,10 | 100 | 89,10 |  |
| 111 | Nhà liền kề lô số 2 | LK10-2 | 89,10 | 100 | 89,10 |  |
| 112 | Nhà liền kề lô số 3 | LK10-3 | 89,10 | 100 | 89,10 |  |
| 113 | Nhà liền kề lô số 4 | LK10-4 | 89,10 | 100 | 89,10 |  |
| 114 | Nhà liền kề lô số 5 | LK10-5 | 89,10 | 100 | 89,10 |  |
| 115 | Nhà liền kề lô số 6 | LK10-6 | 89,10 | 100 | 89,10 |  |
| 116 | Nhà liền kề lô số 7 | LK10-7 | 89,10 | 100 | 89,10 |  |
| 117 | Nhà liền kề lô số 8 | LK10-8 | 89,10 | 100 | 89,10 |  |
| 118 | Nhà liền kề lô số 9 | LK10-9 | 130,49 | 83,9 | 109,48 |  |

#### 4.4.2 Quy hoạch đất công trình công cộng dịch vụ, thể thao

#### Đất công trình công cộng dịch vụ, thể thao được quy hoạch với diện tích 2135,81 m2. Quy hoạch bố trí tại vị trí giữa phía Bắc của khu dân cư, nơi có khả năng dễ tiếp cận nhằm nâng cao khả năng phục vụ nhu cầu sinh hoạt, thể dục thể thao của cư dân khu vực.

#### Công trình được quy hoạch gồm 01 lô đất với mật độ xây dựng là 40%, tầng cao 2 tầng.

#### 4.4.3 Quy hoạch đất cây xanh

#### Đất cây xanh bao gồm: Các khu công viên cây xanh tập trung; các khu công viên cây xanh trong các nhóm nhà ở; các khu vực sân chơi thể dục thể thao xen giữa các khu vực cây xanh.

### Với tổng diện tích 2042,72 m2 bao gồm 3 lô đất ký hiệu CX1 đến CX3; cụ thể như sau:

### Ô đất ký hiệu CX1: diện tích khoảng 1601,74 m2;

### Ô đất ký hiệu CX2: diện tích khoảng 207,88 m2;

### Ô đất ký hiệu CX3: diện tích khoảng 233,1 m2;

### 4.4.4 Quy hoạch trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt

### Quy hoạch bố trí 01 trạm trung chuyển chất thải rắn tại vị trí phía Đông Bắc của dự án, với diện tích 114,11 m2.

### Điểm trung chuyển được xây dựng hàng rào cách ly với khu vực xung quanh, tránh tình trạng đổ rác lấn sang cả các khu đất khác: giao thông, bãi đỗ xe…

### Khi thực hiện dự án, chủ đầu tư cần phải đảm bảo thời gian vận hành không quá 45 phút/ca và không quá 3h/ngày, tránh tình trạng rác bị tồn đọng không được luân chuyển, ảnh hưởng đến các khu vực lân cận.

### 4.4.5 Quy hoạch đất giao thông

### Đường đối ngoại:

### + Phía Tây là trục đường tỉnh lộ 284 với mặt cắt lộ giới:  22,5m

### + Phía Nam có đường quốc lộ 17 với mặt cắt lộ giới: 42m

### + Phía Đông giáp với thôn Ngọc Xuyên với mặt cắt lộ giới: 14m

### Đường đối nội:

### Thiết kế mạng lưới nội bộ bao gồm loại mặt cắt đường giao thông chính

### + Mặt cắt 1-1: rộng 15,5m (4,0m + 7,5m + 4,0m)

### + Mặt cắt 2-2: rộng 14,3m (2,8m + 7,5m + 4,0m)

### + Mặt cắt 3-3: rộng 13,5m (2m + 7,5m + 4,0m)

### + Mặt cắt 4-4: rộng (13,4-16,6)m (4m + 7,5m + (1,9-5,1)m)

### Đề xuất: + Dự kiến bố trí 02 cây cầu, kết nối từ tuyến đường tỉnh 284 đến dự án, bề rộng cây cầu 7,5 m.

### Hệ thống giao thông trong quy hoạch: lòng đường trải nhựa, vỉa hè lát gạch Block, có bố trí trồng cây xanh và các công trình hạ tầng kỹ thuật đi kèm. Tạo nên một mạng lưới giao thông mạch lạc, đấu nối vuông góc với trục đường liên khu vực, rất thuận lợi trong sử dụng và an toàn hỏa cũng như bảo vệ môi trường.

### 4.5 Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

Một số trạm kỹ thuật công trình được bố trí cục bộ ở các khu chức năng, không ảnh hưởng đến mỹ quan các khu chức năng của dự án, đảm bảo an ninh an toàn và vệ sinh môi trường.

Các hành lang kỹ thuật đường dây, đường ống chủ yếu đi chìm đảm bảo mỹ quan và an toàn khi sử dụng.

* Các quy định thiết kế kiến trúc cảnh quan:

- Chỉ giới đường đỏ:

Các chỉ giới của các tuyến đường theo bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ (1/500).

-  Chỉ giới xây dựng:

+ Nhà ở liên kế (nhà phố): Chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ;

+ Công trình công cộng: Lùi 3m so với chỉ giới đường đỏ.

-  Vật liệu và mầu sắc:

+ Sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường phù hợp với điều kiện khí hậu và thiên nhiên của khu vực;

+ Tăng cường sử dụng các vật liệu tự nhiên, kết hợp với các vật liệu hiện đại như kính, kim loại làm phong phú cảm thụ thẩm mỹ;

+ Sử dụng mầu sắc trong sáng nhẹ nhàng, tránh những mầu quá sẫm, quá nóng.

-  Cây xanh, sân vườn:

+ Cây xanh dọc các tuyến đường: sử dụng cây xanh có tán để che mát;

+ Cây xanh sân vườn bao quanh công trình góp phần cải thiện điều kiện khí hậu không thuận lợi như nóng mùa hè, lạnh mùa đông;

+  Cây xanh đường phố được trồng cách nhau trung bình là 10-15m (tính theo gốc cây). Cây xanh trồng góc đường chỗ quay xe không được che lấp tầm nhìn.

- Chiếu sáng:

Hệ thống chiếu sáng công cộng, chiếu sáng đường phố, cần phải có công tác chiếu sáng phù hợp, tuân thủ quy định đối với các khu chức năng khác nhau, với yêu cầu chiếu sáng khác nhau thì nhu cầu chiếu sáng khác nhau.

- Các quy định khác:

Để đáp ứng đòi hỏi cao về tính thẩm mỹ và đồng bộ trong khu dự án thì đối với công trình tiện ích ngoài việc đảm bảo vấn đề kỹ thuật thì phải đáp ứng yêu cầu về thẩm mỹ kiến trúc của khu vực như:

+ Toàn bộ hệ thống đường ống, đường dây phải đi ngầm dọc các tuyến đường dẫn vào chân các công trình;

+ Các thiết bị lộ thiên như trạm điện, trạm xử lý nước, cột đèn, mái hiên, điều hoà, hệ thống biển báo, ... phải được bố trí ở các góc khuất và thiết kế kiến trúc phù hợp với không gian của khu vực và có màu sắc phù hợp.

CHƯƠNG V

QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Các tiêu chuẩn quy chuẩn:

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - quy hoạch xây dựng QCXDVN 01: 2021/BXD do bộ xây dựng ban hành theo Quyết định số 01/2021/QĐ-BXD ngày 19/05/2021;

- Quy chuẩn 07/2011/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

- TCXDVN 104: 2007 Đường đô thị yêu cầu thiết kế.

- Các tiêu chuẩn về cấp thoát nước, tiêu chuẩn về môi trường

5.1 Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

5.1.1 Các yêu cầu đối với quy hoạch san đắp nền

Phù hợp với tổ chức hệ thống thoát nước mưa, hệ thống tiêu thuỷ lợi và hệ thống công trình bảo vệ khu đất khỏi ngập lụt.

Đảm bảo độ dốc đường theo tiêu chuẩn.

Tận dụng đến mức cao nhất địa hình tự nhiên, giữ được lớp đất màu, cây xanh hiện có, hạn chế khối lượng đào đắp và hạn chế chiều cao đất đắp.

Cao độ nền thiết kế trung bình là 5,0m. Độ dốc là 0.4%;

Cao độ khống chế tôn nền tối thiểu tại cốt 5.0m cao hơn cốt mặt đường chính trung bình 0,3m.

5.1.2 Các yêu cầu đối với quy hoạch hệ thống thoát nước mưa

Hệ thống thoát nước mưa phải bảo đảm thoát nước mưa trên toàn lưu vực dự kiến quy hoạch ra các hồ, sông, suối hoặc trục tiêu thủy lợi... Tùy thuộc vào cấp đô thị, tính chất các khu chức năng và diện tích của lưu vực thoát nước, mạng lưới đường cống và các công trình trên hệ thống cần được tính toán với chu kỳ mưa phù hợp.

Quy định về thu gom nước mưa:

100% đường phải có hệ thống thoát nước mưa;

Đường có chiều rộng 40m, phải bố trí hệ thống thoát nước mưa hai bên đường;

Hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thoát nước thải đi riêng.

Khu vực nghiên cứu là vùng đồng bằng thấp, do đó cần tận dụng các hồ ao hiện có, thoát nước chính thoát vào kênh tiêu;

Nước mưa được thu gom và thoát vào hệ thống thoát nước chung của đường giao thông và thoát ra hệ thống cửa xả.

5.1.3 Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

Cốt xây dựng khống chế tại khu theo khu vực đường hiện tại toàn khu lấy cốt khống chế là 5,0m.

Lưu vực thoát nước cho khu là thoát từ trong các lô đất ra đường giao thông xung quanh sau đó nước mặt được thu vào hệ thống thoát cống thoát nước bằng hố ga thu nước và xả vào kênh tiêu.

5.2 Quy hoạch giao thông chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng

5.2.1 Quy hoạch mạng lưới đường

Tiêu chuẩn thiết kế: TCXDVN 104-2007 Tiêu chuẩn thiết kế đường giao thông đô thị, QCXDVN 01:2021/BXD Quy chuẩn xây dựng Việt Nam-Quy hoạch xây dựng.

+ Giao thông: Gồm hệ thống đường nội bộ được quy hoạch theo mô hình ô bàn cờ nhằm đảm bảo giao thông thuận tiện, quy mô mặt cắt:

### + Mặt cắt 1-1: rộng 15,5m (4,0m + 7,5m + 4,0m)

### + Mặt cắt 2-2: rộng 14,3m (2,8m + 7,5m + 4,0m)

### + Mặt cắt 3-3: rộng 13,5m (2m + 7,5m + 4,0m)

### + Mặt cắt 4-4: rộng (13,4-16,6)m (4m + 7,5m + (1,9-5,1)m)

+ Dự kiến bố trí 02 cây cầu, kết nối từ tuyến đường tỉnh 282 đến dự án, bề rộng cây cầu 7,5 m.

Khi đến giai đoạn thực hiện dự án sẽ thỏa thuận để đấu nối với đường DT.284 theo quy định.

5.2.2 Giải pháp cấu tạo

a) Nền đường

Nền đường đắp bằng cát san nền đầm chặt K95, 30 cm trên cùng đắp K98, trước khi đắp nền đường phải bóc lớp đất bùn, hữu cơ trung bình 30cm.

b) Mặt đường

Loại mặt đường: Áo đường cứng ( hoặc mềm) loại cấp cao A1

Tải trọng thiết kế: Xe tiêu chuẩn trục 12T.

c) Hè đường

Hè đường dành cho người đi bộ và bố trí các tuyến công trình hạ tầng ngầm cung cấp cho các lô đất. Phần hè giáp bó vỉa được lát gạch cho người đi bộ bố trí trồng cây xanh (cách đều 10m /1 cây).

Phần lát hè dùng loại kết cấu gồm : Gạch Terazo đặt trên lớp cát vàng đệm dầy 5cm.

5.2.3 Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng

Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng tuân thủ theo quy chuẩn quy hoạch  QCXDVN 01:2021/BXD Quy chuẩn xây dựng Việt Nam-Quy hoạch xây dựng.

Cụ thể đối với khu nhà như sau:

Đối với các dãy nhà ở liền kề có mật độ xây dựng là 100% thì chỉ giới xây dựng của các dãy nhà ở phía trước và phía sau trùng nhau, đối với các thửa đất có diện tích lớn hơn 90m2 được quy định mật độ theo tính toán và chỉ giới xây dựng được quy định cụ thể trên bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ chỉ giới xây dựng.

d) Biển báo và kẻ vạch

Tại các nút giao bố trí biển báo chỉ dẫn theo  quy định.

5.3 Quy hoạch thoát nước mặt

a) Hiện trạng hệ thống thoát nước mưa

Hiện trạng khu vực nghiên cứu chủ yếu là ruộng nông nghiệp và hệ thống mương nội đồng, chưa có hệ thống thoát nước mưa. Nước mưa trong khu vực chủ yếu tự chảy theo hệ thống mương nông nghiệp.

b) Phương án quy hoạch thoát nước mưa

Thiết kế hệ thống thoát nước mưa theo nguyên tắc tự chảy riêng độc lập.

Hệ thống thoát nước mưa được thu bằng hệ thống hố ga thu kiểu hàm ếch kết cấu bê tông cốt thép, bố trí dọc theo các tuyến đường giao thông, nước mặt được thu vào hệ thống ga qua hệ thống cống, bố trí trung bình 25m đến 40m 1 hố ga.

Hướng thoát nước chính là hướng từ phía Tây sang Đông, rồi đổ vào mương thủy lợi.

Cống thoát nước mưa dùng cống tròn BTLT có đường kính D600- D800. Đường ống chính dùng ống D800, các ống nhánh dùng ống D600, cống qua đường dùng cống BTCT TT-C, đoạn đi trên hè dùng cống BTCT TT-T.

c) Tính toán mạng lưới thoát nước mưa

Việc tính toán lưu lượng và thuỷ lực các tuyến cống thoát nước mưa được thực hiện theo phương pháp "cường độ giới hạn" của gobatrev.

- Công thức xác định cường độ mưa

Cường độ mưa tính toán được xác định theo công thức:

q =    (l/s.ha)

Trong đó:

Các hệ số q20, b, n, p là các thông số lấy theo đặc điểm từng địa phương, tại  Bắc Ninh chưa có các thông số trên nên ta sử dụng các thông số của địa phương lân cận là Hà Nội để tính toán. Các thông số như sau:

q20=289,9 (l/s.ha) b=11,61 n=0,7951 p=1% c=0,2458 t là thời gian mưa (phút).

- Xác định thời gian mưa

Thời gian mưa tính toán được xác định theo công thức:

t = tm + tr + tc  (phút).

Trong đó:

- tm là thời gian nước chảy từ điểm xa nhất trên lưu vực thoát nước đến rãnh.

Theo các nghiên cứu của Trường Đại học Xây dựng, trong điều kiện Việt Nam tm= 10(phút)

- tr  là thời gian nước chảy trên rãnh đến giếng thu nước mưa đầu tiên, được tính theo công thức:

tr =  (phút)

Với lr, vr là chiều dài và vận tốc nước chảy ở cuối rãnh thu nước mưa. Lấy trung bình sơ bộ ta có lr = 100 (m), vr = 0,6 (m/s). 1,25 là hệ số kể đến sự tăng dần vận tốc ở trong rãnh. Vậy ta có tr = = 5,56 (phút).

- tc là thời gian nước chảy trong cống từ giếng thu đến tiết diện tính toán, được tính theo công thức:

tc= (phút).

Với lc là chiều dài đoạn cống tính toán, vc là vận tốc nước chảy trong cống.

- Xác định hệ số dòng chảy

Số liệu thành phần mặt phủ của khu vực được lấy theo tỷ lệ phần trăm và được tính theo bảng dưới đây

Bảng 6. Hệ số dòng chảy của các thành phần mặt phủ

| Loại mặt phủ | Tỉ lệ % | Diện tích | Hệ số dòng chảy |
| --- | --- | --- | --- |
| Mái nhà |  |  | 0,95 |
| Đường bê tông |  |  | 0,90 |
| Đường nhựa |  |  | 0,90 |
| Đường cấp phối |  |  | 0,45 |
| Mặt đất đã san nền |  |  | 0,20 |
| Bãi cỏ |  |  | 0,10 |

Khi diện tích mặt phủ ít thấm nước lớn hơn 30% tổng diện tích toàn bộ khu vực thoát nước thì hệ số dòng chảy được tính toán không phụ thuộc vào cường độ mưa và thời gian mưa mà lấy theo hệ số dòng chảy trung bình:

- Hệ số mưa không đều

Thông thường ở Việt Nam, diện tích các lưu vực thoát nước nhỏ hơn 150 ha nên theo TCVN 7957:2008, hệ số mưa không đều = 1.

- Chọn chiều sâu đặt cống đầu tiên

Chiều sâu đặt cống đầu tiên được xác định đảm bảo đặt cống dưới nền đường tránh được tác dụng cơ học của các xe cộ đi lại, ...

h = h1 + D (m).

Trong đó:

h1 = 0,7 (m) là chiều sâu đặt cống tính từ mặt ga đến đỉnh cống đầu tiên.

D là đường kính ống (m).

Xác định lưu lượng tính toán

Lưu lượng tính toán mạng lưới thoát nước mưa được tính theo phương pháp cường độ giới hạn.                    qtt = q*F*C  (l/s).

d. Bảng tổng hợp khối lượng

Bảng 7. Tổng hợp khối lượng vật tư hệ thống thoát nước mưa

| STT | Tên vật tư | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cống BTCT, D600 | m | 794 |
| 2 | Cống BTCT, D800 | m | 247 |
| 3 | Hố ga thu nước kiểu hàm ếch | cái | 48 |
| 4 | Cửa xả D600 | cái | 2 |

5.4 Quy hoạch thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường

a. Phương án quy hoạch

Hệ thống thoát nước thải là hệ thống riêng, độc lập với hệ thống thoát nước mưa. Nước thải được thu về và xả tạm vào hệ thống thoát nước mưa, chờ sau này có hệ thống thoát nước thải xây dựng sẽ đấu vào (Vị trí xem bản vẽ thoát nước thải).

Hệ thống thoát nước thải dùng hệ thống rãnh xây đậy nắp đan BTCT đi dọc đằng sau các lô. Dọc tuyến bố trí các giếng thăm, giếng thu trung bình 40-50m 1 giếng để đảm bảo thuận tiện cho quản lý và đấu nối.

b. Bảng tổng hợp khối lượng

Bảng 8. Tổng hợp khối lượng vật tư hệ thống thoát nước thải

| STT | Tên vật tư | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rãnh thoát nước B400, | m | 644 |
| 2 | Ga kỹ thuật | cái | 10 |

5.5 Thu gom, quản lý rác thải

Chất thải chủ yếu là nguyên phế liệu của sản xuất, rác thải sinh hoạt. Các loại rác thải này sẽ được tập trung tại các vị trí quy định trong khu dân cư sau đó được thu gom và đem đi xử lý tại khu vực xử lý rác thải của xã.

Bố trí các thùng rác công cộng với khoảng cách 150m 1 thùng để thu gom rác thải sinh hoạt.

5.6 Quy hoạch cấp nước

a. Phương án quy hoạch

Mạng lưới cấp nước thiết kế theo mạng vòng kết hợp mạng nhánh cụt. Vật liệu ống được dùng là ống HDPE. Đường ống phân phối dùng ống có đường kính D110m và các đường ống dịch vụ có đường kính từ D63mm. Bố trí các trụ cứu hoả trên các đường ống phân phối, bán kính phục vụ của mỗi trụ cứu hỏa là 150m.

b. Tính toán công suất cấp nước

Công suất cấp nước được tính theo TCXDVN 33-2006: “Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế”. Cụ thể:

Bảng 9. Tính toán công suất cấp nước

| STT | Đối tượng dùng nước | Quy mô | Tiêu chuẩn (l/ng.ngđ) | Tỷ lệ cấp nước | Nhu cầu dùng nước (m3/ngđ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sinh hoạt (Qsh) | 424 | 150 | 100% | 63,6 |
| 2 | Công nghiệp dịch vụ (Qdv) | - | 10% Qsh |  | 6,36 |
| 3 | Nước rò rỉ -thất thoát (Qrr) | - | 10% (1+2) |  | 6,99 |
|  | Tổng |  | (1+2+3) |  | 76,95 |

Như vậy lưu lượng trung bình ngày đêm cấp cho khu nhà ở là 76,95 (m3/ ng.đêm)

Lưu lượng nước trong ngày dùng nước nhiều nhất là:

Qngày max= Kngày max × Qngày tb = 1,2 ×76,95 = 92,34 (m3/ngày)

Trong đó: Kngày max là hệ số dùng nước không điều hòa ngày

Qngày max là lưu lượng nước trong ngày dùng nước nhiều nhất

Qngày tb là lưu lượng trung bình của khu nhà ở

Lưu lượng dùng nước trong giờ dùng nước lớn nhất được xác định theo công thức:

Qgiờ max  = (Kgiờ max × Qngày max)/24 (m3/h)

Trong đó: Kgiờ max là hệ số dùng nước không điều hòa giờ. Được xác định theo công thức: Kgiờ max = amax x bmax = 1,2 x 1,6 = 1,92.

a max là hệ số kể đến mức độ tiện nghi của công trình

b max là hệ số xác định theo bảng 3.2 TCXDVN 33:2006.

Qgiờ max là lưu lượng nước trong giờ dùng nước nhiều nhất

Qngày max là lưu lượng trong ngày dùng nước lớn nhất

Do đó lưu lượng dùng nước trong giờ dùng nước lớn nhất là:

Qgiờ max  = (Kgiờ max x Qngày max)/24 = (1,92 x 92,34)/24 = 7,39 (m3/h)

Số dân của Khu nhà ở là 424 người, do đó theo TCVN 2622:1995 thì số đám cháy xảy ra đồng thời là 1 đám cháy có lưu lượng 10 (l/s) = 36 (m3/h).

Tổng lưu lượng của Khu nhà ở khi có cháy xảy ra là: 44,44(m3/h).

c. Bảng tổng hợp khối lượng

Bảng 10.Tổng hợp khối lượng vật tư hệ thống cấp nước

| STT | Tên vật tư | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ống cấp nước HDPE D110 | m | 568 |
| 2 | Ống cấp nước HDPE D63 | m | 453 |
| 3 | Họng cứu hỏa D110x2x65 | họng | 6 |

5.7 Quy hoạch cấp điện

Dự kiến đấu nối hệ thống cấp điện cho khu quy hoạch tại phía Tây Bắc khu đất.

5.7.1 Lưới điện động lực

a) Nguồn điện.

- Nguồn điện cấp cho toàn khu nhà ở dự kiến:

+ Nguồn dự kiến lấy từ lưới điện 35kv (Khi lập dự án chủ đầu tư sẽ xin cấp điểm đấu và công suất với công ty điện lực Gia Bình)

+ Toàn khu nhà ở sử dụng trạm biến áp (trạm treo) gồm 1 trạm 250KVA-35(22)/0.4KV.

b) Mạng điện:

- Mạng điện động lực đi ngầm trong hào kỹ thuật và cống cáp kỹ thuật.

- Cấp điện 35(22)kv cho các trạm biến áp 35(22)/0.4kv phụ tải.

5.7.2 Lưới điện chiếu sáng

a)Nguồn điện :

- Lưới điện chiếu sáng 380/220v được lấy từ 1 trạm biến áp 35(22)/0.4kv. Các tủ điều khiển chiếu sáng được đặt tại các vị trí TBA cho tiện vận hành và quản lý.

- Cáp điện chiếu sáng sử dụng cáp ngầm và được đi trong hào kỹ thuật hoặc cống cáp kỹ thuật.

b) Lựa chọn các thiết bị chiếu sáng.

- Các đường khác bố trí chiếu sáng một bên, đối với đường có mặt cắt lòng đường 10,5m dùng cột đèn thép liền cần đơn h=11m, đối với đường có mặt cắt lòng đường 7,5m dùng cột đèn thép liền cần đơn H=8m. Khoảng cách bố trí các cột đèn trung bình 30-45m/ 1 cột

- Chế độ điều khiển dùng chế độ điều khiển tự động, buổi tối từ 18h-22h bật 100% số đèn, buổi đêm từ 22h-6h tắt khoảng 2/3 số đèn.

- Hệ thống cấp điện chiếu sáng bố trí hệ thống tiếp địa an toàn theo tiêu chuẩn.

5.8 Cống bể kỹ thuật:

- Hệ thống cống cáp kỹ thuật được bố trí dọc các tuyến đường ở trên hè và qua đường tại một số vị trí.

Cấu tạo hố ga kỹ thuật:

+ Hố ga kỹ thuật kích thước thông thủy 1,2x1,2m, Htb =1,8m

+ Thành hố ga xây gạch đặc, vữa xi măng mác 75

+ Đáy hố ga bê tông xi măng mác 150 đá 2x4 dày 150mm

+ Lớp lót cát đầm chặt dày 100mm

+ Cổ hố ga đổ bê tông xi măng mác 200 đá 1x2

+ Tấm đan hố ga BTCT mác 200 dày 110mm.

Bảng 11. Tổng hợp khối lượng hệ thống cống, ga kỹ thuật

| STT | Nội dung công việc | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chiều dài đoạn cống cáp kỹ thuật qua đường | m | 104 |
| 2 | Chiều dài đoạn cống cáp kỹ thuật trên hè | m | 1145 |
| 3 | Hố ga kỹ thuật | Cái | 40 |

5.9 Quy hoạch cây xanh

Hệ thống cây xanh được bố trí dọc các trục giao thông với khoảng cách trung bình 10m/cây, cây bóng mát sử dụng các loại cây có tán thích hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng của địa phương. Đồng thời bố trí cây xanh tập trung tại các khu vực công viên tạo cảnh quan môi trường khu ở. Cây xanh sử dụng chủ yếu trồng trên vỉa hè và trong khu đất quy hoạch cây xanh là cây Giáng Hương có đường kính thân từ 12cm-15cm cao ≥4m.

# CHƯƠNG VI

# ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY, NỔ

6.1 Các yếu tố tác động đến môi trường

6.1.1 Tác động đến môi trường không khí

- Bụi: Việc san ủi mặt bằng không những đòi hỏi một số lượng lớn xe máy thi công hoạt động trong khu xây dựng mà còn cần số lượng lớn xe chở nguyên vật liệu từ ngoài vào do đó nguồn bụi phát sinh từ:

+ San ủi chuẩn bị mặt bằng.

+ Từ các xe máy.

+ Vật liệu rơi vãi từ các xe vận chuyển.

Bụi ảnh hưởng tới công nhân tại công trường và khu dân cư xung quanh.

- Khí: Các động cơ trong khi vận hành thải ra không khí CO, CO2, NOx, SO4 và bụi. Lượng khí thải và bụi phụ thuộc vào các xe máy sử dụng trên công trường. Lượng khí và bụi có thể tham khảo theo tài liệu sau:

### Bảng 12. Lượng khí thải do xe máy

(Nguồn E.E pickett, ô nhiễm không khí, Hemiphere - USA).

| Loại động cơ | HC | CO | NOx | SOx | Bụi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hạng xăng |  |  |  |  |  |
| Trước 1970 | 14,9 | 170 | 5,5 |  |  |
| Sau 1980 | 3,2 | 119 | 5,7 | 0,22 | 0,57 |
| Hạng nặng |  |  |  |  |  |
| Chạy dầu |  |  |  |  |  |
| Trước 1974 | 2,7 | 221,8 | 13,3 |  |  |
| Sau 1974 | 1980 | 16,8 | 9,9 | 1,7 | 0,81 |

- Tiếng ồn: Tiếng ồn từ các xe máy hoạt động có ảnh hưởng tới hệ thần kinh của công nhân vận hành máy móc và nhân dân xung quanh. Độ ồn phụ thuộc vào loại xe máy và tình trạng kỹ thuật của chúng. Trong khuôn khổ của báo cáo này cụ thể mức ồn của từng loại máy móc không nêu ra nhưng thông thường độ ồn của các xe máy hạng nặng khoảng 100dB.

6.1.2 Tác động đến môi trường nước

Nước thải từ cụm công nghiệp trong giai đoạn 1 gồm nước mưa và sinh hoạt có thể có những tác động tiêu cực đến môi trường khu vực xung quanh nhà máy như sau:

- Nước mưa: Nước mưa chảy từ khu vực đang san ủi ra ngoài có mang theo khối lượng bùn đất lớn, ngoài ra còn có lẫn dầu mỡ do rơi vãi từ các xe máy thi công.

- Nước thải sinh hoạt: Trong nước thải sinh hoạt còn chứa một số vi khuẩn như coliform, Gaecal colom, … Do đó nước thải sinh hoạt sẽ gây ô nhiễm nguồn nước bởi các chất hữu cơ và vi khuẩn. Việc thiết kế các bể phốt sẽ làm giảm các chất ô nhiễm nói trên trong nước thải sinh hoạt.

6.1.3 Tác động đến chất lượng đất

Việc san ủi làm thay đổi chế độ chảy của nước mặt do đó sẽ ảnh hưởng tới lớp đất trồng trọt khu vực xung quanh nếu như các giải pháp về thoát nước không được tính toán kỹ càng. Do ảnh hưởng của mưa và gió, đất mầu vốn đã rất mỏng trên mặt có thể bị xói mòn. Nước thải từ khu vực có lẫn dầu mỡ chảy theo nước mưa ra xung quanh làm giảm chất lượng của đất như giảm hoạt động của vi sinh vật trong đất. Tuy nhiên với giải pháp thoát nước trong khu vực quy hoạch và xung quanh thì việc tác động tiêu cực đến chất lượng đất sẽ giảm đến mức tối đa.

6.1.4 Tác động đến cảnh quan, di sản văn hoá

Khối lượng san ủi mặt bằng nhỏ, do đó không ảnh hưởng đến cảnh quan. Gần khu vực đầu tư xây dựng không có các công trình tôn giáo nên không làm ảnh hưởng đến khu vực di tích tôn giáo.

6.1.5 Tác động đến kinh tế xã hội

Dự án Khu nhà ở có các tác động tích cực đến kinh tế xã hội như sau:

- Tạo nguồn vốn từ đấu giá QSDĐ để xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

- Tạo được không gian kiến trúc cảnh quan đẹp và bền vững góp phần vào quá trình hình thành đô thị Gia Bình, đồng thời thực hiện từng bước theo quy hoạch đô thị đã được duyệt.

- Phù hợp với đường lối phát triển kinh tế của Tỉnh và Nhà nước.

6.1.6 Các giải pháp bảo vệ môi trường

a. Bảo vệ môi trường không khí

Giảm lượng bụi, khí và tiếng ồn trong khi san ủi mặt bằng có thể thực hiện bằng các giải pháp sau:

- Sử dụng xe máy thi công có lượng thải khí, bụi và độ ồn thấp hơn giới hạn cho phép.

- Có biện pháp che chắn giữa khu vực san ủi và xung quanh mặt bằng rào che chắn hoặc trồng các giải cây xanh để hạn chế sự lan toả của bụi, tiếng ồn và khí thải.

- Làm ẩm bề mặt của lớp đất san ủi bằng cách phun nước giảm lượng bụi bị cuốn theo gió.

- Sử dụng nhiên liệu đốt cho các loại xe máy có lượng huỳnh thấp.

- Trang bị bảo hộ cho công nhân. Nồng độ than bụi, CO và SO2 và NOx của xe máy bằng:

Bụi		: 400 mg/m3.

CO		: 500 mg/m3.

SO2	: 500 mg/m3.

NOx	: 1000 mg/m3.

(TCVN 5939 - 1995).

Độ ồn cực đại của xe ủi: 90 dBA (5948 - 1995).

b. Bảo vệ môi trường nước

Các biện pháp giảm chất ô nhiễm tới nguồn nước có thể thực hiện như sau:

- Hệ thống thoát nước mặt khu vực đảm bảo không ảnh hưởng tới chế độ chảy cho khu vực xung quanh.

- Nước mưa ở khu vực san ủi trong 15 phút đầu của trận mưa cần được thu lại để xử lý tách dầu và bùn đất trước khi thải ra ngoài.

- Xử  lý nước thải sinh hoạt của công nhân bằng các bể phốt trước khi thải vào mạng thải chung.

- Xử lý nước thải công nghiệp trước khi thải vào hệ thống thoát nước chung. Việc tách dầu mỡ có thể thực hiện bằng các phương pháp cơ học, hoá học và sinh học, các phương pháp này sẽ được đưa ra trong các phần đánh giá tác động môi trường chi tiết, Các chất gây ô nhiễm trong nước sau khi xử lý thải ra nguồn nước thải thấp hơn giới hạn cho phép theo TCVN 5945 - 1995.

c. Bảo vệ đất

Đảm bảo nước mưa được thu gom và thải vào hệ thống thoát nước chung của khu vực.

d. Xử lý chất thải

Chất thải rắn từ sinh hoạt phải được xử lý tránh làm ô nhiễm nước và đất. Một số nguyên tắc xử lý sau:

+ Phân loại các chất hữu cơ, vô cơ và các loại có thể sử dụng lại.

+ Thu gom và tập kết rác tại điểm tập kết của khu vực rồi sau đó thu gom chuyển về khu xử lý rác thải tập trung trên địa bàn huyện.

f. Quan trắc, kiểm soát môi trường khi thực hiện dự án

Trong quá trình chuẩn bị công trường, san ủi mặt bằng, thi công công trình, việc quan trắc, kiểm tra, đo đạc và đánh giá tác động môi trường phải được tiến hành liên tục theo đúng quy định trong thông tư 490/1998/TT/BKH CNMT ngày 29/4/1998 của Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường để đảm bảo kiểm soát các tác động đối với thực hiện dự án và đề ra các giải pháp bảo vệ và thực hiện để ngăn ngừa sự suy thoái cũng như bảo vệ môi trường xung quanh.

Để thực hiện đánh gía tác động môi trường khi thực hiện dự án, việc thiết lập một hệ thống kiểm tra, đo đạc là rất cần thiết. Từ các số liệu quan trắc đo đạc được về các yếu tố môi trường bị tác động do các hoạt động của nhà máy, việc đánh giá và các biện pháp bảo vệ và cứu chữa được thực hiện đúng đắn và kịp thời nhằm bảo vệ môi trường.

Công việc kể trên không những chỉ là trách nhiệm của nhà quản lý khu hạ tầng cơ sở mà còn là trách nhiệm chung của chính quyền và nhân dân trong khu vực dự án.

6.2 Những nhận xét và kiến nghị

Qua đánh giá sơ bộ tác động môi trường do việc đầu tư xây dựng khu nhà ở đấu giá QSDĐ những tác động môi trường ảnh hưởng trong quá trình quy hoạch lập dự án phải đánh giá đầy đủ. Đưa ra hướng xử lý phù hợp để đảm bảo sau quy hoạch không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh cụ thể. Đảm bảo quy hoạch hệ thống thu gom rác thải, hệ thống thoát nước thải, giải pháp quy hoạch khu vực cây xanh, hồ nước tạo cảnh quan môi trường quy hoạch.

6.2.1 Đối với khí thải

- Áp dụng một số biện pháp ngăn ngừa bụi và khí thải từ xe máy thi công đã nêu ở trên có thể giảm được tối đa lượng bụi và khí thải trong quá trình thi công.

- Các dự án khi được đầu tư phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường. Nồng độ bụi, khí các nhà máy phải tuân thủ TCVN 5939 - 1995.

6.2.2 Đối với nước thải

Biện pháp xử lý nước thải cho có thể thực hiện theo giải pháp như sau:

- Thoát nước cho khu tách ra hai hệ thống: Hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thoát nước sinh hoạt của khu dân cư phải được xử lý trước khi thải vào hệ thống chung.

- Trước khi thải nước thoát vào hệ thống nước thải sinh hoạt ra nguồn nước phải có hệ thống xử lý chung để đảm bảo yêu cầu về các chất gây ô nhiễm trong nước thải.

Qua việc đánh giá tác động môi trường do việc thực hiện quy hoạch thấy rằng: Việc thực hiện quy hoạch chi tiết có nhiều tác động tích cực.

- Việc thực hiện xây dựng trong giai đoạn chuẩn bị hạ tầng cũng có một số tác động tiêu cực không đáng kể đối với môi trường không khí và nước, các chất ô nhiễm gây ra do hoạt động trong giai đoạn này nếu tuân thủ các giải pháp nêu ở trên sẽ thấp hơn các giới hạn cho phép các tiêu chuẩn Việt Nam.

6.3 Giải pháp phòng chống cháy, nổ

6.3.1 Yêu cầu đặt ra

- Phát hiện sự cố cháy kịp thời ở khu vực bất kỳ tại các hạng mục công trình.

- Sử dụng chất chữa cháy phù hợp cho từng loại chất cháy trên các hạng mục công trình.

- Sử dụng hệ thống kỹ thuật báo cháy chính xác, kịp thời, hệ thống chữa cháy bán tự động kết hợp với chữa cháy thông dụng để dập tắt đám cháy một cách nhanh chóng.

6.3.2 Giải pháp phòng cháy và chữa cháy

Thiết kế hệ thống báo cháy tự động gồm trung tâm tín hiệu báo cháy, các đầu báo cháy dạng nhiệt hoặc dạng nhiệt và khói, các nút ấn báo cháy, chuông báo cháy và đèn chiếu sáng sự cố.

# CHƯƠNG VII. TIẾN ĐỘ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

### 7.1 Thời gian thực hiện

Thời gian lập Đồ án quy hoạch chi tiết không quá 06 tháng kể từ ngày Nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt. (Không kể thời gian trình, phê duyệt đồ án).

## 7.2 Tổ chức thực hiện

- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Đại Bái.

- Cơ quan tư vấn: Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn Golden Land Việt Nam.

- Cơ quan thẩm định: Phòng kinh tế và hạ tầng huyện Gia Bình.

- Cơ quan phê duyệt: UBND huyện Gia Bình.

CHƯƠNG VIII. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

## 8.1 Kết luận

## Nội dung thuyết minh của dự án ĐTXD Khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đại Bái, huyện Gia Bình phù hợp hợp định hướng phát triển kinh tế và các căn cứ đã được phê duyệt.

## Tăng quỹ nhà ở và tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng đô thị của địa phương. Góp phần đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa trên địa bàn huyện Gia Bình.

8.2 Kiến nghị

Kính mong các cơ quan các cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt thuyết minh đồ án quy hoạch chi tiết dự án ĐTXD khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đại Bái, huyện Gia Bình để UBND xã Đại Bái tiến hành các bước tiếp theo.

(PHỤ LỤC PHÁP LÝ & BẢN VẼ)