céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ThuyÕt minh

ĐIỀU CHỈNH ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG

XÃ ĐẠI BÁI, HUYỆN GIA BÌNH

Bắc Ninh, năm 2021

THUYẾT MINH

ĐIỀU CHỈNH ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG

XÃ ĐẠI BÁI, HUYỆN GIA BÌNH

Cơ quan Phê duyệt	: UBND huyện Gia Bình

Cơ quan Thẩm định	: Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Gia Bình

Cơ quan tổ chức lập quy hoạch : UBND xã Đại Bái, huyện Gia Bình

Cơ quan tư vấn		: Công ty CP tư vấn thiết kế kiến trúc Sông Cầu

| TM.UBND XÃ ĐẠI BÁI CHỦ TỊCH | ĐƠN VỊ TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH P. GIÁM ĐỐC |
| --- | --- |

I. LÝ DO ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH.

Quy hoạch chung xây dựng xã Đại Bái được phê duyệt từ năm 2011 đến nay đã qua hai lần điều chỉnh do vẫn chưa phù hợp với tình hình phát triển thực tế, nên phần lớn các công trình xây dựng đã thay đổi vị trí, một vài điểm quy hoạch khu trung tâm công cộng tại các thôn, vị trí quy hoạch các điểm dân cư tại các thôn đến nay một vài vị trí không phù hợp với hiện trạng, cập nhật hiện trạng dân cư tại các thôn, điều chỉnh mở rộng, cập nhật các công trình tôn giáo, cập nhật vị trí các điểm nghĩa trang nhân dân dại các thôn, các điểm sen kẹp trong khu dân cư đề nghị đấu giá cập nhật công trình giáo dục trên địa bàn xã. Điều chỉnh quy hoạch khu vực trung tâm hành chính xã.

Trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn xã, các điểm dân cư tại các thôn các khu vực đầu tư cơ sở hạ tầng đến nay đồ án quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới đến nay cần điều chỉnh thay đổi cho phù hợp với các dự án đầu tư xây dựng đã và đang thực hiện trên địa bàn xã. Đồng thời cập nhật các dự án đã và đang thực hiện, điều chỉnh cập nhật các tuyến đường quy hoạch giao thông vùng tỉnh đã được duyệt. Cập nhật đồ án quy hoạch Vùng huyện đã được phê duyệt, cập nhật các tuyến đường giao thông.

Chính vì những lý do nêu trên, việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Đại Bái là thực sự cần thiết để quy hoạch chung xây dựng xã Đại Bái phù hợp hoàn chỉnh và là căn cứ để triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở vật chất, các công trình phúc lợi công cộng trên địa bàn xã.

II. CÁC CĂN CỨ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH.

2.1.  Các cơ sở pháp lý:

- Căn cứ luật xây dựng số 50/2014/QH-13 ngày 18/6/2014;

- Căn cứ Luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH-12 ngày 17/06/2009.

- Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/1/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

- Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Căn cứ Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị;

- Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định một số nội dung về quy hoach xây dụng.

- Căn cứ Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31-3-2008 của Bộ xây dựng ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch Xây dựng;

- Căn cứ Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD ngày 22-7-2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng xây dựng về việc ban hành quy định hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05 tháng 4 năm 2017 về việc Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

- Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/03/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn;

- Thông tư số 01/2019 TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng"

- Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 17/2/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy định phân công phân cấp quản lý quy hoạch xây, kiến trúc dựng trên địa bàn tỉnh.

- Quyết định số 624/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh V/v phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

- Căn cứ các Quyết định của UBND huyện Gia Bình số 614/QĐ-UBND ngày 31/5/2012 về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Đại Bái; số 2084/QĐ-UBND ngày 31/12/2013; số 108/QĐ-UBND ngày 14/6/2016; số 253/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Đại Bái; số 2090/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết Trung tâm xã Đại Bái;

- Căn cứ công văn số 991/CV-UBND ngày 31/12/2020 của UBND huyện Gia Bình V/v điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Đại Bái, huyện Gia Bình.

- Căn cứ Quyết định số .../QĐ-UBND ngày .../.../2021 của UBND huyện Gia Bình V/v Phê duyệt nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Đại Bái, huyện Gia Bình.

- Căn cứ văn bản số 942/SXD-QH ngày 17/5/2021 của sở xây dựng tỉnh Bắc Ninh V/v tham gia ý kiến Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Đại Bái, huyện Gia Bình.

Các văn bản pháp lý khác.

2.2. Các nguồn tài liệu, số liệu:

- Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của xã ;

- Các kết quả điều tra về dân số, đất đai do UBND xã cung cấp năm 2020;

- Các kết quả điều tra, khảo sát, các số liệu, tài liệu khí tượng, thủy văn, địa chất, hiện trạng kinh tế, xã hội và các tài liệu, số liệu liên quan;

2.3. Các cơ sở bản đồ

- Hồ sơ quy hoạch chung xã Đại Bái đã phê duyệt.

- Hồ sơ Quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã Đại Bái.

- Dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn xã Đại Bái.

- Hồ sơ quy hoạch vùng tỉnh, các tuyến đường giao thông theo quy hoạch vùng tỉnh đã được duyệt.

2.4. Tổng hợp các số liệu điều tra, khảo sát phục vụ việc điều chỉnh quy hoạch

2.4.1. Điều kiện tự nhiên

a. Địa hình, địa chất

- Địa hình: Đại Bái nằm trong vùng đồng bằng, địa hình khá bằng phẳng, có nhiều ao hồ tự nhiên.

- Địa chất: Căn cứ vào tài liệu khảo sát địa chất các công trình xây dựng trên địa bàn xã thấy rằng địa chất trong khu vực này tương đối ổn định, thuận lợi cho việc xây dựng công trình.

b. Khí hậu

Phân tích số liệu khí tượng trạm Bắc Giang và các trạn lân cận cho thấy xã Song Giang nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, có mùa Hạ nóng ẩm, mưa nhiều; mùa Đông ít mưa, lạnh và khô. Lượng mưa bình quân không lớn và phân bố theo mùa, ít chịu ảnh hưởng của gió bão.

+ Nhiệt độ:

Nhiệt độ trung bình năm: 23,40C;

Nhiệt độ trung bình cao nhất năm: 26,90C;

Nhiệt độ trung bình tháp nhất năm: 20,50C;

Tháng có nhiệt độ cao nhất là các tháng 6,7,8 ( có khi nhiệt độ bình quân tháng lên tới 31 - 330C). Tháng có nhiệt độ thấp nhất là các tháng 12,1,2 (có khi nhiệt độ xuống tới 3 - 50C).

+ Mưa:

Lượng mưa trung bình năm khoảng 1518,4mm, được phân bố không đều trong năm.

Mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 10, lượng mưa chiếm tới 85% tổng lượng mưa cả năm, trong đó tập trung vào các tháng 6,7,8, dễ gây ngập úng ở những nới có địa hình thấp, tuy thời gian ngập úng không kéo dài.

Ngược lại, trong mùa khô từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, lượng mưa chỉ chiếm 15% lượng mua cả năm, nhất là các tháng 12,1 có lượng mưa rất thấp. Trong mùa này lượng bốc hơi cao ảnh hưởng lớn tới trồng trọt nếu không có hệ thống tưới.

+ Bốc hơi:

Lượng bốc hơi trung bình năm 1.012,2mm. Lượng bốc hơi tập trung nhiều vào các tháng 5,6,7 (trên 100mm/tháng). Các tháng còn lại lượng bốc hơI phân bố khá nhiều.

+ Độ ẩm không khí:

Độ ẩm không khí bình quân năm khá cao, dao động trong khoảng từ 81 – 82%. Vào các tháng mùa mưa, độ ẩm không khí bình quân đạt 85%. Các tháng mùa khô, độ ẩm không khí bình quân từ 76 – 80%. Tháng có độ ẩm không khí thấp nhất là tháng 12 (76%).

+ Gió:

Trong vùng có 2 mùa gió chính là gió mùa Đông Bắc và gió mùa Tây Nam. Gió mùa Đông Bắc thịnh hành trong mùa khô, với tốc độ gió trung bình 2,2 m/s. Gió mùa Tây Nam thịnh hành vào mùa mưa, với tốc độ gió trung bình 2,4 m/s. Chuyển tiếp giữa 2 mùa có gió Tây Bắc. Gió trong vùng không ảnh hưởng nhiều tới sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

Tuy trong vùng không hay có bão, nhưng thường xảy ra các cơn dông. Trong cơn dông thường kèm theo gió mạnh và mưa lớn kèm theo sấm sét.

Nhình chung xã Song Giang năm trong vùng khí hậu Nhiệt đới gió mùa, có lượng mưa trung bình không lớn, có nền nhiệt độ trung bình khá cao, giàu ánh sáng. Đây là điều kiện thuận lợi cho nhiều loại cây trồng phát triển và có thể làm nhiều vụ trong năm.

c. Thuỷ văn

Trên địa bàn xã có sông Móng chảy qua chiều dài khoảng 1,65km. Ngoài ra còn có hệ thống kênh mương nội đồng liên xã cung cấp nước tưới tiệu cho toàn bộ diện tích đất nông nghiệp của xã. Đại Bái cũng có nhiều hệ thống ao hồ trữ nước và nuôi trồng thuỷ sản.

2.4.2. Hiện Trạng

a. Hiện trạng dân số, dự báo quy mô dân số:

| Bảng tổng hợp dân số xã năm 2020 |
| --- |
| TT | Đơn vị hành chính | Số dân (người) | Tỷ lệ tăng | Số dân (người) | Số dân (người) | Đất ở mới (ha) |
|  |  | năm 2020 |  | 2020-2030 | 2030 | 2030 |
| I |  |  |  | 10 năm | Tăng | Tăng |
| 1 | Thôn Ngọc Xuyên | 1.328 | 1.30% | 1.511 | 183 | 1,83 |
| 2 | Thôn Đoan Bái | 1.460 | 1.30% | 1.661 | 201 | 2,01 |
| 3 | Thôn Đại Bái | 6.431 | 1.30% | 7.318 | 281 | 8,87 |
| III | Tổng cộng (I+II) | 9.219 | 0 | 10.490 | 887 | 13 |

Dự báo giai đoạn 2020-2030 tăng tự nhiên trung bình là 1,25%, tăng cơ học 0,05%.

b. Hiện trạng sử dụng đất:

| BẢNG ĐÁNH GIÁ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI HIỆN TRẠNG XÃ ĐẠI BÁI |
| --- |
| TT | Loại đất | Mã | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| I | Tổng diện tích đất |  | 619.1 | 100,00 |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 370.5 | 59,84 |
| 1,1 | Đất sản xuất nông nghiệp | SXN | 334.3 | 54,0 |
| 1,1,1 | Đất trồng cây hàng năm | CHN | 321.5 |  |
| 1,1,1,1 | Đất trồng lúa | LUA | 320.6 |  |
| 1,1,1,2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 0.9 |  |
| 1,1,2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 12.8 |  |
| 1,2 | Đất lâm nghiệp | LNP | - |  |
| 1,2,1 | Đất rừng sản xuất | RSX | - |  |
| 1,2,2 | Đất rừng phòng hộ | RPH | - |  |
| 1,2,3 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - |  |
| 1,3 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 36.1 | 5,83 |
| 1,4 | Đất làm muối | LMU | - |  |
| 1,5 | Đất nông nghiệp khác | NKH | - |  |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 248.2 | 40,09 |
| 2,1 | Đất ở | OTC | 90.8 | 14,67 |
| 2,1,1 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 90.8 |  |
| 2,1,2 | Đất ở tại đô thị | ODT | - |  |
| 2,2 | Đất chuyên dùng | CDG | 104.9 | 16,94 |
| 2,2,1 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0.2 |  |
| 2,2,2 | Đất quốc phòng | CQP | - |  |
| 2,2,3 | Đất an ninh | CAN | - |  |
| 2,2,4 | Đất xây dựng công trình sự nghiệp | DSN | 5.2 |  |
| 2,2,5 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | CSK | 9.7 |  |
| 2,2,6 | Đất có mục đích công cộng | CCC | 89.8 |  |
| 2,3 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 1.8 | 0,29 |
| 2,4 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 1.8 | 0,29 |
| 2,5 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT | NTD | 14 | 2,26 |
| 2,6 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 30.6 | 4,94 |
| 2,7 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 4.4 | 0,41 |
| 2,8 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - |  |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 0.4 | 0,06 |
| 3,1 | Đất bằng chưa sử dụng | BCS | 0.4 |  |
| 3,2 | Đất đồi núi chưa sử dụng | DCS | - |  |
| 3,3 | Núi đá không có rừng cây | NCS | - |  |
| II | Đất có mặt nước ven biển(quan sát) | MVB | - |  |
| 1 | Đất mặt nước ven biển nuôi trồng thủy sản | MVT | - |  |
| 2 | Đất mặt nước ven biển có rừng | MVR | - |  |
| 3 | Đất mặt nước ven biển có mục đích khác | MVK | - |  |

| Thống kê hiện trạng sử dụng đất các công trình trụ sở cơ quan, công cộng, văn hóa và giáo dục |
| --- |
| Stt | Chức năng | Diện tích (m2) | Tổng Diện tích (m2) |
| 1 | Cấp xã | Trụ sở đảng ủy, HĐND, UBND xã | 1860 | 15072 |
|  |  | Trạm y tế | 1088 |  |
|  |  | Bưu điện xã | 190 |  |
|  |  | Trường tiểu học | 1144 |  |
|  |  | Trường trung học cơ sở | 5650 |  |
|  |  | Nghĩa trang liệt sỹ | 3400 |  |
|  |  | Chợ Đại Bái | 1740 |  |
| 2 | Cấp thôn | Trường mầm non thôn Ngọc Xuyên | 1838 | 35929 |
|  |  | Nhà văn hóa thôn Ngọc Xuyên | 646 |  |
|  |  | Sân tập thể thao thôn Ngọc Xuyên | 3599 |  |
|  |  | Nhà văn hóa thôn Đoan Bái | 1600 |  |
|  |  | Nhà văn hóa xóm Sôn thôn Đại Bái | 196 |  |
|  |  | Nhà văn hóa xóm Ngoài thôn Đại Bái | 1780 |  |
|  |  | Nhà văn hóa xóm Trại thôn Đại Bái | 196 |  |
|  |  | Nhà văn hóa xóm Tây Giữa thôn Đại Bái | 1300 |  |
|  |  | Sân tập thể thao xóm Ngoài thôn Đại Bái | 2900 |  |
|  |  | Sân tập thể thao xóm Trại thôn Đại Bái | 4497 |  |
|  |  | Trường mầm non thôn Đại Bái | 5070 |  |
|  |  | Trường tiểu học thôn Đại Bái | 8670 |  |
|  |  | Trường tiểu học thôn Đại Bái xóm Tây Giữa | 1300 |  |
|  |  | Trường mầm non thôn Làng mới thôn Đại Bái | 447 |  |
|  |  | Sân tập thể thao Làng Mới thôn Đại Bái | 1890 |  |

c. Cơ sở kinh tế kỹ thuật

Hiện nay xã Đại Bái đang được đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông kết nối với các tuyến giao nông thôn, cải tạo các tuyến đường trong khu dân cư, cứng hóa đường kênh mương nội đồng, cùng với sự phát triển các dự án đầu tư xây dựng và các tuyến đường đi qua khu vực xã phát triển các khu nhà ở, các công trình công cộng, giáo dục dịch vụ thương mại đang dần đưa xã Đại Bái chuyển dịch kinh tế.

III. MỤC TIÊU :

- Điều chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, không gian kiến trúc cảnh quan, trên cơ sở quy hoạch chung xã Đại Bái đã được duyệt.

- Cụ thể hoá quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội của huyện Gia Bình nói riêng và của tỉnh Bắc Ninh nói chung, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội gắn với quá trình hiện đại hoá giảm tỷ trọng sản xuất nông nghiệp hướng tới công nghiệp, phát triển đô thị, dịch vụ.

- Làm tiền đề thuận lợi để triển khai các chương trình và các dự án đầu tư các điểm dân cư. Đáp ứng nhu cầu về đất ở và dịch vụ cho người dân bị thu hồi đất làm các công trình phúc lợi, tạo đà thúc đẩy quá trình đô thị hoá ở nông thôn.

- Từng bước xây dựng kết cấu hạ tầng khu vực, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

- Xây dựng được kế hoạch khai thác và sử dụng quỹ đất một cách hợp lý, tạo ra một môi trường không gian, kiến trúc cảnh quan mới phù hợp với sự phát triển chung của khu vực.

- Làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

IV. PHẠM VI, RANH GIỚI LẬP QUY HOẠCH:

4.1. Phạm vi nghiên cứu quy hoạch:

Phạm vi điều chỉnh Đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Đại Bái quy được lập trên phạm vi ranh giới địa chính toàn xã.

Quy hoạch chung xã Đại Bái được lập cho giai đoạn dài hạn từ năm 2021-2030; giai đoạn ngắn hạn từ năm 2021-2025.

4.2. Ranh giới quy hoạch:

Xã Đại Bái nằm ở phía Tây huyện Gia Bình cách trung tâm huyện lỵ khoảng 2,5km vị trí cụ thể như sau:

+ Phía Đông Thị trấn Gia Bình, xã Quảng Phú huyện Lương Tài;

+ Phía Tây giáp xã Mão Điền, xã An Bình huyện Thuận Thành;

+ Phía Bắc giáp xã Lãng Ngâm, xã Đông Cứu;

+ Phía Nam giáp xã Quảng Phú huyện Lương Tài;

4.3. Quy mô lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích toàn xã là  619,1ha.

- Quy mô dân số:

+ Đến năm 2020 dân số toàn xã: 9.291 người;

+ Dự kiến đến năm 2030: 10.490 người (tỷ lệ tăng tự nhiên 1,25%, cơ học 0,05%).

V. TÍNH CHẤT:

Xác định xu thế phát triển của xã theo hướng sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ đô thị, làng nghề.

VI. DỰ BÁO QUY MÔ DÂN SỐ, LAO ĐỘNG VÀ ĐẤT ĐAI.

- Dự báo dân số:

Dự báo phát triển dân số xã theo các giai đoạn.

| TỔNG SỐ DÂN TOÀN XÃ ĐẾN NĂM 2025 VÀ NĂM 2030 |
| --- |
| Số dân hiện trạng | 9.219 | 9.219 | Người |  |  |  |
| Số dân của xã tính đến năm: | 2025 | 9.834 | Người | tăng | 615 | Người |
| Số dân của xã tính đến năm: | 2030 | 10.490 | Người | tăng | 1271 | Người |
| Tỉ lệ tăng tự nhiên: 1.25%; tỉ lệ tăng cơ học dự kiến 0.05% |

2. Dự báo lao động:

Lao động hiện tại trên địa bàn xã hiện nay trong độ tuổi lao động khoảng 4.120 người.

Trong giai đoạn từ năm 2021-2030, lao động trong lĩnh vực nông nghiệp giảm tỷ trọng dần chyển dịch sang lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ. Số người trong độ tuổi lao động tại địa phương dự kiến sẽ chiếm 50% khoảng 5.245, cùng với số lao động tại khu công nghiệp Gia Bình I trên địa bàn xã khoảng 5.053 người.

3. Dự báo quy mô sử dụng đất:

3.1. Đất ở mới trong các điểm dân cư:

Chỉ tiêu sử dụng đất ở trong các điểm dân cư nông thôn :

| TT | Loại đất | Chỉ tiêu (m2/người) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đất ở ( các lô đất ở gia đình ) | ≥25 ( chỉ tiêu chung ) |
|  | Hộ nông nghiệp | ≥250 m2/hộ |
|  | Hộ phi nông nghiệp | ≥100 m2/hộ |
| 2 | Đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật | ≥5 |
| 3 | Đất công cộng, dịch vụ | ≥5 |
| 4 | Đất cây xanh công cộng | ≥ 2 |

3.2. Quy mô đất công trình công cộng ứng với dân số toàn xã:

Một số chỉ tiêu công trình công cộng

| TT | Loại công trình | Cấp phục vụ | Chỉ tiêu sử dụng công trình | Chỉ tiêu sử dụng đất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đơn vị | Chỉ tiêu | Đơn vị | Chỉ tiêu |
| 1 | Trụ sở ủy ban nhân dân xã | Toàn xã | Cơ sở | 1 | m2/Cơ sở | 4.000 |
| 2 | Nhà trẻ, mẫu giáo | Thôn | Chỗ/nghìn người | 70 | m2/chỗ | 15 |
| 4 | Trường tiểu học | Toàn xã | Chỗ/nghìn người | 65 | m2/chỗ | 20 |
| 5 | Trường THCS |  |  | 55 |  | 20 |
| 6 | Trạm Y tế |  | Trạm/nghìn người | 1 | m2/trạm | 1.500 |
| 7 | Sân tập thể thao |  |  | 1 | m2/cơ sở | 2 |
| 8 | Chợ |  |  |  |  | 3.000 |
| 9 | Công trình TT, VH |  |  |  |  |  |
| a | Sân thể thao |  |  |  | m2/ng | 2 |
| b | Nhà văn hoá |  | Cơ sở |  | Cơ sở | 2.000 |
| c | Phòng truyền thống |  |  |  |  | 1000 |
| d | Thư viện |  |  |  |  | 1000 |
| e | Hội trường |  |  |  |  | 2.500 |
| 10 | C.an- Q.sự |  |  |  |  | 2.500 |
| 11 | Nghĩa trang liệt sỹ |  |  |  |  | 3.000 |

Chỉ tiêu sử dụng đất:

| TT | Loại công trình | D.tích tối thiểu | Chỉ tiêu (m2/ng) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trụ sở UBND | >1.000 m2 | 4000 | Mật độ <50% Cây xanh >30% |
| 2 | Nhà trẻ, mầm non | - | 15m2/trẻ | Mật độ <40% Cây xanh >40% G.thông >20% |
| 3 | Tiểu học | - | 20m2/h.sinh | Mật độ <30% Cây xanh<40% Bãi tập <30% |
| 4 | Trung học cơ sở | - | 20m2/h.sinh | Mật độ <40% Cây xanh<30% Bãi tập <30% |
| 5 | Trạm y tế xã | >1.000 m2 | - | Mật độ<35% Cây xanh>30% |
| 6 | Trung tâm VHTT |  | 3m2/ng | Nhà văn hóa >150 chỗ Cụm CT TT >4.000 m2 Mật độ <45% Sân tập <20% Sân vườn<20% G.thông<15% T.viên >200m2 |
| a | Nhà văn hóa |  |  |  |
| b | Truyền thống, triển lãm |  |  |  |
| c | Thư viện |  |  |  |
| d | Hội trường |  |  |  |
| e | Công trình TDTT |  |  |  |
| 7 | Chợ, c.hàng DV | >3.000 m2 | - | S.XD>16m2/ Đkd S.SD>3m2/ Đkd |
| 8 | Điểm BCVT | >150 m2 | - |  |
| 9 | Trụ sở c.an- xã đội | 2.500 m2 | - | Mật độ <50% Cây xanh >30% |

VII. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH QH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI.

6.1. Quy hoạch định hướng phát triển không gian toàn xã:

6.1.1. Quan điểm:

- Tổ chức mạng lưới các điểm dân cư và các khu vực xây dựng công trình công cộng, tạo nên những không gian cảnh quan kiến trúc có nhịp điệu phong phú, hài hoà sinh động trong khu ở, tổ chức không gian vui chơi giải trí, không gian cây xanh  cho các hoạt động chung của cộng đồng khu dân cư.

- Gắn kết các khu dân cư hiện hữu với các khu dân cư quy hoạch mới đảm bảo kế thừa hệ thống hạ tầng cũ đồng thời nghiên cứu chỉnh trang bổ sung các chức năng còn thiếu đảm bảo phát triển hài hoà, ổn định.

- Nghiên cứu lựa chọn các khu đất có vị trí thuận lợi để bố trí các khu chức năng hợp lý tạo động lực cho sự phát triển của mạng lưới các điểm dân cư nông thôn trong toàn xã và khu vực.

6.1.2. Quy hoạch các điểm dân cư tập trung:

Theo tính toán đến năm 2030, quy mô diện tích đất ở các thôn tăng thêm là 13,0 ha. Quy hoạch đất ở trong các điểm dân cư như sau:

- Thôn Ngọc Xuyên: Tính toán đến năm 2030 thôn Ngọc Xuyên cần có diện tích quy hoạch đất ở dự kiến khoảng 1.83ha. Điều chỉnh quy hoạch 01 điểm dân cư mới thôn Ngọc Xuyên vị trí phía Nam thôn Ngọc Xuyên.

- Thôn Đoan Bái: Tính toán đến năm 2030 thôn Đoan Bái cần có diện tích quy hoạch đất ở dự kiến khoảng 2,01ha. Điều chỉnh quy hoạch 03 điểm dân cư mới thôn Đoan Bái cụ thể như sau;

Điểm số 1 có diện tích khoảng 0,85ha vị trí phía Tây Bắc thôn Đoan Bái.

Điểm số 2 có diện tích khoảng 0,16ha vị trí đối diện Đình thôn Đoan Bái.

Điểm số 3 có diện tích khoảng 1,00ha vị trí phía Đông Bắc thôn Đoan Bái.

- Thôn Đại Bái: Tính toán đến năm 2030 thôn Đại Bái cần có diện tích quy hoạch đất ở dự kiến khoảng 8,87ha. Điều chỉnh quy hoạch 03 điểm dân cư mới thôn Đại Bái cụ thể như sau.

Điểm số 1 có diện tích khoảng 1,68ha vị trí phía Tây Bắc thôn Đại Bái tiếp giáp với khu trung tâm công cộng xóm Sôn.

Điểm số 2 có diện tích khoảng 3,55ha vị trí phía Tây Nam thôn Đại Bái.

Điểm số 3 có diện tích khoảng 3,64ha vị trí phía Tây Nam thôn Đại Bái tiếp giáp đường TL.284.

- Đất ở dài hạn tại các thôn:

+ Điều chỉnh quy hoạch các khu đất ở dài hạn phát triển tại các thôn theo quy hoạch vùng để đấu giá QSDĐ để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng dự kiến ở các thôn với tổng diện tích 67,5ha.

6.1.3. Quy hoạch mạng lưới các trung tâm:

a) Khu trung tâm xã:

Xác định vị trí, quy mô các công trình công cộng của xã đảm bảo theo tiêu chí nông thôn mới. Đề xuất cải tạo, chỉnh trang các công trình hiện có, quy hoạch xây dựng các công trình. Cụ thể như sau:

- Điều chỉnh vị trí quy mô quy hoạch khu đất xây dựng trung tâm xã cụ thể theo phê duyệt diện tích S=1,18ha điều chỉnh diện tích tăng S=2,0ha.

- Điều chỉnh vị trí khu TDTT trung tâm xã theo quy hoạch được duyệt có vị trí tiếp giáp khu đất trường mầm non xã có diện tích khoảng 1,8ha nay điều chỉnh đất TDTT về phía Đông của khu đất sau điều chỉnh diện tích khoảng 2,0ha.

- Bổ xung đất công an xã đội tại khu trung tâm S= 8.400m2

- Đối với công trình giáo dục trên địa bàn xã.

+ Điều chỉnh mở rộng trường mâm non thôn Ngọc Xuyên về phía Bắc sau điều chỉnh diện tích khoảng 8.500m2.

+ Điều chỉnh vị trí trường mầm non khu trung tâm xã theo phê duyệt S= 0,76ha diện tích sau điều chỉnh khoảng 1,95ha.

+ Trường THCS hiện nay điều chỉnh vị trí quy hoạch mới xuống vị trí quy hoạch trụ sở xã trước đây diện tích quy hoạch khoảng 2,8ha.

- Quỹ đất dự trữ công công gồm 01 điểm diện tích quy hoạch khoảng 5.200m2.

- Quỹ Tín dụng điều chỉnh vị trí trước đây quy hoạch được duyệt có vị trí tiếp giáp nhà văn hóa xóm Sôn nay điều chỉnh vị trí về cùng khu đất hoạch trung tâm xã có diện tích khoảng 5.000m2.

- Bãi đỗ xe điều chỉnh cùng khu đất quy hoạch trung tâm xã có diện tích khoảng 5.000m2 tiếp giáp khu đất TDTT trung tâm xã

b) Khu trung tâm các thôn:

Ngoài các công trình đình, chùa hiện hữu, mỗi thôn được quy hoạch mới khu trung tâm bao gồm khu cây xanh công viên, sân tập thể thao, nhà văn hoá. Cụ thể:

- Thôn Đoan Bái: Vị trí và diện tích quy hoạch khu trung tâm văn hóa giữ nguyên

- Thôn Ngọc Xuyên: Điều khu trung tâm văn hóa, TDTT thôn phía Nam đường QL17 sau điều chỉnh khu trung tâm văn hóa, TDTT có diện tích khoảng 0,69ha.

- Thôn Đại Bái:

Điều chỉnh đất khu trung tâm văn hóa, TDTT xóm Sôn diện tích sau điều chỉnh quy hoạch diện tích khoảng 1,00ha.

Điều chỉnh đất khu trung tâm văn hóa, TDTT xóm Ngoài sau điều chỉnh diện tích quy hoạch khoảng 0,62ha.

c) Quy hoạch các khu chức năng khác:

- Cập nhật quy hoạch vùng bến xe huyện có diện tích theo quy hoạch khoảng 3.67ha.

- Cập nhật quy hoạch khu nghĩa trang tập trung huyện Gia Bình diện tích quy hoạch khoảng 36,0ha.

- Bổ xung khu đất giới thiệu sản phẩm tại thôn Ngọc Xuyên tiếp giáp đương QL.17 có diện tích 4.300m2.

- Khu đất dịch vụ thương mại phía Đông thôn Ngọc Xuyên tiếp giáp đương QL.17 có quy mô diện tích khoảng 1,99ha.

d) Quy hoạch các khu vực sản xuất:

- Khu vực sản xuất lúa nước: Sau khi điều chỉnh quy hoạch cập nhật, điều chỉnh quy hoạch diện tích đất sản xuất lúa của toàn xã giảm hiện nay chỉ còn khoảng 4 khu vực trồng lúa với quy mô tổng diển tích khoảng 123,73ha đất.

- Khu nuôi trồng thủy sản: Diện tích còn khoảng 25.59ha.

- Khu vực sản xuất công nghiệp: Khu công nghiệp Gia Bình I có diện tích trên địa bàn xã Đại Bái khoảng 73,69ha.

e) Quy hoạch cây xanh:

Cây xanh được quy hoạch tại các vị trí phù hợp như khu vực Trung tâm xã, vị trí tại các thôn kết hợp với khu vui chơi bãi đỗ xe;  khu vực cách ly của khu nghĩa trang, nghĩa địa. Ngoài ra tại các vị trí quy hoạch dân cư mới, cây xanh sẽ được bố trí hợp lý, hiệu quả đảm bảo theo quy định. Tại vị trí Trung tâm công cộng thôn sẽ xây dựng khu cây xanh công viên tập trung kết hợp với sân thể dục thể thao. Tại khu vực trung tâm xã quy hoạch công viên cây xanh với quy mô khoảng 18,2ha.

(chi tiết theo bản vẽ quy hoạch sử dụng đất toàn xã)

6.2. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

6.2.1.Quy hoạch giao thông :

a) Cơ sở thiết kế: + QCXDVN 01: 2019/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về QHXD ;

+ QCVN 01:2016/BXD : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật Đô thị ;

+ TCXDVN 10380 - 2014 : Đường giao thông nông thôn -Yêu cầu thiết kế ;

+ TCVN 4054 -2005 : Đường ô tô - Tiêu chuẩn thiết kế ;

b) Giao thông đối ngoại:

- Đường quốc lộ QL17 có mặt cắt ngang Đ1 rộng 42.00m = (8.00m+10.50m + 5.00m + 10.50m + 8.00m)

- Đường tránh mặt cắt ngang Đ2 rộng 40.00m = (8.00m+10.50m + 3.00m +10.50m + 8.00m)

c) Giao thông đối nội:

+ Mặt cắt Đ3:	22.50m = (6.00 m + 10.50m +6.00 m).

+ Mặt cắt Đ4:	33.00m = (5.00 m + 10.50m +2.00 m + 10.50m + 5.00 m).

+ Mặt cắt Đ5:	20.50m = (5.00 m + 10.50m +5.00 m).

+ Mặt cắt Đ6:	19.50m = (5.00 m + 10.50m + 5.00 m).

+ Mặt cắt Đ7:	14.50m = (3.50m + 7.50m+ 3.50m)

+ Mặt cắt Đ8:	3.00m-6.00m (đường nội đồng).

+ Mặt cắt Đ9:	27.00m = (6.00m + 15.00m+6.00m).

+ Mặt cắt Đ10:36.00m = (6.00m + 10.50m + 3.00m + 10.50m + 6.00m).

+ Mặt cắt Đ11: 6.00m – 10.00m ( đường cải tạo trong khu dân cư cũ )

- Toàn bộ các tuyến đường giao thông nội bộ trong khu được thiết kế theo cấu trúc hướng vuông góc với các trục đường giao thông đối ngoại, giao thông chính.

(chi tiết theo bản vẽ quy hoạch mạng lưới giao thông)

6.2.2. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật:

a) Cốt cao độ: Đồ án quy hoạch chung sử dụng bản đồ giải thửa chưa có cốt cao độ chuẩn, do vậy khi lập quy hoạch chi tiết phải khảo sát và căn cứ vào cao độ hiện trạng khu vực, đồng thời cần cập nhật cao độ các dự án đã cấp để tránh chồng lấn và chênh nhau về cao độ san nền.

b) San nền: Theo nguyên tắc không san đắp nền khi chưa xác định vị trí xây dựng công trình và chưa có quy hoạch thoát nước mưa.

- Trong quá trình quy hoạch san nền cho các công trình xây dựng nên cố gắng tận dụng điều kiện hiện trạng để san nền tiêu thủy, nếu có bóc bỏ lớp đất hữu cơ nên tận dụng khối lượng đất đó để trồng cây xanh. Các công trình đặc biệt như: kho chứa phân bón, thuốc trừ sâu, trường học, nhà trẻ, trạm y tế.. phải cao hơn mực nước ngập lớn nhất tối thiểu 30 cm .

+ Đảm bảo thoát nước nhanh, không gây xói lở đất.

+ Đảm bảo giao thông, đi lại thuận tiện.

+ Tận dụng địa hình tự nhiên, hạn chế đào đắp.

+ Không bố trí dân tại vùng có nguy cơ sạt lở, ngập úng sâu về mùa mưa.

- Các quy định khác theo các quy định hiện hành về san nền .

Quy hoạch san nền phải đảm bảo yêu cầu đảm bảo thoát nước tốt trong quá trình đưa công trình vào sử dụng; tận dụng địa hình tự nhiên, hạn chế khối lượng đất san lấp, đào đắp, giữ nguyên lớp đất mầu; san nền theo nguyên tắc nước mặt có thể thoát tự chảy từ trong các lô đất ra bên ngoài.

c) Quy hoạch thoát nước mưa:

Cơ sở thiết kế;

+ QCXDVN 01: 2019/BXD : Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về QHXD ;

+ QCVN 01:2016/BXD : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật Đô thị ;

+ Tài liệu quan trắc thủy văn của xã.

Giải pháp thiết kế;

Các điểm dân cư, các thôn thoát nước vào hệ thống kênh tiêu thoát nước của các thôn, nước được bơm ra hệ thống và Sông Lai qua các trạm bơm tiêu của các thôn.

Hệ thống thoát nước mưa của xã tận dụng địa hình tự nhiên. Toàn bộ nước mặt được thu bằng hệ thống cống BTCT, cống tròn hoặc cống hộp được bố trí ở vỉa hè của các tuyến đường rồi được thoát ra hệ thống kênh tiêu thuỷ lợi và hệ thống ao hồ của xã.

Tính toán hệ thống thoát nước mưa;

Chỉ tiêu tính toán.

- Cường độ mưa tính toán.

- Cường độ mưa tính toán của khu quy hoạch được xác định theo công thức:

(l/s-ha). Trong đó:

q20, b, n, p là các thông số lấy theo từng khu vực Bắc Ninh.

p: Chu kỳ lập lại trận mưa. p = 2

t: Thời gian mưa, t = t1 + t2

+ t1: Thời gian nước chảy trên bề mặt tới rãnh thu nước.

+ t2: Thời gian nước chảy chảy trong rãnh xác định theo công thức:

t2 = m (1/60.v (phút) .

+ m: Hệ số phụ thuộc địa hình, với địa hình bằng phẳng m=2, với địa hình dốc >0,005 (m ) thì m = 1,2.

+ v: Vận tốc nước chảy trong mương rãnh.

+  (1: Tổng chiều dài rãnh nước.

- Lưu lượng mưa tính toán :

Q = X . q . A (m2/s)

+X : Hệ số dòng chảy = 0,7.

+q : Cường độ mưa tính toán (l/s.ha).

+A : Diện tích thu nước mưa tính toán (ha).

b/  Xác định thời gian mưa tính toán.

Thời gian mưa tính toán được xác định theo công thức:

ttt = t0 + tr + tc  (phút). Trong đó:

ttt: thời gian tập trung nước mưa trên bề mặt từ điểm xa nhất trên lưu vực chảy đến rãnh thu nước mưa (phút). Trong điều kiện tiểu khu có hệ thống thu nước mưa ta có tm = 5 phút.

tm:gian nước chảy trong rãnh thu nước mưa và được tính theo công thức:

(phút).

+ Với lr, Vr là chiều dài và vận tốc nước chảy ở cuối rãnh thu nước mưa.

1,25 là hệ số kể đến sự tăng dần vận tốc ở trong rãnh.

+ Với tc: thời gian nước chảy trong mương đến tiết diện tính toán và được xác định theo công thức:

(phút).

+ Với lc: chiều dài mỗi đoạn cống tính toán (m).

Vc: vận tốc nước chảy trong mỗi đoạn cống (m/s).

r: hệ số kể đến sự làm đầy không gian tự do trong mương khi có mưa.

Với độ dốc khu vực nhỏ hơn 0,01 ta có r = 2.

Vậy ta có: ttt = 5 + 3 + tc = 8 + tc   (phút).

Tính toán lưu lượng nước mưa.

- Lưu lượng nước mưa được tính theo công thức sau:

Qtt =  (tb . q . F . (. Trong đó:

(tb = 0,68635 - hệ số dòng chảy.

q - Cường độ mưa tính toán (l/s-ha).

F - diện tích lưu vực thu nước tính toán (ha).

( = 1- hệ số mưa không đều.

Khi đó ta có :       Qtt = 0,68635.F.q (l/s).

Bảng tổng hợp khối lượng thoát nước

| Stt | Quy cách chủng loại | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cống thoát D600 | m | 730 |
| 2 | Cống thoát D800 | m | 4100 |
| 3 | Cống thoát D1000 | m | 2040 |
| 4 | Cống thoát D1500 | m | 630 |

(Chi tiết xem trong bản vẽ quy hoạch mạng lưới thoát nước)

6.2.3. Quy hoạch cấp nước:

* Các tiêu chuẩn, quy phạm áp dụng và tham khảo:

+ QCXDVN 01: 2019/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về QHXD ;

+ QCVN 01:2016/BXD : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật Đô thị;

- TCXDVN 33 : 2006  "Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế .

- Các bảng tính toán thủy lực dùng cho các loại ống cấp nước ( NXB Xây Dựng).

*Chỉ tiêu quy hoạch cấp nước như sau:

- Nước trong sinh hoạt, ăn uống, nước dùng cho các công trình công cộng; nước dùng cho chăn nuôi gia súc, gia cầm; nuớc dùng cho các cơ sở chế biến khác

- Tiêu chuẩn:

+ Tiêu chuẩn cấp nước là: 100 lít/người/ngày.

+ Lấy nước ở vòi nước công cộng: >40 lít/người/ngày.

- Nguồn:

Nguồn nước sẽ được lấy từ mạng cấp nước chung của nhà máy nước xã Đại Lai .

*Giải pháp quy hoạch cấp nước:

Mạng lưới đường ống cấp nước cho các thôn của xã sử dụng đường ống HDPE có đường kính F90 đến F280. Nguồn nước được cấp từ nhà máy cấp nước tiếp giáp khu công nghiêp Gia Bình I.

Hệ thống cấp nước cứu hỏa được thiết kế chung với hệ thống cấp nước sinh hoạt. Họng cứu hoả được bố trí với khoảng cách 300m/họng. Được thiết kế ở giai đoạn quy hoạch chi tiết.

Bảng tổng hợp khối lượng cấp nước

| Stt | Quy cách chủng loại | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cống thoát D50 | m | 335 |
| 2 | Cống thoát D63 | m | 2006 |
| 3 | Cống thoát D75 | m | 2697 |
| 4 | Cống thoát D90 | m | 1614 |
| 4 | Cống thoát D110 | m | 3929 |
| 4 | Cống thoát D160 | m | 1875 |

(chi tiết theo bản vẽ quy hoạch mạng lưới cấp nước)

6.2.4. Quy hoạch cấp điện:

a. Các tiêu chuẩn, quy phạm áp dụng và tham khảo.

+ QCXDVN 01: 2019/BXD : Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về QHXD;

+ QCVN 01: 2016/BXD : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật Đô thị

* Chỉ tiêu cấp điện:

- Chỉ tiêu cấp điện toàn xã đến năm 2030:

+ Điện sinh hoạt				:330(W/người);

+ Điện công trình công cộng		:30%(Điện sinh hoạt);

+ Điện dự phòng				:10%(Điện sinh hoạt).

- Chỉ tiêu cấp điện của các điểm dân cư nông thôn:

+ Điện sinh hoạt				:3-5(kW/hộ);

+ Điện công trình công cộng		:30%(Điện sinh hoạt);

+ Điện dự phòng				:15%(Điện sinh hoạt).

- Trong đó, chi tiết các chỉ tiêu là:

+ Điện sinh hoạt			         :330 W/người

+ Công trình công cộng:

- Cơ quan, văn phòng		:20 - 30 W/m2. sàn

- Nhà trẻ, trường học		:80 W/học sinh.

- Dịch vụ, thương mại		:10 - 20 W/m2.sàn

- Trung tâm văn hóa, thể thao	:15 - 20 W/m2.sàn

+ Chiếu sáng đường:

- Đường chính khu vực		:0,6-0,8 cd/m2.

- Đường phụ			:0,4 cd/m2.

- Công viên, vườn hoa		:0,2 cd/m2.

b. Giải pháp quy hoạch cấp điện.

* Nguồn điện:

Sử dụng nguồn điện (10)22KV đang cấp điện cho toàn xã, Đường dây không 22KV chạy trên địa bàn xã dọc trục tỉnh lộ 282, đường dây không 10KV chạy trên địa bàn xã .

* Giải pháp cấp điện:

- Tận dụng toàn bộ hệ thống điện đã có để cấp cho các khu dân cư cũ của các thôn bên cạnh đó nâng cấp cải tạo đường dây để đảm bảo do nhu cầu phụ tải tăng.

- Toàn bộ khu vực các khu dân cư và công công, các khu quy hoạch trên địa bàn xã đã được lập quy hoạch mới thì giải pháp cấp điện lấy theo quy hoạch. Các khu quy hoạch mới thì thiết kế hệ thống cấp điện mới .

Đối với các khu vực quy hoạch mới được tính toán theo tiêu chuẩn cấp điện mới, nguồn cấp điện là nguồn trung thế 35 Kv.

Tính toán cấp điện cho khu vực quy hoạch mới:

- Tổng công suất tăng thêm cấp cho các khu quy hoạch các điểm dân cư mới toàn xã đến năm 2030 là P =1840 KVA. Dự kiến đặt 05 trạm biến áp để cấp điện cho các khu quy hoạch mới cụ thể vị trí và công xuất các trạm như sau.

+ Trạm biến áp 1 : Công suất tính toán P=320 KVA, đặt tiếp giáp điểm dân cư số 1 thôn Ngọc Xuyên.

+ Trạm biến áp 2 : Công suất tính toán P=320 KVA, đặt tại vị trí tiếp giáp với điểm dân cư số 1 thôn Đoan Bái.

+ Trạm biến áp 3 : Công suất tính toán P=320 KVA, đặt tại vị trí khu đất TDTT trung tâm xã.

+ Trạm biến áp 4 : Công suất tính toán P=250 KVA, đặt tại tiếp giáp với điểm dân cư số 1 thôn Đại Bái xóm Sôn.

+ Trạm biến áp 5 : Công suất tính toán P=630 KVA, đặt tại tiếp giáp với điểm dân cư số 3 thôn Đại Bái xóm Ngoài.

(chi tiết theo bản vẽ quy hoạch mạng lưới cấp điện)

6.2.5. Quy hoạch thoát nước:

- Đối với khu vực làng xóm cũ: Đây là vấn đề khá phức tạp do lịch sử để lại, hầu hết các tuyến đường rất chật hẹp, hệ thống thoát nước chỉ là tự chảy hoặc các rãnh nhỏ thu nước đổ ra các kênh mương, ao hồ tự nhiên. Do vậy trong các khu dân cư hiện hữu kiến nghị các cấp có thẩm quyền sớm nghiên cứu đầu tư kinh phí lập riêng dự án xây dựng hệ thống thoát nước.

- Đối với các khu ở mới: Sử dụng hệ thống thoát nước chung (cả nước mặt và nước thải) bằng các hệ thống rãnh thu nước xây gạch sau các dãy nhà đổ ra hệ thống cống BTCT đạt ngầm dưới vỉa hè các tuyến đường.

- Nước thải trong khu vực bao gồm 2 loại: Nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất. Nước thải sản xuất được xử lý riêng; nước thải sinh hoạt sau khi được xử lý cục bộ đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh cho phép được thoát nước vào hệ thống thoát nước chung.

- Tỷ lệ thu gom nước thải tối thiểu đạt 80% lượng nước cấp;

- Tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt phải phù hợp với quy định trong QCVN 14: 2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

- Đối với nước mưa được thu gom và xả ra hệ thống mương ao hồ.

- Hệ thống thoát nước thải thu gom vận chuyển về khu nhà máy sử lý nước đặt tại xã Quỳnh Phú.

6.2.6. Quy hoạch chất thải và vệ sinh môi trường:

- Rác thải: Rác thải được thu gom tại các thôn sau đó chuyển đến bãi xử lý rác thải chung của huyện tại xã Cao Đức.

- Nghĩa trang: Giữ nguyên theo quy hoạch chung các khu nghĩa trang hiện nằm rải rác ở các thôn, sau đó được cải tạo chỉnh trang thành các khu khuôn viên cây xanh đảm bảo cảnh quan và môi trường.

- Đánh giá tác động môi trường: Chi tiết thống nhất theo bản vẽ và thuyết minh phần vệ sinh môi trường và đánh giá tác động môi trường.

6.2.7. Quy hoạch các công trình sản xuất và phục vụ sản xuất:

- Hệ thống công trình tưới tiêu: trên địa bàn xã hiện có 6 trạm bơm phục vụ cho việc tưới tiêu cho toàn bộ xã. Hệ thống kênh mương tưới tiêu đã một phần được kiên cố hóa. Quy hoạch thêm một số tuyến kênh tưới để thuận tiện cho việc sản xuất và kiên cố hóa, cứng hóa một số tuyến kênh tưới tiêu kết hợp để đảm bảm tiêu thoát nước về mùa mưa và tưới về mùa khô.

- Hệ thống giao thông nội đồng: cứng hoá các tuyến đường nội đồng, đồng thời xây dựng thêm hệ thống kênh tưới tiêu dọc theo các tuyến đường nội đồng với mặt cắt ngang các tuyến đường nội đồng chính (5,0m, bờ thửa (1,5-2,0)m.

6.2.8. Quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất:

Theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng hàng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

(Chi tiết có bản vẽ kèm theo).

VII. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ.

1. Kết luận.

Trên đây là toàn bộ nội dung điều chỉnh đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Đại Bái do công ty CP tư vấn thiết kế kiến trúc Sông Cầu lập trên cơ sở đã được thống nhất với cơ quan Chủ đầu tư là UBND xã Đại Bái, huyện Gia Bình.

Nội dung điều chỉnh quy hoạch xây dựng đã đáp ứng chủ trương, mục tiêu và tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Kiến nghị.

UBND xã Đại Bái kính đề nghị phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thẩm định trình UBND huyện Gia Bình phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Đại Bái  để có căn cứ thực hiện các bước tiếp theo./.