C. TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LỘC THÀNH LONG AN	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: . . ./QH – CT.LT	 Long An, ngày      tháng     năm 2018

THUYẾT MINH

ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500

KHU DÂN CƯ

Địa điểm: Xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

| CƠ QUAN PHÊ DUYỆT | ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIUỘC |
| --- | --- |
| CHỦ ĐẦU TƯ | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ – KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN LONG THƯỢNG LỘC GIÁM ĐỐC |
| ĐƠN VỊ LẬP QUY HOẠCH | CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG LỘC THÀNH LONG AN GIÁM ĐỐC |

MỤC LỤC

PHẦN THỨ NHẤT - MỞ ĐẦU		trang 4

I. LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH		trang 4

II. MỤC TIÊU CỦA ĐỒ ÁN		trang 4

III. NHỮNG CĂN CỨ LẬP ĐỒ ÁN		trang 4

1. Cơ sở pháp lý		trang 4

2. Các tài liệu, số liệu		trang 5

3. Các cơ sở bản đồ		trang 5

PHẦN THỨ HAI – ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG KHU VỰC TK		trang 6

I. VỊ TRÍ VÀ ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN		trang 6

1. Vị trí giới hạn khu đất		trang 6

2. Quy mô diện tích		trang 6

3. Địa hình		trang 6

4. Khí hậu, thủy văn		trang 6

5. Địa chất		trang 7

II. HIỆN TRẠNG		trang 7

1. Hiện trạng dân cư		trang 7

2. Hiện trạng kiến trúc, xây dựng		trang 7

3. Hiện trạng sử dụng đất		trang 7

4. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật		trang 8

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG	trang 8

1. Thuận lợi		trang 8

2. Khó khăn		trang 8

PHẦN THỨ BA – NỘI DUNG QUY HOẠCH CHI TIẾT	trang 9

I. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT	trang 9

1. Quy mô dân số	trang 9

2. Chỉ tiêu sử dụng đất	trang 9

3. Chỉ tiêu công trình công cộng cấp khu ở	trang 9

4. Chỉ tiêu về lô đất xây dựng nhà ở	trang 9

5. Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật	trang 9

II. TÍNH CHẤT KHU QUY HOẠCH	trang 10

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC KHÔNG GIAN	trang 10

1. Phân khu chức năng	trang 10

2. Quy hoạch sử dụng đất	trang 11

3. Bố cục không gian kiến trúc cảnh quan	trang 11

IV. QUY HOẠCH PHÂN LÔ	trang 12

1. Nhà liên kế	trang 12

2. Nhà phố	trang 12

3. Thống kê chi tiết phân lô đất xây dựng nhà ở	trang 12

V. TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN 	trang 14

VI. QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI HẠ TẦNG KỸ THUẬT	trang 15

1. Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng	trang 15

2. Giao thông	trang 16

3. Cấp điện	trang 17

4. Cấp nước	trang 18

5. Thoát nước thải và vệ sinh môi trường	trang 19

6. Thông tin liên lạc	trang 19

7. Cây xanh	trang 20

PHẦN THỨ TƯ – CÁC VẤN ĐỀ CÓ LIÊN QUAN	trang 21

I. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG	trang 21

1. Môi trường đất và sạt lở	trang 21

2. Môi trường nước	trang 21

3. Chất lượng không khí	trang 21

4. Tiếng ồn và rung	trang 21

5. Chất thải rắn	trang 22

6. Rủi ro	trang 22

II. KHÁI TOÁN KINH PHÍ ĐẦU TƯ	trang 22

III. TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN	trang 24

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN	trang 24

PHẦN THỨ NĂM - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	trang 25

PHẦN THỨ NHẤT

MỞ ĐẦU

I. LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH

Cần Giuộc là một trong ba huyện của tỉnh Long An có ranh giới tiếp giáp với thành phố Hồ Chí Minh - Trung tâm kinh tế phát triển nhất nước ta hiện nay. Là địa bàn nằm trong khu vực phát triển lan tỏa công nghiệp và đô thị của thành phố Hồ Chí Minh nên tốc độ công nghiệp hóa và đô thị hóa khá cao.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An ban hành quyết định số 2094/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 về việc chấp thuận nhà đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư - Kinh doanh Bất động sản Long Thượng Lộc đầu tư Khu dân cư với diện tích khoảng 14ha tại Xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Để thực hiện chủ trương của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An, Công ty TNHH Đầu tư - Kinh doanh Bất động sản Long Thượng Lộc phối hợp với đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 để làm cơ sở triển khai đầu tư xây dựng khu dân cư.

II. MỤC TIÊU CỦA ĐỒ ÁN

- Lập mặt bằng sử dụng đất, phân chia các lô đất và quy định việc sử dụng các lô đất phù hợp với quy hoạch được duyệt.

- Xác định chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, mật độ xây dựng, tầng cao xây dựng, hệ số sử dụng đất, đề xuất định hướng kiến trúc, các biện pháp bảo vệ cảnh quan, môi trường.

- Đề xuất giải pháp xây dựng mới hoặc cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

- Làm cơ sở pháp lý để xây dựng một khu dân cư hoàn chỉnh, đảm bảo nối kết hạ tầng khu vực, hài hòa về kiến trúc cảnh quan, đáp ứng tốt nhu cầu sống và nghỉ ngơi của người dân.

III. NHỮNG CĂN CỨ LẬP ĐỒ ÁN

1. Các cơ sở pháp lý:

- Luật Xây dựng năm 2014;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

- Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn;

- Quyết định số 2094/QĐ-UBND ngày 21/6/2018  về việc chấp thuận nhà đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư - Kinh doanh Bất động sản Long Thượng Lộc đầu tư Khu dân cư với diện tích 3,8067ha tại Xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An;

- Các quy chuẩn xây dựng, các tiêu chuẩn hiện hành và các quy định khác liên quan;

2. Các tài liệu số liệu:

- Hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng kiến trúc, hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong khu vực quy hoạch.

- Các số liệu về dân số, dân cư.

- Các số liệu và điều kiện tự nhiên như khí hậu, địa chất, thủy văn … khu vực quy hoạch và lân cận.

- Các tài liệu số liệu được cập nhật đầy đủ và mới nhất, số liệu được thu thập từ tài liệu gốc như Niên giám thống kê năm 2017, hiện trạng khảo sát trực tiếp tại khu vực quy hoạch và vùng lân cận.

3. Các cơ sở bản đồ:

- Trích đo bản đồ địa chính khu vực lập quy hoạch do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp;

- Bản đồ đo đạc địa hình tại khu vực quy hoạch.

- Các bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực lân cận, …

PHẦN THỨ HAI

ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG KHU VỰC THIẾT KẾ

- VỊ TRÍ VÀ ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN:

1. Vị trí, giới hạn khu đất:

Tổng diện tích khu đất lập quy hoạch khu dân cư là 38.067m² (3,8067 ha), thuộc Xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, có giới hạn cụ thể như sau:

- Phía bắc giáp: đất dân cư và đất nông nghiệp.

- Phía nam giáp: đất dân cư, đất nông nghiệp và rạch Mồng Gà.

- Phía đông giáp: quốc lộ 50.

- Phía tây giáp: đất dân cư và đất nông nghiệp.

2. Quy mô diện tích:

Tổng diện tích khu đất lập quy hoạch Khu dân cư là 38.067m² (3,8067 ha), thuộc Xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

3. Địa hình:

Khu vực quy hoạch xây dựng Khu dân cư có địa hình không bằng phẳng, chủ yếu là rạch Mồng Gà đã được đấu giá, một phần đất thổ cư. Cao độ trung bình hiện trạng khoảng +0,65m (lấy cao độ Quốc gia – Hòn Dấu làm chuẩn).

4. Khí hậu, thủy văn:

Khu vực quy hoạch xây dựng thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo. Có những đặc điểm như sau: nền nhiệt độ cao, ít biến động; lượng mưa và số giờ nắng tương đối nhiều;

4.1. Nhiệt độ:

- Bình quân 26,70C.

- Cao nhất 380C (tháng 4/1959).

- Thấp nhất 13,80C (tháng 1/1937).

4.2. Độ ẩm:

- Bình quân 79,5%.

- Cao nhất 90% (tháng 9).

- Thấp nhất 65% (tháng 3).

4.3. Lượng mưa:

- Biến trình mưa trong năm có hai đỉnh mưa: đỉnh thứ nhất xuất hiện vào tháng 6 và đỉnh thứ 2 xuất hiện vào tháng 10. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, chiếm từ 85÷90% tổng lượng mưa trong năm. Mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Tháng 4 và tháng 12 hàng năm là tháng chuyển tiếp giữa 2 mùa, có lượng mưa trung bình trong tháng từ 30mm đến 60mm.

- Lượng mưa trung bình các tháng trong mùa mưa biến đổi từ 120mm đến 280mm, các tháng 1, 2, 3 trong mùa khô rất ít mưa. Số ngày mưa trong các tháng mùa mưa từ 15 đến 20 ngày/tháng.

- Trung bình một năm có 159 ngày mưa.

- Lượng mưa trung bình năm là 2.109mm.

4.4. Nắng và bốc hơi:

- Tổng số giờ nắng trung bình nhiều năm là 2.400 giờ/năm.

- Lượng bốc hơi trung bình nhiều năm khoảng 1.200mm/năm

4.5. Gió:

- Mùa khô hướng gió chính là Đông Nam, tần suất 60÷70%, tốc độ bình quân 2÷3m/s.

- Mùa mưa hướng gió chính là Tây Nam, tần suất 70%, tốc độ 2÷3m/s.

5. Địa chất:

Chưa có hố khoan cụ thể tại khu vực quy hoạch. Qua tài liệu các hố khoan vùng lân cận có thể dự đoán các lớp đất như sau:

- Lớp 1: trầm tích Holoxen (phù sa mới), có bề dày từ 7m đến 10m. Thành phần chủ yếu là sét, bùn sét, sét pha cát nhỏ lẫn bụi (lớp đất yếu). Khi xây dựng công trình cần phải gia cố nền móng.

- Lớp 2: trầm tích Pleixtoxen (phù sa cổ), nằm phía dưới lớp Holoxen đến độ sâu 20m. Thành phần chủ yếu là sét, á sét, á cát, cát. Lớp này có độ bền và sức chịu tải rất tốt.

II. HIỆN TRẠNG:

1. Hiện trạng dân cư:

- Khu vực quy hoạch là khu đất công đã được UBND huyện bán đấu giá nên không có dân cư sinh sống.

2. Hiện trạng kiến trúc, xây dựng:

- Trong khu vực quy hoạch không có nhà ở của người dân.

- Trong khu vực quy hoạch không có công trình di tích lịch sử, văn hóa, tôn giáo và an ninh quốc phòng.

3. Hiện trạng sử dụng đất:

Tổng diện tích quy hoạch khu dân cư là 38.067m²,  trong đó:

| STT | Loại đất | Diện tích (m²) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất bằng chưa sử dụng | 15.242 | 40,04 |
| 2 | Đất sông, rạch | 22.825 | 59,96 |
| Cộng: | 38.067 | 100,00 |

Trong khu vực quy hoạch chiếm phần lớn là đất kênh rạch chiếm 59,96%, và một phần đất thổ cư chiếm 40,04%.

4. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:

4.1. Giao thông:

- Quốc lộ 50 tiếp giáp với khu quy oạch về phía đông, mặt đường nhựa rộng khoảng 16m, nền đường rộng 30m, đây là tuyến giao thông đối ngoại chính của khu vực.

- Ngoài ra trong khu vực quy hoạch còn có các đường giao thông công công đá xanh rộng từ 3 – 4m là các tuyến đường nội bộ trong khu dân cư.

4.2. Cấp điện:

- Hiện có tuyến điện 22KV và hạ thế đi trên trụ BTCT cặp quốc lộ 50.

4.3. Cấp nước:

- Hiện tại dân cư trong khu vực được cấp nước từ nhà máy nước Tân Kim có tuyến ống D200 cặp quốc lộ 50.

4.4. Thoát nước:

Trong khu vực chưa có hệ thống thoát nước hoàn chỉnh, nước mưa và nước thải chủ yếu thoát theo địa hình tự nhiên ra rạch Mồng Gà.

4.5. Môi trường:

Môi trường trong khu vực quy hoạch còn tốt.

4.6. Thông tin liên lạc:

Hiện có tuyến cáp viễn thông đi trên trụ cặp quốc lộ 50.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Thuận lợi:

- Khu vực quy hoạch nằm trong vùng phát triển công nghiệp và đô thị của huyện Cần Giuộc nên thuận lợi cho việc phát triển dân cư đô thị và khả năng lấp đầy dự án sau khi hình thành là tương đối cao.

- Có trục đối ngoại là quốc lộ 50 đi ngang liên hệ thuận tiện với các đô thị trong huyện Cần Giuộc và TP Hồ Chí Minh.

- Khu vực quy hoạch là đất sạch nên thuận lợi trong việc đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án.

- Có nguồn cấp điện, thông tin liên lạc và nguồn cấp nước chung của khu vực phục vụ cho khu quy hoạch.

2. Khó khăn:

- Cơ sở hạ tầng trong khu vực quy hoạch chưa hoàn chỉnh, cần phải xây dựng mới trong khu vực quy hoạch nên sẽ tốn nhiều kinh phí.

- Cao độ hiện trạng khu vực quy hoạch thấp nên khối lượng đất san lấp nhiều ảnh hưởng không nhỏ đến chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

PHẦN THỨ BA

NỘI DUNG QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500

I. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT:

1. Quy mô dân số: 804 người.

2. Chỉ tiêu sử dụng đất dân dụng	: 47,34m2/người

- Đất ở (nhà phố, nhà liên kế)	: 28,30 m2/người.

- Đất công trình công cộng	: 1,64 m2/người.

- Đất hạ tầng kỹ thuật	: 0,30 m2/người.

- Đất cây xanh, mặt nước	: 2,97 m2/người.

- Đất giao thông	: 14,13 m2/người.

3. Chỉ tiêu công trình công cộng cấp khu ở:

- Khu thương mại dịch: 410m2.

- Nhà trẻ, mẫu giáo: 50 trẻ/1.000 dân, chỉ tiêu sử dụng đất 15m2/trẻ.

Diện tích: 50 x 804/1.000 x 15 = 600 m2.

Khu dân cư bố trí quỹ đất xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo là 910m2 phục vụ cho Khu dân cư và cho người dân ở các khu vực lân cận.

4. Chỉ tiêu về lô đất xây dựng nhà ở:

- Nhà liên kế (cặp quốc lộ 50):

+ Diện tích trung bình 1 lô: 5m x 22m = 110m2.

+ Mật độ xây dựng ≤ 80%.

+ Tầng cao xây dựng: 3-4 tầng.

+ Chỉ giới xây dựng phía trước lùi 6m so với chỉ giới đường đỏ.

- Nhà phố: có nhiều loại với kích thước khác nhau:

+ Diện tích trung bình 1 lô: 4m x 19m = 76m2.

+ Diện tích trung bình 1 lô: 4,8m x 16m = 76,8m2.

+ Mật độ xây dựng: 80 ÷ 90%.

+ Tầng cao xây dựng: 2-4 tầng.

+ Chỉ giớ xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ.

5. Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật:

5.1. Chỉ tiêu cấp điện:

- Phụ tải:

+ Nhà ở phố, liên kế: 3kW/hộ.

+ Thương mại, dịch vụ: 30 W/m2 sàn.

+ Nhà trẻ, mẫu giáo: 0,2kW/cháu.

+ Khu kỹ thuật: 120kW/ha.

+ Chiếu sáng công cộng: 0,001kW/m2 đất giao thông và cây xanh.

- Điện năng tiêu thụ: 1.000kwh/người.năm.

- Số giờ sử dụng công suất lớn nhất: 3.000h/năm.

5.2. Chỉ tiêu cấp nước:

- Nước sinh hoạt: 100 lít/người. ngày.

- Thương mại, dịch vụ: 2 lít/m2 sàn.ngày.đêm.

- Nhà trẻ, mẫu giáo: 100 lít/cháu. ngày.

- Nước tưới vườn hoa, công viên: 3 lít/m2. ngày.

- Nước rửa đường: 0,5 lít/m2. ngày.

5.3. Tiêu chuẩn nước thải & thu gom chất thải rắn:

- Lưu lượng nước thải bằng 80% tổng lượng nước cấp sinh hoạt.

- Nước thải được xử lý đạt quy chuẩn QCVN – 14:2008 (giới hạn A) mới được xả ra môi trường tự nhiên.

- Lượng chất thải rắn phát sinh 1kg/người.ngày. Tỷ lệ thu gom chất thải rắn ≥ 90%.

5.4. Chỉ tiêu về thông tin liên lạc:

- Dân cư: 25 thuê bao/100 dân.

- Thương mại, dịch vụ, nhà trẻ, mẫu giáo: 24 thuê bao/ha.

- Khu kỹ thuật: 1 thuê bao/công trình.

II. TÍNH CHẤT CỦA KHU QUY HOẠCH:

Tính chất của khu quy hoạch là khu dân cư.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC KHÔNG GIAN – QH SỬ DỤNG ĐẤT:

1. Phân khu chức năng:

Khu dân cư gồm có các khu chức năng như sau:

- Khu thương mại, dịch vụ.

- Khu nhà trẻ, mẫu giáo.

- Khu thể dục thể thao.

- Nhà liên kế (có khoảng lùi phía trước).

- Nhà phố.

- Khu kỹ thuật.

- Cây xanh, mặt nước.

- Đường giao thông.

2. Quy hoạch sử dụng đất:

| BẢNG CÂN BẰNG ĐẤT ĐAI KHU DÂN CƯ |
| --- |
| STT | LOẠI ĐẤT | QUY MÔ DÂN SỐ | CHỈ TIÊU | DIỆN TÍCH | TỶ LỆ |
|  |  | (Người) | (m2/Người) | (m2) | (%) |
| 1 | ĐẤT Ở (268 lô) | 804 | 28,30 | 22.755,80 | 59,78 |
|  | ĐẤT XÂY DỰNG NHÀ LIÊN KẾ (19 lô) |  |  | 2.158,10 |  |
|  | ĐẤT XÂY DỰNG NHÀ PHỐ (249 lô) |  |  | 20.597,70 |  |
| 2 | ĐẤT CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG |  | 1,64 | 1.320,00 | 3,47 |
|  | ĐẤT KHU THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ |  |  | 410,00 |  |
|  | ĐẤT NHÀ TRẺ - MẪU GIÁO |  |  | 910,00 |  |
| 3 | ĐẤT HẠ TẦNG KỸ THUẬT |  | 0,30 | 242,00 | 0,64 |
|  | KHU XỬ LÝ NƯỚC THẢI |  |  | 242,00 |  |
| 4 | ĐẤT CÂY XANH |  | 2,97 | 2.385,60 | 6,27 |
|  | CÂY XANH CÔNG VIÊN |  |  | 2.385,60 |  |
| 5 | ĐẤT GIAO THÔNG |  | 14,13 | 11.363,60 | 29,84 |
|  | MẶT ĐƯỜNG |  |  | 6.946,50 |  |
|  | VỈA HÈ |  |  | 4.417,10 |  |
|  | TỔNG CỘNG | 804 | 47,34 | 38.067,00 | 100,00 |

3. Bố cục không gian kiến trúc cảnh quan:

- Trục ngang chính của khu dân cư là trục đường N.1 đấu nối từ quốc lộ 50 vào khu quy hoạch theo hướng đông - tây.

- Trục dọc chính của khu dân cư là đường D.3 bố trí tại khoảng giữa khu đất theo hướng bắc – nam, liên hệ thuận tiện với các khu chức năng.

- Khu thương mại, dịch vụ bố trí trên trục đường chính của khu và nằm về phía đông khu quy hoạch.

- Khu nhà trẻ, mẫu giáo bố trí riêng biệt tránh ảnh hưởng giao thông trong những giờ tan học, và nằm về phía tây – nam khu quy hoạch.

- Bố trí 2 khu đất ở xây dựng nhà liên kế giáp đường song hành cặp quốc lộ 50, nằm về phía đông khu quy hoạch.

- Bố trí 13 khu đất ở xây dựng nhà phố dọc theo các trục đường của khu quy hoạch, tầng cao xây dựng 3-4 tầng đối với trục đường chính và 2-3 tầng đối với trục đường phụ.

- Bố trí các khu công viên cây xanh xen kẽ giữa các ô nhà, tại các vị trí đất không thể phân lô nhà ở và công trình công cộng.

- Khu xử lý nước thải bố trí về phía tây khu quy hoạch giáp với rạch Mồng Gà. Trạm biến áp bố trí trong khu công viên giáp với quốc lộ 50, đây là trạm nền được bố trí trong nhà trạm.

- Mạng lưới đường giao thông thiết kế khép kín thuận tiện cho việc đi lại, sinh hoạt của người dân trong khu quy hoạch và đấu nối với tuyến đường chính của khu vực như quốc lộ 50 và đấu nối với đường công cộng khu dân cư lân cận.

IV. QUY HOẠCH PHÂN LÔ ĐẤT XÂY DỰNG NHÀ Ở:

Tổng diện tích đất ở Khu dân cư là 22.755,8m2, chiếm 59,78% diện tích đất toàn khu.

1. Nhà liên kế (có khoảng lùi xây dựng):

- Chỉ giới xây dựng lùi 6m so với chỉ giới đường đỏ.

- Diện tích 2.158,1m2 – chiếm 5,67% diện tích đất toàn khu.

- Số lô nhà bố trí: 19 lô.

2. Nhà phố:

- Chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ.

- Diện tích 20.597,7m2 – chiếm 54,11% diện tích đất toàn khu.

- Số lô nhà bố trí: 249 lô.

| BẢNG THỐNG ĐẤT XÂY DỰNG NHÀ Ở |
| --- |
| STT | TÊN KHU | KÝ HIỆU | DIỆN TÍCH (m2) | SỐ LÔ | MĐXD TỐI ĐA |
| 1 | NHÀLIÊN KẾ KHU LK01 | LK01 | 1.056,70 | 9 | 80 |
|  | NHÀLIÊN KẾ KHU LK02 | LK02 | 1.101,40 | 10 | 80 |
|  | NHÀ PHỐ KHU NP01 | NP01 | 1.391,90 | 18 | 90 |
| 2 | NHÀ PHỐ KHU NP02 | NP02 | 1.272,20 | 15 | 90 |
| 3 | NHÀ PHỐ KHU NP03 | NP03 | 547,60 | 5 | 90 |
| 4 | NHÀ PHỐ KHU NP04 | NP04 | 1.952,60 | 23 | 90 |
| 5 | NHÀ PHỐ KHU NP05 | NP05 | 1.749,20 | 21 | 90 |
| 6 | NHÀ PHỐ KHU NP06 | NP06 | 1.144,90 | 14 | 90 |
| 7 | NHÀ PHỐ KHU NP07 | NP07 | 2.087,20 | 25 | 90 |
| 8 | NHÀ PHỐ KHU NP08 | NP08 | 2.507,70 | 31 | 90 |
| 9 | NHÀ PHỐ KHU NP09 | NP09 | 1.667,20 | 21 | 90 |
| 10 | NHÀ PHỐ KHU NP10 | NP10 | 1.488,50 | 18 | 90 |
| 11 | NHÀ PHỐ KHU NP11 | NP11 | 1.667,20 | 21 | 90 |
| 12 | NHÀ PHỐ KHU NP12 | NP12 | 1.612,20 | 19 | 90 |
| 13 | NHÀ PHỐ KHU NP13 | NP13 | 1.509,30 | 18 | 90 |
| TỔNG CỘNG |  | 22.755,80 | 268 |  |

3. Thống kê chi tiết phân lô đất xây dựng nhà ở:

| BẢNG THỐNG KÊ PHÂN LÔ ĐẤT Ở |
| --- |
| STT | Tên khu | Tổng Diện tích (m2) | Tổng số lô | Tên lô | Số lô | Kích thước lô (m) | Diện tích lô (m2) | Mật độ xây dựng |
| 1 | NHÀLIÊN KẾ KHU LK01 | 1.056,7 | 9 | góc 1 | 1 | - | 97,5 | 80 |
|  |  |  |  | 2-8 | 7 | 5m x 22m | 110,0 | 80 |
|  |  |  |  | 9 | 1 | - | 189,2 | 80 |
| 2 | NHÀLIÊN KẾ KHU LK02 | 1.101,4 | 10 | góc 1 | 1 | - | 97,5 | 80 |
|  |  |  |  | 2-9 | 8 | 5m x 22m | 110,0 | 80 |
|  |  |  |  | góc 10 | 1 | - | 123,9 | 80 |
| 3 | NHÀ PHỐ KHU NP01 | 1.391,9 | 18 | góc 1 | 1 | - | 82,0 | 90 |
|  |  |  |  | 2-3 | 2 | 5m x 15m | 75,0 | 90 |
|  |  |  |  | 4-10 | 7 | 4,8mx16m | 76,8 | 90 |
|  |  |  |  | 11-17 | 7 | 4m x 19m | 76,0 | 90 |
|  |  |  |  | 18 | 1 | - | 90,3 | 90 |
| 4 | NHÀ PHỐ KHU NP02 | 1.272,2 | 15 | góc 1 | 1 | - | 117,7 | 90 |
|  |  |  |  | 2-14 | 13 | 4m x 19m | 76,0 | 90 |
|  |  |  |  | 15 | 1 | - | 166,5 | 80 |
| 5 | NHÀ PHỐ KHU NP03 | 547,6 | 5 | góc 1 | 1 | - | 82,6 | 90 |
|  |  |  |  | 2 | 1 | - | 97,9 | 90 |
|  |  |  |  | 3 | 1 | - | 110,1 | 90 |
|  |  |  |  | 4 | 1 | - | 122,4 | 90 |
|  |  |  |  | 5 | 1 | - | 134,6 | 90 |
| 6 | NHÀ PHỐ KHU NP04 | 1.952,6 | 23 | góc 1 | 1 | - | 106,0 | 90 |
|  |  |  |  | 2-6 | 5 | 4m x 19m | 76,0 | 90 |
|  |  |  |  | góc 7 | 1 | - | 106,0 | 90 |
|  |  |  |  | 8-13 | 6 | 4,8mx16m | 76,8 | 90 |
|  |  |  |  | 14 | 1 | - | 76,3 | 90 |
|  |  |  |  | 15 | 1 | - | 155,0 | 90 |
|  |  |  |  | 16 | 1 | - | 130,9 | 90 |
|  |  |  |  | 17-23 | 7 | 4,8mx16m | 76,8 | 90 |
| 7 | NHÀ PHỐ KHU NP05 | 1.749,2 | 21 | góc 1 | 1 | - | 106,0 | 90 |
|  |  |  |  | 2-6 | 5 | 4m x 19m | 76,0 | 90 |
|  |  |  |  | góc 7 | 1 | - | 106,0 | 90 |
|  |  |  |  | 8-12 | 5 | 4,8mx16m | 76,8 | 90 |
|  |  |  |  | 13 | 1 | - | 76,3 | 90 |
|  |  |  |  | 14 | 1 | - | 106,8 | 90 |
|  |  |  |  | 15 | 1 | - | 129,3 | 90 |
|  |  |  |  | 16-21 | 6 | 4,8mx16m | 76,8 | 90 |
| 8 | NHÀ PHỐ KHU NP06 | 1.144,9 | 14 | góc 1 | 1 | - | 106,0 | 90 |
|  |  |  |  | 2-6 | 5 | 4m x 19m | 76,0 | 90 |
|  |  |  |  | góc 7 | 1 | - | 106,0 | 90 |
|  |  |  |  | 8-12 | 5 | 4,8mx16m | 76,8 | 90 |
|  |  |  |  | 13 | 1 | - | 76,3 | 90 |
|  |  |  |  | 14 | 1 | 6,4mx14,5m | 92,6 | 90 |
| 9 | NHÀ PHỐ KHU NP07 | 2.087,2 | 25 | góc 1 | 1 | - | 106,0 | 90 |
|  |  |  |  | 2-6 | 5 | 4m x 19m | 76,0 | 90 |
|  |  |  |  | góc 7 | 1 | - | 106,0 | 90 |
|  |  |  |  | 8-15 | 8 | 4,8mx16m | 76,8 | 90 |
|  |  |  |  | 16 | 1 | - | 136,8 | 90 |
|  |  |  |  | 17 | 1 | - | 129,6 | 90 |
|  |  |  |  | 18-25 | 8 | 4,8mx16m | 76,8 | 90 |
| 10 | NHÀ PHỐ KHU NP08 | 2.507,7 | 31 | góc 1 | 1 | - | 106,0 | 90 |
|  |  |  |  | 2-6 | 5 | 4m x 19m | 76,0 | 90 |
|  |  |  |  | góc 7 | 1 | - | 106,0 | 90 |
|  |  |  |  | 8-19 | 12 | 4,8mx16m | 76,8 | 90 |
|  |  |  |  | 20 | 1 | - | 97,1 | 90 |
|  |  |  |  | 21 | 1 | - | 129,4 | 90 |
|  |  |  |  | 22 | 1 | 5,3mx14,5m | 76,9 | 90 |
|  |  |  |  | 23 | 1 | - | 76,3 | 90 |
|  |  |  |  | 24-31 | 8 | 4,8mx16m | 76,8 | 90 |
| 11 | NHÀ PHỐ KHU NP09 | 1.667,2 | 21 | góc 1 | 1 | - | 106,0 | 90 |
|  |  |  |  | 2-6 | 5 | 4m x 19m | 76,0 | 90 |
|  |  |  |  | góc 7 | 1 | - | 106,0 | 90 |
|  |  |  |  | 8-21 | 14 | 4,8mx16m | 76,8 | 90 |
| 12 | NHÀ PHỐ KHU NP10 | 1.488,5 | 18 | 1-5 | 5 | 4,8mx16m | 76,8 | 90 |
|  |  |  |  | 6 | 1 | - | 76,3 | 90 |
|  |  |  |  | 7 | 1 | 5,5mx14,5m | 79,8 | 90 |
|  |  |  |  | 8 | 1 | - | 151,0 | 90 |
|  |  |  |  | 9 | 1 | - | 106,7 | 90 |
|  |  |  |  | 10 | 1 | - | 76,3 | 90 |
|  |  |  |  | 11-18 | 8 | 4,8mx16m | 76,8 | 90 |
| 13 | NHÀ PHỐ KHU NP09 | 1.667,2 | 21 | góc 1 | 1 | - | 106,0 | 90 |
|  |  |  |  | 2-6 | 5 | 4m x 19m | 76,0 | 90 |
|  |  |  |  | góc 7 | 1 | - | 106,0 | 90 |
|  |  |  |  | 8-21 | 14 | 4,8mx16m | 76,8 | 90 |
| 14 | NHÀ PHỐ KHU NP12 | 1.612,2 | 19 | 1-8 | 8 | 4,8mx16m | 76,8 | 90 |
|  |  |  |  | 9 | 1 | - | 76,3 | 90 |
|  |  |  |  | 10 | 1 | - | 123,0 | 90 |
|  |  |  |  | 11 | 1 | - | 184,1 | 90 |
|  |  |  |  | 12-19 | 8 | 4,8mx16m | 76,8 | 90 |
| 15 | NHÀ PHỐ KHU NP13 | 1.509,3 | 18 | 1 | 1 | - | 82,2 | 90 |
|  |  |  |  | 2 | 1 | - | 80,7 | 90 |
|  |  |  |  | 3 | 1 | - | 75,0 | 90 |
|  |  |  |  | 4 | 1 | - | 76,5 | 90 |
|  |  |  |  | 5 | 1 | - | 78,2 | 90 |
|  |  |  |  | 6 | 1 | - | 79,8 | 90 |
|  |  |  |  | 7 | 1 | - | 81,4 | 90 |
|  |  |  |  | 8 | 1 | - | 83,1 | 90 |
|  |  |  |  | 9 | 1 | - | 84,8 | 90 |
|  |  |  |  | 10 | 1 | - | 87,1 | 90 |
|  |  |  |  | 11 | 1 | - | 88,6 | 90 |
|  |  |  |  | 12 | 1 | - | 86,8 | 90 |
|  |  |  |  | 13 | 1 | - | 86,2 | 90 |
|  |  |  |  | 14 | 1 | - | 87,3 | 90 |
|  |  |  |  | 15 | 1 | - | 88,9 | 90 |
|  |  |  |  | 16 | 1 | - | 93,2 | 90 |
|  |  |  |  | 17 | 1 | - | 92,8 | 90 |
|  |  |  |  | 18 | 1 | - | 76,7 | 90 |
| TỔNG CỘNG | 22.755,8 | 268 |  |  |  |  |  |

V. TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN:

- Khu thương mại, dịch vụ bố trí trên trục chính là đường D.3 có chiều cao xây dựng 2-3 tầng; mật độ xây dựng ≤ 40%; chỉ giới xây dựng lùi 4m so với chỉ giới đường đỏ.

- Khu đất nhà trẻ, mẫu giáo bố trí trên đường D.2 nằm về phía tây là khu riêng biệt, bao bọc bởi các tuyến đường, chiều cao xây dựng 2-3 tầng; mật độ xây dựng ≤ 40%; chỉ giới xây dựng lùi 4m so với chỉ giới đường đỏ.

- Nhà liên kế cặp quốc lộ 50 có chiều cao xây dựng 3-4 tầng; mật độ xây dựng 80%; chỉ giới xây dựng lùi 6m so với chỉ giới đường đỏ.

- Nhà phố trên các trục chính có chiều cao xây dựng 3-4 tầng, trên các trục phụ có chiều cao xây dựng 2-3 tầng; mật độ xây dựng 90%; chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ.

- Các khu công viên cây xanh bố trí xen kẽ trong các khu nhà ở rải đều khu quy hoạch có thể được bố trí các công trình phục vụ nhưng mật độ xây dựng không lớn hơn 5%, chiều cao xây dựng 1 tầng; chỉ giới xây dựng lùi 4m so với chỉ giới đường đỏ.

- Các khu kỹ thuật như trạm cấp điện, khu xử lý nước thải bố trí trong các khu công viên cây xanh, tận dụng cây xanh công viên làm cây xanh cách ly, bảo đảm khoảng cách an toàn đối với các khu nhà ở và công trình công cộng, trạm xử lý nước thải bố trí tách riêng với các công trình khác; có chiều cao xây dựng 1 tầng; chỉ giới xây dựng lùi 4m so với chỉ giới đường đỏ.

VI. QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI HẠ TẦNG KỸ THUẬT:

1. Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng:

1.1. San nền:

- Cao độ trung bình hiện trạng khu vực thiết kế khoảng +0,65m.

- Cao độ tim đường hoàn thiện là +2,55m (thấp hơn các trục quốc lộ 50 là 0,10m).

- Cao độ san nền khu vực quy hoạch là +2,30m.

- Chiều cao san nền bình quân 1,65m.

- Tổng khối lượng cát san nền là 76.629m3 (kể cả hệ số đầm nén k=1,22).

(cao độ được xác định theo hệ cao độ Quốc gia - Hòn Dấu).

- Vật liệu san nền bằng cát từ nơi khác chuyển đến.

1.2. Thoát nước mưa:

- Hệ thống thoát nước mưa xây dựng hoàn toàn riêng biệt với hệ thống thoát nước thải.

- Nguồn tiếp nhận: nước mưa sau khi thu gom đưa về điểm đấu nối trên quốc lộ 50, trước mắt dẫn về rạch Mồng Gà về phía nam và cách khu quy hoạch khoảng 220m, chủ đầu tư phải thoả thuận với người dân và xin phép cơ quan có thẩm quyền để xây dựng tuyến cống thoát nước dẫn về rạch Mồng Gà. Về lâu dài khi đô thị có hệ thống thoát nước mưa của toàn đô thị thì có thể đấu nối vào hệ thống thoát nước chung trên quốc lộ 50.

- Khu vực quy hoạch được chia làm nhiều lưu vực thoát nước mưa. Nước mưa được thu gom từ mặt đường, các khu công trình theo các tuyến ống nhánh D400 dẫn về các tuyến ống chính D600-D1000 xả ra nguồn tiếp nhận.

- Tính toán thủy lực theo tiêu chuẩn TCVN – 51-2008.

Q = Ψ.q.f (l/s)

+ Ψ: hệ số dòng chảy.

+ q: Cường độ mưa rào thiết kế (l/s/ha).

+ f: diện tích tụ nước (ha).

* Tổng lưu lượng nước mưa là 8.589 l/s

- Xây dựng hệ thống cống tròn bê tông cốt thép có đường kính từ 0,4m ÷ 0,6m, đặt ngầm và bố trí giữa đường để thu và thoát ra rạch Mồng Gà.Trong đó:

+ Cống tròn bê tông cốt thép D400 dài 915,5m.

+ Cống tròn bê tông cốt thép D600 dài 215,5m.

- Bố trí các hố ga thu nước có kích thước 1,2m x 1,2m; 1,4m x 1,4m; 1,6m x 1,6m; 1,8m x 1,8m cách khoảng 30 đến 35m. Cụ thể như sau:

+ Ga thu kích thước1,2m x 1,2m: 30 hố.

+ Ga thu kích thước1,4m x 1,4m: 6 hố.

2. Giao thông:

Tổng diện tích đất giao thông, bến bãi là 11.363,6m2, trong đó diện tích mặt đường là 6.946,5m2, diện tích vỉa hè là 4.417,1m2.

Mạng lưới đường giao thông thiết kế khép kín, phân rỏ đường chính và đường phụ. Cụ thể như sau:

* Đường trục chính:

- Đường N.1 (lộ giới 14m); mặt đường nhựa rộng 8m, lề 2 bên rộng 2x3m, chiều dài 152,68 m, đây là trục cảnh quan của đô thị.

- Đường D.3 (lộ giới 14m); mặt đường nhựa rộng 8m, lề 2 bên rộng 2x3m, chiều dài 166,5 m, đây là trục cảnh quan của đô thị.

* Đường phụ:

- Đường N.2 (lộ giới 9m); mặt đường nhựa rộng 5m, lề 2 bên rộng 2x2m, chiều dài 132 m.

- Đường N.3 (lộ giới 9m); mặt đường nhựa rộng 5m, lề 2 bên rộng 2x2m, chiều dài 167,49 m.

- Đường N.4 (lộ giới 9m); mặt đường nhựa rộng 5m, lề 2 bên rộng 2x2m, chiều dài 180,88 m.

- Đường N.5 (lộ giới 9m); mặt đường nhựa rộng 5m, lề 2 bên rộng 2x2m, chiều dài 128,13 m.

- Đường D.1 (lộ giới 7,2m); mặt đường nhựa rộng 5m, lề 1 bên rộng 2m, bên còn lại là bó vỉa rộng 0,2m, chiều dài 129,76 m.

- Đường D.2 (lộ giới 9m); mặt đường nhựa rộng 5m, lề 2 bên rộng 2x2m, chiều dài 86,24 m.

* Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

- Tốc độ thiết kế: 40km/ giờ.

- Kết cấu áo đường: bê tông nhựa nóng.

- Vỉa hè lát gạch xi măng màu có trang trí và chừa chỗ trồng cây xanh và các công trình kỹ thuật như thoát nước, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc, ….

- Bó vỉa: bằng bê tông xi măng có tạo dốc nghiêng ra mặt đường để thuận tiện cho xe 2 bánh lên xuống và thuận tiện cho người khuyết tật.

3. Cấp điện:

3.1. Nguồn cấp điện:

Từ trạm biến thế 110/22kV- 63+63MVA Cần Giuộc, đấu nối vào tuyến trung thế 22KV hiện hữu dọc theo quốc lộ 50 dẫn vào khu quy hoạch.

3.2. Nhu cầu sử dụng điện:

* Công suất:

- Điện sinh hoạt :

+ Nhà phố, liên kế: 3kW/hộ x 268 hộ = 804kW.

- Công trình công cộng: 30 W/m2.sàn  x 1.588 m2 = 48 kW.

- Nhà trẻ, mẫu giáo: 0,2 kW/cháu  x 40 cháu = 8 kW.

- Khu kỹ thuật: 120 kW/ha x 0,0242 ha = 3 kW.

- Chiếu sáng công cộng: 0,001kW x 13.749,2m2 = 14kW.

=> Tổng cộng: 877 kw.

• Tổng công suất: 965kW (bao gồm 10% hao hụt và dự phòng).

* Điện năng:

•Tổng điện năng: 804.000 kWh/năm.

3.3. Mạng lưới:

- Nối tuyến 22kV đi ngầm từ đường dây 22kV hiện hữu cặp quốc lộ 50 dẫn đến trạm biến áp 22/0,4kV của khu quy hoạch (công suất 960 KVA). Từ trạm biến áp 22/0,4kV có các tuyến 0,4kV đi ngầm dẫn đến nhà ở, công trình và cấp điện chiếu sáng công cộng.

- Tuyến điện 22kV và 0,4 kV xây dựng mới trong khu quy hoạch đặt ngầm.

- Tủ cấp điện bố trí trên vỉa hè đường khoảng cách 30 - 40m, vị trí tủ nằm giữa 2 lô nhà, từ đây đấu nối vào các lô nhà ở và công trình công cộng.

- Đèn đường: Sử dụng loại đèn tiết kiệm điện đặt trên trụ thép tráng kẽm cao cách mặt đường 8m, cách khoảng trung bình 30m dọc theo đường. Tuyến điện cấp cho đèn đường đặt ngầm.

- Tổng chiều dài đường dây 22kV xây dựng mới là 30m.

- Tổng chiều dài đường dây 0,4kV xây dựng mới để cấp điện sinh hoạt, công trình dịch vụ công cộng, công trình kỹ thuật là 1.400m.

- Tổng chiều dài đường dây chiếu sáng công cộng trong khu quy hoạch là 986m.

- Tổng số tủ chiếu sáng là 1 tủ.

- Tổng số tủ cấp điện là 38 tủ.

- Tổng số trụ đèn chiếu sáng công cộng là 34 trụ.

4. Cấp nước:

4.1. Nguồn cấp nước:

- Nguồn cấp nước: Sử dụng nguồn nước từ nhà máy cấp nước Tân Kim, đấu nối vào tuyến ống cấp nước D200 cặp theo quốc lộ 50 phục vụ khu quy hoạch.

- Áp lực cột nước tại nơi sử dụng ≥ 10at (chiều cao cột nước 10m).

4.2. Nhu cầu dùng nước:

- Nước sinh hoạt: 804 người x  100 lít/người.ngày = 80,4m3/ngày.

- Nước công trình công cộng: 2 lít/m2.sàn x 1.588 m2 = 3,2m3/ngày.

- Nước nhà trẻ, mẫu giáo: 40 cháu x 100 lít/cháu.ngày = 4m3/ngày.

- Nước tưới vườn hoa, công viên: 2.385,6m2 x 3 lít/m2.ngày = 7,2m3/ngày.

- Nước rửa đường: 11.363,6m2 x 0,5 lít/m2.ngày = 5,7m3/ngày.

=> Tổng cộng: 100,5 m3/ngày.

*Tổng nhu cầu dùng nước: 111m3/ngày (bao gồm 10% rò rỉ và dự phòng).

- Ngoài ra nước phục vụ chữa cháy: 15l/s x 1 x 3 giờ = 162m3.

4.3. Mạng lưới:

- Sử dụng các ống HDPE D100, D60 dẫn nước đến nhà ở và công trình.

- Trong toàn khu dân cư có bố trí 2 trụ cứu hỏa D100, khoảng cách giữa các trụ nhỏ hơn hoặc bằng 150m.

- Tổng chiều dài các tuyến ống cấp nước:

+ D100 dài 301,9m.

+ D60 dài 1.477,3m.

5. Thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

5.1. Thoát nước thải:

- Tiêu chuẩn lưu lượng nước thải tính bằng 80% lượng nước cấp cho sinh hoạt.

- Tổng lưu lượng nước thải là 89m3/ngày.đêm.

- Xây dựng mạng lưới thoát nước thải riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa. Gồm các tuyến cống BTCT  D200, D300 đặt ngầm dọc theo vỉa hè các trục đường để thu gom nước thải đưa về trạm xử lý sau đó xả ra nguồn tiếp nhận là rạch Mồng Gà.

- Xây dựng trạm xử lý nước thải có công suất 89m3/ngày tại vị trí phía tây khu quy hoạch, có bố trí cây xanh cách ly xung quanh. Công nghệ xử lý nước thải là công nghệ xử lý yếm khí, hồ xử lý có nắp đậy kín để ngăn mùi.

- Nước thải được xử lý 2 cấp:

+ Cấp 1: xử lý lắng, lọc qua hầm tự hoại trong nhà ở và các công trình trước khi thoát ra hệ thống thoát nước thải chung.

+ Cấp 2: xử lý tại trạm xử lý nước thải đạt theo quy chuẩn QCVN – 14:2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (giới hạn A), ra hồ kiểm soát trước khi đấu nối vào hệ thống cống thoát nước mưa thoát ra mương thoát nước công cộng.

- Tổng chiều dài mạng lưới thoát nước thải D300 là 246,7m.

- Tổng chiều dài mạng lưới thoát nước thải D300 là 1.104,2m.

- Tổng số hố ga thoát nước thải kích thước 1m x 1m là 100 hố.

5.2. Vệ sinh môi trường:

- Từng hộ gia đình ký hợp đồng với Công ty công trình đô thị Cần Giuộc thu gom rác vận chuyển về khu xử lý rác để xử lý theo quy định.

- Khuyến khích phân loại rác tại nguồn.

- Tổng lượng rác thải là 804 kg/ngày (1kg/người.ngày).

6. Thông tin liên lạc:

6.1. Nguồn: Từ tổng đài viễn thông Cần Giuộc theo tuyến cáp quang dẫn đến khu vực quy hoạch dọc theo quốc lộ 50.

6.2. Nhu cầu:

- Dân cư: 25TB/100dân x 804 dân = 201 thuê bao.

- Công trình công cộng, trường học: 24TB/ha x 0,132ha = 3 thuê bao.

- Khu kỹ thuật: 1 thuê bao.

Tổng số thuê bao cần cung cấp cho khu quy hoạch là 205 thuê bao.

6.3. Mạng lưới:

- Các tuyến cáp viễn thông (điện thoại, truyền hình cáp, ADSL,…) trong khu quy hoạch đặt ngầm, tại các vị trí chuyển hướng cáp bố trí hố kéo cáp.

- Xây dựng trạm viễn thông trong khu công viên cây xanh.

- Xây dựng tuyến cáp viễn thông đặt ngầm nối từ tuyến cáp viễn thông hiện hữu dọc quốc lộ 50 (dẫn từ trạm viễn thông Cần Giuộc đến) đến trạm viễn thông của khu quy hoạch tại khu công viên cây xanh. Từ trạm viễn thông có các tuyến cáp ngầm dẫn đến các hộ dân và công trình thông qua các tủ cáp và hộp chia số.

- Tổng số tủ cáp là 1 tủ.

- Hộp chia số là 11 hộp.

- Chiều dài tuyến cáp quang từ điểm đấu nối đến các tủ cáp là 20m.

- Chiều dài tuyến cáp quang từ tủ cáp đến nơi sử dụng là 1.695m.

- Tổng chiều dài tuyến cáp thông tin là 1.715m dài.

7. Cây xanh:

- Vỉa hè các trục đường trồng các loại cây có tán rộng, rể sâu như sao, dầu, bằng lăng,… cách khoảng 8-10m/cây, không trồng cây tại các vị trí che khuất tầm nhìn như tại các ngã giao nhau, đường vòng.

- Trong khu công viên trồng hoa, cỏ trang trí tạo cảnh và cây lấy bóng mát.

- Trong khuôn viên khu thương mại, dịch vụ, nhà trẻ, mẫu giáo, trường tiểu học  có ít nhất 30% diện tích đất trồng cây xanh.

PHẦN THỨ TƯ

CÁC VẤN ĐỀ CÓ LIÊN QUAN

I. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC:

Trong quá trình thi công xây dựng khu dân cư có thể gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và có các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu như sau:

1. Môi trường đất và sạt lở:

* Nguồn gây ô nhiễm:

Khi chuẩn bị công trường sẽ phải tiến hành tháo dỡ các công trình hiện hữu, dọn dẹp mặt bằng, thu gom lớp phủ hữu cơ, đào đắp tạo mặt bằng thi công sẽ làm cho sự ổn định của mái dốc bị phá vỡ có thể tạo ra sự lở đất.

* Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu:

- Lựa chọn thời kỳ thi công tốt nhất (tránh thời kỳ mùa mưa), để tránh nguy hiểm do xói lở.

- Tạo chỗ thích hợp chứa lớp hữu cơ.

- Có biện pháp, kế hoạch thận trọng trong việc tháo dỡ các công trình.

2. Môi trường nước:

* Nguồn gây ô nhiễm:

Những công việc trong dòng nước tại vị trí thi công cũng có nguy cơ gây ô nhiễm nước mặt (như tăng nồng độ vật lơ lững, khuếch tán vữa bê tông), các loại chất thải từ các công trường thi công cũng có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng nước.

* Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu:

- Tạo ra bể lắng chứa bùn thải, chất ô nhiễm và rác trong nước thải trước khi cho chảy ra các cửa xả.

- Hạn chế tối đa vấn đề thất thoát bê tông.

3. Chất lượng không khí:

* Nguồn gây ô nhiễm:

Bụi phát sinh từ các hoạt động thi công có thể là nguồn gây ô nhiễm không khí. Khí thải từ các thiết bị, phương tiện trong quá trình thi công cũng là nguồn gây ô nhiễm không khí.

* Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu:

- Tưới nước trên công trường.

- Công nhân làm việc phải sử dụng khẩu trang.

4. Tiếng ồn và rung:

* Nguồn gây ô nhiễm:

Tiếng ồn và rung trong thi công có nguồn phát sinh từ các thiết bị thi công (máy rung, máy đầm, máy trộn bê tông ...), phương tiện thi công (xe lăn, lu, máy đào, xe tải ... ) và các máy móc khác (máy phát điện, máy bơm ...).

* Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu:

- Trong quá trình thi công, có thể giới hạn tiếng ồn bằng cách sử dụng các phương tiện, thiết bị hoàn thiện đủ tiêu chuẩn thải theo TCVN 5949 - 1998.

- Vị trí đặt các thiết bị, máy móc thi công càng xa khu dân cư càng tốt. Bố trí lịch thi công nhằm hạn chế số giờ thi công vào ban đêm.

5. Chất thải rắn:

* Nguồn gây ô nhiễm:

- Chất thải do hoạt động san lấp chủ yếu là đất và rác hữu cơ.

- Việc đổ chất thải lên mặt đất trong quá trình thi công có thể hủy diệt cây cối, hoa màu, làm mất mỹ quan.

- Chất thải rắn (rác) và nước thải ở khu nhà ở của công nhân, có tác hại đến sức khỏe của cộng đồng xung quanh.

* Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu:

- Phải căn cứ vào các tính chất của chất thải để thiết kế bể lắng, tạo lớp phủ lên đất lấp hoặc có kế hoạch sử dụng khu đất đắp sau khi thi công.

- Rác sinh hoạt được thu gom và vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định.

6. Rủi ro:

* Nguồn gây rủi ro:

- Thi công đường có thể xảy ra tai nạn giao thông đường bộ.

- Có khả năng thi công làm ảnh hưởng đến các công trình ngầm chôn dọc trên tuyến, mà trong quá trình khảo sát chưa phát hiện được.

* Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu:

- Cần phải có biển báo, khi cần thiết phải tổ chức phân luồng cho giao thông trong khu vực thi công.

- Bảo đảm rằng đã giải quyết được những yêu cầu về an toàn trong thiết kế thi công.

- Phải thông báo ngay cho  đơn vị quản lý biết trong trường hợp phát hiện các công trình ngầm chôn trong đất để có hướng xử lý thích hợp.

II. KHÁI TOÁN KINH PHÍ ĐẦU TƯ:

| Tổng mức đầu tư HTKT |
| --- |
| STT | Nội dung công việc | Đơn vị tính | K.Lượng | Đơn giá Đồng/ĐVT | Thành tiền (triệu đồng) |
| I | Hạ tầng kỹ thuật |  |  |  | 37.323,84 |
| 1 | Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng |  |  |  | 15.670,59 |
| 1.1 | San nền | m3 | 76.629,0 | 165.000 | 12.643,79 |
| 1.2 | Thoát nước mưa |  |  |  | 3.026,80 |
|  | Cống D600 | m | 215,5 | 3.000.000 | 646,50 |
|  | Cống D400 | m | 915,5 | 2.600.000 | 2.380,30 |
| 2 | Giao thông |  |  |  | 8.952,70 |
|  | Mặt đường | m2 | 6.946,5 | 920.000 | 6.390,78 |
|  | Vỉa hè | m2 | 4.417,1 | 580.000 | 2.561,92 |
| 3 | Cấp điện |  |  |  | 2.977,50 |
|  | Trạm biến áp 22/0,4KV |  | 960,0 | 1.200.000 | 1.152,00 |
|  | Dây trung thế | m | 30,0 | 1.200.000 | 36,00 |
|  | Dây hạ thế & chiếu sáng | m | 2.386,0 | 750.000 | 1.789,50 |
| 4 | Cấp nước |  |  |  | 3.753,85 |
|  | Ống uPVC D100 | m | 588,0 | 1.000.000 | 588,00 |
|  | Ống uPVC D60 | m | 4.809,0 | 650.000 | 3.125,85 |
|  | Trụ cứu hỏa | Trụ | 2,0 | 20.000.000 | 40,00 |
| 5 | Thoát nước thải và vệ sinh MT |  |  |  | 3.869,21 |
| 5.1 | Thoát nước thải |  |  |  | 3.069,21 |
|  | Trạm xử lý nước thải | m3/ng.đ | 89,0 | 9.500.000 | 845,50 |
|  | Cống D300 | m | 246,7 | 2.300.000 | 567,41 |
|  | Cống D200 | m | 1.104,2 | 1.500.000 | 1.656,30 |
| 5.2 | vệ sinh môi trường |  |  |  | 800,00 |
| 6 | Thông tin liên lạc (tạm tính) |  |  |  | 1.200,00 |
| 7 | Cây xanh (tạm tính) |  |  |  | 900,00 |
| II | Chi phí quản lý gián tiếp: |  |  |  | 9.517,58 |
|  | Thuế giá trị gia tăng |  | 37.323,8 | 10% | 3.732,38 |
|  | Chi phí QLDA và tư vấn khác |  | 37.323,8 | 10% | 3.732,38 |
|  | Chi phí dự phòng |  | 41.056,2 | 5% | 2.052,81 |
| Tổng chi phí | 46.841,42 |

* Tổng kinh phí đầu tư xây hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư là 46,84 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng).

III. TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN:

- Từ tháng 8/2018 đến tháng 9/2018 trình duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

- Từ tháng 10/2019 đến tháng 12/2018 tiến hành lập phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu dân cư.

- Từ tháng 01/2019 đến tháng 4/2019 lập và thẩm định thiết kế bản vẽ thi công hạ tầng kỹ thuật khu dân cư; tổ chức đấu thầu hoặc chỉ định thầu thi công san nền và hệ thống hạ tầng kỹ thuật; song song đó triển khai san nền toàn bộ dự án.

- Từ tháng 5/2019 đến cuối tháng 9/2019 triển khai thi công và hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư (giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, thông tin liên lạc, cây xanh).

- Tháng 10/2019 lập thủ tục giao đất cho tổ chức, cá nhân để triển khai xây dựng nhà ở và các công trình.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Khi nộp hồ sơ trình thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư, Công ty TNHH Đầu tư - Kinh doanh Bất động sản Long Thượng Lộc tổ chức lập quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc khu dân cư trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và hướng dẫn tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện đúng theo quy chế được duyệt.

- Công ty TNHH Đầu tư - Kinh doanh Bất động sản Long Thượng Lộcphối hợp với UBND huyện Cần Giuộc, UBND Xã Trường Bình tổ chức công bố quy hoạch chi tiết để nhân dân biết sau khi đồ án quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

- Trên cơ sở đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, Công ty TNHH Đầu tư - Kinh doanh Bất động sản Long Thượng Lộc tổ chức lập đầy đủ các thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định và triển khai thực hiện đúng tiến độ và quy hoạch được duyệt.

PHẦN THỨ NĂM

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 sẽ làm cơ sở cho việc lập các thủ tục tiếp theo để triển khai đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư, đồng thời là cơ sở để quản lý kiến trúc quy hoạch trong thời gian tới.

Kiến nghị UBND huyện Cần Giuộc, các ngành chức năng có liên quan tạo điều kiện và hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện việc kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực.

Kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện Cần Giuộc sớm phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư để làm cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện các bước tiếp theo./.

VĂN BẢN PHÁP LÝ