ch­¬ng I

nh÷ng c¨n cø lËp quy ho¹ch

1.1 Sự cần thiết phải lập quy hoạch.

Đồ án quy hoạch chi tiết Khu trung tâm xã Song giang được lập sau khi phê duyệt đồ án quy hoạch chung xã Song Giang, đồ án Trung tâm xã lập và  được phê duyệt năm 2013 tiếp theo được điều chỉnh quy hoạch năm 2018 đến nay. Khu vực trung tâm xã đã dần hình thành các công trình như trụ sở xã, trạm y tế, các công trình giáo dục hạ tầng kỹ thuật cũng được xây dựng, tuyến đường chính đi qua khu vực trung tâm đã được thảm nhựa.

Năm 2020 đồ án điều chỉnh quy hoạch vùng huyện Gia Bình được phê duyệt trên cơ sở đồ án quy hoạch vùng huyện UBND xã Song Giang đã tiến hành đề xuất lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Song Giang và được UBND huyện phê duyệt tại quyết định số 780/QĐ ngày 23/8/2021. Trên cơ sở đó là căn cứ để thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết Trung tâm xã Song Giang để đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung xây dựng xã Song Giang cũng như những vị trí điều chỉnh thay đổi về sử dụng đất khu Trung tâm cũng như hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo đồ bộ hài hòa, là căn cứ để quản lý đất đai cũng như đầu tư xây dựng khai thác quỹ đất hợp lý tránh đầu tư manh mún lãng phí.

1.2. Mục tiêu và yêu cầu phát triển với khu vực quy hoạch:

- Phù hợp với quy hoạch chung xây dựng xã Song Giang đã được phê duyệt, các chỉ tiêu quy hoạch xây dựng Trung tâm xã, quy định hạ tầng kỹ thuật, phù hợp với kế hoạch sử dụng đất của địa phương.

- Phát triển xây dựng quy hoạch quỹ đất công cộng, dịch vụ, cây xanh hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm xã.

- Phát triển hạ tầng kỹ thuật – hạ tầng xã hội khu Trung tâm xã Song Giang nói riêng và địa bàn xã nói chung, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đẩy mạnh phát triển đầu tư xây dựng hạ tầng.

- Từng bước xây dựng kết cấu hạ tầng khu vực, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

- Xây dựng được kế hoạch khai thác và sử dụng quỹ đất một cách hợp lý, tạo ra một môi trường không gian, kiến trúc cảnh quan mới phù hợp với sự phát triển chung của khu vực trung tâm.

- Làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý xây dựng phát theo quy hoạch được duyệt.

1.3. Các căn cứ lập quy hoạch:

- Luật xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi bổ sung một số điều của luật xây dựng số 50/2014/QH13 luật số 35/2018/QH14 và luật số 40/2019/QH14.

- Nghị định số 44/2015/NĐ_CP ngày 06/5/2015 và số 72/2019 ngày 30/8/2019 về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị Định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

- Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 101/03/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

- Căn cứ Thông tư số 01/2021 TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng"

- Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức và quy hoạch nông thôn.

- Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 17/2/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy định phân công phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng kiến trúc trên địa bàn tỉnh.

- Căn cứ các Quyết định của UBND huyện Gia Bình số 1678/QĐ-UBND ngày 27/12/2001 về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Song Giang, huyện Gia Bình; số 2088/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm xã Song Giang, huyện Gia Bình; số 167/QĐ-UBND ngày 17/4/2018 về việc điều chỉnh cục bộ Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm xã Song Giang, huyện Gia Bình.

- Căn cứ văn bản số 965/CV-UBND ngày 10/12/2019 của UBND huyện Gia Bình về việc điều chỉnh Đồ án Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Song Giang.

- Căn cứ Quyết định số 780/QĐ ngày 23/8/2021 của UBND huyện Gia Bình V/v phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Song Giang huyện Gia Bình.

- Căn cứ Quyết định số 2268/QĐ-UBND ngày 25/10/2022 của UBND huyện Gia Bình về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Trung tâm xã Song Giang, huyện Gia Bình.

- Các dự án đầu tư xây dựng, các tài liệu, số liệu và các văn bản hiện hành có liên quan.

1.4. Các nguồn tài liệu, số liệu:

- Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xã Song Giang.

- Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm xã Song Giang đã phê duyệt.

- Hồ sơ khảo sát địa hình khu vực lập quy hoạch.

- Các dự án đầu tư xây dựng khu vực lập quy hoạch.

1.5. Các cơ sở bản đồ:

- Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xã Song Giang.

- Bản đồ địa chính khu vực lập quy hoạch;

- Bản đồ địa hình tỉ lệ 1:500 khu vực lập quy hoạch;

Ch­¬ng II

C¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ hiÖn tr¹ng

  - .Các điều kiện tự nhiên

2.1.1. Vị trí địa lý

Vị trí Trung tâm xã Song Giang có vị trí cụ thể như sau.

- Phía Bắc tiếp giáp với xã Giang Sơn

- Phía Nam tiếp giáp với khu dân cư thôn Ích Phú và thôn Chi Nhị

- Phía Tây tiếp giáp với khu dân cư thôn Từ Ái, Ích Phú

- Phía Đông tiếp giáp dân cư thôn Chi Nhị

- Tổng quy mô diện tích: Quy mô diện đã phê duyệt S= 11,72ha, quy mô điều chỉnh còn khoảng S=7,02ha.

2.1.2. Địa hình khu vực:

Khu vực nghiên cứu có địa hình bằng phẳng của vùng đồng bằng Bắc Bộ, hướng dốc chủ yếu từ Đông qua Tây và từ Bắc xuống Nam.

Diện tích khu vực dân cư có độ cao trung bình khoảng từ 5.0m đến 3.5m.

Đất nằm trong ranh giới quy hoạch phần lớn là đất công trình công cộng xã hiện có, còn lại là đất nông nghiệp chiếm khoảng 50% tổng diện tích, chủ yếu được trồng lúa, một phần là diện tích đất đường giao thông và kênh mương nội đồng, đường bờ thửa.

2.1.3.Khí hậu - thuỷ văn:

Khu vực nghiên cứu nằm trong vùng có khí hậu nhiệt đới gió mùa theo quy chuẩn Việt Nam là vùng A3. Khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, chia làm hai mùa rõ rệt.

- Nhiệt độ không khí:

+ Nhiệt độ trung bình:	23,30C.

+ Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối: 	39,50C.

+ Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối:	4,80C.

- Độ ẩm, không khí:

+ Độ ẩm trung bình:                                           84%.

+ Độ ẩm trung bình cao nhất:                            88%.

+ Độ ẩm trung bình thấp nhất:                          79%.

- Lượng mưa:

+ Lượng mưa trung bình hàng năm:	1.331,0mm.

+ Lượng mưa trung bình tháng cao nhất:	254,6mm.

+ Lượng mưa lớn nhất trong 1 ngày:	204,0mm.

+ Lượng mưa lớn nhất trong 1 giờ:	113,0mm.

+ Số ngày mưa trung bình năm:	144,5ngày.

- Gió:  Theo quy chuẩn Việt Nam, Bắc Ninh nằm trong vùng có áp lực gió IIB

+ W0 = 95 daN/m2.

+ Tốc độ gió mạnh nhất:	34m/s.

- Động đất:

- Bắc Ninh nằm trong vùng động đất có cấp địa chấn cấp 7 (MSK) với tần suất lặp lại B1 ( 0,005. Chu kỳ T1 ( 200 năm.

2.2. Hiện trạng xây dựng và hạ tầng kỹ thuật:

2.2.1. Hiện trạng xây dựng, sử dụng đất:

- Hiện trạng xây dựng: Hiện nay khu vực lập quy hoạch chi tiết Trung tâm xã hiện trạng xây dựng các công trình trên cơ sở đồ án quy hoạch đã phê duyệt đã hình thành, đối với khu vực trụ sở xã đã xây dựng các công trình chiếm khoảng 40%, khu vực trường học, trạm y tế, công an xã cũng đã được xây dựng...còn lại khu vực quy hoạch đất văn hóa, TDTT chưa hình thành.

- Hiện trạng sử dụng đất: Hiện trạng quy hoạch xây dựng của khu đất một phần là đất công trình hiện trạng, hệ thống đường giao thông còn lại là ruộng canh tác và hệ thống kênh mương nội đồng cụ thể hiện trạng sử dụng đất như sau.

2.2.2. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:

a) Hệ thống giao thông:

Đường giao thông chính đi qua khu trung tâm hiện này là đường nhựa có mặt cắt đường từ 7,0m-11,0m, còn lại chủ yếu là đường bê tông có mặt cắt khoảng 3,0m-7,0m, khu vực ruộng canh tác chủ yếu là đường bờ thửa nội đồng với mặt cắt nhỏ 1,0m-3,0m.

b) Chuẩn bị kỹ thuật thoát nước mặt:

Hiện tại khu vực là ruộng canh tác do đó độ dộc địa hình theo tự nhiên cao độ trung bình từ khoảng 3.50m đến 5.00m. Hướng dốc tự nhiên khu vực có hướng Bắc qua Nam và từ Tây sang Đông.

Nước mặt hiện trạng thoát xuống hệ thống kênh mương nội đồng.

c) Cấp nước:

Hiện tại khu vực trung tâm xã đã có hệ thống cấp nước sạch .

d) Cấp điện:

Hiện nay trên đường trục xã có tuyến đường dây hạ thế.

e) Thoát nước thải vệ sinh môi trường:

Hiện trạng khu vực quy hoạch chưa có hệ thống thu gom thoát nước sinh hoạt, nước mưa đa phần nước theo hệ thống tự thoát, tự tiêu.

2.2.3.Đánh giá tổng hợp.

Khu vực quy hoạch hiện nay tại trụ sở xã, khu trạm y tế, trường học ... đã có các công trình xây dựng hiện hữu khi thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng cần đánh giá chính xác cụ thể để có phương án quy hoạch cụ thể cho từng khu đất, vị trí công trình.

Cốt cao độ của toàn khu hiện nay tương đối bằng phẳng nhìn chung thuận lợi cho xây dựng.

CHƯƠNG III

TÍNH CHẤT, QUY MÔ, CHỨC NĂNG

3.1  Tính chất

Là trung tâm hành chính, văn hóa, giáo dục, y tế thể  dục thể thao, dịch vụ có kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại.

3.2  Quy mô:

Diện tích quy hoạch: Quy mô diện đã phê duyệt S= 11,72ha, quy mô điều chỉnh khoảng S=7,02ha.

3.3 Chức năng:

Khu đất có chức năng chính bao gồm: Đất công trình công cộng trụ sở hành chính, đất văn hóa TDTT, đất giáo dục...

CHƯƠNG IV

QUY HOẠCH KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC VÀ SỬ DỤNG ĐẤT

4.1 Nguyên tắc thiết kế và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu

4.1.1 Nguyên tắc chung

- Trên cơ sở ranh giới quy mô khu đất quy hoạch đưa ra phương án được chọn trên cơ sở đồ án quy hoạch chung xã Song Giang trên trục giao thông đi qua trung tâm xã hình thành.

- Quy hoạch trên cơ sở ngắn kết với các tuyến đường quy hoạch chung mới đã phê duyệt, các khu vực chức năng theo quy hoạch đã được duyệt.

4.1.2 Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

Áp dụng chỉ tiêu sử dụng đất theo quy định của Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN01:2021/BXD đối với khu trung tâm xã.

a. Khu trung tâm chính xã bố trí các công trình sau:

- Trụ sở làm việc của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Đảng uỷ, công an, xã đội, các đoàn thể;

- Các công trình công cộng cấp xã: nhà văn hóa, câu lạc bộ, nhà truyền thống, thư viện, trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trạm y tế xã, trung tâm văn hoá, sân thể thao, chợ, dịch vụ thương mại, điểm bưu chính viễn thông;

b. Trụ sở làm việc cơ quan xã:

- Tổng diện tích đất trụ sở cơ quan xã tối thiểu là 1 000 m2;

c. Các công trình công cộng, dịch vụ;

| Loại công trình | Chỉ tiêu sử dụng công trình tối thiểu | Chỉ tiêu sử dụng đất tối thiểu | Bán kính phục vụ tối đa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Giáo dục |
| a. Trường, điểm trường mầm non | 50 chỗ/1 000 dân | 12 m2/chỗ | 1 km |
| b. Trường, điểm trường tiểu học | 65 chỗ/1 000 dân | 10 m2/chỗ | 1 km |
| c. Trường trung học | 55 chỗ/1 000 dân | 10 m2/chỗ |  |
| 2. Y tế |
| Trạm y tế xã | 1 trạm/xã | 500 m2/trạm |  |
| 3. Văn hóa, thể thao công cộng |
| a. Nhà văn hóa |  | 1000 m2/công trình |  |
| b. Phòng truyền thống |  | 200 m2/công trình |  |
| c. Thư viện |  | 200 m2/công trình |  |
| d. Hội trường |  | 100 chỗ/công trình |  |
| e. Cụm công trình, sân bãi thể thao |  | 5 000 m2/cụm |  |
| 4. Chợ, cửa hàng dịch vụ |
| a. Chợ | 1 chợ/xã | 1 500 m2 |  |
| b. Cửa hàng dịch vụ trung tâm | 1 công trình/khu trung tâm | 300 m2 |  |
| 5. Điểm phục vụ bưu chính viễn thông |
| Điểm phục vụ bưu chính, viễn thông | 1 điểm/xã | 150 m2/điểm |  |

- Mật độ xây dựng thuần tối đa của lô đất xây dựng các công trình dịch vụ - công cộng như giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, chợ trong khu vực xây dựng mới là 40%.

4.2. Nội dung điều chỉnh quy hoạch, cơ cấu quy hoạch sử dụng đất:

4.2.1 Nội dung điều chỉnh quy hoạch.

Trung tâm xã Song Giang gồm các chức năng chính: Công trình trụ sở xã, Công an – xã đội, Y tế, Bưu điện, đất văn hóa TDTT, đất trường học cụ thể như sau:

Trên cơ sở đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xã Song Giang thực hiện điều chỉnh quy hoạch ranh giới, diện tích quy mô các khu đất đồng thời bổ xung chức năng bãi đỗ xe khu trung tâm cụ thể điều chỉnh như sau.

- Khu đất xây dựng trụ sở làm việc xã vị trí quy hoạch khu đất xây dựng trụ sở xã giữ nguyên, điều chỉnh phạm vi ranh giới, diện tích khu đất, diện tích khu đất điều chỉnh tăng từ khoảng 3.000m2 lên khoảng 5.181,7m2 tăng khoảng 2.181,7m2.

- Khu đất quy hoạch Bưu điện vị trí quy hoạch khu đất xây dựng Bưu điện xã giữ nguyên, điều chỉnh phạm vi ranh giới, diện tích khu đất, diện tích khu đất sau điều chỉnh giảm diện tích từ khoảng 500m2 xuống khoảng 460,9m2 diện tích khu đất giảm khoảng 39,1m2.

- Khu đất quy hoạch trụ sở công an, xã đội vị trí quy hoạch khu đất xây dựng trụ sở công an, xã đội không thay đổi, diện tích giảm sau điều chỉnh từ 3.100m2 xuống khoảng 2.097,2m2 giảm khoảng 1.002,8m2.

- Khu đất quy hoạch trạm Y tế Vị trí quy hoạch khu đất xây dựng trạm Y tế xã điều chỉnh phạm vi ranh giới, diện tích khu đất, diện tích khu đất điều chỉnh tăng từ khoảng 778m2 lên khoảng 944,6m2 diện tích tăng khoảng 166,6m2.

- Khu đất giáo dục khu trung tâm xã bao gồm hai trường, trường mầm non và trường THCS xã. Điều chỉnh vị trí trường mầm non và trường THCS, cụ thể như sau. Chuyển vị trí trường mầm non sang phía Tây, khu đất trường THCS hiện có sau khi điều chỉnh diện tích trường mầm non tăng từ 3.700m2 lên 4.750,9m2 tăng khoảng 1.050,9m2. Chuyển vị trí trường THCS sang phía Đông khu đất trường tiểu học và trường mầm non hiện có để quy hoạch thành đất trường THCS sau điều chỉnh quy hoạch diện tích quy hoạch giảm từ 10.000,0m2 xuống còn khoảng 8.323,7m2 giảm khoảng 1.676,3m2.

- Khu đất văn hóa, thể dục thể thao trung tâm xã sau điều chỉnh quy hoạch diện tích giảm từ khoảng 11.830m2 xuống khoảng 10.938,8m2 giảm khoảng 861,2m2.

- Điều chỉnh chức năng khu đất thương mại dịch vụ sang đất bãi đỗ xe khu trung tâm xã diện tích khoảng 3.491,6m2.

- Cập nhật quy hoạch khu đất dịch vụ thương mại phía Tây Nam trụ sở xã có quy mô diện tích khoảng 13.979,0m2.

- Cập nhật quy hoạch khu đất cây xanh phía Tây Nam trụ sở xã có diện tích hai khu cây xanh khoảng 4.771,5m2, theo quy hoạch được duyệt diện tích cây xanh khoảng 5.855m2 như vậy diện tích cây xanh so với quy hoạch được duyệt giảm khoảng 1.083,5m2.

4.2.2 Cơ cấu sử dung đất.

Trên cơ sở vị trí các khu đất khu trung tâm xã quy hoạch điều chỉnh đề xuất bảng cơ cấu cân bằng sử dụng đất như sau.

4.3 Định hướng phát triển không gian và kiến trúc

Toàn bộ trung tâm xã gồm nhiều loại hình công trình khác nhau nhưng giải pháp thiết kế chú trọng đến tính thống nhất giữa các công trình. Mỗi công trình có một công năng và bố cục không gian riêng nhưng tất cả phải thoả mãn các tiêu chí sau đây: thích dụng, hài hoà với thiên nhiên, thông thoáng, tận dụng tối đa ánh sáng thông gió tự nhiên và chú ý đến công tác thiết kế sân vườn. Mật độ xây dựng tuân theo QCXDVN 01:2021/BXD.

Các công trình trụ sở làm việc hình dáng kiến trúc cân đối trang nghiêm, kết hợp hình khối hiện đại thích ứng môi trường và hài hòa kiến trúc cảnh quan, đối với các công trình giáo giục định hướng phát triển không gian mở tạo hình kiến trúc hài hòa phù hợp với lứa tuổi cấp học, các công trình văn hóa thể thao đảm bảo sử dụng theo chức năng văn háo thể thao, tập luyện đảm bảo diện tích theo từng chức năng, bộ môn dự kiến xây dựng....

Công trình xây dựng tại vùng có khí hậu đặc trưng khu vực miền Bắc nước ta nên các giải pháp vật liệu cần sử dụng cho phù hợp vừa đáp ứng tính đồng bộ, phù hợp chức năng sử dụng, phù hợp điều kiện khí hậu nhưng vẫn mang tính thẩm mỹ cao.

Các yêu cầu về cảnh quan: Để không gian tổng thể của khu quy hoạch được đồng bộ, các yêu cầu về giao thông: chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng phải được tuân thủ chặt chẽ nhằm tạo nên một tổng thể hài hoà, phù hợp với quy hoạch được duyệt. Các quy định khi thiết kế cụ thể: các công trình thiết kế cần đảm bảo đúng các yêu cầu về quy hoạch tổng mặt bằng, bảo đảm tuân thủ theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế hiện hành. Bên cạnh đó các hình thức kiến trúc của các công trình phải phù hợp với chức năng, bố cục công trình phải chú ý các giải pháp thích hợp với khí hậu Việt Nam.

CHƯƠNG V

QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Các tiêu chuẩn quy chuẩn:

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - quy hoạch xây dựng QCXDVN 01: 2021/BXD do bộ xây dựng ban hành theo thông tư số 01/2021/ QĐ-BXD ngày 19/5/2021;

- Quy chuẩn 07/2011/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

- TCXDVN 104: 2007 Đường đô thị yêu cầu thiết kế.

- Các tiêu chuẩn về cấp thoát nước, tiêu chuẩn về môi trường

5.1. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật:

5.1.1. Các yêu cầu đối với quy hoạch san đắp nền:

Phù hợp với tổ chức hệ thống thoát nước mưa, hệ thống tiêu thuỷ lợi và hệ thống công trình bảo vệ khu đất khỏi ngập lụt.

Đảm bảo độ dốc đường theo tiêu chuẩn.

Tận dụng đến mức cao nhất địa hình tự nhiên, giữ được lớp đất màu, cây xanh hiện có, hạn chế khối lượng đào đắp và hạn chế chiều cao đất đắp.

Cao độ nền thiết kế trung bình là +4.50m. Độ dốc là 0.4%; Nước mưa được thu gom và thoát vào hệ thống thoát nước chung của đường giao thông và thoát ra hệ thống cửa xả.

5.1.2.Các yêu cầu đối với quy hoạch hệ thống thoát nước mưa:

Hệ thống thoát nước mưa phải bảo đảm thoát nước mưa trên toàn lưu vực dự kiến quy hoạch ra các hồ, sông, suối hoặc trục tiêu thủy lợi... Tùy thuộc vào cấp đô thị, tính chất các khu chức năng và diện tích của lưu vực thoát nước, mạng lưới đường cống và các công trình trên hệ thống cần được tính toán với chu kỳ mưa phù hợp.

Quy định về thu gom nước mưa:

100% đường phải có hệ thống thoát nước mưa;

Đường có chiều rộng 40m, phải bố trí hệ thống thoát nước mưa hai bên đường.

Hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thoát nước thải đi riêng.)

Khu vực nghiên cứu là vùng đồng bằng thấp, do đó cần tận dụng các hồ ao hiện có, thoát nước chính thoát vào kênh tiêu

Cao độ khống chế tôn nền tối thiểu tại cốt 4.50m thấp hơn cốt mặt đường chính  trung bình 0.1m.

5.1.3.Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật :

Cốt xây dựng khống chế tại khu theo khu vực đường hiện tại toàn khu lấy cốt khống chế là +4.50m.

Lưu vực thoát nước cho khu là thoát từ trong các lô đất ra đường giao thông xung quanh sau đó nước mặt được thu vào hệ thống thoát cống thoát nước bằng hố ga thu nước và xả vào kênh tiêu .

5.2.Quy hoạch giao thông chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng.

5.2.1 Quy hoạch mạng lưới đường.

+Tiêu chuẩn thiết kế: TCXDVN 104-2007 Tiêu chuẩn thiết kế đường giao thông đô thị, QCXDVN 01:2021/BXD Quy chuẩn xây dựng Việt Nam-Quy hoạch xây dựng.

+ Giao thông: Gồm hệ thống đường nội bộ được quy hoạch theo mô hình ô bàn cở nhằm đảm bảo giao thông thuận tiện, quy mô mặt cắt:

| Stt | Mặt cắt | Lộ giới (m) | Lòng đường (m) | Vỉa hè (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 22,5 | 10,5 | 2x6,0 |
| 2 | 2-2 | 14,5 | 7,5 | 2x3,5 |
| 3 | 3-3 | 14,0 | 8,0 | 2x3,0 |
| 4 | 4-4 | 13,5 | 7,5 | 2x3,0 |

5.2.2. Giải pháp cấu tạo.

a) Nền đường.

Nền đường đắp bằng cát san nền đầm chặt K95, 30 cm trên cùng đắp K98, trứơc khi đắp nền đường phải bóc lớp đất bùn, hữu cơ trung bình 30cm.

b) Mặt đường:

Loại mặt đường: Áo đường cứng ( hoặc mềm) loại cấp cao A1

Tải trọng thiết kế: Xe tiêu chuẩn trục 12T.

c) Hè đường:

Hè đường dành cho người đi bộ và bố trí các tuyến công trình hạ tầng ngầm cung cấp cho các lô đất. Phần hè giáp bó vỉa được lát gạch cho người đi bộ bố trí trồng cây xanh (cách đều 10m /1 cây).

Phần lát hè dùng loại kết cấu gồm : Gạch Terazo đặt trên lớp cát vàng đệm dầy 5cm.

5.2.3. Chỉ Giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng.

Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng tuân thủ theo quy chuẩn quy hoạch  QCXDVN 01:2021/BXD Quy chuẩn xây dựng Việt Nam-Quy hoạch xây dựng.

Cụ thể trong bản đồ quy hoạch chỉ giới đường đỏ chỉ giới xây dựng.

d) Biển báo và kẻ vạch:

Tại các nút giao bố trí biển báo chỉ dẫn theo  quy định.

5.3. Quy hoạch thoát nước mặt:

a) Hiện trạng hệ thống thoát nước mưa:

Hiện trạng khu vực nghiên cứu chủ yếu là ruộng nông nghiệp và hệ thống mương nội đồng, chưa có hệ thống thoát nước mưa. Nước mưa trong khu vực chủ yếu tự chảy theo hệ thống mương nông nghiệp.

b) Phương án quy hoạch thoát nước mưa:

Thiết kế hệ thống thoát nước mưa theo nguyên tắc tự chảy riêng độc lập.

Hệ thống thoát nước mưa được thu bằng hệ thống hố ga thu kiểu hàm ếch kết cấu bê tông cốt thép, bố trí dọc theo các tuyến đường giao thông, nước mặt được thu vào hệ thống ga qua hệ thống rãnh răng cưa, bố trí trung bình 50m 1 hố ga.

Hướng thoát nước chính là hướng theo quy hoạch, sau đó được đấu nối với mạng lưới thoát nước mưa trên tuyến đường.

Cống thoát nước mưa dùng cống tròn BTLT có đường kính D800. Đường ống chính dùng ống D800 – D1000, các ống nhánh dùng ống D800, cống qua đường dùng cống BTCT TT-C, đoạn đi trên hè dùng cống BTCT TT-T.

c) Tính toán mạng lưới thoát nước mưa:

Việc tính toán lưu lượng và thuỷ lực các tuyến cống thoát nước mưa được thực hiện theo phương pháp "cường độ giới hạn" của gobatrev.

- Công thức xác định cường độ mưa

Cường độ mưa tính toán được xác định theo công thức:

q =  (l/s.ha)

Trong đó:

Các hệ số q20, b, n, p là các thông số lấy theo đặc điểm từng địa phương, tại  Bắc Ninh chưa có các thông số trên nên ta sử dụng các thông số của địa phương lân cận là Hà Nội để tính toán. Các thông số như sau:

q20=289.9 (l/s.ha)

b=11.61

n=0.7951

p=1%

c=0.2458

t là thời gian mưa (phút).

- Xác định thời gian mưa tính toán

Thời gian mưa tính toán được xác định theo công thức:

t = tm + tr + tc  (phút).

Trong đó:

tm là thời gian nước chảy từ điểm xa nhất trên lưu vực thoát nước đến rãnh. theo các nghiên cứu của trường đại học xây dựng, trong điều kiện Việt Nam tm= 10(phút).

tr  là thời gian nước chảy trên rãnh đến giếng thu nước mưa đầu tiên, được tính theo công thức:

tr=  (phút).

Với lr, vr là chiều dài và vận tốc nước chảy ở cuối rãnh thu nước mưa. Lấy trung bình sơ bộ ta có lr  = 100 (m),  vr = 0,6 (m/s). 1,25 là hệ số kể đến sự tăng dần vận tốc ở trong rãnh. Vậy ta có tr  = = 5,56 (phút).

tc là thời gian nước chảy trong cống từ giếng thu đến tiết diện tính toán, được tính theo công thức:

tc= (phút).

Với lc là chiều dài đoạn cống tính toán,

vc là vận tốc nước chảy trong cống.

- Xác định hệ số dòng chảy

Số liệu thành phần mặt phủ của khu vực được lấy theo tỷ lệ phần trăm và được tính theo bảng sau đây:

| Loại mặt phủ | Tỉ lệ % | Diện tích | Hệ số dòng chảy |
| --- | --- | --- | --- |
| Mái nhà |  |  | 0.95 |
| Đường bê tông |  |  | 0.90 |
| Đường nhựa |  |  | 0.90 |
| Đường cấp phối |  |  | 0.45 |
| Mặt đất đã san nền |  |  | 0.20 |
| Bãi cỏ |  |  | 0.10 |

Khi diện tích mặt phủ ít thấm nước lớn hơn 30% tổng diện tích toàn bộ khu vực thoát nước thì hệ số dòng chảy được tính toán không phụ thuộc vào cường độ mưa và thời gian mưa mà lấy theo hệ số dòng chảy trung bình:

- Hệ số mưa không đều

Thông thường ở Việt Nam, diện tích các lưu vực thoát nước nhỏ hơn 150 ha nên theo TCVN 7957:2008, hệ số mưa không đều = 1.

- Chọn chiều sâu đặt cống đầu tiên

Chiều sâu đặt cống đầu tiên được xác định đảm bảo đặt cống dưới nền đường tránh được tác dụng cơ học của các xe cộ đi lại, ...

h = h1 + D (m).

Trong đó:

h1 = 0,7 (m) là chiều sâu đặt cống tính từ mặt ga đến đỉnh cống đầu tiên.

D là đường kính ống (m).

Xác định lưu lượng tính toán

Lưu lượng tính toán mạng lưới thoát nước mưa được tính theo phương pháp cường độ giới hạn.

qtt = q×F×C  (l/s).

d. Bảng tổng hợp khối lượng:

5.4. Quy hoạch thoát nước bẩn vệ sinh môi trường.

a. Phương án quy hoạch:

Hệ thống thoát nước thải là hệ thống riêng, độc lập với hệ thống thoát nước mưa. Nước thải được thu về trạm xử lý trước khi thải ra môi trường ( như bản vẽ QH -10).

Hệ thống thoát nước thải dùng hệ thống rãnh xây đậy nắm đan BTCT đi dọc đằng sau các lô. Dọc tuyến bố trí các giếng thăm, giếng thu trung bình 40-50m 1 giếng để đảm bảo thuận tiện cho quản lý và đấu nối.

b. Bảng tổng hợp khối lượng:

5.5. Thu gom, quản lý rác thải.

Các loại rác thải này sẽ được tập trung tại các vị trí quy định trong từng khu phố sau đó được thu gom và đem đi xử lý tại khu vực xử lý rác thải của huyện.

Sẽ được bố trí các thùng rác công cộng với khoảng cách 150 m 1 thùng để thu gom rác thải sinh hoạt.

5.6. Quy hoạch cấp nước.

a. Phương án quy hoạch:

Mạng lưới cấp nước thiết kế theo mạng vòng kết hợp mạng nhánh cụt. Vật liệu ống được dùng là ống HDPE. Đường ống phân phối dùng ống có đường kính D110m và các đường ống dịch vụ có đường kính từ D63mm. Bố trí các trụ cứu hoả trên các đường ống phân phối, bán kính phục vụ của mỗi trụ cứu hỏa là 150m.

b. Tính toán công suất cấp nước:

Công suất cấp nước được tính theo TCXDVN 33-2006: “Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế”. Cụ thể:

Bảng tính toán công suất cấp nước:

| STT | Đối tượng dùng nước | Quy mô | Tiêu chuẩn (l/m2.ngđ) | Tỷ lệ cấp nước | Nhu cầu dùng nước (m3/ngđ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Công trình công cộng (Qcc) | 69.000 (m2/sàn) | 2 | 1 | 138,0 |
| 2 | Tưới cây rửa đường (Qtr) | 19.563 (m2) | 0,5 | 1 | 9,78 |
| 3 | Công nghiệp dịch vụ (Qdv) |  | 10% Qcc |  | 13,8 |
| 4 | Nước rò rỉ -thất thoát (Qrr) | - | 10%(1+2+3) |  | 16,1 |
|  | Tổng |  | (1+2+3) |  | 177,6 |

Như vậy lưu lượng trung bình ngày đêm cấp cho khu là 177,6(m3/ ng.đêm)

Lưu lượng nước trong ngày dùng nước nhiều nhất là:

Qngày max= Kngày max × Qngày tb = 1,92 ×177,6 = 340(m3/ngày)

Trong đó: Kngày max là hệ số dùng nước không điều hòa ngày

Qngày max là lưu lượng nước trong ngày dùng nước nhiều nhất

Qngày tb là lưu lượng trung bình của khu nhà ở

Lưu lượng dùng nước trong giờ dùng nước lớn nhất được xác định theo công thức:

Qgiờ max  = (Kgiờ max × Qngày max)/24 (m3/h)

Trong đó: Kgiờ max là hệ số dùng nước không điều hòa giờ. Được xác định theo công thức: Kgiờ max = amax x bmax = 1,2 x 1,6 = 1,92.

a max là hệ số kể đến mức độ tiện nghi của công trình

b max là hệ số xác định theo bảng 3.2 TCXDVN 33:2006.

Qgiờ max là lưu lượng nước trong giờ dùng nước nhiều nhất

Qngày max là lưu lượng trong ngày dùng nước lớn nhất

Do đó lưu lượng dùng nước trong giờ dùng nước lớn nhất là:

Qgiờ max  = (Kgiờ max x Qngày max)/24 = (1,92 x 340)/24 = 27,2 (m3/h)

Tổng lưu lượng của Khu công cộng khi có cháy xảy ra là: 27,2(m3/h) = 6,89(l/s)

Chọn đường ống chính cấp Khu nhà là đường ống HDPE có đường kính D110m. Khi đó theo bảng tính toán thủy lực của tác giả Nguyễn Thị Hồng thì trong giờ làm việc lớn nhất q1 = 6,89 (l/s), v1 = 1,12(m/s) < 2,5 (m/s). Thỏa mãn.

Chọn đường ống chính cấp khu nhà là đường ống HDPE có đường kính D110m. Khi đó theo bảng tính toán thủy lực của tác giả Nguyễn Thị Hồng thì trong giờ xảy ra có cháy: q2= 13.22(l/s),  v2 = 1,86(m/s) < 2,5 (m/s). Thỏa mãn.

c. Bảng tổng hợp khối lượng:

5.7.Quy hoạch cấp điện:

5.7.1.Lưới điện động lực:

a) Nguồn điện.

- Nguồn điện cấp cho toàn khu dự kiến:

+ Nguồn dự kiến lấy từ lưới điện 35kv (Khi lập dự án chủ đầu tư sẽ xin cấp điểm đấu và công suất với công ty điện lực Gia Bình) điểm đấu dự kiến khu vực phía Bắc khu đất trụ sở xã.

+ Toàn khu nhà ở sử dụng trạm biến áp ki ốt gồm 1 trạm 750KVA-35(22)/0.4KV và 1 trạm 1000KVA-35(22)/0.4KV.

b) Mạng điện:

- Mạng điện động lực đi ngầm trong hào kỹ thuật và cống cáp kỹ thuật.

- Cấp điện 35(22)kv cho các trạm biến áp 35(22)/0.4kv phụ tải.

5.7.2. Lưới điện chiếu sáng.

a)Nguồn điện :

- Lưới điện chiếu sáng 380/220v được lấy từ 1 trạm biến áp 35(22)/0.4kv. Các tủ điều khiển chiếu sáng được đặt tại các vị trí TBA cho tiện vận hành và quản lý.

- Cáp điện chiếu sáng sử dụng cáp ngầm và được đi trong hào kỹ thuật hoặc cống cáp kỹ thuật.

b) Lựa chọn các thiết bị chiếu sáng.

- Các đường khác bố trí chiếu sáng một bên, đối với đường có mặt cắt lòng đường 10.5m dùng cột đèn thép liền cần đơn h=11m, đối với đường có mặt cắt lòng đường 7.5m dùng cột đèn thép liền cần đơn H=8m. Khoảng cách bố trí các cột đèn trung bình 30-45m/ 1 cột

- Chế độ điều khiển dùng chế độ điều khiển tự động, buổi tối từ 18h-22h bật 100% số đèn, buổi đêm từ 22h-6h tắt khoảng 2/3 số đèn.

- Hệ thống cấp điện chiếu sáng bố trí hệ thống tiếp địa an toàn theo tiêu chuẩn.

5.8. Cống bể kỹ thuật:

- Hệ thống cống cáp kỹ thuật được bố trí dọc các tuyến đường ở trên hè và qua đường tại một số vị trí.

Cấu tạo hố ga kỹ thuật:

+ Hố ga kỹ thuật kích thước thông thủy 1.2x1.2m, Htb =1,8m

+ Thành hố ga xây gạch đặc, vữa xi măng mác 75

+ Đáy hố ga bê tông xi măng mác 150 đá 2x4 dày 150mm

+ Lớp lót cát đầm chặt dày 100mm

+ Cổ hố ga đổ bê tông xi măng mác 200 đá 1x2

+ Tấm đan hố ga BTCT mác 200 dày 110mm.

Bảng tổng hợp khối lượng

| STT | Nội dung công việc | Đơn vị | Khối lợng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chiều dài đoạn cống cáp kỹ thuật qua đường | m | 27 |
| 2 | Chiều dài đoạn cống cáp kỹ thuật trên hè | m | 364 |
| 3 | Hố ga kỹ thuật | Cái | 14 |

5.9. Quy hoạch cây xanh

Hệ thống cây xanh được bố trí dọc các trục giao thông với khoảng cách trung bình 10m/ cây, cây bóng mát sử dụng các loại cây có tán thích hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng của địa phương. Đồng thời bố trí cây xanh tập trung tại các khu vực công viên tạo cảnh quan môi trường khu ở. Cây xanh sử dụng chủ yếu trồng trên vỉa hè và trong khu đất quy hoạch cây xanh là cây Giáng Hướng có đường kính thân từ 12cm-15cm cao ≥4m.

CHƯƠNG VI.

#### ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY, NỔ

6. Đánh giá sơ bộ tác động môi trường :

6.1. Các yếu tố tác động môi trường:

6.1.1. Tác động đến môi trường không khí:

- Bụi: Việc san ủi mặt bằng không những đòi hỏi một số lượng lớn xe máy thi công hoạt động trong khu xây dựng mà còn cần số lượng lớn xe chở nguyên vật liệu từ ngoài vào do đó nguồn bụi phát sinh từ:

+ San ủi chuẩn bị mặt bằng.

+ Từ các xe máy.

+ Vật liệu rơi vãi từ các xe vận chuyển.

Bụi ảnh hưởng tới công nhân tại công trường và khu dân cư xung quanh.

- Khí: Các động cơ trong khi vận hành thải ra không khí CO, CO2, NOx, SO4 và bụi. Lượng khí thải và bụi phụ thuộc vào các xe máy sử dụng trên công trường. Lượng khí và bụi có thể tham khảo theo tài liệu sau:

### LƯỢNG KHÍ THẢI DO XE MÁY

(Nguồn E.E pickett, ô nhiễm không khí, Hemiphere - USA).

| Loại động cơ | HC | CO | NOx | SOx | Bụi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hạng xăng |  |  |  |  |  |
| Trước 1970 | 14,9 | 170 | 5,5 |  |  |
| Sau 1980 | 3,2 | 119 | 5,7 | 0,22 | 0,57 |
| Hạng nặng |  |  |  |  |  |
| Chạy dầu |  |  |  |  |  |
| Trước 1974 | 2,7 | 221,8 | 13,3 |  |  |
| Sau 1974 | 1980 | 16,8 | 9,9 | 1,7 | 0,81 |

- Tiếng ồn: Tiếng ồn  từ các xe máy hoạt động có ảnh hưởng tới hệ thần kinh của công nhân vận hành máy móc và nhân dân xung quanh. Độ ồn phụ thuộc vào loại xe máy và tình trạng kỹ thuật của chúng. Trong khuôn khổ của báo cáo này cụ thể mức ồn của từng loại máy móc không nêu ra nhưng thông thường độ ồn của các xe máy hạng nặng khoảng 100dB.

6.1.2. Tác động đến môi trường nước:

Nước thải từ cụm công nghiệp trong giai đoạn 1 gồm nước mưa và sinh hoạt có thể có những tác động tiêu cực đến môi trường khu vực xung quanh nhà máy như sau:

- Nước mưa: Nước mưa chảy từ khu vực đang san ủi ra ngoài có mang theo khối lượng bùn đất lớn, ngoài ra còn có lẫn dầu mỡ do rơi vãi từ các xe máy thi công.

- Nước thải sinh hoạt: Trong nước thải sinh hoạt còn chứa một số vi khuẩn như coliform, Gaecal colom,… Do đó nước thải sinh hoạt sẽ gây ô nhiễm nguồn nước bởi các chất hữu cơ và vi khuẩn. Việc thiết kế các bể phốt sẽ làm giảm các chất ô nhiễm nói trên trong nước thải sinh hoạt.

6.1.3. Tác động đến chất lượng đất:

Việc san ủi làm thay đổi chế độ chảy của nước mặt do đó sẽ ảnh hưởng tới lớp đất trồng trọt khu vực xung quanh nếu như các giải pháp về thoát nước không được tính toán kỹ càng. Do ảnh hưởng của mưa và gió, đất mầu vốn đã rất mỏng trên mặt có thể bị xói mòn. Nước thải từ khu vực có lẫn dầu mỡ chảy theo nước mưa ra xung quanh làm giảm chất lượng của đất như giảm hoạt động của vi sinh vật trong đất. Tuy nhiên với giải pháp thoát nước trong nhà máy và xung quanh thì việc tác động tiêu cực đến chất lượng đất sẽ giảm đến mức tối đa.

6.1.4. Tác động đến cảnh quan, di sản văn hoá:

Khối lượng san ủi mặt bằng nhỏ, do đó không ảnh hưởng đến cảnh quan. Gần khu vực đầu tư xây dựng không có các công trình tôn giáo nên không làm ảnh hưởng đến khu vực di tích tôn giáo.

6.1.5. Tác động đến kinh tế xã hội:

- Quy hoạch Trung tâm xã có các tác động tích cực đến kinh tế xã hội như sau:

- Quy hoạch quỹ đất đảm bảo thực hiện quy hoạch đầu tư xây dựng theo quy định, sử dụng khai thác đất hợp lý tạo ra không gian cảnh quan trung tâm xã khang trang hiện đại thực hiện phát triển kinh tế hạ tầng trên địa bàn xã.

- Tạo được không gian kiến trúc cảnh quan đẹp và bền vững góp phần vào quá trình hình thành đô thị Gia Bình, đồng thời thực hiện từng bước theo quy hoạch đô thị đã được duyệt.

- Phù hợp với đường lối phát triển kinh tế của Tỉnh và Nhà nước.

6.1.6. Các giải pháp bảo vệ môi trường:

a. Bảo vệ môi trường không khí:

Giảm lượng bụi, khí và tiếng ồn trong khi san ủi mặt bằng cụm công nghiệp có thể thực hiện bằng các giải pháp sau:

- Sử dụng xe máy thi công có lượng thải khí, bụi và độ ồn thấp hơn giới hạn cho phép.

- Có biện pháp che chắn giữa khu vực san ủi và xung quanh mặt bằng rào che chắn hoặc trồng các giải cây xanh để hạn chế sự lan toả của bụi, tiếng ồn và khí thải.

- Làm ẩm bề mặt của lớp đất san ủi bằng cách phun nước giảm lượng bụi bị cuốn theo gió.

- Sử dụng nhiên liệu đốt cho các loại xe máy có lượng huỳnh thấp.

- Trang bị bảo hộ cho công nhân. Nồng độ than bụi, CO và SO2 và NOx của xe máy bằng:

Bụi		: 400 mg/m3.

CO		: 500 mg/m3.

SO2	: 500 mg/m3.

NOx	: 1000 mg/m3.

(TCVN 5939 - 1995).

Độ ồn cực đại của xe ủi: 90 dBA (5948 - 1995).

b. Bảo vệ môi trường nước:

Các biện pháp giảm chất ô nhiễm tới nguồn nước có thể thực hiện như sau:

- Hệ thống thoát nước mặt khu vực đảm bảo không ảnh hưởng tới chế độ chảy cho khu vực xung quanh.

- Nước mưa ở khu vực san ủi trong 15 phút đầu của trận mưa cần được thu lại để xử lý tách dầu và bùn đất trước khi thải ra ngoài.

- Xử  lý nước thải sinh hoạt của công nhân bằng các bể phốt trước khi thải vào mạng thải chung.

- Xử lý nước thải công nghiệp trước khi thải vào hệ thống thoát nước chung. Việc tách dầu mỡ có thể thực hiện bằng các phương pháp cơ học, hoá học và sinh học, các phương pháp này sẽ được đưa ra trong các phần đánh giá tác động môi trường chi tiết, Các chất gây ô nhiễm trong nước sau khi xử lý thải ra nguồn nước thải thấp hơn giới hạn cho phép theo TCVN 5945 - 1995.

c. Bảo vệ đất:

Đảm bảo nước mưa được thu gom và thải vào hệ thống thoát nước chung của khu vực.

d. Xử lý chất thải:

Chất thải rắn từ sinh hoạt phải được xử lý tránh làm ô nhiễm nước và đất. Một số nguyên tắc xử lý sau:

+ Phân loại các chất hữu cơ, vô cơ và các loại có thể sử dụng lại.

+ Thu gom và tập kết rác tại điểm tập kết của khu vực rồi sau đó thu gom chuyển về khu sử lý rác thải tập trung trên địa bà thành phố.

f. Quan trắc, kiểm soát môi trường khi thực hiện dự án:

Trong quá trình chuẩn bị công trường, san ủi mặt bằng, thi công công trình, việc quan trắc, kiểm tra, đo đạc và đánh giá tác động môi trường phải được tiến hành liên tục theo đúng quy định trong thông tư 490/1998/TT/BKH CNMT ngày 29/4/1998 của Bộ Khoa học công nghệ và 	Môi trường để đảm bảo kiểm soát các tác động đối với thực hiện dự án và đề ra các giải pháp bảo vệ và thực hiện để ngăn ngừa sự suy thoái cũng như bảo vệ môi trường xung quanh.

Để thực hiện đánh gía tác động môi trường khi thực hiện dự án, việc thiết lập một hệ thống kiểm tra, đo đạc là rất cần thiết. Từ các số liệu quan trắc đo đạc được về các yếu tố môi trường bị tác động do các hoạt động của nhà máy, việc đánh giá và các biện pháp bảo vệ và cứu chữa được thực hiện đúng đắn và kịp thời nhằm bảo vệ môi trường của chúng ta.

Công việc kể trên không những chỉ là trách nhiệm của nhà quản lý khu hạ tầng cơ sở mà còn là trách nhiệm chung của chính quyền và nhân dân trong khu vực dự án.

6.2. Những nhận xét và kiến nghị:

Qua đánh giá sơ bộ tác động môi trường do việc đầu tư xây dựng trung tâm xã Song Giang những tác động môi trường ảnh hưởng trong quá trình quy hoạch lập dự án phải đánh giá đầy đủ. Đưa ra hướng sử lý phù hợp để đảm bảo sau quy hoạch không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh cụ thể. Đảm bảo quy hoạch hệ thống thu gom rác thải, hệ thống thoát nước thải, giải pháp quy hoạch khu vực cây xanh, hồ nước tạo cảnh quan môi trường quy hoạch.

6.2.1. Đối với khí thải:

- Áp dụng một số biện pháp ngăn ngừa bụi và khí thải từ xe máy thi công đã nêu ở trên có thể giảm được tối đa lượng bụi và khí thải trong quá trình thi công.

- Các dự án khi được đầu tư phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường. Nồng độ bụi, khí các nhà máy phải tuân thủ TCVN 5939 - 1995.

6.2.2. Đối với nước thải:

Biện pháp xử lý nước thải cho có thể thực hiện theo giải pháp như sau:

- Thoát nước cho khu tách ra hai hệ thống: Hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thoát nước sinh hoạt của khu dân cư phải được xử lý trước khi thải vào hệ thống chung.

- Trước khi thải nước thoát vào hệ thống nước thải sinh hoạt ra nguồn nước phải có hệ thống xử lý chung để đảm bảo yêu cầu về các chất gây ô nhiễm trong nước thải.

Qua việc đánh giá tác động môi trường do việc thực hiện quy hoạch thấy rằng: Việc thực hiện quy hoạch chi tiết có nhiều tác động tích cực.

- Việc thực hiện xây dựng trong giai đoạn chuẩn bị hạ tầng cũng có một số tác động tiêu cực không đáng kể đối với môi trường không khí và nước, các chất ô nhiễm gây ra do hoạt động trong giai đoạn này nếu tuân thủ các giải pháp nêu ở trên sẽ thấp hơn các giới hạn cho phép các tiêu chuẩn Việt Nam.

6.3. Giải pháp phòng chống cháy nổ:

6.3.1. Yêu cầu đặt ra:

- Phát hiện sự cố cháy kịp thời ở khu vực bất kỳ tại các hạng mục công trình.

- Sử dụng chất chữa cháy phù hợp cho từng loại chất cháy trên các hạng mục công trình.

- Sử dụng hệ thống kỹ thuật báo cháy chính xác, kịp thời, hệ thống chữa cháy bán tự động kết hợp với chữa cháy thông dụng để dập tắt đám cháy một cách nhanh chóng.

6.3.2. Giải pháp phòng cháy và chữa cháy:

Thiết kế hệ thống báo cháy tự động gồm trung tâm tín hiệu báo cháy, các đầu báo cháy dạng nhiệt hoặc dạng nhiệt và khói, các nút ấn báo cháy, chuông báo cháy và đèn chiếu sáng sự cố.

CHƯƠNG VII

DỰ ÁN ƯU TIÊN, TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

7.1. Dự án ưu tiên:

Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng Trung tâm xã Song Giang các công trình chủ yếu bao gồm công trình công cộng, văn hóa thể dục thể thao, giáo dục, bãi đỗ xe, HTKT trên cơ sở quy hoạch ưu tiên thực hiện dự án phần đầu tư xây dựng cơ sở HTKT làm căn cứ cho việc thực hiện đầu tư xây dựng, đối với công trình ưu tiên thực hiện đầu tư xây dựng nhà hội trường khu đất trụ sở xã, khu trung tâm văn hóa TDTT xã, trường THCS, trường mầm non.

7.2. Tổng mức đầu tư, giải pháp huy động nguồn lực:

- Dự kiến tổng mức đầu tư thực hiện dự án xây dựng khu trung tâm xã Song Giang, huyện Gia Bình

Tổng mức khoảng: 234.294.648,000 vnđ (Hai trăm ba tư tỷ, hai trăm chín tư triệu, sáu trăm bốn tám nghìn đồng chẵn) cụ thể.

Tri phí xây lắp: 195.286,503,000 vnđ (Một trăm chín năm tỷ, hai trăm tám sáu triệu, năm trăm linh ba nghìn đồng chẵn).

Tri phí QLDA: 3.741.689,000 vnđ (Ba tỷ bẩy trăm bốn mốt triệu, sáu trăm tám chín nghìn đồng chẵn).

Tri phí tư vấn: 10.725.593,000 vnđ (Mười tỷ, bẩy trăm hai năm triệu, năm trăm chín ba nghìn đồng chẵn).

Tri phí khác: 3.241.347,000 vnđ (Ba tỷ, hai trăm bốn mốt triệu, ba trăm bốn bẩy triệu nghìn đồng chẵn).

Tri phí dự phòng: 21.299.513,000 vnđ (Hai mốt tỷ, hai trăm chín chín triệu, năm trăm mười ba nghìn đồng chẵn).

- Nguồn lực thực hiện: Nguồn vốn ngân sách và các nguồn vốn khác.

CHƯƠNG VIII

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

8.1. Kết luận:

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết trung tâm xã Song Giang, huyện Gia Bình khi đi vào sử dụng sẽ mang lại hiệu tích cực sau:

- Là khu trung tâm có hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại.

- Tạo được không gian kiến trúc cảnh quan đẹp và bền vững góp phần vào quá trình hoàn thành xây dựng xã Song Giang nói riêng và góp phần xây dựng hoàn chỉnh quy hoạch huyện Gia Bình nói chung.

- Phù hợp với đường lối phát triển kinh tế của tỉnh và Nhà nước.

8.2. Kiến nghị:

Ủy ban nhân dân xã Song Giang kính đề nghị phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Gia Bình thẩm định trình UBND huyện Gia Bình phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết Trung tâm xã Song Giang, huyện Gia Bình để chủ đầu tư có cơ sở tiến hành các bước tiếp theo.