THUYẾT MINH

ĐỒ ÁN QHCT KHU NHÀ Ở ĐẤU GIÁ QSDĐ TẠI THÔN CẦU ĐÀO,

XÃ NHÂN THẮNG , HUYỆN GIA BÌNH, TỈNH BẮC NINH

Thực hiện:

Chủ nhiệm  đồ án	: KTS.	Nguyễn Thế Hiền

Chủ trì kiến trúc	: KTS.	Nguyễn Thế Hiền

Chủ trì hạ tầng	: KS.		Trương Thị Gấm

Chủ trì nước		: KS.		Trương Thị Gấm

Chủ trì điện		: KS		Cao Xuân Thông

Thiết kế		:

+ Kiến trúc	: KS.        	Nguyễn Thành Thịnh.

+ Hạ tầng:	: KS.             Nguyễn Thành Thịnh

| CHỦ ĐẦU TƯ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NHÂN THẮNG | ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐTXD GIAO THÔNG BẮC NINH |
| --- | --- |

MỤC LỤC

Chương I . Phần mở đầu

1. Sự cần thiết của đồ án.

2. Mục tiêu lập quy hoạch.

3. Cơ sở lập đồ án quy hoạch:

Chương II . đặc điểm hiện trạng khu đất xây dựng

1 Đặc điểm tự nhiên:

1.1. Vị trí khu đất.

1.2. Địa hình, địa mạo.

1.3. Khí hậu.

1.4 Địa chất thuỷ văn, địa chất công trình, địa chất.

2. Hiện trạng xây dựng khu vực nghiên cứu.

2.1. Hiện trạng sử dụng đất.

2.2 Hiện trạng các công trình hạ tầng kỹ thuật

chương III. Các chỉ tiêu kinh tế xã hội của đồ án

1. Tính chất, chức năng của khu quy hoạch.

2. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu đạt được của đồ án

2.1. Quy mô của công trình.

2.2. Các chỉ tiêu quy hoạch:

2.3. Các tiêu chuẩn thiết kế về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật:

Chương IV. nội dung quy hoạch chi tiết

1. Cơ cấu tổ chức quy hoạch.

1.1. Quan điểm và nguyên tắc quy hoạch.

1.2. Phương án cơ cấu..

2. Quy hoạch sử dụng đất đai

3. Tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc

3.1. Nguyên tắc thiết kế quy hoạch không gian kiến trúc:

3.2. Nguyên tắc quy họach kiến trúc cảnh quan:

3.3. Giải pháp thiết kế quy hoạch:

3.4 Tổ chức công trình trong khu quy hoạch:

3.5 Tổ chức không gian kiến trúc, yếu tố cơ bản và hình thức công trình

3.6. Tổ chức giao thông:

Chương V. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật

1.San nền:

1.1. Địa hỡnh hiện trạng khu vực:

1.2. Quy trỡnh, quy phạm ỏp dụng:

1.3.Giải phỏp san nền:

2. Giao thông

2.1. Cơ sở và nguyên tắc thiết kế:

2.2. Giải pháp quy hoạch giao thông:

2.3. Cắm mốc xây dựng và chỉ giới đường đỏ

3. Thoát nước thải :

3.1. Phương án thoát nước.

3.2. Cấu tạo mạng lưới thoát nước.

3.3. Các thông số kỹ thuật của tuyến thoát nước được khống chế như sau:

3.4. Hệ thống thoát nước sinh hoạt :

4. Cấp nước:

4.1.Tiêu chuẩn cấp nước.

4.2.Quy hoạch cấp nước:

4.3. Tổng hợp khối lượng thiết bị:

5. Cấp điện:

5.1. Chỉ tiêu và phụ tải cấp điện.

5.2.Giải  pháp cấp điện:

5.3.Thống kê thiết bị:

6. Quy hoạch hệ thống thoát nước bẩn và VSMT

6.1.Quy hoạch hệ thống thoát nước bẩn.

6.2.Quy hoạch hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn.

Chương VI. Đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

1.Phần mở đầu

1.1.Sự cần thiết của công tác lập báo cáo (ĐTM)

1.2.Mục đích lập báo cáo ĐTM.

1.3.Các căn cứ lập báo cáo ĐTM.

1.4. Phạm vi và giới hạn ĐTM.

1.5.phương pháp ĐTM.

2.đánh giá hiện trạng môi trường

2.1.Tóm tắt các thông tin về môi trường nền

2.2. Khái quát đặc điểm môi trường, hệ sinh thái.

2.3. Đánh giá hiện trạng tình hình ô nhiễm trong khu vực quy hoạch.

3.Đánh giá tác động môi trường đối với đồ án qhxd

3.1.Dự báo các loại chất thải do nguồn gây ô nhiễm thải ra.

3.2.ĐTM do nguồn gây ô nhiễm thải ra.

4. Kiến nghị và tổ chức thực hiện.

Chương VII. Kết luận và kiến nghị

1 Kết luận:

2 Kiến nghị:

phụ lục bản vẽ kèm theo

CHƯƠNG I: PHẦN MỞ ĐẦU

1. Sự cần thiết phải lập quy hoạch

Bắc Ninh là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm: tam giác tăng trưởng Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, vùng kinh tế trọng điểm của miền Bắc có mức tăng trưởng kinh tế cao, giao lưu kinh tế mạnh, có tác động trực tiếp đến hình thành cơ cấu và tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh, con người Bắc Ninh mang trong mình truyền thống văn hoá, hiếu khách, cần cù và sáng tạo.

Với vị trí địa lý tiếp giáp với Thủ đô Hà Nội: Cách sân bay Quốc tế Nội Bài 45km; cách cảng biển Hải Phòng 110km, nằm trên tuyến đường giao thông quan trọng chạy qua như quốc lộ 1A, 1B, quốc lộ 18, đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn và các tuyến đường thuỷ như sông Đuống, sông Cầu, sông Thái Bình nối Bắc Ninh với các tỉnh lân cận và cảng Hải Phòng, cảng Cái Lân, rất thuận lợi cho vận chuyển hàng hoá và du khách giao lưu với các tỉnh trong cả nước. Bắc Ninh được coi là cửa ngõ phía Đông Bắc của thủ đô Hà Nội, là cầu nối giữa Hà Nội và các tỉnh trung du miền núi phía Bắc, trên đường bộ giao lưu chính với Trung Quốc.

Với những lợi thế nêu trên Bắc Ninh nói chung và huyện Gia Bình nói riêng đã và đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển đô thị. Trong đó, thị trấn Gia Bình là một trong những địa phương thời gian qua kinh tế - xã hội và đời sống của người dân có nhiều phát triển, theo đó nhu cầu đất ở cũng ngày càng tăng.

Những năm gần đây kinh tế của Gia Bình có những chuyển biến rất tích cực; Đường TL17  được xây dựng chạy qua địa phận của huyện tạo điều kiện rất tốt cho thị trấn phát triển kinh tế. Các khu dân cư dịch vụ, cụm công nghiệp vừa và nhỏ đang được tiến hành lập quy hoạch chi tiết và đi vào triển khai xây dựng hứa hẹn trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế, thu hút đầu tư vào khu vực Gia Bình sẽ ngày càng mạnh.

Xu hướng đô thị hoá ngày càng nhanh, nhất là các khu vực quanh các khu kinh tế (KCN, chợ ...), trung tâm Giáo dục. Nhu cầu nhà ở cũng tăng theo phục vụ nhu cầu người dân địa phương và các đối tượng khác. Đặc biệt, nhu cầu về vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi xã hội cho Gia Bình là rất cần thiết và cấp bách, giảm được gánh nặng đầu tư cho ngân sách của tỉnh Bắc Ninh cũng như của huyện Gia Bình. Việc đầu tư xây dựng một khu đô thị là hoàn toàn cần thiết.

2. Mục tiêu của đồ án.

- Cụ thể hóa các chủ trương của UBND tỉnh Bắc Ninh nói chung và UBND huyện Gia Bình nói riêng về định hướng về sử dụng đất, trong quy hoạch chung thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình đã được phê duyệt.

- Quy hoạch Khu nhà ở đáp ứng nhu cầu của người dân trong khu vực.

- Tạo nguồn vốn lớn để tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi cho xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình

- Làm cơ sở pháp lý để lập dự án đầu tư và quản lý xây dựng theo quy hoạch.

3. Cơ sở thiết kế

a) Cơ sở pháp lý

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội; Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009 của Quốc hội; Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của Chính phủ về việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định phân công phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ văn bản số 4183/UBND-XDCB ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc giới thiệu địa điểm lập Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Bắc Ninh: Số 248/QĐ-UBND ngày 10/5/2016 về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chung xây dựng Đô thị Nhân Thắng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; số 485/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 về Đồ án Quy hoạch phân khu Khu trung tâm đô thị Nhân Thắng, tỷ lệ 1/2.000;

Căn cứ văn bản số 99/SXD-QLN ngày 19/8/2019 của Sở xây dựng Bắc Ninh về việc giới thiệu địa điểm lập quy hoạch dự án ĐTXD Khu nhà ở đấu giá QSDĐ tại thôn Cầu Đào, xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình;

Căn cứ văn bản số 188/UBND-XDCB ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh bắc Ninh về việc giới thiệu địa điểm lập quy hoạch dự án ĐTXD Khu nhà ở đấu giá QSDĐ tại thôn Cầu Đào, xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình;

Căn cứ quyết định số: 140/QĐ-UBND ngày 02 tháng 06 năm 2020 của chủ tịch UBND huyện Gia Bình về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết  khu nhà ở đấu giá QSDĐ tại thôn Cầu Đào, xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình;

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/04/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và Quy hoạch đô thị;

Căn cứ đồ án Quy hoạch chi tiết  Khu nhà ở đấu giá QSDĐ tại thôn Cầu Đào, xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình do Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Giao Thông Bắc Ninh lập

b) Các nguồn tài liệu, số liệu

- Tài liệu

+ Các kết quả điều tra về dân số, đất đai.

+ Các kết quả điều tra, khảo sát, các số liệu, tài liệu khí tượng, thủy văn, địa chất, địa hình, hiện trạng kinh tế, xã hội và các tài liệu, số liệu liên quan.

+ Các dự án có liên quan đã được phê duyệt.

- Bản đồ.

+ Bản đồ quy hoạch chung đô thị Nhân Thắng, huyện Gia Bình đã được phê duyệt.

+ Các bản đồ địa hình, rải thửa của khu vực có liên quan. Tỉ lệ 1/500.

CHƯƠNG II: ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT

1. Vị trí, phạm vi ranh giới, quy mô và tính chất quy hoạch

- Vị trí, phạm vi ranh giới khu đất: : Vị trí, phạm vi ranh giới khu đất: Khu vực lập quy hoạch thuộc xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình có ranh giới như sau: Phía Bắc giáp đường trung tâm xã; Phía Nam giáp QL.17; Phía Đông giáp khu dân thôn Lê Lợi, xã Nhân Thắng; Phía Tây giáp đường QH

- Quy mô: khoảng 3,5794 ha, dân số khoảng 600 người

- Tính chất quy hoạch: Là Khu nhà ở đấu giá QSDĐ tại thôn Cầu Đào, xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình với kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ gồm các khu chức năng như chính: Khu ở, khu cây xanh, khu công trình công công, bãi đỗ xe đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người dân trong tương lai.

2. Đặc điểm tự nhiên

a) Địa hình địa mạo: Cao độ địa hình từ (3,5- 4,7)m.

b) Khí hậu, thủy văn.

- Khí hậu:

+  Nhiệt độ: nhiệt độ trung bình hàng năm là 23,3 oC.

+ Độ ẩm: độ ẩm trung bình năm khoảng 79%.

+ Bức xạ mặt trời: 1.530- 1.776 giờ/năm

+ Chế độ gió: mùa Đông hướng chính là Đông- Bắc, mùa Hè hướng chính là Đông- Nam.

+ Bão: thời gian có Bão vào khoảng tháng 6- tháng 10 trong năm. Tốc độ gió lớn nhất có thể tới 20m/s. Bão thương gây mưa 1-2 ngày có khi đến 5-6 ngày, lương mưa trên 200mm.

+ Lượng mưa: đạt từ 1.400- 1.600 mm

- Thủy văn: Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch chịu sự ảnh hưởng thủy văn của Sông Đuống.

c. Địa chất: đặc điểm địa chất mang những nét đặc trưng của cấu trúc địa chất thuộc vùng trũng sông Hồng, bề dày trầm tích đệ tứ chịu ảnh hưởng rõ rệt của cấu trúc mỏng địa chất khu vực Bắc Ninh. Tuy nhiên do nằm trong miền kiến tạo Đông Bắc, Bắc bộ nên cấu trúc địa chất lãnh thổ Bắc Ninh còn mang tính chất của vòng cung Đông Triều vùng Đông Bắc.

d. Hiện trạng

- Hiện trạng dân cư: quy hoạch có khu dân cư cũ. Trong khu vực quy hoạch không có khu dân cư hiện trạng nào.

- Hiện trạng lao động: Khu vực lập quy hoạch hiện nay do địa phương quản lý. Tại khu vực lập quy hoạch có nhiều ngành nghề khác nhau: cán bộ, công chức; người làm nghề dịch vụ, nông nghiệp, công nhân CCN….

+ Đánh giá hiện trạng các công trình: trên khu vực nghiên cứu lập quy hoạch hiện không công trình kiên cố.

+ Hiện trạng hạ tầng xã hội đô thị của khu vực lân cận: Theo định hướng quy hoạch chung xây dựng chung thị trấn Gia Bình đã được phê duyệt,

+ Những đặc trưng của môi trường cảnh quan: Môi trường cảnh quan hiện nay không có đặc trưng về kiến trúc.

+ Hiện trạng mạng lưới và các công trình giao thông:

-Khu vực hạ tầng tương đối thuận lợi với đường ĐT 17, đường giao thông  Nhân Thắng - Chợ Ngụ  chạy qua và một sô con đường liên thôn chạy qua

+ Hiện trạng xây dựng nền và cống thoát nước mưa: khu đất toàn bộ là đất ruộng, tuy nhiên cốt nền đang thấp hơn đường giao thông xung quanh từ 0,5- 0,7m.

+ Hiện trạng mạng lưới đường ống cấp nước: khu vực nghiên cứu lập quy hoạch hiện chí có một số công trình giếng khoan nước phục vụ cho việc tưới cây.

+ Nguồn điện, lưới điện, chiếu sáng đô thị:

Điện cấp cho khu vực được lấy từ dây 35KV. Lưới điện hạ thế và chiếu sáng trong khu quy hoạch chưa được xây dựng đồng bộ, hiện tại là các đường dây tạm và hệ thống chiếu sáng tạm thời.

+ Hiện trạng mạng lưới thoát nước thải, điểm thu gom, xử lý chất thải, nghĩa trang, nhà tang lễ: Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch chưa có hệ thống thoát nước thải riêng biêt; điểm thu gom rác và xử lý chất thải rắn;

+ Hiện trạng môi trường khu vực: khu vực quy hoạch hiện có môi trường tương đối tố với chủ yếu là đất nông nghiệp.

CHƯƠNG III: ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Khu đất chủ yếu là đất nông nghiệp và khó canh tác.

Vị trí khu đất rất thuận lợi cho việc hình thành khu dân cư đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương.

2. Nhược điểm

Hạ tầng kỹ thuật khu vực lân cận chưa được xây dựng đồng bộ, chưa có sự kết nối thành hệ thống hoàn chỉnh.

CHƯƠNG IV: CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA ĐỒ ÁN

1. Quy mô dân số

* Dân số khu vực được QH là khoảng: 600 người

2. Chỉ tiêu dự kiến đối với các loại đất

a) Các chỉ tiêu sử dụng đất

| TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Chỉ tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chỉ tiêu sử dụng đất nhóm nhà ở | m2/người | 50 |
|  | - Đẩt công cộng | m2/người | 2,0 – 3,0 |
|  | -Đất ở | m2/người | 25 |
|  | -Đất vườn hoa, cây xanh, | m2/người | 2,0 |
|  | -Đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật | m2/người | 20 |

b) Các chỉ tiêu về sử dụng đất, mật độ, hệ số sử dụng, tầng cao

| A | Mật độ xây dựng |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Công trình công cộng | % | <40 |
|  | - Nhà ở liên kế | % | 80-90 |
| B | Tầng cao |  |  |
|  | - Công trình công cộng | tầng | 2-3 |
|  | - Nhà ở liên kế | tầng | 4-5 |

- Tiêu chuẩn diện tích đất ở cho một hộ, diện tích sàn/ người.

- Diện tích đất ở cho một hộ	: ≥ 75 m2;

- Diện tích sàn nhà ở/ người	: 50m2/người.

c) Chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật

- Yêu cầu thiết kế: Đảm bảo khớp nối với các khu vực có liên quan và đáp ứng nhu cầu xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xây dựng đô thị; chỉ rõ cao độ tại các điểm giao cắt đường và tại các điểm đặc biệt; xác định vị trí đào dắp, các thông số về khối lượng. Hệ thống thoát nước mưa: thiết kế mạng lưới đường cống với đày đủ thông số kỹ thuật (kích thước, độ dốc, hướng thoát, cao độ điểm đầu, điểm cuối của các đoạn cống và miệng xả); làm rõ các thông số kỹ thuật và vị trí các hồ điều hoà dự kiến, các trạm bơm đầu mối và cục bộ. Các công trình chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật khác: xác định các vị trí kè, ổn định nền và các tuyến đê chống lũ. Phải chi rõ các ga thu nước, giếng kỹ thuật, vị trí taluy, tường chắn.

- Chỉ tiêu thiết kế: San nền: San lấp nền thành từng lớp đầm nén đạt K = 0.9. Vật liệu lắp nền được khai thác từ nơi khác về. Mái dốc nền đường được đầm nén đạt K = 0.98 cho 30 cm trên cùng, phía dưới đạt K = 0.95. Hệ thống thoát nước mưa: Chỉ tiêu tính toán căn cứ lượng mưa và cách tính toán theo TCVN hiện hành.

- Giao thông: Quy mô mặt cắt được tính toán với quy mô Đuyn chiều rộng 3,75m cho một làn xe (đối với các đường chính) và 3,5m cho một làn xe (đối với các đường khác).

+ Độ dốc dọc tối đa của đường			: imax = 8%

+ Độ dốc ngang mặt đường			: in = 2%

+ Bán kính cong bó vỉa tại các ngã 3,4		: R = 8 - 30m

+ Tải trọng tính toán cho các trục chính	: H30

+ Tải trọng tính toán cho các trục nhánh	: H18

- Cấp điện: Chỉ tiêu áp dụng cho tính toán điện năng tiêu thụ cho khu đô thị áp dụng theo QCXDVN 01 và TCXDVN - TV1 như sau:

+ Điện dân dụng:

+ Khu nhà liền kề					: 3- 5 KW/ hộ

+ Chiếu sáng giao thông				: 1,2 W / m2.

+ Công viên cây xanh - thể thao			: 25 KW / ha.

- Cấp nước: Nước cho nhu cầu sinh hoạt CBCNV, dân cư trong khu đô thị là 100 lít/ng/ng.đ. Theo tiêu chuẩn thiết kế TCXDVN 33:2006.

+ Tỷ lệ số dân được cấp nước là			:100%.

+ Nước cấp cho rửa đường			: 12% Qsh.

+ Nước rò rỉ						: 20% Q tổng

+ Hệ số không điều hòa 				: K ngày = 1,2.

+ Hệ số không điều hòa				: K giờ = 1,38.

+ Số giờ tính toán trong một ngày = 24 giờ.

- Thoát nước bẩn:

+ Tiêu chuẩn thoát nước bẩn lấy bằng 80% tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt.

+ Nước ngầm thẩm thấu vào mạng thoát nước bằng 10% nước thải sinh hoạt.

+ Hệ số không điều hòa ngày 			: K = 1,2.

+ Hệ số không điều hòa giờ 			: K = 1,38.

+ Số giờ tính toán trong ngày			: 24 giờ.

- Vệ sinh môi trường: Rác thải sẽ được thu gom tại hộ gia đình đưa đến bãi tập kết rác thải và chuyên chở về Khu xử lý rác thải tập trung của toàn tỉnh.

CHƯƠNG V: ĐỀ XUẤT QUY HOẠCH

1. Tính chất quy hoạch

Tính chất quy hoạch: Là Khu nhà ở đấu giá QSDĐ tại thôn Cầu Đào, xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình với kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ gồm các khu chức năng như chính: Khu ở, khu cây xanh, khu công trình công công, bãi đỗ xe đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người dân trong tương lai.

2. Quan điểm và nguyên tắc thiết kế: Quy hoạch Khu dân cư với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ hiện đại.

3. Định hướng không gian chung

- Quy hoạch khu dân cư.

- Các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật về sử dụng đất, hạ tầng xã hội của đồ án phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, về cơ bản phù hợp với nhu cầu của địa phương.

- Gắn kết hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật hiện của khu vực liền kề.

4. Tổ chức không gian và phân khu chức năng

a. Phân khu chức năng

- Khu đất ở:

+ Nhà ở chia lô: là các dãy nhà ở liên kề đồng bộ về kiến trúc.

- Khu cây xanh, mặt nước và thể dục thể thao: Phục vụ nhu cầu của người dân trong khu quy hoạch.

- Khu Nghĩa trang hiện trang: Được cải tạo, trồng nhiều cây xanh tạo cảnh quan xanh.

- Khu đất hạ tầng kỹ thuật: Đất giao thông: đường giao thông.

b. Định hướng phát triển không gian

Khu Nhà ở với diện tích 35.800,12 m2 được tổ chức thành các khu đất với chức năng chính: nhà ở được kết nối thông qua hệ thống các trục giao thông nội bộ, cụ thể như sau:

- Đất ở bố trí các nhà ở liền kề với tổng diện tích 12.715,30 m2, gồm nhà ở chia lô chiều cao 3-5 tầng kiến trúc hiện đại.

- Đất cây xanh với diện tích 2.430,86 m2 gồm khu cây xanh, khu đất thể thao ngoài trời nhằm tạo môi trường trong sạch phục vụ nhu cầu của người dân trong khu quy hoạch và khu vực xung quanh

c. Quy hoạch sử dụng đất

| TT | Hạng mục | Ký hiệu | Diện tích | Mật độ xây dựng tối đa | Tầng cao tối đa | Tỷ lệ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (m2) | (%) | (tầng) | (%) |
| 1 | Đất nhà ở (135 lô) |  | 12.715,30 | 71-100 |  | 35,52 |
| 1.1 | Nhà ở liền kề khu A ( 37 lô) | LK-A | 3.529,30 | 71-100 | 3-5 |  |
| 1.2 | Nhà ở liền kề khu B ( 32 lô) | LK-B | 2.990,50 | 77-100 | 3-5 |  |
| 1.3 | Nhà ở liền kề khu C ( 17 lô) | LK-C | 1.629,30 | 72-100 | 3-5 |  |
| 1.4 | Nhà ở liền kề khu D ( 49 lô) | LK-D | 4.566,20 | 74-100 | 3-5 |  |
| 2 | Đất cây xanh | CX | 2.430,86 |  |  | 6,79 |
| 3 | Đất thương mại - dịch vụ | TMDV | 1.264,47 |  |  | 3,53 |
| 4 | Đất hạ tầng kỹ thuật |  | 2.894,05 |  |  | 8,08 |
| 4.1 | Rãnh thoát nước khu A | HT1 | 321,15 |  |  |  |
| 4.2 | Rãnh thoát nước khu B | HT2 | 264,73 |  |  |  |
| 4.3 | Rãnh thoát nước khu C | HT3 | 78,18 |  |  |  |
| 4.4 | Rãnh thoát nước khu D | HT4 | 397,69 |  |  |  |
| 4.5 | Đất bãi đỗ xe | P+P1+…+P6 | 1.832,30 |  |  |  |
| 4.5.1 | Đất bãi xe 1 | P1 | 530,60 |  |  |  |
| 4.5.2 | Đất bãi xe 2 | P2 | 196,70 |  |  |  |
| 4.5.3 | Đất bãi xe 3 | P3 | 352,90 |  |  |  |
| 4.5.4 | Đất bãi xe 4 | P4 | 162,00 |  |  |  |
| 4.5.5 | Đất bãi xe 5 | P5 | 428,10 |  |  |  |
| 4.5.6 | Đất bãi xe 6 | P6 | 162,00 |  |  |  |
| 5 | Đất giao thông |  | 16.495,44 |  |  | 46,08 |
|  | TỔNG | 35.800,12 |  |  | 100,00 |

5.  Yêu cầu về quản lý kiến trúc và xây dựng công trình

- Khoảng không từ mặt hè lên 3,5m, mọi bộ phận nhà không được quá chỉ giới đường đỏ, trừ các trường hợp: Đường ống thoát nước mưa (chỉ được vượt qua chỉ giới đường đỏ tối đa 0,2m)  tuy nhiên phải đảm bảo mỹ quan; từ độ cao 1,0m tính từ vỉa hè các bậu cửa, gờ chỉ, bộ phận trang trí chỉ được phép vượt quá chỉ giới đường đỏ 0,2m. Từ 3,5m trở lên các bộ phận cố định của nhà như Sênô, ban công…được vượt chỉ giới đường đỏ trong trường hợp sau: Độ vươn ra không được lớn hơn giới hạn tại bảng dưới, đồng thời phải nhỏ hơn chiều rộng vỉa hè ít nht 1m, đảm bảo quy định về an toàn lưới điện và tuân theo các quy định được quy định tại điều lệ quản lý quy hoạch. Vị trí và cao độ vươn ra phai tạo được nhịp điệu và hình thức kiến trúc thống nhất, tạo được không gian kiến trúc cảnh quan trong từng cụm nhà cũng như tổng thể toàn khu vực. Trên phân nhô ra chỉ được làm ban công không được che chắn tạo Lô gia hay buồng kín.

- Quy định độ vươn phần cố định

| Chiều rộng lộ giới | Độ vươn tối đa cho phép |
| --- | --- |
| <7m | 0 |
| 7-12 | 0,9 |
| 12-15 | 1,2 |
| >15 | 1,4 |

- Phần ngầm dưới mặt đất: các bộ phận ngôi nhà ngầm dưới mặt đất không được vượt chỉ giới đường đỏ.

- Khuyến khích xây dựng mái đón, mái hè phố phục vụ công cộng tạo điều kiện thuận lợi cho người đi bộ. Thiết kế phải đảm bảo: Được thiết kế cho cả dãy phố; đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy; phải cao từ 3,5m trở lên và đảm bảo mỹ quan đô thị; không vượt quá chỉ giới đường đỏ; bên trên mái đón, mái hè phố không được sử dụng vào bất kỳ việc gì khác.

- Phần nhô không cố định: Cánh cửa cao từ 2,5m ( trừ cửa thoát hiểm) khi mở ra không vượt quá chỉ giới đường đỏ; các booh phận khac tuân theo quy định sau:

- Quy định độ vươn phần di động

| Độ cao so với mặt hè | Bộ phận được nhô ra | Độ vươn tối đa | Cách mép vỉa hè tối thiểu |
| --- | --- | --- | --- |
| >2,5 | Gờ chỉ trang trí | 0,2 |  |
| >2,5 | Kết cấu mái di động Mái dù, cánh cửa |  | 1,0m |
| >3,5 | Kết cấu cố định (theo quy hoạch tuyến phố) Ban công, mái đua Mái đón hè phố |  | 1,0 0,6 |

- Trường hợp chỉ giới xây dựng lùi vào so với chỉ giới đường đỏ thì phải tuân theo các quy định sau: không có bộ phần nào được vượt quá chỉ giới đường đỏ; các bộ phận được phép vượt chỉ giới xây dựng: bậc thềm, vệt dắt xe, bậu cửa, gờ chỉ, cánh cửa, ô văng, mái đua, mái đón, móng nhà; riêng ban công được nhô ra không quá 1,4m không được che chắn làm buồng hay lô gia.

- Các yêu cầu kỹ thuật khác với công trình xây dựng: miệng ống xả khói, thông hơi không được hướng ra phố; máy điều hoà nhiệt dộ nếu đặt ở mặt tiền, sát chỉ giới đường đỏ phải ở cao độ trên 2,7m và không được xả nước ngưng tụ trực tiếp lên mặt hè; Biển quảng cáo ở mặt tiền ngôi nhà không được sử dụng các vật liệu có độ phản quang lớn hơn 70%, kích thước, quy cách theo bản vẽ thiết kế đô thị kèm theo; mặt tiền phố không được bố trí sân phơi quần áo; hàng rào phải có kiến trúc thoáng, mỹ quan, thống nhất theo quy định của từng khu vực, trừ các trường hợp đặc biệt.

- Kiến trúc cảnh quan CX công viên, vườn hoa,: Kiến trúc cảnh quan cây xanh công viên, vườn hoa là một tổ hợp của nhiều thành phần nhỏ như: công trình, kiến trúc nhỏ, vườn hoa, đường dạo, cây xanh, thảm cỏ... kết hợp hài hoà thành một tổng thể chung tạo ra môi trường sinh thái phục vụ cho hoạt động văn hoá vui chơi giải trí của cộng đồng. Tuy nhiên từng loại kiến trúc đều có những đặc điểm riêng nên cần có hướng tổ chức và khai thác cho phù hợp.

- Cây xanh thảm cỏ: Sử dụng các loại cây có bóng mát hoa đẹp và thường xanh tránh cây có quả, lá rụng nhiều gây ô nhiễm môi trường đường phố. Mỗi đoạn trục phố trồng một số loại cây đặc trưng như: cây bằng lăng, phượng, bàng…. Tổ chức cây xanh trong khuôn viên công trình: Sử dụng các loại cây hoa lá đa dạng theo mùa, kết hợp thảm cỏ, vườn hoa để tạo sự hài hoà với nội thất công trình và tổng thể không gian trục phố. Cây trồng trong công trình có thê sử dụng trồng các loại cây như: cây cau, cây thân thẳng ở phía trước, kết hợp trồng với các cây tán thấp. Tổ chức cây xanh trong công viên và vườn hoa: Trong công viên sử dụng đa dạng các loại cây xanh, hoa, bóng mát theo mùa. Trong vườn hoa chủ yếu trồng cây bóng mát cổ thụ kết hợp cây hoa, cây bụi và thảm cỏ.

6. Phân kỳ đầu tư, danh mục các dự án ưu tiên đầu tư.

a. Phân kỳ đầu tư

- Giai đoạn I xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị.

- Giai đoạn II xây dựng nhà ở.

- Giai đoạn III xây dựng hoàn chỉnh các hạng mục khác.

- Các dự án ưu tiên đầu tư.

b. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Chuẩn bị kỹ thuật; giao thông; cấp điện; cấp nước; thoát nước; thu gom xử lý nước thải, rác thải; cây xanh, công viên đô thị.

- Xây dựng nhà ở liền kề.

7. Tổ chức không gian quy hoạch, kiến trúc và thiết kế đô thị

- Xác định được hướng nhìn chính của khu nhà ở và công trình điểm nhấn cho khu quy hoạch.

- Quy định cụ thể chiều cao tầng cho công trình cụ thể, trong từng lô đất.

- Xác định khoảng xây lùi trên từng dãy nhà ở và các ngã giao của đường giao thông.

- Quy định cụ thể về hình khối, hình thức công trình, quy định về màu sắc, các yêu cầu đối với vật liệu xây dựng công trình.

- Quy định cụ thể việc bố trí công trình tiện ích đô thị, các bảng chỉ dẫn, bảng kí hiệu, cây xanh, sân vườn, mặt nước, quảng trường, hàng rào, lối đi cho người tàn tật, vỉa hè và quy định về kiến trúc bao quanh các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị.

- Quy định độ cao vỉa hè, độ cao nền xây dựng công trình.

- Xây dựng các yêu cầu về quản lý kiến trúc đô thị theo nội dung của đồ án quy hoạch, cụ thể tới từng công trình, từng dãy nhà, từng khu vực.

- Nhà ở liền kề: Diện tích tối thiểu là 90 m2/lô.

+ Yêu cầu kiến trúc hiện đại nhưng cần kết hợp với một số đường nét truyền thống của ngôi nhà đồng bằng Bắc bộ. Khuyến khích sử dụng mái dốc trên mặt đứng công trình.

+ Tầng cao từ 5- 6 tầng yêu cầu độ cao tầng một phải bằng nhau là 3,9m,  đường nét phải hài hào theo cụm vài công trình để tạo nhịp điêu trên tuyến phố. Độ cao các tầng trên có thể chênh lệch nhưng không chênh lệch quá nhiều (< 30cm).

+ Màu sắc công trình nhà ở phải trang nhã và hài hoà chung. Thường chỉ sử dụng một số loài màu sắc sau đây: màu trắng, màu vàng nhạt, màu xanh nhạt. Khuyến khích dùng vật liệu xây dựng địa phương nhằm tạo nên các công trình ở có nét đặc trưng cuả địa phương.

CHƯƠNG VI. QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

6. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

6.1. San nền

a. Cơ sở thiết kế

- Bản đồ tỉ lệ 1/500 hiện trạng địa hình khu đất quy hoạch

- Phương án quy hoạch sử dụng đất của khu dân cư.

- Các tiêu chuẩn về thiết kế công trình hạ tầng giai đoạn Quy hoạch TCVN  4449-1987.

- QCXDVN 01: 2008/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về QHXD ;

- Cốt cao độ hiện trạng khu vực lân cận.

- Tài liệu thủy văn của khu vực thiết kế.

b. Giải pháp thiết kế

- Thiết kế san nền sơ bộ trong các lô đất theo phương pháp đường đồng mức thiết kế với chênh cao giữa 2 đường đồng mức liền kề là 0.04m, độ dốc san nền i(0.4% để đảm bảo thoát nước tự chảy.

- Vật liệu san nền sử dụng cát đen đầm chặt K=0,85. Khi thi công tiến hành san nền theo từng lớp ≤ 30cm , tưới nước đầm chặt đạt K=0,85 sau đó mới tiến hành san nền lớp tiếp theo.

- Cao độ san nền của khu quy hoạch căn cứ vào hiện trạng trạng của các công trình cũ:

+Cao độ san nền của khu quy hoạch căn cứ vào cao độ của trục TL 17là +3.10 m, cao độ san nền thấp hơn cao độ đường giao thông 20-40cm, để giảm chi phí xây dựng.

+ Đảm bảo sự tiêu thoát nước nhanh, không ngập lụt trong quá trình sử dụng.

+ Đảm bảo sự thống nhất của hệ thống thoát nước mưa trong khu vực xây dựng, không làm ảnh hưởng đến hoạt động tiêu, thoát hiện có của khu vực lân cận.

+ Khối lượng thi công đào đắp ít nhất.

+ Đảm bảo thoát nước tự chảy.

+ Hướng thoát nước từ trong nền các lô đất về phía hệ thống thoát nước nằm trên các trục đường giao thông, sau đó thoát vào hệ thống thoát nước chung và xả ra hố ga trên đường trục phía bắc của dự án và thoát vào mương tại khu vực phía nam.

+ Độ dốc thiết kế san nền 0,4%,

- San lấp nền lô thành từng lớp đầm nén đạt K= 0,85,

- Vật liệu đắp nền dùng cát có trong khu vực.

6.2. Thoát nước mưa

a) Căn cứ thiết kế

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng ban hành kèm theo quyết định số 04/2008/QĐ- BXD ngày 3/4/2008 của Bộ Xây dựng.

Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình.

Thoát nước.Mạng lưới bên ngoài và công trình.TCXDVN: 51- 2006-Tiêu chuẩn thiết kế.

Cấp nước, mạng lưới bên ngoài và công trình. Tiêu chuẩn thiết kế, TCXD 33-2006.

Tiêu chuẩn Việt Nam thoát nước bên trong công trình: TCVN 4474-1987-Tiêu chuẩn thiết kế.

Tiêu chuẩn Việt Nam Cấp nước bên trong công trình: TCVN 4513: 1988-Tiêu chuẩn thiết kế.

Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình yêu cầu thiết kế, TCVN 2622-1995.

Và các văn bản khác có liên quan.

Công suất nước thải của khu đất nghiên cứu lập quy hoạch được tính bằng 80% lượng nước sinh hoạt và sản suất.

b) Phương án thoát nước

Mạng lưới đường ống thoát nước mưa bố trí dọc các tuyến đường giao thông xung quanh các khu đất, thiết kế san nền với chế độ tự chảy từ trong nền các khu đất về hệ thống thoát nước xung quanh.

Nước mưa thoát theo lưu vực chính (chờ đấu nối vào hệ thống thoát nước của TL 17).

c) Cấu tạo mạng lưới thoát nước

Là hệ thống cống BTCT có D = 600mm được thiết kế trên nguyên tắc tự chảy. Các tuyến cống được bố trí trên vỉa hè, nước mưa trên mặt đường được thu qua vào hố thu qua các khe của tấm nắp gang đặt cạch lề đường, khoảng cách giữa các hố thu nước đặt cách nhau khoảng 30 – 50m.

Cống thoát nước đi trên hè dùng cống BTCT – tải trọng A, cống qua đường dùng cống BTCT – tải trọng C.

Hố ga thu nước kiểu hàm ếch.

* Việc tính toán lưu lượng và thuỷ lực các tuyến cống thoát nước mưa được thực hiện theo phương pháp “Cường độ giới hạn” của Gobatrev.

+ Công thức xác định cường độ mưa

Cường độ mưa tính toán được xác định theo công thức:

q =  (l/s.ha).

Trong đó: Các hệ số q20, b, n, P là các thông số lấy theo đặc điểm từng địa phương, tại  Bắc Ninh chưa có các thông số trên nên ta sử dụng các thông số của địa phương lân cận là Hà Nội để tính toán. Các thông số như sau:

q20=289.9 (l/s.ha)

b=11.61

n=0.7951

P=1%

C=0.65

t – thời gian mưa (phút).

+ Xác định thời gian mưa tính toán

Thời gian mưa tính toán được xác định theo công thức:

t = tm + tr + tc  (phút).

Trong đó : tm – thời gian nước chảy từ điểm xa nhất trên lưu vực thoát nước đến rãnh. Theo các nghiên cứu của trường Đại học Xây dựng, trong điều kiện Việt Nam tm= 10(phút).

Tr – thời gian nước chảy trên rãnh đến giếng thu nước mưa đầu tiên, được tính theo công thức :

tr=  (phút).

Với lr, vr là chiều dài và vận tốc nước chảy ở cuối rãnh thu nước mưa. Lấy trung bình sơ bộ ta có lr  = 100 (m),  vr = 0,6 (m/s). 1,25 là hệ số kể đến sự tăng dần vận tốc ở trong rãnh. Vậy ta có tr  = = 5.56 (phút).

Tc – thời gian nước chảy trong cống từ giếng thu đến tiết diện tính toán, được tính theo công thức :

tc= (phút).

Lc là chiều dài đoạn cống tính toán,

vc là vận tốc nước chảy trong cống.

+ Xác định hệ số dòng chảy

Số liệu thành phần mặt phủ của trường theo tỷ lệ được lấy theo tỷ lệ phần trăm và được tính theo bảng sau đây :

| Loại mặt phủ | Hệ số dòng chảy φ |
| --- | --- |
| Mái nhà | 0.95 |
| Đường Btông | 0.90 |
| Đường nhựa | 0.90 |
| Đường cấp phối | 0.45 |
| Mặt đất đã san nền | 0.20 |
| Bãi cỏ | 0.10 |

Khi diện tích mặt phủ ít thấm nước lớn hơn 30% tổng diện tích toàn bộ khu vực thoát nước thì hệ số dòng chảy được tính toán không phụ thuộc vào cường độ mưa và thời gian mưa mà lấy theo hệ số dòng chảy trung bình:

+ Hệ số mưa không đều

Thông thường trong tính toán cho các đô thị của Việt Nam, diện tích các lưu vực thoát nước nhỏ hơn 150 ha nên theo TCXD 51:2006, hệ số mưa không đều η = 1.

+ Chọn chiều sâu đặt cống đầu tiên

Chiều sâu đặt cống đầu tiên được xác định đảm bảo đặt cống dưới nền đường tránh được tác dụng cơ học của các xe cộ đi lại, ...

H = h + D (m).

Trong đó:

h = 0.9 (m) là chiều sâu đặt cống tính từ mặt Ga đến đáy cống đầu tiên.

D đường kính ống (m).

+ Xác định lưu lượng tính toán

*Lưu lượng tính toán mạng lưới thoát nước mưa được tính theo phương pháp cường độ giới hạn.

Qtt = F.q.φtb. η  (l/s).

*Lượng nước thải sinh hoạt, và các nguồn nước thải khác được tính bằng 80% lượng nước cấp.

+ Một số tiêu chuẩn kỹ thuật khi tính toán:

Tiêu chuẩn Xây dựng TCXD 51:2006 quy định tốc độ nhỏ nhất ứng với độ đầy lớn nhất tính toán của cống thoát nước thải và nước mưa như sau:

*ống có đường kính 150 – 200 mm        	Vmin = 0,7 m/s

*ống có đường kính 300 – 400 mm        	Vmin = 0,8 m/s

*ống có đường kính 400 – 500 mm        	Vmin = 0,9 m/s

*ống có đường kính 600 – 800 mm        	Vmin = 1 m/s

*ống có đường kính lớn trên 900 mm      	Vmin = 1,15 m/s.

*Nước chảy lớn nhất trong ống kim loại là 8 m/s và trong ống phi kim là 4 m/s.

Độ dốc tối thiểu các tuyến cống thoát nước

| Đường kính cống (mm) | Độ dốc tối thiểu imin |
| --- | --- |
| 150 | 0.007 |
| 200 | 0.005 |
| 300 | 0.003 |
| 400 | 0.0025 |
| 500 | 0.002 |
| 600 | 0.0017 |
| 700 | 0.0014 |
| 800 | 0.0012 |
| 900 | 0.0011 |
| 1000 | 0.001 |
| 1200 | 0.0005 |
| >1200 | Không nhỏ hơn 0.0005 |

Tiêu chuẩn Xây dựng TCXDVN 104:2007 quy định khoảng cách đặt ga thu nước như sau:

| Độ dốc dọc đường phố (%0) | Khoảng cách thông thường (m) |
| --- | --- |
| Dưới 5 Trên 5 đến 6 Trên 6 đến 10 Trên 10-30 Trên 30 | 50 60 70 80 90 |
| Ghi chú: Khi chiều rộng lòng đường 1 mái lớn hơn 14m và 2 mái lớn hơn 24m thì khoảng cách giữa các giếng thu không vượt quá 60m Trường hợp đường đi trên đường phân thuỷ nước mưa dễ dàng thoát ra khỏi đường, hoặc lòng đường hẹp thì khoảng cách giữa các giếng thu có thể lớn tới 100-200m. |

d) Các thông số kỹ thuật của tuyến thoát nước được khống chế như sau: Độ sâu chôn cống: 0.7m với cống qua đường; 0.5m đối với cống đi trên vỉa hè và khu công viên cây xanh, độ dốc thoát nước trung bình 0.17%

### e) Giải pháp thiết kế thoát nước mưa

- Hướng thoát nước khu quy hoạch gồm lưu vực thoát nước chính vào hệ thống thoát nước thải chung của huyện Gia Bình.

- Mạng lưới thoát nước:  Xây dựng các tuyến Cống tròn BTCT đường kính D600 dọc các tuyến đường Giao thông theo quy hoạch để thu gom nước mưa đưa về hệ thống thoát nước thải chung trên TL17

6.3. Giao thông

a. Cơ sở thiết kế

- QCXDVN 01 : 2008/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về QHXD ;

- QCVN 07:2010/BXD : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật Đô thị ;

- TCXDVN 104 - 2007 : Đường đô thị -Yêu cầu thiết kế

- TCVN 4054 -2005 : Đường ô tô - Tiêu chuẩn thiết kế

b. Mạng lưới giao thông: Hệ thống giao thông

* Hệ thống giao thông:

- Mặt cắt 1-1:	40,00 m = 8,00+10,50+3,00+10,50+8,00;

- Mặt cắt 2-2:	25,00 m = 5,00+15,00+5,00;

- Mặt cắt 3-3:	14,50 m = 3,50+7,50+3,50;

- Mặt cắt 4-4:	47,50 m = 4,0+7,5+2,0+10,5+5,00+10,50+8,0;

- Mặt cắt 5-5:         47,5m+3,2m = (4,0+3,2)+7,5+2,0+10,5+5,0+10,50+8,0

- Toàn bộ các tuyến đường giao thông nội bộ trong khu được thiết kế theo cấu trúc hướng vuông góc với các trục đường giao thông đối ngoại, giao thông chính.

c) Cắm mốc đường

Hệ thống các mốc đường thiết kế cắm theo tim tuyến của các trục đường tại các ngã giao nhau trong bản đồ Quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 được phê duyệt.

d) Chỉ giới đường đỏ

Chỉ giới đường đỏ của các tuyến tuân thủ theo quy mô bề rộng lộ giới đã được xác định trong đồ án quy hoạch với mặt cắt ngang đường giao thông và thể hiện trong bản đồ "Quy hoạch chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng" tỷ lệ 1/500.

6.4. Cấp điện

a) Các tiêu chuẩn, quy phạm áp dụng

- Các quy định hiện hành của Công ty điên lực trong công tác quản lý vận hành và kinh doanh bán điện.

- QCXDVN 01:2008/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng.

- QCVN 07:2010/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

- Quy phạm trang bị điện: 11 TCN 18: 2006, 11 TCN 19: 2006, 11 TCN 20:2006 do Bộ Công Nghiệp ban hành năm 2006.

- Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam TCXDVN 259: 2001 Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường phố và quảng trường đô thị.

- Nghị định số 106/2005 NĐ-CP, ngày 17/08/2005 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật điên lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điên cao áp.

b) Chỉ tiêu

| TT | Loại hộ dùng điện | Đơn vị | Chỉ tiêu dùng điện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Công cộng | W/m2 sàn | 30 – 60 |
| 2 | Đất ở nhà lô (Liền kề) | kW/Hộ | 5 |
| 3 | Giao thông và bãi đỗ xe | W/m2 | 1,2 |
| 4 | Thể dục thể thao | W/m2 | 10 – 15 |
| 5 | Cây xanh | W/m2 | 2,5 |

c. Giải pháp thiết kế

- Nguồn điện: Nguồn điện trung thế 35kV cấp điện cho khu vực. Điểm đấu nối dự kiến nằm ở khu vực cây xanh phía Đông của khu đất quy hoạch. Vị trí cụ thể trong bản vẽ thiết kế.

- Điểm đấu nối thực tế sẽ do chủ đầu tư thỏa thuận với điên lực địa phương.

- Lưới điện 35 KV.

- Lưới điện 35KV có kết cấu dạng mạch hình tia phân nhánh, từ điểm đấu nối tới các trạm biến áp 01 các tủ RMU.

- Cáp trung thế sử dụng loại 35KV- Cu/XLPE/DSTA/PVC tiết diện từ 25 - 35 mm2, toàn bộ đi ngầm trong các tuynel kỹ thuật.

- Lưới điện chiếu sáng.

+ Nguồn và tủ điện chiếu sáng.

+ Nguồn cấp điện cho hệ thống chiếu sáng lấy từ trạm biến áp gần nhất trong khu vực. Tủ điều khiển được đặt trên bệ tủ bố trí ở dải vỉa hè đường gần với vị trí trạm biến áp.

+ Thiết kế sử dụng tủ điện chiếu sáng trọn bộ 50A cấp điện cho các đèn chiếu sáng giao thông, trang trí.

+ Điều khiển hệ thống đèn đường là tủ điều khiển chiếu sáng trọn bộ, có ngăn chống tổn thất để lắp công tơ đếm điện với chế độ đóng cắt tự động theo thời gian (để tiết kiệm điện).

+ Buổi tối  ( từ 18 h - 23h )          : 	Đóng 100% số đèn.

+ Đêm khuya ( từ 23h - 6h )        : 	Tắt 2/3 số đèn.

+ Khi vận hành thời gian đóng cắt đèn sẽ thay đổi theo các mùa trong năm

+ Các đèn được đấu theo thứ tự A,B,C

- Bố trí chiếu sáng.

+ Những đoạn đường có mặt cắt lòng đường rộng 7.5 m, vỉa hè mỗi bên rộng 4,0 m  chiếu sáng 1 bên với khoảng cách giữa các cột từ (30-35) m, cột cao 8m, lắp 01 bóng đèn S/150W/HPS và 01 bóng CPL- 40W ( chiếu sáng vỉa hè).

+ Thông số kỹ thuật đèn chiếu sáng

+ Chóa đèn chiếu sáng ONYXII:

+ Cấp bảo vệ:				IP66 - Class I

+ Cấp bảo vệ chống va đập:		6J

+ Phân bố ánh sáng:			Kiểu bán rộng

+ Thân và nắp đuôi sử dụng vật liệu Composite, gia cường bằng sợi thuỷ tinh, đúc phun áp lực cao.

+ Phản quang được thiết kế đặc biệt chế tạo từ nhôm nguyên chất, bề mặt được đánh bóng điện hoá và anốt hoá đảm bảo độ phân bố ánh sáng tốt nhất.

- Nối đất.

+ Hệ thống tiếp địa an toàn cho hệ thống điện cần đạt trị số điện trở nối đất theo quy phạm là: Rđ ≤ 4Ω với đường dây trung thế và trạm biến áp; Rđ ≤ 10Ω với đường dây hạ áp, chiếu sáng.

+ Hệ thống tiếp địa lặp lại cho hệ thống điện hạ thế được đóng tại các tủ đấu cáp, công tơ. Điện trở yêu cầu Rđ ≤ 4Ω.

+ Hệ thống tiếp địa bằng hệ thống cọc thép 63x63x6 dài 2.5m liên kết các cọc bằng thép bản 40x4. Dây tiếp địa liên hoàn bằng thép (14.

6.5. Cấp nước

a) Căn cứ thiết kế

- TCXD	33 - 2006	Cấp nước – mạng lưới bên ngoài và công trình

- TCVN	2622-1996   	Phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình.

- TCVN	4449-1987   	Quy hoạch xây dựng đô thị-Tiêu chuẩn thiết kế

b) Chỉ tiêu và nhu cầu cấp nước

- Nước sinh hoạt: 100l/ng.ngđ.

- Nước công trình công cộng: 20l/ng.ngđ.

- Tưới cây, rửa đường : 1.5l/m2.ngđ

c) Phương án quy hoạch cấp nước

Hệ thống cấp nước phân phối được kết nối từ đường ống cấp nước chính theo quy hoạch 1/2000 của khu vực đã được duyệt  sau đó nước được cung cấp đến các điểm tiêu thụ nước

Đường ống nằm ở vỉa hè các trục đường chính để phân phối nước cho các điểm dùng nước

Hệ thống ống cấp dùng ống HDPE để thuận tiện trong thi công, bố trí các hố van khống chế tại các điểm kết nối với hệ thống ống chính.

e) Nguồn cấp: Nguồn cấp cho khu dân cư được đấu nối từ hệ thống cấp nước theo chung huyện Gia Bình

f) Mạng lưới đường ống

+ Nhằm đảm bảo nhu cầu cấp nước liên tục, áp lực cần thiết tại các điểm sử dụng nước, đảm bảo an toàn hệ thống đường ống cấp nước, hệ thống đường ống cấp nước cho khu dân cu được thiết kế dạng mạch vòng kết hợp nhánh cụt. Đây là hệ thống mạng lưới thích hợp cho khu đô thị mới, giúp quản lý vận hành dễ dàng, đảm bảo cung cấp nước tới tất cả các đối tượng dùng nước với lưu lượng và cột áp phù hợp nhất.

+ Tuyến ống cấp nước được đặt trong hào kỹ thuật.

+ Mạng cấp nước được xây dựng vừa cấp nước sinh hoạt vừa cấp nước chữa cháy, hệ thống các trụ cứu hỏa được lắp đặt ngay trên các đường ống cấp nước chính với bán kính phục vụ là 150 m.

+ Tại các ống nhánh vào từng khu vực trên mạng lưới cấp nước, bố trí các van khóa nhằm đảm bảo việc sửa chữa vận hành dễ dàng nhanh chóng.

+ Cấp nước từ hệ thống đường ống phân phối vào các đối tượng dùng nước sẽ được thực hiện bằng đai khởi thủy nhằm hạn chế tối đa sự rò rỉ và hư hại trên toàn bộ hệ thống mạng lưới.

+ ống sử dụng trong hệ thống là ống nhựa hdpe có đường kính ống D50 hoặc các lọai ống khác đạt tiêu chuẩn hiện hành, cả phụ tùng đấu nối.

g) Tính toán thuỷ lực đường ống

Các tuyến ống chính đã được xác lập theo quy hoạch. Các ống phân phối đến các hộ dùng nước được tính toán thuỷ lực theo phương pháp đương lượng. Đường ống được thiết kế đến chân công trình.

h) Giải quyết khi có cháy

Họng cứu hoả được bố trí trên tuyến ống D110mm, bán kính phục vụ là 150m, đồng thời phải  theo quy phạm phong cháy chữa cháy của Bộ công an.

6.6. Thoát nước thải

a) Cơ sở thiết kế

- QCXDVN 01: 2008/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về QHXD

- QCVN 07:2010/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật Đô thị ;

b) Lưu lượng nước thải: Tiêu chuẩn thoát nước thải tính bằng 80% lưu lượng nước cấp.

| Stt | Mục đích sử dụng | Tiêu chuẩn | Lưu lượng (m3/ngày) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổng nhu cầu dùng nước (Qsh) |  | 500 |
| 2 | Tổng lưu lượng thoát nước thải | 90% Qsh | 450 |

b) Giải pháp thoát nước thải

- Nước thải sinh hoạt của các hộ gia đình, các công trình công cộng được xử lý cơ học qua bể phốt rồi đổ vào hệ thống cống B400 đặt sau các dãy nhà.

- Thiết kế hệ thống thoát nước thải riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa. Mạng lưới đường cống được bố trí dọc theo các tuyến đường. Sử dụng cống BTCT có đường kính D600.

- Nước thải sinh hoạt được xử lý 2 cấp. Cấp thứ nhất tại các công trình nước thải được xử lý cơ học qua bể tự hoại xây dựng đúng quy cách 3 ngăn. Cấp thứ 2 nước thải được xử lý tập trung tại trạm xử lý đạt TCVN 5945-2005 trước khi xả thải vào môi trường.

6.7. Chất thải rắn và vệ sinh môi trường

Rác thải sẽ được thu gom tại hộ gia đình và được vận chuyển tới bãi tập kết chung của khu dân cư để chuyển về khu vực xử lý chung của khu vực.

6.8. Hào kỹ thuật

- Để tránh đào đường khi nâng cấp và sửa chữa các hệ thống đường ống kỹ thuật (điện, điện thoại, cấp nước ...) ta thiết kế hệ thống Cống cáp kỹ thuật. Tại các nút giao thông bố trí các ga kỹ thuật đón đầu và để thao tác đấu nối, luồn các đường ống, đường dây kỹ thuật qua đường. Vị trí các ống kỹ thuật được định vị chi tiết trên bản vẽ tổng mặt bằng.

6.8. Thông tin liên lạc

- Để phục vụ nhu cầu thông tin liên lạc trong khu quy hoạch, dự kiến bố trí 01 tủ đấu cáp chính 200 số(MDF) tại khu cây xanh cách lý của nghĩa trang hiện trạng, Tủ MDF được đấu nối với hẹ thống thông tin liên lạc của Khu vực dọc theo ĐT 280.

- Bố trí các tủ đầu cáp trên vỉa hè để cấp nguồn cho các thuê bao. Tủ đấu cấp thuê bao dùng loại 50 đôi, 100 đôi dây và được cấp nguồn tư tủ MDF bằng cáp diện 100 đôi dây.

- Các tuyến cấp điện thoại được đi ngầm trong  hệ thống hào tuynel kỹ thuật trên vỉa hè.

CHƯƠNG VII

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

7.1. Dự báo và đánh giá tác động

- Căn cứ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Luật Bảo vệ Môi trường ban hành ngày 1/7/2005 quy định việc thẩm định báo cáo ĐTM các dự án phát triển.

- Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.

- Nghị định số 80/2006/ND-CP ban hành ngày 9/8/2006 của Chính phủ về hướng dẫn thực hiện Luật bảo vệ Môi trường.

- Căn cứ Nghị định 140/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 của Chính phủ quy định việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển.

- Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ban hành ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng.

- Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn đánh giá tác động môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

- Các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam ban hành năm 2005.

- Các phương pháp nghiên cứu.

+ Phương pháp điều tra, khảo sát thực địa; Phương pháp liệt kê; Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia; Phương pháp điều tra xã hội học; Phương pháp nghiên cứu tổng hợp đánh giá và lập báo cáo.

Bảng thống kê các tác động của đồ án quy hoạch chung đến môi trường

| TT | Quy hoạch | Các thành phần môi trường | Đ.sống nhân dân |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đất, hệ sinh thái | MT nước | K. khí, tiếng ồn | CTR |  |
| 1 | Thay đổi cơ cấu sử dụng đất | M | M |  |  | T |
| 2 | Phát triển dân số | M | M | M | M | N |
| 3 | Phát triển cải tạo HT GT | N | N | M |  | T |
| 4 | Phát triển TM - DV | N | TB |  | TB | T |
| 5 | Phát triển nhà ở | N | M | N | M | T |
| 6 | Phát triển CX, công viên | T | T | T | N | T |

Ghi chú: - Tác động tích cực: T- Tác động tiêu cực: M - mạnh; N - nhẹ; TB –trung bình

- Đồ án quy hoạch sẽ thúc đẩy gia tăng phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Bao gồm hệ thống đường xá giao thông, hệ thống các phương tiện vận tải và cung cấp điện, hệ thống thoát nước và xử lý môi trường, cùng với các công trình công cộng, các công trình văn hoá và thể thao, các cơ sở dịch vụ, vừa có ý nghĩa phục vụ dân sinh và sự phát triển của đô thị.

- Tác động tiêu cực.

+ Các khu dịch vụ phát triển kèm theo tăng lao động và dân cư sẽ dẫn đến dễ phát sinh các tệ nạn xã hội như (ma tuý, mại dâm, cờ bạc...), nếu không được quy hoạch quản lý tốt thì sẽ gây ra gánh nặng cho hạ tầng xã hội.

+ Quá trình xây dựng cải tạo các công trình luôn tác động lớn đến môi trường qua các yếu tố: địa chất công trình, địa chất thuỷ văn, hệ sinh thái... và các chất thải rắn, lớp bụi hằng ngày do xây dựng tạo ra ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ người dân.

- Tác động đến môi trường nước.

+ Nguồn tác động:

+ Nước thải sinh hoạt: Các chất ô nhiễm đặc trưng là như nhu cầu oxi sinh hoá, nhu cầu oxi hoá học và cặn lơ lửng cao, các chất thải như nitơ, phosphat cũng ảnh hưởng đáng kể từ phân huỷ của các loại thức ăn gây ra. Theo dự báo của đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị lượng nước thải hàng ngày của thị xã rất lớn.

+ Ngoài ra còn nguồn nước thải từ các cơ sở kinh doanh, dịch vụ thương mại với nồng độ các tạp chất hữu cơ cao.

- Tác động đến  môi trường không khí, tiếng ồn.

+ Hoạt động trong sinh hoạt: Chủ yếu là khí thải của các hoạt động đun than của các hộ dân cư trong địa bàn đô thị.

+ Hoạt động giao thông: Khả năng ô nhiễm không cao đối với đô thị. Tuy nhiên có thể ô nhiễm cục bộ tại một số khu vực có mật độ giao thông lớn trong đô thị như tại nút giao. Các chất ô nhiễm chủ yếu là bụi, CO, SO2, Nox..

- Tác động đến môi trường đất.

+ Xây dựng khu đô thị: Việc xây dựng hệ thống cấp thoát nước, các công trình công cộng thị xã sẽ tác động tới môi trường đất trong khu vực bởi các hoạt động đào đắp, xói mòn ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và cảnh quan môi trường. Xói mòn sẽ làm gia tăng quá trình lắng đọng bùn đất trong các hệ thống cống rãnh thoát nước và có thể gây úng ngập, giảm chất lượng nước mặt.

- Tác động đến Đa dạng sinh học.

+ Đa dạng sinh học của khu vực tương đối nghèo nàn, do đó quá trình quy hoạch cùng với việc phát triển hạ tầng kĩ thuật, quy hoạch hệ thống đường giao thông, xây dựng cải tạo cơ sở hạ tầng tại đô thị  sẽ ảnh hưởng đến các hệ sinh thái của đô thị, tuy nhiên mức độ ảnh hưởng không lớn.

- Các giải pháp bảo vệ môi trường.

+ Xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung theo tính toán của đồ án quy hoạch. Nhanh chóng cải tạo, xây dựng mới hệ thống thoát nước, hệ thống thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn.

+ Cần quan tâm đến phát triển cây xanh trong đô thị, đặc biệt là các khu công viên cây xanh và tại các trục đường như tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh, đường chính đô thị, các đường đối nội khu vực để giảm thiểu khói bị, tiếng ồn, mùi hôi từ bãi rác.

+ Khai thác hợp lý tài nguyên đất, chống sói mòn và bạc màu đất canh tác.

+ Nguồn chất thải rắn phát sinh tại đô thị cần đầu tư trang bị hệ thống thùng thu gom dọc đường hoặc các cụm dân cư. Tại khu vực công cộng cần có đội ngũ thu gom thường xuyên tránh ô nhiễm mùi và các loại khí thải từ rác. Sau đó đem tập kết tại điểm tập kết CTR và được vận chuyển đến điểm xử lý CTR tập trung.

+ Đối với chất thải rắn y tế: thu gom xủ lý triệt để.

+ Không sử dụng các biển báo lớn, có ánh sáng chói để tránh làm mất tập trung đối với người tham gia giao thông trên các trục đường đối ngoại.

+ Các dư án đầu tư thứ cấp trong khu vực cần thực hiện nghiêm chỉnh việc xây dựng báo cáo ĐTM cũng như triển khai thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường đã được đề ra trong đồ án quy hoach đã duyệt.

7.2. Kết luận

Kết quả đánh giá các tác động đến môi trường của đồ án quy hoạch cho thấy các tác động tiêu cực của đồ án quy hoạch đến môi trường không đáng kể và hoàn toàn có thể kiểm soát được nếu thực hiện đầy đủ các giải pháp đã đưa ra trong đồ án quy hoạch; quá trình xây dựng và hoạt động của đô thị không gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng môi trường và sức khoẻ con người.

CHƯƠNG VIII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

8.1. Kết luận

Trên đây là những nội dung chính của đồ án QHCT khu nhà ở đấu giá QSDĐ tại thôn Cầu Đào, xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

8.2. Kiến nghị

Kính đề nghị UBND huyện Gia Bình sớm phê duyệt đồ án QHCT khu nhà ở đấu giá QSDĐ tại thôn Cầu Đào, xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh để chủ đầu tư và các cơ quan hữu quan có cơ sở pháp lý tiến hành thực hiện các bước tiếp theo;

Các cơ quan chuyên môn tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai trong năm 2020.

Xin trân trọng cảm ơn./.

CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ KÈM THEO