| ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TỈNH HÀ NAM | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| (DỰ THẢO) |  |

## QUY ĐỊNH

Quản lý xây dựng theo đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Tiểu khu 1 -Khu đô thị nghỉ dưỡng phía Nam thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng

(Ban hành kèm theo quyết định số:1291/QĐ-UBND

Ngày 23 tháng 06 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam)

## Chương I

## QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Đối tượng áp dụng và phân công quản lý thực hiện

1. Quy định quản lý này hướng dẫn việc quản lý quy hoạch, xây dựng và thực hiện theo đúng nội dung đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Tiểu khu 1 - Khu đô thị nghỉ dưỡng phía Nam thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng đã được phê duyệt tại Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 23/06/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

2. Ngoài những quy định trong Quy định quản lý này, việc quản lý xây dựng trong khu vực dự án còn phải tuân theo các quy định pháp luật khác của Nhà nước có liên quan.

3. Việc điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi những quy định của Quy định quản lý này phải dựa trên cơ sở Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Tiểu khu 1 - Khu đô thị nghỉ dưỡng phía Nam thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

4. Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng, các Sở, ngành, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến đầu tư xây dựng, khai thác, sản xuất kinh doanh (gọi tắt là nhà đầu tư) trong phạm vi Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Tiểu khu 1 - Khu đô thị nghỉ dưỡng phía Nam thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng chịu trách nhiệm tuân thủ nội dung Quy định này trong quá trình tổ chức thực hiện.

## Chương II

## QUY ĐỊNH CỤ THỂ QUẢN LÝ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ KIẾN TRÚC CẢNH QUAN

Điều 2. Phạm vi ranh giới, quy mô diện tích và tính chất của khu vực lập quy hoạch

Theo đồ án quy hoạch chi tiết đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 23/06/2022.

Điều 3: Nguyên tắc kiểm soát không gian kiến trúc cảnh quan

- Phải đảm bảo tuân thủ nội dung các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch (hệ số sử dụng đất, tầng cao, mật độ xây dựng, chỉ giới xây dựng) đã được xác định trong đồ án. Tầng cao xây dựng trong các nhóm ở, thửa đất quy hoạch cần được tổ chức một cách đồng bộ, hài hòa, không gian cảnh quan kiến trúc và tính chất, loại hình nhà ở.

- Chiều cao công trình, khối đế công trình, mái nhà, chiều cao và độ vươn của ô văng tầng 1, các phân vị đứng, ngang, độ đặc rỗng, bố trí cửa sổ, cửa đi về phía mặt phố đảm bảo tính liên tục, hài hòa cho kiến trúc của toàn tuyến.

- Các tiện ích như ghế ngồi nghỉ, tuyến dành cho người khuyết tật, cột đèn chiếu sáng, tủ điện, biển hiệu, biển chỉ dẫn phải đảm bảo mỹ quan, an toàn, thuận tiện, thống nhất, hài hòa với tỷ lệ công trình kiến trúc.

- Không được chiếm dụng trái phép không gian công cộng nhằm mục đích tăng diện tích sử dụng công trình.

- Hè phố, đường đi bộ trong khu phải được xây dựng đồng bộ, phù hợp về cao độ, vật liệu, màu sắc từng tuyến phố, khu vực trong khu quy hoạch; hố trồng cây phải có kích thước phù hợp, đảm bảo an toàn cho người đi bộ, đặc biệt đối với người khuyết tật; thuận tiện cho việc bảo vệ, chăm sóc cây.

- Đối với cảnh quan tự nhiên trong khu vực quy hoạch phải được bảo vệ nghiêm ngặt, phải duy trì đặc trưng địa hình tự nhiên của khu vực.

- Kiến trúc công trình có hình thức kiến trúc truyền thống đồng bằng Bắc Bộ, phù hợp với điều kiện khí hậu và cảnh quan môi trường. Sử dụng kết cấu và vật liệu có tính chất kiên cố, bền vững phù hợp với điều kiện khi hậu địa phương. Khuyến khích ứng dụng công nghệ và vật liệu mới (công trình xanh, tiết kiệm năng lượng,…).

- Mặt ngoài công trình kiến trúc không được sử dụng màu sắc, vật liệu gây ảnh hưởng tới thị giác, sức khỏe con người, yêu cầu về vệ sinh và an toàn lao động.

- Hệ thống cây xanh phải được trồng, chăm sóc, duy trì, bảo vệ, phân loại và bố trí theo quy hoạch, quy chuẩn, tiêu chuẩn và pháp luật hiện hành. Khuyến khích trồng các loại cây phù hợp với chức năng của các khu vực và tính chất của địa phương, đảm bảo môi trường sinh thái; lựa chọn loại cây trồng có sự phối hợp màu sắc hài hòa, sinh động tạo nét đặc trưng riêng cho khu vực và cho đô thị.

Điều 4. Quản lý kiến trúc quy hoạch, cao độ nền xây dựng, chiều cao các tầng và yêu cầu hạ tầng kỹ thuật

- Quy định đối với đất xây dựng nhà ở: Đất ở trong phạm vi dự án là đất ở mới dạng nhà ở biệt thự đơn lập, song lập và tứ lập.

  - Đất ở biệt thự song lập:

- Diện tích: Theo đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt.

- Vị trí công trình so với chỉ giới đường đỏ của đường và các cạnh khu đất:

- Mặt tiền công trình và các cạnh tiếp giáp với các tuyến đường: Lùi tối thiểu 2-3m so với chỉ giới đường đỏ của đường.

c) Mật độ xây dựng công trình: Tối đa 45 - 55%.

d) Tầng cao công trình:

- Tầng cao công trình: tối đa 04 tầng.

- Chiều cao công trình tính đến đỉnh mái từ cao độ nền nhà là 16,2m

- Cốt nền nhà (tính từ cos nền tầng 1) cao hơn cốt vỉa hè hoàn thiện +0,45 - 0,6 m.

- Không gian bên ngoài của khối công trình:

- Không xây dựng tường rào kín đối với các vị trí tiếp giáp với đường giao thông của khu vực, khuyến khích sử dụng hàng rào thoáng, có thể bố trí kết hợp với bồn hoa cây xanh. Chiều cao phần đế xây kín dưới chân tường rào tối đa 0,3m.

- Hình thức công trình áp dụng theo mẫu nhà được phê duyệt tại bản vẽ thiết kế đô thị.

1.2. Đất ở biệt thự đơn lập:

- Diện tích: Theo đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt.

- Vị trí công trình so với chỉ giới đường đỏ của đường và các cạnh khu đất:

- Mặt tiền công trình và các cạnh tiếp giáp với các tuyến đường: Lùi tối thiểu 2-3m so với chỉ giới đường đỏ của đường.

c) Mật độ xây dựng công trình: 40 - 47 %.

d) Tầng cao công trình:

- Tầng cao công trình: tối đa 04 tầng.

- Chiều cao công trình tính đến đỉnh mái từ cao độ nền nhà là 16,2m

- Cốt nền nhà (tính từ cos nền tầng 1) cao hơn cốt vỉa hè hoàn thiện +0,45 - 0,6 m.

Không gian bên ngoài của khối công trình:

- Không xây dựng tường rào kín đối với các vị trí tiếp giáp với đường giao thông của khu vực, khuyến khích sử dụng hàng rào thoáng, có thể bố trí kết hợp với bồn hoa cây xanh. Chiều cao phần đế xây kín dưới chân tường rào tối đa 0,3m.

- Hình thức công trình áp dụng theo mẫu nhà được phê duyệt tại bản vẽ thiết kế đô thị.

1.3. Đất ở biệt thự tứ lập:

- Diện tích: Theo đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt.

- Vị trí công trình so với chỉ giới đường đỏ của đường và các cạnh khu đất:

- Mặt tiền công trình và các cạnh tiếp giáp với các tuyến đường: Lùi tối thiểu 2-3m so với chỉ giới đường đỏ của đường.

c) Mật độ xây dựng công trình: Tối đa 50-60%.

d) Tầng cao công trình:

- Tầng cao công trình: tối đa 04 tầng.

- Chiều cao công trình tính đến đỉnh mái từ cao độ nền nhà là 16,2m

- Cốt nền nhà (tính từ cos nền tầng 1) cao hơn cốt vỉa hè hoàn thiện +0,45 - 0,6 m.

- Không gian bên ngoài của khối công trình:

- Không xây dựng tường rào kín đối với các vị trí tiếp giáp với đường giao thông của khu vực, khuyến khích sử dụng hàng rào thoáng, có thể bố trí kết hợp với bồn hoa cây xanh. Chiều cao phần đế xây kín dưới chân tường rào tối đa 0,3m.

- Hình thức công trình áp dụng theo mẫu nhà được phê duyệt tại bản vẽ thiết kế đô thị.

2. Đất công cộng:

- Diện tích: Theo đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt.

- Vị trí công trình so với chỉ giới đường đỏ của đường và các cạnh khu đất:

Chỉ giới xây dựng lùi 6m so với chỉ giới đường đỏ của đường. Đối với các cạnh còn lại của lô đất, tùy theo phương án bố trí quy hoạch tổng mặt bằng chi tiết để bố trí công trình cho phù hợp, tuy nhiên phải đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy và mật độ xây dựng chung cho phép và không gian cảnh quan tổng thể của khu đất.

- Mật độ xây dựng công trình: tối đa 40%.

- Tầng cao, chiều cao công trình:

- Tầng cao công trình: tối đa 05 tầng (1 tầng hầm).

- Chiều cao công trình:  tính đến đỉnh mái từ cao độ nền nhà là 22,5m

- Không gian bên ngoài của khối công trình:

- Hình thức kiến trúc: Màu sắc, hình thức kiến trúc đơn giản phù hợp với thiết chế văn hóa địa phương.

- Không xây tường rào kín đối với các vị trí tiếp giáp với đường giao thông của khu vực, khuyến khác sử dụng hàng rào thoáng, có thể bố trí kết hợp với bồn hoa cây xanh, chiều cao phần đế xây kín chân tường rào tối đa 0,3m. Thiết kế cos cao độ phần sân bên trong chỉ giới đường đỏ đảm bảo đấu nối êm thuận cốt vỉa hè hoàn thiện.

- Phải đảm bảo cây xanh vườn hoa, sân thể thao, sân chơi, chỗ đỗ xe cho bản thânkhu đất theo quy định; nghiên cứu bố trí các hạng mục công trình cho người khuyết tật dễ dàng tiếp cận, sử dụng và được xác định cụ thể trong quá trình triển khai các bước tiếp theo.

3. Quy định đối với các công trình giáo dục:

- Diện tích: Theo đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt.

- Vị trí công trình so với chỉ giới đường đỏ của đường và các cạnh khu đất:

Chỉ giới xây dựng lùi 6m so với chỉ giới đường đỏ của đường. Đối với các cạnh còn lại của lô đất, tùy theo phương án bố trí quy hoạch tổng mặt bằng chi tiết để bố trí công trình cho phù hợp, tuy nhiên phải đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy và mật độ xây dựng chung cho phép và không gian cảnh quan tổng thể của khu đất.

- Mật độ xây dựng công trình: tối đa 40%.

- Tầng cao, chiều cao công trình:

- Tầng cao công trình: tối đa 05 tầng (1 tầng hầm).

- Chiều cao công trình: tính đến đỉnh mái từ cao độ nền nhà là 22,5m

- Không gian bên ngoài của khối công trình:

- Hình thức kiến trúc: Màu sắc, hình thức kiến trúc đơn giản phù hợp với thiết chế văn hóa địa phương.

- Không xây tường rào kín đối với các vị trí tiếp giáp với đường giao thông của khu vực, khuyến khác sử dụng hàng rào thoáng, có thể bố trí kết hợp với bồn hoa cây xanh, chiều cao phần đế xây kín chân tường rào tối đa 0,3m. Thiết kế cos cao độ phần sân bên trong chỉ giới đường đỏ đảm bảo đấu nối êm thuận cốt vỉa hè hoàn thiện.

- Phải đảm bảo cây xanh vườn hoa, sân thể thao, sân chơi, chỗ đỗ xe cho bản thânkhu đất theo quy định; nghiên cứu bố trí các hạng mục công trình cho người khuyết tật dễ dàng tiếp cận, sử dụng và được xác định cụ thể trong quá trình triển khai các bước tiếp theo.

4. Quy định đối với các công trình y tế:

- Diện tích: Theo đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt.

- Vị trí công trình so với chỉ giới đường đỏ của đường và các cạnh khu đất:

Chỉ giới xây dựng lùi 6m so với chỉ giới đường đỏ của đường. Đối với các cạnh còn lại của lô đất, tùy theo phương án bố trí quy hoạch tổng mặt bằng chi tiết để bố trí công trình cho phù hợp, tuy nhiên phải đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy và mật độ xây dựng chung cho phép và không gian cảnh quan tổng thể của khu đất.

- Mật độ xây dựng công trình: tối đa 40%.

- Tầng cao, chiều cao công trình:

- Tầng cao công trình: tối đa 07 tầng (2 tầng hầm).

- Chiều cao công trình: tính đến đỉnh mái từ cao độ nền nhà là 33,8m

- Không gian bên ngoài của khối công trình:

- Hình thức kiến trúc: Màu sắc, hình thức kiến trúc đơn giản phù hợp với thiết chế văn hóa địa phương.

- Không xây tường rào kín đối với các vị trí tiếp giáp với đường giao thông của khu vực, khuyến khác sử dụng hàng rào thoáng, có thể bố trí kết hợp với bồn hoa cây xanh, chiều cao phần đế xây kín chân tường rào tối đa 0,3m. Thiết kế cos cao độ phần sân bên trong chỉ giới đường đỏ đảm bảo đấu nối êm thuận cốt vỉa hè hoàn thiện.

- Phải đảm bảo cây xanh vườn hoa, sân thể thao, sân chơi, chỗ đỗ xe cho bản thân khu đất theo quy định; nghiên cứu bố trí các hạng mục công trình cho người khuyết tật dễ dàng tiếp cận, sử dụng và được xác định cụ thể trong quá trình triển khai các bước tiếp theo.

5. Quy định đối với đất công viên, cây xanh:

- Đất cây xanh trong phạm vi quy hoạch bao gồm cây xanh vườn hoa tập trung, cây xanh giữa các dãy nhà và cây xanh đường phố (loại cây xanh đô thị phải tuân thủ theo Quyết định ban hành “Danh mục cây trồng, cây cấm trồng, cây trồng hạn chế tại đô thị và khu chức năng trên địa bàn tỉnh Hà Nam” được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 38/2021/QĐ-UBND ngày 16/11/2021).

- Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan của khu vườn hoa: Không xây dựng tường rào, xây bồn hoa bằng gạch, bố trí đường dạo, sân chơi cho trẻ em, các hoạt động phục vụ người cao tuổi, người tàn tật (sân tập thể dục, đường đi dạo, ghế nghỉ chân...) đối với các khu vực cây xanh vườn hoa tập trung, trồng cây xanh cảnh quan, cây xanh bóng mát. Khu vực cây xanh giữa các dãy nhà chỉ bố trí cây xanh, đường dạo. Bố trí hệ thống thùng rác (khoảng cách phù hợp) có nắp đậy để thu gom rác và đưa về khu tập kết rác.

+ Cây xanh cần được nghiên cứu thiết kế hợp lý đóng vai trò trang trí, chống ồn, chống bụi từ các khu chức năng khác trong khu, cải tạo vi khí hậu, không gây độc hại, tránh cản trở tầm nhìn giao thông và không ảnh hưởng tới các công trình hạ tầng kỹ thuật theo đường.

+ Các loại cây trồng phải đảm bảo các yêu cầu: cây phải chịu được gió, bụi, sâu bệnh; cây thân đẹp, dáng đẹp, có rễ ăn sâu, không trồng cây rễ nổi; cây lá xanh quanh năm, không rụng lá trơ cành hoặc cây có giai đoạn rụng lá trơ cành; không hấp dẫn côn trùng có hại; phân tầng cao thấp kết hợp bố cục theo chủ đề với các tiểu cảnh, công trình kiến trúc…

- Cây xanh đường phố:

+ Được lựa chọn đảm bảo các quy chuẩn kỹ thuật, đảm bảo sự phù hợp giữa tán cây với chiều rộng vỉa hè, đảm bảo không che khuất biển báo, đèn tín hiệu giao thông, kết cấu rễ không ảnh hưởng đến vỉa hè và hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm.

+ Bố trí các bồn hoa, bồn cây tại khu vực mặt trước trên vỉa hè trước mỗi thửa đất, đảm bảo không cản trở giao thông ra vào.

+ Đối với cây xanh khu vực mặt trước trên vỉa hè các công trình nhà biệt thự, công trình công cộng, bãi đỗ xe tập trung: bố trí bồn hoa, cây xanh dạng dải dài, đảm bảo cảnh quan sinh động phía trước công trình và thẩm thấu nước mặt tự nhiên.

- Bố trí cây xanh xen kẽ trong bãi đỗ xe tập trung đảm bảo bóng mát, cảnh quan tự nhiên và tiêu thoát, thẩm thấu nước mặt tự nhiên.

6. Quy định đối với lô đất bãi đỗ xe:

- Diện tích: Theo đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt.

- Vị trí công trình so với chỉ giới đường đỏ của đường và các cạnh khu đất: Chỉ giới xây dựng lùi khoảng 4m với chỉ giới đường đỏ của đường và khoảng 2m so với cạnh của khu đất. Đối với đoạn giao thông ra vào bãi đỗ xe, quy hoạch chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ của đường.

- Tầng cao, chiều cao công trình: Chỉ bố trí công trình nhà bảo vệ tối đa 01 tầng. Tùy theo yêu cầu và thiết kế công năng của bãi đỗ xe để bố trí kiến trúc công trình cho phù hợp, chiều cao tối đa không quá 6m.

- Không gian bên ngoài của lô đất:

- Không xây dựng tường rào, phía các mặt đường khuyến khích kết hợp với bồn hoa cây xanh, chiều cao phần đế xây kín chân tường rào tối đa 0,3m. Thiết kế cốt cao độ phần sân bên trong chỉ giới đường đỏ đảm bảođấu nối êm thuận với cốt vỉa hè hoàn thiện.

- Tổ chức giao thông lối ra, vào riêng biệt, bố trí hệ thống cây xanh cảnh quan theo quy định; bãi đỗ xe được thiết kế theo hướng bãi đỗ xe xanh: Sử dụng vật liệu thấm hút nước tốt làm mặt bãi đỗ xe và bổ sung hệ thống cây xanh xung quanh đảm bảo cảnh quan, giảm thiểu ô nhiễm không khí và hiệu ứng đảo nhiệt.

Điều 5. Các phần đua ra ngoài công trình và ngoại thất

- Các lô đất có chỉ giới xây dựng lùi vào sau chỉ giới đường đỏ: Không một bộ phận, chi tiết kiến trúc nào của công trình được vượt quá chỉ giới đường đỏ.

- Phần ngầm dưới mặt đất: mọi bộ phận ngầm dưới mặt đất của ngôi nhà đều không được vượt quá chỉ giới đường đỏ của lô đất.

- Tất cả các hạng mục thuộc về hạ tầng lộ ra của công trình (bể nước, tum thang, buồng thang máy...) phải được bố trí vào trong tầng phụ trên mái, tầng áp mái và lùi vào so với mặt tiền đảm bảo phù hợp mỹ quan.

Điều 6. Xử lý không gian ngoài công trình

Khuyến khích không sử dụng hàng rào hoặc sử dụng hàng rào thoáng cao 2m, hàng rào bằng cây xanh và phải đảm bảo xây dựng đồng nhất về chiều cao đối với các dãy phố, phía các mặt đường chỉ được phép xây kín đến độ cao 0,3m so với mặt hè, phần trên là rào  thoáng (rào sắt, thép, inox, gạch block trang trí thoáng...).

Điều 7. Quy định về hình thức kiến trúc

- Hình thức kiến trúc, màu sắc công trình hài hòa với cảnh quan kiến trúc chung của khu vực và chức năng sử dụng của công trình, kết hợp các giải pháp thiết kế kiến trúc theo hướng sinh thái (sử dụng vật liệu tiết kiệm năng lượng, kết hợp với hệ thống cây xanh thảm cỏ vào thiết kế công trình...), cải thiện khí hậu tạo không gian thân thiện môi trường.

- Tất cả các nhà biệt thự phải có hình thức kiến trúc như mẫu thiết kế mặt ngoài công trình được chấp thuận. Các công trình công cộng được thiết kế riêng tuân thủ quy định của Luật Kiến trúc, không sử dụng màu sắc gây phản cảm và trang trí các chi tiết phản mỹ thuật, ảnh hưởng mỹ quan.

Điều 8. Quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và yêu cầu kỹ thuật đối với các tuyến đường; phạm vi bảo vệ, hành lang an toàn công trình hạ tầng kỹ thuật

1. Khái niệm:

- Chỉ giới đường đỏ (CGĐĐ): Là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch và thực địa để phân định ranh giới giữa phần đất được xây dựng công trình và phần đất được dành cho đường giao thông hoặc công trình hạ tầng kỹ thuật, không gian công cộng khác.

- Chỉ giới xây dựng (CGXD): Là đường giới hạn cho phép xây dựng công trình chính trên thửa đất.

- Khoảng lùi: Là khoảng không gian giữa chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng.

- Quy định cụ thể:

| Stt | Mặt cắt | Tên đường | Kích thước (m) | CGXD (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | đường phía Bắc khu đất | 6m (hè) + 15m (lòng đường) + 6m (hè) = 27m | - Lùi 3m (SL) |
| 2 | 2-2 | đường phía Đông khu đất | 5m (hè) + 15m (lòng đường) + 5m (hè) = 27m | - Lùi 3m (SL, ĐL) - Lùi 6m (công cộng: y tế, giáo dục) |
| 3 | 3-3 | đường số 4A, 5A, 7A, 8A, 10A, 11A đấu nối với tuyến đường quy hoạch phía Đông khu đất | 3m (hè) + 7,5m (lòng đường) 3m (GPC giữa) 7,5m (lòng đường) + 3m (hè)= 24m | - Lùi 3m (SL, ĐL) |
| 4 | 4-4 | đường số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 3m (hè) + 7m (lòng đường) + 3m (hè)= 13m | - Lùi 3m (SL, ĐL) - Lùi 6m (công cộng) |

- Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng tuân thủ theo hồ sơ quy hoạch chi tiết được duyệt.

3. Yêu cầu kỹ thuật đối với các tuyến đường: Khi thiết kế các tuyến hạ tầng kỹ thuật (Bao gồm: giao thông, thoát nước, cấp nước sạch, cấp điện, điện chiếu sáng, thông tin liên lạc, cây xanh đường phố...) phải tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn và các quy định pháp luật hiện hành, thực hiện xây dựng theo thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đảm bảo khớp nối theo quy định chung tổng thể toàn khu vực.

Điều 9. Các quy định chủ yếu về hệ thống hạ tầng kỹ thuật

1. Giao thông: Hệ thống giao thông đảm bảo tuân thủ quy mô, mặt cắt theo hồ sơ thiết kế quy hoạch được duyệt. Vị trí, quy mô bãi đỗ xe và các điểm đấu nối giao thông với các đường trong khu đảm bảo êm thuận, thông suốt. Chú ý thiết kế đảm bảo người già, người khuyết tật, trẻ em dễ dàng tiếp cận, sử dụng. Vỉa hè được thiết kế đồng bộ, thống nhất loại vật liệu đảm bảo mỹ quan khu ở.

2. Quy định về các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác: Tuân thủ theo hồ sơ quy hoạch được duyệt.

## Chương III

XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 10. Xử lý vi phạm

Mọi việc đầu tư thực hiện dự án, xây dựng nhà ở, khai thác và sử dụng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phải tuân theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tuân thủ theo các quy định hiện hành và các quy định cụ thể trong Quy định quản lý này. Tổ chức hoặc cá nhân nào vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

## Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Tổ chức thực hiện

- Quy định quản lý này gồm 04 chương và 11 điều; có hiệu lực trong khuôn khổ dự án và kể từ ngày ký ban hành.

- Các cơ quan có liên quan của tỉnh Hà Nam, Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng phối kết hợp với Nhà đầu tư dự án có trách nhiệm giám sát việc thực hiện các quy định trong Quy định quản lý này.

- Mọi tổ chức, cá nhân sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật trong dự án phải chấp hành các qui định trong Quy định quản lý này.

- Các Sở, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng, Chủ đầu tư dự án và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện quy định này.

- Trong quá trình thực hiện nếu có gì phát sinh vướng mắc, các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng để được xem xét, hướng dẫn giải quyết. Trường hợp vượt thẩm quyền, Sở Xây dựng sẽ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, chỉ dẫn./.