SỞ XÂY DỰNG LONG AN	            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM QUY HOẠCH XÂY DỰNG	        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:………/TM-QHXD                         Long  An, ngày ……… tháng…… năm 2014

THUYẾT MINH

ĐỒ ÁN ĐIỀU CHỈNH

QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG

THỊ TRẤN TÂN HƯNG

ĐẾN NĂM 2025 – ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

HUYỆN TÂN HƯNG - TỈNH LONG AN

********

ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN HƯNG

CƠ QUAN NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH

TRUNG TÂM QUY HOẠCH XÂY DỰNG LONG AN

GIÁM ĐỐC

MỤC LỤC

* PHÂN MỞ ĐẦU:	……………………………………………………………………...Trang 4

1. Lý do và sự cần thiết điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị.

2. Các căn cứ lập quy hoạch

3. Mục tiêu và nhiệm vụ.

4. Khái quát lịch sử hình thành huyện Tân Hưng.

I/  CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG. 	……………………………....Trang 6

I.1. Các điều kiện tự nhiên:

I.1a. Vị trí địa lý.

I.1b. Đặc điểm địa hình.	……………………………………………………...Trang 6

I.1c. Đặc điểm địa chất 	……………………………………………………...Trang 7

I.1d. Khí hậu.

I.1e. Thủy văn.

I.2. Hiện trạng:

I.2a. Hiện trạng sản xuất.

I.2b. Hiện trạng thương mại – dịch vụ.

I.2c. Hiện trạng sử dụng đất thị trấn Tân Hưng

I.2d. Hiện trạng dân số và lao động của thị trấn Tân Hưng	………………...Trang 12

a. Dân số:

- Bảng thống kê dân số hiện trạng Thị trấn.

- Bảng thống kê các dự án xây dựng khu dân cư Thị trấn.

- Bảng danh mục công trình công cộng trên địa bàn Thị trấn.

- Hiện trạng về văn hóa – xã hội………………………………………...Trang 17

* Nhận xét………………………………………………………......... Trang 19

b. Lao động:

I. 2e. Hiện trạng nhà ở:	……………………………………………………..Trang 21

a. Chia theo khu phố.

b. Chia theo cấp nhà ở.

I.3. Đánh giá đất xây dựng: 	…………………………………………………….Trang 26

a. Đất đã xây dựng.

b. Đất xây dựng thuận lợi.

c. Đất xây dựng ít thuận lợi.

1.4./ Hiện trạng về hệ thống hạ tầng kỹ thuật……………………………………Trang 27

- Hiện trạng giao thông

- Hiện trạng về cấp, thoát nước

- Hiện trạng về cấp điện chiếu sáng và thông tin liên lạc.

II/ CÁC TIỀN ĐỀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ 	………………………………………….Trang 35

II.1. Quan hệ vùng.

II.2. Tính chất đô thị thị trấn Tân Hưng

II.3. Cơ sở kinh tế- kỹ thuật phát triển đô thị.

II.3a. Phát triển CN-TTCN.

II.3b. Phát triển ngành dịch vụ - thương mại.

II.3c. Phát triển ngành nông nghiệp.

III./ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH……………………………….....    Trang 37

III.1 Quy mô dân số thị trấn Tân Hưng

III.2./ Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu:

III.2a. Chỉ tiêu dân số.

III.2b. Chỉ tiêu đất dân dụng.

III.2c. Chỉ tiêu đất trong khu ở.

III.2d. Tầng cao xây dựng trung bình.

III.2e. Tỷ lệ đất ở trong khu đô thị.

- Bảng thống kê danh mục quy hoạch các công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Tân Hưng năm 2025.

III.2f. Dự báo nhu cầu sử dụng đất.

- Bảng quy hoạch sử dụng đất năm 2015.

- Bảng quy hoạch sử dụng đất năm 2020.

- Bảng quy hoạch sử dụng đất năm 2025.

III.3. Các phương án chọn đất phát triển đô thị 	…………………………………Trang 41

III.3a./ Phương án 1

III.3b./ Phương án 2

III.3c./ Phương án 3

III.3d./ Phương án chọn

III.3đ./ Tổ chức không gian đô thị :

a./ Khu sản xuất

b./ Các khu hành chính

c./ Các công trình kinh doanh dịch vụ thương mại

d./ Các công trình phúc lợi công cộng

e./ Khu dân cư

III.3e./ Bố cục kiến trúc đô thị ………………………………………….........................Trang 49

*Trung tâm các khu ở……………………………………………………………Trang 50

*Nhận xét………………………………………………………………………..Trang 51

III.4. Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị đến năm 2025: 	…………………...Trang 52

III.4a. Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng……………………………………Trang 52

III.4b. Quy hoạch giao thông 	……………………………………………. Trang 53

III.4c. Quy hoạch cấp nước……………………………………………….Trang 54

III.4d. Quy hoạch thoát nước bẩn 	………………………………………...Trang 55

III.4e  Quy hoạch cấp điện 	………………………………….....................Trang 56

III.4f  Quy hoạch thông tin liên lạc 	………………………………………Trang 60

III.4g Đánh giá môi trường chiến lược 	………………………...................Trang 62

IV./ QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐỢT ĐẦU ( 5  NĂM )……………………………Trang 65

IV.1./ Các mục tiêu chủ yếu

IV.2./ Các chương trình và các dự án đầu tư cải tạo & xây dựng Thị Trấn Tân Hưng – huyện Tân Hưng

IV.2.1./ Cải tạo khu nhà ở

IV.2.2./ Xây dựng các khu nhà ở mới

IV.2.3./ Chương trình phát triển ngành dịch vụ

IV.2.4./ Chương trình cải thiện các công trình phúc lợi

IV.2.5./ Chương trình xây dựng các hệ thống hạ tầng kỹ thuật

* Tổng hợp kinh phí xây dựng đợt đầu

V./ KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ :…………………………………………………...Trang 70

Phần phụ lục…………………………………………………………….........................Trang 71

PHẦN MỞ ĐẦU

Tên đồ án:

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị thị trấn Tân Hưng – huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.

1. Lý do và sự cần thiết điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị thị trấn Tân Hưng – huyện Tân Hưng :

- Thị trấn Tân Hưng – huyện Tân Hưng theo hướng đi Quốc lộ 62, cách thành phố Tân An 95Km, huyện Tân Hưng thuộc khu vực phía Tây của tỉnh Long An.

-  Thị trấn Tân Hưng được thiết kế quy hoạch từ năm 1992. Đến năm 1995 được phê duyệt quy hoạch tổng thể thị trấn Tân Hưng – huyện Tân Hưng theo Quyết định số: 06/UB.QĐ ngày 07/01/1995 của UBND tỉnh Long An. 
         - Thị trấn Tân Hưng  thuộc huyện Tân Hưng là huyện vùng biên giới có vị trí  tại ngã tư  kênh Trung Ương và kênh 79 và có giao thông kết nối với đường dọc kênh 79 nối ra đường Quốc lộ 62 đi thành phố Tân An, có mối liên hệ vùng thuận tiện với các huyện trong tỉnh.

- Trong quá trình xây dựng và phát triển thị trấn Tân Hưng, từ hạ tầng cơ sở còn thấp so với mạng lưới đô thị trong khu vực, đến nay đã từng bước nâng cấp đô thị, với nhiều dự án xây dựng công trình, mạng lưới hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và các khu chức  năng, đã và đang thực hiện hoặc đang tiến hành lập dự án, thiết kế kỹ thuật thi công trên địa bàn thị trấn.

- Đến nay, đã hơn 10 năm qua, việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tân Hưng phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội là rất cần thiết, nhằm thực hiện kế hoạch phát triển đô thị cho những năm tiếp theo.

2. Các căn cứ lập quy hoạch:

- Luật Quy Hoạch Đô Thị số : 30/2009/QH12 ngày 17/06/2009 của Quốc Hội khóa 12, kỳ họp thứ 5.

- Nghị định số: 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

- Quyết định số: 445/QĐ-TTg ngày 07/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về

việc phê duyệt điều chỉnh định hướng quy hoạch hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến 2050;

- Quyết định số: 1.581/QĐ-TTg ngày 09/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050;

- Quyết định số: 589/QĐ-TTg ngày 20/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050;

- Quyết định số: 758/QĐ-TTg ngày 08/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình nâng cấp đô thị quốc gia từ năm 2009 đến năm 2020;

- Thông tư số: 07/2008/TT-BXD ngày 07/04/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

- Thông tư số : 10/2010/TT-BXD ngày 11/08/2010 của Bộ Xây Dựng về việc Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị.

- Quyết định số: 21/2005/QĐ-BXD ngày 22/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng;

- Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và nông thôn tỉnh Long An theo Quyết định số: 2797/QĐ-UBND ngày 15/8/2003 của UBND tỉnh long An;

- Quyết định số : 06/UB-QĐ ngày 07/01/1995 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh  Long An về việc Quy hoạch chung xây dựng Thị Trấn Tân Hưng – huyện Tân Hưng.

- Đề án số: 909/ĐA-UBND ngày 08/3/2006 của UBND tỉnh Long An V/v định hướng quy hoạch tổng thể các đơn vị hành chính cấp huyện, xã của tỉnh Long An đến năm 2020;

- Báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Long An đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030

- Quy hoạch tổng thể hệ thống cấp nước đô thị tỉnh Long An đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

- Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Long An giai đoạn 2011- 2015 (có xét đến năm 2020).

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Tân Hưng thời kỳ (giai đoạn 2010 - 2015).

- Các quy chuẩn, quy phạm hiện hành.

3. Mục tiêu và nhiệm vụ:

- Thu thập, xử lý, phân tích, cập nhật các số liệu hiện trạng của thị trấn;

- Nghiên cứu xác định quy mô, tính chất và định hướng phát triển không gian dài hạn của thị trấn Tân Hưng – huyện Tân Hưng.

- Nghiên cứu định hướng phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế đô thị của thị trấn như: giao thông, chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng, cấp, thoát nước, cấp điện, bưu điện, cây xanh đô thị…;

- Nghiên cứu quy hoạch ngắn hạn ( 2010 – 2015 ) với các chương trình cải tạo và xây dựng đô thị;

- Soạn thảo quy chế quản lý đô thị.

4. Khái quát lịch sử hình thành thị trấn Tân Hưng:

- Thị trấn Tân Hưng là thị trấn huyện lỵ của huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.         Huyện Tân Hưng nằm ở vùng trũng của Đồng Tháp Mười, thường bị ngập sâu vào mùa lũ hàng năm. Cơ sở hạ tầng còn hạn chế, giao thông chủ yếu bằng đường thủy. Kinh tế của huyện còn khó khăn. Trên địa bàn huyện Tân Hưng có một số gò cao , là nơi tập trung nhiều di chỉ khảo cổ học thuộc nền văn hóa Óc Eo và vương quốc Phù Nam như Gò Gòn, Gò Bún, Gò Pháo, Gò Hàng, Gò Chùa, Gò Vĩnh, Gò sáu Nghiệp…Điểm du lịch nổi tiếng nhất là Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen.

Trước ngày 30/04/1975 đất Tân Hưng thuộc tình Kiến Tường. Sau ngày 30/04/1975 đất Tân Hưng thuộc huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An. Ngày 30/03/1978, chia Mộc Hóa thành 2 huyện : Mộc Hóa và Vĩnh Hưng.

Ngày 24/03/1994, Chính Phủ ban hành Nghị Định số 27/CP, tách các xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Lợi, Vĩnh Đại, Hưng Điền B, Hưng Thạnh, Vĩnh Châu A, Vĩnh Châu B, Thạnh Hưng, Hưng Hà, Hưng Điền và thị trấn Tân Hưng của huyện Vĩnh Hưng để thành lập huyện Tân Hưng.

Ngày 15/05/2003, Chính Phủ ban hành Nghị Định số 50/2003/NĐ-CP, thành lập xã Vĩnh Bửu thuộc huyện Tân Hưng trên cơ sở 3.995 ha diện tích tự nhiên và 4.155 nhân khẩu của xã Vĩnh Đại. Huyện Tân Hưng  bao gồm thị trấn Tân Hưng và 11 xã : Hưng Điền, Hưng Điền B, Hưng Hà, Thạnh Hưng, Hưng Thạnh, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Châu A, Vĩnh Châu B, Vĩnh Lợi, Vĩnh Đại, Vĩnh Bửu.

Thị trấn Tân Hưng là huyện lỵ của huyện Tân Hưng

I. CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG:

I.1 Điều kiện tự nhiên:

I.1a Vị trí địa lý:

- Thị trấn Tân Hưng là trung tâm hành chính của huyện Tân Hưng, có tổng diện tích tự nhiên là 5,7621Km2, cách thành phố Tân An 95Km về phía Nam theo đường Quốc lộ 62. Thị trấn Tân Hưng có 2 kênh cắt ngang, kênh 79 ( có đường cặp theo kênh 79 ) theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, kênh Trung Ương  theo hướng Đông - Tây. Đường Tân Hưng – Vĩnh Hưng, nối từ thị trấn Tân Hưng đến ĐT.831.

- Thị trấn Tân Hưng có ranh giới hành chính tiếp giáp như sau :

+ Phía Bắc giáp  :  xã Hưng Thạnh và xã Vĩnh Thạnh

+ Phía Nam giáp :  xã Vĩnh Thạnh

+ Phía Đông giáp:  xã Vĩnh Thạnh

+ Phía Tây giáp : xã Hưng Thạnh và xã Vĩnh Châu B

Diện tích tự nhiên của thị trấn Tân Hưng là: 576,21ha.

I.1b./ Phạm vi, ranh giới, diện tích :

- Toàn bộ diện tích theo địa giới hành chính thị trấn Tân Hưng : 576,21 ha

- Thị trấn Tân Hưng được hình thành cũng từ một phần diện tích đất của 3 xã, đó là xã Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Châu B, xã Hưng Thạnh, luôn thuận lợi nối kết giao thông thủy, bộ, tạo tiền đề phát triển đô thị ra các vùng xung quanh.

I.1c./ Đặc điểm địa hình:

Nhìn chung địa hình huyện Tân Hưng tương đối bằng phẳng, thấp dần từ Tây sang Đông và từ Bắc xuống Nam ( từ biên giới Campuchia về kênh Cái Ngang), cao trình bình quân lớn hơn 2m chiếm khoảng 20% diện tích tự nhiên. Phân bố ở các xã Hưng Điền, Hưng Điền B, một phần xã Hưng Hà và thị trấn Tân Hưng.

| STT | Địa hình khu vực | Độ cao ( m ) | Tổng cộng |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | >3,5 | 3,0-3,5 | 2,5-3,0 | 2,0-2,5 | 1,5-2,0 | <1,50 |  |
| 1 | Thị trấn Tân Hưng |  |  | 150 ha | 195 ha | 160 ha | 70 ha | 575 ha |
| 2 | Tỷ lệ% |  |  | 26,09 | 33,91 | 27,83 | 12,17 | 100 |

I.1d./ Đặc điểm địa chất:

Đất đai huyện Tân Hưng hình thành từ hai loại trầm tích : Trầm tích phù sa non trẻ ( Halocene ) và trầm tích phù sa cổ ( Pleitocene ).

Trầm tích Holocene bao phủ khoảng 56% diện tích tự nhiên toàn huyện Tân Hưng gồm trầm tích đầm lầy biển ( bmQIV 2-3 ) ở các nơi trủng thấp. Trầm tích  Proluvi đầm lầy ( pbQIV 2-3 )  xuất phát từ vùng cao xuống vùng thấp. Trầm tích của dòng sông cổ  (ab1QIV 2-3 ) hình thành do sông chọn dòng mới, chỉ giữ lại những hạt mịn do lũ đưa lại.

Trầm tích sông đầm lầy của sông Vàm Cỏ ( ab3QIV 2-3 ) vật liệu chủ yếu là sét sự bồi tích do lũ lụt là chính.

Mẫu chất phù sa cổ bao trùm khoảng 44% diện tích tự nhiên toàn huyện, nhưng đã bị trầm tích Holocene phủ trùm lên một diện tích một diện tích không nhỏ. Mẫu chất nầy có tầng dày từ 2 – 3m đến 5 – 7m, cấp hạt thường thô, tạo cho đất có cấp hạt cát là chủ yếu. Nên phần lớn đất hình thành trên phù sa cổ thuộc nhóm đất xám bị rửa trôi, chua, hoạt tính thấp và bị nhiểm phèn ngoại lai

Trầm tích không phân chia : Trầm tích Proluvi ( pQIV ) thường phân bố bao quanh các khối phù sa cổ hoặc nơi phù sa cổ lộ ra gần mặt đất.

Nhìn chung địa chất có nền đất yếu, do đó khi xây dựng công trình kết cấu hạ tầng cần tính toán đầu tư đảm bảo ổn định bền vững.

I.1 e./ Khí hậu:

- Thị trấn Tân Hưng mang sắc thái chung của khí hậu đồng bằng sông Cửu Long, với 2 mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11 và mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau.

- Nằm trong vùng đặc trưng của khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, có nền nhiệt cao.

- Nhiệt độ trung bình  :  	 27,30C

- Độ ẩm bình quân	   :	79%

- Ẩm độ không khí chênh lệch cao giữa mùa mưa và mùa khô, thời điểm thấp nhất chỉ có 20%, cao nhất đạt trên 90%.

- Giờ nắng bình quân 	:	2.664 giờ/năm, trung bình  7,3 giờ / ngày.

- Tổng bức xạ nhiệt   	:    156 – 160 Kcal/cm² /năm.

- Chế độ mưa: lượng mưa bình quân nhiều năm tương đối khá, khoảng 1.300 - 1.600mm/năm, chủ yếu tập trung vào các tháng mùa mưa, chiếm khoảng 92- 94% lượng mưa cả năm, mùa khô chỉ chiếm 6 – 8%. Mưa tập trung cao nhất vào hai tháng IX và X từ 240 – 250 mm/tháng.

- Chế độ gió: thay đổi theo 2 mùa rõ rệt. Gió mùa khô thịnh hành theo hướng Đông – Nam. Gió mùa mưa thịnh hành theo hướng Tây- Nam, với tốc độ trung bình 2 - 2,5m/giây.

I.1f./  Thủy văn:

* Nguồn nước mặt:

Đặc điểm nổi bật về thủy văn nước mặt là thừa nước trầm trọng trong mùa lũ và thiếu nước tưới trong mùa kiệt.

Nguồn nước mặt trong khu vực huyện Tân Hưng trực tiếp phụ thuộc vào 2 nguồn chính : nước mưa, nước sông và kênh rạch.

Nước sông rạch là nguồn nước chính  được cung cấp từ sông Tiền thông qua các kênh trục tạo nguồn, với trữ lượng nguồn lớn và chất lượng nước khá tốt. Chế độ thủy văn chia làm 2 mùa :

- Mùa kiệt : Đặc điểm nổi bật của thủy văn mùa kiệt là dòng chảy chỉ còn tồn tại trên các sông, rạch, mực nước đỉnh triều thấp, lại trùng với mùa khô làm cho trầm trọng thêm hiện tượng thiếu nước cho sản xuất. Mùa kiệt thường từ tháng I đến tháng IV, lúc nầy dòng chảy chỉ còn tồn tại trên các sông, rạch. Mực nước đỉnh triều  vào các tháng mùa kiệt bình thường tại Tân Hưng : 90 – 100cm.

- Mùa lũ : Đặc điểm nổi bật của thủy văn mùa lũ là lưu lượng lũ lớn, thời gian lũ kéo dài, đồng thời trùng với mùa mưa tập trung làm cho chế độ ngập lũ càng thêm  trầm trọng. Đỉnh lũ thường xuất hiện vào cuối tháng IX đầu tháng X, thời gian chuyền đỉnh lũ từ Hồng Ngự về tới Tân Châu từ 6 – 7 ngày, đến Vĩnh Hưng là 8 – 9 ngày, đến Mộc Hóa là 11 – 13 ngày. Sau khi đạt đỉnh lũ cao nhất, mực nước thấp dần cho đến cuối tháng XI, có năm kéo dài  tới tháng XII. Thời gian ngập lũ trung bình khoảng  3 tháng. Đặc biệt năm 2000 thì thời gian ngập lũ kéo dài, độ ngập sâu lớn và hầu như toàn bộ đất huyện Tân Hưng bị ngập lũ sâu.

* Nguồn nước ngầm:

Đặc điểm nổi bật về thủy văn nước ngầm trong khu vực huyện là nước ngầm ở sâu, giá thành khai thác cao, nên ít được khai thác. Tầng nước nông cách mặt đất khoảng 45 – 60 m, thuộc các triền đất cao ở các xã Hưng Điền, Hưng điền B, Hưng Thạnh. Chất lượng có thể dùng cho sinh hoạt được. Tầng sâu khai thác từ 350 – 400m. Ở tầng nầy trữ lượng khá và chất lượng tốt.

Chất lượng nước nước ở Tân Hưng là huyện đầu nguồn được thừa hưởng nguồn nước dồi dào, nhưng nước thường bị chua trong mùa kiệt.

I.2 Hiện trạng:

I.2a./ Về  kinh tế :  Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của huyện Tân Hưng chung cả thời kỳ đạt 10%. Trong đó, giai đoạn ( 2001 – 2005 ) đạt 8,7%, giai đoạn ( 2006 – 2010 ) đạt 9,8%, giai đoạn ( 2011 – 2015 ) đạt 10,3%

- Cơ cấu kinh tế năm 2010:

- Nông – lâm – thủy sản :     chiếm 64,90%

- Công nghiệp – Xây dựng : chiếm 13,20%

- Thương mại – dịch vụ :     chiếm 21,90%

- Thu nhập bình quân đầu người toàn huyện năm 2010 : 18 triệu đồng / người / năm.

- Thu chi ngân sách :

- Ngân sách của huyện năm 2010 :

+Tổng thu là :                 đồng.

+ Tổng chi là :                đồng.

- Ngân sách của TT Tân Hưng năm 2010 :

+ Tổng thu là :                 đồng.

+ Tổng chi là :                 đồng.

I.2b./ Hiện trạng sản xuất:

Các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn thị trấn Tân Hưng, bao gồm các loại ngành nghề kinh doanh như: xay xát lúa gạo, lò bánh mì, lò bún, sản xuất nước đá, may ( hộ gia đình ), hàn tiện cửa sắt, gò hàn, sửa chữa máy nông nghiệp, gạch nung, mộc dân dụng, nước sinh hoạt…

Giá trị sản xuất Công nghiệp – xây dựng cơ bản của huyện Tân Hưng năm 2009 : 15,90 tỷ đồng. Tốc độ phát triển bình quân 5 năm là 25%, giá trị tăng thêm 3,20 tỷ đồng. So sánh với tỉnh Long An là 10,1%.

I.2b Hiện trạng thương mại - dịch vụ:

Các cơ sở kinh doanh thương mại và khách sạn nhà hàng trên địa bàn huyện tập trung chủ yếu vào thị trấn Tân Hưng – huyện Tân Hưng

- Phân theo ngành:

. Thương mại               :   768 cơ sở - số lao động : 1.152 người.

- Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tập trung của huyện đạt: 108,80      tỷ đồng, tốc độ phát triển bình quân 5 năm là 16,10%, giá trị tăng thêm là 57,2 tỷ đồng, mặt hàng ngày càng đa dạng phong phú, chợ hoạt động ổn định. Hoạt động thương mại, dịch vụ phần lớn tập trung trên địa bàn thị trấn tân Hưng là chủ yếu.

Chợ Tân Hưng

Khu phố chợ Tân Hưng

II.2c Hiện trạng sử dụng đất thị trấn Tân Hưng :

Theo số liệu năm 2010 - (Dân số:  5.807 người)

( Nguồn số liệu cung cấp : Sở Tài Nguyên & Môi Trường tỉnh Long An)

| TT | Loại đất | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) so với đất dân dụng | Tỷ lệ (%) so với đất tự nhiên | Diện tích bình quân (m2/người) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Đất đô thị: | 109,0589 |  | 18,93 |  |
| I | Đất dân dụng | 97,2289 | 100 | 16,88 | 167,43 |
| 1 | Đất ở | 21,0421 | 21,64 |  | 36,23 |
| 2 | Đất công trình công cộng | 13,8868 | 14,28 |  | 23,91 |
|  | Đất khu hành chính | 5,9066 |  |  |  |
|  | Đất công trình bưu chính viễn thông | 0,32 |  |  |  |
|  | Đất cơ sở văn hóa | 1,4144 |  |  |  |
|  | Đất cơ sở y tế | 1,5373 |  |  |  |
|  | Đất cơ sở giáo dục đào tạo (chỉ tính trường THPT và các trung tâm giáo dục) | 2,0476 |  |  |  |
|  | Đất cơ sở thể dục thể thao | 1,7762 |  |  |  |
|  | Đất chợ | 0,8847 |  |  |  |
| 3 | Đất giao thông | 48,04 | 49,41 |  | 82,73 |
| 4 | Đất cây xanh | 14,26 | 14,67 |  | 24,56 |
| II | Đất ngoài dân dụng | 11,83 |  | 2,05 |  |
| 1 | Đất SXKD phi nông nghiệp | 6,40 |  |  |  |
| 2 | Đất an ninh, quốc phòng | 1,73 |  |  |  |
| 3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 0 |  |  |  |
| 4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 0,93 |  |  |  |
| 5 | Đất sông, kênh, rạch, mặt nước chuyên dùng | 2,77 |  |  |  |
| 6 | Đất phi nông nghiệp khác | 0 |  |  |  |
| B | Đất ngoài đô thị | 467,1511 |  | 81,07 |  |
| 1 | Đất nông nghiệp | 401,8511 |  |  |  |
| 2 | Đất thủy lợi | 65,30 |  |  |  |
| Tổng cộng (DT đất tự nhiên) | 576,21 |  | 100 |  |

I.2d Hiện trạng dân số và lao động của thị trấn Tân Hưng :

a) Dân số:

- Dân số toàn huyện Tân Hưng năm 2010    :  55.681  người.

- Dân số toàn thị trấn Tân Hưng năm 2010  :    5.807  người.

- Số khu phố của thị trấn : 04 khu phố.

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: Năm 2006: 1,18  % - Năm 2007 : 1,56%

Năm 2008 : 1,40 % - Năm 2009 : 1,20% - Năm 2010 : 1,18%

Năm 2015 : 1,15%  - Năm 2020 : 1,10% - Năm 2025 : 1,10%

BẢNG THỐNG KÊ DÂN SỐ HIỆN TRẠNG THỊ TRẤN TÂN HƯNG

| TT | Tên khu phố | Diện tích (ha) | Số hộ | Số nhân khẩu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nam | Nữ | Tổng số |
| 1 | Khu phố Rọc Chanh | 280,2628 | 364 | 742 | 767 | 2.758 |
| 2 | Khu phố Rọc Chanh A | 184,9916 | 295 | 602 | 616 | 1.218 |
| 3 | Khu phố Gò Thuyền | 22,6390 | 389 | 832 | 840 | 1.672 |
| 4 | Khu phố Gò Thuyền A | 88,3166 | 330 | 707 | 701 | 1.408 |
|  | Cộng | 576,21 | 1.378 | 2.883 | 2.924 | 5.807 |

Ngoài ra, thị trấn Tân Hưng còn đang triển khai thực hiện dự án khu dân cư nên số dân có thể quy đổi ra dân số phát triển khi các dự án hoàn thành.

Như vậy, số dân đưa vào tính toán  như sau:

- Dân số hiện trạng : 5.807 người (Phòng thống kê huyện Tân Hưng).

| S TT | Tên dự án | Diện tích ( ha ) | Số lô | Số người | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khu dân cư kinh doanh có điều kiện | 6,2120 | 192 | 768 | Khu phố Gò Thuyền A |
| 2 | Khu dân cư Huyện đội | 17,3833 | 144 | 576 | Phố Rọc Chanh |
| 3 | Khu dân cư Rọc Chanh | 7,3163 | 305 | 1.220 | Phố Rọc Chanh |
| 4 | Khu dân cư Trung Tâm | 36,4878 | 857 | 3.428 | Phố Gò Thuyền |
| 5 | Khu dân cư phía Tây Nam | 17,6036 | 232 | 928 | Phố Rọc Chanh A |
| 6 | Khu dân cư phía Tây Bắc | 23,2144 | 416 | 1.664 | Phố Rọc Chanh |
| 7 | Khu dân cư dọc tuyến kênh 79 | 6,1739 | 714 | 2.856 | Phố Rọc Chanh A |
| 8 | Khu dân cư phía Đông Nam | 20,7487 | 691 | 2.764 | Phố Gò Thuyền A |
|  | TỔNG CỘNG | 135,14 | 3.551 | 14.204 |  |

Dãy phố dân cư bên hông nhà lồng chợ                               Quán ăn Mỹ An

`

Panô Quy hoạch chi tiết khu dân cư Gò Thuyền A ( giai đoạn II )

Quang cảnh khu dân cư phố chợ Thị trấn Tân Hưng

HIỆN TRẠNG CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN

THỊ TRẤN TÂN HƯNG

| ĐẤT TRỤ SỞ CƠ QUAN, CÔNG TRÌNH SỰ NGHIỆP |
| --- |
| STT | Tên công trình | Diện tích đất (m²) | Số tầng | Khu phố | Tên đường |
| 1 | Ủy Ban nhân dân huyện Tân Hưng | 18962.54 | 3 | Rọc chanh A | Đường Nguyễn Trãi |
| 2 | Tòa án nhân dân huyện Tân Hưng | 1656.94 | 2 | Rọc chanh A | Đ.Tôn Đức Thắng |
| 3 | Chi cục thi hành án dân sự huyện Tân Hưng. | 1031.73 | 2 | Rọc chanh A | Đ.Tôn Đức Thắng |
| 4 | Huyện ủy Tân Hưng | 6863.37 | 3 | Rọc chanh A | Đ.Tôn Đức Thắng |
| 5 | Trung tâm bồi dưỡng chính trị | 2860.69 | 1 | Rọc chanh A | Đường 3 tháng 2 |
| 6 | Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên và kỹ thuật tổng hợp – Hướng Nghiệp Tân Hưng. | 4621.51 | 2 | Rọc chanh A | Đường 3 tháng 2 |
| 7 | Hội nông dân Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam | 1196.23 | 2 | Gò thuyền | Đ.Lý Thường Kiệt |
| 8 | Trạm bảo vệ thực vật | 597.20 | 2 | Gò thuyền | Đ.Lý Thường Kiệt |
| 9 | Trạm khuyến nông huyện Tân Hưng | 598.59 | 1 | Gò thuyền | Đ.Lý Thường Kiệt |
| 10 | Trạm thủy lợi | 601.34 | 1 | Gò thuyền | Đ.Lý Thường Kiệt |
| 11 | Hội cựu chiến binh | 593.90 | 1 | Gò thuyền | Đ.Lý Thường Kiệt |
| 12 | Bảo hiểm Xã Hội | 600.72 | 1 | Gò thuyền | Đ.Nguyễn Thông |
| 13 | Tài Nguyên - Môi trường | 600.73 | 2 | Gò thuyền | Đ.Nguyễn Thông |
| 14 | Chi cục thống kê | 600.75 | 2 | Gò thuyền | Đ.Nguyễn Thông |
| 15 | Hạt kiểm lâm | 600.97 | 1 | Gò thuyền | Đ.Nguyễn Thông |
| 16 | Điện lực (củ) | 1211.16 | 1 | Gò thuyền | Đ.Nguyễn Thông |
| 17 | Phòng giáo dục đào tạo | 2237.39 | 2 | Gò thuyền | Đường 3 tháng 2 |
| 18 | Phòng khám điều trị bằng thuốc nam | 400.61 | 1 | Gò thuyền | Đ.Nguyễn Thông |
| 19 | Hội chữ thập đỏ | 400.14 | 1 | Gò thuyền | Đ.Nguyễn Thông |
| 20 | Phòng dân số và kế hoạch hóa gia đình | 801.27 | 2 | Gò thuyền | Đ.Nguyễn Thông |
| 21 | Phòng tài chính - kế hoạch | 1408.47 | 1 | Gò thuyền | Đường 3 tháng 2 |
| 22 | Kho bạc nhà nước Tân Hưng | 1407.37 | 2 | Gò thuyền | Đường 3 tháng 2 |
| 23 | Ủy ban nhân dân Thị Trấn Tân Hưng | 2180.91 | 2 | Gò thuyền | Đường 24 tháng 3 |
| 24 | Bến xe khách Tân Hưng | 2456.13 | 1 | Gò thuyền | Đường 30 tháng 4 |
| 25 | Nhà ở tập thể giáo viên | 4494.85 | 1 | Gò thuyền A | Đường Lê Quý Đôn |
| 26 | NH NN và PT nông thôn Việt Nam ARIBANT | 875.02 | 2 | Gò thuyền A | Đường 3 tháng 2 |
| 27 | Phòng lao động thương binh xã hội | 500.00 | 2 | Gò thuyền A | Đường 3 tháng 2 |
| 28 | Điện lực Tân Hưng (mới) | 1354.19 | 2 | Gò thuyền A | Đường 3 tháng 2 |
| 29 | Chi nhánh Ngân hàng xã hội Tỉnh Long An | 546.81 | 2 | Gò thuyền A | Đường 3 tháng 2 |
| 30 | Chi cục thuế huyện Tân Hưng | 542.64 | 4 | Gò thuyền A | Đường 3 tháng 2 |
| 31 | Trạm quản lý đường thủy nội địa | 150.00 | 1 | Rọc chanh | Đường Bạch Đằng |
|  | TỔNG CỘNG | 61922.44 |  |  |  |

| ĐẤT CƠ SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO |
| --- |
| STT | TÊN CÔNG TRÌNH | DIỆN TÍCH ĐẤT (m²) | SỐ TẦNG | KHU PHỐ | TÊN ĐƯỜNG |
| 1 | Trường Trung Học Phổ Thông Tân Hưng | 12993.89 | 2 | Rọc Chanh A | Đường Gò Gòn |
| 2 | Trường Trung Học Cơ Sở thị trấn Tân Hưng | 21823.27 | 2 | Gò Thuyền A | Đường Lê Quý Đôn |
| 3 | Trường Tiểu Học thị trấn Tân Hưng | 14294.22 | 2 | Gò Thuyền A | Đường 30 tháng 4 |
| 4 | Trường mầm non thị trấn Tân Hưng | 3891.72 | 1 | Gò Thuyền A | Đ.Trần Hưng Đạo |
| 5 | Nhà trẻ (khu dân cư) | 12010.30 |  | Rọc Chanh |  |
| 6 | Trung tâm bồi dưỡng chính trị | 2.860,69 | 1 | Rọc Chanh A | Đường 3 tháng 2 |
| 7 | Trung tâm giáo dục thường xuyên và KTTH – Hướng nghiệp Tân Hưng | 4.621,51 | 2 | Rọc Chanh A | Đường 3 tháng 2 |
|  | Tổng cộng | 72.495,60 |  |  |  |

| ĐẤT CHỢ |
| --- |
| STT | TÊN CÔNG TRÌNH | DIỆN TÍCH ĐẤT (m²) | SỐ TẦNG | KHU PHỐ | TÊN ĐƯỜNG |
| 1 | Chợ Tân Hưng | 5206.55 | 1 | Gò Thuyền | Đường 3 tháng 2 |
| 2 | Chợ đầu mối thu mua thủy sản | 2489.45 | 1 | Gò Thuyền | Đ.Phan Chu Trinh |
| 3 | Chợ | 1151.20 |  |  |  |
|  | Tổng cộng | 8847.20 |  |  |  |

| ĐẤT NGHĨA TRANG, NGHĨA ĐỊA |
| --- |
| STT | TÊN CÔNG TRÌNH | DIỆN TÍCH ĐẤT (m²) | SỐ TẦNG | KHU PHỐ | TÊN ĐƯỜNG |
| 1 | Bia Truyền Thống (Nhà Tưởng Niệm) | 5508.17 | 1 | Gò Thuyền | Đ.Phan Chu Trinh |
|  | Tổng cộng | 5508.17 |  |  |  |

| ĐẤT CƠ SỞ VĂN HÓA |
| --- |
| STT | TÊN CÔNG TRÌNH | DIỆN TÍCH ĐẤT (m²) | SỐ TẦNG | KHU PHỐ | TÊN ĐƯỜNG |
| 1 | Đài truyền thanh Huyện Tân Hưng | 1192.04 | 2 | Gò Thuyền | Đường 24 tháng 3 |
| 2 | Trung tâm văn hóa Huyện Tân Hưng | 10734.1 | 2 | Gò Thuyền A | Đường 3 tháng 2 |
| 3 | Đất công viên | 910.7 |  | Rọc chanh A |  |
| 4 | Đất công viên | 1307.2 |  | Gò Thuyền A |  |
|  | Tổng cộng | 14144.04 |  |  |  |

| ĐẤT CƠ SỞ THỂ DỤC - THỂ THAO |
| --- |
| STT | TÊN CÔNG TRÌNH | DIỆN TÍCH ĐẤT (m²) | SỐ TẦNG | KHU PHỐ | TÊN ĐƯỜNG |
| 1 | Sân bóng Huyện Tân Hưng | 17762.4 | 1 | Gò Thuyền A | Đ. Trần Hưng Đạo |
|  | Tổng cộng | 17762.4 |  |  |  |

| ĐẤT CƠ SỞ Y TẾ |
| --- |
| STT | TÊN CÔNG TRÌNH | DIỆN TÍCH ĐẤT (m²) | SỐ TẦNG | KHU PHỐ | TÊN ĐƯỜNG |
| 1 | Bệnh viện đa khoa Huyện Tân Hưng | 15373.20 | 2 | Gò Thuyền A | Đường 3 tháng 2 |
|  | Tổng cộng | 15373.20 |  |  |  |

| ĐẤT AN NINH |
| --- |
| STT | TÊN CÔNG TRÌNH | DIỆN TÍCH ĐẤT (m²) | SỐ TẦNG | KHU PHỐ | TÊN ĐƯỜNG |
| 1 | Công an Huyện Tân Hưng | 8292.24 | 2 | Rọc chanh A | Đ.Tôn Đức Thắng |
| 2 | Đất công an | 207.09 |  | Gò Thuyền A |  |
|  | Tổng cộng | 8499.33 |  |  |  |

♦ Hiện trạng về văn hóa – xã hội :

. Y TẾ:

1. Bệnh viện đa khoa Tân Hưng : Số giường bệnh : 90 giường, CBNV : 101  (06 trên đại học, 13 bác sĩ, 12 dược sĩ, 22 y sĩ, 12 nữ hộ sinh, 01 y tá, 17 khác).Diện tích xây dựng: 13.000 m², diện tích đất : 15.000 m².

2. Phòng y tế Tân Hưng : 3 (01 bác sĩ, 01 y sĩ, 01 khác). Diện tích xây dựng: 91,8 m², diện tích đất : 520 m².

3. Cơ sở khám điều trị tư nhân:

- Cơ sở khám chữa bệnh ngoài giờ:	5

- Phòng chuẩn trị y học dân tộc    :    2

- Đại lý thuốc tây		 :	12

- Hiệu thuốc trung tâm    :	1

Tổng cộng		           :	20 cơ sở

Bệnh viện đa khoa Tân Hưng

.   GIÁO DỤC :

| TT | Tên trường | Số phòng | Số lớp | Số HS | Hs nơi khác đến | Số giáo viên | GV nơi khác | DT xây dựng ( ha ) | DT đất (m²) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Mẫu giáo + mầm non ( Gò Thuyền A) | 11 | 10 | 269 |  | 25 |  | 704 | 3.891,72 |  |
|  | Nhà trẻ ( khu dân cư ) – Rọc Chanh |  |  |  |  |  |  |  | 12.010,3 |  |
| II | Tiểu học | 20 | 18 | 642 |  | 26 |  | 1.280 | 14.294,22 |  |
| III | TH cơ sở | 12 | 14 | 520 |  | 33 |  | 768 | 21.823,27 |  |
| IV | Cấp 3 | 16 | 20 | 876 |  | 41 | 30 | 3.600 | 12.993,89 |  |
| V | Trung tâm bồi dưỡng chính trị |  |  |  |  |  |  |  | 2.860,69 |  |
| VI | Trung tâm giáo dục thường xuyên và kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp |  |  |  |  |  |  |  | 4.621,51 |  |
|  | CỘNG | 59 | 62 | 2.307 |  | 125 |  | 6.352 | 72.495,60 |  |

Phòng giáo dục huyện Tân Hưng                 Trường mầm non thị trấn Tân Hưng

Trường tiểu học thị trấn Tân Hưng         Trường trung học cơ sở thị trấn Tân Hưng

Trường trung học phổ thông Tân Hưng

Trung tâm giáo dục thường xuyên và kỹ thuật           Trung tâm bồi dưỡng chính trị

Tổng hợp – hướng nghiệp Tân Hưng                              huyện Tân Hưng

* Nhận xét:

Trên địa bàn thị trấn Tân Hưng, việc phát triển đô thị có ảnh hưởng rất lớn đến hệ thống giao thông đi ngang đô thị, bao gồm kênh Trung Ương, kênh 79, đường Tân Hưng – Vĩnh Hưng, đường dọc kênh 79.

- Từ giao thông đối ngoại này đã quyết định sự phát triển xây dựng đô thị. Trong đó, các công trình công cộng đã hình thành và còn tiếp tục phát triển. Hiện trạng các công trình thuộc trung tâm hành chính huyện, khối  nội chính như công an, tòa án, viện kiểm sát…và trường trung học phổ thông, tập trung tại Khu phố Rọc Chanh A, dọc đường Nguyễn Trãi, Tôn Đức Thắng, đường 3 tháng 2.

- Hiện trạng các công trình thuộc trung tâm hành chính thị trấn Tân Hưng tập trung tại Khu phố Gò Thuyền, Gò Thuyền A.

- Các công trình thuộc văn hóa, y tế, và giáo dục, đã xây dựng tại Khu phố Gò Thuyền A.

HĐND – UBND huyện Tân Hưng

Tòa án nhân dân huyện Tân Hưng                        Viện kiểm sát nhân dân

- Các ngành dịch vụ như: ngân hàng,trung tâm viễn thông, bưu điện, điện lực, tài chính kế hoạch…, chợ Tân Hưng xây dựng tại Khu phố Gò Thuyền, Gò Thuyền A.

- Trên cơ sở đánh giá hiện trạng, cho thấy thị trấn Tân Hưng được hình thành rõ nét, còn nhiều tiềm năng phát triển mạnh, cần xây dựng các công trình phục vụ công cộng khác : Siêu thị, TMDV, công trình văn hóa, thể dục thể thao, giáo dục, y tế, các dự án khu dân cư, chung cư cao tầng và dự án khu công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp về phía Đông khu phố Gò Thuyền A.

b) Lao động thị trấn Tân Hưng:

| STT | Ngành kinh tế | Số lượng (người) | Chiếm tỷ lệ (%) | LĐ phi nông nghiệp (chiếm tỷ lệ %) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nông nghiệp | 4.092 | 61,90 |  |
| 2 | Thương mại – dịch vụ | 1.778 | 26,90 |  |
| 3 | Công nghiệp –TTCN | 740 | 11,20 |  |
| Tổng cộng | 6.610 | 100 | 38,10% |

I.2e./ Hộ nghèo thị trấn Tân Hưng :

- Năm 2003 : 12 hộ, năm 2004 : 61 hộ, năm 2005 : 62 hộ, năm 2006 : 128 hộ, năm 2007 : 93 hộ, năm 2008 : 86 hộ.

- Năm 2010 : 104 hộ nghèo ( Công văn số : 116/UBND-VX ngày 12/04/2010 ).

- Năm 2011 : 286 hộ nghèo ( theo QĐ số : 201/QĐ-UBND ngày 25/01/20121 của UBND huyện Tân Hưng ).

I.2f./ Hiện trạng nhà ở:

Thị trấn Tân Hưng có 04 khu phố :

- Toàn thị trấn có:  1.390 căn nhà, với diện tích sàn xây dựng là: 120.320 m²

a) Chia theo khu phố:

Nhà dân

Thanh tra huyện Tân Hưng                        Chi cục thi hành án dân sự huyện Tân Hưng

Công An huyện Tân Hưng                              Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp

Phòng tài chính – kế hoạch                                     Điện lực huyện Tân Hưng

Phòng Lao động thương binh & xã hội                           Chi cục thuế huyện Tân Hưng

Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội                Trạm khuyền nông huyện Tân Hưng

Trung tâm văn hóa huyện Tân Hưng                           Bảo hiểm xã hội Tân Hưng

Kho bạc nhà nước Tân Hưng                          Đài truyền thanh huyện Tân Hưng

UBND thị trấn Tân Hưng                                         Trạm thủy lợi Tân Hưng

Bến xe khách huyện Tân Hưng                            Doanh trại quân đội nhân dân

Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện                                Bia ghi công liệt sỹ

BẢNG THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG NHÀ Ở

VÀ DIỆN TÍCH NHÀ Ở THỊ TRẤN TÂN HƯNG

Tổng số căn : 1.390 căn nhà  -  Tổng diện tích sàn xây dựng : 120.320 m2

| TT | Tên ấp | Nhà tạm | Nhà Bán KC -1 tầng | Nhà 2 tầng | Nhà 3 tầng | Cộng diện tích sàn xây dựng ( m2 ) | Cộng số nhà theo khu phố |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số nhà | DT (m²) | Số nhà | Diện tích (m²) | Số nhà | Diện tích trệt (m²) | Tổng diện tích (m²) | Số nhà | Diện tích trệt (m²) | Tổng diện tích (m2 ) |  |  |
| 1 | Khu phố Gò Thuyền | 39 | 3.120 | 275 | 22.000 | 41 | 3.280 | 6.560 | 19 | 1.520 | 4.560 | 36.240 | 374 |
| 2 | Khu phố Gò Thuyền A | 108 | 8.640 | 192 | 15.360 | 09 | 720 | 1.440 | 05 | 400 | 1.200 | 26.640 | 314 |
| 3 | Khu phố Rọc Chanh A | 90 | 7.200 | 247 | 19.760 | 16 | 1.280 | 2.560 |  |  |  | 29.520 | 353 |
| 4 | Khu phố Rọc Chanh | 184 | 14.720 | 165 | 13.200 |  |  |  |  |  |  | 27.920 | 349 |
| Tổng cộng | 421 | 33.680 | 879 | 70.320 | 66 | 5.280 | 10.560 | 24 | 1.920 | 5.760 | 120.320 | 1.390 |

Một số hình ảnh nhà dân trên địa bàn thị trấn Tân Hưng

b) Chia theo cấp nhà ở:

- Nhà tạm : 421 căn, DT sàn xây dựng  : 33.680 m²  - chiếm tỷ lệ: 30,29%

- Nhà bán kiên cố (1 tầng) : 879 căn, diện tích sàn xây dựng: 70.320m² ; chiếm tỷ lệ : 63,24%

- Nhà 2 tầng : 66 căn, diện tích sàn xây dựng: 10.560m² ; chiếm tỷ lệ : 04,75 %

- Nhà 3 tầng :  24 căn, diện tích sàn xây dựng: 5.760m² ; chiếm tỷ lệ :   1,73%

* Nhận xét:

- Đánh giá nhà tạm xây dựng trên địa bàn thị trấn, nhiều nhất tại khu phố Rọc Chanh (184 căn ), khu phố Gò Thuyền A ( 108 căn), khu phố Rọc Chanh A  (90căn), khu phố Gò Thuyền ( 39 căn ).

-  Nhà 3 tầng chỉ có ở khu phố Gò Thuyền ( 19 căn ), khu phố Gò Thuyền A  (05 căn ).

-  Nhà 2 tầng có số lượng cao nhất tại khu phố Gò Thuyền ( 41 căn ), kế đến khu phố Rọc Chanh A ( 16 căn ), và khu phố Gò Thuyền A ( 09 căn ).

-  Nhà 1 tầng nhiều nhất tại Khu phố Gò Thuyền ( 275 căn ), kế đến khu phố Rọc Chanh A ( 247 căn ), khu phố Gò Thuyền A (192 căn ), và khu phố Rọc Chanh ( 165 căn ).

- Mật độ xây dựng cao nhất tại khu phố Gò Thuyền ( 36.240 m2 ).

- Mật độ trung bình, xây dựng tại khu phố Rọc Chanh A ( 29.520 m2 ).

- Mật độ thấp, xây dựng tại khu phố Gò Thuyền A ( 26.640 m2 ).

- Hiện trạng nhà tạm toàn thị trấn, chiếm tỷ lệ: 30,29% ( 421 căn/ 1.390 căn).

- Nhà 2 tầng + 3 tầng ( kiên cố ), chiếm tỷ lệ 6,48% (90 căn / 1.390 căn).

(Theo quy định đô thị loại V: loại nhà kiên cố phải đạt tỷ lệ ít nhất 30% và loại IV ít nhất là 40%).

Trong hướng tới, thị trấn Tân Hưng cần dành quỹ đất về nhà ở để xây dựng với tốc độ cao hơn, nhằm làm cho đô thị phát triển, thu hút đầu tư xây dựng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

I.3 Đánh giá đất xây dựng:

a) Đất đã xây dựng:

Đất xây dựng hiện hữu tại các khu phố tập trung với mật độ cao tại khu phố Gò Thuyền dọc theo đường Lý Thường Kiệt, đường 3 tháng 2, và các đường nhánh như đường Nguyễn Thông, đường Huỳnh văn Đảnh, đường Nguyễn thái Học, đường Phan đình Phùng, đường Nguyễn thị Hạnh, Nguyễn trung Trực, Bùi thị Xuân, Hoàng Hoa Thám, đường 24 tháng 3….. Đặc biệt khu vực xây dựng tập trung mật độ cao dọc 2 bên khu vực chợ Tân Hưng, dãy phố chợ Tân Hưng, đoạn từ Trần Hưng Đạo đến đường 3 tháng 2, kéo dài đến Lý Thường Kiệt và khu vực xây dựng các công trình văn hóa, y tế, giáo dục, UBND thị trấn phát triển từ đường 24 tháng 3 đến đường Phan Chu Trinh.  Trung tâm hành chính Huyện đã hình thành và phát triển tại khu phố Rọc Chanh A, cạnh đường Nguyễn Trãi và Tôn Đức Thắng.

- Hầu hết, các khu vực xây dựng này đã có kết cấu hạ tầng kỹ thuật như đường sá, điện, nước tương đối đầy đủ.

b) Đất xây dựng thuận lợi:

Các khu vực đất xây dựng thuận lợi, dọc theo các trục đường giao thông, nhưng không tập trung thành khu ở, dọc theo các tuyến kênh Trung Ương, kênh 79, đường Tỉnh 831, đường Tân Hưng – Hưng Thạnh và các tuyến giao thông hiện hữu.

c) Đất xây dựng ít thuận lợi:

Nhìn chung đất xây dựng thuận lợi chỉ dọc theo các tuyến giao thông hiện hữu. Tại các khu vực chưa phát triển giao thông, phần đất bên trong còn lại của các khu phố Rọc Chanh A, khu phố Rọc Chanh. Vì vậy, cần đầu tư nhiều về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, mới tạo điều kiện phát triển xây dựng tốt.

I.4./ Hiện trạng về hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị :

♦ Hiện trạng giao thông :

▪ Về giao thông : ( Xem bảng phụ lục lộ giới giao thông ).

Hiện trạng nội thị Thị Trấn Tân Hưng có hơn  41 con đường, với chiều dài 14,309 Km, tổng diện tích đường xây dựng 190.295 m2(xem bảng phụ lục ).                Tổng mặt đường trải nhựa hiện nay chỉ đạt được chiều dài là 9,202 Km. Hiện trạng đạt ( 3,82 Km/Km2 ) so với quy định cho đô thị loại V( từ 3–3,5 Km/Km2) ,và đô thị sẽ tiến tới nâng cấp đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV(từ 3,5 – 4 km/km2 ).

K =   ( 9,202 km / 2,4059 km2 )  =    3,82 km/km2

- Tỷ lệ đất giao thông đô thị so với đất xây dựng đô thị là (19,97%) ( theo ngưỡng quy định ( 16 – 18 % ). Nếu đưa tỷ lệ xây dựng giao thông của các dự án đang triển khai vào diện tích xây dựng giao thông, thì tỷ lệ sẽ được nâng cao và đạt tiêu chuẩn  đô thị loại IV phát triển trong tương lai.

BỜ ĐÊ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN TÂN HƯNG

| STT | Điểm đầu | Điểm cuối | Dài Dài ( m ) | Rộng ( m ) | Diện tích ( m2 ) | Khu phố |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đường Tôn Đức Thắng | Kênh 79 | 1.459 | 10 | 14.590 | Rọc Chanh A |
| 2 | Khu dân cư Gò Thuyền A ( giai đoạn 2 ) | Cầu Huyện Ủy | 2.096 | 15 | 31.440 | Khu Gò Thuyền |
| 3 | Cầu Huyện ủy | Giáp ranh Xã Vĩnh Thạnh | 1.028 | 15 | 15.420 | Gò Thuyền A |

BẢNG THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG GIAO THÔNG BỘ THỊ TRẤN TÂN HƯNG.

| Tên đường | Điểm đầu | Điểm cuối | CD (m) | CR (m) | Lề đường | Vật liệu | Diện tích (m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Lề trái | Lề phải |  |  |
| Đường Tỉnh 831 | Giáp Ranh xã Vĩnh Châu B | Đ. Hai Bà Trưng | 1.000 | 7 |  |  | Sỏi đỏ | 7.000 |
| Đ.Tôn Đức Thắng | Đ.Hai Bà Trưng | Đ. Nguyễn Trãi | 424 | 9 | 3,5 | 3,5 | Nhựa | 2.977 |
| Đ. Nguyễn Trãi | Đ.Tôn Đức Thắng | Đ. Nguyễn Trãi | 311 | 7 | 3,5 | 3,5 | Sỏi đỏ | 4.354 |
| Đ. Nguyễn Trãi | Đ.Hai Bà Trưng | Đ. Nguyễn Trãi | 704 | 7 | 3,5 | 3,5 | Sỏi đỏ | 9.856 |
| Đường Nguyễn Trãi | Đ.Tôn Đức Thắng | Đ.Hai Bà Trưng | 1.132 | 4 |  |  | Sỏi đỏ | 4.528 |
| Đường 3 tháng 2 | Đ.Hai Bà Trưng | Đ. Nguyễn Trãi | 531 | 9 | 3,5 | 3,5 | Nhựa | 4.786 |
| Đ.Nguyễn Thiện Thuật | Đường 3 tháng 2 | Đ. Nguyễn Trãi | 155 | 6 | 2 | 2 | Sỏi đỏ | 1.550 |
| Đường Võ Văn Tần | Đường 3 tháng 2 | Đ. Nguyễn Trãi | 155 | 7 | 3,5 | 3,5 | Sỏi đỏ | 2.170 |
| Đường Lê Lợi | Đường 3 tháng 2 | Đ. Nguyễn Trãi | 156 | 7 | 3,5 | 3,5 | Sỏi đỏ | 2.184 |
| Đường Lê Lợi | Đường 3 tháng 2 | Đ. Tôn Đức Thắng | 155 | 7 | 3,5 | 3,5 | Sỏi đỏ | 2.170 |
| Đường CM Tháng 8 | Đ. Tôn Đức Thắng | Đ. Nguyễn Trãi | 309 | 7 | 3,5 | 3,5 | Sỏi đỏ | 4.326 |
| Đ.Nguyễn Thị Minh Khai | Đường 3 tháng 2 | Đ. Nguyễn Trãi | 154 | 7 | 2 | 2 | Sỏi đỏ | 1.540 |
| Đường Gò Gòn | Đường 3 tháng 2 | Đ. Nguyễn Trãi | 154 | 7 | 3,5 | 3,5 | Sỏi đỏ | 2.156 |
| Đ.Trần Quốc Toản | Đường Lê Lợi | Đ. CM Tháng 8 | 104 | 7 | 3,5 | 3,5 | Sỏi đỏ | 1.456 |
| Đường 3 tháng 2 | Đ. Phan Chu Trinh | Hành lang đê | 917 | 3/8/3/8/3 |  |  | Nhựa | 22.925 |
| Đ. Lý Thường Kiệt | Đ. Phan Chu Trinh | Hành lang đê | 966 | 7 | 3,5 | 3,5 | Nhựa | 13.524 |
| Đ. Trần Hưng Đạo | Đ. Phan Chu Trinh | Hành lang đê | 910 | 9 | 3,5 | 3,5 | Nhựa | 15.470 |
| Đ. Phan Chu Trinh | Đ. Lý Thường Kiệt | Khu dân cư Gò Thuyền | 894 | 9 | 3,5 | 3,5 | Nhựa | 15.198 |
| Đường 243 | Đ. Lý Thường Kiệt | Đường Phan Chu Trinh | 296 | 7 | 5,5 | 5,5 | Nhựa | 5.328 |
| Đường Bùi Thị Xuân | Đ. Lý Thường Kiệt | Đường 3 tháng 2 | 158 | 6 | 2 | 2 | Nhựa | 1.580 |
| Đ. Nguyễn Thị Hạnh | Đ. Lý Thường Kiệt | Đ. Nguyễn Đình Chiểu | 102 | 6 | 2 | 2 | Nhựa | 1.020 |
| Đường Phùng Hưng | Đường 243 | Cuối đường | 226 | 6 | 2 | 2 | Nhựa | 2.260 |
| Đ. Nguyễn Đình Chiểu | Đường 24/3 | Cuối đường | 226 | 6 | 2 | 2 | Nhựa | 2.260 |
| Đường Trương Định | Đường 30 tháng 4 | Bệnh viện | 354 | 6 | 2 | 2 | Nhựa | 3.540 |
| Đường Huỳnh Văn Đảnh | Đường 24/3 | Phan Chu Trinh | 117 | 6 | 2 | 2 | Nhựa | 1.170 |
| Nguyễn Thông | Lý Thường Kiệt | Đường 24/3 | 174 | 7 | 3,5 | 3,5 | Nhựa | 2.436 |
| Nguyễn Thái Học | Đường 243 | Hoàng Hoa Thám | 80 | 6 | 2 | 2 | Nhựa | 800 |
| Đ. Nguyễn Văn Trỗi | Đường 3 tháng 2 | Đ. Phan Chu Trinh | 149 | 6 | 2 | 2 | Nhựa | 1.490 |
| Đ. Hoàng Hoa Thám | Đường 3 tháng 2 | Đ. Trần Hưng Đạo | 185 | 8 | 3 | 3 | Nhựa | 2.590 |
| Đ. Nguyễn Trung Trực. | Đường 3 tháng 2 | Đ. Trần Hưng Đạo | 174 | 8 | 3 | 3 | Nhựa | 2.436 |
| Đ. Phan Đình Phùng | Đường 3 tháng 2 | Đ. Trần Hưng Đạo | 170 | 6 | 2 | 2 | Nhựa | 1.700 |
| Đường Trương Định | Đường 30 tháng 4 | Bệnh viện | 360 | 6 | 2 | 2 | Nhựa | 3.600 |
| Đường Võ Thị Sáu | Đường 3 tháng 2 | Đ. Lê Qúi Đôn | 123 | 7 | 3,5 | 3,5 | Sỏi đỏ | 1.722 |
| Đường Lê Lai | Đ. Lý Thường Kiệt | Đ.Trần Hưng Đạo | 325 | 7 | 3,5 | 3,5 | Nhựa | 4.550 |
| Đ. Phạm Ngọc Thạch | Đ. Lý Thường Kiệt | Đ. Lê Quí Đôn | 476 | 7 | 4 | 4 | Nhựa | 7.140 |
| Đ. Lê Thị Hồng Gấm | Đường 3 tháng 2 | Đ. Lê Quí Đôn | 340 | 7 | 3,5 | 3,5 | Sỏi đỏ | 4.760 |
| Đ. Phan Đình Giót | Đường Lê Lai | Đ. Phạm Ngọc Thạch | 134 | 7 | 3,5 | 3,5 | Nhựa | 1.876 |
| Đường Hồng Sến | Đ. Lê Thị Hồng Gấm | Đ. Võ Thị Sáu | 80 | 5 | 2 | 2 | Sỏi đỏ | 720 |
| Đ. Đốc Binh Kiều | Đ. Lê Thị Hồng Gấm | Đ. Võ Thị Sáu | 75 | 5 | 2 | 2 | Sỏi đỏ | 675 |
| Đ.30 tháng 4 | Đ.Lý Thường Kiệt | Đ.Phan Chu Trinh | 543 | 16,5 | 4,75 | 4,75 | Nhựa | 14.118 |
| Đ. Thủ Khoa Huân | Đ.Lý Thường Kiệt | Đ.Trần Hưng Đạo | 311 | 7 | 3,5 | 3,5 | Nhựa | 4,354 |

* Đường sỏi đỏ : Chiều dài : 5.107m – Diện tích : 51.167 m2

* Đường nhựa : Chiều dài : 9.202m – Diện tích : 139.128 m2

* Cộng Chiều dài : 14.309m  -  Cộng diện tích : 190.295 m2.

BẢNG THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG GIAO THÔNG THỦY THỊ TRẤN TÂN HƯNG.

| Tên kênh | Điểm đầu | Điểm cuối | CD (m) | CR (m) | Diện tích (m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kênh Trung Ương | Giáp ranh xã Vĩnh Châu B | Giáp ranh xã Vĩnh Thạnh | 3.079 | 38 | 117.002 |
| Kênh 79 | Giáp ranh xã Hưng Thạnh | Kênh Trung Ương | 1.425 | 22 | 3.135 |
| Kênh 79 | Kênh Trung Ương | Cầu Gò Thiên | 1.502 | 22 | 33.044 |

* Cộng chiều dài : 6.006 m  -  Cộng diện tích : 153.181 m2

Cầu kênh 79                                                       Cầu Huyện đội

Đường Bạch Đằng                                           Đường Nguyễn Trãi

Cầu Gò Thiền                     Đường Nguyễn Trãi                   Đường 3 tháng 2

Đường Lãnh Binh Tiến                            Đường Tân Hưng – Hưng Điền

Đường Trần văn Trà                                                     Đường 3 tháng 2

Đường Tỉnh 831

Đường Lê Lợi

Đường đê bao thị trấn Tân Hưng                            Đường Trần Hưng Đạo

Đường Bạch Đằng ( khu dân cư )      Đường Bùi thị Xuân              Đường Hai Bà Trưng

Đường Lý Thường Kiệt             Đường Nguyễn thị Hạnh          Đường Nguyễn Thông

Đường 30 tháng 04                     Đường 3 tháng 2              Đường Nguyễn Trung Trực

Đường Phan Bội Châu              Đường Trương Định                    Đường Võ thị Sáu

Đường Lãnh Binh Tiến      Đường Tân Hưng-Hưng Thạnh       Đường Nguyễn Trãi

Kênh Bảy Chín                                               Kênh Trung Ương

▪ Về cấp nước, thoát nước :

Về hiện trạng cấp nước Thị Trấn Tân Hưng : có 02 trạm cấp nước với quy mô công suất đạt được 65 m3/giờ ( trong đó : Trạm I : 15 m3/giờ, chạy từ 7 giờ đến 10 giờ 30, Trạm II : 50 m3/giờ, chạy từ 3 giờ đến 10 giờ 30 ). Tổng chiều dài đường ống cấp nước sạch trên địa bàn thị trấn Tân Hưng : 16.518 m. Chủ yếu tập trung dân cư trên các khu phố Gò Thuyền, Gò Thuyền A, Rọc Chanh A.

Về thoát nước đô thị, hiện nay Thị Trấn Tân Hưng với hệ thống thu nước mặt tại các hố ga dọc theo các vỉa hè đường phố. Dọc theo các đường nhựa có chiều dài là : 9.202m, đường  cấp phối sỏi đỏ có chiều dài 5.107 m.Tuy nhiên, đến nay thị trấn Tân Hưng chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung cho đô thị dân cư. Khu vực nội thị, nước thải chủ yếu dựa vào hệ thống thoát mưa dọc theo các trục giao thông và đỗ ra hệ thống sông, rạch.

Công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn Thị Trấn Tân Hưng :

Rác được thu gom bằng xe của công ty công trình công cộng tại khu chợ, rác đường phố với 18.056 m2, tổng lượng rác hàng năm là:  4,5 tấn/ngày.

(Trong đó : Rác khu vực chợ Tân Hưng :  2.914 m2, rác khu vực công viên: 762,3m2, thu gom rác đường phố : 14.380 m2 ).

Rác được vận chuyển về bãi rác tập trung tại xã Hưng Thạnh, cách thị trấn Tân Hưng khoảng 3km.

▪ Nghĩa trang:

Hiện trạng thị trấn Tân Hưng người dân chôn cất tự phát trong ruộng hoặc vườn nhà, diện tích chiếm đất nghĩa địa: 0,93 ha. Về quy hoạch khu nghĩa trang nhân dân trong giai đoạn đầu dự kiến 1 ha tại xã Vĩnh Thạnh, cách thị trấn không xa.

▪ Về cấp điện chiếu sáng và thông tin bưu điện :

Tình hình sử dụng điện : Hộ đăng ký : 1.360 hộ.

* Sản lượng điện : 836.341 KWh

- ASSH : 459.499 KWh

- Khác :   376.842 KWh

* Điện tiêu thụ bình quân theo hộ : 615 KWh/hộ - ASSH : 338 KWh/hộ.

* Tổng chiều dài tuyến cấp điện hiện trạng thị trấn Tân Hưng : 9.231 m.

▪ Hiện trạng thông tin liên lạc :

- Số máy điện thoại :      máy.

- Mạng lưới cáp quang đã lắp đặt dọc theo các đường phố chính trên địa bàn thị trấn Tân Hưng.

II. CÁC TIỀN ĐỀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ:

II.1 Quan hệ vùng:

- Huyện Tân Hưng ngoài việc quan hệ trực tiếp với thành phố Tân An, trung tâm  hành chính của Tỉnh.

- Tân Hưng là huyện thuộc vùng ngập sâu Đồng Tháp Mười – Long An, là huyện có đường biên giới với vương quốc Campuchia, có Quốc lộ N1 đi ngang liên hệ vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long dọc theo đường biên giới. Về đường thủy Tân Hưng đi Hồng Ngự - Đồng Tháp và Tân Châu – An Giang rất gần so với đường bộ.

- Huyện Tân Hưng:

+Phía Bắc giáp : Campuchia với đường biên giới 15,22 km, thuộc địa giới hành chính 3 xã Hưng Điền, Hưng Điền B và Hưng Hà.

+Phía Nam giáp huyện Tân Thạnh, Mộc Hóa.

+Phía Đông giáp huyện Vĩnh Hưng.

+Phía Tây giáp tỉnh Đồng Tháp.

II.2 Tính chất đô thị thị trấn Tân Hưng :

- Thị trấn Tân Hưng là trung tâm kinh tế, chính trị, trung tâm văn hóa, giáo dục- đào tạo, thương mại- dịch vụ, du lịch, đầu mối giao thông của huyện.

- Thị trấn Tân Hưng có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của huyện Tân Hưng. Định hướng phát triển thị trấn Tân Hưng là đô thị loại IV trong tương lai.

Thị trấn Tân Hưng có giao thông đường bộ Tân Hưng – Vĩnh Hưng đi ngang, đường dọc kênh Bảy Chín, là đầu mối giao thông vận tải, là địa bàn trung chuyển hàng hóa, nông sản từ các khu vực lân cận đi TP. Hồ Chí Minh và các vùng đồng bằng sông Cửu Long một cách thuận lợi.

II.3 Cơ sở kinh tế kỹ thuật phát triển đô thị:

II.3a Phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp:

Phát triển công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp trên cơ sở hổ trợ ngành nông nghiệp nông thôn và các ngành kinh tế khác, tập trung vào công nghiệp chế biến nông sản, nhằm tận dụng tốt nhất nguồn nguyên liệu tại chỗ ( như lúa, tràm, vật liệu xây dựng…) Mở rộng tiểu thủ công nghiệp dựa trên lợi thế của địa phương, phát triển một số ngành, nghề về các sản phẩm thủ công nghiệp khác.

Tập trung đầu tư xây dựng các đầu mối công nghiệp của huyện về khu vực thị trấn Tân Hưng, nơi có điều kiện giao thông thủy bộ thuận lợi, gần nguồn cung cấp điện, nước và khu vực có địa hình cao tương đối tốt.

- Các ngành nghề bố trí ra ngoài trung tâm thị trấn như: cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp, vựa cá, vựa gạo, trang trại chăn nuôi gia súc gia cầm, khu giết mổ gia súc tập trung, được bố trí ra khỏi khu vực dân cư, có giao thông thuận lợi  nối với các huyện trong tỉnh và đồng bằng sông Cửu Long .

- Dự kiến quy hoạch khu CN- TTCN của Thị trấn khoảng 6 ha ( về phía Đông Bắc, thuộc khu phố Rọc Chanh ) tiếp giáp bên trong khu dân cư và xã Vĩnh Thạnh.

- Giữa khu CN- TTCN và khu dân cư, có dãy cây xanh cách ly, ít nhất từ 50m - 100m không làm ảnh hưởng môi trường đến khu vực lân cận. Việc tiếp nhận công nghiệp chủ yếu quy mô nhỏ, vừa, tính chất công nghiệp sạch, ít ô nhiễm.

II.3b Phát triển ngành dịch vụ - thương mại:

Thị trấn Tân Hưng về thương mại dịch vụ bao gồm: các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ gia công, duy trì và phát triển ổn định, đã thu hút và giải quyết việc làm cho nhiều lao động, quy mô chất lượng  ngày càng phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu sản xuất và phục vụ đời sống nhân dân, cụ thể các loại hình kinh doanh dịch vụ như:

. Cho thuê kho bãi.

. Vận chuyển hàng hóa.

. Tiếp thị mặt hàng nhu yếu phẩm và dịch vụ bưu chính viễn thông, ngân hàng , tín dụng.

. Các ngành thương mại, dịch vụ ăn uống, giải trí công cộng và một số ngành dịch vụ khác…

- Về thương mại: phát triển mạng lưới thương mại – dịch vụ ngày càng hoàn thiện. Ngoài chợ thị trấn Tân Hưng được hình thành và phát triển đa dạng hóa các loại hình thương mại, dịch vụ, cần chú trọng việc xây dựng trung tâm thương mại, các siêu thị và xây dựng chợ nông sản đầu mối , nhằm định hướng cho việc phát triển đô thị, đồng thời khu CN- TTCN của Thị trấn được hình thành sẽ tạo sức ảnh hưởng và thu hút mạnh về lĩnh vực thương mại - dịch vụ trong tương lai, chú ý đến tình hình mậu dịch tại các chợ đường biên và các Cửa khẩu vùng biên giới Campuchia.

II.3c/ Về sản xuất nông nghiệp:

- Hiện trạng đến ngày( 01/01/ 2010), đất nông nghiệp thị trấn Tân Hưng có diện tích: 335,62ha, chiếm tỷ lệ 58,25% so với đất tự nhiên toàn Thị trấn.

Trong đó : Đất trồng lúa : 298,30ha, đất trồng cây hàng năm khác : 5,07 ha, đất trồng cây lâu năm : 10,84 ha, đất nuôi trồng thủy sản: 19,11 ha ….

Nông nghiệp nông thôn : chủ yếu là cây lúa phát triển và cây lâu năm nhằm đảm bảo mảng xanh cho khu vực ngoại thị.

- Mục tiêu chung là đẩy mạnh chuyển dịch  cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thâm canh tăng năng suất và tăng chất lượng nông sản hàng hóa, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp - nông thôn, đảm bảo môi trường cho khu vực ngoại thị.

- Trung tâm khuyến nông, khuyến ngư hỗ trợ nông dân về mặt cung cấp các thông tin kinh tế, kỹ thuật, tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ tiên tiến.

Ngoài ra, còn phát triển ngành trồng rau xanh- sạch, cung cấp cho Thị trấn, phục vụ cho nhu cầu đời sống dân cư đô thị.

III. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH:

III.1/ Quy mô dân số thị trấn Tân Hưng:

- Dân số hiện trạng :  5.807 người ( phòng Thống Kê huyện ).

- Dân số năm 2015  :  10.000 người.

- Dân số năm 2020  :  12.000 người

- Dân số năm 2025  :  16.500 người

III.2/ Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu:

III.2a/ Chỉ tiêu đất dân dụng:  120,00m²/người.

Trong đó:  - Đất ở                                            :  50,00 m²/người

- Đất công trình công cộng          :     17,51 m²/người

-  Đất cây xanh, TDTT                  :     8,60 m²/người

-  Đất giao thông, quảng trường  :      43,89 m²/người

III.2b/ Chỉ tiêu sử dụng đất trong khu ở:        50,00 m²/người.

- Đất xây dựng nhà ở	:	 42,00m²/người

- Đất sân, đường	:	    3,0 m²/người

- Đất công trình công cộng	:	    1,5 m²/người

- Đất cây xanh	:	    3,5 m²/người.

III.2c/ Tầng cao xây dựng trung bình:  1,5 tầng - 3 tầng.

III.2d/ Tỷ lệ đất ở trong đô thị:

Đất ở có diện tích: 82,50ha, chiếm tỷ lệ  41,67% so với đất dân dụng và diện tích bình quân là:  50,00 m²/người, được phân bố như sau:

| TT | Đất ở | Chỉ tiêu (m²/người) | DT đất ở (ha) | Số người ở | Chiếm tỷ lệ (%) | Số tầng cao TB | Mật độ XD tối đa (%) | HS sử dụng đất tối đa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất ở mật độ cao | 46,14 | 27,41 | 5.940 | 33,22 | 3 | 53 | 1.59 |
| 2 | Đất ở mật độ trung bình | 50,00 | 27,52 | 5.504 | 33,36 | 2 | 60 | 1,20 |
| 3 | Đất ở mật độ thấp | 54,53 | 27,57 | 5.056 | 33,42 | 1,5 | 65 | 0,95 |
|  | CỘNG |  | 82,50 | 16.500 | 100 |  |  |  |

Trên cơ sở tỷ lệ đất ở trong đô thị thị trấn Tân Hưng được phân bố theo từng ô phố, theo các trục đường chính, đường khu vực và đường nội bộ. Các nhà ở dọc theo kênh, rạch thường là mật độ thấp, tập trung hạ tầng kỹ thuật tại các khu ở mật độ cao và mật độ trung bình.

CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT - NĂM 2025

CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG

PHỤC VỤ CẤP ĐÔ THỊ THỊ TRẤN TÂN HƯNG

QUY MÔ ĐÔ THỊ: 16.500 DÂN – DÂN SỐ TOÀN HUYỆN: 54.132 NGƯỜI

| STT | Loại công trình | Cấp quản lý | Chỉ tiêu sử dụng công trình | Chỉ tiêu sử dụng đất (m²) | Diện tích đất sử dụng (ha) | Khu phố |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đơn vị tính | Chỉ tiêu |  | Năm 2010 | Năm 2025 |  |
| 1 | Giáo dục |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Trường THPT Tân Hưng (cấp 3 ) | Đô thị | Chỗ/1000 người | 40 | 15 | 1,2994 | 3,6154 | Rọc Chanh A |
| b | Trung tâm giáo dục thường xuyên | Đô thị | Ha/công trình |  |  | 0,4621 | 0,4621 | Rọc Chanh A |
| c | TT bồi dưỡng chính trị | Đô thị | Ha/C.trình |  |  | 0,2861 | 0,2861 | Rọc Chanh A |
|  | Cộng |  |  |  |  | 2,0476 | 4,3636 |  |
| 2 | Y tế |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Bệnh viện đa khoa Tân Hưng | Đô thị | Giường/1000người | 4 | 100 m²/ giường | 1,5373 | 1,5592 | Gò Thuyền A |
| b | Trung tâm y tế dự phòng | Đô thị | Trạm /1000 người | 1 |  | 0 | 0,2623 | Gò Thuyền A |
| c | Trung tâm dân số KHHGĐ | Đô thị | C.trình/đô thị |  |  | 0 | 0,1723 | Gò Thuyền A |
| d | Phòng khám đa khoa ( dự kiến ) | Đô thị | C.trình / đô thị | 1 |  | 0 | 0,3306 | Gò Thuyền A |
| e | Nhà hộ sinh ( dự kiến ) | Đô thị | Giường/1000 người | 0,5 | 30 | 0 | 0,30 | Gò Thuyền A |
|  | Cộng |  |  |  |  | 1,5373 | 2,6244 |  |
| 3 | Thể dục thể thao |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sân thể thao cơ bản ( dự kiến ) | Đô thị | Ha/C.trình |  |  | 0 | 2,4898 |  |
|  | Sân vận động | Đô thị | Ha/C.trình |  |  | 1,5569 | 1,8814 | Gò Thuyền A |
|  | Nhà thi đấu |  |  |  |  | 0 | 1,00 |  |
|  | Đất TDTT |  |  |  |  |  | 1,6206 |  |
|  | Cộng |  |  |  |  | 1,5569 | 6,9918 |  |
| 4 | Văn hóa |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Thư viện | Đô thị | Ha/công trình |  |  | 0 | 0,50 |  |
| b | Triển lãm | Đô thị | Ha/công trình |  |  | 0 | 1,00 |  |
| c | Bảo tàng | Đô thị | Ha/công trình |  |  | 0 | 1,00 |  |
| d | Nhà hát | Đô thị | Ha/công trình |  |  | 0 | 1,00 |  |
| e | Trung tâm văn hóa huyện | Đô thị | Ha/công trình |  |  | 0,9763 | 1,2441 | Gò Thuyền A |
| f | Rạp chiếu phim | Đô thị | Ha/công trình |  |  | 0 | 0,05 | Gò Thuyền A |
| g | Cung thiếu nhi | Đô thị | Ha/công trình |  |  | 0 | 0,2023 | Gò Thuyền A |
| h | Nhà truyền thống | Đô thị | Ha/công trình |  |  | 0 | 0,90 | Gò Thuyền A |
| i | Nhà văn bia | Đô thị | Ha/công trình |  |  | 0,5508 | 0,06 | Gò Thuyền |
| j | Đài truyền thanh huyện | Đô thị | Ha/công trình |  |  | 0,1192 | 0,1192 | Gò Thuyền |
| k | Công viên |  |  |  |  | 0 | 1,1435 | Rọc Chanh A |
| l | Công viên |  |  |  |  | 0 | 2,3670 | Tây Rọc Chanh |
| m | Công viên |  |  |  |  | 0 | 1,5532 | Đông Rọc Chanh |
|  | Cộng |  |  |  |  | 1,6463 | 11,1393 |  |
| 5 | Dịch vụ - thương mại |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Chợ | Đô thị | Ha/công trình |  |  | 0,5206 | 0,3756 | Gò Thuyền |
| b | Chợ đầu mối thủy sản | Đô thị | Ha/công trình |  |  | 0,2489 | 0,1050 | Gò Thuyền |
| c | Thương mại dịch vụ (dự kiến ) | Đô thị | Ha/công trình |  |  | 0 | 1,8889 | Rọc Chanh |
| d | Thương mại dịch vụ (dự kiến ) | Đô thị | Ha/công trình |  |  | 0 | 2,0103 | Rọc Chanh |
| e | Thương mại dịch vụ (dự kiến ) | Đô thị | Ha/công trình |  |  | 0 | 1,8664 | Rọc Chanh A |
| f | Trung tâm thương mại | Đô thị | Ha/công trình |  |  | 0 | 0,4565 | Gò Thuyền A |
| g | Bến xe khách Tân Hưng | Đô thị | Ha/công trình |  |  | 0,2453 | 1,3924 | Gò Thuyền |
| h | Bến tàu ( 1 ) |  |  |  |  | 1,6243 | 1,6243 | Gò Thuyền |
| i | Bến tàu ( 2 ) |  |  |  |  | 0,9036 | 0,9036 | Đông Rọc Chanh |
|  | Cộng |  |  |  |  | 3,5427 | 10,623 |  |
| 6 | Cơ quan hành chính |  |  |  |  |  |  |  |
| a | HĐND- UBND Huyện | Đô thị | Ha/công trình |  |  | 1,8962 | 1,8962 | Rọc Chanh A |
| b | Huyện Ủy Tân Hưng | Đô thị | Ha/công trình |  |  | 0,6863 | 0,6863 | Rọc Chanh A |
| c | UBMTTQ Huyện | Đô thị | Ha/công trình |  |  | 0,1196 | 0,1196 | Gò Thuyền |
| d | Chi cục thuế Huyện | Đô thị | Ha/công trình |  |  | 0,0543 | 0,0543 | Gò Thuyền A |
| e | Phòng giáo dục Huyện | Đô thị | Ha/công trình |  |  | 0,2237 | 0,2237 | Gò Thuyền |
| f | Kho bạc nhà nước | Đô thị | Ha/công trình |  |  | 0,1407 | 0,1407 | Gò Thuyền |
| g | Trạm Khuyến nông | Đô thị | Ha/công trình |  |  | 0,0599 | 0,0599 | Gò Thuyền |
| h | Thi hành án dân sự | Đô thị | Ha/công trình |  |  | 0,1032 | 0,1032 | Rọc Chanh A |
| i | UBND Thị trấn Tân Hưng , Công An Thị Trấn | Đô thị | Ha/công trình |  |  | 0,2181 | 0,2181 | Gò Thuyền |
| j | Chi cục thống kê | Đô thị | Ha/công trình |  |  | 0,0601 | 0,0601 | Gò Thuyền |
| k | Phòng tài chính kế hoạch | Đô thị | Ha/công trình |  |  | 0,1408 | 0,1408 | Gò Thuyền |
| l | Viện kiểm sát nhân dân | Đô thị | Ha/công trình |  |  | 0,2484 | 1,2484 | Rọc Chanh A |
| m | Thanh tra huyện tân Hưng | Đô thị | Ha/công trình |  |  | 0,1909 | 0,1909 | Rọc Chanh A |
| n | Phòng Tài Nguyên & MT | Đô thị | Ha/công trình |  |  | 0,0601 | 0,0601 | Gò Thuyền |
| o | Bảo hiểm xã hội | Đô thị | Ha/công trình |  |  | 0,0601 | 0,0601 | Gò Thuyền |
| p | Hội chữ thập đỏ | Đô thị | Ha/công trình |  |  | 0,0400 | 0,0400 | Gò Thuyền |
| q | Đài truyền thanh huyện | Đô thị | Ha/công trình |  |  | 0,1909 | 0,1909 | Gò Thuyền |
|  | Cộng |  |  |  |  | 4,3024 | 4,3024 |  |
| 7 | Công trình tiện ích |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Ngân Hàng NN & PTNT | Đô thị | Ha/công trình |  |  | 0,0875 | 0,0875 | Gò Thuyền A |
| b | Bưu điện – Trung tâm Viễn thông | Đô thị | Ha/công trình |  |  | 0,1367 | 0,1367 | Gò Thuyền |
| c | Chi nhánh Ngân Hàng XH | Đô thị | Ha/công trình |  |  | 0,0547 | 0,0547 | Gò Thuyền A |
|  | Cộng |  |  |  |  | 0,2789 | 0,2789 |  |
| 7 | Khối nội chính |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Doanh trại QĐND VN | Đô thị | Ha/công trình |  |  | 0,6247 | 2,2661 | Rọc Chanh |
|  | Công An Huyện | Đô thị | Ha/công trình |  |  | 0,8292 | 0,9045 | Rọc Chanh A |
|  | Cộng |  |  |  |  | 1,4539 | 3,1706 |  |
| Tổng cộng diện tích đất công trình công cộng |  |  |  |  | 16,3660 | 40,3234 |  |

III.2f/ Dự báo nhu cầu sử dụng đất:

| Stt | Hạng mục | Đơnvị tính | Năm 2010 | Năm 2015 | Năm 2020 | Năm 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dân số | người | 5.807 | 10.000 | 12.000 | 16.500 |
| 2 | Diện tích đất dân dụng | Ha | 101,6826 | 105,0000 | 120,0000 | 165,0000 |
| 3 | Diện tích đất xây dựng | m²/người | 175,10 | 105,00 | 100,00 | 100,00 |

III.3/ Các phương án chọn đất phát triển đô thị đến năm 2025 :

III.3a/ Phương án 1 (Phương án so sánh):

Quy mô: - Dân số :  16.500 dân.

- Diện tích : 576,21 ha

BẢNG THỐNG KÊ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2025    (PHƯƠNG ÁN SO SÁNH )

| TT | Loại đất | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) so với đất dân dụng | Tỷ lệ (%) so với đất tự nhiên | DT bình quân (m²/người) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Đất đô thị | 576,2100 |  | 100 |  |
| I | Đất dân dụng | 178,3051 | 100 | 30,94 | 108,06 |
| 1 | Đất ở | 82,50 | 46,27 |  | 50,00 |
| 2 | Đất công trình công cộng | 25,4993 | 14,30 |  | 15,45 |
|  | Đất hành chính | 7,2893 |  |  |  |
|  | Đất công cộng tiện ích | 0,2981 |  |  |  |
|  | Đất y tế | 1,5592 |  |  |  |
|  | Đất giáo dục | 5,5861 |  |  |  |
|  | Đất văn hóa | 1,7157 |  |  |  |
|  | Đất thương mại dịch vụ | 9,0509 |  |  |  |
| 3 | Đất cây xanh, TDTT | 30,3058 | 17,00 |  | 18,37 |
| 4 | Đất giao thông, quảng trường | 40,0000 | 22,43 |  | 24,24 |
| II | Đất ngoài dân dụng | 397,9049 |  | 69,06 |  |
| 1 | Đất CN - TTCN, kho tàng | 24,0285 |  |  |  |
| 2 | Đất an ninh, quốc phòng | 3,1511 |  |  |  |
| 6 | Đất công trình đầu mối kỹ thuật | 2,6705 |  |  |  |
| 7 | Đất cây xanh cách ly | 31,9508 |  |  |  |
| 1 | Đất dự trữ phát triển đô thị | 270,8040 |  |  |  |
| 2 | Đất sông, kênh, rạch | 65,30 |  |  |  |

( Đặc điểm:

- Phương án so sánh, tạo hướng phát triển dân cư về hướng Tây Bắc và Tây Nam cặp kênh 79 thuộc khu phố Rọc Chanh.

- Phát triển phía Tây nam kênh Trung Ương làm khu công nghiệp. Tuy nhiên, khu công nghiệp trên hướng gió, có ảnh hưởng đến dân cư đô thị.

- Đầu tư cơ sở hạ tầng tốn kém. Phát triển đô thị không kết hợp các dự án

hiện hữu.

III.3b./ Phương án 2 ( phương án chọn ) :

( QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2025 THỊ TRẤN TÂN HƯNG

Quy mô: - Dân số đô thị:  16.500người.

- Diện tích : 576,21 ha.

| TT | Loại đất | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) so với đất dân dụng | Tỷ lệ (%) so với đất tự nhiên | DT bình quân (m²/người) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Đất đô thị | 576,21 |  |  | 100% |
| I | Đất dân dụng | 165,0000 | 100 | 100% | 28,64% |
| 1 | Đất ở | 82,5000 | 50,00 | 50,00 |  |  |  |
| 2 | Đất công trình công cộng | 27,9366 | 16,93 | 16,93 |  |
|  | Đất hành chính + tiện ích công cộng | 9,4300 |  |  |  |
|  | Đất y tế | 2,8000 |  |  |  |
|  | Đất giáo dục ( chỉ tính trường cấp 3 & các trung tâm giáo dục ). | 5,9500 |  |  |  |
|  | Đất văn hóa | 3,7566 |  |  |  |
|  | Đất ở kết hợp thương mại dịch vụ | 7,0200 |  |  |  |
| 3 | Đất cây xanh, TDTT | 15,4094 | 9,34 | 9,95 |  |
| 4 | Đất giao thông, quảng trường | 38,1340 | 23,11 | 23,12 |  |
| II | Đất ngoài dân dụng | 411,2100 |  |  | 71,36% |
| 1 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh | 21,6200 |  |  |  |
| 2 | Đất quốc phòng | 2,2661 |  |  |  |
| 3 | Đất công an | 3,0700 |  |  |  |
| 4 | Đất cây xanh cách ly | 32,6821 |  |  |  |
| 5 | Đất hạ tầng kỹ thuật | 1,0714 |  |  |  |
| 6 | Đất ở dự trữ phát triển | 319,0594 |  |  |  |
| 7 | Đất sông, kênh, rạch | 31,4810 |  |  |  |

( Đặc điểm:

- Phù hợp với hướng phát triển mở rộng đô thị, xây dựng cơ sở hạ tầng kết hợp với dự án hiện hữu, tăng quỹ đất xây dựng và phát triển khu CN – TTCN, khu TM-DV, khu dân cư và các công trình công cộng phúc lợi xã hội.

- Thuận lợi giao thông đối ngoại, đồng thời phát triển các công trình giáo dục, công trình y tế, khu công viên-văn hóa, thể dục thể thao.

-  Cụm CN- TTCN thị trấn thứ nhất về phía Tây của thị trấn và phía bờ Nam kênh Trung Ương (1 phần cơ sở SX thuộc phần đất xã Vĩnh Châu B), thứ hai về phía Đông của thị trấn phía bờ Bắc kênh Trung Ương (1 phần đất cơ sở SX thuộc xã Vĩnh Thạnh), không làm ảnh hưởng đến khu dân cư đô thị, thuận lợi giao thông thủy bộ.

-  Kết nối giao thông đô thị thị trấn Tân Hưng với khu vực lân cận, đi ĐT.831 qua Vĩnh Hưng và Mộc Hóa ra khu Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, đi dọc kênh 79 ra Quốc lộ 62 đi Campuchia và thành phố Hồ chí Minh.

- Tổ chức môi trường sống của cư dân trong đô thị: tạo điều kiện để người công nhân sinh sống trong đô thị sau giờ nghỉ ngơi, gần các công trình phúc lợi công cộng, phục vụ cho đời sống dân cư một cách thuận lợi.

- Khai thác hợp lý trong sử dụng đất đai, phù hợp với tính chất của đô thị, đảm bảo mỹ quan và tính bền vững của đô thị.

( QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2015 THỊ TRẤN TÂN HƯNG

Quy mô:- Dân số đô thị:   10.000 người.

- Diện tích :   576,21ha.

| TT | Loại đất | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) so với đất dân dụng | Tỷ lệ (%) so với đất tự nhiên | DT bình quân (m²/người) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Đất đô thị | 576,21 |  |  | 100% |
| I | Đất dân dụng | 105,0000 | 105,00 | 100 | 18,22% |
| 1 | Đất ở | 48,84 | 48,84 | 46,51 |  |
| 2 | Đất công trình công cộng | 22,5166 | 22,51 | 21,44 |  |
|  | Đất hành chính +công cộng tiện ích | 9,4300 |  |  |  |
|  | Đất y tế | 2,8000 |  |  |  |
|  | Đất giáo dục ( chỉ tính trường cấp 3 & các trung tâm giáo dục ) | 5,9500 |  |  |  |
|  | Đất văn hóa | 3,7566 |  |  |  |
|  | Đất ở kết hợp thương mại dịch vụ | 1,6000 |  |  |  |
| 3 | Đất cây xanh, TDTT | 10,2004 | 10,20 | 10,68 |  |
| 4 | Đất giao thông, quảng trường | 22,4230 | 22,43 | 21,37 |  |
| II | Đất ngoài dân dụng | 471,2100 |  |  | 81,78% |
| 1 | Đất cơ sở sản xuất – kinh doanh | 21,6200 |  |  |  |
| 2 | Đất quốc phòng, an ninh | 2,2661 |  |  |  |
| 3 | Đất công an | 3,0700 |  |  |  |
| 4 | Đất cây xanh cách ly | 32,6821 |  |  |  |
| 5 | Đất hạ tầng kỹ thuật | 1,0714 |  |  |  |
| 6 | Đất dự trữ phát triển | 379,0194 |  |  |  |
| 7 | Đất sông, kênh, rạch | 31,4810 |  |  |  |

( QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 THỊ TRẤN TÂN HƯNG

Quy mô: - Dân số đô thị:  12.000 người.

- Diện tích :    576,21 ha.

| TT | Loại đất | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) so với đất dân dụng | Tỷ lệ (%) so với đất tự nhiên | DT bình quân (m²/người) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Đất đô thị | 576,21 |  |  | 1005 |
| I | Đất dân dụng | 120,0000 | 100 | 100% | 20,83% |
| 1 | Đất ở | 59,9200 | 49,93 | 49,93 |  |
| 2 | Đất công trình công cộng | 25,5866 | 21,32 | 21,32 |  |
|  | Đất hành chính + tiện ích công cộng | 9,4300 |  |  |  |
|  | Đất y tế | 2,8000 |  |  |  |
|  | Đất giáo dục ( chỉ tính trường cấp 3 & các trung tâm giáo dục ) | 5,9500 |  |  |  |
|  | Đất văn hóa | 3,7566 |  |  |  |
|  | Đất ở kết hợp thương mại dịch vụ | 4,6700 |  |  |  |
| 3 | Đất cây xanh, TDTT | 10,2004 | 8,50 | 9,35 |  |
| 4 | Đất giao thông, quảng trường | 23,2730 | 19,40 | 19,40 |  |
| II | Đất ngoài dân dụng | 456,2100 |  |  | 79,17% |
| 1 | Đất cơ sở sản xuất – kinh doanh | 21,62 |  |  |  |
| 2 | Đất quốc phòng | 2,2661 |  |  |  |
| 3 | Đất công an | 3,07 |  |  |  |
| 4 | Đất cây xanh cách ly | 32,6821 |  |  |  |
| 5 | Đất hạ tầng kỹ thuật | 1,0714 |  |  |  |
| 6 | Đất ở dự trữ phát triển | 364,0194 |  |  |  |
| 7 | Đất sông, kênh, rạch | 31,4810 |  |  |  |

III.3đ./ Tổ chức không gian đô thị :

Cơ cấu quy hoạch đô thị : Mặt bằng quy hoạch chung thị trấn Tân Hưng, được bố trí phân khu chức năng như sau :

a./ Khu sản xuất : 21,62 ha (trong phạm vi thị trấn) và 57,65 ha ngoài phạm vi thị trấn (1 phần đất xã Vĩnh Châu B và Vĩnh Thạnh).

- Được hình thành 1 phần đất xã Vĩnh Châu B (20,72 ha) và đất khu phố Rọc Chanh A (8,50 ha) về phía Tây thị trấn và 1 phần đất xã Vĩnh Thạnh (36,93 ha) và đất khu phố Rạch Chanh (13,12 ha) về phía Đông Bắc thị trấn,  bao gồm công nghiệp nhẹ, tiểu thủ công nghiệp ít gây ô nhiễm ( chế biến nông sản, các ngành nghề truyền thống…), tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về xử lý môi trường, không làm ảnh hưởng đến môi trường đô thị, đồng thời giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Vị trí thuận lợi giao thông bộ, do khu đất cặp theo ranh Thị trấn với một hướng từ Đồng Tháp đi về ( ĐT.831 ) và đi vòng theo tuyến đường tránh thị trấn, ra đường dọc kênh 79 ( đi QL.62) không gây trở ngại giao thông cắt ngang đô thị.

b./ Các cơ quan hành chính và tiện ích công cộng : 7,3900 ha

Khu trung tâm hành chính bao gồm trụ sở HĐND – UBND huyện vẫn giữ lại tại vị trí cũ, với quy mô diện tích 1,8962ha, cạnh đường Nguyễn Trãi, tại khu phố Rọc Chanh A. Trụ sở làm  việc Huyện ủy cạnh trục đường Tôn Đức Thắng ( 0,6863 ha ), tại khu phố Rọc Chanh A.

- Khoảng 48 hạng mục công trình thuộc cơ quan hành chính, xây dựng tập trung tại khu phố Gò Thuyền, Gò Thuyền A là chủ yếu, thuộc các trục đường Lý Thường Kiệt, đường Nguyễn Thông, đường 3 tháng 2, đường 24 tháng 3, đường 30 tháng 4, đường Lê Quý Đôn,. …Bao gồm các công trình như : UBMTTQ Huyện, Ủy Ban Nhân Dân Thị Trấn, Công an thị trấn, Chi cục thuế, Phòng giáo dục,Phòng Tài chính, Phòng Thống kê, trạm khuyến nông, trạm bảo vệ thực vật, bảo hiểm xã hội, kho bạc nhà nước, …..

Khối nội chính: 5,3361 ha.

- Công an huyện : 3,0700 ha.

- Đất quốc phòng : 2,2661 ha

c./ Các công trình kinh doanh, dịch vụ - thương mại : 8,0400 ha.

- Chợ Tân Hưng ( 0,3756 ha ), có mặt chính nhìn ra đường 3 tháng 2, thuộc khu phố Gò Thuyền. Chợ cá ( 0,1050 ha ), cạnh Bưu điện hiện hữu.

- Bến xe khách Tân Hưng hiện hữu ( 0,2453 ha ), thuộc phạm vi khu vực phố Gò Thuyền, cửa ngõ vào trung tâm Thị Trấn ( đi dọc đường kênh 79 ), đồng thời tiếp giáp giao thông đối ngoại, quan hệ liên vùng đi các nơi khác.

- Ngoài ra, Bến xe dự kiến từ các dự án ( 0,0,4521 ha ) thuộc phạm vi khu phố Gò Thuyền, và bến xe ( 0,6950 ha ) thuộc khu phố Gò Thuyền A.

- Bến tàu ( 1,6243 ha ) trước đây, bố trí chợ đầu mối thu mua hải sản, còn có bến tàu ( 0,9036 ha ) về phía bờ bắc kênh Trung Ương, thuộc khu phố Rọc Chanh.

- Các công trình khách sạn, nhà hàng, cũng được bố trí gần trung tâm thương mại, dự kiến ( 0,4565 ha ) quy hoạch cùng các ngành Ngân Hàng, Bưu Điện,viễn thông, dịch vụ giao thông vận tải…, mở ra các hoạt động kinh doanh, dịch vụ - thương mại, góp phần tạo nên bộ mặt đô thị phát triển trong tương lai.

- Ngoài ra, còn có quy hoạch các khu thương mại – dịch vụ khác được phân bố tại phía Tây khu phố Rọc Chanh ( 1,8889 ha ), tại phía Đông khu phố Rọc Chanh ( 2,0103 ha ), tại khu phố Rọc Chanh A ( 1,8664 ha ).

d./ Các công trình phúc lợi công cộng và công viên cây xanh : 44,3660ha

Bao gồm các công trình y tế như: bệnh viện đa khoa huyện, trạm y tế, trường học, cấp khu ở và cấp đô thị. Trung tâm giáo dục thường xuyên và kỹ thuật hướng nghiệp. Các hoạt động về văn hóa, thể dục, thể thao, các khu công viên, cây xanh… Các hoạt động khác như: bến xe, trạm cấp điện, cấp nước sinh hoạt, phục vụ đời sống người dân tại trung tâm thị trấn. Dự kiến quy hoạch xây dựng các công trình công cộng của thị trấn là: 18,3405 ha lên đến : 27,9366 ha , tăng thêm : 9,5961 ha. Ngoài ra, còn phát triển các trung tâm chuyên ngành của thị trấn.

Cụ thể một số thể loại công trình như sau:

d1. Văn hóa, thể dục- thể thao, công viên cây xanh.

Khu Văn hóa ( 3,7566 ha ) –  cây xanh thể dục thể thao ( 16,4294 ha ), thuộc khu phố Rọc Chanh A, là khu thể dục thể thao theo các dự án đã phê duyệt, quy hoạch phát triển nâng cấp theo vị trí hiện trạng, liên hoàn khu vực trung tâm VHTT, sân vận động, nhà thiếu nhi, công viên nhà truyền thống, khu dân cư phát triển theo hướng Bắc – Nam đường Lê lai, đường Trần Hưng Đạo, Phạm Ngọc Thạch…Về phía Bắc khu phố Rọc Chanh dự kiến  quy hoạch phát triển khu công viên thể dục thể thao trong đó với diện tích đất 3,4898 ha.

Quy hoạch khu công viên – cây xanh, được quy hoạch bố trí phân bố tại các khu dân cư, bao gồm công viên tại khu phố Gò Thuyền ( 0,4716 ha ), tại khu phố Gò Thuyền A ( 0,2023 ha ), khu vực nuôi trồng thủy sản nước ngọt trước đây ( 10,1518 ha ), sẽ định hướng là khu sinh thái kết hợp khu công viên cây xanh…

Khu công viên – cây xanh quy hoạch phía Bắc kênh Trung Ương, phân bố nhiều tiểu công viên phía Tây – Bắc kênh Trung Ương ( 2,3570 ha ), phía Đông – Bắc kênh Trung Ương ( 1,5532 ha ).

Dự trù kinh phí xây dựng đợt đầu có quy mô diện tích sàn là: 15.000m²

d2. Về giáo dục:

( Trường mầm non:

Đến năm 2025 phấn đấu nhiều trường mầm non đạt chuẩn quốc gia tại trung tâm thị trấn Tân Hưng. Từ 1,5902 ha tăng lên  2,3927 ha.

( Trường tiểu học:

Xây dựng và phát triển thêm điểm trường ở các khu dân cư mới ( có ít nhất 3 dự án khu dân cư), bán kính phục vụ 2Km và không quá 3Km. Diện tích ít nhất 15m²/học sinh tại trung tâm thị trấn. Mỗi trường không quá 30 lớp, một lớp học không quá 35 học sinh. Diện tích đất quy hoạch từ 1,4294 ha tăng lên 2,4719 ha.

( Trường trung học cơ sở:

Bán kính phục vụ không quá 3Km. Diện tích ít nhất 15m²/học sinh tại thị trấn. Mỗi trường không quá 45 lớp, một lớp học không quá 45 học sinh. Diện tích đất quy hoạch từ 2,1823 ha tăng lên 3,0643 ha.

( Trường trung học phổ thông:

- Bán kính phục vụ không quá 6Km. Diện tích ít nhất 15m²/học sinh tại thị trấn. Mỗi trường không quá 45 lớp, một lớp học không quá 45 học sinh.

- Hướng tới trường học tại thị trấn Tân Hưng, cần đủ diện tích theo tiêu chuẩn của ngành giáo dục, vị trí của trường phải phù hợp theo tiêu chuẩn của ngành giáo dục, vị trí của trường phải phù hợp với mật độ dân cư và cự ly từ điểm trường đến khu dân cư. Từ 1,2994 ha tăng lên  3,2479 ha diện tích đất xây dựng trường học phổ thông ( ngoài ra còn dự kiến các trường chuyên nghiệp của các ngành khoảng 1,7429 ha ).

- Nhu cầu xây dựng trường học sắp tới cần được gia tăng, phát triển, nhất là các khu dân cư đang triển khai dự án xây dựng. Trường học phục vụ dân cư thuộc khu ở cần được quan tâm phát triển, vị trí xây dựng từng trường sẽ xác định theo đồ án quy hoạch chi tiết, dựa trên cơ sở quy hoạch chung. Do dân số Thị trấn tăng lên 16.500 người đến năm 2025 và dân số toàn huyện Tân Hưng là 54.132 người, nên chỉ tiêu sử dụng trường học:  Nhà trẻ mẫu giáo, trường tiểu học, trường THCS cần tính toán theo dân số thị trấn: 1.000 người có 50 em nhà trẻ mẫu giáo, 65 em học sinh bậc tiểu học, 55 em học sinh trung học cơ sở, Phổ thông trung học cần tính toán theo dân số toàn huyện: 1.000 người có 40 em học sinh trung học phổ thông. Từ đó, xác định quy mô diện tích xây dựng trường cho phù hợp (xem bảng phụ lục).

- Diện tích đất xây dựng cho công trình giáo dục trên địa bàn Thị trấn Tân Hưng, được tính toán đến năm 2025 là  13,5150 ha (trong đó trường THPT và các trung tâm giáo dục phục vụ cấp đô thị từ 2,0476 ha tăng lên là : 5,9500 ha), toàn ngành giáo dục trên địa bàn thị trấn tăng thêm  6,2655 ha so với hiện nay. Diện tích sàn xây dựng dự kiến tăng thêm 25.062 m² / 4,6755 ha đất xây dựng trường mầm non, trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, được hoàn chỉnh theo quy hoạch xây dựng vào năm 2025. (Trong đó, trường mầm non :  0,8025 ha, trường tiểu học : 1,0425 ha , trường trung học cơ sở : 0,8820 ha, trung học phổ thông :  1,9485 ha), còn lại là các trung tâm giáo dục, dạy nghề…

d3. Về y tế:

Bệnh viện đa khoa huyện Tân Hưng qui mô từ 50 giường sẽ dự kiến nâng lên 100 giường ( vào năm 2025). Diện tích đất hiện trạng về y tế : 1,5373 ha, mở rộng lên :2,6251 ha, tăng thêm : 1,0878 ha  tại  khu phố  Gò Thuyền A, cạnh đường 3 tháng 2            , thuận tiện cấp cứu và vận chuyển. Tăng cường cơ sở vật chất ngành y tế và có đủ bác sĩ, y sĩ, đủ điều kiện khám và chữa chữa bệnh.

Diện tích xây dựng tăng thêm : 5000 m² .

e. Khu dân cư:

Nhà ở thị trấn Tân Hưng được tổ chức ở 4 dạng:

e1. Nhà ở ô phố:

Khu vực dãy phố đã hình thành: giữ nguyên dãy phố theo hiện trạng tiếp tục chỉnh trang, quy hoạch đường kết hợp bờ  đê cặp kênh ( rộng  từ 10 - 15m ), diện tích còn lại dọc theo kênh phát triển công viên cây xanh tạo mỹ quan đô thị. Bên cạnh đó, các khu  nhà phố xây dựng xung quanh nhà lồng chợ, trung tâm thương mại dự kiến sẽ góp phần tham gia thương mại - dịch vụ.

Ngoài ra, nhà phố xây dựng đã phát triển ban đầu là khu phố thuộc vực Ủy Ban, khối cơ quan nội chính, tư pháp (Rọc Chanh A ), kế đến  khu phố phát triển mạnh đó là khu phố dân cư và các cơ quan ban ngành huyện ( Gò Thuyền và một phần Gò Thuyền A ), bên cạnh đó phải lưu ý đến tuyến dân cư vượt lũ, đã giao nền để dân xây dựng nhà ở ( dọc theo kênh 79 – Rọc Chanh A ), khu dân cư hiện hữu phía Bắc bờ kênh Trung Ương, cũng đã hình thành và dự kiến hoàn chỉnh trong tương lai.

Các nhà phố thuộc dự án xây dựng khu dân cư trên địa bàn thị trấn đang được triển khai, với diện tích xây dựng, mỗi lô từ 64m² - 100m²/lô.

Có kích thước: (4m x16m)

Có kích thước: (4,5m x18m)  (5m x18m)  (5m x20m)  …

Việc điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Tân Hưng  lưu ý các trục đường chính, bố trí nhà ở phù hợp với trục đường cảnh quan như sau:

- Trục đường chính ( đường 3 tháng 2, đường Trần Hưng Đạo, đường Lê Quý Đôn, đường Lý Thường Kiệt, đường Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn Trãi ) : (3 - 5 tầng).

- Đường 30 tháng 4:  ( 3 tầng).

- Đường Thủ Khoa Huân : (3 tầng).

- Đường  Lê Lai :      (3 tầng).

- Đường  Phạm Ngọc Thạch : (3 tầng).

- Tại các khu vực nhà phố buôn bán, dọc theo đường Nguyễn trung Trực, đường Hoàng Hoa Thám, trên  các trục đường 3 tháng 2 bố trí các công trình Siêu thị, khu thương mại-dịch vụ, được tổ chức các đường song hành và bãi đậu xe khu vực, lưu ý đến khoảng lùi thích hợp hoặc vỉa hè rộng, nhằm giải quyết cho người đi bộ, hành lang kỹ thuật điện, hành lang cây xanh và trạm dừng cho xe buýt.

e2. Nhà ở chia lô:

Các dự án khu dân cư trên địa bàn thị trấn được tổ chức phát triển về phía trong, với những lô đất khi xây dựng nhà đều có mặt chính quay ra các đường giao thông (5m x 20m = 100m²/hộ), có sân phía trước, lùi vào từ 3m- 4m, so với đất xây dựng nhà liên kế. Hoặc sự hình thành các lô nhà ở dọc theo đường phố đã tồn tại như dọc theo đường Phùng Hưng, Nguyễn đình Chiểu, Nguyễn thái Học, Phan đình Giót, Huỳnh văn Đảnh.

e3. Nhà ở có vườn:

Các lô đất có diện tích từ 200- 250m²/lô, bên cạnh có sân vườn và có ý nghĩa vừa có hướng phát triển theo quy hoạch chia lô, khi thị trấn trở nên đô thị phát triển, tại các khu vực dọc theo các dự án quy hoạch xây dựng mới như khu dân cư Tây Bắc

( 23,2144 ha ), khu dân cư Rọc Chanh ( 7,3163 ha ), khu dân cư phía Đông Nam  (20,7487 ha )…

Khu biệt thự nhà vườn được phân bố còn lại tại các khu vực phía Đông và Tây thị trấn ( thuộc khu phố Rọc Chanh, Rọc Chanh A, Gò Thuyền A…), tạo không gian cảnh quan cho đô thị.

e4. Nhà ở căn hộ chung cư:

Khu đất dự kiến xây dựng căn hộ chung cư được bố trí gần khu đất quy hoạch khu CN-TTCN, nhằm một phần phục vụ cho tái định cư và phục vụ ăn ở cho công nhân khu CN-TTCN.

( Dân cư thị trấn Tân Hưng từ hiện trạng năm 2010, có diện tích đất ở : 21,0421 ha sẽ phát triển đất ở đến năm 2025 là: 82,50ha Nhu cầu diện tích sàn xây dựng, dự kiến tăng thêm là: 615.000 m², với số lượng hơn 2.050 hộ, bình quân 300m²/hộ. Đô thị Tân Hưng sẽ phát triển trong tương lai.

III.3.e./ Bố cục kiến trúc đô thị :

- Trung tâm đô thị, trung tâm hành chính huyện tại vị trí góc 2 trục đường Nguyễn Trãi và đường Tôn Đức Thắng, phía trước khu hành chính nhìn ra kênh Trung Ương và kênh 79, tạo cảnh quan khi nhìn từ xa về phía công trình.

- Cạnh trục đường 3 tháng 2 tạo điểm nhấn ở 1 số công trình như :

+ Trung tâm thương mại Tân Hưng ( 0,465 ha ) tại góc đường 30 tháng 4 và Thủ Khoa Huân, dự kiến xây dựng ( 5 tầng ), mật độ xây dựng 40%.

+ Chợ Tân Hưng ( 0,3756 ha ), là khu vực công cộng đông người, kết hợp khu phố thương mại 2 bên, tổ chức bãi đậu xe và giao thông thích hợp.

+ Chợ đầu mối thu mua thủy sản ( 0,1050 ha ), phía sau nhà lồng chợ và kết hợp khu vực bến tàu, thuộc khu phố Gò Thuyền.

- Trục đường 3 tháng 2, còn  đi vào khu trung tâm Văn hóa ( 1,2441 ha ), theo đường Lê Lai đi vào khu thể  dục thể thao ( 1,6206 ha )

- Bệnh viện đa khoa Tân Hưng ( 1,5592 ha ) , phát triển mở rộng khu bệnh viện đa khoa và các công trình y tế cạnh đường Lý Thường Kiệt, với diện tích khu đất là 1,0652 ha, kết hợp dãy cây xanh – công viên bờ sông yên tỉnh và thoáng mát. Đây cũng là công trình ( 3 – 5 tầng ), tạo điểm nhấn nhìn từ trục đường 3 tháng 2 và Lý Thường Kiệt.

- Trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm bồi dưỡng chính trị có vị trí xây dựng  cạnh trục đường Tôn Đức Thắng và trường THPT Tân Hưng ( thuộc khu phố Rọc Chanh ), cạnh trục đường  Nguyễn Trãi, tạo trục cảnh quan gắn với các công trình trung tâm đô thị.

- Khu công viên trung tâm gắn liền cạnh khu trung tâm thương mại, mở rộng không gian thông thoáng cho đô thị dân cư .

* Trung tâm các khu ở :

Chia làm 4 khu ở ( Khu I, khu II, khu III, khu IV ) theo các Bảng Quy hoạch sử dụng đất. Có các trung tâm hành chính và phân bố các khu dân dụng. Bao gồm :

-  Khu I ( khu phố Rọc Chanh A) : 184,5926 ha, với số dân khu phố I là 4.000 người.

-  Đất dân dụng khu ở I là 35,5155ha, chiếm tỷ lệ 19,24 % so với đất tự nhiên, chỉ tiêu sử dụng đất là 88,79 m2/người. Trong đó, bao gồm :

+ Đất ở : 20,00 ha, chiếm tỷ lệ  56,31 % so với đất dân dụng, chỉ tiêu 50 m2/người.

+ Đất công trình công cộng : 2,0800 ha, chiếm tỷ lệ 6,58% so với đất dân dụng, chỉ tiêu 5,20 m2/người.

+ Đất cây xanh : 2,40 ha, chiếm tỷ lệ 6,76% so với đất dân dụng, chỉ tiêu 6,00 m2/người.

+ Đất giao thông + quảng trường : 11,036 ha, chiếm tỷ lệ 31,07% so với đất dân dụng, chỉ tiêu 27,59 m2 / người.

-  Đất ngoài dân dụng khu ở I : 149,0766 ha.

-  Khu II (  Khu phố Gò Thuyền A ) : 110,8711 ha, với số dân khu phố II là 6.200 người.

-  Đất dân dụng khu ở II là 39,5972 ha, chiếm tỷ lệ 35,71% so với đất tự nhiên, chỉ tiêu sử dụng đất là 63,87 m2/người. Trong đó, bao gồm :

+ Đất ở : 25,7172 ha, chiếm tỷ lệ  64,95% so với đất dân dụng, chỉ tiêu 41,48 m2/người.

+ Đất công trình công cộng : 4,58 ha, chiếm tỷ lệ 11,56% so với đất dân dụng, chỉ tiêu 7,39 m2/người.

+ Đất cây xanh : 3,10 ha, chiếm tỷ lệ 7,83 % so với đất dân dụng, chỉ tiêu 5,00 m2/người.

+ Đất giao thông + quảng trường : 6,20 ha, chiếm tỷ lệ 15,66 % so với đất dân dụng, chỉ tiêu 10,00 m2/người.

-  Đất ngoài dân dụng khu ở II : 71,2739 ha.

-  Khu III (  Khu phố Gò Thuyền ) : 170,0146 ha, với số dân khu phố III là 3.000 người.

-  Đất dân dụng khu ở III là  15,00 ha, chiếm tỷ lệ 19,48 % so với đất tự nhiên, chỉ tiêu sử dụng đất là 110,40 m2/người. Trong đó, bao gồm :

+ Đất ở : 26,0076 ha, chiếm tỷ lệ  45,29 % so với đất dân dụng, chỉ tiêu 50 m2/người.

+ Đất công trình công cộng : 2,6130 ha, chiếm tỷ lệ 7,89 % so với đất dân dụng, chỉ tiêu 8,71 m2/người.

+ Đất cây xanh : 2,10 ha, chiếm tỷ lệ 6,34 % so với đất dân dụng, chỉ tiêu 7,00 m2/người.

+ Đất giao thông + quảng trường : 13,41 ha, chiếm tỷ lệ 40,48 % so với đất dân dụng, chỉ tiêu 44,70 m2/người.

-  Đất ngoài dân dụng khu ở III : 136,8916 ha.

-  Khu IV (  Khu phố Rọc Chanh ) : 110,7317 ha, với số dân khu phố IV là 3.300 người.

-  Đất dân dụng khu ở IV là 28,99 ha, chiếm tỷ lệ 26,18 % so với đất tự nhiên, chỉ tiêu sử dụng đất là 87,85 m2/người. Trong đó, bao gồm :

+ Đất ở : 16,50 ha, chiếm tỷ lệ  56,92% so với đất dân dụng, chỉ tiêu 50 m2/người.

+ Đất công trình công cộng : 1,88 ha, chiếm tỷ lệ 6,48% so với đất dân dụng, chỉ tiêu 5,70 m2/người.

+ Đất cây xanh : 2,31 ha, chiếm tỷ lệ 28,63% so với đất dân dụng, chỉ tiêu 7,0 m2/người.

+ Đất giao thông + quảng trường : 8,30 ha, chiếm tỷ lệ 28,63 % so với đất dân dụng, chỉ tiêu 25,15 m2/người.

-  Đất ngoài dân dụng khu ở IV : 81,7417 ha.

* Các điểm dân cư khác:

- Ngoài các khu ở dân cư tập trung, đẩy mạnh đô thị hóa và phát triển các trung tâm, bên cạnh còn các điểm dân cư hiện hữu hạn chế phát triển rải rác trên đồng ruộng. Tuy nhiên, các điểm dân cư khuyến khích phát triển và quy hoạch xây dựng mới tại các dự án đầu tư xây dựng và các trung tâm khu ở có sức hút tập trung về các đô thị, có nhiều công trình công cộng và dịch vụ công cộng lớn phục vụ đời sống dân cư, đáp ứng như cầu phúc lợi xã hội.

* Nhận xét:

- Việc hình thành các trung tâm đô thị và phân bố các khu dân dụng đã thể hiện bố cục kiến trúc đô thị, lấy trục Bắc Nam đường 30 tháng 4 làm trục chính của giao thông đối ngoại với đường dọc theo kênh 79 ra Quốc lộ 62. Từ đây phát triển các đường vào  trung tâm đô thị, chia làm 2 hướng, một là đi tỉnh Đồng Tháp, hai là đi Vĩnh Hưng ra tuyến Quốc lộ N1, là hệ khung giao thông chính hình thành có ảnh hưởng đến giao thông đối ngoại và là động lực phát triển đô thị.

- Trục Bắc- Nam có trục đường bắc cầu qua kênh Trung Ương, nối liền 2 khu phố Rọc Chanh và Rọc Chanh A, là các trục đường dọc cùng các trục ngang tạo các ô phố, thành hệ thống giao thông khép kín, đồng thời tạo sự phân luồng, giảm áp lực tập trung.

- Đi qua thị trấn Tân Hưng có 2 tuyến tránh :

+ Một là, có 1 tuyến tránh thị trấn nối từ phía Bắc kênh 79 (khu phố Rọc Chanh) bọc theo hướng Đông thị trấn về phía Nam kênh 79 (khu phố Gò Thuyền A) và nối với đường dọc kênh 79 đi ra QL 62.

+ Hai là, 1 tuyến tránh thị trấn từ tỉnh Đồng Tháp theo đường dọc kênh Trung Ương(  khu phố Rọc Chanh A ), bọc hướng Tây của thị trấn nối ra đường dọc kênh 79( khu phố Gò Thuyền A ) đi QL 62.

- Trục Đông Tây phía bờ Bắc kênh Trung Ương, đường 30 tháng 4 ( phía khu phố Rọc Chanh ) qua kênh 79 bởi cây cầu nối từ khu vực phía Tây sang khu vực phía Đông của khu phố Rọc Chanh.

- Trục Đông Tây phía bờ Nam kênh Trung Ương, đường 3 tháng 2 bắc cầu qua kênh 79, từ khu phố Rọc Chanh A đi qua khu phố Gò Thuyền và Gò Thuyền A, tạo thành giao thông khép kín nối 4 khu phố lại với nhau.

- Từ khu dân cư Bàu Chứa, bờ Bắc kênh Trung Ương đi Vĩnh Hưng ra Quốc lộ N1, thuận tiện phát triển cụm CN – TTCN khu vực tiếp giáp ranh xã Vĩnh Thạnh.

- Đường xuyên tâm là trục đường 3 tháng 2, đi ngang qua khu thương mại và khu hành chính huyện, thuộc các khu phố đã hình thành, nối vuông góc với trục giao thông chính là đường 30 tháng 4, giao thông đối ngoại từ Quốc lộ 62 đi vào trung tâm.

- Như vậy, trục đường 30 tháng 4 có vai trò chính dẫn từ ngoài vào trung tâm đô thị, cũng như hai kênh Trung Ương và kênh 79 tạo thành ngã tư kênh, có sức thu hút từ các nơi khác về thị trấn Tân Hưng, là đặc trưng của vùng sông nước thuộc vùng Đồng Tháp Mười Long An.

- Tại các khu ở và khu công cộng có bố trí bãi đậu xe riêng cho từng khu vực.

III.4/ Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị đến năm 2025:

III.4a/ Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng:

( Thiết kế san nền:

Lấy theo cao độ quốc gia so với mực nước biển trung bình tại Hòn Dấu .

- Cốt đê bao thị trấn Tân Hưng hiện hữu : ( + 5,20m )

- Cao độ hiện trạng trung bình tự nhiên  :    (+2,35m)

- Cao độ đường quy hoạch trong đê bao  :   ( +3,20m )

- Chiều cao san lắp bình quân trong đê bao : Hxd  =  ( +0,85 m )

( Thoát nước mưa:

Thị trấn Tân Hưng có sông Kênh 79 và kênh Trung Ương, tạo thành ngã tư đi ngang đô thị, nên việc thoát nước mưa rất thuận lợi. Do vậy, việc san nền tạo dốc toàn đô thị sẽ được tính toán chia thành nhiều lưu vực nhỏ và thoát nước mưa xuống kênh hiện hữu.

Phía bờ Bắc kênh Trung Ương cần xây dựng mới hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, riêng tại phía bờ  Nam kênh Trung Ương hệ thống khu phố cũ đã hình thành, tuy nhiên những đường  chưa có vỉa hè, cần xây dựng thêm dãy phân cách, hoặc mở rộng vỉa hè, xây dựng hệ thống thu gom tại các hố ga và đường ống thoát nước mưa đưa về 2 kênh Trung Ương và kênh 79.

-    Tổng chiều dài cống thoát nước mưa: 41.886 m.

( Trong đó : cống ø 800 L=25.467m , cống ø 1000 L=11.655m  , cống ø 1200 L= 4.764m  .

- Vị trí trạm bơm nước xã ra kênh ngoài đê bao : 09 vị trí.

- Ga thu nước : Khoảng cách 30 m bố trí 1 ga thu nước .

III.4b/ Quy hoạch giao thông:

( Giao thông bộ:

* Giao thông đối ngoại:

+ Đường dọc kênh 79: (Mặt cắt 1 – 1 )

Lộ giới 15,50m, có mặt đường chính rộng 8,50m, vỉa hè 2 bên, mỗi bên rộng 3,50m.

+ Đường từ trung tâm thị trấn đi Vĩnh Hưng: (Mặt cắt 6 – 6)

Lộ giới 15m, có mặt đường rộng 7m, lề 2 bên, mỗi bên rộng 4m.

+ Đường 30 tháng 4 ( khu phố Gò Thuyền ): (Mặt cắt 4 - 4)

Lộ giới 25,50m, dãy phân cách giữa rộng 2m, 2đường song hành có mặt đường rộng 7m, lề 2 bên, mỗi bên rộng 4,75m.

+ Đường bờ Nam dọc kênh Trung Ương: (Mặt cắt 1 - 1)

Lộ giới 15,50m, có mặt đường rộng 8,50m, lề 2 bên, mỗi bên rộng 3,50m.

+ Đường bờ Bắc kênh Trung Ương ( phố Tây Rọc Chanh ) (Mặt cắt 8 - 8)

Lộ giới 19m, mặt đường rộng 9m, lề 2 bên, mỗi bên rộng 5m.

+ Đường bờ Bắc kênh Trung Ương ( phố Đông Rọc Chanh ) : (Mặt cắt 11-11)

Lộ giới 16m, mặt đường rộng 8m, lề 2 bên, mỗi bên rộng 4m.

+ Đường bờ Bắc kênh Trung Ương ( phố Đông Rọc Chanh ) ( Mặt cắt 6-6)

Lộ giới 15m, có mặt đường chính rộng 7m, lề 2 bên, mỗi bên rộng 4m.

* Giao thông nội bộ:

+ Đường liên khu vực  ( cầu qua kênh Trung Ương đi từ khu phố Rọc Chanh sang khu phố Rọc Chanh A ) :

. Đường phía khu phố Tây Rọc Chanh : ( Mặt cắt 10-10 ) :

Lộ giới 30m, mặt đường đôi rộng ( 8,50m x 2 ), dãy phân cách giữa rộng 3m, lề 2 bên, mỗi bên rộng 5m.

. Đường phía khu phố Rọc Chanh A : ( Mặt cắt 7-7 )

Lộ giới 13m, mặt đường rộng 6m, lề 2 bên, mỗi bên rộng 3,75m.

. Đường phía khu phố Đông Rọc Chanh : ( Mặt cắt 5-5 ) :

Lộ giới 31m, mặt đường đôi, một bên rộng 10m, một bên rộng 7m, dãy phân cách giữa rộng 5m, lề 2 bên, một bên rộng 5m, một bên rộng 4m.

+ Đường liên khu vực ( cầu qua kênh 79 đi từ khu phố Rọc Chanh A sang khu phố Gò Thuyền và Gò Thuyền A ) :

. Đường 3 tháng 2 ( đoạn phía khu phố Rọc Chanh A )

Lộ giới 15m, mặt đường rộng 7m, lề 2 bên, mỗi bên rộng 4m ( Mặt cắt 6-6 )

Lộ giới 16m, mặt đường rộng 8,50m, lề 2 bên, mỗi bên rộng 3,75m ( Mặt cắt 3-3 ).

. Đường 3 tháng 2 ( đoạn phía khu phố Gò Thuyền ) :

Lộ giới 39m, mặt đường đôi rộng ( 8m x 2 ), dãy phân cách giữa rộng 4m, lề 2 bên, mỗi bên rộng 9,5m.

+ Đường vành đai phía Bắc khu phố Đông Rọc Chanh ( Mặt cắt 11-11 ) :

Lộ giới 16m, mặt đường rộng 8m, lề 2 bên, mỗi bên rộng 4m.

+ Đường bờ Tây kênh 79 : ( Mặt cắt 1 – 1 )

Lộ giới 15,50m, mặt đường rộng 8,50m, lề 2 bên, mỗi bên rộng 3,50m.

+ Đường nội bộ:

Lộ giới 16m, mặt đường rộng 8m, lề 2 bên, mỗi bên rộng 4m. (Mặt cắt 11-11)

Lộ giới 15m, mặt đường rộng 7m, lề 2 bên, mỗi bên rộng 4m ( Mặt cắt 6-6)

Một số mặt cắt khác theo chi tiết cụ thể trong bản vẽ phụ lục đính kèm.

+  Riêng các trục đường quy hoạch tại các khu dân cư mới hoặc cải tạo mở rộng có vỉa hè nhỏ nhất như sau:

. Đường cấp đô thị, đường phố tiếp xúc với lối vào các trung tâm thương mại, chợ, trung tâm văn hóa :     6,0m.

. Đường cấp khu vực:      4,5m.

. Đường nội bộ, đường phân khu vực, đường nhánh: 3,0m.

( Giao thông thủy:

Kênh Trung Ương, đoạn qua thị trấn, bình quân rộng 40m, sâu 6m, tàu dưới 150 tấn có thể lưu thông được.

Kênh 79, đoạn qua thị trấn, bình quân rộng 20m, sâu 3m, đây là tuyến thoát lũ quan trọng của huyện Tân Hưng.

III.4c/ Quy hoạch cấp nước:

Từng bước  thay đổi hệ thống ống cũ, quy hoạch nâng cấp nhà máy nước đảm bảo 100% dân số được cấp nước sạch.

- Trạm cấp nước ( 1 ) hiện có công suất 15 m3/giờ, tương đương 50 m³/ngày đêm, có vị trí tại phía sau khu vực UBND huyện, đường  Nguyễn Trãi, thuộc khu phố Rọc Chanh  A , sẽ được nâng lên với tổng cộng công suất:  3.080 m³/ngày đêm / trạm. Trạm cấp nước ( 2 ) có vị trí trong khu quy hoạch khu phố Rọc Chanh, hiện có công suất 50 m3/giờ, tương đương 365 m3/ngày đêm, sẽ được nâng công suất lên là 1.920 m3/ngày đêm ( xem vị trí trên bản vẽ quy hoạch cấp nước phụ lục đính kèm ).

( Nhu cầu dùng nước:

- Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt   :	150 lít/người/ngày đêm.

(dài hạn       : 200 lít/người/ngày đêm).

- Nước cho sinh hoạt: 16.500 người x 150 lít/ngày  =  2.475 m³/ngày.

- Nước cho công trình công cộng, dịch vụ:  25%Qsh  =   619 m³/ngày.

- Nước tưới cây, tưới đường: 10%Qsh = 248 m³/ngày.

- Nước cho công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp:

40m³/ha x 12,21ha   =  489 m³/ngày.

- Nước rò rỉ dự phòng:   30% Q  =  1.150 m³/ngày.

- Nước dự trữ phòng cháy   :  216m³, với việc chữa cháy cho 3 đám cháy đồng thời xảy ra trong 3 giờ, với lưu lượng 15 lít/giây.

- Tổng  nhu cầu dùng nước cho dân dụng và CN - TTCN:  4.997 m³/ngày.

- Tổng  nhu cầu dùng nước:  5.000 m³/ngày. ( tính tròn ).

( Mạng lưới cấp nước:

- Từ trạm cấp nước của thị trấn Tân Hưng, đưa nước về khu vực đã và đang cấp. Từ 2 trạm nầy được nâng công suất và nâng cấp mạng lưới cho các khu vực phát triển (đường ống cấp nước có thể sử dụng ống gang hoặc ống thép tráng kẻm  hoặc ống nhựa PVC, từ ( 100- ( 200).

- Đường ống Φ100,  L = 25.160 m.

- Đường ống Φ 150, L =  5.932 m.

- Đường ống Φ 200, L =  3.451 m.

Tổng chiều đường ống cấp nước xây dựng mới : 34.543 m.

- Cấp nước phòng cháy, chữa cháy, dự kiến bố trí các trụ cứu hỏa ( 150 trên toàn mạng lưới và các trụ chữa cháy ( 150,khoảng cách từ 100- 150m/ trụ cứu hỏa.

- Điều hòa áp lực và lưu lượng nước, dự kiến bố trí 1 đài nước có W = 500m³, cao 24 mét. Tổng cộng có 02 trạm cấp nước.

III.4d/ Quy hoạch thoát nước bẩn:

( Lưu lượng nước thải:

80% nước cấp   =  4.000m³/ngày (kể cả khu CN- TTCN).

( Hệ thống thoát nước bẩn:

Xây dựng hệ thống thoát nước mưa riêng, hệ thống thoát nước bẩn riêng.

- Các công trình CN- TTCN có hệ thống thoát nước thải và khu xử lý nước thải riêng.

- Nước thải từ bệnh viện được xử lý riêng, trước khi xả vào hệ thống chung.

- Đối với các công trình công cộng, nước thải sinh hoạt đều phải qua bể tự hoại đúng quy cách, trước khi xả vào đường ống và đưa về khu xử lý nước thải tập trung trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

- Trạm xử lý nước thải được phân bố đồng đều, cặp đường dọc kênh Trung Ương và kênh 79 , được xử lý tập trung qua 5 trạm này, đạt các tiêu chuẩn xử lý theo quy định, trước khi thoát ra nguồn tiếp nhận và dẫn ra sông Vàm Cỏ Tây.

- Đường cống thoát nước bẩn của Thị trấn, từ D200- D400.

- Cống thoát nước D 200 : 25.778 m, D 300 : 10.635 m, D 400 : 6.880 m

Tổng chiều dài ống thoát nước : 43.293 m.

- Khu xử lý nước bẩn có diện tích từ 0,3ha - 0,5ha.

III.4.d Vệ sinh môi trường:

( Rác: bãi rác được quy định ngoài Thị trấn.

Trước mắt, Công ty công trình  đô thị Tân Hưng tổ chức thu gom gồm rác đường phố, rác của hộ dân, rác khu vực chợ và vận chuyển đến bãi rác chung của tỉnh để xử lý. Rác được vận chuyển về bãi rác tập trung tại xã Hưng Thạnh, cách thị trấn Tân Hưng khoảng 3 km.

* Chất thải rắn sinh hoạt : Tại các đô thị, chất thải rắn được phân loại tại nguồn rồi đưa đến các khu xử lý rác thải tập trung ( khoảng cách vận chuyển không quá 15 km ).

* Chất thải rắn công nghiệp : Được phân loại tại nguồn và đưa về xử lý tại các khu xử lý của Tỉnh, riêng đối với chất thải rắn độc hại cần tập trung về 1 khu để xử lý riêng.

* Chất thải rắn bện viện : Được phân loại tại nguồn, chất thải rắn y tế sẽ được thu gom và xử lý riêng bằng các lò đốt đạt tiêu chuẩn môi trường theo quy định của Bộ y tế, giai đoạn đầu đưa về xử lý tại các bệnh viện lớn và lâu dài đưa về khu xử lý chất thải rắn của Tỉnh, không làm ảnh hưởng môi trường đô thị.

Công Ty Công trình đô thị Tân Hưng sẽ thu gom rác hàng ngày trên địa bàn thị trấn Tân Hưng,  đưa về khu xử lý chất thải rắn Vĩnh Hưng. Quy mô xây dựng từ 30 – 50 ha, phục vụ chung cho 3 huyện : Mộc Hóa, Tân Hưng, Vĩnh Hưng, với công nghệ xử lý : chế biến phân vi sinh và chôn lấp hợp vệ sinh.

( Nghĩa địa : được quy hoạch nằm ngoài thị trấn Tân Hưng, đưa về địa điểm quy hoạch nghĩa trang nhân dân của huyện. Giai đoạn đầu dự kiến 1 ha, tại xã Vĩnh Thạnh, cách thị trấn không xa.

III.4e/ Quy hoạch cấp điện:

TÍNH TOÁN CHIẾU SÁNG CHO ĐƯỜNG PHỐ ( TCXDV 259:2001)

: Quang thông của bóng đèn.

R     : Tính chất lớp phủ mặt đường

Ltb    : Độ chói trung bình trên bề mặt đường.

l      : Chiều rộng của đường.

u     : hệ số sử dụng của đèn.

e     : Khoảng Cách giữa 2 cột.

v     : Hệ số già hóa của đ èn ( Suy giảm quang thông do b ám bụi…)

Tra quy chuẩn đối với loại đường cấp A:

( Ltb  = 1 cd/m2

R=20

v=0,93

Tính toán cho đường có lòng đường rộng 7m.

Ta chọn bộ đèn onyx2 220V-150W, quang thông 16.500 lm. Trụ đèn cao h= 7m. Đèn nhô ra khỏi lề a=1,5m

Ta có

Tra đường cong hệ số số sử dụng của bộ đèn onyx 2.

( ut = 0,25

Ta có

Tra đường cong hệ số số sử dụng của bộ đèn onyx 2.

( us = 0,05

ĐƯỜNG CONG HỆ SỐ SỬ DỤNG CỦA BỘ ĐÈN ONYX 2

u= ut  + Us = 0,25+0,05 = 0,3

(

( Tính toán tương tự cho các loại đường còn lại.Ta chọn khoảng cách giữa 2 bộ đèn liên tiếp là 30m bố trí 1 bên đường.

Vậy tổng công suất của các bộ đèn cần xây dựng mới là :

STTCS=

TÍNH TOÁN CHỌN TRẠM BIẾN ÁP 22/0,4 KV.

- Khu I ( Khu phố Rọc Chanh A)

+ Dân số  :   4.000 người.

- Chỉ tiêu :    0,33 KW/người.

Ptt1                  =     4.000  x 0,33  =   1.320 KW.

+ Công trình công cộng : 30%( phụ tải sinh hoạt)

Ptt2          =      (30%)  x 1.320  =      396 KW.

SttI =   =     0,7.

- Khu II ( Khu phố Gò Thuyền A)

+ Dân số  :   6.200 người.

- Chỉ tiêu :    0,33 KW/người.

Ptt1                  =     6.200  x 0,33  =   2.046 KW.

+ Công trình công cộng : 30%( phụ tải sinh hoạt)

Ptt2          =      (30%)  x 2.046  =      614 KW.

SttII =   =     0,7.

- Khu III ( Khu phố Gò Thuyền )

+ Dân số  :   3.000 người.

- Chỉ tiêu :    0,33 KW/người.

Ptt1                  =     3.000  x 0,33  =   990 KW.

+ Công trình công cộng : 30%( phụ tải sinh hoạt)

Ptt2          =      (30%)  x 990  =      297 KW.

SttII =   =     0,7.

- Khu IV ( Khu phố Rọc Chanh )

+ Dân số  :   3.300 người.

- Chỉ tiêu :    0,33 KW/người.

Ptt1                  =     3.300  x 0,33  =   1.089 KW.

+ Công trình công cộng : 30%( phụ tải sinh hoạt)

Ptt2          =      (30%)  x 1.089  =      327 KW.

SttII =   =     0,7.

- Xây dừng 21 trạm biến áp 22/0,4KV  cho thị trấn với tổng công suất các trạm

biến áp 22/0,4KV  là : 6.323 KVA

- Chiều dài đường dây trung thế 22KV xây dựng mới: 6.487 m.

( Nguồn điện:

- Xây dựng thêm 21 trạm biến áp 22/0,4KV , dự kiến cấp điện cho Thị trấn với tổng công suất = 128 KVA.

- Mạng lưới điện :

- Đường dây hạ thế 22KV xây dựng mới : 6.487m.

- Trạm biến áp 22/0,4KV hiện hữu : 912 trạm

- Trạm  biến áp 22/0,4 KV mới  : 09 trạm.

- Các tuyến trung thế sử dụng dây nhôm hoặc nhôm lõi thép đi trên trụ bê tông ly tâm cao 14m, tại ngỏ ra hoặc băng qua trục đường đi ngầm, khoảng cách trung bình khoảng 50m.

- Để cấp điện chiếu sáng cho đèn đường, sẽ đặt các trạm hạ thế 22/0,4KV treo trên trụ, các trạm nhận điện từ lưới điện trung thế và đóng mở bằng công tắc tự động theo thời gian, toàn bộ tuyến hạ thế chiếu sáng đô thị dân cư, dịch vụ đều được thiết kế đi ngầm dưới đất.

- Đèn đường là loại đèn cao áp Sodium 220V - 150W, đặt trên trụ nhôm hoặc Inox, cách mặt đất từ 8m - 10m, khoảng cách trụ 30m.

- Tuyến trung thế cấp điện cho khu dân cư là đường dây trên không. Từ đây, phải đặt các trạm hạ thế tập trung, điện áp 22/0,4KV để cung cấp điện cho các hộ tiêu thụ. Tùy theo mức độ tiêu thụ của từng khu chức năng mà tính toán bố trí các trạm hạ thế cho thích hợp và mỹ quan.

III.4f Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc:

( Nhu cầu dự kiến:

Một mạng cáp điện thoại đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về viễn thông cho thị trấn Tân Hưng. Dự kiến hệ thống thông tin liên lạc sẽ được chủ đầu tư thứ phát là ngành Bưu chính viễn thông tính toán và lắp đặt.

(Nguồn và cơ sở cần thiết:

- Từ tổng đài của trung tâm Viễn Thông thành phố Tân An sẽ có một tuyến cáp quang đi ngầm theo đường dọc kênh 79 và đưa tới tổng đài Viễn Thông Thị trấn Tân Hưng.

- Từ đây cáp của mạng nội bộ sẽ được đấu nối với các tủ cáp, hộp cáp trong khu vực, tùy theo nhu cầu sử dụng mà dùng các loại cáp có dung lượng khác nhau (tương ứng với dung lượng của các tủ cáp, hộp cáp).

Giải pháp quy hoạch:

Mục tiêu:

- Tạo điều kiện thuận lợi về mặt viễn thông cho các cơ quan, đơn vị, các hộ dân trong thị trấn Tân Hưng.

- Xây dựng đồng bộ với các hạ tầng khác.

- Đáp ứng các nhu cầu về viễn thông với các loại hình đa dịch vụ (Fax, ADSL, DDN, X25, Frame Relay, chuyển mạch gói).

Hình thức:

- Đầu tư xây dựng mới một hệ thống cống bể chờ, có khả năng kết nối đồng bộ với mạng viễn thông quốc gia.

- Các tuyến cống bể và cáp đồng (hoặc cáp quang) sẽ được đi ngầm.

Quy mô:

- Các giải pháp quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc cho thị trấn Tân Hưng dựa trên cơ sở các mạng cáp điện thoại phải đảm bảo được các nhu cầu về sử dụng điện thoại theo từng khu vực, theo từng giai đoạn sao cho dung lượng của các đường cáp không lãng phí, đủ khả năng đáp ứng các yêu cầu phát triển với tốc độ cao của kỹ nghệ thông tin trong những năm tới.

- Hệ thống cáp (cáp đồng và cáp quang) trong khu vực được đi ngầm trong các tuyến cống bể xây dựng mới.

- Xây dựng các tuyến cáp đi ngầm (đường ống + hố ga) trong khu vực.

- Cáp đồng trong mạng nội bộ của thị trấn Tân Hưng chủ yếu sử dụng loại cáp đi trong cống bể (ngầm) có tiết diện lõi dây 0,5mm.

Tuyến cống bể:

- Các tuyến cống bể sẽ được lắp đặt ở 1 bên đường hoặc cả 2 bên đường tùy theo điều kiện cụ thể các nhu cầu.

- Tất cả các tuyến cống bể từ tủ cáp chính có dung lượng từ 2 ÷ 4 ống PVC Ø 110- 7mm - 6000 được đi trong hè đường.

- Các đường cáp được chôn ngầm trên các trục đường lớn trong khu vực và sử dụng các loại cáp từ 100 đến 600 đôi.

- Tại các giao lộ được bố trí các tủ cáp có dung lượng lớn để thuận tiện cho việc lắp đặt các tập điểm cho từng khu vực sau này.

- Tuyến cáp quang từ trạm viễn thông trung tâm đến tủ cáp: L=6.084m.

- Tủ cáp : 20 tủ.

TÍNH TOÁN HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC.

- Khu I ( Khu phố Rọc Chanh A)

+ Dân số  :   4.000 người.

+Chỉ tiêu :    35 thuê bao/100 dân.

Số thuê bao của khu I là :

(thuê bao)

- Khu II ( Khu phố Gò Thuyền A)

+ Dân số  :   6.200 người.

+Chỉ tiêu :    35 thuê bao/100 dân.

Số thuê bao của khu II là :

(thuê bao)

- Khu III ( Khu phố Gò Thuyền )

+ Dân số  :   3.000 người.

+Chỉ tiêu :    35 thuê bao/100 dân.

Số thuê bao của khu III là :

(thuê bao)

- Khu IV ( Khu phố Rọc Chanh )

+ Dân số  :   3.300 người.

+Chỉ tiêu :    35 thuê bao/100 dân.

Số thuê bao của khu IV là :

(thuê bao)

- Vậy tổng thuê bao dự kiến xây dựng cho thị trấn là : 5.775 ( thuê bao)

- Tuyến cáp quang từ Viển thông Tân An kéo đến: L= 13.230m.

- Tuyến cáp quang xây dựng mới: 6.084m. Trạm viễn thông hiện hữu: 1trạm

- Tủ cáp mới : 15 tủ.

III.4g./ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC :

1./ PHÂN  TÍCH, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ DIỄN BIẾN

MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN

a./ Hiện trạng và diễn biến chất lượng môi trường không khí :

Không khí hiện trạng tại khu vực quy hoạch đô thị Tân Hưng nhìn chung còn khá tốt, các điểm dân cư tập trung độ ồn vẫn nằm trong tiêu chuẩn cho phép, tiếng máy nổ của các động cơ xuồng, ghe di chuyển trên sông nước hòa lẫn trong không gian, không làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống dân cư.

b./ Hiện trạng chất lượng môi trường nước :

* Nước mặt :

Kênh Trung Ương, kênh 79,… chủ yếu bị ảnh hưởng các hoạt động sinh hoạt, giao thông đường thủy. Chất lượng nước vượt giới hạn A, nhưng chưa vượt giới hạn B. Các khu vực ô nhiễm nặng là chợ, bến phà,… đang có chiều hướng gia tăng. Tuy nhiên, sinh hoạt đô thị Tân Hưng còn mới, đối với một đô thị hiện trạng mới ban đầu được 5.807dân, vẫn còn âm hưởng của vùng Đồng Tháp Mười, thể hiện không gian sinh thái và tự nhiên.

Nước mặt thừa trong mùa lũ và thiếu nước tưới trong mùa kiệt, nguồn nước mặt phụ thuộc vào 2 nguồn chính là nước mưa và nước sông, kênh, rạch.

* Nước ngầm :

Đặc điểm nổi bật về thủy văn nước ngầm trong khu vực huyện là nước ngầm ở sâu, giá thành khai thác cao, nên ít được khai thác. Tầng nước nông cách mặt đất khoảng 45 – 60 m, thuộc các triền đất cao ở các xã Hưng Điền, Hưng điền B, Hưng Thạnh. Chất lượng có thể dùng cho sinh hoạt được. Tầng sâu khai thác từ 350 – 400m. Ở tầng nầy trữ lượng khá và chất lượng tốt.

Chất lượng nước nước ở Tân Hưng là huyện đầu nguồn được thừa hưởng nguồn nước dồi dào, nhưng nước thường bị chua trong mùa kiệt.

c./ Hiện trạng ô nhiễm do chất thải rắn :

Tình hình thu gom và xử lý rác sinh hoạt hiện nay còn ảnh hưởng đến môi trường, chưa quy hoạch địa điểm xử lý rác và chưa có kinh phí đầu tư các công trình xử lý tại các khu dân cư tập trung. Việc triển khai dự án xây dựng bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn, còn thiếu vốn đầu tư, bộ máy tổ chức, quản lý vận hành bãi rác chôn lấp hợp vệ sinh vẫn chưa hình thành và chưa đáp ứng được theo yêu cầu. Tỷ lệ thu gom rác còn thấp, ở đô thị chỉ đạt 65 – 85%, chưa có tổ chức phân loại chất thải rắn tại nguồn, người dân đổ rác thải chưa thực sự đúng quy định, có lúc có hiện tượng đổ ra đường, ra sông, rạch, làm ô nhiễm môi trường tự nhiên.

d./ Hiện trạng môi trường đất và nông nghiệp :

Nhìn chung môi trường đất nông nghiệp hiện vẫn chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm do thuốc bảo vệ thực vật sử dụng trong nông nghiệp. Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật mới gia tăng trong thời gian gần đây do áp lực nâng cao năng suất, sản lượng lúa cao sản và rau màu, tình hình ô nhiễm vẫn chưa ở mức nghiêm trọng.

e./ Hiện trạng rừng và đa dạng sinh học :

Phần lớn nhóm đất ngập nước , chiếm diện tích chủ yếu ở khu vực thuộc vùng Đồng Tháp Mười. Qua khảo sát khu láng Sen Tân Hưng ( khu bảo tồn thuộc khu vực Đồng Tháp Mười )… cho thấy có nhiều tài nguyên thực vật. Tài nguyên động vật có nhiều loài động vật, loài lưỡng cư, loài chim, loài côn trùng, loài cá… Tuy nhiên, hiện nay động vật hoang dã còn rất ít, chỉ còn các loài cá, tôm, lươn, rùa, ong và 84 loài chim nước.

f./ Đánh giá hiện trạng môi trường vùng phát triển kinh tế của khu vực đô thị Tân Hưng, thuộc vùng Đồng Tháp Mười – Long An :

Khu vực vùng Đồng Tháp Mười là vùng tự nhiên sinh thái, nên ít gặp các vấn đề ô nhiễm môi trường do sinh hoạt dân cư và công nghiệp. Tuy nhiên, đây là vùng có độ nhảy cảm đa dạng sinh hoạt sinh học cao và cũng chịu tác động cao của chế độ ngập lũ và xâm nhập mặn.

2./ PHÂN TÍCH, DỰ BÁO CÁC TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC VÀ TIÊU CỰC CÓ ẢNH HƯỞNG TỚI MÔI TRƯỜNG DO THỰC HIỆN QUY HOẠCH :

a./ Phân tích dự báo ô nhiễm môi trường vùng kinh tế Đồng Tháp Mười :

Với mức độ đánh giá từ 1 – 5 tương ứng từ ít quan trọng đến rất quan trọng.

*  Hoạt động phát triển theo quy hoạch về phát triển đô thị :

Tác động đến môi trường : không khí ( 2 ), Nước ( 2 ), chất thải rắn ( 2 ), đa dạng sinh học ( 3 ). Chịu tác động : ngập lũ ( 3 ), xâm nhập mặn ( 2 ).

Nội dung quy hoạch :  Đô thị Tân Hưng, thuộc khu vực vùng Đồng Tháp Mười.

* Hoạt động phát triển theo quy hoạch về khu, cụm công nghiệp :

Tác động đến môi trường : Không khí ( 2 ), nước ( 3 ), chất thải rắn ( 3 ), đa dạng sinh học ( 3 ). Chịu tác động : ngập lũ ( 3 ), xâm nhập mặn ( 2 ).

Nội dung quy hoạch :

Hình thành cụm công nghiệp 9,6088 ha, thuộc khu phố Rọc Chanh A (giáp ranh xã Vĩnh Châu B )

Phát triển cụm công nghiệp gắn với đô thị trung tâm vùng đô thị trung tâm huyện lỵ Tân Hưng. Chủ yếu công nghiệp chế biến nông sản, các ngành nghề truyền thống…..

*  Hoạt động phát triển theo quy hoạch về Thương mại – du lịch :

Tác động đến môi trường : Không khí ( 3 ), Nước ( 3 ), chất thải rắn ( 3 ), đa dạng sinh học ( 5 ). Chị tác động : ngập lũ ( 3 ), xâm nhập mặn ( 2 ).

Nội dung quy hoạch :

Phát triển du lịch tham quan khu sinh thái trong vùng, kết hợp tham quan khu bảo tồn Láng Sen thuộc khu vực vùng Đồng Tháp Mười, cảnh quan rừng tràm ngập nước, ven sông vùng sông nước.

Hình thành các khu du lịch sinh thái khai thác cảnh quan biên giới Tân Hưng.

*  Hoạt động phát triển theo quy hoạch về Nông nghiệp :

Tác động  đến môi trường : Không khí ( 1 ), Nước ( 4 ), chất thải rắn ( 4 ), đa dạng sinh học ( 4 ). Chịu tác động : ngập lũ ( 4 ), xâm nhập mặn ( 4 ).

Nội dung quy hoạch :  phát triển diện tích rừng tràm, cây đay ở vùng đất phèn, ngập lũ sâu, nhằm phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, phục hồi sự đa dạng sinh học đặc trưng. Phát triển vùng chăn nuôi tập trung hình thức trang trại có quy mô lớn, chăn nuôi, gà, heo, vịt…Phát triển nuôi trồng thủy sản nước ngọt.

- Đánh giá tác động đến môi trường của khu vực đô thị Tân Hưng, thuộc vùng Đồng Tháp Mười – Long An, với đánh giá mức bình quân như sau :

Không khí ( 2 ), nước ( 3 ), chất thải rắn ( 3 ), đa dạng sinh học ( 3,75 ).

- Chịu tác động : ngập lũ ( 3,25 ), xâm nhập mặn ( 2,5 ).

* Nhận xét :

- Mức đánh giá tác động đến môi trường và chịu tác động ở mức từ 1 – 5, từ ít nghiêm trọng đến rất nghiêm trọng. Việc đánh giá đã dựa trên 2 yếu tố :

+ Kết quả đánh giá hiện trạng môi trường nền cho từng phân vùng.

+ Quy mô các hoạt động quy hoạch ( từ đó ảnh hưởng đến mức độ tác động lên môi trường hoặc chịu tác động của môi trường ).

Qua đánh giá mức tác động, có nhận xét về khu vực vùng Đồng Tháp Mười như sau :

- Tiếp tục có những hoạt động phát triển đô thị và công nghiệp ở quy mô lớn nên dự báo các vấn đề môi trường điển hình như ô nhiễm không khí, nước và chất thải rắn sẽ càng ngày trở nên nghiêm trọng nếu không có các biện pháp phù hợp. Vùng đô thị Tân Hưng không tập trung các khu bảo tồn sinh thái có giá trị nên mức độ tác động đến đa dạng sinh học không đáng kể, ngập lũ cũng không là vấn đề lớn ( có đê bao dọc kênh ), rất phù hợp cho phát triển đô thị và công nghiệp. Tuy nhiên, vấn đề xâm nhập mặn khá nghiêm trọng đe dọa công tác cấp nước phục vụ cho các hoạt động của vùng.

3./  ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU VÀ KHẮC PHỤC CÁC TÁC ĐỘNG VÀ DIỄN BIẾN MÔI TRƯỜNG ĐÃ NHẬN DIỆN :

-  Đối với môi trường không khí :

+ Do đặc thù phát triển đô thị  Tân Hưng  và cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề truyền thống, nên cần phải xây dựng các khoảng cây xanh cách ly giữa khu, cụm công nghiệp với khu đô thị Tân Hưng, đồng thời phải khuyến khích, yêu cầu các cơ sở sản xuất công nghiệp, lắp đặt hệ thống thông gió hạn chế ảnh hưởng độc hại của các chất ô nhiễm trong không khí. Đầu tư các trang thiết bị xử lý ô nhiễm ngay khi các doanh nghiệp đưa vào hoạt động.

+ Phát triển hệ thống cây xanh trong các đô thị, hạn chế sử dụng các khu vực có môi trường sinh thái tốt để xây dựng các khu chức năng đô thị.

+ Nguồn chất thải rắn phát sinh tại các đô thị cần đầu tư trang bị hệ thống thùng thu gom dọc đường hoặc các cụm dân cư. Tại khu vực chợ và các nơi công cộng cần có đội ngũ thu gom thường xuyên để tránh ô nhiễm mùi và các loại khí thải từ rác.

-  Đối với môi trường nước :

+ Chấm dứt tình trạng xả chất thải chưa được xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép xuống nguồn nước.

+ Khai thác bền vững nguồn tài nguyên nước ngầm.

+ Cần xây dựng trạm xử lý nước thải cho các đô thị, khu, cụm công nghiệp. Nước thải cần xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép, trước khi xả ra nguồn tiếp nhận sông, rạch hiện hữu.

+ Vị trí các công trình và quy hoạch chung của trạm xử lý cần phải hợp lý về các quá trình công nghệ xử lý nước thải, chế biến cặn và dễ quản lý.

+ Lựa chọn công nghệ xử lý nước thải phù hợp cho mục đích tái sử dụng  (có thể tưới cây, rửa đường ), nhằm tiết kiệm nguồn nước và không gây ô nhiễm môi trường trong khu vực.

Đô thị Tân Hưng thuộc khu vực vùng Đồng Tháp Mười – Long An là vùng bị ảnh hưởng của ngập lũ và xâm nhập mặn lớn nhất, do ảnh hưởng của hiện tượng biến đổi khí hậu. Để ứng phó cần :

- Đầu tư, củng cố bảo vệ và nâng cấp hệ thống đê kè ven sông.

- Đẩy mạnh việc thực hiện chương trình bảo vệ và trồng rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ dọc theo biên giới.

- Xây dựng một số các công trình như nhà trú ẩn đa năng kiên cố phục vụ cho việc di dân tránh bão lụt tại các cộng đồng dân cư trong khu vực.

IV./ QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐỢT ĐẦU ( TỪ 5 – 10 NĂM ) :

IV.1./ Các mục tiêu chủ yếu :

- Cải tạo nâng cấp mạng lưới kỹ thuật hạ tầng hiện có, chú trọng đến hệ thống giao thông, thoát nước và vệ sinh môi trường. Đặc biệt là xây dựng hệ thống trục đường sang khu phố Rọc Chanh, cầu bắc sang khu phố Tây Rọc Chanh, góp phần cải thiện bộ mặt đô thị và điều kiện đi lại của nhân dân.

- Đẩy mạnh phát triển ngành thương mại - dịch vụ, mở rộng hệ thống chợ khu vực, xây dựng trung tâm thương mại, siêu thị, ngân hàng, khách sạn

- Hoàn chỉnh hệ thống công trình công cộng trong đô thị : y tế, giáo dục, trung tâm văn hóa, thể dục thể thao, công viên, cây xanh ...và nâng cấp các công trình hành chính, dịch vụ công cộng và phúc lợi xã hội.

- Xây dựng các khu dân cư mới, khu nhà ở cho người có thu nhập thấp.

IV.2./ Các chương trình và các dự án đầu tư cải tạo và xây dựng thị trấn Tân Hưng :

V.2.1. Cải tạo khu nhà ở:

Tại các  Khu phố Rọc Chanh A, khu phố Gò Thuyền, khu phố Gò Thuyền A thị Trấn Tân Hưng.

Nhà dọc theo hai bên đường Nguyễn Thiện Thuật, Võ văn Tần, Cách Mạng Tháng Tám, Huỳnh văn Đảnh, Phan Đình Giót ,…... Đặc biệt quan tâm đến các khu nhà ở cạnh trục đường phố chính và dân cư tại khu vực chợ Tân Hưng, nhất là đường 3 tháng 2, tạo thêm dãy phân cách cây xanh và đường song hành, sau khi đường được mở rộng, thì nhà cũng được chỉnh trang, kiến trúc cảnh quan tạo không gian thông thoáng cho đô thị. Dự kiến thực hiện chương trình cải thiện nhà ở khoảng 10 tỷ đồng.

IV.2.2. Xây dựng các khu nhà ở mới:

Phát triển đô thị dân cư, một phần tại Khu phố Đông Rọc Chanh, khu dân cư Khu phố Tây Rọc Chanh, Khu dân cư Bàu Chứa, khu dân cư phía Đông Nam, khu dân cư kinh doanh có điều kiện…. Nhìn chung, các dự án khu dân cư được triển khai đồng bộ, tạo bộ mặt đô thị khang trang, góp phần xây dựng đô thị phát triển nhanh chóng. Vốn đầu tư từ các doanh nghiệp thực hiện hạ tầng kỹ thuật, dự kiến thực hiện ít nhất 3 dự án khoảng 150 tỷ đồng.

IV.2.3. Chương trình phát triển ngành dịch vụ:

- Xây dựng thêm chợ, các cửa hàng thương nghiệp trong các khu nhà ở, nhằm giải tỏa bớt sự quá tải tại khu vực chợ trung tâm, kinh phí khoảng 5 tỷ đồng.

- Trung tâm thương mại, siêu thị, xây dựng tại khu quy hoạch dự kiến cạnh đường 3 tháng 2,thuộc khu phố Gò Thuyền A, chợ đầu mối thu mua thủy sản, thuộc khu phố Gò Thuyền, dự trù kinh phí : xây dựng đợt đầu: 30 tỷ đồng. Bến xe khoảng 10 tỷ đồng.

IV.2.4. Chương trình cải thiện các công trình phúc lợi:

- Dự kiến kinh phí xây dựng đợt đầu (đến năm 2020).

a. Giáo dục:

15.000m² x 4.000.000đ/m²  =    60 tỷ đồng.

- Nội dung xây dựng trường học các loại phát triển tại các dự án khu dân cư, theo dự kiến quy hoạch ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn thị trấn Tân Hưng cho 15.000m² sàn xây dựng (năm 2020) và 25.000m² sàn xây dựng (năm 2025) trong quỹ đất phát triển trường học : 13,5150 ha , tăng thêm 4,6755ha.

b. Công trình Y  tế:

- Dự kiến kinh phí xây dựng đợt đầu là: 30 tỷ đồng.

- Nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện Tân Hưng, đầu tư máy móc thiết bị y tế, đào tạo: y, bác sĩ, dược sĩ càng ngày càng nâng cao nghiệp vụ, phục vụ nhân dân. Diện tích sàn xây dựng (năm 2020) : 5.000 m².

c. Cải thiện nâng cấp các công trình văn hóa:

Dự kiến kinh phí xây dựng đợt đầu là: 60 tỷ đồng.

- Nâng cấp công trình văn hóa, nâng cao chất lượng hoạt động của nhà văn hóa trung tâm mang tính đa năng:Công trình văn hóa Huyện bao gồm các hạng mục công trình như: thư viện, triển lãm, bảo tàng, nhà hát, cung thiếu nhi, Trung tâm văn hóa huyện ( các phòng tập năng khiếu, khu biểu diễn văn nghệ quần chúng), Rạp chiếu film, nhà truyền thống, nhà văn bia, khu công viên cây xanh đô thị, các tiểu công viên tại các khu nhà ở, đơn vị ở, tại các khu phố, khóm, ấp văn hóa.

- Tiến hành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, kêu gọi thu hút đầu tư khu thể dục thể thao 9,89ha là khu sân vận động và các bộ môn thể thao như: các sân Tennis, cầu lông, bóng chuyền, hồ bơi…, dự kiến 60 tỷ đồng.

Diện tích sàn xây dựng (năm 2020) : 15.000 m².

d. Trụ sở làm việc: 3 tỷ đồng.

Chỉnh trang sân đường, cây xanh và các hạng mục công trình phụ trợ khác. Ngoài ra, việc sáp nhập các phòng sẽ được điều chỉnh và sắp xếp lại cho phù hợp theo sự đổi mới tổ chức trong tình hình hiện nay.

IV.2.5. Chương trình xây dựng các hệ thống kỹ thuật hạ tầng

( Hệ thống giao thông:

Dự kiến kinh phí xây dựng đợt đầu: 61 tỷ đồng

- Khu phố Rọc Chanh A ( khu hành chính huyện ), khu phố Gò Thuyền, khu phố Gò Thuyền A, khu dân cư Huyện Đội ( khu C ), hạ tầng đầy đủ, dân cư tập trung đông. Đầu tư xây dựng đợt đầu bao gồm :

+ Khu D ( khu phố Rọc Chanh ), khoảng 23,20 ha

+ Khu dân cư Bàu Chứa và phía Bắc Bàu Chứa ( thuộc khu phố Rọc Chanh A) giáp khu dân cư Huyện Đội.

- Giao thông :

+ Mặt đường : 75.627 m2 x 500.000 đ/m2  = 37.813.500.000 đồng

+ Vỉa hè : 76.993 m2 x 300.000 đ/m2  =  23.097.900.000 đồng

( Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng

Cốt san nền tại các điểm phát triển xây dựng khu dân cư mới.

- Cốt đê bao thị trấn Tân Hưng (+ 5,20m) lấy theo cốt quốc gia.

- Cao độ hiện trạng trung bình tự nhiên : ( +2,35m ).

- Cao độ đường quy hoạch trong đê bao : ( +3,20m )

- Chiều cao san lắp bình quân trong đê bao : Hxd = ( +0,85m ).

( Hệ thống cấp nước:

Dự kiến kinh phí xây dựng đợt đầu: Nâng công suất 2 trạm : 10 tỷ đồng.

- Giai đoạn ngắn hạn có công suất 4.000m3/ngày đêm. Trong đó: Nước cấp cho khu công nghiệp 800m3/ngàyđêm, nước cấp cho khu dân dụng 3.200m3/ngày đêm ( chưa tính phần nước thất thoát ). Trên cơ sở nâng công suất trạm cấp nước hiện có, để kịp thời đáp ứng nhu cầu dùng nước cho đô thị.

- Mạng lưới đường ống được xây dựng mới, sử dụng lại hệ thống đường ống cũ, bổ sung mạng lưới phân phối mới đến tận công trình CN-TTCN, khu TM-DV và khu dân cư.

Ф 200 : 3.451m x 350.000 đ/m  =   1.207.850.000 đồng

Ф 150 : 5.932m x 290.000 đ/m  =   1.720.280.000 đồng.

Ф 100 : 25.560m x 200.000 đ/m  = 5.112.000.000 đồng.

Cộng : 8.040.130.000 đồng

- Trụ cứu hỏa: khoảng 233 trụ x 8.000.000đ/trụ =  1 tỷ 864 triệu đồng.

- Nâng công suất 02 trạm cấp nước.

( Hệ thống thoát nước bẩn:

Dự kiến kinh phí xây dựng đợt đầu: 20 tỷ đồng

- Bổ sung hệ thống thoát nước bẩn cho các khu dân cư phát triển, xây dựng mới đường thoát nước bẩn theo mạng lưới hạ tầng kỹ thuật phát triển đô thị.

- Xác định 05 vị trí ( kể cả vị trí cho cụm công nghiệp ) và từng bước xây dựng khu xử lý nước thải tập trung: 05trạm, tổng công suất ngắn hạn  3.200m3/ngày đêm.

- Xây dựng khu xử lý tập trung.

Dự kiến hệ thống thoát nước bẩn và khu xử lý tập trung : 20 tỷ đồng.

- Riêng khu CN-TTCN sẽ đầu tư cụ thể, xuất phát từ nhu cầu dùng nước của các doanh nghiệp.

( Vệ sinh môi trường: Dự kiến kinh phí xây dựng đợt đầu: 20 tỷ đồng.

- Thu gom rác và vận chuyển đến bãi rác chung của huyện tại xã Hưng Thạnh, cách thị trấn Tân Hưng khoảng 3 km.

- Nghĩa trang nhân dân, nằm ngoài thị trấn Tân Hưng, đưa về địa điểm quy hoạch nghĩa trang nhân dân của huyện, dự kiến 1 ha tại xã Vĩnh Thạnh lân cận.

( Hệ thống cấp điện: Dự kiến kinh phí xây dựng đợt đầu 14,108 tỷ đồng.

- Chiều dài đường dây trung thế 22kv:   6.487 m (xây dựng mới).

- Trạm 22/0,4KV : 21 trạm

- Trạm 22/0,4KV : 6.323 KVA x 1.000.000 đ/KVA = 6.323.000.000 đồng

- Đường dây 22KV : 6.487m x 1.200.000 đ/m = 7.784.400.000 đồng

Cộng : 6.323.000.000 đ + 7.784.400.000 đ  = 14.107.400.000 đồng

( Thông tin liên lạc:

Dự kiến kinh phí xây dựng đợt đầu : 7 tỷ đồng.

- Tổng thuê bao : 5.775 thuê bao.

- Dự kiến chi phí : 5.775 thuê bao x 1.500.000 đ = 8.662.500.000 đồng

( TỔNG HỢP KINH PHÍ XÂY DỰNG ĐỢT ĐẦU :

- Chương trình cải thiện nhà ở đô thị			    :       10 tỷ đồng

- Xây dựng các khu nhà ở mới                        	    :     150 tỷ đồng

(bao gồm chi phí hạ tầng kỹ thuật)

- Chương trình phát triển ngành dịch vụ + Bến xe   :       40 tỷ đồng

- Chương trình cải thiện các công trình phúc lợi:

+Giáo dục                          			                        :      60 tỷ đồng

+Ytế                                                                  :      30 tỷ đồng

- Cải thiện nâng cấp các công trình văn hóa              :      60 tỷ đồng

- Cải thiện nâng cấp trụ sở làm việc                          :        3 tỷ đồng

- Chương trình xây dựng các hệ thống KTHT:

+ Hệ thống giao thông                                      :       61 tỷ đồng

+ Cấp nước đô thị + nước cứu hỏa		    :       20 tỷ đồng

+ Thoát nước bẩn+ Khu xử lý nước thải

tập trung	 					    :        20 tỷ đồng

+ Vệ sinh môi trường ( rác + nghĩa địa )		    :        20 tỷ đồng

+ Cấp điện						    : 14,108 tỷ đồng

+ Thông tin liên lạc					    :     8,66 tỷ đồng

Tổng cộng       :    496,768 tỷ đồng VN

( Tính tròn :   497 tỷ đồng VN ).

V./ KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

- Thị trấn Tân Hưng là trung tâm kinh tế, chính trị, trung tâm văn hóa, giáo dục- đào tạo, thương mại, dịch vụ của huyện Tân Hưng, trong tương lai có khả năng phát triển đô thị  và thuận tiện quan hệ vùng đi Quốc lộ N1, Quốc lộ 62 là đầu mối giao thông đi liên vùng và các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long.

- Trong giai đoạn đầu, thị trấn Tân Hưng cần chú trọng phát triển các dự án đầu tư xây dựng trên lĩnh vực thương mại-dịch vụ, cải tạo mở rộng các trục đường chính trong đô thị nhất là đường 30 tháng 4 ( nối ra đường giao thông đối ngoại đường dọc kênh 79), đường 3 tháng 2 đi ngang thị trấn, cần phải xây dựng hệ thống đường song hành và các bãi đậu xe cho khu vực, nhằm xây dựng mới trung tâm thương mại và phát triển các khu dân cư. Đi qua thị trấn Tân Hưng, bởi 2 tuyến tránh thị trấn, nhất là cụm công nghiệp đi về đường dọc kênh 79, ra Quốc lộ 62 sẽ thuận lợi hơn.

- Thị trấn Tân Hưng sẽ phát triển thành đô thị trung tâm tổng hợp của huyện Tân Hưng, có khuynh hướng phát triển mở rộng quy hoạch vùng xung quanh thị trấn, gắn với khu công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp cạnh kênh Trung Ương.

- Nguồn vốn có khả năng huy động theo kế hoạch phát triển của huyện. Tuy nhiên cần được hỗ trợ của các nguồn vốn trung ương, vốn ngân sách tỉnh, vốn ngân sách huyện, vốn huy động kết hợp xã hội hóa và các nguồn vốn khác, nhất là vốn từ các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng kỹ thuật, khu dân cư mới, phát triển mở rộng đô thị thị trấn Tân Hưng, tạo cơ hội đầu tư một cách có hiệu quả, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng Đồng Tháp Mười Long An.

- Đồ án được duyệt là cơ sở cho việc lập các dự án xây dựng và soạn quy chế quản lý kiến trúc đô thị.

- Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tân Hưng, kính trình Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Long An và các ngành có liên quan sớm xem xét và phê duyệt./.

**********

PHẦN

PHỤ LỤC