# CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ

THEO ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG XÃ NGŨ LẠC, HUYỆN DUYÊN HẢI, TỈNH TRÀ VINH ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

(Được ban hành kèm theo Quyết định số 3255/QĐ-UBND ngày 30  tháng 11       năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải)

2020

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ

THEO ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG

XÃ NGŨ LẠC, HUYỆN DUYÊN HẢI, TỈNH TRÀ VINH ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

(Được ban hành kèm theo Quyết định số  3255 /QĐ-UBND ngày 30 tháng 11   năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Điều khoản chung.

- Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Ngũ Lạc được lập trên cơ sở hồ sơ Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải định hướng đến năm 2030 đã được UBND huyện Duyên Hải phê duyệt tại Quyết định số 3255/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2020 và các văn bản pháp luật quy định về quy hoạch xây dựng hiện hành.

- Việc điều chỉnh, bổ sung hay thay thế quy định này do Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải xem xét và quyết định.

- Phạm vi và Đối tượng áp dụng:

Quy định này được áp dụng quản lý trong khu vực Quy hoạch là dân cư nông thôn, quy hoạch đất nông nghiệp trên địa bàn xã. Diện tích tự nhiên của xã Ngũ Lạc là: 3.489,04ha. Bao gồm 10 ấp: (Cây Xoài, Cây Da, Mé Láng, Đường Liếu, Sóc Ớt, Trà Khúp, Bổn Thanh, Sốc Ruộng, Thốt Lốt và Rọ Say).

Các cơ quan, đơn vị tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động xây dựng trên địa bàn xã thực hiện theo đúng quy định quản lý này;

Nội dung quy định kế thừa, phù hợp các quy định hiện hành về kiến trúc, cảnh quan, về địa hình khí hậu, tập quán văn hóa, điều kiện kinh tế, xã hội, quy mô, tính chất của vùng nông thôn, nội dung quy định có thể điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Phân vùng quản lý quy hoạch

- Phạm vi ranh giới: Nằm phía Đông Bắc huyện Duyên Hải. Ranh giới hành chính được xác định như sau:

- Phía Đông	: giáp Thị xã Duyên Hải;

- Phía Tây	: giáp xã Đôn Châu huyện Duyên Hải;

- Phía Nam 	: giáp xã Long Khánh và Kênh Đào Trà Vinh;

- Phía Bắc	: giáp xã Thạnh Hòa Sơn huyện Cầu Ngang.

- Quy mô, diện tích các khu chức năng trong vùng quy hoạch:

Hệ thống dân cư nông thôn bao gồm 01 khu trung tâm xã và 08 điểm dân cư nông thôn tập trung và các hộ dân có nhà ở rải rác trong đất nông nghiệp.

Hệ thống điểm dân cư nông thôn có khoảng 563,35ha, Số dân dự kiến đến năm 2030 là 21.500 người, cụ thể như sau:

- Điểm dân cư số 1 (trung tâm xã):. Đây là điểm dân cư tập trung dọc đường Tỉnh 914 kết hợp với khu trung tâm công cộng dịch vụ xã được xây dựng mới (các trường học, khu trung tâm hành chính xã, khu bưu diện và dịch vụ, khu nhà văn hóa, thư viện, khu cây xanh sử dụng công cộng), với quy mô diện tích khoảng 75,98 ha và dân số khoảng 3.500 người.

- Điểm dân cư số 2: thuộc ấp Cây Xoài và ấp Cây Da, bố trí nằm về phía Nam dọc đường Tỉnh 914, kéo dài theo tuyến đường số 2 dự đến xã Đôn Châu. Quy mô diện tích khoảng 104,25 ha, quy mô dân số 4.000 người.

- Điểm dân cư số 3: thuộc ấp Mé Láng, bố trí dọc 2 bên tuyến đường Tỉnh 914, nằm ở phía Đông điểm dân cư trung tâm. Quy mô diện tích khoảng 19,71 ha, quy mô dân số khoảng 2.000 người.

- Điểm dân cư số 4: thuộc ấp Sóc Ớt và ấp Đường Liếu, bố trí dọc tuyến đường Tỉnh 914 và tuyến nhựa hiện hữu thuộc ấp Sóc ớt, nằm ở vị trí giáp ranh giữa ấp Mé Láng và ấp Đường Liếu đến đến xã Long Hữu. Quy mô diện tích khoảng 97,04 ha, quy mô dân số khoảng 3.500 người.

- Điểm dân cư số 5: thuộc ấp Rọ Say, bố trí nằm về phía Đông dọc tuyến đường huyện 21 và phía Bắc đường Tỉnh 914. điểm dân cư số 5 có quy mô diện tích khoảng 18,48 ha, quy mô dân số khoảng 1.500 người.

- Điểm dân cư số 6: thuộc ấp Trà Khúp, bố trí dọc tuyến đường nhựa hiện kết nối qua xã Long Hữu. Quy mô diện tích khoảng 13,19 ha, quy mô dân số khoảng 1.000 người.

- Điểm dân cư số 7: thuộc ấp Bổn Thanh, bố trí dọc tuyến đường liên ấp hiện hữu. Nằm về phía Đông ranh giới ấp Sóc Ruộng và ấp Bổn Thanh kéo dài đến xã Long Hữu. Quy mô diện tích khoảng 53,39 ha, quy mô dân số khoảng 1.500 người.

- Điểm dân cư số 8: thuộc ấp Sóc Ruộng, bố trí về phía Đông dọc đường huyện 21 kéo dài đến ranh giới ấp Sóc Ruộng và ấp Bổn Thanh. Quy mô diện tích khoảng 89,94 ha, quy mô dân số khoảng 2.500 người.

- Điểm dân cư số 9: thuộc ấp Thốt Lốt, bố trí về phía Tây dọc đường huyện 21 kéo dài đến ranh giới xã Đôn Châu. Quy mô diện tích khoảng 70,53 ha, quy mô dân số khoảng 1.500 người.

Ngoài ra dân cư rải rác còn phân bổ trong đất nông nghiệp khoảng 500 dân.

Bảng cơ cấu điểm dân cư nông thôn

| STT | ĐIỂM DÂN CƯ | DIỆN TÍCH (ha) | ĐẤT Ở (ha) | DÂN SỐ (người) | VỊ TRÍ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điểm Dân Cư Số 1 (Điểm Dân Cư Trung Tâm) | 75,98 | 42 | 3.500 | Ấp Rọ Say |
| 2 | Điểm Dân Cư Số 2 | 104,25 | 48 | 4.000 | Ấp Cây Xoài, Ấp Cây Da |
| 3 | Điểm Dân Cư Số 3 | 19,71 | 24 | 2.000 | Ấp Mé Láng |
| 4 | Điểm Dân Cư Số 4 | 97,04 | 42 | 3.500 | Ấp Sóc Ớt, Ấp Đường Liếu |
| 5 | Điểm Dân Cư Số 5 | 18,48 | 18 | 1.500 | Ấp Rọ Say |
| 6 | Điểm Dân Cư Số 6 | 13,19 | 12 | 1.000 | Ấp Trà Khúp |
| 7 | Điểm Dân Cư Số 7 | 53,39 | 18 | 1.500 | Ấp Bổn Thanh |
| 8 | Điểm Dân Cư Số 8 | 89,94 | 30 | 2.500 | Ấp Sóc Ruộng |
| 9 | Điểm Dân Cư Số 9 | 70,53 | 18 | 1.500 | Ấp Thốt Lốt |
| 10 | DC Rải Rác | 20,84 | 6 | 500 | Xã Ngũ Lạc |
| TỔNG | 563,35 | 258 | 21.500* |  |

* Không bao gồm (4.000-6.000) dân cư đô thị trong khu vực phát triển khu trung tâm huyên Duyên Hải.

(Thông tin chi tiết điểm dân cư nông thôn trên bản đồ quy hoạch định hướng phát triển không gian đã duyệt tại Quyết định số 3255/QĐ-UBND ngày 30  tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải).

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục 1. Quản lý theo Quyết định phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã Ngũ Lạc

Điều 3. Khu vực nhà ở dân cư.

1. Dân số xã Ngũ Lạc theo các giai đoạn quy hoạch như sau:

- Hiện trạng năm 2019: 18.496 người.

- Quy hoạch năm 2025: 19.900 người.

- Quy hoạch năm 2030: 21.500 người.

2. Thể loại dân cư nông thôn.

a) Dân cư nông thôn hiện hữu: Chỉnh trang, đầu tư nâng cấp các công trình công cộng thiết yếu phục vụ nhu cầu theo quy mô dân số. Cải tạo, nâng cấp mở rộng các tuyến đường hẻm hiện hữu kết hợp với xây dựng hệ thống thoát nước đảm bảo vệ sinh môi trường, nâng cao đời sống khu dân cư.

b) Khu dân cư nông thôn xây dựng mới: Đầu tư xây dựng mới các khu dân cư nông thôn mới đồng bộ về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật góp phần nâng cao đời sống khu dân cư.

c) Dân cư trong khu vực quy hoạch chung xây dựng xã đất nông nghiệp: Các hộ dân tiếp tục sử dụng, được xem xét cải tạo, nâng cấp, xây mới theo quy định pháp luật.

Đối với công trình hiện hữu: Nhà ở, công trình hiện hữu xây dựng có niên hạn sử dụng công trình từ 20 năm trở lên, nhà ở đảm bảo “Nền cứng, khung cứng, mái cứng” và diện tích nhà ở đạt từ 14m2/ người trở lên được quy định tại Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT đủ điều kiện tồn tại trong khu vực quy hoạch đất nông nghiệp, tiếp tục sử dụng theo quy định của pháp luật đất đai, xây dựng và được sửa chữa, xây dựng có thời hạn và phải tuân thủ các quy định pháp luật khác trên địa bàn xã nói riêng và trên vùng huyện Duyên Hải nói chung.

d) Dân cư trong khu vực quy hoạch chung xây dựng xã có chức năng khác: Các hộ dân tiếp tục sử dụng, được xem xét cải tạo, nâng cấp, xây mới theo quy định pháp luật.

Nhà ở, công trình hiện hữu xây dựng có niên hạn sử dụng công trình từ 20 năm trở lên, nhà ở đảm bảo “ Nền cứng, khung cứng, mái cứng” và diện tích nhà ở đạt từ 14m2/ người trở lên được quy định tại Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT đủ điều kiện tồn tại trong khu vực quy hoạch có chức năng khác, tiếp tục sử dụng theo quy định của pháp luật đất đai, luật xây dựng được sửa chữa, xây dựng có thời hạn phải tuân thủ theo các quy định pháp luật khác trên địa bàn xã  nói riêng và trên vùng huyện Duyên Hải nói chung.

3. Quản lý đối với khu vực quy hoạch chức năng là đất dân cư nông thôn hiện hữu.

a) Được phép chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng nhà ở riêng lẻ khi đảm bảo các điều kiện: Phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm được duyệt; khu đất sau khi trừ khoảng lùi quy định và phần nằm trong phạm vi hành lang kỹ thuật (lộ giới, hành lang an toàn điện, hành lang bảo vệ sông, kênh, rạch...) phải có diện tích, kích thước phù hợp với quy chuẩn xây dựng hiện hành và diện tích, kích thước tối thiểu theo quy định về tách thửa đối với đất ở.

b) Các loại nhà ở nông thôn bao gồm:

- Nhà ở xen kẽ kết hợp sản xuất nông nghiệp;

- Nhà ở trong điểm dân cư nông thôn;

- Nhà ở thuộc trung tâm xã;

- Nhà ở nhỏ, lẻ khác.

c) Khuôn viên nhà ở nông thôn:

Mỗi một nhà ở nông thôn có một khuôn viên riêng biệt có thể bao gồm các công trình sau đây:

- Nhà ở, sân và lối đi;

- Công trình phụ (bếp, kho, xí, tắm, ..);

- Công trình sản xuất và phục vụ sản xuất (sân phơi, nơi sản xuất của nghề truyền thống, chuồng trại, ...);

- Vườn ao liền kề.

d) Quy định về mật độ xây dựng, tầng cao, khoảng lùi của lô đất xây dựng nhà ở điểm dân cư nông thôn.

Các công trình xây dựng nhà ở mới trong khu vực nông thôn phải tuân thủ các quy định sau:

| Chỉ tiêu | Nhà ở kết hợp sản xuất nông nghiệp | Nhà ở trong điểm dân cư nông thôn | Nhà ở thuộc khu trung tâm xã |
| --- | --- | --- | --- |
| - Số tầng cao xây dựng tối đa | 3 tầng | 4 tầng | Áp dụng theo theo đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 |
| - Khoảng lùi tối thiểu so với lộ giới đường phía trước | 4 m | 3 m (trên các tuyến phố thương mại, đối với nhà liên kế hiện hữu, được phép xây dựng sát lộ giới) | Sân trước và sân bên được xây dựng sát lộ giới thuộc trung tâm xã có chức năng thương mại, dịch vụ |
| - Khoảng lùi bên hông tối thiểu | 2 m | 2 m |  |
| - Khoảng lùi sau tối thiểu | 2 m | 2 m | 1,5 m |

Đối với các khu đất có chiều rộng mặt tiền nhỏ có thể xem xét không áp dụng khoảng lùi bên hông.

Mật độ xây dựng tối đa áp dụng cho lô đất xây dựng nhà ở:

| Diện tích lô đất (m²/căn nhà) | ≤50 | 75 | 100 | 200 | 300 | 500 | ≥1.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mật độ xây dựng tối đa (%) | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 |

Điều 4. Khu vực xây dựng công trình công cộng

Xây dựng hệ thống công trình công cộng và hạ tầng xã hội - kỹ thuật phục vụ sản xuất và đời sống của dân cư nông thôn, nhằm từng bước xây dựng hoàn thiện không gian sống (ở, dịch vụ cuộc sống và sản xuất), sản xuất, môi trường bền vững theo các tiêu chí nông thôn mới;

Hệ thống công trình công cộng trên địa bàn xã Ngũ Lạc được quy hoạch theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới và nhu cầu phát triển lâu dài của xã, nhằm bảo đảm điều kiện cho quản lý, phát triển sản xuất hàng hóa, dịch vụ cuộc sống của người dân và của xã;

Khuyến khích các hộ có nhà ở và các công trình có đủ điều kiện cho nhu cầu dịch vụ công cộng tham gia cung cấp các loại dịch vụ khác nhau trên địa bàn xã.

- Chỉ tiêu xây dựng tại các khu đất công trình công cộng.

| STT | Tên công trình | Mật độ XD tối đa (%) | Tầng cao tối đa (tầng) | Hệ số SDD tối đa (lần) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trụ sở cơ quan hành chính xã | 40 | 3 | 1,2 |
| 2 | Trường mầm non | 40 | 2 | 0,8 |
| 3 | Trường tiểu học | 40 | 3 | 1,2 |
| 4 | Trường trung học cơ sở | 40 | 3 | 1,2 |
| 5 | Trạm y tế | 40 | 2 | 0,8 |
| 6 | Trung tâm văn hóa | 30 | 3 | 0,9 |
| 7 | Trung tâm ấp | 40 -80 | 1-2 | 0,9 |

2. Hệ thống công trình công cộng của xã như sau:

2.1. Trụ sở UBND xã: Trụ sở Ủy ban nhân dân xã có diện tích đất khoảng 0,7ha thuộc địa bàn ấp Rọ Say.

2.2. Hệ thống giáo dục.

Hệ thống giáo dục của xã bao gồm các công trình cho giáo dục như sau:

Trường Mầm non: Số lượng trường 07, Diện tích khuôn viên 1,53ha.

Trường Tiểu học: Số lượng trường 02, Diện tích khuôn viên 2,53ha.

Trường TH cơ sở: Số lượng trường 01, Diện tích khuôn viên 1,18ha.

Trường PTDTNT-THCS: Số lượng trường 01, Diện tích khuôn viên 0,57ha.

Trường TH phổ thông: Số lượng trường 01, Diện tích khuôn viên 1,75ha.

Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc các trường học được xác định theo Quy chuẩn xây dựng, Tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.

a. Chỉ tiêu số học sinh.

| STT | Hạng mục | Hiện trạng (học sinh) | Năm 2025 (học sinh) | Năm 2030 (học sinh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mầm non | 925 | 995 | 1.075 |
| 2 | Tiểu học | 1.202 | 1.294 | 1.398 |
| 3 | Trung học cơ sơ | 1.017 | 1.094 | 1.182 |
| 4 | Trung học phổ thông | 444 | 478 | 516 |
|  | Tổng | 3.588 | 3.860 | 4.171 |

b. Quy mô sử dụng đất.

| STT | Hạng mục | Hiện trạng (m2) | Năm 2025 (m2) | Năm 2030 (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mầm non | 11.097 | 11.940 | 12.900 |
| 2 | Tiểu học | 12.022 | 12.935 | 13.975 |
| 3 | Trung học cơ sơ | 10.173 | 10.945 | 11.825 |
| 4 | Trung học phổ thông | 4.439 | 4.776 | 5.160 |
|  | Tổng | 37.732 | 40.596 | 43.860 |

(*) Bao gồm cả số học sinh và diện tích đất nông thôn tại giai đoạn đến năm 2030.

2.3. Trạm y tế xã.

Trạm y tế xã được cải tạo chỉnh trang tại vị trí ấp Cây Da có quy mô diện tích đất 0,12ha.

2.4. Cây xanh và trung tâm văn hóa – thể dục thể thao.

Khu công viên – cây xanh - vườn hoa có diện tích khoảng 2,15ha thuộc địa bàn ấp Rọ Say. Không chỉ là công viên cây xanh cảnh quan mà công viên còn được bố trí một số dụng cụ tập thể dục thể thao phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân địa phương. Cải tạo chỉnh trang nhà văn hóa trên địa bàn xã, mỗi ấp sẽ có nhà văn hóa ấp (bao gồm trụ sở ấp, hội trường…) quy mô diện tích tối thiểu cho 1 công trình ≥ 500m2.

2.5. Các công trình công cộng dịch vụ khác:

Cải tạo chỉnh trang chợ hiện hữu nằm ở vị trí ấp Cây Da có quy mô khoảng 0,44ha phục vụ cho xã và định hướng sẽ nâng cấp mở rộng chợ với quy mô khoảng 1,44ha để đáp ứng nhu cầu phục vụ cho toàn huyện trong tương lai.

Cải tạo chỉnh trang bến xe hiện hữu đáp ứng nhu cầu xã hiện tại theo nông thôn mới với quy mô khoảng 0,5ha tại vị trí ấp Cây Da.

Xây dựng mới một bến xe với quy mô diện tích khoảng 2,5ha để đáp ứng nhu cầu phục vụ cho toàn huyện trong tương lai.

Bưu điện hiện hữu cải tại chỉnh trang tại vị trí ấp Rọ Say, với diện tích khoảng 0,13ha.

BẢNG CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG XÃ NGŨ LẠC

| STT | Hạng mục | Quy hoạch | Vị trí | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m2) | (ấp) |  |
| I | Trụ sở cơ quan | 7.263,2 |  |  |
|  | - Khu hành chính | 6.939,2 | Rọ Say | Cải tạo chỉnh trang |
|  | - Công trình trụ sở khác | 324,0 |  | Cải tạo chỉnh trang |
| II | Công trình giáo dục | 67.106,4 |  |  |
| 1 | Trường THPT | 9.100,0 |  | Xây dựng mới |
| 2 | Trường THCS Ngũ Lạc | 11.825,0 | Rọ Say | Mở rộng chỉnh trang |
| 3 | Trường PTDTNT-THCS huyện Duyên Hải | 5.722,1 | Sóc Ruộng | Cải tạo chỉnh trang |
| 4 | Trường Tiểu học Ngũ Lạc | 25.254,0 |  |  |
|  | Trường tiểu học Ngũ Lạc A | 15.385,1 | Rọ Say (điểm chính) và 4 điểm lẻ | Mở rộng chỉnh trang |
|  | Trường tiểu học Ngũ Lạc B | 9.868,9 | Sóc Ruộng (điểm chính) và 4 điểm lẻ | Mở rộng chỉnh trang |
| 5 | Trường Mẫu giáo Ngũ Lạc | 15.205,3 |  |  |
|  | Mẫu giáo Ngũ Lạc | 1.162,0 | Mé Láng | Cải tạo chỉnh trang |
|  | Mẫu giáo Hoa Mai | 1.143,3 | Thốt Lốt | Cải tạo chỉnh trang |
|  | Mẫu giáo Trà Khúp | 2.000,0 | Trà Khúp | Xây dựng mới |
|  | Mẫu giáo Bổn Thanh | 3.000,0 | Bổn Thanh | Xây dựng mới |
|  | Mẫu giáo Mé Láng | 3.000,0 | Mé Láng | Xây dựng mới |
|  | Mẫu giáo Thốt Lốt | 2.200,0 | Thốt Lốt | Xây dựng mới |
|  | Mẫu giáo Sóc Ruộng | 2.700,0 | Sóc Ruộng | Xây dựng mới |
| III | Công trình y tế | 933,0 |  |  |
|  | Trạm y tế xã | 933,0 | Cây Da | Cải tạo chỉnh tranh |
| IV | Công trình văn hoá | 22.757,0 |  |  |
|  | Trụ sở các ấp | 1.257,0 |  | Cải tạo chỉnh tranh |
|  | Sân thể thao xã | 21.500,0 | Rọ Say | Cải tạo chỉnh tranh |
| V | Các công trình thương mại - dịch vụ | 5.305,7 |  |  |
|  | Chợ | 5.000,0 | Cây Da | Mở rộng chỉnh trang |
|  | Bưu điện | 305,7 | Rọ Say | Cải tạo chỉnh trang |
| VI | Tôn Gíáo | 139.550,0 |  |  |

3. Quản lý các công trình công cộng: Các công trình công cộng phải được cắm mốc để quản lý và xây dựng lộ trình, nguồn vốn đầu tư đảm bảo đáp ứng theo quy mô dân số.

Điều 5. Đất sản xuất

1. Các loại hình đất sản xuất

a) Quy hoạch nông nghiệp: Xác định mô hình sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện cho hộ gia đình, cá nhân, tổ chức phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị sử dụng đất. Xác định cây trồng vật nuôi phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu, môi trường khuyến khích hộ gia đình, cá nhân, tổ chức thực hiện.

b) Quy hoạch công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề truyền thống.

Trong giai đoạn ngắn hạn duy trì phát triển các loại doanh nghiệp, cơ sở chế biến và ngành nghề truyền thống hiện có. Xây dựng các mô hình sản xuất tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn trong địa bàn toàn xã.

Đối với đất cơ sở sản xuất riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân trong khu nông thôn: Mật độ xây dựng tối đa áp dụng theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành;

c) Quy hoạch ngành Dịch vụ: Chỉnh trang và xây mới các công trình, nhằm bảo đảm điều kiện ổn định và thuận lợi cho phát triển các loại dịch vụ khác nhau để nâng cao đời sống và phát triển sản xuất hàng hóa.

2. Quản lý đối với khu vực quy hoạch đất nông nghiệp.

a) Đối với cơ sở sản xuất hiện hữu: Các cơ sở sản xuất riêng lẻ hiện hữu có hoạt động gây ô nhiễm môi trường nhưng không có biện pháp khắc phục có hiệu quả, phải thực hiện di dời theo quy định.

b) Xây dựng công trình trên “đất nông nghiệp khác”: Việc quản lý và xem xét xây dựng công trình trên “đất nông nghiệp khác” trong khu vực quy hoạch đất nông nghiệp thực hiện theo quy định pháp luật.

c) Đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp:

- Trên cơ sở quy hoạch phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản,…; trong đó bao gồm các công trình cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất xây dựng trên đất nông nghiệp sẽ được xem xét theo quy định hiện hành.

- Đường giao thông nội đồng: nằm trong hệ thống đường giao thông nông thôn thiết kế theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật. Việc bố trí cần đảm bảo có được một hệ thống đường nội đồng hoàn chỉnh, hợp lý. Khi thiết kế cần lưu ý chọn đường sẵn có (nếu phù hợp với yêu cầu); Kết hợp chặt chẽ việc bố trí đường với bố trí hệ thống thủy lợi; Nối liền được các cơ sở sản xuất, các cơ sở kinh tế xã hội trong khu sản xuất theo một mạng lưới đường hợp lý, phù hợp phương tiện vận chuyển hiện tại và hướng phát triển tương lai.

- Hệ thống thủy lợi tưới tiêu nội đồng, bao gồm những mương tưới, tiêu, bờ đập, ao hồ; xác định các công trình cần cải tạo, nâng cấp hoặc xây dựng mới đáp ứng yêu cầu tưới tiêu, cấp thoát nước, ngăn mặn.

- Hệ thống điện: Xem xét nhu cầu điện phục vụ sản xuất để bố trí hệ thống trạm, đường dây phù hợp đảm bảo đáp ứng nhu cầu, an toàn và tiết kiệm điện.

d) Quản lý quy hoạch sản xuất nông nghiệp

Xác định khu vực, vùng sản xuất nông nghiệp theo quy hoạch tổng thể xã và quy hoạch sử dụng đất nhằm sử dụng đất hiệu quả.

3. Quản lý sản xuất ngành nghề truyền thống và sản xuất công nghiệp

a) Ngành nghề truyền thống

Duy trì và phát triển mở rộng các cơ sở sản xuất chế biến và kinh doanh hiện có. Chuyển đổi các cơ sở sản xuất và dịch vụ gây ô nhiễm môi trường. Không cho phép các cơ sở gây ô nhiễm môi trường tồn tại hoặc xây dựng mới trên địa bàn xã.

b) Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

Để tạo điều kiện lao động tại chỗ có việc làm cần đào tạo nghề cho các công dân trong độ tuổi lao động. Các hình loại nghề bao gồm các nghề trong công nghiệp và dịch vụ. Tại địa bàn xã cần duy trì và mở rộng cơ sở sản xuất nhỏ lẻ hiện có, nhằm tạo điều kiện thay đổi cơ cấu kinh tế và tạo nguồn việc làm ổn định lâu dài cho toàn bộ lao động. Xây dựng các mô hình sản xuất tiểu, thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn trong địa bàn toàn xã;

* Thủy lợi

Hệ thống kênh hiện có bảo đảm cấp và thoát nước cho nhu cầu sản xuất và đời sống của xã. Đặc biệt là hệ thống sông Cây Xoài, sông Giổng Ổi, rạch Đường Xuồng, kênh đào Trà Vinh và các kênh nội đồng cần phải nạo vét chỉnh dòng để đáp ứng các nhu cầu thoát nước trong mùa mưa và cấp nước cho sản xuất nông nghiệp.

* Giao thông:

              - Giao thông đối ngoại:

  - Nâng cấp và cải tạo đường đường Tỉnh 914 với lộ giới là tuyến đường giao thông đối ngoại chính kết nối xã với các khu công nghiệp, dân cư khác trong Khu kinh tế Định An và toàn tỉnh Trà Vinh.

  - Nâng cấp Đường huyện 21 với lộ giới 29m.

  - Tuyến đường phía Bắc kênh đào Trà Vinh với lộ giới 45m ÷ 60m góp phần phát triển tiền năng kinh tế của xã cũng như khu kinh tế Định An.

  - Tuyến đường số 1, số 2, số 5 đã có dự án đã và đang triển khai tạo động lực phát triển cho Khu công nghiệp và khu dịch vụ công nghiệp Ngũ lạc.

- Giao thông đối nội:

  - Khu vực khu Công nghiệp và Dịch vụ Công nghiệp Ngũ Lạc hệ thống giao thông được cập nhật theo đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp và khu dịch vụ công nghiệp Ngũ Lạc với lộ giới 18-36m.

  - Các tuyến đường đi qua các diểm dân cư, đất nông nghiệp,… đầu tư  với lộ giới từ 8-16m, đảm bảo lưu lượng giao thông, tiết kiệm chi phí đầu tư.

4. Quản lý ngành dịch vụ

Hoàn thiện hệ thống công trình thương nghiệp và dịch vụ công cộng trên địa bàn xã, nhằm bảo đảm đáp ứng nhu cầu dịch vụ cuộc sống của người dân. Dịch vụ có phân bố theo nhu cầu và có tổ chức theo địa bàn;

Đào tạo lao động có các ngành nghề để có thể tổ chức thành các tổ nhóm hoặc các dạng nghề nghiệp khác nhau như xây dựng, trang trí sửa chữa nhà cửa, đường xá, ngành nghề thủ công, công nghiệp.., nhằm tạo tiền đề cho sử dụng số lao động đang dư thừa trong quá trình phát triển của xã.

5. Quy định bảo vệ môi trường

-  Đối với các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm di dời ra khỏi khu dân cư và đưa vào các khu công nghiệp tập trung, kiểm soát chặt chẽ việc xử lý nước thải, xử lý khói bụi, chất độc hại của các nhà máy, xí nghiệp trong khu, cụm công nghiệp tập trung.

- Bảo vệ môi trường với quy hoạch sản xuất phải bảo đảm các yêu cầu:

- Các khu vực chăn nuôi, sản xuất tiểu thủ công nghiệp được quy hoạch với cự ly bảo đảm yêu cầu về khoảng cách ly vệ sinh. Khoảng cách từ dân cư tập trung đến trại chăn nuôi, sản xuất tiểu thủ công nghiệp phải lớn hơn 200 m;

- Khu sản xuất bố trí gần trục đường chính, đường liên thôn, liên xã, liên hệ thuận tiện với đồng ruộng và khu dân cư, nằm cuối hướng gió chủ đạo, cuối nguồn nước;

- Giữa cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm phải bảo đảm khoảng cách ly vệ sinh theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 6. Đất cây xanh

- Tính chất chức năng: phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi chốc lát của cư dân, bố trí  phân tán, không xây dựng công trình có chức năng khác trên khu đất.

- Không được trồng các loại cây có gai, cây ăn trái và có mùi hương hấp dẫn côn trùng trong các khu vườn hoa, công viên và trên các trục đường.

- Cây xanh trồng trên các vỉa hè trục đường phố, không được trồng trong phạm vi mặt tiền của các lô đất.

- Tất cả các loại cây trồng trong công viên hay trên vỉa hè các trục đường phố được trồng tùy theo nhu cầu, tuy nhiên không làm ảnh hưởng đến các công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Khuyến khích phát triển các mô hình nông nghiệp nhà vườn, cây ăn trái kết hợp tạo cảnh quan khu dân cư nông thôn. Khu vực nhà ở ven sông rạch cần lựa chọn các loại cây có chức năng giữ đất, lọc nước, giảm ô nhiễm, chống xói mòn hoặc lũ lụt làm sạt lở bờ;

- Khuyến khích kết hợp cây dây leo có hoa, cây hoa trung tán làm hàng rào khu dân cư nông thôn;

- Công trình phụ bố trí sau nhà có che chắn bằng cây xanh, giàn hoa.

Điều 7. Các khu vực bảo tồn, di tích, thắng cảnh, cấm xây dựng

Cấm xây dựng mới nhà ở, công trình trong phạm vi quy hoạch đất nông nghiệp, đất hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi, đê điều, năng lượng, khu di tích lịch sử - văn hóa và khu vực bảo vệ các công trình khác theo quy định của pháp luật; xây dựng công trình ở khu vực có nguy cơ lở đất, lũ quét, trừ những công trình xây dựng để khắc phục những hiện tượng này.

Điều 8. Khu vực dự trữ, an ninh quốc phòng

Cấm xây dựng mới nhà ở, công trình trong phạm vi quy hoạch đất Khu vực dự trữ, an ninh quốc phòng.

Điều 9. Các công trình hạ tầng kỹ thuật

(Thông tin chi tiết về các công trình hạ tầng kỹ thuật xem tại các bản đồ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật xã Ngũ Lạc đã được Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải duyệt tại Quyết định số 3255/QĐ-UBND ngày 30 / 11 /2020 và thuyết minh tổng hợp đồ án quy hoạch chung xã Ngũ Lạc)

1. Giao thông:

              - Giao thông đối ngoại:

  - Nâng cấp và cải tạo đường đường Tỉnh 914 với lộ giới là tuyến đường giao thông đối ngoại chính kết nối xã với các khu công nghiệp, dân cư khác trong Khu kinh tế Định An và toàn tỉnh Trà Vinh.

  - Nâng cấp Đường huyện 21 với lộ giới 29m.

  - Tuyến đường phía Bắc kênh đào Trà Vinh với lộ giới 45m ÷ 60m góp phần phát triển tiền năng kinh tế của xã cũng như khu kinh tế Định An.

  - Tuyến đường số 1, số 2, số 5 đã có dự án đã và đang triển khai tạo động lực phát triển cho Khu công nghiệp và khu dịch vụ công nghiệp Ngũ lạc.

- Giao thông đối nội:

  - Khu vực khu Công nghiệp và Dịch vụ Công nghiệp Ngũ Lạc hệ thống giao thông được cập nhật theo đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp và khu dịch vụ công nghiệp Ngũ Lạc với lộ giới 18-36m.

  - Các tuyến đường đi qua các diểm dân cư, đất nông nghiệp,… đầu tư  với lộ giới từ 8-16m, đảm bảo lưu lượng giao thông, tiết kiệm chi phí đầu tư.

2. Cấp điện, chiếu sáng nông thôn:

(Quản lý cấp điện và chiếu sáng nông thôn áp dụng theo Nghị định 14 /2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ)

  - Nguồn điện: nguồn điện giai đoạn ngắn hạn từ trạm biến áp 110/22kV 2x40MVA Duyên Trà. Lâu dài được bổ sung nguồn điện từ trạm biến áp 110/22kV khu công nghiệp 2.

  - Trạm biến áp phân phối 22/04kV: Cải tạo nâng cấp các trạm hiện hữu và xây dựng mới các trạm biến áp phân phối mới với hình thức trạm ưu tiên chọn trạm phòng trạm đơn thân trạm giàn hoặc bố trí bên trong các cao ốc…đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị.

  - Lưới điện trung thế 22kV: cải tạo nâng cấp ngầm hóa các tuyến hiện hữu xây dựng mới các tuyến trung thế mới từ trạm biến áp 110kV Duyên Trà theo dạng lưới kín vận hành hở. Sử dụng cáp ngầm cách điện XLPE 24kV cung cấp điện trung thế 22kV cho khu quy hoạch.

  - Đường dây hạ thế, đường dây chiếu sáng, đường dây thông tin liên lạc: khoảng cách giữa các cột điện trung bình từ 40 - 50 m, khoảng cách từ chân cột đến công trình xây dựng khác là 5 m, khoảng cách từ đường dây đến tường nhà của hộ dân là 5 m.

a) Hành lang bảo vệ an toàn của đường dây dẫn điện trên không.

| Điện áp | Đến 22KV | 35KV | 110 KV | 220 KV | 500KV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dây bọc | Dây trần | Dây bọc | Dây trần | Dây trần |
| Khoảng cách | 1 m | 2 m | 1,5m | 3m | 4m | 6m | 7m |

b) Hành lang bảo vệ trạm biến điện đối với các trạm không có tường và rào bao quanh.

| Điện áp | Đến 22 kV | 35 kV |
| --- | --- | --- |
| Khoảng cách | 2,0 m | 3,0 m |

3. Cấp nước: Đảm bảo cung cấp nước đầy đủ và đúng tiêu chuẩn quy định. Khoảng cách ly bảo vệ các công trình trong hệ thống cấp nước, quy định khoảng cách an toàn theo chiều ngang đến các công trình xây dựng khác là 2 m, khoảng cách an toàn theo chiều đứng và chiều ngang đến cống thoát nước thải sinh hoạt và đường dây điện hay thông tin liên lạc đặt ngầm là 1m;

  - Thoát nước: Hệ thống thoát nước xây dựng theo quy định trong bản đồ quy hoạch thoát nước của xã đã được chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải phê duyệt;

Các tuyến thoát nước mưa được xây bằng mương xây đậy nắp đậy, chạy dọc theo các khu vực dân cư, trục đường chính thoát theo hướng dốc tự nhiên.

4. Thoát nước thải, quản lý chất thải rắn, nghĩa trang toàn xã và vệ sinh môi trường.

  - Thoát nước thải: Nước thải sinh hoạt từ các công trình công cộng: xử lý bằng bể tự hoại trước khi thải vào hệ thống thoát nước. Chất lượng nước sau khi xử lý phải đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. Hệ thống thoát nước thải của cụm tiểu thủ công nghiệp có hệ thống thoát nước riêng và xử lý đạt tiêu chuẩn.

  - Thu gom và xử lý chất thải rắn: Rác thải được phân loại tại mỗi hộ gia đình trước khi đưa ra nơi tập trung theo quy định. Tại mỗi khu dân cư thành lập đội thu gom rác thải để thu và vận chuyển về bãi rác chung của xã.

  - Nghĩa trang: Thực hiện mai táng và chôn cất, an táng theo quy định chung của thành phố. Trong giai đoạn quá độ cần tôn trọng phong tục tập quán của địa phương.

  - Đối với tất cả các công trình ở, sản xuất, dịch vụ cũng như các thể loại trồng trọt và chăn nuôi:  Phải xem xét ngăn chặn khả năng gây ô nhiễm môi trường

Mục 2: Quản lý theo đặc điểm của địa phương

Điều 10. Nhà ở dân cư nông thôn

1. Hình thức kiến trúc:

- Khuyến khích các hình thức kiến trúc thiết kế thông thoáng, bố trí hài hòa với cảnh quan nông thôn nhất là cảnh quan ruộng vườn, sông rạch đặc trưng của tỉnh Trà Vinh.

- Khuyến khích các hình thức kiến trúc theo mẫu nhà ở nông thôn.

- Đối với các khu vực có nền đất thấp, đất ngập nước khuyến khích xây dựng mô hình nhà sàn để giảm thiểu công tác san nền và phù hợp với môi trường địa phương.

2. Hình thức mái: Khuyến khích Nhà ở xây dựng mới trong khu vực nông thôn sử dụng hình thức mái dốc với độ dốc từ 30° đến 45°.

3. Cổng rào và tường rào

Để có sự thống nhất trong toàn khu ở và thẩm mỹ cho các trục đường, cổng và tường rào được quy định kích thước như sau :

- Tất cả các tường rào phân ranh đất mà không tiếp giáp với các trục đường phố có chiều cao cố định tính từ độ cao hoàn thiện nền vĩa hè là 2,2m ÷ 2,6m, có bề dày tối thiểu 0,1m và nằm trong mép ranh giới lô đất.

- Các tường rào tiếp giáp với các trục đường phố có chiều cao cố định 2,2m ÷ 2,6m tính từ mặt vỉa hè hoàn thiện (cao độ thiết kế) trước lô đất và có tỷ lệ trống thoáng tối thiểu 60% diện tích tường rào đó.

- Cổng rào có quy định chiều cao lọt lòng 2,2 m so với mặt vỉa hè hoàn thiện (cao độ thiết kế) trước lô đất và nằm trong mép ranh giới lô đất.

- Các lô đất góc đường được phép xây dựng cổng phụ ra hướng trục đường còn lại và cách góc vạt tối thiểu 5,0 m.

- Khuyến khích hàng rào cây xanh.

Điều 11. Các công trình hạ tầng kỹ thuật

1. Giao thông

- Hệ thống giao thông tại xã Ngũ Lạc bao gồm giao thông đô thị, giao thông nông thôn và giao thông thủy. Nội dung quản lý bao gồm kiểm tra xây dựng và sử dụng hệ thống giao thông theo phân cấp và quy định hiện hành.

Bảng tổng hợp các chỉ tiêu quy hoạch giao thông xã Ngũ Lạc

| STT | TÊN ĐƯỜNG | LỘ GiỚI | MẶT CẮT NGANG |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | KÝ HIỆU | LỀ ĐƯỜNG | LÒNG ĐƯỜNG | HLBV/DỰ TRỮ |
|  |  |  |  | trái | phải | trái | phân cách | phải | trái | phải |
|  |  | m |  | m | m | m | m | m | m | m |
| A | - Giao thông đối ngoại |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ĐƯỜNG TỈNH 914 | 60,0 | 1-1 | 3,25 | 3,25 | 11,25 | 3,0 | 11,25 | 14,0 | 14,0 |
| 2 | ĐƯỜNG PHÍA BẮC KÊNH ĐÀO TRÀ VINH | 45 ÷ 60 | 2-2 | 3,5 | 3,5 | 11,25 | 3,0 | 11,25 | 12,5 ÷ 27,5 |
| 3 | ĐƯỜNG HUYỆN 21 | 29,0 | 3-3 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 10,0 | 10,0 |
| 4 | TUYẾN SỐ 1 | 28,0 | 7-7 | 5,0 | 5,0 | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | TUYẾN SỐ 2 | 28,0 | 7-7 | 5,0 | 5,0 | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | TUYẾN SỐ 5 | 28,0 | 7-7 | 5,0 | 5,0 | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | TUYẾN SỐ 2 NỐI DÀI | 28,0 | 7-7 | 5,0 | 5,0 | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | ĐƯỜNG N17 | 25,0 | 5A-5A | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 0,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 |
| B | - Giao thông khu CN-DV Ngũ Lạc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ĐƯỜNG N1 | 28,0 | 7-7 | 5,0 | 5,0 | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | ĐƯỜNG N1A | 18,0 | 10-10 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | ĐƯỜNG N2 | 25,0 | 9-9 | 4,0 | 4,0 | 8,5 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | ĐƯỜNG N3 | 36,0 | 8-8 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 2,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | ĐƯỜNG N4 | 25,0 | 9-9 | 4,0 | 4,0 | 8,5 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | ĐƯỜNG N4A | 25,0 | 9-9 | 4,0 | 4,0 | 8,5 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | ĐƯỜNG N5 | 25,0 | 9-9 | 4,0 | 4,0 | 8,5 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | ĐƯỜNG N6 | 25,0 | 9-9 | 4,0 | 4,0 | 8,5 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | ĐƯỜNG N7 | 25,0 | 9-9 | 4,0 | 4,0 | 8,5 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | ĐƯỜNG D5 | 25,0 | 9-9 | 4,0 | 4,0 | 8,5 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | ĐƯỜNG D2 | 28,0 | 7-7 | 5,0 | 5,0 | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | ĐƯỜNG D3 | 28,0 | 7-7 | 5,0 | 5,0 | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | ĐƯỜNG D4 | 28,0 | 7-7 | 5,0 | 5,0 | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | ĐƯỜNG D6 | 25,0 | 9-9 | 4,0 | 4,0 | 8,5 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | ĐƯỜNG D7 | 25,0 | 9-9 | 4,0 | 4,0 | 8,5 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | ĐƯỜNG D8 | 25,0 | 9-9 | 4,0 | 4,0 | 8,5 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 0,0 |
| B | - Giao thông đối nội |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ĐƯỜNG N8 | 8,0 | 6-6 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 |
| 2 | ĐƯỜNG N9 | 16,0 | 5-5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 |
| 3 | ĐƯỜNG N10 | 16,0 | 5-5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 |
| 4 | ĐƯỜNG N11 | 8,0 | 6-6 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 |
| 5 | ĐƯỜNG N12 | 8,0 | 6-6 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 |
| 6 | ĐƯỜNG N13 | 8,0 | 6-6 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 |
| 7 | ĐƯỜNG N14 | 16,0 | 5-5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 |
| 8 | ĐƯỜNG N15 | 16,0 | 5-5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 |
| 9 | ĐƯỜNG N16 | 16,0 | 5-5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 |
| 10 | ĐƯỜNG D9 | 16,0 | 5-5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 |
| 11 | ĐƯỜNG D10 | 16,0 | 5-5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 |
| 12 | ĐƯỜNG D11 | 8,0 | 6-6 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 |
| 13 | ĐƯỜNG D12 | 8,0 | 6-6 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 |
| 14 | ĐƯỜNG D13 | 8,0 | 6-6 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 |
| 15 | ĐƯỜNG D14 | 8,0 | 6-6 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 |
| 16 | ĐƯỜNG D15 | 8,0 | 6-6 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 |
| 17 | ĐƯỜNG D16 | 8,0 | 6-6 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 |

2. Quản lý chất thải rắn và vệ sinh môi trường:

- Tại mỗi điểm dân cư tổ chức ít nhất một thùng chứa rác, nhằm thuận tiện cho việc vứt rác đúng nơi quy định của người dân và việc tập trung thu gom rác thuận tiện hơn.

- Nước thải sinh hoạt từ các công trình công cộng: xử lý bằng bể tự hoại trước khi thải vào hệ thống thoát nước. Chất lượng nước sau khi xử lý phải đạt tiểu chuẩn QCVN.

- Nước thải và phân gia súc từ các khu chuồng trại chăn nuôi lớn được xử lý bằng bể Bioga.

- Hệ thống thoát nước thải của cơ sở sản xuất kinh doanh, tiểu thủ công nghiệp có hệ thống thoát nước riêng và xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã.

a) Ủy ban nhân dân xã Ngũ Lạc có trách nhiện chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức công bố Đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Ngũ Lạc được duyệt và quy định quản lý theo Đồ án quy hoạch được duyệt theo quy định.

b) Tổ chức cho các thành phần trên địa bàn xã nắm các quy định và cùng thực hiện theo bản quy định này và triển khai công tác quản lý trên địa bàn.

c) Chủ trì phối hợp với Phòng kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị liên quan quản lý quy hoạch đã công bố, quản lý đất đai trên địa bàn.

d) Tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Huyện về tình hình thực hiện quy hoạch theo định kỳ và đột xuất.

e) Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Huyện về triển khai và thực hiện quy hoạch chung xã Ngũ Lạc được duyệt.

f) Tổ chức thực hiện cắm mốc chỉ giới xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng trong phạm vi địa giới xã khi có điều kiện về kinh phí thực hiện. Xác định mốc dự phóng các tuyến đường giao thông đô thị và các trục giao thông nông thôn có lộ giới từ 6m trở lên.

2. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ngũ Lạc

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ngũ Lạc:

- Chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc quản lý Quy hoạch và Quy định quản lý theo quy hoạch được duyệt. Tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm theo quy định.

- Cung cấp thông tin quy hoạch về quy hoạch chung xây dựng xã đã được phê duyệt cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu về xây dựng các công trình thuộc hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật (gồm: chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ, cốt xây dựng, quy hoạch sử dụng đất trong đồ án quy hoạch được duyệt.

3. Trách nhiệm của Ban nhân dân ấp, tổ nhân dân.

a) Vận động, đôn đốc nhắc nhở mọi tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn mình thực hiện đúng Quy định quản lý về quy hoạch xây dựng, nông thôn mới.

b) Kiểm tra, giám sát phát hiện kịp thời những hành vi, vi phạm về quản lý trật tự xây dựng, những sự cố hư hỏng các công trình kỹ thuật hạ tầng báo về Ủy ban nhân dân xã, hoặc các cơ quan quản lý để có biện pháp xử lý theo quy định.

4. Trách nhiệm các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình.

Các tổ chức cá nhân, hộ gia đình:

- Tham gia thực hiện theo quy định.

- Không lấn chiếm hoặc tự ý sử dụng các công trình giao thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác.

- Tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm”

5. Trách nhiệm các cơ quan chuyên môn huyện Duyên Hải.

a) Phối hợp Ủy ban nhân dân xã Ngũ Lạc công bố Đồ án quy hoạch được duyệt, công bố Quy định quản lý theo Đồ án quy hoạch được duyệt.

b) Cập nhật, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải thực hiện quy hoạch, quản lý quy hoạch theo Đồ án quy hoạch được duyệt.

c) Phối hợp Ủy ban nhân dân xã Ngũ Lạc tham mưu Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia xây dựng theo Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã được duyệt.

6. Quy định này có hiệu lực ngay sau khi Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải ký Quyết định ban hành. Mọi vi phạm các điều khoản của quy định này tùy theo hình thức và mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

7. Các cơ quan có trách nhiệm quản lý xây dựng căn cứ đồ án quy hoạch chung xây dựng xã, quy hoạch chi tiết và quy định cụ thể của quy định này để hướng dẫn thực hiện xây dựng.

8. Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Ngũ Lạc và quy định này được lưu trữ tại các cơ quan sau đây để các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết và thực hiện.

- Sở Xây dựng;

- Phòng Tài nguyên và Môi trường;

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải;

- Ủy ban nhân dân xã Ngũ Lạc.

Quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải là một trong những cơ sở để xem xét cấp phép xây dựng nhà ở, công trình sản xuất, dịch vụ, công trình công cộng và hạ tầng kỹ thuật, xác định chức năng sử dụng đất cấp giấy chủ quyền sử dụng đất. Đồng thời là căn cứ để xác định việc lập quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư xây dựng của xã Ngũ Lạc theo đúng quy hoạch và quy định của pháp luật hiện hành./.