| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 2455 /QĐ-UBND | Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 10 năm 2017 |

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định quản lý xây dựng theo đồ án

Điều chỉnh Quy hoạch phân khu

Khu trung tâm văn hóa phía Tây Nam, thành phố Huế

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch Đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ ban hành về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

Căn cứ Quyết định số 649/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Căn cứ Quyết định số 2454   /QĐ-UBND ngày 23   tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phân khu Khu trung tâm văn hóa phía Tây Nam thành phố Huế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1370/TTr-SXD ngày 30 tháng 6 năm 2017,

## QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý xây dựng theo đồ án Điều chỉnh Quy hoạch phân khu Khu trung tâm văn hóa phía Tây Nam, thành phố Huế.

Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải; Chủ tịch UBND thành phố Huế; Chủ tịch UBND các phường An Cựu, Phước Vĩnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - CT và các PCT UBND tỉnh; - VP: CVP, các PCVP; - Lưu VT, XD. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Đã ký - Nguyễn Văn Cao |
| --- | --- |

| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

QUY ĐỊNH

Quản lý xây dựng theo đồ án Điều chỉnh Quy hoạch phân khu

Khu trung tâm văn hóa phía Tây Nam, thành phố Huế

(Ban hành kèm theo Quyết định số   2455   /QĐ-UBND ngày 23   tháng 10 năm 2017

của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng và phân công quản lý

1. Đối tượng áp dụng: Quy định này áp dụng đối với việc quản lý xây dựng các công trình theo đồ án Điều chỉnh Quy hoạch phân khu Khu trung tâm văn hóa phía Tây Nam, thành phố Huế đã được UBND tỉnh phê duyệt. Ngoài những nội dung quy định này, việc quản lý xây dựng còn phải tuân thủ theo các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Phân công quản lý: UBND thành phố Huế là cơ quan đầu mối giúp UBND tỉnh thực hiện việc quản lý xây dựng tại khu vực lập quy hoạch theo đúng quy hoạch được duyệt.

Điều 2. Ranh giới, quy mô, tính chất

1. Ranh giới: Khu vực nghiên cứu quy hoạch thuộc địa giới hành chính phường An Cựu và Phước Vĩnh, thành phố Huế; có ranh giới cụ thể như sau:

a) Phía Bắc giáp đường sắt Bắc - Nam.

b) Phía Nam giáp với ranh giới quy hoạch trục Quốc lộ 1A – Tự Đức.

c) Phía Đông giáp ranh giới khu quy hoạch Đại học Huế.

d) Phía Tây giáp đường Đặng Huy Trứ và đường Trần Phú.

2. Quy mô:

a) Quy mô đất đai: Khoảng 200ha.

b) Quy mô dân số:

- Dân số hiện trạng: 15.799 người.

- Dân số quy hoạch: 17.200 người.

3. Tính chất: Là vùng bảo vệ cảnh quan thiên nhiên 3 núi: Ngự Bình, Tam Thai, núi Bân; vùng bảo tồn các di tích văn hóa, lịch sử, tôn giáo; đồng thời là khu vực sinh hoạt văn hóa lễ hội, các khu du lịch dịch vụ, khu trung tâm triển lãm, khu đào tạo và nghiên cứu nghệ thuật, công viên vui chơi giải trí,...

Điều 3. Quy định chung về hạ tầng xã hội

1. Các công trình nhà ở:

a) Các khu dân cư hiện trạng: Chỉnh trang các khu dân cư hiện trạng theo các tiêu chí đô thị. Hạn chế xây cơ nới làm tăng mật độ.

b) Các khu ở xen ghép: Bố trí trong các khoảng đất còn trống hoặc đất mồ mả giải tỏa, nhằm giãn dân và bố trí tái định cư.

c) Khu ở mới Tam Thai: Xây dựng Khu nhà ở Tam Thai theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt, đầu tư đồng bộ phục vụ ổn định cuộc sống người dân.

2. Các công trình công cộng, dịch vụ:

a) Các công trình công cộng hiện có: Chỉnh trang, cải tạo và nâng cấp các công trình xuống cấp.

b) Các công trình công cộng xây mới: Có kế hoạch đầu tư xây dựng đồng bộ theo quy hoạch.

c) Khu trung tâm văn hóa: Các công trình, quảng trường, công viên cây xanh, mặt nước có kế hoạch từng bước đầu tư đồng bộ theo quy hoạch.

Điều 4. Các quy định chủ yếu về kết nối giữa hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu vực với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của đô thị

1. Mạng lưới giao thông: Các tuyến đường Đào Tấn (nối dài), Ngự Bình, Trần Phú, Nguyễn Khoa Chiêm là các trục chính xuyên suốt toàn bộ khu quy hoạch, kết nối hệ thống giao thông trong và ngoài khu quy hoạch, liên kết khu quy hoạch với các khu vực khác của đô thị.

2. Cao độ nền: Thiết kế san nền các khu chức năng theo hướng san nền cục bộ từng công trình, tránh đào đắp nhiều để khai thác tốt các điều kiện địa hình tự nhiên và cảnh quan khu vực. Cao độ nền xây dựng tối thiểu là +3,57m. Cao độ nền xây dựng tối đa là +21,0m.

a) Đối với khu vực hiện trạng: Khi xây dựng các công trình mới phải tận dụng địa hình đảm bảo phù hợp với cao độ tương ứng xung quanh.

b) Đối với khu vực xây dựng mới: Có các giải pháp về ổn định nền, ổn định mái dốc, tôn trọng địa hình tự nhiên. Đối với các khu vực địa hình dốc có thể chia thành các thềm bậc, san gạt cục bộ theo dãy nhà và quy mô công trình.

3. Thoát nước mưa:

a) Tổ chức hệ thống thoát nước mưa theo từng khu vực, hướng thoát theo địa hình về các khe, kênh tự nhiên đổ ra theo 2 hướng: Kênh Nam sông Hương và khe Bà Niệm, sau đó thoát vào sông An Cựu.

b) Khu vực nghiên cứu chia làm 2 lưu vực thoát nước chính:

- Lưu vực 1 là khu vực phía Bắc núi Ngự Bình, núi Bân, núi Tam Thai và khu vực đường Đặng Huy Trứ, đường Trần Phú. Nước thoát tập trung vào khe Bà Niệm, băng đường sắt và đường Phan Chu Trinh, thoát vào sông An Cựu.

- Lưu vực thứ 2 phía Nam núi Bân, núi Ngự Bình, núi Tam Thai. Nước thoát tập trung vào kênh hiện trạng ở phía Nam núi Ngự Bình, băng Quốc lộ 1A qua cống Bạc trên, cuối cùng thoát vào sông An Cựu.

4. Cấp nước:

a) Nguồn nước: Lấy từ hệ thống cấp nước của thành phố Huế.

b) Mạng lưới: Đường ống trong khu quy hoạch được thiết kế mạng vòng nhánh cụt, bố trí dọc các trục đường thuận tiện cho việc kết nối.

c) Phòng cháy chữa cháy: Hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy được bố trí theo đúng tiêu chuẩn quy định, các họng cứu hoả được bố trí đảm bảo khoảng cách theo quy định.

5. Thoát nước thải: Hệ thống thoát nước thải trong khu vưc quy hoạch được cập nhật theo mạng lưới thoát nước của Dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế.

a) Các khu dân cư hiện trạng chỉnh trang từng bước xây dựng hệ thống thoát nước thải tách riêng với hệ thống thoát nước mưa, đảm bảo tự chảy. Các khu dân cư mới phải xây dựng hệ thống thoát nước thải riêng.

b) Nước thải của nhà ở, công trình dân dụng được xử lý cục bộ bằng bể tự hoại, đúng quy cách, tiến tới thu gom đấu nối vào hệ thống thoát nước thải đô thị.

6. Cấp điện: Nguồn điện được cấp từ 2 tuyến 22kV 473 và 475 6E từ trạm trung gian Ngự Bình. Các trạm biến áp hiện tại nâng tải từ 160kVA lên 630kVA. Cần xây dựng thêm 03 trạm biến áp 400kVA và đường dây trung thế mới khi nhu cầu điện phát triển.

7. Thông tin liên lạc: Hệ thống cáp, hộp nối được lắp đặt đồng bộ. Mạng lưới cáp bố trí ngầm dọc theo hệ thống giao thông.

8. Xử lý chất thải rắn, nghĩa trang:

a) Xử lý chất thải rắn: Hệ thống thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn phải tuân theo các quy định hiện hành về quản lý chất thải rắn, phù hợp với quy hoạch hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn đã được UBND tỉnh phê duyệt.

b) Nghĩa trang: Từng bước khoanh vùng, đóng cửa, từng bước di dời mồ mã trong khu vực quy hoạch về các khu nghĩa trang nằm trong hệ thống nghĩa trang nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

9. Một số quy định khác: Tuân theo các yêu cầu xây dựng xác định trong các dự án cụ thể. Các công trình ngầm dưới trục đường (ống cấp, thoát nước, cấp điện,...) phải được thiết kế đồng bộ theo hồ sơ thiết kế tổng hợp đường dây đường ống, khi xây dựng nhất thiết phải xây dựng các công trình ngầm trước khi xây dựng vỉa hè.

Điều 5. Các quy định chủ yếu về kiểm soát và bảo vệ môi trường đô thị đối với hệ sinh thái tự nhiên

1. Khu vực kênh, mương: Có biện pháp khơi thông, bảo vệ chống lấn chiếm các kênh, mương thoát nước tự nhiên. Kiểm soát quản lý chặt chẽ các nguồn chất thải rắn, nước thải xả vào kênh, mương trong khu vực.

2. Cảnh quan môi trường: Nghiêm cấm việc chặt, phá cây xanh. Các nguồn chất thải phải được xử lý đạt chỉ tiêu bảo vệ môi trường theo quy định của Luật bảo vệ môi trường và yêu cầu của pháp luật Việt Nam trước khi thải vào các nguồn nước.

3. Không khí, tiếng ồn: Xây dựng kế hoạch phát triển hạ tầng đô thị hợp lý và đồng bộ kết hợp với áp dụng các biện pháp thi công tối ưu nhằm giảm thiểu thải bụi và tiếng ồn.

Điều 6. Khu vực hạn chế phát triển và khu vực không được phép xây dựng

1. Khu vực hạn chế phát triển: Các công trình di tích lịch sử văn hoá đã được xếp hạng trong khu vực như đình, chùa, miếu mạo và một số nhà thờ họ tộc,... thực hiện theo các quy định của Luật Di sản văn hóa và các quy định khác có liên quan

2. Khu vực không được phép xây dựng: Khu vực hành lang hệ thống hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, lưới điện, cấp nước, thoát nước, thông tin liên lạc,…); Khu vực bảo vệ cảnh quan núi Bân, núi Ngự Bình và núi Tam Thai.

Điều 7. Nguyên tắc kiểm soát phát triển, quản lý về không gian kiến trúc

1. Tổ chức thực hiện và quản lý phát triển đô thị phải tuân thủ theo đồ án quy hoạch đã được phê duyệt và theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

2. Không gian kiến trúc phải được bảo tồn, phát triển theo hướng giữ gìn được tính đặc trưng của một vùng có cảnh quan thiên nhiên đẹp và nhiều công trình di tích có giá trị, được gắn kết hài hòa với các hoạt động du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, cảnh quan,... Khuyến khích các giải pháp bố trí công trình phân tán, mật độ thấp. Các công trình nằm trong khu trung tâm văn hóa yêu cầu quy mô, khối tích công trình phù hợp, tránh ảnh hưởng tầm nhìn từ Kinh Thành đến núi Ngự Bình và lấn át cảnh quan thiên nhiên.

3. Kiến trúc công trình phải được nghiên cứu và kiểm soát chặt chẽ về hình thức, đường nét, màu sắc,... Khuyến khích các công trình có kết cấu mái dốc, lợp ngói màu. Hạn chế các giải pháp kiến trúc công trình có hình thức kiến trúc xa lạ không phù hợp với điều kiện khí hậu, cảnh quan chung của khu vực.

4. Trang trí mặt ngoài, không sơn quét các màu tối hoặc quá sặc sỡ, sử dụng quá nhiều màu trên một công trình, có nhiều chi tiết rườm rà, phản cảm.

5. Khuyến khích tổ chức chiếu sáng nghệ thuật công trình (nhất là đối với các công trình điểm nhấn), góp phần xây dựng hình ảnh đô thị về đêm.

Điều 8. Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường

1. Cao độ xây dựng khống chế: Cao độ nền xây dựng tối thiểu là +3,57m. Cao độ nền xây dựng tối đa là +21,0m. Đối với từng lô đất tạo độ dốc về phía các trục đường xung quanh.

2. Giao thông: Ngoài các tuyến giao thông chính đã được định hướng trong quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, các tuyến giao thông vào nhóm nhà ở, vào nhà và các đường khác được xem xét cụ thể khi thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

3. Cấp điện và chiếu sáng đô thị:

a) Lưới hạ thế đi nổi, kết hợp với lưới điện chiếu sáng bố trí dọc các tuyến giao thông; Đoạn qua các khu di tích, du lịch, cảnh quan sử dụng cáp ngầm.

b) Chiếu sáng công cộng và chiếu sáng mặt ngoài công trình phải đảm bảo mỹ quan, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm năng lượng, phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

c) Cấp thoát nước: Các đường ống cấp, thoát nước phải được thiết kế xây dựng, lắp đặt đồng bộ, sử dụng vật liệu thích hợp, đúng quy cách, bền vững, đảm bảo mỹ quan, vệ sinh môi trường, an toàn và thuận tiện cho sử dụng.

4. Yêu cầu về bảo vệ môi trường:

a) Chất thải được thu gom và vận chuyển đến khu xử lý chất thải rắn chung của thành phố Huế.

b) Nước thải từ công trình xây dựng dân dụng (hộ gia đình, văn phòng làm việc, nhà hàng, cơ sở dịch vụ, nhà vệ sinh công cộng,...) bắt buộc phải xây dựng bể tự hoại hay các công trình làm sạch tại chỗ khác để xử lý đạt yêu cầu trước khi đổ vào hệ thống chung, tiến tới đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải đô thị.

Chương II

### QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 9. Khu ở

### 1. Khu dân cư cải tạo, chỉnh trang (ký hiệu OCT):

a) Quy mô: Tổng diện tích khoảng 71,2 ha.

b) Chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị:

- Mật độ xây dựng thuần (net-to):

| Diện tích lô đất (m2/căn nhà) | ≤80 | 100 | 200 | 300 | 500 | ≥1.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mật độ xây dựng tối đa (%) | 100 | 90 | 75 | 60 | 50 | 40 |

- Chiều cao xây dựng tối đa: ≤ 18m (≤ 4 tầng).

- Riêng đối với khu vực dân cư chân núi, tiếp giáp với Khu trung tâm văn hóa: Chiều cao xây dựng tối đa: ≤ 14m (≤ 3 tầng). Cụ thể, các khu đất có ký hiệu: từ OCT.5 đến OCT.13, từ OCT.21 đến OCT.23, từ OCT.29 đến OCT.31, từ OCT.35 đến OCT.40, từ OCT.49 đến OCT.58.

- Riêng đối với nhà ở tiếp giáp ranh giới bảo vệ lăng Dục Đức (lớp nhà đầu tiên): Chiều cao xây dựng tối đa: ≤ 11m (≤ 2 tầng).

c) Nguyên tắc kiểm soát phát triển, quản lý về không gian kiến trúc: Ngoài những nội dung tại Điều 7 của Quy định này, việc xây dựng cải tạo, chỉnh trang khu vực này phải tạo được sự hài hoà, giữ được không gian kiến trúc cảnh quan chung. Bố trí lại hoặc điều chỉnh các khu chức năng, bổ sung hoặc mở rộng một số công trình hạ tầng xã hội của khu dân cư, đồng thời nâng cao chất lượng và tiện nghi phục vụ.

d) Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường: Ngoài những nội dung tại Điều 8 của Quy định này, cần điều chỉnh, bổ sung hệ thống hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường. Tăng cường trồng cây xanh trong các khu ở và theo các tuyến giao thông.

### 2. Khu nhà ở quy hoạch, phân lô, xen ghép, tái định cư và ở kết hợp thương mại (ký hiệu OXG, OTM):

a) Quy mô: Tổng diện tích khoảng 11,5ha.

b) Chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị:

- Mật độ xây dựng thuần (net-to): ≤ 100%. Riêng nhà ở thương mại ≤ 80%.

- Chiều cao xây dựng tối đa: ≤ 14m (≤ 3 tầng). Riêng khu đất ký hiệu OTM.3 (Xí nghiệp vật tư Xây dựng 879 cũ); OXG.4 (khu đất phía Nam trường THCS Duy Tân) và OXG.8 (khu đất phía Tây Bắc chùa Quốc Ân) chiều cao ≤18m (≤ 4 tầng).

- Diện tích lô đất quy hoạch phân lô mới: ≥ 80m2.

c) Nguyên tắc kiểm soát phát triển, quản lý về không gian kiến trúc: Ngoài các nội dung tại Điều 7 của Quy định này, đối với khu ở cải tạo chỉnh trang phải tạo được sự hài hoà, giữ được không gian kiến trúc cảnh quan chung. Bổ sung một số công trình hạ tầng xã hội của khu dân cư, nâng cao chất lượng phục vụ.

d) Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường: Ngoài những nội dung tại Điều 8 của Quy định này, cần điều chỉnh, bổ sung hệ thống hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường. Tăng cường trồng cây xanh trong các khu ở và theo các tuyến giao thông.

3. Khu nhà ở Tam Thai: Thực hiện theo Quy định quản lý xây dựng theo đồ án Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở Tam Thai, phường An Cựu, thành phố Huế đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 1189/QĐ-UBND ngày 27/6/2013.

Điều 10. Công trình công cộng, y tế, giáo dục, văn hóa

### Quy mô:

### Đất công trình công cộng (ký hiệu CC): Tổng diện tích khoảng 0,35ha.

- Đất y tế (ký hiệu YT): Tổng diện tích khoảng 0,36ha.

- Đất giáo dục (ký hiệu GD): Tổng diện tích khoảng 1,7ha.

- Đất văn hóa (ký hiệu VH, QT): Tổng diện tích khoảng 10,3ha.

### 2. Chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị:

a) Mật độ xây dựng thuần (net-to): ≤ 55%.

b) Chiều cao xây dựng: ≤ 14m (≤ 3 tầng).

Riêng công trình tại các vị trí điểm nhấn cho phép ≤ 22m (≤ 5 tầng).

### 3. Nguyên tắc kiểm soát phát triển, quản lý về không gian kiến trúc: Ngoài những nội dung tại Điều 7 của Quy định này còn phải đảm bảo các yêu cầu sau:

a) Bổ sung các công trình phúc lợi xã hội còn thiếu trong các khu ở, như nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, điểm tạp hóa, trạm y tế... Nghiêm cấm việc lấn chiếm không gian cây xanh, sân chơi, công cộng sử dụng vào mục đích khác.

b) Tổng mặt bằng của các công trình phải được nghiên cứu thiết kế hoàn chỉnh, giải quyết tốt mối quan hệ giữa việc xây dựng trước mắt và phát triển lâu dài. Hình thức kiến trúc được nghiên cứu theo hướng hiện đại, phù hợp với công năng sử dụng và cảnh quan khu vực.

c) Khu vực xây dựng trường học cần đảm bảo an toàn thuận tiện cho việc đi lại của học sinh, yên tĩnh cho việc học tập và giảng dạy; không được bố trí gần các cơ sở thường xuyên gây tiếng ồn và thải chất độc hại như bệnh viện, cửa hàng, chợ,…; hình thức kiến trúc của các khối chức năng trong trường học phải hài hoà và có sự thống nhất chung.

### 4. Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường: Ngoài những nội dung tại Điều 8 của Quy định này thì trong khu vực xây dựng phải đảm bảo đủ diện tích sân vườn, cây xanh, khu thể dục thể thao và bãi đỗ xe. Khuyến khích bố trí dải cây xanh kết hợp làm hàng rào chung quanh tường nhằm chắn bụi và chống ồn. Tỷ lệ đất tối thiểu trồng cây xanh trong các lô đất xây dựng công trình là 30%. Nhà vệ sinh công cộng phải bố trí hợp lý, đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan, thuận tiện cho người sử dụng.

Điều 11. Khu thương mại, dịch vụ (ký hiệu TM-DV)

### 1. Quy mô: Tổng diện tích khoảng 3,0ha.

### 2. Chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị:

a) Mật độ xây dựng thuần (net-to): ≤ 60%.

b) Chiều cao xây dựng: ≤ 14m (≤3 tầng). Riêng khu đất TMDV.4 (Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô Thống Nhất đang sử dụng) chiều cao ≤ 22m (≤ 5 tầng).

### 3. Nguyên tắc kiểm soát phát triển, quản lý về không gian kiến trúc: Ngoài những nội dung tại Điều 7 của Quy định này thì khi thiết kế các công trình thương mại dịch vụ phải bố trí đủ diện tích sân bãi cho người ra vào, để xe thuận lợi; khuyến khích việc triển khai các công trình kiến trúc có ý tưởng mới, đặc sắc, ứng dụng công nghệ mới, kiến trúc xanh (tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường, sử dụng vật liệu mới...).

### 4. Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường: Ngoài những nội dung tại Điều 8 của Quy định này thì ưu tiên bố trí các bãi đỗ xe nổi hoặc ngầm dưới công trình. Chất thải rắn, nước thải cần được thu gom và xử lý theo đúng quy định về vệ sinh môi trường.

Điều 12. Khu công viên cây xanh – TDTT (ký hiệu CX-TT)

### 1. Quy mô: Tổng diện tích khoảng 10,45ha.

### 2. Chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị:

### a) Mật độ xây dựng gộp (brut-tô): ≤ 5%.

b) Chiều cao xây dựng: ≤ 6m (≤ 1 tầng).

### 3. Nguyên tắc kiểm soát phát triển, quản lý về không gian kiến trúc:

a) Không gian cây xanh phải đạt các yêu cầu thông thoáng, thẩm mỹ thuận lợi cho người dân đô thị tiếp cận và sử dụng vào mục đích luyện tập thể dục thể thao, dạo bộ, nghỉ ngơi, giải trí,...

b) Các công trình, tiểu cảnh kiến trúc phải được nghiên cứu kỹ về hình khối, màu sắc bảo đảm sự hài hoà và nhẹ nhàng.

c) Việc trồng cây xanh không ảnh hưởng đến công trình giao thông, không hư hại công trình ngầm, không gây nguy hiểm và làm ảnh hưởng vệ sinh môi trường.

d) Khu công viên cây xanh chỉ nên bố trí các công trình kiến trúc có quy mô nhỏ như: khu trưng bày ngoài trời, hồ nước, cây xanh, cây cảnh, các điểm dừng chân thưởng ngoạn, quán giải khát, quán sách, lưu niệm,...

### 4. Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường: Phải bố trí đầy đủ các thùng rác công cộng, các khu vệ sinh công cộng. Các công trình dịch vụ trong khu vực cũng phải có đầy đủ khu vệ sinh và đảm bảo vệ sinh môi trường.

Điều 13. Các công trình di tích (ký hiệu DT)

### 1. Quy mô: Khoảng 10,7ha, trong đó:

- Di tích lăng Dục Đức: 81.980,85 m2.

- Di tích núi Bân: 24.932 m2.

- Di tích điểm mai táng mộ bà Hoàng Thị Loan (nằm trong khuôn viên di tích Núi Bân).

### 2. Nguyên tắc kiểm soát phát triển, quản lý về không gian kiến trúc: Các công trình di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng thực hiện quản lý theo đúng quy định của Luật Di sản văn hóa và các quy định pháp luật hiện hành.

### 3. Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường: Tuân thủ theo các quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

Điều 14. Các công trình tôn giáo, tín ngưỡng (ký hiệu TG, TN)

### 1. Quy mô: Khoảng 3,9ha.

### 2. Chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị:

a) Mật độ xây dựng thuần (net-to): ≤ 45%.

b) Chiều cao xây dựng: căn cứ theo hiện trạng sử dụng, quy mô công trình và phù hợp với quy hoạch được duyệt.

3. Nguyên tắc kiểm soát phát triển, quản lý về không gian kiến trúc: Các công trình tôn giáo, tín ngưỡng như đình, chùa, miếu mạo và một số nhà thờ họ tộc được bảo tồn, tôn tạo theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

4. Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường: Tuân thủ theo các quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

Điều 15. Khu bảo vệ cảnh quan núi Ngự Bình, núi Tam Thai, núi Bân (hiện là đất rừng đặc dụng, ký hiệu RĐD)

1. Quy mô: Diện tích khoảng 44,63 ha.

2. Nguyên tắc kiểm soát phát triển, quản lý về không gian kiến trúc:

a) Cấm lấn chiếm, xây dựng công trình, mồ mã trái phép. Chỉ cho phép xây dựng các đường dạo nhỏ theo địa hình (hạn chế san lấp), vật liệu thô mộc.

b) Chỉ được phép xây dựng các công trình quy  mô nhỏ, như: Chòi nghỉ chân, điểm ngắm cảnh với chiều cao ≤ 6m (1 tầng). Vị trí được quy định cụ thể trong các quy hoạch chi tiết 1/500.

c) Tăng cường phủ kín cây xanh, phía dưới chân núi tổ chức các không gian cây xanh, thảm cỏ cảnh quan.

Điều 16. Quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, cao độ xây dựng và các yêu cầu cụ thể về kỹ thuật đối với từng tuyến đường

1. Chỉ giới đường đỏ:

- Đường sắt Bắc – Nam (mặt cắt 1-1) có lộ giới ≥ 31,0m (6,0m + 9,0m + chiều rộng giới hạn hai bên đường sắt + 9,0m + 6,0m). Trong đó, chiều rộng giới hạn hai bên đường sắt được tính từ mép chân nền đường đắp, mép đỉnh mái đường đào, mép ray ngoài cùng của đường không đào, không đắp.

- Đường Ngự Bình đoạn đi qua khu trung tâm văn hóa (mặt cắt 2A-2A) có lộ giới 30,0m (10,0m + 14,0m + 6,0m).

- Đường Ngự Bình đoạn còn lại, đường Đào Tấn, Nguyễn Khoa Chiêm, Hồ Đắc Di (mặt cắt 2B-2B) có lộ giới 26,0m (6,0m + 14,0m + 6,0m).

- Đường Trần Phú và đường quy hoạch ký hiệu QH1 (mở rộng Ngõ 9 Kiệt 131 Trần Phú) (mặt cắt 3-3) có lộ giới 19,5m (4,5m + 10,5m 4,5m).

- Đường Đặng Huy Trứ (từ đường Trần Phú đến Nguyễn Khoa Chiêm) (mặt cắt 4-4) có lộ giới 17,0m (4,5m + 8,0m + 4,5m).

- Đường quy hoạch ký hiệu QH3 (trục chính vào khu nhà ở Tam Thai) (mặt cắt 5-5) có lộ giới 16,5m (3,0m + 10,5m + 3,0m).

- Đường Nguyễn Khánh Toàn và đường quy hoạch ký hiệu QH2 (mở rộng Kiệt 131 và 149 Trần Phú) (mặt cắt 6-6) có lộ giới 13,5m (3,0m + 7,5m + 3,0m).

- Đường Duy Tân, Lương Văn Can, Xuân Diệu (nối dài), Hoàng Thị Loan, kiệt 66 Ngự Bình và các đường quy hoạch mặt cắt 7-7 có lộ giới 13,0m (3,0m + 7,0m + 3,0m).

- Đường quy hoạch mặt cắt 8-8 có lộ giới 12,0m (3,0m + 6,0m + 3,0m).

- Đường quy hoạch mặt cắt 9-9 có lộ giới 9,0m (chân núi + 6,0m + 3,0m).

- Đường kiệt có lộ giới từ 3,0m đến 7,0m. Cụ thể:

+ Đường kiệt chính: có lộ giới từ 5,0-6,0m (thể hiện tại bản vẽ quy hoạch sử dụng đất). Riêng kiệt 27 Ngự Bình mở rộng đấu nối vào khu nhà ở Tam Thai có lộ giới 7,0m.

+ Đường kiệt liên thông: có lộ giới 4m.

+ Đường kiệt cụt: có lộ giới 3m.

2. Chỉ giới xây dựng:

a) Đối với công trình công cộng, dịch vụ thương mại: lùi ≥ 6,0m so với chỉ giới đường đỏ; Riêng đối với các tuyến giao thông có lộ giới ≤ 11,5m quy định chỉ giới xây dựng lùi ≥ 4,0m so với chỉ giới đường đỏ. Đường kiệt có lộ giới ≤ 6,0m quy định chỉ giới xây dựng lùi ≥ 2,0m so với chỉ giới đường đỏ.

b) Đối với công trình nhà ở:

- Đối với đường Đào Tấn, Đặng Huy Trứ: trùng chỉ giới đường đỏ. Riêng đoạn đi qua các khu nhà ở quy hoạch phân lô lùi ≥ 4,0m so với chỉ giới đường đỏ;

- Đối với đường Nguyễn Khánh Toàn, Hoàng Thị Loan, đường dạo ven núi: lùi ≥ 3,0m so với chỉ giới đường đỏ.

- Đối với đường quy hoạch ký hiệu QH1 (mở rộng Ngõ 9 Kiệt 131 Trần Phú nối qua đường Ngự Bình), các đường còn lại và đường kiệt: chỉ giới xây dựng được trùng chỉ giới đường đỏ nhưng khuyến khích các công trình có độ lùi đối với các lô đất có chiều sâu ≥ 20m.

c) Đối với khu nhà ở Tam Thai: Thực hiện theo Quy định quản lý xây dựng theo đồ án Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở Tam Thai, phường An Cựu, thành phố Huế đã được UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 1189/QĐ-UBND ngày 27/6/2013.

d) Chỉ giới xây dựng đối với khe, mương thoát nước:

- Đối với các khu vực quy hoạch phân lô mới: khi bố trí hành lang kỹ thuật (đất xây dựng mương nước) giữa 02 dãy nhà hoặc công trình, khoảng lùi đảm bảo khoảng cách tối thiểu giữa 2 dãy nhà, công trình là 2m.

- Đối với khu vực hiện trạng có khe, mương thoát nước qua khu dân cư:

+ Trường hợp < 2,0m: công trình xây dựng cách tim của khe, mương thoát nước 1,0m.

+ Trường hợp ≥ 2,0m và < 2,5m: cho phép trùng.

+ Trường hợp ≥ 2,5m và < 5,0m: lùi ≥ 1,0m.

+ Trường hợp ≥ 5,0m và < 7,5m: lùi ≥ 3,0m.

+ Trường hợp ≥ 7,5m: lùi ≥ 5,0m.

3. Cao độ nền, chiều cao tầng:

a) Cao độ nền:

- Đối với công trình công cộng, dịch vụ thương mại: Cao độ nền phụ thuộc phương án thiết kế kiến trúc cụ thể trong quá trình triển khai dự án.

- Đối với công trình nhà ở:

+ Công trình có chỉ giới xây dựng trùng chỉ giới đường đỏ: cao độ nền +0,20m so với cao độ vỉa hè.

+ Công trình có chỉ giới xây dựng lùi ≥ 3,0m so với chỉ giới đường đỏ: cao độ nền +0,45m so với cao độ vỉa hè.

b) Chiều cao tầng:

- Đối với công trình công cộng: Chiều cao tầng tùy thuộc thể loại công trình, áp dụng theo quy chuẩn, tiêu chuẩn để thiết kế cho phù hợp.

- Đối với công trình nhà ở:

+ Nhà ở liên kế, nhà ở chỉnh trang: chiều cao tầng 1 là 3,9m; các tầng còn lại là 3,6m.

+ Nhà ở biệt thự, nhà vườn: chiều cao tầng 01 từ 3,6m đến 4,5m; các tầng còn lại cao từ 3,3m đến 3,6m.

4. Yêu cầu kỹ thuật đối với các tuyến đường: Khi thiết kế các tuyến giao thông phải tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 17. Quy định về nguyên tắc tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đối với trục đường chính, không gian mở, điểm nhấn, công viên cây xanh

1. Nguyên tắc tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan đối với các trục đường chính:

a) Hình thức kiến trúc ngoài việc tuân thủ các quy định về nguyên tắc kiểm soát phát triển, quản lý về không gian kiến trúc đã nêu trong các Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15, Điều 16 của Quy định này, các công trình kiến trúc mang tính biểu tượng, công trình điểm nhấn, công trình được xây dựng tại vị trí có ảnh hưởng trực tiếp đến diện mạo cảnh quan kiến trúc của đô thị phải được tổ chức thi tuyển hoặc tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc.

b) Tại các tuyến giao thông chính việc dùng màu sắc và vật liệu hoàn thiện bên ngoài công trình phải đảm bảo sự hài hoà chung cho toàn tuyến, khu vực.

c) Hè phố, đường đi bộ phải được xây dựng đồng bộ, phù hợp về cao độ, vật liệu, màu sắc từng tuyến phố, khu vực trong đô thị.

d) Các tiện ích đô thị như ghế ngồi nghỉ, tuyến dành cho người khuyết tật, cột đèn chiếu sáng, biển chỉ dẫn phải đảm bảo mỹ quan, an toàn, thuận tiện, thống nhất, hài hoà với tỷ lệ công trình kiến trúc.

đ) Quy định về cây xanh cảnh quan:

- Tăng cường công tác trồng cây xanh theo quy hoạch, góp phần xây dựng vùng cảnh quan các núi Ngự Bình, Tam Thai, Núi Bân.

- Cây xanh đường phố nên trồng cùng một loại cây theo từng tuyến đường. Không trồng cây dễ gãy đổ, cây tiết ra chất độc hại và hấp dẫn côn trùng.

- Hàng rào: có sự thống nhất chung trên cùng một dãy phố, kiểu dáng phải đảm bảo thông thoáng, vật liệu, màu sắc nghiên cứu nhẹ nhàng, lâu bền. Khuyến khích dùng hàng rào cây xanh có cắt xén.

e) Các bộ phận công trình được phép vượt quá lộ giới (trong trường hợp chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ):

- Ban công được nhô quá chỉ giới xây dựng (không được che chắn tạo thành buồng hay lôgia):

+ Đối với đường có lộ giới >15m là 1,4m;

+ Đối với đường có lộ giới từ 12m đến 15m là 1,2m;

+ Đối với đường có lộ giới 7m đến 12,0m là 0,9m;

+ Đối với đường có lộ giới <7m không được đưa các bộ phận công trình vượt quá lộ giới.

(Riêng ban công được nhô quá chỉ giới xây dựng không quá 1,4m và không được che chắn tạo thành buồng hay lôgia trong trường hợp chỉ giới xây dựng lùi vào sau chỉ giới đường đỏ).

- Đối với các công trình cao tầng, chiều cao từ 25m trở lên hạn chế dùng ban công.

- Ống thoát nước đứng, bậu cửa, gờ chỉ, bộ phận trang trí mặt ngoài: được vượt không quá 0,2m.

- Phần ngầm dưới mặt đất: Mọi bộ phận kết cấu ngầm dưới đất của công trình không đượt vượt quá lộ giới.

g) Các quy định khác:

- Miệng xả ống khói, ống thông hơi không được hướng ra đường phố.

- Máy điều hòa nhiệt độ không khí hạn chế đặt ở mặt tiền, không được xả nước ngưng trực tiếp lên mặt hè, đường phố.

- An toàn điện: Các công trình công cộng, dịch vụ, thương mại phải đảm bảo quy định khoảng cách hành lang an toàn lưới điện.

- An toàn giao thông:

+ Công trình xây mới tại các lô đất có góc tạo bởi các cạnh đường phố giao nhau phải đảm bảo không cản trở tầm nhìn, đảm bảo an toàn, thuận lợi cho người tham gia giao thông. Cụ thể:

* Đối với các đường phố giao nhau: thực hiện theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

* Đối với các đường phố giao với đường kiệt, có góc giao nhỏ hơn ≤ 90º: kích thước vạt góc 2,0m.

* Đối với các đường phố giao với đường kiệt, có góc giao nhỏ hơn > 90º: kích thước vạt góc 1,5m.

* Đối với các đường kiệt giao nhau: kích thước vạt góc 1,0m.

+ Trồng cây xanh, xây dựng công trình không được làm hạn chế tầm nhìn che khuất các biển báo hiệu, tín hiệu giao thông.

2. Các điểm nhấn kiến trúc quan trọng:

- Bố trí tổ hợp các công trình dịch vụ có quy mô lớn tại các vị trí có ảnh hưởng trực tiếp đến diện mạo cảnh quan kiến trúc đô thị (giao lộ lớn, khu vực trung tâm, hướng mở của tầm nhìn…) nhằm định hướng tầm nhìn và tạo điểm nhấn cho đô thị.

- Các công trình kiến trúc phải tuân thủ các quy định về quy hoạch đã được duyệt. Hình thức kiến trúc được nghiên cứu theo hướng hiện đại, bảo đảm yêu cầu công năng, thân thiện với môi trường, đáp ứng các tiêu chí về tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường.

Chương III

##### TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Sở Xây dựng, UBND thành phố Huế và UBND các phường: An Cựu, Phước Vĩnh có trách nhiệm quản lý chặt chẽ việc xây dựng các công trình tại khu quy hoạch này. Việc quản lý xây dựng được các cơ quan chức năng thực hiện căn cứ trên quy định quản lý xây dựng này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 19. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Việc vi phạm nội dung của Quy định này sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần phản ánh về UBND thành phố Huế tổng hợp, báo cáo Sở Xây dựng đề xuất hướng giải quyết, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 20. Quy định này và đồ án Điều chỉnh Quy hoạch phân khu Khu trung tâm văn hóa Tây Nam thành phố Huế được lưu trữ tại các nơi dưới đây và phổ biến để nhân dân biết và thực hiện:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Ủy ban nhân dân thành phố Huế.

- Phòng Quản lý Đô thị thành phố Huế.

- Ủy ban nhân dân phường An Cựu.

- Ủy ban nhân dân phường Phước Vĩnh./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Đã ký - Nguyễn Văn Cao |
| --- | --- |