THUYẾT MINH TỔNG HỢP

QUY HOẠCH PHÂN KHU PHƯỜNG KIM LONG

THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

| Chủ đầu tư PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HUẾ TRƯỞNG PHÒNG | Đơn vị lập VIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG PHỤ TRÁCH VIỆN |
| --- | --- |

Thừa Thiên Huế, năm 2019

# Mục lục:

CHƯƠNG 1.	PHẦN MỞ ĐẦU	5

1.1	LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH:	6

1.2	CÁC CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH:	7

1.2.1	Cơ sở pháp lý:	7

1.2.2	Các nguồn tài liệu, số liệu:	10

1.2.3	Các cơ sở bản đồ:	10

1.3	MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ QUY HOẠCH:	10

1.3.1	Mục tiêu:	10

1.3.2	Nhiệm vụ:	11

CHƯƠNG 2.	CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG	14

2.1	SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH:	15

2.2	CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN:	15

2.2.1	Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch và quy mô:	15

2.2.2	Đặc điểm địa hình, địa mạo:	16

2.2.3	Đánh giá đất xây dựng:	17

2.2.4	Đặc điểm khí hậu:	17

2.2.5	Đặc điểm thuỷ văn:	19

2.2.6	Đặc điểm địa chất:	20

2.2.7	Địa chấn:	21

2.2.8	Cảnh quan thiên nhiên, môi trường:	21

2.2.9	Hiện trạng thiên tai:	25

2.2.10	Đánh giá điều kiện tự nhiên:	26

2.3	HIỆN TRẠNG DÂN CƯ, LAO ĐỘNG:	27

2.3.1	Dân cư:	27

2.3.2	Lao động:	28

2.3.3	Đánh giá hiện trạng dân cư, lao động:	28

2.4	HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT:	28

2.4.1	Tổng hợp hiện trạng sử dụng đất:	28

2.4.2	Đánh giá hiện trạng sử dụng đất:	30

2.5	HIỆN TRẠNG KIẾN TRÚC, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG:	31

2.5.1	Nhà ở:	31

2.5.2	Công trình ngoài nhà ở:	34

2.5.3	Công trình di tích, tôn giáo, tín ngưỡng:	39

2.5.4	Đánh giá hiện trạng kiến trúc, công trình xây dựng:	40

2.6	HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT:	41

2.6.1	Giao thông:	41

2.6.2	Hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật:	44

2.6.3	Hiện trạng cấp nước:	47

2.6.4	Hiện trạng cấp điện:	48

2.6.5	Hiện trạng chiếu sáng:	50

2.6.6	Hiện trạng thông tin liên lạc:	52

2.6.7	Hiện trạng thoát nước thải, chất thải rắn, VSMT và nghĩa trang:	56

2.7	HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ:	57

2.8	THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ:	58

2.8.1	Mục đích:	58

2.8.2	Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp:	58

2.8.3	Loại hình nông nghiệp đô thị và hệ thống sản xuất nông nghiệp đô thị:	59

2.8.4	Hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường:	62

2.8.5	Đánh giá:	63

2.9	TIỀM NĂNG VÀ HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH:	64

2.10	CÁC ĐỒ ÁN QUY HOẠCH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ LIÊN QUAN:	70

2.11	ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP HIỆN TRẠNG (SWOT):	85

CHƯƠNG 3.	CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT CHỦ YẾU	87

3.1	QUY MÔ VÀ TÍNH CHẤT:	88

3.1.1	Quy mô:	88

3.1.2	Tính chất:	88

3.1.3	Chức năng:	88

3.2	CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - KỸ THUẬT:	88

3.2.1	Căn cứ lập chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật:	88

3.2.2	Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chính đối với khu vực dân dụng:	88

CHƯƠNG 4.	NỘI DUNG QUY HOẠCH PHÂN KHU	90

4.1	ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHU VỰC KIM LONG:	91

4.1.1	Định hướng phát triển khu vực Kim Long trong điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Huế:	91

4.1.2	Mối tương quan Kim Long với các khu vực lân cận:	91

4.2	XÂY DỰNG TẦM NHÌN VÀ CÁC CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ:	92

4.2.1	Tầm nhìn phát triển đô thị:	92

4.2.2	Các chiến lược và giải pháp phát triển đô thị:	93

4.3	ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN KHU CHỨC NĂNG:	94

4.4	QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT:	96

4.4.1	Tổng hợp quy hoạch sử dụng đất toàn khu vực nghiên cứu:	96

4.4.2	Quy hoạch sử dụng đất chi tiết toàn khu vực nghiên cứu:	99

4.5	TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN:	110

4.5.1	Quan điểm:	110

4.5.2	Tổ chức không gian quy hoạch – kiến trúc:	111

4.5.3	Giải pháp quy hoạch bảo tồn và phát huy các giá trị hệ thống di tích lịch sử, văn hóa, nhà vườn truyền thống, các lợi thế về du lịch:	116

4.6	THIẾT KẾ ĐÔ THỊ:	122

4.6.1	Mục tiêu:	122

4.6.2	Nhiệm vụ:	122

4.6.3	Những nét đặc trưng về cảnh quan:	122

4.6.4	Phân vùng cảnh quan chủ đạo:	124

4.6.5	Khung tổng thể hệ thống không gian:	126

4.6.6	Giải pháp thiết kế đô thị:	127

4.7	QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT:	136

4.7.1	Giao thông:	137

4.7.2	Chuẩn bị kỹ thuật:	139

4.7.3	Cấp nước:	145

4.7.4	Cấp điện:	150

4.7.5	Điện chiếu sáng:	154

4.7.6	Hệ thống thông tin liên lạc:	156

4.7.7	Thoát nước thải, quản lý CTR và nghĩa trang:	166

CHƯƠNG 5.	ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC	173

5.1	DỰ BÁO, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG KHI THỰC HIỆN QUY HOẠCH:	174

5.1.1	Tác động đến môi trường nước:	174

5.1.2	Tác động đến môi trường khí:	176

5.1.3	Tác động do chất thải rắn sinh hoạt, xây dựng và công nghiệp:	178

5.1.4	Môi trường đất:	179

5.1.5	Các tác động đến môi trường kinh tế - xã hội:	179

5.2	ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU, CẢI THIỆN:	181

5.2.1	Các giải pháp đề xuất đối với hoạt động lập QHPK:	181

5.2.2	Các đề xuất đối với hoạt động thực hiện QHPK:	181

5.2.3	Giải pháp kỹ thuật cụ thể để giải quyết các vấn đề môi trường trong quá trình triển khai từng nội dung của dự án:	182

5.3	CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG:	184

5.3.1	Chương trình giám sát môi trường:	184

5.3.2	Tổ chức thực hiện:	186

CHƯƠNG 6.	CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ	187

6.1	CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ:	188

6.2	GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:	188

CHƯƠNG 7.	KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ	189

B. VĂN BẢN LIÊN QUAN

- Quyết định số 2922/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu phường Kim Long, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Thông báo số 74/TB-UBND ngày 22/3/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Cao – Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo đồ án Quy hoạch phân khu phường Kim Long, thành phố Huế.

- Các văn bản góp ý đồ án QHPK phường Kim Long của các Sở Du lịch (số 165/SDL-NCPTDL ngày 26/02/2018); Sở Thông tin và Truyền thông (số 189/STTTT-BCVT ngày 09/3/2018).

- Các văn bản góp ý kiến thẩm định của các Sở Văn hóa và Thể thao (số 1400/SVHTT-QLDSVH ngày 10/9/2018); Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 2461/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 10/9/2018); Sở Giao thông vận tải (số 1708/SGTVT-KHTCTĐ ngày 13/9/2018); Sở Tài nguyên và Môi trường (số 1510/STNMT-QLĐĐ ngày 10/9/2018);

- Bảng tổng hợp nội dung giải trình các ý kiến kết luận tại Thông báo số 74/TB-UBND ngày 22/3/2018 của UBND tỉnh và văn bản góp ý của Sở, ban, ngành.

- Bảng tổng hợp nội dung giải trình các ý kiến thẩm định.

C. BẢN VẼ THU NHỎ

## PHẦN MỞ ĐẦU

1.1. Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch

1.2. Các căn cứ lập quy hoạch

1.3. Mục tiêu và Nhiệm vụ quy hoạch

## LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH:

Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 649/QĐ-TTg ngày 06/5/2014. Trước đó, trên cơ sở đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế được phê duyệt vào năm 1999, UBND thành phố Huế đã và đang từng bước triển khai lập các quy hoạch chi tiết, các dự án quy hoạch chuyên ngành nhằm tạo cơ sở cho các dự án đầu tư xây dựng, tạo đà phát triển về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng thời nâng cao giá trị kinh tế đất, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội thành phố Huế.

Phường Kim Long nằm gần khu kinh thành Huế, là khu vực có nhiều nhà vườn truyền thống, nhưng chưa được quy hoạch phân khu. Hiện tại, trên địa bàn của phường Kim Long có một số quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt với diện tích khoảng 60%, nhưng do các đồ án quy hoạch này chỉ được nghiên cứu trên từng khu vực nhỏ khi chưa có quy hoạch phân khu toàn bộ phường Kim Long nên sự khớp nối giữa các khu quy hoạch và các khu vực còn lại trên địa bàn phường còn nhiều hạn chế và bất cập như: đấu nối hạ tầng kỹ thuật, không thống nhất trong quy định quản lý quy hoạch, sử dụng đất, mật độ xây dựng, tầng cao xây dựng,... làm ảnh hưởng đến công tác quản lý quy hoạch xây dựng, cảnh quan đô thị.

Bên cạnh đó, các quy hoạch thành phần do nhiều đơn vị tư vấn lập vào nhiều thời điểm khác nhau. Bản đồ nền dùng cho việc lập quy hoạch cũng được khai thác với nhiều nguồn khác nhau, vì vậy, dẫn đến sai khác ngoài thực địa.

Đến nay, đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Nhằm phủ kín quy hoạch phân khu trên địa bàn thành phố Huế, phát triển và hoàn thiện về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; khai thác quỹ đất một cách có hiệu quả, hợp lý, đồng bộ; tránh đầu tư và xây dựng nhỏ lẻ, manh mún; tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý quy hoạch, xây dựng của chính quyền địa phương, cũng như tạo điều kiện thuận lợi trong xây dựng của người dân thì việc lập Quy hoạch phân khu phường Kim Long là điều hết sức cần thiết.

Đây cũng là dịp để rà soát, khớp nối toàn bộ các quy hoạch thành phần được lập trên địa bàn, từ đó có những đề xuất điều chỉnh cục bộ những điểm chưa phù hợp nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong công tác quản lý và xây dựng từ trước đến nay.

Vì các lý do trên, việc lập quy hoạch phân khu phường Kim Long là điều hết sức cần thiết.

## CÁC CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH:

### Cơ sở pháp lý:

a) Các văn bản pháp quy:

  - Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

  - Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;

  - Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

  - Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

  - Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

  - Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18/6/2009;

  - Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

  - Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị;

  - Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị;

  - Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

  - Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch;

  - Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật;

  - Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

  - Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dần về nội dung Thiết kế đô thị; Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013.

  - Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.

  - Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng”;

  - Quyết định số 86/2009/QĐ-TTg ngày 17/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020;

  - Quyết định số 649/QĐ -TTg ngày 6/5/2014 của Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt Điều Chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050;

  - Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

  - Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND ngày 21/9/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định về phân công, phân cấp và uỷ quyền công tác quy hoạch - kiến trúc xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

  - Quyết định số 2922/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu phường Kim Long, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;

  - Thông báo số 74/TB-UBND ngày 22/3/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Cao – Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo đồ án Quy hoạch phân khu phường Kim Long, thành phố Huế.

b) Các văn bản phê duyệt dự án liên quan:

  - Quyết định số 1458/QĐ-UBND ngày 06/10/2004 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Làng du lịch văn hóa Kim Long thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;

  - Quyết định số 3440/QĐ-UBND ngày 06/10/2004 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu dân cư Kim Long (giai đoạn 4), phường Kim Long, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 1708/QĐ-UBND ngày 01/8/2008 của UBND thành phố Huế về việc Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết khu dân cư Kim Long (giai đoạn 4), phường Kim Long, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;

  - Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 31/01/2005 của UBND thành phố Huế về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu dân cư phố chợ Kim Long;

  - Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 10/02/2006 của UBND thành phố Huế về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu dân cư Kim Long (giai đoạn 5), phường Kim Long, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 19/01/2015 của UBND thành phố Huế về việc Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết khu dân cư Kim Long (giai đoạn 5), phường Kim Long, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;

  - Quyết định số 1883/QĐ-UBND ngày 22/8/2008 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu vực Tây An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;

  - Quyết định số 2655/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Quy hoạch khớp nối các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng trên địa bàn thành phố Huế, tỷ lệ 1/2000;

  - Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Đề án “Chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng”;

  - Quyết định số 894/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) – tiểu dự án Thừa Thiên Huế;

  - Quyết định số 950/QĐ-UBND ngày 10/5/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu vực Hương Long, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

  - Quyết định số 1766/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 của UBND thành phố Huế về việc ban hành Quy định quản lý xây dựng nhà vườn Huế trên địa bàn thành phố Huế;

  - Quyết định số 3050/QĐ-UBND ngày 27/12/2007 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về Quy hoạch tượng đài, tranh hoành tráng, biểu tượng, kiến trúc nghệ thuật và vườn tượng tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

### Các nguồn tài liệu, số liệu:

  - Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

  - Đồ án điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

  - Các đồ án quy hoạch chi tiết được lập trên địa bàn phường Kim Long;

  - Đề án “Chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng”;

  - Các kết quả điều tra, khảo sát, các số liệu, tài liệu về khí tượng, thủy văn, địa chất, hiện trạng kinh tế, xã hội và các số liệu, tài liệu khác có liên quan.

### Các cơ sở bản đồ:

  - Bản đồ địa chính phường Kim Long, thành phố Huế tỷ lệ 1/500 do Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý (chủ đầu tư cung cấp).

  - Bản đồ địa hình GIS phường Kim Long, thành phố Huế tỷ lệ 1/2.000 do Sở Thông tin và Truyền thông quản lý.

  - Các bản đồ, tài liệu, hiện trạng, các quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư do các cơ quan liên quan cung cấp.

## MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ QUY HOẠCH:

### Mục tiêu:

  - Cụ thể hóa đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 649/QĐ-TTg ngày 06/5/2014.

  - Phát triển đô thị, nâng cao hiệu quả năng lực và khai thác tối đa việc sử dụng quỹ đất đai, tạo bộ mặt kiến trúc cảnh quan, góp phần hoàn thiện quy hoạch chung thành phố.

  - Đáp ứng quỹ đất để phát triển sản xuất, công trình công cộng, thương mại, nhu cầu ở mới, tạo nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cho thành phố.

  - Phát huy, khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa, du lịch của khu vực.

  - Bổ sung và hoàn thiện hệ thống cơ cấu các công trình dịch vụ công cộng, các thiết chế văn hoá, giáo dục, y tế, TDTT, ... cấp thành phố và cấp khu ở. Đồng thời xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng xã hội ... trên cơ sở phân khu chức năng phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của thành phố Huế.

  - Làm cơ sở pháp lý cho việc lập các dự án đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch.

### Nhiệm vụ:

Thực hiện theo Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Thủ tướng chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị, nội dung của đồ án bao gồm:

a) Phân tích, đánh giá hiện trạng:

  - Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên, các giá trị lịch sử, văn hóa cảnh quan đặc thù của khu vực; hiện trạng kinh tế xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng về dân cư và lao động, hiện trạng về kiến trúc, cảnh quan, hiện trạng hạ tầng xã hội, hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, hiện trạng môi trường, hiện trạng quản lý đô thị, hiện trạng thiên tai.

  - Phân tích, đánh giá các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư liên quan. Rà soát, cập nhật toàn bộ các quy hoạch, dự án đang lập hoặc đã được phê duyệt trong khu vực lập quy hoạch và đánh giá tình hình triển khai thực hiện, hiệu quả đạt được đối với sự phát triển đô thị, đề xuất điều chỉnh một số khu vực phù hợp.

b) Xác định chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị: Bao gồm các chỉ tiêu về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật cho toàn khu vực quy hoạch, đề xuất các loại hình và quy mô phù hợp.

c) Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất:

  - Xác định các khu chức năng, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị của khu vực quy hoạch như: mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao công trình đối với từng ô phố; khoảng lùi công trình đối với các trục đường; vị trí, quy mô các công trình ngầm (nếu có).

  - Đề xuất giải pháp quy hoạch phù hợp với định hướng quy hoạch chung liên quan, đồng thời đảm bảo liên kết với các quy hoạch thành phần đã được lập trong phạm vi quy hoạch.

  - Bổ sung và hoàn thiện hệ thống cơ cấu các công trình dịch vụ công cộng, các thiết chế văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao,...cấp thành phố và cấp khu ở. Đồng thời xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng xã hội trên cơ sở phân khu chức năng phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của thành phố Huế.

d) Quy hoạch tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan: Xác định nguyên tắc, yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đối với từng khu chức năng, trục đường chính, không gian mở, điểm nhấn, khu trung tâm, khu bảo tồn (nếu có), các nhà vườn đặc trưng, các công trình di tích lịch sử, văn hóa.

e) Quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị:

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị được bố trí đến mạng lưới đường khu vực, bao gồm các nội dung sau:

  - Giao thông đô thị: Xác định mạng lưới giao thông, mặt cắt, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng; xác định và cụ thể hoá quy hoạch chung về vị trí, quy mô bến, bãi đỗ xe (trên cao, trên mặt đất và ngầm); hào và tuynel kỹ thuật.

  - Chuẩn bị kỹ thuật: Quy hoạch san nền, hệ thống thoát nước mưa và giảm nhẹ thiên tai. Quy hoạch không gian ngầm, đường dây, đường ống kỹ thuật ngầm.

  - Quy hoạch cấp nước: Xác định tiêu chuẩn, nhu cầu và nguồn cấp nước; vị trí, quy mô công trình cấp nước và thông số kỹ thuật chi tiết.

  - Quy hoạch cấp điện: Xác định tiêu chuẩn, nhu cầu cấp điện; quy mô các trạm điện phân phối; bố trí mạng lưới đường dây trung thế, hạ thế.

  - Quy hoạch chiếu sáng đô thị: Xác định tiêu chuẩn, nhu cầu chiếu đô thị và lựa chọn các giải pháp chiếu sáng hiện đại, tiết kiệm năng lượng phù hợp với kiến trúc cảnh quan khu vực.

  - Quy hoạch mạng lưới bưu chính và viễn thông: Xác định tiêu chuẩn, vị trí, quy mô, giải pháp thiết kế mạng lưới.

  - Quy hoạch thoát nước thải, chất thải: Xác định chỉ tiêu, dự báo tổng lượng nước thải và chất thải rắn; mạng lưới thoát nước; vị trí, quy mô các công trình xử lý nước bẩn, chất thải.

g) Thiết kế đô thị:

  - Đề xuất khung thiết kế đô thị và mô tả các không gian trọng tâm của khu vực theo các tuyến – điểm – diện. Phân vùng cảnh quan, xác định các khu vực có giá trị, tiềm năng về cảnh quan cần có giải pháp bảo vệ.

  - Đề xuất các giải pháp kiểm soát, quản lý và phát triển cho từng ô phố trong khu vực; các quy định về kiến trúc cảnh quan đối với các ô phố, hệ thống các trục không gian chính của khu vực, các công trình trọng điểm, điểm nhấn, các quần thể kiến trúc hoặc tổ hợp kiến trúc cảnh quan khác; quan điểm quy hoạch đối với các di sản kiến trúc tronng khu vực nghiên cứu.

h) Dự kiến các dự án ưu tiên đầu tư: Phân kỳ, lựa chọn các dự án ưu tiên đầu tư: đề xuất các dự án ưu tiên đầu tư và kế hoạch thực hiện phù hợp với yêu cầu đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Huế.

i) Đánh giá môi trường chiến lược: Đánh giá hiện trạng môi trường, điều kiện địa hình; phân tích, dự báo những tác động tích cực và tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường; đề xuất hệ thống các tiêu chí, giải pháp cụ thể giảm thiểu, khắc phục tác động đến môi trường đô khi thực hiện quy hoạch; lập kế hoạch giám sát môi trường về kỹ thuật, quản lý và quan trắc môi trường.

k) Lập Quy định quản lý theo quy hoạch.

## CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG

2.1 	Sơ lược quá trình hình thành và phát triển

2.2. 	Các điều kiện tự nhiên

2.3. 	Hiện trạng dân cư, lao động

2.4. 	Hiện trạng sử dụng đất

2.5. 	Hiện trạng kiến trúc, công trình xây dựng

2.6  	Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

2.7. 	Hiện trạng quản lý đô thị

2.8. 	Thực trạng phát triển nông nghiệp đô thị

2.9. 	Tiềm năng và hiện trạng hoạt động du lịch

2.10. 	Các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư liên quan

2.11. 	Đánh giá chung

## SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH:

Phường Kim Long là một phường nằm ở phía Tây thành phố Huế, bên bờ của Bắc Sông Hương. Nguyên trước đây là xã Xuân Long, được tách ra từ xã Hương Long, huyện Hương Trà. Đến năm 1983, được Hội đồng Bộ trưởng quyết định đổi tên từ xã Xuân Long thành phường Kim Long theo Quyết định số 03-HĐBT, ngày 06 tháng 01 năm 1983.

Khu vực phường Kim Long là điểm đóng đô đầu tiên của chúa Nguyễn Phúc Lan và là thủ phủ đầu tiên của triều Nguyễn (năm 1636-1687) được xây dựng ven sông Hương.

Do có vị trí lịch sử quan trọng, là trung tâm của đô thị Huế trong nhiều năm nên Kim Long hiện còn lưu giữ nhiều di tích văn hóa lịch sử quan trọng liên quan đến sự hình thành và phát triển của các triều đại vua chúa nhà Nguyễn. Đó chính là các hệ thống phủ đệ của vua chúa, quan lại, các công trình tôn giáo...Đặc biệt, phường Kim Long còn lưu giữ được hệ sinh thái rất đặc trưng của Huế đó là nhà vườn truyền thống. Đây là một trong những di sản đặc trưng tạo nên bản sắc văn hóa Huế, ảnh hưởng lớn đến việc hình thành tính cách, tâm hồn của con người xứ Huế. Hệ thống nhà vườn ở khu vực Kim Long được tập trung lớn tại khu vực đường Phú Mộng, được cấu thành từ hai yếu tố chính là nhà và vườn. Hệ thống nhà vườn này ngoài vai trò là vườn cảnh, vườn kinh tế còn đem lại một không gian đô thị rất riêng cho Huế, mang thêm cho Huế một tên mới – Thành phố Vườn.

## CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN:

### Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch và quy mô:

- Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch:

Khu vực lập quy hoạch nằm về phía Tây Bắc của thành phố Huế, thuộc phạm vi ranh giới hành chính của phường Kim Long, có ranh giới cụ thể như sau:

  - Phía Bắc giáp phường An Hòa.

  - Phía Nam giáp sông Hương (phường Đúc).

  - Phía Đông giáp sông Bạch Yến (phường Phú Thuận).

  - Phía Tây giáp phường Hương Long.

- Quy mô:

  - Quy mô diện tích khu vực lập quy hoạch: 247,95 ha.

  - Dân số hiện trạng: 15.332 người.

### Đặc điểm địa hình, địa mạo:

Phường Kim Long có dạng địa hình đồng bằng, có hướng dốc chính từ Tây Nam sang Đông Bắc, được chia cắt thành hai lưu vực bởi sông Bạch Yến.

Địa hình khu vực có cao độ từ: +1,6 đến +4,3. Thấp nhất là khu vực ruộng đất canh tác phía Bắc có cao độ từ +1,6 đến +2,1; khu vực dân cư hiện trạng có cao độ từ +2,2 đến +4,3.

Phân thành 2 khu vực như sau:

- Khu vực 1: giới hạn từ khu dân cư hiện hữu phía Bắc sông Bạch Yến đến đường Kim Long. Hướng dốc nền về phía sông Hương và sông Bạch Yến Cao độ khu đất biến thiên từ +2.1 đến +4.3.

- Khu vực 2: là khu vực ruộng lúa phía Bắc khu quy hoạch. Cao độ khu vực biến thiên từ +1.6 đến +3.4.

Địa hình, địa mạo của khu vực lập quy hoạch khá bằng phẳng. Hầu hết dạng địa hình có độ dốc <10% thuận lợi cho phát triển hạ tầng khu dân cư, cũng như phát triển các loại hình dịch vụ thương mại, xây dựng các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị.

< Hình 2.3 Bản đồ địa hình, độ dốc>

### Đánh giá đất xây dựng:

Dựa vào các số liệu về điều kiện tự nhiên, thủy văn, thủy triều, cao độ xây dựng hiện có và bản đồ địa hình khu vực phường Kim Long, đánh giá các loại đất xây dựng như sau:

  - Đất thuận lợi xây dựng đô thị: là khu vực dân cư hiện hữu đã ổn định và khu vực trồng cây hàng năm có cao độ nền từ +2,1 đến +4.3, độ dốc nền <10%.

  - Đất ít thuận lợi xây dựng: là các khu vực ruộng lúa xen lẫn trong các khu dân cư và khu vực phía Bắc khu quy hoạch, khi xây dựng cần có biện pháp cải tạo đất và đôn nền phù hợp.

  - Đất không thuận lợi xây dựng: là khu vực đất mặt nước chuyên dùng, đất cây xanh dọc sông Hương, cao độ thấp thường xuyên bị ngập lụt.

### Đặc điểm khí hậu:

Khí hậu của khu vực Kim Long chịu sự chi phối chung của khí hậu nhiệt đới gió mùa, mang tính chất chuyển tiếp từ á xích đới lên nội chí tuyến gió mùa, chịu ảnh hưởng của khí hậu chuyển tiếp giữa miền Nam và miền Bắc. Mùa đông chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, mùa hạ có gió Tây Nam khô nóng.

  - Chế độ nhiệt: Nhiệt độ trung bình năm 25,20C nhưng biên độ nhiệt dao động khá lớn, nhiệt độ cao nhất là 41,80C và nhiệt độ thấp nhất 10,50C, tổng tích nhiệt năm 9.1500C. Số giờ nắng trung bình năm là 1.952 giờ.

  - Chế độ nhiệt mùa đông do ảnh hưởng của khí hậu đoàn cực đới, không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống làm nhiệt độ không khí giảm. Nhiệt độ trung bình các tháng mùa đông là 23,40C.

  - Chế độ nhiệt mùa hạ từ tháng 4 trở đi nhiệt độ tăng lên khá rõ rệt là thời kỳ gió Tây Nam hoạt động mạnh. Nhiệt độ trung bình các tháng mùa hạ khoảng 28,50C.

< Bảng 2.1 Bảng dữ liệu khí hậu của thành phố Huế>

  - Chế độ mưa: Lượng mưa phân bố không đều trong năm tập trung vào tháng 8 và kết thúc gần cuối tháng 12 hàng năm. Lượng mưa cao nhất thường tập trung vào tháng 9 đến tháng 11 hàng năm, vào những tháng này thường hay xảy ra lũ lụt và lượng mưa giai đoạn này chiếm 70 – 80% lượng mưa cả năm. Số ngày mưa bình quân hàng năm là 153 ngày.

  - Lượng mưa trung bình năm: 2.955mm.

  - Lượng mưa lớn nhất năm:     4.937mm.

  - Lượng mưa tối thiểu năm:     1.882mm.

  - Chế độ gió: Chế độ gió diễn biến theo mùa và được phân thành 2 mùa rõ rệt:

  - Gió Tây Nam khô nóng xuất hiện từ tháng 4 đến tháng 8 hàng năm, vận tốc gió trung bình 3 – 4 m/s (cực đại là 9 m/s).

  - Gió Đông Bắc ẩm lạnh kéo dài từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau, mang theo không khí lạnh. Tốc độ gió trung bình 3,5 – 4 m/s (cực đại 10 m/s), tháng 1 là thời kỳ gió Đông Bắc hoạt động mạnh nhất.

  - Bão thường xuất hiện từ tháng 8 và thường xảy ra từ tháng 9 đến tháng 10, tần suất bão trung bình năm khoảng 0,4 trận/năm.

  - Độ ẩm: Độ ẩm tương đối bình quân năm là 84,5%, độ ẩm thấp tuyệt đối là 15%. Tính chất của các dòng không khí khác nhau trong các mùa đã tạo nên 2 thời kỳ khô và ẩm khác nhau, mùa đông độ ẩm lớn và là thời kỳ mưa nhiều nhất.

- Lũ lụt:

Lượng mưa tập trung 70 - 85% vào mùa mưa và có những trận mưa cực lớn như trận mưa từ 2/22 - 10 /11/1999 tại Huế có tổng lưu lượng 2130mm. Những trận mưa lớn do bão hoặc áp thấp nhiệt đới thường làm úng ngập toàn bộ vùng đồng bằng hạ du các sông.

Do tính chất sông miền Bắc Trung Bộ  nói chung và Huế nói riêng ngắn, dốc, lũ tập trung nhanh, đồng bằng trũng thấp, cửa sông bị ảnh hưởng triều là nguyên nhân gây lũ lớn cho Huế. Ngoài ra Huế nằm trong vùng mưa lớn gần như nhất miền Trung.

### Đặc điểm thuỷ văn:

Khu vực thiết kế chịu ảnh hưởng trực tiếp của thuỷ văn sông Hương và sông Bạch Yến. Lưu vực sông Hương có diện tích 2830 km2, chiếm 56% diện tích toàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Chiều dài sông chính là 104 km, độ cao bình quân lưu vực 330 m, độ dốc bình quân lưu vực 2,85%, chiều dài lưu vực 63,5 km, chiều rộng bình quân lưu vực 44,6 km, mật độ lưới sông 0,6 km/km2.

a) Chế độ thuỷ văn:

Bảng 2.2 Đặc trưng hình thái  sông Hương

| Tên sông | Vị trí | Diện tích lưu vực (km2) | Chiều dài (km) | Cao độ BQ đầu nguồn (m) | Cao độ BQ đáy sông (m) | Độ dốc trung bình |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sông Hương | Cửa sông | 2830 | 104 | 1100 |  | 0,0285 |

b) Mực nước thuỷ văn:

Mực nước lũ sông Hương hàng năm có 2 mùa lũ: Lũ tiểu mãn xuất hiện tháng 5, 6 và lũ chính vụ xuất hiện vào tháng 9, 10, 11.

b.1) Mực nước lũ chính vụ: Xảy ra vào tháng 10, 11:

Bảng 2.3 Mực nước lũ lịch sử lớn nhất ứng với các tần suất P%

| Tên sông | Trạm | Hp(m) |
| --- | --- | --- |
|  |  | P=1% | P=2% | P=5% | P=10% | P=20% |
| Hương Tả Trạch Bồ | Kim Long Thượng Nhật Phú ốc | 5,92 94,06 5,24 | 5,60 63,84 5,15 | 5,14 63,52 5,00 | 4,76 63,22 4,85 | 4,32 62,86 4,67 |

b.2) Mực nước lũ tiểu mãn:

Là lũ sớm xảy ra trong tháng V, tháng VI hàng năm tần suất xảy ra lũ tiểu mãn chỉ đạt khoảng 40%, tức là trung bình 2,5 năm  mới có một lần. Mực nước của lũ tiểu mãn thấp hơn lũ chính vụ, nhưng cũng có năm lũ lớn như năm 1989.

Bảng 2.4 Mực nước lũ tiểu mãn ứng với các tần suất P%

| Sông | Trạm | Hp (m) |
| --- | --- | --- |
|  |  | P=1% | P=2% | P=5% | P=10% | P=20% |
| Hương Bồ | Kim Long Phú ốc | 4,84 5,52 | 4,08 4,74 | 3,09 3,71 | 2,34 2,91 | 1,60 2,08 |

(Nguồn tài liệu Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn tỉnh TT- Huế)

### Đặc điểm địa chất:

### Địa chất công trình:

Theo kết quả khảo sát địa chất công trình khu vực thiết kế phân chia các lớp đất sau:

  - Lớp đất màu: Dày 0,5 - 1,0m. Cát pha có độ chịu tải < 1,0kg/cm2.

  - Lớp cát pha sét, cát pha sạn sỏi lẫn xác động thực vật - Độ chịu tải 1 (1,5kg/cm2.

  - Lớp cát, cát pha: Độ chịu tải > 1,5kg/cm2.

  - Khu vực ao hồ: Có lớp bùn dày 0,5 (1,0m có lúc > 1,5 m, độ chịu tải kém, khi xây dựng công trình phải nạo vét hết lớp bùn mới san lấp để đảm bảo an toàn cho nền móng công trình.

Phạm vi khảo sát địa chất phục vụ xây dựng bao gồm các lớp đất có bề dày tương đối ổn định, phần lớn các lớp đều có khả năng chịu tải tốt, ít biến dạng. Tuy nhiên, sự có mặt của lớp cát, cát pha rất dày nằm gần sát mặt đất, các lớp phủ phía trên mỏng nên theo đánh giá đây là lớp đất có tính thấm tương đối lớn, đặc biệt là vùng phát triển xây dựng trên nền đất ruộng. Vì vậy khi xây dựng cần khoan khảo sát cụ thể công trình để có giải pháp hợp lý về móng.

### Địa chất thuỷ văn:

  - Các khu vực phía Nam (ven sông Hương) về mùa khô nước ngầm bị nhiễm mặn.

  - Các khu vực khác: Mực nước ngầm nông ở độ sâu 1,5-2m.

### Địa chấn:

Theo tài liệu dự báo của Viện Khoa học Địa cầu, khu vực thành phố Huế cũng như Kim Long nằm trong vùng dự báo có động đất cấp 5, vì vậy khi xây dựng các công trình cần đảm bảo an toàn cho công trình nằm trong vùng có cấp động đất như  trên.

### Cảnh quan thiên nhiên, môi trường:

### Cảnh quan thiên nhiên:

Khu vực quy hoạch có 05 vùng cảnh quan:

- Vùng cảnh quan dọc sông Hương:

- Vùng cảnh quan dọc sông Lấp:

- Vùng cảnh quan dọc sông Vạn Xuân:

- Vùng cảnh quan dọc sông Bạch Yến:

- Vùng cảnh quan nông nghiệp phía Bắc khu quy hoạch:

### < Hình 2.4 Sơ đồ phân vùng cảnh quan>

### Hiện trạng môi trường:

#### b.1) Môi trường nước:

### * Chất lượng nước mặt:

### Trên địa bàn phường Kim Long, thành phố Huế và khu vực phụ cận có các nguồn nước mặt chính như: sông Hương, Bạch Yến, sông Lấp, sông Vạn Xuân (sông Kẻ Vạn).

### Các nguồn gây ô nhiễm nước mặt trên địa bàn phường Kim Long, thành phố Huế bao gồm:

### - Nước thải sinh hoạt của người dân ở các tổ dân phố, cơ quan, trường học, bệnh viện...

### - Nước thải sản xuất từ các hoạt động nuôi trồng thủy sản (sông Bạch Yến), sản xuất nông nghiệp ở hai bên bờ sông.

Dựa vào các báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm 2014 đến năm 2016 của Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế cho phép đánh giá chất lượng nước mặt như sau:

- Chất lượng nước trong 3 năm từ năm 2014 đến năm 2016 ở các sông trong khu vực nghiên cứu: sông Hương (tại vị trí cồn Dã Viên gần Nhà máy nước Dã Viên) khoảng 20m), sông Bạch Yến, sông Kẻ Vạn cho thấy chất lượng nước đã có dấu hiệu bị ô nhiễm các chất hữu cơ, dinh dưỡng và vi khuẩn. Chất lượng nước chỉ đạt tiêu chuẩn loại B1 của quy chuẩn QCVN 08: 2008/BTNMT, nghĩa là nguồn nước này sử dụng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước thấp hơn.

Kết quả quan trắc các thông số chất lượng nước sông Hương qua các năm cho thấy, pH dao động 6,8~7,3; DO dao động 5,8~6,3 mg/L; TSS dao động 2,3~7,3 mg/L, BOD5 dao động 2,2~3,7 mg/L, COD dao động 8,3~11,6 mg/L; NO3- dao động 0,2~0,5 mg/L; NH4+ dao động 0,07~0,16 mg/L; PO43- dao động 0,07~ 0,1 mg/L; Fe dao động: 0,2~1,32 mg/L;  Coliform nhỏ hơn 5000 MPN/100ml.

Như vậy chỉ có các chỉ tiêu pH, TSS, NO3- và  PO43- thỏa mãn quy chuẩn cho phép loại A1 của Quy chuẩn QCVN 08-MT: 2015/BTNMT, các thông số còn lại như: BOD5, COD, Tổng Coliforms đều đạt quy chuẩn loại B2 của Quy chuẩn QCVN 08: 2008/BTNMT. Về các kim loại độc thường gặp (Cu, Pb, Cd, Zn), nồng độ của chúng trong nước sông Hương rất nhỏ, nhỏ hơn nhiều so với quy định trong QCVN 08:2008/BTNMT.

Những lo lắng về CLN sông Hương bao gồm: (i) sự ô nhiễm vi khuẩn phân khá cao, vượt quá loại A1 theo QCVN 08-MT:2015; nồng độ P-PO43- (khoảng 0,01 – 0,04 mg/L) ở mức tiềm tàng gây phú dưỡng; nồng độ sắt hoà tan (Fe) ở một số vị trí vào mùa khô đôi khi vượt quá 0,3 mg/L (Tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống TCVN2002 do Bộ Y tế ban hành năm 2002 quy định Fe < 0,3 mg/L).

Sông Bạch Yến có pH dao động 6,5~7,6; DO dao động 4,2~6,1 mg/L; TSS dao động 6,3~8,3 mg/L, BOD5 dao động 4,2~10,7 mg/L, COD dao động 16,3~26,6 mg/L; NO3- dao động 0,2~0,5 mg/L; NH4+ dao động 1,17~1,4 mg/L; PO43- dao động 0,03~ 0,08 mg/L; Fe dao động: 0,2~1,32 mg/L; Coliform nhỏ hơn 5000 MPN/100ml.

Sông Kẻ Vạn có chất lượng nước tương tự như sông Bạch Yến với các dấu hiệu hàm lượng NH4+ cao

### * Chất lượng nước ngầm:

Kết quả quan trắc chất lượng nước dưới đất của Trường Đại học Khoa học Huế tại vị trí giếng khoan của người dân (Hồ Thị Ngọc Ánh, số 40 đường Phú Mộng, phường Kim Long, thành phố Huế) cho thấy:

Các thông số tại một số thời điểm khảo sát như Coliform đã vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm (theo QCVN 09-MT:2015/BTNMT). Cụ thể pH: 6,9; COD: 4,0 mg/L; NO3- :0,33 mg/L; Fe: 0,08mg/l; Coliform dao động 200 MPN/100ml. Do đó nguồn nước này muốn sử dụng cho mục đích sinh hoạt bắt buộc phải qua xử lý.

Nước ngầm ở khu vực này bị ô nhiễm bởi các vi sinh vật có thể là do lượng nước thải ở các hộ gia đình ở khu vực này không được thu gom mà được đổ thẳng trực tiếp xuống đất.

#### b.2) Môi trường không khí, tiếng ồn:

Theo báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế qua các năm (từ năm 2014 đến 2016) cho thấy, chất lượng không khí ở khu vực tương đối sạch, đa số các chỉ tiêu (Bụi, SO2, NO2, CO) đều đạt so với QCVN 05:2013/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh), cụ thể nồng độ CO<5000mg/m3, NO2 dao động 12~55 mg/m3, SO2 dao động 34~68mg/m3. Tuy nhiên ô nhiễm không khí cục bộ vẫn còn xảy ra ở nhiều khu vực, chẳng hạn:

- Ô nhiễm bụi trên tuyến đường Kim Long (đoạn giao với đường Vạn Xuân), nồng độ  bụi dao động 210~290 mg/m3

- Các bãi rác tạm thời ở khu vực các chợ không hợp vệ sinh, các điểm tập kết rác.

- Ủ phân chuồng để phục vụ sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Hiện trạng tiếng ồn: trên địa bàn phường không có các nhà máy sản xuất công nghiệp có quy mô lớn, các nguồn gây ô nhiễm tiếng ồn chính chủ yếu từ hoạt động của các phương tiện giao thông trên tuyến đường, xưởng cưa, các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng trong khu vực.

#### b.3) Môi trường đất:

Khu vực phường Kim Long nằm ở địa hình đồng bằng, đất đai trong khu vực được sử dụng chủ yếu cho mục đích đất ở đô thị, đất nông nghiệp. Đặc điểm môi trường đất của một số vùng đặc trưng như sau:

Về tính chất đất, do nằm trên vùng đồng bằng hẹp hạ lưu sông Hương, đất được hình thành chủ yếu do quá trình lắng đọng phù sa. Theo phân loại đặc trưng thổ nhưỡng, đất đai khu vực hiện có các nhóm và loại đất sau:

Nhóm đất phù sa gồm các loại:

+ Đất phù sa được bồi tích hàng năm: Loại đất này có diện tích nhỏ, phân bố chủ yếu ở các khu vực ven sông, kênh hói. Loại đất này có phản ứng chua vừa, hàm lượng mùn ở tầng mặt trung bình (1-1,5%), đạm tổng số và lân tổng số trung bình, lân dễ tiêu nghèo, độ no bazơ trung bình (50-60%), đất tơi xốp, tầng đất dày, thoát nước tốt.

+ Đất phù sa không được bồi tích hàng năm: phân bố ở xa sông hoặc địa hình cao nên ít được bồi đắp và có diện tích nhỏ ở khu vực. Đất có phản ứng chua, hàm lượng mùn từ trung bình đến hơi nghèo (0,9- 1,5%)., đạm tổng số trung bình (0,08- 0,1%), lân tổng số khá (0,1-0,12%), lân dễ tiêu trung bình, độ no bazơ thấp đến trung bình (40-55%).

Kết quả phân tích đất phường Kim Long (ở độ sâu 0-50cm) cho thấy đất ở khu vực nghèo mùn. Một số kết quả phân tích chất lượng đất như sau: N tổng: 0.134%; P tổng: 0.072%; K tổng: 0.839%; Mùn: 1.7%; Fe trao đổi: 321.6 mg/100g; Al trao đổi: 1.156 mg/100g (Trần Thị Như Quỳnh ,2008).

Về hiện trạng ô nhiễm và suy thoái đất, hiện tượng suy thoái môi trường đất đang chủ yếu diễn ra bởi hai nguyên nhân là xói mòn đất và canh tác không hợp lý. Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và bón phân hóa học không kết hợp với phân hữu cơ với vôi cũng gớp phần làm chai cứng đất canh tác, gây suy thoái chất lượng đất, tuy nhiên mức độ suy thoái này là nhỏ, tốc độ diễn ra khá chậm.

#### b.4) Tài nguyên sinh vật:

Khu hệ động thực vật ở khu vực bao gồm: vùng đồng bằng và vùng ven sông.

Hệ thực vật vùng đồng bằng phong phú đa dạng chủ yếu là lúa, hoa màu, cây trồng lấy củ như sắn, khoai,…các loại cây dại dạng bụi, cây thân gỗ do nhân dân trồng, cây ăn quả ngắn ngày như chuối, đu đủ...

Hệ động vật trên cạn với các loài động vật không xương sống (Invertebrata) chủ yếu thuộc nhóm động vật đất: Giun đất, Giun khoang, một  số loài côn trùng và ấu trùng được bắt gặp chủ yếu gồm Chuồn chuồn, Cào cào, Châu chấu, Dế mèn, Bướm, Kiến.

Đa dạng sinh học ở sông Hương:

- Thực vật bậc cao thuỷ sinh:  Đã ghi nhận được 8 loài thực vật bậc cao thuỷ sinh thuộc 7 họ hiện có trên sông Hương. Trong đó các loài Rong đuôi chồn (Ceratophyllum submersum), Rong cám (Najas indica), Rong mái chèo (Vallisneria spiralis) và Bèo Lục Bình (Eichhornia crassipes) là các loài phát triển mạnh và ưu thế nhất trên. Thực vật thuỷ sinh ở sông Hương được chia làm hai nhóm chính là thực vật thuỷ sinh sống chìm và thực vật thuỷ sinh sống trôi nổi.

- Về phân bố và sinh khối tươi của thực vật thuỷ sinh bậc cao: sông Hương đoạn từ Kim Long đến Đông Ba có mật độ phân bố thực vật thuỷ rất cao và chủ yếu là ở phía bờ Bắc.

- Thực vật phù du : Hệ thống sông Hương có 71 loài thực vật phù du, trong số đó có 9 loài thuộc ngành Tảo Lam.

- Động vật phù du : Nhiều nghiên cứu đã ghi nhận có 18 loài động vật phù du thuộc 12 giống, 7 họ và 2 ngành Trùng bánh xe và Chân khớp. Trong đó, ngành Trùng bánh xe (Rotifera) chiếm ưu thế về số lượng thành phần loài.

- Thành phần loài cá: Đoạn sông Hương qua thành phố Huế có khoảng trên 25 loài cá thuộc 23 giống, 13 họ và 5 bộ khác nhau. Trong đó, bộ cá Vược (Perciformes) ưu thế về thành phần loài nhất, tiếp theo là bộ cá Chép (Cypriniformes), còn lại bộ cá Nhái (Beloniformes), bộ cá Thát lát (Osteoglossiformes), bộ cá Trích (Clupeiformes) có thành phần loài không cao, mỗi bộ có 1 loài. Trong 25 loài cá trên, chủ yếu là các loài cá có nguồn gốc nước ngọt.

### Hiện trạng thiên tai:

Trong các dạng tai biến của khu vực thì lũ lụt và xói lở bờ sông là các dạng tai biến ảnh hưởng rất nhiều đến quy hoạch khu vực, gây hậu quả lớn và cần được quan tâm nghiên cứu để có các biện pháp phòng tránh, khắc phục và giảm nhẹ tác động đến đời sống của người dân.

### Lũ lụt:

Mùa lũ tại thành phố Huế xảy ra vào mùa mưa, kéo dài từ tháng 10 đến tháng 12. Tuy nhiên trong thời gian gần đây các trận mưa lớn thường xảy ra bất thường và không theo quy luật. Hơn nữa việc xây dựng các hồ chứa ở thượng nguồn đã góp phần hạn chế mức độ lũ lụt vùng hạ lưu nói chung và khu vực phường Kim Long nói riêng.

Theo số liệu quan trắc từ 1977-2016 trung bình hàng năm thành phố Huế có 3,5 trận lũ lớn hơn hoặc bằng mức báo động II, năm nhiều nhất có 7 trận (2009), năm ít nhất có 1 trận (2011), trong đó có 36% lũ lớn và đặc biệt lớn. Những năm có hiện tượng La Nina số đợt lũ và đỉnh lũ lớn hơn rõ rệt. Thời gian kéo dài của các trận lụt phụ thuộc vào tình hình mưa và thuỷ triều, thời gian kéo dài trung bình của một đợt lũ khoảng 3-5 ngày, dài nhất 6-7 ngày. Biên độ lũ giao động trong khoảng 3-5m, cường suất lũ từ 0,5-1m/h.

Theo số liệu quan trắc, Huế là một trong những khu vực có lượng mưa lớn, trung bình hàng năm dao động từ 2.700mm đến 2.800mm. Kết quả nghiên cứu của Sở Giao thông Vận tải Thừa Thiên Huế cho thấy với các trận mưa có tần suất 50% , lượng mưa 3h là 162mm, mực nước trên các sông là 2 m thì có đến trên 90% các tuyến đường nội đô bị ngập từ 0,1-0,5m. Trong thời điểm có lượng mưa như trên, một số khu vực ở phường Kim Long có cao độ nền thấp sẽ bị ngập lụt gồm: khu vực đường Phú Mộng, Lý Nam Đế,...với mực nước khoảng 0,5m.

### Xói lở bờ sông:

Hiện tượng xói lở bờ sông dẫn đến hậu quả làm thay đổi dòng chảy, làm sạt đất hai bên bờ sông gây ảnh hưởng trực tiếp đến công trình thủy lợi, gây bồi lắng. Sạt lở trong khu vực thường xảy ra ở một số đoạn sông của sông Bạch Yến, đoạn gần cầu Ba Bến (hiện nay đã được kè lát mái).

### Hạn hán:

Do điều kiện khí hậu khắc nghiệt, nắng nóng từ tháng III đến tháng VIII, nhiệt độ lớn nhất có khi lên đến trên 40oC gây hạn hán. Nhiệt độ trung bình năm của khu vực tăng 0,40C (tháng 4 hàng năm tăng 0,70C). Những năm có Elnino thường xảy ra hạn hán, ví dụ như các năm: 1988, 1992, 1993, 1997, 1998, 2002, 2003, 2004. Nhiệt độ cao nhất vào mùa hè 42 0C. Dự báo mức tăng nhiệt độ (0C) trung bình năm so với thời kỳ 1980-1999 theo kịch bản phát thải trung bình (B2) của Thừa Thiên Huế đến năm 2020 là 0,475 0C và năm 2030 là 0,7250C.

### Đánh giá điều kiện tự nhiên:

### Điểm mạnh:

  - Khu vực quy hoạch có vị trí địa lý thuận lợi, đặc biệt sau khi tuyến đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương hình thành sẽ liên hệ thuận tiện với các khu vực lân cận.

  - Địa hình tương đối bằng phẳng, độ dốc nhỏ (<10%), thuận lợi xây dựng đô thị.

  - Quỹ đất phát triển đô thị tương đối tập trung, và nằm trên đất nông nghiệp có địa hình bằng phẳng nên việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thuận lợi và chi phí đền bù thấp.

  - Chảy qua khu vực quy hoạch là 4 con sông (sông Hương, sông Bạch Yến, sông Vạn Xuân và sông Lấp) và hệ thống các mương (hói) tạo cảnh quan tự nhiên đồng thời có nhiệm vụ tiêu thoát nước mặt rất tốt.

### Điểm yếu:

  - Là khu vực thường xuyên bị ngập lũ hàng năm, nền đất yếu. Vì vậy khi xây dựng đô thị cần phải tôn cao và gia cố nền móng công trình làm tăng chi phí xây dựng.

  - Mực nước ngầm mạch nông, khó khăn trong việc xử lý nền móng công trình.

  - Hệ thống mương (hói) tiêu thoát nước hiện trạng bị lấn chiếm dòng chảy và bồi lắng gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực khi có mưa lớn.

### Cơ hội:

  - Diện tích mặt nước nếu được bảo vệ và tôn tạo sẽ phát huy giá trị khi triển khai quy hoạch và xây dựng đô thị.

  - Cải tạo các điểm ngập úng cục bộ, khơi  thông dòng chảy sông Lấp và các hói hiện trạng, thiết kế hệ thống thoát nước hoàn chỉnh đồng bộ, tôn cao nền xây dựng đảm bảo chống lũ ở tần suất thiết kế.

### Thách thức:

  - Quỹ đất xây dựng, phát triển đô thị là chủ yếu là đất sản xuất nông nghiệp, cùng với can thiệp cải tạo địa hình tự nhiên, sẽ làm thay đổi mặt phủ, hệ số tiêu. Nguy cơ ngập lũ trong tương lai sẽ trầm trọng hơn (nếu không thực hiện các giải pháp phòng chống lũ một cách đồng bộ).

  - Biến đổi khí hậu đang diễn biến ngày càng phức tạp (gia tăng về tần suất và cường độ). Thành phố Huế nói chung và khu vực Kim Long nói riêng trong tương lai sẽ đối mặt với nhiều tai biến thiên nhiên do biến đổi khí hậu như lũ lụt, gió bão, sạt lở đất.

## HIỆN TRẠNG DÂN CƯ, LAO ĐỘNG:

### Dân cư:

Toàn phường được chia làm 13 tổ dân phố với 7 khu vực dân cư.

Dân số khu vực nghiên cứu quy hoạch có 3.915 hộ với 15.332 nhân khẩu phân bố từ dọc đường Kim Long đến phía Nam sông Bạch Yến.

### Lao động:

Dân số trong độ tuổi lao động có khoảng 8890 ngưòi chiếm khoảng 58 % dân số trong khu vực thiết kế. Lao động nông nghiệp chiếm tỷ lệ thấp khoảng 30%. Lao động phi nông nghiệp chiếm tỷ lệ 70%. Cơ cấu kinh tế có xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ sang tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ.

### Đánh giá hiện trạng dân cư, lao động:

Mật độ dân cư phân bố không đều, tập trung cao tại khu vực quy hoạch Kim Long giai đoạn 1-4.

Hiện nay tỉ lệ lao động của khu vực chiếm tỉ lệ khá lớn, song thực tế tình trạng không có hoặc thiếu việc làm vẫn là vấn đề bức xúc. Do đó vấn đề tạo ra việc làm vẫn là vấn đề then chốt hiện nay.

## HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT:

### Tổng hợp hiện trạng sử dụng đất:

<Hình 2.6 Bản đồ tổng hợp hiện trạng sử dụng đất>

Tổng diện tích đất tự nhiên khu vực quy hoạch là: 247,95ha. Trong đó:

  - Diện tích đất xây dựng đô thị: 118,19 ha, chiếm tỷ lệ: 47,67%.

  - Diện tích đất nông nghiệp: 79,79 ha, chiếm tỷ lệ: 32,18%.

  - Diện tích đất khác: 49,97 ha, chiếm tỷ lệ 20,15%.

< Bảng 2.5 Tổng hợp hiện trạng sử dụng đất>

| STT | Hạng mục | Ký hiệu | Hiện trạng năm 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) |
| I | Đất xây dựng đô thị |  | 118,19 | 47,67 |
| 1 | Đất ở |  | 64,35 | 25,95 |
| - | Đất ở đô thị | ODT | 64,35 | 25,95 |
| 2 | Đất trụ sở cơ quan | TSC | 0,18 | 0,07 |
| 3 | Đất an ninh | CAN | 0,13 | 0,05 |
| 4 | Đất công trình sự nghiệp |  | 7,91 | 3,19 |
| - | Đất y tế | DYT | 2,86 | 1,15 |
| - | Đất văn hóa | DVH | 0,33 | 0,13 |
| - | Đất giáo dục | DGD | 4,56 | 1,84 |
| - | Đất cơ sở TDTT | DTT | 0,16 | 0,06 |
| 5 | Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp |  | 1,13 | 0,46 |
| - | Đất dịch vụ thương mại | DTM | 1,00 | 0,40 |
| - | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh | SKC | 0,13 | 0,05 |
| 6 | Đất có mục đích công cộng |  | 33,97 | 13,70 |
| - | Đất giao thông | DGT | 25,62 | 10,33 |
| - | Đất di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 0,25 | 0,10 |
| - | Đất thủy lợi | DTL | 1,91 | 0,77 |
| - | Đất chợ | DCH | 0,65 | 0,26 |
| - | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 5,50 | 2,22 |
| - | Đất bưu chính, viễn thông | DBV | 0,04 | 0,02 |
| 7 | Đất tôn giáo | TON | 7,80 | 3,15 |
| 8 | Đất tín ngưỡng | TIN | 2,72 | 1,10 |
| II | Đất nông nghiệp |  | 79,79 | 32,18 |
| 1 | Đất trồng cây hằng năm |  | 31,30 | 12,63 |
| - | Đất trồng lúa | LUC | 24,69 | 9,96 |
| - | Đất trồng cây hằng năm khác | BHK | 6,61 | 2,67 |
| 2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 47,09 | 18,99 |
| 3 | Đất nuôi trồng thủy sản | TSN | 1,39 | 0,56 |
| III | Đất khác |  | 49,97 | 20,15 |
| 1 | Đất mặt nước | MNC | 35,20 | 14,20 |
| 2 | Đất nghĩa địa | NTD | 10,10 | 4,07 |
| 3 | Đất chưa sử dụng | BCS | 4,67 | 1,88 |
|  | Tổng cộng |  | 247,95 | 100,00 |

### Đánh giá hiện trạng sử dụng đất:

  - Quỹ đất phát triển đô thị không còn nhiều, chủ yếu tập trung phía Bắc khu quy hoạch.

  - Đất ở và đất trồng cây lâu năm (đất vườn) chiếm tỷ lệ rất lớn, cần có giải pháp quy hoạch chỉnh trang đô thị phù hợp và đồng bộ nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đồng thời có giải pháp phát triển kinh tế vườn một cách có hiệu quả.

  - Đất nghĩa địa nằm xen lẫn trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường. Cần có giải pháp từng bước di dời để dành quỹ đất cho các mục đích phát triển đô thị và góp phần tôn tạo cảnh quan môi trường.

  - Các quỹ đất còn lại như đất công cộng, văn hóa, dịch vụ thương mại, cây xanh công viên, TDTT, giao thông chiếm tỷ lệ thấp, cần nghiên cứu lại quy mô đảm bảo nhu cầu phục vụ và phù hợp với các tiêu chuẩn quy hoạch.

  - Quỹ dất giáo dục, y tế có quy mô phù hợp. Trong tương lai chỉ cần bổ sung các hạng mục công trình còn thiếu để đạt chuẩn và bổ sung điểm trường mầm non tại khu vực phía Bắc sông Bạch Yến đảm bảo bán kính phục vụ.

## HIỆN TRẠNG KIẾN TRÚC, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG:

### Nhà ở:

### < Hình 2.7 Bản đồ hiện trạng nhà ở>

Tổng số nhà ở trong khu vực quy hoạch khoảng 3720 nhà, bao gồm nhà kiên cố, nhà bán kiên cố và nhà tạm. Trong đó chủ yếu là nhà 01 tầng chiếm khoảng 3068 nhà (chiếm 82%), nhà từ 02 đến 04 tầng có khoảng 482 nhà (chiếm 13%), chủ yếu phân bố dọc các tuyến đường chính như Kim Long, Nguyễn Hoàng, Phạm Thị Liên, Vạn Xuân và rải rác trong các khu quy hoạch mới. Nhà tạm có khoảng 170 nhà (chiếm 5%) chủ yếu là người dân cơi nới tự phát.

Theo Đề án “Chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng”, danh mục nhà vườn Huế đặc trưng thuộc phường Kim Long được lựa chọn (trên tổng số 152 nhà vườn theo danh sách được thông qua tại Nghị quyết 3i/2006/NQBT-HĐND ngày 10/4/2006 và 27 nhà vườn theo danh mục đề xuất bổ sung của UBND thành phố Huế) gồm có 17 nhà:

| STT | Họ tên chủ hộ | Địa chỉ | Diện tích (m2) | Năm xây dựng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Loại 1 |
| 1 | Nguyễn Thị Ngộ | 03 Phạm Thị Liên | 4259 | 1890 |
| 2 | Phạm Thị Túy (Xuân Viên Tiểu cung) | 3/22 Phú Mộng | 2694,7 | 1894 |
| 3 | Phạm Thị Tuyết Mai (Đền thờ Diên Phước Trưởng Công chúa) | 24 Kim Long | 7063 | 1854 |
| 4 | Phạm Đăng Thiêm (Đền thờ Đức Quốc Công) | 02 Kim Long | 3454 | 1842 |
| Loại 2 |
| 1 | Đoàn Kim Khánh | 145 Vạn Xuân | 5203 | 1900 |
| 2 | Hoàng Xuân Bậc | 34 Phú Mộng | 2000 | Gần 100 năm |
| 3 | Lê Lương | 38 Nguyễn Hoàng | 1244 | 1897 |
| 4 | Đoàn Văn Khuyến | 137 Vạn Xuân | 5000 | 1916 |
| 5 | Hồ Văn Bình | 26 Phạm Thị Liên | 1442 | 1920 |
| 6 | Lê Thị Gái (Thường Lạc Viên) | 20 Phú Mộng | 2884 | 1825 |
| 7 | Nguyễn Văn Trọng (Cát Hương Cư) | 28 Phú Mộng | 2221 | 1925 |
| 8 | Võ Văn Long (An Lạc Viên) | 54/7 Phú Mộng | 1662 | 1920 |
| 9 | Mai Khắc Lưu | 180 Lý Nam Đế | 2130 | 1920 |
| Loại 3 |
| 1 | Lê Xuân Tuấn | 1B Phú Mộng | 2177 | 1889 |
| 2 | Phủ Cẩm Xuyên | 73 Vạn Xuân | 1843 | 1923 |
| 3 | Lê Mộng Long | 110/24 Kim Long | 1054 | Đầu thế kỷ 18 |
| 4 | Trần Hữu Luyến | 2/1 Lý Nam Đế | 1905 | 1900 |
| Tổng cộng: 17 nhà |

Trong đó, danh mục các nhà vườn Huế đặc trưng ưu tiên bảo tồn và phát huy giá trị giai đoạn 2015-2020 (chủ nhà tự nguyện tham gia) khu vực Kim Long gồm có 11 nhà:

| STT | Họ tên chủ hộ | Địa chỉ | Diện tích (m2) | Năm xây dựng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Loại 1 |
| 1 | Nguyễn Thị Ngộ | 03 Phạm Thị Liên | 4259 | 1890 |
| 2 | Phạm Thị Túy (Xuân Viên Tiểu cung) | 3/22 Phú Mộng | 2694,7 | 1894 |
| 3 | Phạm Đăng Thiêm (Đền thờ Đức Quốc Công) | 02 Kim Long | 3454 | 1842 |
| Loại 2 |
| 1 | Đoàn Kim Khánh | 145 Vạn Xuân | 5203 | 1900 |
| 2 | Hoàng Xuân Bậc | 34 Phú Mộng | 2000 | Gần 100 năm |
| 3 | Lê Lương | 38 Nguyễn Hoàng | 1244 | 1897 |
| 4 | Hồ Văn Bình | 26 Phạm Thị Liên | 1442 | 1920 |
| 5 | Lê Thị Gái (Thường Lạc Viên) | 20 Phú Mộng | 2884 | 1825 |
| 6 | Nguyễn Văn Trọng (Cát Hương Cư) | 28 Phú Mộng | 2221 | 1925 |
| Loại 3 |
| 1 | Lê Xuân Tuấn | 1B Phú Mộng | 2177 | 1889 |
| 2 | Lê Mộng Long | 110/24 Kim Long | 1054 | Đầu thế kỷ 18 |
| Tổng cộng: 11 nhà |

Các chính sách cụ thể (i) Hỗ trợ về tài chính, thuế; (ii) Hỗ trợ kinh doanh, tham quan, du lịch; (iii) Quản lý, bảo vệ nhà vườn tuân của 11 nhà nói trên thủ theo Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Đề án  “Chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng”.

### Công trình ngoài nhà ở:

### Trụ sở cơ quan, an ninh:

  - Trụ sở cơ quan: UBND phường Kim Long tại đường Phạm Thị Liên có diện tích khu đất 1.835 m2, bao gồm khối nhà làm việc chính 02 tầng và các khối phụ trợ, đáp ứng được yêu cầu làm việc.

  - Công trình an ninh: Trụ sở công an phường hiện đóng tại vị trí dọc đường Kim Long với diện tích đất 299 m2, khá chật chội và không đáp ứng đủ yêu cầu làm việc. Hiện tại, UBND phường đã có chủ trương giao đất để xây dựng mới trụ sở công an tại khu quy hoạch Kim Long 5 với diện tích đất khoảng 1.020 m2. Trụ sở hiện tại dự kiến giao lại cho cơ quan chức năng để phát triển các chức năng khác của đô thị.

### b) Cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp:

Bao gồm các công trình dịch vụ thương mại và các cơ sở kinh doanh khác: Công ty CP du lịch Huế (Nam Châu Hội quán), cửa hàng xăng dầu số 32, công ty xây dựng và một số hợp tác xã. Trong đó chỉ có cơ sở dịch vụ Nam Châu Hội quán được đầu tư xây dựng khá bài bản.

Tổng diện tích đất cơ sở kinh doanh phi nông nghiệp: 1,13 ha.

Hệ thống công trình dịch vụ còn nhỏ lẻ, manh mún. Trong tương lai cần bổ sung phong phú các loại hình dịch vụ.

<Hình 2.8 Bản đồ hiện trạng công trình TSCQ – An ninh – Dịch vụ>

### c) Công trình sự nghiệp:

  - Giáo dục:

Khu vực quy hoạch có hệ thống công trình giáo dục tương đối đầy đủ, bao gồm Trung tâm dạy nghề Kim Long, trường THCS Nguyễn Hoàng, trường tiểu học có 03 cơ sở (TH số 1 Kim Long CS1, TH số 1 Kim Long CS2, TH số 2 Kim Long), trường mầm non có 02 cơ sở công lập (mầm non Kim Long và mầm non Vạn Xuân) và 02 cơ sở ngoài công lập (mầm non Anh Đào và mầm non Sơn Ca).  Cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư xây dựng, hoàn thiện, đáp ứng khá tốt yêu cầu dạy và học.

<Hình 2.9 Bản đồ hiện trạng công trình Giáo dục>

Tổng diện tích đất giáo dục: 4,56 ha.

Trong tương lai, cần bổ sung điểm trường mầm non tại khu vực phía Bắc sông Bạch Yến đảm bảo bán kính phục vụ.

  - Y tế:

Cơ sở y tế trên địa bàn khu quy hoạch gồm có: Bệnh viện tâm thần Huế, bệnh viện thành phố Huế và trạm y tế phường đã đạt chuẩn về cơ sở vật chất. Ngoài ra, thành phố đã có chủ trương giao đất tại KQH Kim Long 5 để làm phòng khám từ thiện với diện tích khoảng 1.400 m2.

Tổng diện tích đất y tế: 2,86 ha.

  - Văn hóa:

Công trình văn hóa gồm có: Đài tưởng niệm liệt sỹ và 07 điểm nhà văn hóa của 07 khu vực. Sử dụng chức nhà văn hóa khu vực kết hợp điểm sinh hoạt cộng đồng.

Các hoạt động chủ yếu tại các công trình nhà văn hóa trên địa bàn phường gồm : Hội họp, tuyên truyền theo định kỳ ; cho thuê tổ chức các hoạt động CLB TDTT.

Các điểm nhà văn hóa hiện tại có quy mô nhỏ lẻ. Trong tương lai, cần bổ sung quỹ đất cho thiết chế văn hóa cấp phường đáp ứng yêu cầu hoạt động của địa phương.

Tổng diện tích đất văn hóa: 0,33 ha.

<Hình 2.10 Bản đồ hiện trạng công trình Y tế - Văn hóa>

### Công trình công cộng:

  - Chợ:

Chợ Kim Long trước đây nằm trong đình làng Kim Long gây rất nhiều khó khăn trong hoạt động. Từ khi xây dựng chợ mới (loại 3) tại khu quy hoạch Chợ và phố chợ Kim Long với diện tích khu đất 6.496 m2 đã đi vào hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu mua sắm và trao đổi hàng hóa của người dân.

  - Công viên cây xanh:

Tổng diện tích đất cây xanh công viên, vườn hoa trong khu vực lập quy hoạch: 5,50 ha. Chủ yếu là khu vực công viên dọc sông Hương và rải rác trong khu dân cư Kim Long 1-3. Khu vực công viên dọc sông Hương đã được đầu tư một số dịch vụ giải khát nhỏ nhưng chưa hoạt động hiệu quả. Trong tương lai, cần có giải pháp khai thác hiệu quả và tạo cảnh quan khu vực này, đồng thời bổ sung các quỹ đất để hình thành công viên cấp đô thị và các vườn hoa trong các khu ở.

  - Công trình TDTT:

Diện tích đất TDTT: 0,16 ha.

Phường Kim Long chỉ có một sân bóng có diện tích rất nhỏ, chưa được đầu tư xây dựng phù hợp, chủ yếu dành cho các em học sinh. Trong tương lai, cần bổ sung thiết chế TDTT cấp phường phù hợp với quy định.

  - Bưu chính viễn thông:

Diện tích đất BCVT : 0,04 ha, bao gồm 02 điểm giao dịch là bưu điện Hương Bình và bưu điện Kim Long.

<Hình 2.11 Bản đồ hiện trạng công trình công cộng>

Danh mục các công trình ngoài nhà ở

| Stt | Hạng mục | Địa điểm | Diện tích (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Trụ sở cơ quan |  |  |
| 1 | UBND phường Kim Long | Tổ 10 | 0,18 |
| II | Công trình an ninh |  |  |
| 1 | Trụ sở công an phường Kim Long (hiện có) | Tổ 12 | 0,03 |
| 2 | Trụ sở công an phường Kim Long (dự kiến xây mới) | Tổ 5 | 0.10 |
| III | Công trình SXKD phi nông nghiệp |  |  |
| 1 | Cửa hàng xăng dầu số 32 | Tổ 11 | 0,02 |
| 2 | Công ty CP du lịch Huế | Tổ 13 | 0,82 |
| 3 | Công ty xây dựng số 10 | Tổ 7 | 0,18 |
| 4 | HTX Xuân Long | Tổ 13 | 0,23 |
| 5 | Văn phòng HTX Kim Long | Tổ 1 | 0,10 |
| IV | Công trình sự nghiệp |  |  |
| A | Công trình giáo dục |  |  |
| 1 | TT dạy nghề Kim Long | Tổ 4 | 0,96 |
| 2 | Trường THCS Nguyễn Hoàng | Tổ 5 | 1,15 |
| 3 | Trường TH số 1 Kim Long | Tổ 5 | 1,22 |
| 4 | Trường TH số 2 Kim Long | Tổ 5 | 0,86 |
| 5 | Trường mầm non Vạn Xuân | Tổ 4 | 0,30 |
| 6 | Trường mầm non Kim Long | Tổ 7 | 0,27 |
| 7 | Trường mầm non Sơn Ca | Trường ngoài công lập (thuộc khu vực đất tôn giáo) |
|  | Trường mầm non Anh Đào |  |
| B | Công trình y tế |  |
| 8 | Bệnh viện tâm thần Huế | Tổ 8 | 1,57 |
| 9 | Bệnh viện thành phố Huế | Tổ 12 | 1,22 |
| 10 | Trạm y tế phường Kim Long | Tổ 6 | 0,05 |
| C | Công trình văn hóa |  |  |
| 11 | Đài tưởng niệm | Tổ 10 | 0,15 |
| 12 | NVH khu vực 1 | Tổ 1 | 0,13 |
| 13 | NVH khu vực 2 | Tổ 4 | 0,04 |
| 14 | NVH khu vực 3 | Tổ 5 | 0,03 |
| 15 | NVH khu vực 4 | Tổ 7 | 0,09 |
| 16 | NVH khu vực 5 | Tổ 8 | 0,07 |
| 17 | NVH khu vực 6 | Tổ 10 | 0,11 |
| V | Công trình công cộng |  |  |
| 18 | Chợ Kim Long | Tổ 5 | 0,65 |
| 19 | Bưu điện Hương Bình | Tổ 11 | 0,03 |
| 20 | Bưu điện Kim Long | Tổ 11 | 0,005 |

### Công trình di tích, tôn giáo, tín ngưỡng:

### Công trình di tích văn hóa lịch sử:

Phường Kim Long có một công trình được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh là đình làng Kim Long.

Dựa vào tư liệu lịch sử và các sắc phong thì đình làng Kim Long có thể được xây dựng cách đây gần 400 năm, sau khi Chúa Nguyễn dời thủ phủ về đóng tại Thụy Lôi năm 1687 (tức Phú Xuân hiện nay). Đây là ngôi đình gắn liền mật thiết với quá trình hình thành và phát triển của thủ phủ Kim Long, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, quân sự của xứ Đàng Trong vào thế kỷ thứ XVII. Các công trình nghệ thuật kiến trúc cùng với những hiện vật quý hiếm còn lưu giữ tại di tích là những minh chứng sinh động đánh dấu quá trình đô thị hóa của thành phố Huế nói chung, phường Kim Long nói riêng. Đình Kim Long do đó có vị trí đáng kể trong hệ thống đình làng và hệ thống thiết chế văn hóa hóa dân gian cổ truyền ở Huế.

### Công trình tôn giáo, tín ngưỡng:

Trong khu quy hoạch tập trung khá nhiều công trình tôn giáo, tín ngưỡng có giá trị, phong phú cả về quy mô, loại hình kiến trúc lẫn ý nghĩa thể hiện, phản ánh sinh động đời sống tinh thần nhiều mặt của người dân.

Danh mục các công trình di tích, tôn giáo và tín ngưỡng

| Stt | Hạng mục | Địa điểm | Diện tích (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Công trình di tích |  |  |
| 1 | Đình làng Kim Long | Tổ 9 | 0,25 |
| II | Công trình tôn giáo, tín ngưỡng |  |  |
| 1 | Đại chủng viện Huế | Tổ 13 | 2,11 |
| 2 | Dòng con đức mẹ vô nhiễm | Tổ 13 | 1,83 |
| 3 | Đan viện Carmel | Tổ 13 | 1,53 |
| 4 | Nữ tu viện dòng thánh Phao Lô | Tổ 13 | 0,42 |
| 5 | Dòng thánh Phao Lô | Tổ 12 | 0,52 |
| 6 | Giáo xứ Kim Long | Tổ 8 | 1,01 |
| 7 | Chùa Vạn Phú | Tổ 6 | 0,12 |
| 8 | Chùa Vạn Thiện | Tổ 6 | 0,24 |
| 9 | Đình Vạn Xuân | Tổ 6 | 0,25 |
| 10 | Cùng hệ thống nhà thờ họ, miếu làng,… |  |
|  | Tổng cộng |  | 10,99 |

<Hình 2.12 Bản đồ hiện trạng công trình Di tích – Tôn giáo – Tín ngưỡng>

### Đánh giá hiện trạng kiến trúc, công trình xây dựng:

  - Nhà ở: Cần có quy định quản lý thống nhất giữa các khu vực trong khu quy hoạch đảm bảo sự phát triển đồng bộ và chỉnh trang diện mạo đô thị.

  - Công trình công cộng, dịch vụ: cần bổ sung phong phú các loại hình về dịch vụ, có giải pháp phát triển, khai thác hiệu quả du lịch tại địa phương. Đồng thời phát triển thêm các quỹ đất công cộng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

  - Công trình sự nghiệp: Các thiết chế về giáo dục, y tế, văn hóa trên địa bàn tương đối đầy đủ, cơ bản đáp ứng được nhu cầu phục vụ. Tuy nhiên, một số công trình đang xuống cấp cần có giải pháp tu bổ và mở rộng quy mô nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị trong tương lai.

  - Công trình di tích, tôn giáo, tín ngưỡng: Khu vực nghiên cứu quy hoạch có nhiều công trình di tích và tôn giáo có giá trị về mặt văn hóa lịch sử và tín ngưỡng, bên cạnh đó còn có giá trị về mặt quy hoạch kiến trúc, mang đặc trưng riêng của vùng miền. Cần có kế hoạch trùng tu và khoanh vùng bảo vệ.

## HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT:

### Giao thông:

<Hình 2.13 Bản đồ hiện trạng hệ thống giao thông>

- Đường bộ:

* Mạng lưới đường giao thông đô thị trong khu vực nghiên cứu bao gồm 5 tuyến chính:

  - Tuyến đường Nguyễn Hoàng qua khu quy hoạch có chiều dài khoảng 1,3km, bề rộng mặt cắt hiện nay 6,5m-7,5 m, trong đó lòng đường rộng 3,5m-4,5m được rải nhựa. Đây là tuyến đường kết nối giữa đường Lý Nam Đế và đường Kim Long. Đường Nguyễn Hoàng đã được cắm mốc lộ giới theo quy hoạch chung là 43m.

  - Tuyến đuờng Kim Long có chiều dài khoảng 1,2km; bề rộng mặt cắt 18,5m, trong đó lòng đường 14m được rải nhựa, vỉa hè phía khu vực dân cư đã hoàn thiện với bề rộng trung bình 4,5m.

  - Tuyến đường Vạn Xuân có chiều dài khoảng 1,8km; bề rộng mặt cắt 7,5m-10,0m, hiện tại mặt đường 4,5m-5,5m được rải nhựa.

  - Tuyến đường Lý Nam Đế có chiều dài khoảng 1,3km; bề rộng mặt cắt 6,5m-7,5mm, hiện tại mặt đường 3,5m-4,5m được rải nhựa.

  - Tuyến đường Phạm Thị Liên có chiều dài khoảng 1,3km; bề rộng mặt cắt 7,0m-10,0mm, hiện tại mặt đường 3,5m-5,5m được rải nhựa.

<Hình 2.14 Một số hình ảnh hiện trạng giao thông>

| Đường Nguyễn Hoàng | Đường Kim Long |
| --- | --- |
| Đường Vạn Xuân | Đường Lý Nam Đế | Đường Phạm Thị Liên |

* Hệ thống đường nội bộ:

  - Các tuyến đường trong các khu quy hoạch được thực hiện theo quy hoạch, có lộ giới từ 5,5-23,0m.

  - Tuyến Phú Mộng có chiều dài khoảng 1,0km; bề rộng mặt cắt 4,5m-5,0mm, hiện tại mặt đường 3,0m đổ bê tông kết hợp lát gạch.

* Đường kiệt: từ 2,5-4,5m đổ bê tông.

* Cầu qua sông: Trong khu vực nghiên cứu có 4 cầu bê tông cốt thép:

  - Cầu Kim Long:

+ Chiều dài 24m.

+ Chiều rộng 10,5.

  - Cầu An Ninh Hạ:

+ Chiều dài 55m.

+ Chiều rộng 4,0m.

  - Cầu Ba Bến:

+ Chiều dài 60,2m.

+ Chiều rộng 8,0m.

  - Cầu bản nối Phạm Thị Liên và Quốc lộ 1A:

+ Chiều rộng 2,0m.

* Tổng diện tích giao thông hiện trạng (gồm giao thông đô thị và giao thông nội bộ): 24,75 ha chiếm 9,96% diện tích đất xây dựng đô thị.

Bảng tổng hợp hệ thống giao thông hiện trạng

| Stt | Tên đường | Mặt cắt | Quy cách | Chiều rộng (m) | Chiều dài (km) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đường Nguyễn Hoàng | 1 - 1 | 1.5 - 3.5,4.5 - 1.5 | 6.5 - 7.5 | 1,3 | Đường nhựa |
| 2 | Đường Kim Long | 2 - 2 | 4.5 - 14 - 1.5 | 18.0 | 1,2 | Đường nhựa |
| 3 | Đường Vạn Xuân | 3 - 3 | 1.5 - 4.5 ,5.5 - 1.5 | 7.5 - 10.5 | 1,8 | Đường nhựa |
| 4 | Đường Lý Nam Đế | 4 - 4 | 1.5 - 3.5,4.5 - 1.5 | 7.0 - 9.0 | 1,3 | Đường nhựa |
| 5 | Đường Phạm Thị Liên | 5 - 5 | 1.5 - 3.5 ,5.5 - 1.5 | 7.0 - 10.0 | 1,3 | Đường nhựa |
| 6 | Đường Mai Khắc Đế | 6 - 6 | 3.5,4.5 - 7.0 - 3.5,4.5 | 14.0 - 16.0 | 0,3 | Đường nhựa |
| 7 | Đường Nguyễn Phúc Thái | 7 - 7 | 3.0 - 4.5,5.5 - 3.0 | 10.5 - 11.5 | 0,5 | Đường nhựa |
| 8 | Đường Nguyễn Phúc Lan | 8 - 8 | 4.5,5.0 - 4.0,5.0 - 4.5,5.0 | 13.0 - 15.0 | 0,6 | Đường nhựa |
| 9 | Đường Hồ Văn Hiển | 9 - 9 | 1.0,3.0 - 3.0,4.0 - 1.0,3.0 | 5.0 - 10.0 | 0,4 | Đường nhựa |
| 10 | Đường Nguyễn Phúc Tần | 10 - 10 | 3.0 - 4.0,5.0 - 3.0 | 10.5 - 11.0 | 0,2 | Đường nhựa |
| 11 | Đường Lê Tự Nhiên | 11 - 11 | 0.0,3.0 - 3.5,7.5 - 0.0,3.5 | 3.5-13.5 | 0,2 | Đường nhựa |
| 12 | Đường Bửu Đình | 12 - 12 | 3.0,4.0 - 3.5,6.0 - 3.0,4.0 | 9.0 - 14.0 | 0,3 | Đường nhựa |
| 13 | Đường Phú Mộng | 13 - 13 | 0.5,1.0 - 3.0 - 0.5,1.0 | 4.5 - 5.0 | 1,0 | Đường bê tông, lát gạch |
| 14 | Đường Hà Khê | 14 - 14 | 2.5 - 3.5,5.0 - 2.5 | 8.5 - 10.0 | 0,4 | Đường nhựa |
| 15 | Đường kiệt khu chỉnh trang | 15 - 15 | 2.5 ,4.5 | 2.5 - 4.5 |  | Đường bê tông |
| 16 | Đường theo KQH Kim Long 1-4 | 16 - 16 | 1.0, 4.5 - 3.5, 7.0 - 1.0, 3.5 | 5.5 - 18.0 |  | Đường bê tông |
|  | Đường trước chợ Kim Long | 16b - 16b | 23.0 | 23.0 | 0,2 | Đường đất |
| 17 | Đường theo KQH Kim Long 5 | 17 - 17 | 2.5, 4.5 - 5.5, 7.5 - 2.5, 4.5 | 10.5 - 16.5 |  | Đường nhựa |

- Giao thông đường thủy:

  - Mặc dù khu vực quy hoạch có nhiều sông nhưng chưa hiện chưa có bến thuyền, chưa khai thác được du lịch bằng đường thủy.

- Giao thông đường sắt:

  - Theo QHC thành phố Huế và QHCT khu dân cư Hương Long đã được phê duyệt, xác định tuyến đường sắt mới có hướng tuyến chạy giữa đường Nguyễn Hoàng.

- Đánh giá:

  - Đa số các tuyến đường thuộc giao thông đô thị hiện trạng tuy chất lượng mặt đường còn tốt nhưng chưa phát triển quy mô theo lộ giới.

  - Các tuyến đường trong các khu quy hoạch tuy có nền đúng lộ giới nhưng nhiều tuyến đường chưa được đầu tư hoàn thiện (chưa có lớp cấp phối và áo đường) như: các tuyến trong KQH Kim Long 5, tuyến trước chợ Kim Long.

  - Các tuyến đường kiệt trong khu dân cư có bề rộng nhỏ, không đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân trong tương lai.

  - Để đáp ứng nhu cầu giao thông trong khu vực trong tương lai cần phải thiết kế và tổ chức thêm các tuyến giao thông mới với quy mô hợp lý để hỗ trợ cho các tuyến giao thông hiện có, tạo thành hệ thống giao thông liên hoàn thuận tiện.

### Hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật:

<Hình 2.15 Bản đồ hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật>

- Hiện trạng nền xây dựng:

Địa hình khu vực nghiên cứu có độ dốc từ Tây Nam sang Đông Bắc, cao độ nền xây dựng phân chia theo từng khu vực, tuyến đường cụ thể như sau:

  - Tuyến đường Nguyễn Hoàng có cao độ nền từ 3,10m- 3,50m.

  - Tuyến đường Kim Long cao độ nền từ 3,10m- 4,30m.

  - Tuyến đường Lý Nam Đế  có cao độ nền từ 2.70m-3,30m.

  - Tuyến đường Phạm Thị Liên có cao độ nền biến thiên từ 2,80m- 3,30m.

  - Tuyến đường Vạn Xuân có cao độ nền biến thiên từ 2,50m- 3,40m.

  - Khu vực dân cư hiện trạng Phú Mộng chủ yếu là nhà vườn vì vậy nền công trình cao hơn nền sân vườn từ 0,2m-0,6m, cao độ từ 2,20m-4,30m.

  - Khu vực dân cư mới xây dựng như khu Kim Long 5, cao độ từ 3,00m-3,40m.

  - Khu vực đất canh tác, sản xuất nông nghiệp cao độ nền dao động từ 1,5m-2,7m.

- Hiện trạng thoát nước mưa:

Khu vực Kim Long hầu hết chưa có hệ thống thoát nước mưa, ngoại trừ các khu dân cư mới xây dựng như Kim Long và tuyến thoát nước mưa trên đường Kim Long. Nước mưa chủ yếu chảy theo địa hình tự nhiên, các rãnh đất ven đường và hệ thống mương hói hiện trạng.

Toàn bộ khu vực nghiên cứu theo địa hình tự nhiên chia thành 3 lưu vực thoát nước mưa chính.

  - Lưu vực I: Từ sông Hương đến đường Phạm Thị Liên.

  - Lưu vực II. Thuộc lưu vực đường Phạm Thị Liên đến Nam sông Bạch Yến.

  - Lưu vực III: Thuộc lưu vực Bắc sông Bạch Yến.

- Hiện trạng thủy lợi:

Hệ thống kênh mương thuỷ lợi trong khu vực tương đối nhiều, chủ yếu là mương hở tưới nông nghiệp, hầu hết được kiên cố hoá.

Ngoài ra, trong khu vực III có 1 trạm bơm tưới nông nghiệp lấy nước từ sông Bạch Yến, tưới cho cánh đồng tiếp giáp.

- Tình hình ngập úng:

Trong khu vực có xẩy ra hiện tượng ngập úng cục bộ do chưa được đầu tư hệ thống thoát nước. Nước mưa không thoát kịp ra sông, điển hình nhát là là khu vực hai bên đường Phạm Thị Liên thường xuyên ngập úng cục bộ khi có mưa lớn trong thời gian ngắn làm ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt của người dân khu vực.

- Đánh giá:

  - Nền xây dựng:

+ Với đặc điểm hiện trạng địa hình đa dạng, như khu dân cư nhà vườn, các khu mới xây dựng, khu đất nông nghiệp, mặt nước ao hồ, sông, khu đất ven sông...có những thuận lợi nhưng thách thức là rất lớn. Vì vậy, việc san đắp nền trong tương lai sẽ có những giải pháp và ứng xử riêng cho từng khu vực, đảm bảo ồn định nền, chống úng ngập và giảm thiểu khối lượng san đắp đất.

+ Cao độ nền xây dựng tối thiểu của khu dân cư, của các tuyến đường hiện trạng +2,50m, mới chỉ đáp ứng tránh lũ tiểu mãn ứng với tần suất 5%. Khi lũ chính vụ hàng năm > 3,10m, khu vực này sẽ phải sống chung với lũ.

  - Thoát nước mưa:

Khu vực nghiên cứu còn thiếu hệ thống thoát nước mưa, các tuyến hiện có thu nước cho đường và cục bộ cho mỗi khu vực nhỏ là chủ yếu vì vậy cần xây dựng hệ thống thoát nước mưa hoàn chỉnh cho khu vực nhằm hạn chế tình trạng ngập úng trong tương lai.

### Hiện trạng cấp nước:

<Hình 2.16 Bản đồ hiện trạng cấp nước>

- Hiện trạng nguồn cấp nước thành phố Huế:

Thành phố Huế hiện có ba nhà máy nước Dã Viên, Quảng Tế 1 và Quảng Tế 2 mở rộng tổng công suất 134.500 m3/ngđ. Trong đó nhà máy nước Dã Viên có công suất 12.000 m3/ngđ, nhà máy nước Quảng Tế 1 có công suất 40.000 m3/ngđ và nhà máy nước Quảng Tế 2 mở rộng có công suất 82.500 m3/ngđ.

Nguồn nước lấy từ sông Hương thông qua hai trạm bơm Dã Viên và Vạn Niên. Nước thô được bơm từ trạm bơm nước Vạn Niên cách nhà máy Quảng Tế 1 3000m. Nước được chuyển theo 2 đường ống (600mm và (800mm lên nhà máy.

- Hiện trạng cấp nước khu vực nghiên cứu:

b.1) Các tuyến ống cấp nước trong  khu vực nghiên cứu:

Các tuyến ống cấp nước cấp 1:

  - Tuyến ống cấp nước (300 chạy dọc đường Kim Long, (160 mm nằm dọc theo tuyến đường Vạn Xuân và tuyến ống cấp nước (200 mm nằm dọc theo tuyến đường Nguyễn Hoàng.

  - Mạng lưới cấp nước phân phối: Mạng lưới cấp nước phân phối chính có đường kính (75- (100. Ngoài ra có các ống nhánh tới các hộ tiêu thụ đường kính (32- (63.

b.2) Hiện trạng cấp nước các hộ nằm trong khu vực nghiên cứu:

Hiện nay gần 100% các hộ trong khu vực nghiên cứu quy hoạch đã được cấp nước sạch.

- Đánh giá:

  - Nguồn nước sông Hương cấp cho thành phố Huế có lưu lượng và chất lượng tốt đảm bảo cấp nước ổn định cho thành phố.

  - Khu vực nghiên cứu đã có mạng lưới cấp nước phân phối tới các hộ tiêu thụ.

  - Tỷ lệ dân được cấp nước sạch đạt gần 100%.

  - Khu vực quy hoạch gần nhà máy nước có nhiều thuận lợi.

### Hiện trạng cấp điện:

<Hình 2.17 Bản đồ hiện trạng cấp điện>

- Nguồn điện:

Khu vực quy hoạch phường Kim Long thuộc thành phố Huế nhận điện từ hệ thống điện quốc gia thông qua Trạm biến áp trung gian 110/22/10KV –(40+25)MVA - Huế 2(E7).

- Lưới điện:

Trong khu nghiên cứu quy hoạch, lưới điện 110kV quốc gia được xây dựng băng  qua sông Hương đoạn bờ Nam là phường Thủy Biều( thành phố Huế) qua bờ Bắc là phường Hương Hồ (TX Hương Trà).

Lưới điện trung thế: các tuyến điện trung thế cấp điện cho sinh hoạt và công cộng tại trong và lân cận khu vực quy hoạch sử dụng cấp điện áp 22kV. Khu quy hoạch sử dụng chủ yếu dạng đi nổi trên các cột bê tông li tâm cao 12-18m hoặc cột thép lắp ghép.

Tuyến điện cấp nguồn là xuất tuyến 475. Xuất tuyến 475 có tiết diện trục chính là A-150mm2, XLPE-185mm2, dài 5,84km, cung cấp công suất 4,71MW.

Mật độ tuyến trục tương đối đảm bảo mật độ phụ tải và có đấu nối mạch vòng.

Trạm biến áp: Lưới điện trung thế cấp điện cho 12 trạm phân phối trong địa bàn phường Kim Long. Tổng công suất cung cấp các trạm 3,51MVA. Trạm biến áp có gam công suất 160(180)250,400 KVA. Phần lớn trạm được lắp đặt theo dạng trạm biến áp hạ thế treo trên 2 cột BTLT.

Bảng ….:  Thống kê các trạm biến áp theo hiện trạng

| TT | Tên trạm | Cấp điện áp | Công suất (Kva) | Loại trạm | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bạch Hổ | 22/0,4 | 400 | Treo |  |
| 2 | Nam Châu Hội Quán | 22/0,4 | 250 | Treo |  |
| 3 | Đại Chủng Viện | 22/0,4 | 100 | Treo |  |
| 4 | Kim Long 1 | 22/0,4 | 400 | Treo |  |
| 5 | Kim Long 3 | 22/0,4 | 250 | Treo |  |
| 6 | Kim Long 4 | 22/0,4 | 160 | Treo |  |
| 7 | Kim Long 5 | 22/0,4 | 400 | Treo |  |
| 8 | Kim Long 6 | 22/0,4 | 400 | Treo |  |
| 9 | Kim Long 7 | 22/0,4 | 250 | Treo |  |
| 10 | Kẻ Vạn | 22/0,4 | 400 | Treo |  |
| 11 | An Cường | 22/0,4 | 250 | Treo |  |
| 12 | Tây An | 22/0,4 | 250 |  |  |
|  | TỔNG CÔNG SUẤT |  | 3.510 |  |  |

Lưới điện hạ thế : ở khu vực thiết kế hiện đang sử dụng là lưới điện nổi 0,4KV (3 pha 4 dây) lắp trên các cột BTLT hoặc BT chữ H hoặc cột thép lắp ghép. Các đường trục dùng cáp vặn xoắn ruột nhôm tiết diện >= 95mm2. Các đường nhánh dùng cáp vặn xoắn ruột nhôm tiết diện =70mm2. Nhiều cột điện được chôn chưa theo quy hoạch vỉa hè. Lưới điện hạ thế dùng dây nhôm trần hoặc cáp vặn xoắn. Tiết diện, chất liệu, chất lượng  dây đa dạng, nhiều chủng loại, kích cỡ dây từ 35-120mm2. Bán kính lưới điện dài và tổn thất còn lớn.

Hệ thống điện  phục vụ chủ yếu cho nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, cơ sở tôn giáo, các công trình công cộng, chiếu sáng đô thị và chiếu sáng công viên.

- Đánh giá:

Nhìn chung, lưới điện trên khu vực nghiên cứu giai đoạn vừa qua đáp ứng được yêu cầu cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Lưới điện 22 KV đã được cải tạo đồng bộ trong toàn bộ khu vực nghiên cứu, tỷ lệ tổn thất trung bình trên lưới trung áp thấp. Các trạm biến áp phân  phối có bán kính cấp điện đảm bảo, công suất phù hợp với từng khu vực, việc bố trí các trạm phù hợp với mỹ quan đô thị. Lưới điện hạ áp sử dụng loại 3 pha 4 dây gồm nhiều chủng loại: A,AC,M. Bán kính lưới hạ áp trung bình là 850m.Tổn thất điện năng do ngành điện quản lý ở mức 10%. Hệ thống điện trong khu vực đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu tăng lên của phụ tải khu vực trong giai đoạn quy hoạch.

Tuy nhiên trong thời gian tới để đáp ứng nhu cầu điện cho sự phát triển của Phường Kim Long rất cần đầu tư xây dựng mới và cải tạo lưới điện hơn nữa để đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện, nâng cao chất lượng điện năng và mỹ quan đô thị.

### Hiện trạng chiếu sáng:

- Chiếu sáng đô thị:

  - Các tuyến đường chính trong khu quy hoạch đã có hệ thống đèn chiếu sáng:

+ Bên ngoài ven bờ sông Hương đường Kim Long, đèn được lắp độc lập trên cột thép trang trí , công suất đèn Son-70W, dây cáp điện đi ngầm. Một bên còn lại đèn được lắp trên cột BTLL. Dây cáp điện đi nổi, công suất đèn Son 150W.  Tuy nhiên theo tiêu chuẩn kỹ thuật về độ rọi vẫn chưa đảm bảo do làn đường rộng nhưng độ cao của đèn thấp.

+ Các tuyến đường chính khác (Vạn Xuân, Phạm Thị Liên, Phú Mộng, Nguyễn Hoàng…) đã được lắp đặt đèn chiếu sáng kết hợp trên cột BTLT hoặc cột thép của điện lực. Công suất đèn chủ yếu loại Son-70W. Dây cấp nguồn đi nổi. Độ cao đèn khoảng 5-6m. Độ rọi chưa đảm bảo.

  - Hệ thống đèn đường được điều khiển tập trung bằng phương pháp không dây hoặc bằng phương pháp hẹn giờ.

Bảng thống kê các đường có hệ thống điện chiếu sáng

| TT | Tên trạm | CS đèn (W) | Số lượng | Loại cột | Loại cáp | Chế độ ĐK | Chiều dài (km) | Cách bố trí cột đèn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kim Long | 70, 150 | 35 30 | Thép, BTLT | Ngầm, treo | ĐKTT | 1,7 1,7 | 2 bên |
| 2 | Vạn Xuân | 70 | 35 | BT | Treo | ĐKTT | 1,8 | 1 bên |
| 3 | Nguyễn Hoàng | 150 | 32 | BT | Treo | ĐKTT | 1,1 | 1 bên |
| 4 | Trần Thị Liên | 70 | 26 | BT | Treo | ĐKTT | 1,3 | 1 bên |
| 5 | Phú Mộng | 50 | 37 | BT | Treo | ĐKTT | 1,0 | 1 bên |
| 6 | NguyễnPhúc Thái | 70 | 20 | BT | Treo | ĐKTT | 0,8 | 1 bên |
| 7 | Lý Nam Đế | 150 | 26 | BT | Treo | ĐKTT | 1,7 | 1 bên |
| 8 | Nguyễn Phúc Lan | 70 | 18 | BT | Treo | ĐKTT | 0,7 | 1 bên |

- Chiếu sáng công viên:

Công viên  bên bờ sông Hương dọc đường Kim Long hầu như chưa có hệ thống đèn công viên . Chỉ có một điểm vườn hoa  có 06 cột đèn chiếu sáng trang trí.

- Đánh giá:

Trong khu vực quy hoạch, hệ thống chiếu sáng đô thị đã được đầu tư trên các tuyến phố , hẻm chủ yếu mục đích định hướng giao thông và chiếu sáng bảo vệ an ninh trật tự.

Tuy nhiên, do hệ thống chiếu sáng được đầu tư qua nhiều thời kỳ, nhiều giai đoạn, chưa có quy hoạch, thiếu định hướng nên phát triển thiếu đồng bộ. Chiều dài chiếu sáng còn hạn chế, thậm chí chưa có chiếu sáng. Một số các tuyến đường, các chóa đèn chiếu sáng đường phố đã xuống cấp, hiệu suất phát quang thấp. Hệ thống chiếu sáng còn sử dụng cáp treo và cột bê tông ly tâm nhiều, gây mất mỹ quan đô thị. Do đó, cần quy hoạch đồng bộ hệ thống chiếu sáng, phù hợp với xu hướng phát triển mới.

Cần phải quy hoạch, phát triển đồng bộ hạ tầng chiếu sáng hài hòa với cảnh quan kiến trúc đô thị, tạo điểm nhấn kiến trúc cảnh quan cho thành phố tại các công trình điểm nhấn với kiểu dáng kiến trúc đẹp, tại các cầu giao thông trong đô thị cũng như chiếu sáng ven sông. Thiết kế chiếu sáng phải có tính thẩm mỹ cao, thuận tiện, an toàn trong quá trình sử dụng. Đồng thời tăng cường việc sử dụng, khai thác các nguồn năng lượng mới, tái tạo trong hoạt động chiếu sáng đô thị nhằm tiết kiệm và nâng cao hiệu quả sử dụng điện, năng lượng và bảo vệ môi trường". Ngoài ra, hệ thống chiếu sáng công cộng phải được quản lý và điều khiển bằng trung tâm điều khiển hiện đại, phù hợp với mô hình quản lý đô thị thông minh mà thành phố đang hướng tới.

### Hiện trạng thông tin liên lạc:

- Mạng chuyển mạch viễn thông :

Hiện tại trên địa bàn có 2 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại cố định: Viễn thông Thừa Thiên Huế và Viễn thông Quân đội chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Hệ thống truyền dẫn phát sóng phát thanh truyền hình:

Trong khu vực quy hoạch được nhận tín hiệu phát thanh, truyền hình như sau

Truyền dẫn phát sóng phát thanh truyền hình tương tự mặt đất: Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh: độ cao anten ≤ 130m.

Truyền dẫn phát sóng phát thanh truyền hình số mặt đất: Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC).

Truyền dẫn phát sóng truyền hình Internet: có 3 đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình Internet gồm VNPT (MyTV và HueTV), Chi nhánh Viettel Thừa Thiên Huế và Công ty FPT Telecom (PayTV). Các đơn vị này đều sử dụng công nghệ IPTV. Hạ tầng truyền dẫn sử dụng hạ tầng viễn thông của VNPT và FPT tại địa phương.

Ngoài ra, trên địa bàn hiện này còn có 03 đơn vị hoạt động truyền hình cáp hữu tuyến đó là mạng truyền hình cáp của Viettel (đã được triển khai từ tháng 1/2015), Tổng công ty Truyền hình cáp Việt Nam Chi nhánh Huế (VTVcab Huế) và Công ty Truyền hình cáp Saigontourist Chi nhánh Huế (SCTV Huế).

- Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng:

c.1) Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng có người phục vụ:

Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng có người phục vụ chỉ có một số đại lý nhỏ lẻ trên các tuyến đường Kim Long, Nguyễn Hoàng, Vạn Xuân, Phạm Thị Liên.

c.2) Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng không có người phục vụ:

Trong những năm gần đây, với sự phát triển mạnh của các loại hình dịch vụ viễn thông như Internet, điện thoại di động; những cabin điện thoại thẻ công cộng trong khu vực quy hoạch đã không còn phát huy tác dụng; hầu hết trong tình trạng hỏng hóc, không sử dụng được, không có người sử dụng, ảnh hưởng giao thông và mỹ quan.

- Mạng ngoại vi:

Hạ tầng cột treo cáp, công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm trên địa bàn hiện nay chủ yếu do 3 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại cố định và Internet (Viễn thông Thừa Thiên Huế, CN Viettel Thừa Thiên Huế, CN Viễn thông FPT) và 02 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình cáp (Công ty Truyền hình cáp Saigontourist (SCTV), Tổng công ty Truyền hình cáp Việt Nam  - VTVcab) xây dựng và quản lý.

Hạ tầng lắp đặt cáp: Trong khu quy hoạch có một số tuyến đường có hạ tầng ngầm và cột treo nổi là đường Kim Long, Nguyễn Hoàng, Vạn Xuân, Trần Thị Liên.... Hệ thống cột treo cáp chủ yếu dùng cột thông tin hoặc cột hạ thế của điện lực. Tuy nhiên, do lượng cáp treo vẫn còn lớn nên gây ảnh hưởng không nhỏ đến mỹ quan đô thị.

- Dây thuê bao:

Các  tuyến đường có dây thuê bao của các doanh nghiệp viễn thông và truyền hình cáp treo trên cột dày đặc, dây thuê bao băng qua đường, không thực hiện đúng theo quy định, quy chuẩn gây mất mỹ quan đô thị và có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân tham gia giao thông.

- Hệ thống trạm thu phát sóng thông tin di động:

Hiện tại, trên địa bàn hiện có 5 mạng điện thoại di động : Mạng Vinaphone; mạng MobiFone; mạng Viettel; mạng Gmobile; mạng Vietnamobile.

Trong khu vực quy hoạch có 1 trạm A2b, còn lại chủ yếu là loại trạm phát sóng A1 (trạm không xây dựng hệ thống cột, chỉ sử dụng giá anten lắp đặt trên sân thượng các tòa nhà có chiều cao không quá 6m).

Sử dụng chung cơ sở hạ tầng:

Đạt 100% các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai 3G trên cùng hạ tầng với 2G, tận dụng các tài nguyên có sẵn (nhà trạm, truyền dẫn…), tiết kiệm chi phí đầu tư.

Bảng hiện trạng hạ tầng hệ thống đài phát thanh truyền hình

| TT | Hạ tầng | Công suất phát (W) | Độ cao cột ăng ten A2b(m) | Đơn vị quản lý |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cột ăng ten phát thanh truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế | 10000W; 2000W | 100 | Đài Phát thanh truyền hình Thừa Thiên Huế |
| 2 | Cột ăng ten phát thanh truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế | 10000W | 128 |  |
| 3 | Cột ăng ten truyền thanh thành phố Huế | 500W | 18 | Đài Truyền thanh thành phố Huế |
| 4 | Cột ăng ten Đài Truyền hình Việt Nam | 10000W | 140 | Đài Truyền hình Việt Nam |
| 5 | Cột ăng ten Đài Truyền hình Việt Nam | 10000W; 5000W | 95 | Đài Truyền hình Việt Nam |
| 6 | Cột ăng ten Đài Tiếng nói Việt Nam | 10000W | 100 | Đài Tiếng nói Việt Nam |
| 7 | Cột ăng ten Đài Tiếng nói Việt Nam | 2000W | 70 | Đài Tiếng nói Việt Nam |
| Nguồn: Cục Tần số vô tuyến điện (http://www.rfd.gov.vn/) |

Bảng hiện trạng hạ tầng mạng ngoại vi và dây thuê bao một số tuyến đường phường Kim Long

| TT | Đường, phố | Mạng ngoại vi | Dây thuê bao |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Công trình kỹ thuật ngầm | Cột treo cáp viễn thông | Treo dọc tuyến đường | Treo băng qua đường | Treo băng qua ngã 3, ngã 4 |
|  |  | Ngầm 1 bên đường | Ngầm 2 bên đường | Dung lượng cáp lắp đặt được sử dụng hết | Dùng chung cơ sở hạ tầng |  |  |  |  |
| 1 | Kim Long | x |  |  |  |  | x | x |  |
| 2 | Lý Nam Đế |  | x |  |  |  | x | x |  |
| 3 | Nguyễn Hoàng |  | x | x | x | x | x | x |  |
| 4 | Nguyễn Phúc Lan | x |  |  |  |  | x | x |  |
| 5 | Nguyễn Phúc Thái | x |  |  |  |  | x | x |  |
| 6 | Phạm Thị Liên |  | x |  | x | x | x | x |  |
| 7 | Phú Mộng | x |  |  |  |  | x | x |  |
| 8 | Vạn Xuân | x |  |  |  | x | x | x |  |

Bảng hiện trạng trạm thu phát sóng khu vực quy hoạch phường Kim Long

| TT | Kí hiệu | Địa điểm | Hiện trạng trạm thu phát sóng | Sử dụng chung hạ tầng (Có, Không) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Loại trạm | Chiều cao cột tối đa (m) | Kinh độ trung tâm | Vĩ độ trung tâm | Bán kính (m) | Thời gian thực hiện |  |
| 4 | H017 | Kim Long | A2a | 12 | 107,559340 | 16,45944 | 300 | 2013 - 2015 | Có |
| 5 | H018 | Kim Long | A2a | 12 | 107,559340 | 16,45944 | 300 | 2016 - 2020 | Có |
| 6 | H019 | Kim Long | A2b | 45 | 107,557750 | 16,49323 | 300 | 2016 - 2020 | Có |

- Đánh giá:

- Điểm mạnh:

Trong thời gian qua, hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn phát triển tương đối hoàn thiện, cơ bản đáp ứng được nhu cầu về sử dụng dịch vụ của người dân. Cáp quang hóa mạng truyền dẫn viễn thông bước đầu được triển khai, đảm bảo đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai và tạo điều kiện thuận lợi trong việc phát triển bền vững hạ tầng mạng viễn thông, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ viễn thông, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tăng cường an ninh quốc phòng, đảm bảo an toàn mạng lưới, mỹ quan đô thị.

Hạ tầng cột treo cáp, công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm: hầu hết các tuyến đường, phố tại khu vực quy hoạch đã có hạ tầng cống bể, ngầm hóa mạng cáp viễn thông; hạ tầng cống bể, cột treo cáp đã đáp ứng được đầy đủ các nhu cầu về sử dụng dịch vụ của người dân. Tỷ lệ ngầm hóa mạng cáp viễn thông đảm bảo cảnh quan môi trường.

Hệ thống điểm cung cấp dịch vụ viễn thông có người người phục vụ đã phát triển khá rộng khắp, đáp ứng đầy đủ nhu cầu về sử dụng các dịch vụ viễn thông của người dân.

Lãnh đạo các cấp quan tâm và có quan điểm tích cực trong việc quản lý, phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông thụ động nhằm đảm bảo chất lượng và mỹ quan đô thị.

- Điểm yếu:

Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng phát triển khá rộng khắp; tuy nhiên thực tế một số điểm hoạt động không hiệu quả, không còn phù hợp với xu hướng phát triển hiện tại, không thu hút được người dân đến sử dụng dịch vụ (điểm cung cấp dịch vụ thoại công cộng, điện thoại thẻ công cộng...), gây khó khăn trong việc cung cấp các dịch vụ mạng viễn thông của các doanh nghiệp.

Hạ tầng cống bể cáp ngầm hóa mạng cáp viễn thông tại các khu vực vẫn còn nhiều hạn chế, cùng 1 tuyến đường có hạ tầng cáp vừa ngầm vừa treo, có đoạn đi cáp ngầm, có đoạn đi cáp treo, có đoạn dung lượng cáp đã được sử dụng hết; cùng 1 tuyến đường có cả cột điện lực và cột viễn thông gây ảnh hưởng không nhỏ trong an toàn mạng lưới mạng viễn thông, không đảm bảo mỹ quan đô thị, nhất là ở khu vực đô thị.

Đối với dây thuê bao, hiện vẫn còn nhiều tuyến đường trên địa bàn có dây thuê bao của các doanh nghiệp viễn thông và truyền hình cáp treo trên cột không thực hiện theo đúng quy định, quy chuẩn, vưỡng vãi và dày đặc như treo dọc theo tuyến đường, treo băng qua đường, băng qua ngã ba, ngã tư, sử dụng dây thuê bao làm truyền dẫn gây mất mỹ quan đô thị và có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân tham gia giao thông.

Mạng thông tin di động đã được phủ sóng tương đối rộng khắp trên địa bàn , nhưng vẫn còn một số khu vực sóng yếu, lõm sóng; chưa đáp ứng lưu lượng thực tế vào một số thời điểm.

Sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông, nhằm tiết kiệm chi phí đầu tư và đảm bảo mỹ quan đô thị chưa chưa đạt hiệu quả cao, ảnh hưởng đến nguồn vốn, diện tích sử dụng đất.

Sự phối hợp giữa các doanh nghiệp với nhau và giữa doanh nghiệp với các sở ngành còn nhiều hạn chế:

Thiếu thống nhất và đồng bộ trong quy hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật viễn thông dẫn đến sự chồng chéo, gây lãng phí nguồn vốn đầu tư và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật viễn thông chủ yếu đáp ứng nhu cầu trước mắt dẫn đến sự bất cập về phát triển hạ tầng mạng. Xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động chưa đồng bộ với hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị….

### Hiện trạng thoát nước thải, chất thải rắn, VSMT và nghĩa trang:

- Hiện trạng thoát nước thải:

  - Hiện tại trong khu vực nghiên cứu chưa có hệ thống thoát nước thải riêng, nước thải của các công trình được thoát vào hệ thống thoát nước mưa, tự chảy theo địa hình hoặc thấm theo địa hình tự nhiên gây ô nhiễm nguồn nước và mất an toàn vệ sinh môi truờng.

  - Nước thải trong các khu dân cư và các khu khác sau khi được dẫn vào hệ thống rãnh, cống thoát nước mưa được thoát vào hệ thống sông Bạch Yến, sông Hương, sông Lấp, sông Van Xuân làm ô nhiễm hệ thống mặt nước tự nhiên của sông.

- Hiện trạng thu gom chất thải rắn (CTR):

Hệ thống thu gom rác thải đã có lượng rác thải thu gom cho phường đạt 80% , rác thải sau khi được thu gom và vận chuyển về bãi chôn lấp chung của thành phố, đã có hệ thống thùng thu rác cố định, tuy nhiên rác thải chưa được phân loại tại nguồn và thu gom hợp vệ sinh theo đúng tiêu chuẩn.

- Nghĩa trang:

- Theo số liệu đo đạc, diện tích đang sử dụng vào mục đích nghĩa địa trên địa bàn khu vực quy hoạch là: 10,10 ha chiếm 4,07% tổng diện tích đất tự nhiên khu vực quy hoạch.

- Khu vực đất để chôn cất mồ mả đã hình thành từ khá lâu, các mộ phần nằm phân tán, không có quy hoạch nên việc sử dụng đất còn lãng phí, ảnh hưởng cảnh quan môi trường và đặc biệt gây ô nhiễm cho nguồn nước. Trong tương lai, cần phải từng bước di đời dành quỹ đất để xây dựng các khu chức năng của đô thị.

- Đánh giá:

- Khu vực nghiên cứu chưa có hệ thống thoát nước thải và xử lý nước thải.

- Việc thu gom, xử lý rác thải và nước thải chưa hoàn chỉnh làm ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân trong khu vực, làm mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường đất, nước và không khí.

## HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ:

- Đối với các khu vực đã lập quy hoạch chi tiết:

  - Là các khu vực: khu dân cư Kim Long giai đoạn 1-5, khu chợ và phố chợ Kim Long, khu dân cư phía Bắc sông Bạch Yến (tổ 1), khu dân cư phía Đông đường Nguyễn Hoàng (tổ 11), khu vực thuộc Làng văn hóa và du lịch Kim Long được quản lý theo quy định quản lý của các đồ án quy hoạch tương ứng.

  - Đối với khu dân cư Kim Long 1-3 đã lập quy hoạch từ lâu và không có quy định quản lý, thống nhất lộ giới theo quy hoạch còn độ lùi đối với nhà ở là 2,0m.

  - Đối với khu vực dân cư thuộc khu quy hoạch Làng văn hóa du lịch Kim Long, tuy đồ án quy hoạch và quy định quản lý quy hoạch đã được phê duyệt và ban hành nhưng khi áp dụng vào quản lý đô thị còn rất nhiều bất cập, đặc biệt là quy định về mật độ xây dựng, tầng cao và quy định tách thửa. Điều này sẽ được làm rõ trong mục đánh giá các đồ án quy hoạch dưới đây. Ngoài ra, quy định quản lý quy hoạch không quy định cụ thể chỉ giới xây dựng của các tuyến đường. Trong đồ án QHPK phường Kim Long cần có sự điều chỉnh, bổ sung các nội dung về quy định quản lý đảm bảo quy định.

  - Đối với các KQH Kim Long giai đoạn 4,5, Khu dân cư Tây An Hòa, thực hiện quản lý quy hoạch theo đúng quy định quản lý quy hoạch ban hành theo đồ án.

- Đối với các khu vực chưa được lập quy hoạch chi tiết:

  - Các khu vực này được quản lý theo Quyết định số 676/QĐ-UB ngày 03/4/1999 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Quy định lộ giới các trục đường khu vực ngoài Kinh thành Huế và phía Nam sông Hương thành phố Huế.

  - Về mật độ xây dựng: do chưa có quy hoạch nên lấy theo quy định về mật độ xây dựng nhà ở liên kế và nhà ở riêng lẻ của quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01: 2008/BXD.

  - Về tầng cao, độ lùi công trình: lấy theo quy định quản lý quy hoạch của các quy hoạch lân cận.

- Đánh giá:

Việc chưa lấp đầy quy hoạch, chưa có quy định quản lý quy hoạch cho toàn bộ địa giới hành chính phường, hay một số bất cập trong quy định quản lý quy hoạch đã được ban hành dẫn đến nhiều khó khăn trong công tác quản lý đô thị của cơ quan chức năng cũng như công tác xây dựng của người dân. Trong đồ án quy hoạch này, cần rà soát đánh giá và có quy định quản lý quy hoạch phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển của đô thị.

## THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ:

### Mục đích:

Đánh giá thực trạng phát triển nông nghiệp đô thị ở phường Kim Long trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp để phát triển các loại hình nông nghiệp đô thị trong khu vực phù hợp với mục tiêu và chiến lược phát triển của thành phố Huế trong tương lai.

### Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp:

| STT | Hạng mục | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng điện tích đất tự nhiên | 247,95 | 100,00 |
| I | Đất nông nghiệp | 79,79 | 32,18 |
| 1 | Đất trồng cây hằng năm | 31,30 | 12,63 |
| - | Đất trồng lúa | 24,69 | 9,96 |
| - | Đất trồng cây hằng năm khác | 6,61 | 2,67 |
| 2 | Đất trồng cây lâu năm | 47,09 | 18,99 |
| 3 | Đất nuôi trồng thủy sản | 1,39 | 0,56 |
| II | Đất phi nông nghiệp | 163,49 | 65,94 |
| III | Đất chưa sử dụng | 4,67 | 1,88 |

Phường Kim Long có diện tích đất nông nghiệp tuy có xu hướng thu hẹp so với trước đây nhưng vẫn chiếm diện tích khá lớn. Năm 2006, là 97,48 ha chiếm 39,21% tổng diện tích đất tự nhiên của phường; năm 2016 giảm còn 79,79 ha, chiếm 32,18%. Diện tích đất nông nghiệp giảm tập trung chủ yếu vào diện tích đất sản xuất nông nghiệp, bao gồm đất trồng cây lâu năm và đất trồng cây hằng năm. Loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn chủ yếu là trồng cây lâu năm (đất vườn), lúa và cây hàng năm. Đất nuôi trồng thủy sản chiểm tỷ lệ rất nhỏ với 1,39 ha, chiếm 0,56%.

### Loại hình nông nghiệp đô thị và hệ thống sản xuất nông nghiệp đô thị:

          - Các loại hình truyền thống :

Phường Kim Long với đặc thù phát triển trên cơ sở là xã thuần nông, nơi lưu giữ nhiều phủ đệ, nhà vườn. Vì vậy, trên địa bàn phổ biến loại hình nông nghiệp tự cung tự cấp, nông nghiệp xanh, nông nghiệp du lịch với các hệ thống sản xuất nông nghiệp gia đình và hệ thống sản xuất nông nghiệp trên đất công.

Các loại hình sản xuất nông nghiệp đô thị trong địa bàn chủ yếu là trồng cây ăn quả (thanh trà, mít, măng cụt, mãng cầu, hồng xiêm), lúa, hoa màu (ngô, dưa gang, đậu phụng) và trồng rau (rau cải, rau muống) nhằm phục vụ nhu cầu lương thực, thực phẩm của gia đình nên quy mô sản xuất nông nghiệp vẫn còn nhỏ lẻ, mang tính tự phát.

<Hình 2.18 Cánh đồng lúa và rau lang ở HTX nông nghiệp Kim Long>

          - Xu hướng phát triển nông nghiệp bền vững:

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, biện pháp phát triển nhanh các ngành kinh tế, trong đó có phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, công tác này cũng đang được tập trung đẩy mạnh. Trong những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp của tỉnh đang dần tăng cao liên tục, phát triển nông nghiệp được gắn liền với việc khai thác có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, gắn với giải quyết các vấn đề xã hội như việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia.

          - Mô hình phát triển ‘‘ Vườn rau hữu cơ’’ :

Khởi sự từ chuyến tham quan mô hình Vườn rau hữu cơ Thanh Đông ở xã Cẩm Thanh (Hội An) do Trung tâm Hành động Vì sự Phát triển Đô Thị (ACCD) tổ chức, lãnh đạo địa phương và Hội Nông dân phường đã quyết tâm đem “Hữu cơ” về mảnh vườn vốn quen với kiểu canh tác thông thường ở Kim Long. Để đáp ứng nhu cầu chuyển giao kiến thức nông nghiệp tại địa phương, ACCD và Hội Nông dân phường Kim Long đã phối hợp tổ chức khóa Tập huấn Kỹ thuật Nông nghiệp Hữu cơ, mặc khác cho các bác nông dân trực tiếp tham quan các mô hình Vườn rau hữu cơ tai thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Qua đó, vào tháng 12/2015, những nông sản canh tác theo quy trình hữu cơ bắt đầu hiện diện trên mảnh đất Kim Long, Tổ Sản xuất Rau Hữu cơ và Vườn Cộng đồng Kim Long ra đời gồm các hộ nông dân tiên phong và 6 hộ thành viên mới là cơ sở để mở rộng mạng lưới hữu cơ tại địa phương và lan tỏa các giá trị bền vững đến với cộng đồng. Hiện tại, ACCD đã hỗ trợ các hộ tham gia mô hình bằng nhiều hình thức như chuyển giao tài liệu, kiến thức và một số chi phí thiết lập mô hình ban đầu. Bên cạnh đó, kết nối các tình nguyện viên đồng hành từ khâu khảo sát thị trường, xây dựng kênh bán hàng cho đến kiểm soát chất lượng nông sản và hỗ trợ lao động trực tiếp tại vườn.

Song song việc chào đón các khách hàng đến mua rau trực tiếp tại vườn và cung ứng cho các nhóm tiêu dùng, Vườn Cộng đồng Kim Long là nhóm sản xuất nông sản đầu tiên tại Huế áp dụng dụng mô hình Cộng đồng và Nông dân là Bạn hữu (Community Support Agriculture - CSA) trong việc khuyến khích người tiêu dùng đồng hành với quá trình sản xuất của người nông dân. Tham gia mô hình này, khách hàng sẽ thanh toán trước tổng đơn đặt hàng trong vòng 6 tháng và nhận lại số lượng sản phẩm thích đáng suốt vụ mùa. Đây là một phương thức gần gũi để người tiêu dùng tiếp cận các nông sản địa phương mùa nào thức nấy, hiểu và thương nhà nông hơn, tiến tới chia sẻ những rủi ro với nông dân trong những thời điểm mùa màng thất bát. Về phía người nông dân, họ được chủ động chia sẻ thông tin sản phẩm, được ứng trước lợi nhuận của vụ mùa để chủ động về nguồn vốn, an tâm sản xuất và có cơ hội hiểu rõ hơn về những khách hàng đang ủng hộ nông sản của mình.

Đến này trên địa bàn phường Kim Long đã phát triển mô hình ‘‘ Vườn rau hữu cơ’’ tại 3 khu vực tại tổ 1, tổ 2 và tổ 5 với tổng diện tích khoảng 1ha. Qua thực tế cho thấy mô hình sản xuất rau hữu cơ đang mang lại hiệu quả tích cực. Các hộ dân tham gia mô hình này sẽ giảm được chi phí trong sản xuất, tạo ra sản phẩm an toàn, tăng thu nhập và góp phần bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng. Cùng với đó, mô hình còn hạn chế được tình trạng ô nhiễm môi trường, đưa sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

<Hình 2.19 Vị trí phát triển mô hình trồng rau hữu cơ trên địa bàn phường Kim Long>

| Trồng rau hữu cơ tại tổ 3, P. Kim Long | Sinh viên tham gia nghiên cứu, học tập |
| --- | --- |

Bên cạnh đó, Vườn Kim Long trở thành một không gian học tập, thực địa cho các chương trình giáo dục về thiên nhiên dành cho trẻ em như "Nông Dân Nhí" và các hoạt động ngoại khóa. Thông qua việc hợp tác với các cơ sở giáo dục triển khai thí điểm phương pháp "Học Cùng Cộng Đồng- Community Engaged Learning", các giá trị và kinh nghiệm tại vườn cũng được các giáo viên cũng như học sinh, sinh viên tham khảo như một bài học thực tiễn điển hình tại địa phương. Không chỉ tham gia với vai trò quan sát, các học viên và tình nguyện viên đã chung tay ứng dụng các giải pháp, sáng kiến để thúc đẩy sự phát triển của mô hình vườn hữu cơ. Từ đó góp phần thay đổi những định kiến của xã hội về nghề nông, và chính họ trở thành một cầu nối quan trọng giữa những người nông dân thuần phác với cộng đồng đa dạng. Có thể nói Vườn Cộng đồng Kim Long chính là một ví dụ điển hình của mô hình đồng kiến tạo bởi sự quan tâm của chính quyền địa phương, sự tham gia tích cực của những người nông dân, các nhóm học thuật, tình nguyện viên, các tổ chức phát triển xã hội và nhiều bạn hữu ủng hộ nền nông nghiệp hợp tác với thiên nhiên.

Phát triển đúng hướng mô hình ‘‘ Vườn rau hữu cơ’’ bên cạnh giúp cho người dân tăng thu nhập kinh tế một cách bền vững, bảo vệ được môi trường. Ngoài ra đây cũng là một sản phẩm du lịch học tập, du lịch trãi nghiệm thực tế mới khai thác được thế mạnh của địa phương góp phần làm phong phú thêm các loại hình du lịch trên địa bàn.

### Hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường:

Các loại hình đô thị nông nghiệp trên địa bàn phường Kim Long có hiệu quả kinh tế chưa cao, tính chất hàng hóa thấp, chủ yếu đáp ứng mục đích cung cấp thực phẩm sạch, chủ động về sản vật thờ cúng lễ nghi tôn giáo, tiết kiệm chi tiêu gia đình.

Bảng đánh giá hiệu quả kinh tế một số loại hình nông nghiệp đô thị ở phường Kim Long

ĐVT: nghìn đồng/hộ

| Loại hình (số vụ/năm) | Doanh thu (sào/vụ) | Chi phí (sào/vụ) | Lợi nhuận (sào/vụ) | Mức độ ổn định về lợi nhuận |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trồng lúa (2) | 3.183,0 | 1.631,0 | 1.552,0 | Trung bình |
| Trồng cây ăn quả (1) | 11.042,9 | 1.820,0 | 10.222,9 | Rất thấp |
| Trồng rau (2-3) | 4.425,6 | 1.118,5 | 3.307,1 | Cao |
| Trồng màu (2) | 6.139,0 | 1023,7 | 5.115,3 | Cao |

Theo bảng trên, cho thấy trồng rau, trồng màu cho lợi nhuận cao và ổn định. Loại hình trồng cây ăn quả có lợi nhuận cao nhất nhưng không ổn định qua các năm. Nhuyên nhân chính là do khí hậu ngày càng thất thường, khắc nghiệt nên nhiều loại cây ăn quả nổi tiếng ở Kim Long như thanh trà, măng cụt dễ bị sâu bệnh, năng suất, chất lượng quả không ổn định…làm giảm sản lượng, sức mua. Loại hình trồng lúa cho lợi nhận thấp nhất nhưng do đáp ứng nhu cầu lương thực của gia đình đặc biệt là các hộ trước đây làm nông nên vẫn được duy trì.

Thị trường tiêu thụ nông sản thường ở ngay tại địa bàn do sản phẩm có số lượng ít, tính cạnh tranh thấp và sản lượng không cao. Sản phẩm làm ra chủ yếu phục vụ cho tiêu thụ gia đình. Chỉ khi được mùa, lượng sản phẩm gia tăng mới đem bán tại các chợ trên địa bàn hoặc trong thành phố. Những năm gần đây, do phát triển du lịch, sản vật tại địa phương được quảng bá nên một số loại cây ăn quả (thanh trà, măng cụt) được đầu tư theo hướng vườn thương mại quy mô nhỏ.

Bên cạnh hiệu quả kinh tế chưa cao, các loại hình nông nghiệp đô thị có các mặt tích cực khác như : Giải quyết việc làm cho một số bộ phận dân cư trong độ tuổi lao động ; Tăng thu nhập gia đình bằng cách giảm thiểu chi phí trong sản xuất thông qua việc sử dụng thời gian nhàn rỗi của một số lao động như học sinh, sinh viên, người cao tuổi vào các công đoạn đơn giản trong sản xuất như thăm ruộng, phát hiện sâu bệnh trên cây trồng, xử lý, kiểm tra sản phẩm sau thu hoạch, tìm kiếm thị trường tiêu thụ… ; Ổn định đời sống, xây dựng cộng đồng thông qua nhóm cùng sở thích, cùng loại hình sản xuất ; Làm đẹp cảnh quan môi trường, tăng diện tích cây xanh, hạn chế rác thải từ phụ phẩm nông nghiệp.

### Đánh giá:

  - Nông nghiệp đô thị đã và đang phát triển tại phường Kim Long, địa bàn có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển (diện tích đất nông nghiệp lớn; có hệ thống nhà vườn nhiều nhất thành phố Huế, trong đó có nhiều nhà vườn được xếp loại là nhà vườn đặc trưng, với hệ thống cây lâu năm, cây ăn quả nổi tiếng; người dân có kinh nghiệp trong canh tác nông nghiệp,…) và đem lại hiệu quả về mặt kinh tế, xã hội, môi trường.

  - Hầu hết các hộ gia đình phát triển nông nghiệp đô thị ở phường Kim Long chưa có sự đầu tư thích đáng, quy mô vẫn còn nhỏ lẻ, mang tính tự phát nên thu nhập từ các loại hình sản xuất không cao, thiếu ổn định.

  - Việc tiếp nhận thông tin từ các cơ quan khuyến nông hay các lớp tập huấn chưa nhiều (Từ năm 2014, một số hộ được tham gia lớp tập huấn sản xuất rau hữu cơ do Trung tâm Hành động vì sự phát triển đô thị (ACCB) tại Huế tổ chức, hiện tại chỉ mới có 06 hộ tham gia mô hình).

  - Để nông nghiệp đô thị ở phường Kim Long phát triển đúng hướng, đem lại hiệu quả cao về mặt kinh tế, xã hội, môi trường cần thực hiện một số giải pháp cơ bản sau:

    - Tiến hành đánh giá các điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội trong khu vực phát triển nông nghiệp đô thị.

    - Quy hoạch loại hình sản xuất cho từng vùng cụ thể theo hướng hỗ trợ phát triển du lịch.

    - Tổ chức và khuyến khích người dân tham gia các khóa đào tạo, tập huấn về kỹ thuật canh tác, chăm sóc cây trồng theo tiêu chuẩn VietGap và GlobalGap, ứng dụng công nghệ vào sản xuất.

    - Đưa vấn đề phát triển đô thị nông nghiệp vào định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương và có các chương trình đầu tư ngắn hạn, dài hạn.

## TIỀM NĂNG VÀ HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH:

Hiện nay phường Kim Long đang chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ sản xuất nông nghiệp sang TTCN, thương mại, dịch vụ du lịch. Qua điều tra khảo sát, nhận thấy tại phường Kim Long có những phương thức du lịch tiêu biểu sau đây:

          - Du lịch cộng đồng qua hệ thống nhà vườn :

Phường Kim Long  nổi danh là vùng còn lưu nhiều ngôi nhà vườn truyền thống và phủ thờ đẹp bậc nhất ở Huế. Một số địa điểm nhà vườn tiêu biểu như: Thường Lạc viên (số 20 - Phú Mộng), Xuân viên Tiểu cung (22/3 - Phú Mộng), Cát Hương cư (28 - Phú Mộng, Phú Mộng viên (34 - Phú Mộng), Tích Thiện viên (46 - Phú Mộng), Nhã viên (54 / 3 - Phú Mộng), An Lạc viên (54/7 Phú Mộng). Nhiều tour du lịch sinh thái đã được mở tới đây và chiếm được thiện cảm của du khách, nhất là trong các dịp Festival Huế.

Cổng một khu nhà vườn ở Phú Mộng

Nhiều nhà nghiên cứu về văn hóa đã nhận xét rằng: nhà vườn Huế, được xem như "nơi trú ngụ của những tâm hồn xứ Huế, kín đáo, thanh tao và hồn hậu" hay là "kiệt tác thơ về kiến trúc đô thị"...Thời Vua Nguyễn, đất làng Kim Long là nơi ở của nhiều ông hoàng bà chúa, các vị đại thần khoa bảng; là nơi lập nhà vườn cực kỳ lý tưởng. Các ngôi nhà vườn còn lại cho đến hôm nay chỉ cách dòng sông một con đường cái quan, tọa lạc trên đất phù sa của dòng Hương bồi đắp nên cây trái bốn mùa đều tươi xanh.

| Nhà vườn Đoàn Kim Khánh tọa lạc tại số 145 đường Vạn Xuân, phường Kim Long, là ngôi nhà rường 3 gian 2 chái theo lối truyền thống Huế, được xây dựng vào khoảng thế kỷ XX, có giá trị lịch sử văn hóa nghệ thuật. | Nhà thờ Tả quân Lê Văn Duyệt tại số 20 Phú Mộng, phường Kim Long đã trở thành một trong những điểm tham quan mới được rất nhiều du khách tìm đến. |
| --- | --- |

Từ  năm 2002, được sự quan tâm của tỉnh và thành phố, phường Kim Long đã xây dựng tuyến du lịch Phú Mộng và đưa vào hoạt động, một số gia đình đã mạnh dạn đầu tư một số dịch vụ du lịch, mặc dầu hiệu quả mang lại chưa cao nhưng bước đầu cũng đã góp phần quảng bá những vẻ đẹp tự nhiên của nhà vườn Kim Long và thu hút được nhiều khách du lịch đến tham quan.

< Hình 2.20 Sơ đồ tuyến điểm du lịch Nhà vườn Phú Mộng – Kim Long>

          - Du lịch tâm linh, văn hóa, lịch sử:

b.1) Đình làng Kim Long:

Địa điểm nổi bật nhất là đình làng Kim Long. Ngày nay đã trở thành di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh là một trong những ngôi đình cổ nổi tiếng ở Huế, đến nay vẫn giữ được kiến trúc cổ kính, mộc mạc với tường xây bằng gạch vồ, mái đình lợp ngói âm dương theo cấu trúc Thượng Long, Hạ Mã, Lưỡng Long, Chầu Nguyệt. Trong đình còn có hương án sơn son thếp vàng, hoành phi, án thờ, bài vị, câu đối và chuông đồng Kim Tự Chung...Là nơi lưu giữ các sắc phong của các vua Triều Nguyễn.

Theo lịch sử, năm 1636, nơi đây được chúa Nguyễn Phúc Lan dời thủ phủ từ Phước Yên về và trở thành một nơi đô hội sầm uất, phồn vinh nằm bên bờ sông Hương. Chính vì thế mà hai câu thơ của vua Thành Thái: “Kim Long con gái mỹ miều, Trẫm thương, trẫm nhớ, trẫm liều, trẫm đi” còn truyền lại đến ngày nay như được gắn liền với địa danh nổi tiếng này…

Ngày nay, đình Kim Long là nơi thỉnh thoảng dùng để tổ chức lễ hội. Dưới ánh sáng trắng dịu dàng, người xem ngồi trên chiếu hoa, uống trà sen, ăn bánh ngọt và thưởng thức những điệu ca Huế do chính các nghệ sĩ như Kim Liên, Hồng Vân biểu diễn.

Một số hình ảnh biểu diễn văn hóa nghệ thuật tại đình làng Kim Long

b.2) Phủ thờ Diên Phước Công chúa:

Phủ thờ Diên Phước Công chúa Nguyễn Phúc Tĩnh Hảo - là chị ruột của vua Tự Đức (1824 - 1848)

Diên Phước Trưởng Công chúa tên húy là Nguyễn Phúc Tịnh Hảo, con gái trưởng của vua Thiệu Trị, là chị ruột của vua Tự Đức. Công chúa sinh năm 1824. Năm 1848, bà mất lúc vừa tròn 24 tuổi. Năm 1854, vua Tự Đức đã cho xây dựng lại ngôi nhà với tên gọi “Diên Phước Trưởng Công chúa từ” để làm nơi thờ tự chị gái mình. Nơi đây còn lưu giữ gần như nguyên vẹn hệ thống nội thất phong phú và có giá trị như: hoành phi, liễn đối, tranh gương, sập gụ, tủ và án thờ… Đặc biệt là cuốn sách đồng do vua Thiệu Trị ban, nói về đức hạnh và công lao của Diên Phước Trưởng Công chúa đối với vua cha và dòng tộc.

Nhà thờ Diên Phước Trưởng Công Chúa tọa lạc ở số 24 Kim Long. Đây là một công trình có giá trị đặc biệt về kiến trúc nghệ thuật, lịch sử văn hóa và khoa học công nghệ, là cầu nối giữa dòng kiến trúc cung đình và kiến trúc dân gian ở Huế, rất có giá trị trong dòng chảy của lịch sử kiến trúc Việt Nam nói chung và Huế nói riêng.

Hiện tại công trình đã được trùng tu và là địa chỉ du lịch độc đáo về một kiến trúc nhà rường tiêu biểu.

b.3) Điện thờ Đức Quốc công Phạm Đăng Hưng:

Ngôi điện thờ Đức Quốc công Phạm Đăng Hưng xây năm 1849

Công trình đình làng và các phủ thờ nằm ở gần nhau trên trục đường Kim Long (gần cầu Kim Long) nên khách tham quan đễ đến.

          - Du lịch trải ngiệm - sinh thái

Một trong những điểm khách du lịch đến nhiều là “Vườn rau hữu cơ”. Khởi sự từ chuyến tham quan mô hình Vườn rau hữu cơ Thanh Đông ở xã Cẩm Thanh (Hội An) , lãnh đạo phường và Hội Nông dân phường đã đem “Hữu cơ” về mảnh vườn canh tác thông thường ở Kim Long từ năm 2015.

Đây là vườn rau do nhóm hộ nông dân ở tổ 3, phường Kim Long trồng theo phương pháp hữu cơ từ dự án “Vườn rau hữu cơ”. Nơi đây đã trở thành điểm tham quan của khách du lịch nhiều năm qua.

          - Du lịch ẩm thực:

Nơi đây chính là hình ảnh của Nam Châu hội quán xưa, địa điểm gặp gỡ và vui chơi giải trí của quan lại thời phong kiến trước lúc vào triều.

Cùng với các ngôi nhà vườn, đây sẽ là một tour du lịch trọng điểm, giới thiệu nghệ thuật ẩm thực và văn hóa cố đô Huế. Du khách sẽ được thưởng thức các loại hình ẩm thực lễ hội, cung đình, dân dã; các món ăn xưa của Huế cùng với các hoạt động văn hóa nghệ thuật truyền thống. Đây còn là nơi giới thiệu và bán các mặt hàng như thêu, may, dệt, chằm nón... được sản xuất tại chỗ.

Nam Châu Hội Quán <Hình 2.21 Sơ đồ đánh giá tiềm năng phát triển du lịch phường Kim Long>

## CÁC ĐỒ ÁN QUY HOẠCH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ LIÊN QUAN:

<Hình 2.22 Bản đồ tổng hợp các QHCT trên địa bàn phường Kim Long>

- Đồ án quy hoạch:

### Quy hoạch chi tiết Làng du lịch văn hóa Kim Long (tỷ lệ 1/500):

### a) Đồ án Quy hoạch chi tiết Làng du lịch văn hóa Kim Long đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định số 1458/QĐ-UB ngày 21/4/2005.

### b) Nội dung chính của đồ án quy hoạch:

### - Quy mô: 66,35 ha.

### - Tính chất:

### + Là khu bảo tồn cấu trúc và các bộ phận cấu thành hệ sinh thái đô thị-nhà vườn.

### + Là khu bảo tồn và khai thác các giá trị nhà vườn truyền thống.

### + Là khu bảo tồn và khai thác hoạt động văn hoá, lễ hội truyền thống.

### + Là khu phát triển hệ thống dịch vụ du lịch.

### + Là khu chỉnh trang và hoàn thiện hệ thống hạ tầng cơ sở phục vụ cho dân sinh.

### c) Đánh giá:

### Đồ án Quy hoạch chi tiết Làng du lịch văn hóa Kim Long đã được phê duyệt hơn 10 năm, tuy nhiên cho đến nay mới chỉ mới được triển khai cắm mốc giới quy hoạch ngoài thực địa. Trong quá trình thực hiện quản lý, đầu tư xây dựng theo quy hoạch, đánh giá đồ án quy hoạch cụ thể như sau:

c.1) Ưu điểm:

### Đồ án quy hoạch góp phần quảng bá cho các giá trị và hình ảnh của hệ thống nhà vườn Huế nói chung và nhà vườn Kim Long nói riêng. Đồ án quy hoạch góp phần bảo tồn, phát huy hệ sinh thái nhà vườn khu vực Phú Mộng nói riêng.

c.2) Nhược điểm:

### Bên cạnh những ưu điểm đạt được thì việc quản lý quy hoạch và triển khai quy hoạch thực tế gặp rất nhiều khó khăn, vì các lý do cụ thể như sau:

### > Về giao thông:

### Có nhiều tuyến giao thông mở mới băng qua đất dân cư ổn định, đặc biệt có những tuyến chia cắt 01 mảnh đất vườn lớn thành 03-04 mảnh nhỏ. Điều này mâu thuẫn với mục tiêu ban đầu của đồ án là bảo tồn và khai thác giá trị nhà vườn. Bên cạnh đó, việc không đủ nguồn lực để triển khai các dự án theo quy hoạch dẫn đến tình trạng “quy hoạch treo” khiến người dân khá bức xúc vì gặp khó khăn trong việc xây dựng, sửa chữa nhà cửa, ổn định cuộc sống.

### Các vị trí có tuyến quy hoạch chưa phù hợp cụ thể như sau:

<Hình 2.23 Bản đồ Quy hoạch giao thông QHCT Làng văn hóa du lịch Kim Long>

| Khu vực 1: |
| --- |
| Vị trí 1: - Cách tuyến hiện hữu khoảng 20m với mục đích khơi thông, mở rộng sông Lấp, tổ chức các hoạt động du lịch bằng thuyền trên sông. Điều này không phù hợp với điều kiện thực tế; chia cắt đất vườn hiện hữu. - Kiến nghị: Đi theo hướng tuyến hiện hữu. Vị trí 1b: - Cách tuyến hiện hữu khoảng 5m, dẫn đến hình thành các thửa đất còn lại giữa tuyến mới và tuyến cũ không phù hợp xây dựng. Mặt khác, đây là giao thông phụ trong khu vực nhà vườn, không nhất thiết phải nắn thẳng tuyến. - Kiến nghị: Đi theo hướng tuyến hiện hữu. |  |
| Khu vực 2: |
| Vị trí 2a: - Tuyến quy hoạch hoàn toàn mới cắt ngang qua khu dân cư hiện hữu không cần thiết, hơn nữa còn phải làm thêm 01 cầu dân sinh mới bên cạnh cầu hiện hữu khoảng 60 m là không phù hợp. - Kiến nghị: Không quy hoạch tuyến này và tận dụng cầu hiện có. Vị trí 2b: - Tuyến bảo vệ cảnh quan lùi quá sâu dẫn đến giải tỏa nhiều. - Kiến nghị: Điều chỉnh tuyến theo hướng lùi lại về phía sông Lấp. Vị trí 2c: - Ngoài khơi thông sông Lấp tại vị trí HTX Xuân Long, đồ án còn kiến nghị khơi thông tại vị trí 2c là không cần thiết. - Kiến nghị: Không khơi thông tại vị trí này. |  |
| Khu vực 3: |
| Vị trí 3a, 3b: - Tuyến quy hoạch sát các đường hẻm hiện có và băng qua khu vực dân cư hiện hữu, không phù hợp. - Kiến nghị: Không quy hoạch tuyến này. |  |
| Khu vực 4: |
| Vị trí 4a: - Tuyến quy hoạch cắt ngang hệ thông thoát nước khu vực và xuyên qua khu dân cư. - Kiến nghị: Điều chỉnh hướng tuyến đảm bảo kết nối, cũng như cần cân nhắc để các thửa đất còn lại phù hợp xây dựng. Vị trí 4b: - Hướng tuyến 4b băng qua nhiều nhà dân hiện hữu, cách đường xóm hiện hữu khoảng 20m. - Kiến nghị: Điều chỉnh hướng tuyến tận dụng tuyến đường xóm hiện có, ít giải tỏa hơn. Vị trí 4c: - Hướng tuyến 4c băng qua khu vực đất bệnh viện. - Kiến nghị: Không quy hoạch tuyến này. |  |

> Về sử dụng đất:

<Hình 2.24 Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất QHCT Làng văn hóa du lịch Kim Long>

### Một số vị trí có quy hoạch sử dụng đất chưa phù hợp, cụ thể như sau:

| Khu vực 5: |
| --- |
| Vị trí 5a: - Quy hoạch là đất tôn giáo, tín ngưỡng nhưng thực tế phần lớn diện tích là đất ở đô thị. - Kiến nghị: Điều chỉnh thành đất tôn giáo và đất ở đô thị theo đúng ranh giới giải thửa. Vị trí 5b: - Quy hoạch là đất cây xanh, nhưng thực tế là đất tôn giáo. - Kiến nghị: Điều chỉnh thành đất tôn giáo. |  |
| Khu vực 6,7: |
| Vị trí 6,7: - Quy hoạch là đất dịch vụ nhưng thực tế là đất ở đô thị. - Kiến nghị: Điều chỉnh thành đất ở. |  |  |
| Khu vực 8: |
| Vị trí 8a,8b: - Quy hoạch là cây xanh nhưng thực tế là đất ở đô thị hoặc là đất tôn giáo. - Kiến nghị: Điều chỉnh đúng theo hiện trạng. |  |  |

> Về Quy định quản lý quy hoạch đối với đất ở:

<Hình 2.25 Bản đồ quy định tầng cao, mật độ xây dựng QHCT Làng văn hóa du lịch Kim Long>

### * Quy định quản lý quy hoạch đối với đất ở như sau:

### - Về tầng cao, mật độ xây dựng:

| Thể loại | Tầng cao trung bình (tầng) | Mật độ xây dựng (%) |
| --- | --- | --- |
| Nhà vườn | <2 | 20-30 |
| Nhà vườn + liền kề | <2 | 40 |
| Nhà liền kề | 2 | 80 |

+ Đối với nhà vườn, phủ đệ, công trình tôn giáo có giá trị cao về kiến trúc – văn hóa – lịch sử (11 công trình): khoanh vùng bảo tồn, cải tạo theo hồ sơ bảo tồn được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Đối với hệ thống các nhà vườn, phủ đệ có giá trị về cảnh quan sinh thái (20 công trình): được phép xây dựng thêm các công trình, mật độ xây dựng thấp (<15-20%), tầng cao <2 tầng.

+ Đối với hệ thống nhà vườn khác: không khống chế diện tích khuôn viên, chỉ khống chế diện tích khuôn viên tối thiểu >500m2, được phép xây dựng thêm công trình mới với mật độ xây dựng thấp (<20-30%), tầng cao <2 tầng.

+ Đối với nhà ở liền kề dọc tuyến đường Kim Long: xây dựng <2 tầng.

- Về vấn đề tách thửa:

+ Điều lệ quản lý quy hoạch quy định “việc xây dựng trong các nhà vườn có diện tích lớn khống chế diện tích khuôn viên tối thiểu >500 m2 trong đó 200 m2 đất thổ cư và 300 m2 đất vườn” nhưng đồng thời cũng quy định “nghiêm cấm mọi hoát động chia nhỏ lô đất để bán hoặc tách hộ trong khu vực”.

+ Thực tế quản lý đang nghiêm cấm tách thửa toàn bộ các lô đất trong phạm vi quy hoạch.

- Chỉ giới xây dựng:

+ Mặc dù là đồ án QHCT 1/500 nhưng đồ án quy hoạch không quy định cụ thể chỉ giới xây dựng cho từng tuyến đường trong phạm vi quy hoạch. Điều này cần được quy định rõ trong nội dung đồ án lần này.

* Nhận xét và kiến nghị:

- Đối với các nhà vườn đã được thẩm định là nhà vườn Huế đặc trưng:

Áp dụng chính sách riêng theo hướng chủ nhân nhà vườn phải bảo tồn những giá trị kiến trúc đã có trên cơ sở hồ sơ và kết luận của Hội đồng đánh giá, thẩm định phân loại nhà vườn Huế. Các họat động đầu tư xây dựng, sữa chữa, cải tạo, nâng cấp phải đảm bảo nguyên tắc phục hồi, phục chế, tôn tạo lại kiến trúc đã có (Hồ sơ phải được lập và thẩm định bới các cơ quan chuyên ngành).

- Đối với nhà ở dọc tuyến đường Kim Long:

Quy định quản lý quy hoạch xây dựng về tầng cao đối với nhà ở dọc đường Kim Long cần phù hợp với thực tế phát triển, các quy định tại Quy định quản lý xây dựng theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Đối với các loại nhà còn lại:

Quy định quản lý xây dựng hiện hành với nhà ở trong phạm vi quy hoạch khá nghiêm ngặt như đã đề cập ở trên. Điều này có ưu điểm là sẽ giúp cho việc bảo tồn và hình thành và lưu giữ một không gian, hệ sinh thái nhà vườn vốn có, tuy nhiên việc áp dụng các quy định quản lý như trên đối với toàn khu vực quy hoạch (66,35 ha) cần phải được nghiên cứu, đánh giá, điều chỉnh lại cho hợp lý nhất. Vì thực tế, việc xây dựng của người dân trong khu vực hiện đang gặp rất nhiều khó khăn do quy định quản lý, cụ thể:

(i) Mật độ xây dựng và tầng cao thấp: có rất nhiều lô đất diện tích <100 m2 nhưng quy định mật độ xây dựng 20-30%, tầng cao từ 1-2 tầng thì sẽ không đáp ứng được yêu cầu sử dụng của người dân.

(ii) Tách thửa: có nhiều nhà vườn mặc dù đất vườn rộng nhưng không có giá trị cao về lịch sử, kiến trúc, cũng như không ở các vị trí ảnh hưởng nhiều đến cảnh quan khu vực theo quy định cũng không được tách thửa trong khi nhu cầu về tách thửa cho con cháu hay bán là nhu cầu có thật và rất lớn của người dân trong khu vực.

Bởi vậy, cần xem xét điều chỉnh một số chỉ tiêu về quy hoạch (mật độ xây dựng, tầng cao, tách thửa) để hài hòa mục tiêu vừa phát huy giá trị nhà vườn, tạo dựng được hình ảnh hệ sinh thái nhà vườn đặc trưng của khu vực nhưng dần tháo dỡ những khó khăn, vướng mắc của người dân và cả cơ quan quản lý quy hoạch.

### Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Kim Long giai đoạn 1-5 (tỷ lệ 1/500)

- Tổng quy mô: 27 ha, bao gồm:

(i) Khu dân cư Kim Long giai đoạn 1-3:

a) Quy mô:14,985 ha.

b) Tính chất: Là dự án bố trí tái định cư cho người dân vạn đò.

(ii) QHCT Khu dân cư Kim Long giai đoạn 4:

a) Đồ án QHCT Khu dân cư Kim Long (giai đoạn 4) được phê duyệt tại Quyết định số 3440/QĐ-UBND ngày 06/10/2004 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Quyết định số 1708/QĐ-UBND ngày 01/8/2008 của UBND thành phố Huế;

b) Quy mô: 4,415ha.

c) Tính chất: là khu nhà ở do dân tự xây theo sự quản lý quy hoạch nhằm mục đích bán đấu giá tạo nguồn kinh phí phục vụ công tác chỉnh trang đô thị và  một phần đất bố trí cho các hộ thuộc diện giải tỏa mở rộng đường Kim Long.

(iii) Khu dân cư Kim Long giai đoạn 5:

a) Đồ án QHCT Khu dân cư Kim Long (giai đoạn 5) được UBND thành phố Huế phê duyệt tại Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 10/02/2006 và Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 19/01/2015.

b) Quy mô: 7,6 ha.

c) Tính chất: là khu tái định cư tại chỗ kết hợp bán đấu giá tạo nguồn kinh phí phục vụ công tác chỉnh trang đô thị.

* Đánh giá:

(i) Dự án Khu dân cư Kim Long giai đoạn 1-4:

Dự án được xây dựng hoàn chỉnh, nay trở thành hiện trạng của khu vực quy hoạch. Đánh giá đồ án quy hoạch có các ưu, nhược điểm chính như sau:

- Ưu điểm:

+ Tạo lập được nơi ở mới, ổn định cho người dân vạn đò và phục vụ tái định cư dự án mở rộng đường Kim Long góp phần ổn định an sinh xã hội khu vực.

- Nhược điểm:

+ Ranh giới được lựa chọn xây dựng khu dân cư Kim Long giai đoạn 1-4 là quỹ đất ít bị đền bù giải tỏa, hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa được đấu nối với tuyến đường chính khu vực là đường Vạn Xuân.

+ Do được thực hiện qua nhiều giai đoạn khác nhau nên hệ thống hạ tầng kỹ thuật đặc biệt là hệ thống giao thông có nhiều sự bất cấp như: lộ giới quá nhỏ (5,5m-6,0m) hay cùng một tuyến đường có nhiều loại mặt cắt khác nhau tạo thành các nút thắt cổ chai.

+ Các khu quy hoạch thiếu các chức năng cộng đồng…

(ii) Khu dân cư Kim Long giai đoạn 5:

Quy hoạch chi tiết khu tái định cư Kim Long 5 đang được xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 theo quy hoạch, mức độ hoàn thiện khoảng 75% tổng quy mô toàn khu quy hoạch. Tuy nhiên tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật còn chậm và chưa hoàn thiện.

Khu dân cư Kim Long 5

Tóm lại, các đồ án quy hoạch chi tiết Khu dân cư Kim Long giai đoạn 1-5 được lập trong nhiều giai đoạn khác nhau và được nghiên cứu trong phạm vi nhỏ, cục bộ nên có sự hạn chế về đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũng như không thống nhất về các chỉ tiêu sử dụng đất, quy định về kiến trúc cảnh quan với các khu vực xung quanh. Trong tương lai cần được nghiên cứu khớp nối với các khu chức năng khác của phường và khu vực lân cận.

<Hình 2.26 Khu dân cư Kim Long giai đoạn 1-5; Chợ và phố chợ Kim Long>

### Quy hoạch chi tiết Khu dân cư phố chợ Kim Long (tỷ lệ 1/500):

### a) Đồ án Quy hoạch chi tiết Khu dân cư phố chợ Kim Long (tỷ lệ 1/500) được UBND thành phố Huế tại Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 31/01/2005.

### b) Quy mô 2,19ha.

### c) Đánh giá:

### Dự án Khu dân cư phố chợ Kim Long đã được xây dựng tương đối hoàn chỉnh. Dự án góp phần xây dựng hoàn thiện các loại hình về dịch vụ thương mại của địa phương. Tuy nhiên hệ thống hạ tầng kỹ thuật vẫn chưa được hoàn thiện, đặc biệt là giao thông chính trước chợ.

### Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Tây An Hòa (tỷ lệ 1/2000):

### a) Đồ án QHCT Khu dân cư Tây An Hòa (tỷ lệ 1/2000) được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định số 1883/QĐ-UBND ngày 22/8/2008.

### b) Quy mô: Khu vực tổ 1 phường Kim Long thuộc đồ án quy hoạch với diện tích 54 ha.

### c) Tính chất: Là khu dân cư được nâng cấp cải tạo kết hợp với phát triển khu ở mới, các công trình công cộng nhằm phục vụ công tác dãn dân, tái định cư, chỉnh trang đô thị.

d) Đánh giá:

- Thực trạng hầu như chưa triển khai quy hoạch ngoài thực địa.

- Toàn bộ KQH Khu dân cư Tây An Hòa có quy mô 224 ha, trong đó phần diện tích thuộc phường Kim Long có diện tích 49ha, trong đó phần lớn là các khu dân cư hiện trạng, cây xanh, mặt nước cảnh quan. Vùng có thể phát triển các chức năng đô thị khác không còn nhiều (khoảng 26ha) lại bố trí nhiều khu vực cây xanh trải dài, không tập trung làm điểm nhấn không gian. Đối với Kim Long thì đây là khu vực còn lại duy nhất còn quỹ đất để phát triển đô thị. Vì vậy, cần nghiên cứu điều chỉnh theo hướng tập trung lại các không gian cây xanh dàn trải và quy hoạch thêm một số chức năng khác làm động lực phát triển cho vùng phía Bắc sông Bạch Yến của phường Kim Long.

- Vị trí quy hoạch cầu mới (giữa cầu An Ninh Hạ và cầu Ba Bến) kết nối 2 khu vực Nam Bắc sông Bạch Yến cần điều chỉnh vị trí vào khu vực trung tâm (đường 23m trước chợ Kim Long). Vị trí cầu mới theo quy hoạch hiện nay quá gần cầu An Ninh Hạ, mặt khác lại đi thẳng vào KQH Kim Long 5 không có tính kết nối khu vực.

### Quy hoạch chi tiết Khu vực Hương Long (tỷ lệ 1/2000):

### a) Đồ án QHCT Khu vực Hương Long (tỷ lệ 1/2000) được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định số 950/QĐ-UBND ngày 10/5/2016.

b) Quy mô: Khu vực tổ 11 phường Kim Long thuộc đồ án quy hoạch với diện tích 19 ha.

c) Tính chất: Là khu vực đô thị bao gồm các khu dân cư được nâng cấp cải tạo, chỉnh trang kết hợp với phát triển mới gắn kết hài hòa với các khu công viên, thể dục thể thao, công trình dịch vụ công cộng, dịch vụ du lịch, trong đó khu vực phường Kim Long thuộc khu quy hoạch là khu dân cư cải tại, chỉnh trang.

d) Đánh giá thực trạng quy hoạch:

- Khu vực tổ 11 phường Kim Long thuộc đồ án quy hoạch với diện tích 19 ha được định hướng là khu dân cư chỉnh trang là phù hợp với thực trạng và các định hướng khác.

- Hầu như chưa triển khai quy hoạch ngoài thực địa.

### Quy hoạch chi tiết hai bờ sông Hương (tỷ lệ 1/500):

### Phạm vi công viên dọc đường Kim Long thuộc QHCT hai bờ sông Hương, hiện đang trong quá trình lập quy hoạch. Định hướng của đồ án đối với khu vực này là xây dựng công viên với khu quảng trường lễ hội gắn liền với khu vực đình làng Kim Long, các khu vực bến thuyền, bãi đỗ xe và các hạ tầng phục vụ du lịch khác, và là cửa ngõ vào khu vực Phú Mộng là phù hợp.

<Hình 2.27 QHCT hai bờ sông Hương; khu dân cư Hương Long>

- Dự án đầu tư xây dựng:

### Đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương:

### Đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương là một phần của tuyến vành đai III, hiện đang trong quá trình lập dự án đầu tư xây dựng.

### Quy mô mặt cắt ngang: bề rộng nền đường B=6,0+10,5+10,0+10,5+6,0 =43m.

### Cải tạo và nâng cấp sông Lấp:

### Cải tạo và nâng cấp sông Lấp là một hạng mục của dự án “Chương trình phát triển các đô thị loại 2 (đô thị xanh) – tiểu dự án Thừa Thiên Huế” đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tại  Quyết định số 894/QĐ-UBND ngày 29/4/2016.

### Quy mô công trình: đầu tư nạo vét, khơi thông và xây dựng kè 2 bờ sông Lấp từ đoạn sông Hương đến sông Kẻ Vạn. Tổng chiều dài kè là: 1.144m.

### Sân vận động Kim Long:

### Dự án: Sân vận động Kim Long hiện đang xin chủ trương đầu tư xây dựng với quy mô khoảng 1,2 ha.

### Phòng khám từ thiện Dòng con đức mẹ vô nhiễm:

### Dự án: Phòng khám từ thiện Dòng con đức mẹ vô nhiễm hiện đang xin chủ trương đầu tư xây dựng với quy mô khoảng 2050 m2 tại khu quy hoạch Kim Long 5.

### Đánh giá:

### Đây là những dự án có quy mô lớn và quan trọng đối với khu vực, trong thời gian tới khi hình thành sẽ góp phần mạnh mẽ trong việc chỉnh trang đô thị, cảnh quan môi trường và làm động lực phát triển đô thị.

## ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP HIỆN TRẠNG (SWOT):

### a) Điểm mạnh:

### - Là khu vực có vị trí địa lý thuận lợi, đặc biệt là khi hình thành tuyến đường vành đai III theo quy hoạch sẽ liên hệ thuận lợi với các khu vực lân cận.

### - Là khu vực có nhiều nhà vườn truyền thống Huế đặc trưng, có giá trị về lịch sử, văn hóa; cùng với hệ thống nhà vườn khác thuận lợi phát triển du lịch, kinh tế nhà vườn tạo thành bản sắc riêng của đô thị.

### - Chảy qua khu vực quy hoạch là 4 con sông (sông Hương, sông Bạch Yến, sông Vạn Xuân và sông Lấp) và hệ thống các mương (hói) tạo cảnh quan tự nhiên đồng thời có nhiệm vụ tiêu thoát nước mặt rất tốt.

### b) Điểm yếu:

### - Quỹ đất để mở rộng, phát triển đô thị không còn nhiều.

### - Hệ thống hạ tầng kỹ thuật vẫn thiếu chưa đồng bộ, hệ thống giao thông trong các khu vực dân cư có quy mô nhỏ, chưa đạt tiêu chuẩn. Hệ thống thoát nước nói chung hầu như chưa có, vẫn còn tình trạng ngập úng cục bộ mỗi khi có mưa lớn tại một số khu vực.

### - Hệ thống hạ tầng xã hội còn thiếu, đặc biệt là về cây xanh, thể dục thể thao và dịch vụ.

### - Hoạt động về du lịch còn nhỏ lẻ, manh mún chưa khai thác hết tiềm năng du lịch của địa phương.

### c) Cơ hội:

### - Là khu vực phía Tây Bắc thành phố Huế có vị trí quan trọng trong cơ cấu đô thị Huế, nằm cạnh khu vực Kinh thành Huế và chuyển tiếp giữa thành phố Huế và khu vực Hương Long.

### - Là khu vực quy hoạch theo hướng cải tạo nâng cấp và phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, bổ sung các chức năng khác cho khu vực trung tâm đô thị.

### - Đề án “Chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng” đã bước đầu đi vào thực tiễn.Với việc có số lượng khá nhiều nhà vườn ở Kim Long tham gia vào đề án, đây là cơ hội để các nhà vườn có giá trị cao về mặt kiến trúc được trùng tu, bảo tồn góp phần đem lại lợi thế về du lịch cho khu vực.

### d) Thách thức:

### - Dưới sức ép về gia tăng dân số, việc giữ gìn những ngôi nhà vườn, đặc biệt là các nhà vườn truyền thống Huế đặc trưng tạo nên bản sắc đô thị là điều không dễ dàng. Mặc dù đã có Đề án “Chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng”, nhưng để những chính sách phát huy được hiệu quả và đi vào thực tiễn đòi hỏi sự chung tay, sự quyết tâm của rất nhiều cơ quan chức năng.

### - Phát triển đô thị là can thiệp cải tạo địa hình tự nhiên, sẽ làm thay đổi mặt phủ. Nguy cơ ngập lũ trong tương lai sẽ trầm trọng hơn (nếu không có giải pháp quy hoạch sử dụng đất một cách hợp lý).

### - Biến đổi khí hậu đang diễn biến ngày càng phức tạp (gia tăng về tần suất và cường độ). TP Huế nói chung và khu vực Kim Long nói riêng trong tương lai sẽ đối mặt với nhiều tai biến thiên nhiên do biến đổi khí hậu như: lũ lụt, gió bão, sạt lở đất.

## CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT CHỦ YẾU

3.1. Quy mô và tính chất

3.2. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật

## QUY MÔ VÀ TÍNH CHẤT:

### Quy mô:

  - Quy mô dân số khu vực lập quy hoạch:

+ Đến năm 2020: 16.400 người.

+ Đến năm 2030: 18.000 người.

### Tính chất:

  - Là khu vực đô thị phía Tây Bắc của thành phố Huế, bao gồm các khu dân cư chỉnh trang kết hợp xây dựng mới với hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và các khu chức năng khác bổ sung cho khu vực trung tâm đô thị.

  - Là khu vực bảo vệ không gian cảnh quan đô thị, bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa, phát huy và khai thác các giá trị nhà vườn truyền thống, các lợi thế về du lịch của khu vực.

### Chức năng:

Khu vực quy hoạch phường Kim Long bao gồm những chức năng chủ yếu sau:

  - Các khu trung tâm cấp phường: hành chính, y tế, văn hóa, giáo dục, cây xanh TDTT, dịch vụ thương mại.

  - Khu dân cư cải tạo, chỉnh trang.

  - Khu ở mới.

  - Các khu vực bảo vệ không gian cảnh quan đô thị.

## CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - KỸ THUẬT:

### Căn cứ lập chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật:

  - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng ban hành năm 2008;

  - Khả năng quỹ đất cho phép phát triển;

  - Điều kiện tự nhiên môi trường;

  - Các chỉ tiêu Kinh tế - Kỹ thuật lựa chọn áp dụng cho đô thị loại I:

### Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chính đối với khu vực dân dụng:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Chỉ tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dân số |  |  |
| 1.1 | Dân số trong khu vực thiết kế | người | 18.000 |
| 2 | Chỉ tiêu sử dụng đất |  |  |
| 2.1 | Đất ở | m2/người | <50 |
| 2.2 | Đất công cộng | m2/người | 5 – 7 |
| 2.3 | Đất giao thông | m2/người | 15 – 18 |
| 2.4 | Đất cây xanh, công trình TDTT | m2/người | 10 – 12 |
| 3 | Hạ tầng xã hội |  |  |
| 3.1 | Nhà trẻ, mẫu giáo | cháu/1000 dân | 50-70 |
|  |  | m2 đất/ hs | 20-25 |
| 3.2 | Trường tiểu học | hs/1000 dân | 70-90 |
|  |  | m2 đất/hs | 18-25 |
| 3.3 | Trường THCS | hs/1000 dân | 70-90 |
|  |  | m2 đất/ hs | 18-25 |
| 3.4 | Nhà văn hóa | Công trình/2000-3000 dân | 1 |
| 3.5 | Trạm y tế | Trạm/4000-6000 dân | 1 |
|  |  | m2/trạm | 500 |
| 3.6 | Chợ | Công trình/đơn vị ở | 1 |
|  |  | ha/công trình | < 0,8 |
| 3.7 | Thể dục thể thao |  |  |
|  | -Sân luyện tập | m2/người | 0,5 |
|  |  | ha/công trình | 0,5 |
|  | -Sân thể thao cơ bản | m2/người | 0,6 |
|  |  | ha/công trình | 1,0 |
| 4 | Hạ tầng kỹ thuật |  |  |
| 4.1 | Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt | L/ng,ngđ | 180 -200 |
| 4.2 | Tiêu chuẩn cấp điện sinh hoạt | kw/hộ | 2-5 |
| 4.3 | Tiêu chuẩn thoát nước thải | % cấp nước SH | 85-90 |
| 4.4 | Lượng rác thải trung bình | kg/ng ngđ | 1,3 |
| 4.5 | Mật độ giao thông đô thị | km/km2 | 8-11 |
| 4.6 | Tỷ lệ đất giao thông | % | 18-25 |

## NỘI DUNG QUY HOẠCH PHÂN KHU

4.1. Định hướng phát triển khu vực Kim Long

4.2. Xây dựng tầm nhìn và các chiến lược phát triển đô thị

4.3. Định hướng phát triển và phân khu chức năng

4.4. Quy hoạch sử dụng đất

4.5. Tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan

4.6. Thiết kế đô thị

4.7 Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

## ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHU VỰC KIM LONG:

### Định hướng phát triển khu vực Kim Long trong điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Huế:

Trong đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế phê duyệt năm 2014, khu vực Kim Long được xác định là khu vực phát triển bổ sung kết hợp với khu vực bảo tồn, (cho khu vực đô thị hiện hữu), trong đó:

a) Khu vực phát triển bổ sung:

  - Khai thác các quỹ đất trống để mở rộng và phát triển các công trình dịch vụ, công cộng và các khu dân cư.

  - Xây mới và cải tạo hệ thống đường sá hiện có, gắn kết với khu vực phụ cận.

b) Khu vực bảo tồn:

  - Đẩy mạnh chức năng du lịch lịch sử, tích cực bảo tồn và phục hồi nguồn tài nguyên văn hóa lịch sử.

  - Đối với khu vực được nâng cấp và mở rộng hệ thống đướng sá, cần cân nhắc hệ thống giao thông liên kết với các khu vực lân cận, xây dựng và phát triển có giới hạn, không được phá hủy kiến trúc nhà truyền thống.

  - Thu hút du khách và du lịch bằng không gian trải nghiệm văn hóa truyền thống đa dạng tại khu nhà ở truyền thống và công trình dịch vụ thương mại đặc thù được xây dựng theo lối kiến trúc cổ, truyền thống.

  - Xây dựng hệ thống không gian xanh, điểm nhấn là không gian sông nước: sông Hương, sông Bạch Yến…

### Mối tương quan Kim Long với các khu vực lân cận:

Xét vị trí địa lý thì khu vực Kim Long rất thuận lợi khi có mối liên kết chặt chẽ với các yếu tố phát triển đô thị với các khu vực lân cận thể hiện qua các yếu tố sau:

  - Về phía Bắc: giáp với khu dân cư mới Tây An Hòa và đường nối dài trục chính khu dân cư Hương Long.

  - Về phía Nam: giáp với đường Kim Long và sông Hương.

  - Về phía Đông: giáp với Quốc lộ 1A và khu kinh thành Huế.

  - Về phía Tây: giáp với đường Nguyễn Hoàng (vành đai 3) và khu dân cư Hương Long.

Kim Long là khu vực kết nối giữa khu vực trung tâm đô thị với phần mở rộng đô thị về phía Tây và Tây Bắc của thành phố Huế, có hệ thống giao thông khung của khu vực đã được hình thành rõ nét.

## XÂY DỰNG TẦM NHÌN VÀ CÁC CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ:

### Tầm nhìn phát triển đô thị:

Trên cơ sở định hướng phát triển khu vực Kim Long được xác định trong QHC thành phố Huế, xây dựng tầm nhìn phát triển đô thị:

“ Xây dựng khu đô thị có môi trường sống chất lượng cao, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên. Bảo tồn, phát huy những giá trị lịch sử,văn hóa, nhà vườn truyền thống kết hợp phát triển kinh tế, du lịch bền vững”

### Các chiến lược và giải pháp phát triển đô thị:

a. Chiến lược phát triển 01: Chuyển đổi đất đai phát triển các khu chức năng đô thị mới theo định hướng phát triển đô thị của tỉnh và thành phố.

* Giải pháp :

- Cải tạo quỹ đất nông nghiệp, chuyển đổi dần mục đích sử dụng đất.

- Cơ cấu lại ngành nghề chuyển dần từ sản xuất nông nghiệp sang kinh doanh thương mại và dịch vụ du lịch tạo nội lực để phát triển đô thị, lâu dài quỹ đất nông nghiệp dần chuyển đổi thành đất xây dựng đô thị.

b. Chiến lược phát triển  02: Cải tạo nâng cấp khu dân cư hiện trạng.

* Giải pháp:

- Cải tạo môi trường sống bằng các biện pháp tăng cường và hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật. Cải tạo, quản lý kiến trúc nhà ở.

- Kết nối hài hòa với các khu phát triển mới.

c. Chiến lược phát triển 03: Tạo dựng không gian đô thị.

* Giải pháp:

- Xây dựng khu đô thị bền vững, phù hợp với xu thế phát triển với khu đô thị hoàn chỉnh bằng những khu chức năng thích hợp với điều kiện môi trường sống đô thị xanh sạch đẹp.

- Phát triển đô thị có chất lượng môi trường sống tốt, cấu trúc chặt chẽ, đa dạng, phục vụ cho nhiều đối tượng khác nhau trong xã hội, hình ảnh đô thị hiện đại, hoà quyện với cảnh quan sông nước thiên nhiên.

- Tạo khả năng liên kết chặt chẽ, thuận lợi giữa các khu chức năng trong khu đô thị với các khu chức năng khác trong thành phố.

- Giải pháp quy hoạch đảm bảo khả năng phân đợt xây dựng hợp lý để quá trình phát triển đô thị cũng như phát triển kinh tế - xã hội được thực hiện từng bước theo lộ trình phù hợp với tiềm lực và nhu cầu trước mắt cũng như phù hợp với định hướng chiến lược lâu dài đối với toàn khu, đảm bảo phát huy tiềm năng, thế mạnh và sử dụng hiệu quả nhất nguồn lực tại địa phương.

- Cải tạo cảnh quan, tạo thêm các giá trị cảnh quan đặc sắc cho khu đô thị, xây dựng khu đô thị với cấu trúc độc đáo, đáp ứng linh hoạt các nhu cầu đầu tư phát triển đô thị.

- Gĩư gìn, tôn tạo cảnh quan môi trường thiên nhiên.

- Tạo dựng được hình dáng đô thị - cấu trúc không gian đô thị tổng thể. Các vùng cảnh quan và cấu trúc đô thị chính. Các khu trung tâm của đô thị, khu ở. Hệ thống không gian mở của đô thị. Các hướng nhìn chính và các điểm nhấn trong không gian của đô thị.

d. Chiến lược phát triển 04: Bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử, văn hóa, khai  thác những giá trị nhà vườn truyền thống. Kết nối các thế mạnh của địa phương phát triển du lịch bền vững.

* Giải pháp:

- Khoanh vùng bảo vệ di tích văn hóa, các nhà vườn truyền thống đặc trưng cần bảo tồn. Lập hồ sơ bảo tồn làm cơ sở cho các hoạt động xây dựng đảm bảo nguyên tắc phục hồi, phục chế, tôn tạo lại kiến trúc đã có.

- Bảo tồn tôn tạo, giữ gìn trong quy hoạch đô thị.

- Khai thác và phát huy các giá trị nhà vườn truyền thống: hình thành hệ không gian sinh thái nhà vườn đặc trưng, tạo các sản phẩm du lịch mới, tăng cường công tác quảng bá.

- Xây dựng hạ tầng tuyến kết nối các vùng phát triển du lịch khu vực và vùng lân cận.

e. Chiến lược phát triển 05: Xây dựng lộ trình quản lý và tạo lập công cụ quảng bá và thu hút đầu tư xây dựng theo quy hoạch.

* Giải pháp:

- Xác định các dự án chiến lược ưu tiên đầu tư.

- Lập dự án xây dựng hoàn chỉnh phần hạ tầng cơ sở.

- Xây dựng kế hoạch theo xu hướng hợp tác liên doanh đầu tư, quản lý trong một hệ thống điều hành.

- Khai thác hiệu quả theo từng dự án thành phần bằng các quy chế kiểm soát.

## ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN KHU CHỨC NĂNG:

<Hình 4.1 Bản đồ định hướng phát triển không gian>

Khu vực quy hoạch có diện tích 247,95 ha. Dựa trên cấu trấu đô thị, tiềm năng phát triển của từng khu vực, phân thành 3 phân khu quy hoạch như sau:

  - Phân khu số 1: phía Nam đường Phạm Thị Liên đến sông Hương, quy mô 119,83 ha, chiếm 48,2% tổng diện tích đất.

Tính chất: Là khu vực dân cư chỉnh trang kết hợp bảo vệ không gian kiến trúc cảnh quan sông Hương, bảo tồn các di tích lịch sử, văn hóa, phát huy và khai thác giá trị nhà vườn truyền thống khu vực Phú Mộng, xây dựng cơ sở hạ tầng đáp ứng khai thác tốt du lịch khu vực.

  - Phân khu số 2: phía Nam đường Phạm Thị Liên đến sông Bạch Yến, quy mô 79,38 ha, chiếm 31,9% tổng diện tích đất.

Tính chất: Là khu vực dân cư chỉnh trang kết hợp xây dựng mới. Đồng thời hình thành các trung tâm về dịch vụ thương mại, thể dục thể thao, công viên cây xanh, văn hóa, giáo dục cấp phường đảm bảo các thiết chế về hạ tầng xã hội. Phát triển thế mạnh mô hình vườn rau sinh thái.

  - Phân khu số 3: phía Bắc sông Bạch Yến đến hết ranh giới khu quy hoạch, quy mô 49,39 ha, chiếm 19,9% tổng diện tích đất.

Tính chất: Là khu vực dân cư chỉnh trang kết hợp khai thác quỹ đất đề hình thành các khu ở mới đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị.

<Hình 4.2 Sơ sồ phân khu chức năng>

## QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT:

### Tổng hợp quy hoạch sử dụng đất toàn khu vực nghiên cứu:

<Bảng 4.1 Bảng Tổng hợp cơ cấu sử dụng đất>

| STT | Hạng mục | Ký hiệu | Quy hoạch đến năm 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) |
| 1 | Đất ở |  | 113,61 | 45,82 |
| - | Đất ở chỉnh trang | OCT | 99,69 | 40,21 |
| - | Đất ở liền kề | OLK | 7,32 | 2,95 |
| - | Đất ở biệt thự | OBT | 4,64 | 1,87 |
| - | Đất ở tái định cư | OTD | 1,96 | 0,79 |
| 2 | Đất trụ sở cơ quan | TSC | 0,21 | 0,08 |
| 3 | Đất công trình sự nghiệp |  | 8,58 | 3,46 |
| - | Đất y tế | DYT | 0,12 | 0,05 |
| - | Văn hóa | DVH | 0,51 | 0,21 |
| - | Đất văn hóa - TDTT | DVT | 1,22 | 0,49 |
| - | Giáo dục | DGD | 6,73 | 2,71 |
| 4 | Đất dịch vụ thương mại | DTM | 5,50 | 2,22 |
| 5 | Đất có mục đích công cộng |  | 75,27 | 30,36 |
| - | Đất giao thông | DGT | 49,87 | 20,11 |
| - | Đất giao thông tĩnh | P | 1,51 | 0,61 |
| - | Đất di tích | DDT | 0,25 | 0,10 |
| - | Chợ | DCH | 0,66 | 0,27 |
| - | Đất công viên cây xanh | CX | 19,07 | 7,69 |
| - | Đất công trình công cộng | DCC | 3,91 | 1,58 |
| 6 | Đất tôn giáo | TON | 7,80 | 3,15 |
| 7 | Đất tín ngưỡng | TIN | 2,30 | 0,93 |
| 8 | Đất mặt nước | MNC | 34,68 | 13,99 |
|  | Tổng cộng |  | 247,95 | 100,00 |

<Hình 4.3 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất>

### Quy hoạch sử dụng đất chi tiết toàn khu vực nghiên cứu:

- Trung tâm hành chính và trụ sở cơ quan:

  - Giữ nguyên vị trí trung tâm hành chính cấp phường tại vị trí UBND phường Kim Long hiện hữu (tiếp giáp đường Phạm Thị Liên), quy mô khu đất 0,18ha.

  - Trụ sở công an phường được quy hoạch mới trong khu dân cư Kim Long 5. Trụ sở công an hiện tại nằm dọc đường Kim Long dự kiến bố trí các hội đoàn thể khác.

Bảng chỉ tiêu sử dụng đất công trình trụ sở cơ quan

| TT | Ký hiệu lô đất | Hình thức đầu tư | Diện tích (ha) | Mật độ XD tối đa (%) | Tầng cao tối đa (tầng) | Hệ số SDĐ tối đa (lần) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Đất trụ sở cơ quan | 0,21 |  |  |  |
|  | TSC1.01 | UBND phường Kim Long | 0,18 | 45 | 3 | 1,35 |
|  | TSC1.02 | Đất trụ sở cơ quan | 0,03 | 45 | 3 | 1,35 |

- Các công trình sự nghiệp:

  - Trung tâm y tế:

Trạm y tế phường: Khu đất xây dựng trạm y tế phường hiện hữu nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng của tuyến đường Mai Khắc Đôn kéo dài ( kết nối từ đường Nguyễn Hoàng qua KQH Kim Long 5 đến đường Vạn Xuân). Bố trí quỹ đất cho trung tâm y tế cấp phường tại vị trí mới (tại KQH Kim Long 5), quy mô khu đất khoảng 1.200 m2.

(Đối với các khu đất xây dựng bệnh viện tâm thần Huế và bệnh viện thành phố Huế trong giai đoạn ngắn hạn vẫn giữ nguyên chức năng hiện có. Trong giai đoạn dài hạn, quy hoạch chức năng công cộng).

  - Trung tâm văn hóa thể thao:

+ Giữ nguyên vị trí 06/07 nhà văn hóa cấp khu vực, riêng nhà văn hóa khu vực 4 (tại khu vực giao đường Phạm Thị Liên và đường Vạn Xuân) nằm trong lộ giới mở đường Phạm Thị Liên. Quy hoạch nhà văn hóa khu vực 4 vào vị trí tiếp giáp HTX Xuân Long hiện tại (tiếp giáp với vị trí khơi thông sông Lấp). Tổng diện tích đất văn hóa cấp khu vực: 0,51 ha.

+ Hình thành tổ hợp trung tâm văn hóa – TDTT tiếp giáp với trục chính đô thị (lộ giới 23m), đối diện với chợ Kim Long. Quy hoạch bố trí  các thiết chế nhà văn hóa cấp phường, quảng trường và sân vận động và các nhà câu lạc bộ TDTT). Diện tích khu đất: 1,22 ha (trong đó dự kiến đất TDTT khoảng 1,0ha và đất văn hóa cấp phường 0,22ha).

  - Trung tâm giáo dục: Ngoài các điểm trường phía Nam sông Bạch Yến đã ổn định thì khu vực phía Bắc sông Bạch Yến hiện chưa có thiết chế giáo dục. Trong tương lai, khu vực này chủ yếu phát triển các khu ở mới nên cần thiết phải bổ sung đầy đủ thiết chế giáo dục.

+ Trường mầm non:

> Trong giai đoạn quy hoạch, bổ sung thêm điểm trường mầm non tại phân khu số 3 với quy mô 1,22ha, đáp ứng yêu cầu về bán kính hoạt động. Hiện tại khu vực phía Bắc sông Bạch Yến của phường Kim Long cũng như khu dân cư phía Nam phường An Hòa chưa có thiết chế trường mầm non, nên việc quy hoạch bổ sung điểm trường mầm non tại vị trí trên là cần thiết.

> Tổng diện tích đất trường mầm non theo quy hoạch: 1,80 ha.

> Diện tích đất theo tiêu chuẩn đối với quy mô dân số quy hoạch là khoảng từ 1,8ha đến 3,15 ha. Diện tích đất quy hoạch trường mầm non là 1,8 ha chỉ đủ ở mức tối thiểu, tuy nhiên trên địa bàn phường còn có 02 cơ sở mầm non ngoài công lập (trường mầm non Anh Đào và trường mầm non Sơn Ca) thuộc đất tôn giáo dọc đường Kim Long. Thực tế, 02 điểm trường ngoài công lập này có cơ sở vật chất tốt và đáp ứng tốt nhu cầu học tập của các cháu mầm non trên địa bàn phường Kim Long cũng như khu vực lân cận.Vì vậy, quy hoạch quỹ đất trường mầm non như phương án trên là đáp ứng tốt chỉ tiêu quy hoạch toàn khu vực.

+ Trường tiểu học và THCS:

> Quy hoạch bổ sung tại phía Bắc sông Bạch Yến 01 điểm trường tiểu học (0,67ha) và 01 điểm trường THCS (1,46ha) đáp ứng chỉ tiêu diện tích đất giáo dục và phù hợp với bán kính hoạt động.

> Tổng diện tích đất trường tiểu học và THCS là 4,93ha, trong đó: diện tích đất trường tiểu học là 2,58ha và diện tích đất trường THCS là 2,35ha.

(Đối với khu đất xây dựng Trung tâm dạy nghề Kim Long hiện có, trong tương lai sẽ được chuyển đối có năng công trình công cộng đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh và thành phố Huế).

Bảng chỉ tiêu sử dụng đất công trình sự nghiệp

| TT | Ký hiệu lô đất | Hình thức đầu tư | Diện tích (ha) | Mật độ XD tối đa (%) | Tầng cao tối đa (tầng) | Hệ số SDĐ tối đa (lần) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đất công trình sự nghiệp | 8.58 |  |  |  |
| 1 |  | Đất y tế | 0.12 |  |  |  |
|  | DYT2.01 | Trạm y tế phường Kim Long | 0.12 | 45 | 5 | 2.25 |
| 2 |  | Đất văn hóa | 0.51 |  |  |  |
|  | DVH1.01 | Đài tưởng niệm | 0.14 | 45 | 3 | 1.35 |
|  | DVH1.02 | Nhà văn hóa khu vực | 0.06 | 45 | 3 | 1.35 |
|  | DVH1.03 | Nhà văn hóa khu vực | 0.07 | 45 | 3 | 1.35 |
|  | DVH2.01 | Nhà văn hóa khu vực | 0.04 | 45 | 5 | 2.25 |
|  | DVH2.02 | Nhà văn hóa khu vực | 0.03 | 45 | 5 | 2.25 |
|  | DVH2.03 | Nhà văn hóa khu vực | 0.06 | 45 | 5 | 2.25 |
|  | DVH3.01 | Nhà văn hóa khu vực | 0.11 | 45 | 5 | 2.25 |
| 3 |  | Đất văn hóa - TDTT | 1.22 |  |  |  |
|  | DVT2.01 | Trung tâm văn hóa-TDTT cấp phường | 1.22 | 45 | 5 | 2.25 |
| 4 |  | Đất giáo dục | 6.73 |  |  |  |
|  | DGD1.01 | Trường mầm non Kim Long | 0.25 | 45 | 3 | 1.35 |
|  | DGD2.02 | Trường THCS Nguyễn Hoàng | 0.89 | 45 | 5 | 2.25 |
|  |  | Trường tiểu học số 2 Kim Long | 0.70 | 45 | 5 | 2.25 |
|  | DGD2.03 | Trường tiểu học số 1 Kim Long | 1.21 | 45 | 5 | 2.25 |
|  | DGD2.04 | Trường mầm non Vạn Xuân | 0.33 | 45 | 5 | 2.25 |
|  | DGD3.01 | Trường mầm non (PK số 3) | 1.22 | 45 | 5 | 2.25 |
|  | DGD3.02 | Trường tiểu học (PK số 3) | 0.67 | 45 | 5 | 2.25 |
|  | DGD3.03 | Trường THCS (PK số 3) | 1.46 | 45 | 5 | 2.25 |

- Các công trình dịch vụ, công cộng khác:

  - Dịch vụ thương mại:

+ Phát triển theo mô hình phân tán, bố trí quỹ đất dành cho các trung tâm thương mại tại các khu vực nút giao lộ chính, thuận tiện giao thương hàng hóa.

+ Đề xuất thay đổi chức năng sử dụng đất lô đất quy hoạch nhà ở chung cư tại khu quy hoạch Kim Long 5 (tiếp giáp với đường Nguyễn Hoàng) thành đất dịch vụ thương mại. Vì xét trên tổng thể khu vực và các vùng lân cận (Khu vực Hương Long, Tây An Hòa) đã quy hoạch các khu nhà ở chung cư tập trung dọc tuyến đường Nguyễn Hoàng tạo được điểm nhấn kiến trúc đô thị. Xét thấy không cần thiết bố trí nhà ở chung cư tại KQH Khu dân cư Kim Long 5.

+ Tổng diện tích đất dịch vụ thương mại: 5,50 ha.

  - Chợ: được quy hoạch tại vị trí chợ Kim Long hiện hữu, quy mô khu đất 0,66ha, là chợ loại 3 phục vụ yêu cầu buôn bán trao đổi hàng hóa của người dân.

  - Công trình công cộng khác:

Quy hoạch chuyển đổi chức năng sử dụng đất các công trình hiện hữu, cụ thể bao gồm các khu đất xây dựng: (i) Bệnh viện tâm thần Huế; (ii) Bệnh viện thành phố Huế; (iii) Trung tâm dạy nghề Kim Long. Các khu đất này sẽ được quy hoạch chuyển đổi chức năng công trình công cộng đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh và thành phố Huế trong tương lai. Tuy nhiên, trong giai đoạn ngắn hạn, vẫn giữ nguyên chức năng sử dụng đất của Bệnh viện tâm thần Huế (bệnh viên chuyên khoa) và bệnh viện thành phố Huế.

Bảng chỉ tiêu sử dụng đất công trình dịch vụ, chợ, công cộng

| TT | Ký hiệu lô đất | Hình thức đầu tư | Diện tích (ha) | Mật độ XD tối đa (%) | Tầng cao tối đa (tầng) | Hệ số SDĐ tối đa (lần) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Đất dịch vụ thương mại | 5.50 |  |  |  |
|  | DTM1.01 | C.ty CP Du lịch TT-Huế (Nam Châu Hội Quán) | 0.80 | 50 | 3 | 1.5 |
|  | DTM1.02 | Đất dịch vụ thương mại | 0.10 | 50 | 3 | 1.5 |
|  | DTM1.03 | Cửa hàng xăng dầu số 22 | 0.03 | 50 | 3 | 1.5 |
|  | DTM2.01 | Đất dịch vụ thương mại | 0.70 | 50 | 5 | 2.5 |
|  | DTM2.02 | Đất dịch vụ thương mại | 0.61 | 50 | 5 | 2.5 |
|  | DTM2.03 | Công ty xây dựng số 10 | 0.17 | 50 | 3 | 1.5 |
|  | DTM3.01 | Đất dịch vụ thương mại | 2.29 | 50 | 5 | 2.5 |
|  | DTM3.02 | Đất dịch vụ thương mại | 0.70 | 50 | 5 | 2.5 |
|  | DTM3.03 | HTX nông nghiệp Kim Long | 0.10 | 50 | 5 | 2.5 |
| 2 |  | Đất chợ | 0.66 |  |  |  |
|  | DCH2.01 | Chợ Kim Long | 0.66 | 45 | 5 | 2.25 |
| 3 |  | Đất công trình công cộng | 3.91 |  |  |  |
|  | DCC1.01 | Đất công trình công cộng | 1.16 | 45 | 3 | 1.35 |
|  | DCC1.02 | Đất công trình công cộng | 1.38 | 45 | 3 | 1.35 |
|  | DCC1.03 | Bưu điện Hương Bình | 0.01 | 65 | 3 | 1.95 |
|  | DCC1.04 | Bưu điện Kim Long | 0.02 | 65 | 3 | 1.95 |
|  | DCC2.01 | Đất công trình công cộng | 1.09 | 45 | 5 | 2.25 |
|  | DCC2.02 | Đất công trình công cộng | 0.25 | 65 | 4 | 2.6 |

- Đất ở:

Đất ở có diện tích 113,61 ha, chiếm tỷ lệ 45,82% tổng diện tích đất quy hoạch. Đất ở được chia thành các loại sau:

  - Đất ở chỉnh trang: diện tích 99,69 ha chiếm tỷ lệ 88% diện tích đất ở.

  - Đất ở liền kề: diện tích 7,32 ha chiếm tỷ lệ 6% diện tích đất ở.

  - Đất ở biệt thự: diện tích 4,64 ha chiếm tỷ lệ 4% diện tích đất ở.

  - Đất ở tái định cư: diện tích 1,96 ha chiếm tỷ lệ 2% diện tích đất ở.

d.1) Đất ở chỉnh trang:

-  Đất ở chỉnh trang: diện tích 99,69 ha chiếm tỷ lệ 88% diện tích đất ở.

-  Dân cư hiện trạng cải tạo chỉnh trang, gìn giữ cấu trúc truyền thống hiện có. Quy hoạch cải tạo, nâng cấp mở rộng mặt cắt các tuyến đường hiện trạng, bổ sung đồng bộ hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật phù hợp tiêu chí đô thị loại 1.

Bảng chỉ tiêu sử dụng đất ở chỉnh trang

| TT | Ký hiệu lô đất | Hình thức đầu tư | Diện tích (ha) | Mật độ XD tối đa (%) | Tầng cao tối đa (tầng) | Hệ số SDĐ tối đa (lần) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đất ở chỉnh trang | 99.69 |  |  |  |
|  | OCT1.01 | Đất ở chỉnh trang | 0.55 | 75 | 3 | 2.25 |
|  | OCT1.02 | Đất ở chỉnh trang | 2.23 | 75 | 3 | 2.25 |
|  | OCT1.03 | Đất ở chỉnh trang | 0.40 | 40 | 3 | 1.2 |
|  | OCT1.04 | Đất ở chỉnh trang | 2.38 | 75 | 3 | 2.25 |
|  | OCT1.05 | Đất ở chỉnh trang | 2.61 | 75 | 3 | 2.25 |
|  | OCT1.06 | Đất ở chỉnh trang | 2.52 | 75 | 3 | 2.25 |
|  | OCT1.07 | Đất ở chỉnh trang | 1.38 | 75 | 3 | 2.25 |
|  | OCT1.08 | Đất ở chỉnh trang | 0.31 | 75 | 3 | 2.25 |
|  | OCT1.09 | Đất ở chỉnh trang | 0.55 | 75 | 3 | 2.25 |
|  | OCT1.10 | Đất ở chỉnh trang | 0.18 | 75 | 3 | 2.25 |
|  | OCT1.11 | Đất ở chỉnh trang | 0.08 | 75 | 3 | 2.25 |
|  | OCT1.12 | Đất ở chỉnh trang | 0.25 | 75 | 3 | 2.25 |
|  | OCT1.13 | Đất ở chỉnh trang | 1.05 | 100 | 3 | 3 |
|  | OCT1.14 | Đất ở chỉnh trang | 0.76 | 75 | 3 | 2.25 |
|  | OCT1.15 | Đất ở chỉnh trang | 0.81 | 75 | 3 | 2.25 |
|  | OCT1.16 | Đất ở chỉnh trang | 0.58 | 75 | 3 | 2.25 |
|  | OCT1.17 | Đất ở chỉnh trang | 2.47 | 100 | 3 | 3 |
|  | OCT1.18 | Đất ở chỉnh trang | 4.29 | 100 | 3 | 3 |
|  | OCT1.19 | Đất ở chỉnh trang | 0.99 | 75 | 3 | 2.25 |
|  | OCT1.20 | Đất ở chỉnh trang | 2.00 | 75 | 3 | 2.25 |
|  | OCT1.21 | Đất ở chỉnh trang | 2.32 | 100 | 3 | 3 |
|  | OCT1.22 | Đất ở chỉnh trang | 2.25 | 100 | 3 | 3 |
|  | OCT1.23 | Đất ở chỉnh trang | 0.87 | 100 | 3 | 3 |
|  | OCT1.24 | Đất ở chỉnh trang | 1.14 | 100 | 3 | 3 |
|  | OCT1.25 | Đất ở chỉnh trang | 0.11 | 100 | 3 | 3 |
|  | OCT1.26 | Đất ở chỉnh trang | 0.10 | 100 | 3 | 3 |
|  | OCT1.27 | Đất ở chỉnh trang | 2.19 | 100 | 3 | 3 |
|  | OCT1.28 | Đất ở chỉnh trang | 0.67 | 100 | 3 | 3 |
|  | OCT1.29 | Đất ở chỉnh trang | 5.33 | 100 | 3 | 3 |
|  | OCT1.30 | Đất ở chỉnh trang | 0.40 | 100 | 3 | 3 |
|  | OCT1.31 | Đất ở chỉnh trang | 0.91 | 100 | 3 | 3 |
|  | OCT1.32 | Đất ở chỉnh trang | 0.93 | 100 | 3 | 3 |
|  | OCT1.33 | Đất ở chỉnh trang | 0.98 | 40 | 3 | 1.2 |
|  | OCT1.34 | Đất ở chỉnh trang | 1.71 | 40 | 3 | 1.2 |
|  | OCT1.35 | Đất ở chỉnh trang | 2.45 | 40 | 3 | 1.2 |
|  | OCT1.36 | Đất ở chỉnh trang | 1.80 | 40 | 3 | 1.2 |
|  | OCT1.37 | Đất ở chỉnh trang | 0.77 | 40 | 3 | 1.2 |
|  | OCT1.38 | Đất ở chỉnh trang | 0.42 | 40 | 3 | 1.2 |
|  | OCT1.39 | Đất ở chỉnh trang | 0.81 | 40 | 3 | 1.2 |
|  | OCT1.40 | Đất ở chỉnh trang | 0.44 | 40 | 3 | 1.2 |
|  | OCT1.41 | Đất ở chỉnh trang | 0.46 | 40 | 3 | 1.2 |
|  | OCT1.42 | Đất ở chỉnh trang | 0.60 | 40 | 3 | 1.2 |
|  | OCT1.43 | Đất ở chỉnh trang | 0.52 | 40 | 3 | 1.2 |
|  | OCT2.01 | Đất ở chỉnh trang | 0.55 | 100 | 3 | 3 |
|  | OCT2.02 | Đất ở chỉnh trang | 0.30 | 100 | 3 | 3 |
|  | OCT2.03 | Đất ở chỉnh trang | 1.37 | 100 | 3 | 3 |
|  | OCT2.04 | Đất ở chỉnh trang | 0.64 | 100 | 3 | 3 |
|  | OCT2.05 | Đất ở chỉnh trang | 1.50 | 100 | 3 | 3 |
|  | OCT2.06 | Đất ở chỉnh trang | 2.56 | 100 | 3 | 3 |
|  | OCT2.07 | Đất ở chỉnh trang | 0.73 | 100 | 3 | 3 |
|  | OCT2.08 | Đất ở chỉnh trang | 0.62 | 100 | 3 | 3 |
|  | OCT2.09 | Đất ở chỉnh trang | 0.51 | 100 | 3 | 3 |
|  | OCT2.10 | Đất ở chỉnh trang | 1.48 | 100 | 3 | 3 |
|  | OCT2.11 | Đất ở chỉnh trang | 0.72 | 100 | 3 | 3 |
|  | OCT2.12 | Đất ở chỉnh trang | 0.77 | 100 | 3 | 3 |
|  | OCT2.13 | Đất ở chỉnh trang | 0.39 | 100 | 3 | 3 |
|  | OCT2.14 | Đất ở chỉnh trang | 0.33 | 100 | 3 | 3 |
|  | OCT2.15 | Đất ở chỉnh trang | 0.85 | 100 | 3 | 3 |
|  | OCT2.16 | Đất ở chỉnh trang | 0.52 | 100 | 3 | 3 |
|  | OCT2.17 | Đất ở chỉnh trang | 0.60 | 100 | 3 | 3 |
|  | OCT2.18 | Đất ở chỉnh trang | 1.27 | 100 | 3 | 3 |
|  | OCT2.19 | Đất ở chỉnh trang | 1.22 | 100 | 3 | 3 |
|  | OCT2.20 | Đất ở chỉnh trang | 1.25 | 100 | 3 | 3 |
|  | OCT2.21 | Đất ở chỉnh trang | 0.82 | 100 | 3 | 3 |
|  | OCT2.22 | Đất ở chỉnh trang | 0.69 | 100 | 3 | 3 |
|  | OCT2.23 | Đất ở chỉnh trang | 0.41 | 80 | 3 | 2.4 |
|  | OCT2.24 | Đất ở chỉnh trang | 0.54 | 80 | 3 | 2.4 |
|  | OCT2.25 | Đất ở chỉnh trang | 0.25 | 80 | 3 | 2.4 |
|  | OCT2.26 | Đất ở chỉnh trang | 0.28 | 80 | 3 | 2.4 |
|  | OCT2.27 | Đất ở chỉnh trang | 0.32 | 80 | 3 | 2.4 |
|  | OCT2.28 | Đất ở chỉnh trang | 0.18 | 80 | 3 | 2.4 |
|  | OCT2.29 | Đất ở chỉnh trang | 0.19 | 80 | 3 | 2.4 |
|  | OCT2.30 | Đất ở chỉnh trang | 0.22 | 80 | 3 | 2.4 |
|  | OCT2.31 | Đất ở chỉnh trang | 0.27 | 80 | 3 | 2.4 |
|  | OCT2.32 | Đất ở chỉnh trang | 0.56 | 80 | 3 | 2.4 |
|  | OCT2.33 | Đất ở chỉnh trang | 0.40 | 80 | 3 | 2.4 |
|  | OCT2.34 | Đất ở chỉnh trang | 1.29 | 100 | 3 | 3 |
|  | OCT2.35 | Đất ở chỉnh trang | 1.28 | 100 | 3 | 3 |
|  | OCT2.36 | Đất ở chỉnh trang | 0.59 | 80 | 3 | 2.4 |
|  | OCT2.37 | Đất ở chỉnh trang | 0.73 | 80 | 3 | 2.4 |
|  | OCT2.38 | Đất ở chỉnh trang | 1.08 | 80 | 3 | 2.4 |
|  | OCT2.39 | Đất ở chỉnh trang | 0.44 | 100 | 3 | 3 |
|  | OCT2.40 | Đất ở chỉnh trang | 1.06 | 80 | 3 | 2.4 |
|  | OCT2.41 | Đất ở chỉnh trang | 0.33 | 80 | 3 | 2.4 |
|  | OCT2.42 | Đất ở chỉnh trang | 2.29 | 100 | 3 | 3 |
|  | OCT2.43 | Đất ở chỉnh trang | 1.15 | 100 | 3 | 3 |
|  | OCT2.44 | Đất ở chỉnh trang | 0.93 | 80 | 3 | 2.4 |
|  | OCT2.45 | Đất ở chỉnh trang | 0.17 | 100 | 3 | 3 |
|  | OCT2.46 | Đất ở chỉnh trang | 0.85 | 100 | 3 | 3 |
|  | OCT3.01 | Đất ở chỉnh trang | 2.33 | 100 | 3 | 3 |
|  | OCT3.02 | Đất ở chỉnh trang | 2.24 | 100 | 3 | 3 |
|  | OCT3.03 | Đất ở chỉnh trang | 0.79 | 100 | 3 | 3 |
|  | OCT3.04 | Đất ở chỉnh trang | 0.39 | 100 | 3 | 3 |
|  | OCT3.05 | Đất ở chỉnh trang | 1.05 | 100 | 3 | 3 |
|  | OCT3.06 | Đất ở chỉnh trang | 2.03 | 100 | 3 | 3 |
|  | OCT3.07 | Đất ở chỉnh trang | 0.21 | 100 | 3 | 3 |
|  | OCT3.08 | Đất ở chỉnh trang | 0.58 | 100 | 3 | 3 |

d.2) Đất ở liền kề:

- Đất ở liền kề: diện tích 7,32 ha chiếm tỷ lệ 6% diện tích đất ở.

- Đất ở liền kề  >120m2/lô.

Bảng chỉ tiêu sử dụng đất ở liền kề

| TT | Ký hiệu lô đất | Hình thức đầu tư | Diện tích (ha) | Mật độ XD tối đa (%) | Tầng cao tối đa (tầng) | Hệ số SDĐ tối đa (lần) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đất ở liền kề | 7,32 |  |  |  |
|  | OLK2.01 | Đất ở liền kề | 0,20 | 80 | 4 | 3,2 |
|  | OLK2.02 | Đất ở liền kề | 0,20 | 80 | 4 | 3 |
|  | OLK2.03 | Đất ở liền kề | 0,20 | 80 | 4 | 3 |
|  | OLK2.04 | Đất ở liền kề | 0,26 | 80 | 4 | 3 |
|  | OLK2.05 | Đất ở liền kề | 0,26 | 80 | 4 | 3 |
|  | OLK2.06 | Đất ở liền kề | 0,09 | 80 | 4 | 3 |
|  | OLK2.07 | Đất ở liền kề | 0,23 | 80 | 4 | 3 |
|  | OLK2.08 | Đất ở liền kề | 0,34 | 80 | 4 | 3 |
|  | OLK2.09 | Đất ở liền kề | 0,34 | 80 | 4 | 3 |
|  | OLK2.10 | Đất ở liền kề | 0,43 | 80 | 4 | 3 |
|  | OLK2.11 | Đất ở liền kề | 0,27 | 80 | 4 | 3 |
|  | OLK2.12 | Đất ở liền kề | 0,30 | 80 | 4 | 3 |
|  | OLK2.13 | Đất ở liền kề | 0,43 | 80 | 4 | 3 |
|  | OLK3.01 | Đất ở liền kề | 0,65 | 80 | 5 | 4 |
|  | OLK3.02 | Đất ở liền kề | 0,57 | 80 | 5 | 4 |
|  | OLK3.03 | Đất ở liền kề | 0,23 | 80 | 5 | 4 |
|  | OLK3.04 | Đất ở liền kề | 0,22 | 80 | 5 | 4 |
|  | OLK3.05 | Đất ở liền kề | 0,42 | 80 | 5 | 4 |
|  | OLK3.06 | Đất ở liền kề | 0,59 | 80 | 5 | 4 |
|  | OLK3.07 | Đất ở liền kề | 0,41 | 80 | 5 | 4 |
|  | OLK3.08 | Đất ở liền kề | 0,27 | 80 | 5 | 4 |
|  | OLK3.09 | Đất ở liền kề | 0,41 | 80 | 5 | 4 |

d.3) Đất ở biệt thự:

- Đất ở biệt thự: diện tích 4,64 ha chiếm tỷ lệ 4% diện tích đất ở.

- Đất ở biệt thự, nhà vườn xây dựng mới có diện tích >300m2/lô.

Bảng chỉ tiêu sử dụng đất ở biệt thự

| TT | Ký hiệu lô đất | Hình thức đầu tư | Diện tích (ha) | Mật độ XD tối đa (%) | Tầng cao tối đa (tầng) | Hệ số SDĐ tối đa (lần) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 |  | Đất ở biệt thự | 4.64 |  |  |  |
|  | OBT3.01 | Đất ở biệt thự | 1.06 | 45 | 4 | 1.8 |
|  | OBT3.02 | Đất ở biệt thự | 0.28 | 45 | 4 | 1.8 |
|  | OBT3.03 | Đất ở biệt thự | 0.78 | 45 | 4 | 1.8 |
|  | OBT3.04 | Đất ở biệt thự | 0.77 | 45 | 4 | 1.8 |
|  | OBT3.05 | Đất ở biệt thự | 0.99 | 45 | 4 | 1.8 |
|  | OBT3.06 | Đất ở biệt thự | 0.76 | 45 | 4 | 1.8 |

d.4) Đất ở tái định cư:

- Quy hoạch quỹ đất tái định cư chủ yếu cho các hộ dân bị giải tỏa trắng khi thực hiện quy hoạch (154 hộ) tại quỹ đất tại phân khu số 3(quy mô 1,96ha). Riêng tái định cư cho các hộ dân của dự án đường vành đai 3 đã có dự kiến bố trí ở quỹ đất khác tại khu quy hoạch Tây An Hòa.

- Đất ở tái định cư có diện tích 100-120m2/lô.

Bảng thống kê đất ở bị giải tỏa khi thực hiện quy hoạch

| TT | Vị trí bị di dời | Diện tích (m2) | Số hộ bị giải tỏa trắng |
| --- | --- | --- | --- |
| Tổng cộng | 108,425 | 191 |
| A | Mở rộng đường Nguyễn Hoàng | 16,742 | 37 |
| B | Các khu vực còn lại | 91,683 | 154 |
| 1 | Mở rộng đường Vạn Xuân và vùng bảo vệ cảnh quan sông Vạn Xuân | 17,847 | 84 |
| 2 | Mở đủ lộ giới đường Phạm Thị Liên | 7,688 |  |
| 3 | Mở đủ lộ giới đường Lý Nam Đế và vùng bảo vệ cảnh quan phía Bắc sông Bạch Yến | 9,130 | 7 |
| 4 | Đường quy hoạch ven sông Bạch Yến và vùng bảo vệ cảnh quan phía Nam sông Bạch Yến | 10,443 | 11 |
| 5 | Mở rộng 2 tuyến đường ven sông Lấp | 7,716 | 2 |
| 6 | Nối dài trục chính 23m (trước chợ Kim Long) |  |  |
|  | - Về đường Phạm Thị Liên | 1,161 | 5 |
|  | - Về khu trung tâm phía Bắc | 5,874 | 6 |
| 7 | Đường nối từ kiệt 69 PTL vào KQH KL5 | 1,278 | 2 |
| 8 | Mở rộng kiệt 22 Phú Mộng | 1,974 | 1 |
| 9 | Mở rộng kiệt 3 Vạn Xuân | 871 | 6 |
| 10 | Mở rộng kiệt 28 Phạm Thị Liên | 1,014 |  |
| 11 | Mở rộng kiệt 35 Phạm Thị Liên | 3,092 | 1 |
| 12 | Mở rộng kiệt 36 Phạm Thị Liên | 1,735 |  |
| 13 | Mở rộng kiệt 39 Phạm Thị Liên | 405 |  |
| 14 | Mở rộng kiệt 63 Phạm Thị Liên | 508 |  |
| 15 | Mở rộng kiệt 69 Phạm Thị Liên | 3,449 |  |
| 16 | Mở rộng kiệt 79 Phạm Thị Liên | 1,983 | 1 |
| 17 | Mở rộng kiệt 36 Kim Long | 1,050 | 8 |
| 18 | Mở rộng kiệt 104 Kim Long | 5,296 | 2 |
| 19 | Mở rộng kiệt 110 Kim Long | 527 | 1 |
| 20 | Mở rộng kiệt 20 Nguyễn Hoàng | 242 |  |
| 21 | Mở rộng kiệt 36 Nguyễn Hoàng | 848 |  |
| 22 | Khu vực khơi thông sông Lấp (đường Vạn Xuân) | 295 | 2 |
| 23 | Khu vực cửa sông Lấp (đường Kim Long) | 1,307 | 8 |
| 24 | Chuyển đổi chức năng sử dụng đất | 1,973 | 3 |
| 25 | Các đường QH phía Bắc sông Bạch Yến | 3,977 | 4 |

Bảng chỉ tiêu sử dụng đất ở tái định cư

| TT | Ký hiệu lô đất | Hình thức đầu tư | Diện tích (ha) | Mật độ XD tối đa (%) | Tầng cao tối đa (tầng) | Hệ số SDĐ tối đa (lần) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 |  | Đất ở tái định cư | 1.96 |  |  |  |
|  | OTD3.01 | Đất ở tái định cư | 0.39 | 80 | 4 | 3.2 |
|  | OTD3.02 | Đất ở tái định cư | 0.45 | 80 | 4 | 3.2 |
|  | OTD3.03 | Đất ở tái định cư | 0.41 | 80 | 4 | 3.2 |
|  | OTD3.04 | Đất ở tái định cư | 0.71 | 80 | 4 | 3.2 |

- Hệ thống công viên cây xanh và mặt nước trong đô thị:

  - Công viên xây xanh:

+ Cây xanh công viên có chức năng phục vụ cho đô thị và liên khu vực bao gồm: công viên cây xanh TDTT, cây xanh tập trung, cây xanh cảnh quan, cây xanh tự nhiên...có diện tích 19,07 ha.

+ Bố trí các không gian xanh bên trong các nhóm nhà ở.

+ Khu vực quy hoạch có ký hiệu CX2.08, CX2.09 và CX3.08 trong giai đoạn ngắn hạn là khu vực sử dụng để phát triển nông nghiệp đô thị theo mô hình ”Vườn rau hữu cơ” phát huy thế mạnh của địa phương. Bố trí tại các trục đường chính thuận lợi việc tiếp cận giao thông (02 vị trí tại trục đường 23m thuộc phân khu số 2 và 01 vị trí tại trục đường 19,5m tại phân khu số 3). Đây cũng là các vị trí thuận lợi trong việc cải tạo đất và các ứng dụng kỹ thuật khác trong việc phát triển mô hình ”Vườn rau hữu cơ” đã được Trung tâm Hành động Vì sự Phát triển Đô Thị (ACCD) nghiên cứu lựa chọn. Mô hình phát triển nông nghiệp đô thị ”Vườn rau hữu cơ” ứng dụng các biện pháp hữu cơ để phát triển nông nghiệp bền vững. Mô hình này đem lại lợi nhuận kinh tế nông nghiệp cao phù hợp với xu thế phát triển, vừa có thể kết hợp làm du lịch trãi nghiệm, nghiên cứu học tập qua đó góp phần làm phong phú các loại hình du lịch tại địa phương.

  - Mặt nước cảnh quan: khơi thông dòng chảy các mương hói trong khu vực quy hoạch, hệ thống sông Lấp, đồng thời liên kết hệ thống mặt nước cảnh quan khu vực phía Bắc khu quy hoạch.

  - Hệ thống không gian mở: được xác định là khu vực mặt nước và cây xanh ven sông Hương, sông Bạch Yến, sông Vạn Xuân; vùng không gian xanh tập trung tại khu trung tâm văn hóa - TDTT; vùng lõi xanh kết nối khu dân cư hiện hữu phía Nam sông Bạch Yến với khu vực dân cư Tây An Hòa.

Bảng chỉ tiêu sử dụng đất công viên cây xanh

| TT | Ký hiệu lô đất | Hình thức đầu tư | Diện tích (ha) | Mật độ XD tối đa (%) | Tầng cao tối đa (tầng) | Hệ số SDĐ tối đa (lần) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đất công viên cây xanh | 19,07 |  |  |  |
|  | CX1.01 | Đất công viên cây xanh | 1,82 | 5 | 1 | 0,05 |
|  | CX1.02 | Đất công viên cây xanh | 1,64 | 5 | 1 | 0,05 |
|  | CX1.03 | Đất công viên cây xanh | 1,27 | 5 | 1 | 0,05 |
|  | CX1.04 | Đất công viên cây xanh | 0,27 | 5 | 1 | 0,05 |
|  | CX1.05 | Đất công viên cây xanh | 0,08 | 5 | 1 | 0,05 |
|  | CX1.06 | Đất công viên cây xanh | 0,90 | 5 | 1 | 0,05 |
|  | CX1.07 | Đất công viên cây xanh | 0,13 | 5 | 1 | 0,05 |
|  | CX1.08 | Đất công viên cây xanh | 0,10 | 5 | 1 | 0,05 |
|  | CX1.09 | Đất công viên cây xanh | 0,07 | 5 | 1 | 0,05 |
|  | CX1.10 | Đất công viên cây xanh | 0,10 | 5 | 1 | 0,05 |
|  | CX1.11 | Đất công viên cây xanh | 0,33 | 5 | 1 | 0,05 |
|  | CX2.01 | Đất công viên cây xanh | 0,20 | 5 | 1 | 0,05 |
|  | CX2.02 | Đất công viên cây xanh | 2,19 | 5 | 1 | 0,05 |
|  | CX2.03 | Đất công viên cây xanh | 0,26 | 5 | 1 | 0,05 |
|  | CX2.04 | Đất công viên cây xanh | 0,36 | 5 | 1 | 0,05 |
|  | CX2.05 | Đất công viên cây xanh | 0,14 | 5 | 1 | 0,05 |
|  | CX2.06 | Đất công viên cây xanh | 0,88 | 5 | 1 | 0,05 |
|  | CX2.07 | Đất công viên cây xanh | 0,74 | 5 | 1 | 0,05 |
|  | CX2.08 | Đất công viên cây xanh | 1,27 | 5 | 1 | 0,05 |
|  | CX2.09 | Đất công viên cây xanh | 0,28 | 5 | 1 | 0,05 |
|  | CX2.10 | Đất công viên cây xanh | 0,39 | 5 | 1 | 0,05 |
|  | CX3.01 | Đất công viên cây xanh | 0,98 | 5 | 1 | 0,05 |
|  | CX3.02 | Đất công viên cây xanh | 0,17 | 5 | 1 | 0,05 |
|  | CX3.03 | Đất công viên cây xanh | 0,93 | 5 | 1 | 0,05 |
|  | CX3.04 | Đất công viên cây xanh | 0,56 | 5 | 1 | 0,05 |
|  | CX3.05 | Đất công viên cây xanh | 0,47 | 5 | 1 | 0,05 |
|  | CX3.06 | Đất công viên cây xanh | 0,25 | 5 | 1 | 0,05 |
|  | CX3.07 | Đất công viên cây xanh | 0,78 | 5 | 1 | 0,05 |
|  | CX3.08 | Đất công viên cây xanh | 1,51 | 5 | 1 | 0,05 |

## TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN:

### Quan điểm:

  - Tuân thủ định hướng không gian kiến trúc cảnh quan Quy hoạch chung thành phố Huế đã được phê duyệt.

  - Chú trọng bảo tồn, tôn tạo và phát huy những giá trị di tích lịch sử văn hóa và không gian hệ sinh thái nhà vườn truyền thống đặc trưng.

  - Bảo vệ và phát huy giá trị cảnh quan khu vực và hệ thông không gian mở.

  - Khai thác cảnh quan dọc theo hệ thống sông hiện có.

  - Tổ hợp và hợp khối các công trình chức năng thành từng cụm để tạo không gian cảnh quan kiến trúc có nhịp điệu phong phú, hài hoà sinh động trên toàn khu đô thị.

  - Những không gian trọng tâm được chú trọng và tạo điểm nhấn bằng cụm công trình hoặc trục không gian.

  - Điều chỉnh, cải tạo và di chuyển những công trình hiện trạng cũ trong khu vực thiết kế làm ảnh hưởng lớn đến sự đồng bộ hài hoà và hoàn thiện không gian cũng như bộ mặt mỹ quan kiến trúc trong toàn khu vực.

### Tổ chức không gian quy hoạch – kiến trúc:

- Bố cục không gian quy hoạch đô thị:

  - Tổ chức không gian quy hoạch toàn khu vực theo các hình thái không gian quy hoạch “Trục và lõi”, các chức năng trong khu vực được tổ chức thành từng tuyến kết hợp các cụm.

  - Không gian các công trình chức năng được bố trí theo các phân vùng quy hoạch  có liên hệ chặt chẽ về mặt hệ thống và liên kết bằng các hệ thống giao thông kết nối.

- Bố cục không gian quy hoạch các khu chức năng trong đô thị:

b.1) Khu dân cư hiện trạng cải tạo:

  - Bảo tồn cấu trúc hiện có, truyền thống của khu dân cư. Chú trọng hình thành và lưu giữ hệ sinh thái nhà vườn truyền thống.

  - Nhà vườn: Công trình kiến trúc không lấn át không gian sân vườn cây xanh. Sân vườn là không gian chủ đạo của những ngôi nhà vườn. Tạo dựng các khu nhà vườn với những nét đặc thù có tính riêng biệt về cảnh quan dựa trên các bố cục không gian sân vườn và kiến trúc ngôi nhà.

  - Bổ sung hệ thống công trình dịch vụ, khu cây xanh nghỉ ngơi và vui chơi.

  - Cải tạo giao thông và bổ sung đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật kết nối với khu mới.

| Hiện trạng | Cải tạo |
| --- | --- |

b.2) Khu dân cư xây dựng mới:

  - Nhà liền kề: Được tổ chức theo giải pháp ô cờ tạo ra các tuyến phố. Đồng thời phối hợp không gian "đóng-mở" dải theo trục đường nhằm hạn chế sự buồn tẻ của mặt đứng. Nhà liền kề được xác định theo giới hạn chỉ giới đường đỏ và mức độ mở rộng chỉ giới xây dựng. Bố trí không gian xanh tối đa làm tăng vẻ đẹp công trình.

Minh họa khu ở liền kế

  - Nhà vườn, biệt thự: Được tổ chức theo giải pháp kết hợp không gian mở theo quan hệ tuyến và phi tuyến (tự do) tạo thành các cụm không gian ở theo tuyến phố chia nhỏ và dạng quần tụ gắn không gian ở với không gian xanh (vườn cây) của từng cụm nhà ở và không gian xanh của công viên dọc trục tạo không gian sinh thái trong khu dân cư. Nhà vườn được bố trí kết hợp với không gian mặt nước, cây xanh trong khu vực.

Minh họa khu ở biệt thự

b.3) Các công trình điểm nhấn trung tâm thương mại, dịch vụ đô thị:

Khu trung tâm thương mại, dịch vụ đô thị được quy hoạch chủ yếu tại các vị trí giao lộ chính của khu quy hoạch hoặc tiếp cận với các trục giao thông chính khu vực. Vị trí quy hoạch nằm trong không gian của các đường chính như trục chính 23m nối dài, đường Nguyễn Hoàng kéo dài, đường trục chính khu vực nối từ kiệt 69 Phạm Thị Liên lên KQH Kim Long 5 ra sông Bạch Yến tạo thành một quần thể thống nhất.

Các công trình thương mại được tổ chức theo giải pháp tạo không gian quảng trường hội tụ hướng tâm của quần thể công trình trên quảng trường điểm nút giao thông chính đô thị. Trong đó công trình như trung tâm thương mại mới..... đóng vai trò chủ đạo về hình khối của toàn cụm phối hợp với các công trình khác tạo điểm không gian 3 chiều hoàn chỉnh và chính yếu trên toàn khu đô thị.

b.4) Hệ thống cây xanh, mặt nước:

  - Tổ chức, bảo vệ các không gian xanh với các đường dạo bộ dọc theo các con sông.

  - Các công trình kiến trúc khai thác yếu tố truyền thống, 01 tầng, màu sắc nhẹ nhàng. Phù hợp với cảnh quan, không được cản trở tầm nhìn ra sông.

Hệ thống cây xanh, TDTT và mặt nước bao gồm:

  - Hệ thống cây xanh kết hợp mặt nước: Tạo dựng hệ thống cây xanh mặt nước trên cơ sở các mặt nước lớn hiện có như sông Hương, sông Bạch Yến, sông Vạn Xuân và sông Lấp. Đồng thời kết hợp với hồ điều hoà, cảnh quan được hình thành phía Bắc khu quy hoạch và hệ thống các kênh thoát nước.

  - Cây xanh công viên, TDTT đô thị: Xây dựng công viên cây xanh, trung tâm văn hóa thể thao của đô thị tại lõi trung tâm đô thị (thuộc phân khu số 2, hiện là khu vực nghĩa địa).

  - Cây xanh các vùng nông nghiệp đô thị.

  - Các quảng trường  (lễ hội, thương mại) được quy hoạch tại các vị trí có tính chất hội tụ giao lưu, thuận lợi về cảnh quan và giao thông (sông Hương, trung tâm thương mại). Quan tâm đến việc tạo điểm nhìn đẹp tại các quảng trường để đón các hướng nhìn từ phía sông Hương và các trục đường chính.

  - Cây xanh, vườn hoa trong khu dân cư: Tại các nhóm nhà ở xây dựng các điểm cây xanh, vườn hoa tại ”Lõi” tạo không gian cây xanh và vui chơi cho dân cư trong nhóm.

  - Cây xanh thể dục thể thao: Kết hợp xây dựng theo các sân tập thể thao kết hợp với các điểm cây xanh đô thị và trong khu dân cư.

  - Cây xanh dọc theo các trục đường.

### Giải pháp quy hoạch bảo tồn và phát huy các giá trị hệ thống di tích lịch sử, văn hóa, nhà vườn truyền thống, các lợi thế về du lịch:

Bản đồ định hướng liên kết các sản phẩm du lịch phường Kim Long

- Đối với công trình di tích lịch sử, văn hóa:

  - Khoanh vùng, bảo tồn các công trình di tích lịch sử (Đình làng Kim Long) và các công trình có giá trị lịch sử, kiến trúc tiêu biêu (Phủ thờ Diên Phước Công chúa, số 24 Kim Long và Điện thờ Đức Quốc công Phạm Đăng Hưng)

  - Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan khu vực xung quanh đình làng Kim Long: Quy hoạch cụm quảng trường lễ hội và điểm dịch vụ về phía bờ sông Hương (khu vực đối diện với đình làng Kim Long). Xây dựng các chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật định kỳ kết nối không gian đình làng Kim Long và không gian mở quảng trường.

  - Xây dựng tượng Nguyễn Phúc Nguyên (tượng nhóm B) và vườn tượng (nhóm A2) tại khu vực công viên dọc sông Hương đường Kim Long theo định hướng Quy hoạch tượng đài, tranh hoành tráng, biểu tượng, kiến trúc nghệ thuật và vườn tượng tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

  - Hình thành tuyến du lịch lịch sử, văn hóa trong khu vực quy hoạch kết nối các điểm trên và các điểm lân cận như chùa Thiên Mụ, Văn Thánh.

- Hệ thống nhà vườn truyền thống:

  - Xây dựng các tour du lịch nhà vườn theo hướng trải nghiệm, nhà vườn Huế cần được tổ chức theo hướng khách du lịch thăm nhà vườn không chỉ ngắm nhìn kiến trúc, cảnh quan mà phải được sống, sinh hoạt trong không gian nhà vườn với những hoạt động, sinh hoạt như người dân địa phương (Homestay) thông qua việc giới thiệu và hướng dẫn phong tục cưới hỏi, kỵ giỗ, làm bánh ngày lễ tết... Ngoài việc chuẩn bị chỗ ăn, ngủ chu đáo, du khách sẽ ở chung và sinh hoạt chung với người dân địa phương như thành viên trong gia đình, thông qua những hoạt động cộng đồng đó để trải nghiệm các giá trị sống và văn hóa làng Kim Long. Chủ nhân nhà vườn chính là những hướng dẫn viên sống động giới thiệu đến du khách những nét giá trị lịch sử đặc sắc trong ngôi nhà của mình.

  - Tạo lập vùng cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật thuận lợi cho việc tiếp cận, đặc biệt là cải tạo vùng cảnh quan sông Lấp.

  - Hình thành không gian hệ sinh thái nhà vườn truyền thống khu vực dọc hai bên sông Lấp (là nơi tập trung nhiều nhà vườn truyền thống đặc trưng). Khống chế các điều kiện về xây dựng trong phạm vi dọc hai bên sông Lấp theo hướng:

+ Đối với nhà vườn truyền thống: theo hồ sơ bảo tồn được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Đối với các nhà khác: mật độ xây dựng thấp (<40%), tầng cao <03 tầng, CGXD lùi >6m, độ dốc mái >50%.

  - Đưa thêm các hoạt động văn hóa, du lịch truyền thống tới không gian khu vực như: hát hò vè, hội làng,...

  - Xây dựng các trang thông tin điện tử giới thiệu , quảng bá nhà vườn để tạo điều kiện cho du khách tiếp cận nghiên cứu, tham quan cũng như phục vụ công tác quản lý...

  - Xây dựng quy chế quản lý nhà vườn. Cùng với công tác xây dựng quy chế quản lý nhà vườn, chính quyền tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về nhận thức của nhân dân về chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn (Các chính sách hỗ trợ bao gồm: (i) Chính sách hỗ trợ về vốn, thuế: hỗ trợ trùng tu, tôn tạo nhà chính; hỗ trợ tôn tạo khuôn viên vườn; hỗ trợ kinh doanh dịch vụ tại vườn (ii) Chính sách hỗ trợ kinh doanh tham quan, du lịch) nâng cao ý thức bảo vệ nhà vườn cho chủ nhân.

  - Chính quyền địa phương cần đưa tiêu chí bảo vệ nhà vườn vào nhiệm vụ kinh tế - xã hội hàng năm để thực hiện, góp phần quảng bá hình ảnh của địa phương.

- Khai thác các lợi thế về du lịch khác:

Song song với các lợi thế về du lịch lịch sử, văn hóa, nhà vườn truyền thống, xây dựng các tour tuyến, mô hình du lịch kết hợp như du lịch nông nghiệp (phát huy mô hình “Vườn rau hữu cơ”) và các hoạt động về du lịch ẩm thực.

- Quy hoạch hạ tầng phục vụ du lịch:

  - Giao thông liên kết:

+ Đường bộ: Theo đường Kim Long, Nguyễn Hoàng, Vạn Xuân, trục chính đô thị 23m.

+ Đường thuỷ: tiếp cận từ sông Hương và sông Bạch Yến.

  - Các hạng mục phục vụ du lịch:

+ Xây dựng 01bến thuyền dọc sông Hương (khu vực quảng trường lễ hội) và 02 bến thuyền dọc sông Bạch Yến.

+ Xây dựng khu vực quảng trường lễ hội, trung tâm dịch vụ, bến thuyền và bãi đỗ xe tại các cửa ngõ du lịch (đường Kim Long, đường Vạn Xuân).

+ Nâng cấp, cải tạo cảnh quan sông Lấp.

+ Xây dựng công viên dọc sông Hương, sông Vạn Xuân, sông Bạch Yến.

- Quy hoạch kết nối giao thông phục vụ du lịch bằng hình thức xe đạp công cộng và bộ hành:

Nhằm tăng cường tính bền vững trong phát triển du lịch khu vực, đáp ứng các tiêu chí thành phố vườn, bên cạnh việc tiếp cận khu vực bằng hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy, khuyến khích du khách và người dân sử dụng các phương tiện giao thông sạch như: xe đạp, xe điện và đi bộ để tham quan du lịch khu vực.

Xây dựng các tuyến giao thông phục vụ du lịch khu vực bằng hình thức xe đạp công cộng và bộ hành trên cơ sở:

- Đối với tuyến xe đạp: chiều dài tuyến <12km.

- Đối với tuyến bộ hành: chiều dài tuyến <4km.

Trên cơ sở đó, cùng với việc xác định các vùng có thể phát triển du lịch trên khu vực (bao gồm du lịch tâm linh, văn hóa, lịch sử; du lịch thông qua hệ thống nhà vườn truyền thống; du lịch ẩm thực; du lịch sinh thái nông nghiệp), xây dựng các tuyến xe đạp và đi bộ cụ thể như sau:

- Đối với tuyến xe đạp kết nối các khu vực phát triển du lịch: Khu vực công viên sông Hương (Đình làng Kim Long, quảng trường lễ hội) – Phú Mộng – Tuyến đường quy hoạch (mở rộng kiệt 69 Phạm Thị Liên) – đường dọc sông Bạch Yến – trục chính đô thị - khu trung tâm dịch vụ thương mại phía Bắc khu vực – đường Lý Nam Đế - đường Vạn Xuân – đường Kim Long - Khu vực công viên sông Hương. Bố trí điểm lấy xe, trả xe tại khu vực dịch vụ bãi xe công viên sông Hương.

- Đối với tuyến đi bộ: Hình thành các tuyến đi bộ tại 03 khu vực: (i) Đường hai bên sông Lấp; (ii) Khu vực phát triển nông nghiệp đô thị - Trung tâm dịch vụ thương mại phía Bắc sông Bạch Yến; (iii) Khu vực trung tâm dịch vụ phía Bắc sông Bạch Yến – khu vực nhà vườn truyền thống dọc đường Vạn Xuân.

Minh họa giao thông theo hình thức xe đạp công cộng

Bản đồ định hướng tuyến liên kết du lịch

bằng xe đạp công cộng và bộ hành

## THIẾT KẾ ĐÔ THỊ:

### Mục tiêu:

  - Tạo dựng hình ảnh một không gian đô thị chuyển tiếp có chất lượng cao, hài hòa với cảnh quan khu vực, phù hợp với văn hóa, lối sống của cư dân địa phương.

  - Xây dựng một không gian đô thị được đầu tư đồng bộ nhằm thoả mãn các điều kiện về môi trường xanh, sạch, đẹp, không gây tổn hại lớn tới cảnh quan thiên nhiên. Kết hợp hài hòa với khu vực dân cư hiện có, bảo vệ những giá trị truyền thống địa phương. Bảo vệ, tôn tạo lịch sử, văn hóa có trong khu vực và phát huy những giá trị nhà vườn truyền thống trong khu vực.

  - Đề xuất ra các quy tắc thiết kế mang tính khống chế và chỉ đạo làm căn cứ cho các bước nghiên cứu triển khai thiết kế công trình.

  - Đề xuất các quy định về quản lý kiến trúc cảnh quan đô thị.

### Nhiệm vụ:

  - Nhiệm vụ 1: Đánh giá tổng quan về những đặc trưng chính về cảnh quan.

  - Nhiệm vụ 2: Xác định khung không gian chính của (1) hệ thống giao thông, (2) hệ thống không gian công cộng và (3) hệ thống không gian mở. Xây dựng khung tổng thể thiết kế đô thị của các không gian công cộng chính. Tiêu chí để xác định và lựa chọn các không gian là:

+ Về tuyến và trục: Các trục giao thông có không gian đóng góp vào bộ mặt đô thị, các trục nối kết khu dân cư, các tuyến chủ đạo trong khu dân cư.

+ Về không gian: Là các không gian diễn ra các hoạt động công cộng với mật độ cao nhất như quảng trường, các khu vực công trình công cộng, không gian sinh hoạt cộng đồng trong các khu dân cư. Các không gian tĩnh như cảnh quan mặt nước, các khu vực di tích.

+ Về điểm: Là các không gian có chứa đựng những điểm nhìn quan trọng, nhà cao tầng, cửa ngõ của đô thị, các khu vực không gian mở, điểm kết nối và giao thoa của các không gian công cộng chính.

  - Nhiệm vụ 3: Xây dựng khung thiết kế đô thị các không gian đô thị, trong đó nội dung chính bao gồm các khống chế chính về sử dụng đất, hình thái xây dựng và hướng dẫn chung về thiết kế đô thị.

  - Mục tiêu 4: Xây dựng quy định quản lý hướng dẫn quy hoạch và xây dựng về kiến trúc và cảnh quan.

### Những nét đặc trưng về cảnh quan:

- Cảnh quan nhà vườn:

  - Kiến trúc nhà vườn đều xây dựng theo quy luật “dịch lý” và “phong thủy”, bao gồm: Cổng, ngõ, bình phong, hòn non bộ, bể cạn, sân, nhà. Cổng thông thường được xây bằng gạch, lối vào được trồng những hàng râm bụt hoặc chè tàu cắt xén cẩn thận. Sau bình phong là bể cạn, hòn non bộ, hồ trồng sen, hoa súng và nuôi cá cảnh…

  - Xung quanh nhà trồng rất nhiều cây ăn trái, những loại hoa, quanh năm tươi tốt, mùa nào thức ấy. Trong khu vườn Huế, trồng nhiều loại cây lưu niên để cho bóng mát, quả chín bốn mùa. Không thiên hẳn về mục đích kinh tế, gia chủ chỉ muốn bảo tồn một phong cách sống gần gủi với môi trường của con người. Một số nhà vườn, phía sau vườn còn có ngôi mộ của người đã có công tạo lập.

  - Tuy nhiên, do quá trình đô thị hóa các không gian dần bị bó hẹp cộng với nhu cầu ở tăng cao buộc gia chủ cơi nới chổ ở, tách thửa,…nên các khu nhà vườn đang bị mất dần.

Một số hình ảnh nhà vườn Kim Long

- Cảnh quan sông nước:

  - Phường Kim Long có hệ thống sông ngòi chảy qua khá phong phú, là các con sông Hương, sông Vạn Xuân, sông Bạch Yến và sông Lấp. Các không gian ở dọc sông cùng hệ thống sinh cảnh tạo cảnh quan thiên nhiên đẹp, giá trị.

  - Trong tổ chức không gian cần bảo vệ cảnh quan các vùng không gian này tạo điểm nhấn về không gian cho đô thị.

Hình ảnh sông nước xung quanh khu vực Kim Long

- Cảnh quan đô thị khác:

Chủ yếu phân thành 02 loại chính:

  - Thứ nhất là các không gian nhà vườn tập trung chủ yếu ở khu vực Phú Mộng, các không gian nhà vườn khác chủ yếu trong các đường kiệt tập trung tại phân khu số 1 và nhà vườn dọc đường Lý Nam Đế.

  - Thứ hai, là các không gian mang hơi thở hiện đại tập trung tại các trục đường chính khu vực như Nguyễn Hoàng, Kim Long, Vạn Xuân, Phạm Thị Liên.

  - Các không gian phục vụ cho mục đích công cộng đô thị chưa được hình thành rõ nét.

### Phân vùng cảnh quan chủ đạo:

Dựa vào đặc điểm cảnh quan khu vực nghiên cứu có thể phân làm 03 vùng cảnh quan chính: (1) Vùng cảnh quan đô thị; (2) Vùng cảnh quan hệ sinh thái nhà vườn đặc trưng; (3) Vùng bảo vệ cảnh quan sông nước.

- Vùng cảnh quan đô thị:

Tổ chức không gian kiến trúc và cảnh quan chính trong khu đô thị được xác định theo các không gian trọng điểm sau:

  - Không gian ở: gồm các loại hình nhà ở sau:

+ Nhà ở hiện trạng cải tạo.

+ Nhà vườn liền kề.

+ Nhà ở biệt thự, nhà vườn.

  - Không gian công cộng:

+ Khu công viên cây xanh, TDTT, vườn hoa đô thị và trong lõi khu nhà ở.

+ Trung tâm thương mại dịch vụ.

+ Khu trung tâm đi bộ.

  - Trục không gian chính và tuyến không gian chủ đạo.

  - Khu vực cửa ngõ vào đô thị.

- Vùng cảnh quan hệ sinh thái nhà vườn đặc trưng:

Tổ chức không gian kiến trúc và cảnh quan vùng dọc hai bên sông Lấp, là nơi có nhiều nhà vườn đặc trưng, hình thành không gian hệ sinh thái nhà vườn tiêu biểu.

Khơi thông sông Lấp ra sông Vạn Xuân tại vị trí hiện là HTX Xuân Long. Tiến hành nạo vét và mở rộng cửa sông Lấp ra sông Hương.

Giải tỏa 08 hộ dân khu vực cửa sông Lấp ra sông Hương, hình thành không gian xanh kết hợp là điểm dịch vụ nhỏ để đón tiếp, giới thiệu và trưng bày các hình ảnh, không gian, các đặc trưng của nhà vườn truyền thống và các thông tin về du lịch của địa phương.

Xây dựng các hình ảnh bến nước, cây đa, các chỗ ngồi nghỉ dọc sông Lấp, bên cạnh đó kiến nghị cầu xây dựng mới qua sông Lấp có kiến trúc cầu vòm cổ. Tất cả hình ảnh đó gợi lên hình ảnh không gian xưa êm đềm, hoài cổ đối lập với các không gian đô thị bên ngoài, tạo nên nét đặc trưng cảnh quan khu vực.

- Vùng bảo vệ cảnh quan sông nước:

Là các khoảng cây xanh ven các sông Hương, sông Bạch Yến, sông Vạn Xuân, sông Lấp. Nơi đây sẽ tổ chức hệ thống cây xanh, đường dạo, các điểm vui chơi giải trí cộng đồng có không gian mở. Kiến trúc công trình nhỏ, thấp tầng, mang nét truyền thống. Không được cản trở tầm nhìn ra sông.

### Khung tổng thể hệ thống không gian:

- Hệ thống trung tâm:

Hệ thống trung tâm được tổ chức theo dạng cụm trung tâm. Hình thành 03 trung tâm của 03 phân khu quy hoạch. Mỗi trung tâm của phân khu bao gồm các công trình dịch vụ thiết yếu, công trình hạ tầng xã hội: trường mầm non, nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng, vườn hoa,...

- Hệ thống không gian mở:

  - Hệ thống không gian cây xanh dọc sông, mặt nước các sông trong khu vực.

  - Không gian tổ hợp công viên, khu văn hóa – TDTT trung tâm đô thị.

  - Các không gian cây xanh, vườn hoa trong các khu ở.

  - Các khu vực quảng trường lễ hội và không gian mở tại các giao lộ chính đô thị.

- Hệ thống giao thông:

Được tổ chức trên quan điểm: Hiệu quả và an toàn; Đa dạng và kinh tế; Phù hợp với cảnh quan, địa hình, môi trường.

  - Giao thông đối ngoại:

+ Đường vành đai 3 (Nguyễn Hoàng) giới hạn phía Tây khu quy hoạch, đã được phê duyệt có lộ giới 43m.

+ Đường Vạn Xuân giới hạn phía Đông khu quy hoạch: đề xuất có lộ giới 19,5m (quy hoạch cũ có lộ giới 13,5m). Đây là trục giao thông kết nối liên khu vực nên đề xuất mở rộng lộ giới là phù hợp. Giải pháp mở rộng về một phía sông Vạn Xuân không ảnh hưởng đến khu dân cư đã ổn định phía còn lại của đường Vạn Xuân (định hướng quy hoạch sẽ giải tỏa hoàn toàn các hộ dân tiếp giáp với sông Vạn Xuân để bảo vệ cảnh quan khu vực này).

+ Đường Kim Long giới hạn phía Nam khu quy hoạch có lộ giới 23m.

  - Giao thông đối nội chính:

+ Trục dọc là đường chính đô thị quy hoạch mới có lộ giới 23m, kết nối 3 phân khu quy hoạch.

+ Trục ngang: Đường Phạm Thị Liên, lộ giới 16m phân chia phân khu số 1 và 2. Đường quy hoạch lộ giới 19,5m tại phân khu số 3.

+ Trục cảnh quan: là các tuyến đường dọc các sông trong khu vực.

### Giải pháp thiết kế đô thị:

- Tầng cao và mật độ xây dựng:

  - Đối với nhà vườn Huế đặc trưng: Bảo tồn, tôn tạo nguyên trạng các giá trị về cấu trúc không gian, kiến trúc của công trình đã được xếp loại nằm trong danh sách nhà vườn Huế đặc trưng trên địa bàn thành phố Huế do UBND tỉnh phê duyệt. Các lô đất nằm trong danh sách nhà vườn Huế đặc trưng được phép xây dựng mới các công trình, vật kiến trúc có kiểm soát về mật độ xây dựng, chiều cao, kiến trúc theo quy hoạch tổng mặt bằng được cấp thẩm quyền phê duyệt nhằm phục vụ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng. Quy định quản lý xây dựng cụ thể tuân thủ theo quy định quản lý xây dựng nhà vườn Huế trên địa bàn thành phố Huế (ban hành kèm theo Quyết định số 1766/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 của UBND thành phố Huế).

  - Công trình di tích: khoanh vùng, bảo tồn di tích lịch sử Đình làng Kim Long, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan khu vực xung quanh di tích như quy hoạch cụm quảng trường lễ hội và điểm dịch vụ về phía bờ sông Hương (khu vực đối diện Đình làng Kim Long) làm tăng giá trị di tích. Các công trình có giá trị lịch sử, kiến trúc tiêu biểu (Phủ thờ Diên Phước Công chúa, số 24 Kim Long và Điện thờ Đức Quốc công Phạm Đăng Hưng) được bảo tồn, tôn tạo theo đúng quy định.

  - Công trình tôn giáo, tín ngưỡng: Mật độ xây dựng ≤40%, tầng cao (3 tầng ((14m), đồng thời căn cứ theo hiện trạng sử dụng, quy mô công trình và phù hợp với quy hoạch được duyệt. Riêng các hạng mục công trình có tính chất điểm nhấn về chiều cao như tháp chuông,…tùy thuộc vào vị trí đề xuất cụ thể để các cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định.

  - Khu công viên cây xanh: Mật độ xây dựng gộp (brut-tô) ≤5%, tầng cao ≤1 tầng.

  - Đối với nhà ở thuộc khu dân cư chỉnh trang (trừ phạm vi Quy hoạch chi tiết Làng văn hóa du lịch Kim Long):

* Mật độ xây dựng: mật độ xây dựng khống chế tùy theo diện tích lô đất, tuân thủ theo bảng sau:

| Diện tích lô đất (m2/căn nhà) | ≤80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | ≥500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mật độ xây dựng tối đa (%) | 100 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 |

Riêng đối với nhà ở có mặt tiền đường Phạm Thị Liên (đoạn từ đường Vạn Xuân đến nút giao với Kiệt 39 Phạm Thị Liên) và thuộc phân khu số 2 (đây là khu vực tiếp giáp với Làng văn hóa du lịch Kim Long) mật độ xây dựng được quy định như sau:

| Diện tích lô đất (m2/căn nhà) | <150 | 150 - 300 | >300 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mật độ xây dựng tối đa (%) | 75 | 60 | 45 |

* Tầng cao: <3 tầng (<14,0m). Riêng đối với nhà ở dọc đường Kim Long và đường Nguyễn Phúc Nguyên (tuyến đường dọc sông Hương): nhà có mái dốc, độ dốc >50% và trong phạm vi từ chỉ giới đường đỏ vào 6m, công trình xây dựng tối đa 1 tầng, từ sau độ lùi 6m so với chỉ giới đường đỏ, tầng cao <3 tầng (<14,0m).

* Về điều kiện tách thửa: thửa tách mới và thửa còn lại có diện tích >100 m2 (trong đó kích thước cạnh mặt tiền ≥5m, kích thước cạnh tiếp giáp với cạnh mặt tiền ≥7,5m). Riêng đối với quỹ đất có mặt tiền đường Phạm Thị Liên (đoạn từ đường Vạn Xuân đến nút giao với Kiệt 39 Phạm Thị Liên) và thuộc phân khu số 2 (đây là khu vực tiếp giáp với Làng văn hóa du lịch Kim Long), thửa tách mới và thửa còn lại có diện tích >200 m2 (trong đó kích thước cạnh mặt tiền ≥10m, kích thước cạnh tiếp giáp với cạnh mặt tiền ≥15m).

  - Đối với phạm vi phân khu số 1 (khu vực phía Nam đường Phạm Thị Liên đến sông Hương), bao gồm:

+ Nhà ở dọc hai bên sông Lấp (thuộc phạm vi hệ sinh thái nhà vườn đặc trưng): Mật độ xây dựng <40%, tầng cao <3 tầng (<14,0m), bao gồm mái dốc, độ dốc >50%. Chỉ giới xây dựng lùi tối thiểu 6m so với chỉ giới đường đỏ. Điều kiện để tách thửa đất: không được tách thửa nhằm bảo tồn không gian hệ sinh thái nhà vườn đặc trưng khu vực.

+ Nhà ở thuộc phạm vi Quy hoạch chi tiết Làng văn hóa du lịch Kim Long:

* Mật độ xây dựng: nhằm giữ lại không gian hệ sinh thái nhà vườn đặc trưng của khu vực nên mật độ xây dựng khống chế tùy theo diện tích lô đất và tuân thủ theo bảng sau:

| Diện tích lô đất (m2/căn nhà) | <150 | 150 - 300 | >300 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mật độ xây dựng tối đa (%) | 75 | 60 | 45 |

* Tầng cao: <3 tầng (<14,0m), nhà có mái dốc, độ dốc >50%. Riêng đối với nhà ở dọc đường Kim Long: trong phạm vi từ chỉ giới đường đỏ vào 6m, công trình xây dựng tối đa 1 tầng, từ sau độ lùi 6m so với chỉ giới đường đỏ, tầng cao <3 tầng (<14,0m).

* Về điều kiện tách thửa: Thửa tách mới và thửa còn lại có diện tích >500 m2 (trong đó kích thước cạnh mặt tiền ≥15m, kích thước cạnh tiếp giáp với cạnh mặt tiền ≥20m).

+ Công trình công cộng, trụ sở cơ quan, giáo dục, văn hóa: Mật độ xây dựng (45%, tầng cao <3 tầng (<14m). Riêng đất công cộng ký hiệu DCC1.03, DCC1.04 có mật độ xây dựng (65%, tầng cao <3 tầng (<14m).

+ Công trình thương mại dịch vụ: Mật độ xây dựng (50%, tầng cao <3 tầng (<14m).

- Đối với phạm vi phân khu số 2, 3 (khu vực phía Bắc đường Phạm Thị Liên), bao gồm:

+ Nhà ở biệt thự: Mật độ xây dựng (45%, tầng cao <4 tầng ((18m).

+ Nhà liên kế, tái định cư: Mật độ xây dựng (80%, tầng cao <4 tầng ((18m). Riêng nhà liên kế thuộc phạm vi phân khu số 3: Mật độ xây dựng (80%, tầng cao <5 tầng (<22m).

+ Công trình công cộng, chợ, giáo dục, y tế, văn hóa: Mật độ xây dựng (45%, tầng cao <5 tầng (<22m). Riêng đất công cộng ký hiệu DCC2.02 có mật độ xây dựng (65%, tầng cao <4 tầng (<18m).

+ Công trình thương mại dịch vụ: Mật độ xây dựng (50%, tầng cao <5 tầng (<22m).

- Bố cục không gian các khu vực trọng tâm, điểm nhấn, các tuyến, các điểm nhìn quan trọng:

  - Các khu vực trọng tâm:

Trên cơ sở không gian quy hoạch toàn khu đô thị xác định các khu vực trọng tâm bao gồm các khu vực sau: khu vực không gian hệ sinh thái nhà vườn đặc trưng (dọc hai bên sông Lấp, bao gồm các cửa ngõ vào khu vực); khu vực trung tâm đô thị (khu vực trung tâm văn hóa – thể dục thể thao, trung tâm dịch vụ thương mại mới tại trục đường 23m); khu vực cửa ngõ phía Bắc (khu vực trung tâm thương mại dọc trục 23m) và khu vực công viên, quảng trường lễ hội trước đình Kim Long.

  - Điểm nhấn:

+ Về tầng cao: tập trung tại các trung tâm dịch vụ thương mại tại trục chính đô thị (lộ giới 23m) và tuyến đường Nguyễn Hoàng.

+ Về không gian: là khu vực không gian xanh tập trung công viên, TDTT tại trục chính 23m, không gian quảng trường lễ hội trước đình làng Kim Long, khu vực quảng trường trung tâm thương mại (điểm chặn trục 23m phân khu số 3), không gian cửa ngõ vào làng du lịch văn hóa Kim Long (Phú Mộng). Ngoài ra, đó còn là khoảng không gian bảo vệ cảnh quan sông Lấp, khu vực hệ sinh thái nhà vườn đặc trưng Phú Mộng và khu vực quy hoạch biệt thự vườn có quy định về mật độ xây dựng thấp.

  - Điểm nhìn:

Chú trọng các điểm nhìn từ cầu Nguyễn Hoàng, khu vực quảng trường lễ hội trước đình Kim Long, các khu vực quảng trường thương mại, điểm nhìn chặn trục chính 23m và các điểm cuối của các tuyến giao thông ra các sông trong khu vực quy hoạch.

  - Các tuyến, trục quan trọng:

Tuyến trục quan trọng: Là không gian các trục giao thông có chức năng đóng góp vào bộ mặt đô thị. Trong đồ án này xác định các trục tuyến sau:

+ Theo hướng Bắc Nam: là các tuyến đường Nguyễn Hoàng, Vạn Xuân. Trục chính đô thị lộ giới 23m kết nối các trung tâm của các phân khu.

+ Theo hướng Đông Tây: là các tuyến đường Kim Long, Phạm Thị Liên, đường quy hoạch kết nối các KQH Kim Long 1-5.

+ Trục cảnh quan chính: đường Kim Long, đường Vạn Xuân, đường hai bên sông Bạch Yến, đường hai bên sông Lấp.

- Các yêu cầu về tổ chức không gian:

Yêu cầu về tổ chức không gian khu đô thị đảm bảo tính hài hòa theo từng cụm chức năng. Tổ chức không gian kiến trúc cần phối kết hài hòa với không gian xanh, màu sắc và ánh sáng.

  - Không gian xanh:

Không gian xanh tổ chức trong khu đô thị được trồng theo loại cây đặc trưng theo từng cụm không gian công trình. Cụ thể:

+ Cụm không gian công trình công cộng: Tổ chức trồng các loại cây có hoa nhiều mầu sắc kết hợp với cây có tán lá rộng thường xanh cho phù hợp với tính chất chức năng.

+ Các đường trục chính khu đô thị: Tổ chức trồng chủ đạo một loại cây có hoa và thường xanh, ưu tiên chọn những loại cây đặc trưng của khu vực....tạo ra các tuyến phố đặc trưng.

+ Cụm không gian công trình dịch vụ thương mại tổ chức trồng chủ đạo một loại cây,  kết hợp cây có hoa như phượng vĩ có hoa vào mùa hạ, rụng lá trơ cành vào mùa đông rất phù hợp với tính chất hoạt động của cụm công trình.

+ Cụm không gian công trình nhà ở tổ chức trồng phối hợp giữa cây hoa nhiều màu sắc và cây thường xanh cho phù hợp với tính chất chức năng của từng loại hình nhà ở.

  - Màu sắc kiến trúc:

Màu sắc của công trình kiến trúc cũng phải có tính đặc trưng cho cụm chức năng và phối kết với màu sắc cây xanh để sắc thái không gian của từng cụm không gian màu sắc phải được tổ chức phù hợp với tính chất công trình như cụm công trình giáo dục nên sử dụng  màu làm nhẹ nhàng, gần gũi, đầm ấm, tránh màu quá lòe loẹt hoặc ảm đạm. Cụm công trình dịch vụ thương mại nên sử dụng phối hợp các gam màu nóng lạnh làm tôn hoạt động thương mại sôi động...

  - Ánh sáng:

Màu sắc ánh sáng điện trong khu đô thị cũng được tổ chức thay đổi cho phù hợp với tính chất của từng cụm không gian kiến trúc. Cụm không gian kiến trúc biệt thự, công viên sử dụng đèn có ánh sáng màu trắng. Cụm không gian thương mại, dịch vụ ... có thể sử dụng đèn đa sắc màu...

- Các yêu cầu về quản lý quy hoạch xây dựng:

  - Công trình thương mại dịch vụ:

+ Yêu cầu phải có mặt bằng linh hoạt thay đổi dễ dàng để phù hợp với đặc thù kinh doanh của các ngành hàng khác nhau.Kiến trúc hiện đại đơn giản, khúc triết, đường nét mạch lạc phù hợp với yêu cầu hoạt động hấp dẫn của công trình. Trang trí mặt đứng tập trung vào một số điểm, tránh trang trí rườm rà.

+ Màu sắc công trình: Chủ yếu dùng các màu trung tính, có tông độ nhạt như màu ghi đá, màu trắng, màu xanh dương kết hợp với một số màu mạnh như màu đỏ mun, màu xanh lam, màu da cam... nhằm làm nổi bật công trình tạo ấn tượng thu hút khách hàng. Tuy nhiên cũng không nên lạm dụng mà cần có sự nghiên cứu kết hợp sao cho đạt hiệu quả tốt nhất, tránh gây ảnh hưởng xấu đến các công trình xung quanh.

+ Tổ chức không gian xanh sân vườn kết hợp với quảng trường trước mặt công trình để tạo tổng thể không gian hài hoà và thoáng đãng.

  - Kiến trúc công cộng khác:

+ Kiến trúc hiện đại, bền vững và đơn giản. Không sử dụng mầu sắc công trình quá loè loẹt hoặc ảm đạm. Thường sử dụng các màu cơ bản có tông độ nhạt như màu ghi đá, màu trắng, màu vàng, màu nâu nhạt...

+ Không gian kiến trúc cảnh quan ngoài công trình (cây xanh sân vườn) tổ chức hoàn thiện để tôn công trình đồng thời để tạo sự hài hoà với tổng thể không gian kiến trúc của toàn cụm công trình.

+ Không gian lớn được bố trí đan xen với các không gian nhỏ đáp ứng yêu cầu công năng nhưng hài hoà về đường nét, hình khối và màu sắc giữa các công trình.

+ Kiến trúc công trình đảm bảo thông thoáng gió, ánh sáng tự nhiên và đáp ứng yêu cầu cao về vệ sinh dịch tễ.

  - Kiến trúc công trình giáo dục:

+ Kiến trúc hiện đại, bền vững thể hiện được tính chất sư phạm. Không sử dụng mầu sắc công trình quá loè loẹt hoặc ảm đạm. Thường sử dụng các màu cơ bản có tông độ nhạt như màu ghi đá, màu trắng, màu vàng, màu nâu nhạt...

+ Không gian kiến trúc cảnh quan ngoài công trình (cây xanh sân vườn) tổ chức hoàn thiện để tôn công trình đồng thời để tạo sự hài hoà với tổng thể không gian kiến trúc của toàn cụm công trình.

+ Không gian lớn được bố trí đan xen với các không gian nhỏ đáp ứng yêu cầu học tập nhưng hài hoà về đường nét, hình khối và màu sắc giữa các công trình.

+ Tầng cao công trình từ 1-5 tầng tuỳ thuộc vào chức năng và nhu cầu sử dụng của từng loại hình giáo dục khác nhau.

  - Kiến trúc công trình văn hóa:

+ Kết hợp không gian lớn và không gian nhỏ tạo sự phong phú trong tổ chức không gian cụm công trình, mặt bằng linh hoạt thay đổi dễ dàng phù hợp với công năng sử dụng công trình.

+ Kiến trúc hiện đại, hình khối linh hoạt phóng khoáng. Trang trí mặt đứng quan tâm cả bốn mặt, khuyến khích tạo ra các diện mặt đứng đặc biệt mang tính nghệ thuật và thẩm mỹ.

+ Màu sắc công trình: Có thể dùng nhiều gam màu khác nhau với tỷ lệ phối kết hợp lý tạo ra màu sắc công trình phong phú nhưng không lộn xộn.

+ Tổ chức không gian xanh sân vườn kết hợp với quảng trường trước mặt công trình để tạo tổng thể không gian hài hoà và thoáng đoãng.

  - Kiến trúc công trình nhà ở:

+ Yêu cầu kiến trúc hiện đại nhưng cần kết hợp với một số đường nét truyền thống, đặc thù kiến trúc của nhà vườn Huế. Khuyến khích sử dụng mái dốc trên mặt đứng công trình và tạo nhiều cây xanh.

+ Yêu cầu độ cao tầng một phải bằng nhau và đường nét phải hài hoà theo cụm vài công trình để tạo nhịp điệu trên tuyến phố. Độ cao các tầng nên thiết kế với cao độ bằng nhau.

+ Màu sắc công trình nhà ở phải trang nhã và hài hoà chung. Thường chỉ sử dụng một số loại màu sắc sau đây: màu trắng, màu vàng nhạt, màu xanh nhạt. Khuyến khích dùng vật liệu xây dựng địa phương nhằm tạo nên các công trình ở có nét đặc trưng của địa phương.

  - Kiến trúc cảnh quan cây xanh công viên, vườn hoa, thể dục thể thao, quảng trường:

+ Kiến trúc cảnh quan cây xanh công viên, vườn hoa quảng trường là một tổ hợp của nhiều thành phần nhỏ như: công trình, kiến trúc nhỏ, vườn hoa, đường dạo, cây xanh, thảm cỏ ..., kết hợp hài hoà thành một tổng thể chung tạo ra môi trường sinh thái phục vụ cho hoạt động văn hoá vui chơi giải trí của cộng đồng.

+ Tuy nhiên từng loại kiến trúc đều có những đặc điểm riêng nên cần có hướng tổ chức và khai thác cho phù hợp.

+ Quảng trường: Không gian quảng trường bố trí gắn liền với sân chơi và tổ chức sự kiện, tạo ra một không gian mở, tạo điểm nhìn thoáng đãng về các phía.

+ Kiến trúc tượng đài và biểu tượng: Tại các điểm cửa ngõ bố trí các công trình biểu tượng, các giao lộ giao thông, vườn hoa trong khu ở. Trong công viên, vườn hoa và công trình kiến trúc lớn xây dựng các tượng đài văn hoá đồng thời kết hợp với quảng trường tạo ra các không gian mở. Kiến trúc tượng đài phải thể hiện tính chất văn hoá bằng đường nét hình khối biểu tượng đặc trưng có sức truyền cảm. Trong các cụm dân cư cần tổ chức kiến trúc nhỏ, tượng nghệ thuật, tranh hoành tráng. Tượng đài có thể là biểu trưng của cụm dân cư, hoặc một ý nghĩa mang tính chất giáo dục, hoặc là tượng nghệ thuật... Tổ chức đài phun nước tại vườn hoa và các điểm vui chơi nghỉ ngơi trong các cụm dân cư.

+ Kiến trúc công trình nhỏ trong khu cây xanh: Sử dụng kiến trúc đa dạng về loại hình, đơn giản về đường nét hình khối, nên khai thác mái dốc trong công trình tạo nên những công trình kiến trúc hoà quyện với không gian xanh. Tầng cao chỉ nên 1 tầng với bố cục mặt bằng thoáng, sử dụng nhiều không gian trống có mái hiên, mái nghỉ rộng. Bố cục hài hòa ẩn hiện trong không gian cây xanh nhằm giảm cảm giác khô cứng nặng nề.

  - Cây xanh thảm cỏ:

+ Tổ chức cây xanh hai bên trục đường: Sử dụng các loại cây có bóng mát hoa đẹp và thường xanh tránh cây có quả, lá rụng nhiều gây ô nhiễm môi trường đường phố. Mỗi đoạn trục phố trồng một số loại cây hoa đặc trưng cho phù hợp với tính chất chức năng hoạt động của từng cụm công trình và sự hài hoà giữa không gian kiến trúc và cây xanh.

+ Tổ chức cây xanh trong khuôn viên công trình: Sử dụng các loại cây hoa lá đa dạng theo mùa, kết hợp thảm cỏ, vườn hoa để tạo nên sự hài hoà với nội thất công trình và tổng thể không gian trục phố.

+ Tổ chức cây xanh trong công viên và vườn hoa: Trong công viên sử dụng đa dạng các loại cây cảnh, hoa, bóng mát theo mùa. Trong vườn hoa chủ yếu  trồng  cây bóng mát cổ thụ kết hợp cây hoa, cây bụi và thảm cỏ. Bố trí theo đường nét lập thể hay truyền thống tùy theo chủ đề của công viên hoặc từng khu vực trong công viên.

  - Tăng cường mảng xanh trên vỉa hè:

- Vỉa hè, bờ tường trước các khu vực công cộng như: cơ quan, công sở, trường học, bệnh viện, ... và có chiều rộng hè thích hợp, nên nghiên cứu, tận dụng diện tích bề mặt để bố trí cây xanh, cỏ hoặc cây lá màu, hoa cảnh nhằm tăng diện tích mảng xanh công cộng, tăng diện tích hấp thu nước mặt, giúp cây xanh sinh trưởng phát triển tốt hơn.

- Mảng xanh vỉa hè có bề mặt bó vỉa bằng cao độ mặt vỉa hè, phải bảo đảm khả năng thoát nước để tránh ngập úng. Cần lựa chọn chủng loại cỏ, cây lá màu hoặc hoa hài hòa với cảnh quan chung của khu vực, phù hợp với điều kiện nơi hè phố và nên ưu tiên sử dụng các chủng loại cây dễ duy tu, chăm sóc

(Danh mục trồng cây trong đô thị tuân thủ theo Quyết định 348/QĐ-UBND ngày 22/02/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc điều chỉnh Danh mục cây xanh kèm theo Quyết đinh số 06/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý cây xanh đô thị trên dịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế).

## QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT:

Bản đồ Quy hoạch giao thông

### Giao thông:

- Nguyên tắc thiết kế:

  - Tận dụng tối đa hiện trạng và địa hình tự nhiên, tránh phá dỡ và đào đắp lớn ảnh hưởng đến môi trường cảnh quan khu vực.

  - Khớp nối các dự án đã và đang triển khai trong khu vực thiết kế.

  - Đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật đúng theo tiêu chuẩn.

- Cơ sở thiết kế:

  - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng 04/2008;

  - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, mã số QCVN 07:2016/BXD và Tiêu chuẩn TCVN 104:2007 Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế;

  - Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Huế, phê duyệt năm 2014;

  - Quy hoạch định hướng hệ thống giao thông tĩnh trên địa bàn thành phố Huế và vùng phụ cận đến năm 2020;

  - Các đồ án  QHCT đã được phê duyệt trên địa bàn.

- Mạng lưới giao thông thành phố Huế liên quan đến khu vực nghiên cứu (Theo quy hoạch chung):

Quy hoạch giao thông thuộc đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế phê duyệt năm 2014 gồm những nội dung chính có liên quan đến khu vực nghiên cứu như sau:

  - Tuyến đường vành đai 3 (đường Nguyễn Hoàng kéo dài) nhằm giảm mật độ xe chạy trên quốc lộ 1A hiện đang chạy qua thành phố. Tuyến được quy hoạch trên cơ sở đường Nguyễn Hoàng hiện có. Bề rộng mặt cắt thiết kế là 43m.

  - Tuyến đường sắt Bắc Nam dự kiến xây mới chạy trùng đường Nguyễn Hoàng.

- Tổ chức mạng lưới giao thông đô thị:

  - Mặt cắt 1-1 (đường Nguyễn Hoàng, vành đai 3) có lộ giới: 43,0m (6,0m +10,5m +10,0m + 10,5m + 6,0m).

  - Mặt cắt 1a-1a (đường Kim Long và trục chính đô thị) có lộ giới: 23,0m (4,5m + 14m +4,5m).

  - Mặt cắt 2-2 có lộ giới: 19,5m (4,5m + 10,5m + 4,5m).

  - Mặt cắt 3-3 có lộ giới: 16,5m (4,5m +7,5m + 4,5m).

  - Mặt cắt 3a-3a (đường Phạm Thị Liên) có lộ giới: 16,0m (4,5m +7,0m + 4,5m).

  - Mặt cắt 3b-3b (đường Phạm Thị Liên, đoạn mở rộng) có lộ giới: 19,5m (4,5m +10,5m + 4,5m).

  - Mặt cắt 4-4 có lộ giới 13,5m (3,0m +7,5m + 3,0m).

  - Mặt cắt 5-5 có lộ giới: 11,5m (2,0m +7,5m + 2,0m).

  - Mặt cắt 6-6 (các đường hiện có các khu dân cư Kim Long 1-3) có lộ giới: 6,5m (1,5m + 3,5m + 1,5m).

  - Mặt cắt 7-7 (đường hai bên sông Lấp) có lộ giới: 7,5m (1,5m +6,0m + thảm cỏ).

  - Mặt cắt 7a-7a có lộ giới: 9,0m (1,5m +6,0m + 1,5m).

  - Mặt cắt 8-8 (đường kiệt mở rộng) có lộ giới: 5,5m.

  - Các công trình phục vụ giao thông:

+ Bãi đỗ xe: Xây dựng các khu vực bãi đỗ xe tại các vị trí thích hợp như khu trung tâm công cộng, khu dịch vụ du lịch, khu thể dục thể thao, khu quảng trường, công viên cây xanh. Tổng diện tích 1,51ha. Cụ thể:

| TT | Ký hiệu lô đất | Hình thức đầu tư | Diện tích (ha) | Mật độ XD tối đa (%) | Tầng cao tối đa (tầng) | Hệ số SDĐ tối đa (lần) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đất giao thông tĩnh | 1,51 |  |  |  |
|  | P1 | Đất giao thông tĩnh | 0,16 |  |  |  |
|  | P2 | Đất giao thông tĩnh | 0,12 |  |  |  |
|  | P3 | Đất giao thông tĩnh | 0,02 |  |  |  |
|  | P4 | Đất giao thông tĩnh | 0,03 |  |  |  |
|  | P5 | Đất giao thông tĩnh | 0,04 |  |  |  |
|  | P6 | Đất giao thông tĩnh | 0,21 |  |  |  |
|  | P7 | Đất giao thông tĩnh | 0,11 |  |  |  |
|  | P8 | Đất giao thông tĩnh | 0,14 |  |  |  |
|  | P9 | Đất giao thông tĩnh | 0,14 |  |  |  |
|  | P10 | Đất giao thông tĩnh | 0,17 |  |  |  |
|  | P11 | Đất giao thông tĩnh | 0,27 |  |  |  |
|  | P12 | Đất giao thông tĩnh | 0,07 |  |  |  |
|  | P13 | Đất giao thông tĩnh | 0,02 |  |  |  |
|  | P14 | Đất giao thông tĩnh | 0,01 |  |  |  |

+ Bến thuyền: Quy hoạch 03 bến thuyền du lịch tại các vị trí: (i) Khu vực sông Hương tại quảng trường lễ hội, điểm đón tiếp vào khu nhà vườn Phú Mộng; (ii) khu vực công viên dọc sông Bạch Yến, vị trí điểm cuối tuyến mở thông kiệt 69 Phạm Thị Liên vào KQH Kim Long 5 (iii) khu vực gần ngã 3 sông Bạch Yến và sông Vạn Xuân.

+ Cầu đô thị: Bố trí thêm 01 cầu qua sông Bạch Yến, trục chính kết nối các phân khu quy hoạch, chia sẻ lưu lượng giao thông cho các tuyến vành đai 3 và Vạn Xuân.

- Xác định hệ thống chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

    - Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của tuyến:

  - Bề rộng một làn xe lấy bằng 3,5 - 3,75m.

  - Bán kính đường cong bằng tối thiểu, Rmin = 400m đối với đường chính, Rmin = 250m đối với đường khu vực và Rmin = 125m đối với đường nội bộ.

  - Bán kính đường cong tại ngã giao nhau R = 8m đối với đường nội bộ, R= 12m đối với các tuyến đường khu vực và đường chính.

  - Độ dốc dọc đường thiết kế 0,4% ( i ( 4%. Có thể thiết kế i=0 nhưng phải áp dụng biện pháp kỹ thuật đảm bảo thoát nước mặt đường).

    - Hồ sơ chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng:

  - Chỉ giới đường đỏ:

Chỉ giới đường đỏ của các tuyến tuân thủ theo quy định đã được xác định cụ thể theo mặt cắt ngang đường và thể hiện trong hồ sơ chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/2.000.

  - Chỉ giới xây dựng:

Chỉ giới xây dựng phụ thuộc vào cấp hạng đường, tính chất, quy mô của công trình xây dựng dọc tuyến nhưng khoảng cách tối thiểu đến chỉ giới đường đỏ đảm bảo: Đối với nhà ở, lùi tối thiểu từ 3-6m; đối với công trình công cộng lùi tối thiểu 6-10m.

### Chuẩn bị kỹ thuật:

- Cơ sở thiết kế:

  - QCXDVN 01: 2008/BXD Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về Quy hoạch xây dựng.

  - QCVN 07: 2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

  - TCXDVN 7957-2008: Thoát nước –Mạng lưới bên ngoài và công trình Tiêu chuẩn thiết kế.

  - Đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư Tây An Hòa- Thành phố Huế, phê duyệt năm 2008.

  - Điều chỉnh Quy hoạch chung Thành Phố Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, phê duyệt năm 2014.

  - Bản đồ nền địa hình tỷ lệ 1/2000 do Sở Tài nguyên Môi trường, tỉnh Thừa Thiên Huế cấp. “ bản đồ được thành lập bằng phương pháp đo vẽ ảnh lập thể năm 2005, chụp ảnh máy bay năm 2003, điều vẽ tại thực địa năm 2004, hệ tọa độ và cao độ quốc gia VN-2000”.

- Nguyên tắc thiết kế:

  - Tuân thủ định hướng điều chỉnh Quy hoạch chung Thành Phố Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, phê duyệt năm 2014.

  - Kết hợp giữa mặt bằng tổ chức không gian và tận dụng địa hiện trạng để san đắp nền với mức ít nhất, tận dụng đất đào hồ cảnh quan để lấy đất đắp nền tại chỗ.

  - Nền sau khi san đắp thuận tiện cho việc thoát nước mặt tự chảy vào hệ thống thoát nước mưa, độ dốc đường thuận tiện cho giao thông đô thị.

  - Mạng lưới thoát nước mưa phân bố đều trên toàn diện tích xây dựng để thoát nước nhanh nhất hiệu quả nhất.

- Tóm tắt nội dung chính của điều chỉnh quy hoạch chung chuẩn bị kỹ thuật thành phố Huế liên quan đến khu vực nghiên cứu:

* Nền xây dựng :

  - Quy hoạch cao độ nền cần dựa trên mực nước lũ của các sông ngòi đi qua khu vực đó hoặc có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực đó.

  - Cao độ nền khu vực dân cư : H= (P%) + (0,3-0,5)m.

  - Cao độ nền khu vực công nghiệp : H= (P%) + (0,5-0,7)m.

  - Chu kỳ lũ thiết kế (P%) được lựa chọn phải phù hợp với điều kiện thực thực tế của khu đất. Chu kỳ P(%) đảm bảo thiết kế hài hòa với các khu vực xung quanh. Chu kỳ lũ của lưu vực sông Hương : P = 5%.

* Thoát nước mưa:

  - Lựa chọn hệ thống thoát: Từng bước xây dựng hệ thống thoát nước riêng đối với khu cũ và thực hiện thoát nước riêng ngay từ đầu đối với khu xây mới.

  - Hướng thoát: Ra các sông hồ trong thành phố như sông Hương, sông Bạch Yến.

  - Phân lưu vực: Phân chia lưu vực thoát nước theo hệ thống nguồn tiếp nhận (sông).

Bản đồ Quy hoạch san nền và thoát nước mưa

- Giải pháp san nền:

Về cơ bản tuân thủ định hướng chính về cao độ khống chế nền xây dựng và hệ thống thoát nước mưa của đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thành Phố Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, phê duyệt năm 2014.

d.1) Giải pháp nền xây dựng:

Căn cứ vào tài liệu thuỷ văn sông Hương (đỉnh lũ lịch sử năm 1999) và khả năng cắt lũ của 2 hồ chứa nước phía thượng nguồn sông Hương (Hồ Tả Trạch và Hồ Bình Điền) sau khi đi vào vận hành khai thác có thể cắt lũ cho hạ lưu từ 1,8-2,0m.

Lựa chọn cao độ nền khống chế  từ +3,00m đến +3,50m (có thể chống được lũ tiểu mãn ở tần xuất P=5%) (có thể chống được lũ chính vụ với tần xuất tương ứng với đỉnh lũ năm 1999) cho toàn khu vực nghiên cứu.

* Đối với khu dân cư hiện trạng:  Lựa chọn cao độ nền khống chế  từ +2,80m đến +3,5m.

d.2) Độ dốc nền và đường được khống chế như sau:

+ Độ dốc nền xây dựng nhỏ nhất: Inền min( 0,004.

+ Cao độ xây dựng toàn khu vực được được khống chế bởi hệ thống cao độ tại các nút giao thông.

+ Độ dốc dọc đường: 0,00< Imax <0,008, Ingang đường=0,02.

+ Những tuyến đường có độ dốc dọc < 0,002 cần thiết kế rãnh răng cưa hoặc tạo rãnh biên để đảm bảo thoát nước mưa tốt nhất.

d.3) Nguồn đất đắp:

Tận dụng khối lượng đất đào hồ và nạo vét ao hồ tôn nền cho khu vực xây mới xung quanh.

Với khu vực phát triển xây dựng trên nền đất ruộng có lớp đất hữu cơ là lớp đất yếu cần bóc lớp đất hữu cơ này trước khi san đắp nền với chiều dày lớp đất bóc là 0,3(m), khối lượng đất hữu cơ này được bù vào cho khu vực công viên cây xanh.

d.4) Khối lượng công tác đất:

Tính toán khối lượng công tác đất theo phương pháp chiều cao đào đắp trung bình, bóc 0,3 (m) đất hữu cơ.

Công thức tính toán khối lượng như sau:

V=HtbxF

Trong đó :

V : 	Khối lượng (m3)

Htb :   Chiều cao trung bình đào, đắp (m)

F : 	Diện tích lô đất tính toán (m2)

- Khối lượng đất đắp nền tập trung: 350000 m3.

- Khối lượng đất nạo vét hồ: 95000 m3.

- Khối lượng đất bóc hữu cơ: 75000 m3.

- Giải pháp thoát nước mưa:

e.1) Giải pháp:

Mạng lưới thoát nước được tổ chức trên vỉa hè của các tuyến đường với các công trình hoàn chỉnh trên mạng lưới bao gồm cửa thu nước, giếng thăm, giếng thu.

Giải pháp thoát nước: Dựa vào nền địa hình hiện trạng, toàn khu vực quy hoạch được chia làm 3 lưu vực thoát nước chính, bao gồm: Lưu vực 1 và 2 (phía Nam sông Bạch Yến) là hệ thống thoát nước nửa riêng (Hệ thống thoát nước nửa riêng là hệ thống thoát nước chung có tuyến cống bao để tách nước thải đưa về nhà máy xử lý); Lưu vực 3 (phía Bắc sông Bạch Yến) là hệ thống thoát nước hoàn toàn riêng biệt;

Hướng thoát: Ra sông Bạch Yến và sông Hương.

Kết cấu: Sử dụng cống ly tâm bê tông cốt thép D600 - D2000. Ga thu, ga thăm đổ bê tông xi măng.

e.2) Tính toán thuỷ lực cống, mương:

* Quan điểm tính toán: Ở giai đoạn quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000, sẽ chỉ tính toán thuỷ lực mạng lưới đường cống chính (tuyến bất lợi nhất). Còn lại các tuyến cống nhánh sẽ đặt theo cấu tạo, cụ thể sẽ được tính toán ở giai đoạn quy hoạch chi tiết 1/500.

Các cống thoát nước mưa được tính toán theo công thức cường độ mưa giới hạn. Tính theo công thức: Q = ( . (. F. q (l/s)

Trong đó:

Q: Lưu lượng nước mưa tính toán của cống, mương (l/s).

( : Hệ số phân bố mưa rào . ( = 1 khi F < 200ha.

( : Hệ số dòng chảy phụ thuộc vào đặc tính mặt phủ.

F : Diện tích lưu vực (ha).

q : Cường độ mưa đơn vị ( l/s ha).

q =

t - Thời gian dòng chảy mưa (phút).

P- Chu kỳ lập lại trận mưa tính toán (năm), P=2 năm.

q,C,n- Tham số được xác định theo điều kiện khí hậu của Huế.

*q20=239,3; C= 0,2603 ; b=4,07 ; n=0,5430

* t = t0 + tr +tc

Trong đó:

t0 =7’: thời gian tập trung dòng chảy từ điểm xa nhất cống thoát nước.

tr =2’: thời gian nước chảy trong rãnh.

tc = (k*l)/(60*v): thời gian nước chảy trong cống.

k = 1,2-2: hệ số vận tốc.

l = chiều dài cống.

v = vận tốc cống.

Vận tốc cống tính toán được tính toán phù hợp với lưu lượng và tuân thủ theo vận tốc tối đa và tối thiểu của tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD 51-2008.

e.3) Một số chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu:

  - Độ dốc thuỷ lực tối thiểu it.lực( 0,001

  - Độ sâu chôn cống tối thiểu (khoảng cách đỉnh cống đến cốt san nền hoàn thiện) ( 0,5m đối với cống bố trí trên vỉa hè và ( 0,7m đối với cống bố trí dưới lòng đường.

  - Hệ thống giếng thu có lưới chắn rác được bố trí với khoảng cách trung bình 30m/giếng.

  - Hệ thống giếng thăm (có thể có kết hợp giếng thu) được bố trí tại các nơi có đường ống giao nhau, thay đổi kích thước và thay đổi hướng chảy...

- Các công tác chuẩn bị kỹ thuật khác:

  - Tiến hành nạo vét và cải tạo khu vực ao hồ, ruộng trũng ngập nước, xây dựng thành hồ cảnh quan, điều tiết mặt nước và cải tạo vi khí hậu cho toàn khu vực cụ thể thông số kỹ thuật các hồ như sau:

+ Cao độ bờ hồ trung bình: +3,0m.

+ Cao độ đáy: -1,0m.

+ Cao trình mặt nước điều tiết max: +2,6m.

  - Thiết kế hệ thống mương, hói trong khu vực công nghiệp nhằm đảm bảo khả năng tiêu thoát nước mặt trong khu vực này là nhanh nhất, hạn chế ngập úng cục bộ. Giải pháp kỹ thuật của hệ thống mương, hói cụ thể như sau:

+ Cao độ bờ hói trung bình: +3,0m

+ Cao độ đáy hói: +0,6m

+ Cao trình mặt nước kênh điều tiết: +2,6m

  - Kè hồ, kè trục tiêu, chống sạt lở và bảo vệ dòng chảy:

+ Khối lượng kè hồ: 3000m.

+ Khối lượng kè sông: 7000m.

- Dự tính khối lượng công việc:

Bảng khối lượng phần chuẩn bị kỹ thuật

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | San nền |  |  |
|  | Vét bùn hữu cơ (khu vực đắp) | m3 | 75000 |
|  | Đất đào vùng lòng hồ thiết kế | m3 | 95000 |
|  | Đất đắp nền | m3 | 350000 |
| 2 | Thoát nước mưa |  |  |
|  | Cống ly tâm D600 | m | 13500 |
|  | Cống ly tâm D800 | m | 7900 |
|  | Cống ly tâm D1000 | m | 4300 |
|  | Cống ly tâm D1200 | m | 2100 |
|  | Cống ly tâm D1500 | m | 1250 |
|  | Cống ly tâm D2000 | m | 110 |
|  | Ga thu | m | 1973 |
|  | Ga thăm,thăm thu kết hợp | cái | 236 |
|  | Cửa xả | cái | 123 |
| 3 | Công tác CBKT khác |  |  |
|  | Kè sông | m | 7000 |
|  | Kè hồ | m | 3000 |

### Cấp nước:

- Tiêu chuẩn và nhu cầu:

a.1) Tiêu chuẩn: Nước sinh hoạt: 180 l/ng.ngđ.

a.2). Nhu cầu:

Bảng tính toán nhu cầu dung nước

| STT | Các thành phần dùng nước | Đơn vị | Kí hiệu | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dân số được cấp nước | Người | Ntt 100% dân số khu vực | 18000,00 |
| 2 | Tiêu chuẩn cấp nước | l/ng-ngđ | q | 180,00 |
| 3 | Nước cấp cho sinh hoạt (TB) | m3/ngđ | Qshtb | 3420,00 |
| 4 | Nước cấp cho sinh hoạt (max) | m3/ngđ | Qshmax=Qshtbx1.4 | 4788,00 |
| 5 | Nước công cộng, dịch vụ | m3/ngđ | Qcndv=10%Qshmax | 478,80 |
| 6 | Nước tưới cây, chữa cháy | m3/ngđ | Qcc=10%Qshmax | 478,80 |
| 7 | Nước rò rỉ thất thoát | m3/ngđ | Qrr=5%Q(4-6) | 287,28 |
| 8 | Tổng công suất ngày max | m3/ngđ | Qmax(4-9) | 6032,88 |

Tổng nhu cầu dùng nước : 6.000m3/ngđ.

- Tóm tắt nội dung chính của điều chỉnh quy hoạch cấp nước thành phố Huế liên quan đến khu vực nghiên cứu:

Theo đồ án quy hoạch tổng thể cấp nước đô thị Thừa Thiên Huế được phê duyệt năm 2002. Theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thành Phố Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt năm 2014. Điều chỉnh quy hoạch cấp nước tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định số: 1509/QĐ-UBND ngày 06/8/2015.

Nguồn nước cấp cho thành phố Huế : Sử dụng nguồn nước mặt sông Hương thông qua 3 nhà máy xử lý nước Dã Viên, Quảng Tế 1 và Quảng Tế 2, tổng công suất là 134.000m3/ngđ trong đó: công suất NMN Dã Viên công suất 12.000m3/ngđ, NMN Quảng Tế 1 công suất 40.000m3/ngđ và NMN Quảng Tế 2 là 82.500m3/ngđ (1 đơn nguyên 27.500m3/ngđ,1 đơn nguyên 55.000m3/ngđ).

* Giai đoạn 2020 :

  - Tiếp tục sử dụng nhà máy nước Quảng Tế 1 và 2 có công suất 40.000-82.500 m3/ngđ.

  - Xây dựng nhà máy nước Vạn Niên công suất 120.000 m3/ngđ.

  - Tổng lượng nước cấp cho nhu cầu của thành phố Huế: 173.000 m3/ngđ.

* Giai đoạn 2030 :

  - Đóng cửa nhà máy Quảng Tế 1; tiếp tục sử dụng nhà máy nước Quảng Tế  2 có công suất 82.500 m3/ngđ.

  - Nâng cấp nhà máy nước Van Niên có công suất 120.000 m3/ngđ lên 240.000 m3/ngđ .

  - Xây dựng nhà máy nước Quảng Tế 3 công suất 2*60.000 m3/ngđ.

  - Tổng lượng nước cấp cho nhu cầu của thành phố Huế: 240.000 m3/ngđ.

- Quy hoạch cấp nước:

Bản đồ Quy hoạch cấp nước

c.1) Nguồn nước:

- Chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt: 180 l/ng.ngđ. Tổng nhu cầu cấp nước khoảng 6.000m3/ngđ.

- Nguồn nước: Được cấp từ nhà máy nước thông qua các tuyến ống cấp nước hiện trạng (300mm trên đường Kim Long và (200mm trên đường Nguyễn Hoàng.

c.2) Mạng lưới cấp nước:

  - Tiếp tục sử dụng hệ thống cấp nước hiện có trong khu vực phường Kim Long, như tuyến ống 90-100mm trên đường Phạm Thị Liên, ống (75-300mm trên đường Kim Long và (200 mm Nguyễn Hoàng để cấp nước cho khu vực nghiên cứu.

  - Khu xây dựng mới: mạng lưới cấp nước được thiết kế với đường ống chính có đường kính từ 110-160mm.

  - Lắp mới tuyến ống (600 mm nằm trên đường Kim Long và Nguyễn Hoàng lấy nước từ bể chứa trên đồi Quảng Tế 3, dung tích 60.000 x2 m3.

  - Mạng lưới cấp nước chính được thiết kế mạng vòng.

  - Mạng lưới cấp nước phân phối được thiết kế mạng kết hợp.

  - Mạng lưới cấp nước phân phối được tính toán theo phương pháp tính toán đương lượng đối với nhà ở, công trình công cộng.

Công thức tính toán:

Lưu lượng nước tính toán cho nhà ở :

q =   0,2 *  a      K+KN

Trong đó:

q : Lưu lượng nước tính toán trong một giây.

a : Trị số phụ thuộc vào tiêu chuẩn dùng nước cho 1 người trong 1 ngày.

K : Hệ số phụ thuộc vào số đương lượng.

N : Tổng số đương lượng của dụng cụ vệ sinh  trong khu vực.

Lưu lượng tính toán cho cơ quan, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại dịch vụ công cộng:

q = ỏ * 0,2 *      N

Trong đó :  q : Lưu lượng nước tính toán.

N: Tổng số đượng lượng của các dụng cụ vệ sinh trong khu vực.

ỏ : Hệ số phụ thuộc chức năng của mỗi loại công trình.

Tính toán mạng lưới theo ngày dùng nước lớn nhất và có cháy trong giờ dùng nước lớn nhất. Đảm bảo cấp nước đều và liên tục cho đô thị 24/24 giờ ngày.

Ống cấp nước được bố trí dưới vỉa hè với độ sâu chôn ống lớn hơn 0,5m tính từ mặt đất (mặt đường) đến đỉnh ống.

Các vị trí ống cấp nước đi dưới đường thì cần phải có biện pháp kết cấu thích hợp để bảo vệ đường ống, độ sâu đặt ống h>0,7m tính từ đỉnh ống đến mặt đường.

Chọn vật liệu ống bằng nhựa HDPE khi đường kính ống ( (400mm, vật liệu ống bằng gang khi đường kính ống ( (400mm.

Các điểm đấu nối ống phân phối với mạng truyền dẫn bên ngoài đều phải lắp đặt van khoá, đồng hồ đo lưu lượng thiết bị đo áp ... để vận hành và quản lý.

Hố van bố trí  tại các điểm nút để thuận tiện cho công tác vận hành và quản lý mạng lưới đường ống. Đối với đường ống có đường kính < DN100 mm nên sử dụng van ty chìm không hố vận hành bằng ty van nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ của đường phố và thuận lợi cho công tác thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật khác.

Ống phân phối đặt trong hào kỹ thuật (nếu có). Trường hợp không bố trí hào kỹ thuật thì đặt dưới vỉa hè độ sâu đặt ống h >0,5 tính từ đỉnh ống áp dụng với tuyến ống phân phối và 0,3 - 0,5 m áp dụng với tuyến ống dịch vụ.

Bảng tổng hợp các tuyến  ống cấp nước

| TT | Ống cấp nước | Chiều dài (m) |
| --- | --- | --- |
| I | Mạng lưới cấp nước cấp 1 |  |
| 1 | Ống gang (600mm | 2300 |
| 2 | Ống HDPE (300mm | 1200 |
| 3 | Ống HDPE (160mm | 1300 |
| II | Mạng lưới cấp nước phân phối |  |
| 1 | Ống nhựa HDPE (63mm | 7300 |
| 2 | Ống nhựa HDPE (75mm | 6500 |
| 3 | Ống nhựa HDPE (90mm | 5500 |
| 4 | Ống nhựa HDPE (110mm | 4600 |

c.3) Áp lực nước:

Áp lực mạng lưới tính toán đủ cấp cho nhà 3 tầng (với giả thiết áp lực dư tại nguồn đấu nối ( 20 m), những công trình có tầng cao vượt quá 3 tầng cần phải xây dựng trạm bơm tăng áp cục bộ.

c.4) Chữa cháy:

Các họng cứu hoả được bố trí trên các đường ống cấp nước ( (100mm, tại các ngã 3,4... để thuận tiện cho xe vào lấy nước chữa cháy. Họng cứu hoả được thiết kế nổi. Khoảng cách giữa các họng cứu hỏa 150-250 m.

Các công trình cần thiết kế hệ thống chữa cháy cục bộ theo tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy trong từng công trình.

- Khối lượng xây dựng hệ thống cấp nước:

# Bảng khối lượng xây dựng hệ thống cấp nước

| TT | Hạng mục | Khối lựợng |
| --- | --- | --- |
| I | Mạng lưới cấp nước cấp 1 |  |
| 1 | Ống gang (600mm | 2300 |
| 2 | Ống gang (300mm | 1200 |
| 3 | Ống HDPE (160mm | 1300 |
| II | Mạng lưới cấp nước phân phối |  |
| 1 | Ống nhựa HDPE (63mm | 7300 |
| 2 | Ống nhựa HDPE (75mm | 6500 |
| 3 | Ống nhựa HDPE (90mm | 5500 |
| 4 | Ống nhựa HDPE (110mm | 4600 |
| 5 | Trụ cứu hoả | 75 |

### Cấp điện:

- Các căn cứ, cơ sở thiết kế:

  - Luật Điện lực.

  - 11 TCN 19-21: 2006 Quy phạm trang bị điện;

  - TCXDVN 394:2007 "Thiết kế lắp đặt trang thiết bị điện trong các công trình xây dựng – Phần an toàn điện";

  - TCXDVN 46 : 2007 "Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống";

  - Quy chuẩn xây dựng Việt Nam I,II,III;

  - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật QCVN 07: 2016/BXD;

  - Các tiêu chuẩn Việt Nam khác có liên quan khác trong lĩnh vực bảo vệ môi trường sinh thái và cảnh quan, phòng chống cháy nổ...

  - Quyết định số 5061/QĐ-BCT ngày 04/10/2011 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt “ Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2015 có xét đến 2020”;

  - Quyết định số 649/QĐ-TTg ngày 06/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “ Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050”;

- Chỉ tiêu và nhu cầu:

b.1) Chỉ tiêu cấp điện chủ yếu:

Bảng chỉ tiêu cấp điện chủ yếu

| TT | Loại phụ tải | Suất phụ tải max(w/m2) | Hệ số đồng thời | Công suất tính toán |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điện sinh hoạt | 24-40 | 0,6 | 12-20 |
| 2 | Công trình công cộng, DV | 20-30 | 0,8 | 20-28 |
| 3 | Công viên và chiếu sáng | 3-5 | 1 | 3-5 |

b.2) Chỉ tiêu cấp điện cụ thể:

  - Tiêu chuẩn sử dụng năng lượng điện:

+ Giai đoạn xây dựng đợt đầu: 1.100Kwh/ người.

+ Tương lai: 2,100Kwh/người.

  - Phụ tải tính toán:

+ Giai đoạn xây dựng đợt đầu: 450Kw/ 1.000người.

+ Tương lai: 700Kw/1.000người.

  - Số giờ sử dụng công suất lớn nhất :

+ Giai đoạn xây dựng đợt đầu: 2.500h/năm.

+ Tương lai: 3.000h/năm.

  - Cơ quan và công trinh công cộng:

+ Cơ quan: từ 35w/m2 sàn đến 40w/m2 sàn

+ Công trình công cộng: từ 15w/m2 sàn đến 40w/m2 sàn.

+ Công viên cây xanh: 30kw/ha.

  - Chiếu sáng:

+ Đường trục chính đô thị không có dải phân cách: 2cd/m2

+ Đường phố buôn bán không có dải phân cách: 1,5cd/m2

+ Đường gom đô thị, đường nội bộ đô thị : 0,5-0,5cd/m2

+ Đường dạo có nhiều cây xanh: từ 0,2cd/m2 đến 0,4cd/m2

b.3) Nhu cầu phụ tải:

Bảng nhu cầu phụ tải

| TT | Loại phụ tải | Công suất GĐ đầu (Kva) | Công suất GĐ tương lai (Kva) | Công thức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điện sinh hoạt | 7.200 | 12.600 | Gđ đầu:450W/người Tương lai : 700W/người |
| 2 | Công trình công cộng , dịch vụ | 2.880 | 5.040 | (1)*40% |
| 3 | Công viên + cây xanh | 450 | 450 | 3=15ha * 30Kw/ha |
| 4 | Chiếu sáng đô thị | 120 | 120 | 4= 700 bộ đèn * 150W |
| 5 | Cộng | 10.650 | 18.210 | 5= (1)+(2)+(3)+(4) |
| 6 | Dự phòng 10% + tổn hao 10% | 2.130 | 3.642 | 6= (5)*20% |
| 7 | Tổng công suất | 12.780 | 21.852 | 7=(5)+(6) |
| 8 | Hệ số đồng thời | 0,7 | 0,7 |  |
| 9 | Công suất yêu cầu từ lưới | 8.946 | 15.300 | 9=(7)*(8) |

- Giải pháp quy hoạch cấp điện :

Bản đồ Quy hoạch cấp điện

c.1) Giải pháp chung:

Nguồn điện: Được lấy từ trạm biến áp trung gian 110/22/10KV –(40+25)MVA - Huế 2 (E7) tại phường Hương Sơ, thành phố Huế. Hạ cáp trung thế 22KV, hạ thế 0,4KV đi nổi trên các cột BTLT hiện tại thành đi ngầm trên tuyến đường Kim Long và Nguyễn Hoàng.

Các trạm biến áp hiện tại trong tương lai cần phải nâng tải từ 160KVA lên 630KVA để cấp điện phù hợp với nhu cầu điện sinh hoạt và các loại hình tiêu thụ điện khác. Cần xây dựng thêm 10 trạm biến áp công suất từ 400-560KVA phân bổ đều trong khu quy hoạch và đường dây trung thế mới khi nhu cầu điện phát triển.

Điểm phân công suất thực tế của  tuyến cáp ngầm trung thế sẽ được thực hiện cụ thể theo dòng điện vận hành. Dự kiến sẽ xây dựng cáp trạm hạ thế có kết cấu RMU để dễ dàng chuyển đổi phương thức vận hành.

Các lưới điện trung thế và hạ thế phải di dời chỉnh sửa lới cho phù hợp với quy hoạch giao thông và cảnh quan.

c.2) Phương án thiết kế quy hoạch:

Hạ cáp trung thế 22KV, hạ thế 0,4KV đi nổi trên các cột BTLT hiện tại chuyển thành đi ngầm trên tuyến đường Kim Long và Nguyễn Hoàng.

Các tuyến đường còn lại hiện tại có cột điện lực cao 10,5m-16m lắp lưới điện trung thế 22KV và hạ thế 0,4KV; khoảng cách cột 40-50m, dây cáp trung thế đi nổi 3 pha tiết diện 120mm2-185mm2, cáp hạ thế 0,4KV đi nổi 3 pha 4 dây tiết diện 50mm2-95mm2: định hướng quy hoạch là từng bước chuyển thành đi ngầm.

Các tuyến quy hoạch mới: Toàn bộ hệ thống cáp 22kV được đi ngầm dưới rãnh cáp cách mặt đất từ 0.7-1.2m cách bó vỉa hè từ 0.5-1.5m. Cáp được đặt trong cát mịn trên có lớp tấm bê tông phủ và lớp lưới báo hiệu mầu xanh (Chú ý trên lớp gạch lát hè cứ 10m lại có 01 viên gạch báo đường cáp 22kV theo quy phạm ngàng điện).

Các vị trí cáp qua đường nhất thiết cáp phải được luồn trong ống thép với các kích cỡ tương ứng với thiết diện cáp.

Mạch vòng từ trạm cắt 22kV đến các trạm lưới với loại cáp Cu/XLPE/DSTA 3x240mm2 chống thấm dọc được thiết kế với kết cấu mạch vòng nhưng vận hành hở có tự động đóng nguồn dự phòng (khối lượng xem bảng tổng hợp khối lượng phần điện 22kV)

Cáp hạ thế 0,4KV dùng loại cáp Cu/XLPE/DSTA 4x95mm2.

Theo kế hoạch của điện lực Thừa Thiên Huế, trong giai đoạn sắp tới cần lắp đặt thêm 07 trạm biến áp phân phối ( xem bảng ). Giai đoạn quy hoạch đến năm 2030 thì cần lắp đặt bổ sung thêm 07 trạm biến áp mới ( có gam công suất 100KVA-560KVA) đồng thời nâng tải các trạm biến áp tại các vị trí hiện tại để có nhu cầu phụ tải phù hợp với quy mô dân số và các chức năng sử dụng khu vực lập quy hoạch.

Bảng kế hoạch lắp đặt thêm trạm biến áp phân phối giai đoạn đầu

| TT | Tên trạm | Cấp điện áp | Công suất (Kva) | Loại trạm | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đình Lý Nơi | 22/0,4 | 250 | Treo |  |
| 2 | Kim Long 8 | 22/0,4 | 250 | Treo |  |
| 3 | Chùa Kim Anh | 22/0,4 | 250 | Treo |  |
| 4 | Trung Hòa | 22/0,4 | 250 | Treo |  |
| 5 | Đài Tưởng Niệm | 22/0,4 | 180 | Treo |  |
| 6 | Chợ Mới | 22/0,4 | 250 | Treo |  |
| 7 | Chùa Vạn Thiên | 22/0,4 | 250 | Treo |  |

### Điện chiếu sáng:

- Các căn cứ, cơ sở thiết kế:

  - Luật Điện lực

  - 11 TCN 19-21: 2006 Quy phạm trang bị điện;

  - TCXDVN 394:2007 "Thiết kế lắp đặt trang thiết bị điện trong các công trình xây dựng – Phần an toàn điện";

  - TCXDVN 46 : 2007 "Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống";

  - TCXDVN 259: 2001 tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng trường đô thị;

  - TCVN 5828: 1994 đèn chiếu sáng đường phố, yêu cầu kỹ thuật;

  - TCXDVN 333: 2005 chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị- Tiêu chuẩn thiết kế;

  - Quy chuẩn xây dựng Việt Nam I,II,III;

  - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật QCVN 07: 2016/BXD;

  - Các tiêu chuẩn Việt Nam khác có liên quan khác trong lĩnh vực bảo vệ môi trường sinh thái và cảnh quan, phòng chống cháy nổ...;

  - Quyết định số 649/QĐ-TTg ngày 06/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “ Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050”;

- Thiết kế quy hoạch hệ thống điện chiếu sáng :

b.1) Các chỉ tiêu chủ yếu :

b.2) Giải pháp thiết kế quy hoạch:

+ Giải pháp chung : Tại những làn đường có lòng đường >=10,5 lưới điện chiếu sáng chủ yếu bố trí đi ngầm, đèn chiếu sáng dự kiến dùng loại đèn độc lập cột thép trên các trục đường lớn, khu công cộng, khu cây xanh công viên. Trên các tuyến đường có lòng đường <=7,5m lắp đèn chiếu sáng cao áp kết hợp với các cột BTLT của lưới điện hạ thế. Cần chọn các loại đèn phù hợp với kiến trúc khu đô thị hiện đại, đảm bảo độ sáng trong giao thông, an ninh trật tự và cảnh quan. Các đường trục đường giao thông dùng loại đèn cao áp Led 40W-100W. Bên cạnh đó vẫn dùng thêm các loại đèn trang trí  có các họa tiết phù hợp để chiếu sáng xen kẽ với các loại đèn khác. Hệ thống đèn chiếu sáng được kết nối vào trung tâm điều khiển tự động của hệ thống chiếu sáng đô thị thành phố Huế.

+ Phương án thiết kế quy hoạch một số tuyến đường chính:

- Đường Kim Long : Lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng cột thép độc lập hai bên vỉa hè. Độ cao cột đèn 9-10m. Khoảng cách trung bình giữa các cột từ 35-40. Sử dụng đèn chiếu sáng Led công suất 100W hoặc đèn Son-150W. Dây cấp nguồn loại M(4x10) đi ngầm dưới vỉa hè. Hệ thống đèn được điều khiển tự động từ trung tâm.

- Đường Nguyễn Hoàng : Lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng cột thép độc lập hai bên vỉa hè để chiếu sáng 2 làn đường 10,5m. Độ cao cột đèn 10m. Bố trí chiếu sáng riêng cho phía trong vỉa hè đường Nguyễn Hoàng bằng cách lắp kết hợp trên cột đèn chiếu sáng đường. Độ cao đèn 6m. Khoảng cách trung bình giữa các cột từ 35-40m. Sử dụng đèn chiếu sáng Led công suất 100W hoặc đèn Son-150W. 2 bên làn đường dành cho đường sắt trên cao lắp hệ thống đèn trang trí 1 cầu fi400 công suất bóng Son -70W. Dây cấp nguồn loại M(4x10) đi ngầm dưới vỉa hè hoặc phía trong bó vỉa. Hệ thống đèn được điều khiển tự động từ trung tâm.

- Các tuyến đường chính còn lại như Phạm Thị Liên, Vạn Xuân, Lý Nam Đế, Nguyễn Phúc Thái, Nguyễn Phúc Lan, Phú Mộng ... và các đường quy hoạch khác có làn đường <=7,5m thiết kế lắp đặt đèn chiếu sáng đi ngầm trên vỉa hè hoặc dưới lòng đường đối với các đường không có vỉa hè. Độ cao đèn 6m. Khoảng cách giữa các cột khoảng 40-45m. Dây cấp nguồn đi nổi loại A(4x16). Hệ thống đèn được điều khiển tự động từ trung tâm.

- Trong công viên bờ sông Hương và trong khu quy hoạch phường Kim Long cần bố trí các loại đèn có họa tiết trang trí thẩm mỹ cao phù hợp với cảnh quan. Hệ thống đèn tiết kiệm điện năng nhưng đảm bảo chiếu sáng cảnh quan và bảo vệ an ninh trật tự.

### Định hướng quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc:

#### Các căn cứ, cơ sở thiết kế:

  - Luật Điện lực

  - Luật Viễn thông

  - Quy chuẩn xây dựng Việt Nam I,II,III;

  - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật QCVN 07: 2016/BXD;

  - Quy chuẩn QCVN33:2011/BTTTT về lắp đặt mạng ngoại vi cáp viễn thông;

  - Quy chuẩn QCVN34:2014/BTTTT về chất lượng dịch vụ truy cập Internet băng thông rộng cố định mặt đất;

  - Quy chuẩn QCVN35:2011/BTTTT về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất;

  - Quy chuẩn QCVN36:2015/BTTTT về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất;

  - Quy chuẩn QCVN87:2015/BTTTT về tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao;

  - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8700:2011 về cống, bể, hầm, hố, rãnh kỹ thuật và tủ đấu cáp viễn thông – Yêu cầu kỹ thuật;

  - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8699:2011 Mạng viễn thông - ống nhựa cho các tuyến cáp ngầm – yêu cầu kỹ thuật.

  - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8696:2011 áp dụng cho mạng viễn thông – Cáp sợi quang vào nhà thuê bao;

  - Các tiêu chuẩn Việt Nam khác có liên quan khác trong lĩnh vực bảo vệ môi trường sinh thái và cảnh quan, phòng chống cháy nổ...

  - Quyết định số 649/QĐ-TTg ngày 06/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “ Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050”;

  - Quyết định 3360/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2016 về việc Phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động 
tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

#### Giải pháp Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc:

- Nguyên tắc quy hoạch:

  - Là tuân thủ Quyết định 3360/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2016 về việc Phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

- Trình tự nội dung chính:

Bản đồ Quy hoạch hệ thống TTLL

1. Công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Khu vực Kim Long không có các tuyến cáp này đi qua.

2. Mạng truy nhập đa dịch vụ

Thiết lập các tuyến truyền dẫn trên các tuyến đường, các điểm truy nhập đa dịch vụ tại khu vực khu đô thị mới, khu dân cư mới, để đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ của người dân ở các khu vực mới phát triển, nhằm bổ sung cung cấp dịch vụ mới trên nền NGN cho các thuê bao trong khu vực này.

3. Hệ thống truyền dẫn phát sóng phát thanh truyền hình

Theo hướng phát triển của phát thanh truyền hình Thừa Thiên Huế

4. Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng

a) Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng có người phục vụ:

Duy trì các Trung tâm viễn thông, điểm giao dịch khách hàng hiện trạng. Phát triển mới điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng có người phục vụ tại khu vực dân cư mới xây dựng, trung tâm thương mại, du lịch, dịch vụ, khu tập trung đông người sử dụng dịch vụ.

b) Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng không có người phục vụ:

- Các trạm điện thoại gọi khẩn cấp miễn phí: Tiếp tục duy trì các điểm theo hiện trạng; xây dựng mới các trạm điện thoại gọi khẩn cấp miễn phí tại các khu vực xây dựng đô thị mới, đầu mối giao thông, khu du lịch, góp phần tạo mỹ quan, văn minh đô thị trên địa bàn.

- Các điểm giao dịch tự động (điểm thu và thanh toán cước viễn thông tự động, thanh toán cước điện thoại, cước Internet, điện, nước...): Lắp đặt mới tại các tuyến đường trọng điểm, các khu vui chơi, khu du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người sử dụng.

- Các điểm phát sóng Internet không dây (wifi công cộng): Khuyến khích lắp đặt tại mọi vị trí. Trong giai đoạn 2016 - 2020, ưu tiên lắp đặt tại khu vực trung tâm Chính trị - Hành chính, các khu di tích lịch sử, văn hóa,  các khu vực quảng trường, công viên, bến thuyền du lịch… trên địa bàn nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người sử dụng, phục vụ phát triển du lịch, phát triển kinh tế xã hội.

5. Cột treo cáp và dây thuê bao

Không xây dựng mới cột treo cáp mà tiến tới ngầm hóa dây thuê bao.

6. Công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm

Phát triển công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm viễn thông (hầm, hào, tuynel, cống, bể, ống) gắn kết với quy hoạch phát triển giao thông, với Đề án ngầm hóa hệ thống  hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn thành phố Huế

Quy hoạch  xây dựng hạ tầng ngầm để lắp đặt cáp viễn thông và ngầm hóa mạng cáp treo trên phạm vi toàn tỉnh.

7. Ngầm hóa cáp và dây thuê bao

- Hạ ngầm cáp: Triển khai tại khu vực theo định hướng của Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động 
tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được phê duyệt.

- Hạ ngầm dây thuê bao tại những tuyến đường phục vụ du lịch và có yêu cầu cao về mỹ quan đô thị: Dây thuê bao không được treo dọc tuyến, chỉ treo từ cột điện hoặc cột viễn thông vào nhà dân. Trường hợp các tuyến đường không có cột điện hoặc cột viễn thông thì ngầm hóa dây thuê bao đến tận nhà thuê bao.

- Phương án triển khai:

Để đảm bảo thi công hiệu quả hạ tầng cống, bể cáp viễn thông phải phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị với các ngành liên quan trong dự án theo hướng đồng bộ, thống nhất và sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật ngầm.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật phải được sử dụng chung cho nhiều ngành, được đầu tư, xây dựng theo quy hoạch để đảm bảo tính đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đất, tiết kiệm chi phí đầu tư xây dựng, bảo đảm cảnh quan và môi trường.

Các đơn vị, tổ chức cung cấp dịch vụ để kinh doanh thì giá cước dịch vụ kinh doanh theo hướng đề xuất hỗ trợ của các cơ quan quản lý, ban quản lý dự án … nhằm hỗ trợ người dân và thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh theo các quy định của pháp luật.

Hào kỹ thuật nhiều ngăn

- Mạng truyền dẫn:

Xây dựng tuyến truyền dẫn cáp quang dọc theo các tuyến đường, truyền dẫn nối đến các vị trí lắp đặt wifi công cộng, điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng có người phục vụ  và các trạm BTS ngụy trang.

Tuyến cáp quang trên được xây dựng đảm bảo nhu cầu cung cấp tín hiệu cho các điểm wifi công cộng, điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng có người phục vụ  và các trạm BTS ngụy trang nhằm cung cấp các dịch vụ băng rộng đến người dân.

8. Cải tạo, chỉnh trang hệ thống cáp treo, dây thuê bao

Theo Quyết định 3360/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2016 về việc Phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

- Tại những khu vực cho phép treo cáp tạm thời doanh nghiệp phải thực hiện theo đúng tiêu chuẩn Quy chuẩn Việt Nam QCVN 33:2011/BTTTT (quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông).

- Tại khu vực đô thị, dây thuê bao treo dọc tuyến không dài quá 150m (3 khoảng cột điện). Tại vùng ngoại thành và nông thôn, dây thuê bao treo dọc tuyến không dài quá 300m nhưng phải đảm bảo suy hao đường dây nằm trong phạm vi cho phép của doanh nghiệp. Không dùng dây thuê bao kéo từ trạm, tổng đài để làm truyền dẫn đến khách hàng.

- Ứng dụng các công nghệ mới để cải tạo, sắp xếp, thay thế dây thuê bao cũ và phát triển dây thuê bao mới.

- Chỉnh trang và thu hồi cáp: Định kỳ hàng năm, các doanh nghiệp viễn thông sắp xếp, buộc gọn hệ thống cáp treo, dây thuê bao trên nền hiện trạng. Tất cả các sợi cáp treo và dây thuê bao trên cùng một tuyến đường phải được bó, buộc thành một và được đánh dấu bằng etyket tên doanh nghiệp theo quy định. Đồng thời, rà soát, loại bỏ, tháo dỡ, thu hồi các sợi cáp, dây thuê bao không còn sử dụng.

- Xóa bỏ tình trạng dây thuê bao treo tại các ngã tư, tại các nút giao thông và cắt ngang qua các tuyến đường, tuyến phố.

9. Cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động (BTS)

- Quy chuẩn xây dựng cột ăng ten:

Xây dựng cột ăng ten ngụy trang theo quy chuẩn tại Thông tư số 14/2013/TT-BTTTT ngày 21/6/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông, cột ăng ten là cột được xây dựng để lắp đặt ăng ten thu, phát sóng vô tuyến điện, gồm có 3 loại: Cột ăng ten không cồng kềnh (loại A1, có 2 loại: A1a và A1b), cột ăng ten cồng kềnh (loại A2) và cột ăng ten khác A2c không thuộc các loại A1a, A1b, A2a và A2b . Tại các khu vực quy hoạch chỉ sử dụng loại cột ăng ten loại A1b và A2c được quy định như sau:

Là loại cột ăng ten ngụy trang, thân thiện với môi trường là cột ăng ten được thiết kế, lắp đặt ẩn trong kiến trúc của công trình đã xây dựng, mô phỏng lan can, mái hiên, mái vòm, bệ cửa, vỏ điều hòa, bồn nước, tháp đồng hồ, tác phẩm điêu khắc, cây xanh … hoặc được lắp đặt kín trên cột điện, đèn chiếu sáng hoặc dưới các hình thức ngụy trang phù hợp, hài hòa với môi trường xung quanh và có chiều cao không quá 3m, chiều rộng không quá 0,5m.

Ăng ten loại A2c: là loại cột ăng ten được thiết kế lắp đặt trên mặt đất được ngụy trang dạng cây thông, cây cọ, cây dừa, đèn chiếu sáng… hài hòa với môi trường xung quanh và có chiều cao không quá 21m đối với khu vực thuộc thành phố Huế và không quá 25m đối với các khu vực còn lại.

Trước khi xây dựng lắp đặt, cột ăng ten loại A1b phải được Sở Thông tin Truyền thông thẩm định, thông qua một số tiêu chí: Thiết kế trạm; Quy mô, quy cách xây dựng, lắp đặt.

Quy chuẩn cột ăng ten thu phát sóng thông tin di động theo Thông tư 14/TT-BTTTT ngày 21/6/2013

| TT | Loại trạm thu phát sóng thông tin di động thuộc Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 04/4/2013 | Chuyển đổi thành loại cột ăng ten theo quy chuẩn của Thông tư số 14/TT-BTTTT ngày 21/6/2013 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ăng ten Ngụy trang | Cột ăng ten loại A1b: Cột ăng ten ngụy trang, thân thiện với môi trường, được thiết kế, lắp đặt ẩn trong kiến trúc của công trình đã xây dựng hoặc được lắp đặt kín trên cột điện, đèn chiếu sáng, có chiều cao không quá 3m, chiều rộng không quá 0,5m |
| 2 | Ăng ten Ngụy trang | Cột ăng ten loại A2c: không thuộc các loại A1a, A1b, A2a và A2b |

- Quy hoạch trạm thu phát sóng thông tin di động 3G, 4G

Để thân thiện với môi trường, nên lắp đặt cột ăng ten loại A1b được ngụy trang, cột ăng ten được thiết kế, lắp đặt ẩn trong kiến trúc của công trình đã xây dựng, hài hòa với môi trường xung quanh và có chiều cao không quá 3m, chiều rộng không quá 0,5m.

Bán kính phủ sóng tốt của một trạm 3G, 4G với chiều cao của cột (ngụy trang thành cột đèn, cây xanh) là 3m theo quy định thì trong khoảng 300 – 400m đặt một trạm, với địa hình có nhiều vật cản thì lắp đặt loại ăng ten này không khả thi. Với trường hợp trong vùng quy hoạch có một số khu vực có nhà dân thì ngụy trang thành các bồn nước, lan can đặt trên nhà dân.

BTS ngụy trang cây xanh trong công viên

BTS ngụy trang đặt trên nhà dân

Với khu vực thoáng đảng, ít vật cản nên có thể lắp đặt trung bình mỗi 300m một trạm 3G, 4G, nhưng ở khu vực Kim Long nhà dân san sát dày đặc thì phải đặt trên mái nhà. Tuy nhiên, vị trí đặt trạm cụ thể các nhà mạng có thể chọn để thuận lợi cho nhà mạng.

BTS ngụy trang thành cột đèn

Theo Quyết định 3360/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2016 về việc Phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

a) Cột ăng ten loại A1

- Cột ăng ten không cồng kềnh (A1) là cột ăng ten được lắp đặt trong và trên các công trình đã xây dựng nhưng không làm thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực, an toàn của công trình xây dựng và cảnh quan môi trường xung quanh, bao gồm:

+ Cột ăng ten loại A1a: Cột ăng ten tự đứng được lắp đặt trên các công trình đã xây dựng có chiều cao của cột (không bao gồm kim thu sét) không quá 20% chiều cao của công trình nhưng tối đa không quá 3m và có chiều rộng dài không quá 0,5m (từ tâm của cột đến điểm ngoài cùng của cấu trúc cột ăng ten).

+ Cột ăng ten loại A1b: Cột ăng ten ngụy trang, thân thiện với môi trường là cột ăng ten được thiết kế, lắp đặt ẩn trong kiến trúc của công trình đã xây dựng, mô phỏng lan can, mái hiên, mái vòm, bệ cửa, vỏ điều hòa, bồn nước, tháp đồng hồ, tác phẩm điêu khắc… hoặc được lắp đặt kín trên cột điện, đèn chiếu sáng hoặc dưới các hình thức ngụy trang phù hợp, hài hòa với môi trường xung quanh và có chiều cao không quá 3m, chiều rộng không quá 0,5m.

- Cột ăng ten loại A1a khuyến khích lắp đặt tại mọi vị trí (trừ những vị trí yêu cầu bắt buộc lắp đặt loại A1b).

- Cột ăng ten loại Loại A1b bắt buộc phải lắp đặt ở những vị trí có yêu cầu về mỹ quan đô thị như:

+ Khu vực trung tâm hành chính.

+ Khu vực các tuyến đường trung tâm, khu đô thi mới.

+ Khu vực các khu di tích lịch sử, văn hóa, khu vực danh lam thắng cảnh: Quần thể di tích Cố đô Huế

+ Khu vực công viên, vườn hoa, quảng trường trung tâm.

+ Các khu vực có yêu cầu cao về mỹ quan khác.

DANH MỤC CÁC KHU VỰC, TUYẾN ĐƯỜNG PHỐ

ĐƯỢC LẮP ĐẶT CỘT ĂNG TEN A1

(theo Quyết định số 3360/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2016

của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

| TT | Khu vực, tuyến đường, phố | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Cột ăng ten loại A1: Cột ăng ten không cồng kềnh. Khu vực các tuyến đường, phố sau trong giai đoạn tới quy hoạch chỉ được xây dựng, phát triển mới cột ăng ten loại A1 |
| I | Thành phố Huế |
| 1 | Kim Long |  |
| 2 | Vạn Xuân |  |
| 3 | Phạm Thị Liên |  |
| 4 | Hồ Văn Hiến |  |
| 5 | Nguyễn Phúc Thái |  |
| 6 | Nguyễn Phúc Lan |  |
| 7 | Phú Mộng |  |
| 8 | Lê Tự Nhiên |  |
| 9 | Bửu Đình |  |

b) Cột ăng ten loại A2a

Cột ăng ten A2a (cột ăng ten cồng kềnh được lắp đặt trên (hoặc trong) các công trình đã được xây dựng từ trước), với chiều cao của cột không quá 70% chiều cao của công trình nhưng tối đa không quá 12m đối với khu vực thành phố Huế, trung tâm thị trấn, thị xã (nội thị) và không quá 15m đối với khu vực nông thôn.

Quy hoạch phát triển cột ăng ten A2a tại các khu vực theo Quyết định 3360/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2016 về việc Phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

- Khu vực phường Kim Long.: Đối với các vị trí có yêu cầu cao về mỹ quan đô thị, quy hoạch xây dựng phát triển cột ăng ten không cồng kềnh (A1); đối với các vị trí còn lại quy hoạch xây dựng, phát triển cột ăng ten cồng kềnh trên các công trình xây dựng (cột ăng ten loại A2a). Quy hoạch phát triển hạ tầng cột ăng ten tại khu vực này chủ yếu theo hướng khuyến khích dùng chung. Các doanh nghiệp đầu tư và sử dụng chung hạ tầng theo hướng cho thuê hoặc trao đổi hạ tầng. Vị trí đặt cột doanh nghiệp đầu tư nên tự chọn theo thực tế điều kiện tại khu vực.

c) Cột ăng ten loại A2b

Điều chỉnh tên trạm loại 1 theo Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2013 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt quy hoạch trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 (trạm thu phát sóng có nhà trạm và cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động được xây dựng trên mặt đất) thành cột ăng ten A2b (cột ăng ten cồng kềnh được lắp đặt trên mặt đất).

Quy hoạch phát triển cột ăng ten A2b tại các khu vực:

Xây dựng cột ăng ten loại A2b có chiều cao dưới 50m.

Theo Quyết định 3360/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2016 về việc Phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, không quy hoạch xây dựng cột ăng ten loại A2b trong khu vực phường Kim Long

d) Cột ăng ten loại A2c

Cột ăng ten loại A2c là Cột ăng ten được thiết kế lắp đặt trên mặt đất được ngụy trang dạng cây thông, cây cọ, cây dừa, đèn chiếu sáng… hài hòa với môi trường xung quanh và có chiều cao không quá 21m đối với khu vực thuộc thành phố Huế và không quá 25m đối với các khu vực còn lại.

Đặt cột  dọc bờ Sông Hương, vị trí cụ thê do doanh nghiệp đầu tư tự chon. Tuy nhiên, trước khi xây dựng lắp đặt, cột ăng ten loại A2c phải có hồ sơ đã được thẩm định các điều kiện, tiêu chuẩn của cột ăng ten loại A2c theo quy định hiện hành.

đ) Cải tạo, chỉnh trang, sắp xếp lại hệ thống các cột ăng ten

Thực hiện hoàn thành việc cải tạo cột ăng ten theo Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban dân nhân tỉnh về việc xử lý, cải tạo trạm thu, phát sóng thông tin di động (Trạm BTS) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2014 - 2017.

e) Phương án đầu tư hạ tầng kỹ thuật:

Dự án sẽ đầu tư toàn bộ hạ tầng, rồi sau đó bàn giao lại cho Ban Quản lý Dự án hoặc Sở Thông tin và Truyền thông (đơn vị quản lý chuyên ngành) quản lý vận hành, khai thác. Sau đó, cho các doanh nghiệp thuê lại hạ tầng để cung cấp dịch vụ một hoặc toàn bộ khu vực. Giá cho thuê theo quy định.

Các doanh nghiệp viễn thông đầu tư hạ tầng và triển khai kinh doanh dịch vụ.

Các doanh nghiệp chuyên đầu tư hạ tầng độc lập, rồi cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thuê lại đường truyền để cung cấp dịch vụ.

Đối với trường hợp sử dụng chung hoặc cho thuê hạ tầng thì hiện việc quản lý giá theo quy định hiện hành.

### Thoát nước thải, vệ sinh môi trường và nghĩa trang:

### Cơ sở thiết kế:

  - QCXDVN 01: 2008/BXD Quy chuẩn xây dựng Việt Nam Quy Hoạch Xây Dựng.

  - QCVN 07: 2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

  - TCXDVN 7957-2008: Thoát nước –Mạng lưới bên ngoài và công trình Tiêu chuẩn thiết kế.

  - Điều chỉnh Quy hoạch chung Thành Phố Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, phê duyệt năm 2014.

  - Quy hoạch tổng thể hệ thống nghĩa trang trong toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 đã được phê duyệt.

  - Quy hoạch thu gom xử lý chất thải rắn của tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 đã được phê duyệt.

  - Căn cứ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, được ban hành theo quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 3-4-2008 của Bộ Xây dựng;

  - Quyết định số: 03/2008/ QĐ-BXD ngày 31/03/2008 của Bộ xây dựng ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch xây dựng;

  - Quyết định số 21/ 2005/ QĐ-BXD ngày 22/07/2005 của Bộ Xây dựng ban hành quy định về ký hiệu bản vẽ quy hoạch xây dựng;

  - Bản đồ quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan: quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực Hương long. Bản vẽ Quy hoạch Chuẩn bị kỹ thuật, bản vẽ hiện trạng khu vực nghiên cứu tỷ lệ 1/2.000.

### b) Chỉ tiêu và nhu cầu thoát nước thải:

  - Chỉ tiêu thoát nước thải tính theo chỉ tiêu cấp nước với lưu lượng nước thải thu gom >= 80% lưu lượng cấp nước.

  - Tổng lưu lượng và chỉ tiêu thoát nước được tính theo bảng sau:

Bảng tổng hợp khối lượng nước thải

| Số TT | Các thành phần dùng nước | Đơn vị | Kí hiệu | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dân số được cấp nước | Người | Ntt 100% dân số khu vực | 18000,000 |
| 2 | Tiêu chuẩn cấp nước | l/ng-ngđ | qx80% | 190,000 |
| 3 | Nước cấp cho sinh hoạt (TB) | m3/ngđ | Qshtb | 2736,000 |
| 4 | Nước cấp cho sinh hoạt (max) | m3/ngđ | Qshmax=Qshtbx1.4 | 3830,400 |
| 5 | Nước công cộng, dịch vụ | m3/ngđ | Qcndv=10%Qshmax | 383,040 |
| 6 | Tổng công suất ngày max | m3/ngđ | Qmax(4-9) | 4213,440 |

Tổng nhu cầu thoát nước thải cho khu đô thị về trạm xử lý phía Bắc tập trung cho thành phố  là: 6200 m3/ngày đêm.

### c) Giải pháp thiết kế quy hoạch:

c.1) Tóm tắt nội dung chính của điều chỉnh quy hoạch chung thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang thành phố Huế:

* Thoát nước thải và xử lý nước thải:

  - Đối với các khu vực trong Kinh thành Huế, các khu phố cũ, các khu vực hiện đang sử dụng thoát nước thải chung, tiến tới chuyển đổi sang thoát nước riêng.

  - Các khu vực đô thị mới, khu công nghiệp và các khu vực trước đây chưa lắp đặt hệ thống thoát nước phải xây dựng hệ thống thoát nước thải riêng.

Trạm xử lý thành phố được xây hai trạm:

  - Trạm 1: Xây dựng phía Nam sông Hương đặt tại khu đô thị mới An Vân Dương.

  - Trạm 2: Xây dựng phía Bắc sông Hương đặt tại phường Hương Sơ, thành phố Huế.

* Quản lý chất thải rắn:

  - Hiện trạng có một bãi chôn lấp rác và xử lý rác thải tại phường Thuỷ Phương, thị xã Hương Thuỷ. Quy hoạch (Bãi rác Nam sông Hương) công suất là 200.000 m3/ngđ, diện tích là 10 ha (dài hạn) tuy nhiên bãi chôn lấp gần hết công suất.

  - Trong tương lai xây dựng 2 khu xử lý và chôn lấp rác thải: Phía Bắc Sông Hương dự kiến xây dựng tại phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà công suất dự kiến 146 tấn/ngđ (theo quy hoạch chung). Tuy nhiên, tỉnh dự kiến xây dựng khu xử lý chất thải rắn tại xã Hương Bình quy mô 40 ha.

* Quản lý nghĩa trang:

  - Khu vực Nam sông Hương quy mô diện tích đến năm 2020 là 115.200 m2. Dự kiến theo đồ án điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 đặt tại dải đồi thấp thuộc phường Thuỷ Phương, theo quy hoạch hệ thống nghĩa trang toàn tỉnh có diện tích mở rộng là 40 ha.

  - Khu vực phía Bắc sông Hương quy mô là 13,2 ha, dự kiến theo đồ án điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 đặt tại dải đồi thấp thuộc phường Hương Chữ. Tuy nhiên theo điều chỉnh quy hoạch nghĩa trang toàn tỉnh thì hiện trạng thành phố có nghĩa trang Hương Hồ (tại thị xã Hương Trà) hiện trạng là 30 ha sau  năm 2020 được cải tạo mở rộng đến 60 ha.

  - Ngoài ra thành phố dự kiến xây dựng nghĩa trang Địa Đàng diện tích khoảng 26 ha mang tính chất tưởng niệm và hoả táng.

c.2) Giải pháp thoát nước thải:

Bản đồ Quy hoạch thoát nước thải

*Lựa chọn hệ thống thoát nước thải:

Quy hoạch tuân thủ theo định hướng chính mà quy hoạch chung thành phố Huế đã thiết kế, có nội dung như sau:

Đối với khu cũ hiện trạng: hệ thống thoát nước là hệ thống thoát nước nửa riêng có cống bao thu gom nước thải, nước thải được dẫn về trạm xử lý nước thải của thành phố, đặt ở phía Bắc sông Hương, tại xã Hương Sơ (Hệ thống thoát nước nửa riêng là hệ thống thoát nước chung có tuyến cống bao để tách nước thải đưa về nhà máy xử lý).

Đối với các khu mới xây dựng: hệ thống thoát nước là hệ thống thoát nước riêng, nước thải sau khi thu gom dẫn về trạm xử lý nước thải của thành phố, đặt ở phía Bắc sông Hương, tại xã Hương Sơ (Hệ thống thoát nước riêng là hệ thống thoát nước mưa và nước thải riêng biệt).

* Mạng lưới và hướng thoát nước thải:

- Dựa vào mạng lưới thoát nước bẩn trong điều chỉnh quy hoạch thành phố Huế phương án thoát nước bẩn cho khu như sau:

Lưu vực 1 và 2: thuộc lưu vực Nam sông Bạch Yến, theo quy hoạch chung nước thải được dẫn về tuyến cống bao D600 đặt dưới đường dọc sông Bạch Yến, dọc đường Kim Long, dọc đường Van Xuân đến trạm bơm số 3 đặt đầu cầu Ba Bến. Từ đây dẫn đến trạm bơm số 3 của hệ thống thoát nước thải thuộc Quy hoạch khu dân cư Tây An Hòa.

Toàn bộ nước thải khu dân cư  được mô tả theo sơ đồ sau:

Bể tự hoại - cống thoát nước thải - Trạm bơm nâng riêng của khu - Tuyến cống thoát nước thải (theo quy hoạch chung) - Trạm bơm số 3 (quy hoạch chung)

Quy hoạch xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải có xét đến khả năng đầu tư và xây dựng của các giai đoạn cho phù hợp, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Lưu vực 3: thuộc lưu vực Bắc sông Bạch Yến, nước thải được gom về tuyến cống bao D600 dọc đường Lý Nam Đế, dẫn đến trạm bơm số 3 của hệ thống thoát nước thải thuộc Quy hoạch khu dân cư Tây An Hòa.

- Tuyến cống nhánh có đường kính D200mm.

- Tuyến cống gom chính có đường kính D300 mm.

- Tuyến cống bao chính có đường kính D600 mm.

* Trạm bơm:

Lưu vực I: Từ sông Hương đến đường Phạm Thị Liên, nước thải được thu gom về trạm bơm số 1 (cs dự kiến 1500m3/ngđ), về trạm bơm tổng số 2 ( cs dự kiến 2000 m3/ngđ) của khu. Tuyến cống bao chính có đường kính D600 mm.

Lưu vực II: Từ đường Phạm Thị Liên đến Nam sông Bạch Yến, nước thải được thu gom về trạm bơm số 3 (tổng cs lưu vực I và II dự kiến 5500m3/ngđ)

Tuyến cống bao chính có đường kính D600 mm.

Lưu vực III: Thuộc lưu vực Bắc sông Bạch Yến, nước thải được thu gom về trạm bơm nâng số 1 và 3 theo quy hoạch thoát nước thải của khu dân cư Tây An Hòa.

* Giải pháp kỹ thuật:

  - Độ sâu đặt cống tại điểm đầu nhỏ nhất không có tải trong đè nặng từ: 0,7m đến 1m (tính đến đáy cống).

  - Đường cống tự chảy: Vật liệu sử dụng tuỳ theo yêu cầu chủ đầu tư, trong tương lai lên dùng cống nhựa tổng hợp và các thiết bị đi kèm đạt tiêu chuẩn.

  - Đường cống áp lực dùng ống gang hoặc ống thép đen chống rỉ.

  - Độ dốc cống: Khu vực thiết kế tương đối bằng phẳng nên độ dốc cống tính theo độ dốc tối thiểu i = 1/D (D tính bằng mm).

  - Trạm bơm xây chìm bằng BTCT trong những khu vực có cây xanh cách ly nếu xây nổi là 10 m.

c.3) Vệ sinh môi trường:

* Chất thải rắn (CTR):

Tổng khối lượng chất thải rắn được tính cho khu dân cư và dịch vụ theo tiêu chuẩn (theo quy hoạch thu gom xử lý chất thải rắn của tỉnh Thừa Thiên Huế) như sau:

- Tổng số người là: 18000 người, tiêu chuẩn là 1,3kg/người ngày.

- Tổng lượng CTR là: (18000 người x1,3 kg)/1000 = 23,4 tấn/ngđ.

- Tổng nhu cầu CTR cho công trình ngoài nhà ở khác tạm lấy bằng 10% tổng nhu cầu của người dân trong khu vực: 23,4 tấn x 10% = 2,3 tấn.

- Vậy tổng lượng chất thải trong khu đô thị là: 25,7 tấn/ngđ.

* Phương án thu gom chất thải rắn (CTR):

  - Trong giai đoạn đầu CTR được thu gom về bãi chôn lấp Phía Nam sông Hương. Khi bãi chôn lấp Phía Nam sông Hương quá tải sẽ vận chuyển sang bãi xử lý Phía Bắc sông Hương.

  - CTR sẽ được phân loại tại nguồn thải được thu gom theo tiêu chuẩn 3R nhằm giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng chất thải rắn. Trong khu vực thiết kế, CTR chủ yếu là CTR sinh hoạt, gồm 2 loại: CTR vô cơ và CTR hưũ cơ. CTR vô cơ (như vỏ chai, thuỷ tinh, kim loại, ni lông, giấy... ) sẽ tận thu để sử dụng lại hoặc tái chế. CTR hữu cơ (như rau, vỏ hoa quả, các thức ăn thừa thải ra từ các dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, khu dân cư... ) sẽ được thu gom riêng để sản xuất phân vi sinh tại khu xử lý chất thải rắn của thành phố.

  - Phương án tổ chức thu gom: Trong khu vực thiết kế quy hoạch một số điểm tập kết chất thải rắn. Cuối ngày Công ty Quản lý đi thu gom. CTR vận chuyển đến khu xử lý CTR của thành phố để xử lý tập trung (vị trí trạm xác định theo quy hoạch chung). Các hộ dân và công trình công cộng sẽ phải nộp phí vệ sinh môi trường theo quy định của thành phố.

  - Nhà vệ sinh công cộng: Trong quy hoạch được bố trí một số nhà vệ sinh công cộng có bể tự hoại, tại nơi công viên bến xe... Tạm tính 20 nhà vệ sinh công cộng.

c.4) Nghĩa trang:

* Tiêu chuẩn (theo quy hoạch nghĩa trang tỉnh Thừa Thiên Huế):

  - Tiêu chuẩn cho mỗi mộ hung táng chôn cất một lần tối đa không quá 5m2/mộ.

  - Tiêu chuẩn dành cho mộ cát táng tối đa không quá 3m2/mộ.

  - Tiêu chuẩn xây dựng nhà tang lễ là 250.000 - 300.000 người/1 nhà tang lễ, quy mô từ 5.000m2-8.000 m2.

* Phương án:

Nhu cầu sử dụng đất trong nghĩa trang được tính theo bảng tiêu chuẩn sử dụng đất theo quy chuẩn quy hoạch, 0,06 ha/1000 dân. Tổng nhu cầu là 0,06ha x 18000 (người)/1000 = 1,08 ha làm tròn là 1,1 ha.

Toàn bộ các khu nghĩa trang nhân dân cũ phải được đóng cửa, trong giai đoạn tương lai khi có điều kiện thì phải được di dời về nghĩa trang của thành phố.

Bảng khối lượng xây dựng hệ thống thoát nước thải, VSMT

| TT | Các hạng mục | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | D200 mm | m | 7900 |
| 2 | D300 mm | m | 6700 |
| 3 | D600 mm | m | 6500 |
| 4 | Ống có áp | m | 1500 |
| 5 | XD giếng thăm | Giếng | 700 |
| 6 | XD trạm bơm tổng công suất các trạm | ( m3/ngđ) | 5500 |
| 7 | Xe đẩy rác | Xe | 20 |
| 8 | Nhà vệ sinh công cộng | Nhà | 20 |

## ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

5.1. Dự báo, đánh giá tác động đối với môi trường khi thực hiện quy hoạch

5.2. Đề xuất các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu, cải thiện

5.3. Chương trình quản lý và giám sát môi trường

## DỰ BÁO, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG KHI THỰC HIỆN QUY HOẠCH:

### Tác động đến môi trường nước:

a) Ước tính tải lượng các chất ô nhiễm nước :

Theo quy hoạch phân khu đô thị phường Kim Long (QHPK) đến năm 2020 (giai đoạn ngắn hạn) và tầm nhìn đến năm 2030 (giai đoạn dài hạn) thì nhu cầu sử dụng nước như sau:

Nhu cầu dùng nước lớn nhất của đô thị đến năm 2020 (Q = 130 l/người.ngày.đêm, tỷ lệ dân số được cấp nước 90%), do đó lượng nước cấp: 16.000 người *130 l/người.ngày.đêm*90% = 1.872 m3/ngày đêm, tương tự dân số năm 2030 là 18000 người tương ứng với lượng nước cấp là 2.106 m3/ngày đêm.

Dựa trên nhu cầu sử dụng nước và lượng nước thải phát sinh được tính trung bình bằng 80% lượng nước cấp (theo WHO, 1985) có thể ước tính được lượng nước thải đưa vào môi trường như ở bảng 6.1

Bảng ước tính lượng nước thải trên địa bàn phường Kim Long năm 2030

(Đơn vị tính: m3/ngày.đêm)

| TT | Nguồn nước | Khu vực dân cư | Năm 2020 | Năm 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước cấp | Khu vực đô thị | 1.872 | 2.106 |
| 2 | Nước thải | Khu vực đô thị | 1.498 | 1.685 |

Đồng thời, dựa trên các hệ số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt (xem bảng 6.2) do WHO thiết lập, Geneva, năm 1993 để tính toán tải lượng phát sinh từ nước thải sinh hoạt.

Bảng khối lượng các chất ô nhiễm trong nước thải

| Chất ô nhiễm | Khối lượng (g/người/ngày) | Khối lượng trung bình (g/người/ngày) |
| --- | --- | --- |
| Chất rắn lơ lửng (TSS) | 70 – 145 | 107,5 |
| BOD5 | 45 – 54 | 49,5 |
| COD | 72 – 102 | 87,0 |
| Amoni (NH4) | 2,4 – 4,8 | 3,6 |
| Tổng Nitơ (N) | 6 – 12 | 9,0 |
| Tổng Phốt pho (P) | 0,8 – 4,0 | 2,4 |

Nguồn: Trung tâm Công nghệ Môi trường (ENTEC), 2001

Tải lượng trung bình của các chất ô nhiễm sinh ra trong nước thải sinh hoạt của dân cư trong vùng nghiên cứu đến năm 2020 và năm 2030 được tính toán và thể hiện trong Bảng 6.3.

Bảng 6.3. Dự báo tải lượng trung bình các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt đô thị phường Kim Long năm 2020 và năm 2030.

Đơn vị tính: Tấn/ngày

| STT | Chất ô nhiễm | Năm 2020 | Năm 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chất rắn lơ lửng | 1,72 | 1,94 |
| 2 | BOD5 | 0,79 | 0,89 |
| 3 | COD | 1,39 | 1,57 |
| 4 | Amoni (NH4) | 0,06 | 0,06 |
| 5 | Tổng Nitơ (N) | 0,14 | 0,16 |
| 6 | Tổng Phốt pho (P) | 0,04 | 0,04 |

b) Các tác động tiêu đến môi trường nước:

Trong giai đoạn xây dựng các hạng mục công trình kiến trúc, xây dựng đường giao thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật sẽ làm phát sinh các chất thải, đặc biệt vào những ngày mưa, nước mưa chảy tràn sẽ cuốn theo các loại chất gây  những ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước mặt.

Sau giai đoạn hoàn thành việc xây dựng, tỷ lệ bề mặt phủ được bê tông hóa tăng lên sẽ làm cho khả năng thấm của đất giảm đi, hơn nữa bụi, rác thải phát sinh trong các hoạt động sinh hoạt, sản xuất có thể bị cuốn theo dòng nước mưa gây ô nhiễm nguồn nước mặt.

Khi quy hoạch được thực hiện, hệ thống hạ tầng được cải thiện kéo theo nhu cầu sử dụng nước tăng lên. Kết quả tính toán cho thấy nhu cầu sử dụng nước giai đoạn 2020 -2030 tăng lần lượt 12,5% - 14,9 % so với năm 2015. Lượng nước thải nếu không được thu gom và xử lý tốt thì sẽ gây nguy cơ ô nhiễm cho nguồn nước mặt cũng như nước ngầm.

Cũng cần lưu ý đến năm 2020 hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt đô thị Huế đã hoàn thành và đi vào hoạt động, do đó toàn bộ nước thải sinh hoạt của khu vực sẽ được thu gom và xử lý

Việc thu gom và xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại không đúng quy cách sẽ tác động rất lớn đến môi trường nước khu vực. Nếu lượng chất thải rắn (đặc biệt là chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ) không được thu gom hết sẽ tồn tại ở đô thị thải bỏ vào sông, kênh,...đưa vào môi trường sẽ làm tăng mức độ ô nhiễm các chất hữu cơ trong nguồn nước mặt. Tuy nhiên nếu việc thu gom chất thải rắn được thực hiện tốt theo quy hoạch thì khả năng gây ô nhiễm nguồn nước do chất thải rắn gây ra được giảm thiểu tối đa.

c) Phạm vi tác động:

Các hoạt động phát triển kinh tế xã hội ở phân khu trung tâm phường Kim Long sẽ gây nên những tác động tiêu cực đến chất lượng nước, tập trung vào các hoạt động sau: hoạt động xả thải nước thải từ các khu dân cư tập trung, các bệnh viện, các điểm trung chuyển rác, hoạt động sản xuất nông nghiệp

Các hoạt động xả thải từ ở trên sẽ ảnh hưởng môi trường nước mặt đối với các sông như sông Bạch Yến, sông Lấp, sông kẻ Vạn.

### Tác động đến môi trường khí:

a) Ước tính tải lượng các chất ô nhiễm khí thải trên địa bàn phường:

Theo ước tính tổng dân số phường Kim Long dự báo vào năm 2020 là 16.000 người và năm 2030 là 18.000 người, do đó phát sinh lượng khí thải sinh hoạt đáng kể vào môi trường không khí.

Việc ước tính tải lượng khí thải do sinh hoạt được dựa trên hệ số ô nhiễm của WHO đối với việc sử dụng các loại nhiên liệu chất đốt như: củi, than, gas, dầu,….  và được trình bày trong Bảng 6.4.

Bảng 6.4. Hệ số ô nhiễm không khí do khí thải sinh hoạt.

| Loại nhiên liệu sử dụng | Hệ số ô nhiễm (kg/người*ngày) |
| --- | --- |
|  | Bụi | SO2 | NOx | CO | THC |
| Gas | 1,50E-06 | 1,83E-07 | 5,16E-05 | 1,06E-05 | 4,26E-06 |
| Dầu | 5,18E-06 | 1,64E-04 | 7,06E-05 | 1,61E-05 | 5,81E-06 |
| Than | 4,44E-05 | 1,73E-04 | 7,97E-05 | 2,66E-06 | 4,80E-07 |
| Củi | 7,56E-05 | 1,07E-05 | 9,17E-06 | 4,58E-04 | 2,32E-04 |
| Trung bình : | 3,17E-05 | 8,69E-05 | 5,18E-05 | 1,22E-04 | 6,06E-05 |

Nguồn: Trung tâm Công nghệ Môi trường (ENTEC), tháng 06/2009

Dựa vào Bảng 6.4 và quy mô dân số tại đô thị phường Kim Long cũng như các số liệu điều tra tình hình sử dụng chất đốt tại các hộ dân cư trên địa bàn, cho phép ước tính tải lượng ô nhiễm do khí thải sinh hoạt trên địa bàn giai đoạn 2020-2030. Kết quả tính toán được trình bày ở bảng 6.5.

Bảng 6.5. Ước tính tải lượng ô nhiễm do khí thải sinh hoạt ở đô thị phường Kim Long

| Chất ô nhiễm | Tải lượng ô nhiễm ( tấn/năm) |
| --- | --- |
|  | Năm 2020 | Năm 2030 | So sánh năm 2030/2020 |
| Bụi | 1,728 | 2,080 | Tăng 12,03% |
| SO2 | 4,736 | 5,709 |  |
| NOx | 2,822 | 3,405 |  |
| CO | 6,668 | 8,013 |  |
| THC | 3,308 | 3,981 |  |

Qua Bảng 6.5 cho thấy tải lượng các chất ô nhiễm không khí do các hoạt động sinh hoạt vào năm 2030 tăng 12,03% so với năm 2020.

Ngoài các nguồn tác động do khí thải từ hoạt động sinh hoạt của người dân còn có các nguồn tác động từ hoạt động phương tiện xe cơ giới, sản xuất nông nghiệp (đốt rơm rạ). Cũng cần thấy rằng trên địa bàn khu vực không có các cơ sở công nghiệp nên việc đóng góp tải lượng khí thải không đáng kể

Quá trình quy hoạch, xây dựng và cải tạo hệ thống hạ tầng sẽ kéo theo gia tăng mật độ các phương tiện giao thông. Tuy nhiên để tính toán tải lượng khí thải từ hoạt động giao thông cần phải có các thông tin về dự báo tổng khối lượng hàng hóa vận chuyển (đường bộ, đường thủy), số lượng hành khách vận chuyển, chiều dài tuyến đường…Thực tế cho thấy tải lượng khí thải từ hoạt động giao thông vận tải thường cao hơn so với hoạt động sinh hoạt của người dân.

b) Các tác động đến môi trường:

Trong giai đoạn xây dựng các công trình: Bụi đất, cát và khí thải của các máy móc trong quá trình san nền gây ra ô nhiễm bụi, khí thải cho môi trường không khí khu vực thực hiện điều chỉnh quy hoạch. Khói bụi sinh ra trong giai đoạn này chủ yếu ảnh hưởng đến các khu vực xây dựng công trình và lân cận.

Dân số tăng lên kéo theo sự gia tăng mạnh về nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu (điện, than, xăng, dầu...) làm gia tăng tải lượng phát thải các chất ô nhiễm vào khí quyển và ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí đô thị. Đáng lưu ý là hoạt động giao thông vận tải là nguồn phát thải các khí thải độc hại như CO, NO2, SO2, hơi xăng dầu, bụi và là một trong những nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường không khí trong các khu vực của phường.

c) Phạm vi tác động:

- Từ hoạt động giao thông vận tải: Hệ thống đường giao thông chính của phường là đường Kim Long, Nguyễn Hoàng, đường Phạm Thị Liên, đường Vạn Xuân,... nên số lượng các phương tiện giao thông cá nhân như ô tô, xe máy tăng sẽ làm gia tăng lưu lượng xe do đó sẽ làm cho chất lượng môi trường không khí khu vực suy giảm. Đối tượng bị tác động là người dân ở các hộ dân cư sống hai bên đường giao thông.

- Từ hoạt động sinh hoạt hàng ngày: Các tính toán ở trên cho thấy, tải lượng các chất ô nhiễm không khí do các hoạt động sinh hoạt vào năm 2030 tăng 12,03 % so với năm 2020. Nhìn chung, so với tải lượng khí thải giao thông vận tải thì tải lượng và tác động của khí thải sinh hoạt gia đình không lớn, song do khí thải loại này thường tác động trực tiếp và thường xuyên tới sức khỏe của cộng đồng dân cư, đặc biệt là đối với các hộ gia đình nghèo khu vực đô thị đang phải sử dụng than, củi làm nhiên liệu đun nấu hàng ngày.

### Tác động do chất thải rắn sinh hoạt, xây dựng và công nghiệp:

a) Chất thải rắn sinh hoạt:

- Dự báo tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đến năm 2020: Tiêu chuẩn xác định lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh là 1,0 kg/người/ngày đối với đô thị nhỏ (Theo kết quả nghiên cứu của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam) tỷ lệ thu gom trên 85%. Do đó khối lượng chất thải rắn cần phải thu gom xử lý đến năm 2020 của khu vực quy hoạch là: 16.000x1,0x0,85 = 13.600 kg/ngày.

- Dự báo tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đến năm 2030: Tiêu chuẩn xác định lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh là 1,2 kg/người/ngày, tỷ lệ thu gom trên 90%. Do đó khối lượng chất thải rắn cần phải thu gom xử lý đến năm 2030 của khu vực quy hoạch là: 10.000x1,2x0,9 = 19.440 kg/ngày.

- Tác động đến môi trường: Nếu chất thải rắn sinh hoạt không được thu gom và xử lý sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe con người, mỹ quan và chất lượng môi trường đất, nước, không khí,…của khu vực.

b) Chất thải rắn xây dựng	:

Khối lượng chất thải rắn xây dựng: Loại chất thải rắn này chủ yếu là phế liệu phát sinh từ quá trình khi giải phóng mặt bằng và sau khi hoàn thành các công trình xây dựng, tuy nhiên các phế liệu thường được sử dụng tôn nền, san lấp tại chỗ và cũng có thể dùng cho việc san lấp mặt bằng các công trình tiếp theo, ít ảnh hưởng lớn đến môi trường .

Hiện nay do chưa có phương pháp cũng như số liệu nào tính toán khối lượng chất thải rắn xây dựng, vì khối lượng chất thải loại này không cố định và rất khác nhau giữa các nơi, vì vậy trong báo cáo ĐMC này tạm tính lượng chất thải rắn xây dựng sẽ bằng 5-10% lượng chất thải rắn sinh hoạt .

- Khối lượng chất thải rắn cần phải thu gom xử lý đến năm 2020 của khu vực quy hoạch là: 8.000x1,0x0,85 x5-10% = 680-1360 kg/ngày.

- Khối lượng chất thải rắn cần phải thu gom xử lý đến năm 2030 của khu vực quy hoạch là: 10.000x1,2x0,9 x5-10%= 972-1944kg/ngày.

c) Đối với chất thải rắn công nghiệp và nguy hại:

Theo quy hoạch khu trung tâm phường Kim Long không có quỹ đất dành cho hoạt động công nghiệp do đó không phát sinh chất thải rắn từ sản xuất công nghiệp. Chất thải rắn nguy hại phát sinh từ các cơ quan, bệnh viện, sinh hoạt hàng ngày, sản xuất nông nghiệp,… của người dân.

Ngoài ra, CTNH phát sinh từ hoạt động khám chữa bệnh của một số cơ sở y tế trong phường (trạm y tế phường, phòng khám tư nhân)

Thông thường việc phát sinh chất thải nguy hại trong sinh hoạt không được phân loại và thải chung với rác thải sinh hoạt, do đó sẽ gây khó khăn đối với công tác quản lý chất thải rắn nguy hại trên địa bàn đồng thời ảnh hưởng đến việc xử lý chất thải nguy hại.

### Môi trường đất:

Quá trình thực hiện quy hoạch đô thị sẽ ảnh hưởng đến các tính chất vật lý và hóa học của đất. Những tác động về vật lý như xói mòn, nén chặt đất và phá hủy cấu trúc đất do các hoạt động xây dựng, sản xuất... Các chất thải rắn, lỏng và khí đều có tác động đến môi trường đất.

Hiện nay một số hộ dân sản xuất nông nghiệp trong vùng vẫn sử dụng phân chuồng để bón đây là nguồn gây ô nhiễm đất cho khu vực

### Các tác động đến môi trường kinh tế - xã hội:

a) Tái định cư:

Theo quy hoạch phân khu đô thị của khu vực phải chuyển đổi sử dụng đất, từ đất sản xuất nông nghiệp, đất ở, sang đất xây dựng cơ sở hạ tầng, các khu, cụm thương mại dịch vu... Khi thi công các dự án sẽ phải thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dẫn đến việc phải di dời các hộ dân cư ra khỏi các khu vực dự án và thực hiện đền bù trong công tác tái định cư.

Quá trình thực hiện quy hoạch không đảm bảo sự công bằng trong công tác đền bù và không đảm bảo hạ tầng ổn định lâu dài cho người dân ở các khu tái định cư (cấp nước sinh hoạt, đường giao thông,..)

b) Mức sống dân cư và sự phân hóa giàu nghèo:

Sự phát triển kinh tế toàn diện theo quy hoạch phân khu sẽ có tác động lớn đến đời sống dân cư. Việc thực hiện quy hoạch sẽ thúc đẩy sự phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội đem lại thu nhập của người lao động. Nhiều bô phận dân cư sẽ có mức thu nhập cao hơn, làm cho mức sống của người dân nói chung sẽ được tăng lên đáng kể. Ngược lại, một bộ phận người dân khác,  mất tư liệu sản xuất, chuyển đổi khu vực sinh sống dẫn đến không có cơ hội làm giàu phải bán dần tư liệu sản xuất, đi làm thuê và có thể trở nên nghèo đói hơn. Vấn đề phân hóa giàu nghèo mạnh hơn trong quá trình phát triển là một xu thế tất yếu và thường xảy ra trong quá trình phát triển.

c)  Tác động đến môi trường văn hoá, giáo dục:

- Hệ thống các công trình hạ tầng xã hội, đặc biệt là các công trình văn hoá thể thao góp phần nâng cao đời sống văn hoá của người dân, từ đó góp phần cải thiện môi trường văn hoá, giáo dục.

- Tác động đến tâm lý, tín ngưỡng cộng đồng: Trong quá trình thực hiện quy hoạch, sẽ có một bộ phận dân cư phải di dời, giải toả...và gặp những bất ổn tạm thời trong đời sống, dẫn đến những tác động tiêu cực đến tâm lý người dân. Tuy nhiên, nếu có những biện pháp chuẩn bị trước và sau khi giải phóng mặt bằng như: bố trí tái định cư, đền bù hợp lý...thì sẽ góp phần làm giảm bớt các tác động tiêu cực nêu trên.

## ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU, CẢI THIỆN:

### Các giải pháp đề xuất đối với hoạt động lập QHPK:

- Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải xem xét lợi ích thiệt hại về kinh tế xã hội và môi trường.

- Không được trưng dụng các hồ ao, các nguồn nước tự nhiên (sông) trong khu vực làm nơi chứa và xử lý nước thải, nơi đổ rác thải làm nhiễm bẩn và ô nhiễm môi trường (trừ trường hợp bất khả kháng, phải được xử lý ở mức tối đa và phải do cơ quan có thẩm quyền quyết định).

- Việc phân bố không gian trong quy hoạch cần phải tiếp cận theo phương thức cân nhắc đến hệ sinh thái. Không bố trí các hoạt động gây ô nhiễm môi trường ở các khu vực nhạy cảm gần các sông để phát triển

- QHPK phải dành quỹ đất tương xứng phục vụ xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật BVMT, thực hiện nghiêm túc các khu trung chuyển, bãi thải tập trung ở các cụm dân cư như phương án quy hoạch đã đề xuất.

- QHPK có tính đến vấn đề biến đổi khí hậu, đặc biệt quan tâm vấn đề ngập lụt, đặc biệt khu vực thấp trũng trong khu vực

### Các đề xuất đối với hoạt động thực hiện QHPK:

a) Phát triển đô thị:

- Xây dựng cải tạo hạ tầng về BVMT như hệ thống kênh mương thu gom nước thải, thoát nước thải, và kết nối với hệ thống xử lý nước thải tập trung của thành phố Huế

- Xây dựng các công trình thu gom, điểm trung chuyển, vận chuyển và xử lý chất thải rắn

- Thực hiện các biện pháp BVMT không khí đô thị thông qua việc thực hiện các giải pháp giao thông thân thiện với môi trường. Quản lý chặt chẽ hoạt động xây dựng, sửa chữa nhà cửa trong các khu dân cư, khu đô thị

- Nâng tỷ lệ đất dành cho công viên, cây xanh tại khu vực

b) Phát triển nông nghiệp:

Đất để sản xuất nông nghiệp cũng là một trong những yếu tố thúc đẩy phát triển kinh tế, làm du lịch đồng thời là không gian xanh cho khu vực

Đến năm 2030 quy hoạch phân khu vẫn dành quỹ đất cho nông nghiệp của phường Kim Long xen lẫn quỹ đất phục vụ đô thị. Do đó trong giai đoạn từ năm 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2030 quỹ đất nông nghiệp vẫn được người dân sử dụng để phát triển sản xuất, do đó cần xác định khu vực ưu tiên thực hiện quy hoạch đất ở theo từng giai đoạn để sử dụng hiệu quả quỹ đất.

### Giải pháp kỹ thuật cụ thể để giải quyết các vấn đề môi trường trong quá trình triển khai từng nội dung của dự án:

a) Đối với khu đô thị:

- Nâng cấp và xây dựng mới hệ thống thoát nước mưa, nước thải sinh hoạt ở khu đô thị.

- Đối với các nguồn gây ô nhiễm (các mương dẫn nước thải, hồ chứa nước thải, vv…) tiến hành bê tông hóa hoặc xây dựng lớp chống thấm bằng đất sét hoặc vật liệu chống thấm

- Xây dựng hệ thống thu gom nước thải và kết nối với hệ thống xử lý nước thải tập trung của thành phố

- Bố trí các nhà vệ sinh công cộng tại các vị trí thích hợp như khu dịch vụ thương mại, công viên lớn

b) Giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước:

- Sông, hồ, khe, kênh trong khu quy hoạch được cải tạo, bảo vệ; tổ chức, cá nhân không được lấn chiếm, xây dựng mới các công trình, nhà ở trên mặt nước hoặc trên bờ tiếp giáp mặt nước sông, hồ, khe, kênh đã được quy hoạch; hạn chế tối đa việc san lấp hồ trong khu vực.

- Không được đổ đất, đá, cát, sỏi, chất thải rắn và nước thải chưa qua xử lý đạt quy chuẩn môi trường vào nguồn nước mặt của hồ, ao, kênh, mương

c) Giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn:

- Bố trí các điểm trung chuyển rác trên địa bàn phường nhằm tập kết toàn bộ rác của toàn bộ phường và vận chuyển rác trong ngày về các khu xử lý chất thải rắn ở phía Bắc và phía Nam thành phố Huế.

- Bố trí lại các điểm trung chuyển rác, không để thời gian lưu quá lâu gây ảnh hưởng đến môi trường khu vực.

- Tổ chức thu gom, đầu tư trang thiết bị thu gom rác hợp vệ sinh và phân loại chất thải rắn tại nguồn.

d) Đối với quy hoạch các tuyến đường giao thông:

- Khi thực hiện quy hoạch cụ thể cho các tuyến đường giao thông cần phải xem xét để giảm thiểu tác động đến việc ảnh hưởng đến đất thổ cư đặc biệt là nhà ở của các hộ dân bên đường quy hoạch.

- Trong quá trình thi công mở rộng và xây dựng các tuyến đường cần thực hiện đúng các nội dung trong các báo cáo ĐTM (đối với các tuyến đường lớn) và bản kế hoạch bảo vệ môi trường (đối với các tuyến đường nhỏ) tuân thủ các nguyên tắc về bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn lao động và giao thông.

- Phương tiện vận chuyển nguyên liệu, vật liệu, chất thải phải được che chắn không để rơi vãi gây ô nhiễm môi trường trong khi tham gia giao thông.

- Tạo quỹ đất trồng cây xanh hai bên các tuyến đường

e) Đối với các trạm y tế:

- Bệnh viện, trạm y tế phường, phòng khám phải tuân thủ các nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản kế hoạch bảo vệ môi trường đã được phê duyệt.

- Bố trí thiết bị chuyên dụng để thu gom, phân loại và xử lý sơ bộ loại bỏ các mầm bệnh có nguy cơ lây nhiễm các loại bệnh phẩm, rác thải y tế, chất thải rắn thông thường tại nguồn; vận chuyển chất thải rắn thông thường đến nơi quy định của địa phương, hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý chất thải y tế hoặc có biện pháp xử lý, tiêu huỷ bệnh phẩm, rác thải y tế, thuốc hết hạn sử dụng bảo đảm vệ sinh, quy chuẩn môi trường;

f) Đối với quy hoạch nghĩa trang, nghĩa địa:

Đến năm 2030 tất cả các nghĩa địa đề di dời về vị trí quy hoạch của thành phố, do đó trong thời gian từ 2016 đến 2030 các khu mộ bốc, dời nằm trong và ngoài nghĩa địa cần thực hiện các biện pháp sau:

- Dùng vôi để xử lý ở các mộ di dời

- Thu dọn chất thải rắn về các vị trí theo quy định của phường

- Hoàn trả mặt bằng cho khu vực

g) Kết cấu hạ tầng các khu du lịch:

- Bảo vệ và  duy trì hệ sinh thái vùng ven sông bị tác động mạnh trong giai đoạn giải phóng mặt bằng;

- Quá trình quy hoạch và thiết kế các công trình cần xem xét và đưa các yếu tố sạt lỡ bờ sông làm cơ sở tính toán.

h) Ứng phó với Biến đổi khí hậu trong quá trình lập quy hoạch:

- Các khu vực thấp trũng đường Phú Mộng cần được nâng cao cost nền

- Đầu tư hệ thống thoát nước ở các tuyến đường kết nối với hệ thống sông trong khu vực đảm bảo mưa lũ sẽ được giữ lại hoặc được chuyển hướng, và trả nước về cho sông Hương. Giữ nguyên hiện trạng bờ sông Hương, sông Bạch Yến sông Lấp trong quá trình quy hoạch, giữ nguyên trạng thái uốn khúc dòng sông theo đường cong tự nhiên để nâng cao năng lực lưu trữ nước. Tiến hành nạo vét một số đoạn sông đang bị bồi lấp như sông Lấp, Bạch Yến

- Định hướng hành lang thông gió theo hướng gió chính trong cả mùa khô và mùa mưa (hướng gió chủ đạo là Đông Bắc và Tây Bắc) nhằm hạ nhiệt khu vực đô thị và cung cấp không khí trong lành cho các khu vực nhiệt độ cao.

- Tăng diện tích công viên trong khu vực, bố trí trồng cây xanh hai bên đường, các điểm xanh.

## CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG:

Chương trình giám sát môi trường khi thực hiện QHPK phường Kim Long giai đoạn 2020- 2030 bao gồm:

### Chương trình giám sát môi trường:

a) Giám sát môi trường nước:

*Môi trường nước mặt:

- Vị trí giám sát: sông Bạch Yến (cầu Ba Bến), sông Vạn Xuân (điểm giao với sông Hương)

- Các thông số nước: pH, DO (oxy hòa tan), BOD5 (nhu cầu oxy sinh hóa), COD (nhu cầu oxy hóa), SS (chất rắn lơ lững), NO3-, PO43-, Dầu mỡ, tổng Coliform.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 08-MT:2015/BTNMT

- Thiết bị và phương pháp phân tích : theo TCVN tương ứng.

- Tần suất quan trắc: 2 lần/năm,

* Môi trường nước ngầm:

- Vị trí giám sát: tại các hộ dân có sử dụng nước giếng phân bố xung quanh bãi trung chuyển rác của phường;

- Các thông số giám sát: pH, COD, chất rắn tổng số, NO3-, NO2-, tổng Coliform,

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 09-MT:2015/BTNMT

- Thiết bị và phương pháp phân tích : theo TCVN tương ứng.

- Tần suất quan trắc: 2 lần/năm,

*Nước thải:

Theo dõi việc thu gom và đấu nối hệ thống thoát nước thải sinh hoạt với hệ thống xử lý nước tập trung của thành phố Huế

Các cơ sở dịch vụ thương mại phát sinh nước thải

b) Giám sát môi trường không khí:

- Vị trí giám sát: các điểm trung chuyển rác, trục giao thông chính của đô thị (đường Kim Long, hoặc đường Nguyễn Hoàng ), đường Phạm Thị Liên, đường Vạn Xuân

- Các thông số giám sát: Bụi, CO, SO2, NO2, tiếng ồn, độ rung.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT, QCVN 27:2010/BTNMT.

- Thiết bị và phương pháp phân tích: theo TCVN tương ứng.

- Tần suất quan trắc: 2 lần/năm.

c) Giám sát môi trường đất:

Giám sát chất lượng đất tại các vị trí: các điểm trung chuyển rác, điểm/kho tập kết hay bán xăng dầu.

d) Giám sát các đối tượng khác:

Giám sát các sự cố môi trường: sạt lở bờ sông Bạch Yến, ngập lụt của khu vực (Phú Mộng).

Sơ đồ các điểm giám sát môi trường được thể hiện ở sơ đồ/bản vẽ <>

### Tổ chức thực hiện:

Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Huế phối hợp với các phòng Ban của thành phố và Sở ban ngành có liên quan như: Sở Tài nguyên và Môi trường; các phòng: Kế hoạch và Đầu tư; phòng Giao thông; Công thương; phòng Nông nghiệp,... Trong quá trình triển khai mạng lưới quan trắc môi trường, các điểm quan trắc và các thông số quan trắc sẽ được bổ sung, điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế- xã hội của phường.

Cách thức phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Huế là cơ quan quản lý nhà nước đầu mối, chịu trách nhiệm giúp UBND Thành phố Huế thực hiện toàn bộ các nội dung của Chương trình quản lý, giám sát môi trường trong suốt quá trình triển khai thực hiện toàn bộ nội dung, dự án quy hoạch, kế hoạch phát triển. Phối hợp với các cơ quan quản lý môi trường cấp trên, phân công tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý, giám sát môi trường cho các cơ quan quản lý để tập trung thực hiện.

## CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ

6.1. Các dự án ưu tiên đầu tư

6.2. Giải pháp thực hiện

## CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ:

Để thực hiện và quản lý có hiệu quả quy hoạch cần phân kỳ đầu tư, ưu tiên các dự án đầu tư cần thiết để làm động lực phát triển đô thị có hiệu quả. Việc phân kỳ đầu tư  và lộ trình thực hiện các dự án chiến lược được thể hiện cụ thể như sau:

a) Triển khai xây dựng các tuyến giao thông chính bao gồm: đường Nguyễn Hoàng, Vạn Xuân và các trục giao thông chính trong khu vực.

b) Đầu tư nạo vét, khơi thông và xây dựng kè 2 bờ sông Lấp từ đoạn sông Hương đến sông Kẻ Vạn.

c) Đầu tư xây dựng công viên sông Hương theo quy hoạch.

d) Đầu tư xây dựng các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng thực hiện quy hoạch.

e) Đầu tư xây dựng bổ sung một số công trình chức năng trong hệ thống các công trình hạ tầng xã hội của phường như: khu trung tâm văn hóa, thể dục thể thao, trường học,...

f) Lập các quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) nhằm cụ thể hóa các nội dung của đồ án này.

## GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

Xây dựng chính sách và các giải pháp vốn đầu tư, trên cơ sở sử dụng hiệu quả nguồn vốn Nhà nước, các nguồn vốn trong và ngoài nước vào mục đích phát triển hạ tầng đô thị.

Đẩy mạnh huy động và khuyến khích các nhà đầu tư trong, ngoài nước đầu tư phát triển quỹ đất đô thị, đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà ở và các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội…

Tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh để đầu tư phát triển đô thị; ưu tiên sử dụng vốn ODA để xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật có vai trò quan trọng của đô thị.

## KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ

  - Để đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển của tỉnh Thừa Thiên Huế và quản lý đất đai trên địa bàn phường Kim Long, thành phố Huế, việc phê duyệt quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 phường Kim Long, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế để làm cơ sở quản lý xây dựng phát triển là hết sức cần thiết.

  - Khu vực thiết kế quy hoạch được hình thành chủ yếu trên qũy đất có nền đất tương đối ổn định, gắn kết với các hệ thống giao thông quan trọng của tỉnh Thừa Thiên Huế nên quá trình thực hiện xây dựng sẽ gặp nhiều thuận lợi.

  - Việc xây dựng khu vực Kim Long, góp phần tích cực vào tiến trình đô thị hóa một vùng đất giàu tiềm năng của thành phố Huế, góp phần phát triển thành phố Huế.

  - Kính đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế sớm xem xét phê duyệt quy hoạch phân khu phường Kim Long, thành phố Huế để làm cơ sở triển khai các dự án đầu tư xây dựng.

# Text boxes

Hình 1.1 Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050

< Hình 2.1 Các điểm đóng đô triều Nguyễn qua các thời kỳ>

< Hình 2.2 Bản đồ vị trí khu quy hoạch>

< Hình 2.5 Hiện trạng dân cư>

4

3

2

1

(1B)5m

(1a)20m

(2c)

(2b)

(2a)

(3b)

(3a)

(4a)

(4c)

(4b)

8b

8a

7

6

5

(5b)

(5a)

(7)

(6)

(8a)

(8b)

Không kết nối với giao thống chính

Giao thông nhỏ, không thống nhất mặt cắt

Chợ và phố chợ KL

KDC Kim Long 4

KDC Kim Long 1-3

KDC Kim Long 5

QHCT Khu dân cư Tây An Hòa

Vị trí cầu mới

Vùng phát triển các chức năng đô thị khác  (26ha)

Khu vực tổ 1 phường Kim Long thuộc đồ án quy hoạch với diện tích 49 ha

Bản đồ Quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan

Bản đồ phân vùng cảnh quan chủ đạo

Bản đồ định hướng hệ thống các khu trung tâm

Bản đồ định hướng hệ thống Không gian mở

Bãi đỗ xe

Bến thuyền