CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ

Theo đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Bản Hốc, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn,

tỉnh Yên Bái

Địa điểm: Thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

(Ban hành theo Quyết định số 4859/QĐ-UBND  ngày 04 tháng 12 năm 2023

của UBND huyện Văn Chấn)

Yên Bái – 2023

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ

----------***----------

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Bản Hốc, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Địa điểm: Thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

| CƠ QUAN TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN CHẤN | ĐƠN VỊ LẬP QUY HOẠCH TRUNG TÂM KIẾN TRÚC – QUY HOẠCH TỈNH YÊN BÁI |
| --- | --- |
| CƠ QUAN PHÊ DUYỆT ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN CHẤN Theo Quyết định số 4859 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2023 Về việc “Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Bản Hốc, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái)”. |  |

Yên Bái – 2023

MỤC LỤC

CHƯƠNG  I	2

QUY ĐỊNH CHUNG	2

Điều 1: Đối tượng áp dụng, phân công quản lý thực hiện	2

Điều 2: Phạm vi ranh giới, quy mô diện tích khu vực lập quy hoạch	2

Điều 3: Quy định về sử dụng đất và các nguyên tắc kiểm soát không gian kiến trúc cảnh quan	3

CHƯƠNG II	4

QUY ĐỊNH CỤ THỂ	4

Điều 4: Quy định về chỉ tiêu xây dựng	4

Điều 5: Thiết kế đô thị	17

Điều 6: Những quy định cụ thể đối với các hạng mục xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật	22

CHƯƠNG III	29

QUY ĐỊNH RIÊNG	29

Điều 7: Các quy định về dãy phố	29

CHƯƠNG IV	30

CÁC QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC QUẢN LÝ XÂY DỰNG	30

Điều 8: Quy định về quản lý	30

Điều 9: Cấp phép xây dựng	30

Điều 10: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất	30

Điều 11: Phân công trách nhiệm	30

CHƯƠNG  V	32

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH	32

Điều 12: Hiệu lực thi hành	32

Điều 13: Phân công trách nhiệm quản lý	32

Điều 14: Xử lý vi phạm, điều chỉnh bổ sung	32

Điều 15: Quản lý thực hiện	32

# CHƯƠNG  I

# QUY ĐỊNH CHUNG

Quy định này quy định việc quản lý xây dựng, sử dụng và bảo vệ các công trình theo đúng đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Bản Hốc, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Ngoài những quy định này, việc quản lý xây dựng trong Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Bản Hốc, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái phải tuân thủ các quy định khác của pháp luật nhà nước có liên quan.

# Điều 1: Đối tượng áp dụng, phân công quản lý thực hiện

Các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có liên quan đến hoạt động xây dựng và quản lý kiến trúc Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Bản Hốc, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đều phải thực hiện theo đúng Quy định này.

Cơ quan quản lý quy hoạch, xây dựng là phòng Kinh tế và Hạ tầng giúp UBND huyện Văn Chấn, hướng dẫn việc quản lý kiến trúc đô thị theo đúng quy định tại văn bản này.

Việc điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi những quy định tại văn bản này phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt Quy định này cho phép.

# Điều 2: Phạm vi ranh giới, quy mô diện tích khu vực lập quy hoạch

  - Phạm vi ranh giới khu vực lập quy hoạch

Phạm vi nghiên cứu lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Bản Hốc, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái Khu đất nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết nằm ở khu vực Chợ Sơn Thịnh, gần Quốc lộ 32, thuộc địa giới hành chính tổ dân phố Suối Khoáng, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Ranh giới được xác định như sau:

- Phía Đông giáp suối Nhì;

- Phía Tây giáp đất sản xuất nông nghiệp;

- Phía Nam giáp đất sản xuất nông nghiệp;

- Phía Bắc giáp suối Nhì và đất sản xuất nông nghiệp.

  - Quy mô diện tích khu vực lập quy hoạch

- Quy mô diện tích nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch khoảng 9,28 ha;

- Quy mô dân số khoảng 800 người (bao gồm khách lưu trú và khách tham quan du lịch).

  - Tính chất và chức năng của dự án

Là khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí của khách du lịch trong và ngoài nước; đa dạng hóa các sản phẩm du lịch phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Yên Bái nói chung, huyện Văn Chấn nói riêng, hướng tới phát triển du lịch bền vũng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.

# Điều 3: Quy định về sử dụng đất và các nguyên tắc kiểm soát không gian kiến trúc cảnh quan

  - Bảng tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt:

(tại Quyết định số 4859/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2023 của Ủy Ban nhân dân huyên Văn Chấn).

Bảng tổng hợp quy hoạch sử dụng đất

| Stt | Ký hiệu | Loại đất | Diện tích | Tỷ lệ | Tầng cao tối đa | Diện tích XD | Tổng diện tích sàn | Mật độ XD | Hệ số SDĐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m2 | % | tầng | m2 | m2 | % | lần |
| 1 | TM | Đất thương mại | 6,091.7 | 6.56 | 2 | 1,330.0 | 1,825.0 | 21.83 | 0.30 |
| 1.1 | TM.1 | Quản lý - Đón tiếp - Cà phê | 3,370.0 | 3.63 | 2 | 495.0 | 990.0 | 14.69 | 0.29 |
| 1.2 | TM.2 | Nhà hàng | 1,923.0 | 2.07 | 1 | 345.0 | 345.0 | 17.94 | 0.18 |
| 1.3 | TM.3 | Nhà hàng | 798.7 | 0.86 | 1 | 490.0 | 490.0 | 61.35 | 0.61 |
| 2 | DL | Đất công trình dịch vụ du lịch | 23,383.6 | 25.20 | 2 | 6,005.0 | 8,305.0 | 25.68 | 0.36 |
| 2.1 | DL.1 | Khách sạn - Luxury | 2,156.0 | 2.32 | 2 | 950.0 | 1,900.0 | 44.06 | 0.88 |
| 2.2 | DL.2 | Khách sạn kết hợp tắm nước nóng | 2,939.1 | 3.17 | 2 | 675.0 | 1,350.0 | 22.97 | 0.46 |
| 2.3 | DL.3 | Khách sạn | 1,654.0 | 1.78 | 2 | 675.0 | 1,350.0 | 40.81 | 0.82 |
| 2.4 | DL.4 | Khu lưu trú Luxury 01 | 5,508.0 | 5.94 | 1 | 1,055.0 | 1,055.0 | 19.15 | 0.19 |
| 2.5 | DL.5 | Khu lưu trú Luxury 02 | 6,602.9 | 7.12 | 1 | 1,650.0 | 1,650.0 | 24.99 | 0.25 |
| 2.6 | DL.6 | Khu lưu trú Luxury Bông lúa | 1,828.4 | 1.97 | 1 | 450.0 | 450.0 | 24.61 | 0.25 |
| 2.7 | DL.7 | Khu lưu trú Luxury Bông lúa | 2,695.2 | 2.90 | 1 | 550.0 | 550.0 | 20.41 | 0.20 |
| 3 | DV | Đất công trình dịch vụ du lịch | 8,839.7 | 9.53 | 1 | 3,220.0 | 3,220.0 | 36.43 | 0.36 |
| 3.1 | DV.1 | Khu trưng bày văn hóa cộng đồng | 2,048.8 | 2.21 | 1 | 395.0 | 395.0 | 19.28 | 0.19 |
| 3.2 | DV.2 | Khu bể bơi | 2,820.2 | 3.04 | 1 | 1,620.0 | 1,620.0 | 57.44 | 0.57 |
| 3.3 | DV.3 | Khu tắm nước nóng | 1,950.0 | 2.10 | 1 | 975.0 | 975.0 | 50.00 | 0.50 |
| 3.4 | DV.4 | Khu Yoga - Gym - Spa | 940.0 | 1.01 | 1 | 230.0 | 230.0 | 24.47 | 0.24 |
| 3.5 | DV.5 | Công viên nước | 1,080.7 | 1.16 | - | - | - | - | - |
| 4 | TDTT | Đất thể dục thể thao | 4,967.8 | 5.35 | 1 | 1,751 | 1,751.0 | 35.2 | 0.35 |
| 4.1 | TDTT.1 | Khu thể dục thể thao | 3,157.2 | 3.40 | 1 | 1,751 | 1,751 | 55.46 | 0.55 |
| 4.2 | TDTT.2 | Khu vui chơi ngoài trời | 892.5 | 0.96 | - | - | - | - | - |
| 4.3 | TDTT.3 | Khu vui chơi ngoài trời | 603.9 | 0.65 | - | - | - | - | - |
| 4.4 | TDTT.4 | Khu vui chơi ngoài trời | 314.2 | 0.34 | - | - | - | - | - |
| 5 | CX | Đất cây xanh sử dụng công cộng | 13,223.8 | 14.25 | 1 | 139 | 139.3 | 1.1 | 0.01 |
| 5.1 | CX.1 | Cây xanh công cộng | 452.4 | 0.49 | - | - | - | - | - |
| 5.2 | CX.2 | Công viê, cây xanh | 1,730.6 | 1.86 | 1 | 86.5 | 86.5 | 5.0 | 0.05 |
| 5.3 | CX.3 | Công viê, cây xanh | 1,055.8 | 1.14 | 1 | 52.8 | 52.8 | 5.0 | 0.05 |
| 5.4 | CX.4 | Cây xanh công cộng | 237.0 | 0.26 | - | - | - | - | - |
| 5.5 | CX.5 | Cây xanh công cộng | 1,095.1 | 1.18 | - | - | - | - | - |
| 5.6 | CX.6 | Cây xanh công cộng | 5,268.2 | 5.68 | - | - | - | - | - |
| 5.7 | CX.7 | Cây xanh công cộng | 2,149.2 | 2.32 | - | - | - | - | - |
| 5.8 | CX.8 | Cây xanh công cộng | 1,235.5 | 1.33 | - | - | - | - | - |
| 6 | RL | Đất sản xuất nông nghiệp | 22,308.1 | 24.04 | 1 | 700 | 700.0 | 3.1 | 0.03 |
| 8.1 | RL.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 5,773.3 | 6.22 | - | - | - | - | - |
| 8.2 | RL.2 | Đất sản xuất nông nghiệp | 7,232.5 | 7.79 | - | - | - | - | - |
| 8.3 | RL.3 | Đất sản xuất nông nghiệp | 3,346.8 | 3.61 | - | - | - | - | - |
| 8.4 | RL.4 | Đất sản xuất nông nghiệp | 5,955.5 | 6.42 |  |  |  |  |  |
| 7 | HTKT | Đất công trình hạ tầng kỹ thuật | 1,271.1 | 1.37 | 1 | 400 | 400.0 | 31.5 | 0.31 |
| 7.1 | HTKT.1 | Khu phụ trợ | 557.4 | 0.60 | 1 | 300.0 | 300.0 | 53.8 | 0.54 |
| 7.2 | HTKT.2 | Trạm bơm nước | 485.4 | 0.52 | 1 | 50.0 | 50.0 | 10.3 | 0.10 |
| 7.3 | HTKT.3 | Khu xử lý nước thải | 228.3 | 0.25 | 1 | 50.0 | 50.0 | 21.9 | 0.22 |
| 8 |  | Đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật khác | 12,714.2 | 13.70 | - | - | - | - | - |
| 8.1 |  | Đất giao thông | 10,294.4 | 11.09 | - | - | - | - | - |
| 8.2 | P1 | Bãi đỗ xe khách | 1,199.3 | 1.29 | - | - | - | - | - |
| 8.3 | P2 | Bãi đỗ xe dịch vụ công cộng | 1,220.5 | 1.32 | - | - | - | - | - |
|  |  | Tổng | 92,800.0 | 100.0 | - | 13,545.3 | 16,340.3 | 14.6 | 0.18 |

  - Nguyên tắc kiểm soát không gian kiến trúc cảnh quan

- Tổ chức các khu vực chức năng thành các nhóm, phù hợp với tập quán sinh hoạt của người dân, liên kết với nhau bởi hệ thống giao thông liên hoàn và các công trình công cộng, dịch vụ trong khu du lịch.

- Công trình công cộng, dịch vụ được tổ chức liên kết trực tiếp với các tuyến đường chính để tạo cảnh quan kiến trúc cho cửa ngõ và có hướng tiếp cận, hướng nhìn từ đường Quốc lộ 32, đường 33m theo định hướng quy hoạch chung được duyệt.

- Tại các góc giao của các tuyến đường chính trong khu du lịch, tổ chức có tính chất công cộng, dịch vụ hỗn hợp kết hợp với không gian mở đón các hướng nhìn từ các trục đường này, tạo thành công trình điểm nhấn cho toàn khu.

- Tổ chức cảnh quan đảm bảo vận hành thuận lợi cho khu du lịch, xây dựng mô hình kiến trúc theo hướng thân thiện với môi trường, lấy cảm hứng nhà sàn, mái dốc, khai thác tối ưu diện tích mặt nước, đồng bộ về hạ tầng và phù hợp với văn hóa của địa phương.

CHƯƠNG II

# QUY ĐỊNH CỤ THỂ

# Điều 4: Quy định về chỉ tiêu xây dựng

  - Nguyên tắc chung

Mật độ xây dựng: Tỷ lệ diện tích chiếm đất của công trình trên toàn bộ diện tích lô đất.

Tầng cao tối đa: Số tầng cao nhiều nhất mà một công trình có thể trong phạm vi lô đất.

Khoảng lùi: là Khoảng không gian giữa chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng.

  - Phân khu chức năng

    - Đất thương mại:

Là lô đất có ký hiệu TM, dành cho các công trình thương mại: Tại đây xây dựng các công trình như khu đón tiếp, cafe, nhà hàng ... Bao gồm các chức năng như hội trường lớn, các khu vực lễ tân, đón tiếp, phòng nghỉ, nhà hàng ăn uống… đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách trong khu vực.

+ Tổng diện tích đất		: 6.091,7 m2;

+ Mật độ xây dựng tối đa		: 80%;

+ Tầng cao tối đa			: 02 tầng;

+ Chiều cao tối đa			: 10,0m;

+ Khoảng lùi			: 3,0m ÷ 5,0m.

Các chỉ tiêu cơ bản quy định cho lô đất xây dựng công trình được xác định như sau:

| KÝ HIỆU | LOẠI ĐẤT | DIỆN TÍCH | TỶ LỆ | TẦNG CAO TỐI ĐA | MẬT ĐỘ XD | HỆ SỐ SDĐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (M2) | (%) | (TẦNG) | (%) | (LẦN) |
| TM | ĐẤT THƯƠNG MẠI | 6,091.7 | 6.56 | 2 | 21.83 | 0.30 |
| TM.1 | QUẢN LÝ - ĐÓN TIẾP - CAFE | 3,370.0 | 3.63 | 2 | 14.69 | 0.29 |
| TM.2 | NHÀ HÀNG | 1,923.0 | 2.07 | 1 | 17.94 | 0.18 |
| TM.3 | NHÀ HÀNG | 798.7 | 0.86 | 1 | 61.35 | 0.61 |

    - Đất công trình dịch vụ du lịch:

Đất dịch vụ thương mại: ký hiệu DL. Tại đây xây dựng các công trình như khách sạn, khách sạn kết hợp tắm nước nóng, khu lưu trú Luxury …

+  Tổng diện tích đất		: 23.383,6 m2;

+  Mật độ xây dựng tối đa	: 60%;

+  Tầng cao tối đa			: 02 tầng;

+  Chiều cao tối đa			: 10,0m;

+  Khoảng lùi			: 3,0m ÷ 5,0m.

Các chỉ tiêu cơ bản quy định cho lô đất xây dựng công trình được xác định như sau:

| KÝ HIỆU | LOẠI ĐẤT | DIỆN TÍCH | TỶ LỆ | TẦNG CAO TỐI ĐA | MẬT ĐỘ XD | HỆ SỐ SDĐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (M2) | (%) | (TẦNG) | (%) | (LẦN) |
| DL | ĐẤT CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ DU LỊCH | 23,383.6 | 25.20 | 2 | 25.68 | 0.36 |
| DL.1 | KHÁCH SẠN - LUXURY | 2,156.0 | 2.32 | 2 | 44.06 | 0.88 |
| DL.2 | KHÁCH SẠN KẾT HỢP TẮM NƯỚC NÓNG | 2,939.1 | 3.17 | 2 | 22.97 | 0.46 |
| DL.3 | KHÁCH SẠN | 1,654.0 | 1.78 | 2 | 40.81 | 0.82 |
| DL.4 | KHU LƯU TRÚ LUXURY 01 | 5,508.0 | 5.94 | 1 | 19.15 | 0.19 |
| DL.5 | KHU LƯU TRÚ LUXURY 02 | 6,602.9 | 7.12 | 1 | 24.99 | 0.25 |
| DL.6 | KHU LƯU TRÚ LUXURY BÔNG LÚA | 1,828.4 | 1.97 | 1 | 24.61 | 0.25 |
| DL.7 | KHU LƯU TRÚ LUXURY BÔNG LÚA | 2,695.2 | 2.90 | 1 | 20.41 | 0.20 |

    - Đất công trình dịch vụ

Đất công trình dịch vụ: ký hiệu DV. Tại đây xây dựng các công trình như khu trưng bày văn hóa cộng đồng, khu tắm nước nóng, bể bơi, khu Yoga – Gym – Spa, công viên nước …

+  Tổng diện tích đất		: 8.839,7 m2;

+  Mật độ xây dựng tối đa	: 60%;

+  Tầng cao tối đa			: 01 tầng;

+  Chiều cao tối đa			: 5,0m;

+  Khoảng lùi			: 3,0m ÷ 5,0m.

Các chỉ tiêu cơ bản quy định cho lô đất xây dựng công trình được xác định như sau:

| KÝ HIỆU | LOẠI ĐẤT | DIỆN TÍCH | TỶ LỆ | TẦNG CAO TỐI ĐA | MẬT ĐỘ XD | HỆ SỐ SDĐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (M2) | (%) | (TẦNG) | (%) | (LẦN) |
| DV | ĐẤT CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ | 8,839.7 | 9.53 | 1 | 36.43 | 0.36 |
| DV.1 | TRƯNG BÀY VĂN HÓA CỘNG ĐỒNG | 2,048.8 | 2.21 | 1 | 19.28 | 0.19 |
| DV.2 | KHU BỂ BƠI | 2,820.2 | 3.04 | 1 | 57.44 | 0.57 |
| DV.3 | KHU TẮM NƯỚC NÓNG | 1,950.0 | 2.10 | 1 | 50.00 | 0.50 |
| DV.4 | KHU YOGA - GYM - SPA | 940.0 | 1.01 | 1 | 24.47 | 0.24 |
| DV.5 | CÔNG VIÊN NƯỚC | 1,080.7 | 1.16 | - | - | - |

    - Đất thể dục thể thao:

Đất công trình dịch vụ: ký hiệu TDTT. Tại đây xây dựng các công trình như khu thể dục thể thao, khu vui chơi ngoài trời …

+  Tổng diện tích đất		: 4.967,8 m2;

+  Mật độ xây dựng tối đa	: 40%;

+  Tầng cao tối đa			: 01 tầng;

+  Chiều cao tối đa			: 5,0m;

+  Khoảng lùi			: 3,0m ÷ 5,0m.

Các chỉ tiêu cơ bản quy định cho lô đất xây dựng công trình được xác định như sau:

| KÝ HIỆU | LOẠI ĐẤT | DIỆN TÍCH | TỶ LỆ | TẦNG CAO TỐI ĐA | MẬT ĐỘ XD | HỆ SỐ SDĐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (M2) | (%) | (TẦNG) | (%) | (LẦN) |
| TDTT | ĐẤT THỂ DỤC THỂ THAO | 4,967.8 | 5.35 | 1 | 35.2 | 0.35 |
| TDTT.1 | KHU THỂ DỤC THỂ THAO | 3,157.2 | 3.40 | 1 | 55.46 | 0.55 |
| TDTT.2 | KHU VUI CHƠI NGOÀI TRỜI | 892.5 | 0.96 | - | - | - |
| TDTT.3 | KHU VUI CHƠI NGOÀI TRỜI | 603.9 | 0.65 | - | - | - |
| TDTT.4 | KHU VUI CHƠI NGOÀI TRỜI | 314.2 | 0.34 | - | - | - |

    - Đất cây xanh sử dụng công cộng:

Đất cây xanh (công viên cây xanh, vườn hoa, vườn dạo): Gồm 8 lô đất được ký hiệu CX.1 đến CX.8.

+ Tổng diện tích                  : 13.223,8m2

    - Mật độ xây dựng tối đa	: 5%.

    - Tầng cao tối đa		: 01 tầng.

    - Chiều cao tối đa		: 5,0m.

    - Khoảng lùi			3,0m ÷ 5,0m.

Các chỉ tiêu cơ bản quy định cho lô đất xây dựng công trình được xác định như sau:

| KÝ HIỆU | LOẠI ĐẤT | DIỆN TÍCH | TỶ LỆ | TẦNG CAO TỐI ĐA | MẬT ĐỘ XD | HỆ SỐ SDĐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (M2) | (%) | (TẦNG) | (%) | (LẦN) |
| CX | ĐẤT CÂY XANH SỬ DỤNG CÔNG CỘNG | 13,223.8 | 14.25 | 1 | 1.1 | 0.01 |
| CX.1 | CÂY XANH CÔNG CỘNG | 452.4 | 0.49 | - | - | - |
| CX.2 | CÔNG VIÊN, CÂY XANH | 1,730.6 | 1.86 | 1 | 5.0 | 0.05 |
| CX.3 | CÔNG VIÊN, CÂY XANH | 1,055.8 | 1.14 | 1 | 5.0 | 0.05 |
| CX.4 | CÂY XANH CÔNG CỘNG | 237.0 | 0.26 | - | - | - |
| CX.5 | CÂY XANH CÔNG CỘNG | 1,095.1 | 1.18 | - | - | - |
| CX.6 | CÂY XANH CÔNG CỘNG | 5,268.2 | 5.68 | - | - | - |
| CX.7 | CÂY XANH CÔNG CỘNG | 2,149.2 | 2.32 | - | - | - |
| CX.8 | CÂY XANH CÔNG CỘNG | 1,235.5 | 1.33 | - | - | - |

    - Đất sản xuất nông nghiệp:

Đất sản xuất nông nghiệp (đất trồng lúa): Gồm 04 lô đất được ký hiệu RL.1 đến RL.4.

+ Tổng diện tích: 22.308,1m2

+ Mật độ xây dựng tối đa: 0,0% (chỉ sử dụng trồng lúa).

    - Đất công trình hạ tầng kỹ thuật:

Đất xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối (trạm xử lý nước thải, trạm bơm nước …): Gồm 03 lô đất được ký hiệu HTKT.1 đến HTKT.3.

+ Tổng diện tích: 1.271,1m2

+ Mật độ xây dựng tối đa: 60,0%.

    - Tầng cao tối đa: 01 tầng.

    - Chiều cao tối đa: 5,0m.

+ Khoảng lùi: 3,0m ÷ 5,0m.

Các chỉ tiêu cơ bản quy định cho lô đất xây dựng công trình được xác định như sau:

| KÝ HIỆU | LOẠI ĐẤT | DIỆN TÍCH | TỶ LỆ | TẦNG CAO TỐI ĐA | MẬT ĐỘ XD | HỆ SỐ SDĐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (M2) | (%) | (TẦNG) | (%) | (LẦN) |
| HTKT | ĐẤT CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT | 1,271.1 | 1.37 | 1 | 31.5 | 0.31 |
| HTKT.1 | KHU PHỤ TRỢ | 557.4 | 0.60 | 1 | 53.8 | 0.54 |
| HTKT.2 | TRẠM BƠM NƯỚC | 485.4 | 0.52 | 1 | 10.3 | 0.10 |
| HTKT.3 | KHU XỬ LÝ NƯỚC THẢI | 228.3 | 0.25 | 1 | 21.9 | 0.22 |

    - Đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật khác:

Đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật có tổng diện tích khoảng 11.300,6 m2, chiếm 12,21% diện tích lập quy hoạch, bao gồm: đất xây dựng công trình giao thông, bãi đỗ xe …

Các chỉ tiêu cơ bản quy định cho lô đất được xác định như sau:

| KÝ HIỆU | LOẠI ĐẤT | DIỆN TÍCH | TỶ LỆ | TẦNG CAO TỐI ĐA | MẬT ĐỘ XD | HỆ SỐ SDĐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (M2) | (%) | (TẦNG) | (%) | (LẦN) |
|  | ĐẤT GIAO THÔNG, HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHÁC | 12,714.2 | 13.70 | - | - | - |
|  | ĐẤT GIAO THÔNG | 10,294.4 | 11.09 | - | - | - |
| P1 | BÃI ĐỖ XE KHÁCH | 1,199.3 | 1.29 | - | - | - |
| P2 | BÃI ĐỖ XE DỊCH VỤ | 1,220.5 | 1.32 | - | - | - |
|  | TỔNG | 92,800.0 | 100.00 | - | 14.6 | 0.18 |

  - Các yêu cầu về kiến trúc và quản lý xây dựng

Khoảng lùi của công trình so với chỉ giới đường đỏ: Tùy theo từng vị trí và công trình chức năng sẽ có quy định về khoảng lùi riêng và thể hiện chi tiết ở bản vẽ QH – 05: Bản đồ quy hoạch chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật.

Hàng rào công trình công cộng sử dụng ngăn cách có tính ước lệ bằng tường thoáng, các loại cây cắt xén, thảm cỏ, cây cảnh, tạo sự thông thoáng nối kết giữa các không gian cây xanh. Hàng rào phải thông thoáng, không xây tường cao bao bọc xung quanh, phần thông thoáng có thể bỏ trống hoặc dùng bao che thủng bằng gỗ, kim loại sơn giả gỗ, tuyệt đối không sử dụng hệ thống lưới thép. Cổng vào bằng vật liệu kim loại sơn giả gỗ hoặc bằng gỗ.

Vị trí của ăng ten Parabol thu sóng không được đặt trên mái, nếu bắt buộc đặt trên hệ mái nhà phải tham khảo ý kiến của Kiến trúc sư về thẩm mỹ công trình. Thoát nước mái có thể sử dụng xênô bê tông đúc hay ống máng chuyên dụng bằng kẽm hoặc nhựa.

Hình khối các công trình nhà ở nên chọn giải pháp đơn giản, mái có độ dốc mái, không được sử dụng các mảng tường che giả dốc mái, độ dốc mái thiết kế hợp lý dùng cho việc lợp các loại ngói đất nung hoặc ngói bê tông có màu nóng, có thể có cửa sổ trên mái.

Dọc các tuyến đường trồng cây có tán rộng, nhiều bóng mát, kết hợp trồng cây thảm cỏ, cây cảnh, cây bụi tạo ra cảnh quan đẹp cũng như tạo vi khí hậu cho khu vực. Cây xanh trồng dọc tuyến phố, khoảng cách trung bình giữa các cây là 5 - 10m.

# Điều 5: Thiết kế đô thị

  - Đặc trưng về môi trường và cảnh quan kiến trúc:

Đặc trưng kiểu kiến trúc truyền thống của địa phương là kiểu kiến trúc nhà sàn gỗ rất đơn sơ, giản dị của vùng trung du miền núi phía Bắc.

Các công trình được định hướng xây dựng với hình thức kiến trúc hiện đại kết hợp bản sắc truyền thống của địa phương thông qua hình dáng kiến trúc, khuyến khích kiến trúc nhà vườn, mái dốc. Tại các nút giao thông nga ba, ngã tư khuyến khích hợp khối, tạo các công trình kiến trúc không gian mở, sân vườn, mái dốc tạo điểm nhấn.

Công trình được thiết kế hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, phát huy được thế mạnh về hiện trạng cảnh quan của khu vực.

  - Khung thiết kế đô thị:

- Điểm nhấn cảnh quan:

- Tuyến trục: Là không gian các trục giao thông có chức năng đóng góp vào bộ mặt đô thị. Trong đồ án này xác định các trục tuyến sau:

- Đường QH-01, trục đường theo đồ án Quy hoạch chung xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012 – 2030; đường QH-02 (đường chính vào khu du lịch); đường QH-03, QH-04; QH-08 (đường nội bộ); đường QH-05, QH-06, QH-07 (đường đi bộ).

- Điểm nhìn: Điểm nhìn quan trọng được xác định tại các khu vực lối vào chính của khu vực lập quy hoạch, điểm kết nối và giao thoa của các không gian công cộng chính, các công trình điểm nhấn, các khu vực có chiều cao tự nhiên.

- Chiều cao, mật độ xây dựng công trình và cos cao độ:

- Khách sạn: cao 2 tầng (chiều cao tối đa 10m), mật độ xây dựng tối đa 60%.

- Khu quản lý, đón tiếp, nhà hàng: cao 1÷2 tầng (chiều cao tối đa 10m), mật độ xây dựng tối đa 80%.

- Khu lưu trú Luxury: cao 1 tầng (chiều cao tối đa 5m), mật độ xây dựng là 25%.

- Công trình dịch vụ: cao 1 tầng (có chiều cao tối đa 5 m), mật độ xây dựng 60%.

- Công trình thể dục thể thao: cao 1 tầng (chiều cao tối đa 5m), mật độ xây dựng tối đa 40%.

- Công trình trạm xử lý nước thải, trạm bơm nước: cao 1 tầng (chiều cao xây dựng tối đa là 5m), mật độ xây dựng là 40%.

- Khu cây xanh sử dụng công cộng: cao 1 tầng (chiều cao tối đa 5m), mật độ xây dựng tối đa 5%.

- Khoảng cách của công trình trong khu đô thị:

Khoảng cách tối thiểu giữa các công trình xây dựng riêng lẻ hoặc dãy nhà liên kế (gọi chung là các dãy nhà) trong khu vực quy được quy định như sau:

Khoảng cách  giữa các cạnh dài của hai dãy nhà có chiều cao < 46m phải đảm bảo (1/2 chiều cao công trình ((1/2h) và không được <7m.  Đối với các công trình có chiều cao ( 46m, khoảng cách  giữa các cạnh dài của 2 dãy nhà phải đảm bảo (25m;

Khoảng cách giữa hai đầu hồi của hai dãy nhà có chiều cao < 46m phải đảm bảo ( 1/3 chiều cao công trình (( 1/3h) và không được < 4m. Đối với các công trình có chiều cao ( 46m, khoảng cách  giữa hai đầu hồi của hai dãy nhà phải đảm bảo ( 15m;

Đối với dãy nhà bao gồm phần đế công trình  và tháp cao phía trên thì các quy định về khoảng cách tối thiểu đến dãy nhà đối diện được áp dụng riêng đối với phần đế công trình và đối với phần tháp cao phía trên theo tầng cao xây dựng tương ứng của mỗi phần tính từ mặt đất (cốt vỉa hè);

Nếu dãy nhà có độ dài của cạnh dài và độ dài của đầu hồi bằng nhau, mặt tiền tiếp giáp với đường giao thông lớn nhất trong số các đường tiếp giáp với lô đất đó được hiểu là cạnh dài của ngôi nhà.

- Khoảng  lùi của công trình:

Khoảng lùi của các công trình so với lộ giới đường quy hoạch được quy định tùy thuộc vào tổ chức quy hoạch không gian kiến trúc, chiều cao công trình và chiều rộng của lộ giới, nhưng khoảng lùi tối thiểu phù hợp với đồ án và điều kiện thực tế. Chi tiết quy định cụ thể về khoảng lùi các lô đất xây dựng công trình được quy định cụ thể trong bản đồ “Quy hoạch chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kĩ thuật” QH-06.

Công trình thương mại, dịch vụ, du lịch có chỉ giới xây dựng lùi vào so với chỉ giới đường đỏ là 3,0m ÷ 5,0m.

Khoảng lùi các công trình thấp tầng trong các khu cây xanh là 1,5m ÷ 3,0m.

  - Hình khối, màu sắc, hình thức kiến trúc chủ đạo:

- Công trình thương mại, dịch vụ, du lịch cao 1 đến 2 tầng:

+ Được thiết kế với lối kiến trúc đồng nhất về hình thức bên ngoài từ màu sắc đến các vật liệu sử dụng cho mái và thân nhà.

+ Phần mái được định hướng là theo xu hướng mái dốc, chiều cao nhà cùng cao độ 2 tầng với Đón tiếp, khách sạn và 1 tầng với khu nhà hàng, khu lưu trú Luxury và khu dịch vụ. Ưu tiên các vật liệu đặc trưng của địa phương và thân thiện môi trường như ban công, cửa, dàn hoa trang trí sử dụng vật liệu gỗ hoặc giả gỗ.

+ Một số công trình có vị trí góc view đẹp diện tích lớn được ưu tiên phát triển lối kiến trúc đặc sắc hơn tạo điểm nhấn cảnh quan cho toàn khu ở và có thể trở thành công trình kiến trúc đặc trưng của khu vực.

- Các công trình khác công trình thương mại: khu vực sảnh đón tiếp, các mái che nơi đậu xe của tòa nhà, khu bốt bảo vệ hình dáng được cách điệu sáng tạo khác nhau, tuy nhiên vẫn phải hài hòa ăn nhập hình thành nên phong cách kiến trúc đặc trưng của toàn khu, vật liệu sử dụng phải đồng nhất.

  - Biển báo, bảng hiệu, biển chỉ dẫn, sơ đồ khu ở:

Các biển hiệu chỉ dẫn hè phố phải đảm bảo:

+ Có kích thước phù hợp, vị trí tuy dễ nhìn nhưng không được làm hạn chế tầm nhìn hoặc che khuất biển báo hiệu và tín hiệu điều khiển giao thông;

+ Đảm bảo mỹ quan đô thị, màu sắc hài hòa, nội dung rõ ràng nổi bật. ở mỗi khu vực có biển hiệu, biển chỉ dẫn..v.v. có thể trồng cây xanh, cây hoa, cỏ bụi làm sinh động thêm cho khu vực.

  - Công viên cây xanh, thể dục thể thao:

Cây xanh được trồng phải phù hợp với điều kiện tự nhiên, khí hậu, thổ nhưỡng, tính chất, chức năng, truyền thống, văn hóa và bản sắc của đô thị. Có thể nêu điển hình một số cây truyền thống của địa phương như cây Ban, cây sim, cay tre…vv

Các loại cây trồng tạo trong các khuôn viên phải đảm bảo các yêu cầu sau: Cây phải chịu được gió, bụi, sâu bệnh; Cây thân đẹp, dáng đẹp; Cây có rễ ăn sâu, không có rễ nổi; Cây lá xanh quanh năm, không rụng lá trơ cành hoặc cây có giai đoạn rụng lá trơ cành vào mùa đông nhưng dáng đẹp, màu đẹp và có tỷ lệ thấp; và các cây luôn có vụ mùa xen kẽ; các cây hạn chết gây hấp dẫn côn trùng có hại; Cây không có gai sắc nhọn, hoa quả mùi khó chịu; Có bố cục phù hợp với quy hoạch chi tiết được duyệt.

Phối kết nhiều loại cây, loại hoa, màu sắc phong phú theo 4 mùa; Phân tầng cao thấp kết hợp bố cục theo chủ đề với các tiểu cảnh, tượng, phù điêu, công trình kiến trúc nhỏ.

Sử dụng các quy luật trong nghệ thuật phối kết cây với cây, cây với mặt nước, cây với công trình một cách hợp lý, tạo nên sự hài hoà, vừa có tính tương phản vừa có tính tương đồng, đảm bảo tính tự nhiên.

Không xây dựng tường rào bao quanh các khuôn viên cây xanh, khu vườn hoa.

Cho phép xây dựng các tuyến đường dạo, các sân thể thao nhỏ, các công trình dịch vụ quy mô nhỏ, vườn ươm hoa và cây cảnh ... Cấm xây dựng các công trình cao tầng, mật độ cao.

Đối với cây xanh đường phố:

+ Thiết kế hợp lý để phát huy vai trò trang trí, phân cách, chống bụi, chống ồn, phối kết kiến trúc, tạo cảnh quan đường phố, cải tạo vi khí hậu, vệ sinh môi trường, chống nóng.

+ Không gây độc hại, nguy hiểm cho khách bộ hành, tránh cản trở tầm nhìn giao thông và không ảnh hưởng tới các công trình hạ tầng đô thị (đường dây, đường ống, kết cấu vỉa hè, mặt đường).

+ Khuyến khích tăng diện tích bề mặt phủ bằng cây xanh với phần hè đường, sân vườn trong nhóm nhà ở, hạn chế sử dụng vật liệu bờ tụng, gạch lát gây bức xạ nhiệt, không trồng quá nhiều loại cây trên một tuyến phố.

+ Cây thân thẳng, gỗ dai đề phòng bị giòn, gãy bất thường, tán lá gọn, thân cây không có gai, có độ phân cành cao.

+ Lá cây có bản rộng để tăng quang hợp, tăng hiệu quả làm sạch môi trường.

+ Hoa, quả (hoặc không có hoa quả) không hấp dẫn côn trùng làm ảnh hưởng vệ sinh môi trường.

+ Tuổi thọ cây dài (50 năm trở lên), có tốc độ tăng trưởng tốt, có sức chịu đựng thời tiết khắc nghiệt, ít sâu bệnh, mối mọt.

+ Khuyến khích cây có hoa đẹp, có biểu hiện đặc trưng theo mùa.

+ Đối với các tuyến đường trung bình có chiều rộng hè phố từ 3m đến 5m nên trồng các loại cây có chiều cao.

# Điều 6: Những quy định cụ thể đối với các hạng mục xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

  - Giao thông

a. Giao thông đối ngoại

- Giáp khu vực lập quy hoạch là trục đường có bề rộng nền Bn = 33,0m (trong đó bề rộng mặt đường Bm = 10,5mx2, giải phân cách 2m, vỉa hè Bvh = 5,0mx2) (theo định hướng Quy hoạch chung xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái).

b. Giao thông khu vực quy hoạch.

- Mạng lưới đường giao thông nội bộ được thiết kế theo dạng tuyến, đảm bảo liên hệ thuận tiện giữa các khu chức năng, tạo thành mạng lưới hoàn chỉnh, tạo điều kiện sử dụng hiệu qủa nhất cho các khu chức năng.

- Quy hoạch đường chính khu du lịch với bề rộng nền Bn = 20,5m (trong đó bề rộng mặt đường Bm = 10,5m; vỉa hè Bvh =  5,0mx2).

Mạng lưới đường giao thông nội bộ được thiết kế theo dạng tuyến, đảm bảo liên hệ thuận tiện giữa các khu chức năng, tạo thành mạng lưới hoàn chỉnh, tạo điều kiện sử dụng hiệu qủa nhất cho các khu chức năng. Quy mô đường nội bộ có nền Bn = 3,0m ÷ 5,0m (bao gồm mặt đường Bm = 3,0m ÷ 3,5m + vỉa hè Bvh = 0m ÷ 2,0m2);

- Bãi đỗ xe bố trí trên trục đường chính, tại khu công viên cây xanh, đảm bảo bán kính phục vụ cho dân cư trong khu vực.

- Ngoài ra trong các khu đất xây dựng các tuyến đường dạo, đường đi bộ phục vụ sinh hoạt nội khu có bề rộng B = 1,0 - 3,0m.

c. Chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng:

- Chỉ giới đường đỏ là đường ranh giới giữa phần đất xây dựng công trình và phần đất được giành cho đường giao thông hoặc công trình hạ tầng kỹ thuật hoặc không gian công cộng khác.

- Chỉ giới xây dựng là khoảng lùi được xây dựng công trình so với Chỉ giới đường đỏ. Tùy theo chiều cao xây dựng công trình và quy mô mặt cắt ngang, chỉ giới xây dựng như sau:

+ Đối với trục đường đối ngoại (đường có Bnền = 33,0m; giáp khu vực lập quy hoạch): Công trình nhà ở xây dựng trên trục đường này yêu cầu tuân thủ khoảng lùi phía tiếp giáp đường giao thông từ 3,0m ÷ 5,0m, đảm bảo khoảng cách tối thiểu giữa các công trình đáp ứng được các quy định về phòng cháy chữa cháy (≥4m).

+ Đối với trục đường chính khu du lịch, (đường QH-02 có Bnền = 20,5m): Công trình nhà ở xây dựng trên trục đường này yêu cầu tuân thủ khoảng lùi phía tiếp giáp đường giao thông từ 3,0m ÷ 5,0m, đảm bảo khoảng cách tối thiểu giữa các công trình đáp ứng được các quy định về phòng cháy chữa cháy (≥4m).

+ Đối với trục đường nội bộ khu du lịch, (đường QH-03, QJ-04, QH-08 có Bnền = 5,5m): Công trình xây dựng trên trục đường này yêu cầu tuân thủ khoảng lùi phía tiếp giáp đường giao thông từ 3,0m ÷ 5,0m, đảm bảo khoảng cách tối thiểu giữa các công trình đáp ứng được các quy định về phòng cháy chữa cháy (≥4m).

d. Bãi đỗ xe

- Theo quy hoạch sử dụng đất bố trí 02 bãi đỗ xe tổng diện tích 2.419,8 m2 phục vụ nhu cầu đỗ xe cho du khách và xe dịch vụ trong khu du lịch. Quy mô, vị trí bãi đỗ xe được thể hiện trực tiếp trên bản vẽ.

- Các bãi đỗ xe trong khu đất cây xanh không vượt quá 20% diện tích khu đất. Tùy từng vị trí mà bãi đỗ xe có thể xây dựng nổi hoặc ngầm, trên đó có sử dụng chức năng đất trong cây xanh. Ngoài ra có thể tận dụng các quỹ đất giao thông trong các nút giao thông khác mức, gầm cầu cạn đường bộ... trên nguyên tắc đảm bảo an toàn giao thông đường bộ và vệ sinh môi trường.

  - Các yêu cầu về kỹ thuật và quản lý xây dựng cho công trình chuẩn bị kỹ thuật

6.2.1. Quy hoạch thoát nước mưa:

a. Nguyên tắc thiết kế:

- Tận dụng địa hình tự nhiên trong quá trình vạch mạng lưới thoát nước mưa, đảm bảo thoát nước mưa một cách triệt để trên nguyên tắc tự chảy.

- Mạng lưới thoát nước gồm các đường cống có chiều dài thoát nước ngắn nhất, thời gian thoát nước nhanh nhất, đảm bảo tiêu thoát cho cả lưu vực ngoài phạm vi quy hoạch phù hợp với định hướng thoát nước trong quy hoạch chung.

- Mạng lưới thoát nước mưa phải phù hợp với hướng dốc san nền quy hoạch, phù hợp với tình hình hiện trạng và các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư xung quanh.

b. Giải pháp thiết kế :

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế là hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn với nước thải.

- Dự án quy hoạch được chia làm 1 lưu vực thoát nước chung. Nước mưa của được thu gom vào cống thoát nước mưa riêng và thoát ra suối Nhì.

- Hệ thống cống thoát nước mưa được xây dựng bằng cống BTCT có đường kính từ BT800 bằng bê tông cốt thép chịu lực. Trên hệ thống thoát nước mưa có bố trí các công trình kỹ thuật như giếng thu nước mưa, giếng thăm, giếng thu thăm kết hợp...

6.2.2. Quy hoạch san nền:

a. Nguyên tắc thiết kế:

- Tận dụng tối đa địa hình tự nhiên, giảm thiểu khối lượng đào đắp, đảm bảo các yếu tố: kỹ thuật, kinh tế, thẩm mỹ.

- Kết hợp hài hòa giữa khu vực xây mới và khu vực hiện trạng.

- San nền theo nguyên tắc đảm bảo thoát nước tự chảy được thuận lợi nhất, không bị ngập úng, sạt lở.

b. Giải pháp thiết kế :

- Cao độ tim đường thiết kế bám sát vào cao độ đường giáp khu vực lập quy hoạch có bề rộng Bn = 33,0m (theo quy hoạch chung xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012 – 2030) và cao độ khu vực Chợ Sơn Thịnh gần khu vực lập quy hoạch, khống chế cốt san nền ≥ 282,0m.

- Cao độ tim đường thiết kế tại các nút giao nhau ở bước quy hoạch chi tiết được xác định trên cơ sở tuân thủ quy trình, bám theo địa hình tự nhiên tránh khối lượng đào đắp lớn, đảm bảo độ dốc thuận lợi cho xe chạy, đồng thời tạo định hướng cho công tác quy hoạch mạng lưới cống thoát nước mưa, thoát nước thải phù hợp theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

- Cao độ nền các ô đất được thiết kế đảm bảo thoát nước tự chảy, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và phân lưu thoát nước các ô đất, bám sát hiện trạng, sử dụng các giải pháp kè, tường chắn, ta luy đất tùy vào điều kiện cụ thể để ổn định mái dốc đào đắp, hạn chế vươn chân ta luy, giảm thiểu khối lượng đào đắp.

  - Các yêu cầu về kỹ thuật và quản lý xây dựng cho công trình cấp nước

a. Nguồn nước:

- Dự kiến nguồn nước cấp cho khu du lịch là từ nhà máy nước thị trấn Sơn Thịnh (theo quy hoạch chung xã Sơn Thịnh (thị trấn Sơn Thịnh), huyện Văn Chấn giai đoạn 2012 – 2030).

- Tổng nhu cầu sử dụng nước: khoảng 150,97 m3/ngày đêm.

- Nước cấp cho khu vực lập quy hoạch được lấy từ đường ống chính D150mm đã có trên trục đường theo quy hoạch chung. Ống phân phối chính cho khu vực quy hoạch có đường kính D110mm, mạng dịch vụ là mạng cung cấp nước trực tiếp đến các đối tượng sử dụng nước đường kính ống D63mm.

- Xây dựng trạm bơm đảm bảo cấp nước sạch, an toàn cho toàn khu vực lập quy hoạch, công suất và quy mô trạm bơm sẽ được tính toán cụ thể trong bước lập dự án.

b. Mạng lưới đường ống:

- Mạng lưới cấp nước khu vực gồm mạng lưới cấp nước chính và mạng lưới cấp nước phân phối. đường ống chính D150mm đã có trên trục đường theo quy hoạch chung. Ống phân phối chính cho khu có đường kính D110. Mạng lưới cấp nước dịch vụ cung cấp nước trực tiếp đến các đối tượng sử dụng nước đường kính ống D63mm.

- Mạng lưới đường ống được thiết kế theo kiểu mạng vòng kết hợp mạng hở.

- Mạng dịch vụ là mạng cung cấp nước trực tiếp đến các đối tượng sử dụng nước, đường kính ống D63mm. Trên mạng dịch vụ này được quy hoạch thành mạng hở, tại những điểm đấu nối với đường ống thuộc mạng phân phối đều có van khóa khống chế.

- Đường ống thiết kế đặt trên hè chôn sâu tối thiểu từ 0,5m ÷ 0,7m tính từ đỉnh cống.

- Các ống cấp nước được đặt trên hè, lề đường, những đoạn qua đường, tuỳ thuộc vào chiều sâu sẽ được đặt trong ống lồng bảo vệ.

- Đối với các công trình cao tầng cần xây dựng bể chứa và trạm bơm tăng áp cho mỗi nhà hoặc nhóm nhà. vị trí bể chứa, trạm bơm tăng áp cũng như các thông số kĩ thuật (công suất, kích thước…) sẽ được nghiên cứu cụ thể ở giai đoạn thiết kế tiếp theo trong các dự án công trình.

- Vật liệu ống cấp nước dự kiến sử dụng là ống HDPE (vật liệu ống này chỉ xác định sơ bộ, cụ thể sẽ được tính toán và xác định trong quá trình lập dự án đầu tư xây dựng).

c. Cấp nước chữa cháy:

- Dọc theo các tuyến ống cấp nước đường kính từ D110mm trở lên sẽ đặt một số họng cứu hoả, khoảng cách giữa các họng cứu hoả được xác định theo QCVN 06:2020, quy phạm hiện hành tối thiểu là 150m. Đối với các công trình cao tầng, cần có hệ thống chữa cháy riêng cho từng công trình.

d. Cấp nước suối khoáng:

Sử dụng nguồn suối khoáng tự nhiên sẵn có, vị trí tại khu vực tắm nước nóng. Trữ lượng nước suối khoáng và lưu lượng sẽ được tính toán cụ thể trong bước lập dự án đầu tư xây dựng.

  - Các yêu cầu về kỹ thuật và quản lý xây dựng cho công trình thoát nước thải và vệ sinh môi trường

- Nước thải khu vực nghiên cứu được thu gom theo hệ thống cống thoát nước thải và đưa về trạm xử lý nước thải công suất 100 m3/ngđ.

- Nước thải xử lý đúng với các quy trình tiên tiến, chất lượng nước sau khi xử lý đạt cột A đảm bảo tiêu chuẩn hiện hành QCVN 14:2008/BTNMT có thể dùng để cấp lại nước cho hồ, tưới cây, rửa đường.

  - Quy hoạch Thu gom và xử lý chất thải rắn

Phân loại chất thải rắn: Để thuận tiện trong thu gom, vận chuyển và tái sử dụng cần tiến hành phân loại chất thải rắn ngay từ nguồn phát thải.

Khu vực không gian công cộng, thương mại, dịch vụ, du lịch, khu lưu trú và dọc các trục đường giao thông chính bố trí các thùng chứa rác, khoảng cách 100m ÷ 150m/thùng, sử dụng thùng composit 250L có nắp kín. CTR sinh hoạt được thu gom trực tiếp bằng xe đẩy tay, xe cơ giới theo giờ cố định hoặc thu gom vào các thùng chứa kín.

CTR thu gom theo hình thức không tiếp đất. Vào cuối ngày, rác sẽ được thu gom và chuyển trực tiếp lên xe chuyên dụng đưa về khu xử lý tập trung.

  - Các yêu cầu về kỹ thuật và quản lý xây dựng cho công trình cấp điện

a. Nguồn điện, trạm biến áp:

- Nguồn điện:

+ Nguồn điện cung cấp cho khu vực nghiên cứu nằm trong hệ thống cấp điện của tỉnh Yên Bái. Cấp điện trực tiếp cho khu vực Thị trấn Sơn Thịnh do trạm 110kV - E12.2 Nghĩa Lộ công suất (2 x25 MVA) - 110kV/35/22KV (vị trí trạm tại xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ).

+ Nguồn điện cấp trực tiếp cho khu vực lập quy hoạch được đấu nối từ tuyến điện trung thế 35kV sau trạm 110Kv - E12.2 Nghĩa Lộ đi cụm công nghiện Sơn Thịnh. Thông qua trạm biến áp của khu vực lập quy hoạch và mạng lưới điện 0,4 kV xây dựng theo các tuyến giao thông đến từng công trình.

+ Tổng nhu cầu dùng điện của khu vực khoảng 480 KVA.

- Xây dựng mới 01 trạm lưới 35/0,4kV có công suất là 560 KVA.

- Bố trí hệ thống điện chiếu sáng đô thị, chiếu sáng công viên, vườn hoa theo hệ thống đường giao thông và khu chức năng quy hoạch.

b. Lưới điện:

- Lưới trung thế 35 kV hiện trạng:

Tuyến cáp trung thế 35kV đi cụm công nghiệp Sơn Thịnh. Đoạn qua khu vực lập quy hoạch sẽ được nắn chỉnh hướng tuyến theo ranh giới nhằm đảm bảo cảnh quan và an toàn lưới điện. Sử dụng dây dẫn bọc cách điện để đảm bảo cảnh quan và an toàn lưới điện.

- Lưới 35kV xây dựng mới:

+ Dự kiến xây mới tuyến 35kV đấu nối từ tuyến 35kV hiện trạng qua khu vực quy hoạch cấp điện cho trạm phân phối trong khu vực nghiên cứu lập quy hoạch.

+ Lưới điện 35kV trong khu vực quy hoạch được bố trí đi ngầm sử dụng cáp khô 3 pha, cách điện XLPE có đặc tính chống thấm dọc và ngang. Tiết diện tuyến là XLPE - 3x120 mm2.

- Xây dựng mới các tuyến đường ngầm hạ thế 0,4kV cấp điện từ trạm biến áp xây mới cấp điện cho các phụ tải trong khu quy hoạch. Sử dụng cáp ngầm chống thấm chôn ngầm dưới đất. Tiết diện cáp sẽ được tính toán chi tiết ở bước lập dự án đầu tư.

c. Chiếu sáng công cộng.

- Xây dựng các tuyến đường dây chiếu sáng ngầm dọc các tuyến đường giao thông. Các tuyến đường có mặt cắt lòng đường >5.5m sử dụng cột đèn đường chiếu sáng, các tuyến đường có mặt cắt ≤ 5,5m sử dụng cột đèn sân vườn có kiểu dáng thẩm mỹ, chiếu sáng kết hợp trang trí.

- Chiếu sáng đường phố dùng đèn LED làm nguồn sáng để chiếu sáng đường đi, vườn hoa...

- Tùy theo loại đường mà đèn đường được bố trí trên trục đường theo phương án chiếu sáng 2 bên sole hay một bên. Cột chiếu sáng là cột thép bát giác 8m hoặc 11m mạ kẽm nhúng nóng, bóng LED 100-250W.

- Tại các đường đi bộ, đường dạo… được chiếu sáng bằng cột đèn trang trí bóng đèn compact hoặc bóng LED.

  - Quy hoạch thông tin liên lạc

Xây dựng hệ thống thông tin phù hợp với quy mô và nhu cầu của khu quy hoạch, cho phép cung cấp dịch vụ đến mọi khu vực của dự án. Mạng thông tin của khu du lịch dựa trên cơ sở truyền dẫn băng thông rộng với tính năng mở rộng và nâng cấp dẽ dàng, hỗ trợ các kiểu truy nhập và các kết nối chuẩn với mạng của nhà cung cấp dịch vụ thông tin.

  - Quy định về thi công quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật

Căn cứ theo hồ sơ thiết kế thi công được duyệt, Chủ đầu tư tổ chức các biện pháp thi công đồng bộ và đấu nối hợp lý vào hệ thống hạ tầng chung của khu vực.

Việc giám sát thi công do chủ dầu tư tổ chức thực hiện và theo dõi theo quy định hiện hành.

Trong giai đoạn đầu tư các công trình công cộng, thương mại, dịch vụ, du lịch, lưu trú trong phạm vi của dự án, chủ đầu tư có trách nhiệm quản lý các hệ thống hạ tầng kỹ thuật và sửa chữa các hư hỏng (nếu có).

# CHƯƠNG III

# QUY ĐỊNH RIÊNG

# Điều 7: Các quy định về dãy phố

  - Tổng quát

Các quy định về kích thước lô đất, mật độ xây dựng, quy cách hàng rào, góc vạt tại các giao lộ, quy định chiều cao, khoảng cách giữa hai công trình... được căn cứ theo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam và Quy chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành.

  - Quy định riêng đối với từng loại công trình

    - Quy định áp dụng cho từng loại công trình trong khu vực quy hoạch

Sau khi được giao đất, các tổ chức và cá nhân sở hữu lô đất sẽ tiến hành xây dựng công trình theo đúng mẫu thiết kế được thỏa thuận với các cơ quan quản lý.

Ngoài việc tuân thủ điều lệ quản lý này, các tổ chức và cá nhân còn phải tuân thủ theo các quy định pháp luật khác có liên quan của Nhà nước.

    - Quy định áp dụng cho công trình công cộng, nhà văn hóa

- Độ cao công trình được căn cứ theo tiêu chuẩn xây dựng và quy chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành.

- Các công trình sẽ được thỏa thuận về kiến trúc quy hoạch với cơ quan có đủ thẩm quyền sau khi có dự án đầu tư cụ thể.

- Vườn hoa – cây xanh của các công trình công cộng, thương mại, dịch vụ, du lịch:

+ Việc trồng cây xanh trong khuôn viên các công trình công cộng cần có sự nghiên cứu kỹ về nhóm cây, loại cây phù hợp điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng địa phương.

+ Cần có bản vẽ thiết kế sân vườn cho từng công trình, và việc trồng cây cần tuân thủ theo các thiết kế đó.

+ Việc trồng cây không được làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông làm hư hại móng nhà và các công trình ngầm, không gây nguy hiểm (Không trồng cây dễ gãy, đổ).

+ Không làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường (không trồng các loại cây có tiết ra chất độc hại hoặc có hoa quả hấp dẫn côn trùng).

- Giao thông nội bộ:

+ Đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, chất lượng mặt đường và tuân thủ bản vẽ thiết kế giao thông, sân vườn nhằm tạo vẻ mỹ quan cho công trình.

+ Giao thông nội bộ trong khuôn viên các công trình công cộng, thương mại, dịch vụ, du lịch phải thông suốt và tuân thủ các yêu cầu về chữa cháy, thoát hiểm,… không chồng chéo, phức tạp gây cản trở khi có sự cố xảy ra.

# CHƯƠNG IV

# CÁC QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC QUẢN LÝ XÂY DỰNG

# Điều 8: Quy định về quản lý

- Các tổ chức và cá nhân chỉ được thi công trong phạm vi ranh giới đất được giao.

- Các tổ chức và cá nhân chỉ được tập kết vật liệu và tổ chức thi công bên trong phạm vi đất thuộc quyền sở hữu của mình.

- Trong quá trình thi công nếu xảy ra hư hỏng hạ tầng cũng như nhà dân lân cận, tổ chức hay cá nhân gây ra phải chịu trách nhiệm sửa chữa, bồi hoàn, phục hồi nguyên hiện trạng ban đầu.

# Điều 9: Cấp phép xây dựng

Theo quy định của Luật Xây dựng 50/2014

- Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái cấp phép xây dựng đối với các doanh nghiệp.

- Từng quý, chủ đầu tư có trách nhiệm thông báo danh sách và gửi hồ sơ các cá nhân đến UBND tỉnh Yên Bái để quản lý.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra việc xây dựng tuân thủ Quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt.

# Điều 10: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất

Chủ đầu tư có trách nhiệm liên hệ các cơ quan có thẩm quyền để hướng dẫn các đối tượng sử dụng thực hiện việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trong khu vực quy hoạch theo quy định hiện hành.

# Điều 11: Phân công trách nhiệm

- Chủ đầu tư có trách nhiệm:

- Triển khai thực hiện dự án chậm nhất là 12 tháng sau khi có Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết. Đảm bảo xây dựng công trình và kết cấu hạ tầng theo quy hoạch và đảm bảo chất lượng.

- Quản lý trật tự xây dựng theo quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt.

- Chủ đơn vị, tập thể, cá nhân, hộ gia đình có trách nhiệm:

- Thực hiện theo đúng các nội dung trong quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết này.

- Ý thức về mức độ thẩm mỹ, bền vững, tiện ích và cảnh quan chung của công trình đô thị.

- Đơn vị thi công có trách nhiệm:

- Thực hiện theo đúng các nội dung trong quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết này.

- Xây dựng công trình theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt.

- Đảm bảo an toàn khi thi công.

- Giữ vệ sinh, vận chuyển, dọn dẹp phế thải ra khỏi hiện trường sau khi thi công đảm bảo vệ sinh môi trường theo đúng quy định.

- Cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền địa phương có trách nhiệm:

- Tạo điều kiện cho Chủ đầu tư triển khai dự án theo đúng quy định.

# CHƯƠNG  V

# ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

# Điều 12: Hiệu lực thi hành

Quy định này có giá trị và được thi hành kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái với các quy định trong quy định này đều bị bãi bỏ.

# Điều 13: Phân công trách nhiệm quản lý

Căn cứ theo Luật xây dựng hiện hành, Sở Xây dựng Yên Bái, UBND tỉnh Yên Bái và các cơ quan có liên quan có trách nhiệm quản lý xây dựng theo đúng đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Bản Hốc, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

# Điều 14: Xử lý vi phạm, điều chỉnh bổ sung

Chủ đầu tư có trách nhiệm quản lý thống nhất về quy hoạch trong khu vực quy hoạch. Mọi vi phạm các điều khoản của quy định này sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy tố trước pháp luật hiện hành.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh những văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Quy định quản lý quy hoạch và xây dựng sẽ được Chủ đầu tư bổ sung điều chỉnh cho phù hợp với thực tế và trình thỏa thuận các cấp có thẩm quyền.

# Điều 15: Quản lý thực hiện

Quy định quản lý Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Bản Hốc, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái gồm 5 Chương, 15 Điều được ban hành và lưu giữ tại các cơ quan dưới đây:

- Uỷ Ban nhân dân huyện Văn Chấn;

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng;

- Phòng Tài nguyên và Môi trường;

- Phòng Tài chính – Kế hoạch;

- Uỷ Ban nhân dân thị trấn Sơn Thịnh;

- Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại dịch vụ Văn Chấn;

- Các Phòng, Ban, chức năng, đơn vị có liên quan.