# CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG S5 VIỆT NAM

THUYẾT MINH

ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

TẠI XÃ NHÂN THẮNG, HUYỆN GIA BÌNH

Bắc Ninh, năm 20…

THUYẾT MINH

ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

TẠI XÃ NHÂN THẮNG, HUYỆN GIA BÌNH

| CHỦ ĐẦU TƯ BAN QUẢN LÝ CÁC DAXD HUYỆN GIA BÌNH | ĐƠN VỊ TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG S5 VIỆT NAM |
| --- | --- |

THUYẾT MINH

QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

KHU NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

TẠI XÃ NHÂN THẮNG, HUYỆN GIA BÌNH

Địa điểm xây dựng	: Xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

Cơ quan chủ đầu tư	  	: Ban quản lý các DAXD huyện Gia Bình.

Cơ quan lập quy hoạch	: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng S5 Việt Nam.

ch­¬ng I

nh÷ng c¨n cø lËp quy ho¹ch

1.1 Sự cần thiết phải lập quy hoạch.

Bắc Ninh là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm: tam giác tăng trưởng Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, vùng kinh tế trọng điểm của miền Bắc có mức tăng trưởng kinh tế cao, giao lưu kinh tế mạnh, có tác động trực tiếp đến hình thành cơ cấu và tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh, con người Bắc Ninh mang trong mình truyền thống văn hoá, hiếu khách, cần cù và sáng tạo.

Với vị trí địa lý tiếp giáp với Thủ đô Hà Nội: Cách sân bay Quốc tế Nội Bài 45km; cách cảng biển Hải Phòng 110km, nằm trên tuyến đường giao thông quan trọng chạy qua như quốc lộ 1A, 1B, quốc lộ 18, đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn và các tuyến đường thuỷ như sông Đuống, sông Cầu, sông Thái Bình nối Bắc Ninh với các tỉnh lân cận và cảng Hải Phòng, cảng Cái Lân, rất thuận lợi cho vận chuyển hàng hoá và du khách giao lưu với các tỉnh trong cả nước. Bắc Ninh được coi là cửa ngõ phía Đông Bắc của thủ đô Hà Nội, là cầu nối giữa Hà Nội và các tỉnh trung du miền núi phía Bắc, trên đường bộ giao lưu chính với Trung Quốc.

Với những lợi thế nêu trên Bắc Ninh nói chung và huyện Gia Bình nói riêng đã và đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển đô thị. Trong đó, xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình là một trong những địa phương thời gian qua kinh tế - xã hội và đời sống của người dân có nhiều phát triển, theo đó nhu cầu đất ở cũng ngày càng tăng.

Những năm gần đây kinh tế của xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình có những chuyển biến rất tích cực; Đường TL17  được xây dựng chạy qua địa phận của xã tạo điều kiện rất tốt cho xã phát triển kinh tế. Các khu dân cư dịch vụ, cụm công nghiệp vừa và nhỏ đang được tiến hành lập quy hoạch chi tiết và đi vào triển khai xây dựng hứa hẹn trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế, thu hút đầu tư vào khu vực Gia Bình sẽ ngày càng mạnh.

Xu hướng đô thị hoá ngày càng nhanh, nhất là các khu vực quanh các khu kinh tế (KCN, chợ ...), trung tâm Giáo dục. Nhu cầu nhà ở cũng tăng theo phục vụ nhu cầu người dân địa phương và các đối tượng khác. Đặc biệt, nhu cầu về vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi xã hội cho xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình là rất cần thiết và cấp bách, giảm được gánh nặng đầu tư cho ngân sách của tỉnh Bắc Ninh cũng như của huyện Gia Bình.

Hiện nay xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình đã được UBND tỉnh công nhận đô thị Nhân Thắng là đô thị loại V, hiện đang thực hiện đề án xã Nhân Thắng thành thị trấn. Để đáp ứng đầy đủ các tiêu chí xã Nhân Thắng thành thị trấn thì một trong những nội dung quan trọng đó là đầu tư xây dựng hoàn thiện đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trên địa bàn xã. Để việc thu hồi hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng khi triển khai đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật được thuận lợi, đồng thời đảm bảo ổn định cuộc sống cho người dân có diện tích đất bị thu hồi để đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn xã thì cần phải bố trí một khu đất với diện tích khoảng 2,0ha để đầu tư xây dựng Khu nhà ở tái định cư và công trình công cộng cho các hộ có diện tích bị thu hồi.

Được sự đồng ý của UBND tỉnh Bắc Ninh, UBND huyện Gia Bình, Ban quản lý các DAXD huyện Gia Bình đã được giao là chủ đầu tư xây dựng Khu nhà ở tái định cư và công trình công cộng tại xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình.

Vậy, việc lập quy hoạch chi tiết dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở tái định cư và công trình công cộng tại xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình thuộc địa phận xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình là cần thiết và cấp bách phù hợp với chủ trương của huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh và phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt.

1.2. Mục tiêu và yêu cầu phát triển với khu vực quy hoạch:

- Cụ thể hóa các chủ trương của UBND tỉnh Bắc Ninh nói chung và UBND huyện Gia Bình nói riêng về định hướng về sử dụng đất, trong quy hoạch chung nông thôn mới xã Nhân Thắng đã được phê duyệt.

- Phát triển quỹ đất ở đáp ứng yêu cầu về nhà ở cho người dân có diện tích đất bị thu hồi để đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn.

- Tạo quỹ đất xây dựng phục vụ tăng trưởng kinh tế trong khu vực, đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị.

- Đảm bảo phát triển khu ở theo quy hoạch, phù hợp với quy hoạch chung, có tổ chức và đảm bảo môi trường bền vững. Đảm bảo sử dụng quỹ đất ở có hiệu quả.

- Làm cơ sở để các cấp, các ngành có cơ sở pháp lý trong việc chỉ đạo xây dựng Khu nhà ở tái định cư và công trình công cộng tại xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình một cách đồng bộ, tương xứng với tiềm năng về mọi mặt.

1.3. Các căn cứ lập quy hoạch:

- Luật xây dựng số 50/2015/QH-13 ngày 18/6/2014;

- Luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH-12 ngày 17/06/2009.

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định một số nội dung về quy hoach xây dựng;

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/08/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung mốt số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015;

- Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/03/2008 của Bộ xây dựng ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch Xây dựng;

- Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD ngày 22/07/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng xây dựng về việc ban hành quy định hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng;

- Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/05/2021 của Bộ xây dựng ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng.

- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016  của Bộ xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

- Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 17/02/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

- Các Quyết định của UBND tỉnh Bắc Ninh: Số 248/QĐ-UBND ngày 10/5/2016 về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chung xây dựng Đô thị Nhân Thắng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; số 485/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 về Đồ án Quy hoạch phân khu Khu trung tâm đô thị Nhân Thắng, tỷ lệ 1/2.000;

- Văn bản số 2082/UBND-XDCB ngày 15/07/2021của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc giới thiệu địa điểm lập quy hoạch dự án Khu nhà ở tái định cư và công trình công cộng xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình tại Thôn Cầu Đào, xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh;

- Quyết định số 981/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND huyện Gia Bình về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án ĐTXD Khu nhà ở tái định cư và công trình công cộng tại xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình;

- Các dự án đầu tư xây dựng, các tài liệu, số liệu và các văn bản hiện hành có liên quan.

1.4. Các nguồn tài liệu, số liệu:

- Căn cứ quy hoạch phân khu, tỷ lệ 1/2000 xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình.

- Các dự án có liên quan đã được phê duyệt;

- Hồ sơ khảo sát địa hình khu vực.

1.5. Các cơ sở bản đồ:

- Bản đồ phân khu, tỷ lệ 1/2000 xã Nhân Thắng;

- Bản đồ địa chính khu vực lập quy hoạch;

- Bản đồ địa hình tỉ lệ 1:500 khu vực lập quy hoạch;

Ch­¬ng II

C¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ hiÖn tr¹ng

2.1. Các điều kiện tự nhiên

2.1.1. Vị trí địa lý

- Xã Nhân Thắng là một xã thuộc huyện Gia Bình,  tỉnh Bắc Ninh. Huyện Gia Bình là một huyện thuộc vùng đồng bằng Bắc Bộ, cách trung tâm thành phố Bắc Ninh 25km về phía Tây Bắc, cách thủ đô Hà Nội 35km về phía Tây Nam. Địa giới hành chính bao gồm:

+ Phía bắc giáp huyện Quế Võ với ranh giới là sông Đuống

+ Phía đông giáp thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương với ranh giới là sông Thái Bình (đoạn sông này còn được gọi là sông Lục Đầu, sông Phả Lại... )

+ Phía nam giáp huyện Lương Tài

+ Phía tây giáp huyện Thuận Thành.

- Huyện Gia Bình có 14 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Gia Bình (huyện lỵ) và 13 xã: Bình Dương, Cao Đức, Đại Bái, Đại Lai, Đông Cứu, Giang Sơn, Lãng Ngâm, Nhân Thắng, Quỳnh Phú, Song Giang, Thái Bảo, Vạn Ninh, Xuân Lai.

- Hệ thống các tuyến đường Tỉnh Lộ 280, 282, 284, 285 cùng với hệ thống các tuyến đường huyện lộ hình thánh lên mạng lưới giao thông thuận lợi trong việc giao lưu kinh tế, văn hóa và tiêu thụ sản phẩm.

2.1.2. Địa hình khu vực:

- Địa hình tương đối bằng phẳng, có độ dốc từ Tây sang Đông và từ Tây Bắc xuống Đông Nam. Mức độ chênh lệch địa hình không lớn, diện tích đồi núi chiếm tỷ lệ nhỏ (0.39%) so với diện tích tự nhiên.

- Địa mạo huyện Gia Bình mang những nét đặc trưng của cấu trúc địa chất thuộc vùng trũng Sông Hồng, bề mặt trầm tích đệ tứ chịu ảnh hưởng rõ rệt của cấu trúc mỏng. Bề dày các thành tạo đệ tứ biến đổi theo quy luật trầm tích từ Bắc xuống Nam, càng xuống phía Nam cấu trúc địa chất càng dày hơn phía Bắc, địa chất có tính ổn định cao.

- Diện tích khu vực d có độ cao trung bình khoảng từ 1.65m đến 2.25m.

- Đất nằm trong ranh giới quy hoạch phần lớn là đất nông nghiệp chủ yếu được trồng lúa, một phần diện tích đất ruộng là vườn cây bụi cùng với đó là một số điểm mộ do người dân chôn cất người đã mất trên đất ruộng của gia đình (mà không chôn cất tập chung tại các bãi nghĩa địa).

2.1.3.Khí hậu - thuỷ văn:

Khu vực nghiên cứu nằm trong vùng có khí hậu nhiệt đới gió mùa theo quy chuẩn Việt Nam là vùng A3. Khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, chia làm hai mùa rõ rệt.

- Nhiệt độ không khí:

+ Nhiệt độ trung bình:				23,30c.

+ Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối:			39,50c.

+ Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối:			4,80c.

- Độ ẩm, không khí:

+ Độ ẩm trung bình:				84%.

+ Độ ẩm trung bình cao nhất:			88%.

+ Độ ẩm trung bình thấp nhất:			79%.

- Lượng mưa:

+ Lượng mưa trung bình hàng năm:		1.331,0mm.

+ Lượng mưa trung bình tháng cao nhất:	254,6mm.

+ Lượng mưa lớn nhất trong 1 ngày:		204,0mm.

+ Lượng mưa lớn nhất trong 1 giờ:		113,0mm.

+ Số ngày mưa trung bình năm:			144,5ngày.

- Gió:  Theo quy chuẩn Việt Nam, Bắc Ninh nằm trong vùng có áp lực gió IIB

+ W0 =	95 daN/m2.

+ Tốc độ gió mạnh nhất:	34m/s.

- Động đất:

- Bắc Ninh nằm trong vùng động đất có cấp địa chấn cấp 7 (MSK) với tần suất lặp lại B1 ( 0,005. Chu kỳ T1 ( 200 năm.

2.2. Hiện trạng xây dựng và hạ tầng kỹ thuật:

2.2.1. Hiện trạng xây dựng:

Đất nằm trong ranh giới quy hoạch phần lớn là đất nông nghiệp chủ yếu được trồng lúa, một phần diện tích đất ruộng là vườn cây bụi cùng với đó là một số điểm mộ do người dân chôn cất người đã mất trên đất ruộng của gia đình (mà không chôn cất tập chung tại các bãi nghĩa địa).

Diện tích khu vực có độ cao trung bình khoảng từ 1.65m đến 2.25m

| .TT | HẠNG MỤC | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) | Số công trình | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất đường | 242,13 | 1,21 |  | Bờ đất |
| 3 | Đất khu mộ | 72,75 | 0,36 |  | Đất mộ |
| 4 | Đất ruộng, vườn, gò | 20.490,72 | 98,48 |  | Đất khó canh tác |
|  | Tổng | 20.805,60 | 100,00 |  |  |

2.2.2. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:

a) Hệ thống giao thông:

- Giao thông đối ngoại: Có nhiều thuận lợi do nằm trong khu đô thi Nhân Thắng có đường Nhân Thắng - Chợ Ngụ rộng 40m và đường nội khu đô thị DT285 rộng 24m.

- Giao thông đối nội: Giao thông nội đồng là các con đường đất hoặc hệ thống kênh, mương hiện có.

b) Chuẩn bị kỹ thuật thoát nước mặt:

Thoát nước: Khu vực chủ yếu là rộng lúa chưa có hệ thống thoát nước tương lai sẽ thoát vào hệ thống thoát nước chung của khu đô thị Nhân Thắng.

c) Cấp nước:

Cấp nước: Sử dụng mạng lưới cấp nước của khu đô thị Nhân Thắng dẫn đến từng hộ gia đình.

d) Cấp điện:

Dân cư cũ hiện trạng giáp với khu mới quy hoạch đã có hệ thống cấp điện động lực 35 kV cấp cho khu vực này, dự kiến sẽ lấy điện từ nguồn 35 kV này.

e) Thoát nước thải vệ sinh môi trường:

Hệ thống thoát nước thải hiện tại khu vực đầu mối chưa được đầu tư xây dựng nước thải vẫn thải trực tiếp ra hệ thống mương tự nhiên gây ô nhiễm môi trường. Thu gom chất thải rắn hiện tại chủ yếu là rác thải tái sử dụng do đó phần lớn chất thải rắn được thu gom và tái chế phần còn lại chưa được thu gom xử lý gây ảnh hưởng tới môi trường.

2.2.3.Đánh giá tổng hợp.

Khu vực quy hoạch rất thuận lợi cho công tác đầu tư xây dựng, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng thấp và thuận lợi do có sự đồng thuận của người dân và các cấp chính quyền địa phương.

Cốt cao độ của toàn khu hiện nay tương đối bằng phẳng nhìn chung thuận lợi cho xây dựng và sản xuất.

CHƯƠNG III

TÍNH CHẤT, QUY MÔ, CHỨC NĂNG

3.1  Tính chất:

Là Khu đất ở tái định cư và công trình công cộng với kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ gồm các khu chức năng như chính: Khu ở, khu cây xanh, khu công trình công cộng đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người dân có diện tích đất bị thu hồi để đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn.

3.2  Quy mô:

3.2.1. Quy mô diện tích:

Diện tích quy hoạch: 2,0 ha.

3.2.2. Quy mô dân số:

- Quy mô dân số: Tính trung bình 4 người/lô ( 65 lô *4 = 260 người). Tổng dân số tính toán khoảng 260 người.

3.3 Chức năng:

Khu đất có chức năng chính bao gồm: Đất ở và đất công trình công cộng, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật, giao thông.

CHƯƠNG IV

QUY HOẠCH KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC VÀ SỬ DỤNG ĐẤT

4.1 Nguyên tắc thiết kế và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu

4.1.1 Nguyên tắc chung

Với việc khu nhà ở có quy mô 2,0ha. Với phương án được chọn thì không gian chính của khu sẽ là các trục đường chính theo hướng Bắc Nam đấu nối vuông góc với đường Nhân Thắng - Chợ Ngụ rộng 40m và song song với đường nội khu đô thị DT285 rộng 24m. Mật độ xây dựng tối đa từ 77% tới 100%, tầng cao trung bình 3-5 tầng.

Hình thành các trục đường nội bộ và hướng trục đường chính để liên kết toàn khu vực.

4.1.2 Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

Khu nhà ở tái định cư và công trình công cộng tại xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình được thực hiện trên các tiêu chí sau.

| TT | HẠNG MỤC | CHỈ TIÊU QUY HOẠCH THEO QCXDVN 01:2021/BXD | CHỈ TIÊU LỰA CHỌN QUY HOẠCH | ĐƠN VỊ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổng diện tích QH | 20.805,6 | m2 |
| 2 | Quy mô dân số dự kiến |  |  |  | 260 | người |
| 3 | Chỉ tiêu đất dân dụng |  |
| 3.1 | Đất ở đơn vị ở | 45 | - | 55 | 54 | m2/người |
| 3.2 | Đất cây xanh sử dụng công cộng trong nhóm nhà ở (Đất cây xanh, vườn hoa) | ≥ 2 | 4,0 | m2/người |
| 4 | Tầng cao trung bình |  |
| 4.1 | - Nhà ở liền kề | 3 | - | 6 | 4-5 | tầng |
| 5 | Mật độ xây dựng thuần(net-tô) tối đa theo diện tích lô đất |  |
| 5.1 | - Nhà ở liền kề | 40 | - | 100 | 100 | % |
| 6 | Khoảng lùi xây dựng(Tối thiểu) |  |
|  | - Nhà ở liền kề | 0 | - | 3 | 0 - 2 | m |
| 7 | Hạ tầng kỹ thuật đô thị |  |
| 7.1 | - Giao thông: |  |  |  |
|  | + Đất giao thông/đất XD đô thị | 23 | - | 25 | 50,7 | % |
|  | + Chiều rộng một làn xe | 3 | - | 3,75 | 3,75 | m/làn |
|  | + Chiều rộng làn đi bộ | 0,75 | 0,75 | m/làn |
| 7.2 | - Cấp nước: |  |  |  |
|  | + Cấp nước sinh hoạt | 150 | - | 200 | 180 | Lít/người-ngày, đêm |
|  | + Nước tưới cây | ≥ 3 | 3 | Lít/m2-ngày, đêm |
|  | + Nước rửa đường | ≥ 0,5 | 0,5 | Lít/m2-ngày, đêm |
| 7.3 | - Cấp điện: |  |  |  |
|  | + Nhà ở liên kế | 330 | 330 | W/người |
|  | + Công cộng | 30%cấp điện sinh hoạt | 30%cấp điện sinh hoạt | W |
|  | + Chiếu sáng đường |  | 1 | W/m2 |
|  | + Cây xanh |  | 0,5 | W/m2 |
| 7.4 | - Thông tin liên lạc: |  |  |  |
|  | + Chỉ tiêu bình quân | 250 | 250 | Máy/1000 dân |
|  | + Nhà ở | 1 | - | 2 | 1 | Số/hộ |
| 7.5 | - Thoát nước thải và vệ sinh môi trường |  |  |
|  | + Nước thải sinh hoạt |  | 80% chỉ tiêu cấp nước |
|  | + Rác thải |  | 0,9 kg/người/ngày |

(Áp dụng theo” Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng”

Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 5 năm 2021 ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng)

4.2. Phương án cơ cấu quy hoạch:

Hệ thống giao thông được thiết kế theo dạng ô bàn cờ đảm bảo giao thông thông suốt và thuận tiện. Bố trí các lô nhà ở liên kế diện tích các lô điển hình chủ yếu là 90m2. Tổng số 65 lô.

- Đất xây dựng nhà ở: Tổng quy mô diện tích quy hoạch là 5.957,7 m2, chiếm 28,6% tổng diện tích đất quy hoạch.

- Đất cây xanh-TDTT: Tổng quy mô diện tích quy hoạch là 1.110,2 m2, chiếm 5,3 % tổng diện tích đất quy hoạch.

- Đất công trình công cộng: Tổng quy mô diện tích quy hoạch là 2.207,9 m2, chiếm 10,6% tổng diện tích đất quy hoạch.

- Đất hạ tầng kỹ thuật: Tổng quy mô diện tích quy hoạch là 979,0, chiếm 4,7 % tổng diện tích đất quy hoạch.

- Đất giao thông: Tổng quy mô diện tích quy hoạch là 10.550,8 m2 chiếm 50,7 % tổng diện tích đất quy hoạch.

Bảng tổng hợp cơ cấu sử dụng đất

| TT | Hạng mục | Ký hiệu | Diện tích (m2) | Mật độ xây dựng tối đa (%) | Diện tích XD (m2) | Hệ số SDĐ (lần) | Tầng cao tối đa (tầng) | Số lô | Dân số (người) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất nhà ở (65 lô) |  | 5.957,7 | 83-100 | 5.802,7 |  | 3-5 | 65 | 260 | 28,6 |
| 1.1 | Nhà ở liền kề khu 01 | LK-01 | 2.021,3 | 83-100 | 1.960,3 | 4.8 | 3-5 | 23 | 92 |  |
| 1.2 | Nhà ở liền kề khu 02 | LK-02 | 1.061,2 | 87-100 | 1.017,0 | 4.8 | 3-5 | 11 | 44 |  |
| 1.3 | Nhà ở liền kề khu 03 | LK-03 | 1.480,2 | 84-100 | 1.453,7 | 4.9 | 3-5 | 16 | 64 |  |
| 1.4 | Nhà ở liền kề khu 04 | LK-04 | 1.394,9 | 84-100 | 1.371,7 | 4.9 | 3-5 | 15 | 60 |  |
| 2 | Đất cây xanh | CX-TT | 1.110,2 | 5 | 55,5 | 0,1 | 1 |  |  | 5,3 |
| 3 | Đất công cộng | CC | 2.207,9 | 40 | 883,1 | 1,2 | 1-3 |  |  | 10,6 |
| 4 | Đất hạ tầng kỹ thuật | HTKT | 979,0 |  |  |  |  |  |  | 4,7 |
| 5 | Đất giao thông | GT | 10.550,8 |  |  |  |  |  |  | 50,7 |
| 5.1 | Đường giao thông |  | 9.741,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Đất bãi đỗ xe |  | 809,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TỔNG | 20.805,6 |  |  |  |  |  |  | 100 |

4.3. Định hướng phát triển không gian và kiến trúc

Toàn bộ khu ở gồm nhiều loại hình công trình khác nhau nhưng giải pháp thiết kế chú trọng đến tính thống nhất giữa chúng. Mỗi công trình có một công năng và bố cục không gian riêng nhưng tấc cả phải thoả mãn các tiêu chí sau đây: thích dụng, hài hoà với thiên nhiên, thông thoáng, tận dụng tối đa ánh sáng thông gió tự nhiên và chú ý đến công tác thiết kế sân vườn. Mật độ xây dựng tuân theo QCXDVN 01:2021/BXD.

Công trình xây dựng tại vùng có khí hậu đặc trưng khu vực miền Bắc nước ta nên các giải pháp vật liệu cần sử dụng cho phù hợp vừa đáp ứng tính đồng bộ, phong tục tập quán, phù hợp điều kiện khí hậu nhưng vẫn mang tính thẩm mỹ cao. Các công trình đa số sử dụng hình thức mái ngói đất nung hoặc ngói xi măng màu. Tường ngoài xây gạch thẻ, tường ngăn xây gạch lỗ. Màu sắc chủ đạo là màu kem nhạt, màu ngói nâu đất hoặc đen. Chân tường cần ốp các loại gạch chống thấm chống rêu mốc. Hệ thống cửa ngoài trời dùng cửa nhôm hoặc cửa nhựa lõi sắt. Kết cấu chủ đạo là bê tông cốt thép. Tùy vào chiều cao công trình mà chọn giải pháp móng cho phù hợp: móng băng, móng cọc ép cho công trình thấp tầng.

Các yêu cầu về cảnh quan: Để không gian tổng thể của khu quy hoạch được đồng bộ, các yêu cầu về giao thông: chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng phải được tuân thủ chặt chẽ nhằm tạo nên một tổng thể hài hoà, phù hợp với quy hoạch được duyệt. Các quy định khi thiết kế cụ thể: các công trình thiết kế cần đảm bảo đúng các yêu cầu về quy hoạch tổng mặt bằng, bảo đảm tuân thủ theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế hiện hành. Bên cạnh đó các hình thức kiến trúc của các công trình phải phù hợp với chức năng, bố cục công trình phải chú ý các giải pháp thích hợp với khí hậu Việt Nam.

4.4. Thiết kế đô thị

4.4.1. Công trình điểm nhấn

Điểm nhấn khu vực lập quy hoạch là khu vực công viên cây xanh tập trung nằm ở phía Đông dự án (ký hiệu CX-TT) với diện tích 1.110,2 m2 bố trí các loại cây trang trí đường viền và cây tầm thấp kết hợp đường dạo lát gạch terrazo để tạo khu không gian và cảnh quan điểm nhấn cho toàn khu.

4.4.2. Chiều cao xây dựng công trình

Khu vực nhà Liền kề (các công trình nằm trong lô đất LK-01, LK-02, LK-03, LK-04) tầng cao trung bình từ 3-5 tầng. Chiều cao công trình được xác định từ 14,4m-18m;

Khu vực công trình công cộng số tầng trung bình từ 1-3 tầng, chiều cao công trình được xác định từ 12m-15,9m

4.4.3. Khoảng lùi công trình

Đối với công trình công cộng: Khoảng lùi được xác định từ 5-10m so với chỉ giới đường đỏ của công trình (xem chi tiết trong bản vẽ Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới xây dựng)

Đối với công trình nhà liền kề (các công trình nằm trong lô đất LK-01, LK-02, LK-03, LK-04) khoảng lùi phía sau giáp danh với khu vực dân cư hiện có là 4m, khoảng lùi phía sau của các nhà liền kề là 4m. Đặc biệt với các nhà liền kề có diện tích > 100m2 (vị trí lô góc) thì sẽ bố trí khoảng lùi theo quy định về mật độ xây dựng, cụ thể xem khoảng lùi trong bản vẽ Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới xây dựng.

4.4.4. Hình khối,  màu sắc, hình thức kiến trúc chủ đạo của công trình kiến trúc.

Đối với công trình nhà liền kề (các công trình nằm trong lô đất LK-01, LK-02, LK-03, LK-04) được xây dựng theo hình thức nhà liền kề, kích thước trung bình 5m x 18m, số tầng từ 3-5 tầng, chiều cao từ 14,4-18m nhà thiết kế theo hình thức hiện đại, gam màu chủ đạo là trắng, nâu, vàng kết hợp các hoa văn trang trí như lan can, cửa kính tạo điểm nhấn cho công trình.

CHƯƠNG V

QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Các tiêu chuẩn quy chuẩn:

- Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 5 năm 2021 ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng.

- Quy chuẩn 07/2011/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

- TCXDVN 104: 2007 Đường đô thị yêu cầu thiết kế.

- Các tiêu chuẩn về cấp thoát nước, tiêu chuẩn về môi trường.

5.1. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật:

5.1.1. Các yêu cầu đối với quy hoạch san đắp nền:

Phù hợp với tổ chức hệ thống thoát nước mưa, hệ thống tiêu thuỷ lợi và hệ thống công trình bảo vệ khu đất khỏi ngập lụt.

Đảm bảo độ dốc đường theo tiêu chuẩn.

Tận dụng đến mức cao nhất địa hình tự nhiên, giữ được lớp đất màu, cây xanh hiện có, hạn chế khối lượng đào đắp và hạn chế chiều cao đất đắp.

Cao độ nền thiết kế thấp nhất là 2.80m, cao độ nền thiết kế cao nhất khoảng 2.90m. Độ dốc là 0.4%; Nước mưa được thu gom và thoát vào hệ thống thoát nước trên trục đường Nhân Thắng - Chợ Ngụ rộng 40m.

5.1.2. Các yêu cầu đối với quy hoạch hệ thống thoát nước mưa:

Hệ thống thoát nước mưa phải bảo đảm thoát nước mưa trên toàn lưu vực dự kiến quy hoạch ra các hồ, sông, suối hoặc trục tiêu thủy lợi.... Tùy thuộc vào cấp đô thị, tính chất các khu chức năng và diện tích của lưu vực thoát nước, mạng lưới đường cống và các công trình trên hệ thống cần được tính toán với chu kỳ mưa phù hợp.

Quy định về thu gom nước mưa:

100% đường nội thị phải có hệ thống thoát nước mưa;

Đường có chiều rộng ( 40m, phải bố trí hệ thống thoát nước mưa hai bên đường.

Hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thoát nước thải đi riêng.

Cao độ khống chế tôn nền tối thiểu taị cốt 2.80m thấp hơn cốt mặt đường chính trung bình 0.2m.

5.1.3. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật :

Cốt xây dựng khống chế tại khu theo khu vực đường hiện tại toàn khu lấy cốt khống chế là 3.00m.

Lưu vực thoát nước cho khu là thoát từ trong các lô đất ra đường giao thông xung quanh sau đó nước mặt được thu vào hệ thống thoát cống thoát nước bằng hố ga thu nước và xả hệ thống thoát nước trên trục đường Nhân Thắng - Chợ Ngụ rộng 40m.

5.2. Quy hoạch giao thông chỉ giới xây dựng

5.2.1) Hệ thống giao thông đối ngoại

Trục đường giao thông chính sẽ kết nối với hệ thống giao thông quy hoạch xung quanh hiện có và tương lai, cụ thể trục giao thông chính của dự án sẽ vuông góc kết nối với tuyến đường trục chính Nhân Thắng - Chợ Ngụ rộng 40m hướng đi cầu Bình Than và song song với tuyến đường hiện có ĐT 285.

5.2.2) Quy hoạch hệ thống giao thông trong khu.

Quy hoạch mạng lưới đường.

Tiêu chuẩn thiết kế: TCXDVN 104-2007 Tiêu chuẩn thiết kế đường giao thông đô thị, Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 5 năm 2021 ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng.

- Giao thông đối ngoại: Có nhiều thuận lợi do tiếp cận với những tuyến đường trục chính quan trong huyết mạch của xã kết nối với các trung tâm chính nhưu chợ, trường học , ủy ban ….

+ Giao thông đối nội: Gồm hệ thống đường nội bộ được quy hoạch nhằm đảm bảo giao thông thuận tiện, quy mô mặt cắt:

Mặt cắt ngang  1-1: 7,5m +2*3,5m =  14,5m.

Mặt cắt ngang  2-2: 7,5m +2*3,0m =  13,5m.

Mặt cắt ngang 3-3: 7,0m+2*3,5m = 14,0m.

5.2.3. Giải pháp cấu tạo.

a. Một số chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật:

+ Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của tuyến:

- Bề rộng một làn xe lấy bằng 3,75 (m) đối với đường nội bộ.

- Bán kính đường cong tại ngã giao nhau bán kính R=8-12m.

- Độ dốc dọc đường thiết kế 0% ( i ( 4%. Có thể thiết kế I = 0 (Nhưng phải áp dụng biện pháp kỹ thuật đảm bảo thoát nước mặt đường).

- Hồ sơ cắm mốc chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng:

+ Cắm mốc toạ độ:

- Hệ thống các mốc đường thiết kế cắm theo tim tuyến của các trục đường tại các ngã giao nhau trong bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ giới xây dựng, tỷ lệ 1/500.

- Toạ độ x và y của các mốc được tính toán trên lưới toạ độ của bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500 theo hệ toạ độ Quốc gia.

- Vị trí các mốc thiết kế được xác định trên cơ sở toạ độ x và y của các mốc thiết kế kết hợp với toạ độ của các mốc cố định (Bê tông).

b. Xác định chỉ giới đường đỏ và xây dựng:

- Chỉ giới đường đỏ được xác định phụ thuộc vào cấp hạng đường và chiều rộng của mặt cắt ngang đường thiết kế.

- Chỉ giới đường đỏ của các tuyến được Quy định cụ thể trong thiết kế mặt cắt ngang đường (Xem bản vẽ quy hoạch giao thông, chỉ giới xây dựng).

- Chỉ giới xây dựng phụ thuộc vào chỉ giới đường đỏ và cấp hạng đường, tính chất của các công trình kiến trúc hai bên đường.

c. Đề xuất giải pháp kết cấu:

- Các vật liệu sử dụng cần được xem xét trên cơ sở nguồn vật liệu địa phương để giảm giá thành và thuận lợi cho công tác khai thác và vận chuyển đến địa điểm thi công dự án.

- Kết cấu áo đường: Sử dựng mặt đường kết cấu cấp cao A1.

- Kết cấu mặt đường được tính theo 22TCN 211- 06 “Quy trình thiết kế áo đường mềm’’. Tải trọng và môđul đàn hồi yêu cầu.

- Thông qua các thông số kỹ thuật chủ yếu thiết kế đường, tình hình giao thông khu vực cũng như việc dự đoán lưu lượng xe trong tương lai kết cấu áo đường được chọn là loại mặt đường bê tông Atphan có kết cấu như sau:

- Kết cấu mặt đường có Ey/c ≥120Mpa, tải trọng trục Q=10T/trục gồm các lớp kết cấu áo đường như sau:

+ Bê tông nhựa hạt mịn dày:        5cm

+ Tưới nhựa dính bám:              0,5kg/m2

+ Bê tông nhựa hạt thô dày:          7cm

+ Tưới nhựa thấm bám:              1,0kg/m2

+ Cấp phối đá dăm loại I dày:     15cm

+ Cấp phối đá dăm loại II dày:    25cm

+ Lớp đáy áo đường dùng đất cấp phối đồi đầm chặt k98 dày 50cm.

- Hè đường: Ngăn cách giữa hè phố và lòng đường bằng tấm vỉa vát bê tông đúc sẵn mác 200#, kích thước tấm vỉa 180x260x1000mm với đoạn thẳng và 180x260x400mm với các đoạn cong. Trên hè xây các hố trồng cây khoảng cách các hố 6-8m. Hố trồng cây xây bằng gạch chỉ đặc, vữa xi măng mác 50#, trát vữa xi măng mác 75#, mặt ốp gạch lá dừa (cao độ bằng mặt hè); phần hè đường còn lại lát gạch Block xi măng tự chèn, dưới đệm cát dày 5cm.

- Hệ thống biển báo xây dựng theo đúng điều lệ biển báo hiệu đường bộ.

d. Biển báo và kẻ vạch:

Tại các nút giao bố trí biển báo chỉ dẫn theo  quy định.

5.3. Quy hoạch thoát nước mặt:

a. Nguyên tắc thiết kế:

- Hệ thống thoát nước mưa thiết kế theo nguyên tắc tự chảy. Hết sức tận dụng địa hình, đặt cống theo chiều nước tự chảy từ phía đất cao đến phía đất thấp theo lưu vực thoát nước.

- Đặt mạng cống hợp lý, tổng chiều dài cống nhỏ nhất tránh trường hợp nước chảy vòng vo.

- Mạng lưới thoát nước mưa phân bố đều trong từng khu vực.

b. Giải pháp thiết kế:

- Hệ thống: Chọn hệ thống thoát riêng nước mưa và nước thải.

- Hướng thoát nước:

- Trên cơ sở thiết kế san nền, mạng lưới thoát nước mưa được thiết kế theo nguyên tắc tự chảy theo hướng dốc của đường giao thông.

- Hướng thoát nước chung ra phía đường gom thuộc dự án ở phía Nam.

c. Mạng lưới:

Để đảm bảo thoát nước nhanh nhất, đường đi ngắn nhất nên chọn mạng thoát nước dạng nhánh. Mạng lưới cống tròn BTCT có kích thước D800.

d. Tính toán thuỷ lực

Lưu lượng:

- Lưu lượng nước mưa được thực hiện theo phương pháp cường độ giới hạn theo công thức:

Q = q.(.F	(l/s)	(2.1)

Trong đó:

q- Cường độ mưa tính toán (l/s.ha)

( - Hệ số dòng chảy

F - Diện tích thu nước tính toán (ha) được lấy trên cơ sở phân chia lưu vực thu nước theo đặc điểm san nền và địa hình.

- Cường độ mưa tính toán được xác định theo công thức:

q = [(20+b)n.q20.(1+C.lgP)]/(t+b)n (l/s.ha)	(2.2)

(Theo “Phương pháp và kết quả nghiên cứu cường độ mưa tính toán ở Việt   Nam” do Viện khí tượng thuỷ văn phát hành, 1979).

Trong đó:

n, C, b - Các hệ số phụ thuộc đặc điểm khí hậu của từng vùng.

q20 - Cường độ mưa trong khoảng thời gian 20 phút với chu kỳ lặp lại một lần trong năm.

P - Chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán chính là khoảng thời gian xuất hiện một trận mưa vượt quá cường độ tính toán. Đối với khu vực dự án chọn P là 5 năm;

t - Thời gian mưa tính toán (phút).

- Thời gian mưa tính toán t trong công thức (2.2) được tính theo công thức:

t = tm + tr + to (s) (2.3)

Trong đó:

tm là thời gian tập trung nước mưa trên bề mặt từ điểm xa nhất đến rãnh.

tr là thời gian nước chảy trong rãnh thu nước (s)

to là thời gian nước chảy trong cống đến tiết diện tính toán (s)

- Thời gian nước chảy trong rãnh thu nước tr được tính theo công thức:

tr = 1,25.Lr/vr (s)	(2.4)

Trong đó: Lr (m) và vr (m/s) tương ứng là chiều dài và vận tốc nước chảy ở cuối rãnh.

- Thời gian nước chảy trong cống đến tiết diện tính toán được tính theo công thức:

to = (M.Lo/vo (s)	(2.5)

Trong đó: M là hệ số phụ thuộc vào độ dốc khu vực và được lấy tương ứng bằng 2; 1,5; 1,2 đối với các khu vực có độ dốc i<0,01; 0,01<i<0,03 và i>0,03 (theo TCXD 51-1984). Đối với

Khu vực dự án lấy trung bình M=2

Lo là chiều dài tuyến cống (m)

vo là vận tốc nước chảy tương ứng trong ống (m/s)

- Hệ số dòng chảy được tính theo công thức:

( = Z.q0,2.T0,1	(2.6)

Trong đó:

q là cường độ mưa tính toán được tính theo công thức 2.2 (l/s.ha).

T là thời gian mưa (phút).

Z là hệ số mặt phủ trung bình toàn khu vực.

Đối với khu đô thị, diện tích bề mặt không (hoặc ít) thấm nước thường chiếm tỷ lệ lớn hơn 30% diện tích toàn khu vực, khi đó hệ số dòng chảy được lấy không phụ thuộc vào cường độ và thời gian mưa mà chỉ phụ thuộc vào giá trị trung bình chung của hệ số dòng chảy đơn vị (o và hệ số mặt phủ tương ứng (các giá trị này được lấy từ TCXD 7957-2008).

Ngoài ra cộng thêm lưu lượng thoát nước thải để tính toán (xem phần thoát nước thải bên dưới).

e. Cấu tạo mạng lưới cống thoát nước:

- Dùng mạng lưới cống tròn bằng bêtông cốt thép.

- Độ dốc của cống chủ yếu lấy theo độ dốc dọc của đường giao thông. Các tuyến đường có i dọc ( 3%, chọn i cống = 3% và dùng cống dạng bậc thang.

- Đối với các đoạn đường có độ dốc dọc i dọc = 0,0% chọn i cống = 0,2% nếu chiều dài đoạn cống tuyến cống quá lớn thì chọn i cống ( 1/D.

- Độ sâu chôn cống: trên đường h ( 0,7m. trong công viên, khu cây xanh, trên vỉa hè h(0,5m.

- Dọc theo các tuyến cống thoát nước có bố trí ga thu nước mặt đường với khoảng cách trung bình giữa các ga thu là 30-40m. Hố thu nước mặt đường xây bằng gạch, được bố trí hai bên đường và nối với tuyến cống thoát nước chính bằng cống tròn BTCT kích thước D800.

- Các hố ga nằm dưới lòng đường có cấu tạo bằng gạch, trên đậy tấm đan BTCT hoặc tấm ga gang có khả năng chịu được tải trọng H30, có thang sắt lên xuống hố ga.

5.4. Quy hoạch thoát nước thải vệ sinh môi trường.

a. Cơ sở thiết kế

QCXDVN 01:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về QHXD

QCVN 07:2010/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật Đô thị;

b. Lưu lượng nước thải.

Tiêu chuẩn thoát nước thải tính bằng 80% lưu lượng nước cấp.

| STT | Mục đích sử dụng | Chỉ tiêu | Lưu lượng (m3/ngày) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổng nhu cầu dùng nước |  | 200,89 |
| 2 | Tổng lưu lượng thoát nước thải | 80% Qsh | 160,71 |

c. Giải pháp thoát nước thải.

- Nước thải sinh hoạt được xử lý sơ bộ qua các bể phốt rồi đổ vào rãnh B400 sau nhà sau đó đấu nối với hệ thống ga, cống được bố trí dọc theo các tuyến đường. Sử dụng cống BTCT có đường kính-D400 mm.

- Toàn bộ lưu lượng nước thải được thu gom về phía đường nhựa đã có và dự kiến sẽ được đấu nối vào mạng thoát nước thải chung của toàn thành phố khi mạng thoát nước thải triển khai đến khu vực.

- Thiết kế hệ thống thoát nước thải riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa.

5.5. Thu gom, quản lý rác thải.

Các loại rác thải này sẽ được tập trung tại các vị trí quy định trong từng khu phố sau đó được thu gom và đem đi xử lý tại khu vực xử lý rác thải của huyện.

Sẽ được bố trí các thùng rác công cộng với khoảng cách 150 m 1 thùng để thu gom rác thải sinh hoạt.

5.6. Quy hoạch cấp nước.

a. Tiêu chuẩn áp dụng:

- QCXDVN 01: 2021/BXD : Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về QHXD;

- TCXD VN 33-2006 “ Tiêu chuẩn thiết kế - cấp nước -  Mạng lưới đường ống và công trình”.

b. Giải pháp cấp nước:

Xây dựng mới và đồng bộ toàn bộ hệ thống cấp nước trong phạm vi khu vực quy hoạch. Hệ thống ống cấp nước sử dụng ống HDPE.

+ Nguồn nước:

Nguồn nước cấp cho khu quy hoạch sẽ được đấu nối với hệ thống cấp nước sạch  của phường Khắc Niệm tại trục chính đi qua khu quy hoạch. Dự kiến sẽ đấu nối với đường ống cấp nước D110 hiện có tại 1 điểm trên vỉa hè đường Nhân Thắng-Chợ Ngụ.

+ Tổ chức mạng lưới đường ống:

Hệ thống cấp nước được thiết kế là mạng lưới cụt. Đường ống chính có đường kính D110 và trên đó có bố trí các trụ cứu hỏa với bán kính phục vụ 150m. Các đường ống nhánh có đường kính D50-D63mm  tùy theo lưu lượng cấp cho từng khu vực.

+ Giải quyết khi có cháy:

Chữa cháy áp lực thấp. Khi có cháy xe cứu hoả đến lấy nước tại các họng cứu hoả, áp lực cột nước tự do lúc này không nhỏ hơn 10m. Họng cấp nước cứu hoả được bố trí trên các tuyến ống chính D110 mm, đảm bảo bán kính phục vụ là 150m, đồng thời phải tuân theo quy phạm phòng cháy chữa cháy của Bộ Công an. Tính toán lượng cấp nước chữa cháy là cho 1 đám chảy xảy ra đồng thời và mỗi đám cháy trong 3h.

c. Chỉ tiêu và nhu cầu dùng nước:

| Bảng tính toán nhu cầu dùng nước |
| --- |
| TT | Đối tượng cấp nước | Quy mô | Chỉ tiêu | Qtt (m3/ngđ) |
| 1 | Sinh hoạt | 260 | người | 180 | l/ng.ngđ | 46,8 |
| 2 | Công cộng | 2207,9 | m2 | 2 | l/m2 | 4,41 |
| 3 | Cây xanh | 1110,2 | m2 | 3 | l/m2 | 3,33 |
| 4 | Rửa đường | 9741,8 | m2 | 0,5 | l/m2 | 4,87 |
| 5 | Cứu hỏa | 1 ĐC trong 3h | 10 | l/s | 108 |
| 6 | Dự phòng, rò rỉ |  |  | 20% | Qtt | 33,48 |
| 7 | Tổng |  |  |  |  | 200,89 |

5.7.Quy hoạch cấp điện:

Hiện trạng trong khu vực nghiên cứu có tuyến đường điện 22kV gần đó và sẽ được lấy từ nguồn 22kV này. Tổng nhu cầu dùng điện của toàn khu nhà ở  khoảng  200,27KW

Bảng nhu cầu điện.

| STT | Phụ tải | Chỉ tiêu | Nhu cầu phụ tải | Hệ số phát triển | Công suất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | phụ tải | (KW) |
| 1 | Cấp điện sinh hoạt | 330(W/người) | 260(người) | 1,4 | 120,12 |
| 2 | Công cộng | 30% cấp điện sinh hoạt | 36,03(KW) | 1,4 | 50,44 |
| 3 | Chiếu sáng đường | 1(W/m2) | 9741,8 (m2) | 1,4 | 13,64 |
| 4 | Cây xanh | 0.5(W/m2) | 1110,2 (m2) | 1,4 | 0,78 |
|  | Tổng công suất phụ tải (KW) |  |  |  | 184,98 |

5.7.1 Các căn cứ thiết kế:

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật QCVN 07:2010/BXD

- Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 5 năm 2021 ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng.

- Quy phạm trang bị điện 11-TCN-18, 19, 20, 21 -2006 do Bộ Công thương ban hành năm 2006

- Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị TCXDVN 333:2005

- Tiêu chuẩn chiếu sáng nhân tạo đường phố quảng trường đô thị TCXDVN-259: 2001

- Căn cứ vào tiêu chuẩn đặt các thiết bị điện ( TBA, cáp điện, ...) trong và ngoài nhà, công trình: TCVN 5828 : 1994, TCVN 27 : 1991

- Nghị định số 106/2005 NĐ-CP, ngày 17/08/2005 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.Có thẩm mỹ hài hoà với cảnh quan môi trường.

5.7.2 Giải pháp thiết kế:

a) Chỉ tiêu cấp điện:

| TT | Phụ tải | Chỉ tiêu | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | + Nhà ở liên kề | 330 | W/người |
| 2 | + Công cộng | 30% cấp điện sinh hoạt | W |
| 3 | + Chiếu sáng đường | 1 | W/m2 |
| 4 | + Cây xanh | 0,5 | W/m2 |

b) Nguồn cấp điện:

- Nguồn điện cấp cho khu vực quy hoạch lấy từ lưới điện 22kV hiện trạng chạy dọc theo ranh giới dự án phía Bắc và phía Nam của các khu. Điểm đấu nối do chủ đầu tư thỏa thuận với điện lực Bắc Ninh và điện lực TP Bắc Ninh.

- Dự kiến 01 điểm đấu nối nguồn trung thế.

- Xây dựng 01 trạm biến áp Kios  mới cấp điện cho khu vực nghiên cứu quy hoạch.

- Hệ thống cáp điện trung thế 22kV trong phạm vi dự án được đi ngầm trong cống bản kỹ thuật. Lựa chọn loại cáp ngầm trung thế 22KV- Cu/XLPE/DSTA/PVC (3x120)mm2.

c) Phụ tải cấp điện:

Tính toán công suất máy biến áp: S= Pđ/cos Ø = 184.98/0.85=217.62 kVA

Sử dụng:  01 trạm biến áp 22/0.4kV, 250kVA				      	d) Trạm biến áp:

- Bố trí trạm biến áp ở khu vực đất cây xanh để cấp điện cho các công trình dân dụng, công cộng và chiếu sáng đường phố. Trong các trạm biến áp này bố trí thêm các lộ dự phòng để có thể phát triển lưới điện khi cần thiết và đấu mạch vòng. Các vị trí trạm lựa chọn gần trung tâm phụ tải, gần đường giao thông để tiện thi công, duy tu, bảo dưỡng.

- Để đảm bảo an toàn, mỹ quan các trạm biến áp chọn loại kiểu kín Kios.Trạm dễ lắp đặt, diện tích chiếm đất ít, an toàn, vận hành đơn giản, độ bền cơ lý cao, đẹp phù hợp với yêu cầu đặt ra.

e) Hệ thống cấp điện hạ thế 0,4kV:

- Cáp cấp điện hạ thế cho các tủ đấu cáp, công tơ đặt tại các khu nhà ở chia lô, biệt thự và các tủ đặt tại các công trình công cộng, … chọn loại cáp điện lõi đồng đi ngầm 3 pha 4 lõi dây CU/PVC/XLPE/DSTA/PVC có tiết diện (240, 185, 150, 120, 95, …) mm2 tùy từng vị trí cụ thể. Cáp hạ thế đi ngầm trong cống bản kỹ thuật cùng với cáp trung thế và các cáp thông tin khác.

f) Hệ thống cáp điện chiếu sáng:

Để đảm bảo cấp điện ổn định và tuân thủ chế độ đóng cắt chiếu sáng theo yêu cầu, bán kính cung cấp điện chiếu sáng và tổn thất điện áp trong giới hạn cho phép, cáp điện chiếu sáng lựa chọn loại cáp 3 pha 4 lõi đồng CU/PVC/XLPE/DSTA/PVC (4x25)mm2 lấy điện từ các TBA thông qua tủ điều khiển chiếu sáng.. Cáp điện chiếu sáng được đi ngầm trong cống bản kỹ thuật cùng với các loại cấp điện khác.

g) Hệ thống tiếp địa:

- Hệ thống tiếp địa an toàn cho hệ thống điện cần đạt trị số điện trở nối đất theo quy phạm là: Rđ ≤ 4Ω với đường dây trung thế và trạm biến áp; Rđ ≤ 10Ω với đường dây hạ áp, chiếu sáng.

- Hệ thống tiếp địa lặp lại cho hệ thống điện hạ thế được đóng tại các tủ đấu cáp, công tơ.

- Hệ thống tiếp địa bằng hệ thống cọc thép dài 2.5m liên kết các cọc bằng thép bản 40x4.

5.8. Phần Tuylen kỹ thuật:

- Cống bản kỹ thuật dùng để ngầm hóa các công trình đường dây, đường ống trên các trục đường nhánh của đô thị. Hệ thống đường nhánh gồm các loại đường có bề rộng vỉa hè Bh < 5m, trên đó không đủ khoảng cách để bố trí hệ thống tuy nel, hào kỹ thuật hợp lý.

- Các loại đường ống, đường dây đi trong cống bản kỹ thuật:

+ Đường ống cấp nước sạch ngầm trực tiếp trong đất;

+ Đường dây thông tin, viễn thông; Đường cáp phát thanh truyền hình luồn trong ống HDPE D160;

+ Đường cáp điện trung thế, hạ thế, điện chiếu sáng, quảng cáo, tín hiệu giao thông .... luồn trong ống HDPE vặn xoắn.

5.9. Quy hoạch cây xanh

Hệ thống cây xanh được bố trí dọc các trục giao thông với khoảng cách trung bình 10m-11m/cây, cây bóng mát sử dụng các loại cây có tán thích hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng của địa phương.

CHƯƠNG VI.

#### ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY, NỔ

6. Đánh giá sơ bộ tác động môi trường :

6.1. Các yếu tố tác động môi trường:

1.1.1. Tác động đến môi trường không khí:

- Bụi: Việc san ủi mặt bằng không những đòi hỏi một số lượng lớn xe máy thi công hoạt động trong khu xây dựng mà còn cần số lượng lớn xe chở nguyên vật liệu từ ngoài vào do đó nguồn bụi phát sinh từ:

+ San ủi chuẩn bị mặt bằng.

+ Từ các xe máy.

+ Vật liệu rơi vãi từ các xe vận chuyển.

Bụi ảnh hưởng tới công nhân tại công trường và khu dân cư xung quanh

- Khí: Các động cơ trong khi vận hành thải ra không khí CO, CO2, NOx, SO4 và bụi. Lượng khí thải và bụi phụ thuộc vào các xe máy sử dụng trên công trường. Lượng khí và bụi có thể tham khảo theo tài liệu sau:

### LƯỢNG KHÍ THẢI DO XE MÁY

(Nguồn E.E pickett, ô nhiễm không khí, Hemiphere - USA).

| Loại động cơ | HC | CO | NOx | SOx | Bụi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hạng xăng |  |  |  |  |  |
| Trước 1970 | 14,9 | 170 | 5,5 |  |  |
| Sau 1980 | 3,2 | 119 | 5,7 | 0,22 | 0,57 |
| Hạng nặng |  |  |  |  |  |
| Chạy dầu |  |  |  |  |  |
| Trước 1974 | 2,7 | 221,8 | 13,3 |  |  |
| Sau 1974 | 1980 | 16,8 | 9,9 | 1,7 | 0,81 |

- Tiếng ồn: Tiếng ồn  từ các xe máy hoạt động có ảnh hưởng tới hệ thần kinh của công nhân vận hành máy móc và nhân dân xung quanh. Độ ồn phụ thuộc vào loại xe máy và tình trạng kỹ thuật của chúng. Trong khuôn khổ của báo cáo này cụ thể mức ồn của từng loại máy móc không nêu ra nhưng thông thường độ ồn của các xe máy hạng nặng khoảng 100dB.

6.1.2. Tác động đến môi trường nước:

Nước thải từ khu quy hoạch gồm nước mưa và sinh hoạt có thể có những tác động tiêu cực đến môi trường khu vực xung quanh nhà dân như sau:

- Nước mưa: Nước mưa chảy từ khu vực đang san ủi ra ngoài có mang theo khối lượng bùn đất lớn, ngoài ra còn có lẫn dầu mỡ do rơi vãi từ các xe máy thi công.

- Nước thải sinh hoạt: Trong nước thải sinh hoạt còn chứa một số vi khuẩn như coliform, Gaecal colom,… Do đó nước thải sinh hoạt sẽ gây ô nhiễm nguồn nước bởi các chất hữu cơ và vi khuẩn. Việc thiết kế các bể phốt sẽ làm giảm các chất ô nhiễm nói trên trong nước thải sinh hoạt.

6.1.3. Tác động đến chất lượng đất:

Việc san ủi làm thay đổi chế độ chảy của nước mặt do đó sẽ ảnh hưởng tới lớp đất trồng trọt khu vực xung quanh nếu như các giải pháp về thoát nước không được tính toán kỹ càng. Do ảnh hưởng của mưa và gió, đất mầu vốn đã rất mỏng trên mặt có thể bị xói mòn. Nước thải từ khu vực có lẫn dầu mỡ chảy theo nước mưa ra xung quanh làm giảm chất lượng của đất như giảm hoạt động của vi sinh vật trong đất. Tuy nhiên với giải pháp thoát nước trong nhà máy và xung quanh thì việc tác động tiêu cực đến chất lượng đất sẽ giảm đến mức tối đa.

6.1.4. Tác động đến cảnh quan, di sản văn hoá:

Khối lượng san ủi mặt bằng nhỏ, do đó không ảnh hưởng đến cảnh quan. Gần khu vực đầu tư xây dựng không có các công trình tôn giáo nên không làm ảnh hưởng đến khu vực di tích tôn giáo.

6.1.5. Tác động đến kinh tế xã hội:

Dự án Khu nhà ở tái định cư và công trình công cộng tại xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình có các tác động tích cực đến kinh tế xã hội như sau:

- Tạo nguồn đất tái định cư cho các hộ bị thu hồi đất để xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

- Tạo được không gian kiến trúc cảnh quan đẹp và bền vững góp phần vào quá trình đô thị hoá, công nghiệp hóa của xã Nhân Thắng nói riêng và huyện Gia Bình nói chung.

- Phù hợp với đường lối phát triển kinh tế của Tỉnh và Nhà nước.

6.1.6. Các giải pháp bảo vệ môi trường:

a. Bảo vệ môi trường không khí:

Giảm lượng bụi, khí và tiếng ồn trong khi san ủi mặt bằng cụm công nghiệp có thể thực hiện bằng các giải pháp sau:

- Sử dụng xe máy thi công có lượng thải khí, bụi và độ ồn thấp hơn giới hạn cho phép.

- Có biện pháp che chắn giữa khu vực san ủi và xung quanh mặt bằng rào che chắn hoặc trồng các giải cây xanh để hạn chế sự lan toả của bụi, tiếng ồn và khí thải.

- Làm ẩm bề mặt của lớp đất san ủi bằng cách phun nước giảm lượng bụi bị cuốn theo gió.

- Sử dụng nhiên liệu đốt cho các loại xe máy có lượng huỳnh thấp.

- Trang bị bảo hộ cho công nhân. Nồng độ than bụi, CO và SO2 và NOx của xe máy bằng:

Bụi		: 400 mg/m3.

CO		: 500 mg/m3.

SO2	: 500 mg/m3.

NOx	: 1000 mg/m3.

(TCVN 5939 - 1995).

Độ ồn cực đại của xe ủi: 90 dBA (5948 - 1995).

b. Bảo vệ môi trường nước:

Các biện pháp giảm chất ô nhiễm tới nguồn nước có thể thực hiện như sau:

- Hệ thống thoát nước mặt khu vực đảm bảo không ảnh hưởng tới chế độ chảy cho khu vực xung quanh.

- Nước mưa ở khu vực san ủi trong 15 phút đầu của trận mưa cần được thu lại để xử lý tách dầu và bùn đất trước khi thải ra ngoài.

- Xử  lý nước thải sinh hoạt của công nhân bằng các bể phốt trước khi thải vào mạng thải chung.

- Xử lý nước thải công nghiệp trước khi thải vào hệ thống thoát nước chung. Việc tách dầu mỡ có thể thực hiện bằng các phương pháp cơ học, hoá học và sinh học, các phương pháp này sẽ được đưa ra trong các phần đánh giá tác động môi trường chi tiết, Các chất gây ô nhiễm trong nước sau khi xử lý thải ra nguồn nước thải thấp hơn giới hạn cho phép theo TCVN 5945 - 1995.

c. Bảo vệ đất:

Đảm bảo nước mưa ở trong cụm công nghiệp đặc biệt ở các khu vực sản xuất có nhiều loại hoá chất không chảy ra đất xung quanh làm hỏng đất.

d. Xử lý chất thải:

- Chủ đầu tư sẽ phối hợp với khu dân cư thành lập đội vệ sinh môi trường để thu gom và xử lý rác thải, không để tình trạng rác ứ đọng gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và mỹ quan khu nhà ở. hàng ngày rác thải sinh hoạt của toàn bộ khu vực sẽ được thu gom vận chuyển tới điểm tập kết trung chuyển rác thải của khu vực.

- Bố trí các thùng rác có lắp đậy tại các vị trí thích hợp theo dọc các tuyến đường trong toàn bộ khu vực tại dự án.

- Đối với chất thải nguy hại: Chủ đầu tư sẽ hợp đồng với đơn vị chức năng của địa phương thu gom và xử lý chất thải này theo đúng quy định của Nhà nước.

f. Quan trắc, kiểm soát môi trường khi thực hiện dự án:

Trong quá trình chuẩn bị công trường, san ủi mặt bằng, thi công công trình và vận hành nhà máy, việc quan trắc, kiểm tra, đo đạc và đánh giá tác động môi trường phải được tiến hành liên tục theo đúng quy định trong thông tư 490/1998/TT/BKH CNMT ngày 29/4/1998 của Bộ Khoa học công nghệ và

Môi trường để đảm bảo kiểm soát các tác động đối với thực hiện dự án và đề ra các giải pháp bảo vệ và thực hiện để ngăn ngừa sự suy thoái cũng như bảo vệ môi trường xung quanh.

Để thực hiện đánh gía tác động môi trường khi thực hiện dự án, việc thiết lập một hệ thống kiểm tra, đo đạc là rất cần thiết. Từ các số liệu quan trắc đo đạc được về các yếu tố môi trường bị tác động do các hoạt động của nhà máy, việc đánh giá và các biện pháp bảo vệ và cứu chữa được thực hiện đúng đắn và kịp thời nhằm bảo vệ môi trường của chúng ta.

Công việc kể trên không những chỉ là trách nhiệm của nhà quản lý khu hạ tầng cơ sở, nhà đầu tư trong sau này mà còn là trách nhiệm chung của chính quyền và nhân dân trong khu vực dự án.

6.2. Những nhận xét và kiến nghị:

Qua đánh giá sơ bộ tác động môi trường do việc đầu tư xây dựng dự án Khu nhà ở tái định cư và công trình công cộng tại xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình có những nhận xét như sau:

6.2.1. Đối với khí thải:

- Áp dụng một số biện pháp ngăn ngừa bụi và khí thải từ xe máy thi công đã nêu ở trên có thể giảm được tối đa lượng bụi và khí thải trong quá trình thi công.

- Các dự án khi được đầu tư phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường. Nồng độ bụi, khí các nhà máy phải tuân thủ TCVN 5939 - 1995.

6.2.2. Đối với nước thải:

Biện pháp xử lý nước thải cho có thể thực hiện theo giải pháp như sau:

- Thoát nước cho khu tách ra hai hệ thống: Hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thoát nước sinh hoạt của khu dân cư phải được xử lý trước khi thải vào hệ thống chung.

- Trước khi thải nước thoát vào hệ thống nước thải sinh hoạt ra nguồn nước phải có hệ thống xử lý chung để đảm bảo yêu cầu về các chất gây ô nhiễm trong nước thải.

Qua việc đánh giá tác động môi trường do việc thực hiện quy hoạch thấy rằng: Việc thực hiện quy hoạch chi tiết có nhiều tác động tích cực.

- Việc thực hiện xây dựng trong giai đoạn chuẩn bị hạ tầng cũng có một số tác động tiêu cực không đáng kể đối với môi trường không khí và nước, các chất ô nhiễm gây ra do hoạt động trong giai đoạn này nếu tuân thủ các giải pháp nêu ở trên sẽ thấp hơn các giới hạn cho phép các tiêu chuẩn Việt Nam.

6.3. Giải pháp phòng chống cháy nổ:

6.3.1. Yêu cầu đặt ra:

- Phát hiện sự cố cháy kịp thời ở khu vực bất kỳ tại các hạng mục công trình.

- Sử dụng chất chữa cháy phù hợp cho từng loại chất cháy trên các hạng mục công trình.

- Sử dụng hệ thống kỹ thuật báo cháy chính xác, kịp thời, hệ thống chữa cháy bán tự động kết hợp với chữa cháy thông dụng để dập tắt đám cháy một cách nhanh chóng.

6.3.2. Giải pháp phòng cháy và chữa cháy:

Thiết kế hệ thống báo cháy tự động gồm trung tâm tín hiệu báo cháy, các đầu báo cháy dạng nhiệt hoặc dạng nhiệt và khói, các nút ấn báo cháy, chuông báo cháy và đèn chiếu sáng sự cố.

CHƯƠNG VII

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận:

Đồ án QHCT tỷ lệ 1/500 Dự án: ĐTXD Khu nhà ở tái định cư và công trình công cộng tại xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh khi đi vào sử dụng sẽ mang lại hiệu tích cực sau:

- Cụ thể hóa các chủ trương của UBND tỉnh Bắc Ninh về định hướng về sử dụng đất, trong quy hoạch chung huyện Gia Bình và xã Nhân Thắng đã được phê duyệt.

- Tạo được không gian kiến trúc cảnh quan đẹp và bền vững góp phần vào quá trình đô thị hoá, công nghiệp hóa của xã Nhân Thắng nói riêng và huyện Gia Bình nói chung.

- Phù hợp với đường lối phát triển kinh tế của tỉnh và Nhà nước.

- Làm cơ sở pháp lý để lập dự án đầu tư và quản lý xây dựng theo quy hoạch.

2. Kiến nghị:

Ban quản lý các DAXD huyện Gia Bình kính đề nghị UBND huyện Gia Bình sớm phê duyệt Đồ án QHCT tỷ lệ 1/500 Dự án: ĐTXD Khu nhà ở tái định cư và công trình công cộng tại xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình để chủ đầu tư tiến hành các bước tiếp theo.