|  | CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC, ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Tầng 9, Tòa nhà Gelex Tower, số 52 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội Tel: 024 66 73 66 44 |
| --- | --- |

THUYẾT MINH

QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU ĐÔ THỊ

CAO CẤP QUÁN HÀU, HUYỆN QUẢNG NINH, TỶ LỆ 1/500

CHỦ ĐẦU TƯ: SỞ XÂY DỰNG QUẢNG BÌNH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CTY CP KIẾN TRÚC, ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VN

Qu¶ng B×nh, 2022

THUYẾT MINH

QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU ĐÔ THỊ

CAO CẤP QUÁN HÀU, HUYỆN QUẢNG NINH, TỶ LỆ 1/500

| Chủ đầu tư SỞ XÂY DỰNG QUẢNG BÌNH Giám đốc Lê Anh Tuấn | Đơn vị tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VN T.U.Q Tổng giám đốc Giám đốc chi nhánh Phạm Thị Phương Lan |
| --- | --- |

Quảng Bình, 2022

|  | CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC, ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Số 3/34 đường Lê Quý Đôn- thành phố Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình Tel: 0857.999.268 |
| --- | --- |

Công ty Cổ phần Kiến trúc, Đầu tư và Thương mại Việt Nam

| Chủ nhiệm đồ án: | KTS. Phạm Công Binh. |
| --- | --- |
| Quản lý kỹ thuật: | KTS. Phạm Công Binh. |
| Chủ trì kiến trúc: | KTS. Lê Thị Thu Thương. |
| Chủ trì giao thông và san nền: | KS. Nguyễn Văn Minh. |
| Chủ trì cấp-thoát nước: | KS. Hoàng Đình Giáp. |
| Chủ trì cấp điện-thông tin: | KS. Võ Thanh Tùng. |
| Nhóm thiết kế: | KTS. Nguyễn Ngọc Sơn. KTS. Phan Trọng Tuệ. KTS. Đặng Thị Ngọc Mai. KS. Nguyễn Việt Dũng. KS. Trần Minh Chiến. KS. Vũ Tuấn Vinh. |

MỤC LỤC

I. MỞ ĐẦU:	4

1. Lý do thiết kế và mục tiêu của đồ án:	4

2. Các căn cứ lập quy hoạch:	5

II. ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT XÂY DỰNG:	7

1. Vị trí và đặc điểm điều kiện tự nhiên:	7

2. Hiện trạng khu vực lập quy hoạch chi tiết:	12

III. ĐÁNH GIÁ, TỔNG HỢP VÀ NHẬN XÉT CHUNG:	15

1. Thuận lợi:	15

2. Không thuận lợi:	15

IV. CÁC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CỦA ĐỒ ÁN:	16

V. ĐỀ XUẤT QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG SỬ DỤNG ĐẤT:	17

1.  Các nguyên tắc tổ chức:	17

2. Tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan:	17

3. Quy hoạch sử dụng đất:	18

4. Thiết kế đôthị:	29

VI. QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT:	38

1. Định hướng quy hoạch san nền:	38

2. Quy hoạch giao thông:	40

3. Quy hoạch cấp nước:	43

4. Quy hoạch thoát nước mưa:	45

5. Quy hoạch thoát nước thải:	49

6. Quy hoạch cấp điện:	50

7. Quy hoạch thông tin liên lạc:	53

VII. CÁC DỰ ÁN ĐTXD VÀ NGUỒN LỰC THỰC HIỆN:	54

1. Các dự án đầu tư xây dựng và thứ tự ưu tiên:	54

2. Nguồn lực thực hiện:	54

3. Chính sách, cơ chế và biện pháp thực hiện quy hoạch xây dựng:	54

VIII. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM:	54

IX. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:	55

1. Kết luận:	55

2. Kiến nghị:	55

PHỤ LỤC 01

PHỤ LỤC 02

# I. MỞ ĐẦU:

## 1. Lý do thiết kế và mục tiêu của đồ án:

1.1 Lý do thiết kế:

Hiện nay, tỉnh Quảng Bình đang kêu gọi các nguồn lực xã hội để cùng tham gia đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị, trong đó đảo Cồn Soi trên sông Nhật Lệ thuộc thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh là một khu vực rất tiềm năng nhưng hiện chưa được đầu tư phát triển đang làm lãng phí nguồn tài nguyên đất đai, do vậy việc thực hiện dự án Khu đô thị cao cấp Quán Hàu, huyện Quảng Ninh nhằm góp phần phát triển kinh tế xã hội, cơ sở hạ tầng của thị trấn Quán Hàu là rất quan trọng góp phần vào sự phát triển chung của toàn tỉnh Quảng Bình là rất cần thiết.

Khu vực dự kiến lập Khu đô thị cao cấp Quán Hàu, huyện Quảng Ninh đã được định hướng quy hoạch phát triển đất hỗn hợp trong đồ án quy hoạch chung điều chỉnh xây dựng thành phố Đồng Hới và vùng phụ cận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Hiện trạng là khu vực đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hàng năm và chủ yếu là đất bãi bồi, đây là khu vực địa hình và vị trí thuận lợi để phát triển một khu đô thị mới.

Để có cơ sở thực hiện dự án, việc lập Quy hoạch chi tiết Khu đô thị cao cấp Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỷ lệ 1/500 trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo là phù hợp đúng theo quy định của pháp luật.

Về chủ trương lập quy hoạch, UBND tỉnh Quảng Bình đã phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị cao cấp Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 2052/QĐ-UBND ngày 18/6/2020.

1.2 Mục tiêu và nội dung của đồ án cần đạt được:

- Tổ chức các chức năng sử dụng đất khu đô thị mới phù hợp với định hướng quy hoạch chung thành phố Đồng Hới và vùng phụ cận đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030.

- Quy hoạch khu đô thị phù hợp tiêu chuẩn đô thị loại II, đảm bảo hợp lý về sử dụng đất, hiện đại, đẹp về không gian kiến trúc cảnh quan, đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý, đầu tư xây dựng và khai thác sử dụng trong khu vực lập quy hoạch.

## 2. Các căn cứ lập quy hoạch:

# 2.1 Các cơ sở pháp lý:

- Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 ngày 15/6/2004; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa số 48/2014/QH13 ngày 17/6/2014;

- Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Căn cứ Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

- Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017;

- Căn cứ Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Quy hoạch năm 2018;

- Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Qui định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định 100/2013/NĐ-CP ngày 20/10/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP;

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quy hoạch xây dựng;

- Căn cứ Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về Quản lý công trình ngầm;

- Căn cứ Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về Thoát nước và xử lý nước thải;

- Căn cứ Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc;

- Căn cứ Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ Quy định về Quản lý hoạt động đường thủy nội địa;

- Căn cứ Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ xây dựng hướng dẫn nội dung thiết kế đô thị; Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013

của Bộ xây dựng về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị;

- Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng về việc Qui định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch các khu chức năng đặc thù;

- Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Các công trình hạ tầng kỹ thuật”.

- Căn cứ Thông tư số 10/2021/TT-BGTVT ngày 29/4/2021 của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2016/TT-BGTVT ngày 29/12/2016 của Bộ Giao thông Vận tải Quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa;

- Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng";

- Căn cứ Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 02/11/2016 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Qui định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 15/10/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân công, phân cấp lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

- Căn cứ Quyết định số 4425/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ một số khu vực thuộc đồ án Quy hoạch chung điều chỉnh xây dựng thành phố Đồng Hới và vùng phụ cận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035;

- Căn cứ Công văn số 59/CV-BCSĐ ngày 02/3/2020 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Bình về việc báo cáo và xin ý kiến chủ trương triển khai các thủ tục pháp lý đối với Dự án Khu đô thị cao cấp Quán Hàu, huyện Quảng Ninh;

- Căn cứ Thông báo số 2281/TB-TU ngày 17/3/2020 của Tỉnh ủy Quảng Bình về việc Thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương triển khai các thủ tục pháp lý đối với Dự án Khu đô thị cao cấp Quán Hàu, huyện Quảng Ninh;

- Căn cứ Công văn số 1085/VPUBND-TH ngày 31/3/2020 của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình về việc chủ trương triển khai các thủ tục pháp lý đối với Dự án Khu đô thị cao cấp Quán Hàu, huyện Quảng Ninh;

- Căn cứ Quyết định số 2052/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị cao cấp Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỷ lệ 1/500,

# 2.2 Các nguồn tài liệu, số liệu:

# -	Hồ sơ Quy hoạch chung thành phố Đồng Hới đến năm 2035;

# - Các số liệu, tài liệu, dự án khác liên quan;

# - Niêm giám thống kê tỉnh Quảng Bình.

# - Bản đồ địa giới hành chính huyện Quảng Ninh;

# - Bản đồ hiện trạng khu đất Quy hoạch.

# 2.3 Các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng, tham khảo.

- QCVN 01:2021/BXD do Viện Quy hoạch đô thị nông thôn Quốc gia biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Xây dựng ban hành theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Các công trình hạ tầng kỹ thuật”, mã số QCVN 07: 2016/BXD, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

- Các tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn chuyên ngành và tài liệu khác có liên quan.

# II. ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT XÂY DỰNG:

## 1. Vị trí và đặc điểm điều kiện tự nhiên:

1.1 Vị trí, giới hạn khu vực lập quy hoạch:

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch toàn phạm vi của đảo Cồn Soi, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh.

Đảo Cồn Soi là vùng đất giữa sông Nhật Lệ dài theo hướng Đông Bắc – Tây Nam; chiều dài lớn nhất khoảng 930m, chiều rộng đoạn lớn nhất ở giữa khoảng 200m; xung quanh tiếp giáp với mặt nước sông Nhật Lệ.

### 1.2 Quy mô diện tích:

Khu vực lập quy hoạch chi tiết có diện tích khoảng 18,11ha (bao gồm cầu nối từ bờ phía Tây Bắc sông Nhật Lệ ra đảo Cồn Soi).

1.3 Địa hình, địa mạo:

Khu vực có địa hình bằng phẳng, đây là vùng tiếp giáp với sông Nhật Lệ nên có điều kiện nuôi trồng thuỷ, hải sản tập trung …..

1.4 Khí hậu, thuỷ văn:

* Nhiệt độ:

Nhiệt độ bình quân hàng năm ở đồng bằng ven biển dao động từ 240C đến 250C, miền núi tùy theo độ cao mà giảm xuống dưới 240C và được chia thành 2 mùa rõ rệt:

- Mùa hè: ở Quảng Bình vào các tháng 6, 7 là các tháng nóng nhất, nhiệt độ trung bình các tháng này từ 29,5÷30,00C ở vùng đồng bằng ven biển, từ 29,0÷29,50C ở vùng núi.

- Mùa đông: Nhiệt độ trung bình tháng giêng ở vùng đồng bằng ven biển khoảng 190C, ở miền núi là 180C. Nhiệt độ trung bình tối thấp vùng đồng bằng ven biển từ 16÷170C. Khi có không khí lạnh tràn về với cường độ mạnh, nhiệt độ thấp nhất xuống dưới 100C, thậm chí xuống dưới 50C.

- Bình quân nhiệt độ các tháng như sau:

Bảng: Nhiệt độ trung bình tháng.

Đơn vị tính: 0C

| Tháng | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhiệt độ | 18,7 | 19,4 | 21,5 | 24,8 | 27,9 | 29,6 | 29,6 | 28,8 | 26,9 | 24,8 | 23,3 | 19,6 |

(Nguồn: Khí hậu và thủy văn tỉnh Quảng Bình)

Số giờ nắng trong năm dao động từ 1800 giờ đến 1820 giờ, tháng có số giờ nắng ít nhất là tháng 2 với số giờ nắng khoảng 74,3 giờ, tháng có số giờ nắng nhiều nhất là tháng 5÷7 với số giờ nắng trên 237,1 giờ.

* Gió:

Có 2 mùa gió chính là gió mùa Đông (Đông Bắc) và gió mùa Hè (gió Tây Nam).

- Gió mùa Đông: Kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Hướng gió thịnh hành là gió Tây Bắc với tần suất giao động trong khoảng 20÷53%, xen giữa các đợt gió Bắc hoặc Tây nhưng với tần suất không đáng kể.

- Gió mùa Hè: Kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10 với hướng gió thịnh hành là gió Tây Nam. Ngoài ra còn gió Đông và Đông Nam thổi xen kẽ từ biển vào. Nhìn chung gió Đông Nam có tốc độ thấp, trừ trường hợp giông bão, sức gió mạnh nhất có thể lên tới cấp 5, 6.

Bảng: Tốc độ gió trung bình tháng tại Trạm đo.

(Đơn vị: m/s)

| Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vận tốc | 3,3 | 2,8 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 3,0 | 2,4 | 2,5 | 3,3 | 3,5 | 3,2 |

(Nguồn: Khí hậu và thủy văn tỉnh Quảng Bình)

- Gió mùa Đông Bắc:

Ở Quảng Bình vào các tháng 7, 8 quan sát chưa có gió mùa Đông Bắc xuất hiện, tháng 6 và tháng 9 là những tháng ít quan sát thấy gió mùa Đông Bắc, còn lại các tháng 1, 2, 3 và tháng 11, 12 là những tháng có số đợt gió mùa Đông Bắc nhiều nhất (trung bình có khoảng 2,5 đợt) nhiều nhất là 5 đợt, ít nhất là 1 đợt.

Trung bình hàng năm Quảng Bình chịu ảnh hưởng khoảng 17÷18 đợt gió mùa Đông Bắc, như vậy ở Quảng Bình chịu ảnh hưởng khoảng 70% số đợt gió mùa Đông Bắc ảnh hưởng đến thời tiết nước ta.

Ngoài các hệ thống mang tính bất ổn định cao như dải hội tụ nhiệt đới, bão, áp thấp nhiệt đới, gió mùa Đông Bắc cũng ảnh hưởng khá lớn đến tổng lượng mưa năm ở các địa phương Quảng Bình. Trong mùa mưa, trung bình mỗi một đợt mưa do gió mùa Đông Bắc gây ra từ 50÷70mm ở vùng đồng bằng và từ 70÷90mm ở vùng núi. Trong mùa khô, gió mùa Đông Bắc gây mưa ở đồng bằng thấp hơn ở vùng núi; khi gió mùa Đông Bắc kết hợp với các hệ thống thời tiết khác gây nên mưa lớn và thường sinh lũ lụt. Nhiệt độ hạ thấp do gió mùa Đông Bắc cường độ mạnh vào các tháng 12, tháng 1, tháng 2 trong vụ Đông Xuân, gây hại cho quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Những giá trị mưa hoặc nhiệt độ nói trên nếu mang tính cực đoan đều rất có hại cho sản xuất nông nghiệp và đời sống của cộng đồng.

Ở Quảng Bình, gió mùa Đông Bắc kết thúc năm sớm nhất là hạ tuần tháng 3, năm trung bình là trung tuần tháng 5, năm muộn nhất là thượng tuần tháng 6, gió mùa Đông Bắc thời kỳ cuối mùa thường lệch đông cường độ yếu, nó chỉ làm cho thời tiết dịu đi một ít chứ không làm giảm nhiệt độ đáng kể.

* Lượng mưa:

Tổng lượng mưa bình quân nhiều năm tại khu vực là 2.590,4 mm. Mùa mưa thường tập trung trong các tháng 9, 10, 11 với tổng lượng mưa chiếm 61,7% tổng lượng mưa cả năm, các tháng có lượng mưa thấp là tháng 1, 2, 3, 4.

Bảng: Lượng mưa trung bình trong các tháng.

ĐVT: mm

| Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lượng mưa | 57,8 | 42,8 | 43,2 | 50,9 | 107,7 | 86,7 | 71,9 | 162,6 | 448,2 | 646,8 | 333,2 | 121,8 |

(Nguồn: Khí hậu và thủy văn tỉnh Quảng Bình)

Ngày có lượng mưa lớn nhất tại trạm là 747mm (ngày xuất hiện là 14/10/2016).

Trong năm 2016, Quảng Bình đã xảy ra 6 đợt mưa lớn diện rộng:

- Đợt thứ nhất: Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 nên từ ngày 12÷14/9 có lượng mưa phổ biến 100÷300mm.

- Đợt thứ 2: Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rìa bắc rãnh áp thấp qua Nam Trung Bộ, từ ngày 20÷23/9 có tổng lượng mưa phổ biến 150÷500mm.

- Đợt thứ 3: Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp nhiễu động trong đới gió đông, từ ngày 13÷15/10, Quảng Bình đã có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa đợt này phổ biến 600÷1.000mm. Riêng khu vực ghi nhận ngày có lượng mưa lớn nhất là ngày 14/10 với tổng lượng mưa 747mm, gây lũ trên diện rộng.

- Đợt thứ 4: Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, từ ngày 30/10÷01/11, Quảng Bình đã có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 300÷500mm.

- Đợt thứ 5: Ngày 24/11, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc đã gây mưa to đến rất to trên lưu vực sông Gianh, lượng mưa đo được phổ biến 150÷200mm.

- Đợt thứ 6: Trong các ngày 15÷16/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, ở khu vực phía Nam tỉnh có mưa to đến rất to, phổ biến 150÷200mm.

* Bão:

Tỉnh Quảng Bình, nhất là khu vực ven biển là một trong những nơi hàng năm chịu ảnh hưởng rất nặng nề của bão thuộc vào loại nhất nước ta. Theo số liệu thống kê, tính trung bình mỗi năm ở Quảng bình có từ 1÷2 cơn bão đổ bộ trực tiếp vào biển của tỉnh. Bão có thể xuất hiện vào thời kỳ từ tháng 6 đến tháng 10, trong đó nhiều nhất vào 3 tháng (8÷10) với khoảng 0,3÷0,7 cơn/năm.

Khu vực từ Quảng Bình - Thừa Thiên Huế: mùa bão từ tháng 8 đến tháng 10. Tần suất bão lớn nhất trong tháng 9: 41%, tháng 8: 17%, tháng 10: 26%.Tuy vậy có năm đã xuất hiện bão trong các tháng 6, 7.

Từ tháng 5/2016 đến nay trên biển Đông đã xuất hiện 07 áp thấp nhiệt đới và 09 cơn bão hoạt động trên biển Đông, trong đó 3 cơn bão và 01 áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp vào đất liền nước ta. Quảng Bình chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 (đổ bộ vào Quảng Nam- Quảng Ngãi) và hoàn lưu áp thấp nhiệt đới tháng 10 (đổ bộ vào Quảng Trị - Thừa Thiên Huế) nên đã có mưa to đến rất to trên diện rộng.

*Giông:

Thường xuyên xuất hiện nhiều từ tháng 4 đến tháng 9 và thường xãy ra vào buổi chiều, khoảng từ 13 giờ đến 19 giờ, trong cơn giông thường có sét.

* Sương mù:

- Sương mù xảy ra từ tháng 1 đến tháng 5.

- Tháng 3, tháng 4 số ngày có sương mù nhiều hơn (2 đến 3 ngày trong tháng).

* Độ ẩm:

- Độ ẩm trung bình hằng năm khoảng 70÷90%. Mùa ẩm ướt kéo dài từ tháng 9 đến tháng 4 năm sau, có độ ẩm trung bình từ 80÷90%. Tháng ẩm nhất là các tháng cuối mùa đông.

- Thời kỳ khô nhất là các tháng giữa mùa hạ, tháng 7 có độ ẩm trung bình từ 70÷79%. Chênh lệch độ ẩm trung bình tháng ẩm nhất và tháng khô nhất đạt tới 19÷20%.

Bảng: Độ ẩm tương đối trung bình tháng.

ĐVT: %

| Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Độ ẩm | 88 | 90 | 89 | 87 | 80 | 72 | 70 | 75 | 84 | 87 | 86 | 86 |

(Nguồn: Khí hậu và thủy văn tỉnh Quảng Bình)

## 2. Hiện trạng khu vực lập quy hoạch chi tiết:

Một số hình ảnh hiện trạng.

## 2.1  Hiện trạng sử dụng đất:

Khu vực lập quy hoạch chủ yếu là đất nuôi trồng thủy sản; đất trồng cây hàng năm, còn lại là đất bãi bồi.

Bảng: Tổng hợp hiện trạng sử dụng đất.

| STT | Chức năng sử dụng đất | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Tổng đất quy hoạch | 168.216,0 | 92,89 |
| 1 | Đất dân cư hiện trạng | 165,1 | 0,09 |
| 2 | Đất nông nghiệp | 7.680,0 | 4,24 |
| 3 | Đất nuôi trồng thủy sản | 33.975,1 | 18,76 |
| 4 | Đất chưa sử dụng | 76.220,4 | 42,09 |
| 5 | Đất mặt nước | 42.239,0 | 23,32 |
| 6 | Đất giao thông, đất khác | 6.784,6 | 3,75 |
| 7 | Đất cầu Quán Hàu cũ | 1.151,9 | 0,64 |
| II | Đất mặt nước nghiên cứu | 12.884,0 | 7,11 |
| Tổng cộng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch | 181.100,0 | 100,00 |

## 2.2  Hiện trạng các công trình kiến trúc và cảnh quan:

## a.  Hiện trạng các công trình kiến trúc:

Trong khu vực quy hoạch có một số nhà ngói và nhà tạm của người dân địa phương xây dựng nhằm phục vụ việc canh gác khu nuôi trồng thủy sản.

Hình. Hiện trạng đảo Cồn Soi

Bảng: Tổng hợp hiện trạng kiến trúc.

| STT | Ký hiệu | Ghi chú | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | T | Nhà tạm | 8 |
| 2 | G | Nhà gạch | 4 |

b.  Hiện trạng cảnh quan:

Cảnh quan khu vực chủ yếu là mặt nước nuôi trồng thủy sản của người dân địa phương.

2.3 Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:

a.  Giao thông:

- Trong khu vực quy hoạch có các tuyến đường nhựa và đường mòn rộng từ 3-4m.

- Phía Tây Nam có cầu Quán Hàu cũ rộng khoảng 7,0m, dài L=150m.

- Trong phạm vi quy hoạch chi tiết bao gồm các đường đê bao bờ, vùng bờ đắp đất nông nghiệp và ao hồ rộng khoảng 2÷4m nằm giữa khu vực quy hoạch.

b.  Cấp nước:

Dân cư trong khu vực quy hoạch chi tiết và dân cư lân cận sử dụng nguồn nước máy lấy từ hệ thống cấp nước thành phố Đồng Hới cung cấp.

c.  Cấp điện:

Trong khu vực lập quy hoạch chưa có hành lang đường điện 22KV và đường điện sinh hoạt 0,4KV.

d. Thoát nước và vệ sinh môi trường:

Hướng thoát nước mưa của khu vực lập quy hoạch chảy tự do theo địa hình ra các kênh, ao, hồ, ruộng trũng sau đó ra sông Nhật Lệ.

e. Thông tin liên lạc:

Hiện tại trong khu vực lập quy hoạch có 3 doanh nghiệp chính cung cấp dịch vụ viễn thông di động là VNPT, Viettel, MobiFone; 02 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cố định là VNPT, Viettel, SCTV, FPT.

Bảng: Tổng hợp hiện trạng hạ tầng kỹ thuật toàn khu vực.

| TT | Hạng mục | Ghi chú | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giao thông | Đường nhựa (mặt cắt 1-1) | 110m |
|  |  | Đường mòn (mặt cắt 2-2) | 177m |
|  |  | Đường mòn ven các khu nuôi trồng thủy sản (mặt cắt 3-3) |  |

# III. ĐÁNH GIÁ, TỔNG HỢP VÀ NHẬN XÉT CHUNG:

## 1. Thuận lợi:

- Khu vực lập quy hoạch tiếp giáp với các khu vực có hạ tầng kỹ thuật khá đồng bộ nên việc đấu nối hạ tầng khá thuận lợi.

- Khu vực quy hoạch kết nối trực tiếp với Thị trấn Quán Hàu, việc bố trí các khu nhà ở, công trình công cộng và dịch vụ là hợp lý và phù hợp cho việc phát triển kinh tế và xã hội của địa phương.

## 2. Không thuận lợi:

Nền khu vực nghiên cứu quy hoạch chi tiết chủ yếu là mặt nước nuôi trồng thủy sản vậy phải cần kinh phí lớn để thực hiện công tác san nền.

# IV. CÁC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CỦA ĐỒ ÁN:

Bảng: Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

| TT | Nội dung | Đơn vị tính | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quy hoạch xây dựng mới | m² | 168.216,0 |
| 2 | Số lô (lô, căn hộ) | Lô, căn hộ | 208 |
| 3 | Số hộ | hộ | 211 |
| 4 | Mật độ xây dựng công trình |  |  |
| - | Biệt thự dạng 1 | % | 40-60 |
| - | Biệt thự dạng 2 | % | 60-70 |
| - | Thương mại dịch vụ | % | 70,0 |
| - | Công cộng dịch vụ | % | 40,0 |
| 5 | Đường giao thông trong khu dân cư | Chiều rộng 1 làn xe (m) | 3,5 |
| 6 | Cấp nước |  |  |
| - | Sinh hoạt | Lít/người/ngày | 150 |
| - | Công trình công cộng, dịch vụ | Lít/m2 sàn/ngày | 2 |
| - | Rửa đường, tưới cây | Lít/m2 sàn/ngày | 0,5-3,0 |
| - | Chữa cháy (số lượng đám cháy xảy r a đồng thời là 02, trong 03 giờ) | Lít/s | 15 |
| 7 | Cấp điện |  |  |
| - | Sinh hoạt | kwh/người/năm | 1500 |
| - | Công trình công cộng, dịch vụ | W/m2 sàn | 20-30 |
| 8 | Rác thải sinh hoạt | kg/người/ngày | 1,2 |
| 9 | Nước thải sinh hoạt | Tối thiểu 80% nước cấp |  |

# V. ĐỀ XUẤT QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG SỬ DỤNG ĐẤT:

## 1.  Các nguyên tắc tổ chức:

- Sử dụng, khai thác đất đai và cảnh quan tự nhiên hợp lý, hiệu quả.

- Hệ thống hạ tầng đồng bộ và hiện đại.

- Tạo điều kiện hấp dẫn nhà đầu tư.

- Khai thác không gian tối đa của các tuyến đường chính đi qua.

- Các cụm không gian chung, công cộng có khoảng cách sử dụng hợp lý.

- Tôn trọng cảnh quan tự nhiên, nhấn mạnh trọng tâm những vùng có cảnh quan đặc biệt, đặc thù khu vực tạo điểm nhấn cho khu vực.

- Đảm bảo tính khả thi.

- Không gian, kiến trúc cảnh quan cần được kiểm soát chặt chẽ, xác định lộ trình, trình tự xây dựng để đảm bảo tính thống nhất, hài hoà, tương thích với chức năng của các công trình, phát triển đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và dịch vụ công cộng, phù hợp với từng giai đoạn phát triển theo kế hoạch thực hiện các khu vực phát triển đô thị được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Mặt ngoài công trình kiến trúc đô thị không được sử dụng màu sắc, vật liệu gây ảnh hưởng tới thị giác, sức khoẻ con người, yêu cầu về vệ sinh và an toàn giao thông.

## 2. Tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan:

- Khu vực lập quy hoạch toàn phạm vi của đảo Cồn Soi, thị trấn QuánHàu, huyện Quảng Ninh và phần cầu nối từ bờ phía Tây Bắc sông Nhật Lệ ra đảo Cồn Soi. Tổ chức tuyến đường tiếp cận vào khu quy hoạch có lộ giới 12m.

- Các khu đất mới chủ yếu là dạng nhà ở biệt thự, vị trí tiếp giáp với thị trấn Quán Hàu là khu thương mại dịch vụ, cụ thể:

+ Khu nhà ở biệt thự dạng 1 chiều ngang lô đất chủ yếu rộng 10÷31m, chiều sâu từ 22÷34m. Mật độ xây dựng tối đa 60%, chiều cao xây dựng tối đa 3 tầng.

+ Khu nhà ở biệt thự dạng 2 chiều ngang lô đất 8,0 ÷ 13m; chiều sâu lô đất 20 ÷ 30m. Mật độ xây dựng tối đa 70%, chiều cao xây dựng tối đa 3 tầng.

+ Đất thương mại dịch vụ có quy mô lớn tại vị trí tiếp giáp với cầu kết nối từ bờ phía Tây Bắc sông Nhật Lệ, trục giao thông chính có lộ giới 13,5m nhằm xây dựng công trình dịch vụ thương mại, điểm nhấn về kiến trúc cảnh quan cho khu vực quy hoạch. Mật độ xây dựng tối đa 70%, chiều cao xây dựng tối đa 5 tầng, đảm bảo diện tích cây xanh xung quanh công trình.

+ Khu vực lõi trung tâm khu ở được bố trí thành khu công viên cây xanh trung tâm, kết hợp thể dục thể thao. Có thể bố trí các chòi nghỉ sử dụng vật liệu gỗ, tre, nứa, không xây dựng bằng các vật liệu kiên cố như gạch, bê tông.

- Các ô đất Thương mại dịch vụ, đất công cộng đơn vị ở có khoảng lùi xây dựng phù hợp, mật độ xây dựng từ 40-70%, chiều cao xây dựng từ 2-5 tầng.

- Về khoảng lùi công trình được quy định cụ thể như sau:

+ Đối với khu biệt thự (dạng 1) có chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ 3m-5m.

+ Đối với khu biệt thự (dạng 2) có chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ 3m-5m.

+ Đối với các công trình thương mại dịch vụ có chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ 6m (khoảng lùi trước), khoảng lùi sau 6m.

+ Đối với các công trình nhà trẻ có chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ 3m (khoảng lùi trước), khoảng lùi sau 3m.

## 3. Quy hoạch sử dụng đất:

Khu vực lập quy hoạch chi tiết Khu đô thị cao cấp Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, tỷ lệ 1/500 bố trí chức năng sử dụng đất như sau:

* Diện tích lập dự án 168.215,7m2 bao gồm các khu chức năng:

- Đất ở dạng biệt thự dạng 1 (ký hiệu DL) gồm 9 ô đất, 94 lô, có diện tích khoảng 38.002,6m2. Mật độ xây dựng tối đa 40%, chiếm 22,59% tổng diện tích khu đất lập quy hoạch, tầng cao tối đa 3 tầng, hệ số sử dụng đất khoảng 1,2 -1,8 lần;

- Đất ở dạng biệt thự dạng 2 (ký hiệu SL) gồm 8 ô đất, 114 lô, có diện tích khoảng 28.658,5m2. Mật độ xây dựng tối đa 70%, chiếm 17,04% tổng diện tích khu đất lập quy hoạch, tầng cao tối đa 3 tầng, hệ số sử dụng đất khoảng 1,8 - 2,1 lần;

- Đất thương mại dịch vụ (ký hiệu TMDV) gồm 1 ô đất bố trí Trung tâm tiệc cưới- khách sạn, có diện tích khoảng 6.207,6m2. Mật độ xây dựng 70%, chiếm 3,69% tổng diện tích khu đất lập quy hoạch, tầng cao tối đa 5 tầng, hệ số sử dụng đất 3,5 lần.

- Đất dịch vụ công cộng nhóm ở: gồm 2 ô đất bố trí Siêu thị - Nhà văn hoá và đất Nhà trẻ, có diện tích khoảng 4.337,2 m2. Mật độ xây dựng 40%, chiếm 2,58% tổng diện tích khu đất lập quy hoạch, tầng cao tối đa 2 tầng, hệ số sử dụng đất 0,8 lần.

- Đất cây xanh (ký hiệu CX) có diện tích khoảng 55.330,8m2, chiếm 33,89% tổng diện tích khu đất lập quy hoạch.

- Đất Giao thông - Hạ tầng kỹ thuật: gồm 3 ô đất bãi đỗ xe, đất hạ tầng kỹ thuật và đường giao thông. Mật độ xây dựng 5%, tầng cao tối đa 1 tầng, hệ số sử dụng đất 0,05 lần.

- Cầu kết nối dự án với đường Trần Hưng Đạo (ký hiệu C) có diện tích 2.203,1m2 chiếm 33,89% tổng diện tích khu đất lập quy hoạch.

* Diện tích ngoài ranh giới dự án 15.087,5m2 bao gồm: Đất mặt nước 2 (ký hiệu MN2) có diện tích 12.884,4m2.

Bảng: Thống kê chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc các lô đất.

| TT | Hạng mục | Ký hiệu ô đất | Diện tích đất (m²) | Tỷ lệ (%) | Mật độ xd tối đa (%) | Hssd đất (lần) | Tầng cao tối đa (tầng) | Số lô (lô, căn hộ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Diện tích lập dự án |  | 168.215,7 | 100,00 |  |  |  |  |
| I | Đất ở |  | 66.661,1 | 39,63 |  |  |  | 208 |
| 1 | Đất ở biệt thự (dạng 1) | DL | 38.002,6 | 22,59 |  |  |  | 94 |
| 1.1 | Đất ở biệt thự ô 1 | DL1 | 5.918,5 | 8,88 | 40,0 | 1,20 | 3 | 6 |
| 1.2 | Đất ở biệt thự ô 2 | DL2 | 4.215,0 | 6,32 | 60,0 | 1,80 | 3 | 11 |
| 1.3 | Đất ở biệt thự ô 3 | DL3 | 4.293,5 | 6,44 | 60,0 | 1,80 | 3 | 11 |
| 1.4 | Đất ở biệt thự ô 4 | DL4 | 5.136,8 | 7,71 | 60,0 | 1,80 | 3 | 13 |
| 1.5 | Đất ở biệt thự ô 5 | DL5 | 4.840,1 | 7,26 | 60,0 | 1,80 | 3 | 14 |
| 1.6 | Đất ở biệt thự ô 6 | DL6 | 1.276,1 | 1,91 | 60,0 | 1,80 | 3 | 4 |
| 1.7 | Đất ở biệt thự ô 7 | DL7 | 6.785,0 | 10,18 | 60,0 | 1,80 | 3 | 19 |
| 1.8 | Đất ở biệt thự ô 8 | DL8 | 4.144,0 | 6,22 | 60,0 | 1,80 | 3 | 12 |
| 1.9 | Đất ở biệt thự ô 9 | DL9 | 1.393,6 | 2,09 | 60,0 | 1,80 | 3 | 4 |
| 2 | Đất ở biệt thự (dạng 2) | SL | 28.658,5 | 17,04 |  |  |  | 114 |
| 2.1 | Đất ở biệt thự ô 1 | SL1 | 4.163,1 | 2,47 | 70,0 | 2,10 | 3 | 18 |
| 2.2 | Đất ở biệt thự ô 2 | SL2 | 3.173,3 | 1,89 | 70,0 | 2,10 | 3 | 14 |
| 2.3 | Đất ở biệt thự ô 3 | SL3 | 1.764,1 | 1,05 | 70,0 | 2,10 | 3 | 8 |
| 2.4 | Đất ở biệt thự ô 4 | SL4 | 4.101,3 | 2,44 | 60,0 | 1,80 | 3 | 12 |
| 2.5 | Đất ở biệt thự ô 5 | SL5 | 3.885,8 | 2,31 | 70,0 | 2,10 | 3 | 18 |
| 2.6 | Đất ở biệt thự ô 6 | SL6 | 4.490,3 | 2,67 | 70,0 | 2,10 | 3 | 20 |
| 2.7 | Đất ở biệt thự ô 7 | SL7 | 4.238,2 | 2,52 | 60,0 | 1,80 | 3 | 12 |
| 2.8 | Đất ở biệt thự ô 8 | SL8 | 2.842,5 | 1,69 | 70,0 | 2,10 | 3 | 12 |
| II | Đất thương mại dịch vụ |  | 6.207,6 | 3,69 |  |  |  |  |
|  | Tổ chức sự kiện+ khách sạn | TMDV | 6.207,6 | 3,69 | 70,0 | 3,50 | 5 |  |
| III | Đất dịch vụ công cộng nhóm ở |  | 4.337,2 | 2,58 |  |  |  |  |
| 1 | Thương mại dịch vụ - nhà văn hoá | TMDV-VH | 3.411,2 | 2,03 | 40,0 | 0,80 | 2 |  |
| 2 | Nhà trẻ | NT | 926,0 | 0,55 | 40,0 | 0,80 | 2 |  |
| IV | Đất cây xanh |  | 55.330,8 | 33,89 |  |  | 1 |  |
| 1 | Cây xanh cảnh quan 1 | CX-01 | 25.392,6 | 15,10 | 5,0 | 0,05 | 1 |  |
| 2 | Cây xanh cảnh quan 2 | CX-02 | 909,3 | 0,54 |  | - |  |  |
| 3 | Cây xanh cảnh quan 3 | CX-03 | 867,9 | 0,52 |  | - |  |  |
| 4 | Cây xanh cảnh quan 4 | CX-04 | 399,1 | 0,24 |  | - |  |  |
| 5 | Cây xanh cảnh quan 5 | CX-05 | 1.150,5 | 0,68 |  | - |  |  |
| 6 | Cây xanh cảnh quan 6 | CX-06 | 1.179,5 | 0,70 |  | - |  |  |
| 7 | Cây xanh cảnh quan 7 | CX-07 | 1.050,4 | 0,62 |  | - |  |  |
| 8 | Cây xanh cảnh quan 8 | CX-08 | 63,6 | 0,04 |  | - |  |  |
| 9 | Cây xanh cảnh quan 9 | CX-09 | 598,8 | 0,36 | 5,0 | 0,05 | 1 |  |
| 10 | Cây xanh cảnh quan 10 | CX-10 | 111,3 | 0,07 |  | - |  |  |
| 11 | Cây xanh cảnh quan 11 | CX-11 | 357,1 | 0,21 |  | - |  |  |
| 12 | Cây xanh cảnh quan 12 | CX-12 | 279,9 | 0,17 |  | - |  |  |
| 13 | Cây xanh cảnh quan 13 | CX-13 | 106,2 | 0,06 |  | - |  |  |
| 14 | Cây xanh cảnh quan 14 | CX-14 | 1.407,2 | 0,84 | 5,0 | 0,05 | 1 |  |
| 15 | Cây xanh cảnh quan 15 | CX-15 | 919,0 | 0,55 | 5,0 | 0,05 | 1 |  |
| 16 | Cây xanh cảnh quan 16 | CX-16 | 107,7 | 0,06 |  |  |  |  |
| 17 | Cây xanh cảnh quan 17 | CX-17 | 109,7 | 0,07 |  | - |  |  |
| 18 | Cây xanh mặt nước | CX-MN | 18.713,3 | 11,12 |  | - |  |  |
| 19 | Mặt nước 1 | MN1 | 1.608,0 | 0,96 |  | - |  |  |
| V | Đất giao thông - hạ tầng kỹ thuật |  | 33.476,2 | 19,90 |  | - | 1 |  |
| 1 | Đất bãi đỗ xe | BX | 1.701,8 | 0,94 | 5,0 | 0,05 | 1 |  |
| 2 | Đất hạ tầng kỹ thuật | HTKT | 606,5 | 0,33 | 5,0 | 0,05 | 1 |  |
| 3 | Đường giao thông | GT | 31.167,9 | 17,21 |  | - |  |  |
| V | Cầu kết nối dự án với đường Trần Hưng Đạo | C | 2.203,1 | 1,31 |  |  |  |  |
| B | Diện tích ngoài ranh giới dự án |  | 12.884,0 |  |  |  |  |  |
|  | Mặt nước 2 | MN2 | 12.884,0 |  |  | - |  |  |
| Tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch | 181.100,0 | 100,00 |  |  |  |  |

Bảng: Thống kê chi tiết từng lô đất.

| TT | Ký hiệu ô đất | Hạng mục | Diện tích lô đất (m²) | MĐXD tối đa (%) | Tầng cao tối đa (tầng) | Số lô (lô, căn hộ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  | Đất ở mới | 66.661,1 |  |  | 208 |
| 1 | DL | Đất ở biệt thự (dạng 1) | 38.002,6 |  |  | 94 |
|  | DL1 | Đất ở biệt thự (dạng 1) ô 1 | 5.918,5 | 40,0 | 3 | 6 |
|  | DL1.01 | Đất ở biệt thự lô 1.01 | 889,3 | 42,0 | 3 |  |
|  | DL1.02 | Đất ở biệt thự lô 1.02 | 931,0 | 41,0 | 3 |  |
|  | DL1.03 | Đất ở biệt thự lô 1.03 | 1.014,4 | 40,0 | 3 |  |
|  | DL1.04 | Đất ở biệt thự lô 1.04 | 844,5 | 43,0 | 3 |  |
|  | DL1.05 | Đất ở biệt thự lô 1.05 | 1.022,4 | 40,0 | 3 |  |
|  | DL1.06 | Đất ở biệt thự lô 1.06 | 1.216,9 | 40,0 | 3 |  |
|  | DL2 | Đất ở biệt thự (dạng 1) ô 2 | 4.215,0 | 60,0 | 3 | 11 |
|  | DL2.01 | Đất ở biệt thự lô 2.01 | 609,7 | 47,0 | 3 |  |
|  | DL2.02 | Đất ở biệt thự lô 2.02 | 431,9 | 53,0 | 3 |  |
|  | DL2.03 | Đất ở biệt thự lô 2.03 | 412,3 | 54,0 | 3 |  |
|  | DL2.04 | Đất ở biệt thự lô 2.04 | 344,5 | 57,0 | 3 |  |
|  | DL2.05 | Đất ở biệt thự lô 2.05 | 346,0 | 57,0 | 3 |  |
|  | DL2.06 | Đất ở biệt thự lô 2.06 | 347,0 | 57,0 | 3 |  |
|  | DL2.07 | Đất ở biệt thự lô 2.07 | 347,3 | 57,0 | 3 |  |
|  | DL2.08 | Đất ở biệt thự lô 2.08 | 345,5 | 57,0 | 3 |  |
|  | DL2.09 | Đất ở biệt thự lô 2.09 | 352,0 | 57,0 | 3 |  |
|  | DL2.10 | Đất ở biệt thự lô 2.10 | 339,0 | 58,0 | 3 |  |
|  | DL2.11 | Đất ở biệt thự lô 2.11 | 339,9 | 58,0 | 3 |  |
|  | DL3 | Đất ở biệt thự ô 3 | 4.293,5 | 60,0 | 3 | 11 |
|  | DL3.01 | Đất ở biệt thự lô 3.01 | 553,2 | 49,0 | 3 |  |
|  | DL3.02 | Đất ở biệt thự lô 3.02 | 463,6 | 50,0 | 3 |  |
|  | DL3.03 | Đất ở biệt thự lô 3.03 | 507,2 | 49,0 | 3 |  |
|  | DL3.04 | Đất ở biệt thự lô 3.04 | 346,3 | 57,0 | 3 |  |
|  | DL3.05 | Đất ở biệt thự lô 3.05 | 344,7 | 57,0 | 3 |  |
|  | DL3.06 | Đất ở biệt thự lô 3.06 | 350,0 | 57,0 | 3 |  |
|  | DL3.07 | Đất ở biệt thự lô 3.07 | 346,1 | 57,0 | 3 |  |
|  | DL3.08 | Đất ở biệt thự lô 3.08 | 356,5 | 57,0 | 3 |  |
|  | DL3.09 | Đất ở biệt thự lô 3.09 | 341,2 | 57,0 | 3 |  |
|  | DL3.10 | Đất ở biệt thự lô 3.10 | 349,7 | 57,0 | 3 |  |
|  | DL3.11 | Đất ở biệt thự lô 3.11 | 335,1 | 58,0 | 3 |  |
|  | DL4 | Đất ở biệt thự (dạng 1) ô 4 | 5.136,8 | 60,0 | 3 | 13 |
|  | DL4.01 | Đất ở biệt thự lô 4.01 | 335,6 | 58,0 | 3 |  |
|  | DL4.02 | Đất ở biệt thự lô 4.02 | 330,7 | 58,0 | 3 |  |
|  | DL4.03 | Đất ở biệt thự lô 4.03 | 334,3 | 58,0 | 3 |  |
|  | DL4.04 | Đất ở biệt thự lô 4.04 | 332,0 | 58,0 | 3 |  |
|  | DL4.05 | Đất ở biệt thự lô 4.05 | 335,6 | 58,0 | 3 |  |
|  | DL4.06 | Đất ở biệt thự lô 4.06 | 338,7 | 58,0 | 3 |  |
|  | DL4.07 | Đất ở biệt thự lô 4.07 | 357,0 | 57,0 | 3 |  |
|  | DL4.08 | Đất ở biệt thự lô 4.08 | 352,1 | 57,0 | 3 |  |
|  | DL4.09 | Đất ở biệt thự lô 4.09 | 322,4 | 57,0 | 3 |  |
|  | DL4.10 | Đất ở biệt thự lô 4.10 | 386,6 | 55,0 | 3 |  |
|  | DL4.11 | Đất ở biệt thự lô 4.11 | 386,5 | 55,0 | 3 |  |
|  | DL4.12 | Đất ở biệt thự lô 4.12 | 568,5 | 48,0 | 3 |  |
|  | DL4.13 | Đất ở biệt thự lô 4.13 | 756,8 | 44,0 | 3 |  |
|  | DL5 | Đất ở biệt thự (dạng 1) ô 5 | 4.840,1 | 60,0 | 3 | 14 |
|  | DL5.01 | Đất ở biệt thự lô 5.01 | 332,3 | 58,0 | 3 |  |
|  | DL5.02 | Đất ở biệt thự lô 5.02 | 321,4 | 58,0 | 3 |  |
|  | DL5.03 | Đất ở biệt thự lô 5.03 | 330,0 | 58,0 | 3 |  |
|  | DL5.04 | Đất ở biệt thự lô 5.04 | 329,2 | 58,0 | 3 |  |
|  | DL5.05 | Đất ở biệt thự lô 5.05 | 319,0 | 59,0 | 3 |  |
|  | DL5.06 | Đất ở biệt thự lô 5.06 | 339,0 | 58,0 | 3 |  |
|  | DL5.07 | Đất ở biệt thự lô 5.07 | 331,8 | 58,0 | 3 |  |
|  | DL5.08 | Đất ở biệt thự lô 5.08 | 330,7 | 58,0 | 3 |  |
|  | DL5.09 | Đất ở biệt thự lô 5.09 | 325,1 | 58,0 | 3 |  |
|  | DL5.10 | Đất ở biệt thự lô 5.10 | 334,9 | 58,0 | 3 |  |
|  | DL5.11 | Đất ở biệt thự lô 5.11 | 342,6 | 57,0 | 3 |  |
|  | DL5.12 | Đất ở biệt thự lô 5.12 | 357,3 | 57,0 | 3 |  |
|  | DL5.13 | Đất ở biệt thự lô 5.13 | 389,1 | 55,0 | 3 |  |
|  | DL5.14 | Đất ở biệt thự lô 5.14 | 457,9 | 52,0 | 3 |  |
|  | DL6 | Đất ở biệt thự (dạng 1) ô 6 | 1.276,1 | 60,0 | 3 | 4 |
|  | DL6.01 | Đất ở biệt thự lô 6.01 | 327,7 | 58,0 | 3 |  |
|  | DL6.02 | Đất ở biệt thự lô 6.02 | 300,0 | 60,0 | 3 |  |
|  | DL6.03 | Đất ở biệt thự lô 6.03 | 320,4 | 59,0 | 3 |  |
|  | DL6.04 | Đất ở biệt thự lô 6.04 | 328,0 | 58,0 | 3 |  |
|  | DL7 | Đất ở biệt thự (dạng 1) ô 7 | 6.785,0 | 60,0 | 3 | 19 |
|  | DL7.01 | Đất ở biệt thự lô 7.01 | 438,0 | 53,0 | 3 |  |
|  | DL7.02 | Đất ở biệt thự lô 7.02 | 418,9 | 54,0 | 3 |  |
|  | DL7.03 | Đất ở biệt thự lô 7.03 | 385,1 | 55,0 | 3 |  |
|  | DL7.04 | Đất ở biệt thự lô 7.04 | 380,3 | 56,0 | 3 |  |
|  | DL7.05 | Đất ở biệt thự lô 7.05 | 358,5 | 57,0 | 3 |  |
|  | DL7.06 | Đất ở biệt thự lô 7.06 | 343,8 | 57,0 | 3 |  |
|  | DL7.07 | Đất ở biệt thự lô 7.07 | 340,6 | 57,0 | 3 |  |
|  | DL7.08 | Đất ở biệt thự lô 7.08 | 343,2 | 57,0 | 3 |  |
|  | DL7.09 | Đất ở biệt thự lô 7.09 | 345,5 | 57,0 | 3 |  |
|  | DL7.10 | Đất ở biệt thự lô 7.10 | 351,2 | 57,0 | 3 |  |
|  | DL7.11 | Đất ở biệt thự lô 7.11 | 346,6 | 57,0 | 3 |  |
|  | DL7.12 | Đất ở biệt thự lô 7.12 | 345,4 | 57,0 | 3 |  |
|  | DL7.13 | Đất ở biệt thự lô 7.13 | 345,5 | 57,0 | 3 |  |
|  | DL7.14 | Đất ở biệt thự lô 7.14 | 340,6 | 57,0 | 3 |  |
|  | DL7.15 | Đất ở biệt thự lô 7.15 | 343,5 | 57,0 | 3 |  |
|  | DL7.16 | Đất ở biệt thự lô 7.16 | 338,7 | 58,0 | 3 |  |
|  | DL7.17 | Đất ở biệt thự lô 7.17 | 337,2 | 58,0 | 3 |  |
|  | DL7.18 | Đất ở biệt thự lô 7.18 | 346,4 | 57,0 | 3 |  |
|  | DL7.19 | Đất ở biệt thự lô 7.19 | 336,0 | 58,0 | 3 |  |
|  | DL8 | Đất ở biệt thự (dạng 1) ô 8 | 4.144,0 | 60,0 | 3 | 12 |
|  | DL8.01 | Đất ở biệt thự lô 8.01 | 335,8 | 58,0 | 3 |  |
|  | DL8.02 | Đất ở biệt thự lô 8.02 | 335,9 | 58,0 | 3 |  |
|  | DL8.03 | Đất ở biệt thự lô 8.03 | 337,3 | 58,0 | 3 |  |
|  | DL8.04 | Đất ở biệt thự lô 8.04 | 347,0 | 57,0 | 3 |  |
|  | DL8.05 | Đất ở biệt thự lô 8.05 | 339,5 | 58,0 | 3 |  |
|  | DL8.06 | Đất ở biệt thự lô 8.06 | 350,2 | 57,0 | 3 |  |
|  | DL8.07 | Đất ở biệt thự lô 8.07 | 342,1 | 57,0 | 3 |  |
|  | DL8.08 | Đất ở biệt thự lô 8.08 | 343,5 | 57,0 | 3 |  |
|  | DL8.09 | Đất ở biệt thự lô 8.09 | 349,8 | 57,0 | 3 |  |
|  | DL8.10 | Đất ở biệt thự lô 8.10 | 348,3 | 57,0 | 3 |  |
|  | DL8.11 | Đất ở biệt thự lô 8.11 | 360,6 | 56,0 | 3 |  |
|  | DL8.12 | Đất ở biệt thự lô 8.12 | 354,2 | 57,0 | 3 |  |
|  | DL9 | Đất ở biệt thự (dạng 1) ô 9 | 1.393,6 | 60,0 | 3 | 4 |
|  | DL9.01 | Đất ở biệt thự lô 9.01 | 382,7 | 55,0 | 3 |  |
|  | DL9.02 | Đất ở biệt thự lô 9.02 | 348,1 | 57,0 | 3 |  |
|  | DL9.03 | Đất ở biệt thự lô 9.03 | 325,1 | 58,0 | 3 |  |
|  | DL9.04 | Đất ở biệt thự lô 9.04 | 337,7 | 58,0 | 3 |  |
| 2 | SL | Đất ở biệt thự (dạng 2) | 28.658,5 |  |  | 114 |
|  | SL1 | Đất ở biệt thự (dạng 2) ô 1 | 4.163,1 | 70,0 | 3 | 18 |
|  | SL1.01 | Đất ở biệt thự lô 1.01 | 321,0 | 58,0 | 3 |  |
|  | SL1.02 | Đất ở biệt thự lô 1.02 | 262,1 | 63,0 | 3 |  |
|  | SL1.03 | Đất ở biệt thự lô 1.03 | 262,1 | 63,0 | 3 |  |
|  | SL1.04 | Đất ở biệt thự lô 1.04 | 255,4 | 64,0 | 3 |  |
|  | SL1.05 | Đất ở biệt thự lô 1.05 | 200,0 | 70,0 | 3 |  |
|  | SL1.06 | Đất ở biệt thự lô 1.06 | 200,0 | 70,0 | 3 |  |
|  | SL1.07 | Đất ở biệt thự lô 1.07 | 200,0 | 70,0 | 3 |  |
|  | SL1.08 | Đất ở biệt thự lô 1.08 | 200,0 | 70,0 | 3 |  |
|  | SL1.09 | Đất ở biệt thự lô 1.09 | 200,0 | 70,0 | 3 |  |
|  | SL1.10 | Đất ở biệt thự lô 1.10 | 200,0 | 70,0 | 3 |  |
|  | SL1.11 | Đất ở biệt thự lô 1.11 | 200,0 | 70,0 | 3 |  |
|  | SL1.12 | Đất ở biệt thự lô 1.12 | 200,0 | 70,0 | 3 |  |
|  | SL1.13 | Đất ở biệt thự lô 1.13 | 200,0 | 70,0 | 3 |  |
|  | SL1.14 | Đất ở biệt thự lô 1.14 | 200,0 | 70,0 | 3 |  |
|  | SL1.15 | Đất ở biệt thự lô 1.15 | 202,3 | 69,0 | 3 |  |
|  | SL1.16 | Đất ở biệt thự lô 1.16 | 270,3 | 62,0 | 3 |  |
|  | SL1.17 | Đất ở biệt thự lô 1.17 | 284,4 | 61,0 | 3 |  |
|  | SL1.18 | Đất ở biệt thự lô 1.18 | 305,4 | 59,0 | 3 |  |
|  | SL2 | Đất ở biệt thự (dạng 2) ô 2 | 3.173,3 | 70,0 | 3 | 14 |
|  | SL2.01 | Đất ở biệt thự lô 2.01 | 243,6 | 65,0 | 3 |  |
|  | SL2.02 | Đất ở biệt thự lô 2.02 | 243,3 | 65,0 | 3 |  |
|  | SL2.03 | Đất ở biệt thự lô 2.03 | 240,4 | 65,0 | 3 |  |
|  | SL2.04 | Đất ở biệt thự lô 2.04 | 240,5 | 65,0 | 3 |  |
|  | SL2.05 | Đất ở biệt thự lô 2.05 | 200,0 | 70,0 | 3 |  |
|  | SL2.06 | Đất ở biệt thự lô 2.06 | 200,0 | 70,0 | 3 |  |
|  | SL2.07 | Đất ở biệt thự lô 2.07 | 200,0 | 70,0 | 3 |  |
|  | SL2.08 | Đất ở biệt thự lô 2.08 | 200,0 | 70,0 | 3 |  |
|  | SL2.09 | Đất ở biệt thự lô 2.09 | 215,0 | 68,0 | 3 |  |
|  | SL2.10 | Đất ở biệt thự lô 2.10 | 225,1 | 67,0 | 3 |  |
|  | SL2.11 | Đất ở biệt thự lô 2.11 | 225,1 | 67,0 | 3 |  |
|  | SL2.12 | Đất ở biệt thự lô 2.12 | 225,1 | 67,0 | 3 |  |
|  | SL2.13 | Đất ở biệt thự lô 2.13 | 209,7 | 69,0 | 3 |  |
|  | SL2.14 | Đất ở biệt thự lô 2.14 | 305,5 | 59,0 | 3 |  |
|  | SL3 | Đất ở biệt thự (dạng 2) ô 3 | 1.764,1 | 70,0 | 3 | 8 |
|  | SL3.01 | Đất ở biệt thự lô 3.01 | 232,6 | 66,0 | 3 |  |
|  | SL3.02 | Đất ở biệt thự lô 3.02 | 224,7 | 67,0 | 3 |  |
|  | SL3.03 | Đất ở biệt thự lô 3.03 | 220,4 | 67,0 | 3 |  |
|  | SL3.04 | Đất ở biệt thự lô 3.04 | 223,1 | 67,0 | 3 |  |
|  | SL3.05 | Đất ở biệt thự lô 3.05 | 232,7 | 66,0 | 3 |  |
|  | SL3.06 | Đất ở biệt thự lô 3.06 | 210,4 | 68,0 | 3 |  |
|  | SL3.07 | Đất ở biệt thự lô 3.07 | 200,3 | 70,0 | 3 |  |
|  | SL3.08 | Đất ở biệt thự lô 3.08 | 220,0 | 68,0 | 3 |  |
|  | SL4 | Đất ở biệt thự (dạng 2) ô 4 | 4.101,3 | 60,0 | 3 | 12 |
|  | SL4.01 | Đất ở biệt thự lô 4.01 | 332,5 | 58,0 | 3 |  |
|  | SL4.02 | Đất ở biệt thự lô 4.02 | 334,8 | 58,0 | 3 |  |
|  | SL4.03 | Đất ở biệt thự lô 4.03 | 336,0 | 58,0 | 3 |  |
|  | SL4.04 | Đất ở biệt thự lô 4.04 | 338,6 | 58,0 | 3 |  |
|  | SL4.05 | Đất ở biệt thự lô 4.05 | 361,1 | 58,0 | 3 |  |
|  | SL4.06 | Đất ở biệt thự lô 4.06 | 345,9 | 58,0 | 3 |  |
|  | SL4.07 | Đất ở biệt thự lô 4.07 | 342,3 | 57,0 | 3 |  |
|  | SL4.08 | Đất ở biệt thự lô 4.08 | 351,3 | 57,0 | 3 |  |
|  | SL4.09 | Đất ở biệt thự lô 4.09 | 340,8 | 57,0 | 3 |  |
|  | SL4.10 | Đất ở biệt thự lô 4.10 | 338,9 | 55,0 | 3 |  |
|  | SL4.11 | Đất ở biệt thự lô 4.11 | 338,7 | 55,0 | 3 |  |
|  | SL4.12 | Đất ở biệt thự lô 4.12 | 340,5 | 48,0 | 3 |  |
|  | SL5 | Đất ở biệt thự (dạng 2) ô 5 | 3.885,8 | 60,0 | 3 | 18 |
|  | SL5.01 | Đất ở biệt thự lô 5.01 | 239,3 | 58,0 | 3 |  |
|  | SL5.02 | Đất ở biệt thự lô 5.02 | 202,0 | 58,0 | 3 |  |
|  | SL5.03 | Đất ở biệt thự lô 5.03 | 202,0 | 58,0 | 3 |  |
|  | SL5.04 | Đất ở biệt thự lô 5.04 | 210,0 | 58,0 | 3 |  |
|  | SL5.05 | Đất ở biệt thự lô 5.05 | 200,0 | 59,0 | 3 |  |
|  | SL5.06 | Đất ở biệt thự lô 5.06 | 200,0 | 58,0 | 3 |  |
|  | SL5.07 | Đất ở biệt thự lô 5.07 | 200,0 | 58,0 | 3 |  |
|  | SL5.08 | Đất ở biệt thự lô 5.08 | 200,0 | 58,0 | 3 |  |
|  | SL5.09 | Đất ở biệt thự lô 5.09 | 209,7 | 58,0 | 3 |  |
|  | SL5.10 | Đất ở biệt thự lô 5.10 | 218,8 | 58,0 | 3 |  |
|  | SL5.11 | Đất ở biệt thự lô 5.11 | 218,8 | 57,0 | 3 |  |
|  | SL5.12 | Đất ở biệt thự lô 5.12 | 201,6 | 57,0 | 3 |  |
|  | SL5.13 | Đất ở biệt thự lô 5.13 | 200,0 | 55,0 | 3 |  |
|  | SL5.14 | Đất ở biệt thự lô 5.14 | 233,5 | 52,0 | 3 |  |
|  | SL5.15 | Đất ở biệt thự lô 5.15 | 229,5 | 58,0 | 3 |  |
|  | SL5.16 | Đất ở biệt thự lô 5.16 | 229,5 | 58,0 | 3 |  |
|  | SL5.17 | Đất ở biệt thự lô 5.17 | 229,6 | 58,0 | 3 |  |
|  | SL5.18 | Đất ở biệt thự lô 5.18 | 261,6 | 58,0 | 3 |  |
|  | SL6 | Đất ở biệt thự (dạng 2) ô 6 | 4.490,3 | 70,0 | 3 | 20 |
|  | SL6.01 | Đất ở biệt thự lô 6.01 | 310,4 | 59,0 | 3 |  |
|  | SL6.02 | Đất ở biệt thự lô 6.02 | 212,5 | 68,0 | 3 |  |
|  | SL6.03 | Đất ở biệt thự lô 6.03 | 243,3 | 65,0 | 3 |  |
|  | SL6.04 | Đất ở biệt thự lô 6.04 | 243,3 | 65,0 | 3 |  |
|  | SL6.05 | Đất ở biệt thự lô 6.05 | 223,1 | 67,0 | 3 |  |
|  | SL6.06 | Đất ở biệt thự lô 6.06 | 200,0 | 70,0 | 3 |  |
|  | SL6.07 | Đất ở biệt thự lô 6.07 | 200,0 | 70,0 | 3 |  |
|  | SL6.08 | Đất ở biệt thự lô 6.08 | 200,0 | 70,0 | 3 |  |
|  | SL6.09 | Đất ở biệt thự lô 6.09 | 200,0 | 70,0 | 3 |  |
|  | SL6.10 | Đất ở biệt thự lô 6.10 | 200,0 | 70,0 | 3 |  |
|  | SL6.11 | Đất ở biệt thự lô 6.11 | 200,0 | 70,0 | 3 |  |
|  | SL6.12 | Đất ở biệt thự lô 6.12 | 200,0 | 70,0 | 3 |  |
|  | SL6.13 | Đất ở biệt thự lô 6.13 | 200,0 | 70,0 | 3 |  |
|  | SL6.14 | Đất ở biệt thự lô 6.14 | 200,0 | 70,0 | 3 |  |
|  | SL6.15 | Đất ở biệt thự lô 6.15 | 205,2 | 69,0 | 3 |  |
|  | SL6.16 | Đất ở biệt thự lô 6.16 | 235,6 | 66,0 | 3 |  |
|  | SL6.17 | Đất ở biệt thự lô 6.17 | 235,6 | 66,0 | 3 |  |
|  | SL6.18 | Đất ở biệt thự lô 6.18 | 235,6 | 66,0 | 3 |  |
|  | SL6.19 | Đất ở biệt thự lô 6.19 | 235,6 | 66,0 | 3 |  |
|  | SL6.20 | Đất ở biệt thự lô 6.20 | 310,4 | 59,0 | 3 |  |
|  | SL7 | Đất ở biệt thự (dạng 2) ô 7 | 4.238,2 | 60,0 | 3 | 12 |
|  | SL7.01 | Đất ở biệt thự lô 7.01 | 357,0 | 57,0 | 3 |  |
|  | SL7.02 | Đất ở biệt thự lô 7.02 | 364,2 | 56,0 | 3 |  |
|  | SL7.03 | Đất ở biệt thự lô 7.03 | 342,6 | 57,0 | 3 |  |
|  | SL7.04 | Đất ở biệt thự lô 7.04 | 327,7 | 58,0 | 3 |  |
|  | SL7.05 | Đất ở biệt thự lô 7.05 | 337,5 | 58,0 | 3 |  |
|  | SL7.06 | Đất ở biệt thự lô 7.06 | 337,5 | 58,0 | 3 |  |
|  | SL7.07 | Đất ở biệt thự lô 7.07 | 337,5 | 58,0 | 3 |  |
|  | SL7.08 | Đất ở biệt thự lô 7.08 | 337,5 | 58,0 | 3 |  |
|  | SL7.09 | Đất ở biệt thự lô 7.09 | 337,5 | 58,0 | 3 |  |
|  | SL7.10 | Đất ở biệt thự lô 7.10 | 340,7 | 57,0 | 3 |  |
|  | SL7.11 | Đất ở biệt thự lô 7.11 | 423,3 | 53,0 | 3 |  |
|  | SL7.12 | Đất ở biệt thự lô 7.12 | 395,3 | 55,0 | 3 |  |
|  | SL8 | Đất ở biệt thự (dạng 2) ô 8 | 2.842,5 | 70,0 | 3 | 12 |
|  | SL8.01 | Đất ở biệt thự lô 8.01 | 303,6 | 59,0 | 3 |  |
|  | SL8.02 | Đất ở biệt thự lô 8.02 | 299,7 | 60,0 | 3 |  |
|  | SL8.03 | Đất ở biệt thự lô 8.03 | 254,8 | 64,0 | 3 |  |
|  | SL8.04 | Đất ở biệt thự lô 8.04 | 212,8 | 68,0 | 3 |  |
|  | SL8.05 | Đất ở biệt thự lô 8.05 | 212,8 | 68,0 | 3 |  |
|  | SL8.06 | Đất ở biệt thự lô 8.06 | 212,8 | 68,0 | 3 |  |
|  | SL8.07 | Đất ở biệt thự lô 8.07 | 212,8 | 68,0 | 3 |  |
|  | SL8.08 | Đất ở biệt thự lô 8.08 | 212,8 | 68,0 | 3 |  |
|  | SL8.09 | Đất ở biệt thự lô 8.09 | 212,8 | 68,0 | 3 |  |
|  | SL8.10 | Đất ở biệt thự lô 8.10 | 205,8 | 69,0 | 3 |  |
|  | SL8.11 | Đất ở biệt thự lô 8.11 | 200,0 | 70,0 | 3 |  |
|  | SL8.12 | Đất ở biệt thự lô 8.12 | 301,9 | 59,0 | 3 |  |
| II | TMDV | Đất thương mại dịch vụ | 6.207,6 | 70,0 | 5 |  |
|  | TMDV | Tổ chức sự kiện + khách sạn | 6.207,6 | 70,0 | 5 |  |
| III |  | Đất dịch vụ công cộng nhóm ở | 4.337,2 | 40,0 | 2 |  |
|  | TMDV-VH | Thương mại dịch vụ- nhà văn hoá | 3.411,3 | 40,0 | 2 |  |
|  | NT | Nhà trẻ | 926,0 | 40,0 | 2 |  |
| IV | CX | ĐẤt cây xanh cảnh quan | 68.215,2 |  |  |  |
|  | CX-01 | Cây xanh cảnh quan 1 | 25.392,6 | 5,0 | 1 |  |
|  | CX-02 | Cây xanh cảnh quan 2 | 909,3 |  |  |  |
|  | CX-03 | Cây xanh cảnh quan 3 | 867,9 |  |  |  |
|  | CX-04 | Cây xanh cảnh quan 4 | 399,1 |  |  |  |
|  | CX-05 | Cây xanh cảnh quan 5 | 1.150,5 |  |  |  |
|  | CX-06 | Cây xanh cảnh quan 6 | 1.179,5 |  |  |  |
|  | CX-07 | Cây xanh cảnh quan 7 | 1.050,4 |  |  |  |
|  | CX-08 | Cây xanh cảnh quan 8 | 63,6 |  |  |  |
|  | CX-09 | Cây xanh cảnh quan 9 | 598,8 | 5,0 | 1 |  |
|  | CX-10 | Cây xanh cảnh quan 10 | 111,3 |  |  |  |
|  | CX-11 | Cây xanh cảnh quan 11 | 357,1 |  |  |  |
|  | CX-12 | Cây xanh cảnh quan 12 | 279,9 |  |  |  |
|  | CX-13 | Cây xanh cảnh quan 13 | 106,2 |  |  |  |
|  | CX-14 | Cây xanh cảnh quan 14 | 1.407,2 | 5,0 | 1 |  |
|  | CX-15 | Cây xanh cảnh quan 15 | 919,0 | 5,0 | 1 |  |
|  | CX-16 | Cây xanh cảnh quan 16 | 107,7 |  |  |  |
|  | CX-17 | Cây xanh cảnh quan 17 | 109,7 |  |  |  |
|  | CX-MN1 | Cây xanh cảnh quan | 18.713,3 |  |  |  |
|  | MN1 | Mặt nước 1 | 1.608,0 |  |  |  |
|  | MN2 | Mặt nước 2 | 12.884,4 |  |  |  |
| V |  | Đất giao thông – hạ tầng kỹ thuật | 35.678,9 |  |  |  |
|  | BX1 | Đất bãi đỗ xe 1 | 580,0 | 5,0 | 1 |  |
|  | BX2 | Đất bãi đỗ xe 2 | 1.121,8 | 5,0 | 1 |  |
|  | HTKT | Đất hạ tầng kỹ thuật | 606,5 | 5,0 | 1 |  |
|  | C | Cầu kết nối dự án với đường Trần Hưng Đạo | 2.203,2 |  |  |  |
|  | GT | Đường giao thông | 31.167,4 |  |  |  |
| Tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch | 181.100,00 |  |  |  |

## 4. Thiết kế đôthị:

4.1 Các nguyên tắc thiết kế đô thị:

- Tuân thủ Quy hoạch chung thành phố Đồng Hới đã được phê duyệt.

- Bố trí chức năng thương mại dịch vụ quan trọng phía Nam đảo Cồn Soi để tận dụng lợi thế đặc biệt của khu đất.

- Nhấn mạnh các khu nhà ở biệt thự sinh thái dọc ven sông và đường phố phù hợp với hình thức phát triển xây dựng của khu vực.

- Tạo nên các không gian đi bộ xuyên qua các khu chức năng để gắn kết các khu vực cảnh quan trong dự án.

- Tăng cường các góc nhìn quan trọng từ các khu vực cảnh quan tự nhiên, cây xanh và mặt nước tới các khu chức năng quan trọng của khu vực dự án.

- Đảm bảo tính thống nhất từ không gian tổng thể đô thị đến không gian cụ thể thuộc các khu nhà ở, các công trình; Có tính kế thừa kiến trúc, cảnh quan đô thị và phù hợp với điều kiện, đặc điểm tự nhiên đồng thời tôn trọng tập quán, văn hoá địa phương; phát huy các giá trị truyền thống để gìn giữ bản sắc của vùng, miền.

- Tuân thủ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, các chỉ tiêu khống chế được xác lập trong bản vẽ “Bản đồ quy hoạch mặt bằng sử dụng đất (QH-03)”.

- Tuân thủ các yêu cầu, quy định được xác lập theo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

- Tuân thủ quy định hiện hành của Nhà nước và huyện Quảng Ninh đối với các công trình có liên quan.

4.2 Giải pháp thiết kế đô thị:

a. Cấu trúc không gian đô thị:

- Phát triển khu biệt thự nghỉ dưỡng mới đồng bộ hiện đại, hài hòa với cảnh quan tự nhiên.

- Tổ chức không gian cảnh quan thấp tầng kết hợp với cây xanh, mặt nước, hình thành các trục cảnh quan và các không gian điểm nhấn trọng tâm, đảm bảo liên kết hài hòa với không gian xung quanh.

b. Phân vùng thiết kế đô thị:

Khu vực quy hoạch là một đảo đặc thù nên các khu chức năng được dàn trải và bám theo hình thái hiện trạng của đảo.Phù hợp với tính chất chức năng của các lô đất được quy hoạch và định hướng của quy hoạch chung đối với khu vực nghiên cứu, cụ thể như sau:

- Khu nghỉ dưỡng ven đảo tạo lõi xanh cho toàn bộ khu vực nghiên cứu, hình thành một đảo nghỉ dưỡng, sinh thái và không gian xanh.

- Khu vực phía Nam đảo bố trí khu trung tâm tiệc cưới, khách sạn tạo điểm nhấn khu vực cho du khách khi đi đường Quốc lộ.

- Khu vực trung tâm và phía Đông ranh giới lập quy hoạch, bố trí chức năng công trình siêu thị, nhà văn hóa nhằm tạo không gian cảnh quan đẹp, tạo điểm nhấn với các công trình công cộng, công viên và khu vui chơi.

c. Yêu cầu tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

- Quy mô đất công trình tuân thủ quy định về quy mô đã được xác lập trong quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất (Bản vẽ QH-03).

- Lựa chọn được giải pháp tối ưu về bố cục công trình để hạn chế tác động xấu của hướng nắng, hướng gió, ngập lụt đối với điều kiện vi khí hậu trong công trình, hạn chế tối đa nhu cầu sử dụng năng lượng cho mục đích hạ nhiệt hoặc sưởi ấm trong công trình.

- Mật độ xây dựng công trình, tầng cao công trình tuân thủ theo quy định đã được xác lập trong quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất cũng như đảm bảo hài hòa, đảm bảo tính thống nhất và mối tương quan về chiều cao các công trình lân cận cho từng khu chức năng.

- Bố trí hệ thống cây xanh kết hợp mặt nước xen kẽ trong các khu chức năng đô thị nhằm tạo lập cảnh quan và cải thiện hệ sinh thái đô thị.

- Tỷ lệ đất trồng cây xanh không thấp hơn các quy định đã được xác lập trong Tiêu chuẩn, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, khuyến khích tạo lập hệ thống cây xanh lớn hơn theo quy định.

4.3 Khung thiết kế đô thị:

a. Công trình điểm nhấn theo các hướng tầm nhìn:

- Công trình kiến trúc điểm nhấn định hình là khu đất thương mại dịch vụ (TMDV). Các khu đất công viên cây xanh, mặt nước là điểm nhấn về không gian cảnh quan, đồng thời là khu vực tạo được tầm nhìn quan trọng nhất tới các khu vực chức năng khác.

- Cần đảm bảo các yêu cầu về không gian, kiến trúc, cảnh quan như sau: tổ chức dạng công viên mở, tạo không gian nghỉ ngơi, thư giãn, đồng thời kết hợp với các tiện ích để người dân có thể luyện tập thể thao, đi dạo,…

Minh họa công trình Thương mại dịch vụ.

b. Chiều cao xây dựng công trình:

Chiều cao công trình được đề xuất trên cơ sở tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, phù hợp với mật độ xây dựng, cảnh quan, và các quy định cụ thể trong bảng tổng hợp chức năng sử dụng đất thuộc bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất (QH-03).

c. Khoảng lùi công trình trên đường phố và nút giao thông:

- Khoảng lùi tối thiểu của các công trình phải tuân thủ theo quy chuẩn QCVN 01: 2021/BXD và được thể hiện tại bản đồ Quy hoạch sử dụng đất và bản đồ Quy hoạch giao thông và chỉ giới xây dựng.

- Đối với tổ hợp công trình bao gồm phần đế công trình và tháp cao phía trên thì các quy định về khoảng lùi công trình được áp dụng riêng đối với phần đế công trình và đối với phần tháp cao phía trên theo tầng cao xây dựng tương ứng của mỗi phần tính từ mặt đất (cốt vỉa hè).

d. Hình khối, màu sắc, hình thức kiến trúc chủ đạo của các công trình kiến trúc:

- Công trình kiến trúc công cộng, công trình biệt thự nghỉ dưỡng, thương mại dịch vụ,… :

+ Hình thức kiến trúc chủ đạo: Phong cách kiến trúc công trình theo khuynh hướng kiến trúc hiện đại; không nên nhắc lại kiến trúc cổ. Khuyến khích thiết kế kiến trúc xanh cho các công trình cao tầng.

+ Hình thức mái cần thiết kế đơn giản, hài hòa và có tính đồng nhất, sử dụng hình thức mái bằng. Khuyến khích lắp đặt các hệ thống mái pin mặt trời để tiết kiệm năng lượng.

+ Không yêu cầu các chỉ tiêu cụ thể về chiều cao các tầng; khuyến khích tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc hoặc lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn về quy hoạch, kiến trúc.

+ Hình thức cửa theo xu hướng hiện đại, sử dụng hệ nhôm hoặc nhựa lõi thép có độ bền cao, cách âm tốt cho công trình.

+ Độ vươn ban công:

* Đối với công trình có chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ được quy định theo bảng sau:

| TT | Chiều rộng lộ giới (m) | Độ vươn ra tối đa Amax (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dưới 7m | 0 |
| 2 | 7 đến 12 | 0,9 |
| 3 | >12 đến 15 | 1,2 |
| 4 | >15 | 1,4 |

* Đối với công trình có chỉ giới xây dựng lùi vào sâu so với chỉ giới đường đỏ thì được nhô quá chỉ giới xây dựng nhưng không quá 1,4m.

- Màu sắc chủ đạo của các công trình kiến trúc: Nên sử dụng các gam màu nhạt, sáng như: trắng, xám, xanh,...có thể kết hợp với một số màu trầm cho công trình.

- Công trình kiến trúc nhà ở (biệt thự dạng 1 và dạng 2):

+ Hình khối kiến trúc nhà ở cần hòa nhập với cảnh quan khu vực và phù hợp với đặc điểm công trình Kiến trúc cần đóng góp vào vẻ đẹp của đường phố đô thị từ vẻ đẹp tổng thể đến chi tiết, đặc biệt ở những hướng nhìn quan trọng, phải có hình khối đơn giản, thoáng và đảm bảo điều kiện chiếu sáng. Nhà ở trong cùng một dãy phải có cùng chiều cao (các tầng và đỉnh mái).

+ Hình thức kiến trúc chủ đạo: Phong cách kiến trúc công trình nên có khuynh hướng kiến trúc hiện đại. Công trình nhà ở trong cùng một dãy phải mang cùng một phong cách kiến trúc.

Minh họa kiến trúc nhà ở biệt thự dạng 1.

+ Hình thức mái cần thiết kế đơn giản, hài hòa và có tính đồng nhất, sử dụng hình thức mái bằng, mái dốc lợp ngói đất nung hoặc tole. Khuyến khích lắp đặt các hệ thống mái pin mặt trời để tận dụng năng lượng nắng của tỉnh nhà và tiết kiệm năng lượng.

+ Yêu cầu độ cao tầng 1 từ 3,6m đến 4,1m; các tầng còn lại từ 3,0m đến 3,6m. Cốt nền xây dựng ≥0,2m nhưng không được vượt quá 0,75m so với cốt vỉa hè.

+ Hình thức cửa theo xu hướng hiện đại, sử dụng hệ gỗ, nhôm hoặc nhựa lõi thép có độ bền cao, cách âm tốt cho công trình.

+ Độ vươn ban công:

* Đối với công trình có chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ được quy định theo bảng sau:

| TT | Chiều rộng lộ giới (m) | Độ vươn ra tối đa Amax (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dưới 7m | 0 |
| 2 | 7 đến 12 | 0,9 |
| 3 | >12 đến 15 | 1,2 |
| 4 | >15 | 1,4 |

* Đối với công trình có chỉ giới xây dựng lùi vào sâu so với chỉ giới đường đỏ thì được nhô quá chỉ giới xây dựng nhưng không quá 1,4m.

+ Màu sắc chủ đạo của các công trình kiến trúc: Khuyến khích sử dụng các gam màu nhạt, sáng như: trắng, xám, kem, xanh,... có thể kết hợp với một số màu trầm cho công trình. Lưu ý, thiết kế công trình có sân, vườn, hoặc trang trí cây xanh phù hợp với mô hình khu đô thị sinh thái. Vật liệu hoàn thiện khuyến khích sử dụng các vật liệu có độ phản quang tốt để phản chiếu không gian cây xanh - mặt nước như: kính, đá mable, các loại đá ốp có độ bóng,… Cấm sử dụng các màu sắc sặc sỡ, các màu tối dùng để làm màu chủ đạo của công trình.

- Trong khu vực này, hạn chế việc đặt biển quảng cáo tại các ô đất cũng như tại khu vực công viên. Nếu biển quảng cáo được các cơ quan hữu quan cho phép đặt tại khu vực này, yêu cầu về biển quảng cáo phải tuân thủ theo Thông tư 04/2018/TT-BXD.

- Các kiến trúc nhỏ, biển hiệu - quảng cáo phải bố trí ở vị trí hợp lý, có quy mô thích hợp, hài hòa với không gian công cộng; các biển hiệu - quảng cáo sử dụng cùng một kích thước ở chiều cao quan sát thuận lợi... không được lấn át các đối tượng khác. Cụ thể:

+ Đối với biển hiệu ngang thì chiều cao tối đa là 2m, chiều dài không được vượt quá chiều ngang mặt tiền nhà.

+ Đối với biển hiệu dọc thì chiều ngang tối đa là 1m, chiều cao tối đa là 4m nhưng không vượt quá chiều cao của tầng nhà nơi đặt biển hiệu.

+ Biển hiệu không được che chắn không gian thoát hiểm, cứu hoả, không được lấn ra vỉa hè, lòng đường, ảnh hưởng đến giao thông công cộng.

+ Biển quảng cáo gắn với công trình kiến trúc không vượt quá 30% diện tích mặt nhà.

e. Hệ thống cây xanh mặt nước, quảng trường:

* Nguyên tắc sử dụng cây xanh:

Hệ thống cây xanh được thiết kế theo hướng sử dụng chủng loại cây xanh đô thị, đảm bảo yêu cầu về môi trường và cảnh quan, phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng khu vực và tổ chức quy hoạch của các khu vực cây xanh tập trung, các khuôn viên cây xanh, sân vườn xung quanh các công trình xây dựng, cây xanh đường phố. Hệ thống cây xanh tập trung liên kết chặt chẽ với hệ thống cây xanh đường phố tạo thành mảng không gian xanh đô thị.

* Xác định hệ thống cây xanh:

- Cây xanh đường phố:

+ Kích thước chỗ trồng cây được quy định như sau: cây hàng trên hè, lỗ để trống lát hình tròn đường kính tối thiểu 1,0m; hình vuông tối thiểu 1,0mx1,0m.

+ Cây xanh đường phố và các dải cây phải hình thành một hệ thống cây xanh liên tục và hoàn chỉnh, không trồng quá nhiều loại cây trên một tuyến phố. Trồng từ một đến hai loại cây xanh đối với các tuyến đường, phố có chiều dài dưới 2km. Trồng từ một đến ba loại cây đối với các tuyến đường, phố có chiều dài từ 2km trở lên hoặc theo từng cung, đoạn đường.

+ Gợi ý một số chủng loại cây xanh đường phố nên trồng: Cây chà là, cây muồng hoàng yến, cây bàng Đài Loan, cây lim xẹt, cây sò đo cam…

| Minh họa cây Chà là | Minh họa cây bàng Đài Loan |
| --- | --- |
| Minh họa cây muồng Hoàng Yến | Minh họa cây Sò Đo Cam |

- Cây xanh ở khu vực công viên, vườn hoa, thể thao:

+ Phối kết nhiều loại cây, loại hoa, màu sắc phong phú theo 4 mùa; Phân tầng cao thấp kết hợp bố cục theo chủ đề với các tiểu cảnh, tượng, phù điêu, công trình kiến trúc.

+ Không xây dựng tường rào bao quanh các khu công viên cây xanh, khu vườn hoa, quy hoạch theo hình thức không gian mở - không có hàng rào ngăn cách, để tạo điều kiện tiếp xúc cho cộng đồng. Do vậy, chỉ bố trí cây cỏ, cây bụi kết hợp với tiểu cảnh nhỏ tạo không gian thoáng đãng.

+ Gợi ý một số chủng loại cây xanh nên trồng: Cây móng bò tím, cây cọ lộ thân, cây cọ cảnh, cây chuỗi ngọc, cây huỳnh anh, cây mỏ két, cây hoa nhài, cây cẩm tú mai, cây thạch thảo,…

| Minh họa cây Cẩm tú mai | Minh họa cây mỏ két |
| --- | --- |
| Minh họa cây hoa nhài | Minh họa cây cọ cảnh |

# VI. QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT:

## 1. Định hướng quy hoạch san nền:

1.1. Nguyên tắc thiết kế:

- Tôn trọng điều kiện tự nhiên, đề xuất giải pháp nền xây dựng, thoát nước mưa hợp lý, hài hòa giữa khu vực dự án và các khu vực lân cận, hạn chế thay đổi địa hình, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng bất lợi của thiên tai đến khu vực.

- Bảo đảm khu vực nghiên cứu không bị ngập úng cục bộ và tạo sự hài hoà với cảnh quan khu vực

- Bảo đảm thoát nước mưa nhanh nhất và triệt để nhất;

- Tuân thủ hướng thoát của các trục tiêu chính của khu vực quy hoạch;

- Cao độ san nền phù hợp với cao độ khống chế các đỉnh giao thông và hợp lý về kinh tế - kỹ thuật;

1.2 Cơ sở thiết kế:

- Bản đồ đo đạc địa hình, tỷ lệ 1/500.

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất, tỷ lệ 1/500.

- Bản đồ quy hoạch giao thông và thoát nước, tỷ lệ 1/500.

- Quy chuẩn Việt Nam QCVN 07- 2010/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật Đô thị.

- Quy trình thi công và nghiệm thu công tác đất 4447-2012.

1.3 Giải pháp thiết kế:

- Các khu vực dân cư hiện trạng xung quanh khu vực quy hoạch có cao độ nền thấp hơn cao độ khống chế theo quy hoạch chung vì vậy cần san gạt cục bộ tại các vị trí cần thiết tạo mặt phẳng để phù hợp với nền đất xung quanh.

- Địa hình khu vực quy hoạch đa phần là đất trồng cây và hồ cá sẽ được san lấp cục bộ giảm tối đa khối lượng san lấp, nhưng vẫn đảm bảo các yêu cầu về giao thông và thoát nước trong toàn khu. Tận dụng tối đa địa hình hiện trạng tự nhiên để giảm thiểu tối đa đào đắp, tận dụng các cơ sở hiện trạng; Độ dốc nền cục bộ từng lô đất từ ≥0,4% đảm bảo thoát nước tự chảy.

- Hướng dốc san nền cơ bản tuân theo hướng dốc của trục đường giao thông và thoát nước khu vực.

- Để hài hòa với thiên nhiên, giảm sự can thiệp bằng kè cứng tại phía mặt bờ tiếp giáp sông Nhật Lệ. Định hướng thiết kế san nền dốc dần từ khu vực lõi ra phía bờ sông, đảm bảo độ cao tối thiểu để có thể thiết kế kè sông dạng kè mềm sinh thái bằng các vật liệu địa phương kết hợp trồng cây thủy sinh giữ bờ. Khu vực lõi được thiết kế đảm bảo với cao độ ≥ +3.50m. Khu vực sát bờ sông thiết kế cao độ san lấp thấp tương đương cao độ hiện trạng. Trồng cây thủy sinh giữ đất cho khu vực này. Nền công trình được thiết kế dạng móng cọc, đảm bảo lớn hơn cao độ ngập lụt. Mặt cắt đề xuất định hướng minh họa như sau:

- Cao độ san nền đề xuất lựa chọn dự trên điều tra thủy văn cho khu vực.

## 2. Quy hoạch giao thông:

2.1 Nguyên tắc thiết kế chung:

- Đảm bảo sự kết nối theo quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu vực lân cận đã được phê duyệt.

- Đảm bảo liên hệ giao thông thuận tiện, an toàn giữa khu vực thiết kế với giao thông chung của thành phố.

- Đảm bảo liên hệ thuận tiện với các khu vực lân cận và giữa các khu chức năng trong khu vực quy hoạch.

- Đảm bảo tính đồng bộ, hiện đại, thân thiện với môi trường.

- Đảm bảo các tiêu chuẩn kinh tế kỹ thuật.

2.2 Giải pháp thiết kế:

- Quy hoạch tuyến đường rộng 12,0m (mặt cắt 1-1) nằm ở phía Nam ranh giới khu vực, theo hướng Đông Bắc nối với cầu Quán Hàu cũ đến huyện Quảng Ninh.

- Tổ chức quy hoạch các tuyến đường giao thông nội bộ trong khu vực quy hoạch có chiều rộng từ 12,0 đến 13,5m nhằm kết nối các khu chức năng với nhau.

- Mạng lưới đường được thiết kế dạng vòng tròn khép kín tiếp cận vào tất cả các công trình. Đấu nối ra đường khu vực thông qua cầu Quán Hàu hiện trạng phía Tây Nam dự án.

- Cơ cấu các tuyến đường như sau:

+ Mặt cắt 1- 1: Đường rộng 12,0m.

B mặt đường =7,5m

B vỉa hè =3,0m+1,5m

+ Mặt cắt 2- 2: Đường rộng 13,5m.

B mặt đường =7,5m

B vỉa hè =2x3,0m.

2.3. Lựa chọn kết cấu mặt đường:

Mạng đường trong khu vực được thiết kế xây dựng với kết cấu áo đường đạt tiêu chuẩn bền, đẹp. Các kết cầu đề xuất như sau:

- Đường nội bộ trong khu đô thị:

+ Lớp BTNC 9.5 dày 4cm tưới nhựa dính bám 0,5kg/m2.

+ Lớp BTNC 19 bình dày 6cm tưới nhựa thấm bám 1,0kg/m2.

+ Cấp phối đá dăm loại 1 đường kính cỡ hạt lớn nhất 25mm.

+ Cấp phối đá dăm loại 2 đường kính cỡ hạt lớn nhất 37,5mm.

+ Nền đầm chặt K ≥ 0,98.

+ Gia cố nền đất yếu: rải vải địa kỹ thuật không dệt cường độ ≥ 12KN/m.

- Vỉa hè đường phố và đường dạo đi bộ lát đá hoặc gạch tezzaro, bó vỉa bằng đá tự nhiên hoặc bằng bê tông đúc sẵn.

2.4. Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng:

- Nội dung thiết kế:

+ Bản vẽ chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng được lập trên cơ sở bản vẽ quy hoạch mạng lưới giao thông. Bản vẽ này là căn cứ để triển khai xác định mạng lưới đường ra ngoài thực địa.

+ Chỉ giới chính đường đỏ, chỉ giới xây dựng được xác định cụ thể trên bản vẽ Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng xã hội.

- Nguyên tắc định vị:

+ Định vị mạng lưới đường từ đường chính đến đường nhánh, từ đường lớn đến đường nhỏ.

+ Đảm bảo khớp nối các chỉ giới đường đỏ đã xác định trong các hồ sơ khác.

+ Tim các tuyến đường được định vị bằng toạ độ kết hợp với các thông số kỹ thuật được ghi trên bản vẽ.

+ Trên cơ sở các tim đường đã được định vị, kết hợp các mặt cắt ngang đường áp dụng cho từng tuyến đường để xác định chỉ giới đường đỏ.

- Chỉ giới xây dựng được xác định theo quy hoạch mặt bằng kiến trúc được duyệt đồng thời bảo đảm các khoảng cách an toàn tới các công trình kiến trúc, kỹ thuật hạ tầng khác theo các quy định hiện hành của nhà nước.

2.5.Giải pháp xây dựng đường và cầu đối ngoại:

- Khu đô thị cao cấp Quán Hàu được kết nối với các đô thị, các trung tâm chính của Đồng Hới bằng tuyến đường Quy hoạch rộng 12,0m nằm phía Tây Nam khu vực lập Quy hoạch, kết nối với đường Quang Trung (Quốc lộ 1) thông qua cầu Quán Hàu cũ. Đây là tuyến đường duy nhất của thể kết nối với các đô thị, các trung tâm hành chính, văn hóa, du lịch …của thành phố Đồng Hới. Do vậy, khi thực hiện dự án xây dựng Khu đô thị Cao cấp Quán Hàu cần có giải pháp nghiên cứu, đầu tư xây dựng tuyến đường và cầu Quán Hàu cũ một cách hợp lý, hiệu quả và kinh tế nhất.

- Đánh giá hiện trạng cầu Quán Hàu cũ:

+ Cầu cũ được làm bằng kết cấu bê tông cốt thép thông thường, bề rộng khoảng 6,5m, chiều dài cầu khoảng 150m, với 06 nhịp cầu.

+ Cầu cũ đã được xây dưng khá lâu, từ thời Pháp thuộc (khoảng năm 1886) đến nay đã không còn sử dụng cho các phương tiện giao thông. Do vậy, trong quá trình tiến hành đầu tư xây dựng khu đô thị cần có giải pháp kiểm định, đánh giá chất lượng cầu để có giải pháp xây dựng hợp lý (cải tạo nâng cấp hoặc xây dựng mới ).

+ Qua đánh giá sơ bộ, kiến nghị nên đầu tư xây dựng cầu mới để đảm bảo quy mô, đảm bảo an toàn sử dụng và phù hợp với cảnh quan của khu đô thị mới.

+ Kiến nghị Cầu mới được thiết kế đảm bảo các tiêu chí với kết cấu đơn giản, nhẹ nhàng, đảm bảo thông thuyền, kinh phí hợp lý.

- Kiến nghị quy mô, giải pháp cầu Quán Hàu mới:

+ Cầu dạng cầu Vòm bê tông cốt thép.

+ Chiều dài cầu khoảng L=155,0m.

+ Với 03 nhịp cầu, L=45m.

+ Mặt cầu được thảm Bê tông nhựa.

Sơ họa đề xuất bố trí cầu mới

## 3. Quy hoạch cấp nước:

3.1 Các tiêu chuẩn áp dụng:

- QCVN 01:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng;

- QCVN 07:2019/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật.

- TCXDVN 33:2006: Cấp nước - Mạng lưới cấp nước công trình - Tiêu chuẩn thiết kế.

TCVN 2622:1995. Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình.

3.2 Nguyên tắc thiết kế:

- Nguồn cấp nước cho khu vực lập quy hoạch được lấy từ hệ thống cấp nước thành phố Đồng Hới, cấp cho khu vực thị trấn Quán Hàu.

- Việc tính toán mạng lưới cấp nước dựa trên quy hoạch sử dụng đất và đảm bảo nhu cầu cấp nước nước sinh hoạt, nước tưới cây, rửa đường, nước phòng hỏa cho toàn bộ khu vực quy hoạch theo định hướng lâu dài. Áp lực nước tại điểm bất lợi nhất không được nhỏ hơn 10m .Tất cả các đường ống cấp nước phải chôn sâu dưới mặt đất ít nhất là 0,5m.

- Mạng lưới đường ống được tính toán thiết kế đảm bảo trong 2 trường hợp bất lợi nhất:

+ Giờ dùng nước lớn nhất.

+ Giờ dùng nước lớn nhất có cháy.

- Xây dựng hệ thống cấp nước dựa theo định hướng quy hoạch chung đã phê duyệt và phù hợp với điều chỉnh sử dụng đất cũng như đảm bảo kết nối với các khu vực lân cận theo định hướng quy hoạch chung.

3.3 Nhu cầu dùng nước:

Bảng: Nhu cầu dùng nước.

| STT | Đơn vị dùng nước | Quy mô | Tiêu chuẩn | Qtt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Giá trị | Đơn vị |  | m3/ngđ |
| I | Khối nhà ở |  |  |  | 387,50 |
|  | Biệt thự dạng 1 | 470 | Người | 400l/ng.ngđ | 188,002 |
|  | Biệt thự dạng 2 | 570 | Người | 350l/ng.ngđ | 199,50 |
| II | Khối dịch vụ công cộng |  |  |  | 69,78 |
|  | Nhà văn hóa và siêu thị | 4.152 | m2 | 15l/ m2.ngđ | 62,28 |
|  | Nhà trẻ | 100 | Trẻ | 75l/ng.ngđ | 7,50 |
| III | Khối thương mại |  |  |  | 590,64 |
|  | Khối thương mại và dịch vụ | 21.726,4 | m2 | 15l/ m2-ngđ | 325,90 |
|  | Tưới cây | 52.810,6 | m2 | 4l/ m2-ngđ | 211,24 |
|  | Rửa đường | 35.669,5 | m2 | 1,5l/ m2-ngđ | 53,50 |
| IV | Nhu cầu khác |  |  |  | 289,10 |
|  | Dịch vụ khác [10%*(I)] |  |  |  | 38,75 |
|  | Thất thoát [15%*(I+II+III.1)] |  |  |  | 152,53 |
|  | Dự phòng [10%*(I+II)] |  |  |  | 97,81 |
|  | Nhu cầu dùng nước ngày TB |  |  |  | 1.337 |
|  | Nhu cầu dùng nước ngày MAX |  |  | K=1,3 | 1.738 |

Công suất cấp nước lấy tròn 1.800 m3/ngày đêm.

3.4 Giải pháp cấp nước:

- Nguồn nước: Nguồn cấp được lấy từ tuyến ống cấp nước D110 hiện có dọc theo tuyến đường Trần Hưng Đạo, thuộc hệ thống cấp nước thành phố Đồng Hới. Đoạn neo ống qua cầu dài khoảng 250m.

- Mạng lưới cấp nước:

- Thiết kế mạng lưới đường ống cấp nước là mạng chung cấp nước nước sinh hoạt và nước cứu hoả.

- Mạng cấp nước cho khu vực lập quy hoạch được thiết kế mạng vòng kết hợp mạng cụt cấp nước dẫn đến từng khu chức năng.

- Tại mỗi lô đất bố trí các tê chờ đấu nối cấp nước.

- Thiết kế hệ thống mạng lưới D110 phân phối nước cho toàn bộ khu vực quy hoạch.

- Đường ống đặt trên vỉa hè độ sâu chôn ống dưới đất tối thiểu từ 0,5 m.

- Trên các tuyến ống cấp nước chính có đường kính D ≥ 100mm bố trí các họng cứu hoả với các khoảng cách từ 100m – 150m một họng. Họng cứu hỏa được đặt tại các ngã 3, ngã 4 để tiện cho xe cứu hỏa lấy nước khi có cháy.

Bảng: Khối lượng đường ống cấp nước chính.

| TT | Quy cách | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ống HDPE D110-PN8 | m | 2.186 |
| 2 | Ống HDPE D63-PN10 | m | 3.024 |
| 3 | Trụ cứu hỏa D125 | Cụm | 15 |

## 4. Quy hoạch thoát nước mưa:

4.1 Các tiêu chuẩn áp dụng:

## - Quy hoạch tổng mặt bằng theo phương án chọn đã được phê duyệt.

## - Bản đồ địa hình hiện trạng và hạ tầng kỹ thuật xung quanh.

## - Các đồ án quy hoạch có liên quan.

## - Các tiêu chuẩn, quy phạm:

## + Tuyển tập tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam-Tập IV xuất bản năm 1997.

## + QCVN 01:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng;

## + Quy chuẩn Xây dựng QCXDVN 07-2016 về hạ tầng kỹ thuật.

## + Thoát nước bên ngoài -Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 7957-2008

## + Tiêu chuẩn về cống bê tông cốt thép thoát nước 372-2006.

## + Tiêu chuẩn về cống hộp  bê tông cốt thép đúc sẵn thoát nước 392-2006.

4.2 Giải pháp thiết kế:

* Cường độ mưa tính toán:

Cường độ mưa tính toán được xác định theo công thức:

q= (l/s-ha)

Trong đó:

- Các hệ số A,b,n,P là các thông số đã cho để tính toán cho Quảng Bình, theo tiêu chuẩn TCXDVN-7957:2008 như sau:

A = 2230

b = 15

C = 0,48

n = 0,62

t: Thời gian mưa -  tính bằng phút.

* Xác định thời gian mưa tính toán:

Thời gian mưa tính toán được xác định theo công thức:

t = t0 + t1 + t2 (phút)

  - t0: thời gian nước chảy từ điểm xa nhất trên lưu vực đến rãnh, do không có mương, cống thoát nước nên lấy to= 10 (phút).

  - t1:  thời gian nước chảy trên rãnh đến giếng thu đầu tiên được tính theo công thức:

tr=0.021(phút)

Với lr, vr là chiều dài và vận tốc nước chảy ở cuối rãnh thu nước mưa. Lấy trung bình sơ bộ ta có lr  = 100 (m),  vr = 0,6 (m/s). 1,25 là hệ số kể đến sự tăng dần vận tốc ở trong rãnh. Vậy ta có tr  = = 3 (phút).

  - tc: thời gian nước chảy trong cống từ giếng thu đến tiết diện tính toán; được tính theo công thức:

tc=0.017((phút)

- lc: chiều dài đoạn cống tính toán,

- vc: Vận tốc nước chảy trong cống.

Căn cứ vào đặc điểm vùng thoát nước mưa là vùng có địa hình bàng phẳng mặt đường bê tông với diện tích lưu vực thoát nước mưa tính toán nhỏ hơn 150ha với tính chất đô thị loại 3. Do đó ta lấy chu kỳ tràn cống P = 2; khi đó, với các giá trị đã biết trước của t, ta tính được q cho từng đoạn cống tính toán để đưa và công thức tính toán lưu lượng nước mưa cho tuyến cống đó.

* Xác định hệ số dòng chảy:

Với địa hình chủ yếu là sân đường bê tông nên hệ số dòng chảy chọn bằng C= 0,75.

* Chọn chiều sâu đặt cống đầu tiên:

Chiều sâu đặt cống đầu tiên được xác định đảm bảo đặt cống dưới nền đưòng tránh được tác dụng cơ học của các xe cộ đi lại,...

H = h + D (m)

Trong đó:

- h = 0.7 (m) là chiều sâu đặt cống tính từ mặt đất đến đỉnh cống.

- Từ bảng tính toán thuỷ lực ta thấy tại mọi điểm tính toán, chiều sâu đặt cống đều đảm bảo an toàn cho công tác bảo vệ cống.

- Hệ thống thoát nước: Xây dựng mới hoàn chỉnh hệ thống thoát nước riêng theo nguyên tắc tự chảy, thoát nhanh nhất về điểm xả. Hướng thoát nước tập trung về các cửa xả dọc theo các hành lang cây xanh rồi thoát ra sông Nhật Lệ.

- Dọc theo các tuyến đường, nước mưa được thu gom qua hệ thống giếng thu, hố ga đặt trên bó vỉa dọc đường rồi chảy theo các tuyến cống dọc đường. Vấn đề thoát nước mặt cần đảm bảo sự làm việc lâu dài và thuận tiện cho việc kiểm tra, thau rửa cống thường xuyên. Cống thoát nước dùng loại cống tròn BTCT có đường kính D600 D800 và D1000. Tại vị trí giao nhau, thay đổi tiết diện, vị trí đổi hướng, ở khoảng cách theo quy định được bố trí hố ga. Độ dốc tối thiểu là 1/D, độ sâu chôn cống tối thiểu là (D+0,7)m.

Bảng: Tổng hợp hệ thống thoát nước mưa.

| TT | Tên vật tư – quy cách | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cống BTCT ly tâm D1000 | m | 159 |
| 2 | Cống BTCT ly tâm D800 | m | 720 |
| 3 | Cống BTCT ly tâm D600 | m | 1.483 |

4.3 Đánh giá tác động của Dự án đến ngập lụt lũ, xói lỡ và an toàn công trình:

* Để đánh giá tác động của dự án Khu đô thị Quán Hàu đến chế độ dòng chảy, bồi xói lòng dẫn, lan truyền bùn cát, chúng đã xây dựng mô hình thủy văn - thủy lưc dòng chảy sông trên lưu vực Kiến Giang, kết hợp giữa mô hình thủy văn MIKE NAM, một chiều MIKE11 và hai chiều MIKE21 HD cộng với mô hình thủy lực – vận chuyển bùn cát MIKE21 FM trên đoạn sông vùng dự án. Việc tính toán, dự báo thông qua các kịch bản tính toán ứng với trường hợp tác động bất lợi nhất của dự án đến môi trường với trận lũ tháng 10 năm 2020, tương ứng tần suất 0,1% với hai trường hợp hiện tại, chưa có dự án và sau khi có dự án.

* Về mức độ ngập lũ và khả năng thoát lũ:

- Từ kết quả mô phỏng, qua so sánh đánh giá giữa hai trường hợp trước và sau khi có dự án, cho thấy dự án sẽ giảm độ sâu ngập lụt vùng hạ lưu sông Nhật Lệ kể từ cầu Quán Hàu chỉ từ 0,01 m đến 0,05 m (1cm đến 5cm), vùng thượng lưu kể từ cầu Quán Hàu, không có sự thay đổi độ sâu ngập. Tương tự, thời gian ngập lũ trước và sau khi có dự án vùng hạ lưu không Kiến Giang, không lớn và không rõ ràng. Như vậy, tác động dự án đến khả năng ngập và thoát lũ khu vực hạ lưu không đáng kể. Trong trận lũ  đặc biệt lớn như trận lũ năm 2020, tác động dự án đã rất nhỏ nên trong những trận lũ có tần suất lớn hơn, mức tác động đến ngập và thoát lũ vùng hạ lưu nhỏ hơn rất nhiều.

- Kết quả mô phỏng ngập lũ ở tần suất 10%, kết quả vẫn tương tự như trên nhưng có cường độ nhỏ hơn

* Về chế độ dòng chảy:

Mực nước trong trận lũ thiết kế 1p% năm 2020 đoạn sông hạ lưu Nhật Lệ không có khác biệt lớn giữa hai trường hợp trước và sau khi có dự án. Vận tốc dòng chảy tương tự như mực nước. Tuy nhiên trong thời điểm lũ lên, lũ đạt đỉnh, trường vận tốc dòng chảy đoạn sông hạ lưu Cồn Soi trong trường hợp có dự án tăng cao hơn so với tự nhiên (khoảng 0,2 m/s), áp sát cung bờ lỏm phía bờ phải sông Nhật Lệ.

* Về bồi xói lòng dẫn:

Kết quả mô phỏng lòng dẩn đoạn sông hạ lưu Nhật Lệ cho thấy, sau khi có dự án, xu hướng bồi xói lòng dẩn vẫn không thay đổi, xen kẽ những đoạn bồi tụ là những đoạn bị xói lở. Tác động rõ nhất của dự án Khu đô thị Quán Hàu đến bồi xói lòng dẫn rõ nhất ở vùng thượng và hạ lưu đảo Cồn Soi (cách khu vực dự án 500m về phía thượng lưu và 800m về phía hạ lưu).  So với tự nhiên, trước khi có dự án, hoạt động bồi xói chia thành ba vùng có xu hướng phát triển khác nhau: Vùng thượng lưu Cồn Soi, sau khi có dự án vẫn tiếp tục được bồi tụ nhưng cường độ giảm thấp so với hiện tại; Vùng hạ lưu Cồn Soi, bồi tụ xảy ra dưới dạng một dải hẹp kéo dài khoảng 800m về phía hạ lưu với chiều sâu bồi tụ từ 0,2m đến 2,5m. Vùng khúc uốn bên phải Cồn Soi hiện tại bị xói lở và sau khi có dự án vẫn tiếp tục bị xói lở mạnh với chiều sâu xâm thực sau lũ lên đến 2,5m trên đoạn bờ 600m. Tác động tiêu cực nhất của dự án sẽ thúc đẩy sự phát triển xói lở bờ ở đoạn bờ trên trong những năm có lũ lớn.

* Về ngập lũ khu vực dự án:

Tính toán theo đường mực nước bằng quan hệ giữa mực nước lớn nhất Trạm Lệ Thủy và Trạm Đồng Hới trong trận lũ có tần suất 0,1%, cao độ mực nước lũ lớn nhất tại khu vực dự án là 3,13m. Kết quả mô phỏng từ mô hình lũ cho thấy Cao độ mực nước lũ lớn nhất tại khu vực dự án trong các trận lũ có tần suất 10% là 2,53m, tần suất 0,01% là 3,18m. Với cao độ thiết kế khu đô thị Quán Hàu là 3,5m, khu vực không bị ngập trong các trận lũ có tần suất 10%, có khả năng bị ngập trong các trận lũ có tần suất 0,1%. Nếu xét đến tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng, từ năm 2080 trở đi khu vực sẽ bị ngập với tần suất khoảng 0,1%.

## (Chi tiết xem tập Báo cáo Đánh giá tác động của Dự án đến ngập lũ, bồi xói lòng sông và an toàn công trình tại Phụ lục 02).

## 5. Quy hoạch thoát nước thải:

5.1 Các tiêu chuẩn áp dụng:

- TCXDVN 7957-2008: Thoát nước - mạng lưới và công trình bên ngoài - tiêu chuẩn thiết kế.

- QCVN 01:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng;

- QCVN 07:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

5.2 Giải pháp thiết kế:

- Nước thải trong khu vực lập quy hoạch được tính toán bằng 100% tổng nhu cầu cấp nước cho sinh hoạt và thương mại.

- Thiết lập các tuyến cống thoát nước thải D315 dọc theo vỉa hè các tuyến đường, thu gom nước thải sinh hoạt từ các hạng mục công trình về trạm bơm nâng cốt riêng của khu vực lập quy hoạch sau đó đấu nối chung với hệ thống thoát nước thải khu vực thị trấnQuán Hàu. Trước mắt hệ xử lý nước thải khu vực chưa được đầu tư xây dựng, quy hoạch bố trí khu xử lý nước thải công suất 950m3/ng.đêm tại khu vực đất hạ tầng kỹ thuật để phục vụ dự án.

-Nước thải sau xử lý được tạm thời đấu nối với hệ thống thoát nước mưa bằng tuyến ống D110.

- Hệ thống thoát nước thải được thiết kế theo nguyên tắc tự chảy. Bố trí các hố ga, khoảng cách giữa các hố ga từ 20-30m.

Bảng: Tổng hợp hệ thống thoát nước thải.

| TT | Cấu kiện | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ống D315 | m | 2.980 |
| 2 | Khu xử lý nước thải công suất 950m3/ng.đêm | Khu | 01 |

## 6. Quy hoạch cấp điện:

6.1. Hiện trạng lưới điện:

Hiện có tuyến đường dây 22 kV xuất tuyến 472 Đồng Hới dọc theo tuyến đường Trần Hưng Đạo.

6.2. Tổng hợp tính toán phụ tải điện:

a. Nhu cầu phụ tải:

- Lựa chọn: Xây mới 03 trạm biến áp công suất các trạm gồm: 02 trạm 2x630KVA 22-0,4kV và 01 trạm biến áp 1600KVA 22-0,4kw để cấp điện sinh hoạt cho công trình hỗn hợp, khu dân cư và chiếu sáng công cộng.

6.3. Giải pháp cấp điện và quy mô xây dựng:

* Lưới điện trung áp 22KV:

- Nguồn cấp điện cho công trình được lấy từ tuyến đường dây 22 kV xuất tuyến 472 Đồng Hới dọc theo tuyến đường Trần Hưng Đạo.

- Xây dựng đường dây 22KV đi ngầm từ điểm đấu nối đến vị trí các TBA trong khu vực lập quy hoạch.

- Xây dựng rãnh cáp BTCT đặt cáp 22/0,4KV, cáp thông tin, trong khu quy hoạch đảm bảo theo đúng yêu cầu và chỉ tiêu về kỹ thuật của bộ xây dựng và điện lực ban hành.

* Lưới điện hạ áp 0,4KV:

Xây dựng hệ thống cáp ngầm 0.4KV phân phối từ TBA đến các tủ công tơ hoặc các tủ điện tổng dọc theo các tuyến đường và mặt cắt trong khu vực lập quy hoạch.

*Xây dựng TBA 22/0,4 KV:

- Xây dựng 01 trạm biến áp có công suất S=1600KVA và 02 trạm biến áp công suất mỗi trạm 2X630KVA đặt tại các vị trí thuận lợi cấp điện cho công trình.

- Vị trí xây dựng TBA phù hợp với quy hoạch khu đất và đảm bảo các yêu cầu kinh tế, kỹ thuật như càng gần tâm phụ tải càng tốt nhằm tiết kiệm dây dẫn, giảm tổn thất điện áp.

- Vị trí xây dựng TBA thuận lợi xây dựng đường dây ra vào trạm, quản lý vận hành, phát triển tuyến cho các phụ tải và đảm bảo hành lang bảo vệ lưới điện và TBA theo các quy định hiện hành.

6.4. Hệ thống chiếu sáng:

- Mạng lưới điện chiếu sáng giao thông và công viên đường dạo:

Hệ thống chiếu sáng đường trong dự án phải bảo đảm các giá trị quy định theo các đại lượng sau đây:

Độ chói mặt đường trung bình:	Ltb = 0,5-0,75 (Cd/m2);

Hệ số đồng đều chung của độ chói mặt đường:	Uo = 0,4

Hệ số đồng đều dọc của độ chói theo chiều dọc đường:	U1 = 0,5

Độ rọi trung bình tối thiểu trên mặt đường:	Etb = 7-10 (lux);

Tại các nút giao thông phải bảo đảm lớn hơn tiêu chuẩn 10% -:- 20%.

Độ chói mặt đường yêu cầu trên toàn nút giao thông không được nhỏ hơn độ chói trên mặt các đường chính dẫn tới nút.

Trên cơ sở các yêu cầu trên, lựa chọn các giải pháp chiếu sáng như sau:

Tuyến đường có bề rộng lòng đường lớn hơn 11m, đèn bố trí đèn ở 2 bên đường

- Tuyến đường có bề rộng lòng đường nhỏ hơn 11m, bố trí đèn ở 1 bên đường

- Toàn bộ hệ thống chiếu sáng đường phố dùng cột đèn thép cao 10m bóng LED 120W, khoảng cách trung bình giữa các cột đèn từ 30 ~ 35m.

Tủ điện điều khiển chiếu sáng:

Tủ điện điều khiển chiếu sáng dùng loại chọn bộ 3 pha điều khiển tự động bằng rơ-le thời gian, bật tắt theo các chế độ sau:

Ban ngày (5h sáng đến 18h tối ) tắt toàn bộ các bộ đèn;

Buổi tối (18h đến 23h) bật tất các bộ đèn;

Đêm khuya (23h đến 5 sáng hôm sau) tắt 1/3 hoặc 2/3 các bộ đèn.

Tủ điện điều khiển chiếu sáng được bố trí gần nguồn điện

Cáp chiếu sáng sử dụng cáp ngầm loại 0,6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4 ruột đồng tiết diện tùy thuộc vào từng tuyến đèn. Cáp chiếu sáng được luồn trong ống nhựa xoắn chôn ngầm đưới đất ở độ sâu 0,7m, đoạn cáp qua đường được luồn trong cống bê tông chịu lực hoặc tuy-nen kỹ thuật

Bảng: Tổng hợp khối lượng.

| TT | Vật tư – quy cách | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng cáp ngầm 22kV | m | 1.175 |
| 2 | Xây dựng cáp ngầm 0,4kV | m | 2.962 |
| 3 | Xây dựng cáp ngầm chiếu sáng | m | 2.424 |
| 4 | Xây dựng trạm biến áp 2x630kVA-22/0,4kV | Trạm | 02 |
| 5 | Xây dựng trạm biến áp 1600kVA-22/0,4kV | Trạm | 01 |

## 7. Quy hoạch thông tin liên lạc:

7.1. Căn cứ thiết kế

Căn cứ Quy hoạch hạ tầng viễn thông tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 theo Quyết định phê duyệt số 3628/QĐ-UBND ngày 15/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Bình.

7.2. Phương án thiết kế:

- Xây dựng tuyến ống HDPE dùng cho cáp Viễn thông và bể cáp viễn thông từ nhà cung cấp tại điểm cấp dự kiến hướng từ nhà cung cấp dịch vụ.

- Cáp được đi ngầm trong các tuyến cống bể. Các tuyến cống bể khi thiết kế chi tiết có thể được vi chỉnh kết hợp với các tuyến hạ tầng kỹ thuật khác cho phù hợp. Hệ thống cáp tín hiệu này sẽ được đi trong hệ thống cống bể để đảm bảo chất lượng thông tin và mỹ quan.

- Cáp được đi ngầm trong các tuyến cống bể. Các tuyến cống bể được bố trí dưới độ sâu ≥ 0,7m, khi thiết kế chi tiết có thể được vi chỉnh kết hợp với các tuyến hạ tầng kỹ thuật khác cho phù hợp. Hệ thống cáp tín hiệu này sẽ được đi trong hệ thống cống bể để đảm bảo chất lượng thông tin và mỹ quan.

- Xây dựng hào cáp bê tông có náp đan cho hạ tầng kỹ thuật ngầm dùng chung (viễn thông, truyền hình...). Bắt buộc ngầm hóa toàn bộ hệ thống cáp viễn thông, truyền hình trong rãnh cáp bê tông cốt thép và được đặt trên giá cáp riêng cho cáp viễn thông, truyền hình. Bố trí tủ, hộp cáp kỹ thuật phù hợp với kích thước vỉa hè và có kiểu dáng, màu sắc phù hợp, hài hòa, dễ sử dụng, không cản trở người đi bộ, đảm bảo mỹ quan khu đô thị.

- Bố trí quỹ đất cho việc xây dựng trạm phát sóng thông tin di dộng sử dụng chung cơ sở hạ tầng giữa các doanh nghiệp, phát triển các trạm BTS thân thiện với môi trường kết hợp đèn chiếu sáng dọc các tuyến đường chính trong khu vực quy hoạch.

# VII. CÁC DỰ ÁN ĐTXD VÀ NGUỒN LỰC THỰC HIỆN:

## 1. Các dự án đầu tư xây dựng và thứ tự ưu tiên:

- Cắm mốc giới;

- Công tác giải phóng mặt bằng;

- Dự án đầu tư về san nền, giao thông trong khu vực quy hoạch;

- Dự án đầu tư về cấp, thoát nước;

- Dự án đầu tư về cấp điện.

## 2. Nguồn lực thực hiện:

## Từ nguồn vốn hợp pháp của Nhà đầu tư.

## 3.Chính sách, cơ chế và biện pháp thực hiện quy hoạch xây dựng:

- Tăng cường quản lý nhà nước với hoạt động đầu tư và xây dựng.

- Nhà nước đầu tư kinh phí xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch, hổ trợ một phần kinh phí tạo mặt bằng xây dựng.

# VIII. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM:

# - Chủ đầu tư: Sở Xây dựng Quảng Bình.

- Cơ quan lập quy hoạch: Công ty Cổ phần Kiến trúc, Đầu tư và Thương mại Việt Nam.

- Cơ quan thẩm định: Sở Xây dựng Quảng Bình.

- Cơ quan phê duyệt: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.

# IX. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

## 1. Kết luận:

Đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị cao cấp Quán Hàu, huyện Quảng Ninh,tỷ lệ 1/500 đã đáp ứng được những yêu cầu, nhu cầu cần thiết mà nhiệm vụ đặt ra. Đồ án đã đưa ra các giải pháp cụ thể về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, sử dụng đất tiết kiệm và thân thiện với môi trường, mang lại nét đặc trưng riêng của một đơn vị ở mới. Các giải pháp về giao thông, san nền, cấp nước, cấp điện và các công trình hạ tầng kỹ thuật là tối ưu, hoàn toàn phù hợp với hiện trạng khu vực.

## 2. Kiến nghị:

Kính đề nghị UBND tỉnh và các ngành chức năng liên quan xem xét sớm phê duyệt quy hoạch chi tiết nói trên để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo./.

# Text boxes

THUYẾT MINH

QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU ĐÔ THỊ

CAO CẤP QUÁN HÀU, HUYỆN QUẢNG NINH, TỶ LỆ 1/500