CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________

THUYẾT MINH TỔNG HỢP

QUY HOẠCH CHI TIẾT TL 1/500

KHU CÔNG VIÊN CÂY XANH THẠCH BÍCH

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Cơ quan tư vấn: 	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ANGKORA

BAN CHỦ NHIỆM:

- THS.KTS. Phan Thanh Hải

- KTS. Trần Thị Thanh Hiền

- THS.KS Phan Quốc Lộc

THÀNH PHẦN THAM GIA NGHIÊN CỨU:

Kiến trúc:

- KTS. Nguyễn Xuân Diệu Hiền

- KTS. Trần Ngọc Thạch

- KTS. Đoàn Nguyễn Huy Bình

Hạ tầng kỹ thuật:

- KS. Nguyễn Đức Nhã

- KS. Đỗ Phi Long

- KS. Dương Thị Thu Năm

- Kinh tế:

- KS. Đỗ Thị Thùy Trang

- Phạm Anh Khoa

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 08 năm 2022

| CƠ QUAN CHỦ ĐẦU TƯ BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TP QUẢNG NGÃI | ĐẠI DIỆN CƠ QUAN TƯ VẤN CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ANGKORA PHÓ GIÁM ĐỐC THS.KS. Phan Quốc Lộc |
| --- | --- |

I.	MỞ ĐẦU	4

1.1.	Lý do, sự cần thiết lập quy hoạch	4

1.2.	Mục tiêu	4

1.3.	Nhiệm vụ	4

1.4.	Các cơ sở lập quy hoạch	5

1.4.1.	Các căn cứ pháp lý	5

1.4.2.	Các tài liệu cơ sở khác	6

1.5.	Vị trí, ranh giới và quy mô lập quy hoạch:	6

II.	PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG	7

2.1.	Điều kiện tự nhiên	7

2.1.1.	Địa hình	7

2.1.2.	Khí hậu	7

2.1.3.	Thủy văn, địa chất công trình, địa chấn:	9

2.2.	Đánh giá hiện trạng:	9

2.2.1.	Hiện trạng dân cư và lao động	9

2.2.2.	Hiện trạng sử dụng đất:	9

2.3.	Hiện trạng các công trình kiến trúc	10

2.3.1.	Công trình nhà ở	10

2.4.	Hiện trạng về môi trường, cảnh quan	11

2.5.	Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật	11

2.5.1.	Hiện trạng giao thông	11

2.5.2.	Hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật	11

2.5.3.	Hiện trạng hệ thống cấp nước	12

2.5.4.	Hiện trạng hệ thống cấp điện	12

2.5.5.	Hiện trạng thoát nước bẩn, quản lý CTR và nghĩa trang	12

2.5.6.	Hiện trạng thông tin liên lạc:	13

2.6.	Đánh giá đất xây dựng	13

2.7.	Đánh giá tổng hợp hiện trạng	13

2.7.1.	Thuận lợi	13

2.7.2.	Khó khăn	13

III.	CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA ĐỒ ÁN	13

3.1.	Tính chất	13

3.2.	Các khu chức năng chính	14

3.3.	Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu	14

IV.	ĐỀ XUẤT QUY HOẠCH	14

4.1.	Quan điểm quy hoạch	14

4.2.	Nguyên tắc chung:	15

4.3.	Hình thành ý tưởng công viên Thạch Bích:	15

4.4.	Phân khu chức năng:	15

V.	QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG SỬ DỤNG ĐẤT	17

5.1.	Cơ cấu sử dụng đất	18

5.2.	Quy hoạch sử dụng đất theo các chức năng:	18

5.2.1.	Đất tổ chức sự kiện ngoài trời:	19

5.2.2.	Đất dịch vụ:	19

5.2.3.	Đất không gian mở:	20

5.2.4.	Đất cây xanh, vườn hoa:	20

5.2.5.	Đất quảng trường nước	20

5.2.6.	Đất khu thiếu nhi và trò chơi	20

5.2.7.	Đất tập luyện TDTT	20

5.2.8.	Đất khu nghỉ chân:	20

5.2.9.	Đất HTKT:	20

5.2.10.	Đất bãi đỗ xe:	20

VI.	TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN – THIẾT KẾ ĐÔ THỊ:....	21

6.1.	Nguyên tắc tổ chức không gian:	21

6.1.1.	Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan cho từng khu chức năng:	21

6.1.2.	Thiết kế đô thị	25

6.1.3.	Giải pháp bố trí cảnh quan cây xanh:	30

6.2.	Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật	33

6.2.1.	Quy hoạch hệ thống giao thông	33

6.2.2.	Quy hoạch san nền và thoát nước mưa	35

6.2.3.	Quy hoạch cấp nước	38

6.2.4.	Quy hoạch cấp điện - chiếu sáng:	40

6.2.5.	Quy hoạch thoát nước thải, VSMT, quản lý CTR và nghĩa trang	42

6.2.6.	Quy hoạch thông tin liên lạc:	43

VII.	ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC	44

7.1.	Đánh giá diễn biến môi trường khi thực hiện quy hoạch:	44

7.1.1.	Đánh giá sự thống nhất giữa các quan điểm, mục tiêu của quy hoạch và các mục tiêu bảo vệ môi trường:	44

7.1.2.	Dự báo các tác động môi trường chính có thể xảy ra khi thực hiện quy hoạch	.......................................................................................................................46

7.1.3.	Đề xuất giải pháp tổng thể ngăn ngừa, giảm thiểu tác động môi trường khi thực hiện quy hoạch:	51

7.2.	Chương trình quan trắc, giám sát bảo vệ môi trường:	53

VIII.	KINH TẾ XÂY DỰNG	53

8.1.	Kinh phí xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật	53

IX.	KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ	53

9.1.	Kết luận	53

9.2.	Kiến nghị	53

X.	PHỤ LỤC VÀ BẢN VẼ THU NHỎ	54

# MỞ ĐẦU

## Lý do, sự cần thiết lập quy hoạch

- Thành phố Quảng Ngãi là đô thị loại II và là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hoá, khoa học - kỹ thuật của tỉnh Quảng Ngãi. Tuy nhiên, hiện nay chỉ tiêu đất cây xanh của thành phố hiện vẫn còn khá thấp, đặc biệt là khu vực trung tâm đô thị hiện hữu phía Nam sông Trà Khúc. Theo Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi đến năm 2040 (phê duyệt theo quyết định số 949/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi): Hình thành công viên cây xanh tại khu vực phía Nam ven sông Trà Khúc nhằm đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, vui chơi giải trí của người dân, cải tạo cảnh quan đô thị, góp phần cải thiện vi khí hậu và môi trường đô thị.

- Vì vậy, việc lập Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu Công viên cây xanh Thạch Bích, thành phố Quảng Ngãi là việc làm cần thiết và cấp bách, nhằm cụ thể hóa đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi đến năm 2040, góp phần hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại II, hướng đến tiêu chí đô thị loại I và là cơ sở trong việc quản lý, lập dự án đầu tư tại khu vực, tạo động lực thu hút đầu tư, khai thác các lợi thế của khu vực để phát triển kinh tế xã hội bền vững.

## Mục tiêu

- Cụ thể hóa đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2040.

- Khai thác hiệu quả quỹ đất, góp phần thiết lập không gian kiến trúc cảnh quan tại khu vực, phục vụ sinh hoạt cộng đồng, tạo động lực phát triển đô thị

- Làm cơ sở pháp lý cho việc lập dự án đầu tư xây dựng và quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kêu gọi đầu tư, thu hút đầu tư, kêu gọi đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát huy hiệu quả sử dụng đất; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Làm cơ sở pháp lý và cơ sở kỹ thuật cho việc lập dự án đầu tư xây dựng, quản lý xây dựng theo đồ án Quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500

## Nhiệm vụ

- Xác định quy mô, ranh giới khu vực lập quy hoạch;

- Xác định tính chất, vai trò của khu vực quy hoạch.

- Thu thập số liệu hiện trạng kinh tế, xã hội và xây dựng tổng hợp tại địa điểm khu vực quy hoạch. Phân tích và đánh giá đúng hiện trạng tự nhiên; hiện trạng sử dụng đất, sử dụng công trình, cảnh quan kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật của khu vực;

- Đề xuất các giải pháp phân bố đất đai theo các nhu cầu sử dụng đất trong khu quy hoạch. Cân đối hợp lý việc sử dụng đất đai và xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, tiêu chí về quản lý quy hoạch xây dựng đô thị;

- Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan hợp lý, thiết kế đô thị cho Công viên hiện đại đồng thời phù hợp với đặc thù địa phương. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, phù hợp với hiện trạng; khớp nối đồng bộ, phù hợp với Quy hoạch chung, Quy hoạch phân khu đã được phê duyệt và khu vực lân cận.

- Đề xuất giải pháp thực hiện, phân kỳ giai đoạn đầu tư xây dựng một cách hợp lý, xác lập khu vực đầu tư dự án, các công trình đầu tư xây dựng mới.

## Các cơ sở lập quy hoạch

### Các căn cứ pháp lý

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/06/2009 của Quốc Hội khóa XII;

- Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc hội khóa XIV Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch;

- Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Nghị định 11/2013/NĐ-CP ngày 14/0/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/05/2013 của Bộ trưởng bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị và thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 về sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD;

- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng đặc thù;

- Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/05/2021 của Bộ Xây Dựng ban hành Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng (QCVN 01:2021/BXD).

- Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị trung tâm thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, tỷ lệ 1/2000;

- Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 11/1/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch phân khu đô thị trung tâm thành phố Quảng Ngãi - tỷ lệ 1/2000 tại các khu đất có ký hiệu CC-01, HC-01, QT-01 và tuyến đường Phan Long Bằng;

- Quyết định số 949/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi đến năm 2040;

- Công văn số 417/UBND-XD ngày 07/2/2022 của UBND thành phố Quảng Ngãi về việc thống nhất chủ trương lập đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu Công viên cây xanh Thạch Bích, thành phố Quảng Ngãi; Công văn số 1311/UBND-XD ngày 21/4/2022 của UBND thành phố Quảng Ngãi về việc điều chỉnh giá trị kinh phí lập Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu Công viên cây xanh Thạch Bích, thành phố Quảng Ngãi.

- Quyết định số 2986/QĐ-UBND ngày 21/06/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu công viên cây xanh Thạch Bích, thành phố Quảng Ngãi.

### Các tài liệu cơ sở khác

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam của Bộ Xây Dựng hiện hành;

- Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi đến năm 2040;

- Niên giám thống kê năm 2015 đến năm 2021 của thành phố Quảng Ngãi;

- Quy hoạch sử dụng đất thành phố Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2030;

- Các quy hoạch, dự án khác có liên quan;

- Bản đồ khảo sát hiện trạng địa hình khu đất quy hoạch tỷ lệ 1/500;

- Các số liệu điều tra cơ bản, các dự án đầu tư, các văn bản pháp lý có liên quan.

## Vị trí, ranh giới và quy mô lập quy hoạch:

- Phạm vi khu vực nghiên cứu lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Công viên cây xanh Thạch Bích, Thành phố Quảng Ngãi có diện tích khoảng 8,08 ha, có giới hạn cụ thể như sau:

+ Phía Đông: Giáp khu dân cư hiện hữu;

+ Phía Tây: Giáp đường Ngô Thì Nhậm;

+  Phía Nam: Giáp đường Hai Bà Trưng;

+  Phía Bắc: Giáp đường gom dọc đường Tôn Đức Thắng.

Sơ đồ vị trí khu vực lập quy hoạch trong QHC TP Quảng Ngãi

# PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG

## Điều kiện tự nhiên

### Địa hình

- Cao độ thoải dần từ phía Đông Bắc xuông phía Tây Nam;

- Trong ranh khu vực quy hoạch có địa hình tương đối bằng phẳng, cao độ thấp nhất khoảng 6,15m tại khu vực đường Hai Bà Trưng giao với Ngô Thì Nhậm, cao nhất khoảng 8,66m theo trục đường gom Tôn Đức Thắng;

### Khí hậu

- Tỉnh Quảng Ngãi nói chung và thành phố Quảng Ngãi nói riêng nằm trong vùng khí hậu miền Trung Trung Bộ, có nền nhiệt độ cao và ít biến động.

- Nhiệt độ các mùa trong năm:

- Tháng có nhiệt độ bình quân cao nhất là tháng 6, 7 có thể đạt tới 28(29OC, tháng có nhiệt độ bình quân nhỏ nhất là tháng 1. Chênh lệch nhiệt độ giữa tháng nóng nhất và tháng lạnh nhất từ 6(7OC.

- Mùa Đông: ít lạnh, nhiệt độ trung bình mùa đông 19OC, nhiệt độ cực tiểu tuyệt đối không xuống dưới 11OC.

- Mùa hè: Mùa hè nhiệt độ cao khá đồng đều, trên toàn vùng có 4 tháng nhiệt độ trung bình vượt quá 28OC.

- Nhiệt độ cao nhất 41,4OC.

- Nhiệt độ trung bình năm 25,7OC.

- Mưa:

- Đây cũng là một yếu tố khí hậu đáng quan tâm đối với các tỉnh miền trung, theo số liệu thống kê mưa cho thấy lượng mưa trung bình năm tại khu vực thành phố Quảng Ngãi khoảng 2428,4mm. Nếu phân chia biến động của mưa theo mùa thì ở đây có thể chia ra thành 2 mùa là: mùa mưa và mùa khô.

- Mùa mưa ở đây ngắn và khá lớn, mưa bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm, lượng mưa chiếm từ 70(80% lượng mưa cả năm. Hai tháng mưa lớn nhất là tháng 9 và tháng 10 có lượng mưa vào cỡ 600(900mm/tháng. Mùa mưa trùng với thời kỳ gió mùa Đông Bắc và bão trên biển Đông.

- Mùa khô kéo dài từ tháng 1 đến tháng 8 với lượng mưa chỉ chiếm 30(50% tổng lượng mưa hàng năm. Tháng có lượng mưa nhỏ nhất thường là tháng 2 với lượng mưa chỉ chiếm 1(2% lượng mưa cả năm.

- Qua phân tích cường độ mưa cho thấy sự chênh lệch giữa tháng mưa nhiều gấp khoảng 1,5(20 lần tháng mưa ít. Sự phân bố mưa trong năm rất không đồng đều sẽ dẫn đến tình trạng thiếu nước sinh hoạt và tưới cho nông nghiệp trong mùa khô và gây ra ngập lụt trong mùa mưa. Đó là điều không thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân trong vùng.

- Độ ẩm:

- Độ ẩm không khí có quan hệ chặt chẽ với nhiệt độ không khí và mưa. Biến trình năm của độ ẩm không khí tương tự như biến trình mưa và tỷ lệ nghịch với biến trình của nhiệt độ không khí.

- Độ ẩm không khí trung bình năm 85%.

- Độ ẩm tối cao trung bình 87(90%.

- Độ ẩm tối thấp tuyệt đối 37%.

- Nắng:

- Tổng số giờ nắng khoảng từ 2000(2200h/năm. Tháng 5 có số giờ nắng nhiều nhất khoảng 242h/tháng, tháng 12 có số giờ nắng ít nhất, khoảng 90h/tháng.

- Gió:

- Tỉnh Quảng Ngãi có gió Tây khô nóng trong mùa hè. Hiện tượng nắng nóng kéo dài nhiều ngày, kèm với gió Tây Nam mạnh cũng gây ra khô hạn trong vùng.

- Gió mùa Đông Bắc: Các tháng mùa Đông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thường xuất hiện các đợt gió mùa Đông Bắc, hướng gió thịnh hành là hướng Đông và Đông Bắc.

- Gió Mùa Đông Bắc thường gây ra gió giật, các cơn lốc và thường gây ra  mưa to, ẩm ướt, đồng thời nhiệt độ giảm mạnh.

- Bão:

- Quảng Ngãi cũng như các tỉnh ven biển miền Trung hàng năm chịu ảnh hưởng của bão.

- Bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến Quảng Ngãi thường trùng vào mùa mưa (tháng 9 đến tháng 12). Các cơn bão đổ bộ vào Quảng Ngãi thường gây ra gió mạnh và mưa rất lớn. Tại Quảng Ngãi, bão thường tập trung vào các tháng 9, 10 và tháng 11. Khả năng xuất hiện vào tháng 10 là lớn nhất, tuy nhiên mùa bão diễn biến phức khá phức tạp qua các năm.

- Trung bình hàng năm có 1 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến Quảng Ngãi gây mưa to và gió mạnh từ cấp 6 trở lên. Ngoài ra cũng có những năm có đến 3-4 cơn bão thường gây ra mưa to và gió rất mạnh, có khi kèm theo hiện tượng nước biển dâng.

### Thủy văn, địa chất công trình, địa chấn:

- Thuỷ văn:

- Thành phố Quảng Ngãi nằm dọc theo sông Trà Khúc, chịu ảnh hưởng trực tiếp của sông Trà Khúc. Sông Trà Khúc là con sông lớn nhất tỉnh, có lượng nước dồi dào nhất so với các sông khác trong tỉnh, bắt nguồn từ vùng núi KonPlong - Kon Tum ở cao độ trung bình từ 1300-1500m.

- Diện tích lưu vực khoảng 3.240km2, bao gồm phần đất của các huyện Sơn Hà, Tư Nghĩa, một phần huyện Ba Tơ, Minh Long, Sơn Tịnh, Trà Bồng và Tây Trà, có một phần nguồn nhỏ thuộc địa phận tỉnh Kon Tum.

- Địa chất công trình:

- Khu vực nghiên cứu nằm trong vùng có các trầm tích Đệ tứ có nguồn gốc bồi sông, cửa sông và đầm lầy ven biển. Thành phần chủ yếu của các loại đất là cát, cát pha đến sét pha kết cấu mềm rời, chiều dày thường có biến đổi do từng thời kỳ hoạt động của dòng sông.

- Địa chất thuỷ văn:

- Theo báo cáo khảo sát thăm dò địa chất thuỷ văn của liên hiệp các xí nghiệp khảo sát xây dựng (Bộ Xây dựng) thì nguồn nước ngầm có trữ lượng khai thác dồi dào được bổ sung từ nước sông Trà Khúc thẩm thấu qua lớp cát bồi, tập trung chủ yếu ven sông Trà Khúc về hai phía hạ lưu. Nước ngầm chất lượng tương đối tốt và là nguồn cung cấp nước hiện nay cho thành phố Quảng Ngãi.

- Địa chấn:

- Theo tài liệu bản đồ địa chấn Việt Nam, thành phố Quảng Ngãi có nguy cơ động đất cấp 6.

## Đánh giá hiện trạng:

### Hiện trạng dân cư và lao động

- Dân cư trong khu vực quy hoạch tập trung khá đông đúc, phân bố theo cụm lớn liền kề nhau;

- Dân cư tập trung chủ yếu ở bên trong trung tâm khu vực và rãi rác dần ra các trục đường.

- Tổng số dân khoảng: khoảng 1.120 người (280 hộ)

### Hiện trạng sử dụng đất:

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

- Khu vực quy hoạch có diện tích 8,08 ha, bao gồm:

+ Đất ở có diện tích lớn nhất với 4,49 ha chiếm 55,6% diện tích đất quy hoạch;

+ Đất nông nghiệp có diện tích lớn thứ 2 với 2,98 ha chiếm 36,9% tổng diện tích đất;

+ Đất nghĩa trang có diện tích 0,22 ha chỉ chiếm 2,7% diện tích, phân bố thưa thớt trong khu vực.

+ Đất giao thông còn lại 0,39 ha chiếm 4,8% tổng diện tích quy hoạch, giao thông chủ yếu đường đất còn thô sơ tạm bợ.

Bảng thống kê hiện trạng sử dụng đất

| STT | Loại đất | Diện tích (ha) | Tỉ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất nhà ở làng xóm đô thị hóa | 4,49 | 55,6 |
| 2 | Đất nông nghiệp | 2,98 | 36,9 |
| 3 | Đất nghĩa trang | 0,22 | 2,7 |
| 4 | Đất giao thông | 0,39 | 4,8 |
|  | Tổng cộng | 8,08 | 100 |

## Hiện trạng các công trình kiến trúc

### Công trình nhà ở

- Khu vực có khoảng 280 hộ với hiện trạng công trình chủ yếu là nhà ở bán kiên cố, 1 số nhà tạm được dựng với mục đích phục vụ mục đích sản xuất nông nghiệp.

## Hiện trạng về môi trường, cảnh quan

- Cảnh quan nhà ở: chủ yếu là nhà ở tập trung theo cụm phân bố ở trung tâm khu vực.

- Cảnh quan cây cối thực vật: khu vực có diện tích đất nông nghiệp chiếm phần lớn nên mật độ cây cối và các loại cây trồng cũng là cảnh quan chính ở đây

## Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

### Hiện trạng giao thông

- Giao thông:

- Khu vực lập quy hoạch có vị trí thuận lợi về giao thông khi tiếp giáp với các trục chính: Đường Hai Bà Trưng, đường Tôn Đức Thắng, đường Ngô thì Nhậm.

- Đường Tôn Đức Thắng: nằm ở giáp ranh phía Bắc khu vực lập quy hoạch; gồm đường chính Bm=9m, đường gom Bm=5,5m và giải cây xanh

- Đường Hai Bà Trưng: nằm ở giáp ranh phía Nam khu vực lập quy hoạch, mặt cắt đường 27,50m; bề rộng mặt đường 15m.

- Đường Ngô Thì Nhậm: nằm ở giáp ranh phía Tây khu vực lập quy hoạch, mặt cắt đường 16,50m; đường Ngô Thì Nhậm thuộc dự án khu tái định cư khu II đê bao đang triển khai thực hiện.

- Giao thông nội bộ trong khu vực chủ yếu các tuyến đường đất và đường bê tông, mặt cắt từ 2-4m.

- Giao thông thủy:

- Sông Trà Khúc ở phía Bắc khu vực lập quy hoạch. Tuyến đường thủy sông Trà Khúc đoạn từ thượng lưu đập dâng sông Trà Khúc đến đập thủy lợi Thạch Nham, chiều dài tuyến 20km, luồng cấp IV.

- Giao thông tĩnh:

Trong khu vực hiện chưa có bãi đỗ xe.

### Hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật

- Nền xây dựng

Địa hình khu vực nghiên cứu có cao độ thay đổi không lớn từ 6,5 đến 8,0m. Nhìn chung cao độ khu vực quy hoạch cũng tương đương so với cao độ các khu lân cận, khi xây dựng cần san lấp mặt bằng phù hợp với các tuyến đường xung quanh.

- Hệ thống thoát nước mưa

Trong khu vực quy hoạch chưa có hệ thống thoát nước mưa. Hệ thống thoát nước mưa chủ yếu được bố trí trên các tuyến đường giáp ranh giới lập quy hoạch. Khi quy hoạch cần kiểm tra đấu nối vào hệ thống cống thoát nước mưa chung của các khu vực lân cận.

### Hiện trạng hệ thống cấp nước

Hiện tại khu vực nghiên cứu đã có đường ống cấp nước sạch D300 dọc tuyến đường Hai Bà Trưng.

### Hiện trạng hệ thống cấp điện

- Nguồn điện:

Nguồn điện cung cấp cho nhu cầu sinh hoạt và sản xuất trong khu vực được lấy từ xuất tuyến 473 trạm 110/35/22kV Núi Bút.

- Lưới điện:

Trong khu vực quy hoạch hiện có đường dây 22kv chạy dọc theo tuyến đường Hai Bà Trưng để cấp điện cho các hộ dân trong khu vực.

- Trạm biến áp:

Khu vực quy hoạch có 1 trạm biến áp hiện trạng Hai Bà Trưng 2, công suất 160kVA, cấp điện cho khu vực.

- Tỷ lệ sử dụng điện:

Toàn bộ 100% số hộ dân trong khu vực đã được sử dụng điện phục vụ sinh hoạt. Khi đầu tư xây dựng khu dân cư, nguồn điện của khu vực sẽ được đấu nối từ đường dây 22kV. Hệ thống lưới điện đi nổi, khi đầu tư xây dựng mới các dự án định hướng ngầm hóa hệ thống lưới điện. Hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông nông thôn nhiều khu vực chưa hoàn thiện, cần bổ sung, cải tạo giúp người dân đi lại và sinh hoạt được thuận lợi, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trong khu vực.

### Hiện trạng thoát nước bẩn, quản lý CTR và nghĩa trang

- Thoát nước bẩn:

Hệ thống thoát nước của khu vực hiện nay là hệ thống thoát nước chung cho nước mặt và nước thải, cấu tạo bằng ống bê tông cốt thép chôn ngầm, chủ yếu tập trung ở các trục đường chính khu vực trung tâm thành phố và một số các khu dân cư mới được hình thành. Còn lại các khu vực khác chưa có hệ thống thoát nước thải. Nước mưa và nước thải thoát tự nhiên vào các kênh, mương... trong khu vực.

Hầu hết các hộ gia đình trong khu vực nội thị có nhà vệ sinh tự hoại được xử lý sơ bộ trước thi xả thải vào hệ thống thoát nước chung.

- Quản lý chất thải rắn:

Rác thải của dân cư trong khu vực được công ty môi trường đô thị thu gom và đưa về khu xử lý CTR của thành phố.

- Nghĩa trang:

Trong khu vực quy hoạch có một số mồ mã được chôn lấp trong vườn nhà và đất nông nghiệp, cần được di dời về nghĩa trang tập trung của thành phố tránh gây lãng phí quỹ đất.

### Hiện trạng thông tin liên lạc:

Hệ thống hạ tầng thông tin liên lạc trong khu vực quy hoạch đã được kết nối, nguồn từ tuyến đường dây hiện trạng trên đường Hai Bà Trưng.

## Đánh giá đất xây dựng

Tổng diện tích quy hoạch: 8,08ha.

- Đất đã xây dựng:

Đất đã xây dựng diện tích khoảng 4,71ha, chiếm 58,29% tổng diện tích, bao gồm: đất ở, đất nghĩa địa, đất vườn.

- Đất xây dựng thuận lợi:

Diện tích đất chưa xây dựng chủ yếu là đất nông nghiệp. Trên cơ sở hiện trạng các yếu tố về: Địa hình, địa chất, khí hậu, thuỷ văn, tình hình ngập lụt, quỹ đất đã xây dựng của khu vực quy hoạch là thuận lợi cho xây dựng: Loại đất này hàng năm không bị ngập vào mùa mưa, độ dốc tương đối thoải, diện tích khoảng 2,98 ha, chiếm tỷ lệ 36,88% tổng diện tích đất quy hoạch.

- Ngoài ra còn có đất dành cho giao thông có diện tích khoảng 0,39ha, chiếm tỷ lệ 4,83%.

Bảng tổng hợp đánh giá quỹ đất xây dựng

| Stt | Loại đất | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất đã xây dựng | 4,71 | 58,29 |
| 2 | Đất chưa xây dựng | 2,98 | 36,88 |
| 2.1 | Đất thuận lợi xây dựng | 2,98 | 36,88 |
| 2.2 | Đất ít thuận lợi xây dựng | - | 0,00 |
| 3 | Đất giao thông | 0,39 | 4,83 |
|  | Tổng diện tích | 8,08 | 100,00 |

## Đánh giá tổng hợp hiện trạng

### Thuận lợi

- Vị trí: khu vực nằm tại trung tâm TP Quảng Ngãi có một mặt hướng ra sông Trà Khúc.

- Giao thông: tiếp giáp với các trục đường giao thông, dễ lưu thông và tiếp cận

- Địa hình: thấp & bằng phẳng thuận lợi cho việc đầu tư xây dựng.

### Khó khăn

- Vốn đầu tư lớn

- Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng

- Quản lý và vận hành

# CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA ĐỒ ÁN

## Tính chất

- Là khu công viên cây xanh, điểm vui chơi, giải trí, thể thao và các dịch vụ khác phục vụ nhu cầu của người dân thành phố Quảng Ngãi.

## Các khu chức năng chính

- Khu tổ chức sự kiện ngoài trời;

- Khu cây xanh, vườn hoa;

- Khu thiếu nhi và trò chơi ngoài nhà;

- Khu dịch vụ (phục vụ công viên);

- Khu thể dục thể thao.

## Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu

- Căn cứ đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi đến năm 2040 và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD, đề xuất các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của đồ án như sau:

| Stt | Hạng mục | Đơn vị | Chỉ tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Mật độ xây dựng gộp tối đa toàn công viên |  | 5% |
| II | Tầng cao tối đa |  |  |
|  | Khu tổ chức sự kiện ngoài trời | tầng | 1 |
|  | Khu cây xanh, vườn hoa | tầng | 1 |
|  | Khu thiếu nhi và trò chơi ngoài nhà | tầng | 1 |
|  | Khu dịch vụ | tầng | 2 |
|  | Khu thể dục thể thao | tầng | 1 |
| III | Hạ tầng kỹ thuật |
| 1 | Chỉ tiêu cấp nước |  |  |
|  | - Nước sinh hoạt | l/người/ngày-đêm | 100-120 |
|  | - Công trình công cộng, dịch vụ | l/người/ngày-đêm | 2-4 |
| 2 | Chỉ tiêu cấp điện |  |  |
|  | - Điện sinh hoạt | w/người/ngày-đêm | 300-500 |
|  | - Công trình công cộng, dịch vụ | w/m2 sàn/ngày-đêm | 30 |
| 3 | Lượng nước thải | % chỉ tiêu cấp nước | 100 |
| 4 | Lượng rác thải | Kg/người-ngày | 0,8-1,0 |

# ĐỀ XUẤT QUY HOẠCH

## Quan điểm quy hoạch

- Khai thác đất hiệu quả quỹ đất hiện có, hạn chế tối đa khối lượng đào đắp, tác động xấu đến cảnh quan môi trường và hệ sinh thái khu vực.

- Hình thành công viên cây xanh tại khu vực phía Nam ven sông Trà Khúc nhằm đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, vui chơi giải trí của người dân, cải tạo cảnh quan đô thị, góp phần cải thiện vi khí hậu và môi trường đô thị.

- Quản lý, lập dự án đầu tư tại khu vực, tạo động lực thu hút đầu tư, khai thác các lợi thế của khu vực để phát triển kinh tế xã hội bền vững.

## Nguyên tắc chung:

- Tôn trọng tối đa điều kiện địa hình, cảnh quan tự nhiên của khu vực quy hoạch.

- Sắp xếp bố cục các khu chức năng hợp lý, liên hệ thuận tiện dễ dàng giữ các khu chức năng với nhau;

- Bố trí phân khu chức năng đảm bảo các chỉ tiêu quy hoạch Khu công viên cây xanh Thạch Bích

## Hình thành ý tưởng công viên Thạch Bích:

“CÔNG VIÊN DÒNG CHẢY CỦA NƯỚC”

- Lấy cảm hứng từ hình ảnh “giọt nước” và dòng chảy lan tỏa của nước với đường nét uốn lượn mềm mại, tạo cảm giác mở - phóng khoáng và vượt qua giới hạn, thể hiện một hành trình của thành phố trong nỗ lực thay đổi, làm mới mình trong giai đoạn sắp đến.

- Hình ảnh giọt nước thấm vào đất cũng thể hiện sự tinh túy, hòa quyện giữa Đất & Nước, tượng trưng cho sức mạnh của mẹ thiên nhiên và là thông điệp về sức sống, sự phồn sinh.

## Phân khu chức năng:

- Tại vị trí tiếp giáp đường Tôn Đức Thắng, hình thành khu vực tổ chức sự kiện ngoài trời nhằm kết nối với cảnh quan ven sông Trà Khúc. Đây là không gian tập trung đông người với các hoạt động lễ hội, sinh hoạt cộng đồng tạo sự sôi động, hấp dẫn cho khu vực.

- Bố trí lối tiếp cận chính từ trục đường Hai Bà Trưng hiện hữu và 02 lối vào phụ từ đường Phan Bội Châu (nối dài) và đường Ngô Thì Nhậm.

- Lấy quảng trường nước làm trung tâm của khu vực công viên, phát triển hướng ra các khu chức năng xung quanh và không gian tổ chức sự kiện ngoài trời bằng các trục đường chính. Bên cạnh đó, các khu chức năng được kết nối với nhau bằng một đường bao liên tục, tạo sự kết nối giữa các không gian: nghỉ ngơi, vui chơi giải trí, tập luyện thể thao…

- Bố trí các khu chức năng chính như sau:

+ Khu tổ chức sự kiện ngoài trời: Tiếp giáp đường Tôn Đức Thắng;

+ Khu dịch vụ và TDTT: Tiếp giáp đường Ngô Thì Nhậm;

+ Khu thiếu nhi và trò chơi ngoài nhà: Tại vị trí phía Đông Nam của công viên; Gắn kết với khu cây xanh, vườn hoa;

+ Khu cây xanh, vườn hoa

Sơ đồ cơ cấu phân khu chức năng

# QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG SỬ DỤNG ĐẤT

Sơ đồ quy hoạch sử dụng đất Khu công viên Cây xanh Thạch Bích

## Cơ cấu sử dụng đất

| STT | Loại đất | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất cây xanh, vườn hoa | 27.841,7 | 34,4 |
| 2 | Đất tổ chức sự kiện ngoài trời | 13.520,2 | 16,7 |
| 3 | Đất dịch vụ (phục vụ công viên) | 750,1 | 0,9 |
| 4 | Đất không gian mở | 2.002,7 | 2,5 |
| 5 | Đất quảng trường nước | 533,1 | 0,7 |
| 6 | Đất khu thiếu nhi và trò chơi | 2.806,0 | 3,5 |
| 7 | Đất tập luyện TDTT | 4.269,0 | 5,3 |
| 8 | Đất khu nghỉ chân | 1.992,6 | 2,5 |
| 9 | Đất HTKT | 200,0 | 0,2 |
| 10 | Đất bãi đỗ xe | 4.716,8 | 5,8 |
| 11 | Đất giao thông | 22.214,5 | 27,5 |
|  | Tổng | 80.846,7 | 100 |

- Toàn bộ khu vực lập quy hoạch có diện tích 80.846,7 m2. Trong đó:

- Đất cây xanh, vườn hoa có diện tích 27.841,7 m2, chiếm 34,4% diện tích lập quy hoạch.

- Đất tổ chức sự kiện ngoài trời có diện tích 13.520,2 m2, chiếm 16,7% diện tích lập quy hoạch;

- Đất dịch vụ (phục vụ công viên) có diện tích 750,1 m2, chiếm 0,9% diện tích lập quy hoạch.

- Đất không gian mở có diện tích 2.002,7 m2, chiếm 2,5% diện tích lập quy hoạch.

- Đất quảng trường nước có diện tích 533,1 m2, chiếm 0,7% diện tích lập quy hoạch.

- Đất khu thiếu nhi và trò chơi có diện tích 2.806 m2, chiếm 3,5% diện tích lập quy hoạch.

- Đất tập luyện TDTT có diện tích 4.269,0 m2, chiếm 5,3% diện tích lập quy hoạch.

- Đất khu nghỉ chân có diện tích 1.992,6 m2, chiếm 2,5% diện tích lập quy hoạch;

- Đất hạ tầng kỹ thuật có diện tích 200 m2, chiếm 0,2% diện tích lập quy hoạch.

- Đất bãi đỗ xe có diện tích 4.716,8 m2, chiếm 5.8% diện tích lập quy hoạch.

- Đất giao thông có diện tích 22.214,5  m2, chiếm 27,5% diện tích lập quy hoạch.

## Quy hoạch sử dụng đất theo các chức năng:

| STT | Loại đất | Ký hiệu | Diện tích (m2) | MĐXD tối đa | Tầng cao tối đa | HSSDĐ tối đa | Số lô | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Đất cây xanh, vườn hoa | MX | 27.841,7 |  |  |  | 33 | 34,4 |
| 1 |  | MX1 | 216,1 | - | - | - | 2 |  |
| 2 |  | MX2 | 1.682,6 | - | - | - | 2 |  |
| 3 |  | MX3 | 1.994,8 | - | - | - | 3 |  |
| 4 |  | MX4 | 2.034,3 | - | - | - | 1 |  |
| 5 |  | MX5 | 652,1 | - | - | - | 1 |  |
| 6 |  | MX6 | 383,3 | - | - | - | 1 |  |
| 7 |  | MX7 | 818,8 | - | - | - | 2 |  |
| 8 |  | MX8 | 934,9 | - | - | - | 1 |  |
| 9 |  | MX9 | 1.693,3 | - | - | - | 1 |  |
| 10 |  | MX10 | 1.569,4 | - | - | - | 4 |  |
| 11 |  | MX11 | 763,0 | - | - | - | 2 |  |
| 12 |  | MX12 | 2.584,6 | - | - | - | 1 |  |
| 13 |  | MX13 | 6.093,8 | - | - | - | 3 |  |
| 14 |  | MX14 | 956,2 | - | - | - | 1 |  |
| 15 |  | MX15 | 493,5 | - | - | - | 2 |  |
| 16 |  | MX16 | 2.842,9 | - | - | - | 3 |  |
| 17 |  | MX17 | 281,4 | - | - | - | 1 |  |
| 18 |  | MX18 | 426,9 | - | - | - | 1 |  |
| 19 |  | MX19 | 1.419,8 | - | - | - | 1 |  |
| II | Đất tổ chức sự kiện ngoài trời | KGSK | 13.520,2 | - | - | - | 1 | 16,7 |
| III | Đất dịch vụ (phục vụ công viên) | DV | 750,1 | 40 | 2 | 0,8 | 1 | 0,9 |
| IV | Đất không gian mở | KG | 2.002,7 |  |  |  | 2 | 2,5 |
| 1 |  | KG1 | 1.045,5 | - | - | - | 1 |  |
| 2 |  | KG2 | 957,2 | - | - | - | 1 |  |
| V | Đất quảng trường nước | QTN | 533,1 | - | - | - | 1 | 0,7 |
| VI | Đất khu thiếu nhi và trò chơi | SC | 2.806,0 | 5 | 1 | 0,05 | 1 | 3,5 |
| VII | Đất tập luyện TDTT | TDTT | 4.269,0 | - | - | - | 1 | 5,3 |
| VIII | Đất khu nghỉ chân | NC | 1.992,6 |  |  |  | 11 | 2,5 |
| 1 |  | NC1 | 569,4 | - | - | 0,5 | 6 |  |
| 2 |  | NC2 | 176,4 | 50 | 1 | 0,5 | 1 |  |
| 3 |  | NC3 | 216,3 | 50 | 1 | 0,5 | 1 |  |
| 4 |  | NC4 | 94,1 | 50 | 1 | 0,5 | 1 |  |
| 5 |  | NC5 | 291,1 | 50 | 1 | 0,5 | 1 |  |
| 6 |  | NC6 | 645,3 | 50 | 1 | 0,5 | 1 |  |
| IX | Đất HTKT | HTKT | 200,0 | 80 | 1 | 0,8 | 1 | 0,2 |
| X | Đất bãi đỗ xe | BX | 4.716,8 |  |  |  | 5 | 5,8 |
| 1 |  | BX1 | 1.111,9 | - | - | - | 1 |  |
| 2 |  | BX2 | 1.366,7 | - | - | - | 1 |  |
| 3 |  | BX3 | 1.352,0 | - | - | - | 1 |  |
| 4 |  | BX4 | 278,7 | - | - | - | 1 |  |
| 5 |  | BX5 | 607,5 | - | - | - | 1 |  |
| XI | Đất giao thông |  | 22.214,5 |  |  |  |  | 27,5 |
|  | Tổng |  | 80.846,7 |  |  |  |  | 100,0 |

### Đất tổ chức sự kiện ngoài trời:

- Kí hiệu: KGSK, bố trí 1 khu đất rộng phía Bắc công viên, toàn bộ khu vực này được xây dựng như một quảng trường lớn.

- Tổng diện tích: 13.520,2 m2; chiếm 16,7%

### Đất dịch vụ (phục vụ công viên):

- Kí hiệu: DV, gồm 1 khu đất xây dựng công trình dịch vụ và tổ chức khu thể thao

- Tổng diện tích: 750,1 m2; chiếm 0,9%

- Mật độ xây dựng tối đa 40%;

- Tầng cao tối đa 2 tầng;

- Hệ số sử dụng đất tối đa: 0,8 lần

### Đất không gian mở:

- Kí hiệu: KG, gồm 2 ô đất bố trí các tiện ích ghế ngồi, mái che. Là nơi gặp gỡ giao lưu giữa mọi người.

- Tổng diện tích: 2.002,7 m2; chiếm 2,5%

### Đất cây xanh, vườn hoa:

- Kí hiệu: MX, gồm 33 ô đất tổ chức trồng cây xanh, thảm cỏ và vườn hoa của toàn công viên.

- Tổng diện tích: 27.841,7 m2; chiếm 34,4%

### Đất quảng trường nước

- Kí hiệu: QTN, gồm 1 ô đất xây dựng quảng trường nhỏ với hệ thống phun nước trên bề mặt.

- Tổng diện tích: 533,1 m2; chiếm 0,7%

### Đất khu thiếu nhi và trò chơi

- Kí hiệu: SC, gồm 1 ô đất xây dựng sân chơi và bãi cát cho trẻ em, có bố trí các thiết bị vui chơi, mái che và ghế ngồi

- Tổng diện tích: 2.806 m2; chiếm 3,5%

- Mật độ xây dựng tối đa 5%;

- Tầng cao tối đa 1 tầng;

- Hệ số sử dụng đất tối đa: 0,05 lần

### Đất tập luyện TDTT

- Kí hiệu: TDTT, gồm 1 ô đất bố trí các thiết bị hỗ trợ tập thể dục, mái che, ghế ngồi…

- Tổng diện tích: 4.269,0 m2; chiếm 5,3%

### Đất khu nghỉ chân:

- Kí hiệu: NC, gồm 11 ô đất xây dựng các chòi nghỉ, bố trí bàn ghế và các tiện ích.

- Tổng diện tích: 1.992,6 m2; chiếm 2,5%

- Mật độ xây dựng tối đa 50%;

- Tầng cao tối đa 1 tầng;

- Hệ số sử dụng đất tối đa: 0,5 lần

### Đất HTKT:

- Kí hiệu: HTKT, gồm 1 ô đất xây dựng trạm xử lý nước thải

- Tổng diện tích: 200 m2; chiếm 0,2%

- Mật độ xây dựng tối đa 80%;

- Tầng cao tối đa 1 tầng;

- Hệ số sử dụng đất tối đa: 0,8 lần

### Đất bãi đỗ xe:

- Kí hiệu: BX, gồm 5 vị trí xây các bãi đỗ xe của công viên

- Tổng diện tích: 4.716,8 m2; chiếm 5,8%

# TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN – THIẾT KẾ ĐÔ THỊ:

## Nguyên tắc tổ chức không gian:

- Tổ chức không gian trong các khu chức năng sinh động hấp dẫn, sử dụng các yếu tố thiên nhiên: Cây xanh, mặt nước, địa hình và các kiến trúc nhân tạo, tạo sự thay đổi về không gian đối với từng khu chức năng.

- Tổ chức mạng hệ thống giao thông nội bộ, đường dạo trong công viên một cách linh hoạt mềm dẻo tạo hiệu quả về không gian, hướng nhìn, tầm nhìn, đảm bảo yêu cầu liên hệ giữa các khu chức năng.

- Tổ chức hệ thống giao thông tiếp cận gắn với bãi đỗ xe oto và xe máy, đảm bảo phục vụ nhu cầu đến công viên của người dân. Bên cạnh đó, bãi đỗ xe công cộng tại công viên cũng phục vụ cho nhu cầu của người dân sinh sống tại khu vực lân cận.

- Công viên tạo ra một không gian ngoài trời thoáng đãng, trong lành, đáng sống, đồng thời không làm thay đổi, ảnh hưởng môi trường xung quanh nó, không phá vỡ cảnh quan chung của khu vực.

- Sử dụng các vật liệu tự nhiên; Cảnh quan công viên đảm bảo được tính bền vững, tiết kiêm năng lượng và có ích cho môi trường.

- Tính hài hòa giữa công viên và các công trình xây dựng trong công viên tạo nên tính thẩm mỹ, phát triển bền vững, thuận tiện trong công tác vận hành.

- Đảm bảo các thiết bị được bố trí hợp lý, an toàn ở các sân chơi, không gian mở thuận tiện cho các hoạt động cộng đồng.

### Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan cho từng khu chức năng:

  - Khu tổ chức sự kiện ngoài trời:

- Vị trí: Tiếp cận trực tiếp từ các đường Tôn Đức Thắng, đường Ngô Thì Nhậm và đường Phan Bội Châu.

- Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan: Đây là một không gian lớn, có thể tập trung đông người; là nơi tổ chức các sự kiện, lễ hội & hoạt động giao lưu cộng đồng... được trang trí thêm các loại cây xanh cảnh quan, cây bóng mát, bố trí các ghế ngồi nhằm hỗ trợ cho các hoạt động tại khu vực.

- Tạo không gian đặc trưng, phong cách mềm mại gây ấn tượng, là hình ảnh của một đô thị ven sông.

- Tổ chức không gian khu vực với diện tích lớn, tầm nhìn rộng; Bố trí chênh lệch cao độ nhằm sự đa dạng địa hình.

  - Khu dịch vụ và TDTT:

- Vị trí: nằm về phía Tây Bắc của khu đất quy hoạch giáp với đường Ngô Thì Nhậm.

- Chức năng: Dịch vụ ăn uống kết hợp khu điều hành công viên, nhà vệ sinh công cộng và khu thể dục thể thao.

- Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan: Bố trí công trình dịch vụ tiếp giáp không gian đường có tầm nhìn hướng ra không gian tổ chức sự kiện ven sông. Tổ chức khu thể thao với nhiều hoạt động đa dạng như hồ bơi, sân bóng rỗ, sân cầu lông.... Tổ chức các lối đi bộ gắn kết các khu vực, bố trí các chỗ nghỉ chân và cây xanh cảnh quan, bóng mát tạo môi trường khí hậu trong lành, thoáng mát.

- Đối với các công trình dịch vụ, khu TDTT có đông người ra vào đảm bảo giao thông được an toàn và thông suốt, không bị tắc nghẽn

- Đối với công trình dịch vụ: Khối nhà dịch vụ chính cần được ưu tiên bố trí ở hướng hợp lý, đón gió mát, tránh nắng nóng trực tiếp, thuận lợi cho khách hàng tiếp cận từ mọi phía, đồng thời mang lại hiệu quả tốt cho cảnh quan khu vực.

- Hình thức kiến trúc: hiện đại, thông thoáng, màu sắc tươi sáng, cần tạo không gian sinh động, nhộn nhịp, nổi bật, thu hút tầm nhìn sự chú ý của người đi đường, nhưng phải sắp đặt có nghệ thuật, góp phần làm sinh động thêm không gian của khu vực.

  - Khu thiếu nhi và trò chơi:

- Vị trí: nằm về phía Đông Nam của khu đất quy hoạch, giáp với đường quy hoạch Phan Bội Châu.

- Chức năng: là nơi vui chơi, giải trí cho trẻ em

- Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan: Là nơi tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí hấp dẫn: khu vui chơi trẻ em, khu trò chơi dân gian,... Tổ chức bố trí các sân chơi đủ rộng phù hợp với từng loại hình vui chơi giải trí với màu sắc nổi bật, sinh động, thu hút tầm nhìn và tạo sự hấp dẫn lôi cuốn. Các khu vui chơi được gắn kết với nhau bằng không gian vườn hoa, lối đi bộ, cây xanh cảnh quan sinh động. Tổ chức hình thái các sân chơi và bãi cát đồng bộ với không gian công viên và sử dụng các màu sắc tươi sáng cho các thiết bị và vật dụng tạo không gian sinh động, vui tươi, hấp dẫn.

  - Khu cây xanh, vườn hoa

- Vị trí: Bố trí trải đều trong công viên

- Chức năng: là mảng xanh chính của công viên, tạo cảnh quan tươi mát cho khu vực

- Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

+ Trung tâm công viên là điểm giao nhau giữa các trục chính lối vào trong công viên. Vì vậy tổ chức một điểm nhấn cảnh quan với không gian vườn hoa, sàn phun nước nghệ thuật tạo không gian mát mẻ, điểm đến hấp dẫn.

+ Phần còn lại là nơi tổ chức cây xanh cảnh quan với các loại hoa, cây cảnh theo chủ đề, đường tản bộ uốn lượn hoặc giật cấp theo địa hình, các chỗ dừng chân nghỉ ngơi ngắm cảnh, không gian tập dưỡng sinh cho người cao tuổi, không gian vui chơi vườn tượng theo các chủ đề khác nhau: khu tập thể dục, đánh cờ, ngồi thiền, ... tạo nên những không gian nghỉ ngơi, thư giãn, là nơi tái tạo sức khỏe sau một ngày làm việc mệt nhọc.

- Bố trí cây xanh theo dạng tuyến và cụm tùy theo loại cây và chức năng của cây

- Bố trí cây xanh đồng nhất với giao thông và hình thái công viên.

  - Khu Quảng trường nước

- Vị trí: Khu trung tâm công viên

- Chức năng: là không gian trung tâm của công viên với các hoạt động mang tính điểm nhấn.

- Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan: Là điểm giao nhau giữa các trục chính lối vào trong công viên, tổ chức một điểm nhấn cảnh quan với không gian vườn hoa, sàn phun nước nghệ thuật tạo không gian mát mẻ, tạo điểm đến hấp dẫn cho người dân

Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan công viên

### Thiết kế đô thị

        - Xác định điểm nhìn, hướng nhìn, không gian, công trình điểm nhấn chính:

- Các tuyến cảnh quan chính chủ yếu là các trục giao thông, dọc theo các đường giao thông chạy xuyên suốt công viên. Nút giao giữa các trục chính là điểm nhấn cảnh quan giao thông.

- Công trình dịch vụ được bố trí ở vị trí dễ tiếp cận đồng thời có thể được nhìn thấy từ nhiều hướng; hình thái công trình có nét tương đồng với giao thông và khu đất, tuy nhiên phải có nét đặc trưng và ấn tượng riêng tạo điểm nhấn cho công viên

- Quảng trường, không gian mở cũng là những không gian có tầm nhìn rộng, xử lý màu sắc và vật liệu phù hợp tạo cảnh quan sinh động, hấp dẫn

Khu vực cổng vào công viên

Phối cảnh toàn khu

        - Các công trình tiện ích:

- Bảng chỉ dẫn: thống nhất, đồng bộ, kiểu dáng, vật liệu, dùng những vật liệu tự nhiên, mộc mạc, gần gũi với thiên nhiên, hài hòa với cảnh quan chung quanh: gỗ, tre… với hình dáng tự nhiên, đẹp mắt, không làm hạn chế tầm nhìn, không gây khó khăn cho hoạt động phòng chống cháy, không làm xấu các công trình kiến trúc, cảnh quan khu vực.

- Các loại đèn trang trí:   được bố trí dọc theo lối đi bộ, các khu công cộng đông người, vườn hoa, thảm cỏ. Trụ đèn có tính thẩm mỹ cao, hoa văn đơn giản, không rườm rà.

- Lối đi bộ: lót bằng loại gạch chịu được mưa nắng có màu sắc trang nhã, phù hợp cảnh quan thiên nhiên xung quanh.

- Ghế ngồi: được cách điệu thành những mảng đá, gốc cây... được xếp đặt tạo sự ngẫu nhiên, lý thú dọc theo các lối đi, tại các điểm dừng chân.

### Giải pháp bố trí cảnh quan cây xanh:

- Cây xanh trong công viên:

- Khi tiến hành trồng cây trong công viên vườn hoa... cần lưu ý khoảng cách giữa công trình ở xung quanh tiếp giáp với cây trồng như: Cây bụi, cây thân gỗ cách tường nhà và công trình từ 2m đến 5m, cách đường tầu điện từ 3m đến 5m, cách vỉa hè và đường từ 1,5m đến 2m, cách giới hạn mạng điện 4m, cách các mạng đường ống ngầm từ 1m đến 2m.

- Khi thiết kế công viên, vườn hoa phải lựa chọn loại cây trồng và giải pháp thích hợp nhằm tạo được bản sắc địa phương, dân tộc và hiện đại, không xa lạ với tập quán địa phương. Ngoài ra, lựa chọn cây trồng trên các vườn hoa nhỏ phải đảm bảo sự sinh trưởng và phát triển không ảnh hưởng đến tầm nhìn các phương tiện giao thông.

*Các loại cây trồng phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Cây phải chịu được gió, bụi, sâu bệnh

- Cây thân đẹp, dáng đẹp

- Cây có rễ ăn sâu, không có rễ nổi

- Cây lá xanh quanh năm, không rụng lá trơ cành hoặc cây có giai đoạn rụng lá trơ cành vào mùa đông nhưng dáng đẹp, mầu đẹp và có tỷ lệ thấp.

- Không có quả thịt gây hấp dẫn ruồi muỗi

- Cây không có gai sắc nhọn, hoa quả mùi khó chịu

- Có bố cục phù hợp với quy hoạch được duyệt.

* Về phối kết nên:

- Nhiều loại cây, loại hoa

- Cây có lá, hoa mầu sắc phong phú theo 4 mùa

- Nhiều tầng cao thấp, cây thân gỗ, cây bụi và cỏ, mặt nước, tượng hay phù điêu và công trình kiến trúc.

- Sử dụng các quy luật trong nghệ thuật phối kết cây với cây, cây với mặt nước, cây với công trình và xung quanh hợp lý, tạo nên sự hài hòa, lại vừa có tính tương phản vừa có tính tương tự, đảm bảo tính hệ thống tự nhiên.

* Khu cây xanh - vườn hoa :

Yêu cầu tạo cảnh là yếu tố chủ yếu, vì thế cây trồng có nhiều loại hình khác nhau, phù hợp với từng tiểu cảnh, ứng với những chủ đề tư tưởng riêng biệt. Cây xanh chủ yếu là cây lá bản. Cấu trúc cây xanh xen kẽ giữa cây bóng mát và cây bụi, giữa cây thân mộc cao to với cây thân thảo đầy hương sắc, hoặc cây dáng đẹp hoa đẹp với cây cắt xén đa dạng, các cây được chọn như cây chuông vàng, lộc vừng, nguyệt quế…

- Bố trí cây xanh theo tuyến, dọc theo trục đường cảnh quan kênh, hồ và đường vòng khép kín. Các cây được chọn như : Móng bò, phượng, liễu rũ, dừa, cừa…

- Bố trí cây xanh theo điểm, trong các khu tĩnh, các bãi cỏ rộng, đẹp với cây đứng độc lập có dáng đẹp như: Đa, đề, si… Ngoài ra trong khu tĩnh còn kết hợp cây xanh với Đá, tượng, Phù Điêu… để tăng phần phong phú và sinh động.

* Khu thiếu nhi và trò chơi ngoài nhà:

Trồng cây tạo không gian thoáng, rộng, đầy màu sắc và có tầm gần tuyệt đối, không trồng các loại cây có mủ độc, hoa độc, có gai. Chủng loại cây đa dạng, phong phú, vừa tạo cảnh, vừa tạo điều kiện tiếp cận giới tự nhiên cho các em. Chủ yếu trồng cây hoa nhiều màu sắc, tươi, thơm và nhiều bóng mát, như phượng vỹ, ngọc lan, hồng lộc, bàng Đài Loan…

*Cây xanh quảng trường:

Mảng cây xanh chủ yếu của quảng trường là cây bóng mát và thảm hoa trang trí; thỉnh thoảng có thể điểm những cây bóng mát đứng độc lập hoặc thành nhóm nhỏ. Riêng với quảng trường giao thông cần chú ý tính chất và lưu lượng giao thông. Chủ yếu trồng cây cần đảm bảo hướng dẫn giao thông, đồng thời tạo điểm cảnh cho thành phố những cây trồng không được che chắn tầm nhìn của người lái xe.

- Chọn lựa cây xanh

Để phù hợp tương đối với các điều kiện trên, có thể đề cử các loại cây:

+ Cây bóng mát: Giáng hương, Lim sét, Sao đen, Bàng Đài Loan, Long não, Phượng vỹ,…

+ Cây bóng mát hoa đẹp: Lộc vừng, Ngọc lan, Hoa sứ, Chiếc sen, Osaka vàng, Osaka đỏ….

+ Cây trang trí: Vạn tuế, Cau vua, Cọ dầu, Tùn bách tán, cau bụi, tre, trúc, chuối rẻ quạt...

+ Cây lá cắt xén: Dương, Nguyệt quế, Hồng lộc…

+ Cây hoa đẹp: Dâm bụt, Bạch trinh biển, Thạch thảo, Dạ yến thảo, cúc, bươm bướm, mâm xôi…

+ Cây dây leo: Dây mai hoàng yến, Hoa giun, Hồng anh, Rạng đông

+ Cây phủ bề mặt: Mười giờ Thái, cỏ đậu phộng, cỏ lá gừng, cỏ nhung Nhật…

Cau vua                                         Cọ dầu                                   Tùng bách tán

Bàng Đài Loan                                         Lim sét

Phượng vỹ                              Lộc vừng                                 Osaka vàng

Cây hoa sứ                               Chuối rẻ quạt                                  Vạn tuế

Dạ yến thảo                        Bảy sắc cầu vồng                                     Dâm bụt

Hồng anh                               Rạng đông                                     Hoa giun

## Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

### Quy hoạch hệ thống giao thông

- Cơ sở thiết kế quy hoạch giao thông:

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng: QCVN 01:2021/BXD;

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị: QCVN-07:2016/BXD;

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành;

- Đồ án Điều chỉnh QHC thành phố Quảng Ngãi đến năm 2040;

- Bản đồ đo đạc địa hình khu vực thiết kế tỷ lệ 1/500;

- Các quy hoạch, dự án có liên quan đến khu vực nghiên cứu.

- Nguyên tắc thiết kế:

- Mạng lưới đường giao thông tuân thủ các đồ án quy hoạch có liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phù hợp với định hướng phát triển không gian trong đồ án.

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật các tuyến đường tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

- Hệ thống đường đảm bảo khớp nối thuận lợi giữa khu vực hiện trạng và khu vực xây mới; giữa các dự án đang triển khai và phương án quy hoạch.

- Cao độ thiết kế và tọa độ thiết kế

- Cao độ thiết kế mặt đường phụ thuộc vào cao độ san nền tại từng khu vực đảm bảo thoát nước mặt tốt nhất, đảm bảo yêu cầu kết nối giao thông.

- Hệ thống các mốc đường thiết kế cắm theo tim tuyến của các trục đường tại các ngã giao nhau trong bản đồ quy hoạch giao thông và cắm mốc tỷ lệ 1/500;

- Toạ độ Y và X của các mốc thiết kế được tính toán trên lưới toạ độ của bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500 theo hệ toạ độ quốc gia VN2000;

- Cao độ các mốc thiết kế xác định dựa vào cao độ nền của bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500 theo hệ cao độ Nhà nước.

- Giải pháp thiết kế mạng lưới giao thông:

- Giao thông đối ngoại:

- Tuyến đường Hai Bà Trưng giáp ranh giới phía Nam khu vực lập quy hoạch. Giữ nguyên quy mô mặt cắt hiện trạng; cải tạo vỉa hè phía Bắc, tổ chức vịnh đậu xe và lối vào chính phía Nam công viên.

- Tuyến đường Ngô Thì Nhậm giáp ranh giới phía Tây khu vực lập quy hoạch. Quy mô mặt cắt Bn=16,5m. Tổ chức vịnh đậu xe phía Tây công viên, lối vào phụ và lối vào tiếp cận các công trình dịch vụ. (Nền mặt đường thực hiện theo dự án khu II đê bao)

- Tuyến đường Phan Bội Châu kéo dài về phía Bắc giáp với tuyến đường Tôn Đức Thắng, nằm ở phía Đông khu vực lập quy hoạch. Quy mô mặt cắt Bn=28m. Tổ chức vịnh đậu xe và lối vào chính phía Đông.

- Tuyến đường Tôn Đức Thắng giáp ranh giới phía Bắc khu vực lập quy hoạch. Cải tạo dải cây xanh, đường gom tạo vịnh đậu xe và tổ chức quảng trường chính tạo không gian mở từ công viên hướng ra sông Trà Khúc. ( Tuyến sẽ được nghiên cứu, điều chỉnh trong đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực trung tâm thành phố Quảng Ngãi phù hợp với định hướng chung toàn đô thị)

- Đường đi bộ và sân nội bộ:

- Các tuyến đường đi bộ và sân nội bộ, quảng trường trong khu quy hoạch sẽ được sử dụng các loại vật liệu lát gạch, đá... màu sắc phù hợp với thiết kế kiến trúc. Các tuyến đường nội bộ được thiết kế đảm bảo tiếp cận đến tất cả các khu vực.

- Công trình phục vụ giao thông:

- Bố trí các vịnh đổ xe dọc đường các khu vực gần cổng công viên để phục vụ nhu cầu đỗ xe.

Bảng quy mô mạng lưới giao thông.

| Stt | Ký hiệu đường | Chiều dài (m) | B mặt (m) | Phân cách (m) | B hè (m) | Đường đỏ (m) | Diện tích (m2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Mặt đường | Phân cách | Hè đường | Tổng Diện tích (m2) |
| 1 | MC 2-2 (đ. Phan Bội Châu) | 273 | 15,0 | 2,0 | 11,00 | 28,00 | 4.095 | 546 | 3.003 | 7.644 |
| 2 | Đường đi bộ, sân nội bô |  |  |  |  |  | 19.760 | 0 | 0 | 19.760 |
|  | Tổng cộng | 273 |  |  |  |  | 23.855 | 546 | 3.003 | 27.404 |

Khái toán kinh phí hạng mục giao thông.

| TT | Ký hiệu | Diện tích (m2) | Đơn giá (tr.đồng) | Kinh phí (triệu đồng) | Tổng kinh phí (triệu đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mặt đường | Hè đường + Phân cách | Mặt đường | Hè đường + Phân cách | Mặt đường | Hè đường + Phân cách |  |
| 1 | MC 2-2 (đ. Phan Bội Châu) | 4.095 | 3.003 | 1,20 | 0,50 | 4.914 | 1.502 | 6.416 |
| 2 | Đường đi bộ, sân nội bô | 19.760 | 0 | 1,20 | 0,50 | 23.712 | 0 | 23.712 |
|  | Tổng |  |  |  |  |  |  | 30.128 |

### Quy hoạch san nền và thoát nước mưa

- Cơ sở thiết kế quy hoạch san nền, thoát nước mưa:

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng: QCVN 01:2021/BXD;

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị: QCVN-07:2016/BXD;

- TCVN 7957-2008: “Thoát Nước - Mạng Lưới Bên Ngoài và Công Trình – Tiêu chuẩn thiết kế”;

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành;

- Đồ án Điều chỉnh QHC thành phố Quảng Ngãi đến năm 2040;

- Bản đồ đo đạc địa hình khu vực thiết kế tỷ lệ 1/500.

- Nguyên tắc thiết kế:

- Kết hợp giữa mặt bằng tổ chức không gian và tận dụng địa hình tự nhiên để giảm khối lượng san đắp nền.

- Nền sau khi san đắp phải thuận tiện cho việc thoát nước mặt tự chảy vào hệ thống thoát nước mưa, độ dốc đường thuận tiện cho giao thông.

- Mạng lưới thoát nước mưa phân bố đều trên toàn diện tích xây dựng, thiết kế theo nguyên tắc tự chảy. Tận dụng địa hình và hệ thống thoát nước hiện trạng để xây dựng hệ thống thoát nước hợp lý, giảm chi phí đầu tư.

- Tôn trọng hướng thoát và các lưu vực hiện trạng, tránh gây ngập úng cho các khu vực lân cận.

- Các tuyến cống thoát nước được thiết kế và xây dựng đồng bộ khi thi công xây dựng đường  giao thông để giảm khối lượng đào đắp và phá dỡ nền đường.

- Giải pháp thiết kế cao độ nền:

- Cao độ san nền quy hoạch căn cứ vào cao độ hiện trạng nền tự nhiên, cao độ các tuyến đường xung quanh khu vực nhiên cứu và các cao độ thiết kế trong các đồ án quy hoạch có liên quan và phù hợp thiết kế kiến trúc của đồ án. Cao độ thiết kế nền của khu vực nghiên cứu từ 7,50m đến 9,60m.

- Toàn bộ khu quy hoạch là đất xây dựng mới; vì vậy việc xác định độ cao nền xây dựng đảm bảo không ngập úng, khớp nối với các tuyến đường có sẵn tại khu vực và thoát nước nhanh chóng.

- Cao độ thiết kế tim đường dựa vào cao độ cao độ khống chế tim đường có sẵn và các khu dân cư chỉnh trang.

- Đối với phạm vi ranh giới chồng lấn giữa khu vực quy hoạch và dự án khu II đê bao (phần taluy đường ngô thì nhậm) kiến nghị giai đoạn trước mắt thực hiện thi công taluy theo dự án khu II đê bao,giai đoạn sau, khi thi công dự án công viên thì sẽ bổ sung đầu tư tiếp các phần còn lại theo mặt bằng quy hoạch công viên

- Giải pháp thoát nước mưa:

- Chọn hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn.

- Hướng thoát nước: Toàn bộ nước mưa thu gom bằng cửa thu trên các tuyến đường lập quy hoạch. Hướng thoát chính đổ về tuyến đường Ngô Thì Nhậm và tuyến đường Hai bà Trưng.

- Kết cấu tuyến thoát:

- Sử dụng cống bê tông ly tâm đặt dưới vỉa hè.

- Dọc theo các tuyến cống thoát nước có bố trí hố ga thu nước mưa mặt đường với khoảng cách trung bình giữa các hố ga khoảng 30-50m;

- Độ dốc đường ống cống thoát nước chọn trên cơ sở đảm bảo tốc độ nước chảy trong cống Vmin≥0,6m/s. Vận tốc lớn nhất Vmax=4m/s.

- Độ sâu chôn cống trên mặt đường h ( 0,7. Đối với các ống cống nằm dưới mặt đường phải chịu được tải trọng H30, còn ống cống trên vỉa hè, công viên phải chịu được tải trọng H10.

- Kết cấu các tuyến cống thu nước khu vực trong công viên dùng cống hộp B400-B600 đi theo đường trong khu vực để thoát nước cho khu vực.

- Tính toán thủy lực cống thoát nước mưa:

- Tính toán thủy lực hệ thống thoát nước theo quy phạm được thực hiện theo phương pháp cường độ mưa giới hạn (TCVN 7957: 2008).

- Phương pháp chủ yếu để xác định lưu lượng định tính toán được sử dụng phổ biến hiện nay là phương pháp cường độ giới hạn. Lưu lượng nước mưa tại mặt cắt xác định của hệ thống thoát nước mưa đạt giá trị cực đại khi:

- Thời gian mưa đủ dài để nước mưa từ điểm xa nhất trên lưu vực tới được mặt cắt tính toán (thời gian mưa tính toán: ttt);

- Cường độ mưa cực đại (sau khi mưa với thời gian lớp hơn hoặc bằng ttt);

- Hệ số dòng chảy cực đại.

Công thức tính toán thoát nước mưa như sau:

Qm = ψ .q .F         (l/s).

Trong đó:

Qm : Lưu lượng nước mưa tính toán (l/s)

ψ  : Hệ số dòng chảy tính toán.

F: Diện tích lưu vực tính toán (ha)

q : Cường độ mưa tính toán (l/s/ha)

Cường độ mưa được tính toán như sau :

q = A [1  + ClgP) / (t + b)n

Trong đó: Do khu vực thiết kế gần khu vực trạm đo Quảng Ngãi nên lấy các hệ số theo Khu vưc trạm đo Quảng Ngãi để tính toán.

+ A = 2590;

+ C = 0,58;

+ b = 16;

+ n = 0,67;

+ P =4 : Chu kì lặp lại trân mưa tính toán.

Thời gian mưa tính toán được xác định như sau:

ttt = t0+ t1+t2

t0: Thời gian tập trung nước mưa trên bề mặt từ điểm xa nhất đến cống thoát nước phụ thược vào địa hình lưu vực, cường độ mưa, loại mặt phủ.

Lấy t1 = 10(phút).

Thời gian nước mưa chảy theo rãnh đường t1 (phút) xác định theo công thức:

Trong đó:     L1 - Chiều dài rãnh đường (m);

V1 - Tốc độ chảy ở cuối rãnh đường (m/s).

Thời gian nước mưa chảy trong cống đến tiết diện tính toán xác định theo công thức:

Trong đó:

L2 - Chiều dài mỗi đoạn cống tính toán (m);

V2 - Tốc độ chảy trong mỗi đoạn cống tương đương (m/s.

Tính khả năng thoát nước của đường ống như sau:

Qmax  = ω . v (m3/s);

Lưu ý: Độ đầy tính toán thoát nước mưa theo tiêu chuẩn tính toán

Trong đó:

Q  : 	Lưu  lượng của cống thoát nước (m3/s);

ω : 	Diện tích mặt cắt ướt của cống (m2) ;

v: 	Tốc độ nước chảy (m/s);

Vận tốc :   v  = C × (R × i)0.5

Trong đó:     i :	                      Độ dốc thủy lực;

R  = ω/χ : 	           Bán kính thủy lực (m);

χ: 	                      Chu vi ướt (m2);

C  = (1/n) × R1/6	Hệ số lưu tốc;

n = 0.013                     Hệ số nhám.

- Khái toán kinh phí hạng mục chuẩn bị kỹ thuật

| Hạng mục công việc | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá (tr.đ) | Kinh phí (tr.đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. San nền |  |  |  | 9.917 |
| Đào đất | m3 | 7.157 | 0,03 | 215 |
| Đắp đất | m3 | 121.270 | 0,08 | 9.702 |
| 2. Thoát nước mưa |  |  |  | 2.304 |
| B400 | m | 1.286,50 | 1,40 | 1.801 |
| B600 | m | 414,50 | 1,50 | 622 |
| D600 | m | 45 | 1,70 | 77 |
| D800 | m | 298 | 2,50 | 745 |
| D1000 | m | 188 | 3,40 | 638 |
| Hố ga các loại | hố | 74 | 3,00 | 223 |
| Cộng |  |  |  | 12.221 |
| Dự phòng 10% |  |  |  | 1.222 |
| Tổng kinh phí (làm tròn) |  |  |  | 13.443 |

### Quy hoạch cấp nước

- Cơ sở thiết kế:

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng: QCVN 01:2021/BXD;

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị: QCVN-07:2016/BXD;

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước mặt QCVN 08:2008/BTNMT.

- Tiêu chuẩn TCXDVN 33:2006 về Cấp nước – mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế.

- Đồ án Điều chỉnh QHC thành phố Quảng Ngãi đến năm 2040;

- Các quy hoạch, dự án liên quan khác.

- Tiêu chuẩn cấp nước và nhu cầu dùng nước

- Tiêu chuẩn dùng nước: Chỉ tiêu cấp nước cho công trình công cộng, dịch vụ, nước tưới cây, rửa đường căn cứ theo “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng” và các tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành cụ thể như sau:

Bảng tính toán nhu cầu dùng nước

| STT | Thành phần dùng nước | Tiêu chuẩn | Quy mô/ Số người | Nhu cầu (m3/n.đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước công trình công cộng, dịch vụ | 2l/m2 sàn-ng.đ | 7.252 | 14,50 |
| 2 | Nước tưới công viên | 3l/m2-ng.đ | 43.362 | 130,09 |
| 3 | Nước rửa đường | 0,5l/m2-ng.đ | 23.855 | 11,93 |
| 4 | Nước dự phòng rò rỉ | 25% Q1 - 6 |  | 36,15 |
|  | Cộng, Làm tròn |  |  | 193,00 |

- Nguồn nước:

- Nguồn nước dự kiến được lất từ tuyến đường ống cấp D100 dự án khu tái định cư khu II đê bao.

- Mạng lưới:

- Đường ống cấp nước sinh hoạt

- Mạng lưới đường ống cấp nước sinh hoạt gồm những đường ống có đường kính từ 50mm đến 100mm, được tổ chức dạng tuyến ống nhánh đảm bảo cấp đủ lưu lượng nước cấp cho khu vực; đồng thời luôn đảm bảo cấp nước kịp thời cho công tác phòng cháy chữa cháy, áp lực nước đường ống đảm bảo cấp nước cho các công trình ở vị trí cao nhất (với áp lực tự do thấp nhất là 15m).

- Ống cấp nước sử dụng loại ống nhựa HDPE hoặc các loại vật liệu khác, độ sâu chôn ống có đường kính D>=100 mm tối thiểu 70cm so với mặt đất nền. Các tuyến cung cấp có đường kính ống D = 50 mm độ sâu chôn ống tối thiểu 50cm so với mặt đất nền.

- Tại các vị trí đấu nối giữa tuyến ống truyền tải với tuyến ống nhánh, có bố trí các khoá để điều tiết lưu lượng nước và quản lý mạng khi có sự cố.

- Tại các vị trí thấp trên mạng lưới cấp nước có bố trí van xả cặn để thuận lợi khi vệ sinh đường ống cấp nước và trên các vị trí cao có bố trí các van xả khí để thoát khí trong mạng lưới cấp nước.

- Đường ống cấp nước tưới

- Mạng lưới đường ống tưới là hệ thống tưới tự động và bán tự động kết hợp. Hệ thống tưới tự động sẽ đảm bảm tiết kiệm nước tưới, đồng thời tiết kiệm chi phí vận hành. Đường kính ống chính có kích thước D50-D27 đặt lắp đặt dọc theo các trục đường giao thông, đồng thời bố trí van khóa tại các vị trí nhánh rẽ để dễ dàng sửa chữa hệ thống khi cần thiết.

- Cấp nước phòng cháy chữa cháy

- Nhằm đảm bảo an toàn và kịp thời công tác phòng cháy chữa cháy theo tiêu chuẩn quy phạm và theo yêu cầu chuyên ngành; tổ chức lắp đặt các họng cứu hỏa trên các trục đường, tại các ngã 3, ngã 4, các khu dịch vụ và vui chơi, nơi thường xuyên có đông người tập trung.

- Họng cứu hỏa được đặt trên các tuyến đường ống chính có đường kính ống D >100mm; khoảng cách giữa các họng cứu hỏa đặt cách nhau không quá 150m.

- Hiện tại khu vực gần công trình dịch vụ quy hoạch đã có 01 họng thuộc dự án khu tái định cư khu II đê bao đảm bảo khoảng cách đến công trình nằm trong bán kính <150m đảm bảo cho việc lấy nước chữa cháy cho công trình dịch vụ khi xảy ra cháy. Khi lập hồ sơ dự án công trình dịch vụ, chủ đầu tư dự án phải lập hồ sơ thiết kế chữa cháy đảm bảo quy định và trình các cấp có thẩm quyền để thẩm duyệt trước khi đầu tư xây dựng công trình. Đối với các hạng mục khác, chủ yếu là đất quảng trường, cây xanh, không có công trình có nguy cơ gây cháy cao, chỉ tổ chức đường ống tưới cây, tưới sân quảng trường.

- Khái toán kinh phí cấp nước

| Stt | Hạng mục | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền(tr.đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đường ống  100mm | m | 50 | 0,80 | 40 |
| 2 | Đường ống  55mm | m | 312 | 0,50 | 156 |
| 3 | Đường ống  20mm | m | 2.740 | 0,30 | 822 |
| 4 | Hệ thống tưới | tb | 1 | 1.000 | 1.000 |
| Tổng cộng |  |  |  | 2.018 |

### Quy hoạch cấp điện - chiếu sáng:

- Cơ sở thiết kế

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng: QCVN-01:2021/BXD;

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị: QCVN-07:2016/BXD;

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kỹ thuật điện: QCVN621: 2015/BCT;

- Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường phố, quảng trường đô thị - TCXDVN 259-2001;

- Quy phạm trang bị điện: 11 TCN - 18 - 2006 – Quy định chung;

- Quy phạm trang bị điện: 11 TCN - 19 - 2006 - Hệ thống đường dây tải điện;

- Quy phạm trang bị điện: 11 TCN - 20 - 2006 – Trang bị phân phối và trạm biến áp;

- Quy phạm trang bị điện: 11 TCN - 21 - 2006 – Bảo vệ và tự động;

- Quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

- Căn cứ nghị định số 137/2013/ NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực;

- Thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ Công Thương về việc ban hành quy định hệ thống điện truyền tải;

- Các quy hoạch, dự án có liên quan khác.

- Chỉ tiêu cấp điện và tính toán phụ tải

- Theo nội dung của đồ án và mặt bằng quy hoạch kiến trúc cảnh quan, khu vực thiết kế chủ yếu là các công trình dịch vụ, sân vui chơi, đường đi bộ và công viên. Vì vậy phụ tải điện chủ yếu là chiếu sáng đường phố, công viên, và phụ tải phục vụ cho dịch vụ.

- Chỉ tiêu tiêu thụ điện đối với các phụ tải được lấy theo QCXDVN 01: 2021 và tham khảo tính toán nhu cầu sử dụng điện của các quy hoạch khác trong khu vực:

Chỉ tiêu cấp điện và tính toán phụ tải

| Stt | Loại đất | Kí hiệu | Quy mô | Chỉ tiêu | Công suất đặt (kW) | Hệ số đồng thời (Kđt) | Công suất tt (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất TM DV | CC | 7.252 | 20W/m2 sàn | 145 | 0,85 | 123 |
| 2 | Đất công viên, quảng trường | CX | 47.628 | 0,5W/m2 | 24 | 1,0 | 24 |
| 3 | Đất trạm bơm, trạm xử lý | KT | 200,0 | 20W/m2 sàn | 4 | 1,0 | 4 |
| 4 | Đất giao thông | GT | 23.855,30 | 1W/m2 | 24 | 1,0 | 24 |
| 5 | Dự phòng | DP |  | 10% (1+..+7) |  |  | 17 |
|  | Tổng |  |  |  | 197 |  | 192 |

- Nguồn điện

- Nguồn điện cung cấp cho nhu cầu sinh hoạt và sản xuất trong khu vực được lấy từ trạm 110/35/22kV Núi Bút. Xuất tuyến 22kV hiện trạng trên đường Hai Bà Trưng

- Lưới điện

- Lưới điện phân phối

- Đề xuất mạng lưới cấp điện trung thế là mạng 22KV đi ngầm theo các tuyến đường nội bộ để cấp điện cho trạm biến áp;

- Lưới điện phân phối trung áp đảm bảo điều kiện ổn định nhiệt, thỏa mãn được yêu cầu chuyển đổi điện áp và các tuyến đường dây trung áp được lựa chọn hạn chế cắt qua khu dân cư;

- Đối với các đường dây 22kv hiện trạng bên ngoài dự án kiến dự giữ theo hiện trạng. Các tuyến dây 22kv đi ngang qua khu vực nghiên cứu, kiến nghị di dời các đường dây hiện trạng và ngầm hóa theo các tuyến đường đảm bảo mỹ quan và sử dụng đất hiệu quả..

- Trạm biến áp:

- Trạm biến áp dùng trạm một cột dạng đài sen hoặc ki ốt, đặt trong khu vực cây xanh để đảm bảo mỹ quan. Khu vực công viên bố trí 1 trạm biến áp, công suất 250kV để cấp điện cho khu vực.

- Lưới hạ áp:

- Xây dựng mạng lưới hạ áp đúng tiêu chuẩn kỹ thuật đảm bảo độ an toàn về cung cấp điện, giảm được tổn thất điện áp tới mức cho phép. Lưới 0,4kV đi ngầm theo vỉa hè đến cấp điện cho công trình dịch vụ.

- Lưới điện chiếu sáng:

- Lưới điện chiếu sáng phải đảm bảo mỹ quan đô thị và phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật;

- Bố trí đèn chiếu sáng hai bên đường đối với tất cả các tuyến. Hệ thống dây chiếu sáng tổ chức đi ngầm theo vỉa hè. Khu vực công viên bố trí chiếu sáng sân vườn, đường đi bộ kết hợp với hệ thống đèn trang trí, đèn chiếu cây… đảm bảo mỹ quan công viên. Khu vực quảng trường chính phía Bắc bố trí 02 đèn cáo áp để chiếu sáng cho toàn khu.

- Đèn: Toàn bộ hệ thống chiếu sáng đều dùng đèn LED đối với các trụ thép. Còn đối vơi các tuyến đường lát đá, đường đi dạo thì dùng đèn dẫn lối xen kẻ với trụ thép bóng đèn LED để phù hợp với cảnh quan.

- Cột đỡ đèn bằng thép, khoảng cách trung bình giữa các cột đèn từ 20-40m;

- Tất cả hệ thống đèn chiếu sáng được phân thành nhiều nhóm, mỗi nhóm được đóng cắt điện bởi tủ điện tự động đóng cắt các đèn theo chế độ thời gian đặt sẵn nhằm tiết kiệm điện năng;

- Đèn chiếu sáng sử dụng các mẫu mã đẹp hiện đại. Các công trình lớn nên sử dụng đèn có màu sắc đa dạng, phong phú để làm tôn thêm giá trị công trình, cảnh quan khu vực.

- Khái toán kinh phí hạng mục cấp điện chiếu sáng

| Stt | Hạng mục | ĐVT | Khối lượng | Đơn giá (tr.đồng) | Thành tiền (tr.đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đường dây 22kV đi ngầm XD mới | km | 0,30 | 800 | 240 |
| 3 | Đường dây SH 0.4KV đi ngầm | km | 0,28 | 550 | 154 |
| 4 | Đường dây CS 0.4KV đi ngầm | km | 2,85 | 550 | 1.568 |
| 5 | Đèn chiếu sáng | Bộ | 85 | 20 | 1.700 |
| 6 | Đèn chiếu sáng cao áp | Bộ | 3 | 100 | 300 |
| 7 | Tủ điện chiếu sáng | Tủ | 1 | 20 | 20 |
| 8 | Trạm biến áp 22/0,4kV | Trạm | 1 | 1200 | 1.200 |
| 9 | Chiếu sáng trang trí | tb | 1,00 | 5000 | 5.000 |
|  | Tổng cộng |  |  |  | 10.082 |
|  | Dự phòng 10% |  |  |  | 1.008 |
|  | Tổng kinh phí |  |  |  | 11.190 |

### Quy hoạch thoát nước thải, VSMT, quản lý CTR và nghĩa trang

- Cơ sở thiết kế

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng: QCVN-01:2021/BXD;

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị: QCVN-07:2016/BXD;

- Đồ án Điều chỉnh QHC thành phố Quảng Ngãi đến năm 2040;

- Các quy hoạch, dự án liên quan khác.

- Chỉ tiêu tính toán

- Các chỉ tiêu thoát nước thải: lấy bằng 100% tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt

| STT | Thành phần thoát nước | Tiêu chuẩn | Quy mô/ Số người | Nhu cầu (m3/n.đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước thải công trình | 2l/m2 sàn-ng.đ | 7.252 | 14,50 |
|  | Tổng cộng |  |  | 15 |

- Giải pháp thoát nước thải:

- Lựa chọn hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn. Toàn bộ hệ thống thoát nước được thu gom về trạm xử lý nước thải được bố trí trong khu vực công viên để xử lý trước khi xả ra môi trường.

- Nhu cầu thoát nước thải công trình trong khu vực quy hoạch là 15m3/ngđ. Tuy nhiên theo ý kiến tại cuộc họp UBND thành phố đề xuất trạm xử lý nước thải sẽ dự trù xử lý cho khu vực dân cư lân cận. Vì vậy tư vấn đề xuất công suất trạm khoảng 300 m3/ngày.đêm.

- Giải pháp trạm xử lý nước thải dự kiến xây dựng ngầm trong công viên, xung quanh trồng cây xanh cách ly đảm bảo khoảng cách cách ly an toàn môi trường theo quy định.

- Hệ thống thu gom bằng cống bê tông ly tâm D300 để thu gom và dẫn về trạm xử lý nước thải;

- Trên các đường cống tự  chảy bố trí các giếng thăm cấu tạo, khoảng cách giữa các giếng thăm được thiết kế 30(50m/giếng. Kết cấu hố thăm bằng bê tông hoặc bê tông cốt thép.

- Quản lý chất thải rắn:

- Các loại hình chất thải rắn của khu vực bao gồm: CTR sinh hoạt và CTR công cộng, dịch vụ. Các loại CTR được phân loại tại nguồn: CTR hữu cơ sẽ tận dụng để sản xuất phân vi sinh; CTR vô cơ như thuỷ tinh, nhựa, giấy, kim loại… sẽ thu hồi để tái chế. Còn các loại CTR không xử lý được bằng các biện pháp trên sẽ được thu gom để chôn lấp hợp vệ sinh;

- Rác thải được thu gom theo đúng các phương thức phù hợp với quy hoạch: Đặt các thùng rác có dung tích và kiểu dáng phải phù hợp để đảm bảo mỹ quan chung. Rác thải sẽ được tập kết tại các vị trí thuận lợi để xe chuyên dụng vào thu gom và vận chuyển đến bãi xử lý chất thải rắn chung thành phố.

- Nghĩa trang:

- Không quy hoạch nghĩa trang trong khu vực. Di dời toàn bộ mồ mã nằm rải rác về nghĩa trang chung của thành phố

- Tổng hợp khối lượng và khái toán kinh phí

| Stt | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá (triệu) | Kinh phí (triệu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cống tự chảy |  |  |  |  |
|  | Cống tròn D300 | m | 223 | 1,2 | 268 |
| 2 | Trạm xử lý nước thải | m3/ng-đ | 300 | 15 | 4.500 |
|  | Tổng cộng |  |  |  | 4.768 |

### Quy hoạch thông tin liên lạc:

- Cơ sở thiết kế:

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng: QCVN-01:2021/BXD;

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị: QCVN-07:2016/BXD;

- Cấu trúc mạng viễn thông tỉnh Quảng Ngãi.

- Các quy hoạch ngành và các dự án liên quan.

- Mục tiêu phát triển:

- Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc hiện đại, an toàn có dung lượng lớn, tốc độ cao, tín hiệu, thông tin đến từng người dân, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

- Cung cấp các dịch vụ, tín hiệu thông tin liên lạc với chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người sử dụng dịch vụ. Tăng cường phát triển các dịch vụ ứng dụng thông tin trên cơ sở hạ tầng đã được xây dựng nhằm phát huy tối đa sự hội tụ của công nghệ và dịch vụ.

- Phát triển hạ tầng thông tin liên lạc, cơ sở pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia khai thác dịch vụ thông tin liên lạc.

- Ưu tiên áp dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường và sử dụng hiệu quả tài nguyên.

- Bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin cho các hoạt động ứng dụng viễn thông, công nghệ thông tin, truyền hình, đặc biệt là trong việc thúc đẩy phát triển chính phủ điện tử, thương mại điện tử trên địa bàn cũng như tỉnh Quảng Ngãi..

- Quy hoạch phát triển mạng viễn thông

- Mạng ngoại vi:

- Thực hiện ngầm hoá hệ thống thông tin đi theo đường giao thông để cấp điện cho khu vực quy hoạch.

- Mạng viễn thông phải sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật để đi cáp viễn thông, có thể sự dụng cáp chôn trực tiếp trong ống bảo vệ để ngầm hóa mạng lưới thông tin đảm bảo mỹ quan đô thị. Ngầm hóa các tuyến cáp theo thứ tự ưu tiên các tuyến nhiều cáp trước, các tuyến ít cáp sau; tuyến cáp trước, tuyến thuê bao sau; cáp lớn trước, cáp thuê bao sau; cáp đồng trước, cáp quang sau. Khi cải tạo các tuyến giao thông thì xem xét ngầm hóa đồng bộ hệ thống cáp thông tin với hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác

- Mạng di động:

- Sử dụng sóng di động hiện trạng các nhà mạng đã cung cấp cho khu vực quy hoạch.

# GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

## Đánh giá diễn biến môi trường khi thực hiện quy hoạch:

### Đánh giá sự thống nhất giữa các quan điểm, mục tiêu của quy hoạch và các mục tiêu bảo vệ môi trường:

- Mục tiêu và chỉ tiêu môi trường thực hiện quy hoạch:

- Kiểm soát ô nhiễm nguồn nước mặt và môi trường đất, không khí đặc biệt tại khu vực dự kiến xả thải, các điểm tập trung CTR...

- Cải thiện và sử dụng bền vững tài nguyên đất, xây dựng theo điều kiện địa hình tự nhiên, hạn chế đào đắp. Có phương án sử dụng đất thích hợp cho từng khu vực.

- Xây dựng khu xử lý nước thải, phương án thu gom chất thải thích hợp cho từng khu vực.

- Giảm thiểu thiên tai, biến đổi môi trường. Hạn chế ảnh hưởng của hiện tượng úng ngập cục bộ do hệ thống tiêu thoát không đảm bảo. Có biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

- Bảo vệ cảnh quan môi trường, kết nối hệ thống mặt nước. Bảo vệ các điểm di tích, các khu có tiềm năng khai thác du lịch, các thảm thực vật. Bảo vệ phát triển các hệ sinh thái tự nhiên, đảm bảo tỷ lệ diện tích đất cây xanh, mặt nước.

- Đảm bảo nâng cao điều kiện xã hội, chất lượng cuộc sống dân cư hiện trạng.

- Đánh giá sự phù hợp giữa mục tiêu quy hoạch và mục tiêu môi trường:

Sự phù hợp giữa mục tiêu quy hoạch và mục tiêu môi trường

| Mục tiêu quy hoạch | Mục tiêu môi trường |
| --- | --- |
| Bảo vệ hệ sinh thái. | - Phù hợp với mục tiêu môi trường. - Góp phần đa dạng hóa cảnh quan môi trường |
| Bảo tồn, tôn tạo các công trình di tích lịch sử, tôn giáo. | - Phù hợp với mục tiêu môi trường. - Khu vực quy hoạch không có công trình di tích lịch sử, quy hoạch công viên tạo điều kiện phát triển du lịch của địa phương. |
| Xác định các khu vực phát triển và khu vực hạn chế phát triển | - Phù hợp với mục tiêu môi trường. - Tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý môi trường khu vực. |
| Xác định các khu vực phát triển du lịch. Xây dựng công trình phục vụ dịch vụ du lịch. | - Phù hợp với mục tiêu môi trường. - Phát triển du lịch vừa góp phần phát triển kinh tế địa phương vừa nâng cao đời sống cho người dân. |
| Xác định các khu vực phát triển công nghiệp sản xuất. | - Phù hợp với mục tiêu môi trường. - Khu vực quy hoạch không phát triển sản xuất công nghiệp. |
| Hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật | - Phù hợp với mục tiêu môi trường. - Cung cấp hạ tầng đồng bộ đến người dân đô thị và nông thôn. - Giảm thiểu ô nhiễm môi trường đặc biệt là nước thải và chất thải rắn không được thu gom và xử lý. - Nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương. - Đảm bảo sự lưu thông và liên kết các khu vực trong và ngoài khu vực. Cải thiện chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn. - Giảm thiểu những tác động của tai biến môi trường. - Trong quá trình thi công xây dựng có những tác động tiêu cực đến môi trường nhưng có thể khắc phục được bằng các giải pháp kỹ thuật và các tác động này chỉ là những tác động tạm thời. |
| Khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất hiện có | - Phù hợp với mục tiêu môi trường. - Tiết kiệm, bảo vệ tài nguyên đất. |

### Dự báo các tác động môi trường chính có thể xảy ra khi thực hiện quy hoạch

- Tác động đối với môi trường tự nhiên:

- Đối với môi trường đất:

- Môi trường đất trong khu vực quy hoạch hiện nay chưa bị suy thoái. Tuy nhiên sự phát triển mạnh về kết cấu hạ tầng kỹ thuật và các hoạt động kinh tế - xã hội theo quy hoạch của đồ án sẽ làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất và có những ảnh hưởng đến cấu trúc cũng như chất lượng đất nhưng không đáng kể.

- Cơ cấu sử dụng đất sẽ thay đổi do biến động của cơ cấu kinh tế. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp sẽ bị thu hẹp dần để dành đất cho phát triển dịch vụ, công viên và các công trình kỹ thuật hạ tầng. Trước hết, đây là tác động tích cực bởi nó làm hợp lý hơn về mặt phân bổ đất, tăng hiệu quả sử dụng đất.

- Trong quá trình triển khai dự án, việc san ủi, đào đắp địa hình để tạo mặt bằng xây dựng sẽ dễ dẫn đến nguy cơ sạt lở và sụt lún đất.

- Khu dịch vụ công viên khi đi vào hoạt động sẽ tạo ra lượng nước thải và chất thải rắn là một nguồn gây nhiễm bẩn đất tiềm ẩn. Tuy nhiên, với hệ thống cống thoát nước mặt, với giải pháp thu gom xử lý nước thải và chất thải rắn được thiết kế như trong đồ án sẽ góp phần giảm thiểu mức độ ô nhiễm lên môi trường đất do các chất thải từ nước ngấm trực tiếp vào đất, cũng như do sự rửa trôi của nước mưa.

- Đối với môi trường nước:

- Nguồn nước sẽ bị tác động, trước hết là do việc tăng cường khai thác để phục vụ cho phát triển dịch vụ và tưới cây. Các nguồn thải gây ô nhiễm môi trường nước chính là nước thải sinh hoạt  từ hoạt động kinh doanh dịch vụ.

* Nước thải sinh hoạt:

- Đặc điểm của nước thải sinh hoạt là thường có các chỉ số ô nhiễm hữu cơ như BOD5, COD, DO, SS, coliform ...khá cao (có hàm lượng BOD từ 200 - 300 mg/l COD: 400-600 mg/l, TN: 90 - 120 mg/l, TP : 20 - 65 mg/l, tổng Coliform lên tới 10.000 MNP/l...) Các chỉ số hóa học khác như hàm lượng các kim loại nặng thấp, khả năng gây ô nhiễm môi trường trên diện rộng cao, nhất là đối với môi trường nước mặt, nước ngầm, môi trường không khí... nhưng có thể xử lý bằng các biện pháp thu gom và xử lý triệt để trước khi xả thải ra môi trường.

- Như vậy, nguồn nước mặt trong khu vực quy hoạch sẽ chịu tác động của các nguồn nước thải từ hoạt động kinh doanh dịch vụ nhưng nếu thực hiện tốt việc xử lý ô nhiễm từ tất cả các nguồn đã nêu ở trên thì chất lượng môi trường nước sẽ có thể giám sát, khống chế để đảm bảo tiêu chuẩn cho phép.

- Đối với môi trường không khí và tiếng ồn:

* Tác động đến môi trường không khí do hoạt động xây dựng, sinh hoạt:

- Quá trình xây dựng sẽ dẫn đến sự gia tăng cường độ xe lưu thông trên đường, nhất là xe cơ giới. Sự gia tăng này là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm không khí và tiếng ồn cho khu vực.

- Tuy nhiên, bên cạnh việc quy hoạch xây dựng khu công viên thì hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nhất là hệ thống đường giao thông cũng sẽ được chú trọng nâng cấp, mở rộng. Bề rộng mặt đường được mở rộng, chất lượng mặt đường tốt hơn, giao thông êm thuận, thông suốt hơn, các giải cây xanh cách ly, cây xanh trồng hai bên đường cũng được chú trọng. Do đó sự ô nhiễm không khí sẽ được giảm bớt.

- Bên cạnh đó, trong đồ án chủ yếu quy hoạch các khu cây xanh, quảng trường, góp phần cải thiện điều kiện vi khí hậu, giảm thiểu ô nhiễm khói bụi và tiếng ồn.

- Tác động đến hệ sinh thái

- Khu vực quy hoạch chủ yếu là đất ở, đất trồng rau màu, không ảnh hưởng lớn đến hệ sinh thái.

- Tuy nhiên, hoạt động dịch vụ, vui chơi cũng là nguyên nhân gây ra các tác động đến môi trường sinh thái, đặc biệt là ô nhiễm do nước thải và chất thải rắn do khách tham quan tạo ra.

- Tác động đối với môi trường du lịch và văn hóa, lịch sử:

- Khu vực quy hoạch có nhiều ưu thế về tài nguyên du lịch. Ưu thế đó gắn kết giữa các điều kiện tự nhiên (núi non, sông nước,...) với các danh lam thắng cảnh, các di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng ở trên địa bàn có thể tạo sức hấp dẫn lôi cuốn các tour du lịch. Vì vậy, trong đồ án này cũng đã chú trọng đến việc phát triển kết hợp với các du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái và du lịch tâm linh.

- Tác động đối với môi trường kinh tế - xã hội:

- Khi tiến hành xây dựng công viên, một phần đất đai đáng kể sẽ bị trưng dụng, trong đó phần lớn là đất sản xuất nông nghiệp. Khi đó, tức thời hiệu quả kinh tế (giá trị sản xuất, tổng thu ngân sách,...) của khu vực sẽ bị giảm đi đáng kể. Bên cạnh đó, nếu không kịp thời chuyển đổi ngành nghề cho các lao động trong những gia đình thuộc diện bị thu hồi đất thì cũng sẽ gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh tế của những gia đình này.

- Ngoài ra, trong quá trình thực hiện quy hoạch, sẽ có một bộ phận dân cư phải di dời, giải tỏa,... và gặp những bất ổn tạm thời trong đời sống, dẫn đến những tác động tiêu cực đến tâm lý người dân.

- Vì vậy, cần thiết phải có những biện pháp chuẩn bị trước và sau khi giải phóng mặt bằng như: bố trí tái định cư, đền bù hợp lý... để góp phần làm giảm bớt các tác động tiêu cực này.

- Mặt khác, sau khi quy hoạch được triển khai thực hiện, công trình sẽ góp phần nâng cao đời sống văn hóa, vui chơi và sức khỏe của người dân. Đồng thời, hệ thống hạ tầng kỹ thuật được xây dựng hoàn chỉnh cũng góp phần cải thiện môi trường sống của dân cư trong vùng.

- Kịch bản biến đổi khí hậu nước biển dâng:

- Kịch bản BĐKH đối với nhiệt độ. Mức biến đổi trung bình nhiệt độ trung bình năm (oC) theo kịch bản RCP4.5 và RCP8.5 (giá trị trong ngoặc là khoảng biến đổi quanh giá trị trung bình với cận dưới 10% và cận trên 90%) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được trình bày trong bảng sau:

| Tỉnh | Kịch bản RCP4.5 | Kịch bản RCP8.5 |
| --- | --- | --- |
|  | 2046-2065 | 2080-2099 | 2046-2065 | 2080-2099 |
| Quảng Ngãi | 1,4 (0,9 ÷ 2,0) | 1,8 (1,2 ÷ 2,6) | 1,9 (1,3 ÷ 2,5) | 3,3 (2,6 ÷ 4,3) |

- Kịch bản BĐKH về lượng mưa: Mức biến đổi của lượng mưa năm (%) theo các kịch bản RCP4.5 và RCP8.5 các giai đoạn giữa và cuối thế kỷ so với thời kỳ cơ sở cho tỉnh Quảng Ngãi được trình bày trong bảng sau (Giá trị trong ngoặc đơn là khoảng biến đổi quanh giá trị trung bình với cận dưới 20% và cận trên 80%):

| Tỉnh | Kịch bản RCP4.5 | Kịch bản RCP8.5 |
| --- | --- | --- |
|  | 2046-2065 | 2080-2099 | 2046-2065 | 2080-2099 |
| Quảng Ngãi | 15 (-2,4 ÷ 36,7) | 17,6 (6,1 ÷ 27,6) | 14,4 (3,5 ÷ 26,1) | 13 (2,7 ÷ 21,8) |

- Kịch bản BĐKH về nắng nóng: Số ngày nắng nóng (số ngày nhiệt độ cao nhất Tx ≥ 35oC) và nắng nóng gay gắt (số ngày nhiệt độ cao nhất Tx ≥ 37oC) có xu thế tăng trên phần lớn cả nước, lớn nhất là ở Bắc Trung Bộ, Đồng bằng Bắc Bộ và Nam Bộ.

+ Theo kịch bản RCP4.5, Đối với khu vực tỉnh Quảng Ngãi vào giữa thế kỷ, số ngày nắng nóng có xu hướng tăng lên, phổ biến từ 15 ÷ 30 ngày. Đến cuối thế kỷ, mức tăng phổ biến từ 40 ÷ 60 ngày.

+ Theo kịch bản RCP8.5, Đối với khu vực tỉnh Quảng Ngãi vào giữa thế kỷ, số ngày nắng nóng có xu hướng tăng lên, phổ biến từ 40 ÷ 70 ngày. Đến cuối thế kỷ, mức tăng phổ biến từ 75 ÷ 90 ngày.

- Kịch bản BĐKH về hạn hán: Theo kịch bản RCP4.5, đến cuối thể kỷ 21, số tháng hạn tăng trên đa phần diện tích của Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và một phần diện tích Đồng bằng Bắc Bộ và Nam Trung Bộ và có xu thế giảm trên đa phần diện tích Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Theo kịch bản RCP8.5, số tháng hạn tăng trên đa phần diện tích cả nước và có xu thế giảm ở một phần diện tích khu vực Tây Bắc, Trung Bộ và cực Nam của Nam Bộ.

- Kịch bản BĐKH về bão và áp thấp nhiệt đới: Số lượng bão và áp thấp nhiệt đới có xu thế ít biến đổi nhưng có phân bố tập trung hơn vào cuối mùa bão, đây cũng là thời kỳ bão hoạt động chủ yếu ở phía Nam. Bão mạnh đến rất mạnh có xu thế gia tăng.

* Kịch bản nước biển dâng đối với khu vực tỉnh Quảng Ngãi:

- Mực nước biển dâng ở khu vực Biển Đông theo kịch bản BĐKH năm 2020 như sau:

| Kịch bản | Các mốc thời gian của thế kỷ 21 |
| --- | --- |
|  | 2030 | 2040 | 2050 | 2060 | 2070 | 2080 | 2090 | 2100 |
| RCP 2.6 | 14 (8 ÷ 19) | 20 (11 ÷ 26) | 25 (14 ÷ 33) | 30 (17 ÷ 41) | 34 (20 ÷ 48) | 38 (23 ÷ 55) | 42 (25 ÷ 62) | 46 (28 ÷ 70) |
| RCP4.5 | 12 (8 ÷ 18) | 18 (11 ÷ 25) | 23 (14 ÷ 33) | 29 (18 ÷ 42) | 35 (22 ÷ 51) | 42 (26 ÷ 61) | 48 (30 ÷ 71) | 55 (34 ÷ 81) |
| RCP8.5 | 14 (10÷19) | 20 (14÷27) | 28 (20÷37) | 34 (23 ÷ 47) | 43 (28 ÷ 59) | 52 (35 ÷ 72) | 64 (42 ÷ 88) | 77 (51÷106) |

- Nguy cơ ngập đối với tỉnh Quảng Ngãi theo kịch bản BĐKH năm 2020 như sau: nếu mực nước biển dâng 100cm, khoảng 1,60% diện tích của tỉnh Quảng Ngãi có nguy cơ ngập, tập trung chủ yếu ở các khu vực ven biển huyện Bình Sơn, thành phố Quảng ngãi, huyện Mộ Đức và thị xã Đức Phổ. Trong đó khu vực quy hoạch chưa bị ảnh hưởng bởi nước biển dâng.

Bảng đồ nguy cơ ngập úng với mực nước biển dâng 100cm tỉnh Quảng Ngãi

(Nguồn: Kịch bản BĐKH 2020 – Bộ Tài nguyên Môi trường công bố)

### Đề xuất giải pháp tổng thể ngăn ngừa, giảm thiểu tác động môi trường khi thực hiện quy hoạch:

- Phân vùng bảo vệ môi trường

- Căn cứ vào mức độ và phạm vi tác động môi trường, mục tiêu bảo vệ môi trường chính, khu vực nghiên cứu quy hoạch thuộc khu vực phát triển đô thị. Ưu tiên xây dựng phát triển đô thị phải gắn với bảo vệ cảnh quan cây xanh, thu gom xử lý chất thải rắn tập trung của mỗi khu chức năng. Việc xây dựng công viên Thạch Bích là cần thiết và hợp lý.

- Các giải pháp quản lý để giải quyết các vấn đề môi trường trong quá trình thực hiện quy hoạch

- Thực hiện tốt công tác đền bù và giải phóng mặt bằng, chuyển đổi ngành nghề và hướng nghiệp cho nhân dân.

- Quản lý chặt chẽ quá trình xây dựng

- Khuyến cáo người dân sử dụng nước cấp, quản lý chặt chẽ việc khai thác nước ngầm.

- Quản lý chặt chẽ hoạt động của hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo các trạm xử lý luôn hoạt động liên tục, đúng công suất và quy trình kỹ thuật, đảm bảo nước thải đầu ra luôn đạt các quy chuẩn về môi trường, khi phát hiện sự cố phải kịp khời xử lý và có biện pháp dự phòng.

- Có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và người dân trong công tác thực hiện quy hoạch, xây dựng và bảo vệ môi trường.

- Tăng cường công tác giám sát và quản lý môi trường.

- Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường đất:

- Khi đào đắp với khối lượng lớn sẽ làm ảnh hưởng tới nơi cư trú của sinh vật trong khu vực. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu xây dựng, các khu vực có địa hình trũng có thể lấy đất từ các khu vực có giá trị sử dụng đất không cao để san đắp, sau đó bao phủ một lớp đất màu tại các khu vực quy hoạch trồng cây xanh. Đối với các khu vực lấy đất để san lấp cần tiến hành trồng cây để cải tạo đất. Hoạt động này không những cải thiện chất lượng đất trong tương lai mà còn góp phần bảo vệ môi trường không khí, vi khí hậu với một hệ thống môi trường xanh bao phủ.

- Quản lý tốt việc thu gom rác thải, tránh việc phát tán rác ra môi trường, có biện pháp hạn chế tối đa nước rỉ rác.

- Quản lý tốt hệ thống ống dẫn nước thải, tránh sự rò rỉ nước thải ra ngoài làm ô nhiễm môi trường đất.

- Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước:

- Để bảo vệ chất lượng nguồn nước thì yếu tố quan trọng nhất là phải giải quyết triệt để vấn đề xử lý nước thải khu dịch vụ và khu vực dân cư lân cận. Cần phải thiết kế một hệ thống thoát nước thải riêng biệt (theo QCXDVN 01:2021 - Bộ Xây dựng).

- Trong quá trình thi công, không xả nước thải trực tiếp xuống các thủy vực xung quanh khu vực dự án. Để tránh việc gây ô nhiễm nước mặt trong khu vực do thải nước thải xây dựng, trong dự án cần bố trí thêm các hố thu nước xử lý cặn và bùn lắng để không gây hiện tượng bồi lắng. Bên cạnh đó, cùng cần phải xây dựng các công trình xử lý nước thải tạm thời (bể tự hoại kiểu thấm), quy định bãi rác trung chuyển tạm thời... tránh phóng uế, vứt rác sinh hoạt bừa bãi gây ô nhiễm môi trường do công nhân xây dựng thải ra.

- Xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung để xử lý, làm sạch nước thải đạt tiêu chuẩn cho phép trước khi thải vào nguồn tiếp nhận.

- Đối với nguồn tiếp nhận là nguồn nước dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt thì nước thải sau xử lý thải vào nguồn tiếp nhận phải đạt QCVN14-MT:2015/BTNMT.

- Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí và tiếng ồn:

- Ô nhiễm môi trường không khí trong khu vực nghiên cứu tập trung nhiều nhất giai đoạn xây dựng công trình và cơ sở hạ tầng. Trong giai đoạn này cần tập trung kiểm tra giám sát các phương tiện vận tải, các máy móc thiết bị (về phát thải khí) hoạt động trong khu vực, các phương tiện khi vận chuyển vật liệu phải được phủ bạt kín thùng xe.

- Trong quá trình dự án đi vào hoạt động: Nguồn gây ô nhiễm không khí chính là do khí thải từ hoạt động giao thông. Tuy nhiên, với các giải cây xanh cách ly và các hàng cây xanh hai bên đường, cùng với các giải pháp về công nghệ đã góp phần giảm thiểu tác động này.

- Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường kinh tế - xã hội:

- Việc hình thành công viên Thạch Bích, phát triển xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật sẽ phải thu hồi một lượng lớn diện tích đất của người dân. Để đáp ứng tốt nhu cầu phát triển này, ngoài việc phải có cơ chế chính sách giải quyết đền bù thỏa đáng cho người dân, thì điều quan trọng mang tính lâu dài là phải cơ cấu lại sản xuất, thực hiện chuyển hóa lao động, để đảm bảo phát triển kinh tế, ổn định nâng cao đời sống nhân dân.

- Để thuận lợi trong việc giải phóng mặt bằng phục vụ phát triển xây dựng, phải tổ chức các khu tái định cư để giải quyết nhu cầu ở và sinh hoạt cho người dân. Các khu tái định cư này phải được gắn kết với các khu quy hoạch phát triển dân cư để thuận lợi trong việc giải quyết đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ công cộng.

- Giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu:

- Biến đổi khí hậu là vấn đề toàn cầu, là thách thức nghiêm trọng đối với toàn nhân loại trong thế kỷ XXI. Ứng phó với biến đổi khí hậu phải tiến hành đồng thời thích ứng và giảm nhẹ, trong đó thích ứng với biến đổi khí hậu, chủ động phòng, tránh thiên tai là trọng tâm.

- Xây dựng năng lực dự báo, cảnh báo, chủ động phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Tăng cường kiến thức, nâng cao năng lực thích ứng, bảo đảm sinh kế cho người dân những vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, vùng thường xuyên bị tác động của thiên tai.

- Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới thích ứng biến đổi khí hậu trong xây dựng đô thị, phát triển, sử dụng năng lượng, giao thông, vật liệu xây dựng, thoát nước,...

- Bảo vệ không gian thoát lũ trên lưu vực sông Trà Khúc.

- Củng cố và ưu tiên xây dựng mới các công trình cấp, thoát nước trong đô thị. Tăng cường công tác bảo trì, bảo dưỡng, cải tạo hệ thống thoát nước.

- Tăng mật độ cây xanh đô thị để giảm hiện tượng ốc đảo nhiệt. Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; bảo vệ, phát triển các hệ sinh thái tự nhiên nhằm tăng cường khả năng hấp thụ khí nhà kính. Đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

## Chương trình quan trắc, giám sát bảo vệ môi trường:

- Đối tượng quan trắc: môi trường đất, môi trường nước, môi trường khí.

- Quan trắc chất lượng không khí, tiếng ồn tại quảng trường.

- Quan trắc chất lượng nước thải ở các vị trí đấu nối và nhất là ở điểm xả.

- Quan trắc chất lượng môi trường đất khu vực trạm xử lý nước thải……

# KINH TẾ XÂY DỰNG

## Kinh phí xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật

Bảng khái toán kinh phí xây dựng

| STT | Hạng mục | Kinh phí (triệu đồng) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn bị kỹ thuật (san nền, thoát nước) | 13.443 |
| 2 | Giao thông | 30.128 |
| 3 | Cấp nước | 2.018 |
| 4 | Cấp điện | 11.190 |
| 5 | Thoát nước thải, VSMT | 4.768 |
| 6 | Cây xanh | 5.000 |
|  | Tổng Cộng | 66.547 |

# KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ

## Kết luận

- Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu công viên cây xanh Thạch Bích, thành phố Quảng Ngãi được nghiên cứu trên cơ sở phân tích đánh giá hiện trạng, kết nối với hệ thống giao thông và cảnh quan xung quanh; Từ đó đề xuất phương án hình thành một Khu công viên cây xanh cho khu vực, đáp ứng nhu cầu tổ chức sự kiện, nhu cầu nghỉ ngơi, vui chơi giải trí của người dân, cải thiện môi trường, góp phần hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại II, hướng đến tiêu chí đô thị loại I cho thành phố Quảng Ngãi.

## Kiến nghị

- Quản lí chặt chẽ việc sử dụng đất đai theo quy hoạch được duyệt.

- Bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng khi thực hiện quy hoạch.

- Quản lí và bảo vệ tốt nguồn tài nguyên tự nhiên của khu vực.

# PHỤ LỤC VÀ BẢN VẼ THU NHỎ

# Text boxes

ĐƯỜNG TÔN ĐỨC THẮNG

ĐƯỜNG HAI BÀ TRƯNG

SÔNG TRÀ KHÚC

CẦU THẠCH BÍCH

ĐƯỜNG PHAN BỘI CHÂU

VỊ TRÍ LẬP QUY HOẠCH