CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG CÔNG NGHIỆP TÂN TẬP --------------------------------------------------------------------------

THUYẾT MINH TỔNG HỢP

QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500 KHU TÁI ĐỊNH CƯ PHỤC VỤ DỰ ÁN CỤM CÔNG NGHIỆP TÂN TẬP

ĐỊA ĐIỂM: XÃ TÂN TẬP, HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN

THÁNG 7, NĂM 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP -  TỰ DO – HẠNH PHÚC

--------------------------------------

THUYẾT MINH TỔNG HỢP

QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500 KHU TÁI ĐỊNH CƯ PHỤC VỤ DỰ ÁN CỤM CÔNG NGHIỆP TÂN TẬP

ĐỊA ĐIỂM: XÃ TÂN TẬP, HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN

| CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG CÔNG NGHIỆP TÂN TẬP | ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ KINH BẮC |
| --- | --- |

TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỒ ÁN

QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500 KHU TÁI ĐỊNH CƯ PHỤC VỤ DỰ ÁN CỤM CÔNG NGHIỆP TÂN TẬP

Đơn vị tư vấn lập dự án: 		Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Kinh Bắc

Chủ nhiệm thiết kế : 		Ths. Kts. Nguyễn Tuấn Long

Cán bộ thực hiện:

- Kiến trúc : 			Ths. Kts. Nguyễn Tuấn Long

Ths. Kts. Nguyễn Mạnh Quân

- Kỹ thuật hạ tầng: 		Ths. Ks. Ngô Quý Đức

Ks. Nguyễn Mạnh Dũng

- Điện & TT. Liên lạc: 		Ks. Đỗ Phú Khánh

Ks. Vũ Khắc Toàn

- Cấp thoát nước & MT: 	Ths. Ks. Nguyễn Hoài Ân

- Kinh tế – xây dựng : 		Ks. Nguyễn Xuân Chính

- Quản lý kỹ thuật : 		Ks. Nguyễn Tiến Công

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. PHẦN MỞ ĐẦU	3

1.1. Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch	3

1.1. Vị trí, phạm vi, quy mô lập quy hoạch	3

1.2. Tính chất	4

1.3. Mục tiêu	4

1.4. Các căn cứ lập quy hoạch	4

CHƯƠNG 2. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG	6

2.1. Điều kiện tự nhiên	6

2.2. Hiện trạng khu đất dự án	7

2.3. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:	8

2.4. Đánh giá chung	9

CHƯƠNG 3. CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT	10

3.1. Dự báo dân số, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong dự án.	10

3.2. Các chỉ tiêu sử dụng đất	10

3.3. Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật:	10

CHƯƠNG 4. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT	11

4.1. Quan điểm và nguyên tắc lập quy hoạch	11

4.2. Quy hoạch sử dụng đất	11

4.3. Tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan	22

4.4. Thiết kế đô thị	24

4.5. Quản lý hạ tầng và vệ sinh môi trường	27

CHƯƠNG 5. QUY HOẠCH HỆ THỐNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ	29

5.1. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng	29

5.2. Quy hoạch hệ thống giao thông	31

5.3. Quy hoạch hệ thống cấp nước	34

5.4. Quy hoạch hệ thống thoát nước thải	36

5.5. Quy hoạch cấp điện và chiếu sáng	39

5.6. Quy hoạch thông tin liên lạc	42

5.7. Đánh giá tác động môi trường	43

CHƯƠNG 6. TỔNG HỢP KINH PHÍ ĐẦU TƯ	48

6.1. Cơ sở tính toán	48

6.2. Tổng vốn đầu tư	48

6.3. Nguồn vốn đầu tư	49

CHƯƠNG 7. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	50

7.1. Kết luận	50

7.2. Kiến nghị	50

+ VĂN BẢN PHÁP LÝ, BẢNG TÍNH	51

+ CÁC BẢN VẼ KHỔ A3	51

# PHẦN MỞ ĐẦU

## Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch

Huyện Cần Giuộc nằm về phía Đông Nam của Tỉnh Long An, phía Bắc giáp huyện Bình Chánh, TP.HCM, phía Đông Bắc giáp huyện Nhà Bè, TP.HCM, phía Đông giáp huyện Cần Giờ, TP.HCM với ranh giới là Sông Soài Rạp, phía Tây tiếp giáp huyện Bến Lức, phía Nam giáp huyện Cần Đước, Long An.

Cần Giuộc nằm ở vành đai vòng ngoài của vùng phát triển kinh tế trọng điểm phía Nam, là cửa ngõ của Thành Phố Hồ Chí Minh tới các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long qua Quốc Lộ 50, từ Biển Đông qua cửa sông Soài Rạp và hệ thống đường thủy thông thương với các tỉnh phía Nam.Trong những năm gần đây , khu vực phía Nam TP.HCM nói chung cũng như huyện Cần Giuộc nói riêng có cơ sở hạ tầng, hạ tầng giao thông phát triển.

Với vị trí rất thuận lợi trong việc thu hút đầu tư, giao lưu kinh tế. Trong tương lai, Cần Giuộc sẽ là trọng điểm phát triển công nghiệp của tỉnh Long An, là địa phương đi đầu trong việc phát triển các khu công nghiệp (KCN) thu hút đầu tư từ bên ngoài. Trong quy hoạch phát triển kinh tế , huyện chú trọng đầu tư và phát triển toàn diện các lĩnh vực công nghiệp, thương mại - dịch vụ, dân cư - đô thị và nông nghiệp, trong đó, công nghiệp làm nền tảng. Ưu tiên thu hút đầu tư cho ngành Công Nghiệp, thương mại - dịch vụ ở các khu, cụm công nghiệp (CNN), chú ý đến các ngành nghề nhiều lao động, đồng thời tạo thuận lợi để phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ không gây ô nhiễm.

Trong xu thế phát triển chung của cả nước, tỉnh Long An đã có nhiều KCN, CCN mới. Sự phát triển các KCN, CCN tại Long An trong thời gian qua đã góp phần quan trọng vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tiến bộ, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, thu hút vốn và công nghệ hiện đại, kinh nghiệm quản lý tiến bộ của nhiều nước trên thế giới.

Cùng với sự hình thành và phát triển các KCN, CCN việc xây dựng khu tái định cư luôn là vấn đề được Nhà nước quan tâm không chỉ nhằm bố trí chỗ ở và ổn định cuộc sống cho những người bị thu hồi đất, mà còn nhằm đảm bảo nhanh chóng giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch giúp các dự án đã được phê duyệt theo quy hoạch được nhanh chóng triển khai.

Do đó, việc hình thành Khu tái định cư phục vụ dự án CCN Tân Tập hết sức cần thiết và cấp bách nhằm đảm bảo nhu cầu nhà ở, đời sống văn hóa thể thao cho người dân tái định cư trong khu vực.

## Vị trí, phạm vi, quy mô lập quy hoạch

Khu tái định cư phục vụ dự án cụm công nghiệp Tân Tập thuộc Ấp Tân hòa, xã Tân Tập, Huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (theo bản đồ đo đạc). Với các mặt giáp ranh giới như sau:

Phía Bắc	: Đường tỉnh lộ 830;

Phía Đông : Đất nông nghiệp;

Phía Tây 	: Đất nông nghiệp;

Phía Nam 	: Đất nông nghiệp;

Diện tích khu đất nghiên cứu quy hoạch 118.619 m2. Trong đó:

+ Diện tích khu tái định cư: 111.686 m2;

+ Diện tích hàng lang giao thông đối ngoại: 6.933 m2.

Quy mô dân số: 1.736 người

## Tính chất

Đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội khu tái định cư phục vụ dự án cụm công nghiệp Tân Tập.

## Mục tiêu

Cụ thể hoá quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Long An.

Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội khu tái định cư phục vụ dự án Cụm công nghiệp Tân Tập;

Tạo hiệu quả tốt về mặt xã hội, trật tự đô thị trong khu vực, kích thích sự phát triển góp phần nâng cấp đô thị;

Tạo dựng một khu dân cư mang bản sắc riêng, gắn kết hài hoà với các khu vực phát triển đô thị hiện có và các dự án, đồ án quy hoạch kề cận, đảm bảo khớp nối về mặt tổ chức không gian và hạ tầng kỹ thuật với khu vực lân cận, đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả và bền vững;

Làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý sử dụng đất đai và xây dựng theo quy hoạch, triển khai lập các quy hoạch chi tiết 1/500 và lập các dự án đầu tư xây dựng các hạng mục công trình. Làm tiền đề thuận lợi để triển khai các chương trình phát triển và các dự án đầu tư. Đáp ứng nhu cầu phát triển mới, tạo đà thúc đẩy quá trình đô thị hoá, tăng trưởng kinh tế.

## Các căn cứ lập quy hoạch

Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018;

Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/06/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính Phủ về lập thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính Phủ về lập, quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật quy hoạch;

Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/06/2016 của Bộ Xây dựng về Quy định hệ thống ký hiệu bản vẽ trong hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư 22/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2019/BXD;

Căn cứ Quyết định số 2726/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt diều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Cần Giuộc;

Căn cứ Quyết định 2315/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh Long An về chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ dự án cụm công nghiệp Tân Tập”

Căn cứ quyết định 138/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2021 của UBND huyện Cần Giuộc về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư phục vụ dự án cụm công nghiệp Tân Tập, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Căn cứ thông báo số 1735/TB-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2021 của UBND huyện Cần Giuộc về nội dung cuộc họp thông qua đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư phục vụ cụm công nghiệp Tân Tập do công ty TNHH phát triển Cơ sở Hạ tầng Công nghiệp Tân Tập làm chủ đầu tư.

Căn cứ công văn số 2231/SXD-QHKT ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Sở Xây dựng tỉnh Long An về việc có ý kiến đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư phục vụ dự án Cụm Công nghiệp Tân Tập, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc.

Căn cứ Biên bản ngày 29/6/2021 của phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc khảo sát, thống nhất ý kiến đối với đề xuất san lấp kênh rạch bên trong dự án Đầu tư hạ tầng Khu tái định cư phục vụ dự án Cụm Công nghiệp Tân Tập, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

Bản đồ nền đo đạc hiện trạng tỷ lệ 1/500 của dự án;

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan.

# ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG

## Điều kiện tự nhiên

### Địa hình – Địa mạo:

Khu vực lập quy hoạch có địa hình thấp và bằng phẳng, mang đặc trưng chung của đồng bằng Sông Cửu Long. Phần lớn khu vực nghiên cứu thuộc tiểu vùng hạ của huyện Cần Giuộc nên địa hình đều thấp chịu ảnh hưởng của triều từ các sông rạch trong vùng.

### Khí hậu:

Khu vực nghiên cứu thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa có 2 mùa rõ rệt: mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11 hàng năm, và mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau.

Nhiệt độ:

Nhiệt độ trung bình năm	: 26,50C

Nhiệt độ cao nhất trong năm	: 37,80C

Nhiệt độ thấp nhất trong năm	: 16,20C

Độ ẩm không khí:

Độ ẩm không khí cao và khá ổn định.

Độ ẩm không khí tương đối trung bình năm: 86%.

Độ ẩm không khí tương đối cao nhất	: 89,6% (tháng 9, 10).

Độ ẩm không khí tương đối thấp nhất	: 80,7% (tháng 3).

Chế độ mưa:

Mùa mưa bắt đầu vào cuối tháng 5 đến giữa tháng 11 chiếm khoảng 90÷92% lượng mưa cả năm, tháng có lượng mưa cao nhất là tháng 9, 10.

Trung bình 1 năm có 194 ngày mưa.

Lượng mưa trung bình năm  1.566 mm.

Gió:

Khu vực nghiên cứu thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa:

Mùa khô loại gió chính là gió mùa Đông Bắc, gió Đông Nam, tốc độ bình quân 1,7 ( 2,2 m/s.

Mùa mưa loại gió chính là gió Tây Nam, tốc độ 1,7 ( 2,6 m/s.

Thủy văn:

Khu vực huyện Cần Giuộc thuộc khu vực phía Nam của tỉnh Long An tiếp giáp với sông Soài Rạp đổ ra biển Đông nên chịu ảnh hưởng chính của chế độ thủy triều của biển Đông.

Khu vực huyện cần Giuộc chịu ảnh hưởng của chế độ bán nhật triều không đều của biển Đông. Biên độ triều cực đại dao động khoảng 267 ÷ 305 cm.

Xâm nhập mặn bắt đầu từ tháng 12 đến tháng 8 năm sau gây khó khăn cho sản xuất, khan hiếm nước sinh hoạt, tưới tiêu,...

Địa chất công trình:

Các vạt đất chịu ảnh hưởng của triều thuộc tiểu vùng Hạ của huyện Cần Giuộc thường bị nhiễm mặn trong mùa khô, đất phát triển kém và bên dưới có vật liệu sinh phèn, và vài nơi là đất phèn hoạt động hoặc đất phù sa có nền phèn.

Tính chất thay đổi theo vật liệu phát sinh từ nguồn mẫu chất là trầm tích, ở những vạt đất phèn tiềm tàng (Sufaquents) hoặc phù sa có nền phèn (Sulfic Hyquents).

Những tác động của con người trong quá trình sử dụng đất nên các vật liệu sinh phèn bị oxy hóa để tạo thành đất phèn hoạt động hoặc chất phù sa có nền phèn xuất hiện trong khoảng 50-100 cm tính từ mặt đất.

## Hiện trạng khu đất dự án

### Hiện trạng sử dụng đất

Hiện trạng cảnh quan khu vực quy hoạch chủ yếu là vườn cây, ruộng lúa và đất nuôi trồng thủy sản.

Khu đất dự kiến lập quy hoạch hiện nay có mật độ dân cư thưa thớt, chủ yếu sống bám dọc theo theo dọc các tuyến đường hiện trạng. Còn lại phân bổ không đều ở trong các khu làm vườn, làm ruộng.

Bảng thống kê hiện trạng sử dụng đất

| Stt | Loại đất | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng diện tích đất | 11,862 | 100,0 |
| 1 | Đất ở nông thôn | 1,453 | 12,25 |
| 2 | Đất nông nghiệp | 6,036 | 50,89 |
| 3 | Đất nuôi trồng thủy sản | 4,168 | 35,14 |
| 4 | Đất nghĩa trang | 0,124 | 1,05 |
| 5 | Đất giao thông | 0,081 | 0,68 |

### Hiện trạng công trình cảnh quan

Công trình kiến trúc nhà ở dân dụng: chủ yếu là nhà ở cấp 3, 4 nằm dọc theo tuyến đường tỉnh lộ 830, dọc các tuyến đường bê tông và rải rác trong khu quy hoạch.

Công trình công cộng: không có công trình công cộng nào quan trọng nằm trong khu quy hoạch.

Công trình tôn giáo: Không có công trình tôn giáo nằm trong khu quy hoạch tuy nhiên có một số mồ mả hiện hữu của người dân cần di dời cho việc giải phóng mặt bằng cho dự án.

### Đánh giá hiện trạng dân cư tái định cư

Theo thống kê của trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường số hộ dân nằm trong ranh giới khu tái định cư phục vụ dự án CCN Tân Tập và CCN tân Tập khoảng 311 hộ dân, trong đó:

Số hộ dân có diện tích đất ở nằm trong ranh giới khu tái định cư phục vụ dự án CCN Tân Tập là 82 hộ dân;

Số hộ dân có diện tích đất ở nằm trong ranh giới CCN Tân Tập là 229 hộ dân

Diện tích đất xây dựng nhà ở trong dự án khu tái định cư phục vụ dự án CCN Tân Tập sau khi thiết kế dự kiến chiếm khoảng 40% tổng diện tích khu đất (trừ đi lộ giới) tương đương khoảng:

(11,86 – 0,69)ha x 40% = 4,468ha = 44.680 m2

Số lô đất dự kiến sau khi dự án hình thành khoảng: 400 lô tương đương 400 hộ dân

Do vậy dự án khu tái định cư phục vụ dự án CCN Tân Tập hình thành đáp ứng đầy đủ nhu cầu nhà ở tái định cư của cư dân trong dự án.

## Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:

### Hiện trạng giao thông:

Hiện Khu tái định cư phục vụ dự án cụm công nghiệp Tân Tập tiếp giáp với tuyến đường ĐT.830 (lộ giới 70m) đang được thi công xây dựng, là tuyến giao thông chính đô thị của cả huyện Cần Giuộc.

### Hiện trạng cao độ nền và thoát nước mặt:

Cao độ tự nhiên nằm trong khoảng +0,1m đến +2,35m theo hệ cao độ Hòn Dấu.

Hiện trạng khu đất chủ yếu là đất thổ cư, đất trống, đất nuôi trồng thủy sản khoảng chênh lệch địa hình không lớn. Khu quy hoạch hiện nay không có hệ thống thoát nước mưa. Nước mưa chủ yếu thấm qua đất và thoát vào các hệ thống mương rạch nhỏ trước khi đổ ra Rạch Cầu Chiêm

Thống kê hiện trạng rạch trong dự án: Mặt cắt rạch 5-9m, chiều dài 415m, diện tích 2.905m2. nằm dọc đường BTXM hiện trạng.

Bản đồ hiện trạng rạch trong dự án

### Hệ thống cấp và thoát nước:

Trong khu vực dự kiến quy hoạch hiện nay chưa có hệ thống thoát nước và xử lý nước thải, khu vực có dân cư tập trung thưa thớt nên sử dụng giếng khoan là chủ yếu.

### Thoát nước và vệ sinh môi trường:

Trong khu vực chưa có hệ thống thoát nước và xử lý nước thải. Nước thải sinh hoạt chủ yếu thải xuống kênh rạch theo dạng địa hình tự nhiên, gây ra các tình trạng ô nhiễm môi trường.

Hiện khu vực chưa có khu tập kết rác, rác thải, chưa có nghĩa trang tập trung, trong khu dân cư, khu đất vườn vẫn còn nhiều nghĩa địa nằm rải rác làm ảnh hưởng đến chất lượng môi trường sinh thái.

### Hệ thống cấp điện và chiếu sáng đô thị:

Khu quy hoạch sử dụng điện từ nguồn điện quốc gia trạm 110/22kV 2x40MVA Long Hậu thông qua tuyến trung thế 22kV dọc các tuyến đường hiện hữu. Ngoài ra còn có các tuyến điện hạ thế cấp điện sinh hoạt trong khu vực quy hoạch.

Quy hoạch hoàn trả các tuyến điện đi qua dự án điểm phía Bắc giáp đường 830 và điểm phía Nam khu quy hoạch. Đảm bảo không ảnh hưởng đến mạng lưới điện trong khu vực.

### Hệ thống thông tin liên lạc:

Đã có hệ thống thông tin liên lạc từ Bưu điện huyện Cần Giuộc thông qua tuyến cáp trên các tuyến đường hiện hữu nhưng là hệ nổi kém mỹ quan và chưa hoàn chỉnh.

## Đánh giá chung

### Thuận lợi

Khu quy hoạch có tuyến đường tỉnh 830 đi qua, kết nối thuận lợi đến thị trấn Cần Giuộc và thành phố Hồ Chí Minh về phía Bắc là động lực thu hút các dự án đầu tư phát triển đô thị.

Dự án tiếp giáp nhiều dự án KCN, CCN đang hình thành.

Quỹ đất trống còn rất nhiều, cần quản lý khai thác, giữ đất sử dụng hợp lý cho cải tạo cảnh quan môi trường.

### Khó khăn:

Tuy nhiên khu vực này cũng có những khó khăn nhất định, nhất là về mặt địa chất yếu diện tích đất đầm ao trũng chiếm tỷ lệ cao nên trong quá trình thực hiện cần phải cân đối diện tích đào đắp hợp lý.

# CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT

## Dự báo dân số, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong dự án.

Dự báo quy mô dân số: 1.736 người

Các khu chức năng chính trong khu tái định cư như sau:

Đất nhà ở thấp tầng;

Công trình văn hóa, thể dục thể thao, chợ thương mại;

Công trình giáo dục, trạm y tế;

Công viên cây xanh;

Công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật.

## Các chỉ tiêu sử dụng đất

| Stt | Loại đất | Chỉ tiêu | Đơn vị |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất đơn vị ở | ≥ 25 | m2/người |
| 2 | Đất công trình văn hóa, TDTT | ≥ 1,3 | m2/người |
| 3 | Đất chợ | 2.000 | m2/đơn vị ở |
| 4 | Đất giáo dục | ≥ 1,8 | m2 /người |
| 5 | Đất trạm y tế | 500 | m2/đơn vị ở |
| 6 | Đất cây xanh đơn vị ở | ≥ 2 | m2/người |
| 7 | Đất giao thông và HTKT | ≥ 5 | m2 /người |

## Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật:

Tuân thủ Quy hoạch chung xây dựng đô thị huyện Cần Giuộc và Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam.

| Cấp nước sinh hoạt đô thị: Tưới cây Rửa đường: | 100 3 0,5 | lít/người/ngày đêm lít/m2/ngày đêm lít/m2/ngày đêm |
| --- | --- | --- |
| Cấp điện sinh hoạt | ≥ 0,33 | KW/người |
| Thông tin liên lạc | 25 | Thuê bao/100 dân |
| Nước thải sinh hoạt: | 80% | Lưu lượng nước cấp |
| Chất thải rắn sinh hoạt | 0,9 | Kg/người/ngày |

# QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

## Quan điểm và nguyên tắc lập quy hoạch

### Quan điểm quy hoạch:

Cơ bản tuân thủ Nhiệm vụ thiết kế đã được phê duyệt trước đó.

Đồ án được lập quy hoạch đảm bảo phù hợp, không gây ảnh hưởng đến các cụm dân cư hiện trạng đang sinh sống xung quanh dự án.

Đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với mạng lưới hạ tầng kỹ thuật chung của huyện Cần Giuộc và xã Tân Tập, phù hợp với Cụm công nghiệp Tân Tập, hệ thống hạ tầng kỹ thuật của tuyến đường tỉnh 830 và dự án khu tái định cư xã Tân Tập liền kề.

Đảm bảo đầy đủ chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

### Nguyên tắc lập quy hoạch:

Xây dựng cơ cấu sử dụng đất hợp lý sau khi khảo sát và đánh giá hiện trạng khu vực dự án.

Xác lập quy mô, chức năng của một số lô đất trong khu dân cư và đường giao thông để tạo ra các phân khu chức năng mới kết hợp với không gian kiến trúc cảnh quan đẹp đáp ứng nhu cầu về dây chuyền công năng và nhu cầu của các nhà đầu tư, đảm bảo thuận tiện cho các hoạt động của cư dân.

Bổ sung một số chức năng công cộng, hỗn hợp, dịch vụ công viên cây xanh nhằm xây dựng một dự án đồng bộ, hiện đại và sinh thái.

## Quy hoạch sử dụng đất

### Khu ở thấp tầng:

Nhà thấp tầng diện tích 80-100m2	: A8, A9, A10, A11

- Tổng số căn	: 104 căn.

- Cao độ nền xây dựng	: +0,3m (tính từ cốt lề đường hoàn thiện).

- Mật độ xây dựng tối đa	: 80%.

- Tầng cao xây dựng tối đa	: 04 tầng (tầng trệt cao 3,8m; tầng 1 cao 3,4m, tầng 2 cao 3,4m, tầng 3 cao 3,0m).

- Khoảng lùi xây dựng	: lùi trước tối thiểu 2,0m so với chỉ giới đường đỏ, lùi sau tối thiểu 1,5m.

- Chiều cao xây dựng tối đa	: +17m (tính từ cốt lề đường hoàn thiện đến đỉnh mái công trình).

- Hệ số sử dụng đất tối đa	: 3,2 lần

Nhà thấp tầng diện tích 100-180m2: A1, A2, A3, A5, A6, A7, A16, A17, A18, A19, A20

- Tổng số căn	: 270 căn.

- Cao độ nền xây dựng	: +0,3m (tính từ cốt lề đường hoàn thiện).

- Mật độ xây dựng tối đa	: 80%.

- Tầng cao xây dựng tối đa	: 04 tầng (tầng trệt cao 3,8m; tầng 1 cao 3,4m, tầng 2 cao 3,4m, tầng 3 cao 3,0m).

- Khoảng lùi xây dựng	: lùi trước tối thiểu 2,0m so với chỉ giới đường đỏ, lùi sau tối thiểu 1,5m.

- Chiều cao xây dựng tối đa	: +17m (tính từ cốt lề đường hoàn thiện đến đỉnh mái công trình).

- Hệ số sử dụng đất tối đa	: 3,2 lần

Nhà thấp tầng diện tích 180-220m2	: A4, A12, A13, A14, A15

- Tổng số căn	: 60 căn.

- Cao độ nền xây dựng	: +0,3m (tính từ cốt lề đường hoàn thiện).

- Mật độ xây dựng tối đa	: 70%.

- Tầng cao xây dựng tối đa	: 03 tầng (tầng trệt cao 3,8m; tầng 1 cao 3,4m, tầng 2 cao 3,4m).

- Khoảng lùi xây dựng	: lùi trước tối thiểu 2,0m so với chỉ giới đường đỏ, lùi sau tối thiểu 2,0m.

- Chiều cao xây dựng tối đa	: +14m (tính từ cốt lề đường hoàn thiện đến đỉnh mái công trình).

- Hệ số sử dụng đất tối đa	: 2,1 lần

### Các công trình công cộng:

Trường mầm non, mẫu giáo

- Tầng cao xây dựng tối đa	: 3 tầng

- Cao độ nền xây dựng	: +0,5m (tính từ cốt lề đường hoàn thiện).

- Mật độ xây dựng	: 40%

- Hệ số sử dụng	: 1,2 lần

- Khoảng lùi công trình	: ≥ 2,0m so với các mặt xung quanh.

- Chiều cao xây dựng	: ≤ 14m (tính từ cốt lề đường hoàn thiện đến đỉnh mái công trình).

Công trình y tế:

- Tầng cao xây dựng tối đa	: 2 tầng.

- Cao độ nền xây dựng	: +0,5m (tính từ cốt lề đường hoàn thiện).

- Mật độ xây dựng	: 40%.

- Tỷ lệ đất cây xãnh tối thiểu	: 30%.

- Hệ số sử dụng đất	: 0,8 lần.

- Khoảng lùi công trình	: ≥ 2,0m so với các mặt xung quanh.

- Chiều cao xây dựng	: ≤ 11m (tính từ cốt lề đường hoàn thiện đến đỉnh mái công trình).

Công trình văn hóa, chợ, TDTT:

- Tầng cao xây dựng tối đa	: 3 tầng.

- Cao độ nền xây dựng	: +0,5m (tính từ cốt lề đường hoàn thiện).

- Mật độ xây dựng	: 40%.

- Tỷ lệ đất cây xanh tối thiểu	: 30%.

- Hệ số sử dụng đất	: 1,2 lần.

- Khoảng lùi công trình	: ≥ 2,0m so với các mặt xung quanh.

- Chiều cao xây dựng	: ≤ 14m (tính từ cốt lề đường hoàn thiện đến đỉnh mái công trình).

Cây xanh sử dụng công cộng:

- Mật độ xây dựng	: 5%

- Tầng cao	: ≤ 1 tầng;

- Khoảng lùi công trình	: ≥ 5,0m so với các mặt xung quanh;

- Hệ số sử dụng đất	: 0,05 lần.

Công trình hạ tầng kỹ thuật:

- Mật độ xây dựng	: 40%

- Tầng cao	: ≤ 1 tầng;

Hệ số sử dụng đất	 		 : 0,4 lần

### Tổng hợp cơ cấu sử dung đất

Bảng tổng hợp sử dụng đất

| Stt | Hạng mục | Ký hiệu | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) | Chỉ tiêu QH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Diện tích đất khu tái định cư |  | 111.686,0 | 100,0 | Dân số: 1.736ng |
| 1 | Đất nhà ở thấp tầng | A | 52.468,0 | 46,98 | 30,22m2/người |
| 2 | Đất công trình dịch vụ công cộng | CC | 8.829,1 | 7,91 |  |
|  | - Đất công trình văn hóa | CC-01 | 2.705,0 |  | 1,55m2/người |
|  | - Đất công trình y tế | CC-02 | 517,7 |  | 517,7m2/đvo |
|  | - Đất công trình dịch vụ thương mại | CC-03 | 2.043,5 |  | 2043,5m2/đvo |
|  | - Đất nhà trẻ, mẫu giáo | CC-04 | 3.562,9 |  | 2,05m2/người |
| 3 | Đất vườn hoa, sân thể thao | CX | 6.581,8 | 5,89 | 3,79m2/người |
| 4 | Đất bãi đỗ xe | P | 553,6 | 0,50 |  |
| 5 | Đường giao thông nội bộ |  | 41.747,6 | 37,38 | 24,05m2/người |
| 6 | Đất hạ tầng kỹ thuật | KT | 1.505,9 | 1,35 |  |
| B | Diện tích lộ giới ĐT 830 |  | 6.933,0 |  |  |
|  | Tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch |  | 118.619,0 |  |  |

Khu vực quy hoạch có tổng diện tích nghiên cứu khoảng 118.619m2, bao gồm:

Diện tích đất khu tái định cư: 111.686m2

Đất nhà ở thấp tầng có tổng diện tích 52.468m2 chiếm tỷ lệ 46,98% tổng diện tích đất, chiều cao công trình 1-4 tầng, mật độ xây dựng 70-80%.

Đất công trình công cộng, thương mại dịch vụ có tổng diện tích 8.829,1m2 chiếm tỷ lệ 7,91%, bao gồm công trình hành chính văn hóa, công trình dịch vụ thương mại, công trình giáo dục nhà trẻ, mẫu giáo, trạm y tế, chiều cao công trình 1-3 tầng, mật độ xây dựng 40%;

Đất cây xanh, sân TDTT có diện tích 6.581,8m2 chiếm tỷ lệ 5,89%, gồm cây xanh  tập trung công viên vườn hoa, sân chơi thể thao, sinh hoạt cộng đồng;

Đất bãi đỗ xe có quy mô 553,6m2 chiếm tỷ lệ 0,5%

Đất hạ tầng kỹ thuật bao gồm các công trình điểm thu gom rác thải, trạm bơm nước sạch, trạm xử lý nước thải, trạm điện có quy mô 1.506m2 chiểm 1,35%

Đất giao thông nội bộ có diện tích 41.746,7m2 chiếm tỷ lệ 37,38%.

- Diện tích đất lộ giói đường tỉnh 830: 6.933m2

### Thống kê chi tiết các lô đất

Bảng tổng hợp chi tiết các lô đất

| Stt | Hạng mục | Ký hiệu | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) | Mật độ xây dựng tối đa (%) | Tầng cao tối đa | Diện tích sàn XD (m2) | HSSDD (lần) | Số hộ (số lô) | Số người |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Tối thiểu | Tối đa |  |  |  |  |
| A | Diện tích đất khu tái định cư |  | 111.686,0 | 100 |  |  |  | 165.203,3 |  |  |  |
| A.1 | Đất nhà ở thấp tầng |  | 52.468,0 | 46,98 | 80,0 | 1 | 4 | 154.213,1 |  | 434,0 | 1.736,0 |
| 1 | Nhà ở thấp tầng | A01 | 3.744,2 |  | 80,0 | 1 | 4 | 11.981,4 | 3,20 | 32,0 | 128,0 |
| 2 | Nhà ở thấp tầng | A02 | 3.485,5 |  | 80,0 | 1 | 4 | 11.153,6 | 3,20 | 28,0 | 112,0 |
| 3 | Nhà ở thấp tầng | A03 | 2.638,2 |  | 80,0 | 1 | 4 | 8.442,2 | 3,20 | 24,0 | 96,0 |
| 4 | Nhà ở thấp tầng | A04 | 1.716,8 |  | 70,0 | 1 | 3 | 3.605,3 | 2,10 | 8,0 | 32,0 |
| 5 | Nhà ở thấp tầng | A05 | 2.067,6 |  | 80,0 | 1 | 4 | 6.616,3 | 3,20 | 20,0 | 80,0 |
| 6 | Nhà ở thấp tầng | A06 | 2.067,6 |  | 80,0 | 1 | 4 | 6.616,3 | 3,20 | 20,0 | 80,0 |
| 7 | Nhà ở thấp tầng | A07 | 2.976,6 |  | 80,0 | 1 | 4 | 9.525,1 | 3,20 | 28,0 | 112,0 |
| 8 | Nhà ở thấp tầng | A08 | 2.536,9 |  | 80,0 | 1 | 4 | 8.118,1 | 3,20 | 28,0 | 112,0 |
| 9 | Nhà ở thấp tầng | A09 | 2.000,1 |  | 80,0 | 1 | 4 | 6.400,3 | 3,20 | 22,0 | 88,0 |
| 10 | Nhà ở thấp tầng | A10 | 2.000,1 |  | 80,0 | 1 | 4 | 6.400,3 | 3,20 | 22,0 | 88,0 |
| 11 | Nhà ở thấp tầng | A11 | 2.895,7 |  | 80,0 | 1 | 4 | 9.266,2 | 3,20 | 32,0 | 128,0 |
| 12 | Nhà ở thấp tầng | A12 | 2.376,7 |  | 70,0 | 1 | 3 | 4.991,1 | 2,10 | 12,0 | 48,0 |
| 13 | Nhà ở thấp tầng | A13 | 2.561,9 |  | 70,0 | 1 | 3 | 5.380,0 | 2,10 | 12,0 | 48,0 |
| 14 | Nhà ở thấp tầng | A14 | 2.766,4 |  | 70,0 | 1 | 3 | 5.809,4 | 2,10 | 14,0 | 56,0 |
| 15 | Nhà ở thấp tầng | A15 | 3.018,7 |  | 70,0 | 1 | 3 | 6.339,3 | 2,10 | 14,0 | 56,0 |
| 16 | Nhà ở thấp tầng | A16 | 3.704,5 |  | 80,0 | 1 | 4 | 11.854,4 | 3,20 | 32,0 | 128,0 |
| 17 | Nhà ở thấp tầng | A17 | 2.980,8 |  | 80,0 | 1 | 4 | 9.538,6 | 3,20 | 24,0 | 96,0 |
| 18 | Nhà ở thấp tầng | A18 | 3.423,3 |  | 80,0 | 1 | 4 | 10.954,6 | 3,20 | 32,0 | 128,0 |
| 19 | Nhà ở thấp tầng | A19 | 2.776,4 |  | 80,0 | 1 | 4 | 8.884,5 | 3,20 | 24,0 | 96,0 |
| 20 | Nhà ở thấp tầng | A20 | 730,0 |  | 80,0 | 1 | 4 | 2.336,0 | 3,20 | 6,0 | 24,0 |
| A.2 | Đất công trình dịch vụ công cộng |  | 8.829,1 | 7,91 | 40,0 |  |  | 14.186,6 |  |  |  |
| 1 | Công trình văn hóa | CC01 | 2.705,0 |  | 40,0 | 1 | 3 | 4.328,0 | 1,60 |  |  |
| 2 | Công trình y tế | CC02 | 517,7 |  | 40,0 | 1 | 2 | 414,2 | 0,80 |  |  |
| 3 | Công trình chợ thương mại | CC03 | 2.043,5 |  | 40,0 | 1 | 3 | 3.269,6 | 1,60 |  |  |
| 4 | Công trình giáo dục nhà trẻ, mẫu giáo | CC04 | 3.562,9 |  | 40,0 | 1 | 3 | 4.275,5 | 1,20 |  |  |
| A.3 | Đất vườn hoa, sân thể thao |  | 6.581,8 | 5,89 | 5,0 |  | 1 |  |  |  |  |
| 1 | Cây xanh công viên trung tâm | CX01 | 3.562,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cây xanh | CX02 | 124,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Cây xanh | CX03 | 124,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Cây xanh | CX04 | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Cây xanh | CX05 | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Cây xanh | CX06 | 178,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Cây xanh | CX07 | 165,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Cây xanh | CX08 | 490,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Cây xanh | CX09 | 1.696,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.4 | Đất bãi đỗ xe |  | 553,6 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bãi đỗ xe | P | 552,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.5 | Đường giao thông nội bộ |  | 41.747,6 | 37,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| A.6 | Đất hạ tầng kỹ thuật |  | 1.505,9 | 1,35 |  | 1 | 1 | 602,4 |  |  |  |
| 1 | Trạm xử lý nước thải, trạm điện | KT1 | 1.118,0 |  | 40,0 | 1 | 1 | 447,2 | 0,40 |  |  |
| 2 | Trạm cấp nước | KT2 | 387,9 |  | 40,0 | 1 | 1 | 155,2 | 0,40 |  |  |
| B | Diện tích lộ giới ĐT 830 |  | 6.933,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch |  | 118.619,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Quy hoạch phân lô

Bảng thống keek chi tiết các lô đất

| Stt | Hạng mục lô đất ở | Diện tích (m2) | Mật độ xây dựng tối đa (%) | Tầng cao | Số hộ (số lô) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lô A1 | 3.744,2 | 80,0 | 1-4 | 32 |
|  | 1 | 176,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 2 | 106,4 |  | 1-4 | 1 |
|  | 3 | 105,9 |  | 1-4 | 1 |
|  | 4 | 105,4 |  | 1-4 | 1 |
|  | 5 | 104,9 |  | 1-4 | 1 |
|  | 6 | 139,9 |  | 1-4 | 1 |
|  | 7 | 120,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 8 | 120,0 |  | 1-4 | 1 |
|  | 9 | 119,2 |  | 1-4 | 1 |
|  | 10 | 118,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 11 | 117,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 12 | 116,9 |  | 1-4 | 1 |
|  | 13 | 116,2 |  | 1-4 | 1 |
|  | 14 | 115,4 |  | 1-4 | 1 |
|  | 15 | 114,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 16 | 113,9 |  | 1-4 | 1 |
|  | 17 | 112,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 18 | 112,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 19 | 112,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 20 | 112,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 21 | 112,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 22 | 112,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 23 | 112,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 24 | 112,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 25 | 112,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 26 | 112,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 27 | 141,4 |  | 1-4 | 1 |
|  | 28 | 105,6 |  | 1-4 | 1 |
|  | 29 | 105,6 |  | 1-4 | 1 |
|  | 30 | 105,6 |  | 1-4 | 1 |
|  | 31 | 105,6 |  | 1-4 | 1 |
|  | 32 | 141,8 |  | 1-4 | 1 |
| 2 | Lô A2 | 3.485,5 | 80,0 | 1-4 | 28,0 |
|  | 1 | 132,6 |  | 1-4 | 1 |
|  | 2 | 109,6 |  | 1-4 | 1 |
|  | 3 | 109,6 |  | 1-4 | 1 |
|  | 4 | 109,6 |  | 1-4 | 1 |
|  | 5 | 139,2 |  | 1-4 | 1 |
|  | 6 | 132,3 |  | 1-4 | 1 |
|  | 7 | 131,0 |  | 1-4 | 1 |
|  | 8 | 129,8 |  | 1-4 | 1 |
|  | 9 | 128,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 10 | 127,2 |  | 1-4 | 1 |
|  | 11 | 125,9 |  | 1-4 | 1 |
|  | 12 | 124,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 13 | 123,4 |  | 1-4 | 1 |
|  | 14 | 122,1 |  | 1-4 | 1 |
|  | 15 | 121,8 |  | 1-4 | 1 |
|  | 16 | 121,8 |  | 1-4 | 1 |
|  | 17 | 121,8 |  | 1-4 | 1 |
|  | 18 | 121,8 |  | 1-4 | 1 |
|  | 19 | 121,8 |  | 1-4 | 1 |
|  | 20 | 121,8 |  | 1-4 | 1 |
|  | 21 | 121,8 |  | 1-4 | 1 |
|  | 22 | 121,8 |  | 1-4 | 1 |
|  | 23 | 121,8 |  | 1-4 | 1 |
|  | 24 | 172,0 |  | 1-4 | 1 |
|  | 25 | 109,1 |  | 1-4 | 1 |
|  | 26 | 109,6 |  | 1-4 | 1 |
|  | 27 | 110,2 |  | 1-4 | 1 |
|  | 28 | 140,8 |  | 1-4 | 1 |
| 3 | Lô A3 | 2.638,2 | 80,0 | 1-4 | 24,0 |
|  | 1 | 176,8 |  | 1-4 | 1 |
|  | 2 | 136,1 |  | 1-4 | 1 |
|  | 3 | 135,6 |  | 1-4 | 1 |
|  | 4 | 174,4 |  | 1-4 | 1 |
|  | 5 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 6 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 7 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 8 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 9 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 10 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 11 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 12 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 13 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 14 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 15 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 16 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 17 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 18 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 19 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 20 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 21 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 22 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 23 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 24 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
| 4 | Lô A4 | 1.716,8 | 70,0 | 1-3 | 8,0 |
|  | 1 | 248,5 |  | 1-3 | 1 |
|  | 2 | 206,6 |  | 1-3 | 1 |
|  | 3 | 205,8 |  | 1-3 | 1 |
|  | 4 | 204,9 |  | 1-3 | 1 |
|  | 5 | 204,0 |  | 1-3 | 1 |
|  | 6 | 203,2 |  | 1-3 | 1 |
|  | 7 | 203,3 |  | 1-3 | 1 |
|  | 8 | 241,1 |  | 1-3 | 1 |
| 5 | Lô A5 | 2.067,6 | 80,0 | 1-4 | 20,0 |
|  | 1 | 127,0 |  | 1-4 | 1 |
|  | 2 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 3 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 4 | 127,0 |  | 1-4 | 1 |
|  | 5 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 6 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 7 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 8 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 9 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 10 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 11 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 12 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 13 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 14 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 15 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 16 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 17 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 18 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 19 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 20 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
| 6 | Lô A6 | 2.067,6 | 80,0 | 1-4 | 20,0 |
|  | 1 | 127,0 |  | 1-4 | 1 |
|  | 2 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 3 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 4 | 127,0 |  | 1-4 | 1 |
|  | 5 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 6 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 7 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 8 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 9 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 10 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 11 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 12 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 13 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 14 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 15 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 16 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 17 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 18 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 19 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 20 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
| 7 | Lô A7 | 2.976,6 | 80,0 | 1-4 | 28,0 |
|  | 1 | 165,0 |  | 1-4 | 1 |
|  | 2 | 112,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 3 | 112,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 4 | 167,6 |  | 1-4 | 1 |
|  | 5 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 6 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 7 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 8 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 9 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 10 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 11 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 12 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 13 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 14 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 15 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 16 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 17 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 18 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 19 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 20 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 21 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 22 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 23 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 24 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 25 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 26 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 27 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 28 | 100,7 |  | 1-4 | 1 |
| 8 | Lô A8 | 2.536,9 | 80,0 | 1-4 | 28,0 |
|  | 1 | 153,4 |  | 1-4 | 1 |
|  | 2 | 126,3 |  | 1-4 | 1 |
|  | 3 | 126,3 |  | 1-4 | 1 |
|  | 4 | 151,2 |  | 1-4 | 1 |
|  | 5 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 6 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 7 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 8 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 9 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 10 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 11 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 12 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 13 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 14 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 15 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 16 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 17 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 18 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 19 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 20 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 21 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 22 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 23 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 24 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 25 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 26 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 27 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 28 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
| 9 | Lô A9 | 2.000,1 | 80,0 | 1-4 | 22,0 |
|  | 1 | 140,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 2 | 117,0 |  | 1-4 | 1 |
|  | 3 | 117,0 |  | 1-4 | 1 |
|  | 4 | 140,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 5 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 6 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 7 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 8 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 9 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 10 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 11 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 12 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 13 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 14 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 15 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 16 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 17 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 18 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 19 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 20 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 21 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 22 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
| 10 | Lô A10 | 2.000,1 | 80,0 | 1-4 | 22,0 |
|  | 1 | 140,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 2 | 117,0 |  | 1-4 | 1 |
|  | 3 | 117,0 |  | 1-4 | 1 |
|  | 4 | 140,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 5 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 6 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 7 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 8 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 9 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 10 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 11 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 12 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 13 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 14 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 15 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 16 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 17 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 18 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 19 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 20 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 21 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 22 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
| 11 | Lô A11 | 2.895,7 | 80,0 | 1-4 | 32,0 |
|  | 1 | 169,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 2 | 121,9 |  | 1-4 | 1 |
|  | 3 | 122,3 |  | 1-4 | 1 |
|  | 4 | 171,8 |  | 1-4 | 1 |
|  | 5 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 6 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 7 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 8 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 9 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 10 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 11 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 12 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 13 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 14 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 15 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 16 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 17 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 18 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 19 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 20 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 21 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 22 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 23 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 24 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 25 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 26 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 27 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 28 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 29 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 30 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 31 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 32 | 82,5 |  | 1-4 | 1 |
| 12 | Lô A12 | 2.376,7 | 70,0 | 1-4 | 12,0 |
|  | 1 | 202,8 |  | 1-3 | 1 |
|  | 2 | 195,0 |  | 1-3 | 1 |
|  | 3 | 195,0 |  | 1-3 | 1 |
|  | 4 | 195,0 |  | 1-3 | 1 |
|  | 5 | 195,0 |  | 1-3 | 1 |
|  | 6 | 204,1 |  | 1-3 | 1 |
|  | 7 | 204,1 |  | 1-3 | 1 |
|  | 8 | 195,0 |  | 1-3 | 1 |
|  | 9 | 195,0 |  | 1-3 | 1 |
|  | 10 | 195,0 |  | 1-3 | 1 |
|  | 11 | 195,0 |  | 1-3 | 1 |
|  | 12 | 202,8 |  | 1-3 | 1 |
| 13 | Lô A13 | 2.561,9 | 70,0 | 1-4 | 12,0 |
|  | 1 | 215,3 |  | 1-3 | 1 |
|  | 2 | 211,2 |  | 1-3 | 1 |
|  | 3 | 211,2 |  | 1-3 | 1 |
|  | 4 | 211,2 |  | 1-3 | 1 |
|  | 5 | 211,2 |  | 1-3 | 1 |
|  | 6 | 222,2 |  | 1-3 | 1 |
|  | 7 | 222,2 |  | 1-3 | 1 |
|  | 8 | 211,2 |  | 1-3 | 1 |
|  | 9 | 211,2 |  | 1-3 | 1 |
|  | 10 | 211,2 |  | 1-3 | 1 |
|  | 11 | 211,2 |  | 1-3 | 1 |
|  | 12 | 215,3 |  | 1-3 | 1 |
| 14 | Lô A14 | 2.766,4 | 70,0 | 1-3 | 14,0 |
|  | 1 | 204,1 |  | 1-3 | 1 |
|  | 2 | 195,0 |  | 1-3 | 1 |
|  | 3 | 195,0 |  | 1-3 | 1 |
|  | 4 | 195,0 |  | 1-3 | 1 |
|  | 5 | 195,0 |  | 1-3 | 1 |
|  | 6 | 195,0 |  | 1-3 | 1 |
|  | 7 | 202,6 |  | 1-3 | 1 |
|  | 8 | 205,5 |  | 1-3 | 1 |
|  | 9 | 195,0 |  | 1-3 | 1 |
|  | 10 | 195,0 |  | 1-3 | 1 |
|  | 11 | 195,0 |  | 1-3 | 1 |
|  | 12 | 195,0 |  | 1-3 | 1 |
|  | 13 | 195,0 |  | 1-3 | 1 |
|  | 14 | 204,1 |  | 1-3 | 1 |
| 15 | Lô A15 | 3.018,7 | 70,0 | 1-4 | 14,0 |
|  | 1 | 221,0 |  | 1-3 | 1 |
|  | 2 | 211,2 |  | 1-3 | 1 |
|  | 3 | 211,2 |  | 1-3 | 1 |
|  | 4 | 211,2 |  | 1-3 | 1 |
|  | 5 | 211,2 |  | 1-3 | 1 |
|  | 6 | 211,2 |  | 1-3 | 1 |
|  | 7 | 229,2 |  | 1-3 | 1 |
|  | 8 | 232,5 |  | 1-3 | 1 |
|  | 9 | 211,2 |  | 1-3 | 1 |
|  | 10 | 211,2 |  | 1-3 | 1 |
|  | 11 | 211,2 |  | 1-3 | 1 |
|  | 12 | 211,2 |  | 1-3 | 1 |
|  | 13 | 211,2 |  | 1-3 | 1 |
|  | 14 | 222,1 |  | 1-3 | 1 |
| 16 | Lô A16 | 3.704,5 | 80,0 | 1-4 | 32,0 |
|  | 1 | 182,1 |  | 1-4 | 1 |
|  | 2 | 113,1 |  | 1-4 | 1 |
|  | 3 | 112,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 4 | 112,3 |  | 1-4 | 1 |
|  | 5 | 111,8 |  | 1-4 | 1 |
|  | 6 | 177,8 |  | 1-4 | 1 |
|  | 7 | 111,3 |  | 1-4 | 1 |
|  | 8 | 111,3 |  | 1-4 | 1 |
|  | 9 | 111,3 |  | 1-4 | 1 |
|  | 10 | 111,3 |  | 1-4 | 1 |
|  | 11 | 111,3 |  | 1-4 | 1 |
|  | 12 | 111,3 |  | 1-4 | 1 |
|  | 13 | 111,3 |  | 1-4 | 1 |
|  | 14 | 111,3 |  | 1-4 | 1 |
|  | 15 | 111,3 |  | 1-4 | 1 |
|  | 16 | 111,3 |  | 1-4 | 1 |
|  | 17 | 111,3 |  | 1-4 | 1 |
|  | 18 | 111,3 |  | 1-4 | 1 |
|  | 19 | 111,3 |  | 1-4 | 1 |
|  | 20 | 111,3 |  | 1-4 | 1 |
|  | 21 | 111,3 |  | 1-4 | 1 |
|  | 22 | 111,3 |  | 1-4 | 1 |
|  | 23 | 111,3 |  | 1-4 | 1 |
|  | 24 | 111,3 |  | 1-4 | 1 |
|  | 25 | 111,3 |  | 1-4 | 1 |
|  | 26 | 111,3 |  | 1-4 | 1 |
|  | 27 | 111,3 |  | 1-4 | 1 |
|  | 28 | 111,3 |  | 1-4 | 1 |
|  | 29 | 111,3 |  | 1-4 | 1 |
|  | 30 | 111,3 |  | 1-4 | 1 |
|  | 31 | 111,3 |  | 1-4 | 1 |
|  | 32 | 111,3 |  | 1-4 | 1 |
| 17 | Lô A17 | 2.980,8 | 80,0 | 1-4 | 24,0 |
|  | 1 | 218,4 |  | 1-4 | 1 |
|  | 2 | 135,0 |  | 1-4 | 1 |
|  | 3 | 135,0 |  | 1-4 | 1 |
|  | 4 | 135,0 |  | 1-4 | 1 |
|  | 5 | 135,0 |  | 1-4 | 1 |
|  | 6 | 218,4 |  | 1-4 | 1 |
|  | 7 | 111,3 |  | 1-4 | 1 |
|  | 8 | 111,3 |  | 1-4 | 1 |
|  | 9 | 111,3 |  | 1-4 | 1 |
|  | 10 | 111,3 |  | 1-4 | 1 |
|  | 11 | 111,3 |  | 1-4 | 1 |
|  | 12 | 111,3 |  | 1-4 | 1 |
|  | 13 | 111,3 |  | 1-4 | 1 |
|  | 14 | 111,3 |  | 1-4 | 1 |
|  | 15 | 111,3 |  | 1-4 | 1 |
|  | 16 | 111,3 |  | 1-4 | 1 |
|  | 17 | 111,3 |  | 1-4 | 1 |
|  | 18 | 111,3 |  | 1-4 | 1 |
|  | 19 | 111,3 |  | 1-4 | 1 |
|  | 20 | 111,3 |  | 1-4 | 1 |
|  | 21 | 111,3 |  | 1-4 | 1 |
|  | 22 | 111,3 |  | 1-4 | 1 |
|  | 23 | 111,3 |  | 1-4 | 1 |
|  | 24 | 111,3 |  | 1-4 | 1 |
| 18 | Lô A18 | 3.423,3 | 80,0 | 1-4 | 32,0 |
|  | 1 | 147,5 |  | 1-4 | 1 |
|  | 2 | 109,2 |  | 1-4 | 1 |
|  | 3 | 108,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 4 | 108,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 5 | 108,3 |  | 1-4 | 1 |
|  | 6 | 107,8 |  | 1-4 | 1 |
|  | 7 | 114,0 |  | 1-4 | 1 |
|  | 8 | 103,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 9 | 103,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 10 | 103,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 11 | 103,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 12 | 103,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 13 | 103,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 14 | 103,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 15 | 103,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 16 | 103,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 17 | 103,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 18 | 103,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 19 | 103,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 20 | 103,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 21 | 103,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 22 | 103,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 23 | 103,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 24 | 103,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 25 | 103,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 26 | 103,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 27 | 103,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 28 | 103,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 29 | 103,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 30 | 103,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 31 | 103,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 32 | 103,7 |  | 1-4 | 1 |
| 19 | Lô A19 | 2.776,4 | 80,0 | 1-4 | 24,0 |
|  | 1 | 184,4 |  | 1-4 | 1 |
|  | 2 | 135,0 |  | 1-4 | 1 |
|  | 3 | 135,0 |  | 1-4 | 1 |
|  | 4 | 135,0 |  | 1-4 | 1 |
|  | 5 | 184,4 |  | 1-4 | 1 |
|  | 6 | 103,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 7 | 103,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 8 | 103,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 9 | 103,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 10 | 103,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 11 | 103,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 12 | 103,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 13 | 103,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 14 | 103,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 15 | 103,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 16 | 103,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 17 | 103,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 18 | 103,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 19 | 103,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 20 | 103,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 21 | 103,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 22 | 103,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 23 | 103,7 |  | 1-4 | 1 |
|  | 24 | 103,7 |  | 1-4 | 1 |
| 20 | Lô A20 | 730,0 | 80,0 | 1-4 | 6,0 |
|  | 1 | 190,0 |  | 1-4 | 1 |
|  | 2 | 135,0 |  | 1-4 | 1 |
|  | 3 | 135,0 |  | 1-4 | 1 |
|  | 4 | 135,0 |  | 1-4 | 1 |
|  | 5 | 184,4 |  | 1-4 | 1 |
|  | 6 | 103,7 |  | 1-4 | 1 |

## Tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan

### Nguyên tắc chung

Xác định các tuyến giao thông tiếp cận chính và tuyến trục chính trong khu nhà ở, chú ý đến việc kết nối hệ thống giao thông, hệ thống HTKT với hệ thống hiện hữu xung quanh.

Bố trí các khu chức năng tại các vị trí thích hợp. Nhất là các công trình công cộng, công viên cây xanh nhằm tạo được bán kính phục vụ tốt nhất cho khu vực.

Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan hợp lý, kết hợp tận dụng tốt cảnh quan hiện hữu xung quanh tạo môi trường sống tiện nghi cho đô thị đồng thời hướng tới một đô thị xanh sạch đẹp và phát triển bền vững.

Dự kiến tầng cao, khoảng lùi công trình và các hình thức kiến trúc cho từng khu nhà ở.

Đối với các loại hình không gian đều có các giải pháp tổ chức riêng hài hòa với nhau để tạo nên bộ mặt đô thị hiện đại cho khu vực thiết kế.

Có thể thấy khu đất thiết kế có một vị thế quan trọng trong tổng thể phát triển của đô thị Cần Giuộc.

Không gian theo các trục đường chính: Cần có tính định hướng cao, gợi mở đến các khu chức năng đô thị. Nhằm làm giảm bớt độ ồn, khói bụi mà các phương tiện tham gia giao thông có thể gây ra, bố trí hệ thống cây xanh xen kẽ, các thảm cỏ sát hè vừa để chống ô nhiễm môi trường vừa khống chế được sự đi lại tự do của người đi bộ cắt ngang qua những trục đường giao thông chính.

Không gian cây xanh – không gian cộng đồng:

Không gian cây xanh được bố trí hợp lý xen kẽ các nhóm nhà ở nhằm tạo ra một khu vực cảnh quan đẹp và cũng là khu điều hòa khí hậu cho khu vực.

Hệ thống cây xanh đường phố được bố trí dọc các trục đường trong khu vực tạo cảnh quan cho đường phố, tạo môi trường gần gũi giữa thiên nhiên và người dân.

### Bố cục không gian kiến trúc toàn khu

Đồ án quy hoạch đã đưa ra các giải pháp về bố cục phân khu chức năng, bố cục tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc cho toàn bộ khu ở, để phát huy các thế mạnh trong việc tổ chức không gian, cũng như không làm mất đi các tác dụng tích cực về vi khí hậu cho khu ở đã được đề ra nhằm đạt được các mục tiêu về một khu ở có chất lượng môi trường cao, điều kiện sống tốt, quá trình tổ chức cảnh quan và bảo vệ cảnh quan sau khi công trình đi vào sử dụng cần đảm bảo một số yêu cầu cơ bản sau:

Phối cảnh tổng thể dự án

Quy hoạch tuyến đường gom với đường tỉnh lộ 830, các tuyến đường trục chính cửa khu dân cư kết nối với đường gom sau đó kết nối ra đường tỉnh 830 đảm bảo giao thông đi lại an toàn cho dân cư;

Các công trình công công văn hóa dịch vụ thương mại được bố trí tiếp giáp tỉnh lộ 830 với hình thức kiến trúc đẹp hiện đại, tạo điểm nhấn về kiến trúc cảnh quan cho toàn khu dân cư

Các lô nhà liên kế được định hướng theo trục Bắc Nam nhằm tận dụng tốt hướng gió Đông Nam vào trung tâm khu quy hoạch, tạo không khí trong lành, mát mẻ cho toàn khu.

Khu công viên cây xanh: Bố trí ở trung tâm khu đất quy hoạch và xen kẽ các nhóm nhà, đảm bảo bán kính phục vụ và thuận lợi cho giao thông tiếp cận từ các hướng.

Không gian toàn khu đô thị được bố trí một cách hợp lý, tận dụng tốt cảnh quan tự nhiên trong khu vực, lối tiếp cận thuận lợi và nhanh chóng.

Khu đô thị được hình thành trong tương lai sẽ là một đô thị hiện đại, tiện nghi, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, đủ điều kiện phát triển độc lập.

## Thiết kế đô thị

### Nguyên tắc chung:

Đảm bảo tính thống nhất từ không gian tổng thể đô thị và đến không gian cụ thể thuộc dự án; phải có tính kế thừa kiến trúc, cảnh quan đô thị và phù hợp với điều kiện, đặc điểm tự nhiên, đồng thời tôn trọng tập quán, văn hoá địa phương; phát huy các giá trị truyền thống để gìn giữ bản sắc của từng địa phương, cảnh quan đô thị.

Khai thác hợp lý cảnh quan thiên nhiên của khu vực nhằm tạo ra giá trị thẩm mỹ, gắn với tiện nghi, nâng cao hiệu quả sử dụng không gian và bảo vệ môi trường dự án.

Tuân thủ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất và phân khu chức năng theo các giai đoạn quy hoạch, các chỉ tiêu khống chế đã được xác lập trong quy hoạch.

Tuân thủ các yêu cầu, quy định được xác lập theo tiêu chuẩn, QCXDVN.

Tuân thủ quy định hiện hành của Nhà nước và Tỉnh đối với các công trình có liên quan.

### Xác định các công trình điểm nhấn theo các hướng tầm nhìn

Với tầm nhìn từ xa công trình nhà ở trên các tuyến phố sẽ là các công trình điểm nhấn xác định vị trí, hình thái của một khu dân cư, dịch vụ phát triển mới.

Với tầm nhìn gần thì các khu công viên vườn hoa là những không gian mở đẹp thu hút tầm nhìn người đi đường.

Hình minh họa khu vực không gian xanh trong các nhóm nhà

### Xác định chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng:

Theo hồ sơ quy hoạch thì mọi lô đất trong khu vực đều được quy định chỉ giới xây dựng như sau:

Khu đất công cộng, giáo dục

Khoảng lùi: ≥ 2m cho các mặt giáp đường.

Mật độ xây dựng: 40%

Khu nhà ở thấp tầng:

Khoảng lùi trước		: ≥ 2m;

Khoảng lùi sau		: ≥ 1,5m.

Mật độ xây dựng 70-80%

Khu công viên cây xanh 	: ≥ 5m cho tất cả các mặt giáp đường.

(Xem thêm bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng)

### Xác định hình khối, màu sắc, hình thức kiến trúc chủ đạo của các công trình kiến trúc

* Đối với nhà ở:

Kiểu dáng kiến trúc:

Mái và tường ngoài công trình trong toàn khu được thiết kế hoà hợp, thống nhất, với cùng một tông màu, tạo ra ấn tượng đồng bộ và hài hòa, từ đó hình thành nên các dãy phố thoáng đãng, khang trang và đẹp;

Tích cực phủ xanh phần đất tiếp giáp đường nội bộ bằng các loại cây như cây cao, cây thấp, cây phủ đất nhằm tạo ra cảm giác thoáng mở, không rào cản cho không gian ven đường;

Ở phần phía bên trong lô đất tiếp giáp với đường nội bộ sẽ làm sân vườn riêng, góp phần thúc đẩy hình thành tuyến phố xanh;

Giữ không đổi vị trí tường ngoài cũng như chiều cao các ngôi nhà cạnh nhau nhằm tạo ra một dãy mặt tiền đồng nhất, đảm bảo tính liên tục của không gian ven đường.

Màu sắc, vật liệu:

Chọn màu sáng làm tông màu chủ đạo cho tường ngoài các công trình, các nhà liền kề nhau trên cùng một dãy phố cần sử dụng cùng một tông màu. Nếu chọn màu khác cũng cần đảm bảo là gam màu nhạt;

Thiết kế màu sắc cho mái nhà toàn khu phố cần thống nhất và hài hòa theo nguyên tắc phối màu một tông.

Hàng rào:

Nên sử dụng hàng rào thiên nhiên, bằng vật liệu tự nhiên hoặc hàng rào phải được phủ xanh nhưng vẫn đảm bảo thông thoáng. Phần đế tường rào thống nhất xây đặc không quá 0,5m so với vỉa hè.

Hình minh họa dãy nhà thấp tầng

* Đối với công trình công cộng:

Hình thức kiến trúc phù hợp với chức nãng công trình, có thể sử dụng mái dốc hoặc mái bằng;

Màu sắc: Dùng những tông màu sáng (trắng, trắng xám, vàng kem…) làm chủ đạo, phối kết những gam màu đậm tạo điểm nhấn cho công trình;

Ánh sáng: Dùng ánh sáng tự nhiên kết hợp hình khối công trình tạo bóng đổ, những mảng kiến trúc vào ban ngày, kết hợp ánh sáng nhân tạo chiếu lên bề mặt công trình về đêm để tạo mỹ quan.

### Hệ thống cây xanh:

Không gian xanh là một trong những cảnh quan quan trọng của đô thị, là không gian mở góp phần điều hòa vi khí hậu, tạo cảnh quan cho đô thị. Vì vậy khi thiết kế cần có sự kết hợp hài hòa giữa cây xanh bóng mát đường phố và cây xanh trang trí trong từng khu vực;

Các loại cây xanh trong công viên vườn hoa phải được nghiên cứu kỹ cả về chiều cao, màu sắc, mùa rụng lá,... nhằm làm tăng cảnh quan cũng như cảm thụ của người nhìn. Nên trồng cây thân thẳng, cao, tán lá rộng, gỗ dai, dáng và hoa đẹp, màu sắc thay đổi theo mùa, đảm bảo chức năng tạo bóng mát, chống bụi, tiếng ồn và an toàn. Không trồng những loại cây ăn quả, có mùi thơm thu hút côn trùng,... gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người và môi trường xung quanh;

Hoa trang trí: Nên chọn loại ra hoa quanh năm, màu sắc đẹp, không có mùi thu hút côn trùng. Hoa phải cắt xén thường xuyên và hạn chế độ cao từ 35 - 55 cm, không che khuất tầm nhìn. Đối với những không gian thảm cỏ rộng, sử dụng loại cỏ có sức sống khỏe, ít phái chăm sóc như: Cỏ lá tre, cỏ gà, vv...

Cây xanh dọc theo trục giao thông là cây lấy bóng mát, tạo cảnh quan, ra hoa;

Ngoài ra còn trồng cây xanh bóng mát tại các bãi xe.

các loại cây trồng trong khu vực trục cảnh quan (xà cừ, sấu...)

Cây tán lớn cho các trục đường

## Quản lý hạ tầng và vệ sinh môi trường

Các công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch đều dự kiến đi ngầm, với khoảng cách và độ sâu chôn ống đáp ứng các tiêu chuẩn thiết kế cho phép hiện hành tại Việt Nam. Việc thi công và đấu nối vào trong các dự án thành phần đều phải được sự cho phép của các cơ quan có thẩm quyền. Không cho phép bất kỳ cá nhân hoặc cơ quan nào tự ý thay đổi kích thước, hướng tuyến và các thông số kỹ thuật khác của hệ thống hạ tầng kỹ thuật chính trong quá trình khai thác sử dụng. Cao độ san lấp trong toàn bộ khu quy hoạch đều được căn cứ theo thiết kế, việc thay đổi cao độ san lấp cao hơn hoặc thấp hơn đều không được khuyến khích.

Khuyến khích phân loại rác thải ngay tại nguồn thu, bắt buộc thu gom vận chuyển đến nơi quy hoạch. Tất cả các nhà ở trong khu vực đều phải có bể chứa tự hoại 3 ngăn đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh môi trường. Không được phép sản xuất hoặc nuôi súc vật trong các khu nhà ở và khu công cộng gây ảnh hưởng đến tiếng ồn và ô nhiễm môi trường. Khuyến khích việc trồng các loại cây xanh có bóng mát, đường kính cây lớn hơn 7m nhằm cải thiện vi khí hậu khu vực.

# QUY HOẠCH HỆ THỐNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ

## QUY HOẠCH CHUẨN BỊ KỸ THUẬT ĐẤT XÂY DỰNG

### Mục tiêu và nguyên tắc thiết kế:

Thống nhất cao độ xây dựng, hướng dốc và thoát nước mặt so với mặt nền. Xác định hướng dốc chính theo địa hình tự nhiên, tạo mặt nền thuận lợi cho xây dựng.

Cao độ thiết kế bám sát địa hình hiện trạng, cân bằng đào đắp tại chỗ, tránh phá vỡ địa hình và cảnh quan khu vực.

### Cơ sở thiết kế:

a. San nền:

Khu vực nghiên cứu là khu vực dân cư nông thôn chủ yếu là ruộng, kênh rạch nhỏ địa hình tương đối bằng phẳng, cao trình mặt đất trong khu vực từ +0,1m đến +2,35m theo hệ cao độ Hòn Dấu.

Căn cứ vào cao độ hiện trạng và các công trình xung quanh khu đất, lựa chọn cao độ san nền tại khu đất thiết kế đảm bảo các yếu tố sau:

Đảm bảo sự tiêu thoát nước nhanh, không ngập lụt trong quá trình sử dụng

Đảm bảo sự thống nhất của hệ thống thoát nước mưa trong khu vực xây dựng, không làm ảnh hưởng đến hoạt động tiêu, thoát hiện có của khu vực lân cận.

Khối lượng thi công đắp nền ít nhất

Đảm bảo thoát nước tự chảy.

Hướng thoát nước từ trong nền các lô đất về phía hệ thống thoát nước nằm trên các trục đường giao thông và gom vào các đường cống chính sau đó thoát ra hệ thống thoát nước của đường tỉnh 830 qua các cửa xả.

Cao độ san nền hoàn thiện của dự án trung bình là +2,55m.

Vật liệu đắp: chủ yếu là đất, cát lấy trong địa bàn và các vùng lân cận, một phần lấy từ khối lượng đất do hạ cốt nền các khu vực hiện trạng trong phạm vi dự án

Các yêu cầu kỹ thuật:

Trước khi đắp nền phải vét bùn đáy mương với chiều dày 0,5m, bóc đất hữu cơ mặt ruộng nền lô với chiều dày trung bình 0.3m, và vận chuyển ra ngoài mặt bằng

Độ chặt yêu cầu của nền đắp K=0,85

Tiến hành san từng lớp có chiều dày trung bình khoảng 50cm. Sau mỗi lớp tiến hành kiểm tra độ chặt theo yêu cầu

Để giải quyết vấn đề chống ngập úng cục bộ, tại phạm vi chân taluy đắp san nền tiến hành đào hệ thống mương dẫn tiêu nước chân taluy và các khu vực lân cận, các tuyến kênh đất được đào và dẫn ra hệ thống thoát nước hiện trạng của khu vực đảm bảo không bị đọng nước tập trung tại chân taluy nền đắp và tiêu thoát nước cho các khu vực sát ranh của dự án.

Khối lượng san nền:

Trên cơ sở cao độ tự nhiên và cao độ thiết kế của khu tiến hành chia thành các lô được giới hạn bởi các tuyến đường, tính hiệu cao độ trung bình trong các ô, theo công thức:

Trong đó: 	S- Diện tích ô vuông (m2);

V - Thể tích đất thi công cộng lại trong ô (m3)

Δhi - Hiệu cao độ của điểm I: Nếu là đào (+), đắp (-)

n - Số lượng điểm trong 01 lô tính toán.

Diện tích quy hoạch đô thị tỷ lệ 1:500 khu tái định cư phục vụ dự án CCN Tân Tập là 118.619m2, sau khi san lấp đến cao độ hoàn thiện khối lượng chủ yếu là khối lượng đắp và, chiều sâu san lấp trung bình khoảng +1.5m, do đó khối lượng san nền ước tính là 177.900(m3)

Khối lượng vét bùn, vét hữu cơ có thể tận dụng để đắp các khu vực cây xanh, tiểu cảnh.

b. Giải pháp quy hoạch thoát nước mưa:

Hiện trạng thoát nước mưa:

Hiện nay khu vực chưa có hệ thống thoát nước nước mặt trong khu vực chủ yếu chảy tràn trên mặt đất rồi thoát vào hệ thống ao, đìa, kênh, rạch hiện trạng.

Giải pháp thiết kế quy hoạch:

Quy hoạch toàn bộ nước mưa của khu dự án sẽ được thu gom vào các tuyến cống nhánh và hệ thống hố ga đặt trên vỉa hè, dẫn về các đường cống chính của các tuyến đường sau đó xả ra tuyến kênh hiện trạng nằm ở phía Đông của dự án.

Phương án thiết kế quy hoạch :

Nước mưa trên mặt đường được thu vào các hố ga qua khe hàm ếch đặt cạnh bó vỉa , khoảng cách giữa các hố ga thu từ 30-50m trên đường thẳng và ngắn hơn tùy từng vị trí đặc biệt, đảm bảo thu nước hiệu quả và nhanh nhất

Vật liệu cống : sử dụng cống tròn BTCT và các gối đỡ , măng sông đúc sẵn đồng bộ tải trọng B(H13) đối với cống trên vỉa hè và tải trọng C(H30) đối với cống qua đường. Các tuyến cống hộp sử dụng cống hộp lắp ghép và cống hộ đổ tại chỗ.

Cơ sở tính toán mạng lưới thoát nước mưa áp dụng công thức tính toán theo TCVN 7957:2008 – thoát nước – mạng lưới và công trình bên ngoài:

Công thức tính lưu lượng nước mưa tiêu thoát: Q = C x I x A. Trong đó:

Q: Lưu lượng nước mưa tiêu thoát (m3/giờ)

C: Hệ số dòng chảy.

I: Cường độ mưa (mm/giờ).

A: Diện tích lưu vực thoát nước vào tuyến cống (ha)

Chu kỳ tràn cống chọn T = 3 năm cho cống cấp 2 và T = 2 năm cho cống cấp 3, cấp 4

Tổng hợp khối lượng thoát nước mưa theo bảng sau:

| Quy cách | Đơn vị | Vật liệu | Kích thước | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phần đường ống |
| D400 | m | Btct |  | 717 |
| D600 | m | Btct |  | 4095 |
| D800 | m | Btct |  | 326 |
| D1000 | m | Btct |  | 171 |
| Phần giếng thăm |
| D400 | Cái |  | 1000X800 | 17 |
| D600 | Cái |  | 1150X800 | 92 |
| D800 | Cái |  | 1200X800 | 8 |
| D1000 | Cái |  | 1400X800 | 5 |

## QUY HOẠCH HỆ THỐNG GIAO THÔNG

### Cơ sở quy hoạch:

Mạng lưới giao thông của Khu quy hoạch được nghiên cứu trên cơ sở các tài liệu sau:

Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô 4054-2005

TCXDVN 104:2007 Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế.

Quy trình thiết kế áo đường mềm theo tiêu chuẩn 22TCN – 211-06 Bộ giao thông vận tải.

Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu các lớp áo đường bằng cấp phối thiên nhiên 22CN234-03 của Bộ GTVT.

Bản đồ hiện trạng khu vực thiết kế, tỷ lệ 1/500

Tổng mặt bằng quy hoạch sử dụng đất của khu quy hoạch, tỷ lệ 1/500

### Quy hoạch mạng lưới giao thông.

Căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất.

Căn cứ vào quy hoạch chung của Tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

a. Giao thông đối ngoại.

Khu vực dự án tiếp cận trực tiếp ra Đường tỉnh lộ 830 có mặt cắt 70m đây là 1 trong những công trình giao thông quan trọng của tỉnh Long An, kết nối từ huyện Đức Hòa, qua Bến Lức, Cần Đước đến Cảng Quốc tế Long An tại huyện Cần Giuộc. Đây là tuyến đường có vai trò quan trọng, khi hoàn thành sẽ tạo ra hành lang giao thông kết nối vùng kinh tế, công nghiệp trọng điểm của tỉnh Long An.

b. Giao thông nội bộ trong Khu đô thị:

Các chỉ tiêu kỹ thuật tuyến của hệ thống giao thông nội bộ được thiết kế hợp lý để phục vụ việc đi lại cho các phương tiện giao thông đến từng khu đất một cách dễ dàng, thuận tiện, tạo ra cảnh quan đẹp. Chiều rộng tính toán cho 1 làn xe 3,75m.

Mặt cắt 1 - 1: 	Chỉ giới đường đỏ 			: 12,0 m

Chiều rộng mặt đường 		: 6,0 m

Chiều rộng hè đường 2x3m		: 3 m x 2 bên

Mặt cắt 2 - 2: 	Chỉ giới đường đỏ 			: 15,0 m

Chiều rộng mặt đường 		: 8,0 m

Chiều rộng hè đường 2x3,5m	: 3,5 m x 2 bên

Mặt cắt 3 - 3: 	Chỉ giới đường đỏ 			: 24,0 m

Chiều rộng mặt đường 		: 12,0 m

Chiều rộng hè đường 2x3,5m	: 5,0 m x 2 bên

Chiều rộng phân cách	   	: 2.0m

c. Yêu cầu kỹ thuật:

Cao độ thiết kế:

Cao độ thiết kế khống chế theo cao độ san nền.

Cao độ tim đường khống chế theo cao độ không ngập nước: +2,5m cho toàn khu.

Độ dốc dọc trên các tuyến trong khu dân cư đều có độ dốc bằng 0%

Chỉ giới xây dựng:

+ Là chỉ giới quy định cho công trình xây dựng dọc theo đường, được xác định trên cơ sở chỉ giới đường đỏ và khoảng lùi từ chỉ giới đường đỏ ra phía ngoài phạm vi đường.

+ Khoảng lùi phụ thuộc vào tính chất của từng loại công trình được xây dựng dọc đường và phụ thuộc vào loại đường.

+ Trong nhiều trường hợp chỉ giới xây dựng có thể trùng với chỉ giới đường đỏ.

+ Khoảng lùi xây dựng đối với các tuyến đường là 2,4m

d. Nền đường:

- Nền đường được thiết kế đảm bảo thoát nước tốt, ổn định và không sụt trượt, đắp bằng cát đen, đầm nén K=0,95 trong quá trình san nền. Phần sát móng áo đường dày 0,5 m dùng cát đen đầm nén đạt K=0,98. Với địa hình tương đối bằng phẳng nên độ dốc dọc đường các tuyến đều bằng 0,00%. Để đảm bảo thoát nước mặt đường tốt, bố trí độ dốc ngang 2% và hệ thống rãnh răng cưa dọc bó vỉa đường với độ dốc 0,5% về các hố ga thu hàm ếch đặt dọc theo đường. Trước khi đắp nền đường phải bóc lớp đất hữu cơ bề mặt với chiều dày trung bình 0,30m

- Cao độ nền đường được thiết kế dựa vào cao độ san nền.

e. Kết cấu áo đường.

- Vật liệu làm áo đường:

+ Phần mặt: Sử dụng bê tông nhựa.

+ Phần móng: Cấp phối đá dăm.

- Cơ sở tính toán kết cấu áo đường: theo Tiêu chuẩn 22TCN211 – 06 áp dụng cho đường công nghiệp và kho tàng với các thông số:

+ Mô đun đàn hồi tối thiểu Eyc = 155Mpa.

+ Tải trọng trục tính toán 120kN.

+ Độ tin cậy thiết kế: K=0,95.

+ Đường kính vệt bánh xe: 36cm

+ Áp lực tính toán lên mặt đường 0,6Mpa.

- Các lớp áo đường:

+ Bê tông nhựa hạt mịn dày 4cm.

+ Tưới nhựa lỏng dính bám 0,5kg/m2.

+ Bê tông nhựa hạt thô dày 6cm.

+ Tưới nhựa lỏng dính bám 1kg/m2.

+ Móng cấp phối đá dăm loại 1 dày 15cm.

+ Móng cấp phối đá dăm loại 2 dày 25cm.

+ Móng cấp phối đá dăm loại 2 dày 20cm.

+ Đắp nền bằng cát đen, đầm nén K=0,98 dày 50cm.

+ Nền đắp đầm nén đạt K=0,95.

f. Cấu tạo lớp lát vỉa hè:

+ Lát gạch Block dày 6cm

+ Lớp đệm gia cố xi măng 8% dày 10cm

+ Nền đầm chặt K = 0,95.

- Bó vỉa bằng bê tông đúc sẵn mác 200, kích thước (200x300x1000)mm đặt trên lớp móng bằng bê tông đá 4x6 dày 100mm. Trên các các đoạn đường cong bán kính nhỏ hoặc bó vỉa tại ngã ba, ngã tư dùng loại bó vỉa kích thước (200x300x500)mm.

- Bó vỉa dải phân cách bằng bê tông đúc sẵn mác 200, kích thước (200x500x1000) mm đặt trên lớp móng bằng bê tông đá 4x6 dày 100mm.

- Đan rãnh: Dùng tấm đan đúc sẵn mác 200, kích thước (300x500x60)mm.

- Hè đường dành cho người đi bộ và bố trí các tuyến công trình hạ tầng ngầm cung cấp cho các lô đất nhà máy. Phần hè giáp bó vỉa được lát gạch rộng 2m cho người đi bộ. Phần còn lại dành cho các tuyến hạ tầng kỹ thuật khác, bố trí trồng cây xanh và trồng cỏ.

g. Biển báo và kẻ vạch :

Tại các nút giao bố trí biển báo chỉ dẫn theo qui định.

Đường bố trí kẻ vạch phân làn.

Các biển báo và vạch kẻ tuân theo Điều lệ báo hiệu đường bộ hiện hành.

h. Khối lượng đường giao thông:

Tổng hợp khối lượng đường giao thông theo bảng sau:

| Tên đường | Ký hiệu | Chỉ tiêu |
| --- | --- | --- |
|  |  | Mặt cắt (m) | Chiều dài | Diện tích (m2) |
|  | mặt cắt | Mặt đường | Vỉa hè | Dải PC | Lộ giới | (m) | Mặt đường | Vỉa hè | Dải PC | Lộ giới |
| Đường N1-(1-2) | 1 - 1 | 6 | 3x 2 | 0.00 | 12.00 | 171.97 | 1031.82 | 1375.76 | 0.00 | 2063.64 |
| Đường N1-(3-4) | 1 - 1 | 6 | 3x 2 | 0.00 | 12.00 | 180.03 | 1080.18 | 1440.24 | 0.00 | 2160.36 |
| Đường N2-(1-2) | 1 - 1 | 6 | 3x 2 | 0.00 | 12.00 | 171.97 | 1031.82 | 1031.82 | 0.00 | 2063.64 |
| Đường N2-(1-2) | 1 - 1 | 6 | 3x 2 | 0.00 | 12.00 | 180.03 | 1080.18 | 1080.18 | 0.00 | 2160.36 |
| Đường N3-1 | 1 - 1 | 6 | 3x 2 | 0.00 | 12.00 | 171.97 | 1031.82 | 1031.82 | 0.00 | 2063.64 |
| Đường N3-2 | 1 - 1 | 6 | 3x 2 | 0.00 | 12.00 | 180.03 | 1080.18 | 1080.18 | 0.00 | 2160.36 |
| Đường N4-(1-2) | 1 - 1 | 6 | 3x 2 | 0.00 | 12.00 | 171.97 | 1031.82 | 1375.76 | 0.00 | 2063.64 |
| Đường N4-(3-4) | 1 - 1 | 6 | 3x 2 | 0.00 | 12.00 | 180.03 | 1080.18 | 1440.24 | 0.00 | 2160.36 |
| Đường N5-(1-2) | 1 - 1 | 6 | 3x 2 | 0.00 | 12.00 | 198.93 | 1193.58 | 1193.58 | 0.00 | 2387.16 |
| Đường N6-(1-2) | 1 - 1 | 6 | 3x 2 | 0.00 | 12.00 | 171.97 | 1031.82 | 1031.82 | 0.00 | 2063.64 |
| Đường N6-(3-4) | 1 - 1 | 6 | 3x 2 | 0.00 | 12.00 | 180.03 | 1080.18 | 1080.18 | 0.00 | 2160.36 |
| Đường N7-1 | 1 - 1 | 6 | 3x 2 | 0.00 | 12.00 | 171.97 | 1031.82 | 1031.82 | 0.00 | 2063.64 |
| Đường N8-1 | 1 - 1 | 6 | 3x 2 | 0.00 | 12.00 | 171.97 | 1031.82 | 1031.82 | 0.00 | 2063.64 |
| Đường D1 | 3 - 3 | 6x 2 | 5x 2 | 2.00 | 24.00 | 340.74 | 4088.88 | 3407.40 | 681.48 | 8177.76 |
| Đường D2-1 | 1 - 1 | 6 | 3x 2 | 0.00 | 12.00 | 56.55 | 339.30 | 339.30 | 0.00 | 678.60 |
| Đường D2-(2-3) | 1 - 1 | 6 | 3x 2 | 0.00 | 12.00 | 86.50 | 519.00 | 519.00 | 0.00 | 1038.00 |
| Đường D3 | 2-2 | 8 | 3.5x2 | 0.00 | 15.00 | 340.74 | 2725.92 | 2044.44 | 0.00 | 5111.10 |
| Đường D4-1 | 1 - 1 | 6 | 3x 2 | 0.00 | 12.00 | 51.90 | 311.40 | 311.40 | 0.00 | 622.80 |
| Đường D4-(2-3) | 1 - 1 | 6 | 3x 2 | 0.00 | 12.00 | 86.50 | 519.00 | 519.00 | 0.00 | 1038.00 |
| Đường D5 | 1 - 1 | 6 | 3x 3 | 0.00 | 12.00 | 243.32 | 1459.92 | 2433.20 | 0.00 | 2919.84 |

## QUY HOẠCH HỆ THỐNG CẤP NƯỚC

### Các căn cứ tính toán.

QCVN 01:2019/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng

QCVN 07-1:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật- công trình cấp nước

Tiêu chuẩn thiết kế TCXDVN 33: 2006 - Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình.

QCVN 01 -1:2018/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

QCVN 06:2019/BXD : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình

Tiêu chuẩn TCVN 2622: 1995	: Phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình.

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6379: 1998 Thiết bị chữa cháy –Trụ nước chữa cháy- Yêu cầu kỹ thuật

Tiêu chuẩn TCVN 4037:2012: Cấp nước. Thuật ngữ và định nghĩa.

Tiêu chuẩn TCVN 5422: 2012: Hệ thống tài liệu thiết kế - ký hiệu đường ống

Tiêu chuẩn DIN 8078: 2008-09, ISO 1167: 2006 - Tiêu chuẩn ống nhựa, phụ kiện

### Nguồn cấp nước

Theo định hướng quy hoạch trên trục đường tỉnh lộ 830 có tuyến ống cấp nước từ nhà máy nước từ xã Long Phụng chạy qua..

### Nguyên tắc thiết kế:

Tuân theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn có liên quan đã ban hành.

Đảm bảo lưu lượng và áp lực tại mọi điểm trên mạng lưới.

Vạch tuyến mạng lưới đảm bảo nước cung cấp đến mọi đối tượng dùng nước và chiều dài tuyến ống là ngắn nhất.

### Nhu cầu sử dụng nước

Tiêu chuẩn cấp nước lấy theo QCVN01:2019 BXD

| Stt | Nhu cầu | Chỉ tiêu |
| --- | --- | --- |
|  |  | cấp nước |
| 1 | Sinh hoạt dân cư(Qsh) | 120 | l/người/ngày |
| 2 | Công cộng - dịch vụ | 2 | lít/m2-ngđ |
| 3 | Trường mẫu giáo - mầm non | 100 | lít/cháu-ngđ |
| 4 | Tưới cây vườn hoa - công viên | 3 | lít/m2-ngđ |
| 5 | Rửa đường | 0,5 | lít/m2-ngđ |
| 6 | Dự phòng - rò rĩ mạng lưới | 20% | Q |
| 7 | Nước dự phòng chữa cháy (3 giờ) | 15 | l/s |

Bảng tính toán lưu lượng nước cấp

| Stt | Nhu cầu | Quy mô | Chỉ tiêu | Lưu lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | cấp nước | (m3/ngày) |
| 1 | Sinh hoạt dân cư(Qsh) | 1.736 | người | 120 | l/người/ngày | 222,2 |
| 2 | Công cộng - dịch vụ | 8829,1 | m2 | 2 | lít/m2-ngđ | 17,7 |
| 3 | Trường mẫu giáo - mầm non | 200 | cháu | 100 | lít/cháu-ngđ | 20,0 |
| 4 | Tưới cây vườn hoa - công viên | 6494,9 | m2 | 3 | lít/m2-ngđ | 19,5 |
| 5 | Rửa đường | 49320 | m2 | 0,5 | lít/m2-ngđ | 24,7 |
| 6 | Tổng nhu cầu cấp tính toán | 304,0 |
| 7 | Dự phòng - rò rỉ mạng lưới | 20% | Q | 60,8 |
| 8 | Tổng nhu cầu cấp nước sinh hoạt trung bình - Qtb | 364,9 |
| 9 | Tổng nhu cầu cấp nước | K= | 1,2 | 437,8 |
|  | sinh hoạt ngày lớn nhất - Qtmax |  |  |  |
| 10 | Nước dự phòng chữa cháy (3 giờ) | 1 | đám cháy | 15 | l/s | 162,0 |
| Lưu lượng sử dụng nước trong 1 ngày | 599,8 |
| Lưu lượng sử dụng nước trong 1 ngày làm tròn (9+10) | 600,0 |

Tổng lưu lượng sử dụng nước 600 m3/ngđ

### Giải pháp thiết kế.

Xây dựng hệ thống cấp nước hoàn chỉnh, cấp nước sạch cho 100% dân cư trong khu vực và cấp nước chữa cháy phù hợp với quy định hiện hành.

Xây dựng 1 trạm tăng áp tại lô đất KT-02 với công suất 600m3/ngđ nhằm đảm bảo duy trì áp lực đường ống tới các hộ dân và cấp nước chữa cháy

Mạng lưới phải bao trùm được các điểm tiêu thụ nước.

Các tuyến ông cấp nước chính nên đặt theo các đường phố lớn, có hướng đi từ nguồn nước và chạy dọc khu quy hoạch theo hướng nước chảy chủ yếu, khoảng cách giữa các tuyến chính từ 200m đến 400m và ít nhất có 2 tuyến chính, để làm việc thay thế lẫn nhau khi có sự cố.

Tuyến ống chính được nối với nhau bằng các tuyến nhánh, khoảng cách từ 100m đến 300m.

Các tuyến ống cấp nước cấp III có đường kính ống D <100 mm, đây là hệ thống đường ống trực tiếp phân phối nước đến nơi tiêu thụ. Lưu lượng và cột nước hoàn toàn phụ thuộc vào đường ống cấp nước cấp II. Do đó việc tính toán thuỷ lực mạng lưới đường ống cấp III sẽ theo yêu cầu cụ thể của từng đối tượng dùng nước một cách chính xác nhất. Áp lực nước trên đường ống cấp III sẽ được tính toán theo chiều cao công trình xây dựng. Mạng lưới đường ống cấp nước cấp III liên quan chặt chẽ đến mạng lưới đường giao thông trong khu vực bao gồm từ các trục đường chính đến các con hẻm.

Đối với khu dân cư tuyến ống cấp nước nhỏ nhất là tuyến ống nhựa Ø63, Ø48 nhằm bảo đảm cấp nước lâu dài và tránh lắng cặn trong tuyến ống khi sử dụng. Nếu hệ thống cấp nước chính thành phố bảo đảm được nguồn nước và áp lực nước trên mạng thì hệ thống cấp nước của khu xây dựng cũng bảo đảm áp lực.

Hệ thống cấp nước được xây dựng trên lề đường cách mặt đất 0,5m – 0,7m và cách móng công trình 1,5m. Vận tốc nước chảy trong ống Vmin = 1.0 m/s.

Vật liệu đường ống: Đường ống cấp nước bằng ống HDPE.

### Hệ thống cấp nước chữa cháy :

Lưu lượng cấp nước chữa cháy q = 15 l/s cho 1 đám cháy, số đám cháy xảy ra đồng thời cùng lúc là 2 đám cháy theo TCVN 2622 - 1995. Trong khu quy hoạch dựa trên các tuyến ống cấp nước chính xây dựng và bố trí trụ cứu hoả lấy nước chữa cháy với khoảng cách từ 100m đến 150m. Ngoài ra, trên rạch Cầu Chiêm sẽ dự phòng một điểm lấy nước mặt nhằm dự phòng cho công tác cứu hoả khi có sự cố cháy.

### Tổng hợp khối lượng hệ thống cấp nước

Bảng tổng hợp khối lượng vật tư cấp tuyến ống

| Stt | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ống HDPE Ø150 | Mét | 1991 |
| 2 | Ống HDPE Ø50 | Mét | 3795 |
| 3 | Trụ cứu hỏa Ø100 | Bộ | 14 |
| 4 | Trạm bơm tăng áp | trạm | 01 |

## QUY HOẠCH HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THẢI

### Các căn cứ tính toán.

QCVN 01:2019/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng

QCVN 14:2015/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thoát nước thải sinh hoạt

QCVN 07 – 2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật- Phần thoát nước thải, quản lý chất thải rắn.

Thoát nước - Mạng lưới bên ngoài và công trình TCVN 7957-2008

Tuyển tập tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam -Tập VI.

### Các tài liệu tham khảo:

Mạng lưới thoát nước – Hội cấp thoát nước VN - Chương trình cấp nước và vệ sinh UNDP/WB – Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật 2001

Thoát nước đô thị – Một số vấn đề về lý thuyết và thực tiễn ở Việt Nam - Nhà xuất bản xây dựng 2002.

Các bảng tính toán thuỷ lực cống và mương thoát nước - Nhà xuất bản xây dựng 2003.

### Hiện trạng quy hoạch hệ thống thoát nước thải

Hiện trạng khu vực dự kiến quy hoạch chưa có hệ thống thoát nước thải đô thị, tuy nhiên môi trường ở đây chưa bị ô nhiễm.

Cần xây dựng mới hoàn toàn hệ thống thu gom rác thải và vệ sinh môi trường.

### Tính toán

Tổng lưu lượng nước thải thu gom vào mạng lưới được tính toán bằng 100% lượng nước cấp nước cho sinh hoạt

Nhu cầu tính toán lưu lượng nước thải:

| Stt | Nhu cầu | Chỉ tiêu |
| --- | --- | --- |
|  |  | nước thải |
| 1 | Sinh hoạt dân cư(Qsh) | 120 | l/người/ngày |
| 2 | Công cộng - dịch vụ | 2 | lít/m2-ngđ |
| 3 | Trường mẫu giáo - mầm non | 100 | lít/cháu-ngđ |
| 4 | Dự phòng - rò rĩ mạng lưới | 20% | Q |

Bảng tính lưu lượng nước thải:

| Stt | Nhu cầu | Quy mô | Chỉ tiêu | Lưu lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | cấp nước | (m3/ngày) |
| 1 | Sinh hoạt dân cư(Qsh) | 1.736 | người | 120 | l/người/ngày | 222,2 |
| 2 | Công cộng - dịch vụ | 8829,1 | m2 | 2 | lít/m2-ngđ | 17,7 |
| 3 | Trường mẫu giáo - mầm non | 200 | cháu | 100 | lít/cháu-ngđ | 20,0 |
| 4 | Tổng nhu cầu nước thải tính toán | 259,9 |
| 5 | Dự phòng | 20% | Q | 52,0 |
| 6 | Tổng lượng nước thải sinh hoạt trung bình - Qtb | 311,9 |
| 7 | Tổng lượng nước thải sinh hoạt ngày lớn nhất - Qtmax | K= | 1,2 | 374,3 |
| Lưu lượng sử dụng nước trong 1 ngày | 400,0 |

Tổng lưu lượng nước thải 400m3/ngày đêm

### Giải pháp thiết kế

Cơ sở để tính xác định hệ thống thoát nước thải :

Hệ thống cống thoát nước thải được lựa chọn theo kiểu riêng hoàn toàn.

Nước thải được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại từng hộ dân rồi thoát tuyến cống thu nước thải chạy dọc theo các lô nhà, sau đó nước thải được dẫn vào các tuyến cống chính dẫn về trạm xử lý nước thải.

Xây dựng 1 Trạm xử lý nước thải có công suất 400m3/ngđ được đặt tại vị trí lô đất KT01.

Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn tại cột A TCVN 14-2008 BTNMT thì được xả vào hệ thống mương hiện trạng tiếp giáp phía Đông khu tái định cư.

Giải pháp quy hoạch hệ thống thoát nước thải cho khu quy hoạch:

Nước thải sinh hoạt đã được xử lý sẽ được thu gom về hệ thống xử lý nước thải khu vực.

Cống thoát nước thải được thiết kế dọc theo các tuyến đường có bố trí công trình ở. Cống thoát nước thải sử dụng loại ống nhựa uPVC, các tuyến cống được xây dựng ngầm dưới lề đường, độ sâu chôn cống tính từ đỉnh cống >0,5m khi ống không chịu hoạt tải của xe, >0.7m khi cống chịu tác động trực tiếp từ hoạt tải xe.

Tính toán thủy lực đường ống :

Q = S . v (m³/s)

Trong đó :

Q : lưu lượng (m³/s)

S : tiết diện ướt của ống (m³)

v : tốc độ nước chảy (m/s)

Vận tốc : v = C. (R.i)0,5

Trong đó :

I : độ dốc thủy lực

h : chênh cao đầu và cuối ống (m)

l : chiều dài ống cống (m)

R = S/x : bán kính thủy lực (m)

X : chu vi ước (m)

C = (1/n)*R1/6 : hệ số lưu tốc

n : hệ số nhám

Vận tốc nước chảy trong cống Vmin = 0,7 m/s, Vmax = 3,0m/s, độ dầy cống 0,6 và độ dốc cống tối thiểu 1/D

Chọn cống có đường kính D200-D300-D400 độ dốc đặt cống i=1/d để thoát nước cho khu quy hoạch.

Vật liệu:

Với cống thoát nước thải dùng ống nhựa uPVC

Các hố ga dùng kết cấu BTCT, đậy nắp đan gang đúc sẵn.

Bảng tổng hợp khối lượng hệ thống thoát nước thải

| Stt | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cống uPVC Ø300 | m | 882 |
| 2 | Đế cống D300 | cái | 1764 |
| 3 | Cống uPVC Ø400 | m | 210 |
| 4 | Đế cống D400 | cái | 420 |
| 5 | Hố ga nước thải | cái | 57 |
| 6 | Rãnh thoát nước B300 | m | 5152 |
| 7 | Cống uPVC Ø600 | m | 245 |
| 8 | Đế cống D600 | cái | 290 |
| 9 | Trạm xử lý nước thải | trạm | 01 |

### Vệ sinh môi trường

Rác thải được tập kết ở các điểm thu gom rồi được xử lý tại Khu xử lý rác tập trung của Tỉnh. Khối lượng rác thu gom tối thiểu dự kiến:

1.736 người x 1kg = 1.736kg/ngày.

Vậy lượng rác thải thu gom trong ngày khoảng 2 tấn/ngày.đêm

Các vị trí tập kết rác được kết hợp bố trí tại các hành lang kỹ thuật, khu cây xanh tập trung.

Các nhà vệ sinh công cộng được bố trí trong các công trình dịch vụ thương mại, công cộng đô thị và các khu cây xanh tập trung.

## QUY HOẠCH CẤP ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG

### Cơ sở thiết kế

Quy hoạch cấp điện Khu tái định cư cho cụm công nghiệp Tân Tập tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An dựa trên các tài liệu sau :

Sơ đồ định hướng hệ thống cấp điện đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Cần Giuộc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

QCVN 07-5:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật công trình cấp điện.

QCVN 07-7:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật công trình chiếu sáng.

Nghị định 14/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện.

Thông tư số 22/2019/QĐ-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng.

Các văn bản, quy trình, quy phạm hiện hành của ngành điện và các quy định khác của Nhà nước liên quan đến công tác khảo sát, thiết kế và xây dựng công trình điện.

### Mục tiêu và nguyên tắc quy hoạch

Xây dựng mới mạng lưới trung thế và hạ thế cấp điện sinh hoạt, mạng chiếu sáng đường phố, cấp điện sinh hoạt đến từng nhà.

Hệ thống cấp điện là hệ thống ngầm, ngoài việc đảm bảo nhu cầu sử dụng cho các hoạt động của khu dân cư... còn phải đảm bảo khoảng cách an toàn với các hệ thống khác như cấp thoát nước...

Chỉ tiêu cấp điện:

Cấp điện sinh hoạt			: 0,33 W/người.

Công trình công cộng			: 0,03kW/m2 sàn.

Nhà trẻ, mẫu giáo			: 0,15÷0,2kW/cháu.

Trường học				: 0,15kW/hs.

Khu kỹ thuật 				: 120kW/ha.

Chiếu sáng cây xanh, cảnh quan 	: 0,5W/m2.

Chiếu sáng giao thông 		: 1W/m2.

### Hiện trạng:

Hiện khu vực sử dụng nguồn điện quốc gia (trạm biến áp 110/22kV – 2x40MVA Long Hậu) thông qua tuyến đường dây trung thế 22kV dọc Tỉnh Lộ 830.

### Phương án quy hoạch:

Tính toán phụ tải điện:

Bảng tính nhu cầu dùng điện

| TT | Toàn phụ tải | Quy mô | Chỉ tiêu | Công suất (KW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Công trình công cộng | 12758,9 m2 sàn | 0,03kW/m2 sàn | 382,8 |
| 2 | Cấp điện sinh hoạt | 1876 người | 0,33 W/người | 619,1 |
| 3 | Chiếu sáng cây xanh, cảnh quan | 6,495 ha | 5 kW/ha | 32,5 |
| 4 | Khu kỹ thuật | 0,95 ha | 120 kW/ha | 114 |
| 5 | Chiếu sáng đường giao thông | 42,387 ha | 10 kW/ha | 423,9 |
|  | Tổng công suất đặt |  |  | 1572,2 |

Tổng công suất đặt là: Pđặt = 1572,2 KW

Tổng phụ tải tính toán là:

Stt = Pđặt x kđt x kpt / cos( = 1572,2 x 0,7 x 1,1 / 0,85 ( 1400 KVA

Trong đó:	kđt = 0,7 là hệ số đồng thời

kpt = 1,1 là hệ số dự trữ phát triển

cos( = 0,85 là hệ số công suất

Như vậy nhu cầu dùng điện của Khu tái định cư là 1400KVA.

Nguồn điện:

Nguồn điện được cấp từ trạm biến áp 110/22kV - 2x63MVA KCN Nam Tân Tập thông qua tuyến đường dây trung thế 22kV dọc đường ĐT.830.

Mạng điện:

Trạm biến thế phân phối 22 /0,4 kV:

Với nhu cầu công suất khoảng 1400 KVA của khu quy hoạch như trên, dự kiến bố trí 03 trạm biến áp phân phối 22/0,4kV với tổng công suất: 1900KVA.

Chọn hình thức trạm: Do đặc điểm của công trình là cấp điện cho khu dân cư nên chọn hình thức trạm là trạm biến áp Kios đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị. Các vị trí đấu nối trạm thể hiện trên bản vẽ quy hoạch cấp điện.

Mạng trung thế 22kV:

Hệ thống lưới điện được thiết kế ngầm xây dựng mới tuyến cáp ngầm 24kV sử dụng cáp ngầm loại lõi đồng 24kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x240mm2 đấu nối các trạm biến áp (TBA1÷TBA3) vào tuyến trung thế khu vực.

Chiều dài tuyến 22kV ngầm xây mới khoảng: 0,85 km.

Mạng hạ thế:

Từ tủ phân phối chính của các trạm biến sẽ xuất tuyến đầu ra bằng cáp ngầm hạ áp 0,6kV Cu/XLPE/DSTA/PVC cấp điện cho các tủ phân phối điện nhóm nhà. Các tuyến cáp ngầm được đi trong rãnh cáp bố trí trên vỉa hè. Rãnh cáp được xây dựng xung quanh các khu nhà.

Tại các vị trí tuyến cáp hạ áp qua băng qua đường, cáp được luồn trong ống HDPE D40-110 chôn ngầm sâu so với mặt đường 0,85m.

Tủ phân phối từng nhóm nhà được đặt sát hàng rào của mỗi lô nhà, vỏ tủ bằng tôn sơn tĩnh điện theo tiêu chuẩn, kích thước của vỏ tủ 1200x1000x300 và phải đảm bảo theo tiêu chuẩn bảo vệ chống nước, bụi đạt IP54.

Tủ được đặt trên móng bằng bê tông cốt thép M200 cao hơn so với mặt đất 0,4m và được cố định vào múng bằng 4 bulong M16x350mm.

Vỏ tủ phân phối hạ áp được nối đất theo tiêu chuẩn. Hệ thống nối đất dự kiến bao gồm 2 cọc tiếp địa thép L63x6 dài 2,5m chôn sâu so với mặt đất 0,8m; các cọc tiếp địa được hàn liền kết lại với nhau bằng thép tròn D10.

Cáp hạ áp từ tủ phân phối hạ áp tới từng lô nhà dùng cáp 0,6kV Cu/XLPE/DSTA/PVC 2x10mm2 được đi trong rãnh cáp.

Chiều dài tuyến hạ thế ngầm xây mới khoảng : 4,3km.

Tuyến 0,4KV hiện đi qua khu tái định cư được nắn tuyến, đi dọc theo vỉa hè khu bắt đầu từ điểm vào khu tái định cư và hoàn trả lại đường dây tại điểm ra khu tái định cư. Kinh phí thực hiện dịch chuyển đường dây 0,4KV không thuộc dự án này

Hệ thống chiếu sáng đô thị:

Nguồn điện cấp cho hệ thống chiếu sáng có điện áp 380V/220V được lấy từ trạm biến áp TBA2 22/0,4KV-1000KVA.

Lưới điện chiếu sáng “Khu tái định cư” được thiết kế đi ngầm. Được cấp điện từ các trạm biến áp chuyên dùng. Đèn sử dụng loại đèn led cao áp ánh sáng trắng 220V- 100W, kiểu chiếu sáng 1 bên đường.

Đèn chiếu sáng trong khu sử dụng các loại đèn led cao áp, chóa đèn có cấp bảo vệ IP65.

Các cột đèn chiếu sáng cách nhau 30m hai bên đường trên vỉa hè và dọc theo tuyến đường. Chọn cột thép tròn côn cần rời chiều cao treo đèn là 8m.

Cáp chiếu sáng đi ngầm trên vỉa hè cách mép bó vỉa 0,7m dọc theo đường nội bộ. Cáp được đặt sâu 0,7m phía trên được phủ cát, đặt lớp gạch chỉ bảo vệ, cáp qua đường luồn ống HDPE D50 bảo vệ cáp.

Cáp điện từ tủ chiếu sáng tới các tuyến đèn đường sử dụng cáp 0,6kV Cu/XLPE/DSTA/PVC có tiết diện từ 10-25mm2, từ chân cột lên đèn dùng cáp PVC/PVC/Cu 2x2,5mm2.

Điều khiển hệ thống đèn bởi các tủ điều khiển TĐ-03 có khả năng tự động đóng cắt các tuyến đèn theo chế độ thời gian cài đặt sẵn nhằm tiết kiệm điện:

Ban ngày : Cắt điện toàn bộ các đèn.

Buổi tối : Từ 19h đến 23h đóng toàn bộ các đèn.

Đêm khuya : Sau 23h tắt 1/2 số đèn

Chiều dài tuyến chiếu sáng xây dựng mới khoảng: 4,6km.

Bảng khối lượng xây dựng hệ thống điện

| STT | Vật liệu chính | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trạm biến áp 22/0,4KV-400kVA | trạm | 1 |
| 2 | Trạm biến áp 22/0,4KV-500kVA | trạm | 1 |
| 3 | Trạm biến áp 22/0,4KV-1000kVA | trạm | 1 |
| 4 | Cáp 24KV-CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x240mm2 | km | 0,85 |
| 5 | Tủ điện phân phối hạ thế | tủ | 114 |
| 6 | Cáp hạ thế 0,6/1KV- Cu/XLPE/DSTA/PVC tiết diện các loại | km | 4,3 |
| 7 | Đèn chiếu sáng liền đơn | bộ | 107 |
| 8 | Đèn chiếu sáng liền đôi | bộ | 12 |
| 9 | Tủ điều khiển hệ thống đèn chiếu sáng | tủ | 1 |
| 10 | Cáp ngầm chiếu sáng | km | 4,6 |

## QUY HOẠCH THÔNG TIN LIÊN LẠC

### Cơ sở thiết kế:

Quy hoạch thông tin Khu tái định cư cho cụm công nghiệp Tân Tập tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An dựa trên các tài liệu sau :

Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan, giao thông.

Thông tư số 22/2019/QĐ-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng.

QCVN 07-8:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật công trình viễn thông.

Thông tư số 22/2019/QĐ-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng.

QCVN 33:2011/BTTTT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông.

Các văn bản, quy trình, quy phạm hiện hành của ngành viễn thông và các quy định khác của Nhà nước liên quan đến công tác khảo sát, thiết kế và xây dựng.

### Mục tiêu và nguyên tắc quy hoạch:

Đầu tư xây dựng mới một hệ thống ngầm thông tin liên lạc hoàn chỉnh, có khả năng kết nối đồng bộ với hệ thống bưu chính cơ sở và mạng viễn thông quốc gia. Các tuyến cống bể và cáp đồng sẽ được đi ngầm.

Dân cư: 25 thuê bao/100dân.

Hạ tầng kỹ thuật: 24 thuê bao/ha.

Công trình công cộng, trường học… : 5-30 thuê bao/khu.

### Hiện trạng:

Hiện khu vực quy hoạch đã có mạng lưới thông tin liên lạc nhưng là hệ thống nổi và chưa hoàn chỉnh.

### Phương án quy hoạch:

- Nguồn cung cấp:

Hệ thống thông tin liên lạc cho khu quy hoạch là hệ thống ngầm từ trạm viễn thông Tân Tập đến dọc tỉnh lộ 830.

- Xác định lưu lượng:

Dự báo nhu cầu thuê bao của từng khu quy hoạch như sau:

| Stt | Khu vực cấp | Nhu cầu (thuê bao) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Khu nhà ở | 478 |
| 2 | Khu công trình công cộng, trường học… | 65 |
| 3 | Dự phòng | 57 |
|  | TỔNG CỘNG | 600 |

Vậy nhu cầu thuê bao khu tái định cư cho cụm công nghiệp Tân Tập khoảng 600 thuê bao.

- Bố trí đường dây:

Xây dựng hệ thống cống bể để luồn cáp thông tin cung cấp đường truyền cho các thuê bao trong khu tái định cư cho cụm công nghiệp Tân Tập.

Cống cáp đi trên vỉa hè sử dụng loại UPVC (110, các tuyến ống đi qua đường giao thông được sử dụng loại ống chịu lực siêu bền HI-3P Ø110, đảm bảo không bị vỡ khi xe trọng tải lớn đi qua. Độ sâu chôn ống dưới vỉa hè là 0,5m, dưới đường là 0,7m

Các loại ống nhựa dùng cho tuyến cống, bể theo tiêu chuẩn hiện hành.

Khoảng cách giữa các bể cáp nhỏ hơn 80m, phù hợp các các loại dụng cụ ghi luồn cống phổ thông hiện nay (dưới 100m).

Bể cáp sử dụng bể 01 đan và 02 đan bê tông dưới hè.

Phạm vi đề án chỉ đầu tư hệ thống cống bể, đường ống. Các nhà cung cấp dịch vụ sẽ đầu tư hệ thống đường dây, tủ phân phối theo nhu cầu thực tế của khu dân cư.

Bảng khối lượng xây dựng hệ thống thông tin.

| STT | Vật liệu chính | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ống nhựa PVC 110 | km | 1,25 |
| 2 | Ống nhựa siêu bền HI-3P 110 | km | 0,39 |
| 3 | Bể cáp ngầm loại 1 nắp đan | chiếc | 52 |
| 4 | Bể cáp ngầm loại 2 nắp đan | chiếc | 1 |

## ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

### Khái quát:

Nhằm phân tích những tác động tích cực và tiêu cực của dự án đối với môi trường sinh quyển và đối với đời sống của con người. Làm sáng tỏ các mối liên hệ giữa các biện pháp quản lý làm giảm thiểu ô nhiễm và sự biến đổi của môi trường.

Các tác động tích cực:

Khi dự án đi vào hoạt động, sẽ tạo ra những ảnh hưởng tích cực đến kinh tế xã hội cũng như môi trường của khu vực, xây dựng khu dân cư mang tính chất – giáo dục – văn hóa – TDTT.

Các tác động tiêu cực:Những tác động tiêu cực đến môi trường sẽ xảy ra nếu trong từng giai đoạn hoạt động của dự án nếu không có biện pháp phòng ngừa và xử lý thích hợp:

Làm thay đổi cảnh quan khu vực.

Việc xây dựng làm giảm khả năng thoát nước mặt của khu vực.

Ô nhiễm môi trường do rác thải và nước thải sinh hoạt.

Ô nhiễm không khí do bụi, khói,...Ô nhiễm bụi được coi là vấn đề tác động môi trường nghiêm trọng trong quá trình thi công các hoạt động san lấp mặt bằng, làm đường giao thông, lắp đặt các hệ thống kỹ thuật,...

Những tác động tiêu cực của dự án đối với môi trường là không thể tránh khỏi, do đó việc phân tích, đánh giá các tác động này cũng rất cần thiết nhằm đưa ra những biện pháp hữu hiệu để phòng ngừa và giảm thiểu tác động của chúng.

### Các tác động của dự án trong giai đoạn chuẩn bị thi công thực hiện dự án

Trong giai đoạn này, công tác chính có ảnh hưởng đến môi trường xã hội là đền bù, giải phóng mặt bằng để thi công xây dựng công trình, hạ tầng kỹ thuật.

### Các tác động của dự án trong giai đoạn thi công thực hiện dự án

Một số công tác chính có thể tác động tiêu cực tới môi trường như sau:

San lấp mặt bằng cục bộ ở những khu vực xây dựng công trình.

Thi công các công trình: xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công trình phục vụ.

Lập lán trại, tập kết công nhân, vật tư, thiết bị đến công trường .

Vận chuyển vật tư thiết bị, vật liệu xây dựng

Gia công chế tạo thiết bị cấu kiện tại chỗ

Lắp đặt thiết bị cấu kiện

Dọn dẹp vệ sinh công trường.

Các hậu quả gây ra đối với môi trường:

Những yếu tố môi trường bị ảnh hưởng: môi trường không khí, môi trường nước, cảnh quan khu vực,...

Ô nhiễm không khí:

Do bụi, khói,...Ô nhiễm bụi được coi là vấn đề tác động môi trường nghiêm trọng trong quá trình thi công các hoạt động san lấp mặt bằng, làm đường giao thông, lắp đặt các hệ thống kỹ thuật,...Khi có gió thổi qua các khu nền san lấp, đoạn đường, đổ đất đá, vận chuyển vật liệu (cát, xi măng,...) sẽ tạo ra các đám mây bụi bám vào cây cối, các công trình xung quanh làm mất mỹ quan khu vực, gây ô nhiễm không khí. Mùi, khí độc hại (xăng dầu, khí CO, SO2, NOx) có thể phát sinh và gây ô nhiễm trong quá trình thi công, trong đó chủ yếu do quá trình đốt cháy nhiên liệu của các động cơ các thiết bị san lấp, cần cẩu, tàu thuyền, ô tô,...Chúng ảnh hưởng xấu đến môi trường sống của thảm thực vật.

Ô nhiễm tiếng ồn:

Do hoạt động của động cơ các thiết bị san nền, đầm bê tông và ô tô vận chuyển nguyên vật liệu.

Mức độ gây ồn của các thiết bị thi công xác định cách nguồn 15m

| Stt | Thiết bị | Mức ồn ở khoảng cách 15 m (dB) | Mức ồn ở khoảng cách 200 m (dB) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy ủi | 93 | 71 |
| 2 | Máy trộn bê tông | 75 | 53 |
| 3 | Máy đóng cọc | 75 | 53 |
| 4 | Máy nén | 80 | 58 |
| 5 | Máy cưa tay | 82 | 60 |
|  | Tổng |  | 72 |

Trong quá trình thi công, cần bố trí sao cho các máy móc có độ ồn lớn không nên hoạt động cùng một lúc và công trường thi công cần có biện pháp hạn chế đến mức tối đa ô nhiễm tiếng ồn trong khu vực.

Ô nhiễm nước:

Do sự gia tăng độ đục, vật chất lơ lửng do quá trình san lấp mặt bằng, xây dựng đường và các công trình; trong đó, chất rắn lơ lửng, chất thải rắn và dầu là các dạng gây tác động lớn đến môi trường nước.

Chất thải rắn:

Nguồn chất thải rắn trong quá trình thi công bao gồm vật liệu xây dựng, san nền và các chất thải sinh hoạt của công nhân thi công công trình. Chất thải là mảnh gỗ, bao bì, túi nylon, bê tông, nhựa xốp,...do hoạt động xây dựng thải ra; có thể là vỏ trái cây, rau quả, vụn giấy, vỏ đồ hộp, túi nylon do sinh hoạt của công nhân thi công trên công trường. Vì vậy đơn vị thi công cần có biện pháp thu gom rác thải hàng ngày để tránh tác dộng xấu đến môi trường.

Cảnh quan tự nhiên:

Cảnh quan tự nhiên sẽ bị thay đổi đáng kể do quá trình san lấp mặt bằng và thi công các công trình; tuy nhiên với những nguyên tắc quy hoạch đã đặt ra, cảnh quan khu vực sau khi xây dựng xong sẽ thay đổi theo hướng tích cực, đẹp và hài hoà hơn.

### Các tác động môi trường khi dự án đi vào hoạt động

Với những nguyên tắc quy hoạch đã đặt ra, việc xây dựng và phát triển khu dân cư sẽ góp phần bảo vệ cảnh quan tự nhiên tại khu vực.

Vấn đề ô nhiễm môi trường:

Khu dân cư được xây dựng với các nguyên tắc được xây dựng chặt chẽ nhằm bảo vệ tối đa cảnh quan tự nhiên của khu vực. Việc xây dựng đảm bảo vấn đề vệ sinh môi trường bằng việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải, xử lý rác và hạn chế tối đa ô nhiễm khói bụi và tiếng ồn của động cơ xe ô tô.

Những vấn đề về chất thải rắn, nước thải sinh hoạt, nước mưa,...được giải quyết bằng hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh.

Cảnh quan khu vực:

Không gian cảnh quan khu vực hài hoà giữa tự nhiên và nhân tạo, hiện đại và truyền thống với văn hóa địa phương tạo nên một tổng thể hài hòa, hợp lý.

### Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng dự án

a.Công tác đảm bảo an toàn lao động:

Trong quá trình xây dựng, công tác đảm bảo an toàn lao động phải được thực hiện thường xuyên, với các biện pháp cụ thể như sau:

Bố trí mặt bằng tổng thể:

Việc bố trí thi công các hạng mục công trình phải xem xét đến yêu cầu về khoảng cách an toàn, thoát hiểm sự cố, phòng cháy chữa cháy, lối đi thông suốt, không ảnh hưởng giao thông và các hoạt động xây dựng khác.

Hiện trường làm việc:

Thành lập Ban chỉ huy công trường điều hành toàn bộ công việc thi công.

Các vị trí thi công đều có lắp điện thoại hoặc bộ đàm để liên lạc với bộ phận chỉ huy công trường xử lý khi có sự cố.

Ơ những khu vực thi công nguy hiểm, người lao động phải được trang bị các thiết bị bảo đảm an toàn cá nhân. Bố trí thiết kế có chứa đủ không gian an toàn cho công tác thi công.

Có các biển hiệu cảnh báo về an toàn ở những nơi có nguy cơ tiềm ẩn của sự mất an toàn.

Có các chương trình tuyên truyền giáo dục, tập huấn về công tác bảo hộ lao động cho mọi đối tượng lao động trong công trường.

Tại các vị trí thi công trên cao, cần phải có những trang thiết bị an toàn cần thiết, đặc thù cho người lao động (dây an toàn).

Bố trí bộ phận y tế trong công trường làm nhiệm vụ cấp cứu khi cần thiết.

An toàn điện:

Các thiết kế quay và các vị trí nguy hiểm phải có rào chắn và biển báo, có lắp công tắc liên động an toàn.

Tất cả các thiết kế tạm thời phục cụ thi công phải được nối đất an toàn: có đặt bình cứu hoả, điện trở tiếp đất < 5(.

Tủ điều khiển hạ thế bố trí đủ cự ly an toàn và không gian sửa chữa.

Các khu vực thi công cần dặt bình và các dụng cụ cứu hoả.

Định biên lao động:

Để đảm bảo an toàn thi công, định biên lao động trên công trường cần tính toán phù hợp, tránh tình trạng thừa nhân công trên một diện tích hẹp.

b. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí, nước,...:

Để giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án đến môi trường trong quá trình xây dựng, cần quản lý tốt các nguồn gây ô nhiễm. Cụ thể:

Thành lập Ban quản lý môi trường dự án, thực hiện chức năng thanh tra và kiểm tra môi trường.

Quản lý hồ sơ dự án chặt chẽ về các mặt bằng thi công, khối lượng thi công trong từng giai đoạn, tiến độ,...

Quản lý thông tin về phương tiện và thiết bị thi công.

Có biện pháp che chắn công trường trong giai đoạn san lấp mặt bằng để hạn chế bụi phát tán trên diện rộng.

Có các quy định trong công trường để giữ gìn vệ sinh khu vực xây dựng. Tập kết vật liệu đúng nơi quy định, không gây ảnh hưởng đến giao thông hoặc đến sinh hoạt cũng như lao động sản xuất của khu vực xung quanh. Thu gom, tập kết và xử lý rác thải xây dựng, tránh gây ảnh hưởng đến môi trường khu vực.

Phun nước tại các điểm đổ vật liệu để tránh bụi.

Có bộ phận công nhân thường xuyên quét dọn mặt bằng.

Đối với xe chuyên chở vật liệu, phải có biện pháp che phủ, tránh để vật liệu rơi vãi, tránh chở vật liệu rời quá đầy.

Lựa chọn các loại vật liệu phù hợp giảm ảnh hưởng đến thảm thực vật.

Khi tiến hành san lấp, cần có biện pháp san gạt phù hợp tránh các tác động mạnh đến môi trường.

Lựa chọn thời điểm thi công chính vào những tháng ít mưa, gió,...

### Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường trong quá trình dự án đi vào hoạt động:

Các vấn đề về nước thải, chất thải rắn,...được giải quyết bằng hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh (được trình bày ở phần Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật) và phải được thực hiện và quản lý thực hiện chặt chẽ.

# TỔNG HỢP KINH PHÍ ĐẦU TƯ

## Cơ sở tính toán

-	Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

-	Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ: Về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

-	Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019 của Chính phủ: Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

-	Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2015 của Chính phủ về Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;

- Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng;

- Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;

- Quyết định số 44/QĐ-BXD ngày 14/01/2020 của Bộ Xây dựng về việc Công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2018;

-	Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng;

-	Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

-	Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính: Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

-	Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở;

-	Thông tư 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm đinh dự toán xây dựng;

- Bản vẽ thiết kế quy hoạch 1/2.000 do Công ty cổ phần tư vấn XDCN và đô thị Việt nam lập  tháng  năm 2011.

## Tổng vốn đầu tư

Tổng mức đầu tư của dự án: 170.350.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi tỷ, ba trăm năm mươi triệu đồng chẵn.) – Căn cứ Quyết định số: 2315/QĐ-UBND ngày 9/7/2020 của UBND tỉnh Long An.

Bao gồm:

- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng.

- Chi phí QLDA, chi phí tư vấn, chi phí khác, chi phí Dự phòng.

- Chi phí xây dựng Hạ tầng kỹ thuật, công viên, cây xanh …

## Nguồn vốn đầu tư

Vốn đầu tư xây dựng dự kiến bằng các nguồn vốn hợp pháp sau:

- Vốn tự có của Chủ đầu tư.

- Vốn huy động từ các đối tác cùng tham gia đầu tư.

- Vốn vay các Ngân hàng thương mại.

# KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

## Kết luận

Dự án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư phục vụ dự án cụm công nghiệp Tân Tập tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được thiết kế phù hợp với quy chuẩn, quy phạm Việt Nam về quy hoạch xây dựng; cũng như các điều kiện đặc thù của khu đất quy hoạch, phát huy tối đa hiệu quả sử dụng đất, làm cơ sở quản lý cho việc hình thành một khu dân cư, thương mại, dịch vụ hiện đại, đảm bảo cho việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật được đồng bộ.

Dự án Khu tái định cư tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An với nhiều loại hình nhà ở đáp ứng cho các nhu cầu ở khác nhau của nhân dân địa phương và các khu vực xung quanh; kết hợp các công trình dịch vụ công cộng và đảm bảo sự bền vững về môi trường, khai thác cảnh quan thiên nhiên sẵn có, tạo môi trường sống văn minh, hiện đại.

## Kiến nghị

Công ty TNHH Phát triển cơ sở hạ tầng Tân Tập kính đề nghị các cấp chính quyền sớm thông qua đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư phục vụ dự án cụm công nghiệp Tân Tập tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An để Công ty có cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Trân trọng ./.

PHẦN PHỤ LỤC

-------------------------------------------------

# + VĂN BẢN PHÁP LÝ, BẢNG TÍNH

# + CÁC BẢN VẼ KHỔ A3

# Text boxes

n

∑Δhi

V = S   i = 1(m3)

n