TRUNG TÂM QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Số 226 Trần Phú, Phường 7, TP Trà Vinh, TV.

ĐT: 0294 3 867 255, Mail: qhxdtv@gmail.com

-----o0o-----

THUYẾT MINH TỔNG HỢP

ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG

XÃ LONG VĨNH, HUYỆN DUYÊN HẢI

TỈNH TRÀ VINH ĐẾN NĂM 2025

ĐỊA ĐIỂM: XÃ LONG VĨNH, HUYỆN DUYÊN HẢI, TỈNH TRÀ VINH

DIỆN TÍCH : 9.637,18 ha

NĂM 2018

THUYẾT MINH TỔNG HỢP

Đồ án     : ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG  XÃ LONG VĨNH, HUYỆN DUYÊN HẢI, TỈNH TRÀ VINH ĐẾN NĂM 2025

Địa điểm: XÃ LONG VĨNH – HUYỆN DUYÊN HẢI – TỈNH TRÀ VINH

| CƠ QUAN PHÊ DUYỆT | ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN DUYÊN HẢI |
| --- | --- |
| CƠ QUAN THẨM ĐỊNH | PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN DUYÊN HẢI |
| CƠ QUAN THỎA THUẬN | SỞ XÂY DỰNG TỈNH TRÀ VINH |
| CHỦ ĐẦU TƯ | ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LONG VĨNH |
| ĐƠN VỊ TƯ VẤN | TRUNG TÂM QUY HOẠCH XÂY DỰNG |

MỤC LỤC

CHƯƠNG I.  MỞ ĐẦU	09

I. Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch

II. Vị trí khu đất và mối liên hệ vùng

III. Các căn cứ lập quy hoạch

1. Cơ sở pháp lý

2. Các tài liệu, số liệu lập quy hoạch......................................................................................

IV. Quan điểm, mục tiêu, tính chất đồ án quy hoạch:

1. Quan điểm

2. Mục tiêu lập quy hoạch

3. Tính chất, chức năng

CHƯƠNG II. ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG………… 12

I. Điều kiện tự nhiên

1. Phạm vi ranh giới

2.Địa hình

3. Thủy văn

4. Khí hậu

5. Các nguồn tài nguyên

5.1. Tài nguyên đất :

5.2. Tài nguyên nước:

5.3 Tài nguyên rừng :

5.4 Tài nguyên khoáng sản:

5.5 Tài nguyên nhân văn:

5.6 Môi trường:

II. Hiện trạng kinh tế - xã hội:

1. 1. Lâm nghiệp:

1.2. Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp – Xây dựng – Điện:

1.2.1. Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp:

1.2.2. Xây dựng:

1.2.3.  Điện:

1.3. Thương mại, dịch vụ:

1.4. Kinh tế hợp tác:

1.5. Xây dựng Nông thôn mới:

1.6. Tài nguyên - Môi trường:

2. Văn hóa - xã hội:

2.1.  Văn hóa:

2.2. Xã hội:

2.2.1. Giáo dục và đào tạo:

2.2.2. Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân:

2.2.3. Thực hiện chính sách xã hội:

2.2.4. Dân tộc tôn giáo:

III. Hiện trạng dân số và lao động:

1. Dân số:

2. Cơ cấu lao động:

IV. Hiện trạng sử dụng đất và biến động đất đai:

1.  Đất nông nghiệp:

1.1. Đất trồng cây hàng năm:

1.2. Đất trồng cây lâu năm

1.3. Đất rừng phòng hộ

1.4. Đất nuôi trồng thủy sản

2.  Đất phi nông nghiệp:

2.1. Đất ở (ở nông thôn)

2.2. Đất quốc phòng:

2.3. Đất thương mại dịch vụ

2.4. Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

2.5. Đất bãi thải, xử lý chất thải

2.6. Đất xây dựng trụ sở cơ quan

2.7. Đất tôn giáo, tín ngưỡng

2.8. Đất nghĩa trang, nghĩa địa

2.9. Đất sinh hoạt cộng đồng

2.10. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

V. Hiện trạng nhà ở và các công trình công cộng:

1. Công trình công cộng:

1.1. Công trình hành chính

1.2. Công trình y tế

1.3. Công trình văn hóa – thể dục thể thao:

1.4. Bưu điện:

1.5. Công trình thương mại – dịch vụ:

1.6. Công trình giáo dục:

1.7. Công trình tôn giáo, tín ngưỡng.

VI. Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

1. Giao thông :

1.1. Giao thông bộ:

1.2. Giao thông thủy:

2. Thủy lợi:

2.1. Cấp nước:

2.2. Thoát nước:

2.3. Cấp điện:

2.4. Thông tin liên lạc

2.5. Hiện trạng môi trường:

CHƯƠNG III: TIỀM NĂNG, ĐỘNG LỰC VÀ DỰ BÁO PHÁT TRIỂN XÃ	27

I.  Các tiền đề phát triển:

II. Tiềm năng, động lực phát triển xã:

1. Tiềm năng đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp:

2. Tiềm năng đất đai phục vụ cho việc phát triển công nghiệp:

III. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

1. Các chỉ tiêu trong đồ án điều chỉnh quy hoạch:

1.1. Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc :

1.2. Các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật:

IV. Dự báo về quy mô dân số:

V. Dự báo về quy mô đất đai:

CHƯƠNG IV: QUY HOẠCH KHÔNG GIAN TỔNG THỂ TOÀN XÃ	31

I. Định hướng tổ chức hệ thống trung tâm xã, khu dân cư mới và cải tạo:

1. Cơ cấu tổ chức không gian:

1.2. Tổ chức không gian trung tâm:

1.3. Tổ chức không gian các khu dân cư:

1.3.1. Quan điểm chọn đất phát triển không gian các khu dân cư:

1.3.2. Hình thức tổ chức không gian các khu dân cư:

II. Định hướng tổ chức hệ thống công trình công cộng:

1. Các công trình công cộng xã:

2. Các công trình giáo dục:

2.1. Trường Mẫu giáo:

2.2. Trường tiểu học:

2.3. Trường trung học cơ sở:

3. Công trình y tế - trạm y tế xã:

4. Công trình trụ sở hành chính - văn hóa:

5. Cây xanh văn hóa – thể dục thể thao:

6. Chợ xã:

7. Bưu chính viễn thông:

III. Định hướng tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc khu dân cư:

1. Quan điểm chọn đất phát triển không gian các khu dân cư:

2. Cách thức tổ chức không gian các khu dân cư:

IV. Định hướng tổ chức các khu vực sản xuất và phục vụ sản xuất nông nghiệp:

V. Định hướng tổ chức các khu vực chức năng đặc thù khác trên địa bàn xã:

CHƯƠNG V: QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT	43

I. Định hướng sử dụng đất dài hạn:

1.1. Khái quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội dài hạn:

1.2. Quan điểm khai thác sử dụng đất:

1.2.1. Quan điểm khai thác sử dụng đất hiệu quả tránh lãng phí:

1.2.2. Quan điểm về môi trường:

1.2.3. Quan điểm chuyển mục đích sử dụng đất:

1.3. Định hướng sử dụng đất dài hạn:

1.3.1. Định hướng sử dụng đất nông nghiệp:

1.3.2. Định hướng sử dụng đất phi nông nghiệp:

II.  Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030:

1. Một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội cụ thể:

2. Phương hướng, mục tiêu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch:

2.1. Tổng hợp và dự báo nhu cầu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch:

CHƯƠNG VI:QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT	48

I. Quy hoạch hệ thống giao thông:

1. Cơ sở thiết kế:

2. Mục tiêu và nguyên tắc quy hoạch:

3. Quy hoạch mạng lưới giao thông:

3.1.  Giao thông đường bộ:

3.2.  Giao thông đường thủy:

II. Quy hoạch cao độ nền và hệ thống thoát nước mưa:

1. Công tác thủy lợi:

2. Quy hoạch cao độ nền:

3. Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa:

III. Quy hoạch hệ thống cấp nước:

1. Cơ sở thiết kế:

2. Chỉ tiêu thiết kế:

3. Định hướng quy hoạch xây dựng hệ thống cấp nước

VI. Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

1. Cơ sở thiết kế:

2. Chỉ tiêu thoát nước thải và rác thải:

3. Giải pháp thiết kế mạng lưới thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

3.1. Thoát nước thải:

3.2. Vệ sinh môi trường:

V. Quy hoạch cấp điện và chiếu sáng:

1. Hiện trạng:

2. Cơ sở thiết kế:

3. Mục tiêu & nguyên tắc quy hoạch:

4. Phương án quy hoạch:

VI. Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc:

1. Hiện trạng:

2. Mục tiêu và nguyên tắc thiết kế:

3. Phương án quy hoạch:

VII. Đánh giá môi trường chiến lược:

1. Phần mở đầu:

1.1. Phạm vi nghiên cứu của ĐMC:

1.1.1. Giới hạn khu đất:

1.1.2. Tổng diện tích khu vực quy hoạch:

1.2. Nội dung nghiên cứu ĐMC:

1.3. Phương pháp đánh giá ĐMC:

1.3.1. Phương pháp khảo sát thực địa:

1.3.2.  Phương pháp điều tra xã hội học:

1.3.3.  Phương pháp so sánh:

1.3.4. Phương pháp tổng hợp xây dựng báo cáo:

1.4. Cơ sở pháp lý

II. Các vấn đề và mục tiêu môi trường chính liên quan đến quy hoạch:

III. Phân tích, đánh giá hiện trạng và diễn biến môi trường khi không thực hiện quy hoạch xây dựng:

1. Hiện trạng chất lượng nước ngầm:

2. Hiện trạng môi trường không khí:

3. Hiện trạng quản lý nước thải:

4. Nước mưa:

5. Hiện trạng quản lý chất thải rắn:

6. Hiện trạng tài nguyên sinh học:

7. Sự cố môi trường:

VI. Định hướng đánh giá môi trường chiến lược:

1. Hệ thống các tiêu chí bảo vệ môi trường:

2. Các giải pháp giảm thiểu, khắc phục tác động đối với dân cư, cảnh quan thiên nhiên; không khí, tiếng ồn khi triển khai thực hiện quy hoạch đô thị:

V. Các giải pháp kỹ thuật để kiểm soát ô nhiễm, phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai hay ứng phó sự cố môi trường, kiểm soát các tác động môi trường; kế hoạch quản lý và giám sát môi trường:

1. Các giải pháp để kiểm soát ô nhiễm, phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai:

2. Kế hoạch quản lý và giám sát môi trường:

CHƯƠNG VII:CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ	66

I. Các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư trên địa bàn xã và kế hoạch thực hiện theo từng giai đoạn:

1. Xác định các hạng mục ưu tiên đầu tư:

2. Các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư:

II. Nhu cầu nguồn vốn và nguồn lực thực hiện:

CHƯƠNG VIII:KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	67

I. Kết luận:

II. Kiến nghị:

## CHƯƠNG I

PHẦN MỞ ĐẦU

I. Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch

Xã Long Vĩnh nằm ở phía Tây Nam của huyện Duyên Hải, giáp biển đông, cách trung tâm huyện khoảng 18km, Quốc lộ 53 trục đường bộ chủ yếu  kết nối giao thông với các địa phương trong vùng huyện và thị xã Duyên Hải ngoài ra, trên địa bàn xã còn có tuyến kênh Tắt và sông Hậu cũng là tuyến giao thông thủy quan trọng là tuyến vận tải hàng hóa quốc tế vào cảng Cần Thơ, tiềm năng thế mạnh về kinh tế của xã là nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản và dịch vụ thương mại.

Xã Long Vĩnh có 10 ấp gồm: ấp Giồng Bàn, Cái Cối, Xẻo Bọng, Kinh Đào, Thốt Lốt, Xóm Chùa, Vũng Tàu, Cái Cỏ, Vàm Rạch Cỏ, La Ghi. Diện tích tự nhiên toàn xã khoảng 9.637.18 ha chiếm 10, 45% tự nhiên toàn huyện Duyên Hải với dân số 14.116 người.

Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý phát triển kinh tế xã hội của xã, phù hợp định hướng quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện, năm 2012 xã tổ chức lập Quy hoạch xây dựng khu trung tâm xã và đã được UBND huyện Duyên Hải phê duyệt. Tuy nhiên quy hoạch chung xây dựng toàn xã chưa được thực hiện; để đảm bảo sự liên kết đồng bộ các công trình hạ tầng, các khu chức năng, việc nghiên cứu định hướng bố trí sắp xếp hợp lý các khu chức năng, các công trình hạ tầng trên địa bàn xã phù hợp thực tế phát triển của địa phương là bức thiết, do vậy việc lập Đồ án quy hoạch  chung xây dựng xã Long Vĩnh theo hướng dẫn Thông tư 02/TT-BXD là rất cần thiết.

Nhằm tạo lập không gian, kiến trúc cảnh quan trên phạm vi toàn xã, định hướng phát triển các điểm dân cư tập trung, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo an ninh trật tự của người dân trong khu vực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã, đồng thời cũng là cơ sở pháp lý để quản lý kiểm soát việc đầu tư xây dựng trên địa bàn xã.

## II. Địa giới hành chính và mối liên hệ vùng:

- Địa giới hành chính xã :

Xã Long Vĩnh nằm về phía Tây huyện Duyên Hải, Đông Nam của tỉnh Trà Vinh, cách Trung tâm thị xã Duyên Hải khoảng 18 km theo Quốc lộ 53. Là xã tiếp giáp biển, có vị trí tứ cận như sau:

- Phía Bắc	: giáp Kênh Đào Trà Vinh;

- Phía Nam	: giáp Biển Đông và xã Đông Hải;

- Phía Đông	: giáp xã Long Khánh và xã Đông Hải;;

- Phía Tây	: Cửa Định An và bờ Biển Đông.

## Vị trí  xã Long Vĩnh trong huyện Duyên Hải

## 2. Mối liên hệ vùng:

Xã Long Vĩnh kết nối với các xã và huyện khác trong tỉnh Trà Vinh thông qua Quốc Lộ 53. Ngoài ra do là xã giáp biển nên trên địa bàn xã Long Vĩnh còn kết nối các huyện và xã khác thông qua tuyến giao thông đường thủy trên sông Hậu và trên Biển Đông

# III. Căn cứ lập quy hoạch:

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016, số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020”;

- Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020;

- Quyết định số 69/QĐ-BNN-VPĐP ngày 09/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020;

- Thông tư số 31/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc ban hành Tiêu chuẩn Quy hoạch xây dựng nông thôn;

- Thông tư số 32/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng nông thôn;

- Thông tư 02/2017/TT-BXD ngày 01/03/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn;

- Căn cứ công văn số 484/SXD – QH&KT ngày 08/05/2018 của Giám Đốc Sở xây dựng tỉnh Trà Vinh về việc hướng dẫn lập quy hoạch chung xây dựng xã theo thông tư số 02/2017/TT-BXD của Bộ xây dựng;

- Công văn số 790/QĐ-UBND ngày 01/08/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải về việc chủ trương lập Đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh;

- Căn cứ Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 của UBDN huyện Duyên Hải về việc phê duyệt nhiệm vụ đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đến năm 2025;

- Các văn bản pháp lý khác có liên quan,...

## 2. Các tài liệu, số liệu lập quy hoạch:

- Kế hoạch phát triển KT-XH cấp huyện giai đoạn 2016-2020.

- Các dự án, quy hoạch ngành,... trên địa bàn huyện, xã.

- Nghị quyết của Đảng bộ xã, các báo cáo tổng kết của xã.

- Tài liệu, số liệu, bản đồ,... về hiện trạng sử dụng đất, tình hình biến động đất đai một số năm gần đây.

- Bản đồ giải thửa toàn xã.

## IV. Quan điểm, mục tiêu, tính chất đồ án quy hoạch:

1. Quan điểm:

Phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Duyên Hải, định hướng quy hoạch xây dựng vùng huyện Duyên Hải - tỉnh Trà Vinh đến năm 2030.

## 2. Mục tiêu lập quy hoạch:

- Cập nhật theo định hướng quy hoạch vùng huyện Duyên Hải;

- Cụ thể hóa định hướng phát triển kinh tế xã hội xã Long Vĩnh;

- Làm cơ sở pháp lý cho việc lập đề án, dự án đầu tư;

- Định hướng tổ chức hệ thống khu trung tâm xã, khu dân cư mới và khu dân cư hiện hữu chỉnh trang;

- Định hướng sản xuất, hình thức tổ chức sản xuất, hệ thống công trình công cộng, dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng phục vụ sản xuất cho toàn xã.

## 3. Tính chất, chức năng:

- Là đồ án quy hoạch chung xây dựng phạm vi toàn xã, nhằm tổ chức sắp xếp hơp lý các khu chức năng: khu trung tâm xã, các điểm dân cư, các khu vực sản xuất và các công trình hạ tầng thiết yếu.

- Đối với Khu trung tâm: chức năng chính của khu quy hoạch là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa của xã với hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Ngoài ra, trong khu quy hoạch còn có các khu dân cư, khu công viên cây xanh, TDTT, khu công trình dịch vụ công cộng khác….

- Đối với các điểm dân cư nông thôn: chức năng chính là khu dân cư với hệ thống hạ tầng đồng bộ.

- Kinh tế chủ yếu sản xuất nông nghiệp dịch vụ thương mại bao gồm các lĩnh vực chủ yếu nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản chăn nuôi trồng trọt.

CHƯƠNG II:

# ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG

- Điều kiện tự nhiên:

### Phạm vi ranh giới  :

Ranh giới lập quy hoạch xây dựng chung xã Long Vĩnh là toàn bộ địa giới hành chính của xã với diện tích là 9.637,18 ha gồm 10 là: ấp Giồng Bàn, Cái Cối, Xẻo Bọng, Kinh Đào, Thốt Lốt, Xóm Chùa, Vũng Tàu, Cái Cỏ,Vàm Rạch Cỏ, La Ghi. Xã có tứ cận như sau:

- Phía Bắc	: giáp Kênh Đào Trà Vinh;

- Phía Nam	: giáp Biển Đông và xã Đông Hải;

- Phía Đông	: giáp xã Long Khánh và xã Đông Hải;

- Phía Tây	: Cửa Định An và bờ Biển Đông.

Xã có Quốc lộ 53 chạy qua với chiều dài khoảng 11 km được nhựa hoá; trung tâm xã cách huyện lỵ 18 km về hướng Đông, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu và trao đổi hàng hoá của người dân trong xã và các xã  lân cận.

### Sơ đồ phạm vi ranh giới hành chính

### 2. Địa hình:

Xã Long Vĩnh có địa hình mang tính chất vùng đồng bằng ven biển đặc thù, với những giồng cát hình cánh cung chạy dài theo hướng song song với biển có cao trình cục bộ từ 1,40 đến 1,80m. Phần diện tích còn lại địa hình khá thấp và bằng phẳng (chiếm 85% diện tích, cao trình từ 0,80 đến 1,20m). Tuy nhiên hệ thống sông rạch chằng chịt và sự chia cắt của các giồng cát làm cho địa hình đa dạng và phức tạp.

### 3. Thủy văn :

Khu vực chịu ảnh hưởng chế độ bán nhật triều không đều trên biển Đông. Mực nước cao hàng ngày thay đổi từ 0,9 m đến 1,48 m.

### Khí hậu :

- Khu vực xã Long Vĩnh nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, có nền nhiệt độ cao đều quanh năm, ít gió bão và không có mùa đông lạnh. Khí hậu tỉnh Trà Vinh nói chung và huyện Duyên Hải nói riêng mang đặc thù khí hậu nhiệt đới gió mùa không đồng nhất với các đặc điểm sau:

- Có cấu trúc đa dạng về mùa,

- Khí hậu có tính biến động rất cao do hệ quả của phức hệ gió mùa và quan hệ tương tác với cảnh quan địa hình,

- Diễn thế khí hậu quan hệ với động lực gió mùa.

# Nhiệt độ:

Cao và tương đối ổn định, dao động giữa các ngày và các tháng không lớn.

- Thá Nhiệt độ trung bình			: 27oC

- Tháng có nhiệt độ cao nhất là tháng 4	: 28oC

- Tháng có nhiệt độ thấp nhất là tháng 1	: 25,4oC

- Nhiệt độ cao nhất 	          		 	: 38oC

- Nhiệt độ thấp nhất 	          		 	: 15oC

# Lượng mưa:

Khu vực quy hoạch nằm trong vùng khí hậu khô nhưng chịu ảnh hưởng gió thổi từ biển vào nên độ ẩm không khí ở mức trung bình.

- Ẩm độ bình quân 				: 82%.

- Cao nhất vào tháng 8, 9,10			: 92%.

- Thấp nhất vào tháng 3, 4, 5			: 75%.

# Lượng bốc hơi:

Lượng bốc hơi khá lớn, cả năm là 1.350 mm, trung bình khoảng 3,7 mm/ngày.

### 5. Các nguồn tài nguyên :

5.1. Tài nguyên đất :

Đất đai của xã được hình thành do kết quả bồi lắng của vật liệu trầm tích biển trong giai đoạn biển lùi cách đây khoảng 6.000 năm. Quá trình bồi tích và các hoạt động kiến tạo đã hình thành nên các loại đất khác nhau.Theo số liệu thống kê, trên địa bàn xã Long Vĩnh có 3 loại đất sau: Đất giồng cát, Đất phù sa, đất phèn tiềm tàng.

5.2. Tài nguyên nước:

Do đặc điểm của vùng có hệ thống sông rạch chằng chịt nên tài nguyên nước mặt của huyện rất phong phú và đa dạng thông qua các sông lớn như sông Nguyễn Văn Pho, kênh Đào Trà Vinh đảm bảo việc tưới tiêu và nuôi trồng thủy sản. Có trữ lượng nước ngầm nhưng chưa có sự đầu tư khai thác trong lĩnh vực này.

Nước mặt hầu như nhiễm mặn quanh năm trên phần lớn diện tích đất của huyện.Với sự đầu tư và hoạt động hiệu quả của hệ thống thủy lợi trong thời gian qua, nước mặt trở thành tài nguyên cho hoạt động nuôi trồng thủy hải sản của xã.

5.3 Tài nguyên rừng :

Hệ sinh thái rừng ngày càng đa dạng và phong phú, diện tích rừng được củng cố và được bảo vệ ổng định. Nhờ sự nỗ lực, chung tay của nhân dân và chính quyền địa phương cùng với những dự án, chương trình khôi phục rừng cả các tổ chức trong và ngoài nhà nước, diện tích rừng đã từng bước được khôi phục và phát triển rừng của xã Long Vĩnh vừa có ý nghĩa phòng hộ chắn gió, sóng biển, chống xói lở, diều hòa khí hậu, cân bằng hệ sinh thái rừng ngập mặn vừa có tiềm năng phục vụ phát triển du lịch sinh thái, nuôi trồng thủy sản là nguồn tài nguyện của xã Long Vĩnh nói riêng và của huyện Duyên Hải nói chung.

5.4 Tài nguyên khoáng sản:

- Chủ yếu là cát xây dựng và nước khoáng (địa nhiệt). Cát phân bố thành giồng cao 3-3,5m dạng vòng cung song song với bờ biển có thể khai thác vật liệu xây dựng.

5.5 Tài nguyên nhân văn:

Hiện nay dân số xã có 14.116 người, gồm 2 dân tộc chính: Kinh, Khmer. Lịch sử dựng nước, giữ nước và truyền thống văn hoá lâu đời đã hun đúc ý chí quật cường, tinh thần đoàn kết tương thân, tương ái giữa các dân tộc chung sống trên địa bàn. Nhân dân xã còn lưu giữ được nhiều giá trị văn hoá độc đáo đậm đà bản sắc dân tộc như. Các lễ hội của người Khmer 1 năm có 3 lễ hội truyền thống (Chol Chnam Thmây, OK-Om-Bok và Sen Dolta), ngoài ra còn có một số lễ hội khác như: cúng rằm tháng 1, tháng 7, lễ hội tảo mộ .v.v.

Những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân xã Long Vĩnh đã vượt khó đi lên đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các mặt kinh tế - văn hóa - xã hội. Kế thừa những thành tựu đạt được, tranh thủ thời cơ, phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ và nhân dân xã Long Vĩnh sẽ vững vàng thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, xây dựng quê hương giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh.

5.6 Môi trường:

Cảnh quan xã Long Vĩnh mang nét đặc trưng vùng đồng bằng ven biển với hệ thống sông ngoài chằng chịt, những vuông tôm xen lẫn một số vườn với các tuyến dân cư phân bố dọc theo các trục giao thông và kênh mương tạo nên bức tranh thiên nhiên thanh bình của vùng đồng bằng ven biển.

- Tuy nhiên trong quá trình khai thác sử dụng tài nguyên đất đai, tài nguyên nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp chưa thật hợp lý như sử dụng các chất hóa học, hóa chất nuôi trồng thủy sản, thải rác thải sinh hoạt trực tiếp ra các kênh rạch… là một phần ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường đất, nước của khu vực. Để có biện pháp bền vững, cần đẩy mạnh các biện pháp bảo vệ môi trường sinh thái và khuyến khích người dân thay đổi nếp sinh hoạt, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ trong gia đình, cộng đồng.

II. Hiện trạng kinh tế - xã hội:

1. Lĩnh vực kinh tế:

Tổng giá trị sản xuất 688 tỷ đồng đạt 109%, tăng 126 tỷ so với năm 2016. Trong đó: Khu vực I: tăng 20,1%  (thủy sản tăng 21%; chăn nuôi, trồng trọt, tăng 9 %, lâm nghiệp 10%); Khu vực II: tăng 32,4%  (công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 12%; xây dựng tăng 36%); Khu vực III: dịch vụ tăng 30,1%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 39,2 triệu đồng/người/năm, đạt 105,9% so kế hoạch.

1. 1. Lâm nghiệp: Giá trị sản xuất 6,6 tỷ đồng, đạt 101,5%

Toàn xã có 1.958,89 ha (rừng tự nhiên 886.93 ha, rừng trồng 1.071,96 ha). Giao khoán 1.097,96 ha cho 751 hộ quản lý. Tuần tra bảo vệ rừng được 46 cuộc với 102 lượt đồng chí tham gia. Triển khai trồng rừng bần 20 ha. Tận thu 8,6 ha để thực hiện dự án 100 ha mở rộng khu nuôi tôm công nghiệp (Cái Cối, La Ghi và Vàm Rạch Cỏ).

1.2. Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp – Xây dựng – Điện:

1.2.1. Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp: Giá trị sản xuất 9,3 tỷ, đạt 103,3%

Toàn xã có 68 cơ sở (cắt may, uốn tóc 40 cơ sở; cơ khí hàn tiện 04 cơ sở; chế biến 20 và sản xuất nước đá 4 cơ sở), tăng 03 cơ sở. Các cơ sở đang hoạt động đúng theo quy định và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

1.2.2. Xây dựng: Giá trị sản xuất 59 tỷ đồng, đạt 107,3%

Kết họp các ngành chức năng tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng các công trình: hàng rào và 04 phòng học trường mẫu giáo; hàng rào THCS Long Vĩnh; 01 phòng học và hàng rào trường tiểu học Long Vĩnh C. Triển khai thực hiện 3 tuyến đường đanl thuộc ấp Thốt Lốt, Cái Cỏ và Vũng Tàu trị giá 5,7 tỷ đồng. Lót đanl trước cổng trung tâm hành chính xã trị giá 62 triệu đồng. Đổ cát nâng cấp đường trục giữa ấp Giồng Bàn trị giá 800 triệu đồng. Xây dựng nhà văn hóa ấp Cái Cối trị giá 650 triệu đồng.

1.2.3.  Điện:

Toàn xã có 3.299 hộ (gồm cơ sở sản xuất) sử dụng điện, chiếm tỷ lệ 98,5%, trong đó 361 hộ sử dụng điện không an toàn. Nâng cấp bình công suất điện được 26 trạm cho các hộ dân sản suất với tổng công suất tăng thêm 780 KVA. Thi công đường dây trung – hạ thế Dự án điện 3 pha phục vụ nuôi trồng thủy sản khu công nghiệp 100 ha (Vàm Rạch Cỏ, La Ghi và Cái Cối). Triển khai kế hoạch đầu tư mở rộng và nâng cấp các tuyến điện giai đoạn 2018-2020 phục vụ nhu cầu sản xuất trên địa bàn xã.

1.3. Thương mại, dịch vụ: Giá trị sản xuất 79 tỷ đồng, đạt 102,7%

Toàn xã có 724 cơ sở kinh doanh, mua bán nhỏ đang hoạt động. Trong đó: mua bán hàng hóa 332 cơ sở, dịch vụ ăn uống 175 cơ sở, dịch vụ sửa chữa, vận tải 82 cơ sở, dịch vụ khác 135 cơ sở. Qua đó giải quyết việc làm cho 1.568 lao động tại địa phương.

1.5. Xây dựng Nông thôn mới:

Tổng số tiêu chí xã tổ chức tự đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định là 19/ 19 (tổng số) tiêu chí, đạt 100%, cụ thể như sau:

Tiêu chí số 01 về quy hoạch: Đạt

- Xã được phê duyệt quy hoạch chung và công bố, niêm yết công khai tại trụ sở tiếp dân và Ban nhân dân ấp đúng quy định

- Có ban hành quy chế quản lý quy hoạch chung xây dựng xã và tổ chức thực hiện theo đúng quy hoạch.

Tiêu chí số 02 về giao thông: Đạt

- Tỷ lệ km đường xã: Toàn xã có 10,5 km đã được nhựa hóa (đạt 100%).

- Tỷ lệ km đường trục ấp và đường liên ấp: Đến nay toàn xã có 13 tuyến đường với tổng chiều dày là 42,17km đã được cứng hóa 21,27 km chiếm 50,04% tỷ lệ cứng hóa.

- Tỷ lệ km đường ngõ, xóm sạch không lầy lội vào mùa mưa: Toàn xã có 24 tuyến đường với tổng chiều dày 44km trong đó đã được cứng hóa 20,05km chiếm 50,12% tỷ lệ cứng hóa.

- Tỷ lệ km đường trục chính nội đồng: Toàn xã có 11 đường trục chính nội đồng với tổng chiều dày 25km đến nay được cứng hóa 14,6km  chiếm 58,4% tỷ lệ cứng hóa.

Tiêu chí số 03 về Thủy lợi: Đạt

- Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt trên 90%; riêng đối với vùng sản xuất tập trung đạt 100%. Thường xuyên chỉ đạo các ngành tuyên truyền ra Nhân dân chủ động ứng phó với triều cường, xâm nhập mặn. Toàn xã có 16.500km kinh cấp 3, với 12 tuyến kinh trục phục vụ đảm bảo 100% cho hệ thống nuôi trồng thủy sản.

Tiêu chí số 04 về Điện: Đạt

- Hiện nay trên địa bàn toàn xã có đường điện trung thế 88,07km, đường điện hạ thế 94,3 km gồm 15 trạm đảm bảo nhu cầu phục vụ sản xuất của người dân.

- Toàn xã có 3.317/3.350 hộ sử dụng điện đạt 99,01% trong đó có 3.292/3.317  hộ được sử dụng điện hường xuyên và an toan (đạt 99,25%).

Tiêu chí số 05 về Trường học

- Trường mẫu giáo: có 04 phòng học được kiên cố hóa, diện tích khoảng 2.500m2, điểm chính đặt tại ấp Thốt Lốt, có 07 điểm lẻ tại các trường Tiểu học thuộc các ấp Cái Cỏ, Vũng Tàu, Xẽo Bọng, Cái Cối, Giồng bàn, La Ghi, Vàm Rạch Cỏ thiết bị  dạy học cơ bản đạt yêu cầu tiêu chí.

- Trường tiểu học: Toàn xã có 03 trường tiểu học và 5 điểm lẻ trường tiểu học các phòng học đều được kiên cố hóa, thiết bị dạy học của các trường cơ bản đáp ứng yêu cầu tiêu chí.

- Trường trung học cơ sở Long Vĩnh được xây dựng kiên cố hóa, 4 trệt, 4 lầu thiết bị dạy học cơ bản đạt chuẩn theo yêu cầu tiêu chí.

- Hiện nay đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trường tiểu học Long Vĩnh B 3 trệt, 3 lầu, trường tiểu học Long Vĩnh A 4 trệt, 4 lầu, trường tiểu học Long Vĩnh C 3 trệt, 3 lầu.

Tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất văn hóa: Đạt

- Nhà văn hóa xã: Sử dụng Hội trường UBND làm Nhà văn hóa xã với diện tích 270m2 với sức chứa 300 chổ ngồi, bên cạnh đó xã đã xây dựng 2 phòng chức năng với diện tích 120m2 phục vụ cho việc nghiên cứu các văn bản, sách, báo và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, truyền thanh và thông tin đại chúng.

- Nhà văn hóa ấp: Sử dụng trụ sở Ban nhân dân ấp làm nhà văn hóa ấp với diện tích 120m2, phục vụ cho nhân dân nghiên cứu sách, báo và một số loại hình giải trí ( cờ tướng, cầu long, văn nghệ).

Tiêu chí số 7 về Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn: Đạt

Chợ xã được xây dựng từ Chương trình 135 của Chính phủ, có giao thương thuận tiện. Có nhà lồng chợ cấp 4 kiên cố và có các bộ phận phụ trợ như nhà vệ sinh, nơi đậu xe đảm bảo trật tự an toàn, sử dụng nước hợp vệ sinh, thu gom rác thải về bãi rác tập trung, hệ thống thoát nước, thiết bị PCCC và có Ban quản lý chợ hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

Tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông: Đạt

-  Xã có 01 điểm phục vụ bưu chính mở cửa phục vụ nhu cầu cho bà con nhân dân trong xã các ngày trong tuần.

- Hiện nay xã có dịch vụ viễn thông, internet rộng khắp các ấp đáp ứng trên 80% nhu cầu sử dụng dịch vụ của người dân trong toàn xã.

- Hiện nay xã có đài truyền thanh và hệ thống loa phát thanh đến các ấp; được duy trì hoạt động thường xuyên đúng theo quy định.

Tiêu chí số 9 về Nhà ở dân cư: Đạt

- Hiện nay toàn xã có 3.350/3.350 hộ có nhà đạt nông thôn mới theo quy định. Không còn hộ sống trong nhà tam, không có hộ không có đất ở.

- Hiện nay toàn xã có 2.912/3.350 hộ có nhà ở đạt chuẩn bộ xây dựng, đạt 86,92%.

Tiêu chí số 10 về Thu nhập: Đạt

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:

Điều tra rà soát Tiêu chí số 10 về thu nhập theo quy định, kết quả thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2017 là 39,2 triệu đồng/người/năm. Nghị quyết xã đảng bộ năm 2018 là 42 triệu đồng/người/năm.

Tiêu chí số 11 về Hộ nghèo: Đạt

Qua kết quả điều tra năm 2018 toàn xã có 129 hộ nghèo (trong đó hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội là 38 hộ), còn lại 91 hộ chiếm 2,72 %; hộ cận nghèo 257 hộ, chiếm 7,67%.

Tiêu chí số 12 về Lao động có việc làm: Đạt

Toàn xã có 8.303 lao động trong độ tuổi, chiếm 60,27% tổng số dân ( trong đó: lao động trong độ tuổi có khả năng lao động là 6.162 người, lao động có việc làm là 6.154, chiếm tỷ lệ 99,87% so với lao động trong độ tuổi có khả năng lao động). Lao động tập trung chủ yếu vào các ngành nghề nuôi trồng thủy sản và khai thác đánh bắt, cơ khí, xây dựng, điện và công nhân làm việc trong các công ty.

Tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất: Đạt

- Hiện nay xã đã thành lập 1 hợp tác xã nông nghiệp, gồm 32 thành viên, hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012. Có thực hiện hợp liên kết đầu ra, đầu vào với các thành viên.

- Toàn xã có 24 Tổ hợp tác sản xuất với 277 tổ viên tham gia hợp tác sản xuất, chủ yếu trên lĩnh vực nông nghiệp (có 1 tổ hợp tác trồng màu có ký kết đầu ra của sản phẩm, 02 tổ hơp tác có liên kết đầu ra sản phẩm).

- Hiện nay giá trị sản xuất bình quân 01 ha đất nông nghiệp đạt trên 120 triệu đồng/năm.

Tiêu chí số 14 về Giáo dục và đào tạo: Đạt

- Hàng năm xã được trên công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở và giáo dục mầm non.

- Ủy ban nhân dân xã cùng các ngành đoàn thể xã thường xuyên phối kết họp  với nhà trường làm tốt công tác tuyên truyền, hướng nghiệp cho học sinh nên tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học phổ thông, bổ túc, học nghề hàng năm đạt trên 90%.

Tiêu chí số 15 về Y tế: Đạt

+ Năm 2016 xã Long Vĩnh được Thủ Tướng Chính phủ ra quyết định công nhận là xã đão. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%.

Tiêu chí số 16 về Văn hóa: Đạt

+ Hiện nay theo quyết định 687 của UBND tỉnh xã đã rà soát kiểm tra các ấp qua đánh giá hiện xã có 09/10 ấp được trên công nhận ấp văn hóa, nông thôn mới đạt 90%.

Tiêu chí số 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm: Đạt

- Số hộ sử dụng nước HVS: Có 3.350 hộ/3.350 hộ, đạt 100%, đến nay trên địa bàn xã có 2.260 hộ sử dụng nước sạch đạt 67,46%.

-  Xã có 01 bãi rác tập trung tại ấp La Ghi, tất cả rác thải sinh hoạt ở khu vực chợ, khu đông dân cư và các điểm trường học đều được xe chở ra bãi rác tập trung đổ theo quy định.

- Số hộ có hố xí HVS: 3.099 hộ/3.350 hộ, đạt 92,51 %.

- Số hộ có hàng rào cây xanh và kiên cố: 1.791 hộ/3.350 hộ, đạt 53,46%.

- Tất cả các cơ quan, tổ chức đóng trên địa bàn xã đảm bảo xanh – sạch – đẹp.

Tiêu chí số 18 về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp: Đạt

- Toàn xã có 23 cán bộ, công chức, 17 cán bộ không chuyên trách, có 29 cán bộ có trình độ đại học, có 02 cán bộ có trình độ cao đẳng, có 03 cán bộ có trình độ trung cấp luôn đảm bảo đủ số lượng theo quy định.

- UBND xã có thành lập tổ tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho nhân dân, thường xuyên mở các lớp tập huấn, các buổi tuyên truyền để người dân được tiếp cận pháp luật.

Tiêu chí số 19 về Quốc phòng và An ninh: Đạt

- Hiện nay xã có 10/10 ấp được công nhận ấp an toàn về an ninh, trật tự, bên cạnh đó nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, trợ giúp pháp lý và giải quyết tốt các đơn thư khiếu nại tại địa phương nên xã không có tình trạng đơn thư vượt cấp và khiếu kiện đông người.

- Năm 2018 xã được trên công nhận đạt tiêu chuẩn vững mạnh về quốc phòng và an ninh.

1.6. Tài nguyên - Môi trường:

- Hướng dẫn 83 hồ sơ nhà ở hợp pháp, 65 hồ sơ chuyển nhượng QSD đất, 85 hồ sơ tặng cho QSD đất. Kết hợp với Văn phòng đất đai đo đất cho 51 trường hợp.

- Thực hiện tốt Chỉ thị 15 của Ban thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch 01 của UBND tỉnh: tổ chức vận động nhân dân cùng tham gia tổng vệ sinh tuyến đường quốc lộ 53, thu gom rác, phát quang bụi rậm có 1.035 người tham gia; vận động 63 hộ dân đăng ký làm hàng rào; phát tờ rơi về thu rom rác và phân loại rác được 200 hộ. Treo 03 tấm băng rôn tuyên truyền và duy trì phong trào “ngày thứ bảy Xanh-Sạch-Đẹp”.

III. Hiện trạng dân số và lao động:

1. Dân số:

- Theo số liệu thống kê do xã Long Vĩnh cung cấp vào tháng 10 năm 2018 toàn xã Long Vĩnh có 14.116  người. Với 3.350 hộ. Trong đó người kinh chiếm 70,24%  cơ cấu dân số, người Khơme chiếm 29,71% cơ cấu dân số, còn lại 0,05% là người Hoa

Bảng thống kê dân số

|  | Mã số | Dân số trung bình (người) | Tổng số hộ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Dân tộc | Trong đó: Nữ |  |
| TỔNG SỐ | 01 | 14.116 | 4.194 | 7.048 | 3.350 |
| Ấp Vũng Tàu | 02 | 552 | 36 | 285 | 127 |
| Ấp Cái Cỏ | 03 | 2.437 | 382 | 1.280 | 521 |
| Ấp Xóm Chùa | 04 | 1.612 | 1.452 | 814 | 344 |
| Ấp Thốt Lốt | 05 | 1.238 | 140 | 590 | 298 |
| Ấp Kinh Đào | 06 | 2.018 | 732 | 988 | 477 |
| Ấp Cái Cối | 07 | 2.097 | 614 | 1.073 | 527 |
| Ấp Xẻo Bọng | 08 | 583 | 92 | 277 | 136 |
| Ấp Giồng Bàn | 09 | 887 | 184 | 434 | 218 |
| Ấp La ghi | 10 | 995 | 268 | 486 | 252 |
| Ấp Vàm Rạch Cỏ | 11 | 1.697 | 294 | 821 | 450 |

Sự phân bố dân cư trên địa bàn không đồng đều, mật độ bình quân là 295 người/km2, chủ yếu tập trung dọc tuyến đường giao thông và các tuyến kênh rạch.

- Tỷ lệ tăng dân số toàn xã là 1,1%/năm.

IV. Hiện trạng sử dụng đất và biến động đất đai:

1.  Đất nông nghiệp:

Tổng diện tích đất nông nghiệp là 5.698,78 ha, chiếm 59,16 % tổng diện tích tự nhiên xã Long Vĩnh. Cụ thể :

1.1. Đất trồng cây hàng năm: Xã Long Vĩnh là xã Giáp Biển nên khí hậu và đa phần là đất cát không thuận lợi cho việc trồng lúa, nên việc canh tác lúa trên địa bàn xã hầu như không có mà đa phần là đất trồng cây hàng năm khác.

+ Đất trồng cây hàng năm khác:

Diện tích đất trồng cây hàng năm khác là 232,78 ha, chiếm 2,42 % tổng diện tích tự nhiên.

1.2. Đất trồng cây lâu năm

Diện tích đất trồng cây lâu năm là 395,57 ha, chiếm 4,11% tổng diện tích tự nhiên đất toàn xã.

1.3. Đất rừng phòng hộ

Dện tích đất trùng phòng hộ 803,77 ha. Chiếm 8,34% tổng diện tích tự nhiên đất toàn xã.

1.4. Đất nuôi trồng thủy sản

Diện tích đất nuôi trồng thuỷ sản là 4266,67 ha, chiếm 44,29% tổng diện tích tự nhiên đất toàn xã.

2.  Đất phi nông nghiệp:

Tổng diện tích đất phi nông nghiệp là 3903,42 ha, chiếm tỷ lệ 40,48% tổng diện tích tự nhiên.Trong đó chủ yếu là đất ở, đất các công trình công cộng, đất dành cho công trình cây xanh công viên và thể dục thể thao còn thấp. Cụ thể:

2.1. Đất ở (ở nông thôn)

Diện tích đất ở nông thôn là 59,15 ha, chiếm 0,61 % tổng diện tích tự nhiên đất toàn xã.

2.2. Đất quốc phòng:

Diện tích đất quốc phòng là 6,6 ha, chiếm 0,07 % tổng diện tích tự nhiên đất toàn xã.

2.3. Đất thương mại dịch vụ:

Diện tích đất thương mại dịch vụ 0,53 ha, chiếm 0,01 % tổng diện tích tự nhiên đất toàn xã.

2.4. Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã:

Diện tích đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 377,97 ha, chiếm 3,9 % tổng diện tích tự nhiên đất toàn xã.

2.5. Đất bãi thải, xử lý chất thải:

Diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải 0,36 ha, chiếm 0,004 % tổng diện tích tự nhiên đất toàn xã.

2.6. Đất xây dựng trụ sở cơ quan:

Diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,34 ha, chiếm 0,004 % tổng diện tích tự nhiên đất toàn xã

2.7. Đất tôn giáo, tín ngưỡng:

Diện tích đất cơ sở tôn giáo là 3,64 ha, chiếm 0,04 % tổng diện tích tự nhiên đất toàn xã

Diện tích đất cơ sở tín ngưỡng là 0,48 ha, chiếm 0,005 % tổng diện tích tự nhiên đất toàn xã

2.8. Đất nghĩa trang, nghĩa địa

Diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa là 4,23  ha, chiếm 0,04 % tổng diện tích tự nhiên đất toàn xã

2.9. Đất sinh hoạt cộng đồng:

Diện tích đất sinh hoạt cộng đồng là 0,12 ha.

2.10. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối:

Diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối là 3450 ha, chiếm 35,8 % tổng diện tích tự nhiên đất toàn xã.

Bảng thống kê hiện trạng sử dụng đất xã Long Vĩnh (Theo Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Duyên Hải).

Bảng thống kê kế hoạch sử dụng đất xã Long Vĩnh năm 2017

| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Long Vĩnh |
| --- | --- | --- | --- |
| I | LOẠI ĐẤT |  | 9.637,20 |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 5.698,78 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | - |
|  | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | - |
|  | Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | - |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 232,78 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 395,57 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 803,77 |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | - |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 4.266,67 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU | - |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | - |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 3.903,42 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 6,60 |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | - |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - |
| 2.4 | Đất khu chế xuất | SKT | - |
| 2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - |
| 2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 0,53 |
| 2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | - |
| 2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 377,97 |
|  | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | - |
|  | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | - |
|  | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 0,25 |
|  | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 2,71 |
|  | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 1,47 |
|  | Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ | DKH | - |
|  | Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác | DSK | - |
|  | Đất giao thông | DGT | 138,22 |
|  | Đất thủy lợi | DTL | 234,81 |
|  | Đất công trình năng lượng | DNL | 0,10 |
|  | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 0,09 |
|  | Đất chợ | DCH | 0,32 |
|  | Đất công trình công cộng khác | DCK | - |
| 2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hoá | DDT | - |
| 2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - |
| 2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 0,36 |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 59,15 |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | - |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0,34 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | - |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - |
| 2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 3,64 |
| 2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả táng | NTD | 4,23 |
| 2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | - |
| 2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,12 |
| 2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | - |
| 2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 0,48 |
| 2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 3.450,00 |
| 2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | - |
| 2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 35,00 |

Tổng diện tích tự nhiên của xã Long Vĩnh là 9637.18 ha, không thay đổi so với kết quả thống kê đất đai năm 2017

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2017

V. Hiện trạng nhà ở và các công trình công cộng:

- Nhà ở đa số là dạng nhà vườn, chủ yếu là nhà cấp 4 và nhà bán kiên cố, còn lại là một số nhà tạm, dân cư sống tập trung dọc theo Quốc lộ 53, khu vực chợ ven chợ, đường liên ấp, tuyến lộ đal, lộ đất nông thôn, một số hộ sống phân tán trong đồng ruộng,

Theo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2018 toàn xã có tổng số 3350 nhà, trong đó:

- Nhà cấp 4: 1270 căn, chiếm 37.9.%

- Nhà bán kiên cố: 1642 căn, chiếm 49%

- Nhà tạm: 438 căn, chiếm 13.1%

- Nhìn chung, hệ thống dân cư nông thôn tương đối ổn định, cơ sở hạ tầng đang được đầu tư.

| Nhà ở dọc Quốc lộ 53 | Nhà ở Biệt thự |
| --- | --- |

1. Công trình công cộng:

1.1. Công trình hành chính:

- Khu trung tâm hành chính xã (trụ sở làm việc HĐND, UBND, …) với tổng diện tích khoảng 2.895 m2, được xây dựng kiên cố, vị trí nằm cặp Quốc lộ 53 thuộc địa bàn ấp Kinh Đào.

- Trụ sở công an xã (thuộc khu hành chính xã) được xây dựng kiên cố.

Trung tâm hành chính xã					Nhà văn hóa xã

- Trung tâm VH-TDTT (thuộc khu hành chính xã). Trong đó có: phòng truyền thống, Thư viện, Hội trường.

1.2. Công trình y tế:

- Trạm y tế xã có diện tích xây dựng: 1.578.3 m2, được xây dựng kiên cố, số cán bộ y tế: 6, số giường: 6.Vị trí nằm tại ấp Kênh Đào.

- Nhìn chung, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân có nhiều nỗ lực trong công tác khám và chữa bệnh. Tuy nhiên, công tác y tế phát triển chưa đồng bộ; cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế hiện đại phục vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân vẫn còn thiếu cần đầu tư phát triển nhiều hơn nữa.

1.3. Công trình văn hóa – thể dục thể thao:

- Nhà văn hóa xã nằm tại ấp Kinh Đào, nằm trong khu hành chính tập trung của xã. Có diện tích 100m2

1.4. Bưu điện: nằm tại ấp Kinh Đào, DT xây dựng: 832m2

1.5. Công trình thương mại – dịch vụ:

- Chợ xã Long Vĩnh, có diện tích khoảng 2895 m2 trên địa bàn ấp Thốt Lốt. Các công trình thương mại dịch vụ còn chưa được quan tâm đầu tư đúng mức, chủ yếu là buôn bán lẻ, phục vụ nhu cầu tiêu dùng tại địa phương.

Chợ Long Vĩnh				            Bưu điện xã Long Vĩnh

1.6. Công trình giáo dục:

Trường THCS: Ấp Kinh Đào, DT xây dựng 9773, số phòng học: 12,số phòng chức năng: 05,số học sinh: 624,số giáo viên: 39.

Trường Tiểu Học: Có 2 Trường :

        - Trường Tiểu Học: Long Vĩnh A

Điểm chính : ấp Kinh Đào, DT xây dựng: 585.5 m2,số phòng học: 6, số phòng chức năng: 5, số học sinh: 297, số giáo viên: 10.

Điểm phụ: ấp: Vàm Rạch Cỏ, DT xây dựng: 384m2, số phòng học: 6, số phòng chức năng: 0, số học sinh: 114, số giáo viên: 5.

Điểm phụ: ấp Xẻo Bọng, DT xây dựng: 128, số phòng học: 2, số phòng chức năng: 0, số học sinh: 14, số giáo viên: 1.

Điểm phụ: ấp Cái Cỏ, DT xây dựng: 4701m2, số phòng học: 06, số phòng chức năng: 2, số học sinh: 222, số giáo viên: 9.

Điểm phụ : ấp: Xóm Chùa, DT xây dựng: 996m2, số phòng học: 4, số phòng chức năng: 0, số học sinh: 115, số giáo viên: 4.

Điểm phụ : ấp Vũng Tàu, DT xây dựng: 643m2, số phòng học: 2, số phòng chức

năng: 0, số học sinh: 19, số giáo viên: 01

        - Trường Tiểu Học: Long Vĩnh C

Điểm chính : ấp Cái Cối, DT xây dựng: 766m2,số phòng học: 4, số phòng chức năng: 9, số học sinh: 173, số giáo viên: 9.

Điểm phụ: ấp La Ghi, DT xây dựng: 394m2, số phòng học: 4, số phòng chức năng: 0, số học sinh: 123, số giáo viên: 5.

Điểm phụ: ấp Giồng Bàn, DT xây dựng: 330m2, số phòng học: 4,số phòng chức năng: 0, số học sinh: 63, số giáo viên: 5.

        - Trường Mẫu Giáo: Long Vĩnh

Điểm chính: ấp Thốt Lốt, DT xây dựng: 1578.3m2, số phòng học: 6, số phòng chức năng: đang xây dựng 3, số học sinh: 265, số giáo viên: 16.

Trường tiểu học				                        Trường THCS

1.7. Công trình tôn giáo, tín ngưỡng.

Về tín ngưỡng, xã Long Vĩnh có 2 Chùa Khơ me:

Chùa Âng Kôl,ấp: Xóm Chùa, diện tích: 31.674m2.

Chùa Ta Lôn,ấp Cái Cối,diện tích: 155.952m2.

Và một số miếu nhỏ do người dân tại địa bàn xã tự lập để thờ cúng theo phong tục nghi lễ địa phương.

- Mỗi tôn giáo tín ngưỡng có một công trình mang nét văn hoá đặc trưng làm đa dạng kiến trúc, văn hoá, phong tục tập quán nhưng các tín đồ rất đoàn kết với nhau để xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, phát triển kinh tế.

VI. Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

1. Giao thông :

1.1. Giao thông bộ:

Trên địa bàn xã có 01 tuyến giao thông lớn là Quốc lộ 53, ngoài ra trên địa bàn toàn xã còn có các tuyến giao thông đường nhựa, đường danl liên xã, liên ấp có tổng chiều dài trên 25 km được phân bố khá hợp lý, các tuyến giao thông nông thôn 10/10 ấp đều được bê tông hóa đảm bảo xe 2 bánh lưu thông đến trung tâm xã dễ dàng trong cả hai mùa mưa nắng. Hệ thống giao thông của xã thời gian qua tuy đã phát triển, nhưng trong tương lai cần đầu tư mạnh để phát triển hệ thống giao thông đảm bảo phục vụ cho nhân dân lưu thông và vận chuyển hàng hoá ngày càng tăng.

Bảng thống kê các tuyến đường hiện hữu

Xã Long Vĩnh – Huyện Duyên Hải – Tỉnh Trà Vinh

| BẢNG THỐNG KÊ CÁC TUYẾN ĐƯỜNG HIỆN TRẠNG TRÊN TOÀN XÃ LONG VĨNH |
| --- |
| STT | Tên | Đi qua các ấp | Chiều | Quy Hoạch |
|  | đường |  | dài | Mặt | Mặt | Lề | Nền | Kết cấu | Ghi Chú |
|  |  |  | m | cắt | đường | đường | Đường | mặt |  |
| 1 | Quốc lộ 53 | Cái Cối - Kinh Đào - Thốt Lôt - Xóm Chùa - Cái Cỏ | 11000 | 01-01 | 6 | 2x1.5 | 9 | Nhựa | Đang nâng cấp sửa chữa |
| 2 | D1 | Ấp Giồng Bàn | 2200 | 03-03 | 2,5 | 0,5x2 | 3,5 | Danl | Hoàn thành một phần |
| 3 | D4 | Ấp Cái Cối | 2000 | 03-03 | 2,5 | 0,5x2 | 3,5 | Danl | Hoàn thành một phần |
| 4 | D7 | Ấp Thốt Lốt | 2000 | 03-03 | 2,5 | 0,5x2 | 3,5 | Danl | Hoàn thành một phần |
| 5 | D11 | Ấp Cái Cỏ | 3200 | 03-03 | 2,5 | 0,5x2 | 3,5 | Danl | Hoàn thành một phần |
| 6 | D14 | Ấp Cái Cối | 2800 | 02-02 | 3,5 | 1,5x2 | 6,5 | Nhựa | Hoàn thành một phần |
| 7 | D15 | Ấp Kinh Đào | 3300 | 03-03 | 2,5 | 0,5x2 | 3,5 | Danl | Hoàn thành một phần |
| 8 | N2 | Cái Cối - Xẻo Bọng - Kinh Đào | 6700 | 02-02 | 2,5 | 0,5x2 | 3,5 | Nhựa | Hoàn thành một phần |
| 9 | N3 | Cái Cối - Xẻo Bọng | 2700 | 03-03 | 2,5 | 0,5x2 | 3,5 | Danl | Hoàn thành một phần |
| 10 | N4 | Cái Cối | 1800 | 03-03 | 2,5 | 0,5x2 | 3,5 | Danl | Hoàn thành một phần |
| 11 | N7 | Ấp Cái Cỏ | 2800 | 03-03 | 2,5 | 0,5x2 | 3,5 | Danl | Hoàn thành một phần |
| 12 | N8 | Ấp Xóm Chùa – Cái Cối | 1800 | 03-03 | 2,5 | 0,5x2 | 3,5 | Danl | Hoàn thành một phần |
| 13 | N10 | Ấp Thốt Lốt | 1000 | 03-03 | 2,5 | 0,5x2 | 3,5 | Danl | Hoàn thành |
| 14 | N15 | Ấp Cái Cối - Ấp La Ghi- Ấp Vàm Rạch Cỏ | 15000 | 02-02 | 3,5 | 1,5x2 | 6,5 | Nhựa | Hoàn thành một phần |
| 15 | N22 | Ấp Giồng Bàn - Ấp Cái Cối | 3500 | 03-03 | 2,5 | 0,5x2 | 3,5 | Danl | Hoàn thành một phần |
| 16 | N23 | Ấp Giồng Bàn - Ấp Cái Cối | 3500 | 03-03 | 2,5 | 0,5x2 | 3,5 | Danl | Đá Cấp Phối |

1.2. Giao thông thủy:

Xã Long Vĩnh có hệ thống mạng lưới sông ngòi và kênh dày đặc thuận lợi cho việc giao thông đường thủy, phát triển nông nghiệp, và nuôi trồng thủy sản. Đặc biệt là tuyến kênh tắt nối biển Đông với sông Hậu vào cản Cái Cui cần thơ là tuyến giao thông đường thủy Quốc tế ngang qua địa bàn và sông Nguyễn Văn Pho là tuyến sông thông ra sông Hậu có khả năng cho phép tải trọng phương tiện từ 50 - 100 tấn hoạt động có thế mạnh về giao thông đường thủy, tạo đà cho sự phát triển kinh tế của xã.

2. Thủy lợi:

Thủy lợi là khâu quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Nhìn chung, hệ thống thủy lợi của xã phân bố hợp lý, đáp ứng tốt nhiệm vụ khai thác kinh tế đồng ruộng, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã.

##### 2.1. Cấp nước:

Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh: Toàn xã có 3350/3350 hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh, đạt tỷ lệ 100% tổng số hộ. Hiện xã có 01 trạm cấp nước (thuộc ấp Xóm Chùa), sử dụng nguồn nước mặt, cung cấp được cho 126 hộ dân ở khu vực trung tâm xã và các ấp lân cận (chiếm 3.8% /tổng số hộ toàn xã).

2.2. Thoát nước:

Hiện nay trên phạm vi toàn xã chưa có hệ thống thoát nước mưa và nước bẩn hoàn chỉnh.

Nước mưa được tiêu thoát theo đại hình tự nhiên, nước bẩn sinh hoạt từ các hộ gia đình được thoát ra môi trường tự nhiên.

Hiện tại, tại trung tâm xã có 500m hệ thống thoát nước mưa và nước thải đã được đầu tư xây dựng.

2.3. Cấp điện:

Nguồn điện: nguồn điện  đang sử dụng trên địa bàn xã là hệ thống điện quốc gia thuộc khu vực điện lực + nông thôn, nguồn điện tương đối ổn định. Tỷ lệ số hộ sử dụng điện đạt 98.5%.

##### 2.4. Thông tin liên lạc

Viễn thông :Số lượng máy điện thoại cố định của các cơ quan chức năng trên toàn xã:12. Tỷ lệ máy điện thoại bình quân có 55 máy/100 dân, xã có 3 điểm dịch vụ internet.

##### 2.5. Hiện trạng môi trường:

Rác thải: Xã có 1 bãi rác tập trung, diện tích 3684m2.

- Hiện nay BCĐ xã đã mua đất để mở rộng khu nghĩa địa nhân dân tại ấp Cái Cối với diện tích 2.700 m2  hiện đơn vị đang tiến hành thi công,  bên cạnh xã hiện có 02 nhà hỏa táng đặt tại 02 điểm chùa (ÂngKôl ấp Xóm Chùa, Ta Lôn ấp Cái Cối).

-  Xã có 01 bãi rác tập trung tại ấp La Ghi, tất cả rác thải sinh hoạt ở khu vực chợ, khu đông dân cư và các điểm trường học đều được xe chở ra bãi rác tập trung đổ theo quy định.

- Số hộ có hố xí HVS: 3.099 hộ/3.350 hộ, đạt 92,51 %.

- Số hộ có hàng rào cây xanh và kiên cố: 1.791 hộ/3.350 hộ, đạt 53,46%.

- Hiện nay toàn xã có trên 250 hộ chăn nuôi gia súc theo quy mô lớn, trong đó: có 30 hộ làm hầm biogas theo quy định, còn lại các hộ đều xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Toàn xã có 85 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm hàng năm đều được phát động và có đăng ký thực hiện tốt các quy định về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Tất cả các cơ quan, tổ chức đóng trên địa bàn xã đảm bảo xanh – sạch – đẹp.

# CHƯƠNG III:

# TIỀM NĂNG, ĐỘNG LỰC VÀ DỰ BÁO PHÁT TRIỂN XÃ

# I.  Các tiền đề phát triển:

- Khu vực quy hoạch thuộc Khu kinh tế Định An. Với tuyến Quốc Lộ 53 đi ngang qua và tuyến đường dọc sông Hậu, kết hợp với tuyến giao thông đường thủy trên kênh Tắt tạo điều kiện thúc đẩy phát triển các khu dân cư, khu trung tâm xã, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã.

II. Tiềm năng, động lực phát triển xã:

- Tiềm năng đất đai phục vụ cho việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất phục vụ dân cư, công trình hạ tầng và sản xuất.

- Xã Long Vĩnh có tiềm năng đất đai lớn để phát triển sản xuất nuôi trồng thủy sản. Toàn xã có 9.637,18 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp khoảng 4.268,68 ha (chiếm 44,29 %), đất phi nông nghiệp chiếm 3900,94 ha (chiếm 40,48 %).

- Long Vĩnh có hệ thống hạ tầng cơ sở, giao thông tương đối thuận lợi cả đường bộ lẫn đường thủy, hệ thống kênh mương nội đồng được xây dựng cơ bản hoàn thiện. Điều kiện đất đai, nguồn nước có khả năng đáp ứng tốt cho các mô hình sản xuất nuôi trồng thủy hải sản.

- Hướng khai thác sử dụng tiềm năng đất đai của xã là tăng đầu tư thâm canh, tăng vụ và chuyển đổi hợp lý cơ cấu cây trồng vật nuôi để đảm bảo các chỉ tiêu về sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản.

#### 1. Tiềm năng đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp:

- Đối với đất nuôi trồng thủy sản: Diện tích đất nuôi trồng thủy sản của xã theo hiện trạng năm 2018 là 4.268,68 ha, chiếm 74,87 % diện tích đất nông nghiệp. Trong tương lai, sẽ có một phần diện tích đất nuôi trồng thủy sản phải chuyển sang đất phi nông nghiệp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã. Do đó, phải tập trung sản xuất giống vật nuôi cây trồng thủy sản có chất lượng cao, đẩy mạnh áp dụng khoa học - kỹ thuật, cơ giới hóa các khâu nuôi trồng,vận chuyển,nhất là khâu bảo quản sau thu hoạch nhằm giảm hao hụt, nâng cao chất lượng của nông sản hàng hóa.

- Đối với đất trồng cây hàng năm còn lại: Diện tích loại đất này của xã là 232,78 ha. Phần diện tích này có tiềm năng thích nghi cho trồng các loại cây rau, màu.

- Đối với đất trồng cây lâu năm: Thích nghi nhất đối với đất trồng cây lấy gỗ phân tán trong các khu vực dân cư nông thôn, xen kẽ với đất ở hộ gia đình. Tỷ lệ các loại thích nghi thuộc diện trung bình do yếu tố loại đất, điều kiện tưới tiêu,...và do cải tạo, đầu tư thích hợp đối với từng loại cây trên từng loại đất. Vì vậy, trong khai thác sử dụng đất cần chú trọng bảo vệ, đầu tư thâm canh hơn nữa để phát huy được tiềm năng của đất trồng cây lâu năm.

#### 2. Tiềm năng đất đai phục vụ cho việc phát triển công nghiệp:

- Xã có vị trí thuận lợi về đường bộ, tiềm năng các khu vực đất đai có thể đáp ứng cho phát triển công nghiệp trên địa bàn tương đối phong phú, đủ về quy mô diện tích, đảm bảo cho nhu cầu phát triển và bố trí của ngành công nghiệp. Với tiềm năng và lợi thế hiện có, đồng thời với nhu cầu phát triển sản xuất và đời sống cũng như với sức ép phải đẩy mạnh phát triển các ngành tăng thu nhập, tránh tụt hậu, ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của xã cũng cần được chú trọng đầu tư phát triển từ nay đến năm 2030.

III. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

1. Các chỉ tiêu trong đồ án điều chỉnh quy hoạch:

- Các chỉ tiêu trong đồ án điều chỉnh đảm bảo theo Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 17/09/2018 của UBND huyện Duyên Hải về việc phê duyệt nhiệm vụ Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Long Vĩnh;

### 1.1. Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc :

- Đất ở nông thôn	:≥ 25 m2/người.

- Đất công trình công cộng:	: ≥ 5 m2/người.

- Đất Cây xanh – TDTT:	: ≥ 2m2/người.

- Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật:	≥ 5 m2/người.

Ngoài ra đất sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phục vụ sản xuất: tùy thuộc vào quy hoạch phát triển của địa phương.

### 1.2. Các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật:

- Cấp nước	: 80 -120  lít/người/ngày đêm.

- Cấp điện	: 500-1000 KWh/người/năm.

- Điện công công	: 15% điện sinh hoạt.

- Thoát nước thải	:≥ 80 – 90 % lưu lượng nước cấp.

- Rác thải	: 0,8-1kg/người/ngày đêm.

- Thông tin liên lạc	:1-2 máy/hộ.

IV. Dự báo về quy mô dân số:

Quy mô dân số nông thôn hiện hữu là 14.116 người với 3.350 hộ (theo số liệu Ủy ban nhân dân xã cung cấp Duyên Hải). Số dân tăng tự nhiên đến năm 2030 dự kiến khoảng 1,1% (dân cư nông thôn có chỉ số trung bình khoảng 0,93% đến 1,2%). Quy mô dân số dự kiến:

- Dân số đến năm 2020: 14.500 người;

- Dân số đến năm 2025: 15.300 người.

Số dân tăng cơ học khoảng 1%-3% (Dự báo nguồn tăng dân số cơ học này chủ yếu từ việc hình thành khu trung tâm của xã).

Do đó chọn số liệu tính toán dân số nông thôn đến năm 2020 khoảng 14.500người và đến năm 2025 khoảng 15.300 người.

V. Dự báo về quy mô đất đai:

- Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14: 2009/ BXD  quy định, thì chỉ tiêu sử dụng đất dân dụng ≥ 37m2/người. Với xã Long Vĩnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long nên đề xuất chỉ tiêu ≥ 100m2/người (khu dân cư tập trung ≥ 120 m2/hộ, khu nhà vườn ≥ 300 m2/hộ). Đề xuất 100m2/người cho xã Long Vĩnh.

- Dự báo đất xây dựng của toàn xã đến năm 2020: với dân số 14.500 người cần khoảng 145 ha đất.

- Dự báo đất xây dựng của toàn xã đến năm 2025: với dân số 15.300 người cần khoảng 153 ha đất.

- Dự báo quy mô các công trình hạ tầng xã hội:

- Trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã và các cơ quan trục thuộc, trụ sở Đảng ủy xã và các đoàn thể quần chúng: diện tích tối thiểu 1.000 m2;

- Các công trình giáo dục:

Bảng chỉ tiêu công trình giáo dục (cấp xã).

| TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Chỉ tiêu quy hoạch |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà trẻ, trường mầm non | m2/trẻ | - Diện tích khu đất xây dựng: ( 12m2/trẻ - Bán kính phục vụ: ≤ 1km - Quy mô trường: ( 3- 15 nhóm, lớp |
| 2 | Trường tiểu học | m2/hs | - Diện tích khu đất xây dựng: ( 10m2/hs; - Bán kính phục vụ: ≤ 1km - Quy mô trường: ≤ 30 lớp - Quy mô lớp: ≤ 35 học sinh |
| 3 | Trường THCS | m2/hs | - Diện tích khu đất xây dựng: ( 10m2/hs - Bán kính phục vụ: ≤ 4km - Quy mô trường: ≤ 45 lớp - Quy mô lớp: ≤ 45 học sinh |

* Đến năm 2020, dân số khoảng 14.500 người, diện tích các công trình giáo dục tối thiểu như sau (Theo Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030):

- Số học sinh tính trên quy mô dân số 14.500 người, gồm có

- Học sinh THPT	= 14.500 x 45/1.000 = 650 học sinh;

- Học sinh THCS 	= 14.500 x 55/1.000 = 800 học sinh;

- Học sinh tiểu học 	= 14.500 x 75/1.000 = 1100 học sinh;

- Học sinh mầm non	= 14.500 x 50/1.000 = 725 học sinh;

- Chỉ tiêu diện tích giáo dục tối thiểu cần đáp ứng:

- Trường THPT	= 650  x 15 = 9.750m² ( ≈ 0,98 ha);

- Trường THCS	= 800 x 10 = 8000 m² (≈ 0,8 ha);

- Trường tiểu học 	= 1100 x 10 = 11.000 m² (≈ 1,1 ha);

- Trường mầm non	= 725 x 12 = 8.700m² (≈ 0,87ha).

* Đến năm 2025, dân số khoảng 15.300 người, diện tích các công trình giáo dục tối thiểu như sau:

- Số học sinh tính trên quy mô dân số 15.300 người gồm có:

- Học sinh THPT	= 15.300 x 45/1.000 = 700 học sinh;

- Học sinh THCS 	= 15.300 x 55/1.000 = 840 học sinh;

- Học sinh tiểu học 	= 15.300 x 75/1.000 = 1.150 học sinh;

- Học sinh mầm non	= 15.300 x 50/1.000 = 765 học sinh.

- Chỉ tiêu diện tích giáo dục tối thiểu cần đáp ứng:

- Trường THPT	= 700 x 15 = 10.500 m² (≈ 1.05 ha);

- Trường THCS	= 840 x 10 =8400 m² (≈ 0,84 ha);

- Trường tiểu học 	= 1.150 x 10 = 11.500  m² (≈ 1,15 ha);

- Trường mầm non	= 765x 12 = 9.180  m² (≈ 0,92 ha).

- Trạm y tế: tối thiểu 500m2, tối thiếu 1.000 nếu có vườn thuốc;

- Nhà văn hóa: khu vui chơi giải trí ngoài trời, nơi luyện tập sinh hoạt văn nghệ, phòng thông tin, phòng truyền thanh: diện tích tối thiếu 2.000 m2;

- Phòng truyền thống, triển lãm trưng bày lịch sự và thành tích của địa phương: diện tích tối thiểu 200 m2;

- Thư viện có phòng đọc tối thiểu 15 chỗ ngồi: diện tích tối thiểu 200 m2;

- Hội trường, nơi hội họp, xem biểu diễn: tối thiểu 100 chỗ ngồi;

- Cụm các công trình thể thao (sân tập da năng, sân tập riêng, nhà thể thao, bể bơi): tối thiểu 4.000 m2;

- Chợ xã bố trí ở vị trí thuận lợi, có chỗ để xe, nơi thu gom xử lý chất thải, chứa chất thải rắn: diện tích tối thiểu 3.000 m2.

- Công trình bưu chính viễn thông cơ bản: diện tích tối thiểu 150 m2.

- Quy mô các hộ gia đình:

- Hộ sản xuất nông nghiệp	: khoảng 200 – 500 m2/ hộ;

- Hộ thương mại, dịch vụ	: khoảng 100 – 250 m2/ hộ.

- Ghi chú: Lấy theo các chỉ tiêu quy hoạch xã nông thôn mới theo yêu cầu của bộ tiêu chí quốc  gia về nông thôn mới, Thông tư 31/2009/TT-BXD, 32/2009/TT-BXDcủa Bộ Xây dựng ban hành.

# CHƯƠNG IV:

# QUY HOẠCH KHÔNG GIAN TỔNG THỂ TOÀN XÃ

I. Định hướng tổ chức hệ thống trung tâm xã, khu dân cư mới và cải tạo:

1. Cơ cấu tổ chức không gian:

Tổ chức không gian tổng thể có hệ thống, giúp đáp ứng được nhu cầu tối ưu hóa các diện tích sử dụng thông qua việc bố trí hợp lý không gian trung tâm, không gian các khu dân cư và không gian sản xuất.

Đối với không gian trung tâm, vị trí các công trình công cộng như trung tâm hành chính xã, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường mầm non, trạm y tế, nhà văn hóa, thư viện, khu thương mại dịch vụ… được lựa chọn đáp ứng tốt nhất nhu cầu quản lý và ổn định khu vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho địa phương.

Đối với không gian các khu dân cư, tạo lập sự hài hòa giữa khu dân cư hiện hữu và khu dân cư phát triển xây dựng mới. Các khu dân cư này được sắp xếp nằm liền kề nhau và sử dụng giải pháp phát triển theo dạng tuyến, ven trục bộ, kênh rạch, đảm bảo phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Đối với không gian sản xuất, định hướng phân chia các chức năng của loại đất để có kế hoạch canh tác, sử dụng đất hợp lý. Ngoài ra, có thể phát triển thêm các khu chuyên canh và các mô hình ươm giống trên địa bàn xã.

Không gian quy hoạch tổng thể được tổ chức gồm 01 khu trung tâm xã và 9 điểm dân cư, các khu vực sản xuất nông nghiệp và các khu chức năng đặc thù, cụ thể như sau:

1.2. Tổ chức không gian trung tâm:

- Một số công trình công cộng cấp đô thị trong tương lai phục vụ cho xã được đặt tại trung tâm cụm xã đảm bảo theo định hướng quy hoạch vùng huyện Duyên Hải và Quy hoạch của khu kinh tế Định An.

Khu trung  tâm xã

Khu trung tâm của xã hiện nay đã hình thành và xây dựng tương đối đầy đủ. Nằm trên trục đường chính quan trọng của xã Quốc lộ 53 hướng kết nối đến trung tâm huyện Duyên Hải và huyện Trà Cú, đây là khu vực trung tâm, tập trung các công trình hành chính, công cộng, dịch vụ chính của toàn xã: UBND xã, bưu điện, nhà văn hóa, sân thể thao, thư viện, trường học, trạm y tế, khu thương mại dịch vụ,…kết hợp với một khu cây xanh – vườn hoa sử dụng công cộng.

- Trung tâm của các điểm dân cư có thể bố trí chức năng điểm sinh hoat cộng đồng, văn hóa kết hợp. Các khu vực với dân cư tập trung lớn bố trí thêm chức năng giáo dục, cây xanh, thể dục thể thao. Các chức năng được bố trí tập trung để tạo cảnh quan đồng bộ, xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ nhằm đảm bảo khả năng phục vụ và tăng cường mỹ quan cho khu dân cư. Tuy nhiên, nếu không có điều kiện xây dựng tập trung thì cho phép xây dựng xen cài với khu dân cư hiện hữu, nhưng phải nghiên cứu, đề xuất giải pháp cho đồng bộ, hài hòa, không tranh chấp với khu vực hiện hữu.

- Các công trình công cộng được bố trí thuận tiện với các tuyến đường giao thông bộ, giao thông thủy để khoảng cách từ các công trình công cộng này đến các khu dân cư không quá xa, đảm bảo bán kính phục vụ trên toàn xã.

- Chợ được bố trí ở vị trí thuận tiện ngay cạnh tuyến giao thông thủy và bộ, trên khu đất cao, dễ thoát nước. Cải tạo nâng cấp & mở rộng, có bãi xe, có nơi thu, chứa chất thải rắn trong ngày. Các cửa hàng dịch vụ tư nhân, cửa hàng dịch vụ do xã tổ chức cũng được bố trí ở khu trung tâm xã.

1.3. Tổ chức không gian các khu dân cư:

1.3.1. Quan điểm chọn đất phát triển không gian các khu dân cư:

- Chọn đất phát triển mạng lưới dân cư nông thôn mới tại xã Long Vĩnh chủ yếu dựa trên mạng lưới hiện trạng dân cư hiện hữu của xã và dựa trên các định hướng quy hoạch sử dụng đất của huyện Duyên Hải, định hướng quy hoạch quy hoạch vùng huyện Duyên Hải, Quy hoạch khu kinh tế Định An và chủ yếu dựa trên nhu cầu phát triển sản xuất và điều chỉnh cơ cấu kinh tế của xã trong giai đoạn phát triển từ nay đến năm 2025.

- Ưu tiên phát triển sản xuất theo hình thức tập trung, khai thác hiệu quả sản xuất trên quy mô lớn.

- Các khu vực có nền đất cao và không thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp - canh tác không hiệu quả- sẽ ưu tiên cho xây dựng dân cư.

- Đất xây dựng dân cư phải có đủ cơ sở để hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là giao thông, cấp điện và cấp nước nhằm bảo đảm các yêu cầu cấp thiết cho sinh hoạt và sản xuất của người dân cư ngụ trong hệ thống dân cư trên địa bàn toàn xã.

1.3.2. Hình thức tổ chức không gian các khu dân cư:

- Các khu dân cư nông thôn xã Long Vĩnh dự kiến bao gồm dân cư hiện hữu và dân cư phát triển mới nằm liền kề với khu dân cư hiện hữu.

- Khu dân cư hiện hữu phân bố chủ yếu theo các tuyến  Quốc Lộ 53, các tuyến giao thông 2 bên sông Rạch Cỏ, và các tuyến giao thông khu vực của xã. Trong tương lai, vẫn sử dụng giải pháp phát triển theo dạng tuyến, ven trục bộ, kênh rạch, đảm bảo phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân.

SƠ ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN

- Đề xuất các mô hình nhà ở nông thôn phù hợp và các nhóm nhà ở nông thôn kết hợp với khu sản xuất thuận tiện, phù hợp với điều kiện tự nhiên đặc thù trên địa bàn xã.

- Đề xuất các mô hình nhà vườn trong các khu dân cư xây dựng.

- Tổ chức các khu dân cư cụ thể như sau:

- Điểm dân cư trung tâm xã: thuộc ấp Kinh Đào, là khu dân cư tập trung nằm trên Quốc lộ 53, kết hợp với khu trung tâm công cộng dịch vụ xã, với diện tích khoảng 21,79 ha và quy mô dân số khoảng  2179  người.

- Điểm dân cư quy hoạch số 01: thuộc ấp Giồng Bàn, bố trí dọc theo tuyến đường nhựa hai bên kênh xáng (tuyến đường N22-N23), với diện tích khoảng 8,58 ha, quy mô dân số 858 người.

- Điểm dân cư quy hoạch số 02: thuộc ấp Cái Cối, bố trí dọc đường Quốc lộ 53, với diện tích khoảng 21,64 ha, quy mô dân số khoảng 2.164 người.

- Điểm dân cư quy hoạch số 03: thuộc ấp Xẻo Bọng, bố trí dọc theo tuyến đường nhựa liên ấp N2 và đường D5  phía Bắc sông Nguyễn Văn Pho, với diện tích 5,29 ha, quy mô dân số 529  người.

- Điểm dân cư quy hoạch số 04: thuộc ấp Thốt Lốt, bố trí dọc đường Quốc lộ 53,  đường  D7 và D16, với quy mô 12,37 ha, quy mô dân số khoảng 1.237 người.

- Điểm dân cư quy hoạch số 05: thuộc ấp Xóm Chùa, bố trí dọc đường Quốc lộ 53, với quy mô 16,4 ha, quy mô dân số khoảng 1640 người.

- Điểm dân cư quy hoạch số 06: thuộc ấp Vũng Tàu, bố trí dọc đường liên ấp N1, với quy mô 4,96 ha, quy mô dân số khoảng 496 người.

- Điểm dân cư quy hoạch số 07: thuộc ấp Cái Cỏ, bố trí dọc đường Quốc lộ 53,  đường  D11, với quy mô 25,31 ha, quy mô dân số khoảng 2.531 người.

- Điểm dân cư quy hoạch số 08: thuộc ấp La Ghi, bố trí dọc đường N19 ( Đê 779), N20, N21, với quy mô 9,74 ha, quy mô dân số khoảng 974 người.

- Điểm dân cư quy hoạch số 09: thuộc ấp Vàm Rạch Cỏ, bố trí dọc đường liên ấp D21,  và D23, D24, với quy mô 17,32 ha, quy mô dân số khoảng 1.732 người.

- Ngoài ra dân cư sống rải rác trong các khu nông nghiệp khoảng 900 dân với diện tích đất ở khoảng 9ha.

( vị trí các điểm dân cư xem thêm sơ đồ định hướng phát triển không gian kèm theo)

- Các khu dân cư xây dựng mới được bố trí xen cài với khu dân cư hiện hữu. Hình thức không gian nhà ở dạng nhà vườn, diện tích mỗi hộ khảng 200m2 – 600 m2 được bố trí các chức năng phù hợp (kết hợp đất ở và sản xuất nông nghiệp).

- Kiến trúc các khu dân cư này ưu tiên theo hướng nhà Nam Bộ, nhà trệt hoặc 1 lầu, mái tole hoặc ngói, đảm bảo vệ sinh môi trường, có tổ chức hầm tự hoại cho khu vệ sinh. Không gian ở kết hợp với không gian sản xuất thuận tiện, lưu thông dễ dàng.

Bảng thống kê các điểm dân cư:

|  | Mã số | Dân số trung bình (người) | Tổng số hộ | Dân số năm 2025 | Diện tích đất ở nông thôn | Ghi Chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Dân tộc | Trong đó: Nữ |  |  |  |  |
| A | B | 2 |  | 3 |  |  |  |  |
| TỔNG SỐ | 01 | 14.116 | 4.194 | 7.048 | 3.350 |  | 152,39 |  |
| Ấp Vũng Tàu | 02 | 552 | 36 | 285 | 120 | 596 | 5,96 | (1) |
| Ấp Cái Cỏ | 03 | 2.437 | 382 | 1.280 | 484 | 2631 | 26,31 | (1) |
| Ấp Xóm Chùa | 04 | 1.612 | 1.452 | 814 | 356 | 1740 | 17,40 | (1) |
| Ấp Thốt Lốt | 05 | 1.238 | 140 | 590 | 285 | 1337 | 13,37 | (1) |
| Ấp Kinh Đào | 06 | 2.018 | 732 | 988 | 474 | 2179 | 21,79 | (1) |
| Ấp Cái Cối | 07 | 2.097 | 614 | 1.073 | 549 | 2264 | 22,64 | (1) |
| Ấp Xẻo Bọng | 08 | 583 | 92 | 277 | 133 | 629 | 6,29 | (1) |
| Ấp Giồng Bàn | 09 | 887 | 184 | 434 | 228 | 958 | 9,58 | (1) |
| Ấp La ghi | 10 | 995 | 268 | 486 | 254 | 1074 | 10,74 | (1) |
| Ấp Vàm Rạch Cỏ | 11 | 1.697 | 294 | 821 | 467 | 1832 | 18,32 | (1) |

(1) Đất ở bao gồm đất trong và ngoài khu dân cư

II. Định hướng tổ chức hệ thống công trình công cộng:

Để đảm bảo tốt công tác quản lý trên địa bàn xã Long Vĩnh và phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí cho người dân khu vực đồ án định hướng tổ chức hệ thống các công trình công cộng như sau:

1. Các công trình công cộng xã:

Các công trình công cộng xã hiện nay đã hình thành và xây dựng tương đối đầy đủ các hạng mục công trình phục vụ như UBND xã, bưu điện, chợ, trạm y tế, trường học... Diện tích đất các hạng mục công trình hầu hết đáp ứng yêu cầu phục vụ trước mắt và yêu cầu mở rộng xây dựng.

2. Các công trình giáo dục:

Chỉ tiêu quy hoạch xây dựng trường học dựa trên chỉ tiêu ghi trong Điều 8 Thông tư 54/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009 của Bộ NNPTNT về thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, và các chỉ tiêu quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành.

Bảng chỉ tiêu công trình giáo dục (cấp xã).

| TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Chỉ tiêu quy hoạch |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà trẻ, trường mầm non | m2/trẻ | - Diện tích khu đất xây dựng: ( 12m2/trẻ - Bán kính phục vụ: ≤ 1km - Quy mô trường: ( 3- 15 nhóm, lớp |
| 2 | Trường tiểu học | m2/hs | - Diện tích khu đất xây dựng: ( 10m2/hs; - Bán kính phục vụ: ≤ 1km - Quy mô trường: ≤ 30 lớp - Quy mô lớp: ≤ 35 học sinh |
| 3 | Trường THCS | m2/hs | - Diện tích khu đất xây dựng: ( 10m2/hs - Bán kính phục vụ: ≤ 4km - Quy mô trường: ≤ 45 lớp - Quy mô lớp: ≤ 45 học sinh |

2.1. Trường Mẫu giáo:

* Đến năm 2025, dân số khoảng 15.300 người, diện tích các công trình giáo dục tối thiểu như sau:

- Số học sinh tính trên quy mô dân số 15.300 người gồm có:

- Học sinh mầm non	= 15.300 x 50/1.000 = 765 học sinh.

- Chỉ tiêu diện tích giáo dục tối thiểu cần đáp ứng:

- Trường mầm non	= 765x 12 = 9.180  m² (≈ 0,92 ha).

Hiện tại trên địa bàn xã có 01 trường mầm non với diện tích xây dựng là 1578,3 m2 là chửa đủ so với chỉ tiêu chung của ngành giáo dục đề ra đề ra.

- Căn cứ theo điều kiện phân bố dân cư, khả năng đi lại và cập nhật các dự án trên địa bàn xã Long Vĩnh cần cải tạo chỉnh trang nâng cấp mở rộng trường Mẫu Giáo Long Vĩnh cho phù hợp với chỉ tiêu quy hoạch của ngành giáo dục đề ra. (Vị trí và ranh khu đất dự kiến xây dựng xem bản đồ quy hoạch kèm theo)

2.2. Trường tiểu học:

* Đến năm 2025, dân số khoảng 15.300 người, diện tích các công trình giáo dục tối thiểu như sau:

- Số học sinh tính trên quy mô dân số 15.300 người gồm có:

- Học sinh tiểu học 	= 15.300 x 75/1.000 = 1.150 học sinh;

- Chỉ tiêu diện tích giáo dục tối thiểu cần đáp ứng:

- Trường tiểu học 	= 1.150 x 10 = 11.500  m² (≈ 1,15 ha);

Hiện tại trên địa bàn xã có 03 trường tiểu học với 9 điểm học có diện tích xây dựng là 8927,5 m2 là chửa đủ so với chỉ tiêu chung của ngành giáo dục đề ra đề ra.

Căn cứ theo điều kiện phân bố dân cư, khả năng đi lại và cập nhật các dự án trên địa bàn xã Long Vĩnh các sẽ  nâng cấp mở rộng cải tạo chỉnh trang 3 trường tiểu học hiện hữu với tổng diện tích khoảng 0,26 ha.

2.3. Trường trung học cơ sở:

* Đến năm 2025, dân số khoảng 15.300 người, diện tích các công trình giáo dục tối thiểu như sau:

- Số học sinh tính trên quy mô dân số 15.300 người gồm có:

- Học sinh THCS 	= 15.300 x 55/1.000 = 840 học sinh;

- Chỉ tiêu diện tích giáo dục tối thiểu cần đáp ứng:

- Trường THCS	= 840 x 10 =8400 m² (≈ 0,95 ha);

Hiện tại trên địa bàn xã có 01 trường trung học cơ sở có diện tích xây dựng là 9773 m2 là phù hợp với chỉ tiêu chung của ngành giáo dục đề ra đề ra.

Căn cứ theo điều kiện phân bố dân cư, khả năng đi lại và cập nhật các dự án trên địa bàn xã Long Vĩnh các sẽ  nâng cấp, cải tạo chỉnh trang trường THCS hiện hữu với tổng diện tích 0,97 ha.

Bảng tổng hợp quỹ đất xây dựng công trình giáo dục (xã)

| STT | Danh mục | Diện tích m2 | Tên ấp | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trường THCS Long Vĩnh | 9.773 | Kinh Đào | Cải tạo chỉnh trang |
| 2 | Trường Tiểu Học | 13.939 |  |  |
|  | + Trường tiểu học Long Vĩnh A | 10.789 |  |  |
|  | Điểm Chính | 1.635 | Kinh Đào | Nâng cấp mở rộng |
|  | Điểm phụ 1 | 1.640 | Vàm Rạch Cỏ | Nâng cấp mở rộng |
|  | Điểm phụ 2 | 460 | ẤP xẻo bọng | Nâng cấp mở rộng |
|  | Điểm phụ 3 | 4.701 | Ấp Cái Cỏ | Cải tạo chỉnh trang |
|  | Điểm phụ 4 | 1.710 | Ấp Xóm Chùa | Nâng cấp mở rộng |
|  | Điểm phụ 5 | 643 | Ấp Vũng Tàu | Nâng cấp mở rộng |
|  | + Trường tiểu học Long Vĩnh C | 3.150 |  |  |
|  | Điểm Chính | 1.780 | Ấp Cái Cối | Nâng cấp mở rộng |
|  | Điểm phụ 1 | 910 | Ấp La Ghi | Nâng cấp mở rộng |
|  | Điểm phụ 2 | 460 | Ấp Giồng Bàn |  |
| 3 | Trường Mẫu Giáo | 9.720 |  |  |
|  | + Trường mẫu giáo Long Vĩnh | 9.720 | Ấp Thốt lốt | Nâng cấp mở rộng |
| TỔNG | 33.432 |  |  |

- Diện tích đất đai các công trình giáo dục cải tạo chỉnh trang có sự thay đổi so với hiện trạng là do nâng cấp mở rộng các tuyến đường và cập nhật các dự án theo quy hoạch vùng huyện đến năm 2025.

3. Công trình y tế - trạm y tế xã:

- Trạm y tế hiện hữu nằm ở vị trí ấp Kinh Đào, với diện tíchkhoảng 0,16 ha gồm trạm y tế và vườn thuốc (đảm bảo theo quy chuẩn  ≥ 1.000 m2).

| Loại đất | Chỉ tiêu đến năm 2030 |
| --- | --- |
|  | Chỉ tiêu (m2/người) | Diện tích (ha) |
| Đất y tế | ≥ 0,5 | 0,16 ha (bao gồm đất y tế hiện hữu chỉnh trang và đất y tế bố trí ở các khu dân cư nông thôn xây dựng mới ) |

4. Công trình trụ sở hành chính - văn hóa:

  - Mở rộng, cải tạo chỉnh trang khu hành chính tập trung xã Long Vĩnh gồm: trụ sở UBND,Công an xã, ban chỉ huy quân sự xã. Xây dựng trụ sở các ấp tại các tuyến dân cư tập trung đảm bảo kiên cố, bền vững, hình thức kiến trúc trang trọng, màu sắc tươi sáng. Mật độ xây dựng ≤ 50%, tầng cao 1-3 tầng, xung quanh khuôn viên là cây xanh vườn hoa tạo cảnh quan đẹp cho công trình.

- Khu trung tâm hành chính xã (trụ sở làm việc HĐND, UBND, …) tại vị ấp Kinh Đào với tổng diện tích khoảng 0,64 ha (trong đó điện tích tăng thêm là 4856,5 m2).

- Nhà văn hóa xã hiện hữu tại vị ấp Kinh Đào phía sau UBND xã hiện hữu với quy mô 0,25 ha.

| Loại đất | Chỉ tiêu đến năm 2030 |
| --- | --- |
|  | Chỉ tiêu (m2/1 công trình) | Diện tích (ha) |
| Trụ sở HĐND, UBND... | ≥ 1000 | 0,1 ha |
| Nhà văn hóa | ≥ 2000 | 0,2 ha |
| Văn phòng ấp | ≥ 500 | 0,4 ha |

- Dự kiến trên địa bàn xã, mỗi ấp sẽ có một văn phòng ấp kết hợp với nhà văn hóa ấp với tổng quy mô diện tích  0,20 ha, ( vị trí cụ thể sẽ xác định trong các dự án).

- Công an xã hiện hữu mở rộng chỉnh trang tại vị ấp Kinh Đào với quy mô 0,02 ha.

5. Cây xanh văn hóa – thể dục thể thao:

- Khu vui chơi giải trí kết hợp với sân thể dục thể thao được đặt tại điểm giao nhau giữ đường Quốc lộ 53 và đường N23, N22( Tên đường theo quy hoạch) , với quy mô 1,12 ha đáp ứng được nhu cầu phục vụ lâu dài của người dân trên địa bàn xã.

- Dự kiến trên địa bàn xã, mỗi ấp sẽ có một khu sân thể thao ấp với diện tích tương ứng tối thiểu 0.5 ha: (vị trí cụ thể sẽ xác định trong các dự án).

| Loại đất | Chỉ tiêu đến năm 2030 |
| --- | --- |
|  | Chỉ tiêu (m2/ấp) | Diện tích (ha) |
| Sân thể thao Ấp | ≥ 2000 | 1,4 ha |

6. Chợ xã:

- Chợ Long Vĩnh hiện hữu tại vị trí ấp Thốt Lốt. Cải tạo nâng cấp và mở rộng, có bãi xe, có nơi thu, chứa chất thải rắn trong ngày với quy mô 0,5 ha.

| Loại đất | Chỉ tiêu đến năm 2030 |
| --- | --- |
|  | Chỉ tiêu (m2/ 01 công trình) | Diện tích (ha) |
| Chợ xã | ≥ 3.000 | 0,5 ha |

- Các cửa hàng dịch vụ tư nhân, cửa hàng dịch vụ do xã tổ chức cũng được bố trí ở khu trung tâm xã.

7. Bưu chính viễn thông:

- Bưu điện hiện hữu được mở rộng chỉnh trang tại vị trí ấp Kinh Đào với quy mô 0,09 ha.

III. Định hướng tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc khu dân cư:

1. Quan điểm chọn đất phát triển không gian các khu dân cư:

- Chọn đất phát triển mạng lưới dân cư nông thôn mới tại xã Long Vĩnh chủ yếu dựa trên nhu cầu phát triển sản xuất và điều chỉnh cơ cấu kinh tế của xã trong giai đoạn phát triển từ nay đến năm 2020 và 2030 và dựa trên mạng lưới hiện trạng dân cư hiện hữu của xã.

- Kinh tế trang trại và hộ gia đình trong nông nghiệp có đặc trưng là đất sản xuất hoặc trang trại gắn liền với nơi ở. Vườn ao kết hợp với chăn nuôi nằm ngay trong đất thổ cư.

- Ưu tiên phát triển sản xuất theo hình thức trang trại và kinh tế hộ gia đình. Chất lượng cuộc sống và chất lượng xây dựng công trình nhà ở nông thôn đều dựa trên khả năng phát triển kinh tế của người dân.

- Các khu vực có nền đất cao và không thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp – canh tác không hiệu quả- sẽ ưu tiên cho xây dựng dân cư.

- Đất xây dựng dân cư phải có đủ cơ sở để hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là giao thông, cấp điện và cấp nước nhằm bảo đảm các yêu cầu cấp thiết cho sinh hoạt và sản xuất của người dân cư ngụ trong hệ thống dân cư trên địa bàn toàn xã.

2. Cách thức tổ chức không gian các khu dân cư:

- Khu dân cư nông thôn xã Long Vĩnh dự kiến bao gồm dân cư hiện hữu và dân cư phát triển mới nằm liền kề với khu dân cư hiện hữu.

- Khu dân cư hiện hữu phân bố theo các tuyến của Quốc Lộ 53 và các đường liên ấp Trong tương lai, vẫn sử dụng giải pháp phát triển theo dạng tuyến, ven trục bộ, đảm bảo phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân.

- Đề xuất các mô hình nhà ở nông thôn phù hợp và các nhóm nhà ở nông thôn kết hợp với khu sản xuất thuận tiện, phù hợp với điều kiện tự nhiên đặc thù trên địa bàn xã.

- Đề xuất các mô hình nhà vườn trong các khu dân cư xây dựng mới

IV. Định hướng tổ chức các khu vực sản xuất và phục vụ sản xuất nông nghiệp:

- Không gian sản xuất của xã được bố trí trên tổng thể khu quy hoạch theo đó phần đất nông nghiệp được tổ chức theo 2 dạng tập trung và phân tán.

- Phần diện tích đất nông nghiệp tập trung định hướng ở các khu trung tâm và các điểm dân cư nông thôn và chủ yếu là nuôi trồng thủy hải sản, với tổng quy mô diện tích là 4223,516 ha . Phần đất nông nghiệp phân tán trong các khu dân cư hiện hữu vẫn tiến hành đầu tư sản xuất nông nghiệp theo mô hình xen canh nông nghiệp sinh thái.

Tận dụng diện tích các loại đất phi nông nghiệp theo quy hoạch chung nhưng chưa tiến hành chuyển đổi công năng sang đất phi nông nghiệp.

Phát triển trồng đậu phộng, các cây trồng khác phù hợp ở đất giồng cát và các loại cây chịu mặn có giá trị sản xuất cao, phát triển đẩy mạnh nuôi trồng thủy hải sản  kết hợp với chăn nuôi gia súc chủ yếu là bò, heo, dê nhằm tăng thêm nguồn thu thập cho hộ gia đình .

Ngoài ra còn có một số mô hình riêng lẻ như nuôi heo, bò, trồng hoa kiểng…cũng được đầu tư phát triển có hiệu quả trên địa bàn xã.

Khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp với  các mô hình sản xuất, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, trồng rừng phù hợp với đại hình, thổ nhưỡng. Phát triển các loại hình tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ phục vụ cho nông nghiệp và nhu cầu đời sống xã hội.

Các khu vực sản xuất nông nghiệp được tổ chức như sau:

Phát triển các các loại hình nông nghiệp trên địa bàn xã:

- Sản xuất nuôi trồng thủy hải sản chất lượng cao.

- Trồng các loại cây hoa màu

- Chăn nuôi

V. Định hướng tổ chức các khu vực chức năng đặc thù khác trên địa bàn xã:

- Khu Công nghiệp: theo định hướng quy hoạch chung vùng huyện Duyên Hải và quy hoạch của Khu kinh tế Định An sẽ phát triển khu công nghiệp, và dịch vụ cho tương lai của xã, đây là khu vực tạo động lực phát triển kinh tế xã hội cho xã Long Vĩnh nói riêng và toàn huyện Duyên Hải nói chung.

# CHƯƠNG V:

# QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

## I. Định hướng sử dụng đất dài hạn:

### 1.1. Khái quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội dài hạn:

- Đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế trên địa bàn xã theo hướng: “Nông nghiệp -Dịch vụ-Thương mại- Công nghiệp”

- Phấn đấu đạt mức tăng trưởng 8 - 10%/năm.

- Ưu tiên đầu tư cải tạo, nâng cấp, mở rộng và xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội

- Hoàn thiện và phát triển mạng lưới giáo dục

- Bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội

- Xây dựng mạng lưới giao thông nông thôn với chất lượng bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa, tiêu thụ nông sản.

- Nâng cấp và cải tạo các tuyến kênh mương nội đồng đảm bảo tốt cho phục vụ sản xuất của người dân.

- Chuyển dịch sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị hiệu quả cao, an toàn vệ sinh dịch bệnh.

- Thu nhập bình quân đầu người/năm đến năm 2025 tăng từ 1,5 so với mức khởi điểm xuất phát năm 2017.

- Duy trì và phát triển đời sống văn hóa ở nông thôn với 100% số ấp đạt tiêu chuẩn văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 90%..

- Xã đã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí cao hơn vào các năm tiếp theo.

### 1.2. Quan điểm khai thác sử dụng đất:

1.2.1. Quan điểm khai thác sử dụng đất hiệu quả tránh lãng phí:

Đất đai là tài nguyên có hạn, việc sử dụng đất phải  bền vững và đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội. Vì thế, quan điểm khai thác sử dụng đất phải luôn phù hợp và gắn liền với định hướng phát triển KT-XH của xã, phát huy được nguồn lực, lợi thế của địa phương đồng thời phải xuất phát từ tình hình đất đai cụ thể, gắn liền và phù hợp với định hướng chung trong khai thác sử dụng đất của huyện Duyên Hải. Trên cơ sở đánh giá tài nguyên đất đai, điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội, dưới đây là một số quan điểm khai thác sử dụng quỹ đất làm cơ sở cho việc xây dựng định hướng sử dụng đất huyện đến năm 2020:

(1). Sử dụng đất đai tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả, đáp ứng các nhu cầu theo định hướng phát triển xã hội. Bảo vệ đất, bảo vệ môi trường sinh thái và cảnh quan thiên nhiên, đảm bảo sử dụng đất bền vững.

(2). Trên cơ sở cân đối quỹ đất cho xây dựng cơ bản, giao thông, thủy lợi, và khu dân cư mới. Diện tích đất canh tác còn lại được xem xét một cách tổng hợp về điều kiện sinh thái môi trường phù hợp tính chất đất, điều kiện thủy văn, hiệu quả mang lại, bảo vệ môi trường, tránh làm suy thoái đất.

(3). Dành quỹ đất thích hợp cho phát triển thương mại, dịch vụ

(4). Hạn chế giải toả di dời khu dân cư hiện hữu, đảm bảo cho người dân ổn định về chỗ ở.

1.2.2. Quan điểm về môi trường:

- Khai thác sử dụng đất phải đi đôi với bảo vệ môi trường đất để sử dụng ổn định, lâu dài và bền vững.

- Bố trí cân đối diện tích đất cho các ngành, dành quỹ đất trồng cây xanh hành lang kênh phù hợp để đảm bảo bảo vệ công trình.

1.2.3. Quan điểm chuyển mục đích sử dụng đất:

Gắn liền với sử dụng quỹ đất triệt để, cần quan tâm đến việc bố trí chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất một cách hợp lý để sử dụng đất mang lại hiệu quả cao. Bên cạnh đó, cần quan tâm đến khía cạnh sử dụng đất trên quan điểm bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái. Các dự án đầu tư phát triển phải mang lại hiệu quả cao trên cả 03 phương diện kinh tế - xã hội và môi trường, tuân thủ các định hướng của quy họach tổng thể kinh tế - xã hội.

### 1.3. Định hướng sử dụng đất dài hạn:

1.3.1. Định hướng sử dụng đất nông nghiệp:

Trước tình hình đô thị hóa cao, diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn sẽ giảm dần, nên trong nhưng thời gian cần nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp điều kiện địa phương và đem lại hiệu quả kinh tế cao.

1.3.2. Định hướng sử dụng đất phi nông nghiệp:

- Đảm bảo đầy đủ quỹ đất cho xây dựng và phát triển các khu dân cư.

- Do cơ sở hạ tầng của xã còn thấp nên phải ưu tiên dành đất xây dựng cơ sở hạ tầng. Các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng phải được dựa trên quan điểm cải tạo, nâng cấp, tận dụng những cơ sở đã có mở rộng thêm, hạn chế đến mức tối thiểu việc giải tỏa, đặc biệt là giải toả trắng.

a. Định hướng sử dụng đất ở

- Đảm bảo đất ở cho nhân dân các khu dân cư được bố trí phải đảm bảo vệ sinh môi trường, có đầy đủ hoặc thuận tiện để xây dựng cơ sở hạ tầng như giao thông, điện nước và các tụ điểm giao lưu văn hóa. Trong quy hoạch bố trí đất xây dựng nhà ở phải căn cứ theo tính chất khu vực, địa hình để bố trí.

- Đảm bảo nhà ở cho mọi thành viên trong xã hội về lâu dài.

- Quy hoạch khu dân cư cần hạn chế đến mức thấp nhất việc san lấp các nhánh kênh rạch gây tắc nghẽn dòng chảy.

- Để đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho số dân dự kiến vào năm 2030, sẽ tiến hành chỉnh trang, nâng cấp các khu dân cư hiện hữu, xây dựng mới các khu dân cư dọc đường Quốc Lộ 53,  khu dân cư trung tâm xã.

b. Định hướng sử dụng đất chuyên dùng

Định hướng phát triển kinh tế trên địa bàn xã theo hướng “nông nghiệp – thương mại, dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp”. Nên bên cạnh  thế mạnh sản xuất nông nghiệp, địa phương sẽ đẩy mạnh việc phát triển ngành dịch vụ - thương mại. Do vậy, cần phải hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông, hệ thống điện nước, thông tin liên lạc.

c. Đất Tôn giáo tín ngưỡng

Hiện nay đất tôn giáo tín ngưỡng chiếm diện tích 3,64 ha. Tình hình sử dụng đất tôn giáo tín ngưỡng gần như ổn định nên chỉ nâng cấp cải tạo thiết chế văn hóa này, về phần diện tích sử dụng đất sẽ giữ nguyên, không thay đổi trừ trường hợp mở rộng đường giao thông.

d. Đất nghĩa trang, nghĩa địa

Đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn xã hiện trạng là 4,32 ha, cơ bản đáp ứng được cho nhu cầu dân số trong tương lai đến 2025.

e. Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng

Đất sông suối, mặt nước chuyên dùng trên địa bàn không có. Chỉ có hệ thống kênh thủy lợi, do đó cần chú ý bảo vệ, nạo vét, cải tạo để đáp ứng khả năng cung cấp nước cho sản xuất cũng như tiêu thoát nước,

Tóm lại, trong thời gian tới để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu đất chuyên dùng trên địa bàn sẽ tăng mạnh, đất nông nghiệp sẽ giảm để chuyển sang đất chuyên dùng đáp ứng nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng khu dân cư.

## II.  Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030:

### 1. Một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội cụ thể:

- Dân số hiện trạng năm 2018: 14.116  người

- Dân số dự kiến 2020: 14.500 người

- Dân số dự kiến 2030: 15.300 người

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 8-10%/ năm

### 2. Phương hướng, mục tiêu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch:

2.1. Tổng hợp và dự báo nhu cầu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch:

Căn cứ dự báo nhu cầu sử dụng đất

(1) Quan điểm khai thác sử dụng đất

(2) Hiện trạng quản lý và sử dụng đất của xã

(3) Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội

(4) Nhu cầu sử dụng đất của các ngành giao thông, giáo dục, y tế, điện lực, …

(5) Quy hoạch các khu dân cư trên địa bàn

(6) Quy hoạch tổng thể xây dựng huyện Duyên Hải

(7) Đề án phát triển nông thôn mới xã Long Vĩnh

- Xây dựng các phương án quy hoạch sử dụng đất

Đáp ứng quan điểm và mục tiêu phát triển như trên, việc bố trí quy hoạch sử dụng đất là dựa vào lợi thế của địa phương, hiện trạng sử dụng đất và tiềm năng phát triển để xây dựng phương án tối ưu hóa, tạo lợi thế cạnh tranh. Trên cơ sở quy hoạch chung của huyện Duyên Hải đến năm 2030, định hướng quy hoạch tổng thể phát triển không gian của toàn xã. Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2025, kế hoạch sử dụng đất năm năm (2017-2025) của xã được bố trí theo 2 phương án sau:

- Kế thừa Quy hoạch vùng huyện Duyên Hải đến năm 2025, kết hợp thực hiện đầu tư các công trình hạ tầng theo định hướng tổng thể phát triển không gian toàn xã.

- Kế thừa các quy hoạch đã có trên địa bàn kết hợp với đánh giá thực trạng phân bổ quỹ đất trên địa bàn trong thời gian qua và tình hình sử dụng đất thực tế trên địa bàn.

Trên cơ sở đó tổng hợp, bố trí các loại đất theo phương án  như sau

  - Đất nông nghiệp: 5.604,03 ha chiếm 57,97% tổng diện tích tự nhiên

  - Đất phi nông nghiệp: 3.998,17 ha chiếm 42,03% tổng diện tích tự nhiên

Bảng tổng hợp sử dụng đất đến năm 2025

| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Long Vĩnh | Chênh lệch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Năm 2017 | Năm 2025 |  |
| I | LOẠI ĐẤT |  | 9.637,20 | 9.637,20 | - |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 5.698,78 | 5.604,03 | -94,75 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | - | - | - |
|  | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | - | - | - |
|  | Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | - | - | - |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 232,78 | 204,66 | -28,12 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 395,57 | 366,44 | -29,13 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 803,77 | 803,77 | 0 |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | - | - | - |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 4.266,67 | 4.229,17 | -37,5 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU | - | - | - |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | - | - | - |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 3.903,42 | 3.998,17 | 94,75 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 6,6 | 6,60 |  |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | - | - | - |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - |
| 2.4 | Đất khu chế xuất | SKT | - | - | - |
| 2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - | - | - |
| 2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 0,53 | 0,53 |  |
| 2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | - | - | - |
| 2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - | - |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 377,97 | 378,98 | 1,01 |
|  | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | - | 0,20 | 0,2 |
|  | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | - | - | - |
|  | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 0,25 | 0,25 |  |
|  | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 2,71 | 3,34 | 0,63 |
|  | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 1,47 | 1,47 |  |
|  | Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ | DKH | - | - | - |
|  | Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác | DSK | - | - | - |
|  | Đất giao thông | DGT | 138,22 | 138,22 |  |
|  | Đất thủy lợi | DTL | 234,81 | 234,81 |  |
|  | Đất công trình năng lượng | DNL | 0,1 | 0,10 |  |
|  | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 0,09 | 0,09 |  |
|  | Đất chợ | DCH | 0,32 | 0,32 |  |
|  | Đất công trình công cộng khác | DCK | - | - | - |
| 2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hoá | DDT | - | - | - |
| 2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | - |
| 2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 0,36 | 0,36 |  |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 59,15 | 156,89 | 97,74 |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | - | - | - |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0,34 | 0,64 | 0,3 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | - | - | - |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - | - |
| 2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 3,64 | 3,64 |  |
| 2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả táng | NTD | 4,23 | 4,23 |  |
| 2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | - | - | - |
| 2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,12 | 0,12 |  |
| 2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | - | - | - |
| 2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 0,48 | 0,48 |  |
| 2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 3.450,00 | 3.450,00 |  |
| 2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | - | - | - |
| 2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - | - | - |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 35 | 35,00 |  |

2.2. Phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội - môi trường:

Có gắn kết quy hoạch chung huyện Duyên Hải, tính đến vấn đề phát triển không gian cho giai đoạn sau quy hoạch, có tính đến ưu tiên các công trình đầu tư phục vụ giai đoạn trước mắt, phù hợp với tình hình thực tế.

Đáp ứng khả năng giải quyết quỹ đất ở, nhà ở cho một lượng dân cư lớn hơn so với lượng dân cư dự báo. Tạo ra quỹ đất ở cung cấp cho thị trường trong giai đoạn này cũng như đáp ứng nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng khu dân cư đáp ứng nhu cầu đất ở cho giai đoạn sau năm 2025

Tạo quỹ đất phát triển thương mại ở vị trí thuận lợi (Quốc Lộ 53) đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương

Cân đối tận dụng quỹ đất để sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện phát triển kinh tế nông nghiệp

Phát triển không gian địa phương tương đối phù hợp với quy hoạch tổng thể không gian chung của huyện.

Trên cơ sở phân tích như trên, cho thấy phương án có tính khả thi cao, phù hợp, khai thác sử dụng đất tiết kiệm, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội từ nay đến năm 2025 cũng như lâu dài, đem lại hiệu quả sử dụng đất. Do đó, phương án đáp ứng để xây dựng các chỉ tiêu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch, kế hoạch 2018 – 2025 của xã Long Vĩnh.

# CHƯƠNG VI:

# QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

I. Quy hoạch hệ thống giao thông:

1. Cơ sở thiết kế:

Định hướng quy hoạch hệ thống nông thôn mới xã Long Vĩnh huyện Duyên Hải dựa trên các tài liệu sau:

- Quyết định số 1447/QĐ-UBND ngày 08/07/2016 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây dựng: QCXDVN01: 2008/BXD;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật: QCVN 07:2016;

- Tiêu chuẩn ngành:

- Đường ôtô – Tiêu chuẩn thiết kế _TCVN 4054-2005.

- Đường giao thông nông thôn– Tiêu chuẩn thiết kế _TCVN 10380-2014.

- Bản đồ quy hoạch định hướng không gian …

- Bản đồ hiện trạng hệ thống giao thông.

- Quyết định 4927/QĐ-BGTVT về việc: Hướng dẫn lựa chọn quy mô kỹ thuật đường giao thông nông thôn phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

2. Mục tiêu và nguyên tắc quy hoạch:

- Tuân thủ theo quy hoạch tổng thể phát triển giao thông huyện Duyên Hải. Thể hiện mặt bằng mạng lưới giao thông đến từng khu chức năng. Xác định vị trí quy mô các công trình giao thông như bãi đỗ xe, nút giao thông….

- Mạng lưới đường giao thông phải được phân cấp rõ ràng, tạo thành mạng lưới hoàn chỉnh, hợp lý, đảm bảo kết nối tốt với các vùng vực lân cận.

- Bố trí đủ quy mô và vị trí hợp lý các công trình giao thông tĩnh đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu về giao thông tĩnh của khu quy hoạch.

- Các tuyến đường cong được thiết kế với bán kính cong và tầm nhìn thích hợp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

3. Quy hoạch mạng lưới giao thông:

3.1.  Giao thông đường bộ:

Định hướng tuyến chính có tính xuyên suốt, lượng vận chuyển cao, ít giao cắt. Các tuyến đường nông thôn được xây dựng dựa trên việc đấu vào các tuyến đường chính, tạo mạng lưới giao thông thông suốt.

Về quy hoạch mạng lưới giao thông: Thống nhất việc tổ chức giao thông theo hướng cải tạo mở rộng lộ giới theo đúng quy định, kết hợp xây mới một số tuyến đường, tạo thành mạng lưới đường hoàn chỉnh.

- Các tuyến giao thông đối ngoại:

- Các tuyến Quốc lộ 53, trục Tây Bắc – Đông Nam kết nối xã Long Vĩnh với các khu vực khác trong huyện Duyên Hải cũng như các huyện lân cận. Định hướng nâng cấp tối thiểu đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, gồm 2 làn xe nền đường 12m, mặt đường 9m, phần đất dự trữ mỗi bên 17,5m, đảm bảo lộ giới 47m.

- Các tuyến đường nông thôn:

- Huy động mọi nguồn lực để phát triển giao thông nông thôn, trong đó ưu tiên xây dựng đường ôtô đến tất cả các trung tâm xã, kết nối vào các tuyến đường đô thị; các xã đặc biệt khó khăn do địa hình, địa lý có đường cho xe máy và xe thô sơ đi lại.

- Các đường huyện, đường xã đi lại quanh năm; tỷ lệ mặt đường cứng (rải nhựa hoặc bê tông xi măng) đường huyện đạt 100, đường xã tối thiểu 70.

- Các tuyến đóng vai trò là trục chính yếu của xã (không phải là quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện) kết nối và lưu thông hàng hóa từ huyện tới các thôn, làng, ấp, bản và các cơ sở sản xuất kinh doanh của xã. Các tuyến trục chính được quy hoạch xây dựng có kết cấu mặt đường rộng 5m, nền 7m, lộ giới 12m

- Bên cạnh đó các tuyến đường chủ yếu phục vụ sự đi lại của người dân, không có xe cơ giới qua lại, bề rộng đường tối thiểu 2,5m.

- Từng bước kiên cố hóa cầu cống xóa bỏ toàn bộ cầu khỉ ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

- Phát triển giao thông nội đồng để đáp ứng được nhu cầu nông nghiệp hóa sản xuất, thu hoạch, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp.

Hệ thống giao thông xã Long Vĩnh được thống kê trong bảng sau:

| BẢNG THỐNG KÊ CÁC TUYẾN ĐƯỜNG NÂNG CẤP TRÊN TOÀN XÃ LONG VĨNH |
| --- |
| STT | Tên | Đi qua các ấp | Chiều | Quy Hoạch |
|  | đường |  | dài | Mặt | Mặt | Lề | Nền | Kết cấu | Ghi Chú |
|  |  |  | m | cắt | đường | đường | Đường | mặt |  |
| 1 | Quốc lộ 53 | Cái Cối - Kinh Đào - Thốt Lôt - Xóm Chùa - Cái Cỏ | 11000 | 01-01 | 9 | 2x3 | 15 | Nhựa | Nâng cấp mở rộng |
| 2 | D1 | Ấp Giồng Bàn | 2200 | 03-03 | 2,5 | 0,5x2 | 3,5 | Danl | Nâng cấp + Cải tạo sửa chữa |
| 3 | D2 | Ấp Xóm Chùa - La Ghi - Vàm Rạch Cỏ | 2000 | 02-02 | 5 | 1x2 | 7 | Nhựa | Làm Mới |
| 4 | D3 | Ấp Cái Cỏ - Vàm Rạch Cỏ | 9200 | 03-03 | 5 | 1x2 | 7 | Nhựa | Làm Mới |
| 5 | D4 | Ấp Cái Cối - Ấp Xẻo Bọng | 2000 | 03-03 | 2,5 | 0,5x2 | 3,5 | Danl | Nâng cấp + Cải tạo sửa chữa |
| 6 | D5 | Ấp Xẻo Bọng | 1000 | 03-03 | 2,5 | 0,5x2 | 3,5 | Danl | Nâng cấp + Cải tạo sửa chữa |
| 7 | D6 | Ấp Kinh Đào | 2000 | 02-02 | 5 | 1x2 | 7 | Nhựa | Nâng cấp mở rộng |
| 8 | D7 | Ấp Thốt Lốt | 2000 | 02-02 | 5 | 1x2 | 7 | Nhựa | Nâng cấp mở rộng |
| 9 | D8 | Ấp Xóm Chùa | 2000 | 03-03 | 2,5 | 0,5x2 | 3,5 | Danl | Nâng cấp + Cải tạo sửa chữa |
| 10 | D9 | Ấp Xóm Chùa - Cái Cỏ | 2400 | 02-02 | 5 | 1x2 | 7 | Nhựa | Nâng cấp mở rộng |
| 11 | D10 | Ấp Cái Cỏ | 850 | 03-03 | 2,5 | 0,5x2 | 3,5 | Danl | Nâng cấp + Cải tạo sửa chữa |
| 12 | D11 | Ấp Cái Cỏ - Vũng Tàu | 3200 | 02-02 | 5 | 1x2 | 7 | Nhựa | Nâng cấp mở rộng |
| 13 | D12 | Ấp Vũng Tàu | 800 | 03-03 | 2,5 | 0,5x2 | 3,5 | Danl | Nâng cấp + Cải tạo sửa chữa |
| 14 | D13 | Ấp Cái Cối | 500 | 03-03 | 2,5 | 0,5x2 | 3,5 | Danl | Nâng cấp + Cải tạo sửa chữa |
| 15 | D14 | Ấp Cái Cối | 2800 | 02-02 | 5 | 1x2 | 7 | Nhựa | Nâng cấp + Cải tạo sửa chữa |
| 16 | D15 | Ấp Kinh Đào - La Ghi | 3300 | 02-02 | 5 | 1x2 | 7 | Nhựa | Nâng cấp mở rộng |
| 17 | D16 | Ấp Giồng Bàn | 2100 | 03-03 | 2,5 | 0,5x2 | 3,5 | Danl | Nâng cấp + Cải tạo sửa chữa |
| 18 | D17 | Ấp Xóm Chùa - Ấp La Ghi | 1300 | 03-03 | 2,5 | 0,5x2 | 3,5 | Danl | Nâng cấp + Cải tạo sửa chữa |
| 19 | D18 | Ấp Xóm Chùa | 3800 | 03-03 | 2,5 | 0,5x2 | 3,5 | Danl | Nâng cấp + Cải tạo sửa chữa |
| 20 | D19 | Ấp Xóm Chùa | 400 | 03-03 | 2,5 | 0,5x2 | 3,5 | Danl | Nâng cấp + Cải tạo sửa chữa |
| 21 | D20 | Ấp Cái Cỏ - Ấp Vàm Rạch Cỏ | 5900 | 02-02 | 5 | 1x2 | 7 | Nhựa | Nâng cấp mở rộng + Làm mới một phần |
| 22 | D21 | Ấp Vàm Rạch Cỏ | 1200 | 03-03 | 2,5 | 0,5x2 | 3,5 | Danl | Nâng cấp + Cải tạo sửa chữa |
| 23 | D22 | Ấp Vàm Rạch Cỏ | 5000 | 03-03 | 2,5 | 0,5x2 | 3,5 | Danl | Nâng cấp + Cải tạo sửa chữa |
| 24 | D23 | Ấp Vàm Rạch Cỏ | 3000 | 03-03 | 2,5 | 0,5x2 | 3,5 | Danl | Nâng cấp + Cải tạo sửa chữa |
| 25 | D24 | Ấp Vàm Rạch Cỏ | 3000 | 03-03 | 2,5 | 0,5x2 | 3,5 | Danl | Nâng cấp + Cải tạo sửa chữa |
| 26 | N1 | Giồng Bàn -Cái Cối - Xẻo Bọng - Thốt Lôt - Xóm Chùa - Cái Cỏ - Vũng Tàu | 18000 | 02-02 | 5 | 1x2 | 7 | Nhựa | Làm Mới |
| 27 | N2 | Cái Cối - Xẻo Bọng - Kinh Đào | 6700 | 02-02 | 5 | 1x2 | 7 | Nhựa | Nâng cấp mở rộng |
| 28 | N3 | Cái Cối - Xẻo Bọng | 2700 | 03-03 | 2,5 | 0,5x2 | 3,5 | Danl | Nâng cấp + Cải tạo sửa chữa |
| 29 | N4 | Cái Cối | 1800 | 03-03 | 2,5 | 0,5x2 | 3,5 | Danl | Nâng cấp + Cải tạo sửa chữa |
| 30 | N5 | Xẻo Bọng - Kinh Đào | 1700 | 03-03 | 2,5 | 0,5x2 | 3,5 | Danl | Nâng cấp + Cải tạo sửa chữa |
| 31 | N6 | Ấp Cái Cỏ | 850 | 03-03 | 2,5 | 0,5x2 | 3,5 | Danl | Nâng cấp + Cải tạo sửa chữa |
| 32 | N7 | Ấp Cái Cỏ | 2800 | 03-03 | 2,5 | 0,5x2 | 3,5 | Danl | Nâng cấp + Cải tạo sửa chữa |
| 33 | N8 | Ấp Xóm Chùa – Cái Cối | 1800 | 03-03 | 2,5 | 0,5x2 | 3,5 | Danl | Nâng cấp + Cải tạo sửa chữa |
| 34 | N9 | Ấp Cái Cối | 1000 | 03-03 | 2,5 | 0,5x2 | 3,5 | Danl | Nâng cấp + Cải tạo sửa chữa |
| 35 | N10 | Ấp Thốt Lốt | 1000 | 03-03 | 2,5 | 0,5x2 | 3,5 | Danl | Nâng cấp + Cải tạo sửa chữa |
| 36 | N11 | Ấp Cái Cối - Ấp Kinh Đào | 3000 | 03-03 | 2,5 | 0,5x2 | 3,5 | Danl | Nâng cấp + Cải tạo sửa chữa |
| 37 | N12 | Ấp Cái Cối - Ấp Kinh Đào | 3000 | 03-03 | 2,5 | 0,5x2 | 3,5 | Danl | Nâng cấp + Cải tạo sửa chữa |
| 38 | N13 | Ấp Cái Cối - Ấp Kinh Đào | 3300 | 02-02 | 3,5 | 1,5x2 | 6,5 | Nhựa | Nâng cấp + Cải tạo sửa chữa |
| 39 | N14 | Ấp Cái Cối - Ấp La Ghi- Ấp Vàm Rạch Cỏ | 3300 | 02-02 | 3,5 | 1,5x2 | 6,5 | Nhựa | Nâng cấp + Cải tạo sửa chữa |
| 40 | N15 | Ấp Cái Cối - Ấp La Ghi- Ấp Vàm Rạch Cỏ | 15000 | 02-02 | 5 | 1x2 | 7 | Nhựa | Nâng cấp mở rộng |
| 41 | N16 | Ấp Xóm Chùa - Ấp Cái Cỏ | 2400 | 03-03 | 2,5 | 0,5x2 | 3,5 | Danl | Nâng cấp + Cải tạo sửa chữa |
| 42 | N17 | ẤP Thốt Lốt-Ấp Xóm Chùa | 2400 | 03-03 | 2,5 | 0,5x2 | 3,5 | Danl | Nâng cấp + Cải tạo sửa chữa |
| 43 | N18 | Ấp La Ghi - Ấp Vàm Rạch Cỏ | 6300 | 03-03 | 2,5 | 0,5x2 | 3,5 | Danl | Nâng cấp + Cải tạo sửa chữa |
| 44 | N19 | Ấp La Ghi - Ấp Vàm Rạch Cỏ | 3100 | 03-03 | 2,5 | 0,5x2 | 3,5 | Danl | Nâng cấp + Cải tạo sửa chữa |
| 45 | N20 | Ấp La Ghi - Ấp Vàm Rạch Cỏ | 3000 | 03-03 | 2,5 | 0,5x2 | 3,5 | Danl | Nâng cấp + Cải tạo sửa chữa |
| 46 | N21 | Ấp La Ghi - Ấp Vàm Rạch Cỏ | 3000 | 03-03 | 2,5 | 0,5x2 | 3,5 | Danl | Nâng cấp + Cải tạo sửa chữa |
| 47 | N22 | Ấp Giồng Bàn - Ấp Cái Cối | 3500 | 03-03 | 2,5 | 0,5x2 | 3,5 | Danl | Nâng cấp + Cải tạo sửa chữa |
| 48 | N23 | Ấp Giồng Bàn - Ấp Cái Cối | 3500 | 02-02 | 02-02 | 5 | 1x2 | 7 | Nâng cấp mở rộng |
| 49 | N24 | Ấp Giồng Bàn - Ấp Cái Cối - Ấp La Ghi - Ấp Vàm Rạch Cỏ | 10000 | 03-03 | 2,5 | 0,5x2 | 3,5 | Danl | Nâng cấp + Cải tạo sửa chữa |
| 50 | N25 | Ấp Vàm Rạch Cỏ | 3000 | 03-03 | 2,5 | 0,5x2 | 3,5 | Danl | Nâng cấp + Cải tạo sửa chữa |
| 51 | N26 | Ấp La Ghi - Ấp Vàm Rạch Cỏ | 4500 | 02-02 | 5 | 1x2 | 7 | Nhựa | Làm Mới |

* Những đường thuộc quy hoạch giao thông theo hệ thống giao thông 4 xã đảo sẽ có hệ thống mặt cát điều chỉnh quy hoạch riêng theo thiết kế của ngành giao thông và quốc phòng.

3.2.  Giao thông đường thủy:

Sông Hậu thuộc tuyến đường thủy của Trà Vinh, nối thành phố Trà Vinh, Vĩnh Long – Cần Thơ.

Nạo vét, tăng khả năng dòng chảy của các sông, kênh mương trong khu vực như sông Nguyễn Văn Pho, sông Rạch Cỏ dẫn ra sông Hậu và hệ thống kênh thủy lợi khác,…đạt tiêu chuẩn , và các kênh thủy lợi khác trong khu vực.

II. Quy hoạch cao độ nền và hệ thống thoát nước mưa:

1. Công tác thủy lợi:

Công tác thủy lợi đi đôi với việc thoát nước mặt cho các khu dân cư. Đối với những khu vực là đất sản xuất nông nghiệp và thủy hải sản thì thoát nước mặt là công tác nạo vét các bờ kênh, mương để tạo điều kiện cho thủy triều lên xuống đều đặn, nước không bị tù, ứ đọng hoặc không bị ngập lụt gây thất thoát và phá hoại mùa màng, thủy hải sản. Các bờ kênh, mương tự nhiên sẽ giữ lại làm công tác thủy lợi, thoát nước và cấp nước cho đồng ruộng hay ao hồ nuôi trồng thủy sản. Lượng nước được lưu chuyển sẽ là điều kiện tốt để phát triển nông và ngư nghiệp của địa phương.

Bên cạnh đó, việc tăng cường và nghiên cứu đắp đê chắn sóng, ngăn lũ hay đào thêm kênh thoát nước sẽ góp phần làm cho hệ thống thủy lợi và thoát nước mặt trở nên thuận lợi hơn, đời sống người dân ổn định hơn.

2. Quy hoạch cao độ nền:

Chọn cao độ xây dựng ((xd) ≥ +2,25m theo định hướng quy hoạch vùng tỉnh Trà Vinh.

Việc tôn nền phải đảm bảo không bị ngập lụt, ứ đọng, nước mặt phải được thoát hết ra kênh rạch, sông hồ...

San nền đảm bảo khối lượng đào đắp ít nhất, cân bằng khối lượng đào đắp tại chỗ, bám sát điều kiện địa hình tự nhiên. Toàn xã Long Vĩnh có địa hình bằng phẳng, cao độ tương đối thấp nên chủ yếu đắp đất cho toàn khu vực trung tâm xã và các khu dân cư. Đối với các khu đất công nghiệp và nông nghiệp sản xuất, giữ nguyên cao độ nền để đảm bảo nhu cầu sản xuất.

3. Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa:

Với mạng lưới thoát nước chung cho thoát nước mưa và thoát nước thải, nước thải trước khi thoát ra mạng lưới thoát nước chung phải được xử lý bằng hầm tự hoại 3 ngăn, đạt tiêu chuẩn cho phép thoát ra môi trường.

Một số tuyến kênh đề nghị được mở rộng và đào thêm để thuận lợi cho công tác tiêu nước, chống ngập úng cho khu dân cư và khu vực đồng ruộng, các chi tiết được thể hiện trên bản vẽ.

Đối với khu vực thiết kế, là vùng nông thôn mới, việc san nền sẽ làm phá vỡ điều kiện tự nhiên của vùng, việc thoát nước chủ yếu dựa vào các hướng thoát tự nhiên, là sông ngòi, kênh rạch hoặc tự thoát ra ao hồ, ruộng... chỉ thoát nước mưa cho các vùng có khu dân cư hoặc trung tâm xã. Các đường nhỏ nằm ngoài khu dân cư dẫn nước tới những vị trí thoát nước tự nhiên được làm là dạng mương hở thoát nước mặt, phù hợp với điều kiện của khu vực nông thôn mới. Còn lại các khu dân cư sẽ sử dụng cống BTCT thu gom nước trước khi đổ ra kênh rạch.

III. Quy hoạch hệ thống cấp nước:

1. Cơ sở thiết kế:

- Bản đồ đánh giá hiện trạng cấp nước khu quy hoạch.

- Sơ đồ định hướng phát triển không gian toàn xã.

- QCXDVN 01:2008/BXD quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Quy chuẩn xây dựng

- TCXDVN 33:2006 cấp nước - mạng lưới cấp nước và công trình bên trong - tiêu chuẩn xây dựng.

- Các văn bản hiện hành có liên quan đến khu quy hoạch.

2. Chỉ tiêu thiết kế:

- Khu vực thuộc vùng nông thôn mới: 80 l/người.ngđ.

- Khu công nghiệp: 40 m3/ha.

- Tiêu chuẩn cấp nước công trình công cộng, thương mại dịch vụ lấy trung bình 15% tổng lưu lượng nước cấp sinh hoạt.

- Thất thoát rò rỉ lấy bằng 15% tổng lưu lượng nước cấp.

- Hệ số dùng nước ngày lớn nhất lấy bằng 1,20 cho khu dân cư và 1,10 cho khu công nghiệp.

- Tổng lưu lượng thoát nước cấp là khoảng: 1.650 (m3/ngày đêm)

Bảng tính toán nhu cầu dùng nước toàn xã:

| STT | KÝ HIỆU | DANH MỤC | DÂN SỐ (người) | CHỈ TIÊU (l/người.ngđ) | LƯU LƯỢNG NƯỚC CẤP (m3/ngđ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TT | Điểm dân cư QH trung tâm | 2.179 | 80 | 174,32 |
| 2 | 1 | Điểm dân cư QH số 1 | 958 | 80 | 76,64 |
| 3 | 2 | Điểm dân cư QH số 2 | 2.264 | 80 | 181,12 |
| 4 | 3 | Điểm dân cư QH số 3 | 629 | 80 | 50,32 |
| 5 | 4 | Điểm dân cư QH số 4 | 1.238 | 80 | 99,04 |
| 6 | 5 | Điểm dân cư QH số 5 | 1.452 | 80 | 116,16 |
| 7 | 6 | Điểm dân cư QH số 6 | 596 | 80 | 47,68 |
| 8 | 7 | Điểm dân cư QH số 7 | 2.437 | 80 | 194,96 |
| 9 | 8 | Điểm dân cư QH số 8 | 1.074 | 80 | 85,92 |
| 10 | 9 | Điểm dân cư QH số 9 | 1.832 | 80 | 146,56 |
| Nước cấp Công trình công cộng | 15%Qsh | 175,91 |
| Nước dự phòng rò rỉ | 15%Q | 175,91 |
| TỔNG | 15.300 |  | 1524,34 |

3. Định hướng quy hoạch xây dựng hệ thống cấp nước

Đối với khu vực thiết kế, với 9 điểm dân cư quy hoạch mới và một số dân cư rải rác trên địa bàn xã Long Vĩnh sẽ tiếp tục sử dụng đồng thời nâng cấp các trạm hiện hữu từ 5m3/h lên 10-11m3/h. Các giếng bơm sau khi bơm nước lên được xử lý sơ bộ trước khi đưa vào mạng lưới cấp nước nông thôn.

Bảng tính toán công suất trạm cấp nước hiện hữu – nâng cấp:

| TRẠM | KHU DÂN CƯ PHỤC VỤ | NƯỚC CẤP SINH HOẠT (m3/ngđ) | NƯỚC CẤP CTCC (m3/ngđ) | NƯỚC RÒ RỈ (m3/ngđ) | NHU CẦU TỔNG (m3/ngđ) | CÔNG SUẤT HIỆN HỮU (m3/ngđ) | Khả năng phục vụ của trạm (m3/ngđ) | CÔNG SUẤT NÂNG CẤP – XÂY MỚI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (m3/ngđ) | (m3/h) |
| 1 (TT) | Khu TT | 278 | 42 | 48 | 441 | 480 | Đảm bảo | 480 | 20 |
| 2 | Khu 1, 2 | 124 | 19 | 21 | 197 | 120 | Đảm bảo | 216 | 9 |
| 3 | 1/2 khu TT, khu 3, 4 | 116 | 17 | 20 | 184 | 120 | Đảm bảo | 192 | 8 |
| 4 | Khu 5,6,7 | 58 | 9 | 10 | 92 | 120 | Đảm bảo | 120 | 5 |
| 5 | 08 | 62 | 9 | 11 | 98 | 120 | Đảm bảo | 120 | 5 |
| 6 | 09 | 74 | 11 | 13 | 117 | 120 | Đảm bảo | 120 | 5 |

Mạng lưới cấp nước xây dựng riêng cho từng khu trung tâm, khu dân cư. Do tính chất không tập trung của các khu dân cư nên việc xây dựng mạng lưới riêng là hợp lý. Sử dụng ống nhựa uPVC. Mạng lưới cấp nước mạng vòng kết hợp cụt đảm bảo an toàn cấp nước cho toàn xã.

VI. Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

1. Cơ sở thiết kế:

- Bản đồ đánh giá hiện trạng thoát nước thải khu quy hoạch

- Sơ đồ định hướng phát triển không gian toàn xã.

- TCXDVN 01:2008/BXD quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Quy chuẩn xây dựng.

- TCXDVN 7957: 2008 thoát nước - mạng lưới thoát nước và công trình bên trong - tiêu chuẩn xây dựng.

- Các văn bản hiện hành có liên quan đến khu quy hoạch.

2. Chỉ tiêu thoát nước thải và rác thải:

- Chỉ tiêu thoát nước thải sinh hoạt: 100% tổng lưu lượng nước cấp

- Chỉ tiêu thoát nước thải công nghiệp: 80% tổng lưu lượng nước cấp

- Chỉ tiêu thoát nước công cộng, dịch vụ thương mại lấy bằng 15% nước thải sinh hoạt.

- Chỉ tiêu rác thải sinh hoạt: 0,8kg/người.ngđ.

- Hệ số thoát nước ngày lớn nhất lấy bằng 1,20 cho khu dân cư và 1,10 cho khu công nghiệp.

Bảng tính toán nhu cầu thoát nước và chất thải rắn toàn xã

| STT | KH | DANH MỤC | DÂN SỐ (người) | CHỈ TIÊU (l/người.ngđ) | LƯU LƯỢNG NƯỚC THẢI (m3/ngđ) | CHỈ TIÊU RÁC THẢI (kg/ngđ) | KHỐI LƯỢNG RÁC THẢI (tấn/ngđ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TT | Điểm dân cư QH trung tâm | 2.179 | 80 | 174,32 | 0,8 | 1,84 |
| 2 | 1 | Điểm dân cư QH số 1 | 958 | 80 | 76,64 | 0,8 | 0,52 |
| 3 | 2 | Điểm dân cư QH số 2 | 2.264 | 80 | 181,12 | 0,8 | 2,01 |
| 4 | 3 | Điểm dân cư QH số 3 | 629 | 80 | 50,32 | 0,8 | 0,56 |
| 5 | 4 | Điểm dân cư QH số 4 | 1.238 | 80 | 99,04 | 0,8 | 1,16 |
| 6 | 5 | Điểm dân cư QH số 5 | 1.452 | 80 | 116,16 | 0,8 | 1,93 |
| 7 | 6 | Điểm dân cư QH số 6 | 596 | 80 | 47,68 | 0,8 | 0,52 |
| 8 | 7 | Điểm dân cư QH số 7 | 2.437 | 80 | 194,96 | 0,8 | 2,29 |
| 9 | 8 | Điểm dân cư QH số 8 | 1.074 | 80 | 85,92 | 0,8 | 1,03 |
| 10 | 9 | Điểm dân cư QH số 9 | 1.832 | 80 | 146,56 | 0,8 | 1,85 |
| Công trình công cộng | 15%Qsh | 175,91 |  |  |
| TỔNG | 15.300 |  | 1348,628 |  | 13,72 |

3. Giải pháp thiết kế mạng lưới thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

3.1. Thoát nước thải:

- Tổng lưu lượng thoát nước thải là: 1.348,628 (m3/ngày đêm)

- Tổng khối lượng rác thải là	: 13,72 (tấn)

- Sử dụng mạng lưới thoát nước chung cho thoát nước mưa và thoát nước thải.

- Nước thải trước khi thoát ra mạng lưới thoát nước chung phải được xử lý bằng hầm tự hoại 3 ngăn, đạt tiêu chuẩn cho phép thoát ra môi trường.

- Đối với những hộ làm nghề thủ công có thành phần chất thải độc hại phải xử lý đạt chuẩn theo yêu cầu trước khi thải ra môi trường bên ngoài.

3.2. Vệ sinh môi trường:

- Xử lý rác thải: Bố trí 1 trạm trung chuyển chất thải rắn tại ấp La Ghi, công suất 14 tấn/ngđ, chất thải sau khi được phân loại tại điểm trung chuyển sẽ được đưa về khu liên hợp xử lý chất thải tại khu xử lý liên hợp xã Long Hữu, thị xã  Duyên Hải

- Toàn xã sử dụng nghĩa trang Long Vĩnh tại ấp Cái Cối với diện tích 1,2 ha và khu chôn cất của người dân trong xã với diện tích 3,03 ha.

V. Quy hoạch cấp điện và chiếu sáng:

1. Hiện trạng:

Hiện khu vực sử dụng nguồn điện quốc gia (trạm 110/22kV 2x40MVA Duyên Hải) thông qua tuyến trung thế 22kV dọc các trục đường chính trong khu quy hoạch.

2. Cơ sở thiết kế:

Quy hoạch cấp điện xã Long Vĩnh dựa trên các tài liệu sau:

- Quy hoạch vùng huyện Duyên Hải đến 2030.

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan, giao thông….

- Chỉ tiêu cấp điện cho khu quy hoạch.

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây dựng: QCXDVN01: 2008/BXD.

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4454:2012 quy hoạch xây dựng nông thôn - tiêu chuẩn thiết kế.

- Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01 tháng 03 năm 2017 hướng dẫn về quy hoạch nông thôn.

- Qui phạm trang bị điện phần:

I	Qui định chung			11TCN - 18 – 2006

II  	Hệ thống đường dẫn điện		11TCN - 19 – 2006

III  	Bảo vệ và tự động			11TCN - 20 – 2006

IV  	Thiết bị phân phối và trạm BA 	11TCN - 21 – 2006

- Quyết định số 1867NL/KHKT ngày 16/9/1994 Qui định các tiêu chuẩn kỹ thuật điện khí hóa áp trung thế 22 kV.

- Nghị định 106/2005/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.

- Các văn bản, quy trình, quy phạm hiện hành của ngành điện và các quy định khác của Nhà nước liên quan đến công tác khảo sát, thiết kế và xây dựng công trình điện.

3. Mục tiêu & nguyên tắc quy hoạch:

Xây dựng trạm biến áp riêng cho toàn bộ khu, xây dựng mạng chiếu sáng đường phố, chiếu sáng công cộng, cấp điện sinh hoạt đến từng hạng mục công trình trong khu vực…

Hệ thống cấp điện là hệ thống nổi lâu dài sẽ được ngầm hóa đảm bảo mỹ quan đô thị. Hệ thống cấp điện ngoài việc đảm bảo nhu cầu sử dụng cho các hoạt động của khu trung tâm còn phải đảm bảo khoảng cách an toàn với các hệ thống khác như cấp thoát nước...

Chỉ tiêu cấp điện :

- Ở-sinh hoạt dân cư trung tâm: 1600 kWh/hộ/năm.

- Ở-sinh hoạt dân cư nông thôn: 1000 kWh/hộ/năm.

- Công trình công cộng…: 30% sinh hoạt.

- Đất nông nghiệp: 0,2 kW/ha

- Chiếu sáng giao thông : 10kW/ha.

- Giao thông, công viên : 20 kW/ha

4. Phương án quy hoạch:

- Nguồn điện:

Hiện khu vực sử dụng nguồn điện quốc gia trạm 110/22kV 2x40MVA Duyên Hải, lâu dài được bổ sung nguồn điện từ trạm biến áp 110/22kV 2x40MVA Duyên Hải thông qua tuyến trung thế 22kV dọc các trục đường chính trong khu quy hoạch.

- Lựa chọn công suất máy biến áp và hình thức trạm:

Xác định phụ tải: Căn cứ chỉ tiêu cấp điện, khả năng phát triển phụ tải, dự phòng và hao hụt 15%, cos(()=0,85. Công suất phụ tải dự kiến như sau:

| TT | Hạng mục | Dự kiến | Phụ tải | Phụ tải | Công suất | Giai đoạn sau |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | năm 2025 | SH đầu | SH sau | SH sau | 10 năm |
|  |  | Dân số (người) | 10 năm dùng điện | 10 năm dùng điện | 10 năm | (KVA) |
|  |  |  | w/người | w/người | kw | kw |
| 1 | TT Xã | 2.179 | 100 | 165 | 380,16 | 460,80 |
| 2 | Tuyến dân cư 1 | 958 | 100 | 165 | 107,09 | 129,80 |
| 3 | Tuyến dân cư 2 | 2.264 | 100 | 165 | 414,48 | 502,40 |
| 4 | Tuyến dân cư 3 | 629 | 100 | 165 | 116,16 | 140,80 |
| 5 | Tuyến dân cư 4 | 1.238 | 100 | 165 | 240,24 | 291,20 |
| 6 | Tuyến dân cư 5 | 1.452 | 100 | 165 | 398,81 | 483,40 |
| 7 | Tuyến dân cư 6 | 596 | 100 | 165 | 107,25 | 130,00 |
| 8 | Tuyến dân cư 7 | 2.437 | 100 | 165 | 472,23 | 572,40 |
| 9 | Tuyến dân cư 8 | 1.074 | 100 | 165 | 212,85 | 258,00 |
| 10 | Tuyến dân cư 9 | 1.832 | 100 | 165 | 381,32 | 462,20 |
|  | Tổng Cộng |  | 2830,58 | 3431,00 |
| Dự Phòng =5%+ Tổn Thất =10% | 283,06 | 343,10 |
| TỔNG CỘNG | 3113,63 | 3774,10 |

Cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới các trạm biến áp phân phối 22/0,4kV và 12,7/0,4kV kiểu trạm phòng, trạm đơn thân, compact, trạm giàn, trạm treo cấp điện 0,4kV cho khu quy hoạch.

Chọn hình thức trạm: Do đặc điểm của công trình là cấp điện nông thôn mới …nên ưu tiên chọn hình thức trạm là trạm phòng, trạm hợp bộ, trạm đơn thân, trạm giàn, trạm treo…đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị. Các vị trí trạm thể hiện trên bản vẽ quy hoạch cấp điện.

- Tuyến trung thế:

Để thực hiện theo quy hoạch vùng với mạng điện khu vực và đồng thời phù hợp với vẻ mỹ quan trong khu trung tâm xã, hệ thống lưới điện được thiết kế nổi lâu dài sẽ được ngầm hóa đảm bảo mỹ quan do đó xây dựng mới các tuyến đường dây 22kV sử dụng dây nhôm lõi thép tiết diện 50÷240mm2 đấu nối các trạm biến áp phân phối vào tuyến trung thế dọc các đường chính trong khu quy hoạch theo quy hoạch vùng.

- Tuyến hạ thế:

Cải tạo, xây dựng hệ thống lưới điện hạ thế đấu nối từ bảng điện hạ thế tại trạm biến áp phân phối đến các tủ phân phối thứ cấp trong khu vực theo dạng lưới kín vận hành hở sử dụng dây nhôm lỏi thép AV 50(150mm2 hoặc cáp ABC 50(150mm2 lâu dài sẽ được ngầm hoá đảm bảo mỹ quan đô thị. Các phụ tải được lấy điện ở các hộp phân phối thứ cấp gần nhất, việc phân tải theo thực tế sử dụng.

- Hệ thống chiếu sáng :

Xây dựng mới hệ thống chiếu sáng đường, chiếu sáng công viên, vườn hoa… là hệ thống ngầm đảm bảo mỹ quan.

+ Chiếu sáng đường: (gồm chiếu sáng đường phố, quảng trường dành cho xe cơ giới, vỉa hè và đường dành cho người đi xe đạp, đi bộ).

- Tất cả các loại đường trong điểm dân cư đều được chiếu sáng nhân tạo, các vỉa hè đường được tổ chức chiếu sáng chung với chiếu sáng đường đảm bảo độ chói tối thiểu qui định tại bảng 7.6 và bảng 7.7 trong quy chuẩn xây dựng Việt Nam quy hoạch xây dựng 2008.

- Sử dụng đèn LED có công suất từ 50W-200W, đèn compact, đèn trang trí… ánh sáng vàng làm tăng độ nhạy độ phân biệt đối với mắt thường, tùy theo từng loại đường từng khu vực mà bố trí, sử dụng trụ bát giác STK hình côn cho phù hợp, ở các tiểu đảo sử dụng đèn 2 nhánh hoặc 3 nhánh, ở các quảng trường sử dụng trụ đèn trang trí.

- Nguồn điện cung cấp cho hệ thống đèn chiếu sáng được lấy từ các tủ phân phối thứ cấp trong khu vực, các tủ này được lắp đặt các contactor, điện kế, rờ le thời gian và một số thiết bị phụ khác. Vị trí nguồn được thể hiện trên bản vẽ quy hoạch cấp điện.

- Dây dẫn: hệ thống lưới điện chiếu sáng được thiết kế ngầm sử dụng cáp ngầm cách điện bằng PVC 600V tiết diện thích hợp được luồn trong các ống nhựa PVC chịu lực, các vị trí vượt đường giao thông sử dụng ống sắt mạ kẽm thay cho ống nhựa PVC và được chôn trực tiếp trong đất.

+ Chiếu sáng công viên, vườn hoa:

- Tất cả cổng ra vào, các sân tổ chức các hoạt động ngoài trời, các đường trong công viên, vườn hoa đều được chiếu sáng đảm bảo độ rọi tối thiểu chiếu sáng công viên, vườn hoa quy định tại bảng 7.8 trong quy chuẩn xây dựng Việt Nam quy hoạch xây dựng 2008.

- Sử dụng đèn cao áp thuỷ ngân, đèn trang trí có công suất từ 100W-250W tùy theo mục đích sử dụng mà bố trí ánh sáng cho phù hợp. Trụ sử dụng trong công viên, vườn hoa là loại trụ đèn trang trí STK, gang, nhôm.

- Nguồn điện cung cấp cho hệ thống đèn chiếu sáng công viên, vườn hoa được lấy từ các tủ phân phối thứ cấp gần nhất trong khu vực.

- Dây dẫn : hệ thống lưới điện chiếu sáng được thiết kế ngầm sử dụng cáp ngầm cách điện bằng PVC 600V tiết diện thích hợp được luồn trong các ống nhựa PVC chịu lực, các vị trí vượt đường giao thông sử dụng ống sắt mạ kẽm thay cho ống nhựa PVC và được chôn trực tiếp trong đất.

+ Chiếu sáng bề mặt các công trình kiến trúc:

- Thiết kế kết hợp ánh sáng tự nhiên và ánh sáng nhân tạo đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật và độ chói qui định tại bảng 7.9 trong quy chuẩn xây dựng Việt Nam quy hoạch xây dựng 2008.

- Sử dụng đèn LED, đèn pha, đèn trang trí có công suất từ 50W-100W tùy theo mục đích sử dụng mà bố trí ánh sáng cho phù hợp.

- Nguồn điện cung cấp cho hệ thống đèn chiếu sáng bề mặt các công trình kiến trúc được lấy từ các tủ phân phối trong các công trình kiến trúc.

- Dây dẫn: hệ thống lưới điện chiếu sáng được thiết kế ngầm sử dụng cáp ngầm cách điện bằng PVC 600V tiết diện thích hợp được luồn trong các ống nhựa PVC.

VI. Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc:

1. Hiện trạng:

Hiện khu vực quy hoạch đã có hệ thống thông tin nhưng là hệ nổi trên các cột kém mỹ quan và chưa hoàn chỉnh.

2. Mục tiêu và nguyên tắc thiết kế:

Đầu tư xây dựng mới một hệ thống thông tin hoàn chỉnh, có khả năng kết nối đồng bộ với hệ thống bưu chính cơ sở và mạng viễn thông Quốc gia.

Các tuyến cống bể và cáp đồng sẽ được đi ngầm.

Điện thoại dự kiến cho nhà ở:  01-02 máy / 01hộ.

Công trình công cộng… : 30% sinh hoạt.

Dự phòng: 5%

3. Phương án quy hoạch:

- Nguồn cung cấp :

Khu quy hoạch đã có hệ thống thông tin liên lạc được cấp từ bưu điện Long Vĩnh nhưng là hệ nổi kém mỹ quan và chưa hoàn chỉnh để đáp ứng nhu cầu phục vụ 100% các hộ dân tiếp cận TTLL.

- Bố trí đường dây:

Xây dựng mới lưới nổi TTLL phân phối lâu dài sẽ được ngầm hóa dọc các đường trong khu quy hoạch từ các bưu điện, trạm điện thoại xây dựng mới sử dụng cáp đồng TTLL dung lượng mỗi tuyến khoảng 100-200 đôi, theo nhu cầu sử dụng hoặc cáp quang cung cấp dịch vụ cho hộ tiêu thụ thông qua các tủ phân phối thứ cấp.

Tuyến cống bể: Sẽ được lắp đặt ở một bên đường hoặc cả hai bên đường tuỳ theo cụ thể các nhu cầu. Vị trí các tuyến ống được bố trí theo quy hoạch hạ tầng đường dây, đường ống.

VII. Đánh giá môi trường chiến lược:

## 1. Phần mở đầu:

1.1. Phạm vi nghiên cứu của:

1.1.1. Giới hạn khu đất:

Xã Long Vĩnh nằm về phía Tây huyện Duyên Hải, Đông Nam của tỉnh Trà Vinh, cách Trung tâm thị xã Duyên Hải khoảng 18 km theo Quốc lộ 53. Là xã tiếp giáp biển, có vị trí tứ cận như sau:

- Phía Bắc	: giáp Kênh Đào Trà Vinh;

- Phía Nam	: giáp Biển Đông và xã Đông Hải;

- Phía Đông	: giáp xã Long Khánh và xã Đông Hải;;

- Phía Tây	: Cửa Định An và bờ Biển Đông.

1.1.2. Tổng diện tích khu vực quy hoạch: khoảng 9.637,18 ha

1.2. Nội dung nghiên cứu:

Xác định các vấn đề môi trường chính: chất lượng không khí, giao thông và tiếng ồn, đất, nước, cây xanh, nước ngầm, thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn.

Đánh giá và dự báo tác động tới môi trường khu vực của các phương án quy hoạch.

Tổng hợp, sắp xếp thứ tự ưu tiên các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu, cải thiện các vấn đề môi trường trong đồ án quy hoạch; Đề xuất danh mục các dự án đầu tư xây dựng cần thực hiện đánh giá tác động môi trường.

1.3. Phương pháp đánh giá:

1.3.1. Phương pháp khảo sát thực địa:

Phương pháp đo đạc các số liệu chất lượng môi trường hiện trạng tại khu vực quy hoạch, định vị các điểm quan trắc và địa hình khu vực…

1.3.2.  Phương pháp điều tra xã hội học:

Được sử dụng trong quá trình điều tra xã hội học thông qua phiếu điều tra hoặc phỏng vấn trực tiếp lãnh đạo, người dân địa phương ở nơi lập quy hoạch thông qua các cuộc họp tham vấn. Cách tiếp cận có sự tham vấn các bên liên quan được áp dụng trong tất cả quá trình thu thập thông tin.

1.3.3.  Phương pháp so sánh:

Tổng hợp các số liệu thu thập được, so với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. Từ đó rút ra những kết luận về ảnh hưởng hoạt động đầu tư xây dựng công trình và hoạt động của dự án đến môi trường, đồng thời đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động ô nhiêm môi trường.

1.3.4. Phương pháp tổng hợp xây dựng báo cáo:

Tổng hợp thông tin số liệu và viết báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.

1.4. Cơ sở pháp lý

- Luật xây dựng 2014 số 50/2014/QH13 của Quốc hội ngày 18/6/2014;

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 của Quốc hội ngày 23/6/2014;

- Nghị định số 59/2007/NĐ-TTg ngày 09/04/2007 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý chất thải rắn;

- Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải;

- Thông tư số 01/2011/TT-BXD của Bộ Xây dựng về hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP của Thủ tướng chính phủ Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 của Bộ Tài Nguyên Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Quyết định 1216/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ;

- Quyết định số 2149/QĐ-TTg ngày 17/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050;

- Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 05/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu”;

- Quyết định số 153/2004/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam (Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam);

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước mặt (QCVN 08:2008/BTNMT);

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước ngầm (QCVN 09:2008/BTNMT);

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất (QCVN 03:2008/BTNMT);

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh: QCVN 05:2013/BTNMT;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt: QCVN 14: 2008/BTNMT;

- Quy chuẩn tiếng ồn: QCVN 26:2010/BTNMT..

## II. Các vấn đề và mục tiêu môi trường chính liên quan đến quy hoạch:

Các vấn đề môi trường cốt lõi và mục tiêu môi trường và xã hội

| TT | Các vấn đề môi trường chính | Vấn đề môi trường liên quan | Mục tiêu môi trường và xã hội |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chất lượng môi trường nước |
| - | Chất lượng nước mặt | Ô nhiễm nguồn nước | Tiêu chuẩn chất lượng nước mặt QCVN 08:2015/BTNMT |
| - | Chất lượng nước ngầm | Ô nhiễm nguồn nước | Tiêu chuẩn chất lượng nước ngầm QCVN 09:2015/BTNMT |
| 2 | Chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn |
| - | Chất lượng không khí | Mức độ ô nhiễm không khí | Duy trì chất lượng không khí dưới mức QCVN 05:2013/BTNMT |
| - | Tiếng ồn | Mức độ tiếng ồn trong khu vực đô thị | Duy trì mức độ tiếng ồn dưới mức QCVN 26:2010/BTNMT |
| 3 | Cây xanh cảnh quan | Làm xáo trộn, phá vỡ các hệ sinh thái tự nhiên | - Bảo vệ hệ sinh thái còn lại - 90% phố được trồng cây, tăng tỷ lệ đất công viên ở khu vực trung tâm đô thị so với năm 2000 (Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia) - Tăng 30% so với năm 2010 (Chiến lược Bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030) |
| 4 | Vệ sinh môi trường |
| - | Quản lý nước thải | Ô nhiễm nước thải sinh hoạt | Đảm bảo nước thải sinh hoạt và đáp ứng QCVN 14:2008/BTNMT |
| - | Quản lý chất thải rắn | Ô nhiễm môi trường từ hoạt động thu gom và xử lý chất thải rắn không hợp vệ sinh | Đến năm 2020, 90% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường, trong đó 85% được tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng lượng hoặc sản xuất phân hữu cơ (chiến lược quốc gia về quản lý chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050). |
| - | Chất thải nguy hại | Ô nhiễm từ chất thải nguy hại | 100% chất thải rắn y tế được thu gom để xử lý (chiến lược quốc gia về quản lý chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050). |
| 5 | Các vấn đề xã hội |
|  | Dân số | Di dân đô thị và nông thôn Mật độ dân số đô thị | Giảm tỷ lệ tăng dân số Giảm di dân từ nông thôn ra đô thị thông qua đô thị hóa nông thôn |
| - | Sức khỏe cộng đồng | Các bệnh hô hấp Các bệnh qua đường nước | Giảm các bệnh truyền nhiễm và bệnh xã hội; Nâng cao số lượng và chất lượng các dịch vụ y tế cho cộng đồng; Cung cấp dịch vụ y tế cho cộng đồng. Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch 100% vào năm 2020 (chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030). |

## III. Phân tích, đánh giá hiện trạng và diễn biến môi trường khi không thực hiện quy hoạch xây dựng:

1. Hiện trạng chất lượng nước ngầm:

Nguồn nước ngầm trên địa bàn toàn huyện Duyên Hải  được đánh giá dồi dào về trữ lượng. Tuy vậy, nếu tính đến năm 2020, tầm nhìn 2030, với trữ lượng hiện có là không đủ cung cấp nước sạch cho nhu cầu toàn vùng.

2. Hiện trạng môi trường không khí:

Lượng khí thải từ các khu công nghiệp chưa được kiểm soát tốt.

3. Hiện trạng quản lý nước thải:

Nước thải sinh hoạt bao gồm nước thải tắm giặt, nước thải từ bếp ăn được thoát vào các mương rãnh quanh nhà, một phần thấm vào đất, một phần theo địa hình tự nhiên thoát vào mương, cống thoát nước mưa trên các trục giao thông chính thoát ra rạch. Riêng nước thải phân tiểu được xử lý bằng bể tự hoại nhưng đa số xây dựng không đúng quy cách, sau đó được thấm vào đất hoặc theo nước thải sinh hoạt thoát ra rạch.

4. Nước mưa:

Nước mưa tiêu thoát tự nhiên trên đồng ruộng và theo kênh mương thoát ra sông gần nhất như sông Hậu, sông Nguyễn Văn Pho,sông Cái Cỏ...

5. Hiện trạng quản lý chất thải rắn:

Khu vực quy hoạch hiện nay chủ yếu là chất thải rắn sinh hoạt. Chất thải rắn công nghiệp phát sinh rất ít. Nhìn chung, chất thải rắn trong khu vực chưa được thu gom và xử lý tốt theo đúng quy định, gây ô nhiễm môi trường.

6. Hiện trạng tài nguyên sinh học:

Hiện trạng khu đất quy hoạch chủ yếu là đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm, sông rạch, kênh thủy lợi và một phần lớn đất dân cư hiện hữu.

7. Sự cố môi trường:

Theo kịch bản biến đổi khí hậu, trong tương lai khu vực xã Long Vĩnh có nguy cơ ngập lụt, ô nhiễm sông ngòi, kênh rạch, mất cân bằng sinh thái nếu bị khai thác quá nhiều tài nguyên mà không khôi phục lại, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân.

## VI. Định hướng đánh giá môi trường chiến lược:

1. Hệ thống các tiêu chí bảo vệ môi trường:

- Bảo vệ chất lượng nước mặt trên địa bàn khu quy hoạch và khu vực xung quanh.

- Bảo vệ môi trường không khí, cụ thể: Hàm lượng các chất độc hại trong không khí ở khu dân cư đạt QCVN 05: 2013/BTNMT.

- Giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn, cụ thể: Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn là 100%.

- Giảm thiểu ô nhiễm do nước thải sinh hoạt phát sinh, cụ thể: Tỷ lệ thu gom và xử lý nước thải là 100%.

- Tăng diện tích đất cây xanh và đáp ứng tiện nghi môi trường.

- Tỷ lệ dân số được cấp nước sạch là 100%.

2. Các giải pháp giảm thiểu, khắc phục tác động đối với dân cư, cảnh quan thiên nhiên; không khí, tiếng ồn khi triển khai thực hiện quy hoạch đô thị:

Các giải pháp quy hoạch xây dựng nhằm giảm thiểu và khắc phục các tác động và diễn biến môi trường đã được nhận diện:

- Quy hoạch gìn giữ, trùng tu cải tạo đất tôn giáo hiện hữu.

- Quy hoạch hành lang cây xanh, công viên cây xanh bảo vệ môi trường đô thị.

- Quy hoạch hợp lý các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là đối với các quy hoạch giao thông, san đắp nền và cấp, thoát nước đều có tính đến việc thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu.

Các giải pháp kỹ thuật để kiểm soát ô nhiễm, phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai hay ứng phó sự cố môi trường, kiểm soát các tác động môi trường:

- Giảm thiểu ô nhiễm không khí: Các phương tiện tham gia giao thông đường bộ áp dụng tiêu chuẩn Euro 4. Tăng cường việc sử dụng nhiên liệu sạch (xăng sinh học E5, khí thiên nhiên nén CNG, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, …) trong hoạt động giao thông theo Quyết định số 909/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về kiểm soát khí thải các phương tiện giao thông cơ giới (ít gây ô nhiễm). Tổ chức thực hiện trồng cây xanh, cây cảnh bao quanh các đường đi nội bộ của khu vực quy hoạch.

- Giảm thiểu ô nhiễm từ chất thải rắn: Thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn, vận động tái chế, tái sử dụng, chế biến phân hữu cơ, chôn lấp hợp vệ sinh.

- Kiểm soát ô nhiễm nước thải sinh hoạt và công nghiệp. Xây dựng trạm xử lý nước thải sinh hoạt xử lý đạt QCVN 14:2009/BTNMT. Nước thải công nghiệp được các cơ sở sản xuất xử lý đạt quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT.

- Xây dựng kế hoạch quản lý và giám sát chất lượng môi trường.

- Các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.

## V. Các giải pháp kỹ thuật để kiểm soát ô nhiễm, phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai hay ứng phó sự cố môi trường, kiểm soát các tác động môi trường; kế hoạch quản lý và giám sát môi trường:

1. Các giải pháp để kiểm soát ô nhiễm, phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai:

- Giải pháp quy hoạch:

- Kiểm soát việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, quy hoạch cụ thể cho việc phát triển nông nghiệp.

- Trong tương lai, do biến đổi khí hậu, mực nước biển dâng làm xã Long Vĩnh  xâm ngập mặn ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm và hoạt động sinh hoạt, sản xuất của người dân. Vì vậy, cần có các giải pháp phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai trên quy mô trên diện rộng.

- Chất lượng môi trường nước

- Kiểm soát việc xả nước thải vào nguồn tiếp nhận.

- Kiểm soát việc thu gom chất thải rắn tại các hộ gia đình để tránh tình trạng xả rác xuống kênh rạch.

- Xây dựng hệ thống thu gom nước thải bẩn chung với hệ thống thoát nước mưa tại các khu dân cư.

- Kiểm soát xâm ngập mặn.

- Chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn;

- Kiểm soát ô nhiễm trong quá trình xây dựng các dự án.

- Giáo dục ý thức người dân phải tuân thủ các quy định luật giao thông nhằm tránh ùn tắc, an toàn khi di chuyển.

- Phương tiện giao thông đường bộ áp dụng tiêu chuẩn Euro 4.

- Trồng cây xanh cách ly, cây xanh ven đường để giảm nồng độ chất ô nhiễm trong không khí tại các tuyến giao thông có mật độ cao.

- Quản lý chất thải

- Trồng cây xanh công trình, cây xanh cách ly.

- Khuyến khích tái chế, tái sử dụng chất thải rắn như: sản xuất phân compost, ủ kị khí rác để thu hồi năng lượng;

- Hạn chế sử dụng công nghệ chôn lấp chất thải rắn.

- Chất thải rắn thải y tế và chất thải rắn nguy hại thực hiện theo quy chế quản lý chất thải rắn y tế (ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế và đảm bảo theo đúng Thông tư 12/2006/TT - BTNMT và Quyết định 23/2006/QĐ-BTNMT).

- Bố trí mương thu nước rỉ rác quanh khu xử lý chất thải rắn, thu gom và xử lý nước thải trước khi thải ra môi trường.

- Xây dựng tường bao quanh và nền xi măng. Tổ chức phân loại chất thải rắn thải sinh hoạt tại nguồn, thu gom và vận chuyển về điểm tập kết chất thải rắn tạm thời tại mỗi điểm dân cư.

- Bãi rác:

- Vị trí: Trạm trung chuyển chất thải rắn ấp tại La Ghi.

- Công suất:14,0 tấn/ngày

- Quy mô: ≥ 50 m² (chưa bao gồm diện tích cây xanh cách ly).

- Bán kính phục vụ: <7km

- Rác thải được thu gom về trạm trung chuyển chất thải rắn của xã tại ấp La Ghi, công suất 14 tấn/ngđ, chất thải sau khi được phân loại tại điểm trung chuyển sẽ được đưa về khu liên hợp xử lý chất thải tại huyện Duyên Hải.

2. Kế hoạch quản lý và giám sát môi trường:

- Chủ đầu tư dựa vào quy hoạch tổng thể mặt bằng để xây dựng hệ thống giao thông nội bộ, cấp điện, cấp nước, hệ thống xử lí nước thải cục bộ, hệ thống thu gom nước thải, nước mưa phù hợp để tiếp nhận các nguồn thải.

- Thành phần nước thải sau khi xử lý được khống chế tại đầu ra của hệ thống xử lý nước thải đạt QCVN 14:2008/BTNMT-Cột B. Hệ thống khống chế tự động để kiểm tra lưu lượng và nồng độ các chất ô nhiễm sẽ được lắp đặt. Phương pháp này cho phép quản lý nồng độ đầu ra của các chất ô nhiễm từ hệ thống xử lý nước thải của khu quy hoạch.

- Cơ quan chức năng cùng các ban ngành liên quan tham gia thẩm định thiết kế cơ sở của đơn vị thiết kế để giám sát các hệ thống thu gom nước thải, thu gom chất thải rắn theo yêu cầu chung bảo vệ môi trường khu vực.

- Cơ quan quản lý môi trường Nhà nước sẽ thẩm định những hoạt động có liên quan tới môi trường của chủ đầu tư như hệ thống hạ tầng phục vụ, hệ thống thông thoáng và các hệ thống xử lý môi trường, phòng chống sự cố.

- Chủ đầu tư phối hợp cùng với các cơ quan chức năng xây dựng phương án phòng chống sự cố cháy nổ, dịch bệnh…

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì các thiết bị sản xuất, hệ thống khống chế ô nhiễm môi trường và hệ thống ngăn ngừa sự cố để có biện pháp khắc phục kịp thời.

- Tổ chức giám sát chất thải đạt các quy chuẩn môi trường từ 1-2 lần/năm.

# CHƯƠNG VII:

# CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ

I. Các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư trên địa bàn xã và kế hoạch thực hiện theo từng giai đoạn:

1. Xác định các hạng mục ưu tiên đầu tư:

Các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư tập trung vào các hạng mục để hoàn thành tiêu chí xã Nông thôn mới và hướng đến huyện Duyên Hải hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Các tiêu chí xây dựng tập trung trong các lĩnh vực: quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, y tế - văn hóa – giáo dục, sản xuất, môi trường, an ninh trật tự và chỉ đạo xây dựng nông thôn mới.

- Về quy hoạch: thực hiện lập và phê duyệt quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Long Vĩnh, quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm xã Long Vĩnh.

- Về giao thông:

- Xây dựng các tuyến giao thông bảo đảm kết nối đến các xã lân cận: nâng cấp mở rộng các tuyến trục chính Liên xã, liên ấp, xây dựng các tuyến đường định hướng theo quy hoạch chung xã Long Vĩnh và quy hoạch xây dựng vùng huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đến năm 2025;

- Xây dựng đường huyện đạt chuẩn theo quy hoạch.

- Về thủy lợi: xây dựng hệ thống thủy lợi xã Long Vĩnh đồng bộ với hệ thống thủy lợi liên xã.

- Về điện: Xây dựng hệ thống điện xã Long Vĩnh đồng bộ với hệ thống điện liên xã theo quy hoạch, đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật của cả hệ thống.

- Về y tế - văn hóa – giáo dục:

- Xây dựng các công trình phục vụ hoạt động văn hóa – thể thao của xã.

- Xây dựng các điểm trường học phục vụ hoạt động giáo dục toàn xã.

- Về sản xuất: hình thành vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, tổ chức liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ các sản phẩm chủ lực của thị xã.

- Về môi trường:

- Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn xã đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ.

- Về an ninh, trật tự xã hội: đảm bảo an toàn về an ninh, trật tự xã hội.

- Về Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới:

- Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp huyện/thị xã.

- Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới cấp huyện được tổ chức và hoạt động đúng quy định.

2. Các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư:

Trong các tiêu chí trên, liên quan đến quy hoạch xây dựng nông thôn, gồm các tiêu chí về quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, y tế - văn hóa – giáo dục, sản xuất và môi trường.

Các hạng mục ưu tiên đầu tư như sau:

- Về quy hoạch:

- Quy hoạch chung xây dựng xã Long Vĩnh;

- Quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã Long Vĩnh;

- Quy hoạch mới phát triển khu dân cư trung tâm xã Long Vĩnh (ấp Kinh Đào và ấp Thốt Lốt).

- Về giao thông:

- Nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 53 đoạn đi qua xã Long Vĩnh: lộ giới dự kiến 47m, chiều dài khoảng 11km;

- Nâng cấp và mở  rộng Đường N2 và N15, lộ giới 15 m, chiều dài khoảng 22km;

- Nâng cấp và mở  rộng đường  D15 và N19, lộ giới 3,5m, chiều dài khoảng 6,1km.

- Về văn hóa – giáo dục:

- Văn hóa: Cải tạo chỉnh trang nhà văn hóa xã (ấp Kinh Đào – khu trung tâm xã) phục vụ các hoạt động văn hóa và giải trí toàn xã với quy mô khoảng 0,2ha.

- Giáo dục: Nâng cấp mở rông trường Mầm non Long Vĩnh với quy mô khoảng 0,97 ha.

- Về môi trường:

- Hình thành mới 01 trạm trung chuyển rác thải tại ấp La Ghi với diện tích 0,36ha, tập trung thu gom và xử lý rác thải cho toàn xã.

- Việc đầu tư cải tạo nâng cấp, xây dựng mới thực hiện theo Danh mục điều chỉnh và bổ sung các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạng 5 năm (kèm theo Nghị quyết 08/NQ-HĐND, ngày 20/7/2018 của hội đồng nhân dân huyện Duyên Hải)

II. Nhu cầu nguồn vốn và nguồn lực thực hiện:

- Ủy ban nhân dân xã tập trung phát huy nội lực của cộng đồng nhân dân địa phương để xây dựng mô hình nông thôn mới, theo phương châm nhà nước hỗ trợ một phần để phát huy sự đóng góp của cộng đồng, phát huy tinh thần tự quản nhằm duy trì chất lượng lâu dài và ổn định cho các công trình được đầu tư theo quy hoạch.

- Quy hoạch tạo hành lang pháp lý và định hướng cho việc đầu tư thực hiện các mô hình sản xuất, mô hình dân cư. Tuy nhiên, việc đầu tư phải do chính người dân tự đề xuất và thiết kế trên cơ sở bàn bạc dân chủ, công khai và quyết định thông qua cộng đồng.

CHƯƠNG VIII:

# KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. Kết luận:

Việc lập Quy hoạch chung xây dựng xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đến năm 2025 đảm bảo các quy chuẩn, quy định hiện hành về xây dựng, đảm bảo các định hướng, quy hoạch, kế hoạch ở cấp độ vùng tỉnh và huyện Duyên Hải.

Quy hoạch chung xây dựng xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đến năm 2025 mang tính khả thi, phù hợp với điều kiện tự nhiên, sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương xã Long Vĩnh nói riêng và của toàn huyện Duyên Hải nói chung.

Quy hoạch chung xây dựng xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đến năm 2025 góp phần không nhỏ trong quá trình phát triển đô thị của huyện Duyên Hải, đảm bảo theo đúng các định hướng đã đề ra. Việc lập quy hoạch còn tạo động lực phát triển chung cho toàn khu vực, phục vụ tốt công tác quản lý đô thị, hạn chế sự phát triển tự phát và góp phần phát triển, nối kết đồng bộ mạng lưới hạ tầng kỹ thuật trong khu vực.

II. Kiến nghị:

Kính đề nghị UBND huyện Duyên Hải cùng các Phòng, Ban có liên quan xem xét, thẩm định và phê duyệt Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đến năm 2025 để sớm triển khai và đưa vào thực tiễn./.

Phần phụ lục:

- Các văn bản pháp lý liên quan;

- Bản vẽ A3.