THUYẾT MINH

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÂN KHU TỶ LỆ 1/2.000 KHU VỰC PHƯỜNG CỬA NAM, XÃ NAM VÂN, XÃ NAM PHONG – THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH ĐẾN NĂM 2025

*************

ĐỊA ĐIỂM 		: THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH - TỈNH NAM ĐỊNH

CƠ QUAN CHỦ ĐẦU TƯ 	: UBND THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH

|  | Vietnam Architectural Design and Consultancy Company (DAC) |
| --- | --- |
|  | ADDRESS E-MAIL WEBSITE PHONE FAX ARCHIVAL CODE Direct the implementation ANNUAL VERSION | : NO 8 ALLEY 82, DICH VONG HAU STREET, INFORMATION TECHNOLOGY ESTATE, CAU GIAY DISTRICT, HA NOI : CONGTYDAC@GMAIL.COM : WWW.DAC.VN : (+84.4).3768.5599 : (+84.4).3795.0335 : QH.06.17 : Dr. ARCH. LE TUAN : 2018 |

| CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VIỆT NAM Số:.........../TMQH - DAC | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Hà Nội, ngày        tháng          năm 2019

THUYẾT MINH

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÂN KHU TỶ LỆ 1/2.000 KHU VỰC  PHƯỜNG CỬA NAM, XÃ NAM VÂN, XÃ NAM PHONG - THÀNH  PHỐ NAM ĐỊNH ĐẾN NĂM 2025

*********

ĐỊA ĐIỂM 	: THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH - TỈNH NAM ĐỊNH

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT	: UBND TỈNH NAM ĐỊNH

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH 	: SỞ XÂY DỰNG TỈNH NAM ĐỊNH

CƠ QUAN CHỦ ĐẦU TƯ	: UBND THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH

| CƠ QUAN CHỦ ĐẦU TƯ UBND THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH | CƠ QUAN TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN & TKKT VIỆT NAM |
| --- | --- |

| Nh÷ng ng­êi thùc hiÖn |
| --- |
| CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN | TS. KTS. LÊ TUẤN. | T.GĐ CÔNG TY DAC |
| CHỦ NHIỆM ĐỒ ÁN | THS.KTS. ĐỖ TRÍ PHƯƠNG | GĐ TT QUY HOẠCH I |
| QUẢN LÝ DỰ ÁN | THS. PHẠM MINH NGUYỆT | GIÁM ĐỐC DỰ ÁN |
| THIẾT KẾ CHÍNH: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ CHÍNH | THS.KTS. ĐỖ TRÍ PHƯƠNG, THS. KTS NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT, | TT QUY HOẠCH |
| THIẾT KẾ HOÀN THÀNH: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ & THỂ HIỆN | THS. KTS NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT KTS. LÊ QUANG PHONG, KTS. LÊ THỊ HÀ, KTS. VŨ PHẠM DUY. | TT QUY HOẠCH |
| THUYẾT MINH: CHỦ TRÌ THỰC HIỆN | THS. KTS. ĐỖ TRÍ PHƯƠNG, THS. KTS NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT | TT QUY HOẠCH |
| Giao th«ng: Chñ tr×: ThiÕt kÕ: ThÓ hiÖn: | THS. KS NGUYỄN VĂN TIẾN; KS. ĐINH TRUNG KIÊN. KS. LÊ NGỌC DUY VÀ CÁC KS KHÁC. | Tt Kinh tÕ vµ HTKT |
| ®iÖn: Chñ tr×: ThiÕt kÕ: ThÓ hiÖn: | KS. VŨ MINH TRIỀU; KS. NGUYỄN VĂN LUÂN KS. LÊ MẠNH HÙNG VÀ CÁC KS KHÁC. | Tt Kinh tÕ vµ HTKT |

| CẤP THOÁT NƯỚC VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG: |  |
| --- | --- |
| CHỦ TRÌ: THIẾT KẾ: THỂ HIỆN: | KS. PHẠM VIỆT HƯNG KS. MAI VĂN BÃO; KS.NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG VÀ CÁC KS KHÁC. | TT KINH TẾ VÀ HTKT |
| KINH TẾ: | KS. LÊ BÍCH NGỌC | TT KINH TẾ VÀ HTKT |
| KHẢO SÁT, ĐIỀU TRA: | KS. VŨ HỒNG LÂM, KS ĐÀO TUẤN ANH | TRUNG TÂM TRẮC ĐỊA VÀ DỮ LIỆU BẢN ĐỒ |
| QUẢN LÝ KỸ THUẬT: | THS.KS. TRƯƠNG HUY ĐÀI. THS.KS. NGUYỄN TUẤN. | TRUNG TÂM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG |
| DAC ĐỒ ÁN ĐƯỢC NGHIÊN CỨU BỞI TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ CÁC TRUNG TÂM CHUYÊN NGÀNH THUỘC CÔNG TY TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VIỆT NAM (DAC) |

MỤC LỤC

| PHẦN I: LÝ DO CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ LẬP QUY HOẠCH | Trang 1 |
| --- | --- |
| I. LÝ DO CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH | Trang 1 |
| II. CÁC CƠ SỞ LẬP ĐỒ ÁN QUY HOẠCH | Trang 1 |
| III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA ĐỒ ÁN | Trang 2 |
| PHẦN II: ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG | Trang 3 |
| I. VỊ TRÍ VÀ PHẠM VI LẬP QUY HOẠCH | Trang 3 |
| II. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, HỊÊN TRẠNG KINH TẾ - XÃ HỘI | Trang 4 |
| 2.1. Đặc điểm tự nhiên: | Trang 4 |
| 2.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội | Trang 6 |
| 2.3. Hiện trạng sử dụng đất, không gian kiến trúc cảnh quan | Trang 7 |
| 2.4. Hiện trạng xây dựng khu chức năng cấp phường, xã: | Trang 9 |
| 2.5. Hiện trạng xây dựng cơ quan, công trình công cộng cấp đô thị | Trang 11 |
| III. HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT | Trang 12 |
| 3.1. Giao thông | Trang 12 |
| 3.2. Chuẩn bị kỹ thuật | Trang 12 |
| 3.3. Hiện trạng cấp điện | Trang 13 |
| 3.4. Hiện trạng cấp nước | Trang 14 |
| 3.5. Hiện trạng thoát nước thải & VSMT | Trang 14 |
| IV. RÀ SOÁT ĐÁNH GIÁ CÁC ĐỒ ÁN QUY HOẠCH, DỰ ÁN TRONG ĐỊA BÀN | Trang 14 |
| 4.1. Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 phường Cửa Nam, xã Nam Vân, xã Nam Phong được duyệt năm 2010 | Trang 14 |
| 4.2. Các đồ án quy hoạch, dự án khác | Trang 15 |
| V. ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP HIỆN TRẠNG, NHỮNG VẤN ĐỀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH | Trang 16 |
| 5.1. Thuận lợi: | Trang 16 |
| 5.2. Những khó khăn, hạn chế | Trang 17 |
| 5.3. Những vấn đề điều chỉnh quy hoạch | Trang 17 |
| PHẦN III: CÁC DỰ BÁO PHÁT TRIỂN | Trang 18 |
| I. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN | Trang 18 |
| II. TÍNH CHẤT | Trang 18 |
| III. DỰ BÁO PHÁT TRIỂN | Trang 19 |
| PHẦN IV: NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH | Trang 22 |
| I. NGUYÊN TẮC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH | Trang 22 |
| II. CẤU TRÚC QUY HOẠCH | Trang 22 |
| 2.1. Phát triển không gian theo cấu trúc vừa hướng tâm vừa ly tâm với Thành phố | Trang 22 |
| 2.2. Trục phát triển không gian | Trang 23 |
| 2.3. Các khu vực trung tâm đô thị, điểm nút không gian | Trang 24 |
| III. QUY HOẠCH PHÂN KHU | Trang 24 |
| 3.1. Khu vực phát triển đô thị mật độ cao, tập trung dân cư | Trang 25 |
| 3.2. Khu vực phát triển đô thị mật độ thấp gắn với bảo vệ giá trị tự nhiên | Trang 26 |
| 3.3. Khu vực phát triển đô thị mật độ trung bình găn với các trung tâm công cộng vùng | Trang 27 |
| IV. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT | Trang 28 |
| 4.1. Đất các khu dân dụng | Trang 28 |
| 4.2. Đất các khu ngoài dân dụng | Trang 29 |
| 4.3. Đất khác | Trang 30 |
| V. QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG XÃ HỘI THIẾT YẾU CẤP PHƯỜNG, CẤP ĐÔ THỊ | Trang 32 |
| VI. TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN - THIẾT KẾ ĐÔ THỊ | Trang 33 |
| 6.1. Giải pháp quy hoạch | Trang 33 |
| 6.2. Các không gian chủ đạo | Trang 34 |
| VII. QUY HOẠCH THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT | Trang 39 |
| 7.1. Giao thông | Trang 39 |
| 7.2. Định hướng chuẩn bị kỹ thuật | Trang 41 |
| 7.3. Hệ thống cấp điện | Trang 42 |
| 7.4. Hệ thống cấp nước | Trang 43 |
| 7.5. hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường | Trang 44 |
| VIII. CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN VÀ NGUỒN LỰC THỰC HIỆN | Trang 46 |
| PHẦN V: ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC (ĐMC) | Trang 48 |
| I. MỞ ĐẦU | Trang 48 |
| II. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG CỦA KHU VỰC QUY HOẠCH | Trang 48 |
| III. CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG VÀ DIỄN BIẾN MÔI TRƯỜNG | Trang 50 |
| IV. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU, CẢI THIỆN CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG TRONG ĐỒ ÁN QUY HOẠCH | Trang 52 |
| V. CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CẦN CHÚ TRỌNG | Trang 54 |
| PHẦN VI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ | Trang 55 |

PHẦN I

LÝ DO CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ LẬP QUY HOẠCH

*******

I. LÝ DO CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH

Thực hiện chủ trương của Tỉnh về phát triển thành phố Nam Định văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hoá với truyền thống hơn 750 năm phát triển, hướng tới trở thành đô thị trung tâm vùng Nam Đồng bằng sông Hồng. Trong giai đoạn vừa qua, việc quy hoạch, xây dựng các khu chức năng và mở rộng trung tâm đô thị được tích cực thực hiện theo Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Nam Định đến năm 2025 (Quyết định phê duyệt số 2084/QĐ-TTg ngày 22/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ).

Khu vực phường Cửa Nam và các xã Nam Vân, Nam Phong thuộc vùng phát triển mở rộng của thành phố Nam Định về phía Nam sông Đào. Khu vực này cách trung tâm thành phố khoảng 2km, có môi trường cảnh quan tự nhiên, có quỹ đất rộng, có thổ nhưỡng phù sa phù hợp với nhiều loại cây trồng. Trong chiến lược phát triển của tỉnh và Thành phố, khu vực này thuộc hành lang kinh tế - kỹ thuật - đô thị QL21, được xây dựng đô thị sinh thái mật độ thấp, các khu chức năng đặc thù, công trình hạ tầng xã hội cấp vùng.

Giai đoạn 2008 - 2018, khu vực phường Cửa Nam, xã Nam Vân và xã Nam Phong là khu vực đô thị hoá khá nhanh với sự phát triển của hệ thống giao thông đối ngoại gồm: cầu Đò Quan, đường Lê Đức Thọ , đường Đặng Xuân Bảng, đường Vũ Hữu Lợi, đường 21B. Tuy nhiên quá trình đô thị hoá tại đây cũng tồn tại những bất cập về quy hoạch xây dựng, sử dụng đất đai, không gian kiến trúc - cảnh quan, khai thác các công trình hạ tầng, bảo tồn các giá trị văn hoá truyền thống. Một số bất cập lớn trong phát triển khu vực ngày càn rõ nét đó là việc khai thác khu vực ngoài đê sông Đào cho phát triển du lịch sinh thái, cảnh quan vẫn chưa được thực hịên; Việc xây dựng cục bộ bám theo các trục giao thông ngày càng phổ biến mặc dù đã có quy hoạch; Nhiều khu vực mới được Tỉnh dự kiến phát triển các khu chức năng dịch vụ, hạ tầng xã hội, công trình công cộng cấp vùng vẫn chưa có quy hoạch cụ thể.

Tình hình như vậy nên đồ án quy hoạch chi tiết phường Cửa Nam và các xã Nam Vân, Nam Phong được phê duyệt năm 2010 theo các Quyết định số 2204, 2205, 2206/QĐ-UBND không còn phù hợp với chiến lược và thực tiễn phát triển Thành phố. Vì vậy, việc điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu vực phường Cửa Nam, xã Nam Vân, xã Nam Phong, thành phố Nam Định là rất cần thiết.

II. CÁC CƠ SỞ LẬP ĐỒ ÁN QUY HOẠCH

2.1. Cơ sở pháp lý:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội;

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, ngày 17/6/2009 của Quốc hội;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng về việc Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

- Quyết định số 2084/QĐ-TTg ngày 22/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Nam Định đến năm 2025;

- Thông báo số 84/TB-UBND ngày 19/5/2014 của UBND tỉnh Nam Định về việc quy hoạch phân khu 2 phường: Lộc Hạ, Cửa Nam, 4 xã: Lộc An, Mỹ Xá, Nam Phong, Nam Vân - Thành phố Nam Định;

- Quyết định số 2206/QĐ-UB ngày 27/10/2010 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 phường Cửa Nam, thành phố Nam Định.

- Quyết định số 2205/QĐ-UB ngày 27/10/2010 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 xã Nam Phong, thành phố Nam Định.

- Quyết định số 2204/QĐ-UB ngày 27/10/2010 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 xã Nam Vân, thành phố Nam Định.

- Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐNĐ ngày 06/7/2012 của HĐND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt quy hoạch phòng chống lũ chi tiết các tuyến sông có đê đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

- Thông báo số 251/TB-UBND ngày 19/5/2014 của UBND Thành phố Nam Định về việc lập quy hoạch phân khu đô thị 3 xã, phường gồm xã Lộc An, xã Mỹ Xá, phường Lộc Hạ và điều chỉnh quy hoạch 3 xã, phường gồm xã Nam Phong, xã Nam Vân, phường Cửa Nam thành phố Nam Định;

- Quyết định số 2425/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố Nam Định;

- Quyết định số 405/QĐ-UB ngày 17/03/2015 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế điều chỉnh quy hoạch phân khu phường Cửa Nam, xã Nam Vân, xã Nam Phong - thành phố Nam Định đến năm 2025;

- Các tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành liên quan.

2.2. Nguồn tài liệu, bản đồ sử dụng:

- Bản đồ khảo sát đo đạc hiện trạng khu vực Nam sông Đào (phường Cửa Nam, xã Nam Phong, xã Nam Vân) tỷ lệ 1/.2000 do chủ đầu tư cung cấp.

- Bản đồ và hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Nam Định đến năm 2025 tỉ lệ 1/5000 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 2084/QĐ-TTg ngày 22/11/2011.

- Bản đồ và hồ sơ quy hoạch chi tiết phường Cửa Nam, xã Nam Vân, xã Nam Phong tỷ lệ 1/2.000 đã được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt tại các Quyết định số 2204, 2205, 2206/QĐ-UBND ngày 27/10/2010.

- Báo cáo kết quả kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018 của phường Cửa Nam, xã Nam Phong, xã Nam Vân.

- Các dự án quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư xây dựng đã và đang nghiên cứu thực hiện trên địa bàn và các khu vực lân cận.

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA ĐỒ ÁN

3.1. Mục tiêu:

- Quy hoạch khu vực phường Cửa Nam, xã Nam Vân, xã Nam Phong, trở thành cực phát triển phía Đông Nam thành phố gắn với khu vực Nam sông Đào; có hệ thống hạ tầng dịch vụ đồng bộ, có giá trị cao về kiến trúc cảnh quan và môi trường sinh thái.

- Cụ thể hoá phát triển đô thị phía Nam sông Đào theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố đã được Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt tại Quyết định số 2084/QĐ-TTg ngày 22/11/2011; tạo tiền đề thành lập các phường Nam Vân, Nam Phong.

- Làm cơ sở triển khai các dự án đầu tư xây dựng thành phần, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và quản lý quy hoạch xây dựng trong khu vực.

3.2. Nhiệm vụ:

- Đánh giá tổng thể về hiện trạng tự nhiên, đất đai, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, kiến trúc cảnh quan, môi trường và dân cư trong khu vực nghiên cứu.

- Rà soát, khớp nối các quy hoạch, dự án đã và đang triển khai thực hiện trong khu vực nghiên cứu. Đề xuất điều chỉnh những nội dung không còn phù hợp với chiến lược và thực tiến phát triển.

- Điều chỉnh tính chất, quy mô dân số, quy mô đất đai, quy hoạch phân khu phát triển, quy hoạch sử dụng đất, không gian kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị đảm bảo khớp nối với hệ thống hạ tầng, cảnh quan của toàn đô thị.

- Điều chỉnh quy hoạch hệ thống giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Xác lập các cơ sở cho việc lập quy chế quản lý xây dựng theo quy hoạch.

PHẦN II

ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG

********

I. VỊ TRÍ VÀ PHẠM VI LẬP QUY HOẠCH

1.1. Vị trí khu vực quy hoạch:

Khu vực quy hoạch có vị trí phía Đông Nam thành phố Nam Định; gồm toàn bộ địa giới hành chính phường Cửa Nam và hai xã Nam Phong, Nam Vân; cách thành phố Phủ Lý 35km theo QL21; cách thành phố Ninh Bình 30km theo QL10; cách thành phố Thái Bình 20km theo QL10.

Hình 1: Bản đồ vị trí, phạm vi ranh giới lập quy hoạch

1.2. Phạm vi, quy mô diện tích lập quy hoạch:

Phạm vi lập quy hoạch được xác định theo nhiệm vụ quy hoạch đã được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt tại Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 17/03/2015. Cụ thể gồm tổng diện tích tự nhiên của phường Cửa Nam, xã Nam Vân, xã Nam Phong, giáp giới như sau:

-  Phía Bắc: Giáp trung tâm thành phố Nam Định.

-  Phía Tây: Giáp trung tâm thành phố Nam Định.

-  Phía Đông: giáp huyện Nam Trực và sông Hồng;

-  Phía Nam: giáp huyện Nam Trực;

Theo đó, tổng diện tích lập quy hoạch là 1.358,37ha, trong đó phường Cửa Nam là 141,0ha, xã Nam Phong là 658,59ha, xã Nam Vân là 558,78ha.

II. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, HỊÊN TRẠNG KINH TẾ - XÃ HỘI

2.1. Đặc điểm tự nhiên:

2.1.1. Địa hình, địa mạo:

Khu vực quy hoạch nằm trong vùng Đồng bằng sông Hồng, thuộc khu vực ngoại thành của thành phố Nam Định. Phần lớn đất đai trong khu vực là đất canh tác với địa hình tương đối bằng phẳng, cao độ phổ biến từ (+1,10) ÷ (+1,3). Dọc theo sông Đào về phía xã Nam Phong chủ yếu được trồng hoa và cây cảnh ở cả trong và ngoài đê, xen kẽ là những khu vực trồng hoa mầu, lúa. Nền xây dựng ở các khu dân cư làng xóm có cao độ trung bình từ (+1,5m) ÷ (+2,5m). Đường giao thông chính có cao độ từ (+1,5m) đến (+2m). Hướng dốc địa hình về phía Tây Nam, độ dốc trung bình là 0,001%. Những khu vực có cao độ nền dưới (+1,0m) thường bị ngập lụt do lũ nội đồng khi có mưa to kéo dài.

2.1.2. Khí hậu:

Nằm trong vùng Đồng bằng châu thổ sông Hồng, khu vực có đặc điểm khí hậu thời tiết chung của vùng nhiệt đới gió mùa. Mùa đông lạnh kéo dài bốn tháng, nhiệt độ trung bình hàng tháng trong các tháng mùa đông từ 16,7 đến 19, 80C, thấp nhất vào tháng 1.

Cũng như các tỉnh trong vùng Đồng bằng Bắc bộ, Nam Định mang khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm. Nhiệt độ trung bình trong năm từ 23 - 24°C. Tháng lạnh nhất là các tháng 12 và 1, với nhiệt độ trung bình từ 16 - 17°C. Tháng 7 nóng nhất, nhiệt độ khoảng trên 29°. Số giờ nắng trung bình hàng năm là 1665 giờ, bình quân 4,6 giờ một ngày. Cao nhất từ tháng 5 đến tháng 10 (Bình quân 6.2 giờ một ngày), thấp nhất trong tháng 2, tháng 3 (bình quân 1.4 giờ một ngày).

Nhìn chung khí hậu thành phố Nam Định là khí hậu gió mùa nhiệt đới nóng ẩm nên thuận tiện cho phát triển nông nghiệp. Tuy nhiên tính biến động mạnh mẽ với điều kiện thời tiết như bão, dông, gió Tây Nam, gió bấc... đòi hỏi phải có biện pháp phòng tránh úng, bão, hạn hán, lụt, khắc phục nắng nóng.

2.1.3. Thủy văn:

Nằm ở ven sông Đào và hạ du sông Hồng, thành phố Nam Định chịu ảnh hưởng rất lớn của lũ hạ du hệ thống sông Hồng miền Bắc Việt Nam. Chế độ lũ trên sông Hồng thường xuất hiện từ tháng 7 đến tháng 10. Chế độ dòng chảy lũ trên sông Đào Nam Định thay đổi do tác dụng điều tiết của hồ Hòa Bình từ năm 1988 khi hồ Hòa Bình bắt đầu hoạt động và tham gia cắt lũ. Sông Hồng và sông Đào là 2 trục tưới - tiêu chính của khu vực và hệ thống thủy nông 6 trạm bơm điện lớn, đồng thời cũng là 2 trục giao thông thủy thuận lợi từ Nam Định tới các vùng khác trong nội địa và từ đất liền ra biển.

Sông Hồng do 3 con sông xuất phát từ vùng núi phía bắc tạo nên (sông Đà, sông Lô, sông Thao). Thời điểm xuất hiện lũ lớn trên sông Hồng và sông Đào cùng thời điểm với lũ trên sông Đà, sông Lô, sông Thao và hệ thống sông Thái Bình ở vùng hạ du đồng bằng Bắc Bộ, thường cao nhất vào tháng 8 và tháng 9. Trong thời gian này lũ thường cao trên mức báo động III, thời gian lũ dài nên dễ gây mất ổn định về thấm đối với công trình chống lũ bằng đất.

Sông Đào là một phân lưu lớn của sông Hồng nối liền sông Hồng với sông Đáy, hàng năm chuyển tải khoảng 20 tỷ m3 nước sông Hồng vào sông Đáy. Nhận nước từ sông Hồng tại cửa Phù Long giáp địa phận huyện Mỹ Lộc và tỉnh Thái Bình, chảy qua địa phận thành phố dài 7km, trong đó có khoảng 4.500m qua khu dân cư tập trung của khu vực. Sông Đào chịu ảnh hưởng rõ rệt của thủy triều biển Đông theo chế độ nhật triều không đều (trừ những ngày có lũ lớn 30 ÷ 40 ngày/năm). Mực nước sông thay đổi theo thủy triều hàng ngày. Chiều rộng trung bình lòng sông đào từ 250 ÷ 300m.

2.1.4. Điều kiện địa chất thủy văn, địa chất công trình:

- Nguồn nước mặt: Tồn tại chủ yếu ở sông Hồng, sông Đào và trong các ao hồ, nguồn nước dao động theo mùa về mùa mưa nước sông thường đục, do lượng phù sa lớn, về mùa khô nước trong hơn, không mùi vị, ít cặn lắng. Nước sông chịu ảnh hưởng mạnh của chế độ thuỷ triều cả về mực nước và thành phần hoá học. Với quy luật hoạt động nhật triều với biên độ dao động từ 2-3m nên thuỷ triều đã tràn sâu vào các sông. Tại các đoạn sông nghiên cứu quy hoạch, tuy mực nước sông chịu tác động của thuỷ triều nhưng do cách xa biển nên nước sông không bị mặn.

- Nguồn nước ngầm: Theo tài liệu điều tra địa chất thuỷ văn và tìm kiếm thăm dò nước dưới đất phạm vi tỉnh Nam Định cho thấy. Ở Nam Định tồn tại các loại nước lỗ hổng của 2 tần chứa nước Holocen và Pleistocen. Do tính chất phức tạp về thành phần hoá học và mức độ chứa nước không đều của các tầng chứa nước mà việc khai thác nước ngầm phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trong vùng chủ yếu là các giếng khơi. Từ năm 1983 trở lại đây nhờ sự giúp đỡ của UNICEF nhân dân đã tiến hành các hố khoan nhỏ (đường kính từ 40-50mm) để khai thác nước phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt. Tuy nhiên, do tính chất nước ngầm phức tạp cùng với sự khai thác không có kiểm soát đã ảnh hưởng tới môi trường nước ngầm.

- Địa chất công trình: hiện nay chưa có tài liệu khảo sát tổng thể về địa chất cho toàn khu vực quy hoạch. Qua tham khảo tài liệu địa chất của một số công trình xây dựng tại khu vực cho thấy, cấu tạo nền đất bao gồm 5 lớp đất:

+ Lớp 1: Đất đá sét nhẹ đến đá cát màu xám vàng lẫn ít sỏi sạn kết cấu kém chặt, nguồn gốc bồi tích.

+ Lớp 2: Thành phần là đất á sét nặng đến sét, màu nâu đỏ, xám vàng, trạng thái dẻo cứng đến dẻo mềm, kết cấu kém chặt. Lớp 2 gặp trong tất cả các hố khoan trong khu vực nghiên cứu với chiều dày từ 1,3m đến 7,5m. trung bình khoảng 4,5m.

+ Lớp 3: Đất á sét trung, màu xám, xám tro, trạng thái dẻo mềm, kết cấu kém chặt. Lớp đất 3 chỉ bắt gặp trong các hố khoan với chiều dày từ 2, 0m đến 3,0m, trung bình dày 2,5m. Đất có nguồn gốc bồi tích, hệ tầng Thái Bình.

+ Lớp 4: Đất cát pha nặng, màu xám đen, kết cấu kém chặt bão hoà nước. Lớp 4 bắt gặp trong tất cả các mặt cắt ngang với chiều dày từ 2.5m đến > 9,6m. Nguồn gốc bồi tích, hệ tầng Thái Bình.

+ Lớp 5: Đất sét, màu xám đen, trạng thái dẻo mềm, kết cấu kém chặt. Lớp 5 chỉ bắt gặp tại hố khoan với chiều dày >2.0m.

Nhìn chung địa chất khá ổn định đối với địa tầng ở độ sâu từ khoảng 9 - 15m, thành phần chủ yếu là sét và sét pha với khả năng chịu tải thường > 1,5 kg/cm2.

2.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội:

2.2.1. Kinh tế:

Khu vực phường Cửa Nam, xã Nam Vân và xã Nam Phong là khu vực đang đô thị hoá. Sự chuyển biến về cơ cấu kinh tế sang khu vực phi nông nghiệp bắt đầu rõ nét.

a) Công nghiệp - xây dựng: Hiện nay chưa có số liệu thống kê của cơ quan chức năng về tỷ trọng công nghiệp - xây dựng của khu vực gồm phường Cửa Nam, xã Nam vân, xã Nam Phong. Nhưng trong khu vực quy hoạch không có một khu, điểm công nghiệp nào, hiện chỉ có 15 doanh nghiệp sản xuất nhỏ lẻ nằm ở Bãi sông và dọc theo đường Đặng Xuân Bảng như bê tông Trần Thảo, Khu liên hiệp sản xuất nhựa, các xưởng sản xuất gạch vật liệu xây dựng... Do đó kinh tế công nghiệp - xây dựng không phải là chủ đạo.

b) Về thương mại, dịch vụ: Phát triển mạnh tại các khu dân cư và cơ sở dịch vụ hai bên đường Đặng Xuân Bảng, Vũ Hữu Lợi như văn phòng đại diện, cửa hàng, xưởng sản xuất và mua bán, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân mua bán trao đổi hàng hoá phục vụ sản xuất và tiêu dùng. Bên cạnh đó, các hoạt động dịch vụ như nhà trọ, nhà nghỉ, vui chơi, giải trí đã bước đầu phát huy hiệu quả; mạng lưới viễn thông, hệ thống chợ, trung tâm thương mại phát triển nhanh, đáp ứng sức mua ngày một tăng. Trên địa bàn xã Nam Phong có 37 doanh nghiệp, phường Cửa Nam 65 doanh nghiệp, xã Nam Vân có 67 doanh nghiệp hầu hết các doanh nghiệp là thương mại dịch vụ.

c) Nông nghiệp:

- Xã Nam Phong: Diện tích gieo cấy cả năm 2018 là 88,44ha, đạt 53,27%, năng suất lúa cả năm là 87 tạ/ha, so với kế hoạch đạt 96,7%. Diện tích trồng hoa cây cảnh và hoa màu các loại đạt sản lượng màu quy ra thóc là 212,4 tấn, so với kế hoạch đạt 95%. Thu nhập trung bình 350 triệu/ha. Xã Nam Phong nổi tiếng với làng hoa Phù Long lớn nhất tỉnh Nam Định, cung cấp hoa tươi không những cho thành phố mà còn cho cả các tỉnh thành xung quanh.

- Phường Cửa Nam: Nông nghiệp có vai trò thứ yếu hơn. Diện tích các hộ trồng lúa năm 2018 là: 33,98ha; Số dân còn tham gia sản xuất nông nghiệp khoảng 244 hộ với dân số khoảng 25% lao động toàn phường; Diện tích đất bỏ hoang năm 2018 là: 4,8ha. Năng xuất nông nghiệp thấp do dân cư tập trung nhiều sang các hoạt động dịch vụ, thu nhập trung bình chỉ đạt khoảng 60 triệu/ha.

- Xã Nam Vân: Nông nghiệp có vai trò quan trọng thể hiện ở việc diện tích sản xuất còn lớn với tổng diện tích gieo trồng là 286ha, diện tích nuôi trồng thủy sản là 30,7ha. Năng xuất nông nghiệp thấp do dân cư tập trung nhiều sang các hoạt động dịch vụ. Thu nhập trung bình chỉ đạt khoảng 80 triệu/ha.

Nhìn chung trong quá trình đô thị hóa, nông nghiệp tuy không còn là ngành chủ lực những vẫn có sức ảnh hưởng khá rộng đến đời sống cư dân, cấu trúc xây dựng hệ thống hạ tầng. Tuy nhiên khả năng chuyển đổi sang loại hình nông nghiệp hóa là thuận lợi do khu vực có điều kiện thổ nhưỡng tốt, làng trong hoa ven sông có thể nhân rộng và phát triển.

2.2.2. Dân số, lao động:

Khu vực quy hoạch có mật độ dân số khá thưa so với mức của thành phố. Phường Cửa Nam khoảng 6.576 người; xã Nam Phong 9.843 người; xã Nam Vân khoảng 7.496 người. Tổng dân số có khoảng 23.915 người, mật độ dân số trung bình là 1690 người/km2. Trong đó cao nhất là phường Cửa Nam 4.346 người/km2, sau đó là xã Nam Phong 1.495 người/km2 và xã Nam Vân 1.250 người/km2.

Sự phát triển của các hoạt động kinh tế phi chính thức trong quá trình đô thị hoá đã tạo ra lao động đa ngành nghề. Do đó, việc thống kê tỷ lệ lao động trong các ngành kinh tế cần được thực hiện theo phương pháp điều tra đa chiều. Phường Cửa Nam có 244 hộ liên quan đến sản xuất nông nghiệp với dân số khoảng 25% lao động toàn phường. Các xã Nam Vân, Nam Phong có số lượng hộ gia đình liên quan đến nông nghiệp cao trên 80% nhưng mỗi hộ gia đình trung bình chỉ có khoảng 2 lao động lao động trực tiếp nhưng cũng chỉ mang tính thời vụ rồi lại làm việc khác. Như vậy, dân số, lao động đang có sự biến động theo hướng tăng hàm lượng phi nông nghiệp, tinh giảm hàm lượng nông nghiệp. Sau khi tổng hợp, số lao động khu vực phi nông nghiệp chiếm 61%, còn lại 39% là lao động nông nghiệp.

Tại khu vực phường Cửa Nam và lân cận có sự đa dạng hóa của các nhóm xã hội và các bộ phận dân cư mới gia nhập. Bản thân cấu trúc cư dân tại chỗ, dân gốc của khu vực vốn cũng đã da dạng hơn các vùng nông thôn ngoại vi, bởi vì tại đây bao gồm một bộ phận nông dân (trồng lúa, trồng rau, trồng hoa truyền thống, cùng với các nhóm dân cư đô thị khác như công nhân, viên chức, thợ thủ công, buôn bán). Bên cạnh đó là một số nhóm dân cư mới, công nhân, sinh viên học sinh, người làm nghề tự do lưu trú khiến cho cấu trúc dân cư ở đây càng đa dạng và phức tạp hơn.

2.3. Hiện trạng kiến trúc cảnh quan.

2.3.1. Dải bãi sông Đào:

Dải bãi sông Đào nguyên là một khu bãi giàu giá trị sinh thái, cảnh quan mang tính tự nhiên với đa phần diện tích là cây xanh, mặt nước. Sông Đào là một nhân tố đặc trưng cho cảnh quan thành phố Nam Định. Tuy nhiên quá trình phát triển đô thị cũng làm hạn chế những giá trị sinh thái, cảnh quan vốn có do sông Đào mang lại cho hai bên bờ.

a) Đoạn từ bối Vấn Khẩu qua cầu Đò Quan đến bối Phù Long:

- Đoạn bãi sông này đã có nhiều công trình xây dựng gồm nhà dân, công trình dịch vụ sản xuất kinh doanh được xây dựng phóng túng, thiếu giá trị thẩm mỹ, sử dụng nhiều loại màu sắc, chất liệu. Cây xanh chủ yếu được mọc tự nhiên, không có những loại cây có giá trị kinh tế, có giá trị cảnh quan. Địa hình mặt đất bị chia cắt bởi công trình xây dựng dải rác và các ao, hủm cạn nước, trang thiết bị công trình hầu như không có.

- Hướng nhìn từ đê ra sông Đào gần như bị che lấp hoàn toàn, còn hướng nhìn từ trung tâm thành phố sang thì thấy rõ sự hỗn tạp về cảnh quan của đoạn bãi sông này.

| Hình 2a: Cảnh quan nhìn từ đường đê tả sông Đào ra mặt sông | Hình 2b: Cảnh quan nhìn từ trên cầu Đò Quan về phía Bãi sông Đào |
| --- | --- |

b) Đoạn ngoài Bối Phù Long, chưa có công trình xây dựng đáng kể, không gian gồm cây xanh, mặt nước là chủ yếu, đoạn này vẫn giữ được những giá trị vốn có của cảnh quan ven sông Đào. Tại đây có làng nghề trồng hoa cây cảnh Phù Long - xã Nam Phong. Phù Long là làng cổ từ thời Lý Trần, nằm bên bờ sông Đào, nhìn sang thành phố Nam Định phía bên kia sông. Xưa kia, Phù Long vốn có nhiều nghề như ép dầu, đúc đồng, trồng dâu nuôi tằm, nay Phù Long nổi tiếng đất Nam Định về nghề trồng hoa. Hoa của Phù Long không chỉ cung cấp cho tỉnh Nam Định mà còn nổi tiếng khắp mấy tỉnh Châu thổ sông Hồng.

| Hình 3a: Làng hoa Phù Long – Xã Nam Phong. | Hình 3b: Cảnh quan cận cảnh làng hoa |
| --- | --- |

2.3.2. Các khu vực khác:

- Hình thái thứ nhất là các khu dân cư hỗn hợp sản xuất kinh doanh được xây dựng bám theo các tuyến đường chính như tỉnh lộ, đường liên xã mà tiêu biểu là dọc theo đường Đặng Xuân Bảng, đường Vũ Hữu Lợi. Nét nổi bật là hình ảnh các dãy nhà dân hỗn hợp công trình dịch vụ có quy mô nhỏ. Kiến trúc công trình rất đa dạng, mặt bằng, mặt đứng, hệ thống cây xanh ở các tuyến đường này chưa được xây dựng, chưa có tổng thể nghệ thuật kiến trúc nên chưa hình thành các tuyến, điểm nhấn rõ ràng.

- Hình thái thứ hai là các khu, điểm dân cư truyền thống kiểu làng xã truyền thống. Loại hình này có nhiều ở xã Nam Vân và xã Nam Phong. Mỗi khu điểm thông thường có diện tích khoảng 40ha thường là các thôn, xóm. Kiến trúc cảnh quan tạo ấn tượng với đường biên rõ nét, phân cách với khu vực đồng ruộng. Trong các cụm khu dân cư mạng đường có cấu trúc xương cá và hướng tâm thường tạo điểm nhấn cảnh quan tại các khu trung tâm phường, xã. Nhìn chung các khu điểm dân cư truyền thống kiểu làng xã có giá trị gốc rất cần phát huy trong quy hoạch sắp tới.

Cấu trúc xây dựng hiện trạng của các khu dân cư này cũng gắn bó với cây xanh, mặt nước. Tại các khu vực này không có những giá trị đặc biệt nổi trội công trình kiến trúc nhưng lại có cảnh quan tổng thể đẹp mang tính sinh thái với sự kết hợp giữa nhà, vườn, ruộng và ao hồ, kênh mương.

2.3.3 Nhận xét về các yếu tố kiến trúc cảnh quan đối với khu vực quy hoạch:

Tuy có tiềm năng về cảnh quan nhưng khu vực quy hoạch còn nhiều hạn chế như sau:

(1)  Kiến trúc lớn: Lấy tiêu chí  điểm nhấn cho cả khu vực đô thị phía Nam sông Đào và cho cực phía Đông Nam thành phố; chẳng hạn tháp cảnh quan, truyền hình, tòa tháp thương mại...Với tiêu chí này khu vực chưa có công trình này đạt tầm cần thiết.

(2)  Kiến trúc trung bình và nhỏ: Được xác định gồm những công trình nhà ở, công trình công cộng, công trình sản xuất kinh doanh. Các công trình có giá trị kiến trúc tập trung dọc theo đường Đặng Xuân Bảng, Vũ Hữu Lợi: gồm showroom, cửa hàng, trung tâm thương mại, các cơ quan hành chính, trường học, nhà ở. Ở các khu vực khác tỷ lệ công trình có giá trị thẩm mỹ kiến trúc vẫn cón thấp.

(3)  Cây xanh, mặt nước: Chưa được tổ chức trồng théo ý đồ cảnh quan hoặc quy hoạch. Toàn khu vực cũng chưa có khu cây xanh công cộng. Cây xanh ven đường còn được trồng khá phóng túng về chủ loại, màu sắc (Bàng lăng, muồng hoa vàng..)

(4) Địa hình, mặt đất: Nam Định thuộc vùng đồng bằng nên địa hình mặt đất không có sự chênh cao về cốt. Các tuyến đê cao cũng có thể tạo được chủ đề về thiết kế cảnh quan. nhưng khu vực quy hoạch chưa khai thác được điều này, ngoài ra bãi sông bị biến dạng mất giá trị tự nhiên do công trình xây dựng.

(5) Trang thiết bị kỹ thuật môi trường đô thị, tác phẩm nghệ thuật tạo hình, màu sắc, chiếu sáng: Khu vực chưa có công trình nào đáng kể.

(6) Giá trị văn hóa lịch sử: Thành phố Nam Định với truyền thống hơn 750 năm phát triển với những giá trị văn hóa - lịch sử. Tuy nhiên khu vực có ít công trình có kiến trúc cảnh quan gắn với việc phát huy giá trị văn hóa - lịch sử.

2.4. Hiện trạng sử dụng đất

### 2.4.1. Hiện trạng sử dụng đất:

Năm 2018, tổng diện tích tự nhiên khu vực quy hoạch là 1.358,37ha. Trong đó, diện tích đất xây dựng là 419,22ha, bao gồm: đất dân dụng 304,63ha và đất ngoài dân dụng là khoảng 114,59ha. Diện tích đất nông nghiệp là 791,7ha, còn lại khoảng 147,45ha các loại đất khác.

Khu vực quy hoạch là khu vực phát triển mới của thành phố Nam Định từ quy hoạch chung năm 2002 được duyệt. Toàn bộ khu vực này đã được lập quy hoạch chi tiết, nhưng sau hơn 10 năm thực hiện, diện tích đất xây dựng đô thị tăng lên chỉ được 32,6 ha. Do ảnh hưởng đô thị hoá có nhiều khu đất nông nghiệp bị bỏ hoang hoá hoặc canh tác không hiệu quả; các khu đất ở khu vực trung tâm xã phường, khu vực hai bên các tuyến giao thông được khai thác nhanh cho dân cư, sản xuất kinh doanh.

Việc phát triển nông nghiêp gắn với đô thị làm cho xu thế chuyển đổi đất canh tác sang trồng hoa, cây cảnh ngày càng tăng. Tại xã Nam Phong, diện tích trồng hoa cây cảnh và các loại cây có thu nhập tương đương đã lên tới 132 ha, đặc biệt là khu vực phía Bắc xã đã trở thành một vùng hoa cây cảnh tạo nét đặc trưng cho khu vực.

Ở góc độ quy hoạch, việc sử dụng đất vẫn được thực hiện theo các quy hoạch chiến lược nhưng chỉ mang tính cục bộ, rất khó kết nối hạ tầng và cảnh quan. Dọc theo đường liên thôn, liên xã, đất đai đã được dùng khá nhiều để xây dựng các dãy nhà ở tạo nên các khoảng rỗng trong đô thị rất bất lợi cho quy hoạch tổng thể.

Bảng 1: Hiện trạng sử dụng đất năm 2018

| STT | Hạng mục sử dụng đất | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) | Chỉ tiêu(m2/ng) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng diện tích đất tự nhiên | 1358,37 |  |  |
| A | Đất xây dựng đô thị | 419,82 | 100 |  |
| I | Đất dân dụng | 304,63 | 72,7 | 147,58 |
| - | Đất các khu ở | 224,24 | 53,5 | 108,63 |
| - | Đất công cộng cấp phường | 19,7 | 4,7 | 9,54 |
| - | Đất công viên, cây xanh, TDTT | 1,92 | 0,5 | 0,93 |
| - | Đất giao thông đối nội | 58,77 | 14,0 | 28,47 |
| II | Đất ngoài dân dụng | 115,19 | 27,3 |  |
| - | Đất các trường chuyên nghệp | 18,76 | 4,5 |  |
| - | Đất công nghiệp, sản xuất kinh doanh | 26,19 | 6,2 |  |
| - | Đất an ninh, quốc phòng | 11,4 | 2,6 |  |
| - | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 7,51 | 1,8 |  |
| - | Đất đầu mối hạ tầng, kỹ thuật, cây xanh cách ly | 0,7 | 0,2 |  |
| - | Đất giao thông đối ngoại | 39,2 | 9,4 |  |
| - | Đất nghĩa trang nghĩa địa | 11,43 | 2,7 |  |
| B | Đất khác | 938,55 |  |  |
| - | Đất mặt nước (sông, hồ) | 146,85 |  |  |
| - | Đất nông nghiệp | 791,7 |  |  |

2.5. Hiện trạng xây dựng khu chức năng cấp phường, xã:

2.5.1. Các khu ở:

Trong khu quy hoạch, phần lớn các khu ở vẫn mang cấu trúc làng xã nhưng số lượng và chất lượng nhà ở trong liên tục tăng. Nhà ở thường có khuôn viên rộng, được xây dựng khang trang, hiện đại đối với công trình nhà chính. Tại các xã Nam Vân và Nam Phong, phổ biến các hộ gia đình có diện tích đất từ 200-400m2, mật độ xây dựng thường <40%, cá biệt có những hộ có tới 500-700m2, mật độ xây dựng chỉ khoảng 20%. Tỷ lệ nhà kiên cố đạt khoảng 82%, trong đó tỷ lệ nhà > 1 tầng chiếm khoảng 55%.

Các khu ở kiểu đô thị mật độ cao tập trung ở phường Cửa Nam với diện tích đất của mỗi hộ thông thường từ 100-150m2, nhiều khu vực dọc đường nhà ở gắn với hoạt động buôn bán cá thể có diện tích còn nhỏ hơn với kiểu chia lô mặt phố. Nhà ở khu vực này có mật độ xây dựng cao >70%. Diện tích trung bình 20 - 25m2/người với tỷ lệ nhà kiên cố đạt khoảng 95% trong đó chủ yếu được xây dựng > 2 tầng.

2.5.2. Hạ tầng xã hội: Hệ thống hạ tầng xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu hiện tại.

*) Công trình y tế:

Mỗi phường xã trong khu vực quy hoạch đều có một trạm y tế nằm ở trung tâm. Trong đó, trạm y tế phường Cửa Nam có diện tích nhỏ chưa đáp ứng đầy đủ các hoạt động y tế của phường.

- Trạm y tế phường Cửa Nam diện tích: 280m2, quy mô 2 giường;

- Trạm y tế xã Nam Phong diện tích: 1.337m2, quy mô 2 giường;

- Trạm y tế xã Nam Vân diện tích: 1.978m2, quy mô 2 giường.

*) Công trình giáo dục, đào tạo:

- Hệ đại học, trung học chuyên nghiệp: trên địa bàn hiện có 8 trường đang hoạt động là: Trường cao đẳng nghề số 20, trung cấp công đoàn Nam Định, trung cấp KTMT Nông nghiệp, cao đẳng xây dựng Nam Định 2, trung cấp nghề số 8, cao đẳng nghề du lịch,... Đây là các trung tâm đào tạo cấp Tỉnh và vùng đóng trên địa bàn, góp phần đào tạo lực lượng lao động có tri thức trong và ngoài Thành phố.

- Trường THPT: khu vực quy hoạch chưa có trường THPT;

- Trường THCS: Có 2 trường THCS: xã Nam Phong với diện tích 6.761m2 và trường THCS xã Nam Vân với diện tích 9.436m2 (Phường Cửa Nam chưa có trường THCS);

- Trường Tiểu học: Có 2 trường tiểu học: xã Nam Phong với diện tích 6.761m2 và trường tiểu học xã Nam Vân với diện tích 5.682m2; phường Cửa Nam chưa có trường Tiểu học và THCS (Phường Cửa Nam chưa có trường tiểu học);

- Trường mầm non: khu vực quy hoạch có 3 trường mầm non: phường Cửa Nam với tổng diện tích khoảng 1479,9m2, 6 trường mầm non thuộc xã Nam Phong với tổng diện tích khoảng 5.260m2, 3 trường mầm non thuộc xã Nam Vân với tổng diện tích khoảng 7.213m2.

*) Hiện trạng các công trình văn hoá, thể dục thể thao:

Nhìn chung hệ thống công trình văn hóa thể thao trên địa bàn khu vực quy hoạch đã phần nào đáp ứng nhu cầu sử dụng, phục vụ các hoạt động sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên chất lượng các công trình chưa cao.

- Phường Cửa Nam: toàn phường hiện nay có 5 nhà văn hóa trên tổng 15 tổ dân phố, chưa có nhà văn hóa phường và trung tâm thể dục thể thao cấp phường; chưa đáp ứng được các hoạt động sinh hoạt cộng đồng, thể dục thể thao của người dân.

- Xã Nam Phong: trên địa bàn xã có tổng 20 nhà văn hóa trên tổng 20 thôn xóm. Ngoài ra, còn có nhà văn hóa xã nằm ở khu vực trung tâm xã, đáp ứng tốt các nhu cầu hoạt động của người dân. Hiện xã chưa có trung tâm thể dục thể thao.

- Xã Nam Vân: toàn xã hiện có 10 nhà văn hóa trên tổng số 11 thôn, thôn còn lại có đất xây dựng nhưng chưa được đầu tư. Các nhà văn hóa thôn đều có sân thể thao kết hợp, đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, thể thao của người dân trong xã. Ngoài ra, xã còn có sân vận động với diện tích 9.551m2 tại vị trí trung tâm xã tiếp giáp phía sau UBND.

*) Cơ quan hành chính:

Các cơ quan quản lý hành chính, hệ thống cơ quan công sở trên địa bàn được xây dựng mới, cải tạo khang trang. Trụ sở các xã đã được xây dựng kiên cố và cải tạo, chỉnh trang có chất lượng tốt như: UBND xã Nam Phong diện tích 2.750m2 và UBND xã Nam Vân diện tích 4.349m2; hình thành các trung tâm hành chính công cộng, tạo bộ mặt kiến trúc đô thị được khởi sắc, đáp ứng nhu cầu cơ sở vật chất cho hệ thống cơ quan công sở đóng trên địa bàn. Tuy nhiên, hiện còn UBND phường Cửa Nam có diện tích 1131,0m2 và trụ sở Công an phường Cửa Nam có diện tích 1252,0m2 được xây dựng từ lâu, cơ sở vật chất đang xuống cấp cần được đầu tư xây dựng nâng cấp khang trang hơn.

*) Công viên cây xanh - công viên:

Diện tích cây xanh trong khu vực tuy lớn nhưng chủ yếu là cây xanh tự nhiên và cây xanh trong khu vực các thôn kinh doanh hoa, cây cảnh theo mùa vụ. Các xã phường trong khu vực quy hoạch chưa có khu công viên cây xanh tập trung. Hiện tại chỉ có 3 khu vui chơi nhỏ thuộc phường Cửa Nam trong khuôn viên của các khu dân cư. Tổng diện tích các khu cây xanh này khoảng 1,92ha.

|  | Hình 4: Hiện trạng phát triển khu vực Nam sông Đào với hình thái nông thôn đô thị hoá. |
| --- | --- |

2.6. Hiện trạng xây dựng cơ quan, công trình công cộng cấp đô thị:

- Trường Cao đẳng nghề số 20 Bộ Quốc phòng diện tích: 3,86ha, xã Nam Phong.

- Trường Trung cấp công đoàn Nam Định diện tích: 1,54ha, xã Nam Phong.

- Trường Trung cấp THKT Nông nghiệp diện tích: 1,62ha, xã Nam Phong.

- Trường Cao đẳng xây dựng Nam Định 2 diện tích: 4,2ha, xã Nam Phong.

- Trường Trung cấp nghề số 8 diện tích: 2,5ha, xã Nam Phong.

- Trường Cao đẳng nghề số 3 diện tích: 3,07ha, xã Nam Phong.

- Trường Trung cấp dạy nghề tỉnh Nam Định diện tích: 1,97ha, xã Nam Phong.

- Trường Trung cấp nghề du lịch diện tích: 0,43ha, xã Nam Vân.

- Trường Quân sự địa phương tỉnh Nam Định, doanh trại quân đội diện tích: 3,27ha, xã Nam Vân.

- Trại quân lương, trung tâm cai nghiện diện tích: 5,38ha, xã Nam Phong.

- Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nam Định diện tích: 0,92ha, phường Cửa Nam.

III. HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT

3.1. Giao thông:

Hệ thống giao thông với các tuyến chính gồm đường Đặng Xuân Bảng, đường dẫn cầu Tân Phong, đường Vũ Hữu Lợi, đường Đê tả sông Đào, đường Lê Đức Thọ). Nhìn chung được xây dựng với tiêu chuẩn cấp 4 trở lên. Đặc biệt Cầu đò Quan là đầu mối giao thông giữa khu vực Nam sông Đào và khu vực bờ Bắc sông Đào - trung tâm thành phố Nam Định. Giao thông liên xã, phường gồm các tuyến có mặt cặt từ 7,5m đến 11,5m với tổng chiều dày khoảng 31,2 km, mật độ giao thông thấp so với tiêu chuẩn đô thị loại I (2,4 km/km2).

3.2. Chuẩn bị kỹ thuật:

3.2.1. Hiện trạng nền:

Khu vực nghiên cứu nằm trong vùng đồng bằng sông Hồng, địa hình thấp và lòng chảo, cao độ từ 1,1 ÷ 2,5m, hướng dốc từ xung quanh đê hữu Hồng và đê tả Đào vào trong. Trong mùa lũ, cao độ mực nước sông thường xuyên cao hơn cao độ của đô thị. Những khu vực có cao độ nền dưới +1,0m thường bị ngập lụt do lũ nội đồng khi có mưa to kéo dài.

3.2.2. Hiện trạng hệ thống thủy lợi và thoát nước mưa:

a) Hệ thống thủy lợi

- Về tưới: Khu vực nghiên cứu thuộc lưu vực Ngô Xá, công trình đầu mối phụ trách là cống Ngô Xá kích thước cửa 11m có cao trình -1,5m. Hệ thống kênh dẫn chính là kênh Châu Thành – Rõng, từ cống Ngô Xá tới Rõng làm nhiệm vụ tưới tiêu kết hợp.

- Về tiêu: Khu vực nghiên cứu thuộc lưu vực tiêu trạm bơm phía Tây Bắc. Là vùng có địa hình lòng chảo việc tiêu tự chảy khó khăn nên khu vực này được tiêu chính bằng trạm bơm lớn gồm trạm bơm An Lá I 5máyx4000m3/h, và An Lá II 7máyx4000m3/h. Trục tiêu chính là kênh trạm bơm An Lá.

- Đê và các công trình trên đê:

+ Đê hữu sông Hồng: dài 2741m, cao trình mặt đê từ +6,0 ÷ 6,5m, mặt đê là bê tông rộng trung bình 5,0m, mái phía sông m=1,5 ÷ 1,6, mái phía đồng m = 2,0 ÷ 3,0. Trên đoạn này có một tuyến kè Tam Phủ - Ngô Xá dài 2294m, kết cấu dạng kè đá lát mái được xây dựng từ lâu và đã xuống cấp nghiêm trọng cần được sửa chữa hoặc làm mới trong thời gian tới.

+ Đê tả sông Đào: dài 4157m, cao trình mặt đê từ +5,0 ÷ 5,7m, mặt đê là bê tông rộng từ 4,5 ÷ 6,0m, mái phía sông m=1,5 ÷ 1,6, mái phía đồng m = 2,0 ÷ 3,0.

+ Đê bối: có cao trình trung bình từ +5,0 đến +5,3, mặt bối rộng từ 2,0 đến 2,5m, mặt đê bối chủ yếu là đê đất một số đoạn đi qua khu dân cư đã được cứng hóa bằng bê tông rộng khoảng 2m.

+ Kè: Trên tuyến đê hữu  Hồng có tuyến kè Óng Bò, kè Tam Phủ, kết cấu dạng kè đá lát mái được xây dựng từ lâu và đã xuống cấp nghiêm trọng cần được sửa chữa hoặc làm mới trong thời gian tới.

+ Cống qua đê: Khu vực nghiên cứu có 3 cống là cống Vạn Diệp trong có khẩu độ (2000x6000)mm; cống Vạn Diệp ngoài có khẩu độ (2000x6000)mm và cống Ngô Xá có khẩu độ (11000x7000)mm.

Nhận xét:

- Hệ thống kênh: Trong những năm gần đây được sự quan tâm của các cấp, các ngành đầu tư bằng nhiều nguồn vốn như: các dự án Trung ương đầu tư, vốn hỗ trợ giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, nguồn vốn do nhân dân đóng góp,… nhiều hệ thống kênh mương được đầu tư nạo vét, một số kênh tưới cấp I, II, III được đầu tư kiên cố hóa đảm bảo tốt cho phục vụ sản xuất và dân sinh.

- Đê và các công trình trên đê: Cao trình đỉnh đê hữu Hồng và tả Đào đủ so với mực nước thiết kế qui định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, mặt đê đã được cứng hóa, mái đê thượng hạ lưu đảm bảo yêu cầu, dọc chân đê hạ lưu còn vài vị trí ao, hồ sát chân đê, thượng hạ lưu đê rất nhiều nhà dân sinh sống không đảm bảo khoảng cách hành lang an toàn đê. Kè đã được xây dựng từ lâu đến này đã xuống cấp, sạt lở nhiều vị trí. Cống qua đê xây dựng đã lâu đến nay cũng đã xuống cấp.

b) Hệ thống thoát nước mưa: Khu vực nghiên cứu chưa có hệ thống thoát nước mưa, nước mưa được thoát theo địa hình tự nhiên ra hệ thống kênh mương thủy lợi về trạm bơm An Lá. Đây là vùng có địa hình lòng chảo việc tiêu tự chảy khó khăn nên khu vực này được tiêu chính bằng trạm bơm, những khu vực cao độ < 1,4m thường xuyên bị ngập úng..

3.3. Hiện trạng cấp điện:

- Nguồn cấp điện:

+ Đường dây: Khu vực hiện đang có 02 đường dây 110kV đi qua bao gồm: Đường dây 110kV lộ 172 E3.7-E3.16 (Nam Định-Trực Ninh); Đường dây 110kV lộ 173 E3.7-E3.12 (Nam Định-Nam Ninh).

+ Khu vực quy hoạch hiện đang được cấp điện bởi các đường dây 22kV lộ 472 E3.12 và 475 E3.9 từ các TBA 110kV: Trạm 110kV Nam Ninh (E3.12), công suất (1x25 + 1x40)MVA; Trạm 110kv Mỹ Xá: (E3.9), công suất (2x40)MVA. Nguồn điện đảm bảo đủ công suất, cấp điện ổn định phục vụ sản xuất, kinh doanh của nhân dân hiện hữu trong khu vực quy hoạch;

- Hệ thống lưới điện phân phối:

+ Hệ thống các trạm biến áp phân phối 22/0,4kV do ngành điện quản lý, bán điện của 3 phường, xã quy hoạch bao gồm 28 trạm với tổng công suất 9.850kVA ( không tính các trạm khách hàng). Kiểu trạm sử dụng chủ yếu: kiểu trạm treo, trạm trụ, trạm hở (mặt đất), trạm kín. Dải công suất chủ yếu từ 180kVA đến 630kVA.

+ Hiện tại hệ thống cấp điện hạ thế 0,4kA của 3 phường, xã quy hoạch đã được thẩm định và công nhận đạt chuẩn (theo tiêu chí số 4 về điện nông thôn) do trong những năm qua đã được ngành điện quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp. Đa phần hệ thống diện hạ thế đã được chuyển đổi, sử dụng cáp vặn xoắn 0,4kV với bán kính cấp điện từ 300-700m.

Nhận xét: Hiện tại 100% dân cư trong khu vực nghiên cứu được cấp điện. Lưới điện trung thế 22kV đang là đi nổi sẽ từng bước hạ ngầm toàn bộ tuyến trung thế 22KV trong nội thành thành phố Nam Định. Trong khu vực còn tồn tại nhiều TBA treo không đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn điện, về lâu dài cần thay kết cấu trạm treo thành trạm kiêu kín, kios hoặc trạm trên cột.

3.4. Hiện trạng cấp nước: Khu vực nghiên cứu đã có hệ thống cấp nước sạch.

- Khu vực phường Cửa Nam được cấp từ nhà máy nước của Thành phố công suất 75.000m3/ngđ và mạng lưới đường ống chính trong khu có đường kính từ D110 đến D300.

- Khu vực xã Nam Phong được cấp từ nhà máy nước Nam Phong có công suất 1.400 m3/ngđ và mạng lưới đường ống chính có đường kính từ D110 đến D200.

- Khu vực xã Nam Vân được cấp từ nhà máy nước Nam Vân có công suất 1.000 m3/ngđ và mạng lưới đường ống chính có đường kính từ D110 đến D200.

- Nhìn chung hệ thống cấp nước trong khu vực tương đối tốt, tỷ lệ dân cư được cấp nước sạch đạt 90%, lưu lượng cấp nước đạt 120 l/người.

3.5. Hiện trạng thoát nước thải & VSMT

- Thoát nước thải: Khu vực nghiên cứu chưa có hệ thống thoát nước thải, nước thải được thoát theo địa hình tự nhiên ra hệ thống kênh mương thủy lợi.

- Rác thải chưa được thu gom xử lý tập trung, đa phần chỉ được thu gom và chôn lấp sơ bộ.

- Trên địa bàn có nhiều nghĩa trang với mật độ cao (khoảng 2 - 3 khu/xã), mỗi khu có diện tích khoảng 3 - 5ha.

3.6. Hiện trạng thông tin liên lạc

3.6.1. Các nhà cung cấp dịch vụ thông tin viễn thông

Hiện nay trên địa bàn nghiên cứu có 3 nhà khai thác dịch vụ viễn thông chính gồm Tổng công ty Viễn thông Việt Nam (VNPT), Công ty Viễn thông quân đội (Vietel) và Công ty viễn thông điện lực (EVN);

Cơ sở hạ tầng viễn thông chủ yếu do VNPT xây dựng và quản lý. Công ty Viễn thông quân đội Vietel cũng đã xây dựng được phần lớn hạ tầng riêng. Còn lại các nhà cung cấp khác đều thuê lại hạ tầng viễn thông của VNPT

Dịch vụ truyền hình được cung cấp quảng bá, miễn phí từ Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Truyền hình Nam Định. Ngoài ra, 2 đài truyền hình trên cung cấp tín hiệu cáp có tính phí. Bên cạnh đó còn có các đài truyền hình các tỉnh lân cận Thái Bình, Hải Phòng, Ninh Bình, Hà Nam...

3.6.2. Các dịch vụ kinh doanh chính

Các dịch vụ viễn thông được triển khai hiện nay chủ yếu là dịch vụ cơ bản, gồm:

- Thoại truyền thống và Fax (POST)

- Điện thoại di động (GSM và 3G)

- Truy nhập Internet (Dial up và XDSL)

- Mạng số liệu.

3.6.3. Hạ tầng viễn thông

- Mạng chuyển mạch: Mạng chuyển mạch khu vực nghiên cứu nằm trong hệ thống chuyển mạch điều khiển (Host) của tỉnh Nam Định bao gồm: 3 tổng đài trung tâm của viễn thông Nam Định (2 tổng đài Alcatel 1000E10 và 1 tổng đài STAREX – VKX) và 1 tổng đài trung tâm của Viettel đặt tại thành phố Nam Định. Xung quanh các host này là các trạm vệ tinh phục vụ trực tiếp cho thuê bao. Trong giai đoạn tới, vẫn giữ nguyên cấu hình Host và các trạm vệ tinh nhưng mở rộng dung lượng và nâng cấp thiết bị.

- Mạng truyền dẫn: Tại khu vực nghiên cứu có tuyến cáp quang 32FO chay qua cấp tín hiệu cho trạm Nam Vân và tín hiệu cho huyện Nam Trực

- Mạng ngoại vi: VNPT và Viettel xây dựng mạng ngoại vi trong các khu vực đông dân cư, gồm các hệ thông cống bể (trên các trục đường chính) và cột treo cáp (trên các đường nhánh). Cáp gốc sẽ được đi trong hệ thống cống bể. Mạng cáp phân bố đến thuê bao được treo trên các hệ thống cột thông tin. Mạng ngoại vi hiện tại đang sử dụng  loại cáp từ 10 đôi dây đến 1.000 đôi dây.

- Mạng di động: Đã được phủ kín sóng cho toàn bộ khu vực này. Hiện tại mạng di động đang sử dụng công nghệ GSM và công nghệ 3G, 4G.

IV. RÀ SOÁT ĐÁNH GIÁ CÁC ĐỒ ÁN QUY HOẠCH, DỰ ÁN TRONG ĐỊA BÀN

### 4.1. Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 phường Cửa Nam, xã Nam Vân, xã Nam Phong được duyệt năm 2010 (Quyết định số 2204, 2205, 2206/QĐ-UBND ngày 27/10/2010 của UBND tỉnh Nam Định).

##### Sau khi đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 phường Cửa Nam, xã Nam Vân, xã Nam Phòng được duyệt năm 2010, đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Nam Định đến năm 2025 phê duyệt theo Quyết định số 2084/QĐ-TTg ngày 22/11/2011. Việc thực hiện quy hoạch chi tiết khu vực 3 phường xã này gặp những bất cập như sau:

- Quy hoạch không đề cập đến các cơ sở kinh tế dịch vụ của đô thị và các trung tâm hạ tầng xã hội cấp vùng phù hợp với quy hoạch chung.

- Mô hình quy hoạch khá thuần tuý dạng quy hoạch các khu ở đô thị theo đơn vị hành chính cấp phường, chưa xét đến vai trò chung của toàn khu vực theo định hướng của quy hoạch chung.

- Quy hoạch đô thị theo hình thái đô thị mật độ cao, có nhiều khu cao tầng, không phù hợp với định hướng của quy hoạch chung là quy hoạch khu vực theo hướng sinh thái thấp tầng.

- Hướng phát triển đô thị chưa đẩy mạnh về phía đường Lê Đức Thọ (đường vành đai 2 của thành phố) và các phía sông Đào, sông Hồng, chưa chú trọng tiếp cận với khu vực trung tâm thành phố hiện hữu.

- Khu vực bãi sông Đào chưa được định hướng rõ để phát triển du lịch sinh thái, tạo phông cảnh quan và môi trường cho toàn Thành phố theo chiến lược phát triển  đô thị cũng như theo quy hoạch chung Thành phố.

- Quy hoạch chi tiết năm 2010 có mức độ chi tiết rất cao, khó khăn cho công tác  triển khai các dự án vì kém linh hoạt về quy hoạch.

##### Với những bất cập như trên, theo tổng kết của phòng Quản lý đô thị thành phố Nam Định, Đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 năm của Phường Nam Vân, xã Nam Phong và xã Nam Vân được thực hiện không đáng kể, nhiều dự án đã phải điều chỉnh quy hoạch chi tiết. Bên cạnh đó, theo nhận định của quy hoạch chung thành phố, đồ án quy hoạch chi tiết này cần xem xét điều chỉnh.

|  | Hình 5: Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đồ án quy hoạch chi tiết TL 1/2000 được phê duyệt năm 2010 |
| --- | --- |

### 4.2. Các đồ án quy hoạch, dự án khác:

- Dự án Khu đô thị mới phía Nam Nam sông Đào: Diện tích 48,93ha, thuộc địa bàn phường Cửa Nam và xã Nam Vân; phía Bắc giáp khu dân cư phường cũ phường Cửa Nam, phía Đông giáp đường Đặng Xuân Bảng, phía Tây giáp đường Vũ Hữu Lợi, phía Nam là khu canh tác nông nghiệp. Đây là khu dân cư mật độ cao với cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tổ chức giao thông và các chức năng được bố trí hợp lý. Việc thực hiện dự án không gặp vần đề gì đáng kể. Đề nghị giữ nguyên quy hoạch dự án này và kết nối hạ tầng với quy hoạch phân khu toàn khu vực.

- Dự án Khu tái định cư phường Cửa Nam: Diện tích 3,64ha, nằm trong khu dân cư cũ thuộc phường Cửa Nam, có vị trí thuận lợi do giáp các tuyến giao thông chính là đường Đặng Xuân Bảng và Vũ Hữu Lợi. Dự án này đã được xây dựng xong phần hạ tầng và đang trong quá trình bàn giao đất. Đề nghị giữ nguyên quy hoạch dự án này và kết nối hạ tầng với toàn khu vực.

- Dự án quy hoạch phân khu hai bên đường Lê Đức Thọ: Diện tích 509,87ha, một phần dự án nằm trong khu vực quy hoạch có diện tích 43,2ha. Giới hạn khu đất như sau: phía Bắc giáp các thôn thuộc xã Nghĩa An và Nam Vân, phía Đông giáp Quốc lộ 21, phía Nam giáp các thôn, xóm của xã Nghĩa An và Nam Toàn, phía Tây giáp sông Đào. Tính chất là khu dân cư kết hợp thương mại dịnh vụ. Hiện nay dự án đã được phê duyệt quy hoạch, đề nghị giữ nguyên quy hoạch dự án này và kết nối hạ tầng với quy hoạch phân khu toàn khu vực.

- Dự án đường trục phía Nam: Mặt cắt thiết kế 45m, chiều dài tuyến 4km, đầu tuyến là cầu Tân Phong đi qua UBND xã Nam Phong và kết thúc tại đường Vũ Hữu Lợi. Hiện tại dự án đang thi công đặt cống hộp, quá trình thi công không gặp vấn đề gì về quy hoạch. Đề xuất cập nhật dự án và phát triển hai đầu tuyến ra sát bờ sông Đào và sông Hồng.

- Dự án nâng cấp hệ thống công trình phòng chống lụt bão đê hữu sông Hồng và đê Tả sông Đào: Kè bờ phía Nam sông Đào đoạn qua thành phố độ dài tuyến 4,8km, xây dựng đường dạo sát mép sông, dự án đã được phê duyệt và đang trong quá trình triển khai xây dựng. Đề nghị giữ nguyên, cập nhật và kết nối dự án trong quy hoạch đợt này.

| Hình 6a: Dự án khu đô thị mới phía Nam Sông Đào | Hình 6b: QH phân khu hai bên đường Lê Đức Thọ |
| --- | --- |

### V. ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP HIỆN TRẠNG, NHỮNG VẤN ĐỀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH

5.1. Thuận lợi:

- Khu vực quy hoạch thuộc khu vực phát triển mở rộng nội thị, tạo cực phát triển phía Đông Nam thành phố, phát triển mô hình thành phố hai bên sông. Khu vực có vị trí gần trung tâm thành phố trong khoảng từ 0,5km-2km, có hệ thống giao thông đối ngoại thuận lợi gồm đường Lê Đức Thọ, QL21, QL21B, TL490C; được dự kiến mở các tuyến cầu kết nối với khu vực trung tâm thành phố.

- Quỹ đất rộng có giá trị kinh tế cao; có môi trường sinh thái tốt; đặc biệt có vùng sinh thái cảnh quan ven sông Đào, sông Hồng giàu giá trị và mang nét đặc trưng của Thành phố; tạo điều kiện phát triển các khu chức năng đô thị đồng bộ, hiện đại cho Thành phố theo hướng sinh thái.

- Khung giao thông hiện có có cấu trúc hợp lý, thuận lợi cho phát triển gồm có: Đường Vũ Hữu Lợi, đường Đặng Xuân Bảng, đường QL21B, đường Lê Đức Thọ, đường trục phía Nam thành phố. Hệ thống giao thông liên phường xã có cấu trúc khá hợp lý, tạo tiều đề phát triển đô thị trong giai đoạn đầu.

- Một số khu vực đã được xây dựng hạ tầng khung như Khu trung tâm phường Cửa Nam, khu vực ngã 3 đường  Đặng Xuân Bảng và đường Vữ Hữu Lợi, khu đô thị mới Nam sông Đào, đường Đò Quan, đường Lạc Long Quân.

-  Xã Tân Phong có làng hoa lớn nhất tỉnh Nam Định, Đây là nghề truyền thống mang lại thu nhập cao cho người dân, tạo nét đẹp đặc trưng về cảnh quan, môi trường sinh thái cho thành phố Nam Định. Làng Hoa Phù Long xã Tân Phong đãn nổi tiếng ở trong vùng nhiều tỉnh nên lan tỏa giá trị cho toàn khu quy hoạch.

- Khu vực bãi sông Đào, sông Hồng có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái, đễ gắn với tua du lịch Đến Trần, Phủ Dày, Trung tâm thành phố Nam Định.

5.2. Những khó khăn, hạn chế:

- Việc xây dựng bám theo các tuyến đường chính vừa dàn trải, vừa tạo ra các khoảng trống trong đô thị, gây khó khăn cho giải pháp mở rộng mặt cắt đường theo quy hoạch chung; đặc biệt là đường Vũ Hữu Lợi, đường Đặng Xuân Bảng. Ngoài ra thực trạng này còn gây khó khăn lớn cho việc mở các tuyến đường giao thông mới.

- Tuy vị trí gần trung tâm thành phố nhưng việc chưa có số lượng và vị trí cầu cần thiết bắc quan sông Đào làm cho hạn chế tiềm năng phát triển chung. Từ đó có thể ảnh hưởng đến dự kiến mở rộng thêm nội thị và địa giới hành chính của thành phố.

- Khu vực tiềm năng du lịch sinh thái Nam sông Đào tại Bối Vấn Khẩu và đoạn bãi sông từ cầu Đò quan đến Bối Phụ Long đã có nhiều doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp xây dựng và hoạt động, Ngoài ra dân cư đã phát triển khá dày tại đây khiến khu vực này bị hạn chế tiềm năng du lịch sinh thái.

-  Các địa phương có nhiều nghĩa trang nhân dân phân tán, một số khu điểm lại giáp các tuyến giao thông chính và đê nên đặc biệt khó khăn cho việc mở rộng mặt cắt, nâng cấp đường và xây dựng các chức năng xung quanh.

-  Cấu trúc phát triển các khu làng xã, kể cả đô thị tại phương cửa Nam vẫn có dạng gắn với nông nghiệp và nông thôn. Toàn bộ các khu dân cư đều chưa có hạ tầng giao thông xung quanh, chỉ có các tuyền giao thông theo mạng xương cá. Các tuyến đường liên xã có mặt cắt nhỏ, phân xe chạy chỉ tương đường đường nội bộ theo tiêu chuẩn đô thị.

- Hệ thống hạ tầng xã hội có năng lực hạn chế, chủ yếu được nâng cấp từ hệ thống hạ tầng nông thôn. Công trình còn thiếu về quy mô, yếu về năng lực khai thác và giá trị thẩm mỹ. Riêng các khu điểm dịch vụ đô thị còn có quy mô nhỏ và phân tán, chưa đáp ứng được định hướng của quy hoạch chung.

- Quy hoạch chi tiết năm 2010 không còn phù hợp, gây khó khăn cho việc triển khai xây dựng đô thị theo hướng đồng bộ.

5.3. Những vấn đề điều chỉnh quy hoạch.

(1) Điều chỉnh quy trình quy hoạch:

-  Quy hoạch kỳ trước là quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000, được thực hiện riêng cho 3 phường xã; mặc dù cũng theo quy hoạch chung nhưng việc nghiên cứu tổng thể chưa đạt yêu cầu. Đây là một cực phát triển mở rộng của thành phố Nam Định cần có cấu trúc khung gắn kết với khung của toàn thành phố về các mặt: giao thông, các khu chức năng cho toàn đô thị.

-  Quy hoạch kỳ này là quy hoạch phân khu tỷ lệ  1/2000. Tỷ trọng nội dung chiến lược sẽ nhiều hơn quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 kỳ trước. Quy hoạch kỳ này cần thực hiện khu vực đô thị gồm 3 phường xã kể trên có mối liên hệ mật thiết với cơ cấu toàn thành phố trên cơ sở phân công cùng phát triển.

- Phát triển đô thị theo hướng sinh thái gắn với phát triển các khu hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội cấp đô thi, cấp vùng; Phát triển toàn khu trở thành một phần chủ yếu của cực phía Đông Nam thành phố Nam Định.

(2) Quy hoạch, phân khu chức năng, kiến trúc cảnh quan.

- Hình thành các phân khu đô thị phát triển đô thị gắn với các điều kiện cụ thể của từng khu vực. Trong đó, xác định hệ thống trung tâm công công đô thị gồm cấp vùng, cấp đô thị và cấp khu vực làm nhân tố phát triển cho đô thị;

- Quy hoạch bổ sung các khu đô thị sinh thái, các khu dịch vụ du lịch trên cơ sở khai thác các nguồn  tài nguyên hiện có; phát triển các khu dịch vụ, hạ tầng xã hội tập trung  theo định hướng của Tỉnh; xác định các khu bảo tồn nông nghiệp, cảnh quan sinh thái;

- Tích cực phát triển mặt nước trong đô thị nhằm dự trữ nguồn nước cho sản xuất và sinh hoạt; Khai thác hiệu quả các vùng tiềm năng gắn với bảo vệ hệ thống mặt nước nói chung trong đô thị;

- Về phát triển không gian kiến trúc cảnh quan cần dựa trên cơ sở khung thiên nhiên là yếu tố chủ đạo, Từ đó, xây dựng đô thị có nét riêng về cảnh quan, văn hóa đô thị; đảm bảo các yếu tố cảnh quan  như đã phân tích ở phần đánh giá cảnh quan.

(3) Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường.

Điều chỉnh quy hoạch hạ tầng kỹ thuật cho phù hợp với địa hình và các điều kiện phát triển mới. Quy hoạch hệ thống công trình như bãi rác, nghĩa trang đảm bảo các điều kiện về vị trí, quy mô nhằm phục vụ lâu dài cho đô thị.

PHẦN III

CÁC DỰ BÁO PHÁT TRIỂN

*******

I. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN

- Phát triển khu vực quy hoạch theo hướng bền vững, đảm bảo 3 mục tiêu phát triển: Kinh tế bền vững, xã hội và môi trường bền vững. Trong đó phát triển kinh tế với việc phát huy tối đa ưu thế và tiềm năng và theo định hướng chung của Thành phố và của Tỉnh; ưu tiên phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế phục vụ cho hoạt động dịch vụ, du lịch và các ngành kinh tế gắn phát triển đô thị…vv.

- Phát triển xã hội với việc xây dựng các khu dân cư đô thị mới, cải tạo chỉnh trang các khu dân cư cũ gắn với các khu, điểm kinh tế chuyên ngành, tạo lực kéo đẩy mạnh, nhằm đẩy nhanh tốc độ và mức độ đô thị hóa cho khu vực và cho đô thị.

- Phát triển kinh tế - xã hội cân bằng với bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống; lấy phát triển kinh tế làm nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo an ninh, trật tự xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái làm mối quan tâm hàng đầu.

- Quy hoạch xây dựng khu vực trên quan điểm kinh tế mở, tạo điều kiện tốt về cơ sở hạ tầng và không gian đô thị cho việc hội nhập và tăng cường hợp tác kinh tế, thu hút nguồn lực của các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển đô thị.

- Phát triển không gian theo hướng sinh thái, thân thiện với môi trường, đảm bảo các tiêu chí: (1) Tiết kiệm nguồn tài nguyên đất, tài nguyên nước...vv. (2) Tiết kiệm năng lượng sử dụng cho đô thị. (3) Phù hợp với điều kiện tự nhiên, tránh các tác động làm biến dạng đến tự nhiên, bảo tồn các giá trị tự nhiên và góp phần phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu. (4) Bảo tồn các giá trị văn hoá lịch sử và truyền thống của khu vực.

II. TÍNH CHẤT

- Là cực phía Đông Nam thành phố Nam Định được phát triển cân bằng giữa bảo tồn, tôn tạo và khai thác các giá trị sinh thái, cảnh quan tự nhiên của Thành phố cũng như của Tỉnh.

- Là trung tâm dịch vụ, giáo dục của tỉnh Nam Định và vùng Nam Đồng bằng sông Hồng có quan hệ hữu cơ với hành lang kinh tế - kỹ thuật - đô thị QL21.

III. DỰ BÁO PHÁT TRIỂN

3.1. Sự chuyển biến về kinh tế - xã hội.

Khu vực Phường Cửa Nam, xã Nam Phong và xã Nam Vân là khu vực đã và đang nhập thị. Về tính chất, đây là một khu vực đô thị hóa chủ động trong chiến lược phát triển khu vực đô thị lõi sang bờ Nam sông Đào. Tuy vậy, khu vực này cũng không tránh khỏi  những sự chuyển biến về đặc điểm kinh tế - xã hội

3.1.1. Cơ cấu dân số - xã hội.

Dự báo từ nay đến năm 2025, Khu vực quy hoạch sẽ có sự đa dạng hóa của các nhóm xã hội và các bộ phận dân cư mới gia nhập vùng đất này. Bản thân cấu trúc cư dân tại chỗ, dân gốc của khu vực vốn cũng đã da dạng hơn các vùng nông thôn ngoại vi, thậm chí hơn cả vùng nội thành cũ, bởi vì nó thường bao gồm một bộ phận nông dân (trồng lúa, trồng rau, trồng hoa truyền thống, cùng với các nhóm dân cư đô thị khác như công nhân, viên chức, thợ thủ công, buôn bán nhỏ,…).

Bên cạnh đó là một số nhóm dân cư mới, khiến cho cấu trúc dân cư ở đây càng đa dạng và phức tạp hơn cùng với những quan hệ xã hội giữa họ. Có nhóm dân di cư từ nông thôn vào đô thị, tạm dừng chân làm nơi “tạm trú” vì ở đây thuê nhà/đất còn rẻ hơn ở nội thành. Khu vực quy hoạch cũng khá gần với các khu dịch vụ nơi có đông lao động từ nơi khác đến làm việc, và đang cần chỗ ở. Một số sinh viên, học sinh các trường cao đảng và Trung cấp ở xung quanh cũng có nhu cầu nhà ở như vậy. Vùng ven đô chính là địa bàn thuận lợi để họ lưu trú. Nắm bắt được nhu cầu này nhiều hộ gia đình có đất thổ cư rộng sẽ xây dựng các khu nhà tạm để cho nhóm công nhân và sinh viên thuê trọ. Kết quả là cư dân vùng tại đây có thêm nhóm lao động trẻ và sinh viên nhập cư tới sinh sống.

### 3.1.2. Chức năng sản xuất nông nghiệp

Khu vực Nam sông Đào là nơi liên kết đô thị- nông thôn hay nội thành - ngoại thành về kinh tế và xã hội: cung cấp, thực phẩm (thịt cá, rau xanh, hoa tươi,…) cho cư dân nội thành, cho các khu đô thị mới liền kề và các nhóm dân cư phi nông nghiệp tại chỗ. Sản xuất nông nghiệp tại các vùng này là chức năng truyền thống khi đô thị hóa chưa lan tới đây. Tuy nhiên, với nhịp độ CNH, HĐH được đẩy nhanh, sản xuất nông nghiệp sẽ đứng trước nhiều thách thức.

Vấn đề và thách thức lớn nhất là ở chỗ, giá trị kinh tế của đất đai gia tăng nhanh, hấp dẫn đối với các nhà đầu tư bất động sản. Trong bối cảnh ấy, chính sách nào “giữ chân”, “giữ đất” người nông dân thực hiện chức năng làm “nông nghiệp đô thị” cho thành phố. Dự báo trong giai đoạn sắp tới, nông tạo khu vực quy hoạch sẽ giảm sút nhanh chóng vai trò trong kinh tế xã hội của khu vực. Nông nghiệp chỉ phát triển các ngành nghề như troogn rau màu, hoa cây cây cảnh.

### 3.1.3. Lối sống nông thôn và đô thị pha trộn

Với cơ cấu dân cư đa dạng, dễ hiểu tại khu vực Nam sông Đào có thể quan sát thấy một nếp sống, nếp sinh hoạt, hay lối sống khá pha trộn. Các nhóm xã hội cũ, dân gốc có thể vấn giữ thói quen của một vùng ngoại thành cũ với nhiều yếu tố nông thôn, nông nghiệp, nông dân.

Nhóm dân cư mới lại có những nhu cầu, thói quen, nhịp sống và làm việc khẩn trương của thời kỳ CNH, HĐH. Quan hệ xã hội, giao lưu cá nhân, nhóm (nhất là các nhóm người trẻ tuổi như công nhân, sinh viên, học sinh) lại càng khác biệt. Đời sống văn hóa, tính truyền thống của địa phương sẽ bị mai một, bị thay thế bởi các yếu tố hiện đại vào không tránh khỏi những bất cập trong đời sống đô thị tại đây. Do điều kiện mức sống của đa số cư dân tại đây, các loại hình dịch vụ đời sống phổ thông sẽ mọc lên như: chợ cóc, lều quán, cafe internet, karaoke,…sẽ len vào tận ngõ ngách với cơ sở hạ tầng còn yếu kém (cấp thoát nước, vệ sinh, rác thải,...). Không chỉ du khách tới thăm mà chính những người dân ở đây đều có thể nhìn thấy tính chất phức tạp của đời sống và lối sống của cư dân vùng ven đô dưới ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa .

### 3.1.4. Nhà ở và cơ sở hạ tầng

Những bối cảnh và cơ cấu dân số mới của khu vực Nam sông Đào cũng đi kèm với các loại hình cư trú khác nhau tương ứng với từng nhóm dân cư.

Nhiều cư dân tại chỗ nhờ sở hữu nhiều đất đai, đã có thể chuyển từ nhà ở truyền thống (mái ngói, một tầng, nhà vườn thành nhà bê tông, nhiều tầng. Một phần đất ở có thể được sử dụng theo nhiều mục đích khác nhau. Có thể bán cho người từ nơi khác đến (nội thành ra, dân nhập cư từ nông thôn tới) mua để xây nhà ở, và nhà ở này cũng thường là nhà tầng vì đất mua không thể quá rộng. Thứ hai, làm nhà cấp 4 cho công nhân, sinh viên hay người lao động nhập cư mùa vụ thuê. Một số hộ gia đình có thể có tiền đền bù đất do thành phố lấy một phần đất để xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình công ích. Từ đây các gia đình tại chỗ có tiền (nhiều tiền) để chi tiêu cho sinh hoạt, xây nhà mới, mua sắm tiện nghi, hay đầu tư cho sản xuất kinh doanh.

Nhưng nhìn chung thì bộ mặt kiến trúc và nhà ở của khu vực dân cư cũ chắn sẽ không thể tạo ra được một trật tự không gian quy hoạch, kiến trúc hợp lý và đẹp mắt. Tương như như sự đa dạng của cấu trúc dân cư và lối sống, khi nói về bộ mặt của nhà ở và kiến trúc của vùng ven đô, người ta không tránh khỏi nhận xét: Pha tạp, hỗn hợp và tự phát.

3.2. Dự báo dân số, lao động:

Thành phố Nam Định trong quá trình phát triển công nghiệp - dịch vụ và nông nghiệp hàng hoá. Vì vậy dân số, lao động ở phường Cửa Nam, xã Nam Vân và xã Nam Phong có hướng chuyển dịch khu vực phi nông nghiệp là tất yếu nhằm đáp ứng đa dạng các hoạt động sản xuất và sinh hoạt xã hội. Theo định hướng hướng của quy hoạch chung, trong giai đoạn 2010-2025, dân số của khu vực qua hoạch sẽ tăng nhanh và hình thành cơ cấu dân số và lao động gồm 3 thành phần sau:

(1) Thứ nhất là dân số và lao động sở tại: là dân cư địa phương tại địa bàn tăng trưởng tự nhiên với mức 0,9 -0,85%/năm. Hiện tại khu vực có khoảng 23.915 người, đến năm 2025 sẽ có khoảng 25.236 người. Lượng dân số, lao động này chủ yếu sẽ hoạt động ở khu vực nông nghiệp và dịch vụ nông thôn.

(2) Thứ hai là dân số tăng cơ học theo nhu cầu lao động nhập thị tại các cơ sở kinh tế đô thị như: Các khu hạ tầng kinh tế chủ đạo, nòng cốt của thành phố vào khu vực. Đối tượng di cư này chủ yếu sẽ là lao động phi nông nghiệp cho các cơ sở kinh tế Khu vực II và III đã nêu ở trên và sẽ di cư không giới hạn bởi điều kiện địa lý mà phụ thuộc vào sự ưu đãi và trường sống mới.

(3) Thứ 3 là dân số di cư tự do vì sự hấp dẫn về các mặt lợi ích kinh tế và phi kinh tế của đô thị. Dự báo lượng dân số này sẽ tăng  từ 1,4 - 1,95% /năm.

Căn cứ chỉ tiêu đất đai và phân bổ dân số của quy hoạch chung và trên cơ sở phân tích khả năng đô thị hóa và di dân, dự báo đến năm 2025, khu vực sẽ có 58.047 người. Các thành phần dân số được cụ thể tại bảng sau:

Bảng 2: Bảng dự báo dân số, lao động của khu vực quy hoạch

| Stt | Chỉ tiêu | Hiện trạng (2018) | Dự báo 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Dân số toàn khu quy hoạch | 23.915 | 58.047 |
| 1.1 | Dân số bản địa (người) | 23.915 | 25.236 |
| - | Tỷ lệ tăng tự nhiên trung bình/năm (%) | 0,90 | 0,90 |
| - | Tỷ lệ dân số bản địa/ tổng số(%) | 100,0 | 43,5 |
| 1.2 | Dân số theo nhu cầu lao động được thu hút về khu vực QH |  | 20.790 |
| - | Nhu cầu lao động tại các khu kinh tế CN, dịch vụ (ng) |  | 29.700 |
| - | Quy mô các khu CN, DV (ha, trong Thành Phố) |  | 110 |
| - | Tiêu chuẩn lao động cơ bản /ha |  | 180 |
| - | Lao động dịch vụ (%) |  | 15 |
| - | Dân số lệ thuộc (%) |  | 35 |
| - | Khả năng đáp ứng của lao động trong khu vực (%) |  | 30 |
| 1.3 | Dân số di cư tự do |  | 9.021 |
| - | Tỷ lệ tăng cơ học so với (1.1+1.2)/năm (%) |  | 1,40 |
| 1.4 | Dấn số thường trú tại khu đô thị Đại học |  | 3000 |
| II | Lao động |  |  |
| 2.1 | Dân số trong độ tuổi lao động | 15.138 | 35.699 |
|  | Tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động %) | 63,3 | 61,5 |
| 2.2 | Lao động làm việc trong các ngành kinh tế | 13.488 | 32.843 |
| - | Lao động phi nông nghiệp (ng) | 8.228 | 31.037 |
| - | Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp (%)/Tổng LĐ (II) | 61,0 | 94,5 |
| - | Lao động nông nghiệp (ng) | 5.260 | 1.806 |
| - | Tỷ lệ lao động nông nghiêp (%)/Tổng LĐ | 39,0 | 5,5 |
| 2.3 | Lao động mất sức, chưa việc làm, học sinh | 1.650 | 2.856 |
|  | Tỷ lệ LĐ mất sức, thất nghiệp, học sinh (%)/Tổng LĐ (II) | 10,9 | 8,0 |

3.3. Dự báo về hình thái các khu chức năng đô thị:

3.3.1. Phát triển các khu hạ tầng kinh tế dịch vụ:

Thành phố Nam Định được dự báo đến năm 2025 có 570.000 dân, có khoảng 319.000 lao động (56%); trong đó có khoảng 145.000 lao động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ (Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2025). Tuy nhiên quỹ đất dành cho loại hình kinh tế này không được bố trí cụ thể. Theo khảo sát thực tế chỉ tiêu đất giành cho thương mại dịch vụ gắn với đô thị ở nước ta hiện nay là khoảng 15-20m2/người. Giả thiết như vậy, đến năm 2025 toàn Thành phố sẽ thiếu khoảng 250-300ha đất chuyên dụng cho dịch vụ thương mại (khoảng 650ha đất bao gồm cả hạ tầng).

Các khu vực có điều kiện do giao thông đối ngoại sẽ là các khu thuận lợi để phát triển các khu dịch vụ thương mại. Xu thế xây dựng các khu này sẽ theo hướng tập trung, hợp khối lớn, nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu của sản xuất và đời sống. Các loại hình khu dịch vụ có thể hình thành như: Khu dịch vụ đô thị tập trung, khu dịch vụ du lịch, khu dịch vụ gắn với sản xuất nông nghiệp khai thác giá trị tự nhiên của sông Đào, sông Hồng.

3.3.2. Phát triển các công  trình công cộng cấp Tỉnh, cấp Thành phố:

Nam Định là thành phố trung tâm phía Nam Đồng bằng sông Hồng đang tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng đô thị trong đó có các trung tâm công cộng cấp đô thị. Khu vực quy hoạch có vị trí cách trung tâm thành phố từ 0,5 – 2 km, có đủ điều kiện về quỹ đất, giao thông liên huyện, liên vùng. Vì vậy việc phát triển các khu công trình công cộng cấp Tỉnh là rất phù hợp về khoảng cách. Các công trình công cộng dịch vụ tại đây sẽ có xu thế tập trung thành các khu chuyên dụng đồng bộ, hiện đại. Các khu công cộng này sẽ có quy mô lớn hơn các khu trong nội thành cũ, chẳng hạn như: Khu trung tâm thương mại, Khu trường chuyên nghiệp của Tỉnh, Khu đô thị đại học…

3.3.3. Phát triển các khu đô thị với mật độ, tính chất khác nhau:

Theo quy hoạch chung, từ năm 2015-2025, thành phố Nam Định dự kiến tăng thêm khoảng 210.000 người. Lượng dân số tăng thêm sẽ du nhập một phần vào khu vực nội thị mới ở khu vực Nam sông Đào. Khu vực này sẽ có sự biến chuyển biến tích cực hơn nữa về chất lượng đô thị trong thời gian từ năm 2017 - 2025 trong đó có 3 loại hình như sau:

(1)  Khu vực phát triển đô thị tập trung gần trung tâm Thành Phố: Phường Cửa Nam tiếp tục giữ vai trò là khu vực đô thị lõi. Khu vực này sẽ được kiện toàn hệ thống hạ tầng đô thị, được tiếp tục phát triển thành một khu vực trung tâm đô thị có mật độ dân số cao.

(2) Khu vực phát triển đô thị mật độ thấp gắn với tôn tạo thiên nhiên: Theo tiềm năng loại hình đô thị này sẽ phát triển tại xã Nam Phong gắn với các khu sinh thái nông nghiệp trồng đào, quất, cây cảnh quy mô lớn. Đặc biệt có thể xây dựng mô hình làng trong đô thị được cải tạo hệ thống hạ tầng, được tạo điều kiện đất đai mới để phát triển nhà ở, kiểm soát mật độ xây dựng ở mức vừa phải để không phá vỡ kết cấu làng cũ.

(3) Khu vực phát triển đô thị gắn với trung tâm công cộng vùng: Đây là khu vực xã Nam Vân bao gồm một phần khu đô thị Đại học và các khu vực tiếp giáp đường Lê Đức Thọ. Việc hình thành các khu đô thị này phụ thuộc vào việc hình thành các khu trung tâm công cộng vùng sẽ được xây dựng tại đây. Dự báo đây sẽ là các khu đô thị có chất lượng cao trong thành phố.

3.3. Các chỉ tiêu quy hoạch chủ yếu:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Chỉ tiêu đạt được | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Chỉ tiêu các loại đất |  |  |  |
| 1 | Đất các khu ở | m2/người | 30-40 |  |
| 2 | Đất xây dựng CTCC | m2/người | 14-15 |  |
| 3 | Đất cây xanh TDTT | m2/người | 19-20 |  |
| 4 | Đất đường giao thông, | m2/người | 29-30 |  |
| II | Chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc |  |  |  |
| 1 | Mật độ XD các công trình KT |  |  |  |
|  | Các nhóm nhà ở thấp tầng | % | 30 - 40 |  |
|  | Các nhóm nhà chung cư | % | 25 - 30 |  |
|  | Nhà trẻ, trường học | % | 25-30 |  |
|  | Nhà văn hoá | % | 25-35 |  |
|  | Công trình công cộng, hành chính | % | 25-35 |  |
| 2 | Tầng cao |  |  |  |
|  | Nhà ở thấp tầng | tầng | 3-5 |  |
|  | Nhà cao tầng | tầng | 15-30 |  |
|  | Nhà cao trung bình | tầng | 5-7 |  |
| 3 | Chỉ tiêu hạ tầng xã hội |  |  |  |
| 3.1 | Nhà trẻ, mẫu giáo | chỗ/1000 dân | ≥ 50 |  |
|  |  | m2/chỗ | ≥ 15 |  |
| 3.2 | Trường tiểu học | h.sinh/1000 dân | ≥ 65 |  |
|  |  | m2/chỗ | ≥ 15 |  |
| 3.3 | Trường trung học cơ sở | h.sinh/1000 dân | ≥ 55 |  |
|  |  | m2/chỗ | ≥ 15 |  |
| 3.4 | Trường phổ thông trung học | h.sinh/1000 dân | ≥ 40 |  |
|  |  | m2/chỗ | ≥ 15 |  |
| 3.5 | Sân TDTT | m2/người | 0,5 - 1 |  |
|  |  | Ha/công trình | 0,3 |  |
| 3.6 | Trạm y tế | trạm/1000ng | ≥ 1 |  |
|  |  | m2/trạm | ≥ 500 |  |
| 3.7 | Chợ | Ha/công trình | 0,2-0,8 |  |
| 3.8 | Các công trình văn hoá | Ha/công trình | ≥ 0,3 |  |
| 3.9 | Các CT hành chính (UBND phường, công an…) | Ha/công trình | ≥ 0,2 |  |
| III | Chỉ tiêu HTKT |  |  |  |
| 1 | Cấp điện sinh hoạt | KW/hộ | 3- 5 |  |
|  | Cấp điện công trình công cộng, dịch vụ thương mại | W/m2 | 20 - 40 |  |
|  | Cấp điện nhà trẻ, mẫu giáo,trường học | KW/học sinh | 0,15 – 0.2 |  |
|  | Điện năng | KWh/ng.năm | 1500 |  |
|  | Chiếu sáng đường chính | cd/m2 | 1 -1,2 |  |
| 2 | Cấp nước sinh hoạt | Lít/ng-ng.đêm | 200 |  |
|  | Công trình công cộng | Lít/ng.đêm | 10% nước SH |  |
|  | Tưới cây, rửa đường | Lít/ng.đêm | 8% nước SH |  |
|  | Rò rỉ và dự phòng | Lít/ng.đêm | 20% các loại nước trên |  |
|  | Cho bản thân trạm cấp nước | Lít/ng.đêm | 5% tổng lượng nước trên |  |
| 3 | Thoát nước | Lít/ng.đêm | 80% lượng nước cấp |  |
| 4 | Rác thải dân dụng | Kg/ng/ng.đêm | 1,0 |  |
| 5 | Giao thông |  |  |  |
|  | Chiều rộng 1 làn xe | m/1 làn | 3,75 |  |
|  | Chiều rộng 1 làn đi bộ | m/1 làn | 0,75 |  |

PHẦN IV

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH

*******

I. NGUYÊN TẮC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH

- Điều chỉnh quy hoạch theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Nam Định đến năm 2025 đã được phê duyệt theo Quyết định số 2084/QĐ-TTg ngày 22/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ gắn với nhu cầu, xu thế phát triển của khu vực cũng như của Thành phố. Đồng thời tiếp tục thực hiện các quy hoạch, dự án có hiệu lực thi hành.

- Tôn trọng tự nhiên, cân bằng giữa việc khai thác và tôn tạo thiên nhiên. Trong đó chú trọng khai thác hệ thống mặt nước như sông, hồ, đầm cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, môi trường, kiến trúc - cảnh quan. Bảo tồn tôn tạo các giá trị văn hoá, lịch sử, các giá trị truyền thống như làng nghề, di tích lịch sử; chú trọng phát triển các khu vực mang nét văn hoá đặc trưng.

- Tổ chức không gian với các khu chức năng độc lập tương đối trong mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau trên cơ sở định hướng các chức năng sinh hoạt của từng khu đều hướng vào nội khu nhằm phân luồng các hoạt động và giảm tải cho hạ tầng ngoài khu. Bố cục không gian vừa tập trung vừa phân tán ngoài việc tiện lợi cho sử dụng và hấp dẫn đầu tư còn cần tạo ra những điểm nhấn, đóng, mở, động, tĩnh tạo cảm hứng tích cực cho thị giác.

- Khai thác quỹ đất hợp lý; cân đối phát triển đất xây dựng giao thông chính, không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị, công trình phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của đô thị trên cơ sở phù hợp với các nguồn tiềm năng đầu tư, đảm bảo các lợi ích hợp lý về sở hữu nhằm thu hút cao việc đầu tư của nhiều thành phần kinh tế vào khu vực.

- Quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng như giao thông, bãi xe, điện, nước... gắn với phát triển cảnh quan đô thị và sinh hoạt cộng đồng. Quy hoạch giao thông tạo điều kiện để áp dụng đa dạng các phương tiện giao thông, đặc biệt là giao thông công cộng.

II. CẤU TRÚC QUY HOẠCH

2.1. Phát triển không gian theo cấu trúc vừa hướng tâm vừa ly tâm với Thành phố:

Hiện nay, khu vực Nam sông Đào đã hình hình các trục phát triển theo đường Đặng Xuân Bảng, Đường Vũ Hữu Lợi và mới đây là các trục theo đường Lê Đức Thọ, đường QL21B. Cấu trúc phát triển vừa hướng tâm về khu nội thị cũ với điểm mốc là cầu Đò Quan, vừa ly tâm ra xa nội thị với tuyến mốc là đường Lê Đức Thọ. Việc phát triển hướng tâm vào nội thị nhằm giải quyết các nhu cầu sinh hoạt, dịch vụ cho đô thị tạo ra sự phát triển nhanh của các khu dân dụng; Việc phát triển ly tâm theo đường Lê Đức Thọ nhằm xây dựng các khu chức năng cấp vùng và khu chức năng chuyên biệt của Thành phố.  Đến năm 2025 khu vực vẫn giữ cấu trúc hướng tâm và ly tâm như trên, cụ thể như sau:

|  | Hình 7: Sơ đồ cấu trúc đô thị |
| --- | --- |

2.2. Trục phát triển không gian chủ đạo:

- Trục kinh tế - kỹ thuật - đô thị - cảnh quan chủ đạo theo đường Đặng Xuân Bảng (hướng Tây Bắc - Đông Nam) với điểm khởi đầu là cầu Đò Quan. Đây là trục phát triển kết nối khu trung tâm Thành phố với trung tâm mới phía Nam sông Đào. Hai bên trục này sẽ được phát triển các khu chức năng đô thị với mật độ xây dựng cao nhất khu vực.

- Trục kinh tế - kỹ thuật - đô thị - cảnh quan theo tuyến đường Vũ Hữu Lợi (hướng Bắc - Nam) với điểm khởi đầu là cầu Đò Quan hướng xuống đường Lê Đức Thọ. Đây là trục kết nối khu trung tâm Thành phố với các khu chức năng dọc theo bờ Nam sông Đào. Hai bên trục này sẽ được phát triển các khu chức năng đô thị với mật độ xây dựng thấp gắn với bảo vệ cảnh quan tự nhiên ven sông Đào.

- Trục kinh tế - kỹ thuật - đô thị - cảnh quan theo đường Lê Đức Thọ (đoạn đi qua khu quy hoạch dài khoảng 1,0km). Đây là trục kết nối các khu chức năng dọc theo đường Lê Đức Thọ với hệ thống giao thông đối ngoại và các trục đường chính đô thị. Hai bên trục này sẽ được phát triển các khu chức năng đô thị với mật độ xây dựng vừa phải, nhưng có quy mô lớn (công trình hạ tầng cấp Tỉnh, thành phố).

- Trục kinh tế - kỹ thuật - đô thị - cảnh quan theo đường 45m mới xây dựng. Đây là trục kết nối đường QL21B với khu trung tâm Thành phố. Hai bên trục này sẽ được phát triển các khu chức năng đô thị với mật độ xây dựng  khác cao, công trình chủ yếu là dich vụ, nhà ở.

- Trục kinh tế - kỹ thuật - đô thị - cảnh quan theo đường QL21B (đoạn đi qua khu  quy hoạch dài khoảng 2,0km). Đây là trục kết nối đường Lê Đức Thọ với bờ Bắc cầu Tân Phong. Hai bên trục này sẽ được phát triển các khu chức năng đô thị với mật độ xây dựng vừa phải, công trình hài hoà với cảnh quan thiên nhiên tại khu vực ngã ba sông Đào - sông Hồng.

2.3. Các khu vực trung tâm đô thị, điểm nút không gian:

a) Khu trung tâm dịch vụ: Đây là trung tâm chuyên ngành của đô thị có vị trí tại phường Cửa Nam và xã Nam Vân. Điểm nút quan trọng là khu vực đầu cầu Đò Quan. Khu vực này là nơi tập trung dân cư cũng như các công tình thương mại dịch vụ, nhà ở cao tầng, văn phòng; cách trung tâm cũ 0,5 km qua cầu Đò Quan. Đây là khu vực đã và đang phát triển mang tính động lực cho khu vực Nam sông Đào.

b) Khu trung tâm tổng hợp phía Đông Nam: thuộc địa bàn xã Nam Vân, đây là khu vực tập trung của các tuyến đường như Vũ Hữu Lợi, Lê Đức Thọ và các tuyến đường quy hoạch. Trung tâm này là trung tâm cấp đô thị. Trong khu trung tâm này, bố trí một khu công viên trung tâm với diện tích khoảng 45ha, xung quanh được bố trí các khu trung tâm thương mại cấp đô thị và cấp vùng, ngoài ra còn có các khu điểm dân cư đô thị.

c) Khu trung tâm dịch vụ và du lịch sinh thái phía Bắc: Đây là trung tâm chuyên ngành của đô thị có vị trí tại xã Nam Phong, gắn với đường dẫ cầu Tân Phong được phát triển trên cơ sở lợi thế về quỹ đất, cảnh quan thiên nhiên, tầm nhìn đẹp tại khu vực ngã ba sông Đào và sông Hồng. Trung tâm này sẽ được phát triển gắn với khu trung tâm dịch vụ cấp đô thị ở hai bên cầu Tân Phong.

III. QUY HOẠCH PHÂN KHU

Trên cơ sở điều kiện tiềm năng và các hình thái đô thị đã được dự báo. Định hướng phân khu đô thị theo điều kiện tương đồng về địa hình, cảnh quan, chức năng, các điều kiện xã hội. Toàn khu quy hoạch được chi làm 9 phân khu, cụ thể như sau:

Bảng 3: Thống kê các phân khu

| SST | Tên phân khu | Diện tích (ha) | Dân số hiện trạng (người) | Dân số quy hoạch(người) | Mật độ dân số (ng/km2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Khu vực phát triển đô thị mật độ cao, tập trung dân cư | 338,48 | 6.980 | 27.439 | 8.107 |
| K1 | Phân khu đô thị Cửa Nam - Nam Vân | 176,53 | 4.860 | 14.370 | 8.140 |
| K2 | Phân khu đô thị Nam Phong 1 | 161,95 | 2.120 | 13.069 | 8.070 |
| II | Khu vực phát triển đô thị mật độ thấp gắn với bảo vệ giá trị tự nhiên | 596,82 | 9.105 | 10.507 | 1.760 |
| K3 | Phân khu đô thị Nam Phong 2 | 215,27 | 4.215 | 6.086 | 2.827 |
| K4 | Phân khu đô thị sinh thái Nam Phong | 94,69 | 2.210 | 2.865 | 3.026 |
| K5 | Phân khu dịch vụ bờ nam sông Đào | 286,86 | 2.680 | 1.556 | 542 |
| III | Khu vực phát triển đô thị mật độ trung bình găn với các trung tâm công cộng vùng | 423,07 | 7.830 | 20.101 | 4.751 |
| K6 | Phân khu trung tâm phía Đông nam TP | 119,55 | 1.510 | 5.254 | 4.395 |
| K7 | Phân khu đô thị đại học | 109,85 | 0 | 3.824 | 3.481 |
| K8 | Phân khu đô thị Nam Vân | 170,74 | 5.440 | 9.740 | 5.705 |
| K9 | Phân khu xâm canh, xâm cư Nam Vân | 22,93 | 880 | 1.283 | 5.595 |
|  | Toàn khu quy hoạch | 1358,37 | 23.915 | 58.047 | 4.273 |

| Hình 7a: Sơ đồ các khu vực phát triển | Hình 7b: Sơ đồ phân khu chức năng |
| --- | --- |

3.1. Khu vực phát triển đô thị mật độ cao, tập trung dân cư:

(K1). Phân khu đô thị Cửa Nam - Nam Vân

Phân khu đô thị Cửa Nam - Nam Vân bao gồm khu vực trung tâm phường Cửa Nam và một phần thuộc xã Nam Vân đã được phát triển với mật độ xây dựng và mật độ dân cư khá cao, đặc biệt có nhiều dự án đầu tư xây dựng đô thị. Đề nghị tiếp tục xây dựng khu vực này trở thành một khu đô thị đồng bộ.

Phát triển phân khu đô thị Cửa Nam - Nam Vân có diện tích 176,53 ha. Đến năm 2025 có dân số 14.370 người, mật độ 8.140 người/km2. Mô hình chức năng gồm các khu đô thị hiện hữu cải tạo chỉnh trang, khu đô thị mới, trung tâm tổng hợp của phường Cửa Nam, trung tâm thương mại, dịch vụ cấp khu vực, khu cây xanh - công viên và các công trình chức năng khác hạ tầng kỹ thuật, môi trường.

Với lợi thế giáp phía Nam đường chính là Đặng Xuân Bảng, có đường Vũ Hữu Lợi đi qua và cách trung tâm thành phố hiện hữu chỉ 0,5km (qua sông Đào). Khu đô thị Cửa Nam - Nam Vân sẽ là khu khởi đầu của việc mở rộng trung tâm thành phố về phía Nam sông Đào và sẽ có sức hút dân cư cao. Hiện trong khu vực này có nhiều dự án đã được thực hiện như: Khu taí định cư Nam sông Đào 3,64ha, Khu tái định cư phường Cửa Nam. Hệ thống giao thông khu vực đã được xây dựng xong các trục chính. Trong giai đoạn đến năm 2025 tiếp tục xây dựng các tiểu khu lấp đầy các khoảng trống đô thị, xây dựng đồng bộ hạ tầng, phát triển kiến trúc cảnh quan.

(K2). Phân khu đô thị Nam Phong 1

Đây cũng là khu vực được tập trung đầu tư  xây dựng đô thị trong giai vừa qua bao gồm các phía Tây Nam xã Nam Phong và khu trung tâm giáo dục đào tạo của Tỉnh. Khu vực này còn khá nhiều quỹ đất chưa xây dựng. Đề nghị quy hoạch phát triển đồng bộ với trục chủ đạo là đường Đặng Xuân Bảng.

Phát triển phân khu đô thị Nam Phong 1 có diện tích 161,95 ha. Đến năm 2025 có dân số 13.069 người, mật độ 8.070 người/km2. Mô hình chức năng gồm các khu đô thị hiện hữu cải tạo chỉnh trang, khu đô thị mới, trung tâm tổng hợp của xã Nam Phong, Khu trung tâm giáo dục của tỉnh hiện hữu,  các trung tâm thương mại, dịch vụ cấp khu vực, khu cây xanh - công viên và các công trình chức năng khác hạ tầng kỹ thuật, môi trường.

Với lợi thế cách trung tâm thành phố hiện hữu chỉ 0,5km (qua sông Đào). Khu đô thị Nam Phong 1 cũng sẽ là khu khởi đầu của việc mở rộng trung tâm thành phố. Hiện trong khu vực này có khu 7 trường cao đẳng, trường chuyên nghiệp của Tỉnh đã được xây dựng và hoạt động ổn định thành một khu. Ngoài ra còn một số khu điểm các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dọc phía Bắc đường Đặng Xuân Bảng đã được xây dựng khá trật tự. Trong giai đoạn đến năm 2025 cần tiếp tục xây dựng các tiểu khu, xây dựng đồng bộ hạ tầng, phát triển kiến trúc cảnh quan.

3.2. Khu vực phát triển đô thị mật độ thấp gắn với bảo vệ giá trị tự nhiên:

(K3). Phân khu đô thị Nam Phong 2

Trên cơ sở khu vực có giá trị về cảnh quan, sinh thái, văn hoá (làng nghề trồng hoa, cây cảnh...) xã Nam Phong, Quy hoạch Phân khu đô thị Nam Phong 2 là khu đô thị mật độ xây dựng thấp với có diện tích tự nhiên 215,27 ha. Đến năm 2025 có dân số 6.086 người, mật độ dân số 2.827 người/km2. Mô hình chức năng gồm khu sản xuất nông nghiệp, nông nghiệp sinh thái, dịch vụ tổng hợp, các công trình hạ tầng thiết yếu và dân cư hiện hữu cải tạo chỉnh trang. Cần giữ lại một số không gian trồng hoa, cây cảnh, cải tạo, nâng cao chất lượng môi trường sống các khu dân cư hiện hữu theo hướng đô thị sinh thái.

Các khu dân cư cũ có thể xây dựng theo mô hình làng trong phố. Trong đó bảo tồn nâng cấp các khu ở cũ theo hướng vừa hiện đại vừa có nét truyền thống, khai thác đất công để xây dựng hoàn chỉnh công trình công cộng đô thị. Đất ở mới liền kề làng xóm cũ được phát triển trên cơ sở khai thác quỹ đất còn trống giáp làng cũ để bổ sung quỹ đất ở phục vụ cho người dân sở tại. Trong quy hoạch cần đảm bảo giữ được những đường nét ranh giới mềm mại của làng cũ bằng cách xây các tuyến đường bao quanh khu vực phát triển mới. Các không gian xanh, không gian mặt nước được gìn giữ, gắn kết với không gian ở của người dân.

Đối với các khu ở mới, cần xây dựng mô hình đô thị sinh thái mật độ thấp gắn với các khu canh tác nông nghiệp sạch, trồng hoa cây cảnh. Các khu ở đô thị này có thể có hình thái nhà vườn, biệt thự. Việc hoạch định cụ thể đối với các loại đất ở này sẽ do đồ án bước sau là quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 thực hiện.

(K4) Phân khu đô thị sinh thái Nam Phong

Được phát triển tại khu vực có giá trị về cảnh quan, môi trường giáp khu vực ngã 3 sông Đào, sông Hồng tại Đông xã Nam Phong. Khu vực này có quỹ đất khá rộng, có giao thông thuận lợi, có cảnh sắc thiên nhiên, ngoài ra còn có những địa danh tham quan như Đền Cửa Sông và hồ Ba Góc..

Quy hoạch phân khu đô thị sinh thái Nam Phong có diện tích khoảng 94,69ha. Đến năm 2025 có dân số 2.865 người, mật độ 3.026người/km2. Các khu chức năng dự kiến gồm: Khu dịch vụ tổng hợp, khu biệt thự, khu cây xanh cảnh quan gắn với mặt sông Hồng.. Bên cạnh đó các khu dân cư nông thôn được cải tạo chỉnh trang kết hợp với các địa điểm tham quan có giá trị thẩm mỹ và tâm linh kể trên như Hồ Ba Góc, Đền Cửa Sông... Phân khu đô thị sinh thái Nam Phong là khu có mật độ xây dựng thấp, tỷ lệ cây xanh mặt nước cao, hướng tới trở thành một khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng cho Thành phố.

(K5). Phân khu dịch vụ bờ Nam sông Đào

Phân khu dịch vụ bờ Nam sông Đào được phát triển trên cơ sở khu vực bãi sông Đào trải dài từ phường Cửa Nam đến Nam Phong. Quy hoạch Khu dịch vụ bờ Nam sông Đào có tổng diện tích 286,86 ha. Đến năm 2025 có dân số 1.556 người, mật độ 542người/km2, trong đó:

(1) Đoạn thuộc phường Cửa Nam có hiện trạng xây dựng khá phức tạp bao gồm đất dân cư, cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ và đất cơ quan, hạ tầng kỹ thuật. Đoạn này được quy hoạch thành một khu dịch vụ chuyên đề gắn với khu trung tâm đô thị. Cần chuyển đổi toàn bộ các khu đất sản xuất kinh doanh ra khu vực khác (ra khu vực theo quy hoạch của Thành phố) để dành chỗ xây dựng công trình mới và bảo vệ môi trường. Giải pháp khác là cho phép chuyển đổi chức năng các khu đất sản xuất kinh doanh này cho phù hợp với chức năng chung của khu vực. Trong quy hoạch phân khu đề nghị 2 loại đất chính được bổ sung đó là đất dịch vụ tập trung và đất dịch vụ gắn với cây xanh.

(2) Đoạn thuộc xã Nam Phong được quy hoạch thành một khu dịch vụ du lịch sinh thái gắn với sông Đào và làng trồng hoa cây cảnh. Tại đây được khai thác tối đa 25% quỹ đất để xây dựng các công trình dịch vụ tập trung, còn lại là đất dịch vụ gắn với cây xanh cảnh quan, nông nghiệp trang trại trồng hoa, cây cảnh. Về mặt giao thông, toàn bộ tuyến đường trong khu này  sẽ là giao thông gắn với cảnh quan, môi trường, sử dụng vật liệu truyền thống.. Có thể bố trí các loại đường cho xe đạp và các loại xe tương tự phục vụ cho việc ngắm cảnh của người dân và du khách.

3.3. Khu vực phát triển đô thị mật độ trung bình gắn với các trung tâm công cộng cấp Thành phố:

(K6) Khu trung tâm phía Đông Nam thành phố

Theo định hướng của quy hoạch chung, phát triển khu trung tâm phía Đông Nam thành phố với tổng diện tích 119,55ha tại khu phía Đông xã Nam Vân. Đến năm 2025 khu vực này có dân số 5.254 người, mật độ 4.395người/km2. Đây là một trung tâm tổng hợp của Thành phố với chức năng gồm các công trình công cộng cấp đô thị, khu đô thị mới, khu dịch vụ cấp vùng, khu cây xanh - công viên trung tâm và các công trình hạ tầng kỹ thuật, môi trường.

K7). Phân khu đô thị đại học

Đây là một phần diện tích của khu đô thị đại học theo quy hoạch chung thuộc địa phận xã Nam Vân. Khu vực này sẽ được quy hoạch cụ thể theo dự án khu Đại học những cần đảm bảo xây dựng một khu cây xanh công viên có diện khoảng 15 ha.

Phân khu đô thị đại học có tổng diện tích tự nhiên là 109,85ha. Đây là khu giáo dục cấp vùng, nghiên cứu chuyển giao công nghệ và đô thị đại học. Các khu chức năng chính bao gồm: Đất giáo dục, đất công viên cây xanh - thể dục thể thao, đất thương mại - dịch vụ, đất ở phục vụ cho sinh viên và cán bộ nhân viên làm việc tại nội khu

(K8) Phân khu đô thị Nam Vân

Phân khu đô thị Nam Vân được phát triển trên cơ sở khu vực tập trung dân cư của xã Nam Vân. Trục không gian chủ đạo là đường Vũ Hữu Lợi. Phân khu đô thị Nam Vân có tổng diện tích tự nhiên 170,74ha. Đến năm 2025, có dân số 9.740người, mật độ 5.705người/km2. Chức năng chính gồm: Công trình hành chính cấp xã (phường tương lai), khu công cộng, các khu dân cư cũ kết hợp với nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ, một số khu đất ở đô thị mới. Chức năng công trình cụ thể sẽ do các quy hoạch, dự án bước sau thực hiện.

(K9). Khu xâm canh, xâm cư  xã Nam Vân

Đây là khu đất xâm canh, xâm cư của xã Nam Vân tại xã Nam Toàn. Khu này có dịên tích 22,93ha. Đến năm 2025 có dân số 1.283 người, mật độ 5.595người/km2, hiện chủ yếu là đất sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản. Định hướng quy hoạch giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất, dự trữ phát triển cho mục đích của thành phố.

IV. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

4.1. Đất các khu dân dụng:

4.1.1. Đất các khu ở đô thị:

- Đất ở mới: Nhằm đáp ứng việc tăng tăng dân số của đô thị đến năm 2025. Tổng diện tích quy hoạch là 180,39ha gồm các loại: đất ở đô thị tập trung, đất đô thị sinh thái. Khi triển khai quy hoạch chi tiết 1/500 sẽ được hoạt định chi tiết thành các loại đất xây dựng cụ thể là: đất xây dựng nhà ở, cây xanh, công trình công cộng đơn vị ở.

- Đất tái định cư: là các khu dân cư được hỗ trợ việc di dời và chuyển đến nơi ở mới của các hộ dân nằm trong diện giải tỏa giải phóng mặt bằng khi xây dựng các khu đô thị mới hoặc các khu chức năng chuyên biệt khác phục vụ cho phát triển xây dựng khu vực nội thị. Đến năm 2025 các khu tái định cư có diện tích khoảng 10,86ha phân bố theo nguyên tắc thuận lợi về hạ tầng kỹ thuật, gắn với các khu phát triển sẵn có.

- Đất khu ở cũ: Là các khu dân cư đô thị và nông thôn hiện hữu được nhập thị. Tổng diện tích các khu này theo quy hoạch đến năm 2025 là 286,70ha. Các khu này được từng bước nâng cấp hệ thống hạ tầng dịch vụ đạt các tiêu chuẩn của đô thị. Để không phá vỡ cấu trúc làng xã cũ đề nghị giải pháp thống nhất là tạo một hành lang hạ tầng kỹ thuật gồm đường giao thông, cây xanh và công trình cấp thoát nước xung quanh các điểm dân cư nông thôn đô thị hoá.

4.1.2. Đất các khu cơ quan, công trình công cộng:

- Đất công trình công cộng cấp đô thị: Nhằm xây dựng hệ thống công trình công cộng theo hướng cụ thể hóa quy hoạch chung thành phố Nam Định với tổng diện tích 31,95ha. Các công trình được quy hoạch tập trung thành các khu có quy mô lớn, đảm bảo xây dựng theo mô hình hiện đại, đồng bộ. Trong đó, khu vực giao đường Lê Đức Thọ, Đặng Xuân Bảng, được định hướng là trung tâm đa năng mang tính đối trọng của vùng Nam sông Đào.

- Đất công cộng cấp phường: Qũy đất này được bố trí mới với tổng diện tích là 23,50ha được phân bố theo từng địa bàn với các cấp nhỏ hơn như cấp khu vực (ở các phân khu) và cấp khu ở (gắn với các khu ở). Đây là khu dự kiến bố trí các công trình cơ quan của các doanh nghiệp, các trung tâm chuyên ngành xã hội như: văn hóa, y tế, giáo dục và các công trình hạ tầng xã hội khác phục vụ cho sinh hoạt cộng đồng của toàn khu vực quy hoạch.

4.1.3. Khu công viên cây xanh:

Các khu công viên cây xanh có diện tích 73,78ha được phát triển theo nguyên tắc tập trung tại các khu vực đô thị, phân tán tại các khu nông thôn. Hệ thống cây xanh đảm bảo tiêu chuẩn ≥6m2/ng (tiêu chuẩn của đô thị loại I).

- Cây xanh tập trung là các công viên: Gồm 2 cấp trong đó công viên chính đô thị có diện tích 45 ha được bố trí tại khu trung tâm phía Nam đô thị, 6 công viên cấp phường có quy mô khoảng 5 -10 ha được bố trí theo mạng lưới tạo các trung tâm phường. Trong các khu cây xanh công cộng tập trung cần được gắn với một tỷ lệ khoảng 10% là đất dịch vụ kèm theo nhằm bảo trợ cho hoạt động của khu cây xanh công cộng. Đây là một nguồn thu ngân sách trực tiếp để duy trì phát triển chính khu cây xanh đó.

- Cây xanh phân tán được phát triển theo các triền sông, các khu đất xen kẹp ở các khu dân cư nông thôn đô thị hoá, đây là các khu có phạm vi phục vụ nhỏ hơn, có tính chất là các vườn hoa công viên khu vực được định hướng quản lý gắn với các khu chức năng liền kề (không phải là các khu cây xanh chuyên dụng của đô thị).

4.2. Đất các khu ngoài dân dụng

4.2.1. Đất trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp:

Đất khu đô thị Đại học: Tổng diện tích đất khu đô thị đại học là 90,34ha thuộc phía Nam của xã Nam Vân. Đây là khu đất nằm trong dự án khu đô thị đại học của tỉnh Nam Định với các chức năng đất giáo dục đào tạo, đất ở và các công trình phụ trợ. Các loại đất này sẽ được quy định cụ thể khi triển khai quy hoạch 1/500.

Đất giáo dục chuyên nghiệp và dạy nghề: Tổng diện tích là 29,82ha, bao gồm các trường trung cấp, cao đẳng hiện hữu được cải tạo, nâng cấp. Các trường này chủ yếu tập trung tại xã Nam Phong với 7 trường và 1 trường ở xã Nam Vân.

4.2.2. Đất khu thương mại, dịch vụ

Tổng quỹ đất này có diện tích 85,94ha. Phát triển quỹ đất dịch vụ nhằm đáp ứng cơ sở vật chất cho các kinh tế dịch vụ của khu vực, là cơ sở cho việc đô thị hoá và chuyển đổi cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động. Xây dựng công trình dịch vụ tập trung gắn với đô thị và các khu vực có tiềm năng giao lưu như: khu vực trung tâm đa năng mới Nam sông Đào, dọc theo các tuyến đường lớn như đường Đặng Xuân Bảng, Lê Đức Thọ..

4.2.3. Đất khu công nghiệp - TTCN:

Giữ nguyên các cụm công nghiệp, các cơ sở sản xuất hiện có tại khu vực dọc tuyến đường Đặng Xuân Bảng. Các cụm công nghiệp, cở sở sản xuất ở khu vực ven sông Đào được di dời nhằm đảm bảo môi trường và cảnh quan sinh thái cho khu vực ven sông. Tổng diện tích các khu đất này trong khu vực quy hoạch là 13,90ha.

4.2.4. Đất an ninh quốc phòng:

Bổ sung diện tích đất quốc phòng tăng thêm 2,88ha tại xã Nam Phong và 1,2ha tại xã Nam Vân. Bổ sung phần cây xanh cách ly cho từng khu vực. Đất này bao gồm các doanh trại quân đội, trại quân lương, trung tâm cai nghiện,... với tổng diện tích là 15,48 ha, chủ yếu thuộc địa phận xã Nam Phong và phường Cửa Nam. Quỹ đất này được xây dựng theo yêu cầu chuyên ngành.

4.2.5. Đất tôn giáo, di tích:

Trong khu vực quy hoạch có nhiều công trình văn hóa tín ngưỡng cần được bảo tồn và phát huy giá trị về cảnh quan, các công trình tiêu biểu như: Chùa Liên Hoa, chùa Vân Sơn, chùa Bồ Đề (xã Nam Vân), Đền Cửa Sông, đình và chùa Vạn Diệp (xã Nam Phong), đình - chùa - phủ Phong Lộc, giáo sứ Phong Lộc, chùa An Khánh Tự, đền Vấn Khẩu (Phường Cửa Nam). Đây là các công trình được bảo tồn, quỹ đất này có tổng diện tích là 7,51ha.

4.2.6. Đầu mối hạ tầng kỹ thuật, môi trường:

Đầu mối hạ tầng kỹ thuật, cây xanh cách ly: Đây là quỹ đất xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, đất cây xanh cách ly cho đô thị mới. Tổng diện tích là 5,34ha được phân bố rải rác theo từng khu vực theo yêu cầu chuyên ngành.

Đất nghĩa trang: Là các khu đất nghĩa trang, nghĩa địa hiện hữu được cải tạo, nâng cấp hoặc công viên hoá. Tổng diện tích là 23,60ha. Các khu này được cải tạo, chỉnh trang để phù hợp chức năng mà không làm mất cảnh quan đô thị.

4.3. Đất khác:

4.3.1. Đất nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái:

Là khu vực trồng vườn hoa, cây cảnh với tổng diện tích 109,67ha. Đây là trọng điểm phát triển làng nghề trồng hoa cây cảnh kết hợp dịch vụ du lịch; thúc đẩy phát triển kinh tế của người dân. Tại đây cho phép xây dựng các công trình dịch vụ du lịch như: Nhà vườn, cửa hàng dịch vụ phục vụ du lịch..

4.3.2. Đất dự trữ phát triển, mặt nước chuyên dụng:

Đất dự trữ phát triển: là đất dự trữ cho những biến động về xây dựng trên địa bàn.  Tổng diện tích đất dự trữ phát triển toàn khu vực là 12,17ha. Việc sử dụng các quỹ đất này phụ thuộc vào nhu cầu xây dựng nếu có trong các giai đoạn xây dựng. Khi chưa được xây dựng quỹ đất này vẫn được sử dụng để canh tác nông nghiệp.

Mặt nước chuyên dụng: Tổng diện tích 123,08ha mặt nước chuyên dụng là hệ thống các sông, hồ điều hòa phục vụ các nhu cầu sinh hoạt như cấp nước sạch, thoát nước, phục vụ cảnh quan đô thị, cảnh quan khu vực.

Bảng 4: Tổng hợp điều chỉnh quy hoạch  sử dụng đất

| STT | Hạng mục sử dụng đất | Quy hoạch kỳ trước (phê duyệt năm 2010) | Quy hoạch điều chỉnh kỳ này (lập 2018-2019) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) | Chỉ tiêu (m2/ng) | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) | Chỉ tiêu (m2/ng) |  |
|  | Tổng diện tích đất tự nhiên | 1.358,37 |  |  | 1.358,37 |  |  |  |
| A | Đất xây dựng đô thị | 901,71 | 100,00 |  | 1.176,13 | 100,00 | 72,49 | Tính với khu ở mới |
| I | Đất dân dụng | 736,34 | 81,66 |  | 771,08 | 65,56 |  |  |
| - | Đất các khu ở | 355,34 | 39,41 | 35,26 | 477,95 | 40,64 | 61,14 |  |
|  | Khu ở cải tạo chỉnh trang | 161,70 | 17,93 |  | 286,70 | 24,38 |  |  |
|  | Đất ở đô thị mới | 117,7 | 13,05 | 26 | 115,97 | 9,86 | 35 |  |
|  | Đất ở sinh thái | - |  |  | 15,58 | 1,32 |  |  |
|  | Đất tái định cư | 75,94 | 8,42 |  | 10,86 | 0,92 |  |  |
|  | Đất khu đô thị mới |  |  |  | 48,84 | 4,15 |  |  |
| - | Các khu công trình công cộng cấp đô thị | - |  |  | 31,08 | 2,64 | 4,00 |  |
| - | Đất công cộng cấp phường | 51,90 | 5,76 |  | 23,50 | 2,00 | 3,09 |  |
| - | Đất công viên cây xanh | 38,10 | 4,23 |  | 73,78 | 6,27 | 9,95 |  |
| - | Đất giao thông đối nội | 291,00 | 32,27 |  | 164,77 | 14,01 | 20,45 |  |
| II | Đất ngoài dân dụng | 165,37 | 18,34 |  | 405,05 | 34,44 |  |  |
| - | Khu đô thị đại học | - |  |  | 90,34 | 7,68 |  |  |
| - | Đất các trường chuyên nghiệp | 30,31 | 3,36 |  | 29,82 | 2,54 |  |  |
| - | Đất thương mại dịch vụ hỗn hợp | 5,75 | 0,64 |  | 85,94 | 7,31 |  |  |
| - | Đất công nghiệp, TTCN, sản xuất kinh doanh | 93,70 | 10,39 |  | 17,10 | 1,45 |  |  |
| - | Đất các khu du lịch, cây xanh chuyên đề | - |  |  | 62,68 | 5,33 |  |  |
| - | Đất an ninh quốc phòng | 11,4 | 1,26 |  | 15,48 | 1,32 |  |  |
| - | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 6,20 | 0,69 |  | 7,51 | 0,64 |  |  |
| - | Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật, cây xanh cách ly | 14,79 | 1,64 |  | 5,34 | 0,45 |  |  |
| - | Đất giao thông đối ngoại | - |  |  | 67,24 | 5,72 |  |  |
| - | Đất nghĩa trang nghĩa địa | 3,22 | 0,36 |  | 23,60 | 2,01 |  |  |
| B | Đất khác | 456,66 |  |  | 182,24 |  |  | Của QH 2010 gồm: Sông, cây xanh ngoài dân dụng, đất sinh thái |
| - | Mặt nước chuyên dụng (hồ điều hòa, sông) | - | - |  | 123,08 |  |  |  |
| - | Đất nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái | - | - |  | 46,99 |  |  |  |
| - | Đất dự trữ phát triển | - | - |  | 12,17 |  |  |  |

Đối với những khu vực đã được giao đất, cho thuê đất hợp pháp, đang sử dụng ổn định thì tiếp tục sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất đã được duyệt đến khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện quy hoạch.

Khuyến khích việc chuyển đổi dự án từ sản xuất công nghiệp sang mục đích khác như Thương mại dịch vụ, công cộng…theo quy hoạch phân khu đã được phê duyệt.

Đối với các khu vực đã có kế hoạch sử dụng đất thì thực hiện theo kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

V. QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG XÃ HỘI THIẾT YẾU CẤP PHƯỜNG, CẤP ĐÔ THỊ

Trên cơ sở rà soát đối chiếu tiêu chuẩn thiết kế, phân tích các điều kiện quy hoạch liên quan trong và ngoài khu vực quy hoạch. Đồ án đề nghị quy hoạch hệ thống các công trình hạ tầng xã hội thiết yếu của khu vực như thống kê tại bảng sau:

Bảng 5: Thống kê quy hoạch hệ thống hạ tầng xã hội thiết yêu cấp Phường

| STT | Hạng mục | Hiện trạng (m2) | Quy hoạch | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chỉ tiêu, nhu cầu | Giải pháp | Quy mô (m2) |  |
| I | Công trình hạ tầng xã hội cấp thành phố và vùng | 191.987 |  |  | 829.387 |  |
|  | Trường cao đẳng nghề số 20 | 38.683 |  | Giữ nguyên | 38.683 |  |
|  | Trường trung cấp nghề số 8 | 24.921 |  | Giữ nguyên | 24.921 |  |
|  | Trường trung cấp công đoàn Nam Định | 15.439 |  | Giữ nguyên | 15.439 |  |
|  | Trường cao đẳng xây dựng Nam Định 2 | 41.860 |  | Giữ nguyên | 41.860 |  |
|  | Trường trung cấp KTKT Nông nghiệp | 16.194 |  | Giữ nguyên | 16.194 |  |
|  | Trung tâm dạy nghề tỉnh Nam Định | 19.775 |  | Giữ nguyên | 19.775 |  |
|  | Trường cao đẳng nghề số 3 | 30.744 |  | Giữ nguyên | 30.744 |  |
|  | Trường dạy nghề du lịch | 4.371 |  | Giữ nguyên | 4.371 |  |
|  | Đô thị đai học | Chưa có |  | Xây mới | 637.400 | Theo QH chung TP |
| II | Hạ tầng xã hội cấp khu vực |  |  |  | 652.311 |  |
|  | Trường PTTH | Chưa có | ≥15m2/cháu | Xây mới | 59.301 |  |
|  | Công viên - cây xanh | Chưa có | ≥ 6m2/người | Xây mới | 593.010 |  |
| III | Hạ tầng cấp phường, xã | 71.493 |  |  | 1.547.393 |  |
| 1 | Hành chính sự nghiệp | 8.628 |  |  | 13.213 |  |
|  | Trụ sở UBND phường Cửa Nam | 1.548 |  | Giữ nguyên | 1.548 |  |
|  | Trụ sở Công an phường Cửa Nam | 1.252 |  | Giữ nguyên | 1.252 |  |
|  | Trụ sở UBND xã Nam Phong | 2.730 |  | Giữ nguyên | 2.730 |  |
|  | Trụ sở Công an xã Nam Phong | Chưa có |  | Xây mới | 2.000 |  |
|  | Trụ sở UBND xã Nam Vân | 4.350 |  | Giữ nguyên | 4.350 |  |
|  | Trụ sở Công an xã NamVân | Chưa có |  | Xây mới | 2.367 |  |
| 2 | Giáo dục | 44.001 |  |  | 252.029 |  |
| - | Trường mầm non phường Cửa Nam | 2.107 | ≥15m2/cháu | Mở rộng | 9.626 |  |
|  | Trường Tiểu học phường Cửa Nam | Chưa có | ≥15m2/cháu | Xây mới | 12.514 |  |
|  | Trường THCS Phường Cửa Nam | Chưa có | ≥15m2/cháu | Xây mới | 10.589 |  |
| - | Trường mầm non xã Nam Phong | 5.620 | ≥15m2/cháu | Mở rộng | 34.500 |  |
|  | Trường Tiểu học xã Nam Phong | 5.650 | ≥15m2/cháu | Mở rộng | 44.850 |  |
|  | Trường THCS xã Nam Phong | 6.761 | ≥15m2/cháu | Mở rộng | 37.950 |  |
| - | Trường mầm non xã Nam Vân | 7.213 | ≥15m2/cháu | Mở rộng | 30.000 |  |
|  | Trường Tiểu học xã Nam Vân | 7.214 | ≥15m2/cháu | Mở rộng | 39.000 |  |
|  | Trường THCS xã Nam Vân | 9.436 | ≥15m2/cháu | Mở rộng | 33.000 |  |
| 3 | Công trình y tế | 3.595 |  |  | 3.815 |  |
|  | Trung tâm y tế phường Cửa Nam | 280 | ≥500m2/trạm | Mở rộng | 500 |  |
|  | Trung tâm y tế xã Nam Phong | 1.337 | ≥500m2/trạm | Giữ nguyên | 1.337 |  |
|  | Trung tâm y tế xã Nam Vân | 1.978 | ≥500m2/trạm | Giữ nguyên | 1.978 |  |
| 4 | Công trình dịch vụ thương mại | 5.718 |  |  | 7.918 |  |
|  | Chợ phường Cửa Nam | 2.987 | 0,2-0,8ha/CT | Giữ nguyên | 2.987 |  |
|  | Bưu điện phường Cửa Nam | Chưa có |  | Xây mới | 100 |  |
|  | Chợ xã Nam Phong | Chưa có | 0,2-0,8ha/CT | Xây mới | 2.000 |  |
|  | Bưu điện văn hóa xã Nam Phong | Chưa có |  | Xây mới | 100 |  |
|  | Chợ xã Nam Vân | 2.486 | 0,2-0,8ha/CT | Giữ nguyên | 2.486 |  |
|  | Bưu điện văn hóa xã Nam Vân | 245 |  | Giữ nguyên | 245 |  |
| 5 | Văn hóa – thể dục thể thao | 9.551 |  |  | 58.418 |  |
|  | Nhà văn hóa phường Cửa Nam | Chưa có | ≥0,3ha | Xây mới | 3.000 |  |
|  | Sân thể dục thể thao phường Cửa Nam | Chưa có | 0,5-1m2/người | Xây mới | 6.418 |  |
|  | Nhà văn hóa xã Nam Phong | Chưa có | ≥0,3ha | Xây mới | 3.000 |  |
|  | Sân thể dục thể thao xã Nam Phong | Chưa có | 0,5-1m2/người | Xây mới | 23.000 |  |
|  | Nhà văn hóa xã Nam Vân | Chưa có | ≥0,3ha | Xây mới | 3.000 |  |
|  | Sân thể dục thể thao xã Nam Vân | 9.551 | 0,5-1m2/người | Mở rộng | 20.000 |  |
| 6 | Công viên - cây xanh |  |  |  | 1.212.000 |  |
|  | Công viên - cây xanh phường Cửa Nam | Chưa có | ≥ 12m2/người | Xây mới | 180.000 |  |
|  | Công viên - cây xanh xã Nam Phong | Chưa có | ≥ 12m2/người | Xây mới | 552.000 |  |
|  | Công viên - cây xanh xã Nam Vân | Chưa có | ≥ 12m2/người | Xây mới | 480.000 |  |

VI. TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN - THIẾT KẾ ĐÔ THỊ

6.1. Giải pháp quy hoạch:

- Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan trên cơ sở cấu trúc khung tổng thể quy hoạch gồm: các yếu tố tự nhiên, hệ thống giao thông chính, các khu chức năng chính, các khu trung tâm phát triển, các khu vực cửa ngõ.

- Khai thác các giá trị cảnh quan thiên nhiên (sông, kênh, hồ...vv) kết hợp với hệ thống cây xanh - mặt nước nhân tạo để tạo khung liên kết mềm, tạo hệ thống không gian mở chính kết nối các không gian trong đô thị. Trên cơ sở đó, tạo các điểm nhìn, hướng nhìn, khai thác được tối đa giá trị cảnh quan của hệ thống không gian mở, của khung cảnh quan thiên nhiên.

- Các trục giao thông chính được xác định là các trục tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan. Trong đó, các giải pháp cần có nguyên tắc tạo tầm nhìn thoáng rộng, điểm nhìn đa dạng, đóng mở và tạo cảm hứng thị giác.

- Các khu chức năng chính của khu vực quy hoạch như khu trung tâm, khu cơ quan, công trình công cộng, khu ở mới được quy hoạch với hình thái đô thị hiện đại, tối ưu hóa công năng sử dụng, tiết kiệm năng lượng và chi phí sử dụng, tạo dựng các không gian trung tâm đặc trưng, điểm nhấn không gian chính cho mỗi khu chức năng, kết nối hợp lý với hệ thống không gian mở chính, tạo dựng không gian đô thị liên hoàn, sinh động và phong phú.

- Các khu dịch vụ du lịch được quy hoạch với hình thái đô thị du lịch sinh thái, không gian thay đổi linh hoạt, mềm mại. Tổ chức các hướng mở rõ nét khai thác được các giá trị cảnh quan thiên nhiên, tổ chức các sản phẩm du lịch phong phú, tạo cảm giác thư giãn và hấp dẫn.

6.2. Các không gian chủ đạo:

6.2.1. Các khu trung tâm đô thị:

(1) Các khu trung tâm cấp đô thị: Thiết kế thành các khu vực cụ thể có giới hạn bằng các yếu tố như địa hình, hạ tầng…Các phân khu chức năng, cụm công trình được phối trí với nhau tạo nên hệ thống điểm nhấn kiến trúc cảnh quan; các phân khu chức năng thiết kế đa dạng các hoạt động sinh hoạt của cộng đồng, tạo sắc thái riêng cho mỗi khu vực trung tâm như sau:

Trung tâm phía Tây Nam: thiết kế hệ thống các khu công trình dịch vụ theo hướng hợp khối, liên hoàn, hỗn hợp cao tầng và thấp tầng. Bên trong tổng thể này xây dựng các khu sinh hoạt cộng đồng gắn với các hoạt động thương mại dịch vụ như sân chơi, quảng trường, Khu vui chơi cho ban ngày và ban đêm. Tại đây cũng sẽ được bố trí các tác phẩm, tiểu phẩm kiến trúc cảnh quan, mỹ thuật, các tiện ích đô thị đảm bảo phục vụ cho các nhu cầu hoạt động cộng đồng. Hệ thống cây xanh được trồng ở nhiều nơi dưới đất, trên mái nhà, trên tường theo các chủ đề khác nhau. Đặc biệt quan tâm đến việc chiếu sáng tạo cảnh quan đô thị..vv. Tổng thể các giải pháp này nhằm hình thành một tổng thể công trình hiện đại, có kiến trúc cảnh quan hấp dẫn.

- Trung tâm phía Bắc: thiết kế hệ thống các khu công trình dịch vụ theo hướng phân tán thấp tầng có điểm nhấn cao tầng nhưng hạn chế. Bên trong tổng thể này cũng được xây dựng các khu sinh hoạt cộng đồng gắn với các hoạt động thương mại dịch vụ như sân chơi, khu vui chơi cho ban ngày và ban đêm. Tại đây cũng sẽ được bố trí các tác phẩm, tiểu phẩm kiến trúc cảnh quan, mỹ thuật tạo hình. Tuy nhiên, các công trình này cần mang các giá trị văn hoá truyền thống, giá trị tự nhiên, Hệ thống cây xanh được trồng ở nhiều nơi theo các chủ đề khác nhau. Tại đây cũng đặc biệt quan tâm đến việc chiếu sáng tạo cảnh quan đô thị..vv. Tổng thể các giải pháp này nhằm hình thành một tổng thể công trình hiện đại, có kiến trúc cảnh quan hấp dẫn.

(2) Tại khu trung tâm phường, xã: Các khu này cần được cải tạo chỉnh trang có phạm vi rõ ràng. Trục đường qua khu hành chính được cải tạo chỉnh trang cây xanh, vỉa hè, biển hiệu, tường rào, chiếu sáng tạo mỹ quan đô thị. Đây là khu vực tập trung đa dạng các loại hình sinh hoạt công cộng. Không gian đô thị cần phong phú, vừa tập trung, vừa phân tán. Công trình có kiến trúc linh hoạt nhưng vẫn đảm bảo sự thống nhất, hài hòa trong tổng thể toàn khu. Tại trung tâm hành chính, có thể bố trí tiểu cảnh có giá trị về nghệ thuật biểu trưng phong trào xây dựng, phát triển.

(3) Trung tâm chuyên ngành của Thành phố: Thiết kế thành những khu vực chuyên dụng được giới hạn bởi các không gian chức năng, đường giao thông. Xây dựng các công trình hợp khối lớn, màu sắc hài hoà với công năng. Không gian ngoài nhà là các không gian sử dụng chung. Tại các nút giao thông chính xây dựng công trình co chiều cao vượt trội tạo điếm nhấn cho đô thị.Trong các khu trung tâm này cần bố trí đa dạng các tiểu cảnh, vật phẩm kiến trúc với các chủ đề khác nhau nhằm làm phong phú công năng cho cộng đồng và tăng cảm hứng cho giác quan của con người. Các loại công trình như biểu tượng, sân đa năng, tượng đài.. đặc biệt quan tâm đến việc chiếu sáng nghệ thuật vào ban đêm.

- Cây xanh công viên: Tổ chức không gian phải tạo điều kiện hướng mở cho các giải pháp quy hoạch chi tiết, tuy nhiên cần đảm bảo diện tích khai thác cho cây xanh, công viên công cộng. Các công viên phải có các cổng vào từ các tuyến đường khác nhau, tại các cổng phải có khoảng lùi để điều hòa giao thông. Cây xanh cần thiết kế theo chủ đề. Tùy từng yêu cầu cụ thể có thể sử dụng tất cả các loại cây có đặc tính khác nhau như: cây bóng mát, cây xanh, vườn hoa…vv. Việc trồng cây xanh phải theo nguyên tắc: bổ trợ cho kiến trúc cảnh quan, không gây ô nhiễm môi trường, không ảnh hưởng đến các công trình hạ tầng kỹ thuật và các sinh hoạt đô thị nói chung.

| Hình 8a: Minh họa cảnh quan khu trung tâm phía Tây Nam | Hình 8b: Minh họa khu ở ven đường Lê Đức Thọ |
| --- | --- |

6.2.2. Các trục không gian chủ đạo:

(1) Trục kinh tế - kỹ thuật - đô thị - cảnh quan chủ đạo theo đường Đặng Xuân Bảng (hướng Tây Bắc - Đông Nam) với điểm khởi đầu là cầu Đò Quan, điểm kết thúc đoạn giao với kênh An Lá có tổng chiều dài khoảng 2km.

Đây là trục phát triển chủ đạo của đô thị, kết nối khu trung tâm thành phố với khu vực phía Nam sông Đào. Không gian xây dựng hai bên đường được mở rộng phát triển chủ yếu là các công trình nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ được tổ hợp thành tuyến, hài hòa về hình thức kiến trúc và các công trình thương mại dịch vụ có khối tích lớn nhằm tạo một trục không gian trung tâm đô thị có hình thức kiến trúc đa dạng và hiện đại. Các công trình này xây dựng 2 bên đường tạo hình ảnh khu phố thương mại sầm uất. Biển hiệu hai bên đường cũng được quy định theo hướng đa dạng, phong phú nhưng vẫn nằm trong một tổng thế thống nhất, tránh gây cảm giác lộn xộn hoặc nhàm chán. Tuyến cây xanh được nghiên cứu trồng theo chủ đề, tạo nét đặc trưng riêng cho trục không gian.

(2) Trục kinh tế - kỹ thuật - đô thị - cảnh quan theo tuyến đường Vũ Hữu Lợi (hướng Bắc - Nam) với điểm đầu là vườn hoa tam giác, kết thúc tại nút giao với đường Lê Đức Thọ có tổng chiều dài khoảng 3,5km.

Đây là trục kết nối khu vực quy hoạch với khu vực phía Nam của thành phố Nam Định, được bố trí các khu ở xây dựng với mật độ cao. Không gian xây dựng hai bên đường chủ yếu là công trình nhà ở kết hợp với thương mại dịch vụ có hình thức kiến trúc hài hòa theo mỗi khu, cụm, có hình thái riêng nhằm tạo một trục không gian trung tâm đô thị có kiến trúc cảnh quan đặc trưng. Tầng cao công trình hai bên đường thấp dần theo hướng từ khu trung tâm ra khu vực vùng ven đô thị. Tuyến cây xanh hai bên đường được trồng theo từng đoạn, mỗi đoạn là một loại cây khác nhau nhằm tạo tính địa điểm, tránh gây nhàm chán về mặt thị giác.

(3) Trục kinh tế - kỹ thuật - đô thị - cảnh quan theo đường Lê Đức Thọ với điểm đầu là nút giao với đường Vũ Hữu Lợi, điểm kết thúc là nút giao với đường Đặng Xuân Bảng có chiều dài khoảng 1,5km.

Đây là trục kết nối khu vực quy hoạch với các khu chức năng trên tuyến đường Lê Đức Thọ, được bố trí các công trình công cộng cấp vùng và trung tâm giáo dục của tỉnh. Không gian xây dựng hai bên đường chủ yếu là công trình công cộng, giáo dục cấp vùng được xây dựng với mật độ thấp, khoảng lùi lớn và có tầng cao đa dạng. Các công trình hai bên đường được tổ hợp khối tích lớn với hình thức kiến trúc hiện đại, nhằm tạo ấn tượng thị giác về một trục phát triển với không gian rộng lớn, mang tầm vóc của một trung tâm đô thị cấp vùng. Tuyến cây xanh hai bên đường và giải phân cách được trồng theo chủ đề mang nét đặc trưng cho khu vực.

(4) Trục kinh tế - kỹ thuật - đô thị - cảnh quan theo đường dẫn cầu Tân Phong (với đoạn đi qua khu quy hoạch) với điểm đầu là cầu Tân Phong, điểm kết thúc là nút giao với trục đường đô thị phía Nam thành phố có chiều dài khoảng 2,0km.

Đây là trục kết nối khu vực quy hoạch với khu vực phía Bắc thành phố. Không gian 2 bên đường có một bên là các công trình với công năng khác nhau hình thành theo từng đoạn tạo nên trục cảnh quan đa dạng, phong phú. Các công trình này xây dựng với thấp tầng, mật độ xây dựng thấp; có hình thức kiến trúc hòa hợp cảnh quan sinh thái tự nhiên ven sông. Dải cây xanh cách ly đường điện được thiết kế thành dải cây xanh cảnh quan theo các chủ đề và cũng tạo nét riêng cho khu vực.

(5) Trục bờ Nam sông Đào với toàn bộ dải đất ven bờ sông Đào có tổng chiều dài khoảng 5,5km được thiết kế thành 2 đoạn.

Đoạn phía Nam là trục cảnh quan sinh thái gắn với khu ở mật độ thấp. Điểm nhấn của trục cảnh quan này công viên cây xanh phía Nam với mặt nước hồ rộng lớn. Duy trì không gian mặt nước các ao, hồ, đặc biệt là các ao hồ gần đê; tạo không gian cây xanh công cộng chung giữa các khu chức năng và đảm bảo hướng tiếp cận công cộng ra không gian ven sông. Tại đây, có thể phát triển thêm các công trình công cộng, công trình dịch vụ thương mại, các khu vui chơi xây dựng với mật độ thấp, có kiến trúc hài hoà với khu vực đô thị xung quanh.

Đoạn phía Bắc: Đây là trục cảnh quan nông nhiệp với nhiều loại cây cảnh, ít dân cư sinh sống. Trên nền cảnh quan gồm những mảng màu khác nhau tạo bởi các loại cây trồng khác nhau, xây dựng điểm xuyết một số công trình dịch vụ, hướng bố trí kết nối với đê, kết nối thông suốt qua các công trình xây dựng bằng các tuyến đường dạo. Không gian trồng vườn hoa cây cảnh, mặt nước được thiết kế theo từng chủ đề gắn liền văn hóa của người dân bản địa. Các không gian đóng mở linh hoạt, hướng tới các điểm nhấn cảnh quan, không gian rộng ven đê.

| Hình 9a: Minh họa khu dịch vụ bờ Nam sông Đào | Hình 9b: Minh họa Khu ở trong khu đô thị sinh thái |
| --- | --- |

6.2.3. Các công trình điểm nhấn:

Các khu công trình này cần được quan tâm trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch tiếp theo nhằm tạo dấu ấn cảnh quan trên các trục chủ đạo, các khu trung tâm hoặc độc lập tại một địa điểm quan trọng nào đó của đô thị trong đó định hướng như sau:

Tại các khu trung tâm đô thị đều được xây dựng các công trình biểu tượng, tượng đài gắn với quảng trường như: Quảng trường giao thông, văn hóa, thị c hính, sinh hoạt cộng đồng...hình thành mạng lưới quảng trường và tượng đài đô thị. Hình thức tổ chức không gian, vật liệu, màu sắc, kiến trúc xung quanh cần được trú trọng tạo một diện mạo với nét văn hóa, truyền thống, tính địa điểm cho mỗi quảng trường. Không gian chức năng cần được đảm bảo sự đa dang, phong phú cho nhiều đối tượng tạo điều kiện gắn kết những nhóm xã hội, tránh phân hóa và chia rẽ.

Tại các điểm nút giao thông quan trọng giữa các trục đường chính cũng là trục không gian chủ đạo của đô thị, bố trí các công trình cảnh quan đô thị như biểu tượng, đài phun nước, vườn hoa hoặc các tiểu phẩm kiến trúc đô thị. Hình thức tổ chức không gian, màu sắc, kiến trúc được thiết kế đảm bảo mỹ quan đô thị, ấn tượng về thị giác và mang tính địa điểm, nét đặc trưng, văn hóa, truyền thống của mỗi khu vực.

Trong các khu thương mại, dịch vụ, các khu trung tâm công cộng cấp vùng, trung tâm hành chính và các khu đô thị mới cần có các công trình điểm nhấn là các tòa nhà phong cách kiến trúc đặc trưng cho các đô thị đó, nhằm tạo các điểm nhấn cho khu vực cũng như toàn đô thị. Công trình này có thể tạo điểm nhấn về khối tích công trình hoặc hình thức kiến trúc kết hợp với chiếu sáng ban đêm tạo ấn tượng về thị giác, mỹ quan đô thị.

Tại các khu vực cửa ngõ cửa đô thị xây dựng các tượng đài, cổng chào với gắn với nét văn hóa, truyền thống của đô thị. Các công trình này cần phải thể hiện được đặc trưng của khu vực, tạo tính địa điểm và mỹ quan đô thị. Thiết kế chiếu sáng ban đêm các công trình cần được quan tâm để tạo ấn tượng thị giác nhưng không gây ảnh hưởng đến giao thông.

| Hình 10a: Minh họa các công trình thể thao trong khu dân cư | Hình 10b: Minh họa công trình điểm nhấn tại khu vực nút giao thông |
| --- | --- |

6.2.4. Quy hoạch không gian chiều cao: Chiều cao trung bình danh nghĩa của công trình trong các khu chức năng của đô thị được xác định bởi các tiêu chí như sau:

(1) Sức dung nạp của khu (hoặc mật độ cư trú), được tính bằng đơn vị 1.000ng/km2.

(2) Mật độ tập trung công cộng trung bình/ngày.

(3) Mật độ xây dựng chung của toàn khu.

(4) Mật độ xây dựng thuần trong lô.

(5) Tiêu chuẩn sử dụng diện tích sàn xây dựng (m2/ng).

(6) Các yêu cầu về không gian kiến trúc cảnh quan của khu vực.

- Chiều cao các công trình xây dựng trong đô thị được quy hoạch để khai thác yếu tố cảnh quan tự nhiên đồng thời tạo nên một số điểm và khu vực có chiều cao tầm nhìn nổi bật cho đô thị, hiện đại và làm điểm nhấn nhìn từ trên cao xuống đô thị.

- Các khu đô thị được xây dựng theo các mô hình nhà ở khác nhau, nhưng cần bố cục hợp lý để tạo ra diện mạo đô thị đẹp và đặc trưng cho từng khu vực. Dựa trên nguyên tắc kết hợp tuyến, điểm, diện, căn cứ hiện trạng và quy hoạch sử dụng đất để xác định:

• Diện: các diện được hình thành bởi các khu chức năng với tổ chức không gian theo chiều cao tương đối đồng nhất như: khu nhà vườn biệt thự và các trung tâm dịch vụ du lịch không quá cao tầng; Trung tâm và khu vực giáp trung tâm của các khu vực phát triển là hình ảnh quần thể khu đô thị cao tầng và có tầng cao thấp dần về phía Bắc bờ sông Đào; Khu sản xuất kinh doanh trong khu vực không nhiều nhưng cần được quan tâm

• Tuyến: dọc theo các trục chính đô thị, các tuyến cây xanh - mặt nước, Các tuyến đường chính khu vực khai thác không gian sinh hoạt phong phú cho người dân đô thị.

• Điểm: tạo các điểm nhấn về không gian chiều cao hoặc không gian mở đan xen trong các diện hoặc điểm xuyến trên các tuyến.

|  | Hình 11: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan đến năm 2025 |
| --- | --- |

VII. QUY HOẠCH THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT

7.1. Giao thông:

a) Giao thông đối ngoại:

Đường Lê Đức Thọ: Đường Lê Đức Thọ, đoạn tuyến QL.21B ( trong phạm vi quy hoạch): Theo Quy hoạch giao thông vận tải giai đoạn 2020-2030 đạt tiêu chuẩn đường phố chính đô thị chủ yếu, mặt cắt ngang gồm 6 làn xe cơ giới (6x3,75m). Tổng bề rộng nền đường B nền = 67m.

Đường Vũ Hữu Lợi: Theo định hướng điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nam Định tuyến này được xây dựng đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng với lộ giới từ 24m bao gồm lòng đường từ 14m và vỉa hè 2 bên mỗi bên rộng 5m.

Đường Đặng Xuân Bảng : tuyến đường đi qua cầu Đò Quan đi hướng thành phố Nam Định. Tuyến đường cụ thể hóa hướng tuyến theo quy hoạch chung thành phố Nam định, nâng cấp cải tạo lộ giới lên 34m bao gồm: Lòng đường 10.5mx2, giải phân cách giữa rộng 3m và vỉa hè mỗi bên rộng 5m.

b) Đường đô thị:

- Đường trục chính đô thị: gồm các tuyến xuyên tâm, liên kết các cực phát triển của đô thị, liên hệ trực tiếp với các trục đối ngoại. Mặt cắt đường được thiết kế từ 24m - 34m gồm 4 - 6 làn xe chạy chính, dải phân cách giữa, vỉa hè. Vận tốc thiết kế 60- 80km/h.

- Đường khu vực đô thị: gồm các tuyến có vai trò kết nối các khu chức năng với các trục chính đô thị, được thiết kế các mặt cắt từ 20.5m - 24m, vận tốc thiết kế từ 40-60km/h.

- Đường nội khu được thiết kế với các mặt cắt từ 13,5m - 20.5m, vận tốc thiết kế từ 30-40km/h.

- Đường chính trong các khu dân cư cũ cải tạo chỉnh trang. Định hướng mở rộng 13,5m - 20,5m.

- Đường Đê sông Đào: tuân thủ dự án nâng cấp hệ thống công trình phòng chống lũ lụt bão đê hữu sông Hồng và tả sông Đào, thành phố Nam Định đã thi công với mặt cắt ngang điển hình gồm đường đỉnh đê rộng 7m, đường hành lang rộng 11m.

Các tuyến giao thông được quy hoạch với hệ thống cây xanh bóng mát và cảnh quan. Một số tuyến được định hướng cho các loại hình giao thông như xe bus, xe đạp, xe tải.

c) Bến xe:

Xây dựng bến xe chính là đầu mối vận tải hành khách và hàng hóa bằng đường bộ theo định hướng quy hoạch chung, có vị trí tiếp giáp với đường Lê Đức Thọ (đường vành đai S2) và đường Vũ Hữu Lợi (tỉnh lộ 490C).

Bảng 6: Thống kê quy hoạch hệ thống giao thông đường bộ

| STT | Mặt Cắt | Chiều Dài (m) | Lộ Giới (m) | Mặt Đường (m) | Giải Phân Cách (m) | Vỉa Hè (m) | Diện Tích (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Giao thông đối ngoại |  |  |  |  |  | 67,24 |
| 1 | Mặt cắt 1-1 ( Đường Lê Đức Thọ) | 1509 | 67 | 43 | 3 | 21 | 10,11 |
| 2 | Mặt cắt 2-2 ( Đường Đi Cầu Tân Phong) | 2922 | 56 | 30 | 16 | 10 | 16,36 |
| 3 | Mặt cắt 3-3 ( Đường Đặng Xuân Bảng) | 6023 | 34 | 21 | 3 | 10 | 20,48 |
| 4 | Mặt cắt 5-5 ( Đường Vũ Hữu Lợi) | 8452 | 24 | 14 | 0 | 10 | 20,28 |
| B | Giao thông đối nội |  |  |  |  |  | 164,77 |
| 1 | Mặt cắt 3-3 | 1515 | 34 | 21 | 3 | 10 | 5,15 |
| 2 | Mặt cắt 4-4 | 9119 | 28 | 15 | 3 | 10 | 25,53 |
| 3 | Mặt cắt 6-6 | 2411 | 45 | 21 | 14 | 10 | 10,85 |
| 4 | Mặt cắt 7-7 | 18824 | 20,5 | 10,5 | 0 | 10 | 38,59 |
| 5 | Mặt cắt 8-8 | 3912 | 30,5 | 18 | 0 | 12,5 | 11,93 |
| 6 | Mặt cắt 8A-8A | 1546 | 41 | 21 | 0 | 20 | 6,34 |
| 7 | Mặt cắt 9-9 | 2859 | 36 | 23 | 6 | 7 | 10,29 |
| 8 | Mặt cắt 9A-9A | 583 | 31 | 18 | 6 | 7 | 1,81 |
| 9 | Mặt cắt 9B-9B | 2274 | 27 | 14 | 6 | 7 | 6,14 |
| 10 | Mặt cắt 9C-9C | 7465 | 34 | 21 | 3 | 10 | 25,38 |
| 11 | Mặt cắt 9D-9D | 460 | 25 | 14,5 | 6 | 4,5 | 1,15 |
| 12 | Mặt cắt 10-10 | 16008 | 13,5 | 7,5 | 0 | 6 | 21,61 |

d) Đường thủy:

- Quy hoạch theo định hướng của quy hoạch chung, khu vực sẽ hoà nhập với hệ thống giao thông đường thuỷ của tỉnh trên sông Hồng và sông Đào.

7.2. Định hướng chuẩn bị kỹ thuật:

7.2.1. Cao độ nền xây dựng:

Cao độ nền xây dựng được xác định đảm bảo cao độ khống chế của điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2025 và phù hợp với điều kiện hiện trạng, đảm bảo độ dốc tự nhiên trung bình là 0,05%. Theo đó cao độ nền xây dựng khống chế của khu quy hoạch là ≥ 2,2m với hướng dốc về các sông, kênh tiêu trong khu vực. Trong đó, đối với các khu vực đã xây dựng, việc san nền còn căn cứ phù hợp với điều kiện hiện trạng cụ thể của từng khu vực, đảm bảo các điều kiện kết nối hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là tiêu thoát nước.

7.2.2. Thoát nước mưa:

- Đối với khu vực dân cư cũ: Hiện đã có hệ thống thoát nước chung, quy hoạch cải tạo, nạo vét khơi thông dòng chảy tới các điểm xả ra nguồn, tại các điểm xả phải có các giếng tách nước thải để thu gom nước thải về trạm xử lý.

- Đối với các khu xây dựng mới: Xây dựng hệ thống thoát nước mưa riêng với hệ thống thoát nước thải.

- Các lưu vực thoát nước chính:

+ Lưu vực 1: Bao gồm khu vực xã Nam Phong, phường Cửa Nam. Nước mưa của lưu vực này được thoát vào kênh, mương trong khu vực sau đó thoát ra sông Đào qua cống Vạn Diệp trong và thoát ra sông Hồng qua cống Vạn Diệp ngoài vào mùa lũ sẽ thoát xuống kênh trạm bơm An Lá để tiêu động lực ra sông Đào qua trạm bơm An Lá.

+ Lưu vực 2: Khu vực xã Nam Vân. Nước mưa của lưu vực này được thoát vào kênh trạm bơm An Lá (kênh An Lá) vào mùa khô sẽ thoát tự chảy ra sông Đào qua cống Đồng Lựu và ra sông Hồng qua cống Ngô Xá, vào mùa lũ sẽ tiêu bằng động lực ra sông Đào qua trạm bơm An Lá.

+  Lưu vực 3: Khu vực ngoài đê tả Đào, hữu Hồng (vùng Bãi). Nước mưa của lưu vực này được thoát ra sông Đào.

-  Giải pháp quy hoạch mạng lưới thoát nước cho các lưu vực: Quy hoạch các tuyến thoát nước về sông, kênh tiêu trên các tuyến đường giao thông, sử dụng cống tròn BTCT bố trí 2 bên đường trên vỉa hè. Trên các tuyến cống thoát nước, bố trí các giếng thu, giếng thăm đảm bảo yêu cầu thu nước mặt được triệt để. Giếng thu được bố trí theo kiểu mặt đường, khoảng cách giữa 2 giếng thu nước từ 30-50m. Trong đó các tuyến công chính có đường kính 800-1200mm, cơ bản được bố trí theo các tuyến đường chính của khu quy hoạch. Các tuyến ống nhánh có đường kính từ 600-800mm, cơ bản được bố trí theo các tuyến giao thông khu vực và phân khu vực. Các tuyến công chảy tự nhiên theo hướng dốc của địa hình và thoát vào hệ thông sông, kênh trong khu vực. Hệ thống kênh mương thoát nước này sẽ gắn kết với hệ thống thủy lợi của khu vực.

7.2.3. Thuỷ lợi, các công trình đầu mối chống lũ

- Khu vực quy hoạch nằm trong hệ thống thủy lợi Nam Ninh trong đó về tưới, được lấy nước từ sông Đào bằng trạm bơm An Lá I (công suất 5máyx4000m3/h) và từ sông Hồng bằng công Ngô Xá. Về tiêu Khu quy hoạch nằm trong lưu vực trạm bơm Tây Bắc với  trục tiêu chính là kênh trạm bơm An Lá, tiêu động lực qua trạm bơm An Lá I (công suất 5máyx4000m3/h) và An Lá II (công suất 7máyx4000m3/h) và tiêu tự chảy qua các cống xả tại các trạm bơm ra sông Đào và cống Ngô Xá ra sông Hồng. Phát triển hệ thống công trình thủy lợi đảm bảo hệ thống công trình thủy lợi đảm bảo hệ số tưới tiêu thiết kế  q=l,25 l/s/ha; hệ số tiêu thiết kế q= 7,00 l/s/ha.

- Tuân thủ các quy hoạch và dự án chuyên ngành liên quan đến địa bàn. Trong đó, liên quan đến khu vực là dự án Quy hoạch thủy lợi hệ thống Nam Ninh, Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Xuân Thủy, Bắc Nam Hà. Dự án Đê tả sông Đào và hữu sông Hồng.

7.3. Hệ thống cấp điện và thông tin liên lạc:

- Căn cứ Luật Điện lực số 28/2004/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20/11/2012;

- Quyết định số 1063/QĐ-BCT ngày 21/3/2016 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt hợp phần I: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV thuộc dự án “Quy hoạch phát triển đện lực tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035”.

- Quyết định số 1474/QĐ-UBND ngày 18/7/2016 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Hợp phần II: Quy hoạch chi tiết lưới điện trung hạ áp sau các trạm biện biến áp 110kV thuộc dự án “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035”

7.3.1. Chỉ tiêu cấp điện:

Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt, cấp điện công trình công cộng áp dụng tiêu chuẩn cho đô thị loại I, trong đó chỉ tiêu cấp điện công cộng được tính theo phần trăm chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt (theo quy chuẩn QCXDVN 01:2008/BXD).

Bảng 7: Bảng tính toán công suất điện

| TT | Tên vùng phụ tải | Tên phân khu | Dân số (2025) | Diện tích công nghiệp (ha) | Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt (W/người) | Chỉ tiêu cấp điện công trình công cộng (% phụ tải điện sinhhoạt) | Chỉ tiêu cấp điện công nghiệp (Kw/ha) | Tổng công suất đặt (MVA) | Tổng công suất điện tính toán (MVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vùng phụ tải 1 | Phân khu đô thị Cửa Nam- Nam Vân | 14.370 | 0,00 | 0,50 | 40 | 140 | 11,8 | 10,7 |
| 2 | Vùng phụ tải 2 | Phân khu đô thị Nam Phong 1 | 13.069 | 9,97 | 0,50 | 40 | 140 | 10,8 | 9,7 |
| 3 | Vùng phụ tải 3 | Phân khu đô thị Nam Phong 2 | 6.086 | 0,00 | 0,50 | 40 | 140 | 5,0 | 4,5 |
| 4 | Vùng phụ tải 4 | Phân khu đô thị sinh thái Nam Phong | 2.865 | 0,00 | 0,50 | 40 | 140 | 2,4 | 2,1 |
| 5 | Vùng phụ tải 5 | Phân khu dịch vụ bờ nam sông Đào | 1.556 | 3,11 | 0,50 | 40 | 140 | 1,3 | 1,2 |
| 6 | Vùng phụ tải 6 | Phân khu trung tâm phía Đông nam TP | 5.254 | 0,00 | 0,50 | 40 | 140 | 4,3 | 3,9 |
| 7 | Vùng phụ tải 7 | Phân khu dô thị đại học | 3.824 | 0,00 | 0,50 | 40 | 140 | 3,1 | 2,8 |
| 8 | Vùng phụ tải 8 | Phân khu đô thị Nam Vân | 9.740 | 0,00 | 0,50 | 40 | 140 | 8,0 | 7,2 |
| 9 | Vùng phụ tải 9 | Phân khu xâm canh, xâm cư Nam Vân | 1.283 | 0,00 | 0,50 | 40 | 140 | 1,1 | 1,0 |
|  | TỔNG |  | 58.047 |  |  |  |  | 47,8 | 43,0 |

Ghi chú: -Hệ số đồng thời phụ tải sinh hoạt Kđt = 0,9; Hệ số đồng thời phụ tải công nghiệp Kđt = 0,5.

- Hệ số công suất : Cos( = 0,85.

7.3.2. Nguồn cấp điện:

Theo Quyết định số 1063/QĐ-BCT ngày 21/3/2016 của Bộ Công Thương, nguồn điện cho khu quy hoạch được đấu nối từ lưới điện quốc gia thông qua lưới điện 110kV trong khu vực gồm: Trạm biến áp 110kV Mỹ Xá (E3.9) hiện hữu: (2x40)MVA-110/22kV; trạm biến áp 110kV Nam Ninh (E3.12) hiện hữu: (2x40)MVA-110/35/22kV và giai doạn đến 2025 thêm nguồn cấp điện từ trạm biến áp 110kV Nam Điền: 40MVA-110/22kV.

7.3.3. Lưới điện:

- Đối với các đoạn tuyến đường dây có điện áp ≥110kV: Bố trí quỹ đất để đảm bảo hành lang an toàn lưới điện, đối với các khoảng cột chưa đảm bảo khoảng cách tĩnh không cần được nâng cao khoảng cách tĩnh không, đảm bảo theo quy định của Nhà nước và ngành điện

- Lưới điện trung thế 22kV hiện trạng: Tiếp tục sử dụng và đảm bảo hành lang an toàn điện, về lâu dài lưới điện này sẽ từng bước được hạ ngầm tại các khu vực đô thị.

- Lưới điện trung thế 22kV mới: Được quy hoạch dọc theo hệ đường các tuyến đường giao thông (Kết cấu có thể là đường cáp ngầm hoặc đường dây trên không) để cấp điện cho các trạm biến áp phân phối trong khu vực.

- Hệ thống trạm biến áp phân phối và đường dây hạ áp 0,4kV: Các trạm biến áp hiện nay tiếp tục được sử dụng, rà soát những trạm không đạt yêu cầu phải cải tạo, nâng cấp hoặc thay thế để phù hợp với công suất và cảnh quan của khu vực. Các trạm biến áp phân phối xây dựng mới (kết cấu sử dụng tram biến áp kiểu kín hoặc hở (trạm kios, trạm xây kín hoặc trạm treo, trụ) phù hợp với không gian cảnh quan đô thị và các yêu cầu ngành điện, kết hợp các trạm biến áp phân phối của ngành điện hiện hữu để cấp điện cho các phụ tải hiện trạng và phụ tải phát triển mở rộng.

7.3.4. Thông tin liên lạc:

a. Dự báo các loại hình dịch vụ

- Mạng điện thoại: cung cấp những dịch vụ viễn thông cơ bản như thoại và VoIP, Fax...

- Mạng internet băng thông rộng:

- Mạng không dây (Wi-Fi): Mạng này hỗ trợ cho mạng hữu tuyến, cung cấp kết nối máy tính di động vào mạng ở bất cứ nơi đâu.

- Mạng CATV sẽ cung cấp dịch vụ truyền hình cáp quốc gia và thành phố.

b. Dự báo nhu cầu sử dụng

Đẩy mạnh phát triển hạ tầng mạng viễn thông ứng dụng công nghệ hiện đại, có thông lượng lớn, tốc độ và độ tin cậy cao. Dịch vụ điện thoại đến tất cả các khu vực, mật độ điện thoại đạt 90- 95 máy/100 dân (ĐTCĐ 35- 50 máy/100 dân), tỷ lệ dân số sử dụng Internet đạt 65- 70%, 100% dịch vụ Internet băng rộng, mật độ thuê bao Internet đạt 70 thuê bao/ 100 người. Tổng số thuê bao dự kiến: 58.047 x70/100 =40.633 thuê bao

c. Định hướng quy hoạch thông tin liên lạc

- Mạng thông tin của thành phố Nam Định sẽ được tổ chức thành các hệ thống riêng đảm nhiệm chức năng thoại, truyền số liệu và truy nhập Internet, và mạng truyền thanh/hình.

- Mạng điện thoại: Mạng điện thoại này sẽ được cung cấp từ các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông trong nước như đã đánh giá ở trên. Giữ nguyên cấu hình mạng như hiện nay.

- Mạng truyền hình: Mạng TV đảm nhận cung cấp dịch vụ truyền hình (gồm cả miễn phí và có phí) cho cộng đồng sống và làm việc tại thành phố cũng như  nhân dân trong tỉnh .Nhà cung cấp dịch vụ truyền hình sẽ triển khai mạng của họ tới từng đơn vị qua mạng cáp truyền hình hoặc Anten thu sóng.

- Mạng truyền hình và truyền thanh nội bộ: Sử dụng thiết bị thu/phát vô tuyến. thành phố sẽ lắp đặt thiết bị thu/phát vô tuyến của mạng phát thanh tại mỗi đơn vị chức năng (phường, xã và những nơi tập trung đông dân cư) Anten của các thiết bị này có thể lắp đặt trên nóc các toà nhà.

- Mạng ngoại vi:

+ Mạng ngoại vi gồm các hệ thống cống, bể cáp và hầm cáp chạy trên vỉa hè trong các ô quy hoạch. Hệ thống này được ngầm hóa hoàn toàn. Hệ thống mương dẫn cáp sử dụng kiểu 3 ống/3 lớp và 3 ống/2 lớp. Nắp bể cáp sử dụng loại nắp gang tròn hoặc nắp đan bê-tông

+ Ống nhựa bảo vệ dùng ống PVC D110x0,5. Tại mỗi ô qui hoạch sẽ có một bể kết nối cáp thông tin. Đặc biệt những đoạn qua đường nên sử dụng loại ống sắt hoặc kẽm D110x0,65

+ Mạng điện thoại sử dụng cáp đồng xoắn, đường kính 0,5mm, sử dụng loại cáp cống có dầu chống ẩm đi trong ống. Tất cả cáp điện thoại được chạy trong hệ thống cống, bể cáp của mạng ngoại vi.

+ Các tủ, hộp cáp dùng loại vỏ nội phiến ngoại, bố trí tại các ngã ba, ngã tư nhằm thuận lợi cho việc lắp đặt và quản lí

+ Dịch vụ điện thoại di động sẽ được cung cấp bởi mạng điện thoại di động riêng của các nhà cung cấp dịch vụ.

7.4. Hệ thống cấp nước

7.4.1. Tính toán nhu cầu dùng nước:

Bảng 8: Tính toán nhu cầu sử dụng nước

| STT | Đối tượng dùng nước | Quy mô | Đơn vị | Tiêu chuẩn | Nhu cầu (m3/mgđ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sinh hoạt Qsh | 58047 | Người | 150 l/người.ngđ | 8.707,0 |
| 2 | Nước công trình công cộng và dịch vụ Qcc |  |  | 30% Qsh | 2.612,0 |
| 3 | Nước cho khu, cụm công nghiệp | 13,9 | ha | 25 m3/ha | 348,0 |
| 4 | Nước tưới cây Qtc |  |  | 10%Qsh | 870,7 |
| 5 | Nước rò rỉ dự phòng Qdp |  |  | 25%(Qsh+Qcc+Qtc) | 3.047,4 |
|  | Tổng cộng (làm tròn) |  |  |  | 15.585,0 |

7.4.2. Nguồn nước:

Theo quy hoạch cấp nước thành phố Nam Định giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025, nước sạch cấp cho khu quy hoạch sẽ được lấy từ 3 nguồn sau:

- Từ nhà máy cấp nước của thành phố có công suất hiện trạng 75.000m3/ngđ. Dự kiến nâng cấp công suất lên 105.000m3/ngđ.

- Từ trạm cấp nước Nam Phong hiện nay có công suất 1.400m3/ngđ, trạm này khó có khả năng nâng cấp, đề xuất giữ nguyên công suất.

- Từ trạm cấp nước Nam Vân hiện nay có công suất 1.000m3/ngđ, trạm này cũng khó có khả năng nâng cấp, đề xuất giữ nguyên công suất.

7.4.3. Mạng đường ống:

- Mạng đường ống hiện trạng: Nâng cấp cải tạo đường ống hiện nay, đồng thời đấu nối với mạng đường ống quy hoạch mới để đảm bảo cấp nước được liên tục khi xảy ra sự cố.

- Mạng đường ống quy hoạch mới: quy hoạch mạng đường ống chính có đường kính từ D200 đến D600 kết nối các nhà máy cấp nước trong khu quy hoạch và nhà máy nước của thành phố. Mạng phân phối được quy hoạch là mạng kín, mạng phân phối được đấu nối vào mạng ống chính để cấp cho các khu vực, có đường kính từ D110 đến D200.

- Mạng cấp nước chữa cháy: quy hoạch chung với mạng cấp nước sinh hoạt. Theo bảng 9 tiêu chuẩn (TCVN 2622-78). Tương ứng với số dân cư của các giai đoạn phát triển, nhà xây hỗn hợp không phụ thuộc vào bậc chịu lửa, số lượng đám cháy xảy ra đồng thời là 2, lưu lượng nước cho một đám cháy: 30 (lít/giây).

7.5. Hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường

7.5.1. Thoát nước thải:

a) Phương án thoát nước thải:

- Đối với các khu đã có hệ thống thoát nước chung, xây dựng hệ thống cống bao, giếng tách nước thu gom nước thải về trạm xử lý kết hợp với nâng cấp cải tạo đường cống cũ.

- Đối với các dự án đã và đang thực hiện trong khu quy hoạch, hệ thống thoát nước thải phải đấu nối với hệ thống thoát nước thải của đồ án này.

- Đối với các khu vực xây dựng mới, mở rộng hoặc chưa có hệ thống thoát nước, xây dựng hệ thống thoát nước riêng dẫn nước thải về trạm xử lý.

- Đối với các khu, cụm công nghiệp: Xây dựng hệ thống thoát nước riêng và các trạm xử lý nước thải cục bộ trong khu.

b) Lưu vực thoát nước thải sinh hoạt:

- Lưu vực 1: Các khu vực phía trong đê tả Đào và hữu Hồng. Nước thải của lưu vực này được thu gom và thoát về trạm xử lý nước thải sinh hoạt 3 đã được quy hoạch trong đồ án “Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Nam Định đến năm 2025” được duyệt.

- Lưu vực 2: Khu vực phía ngoài đê tả Đào và hữu Hồng (vùng bãi). Nước thải của lưu vực này được thu gom và thoát về trạm xử lý nước thải sinh hoạt được quy hoạch mới.

c) Lưu lượng thoát nước thải:

Lưu lượng nước thải tính sinh hoạt bằng 80% lượng nước cấp.

Lưu lượng nước thải công nghiệp tính bằng 80% lượng nước cấp.

Bảng 9: Tính lưu lượng nước thải cần xử lý

| STT | Hạng mục | Tiêu chuẩn thải nước | Lưu lượng (m3/ngđ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước thải sinh hoạt, công cộng | 80% lượng nước cấp | 12.190 |
| 2 | Nước thải công nghiệp | 80% lượng nước cấp | 280 |

d) Giải pháp quy hoạch mạng lưới thoát nước thải sinh hoạt:

Mỗi lưu vực quy hoạch tuyến cống thoát nước thải chính để dẫn về trạm xử lý. Các tuyến cống chính được bố trí trên vỉa hè của tuyến đường giao thông, có đường kính từ D300 đến D600, độ dốc của cống từ 0,17% đến 0,25%; hướng thoát chính về trạm xử lý nước thải; tại các vị trí cao độ đáy cống lớn hơn 4m và vị trí qua sông, kênh bố trí các trạm bơm nước thải. Các tuyến cống nhánh của mỗi lưu vực được đấu nối vào tuyến cống chính, đường kính tuyến cống nhánh D300, độ dốc 0,33%.

e) Trạm xử lý nước thải:

- Trạm xử lý nước thải sinh hoạt đã quy hoạch: Trạm xử lý nước thải sinh hoạt 3 đã được quy hoạch trong đồ án “Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Nam Định đến năm 2025” được duyệt, có công suất ngắn hạn 5.500m3/ngđ và dài hạn là 11.000m3/ngđ được bố trí tại xã Nam Toàn.

- Trạm xử lý nước thải sinh hoạt quy hoạch mới: Dự kiến quy hoạch 1 trạm xử lý nước thải tại phía Tây Bắc thôn Phù Long, xử lý nước thải cho khu vực phía ngoài đê tả Đào và hữu Hồng có công suất 2.000 m3/ngđ. Nước thải sau khi xử lý đạt giá trị C, cột A của QCVN 14: 2008/BTNMT sẽ được thoát ra sông Đào.

- Xử lý nước thải công nghiệp mỗi khu, cụm công nghiệp bố trí 1 trạm xử nước thải, nước thải sau khi xử lý đạt giá trị C, cột A của QCVN 40: 2011/BTNMT sẽ được đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa, cụ thể như sau:

7.5.2. Vệ sinh môi trường:

a). Chất thải rắn (CTR):

- Tiêu chuẩn CTR cho 01 người: 1,0 (kg/người-ngày), tỷ lệ thu gom và xử lý đạt 90%.

- Tiêu chuẩn CTR dịch vụ, công cộng: 15% CTR sinh hoạt.

- Tiêu chuẩn CTR công nghiệp (dự kiến): 0,25 tấn/ha.

Bảng 10: Tổng hợp khối lượng chất thải rắn sinh hoạt (CTR)

| Hạng mục | Quy mô | Đơn vị | Khối lượng (tấn/mgđ) |
| --- | --- | --- | --- |
| CTR sinh hoạt | 58.047 | Người | 58,05 |
| CTR công cộng |  |  | 8.71 |
| CTR công nghiệp | 13,9 | ha | 3,5 |

Theo đồ án “Quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng tỉnh Nam Định đến năm 2030” được duyệt thì toàn bộ CTR sinh hoạt, công cộng và CTR công nghiệp thông thường của khu vực được thu gom về khu xử lý Nam Toàn. Khu xử lý rác này quy mô diện tích là 17,6ha công nghệ đốt, tái chế và chôn lấp hợp vệ sinh.

b) Nghĩa trang:

Toàn bộ các nghĩa trang nhân dân trong khu vực quy hoạch được rà soát, quy hoạch các hành lang cây xanh cách ly hoặc công viên hóa và dự kiến ngừng chôn lấp tại các nghĩa trang này vào năm 2025, sau đó hệ thống nghĩa trang này tiếp tục được bảo tồn. Theo quy hoạch chung thành phố đến năm 2025, định hướng khu vực Nam sông Đào sẽ bố trí nghĩa trang tập trung tại xã Nam Mỹ.

VIII. CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN VÀ NGUỒN LỰC THỰC HIỆN

8.1. Tiếp tục thực hiện các dự án lớn đã có:

- Dự án khu đô thị mới phía Nam sông Đào.

- Dự án đường trục phía Nam.

- Dự án khu tái định cư Nam Sông Đào.

- Dự án kè và đường dọc kè sông bờ Nam sông Đào.

8.2. Thực hiện các dự án thiết yếu phát triển đô thị:

- Cải tạo và phát triển khu trung tâm phường Cửa Nam.

- Cải tạo và phát triển khu trung tâm xã Nam Phong.

- Cải tạo và phát triển khu trung tâm xã Nam Vân.

- Các dự án khai thác Du lịch sinh thái và dịch vụ Nam Sông Đào (Khu vực ngoài đê)

- Xây dựng các khu đấu giá nhà ở, đất ở.

- Cải tạo nâng cấp hệ thống công trình y tế, giáo dục cấp xã, phường theo tiêu chuẩn đô thị loại I.

-  Cải tạo, mở rộng vỉa hè đường 21A; tiếp tục dự án xây dựng đường 21B.

-  Tiếp tục nâng cấp, cải tạo các đường chính liên xã, phường.

- Xây dựng mạng chính, mạng vận chuyển của hệ thống cấp điện, cấp nước; xây dựng hệ thống công trình đầu mối đủ tiêu chuẩn cho sinh hoạt và sản xuất đến năm 2025.

- Xây dựng, cải tạo mạng thoát nước thuỷ lợi chính trong đô thị, chú trọng xây dựng các công trình ứng phó biến đổi khí hậu theo chương trình của tỉnh.

- Cải tạo, nâng cấp và công viên hoá các nghĩa trang, kiểm soát chặt chẽ việc phát triển các nghĩa trang nhân dân nhỏ lẻ trên địa bàn theo hướng đảm bảo tiết kiệm đất đai, đảm bảo vệ sinh môi trường.

8.3. Dự kiến nguồn vốn phát triển đô thị:

(1). Nguồn vốn từ ngân sách: ưu tiên nguồn vốn từ ngân sách cấp trên, ngân sách địa phương cho phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Đầu tư tập trung, có trọng điểm. Địa phương sẽ tham mưu với tỉnh tiếp tục tạo nguồn vốn ngân sách từ quỹ đất, khai thác tài nguyên và các nguồn thu khác một cách hợp lý và theo quy định của pháp luật.

- Trong đó, về giải pháp nguồn vốn ngân sách từ quỹ đất, đề nghị UBND tỉnh cho phép thành phố được thực hiện một cơ chế ưu tiên hợp lý để sớm có được nguồn vốn xây dựng đô thị. Đề nghị thúc đẩy nhanh việc thu tiền sử dụng đất đối với các dự án trong khu vực và các khu đấu giá đất ở, thương mại dịch vụ trong thời gian đầu để có nguồn tiền xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu trong đô thị. Cơ chế thực hiện các dự án này sẽ theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

(2) Nguồn vốn xã hội hóa đầu tư: Đây là nguồn gồm nhiều thành phần hợp pháp được các tổ chức, doanh nghiệp hoặc nhân dân huy động cho đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đô thị ở những dự án hoặc nhóm dự án lớn, dự án dài thời gian… Đó là các nguồn vốn như: ODA, FDI dưới các hình thức đầu tư trực tiếp, BOT, BT... Nguồn vốn xã hội hóa đầu tư sẽ phát sinh từ các dự án bất động sản và đầu tư xây dựng khác trên địa bàn huyện trên cơ sở chỉ đạo của tỉnh.

Đặc biệt phải kể đến nguồn vốn tự huy động từ nhân dân: Nguồn vốn này được sử dụng chủ yếu vào việc xây dựng nhà ở và ngõ phố dưới hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm để thực hiện một số dự án chỉnh trang đô thị, các khu dân cư cũ và xây dựng nông thôn mới.

(3) Nguồn vốn trực tiếp từ các doanh nghiệp ở các dự án mang tính chuyên ngành như: trạm cấp nước, cấp điện, đường giao thông, cảng, chợ ...Khuyến khích thu hút doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia đầu tư cơ sở hạ tầng, thương mại dịch vụ, đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất, mở rộng sản xuất kinh doanh và nguồn nhân lực.

* Về biện pháp thu hút vốn đầu tư:

Đối với các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực kinh tế: Vốn đầu tư trực tiếp nhà nước và các nguồn vốn từ địa phương khác, vốn từ các doanh nghiệp và dân cư BOT hoặc BTO, BT, ODA... Đẩy mạnh các hình thức thu hút nguồn vốn trong dân và từ các tổ chức.

* Về các hình thức huy động và sử dụng:

- Đối với đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông: Nhà nước và nhân dân cùng làm; tạo cơ chế đầu tư để từng bước nâng cấp, đầu tư cơ sở hạ tầng; tranh thủ các đơn vị chuyên ngành của Trung ương và tỉnh trên địa bàn.

- Đối với đầu tư cho giáo dục: Huy động vốn ngân sách và vốn ngoài ngân sách (trong đó vốn ngân sách chiếm tỷ trọng chủ yếu). Kêu gọi vốn đầu tư xây dựng trường học tại các địa điểm theo quy hoạch. Khuyến khích đầu tư xây dựng, phát triển các trường ngoài công lập và thực hiện tốt cơ chế xã hội hóa.

- Đối với đầu tư cho Y tế: Nguồn vốn cần được đa dạng hoá mạnh mẽ. Khuyến khích phát triển một số cơ sở khám chữa bệnh, dịch vụ y tế ngoài công lập.

### PHẦN V

ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC (ĐMC)

*********

I. MỞ ĐẦU

Việc đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch xây dựng bao gồm các tác động tích cực và tiêu cực, trực tiếp và gián tiếp, trước mắt và lâu dài của dự án quy hoạch phát triển đối với môi trường vật lý (không khí, nước, đất, chất thải rắn, tiếng ồn...vv), đối với tài nguyên thiên nhiên (tài nguyên nước - nguồn nước, tài nguyên đất, tài nguyên sinh vật - động vật và thực vật), đối với môi trường kinh tế - xã hội, sức khỏe cộng đồng, hoạt động kinh tế của khu vực.

Nghiên cứu đề xuất các biện pháp tổng hợp, trước hết là các biện pháp quy hoạch và xây dựng hạ tầng cơ sở kỹ thuật, để hạn chế mức thấp nhất những ảnh hưởng bất lợi và tìm ra các phương án tối ưu, vừa hạn chế tác động có hại đồng thời phát huy cao nhất các lợi ích của dự án. Xây dựng chương trình kiểm soát và quan trắc môi trường trong giai đoạn xây dựng và phát triển của khu vực.

1.1. Mục tiêu tổng quát của đánh giá tác động môi trường chiến lược (ĐMC):

- Kiểm soát ô nhiễm các khu vực phát triển; xử lý các cơ sở gây ô nhiễm, xử lý triệt để chất thải rắn, lỏng, khí. Đảm bảo chất lượng không khí trong lành; phục hồi môi trường nước các dòng sông ô nhiễm, cải thiện chất lượng nguồn nước.

- Cải thiện và sử dụng bền vững tài nguyên đất; giảm thiểu tai biến môi trường, hạn chế thiên tai, ngập lụt.

- Bảo vệ cảnh quan môi trường, các thảm thực vật, bảo vệ phát triển các hệ sinh thái tự nhiên. Đảm bảo các điều kiện xã hội tại các khu nghèo đô thị, khu tái định cư, khu vực nông thôn.

1.2. Căn cứ lập đánh giá môi trường chiến lược:

- Luật Bảo vệ Môi trường đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 về quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn đánh giá tác động môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị;

- Các tiêu chuẩn hiện hành của Nhà nước Việt Nam về môi trường.

II. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG CỦA KHU VỰC QUY HOẠCH

2.1. Môi trường nước:

2.1.1. Nước mặt:

Nhìn chung nước mặt trên địa bàn đã có một số điểm bị ô nhiễm khá nghiêm trọng như kênh An Lá, các kênh dẫn, đặc biệt là nước mặt một số địa điểm có nhiều cơ sở sản xuất Bún phường Cửa Nam. Theo kết quả khảo sát thực trạng vấn đề vệ sinh môi trường làng nghề tại khu vực này cho thấy nước sinh hoạt của các cơ sở làng nghề không đạt tiêu chuẩn về phương diện vi sinh vật do bị nhiễm coliform. Bên cạnh đó nước sinh hoạt có hàm lượng mangan cao hơn tiêu chuẩn cho phép. Hiện trạng trên cho thấy nguy cơ ô nhiễm nước sạch ở làng nghề là khá nghiêm trọng và là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng mắc bệnh tiêu hóa, bệnh về mắt tương đối phổ biến ỏ các làng nghề.

Nước thải sinh hoạt tương đối lớn, bình quân mỗi ngày thải trực tiếp ra môi trường khoảng 4.400m3 nước thải không qua xử lý. Thêm vào đó là hệ thống cống rãnh nổi xen kẽ trong các khu vực dân cư không đủ sức chứa nên thường bị tràn trên bề mặt gây ô nhiễm môi trường nước và không kí. Kết quả đo các mẫu nước thải từ các hộ sản xuất, cống rãnh, hồ chứa nước của làng, khu vực nuôi trồng thủy sản bị ô nhiễm coliform vượt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép nhiều lần.

2.1.2. Nước ngầm:

Theo đánh giá và kiểm nghiệm một số giếng khoan trên địa bàn theo các dự án xây dựng tại đây, nguồn nước ngầm của khu khu vực là khá dồi dào. Nước không bị ô nhiễm nhưng có hàm lượng sắt trong nước khá cao, nếu được xử lý tốt có thể khai thác phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt trong Huyện và khu vực lân cận.

2.2. Môi trường không khí:

Nhìn chung, môi trường không khí của khu vực còn khá tốt trừ một vài khu vực bị ô nhiễm cục bộ như tại một số làng nghề trồng hoa, cây cảnh do phun thuốc trừ sâu nhưng không nghiêm trọng. Vi khí hậu tại các cơ sở sản xuất nhìn chung dao động xung quanh mức tiêu chuẩn cho phép, tuy nhiên một số khu vực không đạt chỉ số như khu vực giết mổ, chế biến thực phẩm độ ẩm cao hơn tiêu chuẩn, không đảm bảo vệ sinh và phát sinh một số hơi khí độc như amoniac, sunfuahydro...vv; khu vực giết mổ gia súc, xay sát lương thực phát ra tiếng ồn, giảm đi mức độ trong lành của môi trường không khí khu vực dân cư và có tác động xấu đến sức khỏe cộng đồng.

2.3. Môi trường đất:

Khu vực có hai nhóm đất chính là nhóm đất phù sa sông Hồng không được bồi hàng năm. Nhìn chung, các loại đất còn lại chưa bị ô nhiễm. Kết quả nghiên cứu về chỉ tiêu lí hóa cho thấy hàm lượng Cadmi và chì trong các mẫu đất thấp hơn nhiều so với giá trị giới hạn của QCVN 03:2008/BTNMT (giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất).

2.4. Hệ sinh thái:

Khu vực quy hoạch nằm có hệ sinh thái Đồng bằng Bắc bộ. Hệ thực vật chủ yếu gồm các loài phục vụ sản xuất nông nghiệp như: lúa, ngô và rau màu, các loại hoa, cây cảnh phục vụ cho dịp lễ tết tập trung chủ yếu tại khu vực bờ sông Đào tạo nên một hệ sinh thái thực vật phong phú, trong khu vực không có những loài động vật thuộc diện cần bảo tồn. Hiện nay hệ thực vật đang bị sụt giảm nhanh chóng do một số diện tích đất nông nghiệp chuyển thành đất xây dựng đô thị và hạ tầng dịch vụ.

2.5. Hiện trạng thu gom và quản lý chất thải:

2.5.1. Chất thải rắn:

Hiện nay công tác thu gom, xử lý rác thải, chất thải rắn trên địa bàn đạt khoảng 37,8% tổng lượng rác thải phát sinh. Các thiết bị chuyên dùng để thu gom và vận chuyển rác còn thiếu. Rác thải tại các khu vực sản xuất tuy không nhiều nhưng năng lực xử lý còn hạn chế, công nghệ xử lý chưa triệt để. Rác thải sinh hoạt của nhân dân và các cơ quan ngày càng nhiều nhưng chưa có biện pháp phân loại rác.

2.5.2. Chất thải lỏng:

Hệ thống thoát chất thải lỏng đang ở tình trạng thiếu kiểm soát. Hệ thống thoát nước ở đây hiện nay là hệ thống thoát nước chung trong một hệ thống. Nguồn thu nhận nước thải là các hệ thống sông, kênh tự nhiên trong vùng và hệ thống cống thoát nước trong vùng. Tuy nhiên số lượng cống còn ít và đang xuống cấp nên việc tiêu thoát nước còn nhiều hạn chế.

Lượng nước thải từ các cơ sở sản xuất cơ bản không được xử lý tập trung mà chỉ được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại trước khi thải trực tiếp ra hệ thống cống thoát. Nước thải từ các cơ sở này có hàm lượng chất hữu cơ và hàm lượng chất rắn lơ lửng cao, nếu không được xử lý đây sẽ là nguồn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước và môi trường trong khu vực như làm tăng độ đục của nguồn nước khu vực, sinh ra mùi hôi thối, trong quá trình phân hủy tạo ra các chất độc hại, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của hệ thủy sinh và gây ô nhiễm nguồn nước ngầm trong khu vực.

III. CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG VÀ DIỄN BIẾN MÔI TRƯỜNG

3.1. Đánh giá các tác động tích cực:

- Quy hoạch phân khu tái sắp xếp không gian kinh tế - xã hội - môi trường trên địa bàn theo định hướng của quy hoạch chung. Đây là những điều chỉnh mang tính chiến lược phát triển tổng thể trên địa bàn, có tính chỉ đạo các hoạt động kinh tế - xã hội.

- Việc phân khu chức năng phát triển có hướng tập trung nhằm cải thiện môi trường kinh tế - xã hội, định hướng bảo vệ môi trường tự nhiên và sinh thái trên cơ sở sắp xếp hợp lý các cơ sở kinh tế - xã hội, phát triển đô thị và khai thác các thế mạnh của đô thị, tạo thuận lợi cho công tác bảo vệ môi trường.

- Mạng lưới giao thông phát triển đồng đều, tạo điều kiện đi lại thuận tiện, tiết kiệm thời gian, tập trung làm việc có hiệu quả cao.

- Các khu đô thị được sắp xếp tương thích với việc phát triển không gian kinh tế, có vai trò kích thích các hoạt động kinh tế - xã hội đối với vùng nông thôn.

- Kết cấu hạ tầng được cải thiện: bao gồm hệ thống giao thông, cấp điện, cấp nước, chuẩn bị kỹ thuật đất đai và các công trình trực tiếp bảo vệ môi trường nhằm hạn chế sự ô nhiễm môi trường vật lý, khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên.

3.2. Đánh giá tác động xảy ra trong giai đoạn giải phóng mặt bằng khi thực hiện các dự án:

Tác động xảy ra trong giai đoạn giải phóng mặt bằng và san nền chủ yếu tập trung vào vấn đề thay đổi mục đích sử dụng đất theo quy hoạch mới và đền bù giải phóng mặt bằng.

- Tác động đến môi trường kinh tế - xã hội: việc thay đổi quy hoạch sử dụng đất là hoạt động lớn nhất của dự án đến môi trường đặc biệt là môi trường kinh tế xã hội, tuy nhiên đây là một hiện tượng tất yếu. Vì vậy công tác giải phóng mặt bằng cần có chính sách hỗ trợ, đào tạo nghề cho lao động và hình thành nhiều chương trình giải quyết việc làm; cần có chính sách tái định cư và đền bù thoả đáng và tạo điều kiện cho các hộ dân nhanh chóng tái hoà nhập tại nơi định cư mới với điều kiện sống tốt hơn.

- Thay đổi hệ sinh thái: một phần hệ sinh thái nông nghiệp sang hệ sinh thái đô thị, hệ sinh thái nông nghiệp là tương đối thuần, phổ biến và không có các loài động, thực vật nào quí hiếm nằm trong sách đỏ cần được bảo vệ. Do vậy việc thay đổi hệ sinh thái là chấp nhận được và không có ảnh hưởng xấu.

- Thay đổi bề mặt phủ: một phần diện tích đất sẽ được bê tông hoá do quá trình xây dựng các công trình do vậy mà làm giảm đi bề mặt đất (đất ruộng, kênh mương, bãi cỏ...vv) có khả năng thấm, giữ nước, tiêu thoát nước. Do vậy có thể dẫn đến hiện tượng ngập úng khi có mưa to, trong giai đoạn thiết kế phải quan tâm đến hệ thống tiêu thoát nước mưa và san nền tiêu thuỷ.

3.3. Đánh giá tác động xảy ra trong quá trình xây dựng:

- Ô nhiễm do bụi đất, đá, cát tác động trực tiếp lên người công nhân thi công tại công trường và tới môi trường khu vực xung quanh (dân cư, giao thông vận tải...vv).

- Ô nhiễm do tiếng ồn, rung từ hoạt động của các phương tiện giao thông vận tải, máy móc thiết bị thi công tại công trường.

- Ô nhiễm do chất thải phát sinh từ các hoạt động của con người thi công trên công trường và hoạt động của các thiết bị máy móc thi công (nước thải, dầu mỡ, chất thải rắn).

- Ô nhiễm do nhiệt: từ quá trình thi công có gia nhiệt như đốt nóng bitum, nhiệt phát sinh từ các máy móc thiết bị thi công, nhất là trong điều kiện thi công mùa hè nóng bức. Tác động nhiệt này chủ yếu là đối với người công nhân trực tiếp thi công tại công trường.

- Ô nhiễm do khí thải: từ các phương tiện vận tải, đào đất, san ủi. Loại ô nhiễm này có tác động phân tán tới các khu vực dân cư xung quanh.

Mặc dù có những tác động xấu đã nêu ở trên. Nhưng giai đoạn thi công thường liên hoàn theo khu vực. Vì vậy các tác động này chỉ giới hạn trong phạm vi hẹp và có tính chất tác động tạm thời. Các tác động này sẽ mất đi khi công trình đi vào giai đoạn khai thác sử dụng.

3.4. Đánh giá tác động xảy ra khi đi vào khai thác sử dụng hoàn chỉnh:

a) Đối với hệ sinh thái:

Nói chung trong khu vực quy hoạch xây dựng không có sinh thái nguyên sinh, mà chỉ có sinh thái thứ sinh giá trị kinh tế không lớn. Một phần hệ sinh thái nông nghiệp được chuyển sang hệ sinh thái đô thị do thay đổi bề mặt phủ. Những tác động tới hệ sinh thái không gây những tổn thất lớn ngoài một số ảnh hưởng ở mức độ không đáng kể như sau: Ảnh hưởng đến đời sống của một số các loại động vật trên cạn do mất đất xây dựng đô thị mới và cơ sở kinh tế; Ảnh hưởng đến một phần đời sống và sự tái tạo của thực vật của các khu vực xây dựng.

b) Đối với môi trường vật lý:

Môi trường vật lý bao gồm không khí, nước, đất có thể bị ô nhiễm trong quá trình xây dựng và phát triển. Tuy vậy với định hướng thu gom và xử lý sớm các nguồn thải của đô thị thì khả năng ô nhiễm này chỉ có thể phát sinh chủ yếu trong thời gian xây dựng đô thị và các khu vực kinh tế chuyên ngành và sớm mất đi khi các hoạt động này được hoàn thành.

c) Đối với các khu vực dân cư đô thị và nông thôn:

Việc tách các hoạt động sản xuất TTCN, làng nghề thành vùng tập trung là điều kiện quan trọng để bảo vệ môi trường trong các khu dân cư. Môi trường vật lý và môi trường sinh thái ở các khu vực này sẽ được nhận dạng ngay các nguồn ô nhiễm, giúp cho các chế tài bảo vệ môi trường có đủ điều kiện để có thể thực hiện được ý thức bảo vệ môi trường của các đối tượng tham gia. Vì thế mô hình tự quản môi trường sẽ được nâng lên và phát triển rộng rãi.

Các tác động chủ yếu là hoạt động xây dựng đô thị đối với các thành phần môi trường được liệt kê trong bảng sau:

Bảng 11: Các tác động môi trường chủ yếu của dự án

| Hoạt động của Quy hoạch xây dựng | Các thành phần môi trường bị tác động |
| --- | --- |
|  | Đất | Nước mặt | Nước ngầm | Không khí | Chất thải rắn | Tiếng ồn | Di tích LS, CTVH | Cây xanh, mặt nước |
| Thay đổi sử dụng đất | ĐK | TB | KĐK | K | K | K | KĐK | TB |
| Phát triển dân cư | ĐK | ĐK | KĐK | KĐK | ĐK | KĐK | K | TC |
| Phát triển giao thông | TB | TB | KĐK | ĐK | TB | ĐK | TC | TB |
| Phát triển thương mại – DV | KĐK | TB | TB | TB | TB | TB | TC | KĐK |
| Phát triển nhà ở | ĐK | ĐK | KĐK | KĐK | ĐK | TB | TB | TC |
| Phát triển trường học, nhà trẻ, TT y tế, công trình vh | TB | TB | TB | KĐK | ĐK | TB | TC | TB |
| Phát triển hệ thống cấp nước | KĐK | TC | KĐK | KĐK | TB | KĐK | TC | KĐK |
| Phát triển hệ thống thoát và xử lý nước | KĐK | ĐK | KĐK | KĐK | KĐK | KĐK | TC | KĐK |

Ghi chú: 		+ Tác động tích cực: TC

+ Tác động tiêu cực: KĐK- tác động tiêu cực ở mức nhẹ

+ ĐK- Tác động tiêu cực ở mức đáng kể

+ TB- Tác động tiêu cực ở mức trung bình

+  K- Không gây tác động

Các tác động môi trường của các hoạt động xây dựng trong bảng trên được đánh giá bằng ý kiến của các chuyên gia và kinh nghiệm thực tế. Các tác động này được phân thành hai loại: Tác động tích cực và tác động tiêu cực (tác động nhẹ, trung bình và mạnh đáng kể).

IV. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU, CẢI THIỆN CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG TRONG ĐỒ ÁN QUY HOẠCH

4.1. Đánh giá mức độ phù hợp về mặt môi trường đối với phương án quy hoạch:

Cơ cấu sử dụng đất phù hợp. Tỷ lệ cây xanh mặt nước đảm bảo đáp ứng được quy định theo quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

Quy hoạch giao thông phù hợp với các quy hoạch xây dựng và chuyên ngành và vùng. Mạng lưới đường giao thông được quy hoạch theo đúng quy chuẩn đường đô thị.

Hệ thống thu gom nước thải và nước mưa được thiết kế riêng biệt: việc tách hai hệ thống thoát nước riêng biệt sẽ thuận tiện cho vấn đề xử lý nước thải và chống ngập úng cho khu nhà ở.

4.2. Môi trường nước:

a) Cấp nước:

Việc sử dụng nguồn nước sạch của thành phố là giải pháp có tính đồng bộ phù hợp với điều kiện phát triển mới của đô thị và của thành phố Nam Định, dự kiến sẽ đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước sạch cho toàn đô thị và một số khu vực lân cận.

b) Thoát nước:

Đặc biệt chú ý bảo vệ môi trường nước các sông trên địa bàn đô thị. Nghiêm cấm mọi hành động xả nước bẩn trực tiếp ra sông hồ của các cơ sở sản xuất.

Nước bẩn sinh hoạt được xử lý sơ bộ bằng các bể tự hoại trước khi xả vào hệ thống thoát nước bẩn chung. Công nghệ xử lý nước bẩn dự kiến bố trí như sau: trạm bơm nước bẩn - bể lắng 1 - bể Aerotel - bể lắng 2 - khử trùng - nguồn tiếp nhận.

Xây dựng hệ thống quan trắc môi trường trên lưu vực sông, đặc biệt là tại các khu vực nhạy cảm như: sau các điểm nhập lưu, tại thượng lưu và hạ lưu, tại các điểm lấy nước...vv, để giám sát tình hình ô nhiễm môi trường trên lưu vực sông từ đó có biện pháp khắc phục kịp thời.

4.3. Môi trường không khí và tiếng ồn:

Hạn chế nguồn gây ô nhiễm không khí do công nghiệp, dịch vụ. Các xí nghiệp sản xuất phải sử dụng dây chuyền công nghệ hiện đại ít sinh các chất gây ô nhiễm, thay thế các nguyên nhiên liệu gây ô nhiễm môi trường không khí bằng nguyên nhiên liệu sạch hơn, sử dụng các thiết bị lọc khói bụi và các hoá chất độc hại, trồng cây xanh trong khuôn viên nhà máy và trồng cây xanh cách ly khu công nghiệp với các khu dân cư.

Hạn chế nguồn gây ô nhiễm do các hoạt động giao thông. Sử dụng xăng không pha chì cho các phương tiện giao thông, không sử dụng các phương tiện giao thông đã cũ không đảm bảo các chỉ tiêu về môi trường như tiếng ồn và khói bụi, trồng cây xanh trên các tuyến đường giao thông và trồng cây xanh tập trung để giảm bụi và tiếng ồn. Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm soát, kiểm tra, kiểm kê và quan trắc môi trường không khí.

Có các biện pháp ngăn tiếng ồn cục bộ như xây dựng các tường chắn tiếng ồn giao thông đối với các công trình cần yên tĩnh (bệnh viện, trường học...vv). Cần phải có vùng đệm cách ly giữa đường giao thông và nhà ở.

4.4. Đối với chất thải rắn:

Đối với rác thải sinh hoạt phân loại ngay tại nguồn phát sinh. Điều này có nghĩa là rác thải được phân loại ở trong các hộ gia đình rồi cho vào các thùng chứa khác nhau theo loại rác. Có thể tiến hành phân loại thành hai loại rác là vô cơ và hữu cơ.

Đối với chất thải xây dựng: các chủ công trình phải đăng ký vận chuyển với công ty Môi trường đô thị, không đổ bừa bãi ra các khu vực xung quanh.

Đối với chất thải công nghiệp: tuân thủ theo Luật Môi trường. Chất thải độc hại phải được xử lý trước khi thải ra ngoài hoặc thu gom để xử lý riêng.

Đối với chất thải y tế: cần phải được xử lý trước khi vận chuyển tới bãi tập kết. Không được đổ chung với rác thải sinh hoạt.

Đối với khu công nghiệp: chất thải cần được xử lý đạt các tiêu chuẩn vệ sinh theo các chỉ tiêu quy định của Tiêu chuẩn Việt Nam sau đó mới được thải ra nguồn tiếp nhận để đảm bảo sự phát triển bền vững cho đô thị trong tương lai.

4.5. Đối với môi trường đất:

Sử dụng hợp lý phân bón hoá học và thuốc bảo vệ thực vật để vừa tăng cường chất đất, bảo vệ các sản phẩm nông nghiệp, đồng thời không làm đất bị chai hoá và các sản phẩm nông nghiệp bị nhiễm độc.

Các rác thải sinh hoạt cần được thu gom và phân loại theo khả năng phân huỷ để có biện pháp xử lý riêng cho từng loại. Đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước bẩn và sử dụng các công nghệ hiện đại để giảm mức độ ảnh hưởng của ô nhiễm đất do nước bẩn bị ô nhiễm đổ ra môi trường đất.

Xử lý triệt để phân thải của gia súc tránh đất bị ô nhiễm bởi các vi sinh vật gây bệnh. Xử lý và không sử dụng các sản phẩm bền vững trong đất làm yếu cơ cấu lý tính của đất như: nilon và các hợp chất cao phân tử khó phân huỷ khác...vv.

V. CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CẦN CHÚ TRỌNG

1. Đẩy mạnh và phát triển rộng rãi phong trào giáo dục môi trường trong toàn thể nhân dân. Tăng cường tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của nhân dân về vấn đề vệ sinh môi trường và ý thức bảo vệ môi trường.

2. Xây dựng các công cụ kinh tế quản lí môi trường, vận dụng các công cụ này vào việc phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm trong toàn bộ khu vực quy hoạch. Thực hiện tốt các quy định pháp quy về bảo vệ môi trường.

3. Xây dựng hệ thống quản lý, thu gom và xử lý nước bẩn, chất thải rắn tại các khu công nghiệp, khu dân cư. Kiểm tra và có biện pháp xử lý, ngăn ngừa các nguồn gây ô nhiễm trong đô thị, nông thôn, sông ngòi. Tiến hành các chương trình tuyên truyền về môi trường và xã hội.

4. Quan trắc chất lượng nước tại các công trình xử lý: Các chỉ tiêu quan trắc: môi trường nước: COD, BOD5, SS, E. Coli...vv; môi trường không khí; nồng độ bụi, SO2...vv. Thiết bị thu lấy mẫu và phương pháp phân tích dùng phương pháp tiêu chuẩn.

5. Đề nghị các cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường ở địa phương theo dõi và giám sát việc thực hiện các biện pháp được đề xuất trong báo cáo.

6. Đề nghị cơ quan chủ quản cam kết thực hiện các biện pháp được đề xuất trong báo cáo nhằm kiểm soát và khống chế các tác động tiêu cực của dự án đến môi trường.

PHẦN VI

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

********

Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu vực 3 phường, xã phía Nam sông Đào có vai trò quan trọng, đánh thức tiềm năng khu vực này; góp phần đẩy nhanh mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Nam Định và toàn bộ tỉnh Nam Định đến năm 2025. Các chỉ tiêu áp dụng cho đồ án này để hình thành một vùng phát triển có điều kiện hạ tầng dịch vụ tốt, phục vụ cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý và sinh hoạt xã hội theo hướng đồng bộ và hiện đại.

Trên đây là nội dung đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu vực phường Cửa Nam, xã Nam Vân, xã Nam Phong đến năm 2025. Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn kính trình UBND tỉnh phê duyệt để có thể tiếp tục triển khai các bước tiếp theo quy định hiện hành.

|  | CƠ QUAN TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN & TKKT VIỆT NAM |
| --- | --- |