CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THUYẾT MINH

QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU NHÀ Ở ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ TÂN LÃNG, HUYỆN LƯƠNG TÀI

Bắc Ninh, tháng ….. năm 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THUYẾT MINH

QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU NHÀ Ở ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ TÂN LÃNG, HUYỆN LƯƠNG TÀI, TỈNH BẮC NINH

Địa điểm xây dựng		: Xã Tân Lãng, huyện Lương Tài.

Cơ quan chủ đầu tư	: UBND xã Tân Lãng.

Cơ quan lập quy hoạch	: Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Bắc Ninh.

Giám đốc		:	KTS	Nguyễn Tiến Quý

Chủ nhiệm đồ án	:	KTS 	Tấn Mạnh Cảnh

Chủ trì thiết kế	:	KTS	Tấn Mạnh Cảnh

Chủ trì điện		:	KS	Nguyễn Văn Thăng

Chủ trì hạ tầng	:	KS	Đặng Thành Hưng

|  | Bắc Ninh, ngày tháng năm 2021 |
| --- | --- |
| ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH | CHỦ ĐẦU TƯ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN LÃNG |

ch­¬ng I

nh÷ng c¨n cø lËp quy ho¹ch

1. Sự cần thiết phải lập quy hoạch.

# - Trong những năm vừa qua xã Tân Lãng, huyện Lương Tài đã có nhiều chính sách tích cực để phát triển Kinh tế - Văn hoá - Xã hội và từng bước đưa bộ mặt xã ngày một đổi mới, đời sống của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao.

# - Xã Tân Lãng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn huyện Lương Tài nói riêng cũng như của tỉnh Bắc Ninh nói chung, thực trạng đó kéo theo nhu cầu về nhà ở và dịch vụ dân cư là rất cấp thiết, đồng thời việc hoàn thiện quy hoạch cũng góp phần giúp cho việc quản lý dân số, quản lý quỹ đất được thuận lợi, tránh phát sinh những vấn đề bất cập về ô nhiễm môi trường cũng như tệ nạn xã hội trên địa bàn phường.

# - Quy hoạch chi tiết khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất xã Tân Lãng, huyện Lương Tài là một bước nhằm góp phần hoàn thiện quy hoạch chung đô thị huyện Lương Tài nói chung và quy hoạch phân khu xã Tân Lãng nói riêng theo bản đồ quy hoạch đã được phê duyệt.

2. Mục tiêu và yêu cầu phát triển với khu vực quy hoạch:

# - Tạo nguồn vốn từ đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đang là vấn đề cấp bách hiện nay;

# - Phát triển quỹ đất ở, đáp ứng một phần yêu cầu về nhà ở của các loại đối tượng dân cư khác nhau trên địa bàn xã và khu vực lân cận;

# - Tạo quỹ đất xây dựng phục vụ tăng trưởng kinh tế trong khu vực, đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị;

# - Đảm bảo phát triển khu ở theo quy hoạch, phù hợp với quy hoạch chung, có tổ chức và đảm bảo môi trường bền vững. Đảm bảo sử dụng quỹ đất ở có hiệu quả;

# - Làm cơ sở để các cấp, các ngành có cơ sở pháp lý trong việc chỉ đạo xây dựng khu dân cư xã Tân Lãng, huyện Lương Tài một cách đồng bộ, tương xứng với tiềm năng về mọi mặt.

3. Các căn cứ lập quy hoạch:

Căn cứ Luật Xây dựng  ngày 18/06/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị  ngày 17/6/2009;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;

Căn cứ Luật  sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về việc lập, thẩm định phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ quy định sửa đổi quy định về quy hoạch xây dựng; số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng đặc thù;

Căn cứ Quyết định số 1560/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 1369/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 17/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành quy định phân công phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực trung tâm thị trấn Thứa, huyện Lương Tài đến năm 2030;

Căn cứ thông báo số 24-TB/HU ngày 21/8/2020 của Ban thường vụ huyện ủy Lương Tài nhất trí chủ trương tổ chức lập Quy hoạch chi tiết khu nhà ở đấu giá QSDĐ tại xã Tân Lãng;

Căn cứ Công văn số 896/UBND-XDCB ngày 05/10/2020 của UBND huyện Lương Tài về việc thực hiện dự án Khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Tân Lãng;

Căn cứ Quyết định số 3112/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện Lương Tài về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Tân Lãng;

Căn cứ Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND huyện Lương Tài về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Tân Lãng;

Các dự án đầu tư xây dựng, các tài liệu, số liệu và các văn bản hiện hành có liên quan.

Hệ thống bản đồ đo đạc địa hình tỷ lệ 1/500.

Căn cứ hợp đồng giữa chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thiết kế về việc lập Quy hoạch chi tiết khu nhà ở đấu giá QSDĐ tại xã Tân Lãng, huyện Lương Tài, để đấu giá quyền sử dụng đất.

Căn cứ vào nhu cầu thực tế phát triển khu đô thị mới ở nước ta hiện nay. nhằm xây dựng, nhân rộng mô hình khu đô thị mới.

4. Các nguồn tài liệu, số liệu:

- Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực trung tâm thị trấn Thứa, huyện Lương Tài đến năm 2030;

- Các dự án có liên quan đã được phê duyệt;

- Hồ sơ khảo sát địa hình khu vực.

5. Các cơ sở bản đồ:

- Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực trung tâm thị trấn Thứa, huyện Lương Tài đến năm 2030;

- Bản đồ địa chính khu vực lập quy hoạch;

- Bản đồ địa hình tỉ lệ 1: 500 khu vực lập quy hoạch,

Ch­¬ng II

C¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ hiÖn tr¹ng

1.Các điều kiện tự nhiên

1.1. Vị trí địa lý

*Vị trí và giới hạn khu đất.

- Khu đất có diện tích 41.297,32m2 thuộc địa bàn xã Tân Lãng, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, vị trí cụ thể như sau:

+ Phía Bắc: Giáp đất ở;

+ Phía Nam: Giáp đất giáo dục quy hoạch;

+ Phía Đông: Giáp đất ở hiện trạng dọc đường ĐT280 cũ;

+ Phía Tây: Giáp đường ĐT280 mới;

- Quy mô diện tích 41.297,32m2.

1.2. Địa hình khu vực:

- Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch có địa hình tương đối bằng phẳng đa phần là ruộng trũng có cao độ tự nhiên khoảng 1.8

- khu vực dân cư lân cận có cao độ trung bình trong khoảng từ 1.9 đến 3.5

- Đất nằm trong ranh giới quy hoạch phần lớn là đất nông nghiệp chiếm 89,20%; còn lại là mương, ao, đường nội đồng và dân cư hiện trạng.

1.3.Khí hậu - thuỷ văn:

Khu vực nghiên cứu nằm trong vùng có khí hậu nhiệt đới gió mùa theo quy chuẩn Việt Nam là vùng A3. Khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, chia làm hai mùa rõ rệt.

- Nhiệt độ không khí:

+ Nhiệt độ trung bình:				23,30c.

+ Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối:			39,50c.

+ Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối:			4,80c.

- Độ ẩm, không khí:

+ Độ ẩm trung bình:				84%.

+ Độ ẩm trung bình cao nhất:			88%.

+ Độ ẩm trung bình thấp nhất:			79%.

- Lượng mưa:

+ Lượng mưa trung bình hàng năm:		1.331,0mm.

+ Lượng mưa trung bình tháng cao nhất:	254,6mm.

+ Lượng mưa lớn nhất trong 1 ngày:		204,0mm.

+ Lượng mưa lớn nhất trong 1 giờ:		113,0mm.

+ Số ngày mưa trung bình năm:			144,5ngày.

- Gió:  Theo quy chuẩn Việt Nam, Bắc Ninh nằm trong vùng có áp lực gió IIB

+ W0 =	95 daN/m2.

+ Tốc độ gió mạnh nhất:	34m/s.

- Động đất:

- Bắc Ninh nằm trong vùng động đất có cấp địa chấn cấp 7 (MSK) với tần suất lặp lại B1 ( 0,005. Chu kỳ T1 ( 200 năm.

2. Hiện trạng xây dựng và hạ tầng kỹ thuật:

2.1. Hiện trạng xây dựng:

Đất hiện trạng là đất trồng lúa, do vị trí khu đất nằm giáp với khu dân cư hiện trạng nên thích hợp trong việc mở rộng và phát triển đất ở.

Trong ranh giới lập quy hoạch chi tiết hiện không có công trình công cộng nào, giáp với ranh giới lập quy hoạch chủ yếu là khu dân cư hiện có và một số công trình hành chính, công trình công cộng như: Trường học, khu cây xanh công viên.

| BẢNG ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT |
| --- |
| TT | Loại Đất | Ký hiệu | Diện Tích | Tỷ Lệ | Đánh giá |
|  |  |  | (m2) | ( % ) |  |
| 1 | Đất nông nghiệp trồng lúa |  | 38.944,02 | 94,30 | Thuận lợi |
| 2 | Đất mương |  | 1004,04 | 2,43 | Thuận lợi |
| 3 | Đất đường nội đồng, đường bê tông |  | 1294,26 | 3,37 | Thuận lợi |
|  | Tổng diện tích | 41.297,32 | 100.00 |  |

2.2. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:

a) Hệ thống giao thông:

- Giao thông đối ngoại: Giáp với đường giao thông phía Đông và Tây thuận tiện cho việc kết nối với đường giao thông trong khu đất quy hoạch.

- Giao thông đối nội: Giao thông nội đồng, nội thôn với mạch nối là các con đường cấp phối, đường đất hoặc hệ thống kênh, mương hiện có.

b) Chuẩn bị kỹ thuật thoát nước mặt:

Thoát nước: Nước thải trong thôn xóm thoát ra bằng hệ thống mương hở dọc đường liên thôn rồi thoát ra ao hồ, ruộng trũng, kênh ngoài quanh khu vực gây ô nhiễm môi trường.

c) Cấp nước:

Sử dụng mạng lưới cấp nước của xã dẫn đến từng hộ gia đình.

d) Cấp điện:

Đã có đường điện 35KV chạy dọc theo đường nhựa sát với khu đất quy hoạch. Nguồn điện khu đất quy hoạch sẽ lấy từ đường điện này.

e) Thoát nước thải vệ sinh môi trường:

Hệ thống thoát nước thải hiện tại khu vực đầu mối chưa được đầu tư xây dựng nước thải vẫn thải trực tiếp ra hệ thống mương tự nhiên gây ô nhiễm môi trường. Thu gom chất thải rắn hiện tại chủ yếu là rác thải tái sử dụng do đó phần lớn chất thải rắn được thu gom và tái chế phần còn lại chưa được thu gom xử lý gây ảnh hưởng tới môi trường.

2.3.Đánh giá tổng hợp.

Khu vực quy hoạch rất thuận lợi cho công tác đầu tư xây dựng, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng thấp và thuận lợi do có sự đồng thuận của người dân và các cấp chính quyền địa phương.

Cốt cao độ của toàn khu hiện nay tuy có chênh lệch nhưng nhìn chung thuận lợi cho xây dựng và sản xuất.

CHƯƠNG III

TÍNH CHẤT, QUY MÔ, CHỨC NĂNG

1.  Tính chất

- Là khu nhà ở đấu giá QSDĐ tại xã Tân Lãng, huyện Lương Tài.

- Là điểm dân cư mới, với đầy đủ các tiêu chí xây dựng theo hướng phát triển đô thị.

- Là khu nhà ở mới với hệ thống hạ tầng hiện đại, đồng bộ, có chú trọng không gian cây xanh, bãi đỗ xe và công trình công cộng phù hợp theo yêu cầu của quy hoạch chung, tạo môi trường sống tốt.

2. Quy mô:

2.1. Quy mô diện tích:

Diện tích quy hoạch: 41.297,32 m2

2.2. Quy mô dân số:

- Quy mô dân số: Tính toán khoảng 50m2/người. Tổng dân số tính toán khoảng 600 người.

2.3 Chức năng:

Khu đất có chức năng chính bao gồm: nhà ở, cây xanh, bãi đỗ xe, hạ tầng kỹ thuật;

CHƯƠNG IV

QUY HOẠCH KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC VÀ SỬ DỤNG ĐẤT

1. Nguyên tắc thiết kế và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu

1.1 Nguyên tắc chung

Với việc khu nhà ở có quy mô 41.297,32 m2 thì không gian chính của khu sẽ là các khu đất ở bám trục đường chính theo hướng Bắc-Nam và phía Đông-Tây theo quy hoạch chung gần như vuông góc với trục đường vào khu quy hoạch. Mật độ xây dựng tối đa từ 67% - 100% đối với các lô đất ở, tầng cao trung bình 3-6 tầng.

- Hình thành các trục đường nội bộ mạng carô và hướng tâm để liên kết toàn khu vực;

- Các dãy nhà ở chia lô liền kề bố trí tập trung thành khu vực riêng biệt để tạo sự đồng nhất trong hình thức kiến trúc đô thị. Mặt chính công trình bố trí tối đa về hướng Tây, mốt số hướng Nam và Bắc;

- Giữa các nhóm nhà ở xây dựng các vườn hoa và sân thể thao, máy tập thể dục làm nơi vui chơi thể dục thể thao cho cộng đồng;

- Bố trí khu đỗ xe tập trung và khu thể dục thể thao sát nhà văn hóa để tạo sự thuận lợi cho việc tổ chức các sự kiện lớn trong nhà văn hóa.

1.2 Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

Quy hoạch chi tiết khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất xã Tân Lãng, huyện Lương Tài được thực hiện trên các tiêu chí sau.

| TT | HẠNG MỤC | ĐƠN VỊ | TIÊU CHUẨN | TÍNH TOÁN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tính toán với dân số 600 người |  | - |  |
| 1 | Đất cây xanh | m2/người | >2 | 9.72 |
| 2 | Đất ở | m2/người | <50 | 26 |
| 3 | Đất bãi đỗ xe | m2/người | - | 2.93 |
| 4 | Đất thể thao | m2/người | - | 4.43 |
| 5 | Đất nhà văn hóa | m2/người | - | 4.17 |
| 5 | Đất giao thông | % S đất khu ở | - | 31.12% |

(Áp dụng theo” Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng”

số 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 và các tiêu chuẩn khác có liên quan)

2. Phương án cơ cấu quy hoạch:

Quy hoạch chi tiết khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất xã Tân Lãng, huyện Lương Tài được tổ chức thành các khu đất với chức năng chính: Đất ở, cây xanh, bãi đỗ xe, đất thể thao, đất nhà văn hóa được kết nối thông qua hệ thống các trục giao thông nội bộ, cụ thể như sau:

- Đất ở: 13 dãy nhà ở liền kế chiều cao 03-06 tầng với kiến trúc hiện đại, mật độ xây dựng trung bình từ 67% -100 %, hệ số sử dụng đất 4,8 – 6,0 lần.

- Đất cây xanh: bố trí phía sau các dãy nhà, tạo sự thuận tiện cho người dân vui chơi, giải trí. Tạo không gian xanh, thoáng đãng sau những ngày làm việc vất vả.

- Đất bãi đỗ xe và trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt: bố trí sát đường giao thông, thuận tiện cho việc đỗ xe và đi lại. Bãi tập kết rác bố trí hệ thống thu gom rác hiện đại không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

- Đất thể thao: được bố trí cạnh khu đất nhà văn hóa với ý đồ tập trung các khu công cộng trong khu quy hoạch với nhau, phục vụ bổ trợ cho nhau. Tạo sự gắn kết nhân dân trong khu, là nơi vui chơi, giải trí và tổ chức các hoạt động thể dục thể thao.

- Đất hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống đường giao thông theo tiêu chuẩn, liên kết các chức năng trong khu quy hoạch với nhau tạo thành một khu ở hoàn chỉnh.

| BẢNG TỔNG HỢP CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT |
| --- |
| TT | Loại đất | Ký hiệu | CCSDĐ |
|  |  |  | Diện tích (m2) | Tỉ lệ (%) |
| I | Đất chia lô ( 150 lô ) | CL | 15635.37 | 37.86 |
| 1 | Chia lô 01 ( 26 lô ) | CL01 | 2898.43 | 7.02 |
| 2 | Chia lô 02 ( 27 lô ) | CL02 | 2728.05 | 6.61 |
| 3 | Chia lô 03 ( 31 lô ) | CL03 | 3303.26 | 8.00 |
| 4 | Chia lô 04 ( 33 lô ) | CL04 | 3237.25 | 7.84 |
| 5 | Chia lô 05 ( 26 lô ) | CL05 | 2802.95 | 6.79 |
| 6 | Chia lô 06 ( 07 lô ) | CL06 | 665.43 | 1.61 |
| II | Đất công cộng | CC | 6977.60 | 16.90 |
| 1 | Đất nhà văn hóa | NVH | 2500 | 6.05 |
| 2 | Đất thể thao | TDTT | 2657.35 | 6.43 |
| 3 | Đất bãi xe | P | 1762.39 | 4.27 |
| 4 | Đất trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt | TKR | 57.86 | 0.14 |
| III | Đất Cây xanh | CX | 5832.25 | 14.12 |
| 1 | Cây xanh 1 | CX1 | 2089.22 | 5.06 |
| 2 | Cây xanh 2 | CX2 | 1598.51 | 3.87 |
| 3 | Cây xanh 3 | CX3 | 2144.52 | 5.19 |
| V | Đất giao thông | GT | 12852.10 | 31.12 |
| Tổng |  | 41297.32 | 100.00 |

| BẢN TỔNG HỢP CHI TIẾT SỬ DUNG ĐẤT |
| --- |
| STT | Ký hiệu | Loại đất | Mật độ XD tối đa (%) | Diện tích | Tỷ lệ | Số lô | Tầng cao tối đa (tầng) | Hệ số SDĐ (lần) |
| 1 | CL | Đất ở liền kề |  | 15635.37 | 37.86 | 150 | 6 |  |
|  | CL1 | Đất chia lô 01 | 80 | 2898.43 | 7.02 | 26 | 6 | 4.8 |
|  | CL2 | Đất chia lô 02 | 80 | 2728.05 | 6.61 | 27 | 6 | 4.8 |
|  | CL3 | Đất chia lô 03 | 100 | 3303.26 | 8.0 | 31 | 6 | 6.0 |
|  | CL4 | Đất chia lô 04 | 100 | 3237.25 | 7.84 | 33 | 6 | 6.0 |
|  | CL5 | Đất chia lô 05 | 80 | 2802.95 | 6.79 | 26 | 6 | 4.8 |
|  | CL6 | Đất chia lô 06 | 100 | 665.43 | 1.61 | 7 | 6 | 6.0 |
| 2 | CC | Đất công cộng |  | 6977.6 | 16.90 |  |  |  |
|  | NVH | Đất nhà văn hóa | 40 | 2500 | 6.05 |  | 3 | 1.2 |
|  | SC-TDTT | Đất sân chơi- thể dục thể thao | 10 | 2657.35 | 6.43 |  | 1 |  |
|  | P | Đất bãi đỗ xe | 10 | 1762.39 | 4.27 |  | 1 |  |
|  | TKR | Đất trungchuyển chất thải rắn sinh hoạt | 10 | 57.86 | 0.14 |  | 1 |  |
| 3 | CX | Đất cây xanh |  | 5832.25 | 14.12 |  |  |  |
|  | CX1 | Cây xanh 1 | 5 | 2089.22 | 5.06 |  | 1 |  |
|  | CX2 | Cây xanh 2 | 5 | 1598.51 | 3.87 |  | 1 |  |
|  | CX3 | Cây xanh 3 | 5 | 2144.52 | 5.19 |  | 1 |  |
| 4 | GT | Đất giao thông |  | 12852.1 | 31.12 |  |  |  |
| 5 |  | Tổng cộng |  | 41297.32 | 100 |  |  |  |

3. Tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan

3.1. Yêu cầu, nguyên tắc tổ chức không gian kiến trúc

- Không gian kiến trúc được tổ chức trên cơ sở tổng thể không gian quy hoạch và yêu cầu của từng loại chức năng công trình để tạo được hình khối đường nét kiến trúc cho phù hợp với chức năng và sự hài hoà, hoàn thiện chung của không gian kiến trúc toàn khu ở.

- Kiến trúc công trình phải được kết hợp với yêu cầu chức năng hoạt động, xây dựng hiện đại, bền vững và hài hòa với không gian xung quanh, trên cơ sở khai thác sử dụng vật liệu cũng như phong cách kiến trúc địa phương.

3.2. Định hướng giải pháp tổ chức không gian kiến trúc

- Nhà liên kế được xác định theo giới hạn chỉ giới đường đỏ và mức độ mở rộng chỉ giới xây dựng. Không gian chiều cao công trình không vượt quá chiều cao cho phép làm ảnh hưởng đến không gian các khu dân cư lân cận. Sử dụng hệ thống giao thông đã có và giao thông quy hoạch mới.

- Tổ chức phối kết không gian kiến trúc với không gian xanh và mầu sắc, các khu cây xanh vỉa hè, cây xanh công viên, đường dạo ….

- Tổ chức không gian quy hoạch toàn khu nhà ở theo các hình thái không gian quy hoạch "Tuyến phố ", với cốt nền được xác định như sau:

+ Cốt nền nhà ở liên kế so với mặt hè hoàn thiện tối đa 0,2m.

+ Tổ hợp các lô đất xây dựng công trình nhà ở liên kế tạo thành khối cao từ 3-6 tầng (tầng 1 cao 3,9m; tầng 2 cao 3,6m; tầng 3,4,5,6 cao 3,3m);

- Các mẫu nhà được thiết kế đồng bộ, thống nhất về hình thức kiến trúc và màu sắc công trình phù hợp không gian kiến trúc cảnh quan của đô thị.

- Khu đất công trình công cộng: Bố trí đất nhà văn hóa, sân chơi – thể dục thể thao, bãi đỗ xe. Các công trình này được xây dựng với chiều cao tối đa 03 tầng, phù hợp với cảnh quan chung quanh.

- Khu vực vườn hoa, cây xanh đường phố: Cây xanh được trồng dọc các tuyến đường giao thông và bố trí các khu cây xanh tập trung tạo cảnh quan cho toàn khu.

- Đất công trình giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật được thiết kế đồng bộ, đảm bảo tiện ích của khu.

CHƯƠNG V

QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

1. San nền :

a. Cơ sở thiết kế :

- Bản đồ địa hình hiện trạng tỷ lệ 1/500.

- Phương án quy hoạch sử dụng đất tỷ lệ 1/500.

- Các tài liệu số liệu hiện trạng về điều kiện tự nhiên, địa hình, địa chất, thuỷ văn ... tại khu vực thiết kế.

- Các tiêu chuẩn quy phạm hiện hành.

b. Phương án thiết kế :

- Bản vẽ thiết kế quy hoạch san nền thể hiện cao độ nền hoàn thiện của khu vực thiết kế. Cao độ san nền căn cứ vào cao độ thiết kế tại các nút giao thông.

- Thiết kế san nền từng khu đất theo độ dốc đường hoạch đảm bảo thoát nước tự chảy, sao cho liên hệ trực tiếp giữa khu vực với tuyến đường xung quanh theo định hướng độ dốc là 0,005. Cao độ san nền tại mép biên lô đất thấp hơn khoảng 20cm so với cao độ mép hè đường giao thông.

- Về độ chặt đầm nén của nền theo phương án san nền sơ bộ khu đất xây dựng công trình: đắp toàn bộ khu vực công trình bằng cát nền với độ đầm chặt K = 0,85. Trước khi đắp cần dọn dẹp mặt bằng công trình. Khu cây xanh đắp đất màu tận dụng từ vét hữu cơ nền đường, khi đắp cần tạo độ tơi xốp cho lớp đất màu dày 30cm trên cùng để tạo điều kiện thuận lợi cho cây phát triển.

- Trong quá trình đắp đất phải đảm bảo độ dốc thoát nước thiết kế. Không được để nước đọng trong khu vực san nền.

2. Thiết kế hệ thống cấp nước

2.1. Cơ sở thiết kế :

- TCXDVN 33: 2006: Cấp nước. Mạng lưới đường ống và công trình. Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 6379:1998 Thiết bị chữa cháy – Trụ nước chữa cháy. Yêu cầu kỹ thuật.

2.2. Số liệu thiết kế

Thiết kế tạm tính theo khu dịch vụ và khu ở.

Tiêu chuẩn cấp nước :

+ Tiêu chuẩn cấp nước cho sinh hoạt là Qsh=150l/ng.ngđ

Khu quy hoạch có 150 lô đất, trung bình một lô tạm tính có 4 người ở vậy ta tính ra số người trong khu đất là: 150x4=600 (người)

+ Nước sinh hoạt: 		150x600=90.000 lít

+ Nước công cộng: 	10%x90.000=9000 lít

+ Nước công nghiệp: 	10%x90.000=9000 lít

+ Nước thất thoát: 	 20%x(90.000+9.000+9.000)=21.600 lít

Tổng cộng: 			 129.600 lít ~130 m3/ng.đ

2.3. Phương án thiết kế :

- Hệ thống cấp nước được đấu nối từ đường ống cấp nước trên đường TL.280 cũ. Điểm đấu nối được thoả thuận với Công ty cấp thoát nước.

- Mạng lưới cấp nước được thiết kế mạng vòng kết hợp nhánh cụt.

- Từ tuyến ống chính D110 theo kiểu mạng vòng nước được đưa tới các đường ống dịch vụ D50 mạng cụt cấp cho các đơn vị dùng nước.

- Việc tính toán mạng lưới cấp nước nhằm xác định đường kính ống hợp lý và kinh tế, trên cơ sở xác định lưu lượng tính toán và vận tốc kinh tế, đảm bảo áp lực tự do tại điểm bất lợi nhất trên mạng lưới 16m.

- Xác định đường kính ống cho đoạn ống dựa vào lưu lượng lớn nhất mà đoạn ống đó chuyền tải.

- Dựa vào đặc điểm, tính chất sử dụng, diện tích khu đất, nhu cầu cấp nước, thiết kế hệ thống cấp nước có các hạng mục như sau :

+ Tại các nút của mạng lưới bố trí các hố van khống chế, trong đó bố trí van khoá.

+ Trên đường ống phân phối nước tới các lô đất, bố trí dồng hồ đo lưu lượng, van chặn, nhằm kiểm soát đường ống.

+ Vật liệu sử dụng ống và phụ kiện HDPE.

+ Tuyến ống được đặt trong hệ thống hào kỹ thuật và chôn ngầm.

2.4. Cấp nước cứu hoả.

- Chọn hệ thống chữa cháy là hệ thống chữa cháy áp lực thấp. Trên các trục đường có ống cấp nước chính sẽ đặt các trụ cứu hỏa, khoảng cách giữa các trụ cứu hoả từ không quá 150 (m).

- Hệ thống cấp nước cứu hoả được thiết kế cho khu nhà ở nhằm dập tắt đám cháy nhanh chóng khi có sự cố cháy xảy ra.hệ thống họng cứu hoả được thiết kế nổi đặt tại các ngã ba, ngã tư hướng giao thông và nằm trên vỉa hè. Đường kính họng cứu hoả min là 110mm. Theo tiêu chuẩn thiết kế Việt Nam tập VI xuất bản năm 1997, áp lực tại các đầu họng là 10m, đặt cách mép đường 1m. Tiêu chuẩn cấp nước chữa cháy lấy theo bảng 12 tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy TCVN 2622:1995, tính với một đám cháy xảy ra đồng thời, lưu lượng mỗi họng chữa cháy là: Qcc=15 l/s.

2.5. Thiết kế mạng lưới cấp nước của khu dân cư.

- Việc tính toán mạng lưới cấp nước nhằm xác định đường kính ống hợp lý và kinh tế, trên cơ sở xác định lưu lượng tính toán và vận tốc kinh tế, đảm bảo áp lực tự do tại điểm bất lợi nhất trên mạng lưới 12m.

- Xác định đường kính ống cho đoạn ống dựa vào lưu lượng lớn nhất mà đoạn ống đó chuyền tải.

- Việc lấy nước từ mạng lưới đường ống chính và ống nối mạng lưới phân phối rất phức tạp. Trên từng đoạn ống, số lượng điểm lấy nước rất khác nhau với các vị trí lấy nước không theo qui luật, khoảng cách giữa các điểm lấy nước không đồng nhất, lưu lượng nước lấy ra từ các điểm cũng rất khác nhau và luôn thay đổi theo thời gian.

- Khi thiết kế mạng lưới cấp nước, ta không thể tính với một sơ đồ cấp nước quá phức tạp. Chính vì vậy cần phải đơn giản hoá sự làm việc của mạng lưới và chấp nhận phương án tính gần đúng. Theo đó có các giả thiết sau:

- Các điểm lấy nước với lưu lượng tương đối lớn được coi như các điểm lấy nước tập trung ( qtr). Các điểm lấy nước nhỏ còn lại , được coi là lấy nước dọc đường và gọi là lưu lượng dọc đường. Các điểm lấy nước dọc đường được coi như là có lưu lượng như nhau và phân bố dọc theo ống chính và ống nối.

- Trong quá trình làm việc, lưu lượng nước lấy ra từ các điểm trên mạng lưới coi như thay đổi theo cùng một tỷ lệ.

- Từ hai giả thiết trên ta đưa ra kháI niệm lưu lượng dọc đường đơn vị (qdddv) viết tắt là qđv, đây là lưu lượng nước dọc đường lấy ra trên một mét chiều dài đường ống.

(l/s-m)

Qdđ: Tổng lượng nước dọc đường của toàn mạng lưới:

Qdđ =Qvào – Qtr (l/s)

Trong đó:

Qvào: Tổng lưu lượng nước phát vào mạng lưới.

Qtr  : Tổng lưu lượng nước lấy ra từ các điểm lấy nước tập trung trên mạng lưới.

(l/s.m2)

Lưu lượng nước dọc đường lấy ra trên từng đoạn ống tính toán là:

(l/s)

Trong đó: Fi là diện tích đoạn ống tính toán phục vụ.

c.3) Xác định đường kính ống.

Đường ống kinh tế nhất được xác định theo công thức gần đúng sau:

(mm)

Trong đó:

Lưu lượng tính toán của từng đoạn ống (l/s).

Nhân tố kinh tế trong điều kiện bình thường = 0,5 -1.

Chỉ số mũ =0,14.

## 3. Hệ thống thoát nước

## 3.1. Cơ sở thiết kế :

- TCXD 7957 : 2008: Thoát nước. Mạng lưới bên ngoài và công trình. Yêu cầu thiết kế;

- TCXDVN 5574:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 5573:2011 Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế.

3.2. Phương án thiết kế :

- Xây dựng hệ thống thoát nước chung bao gồm hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thoát nước thải.

- Hệ thống thoát nước mưa: Xây dựng bằng cống tròn BTCT, đường kính cống D600 – D1000mm, đặt trên các gối đỡ BTCT, dưới đệm cát. Nước mưa được thu vào hố ga BTCT kiểu miệng hàm ếch, vỉa vát, vận chuyển cống dọc D600 – D1000 rồi đổ vào hệ thống thoát nước đường ĐT.280 phía Tây khu quy hoạch. Cống đặt dưới lòng đường dùng ống cống tải trọng C, cống đặt trên vỉa hè dùng cống tải trọng A. Khoảng cách các hố ga 20m-30m. Nối cống theo phương pháp xảm.

- Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt : Bố trí cống thu nước D400 phía sau lô đất có nhiệm vụ thu nước thải từ các hộ dân. Nước thải từ cống được thu về các hố ga thu nước trên hè và chờ đấu nối khi hệ thống nước thải xây dựng đồng bộ. Tạm thời ở giai đoạn trước mặt điểm cuối của hệ thống thoát nước thải đươc đấu tạm vào hệ thống thoát nước mưa. Cống dọc sử dụng đường kính D400, cống đặt dưới lòng đường dùng ống cống tải trọng C, cống đặt trên vỉa hè dùng cống tải trọng A. Khoảng cách các hố ga 30m-40m. Nối cống theo phương pháp gioăng cao su.

- Tiêu chuẩn và tổng hợp lượng chất thải rắn : (CTR)

CTR trong sinh hoạt : 1,2 kg/người/ngđ

CTR công cộng : 10% CTRsh

Tính toán lượng chất thải rắn :

| TT | Thành phần thải CTR | Tiêu chuẩn và quy mô | Lượng thải(kg/ngđ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CTR cho sinh hoạt (CTRsh) | 1,2kg/người/ngđ (600 người) | 720 |
| 2 | CTR cho công cộng | 10% CTRsh | 72 |
| 3 | Tổng lượng thải |  | 792 |

- Giải pháp thu gom và xử lý chất thải rắn:

CTR sinh hoạt cần được phân loại tại nguồn thành CTR vô cơ ( kim loại, thủy tinh, giấy, nhựa ...) và CTR hữu cơ ( thực phẩm, rau, củ, quả...) Hai loại này được để vào bao riêng. Chất rắn vô cơ được định kì thu gom và tận dụng tối đa đi tái chế. CTR hữu cơ được thu gòm hàng ngày đem đi sản xuất phân hữu cơ hoặc chôn lất tại khu xử lý CTR tập trung.

Trong khu quy hoạch bố trí các thùng rác trên các trục đường. Tổ chức  thu gom CTR vào ngày giờ quy định. Các xe thu gom sẽ đổ trực tiếp lên xe ô tô chuyên dụng vận chuyển đến khu xử lý CTR tập trung.

3.3. Xác định lưu lượng nước mưa tính toán nước mưa

-  Chọn chu kỳ vượt quá cường độ mưa tính toán.

Nói chung trong khu vực thoát nước mưa có diện tích tính toán nhỏ và địa hình bằng phẳng, thuận lợi cho việc thoát nước mưa.

Mùa mưa kéo dài và có lưu lượng mưa lớn tập trung vào tháng 5 đến tháng 11 trong năm.

Ta chọn chu kỳ mưa tính toán trong khu nhà ở là Pc = 0,5năm.

-  Cường độ mưa tính toán.

Cường độ mưa tính toán của khu nhà ở được xác định theo công thức:

(l/s - ha)

Trong đó:

+ q20 là cường độ mưa ứng với trận mưa có thời gian mưa là 20 phút và Pc = 0,5 năm.

+ b là tham số hiệu chỉnh.

+ c là hằng số khí hậu.

+ n là chỉ số giảm dần cường độ theo thời gian.

+ q20, b, n, c là các thông số lấy theo từng địa phương. Các số liệu trên có thể tham khảo ở tài liệu “Thoát nước - tập 1: Mạng lưới thoát nước” của Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật năm 2001.

q20 = 423,4 (l/s-ha)

c = 0,2158

b = 26,29

n = 0,7072

Với các giá trị biết trước của (t) ta tính được (q) cho từng đoạn cống tính toán để đưa vào công thức tính toán lưu lượng nước mưa cho tuyến cống đó.

- Xác định thời gian mưa tính toán.

Thời gian mưa tính toán được xác định theo công thức:

Ttt = tm + tr + tc (phút)

Trong đó:

+ Ttt là thời gian hình thành dòng chảy trên bề mặt từ điểm xa nhất trên lưu vực chảy đến điểm tính toán (phút).

+ tm là thời gian hình thành dòng chảy trên bề mặt và chảy đến rãnh thu nước mưa và được tính toán theo công thức, lấy từ 5 đến 10 phút, ta lấy trung bình 7 phút.

+ tm là thời gian chảy trên rãnh xác định theo công thức

(Vr tính ra theo phút)

Với lr, Vr là chiều dài và vận tốc nước chảy ở cuối rãnh thu nước mưa.

Có lr = 100m, Vr = 0,7m/s.

1,25 là hệ số kể đến sự tăng dần vận tốc ở rãnh.

Vậy ta có:

+ tc là thời gian nước chảy trong cống đến tiết diện tính toán và được xác định theo công thức:

Với lc  là chiều dài mỗi đoạn cống tính toán (m).

Với Vc là vận tốc nước chảy mỗi đoạn cống (m/s). (lấy = 0,8m/s).

K - hệ số vận tốc phụ thuộc vào địa hình (lấy k=2)

Vậy ta có:                    Ttt = 7+2+tc (phút)

-  Xác định hệ số mưa không đều.

Do diện tích các lưu vực nhỏ hơn 150ha nên ta lấy hệ số mưa không đều là (=1 (theo điều 2.2.4-20TCN51-84).

c.5  Công thức tính toán lưu lượng nước mưa

+ Lưu lượng nước mưa được tính toán theo công thức sau:

Trong đó:

+ (tb là hệ số dòng chảy lấy trung bình là 0,67.

+ q là cường độ mưa tính toán (l/s - ha).

+ ( = 1 là hệ số mưa không đều.

Khi đó ta có:                                        (l/s)

3.4. Xác định lưu lượng nước mưa tính toán nước thải.

- Mạng lưới thoát nước và các bộ phận của mạng lưới thoát nước được tính  toán theo lưu lượng giây lớn nhất.

-Tính toán thuỷ lực dùng công thức Sê Di:

v= C .( R . i

và công thức dòng chảy đều:

Q= ( . v

Trong đó:

v: Tốc độ nước chảy trung bình trong cống, tính bằng m/s.

C: Hệ số Sê Di được tính theo công thức Manning: C= 1 . n-1 . R1/6

với n: độ nhám Manning được lấy như sau:

- ống bê tông: n= 0.013;

R: bán kính thuỷ lực của dòng chảy trong cống, tính bằng mét (m), là tỷ số giữa diện tích ướt và chu vi ướt (chiều dài phần tiếp xúc với nước) của tiết diện cống, trường hợp cống tròn, chảy đầy R= 0,25.D, với D là đường kính cống.

i: độ dốc thuỷ lực, không thứ nguyên, trong trường hợp dòng chảy đều: i bằng độ dốc đáy cống, trường hợp chảy có áp: i là độ dốc đường năng.

(: diện tích ướt, tính bằng m2

- Đối với mạng lưới cống thoát nước thải thì tính nước chảy trong cống không đầy và tiêu chuẩn thải nước được lấy bằng tiêu chuẩn cấp nước.

*Mục đích của tính toán thuỷ lực:

- Đường kính cống chọn là kinh tế nhất, hợp lý nhất.

- Vận tốc dòng chảy đảm bảo không lắng cặn, không xói mòn, phá huỷ đường ống.

- Độ đầy h/d  hợp lý đảm bảo an toàn về thông hơi cho đường ống khi làm việc tạo điều kiện thoát khí độc không gây nổ, tắc cống.

- Độ dốc i đặt cống sao cho đảm bảo điều kiện về vận tốc, độ đầy, độ sâu chôn cống.

- Độ sâu chôn cống nằm trong quy phạm cho phép với vùng đất ít ảnh hưởng của nước ngầm. Độ sâu chôn cống tối đa là 5- 6 m. Những vùng đất yếu, mực nước ngầm cao thì lấy tối đa 4 - 4,5(m), độ sâu chôn ống tối thiểu 0.7m.

- Cụ thể: Tuân theo quy phạm các yêu cầu sau:

+ Đường kính tối thiểu đường ống thoát nước ngoài phố 300 (mm).

+ Độ đầy h/d ứng với mỗi đường kính có độ đầy tối đa là:

d=200 (300		h ( 0.67d

d=350( 450		h ( 0.7d

d=500 (900		h ( 0.75d

d > 9900		h ( 0.8d

+ Vận tốc lớn nhất theo quy trình tuỳ vật liệu làm ống:

- ống kim loại VMax ( 8 m/s

- ống khác       VMax ( 4m/s

+ Độ dốc tối thiểu IMin = i/d quy định như sau :

d=150		 IMin = 0.008 		d=700		IMin =0.0014

d=200		 IMin =0.005		d=800		IMin =0.0012

d=300		 IMin =0.004		d=900		IMin =0.0011

d=400		 IMin =0.0025		d=1000	IMin =0.001

d=500		 IMin =0.002		d=1200	IMin =0.0005

d=600	         	 IMin =0.0017

+ Đối với các đoạn cống ở đầu mỗi tuyến do lưu lượng tính toán nhỏ, nên khi tính toán thuỷ lực nếu đường kính tính được nhỏ hơn đường kính tối thiểu thì chọn đường kính thiết kế bằng đường kính tối thiểu.

4. Hệ thống hào kỹ thuật, cống bể

Hệ thống cống cáp kỹ thuật HDPE D130/100-D195/150 được bố trí trên hè, tim mương bố trí hệ thống ống kỹ thuật cách mép tường công trình >=0,72m. Các đường dây, đường ống kỹ thuật được bố trí hợp lý nhất, chôn ngầm dưới hè có lưới nilon báo hiệu cáp. Tại những vị trí qua đường bố trí các tấm đan giảm tải chôn ngầm cách mặt đường 0,7m.

Hố ga kỹ thuật được bố trí tại những điểm đổi hướng và trên hè các hố ga cách khoảng 30-50 m. Trong hố ga kỹ thuật có thể bố trí các vị trí đấu nối và chuyển hướng cho các hệ thống đường dây, đường ống kỹ thuật. Hố ga kỹ thuật được xây bằng gạch đặc xi măng M100 VXM mác 75#, nắp đan BTCT mác 200 kín.

5. Quy hoạch hệ thống giao thông

a, Hệ thống giao thông:

Mặt cắt đường quy hoạch  :

+ Mặt cắt đường 1-1 : 4,5m + 10,5m + 4,5m = 19,5 m

+ Mặt cắt đường 2-2 : 3,5m + 7,5m + 3,5m = 14,50m

+ Mặt cắt đường 3-3 : 3,0m + 8,0m + 3,0m = 14,00m

+ Mặt cắt đường 4-4 : 5,0m + 7,5m + 5,0m = 17,50m

b, Giải pháp thiết kế giao thông:

* Thiết kế nền đường:

Nền đường được đắp bằng đất cát với độ chặt K ≥ 0,95. Trước khi đắp phải tiến hành đào bỏ lớp đất hữu cơ, sau đó tiến hành đắp nền theo từng lớp với độ chặt theo yêu cầu.

* Thiết kế mặt đường:

- Kết cấu mặt đường của các tuyến phải đảm bảo mô đun yêu cầu theo từng loại cấp đường. Ngoài ra phải đảm bảo an toàn vệ sinh trong khu vực.

- Kết cấu áo đường được thiết kế phải đảm bảo theo 22 TCN 211-2006 - áo đường mềm - Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế.

- Căn cứ tiêu chuẩn cấp hạng kỹ thuật đường, yêu cầu phục vụ của tuyến đường, khả năng vốn đầu tư và để đảm bảo an toàn vệ sinh trong khu dịch vụ. Kiến nghị chọn kết cấu mặt đường là loại mặt đường mềm cấp cao A1.

* Kết cấu hè đường:

- Dùng loại vỉa vát được bố trí ở phía vỉa hè của các đường để thuận tiện cho các phương tiện lên xuống.

* Cây xanh:

- Bố trí các hố trồng cây hai bên hè đường tại vị trí giao giữa hai nhà.

- Kích thước hố trồng cây (1.22x1.22) m

- Hố trồng cây xây bằng gạch chỉ VXM M75.

6. Quy hoạch mạng lưới cấp điện:

6.1. Các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng :

- Nghị định số 106/2006/NĐ-CP của Chính phủ về Hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. Nghị định số 81/2009/NĐ-CP ngày 12/10/2009 của Chính phủ quy định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 106/2006/NĐ-CP;

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật của quy phạm trang bị điện: 11-TCN-18-2006, 11-TCN-19-2006, 11-TCN-20-2006, 11-TCN-21-2006 do Bộ công nghiệp ban hành năm 2006;

- TCVN – 9206: 2012 Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN – 9207: 2112 Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế;

- Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng trường và đô thị  TCXDVN 259/2001 của Bộ Xây dựng;

- Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị  TCXDVN 333/2005 của Bộ Xây dựng;

- Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện: TCVN 4756: 1989;

- Áp lực gió theo tiêu chuẩn Việt Nam “Tải trọng và tác động  tiêu chuẩn thiết kế  TCVN  2737-1995” do Nhà nước ban hành năm  1995;

- Quyết định số 08/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy chuẩn quốc gia về quy hoạch xây dựng: QCXDVN01: 2008/BXD chương VII: Quy hoạch cấp điện;

- QCVN 12 : 2014/BXD :  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và công trình cộng cộng;

- QCVN 07-7: 2016/BXD :  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình chiếu sáng;

- QCVN-01-2019/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia quy hoạch xây dựng;

- Vật tư thiết bị theo các tiêu chuẩn sản xuất hiện hành của Việt Nam và IEC;

- Tham khảo thiết kế các hạng mục khác trong bản thân công trình.

6.2. Tính toán công suất tiêu thụ điện:

Căn cứ vào quy mô, tính chất và địa hình cụ thể của dự án dự kiến xây dựng 01 trạm biến áp (TBA).

Ta có bảng tính toán công suất cụ thể như sau.

Theo Quy chuẩn QCVN 01: 2019/BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng bộ xây dựng về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng” - ứng với đô thị loại IV, ta có chỉ tiêu phụ tải cấp điện gồm các loại phụ tải như sau:

- Phụ tải điện sinh hoạt: 500W/người.

- Phụ tải công trình công cộng: Lấy bằng 35% Phụ tải điện sinh hoạt.

- Phụ tải khu cây xanh: Lấy bằng 0,5W/m2.

- Phụ tải chiếu sáng đường phố: Lấy bằng 1W/m2.

- Kpt=2 theo QĐ-2599/PCBN.

- Hệ số đồng thời để tính phụ tải cực đại của các hộ tiêu thụ thuần theo tiêu chuẩn nghành 11 TCN-18-2006: Quy phạm trang bị điện – Phần 1: Phụ tải sinh hoạt Kđt = 0,9. Phụ tải chiếu sáng công cộng Kđt = 1. Phụ tải thương mại dịch vụ, văn phòng Kđt = 0,85. Phụ tải thiểu thủ công nghiệp Kđt = 0,4 ÷ 0,5.

Đất công trình công cộng chỉ tiêu cấp điện = 35% điện sinh hoạt.

BẢNG KÊ CÔNG SUẤT TÍNH TOÁN CHO TBA

- Ta có công suất tính toán là: Ptt = 644,51 (kW).

- Gọi Stt là công suất toàn phần tính toán, ta có:  (kVA).

- Cos( là hệ số lệch pha giữa hiệu điện thế và cường độ dòng điện, theo yêu cầu của ngành điện chọn Cos( = 0,9.

- Công suất tính toán chọn máy biến áp là:

( Dự kiến xây dựng 1 trạm biến áp có công suất máy biến áp là 750(kVA)  ( STBA = 750 > 716.12(kVA)  ( STBA > Stt.

Kết luận xây dựng 01 trạm biến áp có công suất dự kiến 750kVA cấp điện cho khu dự án là thỏa mãn.

6.3. Giải pháp thiết kế:

- Xây dựng Hệ thống điện sinh hoạt và Hệ thống điện chiếu sáng cho khu quy hoạch.

- Lựa chọn nguồn cấp: Cấp điện nguồn cho trạm biến áp hạ áp khu quy hoạch chọn tuyến đường dây trung thế 35kV nằm gần khu đất dự án.

- Nội dung thiết kế:

6.3.1 Hệ thống điện sinh hoạt

- Xây dựng mới tuyến cáp ngầm trung thế để cấp nguồn cho TBA hạ áp. Cáp sử dụng loại cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-3x95mm2. Cáp được luồn trong ống nhựa xoắn chôn trực tiếp trong đất kết hợp đi trong hào kỹ thuật. Khi thiết kế chi tiết có thể vi chỉnh kết hợp với các tuyến hạ tầng kỹ thuật khác cho phù hợp.

- Trạm biến áp:

Xây dựng 01 trạm biến áp Kios mỗi trạm có công suất 750kVA cấp điện cho toàn khu quy hoạch.

Một lớp vỏ bao bọc kín bên ngoài bằng thép tráng kẽm nóng kiểu côngtenơ.

Một buồng cao thế dùng để lắp đặt tủ trung thế RMU gồm dao phụ tải đóng cắt bằng khí SF6 và cầu chì ống để đóng cắt cho phụ tải.

Một buồng hạ thế dùng để phân nhánh các lộ đến các hộ dân.

Một buồng dùng cho máy biến thế.

Vị trí trạm biến áp được chọn đặt trong khuôn viên cây xanh của khu quy hoạch. Tại vị trí này hướng tuyến trung thế vào, hạ thế ra hợp lý và thuận tiện cho việc thi công hay vận hành quản lý về sau.

Toàn bộ trạm biến áp được lắp đặt trên bệ bê tông cốt thép.

- Lưới điện hạ áp 0,4kV: xuất phát từ tủ phân phối 0,4kV của trạm biến áp phân lộ đến các tủ điện hạ thế cấp điện cho các lô đất.

Xây dựng các tuyến cáp ngầm 0,4kV cấp điện đến các tủ điện. Toàn bộ cáp ngầm được luồn trong hào kỹ thuật và được cố định bằng dây buộc vào các thanh xà đỡ cáp. Cáp ngầm hạ thế dùng loại Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC. Các đoạn cáp được bảo vệ quá tải, ngắn mạch nhờ các ATM đặt tại tủ phân phối và tại các tủ điện kỹ thuật.

Lắp đặt các tủ điện kỹ thuật để đấu nối cáp rẽ nhánh, đấu nối cáp đến các phụ tải. Tủ được chế tạo với dòng định mức >=400A. Tủ có kích thước 1100*600*400, khung tủ bằng thép dập định hình, vỏ tủ bằng compossite, mỗi 1 tủ điện lắp đặt tối đa 12 công tơ 1 pha hoặc 10 công tơ 1 pha và 1 công tơ 3 pha. Tủ được đặt trên bệ móng tủ bằng bê tông đổ tại chỗ, móng tủ đặt trên hè các tuyến đường và đặt cách mép chỉ giới xây dựng 0,3m.

Cấp điện sau tủ: Khi các hộ dân đăng ký sử dụng mua bán điện, bên bán điện cấp nguồn và cáp sau Aptomat nhánh đến các lô đất. Khi thi công đặt sẵn ống luồn cáp đi từ móng tủ đến các lô đất. Các ống luồn cáp dùng loại HDPE D40/30 bên trong đặt sẵn dây mồi (thép D2mm) để rút cáp tránh đào bới mặt hè.

Nối đất: Tại các vị trí tủ cuối tuyến hoặc rẽ nhánh đều được nối đất trung tính  bằng hệ thống tiếp địa cọc tia T2c-2,5.

+ Khi thiết kế chi tiết có thể được vi chỉnh kết hợp với các tuyến hạ tầng kỹ thuật khác cho phù hợp.

6.3.2 Hệ thống điện chiếu sáng

- Cấp điện cho các tuyến chiếu sáng đấu điện tại tủ phân phối 0,4kV của  hai TBA đề cập trong phần trên.

- Đường dây 0,4kV cấp điện nguồn đến các cột đèn chọn kiểu đường dây đi ngầm trong hào kỹ thuật kết hợp đi ngầm trong cống cáp kỹ thuật.

- Cáp và dây dẫn: Cáp ngầm cấp nguồn đến các cột đèn sử dụng cáp đồng 3 pha 4 lõi loại Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC điện áp 220/380V. Toàn bộ cáp từ tủ điều khiển đến các cột đèn được luồn trong ống nhựa xoắn và đi trong hào kỹ thuật, đoạn đi ngầm đất cáp được luồn trong ống nhựa xoắn HDPE D65/50 và đặt trong rãnh cáp ở độ sâu -0,7m so với cos mặt hè. Cấp điện cho các bóng đèn từ đường cáp trục chính dùng dây súp đồng bọc Cu/PVC/PVC-3x1,5 mm2 đấu từ bảng điện cửa cột qua Aptômat 1 pha 6A.

- Bố trí chiếu sáng: Trên các tuyến đường có mặt cắt ngang phần lòng đường rộng 7,5m và 10,5m bố trí chiếu sáng 1 bên hè đường, khoảng cách giữa các cột đèn cách nhau từ 30m đến 35m, tâm hàng cột trồng cách mép bó vỉa 0,7m.

- Choá đèn và bóng đèn chiếu sáng: Choá đèn chiếu sáng sử dụng choá đèn chiếu sáng có công suất 120W, bóng LED (S-120W) cho cột đèn cao 8m và công suất 150W, bóng LED (S-150W) cho cột đèn cao 11m.

- Cột đèn và móng cột:

+ Cột đèn cao áp: Sử dụng loại cột đèn thép bát giác côn liền cần đơn cao 8m, độ vươn cần đèn 1,5m, Góc nghiêng cần đèn 15o. đối với tuyến đường có mặt cắt ngang phần lòng đường rộng 7m và 5m. Đối với tuyến đường có mặt cắt ngang phần lòng đường rộng 10,5m dùng cột đèn thép bát giác côn liền cần đơn cao 11m, độ vươn cần đèn 1,5m, Góc nghiêng cần đèn 15o.

+ Trên vườn hoa cây xanh khi có thiết kế kiến trúc cụ thể sẽ bố trí cột đèn trang trí ở giai đoạn sau.

+ Móng cột: Sử dụng móng bê tông đổ tại chỗ M150. Móng cột đèn cao áp cao 8m dùng móng có kích thước 800x800 x1000, khung bu lông móng dùng loại 4M16x240x240x600. Móng cột đèn cao áp cao 11m dùng móng có kích thước 1000x 1000 x1200, khung bu lông móng dùng loại 4M24x300x300x750. Bên trong móng đặt sẵn ống nhựa xoắn D65/50 để luồn cáp.

- Điều khiển: Để điều khiển hệ thống điện chiếu sáng lắp đặt 01 tủ điều khiển chiếu sáng tự động. Tủ điều khiển được đặt trên móng tủ chôn trên vườn hoa. Tủ làm việc theo phương pháp điều khiển tự động tại chỗ thông qua rơ le thời gian đặt trong tủ.

- An toàn lưới điện: Toàn bộ cột thép, vỏ tủ điện đều được nối đất an toàn nhờ các tiếp địa cọc và tiếp địa lặp lại (Bố trí tiếp địa lặp lại tại các vị trí cột đặc biệt, cuối tuyến) yêu cầu Rnđ<=10(. Toàn bộ hệ thống được nối liên hoàn với nhau bằng dây đồng trần M10 đặt chung trong rãnh của tuyến cáp ngầm.

7. Quy hoạch mạng lưới thông tin liên lạc:

- Lắp một tủ cáp tổng 450 đôi dây để đón cáp nguồn từ nhà mạng cấp tới, tại các khu đất chia lô bố trí các tủ cáp 50 đôi dây để đấu nối cáp từ tủ tổng đến và để đấu nối cho các hộ dân khi có nhu cầu sử dụng mạng.

- Các đường cáp từ tủ cáp tổng đến các tủ cáp 50 đôi dây sẽ bố trí đi trong 1 ống nhựa uPVC - D110x5mm, từ tủ cáp 50 đôi dẫn tới các hộ dân bố trí 1 ống nhựa uPVC - D110x5mm để chờ cho các hộ dân kéo cáp khi có nhu cầu sử dụng.

- Các nội dung trên sẽ được cụ thể hoá với công ty viễn thông Bắc Ninh trong giai đoạn thiết kế.

CHƯƠNG VI.

#### ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY, NỔ

1. Đánh giá sơ bộ tác động môi trường :

1.1. Các yếu tố tác động môi trường:

1.1.1. Tác động đến môi trường không khí:

- Bụi: Việc san ủi mặt bằng không những đòi hỏi một số lượng lớn xe máy thi công hoạt động trong khu xây dựng mà còn cần số lượng lớn xe chở nguyên vật liệu từ ngoài vào do đó nguồn bụi phát sinh từ:

+ San ủi chuẩn bị mặt bằng.

+ Từ các xe máy.

+ Vật liệu rơi vãi từ các xe vận chuyển.

Bụi ảnh hưởng tới công nhân tại công trường và khu dân cư xung quanh.

- Khí: Các động cơ trong khi vận hành thải ra không khí CO, CO2, NOx, SO4 và bụi. Lượng khí thải và bụi phụ thuộc vào các xe máy sử dụng trên công trường. Lượng khí và bụi có thể tham khảo theo tài liệu sau:

### LƯỢNG KHÍ THẢI DO XE MÁY

(Nguồn E.E pickett, ô nhiễm không khí, Hemiphere - USA).

| Loại động cơ | HC | CO | NOx | SOx | Bụi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hạng xăng |  |  |  |  |  |
| Trước 1970 | 14,9 | 170 | 5,5 |  |  |
| Sau 1980 | 3,2 | 119 | 5,7 | 0,22 | 0,57 |
| Hạng nặng |  |  |  |  |  |
| Chạy dầu |  |  |  |  |  |
| Trước 1974 | 2,7 | 221,8 | 13,3 |  |  |
| Sau 1974 | 1980 | 16,8 | 9,9 | 1,7 | 0,81 |

- Tiếng ồn: Tiếng ồn  từ các xe máy hoạt động có ảnh hưởng tới hệ thần kinh của công nhân vận hành máy móc và nhân dân xung quanh. Độ ồn phụ thuộc vào loại xe máy và tình trạng kỹ thuật của chúng. Trong khuôn khổ của báo cáo này cụ thể mức ồn của từng loại máy móc không nêu ra nhưng thông thường độ ồn của các xe máy hạng nặng khoảng 100dB.

1.1.2. Tác động đến môi trường nước:

Nước thải từ cụm công nghiệp trong giai đoạn 1 gồm nước mưa và sinh hoạt có thể có những tác động tiêu cực đến môi trường khu vực xung quanh nhà máy như sau:

- Nước mưa: Nước mưa chảy từ khu vực đang san ủi ra ngoài có mang theo khối lượng bùn đất lớn, ngoài ra còn có lẫn dầu mỡ do rơi vãi từ các xe máy thi công.

- Nước thải sinh hoạt: Trong nước thải sinh hoạt còn chứa một số vi khuẩn như coliform, Gaecal colom,… Do đó nước thải sinh hoạt sẽ gây ô nhiễm nguồn nước bởi các chất hữu cơ và vi khuẩn. Việc thiết kế các bể phốt sẽ làm giảm các chất ô nhiễm nói trên trong nước thải sinh hoạt.

1.1.3. Tác động đến chất lượng đất:

Việc san ủi làm thay đổi chế độ chảy của nước mặt do đó sẽ ảnh hưởng tới lớp đất trồng trọt khu vực xung quanh nếu như các giải pháp về thoát nước không được tính toán kỹ càng. Do ảnh hưởng của mưa và gió, đất mầu vốn đã rất mỏng trên mặt có thể bị xói mòn. Nước thải từ khu vực có lẫn dầu mỡ chảy theo nước mưa ra xung quanh làm giảm chất lượng của đất như giảm hoạt động của vi sinh vật trong đất. Tuy nhiên với giải pháp thoát nước trong nhà máy và xung quanh thì việc tác động tiêu cực đến chất lượng đất sẽ giảm đến mức tối đa.

1.1.4. Tác động đến cảnh quan, di sản văn hoá:

Khối lượng san ủi mặt bằng nhỏ, do đó không ảnh hưởng đến cảnh quan. Gần khu vực đầu tư xây dựng không có các công trình tôn giáo nên không làm ảnh hưởng đến khu vực di tích tôn giáo.

1.1.5. Tác động đến kinh tế xã hội:

Khu nhà ở đấu giá QSDĐ tạo vốn xã Mão Điền, huyện Thuận Thành có các tác động tích cực đến kinh tế xã hội như sau:

- Tạo nguồn vốn từ đấu giá QSDĐ để xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

- Tạo được không gian kiến trúc cảnh quan đẹp và bền vững góp phần vào quá trình đô thị hoá, công nghiệp hóa của xã nói riêng và huyện Thuận Thành nói chung.

- Phù hợp với đường lối phát triển kinh tế của Tỉnh và Nhà nước.

1.1.6. Các giải pháp bảo vệ môi trường:

a. Bảo vệ môi trường không khí:

Giảm lượng bụi, khí và tiếng ồn trong khi san ủi mặt bằng khu quy hoạch có thể thực hiện bằng các giải pháp sau:

- Sử dụng xe máy thi công có lượng thải khí, bụi và độ ồn thấp hơn giới hạn cho phép.

- Có biện pháp che chắn giữa khu vực san ủi và xung quanh mặt bằng rào che chắn hoặc trồng các giải cây xanh để hạn chế sự lan toả của bụi, tiếng ồn và khí thải.

- Làm ẩm bề mặt của lớp đất san ủi bằng cách phun nước giảm lượng bụi bị cuốn theo gió.

- Sử dụng nhiên liệu đốt cho các loại xe máy có lượng huỳnh thấp.

- Trang bị bảo hộ cho công nhân. Nồng độ than bụi, CO và SO2 và NOx của xe máy bằng:

Bụi		: 400 mg/m3.

CO		: 500 mg/m3.

SO2	: 500 mg/m3.

NOx	: 1000 mg/m3.

(TCVN 5939 - 1995).

Độ ồn cực đại của xe ủi: 90 dBA (5948 - 1995).

b. Bảo vệ môi trường nước:

Các biện pháp giảm chất ô nhiễm tới nguồn nước có thể thực hiện như sau:

- Hệ thống thoát nước mặt khu vực đảm bảo không ảnh hưởng tới chế độ chảy cho khu vực xung quanh.

- Nước mưa ở khu vực san ủi trong 15 phút đầu của trận mưa cần được thu lại để xử lý tách dầu và bùn đất trước khi thải ra ngoài.

- Xử  lý nước thải sinh hoạt của công nhân bằng các bể phốt trước khi thải vào mạng thải chung.

- Xử lý nước thải công nghiệp trước khi thải vào hệ thống thoát nước chung. Việc tách dầu mỡ có thể thực hiện bằng các phương pháp cơ học, hoá học và sinh học, các phương pháp này sẽ được đưa ra trong các phần đánh giá tác động môi trường chi tiết, Các chất gây ô nhiễm trong nước sau khi xử lý thải ra nguồn nước thải thấp hơn giới hạn cho phép theo TCVN 5945 - 1995.

c. Bảo vệ đất:

Đảm bảo nước mưa ở trong khu quy hoạch đặc biệt ở các khu vực sản xuất có nhiều loại hoá chất không chảy ra đất xung quanh làm hỏng đất.

d. Xử lý chất thải:

Chất thải rắn từ sản xuất và sinh hoạt phải được xử lý tránh làm ô nhiễm nước và đất. Một số nguyên tắc xử lý sau:

+ Xây dựng khu xử lý chất thải công nghiệp

+ Phân loại các chất hữu cơ, vô cơ và các loại có thể sử dụng lại.

+ Xung quanh khu xử lý có trồng cây.

e. Quan trắc, kiểm soát môi trường khi thực hiện dự án:

Trong quá trình chuẩn bị công trường, san ủi mặt bằng, thi công công trình và vận hành nhà máy, việc quan trắc, kiểm tra, đo đạc và đánh giá tác động môi trường phải được tiến hành liên tục theo đúng quy định trong thông tư 490/1998/TT/BKH CNMT ngày 29/4/1998 của Bộ Khoa học công nghệ và 	Môi trường để đảm bảo kiểm soát các tác động đối với thực hiện dự án và đề ra các giải pháp bảo vệ và thực hiện để ngăn ngừa sự suy thoái cũng như bảo vệ môi trường xung quanh.

Để thực hiện đánh gía tác động môi trường khi thực hiện dự án, việc thiết lập một hệ thống kiểm tra, đo đạc là rất cần thiết. Từ các số liệu quan trắc đo đạc được về các yếu tố môi trường bị tác động do các hoạt động của nhà máy, việc đánh giá và các biện pháp bảo vệ và cứu chữa được thực hiện đúng đắn và kịp thời nhằm bảo vệ môi trường của chúng ta.

Công việc kể trên không những chỉ là trách nhiệm của nhà quản lý khu hạ tầng cơ sở, nhà đầu tư trong sau này mà còn là trách nhiệm chung của chính quyền và nhân dân trong khu vực dự án.

1.2. Những nhận xét và kiến nghị:

Qua đánh giá sơ bộ tác động môi trường do việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong khu quy hoạch có những nhận xét như sau:

1.2.1. Đối với khí thải:

- Áp dụng một số biện pháp ngăn ngừa bụi và khí thải từ xe máy thi công đã nêu ở trên có thể giảm được tối đa lượng bụi và khí thải trong quá trình thi công.

- Các dự án khi được đầu tư phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường. Nồng độ bụi, khí các nhà máy phải tuân thủ TCVN 5939 - 2005.

1.2.2. Đối với nước thải:

Biện pháp xử lý nước thải cho có thể thực hiện theo giải pháp như sau:

- Thoát nước cho khu tách ra hai hệ thống: Hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thoát nước sinh hoạt của khu dân cư phải được xử lý trước khi thải vào hệ thống chung.

- Trước khi thải nước thoát vào hệ thống nước thải sinh hoạt ra nguồn nước phải có hệ thống xử lý chung để đảm bảo yêu cầu về các chất gây ô nhiễm trong nước thải.

Qua việc đánh giá tác động môi trường do việc thực hiện quy hoạch thấy rằng: Việc thực hiện quy hoạch chi tiết có nhiều tác động tích cực.

- Việc thực hiện xây dựng trong giai đoạn chuẩn bị hạ tầng cũng có một số tác động tiêu cực không đáng kể đối với môi trường không khí và nước, các chất ô nhiễm gây ra do hoạt động trong giai đoạn này nếu tuân thủ các giải pháp nêu ở trên sẽ thấp hơn các giới hạn cho phép các tiêu chuẩn Việt Nam.

1.3. Giải pháp phòng chống cháy nổ:

1.3.1. Yêu cầu đặt ra:

- Phát hiện sự cố cháy kịp thời ở khu vực bất kỳ tại các hạng mục công trình.

- Sử dụng chất chữa cháy phù hợp cho từng loại chất cháy trên các hạng mục công trình.

- Sử dụng hệ thống kỹ thuật báo cháy chính xác, kịp thời, hệ thống chữa cháy bán tự động kết hợp với chữa cháy thông dụng để dập tắt đám cháy một cách nhanh chóng.

1.3.2. Giải pháp phòng cháy và chữa cháy:

Thiết kế hệ thống báo cháy tự động gồm trung tâm tín hiệu báo cháy, các đầu báo cháy dạng nhiệt hoặc dạng nhiệt và khói, các nút ấn báo cháy, chuông báo cháy và đèn chiếu sáng sự cố.

CHƯƠNG VII

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận:

Quy hoạch chi tiết khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất xã Tân Lãng, huyện Lương Tài khi đi vào sử dụng sẽ mang lại hiệu tích cực sau:

- Là khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Tân Lãng, huyện Lương Tài.

- Là điểm dân cư mới, với đầy đủ các tiêu chí của khu dân cư theo hướng  phát triển đô thị

- Tạo được không gian kiến trúc cảnh quan đẹp và bền vững góp phần vào quá trình đô thị hoá, công nghiệp hóa của xã nói riêng và huyện Lương Tài nói chung.

- Phù hợp với đường lối phát triển kinh tế của tỉnh và Nhà nước.

2. Kiến nghị:

UBND xã Tân Lãng kính đề nghị UBND huyện Lương Tài sớm phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất xã xã Tân Lãng, huyện Lương Tài để chủ đầu tư tiến hành các bước tiếp theo.