| VIUP | BỘ XÂY DỰNG VIỆN QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN QUỐC GIA |
| --- | --- |

THUYẾT MINH

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG

THÀNH PHỐ CAO BẰNG - TỈNH CAO BẰNG

ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Hà Nội, 2017

THUYẾT MINH TỔNG HỢP

ĐIỀU  CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ CAO BẰNG

ĐẾN NĂM 2030 – TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

* Chỉ đạo thực hiện      : 		Viện trưởng Lưu Đức Cường

* Giám đốc trung tâm  :  		Ths. KTS. Vũ Ngọc Tuấn

* Chủ nhiệm đồ án      :  		Ths. KTS. Nguyễn Bảo Ngọc

* CÁN BỘ THAM GIA THIẾT KẾ:

Kiến trúc 	        		Ths.KTS. Nguyễn Thị Song Hà

Ths. KTS. Nguyễn Vũ Như Nguyên

Ths. KTS.Trịnh Minh Hoàng

Kinh tế			KS.  Nguyễn Văn Khánh

Giao thông 			Ths. KS. Lê Việt Hùng

Chuẩn bị  kỹ thuật		KS. Phan Khánh Điệp

Cấp nước		 	Ths. KS. Bùi Thị Thanh Duyên

Cấp điện			KS. Đoàn Tuấn Vũ

Thoát nước bẩn &VSMT	KS. Lê Thị Linh

* QUẢN LÝ KỸ THUẬT:

Kiến trúc 	        	           Ths. KTS. Nguyễn Hồng Vân

Kinh tế			Ths. KTS. Nguyễn Hồng Vân

Giao thông 			Ths. KS. Phạm Trung Nghị

Chuẩn bị  kỹ thuật		Ths. KS. Phạm Trung Nghị

Cấp nước			Ths. KS. Vũ Tuấn Vinh

Cấp điện			Ths. KS. Đoàn Trọng Tuấn

Thoát nước bẩn &VSMT	Ths. KS Vũ Tuấn Vinh

|  | Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Viện Trưởng PGS. TS. KTS Lưu Đức Cường |
| --- | --- |

MỤC LỤC

I. PHẦN MỞ ĐẦU	5

1.1. Lý do và sự cần thiết	5

1.2. Các cơ sở lập quy hoạch	6

1.2.1. Các căn cứ pháp lý	6

1.2.2. Các cơ sở lập quy hoạch:	7

1.3. Mục tiêu của đồ án	7

1.4. Phạm vi lập quy hoạch:	7

II. ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG	8

2.1. Điều kiện tự nhiên	8

2.1.1. Vị trí địa lý	9

2.1.2. Địa hình	9

2.1.3. Khí hậu	10

2.1.4. Địa chất thủy văn	10

2.1.5. Hiện tượng tai biến thiên nhiên	12

2.1.6. Tài nguyên đất đai	12

2.1.7. Tài nguyên rừng	12

2.1.8. Tài nguyên khoáng sản	12

2.1.9. Đánh giá điều kiện tự nhiên	12

2.2. Hiện trạng kinh tế xã hội	13

2.2.1. Hiện trạng dân số và lao động	13

2.2.2. Hiện trạng về phát triển kinh tế xã hội	15

2.2.3. Hiện trạng các công trình hạ tầng xã hội:	18

2.3. Hiện trạng sử dụng đất:	20

2.4. Hiện trạng kiến trúc cảnh quan	22

2.5. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật	26

2.5.1. Hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật	26

2.5.2. Hiện trạng giao thông	32

2.5.3. Hiện trạng cấp nước:	35

2.5.4. Hiện trạng cấp điện	38

2.5.5. Hiện trạng xử lý nước thải, quản lý CTR và nghĩa trang	41

2.5.6. Hiện trạng hệ thống thông tin liên lạc	44

III. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN THEO QUY HOẠCH CHUNG ĐƯỢC DUYỆT NĂM 2004:	46

3.1. Đánh giá các dự án đã và đang thực hiện trên địa bàn thành phố Cao Bằng	46

3.2. Đánh giá tổng hợp quá trình phát triển đô thị:	47

3.3. Các nội dung cần được điều chỉnh, bổ sung:	48

IV. TIỀN ĐỀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ CÁC DỰ BÁO PHÁT TRIỂN	49

4.1. Động lực phát triển đô thị:	49

4.1.1. Các mối quan hệ nội ngoại vùng:	49

4.1.2. Các cơ sở kinh tế kỹ thuật tạo thị:	51

4.2. Tầm nhìn đến năm 2050:	55

4.3. Tính chất, chức năng đô thị:	55

4.3.1. Tính chất:	55

4.3.2. Chức năng:	55

4.4. Các dự báo phát triển thành phố Cao Bằng đến năm 2030 và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:	56

4.4.1. Dự báo dân số và lao động:	56

4.4.2. Dự báo đất đai:	61

4.4.3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu:	62

V. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ CAO BẰNG ĐẾN NĂM 2030	62

5.1. Mô hình phát triển đô thị:	62

5.1.1.  Nguyên tắc và quan điểm quy hoạch:	62

5.1.2. Các mô hình phát triển:	63

5.2. Định hướng phát triển không gian và quy hoạch các khu chức năng	66

5.3. Định hướng quy hoạch các khu vực phát triển	78

5.4. Quy hoạch sử dụng đất	85

5.5. Đề xuất phương án dự kiến điều chỉnh ranh giới:	88

5.6. Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật	88

5.6.1. Định hướng quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật	88

5.6.2. Định hướng quy hoạch giao thông:	92

5.6.3. Định hướng quy hoạch cấp nước	96

5.6.4. Định hướng quy hoạch cấp điện	101

5.6.5. Định hướng thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang	103

5.6.6. Định hướng phát triển hệ thống thông tin liên lạc	108

VI. THIẾT KẾ ĐÔ THỊ	110

6.1. Nguyên tắc thiết kế	110

6.2. Phân vùng thiết kế đô thị	110

6.2.1. Các khu bảo tồn:	110

6.2.2. Các khu vực phát triển ổn định:	111

6.2.3. Khu vực dọc sông Bằng, sông Hiến:	111

6.2.4. Vùng cảnh quan đồi núi:	111

6.2.5. Vùng phát triển mới:	112

6.3. Giải pháp thiết kế đô thị:	112

6.3.1. Cấu trúc tổ chức không gian thiết kế đô thị:	112

6.3.2. Mật độ xây dựng:	112

6.3.3. Tầng cao xây dựng:	113

6.3.4. Hệ thống cây xanh:	114

6.3.5. Các khu vực không gian trọng tâm:	115

VII.  QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐỢT ĐẦU ĐẾN NĂM 2020	118

7.1. Mục tiêu	118

7.2. Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020:	119

7.3. Phân vùng chức năng và xác định địa điểm xây dựng các công trình chủ yếu	122

7.3.1. Khu dân cư	122

7.3.2. Công nghiệp, trung chuyển hàng hóa,  kho tàng	123

7.3.3. Khu dịch vụ công cộng	123

7.3.4. Khu công viên cây xanh thể dục thể thao	123

7.3.5. Trung tâm y tế	123

7.3.6. Cơ sở giáo dục đào tạo	124

7.3.7. Cơ quan	124

7.4. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đến năm 2020	124

7.4.1. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật	124

7.4.2. Quy hoạch giao thông	125

7.4.3. Quy hoạch cấp nước	126

7.4.4. Quy hoạch cấp điện	127

7.4.5. Quy hoạch thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang	128

7.4.6. Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin liên lạc	131

7.6. Chương trình hóa các mục tiêu cải tạo và xây dựng đô thị:	132

7.6.1. Các dự án trọng điểm đang triển khai:	132

7.6.2. Các dự án kiến nghị:	132

7.7. Các giải pháp quản lý và phương án đầu tư	133

7.7.1. Các giải pháp quản lý quy hoạch	133

7.7.2.Các phương án đầu tư	134

7.7.3. Đề xuất giải pháp thực hiện quy hoạch	135

VIII. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC	139

8.1. Hiện trạng môi trường	139

8.1.1. Tăng trưởng kinh tế, dân số và sức ép đối với môi trường	139

8.1.2. Hoạt động công nghiệp và các tác động tiêu cực đến môi trường	139

8.1.3. Hiện trạng môi trường nước	141

8.1.4. Hiện trạng môi trường không khí và tiếng ồn	143

8.1.5. Hiện trạng môi trường đất	144

8.1.6. Đa dạng sinh học:	145

8.1.7 . Rủi ro và sự cố môi trường	146

8.1.8. Đánh giá tổng quát hiện trạng môi trường	146

8.2. Đánh giá môi trường chiến lược	147

8.2.1. Mục tiêu và nhận diện các vấn đề môi trường chính liên quan đến Quy hoạch	147

8.2.2. Đánh giá sự phù hợp giữa quan điểm, mục tiêu của quy hoạch và bảo vệ môi trường	148

8.2.3.Dự báo diễn biến môi trường khi thực hiện quy hoạch	149

8.2.4. Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường	154

8.2.5. Các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động môi trường	155

8.3. Kết luận, kiến nghị	157

IX. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	158

PHỤ LỤC 01 – Bảng biểu tính toán	159

PHỤ LỤC 02 – Văn bản pháp lý và Bản vẽ thu nhỏ	183

# I. PHẦN MỞ ĐẦU

## 1.1. Lý do và sự cần thiết

Thành phố Cao Bằng là trung tâm chính trị kinh tế văn hoá và xã hội của tỉnh Cao Bằng, trong giai đoạn công nghiệp hoá hiện đại hoá của cả nước, thành phố Cao bằng là đô thị hạt nhân phát triển kinh tế quan trọng của tỉnh. Việc bình thường hoá quan hệ Việt Trung mở ra sự giao lưu kinh tế thương mại dịch vụ tại các khu vực Cửa khẩu sẽ tạo tiền đề thúc đẩy sự phát triển kinh tế toàn Tỉnh trong đó có thành phố Cao Bằng.

Những năm qua, thành phố Cao Bằng đã từng bước xây dựng để trở thành một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ của Tỉnh và khu vực miền núi phía Bắc; Có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của khu vực.

Từ quy hoạch chung thành phố Cao Bằng được phê duyệt  năm 2004 đến nay, Thành phố Cao Bằng đã có nhiều thay đổi. Từ một thị xã với quy mô 5.523ha, 34.476 nhân khẩu, 8 đơn vị hành chính, Cao Bằng đã trở thành một thành phố có diện tích tự nhiên là 10.760,93ha với 67.705 nhân khẩu, 11 đơn vị hành chính, gồm 8 phường và 3 xã. Nhu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân đô thị ngày càng tăng; Các yêu cầu để hội nhập, tham gia vào tiến trình phát triển chung của toàn vùng đang có nhiều thay đổi; Các chiến lược phát triển quan trọng của Tỉnh và quốc gia qua địa bàn đang được cụ thể hóa bằng các dự án đầu tư...; Với những thay đổi đó, quy hoạch được phê duyệt trước đây đang nảy sinh những hạn chế:

- Với vai trò là hạt nhân thúc đẩy phát triển Kinh tế xã hội cho toàn tỉnh Cao Bằng thì thành phố vẫn chưa phát huy được hết giá trị của mình đặc bịêt là chức năng Đô thị chưa đầy đủ cần phải bổ xung để thành phố phát triển xứng tầm với vai trò đầu tầu kinh tế của Tỉnh.

- Đô thị chưa phát huy được các lợi thế về vị trí, về giao thông quốc gia và vùng để trở thành một hạt nhân phát triển đô thị toàn tỉnh và thúc đẩy sự phát triển của các đô thị lân cận.

- Việc định hướng phát triển mạng lưới giao thông, đặc biệt là các tuyến giao thông liên khu vực chưa kết nối hiệu quả với các tuyến giao thông Quốc gia, các khu thương mại cửa khẩu, các khu và cụm công nghiệp của Tỉnh.

- Trong tiến trình phát triển kinh tế xã hội của toàn tỉnh và vùng, Thành phố Cao Bằng đang hình thành, phát triển nhiều khu đô thị, nếu không chủ động hoạch định phát triển thì việc xây dựng tự phát, ngoài quy hoạch là khó tránh khỏi. Bên cạnh đó, không gian đô thị hiện hữu còn nhiều tồn tại như: Quy hoạch sử dụng đất còn dàn trải, chưa hiệu quả; Không gian đô thị chưa khai thác được những giá trị đặc trưng về địa hình, về cảnh quan cũng như những giá trị văn hóa lịch sử và chưa có sự liên kết đồng bộ giữa khu vực đô thị cũ và khu vực mở rộng thành phố; Thiếu các điểm nhấn không gian sinh hoạt công cộng; Các trục đường xây mới chưa tạo ra diện mạo kiến trúc đẹp; Hệ thống giao thông công cộng chưa có; Hệ thống hạ tầng kỹ thuật phát triển chưa đồng bộ giữa khu vực đô thị hiện hữu và khu vực phát triển đô thị mới cũng như các khu vực mở rộng của thành phố,...

- Kiểm soát, quản lý và định hướng khai thác hai bờ sông Hiến, sông Bằng chưa tương xứng với tiềm năng và nhu cầu phát triển. Trong xu hướng phát triển đô thị hiện đại, việc quản lý nguồn nước, cảnh quan mặt nước nếu không được xem xét, ảnh hưởng tiêu cực từ sông Hiến, sông Bằng đến đô thị sẽ nhiều hơn những giá trị tích cực mà dòng sông mang lại như: cảnh quan sinh thái tự nhiên, cảnh quan đô thị, sắc thái địa phương,...

Từ những nhận định trên, nhằm hạn chế những tồn tại, đảm bảo phát triển bền vững, lâu dài cho thành phố Cao Bằng nói riêng và tỉnh Cao Bằng nói chung thì việc xem xét, điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Cao Bằng là hết sức cần thiết.

## 1.2. Các cơ sở lập quy hoạch

### 1.2.1. Các căn cứ pháp lý

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

- Luật Quy hoạch đô thị được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2009, khóa 12 kỳ họp thứ 5;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của Chính Phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Thông tư số 12/TT-BXD ngày 29/06/2016 của Bộ xây dựng quy định hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.

- Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 Hướng dẫn nội dung về Thiết kế đô thị.

- Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị.

- Quyết định số: 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/04/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành “ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng”;

- Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang.

- Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian Kiến trúc, cảnh quan đô thị.

- Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị.

- Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị.

- Thông tư số 04/2009/TTLT-BXD-BCA ngày 10/4/2010 giữa Bộ Xây dựng và Bộ Công an về hướng dẫn thực hiện cấp nước phòng cháy, chữa cháy tại đô thị và khu công nghiệp.

### 1.2.2. Các cơ sở lập quy hoạch:

- Công văn số 1346/VP-XD ngày 28 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc thống nhất về đối tác trong liên danh để tư vấn đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Cao Bằng;

- Quyết định 37/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Cao Bằng Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

- Quyết định số 436/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Cao Bằng đến năm 2030;

- Quyết định số 2555/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thành phố Cao Bằng đến năm 2030;

- Quyết định số 3362/2004/QĐ-UBND ngày 22/12/2004 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2003-2020;

- Quyết định số 357/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2012 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch xây dựng Đồ án: Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2012 -2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000.

- Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày 22/9/2015 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt Hồ sơ đề xuất các khu vực phát triển đô thị thành phố Cao bằng;

- Các tài liệu, số liệu, các đồ án quy hoạch ngành, các dự án đầu tư xây dựng, các tài liệu  và số liệu có liên quan.

- Bản đồ khảo sát địa hình tỷ lệ 1/10.000 do chủ đầu tư cung cấp.

- Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam.

## 1.3. Mục tiêu của đồ án

- Cụ thể hoá Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội và các quy hoạch chuyên ngành của Tỉnh Cao Bằng và thành phố Cao Bằng về định hướng phát triển không gian và hạ tầng kỹ thuật hướng tới mục tiêu phát triển thành phố Cao Bằng trở thành đô thị loại II vào năm 2020.

- Tạo lập hình ảnh đô thị, cải thiện chất lượng cuộc sống cho tất cả người dân, đáp ứng nhu cầu phát triển mới, hội nhập với sự phát triển của vùng và khu vực, tạo đà thúc đẩy quá trình đô thị hoá và tăng trưởng kinh tế.

- Làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý sử dụng đất đai, lập các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, triển khai các chương trình phát triển và các dự án đầu tư.

## 1.4. Phạm vi lập quy hoạch:

Toàn bộ phần ranh giới hành chính Thành phố hiện nay có quy mô 10.760,9ha bao gồm 8 phường: Hợp Giang, Sông Bằng, Tân Giang, Sông Hiến, Đề Thám, Ngọc Xuân, Duyệt Trung, Hoà Chung và 3 xã:  Chu Trinh, Hưng Đạo, Vĩnh Quang và thêm một phần xã Bạch Đằng và một phần xã Lê Chung có quy mô 2739,1ha, có giới hạn cụ thể như sau:

- Phía Bắc giáp xã Bế Triều, xã Ngũ Lão, huyện Hoà An

- Phía Nam giáp xã Kim Đồng huyện Thạch An và xã Lê Chung, xã Bạch Đằng huyện Hoà An

- Phía Đông giáp xã Quang Trung, xã Hà Trì, huyện Hoà An

- Phía Tây giáp xã Bình Dương, xã Hoàng Tung, huyện Hoà An

Sơ đồ phạm vi nghiên cứu quy hoạch

# II. ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG

## 2.1. Điều kiện tự nhiên

Cao Bằng là thành phố miền núi - Đông bắc - Bắc bộ, nằm ở trung tâm tỉnh Cao Bằng, tỉnh biên giới giáp với Trung Quốc có điều kiện để trao đổi kinh tế, văn hóa với nước bạn.

Địa hình thành phố có dạng lòng máng do sông Bằng chạy giữa hai triền núi, địa hình núi cao, dốc đứng bị và chia cắt mạnh bởi hệ thống sông, suối, khe cạn, ảnh hưởng đến giao lưu kinh tế, xã hội và đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng cơ sở đặc biệt là giao thông, địa hình chia cắt cũng đồng thời tạo ra sự manh mún đất trong đời sống sản xuất nông nghiệp và rễ gây ra rửa trôi, xói mòn đất, hạn chế đối với sản xuất.

Thành phố có nguồn khoáng sản khá phong phú, là một trong những động lực để phát triển kinh tế. Khí hậu, đất đai của thị  xã khá thuận lợi để phát triển nông lâm, nghiệp và một số cây đặc sản .

Địa hình phong phú xen kẽ giữa đồi núi cao, đồng bằng và hệ thống sông suối, hồ nước. Vùng đồng bằng thấp ven sông có thể phát triển lúa nước và tạo ra nhiều cảnh quan đẹp, hấp dẫn du lịch.

Nhìn chung với điều kiện khí hậu, đất đai và hệ sinh thái phù hợp với phát triển nông lâm nghiệp, có nguồn nước mặt của sông Bằng. Dải bồn địa bằng phẳng, mượt mà ven sông là điều kiện tốt để xây dựng đô thị và khai thác du lịch.

Mặt khác địa hình núi cao, dốc và chia cắt, ít thuận lợi cho xây dựng, thích hợp với những mô hình xây dựng phân tán, quy mô nhỏ, vùng địa hình bằng phẳng ven sông có điều kiện để xây dựng và phát triển kinh tế tập trung chiếm tỷ lệ thấp, đó là những thách thức về đầu tư cho giao thông và các hệ thống hạ tầng khác. Việc cải tạo để có quỹ đất phát triển thuận lợi và an toàn xu hướng BĐKH đòi hỏi nhiều về đầu tư nguồn lực.

### 2.1.1. Vị trí địa lý

Thành phố Cao Bằng nằm ở 22039’ – 22042’ vĩ độ Bắc, 106011’ – 106018’ kinh độ Đông. Thành phố Cao Bằng cách thủ đô Hà Nội 286km theo quốc lộ 3, cách thành phố Lạng Sơn 120km theo quốc lộ 4A, cách cửa khẩu Quốc gia Tà Lùng 70km theo quốc lộ 3. Với vị trí địa lý như trên thành phố Cao Bằng có nhiều lợi thế trong việc mở rộng quan hệ hợp tác với các tỉnh trong cả nước và Trung Quốc.

### 2.1.2. Địa hình

Thành phố bị chia cắt mạnh bởi hệ thống sông, suối và khe tụ thủy, địa hình có dạng thung lũng lòng máng thuộc hợp lưu của sông Bằng và sông Hiến. Bao gồm các dạng núi thấp, gò đồi chuyển tiếp giữa núi đồng bằng và đồng bằng hẹp ven sông suối.

- Dạng địa hình núi thấp: có tỷ lệ lớn, chiếm khoảng 80% diện tích thành phố, xây dựng không thuận lợi do độ dốc địa hình lớn, phù hợp với phát triển nông lâm nghiệp và các khu vực lâm viên tạo vành đai xanh cho thành phố,tăng diện tích rừng bảo vệ môi trường sinh thái.

+ Độ dốc địa hình: I > 20%,

+ Cao độ địa hình  : 620m> H> 250m,

- Địa hình gò đồi chuyển tiếp giữa núi và đồng bằng, chiếm tỷ lệ khoảng 10÷12%: có điều kiện để phát triển xây dựng và canh tác.

+ Độ dốc địa hình: I < 20%.

+ Cao độ địa hình: 250m > H>190m.

-  Địa hình Đồng bằng ven sông suối: chiếm tỷ lệ khoảng 8÷10%.

+ Khu vực có cao độ nền: H> 184,5 m, độ dốc nền I<10%, khá bằng phẳng và ít ngập úng do thủy văn sông Bằng, tương đối thuận lợi để phát triển xây dựng, canh tác.

+ Khu vực có cao độ nền: H <184,5m đặc biệt là dải đồng bằng thấp, thềm sông có cao độ từ  (180(182)m là vùng trũng, thường xuyên bị ngập trong mùa mưa lũ. Đồng thời đất thềm bồi chịu lực yếu, không thuận lợi cho xây dựng,thuận lợi để trồng lúa nước và các cây nông nghiệp khác.

- Khu vực thành phố cũ có cao độ trung bình 180m(190m, là một bán đảo hình mui rùa, dốc về 2 phía sông Bằng và sông Hiến với dộ dốc khoảng 0.008(0,01.

- Khu vực thành phố mở rộng bao gồm các khu xây dựng ven đồi núi và trong các thung lũng hẹp có cao độ trung bình 200m(250m, độ dốc từ 10%-30%.

### 2.1.3. Khí hậu

Do nằm sát chí tuyến Bắc trong vành đai nhiệt đới phía Bắc bán cầu, nên khí hậu của thành phố Cao Bằng mang tính chất khí hậu nhiệt đới gió mùa. Tuy nhiên do sự chi phối của địa hình và do ảnh hưởng độ cao, nên mang tính chất đặc thù của dạng khí hậu lục địa miền núi cao, mùa hè mát mẻ, mùa đông lạnh hơn so với các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ.

Thuộc vùng khí hậu chuyển tiếp á nhiệt đới, vừa có tính chất gió mùa, đồng thời chịu ảnh hưởng của chế độ khí hậu lục địa,ảnh hưởng độ cao, mùa đông lạnh hơn các tỉnh vùng đồng bằng bắc bộ.

- Về chế độ nhiệt: Nhiệt độ trung bình năm 21,60C, nhiệt độ trung bình thấp nhất 167 – 18,30C, nhiệt độ tối cao tuyệt đối 40,50C (tháng 6), nhiệt độ thấp tuyệt đối 1,30C(tháng 12), biên độ dao động nhiệt trong ngày 8,40C. Số giờ nắng trung bình năm đạt 1.568,9 giờ, tổng tích ôn trong năm đạt khoảng 7.000-7.5000C.

- Về chế độ mưa: Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, lượng mưa trung bình năm 1.442,7 mm, số ngày mưa trong năm là 128,3 ngày. Lượng mưa trong mùa mưa thường chiếm 70% lượng mưa cả năm và tập trung nhiều vào các tháng 6,7,8, tháng 8 là tháng có lượng mưa lớn nhất (đạt 267,1mm).

- Về chế độ ẩm: Độ ẩm tương đối, trung bình nam 81%, độ ẩm cao nhất 86%, độ ẩm thấp nhất 36%.

- Về lượng bốc hơi: Lượng bốc hơi trung bình năm là: 1.020,3 mm. Trong đó các tháng mùa khô ( từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau), lượng bốc hơi thường lớn hơn lượng mưa, chỉ số ẩm ướt trong các tháng này thường duới 0,5 nên gây ra tình trạng khô hạn nghiêm trọng.

- Về hướng gió chủ đạo: Đông Nam và Nam là hai hướng gió chủ đạo, tốc độ gió mạnh nhất trong các cơn lốc có khi lên tới 40m/s.

Với đặc điểm khí hậu ở thành phố Cao Bằng như trên, cho phép có thể gieo trồng nhiều vụ cây ngắn ngày trong năm, song mưa lớn tập trung trong các tháng mùa mưa thường gây lũ, lở đất và trong mùa khô hệ số ẩm ướt thấp thường gây khô hạn nếu không được cấp nước tưới bổ sung.

### 2.1.4. Địa chất thủy văn

a. Địa chất

Qua tham khảo tài liệu của một số mũi khoan địa chất công trình và trong thực tế san ủi nền  đường giao thông, các khu vực đã và đang xây dựng sơ bộ nhận xét địa chất công trình của khu vực thành phố như sau:

- Khu vực các gò, đồi núi thấp, chủ yếu là núi đất, một số ít khu vực đồi  đất có đá phong hóa... có cường độ chịu tải của đất R>1.5kg/cm2.

- Khu vực nội thị cũ, trong phạm vi bán đảo: R≈1.5kg/cm2.

Nhìn chung địa chất của khu vực lập quy hoạch tương đối thuận lợi khi xây dựng đặc biệt là khu vực đồi. Tuy nhiên khi xây dựng cần khảo sát chi tiết từng công trình để có giải pháp thích hợp và an toàn cho công trình.

Cần lưu ý các lớp đất yếu, có cường độ chịu tải kém, tại các khe tụ thủy, dải thềm sông

b. Thủy văn

Thành phố có 2 sông chính: sông Bằng và sông Hiến Là nguồn cấp  nước sinh hoạt, nông nghiệp và công nghiệp cho thành phố.

- Sông Bằng: bắt nguồn từ Trung quốc, có tổng chiều dài là 113km, tổng diện tích lưu vực là 3420km2.

+ Đoạn sông Bằng chảy qua Thành phố Cao Bằng dài 22,8km, có diện tích lưu vực  tính đến trạm Cao Bằng Flv 2880 km2;

+ Lưu lượng dòng chảy  trung bình 83,7 m3/s, mô đun dòng chảy trung bình là 29,06 l/s/km2.

+ Lưu lượng mùa lũ:164 m3/s.

+ Dòng chảy hướng chính là hướng Tây bắc-Đông nam.

- Sông Hiến là sông nội tỉnh có tổng chiều dài 62km, tổng diện tích lưu vựclà 930km2, đoạn chảy qua thành phố có chiều dài 22,8km.

+ Dòng chảy mùa lũ: 37,4 m3/s. Sông Hiến hợp lưu với sông Bằng tại khu vực bán đảo của thành phố.

- Mùa lũ trong khoảng (tháng 6(10) hàng năm. Mực nước lũ ứng với các tần suất:

H: +184,5m, ứng với tần suất :P (90-100)%. (Hmax-1986: 184,84m).

H: +185,5m, ứng với tần suất : P 20%

H: +186,7m với ứng với tần suất : P 5%

H: +188,7m ứng với tần suất : P1% (lũ lịch sử- 1952)

Do địa hình dốc nên thời gian ngập ngắn, thường từ(3(8)h/ngày.

- Bảng các yếu tố thủy văn đặc trưng của thành phố

| TT | Tên trạm | Flv (km2) | Cv | Cs | Qo (m3/s) | Wo (106 m3) | Mo (l/s.km2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cao Bằng | 2880 | 0,35 | 1,05 | 83,7 | 2639,563 | 29,06 |

- Bảng thống kê tần suất lũ trạm quan trắc thủy văn thành phố

| TT | Tên trạm | Flv | Qp (m3/s) | Mp (l/s.km2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (km2) | 1% | 1,5% | 2% | 5% | 1% | 1,5% | 2% | 5% |
| 1 | Cao Bằng | 2880 | 3520 | 3216 | 3004 | 2342 | 1,222 | 1,117 | 1,043 | 0,813 |

### 2.1.5. Hiện tượng tai biến thiên nhiên

- Ngập lũ:  là hiện tượng khá phổ biến trong mùa mưa tại vùng thấp ven sông Bằng, sông Hiến, tham khảo chi tiết qua bản đồ đánh giá đất xây dựng

- Vùng cảnh báo tai biến thiên nhiên thuộc địa bàn thành phố theo ranh giới mở rộng bao gồm các khu vực có địa hình, địa mạo với các đặc thù sau:

+ Vùng chịu ảnh hưởng của ngập lũ sông Bằng, sông Hiến.

+ Ven các sông suối có độ dốc lớn.

+ Vùng mở đường qua địa hình dốc.

+ Các khu vực bị suy giảm diện tích rừng.

+ Vùng khai thác khoáng sản.

### 2.1.6. Tài nguyên đất đai

Đất đai Thành phố Cao Bằng bao gồm các loại cơ bản sau:

-  Đất vàng đỏ trên đá mắc ma bazơ trung tính:  Thành phần chứa nhiều Fe, Mg khi gặp nóng ẩm dễ gây phong hóa, phần trên đỉnh dễ kết von. Thành phần cơ giới thuộc loại thịt nhẹ, pha cát, độ màu mỡ thuộc loại trung bình

- Đất vàng nhạt trên cát:

Phân bố ở xã Đề Thám xã. Trên tầng đất mặt có màu xám, ẩm, thịt nhẹ, có nhiều sạn thạch anh. Đất chua (PH=4,1), nghèo dinh dưỡng (mùn tổng số 1,69%).

### 2.1.7. Tài nguyên rừng

Độ che phủ của rừng trên địa bàn đạt : 43%. Đất đai và khí hậu của thành phố thuận lợi để phát triển rừng, cần phát huy thế mạnh này trong quá trình phát triển đặc biệt là rừng phòng hộ nhằm bảo vệ tài nguyên đất, nước, hạn chế xói lở, lũ quét và cải thiện môi trường sinh thái.

### 2.1.8. Tài nguyên khoáng sản

Nguồn tài nguyên khoáng sản ở khu vực thành phố Cao Bằng có nhiều chủng loại, song trữ lượng không lớn. Theo tài liệu thăm dò của Đoàn Địa chất 105 thì ở khu vực thành phố có mỏ sắt Nà Lũng, Nà Rụa, mỏ đồng, niken ở phường sông Bằng, mỏ sét ở phường Ngọc Xuân, km3, mỏ thân nâu ở km số 3 quốc lộ 3...( Bảng phụ lục danh mục cách mỏ khoáng sản của tỉnh trong đó có thành phố Cao Bằng). Những nguồn tài nguyên khoáng sản trên là một trong những động lực quan trong để phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

### 2.1.9. Đánh giá điều kiện tự nhiên

Địa hình thành phố Cao Bằng có dạng lòng máng do sông Bằng chạy giữa hai triền núi, địa hình núi cao, dốc đứng và bị chia cắt mạnh bởi hệ thống sông, suối, khe cạn, ảnh hưởng đến đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng cơ sở (đặc biệt là giao thông) và cản trở giao lưu kinh tế, xã hội. Địa hình chia cắt cũng đồng thời tạo ra sự manh mún đất trong sản xuất nông nghiệp và dễ gây ra rửa trôi, xói mòn đất, hạn chế đối với sản xuất.

Địa hình phong phú, sự xen kẽ giữa núi cao, đồng bằng và hệ thống sông suối, hồ nước, vùng đồng bằng thấp ven sông có thể phát triển lúa nước và tạo ra nhiều cảnh quan đẹp, hấp dẫn du lịch.

Mặt khác địa hình núi cao, dốc và chia cắt mạnh, ít thuận lợi cho xây dựng, thích hợp với những mô hình xây dựng phân tán, quy mô nhỏ, vùng địa hình bằng phẳng ven sông có điều kiện để xây dựng và phát triển kinh tế tập trung chiếm tỷ lệ thấp, đó là những thách thức về đầu tư cho giao thông và các hệ thống hạ tầng khác. Việc cải tạo quỹ đất phát triển thuận lợi và an toàn ứng phó với biến đối khí hẩu cần đầu tư nhiều nguồn lực.

Ngoài các điểm du lịch thuộc địa phận thành phố: chùa Phố Cũ, khu Lâm viên Kỳ Sầm,...tỉnh Cao Bằng còn có các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh như di tích lịch sử Pắc Pó, rừng Trần Hưng Đạo, thành Nhà Mạc, thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao, hồ Thang Hen, khu bảo tồn sinh thái Phia Oắc – Phia Đén... cũng là những điều kiện tốt hỗ trợ sự phát triển của thành phố.

Khí hậu, đất đai của thành phố khá thuận lợi để phát triển nông lâm nghiệp.

Thành phố có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, là một trong những động lực để phát triển kinh tế.

## 2.2. Hiện trạng kinh tế xã hội

### 2.2.1. Hiện trạng dân số và lao động

a. Dân số

Tổng dân số khu vực nghiên cứu là 72.019 người; Trong đó dân số thành phố Cao Bằng là 68.546 người (với dân số nội thị là 57.332 người chiếm tỷ lệ 83% và dân số ngoại thị là 11.214 người chiếm tỷ lệ 17%) và dân số 2 xã khu vực nghiên cứu mở rộng thuộc huyện Hòa An là 3.473 người.

Thành phố có nhiều đồng bào dân tộc cùng sinh sống, trong đó chủ yếu là 3 dân tộc chính là dân tộc Tày chiếm tỷ lệ 51,6%, dân tộc Kinh chiếm tỷ lệ 33,8%, dân tộc Nùng chiếm tỷ lệ 21,6%, còn lại là các dân tộc khác như: Hoa, Mông, Cao Lan, Mường chiếm tỷ lệ 6,7%.

Phân bố dân cư theo đơn vị hành chính không đồng  đều, khu vực dân cư nội thị có mật độ cao hơn khoảng 6 lần so với dân cư ngoại thị; Dân cư chủ yếu tập trung tại 06 phường là Hợp Giang, Sông Bằng, Sông Hiến, Tân Giang, Đề Thám và Ngọc Xuân do khu vực này là khu vực có lịch sử phát triển lâu đời và hạ tầng cơ sở, hạ tầng xã hội được đầu tư xây dựng khá đồng bộ.

- Tổng hợp dân số theo đơn vị hành chính năm 2016

| TT | Danh mục68.546 | Diện tích (km2) | Dân số TB | Mật độ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (người) | người/km2 |
| A | Khu vực thành phố Cao Bằng | 107,62 | 71.546 | 636,92 |
| I | Khu vực nội thị | 56,06 | 59.332 | 1.019 |
| 1.1 | Phường Sông Hiến | 9905 | 9.905 | 1.025 |
| 1.2 | Phường Sông Bằng | 7828 | 7.928 | 989 |
| 1.3 | Phường Hợp Giang | 7982 | 8.182 | 8.505 |
| 1.4 | Phường Tân Giang | 4,531 | 10.039 | 2.175 |
| 1.5 | Phường Ngọc Xuân | 6,852 | 6.512 | 928 |
| 1.6 | Phường Đề Thám | 10,946 | 8.986 | 803 |
| 1.7 | Phường Hoà Chung | 5,442 | 3.735 | 654 |
| 1.8 | Phường Duyệt Trung | 9,973 | 2.945 | 273 |
| II | Khu vực ngoại thị | 51,56 | 12.214 | 213 |
| 2.1 | Xã Hưng Đạo | 10,14 | 5.642 | 518 |
| 2.2 | Xã Vĩnh Quang | 14,7 | 3.984 | 138 |
| 2.3 | Xã Chu Trinh | 26,72 | 2.588 | 138 |
| B | Khu vực nghiên cứu mở rộng | 27,37 | 3.473 | 36 |
| 1 | Xã Lê Chung – Huyện Hòa An | 11,2 | 1.250 | 34 |
| 2 | Xã Bạch Đằng – Huyện Hòa An | 16,17 | 2.223 | 37 |
|  | Tổng cộng | 135 | 72.019 |  |

Nguồn : Phòng thống kê Tp Cao bằng, Niên giám 2017 Tp Cao Bằng.

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm luôn duy trì ở mức thấp (khoảng 0,54%) thể hiện công tác dân số kế hoạch hóa gia đình của thành phố thực hiện rất tốt; Tỷ lệ tăng dân số cơ học từ khi QHC 2004 được duyệt đến năm 2010 cũng rất thấp, thậm chí trong các năm 2009, 2010 tỷ lệ này còn âm chứng tỏ sức hút của đô thị còn yếu. Tuy nhiên kể từ năm 2011 tỷ lệ tăng cơ học gia tăng cao do việc mở rộng ranh giới hành chính thành phố bằng việc lấy thêm 03 xã (Hưng Đạo, Vĩnh Quang và Chu Trinh) đồng thời với việc phát triển KCN gang thép Chu Trinh đã đẩy mạnh tỷ lệ tăng cơ học của thành phố.

- Các chỉ tiêu về dân số

| TT | Danh mục | Năm |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Nhận xét |
| 1 | Dân số trung bình (người) | 67.705 | 67.822 | 68.043 | 68.456 | 71.546 | Dân số năm 2011 tăng đột biến do mở rộng danh giới, các năm còn lại tăng chậm, chủ yếu là tăng tự nhiên |
| 2 | Dân số nội thị (người) | 56.745 | 56.842 | 56.927 | 58.091 | 59.332 |  |
| 3 | Dân số ngoại thị (người) | 10.960 | 10.980 | 11.116 | 11.147 | 12.214 |  |
| 4 | Tỷ lệ đô thị hóa (%) | 83,81 | 83,81 | 83,66 | 83,66 | 83,64 |  |
| 5 | Tăng dân số trung bình (%) | 19,8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |
| 5.1 | Tỷ lệ tăng tự nhiên (%) | 0,56 | 0,55 | 0,57 | 0,56 | 0,56 |  |
| 5.2 | Tỷ lệ tăng cơ học (%) | 19,24 | 0,45 | 0,43 | 0,44 | 0,44 |  |

b. Lao động:

Dân số trong độ tuổi lao động của Thành phố Cao Bằng 42.772 người chiếm 62,4% dân số toàn thành phố. Trong đó, lao động trong các ngành kinh tế 31.779 người chiếm 74,3% người trong độ tuổi lao động.

Lao động phân theo các ngành nghề như sau:

+ Lao động Nông – Lâm – Ngư nghiệp: 8.965 người chiếm 28,21% lao động.

+ Công nghiệp và Xây dựng: 10.913 người chiếm 34,34% lao động.

+ Thương mại dịch vụ: 11.901 người chiếm 37,45% lao động .

Qua số liệu thống kê: Cơ cấu lao động đã dần chuyển dịch hợp lý theo hướng: gia tăng lao động dịch vụ, thương mại → đến ngành Công nghiệp và xây dựng → giảm tỷ lệ lao động nông, lâm nghiệp. Tuy nhiên số lao động qua đào tạo còn hạn chế, chủ yếu là lao động phổ thông.

Sơ đồ cơ cấu lao động các ngành kinh tế (%)

Nhận xét: Thành phố có nguồn nhân lực khá dồi dào và lao động trẻ. Nguồn lao động trẻ sẽ tạo cơ hội cho việc phát triển các hoạt động kinh tế. Tuy nhiên hiện nay trình độ  lao động  có tay nghề cao còn ít, cần có những định hướng mới nhằm thu hút lao động chất lượng cao về TP và có chiến lược phát triển đào tạo nghề cho lao động cũng như thu hút các nhà đầu tư vào địa phương và sử dụng lao động tại chỗ.  Trong tương lai cần tính đến việc chuyển dịch lao động theo các lĩnh vực kinh tế nhằm tăng hiệu quả và thu nhập.

### 2.2.2. Hiện trạng về phát triển kinh tế xã hội

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch hợp lý theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông lâm nghiệp, tăng dần tỷ trọng các ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ thương mại.

- Tỷ trọng cơ cấu kinh tế thành phố Cao Bằng

| Néi dung | Năm |
| --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt (% - gi¸ hiÖn hµnh) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Nông Lâm Nghiệp | 7,8 | 4,1 | 5,2 | 5,1 | 7,8 |
| Công nghiệp - Xây Dựng | 8,1 | 5,5 | 7,5 | 8,2 | 8,1 |
| Dịch vụ | 84,1 | 90,4 | 87,3 | 86,7 | 84,1 |

Nguồn: số liệu thống kê văn phòng UBND TP Cao Bằng

Tăng trưởng kinh tế thành phố trong giai đoạn 2012-2016 tiếp tục được giữ ở mức khá do sự phát triển trong ngành dịch vụ. Tuy nhiên chất lương tăng trưởng kinh tế trên địa bàn còn chưa bền vững. Kinh doanh dịch vụ thương mại còn nhỏ lẻ chủ yếu là tiểu thương.

- Số liệu tổng hợp giá trị sản xuất TP Cao Bằng (2012-2016)

(Tỷ đồng)

| Néi dung | Năm |
| --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt (Tû ®ång - gi¸ hiÖn hµnh) | 721,6 | 1.091,53 | 1.282,02 | 1.643,6 | 2.105,4 |
| Nông Lâm Nghiệp | 48,56 | 44,47 | 66,26 | 83,6 | 164,8 |
| Công nghiệp - Xây Dựng | 56,04 | 60,04 | 96,43 | 135 | 170,1 |
| Dịch vụ | 617 | 987,02 | 1.119,33 | 1.425 | 1.770,5 |

Nguồn: số liệu thống kê văn phòng UBND TP Cao Bằng

Biểu đồ cơ cấu và giá trị sản xuất của các ngành kinh tế

Nhận xét: Giá trị sản xuất toàn thành phố Cao Bằng có sự chênh lệnh khá lớn, tỷ trọng ngành nông nghiệp thấp do trình độ thâm canh thấp, giá trị sản xuất chưa cao và diện tích sản xuất nông nghiệp ít chất lượng đất thấp. Ngành công nghiệp xây dựng chiếm tỷ lệ chưa cao do chưa được đầu tư đồng bộ, và chậm triển khai thu hút các doanh nghiệp vào các khu công nghiệp.

a . Công nghiệp tiểu thủ công nghiệp - kho tàng

Trong nội bộ ngành công nghiệp, cơ cấu ngành đã từng bước được chuyển dịch theo hướng gia tăng các ngành công nghiệp chế biến (năm 2012 đạt 87,6% đến năm 2016 đã tăng lên 91,5%), công nghiệp sản xuất và phân phối (năm 2012 đạt 4% và tăng dần đến 2016 là 6,4%).

Hiện tại thành phố đang tiến hành thu hút đầu tư, xây dựng các khu, cụm công nghiệp tập trung như (Cụm công nghiệp Chu Trinh – quy mô giai đoạn một 54 ha) sẽ là những tiềm năng, động lực để ngành công nghiệp đóng góp vai trò lớn trong việc phát triển kinh tế xã hội.

b. Thương mại, dịch vụ và du lịch

Hiện tại ngành thương mại dịch vụ đóng vai trò chủ chốt trong sự tăng trưởng, phát triển với tổng giá trị sản xuất của ngành là 1.770,5 tỷ đồng chiếm 84% tổng GTSX của thành phố, tốc độ tăng trưởng của ngành là 24,25%. Số cơ sở kinh doanh thương mại trên địa bàn thành phố cũng tăng khá nhanh  năm 2012 có có 1.708 cơ sở và năm 2016 có 2.230 cơ sở đã tạo việc làm cho hơn 2.500 lao động.

Các hoạt động dịch vụ khác cũng phát triển mạnh nhất là dịch vụ khách sạn, nhà hàng, dịch vụ vận tải, dịch vụ sửa chữa cơ khí, điện và điện tử, dịch vụ vui chơi giải trí, đã tạo nên giá trị sản xuất ngành dịch vụ, khách sạn, nhà hàng tăng từ  47.108 triệu đồng năm 2012 và đến năm 2016 đã đạt 63.547 triệu đồng; tốc độ tăng bình quân 7,7%/năm. Tính đến nay trên địa bàn thành phố có 770 cơ sở hoạt động dịch vụ, khách sạn, nhà hàng, thu hút được gần 1.200 lao động:

- Dịch vụ vận chuyển hành khách, vận tải hàng năm đạt 550 đến 600 nghìn người và khoảng 400 - 450 nghìn tấn hàng hóa;

- Dịch vụ bưu chính viễn thông phát triển tương đối nhanh, đến năm 2011 có khoảng 55 máy điện thoại cố định/100dân; Tất cả các xã, phường đã được phủ sóng phát thanh và sóng truyền hình;

- Dịch vụ tài chính, ngân hàng phát triển mạnh, mạng lưới mở rộng, đa dạng với nhiều hình thức bám sát các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thúc đẩy sản xuất - kinh doanh phát triển).

* Về  xuất nhập khẩu:

Hoạt động xuất nhập khẩu tăng khá nhanh trong giai đoạn 2012-2016, năm 2016 đạt 31,8 triệu USD, gấp 2,1 lần so với năm 2012, tăng bình quân 24,09%/năm, trong đó xuất khẩu đạt 3,43%; nhập khẩu đạt 41,15% năm. Những mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là: khoáng sản chế biến, hàng tiểu thủ công nghiệp, hàng nông lâm sản chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu. Nhập khẩu trên địa bàn chủ yếu là máy móc thiết bị, vật tư cho sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

Nhìn chung tỷ trọng đóng góp của hoạt động thương mại trong tổng sản phẩm của thành phố trong giai đoạn 2012-2016 có xu hướng tăng nhanh, mạnh. Tuy nhiên tỷ trọng đóng góp vào tổng giá trị kinh tế của ngành thương mại vẫn thấp hơn so với mức trung bình của khu vực các thành phố của tỉnh có đường biên giới với Trung Quốc (khoảng 16%).

c. Nông, lâm nghiệp và thủy sản

Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp của thành phố hiện chiếm 6-7% trong tổng giá trị sản xuất, song lại có ý nghĩa hết sức quan trong trong việc cung cấp lương thực, thực phẩm cho nhu cầu thành phố.

* Sản xuất nông nghiệp:

Sản xuất nông nghiệp ở thành phố Cao Bằng trong những năm qua đã từng bước phát triển theo hướng phát triển nền nông nghiệp ven đô, sản xuất hàng hóa trên cơ sở tăng vụ, đẩy mạnh sản xuất thực phẩm, sử dụng các giống cây trồng, vật nuôi chất lượng cao để tăng giá trị sản phẩm trên 1 đơn vị diện tích.

Chăn nuôi phát triển theo hướng hàng hóa, chăn nuôi trang trại, quy mô vừa và nhiều hộ manh dạn đưa giống mới vào chăn nuôi theo hình thức thâm canh. Cơ bản đã đáp ứng nhu cầu lượng thịt cho thành phố và vùng phụ cận.

Tuy nhiên, so với tốc độ phát triển kinh tế chung của thành phố sản xuất nông nghiệp còn chậm, chưa phát huy hết lợi thế về tài nguyên đất và con người của địa phương, sản phẩm nông nghiệp hàng hóa còn ít mang tính tự cung tự cấp là chủ yếu, sản xuất manh mún chưa tập chung.

* Sản xuất lâm nghiệp:

Thành phố hiện tại có quỹ đất lâm nghiệp chiếm phần lớn diện tích toàn thành phố khoảng 5100ha và chiếm 47% diện tích toàn thành phố. Trồng rừng đạt kết quả tương đối khá theo các chương trình, dự án 327, dự án tròng 5 triệu ha rừng, dự án PAM 5322 trồng cây phân tán, phát triển mô hình nông lâm kết hợp. Tỷ lệ che phủ thảm thực vật rừng đạt trên 40%.

* Nuôi trồng Thủy Sản:

Sản xuất thủy sản của thành phố còn thấp, diện tích nuôi tròng thủy sản ít, sản lượng đạt 40-50 tấn, chỉ chiếm 3% giá trị sản xuất khu vực nông, lâm nghiệp.

### 2.2.3. Hiện trạng các công trình hạ tầng xã hội:

a. Nhà ở

Thành phố  Cao Bằng đã từng bước hoàn thiện các hệ thống công trình hạ tầng xã hội, người dân đã được sống trong những ngôi nhà khá khang trang, kiên cố.

Theo thống kê trên địa bàn thành phố có tổng số công trình nhà ở là 12.004 công trình, trong đó công trình kiên cố, khá kiên cố và bán kiên cố là 5.955 công trình chiếm 49,71%. Diện tích nhà ở khu vực nội thị là 1.021.570m2, bình quân đạt 20 m2sàn/người. Mật độ xây dựng chủ yếu tập trung ở các phường trung tâm như :Sông Bằng, Sông Hiến, Hợp Giang và Tân Giang.

b. Công trình công cộng cấp đô thị:

* Các cơ sở y tế

Hệ thống cơ sở hạ tầng, trang thiết bị mạng lưới y tế từ trung tâm đến các phường, xã được tăng cường; đội ngũ cán bộ y tế thường xuyên được trau dồi về y đức, trình độ chuyên môn, nên chất lượng phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân ngày được nâng cao, cơ bản đáp ứng nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân được phát triển mạng lưới các cửa hàng dược phẩm ngày được mở rộng. Tính đến năm 2016 ngoài các cơ sở y tế cấp tỉnh, thành phố còn có 01 bệnh viện và 33 trạm y tế xã phường với tổng số giường bệnh khoảng 93 giường bệnh trung bình 3,2 giường trên 1000 người. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, dân số, kế hoạch hóa gia đình được quan tâm; hệ thống y tế cơ sở được đầu tư đồng bộ, 100% phường, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; thực hiện tốt việc giải quyết các chế độ chính sách đối với các đối tượng....

* Các cơ sở giáo dục, đào tạo

Giáo dục mầm non: Hệ thống trường mầm non trên địa bàn đáp ứng 30% nhu cầu gửi trẻ trong độ tuổi nhà trẻ (dưới 2 tuổi), 98% trẻ độ tuổi mẫu giáo, riêng trẻ 5 tuổi đạt 100%.

Giáo dục phổ thông: 100% các trường tiểu học và THCS triển khai dạy - học theo chuẩn, các cơ sở giáo dục đã được đầu tư xây dựng đạt chuẩn 70%.

- Thống kê, đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất  các cấp học

| Cấp trường | Tổng | Loại hình công trình |
| --- | --- | --- |
|  |  | Kiên cố | Bán kiên cố | Tạm | Mượn, học nhờ |
| Mần non | 122 | 95 | 27 |  |  |
| Tiểu học | 176 | 150 | 19 | 7 |  |
| Trung học cơ sở | 116 | 108 | 8 |  |  |

Hệ thống trường chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố:

+ Trường Cao đẳng sư phạm Cao Bằng

Được nâng cấp từ trường Trung cấp sư phạm (năm 2001) với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giáo viên từ mầm non đến THCS và chuẩn hoá cho giáo viên tiểu học trên địa bàn tỉnh. Quy mô và hình thức đào tạo của trường Sư phạm được phát triển và đa dạng loại hình (cao đẳng, trung cấp) từ 1586 sinh viên năm 2011  tăng lên 2592 sinh viên năm 2015, tốc độ tăng quy mô bình quân 4,26%/năm.

Về năng lực đào tạo, đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm hiện có 139 giảng viên (giáo viên dân tộc: 105), trong đó giảng viên có trình độ đại học: 72 giáo viên, trình độ cao đẳng: 4 giáo viên và trình độ trung cấp: 4 giáo viên) và 62 cán bộ quản lý, nhân viên (trình độ đại học: 21 cán bộ, cao đẳng: 01 cán bộ, trung cấp: 4 cán bộ và sơ cấp, nhân viên)

Trong giai đoạn 2011-2016, cơ sở vật chất của trường CĐ Sư phạm được đầu tư tương đối đồng bộ và có hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và nhà đa chức năng của trường được hoàn thiện.

+ Trường trung cấp Y tế Cao Bằng

Quy mô học sinh tăng từ 1.081 sinh viên năm 2012 tăng lên 1.381 sinh viên năm 2016. Về năng lực đào tạo, đội ngũ giảng viên hiện có 44 giáo viên (trong đó: 4 thạc sỹ: 18 giáo viên trình độ ĐH và 01 giáo viên trình độ CĐ) và 14 cán bộ quản lý, nhân viên.

Các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp thực hiện liên kết đào tạo hệ trung cấp trong nước (trường trung cấp Y tế Cao Bằng liên kết với Trường Cao đẳng y tế Lạng Sơn đào tạo Dược sĩ trung cấp.

+ Giáo dục nghề nghiệp:

Cơ sở vật chất của trường trung cấp nghề và các trung tâm dạy nghề khác trên địa bàn tỉnh tuy được đầu tư, xây dựng kiên cố với hệ thống các khu chức năng, cùng trang thiết bị tương đối hiện đại phục vụ giảng dạy, học tập theo quy định chung (giảng dạy lý thuyết - thực hành nghề), nhưng vẫn mang tính chắp vá, thiếu đồng bộ, hoặc chưa phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương.

* Công trình văn hóa:

Các công trình văn hóa cơ bản đầy đủ, chủ yếu tập trung tại phường Hợp Giang bao gồm: Nhà văn hóa, rạp chiếu phim, bảo tàng, thư viện, rạp hát ngoài trời,…Cơ bản các tổ, xóm đều có nhà sinh hoạt văn hóa (có tổng số 111 nhà văn hóa – chiếm 77,21% số tổ , xóm có nhà văn hóa) tuy nhiên nhiều nhà văn hoá tổ, xóm cơ sở vật chất xuống cấp chưa đáp ứng được yêu cầu hoạt động đa dạng của quần chúng.

*  Công trình di tích lịch sử, tôn giáo:

So với nhiều đô thị khác, Thành phố Cao Bằng không có nhiều các công trình di tích tôn giáo nổi trội để thu hút tham quan, du lịch. Một số công trình đã được xếp hạng di tích cấp tỉnh, quốc gia như: di tích đền Kỳ Sầm, nhà thờ thành phố ... tuy đã được đầu tư, tôn tạo tuy nhiên chưa tạo dựng được sự thu hút, hấp dẫn về du lịch.

*  Công trình TDTT, cây xanh, công viên:

Hiện tại thành phố đã và đang tranh thủ sự hỗ trợ của tỉnh, của sở văn hóa, thể thao và du lịch trong việc tổ chức, quản lý các cơ sở xây dựng phong trào thể dục thể thao. Ước tính hiện tại khoảng 50% số dân và khoảng 60% số hộ gia đình của thành phố thường xuyên luyện tập TDTT.

Về cơ sở vật chất cho luyện tập thể dục thể thao của thành phố còn hạn chế mới chỉ có một sân vận động trung tâm thành phố quy mô 2,1ha với sức chứa 10.000 người và một trung tâm huấn luyện TDTT tại khu vực Nà Cạn - phường Sông Bằng tuy nhiên vị trí và quy mô còn hạn chế. Các phường, xã rất thiếu các cơ sở luyện tập TDTT.

Về hệ thống công viên cây xanh: Thành phố mới chỉ có các vườn hoa cây xanh tại các trung tâm phường, xã. Tuy nhiên với sự ưu đãi của tự nhiên, thành phố Cao Bằng có hai con sông là sông Bằng và sông Hiến chảy qua, đây sẽ là vùng thuận lợi để phát triển thành tuyến, hành lang cây xanh công viên cảnh quan quan trọng đóng góp giá trị thẩm mỹ chính yếu và phục vụ nhân dân thành phố Cao Bằng.

* Trung tâm TMDV, Chợ, Siêu thị:

Tổng số có khoảng 1800 cơ sở với 01 trung tâm thương mại và 01 chợ trung tâm. Các công trình thương mại dịch vụ đã được đầu tư xây dựng khá hoàn chỉnh, đảm bảo nhu cầu của người dân. Tuy nhiên phân bố tập trung chủ yếu ở phường Hợp Giang.

Nhận xét: Cơ bản các công trình hạ tầng xã hội đã tiệm cận và đạt  được các chỉ tiêu đô thị loại III, tuy nhiên còn nhiều công trình quy mô còn nhỏ, đang dần xuống cấp, các công trình trọng điểm cần xây dựng trong định hướng của QHC 2004 chưa thực hiện được. Cần phát triển các cơ sở đào tạo, dạy nghề trong thành phố từ 10-20 cơ sở. Cần xây dựng hệ thống trung tâm thương mại, dịch vụ tại các khu vực phát triển mới,hệ thống chợ đầu mối, trung tâm hội chợ triển lãm,… Hiện tại thành phố chưa khai thác được các lợi thế về công trình văn hóa lịch sử, còn tồn tại một số công trình di tích văn hóa tín ngưỡng có giá trị đang mai một và xuống cấp cần được phục hồi và bảo vệ, tương lai cần khai thác các lễ hội văn hóa, liên kết các tour tuyến du lịch, tạo nên các khu vực tham quan hấp dẫn cho thành phố.

## 2.3. Hiện trạng sử dụng đất:

Tổng diện tích đất tự nhiên trong ranh giới nghiên cứu là 13.500 ha. Trong đó:

- Diện tích tự nhiên của thành phố là 10.762,8 ha

+ Đất nội thị là: 5605,9ha, chiếm 52,1%. Trong đó đất dân dụng là 685,66ha - bình quân 100m2/người.

+ Đất ngoại thị là: 5156,9ha, chiếm 47,9%.

- Diện tích phần nghiên cứu mở rộng ra xã Bạch Đằng và xã Lê Chung huyện Hòa An là 2.737 ha.

- Bảng hiện trạng sử dụng đất thành phố Cao Bằng

| STT | Danh mục đất | Hiện Trạng 2016 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diện tích (ha) | Chỉ tiêu m2/ng | Tỷ lệ % |
|  | Tổng đất nghiên cứu (I+II) | 13500 |  |  |
| I | ĐẤT THÀNH PHỐ CAO BẰNG | 10762,8 |  |  |
| I.1 | ĐẤT NỘI THỊ | 5605,9 |  |  |
| * | Đất xây dựng (A+B) | 1060,44 |  | 100 |
| A | Đất dân dụng khu ở | 685,66 | 100 | 64,66 |
| 1 | Đất ở | 533,96 | 77,9 | 50,35 |
| 2 | Đất công cộng khu ở | 28,7 | 4,2 | 2,71 |
| 3 | Đất cây xanh công viên và cảnh quan | 25,4 | 3,7 | 2,40 |
| 4 | Đất giao thông nội thị | 97,6 |  | 9,20 |
| B | Đất ngoài dân dụng | 374,78 | 54,7 | 35,34 |
| 1 | Đất công cộng đô thị | 56,25 |  | 5,30 |
| 2 | Đất dịch vụ hỗn hợp |  |  | 0,00 |
| 3 | Đất dịch vụ du lịch | 1,2 |  | 0,11 |
| 4 | Đất cây xanh công viên - TDTT tập trung | 5,4 |  | 0,51 |
| 5 | Cây xanh cảnh quan mặt nước | 15,6 |  | 1,47 |
| 6 | Đất lâm viên | 8,5 |  | 0,80 |
| 7 | Đất cây xanh cách ly | 7,4 |  | 0,70 |
| 8 | Đất công nghiệp, kho tàng | 105,4 |  | 9,94 |
| 9 | Đất trung chuyển hàng hóa | 0 |  | 0,00 |
| 10 | Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật | 6,7 |  | 0,63 |
| 11 | Đất khai thác khoáng sản | 7 |  | 0,66 |
| 12 | Đất nghĩa trang | 21,85 |  | 2,06 |
| 13 | Đất di tích tôn giáo | 3,77 |  | 0,36 |
| 14 | Đất an ninh quốc phòng | 55,21 |  | 5,21 |
| 15 | Đất giao thông đối ngoại | 80,5 |  | 7,59 |
| ** | Đất khác | 4545,46 |  |  |
| 1 | Đất nông nghiệp ngoại thị ( Hoa màu,lúa…..) | 1052,37 |  |  |
| 2 | Đất nông nghiêp đô thị | 197,5 |  |  |
| 3 | Đất lâm nghiệp | 3086,39 |  |  |
| 4 | Kênh mương thủy lợi, mặt nước ao hồ…. | 185,7 |  |  |
| 5 | Đất trống | 23,5 |  |  |
| I.2 | ĐẤT NGOẠI THỊ | 5156,9 |  |  |
| A | Đất các công trình tạo thị | 84,33 |  |  |
| 1 | Đất công cộng | 1,8 |  |  |
| 2 | Đất y tế | 0,9 |  |  |
| 3 | Đất trường học | 4,48 |  |  |
| 4 | Đất cơ quan | 0,65 |  |  |
| 5 | Đất công nghiệp, kho tàng | 40 |  |  |
| 6 | Đất cây xanh | 2,5 |  |  |
| 8 | Đất giao thông | 34 |  |  |
| B | Đất khác | 5099,11 |  |  |
| 1 | Đất ở hiện trạng cải tạo | 161,74 |  |  |
| 2 | Đất khác (Lâm nghiệp, nông nghiệp, kênh mương mặt nước…..) | 4937,37 |  |  |
| 3 | Đất dự trữ phát triển |  |  |  |

Nguồn: Niên giám thống kê thành phố năm 2017

Nhận xét: Diện tích đất tự nhiên Thành Phố Cao Bằng lớn nhưng về quỹ đất để phát triển đô thị thi thấp không bằng phẳng. Qũy đất thuận lợi cho phát triển đô thị không tập trung, bị chia cắt bởi yếu tố địa hình. Diện tích đất xây dựng trong khu dân dụng bình quân đâu người chưa cao 100 m2/ng, diện tích đất xây dựng các công trình hạ tầng xã hội cho người dân còn thiếu (đặc biệt là quỹ đât cây xanh TDTT mới chỉ đạt 3,7m2/ng). Hiện trạng quỹ đất thành phố Cao Bằng đã có sự biến động lớn so với quy hoạch 2004. Thành phố Cao Bằng hiện trạng có diện tích tự nhiên lớn gấp 1,27 lần so với thành phố năm 2004. Trong thời gian qua thành phố đã được đầu tư xây dựng nhiều công trình, tạo được bộ mặt đô thị khang trang, hiện đại, nhiều loại đất có sự biến động mạnh so với quy hoạch 2004 như: đất công trình công cộng, đất giao thông, đất khu, cụm công nghiệp, đất nông nghiệp….,

Hiện trạng sử dụng đất khu vực mở rộng nghiên cứu chủ yếu là đồi núi đất lâm nghiệp, đất xây dựng chiếm tỷ lệ thấp trong khu vực.

- Hiện trạng sử dụng đất phần mở rộng nghiên cứu

| STT | DANH MỤC ĐẤT | DIỆN TÍCH (HA) |
| --- | --- | --- |
|  | ĐÂT KHU VỰC NGHIÊN CỨU MỞ RỘNG ( một phần Xã Bạch Đằng, xã Lê Chung) | 2.737,2 |
| 1 | Đất làng xóm | 34,4 |
| 2 | Đất công cộng | 15,4 |
| 3 | Đất giáo dục | 2,2 |
| 4 | Đất cây xanh | 2,4 |
| 5 | Đất nghĩa trang | 1,6 |
| 6 | Đất công nghiệp kho tàng | 5,8 |
| 7 | Đất quốc phòng | 106,32 |
| 8 | Đất di tích lịch sử văn hóa | 0,12 |
| 9 | Đất khác ( Lâm nghiệp, nông nghiệp, kênh mương mặt nước…..) | 2.568,96 |

Nguồn : Sở Tài nguyên môi trường Cao Bằng năm 2017

## 2.4. Hiện trạng kiến trúc cảnh quan

Thành phố Cao Bằng có bề dày lịch sử phát triển khá lâu đời, bên cạnh đó cảnh quan thiên nhiên phong phú, đa dạng với hệ thống sông ngòi, núi đồi đan xen rất cần được tôn tạo, phát huy và khai thác trong phát triển đô thị để tạo dựng hình ảnh đặc trưng riêng biệt.

Về không gian đô thị, nhìn chung thành phố phát triển trải dài theo lưu vực của dòng sông Bằng, sông Hiến và các tuyến giao thông quan trọng đi qua thành phố (QL3, QL4 và tuyến đường 58m mới mở). Khu vực trung tâm thành phố phát triển khá dày, mật độ xây dựng cao và thấp tầng - là dạng hình thái phổ biến của các đô thị trung bình; Còn các khu vực ngoại vi phát triển thưa, mật độ thấp. Mặt bằng đô thị gồm nhiều khu vực với những cấu trúc khác nhau có thể phân loại như sau:

a. Khu vực dân cư:

- Khu dân cư trung tâm: được giới hạn bởi tuyến đường QL3 về phía Bắc, tuyến đường QL4 về phía Đông, tuyến đường TL209 về phía Nam và trải dài theo trục đường tránh QL3 về phía Tây; thuộc các phường Hợp Giang, Sông Bằng, Sông Hiến, Tân Giang, Đề Thám, phía Nam phường Ngọc Xuân, phía Đông Bắc phường Hòa Chung và phía Bắc phường Duyệt Trung. Đây là khu vực có mật độ xây dựng khá cao, tập trung hầu hết các cơ quan hành chính, thương mại dịch vụ, trung tâm văn hóa TDTT của thành phố cũng như tỉnh Cao Bằng. Các khu phố có nét đặc trưng của trục phố thương mại, dịch vụ truyền thống với các hoạt động buôn bán sầm uất (cửa hiệu, cửa hàng buôn bán nhỏ, bám sát mặt đường và trên vỉa hè,…). Với cấu trúc không gian đường phố cũ nên với việc gia tăng tỷ lệ xe cơ giới như hiện nay thì không gian đường phố trở nên chật chội, chỉ có phường Hợp Giang với tỷ lệ đường giao thông tương đối cao và mật độ lưới đường khá phù hợp cùng với vỉa hè rộng, thoáng là cơ bản đảm bảo. Còn các khu vực còn lại do đặc thù địa hình cũng như việc quản l‎ý các không gian chưa thực sự tốt nên tình trạng lấn chiếm vỉa hè, không gian đường phố và chất lượng xây dựng, hình ảnh kiến trúc các công trình còn yếu gây ảnh hưởng tới chất lượng không gian đô thị. Cấu trúc nhà ở dạng lô phố với tầng cao trung bình 3-4 tầng với cửa hàng buôn bán ở tầng 1 và diện tích từ 60 – 150m2.

Hiện trạng các khu phố thương mại

- Bên cạnh các khu vực phố cũ, khu vực đô thị đã và đang phát triển mới từ không gian Thành phố xưa đã tạo dựng những không gian đô thị hiện hữu của thành phố. Với cấu trúc đan xen giữa không gian hành chính và dân cư tạo nên sự nhộn nhịp, tấp nập, sôi động vào cả ngày và đêm của đô thị song cũng nảy sinh những bất cập nhất định: thiếu sự trật tự, không gian hành chính chật chội, chưa tạo dựng được hình ảnh đặc trưng riêng của đô thị miền núi.

- Nhìn chung, không gian khu dân cư trung tâm đóng vai trò là trung tâm thành phố hiện hữu, phản ánh được sức sống, sự phát triển của thành phố song diện mạo kiến trúc khu vực trung tâm chưa tạo nên sắc thái đặc trưng riêng, chưa có những không gian dành cho các hoạt động cộng đồng rõ nét và đủ mạnh để tạo dựng nên hình ảnh ấn tượng và sự hấp dẫn cho thành phố. Giá trị chính của các khu phố trung tâm nằm ở trong cấu trúc mạng lưới đường mật độ cao, các ô phố và lô đất có kích thước vừa và nhỏ, chứa đựng các chức năng và đối tượng sử dụng đa dạng, đồng thời có khả năng linh hoạt chuyển đổi chức năng cũng như hình thức xây dựng cho phù hợp với yêu cầu của cuộc sống.

Hình ảnh khu trung tâm hành chính thành phố

Khu vực dân cư mới: Tại một số khu vực phía Đông và phía Tây thành phố, nằm ở một số phường như: Đề Thám, Sông Bằng. Các Khu dân cư mới được tổ chức chủ yếu theo hình thức phân lô bán nền, mật độ cao, tạo nên các tuyến phố thương mại mới với kiến trúc chủ yếu là BTCT mái bằng, cao 3-5 tầng song không gian kiến trúc chưa tạo được nét đặc trưng, thiếu nhịp điệu và tính đồng nhất trên mặt đứng các tuyến phố. Sự phát triển đơn lẻ của từng công trình (nhà ở và công cộng) cùng sự thiếu vắng các công trình giáo dục, các công trình dịch vụ đô thị thiết yếu, các khoảng xanh phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí của người dân đã làm không gian đô thị trở nên lạc hậu, đơn điệu ngay khi vừa hình thành. Không gian khu ở mới thiếu không gian đệm chuyển tiếp, thiếu gắn kết không gian với khu vực ở hiện trạng và các không gian làng xóm cũ.

Hình ảnh khu dân cư mới

Khu làng xóm: Các khu vực làng xóm ngoại thị trong thành phố đang có xu hướng đô thị hóa nhanh, đặc biệt dọc các trục đường quốc lộ 4, tỉnh lộ 209. Cấu trúc và cảnh quan làng xóm đang mất dần đi những nét đẹp truyền thống. Sự phát triển của nhà ở lô phố và xây dựng thiếu kiểm soát tại các khu dân cư nông thôn đã đem đến những hình ảnh lộn xộn ở khu vực xung quanh thành phố.

b. Các khu công nghiệp:

Thành phố Cao Bằng hiện có 1 khu công nghiệp tập trung: KCN Chu Trinh với quy mô khoảng 90 ha còn lại KCN Đề Thám do điều kiện phát triển và khả năng thu hút đầu tư xây dựng chưa cao nên đã chuyển đổi, giảm quy mô từ 80ha về 20ha trở thành cụm công nghiệp Đề Thám để phù hợp với nhu cầu thực tế của thành phố và một số cụm/điểm công nghiệp tại Duyệt Trung, Sông Bằng. Hiện nay khu gang thép Chu Trinh cũng đã đi vào hoạt động. Tuy nhiên các Khu, cụm công nghiệp tập trung chưa có các hành lang xanh cách ly giữa khu công nghiệp và dân cư, giao thông phục vụ công nghiệp đan xen với giao thông đô thị sẽ ảnh hưởng tới môi trường, không đảm bảo an toàn cho dân cư liền kề khu công nghiệp.

c. Khu di tích lịch sử, công trình di tích, tôn giáo:

Thành phố Cao Bằng có một số các công trình di tích tôn giáo nổi trội đã được xếp hạng di tích cấp tỉnh, quốc gia như: di tích đền Kỳ Sầm, nhà thờ thành phố ...  để thu hút tham quan, du lịch. Về chất lượng các công trình tuy đã được đầu tư, tôn tạo nhưng chưa tạo dựng được sự thu hút, hấp dẫn về du lịch.

d. Môi trường cảnh quan tự nhiên:

Thành phố Cao Bằng nằm trong vùng miền núi phía Bắc, có địa hình đồi núi cao và chia cắt mạnh. Tuy nhiên thành phố có 02 dòng sông chính chảy qua là sông Bằng, sông Hiến cùng nhiều hệ thống suối, khe tụ thủy với các vùng cảnh quan sinh thái nông nghiệp hai bên bờ sông đã mang lại những khu vực cảnh quan hấp dẫn. Tuy nhiên việc khai thác các lợi thế cảnh quan này chưa được quan tâm thích đáng, sự liên kết không gian đô thị với cảnh quan sông Bằng, sông Hiến còn yếu, việc đầu tư xây dựng các tuyến hạ tầng khung quan trọng cho thành phố đã, đang phá vỡ nhiều cấu trúc địa hình của đô thị miền núi đã ảnh hưởng nhiều đến môi trường cảnh quan chung cho đô thị. Ngoài ra sông Bằng còn có vai trò nguồn cung cấp nước chính cho thành phố do đó việc gìn giữ chất lượng nước, bảo tồn tài nguyên trên dòng sông là hết sức cần thiết.

Hình ảnh sông Bằng, sông Hiến

Về tổng thể thành phố Cao Bằng có phân vùng cảnh quan khá rõ nét đối với từng khu vực (đô thị cũ, đô thị mới, di tích lịch sử, văn hóa,….) Có cấu trúc địa hình cảnh quan đẹp, phong phú với nhiều tiềm năng khai thác du lịch, dịch vụ và vui chơi ( lâm viên, mặt nước, sinh thái, núi đồi,…).

Sơ đồ phân vùng cảnh quan

## 2.5. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

### 2.5.1. Hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật

a. Các công trình thủy lợi:

Thành phố có 8 công trình thủy lợi: trong đó có 5 trạm bơm, 3 phai, đập dâng.

+ Hồ Khuổi Lái  là nguồn cung cấp nước cho nông nghiệp của thành phố, có diện tích  Fhồ: 28ha.

+ Kè chống xói lở bờ sông Bằng: DA đang triển khai (được khoảng 5,5km).

- Nhìn chung hệ thống kênh mương thủy lợi trong thành phố hoạt động tương đối tốt, phục vụ tưới cho lúa nước 2 vụ và thâm canh rau màu.

- Bảng hiện trạng công trình thủy lợi thành phố Cao Bằng

| Công trình | Số lượng | Đơn vị | Nhiệm vụ tưới thiết kế(ha) | Năng lực tưới thực tế (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đông xuân | Mùa | Đông xuân | Mùa |
| Trạm bơm | 8 | Trạm | 78,17 | 84,2 | 67,67 | 68,2 |
| Phai, đập | 12 | Cái | 58,2 | 61,1 | 24 | 38,04 |
| Kênh mương | 1 | Cái | 0 | 4 | 0 | 0 |
| CTTTN, khe lạch, guồng cọn | 19 | Cái | 110,04 | 127,46 | 12,26 | 56,8 |
| Tổng | 40 |  | 246,41 | 276,76 | 103,93 | 163,04 |

Ngoài ra, hồ Khuổi Lái là nguồn nước bổ xung tưới cho 245ha đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố. Hồ có diện tích lưu vực 16,7 km2, trữ lượng 2,935 triệu m3.

b. Cồng trình phòng chống thiên tai:

Dọc bờ sông Bằng hiện đã và đang xây dựng các tuyến kè chống xói lở, tôn tạo cảnh quan, tránh lấn chiếm dòng chảy thoát lũ cho thành phố. Đoạn sông Bằng chảy qua thành phố đã kè được khoảng 70% khối lượng của dự án.( DA kè do nhiều đơn vị thực hiện).

Các tuyến kè đang được triển khai xây dựng, tuy nhiên chưa đồng bộ, còn manh mún, chủ yếu nhằm hạn chế xói lở, tránh lấn chiếm bờ sông, cao độ kè thấp chưa đáp ứng được nhu cầu phòng tránh lũ do ảnh hưởng thủy văn sông Bằng.

Mặt khác lòng sông đang bị bồi lắng nghiêm trọng do mất rừng đầu nguồn, các hoạt động kinh tế như mở đường, khai thác khoáng sản đã tác động nhiều đến lòng sông.

c. Hiện trạng nền xây dựng:

c1. Cao độ nền xây dựng:

- Cao độ nền xây dựng hiện trạng khu vực nội thị và các khu vực khác biến thiên trong khoảng (184(300)m, với hướng dốc chính vuông góc với sông Bằng và sông Hiến. Mật độ xây dựng chủ yếu tập trung tại các khu vực có cao độ nền  (183(188)m.

- Cao độ nền khu vực mở rộng ranh giới thành phố biến thiên trong khoảng (189(772,9)m, với hướng dốc chính vuông góc với các suối, khe tụ thủy rồi dốc ra sông Bằng và sông Hiến. Mật độ xây dựng chủ yếu tập trung tại các khu vực có cao độ nền (189(220)m.

c2. Đánh giá đất xây dựng :

Đánh giá đất xây dựng (theo các yếu tố tự nhiên) tổng diện tích đất 13.500ha bao gồm các loại đất sau:

- Đất thuận lợi xây dựng:  Là các khu vực có cao độ nền: H>187m, không ngập úng, độ dốc nền i<10%, bao gồm 2.264,65ha, chiếm 16,77% tổng diện tích nghiên cứu.

- Đất ít thuận lợi xây dựng:

+  Đất ít thuận lợi xây dựng do ngập lũ: H<1.0m có diện tích 388,5ha chiếm 2,88% tổng diện tích nghiên cứu.

+ Đất ít thuận lợi xây dựng do yếu tố độ dốc địa hình: 10%<I<20% có diện tích 742,3ha chiếm 5,5% tổng diện tích nghiên cứu.

-  Đất xây dựng không thuận lợi :

+ Đất xây dựng không thuận lợi do ngập lũ: H>1.0m có diện tích 165,7ha chiếm 1,22% tổng diện tích nghiên cứu.

+ Đất xây dựng không thuận lợi do yếu tố độ dốc địa hình  i>20% có diện tích 9.547,77ha chiếm 70,72% tổng diện tích nghiên cứu.

-  Mặt nước, ao hồ, sông, suối:   391,08ha chiếm 3,0% tổng diện tích nghiên cứu.

* Theo xu hướng một số năm gần đây, tình hình ngập lũ do ảnh hưởng thủy văn sông Bằng và sông Hiến tới thành phố Cao Bằng có giảm đi do lượng nước đầu nguồn hạn chế (vùng thượng nguồn phía Trung Quốc xây dựng hệ thống hồ thủy lợi đã giữ lại lượng nước đầu nguồn đáng kể của sông Bằng .

Tuy nhiên diện tích rừng thượng nguồn cũng bị suy giảm, địa hình dốc do đó mùa mưa, nước lũ vẫn tập trung nhanh, việc phát triển xây dựng dọc sông Bằng và sông Hiến vẫn cần được cảnh báo và có giải pháp hạn chế các tai biến thiên nhiên như ngập lũ, lũ quét  và xói lở các khu vực có nền thấp ven sông suối, địa hình dốc dọc các khe tụ thủy,chịu ảnh hưởng của các hoạt động xây dựng,mở đường, phát triển kinh tế nông lâm nghiệp…

d. Thoát nước mưa:

d1. Hiện trạng hệ thống thoát nước mưa:

- Các dự án thoát nước đã triển khai qua nhiều giai đoạn, tập trung chủ yếu tại:

+ Phường Hợp Giang và một số khu vực đô thị mới đã có hệ thống TNM với các tuyến có kích thước: D600(D800mm.

+ Các khu vực khác hầu như chưa được xây dựng, nước thoát theo địa hình tự nhiên về các suối, khe tụ sau đó thoát vào sông Bằng và sông Hiến.

+ Thành phố ít ao hồ điều tiết nước mặt, khi phát triển cần xây dựng thêm hệ thống hồ cảnh quan, kết hợp chức năng điều tiết nước giữa mùa mưa và mùa khô, tăng cường, sinh thái môi trường.

- Sông Bằng đang có xu hướng cạn kiệt  do BĐKH và có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét và ô nhiễm môi trường do các hoạt động kinh tế như :

+ Khai thác khoáng sản

+ Rừng phòng hộ đầu nguồn bị tàn phá

+ Phát triển xây dựng và các hoạt động kinh tế khác…

- Bảng thống kê hiện trạng hệ thống thoát nước mưa

| Stt | Kích thước cống , mương | Chiều dài (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cống D600 | 4100 |
| 2 | Cống D800 | 550 |
| 3 | BxH : 0.6x0.8 | 500 |
| 4 | BxH : 0.6x0.7 | 550 |
| 5 | BxH : 0.5x0.7 | 490 |
| 6 | BxH : 0.6x1 | 400 |
| 7 | BxH : 0.45x1 | 320 |
| Tổng chiều dài cống tròn D600-D800: 6,2km. |
| Tổng chiều dài mương xây bề rộng 0,4 – 0,6m : 4,33km. |

- Bảng phân bố và đánh giá chất lượng hệ thống thoát nước mặt:

| Stt | Đường, phố | Kích thước | Chiều dài(m) | Vị trí | Tình trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phố Nguyễn Du | Cống D600 | 223 | Dưới lòng đường phía bên trái hướng đi ra sông Bằng | Hiện trạng thoát nước tốt |
| 2 | Phố Đàm Quang Trung | Cống D600 | 328 | Dưới lòng đường phía bên phải hướng đi ra sông Bằng | Hiện trạng thoát nước tốt |
| 3 | Đường Hoàng Đình Giong | Cống D600 | 240 | Phía bên trái hướng ra sông Bằng | Hiện trạng thoát nước tốt |
| 4 | Đường Xuân Trường | Cống D600,D800 | 221 | Phía bên phải hướng ra sông Hiến | Hiện trạng thoát nước tốt |
|  |  | Cống hộp BxH: 0.6x0.7 và 0.6x0.8 |  | Phía bên phải hướng ra sông Hiến |  |
| 5 | Phố Vườn Cam | Cống D600 | 120 | Phía bên phải lòng đường hướng ra sông Bằng | Hiện trạng thoát nước tốt |
|  |  | Cống D800 | 230 |  |  |
| 6 | Phố Bằng Giang | Cống hộp BxH:0.6x0.7 | 151 | Phía bên phải lòng đường hướng ra sông Bằng | Hiện trạng thoát nước tốt |
|  |  | Cống hộp BxH:0.6x0.8 | 340 |  |  |
|  |  | Cống D800 | 160 |  |  |
| 7 | Đường Nước Giáp | Cống D600 | 370 | Đặt ở 2 bên vỉa hè thoát nước theo hướng Đông-Tây | Hoạt động khá tốt vào mùa khô. Mùa mưa hệ thống thoát nước không tốt do cao độ cống thấp so với mực nước sông Bằng |
| 8 | Phố Lý Tự Trọng | Cống hộp BxH:0.6x0.8 | 285 | Phía bên phải lòng đường hướng ra sông Hiến | Hiện trạng thoát nước tốt |
|  |  | Cống tròn D600 | 130 | Phía bên trái lòng đường hướng ra sông Hiến |  |
|  |  | Cống hộp BxH:0.6x0.6 | 48 |  |  |
| 9 | Phố Hoàng Văn Thụ | Cống hộp BxH:0.6x0.8 | 130 | Phía bên trái đường hướng lên phía Bắc | Hiện trạng thoát nước tốt |
|  |  | Cống tròn D600 | 292 |  |  |
| 10 | Đường Bế Văn Đàn | Cống hộp BxH:0.6x0.7 | 240 | Dưới lòng đường hai bên đường | Hiện trạng thoát nước tốt |
|  |  | Cống hộp BxH:0.6x0.8 | 170 |  |  |
|  |  | Cống tròn D600 | 496 |  |  |
|  |  | Cống tròn D800 | 90 |  |  |
| 11 |  | Cống hộp BxH:0.5x0.7 | 290 | Hai bên đường | Hiện trạng thoát nước tốt vào mùa khô, mùa mưa không tốt do cao độ cống thấp so với mực nước sông Hiến(<179m) |
|  | Đường Phố Cũ | Cống tròn D600 | 370 |  |  |
| 12 | Phố Hiến Giang | Cống tròn D600 | 180 | Phía bên phải đường hướng lên phía Bắc | Thoát nước tốt vào mùa khô, mùa mưa không tốt do cao độ cống thấp(178m) |
| Mật độ cống trung bìn:0,5 km/km2 |

*Nhận xét chung:

- Phần lớn cống thoát nước phường Hợp Giang bao gồm cống đã xây dựng trước năm 1991 và cống thoát nước xây dựng giai đoạn 1991-2000. Mặc dù được xây dựng khá lâu nhưng hệ thống thoát nước vẫn hoạt động khá tốt, cống thoát nước ngắn, đường kính lớn D600-D800 đảm bảo độ dốc theo địa hình (mu rùa đặc trưng của phường Hợp Giang) xả ra sông Bằng, sông Hiến.

- Các hố ga thu nước mặt đường hiện có được xây dựng với kiểu hàm ếch có song chắn rác.

+ Khoảng cách giữa các hố ga trung bình từ 25-35m, cá biệt có đoạn lên đến 50m

+ Công tác quản lý chưa được chặt chẽ do đó một số ga tại còn bị tắc, giảm khả năng thoát nước của tuyến đường.

d2. Hiện trạng ngập lụt và ngập úng:

- Các khu vực thường bị ngập lụt trong mùa lũ gồm: Khu vực Phố Cũ, khu dân cư tổ 2, tổ 4, tổ 5, tổ 7, tổ 8, tổ 10, tổ 11, tổ 13 phường Hợp Giang ; phường Sông Bằng có tổ 24; phường sông Hiến có tổ 2, tổ 12, tổ 18.

- Phường Tân Giang và xã Đề Thám có địa hình khá cao nhưng vẫn xảy ra hiện tượng ngập úng cục bộ tại tổ 2, tổ 4, tổ 5 xã Đề Thám và khu Tân Bình phường Tân Giang do hệ thống liên thông chưa tốt, do hệ thống thoát nước còn thiếu, cao độ nền hiện trạng một số khu vực thấp, khi mưa lũ, nước sông tràn vào các cửa xả ven sông Bằng và sông Hiến, khu vực đã có cống thì cống xuống cấp, bị ách tắc bởi bùn đất và rác thải nên không đảm bảo năng lực thoát nước cho khu vực.

- Hệ thống mương, sông, suối, ao hồ đã tạo ra cho Cao Bằng khả năng thoát nước mưa tự nhiên khá tốt mặc dù chưa được xây dựng hệ thống thoát nước hoàn chỉnh nào.

Kết luận: Có thể nhìn một cách tổng quát thấy rằng: Toàn bộ việc thoát nước hiện nay của Cao Bằng đều thông qua các kênh, mương thoát nước rồi đổ ra sông Bằng và sông Hiến.

d3. Hiện trạng lưu vực thoát nước:

Toàn bộ nước mặt của Thành phố Cao Bằng đều đổ trực tiếp ra hai sông chính là sông Bằng và sông Hiến qua 3 lưu vực theo địa hình tự nhiên:

- Lưu vực phía Bắc s.Bằng thoát theo hướng bắc –nam về sông Bằng

- Lưu vực phía Nam s.Bằng bao gồm 2 lưu vực :

+ Lưu vực phía Tây Nam thành phố thoát về s Bằng thoát theo hướng nam -bắc

+ Lưu vực Đông Nam TP thoát vào song Hiến theo hướng nam -bắc sau đó hợp lưu với sông Bằng.

Phân tích SWOT về điều kiện tự nhiên và hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật

| Điểm mạnh | Cơ hội |
| --- | --- |
| - Vị trí địa lý: Thành phố gần các trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị lớn ( Lạng Sơn, Trung Quốc…) - Khí hậu: khá ổn định, không chịu ảnh hưởng của bão, có hai mùa rõ rệt mùa mưa và mùa khô, thuận lợi để phát triển sản xuất và đời sống. - Địa hình: Địa hình của Thành phố Cao Bằng là dạng đồi núi, với các thung lũ hẹp chạy giữa, bị chia cắt mạnh bởi hệ thống sông, suối, xen kẽ những dãy núi lớn là những cánh đồng vùng thềm khá rộng rất thuận lợi cho phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp. - Thủy văn: Độ dốc địa hình và lòng sông lớn nên thoát lũ nhanh. Nguồn nước mặt dồi dào - Tài nguyên khoáng sản, vật liệu xây dựng: Phong phú, dồi dào, trữ lượng lướn, phân bố rộng khắn trên địa bàn Thành phố. - Hệ thống thủy lợi và công trình phòng chống thiên tai : + Hệ thống kênh mương hoạt động tốt phụ vụ tưới nước cho lúa nước 2 vụ và thâm canh rau màu. + Dọc bờ sông Bằng hiện đã và đang thi công các tuyến kè. | - Có cơ hội để giao lưu, trao đổi nhiều mặt trong quá trình phát triển. - Có điều kiện để phát triển sản xuất, đảm bảo lương thực, rau màu và đa dạng về vật nuôi cây trồng, tăng trưởng tạo kinh tế, tạo cơ hội tăng vốn đầu tư. - Là tiềm năng để xây dựng, tôn tạo cho thành phố có những vùng cảnh quan đẹp. Khu vực bằng phẳng thuận lợi phát triển sản xuất nông nghiệp. - Có nguồn nước mặt dồi dào, là điều kiện quan trọng, cơ bản để phát triển nhiều lĩnh vực: Nông, lâm, ngư nghiệp, công nghiệp và dân sinh, an ninh, quốc phòng… - Thuận lợi phát triển công nghiệp , xây dựng tại địa phương, tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động, xuất khẩu tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương. - Đảm bảo tốt cho công tác tưới tiêu nông nghiệp, có cơ hội nâng cao năng suất. - Là điều kiện tốt để phát triển các khu vực sinh thái nông nghiêp, cảnh quan du lịch - Chống sói lở bờ sông, nâng cao khả năng thoát lũ, tạo cảnh quan đô thị cho thành phố. |
| Điểm yếu | Thách thức |
| - Địa hình núi cao, dốc, chia cắt mạnh bởi hệ thống sông suối chiếm tỷ lệ cao. Nhiều nguy cơ bị ảnh hưởng tai biến thiên nhiên: sạt lở đất đá, lũ quét… - Ít danh lam thắng cảnh thuộc thành phố - Hệ thống thủy lợi đã được đầu tư tuy nhiên còn hạn chế, chưa phát huy được tối đa năng suất tưới thiết kế. - Hệ thống thoát nước khu vực nội thị cũ được đầu tư xây dựng từ lâu, chưa hoàn thiện, đang xuống cấp dần, mặt khác là hệ thống thoát nước chung nên còn gây ô nhiễm môi trường. - Do ảnh hưởng của địa hình lòng máng và đặc thù của sông, suối hàng năm vào mùa mưa vùng ven sông Bằng và sông Hiến thường bị ngập úng - Chiều cao các tuyến kè ven song Bằng thấp | - Ít quy đất xây dựng. Thích hợp với mô hình xây dựng phân tán, quy mô nhỏ. - Cần đầu tư nhiều để tôn tạo cảnh quan đô thị, điểm thăm quan du lịch, tạo sự hấp dẫn, thu hút sự giao lưu giữa các đô thị. - Cần đầu tư nâng cấp, khai thác triệt để nâng suất tưới thiết kế phục vụ tốt công tác sản xuất nông, lâm nghiệp. - Cần có các giải pháp giảm thiểu tai biến thiên nhiên, sự cố môi trường. - Chi phí đầu tư cải tạo, xây mới hệ thống thoát nước lớn, ảnh hưởng đến môi trường và giao thông đô thị. Cần đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước, giảm thiểu tình trạng ngập úng. -Chưa đáp ứng được nhu cầu phòng tránh lũ do ảnh hưởng thủy văn sông Bằng |

### 2.5.2. Hiện trạng giao thông

Hệ thống giao thông thành phố Cao Bằng chỉ có một loại hình giao thông duy nhất là đường bộ.

* Đường bộ:

Đường Quốc lộ:

Trên địa bàn thành phố và vùng phụ cận có 2 tuyến quốc lộ đi qua QL3, QL4A .

- Quốc lộ 3:  điểm đầu từ Hà Nội, điểm cuối là cửa khẩu Tà Lùng , đoạn đi qua địa bàn tỉnh Cao bằng từ km 239+400 đỉnh đèo Cao Bắc đến cửa khẩu Tà Lùng Km 344.+436.

Cấp đường và chất lượng:

Đoạn qua Cao bằng từ Km239 +400 đến Km 344+436 có chiều dài 106 km, Bn=7,5m, Bm=5,5m; mặt BTN còn tốt. Đạt cấp IV miền núi. Những đoạn qua đô thị thiết kế theo quy hoạch đô thị được duyệt. chất lượng mặt tốt, xe chạy thuận lợi. Đường qua thành phố từ km 267+800 - km 283, thị trấn Phục Hoà (km 332 - km 335) được cải tạo theo đường mới , đoạn tránh thị tứ án Lại (km 292+571 - km 293+648), , thị trấn Tà Lùng ( km339 - km 344+436) đang được đầu tư xây dựng theo quy hoạch đô thị được duyệt.

- Quốc lộ 4A : điểm đầu từ Lạng Sơn, điểm cuối là thành phố Cao Bằng. Cấp đường và chất lượng:

Đoạn qua Cao bằng từ Keo Ái  đến thành phố Cao Bằng có chiều dài 47 km (Km 66 - Km 113), Bn=7,5m, Bm=5,5m; mặt BTN còn tốt. Đạt cấp IV miền núi.

Đang thi công cầu Nà Cạn và 500 m đường vào cầu và đường nối QL 4A - QL3 qua cầu Tân An.

Đường tỉnh:

- Đường tỉnh 203:  dài 12 km, đường đã được nâng cấp IV miền núi, đã rải nhựa toàn bộ, Bn= 7,5m, Bm= 5,5m. Đường đang xuống cấp, một số đoạn hỏng do cao su, xe đi lại khó khăn.

Giao thông đô thị

Thành phố Cao Bằng:

Mạng lưới giao thông của thành phố có dạng ô cờ. Hệ thống đường trong thành phố phát triển trên hai trục quốc lộ chính đi qua là quốc lộ 3 và quốc lộ 4A. Đường trong thành phố chủ yếu là các đường phố cũ, chưa được đầu tư đồng bộ. Các tuyến phố chủ yếu là cải tạo, nâng cấp mặt đường còn hè phố chưa được xây dựng hoàn chỉnh. Hiện nay, hệ thống giao thông tại phường Hợp Giang khá hoản chỉnh và đáp ứng nhu cầu đi lại. Hiện trạng giao thông tại các phường, xã trong thành phố vẫn còn đang trong quá trình quy hoạch và xây dựng.

Một số chỉ tiêu giao thông chính:

+ Mật độ mạng lưới đường km/km2: 3,5 km/km2.

+ Tỷ lệ diện tích đất giao thông hiện trạng ( 11%.

Giao thông liên kết khu vực nội thị và ngoại thị trong thành phố chủ yếu là hai tuyến quốc lộ 3 và 4A.

Các dự án quan trọng đang triển khai trong địa bàn thành phố:

Tuyến đường nối quốc lộ 3 và quốc lộ 4A: Tuyến có điểm đầu quốc lộ 4A điểm cuối quốc lộ 3. Đây là tuyến đường phục vụ vận tải và giao thông quá cảnh giảm tải cho giao thông đô thị. Quy mô tuyến dài  9 km, nền đường rộng 15m, mặt đường 12m.

Tuyến đường 58m trong khu hành chính mới: Tuyến chính nối khu đô thị hiện hữu cũ phường Hợp Giang với khu đô thị hành chính mới Đề Thám. Tuyến có  điểm đầu tại cầu song Hiến điểm cuối QL 3. Tuyến có lộ giới 58m, dài 5,5 km.

Đánh giá hiện trạng thành phố với quy hoạch năm 2004

Các quy hoạch chi tiết và quy hoạch phân khu được triển khai cơ bản tuân thủ mạng lưới giao thông quy hoạch năm 2004.

Khu đô thị phía Đề Thám đang được xây dựng kết nối tốt với đô thị hiện hữu.

Giao thông các xã phụ cận

Trong nghiên cứu điều chỉnh quy hoach chung thành phố Cao Bằng đến năm 2030 có nghiên cứu đến các phụ cận là xã Bạch Đằng và một phần xã Lê Trung. Liên kết chủ yếu giũa thành phố với khu vực phụ cận qua hai tuyến quốc lộ 3 và 4A và tỉnh lộ 209.

- Hiện trạng và dự báo lưu lượng giao thông

Đơn vị: PCU/ngày đêm

| TT | Tên Quốc lộ | Khu đoạn, Tên trạm-lí trình | TH.2009 | 2016 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | QL3 | Km 228+500 | 2823 | 4765 | 9640 |
| 2 | QL4A | Km 126+00 | 2585 | 4248 | 6540 |
| 4 | QL34 | KM 115+800 | 748 | 3986 | 7868 |

| 2009 | 2016 | 2020 |
| --- | --- | --- |

Biểu đồ hiện trạng và dự báo lưu lượng giao thông: đơn vị CPU/ngày đêm

( Cột 1: năm 2009, Cột 2: dự báo đến năm 2016, Cột 3: dự báo đến năm 2020)

Nguồn: Sở GTVT tỉnh Cao Bằng.Nhận xét, đánh giá hiện trạng

Biểu đồ luồng hàng hóa lưu thông qua Quốc lộ: đơn vị :%.

Biểu đồ luồng hành khách lưu thông qua Quốc lộ: đơn vị :%.

Phân tích SWOT:

| Điểm mạnh: Tp. Cao Bằng trong khu vực Đông Bắc ít ảnh hưởng bởi giao thông quá cảnh của các tỉnh lân cận trong vận tải hàng hóa và hành khách. Giao thông thành phố trong khu vực nội thị chất lượng đường tốt, mật độ lưới đường cao. | Điểm yếu: Giao thông chỉ có 1 loại hình là đường bộ. Giao thông quốc lộ đi qua đô thị tạo nhiều giao cắt. Công trình giao thông chưa hoàn chỉnh (nút giao thông khác mức, bái đỗ xe…) |
| --- | --- |
| Cơ hội: Tp. Cao Bằng đơn vị hành chính thu hút được nguồn vốn đẩu tư của tỉnh và chính phủ. Hệ thống giao thông đang được đầu tư xây dựng và hoàn thiện. Đang nghiên cứu 2 loại hình giao thông hàng không và đường sắt. | Thách thức: Sự phát triển của xã hội, phương tiện giao thông ảnh hưởng đến hệ thống giao thông đô thị. Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến vận tải. |

Thành phố Cao Bằng có một vị trí hết sức quan trọng để phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Mạng lưới đường bộ trên địa bàn phân bố tương đối hợp lý, phù hợp với địa hình tự nhiên. Các trục quốc lộ đóng vai trò là các tuyến xương sống.

Hệ thống giao thông phát triển về cơ bản đã theo các quy hoạch đặt ra. Tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được với nhu cầu phát triển và mục tiêu mà Chính phủ đã đề ra với khu vực.

Mạng lưới đường đô thị cần phải chỉnh trang xây dựng lại để tạo bộ mặt cho đô thị. Hệ thống bến bãi đỗ xe còn thiếu, cần được xây dựng bổ sung thêm.

Thành phố Cao Bằng là đô thị quan trọng trong vùng phía Bắc biên giới Việt Nam – Trung Quốc, do đó cần có các giải pháp giao thông để liên kết tốt các đô thị chức năng trong vùng và đảm bảo an ninh quốc phòng.

### 2.5.3. Hiện trạng cấp nước:

a) Nguồn nước: Hiện nay thành phố Cao Bằng được cấp nước từ hệ thống cấp nước tập trung với tổng công suất 15.000 m3/ngđ, sử dụng nguồn nước mặt sông Bằng và sông Hiến.

b) Công trình đầu mối:

* Thành phố Cao Bằng: Thành phố Cao Bằng có diện tích  10.760,93 ha và có 11 đơn vị hành chính gồm 6 phường và 5 xã. Hệ thống cấp nước sinh hoạt thành phố Cao Bằng do công ty TNHH một thành viên cấp nước Cao Bằng quản lý có tổng công suất thiết kế: 15.000 m3/ ngđ, gồm 2 nhà máy: Nhà máy nước Tân An và nhà máy nước sông Bằng

+ Trạm bơm nước thô và Nhà máy nước Tân An: Xây dựng năm 1972 và được cải tạo năm 2013, đặt tại phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng công suất 10.000m3/ngđ, khai thác nguồn nước mặt sông Hiến.

Dây chuyền công nghệ xử lý: Nguồn nước mặt sông Hiến ( Trạm bơm cấp 1 ( Bể trộn ( Bể lắng đứng ( Bể lọc nhanh ( Khử trùng ( Bể chứa ( Mạng lưới phân phối.

Điện cấp cho trạm bơm cấp 1 và nhà máy nước Tân An: được dẫn từ trạm biến áp nhà máy 250KVA, chiều dài dây 200m, tiết diện cáp điện 3×95+1×50mm2.

+ Trạm bơm nước thô và Nhà máy nước sông Bằng: Xây dựng năm 1999, đặt trên đồi cốt +224m, vị trí tại Km4 phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, công suất 5.000 m3/ngđ, khai thác nguồn nước mặt sông Bằng.

Dây chuyền công nghệ xử lý: Mương dẫn nước sông Bằng ( Trạm bơm cấp 1 ( Bể trộn ( Bể lắng Lamen ( Bể lọc nhanh (Khử trùng (Bể chứa (Mạng phân phối.

Điện cấp cho trạm bơm cấp 1 và nhà máy nước sông Bằng: được dẫn từ trạm biến áp nước Nà Cáp 320KVA-35/0,4KV.

+ Trạm bơm tăng áp vị trí thuộc Phường Sông Hiến bơm nước từ nhà máy nước sông Bằng lên 3 bể chứa có dung tích W1 = 200m3, H1= 201,3m; W2 = 600m3, H2 =247,2m; W3 = 100 m3, H3 = 260,83m, rồi tự chảy xuống mạng lưới.

- Mạng lưới cấp nước: Hiện nay tổng chiều dài các tuyến truyền tải và phân phối chính là 45.000m, đường kính từ (100((400 chủ yếu là ống gang, ống thép, ống PVC và ống HDPE.

- Bảng tổng hợp chiều dài mạng lưới cấp nước thành phố Cao Bằng

| STT | Tên tuyến | Độ dài (m) | Vật liệu ống |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tuyến ống nước thô trạm Tân An (200 | 300 | Thép đen |
| 2 | Tuyến ống nước thô trạm Sông Bằng (300 | 200 | Gang dẻo |
| 3 | Tuyến ống truyền tải từ trạm sông Bằng đến cầu Hoằng Ngà (400-(300-(250-(200 | 6.000 | Gang dẻo |
| 4 | Tuyến ống truyền tải từ trạm Tân An đến bệnh viện tỉnh (200 | 2.000 | Gang dẻo |
| 5 | Tuyến ống truyền tải từ trạm Tân An đến cầu Sông Hiến (300-(200 | 2.000 | Gang dẻo |
| 6 | Các tuyến phân phối cấp 2 từ (100-(200 | 34.500 | Gang dẻo, gang xảm, thép đen, thép tráng kẽm, nhựa PVC |
|  | Cộng | 45.000 |  |

#### * Xã Duyệt Trung và Hoà Trung: hiện được cấp nước từ hệ thống cấp nước tập trung của thành phố Cao Bằng.

* Xã Chu Trinh, Hưng Đạo, Vĩnh Quang, 1 phần xã Bạch Đằng và Lê Trung thuộc huyện Hoà An hiện chưa có hệ thống cấp nước tập trung; chủ yếu dùng nước tự chảy, nước mưa, nước hồ, giếng khoan không qua xử lý đưa vào sử dụng ăn uống, sinh hoạt...

#### c) Nhận xét chung:

Hệ thống cấp nước cung cấp được 73,4% dân số đô thị và 50% dân số ngoại thị, tiêu chuẩn cấp nước 100-120 l/ng.ngđ. Tỷ lệ cấp nước sạch của đô thị tương đối cao; Tuy nhiên vẫn còn khoảng 26,6% dân nội thị và 50% dân ngoại thị dùng nước giếng đào, nước sông, nước mưa để ăn uống nên không đảm bảo vệ sinh, ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Tỷ lệ thất thoát nước là 31,7%, do mạng lưới đường ống không đồng bộ.

- Tỷ lệ cấp nước sạch ở các xã đạt rất thấp chỉ có các xã Hoà Trung, Duyệt Trung được cấp nước từ hệ thống cấp nước tập trung của thành phố, còn lại dân chủ yếu dùng nước tự chảy, lu chứa nước mưa, giếng đào qua xử lý sơ bộ hoặc không qua xử lý đã đưa vào sử dụng ăn uống, sinh hoạt...

d) Đánh giá thực hiện theo quy hoạch chung được duyệt năm 2004.

- Tiêu chuẩn dùng nước:

Nước sinh hoạt: 	Năm 2010: 100 l/ngđ, cấp cho 80% dân số thị xã

Năm 2020: 130 l/ngđ, cấp cho 95% dân số thị xã

Nước công nghiệp: 40 m3/ha.ngđ

- Tổng nhu cầu dùng nước:

Năm 2010: 15.000 m3/ngđ

Năm 2020: 30.000 m3/ngđ

- Giải pháp cấp nước:

+ Nguồn nước: Theo thăm dò, đánh giá nguồn nước và quá trình khai thác, chọn nguồn nước ngầm và nguồn nước mặt cấp cho thị xã Cao Bằng.

+ Công trình đầu mối: Sử dụng 3 trạm cấp nước hiện nay đang khai thác đó là: Trạm cấp nước Tân An, Trạm cấp nước sông Bằng và trạm cấp nước Nà Toòng sử dụng nguồn nước mặt và nguồn nước ngầm, tổng công suất 12.000 m3/ngđ.

+ Cần tăng công suất nhà máy nước sông bằng lên 5.000 m3/ngđ nhằm đảm bảo nhu cầu cấp cho đợt đầu. Để đảm bảo nhu cầu cấp cho giai đoạn sau 30.000 m3/ngđ cần nâng công suất nhà máy nước sông Bằng từ 10.000m3/ngđ lên 25.000 m3/ngđ.

+ Mạng lưới đường ống: Tận dụng tối đa mạng đường ống đã xây dựng. Thiết kế mạng đường ống theo mạng vòng và các ống nhánh để đảm bảo an toàn và thuận tiện cho việc cấp nước.

e) Đánh giá hiện trạng:

| Danh mục | QHC thị xã Cao Bằng được phê duyệt năm 2004 | Thành phố mở rộng ranh giới năm 2011 | Năm 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phạm vi | 8 đơn vị hành chính, 4 phường (Hợp Giang, Sông Bằng, Tân Giang, Sông Hiến) và 4 xã (Đề Thám, Ngọc Xuân, Duyệt Trung, Hoà Trung) Tổng diện tích: 5.523 ha | 11 đơn vị hành chính, 6 phường (Hợp Giang, Sông Bằng, Tân Giang, Sông Hiến, Đề Thám, Ngọc Xuân) và 5 xã (Duyệt Trung, Hoà Trung, Chu Trinh, Hưng Đạo, Vĩnh Quang, 1 phần xã Bạch Đằng và Lê Trung). Tổng diện tích: 10.760,93 ha |  |
| Nguồn nước | Nước mặt sông Bằng, sông Hiến, nước ngầm | Nước mặt sông Bằng, sông Hiến | Nước mặt sông Bằng, sông Hiến |
| Công suất NMN | 12.000 m3/ngđ | 12.000 m3/ngđ | 15.000 m3/ngđ |
| Nhu cầu dùng nước | 2010: 15.000m3/ngđ 2020: 30.000m3/ngđ | 10.000 m3/ngđ | 15.000 m3/ngđ |
| Mạng lưới | 2010: 64.500 m đường ống cấp 1, cấp 2 | 40.500m đường ống cấp 1, cấp 2 | 45.000m đường ống cấp 1, cấp 2 |
| Tỷ lệ cấp nước | 70% dân số đô thị 52% dân số ngoại thị | 73,4% dân số đô thị 50% dân số ngoại thị | 73,4% dân số đô thị 50% dân số ngoại thị |
| Tỷ lệ thất thoát nước | 37% | 31,7% | 31,7% |

f/ Phân tích SWOT

Bảng 24: Phân tích SWOT về hiện trạng cấp nước

| Điểm mạnh | Cơ hội |
| --- | --- |
| - Thuận lợi về nguồn nước mặt sông Bằng và sông Hiến. | - Có nguồn nước sông Bằng và sông Hiến là dòng sông lớn để phát triển công trình cấp nước lớn. |
| - Nhà máy nước sông Bằng và nhà máy nước Tân An và các bể chứa nước đang hoạt động với chất lượng tốt. - Hiện tại 2 nhà máy nước hoạt động đủ khả năng đáp ứng về nhu cầu nước sạch cho người dân đô thị - 90% dân số đô thị được cấp nước. | - Cơ hội thu hút vốn đầu tư từ các tổ chức tài chính trong và ngoài nước. - Nhà máy nước Tân An đã cải tạo nâng công suất từ 5.000 m3/ngđ lên 10.000 m3/ngđ đủ cung cấp nước khu vực nội thị của TP Cao Bằng đến năm 2020. - Hàng năm có các dự án cải tạo và mở rộng các tuyến ống cấp nước để đáp ứng nhu cầu dùng nước |
| Điểm yếu | Thách thức |
| - Nguồn nước ngầm chưa được đánh giá cụ thể. - Mạng lưới đường ống lắp đặt quá cũ nhiều đoạn ống bị rò rỉ, vị trí không theo quy hoạch chung nên việc quản lý, sửa chữa rất khó khăn. - Tỷ lệ dân nông thôn được cấp nước sinh hoạt còn thấp 50%, hiện các hộ dân vẫn sử dụng nước tự chảy, lu chứa nước mưa, giếng khoan, không hợp vệ sinh. - Tỷ lệ thất thoát nước cao: 29,17% - Thành phố hiện chưa có quy hoạch chuyên ngành cấp nước | - Môi trường bị xâm hại, suy thoái bởi các họat động của con người: Việc khai thác vàng tại thượng lưu đã làm nguồn nước sông Hiến ô nhiễm vào thời điểm bình thường độ đục đo được 200 NTU, độ đục cao nhất: 240 NTU. - Do suy thoái nguồn nước ngầm, vì thế nhà máy nước ngầm sông Hiến đã không còn sử dụng. |

### 2.5.4. Hiện trạng cấp điện

a. Tình hình sử dụng điện năng

Điện lưới quốc gia đã phủ kín 100% ranh giới nghiên cứu. Trong đó điện năng tiêu thụ cho tiêu dùng dân cư chiếm tỷ lệ 42.97% năm 2011, tiếp theo đến là công nghiệp xây dựng chiếm tỷ lệ 44.08%. Điện năng tiêu thụ cho nông lâm ngư nghiệp, thương mại dịch vụ và các hoạt động khác chiếm tỷ trọng không đáng kể.

b. Nguồn điện:

Hiện nay thành phố Cao Bằng nhận điện từ các nguồn sau:

- Trạm 220kV Cao Bằng (mới đóng điện năm 2011) đặt tại xã Bạch Đằng, huyện Hòa An. Trạm có công suất 1x125MVA, điện áp 220/110/22 kV.

- Trạm 110kV Cao Bằng(E16.1) đặt tại Thành  Phố Cao Bằng: Trạm có 2 máy biến áp với máy T1 công suất 40 MVA, điện áp 110/35/10 kV và máy T2 có công suất 40 MVA, điện áp 110/35/10kV. Trạm 110kV Cao Bằng bao gồm 8 xuất tuyến 35kV và 4 xuất tuyến 10kV cấp điện cho thành phố Cao Bằng và các huyện trong toàn Tỉnh. Hiện trạm đang vận hành đầy tải.

- Ngoài ra thành phố còn nhận điện từ nhà máy thủy điện suối Củn với 2 tổ máy 2x450kW. Các tổ máy phát của thủy điện phát lên lưới 10kV.

(Nguồn: Phòng điều độ - Cty điện lực tỉnh Cao Bằng)

c. Lưới điện

c.1. Lưới điện truyền tải :

- Trạm 220kV Cao Bằng nhận điện từ thủy điện Nho Quế-Hà Giang qua tuyến dây 220kV mạch kép Nhà máy thủy điện Nho Quế -  Cao Bằng. Đường dây này được vận hành từ năm 2011, tiết diện dây dẫn AC 500 dài 105km (có 2,5km trong ranh giới).

- Có 1 xuất tuyến 110kV từ trạm 220kV Cao Bằng và 2 tuyến 110kV đến trạm 110kV Cao Bằng. Cụ thể:

+ Tuyến 110kV mạch đơn từ trạm 220kV đến trạm 110kV Cao Bằng dài 5.6km nàm hoàn toàn trong ranh giới, tiết diện AC-185.

+ Tuyến 110kV mạch đơn Bắc Kạn-Gang thép-Cao Bằng tiết diện AC-185, có 22.3km trong ranh giới nghiên cứu.

+ Tuyến 110kV mạch đơn Lạng Sơn-Quảng Uyên-Cao Bằng dây dẫn AC-185, có 8.3km trong ranh giới.

c.2. Lưới trung áp:

Hiện tại lưới phân phối thành phố Cao Bằng vận hành ở 2 cấp điện áp là 35, 10kV. Lưới 10kV cấp điện cho phần lớn phụ tải thuộc trung tâm thành phố, còn lưới 35kV cấp điện cho các phụ tải rải rác ven thành phố trên tuyến đi các Huyện. Cụ thể:

+ Lộ 371 Cấp điện cho 10 trạm biến áp phía nam xã Hưng Đạo với tổng công suất 3220kVA, đi nổi tiết diện dây dẫn AC-95.

+ Lộ 372 cấp điện cho 4 trạm biến áp phía đông bắc xã Hưng Đạo với tổng công suất 325kVA, đi nổi dây dẫn AC-95.

+ Lộ 373 cấp điện cho 2 trạm biến áp tổng dung lượng 500kVA của thành phố, đi nổi dây dẫn AC-120 .

+ Lộ 374 cấp điện cho trạm TG F3 công suất 2500kVA và khu vực phía Nam thành phố với 32 trạm biến áp tổng công suất10.697kVA.

- Hiện tại lưới điện 10 kV toàn thành phố có tổng chiều dài là 78.37km chiếm tỷ lệ 66.8% khối lượng đường dây trung áp toàn thành phố, với tổng số 4 xuất tuyến sau trạm 110 kV Cao Bằng và 1 xuất tuyến sau trạm TG F3.

- Hiện nay trong ranh giới nghiên cứu có trên 200 trạm biến áp lưới 35,10/0,4kV chủ yếu là trạm treo trên cột.

c.3. Lưới hạ thế và chiếu sáng:

- Hiện tại lưới hạ áp thành phố vận hành ổn định ở một số khu vực. Đến nay lưới điện hạ áp chủ yếu sử dụng dây dẫn chủ yếu A, AC,AV, ABC, AXLPE 70, 50, 35.

- Lưới chiếu sáng đèn đường đã được xây dựng trong khu vực nội thành và một số tuyến đường chính. Hình thức chiếu sáng chủ yếu là cột đèn độc lập, sử dụng bóng Natri cao áp với công suất từ 220V-150W đến 220V- 400W. Lưới điện chiếu sáng cho các khu dân cư xa trung tâm chưa được  đầu tư.

d. Đánh giá hiện trạng:

- Trạm 220kV Cao Bằng mới vận hành năm 2011 đã phần nào đáp ứng được khi tốc độ phụ tải toàn tỉnh cung như thành phố tăng cao, tuy nhiên cần nâng công suất trong giai đoạn tới.

- Lưới điện:

+ Lưới điện cao áp 110kV, 220kV: hầu hết được xây dựng mới tuy nhiên hướng tuyến gây chia cắt đô thị, làm ảnh hưởng đến mỹ quan và chưa đảm bảo hành lang an toàn vận hành.

+ Lưới trung áp: vẫn còn tồn tại nhiều cấp điện áp, cần cải tạo về một cấp điện áp chuẩn 22kV và từng bước ngầm hóa trong khu vực đô thị để phù hợp theo quy chuẩn và đảm bảo mỹ quan. Hiện nay mạng lưới trung áp hiện trạng của Tp Cao Bằng là mạng tia, chưa có liên lạc cần thiết giữa các tuyến, có thể nghiên cứu triển khai mạng lưới dạng mạch vòng trong tương lai.

+ Trạm biến áp lưới: thiết bị đóng cắt, bảo vệ của các trạm biến áp kiểu treo trong khu vực đô thị gây ảnh hưởng đến mỹ quan. Cần xem xét chuyển đổi dần thành trạm kín kiểu xây hoặc Kios.

+ Lưới điện 0,4kV: vùng ngoại thị còn nhiều tuyến điện tạm, bán kính cấp điện dài khiến chất lượng điện năng chưa đảm bảo.

- Lưới chiếu sáng trên những tuyến giao thông chính như Quốc Lộ 3,4 và các tuyến mới xây dựng đã được xây dựng chất lượng tốt. Tuy nhiên các tuyến đường liên thôn xã vùng ngoại thành vẫn còn thiếu, cần sớm xây dựng bổ sung thêm.

Đánh giá công tác thực hiện theo Quy hoạch chung 2004 được duyệt:

- Tốc độ phát triển phụ tải đã không được như quy hoạch đề ra, nguyên nhân chủ yếu là do phát triển kinh tế xã hội của thành phố đã không đạt được như mong muốn.

- Tiến độ xây dựng trạm nguồn 220kV Cao Bằng công suất 1x125MVA đã vượt tiến độ của Quy hoạch. Phát triển trạm và lưới 110kV cũng vượt quy hoạch đề ra.

- Tỷ lệ ngầm hóa lưới điện trung áp còn thấp, chưa đạt theo quy hoạch đề ra.

- Tình hình phát triển trạm biến áp lưới, thay thế các trạm biến áp trung gian 35/10kV và cải tạo lưới trung áp về chuẩn 22kV chưa thực hiện đảm bảo quy hoạch đề ra.

- Mạng lưới chiếu sáng mới chỉ được ngầm hóa tại những khu đô thị mới, lõi đô thị hiện trạng vẫn còn nhiều tuyến chưa được hạ ngầm như quy hoạch đề ra.

### 2.5.5. Hiện trạng xử lý nước thải, quản lý CTR và nghĩa trang

Trong phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính của thành phố và khu vực mở rộng; một phần diện tích của hai xã Lê Trung và Bạch Đằng huyện Hòa An.

a. Khu vực thành phố

a1. Nước thải

*Nước thải sinh hoạt.

Hệ thống thoát nước của thành phố Cao Bằng hiện tại là hệ thống thoát nước chung (nước mưa và nước thải). Mật độ cống phân bố không đều, chủ yếu tập trung ở phường Hợp Giang. Tổng chiều dài khoảng 10530m (gồm 6190m cống ngầm kích thước D600-800mm và 4330 m mương xây đậy nắp đan kích thước 400x600mm). Hướng thoát nước chính của thành phố là ra sông Bằng và Sông Hiến.

Hiện nay thành phố đã lập: dự án “Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng” giai đoạn I đáp ứng đến năm 2015  được nghiên cứu trên diện rộng bao gồm 4 phường: Hợp Giang, Tân Giang, Sông Bằng, Sông Hiến và phường Đề Thám vốn chính phủ Đan Mạch (ODA) tài trợ và vốn đối ứng của tỉnh Cao Bằng. Giai đoạn đầu dự án tập trung xây dựng ở phường Hợp Giang.

Giải pháp xây dựng mạng lưới cống thoát nước riêng (nước mưa và nước thải) thông qua các trạm bơm tăng áp về trạm xử lý nước thải tập  trung.

*Nước thải công nghiệp.

Khu công nghiệp Đề Thám và Cụm công nghiệp Chu Trinh hiện đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng.

Nước thải công nghiệp phát sinh chủ yếu từ một số nhà máy sản xuất chính như: Công ty cổ phần trúc tre xuất khẩu và một số cơ sở tiểu tiểu thủ công nghiệp nằm rải rác, khối lượng nước thải không lớn. Qua quá trình điều tra, khảo sát kết hợp với quan trắc thì các cơ sở công nghiệp này chưa có các công trình xử lý nước thải, hoặc xử lý nhưng không đạt tiêu chuẩn. Các cơ sở sản xuất nhỏ chỉ xây dựng bể phốt, bể biogas, bể xử lý yếm khí đơn giản để xử lý nước thải.

*Nước thải bệnh viện.

Nước thải của các cơ sở y tế hầu hết chưa được xử lý đạt quy chuẩn do chỉ xử lý bằng bể tự hoại. (riêng  bệnh viện đa khoa tỉnh đã xử lý nước thải bằng thiết bị xử lý hợp khối).

* Công trình vệ sinh.

Theo điều tra, khảo sát thì có khoảng 71,4% số hộ dân dùng xí tự hoại. Chủ yếu tập trung ở các cơ quan, công trình công cộng và các khu dân cư, còn lại 28,6% số hộ dùng xí không hợp vệ sinh. Một số nơi do địa hình gần sông, suối đã thải trực tiếp phân rác xuống sông, suối làm ảnh hưởng đến môi trường nguồn nước mặt.

a2. Chất thải rắn

* CTR sinh hoạt.

CTR của thành phố Cao Bằng, khu vực mở rộng và CTR của hai xã thuộc huyện Hòa An do Công ty đầu tư phát triển Môi trường Đô thị thu gom. Tỷ lệ thu gom khoảng70 tấn/ngày, đạt 87% lượng CTR phát sinh trên địa bàn. Toàn bộ CTR được thu gom trong ngày và được vận chuyển bằng các xe chuyên dụng về khu xử lý CTR Nà Lần, xã Chu Trinh diện tích 7,3 ha.

Việc phân loại CTR sinh hoạt là rất khó khăn do chưa có khả năng đầu tư về cơ sở vật chất và nhận thức của các hộ gia đình về tầm quan trọng của việc phân loại loại rác tại nguồn.

*CTR công nghiệp.

Đối với một số nghành sản xuất Thiếc và sản xuất fêro mangan CTR chủ yếu là xỉ thải, xỉ thải được tận dụng làm nguyên liệu cho nghành sản xuất xi măng

*CTR y tế.

Hiện nay bệnh Đa khoa tỉnh đã đầu tư công nghệ xử lý CTR y tế  công nghệ đốt rác tiên tiến của Nhật, hiệu quả xử lý cao, hạn chế tối đa khí thải gây ô nhiễm môi trường. Chất thải sau khi đốt và CTR thông thường được các cơ sở y tế hợp đồng với Công ty môi trường thu gom và vận chuyển đến khu xử lý Nà Lần.

| a3. Nghĩa trang: Hiện tại thành phố đang sử dụng nghĩa trang tập trung Nà Toòng, phường sông Hiến, diện tích khoảng 10 ha. Ngoài ra còn nhiều nghĩa trang nằm rải rác trong địa bàn với tổng diện tích khoảng 21,85 ha. | Hình: Nghĩa trang Nà Toòng |
| --- | --- |

b. Khu vực nghiên cứu mở rộng về hai xã của huyện Hòa An

Nhìn chung các xã chưa có hệ thống thoát nước. Nước thải chủ yếu là tự thấm, phân tán trước khi chảy xuống các khu vực trũng, đổ ra các khe suối, sông.

Công trình vệ sinh: theo điều tra khảo sát có khoảng 25% số hộ dùng xí tự hoại, còn lại 75% số hộ dùng xí không hợp vệ sinh.

c. Nhận xét hiện trạng thoát nước, chất thải rắn, nghĩa trang:

| Điểm mạnh | Điểm yếu |
| --- | --- |
| * Thoát nước + Thoát nước đô thị : TP đã lập dự án thoát nước riêng. Một số khu đô thị và một số tuyến đường giao thông mới đã xây dựng hệ thống thoát nước. + Thoát nước khu vực nông thôn: chưa có hệ thống thoát nước. + Nước thải công nghiệp: chưa xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp + Nước thải bệnh viện: Riêng bệnh viện Đa khoa tỉnh đã đầu tư công nghệ xử lý nước thải bằng thiết bị hợp khối góp phần cải thiện môi trường cho khu vực * Vệ sinh môi trường + CTR sinh hoạt: tỷ lệ thu gom đạt 80% lượng CTR phát sinh góp phần cải thiện môi trường đô thị + CTR công nghiệp: các nhà máy, xí nghiệp trao đổi chất thải với nhau góp phần giảm thiểu khối lượng chất thải. | - Chưa thực hiện được theo dự án - Hệ thống cống phân bố không đều - Chưa xây dựng trạm xử lý nước thải - Chưa có hệ thống thoát nước. Nước mưa thì chảy tràn trên nền đất tự nhiên. Nước thải hầu hết là tự thấm - Nước thải công nghiệp chưa được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường. Các cơ sở y tế tại xã, phường hầu hết nước thải chưa xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường. -CTR chưa được xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường. -Các khu vực khai thác khoáng sản chưa có biện pháp xử lý bùn thải hợp lý. |
| Cơ hội * Thoát nước: - Giải quyết được hệ thống thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt, công nghiệp mang lại môi trường trong lành cho đô thị. - Quản lý được các nguồn xả thải đối với các cụm, khu công nghiệp khai khoáng - Kiểm soát được các nguồn xả thải vào các dòng sông, suối . Chất lượng môi trường được cải thiện, đời sống sức khỏe của người dân được nâng cao, hạn chế các dịch bệnh. - Có cơ hội gọi vốn từ nhiều nguồn. * Vệ sinh môi trường: - áp dụng các công nghệ tiên tiến, phát sinh ít chất thải trong sản xuất - Cải tạo, nâng cấp các công trình hạ tầng kỹ thuật, đưa các công trình vệ sinh phù hợp vào các cụm dân cư - Cần đầu tư , nâng cấp các công trình xử lý nước thải bệnh viện - Xây dựng khu liên hợp xử lý CTR bao gồm: nhà máy chế biến phân vi sinh, lò đốt CTR nguy hại và bãi chôn lấp hợp vệ sinh - Xây dựng công viên nghĩa trang tập trung, kết hợp với lò hỏa táng. | Thách thức - Hiện nay cùng với quá trình đô thị hóa, vấn đề môi trường được đặt lên hàng đầu. Các chất thải, nước thải là một vấn đề bức xúc đối với các đô thị vì vậy cần phải được các cấp chính quyền quan tâm triệt để. -Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn cho người dân về lĩnh vực bảo vệ môi trường - Tăng cường, giám sát công tác quản lý, bảo vệ môi trường một cách bền vững. |

d. Tóm tắt quy hoạch năm 2004 và công tác thực hiện:

* Quy hoạch thoát nước thải, Và vệ sinh môi trường

+ Thoát nước thải: thiết kế hệ thống hỗn hợp  (nửa riêng và riêng hoàn toàn).

+ Khu xử lý CTR: Khu xử lý Nà lần, xã Chu Trinh.

+ Nghĩa trang: vị trí khu vực Nà Toòng

* Đánh giá công tác thực hiện thoát nước thải, Và vệ sinh môi trường

- Thoát nước thải:

+ Chưa thực hiện được theo quy hoạch thoát nước thải đề xuất cũng như dự án thoát nước khu trung tâm thành phố (phường Hợp Giang)

+ Đã xây dựng thêm một số tuyến cống thoát nước chung dọc theo các tuyến đường mở mới và khu vực đô thị mới.

- Khu xử lý CTR:

+ Công ty môi trường đã và đang xây dựng khu xử lý CTR hợp vệ sinh Nà Lần, làm phân compost giai đoạn 2016.

- Nghĩa trang: Đã thực hiện được như quy hoạch đề xuất tại Nà Toòng.

### 2.5.6. Hiện trạng hệ thống thông tin liên lạc

a. Mạng Viễn thông.

Mạng chuyển mạch:

Hiện tại trên địa bàn TP Cao Bằng có 3 doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ điện thoại cố định: Viễn Thông Cao Bằng ( cung cấp dịch vụ điện thoại cố định hữu tuyến và vô tuyến), Viễn thông Quân đội ( cung cấp dịch vụ điện thoại cố định hữu tuyến và vô tuyến), Viễn thông Điện lực (cung cấp dịch vụ điện thoại cố định vô tuyến dựa trên hạ tầng sẵn có của mạng di động).

Hiện trạng mạng chuyển mạch của TP Cao Bằng có 2 tổng đài Host. Cụ thể :

+ Dung lượng lắp đặt:	25.000 lines

+ Hiệu suất sử dụng: 91.7%

Mạng chuyển mạch tại Cao Bằng hầu hết sử dụng hệ thống tổng đài chuyển mạch kênh (TDM) làm nhiệm vụ chuyển mạch cho lưu lượng thoại nội hạt. Công nghệ chuyển mạch hiện tại vẫn đáp ứng tốt cho các dịch vụ thoại nhưng hạn chế cho việc cung cấp dịch vụ mới, chi phí tăng dung lượng mở rộng tốn kém.

Mạng truyền dẫn:

Hiện tại trên địa bàn TP Cao Bằng có 3 tuyến cáp quang cấp 1 của VNPT, Viettel.

Mạng ngoại vi:

Mạng ngoại vi ( cống, bể cáp điện thoại và internet) trên địa bàn thành phố trong những năm qua đã được các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm đầu tư, đã đáp ứng được cơ bản nhu cầu lắp đặt điện thoại của nhân dân và chính quyền địa phương. Để nâng cao chất lượng, rút ngắn cự ly phục vụ của mạng ngoại vi các doanh nghiệp đã mở rộng các trạm chuyển mạch, các điểm tập chung thuê bao, bán kính phục vụ bình quân của các trạm đã giảm đáng kể.

Mạng di động:

Trên địa bàn TP hiện tại có 5 nhà điện thoại đi động:

Mạng vinaphone (công nghệ GSM), chủ yếu dược lắp đặt, sử dụng chung cơ sở hạn tầng và được quản lý chung với các trạm Viễn thông của Viễn thông Cao Bằng.

Mạng mobiphone (công nghệ GSM)

Mạng Viettel Mobile (công nghệ GSM)

Mạng EVN (công nghệ CDMA)

Mạng S-Fone(công nghệ CDMA)

Dịch vụ viễn thông, Internet: Tại TP Cao Bằng hiện có viễn thông Cao Bằng và Viễn thông Quân Đội cung cấp dịch vụ internet. Mạng Internet tốc độ cao ADSL đã triển khai cung cấp dịch vụ toàn Thành Phố.

b. Mạng Bưu chính

Điểm phục vụ: Mạng bưu chính TP.Cao Bằng đã phát triển rộng khắp, 100% số phường có điểm phục vụ. Nhu cầu về dịch vụ Bưu chính của người dân trên địa bàn đã được đáp ứng tương đối đầy đủ.

Mạng vận chuyển Bưu chính:Hiện tại mạng vận chuyển trên địa bàn TP như sau:

- Mạng vận chuyển Bưu chính của VNPT

+ Đường cấp 1: Hà Nội - Cao Bằng. Mỗi ngày có 1 chuyến đi và về

+ Đường cấp 2 (nội thành): Chủ yếu sử dụng xe máy do Bưu điện TP thực hiện.

c. Dịch vụ

Bưu điện TP Cao Bằng cung cấp các dịch vụ Bưu chính như: dịch vụ cơ bản, dịch vụ cộng thêm, dịch vụ EMS, dịch vụ chuyển tiền, dịch vụ tiết kiệm bưu điện .. v.v..

Công ty Bưu chính Viettel chủ yếu cung cấp dịch vụ phát hành báo chí và dịch vụ chuyển phát nhanh.

Các dịch vụ Bưu chính hiện được cung cấp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng như sau:

+ Bưu phẩm – bưu kiện trong nước và quốc tế

+ Thư chuyển tiền và chuyển tiền nhanh

+ Tiết kiệm bưu điện

+ Phát hành báo chí

+ Chuyển phát nhanh EMS và quốc tế

+ Bưu phẩm không địa chỉ

+ Điện hoa

+ Tem Bưu chính

+ Dịch vụ khai giá

# III. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN THEO QUY HOẠCH CHUNG ĐƯỢC DUYỆT NĂM 2004:

## 3.1. Đánh giá các dự án đã và đang thực hiện trên địa bàn thành phố Cao Bằng

Hiện tại trên địa bàn thành phố có khoảng 24 đồ án quy hoạch, dự án đã và đang tiến hành triển khai, có thể chia thành 04 nhóm dự án chính:

a. Nhóm dự án phát triển đô thị:

- Hiện tại các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đã được lập hầu hết tại các đơn vị hành chính của thành phố (QHCT Khu đô thị mới Đề Thám 1/2000; QHCT phường Hợp Giang 1/2000; QHCT phường Sông Bằng 1/2000; QHPK Khu đô thị phường Sông Hiến 1/2000; QHPK phường Hòa Chung, Duyệt Trung 1/2000;…. Và các dự án đầu tư xây dựng phát triển đô thị, tái định cư.

Tổng quy mô của các dự án và các quy hoạch phát triển đô thị: 2.350 ha với đất xây dựng đơn vị ở khoảng 856 ha ~ 85.000 người.

Về cơ bản các quy hoạch này đều tuân thủ theo đồ án QHC năm 2004 về định hướng không gian và phân vùng chức năng. Các dự án, quy hoạch chủ yếu được lập dựa theo các đơn vị hành chính của thành phố nên đã đề cập, nghiên cứu đến hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đảm bảo nhu cầu sinh sống của dân cư.

Tuy nhiên các dự án này chủ yếu là phân lô bán nền nên việc tạo dựng hình ảnh kiến trúc cảnh quan còn hạn chế, các đô thị còn giống nhau về cấu trúc, chức năng và hình thái không gian mặc dù cấu trúc không gian tự nhiên (địa hình, ảnh quan, mặt nước) phong phú để tạo dựng được tính đặc trưng riêng biệt và việc thu hút nguồn vốn đầu tư để phát triển còn rất yếu, các quy hoạch mang tính chất quản lý là chủ yếu.

Nhận xét: Việc triển khai lập quy hoạch đã được thực hiện nhưng việc tính toán nhu cầu thực tế cũng như hiệu quả cho đô thị còn cần phải xem xét.  Việc xây dựng các mô hình nhà ở một cách dàn trải đòi hỏi đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng lớn trong khi các động lực thu hút người dân đến ở và sinh hoạt còn chưa rõ ràng. Quy mô sức chứa của các đô thị này cần cón những  phân tích nghiên cứu để phù hợp với nhu cầu thực tế phát triển.

- Trong tương lai, thành phố cần hình thành các khu đô thị với chức năng phù hợp với tầm nhìn, mục tiêu phát triển của thành phố. Các đô thị này gắn với chiến lược phát triển kinh tế, tạo nên những hình thái đô thị đặc trưng tại từng khu vực.

Sơ đồ các dự án đang triển khai trên TP Cao Bằng

b. Nhóm dự án phát triển công nghiệp:

Hiện tại thành phố đang tập trung phát triển công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản ở khu vực xã Chu Trinh và tiến hành san lấp mặt bằng tại cụm công nghiệp Đề Thám. Ngoài ra thành phố cũng đang lên chương trình để di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp xen kẽ trong các khu dân cư nhằm đảm bảo cảnh quan, môi trường.

c. Nhóm dự án về hạ tầng:

Trong thời gian qua, trên địa bàn thành phố đã và đang triển khai rất nhiều các dự án hạ tầng quan trọng đặc biệt là dự án về giao thông như: tuyến đường 58m phía sau trung tâm hành chính mới tỉnh Cao Bằng, tuyến đường nối QL3,4 và nhiều dự án hạ tầng khác như: dự án nâng cấp chỉnh trang đô thị, dự án kè hai bờ sông Bằng và chuẩn bị triển khai dự án nâng cấp hệ thống cấp, thoát nước do Đan Mạch tài trợ.

## 3.2. Đánh giá tổng hợp quá trình phát triển đô thị:

Nhìn chung Đồ án được duyệt năm 2004 đã là cơ sở quan trọng để Thành phố quản lý và thực hiện phát triển đô thị trong 13 năm qua.

Những mặt đạt được:

- Phát triển đô thị Cao Bằng cơ bản tuân thủ định hướng phát triển không gian và phân vùng chức năng như đồ án đã được duyệt.

- Triển khai được rất nhiều các quy hoạch chi tiết và quy hoạch phân khu với tổng diện tích hơn 2300 ha (chiếm tỷ lệ 22% tổng diện tích đất tự nhiên của thành phố); Cơ bản các quy hoạch này đã cụ thể hóa được QHC của thành phố và làm cơ sở quản lý xây dựng phát triển và thu hút đầu tư.

- Hệ thống các công trình thương mại dịch vụ, văn hóa đã được cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng thêm đảm bảo nhu cầu sinh sống của người dân đô thị.

- Các quy hoạch, dự án chuyên ngành được quan tâm, đặc biệt là dự án nâng cấp, chỉnh trang đô thị, dự án thoát nước cho thành phố, dự án đầu tư xây dựng các tuyến giao thông quan trọng (tuyến đường 58m; tuyến đường nối QL3,4; dự án xây dựng trung tâm hành chính, chính trị mới, dự án cải tạo, nâng cấp tuyến kè hai bờ sông Bằng, sông Hiến;…).

- Từng bước tăng cường công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch.

Tồn tại:

- Chưa khai thác triệt để lợi thế của đô thị.

- Lực hút cho đầu tư xây dựng và tính cạnh tranh của đô thị chưa cao.

- Việc đầu tư xây dựng các khu vực trọng điểm, các khu vực tạo động lực để phát triển thành phố còn chậm.

- Quy mô dân số đô thị tăng trưởng không như dự báo cho thấy mức cạnh tranh và thu hút phát triển chưa cao (dân số hiện trạng năm 2016: 71.546 người trong khi đó dự báo của đồ án 2004 đến năm 2010 là: 80.000 người; Quy mô đất xây dựng đô thị mới chỉ đạt 1.060 ha, theo dự báo của đồ án 2004 là 5.223ha).

- Cảnh quan môi trường đô thị khu vực ven đô và dọc hai bờ sông Bằng, sông Hiến được cải thiện còn rất chậm, gây ra những suy giảm về cảnh quan sinh thái và môi trường, điều này đặt ra những yêu cầu ứng xử thận trọng để gìn giữ và phát huy giá trị sinh thái tự nhiên cho đô thị.

- Đồ án lập năm 2004 còn thiếu các hướng dẫn về thiết kế đô thị nhằm đảm bảo tạo dựng hình ảnh đô thị có bản sắc.

## 3.3. Các nội dung cần được điều chỉnh, bổ sung:

- Cần đưa các xã được sát nhập vào ranh giới hành chính của thành phố năm 2010 vào quy hoạch lần này.

- Cần gia tăng, khai thác các lợi thế về địa l‎ý‎, vị trí, điều kiện tự nhiên bằng việc quy hoạch thêm các hạ tầng khung giao thông quan trọng để nối kết với hệ thống giao thông của Quốc gia, của Vùng và của Tỉnh, đề xuất các định hướng phát triển phù hợp với các chủ trương, chính sách lớn của Tỉnh và Quốc gia. Từ đó xác định tầm nhìn và điều chỉnh bổ sung tính chất, chức năng cho thành phố nhằm phát huy được vai trò đô thị hạt nhân của tỉnh, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội cho thành phố và toàn tỉnh.

- Điều chỉnh về quy mô dân số, diện tích đô thị và các trung tâm đô thị để đảm bảo phát triển thành phố Cao Bằng với các tiêu chuẩn về hạ tầng KTH, hạ tầng XH tương đương với tiêu chí đô thị loại II vào năm 2020.

- Đề xuất mô hình và cấu trúc phát triển đô thị để khai thác được tính đặc trưng của địa hình và lịch sử phát triển của thành phố.

- Cần quy hoạch, định hướng và đề xuất các biện pháp quản lý quy hoạch cho hai bờ sông Hiến, sông Bằng và hệ thống cảnh quan đồi núi nhằm gìn giữ cảnh quan đặc trưng, gia tăng chất lượng, gia tăng giá trị hình ảnh, gia tăng giá trị về du lịch dịch vụ.

- Đánh giá môi trường chiến lược để gắn mục tiêu bảo vệ môi trường với quy hoạch phát triển nhằm phát triển bền vững.

- Lập quy hoạch sử dụng đất khoa học để khai thác tối đa các quỹ đất nghèo phục vụ xây dựng phát triển, tránh sử dụng các quỹ đất nông nghiệp, lâm nghiệp đặc trưng.

- Cần hoạch định các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư cho từng giai đoạn để thành phố phát triển đạt được các mục tiêu đề ra.

# IV. TIỀN ĐỀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ CÁC DỰ BÁO PHÁT TRIỂN

## 4.1. Động lực phát triển đô thị:

### 4.1.1. Các mối quan hệ nội ngoại vùng:

a. Vị trí:

Vị trí thành phố Cao Băng trong vùng phía Bắc

Về phía Bắc và phía Đông:

Cao Bằng giáp tỉnh Quảng Tây-Trung Quốc với chiều dài đường biên giới hơn 300 km. Trên biên giới của tỉnh hiện nay có 5 cửa khẩu chính. Trong đó 01 cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng và 01 cửa khẩu Quốc gia là Trà Lĩnh và 03 cửa khẩu chính. Trong những năm qua hàng hoá thông thương qua đây đã gia tăng đáng kể, tạo tiền đề phát triển các ngành dịch vụ, sản xuất toàn tỉnh và đặc biệt là thành phố Cao Bằng.

Khoảng cách từ TP đến các trung tâm kinh tế vùng:

Cách thủ đô Hà Nội theo hướng QL3 về phía Nam hơn 280 Km; Cách thành phố Lạng Sơn 120 Km về phía Đông Nam; Cách thành phố Hà Giang 160 Km về phía Tây.

b. Liên kết trong vùng Trung du miền núi phía Bắc:

Quan hệ vùng Đông Bắc (Đông Bắc 1) gồm lãnh thổ của 5 tỉnh (Cao Bằng Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Kạn và Bắc Giang) với các đặc điểm chủ yếu vùng phát triển nông lâm nghiệp, công nghiệp khai khoáng và chế biến, phát triển dịch vụ du lịch  và thương mại.

Về phía Nam: Thông qua tuyến đường QL3 Cao Bằng kết nối với các tỉnh ( Cao Bằng - Bắc Kạn - Thái Nguyên và thủ đô Hà nội) tương lai sẽ là tuyến hành lang phát triển kinh tế quan trọng.

Về phía Bắc: Cao Bằng có đường biên giới dài hơn 300km với tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc và có 3 cửa khẩu chính là Tà Lùng, Trà Lĩnh và Sóc Giang. Trong đó cửa khẩu Tà Lùng là cửa khẩu Quốc gia và tiến tới hình thành Khu Kinh tế cửa khẩu Tà Lùng.

Về phía Tây và Đông: Cao Bằng liên hệ trực tiếp với Hà Giang - Cao Bằng - Lạng Sơn qua hệ thống đường QL4 và tương lai gần sẽ liên hệ với cảng biển Mũi Chùa Quảng Ninh sẽ tạo động lực giao lưu kinh tế hàng hoá, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao dời sống người dân.

Đồng thời Cao Bằng còn là điểm khởi đầu phía Bắc của tuyến đường Hồ Chí Minh giai đoạn 3 từ Hoà Lạc (Hà Nội) đến Pắc Bó (Cao Bằng) đã và đang được đầu tư đi qua khu vực thành phố. Là tuyến đường quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng Biên giới phía Bắc hoà nhập với các vùng kinh tế lớn của cả nước.

Ngoài ra tuyến đường cao tốc Cao Bằng - Lạng Sơn nối kết với tuyến cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn và tuyến cao tốc dọc theo hướng QL3 nối kết từ Bắc Kạn lên Cao Bằng đang được nghiên cứu sẽ tạo động lực cho Cao Bằng giao lưu kinh tế hàng hoá với bên ngoài, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, nâng cao đời sống của nhân dân trong Tỉnh.

Những yếu tố trên là những yếu tố thuận lợi để phát triển TP Cao Bằng trở thành đầu mối trung chuyển giữa Khu kinh tế cửa khẩu Tà Lùng (tương lai gần) - với vùng Thủ đô Hà nội; giữa vùng  Đông Bắc với khu vực cảng biển Quảng Ninh qua tuyến QL4; tuyến đường Hồ Chí Minh giai đoạn 3.

c. Liên kết trong vùng tỉnh Cao Bằng:

Trong vùng tỉnh, thành phố Cao Bằng với vị thế là trung tâm của vùng kinh tế động lực, có vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế xã hội, hỗ trợ các đô thị trong tỉnh về đào tạo nhân lực, cung cấp lao động có tay nghề, hỗ trợ khoa học kỹ thuật trong phát triển sản xuất, là đầu mối giao thương giữa các huyện miền núi phía Đông, phía Tây của tỉnh với vùng phía Bắc và hướng xuất khẩu đi Trung Quốc; Thúc đẩy sự phát triển các đô thị trong chùm đô thị trung tâm trên dọc Quốc lộ 3, QL 4, QL34 và TL202, 203 hỗ trợ cho khu vực phụ cận về nhà ở, dịch vụ đô thị tổng hợp...

Sơ đồ vị trí thành phố Cao Bằng trong vùng tỉnh Cao Bằng

### 4.1.2. Các cơ sở kinh tế kỹ thuật tạo thị:

Theo kế hoạch phát triển KTXH đến năm 2016 của thành phố Cao Bằng phấn đấu phát triển kinh tế xã hội của thành phố đến năm 2020 phải phát huy được các thế mạnh, lợi thế so sánh của thành phố và tranh thủ sự hỗ trợ giúp đỡ của tỉnh và  các bộ ngành ở trung ương để huy động tối đa các nguồn lực nhằm đảm bảo tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững. Tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và đảm bảo môi trường. Đảm bảo kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố an ninh quốc phòng, đảm bảo trật tự xã hội. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực, mở  rộng quan hệ hợp tác với các huyện trong tỉnh, với các tỉnh khác trong cả nước và nước ngoài (chủ yếu là Trung Quốc) để phát triển kinh tế của thành phố.

- Mục tiêu về kinh tế:

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (giá trị sản xuất) trên địa bàn thành phố Cao Bằng bình quân đạt 14 - 15%, giai đoạn 2016-2020 đạt 15 - 16%, đến năm 2030 đạt 13-14%.

Biểu đồ phát triển kinh tế Thành Phố Cao Bằng đến năm 2030

| Năm 2011 | Năm 2016 | Năm 2020 | Năm 2030 |
| --- | --- | --- | --- |

Trong đó:

+ Thương mại dịch vụ: 14 - 15%/năm (giai đoạn 2011-2016) và 15-16%/năm (giai đoạn 2017-2020);   17-18 % giai đoạn 2020-2030 .

+ Công nghiệp - TTCN và xây dựng: 20 - 22%/năm (giai đoạn 2011-2016) và 15 - 16%/năm (giai đoạn 2017-2020); 16-16,5% giai đoạn 2020-2030

+Nông nghiệp - Thủy sản: 8%/năm (giai đoạn 2011-2016); 8%/năm (giai đoạn 2017-2020); 5-7 % giai đoạn 2020-2030

- Mục tiêu về xã hội và môi trường

Giữ vững tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên của thành phố dưới mức 1%, đến năm 2020 (sau khi mở rộng thành phố) khoảng 90 nghìn người; đến năm 2030 khoảng 120 nghìn người. Tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2020 trên 35% và năm 2030 trên 40%.

- Mục tiêu về phát triển đô thị

Kết cấu hạ tầng đạt hoàn chỉnh các tiêu chí của đô thị loại III trước năm 2015, tiến dần đến các tiêu chí của đô thị loại II vào năm 2020.

Xây dựng được nếp sống văn minh đô thị.

- Mục tiêu về quốc phòng an ninh

Đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Xây dựng thành phố Cao Bằng trở thành khu vực phòng thủ vững chắc.

a. Thương mại dịch vụ:

a1. Thương mại

*.Quan điểm và phương hướng phát triển

Hình thành trung tâm phân phối hàng hoá, trung tâm triển lãm, hội chợ thương mại dịch vụ và thị trường bán lẻ với quy mô lớn, mở rộng giao lưu hợp tác kinh tế thương mại để thu hút đầu tư với các tỉnh, thành phố. Xây dựng chiến lược phát triển ngành hàng kinh doanh, ưu tiên phát triển các ngành hàng, mặt hàng có khả năng tiêu thụ ở các thị trường ngoài tỉnh. Mở rộng thị trường trên cơ sở đẩy mạnh xúc tiến thương mại, thực hiện chính sách thuế xuất, nhập khẩu phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế.

a2. Du lịch

*. Quan điểm phát triển

Phát triển du lịch thành phố Cao Bằng theo hướng xây dựng thành phố là khu vực trung chuyển, hỗ trợ du lịch trong toàn tỉnh với sự phát triển của các khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, mua sắm. Thành phố sẽ trở thành điểm khởi đầu của các tua tuyến du lịch ngắn ngày  tới các điểm du lịch khác trong tỉnh.

Hình thành các tour, tuyến du lịch đặc sắc kết nối từ thành phố Cao Bằng đến các địa danh du lịch nổi tiếng của Tỉnh và cả nước (Thành phố Cao Bằng – Pắc pó và các vùng phụ cận; Thành phố Cao Bằng – Thác Bản Giốc – Ngườm Ngao; Thành phố Cao Bằng – Long Châu – Nam Ninh Trung Quốc).

Chú trọng thu hút khách du lịch cuối tuần từ khu vực phụ cận và trong tương lai là khách du lịch từ các tỉnh phía Bắc, Vùng thủ đô Hà nội và phía Nam Trung Quốc.

Phát triển du lịch theo hướng coi trọng cả hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội, gắn phát triển du lịch với giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái.

Phát triển du lịch 2 bờ sông Bằng sông Hiến, vùng du lịch di tích lịch sử văn hóa tâm linh từ khu vực thành nhà Mạc đến Lâm viên Kỳ Sầm và tới khu trung tâm thành phố hiện hữu; kết nối và phát triển các tuor du lịch đường bộ và các tuor du lịch trên Sông. Quy hoạch và kêu gọi đầu tư các Khu du lịch sinh thái như: Khu du lịch hồ Khuổi Lái, hồ Mỏ Muối, và Khu du lịch văn hóa tâm linh Kỳ Sầm cùng với việc thu hút đầu tư các khu du lịch vui chơi nghỉ dưỡng cuối tuần kết hợp tại các khu lâm viên, các khu có địa hình cảnh quan đặc trưng.

a3. Các dịch vụ khác:

Nâng cao chất lượng, đa dạng hoá các loại hình dịch vụ như: vận tải, bưu chính - viễn thông, Internet, tài chính, ngân hàng, kiểm toán, bảo hiểm, chuyển giao công nghệ, tư vấn pháp lý, thông tin thị trường... tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất và đáp ứng kịp thời các nhu cầu sinh hoạt đời sống của nhân dân thành phố, tỉnh Cao Bằng, khu vực phụ cận và của khách du lịch.

Quy hoạch, xây dựng hệ thống kho tàng, bến bãi phù hợp với yêu cầu dự trữ chiến lược, dự trữ lưu thông và nhu cầu luân chuyển hàng hoá. Trong giai đoạn tới chú trọng phát triển dịch vụ phục vụ cho các khu, cụm công nghiệp của tỉnh, các khu đô thị mới của thành phố.

b. Công nghiệp tiểu thủ công nghiệp

*. Quan điểm và mục tiêu phát triển:

Thu hút đầu tư phát triển các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng lớn, công nghệ cao, ít gây ô nhiễm môi trường và có khả năng đóng góp lớn cho ngân sách. Phát triển công nghiệp đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái, từng bước di dời bộ phận sản xuất gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu vực nội thành. Chuyển đổi các chức năng này thành đất đô thị, công cộng, dịch vụ hoặc các công trình không ô nhiễm.

Mở rộng và phát triển các ngành nghề thủ công truyền thống, phát triển thêm ngành nghề mới phù hợp gắn với công tác bảo vệ môi trường.

Đẩy mạnh tốc độ phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp để tạo chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế trên địa bàn thành phố.

Khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng lớn, có công nghệ cao. Cơ cấu ngành công nghiệp chuyển dịch theo hướng trong giai đoạn đầu tiếp tục phát triển các ngành có lợi thế về nguồn nguyên liệu địa phương, về tay nghề, trong giai đoạn sau hướng tới sản xuất các hàng tiêu dùng cao cấp, các ngành công nghiệp bổ trợ (cơ khí chế tạo, vật liệu mới,...) và các ngành công nghiệp công nghệ cao. Tập trung hoàn thiện Khu công nghiệp gang thép tại Chu Trinh và phát triển thêm một Khu công nghiệp tập trung có quy mô khoảng 90ha để trở thành khu công nghiệp tập trung của thành phố, phát triển các loại hình công nghiệp về sản xuất vật liệu xây dựng không nung; cơ khí, công nghiệp điện tử, công nghệ thông tin; công nghiệp hàng tiêu dùng, dệt may, giầy dép, gốm sứ… . Đối với Khu công nghiệp Đề Thám sẽ chuyển đổi không phát triển tập trung mà chỉ giữ lại khoảng 20ha để trở thành cụm công nghiệp cho thành phố còn quỹ đất còn lại sẽ chuyển đổi để phục vụ phát triển các chức năng cho đô thị.

Công nghiệp chế biến nông lâm sản đầu tư trang thiết bị, công nghệ mới để nâng cấp công suất của các cơ sở chế biến nông – lâm sản hiện có trên địa bàn. Tập trung phát triển công nghiệp chế biến các loại sản phẩm có nguồn nguyên liệu như gỗ, chè đắng, gạo chất lượng cao, ngô, đậu tương, chế biến tinh bột sắn, thịt gia súc gia cầm,....

Phát triển công nghiệp nông thôn và tiểu thủ công nghiệp: Tập trung đẩy mạnh phát triển các hợp tác xã sản xuất vật liệu xây dựng , chế biến nông lâm sản thực phẩm, cơ khí sửa chữa….  và các cơ sở làm hàng thủ công mỹ nghệ, dệt thổ cẩm, sản xuất đồ gỗ, mây tre đan xuất khẩu.

Các ngành công nghiệp khác: Gồm công nghiệp xuất bản, in , sao in công nghiệp hóa chất, sản xuất phân bón, dược phẩm…. Định hướng phát trển các ngành này đáp ứng tối đa nhu cầu thiết yếu của thành phố và phát triển tương xứng với tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp từ nay đên năm 2020….

c. Nông, lâm nghiệp và thủy sản

*.  Quan điểm và mục tiêu phát triển

Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển nền nông nghiệp ven đô, sinh thái, sản xuất nông sản đạt chất lượng cao, an toàn thực phẩm đáp ứng đủ nhu cầu thực phẩm thiết yếu cho thành phố.

Tập trung đầu tư phát triển các loại cây trồng, vật nuôi phục vụ nhu cầu càng tăng của khu vực nội thị như gạo chất lượng cao, rau an toàn, hoa quả sạch, thịt lợn hướng lạc, gia cầm…. Đảm bảo sức cạnh tranh cao trên thị trường và tăng hiệu quả sản xuất.

Đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ, đưa giống cây trồng, vật nuôi có năng xuất, chất lượng cao vào sản xuất, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, nhằm tăng  giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích và đảm bảo phát triển nông nghiệp bền vững.

Tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp bình quân 8% năm.

Cơ cấu ngành chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi, giảm dần tỷ trọng ngành trồng trọt. Phấn đấu đưa tỷ trọng ngành chăn nuôi đạt 60% năm 2020.

Đẩy mạnh phát triển sản xuất hàng hóa, phấn đấu tỷ suất hàng hóa nông nghiệp đến năm 2020 đạt 70-80%.

Phấn đấu giá trị sản xuất trên 1ha đất sản xuất nông nghiệp đạt bình quân 50tr đồng/ ha đến năm 2020.

d. Giao thông, xây dựng:

Giao thông: Hoàn thiện tuyến đường nối Quốc lộ 3 với QL4, nâng cấp tuyến đường hiện hữu thành tuyến giao thông đô thị. Cải tạo, mở rộng và làm mới mạng giao thông nội thị ở các phường, xã. Xây dựng thêm cầu qua sông bằng, sông hiến. Xây dựng các bến xe đối ngoại và hệ thống giao tĩnh ở các phường xã.

Xây dựng: Tập trung đầu tư xây dựng khu hệ thống hạ tầng khu đô thị mới Đề Thám, khu trung tâm chính trị mới của Tỉnh. Xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội hướng tới hoàn chỉnh cho các khu vực hiện hữu và phát triển mới của thành phố. Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật nhằm đảm bảo đáp ứng các tiêu chí của đô thị loại II vào năm 2020. Xây dựng thêm cụm công nghiệp tại Đề Thám, Chu Trinh, thiết lập hệ thống cây xanh đô thị, các công trình văn hoá TDTT,...

## 4.2. Tầm nhìn đến năm 2050:

Thành phố Cao Bằng sẽ là:

“MỘT TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN TRONG VÙNG ĐÔNG BẮC VIỆT NAM, MỘT THÀNH PHỐ XANH BỀN VỮNG”

1. Một trung tâm trung chuyển thương mại, dịch vụ du lịch.

2. Một trung tâm kinh tế mới dựa trên sự phát triển công nghiệp thân thiện với môi trường.

3. Một thành phố đô thị nông, lâm nghiệp đặc trưng.

## 4.3. Tính chất, chức năng đô thị:

### 4.3.1. Tính chất:

*  Tính chất được xác định theo đồ án "Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Cao Bằng đến năm 2020” đã được phê duyệt năm 2004 và bổ sung thêm để phù hợp với định hướng phát triển của thành phố Cao Bằng trong tương lai:

- Là trung tâm hành chính, chính trị, giao lưu kinh tế, văn hoá giáo dục, y tế, khoa học kỹ thuật của tỉnh Cao Bằng.

- Là trung tâm sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ.

- Là đầu mối giao thông, cơ sở hạ tầng quan trọng của Quốc gia, Là  đô thị dịch vụ trung chuyển quan trọng trên tuyến hành lang phát triển Hà nội - Thái Nguyên - Bắc Kạn - Cao Bằng với Quảng Tây ( Trung Quốc).

- Là địa bàn quan trọng về an ninh, quốc phòng.

### 4.3.2. Chức năng:

- Trung tâm hành chính, chính trị của tỉnh.

- Trung tâm công nghiệp của tỉnh và vùng phụ cận. Phát triển công nghiệp gắn kết với  khoáng sản, sản xuất VLXD; Phát triển thêm các loại hình công nghiệp sạch, ít gây ô nhiễm như công nghiệp công nghệ cao, sản xuất hàng tiêu dùng, chế biến nông lâm sản...

- Trung tâm thương mại dịch vụ (tài chính, ngân hàng, tín dụng, bảo hiểm, cung ứng...); các dịch vụ y tế và đào tạo.

- Trung tâm phân phối, trung chuyển hàng hóa, mua sắm, giải trí của các hướng từ cửa khẩu Tà Lùng, Trà Lĩnh, Sóc Giang về thủ đô Hà nội và từ các tỉnh miền núi phía Tây bắc về phía biển Quảng Ninh và ngược lại.

- Trung tâm văn hoá lịch sử (gắn kết cố đô xưa của Thành phố Cao Bằng) và trung tâm dịch vụ du lịch cho các tuyến du lịch quan trọng của Quốc gia (Cao Bằng - Bắc Kạn - Thái Nguyên và các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ) và các tuyến du lịch nội vùng (Thái Nguyên - Bắc Kạn - Cao Bằng - Lạng Sơn).

## 4.4. Các dự báo phát triển thành phố Cao Bằng đến năm 2030 và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

### 4.4.1. Dự báo dân số và lao động:

a. Dân số:

*. Cơ sở dự báo:

-  Số liệu dân số thống kê, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên từ năm 2012- 2016.

- Tăng dân số cơ học (Các khu công nghiệp, các trường đào tạo, thu hút tăng dân số cơ học).

*. Căn cứ dự báo:

- Số liệu thống kê về tăng trưởng dân số đô thị từ năm 2012-2016;

- Dự báo tăng trưởng của dân số đô thị trong định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2020;

- Nghiên cứu các động lực phát triển đô thị của thành phố và vùng phụ cận đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

- Quy hoạch, dự án phát triển các ngành công nghiệp, du lịch, thương mại, dịch vụ, y tế, giáo dục đào tạo;

Phương pháp dự báo theo phương pháp toán học

Qua công thức dự báo : Pt  = P1 x (1+ n)ͭ + Pu+ Pn

Trong đó:    Pt: Dân số năm dự báo

t : Số năm dự báo

P1: Dân số hiện trạng năm dự báo

n:  Tỷ lệ tăng trưởng dân số (bao gồm tăng tự nhiên + tăng cơ học)

Pu: Tăng cơ học trong (trường hợp đột biến không theo quy luật)

Pn: Dân số đô thị tăng do mở rộng ranh giới nội thị

Kết quả của dự báo dân số:

Dễ nhận thấy quy mô dân số dự báo trong đồ án 2004 phát triển cao so với mức tăng dân số hiện nay trên toàn thành phố hiện nay chỉ đạt 84,63% so với dự báo 2004. Sự tăng dân số mạnh của thành phố Cao Bằng năm 2011 là do mở rộng ranh giới thành phố ra 3 xã mới là: xã Hưng Đao, xã Vinh Quang, xã Chu Trinh. Dân số nội thị của thành phố dự báo quy hoạch chung năm 2004 cũng quá cao so với hiện trạng năm 2011.

Dự báo điều chỉnh dân số như sau:

- Phương án I:  (Tăng dân số thấp)

Phương án này tính toán với dự báo các khu, cụm công nghiệp và đô thị trên địa bàn thành phố triển khai ở mức độ vừa phải và tác động của vùng, của tỉnh Cao Bằng đến phát triển kinh tế - xã hội của thành phố ở mức trung bình.  Theo phương án này, tốc độ tăng trưởng của thành phố ở mức độ thấp, với sự gia tăng dân số bằng thời điểm hiện tại của thành phố không có sự đột phá lớn về sự cạnh tranh môi trường sống đô thị.

- Dự báo dân số (Phương án 1)

| STT | DANH MỤC | ĐV tính | Hiện trang 2016 | Quy hoạch điều chỉnh | Tầm Nhìn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Năm 2020 | Năm 2030 | Năm 2040 | Năm 2050 |
| I | TỶ LỆ TĂNG DÂN SỐ |
| A | Tỷ lệ tăng dân số TB toàn thành phố/năm | % | 0.96 | 0.93 | 1.35 | 1.43 | 1.46 |
| a | Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên | % | 0.56 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| b | Tỷ lệ tăng dân cơ học | % | 0.4 | 0.43 | 0.85 | 0.93 | 0.96 |
|  | Tỷ lệ tăng do mở rộng ranh giới | % | 0 |  |  |  |  |
|  | Tỷ lê tăng do thu hút của đô thị | % | 0.4 | 0.43 | 0.85 | 0.93 | 0.96 |
| B | Tỷ lệ tăng dân số TB nội thành | % | 0.6 | 0.6 | 1 | 1.1 | 1.2 |
| a | Tỷ lệ tăng tự nhiên | % | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 |
| b | Tỷ lệ tăng cơ học | % | 0.16 | 0.16 | 0.56 | 0.65 | 0.75 |
| II | DÂN SỐ |
|  | Quy mô dân số toàn thành phố | người | 71546 | 74000 | 84000 | 96000 | 110000 |
| a | Nội thị | người | 59332 | 63040 | 73000 | 83000 | 96000 |
| b | Ngoại thị | người | 12214 | 10960 | 11000 | 13000 | 14000 |
| III | Tỷ lệ % nội thị so với toàn thành phố | % | 83.64 | 85.2 | 86.9 | 86.5 | 87.3 |

- Phương án II: (phương án chọn)

Phương án này tính đến tác động tích cực của các khu, cụm công nghiệp - đô thị trên địa bàn thành phố, các nhà máy sản xuất và chế biến khoáng sản đi vào hoạt động nhu câu thu hút lao động lớn trong tỉnh và vùng phụ cận. Các trục kinh tế nối kết được tăng cường phát triển và hình thành (Cao Bằng – Thái Nguyên – Vùng thủ đô Hà Nội) và hành lang nối kết kinh tế giữa các tỉnh miền núi phía Đông Bắc ( Hà Giang – Cao Bằng – Lạng Sơn – Quảng Ninh) ...Ngoài ra thành phố Cao Bằng tương lai sẽ là điểm đến, dừng chân để tới các khu danh lam thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh và trong vùng và là nơi cung cấp các dịch vụ cho người dân lao động, học tập và làm việc của các khu vực lân cận. Phấn đấu tích cực, huy động cao các nguồn lực của thành phố và tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư từ bên ngoài, các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố được xây dựng và phát huy hiệu quả, các lợi thế về lĩnh vực dịch vụ, du lịch được khai thác, các cụm công nghiệp, các khu đô thị mới thu hút được các dự án đầu tư. Tốc độ đô thị hoá ở phương án này cũng cao hơn phương án I.

Với phương án này, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất trên địa bàn thành phố Cao Bằng giai đoạn 2016-2020 là 15%/năm và giai đoạn 2020-2030 là 13,5%/năm.

- Dự báo dân số (Phương án 2)

| STT | DANH MỤC | ĐV tính | Hiện trang 2015 | Quy hoạch điều chỉnh | Tầm Nhìn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Năm 2020 | Năm 2030 | Năm 2040 | Năm 2050 |
| I | TỶ LỆ TĂNG DÂN SỐ |
| A | Tỷ lệ tăng dân số TB toàn thành phố/năm | % | 0.96 | 3.2 | 2.8 | 1.7 | 1.45 |
| a | Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên | % | 0.56 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| b | Tỷ lệ tăng dân cơ học | % | 0.4 | 2.7 | 2.3 | 1.2 | 0.95 |
|  | Tỷ lệ tăng do mở rộng ranh giới | % |  |  |  |  |  |
|  | Tỷ lê tăng do thu hút của đô thị | % | 0.4 | 0.9 | 2.7 | 1.2 | 0.95 |
| B | Tỷ lệ tăng dân số TB nội thành | % | 0.6 | 3.2 | 2.5 | 1.5 | 1 |
| a | Tỷ lệ tăng tự nhiên | % | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 |
| b | Tỷ lệ tăng cơ học | % | 0.16 | 2.76 | 2.06 | 1.05 | 0.55 |
| II | DÂN SỐ |
| A | Quy mô dân số toàn thành phố | người | 71.546 | 90.000 | 120.000 | 140.000 | 160.000 |
| a | Nội thị | người | 59.332 | 75.700 | 109.000 | 126.000 | 145.000 |
| b | Ngoại thị | người | 12.214 | 14.300 | 11.000 | 14.000 | 15.000 |
| B | Dân số gia tăng do mở rộng các xã lân cận | người |  |  |  |  |  |
| C | Dân số tăng tự nhiên |  |  | 2.000 | 4.000 | 5.400 | 7.600 |
| D | Dân số gia tăng do sức hút của đô thị của thành phố ( về cơ hội việc làm, môi trường sống, học tập…) |  |  | 7.300 | 26.000 | 14.600 | 12.400 |
| III | Tỷ lệ % nội thị so với toàn thành phố | % | 83.64 | 84.1 | 90.8 | 90.0 | 90.6 |

Sự gia tăng dân số ở mục II phần B bao gồm cả dân số quy đổi được tính toán chi tiết như sau:

| STT | Nội dung | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lực lượng Công an | Người | 1.100 | Lưu trú thường xuyên |
| 2 | Lực lượng Quân đội | Người | 560 | Lưu trú thường xuyên |
| 3 | Cán bộ, công nhân viên chức các sở, ban nghành, các phòng ban của Thành phố | Người | 3.500 | Lưu trú thường xuyên |
| 4 | Học sinh, sinh viên, học viên ở các trường đào tạo dạy nghề. | Người | 3.200 | Lưu trú thường xuyên |
| 5 | Công nhân ở các xí nghiệp, công trình, lao động làm thuê… | Người | 7.300 | Lưu trú thường xuyên |
| 6 | Bệnh nhân đến khám, chữa bệnh ở các cơ sở y tế, bệnh viện | Người/ngày | 500 | Bình quân lưu trú 01 ngày |
| 7 | Số khách đến thăm quan du lịch, liên hệ công tác. | Người/ngày | 450 | Bình quân lưu trú 01 ngày |
|  | Tổng |  | 16.610 |  |

- Phương án III: (phương án cao)

Dự báo các yếu tố trong vùng và trong tỉnh rất thuận lợi, tác động mạnh đến sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Cao Bằng, nguồn vốn từ bên ngoài đầu tư vào thành phố lớn. Các tuyến hành lang giao thông được đầu tư mạnh mẽ làm gia tăng kết nối tới Cao Bằng, đồng thời các ngành dịch vụ, công nghiệp trên địa bàn thành phố có bước phát triển vượt bậc và lâu dài. Với phương án như thế, mức tăng trưởng kinh tế của thành phố khá cao, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất trên địa bàn thành phố Cao  Bằng giai đoạn 2016-2020 là 17%/năm và giai đoạn 2020-2030 là 16%/năm.

- Dự báo dân số (Phương án 3)

| STT | DANH MỤC | ĐV tính | Hiện trang 2016 | Quy hoạch điều chỉnh | Tầm Nhìn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Năm 2020 | Năm 2030 | Năm 2040 | Năm 2050 |
| I | TỶ LỆ TĂNG DÂN SỐ |
| A | Tỷ lệ tăng dân số TB toàn thành phố/năm | % | 0.96 | 1.25 | 6.2 | 4.64 | 1.64 |
| a | Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên | % | 0.56 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| b | Tỷ lệ tăng dân cơ học | % | 0.4 | 0.75 | 5.7 | 4.14 | 1.14 |
|  | Tỷ lệ tăng do mở rộng ranh giới | % |  |  |  |  |  |
|  | Tỷ lê tăng do thu hút của đô thị | % | 0.4 | 0.75 | 5.7 | 4.14 | 1.14 |
| B | Tỷ lệ tăng dân số TB nội thành | % | 0.6 | 1 | 5 | 4 | 1.1 |
| a | Tỷ lệ tăng tự nhiên | % | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 |
| b | Tỷ lệ tăng cơ học | % | 0.16 | 0.56 | 4.56 | 3.55 | 0.65 |
| II | DÂN SỐ |
|  | Quy mô dân số toàn thành phố | người | 71.546 | 77.000 | 125.000 | 183.000 | 212.000 |
| a | Nội thị | người | 59.332 | 66.040 | 114.000 | 169.000 | 197.000 |
| b | Ngoại thị | người | 12.124 | 10.960 | 11.000 | 14.000 | 15.000 |
| III | Tỷ lệ % nội thị so với toàn thành phố | % | 83,64 | 85,8 | 91,2 | 92,3 | 92,9 |

Qua 3 phương án dự báo như trên nhận thấy sự phát triển của thành phố Cao Bằng theo phương án 2 là hợp lý.

b. Dự báo lao động:

Đáp ứng được yêu cầu về chuyển dịch cơ cấu lao động theo mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của thành phố Cao Bằng. Nhu cầu lao động được tính toán trên cơ sở thực trạng lao động cũng như các định hướng, mục tiêu, đặc biệt là các dự báo về phát triển công nghiệp - dịch vụ - du lịch.

- Dự báo nhu cầu lao động Thành phố Cao Bằng

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Hiện trạng 2016 | Quy hoach |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Năm 2020 | Năm 2030 |
| Thành phố Cao Bằng |
| 1 | Dân số trung bình | Người | 71.546 | 90.000 | 120.000 |
|  | Tỷ lệ tăng dân số | % | 0,96 | 3,2 | 2,8 |
| 2 | Số người trong độ tuổi | Người | 42.248 | 54.000 | 69.600 |
|  | Tỷ lệ so với tổng dân số | % | 62.4 | 60 | 58 |
| 3 | Lao động -Việc làm trong các ngành KT-XH | Người | 31.388 | 42.883 | 58.405 |
|  | Tỷ lệ so với tổng số người trong độ tuổi LĐ | % | 74,3 | 79,41 | 83,9 |
| 4 | Cơ cấu sử dụng lao động |  |  |  |  |
|  | Nông - lâm - Ngư nghiệp | Người | 8.853 | 9.024 | 11.590 |
|  | Tỷ lệ so với tổng số lao động có việc làm | % | 28,21 | 21,04 | 19,84 |
|  | Công nghiêp - Xây Dựng | Người | 10.779 | 15.474 | 18.863 |
|  | Tỷ lệ so với tổng số lao động có việc làm | % | 34,34 | 36,08 | 32,30 |
|  | Dịch vụ, thương mại | Người | 11.756 | 18.385 | 27.952 |
|  | Tỷ lệ so với tổng số lao động có việc làm | % | 37,45 | 42,87 | 47,86 |
| 5 | Nội trợ, mất sức, học sinh trong tuổi LĐ | Người | 10.860 | 11.117 | 11.195 |
|  | Tỷ lệ so với tổng số người trong độ tuổi LĐ | % | 25,7 | 20,6 | 16,1 |

Kết quả dự báo nhu cầu lao động được cân đối cho số dân sinh sống và làm việc thực tế tại thành phố như sau:

*  Tổng lao động nông, lâm nghiệp, thuỷ sản:

Hiện nay khoảng 8.853 người. Số lượng lao động nông nghiệp theo quy luật sẽ giảm đi khi đô thị phát triển, nhưng sẽ cải thiện hiệu quả sản suất sản xuất nông nghiêp theo hình thức chuyên môn hóa cao đưa khoa học kỹ thuật vào tạo một mô hình phát triển nông nghiệp bền vững hiệu quả cao, lực lượng lao động nông nghiệp hiện nay một phần sẽ chuyển sang lao động phi nông nghiệp, tuy nhiên do  mở rộng ranh giới nội thị của thành phố, do vậy số lao động nông nghiệp của thành phố đến năm 2020 sẽ là khoảng 9.024 người , vào năm 2030 khoảng 11.590 người.

*  Lao động công nghiệp:

Được dự báo trên cơ sở nhu cầu lao động của các cụm công nghiệp - TTCN với tỷ lệ lấp đầy là 80% vào năm 2020 và 100% vào năm 2030.

Số lao động CN, TTCN làm việc trong các khu công nghiệp - TTCN được dự báo với khả năng thu hút 60 - 80 lao động/ha (trung bình các khu công nghiệp tập trung của cả nước hiện nay chỉ thu hút được 40 lao động/ha - tính với tỷ lệ công nghiệp đó lấp đầy) và dự báo 70 - 75% lao động làm việc trong các cụm công nghiệp tập trung thu hút từ khu vực nội thị; 25- 30% lao động thu hút từ khu vực lân cận.

Tổng lao động công nghiệp - TTCN và xây dựng trong thành phố khoảng 15.474 người vào năm 2020 và 18.863 người vào năm 2030. (Lao động xây dựng trong thành phố  tính bằng 10%-20% tổng lao động công nghiệp - TTCN).

* Lao động dịch vụ thương mại, hành chính sự nghiệp:

Được dự báo theo phương pháp ngoại suy có tính đến dự án các Trung tâm thương mại, trường đào tạo chuyên nghiệp, đào tạo nghề kỹ thuật cao và dịch vụ du lịch du lịch Cao Bằng sẽ là điểm đến hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước với các loại hình du lịch thiên nhiên như Thác Bản Giốc, Suối Lenin.... hay du lịch tâm linh sinh thái  như đền Kỳ Sầm…. Thành phố Cao Bằng sẽ là đầu mối trong các tour du lịch trong tỉnh . Do đó Tỷ lệ lao động dịch vụ thương mại, hành chính sự nghiệp trong thành phố được dự báo 37,4% năm 2020 và 47,86% vào năm 2030.

Tổng lao động làm việc trong các ngành kinh tế dự báo đến 2020 là 18.385 người và đến 2030 là 27.952 người.

* Các thành phần khác trong dân số trong độ tuổi lao động

Thất nghiệp: Tỷ lệ thất nghiệp hiện nay là 14,5 % tổng lao động có nhu cầu làm việc. Ngoài ra do tốc độ đô thị hóa nhanh, dẫn đến việc chuyển đổi theo hướng nâng dần tỷ trọng CN-TTCN, dịch vu du lịch, giảm tỷ trọng nông nghiệp trong nền kinh tế kéo theo cơ hội việc làm tăng cao, tỷ lệ này được dự báo giảm dần theo quá trình phát triển đến 2030, theo phương pháp ngoại suy cần 11% vào năm 2015 và 7% năm 2030.

Nhóm học sinh trong tuổi lao động, nội trợ mất sức lao động trong các đô thị thường ở mức từ 12% - 18%. Tỷ lệ này ở thành phố Cao Bằng hiện nay là 12,3%. Dự báo đến năm 2015 là 13% và năm 2030 là khoảng 13,5%.

### 4.4.2. Dự báo đất đai:

Tổng diện tích đất nghiên cứu lập quy hoạch là 13.500 ha trong đó:

- Diện tích đất khu vực nghiên cứu mở rộng là: 2.737,2 ha;

- Diện tích đất trong phạm vi hành chính thành phố là: 10.762,8 ha.

Cụ thể:

+ Khu vực nội thị: 		5.605,9 ha.

+ Khu vực ngoại thị:	5.156,9 ha.

* Chỉ tiêu đất xây dựng đô thị : Đất dân dụng: 100 - 120m2/ người.

+ Đất các đơn vị ở: 		60-80 m2/người.

+ Đất công trình công cộng: 6-8m2/người.

+ Đất cây xanh TDTT: 	10-15 m2/người.

+ Đất giao thông: 		15-20 m2/người.

* Dự báo nhu cầu đất xây dựng đô thị:

- Khu vực nội thị:

+ Năm 2020: Tổng diện tích đất xây dựng đô thị khu vực nội thị: 1.435 ha. Trong đó: đất dân dụng là 796 ha - bình quân 105 m2/người.

+ Năm 2030: Diện tích đất xây dựng đô thị khu vực nội thị : 2.340 ha. Trong đó: đất dân dụng là 1.254 ha - bình quân 115 m2/người.

- Khu vực ngoại thị: Diện tích xây dựng các công trình tạo thị: 137,65ha.

### 4.4.3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu:

Tiêu chuẩn tính toán lấy theo tiêu chí đô thị loại II vào năm 2020

Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật:

+ Đất giao thông:

Mật độ đường 4,5-5 km/km2

Đất giao thông 21 – 23 %.

+ Tiêu chuẩn cấp nước:

Sinh hoạt: 120 -150 l/ng.ng.đ

Công nghiệp: 22-40 m3/ ha.ng.đ

+Tiêu chuẩn thoát nước:

Sinh hoạt: 120-135 l/người.ngđ

Công nghiệp: 27 m3/ ha.ngđ (Tính 70% diện tích đất công nghiệp)

+ Tiêu chuẩn cấp điện:

Sinh hoạt: 500w/ng.

Công nghiệp: 250-400kw/ha

+ Tiêu chuẩn chất thải rắn:

Sinh hoạt: 1,0-1,2 kg/người.ngđ

Công nghiệp: 0,3tấn/ha.ngđ (Tính 70% diện tích đất công nghiệp)

# V. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ CAO BẰNG ĐẾN NĂM 2030

## 5.1. Mô hình phát triển đô thị:

### 5.1.1.  Nguyên tắc và quan điểm quy hoạch:

- Tôn trọng giá trị về địa hình, cảnh quan tự nhiên; về lịch sử phát triển; về văn hóa nhân văn để hình thành các khu vực phát triển hợp lý nhằm tạo dựng tính đặc trưng riêng biệt.

- Hình thành cơ cấu quy hoạch, tổ chức và phân khu chức năng phù hợp, thống nhất giữa đô thị với nông thôn, giữa các khu đô thị với sự các khu công nghiệp, trung chuyển hàng hóa và các vùng bảo vệ cảnh quan, các khu du lịch.

- Tổ chức tốt môi trường ở, hệ thống kết cấu hạ tầng xã hội, các trung tâm dịch vụ và chuyên ngành: y tế, giáo dục, thể dục thể thao, cây xanh v.v..., đáp ứng nhu cầu gia tăng của dân số.

- Hình thành mạng lưới giao thông nội thị, giao thông công cộng đầy đủ gắn kết các khu chức năng của đô thị nhằm tạo dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ.

- Phối kết hợp chặt chẽ giữa quản lý xây dựng đô thị, quản lý đất đai và môi trường đối với từng khu chức năng đô thị.

- Lồng ghép, phân tích, học hỏi các định hướng không gian cho đô thị miền núi từ các bài học kinh nghiệm Quốc tế để lựa chọn định hướng phát triển không gian phù hợp cho thành phố Cao Bằng.

- Giữ gìn và tôn tạo không gian văn hoá truyền thống như: hệ thống các di tích, cấu trúc không gian  làng xóm cũ, khu phố cũ.

- Xây dựng môi trường đô thị hiện đại với các hình thái không gian phong phú tại các khu vực xây dụng mới.

- Tôn trọng địa hình cảnh quan của từng khu vực, đặc biệt xem xét đến việc gìn giữ giá trị cảnh quan sinh thái nông nghiệp, không gian mặt nước, núi đồi làm trọng tâm để tạo dựng giá trị đặc trưng riêng biệt cho thành phố, đẩy mạnh mô hình “Nông nghiệp đô thị” , “đô thị trên núi” và “đô thị ven sông”.

+ Mô hình “ Nông nghiệp đô thị” là sự cung cấp hệ thống hạ tầng cơ sở đô thị cho các không gian làng xóm song vẫn duy trì các hoạt động nông nghiệp của cư dân nhằm giữ lại cảnh quan, quỹ đất nông nghiệp, cho thành phố.

+ Mô hình “đô thị trên núi” và “đô thị ven sông” là những không gian ở mới với loại hình nhà ở gắn với địa hình, cảnh quan tự nhiên nhằm khai thác tối đa lợi thế, gìn giữ được đặc trưng địa hình và phát triển các quỹ đất ở phục vụ nhu cầu ở đa dạng của người dân.

### 5.1.2. Các mô hình phát triển:

a. Phương án 01: Mô hình phát triển theo tuyến

- Các khu vực phát triển của thành phố sẽ phát triển dọc theo các tuyến giao thông chính.

- Tận dụng tối đa các quỹ đất hai bên đường QL3, đường tránh QL3 và trục đường phía Nam thành phố và QL4 để phát triển.

Sơ đồ mô hình phát triển đô thị theo tuyến

b. Phương án 02: Mô hình phát triển theo cụm kết hợp với hành lang

- Thành phố Cao Bằng có nhiều khu vực với đặc tính về địa hình, về cảnh quan, về văn hóa và lịch sử phát triển khác nhau. Vì vậy lựa chọn mô hình phát triển  là: “cụm kết hợp với hành lang” nhằm tối ưu hóa các đặc điểm cũng như điều chỉnh lại ý tưởng phát triển theo chuỗi của QHC 2004.

- Mô hình này dựa trên sự chọn lọc các khu vực với các tính chất đặc trưng, có khả năng hình thành các khu đô thị bền vững, có bản sắc riêng biệt, khai thác tối đa thế mạnh của từng khu và thích hợp đầu tư theo từng giai đoạn.

- Các khu vực phát triển của thành phố sẽ được phát triển tập trung tại các khu vực có điều kiện thuận lợi để xây dựng.

- Gìn giữ các quỹ đất nông nghiệp, các khu vực có giá trị cảnh quan và tận dụng, khai thác tối đa các quỹ đất nghèo để phát triển.

- Từ các trục giao thông chính qua thành phố tổ chức các mạng giao thông nhánh vào các cụm chức năng, gắn với tính đặc trưng của từng khu nhằm tạo lập các giá trị riêng biệt cho từng cụm để mang đến sự đa dạng về hình thái, về cấu trúc, về văn hóa lịch sử,… . Khai thác lợi thế cảnh quan sinh thái đặc sắc của sông Bằng, sông Hiến phát triển trở thành hành lang xanh, sinh thái và tự nhiên mềm mại nối kết các cụm chức năng đô thị.

Sơ đồ mô hình phát triển đô thị theo cụm

c. So sánh, chọn phương án phát triển:

|  | Phương án 1: Mô hình phát triển thành phố theo tuyến | Phương án 2: Mô hình phát triển theo cụm và hành lang |
| --- | --- | --- |
| Ưu điểm | - Tối đa hóa tiếp cận mặt đường và dựa vào các lợi thế các tuyến đường đã, đang được đầu tư xây dựng; - Tận dụng được các cơ hội phát triển ngay trước mắt để xây dựng các khu vực chức năng cho đô thị. | - Tạo dựng được giá trị đặc trưng cho đô thị, khác biệt với các thành phố khác trong vùng; - Phát triển phù hợp với tính đặc trưng của từng khu vực, phù hợp với lối sống, bản sắc của từng khu. - Cơ hội phát triển thành phố xanh, bền vững. |
| Nhược điểm | - Việc đầu tư xây dựng sẽ phá vỡ cấu trúc địa hình tự nhiên do việc san lấp, cải tạo mặt bằng. - Trải nghiệm không gian đô thị đơn điệu và thiếu sự tích hợp trong phát triển; - Không có sự khác biệt rõ ràng với các thành phố vùng khác; | - Việc đầu tư xây dựng sẽ tốn kém hơn. - Chưa kế thừa tối đa đồ án QHC được duyệt năm 2004 cũng như các quy hoạch, dự án đang triển khai. |

Như vậy dựa trên sự đánh giá tổng hợp, khoa học các vấn đề từ điều kiện tự nhiên đến hiện trạng, khả năng phát triển, văn hóa lịch sử, cũng như những mục tiêu, tầm nhìn mà thành phố Cao Bằng hướng tới thì việc lựa chọn mô hình để phát triển cho thành phố Cao Bằng theo phương án Phát triển theo “cụm và hành lang” sẽ hội tụ được đầy đủ nhất những mục tiêu đề ra và với mô hình phát triển này thành phố sẽ hình thành một trục ba trung tâm.

Cụ thể, Trục không gian xuyên suốt từ Tây Nam sang Đông Bắc bằng các hành lang giao thông và cảnh quan của sông Bằng, sông Hiến để kết nối ba trung tâm đặc trưng, có giá trị văn hóa, lịch sử, kết hợp hài hòa giữa đô thị cổ, đô thị mới và đô thị hiện hữu đang phát triển là: Trung tâm của cố đô xưa (gắn với không gian thành nhà Mạc tại Nguyên Bình)– Trung tâm phát triển mới (gắn với khu vực đang xây dựng Đề Thám) và Trung tâm đô thị hiện hữu (tại phường Hợp Giang, Sông Bằng hiện nay).

## 5.2. Định hướng phát triển không gian và quy hoạch các khu chức năng

a. Hệ thống trung tâm thành phố

Hệ thống trung tâm được bố trí tại những vị trí thuận lợi về giao thông, kết nối thuận lợi với các khu chức năng đô thị khác, khai thác các yếu tố cảnh quan tự nhiên  và thuận lợi trong việc đóng góp vào không gian kiến trúc cảnh quan chung của toàn thành phố.

* Trung tâm hành chính:

- Trung tâm hành chính: tổng diện tích khoảng 40 ha.

+ Trung tâm hành chính cấp tỉnh: Tại trung tâm Khu đô thị mới Đề Thám với quy mô khoảng 20ha như đồ án QHC 2004 đã xác định, xây dựng các cơ quan ban ngành của tỉnh.

+ Trung tâm hành chính cấp thành phố: Giữ nguyên vị trí hiện nay tại khu vực trung tâm phường Hợp Giang và bổ sung thêm các trụ sở cơ quan ban ngành của tỉnh như  UBND tỉnh, tỉnh ủy và một số sở ban ngành khi được di dời lên Khu trung tâm hành chính mới sẽ chuyển đổi, bổ sung cho trung tâm hành chính của thành phố. Hình thành tuyến phố thương mại dịch vụ sầm uất, các không gian đi bộ liên hoàn gắn kết với không gian cây xanh vườn hoa, cây xanh ven sông Bằng, sông Hiến. Chỉnh trang các tuyến phố trung tâm, tăng cường thêm tiện ích đô thị như biển báo, chiếu sáng,...

- Về cơ bản các khu vực này đã được lập các quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết, tuy nhiên khi xây dựng các chức năng tại khu trung tâm phức hợp này cần lưu ‎y phải có sự điều chỉnh linh hoạt, hợp lý theo nguyên tắc: Lấy hạt nhân là không gian hành chính, chính trị mới của tỉnh và vùng không gian hành lang xanh; Coi đây là điểm nhấn chính yếu của khu vực để từ đó xây dựng các không gian xung quanh.

* Trung tâm văn hóa, TDTT:

- Trung tâm văn hóa: diện tích khoảng 17ha. Duy trì nâng cấp các công trình: Bảo tàng, thư viện tỉnh. Hoàn thiện quảng trường tượng đài Bác Hồ. Xây mới trung tâm triển lãm văn hóa thành phố quy mô 5 ha tại phía Tây khu đô thị mới Đề Thám; Các trung tâm văn hóa cấp phường: được xây dựng trong các khu đô thị mới quy mô 0,5ha/nhà văn hóa.

- Trung tâm TDTT:

+ Trung tâm TDTT cấp tỉnh được định hướng xây dựng mới tại khu vực Khuổi Kép quy mô khoảng 68 ha bao gồm tổ hợp Sân vận động, nhà thi đấu đa năng, sân tập luyện thể thảo và các công trình dịch vụ hỗ trợ,….

+ Trung tâm cấp thành phố sẽ sử dụng một số cơ sở vật chất cấp tỉnh như: sân vận động tại phường Hợp Giang chuyển về cho thành phố để đảm bảo nhu cầu hoạt động và tổ chức các sự kiện cho người dân thành phố.

* Trung tâm y tế, giáo dục:

- Về y tế: Quy mô khoảng 10 ha. Tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh bệnh viện đa khoa Tỉnh. Xây thêm 01 bệnh viện đa khoa và 01 trung tâm dịch vụ y tế tại phía Đông phường Sông Bằng và phía Nam khu đô thị mới Đề Thám. Nâng cấp, cải tạo các trạm y tế cấp phường hiện có, bổ sung xây mới các cơ sở y tế tại các khu đô thị mới.

- Về đào tạo: Quy mô khoảng 22ha.

+ Với các trường cao đẳng, trung cấp và dạy nghề hiện có được giữ nguyên vị trí,  nâng cấp cải tạo chỉnh trang nhằm đảm bảo môi trường học tập cho học sinh, sinh viên. Nâng cấp trường trung cấp Y tế thành trường cao đẳng.

+ Hình thành khu trung tâm đào tạo tại phía Nam khu đô thị mới Đề Thám thành một quần thể trung tâm đào tạo với quy mô khoảng 10- 15ha. Trong tương lai hướng tới trở thành một trung tâm đào tạo nghề gắn với thực hành, thực nghiệp có chất lượng cao. Các ngành nghề đào tạo chủ yếu gồm công nghệ ô tô, cơ khí, điện công nghiệp, điện tử tự động hoá, công nghệ thông tin, đào tạo lao động phục vụ các ngành nghề phục vụ việc phát triển công nghiệp và dịch vụ trung chuyển, dịch vụ du lịch, ...

+ Giáo dục phổ thông trung học: Quy mô dân số nội thị dự báo đến 2030: 75.700 người. Cần bố trí mạng lưới trường trung học đảm bảo bán kính phục vụ cho dân cư các khu đô thị. Như vậy ngoài 3 trường THPT cần thiết xây mới 1 trường trung học phổ thông (quy mô 2-3ha/trường).

* Trung tâm thương mại dịch vụ: Tổng diện  tích khoảng 86,5ha.

- Không gian trung tâm dịch vụ trung chuyển phía Tây và phía Đông Nam: Xây dựng các công trình dịch vụ kho vận, trung tâm thương mại,.. có khối tích lớn, tầng cao trung bình theo dọc trục trung tâm. Các công trình dịch vụ về ăn nghỉ, giải trí, mua sắm nhỏ tổ chức phía sau.

- Trung tâm hội chợ triển lãm: thực hiện vai trò đầu mối để đưa hàng hoá của tỉnh tham gia vào các hội chợ, triển lãm quốc tế; cung cấp các dịch vụ hàng hóa tiêu dùng, bán buôn, xuất nhập khẩu với quy mô 5ha, tại phía Tây Nam khu đô thị phức hợp Đề Thám. Cấu trúc của Trung tâm hội chợ, triển lãm bao gồm chủ yếu các khu như: Khu trưng bày, giới thiệu hàng hoá (được phân khu theo các ngành hàng, nhóm hàng, bán lẻ và nhượng quyền); Khu dịch vụ (trung tâm giao dịch, khu dành cho mua bán hàng hoá, thông tin, ăn uống, in ấn, quảng cáo, hội thảo, hội nghị khách hàng, sơ cứu và y tế, khu vui chơi cho trẻ em, khu văn phòng dành cho các đơn vị tổ chức, trung tâm báo chí,...); khu quản lý của Trung tâm.

- Trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp tại đô thị phía Tây Nam tại cửa ngõ giữa tuyến đường phía Nam (58m) giao với tuyến đường QL3 đi vào trung tâm thành phố: Xây dựng các khối nhà cao tầng của các tổ hợp thương mại, chung cư, văn phòng cho thuê, trung tâm văn hóa .v.v.. với bố cục giảm dần tầng cao từ các khu chức năng ra phía vùng lâm viên đồi rừng. Tại các điểm giao nhau giữa các tuyến đường trục chính như tuyến 58m, tuyến tránh QL3, tuyến đường nối QL3,4 với các tuyến đường liên khu vực sẽ xây dựng các tổ hợp các công trình thương mại dịch vụ cao tầng hội tụ hướng tâm với các quảng trường mở hướng về các nút giao thông.

- Chợ đầu mối: Trên cơ sở khai thác lợi thế giao thoa của các tuyến hàng lang giao thông quan trọng và gắn kết với khu trung chuyển hàng hóa. Xây dựng thêm 02 chợ đầu mối với quy mô từ 3-5ha/01 chợ, sẽ là nơi tập trung hàng hóa, sản phẩm của tỉnh, trung tâm giao thương, bán buôn tập kết hàng hóa và phát luồng phân phối đến các vùng, địa phương khác hoặc xuất khẩu.

+ Chợ số 01 tại khu vực phía Tây gắn với hành lang QL3, QL34

+ Chợ số 02 tại khu vực phía Đông Nam gắn với hành lang QL4. Bố trí gắn kết với các trung tâm trung chuyển hàng hóa được quy hoạch của thành phố.

- Hệ thống siêu thị và trung tâm thương mại xây dựng để cung ứng cho hệ thống thị trường hàng tiêu dùng nội tỉnh và các khu vực lân cận của thành phố. Mạng lưới trung tâm thương mại sẽ là hạt nhân để hình thành một trục thương mại kết nối các khu vực đô thị trung tâm với các loại hình tổ chức thương mại được đầu tư hiện đại, có đầy đủ các chức năng dịch vụ để trở thành không gian thương mại chính của tỉnh. Dự kiến xây dựng mới 3 siêu thị trong đó có 1 siêu thị hạng 1 quy mô 1-1,5ha/siêu thị; 5 trung tâm thương mại bố trí tại trung tâm của 3 khu đô thị lớn: Khu đô thị phức hợp Đề Thám, Khu đô thị sông Hiến và Khu đô thị sông Bằng. Các trung tâm thương mại kết hợp với các trục phố thương mại, dịch vụ để hình thành mô hình chuyên doanh các loại hàng hoá theo khu vực... Tổ chức các khu vực xây dựng các văn phòng làm việc của các tập đoàn, tổng công ty đặt trụ sở đầu mối và chi nhánh tại trung tâm các khu vực phát triển mới nhằm thu hút tài chính và các dịch vụ đi kèm.

Giai đoạn đầu điều chỉnh quy hoạch phường Hợp Giang với lộ trình di chuyển trụ sở các cơ quan như Sở Giao thông, Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Nội Vụ, sở Khoa học công nghệ, ... thu hút đầu tư xây dựng các trung tâm tài chính, ngân hàng, trung tâm thương mại, siêu thị và xây dựng trung tâm tài chính tín dụng Tỉnh tại khu đô thị phức hợp Đề Thám. Ngoài ra xây dựng trung tâm dịch vụ khác: bảo hiểm, dịch vụ bưu chính viễn thông, đầu tư bất động sản .v.v... tại trung tâm của các khu đô thị.

Xây dựng mạng lưới chợ nội thị (trên cơ sở đầu tư nâng cấp các chợ hiện nay trong nội thị cũ, chợ xây mới trong các đô thị mới), quy mô: 0,5-1ha/1chợ.

- Khu vực lõi trung tâm các khu ở mới: Xây dựng các công trình công cộng dịch vụ và các công trình hạ tầng xã hội phục vụ cho dân cư nhằm tạo dựng các khu ở đồng bộ, hiện đại nhằm tạo dựng các lõi xanh, sinh thái và là nơi sinh hoạt cộng đồng hấp dẫn cho cư dân.

b. Quy hoạch các khu vực phát triển công nghiệp, trung chuyển hàng hóa, kho tàng

* Quy hoạch khu vực sản xuất công nghiệp:

Hoàn thiện khu liên hợp gang thép Cao Bằng tại Chu Trinh và định hướng phát triển một Khu công nghiệp tập trung cho thành phố với quy mô khoảng 90 ha để khu vực này trở thành Khu vực tập trung phát triển công nghiệp về phía Đông Nam thành phố Cao Bằng.

Khu công nghiệp Đề Thám kiến nghị dữ lại khoảng 20ha để chuyển đổi thành Cụm công nghiệp cho thành phố Cao Bằng. Quỹ đất còn lại của Khu công nghiệp sẽ được chuyển đổi trở thành đất dành cho phát triển đô thị.

Quy hoạch mới một Cụm công nghiệp cho thành phố tại xã Hưng Đạo với quy mô khoảng 70ha gần xí nghiệp gạch Nam Phong hiện tại để từng bước di dời các nhà máy, cơ sở sản xuất trong thành phố.

Chuyển đổi khu nhà máy xi măng hiện tại thành cụm công nghiệp sản xuất VLXD và chế biến nông lâm sản với quy mô khoảng 10ha.

* Khu vực trung chuyển hàng hóa:

Quy hoạch 02 Khu trung chuyển hàng hóa với tổng diện tích khoảng 20ha tại vị trí thuận lợi cho việc quá cảnh hàng hóa và tiếp cận kinh doanh để khai thác lợi thế của hai tuyến hành lang quan trọng là tuyến QL3 và tuyến đường QL4.

+ Khu trung chuyển hàng hóa phía Tây Nam gắn kết với tuyến đường QL3,QL34 kết nối với Khu công nghiệp Đề Thám, Cụm công nghiệp tập trung của thành phố, quy mô: 10ha (giai đoạn đầu: 5ha)

+ Khu trung chuyển hàng hóa tại phía Đông Nam gắn kết với tuyến đường QL4, kết nối với Khu công nghiệp Chu Trinh, cụm công nghiệp sản xuất VLXD và nông lâm sản, quy mô 10 ha (giai đoạn đầu 5ha).

Khu trung chuyển và trung tâm đầu mối giao thông sẽ là động lực phát triển quan trọng, đầu mối thu gom, chế biến sản phẩm nông nghiệp, các hạng mục công nghiệp và xuất khẩu vùng Hà Nội và thị trường Trung Quốc. Nâng cao GDP địa phương, phát triển thương mại dịch vụ.

c. Các vùng cảnh quan tự nhiên và trục tuyến cảnh quan chính

* Vùng cảnh quan tự nhiên và trục cảnh quan tự nhiên:

- Vùng cảnh quan đồi núi tự nhiên cùng với hệ sinh thái lâm nghiệp bao quanh thành phố cần được giữ gìn, phát huy giá trị nhằm tạo một vành đai xanh sinh thái bao bọc đô thị, là yếu tố tự nhiên mang lại nét đặc trưng cho thành phố.

+ Với vùng đồi núi phía Bắc cần gìn giữ, bảo tồn nguyên vẹn cảnh quan lâm nghiệp đặc trưng nhằm tạo dựng đường chân trời xanh, sinh thái cho thành phố.

+ Vùng đồi núi phía Nam và phía Đông chủ yếu là rừng trồng được gìn giữ và khai thác các sản phẩm từ rừng tuy nhiên khi khai thác cần có các biện pháp phù hợp để bảo tồn được không gian xanh của núi đồi.

+ Vùng đồi núi phía Tây có các biện pháp cải tạo, chỉnh trang và khai thác một phần quỹ đất cho việc xây dựng phát triển và du lịch dịch vụ.

- Sông Bằng, sông Hiến là hành lang sinh thái tự nhiên và giải trí, mang lại cơ hội cho sự phát triển giải trí và thương mại dịch vụ. Đây là một trong những yếu tố tự nhiên tạo nên nét đặc trưng cho thành phố. Để tối đa hóa các cơ hội đặc trưng độc đáo này mang lại, chiến lược không gian mở chung được đề xuất:

- Không gian mở, cây xanh và mặt nước là trung tâm của mạng lưới rộng lớn hơn xuyên suốt toàn thành phố;

- Cảnh quan sông Bằng, sông Hiến có thể được tách thành các khu vực có tính chất khác nhau để tạo ra một môi trường đa dạng, hấp dẫn cho mỗi khu vực với các tính năng và đặc điểm riêng.

- Việc quy hoạch và thiết kế trong tương lai cần xem xét đến sự biến đổi khí hậu và lượng mưa tăng hàng năm và mực nước cao của dòng sông và vùng ngập lũ được quy hoạch cho phù hợp (lưu trữ nước và các khu vực lưu giữ được bao gồm trong quy hoạch.

- Tại khu vực phía Tây, cảnh quan sông Bằng chủ yếu tập trung vào việc gìn giữ cảnh quan tự nhiên của dòng sông.

- Phần trung tâm của cảnh quan sông Bằng, từ khu vực qua phường Sông Hiến, Hợp Giang, Sông Bằng và một phần phường Tân Giang, được quy hoạch thành công viên cây xanh cảnh quan dọc hai bên sông, và một cầu cảnh quan được thiết kế nối hai bờ tại khu hành lang xanh nối kết từ Khu đô thị phức hợp Đề Thám sang Khu lâm viên văn hóa tâm linh Kỳ Sầm. Tại khu vực ngoài bờ kè cho phép xây dựng các công trình dịch vụ, giải trí khai thác theo mùa. Sử dụng giải pháp công trình để không ảnh hưởng tới dòng chảy mùa mưa lũ như sử dụng công trình lắp ghép, công trình chống cột.... nhằm mục đích cung cấp cho cư dân các trải nghiệm hoạt động giải trí thư giãn, đi bộ, thả diều,…. Cảnh quan sông nước sẽ được kết nối với mạng lưới không gian mở chung (công viên, vườn hoa, quảng trường,…) và các khu vực ngoại thị nhằm liên kết các cộng đồng của khu vực khác nhau cũng như các liên kết mềm mại đến các khu vực chức năng toàn đô thị.

* Các trục không gian đô thị:

- Tuyến cảnh quan dọc trục đường HCM kéo dài tới hết tuyến đường tránh QL3 và trục đường mới phía Nam (đường 58m): Đây là hai trục không gian quan trọng nối kết các khu vực phát triển mới qua khu trung tâm hành chính - văn hóa, TDTT Tỉnh với khu trung tâm thành phố. Trên trục hình thành các khu trung tâm dịch vụ du lịch, tài chính, trung tâm dịch vụ thương mại và khu nhà ở kết hợp dịch vụ mật độ cao. Với các công trình hiện có, khuyến khích cải tạo mặt đứng công trình, chiều cao mái vỉa tầng 1 để tạo nên sự thống nhất. Với các công trình xây mới,  đối với các công trình thuộc sở hữu nhà nước, khi xây dựng đảm bảo khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ từ 3-5m để trồng cây xanh hoặc lát sân phục vụ đi bộ, tầng cao xây dựng tối thiểu 3-5 tầng. Đối với công trình nhà ở thuộc sở hữu tư nhân, khuyến khích xây dựng có khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ, tầng cao xây dựng tối thiểu 3 tầng, hài hoà  với kiến trúc xung quanh.

- Tuyến cảnh quan dọc trục đường nối QL3 với QL4: Đây là tuyến kết nối các khu chức năng quan trọng của đô thị: Trên đoạn tuyến từ nút giao với tuyến đường tránh QL3 đến tuyến đường phía Nam vào khu đô thị Hòa Chung, hình thành các công trình công cộng, thương mại dịch vụ và dịch vụ hỗn hợp và khu dịch vụ kết hợp nhà ở cao tầng với tầng cao tối thiểu 03 tầng. Trên đoạn tuyến đi qua khu vực dân cư hiện hữu từng bước thay đổi diện mạo kiến trúc hai bên đường, tạo sự đồng nhất về hình thức kiến trúc, tầng cao trên từng đoạn, khuyến khích xây dựng có khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ, tầng cao xây dựng tối thiểu 3 tầng, hài hòa với kiến trúc xung quanh. Trên đoạn tuyến đi qua vùng cảnh quan đồi núi, hình thành các khu ở gắn kết với địa hình tự nhiên, tránh đào đắp địa hình nhằm gìn giữ cảnh quan đặc trưng.

- Tuyến cảnh quan dọc trục đường QL4 đến nút giao với tuyến đường tránh QL3: Đây là tuyến đường cửa ngõ về phía Nam thành phố, kết nối nhiều chức năng của đô thị. Trên đoạn tuyến đi qua khu vực phường Duyệt Trung đến phường Tân Giang, hình thành các công trình công cộng, dịch vụ tạo giá trị điểm nhấn cửa ngõ về phía Đông Nam thành phố. Tại các đoạn tuyến đi qua khu vực dân cư hiện trạng, từng bước thay đổi diện mạo kiến trúc hai bên đường nhằm tạo dựng hình ảnh kiến trúc đồng nhất về tầng cao, về hình thức và khuyến khích xây dựng có khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ, tầng cao xây dựng tối thiểu 3 tầng, hài hòa với cảnh quan xung quanh. Tại các đoạn tuyến đi qua các khu chức năng công cộng, dịch vụ hiện hữu, từng bước chỉnh trang, cải tạo diện mạo kiến trúc cảnh quan bằng việc gia tăng khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ để trồng cây xanh hoặc sân lát phục vụ đi bộ.

d. Quy hoạch các công trình chủ chốt, điểm nhấn và quảng trường

Cụm công trình điểm nhấn bao gồm:

- Trung tâm hành chính Tỉnh.

- Trung tâm hành chính thành phố

- Cụm công trình văn hóa, thể dục thể thao: bảo tàng, trung tâm triển lãm, nhà hát, tổ hợp sân vận động, nhà thi đấu.

- Cụm công trình thương mại, dịch vụ hỗn hợp tại các khu vực cửa ngõ và các quảng trường giao thông quan trọng vào trung tâm thành phố.

Các khu vực quảng trường và tượng đài

- Quảng trường tượng đài Bác Hồ tại trung tâm hiện hữu của thành phố.

- Quảng trường gắn với trung tâm hành chính mới của tỉnh tại khu vực trung tâm đô thị mới Đề Thám.

- Hệ thống tượng đài được quy hoạch tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các địa điểm có không gian rộng như quảng trường, vườn hoa.

- Tổ chức 04 cửa ngõ chính vào thành phố:

+ Cửa ngõ số 1: Hướng từ QL3 và QL34 vào thành phố.

+ Cửa ngõ số 2: Hướng từ QL4 vào thành phố.

+ Cửa ngõ số 3: Hướng từ tuyến đường HCM vào thành phố.

+ Cửa ngõ số 4: Hướng từ khu vực cửa khẩu về thành phố.

e. Hệ thống công viên cây xanh TDTT

Giữ gìn và tôn tạo các cảnh quan tự nhiên, các di tích lịch sử văn hoá. Tạo dựng hệ thống cây xanh kết hợp mặt nước hoà nhập hài hoà với các khu chức năng trong đô thị để tạo cảnh quan và cải thiện môi trường sinh thái đô thị. Gắn kết hợp lý các loại đất cây xanh: Công viên tập trung, các vườn hoa trong lõi các nhóm nhà ở, cây xanh đường phố, các khu vực cây xanh cách ly, vùng sinh thái nông lâm nghiệp đặc trưng ,.v.v.

* Công trình thể dục thể thao:

Hình thành trung tâm thể dục thể thao cấp Tỉnh tại khu vực Khuổi Kép, quy mô khoảng 68 ha gồm sân vận động trung tâm, nhà thi đấu, bể bơi và sân thi đấu ngoài trời,... Đây sẽ là nơi tổ chức các sự kiện văn hóa thể dục thể thao cho tỉnh và thành phố. Nâng cấp công trình: Sân vận động và trung tâm huấn luyện TDTT hiện có.

* Công viên cây xanh:

Tổng diện tích công viên cây xanh trong thành phố khoảng 112 ha.

Hoàn thiện hệ thống công viên cây xanh hiện có. Xây mới 1 công viên lớn tại trung tâm Khu đô thị phức hợp Đề Thám, gắn với hành lang xanh từ khu lâm viên phía Nam khu đô thị mới Đề Thám qua bờ sông Bằng nối kết với khu lâm viên Kỳ Sầm. Hình thành các khu công viên đô  thị gắn kết với không gian tự nhiên tại trung tâm các khu đô thị.

Hình thành vùng không gian xanh hai bên sông Bằng, sông Hiến kết hợp với các không gian xanh phục vụ khu ở và các không gian dịch vụ thương mại khai thác theo mùa đoạn qua khu trung tâm, tạo nên nét đặc trưng cho trung tâm thành phố.Hình thành các công viên chức năng dọc theo hai bên bờ sông Bằng, nâng cao hình ảnh đô thị đồng thời kết nối với các khu chức năng lân cận.

Hình thành các khu lâm viên vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, ngắm cảnh kết hợp với các hoạt động du lịch và cũng là nơi giới thiệu những loại cây đặc sắc của tỉnh và cho người dân và du khách được trải nghiệm không gian núi đồi, rừng trong lòng thành phố.

Tổ chức các công viên, vườn hoa trong các khu ở kết nối với các công viên đô thị và không gian xanh hai bên sông Bằng, sông Hiến và vùng sinh thái nông nghiệp hai bờ sông hình thành nên một mạng lưới cây xanh liên hoàn cho toàn thành phố.

Đảm bảo tiêu chuẩn đất cây xanh công viên: 6 - 10m2/người, tỷ lệ cây xanh chiếm 5-10% đất xây dựng đô thị.

g. Các khu dân cư

Khu vực dân cư cũ (thuộc các phường nội thị cũ): Giữ lại không gian kiến trúc văn hoá truyền thống các khu dân cư đô thị hiện hữu, làng xóm cũ. Hạn chế không di dời dân cư và xây dựng nhà cao tầng, khuyến khích giữ nguyên mật độ xây dựng và tầng cao như hiện nay, từng bước cải tạo xây dựng chỉnh trang. Bổ xung và hoàn thiện các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Các khu đô thị mới: Phát triển các khu nhà ở mới theo hướng hiện đại, tầng cao phù hợp với tổ chức không gian đô thị trong từng khu vực.

Quỹ đất xây dựng cho thành phố không nhiều do bị khống chế bởi nhiều yếu tố địa hình, môi trường, bảo vệ quỹ đất nông nghiệp.., do đó tại các khu đô thị mới cần có các mật độ xây dựng phù hợp, khuyến khích phát triển nhà ở gắn kết với địa hình tự nhiên, gắn kết với các hoạt động công cộng đô thị, tạo dựng không gian mở, không gian quảng trường đô thị.

Xác định đến năm 2030, phát triển dân cư tại 11 khu vực

- Bảng tổng hợp các khu ở đến năm 2030

| STT | Khu dân cư | Năm 2020 | Đến Năm 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đất ở đô thị (ha) | Đất Làng xóm ĐTH (ha) | Tổng diện tích (ha) | Dân số | Mật độ cư trú | Đất ở đô thị (ha) | Đất Làng xóm ĐTH | Tổng diện tích (ha) | Dân số | Mật độ cư trú |
| Khu 1 | Khu đô thị du lịch dịch vụ Cao Bình - xã Hưng Đạo |  | 58.38 | 58,38 | 7.000 | 79 | 104,6 |  | 104,6 | 11.000 | 105 |
| Khu 2 | Khu nhà ở xã hội phục vụ Cụm công nghiệp Đề Thám. | 3,6 | 9.7 | 13,3 | 3.500 | 263 | 9,6 | 9,7 | 19,3 | 7.000 | 363 |
| Khu 3 | Khu đô thị phức hợp Đề Thám | 80,6 |  | 80,6 | 17.000 | 100 | 226,7 |  | 226,7 | 24.200 | 104 |
| Khu 4 | Khu đô thị Ngọc Xuân | 35 |  | 35 | 3.500 | 100 | 32,5 |  | 32,5 | 4.000 | 107 |
| Khu 5 | Khu đô thị sông Hiến | 73,7 |  | 73,7 | 14.300 | 138 | 138,1 |  | 138,1 | 17.300 | 118 |
| Khu 6 | Khu đô thị trung tâm thành phố hiện hữu | 137,2 |  | 137,2 | 21.000 | 143 | 143,77 |  | 143,77 | 23.000 | 150 |
| Khu 7 | Khu đô thị Hòa Chung | 34,9 |  | 34,9 | 8.000 | 94 | 79,4 |  | 79,4 | 12.000 | 140 |
| Khu 8 | Khu đô thị Tân Giang | 30,1 |  | 30,1 | 6.000 | 122 | 40,3 |  | 40,3 | 8.000 | 157 |
| Khu 9 | Khu đô thị Duyệt Trung | 24,4 |  | 24,4 | 4.000 | 164 | 31,07 |  | 31,07 | 7.000 | 225 |
| Khu 10 | Khu nhà ở xã Chu Trinh |  | 21.3 | 21,3 | 1.200 | 56 |  | 21.3 | 21.3 | 1.500 | 70 |
| Khu 11 | Điểm dân cư nông thôn |  | 55.33 | 55,33 | 4.500 | 42 |  | 67.1 | 67.1 | 5.000 | 43 |
|  | Tổng | 419.5 | 144.71 | 564.21 | 90.000 |  | 774.97 | 98.1 | 873.07 | 120.000 |  |

*. Khu số dân cư số 1: Khu dân cư đô thị dịch vụ du lịch Cao Bình tại xã Hưng Đạo. Tính chất: Là khu dân cư hình thành trên cơ sở cải tạo chỉnh trang khu dân cư hiện trạng và phát triển mới phục vụ cho dịch vụ du lịch gắn với trung tâm du lịch Cao Bình. Các loại hình nhà ở gồm: Nhà ở kết hợp dịch vụ thương mại, nhà ở biệt thự, nhà vườn.

*. Khu dân cư số 2: Khu dân cư đô thị cung cấp dịch vụ hậu cần cho Công nghiệp và trung chuyển hàng hóa nằm một phần tại xã Hưng Đạo và phía Tây Nam phường Đề Thám. Tính chất: Là khu dân cư dịch vụ hậu cần cho các khu vực phát triển công nghiệp, trung chuyển hàng hóa. Các loại hình nhà ở gồm: Nhà chung cư, nhà ở kết hợp dịch vụ thương mại, k‎y túc xá cho công nhân, sinh viên – xây dựng theo mô hình nhà ở xã hội.

*. Khu dân cư số 3: Khu dân cư khu đô thị phức hợp Đề Thám thuộc phường Đề Thám. Tính chất: Là khu đô thị thương mại dịch vụ phức hợp mới phía Tây thành phố. Các khu nhà ở gồm: Nhà ở kết hợp dịch vụ thương mại, nhà ở chung cư, nhà ở biệt thự, nhà vườn và nhà ở lô phố.

*. Khu dân cư số 4: Khu dân cư phường Ngọc Xuân.

Tính chất: Là khu dân cư thương mại, dịch vụ trên cơ sở cải tạo, chỉnh trang và phát triển mới tại các khu vực thuận lợi xây dựng, khai thác lợi thế cửa ngõ phía Đông Bắc TP. Các loại hình nhà ở chủ yếu là nhà ở liền kề kết hợp với dịch vụ, nhà ở biệt thự liền kề, nhà ở biệt thự.

*. Khu dân cư số 5: Khu dân cư sông Hiến.

Tính chất: Là khu dân cư thương mại dịch vụ trên có sở khai thác lợi thế của các tuyến giao thông trung tâm vào TP. Loại hình nhà ở  là nhà ở lô phố kết hợp với dịch vụ, nhà ở biệt thự song lập, nhà ở biệt thự và nhà vườn tại các khu vực có đồi núi nhằm gìn giữ sự đa dạng về cảnh quan khu vực.

*. Khu dân cư số 6: Khu dân cư trung tâm thành phố hiện hữu gồm phường Hợp Giang, Sông Bằng.

Tính chất : Đây là khu vực Thành phố cũ dân cư đông đúc và tập trung dọc các trục phố chính. Nhà ở chủ yếu là nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ, nhà chia lô. Hướng cải tạo: Tăng cường cây xanh,  không gia tăng mật độ xây dựng. Xây dựng xen cấy một số khu dân cư với loại hình nhà ở liền kề, nhà biệt thự. Xây dựng bổ sung một số công trình dịch vụ công cộng, vườn hoa trên cơ sở tái sử dụng quỹ đất do di dời một số nhà máy xí nghiệp và di chuyển một số cơ quan lên khu đô thị mới Đề Thám và cải tạo, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

*. Khu dân cư số 7: Khu vực Hòa Chung thuộc phường Hòa Chung

Tính chất: Đây là khu vực mới được đưa vào ranh giới nọi thị của thành phố do đó dân cư hiện trạng cơ bản là làng xóm, chỉ một số nhóm nhà ở nhỏ gần khu vực trường đảng Hoàng Đình Giong có cấu trúc dạng nhà ở đô thị có kết hợp với dịch vụ thương mại. Hướng cải tạo phát triển cho khu vực này là: Khai thác lợi thế của các trục giao thông quan trọng đang được đầu tư xây dựng (tuyến đường nối QL3,4 và việc nâng cấp chỉnh trang các tuyến đường lien khu vực) sẽ phát triển các khu dân cư mới theo mô hình nhà ở thương mại dịch vụ. Với các khu chỉnh trang cải tạo sẽ tăng cường các công trình hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật thiết yếu nhằm đảm bảo nhu cầu sinh sống, học tập cho người dân và khi chỉnh trang không gia tăng mật độ xây dựng quá cao. Loại hình nhà ở cho khu vực này dạng nhà liền kề, biệt thự và nhà vườn.

*. Khu dân cư số 8: Khu vực Tân Giang thuộc phường Tân Giang.

Tính chất: Đây là khu vực dân cư khá đông đúc có lịch sử phát triển lâu đời. Nhà ở chủ yếu là nhà ở thấp tầng, mật độ xây dựng vừa phải và với các nhóm nhà ở bám dọc các tuyến giao thông là dạng nhà ở có tầng cao trung bình 3 tầng và kết hợp với thương mại dịch vụ. Hướng cải tạo phát triển cho khu vực này là gia tăng chất lượng sống cho người dân đô thị bằng việc tăng cường các không gian sinh hoạt công cộng, gia tăng chất lượng hạ tầng kỹ thuật.

*. Khu dân cư số 9: Khu vực Duyệt Trung.

Tính chất: Đây là khu vực mới được đưa vào ranh giới nội thị của thành phố, nằm ở cửa ngõ phía Đông Nam. Dân cư khu vực chủ yếu là làng xóm, chỉ có số ít các hộ dân bám dọc theo tuyến QL4 là có dạng nhà ở liền kề có kết hợp với dịch vụ. Hướng cải tạo cho khu vực là đẩy mạnh phát triển theo mô hình đô thị dịch vụ cửa ngõ với các loại hình nhà ở lô phố kết hợp thương mại dịch vụ, nhà ở biệt thự, nhà vườn và nhà ở xã hội nhằm cung cấp quỹ nhà ở cho các khu vực phát triển công nghiệp và trung chuyển hàng hóa phía Đông Nam của thành phố.

*. Khu dân cư số 10: Khu vực Chu Trinh giáp với Khu công nghiệp Chu Trinh, thuộc xã Chu Trinh.

Dân cư khu vực chủ yếu là làng xóm. Hướng cải tạo theo mô hình nhà ở vườn sinh thái.

*. Khu dân cư số 11: Điểm dân cư làng xóm ngoại thị khác sẽ duy trì cấu trúc làng xóm dân cư hiện trạng. Chỉ cải tạo chỉnh trang và bổ sung hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đảm bảo các nhu cầu sinh sống cho người dân.

e. Khu vực dân cư nông thôn hiện hữu và phát triển nông nghiệp

Các khu vực dân cư làng xóm hiện hữu, cần tuân thủ các định hướng lớn của đô thị và triển khai theo quy hoạch nông thôn mới. Dựa vào điều kiện tự nhiên cần bảo tồn tôn tạo các cấu trúc làng xóm hiện hữu có giá trị, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đấu nối với hạ tầng khung của đô thị và khu vực. Phát huy hiệu quả các quỹ đất nông nghiệp.

h. Tầng cao xây dựng

Thành phố Cao Bằng có địa hình  nằm trong vùng miền núi phía Bắc với dạng địa hình đồng bằng hẹp ven sông, được bao bọc bởi hệ thống núi đồi trùng điệp với các độ tự nhiên giao động từ 300m đến 600m nên cần thiết gìn giữ dạng địa hình đặc trưng này nhằm hình thành đường chân trời cho đô thị.

Thành phố Cao Bằng là đô thị cải tạo, nên quỹ đất bị đan xen nhiều bởi các khu xây cũ và làng xóm cũ. Vì vậy chiều cao công trình xây dựng mới không nên quá cao so với khu vực cũ (lấy chiều cao công trình tại các phường trung tâm hiện nay để xác định cao độ hiện trạng chung toàn thành phố).

Phương án khống chế độ cao xây dựng: Dựa trên nguyên tắc kết hợp tuyến, điểm và diện, căn cứ hiện trạng và quy hoạch sử dụng đất xác định:

- Diện: Trong các khu đô thị mới sẽ hình thành các cụm điểm công trình được xây dựng với tầng cao từ  9 -15 tầng. Một số khu vực điểm nhấn cao trên 18 tầng tạo điểm landmark cho thành phố.

- Tuyến : Dọc theo các tuyến đường chính đô thị khuyến khích tầng cao tối thiểu 5 tầng đối với công trình sở hữu nhà nước và tối thiểu 3 tầng đối với công trình sở hữu tư nhân.

- Tại nút giao giữa các tuyến đường chính khu vực khuyến khích xây dựng cao trên 5 tầng.

- Các khu vực hành chính, đào tạo nghề, nghiên cứu khoa học, y tế tầng cao tối thiểu 3 tầng.

- Các khu làng xóm cũ giữ nguyên tầng cao như hiện nay, hạn chế tối đa xây dựng nhà cao ở bên trong các làng cũ. Chiều cao tối đa là 5 tầng

- Các khu vực khác, tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể để xác định chiều cao của công trình kiến trúc cho phù hợp.

g. Các khu vực du lịch sinh thái

Hình thành hai khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, du lịch núi và sinh thái nông lâm nghiệp trên địa bàn thành phố: Phía Bắc quy hoạch Khu du lịch lâm viên sinh thái gắn với tâm linh tại Kỳ Sầm quy mô 150,5 ha. Phía Tây Nam quy hoạch khu du lịch núi kết hợp với không gian hồ Khuổi Lái trở thành khu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, quy mô 20,4 ha.

Sơ đồ định hướng phát triển không gian TP Cao Bằng

Sơ đồ các khu chức năng thành phố

## 5.3. Định hướng quy hoạch các khu vực phát triển

a. Phân khu các khu vực phát triển:

Toàn thành phố được quy hoạch thành 11 khu vực phát triển

Bảng tổng hợp các khu vực phát triển

| STT | Vị Trí | Quy Mô phát triển (Ha) | Quy mô dân số (người) | Chức năng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Khu số 1 | - Phía Tây Bắc thành phố, thuộc địa giới hành chính xã Hưng Đạo. | 455 | 11.000 | Khu đô thị dịch vụ du lịch Cao Bình |
| Khu số 2 | - Phía Tây Nam thành phố, thuộc một phần địa giới hành chính xã Hưng Đạo và phường Đề Thám. | 424 | 7.000 | Khu, cụm công nghiệp, trung chuyển hàng hóa và nhà ở xã hội |
| Khu số 3 | - Phía Tây thành phố, thuộc địa giới hành chính phường Đề Thám. | 1.120 | 24.200 | Khu đô thị phức hợp Đề Thám – Khu trung tâm hành chính tỉnh. |
| Khu số 4 | - Phía Bắc thành phố, thuộc địa giới hành chính phường Ngọc Xuân. | 590 | 4.000 | Khu đô thị thương mại dịch vụ cửa ngõ phía Bắc thành phố. |
| Khu số 5 | - Phía Tây thành phố, thuộc địa giới hành chính phường Sông Hiến. | 486 | 17.300 | Khu đô thị thương mại dịch vụ bổ trợ khu vực trung tâm hiện hữu. |
| Khu số 6 | Trung tâm thành phố, thuộc địa giới phường Hợp Giang và Sông Bằng. | 395 | 23.000 | Khu trung tâm tổng hợp hiện hữu – Khu trung tâm hành chính thành phố. |
| Khu số 7 | - Phía Nam thành phố, thuộc địa giới hành chính phường Hòa Chung. | 370 | 12.000 | Khu đô thị thương mại dịch vụ hỗ trợ. |
| Khu số 8 | - Phía Nam thành phố, thuộc địa giới hành chính phường Tân Giang. | 148 | 8.000 | Khu đô thị thương mại dịch vụ hỗ trợ. |
| Khu số 9 | - Phía Đông Nam thành phố, thuộc địa giới hành chính phường Duyệt Trung | 163 | 7.000 | Khu đô thị thương mại dịch vụ cửa ngõ phía Đông Nam. |
| Khu số 10 | - Phía Đông Nam thành phố, thuộc địa giới hành chính xã Chu Trinh | 280 | 1.500 | Khu, cụm công ngiệp tập trung. |
| Khu số 11 | - Là vùng không gian làng xóm thuộc các xã Vĩnh Quang, xã Chu Trinh, xã Bạch Đằng và xã Lê Chung | 6431,8 | 5.000 | Khu dân cư nông thôn và rừng. |
|  | TỔNG | 10762,8 | 120.000 |  |

b. Định hướng quy hoạch các khu vực phát triển:

*. Khu số 1: Khu đô thị dịch vụ du lịch Cao Bình

Là khu vực cửa ngõ phía Tây Bắc thành phố giao thoa của tuyến đường Hồ Chí Minh và tuyến đường vành đai gắn với không gian lịch sử Cố đô thành nhà Mạc.

Sẽ phát triển các khu chức năng:

| + Khu trung tâm dịch vụ du lịch gắn kết với cố đô thành nhà Mạc. + Các công trình dịch vụ thương mại. + Các khu ở mới kết hợp dịch vụ với mô hình khu ở nhà vườn sinh thái. + Cải tạo chỉnh trang các khu ở hiện trạng theo mô hình “đô thị nông nghiệp” bằng việc cung cấp giá trị của đô thị (hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xã hội đồng bộ) tới người dân nông nghiệp; Phát triển hài hòa giữa các khu xây dựng với không gian nông nghiệp; Phát triển nhà ở đô thị gắn kết với ruộng đồng, gìn giữ không |  |
| --- | --- |

gian nông nghiệp đặc trưng để từ đó khai thác các giá trị gia tăng từ các hoạt động du lịch nông nghiệp, nghỉ dưỡng tại gia,…

*. Khu số 2: Cụm công nghiệp, trung chuyển hàng hóa và nhà ở xã hội

Khu vực này nằm ở cửa ngõ phía Tây Nam thành phố có tuyến hành lang giao thông quan trọng của Quốc gia và Tỉnh đi qua như (tuyến đường QL3, QL34, tuyến đường HCM) và là điểm đầu của các trục giao thông chính nối kết vào trung tâm thành phố (tuyến đường phía Nam mới – 58m, tuyến đường nối QL3-QL4A); Để khai thác tối đa các lợi thế trên sẽ phát triển khu vực với các khu chức năng:

| + Khu trung tâm thương mại dịch vụ cửa ngõ phía Tây Nam thành phố. + Khu cây xanh kết hợp quảng trường cửa ngõ vào thành phố. + Cụm công nghiệp tập trung trên cơ sở chuyển đổi Khu công nghiệp Đề Thám thành Cụm công nghiệp cho TP và phát triển thêm 1 cụm công nghiệp với quy mô khoảng 70ha tại phía Tây đường QL3 nhằm từng bước di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp bên trong thành phố. + Khu trung chuyển hàng hóa và chợ đầu mối. |  |
| --- | --- |

+ Phát triển một khu nhà ở xã hội nhằm cung cấp quỹ nhà ở cho cán bộ công nhân viên làm việc trong các khu, cụm công nghiệp,….

*. Khu số 3: Khu đô thị phức hợp Đề Thám

Khai thác lợi thế trung tâm của khu vực đang được đầu tư xây dựng mới sẽ phát triển các khu chức năng trong đó có sự kế thừa và đề xuất mới so với định hướng QHC 2004 đã được duyệt nhằm phát triển khu vực thực sự trở thành “Một trung tâm phức hợp mới, đồng bộ đa chức năng”; Một khu vực phát triển sầm uất bậc nhất của thành phố với các chức năng đan xen song vẫn giữ được những nét đặc trưng quan trọng để tạo dựng giá trị bản sắc riêng biệt cho một đô thị miền núi bằng việc: Hình thành một “Hành lang xanh“ trên cơ sở khai thác, kết nối vùng cảnh quan cây xanh từ bờ sông Bằng kết hợp với các khu chức năng: Khu công viên trung tâm, Khu thể dục thể thao và mở rộng về phía Tây với khu lâm viên du lịch, dịch vụ trên núi trở thành một giới hạn chuyển tiếp mềm mại giữa khu vực phát triển mới với trung tâm hiện hữu của

| thành phố cùng với việc đẩy mạnh phát triển các khu chức năng quan trọng trong khu vực: + Khu trung tâm hành chính Tỉnh. + Khu đô thị mới và đô thị hiện trạng cải tạo. + Khu Thương mại dịch vụ. + Khu trung tâm hội chợ triển lãm + Khu dịch vụ y tế. + Khu trung tâm giáo dục đào tạo điều chỉnh xuống phía Nam gắn với không gian đồi núi nhằm dành các quỹ đất bằng phẳng để xây dựng các công trình công cộng dịch vụ. |  |
| --- | --- |

*. Khu số 4: Khu đô thị Ngọc Xuân

Theo định hướng của đồ án QHC 2004 gồm: Khu ở hiện trạng cải tạo, Khu du lịch văn hóa tâm linh Kỳ Sầm.

Các chức năng đề xuất, điều chỉnh trong quy hoạch lần này:

| + Nối kết Khu lâm viên Kỳ Sầm với hành lang xanh để khai thác tối đa lợi thế cảnh quan, du lịch dịch vụ gắn với văn hóa, tâm linh,… + Xây dựng khu đô thị mới ven sông. + Các khu ở hiện trạng ven sườn núi và ven vùng đất nông nghiệp được chỉnh trang cải tạo bám sát địa hình tự nhiên, không phá vỡ cấu trúc địa hình; Cải tạo theo hướng giảm mật độ dân cư, tăng cường các không gian cây xanh, vườn hoa và các dịch vụ công cộng nhằm nâng tầm chất lượng sống cho người dân đô thị; |  |
| --- | --- |

*. Khu số 5: Khu đô thị sông Hiến – phường sông Hiến.

+ Điều chỉnh lại mô hình phát triển đô thị từ tuyến (theo QHC 2004) sang mô hình “mô hình đô thị trên núi”nhằm gìn giữ hệ thống núi đồi đặc trưng, tránh tình trạng san gạt lớn, phá vỡ cấu trúc địa hình của đô thị miền núi. Tạo lập giá trị bản sắc đặc trưng cho đô thị.

| + Các chức năng được giữ lại như QHC 204 đề xuất: Khu ở hiện trạng cải tạo, Khu dân cư xây dựng mới. + Phát triển thêm các chưc năng mới như: Khu thương mại dịch vụ nhằm hỗ trợ cho khu trung tâm thành phố trên cơ sở khai thác lợi thế của tuyến đường 58m đang được đầu tư xây dựng mới; |  |
| --- | --- |

*. Khu số 6: Khu Trung tâm thành phố hiện hữu

- Các chức năng được giữ lại Theo QHC 2004 được duyệt gồm:

+ Hình thành Khu trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, thương mại dịch vụ và cây xanh thể dục thể thao của thành phố trên cơ sở khai thác các quỹ đất do di dời các cơ quan của tỉnh ra khu vực Đề Thám;

| + Các khu ở hiện trạng cải tạo và xây dựng mới (phường sông Bằng). - Các khu chức năng bổ sung trong quy hoạch lần này nhằm bảo tồn giá trị lịch sử phát triển, gia tăng chất lượng, vai trò xứng tầm một trung tâm của một đô thị phát triển gồm: + Xây dựng Khu Bệnh viện đa khoa thành phố với quy mô 500 giường tại khu vực đồi phía Đông phường sông Bằng; + Xây dựng chuỗi không gian cây xanh cảnh quan kết hợp du lịch dịch vụ hai bên bờ sông Bằng, sông Hiến. |  |
| --- | --- |

*. Khu số 7: Khu vực Hòa Chung – phường Hòa Chung

Khu vực này mới được đưa vào ranh giới nội thị thành phố năm 2011, địa hình khu vực khá phong phú với hệ thống núi đồi và dòng sông Hiến chảy quanh co. Bên cạnh đó tuyến đường nối QL3-4 đang được đầu tư xây dựng đi qua sẽ là lợi thế để xây dựng các khu chức năng bổ trợ cho Khu trung tâm hiện hữu thành phố.

| Mô hình phát triển cho khu vực là “Đô thị ven sông”, “Đô thị trên núi” nhằm gìn giữ cấu trúc địa hình và cảnh quan đặc trưng với các chức năng: + Khu thương mại dịch vụ, cây xanh cảnh quan bổ trợ khu trung tâm hiện hữu; + Khu ở mới. + Khu ở hiện trạng cải tạo. |  |
| --- | --- |

*. Khu số 8: Khu vực Tân Giang – phường Tân Giang

| - Các khu chức năng sẽ vẫn giữ nguyên như định hướng của đồ án QHC 2004 gồm: Các khu ở hiện trạng cải tạo, Khu dịch vụ gắn với hồ Mỏ Muối; Trung tâm y tế; Thương mại dịch vụ hỗ trợ khu trung tâm. - Đề xuất mới trong quy hoạch lần này là: Các khu ở sẽ được tái cấu trúc xây dựng theo hướng tôn trọng địa hình tự nhiên, không phá vỡ cấu trúc địa hình đồi núi và cải tạo theo hướng giảm mật độ dân cư, tăng cường các không gian cây xanh, vườn hoa và các dịch vụ công cộng nhằm nâng tầm chất lượng sống cho người dân đô thị. |  |
| --- | --- |

*. Khu số 9: Khu vực Duyệt Trung – phường Duyệt Trung

- Theo định hướng QHC 2004 khu vực này chưa vào ranh giới nội thị và các chức năng mới chỉ đề cập đến việc cải tạo chỉnh trang các khu ở hiện trạng.

- Các chức năng bổ sung trong quy hoạch lần này: Trên cơ sở khai thác lợi thế tuyến đường nối QL3-4, trục đường QL4 vào trung tâm thành phố cùng với cảnh quan đặc sắc của đồi núi sẽ phát triển:

| + Các khu Nhà ở xã hội phục vụ cho nhu cầu sinh sống, làm việc của cán bộ công nhân viên Khu công nghiệp Chu trinh; + Khu thương mại dịch vụ, cây xanh công viên cảnh quan tạo dựng giá trị cửa ngõ vào thành phố; Khu trung chuyển hàng hóa và chợ đầu mối về phía Đông Nam thành phố; và chuyển đổi Khu nhà máy xi măng thành cụm sản xuất vật liệu xây dựng không nung và chế biến nông lâm sản. |  |
| --- | --- |

*. Khu số 10: Khu vực Chu Trinh

| - Tập trung đầu tư xây dựng hoàn chỉnh Khu Công nghiệp gang thép Chu Trinh. - Phát triển thêm một Khu công nghiệp tập trung với quy mô khoảng 90ha để hướng tới khu vực này sẽ là Khu vực phát triển công nghiệp chính của thành phố. |  |
| --- | --- |

*. Khu số 11: Điểm dân cư nông thôn và không gian rừng

Khu vực này gồm các khu dân cư nông thôn, khu nông lâm  nghiệp, sẽ gìn giữ, phát huy những giá trị từ rừng để phát triển kinh tế gắn với bảo vệ không gian rừng tự nhiên cho thành phố.

## 5.4. Quy hoạch sử dụng đất

| STT | Danh mục đất | Hiện Trạng 2015 | Quy hoạch đến 2020 | Quy hoạch đến 2030 | Tăng giảm (Ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diện tích (ha) | Chỉ tiêu m2/ng | Tỷ lệ % | Diện tích (ha) | Chỉ tiêu m2/ng | Tỷ lệ % | Diện tích (ha) | Chỉ tiêu m2/ng | Tỷ lệ % |  |
|  | Tổng đất nghiên cứu (I+II) | 13500 |  |  | 13500 |  |  | 13500 |  |  |  |
| I | ĐẤT THÀNH PHỐ CAO BẰNG | 10762,8 |  |  | 10762,8 |  |  | 10762,8 |  |  |  |
| I.1 | ĐẤT NỘI THỊ | 5605,9 |  |  | 5605,9 |  |  | 7084,86 |  |  |  |
| * | Đất xây dựng (A+B) | 1060,44 |  | 100 | 1568,37 |  | 100,00 | 2367,37 |  | 100,00 | 1306,93 |
| A | Đất dân dụng khu ở | 685,66 | 100 | 64,66 | 916,31 | 121 | 58,42 | 1254,95 | 115 | 53,01 | 569,29 |
| 1 | Đất ở | 533,96 | 77,9 | 50,35 | 684,21 | 90 | 43,63 | 873,14 | 80 | 36,88 | 339,18 |
|  | Đất ở hiện trạng cải tạo | 533,96 |  |  | 535,57 |  | 34,15 | 547,4 |  | 23,12 | 13,44 |
|  | Đất ở mới |  |  |  | 148,64 |  | 9,48 | 325,74 |  | 13,76 | 325,74 |
| 2 | Đất công cộng khu ở | 28,7 | 4,2 | 2,71 | 45,8 | 6 | 2,92 | 75,45 | 7 | 3,19 | 46,75 |
| 3 | Đất cây xanh công viên và cảnh quan | 25,4 | 3,7 | 2,40 | 75,5 | 10 | 4,81 | 120,66 | 11 | 5,10 | 95,26 |
| 4 | Đất giao thông nội thị | 97,6 |  | 9,20 | 110,8 | 15 | 7,06 | 185,7 | 17 | 7,84 | 88,1 |
| B | Đất ngoài dân dụng | 374,78 | 54,7 | 35,34 | 652,06 |  | 41,58 | 1112,42 |  | 46,99 | 737,64 |
| 1 | Đất công cộng | 56,25 |  | 5,30 | 86,23 |  | 5,50 | 132,99 |  | 5,62 | 76,74 |
|  | Đất công cộng khác( Cung văn hóa, nhà thiếu nhi,….) | 6,8 |  | 0,64 | 11,2 |  | 0,71 | 15,8 |  | 0,67 | 9 |
|  | Đất y tế | 2,1 |  | 0,20 | 4,3 |  | 0,27 | 6,2 |  | 0,26 | 4,1 |
|  | Đât Trường chuyên nghiệp, cao đẳng đại học… | 7,3 |  | 0,69 | 14 |  | 0,89 | 21,4 |  | 0,90 | 14,1 |
|  | Đất cơ quan | 68,78 |  | 6,49 | 56,73 |  | 3,62 | 89,59 |  | 3,78 | 20,81 |
| 2 | Đất dịch vụ hỗn hợp |  |  | 0,00 | 58,6 |  | 3,74 | 112,56 |  | 4,75 | 112,56 |
| 3 | Đất dịch vụ du lịch | 1,2 |  | 0,11 | 7,6 |  | 0,48 | 38,4 |  | 1,62 | 37,2 |
| 4 | Đất cây xanh công viên - TDTT tập trung | 5,4 |  | 0,51 | 25,7 |  | 1,64 | 42,5 |  | 1,80 | 37,1 |
| 5 | Cây xanh cảnh quan mặt nước | 15,6 |  | 1,47 | 25,3 |  | 1,61 | 40,8 |  | 1,72 | 25,2 |
| 6 | Đất lâm viên | 8,5 |  | 0,80 | 60 |  | 3,83 | 206,2 |  | 8,71 | 197,7 |
| 7 | Đất cây xanh cách ly | 7,4 |  | 0,70 | 20,3 |  | 1,29 | 50,5 |  | 2,13 | 43,1 |
| 8 | Đất công nghiệp, kho tàng | 105,4 |  | 9,94 | 105,4 |  | 6,72 | 115,14 |  | 4,86 | 9,74 |
| 9 | Đất trung chuyển hàng hóa | 0 |  | 0,00 | 5 |  | 0,32 | 20 |  | 0,84 | 20 |
| 10 | Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật | 6,7 |  | 0,63 | 13,5 |  | 0,86 | 20,90 |  | 0,88 | 14,2 |
| 11 | Đất khai thác khoáng sản | 7 |  | 0,66 | 68 |  | 4,34 | 131,6 |  | 5,56 | 124,6 |
| 12 | Đất nghĩa trang | 21,85 |  | 2,06 | 21,85 |  | 1,39 | 21,85 |  | 0,92 | 0 |
| 13 | Đất di tích tôn giáo | 3,77 |  | 0,36 | 3,77 |  | 0,24 | 3,77 |  | 0,16 | 0 |
| 14 | Đất an ninh quốc phòng | 55,21 |  | 5,21 | 55,21 |  | 3,52 | 55,21 |  | 2,33 | 0 |
| 15 | Đất giao thông đối ngoại | 80,5 |  | 7,59 | 95,6 |  | 6,10 | 120 |  | 5,07 | 39,5 |
| 16 | Đất dự trưc phát triển |  |  | 0,00 |  |  |  | 52,2 |  | 2,20 |  |
| ** | Đất khác | 4545,46 |  |  | 4037,53 |  |  | 4717,49 |  |  | 172,03 |
| 1 | Đất nông nghiệp ngoại thị ( Hoa màu,lúa…..) | 1052,37 |  |  | 923,63 |  |  | 883,29 |  |  |  |
| 2 | Đất nông nghiêp đô thị | 197,5 |  |  | 178,2 |  |  | 162,5 |  |  |  |
| 3 | Đất lâm nghiệp | 3086,39 |  |  | 2750 |  |  | 3456 |  |  | 369,61 |
| 4 | Kênh mương thủy lợi, mặt nước ao hồ…. | 185,7 |  |  | 185,7 |  |  | 215,7 |  |  | 30 |
| 5 | Đất trống | 23,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | -23,5 |
| I.2 | ĐẤT NGOẠI THỊ | 5156,9 |  |  | 5156,9 |  |  | 3677,94 |  |  | -1478,96 |
| A | Đất các công trình tạo thị | 84,33 |  |  | 158,93 |  |  | 222,85 |  |  |  |
| 1 | Đất ở mới |  |  |  | 15,7 |  |  | 20,3 |  |  |  |
| 2 | Đất công cộng | 1,8 |  |  | 2,8 |  |  | 4,5 |  |  | 2,7 |
| 3 | Đất y tế | 0,9 |  |  | 1,3 |  |  | 1,85 |  |  | 0,95 |
| 4 | Đất trường học | 4,48 |  |  | 4,48 |  |  | 5,35 |  |  | 0,87 |
| 5 | Đất cơ quan | 0,65 |  |  | 0,65 |  |  | 0,65 |  |  | 0 |
| 6 | Đất công nghiệp, kho tàng | 40 |  |  | 75 |  |  | 100,2 |  |  | 60,2 |
| 7 | Đất trung chuyển hàng hóa |  |  |  | 5 |  |  | 20 |  |  | 20 |
| 8 | Đất cây xanh | 2,5 |  |  | 6 |  |  | 10 |  |  | 7,5 |
| 9 | Đất giao thông | 34 |  |  | 48 |  |  | 60 |  |  |  |
| B | Đất khác | 5099,11 |  |  | 4927,97 |  |  | 3305,29 |  |  |  |
| 1 | Đất ở hiện trạng cải tạo | 161,74 |  |  | 135,2 |  |  | 95,2 |  |  | -66,54 |
| 2 | Đất khác (Lâm nghiệp, nông nghiệp, kênh mương mặt nước…..) | 4937,37 |  |  | 4792,77 |  |  | 3210,09 |  |  |  |
| 3 | Đất dự trữ phát triển |  |  |  | 105 |  |  | 235 |  |  |  |
| II | ĐÂT KHU VỰC NGHIÊN CỨU MỞ RỘNG (Xã Bạch Đằng, xã Lê Chung) | 2737,2 |  |  | 2737,2 |  |  | 2737,2 |  |  |  |
| 1 | Đất ở làng xóm | 34,4 |  |  | 37,9 |  |  | 40,8 |  |  |  |
| 2 | Đất công cộng | 15,4 |  |  | 16,3 |  |  | 17,4 |  |  |  |
| 3 | Đất giáo dục | 2,2 |  |  | 4,5 |  |  | 6 |  |  |  |
| 4 | Đất cây xanh | 2,4 |  |  | 3,2 |  |  | 3,5 |  |  |  |
| 5 | Sân Bay |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |
| 6 | Đất dịch vụ du lịch |  |  |  | 5,5 |  |  | 19,3 |  |  |  |
| 7 | Đất công trinh đầu mối |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |
| 8 | Đất nghĩa trang | 1,6 |  |  | 9,7 |  |  | 13,5 |  |  |  |
| 9 | Đất công nghiệp kho tàng | 5,8 |  |  | 5,8 |  |  | 8,65 |  |  |  |
| 10 | Đất quốc phòng | 106,32 |  |  | 106,32 |  |  | 106,32 |  |  |  |
| 11 | Đất di tích lịch sử văn hóa | 0,12 |  |  | 0,12 |  |  | 0,12 |  |  |  |
| 12 | Đất khác ( Lâm nghiệp, nông nghiệp, kênh mương mặt nước…..) | 2568,96 |  |  | 2545,86 |  |  | 2318,61 |  |  |  |

## 5.5. Đề xuất phương án dự kiến điều chỉnh ranh giới:

Giai đoạn đến năm 2020: Giữ nguyên ranh giới hành chính hiện hữu của thành phố hiện nay.

- Diện tích tự nhiên thành phố: 10.762,8 ha ( Diện tích tự nhiên nội thị: 5.605,9 ha)

Giai đoạn đến năm 2030: Ranh giới tự nhiên thành phố vẫn giữ nguyên chỉ đưa xã Hưng Đạo vào ranh giới nội thị của thành phố.

- Diện tích tự nhiên toàn thành phố: 10.762,8 ha (Diện tích tự nhiên nội thị: 7.084,86 ha)

Phương án dự kiến ranh giới thành phố nhằm để xác định các khu vực phát triển, tính toán các chỉ tiêu dân số, đất đai theo giai đoạn quy hoạch. Trong tương lai, việc điều chỉnh mở rộng ranh giới hành chính của thành phố cần phải thực hiện ở một đề án riêng, khi thực sự cần thiết và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

## 5.6. Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật

### 5.6.1. Định hướng quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

a. Cơ sở thiết kế:

-  Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10000 do Sở Xây Dựng - tỉnh Cao Bằng cấp, đo đạc địa hình theo hệ cao độ VN-2000, hoàn thiện 2011.

- Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị xã Cao Bằng 1/10.000 do Viện Quy hoạch Đô Thị và nông thôn – Bộ Xây dựng lập, phê duyệt năm 2004.

- Đồ án quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Đề Thám 1/2000 phê duyệt năm 2005.

- Đồ án quy hoạch phân khu khu lâm viên kết hợp nhà ở Khu đô thị mới Đề Thám 1/2000.

- Đồ án quy hoạch chi tiết khu trung tâm hành chính tỉnh Cao Bằng 1/500 phê duyệt năm 2010.

- Đồ án quy hoạch phân khu khu đô thị sông Hiến 1/2000 đã được phê duyệt năm 2011.

- Đồ án quy hoạch phân khu phường sông Bằng.

- Điều chỉnh quy hoạch chi tiết phường Hợp Giang, phê duyệt năm 2009.

- Tài liệu thuỷ văn của dự án Phục hồi và mở rộng hệ thống cấp nước của thành phố Cao Bằng.

b. Nguyên tắc thiết kế:

Tôi đa tận dụng đia hình tự nhiên, giữ mặt phủ rừng sinh thái.

Đảm bảo an toàn, tránh ngập úng cho đô thị, phòng tránh,giảm thiểu các hiện tượng tai biến  thiên nhiên và sự cố môi trường trên địa bàn thành phố.

Thoát nước mặt tự chảy. Tận dụng hệ thống khe, suối tự nhiên làm trục tiêu chính.

Đấu nối hợp lý các dự án và QHCT, đảm bảo tính thống nhất trên hệ cao độ, tọa độ VN-2000.

Sử dụng hệ thống quy chuẩn, quy phạm hiện hành.

Cập nhật Kịch bản BĐKH-2012 – bộ Tài nguyên môi trường.

Xây dựng hệ thống hồ đa năng kết hợp điều tiết nước, tạo cảnh quan môi trường sinh thái phục vụ du lịch.

Tăng cường diện độ che phủ toàn vùng, nhằm giữ nước, dinh dững đất, phòng tránh sạt lở lũ quét.

c. Định hướng nền xây dựng:

Khống chế cao độ nền xây dựng phù hợp với tính chất của từng khu vực:

- Khu vực xây dựng xen cấy, cải tạo: nền xây dựng các công trình mới cần hài hòa với nền hiện trạng, đồng thời cao độ nền công trình cần khống chế tối thiểu Hmin ≥ +184,5m, sàn CT Hsàn ≥ +185,5m, hạn chế tối đa hiện tượng ngập úng.

- Khu vực phát triển xây dựng mới:

+ Khu vực đất ở, dịch vụ, nền xây dựng chọn P:5%, ứng với cao độ nền: Hnền: +186.7m.

+ Khu vực cây xanh:  P:20%. ứng với cao độ nền: Hnền:≥+185m.

+ Khu vực công nghiệp ứng với cao độ nền: Hnền:≥+186.5m. Giải pháp san nền với các khu công nghiệp tập trung (khu công nghiệp Đề Thám): chỉ san sơ bộ, tạo độ dốc nền Inền <10%, khi triển khai dự án, tùy theo yêu cầu, tính chất, nhiệm vụ của khu công nghiệp mới san chi tiết nhằm tận dụng địa hình.

+ Khu vực sân bay dự kiến xây dựng tại khu vực xã Bạch Đằng cao độ nền hiện trạng biến thiên từ  +(232(300)m, không chịu ảnh hưởng của thủy văn sông Bằng. Dòng chảy sông Hiến qua khu vực xây dựng sân bay dự kiến nắn chỉnh phù hợp với mặt bằng của sân bay (thể hiện trong bản đồ định hướng chuẩn bị kỹ thuật).

Với các khu vực có độ dốc lớn:

+ Dự kiến dùng giải pháp san nền giật cấp theo địa hình, tạo các thềm xây dựng:

+ Xây dựng các công trình ổn định nền, móng như ta luy, tường chắn tại các thềm xây dựng có độ chênh cao giữa hai thềm: h> 1.5m.

+ Trồng cỏ Vertiver gia cố mái ta luy : chống sạt lở đất, trôi trượt mái dốc.

Khu vực phát triển ven sông Bằng :

+ Lưu ý địa chất các thềm bồi thường có cường độ chịu tải yếu, cần khảo sát kỹ địa chất công trình để có giải pháp thích hợp đối với kết cấu công trình.

+ Khu vực ven suối, trục tiêu chính: không xây dựng trong hành lang bảo vệ kênh mương thủy lợi, hành lang xanh cách ly. Công trình xây dựng ven theo các khe tụ thủy cần lưu ý  các lớp đất hữu cơ yếu, nguy cơ bị ảnh hưởng sạt lở đất đá, lũ quét.

Các khu vực sinh thái, mật độ thấp, xây dựng trong thềm song, lưu ý các giải pháp công trình cho móng để đảm bảo công trình không ngập lũ đồng thời không ảnh hưởng đến việc lưu thông dòng chảy mùa lũ.

Khống chế độ dốc đường đô thị:

+ Đường đô thị:      Imax<8%

+ Đường vành đai: Imax< 10%

Cao độ cầu dự kiến phát triển trong tương lai  cần khảo sát kỹ  địa chất khu vực mố cầu, đồng thời cao độ mặt cầu cần tính đến khả năng khai thác giao thông thủy  (tĩnh không). Đường dẫn lên cầu phải có giải pháp hợp lý tránh xung đột cho giao thông do địa hình đặc thù miền núi độ dốc cao, sự  chênh lệch cao độ hai phía cầu.

Tận dụng khối lượng đất đắp (khai thác tại chỗ từ việc đào hồ) cho một số khu vực xây dựng đợt đầu.

Nguồn đất : Tận dụng nguồn đất san phá núi xây dựng các khu ở mới, khu vực dự kiến xây dựng sân bay để đắp cho các vùng trũng thấp, nguồn đất nạo vét lòng sông, trục tiêu có thể sử dụng cho khu vực  công viên, cây xanh sinh thái.

Khai thác tại chỗ nguồn đất từ việc đào hồ , đào phá núi các khu vực dự kiến xây dựng đợt đầu để đắp cho một số khu vực xây dựng đợt đầu.

d. Định hướng thoát nước mưa:

d1. Hệ thống thoát:

- Trong tương lai thành phố dự kiến xây dựng hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn giữa nước mưa và nước thải để đảm bảo vệ sinh môi trường và khả năng tận dụng địa hình tự nhiên được tối đa. Hệ thống hoạt động theo chế độ tự chảy.

-  Khu vực cải tạo: Dự kiến  sử dụng hệ thống cống nửa riêng tại khu vực nội thị cũ (khu bán đảo phường Hợp Giang). Khu vực phường Hợp Giang đang triển khai dự án cải tạo hệ thống thoát nước chung thành hệ thống riêng hoàn toàn.

-  Khai thác  cảnh quan , mặt nước khu vực dòng chảy sông Bằng và s. Hiến: dự kiến  phối hợp với sở NNPTNT cải tạo, chỉnh trị lòng sông Bằng và sông Hiến:

+ Nạo vét thông thoáng dòng chảy đảm bảo thoát lũ về mùa mưa.

+ Kè bờ sông, phòng tránh sạt lở, tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp, chống lấn chiếm dòng chảy. Nâng cao độ bờ kè đến cao độ đảm bảo phòng tránh lũ với tần suất 5%.

+ Khai thác vật liệu xây dựng và khoáng sản phải được quản lý và cam kết chặt chẽ thông qua các dự án được cấp phép từ cơ quan có thẩm quyền nhằm đảm bảo môi trường, hạn chế sự bồi lắng và biến đổi dòng chảy sông.

+ Khảo sát tìm vị trí để xây dựng  các đập giữ nước nhằm khai thác du lịch theo mùa trên sông Bằng và s.Hiến.

Vùng ven sông, vùng Thượng nguồn sông:

+ Thượng nguồn : Xây dựng hồ điều tiết quy mô vừa và nhỏ gữ nước mùa mưa để cung cấp cho hạ lưu trong mùa khô, phòng tránh lũ quét, lũ ống. (tại các vị trí hợp lưu của các con suối, khe tụ thủy); Kết hợp bảo vệ và trồng rừng tạo mạt phủ gữ nước vv…

+ Ven sông: Tại các khu sinh thái, đô thị ven sông cần tận dụng tối đa các trục tiêu hiện có, cải tạo mở rộng nâng cấp các ao hồ; Gắn kết hệ thống mặt nước với s.Bằng và s.Hiến để có nguồn nước bổ cập trong mùa khô.

Vùng trung tâm Thành phố và trung tâm các khu đô thị:

+ Tận dụng tối đa các khe tụ thủy tự nhiên, tạo hồ cảnh quan, kết hợp xây dựng các con kênh có hành lang xanh dọc theo các  trục  tiêu nhằm tiêu thoát nước mùa mưa, giữ nước cho mùa khô bàng các cống điều tiết), tạo môi trường phong thủy cho đô thị.

+ Vùng các ly các cụm công nghiệp: cần tăng cường dải cây xanh cách ly, kênh mương thoát nước mưa riêng, đảm bảo tiêu chí môi trường.

d2. Phân chia lưu vực:

Lưu  vực được phân chia theo dạng phân tán, bám địa hình tự nhiên và nền xây dựng hiện trạng, nhằm thoát nhanh và thoát triệt để nước mưa. Toàn thành phố bao gồm 3 lưu vực chính và nhiều tiểu lưu vực:

- Lưu vực phía Bắc sông Bằng:  Có diện tích   5010 ha, gồm nhiều tiểu lưu vực như lưu vực suối Củn, suối Khuổi Khoán…. Hướng thoát chính: Hướng Bắc- Nam, thoát về sông Bằng .

- Lưu vực phía Nam sông Bằng: gồm 2 lưu vực

+ Lưu vực Tây nam thành phố: có diện tích 36272ha, gồm  3 tiểu tiểu lưu vực lớn: suối Miểm, suối Khau Đồn, suối Khuổi Phiểu…. Thoát  theo hướng Nam-Bắc và Tây Nam –Đông Bắc vào sông Bằng.

+ Lưu vực Đông Nam nam thành phố: có diện tích 4450ha, gồm  2 tiểu tiểu lưu vực lớn: suối Khuổi Tào, suối Nà Khoang. Thoát  theo hướng Nam-Bắc và Tây Nam –Đông Bắc vào sông Bằng.

- Lưu vực sông Hiến: có diện tích   7949 ha, gồm nhiều tiểu lưu vực suối lớn. Hướng thoát chính: Hướng Năm Bắc, hợp lưu với sông Bằng tại phường Hợp Giang .

d3. Phương pháp tính toán :

Sử dụng phương pháp cường độ giới hạn để tính toán các thông số của hệ thống  thoát nước mưa, với công thức:

Q = ( x q x F (l/s).

Trong đó:

Q: Lưu lượng chảy qua cống (l/s)

q: Cường độ mưa tính toán l/s.ha (tra biểu đồ cường độ mưa  Cao Bằng, chọn: P=1năm với cống nhánh và P=2-3 năm với cống chính); P= 5 năm với các trục tiêu cấp 1.

(: Hệ số dũng chảy phụ thuộc vào mặt phủ lấy từ 0,7 đến 0,8( khu vực có mật độ xây dựng trung bình  và (=0,9-1 tại các khu vực có mật độ xây dựng dày đặc).

Xây dựng hệ thống để giữ nguồn nước trong mùa mưa, điều tiết cho mùa khô.

Tận thu nước mặt về hệ thống hồ nhằm khai thác cảnh quan du lịch, điều tiết nước mặt trong mùa khô, cải thiện môi trường sinh thái.

d4. Các tiêu chí khống chế kỹ thuật:

+ Độ dốc thủy lực tối thiểu: I thủy lực ≥0.004.

+ Độ dốc thủy lực tối đa:  I thủy lực ≥0.04, cần thiết kế tiêu năng , phòng tránh xói lở và bảo vệ đường ống.

- Độ sâu chôn cống khống chế tối thiểu: hmin (m).

+ Cống đi trong khu vực cây xanh, sân vườn, trên hè :  hmin ≥05m.

+ Cống đi dưới lòng đường khu vực chịu lực:  hmin ≥0.7m.

+ Hành lang xanh dọc các trục tiêu thoát nước mặt chính: cần khoảng cách: b(5÷15)m, tùy theo lưu lượng dòng chảy tiêu thoát nước mưa.

e. Công tác Chuẩn bị kỹ thuật khác:

- Nắn chỉnh dòng chảy sông Hiến đoạn đi qua khu vực dự kiến xây dựng sân bay nhằm tạo quỹ đất và mặt bằng thuận lợi cho xây dựng.

- Nạo vét các suối Miểm, Khau Đồn, Khuổi Phiểu, Khuổi Tào, suối Củn, suối Nà Khoang… để phù hợp với  mặt bằng xây dựng và mạng lưới đường dự kiến.

- Xây dựng hệ thống hồ đa năng kết hợp điều tiết nước tại các khu vực lòng suối, hợp lưu của các khe tụ thủy, tạo cảnh quan môi trường sinh thái phục vụ du lịch.

+ Hồ công viên trung tâm khu đô thị mới Đề Thám (vị trí thuộc khu N3.4 phường Đề Thám).

+ Hệ thống hồ điều tiết nước mặt suối Miểm thuộc khu N3.5 phường sông Hiến.

+ Hệ thống hồ điều tiết nước mặt suối Khuổi Phiểu thuộc N2.2, N3.1, N3.3 phường Đề Thám).

- Với dạng địa hình miền núi cần có các biện pháp phòng tránh thiên tai, đặc biệt các dạng thiên tai: lũ quét, sạt lở tại các vùng đã cảnh báo. Để làm tốt công tác này cần:

+ Bảo vệ rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ (phạm vi: trong thành phố và vùng thượng nguồn của phường sông Bằng, phường Ngọc Xuân, phường sông Hiến, xã Bạch Đằng, xã Chu Trinh, xã Vĩnh Quang, xã Lê Chung…có ảnh hưởng trực tiếp đến thành phố).

+ Nghiêm cấm các hoạt động làm thu hẹp dòng chảy sông suối và các trục tiêu tự nhiên (khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, sản xuất nông nghiệp…).

+ Di dân ra khỏi những khu vực được cảnh báo có nguy cơ bị ảnh hưởng của ngập lũ, hoặc có giải pháp cải tạo, nâng cấp công trình hiện trạng tránh được lũ với tần suất bảo vệ: P(2÷5)% ( hiện có nhiều hộ dân định cư trong phạm vị thềm sông của sông Bằng và sông Hiến tại các phường Phường Hợp Giang, sông Bằng, xã Hòa Chung).

+ Hạn chế phá vỡ địa hình tự nhiên khi phát triển xây dựng.

+ Xây dựng hệ thống cảnh báo thiên tai:  Thông báo tình hình thiên tai kịp thời, thường xuyên và xây dựng tổ chức cứu hộ có chuyên môn với các trang thiết bị cần thiết, đúng kỹ thuật.

### 5.6.2. Định hướng quy hoạch giao thông:

a. Nguyên tắc

Phù hợp với Điều chỉnh chiến lược phát triển giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 35/2009/QĐ-TTg, ngày 03 tháng 3 năm 2009. Phù hợp với Quy hoạch ngành giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng.

Phát huy tối đa kết cấu hạ tầng giao thông hiện có, đảm bảo khai thác hiệu quả và phát triển bền vững. Tập trung đầu tư nâng cấp và xây dựng mới các công trình kết cấu hạ tầng giao thông đối ngoại, thành phố đô thị loại II trong tương lai.

b. Mục tiêu

Hoàn chỉnh đồng bộ, hiện đại hệ thống giao thông đô thị, trong đó bao gồm:

Hệ thống đường bộ: Hệ thống đường cao tốc, mạng lưới đường Quốc gia, đường đô thị và ngoại ô, đảm bảo kết nối liên thông và được phân cấp rõ ràng.

Hệ thống đường hàng không: Quy hoạch sân bay Cao Bằng phục vụ cho vùng Đông Bắc và tỉnh Cao Bằng.

Xây dựng hoàn thiện, hiện đại các công trình phục vụ giao thông và trung tâm tiếp vận quốc gia và quốc tế, tạo thành các đầu mối kết nối liên thông giữa các lọai hình vận tải: Đường hàng không, đường bộ, đường sắt.

Cần phải giải quyết các vấn đề giao thông thành phố Cao Bằng đảm bảo sự kết hợp hài hoà hợp lý giữa hệ thống đường  đường bộ Quốc gia, hệ thống đường nội đô tạo thành mạng lưới đường thống nhất, liên hoàn nhằm giải quyết lưu lượng vận tải quá cảnh qua thành phố Cao Bằng, đáp ứng nhu cầu giao thông nội vùng, quốc gia cũng như giao thông của đô thị hiện hữu của thành phố Cao Bẳng.

Tổ chức mạng lưới giao thông đối ngoại Thành phố Cao Bằng là sự kết hợp hài hoà, liên hoàn hợp lý của từng loại hình giao thông nói riêng và giữa các loại hình giao thông với nhau thông qua các đầu mối giao thông tổng hợp (Trung tâm tiếp vận, kho vận) mang tính chất vùng, quốc gia.

b. Định hướng phát triển giao thông đối ngoại

b1. Giao thông đường bộ

Để đẩy mạnh việc tiếp cận với các trung tâm kinh tế lớn của cả nước kiến nghị nghiên cứu, định hướng và triển khai sớm 02 tuyến đường cao tốc để nối kết với Lạng Sơn và Bắc Kạn. Đây sẽ là cơ hội để thành phố nói riêng và tỉnh Cao Bằng nói chung hòa nhập, phát triển tương xứng với tiềm năng.

Thành phố Cao Bằng là đầu mối giao thông quan trọng của quốc gia nói chung và của vùng Đông Bắc nói riêng. Các tuyến đường bộ quan trọng trong Thành phố Cao Bằng (QL3; QL 34; QL4, HCM TL 203, 209 Tuyến nối QL3,QL 34 và QL4) tạo thành mạng lưới giao thông khung. Tuy nhiên ở vùng trung tâm của cả mạng lưới chưa có các tuyến đường vành đai và các trục cắt tuyến quốc gia nhằm phân luồng vận tải quá cảnh, để giảm bớt lưu lượng giao thông tập trung quá lớn vào thành phố trung tâm thành phố và giảm áp lực lên hệ thống giao thông đô thị, cũng như giảm chi phí vận tải, tiết kiệm thời gian và đảm bảo an toàn giao thông.

Đề xuất quy hoạch một tuyến vành đai mới kết nối các đường quốc lộ 3, HCM, 4A, 34 và đường tỉnh 203, 209 qua thành phố Cao Bằng. Đây là tuyến đường phân luồng giao thông hàng hóa và hành khách khi vào thành phố. Quy mô tuyến lộ giới 19m, hành lang bảo vệ đường bộ 10m mỗi bên, chiều dài tuyến 18km.

b2. Giao thông hành không

Giai đoạn 2020 - 2030 do nhu cầu đi lại của khách du lịch và một bộ phận dân cư trong tỉnh bằng loại hình vận tải hàng không là một nhu cầu thực tế và ngày một tăng trong tương lai. Để kết hợp với hệ thống sân bay dân dụng của cả nước nói chung và để đáp ứng nhu cầu đi lại nhanh chóng-tiện nghi của hành khách phục vụ du lịch và phục vụ an ninh quốc phòng khi cần thiết đòi hỏi tỉnh Cao Bằng cần xây dựng một sân bay có quy mô vừa để đáp ứng nhu cầu vừa nêu trên. sân bay Cao Bằng đã được xác định vị trí cách thành phố Cao Bằng 13 km về phía Đông Nam. Vai trò là sân bay nội địa dùng chung với quân sự, phục vụ chính sách dân tộc, du lịch di tích Pắc Pó, đảm bảo an ninh quốc phòng biên giới phía Bắc.

Triển khai đầu tư xây dựng sân bay Cao Bằng theo Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 08/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch phát triển Giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020 và  định hướng đến năm 2030.

c. Giao thông đô thị

Mạng lưới : Mạng lưới giao thông thành phố xây dựng theo mạng kết hợp. Khu vực đô thị mới Đề Thám tổ chức mạng lưới  ô bàn cờ dựa trên mạng khung hai đường 58m và 43m. Khu cũ xây dựng cải tạo lại theo dạng hình tia hướng tâmvà ô bàn cờ trong khu vực lõi phuòng Hợp Giang. Các khu vực mới xây dựng theo dạng ô cờ kết hợp với đường theo địa hình dựa trên nguyên tắc tôn trọng hiện trạng, tôn trọng địa hình tự nhiên. Các trục đường trong khu thành phố cũ sẽ được cải tạo và nâng cấp, hè đường và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đi kèm phải được hoàn thiện đáp ứng tiêu chuẩn của đường đô thị. Các trục đường làm mới thiết kế mặt cắt ngang theo phân cấp chức năng của từng loại đường.

* Xác định quy mô phân cấp các tuyến đường

Nguyên tắc: Những đoạn qua khu vực đã ổn định xây dựng và do điều kiện địa hình không thể mở rộng giữ lộ giới tối thiểu như định hướng; Tuy nhiên khi xây dựng cải tạo đối với công trình nhà ở có thể cho phép chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ và với công trình công cộng, dịch vụ đảm bảo khoảng lùi tối thiểu 3m.

Mặt cắt 1-1 (Quốc lộ 3 và Quốc lộ 4)

+ Lòng đường:			 9  m.

+ Lề đường:			   	 1.5m x 2 = 3m.

+ Hành lang bảo vệ đường bộ: 	20m

Đường gom hai bên:

+ Lòng đường:			7,5m

+ Vỉa hè:				3+5= 8m

Mặt cắt 2-2 (đường nối QL3-QL4):

+ Lòng đường:			9m.

+ Lề đường:			   	1,5m x 2 = 3m.

+ Hành lang bảo vệ: 		10m

Mặt cắt 3-3 (tuyến đường 58m):

+ Lòng đường:			11,5m x 2 = 22m.

+ Dải phân cách giữa:	           5m.

+ Vỉa hè:				6m x 2 = 12m.

+ Phân cách phụ:			2mx2= 4m

Mặt cắt 4-4 (43m):

+ Lòng đường:			10.5m x 2 = 21m.

+ Dải phân cách giữa:		 8m.

+ Hè đường:			   	 7m x 2 = 14m.

- Đường chính khu vực mặt cắt ngang 13(20,5m:

* Hệ thống công trình phục vụ  giao thông.

Cầu: Cải tạo nâng cấp các cầu trên các tuyến phù hợp với cấp hạng đường.

+ Xây dựng mới 06 cầu qua sông Bằng.

Cầu 1: Nối khu vực Đề Thám sang khu Gia Cung.

Cầu 2: Nối khu vực trung tâm Đề Thám sang khu vực núi Kì Sầm.

Cầu 3: Nối khu vực Đề Thám sang xã Vĩnh Quang.

Cầu 4: Nối từ khu vực Hợp Giang sang Sông Bằng.

Cầu 5: Nối từ khu vực Hợp Giang sang Hòa Chung.

Cầu 6: Nối từ khu vực Hợp Giang sang Ngọc Xuân.

+ Nút giao thông: Xây dựng hệ thống các nút giao cắt đúng tiêu chuẩn:

- Nút giao QL 3 và QL34 với tuyến đường 58m nút giao thông đảo tròn và tổ chức nhánh rẽ phải quy mô 1,5ha.

- Nút giao  đường 58m với tuyến đường nối QL3 và QL4 nút giao thông đảo  kênh hóa phân luồng  tự  điều  khiển quy mô 1 ha.

- Nút giao đường HCM với  tuyến đường 43m thiết kế  đảo tròn  quy mô 1ha.

- Nút giao thông đường QL4 với tuyến đường nối 3,4 thiết kế nút đảo tam giác tự phân  luồng  giao thông quy mô 0.8ha.

+ Cải tạo xây dựng hệ thống các bến, bãi đỗ xe.

Đô thị được phát triển mở rộng nên các bến xe liên tỉnh hiện nay nằm sâu trong nội đô sẽ được giữ lại để hỗ trợ cho các bến xe liên tỉnh mới kết hợp phục vụ vận tải hành khách công cộng nội đô. Các bến xe xây dựng mới dự kiến có diện tích từ 2-3ha, kết hợp các điểm đầu cuối xe buýt nội đô. Dự kiến xây dựng 2 bến xe đối ngoại mới gồm: bến xe liên tỉnh tại  tại phía Tây và phía Đông thành phố.

Bố trí các bãi đỗ xe cho các khu du lịch, trung tâm thương mại, diện tích bãi đỗ được tính toán đảm bảo tiếp nhận. Trong khuôn viên mỗi công trình công cộng dịch vụ  khác cần dành quỹ đất làm bãi đỗ xe trong khuôn viên.

+ Hệ thống xe buýt.

Các tuyến xe buýt nhanh, khối lượng vận chuyển lớn (BRT): Dự kiến bố trí dọc theo các tuyến đưòng chính và đường vành đai để hỗ trợ các tuyến đường sắt tai các hành lang có lưu lượng vận chuyển lớn. Các tuyến BRT cũng được bố trí dọc theo các hành lang giao thông giữa các tuyến đường chính.

Các điểm xe buýt nội đô bố trí đảm bảo bán kính trung bình 500m /1 bến.

- Tổng hợp khối lượng hệ thống giao thông

| TT | Loại đường | Số hiệu m/c | Đường đỏ (m) | Chiều dài (m) | Diện tích (m2) | Diện tích (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Mặt đường | Hè + P/cách |  |
| I | Giao thông đối ngoại |  |  |  |  |  |  |
| A | Giao thông hàng không |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sân Bay Cao Bằng |  |  |  |  |  | 200000 |
| B | Giao thông đường sắt |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tuyến đường sắt Lạng Sơn -Cao Bằng |  | 11 | 15000 |  |  | 165000 |
| C | Giao thông đờng bộ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Quốc lộ xây mới | 1-1 | 12 | 3900 | 35100 | 11700 | 46800 |
| 2 | Vành đai thành phố Cao Bằng | 2-2 | 12 | 14500 | 130500 | 43500 | 174000 |
| 3 | Quốc lộ 3 | 1-1 | 12 | 15000 | 135000 | 45000 | 180000 |
| 4 | Quốc lộ 4A | 1-1 | 12 | 11000 | 99000 | 33000 | 132000 |
| 5 | Quốc lộ 34 | 1-1 | 12 | 2600 | 23400 | 7800 | 31200 |
| 6 | Quốc lộ Hồ Chí Minh | 1-1 | 12 | 7200 | 64800 | 21600 | 86400 |
| 7 | Đườngtỉnh 203 | 9-9 | 20.5 | 8000 | 84000 | 80000 | 164000 |
| 8 | Đường tỉnh 209 | 11-11 | 10 | 2500 | 17500 | 7500 | 25000 |
|  | Tổng I |  |  | 64700 | 589300 | 250100 | 1039400 |
| II | Giao thông đô thị |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường chính đô thị | 3-3 | 58 | 7100 | 262700 | 149100 | 411800 |
| 2 | Đường chính đô thị | 4-4 | 43 | 5600 | 117600 | 123200 | 240800 |
| 3 | Đường chính đô thị | 5-5 | 29 | 5900 | 82600 | 88500 | 171100 |
| 4 | Đường chính đô thị | 6-6 | 27 | 10800 | 162000 | 129600 | 291600 |
| 5 | Đường liên khu vực | 7-7 | 28 | 4100 | 73800 | 49200 | 123000 |
| 6 | Đường liên khu vực | 8-8 | 24 | 18000 | 216000 | 216000 | 432000 |
| 7 | Đường chính khu vực | 9-9 | 20.5 | 3000 | 31500 | 30000 | 61500 |
| 8 | Đường chính khu vực | 10-10 | 11 - 19 | 20400 | 244800 | 244800 | 489600 |
| 9 | Đường qua khu vực đồi núi | 11-11 | 10 | 12000 | 84000 | 36000 | 120000 |
| 10 | Đường ven sông Bằng |  | 11 | 7800 | 70200 | 15600 | 85800 |
|  | Tổng II |  |  | 94700 | 2523800 | 1582200 | 4306000 |
| III | Công trình phục vụ giao thông |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bến xe |  |  |  |  |  | 60000 |
| 2 | Bãi đỗ xe |  |  |  |  | 80000 |
|  | Tổng III |  |  |  |  |  | 140000 |
|  | Tổng I+II+III |  |  |  |  |  | 5485400 |

*. Hệ thống chỉ tiêu KTKT đề xuất:

+ Mật độ mạng lưới đường chính cấp thành phố: 3-5 Km/Km2

+ Tỷ lệ đất giao thông 15% - 20%

+ Mật độ mạng lưới GTCC: 2,0-3,0 Km/Km2

### 5.6.3. Định hướng quy hoạch cấp nước

a) Tiêu chuẩn cấp nước:

* Áp dụng tiêu chuẩn cấp nước theo QCXDVN 01:2008/BXD.

- Nước sinh hoạt:

Giai đoạn 2016-2020:

Nội thị: 130l/ng.ngđ, cấp cho 90% dân

Ngoại thị: 80l/ng.ngđ, cấp cho 80% dân

Giai đoạn 2020-2030:

Nội thị: 150l/ng.ngđ, cấp cho 100% dân

Ngoại thị: 100l/ng.ngđ, cấp cho 90% dân

- Nước công cộng:   			10(15%Qsh

- Nước công nghiệp: 		30 m3/ha.ngđ (tính với 70% diện tích)

- Nước tưới cây, rửa đường:   	10%Qsh

- Nước dự phòng rò rỉ: 		20%(15%

- Nước bản thân nhà máy:  		5%

b) Nhu cầu dùng nước

- Bảng tổng nhu cầu dùng nước từng khu của thành phố Cao Bằng đến năm 2030

| STT | Các khu đô thị | Đơn vị tính | Quy mô | Nhu cầu dùng nước (m3/ngđ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2030 | 2020 | 2030 |
| 1 | Khu 1: Khu đô thị du lịch dịch vụ Cao Bình - xã Hưng Đạo | người | 7.000 | 11.000 | 703 | 2.748 |
| 2 | Khu 2: Khu, cụm công nghiệp, trung chuyển hàng hóa và nhà ở xã hội | người | 1.000 | 3.000 | 2.066 | 3.088 |
| 3 | Khu 3: Khu đô thị phức hợp Đề Thám+ Khu, cụm công nghiệp + Khu vực sông Hiến | người | 33.800 | 45.500 | 6.952 | 10.809 |
| 4 | Khu 4: Khu vực trung tâm thành phố hiện hữu | người | 21.000 | 23.000 | 3.883 | 5.220 |
| 5 | Khu 5: Khu vực phường Ngọc Xuân | người | 3.500 | 4.000 | 645 | 906 |
| 6 | Khu 6: Khu vực Hòa Chung, Tân Giang, Duyệt Trung và Chu Trinh | người | 19.200 | 28.500 | 4.757 | 8.538 |
| 7 | Khu 7: Vùng làng xóm còn lại | người | 4.500 | 5.000 | 435 | 652 |
|  | Tổng cộng |  | 90.000 | 120.000 | 19.441 | 31.961 |

Ghi chú: chi tiết tính toán nhu cầu dùng nước cho mỗi khu xem ở phụ lục phần cấp nước

Tổng nhu cầu cấp nước:

Năm 2020 (lấy tròn): 20.000 m3/ngđ

Năm 2030 (lấy tròn): 32.000 m3/ngđ

c) Nguồn nước

c.1. Nước mặt: Thành phố Cao Bằng được bao bọc bởi 2 con sông là sông Bằng và sông Hiến.

- Sông Bằng: Là sông chính bắt nguồn từ vùng núi Nà Vái - Trung Quốc ở cốt +600 m chảy qua tỉnh Cao Bằng 113 km. Tổng lượng dòng chảy trung bình năm là 3040 triệu m3. Đoạn sông Bằng chảy qua thị xã Cao Bằng dài 72,5 km, rộng từ 50 – 100 m. Lưu lượng Qmax = 1920 m3/s, Qmin = 7,4 m3/s. Cốt mực nước thấp nhất Hmin = 204 m.

- Sông Hiến: là sông nội tỉnh bắt nguồn từ dãy Ngân Sơn và hợp lưu với sông Bằng tại thành phố. Sông Hiến có diện tích lưu vực thuộc tỉnh Cao Bằng là 691 km2, chiều dài sông 62 km. Lưu lượng Qmax = 446 m3/s, Qmin = 4,79 m3/s. Cốt mực nước thấp nhất Hmin = 204 m.

* Chất lượng nước:      sông Bằng                      sông Hiến

Hàm lượng cặn :        20-100mg/l                    30-320mg/l

Theo kinh nghiệm khảo sát các con sông về mùa lũ hàm lượng cặn có thể lên đến hàng ngàn mg/l. Ngoài ra các hoạt động khai thác cát, sỏi, đào đãi vàng cũng làm cho hàm lượng cặn của các con sông lên cao kể cả về mùa khô. Đặc biệt các hoạt động của khai thác vàng ở thượng nguồn sông Hiến làm cho nước sông Hiến luôn bị đục. Do vậy cần chấm dứt các loại hoạt động khai thác bên sông.

Chỉ số E coli cao hơn tiêu chuẩn vệ sinh qui định, nước bị nhiểm bẩn về mặt vi trùng.	Độ cứng của nước sông Bằng cao hơn so với độ cứng của nước sông Hiến. (95-173,9mg CaCO3 và 37,8- 60mg CaCO3

Ngoài ra các chỉ tiêu khác của 2 con sông đều nằm trong phạm vi cho phép của tiêu chuẩn nước cấp cho sinh hoạt.

Nhận xét: Theo các số liệu khảo sát, nguồn nước sông Bằng và sông Hiến đảm bảo chất lượng nước thô có thể khai thác, xử lý để cấp cho các nhu cầu sinh hoạt cũng như công nghiệp của thành phố.

c.2. Nguồn nước ngầm:

Theo kết quả thăm dò khảo sát của đoàn địa chất 105 Liên đoàn 2 địa chất thuỷ văn vùng thành phố Cao Bằng cho thấy có thể phân thành 7 phân vị địa chất thuỷ văn:

+ Phức hệ chứa nước lỗ hổng trong các trầm tích bở rời hệ thứ tư (Q) .

Phức hệ chứa nước này phân bố rải rác ở các thung lũng giữa núi và ven sông. Thầnh phần thạch học bao gồm sét, cát, sạn, sỏi có nguồn gốc khác nhau, ở thung lũng giữa núi chiều dày trầm tích nhỏ nên khả năng chứa nước bị hạn chế. Đáng chú ý là bồi tích sông Bằng và sông Hiến tính từ thượng lưu xuống có mức độ chọn lọc kém, trị số hạ thấp mực nước biến đổi từ 0,6- 3m. Nước trong phức hệ này thường là nước không áp hoặc có áp lực yếu. Nguồn nước bổ cập chủ yếu là nước mưa và nước sông.

+  Nước dưới đất phân bố không liên tục trong trầm tích Neogen điệp Nà cáp (N12nc).

Trầm tích này có thành phần thạch học gồm cát kết, sỏi sạn kết, sét kết, bột kết có cấu tạo phân lớp, hạn chế việc chứa và lưu thông nước. Trữ lượng nước ở trầm tích này rất nhỏ bé. Lỗ khoan ở km số 4 Cao Bằng- Hà Nội trong cuội kết cho lưu lượng 1,2l/s. Nguồn cung cấp nước chủ yếu là nước mưa thấm trực tiếp và một phần được cấp từ nguồn nước trong trầm tích hệ thứ tư.

+ Tầng chứa nước khe nứt trong trầm tích Neogen điệp Cao Bằng(N12cb).

Trầm tích này phân bố thành giải nếp lõm Cao Bằng. Thành phần thạch học gồm cuội kết, sạn kết, cát kết, phân lớp dày xen kẽ các thấu kính bột kết, sét kết dày 0,6- 2m. Do đặc điểm này nên nước có tính chất áp lực cục bộ. Kết quả khảo sát của đoàn địa chất 105 cho thấy lưu lượng các điểm lộ thường từ 0,01-1l/s. Một số lỗ khoan sâu 145-148m gặp nước phun trào ở độ cao +1,56m. Nguồn bổ cập là nước mưa ngấm qua miền thấm hoặc từ trên ngấm xuống.

+  Nước khe nứt - vỉa trong trầm tích phụ điệp sông Hiến (T2sh1) Trầm tích này dưới điệp sông Hiến phân bố ở phía Bắc và Đông thành phố với diện tích khoảng 10km2. Thành phần gồm Riolit, tuf, dăm kết tù, xen kẽ cuội kết, đá phiến sét, thấu kính đá vôi. Đá thường nứt nẻ, nhưng khe nứt lấp nhiều sét ảnh hưởng đến khả năng chứa nước. Trong vùng khảo sát thường gặp các điểm lộ có lưu lượng 0,01- 0,5l/s. Tại lỗ khoan có độ sâu 180m của đoàn địa chất 105 gặp nước tự phun, lưu lượng bơm nước thí nghiệm đạt tới 7,02l/s (LK15). Nguồn bổ cập là nước mưa ngấm trực tiếp trên miền thấm nước từ các tầng khác cung cấp.

+ Nước trong đá mắc ma xâm nhập phức hệ Cao Bằng (cbT2).

Trong vùng chỉ lộ một khối nhỏ peridotit - gabroperiotit với diện tích 1km2 ở phía Tây bắc. Đoàn 105 phát hiện 6 điểm lộ với Q= 0,01- 0,5l/s.

+  Nước trong đứt gãy kiến tạo

Trong vùng có đứt gãy sâu F1 Cao Bằng- Lạng Sơn nghiêng về phía nam, góc dốc 60-700. Các lỗ khoan thăm dò của liên đoần 2 địa chất thuỷ văn khoan vào các đối tượng đá vôi điệp sông Hiến nằm ở đới ảnh hưởng của đứt gãy nhưng nghèo nước do sét lấp nhiều. Tuy nhiên các lỗ khoan sâu của đoàn 105 thường gặp nước có nhiệt độ cao 29-300và nhiều bọt khí.

+ Đánh giá trữ lượng nước ngầm:

Từ kết quả khảo sát thăm dò địa chất thuỷ văn của liên đoàn 2 và của đoàn 105 cho thấy chỉ có bồi tích sông Bằng, sông Hiến thuộc phức hệ chứa nước lỗ hổng trong các trầm tích bở rời hệ thứ tư (Q) và trầm tích phụ điệp dưới điệp sông Hiến ( T2sh1) là có khả năng cung cấp một trữ lượng nước ngầm nhất định.

- Khảo sát thăm dò của liên đoàn 2 cho thấy chiều dày bồi tích sông Bằng và sông Hiến thay đổi 4m từ (LK6) đến LK3), có diện phân bố hẹp và không liên tục, càng xa sông tầng chứa nước càng bị vát nhọn và mỏng dần. Thành phần thạch học từ trên xuống gồm sét, sét pha cát, cát cuội sỏi, sạn, lớp cuội sỏi lẫn nhiều cát. Từ kết quả khoan thăm dò của lỗ khoan 3 và lỗ khoan 14, theo tính toán của liên đoàn 2, để đạt công suất khai thác 2000m3/nđ cần khoan 5 giếng D= 219mm với lưu lượng mỗi giếng khai thác 400 m3/nđ , nằm trên một tuyến kéo dài từ vị trí lỗ khoan 3(LK3) đến vị trí LK14 khoẩng cách giữa các giếng 90m. Khoảng cách từ lỗ khoan tới mép sông trung bình là 30m (LK3 có Q= 4,6l/s, độ hạ thấp mực nước s=0,73m, tỷ lưu lượng q= 6,3l/s).

Tuy chưa được thăm dò và đánh giá trữ lượng một cách chính xác, nhưng kết quả bơm nước thí nghiệm của đoàn 105 đối với lỗ khoan 15 thuộc trầm tích phụ điệp dưới điệp sông Hiến cho thấy lưu lượng LK15 đạt tới 7,02l/s= 606m3/ngđ. Vì vậy khu vực này cần được đưa vào kế hoạch thăm dò để có thể đánh giá được chính xác trữ lượng khai thác.

* Lựa chọn nguồn nước:

Sử dụng nguồn nước mặt sông Bằng và sông Hiến làm nguồn nước cấp cho sinh hoạt và sản xuất của thành phố Cao Bằng. Điều này phù hợp với đề xuất nguồn nước trong đồ án Quy hoạch chung thị xã Cao Bằng đã được phê duyệt năm 2004.

d) Giải pháp cấp nước

* Nguồn nước:

+ Giai đoạn 2020: Khai thác nguồn nước mặt sông Bằng và sông Hiến với công suất khai thác: 20.000 m3/ngđ. Nguồn nước ngầm sẽ là nguồn nước hỗ trợ, dự phòng;

+ Giai đoạn 2030: Tiếp tục khai thác nguồn nước mặt sông Bằng và sông Hiến công suất khai thác: 32.000 m3/ngđ.

* Các công trình đầu mối:

+ Giai đoạn 2020:

- Giữ nguyên trạm bơm cấp 1 và nhà máy nước Tân An hiện có công suất 10.000 m3/ngđ, cùng quy trình xử lý nước và nguồn nước sông Hiến;

- Nâng công suất trạm bơm cấp 1 và nhà máy nước sông Bằng từ 5.000 m3/ngđ lên 10.000 m3/ngđ;

+ Giai đoạn 2030:

- Giữ nguyên trạm bơm cấp 1 và nhà máy nước Tân An hiện có công suất 10.000 m3/ngđ, cùng quy trình xử lý nước và nguồn nước sông Hiến;

- Giữ nguyên trạm bơm cấp 1 và nhà máy nước Sông Bằng công suất 10.000 m3/ngđ, cùng quy trình xử lý nước và nguồn nước sông Bằng;

- Xây dựng mới trạm bơm cấp 1 và nhà máy nước sông Bằng 2 công suất: 12.000 m3/ngđ, nguồn nước lấy từ sông Bằng

(Vị trí trạm bơm cấp 1 và nhà máy nước xem bản vẽ cấp nước KTh-09)

* Công nghệ xử lý nước

Nguồn nước mặt sông Hiến ( Trạm bơm cấp 1 ( Bể trộn ( Bể lắng đứng ( Bể lọc nhanh ( Khử trùng ( Bể chứa ( Mạng lưới phân phối.

Mương dẫn nước sông Bằng ( Trạm bơm cấp 1 ( Bể trộn ( Bể lắng Lamen ( Bể lọc nhanh ( Khử trùng ( Bể chứa ( Mạng phân phối.

* Mạng lưới cấp nước

Căn cứ vào mạng lưới cấp nước hiện có, thiết kế đảm bảo cấp nước tới các hộ tiêu thụ. Mạng lưới cấp nước được thiết kế mạng vòng có đường kính D100mm(D400mm với tổng chiều dài: 82.039m, vật liệu ống cấp nước chọn ống gang dẻo, ống nhựa HDPE

Tính toán thủy lực: Mạng lưới cấp nước thành phố Cao Bằng được tính toán bằng chương trình Loop, đối với đường ống cấp nước ống gang cũ hệ số nhám K= 1.2, ống gang mới K=1.1; ống nhựa cũ K = 1.0, ống nhựa mới K=0.9 và được thiết kế phân làm 7 khu:

Khu 1, khu 2 giai đoạn 1 sử dụng nước từ nhà máy nước sông Bằng hiện có; giai đoạn 2 sử dụng nước từ nhà máy nước sông Bằng 2

Khu 3 giai đoạn 1 sử dụng nước từ nhà máy nước sông Bằng hiện có, giai đoạn 2 sử dụng kết hợp cả 2 nhà máy nước sông Bằng hiện có và sông Bằng 2

Khu 4: giai đoạn 1, 2 sử dụng nước từ nhà máy nước Tân An. Một phần phường Hợp Giang mạng lưới nước hiện có đã phủ đều nên phần này không tính thủy lực, chỉ tính phần còn lại (phường Sông Bằng)

Khu 5: giai đoạn 1, 2 sử dụng nước từ nhà máy nước Sông Bằng hiện có

Khu 6: Dân cư phân bố theo cụm nhỏ mạng lưới thiết kế lấy đường kính theo cấu tạo và sử dụng nguồn nước từ nhà máy nước Tân An.

Khu 7: Dân cư làng xóm sống rải rác vì thế dân ở khu này sẽ sử dụng nguồn nước từ giếng khoan, nước suối..

* Áp lực nước

- Mạng lưới cấp nước được tính toán với áp lực tự do nhỏ nhất đảm bảo là 12m, các khu vực cao tầng hơn bố trí bể chứa nước và trạm bơm tăng áp cục bộ.

* Chữa cháy

Sử dụng mạng lưới chữa cháy kết hợp chung với cấp nước sinh hoạt và công nghiệp.

Mạng lưới cấp nước chữa cháy sử dụng áp lực thấp. Chọn số đám cháy xảy ra cùng một lúc là 2 đám, với lưu lượng mỗi đám cháy cháy là 30l/s, thời gian dập tắt các đám cháy là 3 giờ.

f. Bảo vệ nguồn nước:

* Đối với nguồn nước mặt

- Nước sông Bằng và sông Hiến: tính từ điểm lấy nước lên thượng nguồn phạm vi bảo vệ là 200 m, xuôi về hạ nguồn: 100 m, cấm xây dựng, xả nước thải, nước thủy lợi, chăn nuôi, tắm giặt.

* Khu vực bảo vệ nhà máy nước

+ Trong phạm vi 30m kể từ chân tường các công trình xử lý phải xây tường rào bảo vệ bao quanh khu vực xử lý nước.

+ Bên trong tường rào này không được xây dựng nhà ở, công trình vui chơi, sinh hoạt, vệ sinh, không được bón phân cho cây trồng và không được chăn nuôi súc vật.

Khu vực bảo vệ đường ống nước thô dẫn từ trạm bơm cấp 1 về nhà máy nước là 0,5m

### 5.6.4. Định hướng quy hoạch cấp điện

a.  Dự báo phụ tải.

- Bảng phụ tải điện toàn thành phố.

| TT | Khu chức năng | Công suất 2020 | Công suất 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dân dụng | 16621 | 34210 |
| 2 | Công nghiệp và công cộng dịch vụ | 46106 | 64350 |
| Tổng | 62726 | 98560 |
| Tổng công suất yêu cầu(Kđt=0.8) | 50181 | 78848 |

Công suất yêu cầu trên thanh cái 110kV(Kđt=0.8) khoảng: 78.85MW

Tuy nhiên ranh giới nghiên cứu thành phố Cao Bằng được mở rộng rất nhiều do vậy trong thiết kế phần điện cần xét đến hệ số lấp đầy của các dự án, ở đây lấy hệ số lấp đầy khoảng 0,9. Như vậy con số phụ tải yêu cầu thực sự là 70.96MW, tương đương 78.85MVA(lấy hệ số cos( = 0,9).

b.  Phương án cấp điện.

b.1 Nguồn điện.

- Theo Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Cao Bằng đến 2015 đã được phê duyệt, trạm 220kV Cao Bằng sẽ nâng công suất lên 2x125MVA trong giai đoạn 2015-2020.

- Với phụ tải toàn thành phố là 70.96MW  trạm 110kV với công suất 2x40MVA vẫn có thể đáp ứng nếu chỉ cấp cho thành phố. Tuy nhiên cần vẫn cần nâng công suất lên 40+63MVA sẽ đảm bảo cung cấp điện nếu có phát triển đột biến trong tương lai.

- Thống kê trạm giảm áp chính ( cân bằng công suất.

| TT | Tên trạm | Công suất MBA chính (MVA) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hiện trạng | 2030 |  |
| I | Trạm 220kV Cao Bằng | 125 | 2x125 | Hiện trạng |
| II | Trạm 110kV |  |  |  |
| 1 | Trạm 110kV Cao Bằng | 2x40 | 40+63 | Hiện trạng |
|  | Tổng (II) | 80 | 103 |  |
|  | Nhu cầu phụ tải | - | 78.85 |  |
|  | Cân đối | - | + 24.15 | Đã đủ |

b.2 Lưới điện.

- Tuyến 220kV có ý nghĩa đặ biệt quan trọng với phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Cao Bằng và các tỉnh lân cận, do vậy trong phạm vi đồ án này không xét đến khả năng di dời tuyến điện này.

- Tuy nhiên mạng lưới 110kV cần quyết tâm cải tạo và di dời theo các tuyến giao thông đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn vận hành lưới điện. Thiết kế lưới điện 110kV sẽ đảm bảo tiêu chí N-1, mỗi trạm 110kV được cấp điện từ 2 đường dây 110kV trở lên.

- Có 2 tuyến 220kV và 3 tuyến 110kV cần xây dựng mới. Cụ thể:

+ Tuyến 220kV mạch kép Cao Bằng - Bắc Kạn ACSR-400 chiều dài toàn tuyến 70km, có 5km trong ranh giới thiết kế. (giai đoạn 2020)

+ Tuyến 220kV mạch đơn Cao Bằng-Lạng Sơn ACSR-400 chiều dài toàn tuyến 125km, có 5.3km trong ranh giới thiết kế.(giai đoạn 2030)

+ Tuyến 110kV mạch kép từ trạm 220kV Cao Bằng đi trạm 110kV Hòa An tiết diện AC-185, có 2km trong ranh giới.

+ Tuyến 110kV mạch kép từ trạm 220kV Cao Bằng đi trạm 110kV Nguyên Bình tiết diện AC-185, dài 2.4km trong ranh giới.

+ Tuyến 110kV mạch 2 từ trạm 220kV Cao Bằng đi trạm 110kV Cao Bằng tiết diện AC-185, có 6km trong ranh giới.

- Lưới trung áp sẽ từng bước cải tạo về cấp điện áp 22kV phù hợp với mật độ phụ tải và đảm bảo tiêu chuẩn của nghành điện.

+ Dự kiến sẽ có 2 xuất tuyến 35kV và 8 xuất tuyến 22kV. Kết cấu lưới trung áp trong từng khu phải tuân thủ nguyên tắc xây dựng dạng mạch vòng kín vận hành hở (hoặc liên kết lưới trung áp giữa các trạm 110kV). Trong chế độ làm việc bình thường, khả năng tải không vượt quá 70% công suất để đảm bảo độ dự phòng vận hành. Phía ngoại thị liên quan đến các công trình đầu mối khu vực có thể thiết kế dạng hình tia cùng các máy cắt phân đoạn và recloser đóng lặp lại.

+ Các khu đô thị đã ổn định, về Quy hoạch lưới điện phải được ngầm hóa để đảm bảo cảnh quan đô thị, tránh đầu tư nhiều lần. Để thuận tiện trong vận hành, lắp đặt, sửa chữa đường cáp ngầm nên bố trí trong hào cáp kỹ thuật chung. Tiết diện các tuyến trục sử dụng cáp bọc XLPE - 185 cho đường dây nổi trong các khu công nghiệp và vùng ngoại thị, cáp ngầm chống thấm dọc XLPE -240 cho các khu nội thị.

b.3 Trạm biến áp lưới 22/0,4kV.

- Trạm hạ thế trong các khu công nghiệp tuân thủ theo thiết kế về quy mô và vị trí theo từng nhà máy cụ thể. Trong khu công nghiệp không yêu cầu về hình thức mỹ quan của nhà trạm trừ các vị trí tiếp giáp với trục giao thông lớn, công trình hành chính.

- Trong các khu dân cư, đô thị xây mới nên sử dụng trạm kín kiểu xây hoặc hợp bộ để đảm bảo mỹ quan đô thị. Quy mô chiếm đất các trạm trong khỏang 20-40m2, đặt tại các vị trí cây xanh và trong các công trình có phụ tải lớn.

- Hệ thống điện hạ thế thống nhất sử dụng cấp điện áp 380/220V trung tính nối đất trực tiếp. Với khu đô thị mới đầu tư đồng bộ, lưới điện hạ thế phải đi ngầm. Vùng ngoại thị hoặc khu chưa ổn định về quy hoạch có thể đi nổi bằng cáp vặn xoắn.

- Lưới điện hạ thế có bán kính cấp điện không quá 300m trong đô thị, không quá 500m phạm vi ngoài đô thị nhằm tránh độ sụt áp cuối đường dây quá định mức cho phép.

- Lưới chiếu sáng:

Xây dựng hoàn chỉnh toàn bộ mạng lưới chiếu sáng đèn đường, chiếu sáng cảnh quan - lễ hội cho khu vực nghiên cứu. Bổ sung các tuyến chiếu sáng cho các trục đường và các khu dân cư.

Các tuyến chiếu sáng trục chính nên sử dụng kiểu chiếu sáng độc lập bằng hệ thống cột thép mạ kẽm nhúng nóng. Trong khu dân cư, lưới chiếu sáng có thể đi chung cột với tuyến điện 0,4kV cấp cho sinh hoạt.

Các tuyến đường có mặt cắt ≥ 10,5m sẽ được bố trí chiếu sáng 2 bên đường, ( 10,5m chiếu sáng một bên đường. Đèn sử dụng các loại có hiệu suất quang cao như đèn Sodium, đèn LED, công suất từ 220V-150W đến 220V-400W. Các đường trục chính trong đô thị tuyến chiếu sáng bố trí đi ngầm dùng cáp đồng, tiết diện không nhỏ hơn XLPE-3x16+1x10mm2

### 5.6.5. Định hướng thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang

* Cơ sở thiết kế:

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình kỹ thuật xây dựng QCVN 07:2010/BXD.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt QCVN 14:2008/BTNMT.

- Quy hoạch chung xây dựng thị xã Cao Bằng đã được phê duyệt năm 2004

- Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Cao Bằng, năm 2011.

- Quy hoạch quản lý Chất thải Rắn tỉnh Cao Bằng đến năm 2025

- Dự án: Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Cao Bằng nguồn vốn chính phủ Đan Mạch (ODA) tài trợ

Tuân thủ các quy hoạch phân khu của các khu đô thị trên địa bàn TP Cao  Bằng lập.

- Các tài liệu hiện trạng có liên quan.

* Tiêu chuẩn thiết kế:

- Tiêu chuẩn thoát nước thải  lấy ( 90%  tiêu chuẩn cấp nước cụ thể:

+ Khu vực nội thị: Đợt đầu 120 lít/người. ngđ;  Dài hạn 135 lít/người. ngđ (tỷ lệ thu gom 95%)

+ Khu vực ngoại thị: Đợt đầu 80 lít/người. ngđ;  Dài hạn 100 lít/người. ngđ (tỷ lệ thu gom 85-90%)

- Nước thải công cộng lấy bằng 10% khối lượng nước thải SH.

- Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp: 27 m3/ha/ngđ (tính 70% diện tích đất xây dựng)

- Tiêu chuẩn CTR sinh hoạt:

+ Khu vực nội thị: đợt đầu 1 kg/người-ngày; Dài hạn: 1,2 kg/người-ngày, tỷ lệ thu gom đạt 100%

+ Khu vực ngoại thị: đợt đầu 0,9 kg/người-ngày; Dài hạn: 1,0 kg/người-ngày, tỷ lệ thu gom đạt 85-90%

- Tiêu chuẩn CTR khu vực công cộng: 5% chất thải rắn SH

- Tiêu chuẩn CTR công nghiệp: 0,3 tấn/ha.ngđ (tính 70% diện tích đất XD)

- Tiêu chuẩn đất nghĩa trang  0,06 ha/1000 người

- Tổng khối lượng làm tròn:

+ Nước thải: đợt đầu 13.460 m3/ngđ; dài hạn 19.660 m3/ngđ

+ Chất thải rắn: đợt đầu 125 tấn; dài hạn 183,2 tấn

+ Đất nghĩa trang: đợt đầu 5,4 ha; dài hạn 53 ha

a. Quy hoạch hệ thống thoát nước thải:

* Giải pháp thiết kế: Tuân thủ dự án thoát nước thải và xử lý nước thải thành phố Cao Bằng đã lập; Các quy hoạch phân khu đã lập đó là: xây dựng hệ thống thoát nước riêng (nước mưa và nước thải).

-  Quá trình thiết kế mạng lưới thoát nước phải điều chỉnh một số so với quy hoạch hiện tại vì khu vực này được bổ sung thêm đường tránh phía Nam 58m.

- Trong phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch sẽ xây dựng 2 hệ thống thoát nước thải: hệ thống thoát nước thải khu dân cư và hệ thống thoát nước thải khu, công nghiệp tập trung.

*Cấu tạo hệ thống thoát nước gồm:

+ Cống thoát nước thải bằng nhựa HDPE

+ Ống áp lực dùng ống gang

+ Trạm bơm nước thải xây chìm

+ Trạm làm sạch nước thải bằng BTCT

- Độ sâu chôn cống đầu tiên: 1m tính đến đáy cống

- Trạm bơm nước thải khống chế nhỏ  hơn 4,0m.

Không gian kiến trúc của thành phố bị chia cắt bởi địa hình tự nhiên, vì vậy chọn phương án xử lý phân tán cho từng khu đô thị và cụm công nghiệp.

Xây dựng các trạm xử lý vừa và nhỏ để làm sạch nước thải. Điều này cũng phù hợp với phân đợt xây dựng trong quá trình phát triển đô thị

Khu vực quy hoạch bao gồm nhiều loại hình nước thải khác nhau vì vậy phải làm sạch nước thải theo 2 bước:

+ Bước 1: Nước thải sau khi được xử lý bằng bể tự hoại trong các công trình mới được xả ra hệ thống cống thoát nước .

+ Bước 2: Làm sạch nước thải lần 2 tại các trạm xử lý nước thải tập trung. Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý phải đạt QCVN 14:2008/BTNMT và nước thải công nghiệp tập trung xử lý đạt QC 40:2011/BTNMT mới được xả ra nguồn tiếp nhận.

Sơ đồ hệ thống thoát nước như sau: bể tự hoại ( cống thoát nước ( trạm bơm ( trạm xử lý nước thải ( xả ra môi trường.

Dây chuyền công nghệ trạm xử lý nước thải sẽ được quyết định trong giai đoạn lập dự án đầu tư.

a1. Nước thải sinh hoạt

* Toàn thành phố sẽ chia thành 5 lưu vực thoát nước chính:

Lưu vực 1:

Bao gồm các khu  I và khu III (khu đô thị dịch vụ tập trung xã Hưng Đạo và khu đô thị tập trung phường Đề Thám). Mạng lưới thoát nước thải có đường kính từ D200mm đến D500 mm với tổng chiều dài  53.480m.

Trong phạm vi lưu vực 1, xây dựng 4 trạm bơm nước thải chuyển tiếp:

+ Trạm bơm số 1 công suất 1400 m3/ngđ

+ Trạm bơm số 2 công suất 1000 m3/ngđ

+ Trạm bơm số 3 công suất 1550 m3/ngđ

+ Trạm bơm số 4 công suất 4100 m3/ngđ

Xây dựng 1 trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung số 1, vị trí khu vực cây xanh phía Tây Bắc phường Đề Thám  công suất 6000 m3/ngđ, diện tích đất xây dựng là 3 ha. Nước sau xử lý xả ra sông Bằng.

Lưu vực 2:

Bao gồm khu V, khu VII (khu dân cư tập trung phường Sông Hiến và một phần dân cư phường Hoà Trung phía Bắc sông Hiến). Mạng lưới thoát nước thải dự kiến có đường kính từ D200mm đến D300 mm với tổng chiều dài 22.620m.

Trong phạm vi lưu vực 2, xây dựng 4 trạm bơm nước thải chuyển tiếp:

+ Trạm bơm số 5 công suất 550 m3/ngđ

+ Trạm bơm số 6 công suất 1200 m3/ngđ

+ Trạm bơm số 7 công suất 1450 m3/ngđ

+ Trạm bơm số 8 công suất 1730 m3/ngđ.

Xây dựng trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung số 2, vị trí phía Nam đường tránh 58m, công suất 2000 m3/ngđ, diện tích xây dựng 1 ha. Nước thải sau khi xử lý xả ra sông Bằng.

Lưu vực 3:

Khu VII, khu dân cư  phường Hoà Trung (phía Nam sông Hiến). Mạng lưới thoát nước thải dự kiến có đường kính từ D200mm đến D300 mm với tổng chiều dài 5080m.

Các khu vực dân cư tập trung phía tây đường nối QL3-4 và một phần dân cư phía đông QL3-4 nước thải sẽ được xử lý cục bộ tại 2 bể xử lý nước thải hợp khối (bể tự hoại, composite thiết kế theo QCVN14:2008/BTNMT) có công suất từ 160 m3/ngđ và 170 m3/ngđ. Nước thải sau khi xử lý xả ra sông Hiến.

Lưu vực 4:

Bao gồm khu VIII và khu IV (khu dân cư tập trung phường Tân Giang và phường Duyệt Trung). Mạng lưới thoát nước thải dự kiến có đường kính từ D200mm đến D400 mm với tổng chiều dài 6505m.

Trong phạm vi lưu vực 4, xây dựng 2 trạm bơm nước thải chuyển tiếp:

+ Trạm bơm số 9 công suất 750 m3/ngđ

+ Trạm bơm số 10 công suất 2800 m3/ngđ

Xây dựng trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung số 3, vị trí khu vực cây xanh, công suất 2800 m3/ngđ, diện tích xây dựng 0,8 ha. Nước thải sau khi xử lý xả ra suối.

Lưu vực 5:

Bao gồm các khu IV và khu VI (khu dân cư hiện hữu phường Hợp Giang và sông Bằng). Tại lưu vực này chủ yếu là thực hiện theo dự án thoát nước đã lập. Các tuyến cống  thoát nước thải có đường kính D300mm. Xây dựng 3 trạm bơm nước thải chuyển tiếp theo dự án:

+ Trạm bơm số 1 công suất 2030 m3/ngđ

+ Trạm bơm số 2 công suất 2900 m3/ngđ

+ Trạm bơm số 3 công suất 4490 m3/ngđ

Trong lưu vực này có bổ sung một số tuyến cống thoát nước thải D200mm đến D300mm với tổng chiều dài 10.764m. Xây dựng bổ sung 2 trạm bơm chuyển tiếp:

+ Trạm bơm số 11 công suất 460 m3/ngđ

+ Trạm bơm số 12 công suất 730 m3/ngđ

Xây dựng  trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung theo dự án, vị trí phía đông nam thành phố suất 6000 m3/ngđ, diện tích đất xây dựng là 1,4 ha. Nước sau xử lý xả ra sông Bằng.

Lưu vực 6:

Bao gồm các khu vực có mật độ xây dựng thấp tại phường (Đề Thám, Ngọc Xuân, Duyệt Trung). Nước thải sẽ phải xử lý cục bộ bằng các bể xử lý có công suất nhỏ trước khi thải ra môi trường bên ngoài.

a2. Nước thải công nghiệp:

Nước thải sẽ được xử lý riêng tại các khu công nghiệp tập trung.  Xây dựng 3 trạm xử lý nước thải công nghiệp có công suất:

+ Trạm xử lý CN1: công suất 2400 m3/ngđ

+ Trạm xử lý CN2: công suất 760 m3/ngđ

+ Trạm xử lý CN3: công suất 1100 m3/ngđ

Nước thải khu công nghiệp sau khi xử lý phải đạt QCVN 40:2011/BTNMT trước khi xả ra môi trường bên ngoài.

a3. Nước thải y tế:

Nước thải y tế phải xử lý đạt QCVN28-2010 sau đó mới được xả ra hệ thống thoát nước.

a4. Nước thải các khu vực chăn nuôi:

Các hộ gia đình chăn nuôi gia súc, gia cầm nằm trong khu dân cư đều phải có biện pháp thu gom xử lý nước thải để đảm bảo vệ sinh môi trường; tùy theo số lượng gia súc, gia cầm mà xây dựng hệ thống bể Biogas để xử lý chất thải với quy mô phù hợp.

| Bảng tổng hợp khối lượng xây dựng hệ thống thoát nước |
| --- |
| TT | Hạng mục xây dựng | Đơn vị | Khối lượng |
| A | Theo dự án |  |  |
| 1 | Xây dựng các tuyến cống tự chảy D300-D400 mm | m |  |
| 2 | Xây dựng tuyến ống có áp D100mm | m |  |
| 3 | Xây dựng tuyến ống có áp D280mm | m |  |
| 4 | Xây dựng tuyến ống có áp D355mm | m |  |
| 5 | Xây dựng trạm bơm nước thải | Trạm | 3 |
| 6 | Xây dựng trạm xử lý nước thải | Trạm | 1 |
| B | Theo quy hoạch |  |  |
| 1 | Xây dựng các tuyến cống tự chảy D200 mm | m | 36.203 |
| 2 | Xây dựng các tuyến cống tự chảy D300 mm | m | 55.648 |
| 3 | Xây dựng các tuyến cống tự chảy D400 mm | m | 6614 |
| 4 | Xây dựng các tuyến cống tự chảy D500 mm | m | 480 |
| 5 | Xây dựng tuyến ống có áp D100mm | m | 2633 |
| 6 | Xây dựng tuyến ống có áp D150mm | m | 4223 |
| 7 | Xây dựng tuyến ống có áp D200mm | m | 200 |
| 8 | Xây dựng tuyến ống có áp D250mm | m | 100 |
| 9 | Xây dựng trạm bơm nước thải | trạm | 12 |
| 10 | Xây dựng trạm xử lý nước thải | trạm | 6 |

b. Thu gom và xử lý CTR:

* Giải pháp thu gom:

- CTR phải được phân loại tại nguồn thải thành 2 loại CTR  hữu cơ và vô cơ trước khi thu gom. CTR hữu cơ sẽ được tận dụng để sản xuất phân vi sinh. CTR vô cơ ( thuỷ tinh, kim loại, giấy...) sẽ được thu hồi tái chế.

-  CTR công nghiệp: trong các nhà máy cần thu gom phế liệu để tái sản xuất nhằm hạ giá thành sản phẩm và trao đổi phế liệu giữa các nhà máy.

- CTR y tế sinh hoạt được thu gom và xử lý cùng CTR đô thị. CTR y tế nguy hại và công nghiệp phải được xử lý bằng lò đốt đạt tiêu chuẩn môi trường.

Tổng khối lượng CTR phát sinh trong một ngày có tính cả CTR công nghiệp là    197 tấn /ngày.

Nâng cấp bãi chôn lấp CTR tại Nà Lần, xã Chu Trinh thành khu liên hợp xử lý CTR sẽ bao gồm nhà máy chế biến phân vi sinh, lò đốt CTR nguy hại và bãi chôn lấp CTR hợp vệ sinh, quy mô 37,3 ha (phần mở rộng 30 ha).

c. Nghĩa trang – nhà tang lễ:

* Nghĩa trang: một số nghĩa trang nhỏ rải rác tại các phường nằm trong khu vực phát triển đô thị sẽ từng bước di dời đến nghĩa trang tập trung của thành phố.

Do thành phố Cao Bằng phát triển mở rộng nên nghĩa trang Nà Toòng nằm sát đô thị do vậy nghĩa trang Nà Toòng sẽ đóng cửa làm nơi thăm viếng.

Để thuận tiện cho người dân đô thị cũng như dân cư vùng phu cận sử dụng đất nghĩa trang. Trong quy hoạch, cũng đã nghiên cứu đến diện tích đất của các mộ di dời trong diện giải phóng mặt bằng khi đô thị mở rộng và  tầm nhìn đến năm 2050) dự kiến quy hoạch như sau:

+ Khu vực phía tây thành phố, dự kiến mở rộng nghĩa trang Nam Phong – xã Hưng Đạo với diện tích khoảng 35 ha (trên đường đi Nguyên Bình).

+ Khu vực 2 tại khu vực đất đồi núi thuộc xã Chu trinh, diện tích khoảng 18ha. Nghĩa trang này sẽ xây lò hỏa táng, nhằm giảm nhu cầu chiếm đất, giảm ô nhiễm môi trường.

* Nhà tang lễ:  trong khuôn viên  tại hai bệnh viện xây mới, diện tích 1000m2/nhà

+ Bệnh viên đa khoa phía đông phường Sông Bằng.

+ Bệng viện đa khoa phía nam khu đô thị mới Đề Thám

### 5.6.6. Định hướng phát triển hệ thống thông tin liên lạc

Theo tính toán nhu cầu của thành phố khoảng 87342 lines, tuy nhiên xét đến hệ số lấp đầy các dự án khoảng 0,9 thì nhu cầu thực đến 2030 là 70.608 lines.

a. Hệ thống chuyển mạch:

Tăng dung lượng các trạm Host và các trạm vệ tinh trong giai đoạn tới, dần chuyển đổi công nghệ cũ sang công nghệ mới thế hệ sau(NGN). Cung cấp các dịch vụ gia tăng trên nền NGN thông qua media gateway. Tương lai có thể thay thế tổng đài Host bằng thiết bị Multi-service Switch nhằm nâng cao năng lực chuyển mạch của mạng lưới.

b. Truyền dẫn:

Để đảm bảo nhu cầu băng thông cần thực hiện cáp quang hoá toàn Thành phố, dung lượng các tuyến nhánh trên 622Mb/s, dung lượng vòng Ring trên 2,5Gb/s.

Cáp quang hóa toàn bộ các tuyến trục trên địa bàn thành phố. Ngầm hóa cáp quang tại các dự án xây dựng mới, quyết tâm thực hiện việc ngầm hóa cáp quang khu vực lõi đô thị hiện tai.

Nâng cấp các tuyến cáp quang hiện trạng đi các huyện hoặc các khu vực lân cận lên dung lượng  24-32E1(chi tiết xem bản vẽ thông tin liên lạc).

c. Mạng ngoại vi :

Mạng cáp chính:

- Xây dựng mới các tuyến cáp tín hiệu chính tới các khu đất, từ đó phối cáp cho các mạng cáp thuê bao.

+ Dung lượng lắp đặt cáp chính khu vực thiết kế nên sử dụng các loại sau (có thể dùng cáp quang hoặc cáp đồng):

600x2,500x2,400x2,300x2.

- Mạng cáp phối(cáp thuê bao)

+ Dung lượng lắp đặt cáp thuê bao khu vực thiết kế nên sử dụng các loại sau:   200x2,100x2, 50x2, 30x2,20x2,10x2

- Xây dựng hệ thống cống bể theo nguyên tắc tổ chức mạng ngoại vi và có khả năng cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông khác sử dụng cống bể để phát triển dịch vụ.

-  Hạ ngầm tất cả các loại cáp xuống cống bể, trên đường nội bộ có mặt cắt nhỏ, có thể trôn trực tiếp ống nhựa xuống mặt đường, để đảm bảo chất lượng thông tin và mỹ quan đô thị. Và đồng bộ với các cơ sở hạ tầng khác nhằm tiết kiệm  chi phí khi thi công.

- Các cống bể cáp và nắp bể  đã được chuẩn hoá về kích thước cũng như kiểu dáng - theo quy chuẩn của nghành.

- Các bể cáp sử dụng bể đổ bê tông loại từ 1- 3 nắp đan bê tông(nắp gang), 1-2 lớp ống. Đặc biệt bể cáp cho tuyến cáp quang đến trạm Host Cao Bằng, nên sử dụng loại nắp  bằng gang.

- Sử dụng các thiết bị vật tư đồng bộ với hệ chuyển mạch Neax 61.

- Vị trí và khoảng cách bể cáp cách nhau 80 – 100m.

-Tất cả các tuyến cống trên đường trục chính trong khu vực có dung lượng là ống PVC  ( 110 x 0,5mm được đi trên hè đường. Đặc biệt có những đoạn qua đường nên dùng ống thép (110 x 0,65mm

- Cáp trong mạng nội bộ của khu vực thiết kế chủ yếu sử dụng loại cáp cống có dầu chống ẩm đi trong ống bể PVC (ngầm) có tiết điện lõi dây 0,5mm.

- Các tủ, hộp cáp dùng loại vỏ nội phiến ngoại, bố trí tại các ngã ba, ngã tư nhằm thuận lợi cho việc lắp đặt và quản lý sau này.

- Nắp đặt các cabin điện thoại công cộng hoặc trạm rút tiền (ATM)  trên các trục đường chính và trong các khu thương mại tập trung đông dân cư, với bán kính phục vụ 600m bố trí  một cabin.

d.  Mạng di động:

Mạng di động:Mạng thông tin di động phát triển theo hướng mở rộng vùng phủ sóng bằng các biện pháp lắp thêm các trạm BTS đồng thời nâng cấp cấu hình các trạm, mặt khác chuyển đổi công nghệ theo định hướng 3G, hướng đến cung cấp các dịch vụ đa phương tiện trên mạng di động...

Khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tăng cường đầu tư,  tiếp tục phát triển, nâng cấp hệ thống, triển khai các công nghệ và dịch vụ mới (GPRS, W-CDMA, HSDPA…), mở rộng vùng phủ sóng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh.

- Tập trung nâng cao năng lực, dung lượng các trạm phát sóng hiện tại; tiếp tục phủ sóng di động đến các vùng xa trong tỉnh. Đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng vị trí các trạm thu phát sóng di động, nhằm phủ sóng tất cả khu vực trong ranh giới thành phố mới.

- Xây dựng mạng thông tin di động 3G đáp ứng được các dịch vụ di động truyền thông cá nhân đa phương tiện. Các mạng này được Roaming với nhau nhằm tăng hiệu quả phục vụ.  Để đáp ứng được yếu tố đó cần phải đáp ứng được một số yêu cầu sau

+ Các dịch vụ mạng mới và cải thiện các dịch vụ liên quan đến truyền số liệu như nén số liệu của người sử dụng, số liệu chuyển mạch kênh tốc độ cao (HSCSD: High Speed Circuit Swiched Data), dịch vụ vô tuyến gói đa năng (GPRS: General Packet Radio Service) và số liệu 14,4 kbit/s.

+Mạng phải có khả năng cung cấp độ rộng băng tần (dung lượng) theo yêu cầu. Điều này xuất phát từ việc thay đổi tốc độ bit của các dịch vụ khác nhau. Ngoài ra cần đảm bảo đường truyền vô tuyến không đối xứng chẳng hạn với: tốc độ bit cao ở đường xuống và tốc độ bit thấp ở đường lên hoặc ngược lại.

+ Mạng phải cung cấp thời gian truyền dẫn theo yêu cầu. Nghĩa là đảm bảo các kết nối chuyển mạch cho thoại, các dịch vụ video và các khả năng số liệu gói cho các dịch vụ số liệu.

+ Chất lượng dịch vụ phải không thua kém chất lượng dịch vụ mạng cố định, nhất là đối với thoại.

+ Với mục tiêu là phủ sóng với diện tích cao nhất, đáp ứng tốt nhất nhu cầu thông tin di động, thực hiện xây dựng cột anten tại các khu vực có nhu cầu sử dụng cao.

Cột anten của các trạm di động phải đặt cách nhau 500m đối với khu vực thành phố. Chiều cao của anten phải đảm bảo độ cao an toàn theo tiêu chuẩn quy định, đặc biệt là anten lắp đặt tại khu dân cư, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Nếu mỗi doanh nghiệp triển khai lắp đặt trạm BTS đều dựng cột thì số cột sẽ rất lớn vì vậy khuyến khích các doanh nghiệp thảo thuận hợp tác với nhau để dùng chung hạ tầng đó là các cột thu phát và nhà trạm nhằm làm giảm chi phí đầu tư và mỹ quan trên địa bàn tỉnh.

# VI. THIẾT KẾ ĐÔ THỊ

## 6.1. Nguyên tắc thiết kế

Khai thác các yếu tố cảnh quan, địa hình tự nhiên để xác định Khung cảnh quan đặc trưng, từ đó đề xuất các giải pháp thiết kế đô thị linh hoạt cho các khu vực phát triển không gian.

Thiết lập một hệ thống không gian mở rõ ràng với sự phân cấp theo thứ bậc về quy mô xây dựng và chức năng sử dụng.

Tạo ra một đường chân trời sinh động bằng sự kết hợp giữa đường viền địa hình tự nhiên với các công trình có cao độ đa dạng.

Nhấn mạnh hình ảnh chủ đạo của đô thị bằng các trục phố lớn và các không gian công cộng với tầng cao và mật độ xây dựng công trình. Tạo tính dẫn hướng đến các công trình quan trọng như nhà ga, công trình đầu mối, công trình dịch vụ đô thị, các trung tâm hoạt động đông người. Sử dụng kiến trúc cao tầng, các hình thức kiến trúc đặc thù để nhấn mạnh các khu vực, tạo điểm nhấn quan trọng trong đô thị.

Tạo nên các không gian đi bộ xuyên qua các khu chức năng để gắn kết các khu chức năng với vùng cảnh quan trong đô thị.

Tăng cường các góc nhìn quan trọng từ các khu vực cảnh quan tự nhiên, cây xanh và mặt nước tới các khu chức năng quan trọng của đô thị.

Tăng cường đặc trưng kiến trúc truyền thống trong các mô hình phố tại khu vực cải tạo chỉnh trang.

Cho phép tạo nên sự linh hoạt về mật độ và hình khối trong khu vực Thành phố mà vẫn đạt được các mục đích tổng thể về cơ cấu và đặc điểm đô thị toàn khu vực.

## 6.2. Phân vùng thiết kế đô thị

### 6.2.1. Các khu bảo tồn:

Các công trình di tích lịch sử, văn hoá, tín ngưỡng.

### 6.2.2. Các khu vực phát triển ổn định:

Là các vùng cảnh quan đô thị đã được đầu tư xây dựng và phát triển được giới hạn từ cốt cao độ 250m đến 197m (là vùng đất thuận lợi để xây dựng và phát triển đô thị), được giới hạn từ vùng cảnh quan đồi núi xuống đến vùng đất ven hai bờ sông Bằng và sông Hiến. Có thể chia thành 02 vùng đặc thù:

a. Khu vực đô thị được xây dựng trên  địa hình tương đối bằng phẳng:

Đây là khu vực được hình thành cùng sự phát triển của tỉnh Cao Bằng đô thị trung tâm hiện hữu có ranh giới bao trùm phường Hợp Giang và một phần phường sông Bằng, Sông Hiến, Ngọc Xuân. Với hệ thống cây xanh cảnh quan, không gian công cộng đô thị ghi dấu lịch sử tạo lập sắc thái riêng cho TP Cao Bằng.

b. Khu vực đô thị được xây dựng trên  địa hình đồi núi thấp:

Đây là khu vực có dạng địa hình đồi núi đan xen, quỹ đất xây dựng nhỏ hẹp các khu vực xây dựng phát triển đô thị còn phát triển manh mún chưa đồng bộ, nhất quán. Các khu ở hiện trạng chưa được quan tâm đầu tư hệ thống cây xanh công cộng, Không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng khu ở….; Trong giai đoạn tiếp theo cần có giải pháp chỉnh trang hoàn thiện phù hợp nhằm gìn giữ giá trị cảnh quan đồng thời nâng cao chất lượng đô thị.

### 6.2.3. Khu vực dọc sông Bằng, sông Hiến:

Là vùng cần bảo vệ cảnh quan tự nhiên đảm bảo hành lang tiêu thoát lũ, vùng sinh thái nông nghiệp của thành phố. Bên cạnh đó còn là trục cảnh quan xanh dọc sông, kết nối không gian đô thị hai bờ, là hành lang cảnh quan chính yếu của thành phố. Cảnh quan ven sông khu vực ngoài đô thị cần giữ được nền cảnh quan tự nhiên của vùng sinh thái nông nghiệp. Khu vực ven sông trong đô thị được kết hợp với các vườn hoa, công viên, khu TDTT, khu vui chơi giải trí và trung tâm dịch vụ được khai thác theo mùa.

### 6.2.4. Vùng cảnh quan đồi núi:

Bảo tồn địa hình địa mạo khu vực đồi núi cao, bảo vệ hệ sinh thái rừng, phát triển rừng trồng đặc trưng phục vụ nhu cầu phát triển ngành và phục vụ du lịch.

Trong quy hoạch phân khu và chi tiết, thiết kế đô thị cần xác định các yếu tố, các công trình cần được giữ lại cần được bảo tồn và phát huy giá trị, tránh những đồng hoá của quá trình phát triển mở rộng đô thị.

Có thể chia thành 2 tiểu vùng cảnh quan chính

a. Khu vực cảnh quan đồi núi thấp: Có cảnh quan đẹp, hấp dẫn và có khả khai thác để xây dựng các khu chức năng cho đô thị và các khu ở. Đây là khu vực mà khi đầu tư xây dựng cần có các biện pháp phù hợp nhằm gìn giữ cấu trúc của địa hình để tạo dựng hình ảnh đô thị đặc trưng miền núi.

b. Khu vực cảnh quan đồi núi cao: Là khu vực cần phải bảo tồn nhằm gìn giữ không gian xanh, lá phổi xanh cho thành phố.

### 6.2.5. Vùng phát triển mới:

Là các vùng đất từ bờ sông Bằng, sông Hiến về phía Nam và phía Tây, nối kết từ Khu công nghiệp Đề Thám đến tuyến đường nối QL3,4 và vùng đất dọc theo tuyến đường HCM đi Pắc Bó. Đây là những khu vực sẽ khai thác phát triển nhằm tạo lập và hoàn thiện các khu chức năng đô thị, các khu ở mới.

## 6.3. Giải pháp thiết kế đô thị:

### 6.3.1. Cấu trúc tổ chức không gian thiết kế đô thị:

Cấu trúc đô thị được xác định theo mô hình các khu đô thị độc lập với tính chất đặc trưng riêng gắn kết với địa hình tự nhiên, văn hóa và lịch sử phát triển tạo nên những hình thái đô thị đa dạng, hấp dẫn. Các khu đô thị gắn kết chặt chẽ bởi chức năng hỗ trợ cùng hệ thống giao thông và mạng lưới không gian xanh liên hoàn. Các khu chức năng tạo thành từng cụm với hệ thống mặt nước, gắn kết với trục chính đô thị bằng các khu trung tâm. Các khu chức năng được khâu kết với nhau bằng tuyến đường liên khu vực. Cấu trúc này  nhằm hạn chế hoạt động công cộng đô thị bám theo các trục giao thông chính, hạn chế giao cắt qua QL, giữ được cấu trúc sinh thái tự nhiên đồng thời tạo nên các khu đô thị hoàn chỉnh về hạ tầng xã hội, dịch vụ công cộng, hạ tầng giao thông.

### 6.3.2. Mật độ xây dựng:

Sơ đồ thiết kế mật độ và tầng cao xây dựng

Xây dựng công trình phải đảm bảo giữ gìn và tôn tạo các cảnh quan tự nhiên, các di tích lịch sử văn hoá. Tạo dựng hệ thống cây xanh kết hợp mặt nước hoà nhập hài hoà với các khu chức năng trong đô thị để tạo cảnh quan và cải thiện môi trường sinh thái đô thị. Gắn kết hợp lý các loại đất cây xanh: Công viên đô thị, các vườn hoa trong lõi các nhóm nhà ở, cây xanh đường phố, các khu vực cây xanh cách ly, vùng sinh thái nông nghiệp, vùng sinh thái lâm nghiệp,v.v...

Đặc thù của thành phố Cao Bằng có hai dòng sông uốn lượn xuyên suốt từ Tây sang Đông và Đông Nam cùng với cảnh quan sinh thái nông nghiệp ven sông.

Mật độ xây dựng trong thành phố được nghiên cứu trên 2 vùng chính:

- Vùng phát triển đô thị:

+ Khu vực xây dựng mật độ  cao (40-60%): Tập trung tại khu vực các phường trung tâm như Hợp Giang, Sông Bằng và một phần khu vực phường Sông Hiến, Đề Thám. Các khu trung tâm khu đô thị tại các trục không gian chính trên tuyến đường liên khu vực. Tại khu vực đô thị gắn với cửa ngõ từ hướng QL3 vào trung tâm thành phố.

+ Khu vực xây dựng mật độ trung bình (30-50%): Tập trung tại các phường Tân Giang, Hòa Chung, Ngọc Xuân, Duyệt Trung.

+ Khu vực xây dựng mật độ thấp (20%-35%): Tập trung tại các xã Vĩnh Quang, Chu Trinh, Các khu trường đào tạo, trung tâm y tế mới

+ Khu vực xây dựng mật độ rất thấp(3%-5%): Khu công viên, cây xanh, vườn hoa

- Vùng phát triển đặc thù:

+ Khu công nghiệp, trung chuyển hàng hóa: mật độ xây dựng được nghiên cứu cho từng loại hình công nghiệp và dịch vụ trung chuyển sẽ đầu tư, mật độ tối đa là 60%

+ Khu vực đồi rừng: Để bảo vệ cảnh quan, bảo vệ rừng sinh thái lâm nghiệp, mật độ xây dựng cần được xem xét cụ thể tại từng địa điểm cụ thể.

+ Khu vực bảo vệ di tích: để bảo vệ di tích cần hạn chế xây dựng mới và có xem xét với từng công trình cụ thể.

+ Khu vực nông nghiệp: không xây dựng các công trình đô thị, công trình dân dụng, cho phép xây dựng các công trình kỹ thuật phục vụ sản xuất.

+ Khu vực ngoài kè sông Bằng đoạn qua khu trung tâm thành phố: cho phép mật độ xây dựng tối đa đạt 5% song chỉ được phép xây dựng các công trình mang tính chất phục vụ công cộng, không xây dựng công trình kiên cố, sử dụng kết cấu lắp ghép, chống cột để khai thác theo mùa và không ảnh hưởng đến dòng chảy mùa mưa lũ.

+ Khu vực không xây dựng: là hành lang cách ly các tuyến đường điện, hành lang thoát lũ của sông Bằng, sông Hiến, các khu vực hành lang xanh bảo vệ kênh tiêu thoát nước trong đô thị.

### 6.3.3. Tầng cao xây dựng:

Thành phố Cao Bằng được bao bọc bởi các dãy núi cao được xác định là đường viền cảnh quan cho thành phố. Đề xuất một số điểm và khu vực có chiều cao, tầm nhìn nổi bật nằm trong khu vực hành lang xanh sẽ là điểm nhấn tự nhiên, điểm vọng cảnh cho toàn thành phố.

Thành phố Cao Bằng là đô thị cải tạo, các khu đô thị mới và cũ nằm đan xen nên chiều cao các công trình xây mới được quy định không quá cao so với khu vực cũ (lấy chiều cao công trình tại các phường trung tâm hiện nay để xác định cao độ xây dựng hiện trạng chung toàn thành phố - 3 tầng)

Phương án khống chế độ cao xây dựng dựa trên nguyên tắc chiều cao nhất của công trình xây mới không cao quá các đỉnh cao độ tự nhiên trong khu vực hành lang xanh để tạo nên một hình ảnh hài hòa giữa khu vực đô thị và khu vực cảnh quan tự nhiên nhằm tạo dựng nét đặc trưng riêng biệt cho thành phố. Kết hợp tuyến, điểm, diện và căn cứ vào hiện trạng, quy hoạch sử dụng đất xác định chiều cao từng khu vực:

+ Dọc trên các tuyến đường chính đô thị khuyến khích xây dựng đối với công trình  công cộng tối thiểu 5 tầng, đối với nhà ở nhà ở tối thiểu 3 tầng, một số khu vực trên 5 tầng.

+ Tại giao cắt các tuyến đường chính khu vực khuyến khích xây dựng 9-15tầng. Một số khu vực là điểm nhấn (landmark) cho thành phố cs thể cao trên 15 tầng. Tuy nhiên tầng cao tối đa cần xem xét cụ thể trong từng điều kiện khảo sát địa chất công trình và tương quan với khu vực xung quanh cũng như các điểm cao tự nhiên xác định.

+ Các khu dân cư hiện có giữ nguyên tầng cao như hiện nay, hạn chế tối đa xây dựng nhà cao ở bên trong các làng xóm hiện có (khuyến khích phát triển loại hình nhà vườn, nhà truyến thống). Các khu vực có di tích lịch sử có giá trị cần giữ lại, các công trình xung quanh xây dựng tối đa không quá 4 tầng.

+ Các khu cây xanh công viên, nên xây dựng công trình thấp tầng hài hoà với không gian xanh và mặt nước, không xây dựng công trình cao tầng.

### 6.3.4. Hệ thống cây xanh:

Hình thành các hành lang xanh gắn kết cảnh quan tự nhiên với các công viên lớn, các vườn hoa trong đô thị . Đây sẽ là khu vực tạo không gian mở, cải thiện vi khí hậu và sinh hoạt cộng đồng của dân cư thành phố bao gồm:

Công viên quảng trường tượng đài Bác Hồ:  Công viên này sẽ được sử dụng cho các hoạt động lễ tân liên quan đến đặc trưng hành chính của thành phố.

Công viên trung tâm tại Khu đô thị mới Đề Thám: Là công viên vui chơi giải trí mang tính năng động cao với các cơ sở thương mại và giải trí  đa dạng.

- Cây xanh công viên, thể dục thể thao đô thị

+ Trung tâm thể dục thể thao tỉnh ở phía Tây: gồm tổ hợp sân vận động, nhà thi đấu đa năng, sân thể thao.

+ Trung tâm thể dục thể thao tại phường Hợp Giang: phục vụ dân cư khu vực trung tâm hiện hữu thành phố.

+ Trung tâm thể dục thể thao tại các khu đô thị: phục vụ dân cư các khu đô thị mới

- Cây xanh cảnh quan hồ điều hòa: Là những khu vực có cảnh quan đẹp, thích hợp cho các loại hình vui chơi giải trí, ngắm cảnh, thể dục thể thao...

- Cây xanh cách ly: Tổ chức thành các dải xanh, lựa chọn các loại cây trồng phù hợp, không ảnh hưởng đến các tuyến đường kỹ thuật.

- Cây xanh lâm viên: Tổ chức thành các công viên rừng, kết hợp xây dựng các khu du lịch, dịch vụ và nghỉ dưỡng nhằm đưa đến cho người dân những trải nghiệm không gian đa dạng, hấp dẫn và gìn giữ được nét đặc trưng cho đô thị.

- Cây xanh sinh thái dọc sông: Trên tuyến sông bên trong đô thị, tổ chức các tuyến đường dạo, vườn hoa, các điểm dừng chân ngắm cảnh ven sông, các điểm vui chơi giải trí gắn với cảnh quan mặt nước. Trên các tuyến sông bên ngoài đô thị, giữ lại nét cảnh quan tự nhiên, các vùng đất nông nghiệp,....

### 6.3.5. Các khu vực không gian trọng tâm:

a. Các khu vực trung tâm:

Bao gồm các khu trung tâm hành chính và văn hoá vui chơi giải trí, Khu trung tâm thương mại, Khu trung tâm dịch vụ du lịch. Đây là những khu vực tập trung các hoạt động đông người, vì vậy khi thiết kế cần tạo nên không gian kiến trúc đặc trưng, sôi động, đa dạng và có ý nghĩa văn hóa  thông qua kiểu mẫu kiến trúc công trình.

- Khu trung tâm hành chính tỉnh:

Hình thành không gian trang trọng, nghiêm túc, yên tĩnh và quảng trường có thể hội tụ đông người. Tạo đặc trưng nổi bật về không gian kiến trúc gắn kết tầm nhìn giữa khu trung tâm với các khu chức năng liền kề khác trong đô thị tạo nên trục không gian liên hoàn cho khu vực trung tâm mới phía Tây thành phố.

Khuyến khích hợp khối liên cơ quan để có được những công trình lớn tương xứng với bộ mặt đô thị. Hạn chế không xây dựng các công trình thấp tầng từ 1-2 tầng, xây dựng manh mún không hợp khối kiến trúc.

Tạo không gian rỗng thoáng bên trong các tòa nhà công cộng.

Khuyến khích các công trình xây dựng trong khu trung tâm hành chính có xu hướng kiến trúc mới, sử dụng các gam màu sáng (vàng nhạt, trắng), sử dụng vật liệu xây dựng địa phương,phù hợp với đặc trưng khí hậu và môi trường.

Trên các tuyến phố tại trung tâm hành chính được trồng cây theo chủ đề trên từng đoạn phố, thống nhất, hài hòa về chủng loại, mầu sắc tạo nét trang nghiêm, đặc biệt dọc theo đường trục chính đô thị cần chú trọng trồng cây cảnh quan và tạo hình khối trang trí. Xử lý không gian vỉa hè và khoảng lùi tạo không gian rộng ngoài trời cho khách bộ hành.

Một số hình ảnh minh hoạ về tổ chức không gian bên ngoài trụ sở cơ quan.

- Khu trung tâm hành chính thành phố:

Khu vực này đã tương đối hoàn chỉnh, tuy nhiên cần lưu y khi chuyển đổi các trụ sở ban ngành của tỉnh nên tạo không gian thoáng đãng, dễ tiếp cận, cải tạo mặt đứng các tòa nhà với hình thức kiến trúc đẹp cả bốn mặt kết hợp với cải tạo chỉnh trang hệ thống cây xanh, mặt lát xung quanh để tạo dựng tính đặc trưng biểu tượng song gắn kết hài hòa với hệ thống công trình quảng trường và văn hóa xung quanh khu vực.

- Đối với khu trung tâm thương mại:

Tạo không gian thương mại  nổi bật và đặc trưng nhất về tầng cao và khối tích công trình tại khu trung tâm thương mại của các khu đô thị. Gắn kết hợp lý giữa giao thông công cộng với các hoạt động thương mại đầu mối đồng thời tạo không gian linh hoạt rộng cho những sự kiện đa năng suốt ngày đêm.

Các công trình xây dựng hiện đại, cao tầng được hợp khối thống nhất.

Thiết kế kiến trúc và cảnh quan xung quanh phản ánh những đặc tính nổi bật, độc đáo tạo ra đặc trưng mang tính biểu tượng và gây ấn tượng trước công chúng.

Không được phép xây dựng manh mún, không tạo thành tổ hợp kiến trúc đồng nhất. Tạo không gian quảng trường rộng trước các tòa nhà.

Một số hình ảnh minh hoạ về tổ chức không gian công trình thương mại dich vụ

- Đối với trung tâm vui chơi giải trí và dịch vụ du lịch.

Hình thành không gian dịch vụ du lịch tiện nghi đáp ứng và nâng cao chất lượng cuộc sống, kết nối cây xanh sinh thái dọc tuyến sông với hệ thống cây xanh cảnh quan trong đô thị và cảnh quan lâm viên, đồi rừng.

Trong các công viên cây xanh và vui chơi giải trí cho phép tạo không gian cây xanh cảnh quan kết hợp mặt nước, đường dạo, các công trình nghệ thuật, các công trình vui chơi giải trí và các kiến trúc đặc trưng để hấp dẫn người dân.

Trong đô thị cho phép xây dựng một số công trình dịch vụ cao tầng tạo điểm nhấn kiến trúc.

Khu du lịch vùng thềm sông Bằng nhìn sang khu lâm viên Kỳ Sầm, và Khu du lịch hồ Khuổi Lái xây dựng công trình thấp tầng mang tính chất điểm xuyết, hài hoà với cảnh quan tự nhiên

- Các Khu cửa ngõ vào đô thị:

- Cửa ngõ số 1: Hướng từ QL3 và QL34 vào thành phố. Tại đây sẽ tổ chức quảng trường giao thông với đảo tròn tự hành lớn, xây dựng công trình biểu tượng đón tầm nhìn vào thành phố, tạo dựng hình ảnh một đô thị hiện đại, đậm đà bản sắc gắn kết với các chức năng công cộng dịch vụ, thương mại và hội chợ triển lãm.

- Cửa ngõ số 2: Hướng QL4 vào thành phố. Tạo dựng hình ảnh cửa ngõ năng động phát triển gắn với Khu trung chuyển hàng hóa, trung tâm thương mại đầu mối.

- Cửa ngõ số 3: Hướng từ tuyến đường HCM vào thành phố. Tạo dựng hình ảnh một cửa ngõ đô thị lịch sử với các trung tâm du lịch, dịch vụ, thương mại hấp dẫn.

- Cửa ngõ số 4: Hướng từ khu vực cửa khẩu về thành phố gắn với hình ảnh đô thị mới phía đầu cầu và cụm công trình dịch vụ hổn hợp phía Đông Bắc thành phố.

b. Các khu đô thị mới:

Các không gian công cộng khu đô thị gắn với trục giao thông liên khu ở hoặc đường chính khu ở, nằm ở vị trí cửa ngõ các đơn vị ở. Trục đường chính dẫn đến các trung tâm khu ở cần có thiết kế đặc biệt, như lưu ý về chủng loại cây trồng, vật liệu lát vỉa hè, đèn chiếu sáng và các trang thiết bị đô thị khác.

Các không gian mở là những không gian xanh, mặt nước cần bố trí liên hệ trực tiếp với các nhóm nhà ở, các công trình phúc lợi công cộng như: trường học, sân chơi, sân tập thể dục thể thao, hội quán, câu lạc bộ hàng ngày của người dân trong đơn vị ở.... cố gắng tạo ra những cảm giác yên tĩnh, môi trường trong sạch.

Trong các khu ở mới cần tạo lập không gian đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội cho các khu đô thị mới.

Ưu tiên xây dựng các công trình nhà ở cao tầng phục vụ cho người thu nhập thấp, nhà ở xã hội, đặc biệt là cho công nhân làm việc tại các khu công nghiệp. Hình thành trong lõi các khu đô thị mới các không gian mở với những kích thước đa dạng và các tuyến đi bộ tới khu trung tâm công cộng.

Hình thành tuyến điểm công trình cao tầng tạo điểm nhấn cho khu vực. Dọc trên các tuyến đường chính xây dựng các công trình có chức năng sử dụng hỗn hợp (nhà ở kết hợp với công cộng). Khoảng cách giữa các công trình cao tầng được thiết kế đảm bảo thông thoáng, đảm bảo diện đổ bóng nhiều nhất tạo không gian mát cho mùa hè. Tạo tính dẫn hướng đến các không gian mở hoặc không gian trung tâm công cộng.

Trên các tuyến giao thông, tạo không gian mở và khoảng lùi công cộng phù hợp để giảm thiểu ô nhiễm về giao thông và hạ tầng kỹ thuật khác đến các lô đất ở.

Xây dựng cổng vào các khu đô thị mới tạo dấu ấn đặc trưng.

Xây dựng các khu vui chơi giải trí trong lõi các đơn vị ở, không bị tác động từ các ảnh hưởng của tuyến giao thông chính.

Các công trình phục vụ công cộng đơn vị ở bố trí trong lõi khu đô thị mới, đảm bảo bán kính phục vụ theo tiêu chuẩn quy phạm.

Các khu thấp tầng được xây dựng đồng bộ và thống nhất về ngoại thất kiến trúc.

# VII.  QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐỢT ĐẦU ĐẾN NĂM 2020

## 7.1. Mục tiêu

Xác định nhu cầu xây dựng đợt đầu giai đoạn đến năm 2020 nhằm giúp địa phương giải quyết các yêu cầu xây dựng trước mắt và quản lý xây dựng đô thị theo quy hoạch. Cụ thể là:

+ Nâng cao chất lượng đô thị

+ Hoàn thiện và bổ xung các khu vực chức năng của đô thị

+ Từng bước nâng cấp tiêu chuẩn cho từng lĩnh vực hướng tới đạt mức đô thị loại II đến 2020.

+ Làm cơ sở cho việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng

## 7.2. Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020:

| STT | Danh mục đất | Hiện Trạng 2016 | Quy hoạch đến 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diện tích (ha) | Chỉ tiêu m2/ng | Tỷ lệ % | Diện tích (ha) | Chỉ tiêu m2/ng | Tỷ lệ % |
|  | Tổng đất nghiên cứu (I+II) | 13500 |  |  | 13500 |  |  |
| I | ĐẤT THÀNH PHỐ CAO BẰNG | 10762,8 |  |  | 10762,8 |  |  |
| I.1 | ĐẤT NỘI THỊ | 5605,9 |  |  | 5605,9 |  |  |
| * | Đất xây dựng (A+B) | 1060,44 |  | 100 | 1568,37 |  | 100,00 |
| A | Đất dân dụng khu ở | 685,66 | 100 | 64,66 | 916,31 | 121 | 58,42 |
| 1 | Đất ở | 533,96 | 77,9 | 50,35 | 684,21 | 90 | 43,63 |
|  | Đất ở hiện trạng cải tạo | 533,96 |  |  | 535,57 |  | 34,15 |
|  | Đất ở mới |  |  |  | 148,64 |  | 9,48 |
| 2 | Đất công cộng khu ở | 28,7 | 4,2 | 2,71 | 45,8 | 6 | 2,92 |
| 3 | Đất cây xanh công viên và cảnh quan | 25,4 | 3,7 | 2,40 | 75,5 | 10 | 4,81 |
| 4 | Đất giao thông nội thị | 97,6 |  | 9,20 | 110,8 | 15 | 7,06 |
| B | Đất ngoài dân dụng | 374,78 | 54,7 | 35,34 | 652,06 |  | 41,58 |
| 1 | Đất công cộng | 56,25 |  | 5,30 | 86,23 |  | 5,50 |
|  | Đất công cộng khác( Cung văn hóa, nhà thiếu nhi,….) | 6,8 |  | 0,64 | 11,2 |  | 0,71 |
|  | Đất y tế | 2,1 |  | 0,20 | 4,3 |  | 0,27 |
|  | Đât Trường chuyên nghiệp, cao đẳng đại học… | 7,3 |  | 0,69 | 14 |  | 0,89 |
|  | Đất cơ quan | 68,78 |  | 6,49 | 56,73 |  | 3,62 |
| 2 | Đất dịch vụ hỗn hợp |  |  | 0,00 | 58,6 |  | 3,74 |
| 3 | Đất dịch vụ du lịch | 1,2 |  | 0,11 | 7,6 |  | 0,48 |
| 4 | Đất cây xanh công viên - TDTT tập trung | 5,4 |  | 0,51 | 25,7 |  | 1,64 |
| 5 | Cây xanh cảnh quan mặt nước | 15,6 |  | 1,47 | 25,3 |  | 1,61 |
| 6 | Đất lâm viên | 8,5 |  | 0,80 | 60 |  | 3,83 |
| 7 | Đất cây xanh cách ly | 7,4 |  | 0,70 | 20,3 |  | 1,29 |
| 8 | Đất công nghiệp, kho tàng | 105,4 |  | 9,94 | 105,4 |  | 6,72 |
| 9 | Đất trung chuyển hàng hóa | 0 |  | 0,00 | 5 |  | 0,32 |
| 10 | Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật | 6,7 |  | 0,63 | 13,5 |  | 0,86 |
| 11 | Đất khai thác khoáng sản | 7 |  | 0,66 | 68 |  | 4,34 |
| 12 | Đất nghĩa trang | 21,85 |  | 2,06 | 21,85 |  | 1,39 |
| 13 | Đất di tích tôn giáo | 3,77 |  | 0,36 | 3,77 |  | 0,24 |
| 14 | Đất an ninh quốc phòng | 55,21 |  | 5,21 | 55,21 |  | 3,52 |
| 15 | Đất giao thông đối ngoại | 80,5 |  | 7,59 | 95,6 |  | 6,10 |
| 16 | Đất dự trưc phát triển |  |  | 0,00 |  |  |  |
| ** | Đất khác | 4545,46 |  |  | 4037,53 |  |  |
| 1 | Đất nông nghiệp ngoại thị ( Hoa màu,lúa…..) | 1052,37 |  |  | 923,63 |  |  |
| 2 | Đất nông nghiêp đô thị | 197,5 |  |  | 178,2 |  |  |
| 3 | Đất lâm nghiệp | 3086,39 |  |  | 2750 |  |  |
| 4 | Kênh mương thủy lợi, mặt nước ao hồ…. | 185,7 |  |  | 185,7 |  |  |
| 5 | Đất trống | 23,5 |  |  |  |  |  |
| I.2 | ĐẤT NGOẠI THỊ | 5156,9 |  |  | 5156,9 |  |  |
| A | Đất các công trình tạo thị | 84,33 |  |  | 158,93 |  |  |
| 1 | Đất ở mới |  |  |  | 15,7 |  |  |
| 2 | Đất công cộng | 1,8 |  |  | 2,8 |  |  |
| 3 | Đất y tế | 0,9 |  |  | 1,3 |  |  |
| 4 | Đất trường học | 4,48 |  |  | 4,48 |  |  |
| 5 | Đất cơ quan | 0,65 |  |  | 0,65 |  |  |
| 6 | Đất công nghiệp, kho tàng | 40 |  |  | 75 |  |  |
| 7 | Đất trung chuyển hàng hóa |  |  |  | 5 |  |  |
| 8 | Đất cây xanh | 2,5 |  |  | 6 |  |  |
| 9 | Đất giao thông | 34 |  |  | 48 |  |  |
| B | Đất khác | 5099,11 |  |  | 4927,97 |  |  |
| 1 | Đất ở hiện trạng cải tạo | 161,74 |  |  | 135,2 |  |  |
| 2 | Đất khác (Lâm nghiệp, nông nghiệp, kênh mương mặt nước…..) | 4937,37 |  |  | 4792,77 |  |  |
| 3 | Đất dự trữ phát triển |  |  |  | 105 |  |  |
| II | ĐÂT KHU VỰC NGHIÊN CỨU MỞ RỘNG (Xã Bạch Đằng, xã Lê Chung) | 2737,2 |  |  | 2737,2 |  |  |
| 1 | Đất ở làng xóm | 34,4 |  |  | 37,9 |  |  |
| 2 | Đất công cộng | 15,4 |  |  | 16,3 |  |  |
| 3 | Đất giáo dục | 2,2 |  |  | 4,5 |  |  |
| 4 | Đất cây xanh | 2,4 |  |  | 3,2 |  |  |
| 5 | Sân Bay |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Đất dịch vụ du lịch |  |  |  | 5,5 |  |  |
| 7 | Đất công trinh đầu mối |  |  |  | 2 |  |  |
| 8 | Đất nghĩa trang | 1,6 |  |  | 9,7 |  |  |
| 9 | Đất công nghiệp kho tàng | 5,8 |  |  | 5,8 |  |  |
| 10 | Đất quốc phòng | 106,32 |  |  | 106,32 |  |  |
| 11 | Đất di tích lịch sử văn hóa | 0,12 |  |  | 0,12 |  |  |
| 12 | Đất khác ( Lâm nghiệp, nông nghiệp, kênh mương mặt nước…..) | 2568,96 |  |  | 2545,86 |  |  |

## 7.3. Phân vùng chức năng và xác định địa điểm xây dựng các công trình chủ yếu

Trong giai đoạn đầu để đạt các yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố Cao Bằng trở thành đô thị loại II vào năm 2020 cần phân định các công trình xây dựng như sau:

### 7.3.1. Khu dân cư

Các khu ở đã có ở các phường nội thị được chỉnh trang và xây dựng theo mẫu tại một số tuyến phố chính. Tạo các không gian sinh hoạt cộng đồng và cây xanh vườn hoa cho các cụm nhà ở tại các tổ dân phố.

Các khu dân cư đô thị hoá: Chỉnh trang lại các đường làng, ngõ xóm, nước sạch và các công trình phúc lợi công cộng.

Phát triển một phần khu đô thị mới tại phường Đề Thám quy mô khoảng 96ha; phát triển một phần khu dân cư và nhà ở xã hội gần Khu công nghiệp Đề Thám quy mô 3-5 ha; phát triển khu đô thị phía Tây trục đường 3-10 tại phường Sông Bằng quy mô khoảng 20 ha; Một phần khu đô thị Sông Hiến gắn với trục đường phía Nam (đường 58m) quy mô khoảng 50 ha; Phát triển khu đô thị phía Đông Nam thuộc phường Duyệt Trung  quy mô khoảng 20 ha; Phát triển khu đô thị tại phường Hòa Chung quy mô khoảng 10ha; Phát triển khu đô thị tại phường Tân Giang quy mô khoảng 5ha và phát triển khu đô thị tại phường Ngọc Xuân quy mô khoảng 7 ha.

- Bảng tổng hợp đất các khu ở đến năm 2020

| STT | Khu dân cư | Năm 2020 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Đất ở đô thị (ha) | Đất Làng xóm ĐTH (ha) | Tổng diện tích (ha) | Dân số | Mật độ cư trú |
| Khu 1 | Khu đô thị du lịch dịch vụ Cao Bình - xã Hưng Đạo |  | 88.38 | 88.38 | 7000 | 79 |
| Khu 2 | Khu nhà ở xã hội phục vụ Khu, cụm công nghiệp và trung chuyển hàng hóa. | 3.6 | 9.7 | 13.3 | 3500 | 263 |
| Khu 3 | Khu đô thị phức hợp Đề Thám | 170.6 |  | 170.6 | 17000 | 100 |
| Khu 4 | Khu đô thị Ngọc Xuân | 35 |  | 35 | 3500 | 100 |
| Khu 5 | Khu đô thị sông Hiến | 103.7 |  | 103.7 | 14300 | 138 |
| Khu 6 | Khu đô thị trung tâm thành phố hiện hữu | 147.2 |  | 147.2 | 21000 | 143 |
| Khu 7 | Khu đô thị Hòa Chung | 84.9 |  | 84.9 | 8000 | 94 |
| Khu 8 | Khu đô thị Tân Giang | 49.1 |  | 49.1 | 6000 | 122 |
| Khu 9 | Khu ở Duyệt Trung | 24.4 |  | 24.4 | 4000 | 164 |
| Khu 10 | Khu ở Chu Trinh |  | 20.3 | 20.3 | 1200 | 56 |
| Khu 11 | Điểm dân cư nông thôn |  | 95.2 | 95.2 | 4500 | 42 |
|  | Tổng | 618.5 | 227.38 | 845.88 | 90000 |  |

### 7.3.2. Công nghiệp, trung chuyển hàng hóa,  kho tàng

Tập trung hoàn thiện Khu liên hợp gang thép Cao Bằng tại xã Chu Trinh giai đoạn 1, quy mô 50ha.

Chuyển đổi Khu công nghiệp Đề Thám trở thành Cụm công nghiệp với quy mô  dữ lại từ KCN Đề Thám khoảng 20ha. Quỹ đất còn lại của Khu công nghiệp sẽ được chuyển đổi thành đất cho phát triển đô thị.

Lập quy hoạch và dự án cho Cụm công nghiệp tập trung tại khu vực xã Hưng Đạo với quy mô khoảng 70ha nhằm từng bước di dời các cở sở sản xuất, các nhà máy trong các khu dân cư thành phố ra cụm công nghiệp tập trung.

Phát triển Khu trung chuyển hàng hóa gắn với chợ đầu mối tại cửa ngõ phía Tây và phía Đông Nam, quy mô mỗi khu khoảng 5ha.

Chuyển đổi Khu nhà máy xi măng Cao Bằng thành cụm công nghiệp sản xuất VLXD không nung và chế biến nông lâm sản.

### 7.3.3. Khu dịch vụ công cộng

Thu hút đầu tư xây dựng các trung tâm thương mại, siêu thị, khách sạn đạt chuẩn 3 sao tại khu vực trung tâm hiện hữu thành phố và khu vực đô thị phức hợp Đề Thám.

Xây dựng Trung tâm văn hóa và triển lãm quy mô 5ha tại khu vực phía Tây Khu đô thị phức hợp Đề Thám.

Xây dựng các điểm dịch vụ công cộng hai bên sông Bằng đoạn qua khu vực hành lang xanh nối kết từ lâm viên Kỳ Sầm đến khu vực công viên trung tâm đô thị phức hợp Đề Thám.

Xây dựng Khu du lịch văn hóa tâm linh Kỳ Sầm với quy mô khoảng 20ha và Khu du lich hồ Khuổi Lái với quy mô 10ha.

### 7.3.4. Khu công viên cây xanh thể dục thể thao

Nâng cấp cải tạo Khu sân vận động thành phố hiện hữu, cải tạo chỉnh trang và xây dựng thêm các công viên cây xanh hai bờ sông Bằng đoạn qua phường Hợp Giang, Sông Bằng, Sông Hiến.

Xây dựng Khu công viên trung tâm với quy mô 16ha và Khu thể dục thể thao tỉnh với quy mô 30ha tại Khu Khuổi Kép.

Cải tạo, chỉnh trang và gìn giữ hệ thống đồi núi trong Khu vực hành lang xanh và tiến hành lập quy hoạch, dự án cho khu vực này nhằm gìn giữ giá trị cảnh quan đặc trưng cho đô thị.

### 7.3.5. Trung tâm y tế

Nâng cấp các cở sở y tế hiện có cho thành phố từ cấp bệnh viện tỉnh, thành phố đến các trạm y tế xã, phường, xây dựng trung tâm y tế dụ phòng  tỉnh…

Xây dựng các cơ sở y tế tại các khu đô thị mới cùng với sự phát triển của dân cư.

### 7.3.6. Cơ sở giáo dục đào tạo

Nâng cấp các trường học nội thị đạt chuẩn trường Quốc gia.

Xây dựng thêm trường học cấp 3 tại Khu đô thị phức hợp Đề Thám.

Hình thành trung tâm giáo dục đào tạo tại phía Nam Khu đô thị Đề Thám gắn với việc đào tạo nghề nghiệp quy mô khoảng 15ha.

### 7.3.7. Cơ quan

Cải tạo, nâng cấp trụ sở các cơ quan của thành phố tại phường Hợp Giang.

Hoàn thiện các trụ sở cơ quan cấp Tỉnh tại khu đô thị Đề Thám.

Cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới các trụ sở UBND các phường nhằm đáp ứng đủ về diện tích và nhu cầu làm việc.

## 7.4. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đến năm 2020

### 7.4.1. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

a. Giải pháp chuẩn bị kỹ thuật:

a1/. Công tác nền:

- San ủi tạo mặt bằng xây dựng cho các khu đất xây dựng đợt đầu: công trình dịch vụ công cộng, công trình hỗn hợp, trường học, công trình công viên, thể dục thể thao, khu dân cư mới, khu tái định cư, tập trung chủ yếu trong phạm vi khu vực N3, N5 và N6 bao gồm:

+ Cụm công nghiệp Đề Thám (N2).

+ Khu công nghiệp Chu Trinh (N10)

+ Sân vận động trung tâm tỉnh Cao Bằng.

+ Khu dân cư Phường Sông Hiến.

+ Khu sinh thái Nông Nghiệp (N3)

+ Các công trình dịch vụ, nhà ở trên trục đường phía Nam thành phố, quốc lộ 3, đường tránh quốc lộ 3.

+ Cải tạo cục bộ nền các khu dân cư hiện trạng... nhằm hạn chế ngập úng: (N3.1- N5).

a2/. Công tác thoát nước mặt và chuẩn bị kỹ thuật khác:

- Xây dựng hệ thống thoát nước mưa chính theo các trục đường giao thông xây dựng đợt đầu (thuộc trung tâm các khu N3-N5-N6).

- Nạo vét, đào hồ, kè gia cố bờ hồ, bờ sông, suối trục tiêu...trong ranh giới xây dựng đợt đầu, trọng tâm ưu tiên các khu vực trung tâm thành phố:

+ Xây dựng hồ công viên trung tâm, hồ khu dân cư phường Sông Hiến.

+ Kè bờ sông Hiến, sông Bằng: khu vực trung tâm thành phố (N3, N5), phường Hợp Giang, sông Bằng, một phần Sông Hiến và Đề Thám.

+ Tạo hành lang xanh 2 bên bờ suối Miểm, suối Khau Đồn, suối Củn, suối Nà Khoang....

b. Khái toán kinh phí phần CBKTH đợt đầu:

- Khái toán kinh phí xây dựng  Chuẩn bị kỹ thuật đợt đầu

| TT | Các hạng mục | Đơn vị | Đơn giá | Đợt 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Khối lượng | Thành tiền |
| 1 | Cống tròn BTCT D600 | m | 0.6 | 38935 | 23361 |
| 2 | Cống tròn BTCT D800 | m | 0.9 | 22105 | 19895 |
| 3 | Cống tròn BTCT D1000 | m | 1.1 | 12127 | 13340 |
| 3 | Cống tròn BTCT D1200 | m | 1.6 | 6614 | 10582 |
| 3 | Cống tròn BTCT D1500 | m | 2.1 | 6225 | 13073 |
| 4 | Cống tròn BTCT D2000 | m | 3.2 | 2500 | 8000 |
| 6 | Mương nắp đan 0.6x0.6 | m | 0.5 | 4550 | 2275 |
| 7 | Mương nắp đan 0.8x0.8 | m | 0.8 | 1140 | 912 |
|  | Mương nắp đan 1.0x1.0 | m | 1 | 2154 | 2154 |
|  | Mương nắp đan 1.2x1.2 | m | 1.3 | 1010 | 1313 |
|  | Mương hở 0.6x0.6 | m | 0.4 | 2025 | 810 |
|  | Mương hở 0.8x0.8 | m | 0.7 | 1780 | 1246 |
|  | Kè sông ,hồ, trục tiêu | m | 5 | 3925 | 19625 |
|  | Đào nền | m3 | 0.05 | 26080000 | 1304000 |
|  | Đắp nền | m3 | 0.04 | 3000000 | 120000 |
|  | Cống qua đường, Hố ga = 10% mạng lưới |  |  |  | 154059 |
|  | Cộng |  |  |  | 1694644 |
|  | Dự phòng10% |  |  |  | 169464 |
|  | Tổng cộng |  |  |  | 1864108 |

Kinh phí phần Chuẩn bị kỹ thuật đợt đầu làm tròn 1.865 tỷ đồng.

### 7.4.2. Quy hoạch giao thông

- Xây dựng hoàn thiện mạng khung giao thông chính cho thành phố Cao Bằng. (Tuyến đường 58m, đường 43m - đường tránh QL3, và tuyến QL4)

- Ưu tiên hoàn thiện mạng đường trong khu vực nội thị cũ và khu đô thị mới Đề Thám và khu vực Sông Bằng.

- Xây dựng một số bãi đỗ xe tĩnh phục vụ cho thành phố trong giai đoạn đầu trên trục đường 58m.

- Xây dựng một bến xe phía Bắc thành phố quy mô 2ha.

- Xây dựng thêm 04 cầu tại các vị trí:

+ Cầu 01 nối kết từ Đề Thám sang Lâm viên Kỳ Sầm.

+ Cầu 02 nối kết từ phường Hợp Giang sang phường sông Bằng.

+ Cầu 03 nối kết từ phường Hợp Giang sang phường Hòa Chung.

+ Cầu 04 nối kết từ phường Hợp Giang sang phường Ngọc Xuân.

- Khái toán kinh phí xây dựng giao thông giai đoạn đầu

| TT | Loại đường | Số hiệu m/c | Diện tích (m2) | Đơn giá | Thành tiền (triệu đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mặt đường | Hè + P/cách | Lòng | Hè + P/cách | Lòng | Hè + P/cách |
|  | Hệ thống đường giao thông |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Giao thông đô thị |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường chính đô thị | 3-3 | 262700 | 149100 | 300000 | 50000 | 35280 | 6160 |
| 2 | Đường chính đô thị | 4-4 | 117600 | 123200 | 300000 | 50000 | 4200 | 750 |
| 3 | Đường chính đô thị | 5-5 | 14000 | 15000 | 300000 | 50000 | 48600 | 6480 |
| 4 | Đường chính đô thị | 6-6 | 162000 | 129600 | 300000 | 50000 | 22140 | 2460 |
| 5 | Đường liên khu vực | 7-7 | 73800 | 49200 | 300000 | 50000 | 64800 | 10800 |
| 6 | Đường liên khu vực | 8-8 | 216000 | 216000 | 300000 | 50000 | 9450 | 1500 |
| 7 | Đường chính khu vực | 9-9 | 31500 | 30000 | 300000 | 50000 | 73440 | 12240 |
| 8 | Đường chính khu vực | 10-10 | 244800 | 244800 | 300000 | 50000 | 73440 | 12240 |
|  | Tổng I |  | 1122400 | 956900 |  |  | 331350 | 52630 |
| II | Công trình phục vụ giao thông |  |  |  |  |  |
| 1 | Bến xe |  |  |  |  |  | 20000 |
| 2 | Cầu |  |  |  |  |  | 50000 |
| 3 | Bãi đỗ xe |  |  |  |  |  | 5000 |
|  | Tổng II |  |  |  |  |  |  | 25000 |
|  | Tổng I+II |  |  |  |  |  |  | 413980 |

Tổng kinh phí giao thông  của TP Cao Bằng đến năm 2020 (lấy tròn): 414 tỷ đồng

Ghi chú: - Kinh phí trên không bao gồm kinh phí đền bù giải toả.

- Kinh phí trên không bao gồm kinh phí san đắp ổn định nền

### 7.4.3. Quy hoạch cấp nước

* Giải pháp cấp nước:

##### * Nguồn nước: Khai thác nguồn nước mặt sông Bằng và sông Hiến với công suất khai thác: 20.000 m3/ngđ. Nguồn nước ngầm sẽ là nguồn nước hỗ trợ, dự phòng;

* Các công trình đầu mối:

- Giữ nguyên trạm bơm cấp 1 và nhà máy nước Tân An hiện có công suất 10.000 m3/ngđ, cùng quy trình xử lý nước;

- Nâng công suất trạm bơm cấp 1 và  nhà máy nước sông Bằng từ 5.000 m3/ngđ lên 10.000 m3/ngđ;

* Khái toán kinh phí xây dựng hệ thống cấp nước đợt đầu

- Khái toán kinh phí đợt đầu

| STT | Hạng mục | Đơn vị tính | Khối lượng | Đơn giá (103 đ) | Thành tiền (106 đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nâng công suất: |  |  |  | 30.000 |
|  | Trạm bơm cấp 1 hiện có | m3/ngđ | 5.000 | 2.500 | 12.500 |
|  | Nhà máy nước sông Bằng hiện có | m3/ngđ | 5.000 | 3.500 | 17.500 |
| 2 | Xây dựng mới |  |  |  | 72.000 |
|  | Trạm bơm cấp 1 | m3/ngđ | 12.000 | 2.500 | 30.000 |
|  | Nhà máy nước sông Bằng 2 | m3/ngđ | 12.000 | 3.500 | 42.000 |
| 3 | Mạng lưới cấp nước |  | 112.010 |  | 46.801 |
|  | 100 | m | 9.680 | 605 | 8.199 |
|  | 110 | m | 46.571 | 288,6 | 18.817 |
|  |  | m | 6.897 | 760 | 7.338 |
|  |  | m | 1.930 | 989 | 2.672 |
|  |  | m | 1.025 | 1180,5 | 1.694 |
|  |  | m | 3.062 | 1.513 | 6.486 |
|  |  | m | 590 | 1.931 | 1.595 |
| 4 | Phụ kiện ống 20% |  |  |  | 9.360 |
|  | Cộng |  |  |  | 111.360 |
| 5 | Dự phòng 10% |  |  |  | 11.136 |
|  | Tổng cộng |  |  |  | 122.496 |

Tổng kinh phí cấp nước của TP Cao Bằng (lấy tròn): 123 tỷ đồng

Ghi chú:

- Đơn giá mạng lưới cấp nước đã nhân với hệ số phụ trội 1,4

- Đơn giá mạng lưới đường ống lấy theo báo giá quý III/2012 của Công ty cổ phần thương mại xây dựng cấp thoát nước TP Hà Nội.

* Kiến nghị và tồn tại:

- Cần có dự án bảo vệ môi trường sông Bằng và sông Hiến để có nguồn nước trong sạch cấp cho đô thị .

- Nguồn nước ngầm cần được thống kê và đánh giá chặt chẽ, rõ ràng để có thể đưa vào khai thác cấp cho đô thị vì đó là nguồn nước rất là quý giá.

- Trong tương lai cần nghiên cứu dự án lấy nước từ hồ thuỷ điện Pác Khuổi để khai thác phục vụ nước sinh hoạt đô thị ngoài năm 2020.

- Do dự án quy hoạch mở rộng trục đường 58m nên trạm bơm tăng áp hiện có nằm ở giữa trục đường. Do vậy kiến nghị sẽ bỏ trạm bơm tăng áp Nà Toòng và 3 bể chứa nước cùng hệ thống đường dẫn nên bể.

(Vị trí trạm bơm cấp 1 và nhà máy nước xem bản vẽ cấp nước KTh-09)

### 7.4.4. Quy hoạch cấp điện

Công suất yêu cầu trên đến năm 2020 (với hệ số lấp đầy các dự án là 0,9)  : 45,16MW tương đương khoảng 50,18MVA

Tương đương khoảng 40.89MVA.

* Nguồn:

+ Nâng cấp trạm 220kV Cao Bằng lên 2x125MVA.

+ Di dời tuyến 110kV Bắc Kạn - Cao Bằng theo dọc QL3 dài 3,5km(13 vị trí cột)

+ Di dời những tuyến 35,22kV hiện trạng đi qua khu dân cư theo dọc vỉa hè đường giao thông.

+ Lắp đặt các trạm biến áp lưới mới kiểu trạm xây hoặc kios hợp bộ gam máy 400KVA(1500KVA

* Hạ áp và chiếu sáng:

+ Hoàn chỉnh toàn bộ mạng lưới hạ áp  và chiếu sáng đạt tiêu chuẩn.

- Bảng  khối lượng và kinh phí xây dựng đợt đầu.

| TT | Tên | Đơn Vị | Khối Lượng | Đơn Giá (109đ) | Thành Tiền (109đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trạm 220kV(nâng cấp) | Trạm | 1 | 56 | 56 |
| 2 | Di dời tuyến 110kV | km | 3.5 | 4 | 14 |
| 3 | Trạm 35,22/0,4kV(cải tạo lên 22kV) | Trạm | 150 | 1 | 150 |
| 4 | ĐDK AC-185(xây mới và di dời) | km | 5 | 1 | 5 |
| 5 | Dây nổi 22kV | km | 25 | 0,5 | 12.5 |
| 6 | Cáp ngầm 22kV | km | 32 | 3 | 96 |
|  | Tổng |  |  |  | 333.5 |

Tổng kinh phí xây dựng 333,5 tỷ  đồng.

### 7.4.5. Quy hoạch thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang

a Nước thải:

a1. Nước thải sinh hoạt:

Xây dựng hệ thống thoát nước thải riêng tại những khu vực quy hoạch xây dựng đợt đầu. Nước thải sinh hoạt của khu dân cư, các cơ quan phải được xử lý bằng bể tự hoại mới được xả ra hệ thống thoát nước. Các trạm bơm: vỏ nhà trạm xây dựng theo công suất dài hạn, máy bơm đặt theo công suất đợt đầu.

Lưu vực 1:

Bao gồm khu III (khu đô thị tập trung phường Đề Thám). mạng lưới thoát nước thải có đường kính từ D200mm đến D500 mm với tổng chiều dài 35360m.

Trong phạm vi lưu vực I, xây dựng 3 trạm bơm nước thải chuyển tiếp:

+ Trạm bơm số 2 công suất 420 m3/ngđ

+ Trạm bơm số 3 công suất 800 m3/ngđ

+ Trạm bơm số 4 công suất 3000 m3/ngđ

Xây dựng 1 trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung số 1, vị trí khu vực cây xanh phía Tây Bắc phường Đề Thám  công suất 3000 m3/ngđ, diện tích đất xây dựng là 3 ha. Nước sau xử lý xả ra sông Bằng.

Lưu vực2:

Bao gồm khu V, khu VII (khu dân cư tập trung phường Sông Hiến và một phần dân cư phường Hoà Trung phía Bắc sông Hiến). Mạng lưới thoát nước thải dự kiến có đường kính từ D200mm đến D300 mm với tổng chiều dài 16.740m.

Trong phạm vi lưu vực II, xây dựng 3 trạm bơm nước thải chuyển tiếp:

+ Trạm bơm số 6 công suất 200 m3/ngđ

+ Trạm bơm số 7 công suất 500 m3/ngđ

+ Trạm bơm số 8 công suất 680 m3/ngđ.

Xây dựng trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung số 2, vị trí phí nam đường chánh 58m, công suất 1500 m3/ngđ, diện tích xây dựng 1 ha. Nước thải sau khi xử lý xả ra sông Bằng.

Lưu vực 3:

Khu VII, khu dân cư  phường Hoà Trung (phía Nam sông Hiến). Mạng lưới thoát nước thải dự kiến có đường kính từ D200mm đến D300 mm với tổng chiều dài 4231m.

Các khu vực dân cư phía tây đường nối QL3-4 và một phần dân cư phía đông QL3-4 nước thải sẽ được xử lý cục bộ (bể tự hoại, composite thiết kế theo QCVN14:2008/BTNMT) công suất 170 m3/ngđ. Nước thải sau khi xử lý xả ra sông Hiến.

Lưu vực 4:

Bao gồm khu VIII và khu IV (khu dân cư tập trung phường Tân Giang và phường Duyệt Trung). Mạng lưới thoát nước thải dự kiến có đường kính từ D200mm đến D400 mm với tổng chiều dài 5975m.

Trong phạm vi lưu vực 4, xây dựng 2 trạm bơm nước thải chuyển tiếp:

+ Trạm bơm số 9 công suất 600 m3/ngđ

+ Trạm bơm số 10 công suất 1500 m3/ngđ

Xây dựng trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung số 3, vị trí khu vực cây xanh, công suất 600 m3/ngđ, diện tích xây dựng 0,8 ha. Nước thải sau khi xử lý xả ra suối.

Lưu vực 5:

Toàn bộ khu VI và một phần khu IV (khu dân cư hiện hữu phường Hợp Giang và sông Bằng). Tại lưu vực này chủ yếu là thực hiện theo dự án thoát nước đã lập. Các tuyến cống  thoát nước thải có đường kính D300mm. Xây dựng 3 trạm bơm nước thải theo dự án:

+ Trạm bơm số 1 công suất 1270 m3/ngđ

+ Trạm bơm số 2 công suất 2090 m3/ngđ

+ Trạm bơm số 3 công suất 3000 m3/ngđ

Trong lưu vực này có bổ sung một số tuyến cống thoát nước thải D200mm đến D300mm với tổng chiều dài 9.735m. Xây dựng bổ sung 2 trạm bơm chuyển tiếp:

+ Trạm bơm số 11 công suất 370 m3/ngđ

+ Trạm bơm số 12 công suất 565 m3/ngđ

Xây dựng  trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung theo dự án, vị trí phía đông nam thành phố suất 3000 m3/ngđ, diện tích đất xây dựng là 1,4 ha. Nước sau xử lý xả ra sông Bằng.

a2. Nước thải công nghiệp: Nước thải sẽ được xử lý riêng tại các khu công nghiệp tập trung.  Xây dựng 3 trạm xử lý nước thải công nghiệp có công suất:

+ Trạm xử lý CN1: công suất 1500 m3/ngđ

+ Trạm xử lý CN2: công suất 450 m3/ngđ

+ Trạm xử lý CN3: công suất 700 m3/ngđ

+ Trạm xử lý CN4: công suất 1500 m3/ngđ

Nước thải khu công nghiệp sau khi xử lý phải đạt QCVN 40:2011/BTNMT trước khi xả ra môi trường bên ngoài.

a3. Nước thải y tế:

Nước thải y tế phải xử lý đạt QCVN28-2010 sau đó mới được xả ra hệ thống thoát nước.

a4. Nước thải các khu vực chăn nuôi:

Các hộ gia đình chăn nuôi gia súc, gia cầm nằm trong khu dân cư đều phải có biện pháp thu gom xử lý nước thải để đảm bảo vệ sinh môi trường; tùy theo số lượng gia súc, gia cầm mà xây dựng hệ thống bể Biogas để xử lý chất thải với quy mô phù hợp.

b. Chất thải rắn (CTR):

CTR sinh hoạt phải được phân loại tại nguồn thành 2 loại CTR vô cơ và CTR hữu cơ. CTR hữu cơ sẽ được tận dụng để sản xuất phân vi sinh. CTR vô cơ (thủy tinh, kim loại, nhựa, giấy) sẽ được thu hồi tái chế.

Tổng khối lượng CTR phát sinh trong giai đoạn đầu có tính cả CTR công nghiệp là 134 tấn /ngày

Nâng cấp bãi chôn lấp CTR tại Nà Lần, xã Chu Trinh thành khu liên hợp xử lý CTR sẽ bao gồm nhà máy chế biến phân vi sinh, lò đốt CTR nguy hại và bãi chôn lấp CTR hợp vệ sinh, quy mô 37,3 ha.

c. Nghĩa trang:

Một số nghĩa trang nằm rải rác tại các phường (Ngọc Xuân, Đề Thám, Hòa Chung, Tân Giang, sông Bằng…) trong đô thị sẽ đóng cửa, dừng chôn cất, khi có nhu cầu xây dựng sẽ di dời đến 02 nghĩa trang tập trung của thành phố. Theo tính toán nhu cầu đất nghĩa trang trong giai đoạn đầu cần 5,4 ha.

Do thành phố Cao Bằng phát triển mở rộng nên một số phần mộ phải di dời đến nghĩa trang tập trung của thành phố ước tính khoảng 1,5 ha. Tổng cộng phần diện tích nghĩa trang trong giai đoạn đầu khoảng 6,9 ha.

Để thuận tiện cho người dân sử dụng đất nghĩa trang:

+ Khu vực phía tây thành phố, mở rộng nghĩa trang Nam Phong diện tích đợt đầu khoảng 1,5 ha (trên đường đi Nguyên Bình).

+ Khu vực phía đông thành phố tại khu vực  xã Chu Trinh, diện tích đợt đầu khoảng 5,4 ha. Nghĩa trang này có nhà hỏa táng, đáp ứng nhu cầu của người dân đô thị và vùng xung quanh, nhằm giảm nhu cầu chiếm đất, giảm ô nhiễm môi trường.

Trong nghĩa trang xây dựng công trình dịch vụ phục vụ tang lễ, thăm viếng. Các tuyến đường giao thông liên hoàn tới các khu mộ. Các khu mộ thiết kế theo mẫu chung để giảm diện tích đất và tạo mỹ quan.

- Khái toán kinh phí xây dựng phần thoát nước thải – CTR – nghĩa trang

(Triệu đồng)

| TT | Các hạng mục | Đơn vị | Đơn giá | Tổng tiền | Đợt 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Khối lượng | Thành tiền |
| 1 | Xây dựng cống HDPE, D200 mm | m | 0.4 | 14.481 | 24.373 | 9749 |
| 2 | Xây dựng cống HDPE, D300 mm | m | 0.45 | 25.042 | 41.073 | 18.483 |
| 3 | Xây dựng cống HDPE, D400 mm | m | 0.55 | 3638 | 6614 | 3638 |
| 5 | Xây dựng ống có áp D100-D250mm | m | 0.4 | 2862 | 4606 | 1842 |
| 3 | Xây dựng hố ga | ga | 0.7 | 64.428 | 65.635 | 45.945 |
| 4 | Xây dựng trạm bơm nước thải | m3 | 0.6 | 10.632 | 8635 | 5181 |
| 5 | Xây dựng trạm xử lý nước thải | m3 | 7 | 114.170 | 10.430 | 73.010 |
| 6 | Xây dựng trạm chung chuyển CTR | tạm tính | 300 | 2400 | 6 | 1800 |
| 7 | Xây dựng nghĩa trang tập trung | tạm tính |  | 5000 |  | 2000 |
|  | Cộng |  |  | 242.653 |  | 161.648 |
|  | Dự phòng10% |  |  | 24.265 |  | 16.165 |
|  | Tổng cộng |  |  | 266.918 |  | 177.812 |

Kinh phí xây dựng chưa bao gồm kinh phí dự án thoát nước.

### 7.4.6. Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin liên lạc

+ Với tốc độ cáp quang phát triển mạnh như ngày nay có thể cáp quang tới từng hộ gia đình. Khi đó trong từng hộ gia đình sẽ dùng một modem để tách tín hiện ra thành từng loại như: điên thoại, internet, truyền hình cáp . . . Nhưng hiện tại chi phí cho hệ thống như trên hơi cao. Nên trong bản thiết kế này sẽ  thiết kế dùng cáp quang từ trạm HOST tới các trạm vệ tinh, từ các trạm vệ tinh này phân phối tới các hộ sử dụng dùng cáp đồng. Chi phí theo lựa chọn này khoảng 1.500.000 /1 line.

+ Khái toán kinh phí.

Theo như tính toán tổng như cầu thuê bao trong dự án nay gồm cả công nghiệp, công cộng và dịch vụ, trường học vào khoảng 59.065 thuê bao. Kinh phí khái toán khoảng: 88,6 tỷ đồng.

7.5. Tổng hợp kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng đợt đầu

- Tổng hợp kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đợt đầu

| STT | Hạng mục | Kinh phí (tỷ đồng) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Giao thông | 414 |
| 2 | Chuẩn bị kỹ thuật | 1183 |
| 3 | Cấp nước | 123 |
| 4 | Cấp điện | 333,5 |
| 5 | Thoát nước thải, QL CTR và Nghĩa trang | 177 |
| 6 | Thông tin liên lạc | 88,6 |
|  | Tổng cộng | 2.329,1 |

Khái toán kinh phí xây dựng hạ tầng đến năm 2020 dự kiến: 2.329,1 tỷ đồng.

## 7.6. Chương trình hóa các mục tiêu cải tạo và xây dựng đô thị:

### 7.6.1. Các dự án trọng điểm đang triển khai:

- Dự án đường trục phía Nam (tuyếnđường 58m)

- Xây dựng đường nối QL 3-4.

- Dự án nâng cấp, chỉnh trang cải tạo đô thị.

- Một số dự án xây dựng đô thị (đô thị mới và các khu tái định cư)

- Dự án nâng cấp cải tạo hệ thống cấp thoát nước đô thị.

- Xây dựng Khu công nghiệp gang thép Chu Trinh và Cụm công nghiệp Đề Thám.

- Xây dựng khu trung tâm hành chính chính trị mới của Tỉnh.

- Xây dựng trạm điện 220KV.

- Nâng cấp nhà máy nước sông Bằng.

### 7.6.2. Các dự án kiến nghị:

- Dự án xây dựng khu hành lang Xanh và cầu cảnh quan.

- Dự án xây dựng Trung tâm Văn hóa TDTT tỉnh.

- Dự án Lập quy hoạch, thu hút đầu tư xây dựng Khu đô thị dịch vụ du lịch Cao Bình (tại xã Hưng Đạo).

- Dự án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Đề Thám.

- Dự án xây dựng khu nhà ở xã hội tại Khu vực Đề Thám và Duyệt Trung.

- Dự án cải tạo chỉnh trang các khu ở hiện hữu.

- Dự án xây dựng khu trung chuyển hàng hóa.

- Dự án xây dựng cụm công nghiệp tập trung cho thành phố tại xã Hưng Đạo.

- Dự án xây kè, kết hợp cải tạo chỉnh trang hai bờ sông Bằng sông Hiến tại khu vực trung tâm thành phố và trung tâm Khu đô thị phức hợp Đề Thám (đoạn hành lang xanh).

- Dự án Quy hoạch Khu công nghiệp Chu Trinh.

- Xây dựng siêu thị và trung tâm thương mại dịch vụ tại khu đô thị mới và khu trung tâm TP.

- Xây dựng bệnh viện đa khoa thành phố.

- Xây dựng trung tâm hội chợ triển lãm.

- Xây dựng cụm trường đào tạo nghề.

- Xây dựng khu lâm viên phía sau trung tâm hành chính Tỉnh.

- Xây dựng, bổ sung hệ thống hạ tầng xã hội tại các khu vực mới.

- Dự án nâng công suất nhà máy nước Sông Bằng lên 10.000 m3/ngđ

- Dự án nâng cấp cải tạo lưới cung cấp điện hiện trạng từ 10KV lên 22KV và bổ sung mạng lưới chiếu sáng cho thành phố.

- Dự án xây dựng các công trình đầu mối giao thông ( Bến, bãi đỗ xe, nâng cấp, cải tạo các tuyến đường liên khu vực).

- Dự án xây cầu nối kết từ phường Hợp Giang sang phường Sông Bằng từ phố Nguyễn Du.

- Xây dựng 03 trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung:

+ Trạm số 1, vị trí khu vực cây xanh phía Tây Bắc phường Đề Thám  công suất 3000 m3/ngđ, diện tích đất xây dựng là 3 ha.

+ Xây dựng trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung vị trí phí nam đường chánh 58m, công suất 1500 m3/ngđ, diện tích xây dựng 1 ha.

+ Xây dựng trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung vị trí khu vực cây xanh, công suất 1500 m3/ngđ, diện tích xây dựng 0,8 ha.

- Nâng cấp bãi chôn lấp CTR tại Nà Lần, xã Chu Trinh thành khu liên hợp xử lý CTR sẽ bao gồm nhà máy chế biến phân vi sinh, lò đốt CTR nguy hại và bãi chôn lấp CTR hợp vệ sinh, quy mô khoảng 38 ha.

- Dự án nâng cấp, mở rộng nghĩa trang Nam Phong lên khoảng 1,5 ha.

- Dự án xây dựng nghĩa trang kết hợp lò hỏa táng tại Chu trinh quy mô 3ha.

## 7.7. Các giải pháp quản lý và phương án đầu tư

### 7.7.1. Các giải pháp quản lý quy hoạch

- Công bố quy hoạch sau khi quy hoạch được duyệt.

- Lưu hồ sơ quy hoạch tại các cơ quan chức năng quản lý về xây dựng đô thị.

- Lập chương trình và kế hoạch khai thác quy hoạch.

- Cắm mốc lộ giới và khoảng lùi xây dựng công trình trên các đường phố trong đô thị.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý đô thị đủ về số lượng vững về chuyên môn.

- Tuyên truyền sâu rộng đến mọi người dân đô thị có ý thức trong việc thực hiện xây dựng theo quy hoạch.

- Ra quy chế quản lý xây dựng theo quy hoạch.

### 7.7.2.Các phương án đầu tư

a. Các phương án đầu tư

- Phân kỳ đầu tư.

- Lựa chọn các hạng mục ưu tiên đầu tư.

- Khoanh vùng đầu tư.

- Đầu tư trọn gói và đầu tư từng phần.

b. Nguồn vốn đầu tư

Xây dựng quy hoạch chung thành phố Cao Bằng cần huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau:

- Nguồn vốn ngân sách: gồm ngân sách Trung ương - ngân sách Tỉnh - ngân sách thành phố- ngân sách phường xã.

- Nguồn vốn ngoài ngân sách gồm: Viện trợ và đầu tư từ chính phủ nước ngoài (ODA, FDI); Đầu tư trực tiếp từ nhà đầu tư tư nhân, doanh nghiệp; Đầu tư trực tiếp từ chủ đầu tư tư nhân (chủ đầu tư trực tiếp xây dựng công trình)

- Huy động nguồn vốn bằng phương pháp thực hiện dự án hiệu quả cao (PPP, PFI, BTO, BOT…); Đảm bảo vốn vay dài hạn từ các ngân hàng như Ngân hàng phát triển Châu Á.

- Phát hành trái phiếu như trái phiếu công trình.

Việc đảm bảo nguồn vốn là vấn đề quan trong trong việc thực thi quy hoạch đô thị,  đặc biệt là các công trình hạ tầng kỹ thuật quy mô lớn như đường xá, hạ tầng cấp thoát nước cần có nguồn vốn rất lớn. Chỉ với nguồn ngân sách của Trung ương - Tỉnh - thành phố thì sẽ không đủ để thực hiện quy hoạch, vì vậy cần có giải pháp đảm bảo nguồn vốn hợp lý cho từng dự án.

Quy hoạch đã nghiên cứu để hướng đến thực hiện các giải pháp chính cho việc đảm bảo nguồn vốn ngoài ngân sách. Đảm bảo nguồn vốn không chỉ bằng các giải pháp riêng lẻ mà còn cần phải kết hợp nhiều giải pháp nếu cần thiết.

c. Phân bổ nguồn vốn đầu tư:

- Vốn ngân sách đầu tư trạm y tế,  trường học, công trình văn hoá, công viên vui chơi giải trí, ....

- Thu hút vốn ODA, vốn thu từ quỹ đất đô thị để xây dựng hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường, nhà máy xử lý rác, xây dựng hệ thống lưới điện, đường giao thông...

- Thu hút nguồn vốn từ các doanh nghiệp, cá nhân trong nước và nước ngoài đầu tư vào các lĩnh vực: Công nghiệp, chợ, trung tâm thương mại, khách sạn, dịch vụ du lịch, giao thông và một số cơ sở hạ tầng kỹ thuật

- Huy  động sự đóng góp của nhân dân, xã hội hoá một số dự án như đường liên thôn, tổ dân phố, điểm vui chơi phường, nhà văn hoá thôn, cụm dân cư....

- Kế hoạch phân bổ các nguồn vốn đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật

| TT | Danh mục | Tổng mức đầu tư (tỷ đồng) | Tỷ lê (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Vốn Ngân sách Tỉnh | 593,7 | 21,1 |
| 1 | Vốn XDCB tập trung | 537,9 | 19,1 |
| 2 | Vốn ngân sách Tỉnh hỗ trợ | 40,2 | 1,4 |
| 3 | Vốn trái phiếu Chính phủ | 15,6 | 0,6 |
| II | Vốn ngân sách thành phố | 881,0 | 31,2 |
| 1 | Vốn đầu tư xây dựng CSHT các khu dân cư | 523,8 | 18,6 |
| 2 | Vốn đầu tư XDCB các công trình | 357,2 | 12,7 |
| III | Vốn ngân sách xã phường | 11,0 | 0,4 |
| IV | Vốn huy động ngoài ngân sách | 1617,7 | 57,4 |
| V | Dự phòng phí ( 10 %) | 310,34 | 11,0 |
|  | Tổng cộng | 3413,74 | 100,0 |

### 7.7.3. Đề xuất giải pháp thực hiện quy hoạch

Trong tương lai, để phát huy có hiệu quả nguồn vốn tư nhân, chính quyền cần lập chiến lược đảm bảo nguồn vốn để tiến hành các giải pháp thu hút vốn theo tiến trình mở rộng đô thị. Trong số các giải pháp đó, có thể áp dụng giải pháp thực hiện dự án có hiệu quả cao như hình thức hợp tác công – tư (PPP: Public – Private Partnership), hình thức tư nhân chủ động vốn (PFI: Private Finance Initiative), để giảm lượng vốn cho xây dựng, hướng đến xây dựng sớm các công trình hạ tầng.

Mô hình nhà nước quản lý, hợp tác công + tư là chiến lược được sử dụng phổ biến nhất trong các nghiên cứu được xem xét. Mô hình này bao gồm những vấn đề sau:

- Nhà nước tài trợ cho các công trình hạ tầng khung ban đầu như đường xá, hệ thống thoát nước, các kết nối dịch vụ…;

-  Xây dựng những sáng kiến tài chính tư nhân (PFI) để phân bổ các hợp phần cơ sở hạ tầng chính (ví dụ hệ thống hạ tầng kỹ thuật chính như giao thông, cấp điện, nước, v.v… và các công trình công cộng chủ yếu như bệnh viện, trường học, công trình văn hóa thể thao..v.v..);

Các nhà đầu tư tư nhân sẽ mua đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật khung của Nhà nước và tiến hành xây dựng để phát triển theo quy hoạch đã được duyệt, khi các dự án hoàn thành sẽ được đưa ra bán trên thị trường và lợi nhuận được nhà đầu tư giữ lại sau khi đã hoàn thành nghĩa tài chính đối với Nhà nước.

Hình thức hợp tác công - tư (PPP) giúp chính quyền đạt hiệu quả cao nhất trong việc phân phối nguồn lực, sử dụng được nguồn lực trong nhân dân (vốn, kinh nghiệm, nhân lực…). Ví dụ như trong các dự án của chính quyền như cấp nước, gas, giao thông… nhà đầu tư tư nhân tham gia dự án từ giai đoạn lập kế hoạch, nhà nước vẫn sở hữu thiết bị, công trình còn việc đầu tư và kinh doanh được ủy thác cho phía tư nhân.

Trong hình thức hợp tác công – tư, cần thực hiện dự án theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT), Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh (BTO), Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT). Ngoài ra còn có dự án EPC giúp khuyến khích các chủ thể thực hiện dự án (thiết kế (Engineering), cung cấp thiết bị (Procurement), xây lắp (Construction), là hình thức dự án thực hiện theo yêu cầu của chính quyền để thiết kế công trình xây dựng, kiến trúc theo quy trình, hệ thống, thiết bị (máy móc) thích hợp. Máy móc thiết bị được điều từ nhiều nơi đến để thực hiện xây dựng theo thiết kế và vận hành thử nghiệm, và chuyển giao trong thời hạn quy định).

Mô hình Nhà nước quản lý, hợp tác tài chính công - tư thường được áp dụng phổ biến nhất cho các dự án có quy mô lớn. Về bản chất, mô hình này bao gồm Thành phố/Tỉnh và các nhà đầu tư tư nhân, cả hai đóng góp những phần khác nhau để phân phối một dự án. Mô hình này cho phép sự linh hoạt trong tỷ lệ đầu tư của Thành phố so với tư nhân phụ thuộc vào quy mô các công trình cần thiết và khả năng (tài chính, tổ chức và các vấn đề khác) của Thành phố.

Theo mô hình này thì Thành phố/Tỉnh cấp kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng và dịch vụ cơ bản đó là cung cấp hệ thống đường giao thông, điện, nước, viễn thông chính yếu nếu cần;

Thành phố tham gia vào một 'hợp tác công tư (PPP) để tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng công cộng bằng nguồn vốn tư nhân - với chi phí sẽ do người sử dụng dịch vụ chi trả; hoặc Thành phố xây dựng "Sáng kiến -tài chính tư nhân '(PFI) để tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn tư nhân – với chi phí do Chính phủ chi trả thông qua một thỏa thuận cho thuê/ hợp đồng;

Một sự kết hợp của một hoặc tất cả những sáng kiến trên có thể được sử dụng, tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể.

Nhà nước cấp kinh phí cho dự án hạ tầng

Trong kịch bản này, các quy hoạch đã được phê duyệt sẽ chính thức được thông qua như là chính sách của Thành phố và trở thành trách nhiệm của cơ quan thực hiện chuyên ngành. Việc công bố rộng rãi quy hoạch tổng thể đã được phê duyệt đặt ra vai trò của cơ quan thực hiện và tạo cho đồ án quy hoạch tổng thể có trọng lượng về tính pháp lý.

Thành phố cấp vốn xây dựng các cơ sở hạ tầng ban đầu - bao gồm đường giao thông, nước, thoát nước và viễn thông (có thể có cơ hội cho các công ty thuộc sở hữu của nhà nước thực hiện một số công việc này), sau đó Thành phố/ Tỉnh bán đất đã được đầu tư hạ tầng cho các nhà đầu tư tư nhân và yêu cầu họ thực hiện các công trình phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt. Việc bán đất sẽ bù đắp các chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng ban đầu.

Nếu cần thiết, các nhà đầu tư phải trả tiền ‘đóng góp phát triển' (còn được gọi là phí phục hồi cơ sở hạ tầng) để bù đắp chi phí cơ sở hạ tầng phát sinh của Thành phố. Tính toán chi tiết của những số liệu này như thế nào được cung cấp trong cùng một phần của văn bản pháp luật mới với cơ quan thực hiện.

Các nhà đầu tư được giữ lợi nhuận từ việc bán các dự án hoàn thành. Trong một số trường hợp của các công trình hoặc các tiện ích công cộng như trường học, nhà trẻ, bệnh viện…có thể được bán lại cho Thành phố.

Mô hình này có những ưu nhược điểm sau:

| Thuận lợi | Khó khăn |
| --- | --- |
| Giảm ngân sách của Thành phố cấp cho xây dựng cơ sở hạ tầng quan trọng. | Yêu cầu phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan nhà nước (có thể hưởng lợi từ việc thành lập cơ quan thực hiện chuyên ngành). |
| Tiết kiệm thời gian, cho phép khu vực tư nhân bàn giao các hợp phần về cơ sở hạ tầng quan trọng. | Thành công phụ thuộc vào đàm phán hợp đồng giữa Thành phố/Tỉnh và các nhà đầu tư tư nhân. |
|  | Tiết kiệm cho Thành phố trong ngắn hạn có thể chuyển dịch các tổn thất tài chính trong dài hạn - nếu các hợp đồng được quản lý tốt. |

Đặc điểm của mô hình này là cần phải xác định rõ vai trò của Nhà nước để duy trì vai trò quản lý trong việc phân bổ các dự án không phân biệt cách sắp xếp tài chính cho việc xây dựng. Vai trò chính xác mà Nhà nước nắm giữ trong quá trình quản lý này và mức độ Nhà nước tham gia có thể khác nhau.

*  Về bộ máy quản lý và tổ chức thực hiện dự án:

UBND Thành phố Cao Bằng chịu trách nhiệm: Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách có liên quan đến hoạt động đầu tư, phát triển thành phố.

- Lập quy hoạch chi tiết trình UBND tỉnh phê duyệt

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng Quy chế phối hợp làm việc với các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh hoặc các cơ quan có liên quan để thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được giao, trình ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện;

- Xây dựng chương trình, kế hoạch về xúc tiến đầu tư phát triển thành phố trình ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện;

- Dự toán ngân sách vốn đầu tư xây dựng hàng năm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan.

- Chịu trách nhiệm phân bổ dự án

- Xây dựng những sáng kiến tài chính 'hợp tác công tư (PPP) để thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn tư nhân - với chi phí sẽ do người sử dụng dịch vụ chi trả; hoặc xây dựng "Sáng kiến - tài chính tư nhân '(PFI) để thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn tư nhân – với chi phí do thành phố/Tỉnh Bắc Giang chi trả thông qua một thỏa thuận cho thuê hoặc hợp đồng;

* Về tổ chức xây dựng:

- Công bố rộng rãi Quy hoạch chung thành phố sau khi được UBND Tỉnh phê duyệt bằng nhiều hình thức (thiết lập trang WEB, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư….) để các nhà đầu tư có cơ hội tiếp cận với dự án và tiến hành đầu tư

- Tổ chức thực hiện xây dựng công trình hạ tầng khung ban đầu gồm công trình đầu mối lớn như trạm điện, trạm xử lý nước thải…, và các tuyến đường trục chính chính đô thị , hệ thống thoát nước, cấp nước, cấp điện, viễn thông, các kết nối dịch vụ hạ tầng khác…; Nguồn vốn huy động bằng nhiều hính thức ngân sách, vốn vay, BOT, BT, …

Các nhà đầu tư tư nhân sẽ mua đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật khung của khu vực và tiến hành xây dựng theo quy hoạch đã được duyệt, khi các dự án hoàn thành sẽ được đưa ra bán trên thị trường và lợi nhuận được nhà đầu tư giữ lại sau khi đã hoàn thành nghĩa tài chính đối với Nhà nước. Nguồn kinh phí thu được từ bán đất sẽ bù đắp các chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng ban đầu.

Đối với các công trình phúc lợi xã hội mà trách nhiệm thuộc UBND Thành phố/ Tỉnh phải đầu tư như bệnh viện, trường học…có thể áp dụng hình thức để đổi đất cho nhà đầu tư còn chính quyền lấy công trình.

# VIII. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

## 8.1. Hiện trạng môi trường

### 8.1.1. Tăng trưởng kinh tế, dân số và sức ép đối với môi trường

a. Tăng trưởng kinh tế

Từ năm 2006 đến nay, nền kinh tế tỉnh Cao Bằng phát triển ổn định và có sự tăng trưởng rõ rệt. Cơ cấu kinh tế  toàn tỉnh có sự chuyển dịch tích cực, giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Sự chuyển dịch này đã góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm, nâng cao mức sống của người dân.

Tuy nhiên cùng với đó, quá trình sử dụng tài nguyên để phục vụ mục đích tăng trưởng kinh tế, sự phát triển của các ngành công nghiệp khai thác chế biến khoáng sản, khai thác chế biến lâm sản, xây dựng công trình thủy điện, xây dựng cơ sở hạ tầng… đã gây nhiều sức ép tới môi trường.

b. Sức ép về dân số

Trong các năm qua, dân số thành phố Cao Bằng có chiều hướng tăng nhanh và chênh lệch rõ rệt giữa đô thị và nông thôn. Tính đến năm 2016 dân số toàn thành phố là 71.546 trong đó thành thị chiếm (82% (59.332 người).

Dân số tăng cao làm kinh tế chậm phát triển, đời sống nhân dân chậm cải thiện, môi trường ô nhiễm. Các tác động tiêu cực của tình trạng gia tăng dân số hiện nay biểu hiện ở các khía cạnh:

- Khai thác quá mức các nguồn tài nguyên, phục vụ cho các nhu cầu nhà ở, sản xuất lương thực, thực phẩm, sản xuất công nghiệp... Taọ sức ép tới tài nguyên thiên nhiên, môi trường đất, thu hẹp diện tích rừng, tăng diện tích đất bạc mầu, cạn kiệt tài nguyên khoáng sản…

- Tạo ra các nguồn thải tập trung vượt quá khả năng tự phân hủy của môi trường, gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí của khu vực;

- Sự gia tăng dân số đô thị làm cho môi trường đô thị có nguy cơ bị suy thoái nghiêm trọng. Nguồn cung cấp nước sạch, nhà ở, cây xanh không đáp ứng kịp cho sự phát triển dân cư. Các tệ nạn và vấn đề quản lý trong đô thị ngày càng khó khăn.

### 8.1.2. Hoạt động công nghiệp và các tác động tiêu cực đến môi trường

Công nghiệp thành phố chiếm tỉ trọng lớn trong toàn ngành công nghiệp của tỉnh. Hiện lao động công nghiệp thành phố chiếm ( 57,6% lao động công nghiệp tỉnh.

Công nghiệp Cao Bằng có 3 ngành lớn là: khai thác, chế biến và sản xuất, phân phối điện nước, trong đó lớn nhất là ngành chế biến và khai thác.

Hoạt động khai thác:

Cao Bằng có nguồn tài nguyên khoáng sản khá phong phú và đa dạng về chủng loại. Hiện toàn tỉnh có khoảng trên 140 mỏ, với 22 loại khoáng sản khác nhau thuộc các nhóm năng lượng, phi kim loại, kim loại. Trên địa bàn thành phố cũng có các mỏ với trữ lượng đáng kể như: mỏ sắt Nà Rụa, Nà Lũng. Đây chính là tiềm năng và lợi thế giúp thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, song cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro và thách thức:

- Hoạt động khai thác trái phép diễn ra gây khó khăn trong công tác quản lý, thất thoát tài nguyên; Tuy nhiên trong 2 nằm trở lại đây vấn đề kiểm soát môi trường được quan tâm và đẩy mạnh góp phần giảm thiểu đáng kể hoạt động khai thác trái phép trên địa bàn;

- Gây xói mòn, sụt đất, mất đa dạng sinh học, ô nhiễm đất, nước ngầm và nước mặt do hóa chất từ chế biến quặng. Môi trường không khí cũng chịu ảnh hưởng do hoạt động khai thác và vận chuyển quặng.

- Việc không hoàn thổ sau khai thác gây mất mỹ quan và bức xúc trong nhân dân; nhiều đụm cát sỏi hình thành sau việc khai thác vật liệu từ các lòng sông không chỉ cản trở dòng chảy mà còn tạo ra một bức tranh không đẹp cho thành phố;

| Hoạt động khai thác trái phép | Sông Bằng ngổn ngang núi cát sỏi sau khai thác | Hoạt động khai thác gây nhiễu loạn hệ sinh thái và cảnh quan | Quang cảnh còn lại của điểm mỏ sau khai thác |
| --- | --- | --- | --- |

Công nghiệp chế biến:

- Hiện là ngành có đóng góp quan trọng trong nền kinh tế khu vực. Theo các số liệu thống kê, ngành này đang đứng đầu về giá trị sản xuất công nghiệp cũng như chiếm tỉ lệ lao động lớn nhất toàn tỉnh. Dưới đây là một số các nét chính các loại hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn:

+ Công nghiệp chế biến nông lâm sản thực phẩm và sản xuất hàng tiêu dùng: hầu hết các cơ sở lớn đều sản xuất dưới công suất thiết kế, do đang trong giai đoạn phát triển thị trường hoặc chưa có thị trường tiêu thụ ổn định;

+ Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng và than cốc: ngoài các cơ sở sản xuất quy mô lớn, tỷ lệ cơ giới hóa cao, kỹ thuật ở mức trung bình; còn lại, phần lớn công nghệ sản xuất còn thủ công, lạc hậu và tỷ lệ cơ giới hóa thấp.  Một số cơ sở giá trị sản xuất thuộc nhóm ngành này có quy mô lớn như: Công ty cổ phần xi măng - xây dựng công trình Cao Bằng đang có kế hoạch chuyển đổi công nghệ từ lò đứng sang lò quay nâng công suất lên 35 vạn tấn/năm, Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Cao Bằng sản xuất gạch tuynel công suất 40 triệu viên/năm;

+ Cơ khí, luyện kim, sản xuất điện tử, hóa chất, dược phẩm: Hoạt động mạnh nhất ở ngành sản xuất kim loại, các ngành khác còn gặp nhiều khó khăn, thị trường tiêu thụ sản phẩm không rộng, giá thành sản phẩm lại không cạnh tranh nên không thể xuất khẩu.

- Như đã phân tích ở trên, đây là ngành có vai trò quan trọng trong nền kinh tế thành phố. Tuy nhiên cũng là ngành có thành phần và hàm lượng chất thải lớn, phức tạp, có nguy cơ gây ô nhiễm cao. Đặc biệt, với những cơ sở sản xuất có công nghệ lạc hậu, việc thực hiện các biện pháp phòng, chống ô nhiễm chưa đảm bảo đang là mối đe dọa đến môi trường và sức khỏe của người dân.

Công nghiệp sản xuất điện, nước:

Trong giai đoạn vừa qua các doanh nghiệp có chú trọng đến hoạt động đầu tư nâng cấp thiết bị, tăng công suất khai thác, mở rộng mạng lưới cung cấp phân phối điện nước trên phạm vi toàn tỉnh. Tuy nhiên tốc độ tăng của ngành vẫn chưa thực sự đáp ứng được mức độ tăng trưởng của nền kinh tế tỉnh. Ngoài ra, vấn đề ô nhiễm môi trường nước mặt sông Bằng, sông Hiến đang là một thách thức lớn đối với ngành sản xuất và cung cấp nước sạch của thành phố hiện nay;

Ngành công nghiệp khác:

Nhóm ngành công nghiệp khác như : xuất bản, in và bản ghi, sản xuất tái chế, hoạt động thu gom và xử lý rác thải. Nhóm ngành này đạt tốc độ tăng trưởng 9,8%/năm trong giai đoạn 2000-2008.

### 8.1.3. Hiện trạng môi trường nước

a. Môi trường nước mặt

Trong phạm vi nghiên cứu có các nguồn nước mặt lớn như sông Bằng Giang, sông Hiến và hồ Khuổi Lái.

| Sông Bằng mùa kiệt | Lũ sông Bằng 2008 | Hồ Khuổi Lái mùa kiệt | Sông Hiến mùa kiệt |
| --- | --- | --- | --- |

* Sông Bằng Giang:

- Bắt nguồn từ Nà Cải (biên giới Trung Quốc), chảy  theo hướng Tây bắc, Đông Nam, qua Hà Quảng - Hòa An - thành phố Cao Bằng rồi chảy qua Thuy Khẩu về Trung Quốc. Với tổng chiều dài 113 km, diên tích lưu vực 3.420,3 km2 . Riêng đoạn chảy qua thành phố dài 22,8 km;

- Sông Bằng có chế độ thủy văn phức tạp, chế độ lũ mùa mưa và triều mùa cạn, đáy nông và bờ xói lở;

- Với lượng nước dồi dào, Sông Bằng đang là nguồn cấp nước quan trọng của khu vực, song lại đang phải chịu nhiều tác động tiêu cực từ quá trình phát triển công nghiệp, đô thị, hoạt động khai thác khoáng sản và vật liệu xây dựng;

- Theo các số liệu quan trắc trong 5 năm từ 2011 đến 2016 Môi trường nước mặt sông Bằng có thể chia thành 2 giai đoạn:

+ Giai đoạn từ năm 2011 – 2016 hầu hết các chỉ số ô nhiễm đo được đều ở ngưỡng cao, vượt quy chuẩn cho phép (QCCP) nhiều lần. Trong năm 2011, cách ngã ba sông 300m về phía hạ lưu chỉ số TSS đo được lên tới 142,7 mg/l (vượt 4,76 lần QCVN) hay BOD phía dưới khách sạn Bằng Giang đạt 29,01 (vượt 3,2 lần QCCP); Các chỉ số khác như NH4+, NO2-, PO43-… cũng có nhiều thời điểm đạt mức cho phép QCVN 08:2008/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt).

+ Giai đoạn từ 2013 – 2016 các chỉ số đo được cho thấy có nhiều sự chuyển biến, hàm lượng TSS, BOD, COD đã giảm đáng kể so với các năm trước (đặc biệt trong năm 2016). Các chỉ số NH4+, NO2-, pH phần lớn nằm trong giới hạn cho phép, mặc dù chỉ số PO43- có biến động và tăng cao trong năm 2016, song cũng giảm mạnh vào năm 2016.

* Sông Hiến:

Sông Hiến bắt nguồn từ dãy Ngân Sơn và hợp lưu với sông Bằng tại thành phố với diện tích lưu vực 930 km2. Sông Hiến chảy qua địa bàn thành phố dài 8,2 km, lưu lượng 37,4 m3/s. Giống với Sông Bằng, sông Hiến cũng có địa hình lòng máng, dốc nên thường bị ngập úng, lũ đến nhanh và rút nhanh; Đồng thời cũng là nguồn cấp nước quan trọng của thành phố nhưng đang chịu nhiều tác động gây ô nhiêm;

Với nỗ lực kiểm soát môi trường thành Phố đặt ra trong những năm gần đây, mức độ ô nhiễm đã có chiều hướng giảm mặc dù các chỉ số BOD, COD vẫn ở ngưỡng cao vượt QCCP, song hàm lượng TSS, NO2- đã có sự chuyển biến rõ rệt, các chỉ số đo được trong năm 2012, 2013 đều gần như nằm trong mức cho phép của QCVN 08:2008/BTNM, mặc dù chỉ số PO43- có tăng cao trong năm 2012 nhưng cũng đã giảm mạnh vào năm 2013.

Diễn biến hàm lượng BOD và TSS nước mặt sông Hiến

* Hồ khuổi lái:

Hồ Khuổi Lái nằm trên địa phận xã Bạch Đằng là hồ nhân tạo lớn nhất và đóng vai trò quan trọng trong canh tác nông nghiệp của khu vực;

Tuy nhiên, các tác động tiêu cực từ hoạt động khai thác, công nghiệp và phát triển của đô thị, điểm dân cư nông thôn phía thượng nguồn và vùng lân cận làm chất lượng môi trường nước hồ bị suy giảm và có dấu hiệu ô nhiễm;

Các kết quả quan trắc môi trường từ năm 2011 đến nay cho thấy hàm lượng BOD, COD gần như các thời điểm đều vượt QCCP; NO2- và PO43- một vài thời điểm trong năm 2013, 2015 đột biến cao, vượt QCCP nhiều lần, tuy nhiên kết quả đo được trong năm 2016 giảm, đạt ngưỡng cho phép QCVN08:2008/BTNMT;

Diễn biến môi trường nước mặt hồ Khuổi Lái

Nhận xét: Các kết quả trên cho thấy môi trường nước mặt thành phố đã rơi vào tình trạng ô nhiễm tương đối nghiêm trọng và đang có chiều hướng phục hồi trong khoảng 2 năm trở lại đây. Tuy vẫn chưa khỏi lo ngại nhưng cũng là dấu hiệu đáng mừng cho thấy vấn đề kiểm soát khai thác trái phép, ô nhiễm môi trường nước của thành phố đang có các bước tiến triển rõ rệt, hoạt động sản xuất, khai khoáng cũng đã được từng bước áp dụng biện pháp xử lý, giảm thiểu ô nhiễm đạt hiệu quả nhất định.

(Tham khảo phụ lục: "Kết quả quan trắc môi trường nước mặt thành phố Cao Bằng")

b. Chất lượng nước ngầm

Trên địa bàn tỉnh Cao Bằng việc khai thác và sử dụng nước ngầm cho sinh hoạt ngày càng phổ biến ở quy mô hộ gia đình. Song công tác đánh giá về nguồn tài nguyên nước ngầm còn nhiều hạn chế, chưa xác định được đầy đủ về cả trữ lượng và chất lượng.

Môi trường nước ngầm của thành phố chịu tác động chủ yếu do hoạt động khai thác khoáng sản, nước thải tuyển rửa quặng ngấm tự nhiên xuống đất hoặc theo các hang caster xuống tầng nước ngầm. Ngoài ra, nước dưới đất còn bị ô nhiễm do thuốc bảo vệ thực vật, phân bón do canh tác không đúng kỹ thuật. Trong khi đó, hầu hết các hộ dân ở các các vùng nông thôn đều sử dụng nguồn nước này trong sinh hoạt hàng ngày; Hiện mực nước ngầm tại các giếng đã giảm so với các năm trước, trong mùa khô năm 2009 rất nhiều giếng nước cạn kiệt, không có khả năng cung cấp nước.

(Tham khảo phụ lục: Kết quả quan trắc nước ngầm thành phố Cao Bằng)

### 8.1.4. Hiện trạng môi trường không khí và tiếng ồn

Thành phố Cao Bằng đang phải đối mặt với nhiều tác nhân gây ô nhiễm môi trường không khí:

- Hoạt động khai thác và vận chuyển khoáng sản, vật liệu xây dựng gây ảnh hưởng lớn tới môi trường không khí thành phố. Bụi và tiếng ồn quanh khu vực khai thác và trên các tuyến đường chuyên chở, các tuyến giao thông chính luôn ở ngưỡng cao đặc biệt trong những ngày nắng nóng, bụi khuyếch tán nhiều gây cản trở tầm nhìn, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân trong khu vực;

- Hoạt động xây dựng hệ thống giao thông và các khu đô thị mới đang được đẩy mạnh trên địa bàn cũng gây ô nhiễm bụi và tiếng ồn thành phố;

- Thói quen sử dụng than tổ ong, củi trong đun nấu, tạo ra nhiều khí thải thải độc hại, tuy mức độ tác động không lớn nhưng lại gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của người sử dụng;

- Hoạt động sản xuất công nghiệp: các nhà máy vừa và nhỏ trên địa bàn còn sử dụng công nghệ cũ, không có biện pháp xử lý khí thải, một số cơ sở có thiết bị lọc bụi nhưng hiệu quả xử lý còn thấp, các khí thải độc hại khác chưa được xử lý mà thải trực tiếp ra môi trường. Ngoài ra, các nhà máy thường phân tán, phổ biến dùng than cốc, than cám để nấu luyện gây tác động không nhỏ đến môi trường không khí. Các kết quả quan trắc bụi tại một số cơ sở sản xuất cho thấy hàm lượng thường ở mức cao tại khu vực sản xuất gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của người lao động.

- Bảng Nồng độ bụi và các khí thải khu vực nhà máy xi măng Cao Bằng

| TT | Khu vực | Bụi (mg/m3) | CO (mg/m3) | CO2 (mg/m3) | SO2 (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sấy nguyên liệu | 13,25 | 0,28 | 3,86 | 0,07 |
| 2 | Nung Clinke | 9,55 | 0,13 | 9 | 0,15 |
| 3 | Nghiền Clinke | 35 | - | - | - |
| 4 | Nghiền nguyên liệu | 34 | - | - | - |
| 5 | Cổng Nhà máy | 3,856 | 2,85 | - | 0,06 |
| 6 | QCVN 05:2009 (trung bình 1h đo) | 0,3 | 30 | - | 0,35 |

(Nguồn: chi cục Bảo vệ môi trường 2011)

| Hàm lượng bụi lơ lửng công nghiệp năm 2016 | Nhà máy xi măng Cao Bằng |
| --- | --- |

Nhận xét: Sự phát triển công nghiệp, hoạt động xây dựng, khai khoáng, sản xuất công nghiệp đã góp phần quan trọng trong quá trình thúc đẩy nền kinh tế của thành phố, song đồng thời cũng là thách thức lớn đối với môi trường không khí của khu vực. Các kết quả quan trắc từ năm 2011 – 2016 cho thấy hàm lượng bụi và tiếng ồn thành phố luôn ở ngưỡng cao (Tham khảo phụ lục: Kết quả quan trắc môi trường không khí thành phố Cao Bằng) điều này đã ảnh hưởng không tốt tới chất lượng cuộc sống của người dân và mỹ quan của đô thị.

### 8.1.5. Hiện trạng môi trường đất

Địa hình tổng thể của thành phố Cao Bằng và khu vực mở rộng là dạng núi đất tương đối bằng phẳng, bị chia cắt bởi hai con sông, xen kẽ những dãy núi đất là những cánh đồng rộng lớn rất thuận lợi cho phát triển kinh tế nông, lâm nghiêp.

Đặc điểm địa chất - thổ nhưỡng: Theo kết quả điều tra, phân tích của Sở Tài nguyên và Môi trường đất thành phố Cao bằng gồm 3 nhóm chính

- Các nhóm đất chính của thành phố Cao Bằng

| Nhóm đất | Thành phần | Hiện trạng sử dụng | Khu vực phân bố |
| --- | --- | --- | --- |
| ferslits núi thấp | + Ferslits màu đỏ vàng phát triển trên đá mẹ phiến thạch sét + Ferslits màu nâu vàng phát triể trên đá mẹ sa thạch + Ferslits màu vàng đỏ phát triể trên đá mác ma trung tính | Các loại đất này nghèo dinh dưỡng. Hiện đang sử dụng để trồng màu và cây công nghiệp, lâm nghiệp (Thông Mã Vĩ, Mộc Sa...) | xã Vĩnh Quang, Chu Trinh |
| ferslits đồi | Gồm 2 nhóm đất: + Phù sa cổ + Đá cát kết | Phù hợp với các loại cây màu, lúa, cây công và lâm nghiệp. | Phân bố ở độ cao trên 200 m so với mực nước biển |
| Đất bổn địa và thung lũng | Bao gồm đất phù sa mới, cũ, đất dốc tụ, lũ tích sườn núi. Đặc điểm của loại đất này là có tỷ lệ hữu cơ cao, mức độ phân giải thấp. | Toàn bộ diện tích đất này sử dụng sản xuất nông nghiệp, cấy lúa nước. | Tập trung trải dọc sông Bằng từ Hưng Đạo, Đề Thám, Vĩnh Quang và trung tâm Thành phố |

*Các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường đất:

- Lạm dụng hóa chất bảo vệ thực vật và phân hóa học trong canh tác nông nghiệp, sử dụng với liều lượng cao, vượt ngưỡng cho phép nhiều lần (đặc biệt với các loại thuốc nhập lậu từ Trung Quốc với độ độc cao, kém an toàn) gây tồn dư hóa chất, mất cần bằng dinh dưỡng, ảnh hưởng tới an toàn lương thực, nguy cơ ngấm vào nước mặt, nước ngầm => lan truyền chất độc, nguy hại tới hệ sinh vật và an toàn nguồn nước...

- Ngoài ra, các kho chứa hóa chất thiếu an toàn cũng đang gây ra những nguy cơ đáng lo ngại cho môi trường đất của khu vực.

- Các loại chất thải rắn, chất thải lỏng từ các hoạt động khai thác khoáng sản, các nhà máy luyện kim làm ô nhiễm, thay đổi thành phần tính chất của đất. Các chất thải cụm công nghiệp chủ yếu là xỉ thải từ các nhà máy, đất đổ bùn thải và thải tuyển quặng tại các khu vực khai thác. Các loại chất thải này làm thay đổi thành phần, tính chất của đất, làm giảm khả năng canh tác;

- Hoạt động thi công, đào đắp xây dựng công trình, hệ thống giao thông tác động tới địa chất, ảnh hưởng đến tính chất và sức chịu tải của đất, nguy cơ gây sạt lở đất trong mùa mưa lũ...

- Các hoạt động khai thác cát, sỏi, cuội trên sông gây sạt lở bờ sông, làm mất dần diện tích canh tác của các thửa ruộng dọc theo lưu vực sông;

- Các biện pháp canh tác không hợp lý trên đất dốc, tình trạng khai thác rừng quá mức, chặt phá rừng trái phép tiềm ẩn nguy cơ gây thoái hóa đất, giảm mặt phủ giữ nước dẫn đến tầng đất mặt canh tác bị rửa trôi dần;

- Các tai biến môi trường như: cháy rừng, lũ lụt, ... làm tăng nguy cơ sạt lở, xói mòn ảnh hưởng tới tính chất đất;

### 8.1.6. Đa dạng sinh học:

Hiện công tác điều tra đa dạng sinh học còn nhiều hạn chế, chưa được tiến hành đầy đủ và đồng bộ, chỉ có một số công trình nhỏ lẻ nghiên cứu về động thực vật, các loài lan và hang động... Nhìn chung hệ động thực vật của tỉnh còn khá phong phú, các tài liệu thống kê sơ bộ cho thấy:

- Hệ thực vật: toàn tỉnh có 1019 loài thuộc 196 họ. Gồm các ngành: Thông đất - Lycopodiophyta, Mộc Tặc - Equisetophyta, dương xỉ - Polypodiophyta, thông (hạt trần) - Pinophyta và Mộc Lan (hạt kín)- Magnoliophyta.

- Hệ động vật: có nhiều loài khác nhau với số lượng tương đối lớn thuộc nhiều họ, bộ như: Côn trùng với 259 loài thuộc 73 họ, 138 loài chim thuộc 44 họ, 52 loài bò sát và ếch nhái thuộc 11 họ…

- Ngoài ra, các loài thủy sinh vật và cá cũng rất đa dạng và phong phú: qua các điều tra và phân tích phát hiện được 105 loài động, thực vật nổi thuộc 25 họ; 17 loài trai ốc; 74 loài cá nước ngọt đặc biệt đáng lưu ý có hai loài cá tự nhiên được đưa vào sách đỏ là cá Anh Vũ và cá Chiêm thường sống tại khu vực nước chảy xiết.

Tuy nhiên, hệ sinh thái tỉnh Cao Bằng nói chung và thành phố nói riêng đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ gây suy thoái như:

- Mất nơi cư trú: sự gia tăng dân số, phát triển công nghiệp, nông nghiệp, khai thác khoáng sản... làm tăng nhu cầu sử dụng tài nguyên thiên nhiên, chuyển đổi mục đích sử dụng đất => Nơi cư trú của các loài sinh vật bị phá hủy hoặc thu hẹp;

- Khai thác tài nguyên quá mức phục hồi, sử dụng các phương pháp đánh bắt hủy diệt (như: điện, nổ mìn, …) và tình trạng gia tăng buôn bán động vật hoang dã đang diễn ra ở nhiều nơi làm nhiều loài bị suy giảm về số lượng, thậm chí biến mất;

- Môi trường sống bị ảnh hưởng do các tác động như: cháy rừng, sự gia tăng của tình trạng ô nhiễm môi trường đặc biệt là môi trường nước, xây dựng các công trình, hồ, đập... làm ngăn dòng chảy tự nhiên, ảnh hưởng đến hoạt động di cư, kiếm ăn, sinh sản của nhiều loài, các tác nhân do biến đổi khí hậu…

- Du nhập sinh vật ngoại lai và loài xâm lấn: chủ yếu là sự phát triển của ốc Bươu vàng, tuy nhiên do việc quản lý sinh vật biến đổi gen và các sản phẩm của chúng tại Cao Bằng còn hạn chế nên một vài loài còn chưa có hoặc chưa được phát hiện;

- Thể chế và chính sách: công tác quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học còn nhiều hạn chế, chưa đồng bộ và toàn diện dẫn đến sự chồng chéo, sử dụng tài nguyên thiên nhiên kém hiệu quả và bền vững.

### 8.1.7 . Rủi ro và sự cố môi trường

Trong những năm trở lại đây, thành phố Cao Bằng phải đối mặt với nhiều rủi ro và sự cố môi trường, cụ thể như:

- Dịch bệnh: Từ năm 2001, do tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu, giảm chất lượng môi trường sống khiến dịch bệnh phá hoại mùa màng, cây trồng, vật nuôi ngày một tăng;

- Quá trình xói lở, bồi tụ của các sông đã diễn ra liên tục trong những năm gần đây là mối đe dọa lớn gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, đời sống của người dân; Theo thông kê của ban thiên tai - Chi cục thủy lợi, trong năm 2009 đợt mưa gây lũ quét cục bộ tại xã Chu Trinh, Lê Chung và phường Duyệt Chung gây ra những thiệt hại đáng kể về kinh tế;

- Nắng nóng kéo dài cùng với nạn phá rừng, đốt rừng làm đất nông nghiệp gây nguy cơ cháy rừng và trượt lở đất tăng cao;

- Sự cố vỡ đập chắn thải số 4 Nà Lũng thuộc Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng (ngày 05/11/2010) vùi  lấp  3,812  ha  đất  ruộng, vườn, nhà dân, bùn lấp dòng suối Nà Khoang dài khoảng 5km (từ đập số 4 đến sông Bằng Giang) làm tắc nghẽn đường dân cư đi vào mỏ Nà Lũng, tổng  khối  lượng  bùn  thải  khoảng 25.000 m3.

- Sự cố trượt lở bãi thải rắn mỏ sắt Nà Lũng, xã Duyệt Trung, trong năm 2011 của Công ty cổ phần khoáng sản và luyện kim Cao Bằng làm  02 người dân vào nhặt quặng trái phép thiệt mạng.

### 8.1.8. Đánh giá tổng quát hiện trạng môi trường

Môi trường thành phố Cao Bằng hiện đang phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ ô nhiễm và suy thoái: trữ lượng, chất lượng nước mặt, nước ngầm đang ngày một suy giảm; hàm lượng bụi, các chất ô nhiễm trong không khí, tiếng ồn luôn ở mức cao trên các tuyến đường chính, khu vực khai thác khoáng sản, khu/cụm công nghiệp; chất lượng môi trường đất cũng đang bị ô nhiễm và suy thoái cùng với đó là các tai biến và sự cố môi trường đe dọa tới chất lượng cuộc sống của người dân, hệ sinh thái và phát triển bền vững của khu vực.

Đây là hệ quả của quá trình phát triển thiếu cân đối, trong khi các ngành khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, công nghiệp và đô thị hóa được đẩy mạnh thì hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công trình xử lý, giảm thiểu ô nhiễm, vấn đề kiểm soát môi trường, quản lý và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên còn hoạt động kém hiệu quả, thiếu đồng bộ chưa tương xứng và được đầu tư đúng mức.

## 8.2. Đánh giá môi trường chiến lược

### 8.2.1. Mục tiêu và nhận diện các vấn đề môi trường chính liên quan đến Quy hoạch

a. Mục tiêu:

Để Đáp ứng các yêu cầu về môi trường cho phát triển bền vững, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của cộng đồng các mục tiêu môi trường đặt ra:

- Ngăn ngừa, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; Bảo vệ và giải quyết cơ bản tình trạng suy thoái môi trường tại các khu, cụm công nghiệp, khu vực khai khoáng, khu đô thị, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn;

- Gắn chặt giữa bảo vệ môi trường với quy hoạch phát triển xây dựng, đảm bao sự hài hòa giữa phát triển kinh tế xã hội và môi trường;

- Bảo vệ chất lượng nguồn nước, hệ sinh thái, cảnh quan ven sông, suối và các thủy vực;

- Thực hiện phân vùng quản lý môi trường theo mục tiêu phát triển bền vững.

b. Các chỉ tiêu cụ thể

- 100% các cơ sở sản xuất mới xây dựng phải áp dụng công nghệ tiên tiến, được tranh bị các thiết bị, công trình giảm thiểu ô nhiễm, xử lý chất thải đạt quy chuẩn môi trường;

- Bố trí hệ thống trang thiết bị phục vụ công tác phân loại, thu gom chất thải rắn, đảm bảo 100% tổng lượng chất thải phát sinh được phân loại, thu gom, đưa về khu xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường; Trên 90% khu vực công cộng có thùng gom rác thải;

- Nước thải đảm bảo thu gom hiệu quả, triệt để về trạm xử lý và xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi xả vào nguồn tiếp nhận;

- Bảo vệ nguồn nước mặt, nước ngầm; Sử dụng bền vững tài nguyên nước;

- Hình thành các hồ cảnh quan, chuỗi "không gian xanh", tạo không gian cảnh quan, gần gũi với thiên nhiên;

- Tăng cường diện tích cây xanh tại các dải phân cách giao thông, trên các trục đường, tại các bến bãi... để điều hòa không khí, giảm bụi, khí thải, tiếng ồn trong giao thông;

- Bảo vệ rừng, đa dạng sinh học và cảnh quan sinh thái; Phòng chống thiên tai và giảm thiểu các rủi ro môi trường.

c. Các vấn đề môi trường chính cần xem xét khi lập quy hoạch

- Cơ sở xác định các vấn đề môi trường chính khi lập điều chỉnh quy hoạch:

+ Hiện trạng các nguồn tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh nói chung và thành phố nói riêng, đối chiếu với thực tiễn khai thác, sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của thành phố;

+ Hiện trạng và xu thế diễn biến chất lượng môi trường đất, nước, không khí và đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh và thành phố trong những năm qua.

+ Hiện trạng các nguồn gây ô nhiễm trên diện rộng và trong phạm vi nghiên cứu quy hoạch;

+ Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2015 - 2020

+ Dự báo diễn biến môi trường quy hoạch dưới các sức ép của của gia tăng dân số và phát triển kinh tế – xã hội theo các chiến lược, quy hoạch đã được duyệt;

- Nhận diện các vấn đề môi trường chính liên quan đến quy hoạch

Sau khi xem xét, tìm hiểu và tham khảo Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2015 - 2020, cùng với quá trình khảo sát hiện trạng môi trường trong khu vực nghiên cứu, đánh giá các tác động có thể xẩy ra khi thực hiện quy hoạch, các vấn đề chính được nhận diện:

1. Các vấn đề về môi trường kinh tế - xã hội;

2. Diễn biến trữ lượng và chất lượng nước;

3. Diễn biến chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn;

4. Diễn biến môi trường đất và đa dạng sinh học;

5. Diễn biến chất thải rắn;

6. Suy giảm đa dạng sinh học và vấn đề biến đổi khí hậu.

### 8.2.2. Đánh giá sự phù hợp giữa quan điểm, mục tiêu của quy hoạch và bảo vệ môi trường

Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Cao Bằng – tỉnh Cao Bằng có sự kết hợp chặt chẽ giữa quy hoạch kiến trúc cảnh quan, sử dụng đất, quy hoạch san nền thoát nước mưa, quy hoạch cấp điện, cấp nước, thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang. Trong các quy hoạch đều có sự tính toán đảm bảo các tiêu chí kỹ thuật và vệ sinh môi trường. Cụ thể như sau:

- Quy hoạch sử dụng đất và kiến trúc cảnh quan: Với quan điểm đảm bảo môi trường và chất lượng cuộc sống tốt nhất cho người dân, bố trí các khu chức năng hợp lý hài hòa với cảnh quan xung quanh, kết nối các khu chức năng trong khu vực và toàn thành phố; Đảm bảo tỉ lệ sử dụng đất hợp lý, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng sống và bảo vệ môi trường. Khai thác và bảo vệ cảnh quan mặt nước, cây xanh tự nhiên trở thành những không gian mở cho các hoạt động cộng đồng, dân cư khu phố; Bảo vệ, giữ gìn, tôn tạo các di tích văn hoá lịch sử, cảnh quan tự nhiên có giá trị làm trung tâm sinh hoạt văn hoá truyền thống kết hợp dịch vụ du lịch;

- Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật (san nền – thoát nước mưa): Tận dụng tối đa địa hình tự nhiên, xây dựng các hồ cảnh quan với chức năng điều hòa nước mưa và vi khí hậu cho khu vực, thiết kế tính toán hệ thống thoát nước mặt đảm bảo đô thị không bị ngập úng. Tạo địa hình thuận lợi cho xây dựng phát triển các khu chức năng dựa trên các tiêu chí lựa chọn đất đảm bảo an toàn, hiệu quả kinh tế...

- Quy hoạch giao thông: Quy hoạch hệ thống giao thông đảm bảo các tiêu chí kỹ thuật, bám theo địa hình tự nhiên, an toàn và kinh tế, thỏa mãn được nhu cầu lưu thông một cách thuận tiện giữa các phân khu chức năng, kết nối với toàn bộ hệ thống giao đối nội, đối ngoại của thành  phố, thúc đẩy sự phát triển đô thị;

- Quy hoạch Cấp điện, cấp nước: Đảm bảo cấp điện, nước sạch vệ sinh, an toàn, hiệu quả, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng cho toàn thành phố, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân;

- Quy hoạch thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang:

+ Quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp đảm bảo các tiêu chí kỹ thuật và vệ sinh môi trường;

+ Thu gom, quản lý chất thải rắn: Bố trí các điểm tập trung chất thải, dự báo khối lượng chất thải phát sinh trong tương lai, xác định vị trí khu xử lý chất thải rắn tập trung đảm bảo xử lý hiệu quả, triệt để chất thải rắn phát sinh của thành phố trong tương lai;

+ Nghĩa trang: Quy hoạch nghĩa trang phục vụ cho nhu cầu tâm linh, đảm bảo mỹ quan, hài hòa với các khu chức năng khác trong đô thị;

### 8.2.3.Dự báo diễn biến môi trường khi thực hiện quy hoạch

a. Các vấn đề môi trường kinh tế - xã hội

Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Cao Bằng – tỉnh Cao Bằng có tác động không nhỏ đến vấn đề kinh tế - xã hội của khu vực; Trong đó, có cả các tác động tiêu cực và tích cực:

* Tác động tích cực:

- Diện mạo đô thị được chỉnh trang, các khu chức năng được bố trí hợp lý, hệ thống giao thông hoàn chỉnh, tăng cường hệ thống dịch vụ, thương mại, công cộng… => Tạo điều kiện phát triển thành phố về nhiều mặt, kích cầu kinh tế, thu hút đầu tư.

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được quy hoạch (giao thông, cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc, thoát nước, xử lý nước thải...) là cơ hội cải thiện cuộc sống của người dân, phát triển thành phố theo hướng bền vững, tạo tiền đề thúc đẩy nền kinh tế;

- Xây dựng hệ thống công viên cây xanh, mặt nước, khu lâm viên, thể dục thể thao => giúp điều hòa vi khí hậu, tạo lập khu vui chơi, giải trí, nghỉ ngơi, thư giãn, đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của nhân dân => góp phần hình thành một đô thị hiện đại, văn minh gắn với phát triển bền vững.

* Các tác động tiêu cực:

-  Chuyển đổi mục đích sử dụng đất: tăng diện tích đất ở, giao thông, công trình công cộng, công nghiệp... đồng thời thu hẹp diện tích đất nông, lầm  nghiệp gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, sinh hoạt người dân và cơ cấu kinh tế trong khu vực:

+ Các hộ dân nằm trong khu vực giải tỏa phải di chuyển đến nơi ở mới => ảnh hưởng đến cuộc sống, phát sinh các mâu thuẫn trong vấn đề giải phóng mặt bằng...

+ Việc trưng dụng đất nông nghiệp sẽ khiến nhiều hộ dân bị mất đất sản xuất, buộc phải chuyển đổi ngành nghề, thay đổi lối sống từ nông nghiệp sang làm dịch vụ, công nghiệp... Tuy nhiên, nếu có có kế hoạch, lộ trình cùng các chính sách chuyển đổi ngành nghề hợp lý thì đây chính là cơ hội để người dân cải thiện cuộc sống, tham gia các loại hình sản xuất có mức thu nhập cao hơn, ổn định hơn;

- Một số công trình tín ngưỡng như nghĩa trang nhân dân cần được bố trí lại sẽ gây tác động lớn về mặt xã hội đối với dân cư địa phương;

- Quy hoạch và mở rộng hệ thống giao thông => đẩy mạnh lưu thông trên địa bàn nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ gia tăng tai nạn, ô nhiễm bụi, tiếng ồn ảnh hưởng tới sức khỏe và cuộc sống của cộng đồng dân cư trong khu vực.

b. Môi trường nước

Như đã phân tích ở trên, nhờ công tác kiểm soát ô nhiễm được tăng cường, trong 2 năm trở lại đây môi trường nước mặt của thành phố đã có những bước cải thiện đáng kể, tuy nhiên còn nhiều chỉ tiêu ô nhiễm vẫn ở ngưỡng cao. Việc điều chỉnh Quy hoạch chung sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của khu vực, song đồng thời cũng kéo theo gia tăng một lượng lớn nước thải, chất thải tạo thêm những thách thức mới trong vấn đề kiểm soát và bảo vệ môi trường nước thành phố

b1. Xác định nguồn gây ô nhiễm và mức độ tác động

Căn cứ theo hoạt động các khu chức năng trong phạm vi nghiên cứu quy hoạch, các thành phần chất ô nhiễm và mức độ tác động đến chất lượng nước trong khu vực nghiên cứu được dự báo như sau:

- Nguồn phát sinh và thành phần các chất ô nhiễm môi trường nước

| Hoạt động | Thành phần chất ô nhiễm | Khu vực và mức độ tác động |
| --- | --- | --- |
| Khu đô thị mới; khu trung tâm thương mại, dịch vụ,... | Phát sinh các chất ô nhiễm hữu cơ (BOD, COD), cặn lơ lửng (SS); Các chất dinh dưỡng (N, P) cao; vi sinh vật gây bệnh (Ecoli, coliform…); trứng giun, sán; rác thải; dầu mỡ, chất tẩy rửa, … | Môi trường nước mặt sông Bằng, sông Hiến, hệ thống kênh, mương và các hồ trong khu vực. Mức độ tác động mạnh. |
| Khu công nghiệp | Chứa thành phần chất hữu cơ như: BOD5, COD, SS, tổng P, tổng N cao; kim loại nặng, vi sinh vật gây bệnh; dầu mỡ, chất tẩy rửa... | Môi trường nước mặt trong khu vực. Mức độ tác động rất mạnh. |
| Khu trung chuyển hàng hóa, kho bãi | Dầu thải từ phương tiện vận chuyển hàng hóa, nước thải sinh hoạt do hoạt động lao động sản xuất trong khu vực | Môi trường nước mặt trong khu vực. Mức độ tác động mạnh. |
| khai thác khoáng sản | Thành phần chủ yếu là kim loại nặng, Fe, Mg, Cu, BOD, COD, TSS… axít, bùn thải…tuy nhiên tùy vào loại hình và công nghệ sản xuất mà nước thải có thành phần và nồng độ khác nhau | Môi trường nươc mặt, hệ thống sông suối và các thủy vực; Mức độ tác động mạnh |
| Phát triển du lịch, lâm viên, công viên | Phát sinh các chất ô nhiễm hữu cơ (BOD, COD), cặn lơ lửng (SS); Các chất dinh dưỡng (N, P) cao; vi sinh vật gây bệnh (Ecoli, coliform, …), trứng giun, sán; rác thải; dầu mỡ, chất tẩy rửa, chất độc hóa học (có trong hóa chất bảo vệ thực vật, phân hóa học)... | Tác động: hệ thống sông suối, ao hồ, trữ lượng và chất lượng nước ngầm; - Mức độ tác động trung bình |
| Các bệnh viện | Các chất hữu cơ, các chất dinh dưỡng (N,P), chất rắn lơ lửng, chất phóng xạ, mô bệnh phẩm, băng gạc... chứa nhiều vi trùng, vi khuẩn gây bệnh. | Môi trường nước mặt trong khu vực. Mức độ tác động mạnh |

b2. Dự báo tải lượng chất ô nhiễm

* Nước thải sinh hoạt: Lượng và thành phần các chất ô nhiễm (kg/ngày) phát sinh trong nước thải được dự báo như sau:

| STT | Thành phần chất ô nhiễm | Không xử lý | Xử lý đạt QCVN 4:2008/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amoni (NH4+) | 960 | 164,7 |
| 2 | BOD5 | 4200 | 823,3 |
| 3 | Cặn lơ lửng (TSS) | 7800 | 1646,6 |
| 4 | Chất hoạt động bề mặt | 240 | 164,7 |
| 5 | Phosphat (PO43-) | 396,0 | 164,7 |

Như vậy tải lượng các chất gây ô nhiễm phát sinh sau khi đô thị được hình thành tương đối lớn, chứa nhiều chất ô nhiễm, trong đó chủ yếu là các chất hữu cơ dễ phân hủy, nếu không có hệ thống thu gom nước thải hiệu quả, nhanh chóng, cũng như hoạt động xử lý không được đầu tư đúng mức, công nghệ kém hiệu quả, quá trình xử lý không liên tục và được giám sát chặt chẽ sẽ gây các tác động tiêu cực tới môi trường nước mặt, nước ngầm, đất, không khí và hệ sinh thái trong khu vực.

#### * Nước thải công nghiệp: Ước tính lượng nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất công nghiệp đến năm 2030 vào khoảng 4.42,4 m3. Đây là lượng nước thải tương đối lớn, với đặc tính lý hóa phực tạp, chứa nhiều chất độc hại gây ô nhiễm môi trường cao, cần được thu gom và xử lý triệt để, đảm bảo tiêu chí môi trường trước khi vào mạng lưới thoát nước khu vực hoặc xả vào nguồn tiếp nhận.

- Dự báo tải lượng chất ô nhiễm có trong nước thải CN năm 2030 (kg/ngày)

| STT | Thành phần chất ô nhiễm | Không xử lý | Xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 1.415,2 | 663,4 |
| 2 | BOD5 | 619,1 | 221,1 |
| 3 | Cặn lơ lửng TSS | 972,9 | 442,2 |
| 4 | Tổng N | 2.918,8 | 176,9 |
| 5 | Tổng P | 353,8 | 26,5 |

c. Chất lượng không khí và tiếng ồn

Như đã phân tích ở trên, hiện môi trường không khí thành phố Cao Bằng đang có những dấu hiệu bị ô nhiễm. Sự phát triển của các đô thị, khu công nghiệp, trung chuyển hàng hóa, khai thác khoáng sản, hệ thống giao thông đô thị có thể làm gia tăng các chất ô nhiễm như: bụi, tiếng ồn, SO2, CO, NOX…

- Nguồn và thành phần các chất ô nhiễm không khí

| Hoạt động gây tác động | Thành phần chất ô nhiễm | Khu vực và mức độ tác động |
| --- | --- | --- |
| Khu đô thị mới; khu trung tâm thương mại, dịch vụ,... | Các chất ô nhiễm không khí như tiếng ồn, bụi, khí CO, khí S02, NOx, H2S, VOC… | Môi trường không khí trong khu vực. Mức độ tác động trung bình. |
| Khu công nghiệp | Các chất ô nhiễm không khí như tiếng ồn, bụi, CO, SO2, VOC… | Môi trường không khí trong khu vực. Mức độ tác động rất mạnh. |
| Khu trung chuyển, kho bãi | Các chất ô nhiễm không khí như tiếng ồn, bụi, CO, SO2, … do các phương tiện cơ giới, hoạt động lao động sản xuất trong khu vực | Môi trường không khí trong khu vực. Mức độ tác động mạnh. |
| Khu vực khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng | Các chất ô nhiễm như: Bụi, CO2, tiếng ồn, SOx… phát sinh từ quá trình nổ mìn, vận chuyển, khai thác vật liệu, khoáng sản… | Môi trường không khí trong khu vực. Mức độ tác động rất mạnh. |
| Khu vực phát triển du lịch, lâm viên | Các chất ô nhiễm không khí như bụi, CO, SO2, H2S, VOC … | Môi trường không khí trong khu vực. Mức độ tác động thấp. |

d. Các tác động đến môi trường đất

Quy hoạch làm thay đổi địa hình, địa mạo nhiều khu vực. Các đặc tính lý, hóa của đất sẽ bị thay đổi do tiếp xúc với các loại đất mới do san lấp => độ ẩm, độ rỗng, khối lượng riêng, độ mùn, khả năng chịu tải, … cũng bị thay đổi do các con đường trao đổi chất trước đây bị phá vỡ. Với địa hình đồi núi, quá trình sạt lở đất có nguy cơ gia tăng và đặc biệt nghiêm trọng tại các khu vực có độ dốc và tỉ lệ đào đắp lớn.

Rác thải, nước thải gia tăng trong quá trình thi công xây dựng, hoạt động của đô thị sau khi đi vào hoạt động không được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép cũng gây ra các nguy cơ ô nhiễm môi trường đất.

Các hoạt động khai thác khoáng sản phát triển ảnh hưởng lớn tới tính chất, môi trường đất trong khu vực khai thác và lân cận;

Lạm dụng hóa chất trong sản xuất nông nghiệp gây tồn dư độc chất trong đất, ảnh hưởng tới tính chất, môi trường đất.

e. Diễn biến đa dạng sinh học

Việc chuyển đổi sử dụng đất từ nông, lâm nghiệp sang xây dựng đô thị, khu công nghiệp, hệ thống hạ tầng xã hội, giao thông ... => thu hẹp nơi cư trú, các mối quan hệ sinh thái trước đây (lưới thức ăn, ký sinh, cộng sinh...) bị phá vỡ, ảnh hưởng tới đời sống, số lượng, quá trình phát triển của nhiều loài động, thực vật;

Các chất ô nhiễm đưa vào môi trường gia tăng do hoạt động của đô thị, khu/cụm công nghiệp, nếu không được kiểm soát, xử lý, giảm thiểu sẽ gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí là môi trường sống trực tiếp của các loài sinh vật;

Sự hình thành của các lâm viên, công viên: là cơ hội tốt để phát triển đa dạng sinh học, tạo khuôn viên gắn kết con người với thiên nhiên, cơ hội để xây dựng ý thức bảo vệ môi trường, quảng bá sản vật địa phương và tìm kiếm sự đầu tư trong công tác bảo tồn; Tuy nhiên nếu không được quản lý chặt chẽ, có các giải pháp thu gom xử lý chất thải, nước thải đảm bảo hiệu quả, nâng cao ý thức của người dân, kiểm soát hoạt động xây dựng công trình, phát triển dịch vụ, du lịch... có thể gây ra các tác động tiêu cực ảnh hưởng tới hoạt động sống và phát triển của các loài sinh vật sống trong đó;

f. Diễn biến chất thải rắn

Sự hình thành và phát triển của đô thị, khu/cụm công nghiệp, dịch vụ du lịch... => hệ số phát thải tăng;  Theo số liệu kinh tế, dự báo tình hình phát triển trong khu vực, dự báo lượng chất thải rắn phát sinh của thành  phố đến năm 2030 ước tính khoảng: 196,9 tấn/ngày ( 71.900 (tấn/năm), trong đó:

- Rác thải sinh hoạt, công cộng: 147,7 (tấn/ngày) ( 53.900 (tấn/năm), với thành phần chủ yếu là hữu cơ (chiếm 60-75%) có đặc tính dễ phân hủy, nếu không được thu gom, xử lý kịp thời sẽ dễ phát sinh mùi, thu  hút ruồi, muỗi, chuột, bọ, côn trùng, các loại nấm mốc, vi khuẩn,... nguy cơ phát sinh dịch bệnh; nước rỉ rác do quá trình phân hủy rác có thể ngấm vào đất ảnh hưởng tới môi trường đất, nước trong khu vực;

- Rác thải công nghiệp khoảng 49,1 (tấn/ngày) ( 18.000 (tấn/năm), với đặc tính phức tạp, chứa nhiều chất nguy hại, gây ô nhiễm cao cho môi trường, vấn đề xử lý ô nhiễm cần hết sức chú trọng và phải được phân loại cẩn thận đảm bảo chất thải được xử lý theo đúng quy trình kỹ thuật, không gây phát tán ô nhiễm cho môi trường.

- Đất đá và bùn thải có chiều hướng gia tăng do hoạt động xây dựng và khai thác được đẩy mạnh.

- Rác thải y tế cũng sẽ có chiều hướng tăng do sự phát triển của thành phố, nhu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe tăng. Với đặc tính chứa nhiều chất ô nhiễm, trong đó có các thành phần chất thải nguy hại chứa các vi sinh vật, chất phóng xạ, hóa chất, các kim loại nặng và các chất độc gây đột biến tế bào, là dạng chất thải có thể gây những tác động tiềm tàng tới môi trường và sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là những người phải tiếp xúc trực tiếp, nên rất cần quản lý chặt và đầu tư xử lý triệt để theo đúng quy trình kỹ thuật đảm bảo tiêu chí môi trường.

g. Biến đổi khí hậu

- Xu thế thay đổi nhiệt độ

Nhệt độ trung bình Cao Bằng có xu hướng tăng theo thời gian vào tất cả các mùa trong năm, trong đó thời kỳ tháng VI – VIII có mức tăng chậm hơn các thời kỳ khác. Vào giữa thế kỷ 21, nhiệt độ trung bình có khả năng tăng lên 1,2oC và đến cuối thế kỷ này mức tăng nhệt có thể là 2,5 oC.

- Mức tăng nhiệt độ trung bình (oC) so với thời kỳ 1980 – 1999 của

Cao Bằng theo kịch bản phát thải trung bình (B2)

| Các mốc thời gian của TK21 | Các thời kỳ trong năm (tháng) |
| --- | --- |
|  | 12-2 | 3-5 | 6-8 | 9-12 | TB năm |
| 2020 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| 2030 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 0,7 |
| 2040 | 1,2 | 1,1 | 0,6 | 1,1 | 1 |
| 2050 | 1,4 | 1,4 | 0,8 | 1,3 | 1,2 |
| 2060 | 1,9 | 1,7 | 1,1 | 1,7 | 1,6 |
| 2070 | 2,2 | 2 | 1,2 | 2 | 1,8 |
| 2080 | 2,5 | 2,3 | 1,3 | 2,2 | 2,1 |
| 2090 | 2,8 | 2,5 | 1,5 | 2,4 | 2,3 |
| 2100 | 3,1 | 2,8 | 1,6 | 2,6 | 2,5 |

(nguồn: Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2010 -2015 tầm nhìn 2020)

Dự báo xu thế thay đổi lượng mưa

Lượng mưa qua các thập kỷ trong hầu hết các mùa đều có xu hướng tăng, trong đó khoảng thời gian từ tháng VI – VIII nhanh hơn (6,6% giữa thế kỷ và 12,7% vào cuối thế kỷ); Tháng III – V, lượng mưa lại có xu hướng giảm 2,3% giữa thế kỷ và đạt 4,4% vào cuối thế kỷ.

- Mức thay đổi lượng mưa (%) so với thời kỳ 1980 -1999 của Cao Bằng theo kịch bản phát thải trung bình (B2)

| Các mốc thời gian của TK21 | Các thời kỳ trong năm (tháng) |
| --- | --- |
|  | 12-2 | 3-5 | 6-8 | 9-12 | TB năm |
| 2020 | 0,8 | -0,9 | 2,5 | 0,6 | 1,4 |
| 2030 | 1,1 | -1,3 | 3,7 | 0,9 | 2,1 |
| 2040 | 1,6 | -1,8 | 5,1 | 1,2 | 3,0 |
| 2050 | 2 | -2,3 | 6,6 | 1,6 | 3,8 |
| 2060 | 2,4 | -2,8 | 8,1 | 1,9 | 4,7 |
| 2070 | 2,8 | -3,3 | 9,4 | 2,2 | 5,4 |
| 2080 | 3,2 | -3,7 | 10,6 | 2,5 | 6,1 |
| 2090 | 3,5 | -3,9 | 11,7 | 2,9 | 6,8 |
| 2100 | 3,8 | -4,4 | 12,7 | 3 | 7,3 |

(nguồn: Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2010 -2015 tầm nhìn 2020)

Tác động của biến đổi khí hậu

+ Nhiệt độ tăng, kết hợp với độ ẩm cao gây ra các nguy cơ bùng phát dịch bệnh, ảnh hưởng tới sức khỏe và mùa màng của nhân dân. Ngoài ra, mức độ tiêu hao năng lượng trong giao thông, vận tải, công nghiệp, xây dựng, du lịch, dịch vụ … tăng theo; Nắng nóng kéo dài cũng tăng cao nguy cơ cháy rừng và hạn hán;

+ Lượng mưa tăng lên đặc biệt cao trong các tháng mùa mưa sẽ làm gia tăng tần suất lũ, lũ quét và sạt lở đất đặc biệt các khu vực đất dốc có hệ số mặt phủ thấp; Trong khi đó khoảng tháng III –V lượng mưa giảm lại gây khô hạn, thiếu nước trong sinh hoạt, sản xuất => Thách thức lớn trong phát triển đô thị, lựa chọn sử dụng đất, xây dựng công trình, cơ sơ hạ tầng, hệ thống giao thông … và giải pháp cấp nước trong sinh hoạt, sản xuất trong tương lai của thành phố.

### 8.2.4. Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường

a. Phân vùng bảo vệ môi trường:

Căn cứ vào mức độ và phạm vi tác động môi trường, mục tiêu bảo vệ môi trường chính. Khu vực nghiên cứu quy hoạch được chia thành 9 khu vực bảo vệ chính:

- Khu vực ở, thương mại, công trình công cộng: xây dựng các công trình gắn với bảo vệ cảnh quan cây xanh, mặt nước, hệ thống thu gom, xử lý nước thải, chất thải rắn đảm bảo vệ sinh môi trường;

- Khu vực du lịch dịch vụ: chú ý công tác bảo vệ môi trường, xây dựng các công trình hài hòa, không phá vỡ cảnh quan xung quanh; thực hiện tốt công tác quản lý, thu gom chất thải rắn, bố trí các thùng rác công cộng cho du khách; Các nhà hàng, khách sạn, khu bếp tập trung cần có hệ thống tách dầu, mỡ, xử lý sơ bộ nước thải trước khi vào mạng thoát nước thành phố, các công trình xây dựng ven hồ phải đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường nước mặt, phá vỡ cảnh quan;

- Khu vực công nghiệp, kho tàng, trung chuyển hàng hóa: định hướng phát triển công nghiệp sạch, không gây ô nhiễm môi trường, quan trắc định kỳ chất lượng môi trường công nghiệp hàng năm. Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn.

- Khu vực khai thác khoáng sản: áp dụng các công nghệ khai thác hiện đại, xử lý nước thải, bùn thải, khí thải phát sinh, chú trọng công tác hoàn thổ sau khai thác;

- Khu vực di tích, tôn giáo: tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện hành;

- Khu vực nông nghiệp: quản lý chặt chẽ việc buôn bán và sử dụng hóa chất trên địa bàn, khuyến cáo người dân sử dụng các biện pháp phòng trừ tổng hợp hạn chế sử dụng hóa chất trong canh tác sản xuất nông nghiệp;

- Khu vực công viên, cây xanh, thể dục thể thao: có biện pháp chăm sóc hợp lý, sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật, phân hóa học đúng liều lượng, các quy định về an toàn, xây dựng khuôn viên sạch đẹp. Bố trí các thùng rác và khu vệ sinh công cộng. Bảo vệ nước mặt kênh mương, sông, suối và các hồ cảnh quan; Nước thải phải được xử lý đảm bảo quy chuẩn cho phép trước khi xả vào nguồn tiếp nhận;

- Khu vực lâm viên: Có biện pháp chăm sóc hợp lý, sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật, phân hóa học đúng liều lượng, các quy định về an toàn sử dụng; xây dựng các công trình phù hợp, hạn chế tối đa tác động tiêu cực tới các loài sinh vật, chú trọng công tác bảo tồn và phát triển sinh thái; Phòng chống cháy rừng, tăng cường kiểm lâm và nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ rừng và môi trường;

- Khu vực nghĩa trang: bảo vệ môi trường nghĩa trang theo các quy định hiện hành.

b. Các qui định về môi trường và vùng đệm cảnh quan đối với từng khu vực

Căn cứ theo mức độ tác động tới môi trường xung quanh và các quy định trong quy chuẩn hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đề xuất các quy định cụ thể nhằm quản lý các nguồn và hoạt động tác động đến môi trường trong khu vực quy hoạch như sau:

- Bảng : Các quy định cụ thể đối với công tác quản lý và bảo vệ môi trường

| Khu vực nhạy cảm môi trường | Các quy định quản lý cụ thể |
| --- | --- |
| Khu vực công nghiệp, trung chuyển hàng hóa | Đặt ở vị trí không nằm trong khu dân cư và ở cuối hướng gió. Khoảng cách ly tối thiểu với khu vực dân cư là 50m. Diện tích cây xanh được bố trí dày trong từng cơ sở công nghiệp với diện tích lớn, tạo khoảng cách ly vệ sinh với khu dân cư . |
| Khu vực khai thác khoáng sản | Tất cả các hoạt động khai thác đều phải được cấp phép; Mọi tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản phải lập “Dự án cải tạo, phục hồi môi trường” được phê duyệt và đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường theo đúng quy định. |
| Lưu vực sông, suối và ven hồ cảnh quan | Khu vực như sông, suối, ven các hồ cảnh quan đảm bảo vùng đệm xanh cách ly tối thiểu 20 m tới công trình xây dựng; Bảo vệ nguồn nước mặt: sông Bằng, sông Hiến (đặc biệt tại các vị trí khai thác nước mặt phục vụ cho cấp nước sinh hoạt) |
| Các công trình hạ tầng kỹ thuật khác (đường giao thông, bãi đỗ xe, nhà máy xử lý nước thải, nghĩa trang…) | Đảm bảo cách ly cây xanh với công trình ven trục giao thông tối thiểu 2m; Khu vực bãi đỗ xe: tăng cường hệ thống cây xanh, nghiên cứu biện pháp bố trí khuất tầm mắt không gây ảnh hưởng đến khu dân cư; Khu vực xây dựng nghĩa trang tập trung đảm bảo khoảng cách tối thiểu đến khu dân cư 100 - 500m (tùy thuộc vào loại hình táng); Hệ thống xử lý nước thải: vùng đệm khu xử lý nước thải phải xây dựng hàng rào quanh công trình, trồng cây xanh với chiều rộng 10m, có hệ thống giao thông thuận tiện. Khoảng cách an toàn vệ sinh môi trường tối thiểu từ 10 - 500m, tùy thuộc vào quy mô và công nghệ xử lý (có tính hệ số bất lợi như đặt đầu hướng gió...). - Đảm bảo khoảng cách an toàn về môi trường của trạm trung chuyển chất thải rắn (20m, giữa bãi chôn lấp chất thải rắn vô cơ đến chân các công trình XD khác (100m, nhà máy xử lý chất thải rắn (đốt có xử lý khí thải, sản xuất phân hữu cơ) đến chân các công trình XD khác (500m. |

### 8.2.5. Các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động môi trường

a.  Các giải pháp phi công nghệ

+ Tăng diện tích cây xanh cách ly giữa các khu công nghiệp, trung chuyển hàng hóa, đầu mối hạ tầng kỹ thuật, thương mại dịch vụ và khu dân cư;

+ Bố trí cây xanh giao thông hợp lý, tăng cường dải cây xanh cách ly trên các tuyến trục lớn (Đặc biệt với khu vực dân cư, bệnh viện, trường học…)

+ Các khu vực chưa và không xây dựng: Phải giữ lớp mặt phủ thực vật tự nhiên, phủ xanh các khu vực đất trống;

+ Thực hiện tốt công tác đền bù và giải phóng mặt bằng, chuyển đổi ngành nghề và hướng nghiệp cho nhân dân;

+ Quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất công nghiệp, khai thác khoáng sản, xây dựng của thành phố;

+ Chính sách ưu tiên đầu tư và ưu đãi cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp, khai khoáng có áp dụng công nghệ hiện đại, sử dụng năng lượng sạch, có biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường hiệu quả; Đồng thời xử phạt nghiêm khắc đối với những cơ sở sản xuất gây ô nhiễm trong khu vực;

+ Quản lý chặt chẽ hoạt động của hệ thống xử lý nước thải, chất thải => Khi phát hiện sự cố kịp thời xử lý;

+ Phòng chống cháy rừng, tăng cường đội ngũ kiểm lâm; Nâng cao ý thức của người dân về Bảo vệ rừng và môi trường; Vận động người dân thực hiện tiết kiệm năng lượng và sử dụng nhiên liệu sạch trong đun nâu;

+ Tăng cường công tác quản lý buôn bán hóa chất bảo vệ thực vật và kiểm định vệ sinh an toàn thực phẩm;

+ Tăng cường công tác giám sát và quản lý môi trường; Có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa  phương và người dân trong quá trình thực hiện quy hoạch, xây dựng và bảo vệ môi trường;

b. Các giải pháp công nghệ, kỹ thuật

Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt, công nghiệp như trong quy hoạch đề xuất. Nước thải trước khi vào nguồn tiếp nhận phải đảm bảo các tiêu chí môi trường (TCVN 7222-2002 – đối với nước thải sinh hoạt; QCVN 40:2011/BTNMT đối với nước thải công nghiệp, QCVN 28:2010/BTNMT đối với nước thải y tế)

Thu gom hiệu quả, tăng cường công tác phân loại rác tại nguồn;

-	Xây dựng và cải tạo các nghĩa trang nhân dân như trong quy hoạch đã đề xuất;

-	Kè bờ chống sạt lở hệ thống kênh, ngòi, sông, hồ; Thường xuyên nạo vét, khơi thông dòng chảy;

-	Phun nước giảm bụi tại các cơ sở khai thác, trên các tuyến đường chuyên chở khoáng sản, vật liệu, các khu vực đang thi công xây dựng;

-	Các cơ sở sản xuất có hàm lượng bụi cao cần áp dụng các thiết bị lọc bụi hiệu quả như Xiclon hoặc xử lý kết hợp theo mô hình sau:

c. Lựa chọn các thông số giám sát chất lượng môi trường

Công tác quan trắc môi trường tỉnh Cao Bằng đang được thực hiện tương đối đầy đủ với nhiều kết quả đo đạc và có các báo cáo hiện trạng môi trường hàng năm, tuy nhiên do hạn chế về kinh phí và nhân lực do đó tần xuất và số điểm thực hiện quan trắc còn hạn chế;

Quan trắc môi trường là công cụ quan trọng để giám sát môi trường một cách chính xác, nhanh chóng phát hiện kịp thời các vấn đề ô nhiễm; Các điểm quan trắc càng dầy, tần suất càng lớn, càng thể hiện rõ nét diễn biến môi trường của khu vực, thuận tiện cho công tác quản lý và dự báo các diễn biến môi trường;

Dựa trên hiện trạng, định hướng quy hoạch phát triển thành phố => xác định các đối tượng quan trắc môi trường trong khu vực tại các vị trí, tần suất như sau:

- Bảng: Quan trắc chất lượng môi trường trong khu vực quy hoạch

(vị trí các điểm quan trắc tham khao trong phần bản vẽ)

| TT | Đối tượng | Vị trí | Thông số quan trắc | Tần suất quan trắc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước mặt | - Tại Sông Bằng, sông Hiến, Hồ khuổi lái và các hồ cảnh quan thành phố | - Nhiệt độ, pH, độ đục, độ mặn, động vật đáy, DO, Cl-, BOD5, COD, SS, Sn, NO3-, NO2-, PO43- Cr, Pb, As, Hg, Coliform. | Định kỳ 4 lần/năm và bất thường khi có sự cố hoặc rủi ro môi trường xảy ra |
| 2 | Nước ngầm | Các giếng khoan, đào tại các điểm dân cư trong khu vực | - Nhiệt độ, pH, SS, DO, COD, NH4+, độ cứng, Pb, As, Fe, Mn, Coliform. | Định kỳ 4 lần/năm và bất thường khi có sự cố, rủi ro môi trường. |
| 3 | Nước cấp | Tại các nhà máy nước, một số các cơ đơn vị dùng nước như: khách sạn, trường học, bệnh viện… | - Nhiệt độ, pH, SS, DO, COD, NH4+, độ cứng, Cu, Zn, Pb, As, Fe, Mn, Cl-, Coliform. | Định kỳ 4 lần/năm và bất thường khi có sự cố, rủi ro môi trường. |
| 4 | Nước thải | Các khu, cụm, cơ sở sản xuất công nghiệp, bệnh viện, khu vực khai thác khoáng sản, nước rỉ rác. | - Nhiệt độ, pH, BOD5, COD, SS, Sn, NO3-, NO2-, PO43-, Cr, Fe, Pb, Zn, Cu, As, Hg, Coliform … | Định kỳ 4 lần/năm và bất thường khi có sự cố, rủi ro môi trường. |
| 4 | Không khí - Tiếng ồn | Các cơ sở sản xuất công nghiệp, khu vực khai thác, trục giao thông, bến bãi, khu dân cư… | - Bụi tổng cộng, bụi PM10, CO, CO2, SO2, NO2, CxHy, VOC. - Cường độ xe, độ ồn max/min. | Định kỳ 4 lần/năm và bất thường khi có sự cố, rủi ro môi trường. |
| 5 | Chất thải rắn | Tại các điểm trung chuyển chất thải, cơ sở sản xuất công nghiệp, khu xử lý chất thải rắn | Lượng, thành phần, tỉ lệ thu gom, phân loại, xử lý chất thải | Định kỳ 2 -4 lần/năm |

Vị trí, các thông số và tần suất quan trắc được nêu ra trong đồ án mang tính chất định hướng, có thể thay đổi (tăng, giảm) dựa trên điều kiện kinh tế, các diễn biến thực tế trong quá trình phát triển của đô thị, các sự cố môi trường phát sinh trong tương lai.

## 8.3. Kết luận, kiến nghị

Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố sẽ đem lại nhiêu lợi ích cả về kinh tế và xã hội cho khu vực, đặc biệt có sự gắn kết giữa mỹ quan đô thị, hệ thống hạ tầng và các giải pháp môi trường; Do đó việc thực hiện quy hoạch là cần thiết và phải được thực hiện đầy đủ, đồng bộ;

Công tác nghiên cứu, quản lý, giám sát bảo vệ rừng, môi trường, hệ sinh thái cần được quan tâm hơn nữa, với các chính sách hỗ trợ về kinh tế, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực để nâng cao tính chính xác và hiệu quả;

Cần thực hiện đầy đủ, đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực đã được đề xuất trong bản đánh giá môi trường chiến lược. Đối với mỗi dự án xây dựng cụ thể trên địa bàn, cần thực hiện tốt công tác đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường theo đúng quy định.

Quan trọng nhất cần có sự phối hợp giữa chính quyền địa phương và người dân trong công tác xây dựng, quy hoạch, quản lý và bảo vệ môi trường.

# IX. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 nhằm từng bước hoàn chỉnh, phát triển thành phố, đáp ứng các yêu cầu để từng bước phát triển thành với các tiêu chí đô thị loại II trong tương lai theo xu hướng phát triển chung của cả vùng, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đảm bảo phát triển bền vững. Với vị trí thuận lợi, thành phố Cao Bằng có đủ tiềm năng để phát triển thành trung tâm đô thị phát triển trong vùng núi phía Bắc Việt Nam.

Kiến nghị đối với trung ương và bộ ngành: sớm triển khai tiếp các dự án quốc gia về giao thông và hạ tầng trên địa bàn thành phố, tạo điều kiện cho các khu chức năng thành phố sớm hình thành và phát triển.

Đối với Tỉnh Cao Bằng kiến nghị có chính sách ưu tiên đặc biệt đối với thành phố Cao Bằng như tập trung đầu tư cho trung tâm dịch vụ nông nghiệp công nghệ cao, các trường đào tạo, dạy nghề, dịch vụ trung chuyển... và đặc biệt là đầu tư cơ sở hạ tầng. Đồng thời cần có những cơ chế chính sách hỗ trợ để tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội thành phố.

Kiến nghị UBND Tỉnh sớm phê duyệt quy hoạch chung và triển khai các dự án quy hoạch phân khu phục vụ nhu cầu xây dựng phát triển cho thành phố./.

# PHỤ LỤC 01

(BẢNG BIỂU SỐ LIỆU)

PHỤ LỤC PHẦN CẤP NƯỚC

Bảng tính toán chi tiết nhu cầu dùng nước từng khu- TP Cao Bằng đến năm 2030

Khu 1: Khu đô thị du lịch dịch vụ Cao Bình - xã Hưng Đạo

| TT | Thành phần | Tiêu chuẩn (l/ng.ngđ) | Đơn vị tính | Quy mô | Tỷ lệ | Nhu cầu dùng nước (m3/ngđ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2030 |  | 2020 | 2030 |  | 2020 | 2030 |
| 1 | Nước sinh hoạt: |  |  |  | 7.000 | 11.000 |  | 448 | 1.650 |
| - | Nội thị | 130 | 150 | người |  | 11.000 | 100 | 0 | 1.650 |
| - | Ngoại thị | 80 | 100 | người | 7.000 |  | 90 | 448 | 0 |
| 2 | Nước công nghiệp, kho tàng | 30 | 30 | ha | 0,72 | 0,72 | 70 | 15 | 15 |
| 3 | Nước công cộng | 15%Qsh | 15%Qsh |  |  |  |  | 67 | 248 |
| 4 | Nước tưới cây, rửa đường | 10%Qsh | 10%Qsh |  |  |  |  | 45 | 165 |
| 5 | Dự phòng, rò rỉ | 20%Q1-4 | 15%Q1-4 |  |  |  |  | 115 | 312 |
| 6 | Nước bản thân nhà máy | 5%Q1-5 | 5%Q1-5 |  |  |  |  | 35 | 119 |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  | 725 | 2.509 |

Khu 2: Khu, cụm công nghiệp, trung chuyển hàng hóa và nhà ở xã hội

| TT | Thành phần | Tiêu chuẩn (l/ng.ngđ) | Đơn vị tính | Quy mô | Tỷ lệ | Nhu cầu dùng nước (m3/ngđ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2030 |  | 2020 | 2030 |  | 2020 | 2030 |
| 1 | Nước sinh hoạt: |  |  |  | 1.000 | 3.000 |  | 117 | 450 |
| - | Nội thị | 130 | 150 | người | 1.000 | 3.000 | 100 | 117 | 450 |
| 2 | Nước công nghiệp, kho tàng | 30 | 30 | ha | 71,10 | 95,00 | 70 | 1.493 | 1.995 |
| 3 | Nước công cộng | 15%Qsh | 15%Qsh |  |  |  |  | 18 | 68 |
| 4 | Nước tưới cây, rửa đường | 10%Qsh | 10%Qsh |  |  |  |  | 12 | 45 |
| 5 | Dự phòng, rò rỉ | 20%Q1-4 | 15%Q1-4 |  |  |  |  | 328 | 384 |
| 6 | Nước bản thân nhà máy | 5%Q1-5 | 5%Q1-5 |  |  |  |  | 98 | 147 |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  | 2.066 | 3.088 |

Khu 3: Khu đô thị phức hợp Đề Thám+ Khu, cụm công nghiệp + Khu vực sông Hiến

| TT | Thành phần | Tiêu chuẩn (l/ng.ngđ) | Đơn vị tính | Quy mô | Tỷ lệ | Nhu cầu dùng nước (m3/ngđ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2030 |  | 2020 | 2030 |  | 2020 | 2030 |
| 1 | Nước sinh hoạt: |  |  |  | 33.800 | 45.500 |  | 3.955 | 6.825 |
| - | Nội thị | 130 | 150 | người | 33.800 | 45.500 | 100 | 3.955 | 6.825 |
| 2 | Nước công nghiệp, kho tàng |  |  |  | 30 | 20 |  | 574 | 420 |
|  | Nước công nghiệp, kho tàng | 30 | 30 | ha | 20 | 20 | 70 | 420 | 420 |
|  | Đất trung chuyển hàng hóa | 22 | 22 | ha | 10 |  |  | 154 |  |
| 3 | Nước công cộng | 15%Qsh | 15%Qsh |  |  |  |  | 593 | 1.024 |
| 4 | Nước tưới cây, rửa đường | 10%Qsh | 10%Qsh |  |  |  |  | 395 | 683 |
| 5 | Dự phòng, rò rỉ | 20%Q1-4 | 15%Q1-4 |  |  |  |  | 1.103 | 1.343 |
| 6 | Nước bản thân nhà máy | 5%Q1-5 | 5%Q1-5 |  |  |  |  | 331 | 515 |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  | 6.952 | 10.809 |

Khu 4: Khu vực trung tâm thành phố hiện hữu

| TT | Thành phần | Tiêu chuẩn (l/ng.ngđ) | Đơn vị tính | Quy mô | Tỷ lệ | Nhu cầu dùng nước (m3/ngđ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2030 |  | 2020 | 2030 |  | 2020 | 2030 |
| 1 | Nước sinh hoạt: |  |  |  | 21.000 | 23.000 |  | 2.457 | 3.450 |
| - | Nội thị | 130 | 150 | người | 21.000 | 23.000 | 100 | 2.457 | 3.450 |
| 2 | Nước công nghiệp, kho tàng | 30 | 30 | ha | 0,62 | 0,62 | 70 | 13 | 13 |
| 3 | Nước công cộng | 15%Qsh | 15%Qsh |  |  |  |  | 369 | 518 |
| 4 | Nước tưới cây, rửa đường | 10%Qsh | 10%Qsh |  |  |  |  | 246 | 345 |
| 5 | Dự phòng, rò rỉ | 20%Q1-4 | 15%Q1-4 |  |  |  |  | 614 | 647 |
| 6 | Nước bản thân nhà máy | 5%Q1-5 | 5%Q1-5 |  |  |  |  | 184 | 248 |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  | 3.883 | 5.220 |

Khu 5: Khu vực phường Ngọc Xuân

| TT | Thành phần | Tiêu chuẩn (l/ng.ngđ) | Đơn vị tính | Quy mô | Tỷ lệ | Nhu cầu dùng nước (m3/ngđ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2030 |  | 2020 | 2030 |  | 2020 | 2030 |
| 1 | Nước sinh hoạt: |  |  |  | 3.500 | 4.000 |  | 410 | 600 |
| - | Nội thị | 130 | 150 | người | 3.500 | 4.000 | 100 | 410 | 600 |
| 2 | Nước công cộng | 15%Qsh | 15%Qsh |  |  |  |  | 61 | 90 |
| 3 | Nước tưới cây, rửa đường | 10%Qsh | 10%Qsh |  |  |  |  | 41 | 60 |
| 4 | Dự phòng, rò rỉ | 20%Q1-4 | 15%Q1-4 |  |  |  |  | 102 | 113 |
| 5 | Nước bản thân nhà máy | 5%Q1-5 | 5%Q1-5 |  |  |  |  | 31 | 43 |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  | 645 | 906 |

Khu 6: Khu vực Hòa Chung, Tân Giang, Duyệt Trung và Chu Trinh

| TT | Thành phần | Tiêu chuẩn (l/ng.ngđ) | Đơn vị tính | Quy mô | Tỷ lệ | Nhu cầu dùng nước (m3/ngđ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2030 |  | 2020 | 2030 |  | 2020 | 2030 |
| 1 | Nước sinh hoạt: |  |  |  | 19.200 | 28.500 |  | 2.098 | 3.915 |
| - | Nội thị | 130 | 150 | người | 16.400 | 22.500 | 100 | 1.919 | 3.375 |
| - | Ngoại thị | 80 | 100 | người | 2.800 | 6.000 | 90 | 179 | 540 |
| 2 | Nước công nghiệp, kho tàng | 30 | 30 | ha | 59,90 | 113,0 | 70 | 1.258 | 2.373 |
| 3 | Nước công cộng | 10%Qsh | 10%Qsh |  |  |  |  | 210 | 392 |
| 4 | Nước tưới cây, rửa đường | 10%Qsh | 10%Qsh |  |  |  |  | 210 | 392 |
| 5 | Dự phòng, rò rỉ | 20%Q1-4 | 15%Q1-4 |  |  |  |  | 755 | 1.061 |
| 6 | Nước bản thân nhà máy | 5%Q1-5 | 5%Q1-5 |  |  |  |  | 227 | 407 |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  | 4.757 | 8.538 |

Khu 7: Vùng làng xóm còn lại

| TT | Thành phần | Tiêu chuẩn (l/ng.ngđ) | Đơn vị tính | Quy mô | Tỷ lệ | Nhu cầu dùng nước (m3/ngđ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2030 |  | 2020 | 2030 |  | 2020 | 2030 |
| 1 | Nước sinh hoạt: |  |  |  | 4.500 | 5.000 |  | 288 | 450 |
| - | Ngoại thị | 80 | 100 | người | 4.500 | 5.000 | 90 | 288 | 450 |
| 2 | Nước công cộng | 10%Qsh | 10%Qsh |  |  |  |  | 29 | 45 |
| 3 | Nước tưới cây, rửa đường | 10%Qsh | 10%Qsh |  |  |  |  | 29 | 45 |
| 4 | Dự phòng, rò rỉ | 20%Q1-4 | 15%Q1-4 |  |  |  |  | 69 | 81 |
| 5 | Nước bản thân nhà máy | 5%Q1-5 | 5%Q1-5 |  |  |  |  | 21 | 31 |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  | 435 | 652 |

Bảng kết quả tính toán thủy lực từng khu- TP Cao Bằng đến năm 2030

KET QUA TINH TOAN MANG LUOI CAP NUOC

THANH PHO CAO BANG - TRUONG HOP DUNG NUOC MAX (KHU 1)

NGAY, THANG,NAM:  19/ 6/2017

BANG TINH TOAN CHIEU DAI TINH TOAN

DOAN  TU  DEN  LTHUC  HE SO   LT.TOAN  DOAN  TU  DEN  LTHUC  HE SO  LT.TOAN

ONG   NUT NUT   <m>   T.TOAN    <m>    ONG   NUT NUT   <m>   T.TOAN   <m>

1    1    2   550    1.00   550.00     2    2    3   880    1.00   880.00

3    3    4   880    1.00   880.00     4    4    5  1045    1.00  1045.00

5    5    6   758    1.00   758.00     6    7    6   428    1.00   428.00

7    8    7   970    1.00   970.00     8    9    8   410    1.00   410.00

9    2    9   405    1.00   405.00    10    9   10   405    1.00   405.00

11   10    4   410    0.50   205.00    12   10   11   368    0.50   184.00

13   11    5   670    1.00   670.00    14   11    7   150    1.00   150.00

15    3   12   570    1.00   570.00    16    6   13   600    1.00   600.00

17    8   14   350    1.00   350.00

TONG CHIEU DAI TINH TOAN<m>                     9460.00

TONG LUU LUONG TINH TOAN<l>    -28.94

LUU LUONG DON VI<l/m>    0.0031

BANG TINH TOAN LUU LUONG NUT

NUT   LUU LUONG               DOAN ONG

1    -28.10      1(1-2)  ,

2      2.81      1(1-2)  ,   2(2-3)  ,   9(2-9)

3      3.56      2(2-3)  ,   3(3-4)  ,  15(3-12)

4      3.26      3(3-4)  ,   4(4-5)  ,  11(10-4)

5      3.78      4(4-5)  ,   5(5-6)  ,  13(11-5)

6      2.73      5(5-6)  ,   6(7-6)  ,  16(6-13)

7      2.37      6(7-6)  ,   7(8-7)  ,  14(11-7)

8      2.65      7(8-7)  ,   8(9-8)  ,  17(8-14)

9      1.87      8(9-8)  ,   9(2-9)  ,  10(9-10)

10      1.21     10(9-10)  ,  11(10-4)  ,  12(10-11)

11      1.54     12(10-11)  ,  13(11-5)  ,  14(11-7)

12      0.87     15(3-12)  ,

13      0.92     16(6-13)  ,

14      0.54     17(8-14)  ,

BANG TINH TOAN THUY LUC

DOAN  TU    DEN    L      D      K      Q      V        I        H

ONG  NUT   NUT   <m>   <mm>    <mm>   <l/s>  <m/s>   <m/km>    <m>

1    1    2    550    200   1.10   28.10   0.89     6.43     3.54

2    2    3    880    150   1.10    9.69   0.55     3.55     3.13

3    3    4    880    110   1.10    5.25   0.55     5.44     4.79

4    4    5   1045    110   1.10    3.13   0.33     1.96     2.05

5    5    6    758    110   1.10    1.12   0.12     0.26     0.20

6    7    6    428    110   1.10    2.53   0.27     1.30     0.55

7    8    7    970    110   1.10    3.42   0.36     2.34     2.27

8    9    8    410    110   1.10    6.60   0.69     8.56     3.51

9    2    9    405    150   1.10   15.60   0.88     9.13     3.70

10    9   10    405    110   1.10    7.13   0.75     9.98     4.04

11   10    4    410    110   1.10    1.14   0.12     0.27     0.11

12   10   11    368    110   1.10    4.78   0.50     4.53     1.67

13   11    5    670    110   1.10    1.77   0.19     0.64     0.43

14   11    7    150    110   1.10    1.48   0.16     0.46     0.07

15    3   12    570    110   1.10    0.87   0.09     0.16     0.09

16    6   13    600    110   1.10    0.92   0.10     0.18     0.11

17    8   14    350    110   1.10    0.54   0.06     0.07     0.02

TONG TON THAT TREN CAC VONG<m>:

VONG    H<m>  TEN CAC DOAN ONG CUA VONG

1.     0.07 <  2,  3,  9, 10, 11,>

2.     0.06 <  4, 11, 12, 13,>

3.     0.01 <  5,  6, 13, 14,>

4.     0.00 <  7,  8, 10, 12, 14,>

TONG TON THAT TREN VONG BAO<m>:     0.14

THONG KE DUONG ONG

DUONG KINH       SO LUONG                  DON GIA         THANH TIEN

<mm>             <m>                       <D/m>            <D>

200            550

150           1285

110           8014

BANG TINH AP LUC TREN MANG LUOI

AP LUC    COT   AP LUC            AP LUC    COT     AP LUC

NUT   TUYET    MAT    TU DO      NUT    TUYET    MAT     TU DO

DOI      DAT    <m>                DOI     DAT      <m>

<m>      <m>                       <m>     <m>

1   231.20 191.20    40.00         2   227.66 190.20    37.46

3   224.54 198.00    26.54         4   219.75 193.00    26.75

5   217.70 203.00    14.70         6   217.50 193.50    24.00

7   218.05 192.50    25.55         8   220.32 189.50    30.82

9   223.83 190.50    33.33        10   219.78 191.00    28.78

11   218.12 194.00    24.12        12   224.44 191.20    33.24

13   217.39 190.10    27.29        14   220.30 189.00    31.30

KET QUA TINH TOAN MANG LUOI CAP NUOC

THANH PHO CAO BANG - TRUONG HOP DUNG NUOC MAX (KHU 2)

NGAY, THANG,NAM:  20/ 6/2017

BANG TINH TOAN CHIEU DAI TINH TOAN

DOAN  TU  DEN  LTHUC  HE SO   LT.TOAN  DOAN  TU  DEN  LTHUC  HE SO  LT.TOAN

ONG   NUT NUT   <m>   T.TOAN    <m>    ONG   NUT NUT   <m>   T.TOAN   <m>

1    1    2   830    1.00   830.00     2    2    3   275    1.00   275.00

3    3    4   598    0.50   299.00     4    4    5  1063    0.50   531.50

5    6    5   448    0.50   224.00     6    6    7   520    0.50   260.00

7    8    7   350    0.50   175.00     8    1    8   615    0.50   307.50

9    1    9   290    1.00   290.00    10    9    4   525    1.00   525.00

11    9    6   328    1.00   328.00

TONG CHIEU DAI TINH TOAN<m>                     4045.00

TONG LUU LUONG TINH TOAN<l>    -19.40

LUU LUONG DON VI<l/m>    0.0048

BANG TINH TOAN LUU LUONG NUT

NUT   LUU LUONG               DOAN ONG

1   -191.02      1(1-2)  ,   8(1-8)  ,   9(1-9)

2      2.65      1(1-2)  ,      2(2-3)

3    155.32      2(2-3)  ,      3(3-4)

4      6.75      3(3-4)  ,   4(4-5)  ,  10(9-4)

5      5.31      4(4-5)  ,      5(6-5)

6      5.45      5(6-5)  ,   6(6-7)  ,  11(9-6)

7      4.54      6(6-7)  ,      7(8-7)

8      4.66      7(8-7)  ,      8(1-8)

9      6.34      9(1-9)  ,  10(9-4)  ,  11(9-6)

BANG TINH TOAN THUY LUC

DOAN  TU    DEN    L      D      K      Q      V        I        H

ONG  NUT   NUT   <m>   <mm>    <mm>   <l/s>  <m/s>   <m/km>    <m>

1    1    2    830    400   1.10  162.03   1.29     5.44     4.51

2    2    3    275    400   1.10  159.38   1.27     5.26     1.45

3    3    4    598    110   0.90    4.06   0.43     3.09     1.85

4    4    5   1063    110   0.90    2.97   0.31     1.68     1.78

5    6    5    448    110   0.90    2.34   0.25     1.05     0.47

6    6    7    520    110   0.90    0.75   0.08     0.12     0.06

7    8    7    350    110   0.90    3.79   0.40     2.70     0.95

8    1    8    615    110   0.90    8.45   0.89    13.13     8.07

9    1    9    290    150   1.10   20.54   1.16    15.76     4.57

10    9    4    525    110   0.90    5.66   0.60     5.95     3.12

11    9    6    328    110   0.90    8.53   0.90    13.38     4.39

TONG TON THAT TREN CAC VONG<m>:

VONG    H<m>  TEN CAC DOAN ONG CUA VONG

1.     0.12 <  1,  2,  3,  9, 10,>

2.     0.04 <  4,  5, 10, 11,>

3.    -0.00 <  6,  7,  8,  9, 11,>

TONG TON THAT TREN VONG BAO<m>:     0.16

THONG KE DUONG ONG

DUONG KINH       SO LUONG                  DON GIA         THANH TIEN

<mm>             <m>                       <D/m>            <D>

400           1105

150            290

110           4447

BANG TINH AP LUC TREN MANG LUOI

AP LUC    COT   AP LUC            AP LUC    COT     AP LUC

NUT   TUYET    MAT    TU DO      NUT    TUYET    MAT     TU DO

DOI      DAT    <m>                DOI     DAT      <m>

<m>      <m>                       <m>     <m>

1   229.40 204.40    25.00         2   224.89 201.00    23.89

3   223.44 194.50    28.94         4   221.59 196.00    25.59

5   219.81 206.00    13.81         6   220.28 205.00    15.28

7   220.22 208.00    12.22         8   221.17 206.00    15.17

9   224.83 208.00    16.83

KET QUA TINH TOAN MANG LUOI CAP NUOC

THANH PHO CAO BANG - TRUONG HOP DUNG NUOC MAX (KHU 3)

NGAY, THANG,NAM:  20/ 6/2017

BANG TINH TOAN CHIEU DAI TINH TOAN

DOAN  TU  DEN  LTHUC  HE SO   LT.TOAN  DOAN  TU  DEN  LTHUC  HE SO  LT.TOAN

ONG   NUT NUT   <m>   T.TOAN    <m>    ONG   NUT NUT   <m>   T.TOAN   <m>

1    1    2  1010    0.50   505.00     2    2    3   550    0.50   275.00

3    3    4   410    0.50   205.00     4    4    5  1075    0.50   537.50

5    5    6   290    1.00   290.00     6    6    7   768    1.00   768.00

7    7    8  1000    1.00  1000.00     8    9    8   745    1.00   745.00

9   10    9   330    1.00   330.00    10   11   10   598    1.00   598.00

11   12   11  1300    0.50   650.00    12   13   12   840    0.50   420.00

13   14   13   520    0.50   260.00    14   15   14   512    0.50   256.00

15   16   15  1050    0.50   525.00    16   16   17   355    1.00   355.00

17   17   18   820    1.00   820.00    18   18   19   695    1.00   695.00

19   19   20   965    1.00   965.00    20   20   21   570    1.00   570.00

21   22   21  1250    1.00  1250.00    22   23   22   668    1.00   668.00

23   24   23   850    1.00   850.00    24   25   24   585    1.00   585.00

25   26   25   290    1.00   290.00    26    1   26   190    1.00   190.00

27   26   27   140    1.00   140.00    28   27   28   665    1.00   665.00

29   29   28   298    1.00   298.00    30    2   29   370    1.00   370.00

31   29   30   955    1.00   955.00    32   31   30   955    1.00   955.00

33    3   31   428    1.00   428.00    34   31   32   290    1.00   290.00

35   32   33   355    0.50   177.50    36   34   33   360    0.50   180.00

37    4   34   745    1.00   745.00    38    5   34   395    0.50   197.50

39   34   35   560    1.00   560.00    40   35   36   300    1.00   300.00

41    6   36   315    1.00   315.00    42   36    7   525    1.00   525.00

43   36    8   334    1.00   334.00    44    9   35   410    1.00   410.00

45   33   10   550    1.00   550.00    46   32   11   480    0.50   240.00

47   37   11   460    1.00   460.00    48   38   37   850    1.00   850.00

49   39   38   207    1.00   207.00    50   39   12   718    1.00   718.00

51   39   40   180    1.00   180.00    52   40   41   560    1.00   560.00

53   41   13   650    1.00   650.00    54   41   42   570    1.00   570.00

55   43   42   185    1.00   185.00    56   14   43   620    1.00   620.00

57   44   43   590    1.00   590.00    58   44   15   350    1.00   350.00

59   17   44   860    1.00   860.00    60   18   44   820    1.00   820.00

61   42   19   140    1.00   140.00    62   42   45   280    1.00   280.00

63   45   22   490    1.00   490.00    64   46   45   475    1.00   475.00

65   46   23   550    1.00   550.00    66   47   23   320    1.00   320.00

67   47   24   525    1.00   525.00    68   25   47   290    1.00   290.00

69   48   47   345    1.00   345.00    70   26   48   460    1.00   460.00

71   48   40   595    1.00   595.00    72   48   46   540    1.00   540.00

73   46   41   418    1.00   418.00    74   27   39   618    1.00   618.00

75   28   38   650    1.00   650.00    76   30   37   535    1.00   535.00

77    2   49  1175    1.00  1175.00    78    8   50   830    0.50   415.00

79    9   51   465    1.00   465.00    80   12   52   720    1.00   720.00

81   15   53  1025    0.50   512.50    82   53   54   770    1.00   770.00

83   53   55   735    0.50   367.50

TONG CHIEU DAI TINH TOAN<m>                    42513.50

TONG LUU LUONG TINH TOAN<l>   -178.41

LUU LUONG DON VI<l/m>    0.0042

BANG TINH TOAN LUU LUONG NUT

NUT   LUU LUONG               DOAN ONG

1   -160.54      1(1-2)  ,     26(1-26)

2      4.88      1(1-2)  ,   2(2-3)  ,  30(2-29)  ,  77(2-49)

3      1.91      2(2-3)  ,   3(3-4)  ,  33(3-31)

4     35.53      3(3-4)  ,   4(4-5)  ,  37(4-34)

5      2.15      4(4-5)  ,   5(5-6)  ,  38(5-34)

6      2.88      5(5-6)  ,   6(6-7)  ,  41(6-36)

7      4.81      6(6-7)  ,   7(7-8)  ,  42(36-7)

8      5.23      7(7-8)  ,   8(9-8)  ,  43(36-8)  ,  78(8-50)

9      4.09      8(9-8)  ,   9(10-9)  ,  44(9-35)  ,  79(9-51)

10      3.10      9(10-9)  ,  10(11-10)  ,  45(33-10)

11      4.09     10(11-10)  ,  11(12-11)  ,  46(32-11)  ,  47(37-11)

12      5.26     11(12-11)  ,  12(13-12)  ,  50(39-12)  ,  80(12-52)

13      2.79     12(13-12)  ,  13(14-13)  ,  53(41-13)

14      2.38     13(14-13)  ,  14(15-14)  ,  56(14-43)

15      3.45     14(15-14)  ,  15(16-15)  ,  58(44-15)  ,  81(15-53)

16   -119.68     15(16-15)  ,     16(16-17)

17      4.27     16(16-17)  ,  17(17-18)  ,  59(17-44)

18      4.90     17(17-18)  ,  18(18-19)  ,  60(18-44)

19      3.78     18(18-19)  ,  19(19-20)  ,  61(42-19)

20     43.73     19(19-20)  ,     20(20-21)

21      3.82     20(20-21)  ,     21(22-21)

22      5.05     21(22-21)  ,  22(23-22)  ,  63(45-22)

23      5.01     22(23-22)  ,  23(24-23)  ,  65(46-23)  ,  66(47-23)

24      4.11     23(24-23)  ,  24(25-24)  ,  67(47-24)

25      2.44     24(25-24)  ,  25(26-25)  ,  68(25-47)

26      2.27     25(26-25)  ,  26(1-26)  ,  27(26-27)  ,  70(26-48)

27      2.99     27(26-27)  ,  28(27-28)  ,  74(27-39)

28      3.38     28(27-28)  ,  29(29-28)  ,  75(28-38)

29      3.41     29(29-28)  ,  30(2-29)  ,  31(29-30)

30      5.13     31(29-30)  ,  32(31-30)  ,  76(30-37)

31      3.51     32(31-30)  ,  33(3-31)  ,  34(31-32)

32      1.48     34(31-32)  ,  35(32-33)  ,  46(32-11)

33      1.90     35(32-33)  ,  36(34-33)  ,  45(33-10)

34      3.53     36(34-33)  ,  37(4-34)  ,  38(5-34)  ,  39(34-35)

35      2.66     39(34-35)  ,  40(35-36)  ,  44(9-35)

36      3.09     40(35-36)  ,  41(6-36)  ,  42(36-7)  ,  43(36-8)

37      3.87     47(37-11)  ,  48(38-37)  ,  76(30-37)

38      3.58     48(38-37)  ,  49(39-38)  ,  75(28-38)

39      3.62     49(39-38)  ,  50(39-12)  ,  51(39-40)  ,  74(27-39)

40      2.80     51(39-40)  ,  52(40-41)  ,  71(48-40)

41      4.61     52(40-41)  ,  53(41-13)  ,  54(41-42)  ,  73(46-41)

42      2.47     54(41-42)  ,  55(43-42)  ,  61(42-19)  ,  62(42-45)

43      2.93     55(43-42)  ,  56(14-43)  ,  57(44-43)

44      5.50     57(44-43)  ,  58(44-15)  ,  59(17-44)  ,  60(18-44)

45      2.61     62(42-45)  ,  63(45-22)  ,  64(46-45)

46      4.16     64(46-45)  ,  65(46-23)  ,  72(48-46)  ,  73(46-41)

47      3.11     66(47-23)  ,  67(47-24)  ,  68(25-47)  ,  69(48-47)

48      4.07     69(48-47)  ,  70(26-48)  ,  71(48-40)  ,  72(48-46)

49      2.47     77(2-49)  ,

50      0.87     78(8-50)  ,

51      0.98     79(9-51)  ,

52      1.51     80(12-52)  ,

53     14.66     81(15-53)  ,  82(53-54)  ,  83(53-55)

54     12.12     82(53-54)  ,

55     11.27     83(53-55)  ,

BANG TINH TOAN THUY LUC

DOAN  TU    DEN    L      D      K      Q      V        I        H

ONG  NUT   NUT   <m>   <mm>    <mm>   <l/s>  <m/s>   <m/km>    <m>

1    1    2   1010    300   1.20   79.74   1.13     6.15     6.21

*   1010    160   1.00   15.44   0.77     6.15     6.21

2    2    3    550    300   1.20   61.78   0.87     3.71     2.04

*    550    160   1.00   11.94   0.59     3.71     2.04

3    3    4    410    300   1.20   47.88   0.68     2.24     0.92

*    410    160   1.00    9.24   0.46     2.24     0.92

4    4    5   1075    160   1.20   11.53   0.57     3.65     3.92

*   1075    110   1.00    4.37   0.46     3.65     3.92

5    5    6    290    100   1.20    4.51   0.57     6.82     1.98

*    290    110   0.90    6.09   0.64     6.82     1.98

6    6    7    768    110   1.00    3.63   0.38     2.56     1.96

7    7    8   1000    110   1.00    0.84   0.09     0.15     0.15

8    9    8    745    110   1.00    3.06   0.32     1.82     1.36

9   10    9    330    150   1.10    9.27   0.52     3.26     1.07

10   11   10    598    150   1.10    8.65   0.49     2.84     1.70

11   12   11   1300    110   0.90    3.18   0.33     1.90     2.47

*   1300    110   0.90    3.18   0.33     1.90     2.47

12   13   12    840    110   0.90    3.96   0.42     2.92     2.45

*    840    110   0.90    3.96   0.42     2.92     2.45

13   14   13    520    110   0.90    3.90   0.41     2.84     1.48

*    520    110   0.90    3.90   0.41     2.84     1.48

14   15   14    512    110   0.90    3.54   0.37     2.34     1.20

*    512    150   1.10    7.86   0.44     2.34     1.20

15   16   15   1050    150   1.10   16.35   0.93     9.96    10.46

*   1050    200   1.10   35.12   1.12     9.96    10.46

16   16   17    355    300   1.10   68.38   0.97     4.44     1.58

17   17   18    820    250   1.10   56.71   1.16     7.99     6.56

18   18   19    695    250   1.10   48.09   0.98     5.76     4.01

19   19   20    965    250   1.10   44.68   0.91     4.98     4.81

20   20   21    570    100   1.10    0.95   0.12     0.32     0.18

21   22   21   1250    100   1.10    2.87   0.37     2.73     3.41

22   23   22    668    110   0.90    3.82   0.40     2.74     1.83

23   24   23    850    110   0.90    2.46   0.26     1.16     0.98

24   25   24    585    110   0.90    4.74   0.50     4.18     2.45

25   26   25    290    150   1.10   13.06   0.74     6.42     1.86

26    1   26    190    160   1.00   15.51   0.77     6.21     1.18

*    190    250   1.10   50.04   1.02     6.21     1.18

27   26   27    140    200   1.10   23.63   0.75     4.56     0.64

28   27   28    665    110   0.90    6.18   0.65     7.06     4.70

29   29   28    298    225   1.20    5.09   0.13     0.13     0.04

30    2   29    370    225   1.20   13.95   0.35     0.89     0.33

31   29   30    955    110   0.90    5.46   0.57     5.53     5.28

32   31   30    955    110   0.90    1.04   0.11     0.22     0.21

33    3   31    428    150   1.10   14.58   0.83     7.99     3.42

34   31   32    290    150   1.10   10.04   0.57     3.81     1.11

35   32   33    355    110   0.90    2.73   0.29     1.40     0.50

*    355    110   0.90    2.73   0.29     1.40     0.50

36   34   33    360    110   0.90    0.10   0.01     0.00     0.00

*    360    110   0.90    0.10   0.01     0.00     0.00

37    4   34    745    110   0.90    5.46   0.58     5.54     4.13

38    5   34    395    110   0.90    1.65   0.17     0.53     0.21

*    395    110   0.90    1.65   0.17     0.53     0.21

39   34   35    560    110   0.90    5.02   0.53     4.68     2.62

40   35   36    300    110   0.90    3.50   0.37     2.30     0.69

41    6   36    315    100   1.20    3.82   0.49     4.93     1.55

42   36    7    525    110   0.90    2.01   0.21     0.78     0.41

43   36    8    334    100   1.20    2.21   0.28     1.68     0.56

44    9   35    410    110   0.90    1.14   0.12     0.26     0.11

45   33   10    550    110   0.90    3.72   0.39     2.61     1.43

46   32   11    480    110   0.90    1.57   0.16     0.48     0.23

*    480    110   0.90    1.57   0.16     0.48     0.23

47   37   11    460    110   0.90    3.26   0.34     2.01     0.92

48   38   37    850    110   0.90    5.77   0.61     6.17     5.24

49   39   38    207    225   1.20    1.47   0.04     0.01     0.00

50   39   12    718    110   0.90    5.22   0.55     5.05     3.63

51   39   40    180    225   1.20    4.17   0.10     0.09     0.02

52   40   41    560    225   1.20    6.52   0.16     0.20     0.11

53   41   13    650    110   0.90    2.90   0.31     1.60     1.04

54   41   42    570    225   1.20    1.27   0.03     0.01     0.01

55   43   42    185    110   1.00    2.33   0.24     1.07     0.20

56   14   43    620    110   0.90    1.42   0.15     0.40     0.25

57   44   43    590    110   1.00    3.83   0.40     2.84     1.67

58   44   15    350    110   0.90    1.79   0.19     0.63     0.22

59   17   44    860    110   0.90    7.40   0.78    10.09     8.68

60   18   44    820    110   0.90    3.72   0.39     2.60     2.13

61   42   19    140    110   0.90    0.37   0.04     0.03     0.00

62   42   45    280    110   1.00    0.76   0.08     0.12     0.03

63   45   22    490    110   0.90    4.10   0.43     3.15     1.54

64   46   45    475    160   1.00    5.96   0.30     0.95     0.45

65   46   23    550    110   0.90    1.20   0.13     0.29     0.16

66   47   23    320    110   0.90    5.17   0.54     4.97     1.59

67   47   24    525    100   1.10    1.84   0.23     1.14     0.60

68   25   47    290    110   0.90    5.88   0.62     6.40     1.86

69   48   47    345    110   0.90    4.23   0.45     3.35     1.16

70   26   48    460    160   1.00   14.72   0.73     5.60     2.58

*    460    150   1.10   12.22   0.69     5.60     2.58

71   48   40    595    110   0.90    5.15   0.54     4.93     2.94

72   48   46    540    160   1.00   13.58   0.68     4.80     2.59

73   46   41    418    110   0.90    2.26   0.24     0.98     0.41

74   27   39    618    150   1.10   14.47   0.82     7.86     4.86

75   28   38    650    225   1.20    7.88   0.20     0.29     0.19

76   30   37    535    110   0.90    1.37   0.14     0.37     0.20

77    2   49   1175    200   1.10    2.47   0.08     0.06     0.07

78    8   50    830    110   0.90    0.87   0.09     0.16     0.13

79    9   51    465    110   0.90    0.98   0.10     0.20     0.09

80   12   52    720    150   1.10    1.51   0.09     0.10     0.07

81   15   53   1025    225   1.10   38.05   0.96     6.31     6.46

82   53   54    770    150   1.10   12.12   0.69     5.53     4.26

83   53   55    735    150   1.10   11.27   0.64     4.79     3.52

TONG TON THAT TREN CAC VONG<m>:

VONG    H<m>  TEN CAC DOAN ONG CUA VONG

1.     0.06 <  1, 26, 27, 28, 29, 30,>

2.     0.06 <  2, 30, 31, 32, 33,>

3.     0.02 <  3, 33, 34, 35, 36, 37,>

4.     0.00 <  4, 37, 38,>

5.     0.01 <  5, 38, 39, 40, 41,>

6.     0.00 <  6, 41, 42,>

7.     0.00 <  7, 42, 43,>

8.    -0.00 <  8, 40, 43, 44,>

9.     0.01 <  9, 36, 39, 44, 45,>

10.    -0.00 < 10, 35, 45, 46,>

11.     0.06 < 11, 47, 48, 49, 50,>

12.     0.01 < 12, 50, 51, 52, 53,>

13.     0.00 < 13, 53, 54, 55, 56,>

14.    -0.00 < 14, 56, 57, 58,>

15.     0.02 < 15, 16, 58, 59,>

16.     0.01 < 17, 59, 60,>

17.     0.01 < 18, 55, 57, 60, 61,>

18.     0.01 < 19, 20, 21, 61, 62, 63,>

19.     0.00 < 22, 63, 64, 65,>

20.     0.01 < 23, 66, 67,>

21.     0.01 < 24, 67, 68,>

22.     0.02 < 25, 68, 69, 70,>

23.     0.05 < 52, 71, 72, 73,>

24.     0.03 < 28, 49, 74, 75,>

25.     0.01 < 29, 31, 48, 75, 76,>

26.     0.00 < 27, 51, 70, 71, 74,>

27.     0.01 < 32, 34, 46, 47, 76,>

28.     0.00 < 54, 62, 64, 73,>

29.     0.00 < 65, 66, 69, 72,>

TONG TON THAT TREN VONG BAO<m>:     0.41

THONG KE DUONG ONG

DUONG KINH       SO LUONG                  DON GIA         THANH TIEN

<mm>             <m>                       <D/m>            <D>

300           2325

250           2670

225           3860

200           2365

160           4710

150           6801

110          32019

100           3284

BANG TINH AP LUC TREN MANG LUOI

AP LUC    COT   AP LUC            AP LUC    COT     AP LUC

NUT   TUYET    MAT    TU DO      NUT    TUYET    MAT     TU DO

DOI      DAT    <m>                DOI     DAT      <m>

<m>      <m>                       <m>     <m>

1   255.60 203.60    52.00         2   249.39 189.00    60.39

3   247.35 195.00    52.35         4   246.43 188.50    57.93

5   242.51 189.30    53.21         6   240.53 190.00    50.53

7   238.57 188.25    50.32         8   238.42 203.61    34.81

9   239.78 210.60    29.18        10   240.85 227.35    13.50

11   242.55 224.04    18.51        12   245.02 202.60    42.42

13   247.47 211.25    36.22        14   248.95 210.95    38.00

15   250.15 206.00    44.15        16   260.61 193.38    67.23

17   259.03 194.70    64.33        18   252.48 193.00    59.48

19   248.47 198.00    50.47        20   243.66 188.70    54.96

21   243.48 188.00    55.48        22   246.89 189.00    57.89

23   248.72 187.00    61.72        24   249.71 188.00    61.71

25   252.15 191.40    60.75        26   254.01 203.60    50.41

27   253.38 208.00    45.38        28   248.68 201.00    47.68

29   248.72 192.00    56.72        30   243.44 193.00    50.44

31   243.65 203.30    40.35        32   242.55 210.55    32.00

33   242.05 208.68    33.37        34   242.05 206.25    35.80

35   239.43 206.00    33.43        36   238.74 202.15    36.59

37   243.48 217.50    25.98        38   248.72 220.00    28.72

39   248.72 212.30    36.42        40   248.70 204.00    44.70

41   248.59 201.00    47.59        42   248.59 198.60    49.99

43   248.78 198.70    50.08        44   250.46 204.00    46.46

45   248.55 197.00    51.55        46   249.00 198.50    50.50

47   250.31 191.50    58.81        48   251.47 191.00    60.47

49   249.32 188.00    61.32        50   238.29 216.70    21.59

51   239.69 224.50    15.19        52   244.95 211.10    33.85

53   243.68 215.00    28.68        54   239.42 214.00    25.42

55   240.16 226.00    14.16

KET QUA TINH TOAN MANG LUOI CAP NUOC

THANH PHO CAO BANG - TRUONG HOP DUNG NUOC MAX (KHU 4)

NGAY, THANG,NAM:  20/ 6/2017

BANG TINH TOAN CHIEU DAI TINH TOAN

DOAN  TU  DEN  LTHUC  HE SO   LT.TOAN  DOAN  TU  DEN  LTHUC  HE SO  LT.TOAN

ONG   NUT NUT   <m>   T.TOAN    <m>    ONG   NUT NUT   <m>   T.TOAN   <m>

1    1    2   260    1.00   260.00     2    2    3   200    1.00   200.00

3    3    4   315    1.00   315.00     4    4    5   120    1.00   120.00

5    5    6   125    1.00   125.00     6    7    6   314    1.00   314.00

7    7    8   190    1.00   190.00     8    8    9   170    1.00   170.00

9   10    9   335    0.50   167.50    10   11   10   735    0.50   367.50

11    1   11   510    0.50   255.00    12   12   11   210    1.00   210.00

13    2   12   330    0.50   165.00    14   12   13   135    0.50    67.50

15   13    4   320    1.00   320.00    16   13   14   235    0.50   117.50

17   14    5   380    1.00   380.00    18   14    7   235    1.00   235.00

19   14   10   380    1.00   380.00    20    8   15   230    1.00   230.00

TONG CHIEU DAI TINH TOAN<m>                     4589.00

TONG LUU LUONG TINH TOAN<l>    -42.13

LUU LUONG DON VI<l/m>    0.0092

BANG TINH TOAN LUU LUONG NUT

NUT   LUU LUONG               DOAN ONG

1    -39.77      1(1-2)  ,     11(1-11)

2      2.87      1(1-2)  ,   2(2-3)  ,  13(2-12)

3      2.36      2(2-3)  ,      3(3-4)

4      3.47      3(3-4)  ,   4(4-5)  ,  15(13-4)

5      2.87      4(4-5)  ,   5(5-6)  ,  17(14-5)

6      2.02      5(5-6)  ,      6(7-6)

7      3.39      6(7-6)  ,   7(7-8)  ,  18(14-7)

8      2.71      7(7-8)  ,   8(8-9)  ,  20(8-15)

9      1.55      8(8-9)  ,      9(10-9)

10      4.20      9(10-9)  ,  10(11-10)  ,  19(14-10)

11      3.82     10(11-10)  ,  11(1-11)  ,  12(12-11)

12      2.03     12(12-11)  ,  13(2-12)  ,  14(12-13)

13      2.32     14(12-13)  ,  15(13-4)  ,  16(13-14)

14      5.11     16(13-14)  ,  17(14-5)  ,  18(14-7)  ,  19(14-10)

15      1.06     20(8-15)  ,

BANG TINH TOAN THUY LUC

DOAN  TU    DEN    L      D      K      Q      V        I        H

ONG  NUT   NUT   <m>   <mm>    <mm>   <l/s>  <m/s>   <m/km>    <m>

1    1    2    260    200   1.20   33.78   1.08     9.51     2.47

2    2    3    200    110   0.90    5.54   0.58     5.69     1.14

3    3    4    315    110   0.90    3.17   0.33     1.90     0.60

4    4    5    120    110   0.90    2.36   0.25     1.07     0.13

5    5    6    125    110   0.90    1.04   0.11     0.22     0.03

6    7    6    314    110   1.00    0.97   0.10     0.20     0.06

7    7    8    190    110   0.90    3.92   0.41     2.87     0.55

8    8    9    170    110   0.90    0.15   0.02     0.01     0.00

9   10    9    335    110   0.90    1.40   0.15     0.39     0.13

10   11   10    735    110   0.90    2.85   0.30     1.54     1.13

11    1   11    510    110   0.90    5.98   0.63     6.63     3.38

12   12   11    210    110   0.90    0.69   0.07     0.10     0.02

13    2   12    330    200   1.20   18.06   0.57     2.73     0.90

*    330    110   1.00    3.77   0.40     2.73     0.90

*    330    110   1.00    3.77   0.40     2.73     0.90

14   12   13    135    200   1.20   16.12   0.51     2.18     0.29

*    135    110   1.00    3.36   0.35     2.18     0.29

*    135    110   1.00    3.36   0.35     2.18     0.29

15   13    4    320    110   0.90    2.65   0.28     1.34     0.43

16   13   14    235    200   1.20   12.58   0.40     1.34     0.31

*    235    110   1.00    2.63   0.28     1.34     0.31

*    235    110   1.00    2.63   0.28     1.34     0.31

17   14    5    380    110   0.90    1.55   0.16     0.48     0.18

18   14    7    235    200   1.20    8.28   0.26     0.59     0.14

19   14   10    380    110   0.90    2.75   0.29     1.44     0.55

20    8   15    230    110   0.90    1.06   0.11     0.23     0.05

TONG TON THAT TREN CAC VONG<m>:

VONG    H<m>  TEN CAC DOAN ONG CUA VONG

1.     0.01 <  1, 11, 12, 13,>

2.     0.12 <  2,  3, 13, 14, 15,>

3.     0.07 <  4, 15, 16, 17,>

4.     0.01 <  5,  6, 17, 18,>

5.     0.01 <  7,  8,  9, 18, 19,>

6.     0.00 < 10, 12, 14, 16, 19,>

TONG TON THAT TREN VONG BAO<m>:     0.20

THONG KE DUONG ONG

DUONG KINH       SO LUONG                  DON GIA         THANH TIEN

<mm>             <m>                       <D/m>            <D>

200           1195

110           5934

BANG TINH AP LUC TREN MANG LUOI

AP LUC    COT   AP LUC            AP LUC    COT     AP LUC

NUT   TUYET    MAT    TU DO      NUT    TUYET    MAT     TU DO

DOI      DAT    <m>                DOI     DAT      <m>

<m>      <m>                       <m>     <m>

1   222.60 190.60    32.00         2   220.13 188.30    31.83

3   218.99 190.00    28.99         4   218.39 197.00    21.39

5   218.26 194.30    23.96         6   218.24 189.90    28.34

7   218.30 193.25    25.05         8   217.75 194.00    23.75

9   217.75 187.00    30.75        10   217.88 185.00    32.88

11   219.02 185.00    34.02        12   219.04 189.60    29.44

13   218.74 191.00    27.74        14   218.43 193.25    25.18

15   217.70 188.70    29.00

KET QUA TINH TOAN MANG LUOI CAP NUOC

THANH PHO CAO BANG - TRUONG HOP DUNG NUOC MAX (KHU 5)

NGAY, THANG,NAM:  20/ 6/2017

BANG TINH TOAN CHIEU DAI TINH TOAN

DOAN  TU  DEN  LTHUC  HE SO   LT.TOAN  DOAN  TU  DEN  LTHUC  HE SO  LT.TOAN

ONG   NUT NUT   <m>   T.TOAN    <m>    ONG   NUT NUT   <m>   T.TOAN   <m>

1    1    2   248    1.00   248.00     2    2    3   585    0.50   292.50

3    3    4   710    1.00   710.00     4    4    5   120    1.00   120.00

5    6    5    85    1.00    85.00     6    7    6   678    0.50   339.00

7    1    7   358    1.00   358.00     8    2    5   550    1.00   550.00

9    3    8  1224    0.50   612.00    10    8    9   845    1.00   845.00

11    5   10  2110    1.00  2110.00    12   10   11   620    1.00   620.00

13   10   12  2755    1.00  2755.00

TONG CHIEU DAI TINH TOAN<m>                     9644.50

TONG LUU LUONG TINH TOAN<l>    -19.36

LUU LUONG DON VI<l/m>    0.0020

BANG TINH TOAN LUU LUONG NUT

NUT   LUU LUONG               DOAN ONG

1    -31.80      1(1-2)  ,      7(1-7)

2      1.09      1(1-2)  ,   2(2-3)  ,   8(2-5)

3      1.62      2(2-3)  ,   3(3-4)  ,   9(3-8)

4      0.83      3(3-4)  ,      4(4-5)

5      2.88      4(4-5)  ,   5(6-5)  ,   8(2-5)  ,  11(5-10)

6      0.43      5(6-5)  ,      6(7-6)

7      0.70      6(7-6)  ,      7(1-7)

8     14.51      9(3-8)  ,     10(8-9)

9      0.85     10(8-9)  ,

10      5.51     11(5-10)  ,  12(10-11)  ,  13(10-12)

11      0.62     12(10-11)  ,

12      2.77     13(10-12)  ,

BANG TINH TOAN THUY LUC

DOAN  TU    DEN    L      D      K      Q      V        I        H

ONG  NUT   NUT   <m>   <mm>    <mm>   <l/s>  <m/s>   <m/km>    <m>

1    1    2    248    200   1.20   18.62   0.59     2.90     0.72

*    248    150   1.20    8.65   0.49     2.90     0.72

2    2    3    585    200   1.20   14.12   0.45     1.68     0.98

*    585    150   1.20    6.56   0.37     1.68     0.98

3    3    4    710    110   1.10    3.66   0.38     2.67     1.89

4    4    5    120    110   0.90    2.83   0.30     1.52     0.18

5    6    5     85    110   0.90    3.47   0.37     2.27     0.19

6    7    6    678    110   0.90    3.90   0.41     2.85     1.93

7    1    7    358    110   1.10    4.60   0.48     4.19     1.50

8    2    5    550    110   0.90    5.47   0.58     5.55     3.05

9    3    8   1224    200   1.20    7.70   0.25     0.51     0.62

*   1224    200   1.20    7.70   0.25     0.51     0.62

10    8    9    845    110   1.00    0.85   0.09     0.15     0.13

11    5   10   2110    110   1.00    4.45   0.47     3.79     8.00

*   2110    110   0.90    4.52   0.48     3.79     8.00

12   10   11    620    100   1.10    0.62   0.08     0.14     0.09

13   10   12   2755    100   1.10    2.77   0.35     2.54     6.99

TONG TON THAT TREN CAC VONG<m>:

VONG    H<m>  TEN CAC DOAN ONG CUA VONG

1.     0.15 <  1,  5,  6,  7,  8,>

2.     0.00 <  2,  3,  4,  8,>

TONG TON THAT TREN VONG BAO<m>:     0.15

THONG KE DUONG ONG

DUONG KINH       SO LUONG                  DON GIA         THANH TIEN

<mm>             <m>                       <D/m>            <D>

200           3281

150            833

110           7566

100           3375

BANG TINH AP LUC TREN MANG LUOI

AP LUC    COT   AP LUC            AP LUC    COT     AP LUC

NUT   TUYET    MAT    TU DO      NUT    TUYET    MAT     TU DO

DOI      DAT    <m>                DOI     DAT      <m>

<m>      <m>                       <m>     <m>

1   225.00 190.00    35.00         2   224.28 190.00    34.28

3   223.30 190.30    33.00         4   221.41 198.20    23.21

5   221.22 196.00    25.22         6   221.42 193.60    27.82

7   223.35 187.00    36.35         8   222.67 188.70    33.97

9   222.54 189.60    32.94        10   213.22 192.00    21.22

11   213.14 188.50    24.64        12   206.23 190.00    16.23

PHỤ LỤC PHẦN CẤP ĐIỆN

Phụ lục cấp điện sinh hoạt.

| TT | Khu | Khu đô thị | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Quy Mô | Chỉ tiêu | Công suất | Quy Mô | Chỉ tiêu | Công suất |
| 1 | Khu 1 | Khu đô thị du lịch dịch vụ Cao Bình - xã Hưng Đạo |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nội Thị |  |  |  | 11000 | 500 | 5500 |
|  |  | Ngoại thi | 7000 | 200 | 1400 |  |  |  |
| 2 | Khu 2 | Khu, cụm công nghiệp, trung chuyển hàng hóa và nhà ở xã hội ( Toàn bộ nội thị) | 3500 | 300 | 1050 | 7000 | 500 | 3500 |
| 3 | Khu 3 | Khu đô thị phức hợp Đề Thám ( Toàn bộ nội thị) | 17000 | 300 | 5100 | 24200 | 500 | 12100 |
| 4 | Khu 4 | Khu vực Ngọc Xuân( Toàn bộ nội thị) | 3500 | 300 | 1050 | 4000 | 500 | 2000 |
| 5 | Khu 5 | Khu vực sông Hiến( Toàn bộ nội thị) | 14300 | 300 | 4290 | 17300 | 500 | 8650 |
| 6 | Khu 6 | Khu vực trung tâm thành phố hiện hữu( Toàn bộ nội thị) | 21000 | 300 | 6300 | 23000 | 500 | 11500 |
| 7 | Khu 7 | Khu vực Hòa Chung | 8000 | 300 | 2400 | 12000 | 500 | 6000 |
| 8 | Khu 8 | Khu vực Tân Giang (Toàn bộ nội thị) | 6000 | 300 | 1800 | 8000 | 500 | 4000 |
| 9 | Khu 9 | Khu vực Duyệt Trung |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nội Thị | 2400 | 300 | 720 | 2500 | 500 | 1250 |
|  |  | Ngoại thi | 1600 | 200 | 320 | 4500 | 330 | 1485 |
| 10 | Khu 10 | Khu vực Chu Trinh |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ngoại thi | 1200 | 200 | 240 | 1500 | 330 | 495 |
| 11 | Khu 11 | Vùng làng xóm còn lại | 4500 | 200 | 900 | 5000 | 330 | 1650 |
| Tổng |  |  | 25570 |  |  | 52630 |
| Tổng(Hệ số đồng thời = 0.65) |  |  | 16620.5 |  |  | 34209.5 |

Phụ lục cấp điện ngoài dân dụng.

| TT | Danh mục đất | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Quy Mô | Chỉ tiêu | Công suất | Quy Mô | Chỉ tiêu | Công suất |
|  | Đất ngoài dân dụng |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đất công cộng |  |  |  |  |  |  |
|  | - Đất công cộng khác( Cung văn hóa, nhà thiếu nhi,….) | 11.2 | 100 | 1120 | 15.8 | 100 | 1580 |
|  | Đất y tế | 4.3 | 120 | 516 | 6.2 | 120 | 744 |
|  | - Đât Trường chuyên nghiệp, cao đẳng đại học… | 14 | 80 | 1120 | 21.4 | 80 | 1712 |
|  | - Đất cơ quan | 56.73 | 120 | 6807.6 | 89.59 | 120 | 10750.8 |
| 2 | Đất dịch vụ hỗn hợp | 43.57 | 150 | 6535.5 | 87.56 | 150 | 13134 |
| 3 | Đất dịch vụ du lịch | 7.6 | 80 | 608 | 38.4 | 80 | 3072 |
| 4 | Đất cây xanh công viên - TDTT | 25.7 | 30 | 771 | 42.5 | 30 | 1275 |
| 5 | Đất công nghiệp, kho tàng | 180.4 | 200 | 36080 | 215.3 | 200 | 43068 |
| 6 | Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật | 13.5 | 100 | 1350 | 19.9 | 100 | 1990 |
| 7 | Đất khai thác khoáng sản | 68 | 50 | 3400 | 131.6 | 50 | 6580 |
| 8 | Đất nghĩa trang | 21.85 | 20 | 437 | 26.85 | 20 | 537 |
| 9 | Đất di tích tôn giáo | 3.3 | 50 | 165 | 3.3 | 50 | 165 |
| 10 | Đất an ninh quốc phòng | 55.21 | 100 | 5521 | 55.21 | 100 | 5521 |
| 11 | Đất giao thông đối ngoại | 95.6 | 15 | 1434 | 120 | 15 | 1800 |
| Tổng |  |  | 65.865,1 |  |  | 91.928,8 |
| Tổng (Hệ số đồng thời = 0.7) |  |  | 46.105,6 |  |  | 64.350,2 |

Phụ lục tính toán nhu cầu thông tin cho khu vực ngoài dân dụng.

| TT | Danh mục đất | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Quy Mô | Chỉ tiêu | Nhu cầu | Quy Mô | Chỉ tiêu | Nhu cầu |
|  | Đất ngoài dân dụng | ha | lines/ha | lines | ha | lines/ha | lines |
| 1 | Đất công cộng |  |  |  |  |  |  |
|  | Đất công cộng khác( Cung văn hóa, nhà thiếu nhi,….) | 11.2 | 50 | 560 | 15.8 | 50 | 790 |
|  | Đất y tế | 4.3 | 50 | 215 | 6.2 | 50 | 310 |
|  | Đât Trường chuyên nghiệp, cao đẳng đại học… | 14 | 50 | 700 | 21.4 | 50 | 1070 |
|  | Đất cơ quan | 56.73 | 50 | 2837 | 89.59 | 50 | 4480 |
| 2 | Đất dịch vụ hỗn hợp | 43.57 | 50 | 2179 | 87.56 | 50 | 4378 |
| 3 | Đất dịch vụ du lịch | 7.6 | 50 | 380 | 22.4 | 50 | 1120 |
| 4 | Đất cây xanh công viên - TDTT | 25.7 | 50 | 1285 | 42.5 | 50 | 2125 |
| 5 | Đất công nghiệp, kho tàng | 180.4 | 50 | 9020 | 215.34 | 50 | 10767 |
| 6 | Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật | 13.5 | 50 | 675 | 19.9 | 50 | 995 |
| 7 | Đất khai thác khoáng sản | 68 | 50 | 3400 | 131.6 | 50 | 6580 |
| 8 | Đất nghĩa trang | 21.85 | 5 | 109 | 26.85 | 5 | 134 |
| 9 | Đất di tích tôn giáo | 3.3 | 25 | 83 | 3.3 | 25 | 83 |
| 10 | Đất an ninh quốc phòng | 55.21 | 50 | 2761 | 55.21 | 50 | 2761 |
| Tổng |  |  | 24202 |  |  | 35592 |

PHỤ LỤC PHẦN THOÁT NƯỚC THẢI QUẢN LÝ CTR, NGHĨA TRANG

Bảng tổng hợp nước thải, CTR, đất nghĩa trang

| TT | Các hạng mục | Đơn vị | Đợt đầu (đến năm 2020) | Dài hạn (đến năm 2030) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tiêu chuẩn | Quy mô | Khối lượng | Tiêu chuẩn | Quy mô | Khối lượng |
| A | Nước thải (m3) |  |  | 90000 | 14769 |  | 120000 | 20889 |
| 1 | Nước thải sinh hoạt: |  |  |  | 9453 |  |  | 14969 |
| - | Khu vực nội thị | l/ng.ngđ | 120 | 75700 | 8630 | 135 | 109000 | 13979 |
| - | Khu vực ngoại thị | l/ng.ngđ | 80 | 14300 | 824 | 100 | 11000 | 990 |
| 2 | Nước thải công cộng |  | 10%Qsh |  | 945 | 10%Qsh |  | 1497 |
| 3 | Nước thải công nghiệp | m3/ha | 27 | 231.2 | 4369.7 | 27 | 233.99 | 4422.4 |
| B | Chất thải rắn (tấn) |  |  |  | 139.5 |  |  | 196.9 |
| 1 | CTR sinh hoạt |  |  |  | 86.6 |  |  | 140.7 |
| - | Khu vực nội thị | kg/ng.ngđ | 1 | 75700 | 75.7 | 1.2 | 109000 | 130.8 |
| - | Khu vực ngoại thị | kg/ng.ngđ | 0.9 | 14300 | 10.9 | 1 | 11000 | 9.9 |
| 2 | CTR công cộng |  | 5%Qsh |  | 4.3 | 5%Qsh |  | 7.0 |
| 3 | CTR công nghiệp | tấn/ha | 0.3 | 231.2 | 48.6 | 0.3 | 233.99 | 49.1 |
| C | Đất nghĩa trang (ha) | ha | 0.06ha/1000 dân | 90000 | 5.4 | 0.06ha/1000 dân | 120000 | 7.2 |

PHỤ LỤC PHẦN MÔI TRƯỜNG

Bảng: kết quả quan trắc môi trường nước mặt thành phố Cao Bằng

(Nguồn chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Cao Bằng)

| Chỉ tiêu | TSS | pH | COD | BOD5 | NH4+ | NO2- | PO43- | Colifrom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên mẫu | mg/l | - | mg/l | mg/l |  | mg/l | mg/l | MPN/100ml |
| M1 | 3/2011 | 38 | 7,95 | 11,9 | 5,3 | 0,002 | 0,016 | 0,04 | 910 |
|  | 4/2011 | 35 | 7,98 | 12,43 | 6,14 | 0,0028 | 0,018 | 0,043 | 1.250 |
|  | 7/2011 | 14 | 8,14 | 11,64 | 5,37 | 0,06 | 0,014 | 0,016 | 1.000 |
|  | 10/2011 | 10 | 8,1 | 13,2 | 6,1 | 0,04 | 0,017 | 0,013 | 1.250 |
|  | 11/2011 | 27,7 | 8,86 | 14,8 | 5,7 | 0,06 | 0,012 | 0,017 | 1.380 |
| M2 | 6/2009 | 54,1 | 7,1 | 18,79 | 14,42 | 0.002 | 0,004 | 0,06 | 1.300 |
|  | 10/2009 | 37,6 | 7,2 | 14,9 | 9,42 | 0.004 | 0,024 | 0,09 | 3.500 |
|  | 5/2010 | 0,9 | 7,5 | 8,3 | 5,9 | 0.02 | 0,02 | 0,1 | 1.300 |
|  | 6/2012 | 14 | 8,53 | 14,34 | 6,6 | 0,05 | 0,0084 | 0,042 | 720 |
|  | 11/2012 | 24 | 8,36 | 13,2 | 5,8 | 0,028 | 0,007 | 0,22 | 650 |
|  | 12/2012 | 17 | 8,32 | 13,3 | 5,8 | 0,014 | 0,005 | 0,31 | 570 |
|  | 4/2013 | 29 | 8,5 | 13,82 | 5,7 | 0,07 | 0,0073 | 0,06 | 890 |
|  | 7/2013 | 33 | 8,2 | 13,9 | 6 | 0,04 | 0,003 | 0,09 | 1.000 |
|  | 10/2013 | 4 | 8,31 | 10,4 | 5,3 | 0,02 | 0,012 | 0,07 | 690 |
| M3 | 6/2009 | 142,71 | 7,2 | 26,46 | 17,52 | 0.001 | 0,01 | 0,16 | 2.000 |
|  | 10/2009 | 48,31 | 7,2 | 15,64 | 8,72 | 0.003 | 0,027 | 0,1 | 3.600 |
| M4 | 5/2010 | 1,6 | 7,4 | 13,9 | 8,4 | 0.021 | 0,054 | 0,35 | 2.000 |
| M5 | 6/2009 | 114,36 | 7,82 | 29,01 | 19,02 | 0.001 | 0,002 | 0,1 | 2.000 |
|  | 10/2009 | 53,37 | 7,5 | 18,7 | 11,38 | 0.005 | 0,031 | 0,14 | 4.800 |
|  | 5/2010 | 0,4 | 7,29 | 20,8 | 15,4 | 0.18 | 0,06 | 0,75 | 1.600 |
|  | 3/2011 | 102,7 | 7,89 | 16,02 | 6,93 | 0,03 | 0,02 | 0,11 | 1.200 |
|  | 4/2011 | 93 | 7,9 | 16,4 | 7,7 | 0,033 | 0,02 | 0,1 | 1.460 |
|  | 7/2011 | 96,2 | 8,04 | 24,1 | 11,2 | 0,08 | 0,023 | 0,22 | 1.620 |
|  | 10/2011 | 48,6 | 8 | 26,7 | 11,8 | 0,11 | 0,03 | 0,24 | 2.100 |
|  | 11/2011 | 38,8 | 8,1 | 24,1 | 9,3 | 0,07 | 0,026 | 0,2 | 1.780 |
|  | 6/2012 | 13 | 8,05 | 25 | 7,2 | 0,23 | 0,009 | 0,41 | 830 |
|  | 11/2012 | 62 | 8,01 | 27 | 8,6 | 0,18 | 0,007 | 0,75 | 68 |
|  | 12/2012 | 24 | 8,04 | 17,6 | 7,18 | 0,08 | 0,005 | 0,2 | 980 |
|  | 4/2013 | 22 | 8,34 | 17 | 7 | 0,26 | 0,0097 | 0,11 | 1.350 |
|  | 7/2013 | 27 | 8,07 | 15 | 6,4 | 0,23 | 0,011 | 0,13 | 1.680 |
|  | 10/2013 | 5,9 | 8,28 | 15 | 6,6 | 0,12 | 0,006 | 0,11 | 1.180 |
| M6 | 6/2009 | 110,2 | 7,8 | 28,17 | 19,24 | 0.001 | 0,002 | 0,12 | 1.400 |
|  | 10/2009 | 55,18 | 7,4 | 17,3 | 9,82 | 0.005 | 0,03 | 0,12 | 4.000 |
|  | 5/2010 | 0,4 | 7,23 | 20,8 | 12,38 | 0.06 | 0,048 | 0,06 | 1.900 |
|  | 3/2011 | 95 | 7,96 | 15,7 | 6,2 | 0,024 | 0,02 | 0,17 | 1.120 |
|  | 4/2011 | 61 | 7,98 | 16,4 | 6,9 | 0,03 | 0,022 | 0,16 | 1.180 |
|  | 7/2011 | 43 | 8,16 | 20,1 | 9,33 | 0,06 | 0,021 | 0,14 | 1.250 |
|  | 10/2011 | 44 | 8,14 | 17,32 | 7,2 | 0,07 | 0,018 | 0,18 | 1.300 |
|  | 11/2011 | 36,7 | 8,14 | 19,57 | 7,2 | 0,05 | 0,017 | 0,16 | 1.320 |
|  | 6/2012 | 13 | 8,09 | 19 | 6,7 | 0,14 | 0,007 | 0,074 | 800 |
|  | 11/2012 | 28 | 8,11 | 19,6 | 7,9 | 0,17 | 0,005 | 0,64 | 970 |
|  | 12/2012 | 23 | 8,13 | 15,7 | 6,5 | 0,07 | 0,006 | 0,58 | 1.030 |
|  | 4/2013 | 24 | 8,13 | 15 | 6,5 | 0,08 | 0,008 | 0,09 | 1.310 |
|  | 7/2013 | 31 | 8,1 | 14,7 | 6,1 | 0,02 | 0,009 | 0,1 | 1.100 |
|  | 10/2013 | 9 | 8,09 | 13,1 | 5,9 | 0,05 | 0,003 | 0,12 | 890 |
| M7 | 6/2009 | 152,71 | 7,4 | 32,62 | 22,38 | 0.01 | 0,005 | 0,06 | 3.100 |
|  | 10/2009 | 72,7 | 7,5 | 18,1 | 11,82 | 0.06 | 0,05 | 0,38 | 500 |
|  | 5/2010 | 72,3 | 7,33 | 16,4 | 10,2 | 0.03 | 0,02 | 0,1 | 700 |
|  | 3/2011 | 356 | 8,02 | 24,8 | 10,37 | 0,022 | 0,017 | 0,11 | 1.850 |
|  | 4/2011 | 141 | 8,04 | 25,5 | 10,52 | 0,026 | 0,016 | 0,13 | 1.510 |
|  | 7/2011 | 145 | 8,06 | 26,33 | 10,97 | 0,07 | 0,02 | 0,42 | 1.820 |
|  | 10/2011 | 261 | 8,04 | 28 | 13,2 | 0,09 | 0,023 | 0,29 | 1.920 |
|  | 11/2011 | 189 | 8,13 | 18,2 | 8,67 | 0,06 | 0,02 | 0,163 | 1.870 |
|  | 6/2012 | 26 | 8,15 | 19 | 9,1 | 0,03 | 0,007 | 0,234 | 1.100 |
|  | 11/2012 | 39 | 8,19 | 19,6 | 9,1 | 0,08 | 0,005 | 0,3 | 970 |
|  | 12/2012 | 18 | 8,17 | 15,7 | 6,14 | 0,091 | 0,004 | 0,12 | 1.030 |
|  | 4/2013 | 13 | 8,2 | 15,4 | 6,2 | 0,09 | 0,003 | 0,08 | 980 |
|  | 7/2013 | 36 | 8,36 | 15,3 | 6,6 | 0,07 | 0,004 | 0,03 | 1.200 |
|  | 10/2013 | 15 | 8,09 | 12,3 | 5,4 | 0,18 | 0,003 | 0,13 | 870 |
| M8 | 6/2009 | 153,14 | 7,5 | 26,41 | 18,12 | 0.05 | 0,008 | 0,06 | 2.700 |
|  | 10/2009 | 75,4 | 7,6 | 19,3 | 12,64 | 0.05 | 0,052 | 0,41 | 4.800 |
|  | 5/2010 | 0,6 | 7,23 | 17 | 10,67 | 0.03 | 0,022 | 0,1 | 5.700 |
|  | 3/2011 | 347 | 8,02 | 27,8 | 13,5 | 0,03 | 0,019 | 0,14 | 2.900 |
|  | 4/2011 | 237 | 8,06 | 27,3 | 11,9 | 0,032 | 0,02 | 0,17 | 1.650 |
|  | 7/2011 | 120 | 8,07 | 30,4 | 13,3 | 0,13 | 0,022 | 0,44 | 2.500 |
|  | 10/2011 | 254 | 8,09 | 28,3 | 13,1 | 0,17 | 0,026 | 0,32 | 2.120 |
|  | 11/2011 | 166,3 | 8,11 | 18,7 | 12,8 | 0,143 | 0,022 | 0,27 | 1.900 |
|  | 6/2012 | 27 | 8,05 | 30 | 9,8 | 0,11 | 0,007 | 0,274 | 1.580 |
|  | 11/2012 | 41 | 8,07 | 17 | 9,3 | 0,17 | 0,006 | 0,62 | 1.908 |
|  | 12/2012 | 27 | 8,09 | 18,5 | 7,43 | 0,15 | 0,014 | 0,16 | 2.010 |
|  | 4/2013 | 15 | 8,02 | 17,4 | 7,6 | 0,12 | 0,002 | 0,11 | 1.580 |
|  | 7/2013 | 33 | 8,39 | 18,1 | 8,2 | 0,11 | 0,007 | 0,16 | 1.450 |
|  | 10/2013 | 18 | 8,01 | 15,8 | 6,9 | 0,12 | 0,008 | 0,28 | 1.200 |
| M9 | 4/2010 | 2,7 | 7,8 | 27,1 | 19,8 | 0.001 | 0,1 | 1,34 | 200 |
|  | 4/2013 | 9,6 | 7,64 | 18,7 | 6,5 | 0,03 | 0,006 | 0,19 | 1.200 |
|  | 7/2013 | 11 | 7,71 | 16 | 6,72 | 0,04 | 0,004 | 0,16 | 1.090 |
|  | 10/2013 | 2 | 7,72 | 17,1 | 6,92 | 0,05 | 0,005 | 0,16 | 1.100 |
| M10 | 6/2009 | 13,02 | 7,6 | 27,13 | 6,47 | 0.12 | 0,01 | 0,02 | 900 |
|  | 10/2009 | 5,3 | 7,7 | 36,7 | 25,7 | 0.02 | 0,0098 | 0,08 | 200 |
|  | 5/2011 | 28 | 8,77 | 24,8 | 13,1 | 0,07 | 0,08 | 0,86 | 1.450 |
|  | 11/2011 | 23,1 | 8,6 | 19,2 | 10,4 | 0,12 | 0,03 | 0,19 | 1.670 |
|  | 5/2012 | 15 | 8,12 | 21 | 5,9 | 0,7 | 0,001 | 0,8 | 1.560 |
|  | 9/2012 | 9 | 7,52 | 19 | 5,7 | 0,66 | 0,005 | 0,72 | 510 |
|  | 12/2012 | 7,7 | 7,56 | 17,1 | 7,84 | 0,42 | 0,007 | 0,28 | 780 |
| QCVN 08:2008/ BTNMT (cột A2) | 30 | 6-8,5 | 15 | 6 | 0,2 | 0,02 | 0,2 | 5.000 |

Ghi chú:

- M1, 2,…10: Mẫu quan trắc môi trường nước mặt tại các vị trí:

+	M1: Sông Bằng – cách nhà máy luyện Gang 100m về phía thượng nguồn;

+	M2: Sông Bằng – phia dưới nhà máy luyện Gang 200m;

+	M3: Hợp lưu sông bằng và sông Hiến

+	M4: Cách ngã 3 sông 300 m về phía Hạ lưu

+	M5: Phía dưới khách sạn Bằng Giang / cuối Chợ Xanh

+	M6: Phía dưới chân cầu Hoằng Ngà

+	M7: Phía dưới trạm bơm nhà máy nước sông Hiến

+	M8: Phía dưới chân cầu sông Hiến

+	M9: Hồ Khuổi Lái - Giữa Hồ

+	M10: Hồ Khuổi Lái - Chân Đập

- QCVN 08:2008/BTNMT (Cột A2): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt, áp dụng với đối tượng dùng nước cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp; bảo tồn động thực vật thủy sinh.

Bảng: kết quả quan trắc nước ngầm thành phố Cao Bằng

(Nguồn chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Cao Bằng)

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | N1 | N2 | QCVN 09:2008/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6/2009 | 10/2009 | 5/2010 |  |
| 1 | Độ đục | NTU | 7,16 | 3 | 2 | - |
| 2 | TSS | mg/l | 9,27 | 2,08 | 3 | - |
| 3 | pH | - | 7,3 | 7,5 | 6,8 | 5,5-8,5 |
| 4 | Độ cứng | mg/l | 175,9 | 179,3 | 134 | 500 |
| 5 | COD | mg/l | 8,14 | 2,8 | 8,25 | 4 |
| 6 | DO | mg/l | 4,97 | 4,8 | 5,2 | - |
| 7 | BOD5 | mg/l | 5,32 | 1,64 | 3,1 | - |
| 8 | NO2- | mg/l | 0,003 | 0,007 | 0,01 | 1 |
| 9 | NO3- | mg/l | 1,43 | 1,29 | 3,8 | 15 |
| 10 | NH4+ | mg/l | 0,81 | 0,61 | 0,02 | - |
| 11 | SO42- | mg/l | 9,46 | 11,32 | 25,45 | 400 |
| 12 | PO43- | mg/l | 0,38 | 0,24 | 0,05 | - |
| 13 | CN- | mg/l | KPH | KPH | <0,006 | 0,01 |
| 14 | Pb | mg/l | 0,0012 | <0,005 | <0,005 | 0,01 |
| 15 | Zn | mg/l | 0,6 | 0,58 | 0,36 | 3 |
| 16 | Mn | mg/l | 0,28 | 0,25 | 0,015 | 0,5 |
| 17 | Fe | mg/l | 0,52 | 0,47 | 0,21 | 5 |
| 18 | As | mg/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0,05 |
| 19 | Hg | mg/l | <0,001 | <0,001 | <0,0005 | 0,001 |
| 20 | Coliform | MPN/100ml | 10 | 5 | - | 3 |

Ghi chú:

- N1:Mẫu phân tích nước ngầm Nhà ông Hùng – phường Đề Thám - TP. Cao Bằng

- N2: Mẫu phân tích nước ngầm Hộ dân Km3 - Nà Cáp

- QCVN 09:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm.

Bảng: Kết quả quan trắc môi trường không khí thành phố Cao Bằng

(Nguồn chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Cao Bằng)

| Mẫu | Thời điểm | Laeq (dBA) | TSP (mg/m3) | H2S (mg/m3) | NH3 (mg/m3) | CO (mg/m3) | SO2 (mg/m3) | NO2 (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k1 | 5/2010 | 71,8 | 0,383 | kph | kph | 6,62 | 0,062 | 0,093 |
|  | 9/2010 | 78,6 | 0,278 | kph | kph | 9,52 | 0,082 | 0,082 |
|  | 4/2011 | 72,4 | 0,261 | kph | 0,017 | 10,52 | 0,106 | 0,085 |
|  | 4/2012 | 69,3 | 0,262 | kph | 0,018 | 5,52 | 0,074 | 0,069 |
|  | 11/2012 | 67,7 | 0,217 | kph | 0,008 | 4,21 | 0,045 | 0,048 |
|  | 12/2012 | 70,4 | 0,225 | kph | 0,012 | 5,48 | 0,042 | 0,046 |
|  | 4/2013 | 68,2 | 0,219 | kph | 0,012 | 4,25 | 0,044 | 0,046 |
|  | 7/2013 | 72,1 | 0,244 | kph | 0,012 | 6,13 | 0,069 | 0,057 |
|  | 10/2013 | 70,6 | 0,259 | kph | 0,009 | 5,43 | 0,069 | 0,053 |
| k2 | 5/2010 | 53,2 | 0,256 | kph | kph | 4,55 | 0,072 | 0,058 |
|  | 9/2010 | 57,5 | 0,196 | kph | kph | 3,93 | 0,077 | 0,055 |
| k3 | 5/2010 | 64,2 | 0,431 | kph | kph | 3,74 | 0,048 | 0,051 |
|  | 4/2011 | 67,3 | 0,275 | kph | 0,014 | 4,46 | 0,071 | 0,068 |
|  | 4/2012 | 58,4 | 0,364 | kph | 0,015 | 3,24 | 0,059 | 0,056 |
|  | 11/2012 | 62,2 | 0,378 | kph | 0,011 | 4,02 | 0,042 | 0,046 |
|  | 12/2012 | 64,7 | 0,346 | kph | 0,016 | 4,2 | 0,037 | 0,042 |
|  | 4/2013 | 63,4 | 0,367 | kph | 0,01 | 5,14 | 0,043 | 0,037 |
|  | 7/2013 | 71,8 | 0,382 | kph | 0,017 | 4,27 | 0,042 | 0,042 |
|  | 10/2013 | 73,8 | 0,364 | kph | 0,015 | 4,31 | 0,042 | 0,047 |
| k4 | 5/2010 | 58,6 | 0,466 | kph | kph | 3,51 | 0,098 | 0,05 |
|  | 4/2013 | 65,1 | 0,208 | kph | 0,009 | 6,19 | 0,041 | 0,043 |
|  | 7/2013 | 69,8 | 0,211 | kph | 0,014 | 4,62 | 0,037 | 0,051 |
|  | 10/2013 | 71,2 | 0,342 | kph | 0,013 | 4,24 | 0,037 | 0,043 |
| k5 | 5/2010 | 73,6 | 0,512 | kph | kph | 6,46 | 0,022 | 0,086 |
|  | 9/2010 | 71,4 | 0,381 | kph | kph | 4,1 | 0,044 | 0,059 |
|  | 4/2011 | 67,3 | 0,472 | kph | 0,019 | 3,17 | 0,061 | 0,056 |
|  | 4/2012 | 62,6 | 0,307 | kph | 0,016 | 3,07 | 0,055 | 0,052 |
|  | 11/2012 | 71,5 | 0,322 | kph | 0,005 | 5,06 | 0,049 | 0,051 |
|  | 12/2012 | 61,8 | 0,238 | kph | 0,014 | 3,52 | 0,034 | 0,038 |
|  | 4/2013 | 71,9 | 0,324 | kph | 0,006 | 5,11 | 0,051 | 0,056 |
|  | 7/2013 | 64,3 | 0,309 | kph | 0,027 | 5,84 | 0,074 | 0,048 |
|  | 10/2013 | 67,1 | 0,273 | kph | 0,021 | 4,52 | 0,074 | 0,037 |
| k6 | 5/2010 | 54,5 | 0,136 | kph | kph | 0,92 | 0,029 | 0,02 |
|  | 9/2010 | 45,7 | 0,158 | kph | kph | 0,92 | 0,028 | 0,022 |
|  | 4/2011 | 43,2 | 0,098 | kph | 0,01 | 0,81 | 0,023 | 0,016 |
|  | 4/2012 | 43,8 | 0,096 | kph | 0,011 | 0,92 | 0,025 | 0,021 |
|  | 11/2012 | 54,6 | 0,142 | kph | kph | 1,08 | 0,021 | 0,024 |
|  | 12/2012 | 68,6 | 0,365 | kph | 0,019 | 5,31 | 0,039 | 0,044 |
|  | 4/2013 | 53,6 | 0,149 | kph | kph | 1,05 | 0,022 | 0,017 |
|  | 7/2013 | 62,7 | 0,167 | kph | kph | 1,42 | 0,018 | 0,019 |
|  | 10/2013 | 63,9 | 0,172 | kph | 0,002 | 1,38 | 0,014 | 0,014 |
| k7 | 5/2010 | 64,6 | 0,261 | kph | kph | 3,22 | 0,091 | 0,046 |
|  | 9/2010 | 62,8 | 0,191 | kph | kph | 2,51 | 0,091 | 0,051 |
|  | 4/2011 | 61,7 | 0,376 | kph | 0,011 | 2,71 | 0,052 | 0,048 |
|  | 4/2012 | 61,5 | 0,401 | kph | 0,017 | 2,59 | 0,053 | 0,049 |
|  | 11/2012 | 64,3 | 0,206 | kph | 0,004 | 3,17 | 0,039 | 0,042 |
|  | 12/2012 | 75,5 | 0,327 | kph | 0,015 | 7,34 | 0,052 | 0,061 |
| k8 | 5/2010 | 77,3 | 0,355 | kph | kph | 11,4 | 0,088 | 0,045 |
|  | 9/2010 | 79,4 | 0,258 | kph | kph | 27,44 | 0,087 | 0,095 |
|  | 4/2011 | 73,1 | 0,125 | kph | 0,021 | 14,24 | 0,158 | 0,092 |
|  | 4/2012 | 72,2 | 0,194 | kph | 0,018 | 7,43 | 0,087 | 0,082 |
|  | 11/2012 | 78,8 | 0,314 | kph | 0,015 | 9,05 | 0,062 | 0,067 |
|  | 12/2012 | 57,7 | 0,134 | kph | kph | 1,04 | 0,016 | 0,019 |
|  | 4/2013 | 79,3 | 0,354 | kph | 0,016 | 9,08 | 0,065 | 0,069 |
|  | 7/2013 | 77,8 | 0,391 | kph | 0,019 | 9,27 | 0,084 | 0,074 |
|  | 10/2013 | 72,7 | 0,387 | kph | 0,014 | 7,27 | 0,073 | 0,063 |
| k9 | 4/2011 | 65,4 | 0,178 | kph | 0,014 | 1,96 | 0,039 | 0,036 |
|  | 4/2012 | 51,7 | 0,418 | kph | 0,017 | 1,95 | 0,041 | 0,038 |
|  | 11/2012 | 60,4 | 0,386 | kph | 0,014 | 1,96 | 0,032 | 0,035 |
|  | 12/2012 | 58,3 | 0,197 | kph | 0,012 | 2,26 | 0,024 | 0,028 |
|  | 4/2013 | 60,9 | 0,314 | kph | 0,012 | 7,98 | 0,034 | 0,052 |
|  | 7/2013 | 67,3 | 0,42 | kph | 0,009 | 7,34 | 0,047 | 0,089 |
|  | 10/2013 | 69,1 | 0,371 | kph | 0,006 | 7,48 | 0,028 | 0,082 |
| k10 | 4/2012 | 49,4 | 0,107 | kph | 0,014 | 1,12 | 0,034 | 0,031 |
|  | 11/2012 | 47,6 | 0,197 | kph | 0,002 | 1,54 | 0,025 | 0,029 |
|  | 12/2012 | 68,5 | 0,422 | kph | 0,009 | 2,41 | 0,027 | 0,032 |
|  | 4/2013 | 48,4 | 0,189 | kph | 0,003 | 1,56 | 0,026 | 0,011 |
|  | 7/2013 | 58,6 | 0,128 | kph | 0,006 | 1,21 | 0,022 | 0,015 |
|  | 10/2013 | 56,4 | 0,117 | kph | 0,007 | 1,18 | 0,016 | 0,012 |
| k11 | 4/2012 | 44,3 | 0,102 | kph | 0,012 | 1,07 | 0,032 | 0,028 |
|  | 11/2012 | 44,3 | 0,205 | kph | 0,009 | 1,62 | 0,027 | 0,031 |
|  | 12/2012 | 51,2 | 0,204 | kph | 0,011 | 2,07 | 0,021 | 0,024 |
|  | 4/2013 | 44,6 | 0,211 | kph | 0,008 | 1,67 | 0,029 | 0,023 |
|  | 7/2013 | 60,9 | 0,174 | kph | 0,005 | 1,88 | 0,024 | 0,021 |
|  | 10/2013 | 65,3 | 0,176 | kph | 0,004 | 1,53 | 0,019 | 0,024 |
| k12 | 4/2013 | 61,2 | 0,205 | kph | 0,004 | 2,01 | 0,037 | 0,024 |
|  | 7/2013 | 63,4 | 0,192 | kph | 0,002 | 1,62 | 0,026 | 0,032 |
|  | 10/2013 | 62,2 | 0,189 | kph | 0,003 | 1,77 | 0,021 | 0,027 |
| QCVN |  | 70 | 0,3 | 0,042 | 0,2 | 30 | 0,35 | 0,2 |

Ghi chú:

- K1, 2,…12: Mẫu quan trắc môi trường không khí tại các vị trí:

+ K1: Cổng Khách sạn Bằng Giang

+ K2: Ngã 3 km5 Đề Thám

+ K3: Ngã 4 km5 Đề Thám

+ K4: Ngã 4 cầu mới Nà Cáp

+ K5: Ngã 3 Cầu Hoàng Ngà

+ K6: Trung tâm vườn hoa

+ K7: Ngã 4 Km3 Nà Cáp

+ K8: Cổng bến xe khách

+ K9: Xí nghiệp xi măng Cao Bằng – phường Duyệt Trung

+ K10: Bệnh viện y học cổ truyền

+ K11: Bênh viện đa khoa thành phố

+ K12: Cầu sông Mãn – xã Hưng Đạo

- QCVN: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường không khí gồm:

+ QCVN 05: 2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh

+ QCVN 06: 2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh

+ QCVN 26: 2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn

# PHỤ LỤC 02

(VĂN BẢN PHÁP LÝ)

# Text boxes

Xã Hoàng Tung

Xã Quang Trung

Xã Canh Tân

Công ty TNHH một thành

viên Cấp nước Cao Bằng

Trạm bơm nước thô

của NMN Tân An

Trạm bơm nước thô

của NMN Sông Bằng

Bể chứa nước sạch

của NMN Sông Bằng

Nhà máy nước Tân An

Lao động Công Nghiệp toàn Tỉnh

và Tp. Cao Bằng

Giá trị sản xuất công nghiệp tỉnh (Đơn vị: tỉ đồng)

Dây chuyền sx gạch tuynel

Ô nhiễm bụi do giao thông