|  | CÔNG TY CỔ PHẦN NAM SÔNG HỒNG TƯ VẤN -----------***------------ |
| --- | --- |

THUYẾT MINH

QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500

KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG SINH THÁI NÚI MỎ NEO.

Địa điểm: Phường Minh Khai và phường Trần Phú

thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

Hà Nội – Năm 2019

THUYẾT MINH

QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500

KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG SINH THÁI NÚI MỎ NEO

Địa điểm: Phường Minh Khai và phường Trần Phú

thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

| CƠ QUAN PHÊ DUYỆT ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ GIANG |
| --- |
| CƠ QUAN THỐNG NHẤT QUY HOẠCH SỞ XÂY DỰNG TỈNH HÀ GIANG | CƠ QUAN THẨM ĐỊNH PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HÀ GIANG |
| ĐƠN VỊ TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC | ĐƠN VỊ TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN NAM SÔNG HỒNG TƯ VẤN |

MỤC LỤC

I.	PHẦN MỞ ĐẦU	3

1.1	Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch	3

1.2	Các căn cứ lập quy hoạch chi tiết	3

1.3	Mục tiêu, tính chất của khu vực quy hoạch	4

II.	ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT XÂY DỰNG	4

2.1	Vị trí, ranh giới, phạm vi và quy mô khu vực lập quy hoạch	4

2.2	Điều kiện tự nhiên	5

2.3	Đặc điểm hiện trạng sử dụng đất	5

III.	CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT	6

IV.	NỘI DUNG QUY HOẠCH CHI TIẾT	7

4.1	Quan điểm phát triển	7

4.2	Cơ cấu đất quy hoạch	7

4.3	Quy hoạch sử dụng đất	8

4.4	Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị	9

V.	GIẢI PHÁP THIẾT KẾ HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT	11

5.1	San nền	11

5.2	Thoát nước mưa	12

5.3	Quy hoạch giao thông	15

5.4	Quy hoạch hệ thống cấp điện, chiếu sáng	17

5.5	Quy hoạch cấp nước	20

5.6	Quy hoạch mạng lưới thông tin liên lạc	23

5.7	Quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường	24

5.8	Tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật	26

VI.	ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC	27

6.1	Mục đích đánh giá tác động môi trường:	27

6.2	Dự báo các tác động đến môi trường:	27

6.3	Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu và quản lý tác động môi trường.	28

6.4	Chương trình quan trắc, giám sát môi trường vùng.	29

VII.	TỔNG HỢP KINH PHÍ ĐẦU TƯ	33

7.1	Kinh phí xây dựng các công trình kiến trúc:	33

7.2	Kinh phí xây dựng các công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật:	33

7.3	Tổng kinh phí đầu tư	33

VIII.	KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	34

# PHẦN MỞ ĐẦU

## Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch

- Hà Giang là một tỉnh miền núi biên giới ở Cực Bắc của Tổ quốc, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Phía Bắc và Tây có đường biên giới giáp với nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa dài 274 km; phía Đông giáp tỉnh Cao Bằng; phía Nam giáp tỉnh Tuyên Quang; phía Tây và Tây Nam giáp tỉnh Lào Cai và Yên Bái. Hà Giang cách thủ đô Hà Nội 320 km về phía Bắc theo quốc lộ 2.

- Hà Giang có nhiều cơ hội giao lưu hợp tác bằng đường bộ với các tỉnh trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Bắc, vùng Đông Bắc bộ qua các tuyến QL2, định hướng xây dựng các tuyến tránh như QL34, QL4C và giáp các tỉnh thuộc nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa qua cửa khẩu Thanh Thủy. Mặt khác Hà Giang có vị trí chiến lược quan trọng về mặt quốc phòng đối với vùng biên giới Việt-Trung.

- Quy hoạch chung đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang xác định khu vực dự án Núi Mỏ Neo là đất dịch vụ du lịch nằm ở phía Đông thành phố Hà Giang, có cảnh quan đẹp, tiềm năng phát triển thành khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái. Tuy nhiên, hiện nay khu vực này vẫn chưa được khai thác hiệu quả cho việc phát triển, nhiều quỹ đất nhưng chủ yếu là đất rừng và canh tác lâm nghiệp.

- Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Giang tại quyết định số 1638/QĐ-UBND ngày 27/8/2019 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái núi Mỏ Neo tại thành phố Hà Giang, khai thác tiềm năng quỹ đất cho mục tiêu phát triển thành khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái, góp phần đẩy nhanh tiến trình đô thị hoá trong thời gian tới cũng như làm cơ sở pháp lý cho việc lập các dự án đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

- Để thực hiện chủ trương của UBND tỉnh nhằm nghiên cứu khớp nối, cụ thể hóa quy hoạch chung, việc thực hiện quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng núi Mỏ Neo là thực sự cần thiết. Nhằm khai thác các tiềm năng, thúc đẩy phát triển khu vực nội thị, làm cơ sở pháp lý cho việc lập các dự án hạ tầng kinh tế - xã hội, đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt, tạo thêm động lực mới cho quá trình đô thị hóa hội nhập của thành phố Hà Giang.

## Các căn cứ lập quy hoạch chi tiết

    - Các căn cứ pháp lý:

- Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật Quy hoạch đô thị năm 2009;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Nghị định số 38/2010/NĐ-CP, ngày 07/04/2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan đô thị;

- Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 về việc hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị;

- Thông tư 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị;

- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

- Thông tư số 05/2017/TT-BXD Ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

- Quyết định số 4611/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị xã Hà Giang (nay là thành phố Hà Giang), giai đoạn 2007-2025;

- Quyết định số 1638/QĐ-UBND ngày 27/8/2019 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái núi Mỏ Neo tại thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang;

- Quyết định số 2315/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án: Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái núi Mỏ Neo tại thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang;

- Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       /     /2019 của UBND thành phố Hà Giang về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 dự án: Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái núi Mỏ Neo;

- Các quy chuẩn xây dựng Việt Nam, các tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành và các văn bản pháp lý liên quan khác.

    - Nguồn tài liệu, số liệu:

- Quy hoạch chung thị xã Hà Giang (nay là thành phố Hà Giang), tỉnh Hà Giang đến năm 2025;

- Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 khu vực lập quy hoạch;

- Các dự án đầu tư xây dựng đã và đang triển khai trong khu vực lân cận.

## Mục tiêu, tính chất của khu vực quy hoạch

- Cụ thể hoá định hướng quy hoạch chung xây dựng đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2025.

- Đầu tư một khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, hiện đại nhằm thúc đẩy và giải quyết nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng tại thành phố Hà Giang, cung cấp các dịch vụ như: Dịch vụ lưu trú cao cấp, dịch vụ du lịch trải nghiệm, du lịch thể thao cảm giác mạnh...

- Làm cơ sở để triển khai lập dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội... theo đúng quy định hiện hành và là cơ sở pháp lý cho việc quản lý xây dựng theo quy hoạch, khai thác sử dụng quỹ đất hợp lý.

- Tạo việc làm cho lao động địa phương, tăng nguồn thu cho ngân sách tỉnh, góp phần phát triển nghành du lịch dịch vụ tỉnh Hà Giang;

# ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT XÂY DỰNG

## Vị trí, ranh giới, phạm vi và quy mô khu vực lập quy hoạch

    - Vị trí, ranh giới và phạm vi khu vực quy hoạch:

- Khu vực quy hoạch có vị trí thuộc địa phận khu vực núi Mỏ Neo, nằm trên địa giới hành chính của phường Minh Khai và phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

- Ranh giới lập quy hoạch được xác định trên cơ sở đồ án Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị xã Hà Giang (nay là thành phố Hà Giang), giai đoạn 2007-2025 đã được UBND tỉnh Hà Giang phê duyệt tại Quyết định số 4611/QĐ-UBND ngày 31/12/2008.

    - Quy mô lập quy hoạch:

- Tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch: 29,75ha.

- Dự báo công suất thiết kế khoảng: 2000 du khách/ngày đêm.

## Điều kiện tự nhiên

    - Địa hình:

- Khu vực lập quy hoạch là khu vực lòng chảo nằm trên đỉnh của núi Mỏ Neo. Do đó, địa hình toàn khu là địa hình núi, dốc dần về giữa khu vực quy hoạch. Phần trung tâm có địa hình tương đối bằng phẳng và được phân tách khoảng 4 khu vực, dốc dần theo hướng Đông Nam – Tây Bắc, độ dốc giữa các khu vực khoảng 20%.

    - Khí hậu:

- Khu vực thành phố Hà Giang thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa miền núi và á nhiệt đới, mỗi năm chia ra làm 2 mùa rõ rệt. Mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 8, mùa khô từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau.

- Tổng số giờ nắng trong năm khoảng 1437,0 giờ.

- Hướng gió chính của thành phố Hà Giang là hướng Đông Nam, tốc độ gió trung bình năm 1,1 m/s.

- Nhiệt độ không khí trung bình năm là 22,7oC; nhiệt độ không khí trung bình trong năm là 22,7oC; nhiệt độ không khí cao nhất trung bình trong năm là 27,2oC; nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình trong năm là 19,6oC; nhiệt độ không khí thấp nhất tuyệt đối năm là 1,5oC; nhiệt độ không khí cao nhất tuyệt đối năm là 40,0oC.

- Lượng mưa trung bình năm 2.430 mm; Lượng mưa ngày lớn nhất trong năm 256,2 mm; Số ngày mưa trung bình trong năm 167,9 ngày

- Độ ẩm tương đối trung bình năm 84%; Độ ẩm tương đối thấp nhất tuyệt đối năm 6%; Độ ẩm tương đối thấp nhất trung bình năm 63%.

## Đặc điểm hiện trạng sử dụng đất

    - Hiện trạng sử dụng đất:

- Hiện nay trong ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch phần lớn là đất rừng và canh tác lâm nghiệp đang được nhà nước quản lý. Trong tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 29,75ha có 19,5ha là đất trống chưa sử dụng. Chi tiết cơ cấu sử dụng đất hiện trạng như sau:

| STT | CHỨC NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT | KÝ HIỆU | DIỆN TÍCH (ha) | TỶ LỆ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch |  | 29,75 | 100% |
| I | Khu A |  | 11,07 | 37,21% |
| 1 | Đất rừng (cây tạp, cây lâu năm) | DR | 2,60 | 8,74% |
| 2 | Đất trống chưa sử dụng | DT | 8,47 | 28,47% |
| II | Khu B |  | 18,68 | 62,79% |
| 1 | Đất rừng (cây tạp, cây lâu năm) | DR | 7,65 | 25,71% |
| 2 | Đất trống chưa sử dụng | DT | 11,03 | 37,08% |

    - Hiện trạng kiến trúc cảnh quan và dân cư

- Trong khu vực nghiên cứu không có dân cư cũng như công trình kiến trúc nào.

    - Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

              - Giao thông:

- Giao thông đối ngoại: Hiện tại khu vực là một vùng đất hoang sơ, chưa có tuyến đường giao thông nào chạy qua.

- Giao thông đối nội: Hiện trạng giao thông là đường đất, đường mòn.

              - Cấp thoát nước:

- Khu vực chưa có hệ thống cấp nước sạch, nước mưa chủ yếu tự chảy theo địa hình thấp dần từ Nam xuống Bắc, sau đó chảy ra sông Lô phía Đông thành phố Hà Giang.

              - Cấp điện:

- Khu vực nghiên cứu lập Quy hoạch chưa có hệ thống cấp điện, nguồn điện dự kiến được cấp điện từ trạm biến áp chung của thành phố Hà Giang.

- Đánh giá chung và lựa chọn quỹ đất xây dựng

- Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch nhìn chung có điều kiện tự nhiên tương đối phù hợp để xây dựng một khu nghỉ dưỡng sinh thái.

- Khu vực đỉnh và sườn núi có độ dốc lớn và đang là đất rừng nên không phù hợp cho việc xây dựng công trình kiên cố, khu vực này thích hợp để khai thác môi trường rừng và tổ chức các loại hình du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm...

- Khu vực lòng chảo giữa khu quy hoạch có địa hình tương đối bằng phẳng, phù hợp để xây dựng các loại hình công trình có chiều cao không quá lớn như khu resort, club house, bungalow và villa nghỉ dưỡng.

# CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT

- Các chỉ tiêu nghiên cứu áp dụng trong đồ án được xác định trên cơ sở Chỉ tiêu xây dựng đô thị loại II và các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật đã được quy định trong Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Hà Giang (nay là thành phố Hà Giang) giai đoạn  2007-2025. Cụ thể như sau:

- Mật độ xây dựng gộp (toàn khu): 		khoảng 20%

- Tầng cao tối đa: 				10 tầng

- Hệ số sử dụng đất: 				2 lần

- Dự kiến sau khi hoàn thành, tổng số lượng khách và nhân viên khoảng 800 người, trong đó:

- Khách lưu trú:				Khoảng 2000 người

- Nhân viên phục vụ:				300 người

- Số phòng lưu trú:			          	Khoảng 750 phòng

- Các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật:

| Khu chức năng | Chỉ tiêu |
| --- | --- |
| 1. Cấp nước: |  |
| + Du lịch | 200-300 lít/người/ngày đêm |
| + Chữa cháy | 15 lít/giây |
| + Rửa đường | 0,5 lít/m2/ngày đêm |
| + Tưới cây, công viên | 3,0 lít/m2/ngày đêm |
| 2. Cấp điện |  |
| + Nhà nghỉ, khách sạn 4-5 sao | 3-5kW/giường/ngày đêm |
| + CTCC, TMDV | 20-30 w/m2sàn |
| 3. Rác sinh hoạt |  |
| + Du lịch | 2,0 kg/người/ngày đêm |
| + Sinh hoạt | 1,2 kg/người/ngày đêm |
| 4. Lưu lượng nước thải được xử lý đạt 100% lượng nước cấp (không bao gồm nước tưới cây, rửa đường và chữa cháy) |

# NỘI DUNG QUY HOẠCH CHI TIẾT

## Quan điểm phát triển

- Phát huy tối đa lợi thế của các nhân tố tích cực có tính cơ hội như vị trí, tầm nhìn, địa hình… để tạo ra những điểm trung tâm, là động lực phát triển cho toàn Khu vực.

- Phát triển khu vực quy hoạch theo hướng bền vững, đảm bảo 3 mục tiêu phát triển: Kinh tế bền vững, xã hội và môi trường bền vững. Trong đó phát triển kinh tế với việc phát huy tối đa ưu thế và tiềm năng và theo định hướng chung của đô thị và của Tỉnh; Cân đối giữa lợi ích phát triển kinh tế với các lợi ích khác.

- Phát triển không gian theo hướng sinh thái, thân thiện với môi trường, đảm bảo các tiêu chí:

- Tiết kiệm nguồn tài nguyên đất, tài nguyên nước...vv.

- Tiết kiệm năng lượng sử dụng chung toàn khu.

- Phù hợp với điều kiện tự nhiên, tránh các tác động biến dạng đến tự nhiên, bảo tồn các giá trị tự nhiên và góp phần phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu.

- Phát triển không gian trên cơ sở kế thừa và phát huy những mặt tích cực của các đồ án cấp trên, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trước mắt và lâu dài, phát huy tác dụng của các cơ sở kinh tế kỹ thuật và hệ thống hạ tầng đã và đang thực hiện.

## Cơ cấu đất quy hoạch

- Trên cơ sở phân tích đánh giá các điều kiện tự nhiên, địa hình khu vực, định hướng xây dựng một khu du lịch nghỉ dưỡng với cơ cấu dạng tuyến. Trục chính khu vực là tuyến giao thông nối trực tiếp từ khu đô thị hiện hữu qua khu vực dự kiến quy hoạch lên tới đỉnh cao nhất phía Nam.

- Các chức năng chính được bố trí tại các khu vực có địa hình thuận lợi cho việc xây dựng và dọc theo tuyến trục chính của toàn khu. Các chức năng chính bao gồm:

- Khu tổ hợp Dịch vụ 01 (Khách sạn – Resort – Bungalow)

- Các khu tổ hợp dịch vụ nghỉ dưỡng

- Khu phố đi bộ

- Các khu tổ hợp Bungalow

- Đối với diện tích đất rừng: Định hướng thuê môi trường rừng khai thác các hạng mục du lịch, du lịch mạo hiểm, du lịch tâm linh …

## Quy hoạch sử dụng đất

    - Khu tổ hợp dịch vụ 01 (Khách sạn – Resort – Bungalow):

- Ký hiệu ô đất – DV-01: Là khu chức năng chính của toàn khu quy hoạch, có vị trí tại cửa ngõ phía Bắc toàn khu với diện tích 8,14ha, mật độ xây dựng tối đa 15%.

- Hạt nhân của khu là công trình Khách sạn cao 10 tầng bao gồm các chức năng: Dịch vụ chung, nhà hàng, trung tâm hội nghị quốc tế, bể bơi, phòng khách sạn…

- Các chức năng phụ trợ bao gồm: Bãi đỗ xe, Bến xe điện, Bungalow được bố trí xung quanh hồ cảnh quan trung tâm và Club house.

    - Khu tổ hợp Dịch vụ 02:

- Ký hiệu ô đất – DV-02: Có vị trí tại phía Nam khu vực cửa ngõ phía Bắc của khu quy hoạch với diện tích 3,99ha, mật độ xây dựng tối đa 25%.

- Định hướng bố trí các công trình dịch vụ thấp tầng bám dọc theo tuyến trục chính toàn khu, tầng cao tối đa 4 tầng.

- Các lớp phía trong bố trí đường nội bộ đi xe điện, công viên cây xanh, bãi đỗ xe và các Bungalow nghỉ dưỡng.

    - Khu tổ hợp dịch vụ 03:

- Ký hiệu ô đất – DV-03: Có vị trí tại phần giữa khu quy hoạch với diện tích 1,93ha, mật độ xây dựng tối đa 25%.

- Hạt nhân của khu là phố đi bộ được tổ chức thành tuyến, dọc hai bên bố trí các công trình dịch vụ cao tối đa 4 tầng. Tại các vị trí đầu của tuyến bố trí quảng trường công viên cây xanh và công trình Club house.

- Các công trình Bungalow nghỉ dưỡng bố trí dọc theo trục chính toàn khu.

    - Khu tổ hợp Dịch vụ 04,05,06,07:

- Ký hiệu ô đất – DV-04, DV-05, DV-06, DV-07: Được bố trí thành các cụm tại các khu vực có địa hình bằng phẳng, thuận lợi xây dựng khác trong khu quy hoạch. Tổng diện tích đất xây dựng các khu Bungalow nghỉ dưỡng là 3,8ha, mật độ xây dựng tối đa 30%, tầng cao tối đa 2 tầng.

    - Khu vực khai thác môi trường rừng:

- Ký hiệu – DR: Đây là khu vực đất rừng, định hướng không xây dựng công trình kiên cố trong khu vực này. Khai thác tổ chức các hạng mục phục vụ nhu cầu du lịch. Tổng diện tích đất rừng là 9,95ha.

    - Đất hạ tầng kỹ thuật:

- Là quỹ đất dành để phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho toàn khu với tổng diện tích khoảng 1,94ha. Đây là quỹ đất dành cho các chức năng như: đường giao thông, khu xử lý rác thải, bãi đỗ xe ...vv được bố trí theo yêu cầu của từng khu vực trong khu vực quy hoạch và các yêu cầu chuyên ngành, phân tán vào các khu chức năng chính nêu trên.

    - Bảng tổng hợp quy hoạch sử dụng đất

| Stt | Chức năng sử dụng đất | Ký hiệu | Diện tích (ha) | Diện tích đất xây dựng công trình (m2) | Mật độ xây dựng tối đa (%) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch |  | 29,75 | 38.410 | 20% | 100% |
| I | Khu A |  | 11,07 |  |  | 37,21% |
| 1 | Tổ hợp dịch vụ 01 (Khách sạn - Resort - Trung tâm HNQT) | DV-01 | 8,14 | 12.210 | 15% | 27,36% |
| 2 | Khu vực khai thác môi trường rừng | DR | 2,59 | - | - | 8,71% |
| 3 | Đất giao thông |  | 0,34 | - | - | 1,14% |
| II | Khu B |  | 18,68 |  |  | 62,79% |
| 1 | Tổ hợp dịch vụ 02 | DV-02 | 3,99 | 9.975 | 25% | 13,41% |
| 2 | Tổ hợp dịch vụ 03 | DV-03 | 1,93 | 4.825 | 25% | 6,49% |
| 3 | Tổ hợp dịch vụ 04 | DV-04 | 0,79 | 2.370 | 30% | 2,66% |
| 4 | Tổ hợp dịch vụ 05 | DV-05 | 0,63 | 1.890 | 30% | 2,12% |
| 5 | Tổ hợp dịch vụ 06 | DV-06 | 0,74 | 2.220 | 30% | 2,49% |
| 6 | Tổ hợp dịch vụ 07 | DV-07 | 1,64 | 4.920 | 30% | 5,51% |
| 7 | Khu vực khai thác môi trường rừng | DR | 7,36 | - | - | 24,74% |
| 8 | Đất giao thông |  | 1,60 | - | - | 5,38% |

## . Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị

    - Giải pháp chính:

- Khai thác các giá trị cảnh quan thiên nhiên kết hợp với hệ thống cây xanh - mặt nước nhân tạo để tạo khung liên kết mềm, tạo hệ thống không gian mở chính kết nối các không gian trong đô thị. Trên cơ sở đó, tạo các điểm nhìn, hướng nhìn, khai thác được tối đa giá trị cảnh quan của hệ thống không gian mở, của khung cảnh quan thiên nhiên.

- Các trục giao thông chính được xác định là các trục tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan. Trong đó, các giải pháp cần có nguyên tắc tạo tầm nhìn thoáng rộng, điểm nhìn đa dạng, đóng mở và tạo cảm hứng thị giác.

- Các khu chức năng chính của khu vực quy hoạch như khu Khách sạn - Resort được quy hoạch với hình thái hiện đại, cao cấp, tối ưu hóa công năng sử dụng, tiết kiệm năng lượng và chi phí sử dụng, tạo dựng các không gian trung tâm đặc trưng, điểm nhấn không gian chính cho mỗi khu chức năng, kết nối hợp lý với hệ thống không gian mở chính, tạo dựng không gian liên hoàn, sinh động và phong phú.

- Các khu dịch vụ du lịch được quy hoạch với hình thái du lịch sinh thái, không gian thay đổi linh hoạt, mềm mại. Tổ chức các hướng mở rõ nét khai thác được các giá trị cảnh quan thiên nhiên, tổ chức các sản phẩm du lịch phong phú, tạo cảm giác thư giãn và hấp dẫn.

    - Các không gian chủ đạo:

- Là các không gian được thiết kế dưới dạng không gian mở, có vị trí tại các khu vực cửa ngõ và trung tâm các khu chức năng. Có tác dụng kết nối thuận lợi với các khu chức năng, khai thác các yếu tố cảnh quan tự nhiên và thuận lợi trong việc đóng góp vào không gian kiến trúc cảnh quan chung.

- Các khu vực trung tâm được thiết kế có không gian kiến trúc đặc trưng, đa dạng và có ý nghĩa văn hóa thông qua bố cục các tổ hợp và kiểu mẫu kiến trúc công trình. Ngoài ra cần tạo không gian dẫn hướng đến các khu vực trung tâm, tạo tầm nhìn cho các công trình và tổ hợp công trình trong các khu trung tâm. Tại đây cũng được xây dựng thêm những công trình tượng đài, phù điêu nghệ thuật gắn với hệ thống cây xanh và được quản lý chặt chẽ về cảnh quan.

    - Trục không gian chủ đạo:

- Là trục giao thông chính của khu quy hoạch. Trục giao thông mang tính chất xương sống, là trục cơ sở để tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan các khu chức năng trong khu quy hoạch.

- Bên cạnh đó, trục cảnh quan sinh thái có vai trò như một trục ảo với sự phối hợp của các tuyến cây xanh, mặt nước được bố trí liên hoàn, kết nối toàn khu quy hoạch.

    - Các công trình điểm nhấn:

- Các khu công trình này được bố trí nhằm tạo dấu ấn cảnh quan trên các trục chủ đạo, các khu trung tâm hoặc độc lập tại một địa điểm quan trọng nào đó của khu quy hoạch.

- Tại khu vực cửa ngõ phía Bắc khu quy hoạch bố trí công trình Khách sạn cao 10 tầng, là công trình cao nhất toàn khu có tầm nhìn bao trọn thành phố Hà Giang. Công trình Khách sạn được thiết kế với phong cách kiến trúc hiện đại, màu sắc trang nhã, khối tích lớn, có tính thẩm mỹ cao nhưng vẫn có bản sắc riêng, mang tính chất đặc trưng cho vùng hoặc Chủ đầu tư.

- Tại các không gian chủ đạo của các khu chức năng bố trí công trình dạng clubhouse phục vụ các nhu cầu về công cộng, dịch vụ và sinh hoạt trong từng khu.

    - Quy hoạch không gian chiều cao:

- Chiều cao các công trình xây dựng được quy hoạch để khai thác yếu tố cảnh quan tự nhiên đồng thời tạo nên một số điểm và khu vực có chiều cao tầm nhìn nổi bật cho khu vực, hiện đại và làm điểm nhấn nhìn từ trên cao xuống đô thị.

- Các khu vực được xây dựng theo các mô hình nhà ở khác nhau, nhưng cần bố cục hợp lý để tạo ra diện mạo toàn khu đẹp và đặc trưng cho từng khu vực. Dựa trên nguyên tắc kết hợp tuyến, điểm, diện, căn cứ hiện trạng và quy hoạch sử dụng đất để xác định:

- Diện: các diện được hình thành bởi các khu chức năng với tổ chức không gian theo chiều cao tương đối đồng nhất như: khu nhà vườn biệt thự và các trung tâm dịch vụ du lịch không quá cao tầng; Trung tâm và khu vực cửa ngõ là hình ảnh quần thể công trình cao tầng và có tầng cao thấp dần về các khu vực xung quanh; Khu vực tổ hợp Bungalow - Villa là không gian thấp tầng mang dáng dấp hiện đại, tầng cao xây dựng và mật độ xây dựng thấp.

- Tuyến: dọc theo trục giao thông chính; các tuyến cây xanh - mặt nước; Các tuyến đường chính khu vực khai thác không gian sinh hoạt phong phú và tiện nghi cho du khách. Các tuyến này có những kiểu bố trí chiều cao khác nhau, trong đó, dọc theo các tuyến đường thường bố trí đa dạng chiều cao tạo ra một không gian linh hoạt, giàu cảm xúc. Dọc theo các tuyến ven hồ, bố trí độ cao trung bình thấp để mở rộng tầm nhìn giữa mặt nước và các công trình xung quanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các góc cảnh quan giàu giá trị thẩm mỹ.

- Điểm: tạo các điểm nhấn về không gian chiều cao hoặc không gian mở đan xen trong các diện hoặc điểm xuyết trên các tuyến. Đó là các công trình cao tầng hoặc các khu cây xanh, hồ nước không có mấy công trình xây dựng, tạo ra điểm cao và điểm lõm sinh động cho toàn cảnh mà phù hợp với điều kiện tự nhiên của khu vực.

# GIẢI PHÁP THIẾT KẾ HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT

## San nền

    - Cơ sở thiết kế

- Bản đồ đo đạc địa hình tỷ lệ 1/500 khu vực lập quy hoạch.

- Cụ thể hoá định hướng quy hoạch chung xây dựng đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2025.

- Phương án quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/500.

- Các tài liệu tham khảo khác có liên quan.

- Tiêu chuẩn, quy chuẩn ngành:

- QCVN 07-2016/BXD : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

- QCVN 01/2008/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng.

- TCVN 4447-2012: Công tác đất - Quy phạm thi công và nghiệm thu.

- TCXD 40- 87: Kết cấu xây dựng và nền. Nguyên tắc cơ bản về tính toán.

- TCXD 7957-2008: Tiêu chuẩn thoát nước - Mạng lưới bên ngoài và công.

- Các tài liệu số liệu hiện trạng về điều kiện tự nhiên, địa hình, địa chất, thuỷ văn ... tại khu vực thiết kế.

    - Nguyên tắc thiết kế

- San nền theo nguyên tắc đảm bảo thoát nước tự chảy được thuận lợi nhất và khối lượng đào đắp đất nhỏ nhất.

- Nền xây dựng các khu vực mới gắn kết với khu vực cũ, đảm bảo thoát nước mặt tốt, đảm bảo chiều cao nền phù hợp với không gian kiến trúc và cảnh quan toàn khu.

- Cao độ san nền được thiết kế trên cơ sở cao độ khống chế tại các điểm nút  giao với tuyến đường quy hoạch của khu vực.

- Cao độ san nền được san bằng với cao độ mép hè. Độ dốc nền xây dựng trong các lô hướng dần về phía đường giao thông và hệ thống thoát nước.

- Thiết kế san nền đảm bảo thoát nước triệt để theo nguyên tắc tự chảy.

    - Giải pháp thiết kế

- Nền của khu vực xây dựng được thiết kế phù hợp với quy hoạch phân khu  đã được phê duyệt;

- Cao độ nền xây dựng khống chế thấp nhất khu vực dự án là +330.00m; cao độ nền cao nhất +548.00m.

- Hướng dốc: khu vực được san nền đảm bảo cho nước mặt tự chảy, hướng dốc dần ra các vệt tụ thủy, đường giao thông trong khu vực.

- Thiết kế san nền theo phương pháp đường đồng mức thiết kế với h = 1.0- 4.0m; độ dốc nền tối thiểu 0,4% đảm bảo yêu cầu thoát nước cho ô đất xây dựng công trình, hệ số đầm chặt k=0,95.

- Giải pháp kỹ thuật khác: nhằm phục vụ cho công tác san đắp tạo mặt bằng xây dựng, ranh giới khu vực được thiết kế thêm các dải ta luy, kè chắn, bao tải cát kết hợp mương thoát nước bao quanh. mục đích nhằm đảm bảo xây dựng công trình nằm trong phạm vi cấp đất, tránh hiện tượng sạt lở, hạn chế ảnh hưởng của nước ngầm tới công trình xây dựng.

- Thiết kế san nền này là thiết kế san nền sơ bộ để tạo mặt bằng vào thi công xây dựng công trình, sau này cần san nền hoàn thiện cho phù hợp với mặt bằng kiến trúc, sân vườn và thoát nước chi tiết của công trình.

- Khống chế cao độ nền tại các điểm giao nhau của các tuyến đường, các điểm đặc biệt làm cơ sở cho công tác quản lý và lập dự án xây dựng trong từng ô đất trong các giai đoạn tiếp theo.

| BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG SAN NỀN |
| --- |
| Tên lô | Diện tích | Diện tích đào (ha) | Diện tích đắp (ha) | Khối lượng đào (m3) | Khối lượng đắp(m3) |
| DV-01 | 8,14 | 4,88 | 3,26 | 83028,00 | 43956,00 |
| DV-02 | 3,99 | 2,39 | 1,60 | 43092,00 | 21546,00 |
| DV-03 | 1,93 | 0,77 | 1,16 | 13124,00 | 14475,00 |
| DV-04 | 0,79 | 0,55 | 0,24 | 8626,80 | 3910,50 |
| DV-05 | 0,63 | 0,50 | 0,13 | 7560,00 | 1701,00 |
| DV-06 | 0,74 | 0,22 | 0,52 | 4218,00 | 7511,00 |
| DV-07 | 1,64 | 0,98 | 0,66 | 15252,00 | 11480,00 |
| TỔNG | 10,31 | 7,55 | 174.900,80 | 104.579,50 |

## Thoát nước mưa

    - Căn cứ thiết kế

- Cụ thể hoá định hướng quy hoạch chung xây dựng đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2025.

- Các tiêu chuẩn, quy phạm Việt Nam và tài liệu căn cứ được áp dụng để tính toán hệ thống thoát nước mưa:

- TCXD 7957-2008: Thoát nước. Mạng lưới bên ngoài và công trình. Tiêu chuẩn thiết kế.

- QCXDVN 01-2008: BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

- QCVN 08-2008: BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.

- QCVN 08-2009: BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình ngầm đô thị.

- QCVN 07-2016: BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

- Các giải pháp quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất và giao thông của dự án.

- Các tài liệu tham khảo khác.

    - Nguyên tắc thiết kế

- Sử dụng hệ thống thoát nước mưa chảy riêng

- Tận dụng địa hình trong quá trình vạch mạng lưới thoát nước đảm bảo thoát nước triệt để trên nguyên tắc tự chảy.

- Mạng lưới thoát nước có chiều dài các tuyến mương và các tuyến cống thoát nước ngắn nhất, đảm bảo thời gian thoát nước mặt là nhanh nhất.

- Hạn chế giao cắt của hệ thống thoát nước với các công trình ngầm khác trong quá trình vạch mạng lưới.

- Độ dốc cống thoát nước cố gắng bám sát địa hình để giảm độ sâu chôn cống, đảm bảo điều kiện làm việc về thuỷ lực cũng như giảm khối lượng đào đắp.

- Mạng lưới thoát nước mưa phải phù hợp với hướng dốc san nền quy hoạch, phù hợp với tình hình hiện trạng và các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư xung quanh.

    - Phân chia lưu vực

- Hệ thống cống thoát nước mưa bố trí dọc đường quy hoạch, điểm cuối đấu nối với hệ thống thoát nước mưa của Thành phố . Ngoài ra, để giảm quá tải cho hệ thống cống thoát nước mưa bố trí 2 cửa xả theo địa hình khe nước hiện trạng;

- Dọc tuyến đường trục chính được bố trí 4 loại mương B600, B800, B100, B1200 để đảm bảo khả năng thu thoát nước mưa tốt nhất.

- Bố trí hệ thống mương B600 thu nước mưa bao quanh dự án tại chân taluy, mương được thiết kế tự chảy theo địa hình sau đó được đấu nối vào các tuyến mương B800, B1000, B1200 tại tuyến đường trục chính.

    - Giải pháp thiết kế

- Hệ thống thoát nước khu đất trong quy hoạch là hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn.

- Hướng thoát nước chính: từ  Đông Nam đến Tây Bắc , nước mưa từ các lô đất

được thu gom tập trung vào hệ thống cống thoát nước mưa trên các tuyến đường.

- Diện tích lưu vực thoát nước lựa chọn đảm bảo kích thước đường kính cống không quá lớn và độ sâu chôn cống phù hợp.

- Hệ thống cống thoát nước mưa thiết kế được xây dựng bằng mương bê tông cốt thép chịu lực có gờ giảm tốc có khẩu độ  B600, B800, B1000 đến B1200. Trên hệ thống thoát nước có bố trí các công trình kỹ thuật như: giếng thu nước mưa, giếng kiểm tra theo quy định hiện hành.

    - Tính toán lưu lượng

- Cường độ mưa tính toán của các tuyến cống thoát nước và các kết cấu liên quan được thiết kế phù hợp với một lượng nước mưa có chu kỳ 5 năm dựa trên tiêu chuẩn Việt Nam. Tính toán lưu lượng thoát nước mưa (l/s) xác định theo phương pháp Cường độ giới hạn và được tính toán theo công thức sau:

Q = q.C.F

Trong đó:

+ Q: Lưu lượng nước mưa tính toán của cống, mương (l/s).

+ C: Hệ số dòng chảy phụ thuộc vào mặt phủ được xác định bằng công thức tính hệ số dòng chảy trung bình

- F1, F2… Fn: Diện tích của mặt phủ

- F: Diện tích lưu vực mà tuyến cống phục vụ (ha)

- q: Cường độ mưa tính toán (l/s.ha)

- A, C, b, n - Tham số xác định theo điều kiện mưa của từng địa phương, tham khảo

- Các thông số khí hậu (Theo phụ lục B – Tiêu chuẩn TCVN 7957-2008)  đối với khu vực Hà Giang như sau: A= 4640, b=22, C=0.42, n=0.79.

- Thời gian dòng chảy mưa đến điểm tính toán t (phút) được xác định theo công thức:  t = t0 + t1 + t2

Trong đó:

- Thời gian nước mưa chảy trên bề mặt đến rãnh đường, có thể chọn t0 = 5÷ 10 phút

- Thời gian nước mưa chảy theo rãnh đường đến giếng thu (t1).

- Thời gian nước chảy trong cống đến tiết diện tính toán(t2).

- Tính toán thủy lực mạng lưới thoát nước mưa trên cơ sở độ đầy thiết kế so với đáy mương.

    - Mạng lưới thoát nước mưa

- Thu gom nước mặt trên đường sử dụng hố ga thăm nước mưa và hố ga thu kết hợp thăm nước mưa.

- Hệ thống thoát nước sử dụng cống tròn bê tông cốt thép. Độ dốc dọc tuyến cống là 1/D. Hệ thống thoát nước đảm bảo đầy đủ, đồng bộ từ tuyến thoát nước đến các công trình trên tuyến như giếng thu, giếng thăm đúng các yêu cầu kỹ thuật.

- Độ sâu điểm đầu chôn cống BTCT, tính từ nền thiết kế đến đỉnh cống.

+ Trên vỉa hè h(0,5m, dưới lòng đường h(0,7m.

+ Trong khu công viên, khu cây xanh h(0,5m.

    - Kết cấu hệ thống giếng thoát nước mưa

- Khoảng cách giếng thu nước mưa phụ thuộc và độ dốc dọc đường.

- Ga thăm, ga kết hợp thu, thăm nước mưa dưới lòng đường, dùng ga BTCT.

- Nắp ga thu nước và nắp ga thăm dùng loại gang đúc sẵn.

| BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG THOÁT NƯỚC MƯA |
| --- |
| TT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng |
| 1 | Mương B600 có gờ giảm tốc | km | 3,640 |
| 2 | Mương B800 có gờ giảm tốc | km | 0,590 |
| 3 | Mương B1000 có làm gờ giảm tốc | km | 0,510 |
| 4 | Mương B1200 có làm gờ giảm tốc | km | 0,570 |
| 5 | Hố ga thoát nước mưa | hố | 34 |
| 6 | Cửa xả | Cửa xả | 1 |
| 7 | Hố thu thoát nước mưa | hố | 34 |

## Quy hoạch giao thông

    - Căn cứ thiết kế

- Bản đồ đo đạc địa hình tỷ lệ 1/500 khu vực lập quy hoạch.

- Cụ thể hoá định hướng quy hoạch chung xây dựng đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2025.

- Phương án quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/500.

- Các tài liệu tham khảo có liên quan.

- Tiêu chuẩn ngành.

- QCVN:01-2008/BXD“Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng”.

- QCVN 07-4:2016/BXD quy chuẩn quốc gia về công trình hạ tầng kỹ thuật công trình giao thông;

- TCVN: 4054-2005 “Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế”.

- TCXDVN 104:2007 “Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế”.

- Áo đường mềm - các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế  22 TCN 211-06;

- Áo đường cứng đường ô tô tiêu chuẩn thiết kế 22TCN223-95.

    - Nguyên tắc thiết kế

- Mạng lưới đường giao thông được thiết kế với mục tiêu tạo mối liên hệ chặt chẽ giữa khu vực lập quy hoạch với các khu vực lân cận.

- Mạng lưới đường giao thông được thiết kế đảm bảo khả năng thông hành và kết nối thuận lợi, đồng thời đảm bảo một cách hợp lý về giao thông nội bộ trong các khu chức năng của khu vực lập quy hoạch.

- Tạo điều kiện cho phương án tổ chức không gian quy hoạch các yêu cầu khai thác sử dụng đất, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan; bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác gồm cấp điện, thông tin liên lạc, cấp nước, thoát nước mưa, nước thải.

    - Mạng lưới giao thông

- Tuyến đường trục chính kết nối dự án với thành phố Hà Giang. Phương án và vị trí đấu nối hệ thống giao thông của Thành Phố sẽ được xác định cụ thể trong các giai đoạn lập dự án;

- Quy mô tuyến đường trục chính bao gồm: Lòng đường rộng 7.50m, vỉa hè hai bên mỗi bên rộng 2.0m (mặt cắt 1-1).

      - Mặt cắt đường

- Các tuyến đường trong khu đô thị thiết kế mặt cắt ngang đường 2 mái dốc, độ dốc ngang 2% hướng bề hệ thống thoát nước mưa thu 2 bên, độ dốc ngang hè 1.5% hướng về phía lòng đường.

      - Các nút giao

- Trong khu vực lập quy hoạch các nút giao cắt chủ yếu là ở các ngã ba, ngã tư, tuy nhiên với quy mô mặt cắt ngang đường vừa phải và việc phân cấp mạng lưới đường mạch lạc, hợp lý (xung đột giữa các luồng giao thông không lớn) nên chỉ bố trí các nút giao thông cùng mức. Hình thái nút giao thông cùng mức này vừa phải giảm được chi phí xây dựng đồng thời vẫn đảm bảo được khả năng lưu thông tốt của các phương tiện giao thông.

- Bán kính bó vỉa trong phạm vi nút trung bình là 10m tối thiếu 3m.

      - Kết cấu áo đường

- Thiết kế áo đường: Tuỳ thuộc vào chức năng cũng như ý nghĩa của từng tuyến đường, kết cấu áo đường trong khu ở sẽ được tính toán cụ thể trong giai đoạn lập Dự án ĐTXD.

      - Hồ sơ cắm mốc

- Cắm mốc đường:

+ Hệ thống cắm mốc đường thiết kế cắm theo tim tuyến các trục đường trong bản đồ quy hoạch giao thông và bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật tỷ lệ 1/500.

+ Tọa độ X và Y của các mốc thiết kế được xác định trên lưới tọa độ của bản đồ đo đạc địa hình tỷ lệ 1/500 theo tọa độ VN2000 do chủ đầu tư cung cấp.

Chỉ giới đường đỏ: Chỉ giới đường đỏ của mạng lưới đường được xác định trên cơ sở các mặt cắt ngang điển hình và thể hiện chi tiết trên bản đồ quy hoạch giao thông.

- Chỉ giới xây dựng: Chỉ giới xây dựng đối với công trình nhà ở liên kế trùng với chỉ giới đường đỏ theo quy hoạch; chỉ giới xây dựng đối với công trình thương mại dịch vụ hỗn hợp: các chỉ giới đường đỏ theo quy hoạch = 6m.

+ Lập bản vẽ chỉ giới đường đỏ của các tuyến đường giao thông trong khu vực nhằm tạo cơ sở cho việc xác định các tuyến đường ngoài thực tế trên cơ sở các toạ độ tim đường thiết kế và kích thước các mặt cắt ngang của mỗi loại đường.

| BẢNG THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG GIAO THÔNG |
| --- |
| Stt | Tên Đường | Mặt cắt |  | B mặt đường | B vỉa hè | Lộ giới | S mặt đường | Chiều dài Đường |
|  |  |  |  | m | m | m | m2 | m |
| 1 | Đường KV | Mặt cắt 1-1 | C1 | 7,50 | 4,00 | 11,50 | 12.715,28 | 1695,37 |
| Tổng khối lượng | 12.715,28 | 1.695,37 |

## Quy hoạch hệ thống cấp điện, chiếu sáng

5.4.1. Phạm vi nghiên cứu và nguyên tắc thiết kế

a. Phạm vi

- Thiết kế hệ thống điện cho khu quy hoạch bao gồm: Tính toán, giải pháp thiết kế cấp điện, xác định vị trí, công suất trạm biến thế, hướng tuyến điện trung thế và mạng lưới hạ thế. Tuy nhiên vị trí đấu dây cụ thể vào từng phụ tải phụ thuộc vào mặt bằng cấp điện trong từng phụ tải.

- Thiết kế hệ thống chiếu sáng cho khu quy hoạch bao gồm: Tính toán, giải pháp thiết kế chiếu sáng, hướng tuyến điện và mạng lưới chiếu sáng ...

- Khu vực quy hoạch có hạ tầng kỹ thuật tuân thủ các quy định về xây dựng ngầm đô thị.

- Vì vậy mạng lưới chiếu sáng cho khu vực phải đảm bảo an toàn, mỹ quan và có các chỉ tiêu cấp điện phù hợp.

b. Các tiêu chuẩn, quy phạm thiết kế

- Quy phạm trang bị điện: 11 TCN - (18(21) - 2006

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị QC 07:2010/BXD

- Quy chuẩn kỹ thuật 04/2008/QĐ-BXD: “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng”.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn Điện QCVN01:2008/BCT..

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Kỹ thuật điện QCVN QTĐ-5:2009/BCT, QCVN QTĐ-6:2009/BCT, QCVN QTĐ-7:2009/BCT.

- TCXDVN 259 : 2001 “Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng trường đô thị”;

- Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 333:2005 “Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế”;

- Quy phạm trang bị điện 11TCN-18-2006 đến 11 TCN-21-2006 do Bộ Công Nghiệp ban hành năm 2006;

- TCVN 7722-2-3:2007: Đèn điện. Phần 2: Yêu cầu cụ thể. Mục 3: Đèn điện dùng cho chiếu sáng đường phố;

-  TCVN 7722-2-5:2007: Đèn điện. Phần 2: Yêu cầu cụ thể. Mục 5: Đèn pha;

- Quy chuẩn kỹ thuật 04/2008/QĐ-BXD: “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng”;

- Quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với chóa đèn chiếu sáng đường phố tiết kiệm năng lượng QĐ13/2008/QĐ-BCT;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn Điện QCVN01:2008/BCT;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Kỹ thuật điện QCVN QTĐ-5:2009/BCT, QCVN QTĐ-6:2009/BCT, QCVN QTĐ-7:2009/BCT;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị QC 07:2010/BXD;

- TCVN 7447-7-714: 2011: Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 7-714: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt  - Hệ thống lắp đặt dùng cho chiếu sáng bên ngoài;

-  TCVN 9070:2012: Ống nhựa gân xoắn HDPE.

5.4.2.  Nhu cầu dùng điện

BẢNG CHỈ TIÊU TÍNH TOÁN

| TT | Phụ tải điện | Chỉ tiêu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đất tổ hợp dịch vụ | 0,03kw/m2sàn |
| 2 | Nhà nghỉ, khách sạn 4-5 sao | 3,5kW/giường/ngày đêm |
| 3 | Đất giao thông | 12 kw/ha |

Công suất phụ tải của công trình được tính theo diện tích sàn xây dựng và chỉ tiêu cấp điện theo diện tích sàn, có sử dụng hệ số đồng thời. Công thức tính như sau:

Ptt =Pđặt.Kn = Po.D.Kn

Trong đó:

Pđặt: Công suất đặt của phụ tải (KW)

Ptt: Công suất tính toán của phụ tải (KW)

D: Diện tích sàn công trình (m2); số hộ đất ở

Po: Chỉ tiêu cấp điện cho công trình (W/m2)

Kđt: Hệ số  đồng thời của công trình

Trên cơ sở đó ta lập được bảng tính toán công suất phụ tải.

BẢNG NHU CẦU CẤP ĐIỆN

| Loại đất | Ký hiệu | Tổng diện tích sàn | Chỉ tiêu | Hệ số đồng thời Kđt | Công suất Ptt | CosØ | Công suất Stt (kva) | Hệ số phát triển | Tên trạm (Công suất) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m2 |  |  | KW |  | KW |  |  |
| TỔNG |  | 204.100 |  |  |  | 6.146,28 |  | 7.230,92 |  |  |
| Khu A |  | 122.100 |  |  |  | 3667,08 |  | 4314,21 |  | TBA01-1(4x1250) |
| Tổ hợp dịch vụ 01 (Khách sạn - Resort - Trung tâm HNQT) | DV-01 | 122.100 | 0,03 | kW/m2 | 1,00 | 3.663,00 | 0,85 | 4.309,41 | 1,10 |  |
| Khu vực khai thác môi trường rừng | ĐR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Đất giao thông |  |  | 12 | kW/ha | 1,00 | 4,08 | 0,85 | 4,80 | 1,10 |  |
| Khu B |  | 82.000 |  |  |  | 2479,20 |  | 2916,71 |  |  |
| Tổ hợp dịch vụ 02 | DV-02 | 39.900 | 0,03 | kW/m2 | 1,00 | 1.197,00 | 0,85 | 1.408,24 | 1,10 | TBA01-2(2x1250) |
| Tổ hợp dịch vụ 03 | DV-03 | 19.300 | 0,03 | kW/m2 | 1,00 | 579,00 | 0,85 | 681,18 | 1,10 |  |
| Tổ hợp dịch vụ 04 | DV-04 | 4.740 | 0,03 | kW/m2 | 1,00 | 142,20 | 0,85 | 167,29 | 1,10 |  |
| Tổ hợp dịch vụ 05 | DV-05 | 3.780 | 0,03 | kW/m2 | 1,00 | 113,40 | 0,85 | 133,41 | 1,10 | TBA01-3(1x800) |
| Tổ hợp dịch vụ 06 | DV-06 | 4.440 | 0,03 | kW/m2 | 1,00 | 133,20 | 0,85 | 156,71 | 1,10 |  |
| Tổ hợp dịch vụ 07 | DV-07 | 9.840 | 0,03 | kW/m2 | 1,00 | 295,20 | 0,85 | 347,29 | 1,10 |  |
| Khu vực khai thác môi trường rừng | DR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Đất giao thông |  |  | 12 | kW/ha | 1,00 | 19,20 | 0,85 | 22,59 |  |  |

5.4.3.  Giải pháp cấp điện

5.4.3.1. Nguồn cấp điện

- Nguồn điện được cấp điện từ tuyến cáp trung thế 22kv từ thành phố Hà Giang lên khu dự án.

5.4.3.2. Trạm biến áp

- Dự kiến xây dựng mới 03 trạm biến áp 22/0,4kv trong đó:

+ Trạm TBA01-1 đặt tại khu đất gần khách sạn – Resort – Trung tâm HNQT.

+ Trạm TBA01-2 đặt phía cuối khu đất khách sạn – Resort – Trung tâm HNQT.

+ Trạm TBA01-3 đặt ở giữa hai khu đất DV6 và DV7.

- Để đảm bảo an toàn và mỹ quan, trạm biến áp 22/0,4kv dự kiến sử dụng loại trạm xây hoặc trạm kios.

- Quy mô, công suất trạm hạ thế 22/0,4kv chỉ là dự kiến và sẽ được xác định cụ thể, chính xác hơn trong giai đoạn thực hiện dự án phù hợp với tổng mặt bằng các công trình xây dựng của Dự án và dây chuyền công nghệ (công suất các thiết bị có trong dây chuyền công nghệ).

5.4.3.3. Lưới điện trung thế, trạm biến áp phân phối

- Để đảm bảo mỹ quan cho Dự án, đề xuất các tuyến điện 22kv dự kiến xây dựng ngầm, dọc theo đường nội bộ cấp đến trạm biến áp hạ thế của dự án.

- Các tuyến cáp trung thế 22kv được thiết kế vận hành ở chế độ bình thường chỉ mang tải khoảng 60%-70% công suất so với công suất cực đại để đảm bảo an toàn cấp điện.

5.4.3.4. Lưới điện hạ thế

- Lưới điện hạ thế có cấp điện áp 0,4kv sử dụng cáp ngầm XLPE đi ngầm dọc các tuyến đường quy hoạch từ trạm biến áp đến các tủ điện của từng công trình. Tủ điện của các công trình có thể đặt bên trong công trình, ngoài trời, trên vỉa hè, tại ranh giới giữa hai công trình...

- Các tuyến điện hạ thế trong bản vẽ chỉ là định hướng tuyến sơ bộ, sẽ được xác định cụ thể ở giai đoạn thiết kế chi tiết tiếp theo.

- Chiếu sáng đường giao thông:

+ Lưới chiếu sáng được bố trí theo các tuyến đường giao thông.

+ Lưới hạ thế cấp điện cho chiếu sáng các tuyến đường giao thông trong dự án đi ngầm trên hè, cách bó vỉa 0,3m÷0,4m.

5.4.3.5. Hệ thống chiếu sáng công cộng

- Độ chói tối thiểu trên đường:  ≥ 0,5 cd/m2

- Các mặt cắt khác bố trí chiếu sáng một bên đường dùng cột thép đơn 8m, bóng đèn led công suất 100W.

- Khoảng cách giữa các cột đèn chiếu sáng từ 40÷50m.

- Các đèn chiếu sáng công cộng được điều khiển bởi 03 tủ điện điều khiển chiếu sáng tủ điện được cấp nguồn từ trạm biến áp TBA01-1, TBA01-2,  TBA01-3, trong khu vực.

| BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG CẤP ĐIỆN |
| --- |
| TT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng |
| 1 | Trạm biến áp hạ thế 22/0,4kv – 4x1250kva | trạm | 1 |
| 2 | Trạm biến áp hạ thế 22/0,4kv – 2x1250kva | trạm | 1 |
| 3 | Trạm biến áp hạ thế 22/0,4kv – 1x800kva | trạm | 1 |
| 4 | Cáp ngầm trung thế 22kv | km | 1,49 |
| 5 | Cáp ngầm hạ thế 0,4kv | km | 2,64 |
| 6 | Tủ điện hạ áp | Bộ | 43 |
| 7 | Cáp ngầm chiếu sáng | km | 1,63 |
| 8 | Đèn chiếu sáng liền cần đơn, bóng đèn led 100W | Bộ | 34 |
| 9 | Tủ điện chiếu sáng | Bộ | 3 |

## Quy hoạch cấp nước

    - Căn cứ thiết kế

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam: QCVN01-2008.

QCVN 07-1:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình cấp nước.

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam tập 1, 682/BXD-CSXD 2008.

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam tập 2, 439/BXD-CSXD 2008.

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam tập 3, 439/BXD-CSXD 2008.

TCVN 33 - 2006: Cấp nước mạng lưới bên ngoài công trình.

Cấp nước thuật ngữ và định nghĩa (TCVN 4037-2012).

Tiêu chuẩn thiết kế hệ thống phòng chống cháy cho nhà và công trình 2622:1995

Cụ thể hoá định hướng quy hoạch chung xây dựng đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2025.

    - Nguồn nước

Cấp nước từ tuyến ống quy hoạch với nguồn nước từ nhà máy nước của thành phố Hà Giang. Vị trí đấu nối nguồn cấp nước của Thành Phố tại cuối đường Trần Hưng Đạo đoạn giao cắt với đường Lý Tự Trọng. Ngoài ra, nguồn nước còn được lấy từ giếng khoan trong khu vực dự án trong trường hợp không dẫn được nước từ nhà máy nước của thành phố Hà Giang.

    - Chỉ tiêu cấp nước

Nước cấp cho khu vực lập quy hoạch: Nước cung cấp cho nhu cầu sinh hoạt, các công trình công cộng, nước tưới cây, nước rửa đường, nước hao phí dò rỉ trong các đường ống, phụ tùng.

Nước sinh hoạt: 200l/người ngày đêm

Nước công cộng, thương mại,dịch vụ: 3l/m2sàn

Nước rửa đường : 0,5 l/m2 ngày đêm

Nước dự phòng: 20% lưu lượng tính toán

Nước chữa cháy: 10l/s, 1 đám cháy

    - Nhu cầu cấp nước

* Lưu lượng sinh hoạt trong ngày dùng nước trung bình :

Qsh ngày = (q x N)/1000 (m3/ngđ)

Trong đó:

- Qsh ngày: lượng nước dùng trong sinh hoạt (m3/ngđ)

- N: Số dân

- q: Tiêu chuẩn cấp nước

* Lưu lượng cấp cho các công trình công cộng, dịch vụ.

Qcc  = (Fccxqcc)/1000 (m3/ngđ)

Trong đó:

- Qcc: Lưu lượng nước dùng cho công trình công cộng(m3/ngđ)

- Fcc: diện tích (m2sàn).

- qcc: tiêu chuẩn cấp nước cho các công trình công cộng

* Lưu lượng nước tưới cây:

Qt  = (FT x qT)/1000 (m3/ngđ)

Trong đó:

- Qt : lượng nước tưới cây (m3/ngđ)

- qT:  Tiêu chuẩn tưới (lít/m2 ngày đêm)

- FT: Diện tích cây xanh được tưới (m2)

* Lưu lượng nước rửa đường:

Qr  = (Fr x qr) /1000 (m3/ngđ)

Qr : lượng nước rửa đường (m3/ngđ)

- qr:  Tiêu chuẩn rửa (lít/m2 ngày đêm)

- Fr: Diện tích đường được rửa (m2)

* Lượng nước dự phòng :

Qdp=20%( Qsh + Qcc + Qt + Qr ) (m3/ngđ)

* Tổng lưu lượng nước cấp cho ngày dùng nước trung bình :

Qtb=( Qsh + Qcc + Qt + Qr + Qdp) (m3/ngđ)

* Tổng lưu lượng nước cấp cho ngày dùng nước lớn nhất:

Qngày max=Qtb(1,3 (m3/ngđ)

BẢNG NHU CẦU CẤP NƯỚC

| STT | Loại đất | Ký hiệu | Diện tích | Tổng diện tích sàn | Chỉ tiêu | Lưu lượng tính toán Q | Nước dự phòng, rò rỉ QDP =20%Q | Tổng nhu cầu dùng nước trung bình Qtb= Q+Qdp | Tổng nhu cầu dùng nước lớn nhất trong ngày Qt= 1.2xQtb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ha | m2 |  | (m3/ngđ) | (m3/ngđ) | (m3/ngđ) | (m3/ngđ) |
| I | Khu A |  | 11,07 | 122.100 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tổ hợp dịch vụ 01 (Khách sạn - Resort - Trung tâm HNQT) | DV-01 | 8,14 | 122.100 | 3 | l/m2 | 366,30 | 73,26 | 439,56 | 527,47 |
| 2 | Khu vực khai thác môi trường rừng | DR | 2,59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Đất giao thông |  | 0,34 |  | 0,5 | l/m2 | 1,70 | 0,34 | 2,04 | 2,45 |
| II | Khu B |  | 18,68 | 82.000 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tổ hợp dịch vụ 02 | DV-02 | 3,99 | 39.900 | 3 | l/m2 | 119,70 | 23,94 | 143,64 | 172,37 |
| 2 | Tổ hợp dịch vụ 03 | DV-03 | 1,93 | 19.300 | 3 | l/m2 | 57,90 | 11,58 | 69,48 | 83,38 |
| 3 | Tổ hợp dịch vụ 04 | DV-04 | 0,79 | 4.740 | 3 | l/m2 | 14,22 | 2,844 | 17,06 | 20,48 |
| 4 | Tổ hợp dịch vụ 05 | DV-05 | 0,63 | 3.780 | 3 | l/m2 | 11,34 | 2,268 | 13,61 | 16,33 |
| 5 | Tổ hợp dịch vụ 06 | DV-06 | 0,74 | 4.440 | 3 | l/m2 | 13,32 | 2,664 | 15,98 | 19,18 |
| 6 | Tổ hợp dịch vụ 07 | DV-07 | 1,64 | 9.840 | 3 | l/m2 | 29,52 | 5,904 | 35,42 | 42,51 |
| 7 | Khu vực khai thác môi trường rừng | DR | 7,36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Đất giao thông |  | 1,6 |  | 0,5 | l/m2 | 8,00 | 1,6 | 9,60 | 11,52 |
| 9 | Tổng |  |  |  |  |  | 622,00 | 124,40 | 746,40 | 895,68 |
| 10 | Có cháy |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 |
| 11 | Tổng có cháy |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.003,68 |

    - Nguyên tắc thiết kế

Đường ống đấu nối vào hệ thống cấp nước khu vực là ống HDPE, có đường kính Ø110mm và Ø50mm

- Mạng lưới: Từ trạm bơm tăng áp bơm nước theo tuyến ống D110, D50 chạy dọc tuyến chính khu vực nghiên cứu cấp cho toàn bộ khu vực nghiên cứu. Giải pháp mạng lưới được chọn là mạng cụt cấp nước cho nhu cầu sinh hoạt, cứu hoả và mọi nhu cầu khác. Xây dựng 5 trạm bơm để bơm nước phục vụ các khu vực trong dự án.

- Mạng ống cấp được khống chế bởi các tê, cút, van khoá.

- Đường ống thiết kế đặt trên hè chôn sâu tối thiểu 0,6 m tính từ đỉnh ống.

- Các ống cấp nước được đặt trên hè, những đoạn qua đường, tuỳ thuộc vào chiều sâu sẽ được đặt trong ống lồng bảo vệ. Đường kính ống lồng lớn hơn các ống tương ứng hai cấp tùy trường hợp thực tế.

- Hệ thống cấp nước cứu hoả được thiết kế là hệ thống cấp nước cứu hoả áp lực thấp, áp lực nước tối thiểu tại trụ cứu hoả là 10m cột nước. Việc chữa cháy sẽ do xe cứu hoả của đội chữa cháy thực hiện. Nước cấp cho xe cứu hoả được lấy từ các trụ cứu hoả dọc đường. Các trụ cứu hoả kiểu nổi theo tiêu chuẩn TCVN 6379:1998.

- Trên các trục đường ống cấp nước bố trí các họng cứu hoả. Các họng cứu hỏa được đấu nối vào mạng lưới đường ống cấp nước được bố trí gần ngó ba, ngã tư hoặc trục đường lớn thuận lợi cho công tác phòng cháy, chữa cháy. Khoảng cách giữa các họng cứu hoả trên mạng lưới từ 100m -150m.

- Tại các công trình khi có yêu cầu thiết kế hệ thống cứu hoả cục bộ được thiết kế trong các giai đoạn thiết kế kỹ thuật thi công.

| BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG CẤP NƯỚC |
| --- |
| TT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng |
| 1 | Ống cấp nước DN50 | km | 0,450 |
| 2 | Ống cấp nước DN110 | km | 2,27 |
| 5 | Bể chứa | bể | 5 |
| 6 | Trạm bơm | trạm | 5 |
| 7 | Hố van cấp nước | Bộ | 3 |
| 8 | Trụ cứu hỏa | trụ | 12 |
| 9 | Giếng khoan dự phòng | giếng | 1 |

## Quy hoạch mạng lưới thông tin liên lạc

    - Cơ sở thiết kế

- Số liệu khảo sát tại hiện trường.

- Các bản vẽ bộ môn kiến trúc, giao thông, ....

    - Tiêu chuẩn áp dụng

- Tiêu chuẩn ngành viễn thông TCN.VNPT-06:2003;

- Quy trình, quy phạm thi công QPN - 07-72;

- Quy chuẩn Việt Nam QCVN 33:2011/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt

mạng cáp ngoại vi viễn thông;

- Các tiêu chuẩn, quy phạm, quy định khác của Bộ thông tin và truyền thông;

    - Phạm vi thiết kế

- Thiết kế này sơ bộ nêu giải pháp thiết kế mạng điện thoại bên ngoài công trình của khu

vực bao gồm: xác định vị trí, dung lượng tổng đài; hướng tuyến cáp quang từ tổng đài điều khiển thành phố đến tổng đài của khu vực. Vị trí các tuyến cáp và tủ cáp trong quy hoạch chỉ là gợi ý, sẽ được Tổng Công ty Bưu chính viễn thông xác định cụ thể theo quy hoạch chung của ngành.

    - Chỉ tiêu thiết kế

- Đất ở thấp tầng: 2lines/hộ

- Đất hỗn hợp thương mại dịch vụ: 1lines/100 m2 sàn.

    - Dự báo nhu cầu cung ứng dịch vụ thông tin liên lạc

| STT | Loại đất | Ký hiệu | Diện tích | Tổng diện tích sàn | Chỉ tiêu | Dự phòng phát triển | Nhu cầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ha | m2 |  |  | (Lines) |
| I | Khu A |  | 11,07 | 122100,0 |  |  |  | 1.343 |
| 1 | Tổ hợp dịch vụ 01 (Khách sạn - Resort - Trung tâm HNQT) | DV-01 | 8,14 | 122100,0 | 1 | l/100m2 sàn | 1,1 | 1.343 |
| 2 | Khu vực khai thác môi trường rừng | ĐR | 2,59 |  |  |  |  |  |
| 3 | Đất giao thông |  | 0,34 |  |  |  |  |  |
| II | Khu B |  | 18,68 | 82000,0 |  |  |  | 902 |
| 1 | Tổ hợp dịch vụ 02 | DV-02 | 3,99 | 39900,0 | 1 | l/100m2 sàn | 1,1 | 439 |
| 2 | Tổ hợp dịch vụ 03 | DV-03 | 1,93 | 19300,0 | 1 | l/100m2 sàn | 1,1 | 212 |
| 3 | Tổ hợp dịch vụ 04 | DV-04 | 0,79 | 4740,0 | 1 | l/100m2 sàn | 1,1 | 52 |
| 4 | Tổ hợp dịch vụ 05 | DV-05 | 0,63 | 3780,0 | 1 | l/100m2 sàn | 1,1 | 42 |
| 5 | Tổ hợp dịch vụ 06 | DV-06 | 0,74 | 4440,0 | 1 | l/100m2 sàn | 1,1 | 49 |
| 6 | Tổ hợp dịch vụ 07 | DV-07 | 1,64 | 9840,0 | 1 | l/100m2 sàn | 1,1 | 108 |
| 7 | Khu vực khai thác môi trường rừng | DR | 7,36 |  |  |  |  |  |
| 8 | Đất giao thông |  | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  | TỔNG |  | 29,75 | 204100,0 |  |  |  | 2.245 |

Tổng nhu cầu cung ứng dịch vụ thông tin của khu đất Dự án khoảng 2245 số.

    - Nguồn cấp

- Nguồn cấp tín hiệu thông tin liên lạc được cấp từ tuyến cấp tín hiệu thông tin từ thành phố Hà Giang.

    - Mạng lưới đường dây thông tin và tủ cáp

- Mạng lưới đường dây thông tin:

+ Xây dựng các tuyến cống bể cáp dọc theo hành lang các tuyến đường quy hoạch dẫn đến từng công trình tùy theo tính chất sử dụng của từng loại công trình, kích thước các tuyến cống bể được thiết kế khác nhau.

+ Mạng lưới cáp từ tủ cáp/hộp chia cáp đến các thuê bao trong khu đất Dự án sẽ được thiết kế ở các giai đoạn thiết kế sau, không tính trong đồ án này.

- Tủ cáp/hộp chia cáp:

+ Nhu cầu cung ứng dịch vụ thông tin của khu quy hoạch khoảng 1979 số.

+ Dự kiến xây dựng mới 01 tủ cáp với dung lượng: Tủ cáp TC-01 dung lượng 2000 số đặt tại khu đất hỗn hợp thương mại dịch vụ của dự án.

+ Vị trí tủ cáp/hộp chia cáp và dung lượng trong bản vẽ này được xác định có tính chất sơ bộ. Vị trí và dung lượng chính xác sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với mặt bằng chính thức của khu đất Dự án và nhu cầu thực tế.

- Các mạng thông tin không dây, công nghệ cao, mạng truyền hình…cung cấp các dịch vụ cho công tác quản lý, sản xuất sẽ được nhà cung cấp dịch vụ triển khai thông qua mạng cáp hoặc đầu thu tín hiệu, được nghiên cứu ở giai đoạn sau, nhưng trên cơ sở phải căn cứ theo hệ thống tuyến và ống kỹ thuật mà giai đoạn này đã thiết kế, đảm bảo tính đồng bộ thống nhất.

- Thông tin vô tuyến; bưu chính: Các trạm thu phát sóng vô tuyến sẽ được bổ sung theo dự án riêng, dự kiến bố trí trong các khu vực đất cây xanh hoặc kết hợp trong các công trình khác.

| BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG THÔNG TIN LIÊN LẠC |
| --- |
| TT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng |
| 1 | Ống HDPE-D90 | km | 2,30 |
| 2 | Ống HDPE-D50 | km | 0,45 |
| 3 | Tủ cáp/hộp chia cáp | Bộ | 1 |
| 4 | Hố ga cáp thông tin LL | Cái | 28 |
| 5 | Cáp thông tin dịch vụ | km | 2,75 |

## Quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường

    - Căn cứ thiết kế

- QCVN 07:2016/BXD  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật.

- QCXDVN 01/2008/BXD Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, ban hành ngày 3/4/2008.

- TCVN 7957:2008 Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 4038:2012: Thoát nước thuật ngữ và định nghĩa.

- QCVN 04-2008/QĐ-BXD: Quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

- QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

- Cụ thể hoá định hướng quy hoạch chung xây dựng đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2025.

- Các tiêu chuẩn và tài liệu liên quan khác.

Chỉ tiêu và nhu cầu tính toán

- Chỉ tiêu thiết kế: Tiêu chuẩn thải nước lấy bằng  100% tiêu chuẩn cấp nước.

| STT | Loại đất | Ký hiệu | Diện tích | Tổng diện tích sàn | Chỉ tiêu | Tổng nhu cầu dùng nước lớn nhất trong ngày Qt= 1.2xQtb | Chỉ tiêu TNT | Nhu cầu Xử lý nước thải |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ha | m2 |  | (m3/ngđ) |  | (m3/ngđ) |
| I | Khu A |  | 11,07 | 122.100 |  |  |  |  |  |
| 1 | Tổ hợp dịch vụ 01 (Khách sạn - Resort - Trung tâm HNQT) | DV-01 | 8,14 | 122.100 | 3 | l/m2 | 527,47 | 0,90 | 474,72 |
| 2 | Khu vực khai thác môi trường rừng | DR | 2,59 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Đất giao thông |  | 0,34 |  | 0,5 | l/m2 | 2,45 | 0,90 | 2,20 |
| II | Khu B |  | 18,68 | 82.000 |  |  |  |  |  |
| 1 | Tổ hợp dịch vụ 02 | DV-02 | 3,99 | 39.900 | 3 | l/m2 | 172,37 | 0,90 | 155,13 |
| 2 | Tổ hợp dịch vụ 03 | DV-03 | 1,93 | 19.300 | 3 | l/m2 | 83,38 | 0,90 | 75,04 |
| 3 | Tổ hợp dịch vụ 04 | DV-04 | 0,79 | 4.740 | 3 | l/m2 | 20,48 | 0,90 | 18,43 |
| 4 | Tổ hợp dịch vụ 05 | DV-05 | 0,63 | 3.780 | 3 | l/m2 | 16,33 | 0,90 | 14,70 |
| 5 | Tổ hợp dịch vụ 06 | DV-06 | 0,74 | 4.440 | 3 | l/m2 | 19,18 | 0,90 | 17,26 |
| 6 | Tổ hợp dịch vụ 07 | DV-07 | 1,64 | 9.840 | 3 | l/m2 | 42,51 | 0,90 | 38,26 |
| 7 | Khu vực khai thác môi trường rừng | DR | 7,36 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Đất giao thông |  | 1,6 |  | 0,5 | l/m2 | 11,52 | 0,90 | 10,37 |
| 9 | Tổng |  |  |  |  |  | 895,68 |  | 806,11 |
| 10 | Có cháy |  |  |  |  |  | 108 |  | 108 |
| 11 | Tổng có cháy |  |  |  |  |  | 1.003,68 |  | 914,11 |

    - Giải pháp thiết kế:

- Hệ thống thoát nước thải được thiết kế là hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn giữa nước thải và nước mưa.

- Theo quy hoạch nước thải sau khi xử lý cục bộ bên trong công trình được thoát vào các tuyến cống thoát nước thải dự kiến xây dựng dọc theo các tuyến đường quy hoạch sau đó được đưa về trạm xử lý chung của khu vực.

- Xây dựng 1 trạm xử lý nước thải công suất khoảng 920m3/ngđ tại vị trí khu đất DV-02. Đường ống nước thải là ống HDPE – D300 đi dọc đường trục chính.

- Dọc theo các tuyến cống thoát nước thải bố trí các hố ga nước thải (giếng thăm) tại điểm xả các công trình, tại vị trí thay đổi tiết diện cống, chuyển hướng cống để nạo vét bảo dưỡng định kì và sửa chữa cống.

- Đối với các công trình dự kiến bố trí các giếng thăm chờ trên đường quy hoạch, là các điểm đấu nối cống thoát nước thải từ bên trong công trình thoát ra mạng lưới cống thoát nước thải bên ngoài công trình.

- Khoảng cách giữa các hố ga phụ thuộc vào đường kính ống nước thải hoặc các điểm chuyển tiếp, góc ngoặt....

| BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG THOÁT NƯỚC THẢI |
| --- |
| TT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng |
| 1 | Ống HDPE-D300 | km | 2,710 |
| 2 | Trạm xử lý nước thải (CS:920m3/ngđ) | trạm | 1 |
| 3 | Hố ga thoát nước thải | hố | 58 |

    - Vệ sinh môi trường:

Lượng rác thải sinh hoạt hang ngày được tính toán như sau:

+ Chỉ tiêu  rác thải sinh hoạt 1,3kg/người.ng.đ

+ Rác thải công cộng: 20% Lượng rác thải sinh hoạt

Phân loại rác thải và phương thức thu gom:

+ Đối với khu dịch vụ công cộng cần có bể rác hoặc thùng rác to có nắp đậy kín và hợp đồng thu gom rác với Công ty Môi trường đô thị.

+ Trên các trục đường cần đặt các thùng rác con công cộng khoảng cách của các thùng rác từ 60m - 80m/1thùng để người dân thuận tiện bỏ rác.

## Tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

    - Mục đích yêu cầu:

- Bố trí tổng hợp đường dây đường ống nhằm bảo đảm sự hợp lý về mặt bằng và mặt đứng giữa các loại đường ống với nhau, tránh chồng chéo không bảo đảm kỹ thuật khi thi công, mặt khác dùng làm tài liệu tổng hợp để theo dõi và quản lý. Thiết kế tuân theo Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam do Bộ Xây dựng lập năm 1997, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, thi công thuận tiện, tiết kiệm đất xây dựng cho các loại đường dây đường ống và dành đất dự trữ cho việc xây dựng các đường ống sau này.

    - Nguyên tắc thiết kế:

- Ưu tiên bố trí các loại đường ống tự chảy, ống có kích thước lớn và các đường ống thi công khó khăn;

- Bảo đảm khoảng cách tối thiểu theo quy phạm giữa các đường ống với nhau và với cụng trình xây dựng cả về chiều ngang và chiều đứng;

- Các công trình cố gắng bố trí song song với nhau và với tim đường quy hoạch, hạn chế giao cắt nhau;

- Các đường ống bố trí trên hè đường, hoặc các dải phân cách, không bố trí dưới lòng đường khi không cần thiết.

    - Chỉ giới đường đỏ - định vị tim đường:

- Khi triển khai yêu cầu thực hiện theo đúng bản vẽ quy hoạch đó xác định trong bản quy hoạch chỉ giới đường đỏ

- Chỉ giới xây dựng quy hoạch trùng với chỉ giới đường đỏ, đối với khu vực nhà liên kế

- Chỉ giới xây dựng từ 3-6m đối với các khu vực công trình cao tầng.

# ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

## Mục đích đánh giá tác động môi trường:

Cụ thể hoá định hướng quy hoạch chung xây dựng đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2025.

Việc đánh giá những ảnh hưởng của môi trường trong quá trình thực hiện đồ án là rất quan trọng, đảm bảo một đô thị phát triển bền vững, thân thiện với môi trường.

Đô thị hoá sẽ làm gia tăng các tác động đến môi trường và tác động ngược lại đến đời sống dân cư và các hoạt động kinh tế, xã hội... Những tác động này là không nhỏ so với các hiệu quả kinh tế - xã hội mà đồ án quy hoạch sẽ đem lại.

Đánh giá môi trường chiến lược tại khu vực quy hoạch và đánh giá sơ bộ những tác động đến môi trường xung quanh do việc thực hiện đồ án quy hoạch, từ đó đưa ra những biện pháp giảm nhẹ các tác động bất lợi để hài hoà giữa việc phát triển kinh tế xã hội với nhiệm vụ bảo vệ môi trường.

## Dự báo các tác động đến môi trường:

    - Tình hình hiện trạng môi trường trong khu vực nghiên cứu:

Trong những năm qua, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang đã tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, thực hiện công tác thu gom rác thải và áp dụng các biện pháp làm giảm ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên môi trường vẫn còn ô nhiễm do ý thức người dân chưa cao, các ô nhiễm từ giao thông trên các tuyến giao thông, vận chuyển khai thác đất, vật liệu xây dựng. Tiếng ồn, khói bụi chưa được xử lý triệt để. Bên cạnh đó do tiếp giáp với khu vực thi công xây dựng các tuyến đường theo quy hoạch đang trong giai đoạn triển khai xây dựng, các yếu tố ảnh hưởng đến cũng phần nào làm thay đổi và ảnh hưởng đến môi trường khu vực dân xung quanh và lâu dài ảnh hưởng đến nguồn nước.

    - Dự báo tác động của đồ án đối với môi trường tự nhiên.

Căn cứ vào vị trí địa lý, cơ cấu sử dụng đất, quy mô xây dựng và các giải pháp xử lý chất thải, nhìn chung việc xây dựng và phát triển đô thị có tác động nhất định đến môi trường không khí, đất, nước và gây tiếng ồn.

Quá trình phát triển đô thị hoá sẽ dẫn đến sự gia tăng các chất thải. Việc thu gom và xử lý không triệt để có thể gây ô nhiễm môi trường đất nước và không khí.

Việc chuyển đổi chức năng sử dụng đất từ đất sản xuất nông nghiệp, đất chuyên dùng sang đất ở. Đồng thời với quá trình này là quy trình san nền, tạo mặt bằng xây dựng các công trình làm thay đổi khí hậu và thuỷ văn.

Quá trình xây dựng các công trình từ giao thông, nhà ở, các công trình công cộng, các công trình hạ tầng kỹ thuật khác, sẽ phát sinh ra bụi, tiếng ồn, ứ đọng nước thải, rác thải.

Nhìn chung việc xây dựng và phát triển đô thị sẽ tác động tới môi trường tự nhiên. Do đó việc xây dựng cần thực hiện theo quy hoạch, xây dựng đồng bộ, hạn chế tối đa các yếu tố bất lợi cho môi trường.

*  Tác động của dự án đối với môi trường xã hội

Thực hiện quy hoạch có tác động tới môi trường xã hội khu vực, nâng cao điều kiện tiện ích đời sống của nhân dân khu vực lân cận, tính đa dạng văn hoá, phong tục của dân, tạo ra công ăn việc làm mới.

Để thực hiện tốt quy hoạch đòi hỏi phải thực hiện tốt việc tái định cư và chuyển đổi cơ cấu ngành nghề, kinh tế cho người dân phải di dời, người dân mất đất canh tác trồng trọt.

* Hiệu quả của đồ án.

Việc cơ cấu phân khu chức năng, hoạt động phát triển đô thị, các khu ở, các công trình công cộng góp phần quản lý tốt các nguồn gây ô nhiễm, từ đó có biện pháp xử lý thích hợp.

Xây dựng hiệu quả hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đề ra các giải giáp thích hợp cho việc thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn.

Tạo lập được không gian đô thị hài hoà, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội. Đảm bảo các các điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tạo lập một môi trường sống, chất lượng sống ngày càng hoàn thiện cho nhân dân.

## Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu và quản lý tác động môi trường.

    - Các giải pháp quy hoạch bảo vệ môi trường.

Các khu vực cây xanh, mặt nước được tận dụng triệt để, hình thành các khu vực khuôn viên cây xanh đô thị.

Trước mắt phải có biện pháp xử lý ô nhiễm đặc biệt là ô nhiễm bụi và ô nhiễm môi trường nước: Như trồng cây xanh dọc các tuyến giao thông chính, quản lý chặt chẽ vệ sinh môi trường về rác thải và các hệ thống thoát nước trước khi thải ra môi trường.

    - Các giải pháp công nghệ, kỹ thuật bảo vệ môi trường.

Khai thác nước sạch theo quy hoạch, hạn chế việc khoan giếng khai thác nước ngầm tự do. Bên cạnh đó, phải kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải từ các khu vực dân cư hiện trạng, tránh ô nhiễm cho môi trương đô thị.

Ngoài ra, công tác giáo dục môi trường tại các cấp học, giáo dục môi trường cần được lồng ghép vào các tờ rơi quảng cáo của hoạt động dịch vụ trên địa bàn và vùng lân cận.

    - Các giải pháp cơ chế, chính sách bảo vệ môi trường.

Để giảm thiểu tác động tiêu cực của đồ án đến môi trường, chính quyền địa phương cần thực hiện nghiêm ngặt các văn bản pháp luật của nhà nước về bảo vệ môi trường. Điều này cần đến một hệ thống đồng bộ các cơ chế chính sách hỗ trợ quá trình triển khai thực hiện như sau:

Tuyên truyền sâu rộng về hiệu quả của các hoạt động giảm thiểu ô nhiễm của môi trường và kết quả đạt được để khích lệ các hộ dân nâng cao ý thức bảo vệ, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

Cơ chế tạo việc làm cho nhóm người sống ở những khu vực có sự chuyển đổi mục đích sử dụng đất để hạn chế sự hình thành các khu nhà tạm, nhà ổ chuột làm tăng nguy cơ và rủi ro sức khoẻ do điều kiện sinh hoạt thấp kém.

Đặc biệt, đầu tư cho các mô hình giáo dục môi trường mang tính trực quan tại các cấp học để giới trẻ ý thức sâu sắc về vai trò cũng như trách nhiệm bảo vệ môi trường của mình.

## Chương trình quan trắc, giám sát môi trường vùng.

    - Môi trường không khí

+ Bụi: Việc san lấp mặt bằng đòi hỏi một số lượng lớn xe, máy thi công và xe chở nguyên liệu, vật tư, nhiên liệu từ ngoài vào do đó nguồn bụi phát sinh:

- San ủi mặt bằng

- Các phương tiện xe, máy

- Vật liệu rơi vãi từ các xe chuyên chở

+ Không khí: Ô nhiễm môi trường không khí do các tác động trong khi vận hành các phương tiện, máy móc xây dựng, giao thông vận tải hàng hóa, trên các tuyến giao thông và các sinh hoạt thường ngày của con người như bếp đun than, củi, dầu, ga...thải ra khí CO, CO2, NOx, SOx, XxHy và bụi cát, đất đá rơi vãi phát sinh do các hoạt động của các phương tiện giao thông. Lượng khí thải và bụi phụ thuộc vào các loại xe, máy hoạt động trong khu vực hoặc do các hoạt động dân dụng khác.

+ Tiếng ồn: Ô nhiễm tiếng ồn do hoạt động của các phương tiện  cơ giới, máy xây dựng (búa máy, trộn bê tông), từ các phương tiện vận tải chuyên chở ảnh hưởng tới dân cư. Độ ồn phụ thuộc vào loại xe, máy móc và tình trạng kỹ thuật của chúng. Trong khuôn khổ báo cáo này mức ồn cụ thể của từng loại máy móc không nêu ra nhưng thông thường độ ồn của các xe, máy hạng nặng khoảng 100 dB.

+ Nhiệt: Nguồn nhiệt gây ô nhiễm do các hoạt động của các loại máy móc, đốt nhiên liệu, nguồn nóng của máy điều hoà.

Các nguồn ô nhiễm trên tuỳ theo mức độ đều gây tác động không tốt tới sức khoẻ con người, động thực vật xung quanh.

Các chất khí SO2, CO2, NOx khi có nông độ cao đều gây tác động xấu tới hệ hô hấp, hệ thần kinh và tim mạch của con người và động thực vật.

Khói, bụi phát sinh làm ảnh hưởng xấu tới sự hô hấp quang hợp của động thực vật nói chung.

Các chất thải như SOx, COx, NO.khi gặp khí ẩm, gặp nước tạo nên các loại axit có khả năng xâm hại kết cấu công trình và máy móc.

* Các giải pháp bảo vệ:

Quan trắc chất lượng môi trường nền. Quan trắc ô nhiễm môi trường không khí, quan trắc ô nhiễm môi trường không khí tại các nút giao thông đô thị và trên các tuyến giao thông chính. Quan trắc môi trường khí ở các khu dân cư tập trung. Nhận biết sớm sự gia tăng lượng thải các chất ô nhiễm không khí từ các nguồn thải để có những biện pháp giảm thiểu và để đảm bảo sự phát triển bền vững.

Thông số chọn lọc để giám sát chất lượng môi trường không khí như: Bụi (Tổng bụi, bụi lắng, bụi lở lửng, PM10), khí độc hại (CxHy, NO2, SO2, O3, CO), tiếng ồn (LAeq, LAmax, LA50..) và vi khí hậu (Nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, tốc độ gió, hướng gió).

Để giảm lượng bụi, khí độc và tiếng ồn khi triển khai các dự án theo quy hoạch chi tiết được duyệt, cần thực hiện các giải pháp sau:

- Sử dụng xe, máy thi công có tiêu chuẩn kỹ thuật đảm bảo.

- Xây dựng các hệ thống thoát nước kín, chất thải rắn, hữu cơ cần được thu gom bằng thùng, túi nilông kín gom về các điểm thu gom xử lý, hạn chế mùi hôi, khí độc thải vào không khí.

- Có biện pháp che chắn phủ bạt đối với các loại xe chuyên chở nguyên vật liệu, nhiên liệu, che chắn cách ly giữa khu vực san ủi đối với khu vực xung quanh bằng các hàng rào bạt. Trồng cây xanh để hạn chế sự lan toả của bụi, khí thải và tiếng ồn. Các công viên, vườn hoa góp phần cải tạo không khí.

- Bố trí các nhà vệ sinh công cộng tạm thời trên các công trường tại các vị trí hợp lý.

- Phun nước làm ẩm mặt đất khi san ủi để giảm lượng bụi cuốn theo gió và phân tán trong khu vực.

    - Môi trường nước:

- Nước ngầm trong khu vực được khai thác thiếu hợp lý sẽ có nhiều khả năng làm suy giảm nguồn nước ngầm tại chỗ.

- Nước thải từ khu vực gồm nước mưa, nước thải sinh hoạt có thể tác động tiêu cực đến môi trường xung quanh như:

+ Nước mưa: chảy tràn từ khu vực đang xây dựng mang theo một khối lượng bùn đất, ngoài ra còn có lẫn dầu mỡ rơi vãi từ các phương tiện cơ giới và các tạp chất khác.

+ Nước thải: Trong nước thải sinh hoạt từ khu dân cư có chứa một số chất bẩn chủ yếu sau: Chất lơ lửng (SS) khoảng 40-55g người/ngày, NOS5 của nước đã lắng khoảng 25-30g/ngày – người, NOSht của nước đã lắng khoảng 30-35g/ người - ngày, các chất Nitrogen tổng cộng P-PO4, Clo...trong nước thải còn kèm theo các chất rắn, rắn vô cơ, dầu mỡ, kiềm, nitơ, phốtpho, một số vi khuẩn như Colirm, gaecal. Vì vậy nước thải sinh hoạt có thể gây ô nhiễm nguồn nước bởi các chất hữu cơ và vi khuẩn.

Nước thải không được xử lý kịp thời sẽ gây ô nhiễm đến nguồn nước, môi trường xung quanh. Nếu nước thải xả bừa bãi, rác không chôn lấp và không được xử lý và kịp thời có thể gây ô nhiễm nguồn nước ngầm, do vậy có thể là nguồn phát sinh các dịch bệnh do vi trùng, vi rút... ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người và cảnh quan khu vực.

- Giải pháp giảm ô nhiễm tới nguồn nước có thể thực hiện như sau:

Tiến hành quan trắc ngay tại các khu vực ao hồ xung quanh khu vực nghiên cứu quy hoạch và các nguồn gây ô nhiễm khác là điều cần thiết phải tiến hành thường xuyên. Thông số chọn lọc để giám sát chất lượng môi trường nước: Nhiệt độ, pH, DO, BOD5, COD, SS,   ( N, ( P, Nitrit, vi sinh vật và kim loại nặng.

Nước thải sinh hoạt trước khi thải vào hệ thống thoát nước chung phải được xử lý đảm bảo đáp ứng mọi chỉ tiêu bảo vệ môi trường theo yêu cầu của luật pháp Việt Nam như: Nhiệt độ < 400C, PH: 5 - 9%, BOD5: 50mg/l, COD: 100 mg/l, Colirm: 10.000/1001, chất lơ lửng: 100 mg/l.

Thiết kế và sử dụng các hố xí, bể phốt hợp vệ sinh sẽ làm giảm các chất ô nhiễm nói trên trong nước thải sinh hoạt.

    - Môi trường đất và cảnh quan:

Môi trường đất trong khu vực quy hoạch hiện nay khá sạch, hầu hết các chỉ tiêu lý hoá, sinh học của đất đều nằm trong ngưỡng cho phép theo tiêu chuẩn Việt Nam. Tuy nhiên sự phát triển mạnh kết cấu hạ tầng kỹ thuật và các hoạt động kinh tế - xã hội theo quy hoạch của đồ án sẽ làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất và có những ảnh hưởng đáng kể đến cấu trúc cũng như chất lượng đất.

Sự chuyển đổi diện tích đất với các mục đích khác nhau như: sử dụng đất từ nông nghiệp sang đất xây dựng đô thị nên đã dẫn tới sự suy giảm diện tích đất nông nghiệp tạo nên sức ép lớn về đáp ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm, dẫn đến thâm canh cây trồng mạnh mẽ và dễ xảy ra việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hoá học trên khoảng diện tích canh tác có giới hạn.

Việc san ủi các khu vực địa hình cao và san lấp các khu vực có địa hình thấp hơn để tạo mặt bằng xây dựng cho đô thị thì quá trình xây dựng hệ thống nhà ở, đường xá, cầu cống, cần hết sức quan tâm đến nguy cơ sạt lở và sụt lún đất.

Việc thực hiện các dự án trong khu vực sẽ làm thay đổi diện mạo cảnh quan theo hướng tích cực. Các loại hình công viên, cây xanh tập trung sẽ góp phần tôn tạo và tô điểm thêm cho cảnh quan khu vực. Tuy nhiên trong quá trình thi công cần tìm ra các giải pháp thích hợp để hạn chế việc đào xới, san lấp địa hình.

Trong quá trình hoạt động sẽ có phát sinh các nguồn rác phải có biện pháp giải quyết triệt để cả về ý thức văn hoá, các chế tài quản lý và biện pháp thu gom xử lý kịp thời triệt để.

    - Môi trường kinh tế - xã hội:

Theo quy hoạch, chủ trương phát triển khu vực dự án  sẽ đẩy mạnh sức hút về nhà ở dân cư đô thị, theo đó khu vực quy hoạch hiện tại trong những năm tới sẽ là các cơ hội về khu đô thị mới, đồng bộ và tiện nghi.

Những tác động tích cực về phương diện kinh tế - xã hội là mục tiêu đặt ra của đồ án đã được xác định rõ. Tuy nhiên, các tác động tiêu cực có thế xảy ra đối với môi trường sau đây cũng cần được quan tâm đúng mức:

Việc có nhiều đối tượng dân cư từ các vùng khác nhau đến sinh sống sẽ nảy sinh xung đột xã hội về văn hoá, lối sống. Thay đổi cơ cấu nghề nghiệp trong một bộ phận dân cư sẽ gây khó khăn nhất định cho người dân cần phải dự kiến trước tình huống này và đề ra biện pháp giải quyết tích cực.

Trong một góc độ khác, nhóm thu nhập cao trong đô thị sẽ có cơ hội phát triển mạnh về kinh tế nhờ sự phát triển mạnh của du lịch, dịch vụ. Sự giàu mạnh về kinh tế trong một đô thị có sự giao lưu văn hoá mạnh với bên ngoài thông qua các hoạt động du lịch, thương mại một mặt sẽ làm cho người dân trở nên năng động hơn mặt khác, người dân cũng có cơ hội giao du với “phong cách sống phương tây” và “sự hoà tan” phong cách và lối sống lạ không có tính chọn lọc, tệ nạn xã hội như ma tuý và mại dâm sẽ có thể xảy ra ở một bộ phân dân cư nhất định. Tuy nhiên, điều này có thể ngăn chặn thông qua phát triển hệ thống giáo dục phổ thông, chuyên nghiệp cũng như các trung tâm thể dục, thể thao lành mạnh và chế tài về an ninh xã hội.

Bên cạnh đó, sự pha trộn văn hoá các vùng miền bởi du khách cũng có thể là nguyên nhân của sự đảo lộn các mối quan hệ truyền thống trong gia đình và xã hội nên cần có giải pháp truyền thông để giáo dục cộng đồng, đặc biệt là tầng lớp thanh thiếu niên  trong việc bảo tồn và phát triển các truyền thống văn hoá - lịch sử tốt đẹp của dân tộc.

Thực hiện đúng theo đồ án quy hoạch sẽ giải quyết nhiều vấn đề cơ bản như: chỗ ở, việc làm, môi trường sinh thái tạo điều kiện cho bước đột phá mạnh mẽ về kinh tế - xã hội của khu vực trong các giai đoạn tiếp theo.

Việc quy hoạch sử dụng đất hiệu quả, hợp lý mang lại môi trường sống đô thị hiện đại, tiện nghi, tăng nguồn đóng góp cho ngân sách địa phương. Tạo thêm nhiều khả năng, cơ hội việc làm cho dân cư địa phương.

    - Phòng ngừa tai biến và rủi ro môi trường:

Các tai biến, rủi ro môi trường có thể xảy ra:

- Nắng nóng, hạn hán, bão do biến động khí hậu

- Lũ lớn, cường triều

- Sụt lún đất, nứt đất

- Sự cố trong xử lý nước thải, khí thải và chất thải rắn

- Sự cố trong quá trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

- Rủi ro do sự xâm nhập của sinh vật lạ hoặc dịch bệnh nguy hiểm .

Như vậy, để kiểm soát hiệu quả các tai biến, rủi ro này cần đến sự kết hợp của các giải pháp sẽ được đề cập chi tiết trong phần tiếp theo.

* Đánh giá chung

Nhìn chung, đồ án quy hoạch mang lại các tác động tích cực đến môi trường cần được phát huy như: tăng tính đa dạng cảnh quan đô thị, tạo cơ hội phát triển kinh tế là cơ sở để phát triển ý thức bảo vệ môi trường,... Mặt khác, nó cũng gây ra khá nhiều tác động tiêu cực đến môi trường tuy nhiên các tác động này đều có thể kiểm soát bằng sự kết hợp của một số giải pháp về quy hoạch, công nghệ, kỹ thuật, quan trắc và giám sát, quản lý như đã được phân tích ở các phần trước.

Đồ án quy hoạch là một định hướng phát triển tầm chiến lược nên nhiều tác động môi trường đã được dự báo định tính. Các dự báo về tác động tiêu cực có thể xảy ra là cơ sở cho các đánh giá định lượng chi tiết hơn sẽ cần được tiến hành khi triển khai các dự án phát triển đề xuất trong đồ án để có những giải pháp thực tế và khả thi nhằm ngăn chặn các tác động từ mỗi nguồn phát sinh.

Đồ án quy hoạch qua những đánh giá và dự báo có thể thấy được những tác động tích cực và tiêu cực, các tác động này ở các mức độ khác nhau. Các tác động tích cực nhất đó là làm thay đổi diện mạo của khu vực và các khu vực phụ cận, đem lại cho người dân một điều kiện sống tốt hơn, như cơ sở hạ tầng hoàn thiện, đường giao thông thuận tiện và cảnh quan môi trường sống mang tính bền vững.

# TỔNG HỢP KINH PHÍ ĐẦU TƯ

- Căn cứ suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2018 (công bố theo Quyết định số 1291/QĐ-BXD ngày 12/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

## Kinh phí xây dựng các công trình kiến trúc:

| STT | Nội dung | Đơn vị tính | Khối lượng | Suất đầu tư (tr.đ) | Thành tiền (Tỷ đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khách sạn - Resort - Trung tâm HNQT | m2 sàn | 122.100 | 7,15 | 873,0 |
| 2 | Tổ hợp dịch vụ | m2 sàn | 82.00 | 4,54 | 372,3 |
| Tổng |  |  |  | 1.245,3 |

- Tổng kinh phí xây dựng các công trình kiến trúc: 1.245,3 tỷ đồng

## Kinh phí xây dựng các công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật:

| STT | Nội dung | Đơn vị tính | Khối lượng | Suất đầu tư (tr.đ) | Thành tiền (Tỷ đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng đường và hệ thống hạ tầng kỹ thuật | km | 1,695 | 27760 | 47,1 |
| Tổng |  |  |  | 47,1 |

- Tổng kinh phí xây dựng công trình đường và hạ tầng kỹ thuật: 47,1 tỷ đồng

## Tổng kinh phí đầu tư

- Kinh phí xây dựng các công trình kiến trúc:		= 1245,3  tỷ đồng

- Kinh phí xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật:	= 47,1 tỷ đồng

Cộng:								= 1292,3 tỷ đồng

- Kinh phí dự phòng (10%):					= 129,2 tỷ đồng

Tổng cộng:							= 1421,5 tỷ đồng

Ghi chú: Kinh phí đầu tư được xác định theo đơn giá tại thời điểm nghiên cứu đồ án này, và tạm tính trên toàn bộ khối lượng thực hiện của đồ án. Đơn giá và kinh phí cụ thể sẽ được xác định chính xác tại thời điểm thực hiện dự án và được cơ quan có thẩm quyền quyết định.

# KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

KẾT LUẬN:

Quy hoạch chi tiết dự án Núi Mỏ Neo là đất dịch vụ du lịch nằm ở phía Đông thành phố Hà Giang, có cảnh quan đẹp, tiềm năng phát triển thành khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái là một bước cụ thể hoá quy hoạch chung xây dựng, chủ trương kêu gọi đầu tư đã được phê duyệt và đáp ứng nhu cầu cần thiết và cấp bách hiện nay.

Đồ án đã  nghiên cứu phát triển đồng bộ khu vực quy hoạch phù hợp với các kết nối hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đô thị lân cận trong tổng thể quy hoạch chung, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Nội dung đồ án đã đáp ứng mục tiêu và nhiệm vụ của đồ án, tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành. Nội dung của đồ án cho thấy rằng các điều kiện về kinh tế và kỹ thuật đều đáp ứng và khẳng định đây là một đồ án quy hoạch có tính khả thi cao trong điều kiện hiện nay.

Quá trình nghiên cứu và hoàn thiện đồ án đã có sự hợp tác chặt chẽ giữa đơn vị tư vấn, chủ đầu tư và các cấp các ngành và địa phương để cùng đạt được những giải pháp hợp lý và có chất lượng.

KIẾN NGHỊ :

Kính đề nghị các cấp, các ngành có liên quan xem xét phê duyệt, làm cơ sở cho công tác quản lý đô thị, có cơ sở tiến hành lập dự án đầu tư xây dựng, xác lập các quy chế quản lý, sử dụng đất có hiệu quả./.

PHỤ LỤC VĂN BẢN PHÁP LÝ

PHỤ LỤC BẢN VẼ