CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THUYẾT MINH

ĐIỀU CHỈNH ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG

XÃ QUỲNH PHÚ HUYỆN GIA BÌNH, TỈNH BẮC NINH

Bắc Ninh, năm 2021

THUYẾT MINH

ĐIỀU CHỈNH ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG

XÃ QUỲNH PHÚ, HUYỆN GIA BÌNH, TỈNH BẮC NINH

Cơ quan Phê duyệt	: UBND huyện Gia Bình

Cơ quan Thẩm định	: Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Gia Bình

Cơ quan tổ chức lập quy hoạch : UBND xã Quỳnh Phú, huyện Gia Bình

Cơ quan tư vấn		: Công ty CP đầu tư & tư vấn Golden Land

Việt Nam

| TM.UBND XÃ QUỲNH PHÚ | ĐƠN VỊ TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH |
| --- | --- |

I. LÝ DO ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH.

Quy hoạch chung xã Quỳnh Phú được phê duyệt theo Quyết định số 1606/QĐ-UBND ngày 19/12/2011. Đến năm 2017 quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Quỳnh Phú tiến hành điều chỉnh quy hoạch cục bộ được phê duyệt theo quyết định số 171/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của UBND huyện Gia Bình.	Trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn xã, các điểm dân cư tại các thôn các khu vực đầu tư cơ sở hạ tầng đến nay đồ án quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới đến nay cần điều chỉnh thay đổi cho phù hợp với các dự án đầu tư xây dựng đã và đang thực hiện trên địa bàn xã. Đồng thời cập nhật các dự án đã và đang thực hiện, điều chỉnh cập nhật các tuyến đường quy hoạch giao thông vùng tỉnh đã được duyệt.

Chính vì những lý do nêu trên, việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới là thực sự cần thiết để quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Lai Hạ phù hợp hoàn chỉnh và là căn cứ để triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở vật chất, các công trình phúc lợi công cộng trên địa bàn xã.

II. CÁC CĂN CỨ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH.

2.1.  Các cơ sở pháp lý:

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 10/11/2018;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; số 72/2019 NĐ-CP ngày 30/8/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới;

Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về "Quy hoạch xây dựng", mã số QCVN 01:2021/BXD.

Căn cứ Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 17/02/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 943/QĐ-UBND ngày 7/7/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Gia Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050.

Căn cứ các Quyết định số 1606/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND huyện Gia Bình về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Quỳnh Phú, huyện Gia Bình; Quyết định số 171/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của UBND huyện Gia Bình về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Quỳnh Phú, huyện Gia Bình;

Căn cứ các quyết định của UBND tỉnh Bắc Ninh: Số 624/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Văn bản số 961/UBND-KTHT ngày 06/12/2021 của UBND huyện Gia Bình về việc điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng xã Quỳnh Phú;

Căn cứ Quyết định số 768/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 của UBND huyện Gia Bình về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng xã Quỳnh Phú.

2.2. Các nguồn tài liệu, số liệu:

- Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của xã ;

- Các kết quả điều tra về dân số, đất đai do UBND xã cung cấp năm 2020;

- Các kết quả điều tra, khảo sát, các số liệu, tài liệu khí tượng, thủy văn, địa chất, hiện trạng kinh tế, xã hội và các tài liệu, số liệu liên quan;

2.3. Các cơ sở bản đồ

- Hồ sơ quy hoạch chung xã Quỳnh Phú đã phê duyệt.

- Hồ sơ Quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã Quỳnh Phú.

- Dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn xã Quỳnh Phú.

- Hồ sơ quy hoạch vùng tỉnh, các tuyến đường giao thông theo quy hoạch vùng tỉnh đã được duyệt.

- Hồ sơ quy hoạch vùng huyện đã phê duyệt.

2.4. Tổng hợp các số liệu điều tra, khảo sát phục vụ việc điều chỉnh quy hoạch

2.4.1. Điều kiện tự nhiên

a. Địa hình, địa chất

- Địa hình: Nhìn chung xã có địa hình bằng phẳng, đất thổ cư cao hơn đất ruộng khoảng 0,8m. Ngoài đất thổ cư là các loại đất khác: ruộng, ao hồ, sông… địa hình khu vực xã có cao độ khoảng 2,5m – 4,5m so với mực nước biển.

- Địa chất: Căn cứ vào tài liệu khảo sát địa chất các công trình xây dựng trên địa bàn xã thấy rằng địa chất trong khu vực này tương đối ổn định, thuận lợi cho việc xây dựng công trình.

b. Khí hậu

Phân tích số liệu khí tượng trạm Bắc Ninh và các trạn lân cận cho thấy xã Quỳnh Phú nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, có mùa Hạ nóng ẩm, mưa nhiều; mùa Đông ít mưa, lạnh và khô. Lượng mưa bình quân không lớn và phân bố theo mùa, ít chịu ảnh hưởng của gió bão.

+ Nhiệt độ:

Nhiệt độ trung bình năm: 23,40C;

Nhiệt độ trung bình cao nhất năm: 26,90C;

Nhiệt độ trung bình tháp nhất năm: 20,50C;

Tháng có nhiệt độ cao nhất là các tháng 6,7,8 ( có khi nhiệt độ bình quân tháng lên tới 31 - 330C). Tháng có nhiệt độ thấp nhất là các tháng 12,1,2 (có khi nhiệt độ xuống tới 3 - 50C).

+ Mưa:

Lượng mưa trung bình năm khoảng 1.518,4mm, được phân bố không đều trong năm.

Mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 10, lượng mưa chiếm tới 85% tổng lượng mưa cả năm, trong đó tập trung vào các tháng 6,7,8, dễ gây ngập úng ở những nới có địa hình thấp, tuy thời gian ngập úng không kéo dài.

Ngược lại, trong mùa khô từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, lượng mưa chỉ chiếm 15% lượng mua cả năm, nhất là các tháng 12,1 có lượng mưa rất thấp. Trong mùa này lượng bốc hơi cao ảnh hưởng lớn tới trồng trọt nếu không có hệ thống tưới.

+ Bốc hơi:

Lượng bốc hơi trung bình năm 1.012,2mm. Lượng bốc hơi tập trung nhiều vào các tháng 5,6,7 (trên 100mm/tháng). Các tháng còn lại lượng bốc hơi phân bố khá nhiều.

+ Độ ẩm không khí:

Độ ẩm không khí bình quân năm khá cao, dao động trong khoảng từ 81 – 82%. Vào các tháng mùa mưa, độ ẩm không khí bình quân đạt 85%. Các tháng mùa khô, độ ẩm không khí bình quân từ 76 – 80%. Tháng có độ ẩm không khí thấp nhất là tháng 12 (76%).

+ Gió:

Trong vùng có 2 mùa gió chính là gió mùa Đông Bắc và gió mùa Tây Nam. Gió mùa Đông Bắc thịnh hành trong mùa khô, với tốc độ gió trung bình 2,2 m/s. Gió mùa Tây Nam thịnh hành vào mùa mưa, với tốc độ gió trung bình 2,4 m/s. Chuyển tiếp giữa 2 mùa có gió Tây Bắc. Gió trong vùng không ảnh hưởng nhiều tới sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

Nhình chung xã Quỳnh Phú nằm trong vùng khí hậu Nhiệt đới gió mùa, có lượng mưa trung bình không lớn, có nền nhiệt độ trung bình khá cao, giàu ánh sáng. Đây là điều kiện thuận lợi cho nhiều loại cây trồng phát triển và có thể làm nhiều vụ trong năm.

c. Thuỷ văn

Trên địa bàn có sông Đuống bao bọc đây là điều kiện thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp trong việc chủ động nguồn nước tưới. Quỳnh Phú có hệ thống sông ngòi và nhiều ao, hồ tập trung giữ vai trò quan trọng trong việc điều tiết nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp và tiêu thoát nước kịp thời trong các khu dân cư nhất là vào mùa mưa. Sông Đuống với lưu lượng dòng chảy biến đổi theo mùa rõ rệt đã ảnh hưởng đến các công trình thủy lợi của xã.

2.4.2. Hiện Trạng

a. Hiện trạng dân số, dự báo quy mô dân số:

Bảng 01 Dân số xã Quỳnh Phú

| STT | Hạng mục | Hiện trạng năm 2020 | Dự báo | Đất ở mới (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2030 | 2030 |
| 1 | Tổng dân số toàn xã | 7017 | 7728 | 8520 | 15,03 |
|  | Thôn Quỳnh Bội | 1858 | 2046 | 2256 | 3,98 |
|  | Thôn Lương Pháp | 502 | 553 | 610 | 1,08 |
|  | Thôn Thủ Pháp | 928 | 1022 | 1127 | 1,99 |
|  | Thôn Đồng Lâm | 1216 | 1339 | 1476 | 2,60 |
|  | Thôn Đỗ Xá | 601 | 662 | 730 | 1,29 |
| 2 | Tỷ lệ tăng dân số TB/năm (%) | 1.16 | 1.95 | 1.97 |  |
|  | Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên (%) | 0.91 | 1.04 | 1.08 |  |
|  | Tỷ lệ tăng cơ học (%) | 0.25 | 0.91 | 0.89 |  |

b. Hiện trạng sử dụng đất:

Bảng 02 Hiện trạng sử dụng đất xã Quỳnh Phú

| TT | Loại đất | Mã | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| I | Tổng diện tích đất |  | 792.82 | 100,00 |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 524.29 | 66.13 |
| 1,1 | Đất sản xuất nông nghiệp | SXN | 420.28 | 53.01 |
| 1,1,1 | Đất trồng cây hàng năm | CHN | 400.38 |  |
| 1,1,1,1 | Đất trồng lúa | LUA | 389.05 |  |
| 1,1,1,2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 11.34 |  |
| 1,1,2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 19.90 |  |
| 1,2 | Đất lâm nghiệp | LNP |  |  |
| 1,2,1 | Đất rừng sản xuất | RSX |  |  |
| 1,2,2 | Đất rừng phòng hộ | RPH |  |  |
| 1,2,3 | Đất rừng đặc dụng | RDD |  |  |
| 1,3 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 103.73 | 13.08 |
| 1,4 | Đất làm muối | LMU |  |  |
| 1,5 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 0.28 | 0.04 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 268.53 | 33.87 |
| 2,1 | Đất ở | OTC | 87.53 | 11.04 |
| 2,1,1 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 87.53 |  |
| 2,1,2 | Đất ở tại đô thị | ODT |  |  |
| 2,2 | Đất chuyên dùng | CDG | 133.01 | 16.78 |
| 2,2,1 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0.43 |  |
| 2,2,2 | Đất quốc phòng | CQP |  |  |
| 2,2,3 | Đất an ninh | CAN |  |  |
| 2,2,4 | Đất xây dựng công trình sự nghiệp | DSN | 7.96 |  |
| 2,2,5 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | CSK | 6.80 |  |
| 2,2,6 | Đất có mục đích công cộng | CCC | 117.82 |  |
| 2,3 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 2.13 | 0.27 |
| 2,4 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 0.99 | 0.12 |
| 2,5 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT | NTD | 8.25 | 1.04 |
| 2,6 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 35.30 | 4.45 |
| 2,7 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 0.96 | 0.12 |
| 2,8 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 0.36 | 0.04 |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD |  |  |
| 3,1 | Đất bằng chưa sử dụng | BCS |  |  |
| 3,2 | Đất đồi núi chưa sử dụng | DCS |  |  |
| 3,3 | Núi đá không có rừng cây | NCS |  |  |
| II | Đất có mặt nước ven biển(quan sát) | MVB |  |  |
| 1 | Đất mặt nước ven biển nuôi trồng thủy sản | MVT |  |  |
| 2 | Đất mặt nước ven biển có rừng | MVR |  |  |
| 3 | Đất mặt nước ven biển có mục đích khác | MVK |  |  |

Bảng 03 Hiện trạng sử dụng đất các công trình trụ sở cơ quan, công cộng, văn hóa và giáo dục xã Quỳnh Phú

| Stt | Chức năng | Diện tích (m2) | Tổng diện tích (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cấp xã | Trụ sở đảng ủy, HĐND, UBND xã | 4.300 | 47.335 |
|  |  | Trạm y tế | 2.600 |  |
|  |  | Trường mầm non | 5.935 |  |
|  |  | Trường tiểu học + THCS | 10.400 |  |
|  |  | Nghĩa trang liệt sĩ | 800 |  |
|  |  | Bưu điện | 200 |  |
|  |  | Đài tưởng niệm Liệt sĩ | 23.100 |  |
| 2 | Cấp thôn | Sân thể thao thôn Phú Dư | 2.700 | 37.379 |
|  |  | Nhà văn hóa thôn Phú Dư | 1.700 |  |
|  |  | Trường mầm non+tiểu học thôn Phú Dư | 3.536 |  |
|  |  | Nhà văn hóa thôn Đỗ Xá | 2.700 |  |
|  |  | Nhà văn hóa thôn Quỳnh Bội | 2.300 |  |
|  |  | Sân thể thao thôn Quỳnh Bội | 7.300 |  |
|  |  | Nhà văn hóa thôn Lương Pháp | 443 |  |
|  |  | Sân thể thao thôn Lương Pháp | 2.100 |  |
|  |  | Trung tâm văn hóa, TDTT thôn Thủ Pháp | 5.700 |  |
|  |  | Nhà văn hóa thôn Đổng Lâm | 4.700 |  |
|  |  | Sân thể dục thể thao thôn Đổng Lâm | 4.200 |  |

c. Cơ sở kinh tế kỹ thuật

Hiện nay xã Quỳnh Phú đang được đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông kết nối với các tuyến giao nông thôn, cải tạo các tuyến đường trong khu dân cư, cứng hóa đường kênh mương nội đồng, cùng với sự phát triển các dự án đầu tư xây dựng và các tuyến đường đi qua khu vực xã phát triển các khu nhà ở, dịch vụ thương mại đang dần đưa xã Quỳnh Phú chuyển dịch kinh tế.

III. MỤC TIÊU :

- Điều chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, không gian kiến trúc cảnh quan, trên cơ sở quy hoạch chung nông thôn xã Quỳnh Phú đã được duyệt.

- Cụ thể hoá quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội của huyện Gia Bình nói riêng và của tỉnh Bắc Ninh nói chung, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội gắn với quá trình hiện đại hoá nông thôn về sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, phát triển đô thị, dịch vụ.

- Làm tiền đề thuận lợi để triển khai các chương trình và các dự án đầu tư các điểm dân cư. Đáp ứng nhu cầu về đất ở và dịch vụ cho người dân bị thu hồi đất làm các công trình phúc lợi, tạo đà thúc đẩy quá trình đô thị hoá ở nông thôn.

- Từng bước xây dựng kết cấu hạ tầng khu vực, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

- Xây dựng được kế hoạch khai thác và sử dụng quỹ đất một cách hợp lý, tạo ra một môi trường không gian, kiến trúc cảnh quan mới phù hợp với sự phát triển chung của khu vực.

- Làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

IV. PHẠM VI, RANH GIỚI LẬP QUY HOẠCH:

4.1. Phạm vi nghiên cứu quy hoạch:

Phạm vi điều chỉnh Đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Quỳnh Phú: quy hoạch chung được lập trên phạm vi ranh giới địa chính toàn xã.

Quy hoạch nông thôn mới xã Quỳnh Phú được lập cho giai đoạn dài hạn từ năm 2021-2030, giai đoạn ngắn hạn từ năm 2021-2025

4.2. Ranh giới quy hoạch:

Ranh giới nghiên cứu quy hoạch là toàn bộ địa giới hành chính xã Quỳnh Phú. Ranh giới cụ thể như sau:

+ Phía Bắc: giáp xã Xuân Lai và thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình.

+ Phía Nam: giáp huyện Lương Tài.

+ Phía Đông: giáp huyện Lương Tài

+ Phía Tây: giáp xã Đại Bái huyện Gia Bình.

4.3. Quy mô lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích toàn xã là 792,82 ha.

- Quy mô dân số:

+ Đến năm 2020 dân số toàn xã là 6.934 người;

+ Dự báo dân số đến năm 2025:  7.728  người

+ Dự kiến đến năm 2030 dân số toàn xã là: 8.520 người.

V. TÍNH CHẤT:

Điều chỉnh phù hợp với quy hoạch chung xã Quỳnh Phú được duyệt, cập nhật quy hoạch và các dự án đã và đang thực hiện, phân tích quy mô dân số dự báo quy hoạch đất đai, kinh tế phù hợp với định hướng phát triển kinh tế, xã hội, định hướng quy hoạch chung huyện Gia Bình, từng bước chuyển dịch kinh tế.

VI. DỰ BÁO QUY MÔ DÂN SỐ, LAO ĐỘNG VÀ ĐẤT ĐAI.

- Dự báo dân số:

Dự báo phát triển dân số xã theo các giai đoạn.

+ Quy mô dân số hiện trạng:  6.934  người. Dự báo dân số đến năm 2025:  7.728  người; đến năm 2030:  8.520  người. Tỉ lệ tăng tự nhiên dự kiến là 1,08%, tăng cơ học 0,89%.

2. Dự báo lao động:

Trong giai đoạn từ năm 2021-2025, lao động trong lĩnh vực nông nghiệp vẫn là chủ đạo. Số người trong độ tuổi lao động dự kiến sẽ chiếm khoảng 50%.

3. Dự báo quy mô sử dụng đất:

3.1. Đất ở mới trong các điểm dân cư:

Chỉ tiêu sử dụng đất ở trong các điểm dân cư nông thôn :

| TT | Loại đất | Chỉ tiêu (m2/người) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đất ở ( các lô đất ở gia đình ) | ≥25 ( chỉ tiêu chung ) |
|  | Hộ nông nghiệp | ≥250 m2/hộ |
|  | Hộ phi nông nghiệp | ≥100 m2/hộ |
| 2 | Đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật | ≥5 m2/người |
| 3 | Đất công cộng, dịch vụ | ≥5 m2/người |
| 4 | Đất cây xanh công cộng | ≥ 2 m2/người |

3.2. Quy mô đất công trình công cộng ứng với dân số toàn xã:

Một số chỉ tiêu công trình công cộng

| TT | Loại công trình | Cấp phục vụ | Chỉ tiêu sử dụng công trình | Chỉ tiêu sử dụng đất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đơn vị | Chỉ tiêu | Đơn vị | Chỉ tiêu |
| 1 | Trụ sở ủy ban nhân dân xã | Toàn xã | Cơ sở | 1 | m2/Cơ sở | 4.000 |
| 2 | Nhà trẻ, mẫu giáo | Thôn | Chỗ/nghìn người | 50 | m2/chỗ | 15 |
| 4 | Trường tiểu học | Toàn xã | Chỗ/nghìn người | 65 | m2/chỗ | 20 |
| 5 | Trường THCS |  |  | 55 |  | 20 |
| 6 | Trạm Y tế |  | Trạm/nghìn người | 1 | m2/trạm | 1.500 |
| 7 | Sân tập thể thao |  |  | 1 | m2/cơ sở | 2 |
| 8 | Chợ |  |  |  |  | 3.000 |
| 9 | Công trình TT, VH |  |  |  |  |  |
| a | Sân thể thao |  |  |  | m2/ng | 2 |
| b | Nhà văn hoá |  | Cơ sở |  | Cơ sở | 2.000 |
| c | Phòng truyền thống |  |  |  |  | 1000 |
| d | Thư viện |  |  |  |  | 1000 |
| e | Hội trường |  |  |  |  | 2.500 |
| 10 | Công an, Quân sự |  |  |  |  | 2.500 |
| 11 | Nghĩa trang liệt sỹ |  |  |  |  | 3.000 |

Chỉ tiêu sử dụng đất:

| TT | Loại công trình | D.tích tối thiểu | Chỉ tiêu (m2/ng) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trụ sở UBND | >1.000 m2 | 4000 | Mật độ <50% Cây xanh >30% |
| 2 | Nhà trẻ, mầm non | 50 trẻ/1000 ng | 12m2/trẻ | Mật độ <40% Cây xanh >40% G.thông >20% |
| 3 | Tiểu học | 65 trẻ/1000 ng | 10 m2/h.sinh | Mật độ <30% Cây xanh<40% Bãi tập <30% |
| 4 | Trung học cơ sở | 55 trẻ/1000 ng | 10 m2/h.sinh | Mật độ <40% Cây xanh<30% Bãi tập <30% |
| 5 | Trạm y tế xã | >1.000 m2 | - | Mật độ<35% Cây xanh>30% |
| 6 | Trung tâm VHTT |  | 3 m2/ng | Nhà văn hóa >150 chỗ Cụm CT TT >4.000 m2 Mật độ <45% Sân tập <20% Sân vườn<20% G.thông<15% T.viên >200 m2 |
| a | Nhà văn hóa |  |  |  |
| b | Truyền thống, triển lãm |  |  |  |
| c | Thư viện |  |  |  |
| d | Hội trường |  |  |  |
| e | Công trình TDTT |  |  |  |
| 7 | Chợ, c.hàng DV | >3.000 m2 | - | S.XD>16 m2/ Đkd S.SD>3 m2/ Đkd |
| 8 | Điểm BCVT | >150 m2 | - |  |
| 9 | Trụ sở c.an- xã đội | 2.500 m2 | - | Mật độ <50% Cây xanh >30% |

VII. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH QH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI.

6.1. Quy hoạch định hướng phát triển không gian toàn xã:

6.1.1. Quan điểm:

- Tổ chức mạng lưới các điểm dân cư và các khu vực xây dựng công trình công cộng, tạo nên những không gian cảnh quan kiến trúc có nhịp điệu phong phú, hài hoà sinh động phù hợp với tổng thể không gian quy hoạch toàn xã, tổ chức không gian công cộng, các khu nhà ở, khu dịch vụ công cộng kết hợp với hiện trạng, quỹ đất xây theo quy hoạch vùng huyện đã được phê duyệt, không gian cây xanh, các khu công cộng tại các thôn tạo không gian hoạt động chung của cộng đồng khu dân cư.

- Gắn kết các khu dân cư hiện hữu với các khu dân cư quy hoạch mới đảm bảo kế thừa hệ thống hạ tầng cũ đồng thời nghiên cứu chỉnh trang bổ sung các chức năng còn thiếu đảm bảo phát triển hài hoà, ổn định.

- Nghiên cứu lựa chọn các khu đất có vị trí thuận lợi để bố trí các khu chức năng hợp lý tạo động lực cho sự phát triển của mạng lưới các điểm dân cư nông thôn trong toàn xã và khu vực.

6.1.2. Quy hoạch các điểm dân cư tập trung:

Theo tính toán đến năm 2030, quy mô quy hoạch diện tích đất ở toàn xã cơ bản đáp ứng nhu cầu về đất ở cho phát triển dân cư tại các thôn trên địa bàn xã và cụm công nghiệp Làng nghề, với tổng diện tích 34,72 ha. Quy hoạch đất ở trong các điểm dân cư như sau:

a. Điểm 1: Đ1 vị trí tại phía Đông thôn Thủ Pháp diện tích 8,55 ha. Có vị trí như sau:

Phía Bắc tiếp giáp với ĐT 280.

Phía Nam tiếp giáp với đất thổ cư của thôn Thủ Pháp.

Phía Đông tiếp giáp với ĐT 280.

Phía Tây tiếp giáp với đất thổ cư của thôn.

b) Điểm 2: Đ2 vị trí tại Đồng Bộ phía Đông Đài tưởng niệm liệt sĩ diện tích 2,58 ha. Có vị trí như sau:

Phía Bắc tiếp giáp với ranh giới giữa xã và thị trấn Gia Bình.

Phía Nam tiếp giáp với đất ở dài hạn quy hoạch;

Phía Đông tiếp giáp với ranh giới giữa xã và thị trấn Gia Bình.

Phía Tây tiếp giáp với đường quy hoạch ĐH06.

c) Điểm 3: Đ3 vị trí tại Đồng Trên thôn Quỳnh Bội diện tích 4,2 ha. Có vị trí như sau:

Phía Bắc tiếp giáp với ranh giới giữa xã và thị trấn Gia Bình.

Phía Nam tiếp giáp với đất ở dài hạn quy hoạch;

Phía Đông tiếp giáp với công viên cây xanh quy hoạch	.

Phía Tây tiếp giáp với đường khu vực quy hoạch.

d) Điểm 4: Đ4 vị trí tại phía Bắc thôn Phú Dư diện tích 1,54 ha. Có vị trí như sau:

Phía Bắc tiếp giáp với đất ở quy hoạch.

Phía Nam tiếp giáp với ĐT 284.

Phía Đông và Tây tiếp giáp với đất thổ cư của thôn.

e) Điểm 5: Đ5 vị trí tại phía Nam thôn Đổng Lâm diện tích 1,35 ha. Có vị trí như sau:

Phía Bắc tiếp giáp với khu dân cư của thôn.

Phía Nam tiếp giáp với đất nông nghiệp của thôn.

Phía Đông tiếp giáp với sân thể thao của thôn.

Phía Tây tiếp giáp với đất nông nghiệp của thôn.

f) Điểm 6: Đ6 vị trí tại phía Đông thôn Phú Dư diện tích 1,1 ha. Có vị trí như sau:

Phía Bắc tiếp giáp với khu dân cư của thôn.

Phía Nam tiếp giáp với đất dân cư của thôn.

Phía Đông tiếp giáp với đường trục thôn.

Phía Tây tiếp giáp với đất dân cư của thôn.

f) Điểm 7: Đ7 vị trí tại vị trí phía Tây thôn Quỳnh Bội diện tích khoảng 6,87 ha. Có vị trí như sau:

Phía Bắc tiếp giáp với ranh giới giữa xã và thị trấn Gia Bình.

Phía Nam tiếp giáp với đường DH05.

Phía Đông tiếp giáp với dân cư của thôn.

Phía Tây tiếp giáp với đất ở quy hoạch.

g) Điểm 8: Đ8 vị trí tại phía Đông thôn Phú Dư diện tích 8,53 ha. Có vị trí như sau:

Phía Bắc tiếp giáp với đường DT284.

Phía Nam tiếp giáp với đường trục thôn.

Phía Đông tiếp giáp với ranh giới xã.

Phía Tây tiếp giáp với dân cư của thôn.

f) Đất ở dài hạn tại các thôn quy hoạch có tổng diện tích khoảng S= 31,16ha. Vị trí cụ thể như sau:

Bảng 04 Vị trí quy hoạch đất ở dài hạn xã Quỳnh Phú

| TT | Hạng mục công trình | Diện tích (ha) | Vị trí | Nội dung quy hoạch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODH1 | 5.2 | Đồng Trên | Điều chỉnh diện tích |
| 2 | ODH2 | 5.32 | Đồng Đỗ | Điều chỉnh diện tích |
| 3 | ODH3 | 4.27 | Đồng Cỏ | Điều chỉnh diện tích |
| 4 | ODH4 | 5.7 | Đồng Bộ | Điều chỉnh diện tích |
| 5 | ODH5 | 2.76 | Đồng Kệ Trên | Điều chỉnh diện tích |
| 6 | ODH6 | 1.2 | Cửa Phát | Quy hoạch mới |
| 7 | ODH7 | 5.4 | Đồng Lạc | Điều chỉnh diện tích |
| 8 | ODH8 | 0.95 | Cầu Ván Trong | Quy hoạch mới |
| 9 | ODH9 | 0.36 | Đồng Chiêm | Quy hoạch mới |
|  | Cộng | 31.16 |  |  |

6.1.3. Quy hoạch mạng lưới các khu trung tâm:

a) Khu trung tâm xã:

Xác định vị trí, quy mô các công trình công cộng của xã đảm bảo theo tiêu chí quy hoạch, quy chuẩn ban hành. Đề xuất cải tạo, chỉnh trang các công trình hiện có, quy hoạch xây dựng các công trình mới cụ thể như sau;

- Trụ sở Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, hội trường..: Giữ nguyên vị trí theo quy hoạch. Diện tích sau điều chỉnh là 0,78 ha.

- Trạm y tế xã: Giữ nguyên vị trí theo quy hoạch. Diện tích sau điều chỉnh là 0,25 ha.

- Bưu điện: Giữ nguyên vị trí theo quy hoạch. Diện tích sau điều chỉnh là 0,02 ha.

- Trung tâm văn hóa & thể dục thể thao xã: Giữ nguyên vị trí theo quy hoạch và điều chỉnh diện tích. Diện tích sau điều chỉnh là 1,7 ha.

- Bãi đỗ xe xã: Giữ nguyên vị trí theo quy hoạch. Diện tích sau điều chỉnh là 0,25 ha.

- Trường mầm non trung tâm xã: Giữ nguyên vị trí theo quy hoạch. Diện tích là 0,9ha.

- Trường tiểu học: Giữ nguyên vị trí theo quy hoạch. Diện tích sau điều chỉnh là 1,03 ha.

- Trường trung học cơ sở: Giữ nguyên vị trí theo quy hoạch. Diện tích sau điều chỉnh là 1,19 ha.

- Chợ, thương mại dịch vụ khu TT xã: Bổ sung quy hoạch chợ và thương mại dịch vụ . Diện tích sau điều chỉnh quy hoạch là 0,55 ha.

- Khu công viên cây xanh: Giữ nguyên vị trí theo quy hoạch. Diện tích sau điều chỉnh là 1,74 ha.

- Công cộng dự trữ: Giữ nguyên vị trí theo quy hoạch. Diện tích sau điều chỉnh là 0,89 ha.

b) Khu trung tâm các thôn:

Ngoài các công trình đình, chùa hiện hữu, mỗi thôn được quy hoạch mới khu trung tâm bao gồm khu cây xanh công viên bãi đỗ xe, sân tập thể thao, nhà văn hoá cụ thể:

- Thôn Quỳnh Bội: Giữ nguyên vị trí sân thể thao thôn và điều chỉnh vị trí nhà văn hóa ra phía bắc sân thể thao với tổng diện tích là 1,61 ha. Bổ sung đất cây xanh có diện tích S=0,33 ha, bãi đỗ xe có diện tích S=0,87 ha.

- Thôn Lương Pháp: Giữ nguyên vị trí trung tâm văn hóa thể thao thôn theo quy hoạch thôn với diện tích 0,55 ha. Bổ sung bãi đỗ xe ở phía Nam thôn với diện tích 0,52 ha.

- Thôn Thủ Pháp: Giữ nguyên vị trí trung tâm văn hóa thể thao thôn thôn theo quy hoạch với diện tích 0,67 ha. Bổ sung bãi đỗ xe và công viên cây xanh thôn ở phía bắc nhà văn hóa với tổng diện tích 2,3 ha.

- Thôn Đổng Lâm: Giữ nguyên vị trí trung tâm văn hóa thể thao thôn theo quy hoạch với diện tích 0,87 ha. Bổ sung bãi đỗ xe và công viên cây xanh thôn ở phía Tây thôn tổng diện tích 0,66 ha.

- Thôn Đỗ Xá: Giữ nguyên vị trí trung tâm văn hóa thể thao thôn theo quy hoạch với diện tích 0,5 ha. Bổ sung bãi đỗ xe ở phía Nam nhà văn hóa với diện tích 0,42 ha và công viên cây xanh ở phía Bắc nhà văn hóa với diện tích 0,68 ha.

- Thôn Phú Dư: Giữ nguyên vị trí sân thể thao thôn và điều chỉnh vị trí nhà văn hóa thôn ra phía Nam sân thể thao với tổng diện tích 0,63 ha. Bổ sung công viên cây xanh và bãi đỗ xe thôn ở phía Đông thôn với tổng diện tích 1,43 ha.

c) Quy hoạch các khu vực sản xuất:

- Khu vực sản xuất lúa nước: Định hướng lâu dài sẽ quy hoạch các khu vực trồng lúa. Chọn các giống lúa có năng suất cao, phẩm chất tốt, chống chọi tốt với sâu bệnh, thời gian canh tác ngắn để đưa vào sản xuất.

- Khu vực nuôi trồng thủy sản: Quy hoạch tại những vùng đất trũng các khu trang trại tập trung để nuôi trồng thủy sản.

- Khu vực trồng màu: Quy hoạch tại những vùng đất ven sông để tận dụng phù sa của sông để trồng các cây hoa màu và cây hàng năm ngắn ngày đem lại hiệu quả kinh tế cao cho thu nhập của người dân.

d) Quy hoạch các khu đất công cộng và chức năng khác:

- Khu thương mại dịch vụ:

Điều chỉnh quy hoạch mới khu thương mại dịch vụ ở đồng Mã Hai phía bắc xã giáp ranh với thị trấn Gia Bình với diện tích 9,01 ha.

Bổ sung thêm hai khu thương mại dịch vụ ở phía Đông thôn Phú Dư dọc đường tránh ĐT284 với tổng diện tích 9,37 ha.

- Cụm công nghiệp: Cập nhật theo quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch mới cụm công nghiệp làng nghề trên địa bàn xã với diện tích 25 ha.

- Đất xử lý chất thải: Cập nhật theo quy hoạch xây dựng vùng huyện, bổ sung quy hoạch trạm xử lý nước thải của huyện nằm ở phía Tây xã với diện tích 3,2 ha.

- Đất dự trữ phát triển quy hoạch có diện tích 34,23 ha.

- Điều chỉnh bổ sung mở rộng chùa thôn Quỳnh Bội từ đất nhà văn hóa thôn với tổng diện tích sau điều chỉnh là 1,4 ha.

e) Quy hoạch cây xanh:

Cây xanh được quy hoạch tại các vị trí phù hợp như khu vực Trung tâm xã; khu vực cách ly của khu nghĩa trang, nghĩa địa. Ngoài ra tại các vị trí các thôn bố trí bổ xung quỹ đất quy hoạch cây xanh kết hợp bãi đỗ xe. Tại các thôn kết hợp đặt các thiết bị thể dục thể thao. Tại vị trí Trung tâm công cộng thôn sẽ xây dựng khu cây xanh công viên tập trung kết hợp với sân thể dục thể thao.

f) Cơ cấu sử dụng đất:

6.2. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

6.2.1.Quy hoạch giao thông :

a) Cơ sở thiết kế: + QCXDVN 01: 2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về QHXD ;

+ QCVN 01:2016/BXD : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật Đô thị ;

+ TCXDVN 10380 - 2014 : Đường giao thông nông thôn -Yêu cầu thiết kế;

+ TCVN 4054 -2005 : Đường ô tô - Tiêu chuẩn thiết kế ;

b) Giao thông đối ngoại:

- Đường tỉnh:

Cập nhật tuyến đường tỉnh ĐT279 chạy qua địa bàn xã, với mặt cắt ngang; 38,0m = hè 6,0mx2 + lòng đường 10,5mx2 + giải phân cách 5,0m.

- Đường tỉnh 280: Cập nhật tuyến đường tỉnh ĐT280 chạy qua địa bàn xã với mặt cắt ngang; 38m = 7.5+10.5+2+10.5+7.5.

- Đường tránh 280: Cập nhật tuyến đường tránh ĐT280 chạy qua địa bàn xã với mặt cắt ngang; 38m = 7.5+10.5+2+10.5+7.5.

- Đường tỉnh 284: Cập nhật tuyến đường tỉnh ĐT284 chạy qua địa bàn xã với mặt cắt ngang; 22,5-27,0m = 6+10,5-15,0+6.

- Đường huyện: Cập nhật tuyến đường huyện ĐH – 03 chạy qua địa bàn xã với mặt cắt ngang 42,0 m  =8+10.5+5+10.5+8.

Tuyến đường huyện ĐH-05 chạy qua địa bàn xã với mặt cắt 40,0m = 8+10.5+3+10.5+8.

Tuyến đường huyện DH-06, ĐH-07 chạy qua địa bàn xã với mặt cắt 20,5-22,5 m = 5-6+10.5+5-6.

c) Giao thông đối nội:

- Trục chính đi qua khu trung tâm xã mặt cắt ngang 16,5 m = 3,75mx2 + lòng đường 9,0m.

- Các trục đường trong khu ở cũ chỉnh trang đảm bảo mặt cắt ngang Đ4 (7,5 - 9)m.

- Các tuyến đường nội đồng chính phải được cứng hóa, mặt cắt ngang Đ5  >5m, bờ thửa (1,5-2,0)m.

(chi tiết theo bản vẽ quy hoạch mạng lưới giao thông)

6.2.2. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật:

a) San đắp nền xây dựng: Theo nguyên tắc không san đắp nền khi chưa xác định vị trí xây dựng công trình và chưa có quy hoạch thoát nước mưa.

Trong quá trình quy hoạch san nền cho các công trình xây dựng nên cố gắng tận dụng điều kiện hiện trạng để san nền tiêu thủy, nếu có bóc bỏ lớp đất hữu cơ nên tận dụng khối lượng đất đó để trồng cây xanh. Các công trình đặc biệt như: kho chứa phân bón, thuốc trừ sâu, trường học, nhà trẻ, trạm y tế.. phải cao hơn mực nước ngập lớn nhất tối thiểu 30 cm .

+ Đảm bảo thoát nước nhanh, không gây xói lở đất .

+ Đảm bảo giao thông, đi lại thuận tiện.

+ Tận dụng địa hình tự nhiên, hạn chế đào đắp.

+ Không bố trí dân tại vùng có nguy cơ sạt lở, ngập úng sâu về mùa mưa.

+ Các quy định khác theo các quy định hiện hành về san nền .

b) San nền: Quy hoạch san nền phải đảm bảo yêu cầu đảm bảo thoát nước tốt trong quá trình đưa công trình vào sử dụng; tận dụng địa hình tự nhiên, hạn chế khối lượng đất san lấp, đào đắp, giữ nguyên lớp đất mầu; san nền theo nguyên tắc nước mặt có thể thoát tự chảy từ trong các lô đất ra bên ngoài.

c) Quy hoạch thoát nước mưa:

Cơ sở thiết kế;

+ QCXDVN 01: 2019/BXD : Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về QHXD ;

+ QCVN 01:2016/BXD : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật Đô thị ;

+ Tài liệu quan trắc thủy văn của xã.

Giải pháp thiết kế;

Các điểm dân cư, các thôn thoát nước vào hệ thống kênh tiêu thoát nước của các thôn, nước được bơm ra hệ thống và Sông Lai qua các trạm bơm tiêu của các thôn.

Hệ thống thoát nước mưa của xã tận dụng địa hình tự nhiên. Toàn bộ nước mặt được thu bằng hệ thống cống BTCT, cống tròn hoặc cống hộp được bố trí ở vỉa hè của các tuyến đường rồi được thoát ra hệ thống kênh tiêu thuỷ lợi và hệ thống ao hồ của xã.

Tính toán hệ thống thoát nước mưa;

Chỉ tiêu tính toán.

- Cường độ mưa tính toán.

- Cường độ mưa tính toán của khu quy hoạch được xác định theo công thức:

(l/s-ha). Trong đó:

q20, b, n, p là các thông số lấy theo từng khu vực Bắc Ninh.

p: Chu kỳ lập lại trận mưa. p = 2

t: Thời gian mưa, t = t1 + t2

+ t1: Thời gian nước chảy trên bề mặt tới rãnh thu nước.

+ t2: Thời gian nước chảy chảy trong rãnh xác định theo công thức:

t2 = m (1/60.v (phút) .

+ m: Hệ số phụ thuộc địa hình, với địa hình bằng phẳng m=2, với địa hình dốc >0,005 (m ) thì m = 1,2.

+ v: Vận tốc nước chảy trong mương rãnh.

+  (1: Tổng chiều dài rãnh nước.

- Lưu lượng mưa tính toán :

Q = X . q . A (m2/s)

+X : Hệ số dòng chảy = 0,7.

+q : Cường độ mưa tính toán (l/s.ha).

+A : Diện tích thu nước mưa tính toán (ha).

b/  Xác định thời gian mưa tính toán.

Thời gian mưa tính toán được xác định theo công thức:

ttt = t0 + tr + tc  (phút). Trong đó:

ttt: thời gian tập trung nước mưa trên bề mặt từ điểm xa nhất trên lưu vực chảy đến rãnh thu nước mưa (phút). Trong điều kiện tiểu khu có hệ thống thu nước mưa ta có tm = 5 phút.

tm:gian nước chảy trong rãnh thu nước mưa và được tính theo công thức:

(phút).

+ Với lr, Vr là chiều dài và vận tốc nước chảy ở cuối rãnh thu nước mưa.

1,25 là hệ số kể đến sự tăng dần vận tốc ở trong rãnh.

+ Với tc: thời gian nước chảy trong mương đến tiết diện tính toán và được xác định theo công thức:

(phút).

+ Với lc: chiều dài mỗi đoạn cống tính toán (m).

Vc: vận tốc nước chảy trong mỗi đoạn cống (m/s).

r: hệ số kể đến sự làm đầy không gian tự do trong mương khi có mưa.

Với độ dốc khu vực nhỏ hơn 0,01 ta có r = 2.

Vậy ta có: ttt = 5 + 3 + tc = 8 + tc   (phút).

Tính toán lưu lượng nước mưa.

- Lưu lượng nước mưa được tính theo công thức sau:

Qtt =  (tb . q . F . (. Trong đó:

(tb = 0,68635 - hệ số dòng chảy.

q - Cường độ mưa tính toán (l/s-ha).

F - diện tích lưu vực thu nước tính toán (ha).

( = 1- hệ số mưa không đều.

Khi đó ta có :       Qtt = 0,68635.F.q (l/s).

(Chi tiết xem trong bản vẽ quy hoạch mạng lưới thoát nước)

6.2.3. Quy hoạch cấp nước:

* Cơ sở thiết kế;

+ QCXDVN 01:2019/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về QHXD ;

+ QCVN 01:2016/BXD : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật Đô thị ;

- TCXDVN 33:2006  "Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế .

Chỉ tiêu quy hoạch cấp nước như sau:

- Nước trong sinh hoạt, ăn uống, nước dùng cho các công trình công cộng; nước dùng cho chăn nuôi gia súc, gia cầm; nuớc dùng cho các cơ sở chế biến khác

- Tiêu chuẩn:

+ Tiêu chuẩn cấp nước là: 100 lít/người/ngày.

+ Lấy nước ở vòi nước công cộng: >40 lít/người/ngày.

- Nguồn nước:

Nguồn nước lấy từ nhà máy nước sạch với đường ống dẫn chính có D110, đáp ứng với chỉ tiêu cấp nước 100lít/người/ng.đ. Hệ thống đường ống cấp nước mạng chính theo mạng vòng, mạng nhánh theo mạng cụt.

Nguồn nước sẽ được lấy từ nhà máy cấp nước sạch đang cấp nước cho nhân dân toàn xã trên cơ sở nâng cấp công xuất nhà máy nước hiện có.

- Tổng nhu cầu dùng nước đến năm 2025 khoảng 2.142,88 m3/ ngày đêm

- Tổng nhu cầu dùng nước đến năm 2030 khoảng 2.265,44 m3/ ngày đêm

* Giải pháp quy hoạch cấp nước:

Trên địa bàn xã hiện đã có hệ thống cấp nước cho toàn xã

Mạng lưới đường ống cấp nước cho các thôn của xã sử dụng đường ống HDPE có đường kính F50 đến F160.

Hệ thống cấp nước cứu hỏa được thiết kế chung với hệ thống cấp nước sinh hoạt. Họng cứu hoả được bố trí với khoảng cách 300m/họng. Được thiết kế ở giai đoạn quy hoạch chi tiết.

(Chi tiết mạng lưới cấp nước xem trong bản vẽ)

6.2.4. Quy hoạch cấp điện:

Các tiêu chuẩn, quy phạm áp dụng;

+ QCXDVN 01: 2019/BXD : Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về QHXD;

+ Luật điện lực.7

+ Nghị định số 106/2005 NĐ-CP, ngày 17/08/2005 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.

* Chỉ tiêu cấp điện:

- Chỉ tiêu cấp điện toàn xã đến năm 2020:

+ Điện sinh hoạt đô thị			:200(W/người);

+ Điện công trình công cộng		:30%(Điện sinh hoạt);

+ Điện dự phòng				:10%(Điện sinh hoạt).

- Chỉ tiêu cấp điện của các điểm dân cư nông thôn:

+ Điện sinh hoạt				:150(W/người);

+ Điện công trình công cộng		:20%(Điện sinh hoạt);

+ Điện dự phòng				:15%(Điện sinh hoạt).

- Trong đó, chi tiết các chỉ tiêu là:

+ Điện sinh hoạt			:150 W/người

+ Công trình công cộng:

- Cơ quan, văn phòng		:20 - 30 W/m2. Sàn

- Nhà trẻ, trường học		:80 W/học sinh.

- Dịch vụ, thương mại		:10 - 20 W/m2.sàn

- Trung tâm văn hóa, thể thao	:15 - 20 W/m2.sàn

+ Chiếu sáng đường:

- Đường chính khu vực		:0,6-0,8 cd/m2.

- Đường phụ			:0,4 cd/m2.

- Công viên, vườn hoa		:0,2 cd/m2.

Giải pháp quy hoạch cấp điện;

* Nguồn điện:

Sử dụng nguồn điện (10)22KV đang cấp điện cho toàn xã, Đường dây không 10KV chạy trên địa bàn xã.

* Giải pháp cấp điện:

Quy hoạch hệ thống cấp điện cho toàn xã đến năm 2030 với tổng công suất thiết kế P=2.010 KVA. Sử dụng hệ thống trạm biến áp tại các khu quy hoạch mới, khu trung tâm xã và nâng cấp các trạm biến áp hiện trạng đang cấp điện cho các thôn.

(chi tiết theo bản vẽ quy hoạch mạng lưới cấp điện)

6.2.5. Quy hoạch thoát nước:

- Đối với khu vực làng xóm cũ: Đây là vấn đề khá phức tạp do lịch sử để lại, hầu hết các tuyến đường rất chật hẹp, hệ thống thoát nước chỉ là tự chảy hoặc các rãnh nhỏ thu nước đổ ra các kênh mương, ao hồ tự nhiên. Do vậy trong các khu dân cư hiện hữu kiến nghị các cấp có thẩm quyền sớm nghiên cứu đầu tư kinh phí lập riêng dự án xây dựng hệ thống thoát nước.

- Đối với các khu ở mới: Sử dụng hệ thống thoát nước chung (cả nước mặt và nước thải) bằng các hệ thống rãnh thu nước sau các dãy nhà đổ ra hệ thống cống BTCT đạt ngầm dưới vỉa hè các tuyến đường.

- Nước thải trong khu vực bao gồm 2 loại: Nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất. Nước thải sản xuất được xử lý riêng; nước thải sinh hoạt sau khi được xử lý cục bộ đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh cho phép được thoát nước vào hệ thống thoát nước chung.

- Tỷ lệ thu gom nước thải tối thiểu đạt 80% lượng nước cấp;

- Tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt phải phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hiện hành.

6.2.6. Đánh giá tác động môi trường & Quy hoạch chất thải vệ sinh môi trường

a) Đánh giá tác động môi trường: Chi tiết thống nhất theo bản vẽ và thuyết minh phần vệ sinh môi trường và đánh giá tác động môi trường, các khu vực quy hoạch nêu rõ khu vực bị tác động môi trường ảnh hưởng đến theo các mức độ từ đó đưa ra đánh giá, các giải pháp giảm thiểu tác động, đặt các hệ thống máy móc, đo đạc quan chắc kết quả môi trường không khi, nước, tiếng ồn từ đó có những giải pháp giảm thiểu đảm bảo các mức tiêu chuẩn trong phạm vi cho phép.

b) Quy hoạch chất thải rắn vệ sinh môi trường

- Rác thải: Rác thải được thu gom từ các hộ gia đình tại các thôn, sau đó được tập kết ra bãi rác tập trung theo quy hoạch của từng thôn từ đó hệ thống xe thu gom rác thải xẽ thu gom vận chuyển đến bãi xử lý rác thải tập chung của huyện tại xã Cao Đức.

Sơ đồ quy trình quản lý CTR thải rắn

CTR phát sinh → thu gom → vận chuyển → (xử lý trung gian → vận chuyển) → xử lý cuối

- CTR có thể thu hồi để tái chế, tái sử dụng: bao gồm CTR vô cơ (bao bì, giấy,  thuỷ tinh…);

- CTR phải xử lý: CTR hữu cơ

- CTR không xử lý: đất, đá, gạch…

* Thu gom, lưu chứa, vận chuyển:

- Khu vực đô thị:

+ Chất thải rắn được thu gom tập trung: Xe thu gom theo lịch trình đã định, dừng tại ngã 3, ngã 4, các hộ gia đình mang CTR đến đổ vào xe; sau đó xe cơ giới đến thu gom và vận chuyển đi. Các ngõ nhỏ, đường hẹp, có thể sử dụng xe đẩy tay loại nhỏ để đi thu gom, sau đó tập kết tại một điểm chung, để xe cơ giới đến chuyên chở đến cơ sở xử lý.

+ Nâng cao khả năng vận chuyển sao cho tiện lợi, nhanh chóng, vệ sinh và kinh tế; từng bước cơ giới hoá tới mức cao nhất công tác vận chuyển và bốc xếp để hạn chế các tác động bất lợi đến môi trường;

+ Sử dụng các chân rác đã được phê duyệt theo đồ án quy hoạch nông thôn mới để tập kết chất thải rắn.

- Cụm công nghiệp:

+ CTR công nghiệp phải được phân loại triệt để tại nguồn thải theo đúng tính chất (Thông thường và nguy hại); thu gom, vận chuyển theo kênh riêng đến khu xử lý tập trung;

+ Bố trí đủ quỹ đất để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ việc thu gom, vận chuyển, xử lý CTRCN, hạn chế dòng vận chuyển cắt qua đô thị;

+ CTR công nghiệp nguy hại bắt buộc phải đăng kí chi tiết với các đơn vị chuyên ngành, vận chuyển bằng phương tiện chuyên dụng, đảm bảo vệ sinh và mỹ quan về khu xử lý tập trung;

+ Thành lập cơ sở trao đổi thông tin về CTR của khu công nghiệp để có thể tận thu tái sử dụng, tái chế; trao đổi hoặc bán lại CTR có thể tái chế cho các cơ sở khác sử dụng để giảm giá thành sản phẩm.

- Nghĩa trang: Giữ nguyên theo quy hoạch chung các khu nghĩa trang hiện nằm rải rác ở các thôn, sau đó được cải tạo chỉnh trang thành các khu khuôn viên cây xanh đảm bảo cảnh quan và môi trường không xây dựng phát sinh các khu nghĩa trang tự phát về phát triển dài hạn xây dựng khu nghĩa trang tập trung của toàn huyện tại xã Đại Bái.

6.2.7. Quy hoạch các công trình sản xuất và phục vụ sản xuất:

- Hệ thống công trình tưới tiêu: trên địa bàn xã hiện có các trạm bơm phục vụ cho việc tưới tiêu cho toàn bộ xã. Hệ thống kênh mương tưới tiêu đã một phần được kiên cố hóa. Quy hoạch thêm một số tuyến kênh tưới để thuận tiện cho việc sản xuất và kiên cố hóa, cứng hóa một số tuyến kênh tưới tiêu kết hợp để đảm bảm tiêu thoát nước về mùa mưa và tưới về mùa khô.

- Hệ thống giao thông nội đồng: cứng hoá các tuyến đường nội đồng, đồng thời xây dựng thêm hệ thống kênh tưới tiêu dọc theo các tuyến đường nội đồng với mặt cắt ngang các tuyến đường nội đồng chính 5,0m, bờ thửa (1,5-2,0)m.

6.2.8. Quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu:

Theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng hàng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

7. Quy định quản lý theo Đồ án quy hoạch: Được ban hành kèm theo Quyết định phê duyệt quy hoạch (kèm theo dự thảo quy định quản lý theo quy hoạch).

8. Các chương trình, dự án ưu tiên, nguồn lực và lộ trình thực hiện

8.1. Các chương trình ưu tiên đầu tư:

- Chương trình phát triển phát triển nhà ở các điểm dân cư đã quy hoạch trên địa bàn xã bao gồm 06 điểm trên địa bàn các thôn với quy mô tổng diện tích khoảng 34,72 ha cụ thể ở các vị trí như sau.

Vị trí 1: Diện tích 8,55 ha quy mô hộ khoảng 855 hộ.

Vị trí 2: Diện tích 2,58 ha quy mô hộ khoảng 258 hộ.

Vị trí 3: Diện tích 4,2 ha quy mô hộ khoảng 420 hộ.

Vị trí 4: Diện tích 1,54 ha quy mô hộ khoảng 154 hộ.

Vị trí 5: Diện tích 1,35 ha quy mô hộ khoảng 135 hộ.

Vị trí 6: Diện tích 1,1 ha quy mô hộ khoảng 110 hộ.

Vị trí 7: Diện tích 6,87 ha quy mô hộ khoảng 687 hộ.

Vị trí 8: Diện tích 8,53 ha quy mô hộ khoảng 853 hộ.

- Chương trình xây dựng xã nông thôn nâng cao, kiểu mẫu.

8.2. Các dự án chiến lược ưu tiên:

- Hệ thống hạ tầng cơ sở:

+ Đầu tư xây dựng mới, nâng cấp hệ thống các công trình giao thông, thủy lợi, cấp nước, cấp điện, thoát nước, xử lý nước thải, chất thải rắn và nghĩa trang.

+ Đầu tư xây dựng các công trình giáo dục thuộc khu vực trung tâm xã các điểm trường tại các thôn đã được quy hoạch quỹ đất, trung tâm văn hóa thể dục thể thao xã các trung tâm văn hóa thể thao tại các thôn chưa được đầu tư xây dựng.

+ Đầu tư xây dựng các công trình thể dục, thể thao, khu khuôn viên cây xanh tại khu trung tâm xã, các khu vực cây xanh đã quy hoạch tại các thôn.

- Hệ thống hạ tầng kinh tế:

+ Phát triển dự án cụm công nghiệp theo quy hoạch vùng huyện.

+ Thu hút đầu tư các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển theo hướng nông nghiệp sạch bền vững ngắn với khoa học kỹ thuất hướng tới canh tác vùng tập trung ruộng đất.

+ Phát triển dự án thương mại dịch vụ, du lịch, vui chơi giải trí đã được định hướng quy hoạch...

8.3. Nguồn lực thực hiện: Nguồn ngân sách Nhà nước đối với công trình hạ tầng công trình dịch vụ công cộng thiết yếu, thu hút nguồn vốn đầu tư xã hội hóa, các hình thức dự án công tư, từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vào các dự án xã hội hóa, hạ tầng kinh tế, hạ tầng kỹ thuật.

8.4. Lộ trình thực hiện:

- Giai đoạn 2021 - 2025: Rà soát, lập quy hoạch chi tiết các khu nhà ở và các khu chức năng, các công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối qua trọng lập kế hoạch, lộ trình xác định danh mục ưu tiên và đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu; thu hút đầu tư xây dựng vào các dự án trọng điểm, các dự án đấu giá đất tạo vốn đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã.

- Giai đoạn 2025 - 2030: Tiếp tục đầu tư xây dựng các dự án về hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo hướng phát triển bền vững, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

VII. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ.

1. Kết luận.

Trên đây là toàn bộ nội dung điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Quỳnh Phú do công ty CP đầu tư và tư vấn Golden Lan Việt Nam lập trên cơ sở đã được thống nhất với cơ quan Chủ đầu tư là UBND xã Quỳnh Phú, huyện Gia Bình.

Nội dung điều chỉnh quy hoạch xây dựng đã đáp ứng chủ trương, mục tiêu và tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Kiến nghị.

UBND xã Quỳnh Phú kính đề nghị phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thẩm định trình UBND huyện Gia Bình phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Quỳnh Phú để có căn cứ thực hiện các bước tiếp theo./.