MỤC LỤC

1.1.	Đối tượng và phạm vi áp dụng	3

1.2.	Ranh giới, tính chất, dân số, đất đai, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật	3

1.2.1.	Ranh giới:	3

1.2.2.	Tính chất:	3

1.2.3.	Dân số, diện tích	3

1.2.4.	Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cơ bản:	3

1.3.	Quy định chung về hạ tầng xã hội	4

1.3.1.	Công trình công cộng đô thị:	4

1.3.2.	Các đơn vị ở:	5

1.3.2.1	Công trình công cộng:	5

1.3.2.2	Cây xanh đơn vị ở:	6

1.3.2.3	Trường trung học cơ sở, tiểu học:	6

1.3.2.4	Trường mầm non:	7

1.3.2.5	Đất nhóm nhà ở:	7

1.3.3.	Đất hỗn hợp	9

1.3.4.	Di tích, tôn giáo – tín ngưỡng:	10

1.4.	Quy định chung về hệ thống hạ tầng kỹ thuật	10

1.4.1.	Giao thông:	11

1.4.2.	Thoát nước mặt:	12

1.4.3.	Cấp nước:	12

1.4.4.	Cấp điện	14

1.4.5.	Thông tin liên lạc	15

1.4.6.	Thu gom và xử lý nước thải	17

1.4.7.	Quản lý chất thải rắn:	18

1.4.8.	Quản lý nghĩa trang:	19

1.5.	Quy định về không gian ngầm	19

1.6.	Quy định về môi trường	20

1.7.	Quy định chung về tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan	21

1.8.	Quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng	21

CHƯƠNG 2.	QUY ĐỊNH CỤ THỂ	23

2.1	Phân khu I:	23

2.2	Phân khu II (Phân khu trung tâm hành chính) và Phân khu III (Phân khu cây xanh sinh thái):	26

2.3	Phân khu IV (Phân khu đô thị lõi):	29

2.4	Phân khu V (Phân khu cửa ngõ):	31

CHƯƠNG 3.	TỔ CHỨC THỰC HIỆN	34

3.1.	Phân công quản lý thực hiện	34

3.2.	Kế hoạch tổ chức thực hiện:	34

3.3.	Quy định công bố thông tin	34

3.4.	Lưu trữ hồ sơ	35

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

| VIẾT ĐẦY ĐỦ | VIẾT TẮT |
| --- | --- |
| Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu đến năm 2020 | QHPTKTXH 2020 |
| Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên đến năm 2030 | Điều chỉnh quy hoạch chung Thị trấn Tân Uyên |
| Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam | Tiêu chuẩn |
| Quy chuẩn xây dựng Việt Nam | QCXDVN |
| Thể dục thể thao | TDTT |
| Ủy ban nhân dân | UBND |
| ĐẤT DÂN DỤNG | DÂN DỤNG |
| ĐẤT CÔNG CỘNG ĐÔ THỊ (THƯƠNG MẠI, DV) | CCĐT |
| ĐẤT HỖN HỢP | ĐHH |
| ĐẤT CÂY XANH, TDTT ĐÔ THỊ | CXĐT |
| GIAO THÔNG ĐÔ THỊ | GTĐT |
| TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (CẤP 3) | THPT |
| ĐẤT ĐƠN VỊ Ở | ĐVO |
| ĐẤT CÔNG CỘNG ĐƠN VỊ Ở (Phục vụ thường xuyên: Thương nghiệp, văn hóa, y tế, hành chính cấp ĐVO) | CC |
| ĐẤT CÂY XANH | CX |
| ĐẤT GIÁO DỤC CƠ SỞ (CẤP 1, 2, MẦM NON) | TH,THCS,MN |
| ĐẤT NHÓM NHÀ Ở | NHÓM Ở |
| Đất nhóm nhà ở xây dựng mới | OM |
| Đất nhóm nhà ở hiện có (cải tạo chỉnh trang) | NO |
| ĐẤT GIAO THÔNG ĐƠN VỊ Ở | GT |
| ĐẤT XÂY DỰNG NGOÀI PHẠM VI KHU DÂN DỤNG | NGOÀI DÂN DỤNG |
| ĐẤT DI TÍCH, TÔN GIÁO - TÍN NGƯỠNG | TG |
| ĐẤT CÔNG NGHIỆP, KHO TÀNG | CN |
| ĐẤT ĐẦU MỐI HẠ TẦNG KỸ THUẬT | HTKT |
| ĐẤT CÂY XANH CÁCH LY | CXCL |
| ĐẤT CÂY XANH CẢNH QUAN | CXCQ |
| ĐẤT DỰ ÁN | DA |
| ĐẤT NGHĨA TRANG NGHĨA ĐỊA | NT |
| ĐẤT KHÁC |  |
| ĐẤT NÔNG NGHIỆP | NN |
| ĐẤT MẶT NƯỚC KÊNH MƯƠNG | MN |
| ĐẤT TRỐNG | ĐT |

QUY ĐỊNH CHUNG

## Đối tượng và phạm vi áp dụng

Quy định này áp dụng đối với tất cả các tổ chức, cá nhân thực hiện việc quản lý phát triển đô thị, đầu tư xây dựng, cải tạo chỉnh trang đô thị trên địa bàn thị trấn Tân Uyên đảm bảo theo đúng đồ án Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên và vùng phụ cận đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000 đã được phê duyệt.

Quy định này là cơ sở để chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý kiến trúc, quy hoạch, xây dựng của tỉnh Lai Châu và huyện Tân Uyên xây dựng Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc và quản lý đầu tư xây dựng, cấp phép xây dựng, cải tạo chỉnh trang các công trình kiến trúc, thiết kế cảnh quan trong đô thị và làm căn cứ để xác lập nhiệm vụ, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, các quy hoạch chuyên ngành và tất cả các khu vực trong, ngoài đô thị; Tuân thủ định hướng quy hoạch chung.

## Ranh giới, tính chất, dân số, đất đai, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

### Ranh giới:

Ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch được giới hạn như sau:

- Phía Bắc giáp xã Phúc Khoa - huyện Tân Uyên - tỉnh Lai Châu.

- Phía Nam giáp xã Trung Đồng và xã Thân Thuộc - huyện Tân Uyên

- Phía Đông giáp xã Tả Van - huyện Sa Pa - tỉnh Lào Cai.

- Phía Tây giáp xã Mường Khoa - huyện Tân Uyên - tỉnh Lai Châu.

### Tính chất:

- Là đô thị loại V, định hướng lên loại IV mang đậm tính “văn minh, hiện đại, thể hiện bản sắc của dân tộc Tây Bắc và phù hợp với đặc thù riêng, có hệ thống chính trị vững mạnh, có nền dịch vụ và du lịch phát triển, có môi trường xanh sạch đẹp”;

- Là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa – xã hội, khoa học – kỹ thuật, thương mại, dịch vụ và du lịch của huyện Tân Uyên.

### Dân số, diện tích

- Quy mô dân số dự kiến đến 2030 là: 18.534 người

- Diện tích đất tự nhiên khu vực lập quy hoạch 642.08 ha. Diện tích đất xây dựng khoảng 103.89 ha.

### Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cơ bản:

a. Đất xây dựng đô thị:

- Đất đơn vị ở xây mới khoảng 50m2/người.

- Đất công trình công cộng đô thị: 4÷5m2/người.

- Đất công trình công cộng cấp khu ở ≥ 1m2/người.

- Đất cây xanh - thể dục thể thao: 2÷3m2/người.

- Đất giao thông 19÷21m2/người.

b. Các chỉ tiêu về hạ tầng xã hội:

Đảm bảo tuân thủ Quy chuẩn xây dựng Việt nam Quy hoạch xây dựng.

c. Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật:

- Giao thông:

+ Tỷ lệ đất giao thông ≥ 18÷20%.

- Chỉ tiêu cấp nước:

+ Chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt: 100 lít/người/ngày đêm.

+ Chỉ tiêu cấp nước công cộng, dịch vụ: ≥ 10% lượng nước sinh hoạt.

- Chỉ tiêu thoát nước thải sinh hoạt: Tỷ lệ thu gom yêu cầu đạt 90% tỷ lệ cấp nước.

- Chỉ tiêu cấp điện:

+ Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt: 330W/người;

+ Chỉ tiêu cấp điện công trình công cộng dịch vụ: 30% phụ tải điện sinh hoạt.

- Chỉ tiêu chất thải rắn sinh hoạt: 1÷1,3kg/người/ngày.

## Quy định chung về hạ tầng xã hội

### Công trình công cộng đô thị:

- Đất công trình công cộng cấp đô thị bao gồm các chức năng chính: Thương mại, dịch vụ, y tế, văn hóa, hành chính quản lý đô thị, cơ quan, văn phòng và công trình công cộng hỗn hợp khác,...

- Các công trình công cộng cấp đô thị phục vụ các nhu cầu chung của Tỉnh và khu vực. Các công trình công cộng cấp đô thị cần tổ chức thành các trung tâm, trên cơ sở nhóm chức năng (thương mại, dịch vụ, y tế, văn hóa, quản lý hành chính, văn phòng giao dịch…) nhằm tiết kiệm và khai thác hiệu quả quỹ đất. Trong đất công trình công cộng cấp tỉnh có thể bố trí khách sạn, nhà nghỉ, căn hộ cho thuê với thời gian lưu trú ngắn theo hướng dịch vụ cao cấp.

- Các công trình đặc biệt, điểm nhấn cần phải có quảng trường và không gian mở lớn phía trước công trình.

- Vị trí đất công trình công cộng đô thị đề xuất trong hồ sơ bản vẽ Điều chỉnh quy hoạch chung Thị trấn Tân Uyên làm cơ sở để nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết. Trong quá trình nghiên cứu nhằm cụ thể hóa quy hoạch chung này, vị trí cụ thể của các công trình công cộng có thể được điều chỉnh trên cơ sở phù hợp với cơ cấu quy hoạch khu vực, thực tế sử dụng đất, tiết kiệm hiệu quả đất và tuân thủ tiêu chuẩn, QCXDVN.

- Quy mô, chức năng, mật độ xây dựng, tầng cao công trình cụ thể sẽ được xác định khi lập quy hoạch chi tiết, tuân thủ tiêu chuẩn, QCXDVN. Đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cơ bản của đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung Thị trấn Tân Uyên.

Cần lưu ý tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan hài hòa với các công trình lân cận và xác định khoảng lùi hợp lý nhằm tạo không gian mở phía trước công trình, đảm bảo giao thông thông suốt. Khuyến khích khoảng lùi lớn hơn khoảng lùi tối thiểu theo quy chuẩn.

- Cấm phát triển:

+ Công trình vi phạm các hành lang an toàn, phạm vi bảo vệ các công trình an ninh quốc phòng, di tích, hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, môi trường….

+ Công trình ngoài chức năng đất dân dụng.

+ Công trình không phù hợp với tiêu chuẩn và quy chuẩn xây dựng hiện hành.

+ Nhà ở

- Hạn chế phát triển:

+ Các chức năng ngoài đất công cộng.

- Khuyến khích phát triển:

+ Công trình công cộng hợp khối, đa chức năng.

+ Khuyến khích phát triển các công trình hạ tầng xã hội phục vụ nhu cầu của người dân.

+ Công trình hiện đại, thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng.

### Các đơn vị ở:

Các đơn vị ở và một số nhóm nhà ở độc lập. Đất đơn vị ở, bao gồm: đất công cộng đơn vị ở, cây xanh, trường tiểu học, trung học cơ sở, mầm non, các nhóm nhà ở và giao thông. Hạt nhân đơn vị ở là vườn hoa, cây xanh, công trình công cộng đơn vị ở và trường học.

#### Công trình công cộng:

Đất công cộng đơn vị ở là đất xây dựng các công trình thương mại, dịch vụ, y tế, văn hóa, quản lý hành chính phục vụ nhu cầu thường xuyên cho dân cư trong đơn vị ở, bao gồm: Chợ, siêu thị, cửa hàng; trạm y tế; nhà văn hóa, phòng truyền thống, thư viện, bưu điện; trụ sở quản lý hành chính đơn vị ở...

- Vị trí đất công cộng đơn vị ở đề xuất trong hồ sơ bản vẽ Điều chỉnh quy hoạch chung Thị trấn Tân Uyên làm cơ sở để nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết. Trong quá trình nghiên cứu nhằm cụ thể hóa quy hoạch chung này, vị trí, ranh giới cụ thể của công cộng đơn vị ở có thể được điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế nhưng phải đảm bảo các chỉ tiêu đã xác định trong đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung Thị trấn Tân Uyên.

- Quy mô, chức năng, mật độ xây dựng, tầng cao công trình cụ thể sẽ được xác định khi lập quy hoạch chi tiết, tuân thủ tiêu chuẩn, QCXDVN. Đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cơ bản của bản vẽ Điều chỉnh quy hoạch chung Thị trấn Tân Uyên.

- Cấm phát triển: các công trình ngoài chức năng công cộng phục vụ nhu cầu thường xuyên cho dân cư trong đơn vị ở.

- Khuyến khích: Hình thành trung tâm đơn vị ở tập trung nhằm tiết kiệm đất, chất lượng cao, phù hợp với cảnh quan, môi trường gắn với phát triển hệ thống công viên cây xanh, không gian công cộng.

#### Cây xanh đơn vị ở:

Đất cây xanh đơn vị ở nhằm giải quyết các nhu cầu vui chơi, nghỉ dưỡng và thể dục thể thao cho người dân trong đơn vị ở, bao gồm: Các vườn hoa, sân bãi TDTT (như: sân thể thao cơ bản, bể bơi (nếu có), nhà tập đơn giản…), bãi đỗ xe và các khu vui chơi giải trí.

- Vị trí đất cây xanh đơn vị ở đề xuất trong hồ sơ bản vẽ Điều chỉnh quy hoạch chung Thị trấn Tân Uyên làm cơ sở để nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết. Trong quá trình nghiên cứu nhằm cụ thể hóa quy hoạch chung này, vị trí, ranh giới cụ thể của cây xanh đơn vị ở có thể được điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế nhưng phải đảm bảo các chỉ tiêu đã xác định trong đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung Thị trấn Tân Uyên.

- Quy mô, chức năng, mật độ xây dựng, tầng cao công trình cụ thể sẽ được xác định khi lập quy hoạch chi tiết, tuân thủ tiêu chuẩn, QCXDVN. Đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cơ bản của đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung Thị trấn Tân Uyên.

- Cấm:

+ Sử dụng các chức năng sử dụng đất ngoài chức năng cây xanh, TDTT, vui chơi giải trí, các tiện ích cây xanh đơn vị ở

- Hạn chế: kết hợp các bãi đỗ xe nổi.

- Khuyến khích:

+ Nghiên cứu hình thành cây xanh, TDTT đơn vị ở phù hợp với cảnh quan, môi trường gắn với phát triển hệ thống quảng trường, mặt nước.

+ Tổ chức các khu vui chơi giải trí phục vụ mọi lứa tuổi.

+ Kết hợp bãi đỗ xe ngầm.

#### Trường trung học cơ sở, tiểu học:

- Trường tiểu học, trung học cơ sở được bố trí tại trung tâm đơn vị ở đảm bảo quy mô và bán kính phục vụ trong đơn vị ở. Xây dựng mới kết hợp cải tạo chỉnh trang nâng cấp các trường tiểu học, trung học cơ sở hiện có.

- Vị trí đất trường tiểu học, trung học cơ sở đề xuất trong hồ sơ bản vẽ Điều chỉnh quy hoạch chung Thị trấn Tân Uyên làm cơ sở để nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết. Trong quá trình nghiên cứu nhằm cụ thể hóa quy hoạch chung này, vị trí, ranh giới cụ thể của trường tiểu học, trung học cơ sở có thể được điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế nhưng phải đảm bảo các chỉ tiêu đã xác định trong đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung Thị trấn Tân Uyên.

- Cấm phát triển:

+ Xây dựng công trình ngoài chức năng trường tiểu học, trung học cơ sở.

- Khuyến khích:

+ Xây dựng các trường hiện đại, chất lượng cao gắn với không gian cây xanh, phù hợp với cảnh quan, môi trường.

#### Trường mầm non:

- Trường mầm non bố trí tại trung tâm nhóm nhà ở đảm bảo quy mô và bán kính phục vụ trong nhóm nhà ở. Xây dựng trường mầm non mới kết hợp cải tạo chinh trang nâng cấp các trường mầm non hiện có.

- Vị trí đất trường mầm non đề xuất trong hồ sơ bản vẽ Điều chỉnh quy hoạch chung Thị trấn Tân Uyên làm cơ sở để nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết. Trong quá trình nghiên cứu nhằm cụ thể hóa quy hoạch chung này, vị trí, ranh giới cụ thể của trường mầm non có thể được điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế nhưng phải đảm bảo các chỉ tiêu đã xác định trong đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung Thị trấn Tân Uyên.

- Cấm phát triển:

+ Công trình ngoài chức năng trường mầm non.

- Khuyến khích:

+ Xây dựng các trường hiện đại, chất lượng cao gắn với không gian cây xanh, phù hợp với cảnh quan, môi trường.

#### Đất nhóm nhà ở:

Đất nhóm nhà ở bao gồm đất ở, cây xanh vườn hoa, dịch vụ công cộng nhóm nhà ở, trường mầm non, đường nội bộ, sân chơi luyện tập TDTT, bãi đỗ xe… Trong đất ở bao gồm nhà ở chung cư, liền kế, biệt thự, nhà vườn.

- Vị trí đất nhóm nhà ở đề xuất trong hồ sơ bản vẽ Điều chỉnh quy hoạch chung Thị trấn Tân Uyên làm cơ sở để nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết. Trong quá trình nghiên cứu nhằm cụ thể hóa quy hoạch chung này, vị trí cụ thể của nhóm nhà ở có thể được điều chỉnh trên cơ sở phù hợp với cơ cấu quy hoạch khu vực, thực tế sử dụng đất và tuân thủ tiêu chuẩn QCXDVN.

Đất nhóm nhà ở bao gồm đất nhóm nhà ở xây dựng mới, đất nhóm nhà ở dự án, đất nhóm nhà ở sinh thái và đất nhóm nhà ở kiểu làng xóm hiện trạng cải tạo chỉnh trang theo quy hoạch, cụ thể như sau:

* Đất nhóm nhà ở đô thị được nghiên cứu xây dựng đồng bộ hiện đại đảm bảo các yêu cầu về kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật theo hướng chất lượng cao; tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, kết nối hài hòa với khu vực ở hiện có. Nhà ở được phát triển theo hướng đa dạng với nhiều loại hình nhà ở (chung cư, liền kế, biệt thự, nhà vườn…) phù hợp với đặc trưng phát triển đô thị tại từng khu vực, tình hình phát triển kinh tế xã hội và quy định hiện hành. Đối với phần đất ở xây dựng mới, trong quá trình triển khai giai đoạn sau cần nghiên cứu, bố trí quỹ nhà ở xã hội theo quy định. Các khu vực giáp ranh với đất làng xóm hiện có, ưu tiên bố trí các công trình hạ tầng xã hội; hạ tầng kỹ thuật (trường mầm non, vườn hoa, sân chơi, bãi đỗ xe, điểm tập kết rác…) làm không gian chuyển tiếp giữa khu dân cư mới và cũ, đảm bảo phát triển hài hòa, bền vững của khu vực nông thôn trong quá trình đô thị hóa. Đất nhóm nhà ở đô thị được kiểm soát như sau:

- Cấm phát triển:

+ Các công trình gây ô nhiễm môi trường.

- Hạn chế phát triển:

+ Văn phòng .

+ Kết hợp trường mầm non trong nhà ở chung cư cao tầng.

- Khuyến khích:

+ Phát triển nhà ở nhằm tạo dựng các tuyến phố hiện đại đồng bộ.

+ Dành diện tích sàn đỗ xe (ở tầng hầm chung cư cao tầng) để tham gia giải quyết một phần nhu cầu đỗ xe công cộng của khu vực.

+ Phát triển đa dạng loại hình nhà ở, trong đó dành quỹ đất nhà ở hợp lý để giải quyết các nhu cầu theo thứ tự ưu tiên: phục vụ di dân giải phóng mặt bằng, tái định cư; giãn dân trong khu vực vành đai xanh, nêm xanh, nội đô lịch sử.

* Đất nhóm nhà ở hiện có cải tạo xây dựng chỉnh trang chủ yếu thuộc khu vực làng xóm hiện có. Theo đó đất nhóm nhà ở hiện có được cải tạo chỉnh trang hoặc xây dựng lại, được bổ sung đủ hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật, kiểm soát không gian kiến trúc cảnh quan theo hướng mật độ xây dựng thấp, thấp tầng, đi đôi với bảo tồn, khai thác các kiến trúc truyền thống, gìn giữ giá trị văn hóa đặc trưng (hạn chế san lấp ao hồ) hài hòa với không gian kiến trúc cảnh quan xung quanh, tuân thủ các quy định hiện hành. Đối với các khu vực nhà ở hiện có nằm kề cận các tuyến đường giao thông từ đường phân khu vực trở lên hoặc các trục không gian kiến trúc cảnh quan chủ đạo của đô thị, cần được kiểm soát xây dựng đồng bộ hiện đại về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan hài hòa với khu vực ở hiện có. Đất nhóm nhà ở hiện có cải tạo xây dựng chỉnh trang được kiểm soát như sau:

- Cấm phát triển:

+ Các công trình ngoài chức năng đất đơn vị ở.

+ Các công trình gây ô nhiễm môi trường, công trình ảnh hưởng đến di tích lịch sử văn hóa.

+ San lấp ao hồ hiện có nằm xen kẽ trong khu dân cư.

- Hạn chế phát triển:

+ Nhà chung cư.

- Khuyến khích:

+ Duy trì kiến trúc công trình hiện có nhưng phải đảm bảo điều kiện sống tốt cho dân cư.

+ Tạo lập các trục đi bộ kết nối thuận tiện từ các lô nhà ở đến với các khu vực và phương tiện giao thông công cộng.

+ Phát triển đồng bộ hệ thống giao thông nội bộ, bãi đỗ xe phục vụ chung cho khu vực theo hướng sử dụng công nghệ tiên tiến nhằm tiết kiệm đất.

+ Di dời các cơ sở không thuộc chức năng nhóm nhà ở đến khu vực có chức năng phù hợp.

+ Bảo tồn tôn tạo các di sản kiến trúc cảnh quan, làng nghề.

+ Gìn giữ các không gian văn hóa.

+ Phát triển các không gian cây xanh gắn với mặt nước hiện có.

### Đất hỗn hợp

Đất hỗn hợp là đất để xây dựng công trình dân dụng đô thị có từ 2 chức năng độc lập trở lên, gồm các chức năng công cộng, thương mại-dịch vụ, cơ quan, văn phòng, khách sạn, siêu thị...có thể kết hợp một phần chức năng nhà ở.

Trường hợp có bố trí chức năng nhà ở, cần tuân thủ theo các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng nhà ở và đảm bảo hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật khu vực đáp ứng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn có liên quan.

Cần xây dựng chính sách cơ chế kinh doanh nhà ở thương mại trong khu vực, ưu tiên đối tượng hiện đang ở tại các đơn vị hành chính nằm trong phạm vi bản vẽ Điều chỉnh quy hoạch chung Thị trấn Tân Uyên nhằm giãn cư và từng bước cải thiện chất lượng sống của người dân đảm bảo phù hợp với các tiêu chí theo QHPTKTXH 2020, hạn chế ảnh hưởng đến quy mô dân số đã được phân bổ tại bản vẽ Điều chỉnh quy hoạch chung Thị trấn Tân Uyên theo QHPTKTXH 2020 và đảm bảo các chỉ tiêu về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật.

- Quy mô diện tích, dân số, chức năng cụ thể, chỉ tiêu sử dụng đất hỗn hợp sẽ được xác định khi lập quy hoạch chi tiết, tuân thủ tiêu chuẩn, QCXDVN và phù hợp với đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung Thị trấn Tân Uyên.

Cần lưu ý tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan hài hòa với các công trình lân cận và xác định khoảng lùi hợp lý nhằm tạo không gian mở phía trước công trình, đảm bảo giao thông thông suốt. Công trình phải tự đảm bảo nhu cầu đỗ xe theo quy định.

- Cấm phát triển:

+ Công nghiệp, kho tàng, công trình gây ô nhiễm.

- Hạn chế phát triển:

+ Chia nhỏ quỹ đất để xây dựng nhiều chức năng.

- Khuyến khích phát triển:

+ Công trình hợp khối, đa chức năng.

+ Ưu tiên cho các đối tượng có nhu cầu hiện đang ở tại các đơn vị hành chính nằm trong các ô quy hoạch và khu quy hoạch thuộc đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung Thị trấn Tân Uyên

### Di tích, tôn giáo – tín ngưỡng:

- Đất di tích, tôn giáo, tín ngưỡng là đất các công trình di tích nằm trong khu vực nghiên cứu bao gồm cả hành lang bảo vệ các công trình di tích này theo Luật định.

- Bảo tồn tôn tạo các công trình, cụm công trình di tích, tôn giáo phải đảm bảo các hành lang bảo vệ theo luật định.

- Đối với đất di tích danh thắng, quy mô diện tích và hành lang bảo vệ sẽ do cơ quan quản lý có thẩm quyền xác định. Việc lập dự án, cải tạo, xây dựng trong khu vực này phải tuân thủ Luật Di sản.

- Vị trí đất di tích, tôn giáo, tín ngưỡng được xác định tại bản vẽ trên cơ sở vị trí di tích, tôn giáo, tín ngưỡng hiện có. Quy mô sẽ được xác định cụ thể trong giai đoạn sau, do cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Cấm phát triển:

+ Xâm phạm di tích.

+ Tự ý cải tạo chỉnh trang không theo quy hoạch.

- Hạn chế phát triển:

+ Xây dựng mới trong vùng di tích và bảo tồn.

- Khuyến khích:

+ Bảo tồn,  tôn tạo các công trình, cụm công trình di tích, tôn giáo gắn với không gian xanh.

+ Dành đủ quỹ đất đối với các vùng bảo vệ di tích theo Luật Di sản văn hóa.

## Quy định chung về hệ thống hạ tầng kỹ thuật

- Đảm bảo tính thống nhất từ không gian tổng thể đô thị đến không gian cụ thể thuộc đô thị.

- Khai thác hợp lý cảnh quan thiên nhiên nhằm tạo ra giá trị thẩm mỹ, gắn với tiện nghi, nâng cao hiệu quả sử dụng không gian và bảo vệ môi trường đô thị.

- Tuân thủ hồ sơ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật được xác lập trong đồ án quy hoạch chung.

- Tuân thủ các yêu cầu, quy định về khu vực bảo vệ. hành lang an toàn của  hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo đúng luật định, tiêu chuẩn, quy phạm và QCXDVN.

### Giao thông:

*Định hướng phát triển hệ thống giao thông:

- Quan điểm thiết kế: Tôn trọng hiện trạng, xây dựng mạng lưới đường kết hợp giữa mạng hiện trạng hiện hữu của thị trấn. Hệ thống giao thông đáp ứng được sự phát triển của đô thị trong tương lai.

- Khu vực đô thị, mạng lưới giao thông mạch lạc, phân cấp đường rõ ràng kết hợp mạng lưới ô bàn cờ và tạo sự kết nối với các đường giao thông hiện hữu.

- Khu vực công nghiệp và dự trữ, giao thông với mặt cắt đường rộng đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa khối lượng lớn, dễ dàng kết nối với mạng đường giao thông đối ngoại.

*Giao thông đối ngoại:

- Đường quốc lộ 32: Đây là tuyến đường giao thông đối ngoại chính của huyện Tân Uyên, chạy dọc theo trung tâm thị trấn Tân Uyên qua các khu vực quan trọng, đặc biệt là nối liền khu vực sân bay mới với khu vực, mặt cắt 22,5m.

*Giao thông đối nội

- Mạng lưới đường chính khu đô thị được tổ chức chủ yếu bám theo địa hình và hiện trạng, phù hợp với tính chất của một đô thị vùng miền núi phía Tây Bắc, đảm bảo liên hệ thuận tiện trong nội bộ khu, đặc biệt là sự kết nối với đường của các khu dân cư hiện hữu và khả năng tiếp cận với công trình.

- Mạng lưới đường đô thị và đường khu vực thiết kế hợp lý theo hình thức mạng kín, đảm bảo liên hệ thuận tiện giữa các khu chức năng tạo thành mạng lưới hoàn chỉnh.

- Đường chính đô thị: Các tuyến đường theo các trục chính của khu vực kết nối với các trục giao thông đối ngoại. Mặt cắt dự kiến là 26m và 35m (mặt cắt 1-1; 2-2; 2’-2’)

- Đường khu vực: Các tuyến đường kết nối với các khu vực với giao thông đô thị. Mặt cắt dự kiến là 21,0 – 22,5m (mặt cắt 3-3; 4-4)

- Đường nội bộ: Được thiết kế theo mạng lưới ô bàn cờ kết hợp với hiện trạng, quy mô mặt cắt rộng 12 - 17.5m (mặt cắt 5-5; 6-6; 7-7).

### Thoát nước mặt:

- Khu vực nghiên cứu thiết kế thuộc khu vực địa hình phức tạp, có nhiều hiện tượng sạt lở, lũ quét. Toàn bộ hệ thống thoát nước mưa được thiết kế đổ theo các suối chảy qua khu vực thị trấn, đặc biệt là suối Nậm Trăng.

- Xây dựng tuyến cống tròn BTCT D1000,  D800, D600 thoát nước chính của đô thị, đảm bảo không bị ngập lụt khi san lấp.

- Tận dụng của hệ thống tiêu thoát nước mưa hiện trạng, tuy nhiên có điều chỉnh để phù hợp với quy hoạch mới.

- Toàn bộ đô thị được chia thành 4 lưu vực thoát nước chính:

+ Lưu vực 1: Toàn bộ khu vực phía Tây Bắc xuống khu vực Huyện đội thoát nước theo các cống thu nước rồi đổ về các suối Nà Cóc, suối Chạm Cả, suối Đội 3.

+ Lưu vực 2: Toàn bộ khu vực phía Tây Bắc của trung tâm thị trấn Tân Uyên thoát nước vào hệ thống cống thu nước rồi đổ về suối Nậm Trăng lớn.

+ Lưu vực 3: Toàn bộ khu vực phía Đông Nam khu vực trung tâm thị trấn Tân Uyên thoát nước vào các hệ thống cống thu nước rồi đổ về suối Nậm Trăng nhỏ.

+ Lưu vực 4: Toàn bộ khu vực phía Đông Nam khu vực khu công nghiệp và các khu lân cận của khu vực nghiên cứu thoát nước theo các cống thu nước, suối rồi đổ về suối Nậm Cưởm.

| Bảng tổng hợp khối lượng |
| --- |
| Stt | Nội dung | Đơn vị | Khối lượng | Ghi chú |
| 1 | Cống thoát nước D600 | m | 36613.89 |  |
| 2 | Cống thoát nước D600 | m | 10881.14 |  |
| 3 | Cống thoát nước D600 | m | 2585.85 |  |
| 4 | Ga thăm | Cái | 134 |  |

### Cấp nước:

- Tiêu chuẩn áp dụng

+ Quy chuẩn quy hoạch xây dựng đô thị: TCXD 01:2008

+ Tiêu chuẩn ngành nước: TCXD 33:1985

+ Tiêu chuẩn ngành nước: TCXDVN 33:2006

+ Tiêu chuẩn về cấp nước chữa cháy lấy theo TCVN 2622-1995

* Tài liệu tham khảo:

+ Hồ sơ cấp nước từ nhà máy nước Tân Uyên

+ Các tài liệu chuyên ngành khác

* Căn cứ tính toán:

+ Mạng lưới đường ống cấp nước hiện có của Thị trấn

- Tính toán nước sinh hoạt:

Bảng tổng hợp nhu cầu dùng nước

| Stt | Loại nhu cầu | Khối lượng | Chỉ tiêu | Lưu lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (L/Người - Ng.đêm) | (M3/ Ng.đêm) |  |
| 1 | Nước sinh hoạt | 16746 người | 100 | 1674,60 |  |
| 2 | Nước cho công trình công cộng, dịch vụ |  | 12% nước SH | 200,95 |  |
| 3 | Nước tưới cây rửa đường |  | 10% nước SH | 167,46 |  |
| 4 | Nước cho sản xuất thủ công nhỏ, tiểu thủ công nghiệp |  | 10% nước SH | 167,46 |  |
| 5 | Tổng cộng |  |  | 2210,47 |  |
| 6 | Nước dự phòng, rò rỉ |  | 20% | 442,09 |  |
| 7 | Nước cho bản thân khu xử lý |  | 4% tổng công suất | 88,42 |  |
|  | Tổng công suất cấp nước cho khu vực |  |  | 2740,99 |  |

Vậy chọn công suất cấp nước là: 3.000 m3/ ngày đêm.

- Nguồn nước:

+ Lấy nước từ nhà máy nước thị trấn Tân Uyên công suất: 3.000m3/ngày đêm.

+ Cấp nước chữa cháy:

Nước cứu hoả được lấy từ mạng lưới cấp nước sinh hoạt bằng các họng cứu hoả bố trí trên các tuyến ống chính với khoảng cách các họng cứu hoả từ 150m đến 200 m.

### Cấp điện

a. Nguyên tắc và phạm vi thiết kế:

- Quy hoạch mạng lưới cấp điện đến năm 2030 cho toàn thị trấn, phù hợp cho nhu cầu phát triển lâu dài của khu vực.

- Tính toán phụ tải dùng điện để phân vùng phụ tải cho từng trạm biến thế dự kiến xây dựng trong khu vực.

- Xác định nguồn cấp và lưới chuyển tải 110KV trong địa bàn huyện.

- Cải tạo các trạm biến thế 35/0,4KV hiện trạng lên thành 22/0,4KV và xây dựng mới thêm một số trạm 22/0,4KV trong các khu vực đô thị và nông thôn của khu vực.

- Hệ thống các trạm hạ thế công nghiệp trong các khu công nghiệp và cụm công nghiệp sẽ được thiết kế theo các dự án riêng, phụ thuộc trực tiếp vào số lượng và quy mô của các doanh nghiệp công nghiệp.

- Hệ thống cấp điện sẽ tiếp tục được cụ thể hoá trong các quy hoạch chi tiết và chuyên ngành tiếp theo.

b. Giải pháp thiết kế

* Nguồn cấp điện:

Lấy từ các trạm biến áp 110/22KV từ tuyến điện 110KV chạy dọc thị trấn.

* Tuyến dây cao thế và trung thế:

- Lưới điện cao thế

Khu vực có 1 tuyến điện cao thế  110KV chạy dọc theo QL32 cấp điện cho toàn bộ khu vực, vẫn đảm bảo khả năng cấp điện cho tương lai.

- Lưới điện trung thế

+ Các tuyến dây trung thế được thiết kế theo tiêu chuẩn 22KV. Thiết kế các mạch vòng, vận hành hở, đảm bảo cấp điện linh hoạt liên tục. Mạng lưới mạch vòng này được cấp điện từ các trạm biến áp 110/22KV . Để đảm bảo độ dự phòng phát triển và dự phòng cấp điện cho các phụ tải của tuyến khác khi bị sự cố, các đường trục trung thế trong chế độ bình thường chỉ thiết kế mang tải 60-75%.

+ Trong các khu vực đô thị, các tuyến cáp trung thế sử dụng cáp ngầm XLPE-Cu hoặc cáp nhôm có đường truyền tải tương đương có tiết diện chung ≥ 240mm2. Các khu vực còn lại có thể đi trên không tiết diện đường trục từ 185mm2 đến 240mm2, đường nhánh từ 95mm2 đến 120mm2.

+ Mạng lưới các tuyến cáp 22KV được thiết kế đảm bảo các trạm hạ thế 22/0,4V trong khu quy hoạch có bán kính phục vụ xa nhất không quá 300m.

*Trạm biến thế 22/0,4K:

Phạm vi nghiên cứu của đồ án chỉ dừng ở mức độ bố trí mạng lưới cấp điện đến các trạm biến thế 22/0,4KV. Mạng lưới hạ thế 0,4KV từ các trạm hạ thế đến các hộ tiêu thụ sẽ được xác định trong đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/2000 hoặc 1/500. Số lượng các trạm biến thế 22/0,4KV được xác định trên cơ sở nhu cầu của từng đơn vị ở, các khu vực trung tâm của khu nhà ở và khu đô thị, nhu cầu của từng xã và bán kính phục vụ (300-400 m đối với khu vực phát triển tập trung và 400-700m đối với khu vực phát triên phân tán). Số lượng trạm biến thế có thể thay đổi, tăng lên nếu công suất trạm nhỏ hoặc giảm xuống nếu công suất của trạm tăng. Khi có nhu cầu tăng thêm về phụ tải, hoặc sẽ xây dựng thêm trạm mới hoặc nâng công suất từ các trạm đã dự kiến xây dựng.

### Thông tin liên lạc

- Chỉ tiêu tính toán và nhu cầu thuê bao

| Bảng tổng hợp tính toán nhu cầu thuê bao |
| --- |
| STT | Phụ tải | Quy mô | Đơn vị tính | Chỉ tiêu | Nhu cầu |
|  |  |  |  | Chỉ tiêu | Đơn vị | (Thuê bao) |
| 1 | Đất đơn vị ở | 16.746 | người | 2 | Thuê bao/hộ | 8.373 |
| 2 | Đất công cộng, thương mại, DV |  |  | 40 | % Thuê bao SH | 3.349 |
| 3 | Đất du lịch |  |  | 10 | % Thuê bao SH | 837 |
| 5 | Đất công nghiệp, tiểu thủ CN | 15,5 | ha | 20 | Thuê bao/ha | 311 |
| 6 | Đất an ninh quốc phòng | 6,0 | ha | 25 | Thuê bao/ha | 151 |
| 7 | Đất đầu mối HTKT | 5 | công trình | 15 | Thuê bao/công trình | 75 |
|  | Tổng |  |  |  |  | 13.096 |

(Tại thời điểm lập quy hoạch chưa có các quy chuẩn, tiêu chuẩn quy định cụ thể về chỉ tiêu  tính toán nhu cầu thông tin liên lạc, do đó các tính toán về nhu cầu thông tin liên lạc chỉ là dự kiến, chi tiết sẽ được nghiên cứu ở giai đoạn sau).

- Tổng nhu cầu thuê bao toàn khu: 13.096 thuê bao.

- Định hướng phát triển:

Mạng thông tin khu vực nghiên cứu trong giai đoạn tới sẽ được tổ chức thành các hệ thống riêng trên cơ sở hệ thống hiện có. Đảm nhiệm chức năng thoại, truyền hình, truyền số liệu và truy nhập Internet, và mạng truyền thanh/hình.

- Mạng điện thoại

Các điểm chuyển mạch hiện trạng sẽ dần được thay thế bằng các thiết bị truy nhập đa dịch vụ băng rộng và thiết bị cổng đa phương tiện với dung lượng từ 2.000lines đến 10.000lines. Đồng thời xây dựng mới các điểm truy nhập thuê bao tại các điểm tập trung dân cư với dung lượng từ 10.000 lines đến 20.000 lines.

    - Mạng truyền hình

Mạng truyền hình đảm nhận cung cấp dịch vụ truyền hình (gồm cả miễn phí và có phí) cho cộng đồng sống và làm việc tại khu vực nghiên cứu. Nhà cung cấp dịch vụ truyền hình sẽ triển khai mạng của họ tới từng đơn vị qua mạng cáp truyền hình hoặc đầu thu tín hiệu.

- Mạng truyền dẫn

Khu vực được cấp tín hiệu từ tổng đài Host trung tâm tỉnh Lai Châu.

Tại mỗi trung tâm xã và khu công nghiệp, xây dựng trạm vệ tinh dung lượng 10.000 – 20.000 lines. Tín hiệu được cấp từ tổng đài Host thông qua các tuyến cáp quang tới các trạm vệ tinh.

Từ tổng đài vệ tinh xây dựng các tuyến cáp gốc đến các tủ cáp thuê bao và sẽ được xác định trong giai đoạn sau.

- Mạng ngoại vi

Mạng ngoại vi của khu vực nghiên cứu gồm các hệ thống cống, bể cáp và hầm cáp chạy trên vỉa hè đường. Hệ thống này được hạ ngầm trên các trục đường chính, mương dẫn cáp sử dụng kiểu 3 ống/3 lớp và 3 ống/2 lớp. Nắp bể cáp sử dụng loại nắp gang tròn hoặc nắp đan bê-tông.

Ống nhựa bảo vệ cáp dùng ống PVC (110x0,5. Tại mỗi khu quy hoạch sẽ có một bể kết nối cáp thông tin. Đặc biệt những đoạn qua đường nên sử dụng loại ống sắt hoặc kẽm (110x0,65.

Mạng cáp này sử dụng cáp quang hoặc cáp đồng xoắn, tùy theo điều kiện nhà khai thác dịch vụ, đường kính 0,5mm, loại cáp có dầu chống ẩm đi trong ống. Tất cả cáp được đi trong hệ thống cống, bể cáp của mạng ngoại vi.

Các tủ, hộp cáp dùng loại vỏ nội phiến ngoại, bố trí tại các ngã ba, ngã tư nhằm thuận lợi cho việc lắp đặt và quản lí.

Dịch vụ điện thoại di động sẽ được cung cấp cấp bởi mạng điện thoại di động riêng của các nhà cung cấp dịch vụ.

- Mạng truy nhập Internet

Truy nhập Internet băng rộng sẽ được phát triển theo 2 phương thức qua mạng cáp nội hạt và vô tuyến:

Giai đoạn đầu: phát triển chủ yếu theo hướng truy nhập Internet qua mạng hữu tuyến.

Giai đoạn đến năm 2030: phát triển chủ yếu theo công nghệ NGN và công nghệ kết nối vô tuyến băng thông rộng Wimax với tốc độ truyền dữ liệu cao, có thể lên tới 100 Mbps, khu vực phủ sóng rộng, khả năng bảo mật cao.

### Thu gom và xử lý nước thải

- Cơ sở thiết kế:

- Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất của đồ án;

- Các dự án đầu tư xây dựng và các tài liệu tham khảo khác có liên quan.

- Quy hoạch hệ thống thoát nước thải  và thu gom rác thải:

| Bảng tổng hợp nhu cầu thải nước |
| --- |
| STT | Loại nhu cầu | Khối lượng | Chỉ tiêu | Lưu lượng | Ghi chú |
|  |  |  | (L/Người - Ng.đêm) | (M3/ Ng.đêm) |  |
| 1 | Nước thải sinh hoạt | 16746 người | 100 | 1674,6 |  |
| 2 | Nước thải công trình công cộng, thương mại dịch vụ |  | 25% nước SH | 418,65 |  |
| 3 | Nước thải tiểu thủ CN, kho tàng |  | 8% nước SH | 133,97 |  |
| 4 | Nước thải du lịch |  | 10% nước SH | 167,46 |  |
| 5 | Tổng cộng |  |  | 2394,68 |  |
| 6 | Tỷ lệ thu gom |  |  | 90% |  |
|  | Tổng công suất xử lý nước thải cho khu vực |  |  | 2.155,21 |  |

### Quản lý chất thải rắn:

*Nguyên tắc tổ chức thu gom rác thải:

- Tiến hành phân loại rác ngay từ nguồn thải, rác thải thông thường từ các nguồn thải khác nhau được phân loại theo hai nhóm chính: nhóm các chất có thể thu hồi tái sử dụng, tái chế và nhóm các chất phải xử lý chôn lấp hoặc tiêu huỷ theo quy định của pháp luật.

- Khu vực làng nghề tập trung: chất thải rắn được phép có thể tái sử dụng, tái chế. Chất thải rắn nguy hại phải được đăng kí chi tiết với các đơn vị chuyên ngành, vận chuyển bằng phương tiện chuyên dụng đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường về khu xử lý tập trung theo quy định.

- Khu công nghiệp tập trung: thu gom và xử lý theo dự án riêng.

Rác thải sinh hoạt:

- Đối với khu vực xây dựng nhà cao tầng: Có hệ thống thu gom chất thải rắn từ trên cao xuống bể rác cho từng đơn nguyên.

- Đối với khu vực xây dựng nhà thấp tầng: chất thải rắn sinh hoạt được thu gom trực tiếp bằng xe đẩy tay theo giờ cố định hoặc thu gom vào các thùng rác và công ten nơ kín dung tích tối thiểu là 100lít và không lớn hơn 700 lít. Số lượng, vị trí các thùng và công ten nơ chứa rác được tính toán theo bán kính phục vụ khoảng 100m/thùng. Thu gom và vận chuyển hàng ngày về các điểm tập kết rác cố định, sau đó xe chuyên dụng của cơ quan chức năng sẽ chuyên chở đến nơi xử lý chất thải rắn tập trung của khu vực.

Rác thải công cộng:

- Đối với khu  vực công trình công cộng, cơ quan, trường học... chất thải rắn được thu gom và vận chuyển thông qua hợp đồng trực tiếp với cơ quan chức năng.

- Với các nơi công cộng như khu vực công viên cây xanh, đường trục chính... đặt các thùng rác nhỏ có nắp kín dung tích tối thiểu là 100lít và không lớn hơn 1m3 khoảng cách 100m/thùng.

Nhà vệ sinh công cộng:

Được xác định theo quy định về quản lý bùn cặn và nhà vệ sinh công cộng trong quy chuẩn xây dựng đô thị:

- Trên các trục phố chính, các khu thương mại, khu công viên, các bến xe và các nơi công cộng khác phải bố trí nhà vệ sinh công cộng. Tại các khu vực có giá trị đặc biệt về cảnh quan đô thị (như khu công viên) phải xây dựng nhà vệ sinh công cộng ngầm, khoảng cách giữa các nhà vệ sinh công cộng trên các trục phố chính khoảng 1500m.

- Nước thải của các nhà vệ sinh công cộng được thu gom theo hệ thống thoát nước thải riêng và chất thải phải được xử lý tại chỗ đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường theo quy định về quản lý chất thải rắn.

Giải pháp thu gom và xử lý chất thải rắn:

Xây dựng các trạm chung chuyển chất thải rắn trên toàn khu, sau đó thu gom về Nhà máy xử lý rác thải của huyện.

### Quản lý nghĩa trang:

Không bố trí nghĩa trang trong khu vực phát triển đô thị. Xây dựng nhà tang lễ cho huyện Tân Uyên. Khuyến khích người dân đô thị sử dụng hỏa táng theo chủ trương chung của tỉnh.

Tiếp tục dùng nghĩa trang cấp xã nằm trong khu vực nông thôn, hình thức táng chủ yếu là hung táng sau đó cải táng. Mỗi xã tổ chức từ 1-2 điểm nghĩa trang tập trung.

Vị trí nghĩa trang tập trung dựa trên tiêu chuẩn nông thôn mới và trên cơ sở rà soát các nghĩa trang phân tán hiện có trên địa bàn từng xã. Vị trí và quy mô cụ thể cho từng nghĩa trang cấp xã sẽ được xác định cụ thể trong đồ án quy hoạch nông thôn mới từng xã.

## Quy định về không gian ngầm

- Hệ thống giao thông ngầm: Bố trí các hầm ngầm đi bộ tại khu vực có lưu lượng đi bộ lớn, gần các trung tâm công cộng.

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm: Dọc theo các trục đường giao thông bố trí Tuynel, hào kỹ thuật chứa hệ thống cấp nước phân phối, hệ thống cáp điện, thông tin liên lạc và hệ thống thoát nước thải, đường ống cấp nước. Dưới các tuyến đường bố trí các tuyến cáp ngầm điện cao thế 220KV và 110KV theo hầm cáp điện lực riêng (có thể kết hợp bố trí cả cáp điện trung thế 22KV). Trong tuy nen kỹ thuật không bố trí các tuyến ống cấp nước truyền dẫn (300mm trở lên và các tuyến cống thoát nước thải. Trong hào kỹ thuật sẽ không bố trí các tuyến ống cấp nước phân phối đường kính (250mm trở lên và các tuyến cống thoát nước thải.

- Các khu vực xây dựng công trình công cộng ngầm (nếu có):

+ Không gian ngầm công cộng được xác định dưới phần đất có chức năng sử dụng đất công cộng tỉnh và khu ở.

+ Chức năng sử dụng không gian ngầm công cộng bao gồm các chức năng: thương mại, dịch vụ và khu ở; hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bãi đỗ xe…

+ Đối với không gian công cộng ngầm thuộc các khu vực đã và đang triển khai đầu tư xây dựng, tiếp tục thực hiện theo dự án đã được phê duyệt.

+ Đối với bãi đỗ xe: khuyến khích xây dựng bãi đỗ xe ngầm nhằm tiết kiệm đất.

- Yêu cầu đấu nối kỹ thuật, đấu nối không gian ngầm: Đấu nối kỹ thuật, đấu nối không gian ngầm phải đảm bảo đồng bộ theo hệ thống (tuân thủ các tiêu chuẩn, quy phạm về đấu nối kỹ thuật, đấu nối không gian ngầm). Không gian ngầm công cộng phải được kết nối với không gian công cộng nổi, hệ thống giao thông, đường đi bộ ở các khu vực hợp lý.

## Quy định về môi trường

- Phát triển đô thị phải tuân thủ quy hoạch được duyệt và các quy định hiện hành của Nhà nước và Tỉnh về bảo vệ môi trường.

- Phải có biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong quá trình thi công xây dựng.

- Cấm: xây dựng vi phạm các hành lang an toàn giao thông và lấn chiếm các hàng lang dành cho việc xây dựng hệ thống giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch. Lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để họp chợ.

- Hạn chế:  Sử dụng lòng đường, vỉa hè làm bãi đỗ xe.

- Khuyến khích:

+ Đầu tư và Phát triển hệ thống giao thông gắn với quảng trường và các tiện ích đô thị. Khai thác hợp lý cảnh quan thiên nhiên nhằm tạo ra giá trị thẩm mỹ, gắn với tiện nghi, nâng cao hiệu quả sử dụng không gian và bảo vệ môi trường đô thị.

+ Tuân thủ các yêu cầu, quy định thiết kế theo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

+ Nghiên cứu kết nối hệ thống giao thông công cộng với hệ thống đi bộ, trung chuyển phương tiện.

+ Xây dựng và tổ chức hệ thống giao thông dành cho người khiếm khuyết.

+ Phát triển hệ thống bãi đỗ xe ngầm hoặc nổi nhiều tầng.

## Quy định chung về tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan

Quy định về nguyên tắc tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan

- Tuân thủ định hướng phát triển không gian QHPTKTXH 2020.

- Đảm bảo tính thống nhất từ không gian tổng thể đô thị đến không gian cụ thể thuộc đô thị.

- Tuân thủ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, các chỉ tiêu khống chế đã được xác lập trong quy hoạch chung về quy mô diện tích, mật độ xây dựng tối đa; tầng cao công trình tối đa.

- Khoảng lùi của công trình trên các đường phố chính và các ngã phố chính tuân thủ khoảng lùi tối thiểu đã được quy định theo tiêu chuẩn, QCXDVN, đảm bảo tính thống nhất trên các tuyến phố; khuyến khích nghiên cứu khoảng lùi lớn hơn nhằm tạo không gian quảng trường đối với các ngã phố chính.

- Hình khối, màu sắc, ánh sáng, hình thức kiến trúc chủ đạo của các công trình kiến trúc, hệ thống cây xanh, mặt nước, quảng trường phải phù hợp với không gian chung và tính chất sử dụng của công trình.

- Tỷ lệ đất trồng cây xanh trong các lô đất không thấp hơn các quy định đã được xác lập trong tiêu chuẩn, QCXDVN, khuyến khích tạo lập hệ thống cây xanh lớn hơn theo quy định.

- Tuân thủ các yêu cầu, quy định được xác lập theo tiêu chuẩn, QCXDVN.

- Tuân thủ quy định hiện hành của Nhà nước và Tỉnh đối với các công trình xây dựng có liên quan.

## Quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng

- Nguyên tắc xác định Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, :

+ Định vị mạng lưới đường từ đường trục chính đô thị đến đường khu vực, từ đường lớn  đến đường nhỏ.

+ Đảm bảo khớp nối các chỉ giới đường đỏ đã xác định trong các hồ sơ khác.

+ Tim các tuyến đường được định vị bằng toạ độ kết hợp với các thông số kỹ thuật được ghi trên bản vẽ.

+ Chỉ giới đường đỏ được xác định trên cơ sở các tim đường, kết hợp các mặt cắt ngang đường áp dụng cho từng tuyến đường.

+ Chỉ giới xây dựng được xác định theo quy hoạch mặt bằng kiến trúc và cụ thể hóa tại các đồ án, bản vẽ ở tỷ lệ lớn hơn, đảm bảo tuân thủ các các quy định và khoảng cách an toàn theo đúng tiêu chuẩn, quy phạm và QCXDVN

- Yêu cầu về quản lý Chỉ giới đường đỏ, Chỉ giới xây dựng :

+ Căn cứ vào đồ án Quy hoạch đô thị, cơ quan quản lý đô thị các cấp có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Chỉ giới đường đỏ các tuyến đường theo phân cấp để phục vụ công tác quản lý, cắm mốc giới và cung cấp thông tin quy hoạch.

+ Việc lập, thẩm định, phê duyệt Chỉ giới đường đỏ trong  khu vực đô thị chưa có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt phải căn cứ đảm bảo phù hợp với đồ án Quy hoạch chung, Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về Quy hoạch xây dựng, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và các quy định pháp luật liên quan về hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật.

+ Trong trường hợp phải nghiên cứu điều chỉnh Chỉ giới đường đỏ so với hồ sơ Quy hoạch chung đã được cấp thẩm quyền phê duyệt phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về việc điều chỉnh quy hoạch.

+ Hồ sơ Chỉ giới đường đỏ các tuyến đường, công trình hạ tầng kỹ thuật, không gian công cộng được cấp thẩm quyền phê duyệt phải được công bố công khai theo quy định của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị để các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện.

# QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Cơ cấu Quy hoạch chung khu vực thị trấn Tân Uyên được chia làm 4 phân khu có ký hiệu I, II, III, IV như sau :

## 2.1	Phân khu I:

+ Chủ yếu là dân cư hiện trạng cũ kết hợp bố trí thêm chợ và bãi đỗ xe phục vụ cho nhu cầu của người dân khu vực xung quanh cũng như thị trấn.

+ Dành một quỹ đất cho đất dự trữ dự kiến để tạo sức thu hút phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm cho người dân thị trấn cũng như khu vực xung quanh trong tương lai...

| BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT CÁC CHỈ TIÊU CHỨC NĂNG KHU I |
| --- |
| TT | CHỨC NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT | DIỆN TÍCH (HA) | CHỈ TIÊU (M2/Người, HS) | TỶ LỆ (%) | GHI CHÚ |
| I | KHU I | 89.17 | 306.62 | 100.00 |  |
| 1 | ĐẤT DÂN DỤNG | 61.55 | 211.64 | 69.03 |  |
| 1.1 | ĐẤT CÔNG CỘNG ĐÔ THỊ | 0.85 | 2.92 | 0.95 |  |
| 1.2 | GIAO THÔNG ĐÔ THỊ | 4.29 |  | 4.81 | (*): Đường trục chính đô thị, đường chính đô thị, đường liên khu vực; |
| 1.3 | TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (Cấp 3) | 3.67 | 12.62 | 4.12 |  |
| 1.4 | ĐẤT ĐƠN VỊ Ở | 52.74 | 181.35 | 59.15 |  |
| a | ĐẤT CÔNG CỘNG ĐƠN VỊ Ở | 0.43 | 1.48 | 0.48 |  |
| b | ĐẤT CÂY XANH ĐƠN VỊ Ở | 0.65 | 2.24 | 0.73 | Bao gồm hồ điều hòa |
| c | ĐẤT TRƯỜNG TIỂU HỌC (cấp 1) | 0.56 | 1.93 | 0.63 |  |
| d | ĐẤT TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ (cấp 2) | 1.40 | 4.81 | 1.57 |  |
| e | ĐẤT TRƯỜNG MẦM NON | 0.63 | 2.17 | 0.71 |  |
| f | ĐẤT NHÓM NHÀ Ở | 40.51 | 139.30 | 45.43 |  |
|  | Đất nhóm nhà ở xây dựng mới | 8.91 |  | 9.99 |  |
|  | Đất nhóm nhà ở hiện có (cải tạo chỉnh trang theo quy hoạch) | 31.60 |  | 35.44 |  |
| g | ĐẤT GIAO THÔNG KHU VỰC | 8.56 | 29.43 | 9.60 |  |
| 2 | CÁC LOẠI ĐẤT KHÁC TRONG PHẠM VI KHU DÂN DỤNG | 7.96 | 27.37 | 8.93 |  |
| 2.1 | ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ, HỖN HỢP | 1.18 |  | 1.32 |  |
| 2.2 | ĐẤT CƠ QUAN, TRƯỜNG ĐÀO TẠO… | 4.26 |  | 4.78 |  |
| 2.3 | ĐẤT HẠ TẦNG KỸ THUẬT | 2.52 |  | 2.83 |  |
| 3 | ĐẤT XÂY DỰNG NGOÀI PHẠM VI KHU DÂN DỤNG | 19.66 | 67.60 | 22.05 |  |
| 3.1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP, TRỒNG CHÈ | 2.60 |  | 2.92 |  |
| 3.2 | ĐẤT DỰ TRỮ PHÁT TRIỂN | 15.21 |  | 17.06 |  |
| 3.3 | ĐẤT MẶT NƯỚC | 1.85 |  | 2.07 |  |
|  | DÂN SỐ (người) | 2908 |  |  |  |

## 2.2	Phân khu II (Phân khu trung tâm hành chính) và Phân khu III (Phân khu cây xanh sinh thái):

+ Nhà ở hiện có kết hợp các khu nhà ở mới bám theo trục QL32.

+ Dành các quỹ đất quan trọng cho Công trình hành chính, cơ quan, trường học của huyện Tân Uyên.

+ Khu cây xanh sinh thái kết hợp cây xanh cảnh quan xuyên suốt cùng suối Nậm Trăng, tạo thành trục lõi tạo điểm nhấn, bản sắc cho thị trấn Tân Uyên.

BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT CÁC CHỈ TIÊU CHỨC NĂNG KHU II

| TT | CHỨC NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT | DIỆN TÍCH (HA) | CHỈ TIÊU (M2/Người, HS) | TỶ LỆ (%) | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | KHU II | 137.02 | 411.58 | 100.00 |  |
| 1 | ĐẤT DÂN DỤNG | 100.50 | 301.88 | 73.35 |  |
| 1.1 | ĐẤT CÔNG CỘNG ĐÔ THỊ | 10.16 | 30.52 | 7.41 |  |
| 1.2 | ĐẤT CÂY XANH ĐÔ THỊ | 27.03 | 81.19 | 19.73 | Bao gồm hồ điều hòa |
| 1.3 | GIAO THÔNG ĐÔ THỊ | 2.69 |  | 1.96 | (*): Đường trục chính đô thị, đường chính đô thị, đường liên khu vực; |
| 1.4 | TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (Cấp 3) | 1.90 | 5.71 | 1.39 |  |
| 1.5 | ĐẤT ĐƠN VỊ Ở | 58.72 | 176.38 | 42.86 |  |
| a | ĐẤT CÔNG CỘNG ĐƠN VỊ Ở | 0.84 | 2.52 | 0.61 |  |
| b | ĐẤT CÂY XANH ĐƠN VỊ Ở | 1.56 | 4.69 | 1.14 | Bao gồm hồ điều hòa |
| c | ĐẤT TRƯỜNG TIỂU HỌC (cấp 1) | 0.45 | 1.35 | 0.33 |  |
| d | ĐẤT TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ (cấp 2) | 0.54 | 1.62 | 0.39 |  |
| e | ĐẤT TRƯỜNG MẦM NON | 0.37 | 1.11 | 0.27 |  |
| f | ĐẤT NHÓM NHÀ Ở | 33.52 | 100.69 | 24.46 |  |
|  | Đất nhóm nhà ở xây dựng mới | 20.90 |  | 15.25 |  |
|  | Đất nhóm nhà ở hiện có (cải tạo chỉnh trang theo quy hoạch) | 12.62 |  | 9.21 |  |
| g | ĐẤT GIAO THÔNG KHU VỰC | 21.44 | 64.40 | 15.65 |  |
| 2 | CÁC LOẠI ĐẤT KHÁC TRONG PHẠM VI KHU DÂN DỤNG | 9.68 | 29.08 | 7.06 |  |
| 2.1 | ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ, HỖN HỢP | 7.50 |  | 5.47 |  |
| 2.2 | ĐẤT CƠ QUAN, TRƯỜNG ĐÀO TẠO… | 2.05 |  | 1.50 |  |
| 2.3 | ĐẤT HẠ TẦNG KỸ THUẬT | 0.13 |  | 0.09 |  |
| 3 | ĐẤT XÂY DỰNG NGOÀI PHẠM VI KHU DÂN DỤNG | 26.84 | 80.62 | 19.59 |  |
| 3.1 | ĐẤT DỰ TRỮ PHÁT TRIỂN | 17.87 |  | 13.04 |  |
| 3.2 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP, TRỒNG CHÈ | 4.75 |  | 3.47 |  |
| 3.3 | ĐẤT MẶT NƯỚC | 4.22 |  | 3.08 |  |
|  | DÂN SỐ (người) | 3329 |  |  |  |

| BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT CÁC CHỈ TIÊU CHỨC NĂNG KHU III |
| --- |
| TT | CHỨC NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT | DIỆN TÍCH (HA) | TỶ LỆ (%) | GHI CHÚ |
| I | KHU III | 42.50 | 100.00 |  |
| 1 | ĐẤT DÂN DỤNG | 29.37 | 69.11 |  |
| 1.1 | ĐẤT CÔNG CỘNG ĐÔ THỊ | 0.04 | 0.09 |  |
| 1.2 | ĐẤT CÂY XANH ĐÔ THỊ | 25.77 | 60.64 | Bao gồm hồ điều hòa |
| 1.3 | GIAO THÔNG ĐÔ THỊ | 0.68 | 1.60 | (*): Đường trục chính đô thị, đường chính đô thị, đường liên khu vực; |
| 1.4 | ĐẤT ĐƠN VỊ Ở | 2.88 | 6.78 |  |
| a | ĐẤT NHÓM NHÀ Ở | 1.01 | 2.38 |  |
|  | Đất nhóm nhà ở hiện có (cải tạo chỉnh trang theo quy hoạch) | 1.01 | 2.38 |  |
| b | ĐẤT GIAO THÔNG KHU VỰC | 1.87 | 4.40 |  |
| 2 | CÁC LOẠI ĐẤT KHÁC TRONG PHẠM VI KHU DÂN DỤNG |  | 0.00 |  |
| 3 | ĐẤT XÂY DỰNG NGOÀI PHẠM VI KHU DÂN DỤNG | 13.13 | 30.89 |  |
| 3.1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP, TRỒNG CHÈ | 2.96 | 6.96 |  |
| 3.2 | ĐẤT MẶT NƯỚC | 10.17 | 23.93 |  |
|  | DÂN SỐ (người) | 57 |  |  |

## 2.3	Phân khu IV (Phân khu đô thị lõi):

+ Chủ yếu là khu vực dân cư hiện trạng.

+ Bố trí sân vận động, các vườn hoa cây xanh và các khu đất thương mại dịch vụ, hỗn hợp vừa phục vụ nhu cầu của người dân vừa thu hút các nguồn lực kinh tế...

+ Dành một số quỹ đất cho đất dự trữ phát triển trong tương lai.

+ Phát triển kết hợp sản xuất và dịch vụ du lịch trồng chè trên địa bàn thị trấn.

| BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT CÁC CHỈ TIÊU CHỨC NĂNG KHU IV |
| --- |
| TT | CHỨC NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT | DIỆN TÍCH (HA) | CHỈ TIÊU (M2/Người, HS) | TỶ LỆ (%) | GHI CHÚ |
| I | KHU IV | 238.30 | 420.11 | 100.00 |  |
| 1 | ĐẤT DÂN DỤNG | 121.84 | 214.80 | 51.13 |  |
| 1.1 | ĐẤT CÔNG CỘNG ĐÔ THỊ | 3.94 | 6.95 | 1.65 |  |
| 1.2 | GIAO THÔNG ĐÔ THỊ | 4.52 |  | 1.90 | (*): Đường trục chính đô thị, đường chính đô thị, đường liên khu vực; |
| 1.3 | CÂY XANH ĐÔ THỊ | 3.91 |  | 1.64 |  |
| 1.4 | TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (Cấp 3) | 0.70 | 1.23 | 0.29 |  |
| 1.5 | ĐẤT ĐƠN VỊ Ở | 108.77 | 191.76 | 45.64 |  |
| a | ĐẤT CÔNG CỘNG ĐƠN VỊ Ở | 1.30 | 2.29 | 0.55 |  |
| b | ĐẤT CÂY XANH ĐƠN VỊ Ở | 4.44 | 7.83 | 1.86 | Bao gồm hồ điều hòa |
| c | ĐẤT TRƯỜNG TIỂU HỌC (cấp 1) | 0.76 | 1.34 | 0.32 |  |
| d | ĐẤT TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ (cấp 2) | 0.87 | 1.53 | 0.37 |  |
| e | ĐẤT TRƯỜNG MẦM NON | 0.54 | 0.95 | 0.23 |  |
| f | ĐẤT NHÓM NHÀ Ở | 80.91 | 142.64 | 33.95 |  |
|  | Đất nhóm nhà ở xây dựng mới | 15.80 |  | 6.63 |  |
|  | Đất nhóm nhà ở hiện có (cải tạo chỉnh trang theo quy hoạch) | 65.11 |  | 27.32 |  |
| g | ĐẤT GIAO THÔNG KHU VỰC | 19.95 | 35.17 | 8.37 |  |
| 2 | CÁC LOẠI ĐẤT KHÁC TRONG PHẠM VI KHU DÂN DỤNG | 5.65 | 9.96 | 2.37 |  |
| 2.1 | ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ, HỖN HỢP | 3.41 |  | 1.43 |  |
| 2.2 | ĐẤT CƠ QUAN, TRƯỜNG ĐÀO TẠO… | 2.11 |  | 0.89 |  |
| 2.3 | ĐẤT HẠ TẦNG KỸ THUẬT | 0.13 |  | 0.05 |  |
| 3 | ĐẤT XÂY DỰNG NGOÀI PHẠM VI KHU DÂN DỤNG | 110.81 | 195.35 | 46.50 |  |
| 3.1 | ĐẤT DỰ TRỮ PHÁT TRIỀN | 30.89 |  | 12.96 |  |
| 3.2 | ĐẤT CÔNG NGHIỆP, TTCN | 2.24 |  | 0.94 |  |
| 3.3 | ĐẤT MẶT NƯỚC | 6.65 |  | 2.79 |  |
| 3.4 | ĐẤT AN NINH QUỐC PHÒNG | 4.56 |  | 1.91 |  |
| 3.5 | ĐẤT NGHĨA TRANG | 5.49 |  | 2.30 |  |
| 3.6 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP DU LỊCH | 60.98 |  | 25.59 |  |
|  | DÂN SỐ (người) | 5672 |  |  |  |

## 2.4	Phân khu V (Phân khu cửa ngõ):

+ Hình ảnh chính: sân bay và các thương mại dịch vụ, logitic đi kèm

+ Bố trí nhà ở mới phát triển song song với nhà ở hiện trạng đang bám dọc theo trục GT chính (QL 32)

| BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT CÁC CHỈ TIÊU CHỨC NĂNG KHU V |
| --- |
| TT | CHỨC NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT | DIỆN TÍCH (HA) | CHỈ TIÊU (M2/Người, HS) | TỶ LỆ (%) | GHI CHÚ |
| I | KHU V | 135.10 | 282.66 | 100.00 |  |
| 1 | ĐẤT DÂN DỤNG | 101.89 | 213.18 | 75.42 |  |
| 1.1 | ĐẤT CÔNG CỘNG ĐÔ THỊ | 5.41 | 11.32 | 4.00 |  |
| 1.2 | GIAO THÔNG ĐÔ THỊ | 5.49 |  | 4.06 | (*): Đường trục chính đô thị, đường chính đô thị, đường liên khu vực; |
| 1.3 | CÂY XANH ĐÔ THỊ | 0.64 |  | 0.47 |  |
| 1.4 | ĐẤT ĐƠN VỊ Ở | 90.35 | 189.04 | 66.88 |  |
| a | ĐẤT CÔNG CỘNG ĐƠN VỊ Ở | 0.16 | 0.33 | 0.12 |  |
| b | ĐẤT CÂY XANH ĐƠN VỊ Ở | 1.15 | 2.41 | 0.85 | Bao gồm hồ điều hòa |
| c | ĐẤT TRƯỜNG TIỂU HỌC (cấp 1) | 0.65 | 1.36 | 0.48 |  |
| d | ĐẤT TRƯỜNG MẦM NON | 0.14 | 0.29 | 0.10 |  |
| e | ĐẤT NHÓM NHÀ Ở | 55.89 | 116.94 | 41.37 |  |
|  | Đất nhóm nhà ở xây dựng mới | 23.54 |  | 17.42 |  |
|  | Đất nhóm nhà ở hiện có (cải tạo chỉnh trang theo quy hoạch) | 32.35 |  | 23.95 |  |
| f | ĐẤT GIAO THÔNG KHU VỰC | 32.36 | 67.71 | 23.95 |  |
| 2 | CÁC LOẠI ĐẤT KHÁC TRONG PHẠM VI KHU DÂN DỤNG |  |  |  |  |
| 3 | ĐẤT XÂY DỰNG NGOÀI PHẠM VI KHU DÂN DỤNG | 33.21 | 69.48 | 24.58 |  |
| 3.1 | ĐẤT DỰ TRỮ PHÁT TRIỀN | 8.75 |  | 6.48 |  |
| 3.2 | ĐẤT CÔNG NGHIỆP, TTCN | 0.05 |  | 0.04 |  |
| 3.3 | ĐẤT MẶT NƯỚC | 7.31 |  | 5.41 |  |
| 3.4 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP , TRỒNG TRÈ | 17.10 |  | 12.66 |  |
| 3.5 | SÂN BAY | 22.65 |  | 16.77 |  |
|  | DÂN SỐ (người) | 4780 |  |  |  |

# TỔ CHỨC THỰC HIỆN

## Phân công quản lý thực hiện

- UBND Tỉnh Lai Châu thống nhất quản lý toàn diện các hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, quản lý phát triển cải tạo và quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan đô thị theo đúng đồ án Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu được duyệt.

- Sở xây dựng Tỉnh là đầu mối tham mưu cho UBND Tỉnh quản lý về quy hoạch đô thị theo đồ án quy hoạch chung được duyệt, cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng; hướng dẫn và giải quyết các thủ tục về giới thiệu địa điểm, cấp Chứng chỉ quy hoạch, cấp Giấy phép quy hoạch, phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng và thỏa thuận phương án kiến trúc sơ bộ theo nhiệm vụ được giao, thẩm định các đồ án quy hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt.

- UBND huyện Tân Uyên có trách nhiệm quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch chung được duyệt trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý, phối hợp với Sở xây dựng tỉnh Lai Châu trong việc tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt các hồ sơ quy hoạch theo quy định, thực hiện việc kiểm tra, giám sát, tuân thủ đúng theo các nội dung quy hoạch đã được phê duyệt, báo cáo Sở xây dựng Tỉnh và UBND Tỉnh kịp thời các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng.

- Việc quản lý thực hiện Quy hoạch chung cần tuân thủ các quy định tại Luật quy hoạch đô thị và các quy định hiện hành.

## Kế hoạch tổ chức thực hiện:

- UBND Tỉnh Lai Châu thống nhất chỉ đạo tổ chức triển khai việc phát triển đô thị theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung được duyệt.

- Việc triển khai sẽ được thực hiện theo kế hoạch hàng năm, các dự án đầu tư được cấp thẩm quyền chấp thuận, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội tại từng khu vực, tuân thủ các quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch đô thị và quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

- Triển khai lập Chương trình phát triển đô thị, quy hoạch chi tiết để tổ chức triển khai thực hiện đầu tư phát triển theo quy hoạch đã được phê duyệt.

## Quy định công bố thông tin

- UBND huyện Tân Uyên công bố công khai đồ án điều chỉnh quy hoạch được duyệt theo đúng quy định của pháp luật để toàn bộ người dân được biết giám sát và thực hiện.

- Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu có trách nhiệm giúp UBND Tỉnh Lai Châu lưu giữ hồ sơ Điều chỉnh Quy hoạch chung để phục vụ công tác quản lý đô thị và cung cấp các thông tin quy hoạch cho các tổ chức, cá nhân  khi có yêu cầu.

- Các quy định về tổng hợp báo cáo và cung cấp thông tin quy hoạch được thực hiện theo quy định hiện hành.

## Lưu trữ hồ sơ

Hồ sơ Đồ án quy hoạch và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung này được lưu trữ tại các cơ quan sau đây:

- Sở Xây dựng;

- UBND huyện Tân Uyên;

- Viện Nhà ở và công trình công cộng - Viện Kiến trúc Quốc gia (Cơ quan tư vấn lập đồ án)

BẢN VẼ