ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN MINH

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG 
ĐÔ THỊ YÊN MINH - TRUNG TÂM DU LỊCH SINH THÁI, ĐÔ THỊ XANH THUỘC CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TOÀN CẦU 
CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN, TỈNH HÀ GIANG, ĐẾN NĂM 2030

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1385/QĐ-UBND

ngày 10 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh Hà Giang)

Yên Minh, năm 2020

MỤC LỤC

I.	MỞ ĐẦU	1

1.	Cơ sở lập quy định quản lý	1

2.	Các nội dung chính	1

II.	Phần 1- Quy định chung	2

1.	Đối tượng áp dụng, phân công quản lý	2

2.	Quy định về quy mô diện tích và dân số đô thị	2

2.1.	Quy định về quy mô diện tích đất xây dựng	2

2.2.	Quy định về dân số	2

3.	Quy định về quản lý phát triển không gian đô thị	2

3.1.	Tổng thể chung toàn đô thị	2

3.2.	Quy định về phát triển không gian đô thị	2

3.3.	Trục không gian chính	3

3.4.	Các khu vực hạn chế phát triển và khu vực không được phép xây dựng	3

4.	Quy định về phát triển hệ thống hạ tầng xã hội	3

5.	Quy định về phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật	4

5.1.	Giao thông	4

5.2.	Cao độ nền và thoát nước mưa	4

5.3.	Cấp nước	5

5.4.	Cấp điện	5

5.5.	Quy định về thoát nước thải và vệ sinh môi trường	5

5.6.	Quy định về môi trường	6

III.	Phần 2- Quy định cụ thể	7

1.	Quy định về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị	7

1.1.	Tầng cao và mật độ xây dựng	7

1.2.	Kiểu dáng kiến trúc	7

2.	Quy định về tổ chức cây xanh mặt nước	8

2.1.	Tổ chức không gian cây xanh	8

2.2.	Tổ chức không gian mặt nước	8

3.	Quy định về lộ giới các tuyến đường	9

4.	Quy định về phạm vi bảo vệ, hành lang an toàn đối với công trình HTKT chính	10

4.1.	Cấp nước	10

4.2.	Cấp điện	10

4.3.	Thoát nước thải và vệ sinh môi trường	11

4.4.	Quy định về môi trường	11

IV.	Phần 3- Tổ chức thực hiện	12

1.	Quy định về tính pháp lý	12

2.	Kế hoạch tổ chức thực hiện	12

3.	Phân công trách nhiệm	12

4.	Quy định công bố thông tin	13

5.	Quy định về khen thưởng, xử phạt thi hành	13

### MỞ ĐẦU

Điều chỉnh QHC xây dựng đô thị Yên Minh - Trung tâm du lịch sinh thái, đô thị xanh thuộc CVĐCTC Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, đến năm 2030 do UBND huyện Yên Minh thực hiện đã được UBND tỉnh Hà Giang phê duyệt tại Quyết định số   /QĐ-UBND, ngày  tháng  năm 2020. Hồ sơ quy hoạch bao gồm: Bản vẽ, thuyết minh và quy định quản lý.

Quy định quản lý được lập theo quy định tại Khoản 1, điều 35 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù và các quy định pháp luật có liên quan, trên cơ sở nội dung đồ án đã được phê duyệt. Quy định quản lý này cùng với hồ sơ bản vẽ thuyết minh Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng là cơ sở pháp lý để lập dự án đầu tư; để các tổ chức, cá nhân có liên quan tuân thủ và thực hiện

#### Cơ sở lập quy định quản lý

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

- Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị;

Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

Quyết định số  /QĐ-UBND ngày   /   /2020 của UBND tỉnh Hà Giang phê duyệt đồ án Điều chỉnh QHC xây dựng đô thị Yên Minh - Trung tâm du lịch sinh thái, đô thị xanh thuộc CVĐCTC Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, đến năm 2030.

#### Các nội dung chính

Phần 1 - Quy định chung: Bao gồm đối tượng, phạm vi áp dụng, mục tiêu phát triển, tính chất các dự báo phát triển, quy mô, các quy định về quản lý phát triển không gian theo định hướng của đồ án quy hoạch chung xây dựng; các quy định và hướng dẫn mang tính định hướng cho toàn khu.

Phần 2 - Quy định cụ thể: Bao gồm các quy định và chỉ dẫn phục vụ công tác quản lý, kiểm soát phát triển về phát triển không gian, hạ tầng kỹ thuật…cho từng khu vực chính.

Phần 3 - Tổ chức thực hiện: Hướng dẫn về tổ chức thực hiện, phân công trách nhiệm và các quy định khác có liên quan.

Quy định quản lý được sử dụng kết hợp với thuyết minh, bản vẽ của Hồ sơ đồ án Điều chỉnh QHC xây dựng đô thị Yên Minh - Trung tâm du lịch sinh thái, đô thị xanh thuộc CVĐCTC Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, đến năm 2030 và các quy định của pháp luật có liên quan sẽ là công cụ quản lý đắc lực cho các ban ngành hữu quan, vừa là tài liệu hướng dẫn cụ thể giúp cho toàn thể quần chúng nhân dân trên địa bàn hiểu rõ, chấp hành và làm theo pháp luật về xây dựng, quy hoạch kiến trúc.

### Phần 1- Quy định chung

#### Đối tượng áp dụng, phân công quản lý

Quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân ở nước ngoài, các cơ quan tỉnh, huyện, thị trấn, các tổ dân phố và khu vực dân cư liên quan đến hoạt động quy hoạch xây dựng phát triển trong phạm vi thị trấn Yên Minh theo Luật Quy hoạch Đô thị 2009 và các Nghị định, văn bản dưới luật.

#### Quy định về quy mô diện tích và dân số đô thị

##### Quy định về quy mô diện tích đất xây dựng

Tổng diện tích toàn thị trấn: 1.725,66 ha. Trong đó diện tích tập trung xây dựng khoảng 470ha.

Thống nhất quản lý và phân bổ hạn ngạch đất là cơ sở lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm trên địa bàn thị trấn Yên Minh theo đồ án điều chỉnh quy hoạch. Đất xây dựng được tiến hành cắm mốc để quản lý.

Cần tiến hành quy hoạch phân khu, chi tiết đô thị theo hướng dẫn tại Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.

##### Quy định về dân số

Đồ án dự báo dân số toàn thị trấn đến năm 2030 là khoảng 14.900 người, trong đó có 8.300 dân số thường trú và 6.600 dân số quy đổi (khách du lịch).

#### Quy định về quản lý phát triển không gian đô thị

##### Tổng thể chung toàn đô thị

Phạm vi, ranh giới

Đồ án quy định phạm vi nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch bao gồm toàn bộ ranh giới, diện tích thị trấn Yên Minh. Ranh giới được xác định:

- Phía Bắc giáp xã Sủng Thài.

- Phía Nam giáp xã Đông Minh.

- Phía Đông giáp xã Hữu Vinh.

- Phía Tây giáp xã  Lao Và Chải.

Tổng diện tích lập quy hoạch 1.725,66 ha.

Đồ án xác định tính chất của thị trấn Yên Minh như sau:

- Là đô thị loại IV

- Là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị, giáo dục của huyện Yên Minh.

- Là trung tâm du lịch sinh thái và đô thị xanh của CNĐ Đồng Văn.

##### Quy định về phát triển không gian đô thị

Định hướng phát triển đô thị theo hình thái hiện hữu, gắn với tuyến giao thông huyết mạch là quốc lộ 4C và phát huy vai trò trung tâm du lịch sinh thái, đô thị xanh với hệ thống cây xanh và suối trong thị trấn; mở rộng đô thị về phía Đông, phía Nam trên các khu vực có địa hình phù hợp. Khu vực phát triển mới tập trung về phía Đông và vùng thấp phía Nam. Các khu vực phát triển hiện hữu của trung tâm thị trấn thuộc vùng trung tâm được chỉnh trang, cải tạo.

Thị trấn Yên Minh được định hướng phân thành các vùng:

  - Khu vực đồi núi cao bên ngoài thị trấn: Khu vực khoanh vùng bảo tồn cảnh quan đồi núi đá vôi.

  - Khu vực phía Đông, phía Nam: Khu phát triển mở rộng của thị trấn và bảo tồn cảnh quan nông nghiệp, cảnh quan đặc trưng có giá trị du lịch; kết hợp phát triển du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng gắn với dược liệu cao cấp.

  - Khu vực hành lang suối Bục Bản, Nà Tèn: Phát triển hệ thống cây xanh, mặt nước, công viên sinh thái.

  - Không gian trọng tâm: Khu vực trung tâm thị trấn, bao gồm các khu dân cư hiện trạng, các trung tâm hành chính – dịch vụ; thương mại, khu vực phát triển đô thị hiện hữu dọc QL4C và các đường nhánh đô thị.

##### Trục không gian chính

Trục chính giao thông là trục Đông - Tây với tuyến đường QL4C và đường tránh QL4C. Trục Bắc - Nam là các đường đô thị.

Khu hiện hữu phát triển: Khu hiện hữu đang phát triển tập trung trong khu vực thung lũng, phát triển dọc theo trục đường quốc lộ 4C.

Các khu vực xây dựng mới chủ yếu tập trung phát triển về phía Đông và phía Nam thị trấn.

##### Các khu vực hạn chế phát triển và khu vực không được phép xây dựng

Các khu vực hạn chế phát triển xây dựng: Các khu cây xanh, mặt nước tự nhiên trong đô thị cần được tận dụng tổ chức thành khu cảnh quan, công viên xây xanh. Khu vực phát triển hiện hữu cần được hạn chế xây dựng, tập trung chỉnh trang diện mạo, giảm áp lực từ các hoạt động dân sinh và kinh doanh, sản xuất.

Các khu vực cần được bảo vệ nghiêm ngặt và cấm xây dựng

  - Các khu vực trong ranh giới bảo tồn di sản địa chất của Cao nguyên đá Đồng Văn thuộc phía Tây thị trấn và khu vực hệ sinh thái tự nhiên thuộc phía Bắc, phía Nam.

  - Hành lang an toàn giao thông các tuyến quốc lộ 4C và đường tránh quốc lộ 4C, các hành lang cây xanh bảo vệ nguồn nước, khe tụ thủy thoát nước của thị trấn.

#### Quy định về phát triển hệ thống hạ tầng xã hội

Hệ thống công trình hạ tầng xã hội gồm: Nhà ở, các công trình dịch vụ, thương mại, y tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, thể dục thể thao và các công trình phục vụ lợi ích công cộng khác.

Việc xây dựng, phát triển thị trấn Yên Minh đến năm 2030 đảm bảo đạt tiêu chí như sau:

Diện tích đất ở bình quân đạt 116,9 m2 /người.

Đất xây dựng công trình dịch vụ công cộng đô thị đạt 9,0 m2/người.

Đất cây xanh công viên TDTT đạt 16,9 m2/người.

Đất giao thông đô thị đạt  28,2 m2/người.

#### Quy định về phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật

##### Giao thông

Quy định chỉ tiêu chung:

Quy định dành quỹ đất cho giao thông đô thị đạt 8,17% diện tích đất xây dựng đô thị (tính đến đường khu vực).

Quy định xây dựng mạng lưới giao thông chú ý đa dạng hóa các loại hình giao thông.

Bảo vệ và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải.

Mạng lưới giao thông phải đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách, hàng hóa phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế.

Công trình xây dựng, cây xanh không được làm hạn chế tầm nhìn và che khuất các biển báo.

Quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông

Hành lang bảo vệ tuyến và các công trình giao thông đường bộ phải tuân thủ theo quy định của Luật Đường bộ số 23/2008/QH12 và Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP.

Quy định phạm vi bảo vệ giao thông

Quản lý xây dựng các tuyến đường phải tuân thủ đúng chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng của các tuyến theo quy hoạch được duyệt.

Hệ thống giao thông phải được kiểm soát chặt chẽ trong quá trình đầu tư xây dựng theo quy chuẩn hiện hành.

##### Cao độ nền và thoát nước mưa

Quy hoạch cao độ nền

Quản lý chặt chẽ cao độ xây dựng của các dự án, phải tuân thủ cao độ khống chế xây dựng theo đề xuất trong đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung. Đặc biệt tại vị trí liền kề của các dự án.

Quản lý, kiểm soát cao độ các công trình xây dựng trong khu vực đã xây dựng ổn định, không được làm ảnh hưởng tới công tác thoát nước và mỹ quan đô thị.

Quy hoạch thoát nước mưa

Quản lý xây dựng hệ thống thoát nước mưa của đô thị, dự án theo đúng quy hoạch: Xây dựng hệ thống thoát nước mưa riêng với hệ thống thoát nước thải, hoàn chỉnh hệ thống thoát nước mưa ở tất cả các khu vực xây dựng mới và khu vực hiện có đưa về trạm xử lý tập trung trước khi xả ra môi trường.

Đối với hệ thống thoát nước tuỳ theo tình hình thực tế tận dụng tối đa hiệu quả của các công trình hiện có. Quản lý vị trí đấu nối của dự án vào tuyến cống chính của đô thị. Nếu tuyến cống chính chưa xây dựng thì đơn vị cấp phép cần chỉ ra vị trí xả hoặc đấu nối tạm thời và chủ dự án phải nộp đủ số tiền cho đơn vị quản lý thoát nước đô thị để khi có tuyến cống chính đơn vị này sẽ xây dựng theo đúng quy hoạch được duyệt.

Mở rộng phạm vi phục vụ của các hệ thống thoát nước tiến tới đạt 100%. Đảm bảo thông thoáng các trục tiêu chính đi qua đô thị.

Cần có chế tài quản lý, bảo dưỡng hệ thống thoát nước mưa (bao gồm cả mạng lưới cống, mương nắp đan, hệ thống cửa xả).

Hệ thống thoát nước phải được kiểm tra, nạo vét, duy trì, bảo trì thường xuyên và định kỳ.

##### Cấp nước

Lựa chọn các nguồn nước có khả năng khai thác là nước được khai thác từ đập thủy nông Nà Dược và suối Nà Nhuông phía Đông Nam thị trấn để cung cấp nước thô cho các nhà máy nước của thị trấn với tổng công suất 2.700 m3/ng.đ.

Chất lượng nước sinh hoạt tại nhà máy cấp nước phải bảo đảm yêu cầu theo tiêu chuẩn chất lượng do nhà nước quy định và các tiêu chuẩn ngành.

Mạng lưới đường ống: Mạng lưới HPDE với đường ống cấp nước Ø 100.

Tiêu chuẩn cấp nước chữa cháy lấy theo TCVN 2622:1995.

Khuyến khích áp dụng công nghệ kỹ thuật mới trong công tác, quản lý vận hành hệ thống cấp nước.

##### Cấp điện

Thiết kế phải có khả năng đáp ứng nhu cầu trước mắt và đảm bảo dự phòng phát triển cho tương lai, đặc biệt là quỹ đất xây dựng công trình điện.

Quản lý hành lang cách ly đường điện, công trình điện phải tuân thủ theo Nghị định số 14/2014/NĐ-CP, đồng thời đáp ứng theo Quy chuẩn Việt Nam - QCVN 01:2019/BXD.

Chiếu sáng đô thị:

  - Nguồn điện cho chiếu sáng đô thị được lấy từ nguồn điện 0,4 kv.

  - Điện chiếu sáng đi chung với lưới điện sinh hoạt bố trí trên các cột điện của mạng lưới điện đô thị.

  - Bổ sung hoàn thiện các thiết bị chiếu sáng đô thị như đèn đường , đèn trong công viên, hay các dải cây xanh đường phố.

  - Các thiết bị chiếu sáng được lắp đặt đảm bảo nhu cầu sinh hoạt cũng như an toàn trong giao thông song cũng phải tính toán tiết kiệm điện năng.

  - Ánh sáng cũng cần được sử dụng trong quảng cáo trang trí tạo điểm nhấn về hình ảnh đô thị đang trên đà phát triển, tạo ấn tượng với du khách.

  - Lưới điện chiếu sáng đèn đường sử dụng đèn cao áp bóng Sodium 250w lắp trên cột thép tròn hoặc bát giác cao từ 10-12m. Trong khu ở hiện hữu có lưới điện chiếu sáng đi cùng cột với lưới điện hạ thế.

  - Đối với các đường ngõ xóm chiếu sáng bằng bóng đèn Com Pắc .

  - Chiếu sáng cảnh quan dùng loại đèn cầu 5 bóng hoặc các dạng khác như đèn QEEN - mai chụp thuỷ tinh tuỳ theo vị trí cụ thể. Tiết diện cáp chiếu sáng từ 16÷25 mm2.

  - Ưu tiên thiết kế hệ thống chiếu sáng đô thị theo kiểu đô thị thông minh sử dụng năng lượng tiết kiệm thông minh.

##### Quy định về thoát nước thải và vệ sinh môi trường

Quy định về thu gom, xử lý nước thải:

- Hệ thống thoát nước thải là hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn.

Sơ đồ quản lý chung hệ thống thoát nước thải:

Bể tự hoại ( cống thu nước thải ( trạm bơm  nước thải ( Trạm xử lý nước thải (  Bể ngầm lưu trữ (để tái sử dụng nước thải sau khi đã xử  lý vào mục đích như tưới cây, rửa đường, ...).

Nước thải phát sinh tại thị trấn sẽ được thu gom bằng mạng lưới cống có đường kính D300-D400mm, về nhà máy xử lý nước thải thị trấn Yên Minh có công suất 2.000 m3/ngđ.

Các khu vực thôn, bản xa khu trung tâm thị trấn nước thải sẽ được xử lý bằng các phương pháp sinh học tự nhiên đảm bảo tiêu chuẩn về môi trường

Quy định về quản lý chất thải rắn (CTR):

100% CTR được phân loại, thu gom, vận chuyển đến khu xử lý chất thải của thị trấn.

CTR  phải được phân loại tại nguồn thải thành các chất hữu cơ và vô cơ. Sau đó sẽ được thu gom, vận chuyển đến khu xử lý CTR Bản Vàng của huyện để xử lý.

Quy định về quản lý nghĩa trang

Các chỉ tiêu tính toán lấy theo QCVN 01:2019/BXD. Dần chuyển hướng sử dụng nghĩa trang tập trung, ưu tiên hình thức hỏa táng.

##### Hạ tầng kỹ thuật ngầm

Cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tập trung vào các đường dây điện, đường dây viễn thông nổi đi ngầm trên cơ sở xây dựng hệ thống tuynel, hào, cống bể cáp trong ranh giới toàn bộ đô thị.

##### Quy định về môi trường

Tuân thủ các tiêu chí đánh giá các thành phần môi trường bao gồm: Môi trường đất; Môi trường nước; Môi trường không khí, tiếng ồn; Môi trường hệ sinh thái.

Bảo vệ cảnh quan môi trường các di sản địa chất, kiểm soát ô nhiễm môi trường nông nghiệp sinh thái, các cơ sở dịch vụ, sản xuất, … xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường.

Giảm nhẹ các tác động thiên tai, kiểm soát ô nhiễm, giảm nhẹ tác động do tái định cư, thay đổi sử dụng đất. Trong quá trình đề xuất các định hướng quy hoạch, đồ án đã thống nhất với các giải pháp bảo vệ môi trường nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường bằng các biện pháp kỹ thuật bảo vệ môi trường.

### Phần 2- Quy định cụ thể

#### Quy định về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị

##### Tầng cao và mật độ xây dựng

Các quy hoạch chi tiết cụ thể về tầng cao và mật độ xây dựng cho từng tuyến phố, từng lô đất được xác định trong các đồ án quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết sau này.

Tầng cao và mật độ xây dựng theo đồ án quy hoạch chung được quy định như sau:

###### Tầng cao xây dựng

- Các khu vực xây dựng 03 tầng: Nhà ở mật độ cao.

- Các khu vực xây dựng 04 tầng: Các công trình cơ quan hành chính, công trình công cộng, dịch vụ thương mại, trường học, y tế, …

- Các khu vực xây dựng từ 01 – 02 tầng: Các khu ở hiện trạng mật độ thấp, các khu ở xây dựng mới mật độ thấp, ...

###### Mật độ xây dựng

- Khu vực không tăng mật độ xây dựng:

  - Khu trung tâm hiện hữu: Kiểm soát, không tăng mật độ xây dựng trong khu vực. Các khoảng trống trong không gian được ưu tiên phát triển cây xanh, công trình và không gian công cộng.

  - Các khu vực hiện trạng dọc theo quốc lộ 4C – trục đường Trần Hưng Đạo hiện hữu: Kiểm soát, không xây dựng xen kẹp. Tăng cường tối đa các khoảng mở không gian, tạo mỹ quan đô thị.

- Khu vực kiểm soát mật độ xây dựng: Các khu vực trong ranh giới bảo tồn di sản địa chất phía Đông thị trấn; các khu ở hiện hữu. Các hoạt động xây dựng tại đây cần được quản lý chặt chẽ, chỉ cho phép trong các trường hợp cần thiết.

- Các khu vực xây dựng với mật độ trung bình (40 – 50%): Các khu ở mới trong khu vực hiện hữu phát triển;

- Các khu vực cơ quan, trường học, bệnh viện ...: Mật độ xây dựng tối đa 40%.

- Các khu vực xây dựng với mật độ thấp (40%): Các khu vực làng bản, khu ở hiện hữu mật độ thấp, các khu vực trang trại sinh thái kết hợp ở homestay và du lịch cộng đồng.

- Các khu vực cây xanh công viên – TDTT: Mật độ xây dựng 5%.

##### Kiểu dáng kiến trúc

- Hình thức kiến trúc truyền thống giàu bản sắc tại các khu vực truyền thống, điển hình là các khu vực phát triển du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe: Áp dụng hình mẫu kiến trúc truyền thống giàu bản sắc của vùng Cao nguyên đá. Có thể phát triển các hình thức kiến trúc mới kết hợp giữa hiện đại và truyền thống (nhà trình tường) của địa phương.

- Hình thức kiến trúc hiện đại tại trung tâm thị trấn: Tạo kiến trúc đồng nhất với khu vực phát triển hiện hữu và tạo mỹ quan đô thị. Ngoài ra cần khuyến khích phát triển kiến trúc mới kết hợp giữa hiện đại và truyền thống; tạo sự đa dạng nhưng không phá vỡ hình thức chung của kiến trúc hiện đại khu vực.

- Sử dụng vật liệu xây dựng truyền thống: Sử dụng các loại vật liệu có sẵn tại địa phương, điển hình là gỗ, đá vôi, ... với màu sắc và chất liệu hài hòa với tự nhiên, tạo cảnh quan kiến trúc đồng nhất và đặc trưng cho vùng.

- Áp dụng kiến trúc công trình xanh: Các không gian thiết kế thông thoáng, trú trọng sự giao tiếp với thiên nhiên, bổ sung cây xanh trong khuôn viên nhà ở và công trình thương mại, dịch vụ, ... Phát triển kiến trúc phải gắn với tạo lập, gìn giữ, nuôi dưỡng các giá trị cảnh quan thiên nhiên và môi trường.

#### Quy định về tổ chức cây xanh mặt nước

##### Tổ chức không gian cây xanh

- Đối với các khu vực cây xanh cảnh quan tự nhiên: Tôn trọng cảnh quan tự nhiên, bảo tồn hệ sinh thái đặc hữu đặc biệt là thông Sa mộc của thị trấn Yên Minh. Bên cạnh đó, cần tận dụng thế mạnh về nguồn dược liệu phong phú phát triển các khu vực trồng dược liệu, tạo điều kiện phát triển trung tâm dược liệu, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe trong tương lai.

- Đối với các khu vực cây xanh công viên: Chuỗi các công viên theo đề xuất tạo nên môi trường đô thị sinh thái xanh cho thị trấn Yên Minh. Các công viên cây xanh này nên được trồng các loại cây tạo cảnh, đặc biệt chú trọng các loại cây bản địa (thông sa mộc, đào...), cây bóng mát ven các trục đường đi bộ tạo các thành khu công viên cây xanh mở và kết hợp các tiểu cảnh trồng hoa, cây bụi màu sắc đa dạng. Các không gian công cộng được thiết kế hài hòa giữa không gian mặt nước thoáng đãng và hệ thống cây xanh ven sông làm tăng thẩm mỹ cảnh quan, tạo ra sự phong phú về hình khối, màu sắc.

- Đối với hành lang xanh ven các con suối (Phắc Nghè, Bục Bản, Nà Tèn) xây dựng kè mềm chống sạt lở, đề xuất các loại cây trồng vùng ngập nước như: cỏ nến, lau, sậy, lác, cỏ vetiver.. Phân bố thêm tầng cây xanh hai bên kè tạo cảnh quan và tính thẩm mỹ cho không gian đô thị.

- Cây xanh đường phố: Các loại cây được lựa chọn trồng trên từng tuyến phố là những loại cây chịu được gió, có hệ rễ khỏe mạnh và có độ phân cành cao. Lá cây có bản rộng để tăng cường quá trình quang hợp, tăng hiệu quả làm sạch môi trường. Tuổi thọ cây trên 50 năm, tốc độ tăng trưởng tốt, có sức chịu sự khắc nghiệt của thời tiết. Cây phải có hoa đẹp, có những biểu hiện đặc trưng cho các mùa. Ưu tiên các loại cây phù hợp với khí hậu địa phương như đào, ban, …

Các quy định về trồng, quản lý, chăm sóc xây xanh tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị và TCVN 9257:2012 - Quy định cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị - tiêu chuẩn thiết kế.

##### Tổ chức không gian mặt nước

- Phát huy thế mạnh là đô thị duy nhất tại CNĐ Đồng Văn có hệ thống suối (Phắc Nghè, Bục Bản, Nà Tèn...) chảy xuyên suốt qua khu vực đô thị, thị trấn Yên Minh cần cải tạo chất lượng nguồn nước, xây kè bảo vệ, giảm thiểu sạt lở bờ suối và tạo mỹ quan cho các hành lang suối. Đồng thời bổ sung cây xanh, tạo ra các trục hành lang cây xanh mặt nước vừa phục vụ bảo vệ bờ suối vừa tạo không gian tham quan, giải trí cho du khách và dân cư thị trấn.

- Tổ chức không gian suối theo hướng công viên sinh thái, công viên tự nhiên theo chủ đề; không phá vỡ cảnh quan thiên nhiên.

#### Quy định về lộ giới các tuyến đường

Giao thông đối ngoại

Giao thông đối ngoại của thị trấn là Quốc lộ 4C và tỉnh lộ 176.

Quốc lộ 4C: Giao với điểm đầu Quốc lộ 34 tại thành phố Hà Giang và gặp lại Quốc lộ 34 tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng nên 2 Quốc lộ 4C và 34 nối 2 tỉnh Hà Giang và Cao Bằng như 2 vòng cung được nối với nhau tại 2 điểm. Bao gồm 2 đoạn với lộ giới như sau:

  - Đoạn ngoài khu vực xây dựng đô thị: Có quy mô 11m, (mặt cắt 1B-1B), lòng đường 8m, lề đường mỗi bên 1,5m.

  - Đoạn trong khu vực xây dựng đô thị: Có quy mô 18m, (mặt cắt 1-1), lòng đường 12m, vỉa hè mỗi bên 3m.

Tỉnh lộ 176: Đi từ Tuyên Quang qua Hà Giang. có quy mô 11m, (mặt cắt 1B-1B), lòng đường 8m, lề đường mỗi bên 1,5m.

Giao thông đối nội

- Đường trục chính đô thị: Tuyến chạy dọc thị trấn. Điểm đầu và cuối tuyến đều kết nối với quốc lộ 4C. Quy mô đường 20m (mặt cắt 2-2).

  - Lòng đường: 2x5,5= 11m.

  - Hè đường: 2x3m= 6m.

Đường chính khu vực: Gồm hệ thống các tuyến chính liên kết các khu vực trong khu, liên kết giữa mạng lưới đường trục chính với mạng lưới đường khu vực, nội bộ. Quy mô đường từ 17-19m. (mặt cắt 3-3).

  - Lòng đường:  = 11m.

  - Dải phân cách: = 2m.

  - Hè đường: 2x3m= 6m.

Đường khu vực: Kết nối với mạng đường liên khu vực, chính khu vực, phân chia các khu chức năng trong khu. Quy mô đường 12m. (mặt cắt 4-4)

  - Lòng đường:  = 8m.

  - Hè đường: 2x3m= 6m.

Cải tạo nâng cấp các tuyến đường hiện trạng, liên xã. Quy mô đường 7,5m. (Mặt cắt 5-5, 6-6).

  - Mặt cắt 5-5: Lộ giới 12m trong đó:

    - Lòng đường:  = 6m.

    - Lề đường (hè đường): 2x3m = 6m.

  - Mặt cắt 6-6: Lộ giới 7.5m trong đó:

    - Lòng đường:  = 5.5m.

    - Lề đường (hè đường): 2x1m = 2m.

Các công trình giao thông

- Bố trí 1 bãi đỗ xe tại vị trí cửa ngõ thị trấn (nút giao giữa QL4C và đường Trần Hưng Đạo), quy mô bãi đỗ xe 0,23ha.

- Tại các công trình công cộng, khu vui chơi giải trí đều bố trí bãi đỗ xe bên trong ranh giới đất của mỗi công trình để đáp ứng nhu cầu bản thân.

- Bố trí bãi đỗ xe công cộng nhỏ kết hợp với khu cây xanh vườn hoa trong các khu ở và khu vực sân của các khu chung cư, công trình hành chính. Bố trí các bãi đỗ xe cho phân tán trong đô thị để phục vụ nhu cầu để xe.

- Tổ chức hệ thống giao thông công cộng kết nối thị trân Yên Minh với thị trấn Tam Sơn, Đồng Văn, Mèo Vạc.

- Trong khu vực thị trấn tổ chức giao thông xe điện phục vụ du lịch.

#### Quy định về phạm vi bảo vệ, hành lang an toàn đối với công trình HTKT chính

##### Cấp nước

Trạm cấp nước và nguồn nước được khoanh vùng bảo vệ theo quy định chuyên ngành.

Bán kính khu vực bảo vệ tính từ nguồn nước là 300m, cấm xây dựng, chăn nuôi, trồng cây ăn quả.

Khu vực nhà máy nước:

  - Trong phạm vi 30m kể từ chân tường các công trình xử lý phải xây tường rào bảo vệ quanh khu vực xử lý nước.

  - Bên trong tường rào này không được xây dựng nhà ở, công trình vui chơi, sinh hoạt vệ sinh, không được bón phân cho cây trồng và chăn nuôi súc vật.

Khu vực bảo vệ đường ống nước thô đến trạm xử lý nước là 0,5m.

##### Cấp điện

Chỉ tiêu cấp phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn của đô thị.

Các đường cáp điện và lưới điện đi theo hành lang kỹ thuật quy định trong đồ án, đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật của Tổng Công ty điện lực ban hành.

Các trạm biến áp yêu cầu dùng trạm xây hoặc trạm kiốt có hình dáng đẹp phù hợp với kiến trúc cảnh quan.

Quy định về mạng lưới đèn điện chiếu sáng:

  - Điện chiếu sáng đi chung với lưới điện sinh hoạt bố trí trên các cột điện của mạng lưới điện đô thị.

  - Các thiết bị chiếu sáng được lắp đặt đảm bảo nhu cầu sinh hoạt cũng như an toàn trong giao thông song cũng phải tính toán tiết kiệm điện năng.

##### Thoát nước thải và vệ sinh môi trường

Xây dựng hệ thống cống riêng cho thoát nước mưa và thoát nước thải.

- Nước thải của khu vực thiết kế phải được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường trước khi xả ra nguồn tiếp nhận theo lưu vực như sau:

  - Lưu vực 1: Phạm vi phía Tây suối Nà Tèn. Nước thải phát sinh từ lưu vực 1 sẽ được thu gom bằng mạng lưới cống có đường kính D300-D400mm, qua trạm bơm công suất 1.000 m3/ngđ đẩy về NM xử lý nước thải TT Yên Minh có công suất 2.000 m3/ngđ).

  - Lưu vực 2: Phạm vi phía Đông suối Nà Tèn. Nước thải phát sinh từ lưu vực 2 sẽ được thu gom bằng mạng lưới cống có đường kính D300-D400mm, về nhà máy xử lý nước thải của thị trấn.

  - Các khu vực thôn, bản xa khu trung tâm thị trấn nước thải sẽ được xử lý bằng các phương pháp sinh học tự nhiên đảm bảo tiêu chuẩn về môi trường.

Phải tuân thủ quy định của Quy chuẩn thiết kế quy hoạch về khoảng cách ly, vệ sinh môi trường và các yêu cầu kỹ thuật của hệ thống thoát nước thải về hướng, tuyến, cao độ, độ dốc, đặc biệt là trạm làm sạch nước thải; nơi tập trung rác thải.

Khu vực nghĩa trang và các công trình xử lý CTR phải có khoảng cách an toàn, phạm vi bảo vệ, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tuân thủ theo Quy chuẩn Việt Nam về quy hoạch - QCVN 01:2019.

##### Quy định về môi trường

Phối hợp liên ngành trong công tác bảo vệ môi trường. Quy hoạch, xây dựng kế hoạch hành động bảo vệ môi trường cho từng khu vực, đảm bảo sự thống nhất và phối hợp đồng bộ trong công tác quản lý môi trường.

Giải quyết tốt vấn đề định cư, đảm bảo nhu cầu đất để ổn định và phát triển trong khu vực. Tăng cường công tác quản lý khai thác và sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch, phối hợp giữa các ngành địa phương khi triển khai thực hiện quy hoạch.

Quy hoạch khai thác phát triển đô thị, thương mại dịch vụ,... gắn liền với công tác bảo vệ môi trường sinh thái.

Đầu tư xây dựng các trạm xử lý chất thải tập trung, giảm thiểu các tác động tới môi trường.

### Phần 3- Tổ chức thực hiện

#### Quy định về tính pháp lý

Quy định này áp dụng đối với tất cả các tổ chức, cá nhân thực hiện việc quản lý phát triển, đầu tư xây dựng, cải tạo chỉnh trang tại thị trấn Yên Minh đảm bảo theo đúng đồ án Điều chỉnh QHC xây dựng đô thị Yên Minh - Trung tâm du lịch sinh thái, đô thị xanh thuộc CVĐCTC Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, đến năm 2030 đã được phê duyệt.

Quy định này là cơ sở để các cơ quan quản lý kiến trúc, quy hoạch, xây dựng của huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang làm căn cứ quản lý đầu tư xây dựng, cấp phép xây dựng mới, cải tạo chỉnh trang các công trình kiến trúc, thiết kế cảnh quan trong thị trấn và làm căn cứ để xác lập nhiệm vụ và nội dung quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị tất cả các khu vực trong đô thị.

#### Kế hoạch tổ chức thực hiện

UBND huyện Yên Minh tổ chức lập quy chế quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan đô thị phù hợp với đồ án điều chỉnh quy hoạch chung, Quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch, thiết kế đô thị đã được ban hành và điều kiện thực tế của đô thị.

Tại các khu vực có các dự án xây dựng phát triển, các doanh nghiệp được phép đầu tư xây dựng dự án chịu trách nhiệm trước UBND huyện Yên Minh và UBND tỉnh Hà Giang về quản lý không gian kiến trúc trong phạm vi dự án đảm bảo đúng quy hoạch được phê duyệt đến khi bàn giao lại cho chính quyền địa phương quản lý.

Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang có trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh Hà Giang phê duyệt quy chế quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan toàn bộ thị trấn Yên Minh và một số khu vực có giá trị kiến trúc, cảnh quan đặc biệt theo sự phân công của UBND tỉnh.

#### Phân công trách nhiệm

UBND huyện Yên Minh thống nhất quản lý toàn diện các hoạt động quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị theo đúng đồ án được duyệt và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh Hà Giang về công tác thực hiện theo quy hoạch.

UBND cấp huyện, thị trấn chịu trách nhiệm quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý.

Phòng Kinh tế và hạ tầng có trách nhiệm giúp UBND huyện Yên Minh quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị trong khu vực huyện quản lý.

Căn cứ đồ án Điều chỉnh QHC xây dựng đô thị Yên Minh - Trung tâm du lịch sinh thái, đô thị xanh thuộc CVĐCTC Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, đến năm 2030 được phê duyệt, Sở Xây dựng Hà Giang có trách nhiệm hướng dẫn UBND huyện Yên Minh tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết được quy hoạch trong Luật quy hoạch đô thị và Luật xây dựng.

UBND thị trấn có trách nhiệm kiểm tra mọi hoạt động xây dựng trên địa bàn do mình quản lý, xử lý và báo cáo kịp thời với UBND huyện các hành vi liên quan đến các hoạt động xây dựng trái với đồ án điều chỉnh quy hoạch chung được phê duyệt; xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đối với việc điều chỉnh cục bộ một số nội dung trong đồ án điều chỉnh quy hoạch, UBND huyện Yên Minh có trách nhiệm tổ chức lập và trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cục bộ trên nguyên tắc không làm thay đổi các nội dung cơ bản của quy hoạch đã được phê duyệt và có sự thỏa thuận của Sở Xây dựng.

#### Quy định công bố thông tin

Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang có trách nhiệm công bố thông tin và nội dung Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung được duyệt trên website của Sở Xây dựng.

UBND huyện Yên Minh tổ chức hội nghị công bố công khai, rộng rãi, đầy đủ nội dung đồ án điều chỉnh quy hoạch đã phê duyệt cho các ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân biết, đồng thời quản lý xây dựng theo đúng quy hoạch được duyệt.

Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Yên Minh và Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện có trách nhiệm giúp lưu giữ Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch để phục vụ công tác quản lý đô thị và cung cấp các thông tin quy hoạch cho các tổ chức, cá nhân nếu có yêu cầu để phục vụ công tác quản lý theo quy hoạch.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm số hóa hồ sơ điều chỉnh quy hoạch thành bản đồ hệ thống thông tin địa lý (GIS) để phục vụ công tác quản lý đất đai, xây dựng và công tác công bố, cung cấp thông tin.

UBND huyện Yên Minh định kỳ hàng năm cập nhật tình hình các dự án triển khai vào nội dung đồ án điều chỉnh quy hoạch.

#### Quy định về khen thưởng, xử phạt thi hành

Các tổ chức, cá nhân đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi không cung cấp thông tin quy hoạch, cố tình cung cấp sai thông tin quy hoạch, quản lý xây dựng không theo quy hoạch, xây dựng các dự án trái với quy hoạch.

Thanh tra xây dựng của thị trấn có trách nhiệm kiểm tra mọi hoạt động xây dựng trên địa bàn thị trấn quản lý và báo cáo kịp thời với UBND huyện các hành vi liên quan đến các hoạt động xây dựng trái với quy hoạch được phê duyệt. UBND huyện ra quyết định xử phạt đối với các vi phạm nêu trên trong phạm vi thẩm quyền của mình, có trách nhiệm báo cáo lên UBND tỉnh các trường hợp ngoài thẩm quyền để Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

Khuyến khích và có hình thức khen thưởng phù hợp đối với các tổ chức cá nhân thực hiện nghiêm túc các hoạt động về quản lý và đầu tư xây dựng theo đúng quy hoạch, phát hiện và tố giác kịp thời các hành vi cố ý làm trái quy hoạch.