ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

----- ((  -----

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ

###### THEO ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500

###### KHU ĐÔ THỊ, THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHÍA TÂY BÀU HỒ,

###### PHƯỜNG HOÀI HƯƠNG, THỊ XÃ HOÀI NHƠN

###### (Ban hành kèm theo Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 08 tháng 03 năm 2023

###### của UBND tỉnh)

| ĐD. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG | Đơn vị tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG C.W.S |
| --- | --- |

Phần I. QUY ĐỊNH CHUNG

I. Đối tượng áp dụng

1. Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan đến các hoạt động quản lý quy hoạch, kiến trúc, đầu tư xây dựng công trình, nhà ở, hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi ranh giới đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị, thương mại - dịch vụ phía tây Bàu Hồ đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 08/3/2023.

2. Ngoài các nội dung trong Quy định này, việc quản lý thực hiện quy hoạch phải tuân thủ các quy định khác của pháp luật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành của Nhà nước.

II. Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên đồ án: Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị, thương mại - dịch vụ phía Tây Bàu Hồ, phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn.

2. Phạm vi ranh giới và quy mô lập quy hoạch: Khu vực quy hoạch thuộc phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

  - Phía Bắc giáp: Khu dân cư hiện trạng và ruộng lúa;

  - Phía Nam giáp: Khu dân cư hiện hữu;

  - Phía Đông giáp: Đường Võ Nguyên Giáp (ĐT.639);

  - Phía Tây giáp: Khu dân cư hiện trạng và ruộng lúa;

- Tổng quy mô diện tích lập quy hoạch: 121.481,52m2 (khoảng 12,1ha).

III. Quy định về sử dụng đất.

- Quy hoạch sử dụng đất

Bảng cơ cấu quy hoạch sử dụng đất:

| STT | Loại đất | Diện tích (m²) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Đất ở | 42.992,81 | 35,39 |
| 1 | Đất nhà ở liền kề (302 lô) | 42.992,81 |  |
| II | Đất công trình hạ tầng xã hội | 22.417,56 | 18,45 |
| 1 | Đất văn hoá (nhà sinh hoạt khối phố) | 945,59 |  |
| 2 | Đất giáo dục (trường mầm non) | 2.351,25 |  |
| 3 | Đất cây xanh sử dụng công cộng | 11.067,11 |  |
| 4 | Đất thương mại | 8.053,61 |  |
| III | Đất đường giao thông | 50.496,15 | 41,57 |
| IV | Đất bãi đỗ xe | 1.443,47 | 1,19 |
| V | Đất công trình hạ tầng kỹ thuật khác | 4.131,53 | 3,40 |
| 1 | Đất taluy | 3.961,53 |  |
| 2 | Đất hạ tầng kỹ thuật đầu mối (TXLNT) | 170,00 |  |
|  | Tổng cộng | 121.481,52 | 100,00 |

2. Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc:

Khi tiến hành lập dự án đầu tư và xây dựng công trình cần thực hiện một số quy định về quản lý quy hoạch - kiến trúc như sau:

- Đất xây dựng nhà ở liên kế:

+ Mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất và tầng cao xây dựng cụ thể chi tiết từng thửa đất; thống nhất chiều cao tầng theo từng lô, từng dãy đất ở được thể hiện cụ thể theo Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất và các bản đồ Tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan kèm theo hồ sơ quy hoạch; đảm bảo theo quy định tại QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng.

+ Chỉ giới xây dựng: Chi tiết theo hồ sơ bản vẽ, thuyết minh quy hoạch và Quy định quản lý kèm theo.

- Đất xây dựng công trình công cộng - dịch vụ (trường mầm non và nhà sinh hoạt khối phố):

+ Mật độ xây dựng tối đa: 40%.

+ Hệ số sử dụng đất và tầng cao xây dựng thể hiện cụ thể theo Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất và các bản đồ Tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan kèm theo hồ sơ quy hoạch; đảm bảo theo quy định tại QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng.

+ Chỉ giới xây dựng: Chi tiết theo hồ sơ bản vẽ, thuyết minh quy hoạch và Quy định quản lý kèm theo.

- Đất xây dựng công trình thương mại - dịch vụ:

+ Mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất và tầng cao xây dựng thể hiện cụ thể theo Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất và các bản đồ Tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan kèm theo hồ sơ quy hoạch; đảm bảo theo quy định tại QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng.

+ Chỉ giới xây dựng: Chi tiết theo hồ sơ bản vẽ, thuyết minh quy hoạch và Quy định quản lý kèm theo.

- Đất công viên, cây xanh, thể dục thể thao:

+ Mật độ xây dựng tối đa: 5%.

+ Tầng cao xây dựng tối đa: 01 tầng.

+ Chỉ giới xây dựng: Chi tiết theo hồ sơ bản vẽ, thuyết minh quy hoạch và Quy định quản lý kèm theo.

b) Độ vươn ra tối đa của ban công, mái đua, ô-văng:

+ 1,4m đối với lô đất có lộ giới đường ≥15m.

+ 1,2m đối với lô đất có lộ giới đường ≥ 12m ÷ 15m.

c) Thiết kế mặt cắt và cao độ:

- Thống nhất cao độ tầng 1 là 3,9m, tầng 2 là 3,6m, các tầng còn lại trở lên là 3,9m; trên một trục đường, mái cao không quá 2,1m, đối với nhà có hầm để xe thì chiều cao tầng 1 là 5,6m. Những độ cao có cấu tạo khác nhau không thể bỏ qua sự nhất quán và đồng bộ bằng việc đưa vào những yếu tố cân đối và màu sắc hài hòa.

- Cao độ nền nhà ở liên kế: thống nhất cùng độ cao và không quá 0,2m so với cao độ vỉa hè ngay trước thềm nhà.

- Cao độ nền công trình công cộng - dịch vụ: thống nhất cùng độ cao và không quá 0,3m so với cao độ vỉa hè ngay trước thềm nhà.

3. Mỹ quan đô thị:

- Không được xây dựng các công trình kiến trúc bằng vật liệu thô sơ, không phù hợp điều kiện khí hậu, cảnh quan chung của khu vực.

- Màu sắc công trình: không sử dựng màu đen, tối hoặc quá sặc sỡ; không sử dụng quá nhiều màu trên một công trình hoặc trang trí chi tiết rườm rà, gây phản cảm.

- Không sử dụng các màu sắc trang trí sặc sỡ quá 1/3 diện tích mặt tiền và các chi tiết trang trí rờm rà.

- Phải có biện pháp che chắn hoặc thiết kế bảo đảm mỹ quan các thiết bị lắp đặt kèm theo như: máy điều hòa, bồn nước mái, các thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời;

- Khuyến khích trồng hoa, cây xanh trong khuôn viên đất.

- Miệng xả ống khói, ống thông hơi không được hướng ra đường phố.

- Các thiết bị điện như ăng- ten truyền hình, thiết bị thu nhận tín hiệu vệ tinh, trạm phát sóng viễn thông, máy điều hòa, thiết bị thu năng lượng mặt trời, bồn nước hoặc các thiết bị khác nếu lắp đặt trong phạm vi ranh giới lô đất phải đảm bảo ít gây ảnh hưởng mỹ quan đô thị và các ngôi nhà liền kề, đảm bảo các quy định chuyên ngành và được các cơ quan quản lý có thẩm quyền cho phép.

- Máy điều hòa nhiệt độ nếu đặt ở mặt tiền, sát chỉ giới đường đỏ phải ở độ cao trên 2,7m và không được xả nước ngưng tụ trực tiếp lên mặt hè, đường phố.

- Mặt ngoài nhà (mặt tiền, mặt bên) không được sử dụng màu sắc, vật liệu gây ảnh hưởng tới thị giác, sức khoẻ con người, yêu cầu về vệ sinh và an toàn giao thông.

- Ở mặt tiền ngôi nhà không được bố trí sân phơi quần áo

- Không sử dụng vật liệu và biển quảng cáo đặt ở mặt tiền ngôi nhà có độ phản quang lớn hơn 70%.

- Có giải pháp phòng chống mối mọt cho các công trình xây mới.

- Không được sử dụng mái vẩy, mái tạm, hạn chế bố trí sân phơi quần áo tại mặt tiền nhà.

- Khuyến khích nhà ở xây dựng với hình thức hiện đại kết hợp với mái dốc truyền thống; Vật liệu mái nên sử dụng các loại thông dụng và có màu sắc tươi, sáng. Hạn chế sử dụng màu sắc quá chói.

- Phần ngầm dưới mặt đất: mọi bộ phận kết cấu ngầm dưới đất của công trình không vượt quá ranh giới khu đất.

4. Quan hệ với các công trình bên cạnh:

a) Không bộ phận nào của ngôi nhà, kể cả thiết bị, đường ống, phần ngầm dưới đất vượt quá ranh giới sử dụng đất.

b) Không được xả nước mưa, nước thải các loại (cả nước ngưng tụ máy lạnh), khí bụi, khí thải sang nhà bên cạnh.

5. Các quy định khác:

a. Bảng hiệu, bảng quảng cáo:

- Đối với các biển hiệu, bảng quảng cáo gắn trên công trình có sẵn, phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng, thống nhất nội dung trước khi lắp đặt.

- Đối với các biển hiệu, bảng quảng cáo có diện tích dưới 20m2, việc lắp đặt trên công trình có sẵn được quy định như sau:

+ Khi lắp đặt tại cao độ dưới sàn tầng 1 (<4,0m): Việc lắp đặt bảng hiệu, bảng quảng cáo đảm bảo ốp sát tường mặt tiền ngôi nhà, không vượt quá chỉ giới đường đỏ 0,1m.

+ Khi đặt tại ban công ngôi nhà (≥4,0m): việc lắp đặt bảng hiệu, bảng quảng cáo phải đảm bảo độ vươn ra so với ban công không quá 0,1m và phải phù hợp với mặt tiền nhà, có thể kết hợp hài hòa với các thành phần cấu tạo mặt đứng của nhà hoặc trải rộng hết mặt tiền nhà.

b. An toàn điện: các công trình công cộng, nhà ở phải bảo đảm quy định khoảng cách hành lang an toàn lưới điện.

c. An toàn giao thông

- Các công trình kiến trúc tại các điểm giao nhau của các tuyến giao thông phải bảo đảm không cản trở tầm nhìn, đảm bảo an toàn, thuận tiện cho người tham gia giao thông.

- Trồng cây xanh không được làm hạn chế tầm nhìn, che khuất các biển báo hiệu, tín hiệu giao thông.

- Thiết kế các tiện tích trên đường, vỉa hè,…đảm bảo sử dụng cho người khuyết tật.

e. Phòng cháy chữa cháy: các công trình thuộc danh mục phải lập hồ sơ thiết kế PCCC phải thực hiện theo quy định của Luật PCCC và các quy định có liên quan.

Phần II

CÁC YÊU CẦU VỀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT

4.1. Chuẩn bị kỹ thuật

a) Quy hoạch san nền

Cao độ thiết kế san nền thấp nhất +3.50m; cao độ thiết kế san nền cao nhất +8.03m; hướng dốc thoát nước chính tập trung về tuyến kênh dọc ranh phía Bắc khu quy hoạch; độ dốc san nền bên trong khu quy hoạch tối thiểu i=0,20%.

b) Quy hoạch thoát nước mưa

- Hệ thống thoát nước mặt đi riêng với hệ thống thoát nước thải.

- Giải quyết thoát nước bên ngoài liên quan  đến dự án: Bố trí tuyến mương hộp dọc theo ranh giới quy hoạch ở phía Nam  để thu gom nước mặt cho khu vực dân cư hiện trạng đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa khu quy hoạch.

- Thoát nước nội bộ trong khu quy hoạch: Bố trí hệ thống hố ga, các tuyến cống thoát nước D600mm-D800mm ngang đường và dọc theo vỉa hè các tuyến đường giao thông để thu gom nước mặt thoát về các cửa xả tại phía Bắc khu quy hoạch.

4.2. Giao thông

- Giao  thông  đối  ngoại: Quy  hoạch  hệ  thống  giao  thông,  đấu  nối  với  tuyến đường  ĐT.639 tại  01 điểm  tại  phía  Đông;  phía  Nam  đấu  nối  với  đường  Bà Triệu (tuyến đường Tài Lương đi Ca Công) tại 03 điểm.

- Giao thông nội bộ: Quy hoạch các tuyến đường nội bộ, lộ giới từ 13,5m đến 28m kết nối với trục giao thông đối ngoại.

4.3. Cấp nước

- Nguồn cấp nước: Đấu nối với đường ống cấp nước hiện có trên tuyến đường Bà Triệu (tuyến đường Tài Lương đi Ca Công) ở phía Nam khu đất. Tổng nhu cầu dùng nước sinh hoạt khoảng 310 m3/ngày.đêm.

- Cấp nước chữa cháy: Hệ thống cấp nước chữa cháy đi riêng với hệ thống cấp nước sinh hoạt. Họng cứu hỏa bố trí nổi dọc theo các tuyến đường, tuân thủ theo các quy định về PCCC.

- Hệ thống cấp nước sinh hoạt và phục vụ công tác PCCC được thiết kế đi ngầm trong hào kỹ thuật.

4.4. Cấp điện

- Nguồn cấp điện cho khu quy hoạch: Đấu nối từ đường dây 22kV hiện trạng ở phía Nam khu quy hoạch.

- Tổng nhu cầu dùng điện cho toàn khu quy hoạch khoảng 1.250,13 kVA. Quy hoạch bố trí các trạm biến áp để cấp điện sinh hoạt và chiếu sáng, xây dựng hệ thống cấp điện và chiếu sáng đi ngầm.

4.5. Thông tin liên lạc

Hệ thống cung cấp thông tin liên lạc đi ngầm trong hào kỹ thuật; đấu nối với tủ phân phối để cung cấp cho các công trình, đảm bảo theo các yêu cầu, quy định. Việc đầu tư xây dựng do các nhà cung cấp dịch vụ theo nhu cầu thực tế. Tại các nút giao các trục đường trong khu quy hoạch bố trí các camera quan sát để kiểm tra, quản lý an ninh khu vực. Thiết kế quy hoạch hệ thống hạ tầng thông tin phải đảm bảo nền tảng phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng số hướng tới xây dựng chính quyền số và đô thị thông minh.

  - . Vệ sinh môi trường

a) Thoát nước thải:

- Tổng lưu lượng nước thải của khu quy hoạch khoảng 208,33 m3/ngày.đêm.

- Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt đi riêng với hệ thống thoát nước mặt; giai đoạn trước mắt nước thải được thu gom đưa về trạm xử lý nước thải đặt tại phía Tây Bắc khu quy hoạch (đảm bảo khoảng cách an toàn môi trường và khoảng cách ly cây xanh) để xử lý  đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh môi trường trước khi thoát ra môi trường. Hệ  thống  thoát  nước  thải  khu  quy  hoạch  sẽ  được  đấu nối  đồng  bộ khi hệ thống thoát nước thải chung của khu vực được triển khai đầu tư xây dựng..

- Chất thải rắn sinh hoạt được phân loại, thu gom, xử lý theo quy định.

5. Chỉ giới đường đỏ

Chỉ giới đường đỏ được xác định theo lộ giới đường, được thể hiện cụ thể trên bản vẽ quy hoạch.

Phần III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Xây dựng Bình Định thực hiện công bố công khai đồ án quy hoạch, Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch; gửi hồ sơ quy hoạch và Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch cho các cơ quan liên quan để lưu trữ và cung cấp thông tin quy hoạch theo quy định; chịu trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện Quy định này và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Các tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất, các cơ quan tổ chức lựa chọn nhà đầu tư xây dựng các công trình phải công bố các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc và nội dung Quy định này để các tổ chức, cá nhân sử dụng đất biết trước khi thực hiện.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có các vướng mắc, phát sinh, các tổ chức, cá nhân liên quan phản ánh về Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định./.