THUYẾT MINH TỔNG HỢP

QUY HOẠCH CHI TIẾT CẢI TẠO CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ

KHU DÂN CƯ TỔ 8, PHƯỜNG YÊN NINH,

THÀNH PHỐ YÊN BÁI, TỈNH YÊN BÁI

| ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG | : PHƯỜNG YÊN NINH, THÀNH PHỐ YÊN BÁI, TỈNH YÊN BÁI |
| --- | --- |

Chủ nhiệm đồ án:   ThS.KTS Vũ Hoàng Yến

Chủ trì TK quy hoạch:   KTS. Nguyễn Cẩm Liên

Thiết kế Quy hoạch, kiến trúc:   KTS. Phạm Hữu Bách

KTS. Nguyễn Khánh Sơn

KTS. Ngô Thị Minh

Chủ trì TK hạ tầng:   Ths. KS. Vũ Hoàng Điệp

Giao thông, san nền:    Ths. KS. Nguyễn Mạnh Hùng

Cấp thoát nước:    KS. Nguyễn Thị Hồng Vân

Cấp điện:    Ths. KS. Nguyễn Thị Thu Hà

Đánh giá môi trường chiến lược:   Ths. KS. Bùi Ngọc Sơn

Hà Nội, ngày … tháng ... năm 2023.

| CHỦ ĐẦU TƯ | ĐƠN VỊ TƯ VẤN |
| --- | --- |
| ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ YÊN BÁI | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TƯ VẤN THIẾT KẾ IBSTAC |
| CƠ QUAN THẨM ĐỊNH: SỞ XÂY DỰNG TỈNH YÊN BÁI CƠ QUAN PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH: UBND TỈNH YÊN BÁI |

MỤC LỤC

I.	MỞ ĐẦU	5

1.1. Lý do và sự cần thiết lập đồ án quy hoạch	5

1.2. Mục tiêu và nhiệm vụ quy hoạch	6

1.2.1. Mục tiêu	6

1.2.2. Nhiệm vụ	7

1.3. Cơ sở pháp lý thiết kế quy hoạch	8

1.3.1. Các cơ sở pháp lý	8

1.3.2. Các nguồn tài liệu, số liệu, bản đồ	9

II.	ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT XÂY DỰNG	10

2.1. Vị trí và phạm vi nghiên cứu	10

2.2. Đặc điểm điều kiện tự nhiên của khu vực lập quy hoạch	10

2.3. Hiện trạng khu đất lập quy hoạch	11

2.3.1. Hiện trạng dân cư	11

2.3.2. Hiện trạng sử dụng đất	12

2.3.3. Hiện trạng công trình xây dựng	14

2.3.4. Hiện trạng giao thông	15

2.3.5. Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật:	15

2.3.5. Đánh giá quỹ đất xây dựng và hiện trạng môi trường khu vực	16

2.4. Đánh giá chung	16

2.4.1. Thuận lợi	16

2.4.2. Khó khăn	16

III.	CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT CHÍNH CỦA ĐỒ ÁN	17

3.1. Tính chất chính của khu vực nghiên cứu.	17

3.2. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất	17

3.3.  Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật	18

IV.	PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH	20

4.1. Tính chất khu đất quy hoạch và sự phù hợp với đồ án quy hoạch chung	20

4.2. Quan điểm quy hoạch	20

4.3. Nguyên tắc tổ chức cơ cấu quy hoạch	20

4.4. Phân khu chức năng và quy hoạch sử dụng đất đề xuất	20

4.1.1. Đất ở:	21

4.1.2. Đất công cộng, dịch vụ	21

4.1.3. Đất cây xanh cảnh quan:	22

4.1.4. Đất hạ tầng kỹ thuật	22

4.1.5. Đất giao thông	22

4.5. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:	28

4.5.1. Không gian kiến trúc cảnh quan tổng thể:	28

4.5.2. Tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc và cảnh quan	29

4.5.3. Các yêu cầu chung về phát triển kiến trúc cảnh quan đô thị	29

4.6. Thiết kế đô thị:	30

4.6.1. Đánh giá đặc trưng về môi trường và cảnh quan kiến trúc	30

4.6.2. Các nguyên tắc thiết kế đô thị:	30

4.6.3. Thiết kế đô thị đối với ô quy hoạch	30

4.6.4. Thiết kế đô thị cho các khu chức năng đặc trưng	33

4.7. Quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật	36

4.7.1. Quy hoạch giao thông	36

4.7.2. Quy hoạch san nền	39

4.7.3. Quy hoạch thoát nước mưa	41

4.7.4. Quy hoạch mạng lưới cấp nước	42

4.7.5. Quy hoạch cấp điện	44

4.7.6. Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc	49

4.7.7. Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và quản lý CTR	52

V.	ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	53

5.1. Căn cứ	54

5.2. Phạm vi nghiên cứu và mục tiêu đánh giá môi trường chiến lược	54

5.3. Mục tiêu đánh giá môi trường chiến lược	54

5.4. Phương pháp đánh giá	55

5.5. Đề xuất danh mục các dự án đầu tư xây dựng cần thực hiện đánh giá tác động môi trường	55

5.5.1. Các nguồn gây ô nhiễm môi trường của đồ án	55

5.6. Tác động của dự án đến môi trường	56

5.6.1. Các tác động đến môi trường kinh tế - xã hội	56

5.6.2. Tác động đến môi trường nước	56

5.6.3. Tác động đến môi trường không khí	56

5.6.4. Tác động đến hệ môi trường đất	57

5.6.5. Tác động đến hệ sinh thái khu vực	58

5.6.6. Tác động đến xã hội	58

5.7. Các  biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động của môi trường	58

5.7.1. Lồng ghép mục tiêu bảo vệ môi trường trong các giải pháp quy hoạch	58

5.7.2. Các quy định cụ thể nhằm phát triển môi trường bền vững	58

VI.	KINH TẾ XÂY DỰNG	60

6.1. Tổng hợp khối lượng đầu tư xây lắp	60

6.1.1. Kinh phí đền bù – Giải phóng mặt bằng:	60

6.1.2. Kinh phí đầu tư xây lắp các công trình kiến trúc: (B)	60

7.2. Hiệu quả của việc đầu tư xây dựng	60

VII.	KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	61

7.1. Kết luận	61

7.2. Kiến nghị:	61

PHẦN PHỤ LỤC VĂN BẢN PHÁP LÝ	62

PHẦN PHỤ LỤC BẢN VẼ	63

MỞ ĐẦU

1.1. Lý do và sự cần thiết lập đồ án quy hoạch

Nằm tả ngạn bên sông Hồng, với cấu tạo địa hình gồm dải phù sa ven sông, các dãy núi thấp đỉnh tròn hình bát úp, các thung lũng khe suối len lỏi, xen kẽ đồi núi và những cánh đồng lượn sóng chạy dọc theo triền sông. Thành phố Yên Bái là trung tâm đầu não tỉnh Yên Bái có vị trí phía đông và phía Bắc giáp huyện Yên Bình; phía Tây giáp huyện Trấn Yên; phía nam giáp tỉnh Phú Thọ và huyện Hạ Hòa.

Thành phố Yên Bái có diện tích tự nhiên là 108.15 km2 với dân số 100,631 người và mật độ dân số đạt 930 người/km2, thành phố có 15 đơn vị hành chính gồm 9 phường và 6 xã. Nằm trên cao tốc Hà Nội – Lào Cai và các tuyến giao thông quan trọng đường thủy, đường sắt liên vận quốc tế, cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 150km về phía Tây Bắc. Đồng thời, thành phố Yên Bái có vị trí khá quan trọng trong đầu mối giao thông huyết mạch nội vùng Tây Bắc và trung du Bắc Bộ. Trong tương lai, sân bay Yên Bái sẽ được mở rộng và phát triển trở thành sân bay dân dụng khai thác tiếp đón du khách đến với Yên Bái.

Phường Yên Ninh là 1 trong 15 đơn vị hành chính của thành phố Yên Bái, nằm ở phía Đông trung tâm thành phố, có 2 trục giao thông chính của thành phố đi qua là quốc lộ 37 và tuyến đường Yên Ninh. Từ đó, Phường Yên Ninh sẽ đóng vai trò như cầu nối với trung tâm Thành phố và các khu vực lân cận. Tạo động lực phát triển kinh tế xã hội cho khu vực vực cũng như toàn thành phố.

Theo điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận đến năm 2040 tầm nhìn 2060, thành phố Yên Bái là trung tâm chính trị - hành chính, kinh tế, văn hóa xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học kỹ thuật của tỉnh Yên Bái. Phát triển thành phố Yên Bái đạt các tiêu chí của đô thị loại II vào giai đoạn 2020 – 2025 trên cơ sở lấy chất lượng đô thị làm trọng tâm phát triển mở rộng thành phố. Đồng thời hướng tới hình ảnh đô thị nằm hai bên sông Hồng “phát triển xanh, bản sắc và hạnh phúc, có sức hấp dẫn và cạnh tranh cao, thích ứng với xu hướng hội nhập quốc tế, ứng phó với biển đổi khí hậu”.

Đồng thời, phường Yên Ninh nằm trong vùng đô thị trung tâm phát triển, lấy trục sông Hồng làm trục trung tâm phát triển năng động, là bộ khung phát triển các đô thị mới, hiện đại hai bên sông Hồng, hiện thực hóa mô hình cấu trúc đô thị theo hướng “Phát triển hợp lý thành phố hai bên bờ sông Hồng, xây dựng các khu đô thị gắn với tạo lập hệ thống không gian xanh và công cộng dọc theo hai bên bờ”.

Với những lợi thế trên thành phố Yên Bái, đặc biệt là phường Yên Ninh sẽ là điểm thu hút vốn đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng và hệ thống đô thị bên sông. Cùng với đó, Yên Ninh nằm trên nhánh thứ 2 của trục lịch sử phát triển đô thị kết nối từ đô thị hiện hữu đi qua sông Hồng bằng cầu Bách Lẫm với các trung tâm thương mại dịch vụ, trung tâm công nghiệp, các đô thị mới ở phía Nam sông Hồng. Từ đó, Yên Ninh sẽ trở thành khu vực tập trung và thu hút xây dựng các khu đô thị mới trên trục lịch sử phát triển đô thị.

Nhằm thực hiện những định hướng trên cũng như tạo một môi trường thu hút đầu tư tốt hơn tại Yên Ninh. Việc lập các đồ án quy hoạch cải tạo chỉnh trang tại một số khu vực, nhất là các quỹ đất nhỏ nhưng mang tính chất là bộ mặt của đô thị song lại thiếu về cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Qua rà soát trên địa bàn phường Yên Ninh, các cơ quan chức năng đã xác định quỹ đất tại tổ 8, hai bên tuyến đường từ Yên Ninh đi cầu Bách Lẫm phù hợp để lập dự án đầu tư xây dựng cải tạo chỉnh trang.

Quỹ đất dự kiến lập Quy hoạch chi tiết xây dựng, triển khai dự án “Cải tạo chỉnh trang khu dân cư tổ 8” sẽ đáp ứng tốt nhu cầu nhà ở cho nhân dân cũng như phù hợp với định hướng của quy hoạch chung thành phố Yên Bái đến năm 2040, thúc đẩy đầu tư, phát triển dịch vụ xã hội, nâng cao kinh tế và mức sống cho người dân trong khu vực.

Quy hoạch sau khi được lập, thực hiện sẽ hình thành một khu dân cư mới tại phường Yên Ninh cũng như thành phố Yên Bái. Mang đến hình ảnh đô thị thương mại hội nhập, phát triển với đầy đủ tiện nghi. Tạo nên một cộng đồng dân cư năng động trong môi trường sống xanh, thân thiện và hài hòa với thiên nhiên.

Việc lập đồ án Quy hoạch chi tiết cải tạo chỉnh trang đô thị khu dân cư tổ 8 - phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái nhằm đặt ra những yêu cầu trong quy hoạch như: quy mô, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, định hướng phát triển, tổ chức cơ cấu quy hoạch không gian, hình thức kiến trúc, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, các chính sách và biện pháp tổ chức thực hiện... Tạo hướng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cho khu vực nói riêng cũng như thành phố Yên Bái và tỉnh Yên Bái nói chung, là phù hợp và cần thiết trong tình hình hiện nay.

1.2. Mục tiêu và nhiệm vụ quy hoạch

1.2.1. Mục tiêu

Quy hoạch chi tiết cải tạo chỉnh trang đô thị khu dân cư tổ 8 - phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái nhằm cụ thể hóa đồ án quy hoạch phân khu phường Yên Ninh và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận đến năm 2040 tầm nhìn 2060.

Quy hoạch chi tiết trên được thực hiện góp phần làm thay đổi diện mạo khu đô thị tại khu vực dân cư tổ 8 phường Yên Ninh đảm bảo quỹ đất an sinh xã hội cho người dân cũng như đảm bảo đầy đủ và đồng bộ hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kĩ thuật, đảm bảo chỉ tiêu đất cây xanh cảnh quan trong khu vực. Sau đó tạo nên trục thương mại phát triển bám theo trục đường kết nối Yên Ninh đi cầu Bách Lẫm tạo nên bộ mặt đô thị năng động, sáng tạo với môi trường đáng sống, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế cho người dân trong khu vực và phụ cận.

Đề xuất một cách cụ thể khả năng cải tạo chỉnh trang và sử dụng đất đồng thời xác định được các chức năng của các khu đất, các lô đất một cách hợp lý nhất, trong đó: Đất xây dựng các công trình công cộng, đất ở, dịch vụ thương mại, bố trí khu công viên cây xanh, mặt nước, hoạt động cộng đồng... góp phần cải tạo môi trường sinh thái khu vực, đồng thời đảm bảo giữ gìn cảnh quan khu vực cho phù hợp.

Việc bố cục phân lô các quỹ đất như đất ở đô thị mới, đất dịch vụ thương mại, cây xanh, mặt nước và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đi kèm...được căn cứ theo tính chất chức năng xây dựng mới, lộ giới của các trục đường liên quan, nối kết vị trí của các khu chức năng để có lựa chọn loại hình phù hợp trong quy hoạch.

Tổ chức không gian quy hoạch bao gồm bố cục kiến trúc, xác định tầng cao công trình và tạo cảnh quan đô thị.

Đề xuất các giải pháp thích hợp cho hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, trong đó vấn đề chủ yếu là giải pháp san tạo mặt bằng và thoát nước, đồng thời định hướng cho việc cấp nước, cấp điện cho khu vực quy hoạch.

Trên cơ sở quy hoạch chi tiết, xác định về mặt kinh tế, tính toán hiệu quả, đồng thời đề xuất Điều lệ quản lý xây dựng tại khu vực này.

1.2.2. Nhiệm vụ

- Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên, thực trạng đất xây dựng, dân cư, xã hội, kiến trúc, cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật; các quy định của quy hoạch chung quy hoạch phân khu có liên quan đến khu vực quy hoạch.

- Tổ chức không gian cần xác định và thể hiện rõ cách tổ chức hướng tuyến, trục cảnh quan và các công trình điểm nhấn trong khu vực, hệ thống không gian mở (quảng trường, công viên, cây xanh, mặt nước, cách trang trí vỉa hè và bố trí các công trình tiện ích hạ tầng cơ sở và hình thái phát triển không gian theo lô và theo tuyến.

- Tổ chức không gian cho các khu vực cảnh quan đặc thù và xác định các khu vực cần can thiệp và có tác động về kiến trúc cảnh quan.

- Quy định chiều cao tối đa, tối thiểu trong từng lô đất, ô phố, tuyến phố trong khu vực.

- Xác định các chỉ tiêu quy hoạch cho từng lô đất về chức năng, diện tích, tầng cao, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất.

- Xác định cốt xây dựng đối với từng lô đất;

- Xác định mạng lưới giao thông, mặt cắt, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng;

- Xác định nhu cầu và nguồn cấp nước; vị trí, quy mô công trình nhà máy, trạm bơm nước; mạng lưới đường ống cấp nước và các thông số kỹ thuật;

- Xác định nhu cầu sử dụng và nguồn cung cấp năng lượng; vị trí, quy mô các trạm điện phân phối; mạng lưới đường dây trung thế, hạ thế và chiếu sáng đô thị;

- Xác định nhu cầu và mạng lưới thông tin liên lạc;

- Xác định lượng nước thải, chất thải rắn; mạng lưới thoát nước thải; vị trí, quy mô các công trình xử lý nước bẩn, chất thải rắn.

- Mạng lưới hạ tầng kỹ thuật được nghiên cứu đến cấp đường nội bộ, đường vào nhà.

- Đánh giá hiện trạng môi trường về điều kiện địa hình; các vấn đề xã hội, văn hoá, cảnh quan thiên nhiên;

- Phân tích, dự báo những tác động tích cực và tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường; đề xuất hệ thống các tiêu chí bảo vệ môi trường để đưa ra các giải pháp quy hoạch không gian, kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật tối ưu cho khu vực quy hoạch;

- Đề ra các giải pháp cụ thể giảm thiểu, khắc phục tác động đến môi trường đô thị khi triển khai thực hiện quy hoạch;

- Lập kế hoạch giám sát môi trường về kỹ thuật, quản lý và quan trắc môi trường.

1.3. Cơ sở pháp lý thiết kế quy hoạch

1.3.1. Các cơ sở pháp lý

Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 sửa đổi một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch;

Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020;

Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội khoá 14 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 sửa đổi một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch;

Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị;

Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày ngày 30/08/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị;

Thông tư 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị;

Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị QCVN 07:2016/BXD;

Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 15/3/2016 của Bộ Xây dựng, quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng;

Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng, quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn;

Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

Thông tư 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 về việc ban hành QCVN01: 2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng;

Quyết định số 3274/QĐ-UBND ngày 28/9/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái đã phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu phường Yên Ninh.

Quyết định số 3448/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái đã phê duyệt đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu phường Yên Ninh (khu vực tổ 8).

Văn bản số 1087/UBND-XD ngày 14/4/2022 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch và tài trợ kinh phí lập quy hoạch dự án xây dựng khu đô thị mới tại phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái;

Thông báo số 253-TB/VPTU ngày 24/06/2022 của Tỉnh Ủy Yên Bái về kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về ý tưởng quy hoạch Khu đô thị phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái và khu đô thị mới tại thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải;

Quyết định số 2283/QĐ-UBND ngày 22/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã phê duyệt nhiệm vụ Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết cải tạo chỉnh trang đô thị khu dân cư tổ 8 – Phường Yên Ninh, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Căn cứ Biên bản ngày 07/12/2022 về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư về đồ án Quy hoạch chi tiết cải tạo chỉnh trang đô thị khu dân cư tổ 8, phường Yên Ninh, thành phố Yên bái, tỉnh Yên bái;

Căn cứ Văn bản số 706/PCCC-TM ngày 07/12/2022 của Phòng CS PCCC&CNCH Công an tỉnh Yên Bái về việc góp ý về phòng cháy và chữa cháy đối với đồ án quy hoạch;

Căn cứ các dự án đầu tư xây dựng, tài liệu, số liệu điều tra và các văn bản hiện hành có liên quan.

1.3.2. Các nguồn tài liệu, số liệu, bản đồ

Căn cứ vào các số liệu điều tra, khảo sát thực tế của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tư vấn Thiết kế IBSTAC.

Các số liệu, tài liệu có liên quan đến việc lập quy hoạch cải tạo chỉnh trang khu dân cư tổ 8 và phát triển quỹ đất hai bên tuyến đường Yên Ninh đi cầu Bách Lẫm phường Yên Ninh.

Căn cứ bản đồ hành chính tỉnh Yên Bái; Bản đồ hành chính thành phố Yên Bái;

Căn cứ các bản đồ quy hoạch chung thành phố Yên Bái;

Căn cứ các bản đồ quy hoạch phân khu phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái.

ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT XÂY DỰNG

2.1. Vị trí và phạm vi nghiên cứu

- Vị trí, phạm vi ranh giới và quy mô lập quy hoạch

Địa điểm: Khu vực lập quy hoạch chi tiết cải tạo chỉnh trang đô thị khu dân cư tổ 8 thuộc địa giới hành chính phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

- Phía Bắc giáp đường Yên Ninh

- Phía Nam giáp đồi núi và dân cư hiện trạng

- Phía Đông giáp đường dân sinh và khu dân cư tổ 10

- Phía Tây giáp đường dân sinh và khu dân cư tổ 7

- Diện tích dự kiến quy hoạch: 17.1 ha.

2.2. Đặc điểm điều kiện tự nhiên của khu vực lập quy hoạch

2.2.1. Địa hình

Khu vực nghiên cứu có địa hình đồi thoải từ trung tâm ra các phía, song đã có tác động của san lấp từ đỉnh đồi xuống để làm tuyến đường kết nối từ đường Yên Ninh đến cầu Bách Lẫm. Cao độ nền từ +35.0m đến +74.0m

2.2.2. Đặc điểm địa chất

Theo tài liệu địa chất khu vực thành phố Yên Bái nói chung có cấu tạo như sau:

+ Đất có nguồn gốc trầm tích: Có các lớp cấu tạo bằng cát, cát pha sét hoặc sét, sét pha, lớp dưới có lẫn sỏi sạn, đến lớp đá gốc. Phân bố dọc hai bờ sông Hồng một số khu vực ao hồ: lớp trên là bùn có lẫn xác động thực vật (mùn).

+ Đất có nguồn gốc phong hoá: Có các lớp cấu tạo; sét pha lẫn sỏi sạn, dăm sạn lẫn đất đá phân bố theo các sườn đồi, núi, lớp dưới là đá gốc, hoặc đá biến chất.

- Khu vực quy hoạch có địa chất chủ yếu là đất sét pha lẫn dăm sạn, đá xít phong hóa mạnh, dập vỡ, vỡ vụn. Phạm vi khu vực phía Nam ( khu vực gần Sông Hồng) tầng địa chất phía dưới có địa chất là đá dăm sạn kết xám ghi lẫn đá thạch anh phong hóa nứt nẻ. Nhìn chung, địa chất toàn bộ khu vực thuận lợi cho việc xây dựng các công trình.

2.2.3. Khí hậu, thủy văn

                - Khí hậu:

Phường Yên Ninh với khí hậu nhiệt đới gió mùa và chịu ảnh hưởng nhiều của địa hình.

- Nhiệt độ

| Nhiệt độ trung bình năm: 18-20oC. Nhiệt độ cao nhất trung bình năm: 37-39oC. Nhiệt độ thấp nhất trung bình năm: 2-4oC. | Biểu đồ nhiệt độ |
| --- | --- |

- Mưa:

| Lượng mưa trung bình năm: 1.800 – 2.000mm. Lượng mưa năm cao nhất: 2.204mm. Lượng mưa năm thấp nhất: 1.106mm. | Biểu đồ lượng mưa |
| --- | --- |

- Nắng

| Tổng số giờ nắng trong năm: 1.369h. Số ngày nắng nhiều tập trung vào tháng 9,10,11 |  |
| --- | --- |

- Lượng bốc hơi:  Lượng bốc hơi trung bình năm là 263mm.

- Độ ẩm:

- Độ ẩm tương đối trung bình: 86%

- Độ ẩm tương đối thấp nhất: 30%

| Gió: Hướng gió chính là Tây Bắc, Đông và Đông Nam. Tốc độ gió trung bình 1,6m/s, tốc độ lớn nhất 27m/s. | Biểu đồ hoa gió |
| --- | --- |

                - Thủy văn

Khu vực quy hoạch không có hiện tượng bị ngập nước thường xuyên.

2.3. Hiện trạng khu đất lập quy hoạch

2.3.1. Hiện trạng dân cư

Dân cư trong khu vực nghiên cứu, chủ yếu tập trung đông đúc ở phía Tây và Đông Bắc nằm dọc theo đường Yên Ninh và các đường vành đai, công trình nhà ở dạng nhà ống kiên cố với hình thức kiến trúc đa dạng.

2.3.2. Hiện trạng sử dụng đất

Khu vực nghiên cứu tỷ lệ chiếm nhiều nhất là dân cư hiện trạng với hơn 4,7ha chiếm 27,6%, sau đó là đến đất rừng sản xuất đã bị thu hẹp sau khi xây dựng tuyến đường Yên Ninh đi Cầu Bách Lẫm còn hơn 3,1ha chiếm 18,3%, có 1 trường THCS Võ Thị Sáu chiếm 2%, đất cơ quan của công ty CPXD số 4 chiếm 0,8% và 1 cửa hàng xăng dầu. Còn lại là đất khác, đất hạ tầng kỹ thuật chủ yếu là bờ kè và tuy sau khi xây dựng tuyến đường Yên Ninh đi cầu Bách Lẫm chiếm 12,8%, mặt nước và đất trống.

Bảng tổng hợp hiện trạng sử dụng đất

| STT | TÊN ĐẤT | DIÊN TÍCH (M2) | TỶ LỆ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất ở hiện trạng | 47.124,4 | 27,6 |
| 2 | Dất giáo dục | 3.496,0 | 2,0 |
| 3 | Đất trạm xăng | 437,7 | 0,3 |
| 4 | Đất cơ quan | 1.353,3 | 0,8 |
| 5 | Đất nông nghiệp | 19.119,6 | 11,2 |
|  | Đất trồng hoa màu | 15.212,7 | 8,9 |
|  | Đất trồng cây lâu năm | 3.906,9 | 2,3 |
| 6 | Đất rừng sản xuất | 31.360,2 | 18,3 |
| 7 | Đất ao | 1.414,8 | 0,8 |
| 8 | Đất hạ tầng kỹ thuật | 37.493,4 | 21,9 |
|  | Đất bờ kè, Taluy | 21.892,3 | 12,8 |
|  | Đất giao thông | 15.601,1 | 9,1 |
| 9 | Đất khác | 29.250,1 | 17,1 |
|  | Đất đào đắp | 6.780,7 | 4,0 |
|  | Đất trống | 22.469,4 | 13,1 |
|  | TỔNG | 171.049,5 | 100,0 |

Bảng thống kê hiện trạng sử dụng đất

| STT | KÝ HIỆU | TÊN ĐẤT | DIỆN TÍCH (M2) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Đất ở hiện trạng | 47.124,4 |
|  | OHT-01 | Đất ở hiện trạng | 16.533,7 |
|  | OHT-02 | Đất ở hiện trạng | 17.777,9 |
|  | OHT-03 | Đất ở hiện trạng | 333,4 |
|  | OHT-04 | Đất ở hiện trạng | 2.360,3 |
|  | OHT-05 | Đất ở hiện trạng | 4.397,4 |
|  | OHT-06 | Đất ở hiện trạng | 654,8 |
|  | OHT-07 | Đất ở hiện trạng | 2.909,7 |
|  | OHT-08 | Đất ở hiện trạng | 387,6 |
|  | OHT-09 | Đất ở hiện trạng | 372,8 |
|  | OHT-10 | Đất ở hiện trạng | 1.095,0 |
|  | OHT-11 | Đất ở hiện trạng | 301,8 |
| II | Đất giáo dục | 3.496,0 |
|  | CTGD | Đất trường THCS | 3.496,0 |
| III | Đất trạm xăng | 437,7 |
|  | HTXH | Đất hạ tầng xã hội | 437,7 |
| IV | Đất cơ quan |  | 1.353,3 |
|  | CQ | Đất cơ quan | 1.353,3 |
| V | Đất nông nghiệp | 19.119,6 |
| 5,1 | Đất trồng hoa màu | 15.212,7 |
|  | HM-01 | Đất trông hoa màu | 609,2 |
|  | HM-02 | Đất trông hoa màu | 652,1 |
|  | HM-03 | Đất trông hoa màu | 393,3 |
|  | HM-04 | Đất trông hoa màu | 2.572,8 |
|  | HM-05 | Đất trông hoa màu | 1.207,0 |
|  | HM-06 | Đất trông hoa màu | 377,3 |
|  | HM-07 | Đất trông hoa màu | 136,7 |
|  | HM-08 | Đất trông hoa màu | 2.427,4 |
|  | HM-09 | Đất trông hoa màu | 454,8 |
|  | HM-10 | Đất trông hoa màu | 2.940,7 |
|  | HM-11 | Đất trông hoa màu | 246,5 |
|  | HM-12 | Đất trông hoa màu | 386,9 |
|  | HM-13 | Đất trông hoa màu | 2.525,1 |
|  | HM-14 | Đất trông hoa màu | 282,9 |
| 5,3 | Đất trồng cây lâu năm | 3.906,9 |
|  | CLN-01 | Đất trồng cây lâu năm | 883,0 |
|  | CLN-02 | Đất trồng cây lâu năm | 3.023,9 |
| VI | Đất rừng sản xuất | 31.360,2 |
|  | RSX-01 | Đất rừng sản xuất | 7.326,4 |
|  | RSX-02 | Đất rừng sản xuất | 1.715,4 |
|  | RSX-03 | Đất rừng sản xuất | 17.457,8 |
|  | RSX-04 | Đất rừng sản xuất | 586,2 |
|  | RSX-05 | Đất rừng sản xuất | 2.965,8 |
|  | RSX-06 | Đất rừng sản xuất | 548,7 |
|  | RSX-07 | Đất rừng sản xuất | 759,9 |
| VII | Đất ao | 1.414,8 |
|  | MN-01 | Đất ao | 23,8 |
|  | MN-02 | Đất ao | 511,5 |
|  | MN-03 | Đất ao | 393,4 |
|  | MN-04 | Đất ao | 486,1 |
| VIII | Đất hạ tầng kỹ thuật | 37.493,4 |
| 6,1 | Đất bờ kè, Taluy | 21.892,3 |
|  | TL-01 | Đất bờ kè, Taluy | 2.307,1 |
|  | TL-02 | Đất bờ kè, Taluy | 3.029,8 |
|  | TL-03 | Đất bờ kè, Taluy | 7.055,8 |
|  | TL-04 | Đất bờ kè, Taluy | 441,7 |
|  | TL-05 | Đất bờ kè, Taluy | 114,0 |
|  | TL-06 | Đất bờ kè, Taluy | 5.655,5 |
|  | TL-07 | Đất bờ kè, Taluy | 496,3 |
|  | TL-08 | Đất bờ kè, Taluy | 2.266,3 |
|  | TL-09 | Đất bờ kè, Taluy | 304,4 |
|  | TL-10 | Đất bờ kè, Taluy | 221,4 |
| 6,2 | Đất giao thông | 15.601,1 |
|  | GT | Đất giao thông | 15.601,1 |
| VIII | Đất khác | 29.250,1 |
| 8,1 | Đất đào đắp |  | 6.780,7 |
|  | ĐĐ-01 | Đất đào đắp | 5.933,8 |
|  | ĐĐ-02 | Đất đào đắp | 846,9 |
| 8,2 | Đất trống | 22.469,4 |
|  | DT-01 | Đất trống | 648,8 |
|  | DT-02 | Đất trống | 128,0 |
|  | DT-03 | Đất trống | 4.420,2 |
|  | DT-04 | Đất trống | 1.064,0 |
|  | DT-05 | Đất trống | 8.873,0 |
|  | DT-06 | Đất trống | 236,7 |
|  | DT-07 | Đất trống | 308,3 |
|  | DT-08 | Đất trống | 2.351,1 |
|  | DT-09 | Đất trống | 1.604,2 |
|  | DT-10 | Đất trống | 1.465,6 |
|  | DT-11 | Đất trống | 1.369,5 |
|  | TỔNG |  | 171.049,5 |

2.3.3. Hiện trạng công trình xây dựng

Dân cư trong khu vực nghiên cứu, chủ yếu tập trung đông đúc ở phía Tây và Đông Bắc nằm dọc theo đường Yên Ninh và các đường vành đai, công trình nhà ở dạng nhà ống kiên cố với hình thức kiến trúc đa dạng

Hình ảnh hiện trạng khu vực nghiên cứu

2.3.4. Hiện trạng giao thông

| - Khu vực quy hoạch tuyến đường kết nối từ đường Yên Ninh đến cầu Bách Lẫm có quy mô mặt cắt ngang B=15m+2x5m=25m, trong đó bề rộng mặt đường Bm=15m, bề rộng vỉa hè 2x5m=10,0m, đã thi công hoàn thành, đang khai thác | Hình ảnh hiện trạng |
| --- | --- |

2.3.5. Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

- Giao thông:

Khu vực quy hoạch tuyến đường kết nối từ đường Yên Ninh đến cầu Bách lẫm có quy mô mặt cắt ngang B=15m+2x5m=25m, trong đó bề rộng mặt đường Bm=15m, bề rộng vỉa hè 2x5m=10m, đã thi công hoàn thành, đang khai thác.

- San nền, thoát nước mưa:

- Cao độ nền: Khoảng 35-74 m.

- Hệ thống thoát nước mưa: Nước mưa chảy theo rãnh dọc đường rồi thoát xuống khu vực trũng và chảy vào hệ thống thoát nước chung của thành phố.

- Nước mưa hiện trạng đang chảy về 2 phía Bắc và Nam. Phía Bắc chạy từ đường đã thi công chảy vào hệ thống thoát nước mưa của đường Yên Ninh.

- Phần phía Nam đổ về hệ thống thoát nước mưa của đường Đinh Tiên Hoàng.

- Hiện trạng cấp nước:

Khu vực dân ở hiện trạng đã có hệ thống nước sạch chung của thành phố.

- Thoát nước thải:

Khu vực quy hoạch chưa có hệ thống thoát nước thải, dân cư hiện hữu sử dụng hệ thống thoát nước thải trên trục đường Yên Ninh.

- Cấp điện và chiếu sáng, thông tin liên lạc:

Khu vực có mạng lưới 35kv chạy qua đường Yên Ninh hiện trạng phục vụ nhu cầu sử dụng cho dân cư hiện hữu.

2.3.5. Đánh giá quỹ đất xây dựng và hiện trạng môi trường khu vực

Về đánh giá quỹ đất xây dựng, đất không thuận lợi cho xây dựng do độ dốc lớn hơn 20% chiếm 49.5%, vị trí đồi thoải từ trung tâm ra các phía, song đã có tác động của san lấp từ đỉnh đồi xuống để làm tuyến đường kết nối từ đường Yên Ninh đến cầu Bách Lẫm.

Nguồn ô nhiễm không khí chính trong khu vực là khu vực tuyến đường đang dược xây dựng... Ngoài ra còn do các phương tiện tham gia giao thông. Phát thải chủ yếu hiện tại đến từ hoạt động sinh hoạt của người dân xung quanh, không ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường tự nhiên khu quy hoạch. Và chưa có điểm tập kết rác trong khu vực quy hoạch.

2.4. Đánh giá chung

2.4.1. Thuận lợi

- Giao thông thuận lợi nằm giáp tuyến giao thông lớn.

- Phù hợp với quy hoạch phân khu phường Yên Ninh.

2.4.2. Khó khăn

- Cao độ nền dốc, cần kinh phí lớn cho công tác chuẩn bị kỹ thuật san nền khi triển khai quy hoạch.

- Cần có công tác xây dựng thiết kế tuyến đường phụ hợp với bờ kè hiện trạng

- Có nhà dân hiện hữu trong khu đất, cần tiến hành giải phóng, giải tỏa mặt bằng

- Cốt cao độ phức tạp, địa hình dốc cần chuẩn bị kỹ san nền.

Đồ án quy hoạch chi tiết cải tạo chỉnh trang đô thị Khu dân cư tổ 8, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái sẽ định hướng nghiên cứu các phương án tổ chức chức năng, không gian đô thị phù hợp với Quy hoạch phân khu phường Yên Ninh.

CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT CHÍNH CỦA ĐỒ ÁN

3.1. Tính chất chính của khu vực nghiên cứu.

Khu vực lập quy hoạch có tính chất chính là khu dân cư cải tạo chỉnh trang có một môi trường sống thân thiện và lành mạnh với các khu ở hiện đại kết hợp với các khu dịch vụ thương mại và các không gian công cộng... Với công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại tạo ra hình ảnh đặc trưng riêng cho khu đô thị cùng với đó là hệ thống dịch vụ tiện ích đầy đủ và môi trường sinh thái thân thiện mang đến chất lượng sống tốt nhất cho dân cư. Nhằm khai thác triệt để quỹ đất, đáp ứng nhu cầu về nhà ở đồng thời tạo ra một cộng đồng hiện đại và năng động với môi trường sống tiến bộ, văn hóa nhưng không thiếu phần hội nhập và phát triển tại thành phố Yên Bái nói chung và phường Yên Ninh nói riêng, mang lại thuận lợi cho các nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh, đem đến lợi ích cho nhân dân địa phương và đóng góp cho ngân sách Nhà Nước.

3.2. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất

| STT | Hạng mục | Đơn vị tính | Theo quy chuẩn | Chỉ tiêu đề xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Tổng diện tích khu đất nghiên cứu | ha |  | 17,1 |
| II | Quy mô dân số dự kiến | người |  | Khoảng 1.961 |
| III | Chỉ tiêu đất đai |  |  |  |
| 1 | Chỉ tiêu đất ở | m2/người | 28 - 45 | 28 - 45 |
|  | Đất ở xây nhà ở thương mại |  |  |  |
|  | - Diện tích đất ở xây nhà ở liền kề | m2/hộ |  | 70÷350 |
|  | - Diện tích đất ở xây biệt thự nhà vườn | m2/hộ |  | 200÷400 |
| 2 | Đất xây dựng công trình công cộng, dịch vụ | m2/người | ≥5 | ≥5 |
|  | - Đất trường mầm non | cháu / 1000 người | ≥50 | ≥50 |
|  |  | m2/1cháu | ≥12 | ≥12 |
| 3 | Đất cây xanh công cộng đơn vị ở | m2/người | ≥2 | ≥2 |
| V | Mật độ xây dựng |  |  |  |
|  | - Mật độ xây dựng gộp tối đa cho phép của đơn vị ở | % | 60 |  |
| VII | Giao thông (không tính giao thông tĩnh) |  |  |  |
|  | Đường giao thông ( tính đến cấp đường liên khu vực) | % | ≥6 | ≥6 |
|  | Đường giao thông ( tính đến cấp đường khu vực) | % | ≥13 | ≥13 |
|  | Đường giao thông ( tính đến cấp đường phân khu vực) | % | ≥18 | ≥18 |

3.3.  Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật

| Stt | Nội dung | Theo QCVN 01/2021 | Chỉ tiêu đề xuất quy hoạch |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giao thông |  |  |
|  | Vận tốc thiết kế tuyến đường khu vực: | Vtk = 20 ÷ 40 km/h | Vtk = 20 ÷ 40 km/h |
|  | Độ dốc ngang đường | Theo QCVN-7-4:2016/BXD | Theo QCVN-7-4:2016/BXD |
|  | Độ dốc ngang hè | Theo QCVN-7-4:2016/BXD | Theo QCVN-7-4:2016/BXD |
|  | Chiều rộng 1 làn xe | b = 3,0 ÷ 3,75m | b = 3,0 ÷ 3,75m |
|  | Bán kính cong bó vỉa: | r = 8 ÷ 15m | r = 8 ÷ 15m |
|  | Bãi đỗ xe | 3.5m2/người | ≥3.5m2/người |
| 2 | Cấp nước |  |  |
|  | - Chỉ tiêu dùng nước sinh hoạt dân cư | 80 lít/người-ngày,đêm | 80 lít/người-ngày,đêm |
|  | - Công trình công cộng dịch vụ | 10% nước sinh hoạt | ≥10% nước sinh hoạt |
|  | - Công trình hạ tầng kỹ thuật | 8-10% nước sinh hoạt | ≥8-10% nước sinh hoạt |
|  | - Nước tưới cây xanh, công viên | 3 lít/m2 ngđ | 3 lít/m2.ngđ |
|  | - Nước rửa đường | 0.4 lít/m2.ngđ | 0.4 lít/m2.ngđ |
|  | - Tỷ lệ rò rỉ thất thoát dự phòng | < 15% tổng lượng nước trên | < 15% tổng lượng nước trên |
| 3 | Cấp điện |  |  |
|  | - Nhà ở | 300W/người | 300W/người |
|  | - Trường mầm non | 0,15 kW/cháu | ≥ 0,15 kW/cháu |
|  | - Trường tiểu học | 0,1 kW/cháu | ≥ 0,1 kW/cháu |
|  | - Trường trung học cơ sở | 0,1 kW/cháu | ≥ 0,1 kW/cháu |
|  | - Thương mại dịch vụ | 20 W/m2 sàn | ≥ 20 W/m2 sàn |
|  | - Chiếu sáng đường nội bộ | 1W/m2 | 1 W/m2 |
| 4 | Thông tin liên lạc |  |  |
|  | - Công trình công cộng | 1 số /100m2 sàn | 1 số /100m2 sàn |
|  | - Nhà ở | 2 thuê bao /hộ | 2 thuê bao /hộ |
| 5 | Thoát nước bẩn, vệ sinh môi trường |  |  |
|  | - Tỷ lệ thu gom và xử lý | 80% | 80% |
|  | - Rác thải: + CTR sinh hoạt | 0,9 kg/người-ngày | ≥ 0,9 kg/người-ngày |

Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất của đồ án được xác định trên cơ sở các chỉ tiêu khống chế tại đồ án quy hoạch Phân khu phường Yên Ninh, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCXD 01:2021/BXD và các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành khác có liên quan.

PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH

4.1. Tính chất khu đất quy hoạch và sự phù hợp với đồ án quy hoạch chung

Theo đồ án Quy hoạch phân khu phường Yên Ninh và đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận đến năm 2040 tầm nhìn 2060, khu đất quy hoạch được xác định là khu vực phát triển đất ở, thương mại dịch vụ, cây xanh vườn hoa.

Đồ án quy hoạch chi tiết cải tạo chỉnh trang đô thị khu dân cư tổ 8, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái đã được thiết kế phù hợp với các chức năng đất của đồ án quy hoạch phân khu phường Yên Ninh và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận đến năm 2040 tầm nhìn 2060.

4.2. Quan điểm quy hoạch

- Phát triển quy hoạch dựa trên hình thành các khu vực có bản sắc – là cơ hội tạo điểm nhấn, tính độc đáo cho dự án;

- Tính linh hoạt trong cơ hội phát triển dài hạn;

- Các loại hình và cơ hội phát triển đa dạng;

- Tối đa hóa các cơ hội phát triển;

- Lợi ích công cộng cho người dân;

- Tạo môi trường sống chất lượng cao.

- Xem xét những dự án liền kề, các khu vực làng xóm và đô thị đã phát triển kết hợp để tạo nên sự thành công lâu dài trong lĩnh vực kinh tế - xã hội.

4.3. Nguyên tắc tổ chức cơ cấu quy hoạch

Dựa trên nguyên tắc tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn về sử dụng đất. Xác định các khu trung tâm; Vị trí, phạm vi, quy mô các khu chức năng trong đô thị; Các khu vực hiện có lân cận cần chỉnh trang, cải tạo, nâng cấp; Các khu vực cần bảo tồn, tôn tạo; Các khu vực chuyển đổi chức năng; Các khu quy hoạch xây dựng mới; Các khu cấm xây dựng và các khu vực dự kiến phát triển mở rộng;

Quy hoạch phải phù hợp với đồ án quy hoạch phân khu phường Yên Ninh, quy hoạch chi tiết các dự án trong hoặc lân cận phạm vi nghiên cứu nếu có đã được phê duyệt;

Xác định các chỉ tiêu về diện tích, mật độ dân cư, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất và tầng cao của công trình trong các khu chức năng đô thị.

Dựa theo các định hướng điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đã được phê duyệt và đánh giá tổng thể dự án và hệ thống giao thông khu vực, nhằm đề xuất các nguyên tắc cơ bản trong phát triển phương án cơ cấu quy hoạch khu nhà ở đô thị, như sau:

- Là khu nhà ở đô thị với đa dạng loại hình nhà ở, hấp dẫn người dân đô thị;

- Kết nối chặt chẽ với hệ thống giao thông hiện có và giao thông cấp đô thị;

- Tạo ra bản sắc và điểm nhấn cho các khu vực mới phát triển, tạo sức hút cho người dân;

- Phát triển kết nối hệ thống cảnh quan công viên cây xanh của khu vực;

- Tối ưu hóa cơ hội phát triển dọc theo các trục đường chính;

- Tối đa hóa sự tiếp xúc giữa các công trình với không gian cây xanh mặt nước để tăng giá trị của khu đất;

- Thiết kế linh hoạt để đáp ứng sự phát triển lâu dài.

4.4. Phân khu chức năng và quy hoạch sử dụng đất đề xuất

Khu đất nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết có tổng diện tích khoảng 171,049.5m2, trong đó:

4.1.1. Đất ở:

Tổng diện tích khoảng 83.557,8m2, chiếm 48,85% diện tích đất quy hoạch, đạt chỉ tiêu 43m2/người bao gồm các loại đất sau:

###### Đất biệt thự - nhà vườn

Tổng diện tích khoảng  2.448,5 m2, chiếm 1,43% diện tích đất quy hoạch. Bao gồm 02 ô đất ký hiệu từ BT01 và BT02. Chức năng các ô đất là nhà ở kiểu biệt thự, nhà vườn. Các chỉ tiêu quy hoạch bao gồm: Mật độ xây dựng thuần tối đa là 65%, tầng cao tối đa 3 tầng.

###### Đất ở liền kề

Tổng diện tích khoảng 18.704,9m2, chiếm 10,94% diện tích đất quy hoạch. Bao gồm 15 ô đất ký hiệu từ LK01 đến LK15. Chức năng các ô đất là nhà ở liền kề. Các chỉ tiêu quy hoạch bao gồm: Mật độ xây dựng thuần tối đa là 85-90% tùy theo diện tích ô đất, tầng cao tối đa 3 tầng.

###### Đất nhà ở xã hội

Tổng diện tích khoảng 5.765,4m2, chiếm 3,37% diện tích đất quy hoạch. Bao gồm 1 ô đất ký hiệu OXH. Chức năng các ô đất là nhà ở xã hội. Các chỉ tiêu quy hoạch bao gồm: Mật độ xây dựng thuần tối đa là 60% tùy theo diện tích ô đất, tầng cao tối đa 5 tầng.

###### Đất ở cải tạo chỉnh trang

Tổng diện tích khoảng 56.639,0m2, chiếm 33,11% diện tích đất quy hoạch. Bao gồm 06 ô đất ký hiệu từ OCT01 đến OCT06. Chức năng là đất ở dân cư hiện trạng; giữ nguyên theo hiện trạng.

4.1.2. Đất công cộng, dịch vụ

Tổng diện tích khoảng 36.423,7m2, chiếm 21,29% diện tích đất quy hoạch, đạt 19m2/người bao gồm các loại đất sau:

Đất thương mại dịch vụ:

Tổng diện tích khoảng 1.500,0m2, chiếm 0,88% diện tích đất quy hoạch. Bao gồm 01 ô đất thương mại dịch vụ, ký hiệu từ TMDV. Chức năng ô đất là trung tâm thương mại và dịch vụ. Mật độ xây dựng thuần tối đa là 60%, tầng cao 5 tầng.

Đất nhà văn hóa:

Tổng diện tích khoảng 747,1m2, chiếm 0,44% diện tích đất quy hoạch. Bao gồm 01 ô đất thương mại dịch vụ, ký hiệu NVH. Chức năng ô đất là nhà văn hóa – sinh hoạt cộng đồng. Mật độ xây dựng thuần tối đa là 40%, tầng cao 3 tầng.

Đất trường mầm non:

Tổng diện tích khoảng 1.193,4m2, chiếm 0,7% diện tích đất quy hoạch. Bao gồm 01 ô ký hiệu là MN. Chức năng ô đất là trường mầm non đảm bảo chỉ tiêu sử dụng đất của nhóm ở; Mật độ xây dựng thuần tối đa là 40%, tầng cao 3 tầng.

Đất trường cấp 2

Tổng diện tích khoảng 17.206,8 m2, chiếm 10,06% diện tích đất quy hoạch. Bao gồm 02 ô ký hiệu là THCS01 & THCS02. Chức năng ô đất là trường cấp 2 đảm bảo chỉ tiêu sử dụng đất của đơn vị ở; Mật độ xây dựng thuần tối đa là 40%, tầng cao 3 tầng.

Đất cửa hàng xăng dầu

Tổng diện tích khoảng 470,1m2, chiếm 0,27% diện tích đất quy hoạch. Bao gồm 01 ô ký hiệu là CHXD. Chức năng ô đất là điểm cung cấp xăng dầu.

Đất cơ quan

Tổng diện tích khoảng 1.371,5m2, chiếm 0,8% diện tích đất quy hoạch. Bao gồm 01 ô ký hiệu là CQ. Chức năng ô đất là khu cơ quan.

4.1.3. Đất cây xanh cảnh quan:

Tổng diện tích khoảng 5.903,6m2, chiếm 3,45% diện tích đất quy hoạch; đạt chỉ tiêu 3m2/người.

Đất thể dục thể thao: tổng diện tích khoảng 517,5m2, chiếm 0,3%, bao gồm 1 ô đất ký hiệu TDTT có chức năng là khu cây xanh thể dục thể thao đi kèm các tiện ích, dịch vụ được quy định mật độ xây dựng và tầng cao tuân thủ theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

Đất cây xanh cảnh quan: tổng diện tích khoảng 5.386,1 m2, chiếm 3,15%, bao gồm 08 ô đất ký hiệu CX01,CX03,CX03, CX08 có chức năng là cây xanh công viên đi kèm các tiện ích, dịch vụ được quy định mật độ xây dựng và tầng cao tuân thủ theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam; các ô đất còn lại có chức năng là cây xanh quy mô nhỏ tạo không gian xanh xen kẽ giữa các dãy công trình.

4.1.4. Đất hạ tầng kỹ thuật

###### Đất hạ tầng kỹ thuật

Tổng diện tích khoảng 470,3 m2, chiếm 0,27% diện tích đất quy hoạch. Bao gồm 02 ô đất có ký hiệu là HTKT01 và HTKT02. Chức năng ô đất là công trình trạm xử lý nước thải. Mật độ xây dựng thuần tối đa là 40%, tầng cao tối đa 1tầng.

###### Đất taluy kỹ thuật

Tổng diện tích khoảng 5.164,9 m2, chiếm 3,02% diện tích đất quy hoạch. Bao gồm 02 ô đất có ký hiệu từ TL01 đến TL02. Chức năng ô đất là taluy kỹ thuật.

4.1.5. Đất giao thông

Tổng diện tích khoảng 39.529,2 m2, chiếm 23,11% diện tích đất quy hoạch, bao gồm các loại đất sau:

- Đất bãi đỗ xe: Tổng diện tích khoảng 6.867,6 m2, chiếm 4,01% diện tích đất quy hoạch. Bao gồm 06 ô đất có ký hiệu là P01 đến P06. Chức năng ô đất là bãi đỗ xe.

- Đất đường giao thông: Tổng diện tích khoảng 32.661,6 m2, chiếm 19,09% diện tích đất quy hoạch gồm các tuyến đường giao thông chính và các tuyến giao thông nội bộ trong khu nhà ở.

+ Đường khu vực (Mặt cắt A-A): Tổng diện tích khoảng 14.025 m2 chiếm 8,20% diện tích đất quy hoạch.

+ Đường phân khu vực (Mặt cắt 1-1): Tổng diện tích khoảng 16.384,5 m2 chiếm 9,57% diện tích đất quy hoạch.

+ Đường cải tạo chỉnh trang (Mặt cắt 2-2): Tổng diện tích 2.252,5 m2 chiếm 1,31% diện tích quy hoạch.

Bảng tổng hợp quy hoạch sử dụng đất

| STT | TÊN LÔ ĐẤT | KÝ HIỆU | DIỆN TÍCH (M2) | TỶ LỆ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ĐẤT Ở |  | 83.557,8 | 48,85 |
| 1,1 | Đất ở mới |  | 26.918,8 | 15,74 |
| 1.1.1 | Đất biệt thự - nhà vườn | BT | 2.448,5 | 1,43 |
| 1.1.2 | Đất liền kề | LK | 18.704,9 | 10,94 |
| 1.1.3 | Đất nhà ở xã hội | OXH | 5.765,4 | 3,37 |
| 1,2 | Đất ở cải tạo chỉnh trang | OCT | 56.639,0 | 33,11 |
| II | ĐẤT CÔNG CỘNG - DỊCH VỤ |  | 36.423,7 | 21,29 |
| 2,1 | Đất trường học | THCS, MG | 32.335,0 | 18,90 |
| 2,2 | Đất nhà văn hóa | NVH | 747,1 | 0,44 |
| 2,3 | Đất thương mại dịch vụ | TMDV | 1.970,1 | 1,15 |
| 2,4 | Đất cơ quan | CQ | 1.371,5 | 0,80 |
| III | ĐẤT CÂY XANH CẢNH QUAN |  | 5.903,6 | 3,45 |
| 3,1 | Đất thể dục thể thao | TDTT | 517,5 | 0,30 |
| 3,2 | Đất cây xanh cảnh quan | CX | 5.386,1 | 3,15 |
| IV | ĐẤT GIAO THÔNG - HTKT |  | 45.164,4 | 26,40 |
| 4,1 | Bãi đỗ xe | BDX | 6.867,6 | 4,01 |
| 4,2 | Đất hạ tầng | HT | 470,3 | 0,27 |
| 4,3 | Đất Taluy kỹ thuật | TL | 5.164,9 | 3,02 |
| 4,4 | Đường giao thông | GT | 32.661,6 | 19,09 |
| TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT QUY HOẠCH |  | 171.049,5 | 100,00 |

Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

Bảng thống kê chi tiết quy hoạch sử dụng đất

| STT | KÝ HIỆU | TÊN LÔ ĐẤT | DIỆN TÍCH LÔ ĐẤT (M2) | DIỆN TÍCH XÂY DỰNG (M2) | QUY HOẠCH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | SỐ LÔ (LÔ) | MẬT ĐỘ XÂY DỰNG (%) | TẦNG CAO (TẦNG) | HỆ SỐ SỬ DỤNG ĐẤT (LẦN) | DÂN SỐ (NGƯỜI) |
| I |  | Đất ở | 83.557,8 | 55.253,1 | 527 |  |  |  | 1961 |
| 1,1 |  | Đất ở mới | 26.918,8 | 21.269,7 | 334 |  |  |  | 1189 |
| 1.1.1 | BT | Đất biệt thự | 2.448,5 | 1.591,5 | 11 |  |  |  | 44 |
|  | BT01 | Nhà ở kiểu biệt thự | 1305,3 | 848,4 | 6 | 65,0 | 3,0 | 2,0 | 24 |
|  | BT02 | Nhà ở kiểu biệt thự | 1143,2 | 743,1 | 5 | 65,0 | 3,0 | 2,0 | 20 |
| 1.1.2 | LK | Đất liền kề | 18.704,9 | 16.218,9 | 175 |  |  |  | 700 |
|  | LK01 | Nhà ở liền kề | 819,7 | 737,7 | 10 | 90,0 | 3,0 | 2,7 | 40 |
|  | LK02 | Nhà ở liền kề | 1046,0 | 889,1 | 9 | 85,0 | 3,0 | 2,6 | 36 |
|  | LK03 | Nhà ở liền kề | 1174,0 | 997,9 | 10 | 85,0 | 3,0 | 2,6 | 40 |
|  | LK04 | Nhà ở liền kề | 1058,5 | 899,7 | 9 | 85,0 | 3,0 | 2,6 | 36 |
|  | LK05 | Nhà ở liền kề | 1059,1 | 900,2 | 9 | 85,0 | 3,0 | 2,6 | 36 |
|  | LK06 | Nhà ở liền kề | 1043,7 | 887,1 | 9 | 85,0 | 3,0 | 2,6 | 36 |
|  | LK07 | Nhà ở liền kề | 1245,3 | 1.058,5 | 10 | 85,0 | 3,0 | 2,6 | 40 |
|  | LK08 | Nhà ở liền kề | 1472,1 | 1.251,3 | 12 | 85,0 | 3,0 | 2,6 | 48 |
|  | LK09 | Nhà ở liền kề | 1481,9 | 1.259,6 | 12 | 85,0 | 3,0 | 2,6 | 48 |
|  | LK10 | Nhà ở liền kề | 1790,8 | 1.611,7 | 20 | 90,0 | 3,0 | 2,7 | 80 |
|  | LK11 | Nhà ở liền kề | 1481,9 | 1.333,7 | 16 | 90,0 | 3,0 | 2,7 | 64 |
|  | LK12 | Nhà ở liền kề | 1984,0 | 1.686,4 | 20 | 85,0 | 3,0 | 2,6 | 80 |
|  | LK13 | Nhà ở liền kề | 1235,4 | 1.111,9 | 12 | 90,0 | 3,0 | 2,7 | 48 |
|  | LK14 | Nhà ở liền kề | 1066,6 | 959,9 | 11 | 90,0 | 3,0 | 2,7 | 44 |
|  | LK15 | Nhà ở liền kề | 745,9 | 634,0 | 6 | 85,0 | 3,0 | 2,6 | 24 |
| 1.1.3 | OXH | Đất nhà ở xã hội | 5.765,4 | 3.459,2 | 148 | 60,0 | 5,0 | 3,0 | 445 |
| 1.2 | OCT | Đất nhà ở cải tạo chỉnh trang | 56.639,0 | 33.983,4 | 193 |  |  |  | 772 |
|  | OCT01 | Đất nhà ở cải tạo chỉnh trang | 7428,5 | 4.457,1 |  | 60,0 | 5,0 | 3,0 |  |
|  | OCT02 | Đất nhà ở cải tạo chỉnh trang | 1228,2 | 736,9 |  | 60,0 | 5,0 | 3,0 |  |
|  | OCT03 | Đất nhà ở cải tạo chỉnh trang | 29910,8 | 17.946,5 |  | 60,0 | 5,0 | 3,0 |  |
|  | OCT04 | Đất nhà ở cải tạo chỉnh trang | 718,0 | 430,8 |  | 60,0 | 5,0 | 3,0 |  |
|  | OCT05 | Đất nhà ở cải tạo chỉnh trang | 15950,3 | 9.570,2 |  | 60,0 | 5,0 | 3,0 |  |
|  | OCT06 | Đất nhà ở cải tạo chỉnh trang | 1403,2 | 841,9 |  | 60,0 | 5,0 | 3,0 |  |
| II |  | Đất công cộng- Dịch vụ | 36.423,7 | 14.132,8 |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Đất trường học | 32.335,0 | 12.934,0 |  |  |  |  |  |
|  | MN | Đất trường mẫu giáo | 1.193,4 | 477,4 |  | 40,0 | 3,0 | 1,2 |  |
|  | TH | Đất trường tiểu học | 13.934,8 | 5.573,9 |  | 40,0 | 3,0 | 1,2 |  |
|  | THCS01 | Đất trường trung học cơ sở | 12.764,2 | 5.105,7 |  | 40,0 | 3,0 | 1,2 |  |
|  | THCS02 | Đất trường trung học cơ sở | 4.442,6 | 1.777,0 |  | 40,0 | 3,0 | 1,2 |  |
| 2.2 | NVH | Đất nhà văn hóa | 747,1 | 298,8 |  | 40,0 | 3,0 | 1,2 |  |
| 2.3 |  | Đất thương mại dịch vụ | 1.970,1 | 900,0 |  | 60,0 | 5,0 | 3,0 |  |
|  | TMDV | Đất thương mại dịch vụ | 1.500,0 | 900,0 |  | 60,0 | 5,0 | 3,0 |  |
|  | CHXD | Đất cửa hàng xăng dầu | 470,1 | - |  | - | - | - |  |
| 2.4 | CQ | Đất cơ quan | 1.371,5 | - |  | - | - | - |  |
| III |  | Đất cây xanh cảnh quan - TDTT | 5.903,6 | 295,2 |  |  |  |  |  |
| 3,1 | TDTT | Đất thể dục thể thao | 517,5 | 25,9 |  | 5,0 | 1,0 | 0,1 |  |
| 3,2 | CX | Đất cây xanh cảnh quan | 5.386,1 | 269,3 |  |  |  |  |  |
|  | CX01 | Cây xanh cảnh quan | 1456,3 | 72,8 |  | 5,0 | 1,0 | 0,1 |  |
|  | CX02 | Cây xanh cảnh quan | 72,0 | 3,6 |  | 5,0 | 1,0 | 0,1 |  |
|  | CX03 | Cây xanh cảnh quan | 1432,5 | 71,6 |  | 5,0 | 1,0 | 0,1 |  |
|  | CX04 | Cây xanh cảnh quan | 128,1 | 6,4 |  | 5,0 | 1,0 | 0,1 |  |
|  | CX05 | Cây xanh cảnh quan | 128,0 | 6,4 |  | 5,0 | 1,0 | 0,1 |  |
|  | CX06 | Cây xanh cảnh quan | 168,2 | 8,4 |  | 5,0 | 1,0 | 0,1 |  |
|  | CX07 | Cây xanh cảnh quan | 128,0 | 6,4 |  | 5,0 | 1,0 | 0,1 |  |
|  | CX08 | Cây xanh cảnh quan | 1873,0 | 93,7 |  | 5,0 | 1,0 | 0,1 |  |
| IV |  | Đất giao thông - HTKT | 45.164,4 | 531,5 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | P | Đất bãi đỗ xe | 6.867,6 | 343,4 |  |  |  |  |  |
|  | P01 | Bãi đỗ xe | 699,9 | 35,0 |  | 5,0 | 1,0 | 0,1 |  |
|  | P02 | Bãi đỗ xe | 1954,6 | 97,7 |  | 5,0 | 1,0 | 0,1 |  |
|  | P03 | Bãi đỗ xe | 1083,4 | 54,2 |  | 5,0 | 1,0 | 0,1 |  |
|  | P04 | Bãi đỗ xe | 838 | 41,9 |  | 5,0 | 1,0 | 0,1 |  |
|  | P05 | Bãi đỗ xe | 1064,5 | 53,2 |  | 5,0 | 1,0 | 0,1 |  |
|  | P06 | Bãi đỗ xe | 1227,2 | 61,4 |  | 5,0 | 1,0 | 0,1 |  |
| 4.2 | HTKT | Đất hạ tầng | 470,3 | 188,1 |  | 40,0 | 1,0 | 0,4 |  |
|  | HTKT01 | Đất hạ tầng | 241,0 | 96,4 |  | 40,0 | 1,0 | 0,4 |  |
|  | HTKT02 | Đất hạ tầng | 229,3 | 91,7 |  | 40,0 | 1,0 | 0,4 |  |
| 4.3 | TL | Đất Taluy kỹ thuật | 5.164,9 | - |  | - | - | - |  |
|  | TL01 | Đất Taluy kỹ thuật | 2.994,9 | - |  | - | - | - |  |
|  | TL02 | Đất Taluy kỹ thuật | 2.170,0 | - |  | - | - | - |  |
| 4.4 |  | Đất đường giao thông | 32.661,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT QUY HOẠCH | 171.049,5 | 70.400,7 | 527 |  |  |  | 1961 |

Ghi chú: Trong các lô đất xây dựng công trình được bố trí đủ diện tích đỗ xe phục vụ cho công trình với chỉ tiêu chỗ đỗ xe (ô tô, xe đạp, xe máy) theo Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam, các quy định hiện hành.

4.5. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

### 4.5.1. Không gian kiến trúc cảnh quan tổng thể:

- Tạo ra một khu đô thị hiện đại nhưng vẫn hài hòa thiên nhiên gần gũi môi trường bằng việc tổ chức các tuyến cây xanh, tạo cảnh quan đẹp cho khu vực dự án nói riêng và cho phường nói chung.

- Các không gian xanh và hệ thống sân chơi được xen đan xen vào các công trình vừa đảm bảo mỗi nhóm nhà đều được tiếp cận thuận tiện vừa đảm bảo một môi trường xanh bền vững.

- Tạo dựng khu thương mại ở khu vực đường Yên Ninh đi cầu Bách Lẫm nhằm tiếp cận và phục vụ không chỉ cho khu vực nghiên cứu mà còn phục vụ nhu cầu của dân cư lân cận.

- Tạo dựng không gian thương mại dịch vụ và nhà ở với hình thức kiến trúc nhà hiện đại.

Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

4.5.2. Tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc và cảnh quan

Để tạo nên một khu nhà ở đô thị hiện đại, hài hòa và chất lượng cao, việc thiết kế không gian cho xây dựng khu nhà ở – quỹ đất khu dân cư tổ 8 phường Yên Ninh đã được tiến hành nghiên cứu cả trên mặt bằng tổng thể lẫn mặt đứng hình khối cho công trình. Bố cục toàn khu được phân thành các khu vực chính sau:

- Khu vực xây dựng các nhóm ở (như nhà ở kết hợp kinh doanh; Biệt thự; Liền kề...) gồm công trình nhà liền kề kết hợp thương mại theo trục đường chính; tạo nên khu phố thương mại sầm uất nhằm khuyến khích các hình thức thương mại vừa và nhỏ đáp ứng cho đối tượng dân cư hướng tới

- Khu vực xây dựng các công trình công cộng (trường học, nhà văn hóa; công viên cây xanh...),

- Khu dịch vụ thương mại (như điểm thương mại tập trung, điểm thương mại chuyên dùng...) nằm trên trục đường chính khu đất đảm bảo bán kính phục vụ và tạo điểm nhấn cho khu dân cư, hướng đến đáp ứng các nhu cầu thiết yếu và vui chơi giải trí cho cư dân trong và ngoài khu vực. Khối công trình thương mại dịch vụ vừa mang tính đặc sắc vừa đậm nét hiện đại.

- Hệ thống công viên cảnh quan là công viên sẽ được phát triển như một trung tâm vui chơi cộng đồng, diễn ra các hoạt động văn hóa, giải trí và nghỉ dưỡng của người dân trong đô thị và khu vực xung quanh. Kết nối với khu công viên trung tâm là các tuyến giao thông khu vực và các dải cây xanh cảnh quan khu ở.

- Chiều cao phải được khống chế, các nguyên vật liệu được lựa chọn sao cho hoà nhập với cảnh quan thiên nhiên và khu vực lập quy hoạch từ chất liệu, màu sắc ...

4.5.3. Các yêu cầu chung về phát triển kiến trúc cảnh quan đô thị

- Các công trình biệt thự, thương mại dịch vụ là các công trình được tổ chức theo kiểu công trình độc lập có không gian cây xanh xung quanh cần:

- Nghiên cứu kiến trúc 4 mặt đứng và mái, đảm bảo tính đồng nhất trong tổng thể tuyến phố và khu nhà ở;

- Đảm bảo khoảng lưu không giữa 2 công trình kế cận;

- Phải đảm bảo chỗ đỗ ô tô trong khuôn viên lô đất;

- Các công trình công cộng cần phát triển theo hướng kiến trúc hiện đại, ít rườm rà.

- Các công trình thương mại cần có hình thức kiến trúc hấp dẫn, đảm bảo các tiện ích chất lượng cao để thu hút khách hàng;

- Màu sắc, ánh sáng, tầm nhìn và chi tiết kiến trúc:

- Màu sắc các công trình cần được khai thác hài hoà với thiên nhiên xung quanh;

- Các công trình không được che lấp ánh sáng và tầm nhìn của các công trình kế cận, đặc biệt là các công trình ven sông, tiếp giáp các khu công viên cây xanh;

- Các chi tiết kiến trúc đơn giản, hiện đại phù hợp với khu vực - trẻ trung, năng động.

- Cây xanh, đường đi bộ, hè đường và quảng trường:

- Cây xanh đường phố được trồng với khoảng cách trung bình từ 8~12m/cây và trồng cách mép vỉa hè tối thiểu 1m. Hệ thống cây xanh đô thị cần có dự án riêng nghiên cứu cho phù hợp với điều kiện vi khí hậu, cảnh quan cũng như đặc trưng văn hoá của khu vực;

- Hệ thống cây xanh công viên cảnh quan cần được tổ chức đường dạo, điểm vui chơi tập trung phục vụ tham quan, du lịch;

- Cây xanh công viên: là các điểm cây xanh tập trung trong các điểm dân cư, cần được tổ chức hướng tiếp cận dễ dàng, phát huy tối đa khả năng vui chơi giải trí của khu.

- Hè đường và lối đi bộ được thiết kế đảm bảo diện tích cây xanh đường phố không ảnh hưởng tới mặt đứng công trình. Chiều rộng hè đảm bảo trồng cây xanh, lối đi bộ, chỗ để xe tối thiểu. Kích thước hè được thiết kế cụ thể trong phần quy hoạch giao thông. Ở các vị trí nút giao cốt vỉa hè cần được hạ thấp xuống phía lòng đường để tạo điều kiện cho người tàn tật và đi bộ.

4.6. Thiết kế đô thị:

4.6.1. Đánh giá đặc trưng về môi trường và cảnh quan kiến trúc

Khu vực nghiên cứu nằm dọc tuyến đường từ Yên Ninh đi cầu Bách Lẫm là không gian cảnh quan tự nhiên. Trong phương án thiết kế đã tổ chức các công viên cây xanh kết hợp với các không gian dân cư mới, không gian  nhà ở xã hội, tạo lập thành khu vực đô thị hiện đại. Khu vực dân cư tổ 8, phường Yên Ninh với công trình xây dựng mang đặc trưng kiến trúc của vùng Bắc Bộ.

4.6.2. Các nguyên tắc thiết kế đô thị:

Tuân thủ định hướng phát triển không gian Quy hoạch phân khu phường Yên Ninh và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận đến năm 2040 tầm nhìn 2060;

Đảm  bảo  tính  thống  nhất  từ  không  gian  tổng  thể  đô thị  đến  không  gian  cụ  thể thuộc các khu nhà ở, các công trình; Có tính kế thừa kiến trúc, cảnh quan đô thị và phù hợp với điều kiện, đặc điểm tự nhiên  trong khu vực;

Tuân thủ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, các chỉ tiêu khống chế đã được xác lập trong quy chi tiết 1/500;

Tuân  thủ  các  yêu  cầu, quy định được  xác  lập  theo  Tiêu  chuẩn,  Quy  chuẩn xây dựng Việt Nam;

Tuân thủ quy định hiện hành của Nhà nước đối với các công trình có liên quan.

4.6.3. Thiết kế đô thị đối với ô quy hoạch

- Yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan

Đặc điểm tối thiểu quan trọng trong bố trí các ô đất quy hoạch của dự án là đảm bảo bố trí hài hòa các công trình hạ tầng xã hội, công viên cây xanh cảnh quan trong các khu nhà ở, đảm bảo bán kính phục vụ tiêu chuẩn nhằm nâng cao đời sống, tiện ích sinh hoạt cho người dân dự án;

Nhằm tạo điểm nhấn toàn khu cũng như lân cận là công trình dịch vụ thương mại ở khu vực đường từ Yển Ninh đi cầu Bách Lẫm 5 tầng với chức năng thương mại, quảng bá sản phẩm địa phương và khu trung tâm thương mại ở trung tâm dự án.

Bố cục quy hoạch công trình cần được nghiên cứu trên cơ sở phân tích về các điều kiện vi khí hậu của khu đất thiết kế, lựa chọn được giải pháp tối ưu về bố cục công trình để hạn chế tác động xấu của hướng nắng, hướng gió đối với điều kiện vi khí hậu trong công trình;

Mật độ xây dựng công trình tối đa, tối thiểu phải đáp ứng theo quy định đã được xác lập trong quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất. Tùy từng chức năng sử dụng và vị trí cụ thể mật độ xây dựng công trình tối đa, tối thiểu phải tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam;

Tầng cao công trình tối đa, tối thiểu phải đáp ứng theo theo quy định về đã được xác lập trong quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất. Tùy từng chức năng sử dụng và vị trí cụ thể, tầng cao công trình tối đa, tối thiểu phải tuân thủ Tiêu chuẩn, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam;

Chiều cao công trình phải đảm bảo hài hòa, đảm bảo tính thống nhất và mối tương quan về chiều cao các công trình lân cận cho từng khu chức năng; Chiều cao các tầng nhà, mái đón, mái hè phố, bậc thềm, ban công và các chi tiết kiến trúc (gờ, chỉ, phào…), phải đảm bảo hài hòa, đảm bảo tính thống nhất và mối tương quan về chiều cao với các công trình lân cận cho từng khu chức năng và cho toàn khu vực; khuyến khích xây dựng công trình có chiều cao các tầng nhà, mái đón, mái hè phố, bậc thềm, ban công và các chi tiết kiến trúc (gờ, chỉ, phào…) bằng nhau;

Khoảng lùi của công trình đảm bảo tuân thủ ít nhất theo khoảng lùi tối thiểu đã được quy định theo Tiêu chuẩn, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, đảm bảo tính thống nhất trên tuyến phố; khuyến khích nghiên cứu khoảng lùi lớn hơn;

Hình khối, màu sắc, ánh sáng, hình thức kiến trúc chủ đạo của các công trình kiến trúc, phải phù hợp với không gian chung và tính chất sử dụng của công trình.

Tỷ lệ đất trồng cây xanh trong các lô đất không thấp hơn các quy định đã được xác lập trong Tiêu chuẩn, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, khuyến khích tạo lập hệ thống cây xanh lớn hơn theo quy định;

Độ vươn ra của các chi tiết kiến trúc như mái đón, mái hè phố, bậc thềm, ban công và các chi tiết kiến trúc (gờ, chỉ, phào…) phải đảm bảo hài hòa, đảm bảo tính thống nhất và mối tương quan về độ vươn ra với các công trình lân cận cho từng khu chức năng và cho toàn khu vực; khuyến khích nghiên cứu xây dựng độ vươn ra của các chi tiết kiến trúc công trình bằng nhau.

- Các tuyến cảnh quan

Không gian khu đô thị được tổ chức nhằm hình thành và khai thác các tuyến cảnh quan chính. Không gian dọc theo các tuyến - trục được tổ chức sinh động và đa dạng, nhưng vẫn nhấn mạnh những nét đặc trưng riêng của từng trục. Cụ thể bao gồm:

| Cảnh quan đô thị dọc tuyến giao thông chính từ đường Yên Ninh đi cầu Bách Lẫm và các tuyến giao thông đối nội. Trục cảnh quan cây xanh. | Sơ đồ khung thiết kế đô thị tổng thể |
| --- | --- |

- Quy hoạch chiều cao

- Các khu nhà liên kế tuân thủ quy định về chiều cao tối đa là 3 tầng. Trong trường hợp gộp lô cho phép nâng tầng cao; Tuy nhiên, phải đảm bảo các quy định, quy chuẩn hiện hành về mật độ xây dựng và khoảng lùi tương ứng với chiều cao xây dựng công trình.

- Các khu nhà biệt thự chiều cao tối đa xây dựng 3 tầng.

| Các công trình giáo dục, nhà văn hóa có chiều cao xây dựng không quá 3 tầng và phải tuân thủ các quy định chuyên ngành. Công trình thương mại dịch vụ chiều cao xây dựng không quá 5 tầng. | Sơ đồ quy định tầng cao tối đa |
| --- | --- |

- Mật độ xây dựng

| Mật độ xây dựng trong các khu đất xây dựng công trình tuân thủ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về Quy hoạch xây dựng, tương ứng với chiều cao công trình và kích thước lô đất, cũng như các quy định đối với công trình công cộng. | Sơ đồ quy định mật độ xây dựng tối đa |
| --- | --- |

- Khoảng lùi công trình

| Khoảng lùi được quy định đảm bảo quy chuẩn quy hoạch | Sơ đồ quy định khoảng lùi |
| --- | --- |

4.6.4. Thiết kế đô thị cho các khu chức năng đặc trưng

Thiết kế đô thị đối với các không gian mở

- Hệ thống không gian mở bao gồm:

- Các khu vực cảnh quan, vườn hoa, sân chơi, cây xanh công cộng: Thiết kế đảm bảo có giá trị cảnh quan và thuận lợi cho các hoạt động giao lưu cộng đồng;

- Các sân chơi, công viên trong khu dân cư;

- Hệ thống vỉa hè đi bộ dọc các tuyến đường giao thông: được trồng cây bóng mát, và ưu tiên trồng các loại cây mang đặc trưng địa phương như cây tớ dày

- Yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan:

- Quy mô đất xây dựng tuân thủ quy mô đã được xác lập trong quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất.

- Tuân thủ các yêu cầu về tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan đối với từng ô quy hoạch;

- Phải đảm bảo tính hài hòa, thống nhất về chiều cao các công trình trong ô đất quy hoạch và khu vực lân cận; Tuân thủ theo định hướng không gian của đồ án;

- Tỷ lệ đất trồng cây xanh trong các lô đất cây xanh, công viên, không gian mở không thấp hơn các quy định đã được xác lập trong Tiêu chuẩn, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, khuyến khích tạo lập hệ thống cây xanh lớn hơn quy định.

- Trong các khu cây xanh có thể xây dựng các công trình có quy mô nhỏ (chòi nghỉ, chỗ vui chơi nhỏ cho trẻ em...) với hình thức kiến trúc phù hợp với cảnh quan chung.

- Thảm cỏ, vườn hoa, cây trồng... trong khu vực này phải nghiên cứu, thiết kế cụ thể, đảm bảo cây trồng không gây độc hại tới sức khoẻ con người.

- Phải nghiên cứu tổ chức hệ thống đèn chiếu sáng nhằm tôn tạo cảnh quan của trục cây xanh đường dạo.

- Các loại cây trang trí: Nhỏ, nhiều màu sắc, các loại cây này sẽ tô điểm cho vùng đất chạy dọc các con đường dạo công viên. Trồng theo từng cụm lớn trên cỏ tạo thành một khu rừng nhỏ và một không gian riêng biệt;

- Các hoạt động chính được tổ chức đối với các không gian mở

Các hoạt động chính bao gồm:

- Đi dạo, thể dục thể thao, ngồi ngắm cảnh thư giãn, đọc sách, chơi cờ....

- Bố trí khu vui chơi cho trẻ em, sân thể dục thể thao trong các khu cây xanh nhóm nhà ở.

- Các giải pháp tổ chức không gian và các giải pháp kỹ thuật áp dụng cho không gian mở

Các khu công viên, vườn hoa, quảng trường công cộng vực được tổ chức để thuận lợi tiếp cận từ tất cả các hướng, gồm các thành tố chính như sau:

- Vật liệu sử dụng có thể là gạch lát, bê tông giả gỗ hoặc một phần có thể lát dạng bê tông đục lỗ trồng cỏ.

- Tổ chức không gian cây xanh chủ yếu gồm các vùng trồng cây bóng mát. Có thể sử dụng một số diện tích là thảm cây thấp trồng theo ngôn ngữ tự nhiên, để tạo khối và tầm nhìn. Hạn chế dùng bồn cỏ và các loại cây cảnh cắt tỉa.

- Bồn bảo vệ quanh gốc cây sử dụng các tấm đan bảo vệ quanh gốc cây bằng bê tông hoặc kim loại và có cùng cốt với sân và vỉa hè, để tối đa diện tích thông thoáng cho quảng trường và sân chơi công cộng; Một số bồn cây tại các vị trí phù hợp, có thể được nâng cao lên thành chỗ ngồi quanh gốc cây.

- Tổ chức các khu vui chơi và tập TDTT công cộng, như:

- Khu vui chơi trẻ em: bố trí các thiết bị và sân vui chơi cho trẻ em;

- Khu tập thể dục, thể thao công cộng: bố trí các thiết bị tập thể dục, đường trượt patin, sân bóng rổ, tường leo núi nhân tạo...;

- Bố trí các ghế ngồi nghỉ chân kề cận các khu vực vui chơi trẻ em và tập thể dục thể thao công cộng, tạo thuận lợi cho các thế hệ có thể cùng vui chơi giải trí trong cùng thời điểm và người lớn vẫn có thể trông chừng trẻ nhỏ vừa nghỉ ngơi thư giãn, tăng sức hấp dẫn và lượng người sử dụng của khu công viên công cộng.

- Tổ chức không gian cảnh quan trong công viên – vườn hoa, tạo ranh giới tượng trưng nhưng không tạo ra sự ngăn cách giữa khu vực công viên – vườn hoa và khu vực quảng trường được phép làm dịch vụ ngoài trời, đồng thời tạo thuận lợi cho việc thưởng ngoạn cảnh quan công viên cho người sử dụng dịch vụ.

- Ngôn ngữ thiết kế của các công viên – vườn hoa được lựa chọn là ngôn ngữ hiện đại với đường nét khoáng đạt, tạo các mảng sân lớn có trồng cây bóng mát thuận lợi cho giao lưu cộng đồng. Đồng thời, trồng cây bóng mát theo tuyến và sử dụng gạch lát thay đổi để phân chia không gian tĩnh – không gian động trên quảng trường. Trong không gian tĩnh, bố trí chòi nghỉ, bàn ghế và trồng nhiều cây bóng mát theo dạng mảng. Sử dụng một số bồn hoa, thảm cỏ trang trí được thiết kế theo ngôn ngữ tự nhiên, nhưng hạn chế ở mức độ hợp lý, để đảm bảo không gian thuận lợi cho giao lưu công cộng và hạn chế hoặc không sử dụng cây cảnh cắt tỉa.

Thiết kế đô thị đối với các trục tuyến chính, quan trọng

Yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan: Trong khu vực quy hoạch có trục tuyến chính: Trục đường từ Yên Ninh đi cầu Bách Lẫm quy hoạch có mặt cắt ngang 25m;

Tuân thủ các yêu cầu về tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan đối với từng ô quy hoạch;

Chiều cao công trình phải đảm bảo hài hòa, tính thống nhất và mối tương quan về chiều cao các công trình lân cận cho từng khu chức năng, đảm bảo quy định về chiều cao tối đa cho tầng cao nhất là 5 tầng;

Khoảng lùi của công trình tuân thủ khoảng lùi tối thiểu đã được quy định theo Tiêu chuẩn, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, đảm bảo tính thống nhất trên tuyến phố. Trong khu vực quy hoạch đề xuất khoảng lùi tối thiểu cho tuyến phố theo bản vẽ thiết kế đô thị: khung thiết kế đô thị tổng thể.

Vỉa hè và bó vỉa lựa chọn các vật liệu thân thiện với môi trường, màu sắc tự nhiên, kết hợp hình thức các vật liệu đan xen tạo tính chuyển động cho toàn khu vực tạo không gian cho một thành phố năng động.

Cây xanh dọc theo các tuyến đường sẽ được trồng hai hàng cây mỗi bên, dự kiến sử dụng các loại cây như sau:

- Trục đường từ Yên Ninh đi cầu Bách Lẫm: Sử dụng cây Sò Đo, loại cây bóng mát, ra hoa đỏ tạo điểm nhấn

- Khu biệt thự: Trồng cây Tớ Dày, loại cây thân gỗ, ra hoa hồng tạo điểm nhấn phù hợp với cảnh quan khu biệt thự

- Khu nhà phố kết hợp dịch vụ thương mại: Trồng cây Giáng Hương và Sấu, Giáng Hương hoa lớn màu vàng xen kẽ với cây Sấu hoa nhỏ.

- Các trục đường còn lại: Trồng cây hoa có màu sắc và mùi thơm theo mùa như Hoàng Lan, tạo hương thơm thoang thoảng hoặc cây Bàng Đài Loan, loại cây tán thưa, thoáng, tán chia theo từng tầng, thân cây nhỏ, phải triển khỏe phù hợp với vỉa hè nhỏ.

Các khu nhà ở liền kề

- Các dãy phố liên kế có chiều sâu 15 – 20 m. Cho phép gộp lô để các lô đất có bề rộng mặt tiền khác nhau, để tạo ra các quy mô khác nhau, tạo điều kiện đáp ứng và thu hút đa dạng các nhu cầu sử dụng. Quy mô tối thiểu của một lô đất xây dựng nhà ở là 80 m2. Có thể kết hợp nhiều căn lại để thành các căn nhà có quy mô lớn hơn phục vụ nhu cầu hoạt động dịch vụ, nhưng cần đảm bảo tuân thủ quy định về chỉ giới xây dựng và đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường.

- Quy định chỉ giới xây dựng cả đối với phía sau của các lô đất xây dựng nhà ở. theo đó, mỗi lô đất khuyến khích tổ chức sân sau giúp cho việc điều hòa thông gió và chiếu sáng cho công trình.

- Mặc dù đồ án giới thiệu một số mẫu nhà ở liên kế, nhưng không bắt buộc áp dụng mà khuyến khích xây dựng nhà ở với hình thức đa dạng, theo ngôn ngữ hiện đại, đảm bảo khoảng lùi công trình và không vượt quá chiều cao tối đa cho phép. Việc này tạo ra không gian đô thị sầm uất, đa dạng là rất cần thiết.

Các khu ở biệt thự

- Là những dãy nhà biệt thự với chiều cao không quá 3 tầng được thiết kế hiện đại, đa dạng không bị bó cứng trong hình mẫu thiết kế với diện tích sân vườn rộng, trồng nhiều cây xanh mang lại không gian sống thư giãn, mát mẻ.

- Tổ chức bố trí các dãy nhà biệt thự đan xen cạnh các khu vực nhà liên kế để có thể tiếp cận dịch vụ một cách dễ dàng, cũng như tạo ra sự hài hòa thân thiện, không có sự ngăn cách với các khu vực xung quanh, đề cao tính cộng đồng.

- Bố trí các tiện ích công cộng đáp ứng đầy đủ môi trường sống hiện đại.

4.7. Quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật

4.7.1. Quy hoạch giao thông

###### Căn cứ thiết kế

- Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu Yên Ninh, thành phố Yên Bái – tỉnh Yên Bái;

- Bản đồ đo đạc địa hình tỷ lệ 1/500 khu vực lập quy hoạch;

- Các tiêu chuẩn, quy chuẩn về thiết kế giao thông đô thị;

- QCVN:01-2021/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng”;

- QCVN 07-2016: “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình HTKT Đô thị”

- Đường đô thị yêu cầu thiết kế TCXDVN 104 : 2007;

- Đường ô tô yêu cầu thiết kế TCVN 4054 : 2005;

- Áo đường mềm - các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế  TCCS 38:2022/TCĐBVN;

- Áo đường cứng đường ô tô tiêu chuẩn thiết kế TCCS 39 : 2022/TCĐBVN.

###### Nguyên tắc thiết kế

- Tuân thủ mạng lưới đường giao thông theo quy hoạch chung đô thị tỷ lệ 1/5.000 đã được phê duyệt. Cấu trúc mạng lưới đường và tổ chức giao thông phù hợp với tổ chức mặt bằng không gian kiến trúc cảnh quan.

- Tuân thủ các quy hoạch liên quan đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Xác định các bãi đỗ xe tập trung phục vụ cho nhu cầu đỗ xe của khu vực và phân tán cho khu vực.

- Tính toán chỉ tiêu mạng lưới giao thông (mật độ mạng lưới đường, tỷ trọng đất giao thông...).

- Mạng lưới đường giao thông được thiết kế với mục tiêu tạo mối liên hệ chặt chẽ với các khu vực lân cận, đảm bảo khả năng thông hành và kết nối thuận lợi, đồng thời đảm bảo một cách hợp lý về giao thông nội bộ trong các khu chức năng của khu vực lập quy hoạch.

- Các chỉ tiêu kỹ thuật

- Vận tốc thiết kế tuyến đường khu vực: Vtk = 40-60km/h

- Vận tốc thiết kế tuyến đường nội bộ: Vtk = 20-40 km/h

- Độ dốc dọc đường: i = 0 ÷ 10%.

- Độ dốc ngang đường: i = 2%.

- Độ dốc ngang hè: i = 1.5%.

- Chiều rộng 1 làn xe: b = 3,0 ÷ 3,75m.

- Bán kính cong bó vỉa: R = 8 ÷ 10m.

- Chỗ đỗ xe tối thiểu: xe ô tô con 25m2/xe, xe máy 3m2/xe.

###### Giải pháp thiết kế quy hoạch mạng lưới giao thông

- Hệ thống đường giao thông được quy hoạch theo mạng lưới ô bàn cờ. Hệ thống các trục đường phân khu vực, đường nội bộ tạo thành mạng xương sống cho toàn dự án.

- Các hệ thống trục đường giao thông thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị, hệ thống các trục đường được phân cấp rõ ràng tạo thành mạng lưới giao thông hoàn chỉnh.

- Hệ thống giao thông được thiết kế tổ chức phù hợp với định hướng phân khu chức năng sử dụng đất, đảm bảo yêu cầu về kiến trúc cảnh quan.

- Đường khu vực (Mặt cắt A-A):

- Tuyến đường có chiều dài 461m mặt cắt ngang đường 25,00m lòng đường rộng 15,00m; vỉa hè hai bên mỗi bên 5,00m.

- Đường phân khu vực:

- Đường giao thông có mặt cắt ngang 1-1:

Tổng chiều dài 983m;

Chỉ giới đường đỏ:  13,50m;

Mặt đường xe chạy: 7,50m;

Hè đường 3,00m.

- Đường giao thông nội bộ cải tạo 2-2:

Tổng chiều dài 558m.

Chỉ giới 4,00m.

Lòng đường 4,00m.

| Bảng tổng hợp mặt cắt giao thông |
| --- |
| STT | Mặt cắt | Chiều dài | Bề rộng lòng đường (m) | Bề rộng nền đường(m) | Diện tích (m2) |
| 1 | A-A | 461,00 | 15,00 | 25,00 | 14.025,00 |
| 2 | 1-1 | 983,00 | 7,50 | 13,50 | 16.384,50 |
| 3 | 2-2 (Đường cải tạo chỉnh trang) | 558,00 | 4,00 | 4,00 | 2.252,50 |
| Tổng | 2.002,00 |  |  | 32.662,00 |

###### Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật mạng lưới đường

- Tổng diện tích toàn bộ đất giao thông và giao thông tĩnh: 3,80ha;

- Tỷ lệ đất giao thông và giao thông tĩnh trên diện tích đất xây dựng đô thị 23,10%.

- Tổng chiều dài mạng lưới đường giao thông: 2.002m.

- Mật độ lưới đường đạt 1,30km/km2.

- Các chỉ tiêu kỹ thuật tuyến đường:

- Chiều rộng làn xe tính toán: 3,50m;

- Chiều rộng làn đi bộ tính toán: 0,75m;

- Bán kính đường cong bằng các tuyến đường đảm bảo R≥ 50m, đối với đường nội bộ

R ≥ 8 m, đảm bảo cho xe điện lưu thông thuận tiện.

###### Nút giao thông

- Các nút giao thông khác trong khu vực được tổ chức giao bằng, tại các nút này sẽ tổ chức đảo tròn tự điều chỉnh, có xem xét bố trí hệ thống đèn tín hiệu điều khiển giao thông trên cơ sở đảm bảo các yếu tố kỹ thuật và các yếu tố cảnh quan chung của khu vực. Cụ thể sẽ được xác định trong bước lập dự án đầu tư.

###### Bãi đỗ xe

- Bố trí bãi đỗ xe tại các khu dân cư, đồng thời gắn kết với các công trình dịch vụ thương mại, công cộng, nhà ở xung quanh thuận tiện.

- Bãi đỗ xe phục vụ nhu cầu đỗ xe của các công trình: Các công trình trường học, nhà ở thấp tầng tự đảm bảo chỗ đỗ xe bản thân và vãng lai của công trình. Công trình, công cộng, thương mại dịch vụ... xây dựng chỗ đỗ xe trong khuôn viên tuân thủ theo quy định.

###### Hồ sơ cắm mốc lộ giới

Để triển khai việc xác định mạng đường ngoài thực địa, cùng bản vẽ quy hoạch giao thông, bản vẽ chỉ giới đường đỏ nhằm mục đích:

- Hướng dẫn việc chuyển tuyến đường trong bản vẽ trên cơ sở các điều kiện khống chế, kết hợp với mặt cắt ngang từ đó xác định tim đường và chỉ giới đường đỏ ngoài thực địa.

- Nguyên tắc xác định các tuyến đường là: Xác định từ đường lớn đến đường nhỏ, từ đường cấp đô thị đến đường cấp khu vực và đường cấp nội bộ (đường phân khu vực).

- Các điều kiện cần khác, chi tiết xem trên bản vẽ.

- Để triển khai việc xác định mạng đường ngoài thực địa, cùng bản vẽ quy hoạch giao thông, bản vẽ chỉ giới đường đỏ nhằm mục đích: hướng dẫn việc chuyển chỉ giới đường đỏ các tuyến đường trong bản vẽ ra ngoài thực địa, trên cơ sở tọa độ các điểm làm cơ sở xác định tim đường và các điều kiện khống chế, kết hợp với mặt cắt ngang đường.

###### Nguyên tắc định vị:

- Định vị mạng lưới đường từ đường lớn đến đường nhỏ.

- Đảm bảo khớp nối các chỉ giới đường đỏ đã xác định trong các hồ sơ khác.

###### Định vị tim đường:

- Tim các tuyến đường được định vị bằng toạ độ kết hợp với các thông số kỹ thuật được ghi trên bản vẽ.

- Tại bản vẽ tỷ lệ 1/500 xác định toạ độ tim các đường cấp đô thị, đường cấp khu vực và đường cấp nội bộ (đường phân khu vực).

- Các đường nội bộ, lối vào nhà, lối ra vào các bãi đỗ xe sẽ xem xét định vị cụ thể trong giai đoạn lập dự án đảm bảo các yêu cầu về sử dụng đất và kỹ thuật.

###### Chỉ giới đường đỏ:

- Trên cơ sở các thông số kỹ thuật được ghi trên bản vẽ, kết hợp các mặt cắt ngang đường áp dụng cho từng tuyến đường để xác định chỉ giới đường đỏ.

- Đối với các tuyến đường nội bộ (đường vào nhà) khi thực hiện dự án có thể được vi chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế.

###### Chỉ giới xây dựng:

- Chỉ giới xây dựng xác định trên cơ sở chiều rộng của đường và chiều cao công trình xây dựng theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam. Đồng thời, đảm bảo các khoảng cách an toàn tới các công trình kiến trúc, kỹ thuật hạ tầng khác theo các quy định hiện hành của nhà nước. Chỉ giới xây dựng (khoảng lùi xây dựng công trình) cụ thể xem trên bản vẽ Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan.

4.7.2. Quy hoạch san nền

###### Cơ sở thiết kế

- QCXDVN 01-2021: Quy chuẩn xây dựng Việt Nam – Quy hoạch xây dựng.

- QCXD 07-2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

- TCVN 9845: 2013: Tính toán đặc trưng dòng chảy lũ.

- TCXD 7957-2008: Tiêu chuẩn thoát nước - Mạng lưới bên ngoài và công trình.

- Bản đồ địa hình khu vực tỷ lệ 1/500.

- Căn cứ quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt.

###### Nguyên tắc thiết kế

- Tận dụng tối đa địa hình tự nhiên, giảm thiểu khối lượng đào đắp, đảm bảo các yếu tố kỹ thuật, kinh tế, thẩm mỹ và đảm bảo thoát nước mưa một cách triệt để trên nguyên tắc tự chảy.

- Kết hợp hài hòa giữa khu vực xây mới và khu vực hiện trạng.

- Quy hoạch cao độ nền theo nguyên tắc đảm bảo thoát nước tự chảy được thuận lợi nhất, không bị ngập úng, sạt lở.

- Tạo mặt bằng thuận lợi cho đầu tư xây dựng các công trình xây dựng.

- Kinh phí cho công tác chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng thấp nhất.

- Nghiên cứu các tài liệu về hiện trạng, các cao độ khống chế căn cứ theo đường, cao độ trung bình của khu vực, cũng như cốt cao độ của quy hoạch chung tỷ lệ 1/5.000 đã được phê duyệt.

- Thiết kế quy hoạch cao độ nền này là thiết kế san nền sơ bộ cao độ bề mặt hoàn thiện phù hợp với tính chất đặc thù của loại hình công trình, mặt bằng kiến trúc sân vườn và thoát nước chi tiết của công trình; là cơ sở để tính toán thiết kế san nền tạo mặt bằng vào thi công xây dựng công trình khi lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Mạng lưới thoát nước gồm các đường cống có chiều dài thoát nước ngắn nhất, thời gian thoát nước nhanh nhất, đảm bảo tiêu thoát cho cả lưu vực ngoài phạm vi quy hoạch phù hợp với định hướng thoát nước trong quy hoạch chung, quy hoạch phân khu.

- Hạn chế phát sinh giao cắt giữa hệ thống thoát nước mưa với các công trình ngầm khác trong quá trình vạch mạng lưới.

- Độ dốc cống thoát nước mưa bám sát địa hình để giảm độ sâu chôn cống, giảm khối lượng đào đắp xây dựng cống.

- Mạng lưới thoát nước mưa phải phù hợp với hướng dốc san nền quy hoạch, phù hợp với tình hình hiện trạng và các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư xung quanh.

###### Quy hoạch cao độ nền

                - Giải pháp thiết kế

- Căn cứ tài liệu khảo sát đo đạc địa hình khu vực quy hoạch có tham khảo cao độ ngập lụt hàng năm, cao độ san nền như sau:

- Cao độ nền thiết kế:                                        từ +41,80m đến +53,60m.

- Độ đầm chặt của nền:                                      k = 0,9

- Chênh cao giữa hai đường đồng mức là 0,2m.

- Khu vực đã xây dựng tập trung: Khi xây dựng xen cấy các công trình mới phải phù hợp với cao độ tương ứng xung quanh.

- Các khu xây dựng mới nền xây dựng được thiết kế theo nền hiện trạng từng khu vực cụ thể:

- Các khu vực đồi thoải có độ dốc 6% < i< 10% san gạt theo địa hình tự nhiên, không san lớn mà chỉ tạo mặt bằng công trình và mặt bằng đường để đảm bảo độ dốc tối đa. Chỉ tạo mặt bằng lớn khi thật cần thiết.

- Các khu vực đồi có độ dốc 10% < i< 20%, giải pháp nền là xây dựng theo thềm địa hình, không san lớn mà chỉ tạo mặt bằng công trình. Giữa các thềm bậc phải gia cố ta luy hoặc xây dựng tường chắn.

- Hạn chế xây dựng công trình tại các vị trí có địa chất không ổn định dễ sạt lở (khi bắt buộc xây dựng cần có giải pháp kỹ thuật phù hợp).

                - Giải pháp nền xây dựng

Do các khu vực quy hoạch mới có nền hiện trạng cao, chủ yếu là đào nền, giải pháp san nền là tạo độ dốc thoát nước mặt từ phía sau ra phía trước khu đất và thoát nước vào rãnh dọc của các trục đường.

                - Độ dốc nền và đường được khống chế như sau:

- Độ dốc nền đắp nhỏ nhất: Inền min =0,004.

- Độ dốc dọc đường: Imax ≤ 0,11; I ngang đường = 0,02, chiều dài dốc dọc phải tuân thủ theo quy định với độ dốc dọc để đảm bảo an toàn (bố trí các đoạn trên dốc 2,5%), đối với khu vực đường các thôn có thể tăng độ dốc dọc lên 15%.

Bảng tổng hợp khối lượng các lô

| STT | Tên lô | DIỆN TÍCH (m2) | Khối lượng (m3) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | S Ðào | S Đắp | V Ðào | V Đắp |
| 1 | 1 | 1973,8.00 | 0.00 | -37295,55.00 | 0.00 |
| 2 | 2 | 2280,97.00 | 198,26.00 | -26857,53.00 | 220,69.00 |
| 3 | 3 | 885,18.00 | 160,82.00 | -5207,18.00 | 181,42.00 |
| 4 | 4 | 2745,8.00 | 1757,78.00 | -23740,67.00 | 459,99.00 |
| 5 | 5 | 715,5.00 | 1268,5.00 | -1417,09.00 | 762,1.00 |
| 6 | 6 | 2909,11.00 | 659,63.00 | -31627,01.00 | 1163,42.00 |
| 7 | 7 | 242,8.00 | 950,57.00 | -397,53.00 | 5277,95.00 |
| 8 | 8 | 3621,73.00 | 553,27.00 | -36965,39.00 | 557,78.00 |
| 9 | 9 | 6701,84.00 | 4159,54.00 | -85731,1.00 | 3407,02.00 |
| 10 | 10 | 5431,53.00 | 2309,46.00 | -11158,42.00 | 1243,72.00 |
| 11 | 11 | 553,0.00 | 1649,0.00 | -6083,0.00 | 5277,0.00 |
| TỔNG | 28061,25.00 | 13666,83.00 | -266480,47.00 | 18551,09.00 |
| TỔNG KHỐI LƯỢNG ĐÀO ĐẮP | -266480,47.00 | 18551,09.00 |

| STT | Tên lô | DIỆN TÍCH (m2) | Khối lượng (m3) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | S Ðào | S Đắp | V Ðào | V Đắp |
| TH | 1 | 15173,2.00 | 7640,57.00 | -162320,78 | 18773,22.00 |
| TỔNG | 15173,2.00 | 7640,57.00 | -162320,78 | 18773,22.00 |
| TỔNG KHỐI LƯỢNG ĐÀO ĐẮP | -162320,78 | 18773,22.00 |

4.7.3. Quy hoạch thoát nước mưa

Giải pháp quy hoạch thoát nước mưa

- Hệ thống thoát nước khu đất trong quy hoạch là hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn. Hướng thoát nước theo hướng dòng chảy tự nhiên của khu vực từ trung tâm dự án đổ xuống 2 hướng Bắc và Nam rồi đổ vào rãnh thoát nước của đường đã thi công và theo 2 hướng là đổ về mạng lưới thoát nước của đường Yên Ninh và hướng theo tuyến đường đã thi công về phía Nam.

- Trên cơ sở quy hoạch chiều cao và các trục tiêu chính, mạng lưới đường cống thoát nước mưa được thiết kế chia làm nhiều lưu vực thoát nước chính thông qua các cửa xả đổ vào các trục tiêu thoát nước.

- Diện tích lưu vực thoát nước lựa chọn đảm bảo kích thước đường cống không quá lớn và độ sâu chốn cống phù hợp.

- Các tuyến cống trong ranh giới quy hoạch được nghiên cứu, tính toán đảm bảo thoát nước trong khu vực và thu gom nước mưa khu vực xung quanh.

- Hướng thoát theo độ dốc tự nhiên ra các khe tụ thủy.

- Quy hoạch hệ thống thoát nước ở rãnh biên dọc đường (kín hoặc hở) rồi đổ ra về mạng lưới thoát nước của đường Yên Ninh và hướng theo tuyến đường mới đã thi công về phía Nam.

- Cường độ mưa tính toán của các tuyến cống thoát nước và các kết cấu liên quan được thiết kế phù hợp với một lượng nước mưa có chu kỳ  1 - 5 năm dựa trên tiêu chuẩn Việt Nam.

- Trong giai đoạn trước mắt, khi hệ thống thoát nước của khu vực chưa được xây dựng đồng bộ, chủ đầu tư có trách nhiệm liên hệ với chính quyền địa phương và cơ quan quản lý chuyên ngành để thỏa thuận giải pháp thoát nước tạm của khu quy hoạch vào hệ thống thoát nước hiện có của khu vực.

Tính thoán đường cống thoát nước mưa

- Tính toán lưu lượng thoát nước mưa (l/s) xác định theo phương pháp Cường độ giới hạn và được tính toán theo công thức sau:

Q = q.C.F

Trong đó: q – Cường độ mưa tính toán (l/s.ha)

C – Hệ số dòng chảy, phụ thuộc vào loại mặt phủ, đối với Mặt đường Asfal và Chu kỳ tính toán; C= 0.75

F – Diện tích lưu vực mà tuyến cống phục vụ (ha)

- Công thức tính cường độ mưa q:

q = A (1+ClgP)/(t+b)n

Trong đó:

q – Cương độ mưa tính toán (l/s.ha)

t -  thời gian dòng chảy mưa (phút)

P -  Chu kỳ trận mưa tính toán (năm), chọn P = 1 - 5 năm

A, C, b, n – Tham số xác định theo điều kiện mưa của Yên Bái, tham khảo Dự thảo tiêu chuẩn thoát nước ngoài nhà và công trình TCVN 7957:2008.

- Thời gian dòng chảy mưa đến điểm tính toán t (phút) được xác định theo công thức:

t = to + t1 + t2

Trong đó:

to – Thời gian nước mưa chảy trên bề mặt đến rãnh đường, có thể chọn to = 5÷ 10 phút

t1 – Thời gian nước mưa chảy theo rãnh đường đến giếng thu

t2 – Thời gian nước chảy trong cống đến tiết diện tính toán

- Mạng lưới thoát nước mưa.

- Thu gom nước mặt trên đường sử dụng hố ga thăm nước mưa và hố ga thu mưa.

- Hệ thống thoát nước sử dụng rãnh nắp đan. Hệ thống thoát nước đảm bảo đầy đủ, đồng bộ từ tuyến thoát nước đến các công trình trên tuyến như giếng thu thăm đúng các yêu cầu kỹ thuật.

| BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG THOÁT NƯỚC MƯA |
| --- |
| Stt | Đối tượng | Số lượng | Đơn vị |
| 1 | Rãnh thoát nước B600xB800 | 935 | m |
| 2 | Ga thu | 28 | cái |
| 3 | Ga thu thăm | 45 | cái |

4.7.4. Quy hoạch mạng lưới cấp nước

###### Các tiêu chuẩn thiết kế:

- Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam.

- Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình.

- Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình yêu cầu thiết kế, TCVN 2622-1995

- Tiêu chuẩn Việt Nam thoát nước bên trong công trình: TCVN 4474-1987.

- Tiêu chuẩn Việt Nam cấp nước bên trong công trình: TCVN 4513-1988.

- Thoát nước. Mạng lưới bên ngoài và công trình. Tiêu chuẩn thiết kế 20 TCN51- 84.

- Cấp nước. Mạng lưới bên ngoài và công trình. Tiêu chuẩn thiết kế, TCN 33 - 2006.

###### Giải pháp thiết kế hệ thống cấp nước:

Khu vực nghiên cứu có các thành phần dùng nước chính sau:

- Nước sinh hoạt cho người dân, các khu nhà ở.

- Nước cấp cho các công trình công cộng, thương mại dịch vụ.

- Nước tưới cây xanh, rửa đường.

- Nước thất thoát và chưa tính đến gọi chung là nước rò rỉ dự phòng.

- Nước cấp cho chữa cháy.

Các chỉ tiêu tính toán:

- Nhu cầu nước cho 1 người:			80 l/người.ngđ

- Nước công cộng, thương mại, dịch vụ :  	2 l/m2sàn.ngđ

- Nước tưới cây:				3 l/m2.

- Nước rửa đường:				0,5 l/m2.

- Nước chữa cháy (chọn một đám cháy có lưu lượng 10 l/s theo TCVN 2622-1995).

- Nước thất thoát và dự phòng là 15%.

                - Nhu cầu nước chữa cháy:

- Theo TCVN 2622-1995 thì lượng nước dự phòng chữa cháy được tính toán đồng thời một đám cháy với với lưu lượng 10l/s trong thời gian 1 giờ.

- Chọn kiểu mạng lưới cấp nước chữa cháy: Để giảm kinh phí đầu tư và đơn giản hoá việc vận hành, chọn kiểu mạng lưới cấp nước áp lực thấp kết hợp với mạng lưới cấp nước sinh hoạt.

- Áp lực nước tự do tối thiểu tại trụ cấp nước cứu hoả là H = 10m.

| BẢNG TÍNH NHU CẦU DÙNG NƯỚC |
| --- |
| TT | Nhu cầu dùng nước | Khối lượng | Đơn vị | Tiêu chuẩn | Đơn vị tính | Nhu cầu (m3/ngđ) |
| 1 | Cấp nước sinh hoạt | 1.961 | người | 80 | l/ng.ngđ | 157 |
| 2 | Công cộng - dịch vụ | 1.386 | m2 sàn | 3 | l/m2 sàn.ngđ | 4 |
| 3 | Trường mẫu giáo | 100 | cháu | 75 | l/cháu/ngđ | 8 |
| 4 | Trường tiểu học | 110 | cháu | 15 | l/cháu/ngđ | 2 |
| 5 | Trường THCS | 95 | cháu | 15 | l/cháu/ngđ | 1 |
| 6 | Bãi đỗ xe | 5.951 | m2 | 0,4 | l/m2.ngđ | 2 |
| 7 | Tưới cây | 13.061 | m2 | 3 | l/m2.ngđ | 39 |
| 8 | Rửa đường | 26.283 | m2 | 0,4 | l/m2.ngđ | 11 |
| 9 | Hạ tầng kỹ thuật | 538 | m2 | 3 | l/m2.ngđ | 2 |
|  | Tổng cộng (Qt) |  |  |  |  | 225 |
|  | Nước dự phòng rò rỉ (Qdp) |  |  | 20% Q(tổng) |  | 61 |
|  | Tổng Qngày max = Kngày max x Qt + Qdp |  |  | 310,9 |

###### Nguồn nước:

- Sử dụng nguồn nước từ trạm xử lý nước sạch của thành phố Yên Bái.

- Vị trí đấu nối tại đường khu vực phía Bắc Dự án.

###### Mạng lưới đường ống cấp nước:

- Đường ống cấp nước chính của dự án là đường ống cấp nước kết hợp. Đường ống phân phối sử dụng ống HDPE ø110 kết hợp với chữa cháy. Đường ống dịch vụ sử dụng ống HDPE ø63. Đường ống cấp nước đặt bên dưới hè đường, độ sâu đặt ống trung bình 0,5m (tính đến đỉnh ống). Tại các góc chuyển và trị trí van, tê, cút có bố trí gối đỡ BTCT.

- Các tuyến ống cấp nước được bố trí trên mặt bằng phù hợp với quy định so với các tuyến kỹ thuật ngầm khác.

- Tại các điểm nút và đầu các tuyến nhánh phân phối cho từng cụm nhà bố trí các hố van để thuận tiện cho việc vận hành bảo trì hệ thống.

- Tại các điểm dự kiến cấp nước cho các công trình xây dựng có các hố van chờ đấu nối để thuận tiện cho quá trình lắp đặt và vận hành sửa chữa.

###### Cấp nước cứu hỏa

- Cấp nước cứu hỏa: Dọc các tuyến đường có đường ống cấp nước có đường kính ≥ Φ100mm bố trí các trụ cứu hỏa, khoảng cách giữa các trụ cứu hỏa theo quy định và phải có sự thống nhất của cơ quan phòng cháy chữa cháy.

- Trong khu vực còn có một số tuyến mương thoát nước và hồ điều hòa sẽ được sử dụng vào việc chữa cháy khi cần thiết. Tại các khu vực này có thể đề xuất xây dựng các hố thu nước chữa cháy.

- Việc tính toán số đám cháy đồng thời, lưu lượng cho mỗi đám cháy dựa trên cơ sở tổng số cư dân và việc quy hoạch các khối nhà với các chức năng, độ cao khác nhau được bố trí trong khu vực dự án.

- Phương án thiết kế : Hệ thống cấp nước chữa cháy được thiết kế theo mạng chung, kết hợp giữa cấp nước sinh hoạt và cấp nước chữa cháy.

- Tiêu chuẩn tính toán là: số lượng đám cháy xảy ra đồng thời là 1 đám. Lưu lượng nước cho mỗi đám cháy là 10 l/s.

- Tổng lượng nước dự trữ cho cứu hoả trong 3 giờ liên tục:

Wcc = 1 đám cháy x 10 l/s x 3, 6 x 3 giờ =108 m3

- Nước phục vụ chữa cháy được dự trữ trong bể chứa nước sạch của nhà máy cấp nước của thành phố.

- Áp lực tại điểm bất lợi nhất tối thiểu 10m.

- Họng cứu hoả được đặt cách nhau không quá 120m, cách mép vỉa hè không quá 2,5m, cách móng công trình tối thiểu 5m.

- Giải pháp chữa cháy:

- Chữa cháy trong nhà: Đối với các công trình cao tầng như: thương mại, khách sạn cần có thiết bị báo cháy và chữa cháy theo quy định.

- Chữa cháy ngoài nhà: Hệ thống cấp nước chữa cháy được thiết kế kết hợp với hệ thống cấp nước sinh hoạt. Chữa cháy áp lực thấp. Khi có cháy xe cứu hoả đến lấy nước tại các họng cứu hoả, áp lực cột nước tự do lúc này không được nhỏ hơn 10m.

Bảng thống kê khối lượng cấp nước

| Stt | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đường ống chính theo QHPK | M | 1.797 |
| 2 | Đường ống phân phối | M | 257 |
| 3 | Đường ống dịch vụ | M | 1.877 |
| 4 | Trụ cứu hỏa | Trụ | 17 |

4.7.5. Quy hoạch cấp điện

Cơ sở thiết kế

- Luật điện lực ngày 03/02/2004;

- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện Lực ngày 20/11/2012;

- Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả ngày 17/6/2010;

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của chính phủ quy định chi tiết thi hành mốt số điều luật điện lực và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật điện lực;

- Nghị định 14/2004/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành luật điện lực về an toàn điện;

- Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính Phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

- Quy phạm trang bị điện 11TCN-18-21-2006;

- Cơ sở pháp lý về thiết kế hệ thống điện và chiếu sáng đường;

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN: 01/2021/BXD;

- QCXDVN 09:2005 - Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng có hiệu quả;

- TCXDVN 333: 2005 - Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế.

Nguyên tắc thiết kế

- Quy hoạch cấp điện phải đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật, độ tin cậy, kinh tế trong công tác thiết kế, xây dựng, vận hành, bảo vệ, bảo dưỡng hệ thống.

- Cân đối đủ nguồn cấp điện có dự phòng cho khu vực trên cơ sở dùng điện hiệu quả và tiết kiệm, bảo đảm huy động thuận lợi nguồn cấp điện trong chế độ vận hành bình thường phụ tải max, các trường hợp sự cố và duy tu bảo dưỡng.

- Phát triển mạng lưới điện nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và giảm tổn thất điện năng, gắn kết với lưới điện khu vực lân cận.

- Thiết kế lưới điện phải có độ dự trữ và tính linh hoạt cao cung cấp điện an toàn, ổn định, đảm bảo chất lượng điện năng cho sự phát triển xã hội của phường, đặc biệt là các phụ tải quan trọng trên địa bàn.

- Thiết kế hệ thống chiếu sáng đô thị hợp lý, tiết kiệm.

Chỉ tiêu cấp điện

| TT | Hạng mục cấp điện | Chỉ tiêu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cấp điện sinh hoạt | 3-10kW/ hộ |
| 2 | Chiếu sáng cây xanh giao thông, công cộng | 0,5- 1 W/m² |
| 3 | Đất dịch vụ công cộng, thương mại, tổ hợp dịch vụ | 20- 30 W/m² sàn |
| 4 | Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật | 0,5W/m2 |
| 5 | Cây xanh, mặt nước | 0,5W/m2 |

Nguồn điện:

- Nguồn điện lấy từ lưới trung thế 35KV chạy dọc trục đường Yên Ninh.

- Hệ số công suất trung bình Cos ( = 0,80.

Chỉ tiêu tính toán:

- Nhà ở mới: 3kw/hộ.

- Nhà ở biệt thự: 5kw/hộ.

- Khu công cộng, dịch vụ: 25 ( 30w/m2sàn.

- Chiếu sáng đường: 100 ( 200W/đèn.

Giải pháp thiết kế

                - Điện trung thế 35kv:

- Đấu nối từ tuyến 35kv ở phía Bắc dự án về trạm biến áp 35/0,4kv với công suất dự kiến (500-750)KVA đặt tại khuôn viên cây xanh phục vụ nhu cầu dự án.

                - Điện hạ thế 0,4kV:

- Cáp điện hạ thế được sử dụng loại cáp lõi đồng bọc thép đi ngầm dưới hè đường.

- Tất cả các chi tiết xà, tiếp địa phải được mạ kẽm nhúng nóng theo đúng TCVN hiện hành.

Tính toán tiết diện dây dẫn:

                - Đường dây 35KV

- Chọn lựa dây dẫn theo mật độ dòng diện kinh tế.

(1)

- Kiểm tra tiết diện dây dẫn theo điều kiện tổn thất điện áp cho phép.

(U%< [(V%]  =10%

(U% = (2)

Jkt : Mật độ dòng điện kinh tế với Tmax =>5000H thì  Jkt = 2A/mm2

- Chọn cáp đồng chôn ngầm, có đai thép cách điện PVC có tiết diện dây là 95mm2  cho đoạn đấu nối vào các trạm.

                - Đường dây 0,4KV

- Chọn lựa dây dẫn theo điều kiện phát nóng

Icp Itt

(1)

Ksd: Hệ số sử dụng Ksd  = 0,8

Kdth: Hệ số không đồng thời Kdth = 0,8

Kft: Hệ số phát triển  Kft = 1,3

- Kiểm tra tiết diện dây dẫn theo điều kiện tổn thất điện áp cho phép.

(U%< [(V%]  =10%

(U% = (2)

- Áp dụng (1) và (2) Ta tính toán lựa chọn tiết diện của đường dây 0,4KV tương ứng cho hợp lý với các loại dây định hình.

Tính toán chiếu sáng - chọn đèn:

                - Cột đèn và bóng đèn

- Phương pháp tính toán chiếu sáng ở giai đoạn này sử dụng phương pháp độ chói trung bình (hay còn gọi là phương pháp tỷ số R):

- Đối với các tuyến đường giao thông có bề rộng phần lòng đường 7m-7,5m lấy độ chói trung bình là Ltb=0,35cd/m2.

- Để chiếu sáng cho tuyến đường ta sử dụng kiểu choá đèn chụp sâu, theo kết cấu áo đường thiết kế, đường được phủ lớp mặt là bê tông atfan tối màu. Căn cứ vào 2 điều kiện chụp đèn và độ sáng mặt đường ta chọn được R=25 cho tất cả các mặt cắt đường.

- Công suất của bóng đèn được tính theo công thức:

: Quang thông định mức của bóng đèn

Ltb: Độ chói trung bình trên bề mặt đường

l: Chiều rộng đường

e: Khoảng cách cột

: Hệ số sử dụng của đèn, =0,9

: Hệ số dự trữ,

                - Cách bố trí cột đèn và chọn chiều cao cột đèn:

- Đường phố có bề rộng phần lòng đường 14m nên bố trí cột đèn Led 100w – 150w, cần đơn, cao từ 8m – 12m ở 1 bên hè.

- Đường phố có bề rộng phần lòng đường 7m, 7,5m nên bố trí cột đèn Led 100w – 150w, cần đơn, cao từ 8m – 12m ở 1 bên hè.

- Khoảng cách giữa 2 cột đèn liền nhau trung bình từ 25m-30m.

                - Cáp dẫn và điều khiển:

- Tính toán lựa chọn dây cáp:

- Tính toán lựa chọn tiết diện dây cáp theo phương pháp điều kiện phát nóng cho phép.

- Cường độ dòng điện làm việc (cho nhánh phụ tải chiếu sáng) được xác định theo biểu thức sau với đường dây cáp 3 pha:

(A)

Trong đó: Ptt - Phụ tải tính toán của đường dây 1 pha, kw

Uđm - Điện áp định mức của đường dây tải điện, Uđm = 0,38kv

- Hệ số công suất

- Cáp dẫn được lựa chọn theo điều kiện phát nóng:

Trong đó:

k1 – hệ số kể đến môi trường đặt cáp: trong nhà, ngoài trời, dưới đất;

k2 – hệ số điều chỉnh theo số lượng cáp đặt trong cùng rãnh;

Icp – dòng điện lâu dài cho phép của cáp dẫn định chọn.

- Kiểm tra tổn thất điện áp trung bình cho tuyến cáp:

Trong đó:

- tổn thất điện áp tính toán

Ptt - công suất tính toán cho tuyến phụ tải

- hiệu điện thế định mức,

- tổn thất điện áp cho phép

R – điện trở tính toán cho 1/2 tuyến cáp

Với - điện trở suất dây cáp.

l – chiều dài toàn tuyến cáp (km)

F – tiết diện dây cáp (mm2)

- Cáp chiếu sáng được chôn ngầm trên hè đi cách mép bó vỉa 0,5m chôn sâu 0,5m.

- Cáp chiếu sáng có tiết diện Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC (3x16+10)mm2 được luồn trong ống nhựa xoắn bảo hộ HDPE D65/50.

- Các đoạn cắt qua đường giao thông, đường ống nước, cáp được luồn trong ống thép bảo hộ D100 và chôn ở độ sâu tối thiểu 0,7m

- Hệ thống đèn chiếu sáng được điều khiển bằng tủ điều khiển chiếu sáng cảm biến thời gian kết hợp với điều khiển bằng aptomat.

- Hệ thống chiếu sáng được điều khiển từ tủ điều khiển chiếu sáng và được thiết kế với chế độ đóng cắt thích hợp theo thời gian với hai chế độ đối với mùa hè và mùa đông, tối và đêm.

| BẢNG TÍNH CÔNG SUẤT TRẠM BIẾN ÁP 1 |
| --- |
| Stt | Nhu cầu dùng điện | Quy mô | Đơn vị | Tiêu chuẩn | Hệ số đồng thời (Kđt) | Công suất (Kw) |
| 1 | Công cộng | 879,60 | m2 sàn | 0,03 | Kw/m2 sàn | 0,85 | 22,43 |
| 2 | Biệt thự 1 | 6 | hộ | 5,00 | Kw/hộ | 0,80 | 24,00 |
| 3 | Biệt thự 2 | 5 | hộ | 5,00 | Kw/hộ | 0,80 | 20,00 |
| 4 | Liền kề 1 | 10 | hộ | 5,00 | Kw/hộ | 0,80 | 40,00 |
| 5 | Liền kề 2 | 9 | hộ | 5,00 | Kw/hộ | 0,80 | 36,00 |
| 6 | Liền kề 3 | 10 | hộ | 5,00 | Kw/hộ | 0,80 | 40,00 |
| 7 | Liền kề 4 | 9 | hộ | 5,00 | Kw/hộ | 0,80 | 36,00 |
| 8 | Liền kề 5 | 9 | hộ | 5,00 | Kw/hộ | 0,80 | 36,00 |
| 9 | Liền kề 6 | 9 | hộ | 5,00 | Kw/hộ | 0,80 | 36,00 |
| 10 | Bãi đỗ xe 1 | 0,065 | Ha | 10 | Kw/ha | 1 | 0,65 |
| 11 | Bãi đỗ xe 2 | 0,150 | Ha | 10 | Kw/ha | 1 | 1,50 |
| 11 | Bãi đỗ xe 5 | 0,075 | Ha | 10 | Kw/ha | 1 | 0,75 |
| 12 | Hạ tầng kỹ thuật 1 | 291,00 | m2 sàn | 0,03 | Kw/m2 sàn | 0,85 | 7,42 |
| 13 | Chiếu sáng đường | 10 | Bóng | 150 | W/bóng | 1 | 1,50 |
| TỔNG | 302,25 |
| Chọn TBA: 320KVA |

| BẢNG TÍNH CÔNG SUẤT TRẠM BIẾN ÁP 2 |
| --- |
| Stt | Nhu cầu dùng điện | Quy mô | Đơn vị | Tiêu chuẩn | Hệ số đồng thời (Kđt) | Công suất (Kw) |
| 1 | Nhà ở xã hội | 148 | hộ | 5,00 | Kw/hộ | 0,80 | 592,00 |
| 2 | Trường tiểu học | 110 | cháu | 0,15 | Kw/cháu | 0,85 | 14,03 |
| 3 | Trường THCS | 95 | cháu | 0,15 | Kw/cháu | 0,85 | 12,11 |
| 4 | Trường mầm non | 100 | cháu | 0,15 | Kw/cháu | 0,85 | 12,75 |
| 5 | Chiếu sáng đường | 5 | Bóng | 150 | W/bóng | 1 | 0,75 |
| TỔNG | 631,64 |
| Chọn TBA: 630KVA |

| BẢNG TÍNH CÔNG SUẤT TRẠM BIẾN ÁP 3 |
| --- |
| Stt | Nhu cầu dùng điện | Quy mô | Đơn vị | Tiêu chuẩn | Hệ số đồng thời (Kđt) | Công suất (Kw) |
| 1 | Liền kề 07 | 10 | hộ | 5,00 | Kw/hộ | 0,80 | 40,00 |
| 2 | Liền kề 08 | 12 | hộ | 5,00 | Kw/hộ | 0,80 | 48,00 |
| 3 | Liền kề 09 | 12 | hộ | 5,00 | Kw/hộ | 0,80 | 48,00 |
| 4 | Liền kề 10 | 20 | hộ | 5,00 | Kw/hộ | 0,80 | 80,00 |
| 5 | Liền kề 11 | 16 | hộ | 5,00 | Kw/hộ | 0,80 | 64,00 |
| 6 | Liền kề 12 | 20 | hộ | 5,00 | Kw/hộ | 0,80 | 80,00 |
| 7 | Liền kề 13 | 12 | hộ | 5,00 | Kw/hộ | 0,80 | 48,00 |
| 8 | Liền kề 14 | 11 | hộ | 5,00 | Kw/hộ | 0,80 | 44,00 |
| 9 | Liền kề 15 | 6 | hộ | 5,00 | Kw/hộ | 0,80 | 24,00 |
| 10 | Trường mần non | 85 | cháu | 0,20 | Kw/cháu | 0,85 | 14,45 |
| 11 | Thương mại dịch vụ | 4.680 | m2 sàn | 0,03 | Kw/m2 sàn | 0,85 | 119,34 |
| 12 | Bãi đỗ xe 06 | 0,044 | Ha | 10 | Kw/ha | 1 | 0,44 |
| 13 | Bãi đỗ xe 07 | 0,067 | Ha | 10 | Kw/ha | 1 | 0,67 |
| 14 | Hạ tầng kỹ thuật | 98 | m2 sàn | 0,03 | Kw/m2 sàn | 0,85 | 2,51 |
| 15 | Chiếu sáng đường | 17 | Bóng | 150 | W/bóng | 1 | 3,00 |
| TỔNG | 616,41 |
| Chọn TBA : 630KVA |

| Bảng tổng hợp khối lượng cấp điện |
| --- |
| Stt | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng |
| 1 | Đường dây 35kv | M | 649 |
| 2 | Đường dây 0.4kv | M | 1.721 |
| 3 | Đường dây chiếu sáng | M | 841 |
| 4 | Đèn chiếu sáng | Đèn | 26 |
| 5 | Tủ điện | Tủ | 33 |
| 6 | Trạm biến áp | Trạm | 3 |

4.7.6. Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc

###### Cơ sở thiết kế

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật Đô thị: QCVN 07:2010 BXD.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và cáp ngoại vi: QCVN 32:2011/BTTTT

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi: QCVN 33: 2011/BTTTT.

- Tiêu chuẩn TC.VNPT/06.2003 về ống nhựa dùng cho tuyến cáp.

###### Nguyên tắc thiết kế

Mạng lưới thông tin được thiết kế cho khu vực bao gồm:

- Xác định nguồn cung cấp phục vụ cho khu vực nghiên cứu.

- Xác định hướng tuyến cáp gốc, tuyền ống luồn cáp thông tin đến các tủ cáp trong khu vực nghiên cứu.

- Xác định sơ bộ vị trí tủ cáp, tủ kỹ thuật thông tin trong khu vực nghiên cứu.

###### Dự báo nhu cầu

                - Chỉ tiêu thiết kế

Mật độ điện thoại tính chung với Tiêu chuẩn 77,4 máy/100 dân (Dung lượng thuê bao của các công trình công cộng, cơ quan... được tính toán trên cơ sở các hạng mục công trình, đồng thời có tính đến dự phòng phát triển). Giai đoạn thiết kế tiếp theo sẽ được xác định phù hợp với từng hạng mục công trình.

- Ở thấp tầng:		1 máy/hộ

- Đất công cộng:	300m2 sàn/1 máy

- Đất trường học:          15máy/trường

- Đất HTKT:               15 máy /khu

(Tại thời điểm lập quy hoạch chưa có các quy chuẩn, tiêu chuẩn quy định cụ thể về chỉ tiêu tính toán nhu cầu thông tin liên lạc, do đó các tính toán về nhu cầu thông tin liên lạc chỉ là dự kiến, chi tiết sẽ được nghiên cứu ở giai đoạn sau)

                - Tính toán dung lượng thuê bao:

Căn cứ vào chỉ tiêu thiết kế và quy mô các công trình của  khu vực nghiên cứu, xác định dung lượng thuê bao của khu đất xây dựng như sau:

Bảng tính toán dung lượng thuê bao của các ô đất

| STT | ĐỐI TƯỢNG | QUY MÔ | CHỈ TIÊU | DUNG LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Các khu ở | 527 hộ | 1 máy/hộ | 527 |
| 2 | Các khu công cộng | 1.386m2 | 300m2.sàn/máy | 5 |
| 3 | Trường học | 3 trường |  | 45 |
| 4 | Nhu cầu khác |  |  | 100 |
| Tổng | 677 |

###### Giải pháp quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc

                - Giải pháp thiết kế

- Mạng thông tin khu vực nghiên cứu trong giai đoạn tới sẽ được tổ chức thành các hệ thống riêng trên cơ sở hệ thống hiện có. Đảm nhiệm chức năng thoại, truyền hình, truyền số liệu và truy nhập Internet và mạng truyền thanh/hình.

- Các thuê bao thuộc khu vực nghiên cứu được phục vụ từ tổng đài vệ tinh. Cáp quang cấp cho tổng đài vệ tinh được lấy từ tổng đài

- Chủ đầu tư cần liên hệ với đơn vị cung cấp dịch vụ thông tin liên lạc của khu vực để được cung ứng dịch vụ.

- Từ tổng đài vệ tinh này dự kiến có các tuyến cáp gốc đến các tủ cáp đặt trong khu vực nghiên cứu.

- Vị trí, số lượng và dung lượng tủ cáp trong các ô đất được xác định có tính chất sơ bộ, cần được điều chỉnh cho phù hợp với mặt bằng chính thức của  các ô đất trong các giai đoạn thiết kế sau.

- Mạng lưới cáp đồng từ tủ cáp đến các thuê bao trong đồ án sẽ được thiết kế ở các giai đoạn thiết kế sau, không tính trong đồ án này.

- Dự án quy hoạch chi tiết được trình bày dưới đây sẽ đề cập đến hệ thống thông tin liên lạc chủ yếu là mạng điện thoại cơ bản với:

- Hệ thống cáp truyền dẫn từ tổng đài (trạm đầu) khu vực đến các bộ tập trung tín hiệu, tủ phân phối MDF đặt tại các khu công trình công cộng, dịch vụ, khách sạn... trong khu vực phù hợp với quy hoạch kiến trúc và số lượng các thuê bao.

- Hệ thống thông tin điện thoại di động không thuộc phạm vi của đồ án quy hoạch này.

                - Mục tiêu cần đạt được

- Hệ thống thông tin liên lạc phải đáp ứng được thông tin cơ bản thoả mãn sự đòi hỏi phục vụ của toàn khu vực như điện thoại, fax và internet.

- Hệ thống thông tin liên lạc phải được hoà vào mạng viễn thông quốc gia và quốc tế.

- Hệ thống chuyển mạch và truyền dẫn (kỹ thuật số) phải đảm bảo cho các thông tin, trong đó kể cả truyền số liệu với máy tính.

- Thoả mãn các dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng phục vụ các thuê bao trong khu vực.

                - Yêu cầu kỹ thuật

- Hệ thống cáp truyền dẫn phải được lắp đặt đi ngầm theo tiêu chuẩn ngành và dung lượng phải đủ đáp ứng đưọc nhu cầu thuê bao của từng khu vực.

- Cáp được treo cùng cột với hệ thống điện, cần bó gọn để đảm bảo mỹ quan đô thị, nếu có thể luồn chung vào một ống PVC mềm.

- Khoảng cách 50m chiều dài tuyến cáp phải được xây dựng lắp đặt 01 tủ phân phối chính MDF.

- Tủ phân phối chính MDF phải là loại tủ đảm bảo chống được mọi thời tiết và được treo trên cột điện cao tối thiểu 0.5m cách mặt hè và phải đủ dung lượng thuê bao của khu vực.

                - Hệ thống truyền hình và internet

- Nội dung: Hệ thống trục tín hiệu truyền hình và các tủ phân phối cấp tín hiệu truyền hình CATV cho toàn bộ khu quy hoạch. Phần lưới phân phối đề cập tới vị trí các tủ chia tín hiệu chờ sẵn cấp cho từng hộ riêng. Phần các công trình cao tầng đề cập tới tủ nhận và phân phối tín hiệu truyền hình tổng trong tòa nhà.

- Mục tiêu của đồ án: đảm bảo nhu cầu, nhu cầu phát triển các vùng xung quanh, nâng cao độ tin cậy, thẩm mỹ cao và an toàn cho con người. Toàn bộ lưới truyền hình trong phạm vi của đề án được thiết kế đi chung với hệ thống cấp điện. Khoảng cách giữa các cáp tín hiệu tuân theo quy định của Việt Nam.

- Hệ thống truyền hình và internet: Hệ thống truyền hình cáp CATV và internet cấp cho dân cư khu vực quy hoạch bằng các trạm chia tín hiệu HUB và tủ chia khu vực. Mỗi tủ có công suất từ 40 - 100 thuê bao.

Bảng tổng hợp khối lượng

| Stt | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đường dây cáp chính | M | 1.304 |
| 2 | Đường dây cáp nhánh | M | 1.471 |
| 3 | Tủ phân phối | Tủ | 12 |

4.7.7. Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và quản lý CTR

Cơ sở thiết kế

- Quy hoạch thoát nước thải và quản lý chất thải rắn theo quy hoạch chung được duyêt.

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam quy hoạch xây dựng QCXDVN 01:2021/BXD.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị QCVN 07:2010/BXD.

- Tiêu chuẩn TCVN 7957: 2008 Thoát nước – Mạng lưới và công trình bên ngoài.

Tiêu chuẩn thoát nước thải và thu gom CTR

- Chỉ tiêu tính toán thoát nước thải được tính theo tiêu chuẩn cấp nước của khu vực. Nhu cầu thu gom thoát nước thải đạt 80% tổng nhu cầu cấp nước.

- Chỉ tiêu chất thải rắn:

- Chất thải rắn sinh hoạt  			0,9 kg/kh.ngđ

- Chất thải rắn công trình hỗn hợp		10% sinh hoạt

Nhu cầu thoát nước thải và thu gom CTR

                - Nhu cầu thoát nước thải

| BẢNG TÍNH NHU CẦU THOÁT NƯỚC THẢI |
| --- |
| TT | Nhu cầu dùng nước | Khối lượng | Đơn vị | Tiêu chuẩn | Đơn vị tính | Nhu cầu (m3/ngđ) |
| 1 | Cấp nước sinh hoạt | 1.961 | người | 80 | l/ng.ngđ | 157 |
| 2 | Công cộng - dịch vụ | 1.386 | m2 sàn | 3 | l/m2 sàn.ngđ | 4 |
| 3 | Trường mẫu giáo | 100 | cháu | 75 | l/cháu/ngđ | 8 |
| 4 | Trường tiểu học | 110 | cháu | 15 | l/cháu/ngđ | 2 |
| 5 | Trường THCS | 95 | cháu | 15 | l/cháu/ngđ | 1 |
| 6 | Hạ tầng kỹ thuật | 538 | m2 | 3 | l/m2.ngđ | 2 |
|  | Cộng |  |  |  |  | 173 |
| Tổng lượng nước thải thu được bằng 80% lượng nước cấp | 139 |

                - Nhu cầu thu gom và xử lý CTR

Bảng tính nhu cầu thu gom và xử lý CTR

| STT | CTR | Số người | Tiêu chuẩn | Nhu cầu (tấn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dân cư | 1.961 | 0,9 | kg/ng.ngày | 1,76 |
| 2 | Các loại khác |  | 10% |  | 0,18 |
| TỔNG | 1,94 |

- Tổng lượng CTR phát sinh dự kiến làm tròn là: 2,0 Tấn/ngđ.

Giải pháp quy hoạch hệ thống thoát nước thải

- Hệ thống: thiết kế hệ thống thoát nước thải độc lập với thoát nước mưa.

- Hệ thống thoát nước thải dự kiến theo sơ đồ như sau:

Bể tự hoại ( cống thu nước thải ( trạm bơm (trạm xử lý nước thải tập trung( kênh mương.

- Nước thải sinh hoạt  phải được xử lý đạt giới hạn B của tiêu chuẩn QCVN08-2008/BTNMT, TCVN 7222-2002  trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

- Mạng lưới: bao gồm tuyến rảnh hộp B300 đặt trên vỉa hè, thu gom từ các công trình, tuyến cống tròn nhựa uPVC hoặc HDPE kích thước D300 – 3600, hố ga thoát nước thải, trạm xử lý thoát nước thải...

- Mạng lưới đường cống đặt trên vỉa hè, hoặc đặt trong khoảng đường dạo của dãy biệt thự ở giữa lô đất.

- Khoảng cách trung bình các hố ga thoát nước thải là 30m. Hố ga có kích thước 1000x1000mm và có độ sâu tối thiểu là 1m.

- Độ sâu chôn cống: Khoảng cách từ mặt đất đến đỉnh cống ( 0,6m.

- Cống khi dẫn qua đường giao thông phải sử dụng cống bằng thép hoặc có tấm đan BTCT để bảo vệ cống.

- Lưu vực thoát nước thải: Toàn bộ dự án thuộc 02 lưu vực thoát nước thải, dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung theo quy hoạch chung đặt trong khu vực nghiên cứu quy hoạch.

Giải pháp thu gom CTR

- CTR sẽ được phân loại tại nguồn. CTR sinh hoạt, gồm có 2 loại: CTR vô cơ và CTR hữu cơ. CTR vô cơ như vỏ chai, thuỷ tinh, kim loại, ni lông, giấy… sẽ thu gom để sử dụng lại hoặc tái chế. CTR vô cơ không tái sử dụng được sẽ thu gom để đốt và chôn lấp hợp vệ sinh. CTR hữu cơ như rau, vỏ hoa quả và các thức ăn thừa thải ra sẽ được thu gom riêng để sản xuất phân vi sinh.

- Trên các trục đường khu vực, công viên cây xanh sẽ bố trí các thùng rác 2 ngăn dung tích 120- 240lít với khoảng cách 100 - 150m một thùng.

- CTR được thu gom hằng ngày bằng xe chuyên dụng để vận chuyển đến trạm trung chuyển CTR tập trung của khu vực. Vị trí đặt tại đất hạ tầng kỹ thuật phía Bắc dự án.

- CTR của khu vực sẽ được vận chuyển và xử lý tại khu xử lý CTR theo quy hoạch chung của Thành phố.

| BẢNG TỔNG HỢP HẠNG MỤC THOÁT NƯỚC THẢI |
| --- |
| STT | HẠNG MỤC | ĐƠN VỊ | KHỐI LƯỢNG |
| 1 | CỐNG TNT D250 | M | 1162 |
| 2 | CỐNG TNT D300 | M | 1.206 |
| 3 | GA THU NƯỚC THẢI | CÁI | 135 |
| 4 | TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI | TRẠM | 2 |
| 5 | TRẠM BƠM | TRẠM | 1 |
| 6 | ĐIỂM TRUNG CHUYỂN CTR | ĐIỂM | 3 |

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

5.1. Căn cứ

- Luật quy hoạch đô thị.

- Nghị định số 37/2010/NĐ- CP ngày 07/04/2010 của chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

- Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ xây dựng về hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị

- Các văn bản pháp quy khác có liên quan.

5.2. Phạm vi nghiên cứu và mục tiêu đánh giá môi trường chiến lược

- Phạm vi về không gian:

- Không gian trực tiếp: Bao gồm toàn bộ diện tích nằm trong ranh giới lập quy hoạch chi tiết, tỉ lệ 1/500.

- Không gian ảnh hưởng: Các khu vực lân cận ranh giới nghiên cứu quy hoạch.

- Phạm vi về thời gian: Phân tích đánh giá môi trường tại thời điểm hiện tại, diễn biến môi trường khi chưa thực hiện quy hoạch, phân tích diễn biến môi trường khi thực hiện quy hoạch và đưa dự án vào hoạt động.

5.3. Mục tiêu đánh giá môi trường chiến lược

- Trong phạm vị nghiên cứu quy hoạch chi tiết, tỉ lệ 1/500, việc đánh giá môi trường chiến lược này mang tính định hướng, làm cơ sở để Chủ đầu tư thực hiện công tác báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định khi tiến hành lập dự án đầu tư xây dựng.

- Thu thập, phân tích, đánh giá sơ bộ hiện trạng môi trường.

- Xác định mức độ tác động tích cực và tiêu cực đến môi trường của việc thực hiện quy hoạch.

- Phân tích đánh giá môi trường tại thời điểm hiện tại, diễn biến môi trường khi chưa thực hiện quy hoạch, phân tích diễn biến môi trường khi thực hiện quy hoạch và đưa dự án vào hoạt động

- Xác định các vấn đề về môi trường đã hoặc chưa giải quyết được trong đồ án quy hoạch này, trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp và kế hoạch để giảm thiểu ô nhiễm và bảo vệ môi trường trong khu vực, đảm bảo các yêu cầu, tiêu chuẩn về môi trường:

- Tiêu chuẩn chất lượng nước mặt: TCVN5942-1995- Các thông số chính

| Tt | Thông số | Đơn vị | Giá trị giới hạn |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | B |
| 1 | pH |  | 6-8,5 | 5,5-9 |
| 2 | BOD5 | mg/l | <4 | <25 |
| 3 | COD | mg/l | >10 | >35 |
| 4 | Oxy hòa tan | mg/l | ≤ 6 | ≤ 2 |
| 5 | Chất rắn lơ lửng | mg/l | 20 | 80 |
| 6 | Asen | mg/l | 0,05 | 0,1 |
| 7 | Amoniac theo N | mg/l | 0,05 | 1 |
| 8 | Phenola | mg/l | 0,001 | 0,02 |
| 9 | Dầu mỡ | mg/l | 0 | 0,3 |
| 10 | Coliform | MPN/100ml | 5000 | 10000 |

- Tiêu chuẩn chất lượng nước ngầm: TCVN5944-1995- Các thông số chính

| Tt | Tên gọi | Đơn vị | Tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Asen | mg/l | 0,05 |
| 2 | Tổng chất rắn hòa tan | mg/l | 750-1500 |
| 3 | Chì | mg/l | 0,05 |
| 4 | Clorua | mg/l | 200-600 |
| 5 | Mangan | mg/l | 0,1-0,5 |
| 6 | Nitrat | mg/l | 45 |
| 7 | pH |  | 6,5-8,5 |
| 8 | Fe | mg/l | 1,0-5,0 |
| 9 | Coliform | MPN/100ml | 3 |
| 10 | Độ cứng theo CaCO3 | mg/l | 300-500 |

- Tiêu chuẩn chất lượng không khí: QCVN 05:2009.

| Tt | Thông số | Trung bỉnh 1 giờ | Trung bình 8 giờ | Trung bình 24 giờ | Trung bình năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 350 |  | 125 | 50 |
| 2 | CO | 30000 | 10000 |  |  |
| 3 | NO2 | 200 |  |  | 40 |
| 4 | O3 | 180 | 120 | 80 |  |
| 5 | Bụi lơ lửng | 300 |  | 200 | 140 |
| 6 | PM10 |  |  | 150 | 50 |
| 7 | Pb |  |  | 1,5 | 0,5 |

- Tiêu chuẩn âm học- tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư, mức ồn tối đa cho phép: QCVN26:2010.

| Khu vực | Thời gian |
| --- | --- |
|  | 6h-18h | 18h-22h | 22h-6h |
| Bệnh viện, thư viện, nhà điều dưỡng, nhà trẻ, nhà thờ, chùa chiền | 50 | 45 | 40 |
| Khu dân cư, khách sạn, nhà nghỉ, cơ quan hành chính | 60 | 55 | 50 |
| Khu dân cư xen kẽ khu vực thương mại, dịch vụ, sản xuất | 75 | 70 | 50 |

5.4. Phương pháp đánh giá

Sử dụng phương pháp ma trận để đánh giá chi tiết các tác động trong các dự án xây dựng đến môi trường.

Việc đánh giá mức độ tác động và giải pháp giảm thiểu dựa trên kinh nghiệm và các tiêu chuẩn về môi trường có liên quan.

5.5. Đề xuất danh mục các dự án đầu tư xây dựng cần thực hiện đánh giá tác động môi trường

- 1 Trạm xử lý nước thải.

- Điểm tập kết chất thải rắn.

### 5.5.1. Các nguồn gây ô nhiễm môi trường của đồ án

Các hoạt động của dân cư và hoạt động thương mại trong ranh giới quy hoạch sẽ là một nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường (nước, không khí, đất).

Các dự án xây dựng khu dịch vụ, nhà ở sẽ được diễn ra và là nguồn gây ô nhiễm môi trường như san lấp; vận chuyển; thi công xây dựng và vận hành hoạt động.

Hệ thống giao thông trong dự kiến cũng sẽ ảnh hưởng đến môi trường khu vực.

5.6. Tác động của dự án đến môi trường

### 5.6.1. Các tác động đến môi trường kinh tế - xã hội

Quy hoạch sẽ góp phần làm thay đổi diện mạo của khu vực theo chiều hướng đẹp hơn, với lối kiến trúc hài hoà, phù hợp với định hướng quy hoạch chung.

Dự án là động lực thúc đẩy phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng vui chơi giải trí của khu vực: Hệ thống đường đi bộ, các khuôn viên công cộng, khuôn viên cây xanh và các tiện ích xã hội khác. Đảm bảo được nhu cầu sử dụng và vui chơi giải trí của người dân.

Các tác động đến kinh tế chủ yếu thể hiện ở những điểm sau:

Xây dựng một khu dân cư hiện đại, góp phần tăng quỹ nhà ở, diện tích cây xanh, vui chơi giải trí nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Góp phần phát triển đô thị hoá và nâng cao đời sống nhân dân trong phạm vi địa phương, cải thiện điều kiện cảnh quan và môi trường của khu vực.

Tăng cường thêm hệ thống hạ tầng cơ sở cho khu vực như: Đường giao thông nội bộ, trạm biến áp, thông tin liên lạc…

Nâng cao năng lực quản lý, thực hiện các quy hoạch trong tương lai.

### 5.6.2. Tác động đến môi trường nước

Khu vực lập quy hoạch nằm trong khu vực đồng ruộng, kênh mương nội đồng. Hiện tại chất lượng nguồn nước khu vực còn khá tốt. Hiện nay, hoạt động sống của người dân trong khu vực đã gây ô nhiễm cục bộ môi trường nước mặt tại đây như làm tăng độ đục, hàm lượng chất rắn lơ lửng do nước mưa chảy tràn mang theo bụi, đất đá. Tuy nhiên, các tác động này không kéo dài, mức độ ô nhiễm do nó gây ra cũng không lớn.

Khi quy hoạch dự án, quá trình san lấp, tôn nền sẽ làm thu hẹp dòng chảy và ô nhiễm nguồn nước mặt.

Sinh khối thực vật trong khu vực nếu không được làm sạch trước khi tiến hành san lấp thì số còn lại sẽ bị phân huỷ. Đây cũng chính là nguyên nhân gây ô nhiễm đất, nước ngầm và sụt lún nền móng công trình sau này. Tuy nhiên, đây không phải khu vực bổ cập nước ngầm và khả năng thấm của tầng đất thấp nên tác động đến nước ngầm có thể bỏ qua.

Nếu nước thải sinh hoạt chưa xử lý, thải trực tiếp vào hệ thống thoát nước của khu vực sẽ gây ra các tác động sau:

Chất rắn lơ lửng trong nước thải sẽ gây ra các vấn đề tắc nghẽn các cống thoát nước tại khu vực, gây ra tình trạng ứ đọng nước thải, phát sinh mùi hôi, ảnh hưởng đến môi trường không khí xung quanh và làm mất mỹ quan khu vực.

Chất hữu cơ dễ phân huỷ trong nước thải (chủ yếu là cacbonhydrat) nếu không được xử lý trước khi xả vào nguồn nước, sẽ làm suy giảm nồng độ ôxy hoà tan trong nước do vi sinh vật sử dụng ôxy hoà tan để phân giải các chất hữu cơ. Ngoài ra, lượng dầu mỡ có trong nước thải sinh hoạt sẽ hạn chế sự hoà tan, xâm nhập ôxy vào nguồn nước do đó ảnh hưởng đến khả năng hô hấp, quang hợp của thuỷ sinh vật khu vực, đồng thời ảnh hưởng đến khả năng tự làm sạch của nguồn nước.

### 5.6.3. Tác động đến môi trường không khí

- Các yếu tố tác động đến môi trường không khí:

+ Bụi phát sinh từ việc đào đắp, phát quang cỏ dại.

+ Bụi phát sinh từ việc vận chuyển đất đá san lấp.

+ Khí thải từ động cơ phương tiện.

+ Ô nhiễm tiếng ồn do hoạt động đào đắp, vận chuyển đất đá san lấp.

- Các tác động trên cũng xảy ra tức thời. Bụi chủ yếu là bụi cát, đất nên tổn hại do nó gây ra chủ yếu là tổn hại vật lý, như tổn thương niêm mạc đường hô hấp. Ngoài ra, bụi còn che phủ thân lá cây cối làm giảm khả năng quang hợp, cản trở sự phát triển của cây xanh. Các chất thải CO, NOx, SOx…chủ yếu sinh ra từ các phương tiện vận chuyển nên tải lượng ô nhiễm không cao nên mức độ tác động chỉ dừng lại ở mức kích ứng đường hô hấp chứ không gây ra những tổn hại nghiêm trọng hơn.

- Khí thải từ hoạt động giao thông ra vào khu vực quy hoạch là những nguồn thải di động, rất khó kiểm soát. Bên cạnh đó, theo định hướng quy hoạch có thể thấy thời gian hoạt động của các phương tiện giao thông không nhiều, tập trung chủ yếu tại các ngã ba, ngã tư và các bãi đậu xe, dễ dàng phát tán nhờ gió do khu vực thoáng và rộng, vì vậy mức độ tác động do khí thải từ các phương tiện này đến chất lượng môi trường không khí là không lớn.

- Bên cạnh đó, mùi hôi từ các khu vực lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt tại điểm tập trung, khu dịch vụ công cộng…cũng gây ra ảnh hưởng đáng kể đến môi trường sống của dân cư trong khu vực.

### 5.6.4. Tác động đến hệ môi trường đất

Quy hoạch làm thay đổi hoàn toàn địa hình, địa mạo khu vực. Các đặc tính lý, hoá của đất sẽ thay đổi do tiếp xúc với loại đất mới dùng để san lấp; độ ẩm, độ rỗng, khối lượng riêng, độ mùn…cũng bị thay đổi do các con đường trao đổi chất trước đây bị phá vỡ.

Nước mưa chảy tràn cuốn theo bụi bặm, đất cát sẽ tự thấm trong khuôn viên dự án. Các loại CTR sinh hoạt và CTR xây dựng nếu không được thu gom cũng ảnh hưởng đến chất lượng đất đai trong vùng và có thể trở thành nơi lưu trú của các loài côn trùng, bò sát có hại và là nguồn phát sinh dịch bệnh cho người lao động trên công trường.

Đối với các loại chất thải nguy hại như dầu, mỡ…khi thải bỏ trực tiếp vào môi trường đất, chúng sẽ thấm dần vào đất và gây độc cho các sinh vật sống trong đất. Nguy hiểm hơn trong dầu mỡ bôi trơn máy móc thường chứa PCBs. Đây là một loại hoá chất rất độc hại, có khả năng tích luỹ sinh học trong cơ thể sinh vật.

Bên cạnh đó, sinh khối thực vật trong khu vực nếu không được dọn sạch trước khi tiến hành san lấp thì phần sinh khối còn lại có khả năng gây sụt lún nền móng công trình sau này. Khả năng giảm thể tích lớn nhất do quá trình phân huỷ sinh học của các hợp chất hữu cơ khoảng 50% so với thể tích ban đầu, có thể gây sụt lún trung bình 5cm tại khu vực quy hoạch.

Ô nhiễm đất do ô nhiễm không khí: Không khí bị ô nhiễm chứa các khí SO2, NOx…Khi gặp mưa, các chất khí trong nước mưa tạo thành axit làm chua đất. Các axit hoà tan, các axit kim loại kiềm, các muối cacbonat làm hình thành muối trong đất làm tăng độ mặn của đất. Tuy nhiên, theo định hướng quy hoạch, các loại hình hoạt động đều không có khả năng tạo ra một nguồn ô nhiễm lớn tới mức tạo ra mưa axit.

Ô nhiễm đất do nước thải: Nước thải nếu không được xử lý thải ra nguồn tiếp nhận sẽ làm ô nhiễm nguồn nước mặt. Vào mùa mưa, nước chứa ô nhiễm này tràn qua phần thấp của khu đất sẽ làm tăng hàm lượng kim loại nặng trong đất.

Nhìn ở góc độ kinh tế, quy hoạch sẽ tạo ra các tác động tích cực cho đất đai khu vực. Cụ thể, quy hoạch sẽ làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất, thay đổi cảnh quan. Cơ cấu và mục đích sử dụng đất ở đây sẽ làm tăng thêm giá trị khu đất, mang lại lợi ích kinh tế cho nhà đầu tư, góp phần tăng ngân sách cho địa phương, cảnh quan thiên nhiên sẽ thay đổi theo hướng đẹp hơn, do đó giá trị thẩm mỹ và tinh thần sẽ tăng lên.

### 5.6.5. Tác động đến hệ sinh thái khu vực

Thảm thực vật bề mặt biến mất hoàn toàn thay thế bằng thảm thực vật khác theo quy hoạch. Như vậy, các mối quan hệ sinh thái trước đây (quan hệ về mạng lưới thức ăn, ký sinh, cộng sinh…) sẽ bị phá vỡ. Tuy nhiên, sự phá vỡ này không phải là chấm dứt hoàn toàn mà là sự chuẩn bị cho các mối quan hệ thay thế. Theo quy hoạch mới, phần diện tích cây xanh và mặt nước được thiết kế mới hài hòa với nhau, nhằm đảm bảo điều hòa vi khí hậu và cảnh quan cho khu vực.

### 5.6.6. Tác động đến xã hội

Việc xây dựng khu dân cư mới sẽ gây ảnh hưởng phần nào đến dân cư hiện trạng xung quanh khu vực: thay đổi về tập tục sinh hoạt, về hình thái kiến trúc cảnh quan tự nhiên.

5.7. Các  biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động của môi trường

5.7.1. Lồng ghép mục tiêu bảo vệ môi trường trong các giải pháp quy hoạch

Về bố cục, trong các khu dân cư có để dành các khoảng không gian trống để xây dựng các công trình nhà văn hoá, công viên vườn hoa với nhiều khoảng trống trồng cây, sân chơi tạo nên các khoảng xanh và thông thoáng ngay trong lòng khu ở. Các đường trong khu có vỉa hè rộng, trồng cây xanh hai bên đường.

Với cách bố cục được tổ chức và xây dựng với nhiều khoảng trống và diện tích trồng cây xanh, thảm cỏ lại có các khu cây xanh mặt nước xen kẽ thì đây sẽ là một khu ở khá đẹp và hạn chế ô nhiễm, lọc sạch không khí, hạn chế bụi, tạo môi trường ở sinh hoạt trong lành, hiện đại, tiện nghi. Đây sẽ là khu dân cư hiện đại, xanh, sạch, đẹp một khu điển hình về sự trong lành môi trường khu vực.

Khu vực nhà ở hiện trạng, đất ở hiện trạng, thương mại dịch vụ, công trình công cộng...: có nguy cơ phát sinh lượng lớn nước thải và chất thải rắn. Bố trí thùng rác công cộng, thu gom và xử lý triệt để chất thải phát sinh. Hệ thống xử lý nước thải tập trung đảm bảo thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT trước khi xả thải ra nguồn.

Giải pháp về quy hoạch: Có hai phương pháp đồng thời được thực hiện là phương pháp xử lý tự nhiên và phương pháp sử dụng trạm xử lý đối với nước thải khi chảy ra khỏi khu dân cư. Hệ thống thoát nước thải được thiết kế hoàn toàn độc lập với thoát nước mưa, toàn bộ nước thải được thu gom về 1 trạm xử lý nước thải, nước thải sau khi xử lý đạt chuẩn sẽ đổ vào hệ thống thoát nước mưa. Hệ thống thoát nước mưa toàn bộ sẽ được đổ vào các mương nước và kết hợp sử dụng các phương pháp tự nhiên như sử dụng sinh vật thuỷ sinh có khả năng lọc nước, cân bằng hệ sinh thái.

5.7.2. Các quy định cụ thể nhằm phát triển môi trường bền vững

  - Bảo vệ môi trường nước mặt

Quan trắc, giám sát chất lượng nước mặt, kiểm soát lưu lượng và chất lượng nước thải tại các nguồn phát thải lớn (khu biệt thự nghỉ dưỡng, nhà hàng, nhà ở hiện trạng…) đảm bảo xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT.

Thực hiện xử lý nước thải phát sinh theo từng khu chức năng. Sau khi xử lý sơ bộ tại mỗi khu, nước thải đưa ra hệ thống cống thoát nước thải chung và đưa về trạm xử lý tập trung trong khu vực.

  - Bảo vệ môi trường không khí

Hoạt động giao thông: Định hướng xây dựng khoảng cách ly môi trường (trồng cây xanh, kênh thoát nước…) giữa khu vực phát sinh nguồn ô nhiễm do hoạt động giao thông đến khu dân cư.

Hoạt động sinh hoạt: Khuyến khích dùng khí tự nhiên hay dùng điện thay cho việc sử dụng nhiên liệu than dầu trong khu dân cư.

Quan trắc môi trường không khí định kỳ (02 lần/năm tại nút giao thông chính, khu vực tập trung dân cư).

Trồng cây xanh cách ly tại các công trình nhạy cảm môi trường: Cây xanh, mặt nước trong khu vực có tác đụng điều hòa vi khí hậu, hấp thụ các chất ô nhiễm trong môi trường không khí (giảm bụi, ồn). Đặc biệt vùng đệm tại các nguồn phát sinh các chất ô nhiễm.

  - Bảo vệ môi trường do tiếng ồn

Nguồn gây ô nhiễm tiếng ồn trong khu vực chủ yếu từ hoạt động giao thông.

Những tác động của tiếng ồn đối với sức khỏe con người thường khó đánh giá. Tuy nhiên một số có thể xác định do ô nhiễm âm thanh song có các biểu hiện khác nhau: nhức đầu, rối loạn tiêu hóa, rối loạn giác ngủ, các tình trạng trầm cảm, rối loạn tính cách, v.v...

  - Bảo vệ môi trường đất

Điều tra theo dõi khảo sát bảo vệ hệ sinh thái bản địa, trồng cây cải tạo phục hồi hệ sinh thái, tận dụng giống cây trồng có trong khu vực.

Thực hiện các biện pháp giảm thiểu, xử lý triệt để nước thải, chất thải rắn phát sinh gây ô nhiễm môi trường đất tại khu dân cư và khu vui chơi trong khu vực.

  - Biện pháp quản lý chất thải rắn

Để nâng cao công tác quản lý chất thải rắn, chất thải rắn các khu chức năng phải được phân loại ngay tại nguồn phát sinh, cụ thể chất thải rắn sinh hoạt phân thành 3 loại: Chất thải rắn hữu cơ, chất thải rắn có thể tái chế và chất thải rắn vô cơ.

Khu vực bãi đỗ xe: Bãi đỗ xe cần tính toán việc trồng cây xanh xung quanh bãi đỗ xe, nghiên cứu biện pháp bố trí khuất tầm mắt không gây ảnh hưởng đến khu ở dân cư.

Khu vực trạm biến áp: cùng với việc xây dựng hàng rào xung quanh công trình thực hiện trồng cây với chiều rộng 2m bao quanh công trình để không gây ảnh hưởng tới môi trường xung quanh.

# KINH TẾ XÂY DỰNG

6.1. Tổng hợp khối lượng đầu tư xây lắp

Kinh phí đầu tư được tính toán trong phạm vi của dự án có quy mô khoảng 17,1 ha

### 6.1.1. Kinh phí đền bù – Giải phóng mặt bằng:

Theo bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Kinh phí đền bù đất nông nghiệp:

- Đất trồng hoa màu: 15.212,7 m2 x 28.000 đồng = 425,96 triệu đồng

- Đất trồng cây lâu năm: 3.906,9 m2 x 26.000 đồng = 101,58 triệu đồng

Kinh phí đền bù đất rừng sản xuất: 31.360,2 m2 x 21.000 đồng = 658,56 triệu đồng

Tổng cộng: 1.186,1 triệu đồng (A).

### 6.1.2. Kinh phí đầu tư xây lắp các công trình kiến trúc: (B)

| STT | HẠNG MỤC | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (triệu/đơn vị) | THÀNH TIỀN (triệu đồng) | CƠ SỞ PHÁP LÝ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất ở |  |  |  | 523,251.1 |  |
| 1,1 | Công trình nhà ở biệt thự | Diện tích sàn m2 | 4,774.6 | 9.8 | 47,000.9 | Bảng 5 Quyết định 610/QĐ-BXD |
| 1,2 | Công trình nhà ở liền kề | Diện tích sàn m2 | 48,656.7 | 7.8 | 381,224.9 | Bảng 5 Quyết định 610/QĐ-BXD |
| 1,3 | Công trình nhà ở xã hội | Diện tích sàn m2 | 17,296.2 | 5.5 | 95,025.3 | Bảng 2 Quyết định 610/QĐ-BXD |
| 2 | Đất công trình - dịch vụ |  |  |  | 150,856.4 |  |
| 2,1 | Công trình trường mẫu giáo | học sinh | 98 | 59.0 | 5,781.8 | Bảng 6 Quyết định 610/QĐ-BXD |
| 2,2 | Công trình trường tiểu học | học sinh | 1,393 | 29.3 | 40,795.5 | Bảng 8 Quyết định 610/QĐ-BXD |
| 2,3 | Công trình trường trung học cơ sở | học sinh | 1,721 | 37.4 | 64,344.8 | Bảng 9 Quyết định 610/QĐ-BXD |
| 2,4 | Công trình nhà văn hóa | Diện tích sàn m2 | 896.5 | 7.4 | 6,634.2 | Bảng 25 Quyết định 610/QĐ-BXD |
| 2,5 | Công trình thương mại dịch vụ | Diện tích sàn m2 | 4,500.0 | 7.4 | 33,300.0 | Bảng 25 Quyết định 610/QĐ-BXD |
| 3 | Đất cây xanh cảnh quan - TDTT | Diện tích đất m2 | 5,903.6 | 2.0 | 11,807.2 | Tạm tính |
| 4 | Công trình hạ tầng kỹ thuật | ha | 16.4 | 9,902.0 | 162,413.2 | Bảng 56 Quyết định 610/QĐ-BXD |
|  | TỔNG |  |  |  | 848,327.9 |  |

Tổng cộng chi phí: (A) + (B) = 849.514,0 triệu đồng

Làm tròn: 850 Tỷ đồng

7.2. Hiệu quả của việc đầu tư xây dựng

- Xây dựng được một khu đô thị mới hiện đại và năng động tại trung tâm thành phố.

- Tăng cường hệ thống hạ tầng kỹ thuật và tầng xã hội cho Thành phố và khu vực.

- Nâng cao bộ mặt đô thị trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

7.1. Kết luận

- Trên đây là thuyết minh tổng hợp Quy hoạch chi tiết cải tạo chỉnh trang đô thị khu dân cư tổ 8, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái , tỉnh Yên Bái, do Công ty Cổ phần Dịch vụ Tư vấn Thiết kế IBSTAC là đơn vị tư vấn lập.

- Khu dân cư tổ 8, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái nằm trong phạm vi ranh giới phát triển đô thị của quy hoạch chung xây dựng thành phố Yên Bái và vùng phụ cận. Nhìn tổng thể, đây được coi như một dự án phát triển đô thị lớn, đem đến các cơ hội về nhà ở, thương mại dịch vụ cho người dân phường Yên Ninh. Uỷ ban Nhân dân thành phố Yên Bái đã phối hợp với tư vấn phát triển quy hoạch chi tiết tổng thể dự án trên diện tích 171.049,5 m2  để tối ưu hóa tiềm năng của khu vực dự án.

- Quy hoạch chi tiết cải tạo chỉnh trang đô thị khu dân cư tổ 8, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái , tỉnh Yên Bái đã đạt được mục tiêu của đồ án, áp dụng những nguyên tắc thiết kế tối ưu:

+ Được phát triển hợp l‎ý trong mối quan hệ cảnh quan

+ Tối đa hóa tiềm năng công trình và đặc điểm tự nhiên độc đáo của khu đất quy hoạch

+ Giảm thiểu tác động xấu đến môi trường và cảnh quan tự nhiên của khu vực;

+ Mang lại lợi ích và lợi nhuận cho cộng đồng và tối đa hóa mối quan tâm của các nhà đầu tư.

Khu dân cư tổ 8, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái sẽ được phát triển thành công một khu ở kết hợp dịch vụ thương mại và các không gian tiện ích đồng bộ, đảm bảo các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Không gian kiến trúc hài hòa với cảnh quan chung. Khai thác, sử dụng đất có hiệu quả, đồng thời đảm bảo sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững, mang tính phục vụ cao.

7.2. Kiến nghị:

Đề nghị Phòng Quản lý đô thị thành phố Yên Bái xem xét, thẩm định và trình Uỷ Ban nhân dân thành phố Yên Bái phê duyệt để các đơn vị liên quan có cơ sở triển khai các bước tiếp theo đáp ứng yêu cầu, tiến độ đề ra.

Về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, cải tạo - đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật như đường xá, thoát nước, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc... cần có giải pháp hiệu quả khi triển khai thực hiện dự án và thực hiện tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Để đồ án Quy hoạch chi tiết cải tạo chỉnh trang đô thị khu dân cư tổ 8, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái , tỉnh Yên Bái sớm được thực hiện cần có những chính sách cơ chế phù hợp, kính đề nghị UBND thành phố Yên Bái, phường Yên Ninh giúp đỡ và tạo điều kiện cho việc thực thi quy hoạch được đồng bộ.

PHẦN PHỤ LỤC VĂN BẢN PHÁP LÝ

PHẦN PHỤ LỤC BẢN VẼ