CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------o0o----------

THUYẾT MINH TỔNG HỢP

QUY HOẠCH CHI TIẾT TỈ LỆ 1/500

KHU DÂN CƯ THÔN TÂN AN XÃ NGHĨA AN

ĐỊA ĐIỂM:  THÔN TÂN AN, XÃ NGHĨA AN, TP QUẢNG NGÃI

TỈNH QUẢNG NGÃI.

| ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ GIÁM ĐỐC | ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TƯ VẤN GIÁM ĐỐC |
| --- | --- |

Tháng 8 năm 2022

# I. PHẦN MỞ ĐẦU

# 1. Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch:

Quảng Ngãi là một tỉnh ven biển nằm ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. Tỉnh lỵ là thành phố Quảng Ngãi, nằm cách thành phố Hồ Chí Minh 820 km về phía Bắc, cách thành phố Đà Nẵng 146 km về phía Nam và cách Hà Nội 908 km về phía Nam tính theo đường Quốc Lộ 1. Là một tỉnh ven biển, Quảng Ngãi nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của miền Trung (Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi), ở vào trung độ của đất nước.

Nhằm mục đích tái định cư kết hợp đấu giá một số lô để góp phần thực hiện hạ tầng cho khu dân cư.

Việc thực hiện lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư thôn Tân An, xã Nghĩa An là hết sức cần thiết, nhằm thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế của địa phương và tăng cường khả năng dung nạp, khớp nối hạ tầng kỹ thuật xung quanh phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, làm cơ sở trong quá trình thực hiện theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của đồ án đã phê duyệt và phục vụ cho công tác quản lý qui hoạch xây dựng, quản lý đất đai, góp phần chỉnh trang đô thị, góp phần ổn định đời sống, tạo sự đồng thuận, hài lòng của nhân dân trong khu vực, đảm bảo an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường;

2. Cơ sở thiết kế quy hoạch:

- Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/ 6/ 2014;

- Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Luật Quy hoạch đô thị số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017;

- Nghị định 37/2010/NĐ-CP Về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị và Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD;

- Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng đặc thù;

- Căn cứ Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

- Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng;

- Căn cứ quyết định số 7135/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 về việc quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư thôn Tân An, xã Nghĩa An.

- Căn cứ quyết định số 1301/QĐ-UBND ngày 08/04/2022 về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán quy hoạch chi tiết TL 1/500 Khu dân cư thôn Tân An, xã Nghĩa An.

- Bản đồ đo đạc hiện trạng tỷ lệ 1/500 do tư vấn khảo sát và bản đồ giải thửa do UBND Tp Quảng Ngãi cung cấp;

- Các số liệu, tài liệu kinh tế xã hội huyện Tư Nghĩa do UBND Tp Quảng Ngãi cung cấp;

- Một số dự án đã và đang triển khai thực hiện tại khu vực;

- Qua điều tra khảo sát tại hiện trường.

II. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ QUY HOẠCH

1. Mục tiêu quy hoạch:

- Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư thôn Tân An, xã Nghĩa An phục vụ tái định cư theo chủ trương; Nhằm phát triển cơ sở hạ tầng xã Nghĩa An, tạo quỹ đất tái định cư, đấu giá quỹ đất, góp phần thu ngân sách cho thành phố, đẩy nhanh phát triển đô thị và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Đầu tư xây dựng khu đô thị văn minh, hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, gắn kết chặt chẽ với cảnh quan xung quanh, đảm bảo phát triển ổn định, bền vững, phù hợp với định hướng quy hoạch chung thành phố Quảng Ngãi đến năm 2030 đã được phê duyệt. Phù hợp với tầm nhìn đến năm 2050.

- Làm cơ sở pháp lý và cơ sở kỹ thuật cho việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng, quản lý xây dựng theo đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

2. Nhiệm vụ quy hoạch:

- - Xác định quy mô, ranh giới khu vực quy hoạch;

- Xác định tính chất, vai trò của khu vực quy hoạch;

- Thu thập số liệu hiện trạng kinh tế, xã hội. Phân tích và đánh giá đúng hiện trạng tự nhiên; hiện trạng sử dụng đất, sử dụng công trình, cảnh quan kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật của khu vực;

- Đề xuất các giải pháp theo các nhu cầu sử dụng đất trong khu quy hoạch. Cân đối hợp lý việc sử dụng đất đai và xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, tiêu chí về quản lý quy hoạch xây dựng đô thị;

- Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan hợp lý, thiết kế đô thị hiện đại đồng thời phù hợp với đặc thù của địa phương. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, phù hợp với hiện trạng; khớp nối đồng bộ, phù hợp với Quy hoạch chung, Quy hoạch phân khu đã được phê duyệt và khu vực lân cận;

3. Giới hạn và phạm vi quy hoạch:

Phạm vi ranh giới Khu dân cư thôn Tân An, xã Nghĩa An, tại xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi có diện tích khoảng 0,59 ha.

+ Phía Đông: Giáp Đường bê tông ven biển;

+ Phía Tây: Giáp đất nhà dân;

+ Phía Nam: Giáp đất nhà dân;

+ Phía Bắc: Giáp khu nghĩa địa;

III. Đặc điểm hiện trạng khu đất xây dựng

1. Vị trí và đặc điểm điều kiện tự nhiên:

1.1. Vị trí địa lý:

Vị trí khu đất thuộc thôn Tân An, xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi với diện tích khoảng 0,59 ha.

1.2. Địa hình:

Khu vực lập quy hoạch có địa hình tương đối bằng phẳng, cao độ hiện trạng từ 3,62-4,15m, mặt đường hiện trạng nằm phía Đông khu đất có cao độ 4,11.

1.3. Khí hậu:

Khu vực thiết kế xây dựng nằm trong xã Nghĩa An nên chịu ảnh hưởng chung của khu vực. Nhiệt độ trung bình hằng năm là 260c, thời tiết chia làm 2 mùa rõ rệt.

* Khí hậu:

- Đặc điểm nổi bật của vùng này mang tính chất nhiệt đới nóng ẩm, một năm phân làm 2 mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô.

- Nhiệt độ trung bình hằng năm là 25,70C.

* Độ ẩm:

- Độ ẩm tăng nhanh vào mùa mưa, hằng năm độ ẩm lớn vào tháng 09 đến tháng 03 năm sau.

- Độ ẩm tương đối bình quân là 85,3%.

- Độ ẩm tương đối thấp nhất là 36,3%.

- Độ ẩm tương đối cao nhất là 88,2%.

*Bốc hơi:

- Vào những mùa hè lượng bốc hơi lên đến 112mm.

- Vào các tháng mùa mưa lượng bốc hơi thấp chiếm từ 10-20% và từ 20-40% vào những tháng cuối mùa mưa.

* Nắng:

- Từ tháng 09 đến tháng 12 nắng nhiều trung bình có 200 - 270 giờ nắng.

- Từ tháng 04 đến tháng 07 trung bình có 250 - 270 giờ nắng.

- Từ tháng 10 đến tháng 02 năm sau là nắng ít nhất trung bình từ 120 - 180 giờ.

* Gió:

- Hướng gió thịnh hành trong các năm là hướng Đông Bắc và Tây  nam.

- Vận tốc gió trung bình cả năm là 2,2m/s. Tốc độ lớn nhất là 20 - 40m/s.

* Mưa:

- Mưa nhiều nhất là từ tháng 08 đến tháng 11 năm sau, những tháng mùa mưa lượng mưa cao nhất có thể lên đến 1.100 – 1.600mm/tháng và chiếm khoảng 40% lượng mưa cả năm.

*Thuỷ văn:

- Khu vực quy hoạch nằm ven sông Phú Thọ (là hợp lưu của sông Vệ với sông Trà Khúc), sông Vệ và sông Trà Khúc, phía Bắc và phía Nam giáp cách Cửa Đại và Cửa Lở.

1.3. Địa hình công trình:

- Khu đất xây dựng Khu dân cư nằm trên vùng đất nông nghiệp, đất thuộc ranh giới quy họach có độ chênh cao cục bộ từ 0,5 m, so với cao trình dự kiến san nền chênh cao từ 0,5-1,0m

1.4. Địa chất công trình:

- Khu đất xây dựng khu dân cư nằm trong địa hình  có cấu tạo bề mặt là đất sắt pha cát, vì vậy địa chất tương đối ổn định.

- Theo cấu tạo của địa chất nói trên thì việc xây dựng các công trình trên khu đất tương đối thuận lợi.

1.5. Địa chất thủy văn:

Theo báo cáo khảo sát thăm dò địa chất thuỷ văn của liên hiệp các xí nghiệp khảo sát xây dựng (Bộ Xây dựng) thì nguồn nước ngầm có trữ lượng khai thác dồi dào được bổ sung từ nước sông Trà Khúc thẩm thấu qua lớp cát bồi, tập trung chủ yếu ven sông Trà Khúc về hai phía hạ lưu. Nước ngầm chất lượng tương đối tốt và là nguồn cung cấp nước hiện nay cho thành phố Quảng Ngãi.

2. Hiện trạng dân cư và lao động:

2.1. Hiện trạng dân cư: Không có dân cư

Khu vực dự án không có dân cư .

2.2. Hiện trạng lao động: Không có.

3. Hiện trạng sử dụng đất:

Khu vực có tổng diện tích đất 5.915,76m². Trong đó phần lớn là đất nông nghiệp

| HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT |
| --- |
| TT | KÍ HIỆU | LOẠI ĐẤT | DIỆN TÍCH (m2) | CƠ CẤU % |
| 1 | CLN | Đất trồng cây lâu năm | 0,00 | 0,00% |
| 2 | BHK | Đất trồng cây hàng năm | 5.507,41 | 93,10% |
| 3 | LUC | Đất trồng lúa | 0,00 | 0,00% |
| 4 | DHT | Đất xây dựng công trình hiện trạng | 25,00 | 0,42% |
| 5 | DTL | Đất mương, mặt nước | 0,00 | 0,00% |
| 6 | NTD | Đất nghĩa địa | 182,74 | 3,09% |
| 7 | DGT | Đất giao thông, đường nội bộ | 200,61 | 3,39% |
| TỔNG CỘNG | 5.915,76 | 100% |

4. Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

Hiện trạng san nền thoát nước mưa: Khu vực nghiên cứu có địa hình tương đối bằng phẵng. Hệ thống cấp, thoát nước chưa có, nước mặt tự chảy ra phía biển và một phần tự thấm.

Hiện trạng giao thông đối ngoại: Có đường giao thông ven biển ở phía Đông có nền đường rộng 10,0 m bằng bê tông.

Hiện trạng giao thông đối nội: Trong khu vực nghiên cứu chưa có đường giao thông.

Hiện trạng cấp điện :Ở đầu Tây Nam có đường dây điện 22KV chạy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam tạo ra một phần hành lang an toàn nằm trong ranh đất quy hoạch.

Hiện trạng cấp nước: Khu vực nghiên cứu hiện chưa có đường ống cung cấp nước sạch.

Thoát nước bẩn: Khu vực chưa có hệ thống thoát nước bẩn

5. Đánh giá tổng hợp hiện trạng (SWOT)

5.1. Thuận lợi:

- Khu đất nằm ở vị trí gần trục giao thông đối ngoại  xã Nghĩa An.

- Khu đất xây dựng có địa hình tương đối bằng phẳng do đó trong quá trình tính toán san nền đảm bảo không gây ngập úng cho các khu vực giữ lại chỉnh trang đô thị và đảm bảo được tính kết nối các cao trình theo quy hoạch định hướng được duyệt và kết nối được cao trình của các nút giao thông hiện trạng đã hoàn thiện, chỉnh nén các mương thoát nước tự nhiên không gây lãng phí quỹ đất.

5.2. Khó khăn:

- Toàn bộ hệ thống đấu nối ngoài ranh giới qui hoạch cách xa ranh giới qui họach cần phải được thỏa thuận giữa các bên có liên quan trước khi thống nhất lập dự án.

- Khi tiến hành xây dựng cần tránh tình trạng ngập úng gây thiệt hại cho các khu vực còn lại chưa xây dựng.

IV. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA ĐỒ ÁN

1. Tính chất:

Là khu đô thị mới hiện đại, đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; gắn kết chặt chẽ với cảnh quan xung quanh, góp phần đẩy nhanh tiến trình đô thị hoá của thành phố Quảng Ngãi nói chung và xã Nghĩa An nói riêng.

2. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính:

Căn cứ đồ án quy hoạch chung được duyệt, hiện trạng xây dựng và các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, đề xuất các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu để thiết kế đồ án như sau:

| TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Chỉ tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Dân số dự báo | người | 100 |
| II | Sử dụng đất |  |  |
| 1 | Tổng diện tích quy hoạch | m2 | 5.915,7 |
| 2 | Chỉ tiêu sử dụng đất |  |  |
| 2.1 | - Đất ở | m²/người | 8 - 50 |
| 2.2 | - Đất cây xanh | m²/người | >2 |
| 2 | Tầng cao công trình |  |  |
|  | - Nhà ở | Tầng | ≤ 5 |
| 3 | Mật độ xây dựng |  |  |
|  | - Nhà ở | % | 80 - 90 |
| III | Hạ tầng kỹ thuật |  |  |
| 1 | Tỷ lệ đất giao thông | % | >20 |
| 2 | Cấp điện |  |  |
|  | - Sinh hoạt | KW/hộ | ≥3 |
| 3 | Cấp nước |  |  |
|  | - Sinh hoạt | Lít/người.ngđ | ≥150 |
| 4 | Tỉ lệ thu gom, xử lý nước thải | % (nước cấp) | ≥80 |
| 5 | Tỷ lệ đường có hệ thống thoát nước mưa | % | 100 |
| 6 | Chất thải rắn | Kg/người/ng.đêm | 0,8 - 1 |
|  |  | Tỉ lệ thu gom | ≥ 90% |

V. ĐỀ XUẤT BỐ CỤC QUY HOẠCH KIẾN TRÚC :

Phương án đề xuất được nghiên cứu dựa trên định hướng quy hoạch chung được duyệt.

Các phương án đề xuất phải tuân theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn, đúng chức năng sử dụng, không gây lãng phí cho việc đầu tư.

Các giải pháp quy hoạch phải dựa trên thực tế hiện trạng tại khu vực nghiên cứu về điều kiện địa hình, điều kiện tự nhiên và xã hội ...

Bố cục không gian kiến trúc phải đảm bảo được các chức năng sử dụng, các khoảng lùi, chỉ giới, khoảng cách giữa hai công trình.v.v.. theo qui định. Ngoài ra phải tổ chức không gian công viên cây xanh hợp lý đảm bảo mật độ theo qui định và bố trí các chủng loại cây xanh phù hợp.

Bố cục không gian kiến trúc phải đảm bảo các góc nhìn, tầm nhìn và trường nhìn cho các điểm nhấn không gian chung.

Bố cục không gian kiến trúc tốt mang lại hiệu quả sử dụng lâu dài, góp phần làm tăng giá trị thẩm mỹ cho đô thị nói chung và công trình nói riêng. Bố cục không gian kiến trúc phải tuân thủ các giá trị mỹ học và tính lịch sử cũng như tính thời sự của đô thị hiện tại, đảm bảo phát triển bền vững và lâu dài.

VI. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

1. Cơ cấu sử dụng đất:

| BẢNG CÂN BẰNG SỬ DỤNG ĐẤT (5,915,76 m2) |
| --- |
| TT | Sử dụng đất | Đơn vị | Diện tích | Tỷ lệ % |
| 1 | Đất ở liên kế (25lô) | m2 | 2.690,06 | 45,47% |
| 2 | Vườn hoa cây xanh | m2 | 799,06 | 13,51% |
| 3 | Đất đầu mối HTKT ( BXLNT) | m2 | 28,00 | 0,47% |
| 4 | Giao thông + HTKT | m2 | 2.398,64 | 40,55% |
|  | Tổng cộng | m2 | 5.915,76 | 100% |

2. Bảng phân lô đất ở liên kế

| STT | Tên lô | Diện tích (m2) | Số lô | MĐXD tối đa (%) | Mặt cắt đường |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Liên kế 1 (LK1) |
| 1 | 01 | 121,50 | 1,00 | 90,00 | 25,5M |
| 2 | 02 đến 03 | 126,00 | 2,00 | 90,00 | 14,5M |
| 3 | 04 đến 05 | 112,00 | 2,00 | 90,00 | 14,5M |
| 4 | 06 đến 10 | 96,00 | 5,00 | 90,00 | 14,5M |
| 5 | 11 đến 12 | 120,00 | 2,00 | 90,00 | 14,5M |
| II | Liên kế 2 (LK2) |  |  |  |
| 1 | 01 | 120,82 | 1,00 | 90,00 | 14,5M |
| 2 | 02 | 110,65 | 1,00 | 90,00 | 14,5M |
| 3 | 03 đến 04 | 100,00 | 2,00 | 90,00 | 14,5M |
| 4 | 05 đến 07 | 90,00 | 3,00 | 90,00 | 14,5M |
| 5 | 08 | 121,50 | 1,00 | 90,00 | 25,5M |
| 6 | 09 | 126,00 | 1,00 | 90,00 | 25,5M |
| 7 | 10 | 108,00 | 1,00 | 90,00 | 25,5M |
| 8 | 11 | 128,51 | 1,00 | 90,00 | 25,5M |
| 9 | 12 | 93,45 | 1,00 | 90,00 | 9,5M |
| 10 | 13 | 93,63 | 1,00 | 90,00 | 9,5M |

* Ưu điểm:

- Diện tích đất ở hợp lý, việc bố trí các lô đất ở liên kế có diện tích khác nhau làm đa dạng các loại đất ở.

- Diện tích cây xanh lớn làm tăng giá trị quỹ đất ở, tạo môi trường cảnh quan kiến trúc đẹp cho khu ở.

- Diện tích giao thông lớn, mặt cắt đường 13,5m và 9,5m thuận lợi cho việc bố trí hạ tầng kỹ thuật và trồng  cây xanh trên các vỉa hè.

* Nhược điểm:

- Diện tích giao thông lớn làm tăng chi chí đầu tư xây dựng hạ tầng.

VII. THIẾT KẾ ĐÔ THỊ

1. Đối với loại hình nhà ở:

Nhà ở liên kế :

- Kiến trúc chủ đạo:

- Xây dựng phù hợp với cảnh quan xung quanh, tạo mỹ quan đô thị. Khuyến khích ứng dụng các mô hình kiến trúc xanh, hiệu quả năng lượng, cải thiện được vi khí hậu.

- Hình thức kiến trúc hiện đại, sử dụng các tông màu sáng, mái bằng hoặc mái ngói, công năng bên trong linh hoạt theo nhu cầu sử dụng ( ở, kinh doanh, …).

- Khuyến khích trồng cây xanh trong nhà, cây xanh trên mái cũng như tạo những giếng trời lấy sáng và thông thoáng cho nhà phố.

- Màu sắc, vật liệu:

- Chọn màu sáng làm tông màu chủ đạo cho tường ngoài các công trình, nếu chọn màu khác cũng cần đảm bảo là gam màu nhạt.

- Thiết kế màu sắc cho mái nhà, tường ngoài và mặt đường toàn khu phố cần thống nhất và hài hòa theo nguyên tắc phối màu một tông.

- Quy định về quản lý kiến trúc

- Tầng cao: Tối đa 5 tầng

- Mật độ xây dựng tối đa:

| Diện tích lô đất (m2/căn nhà) | ≤ 90 | 100 | 200 | 300 | 500 | ≥ 1 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mật độ xây dựng tối đa (%) | 100 | 90 | 70 | 60 | 50 | 40 |
| CHÚ THÍCH: Lô đất xây dựng nhà ở riêng lẻ còn phải đảm bảo hệ số sử dụng đất không vượt quá 7 lần. |

- Cote tầng 1 so với vỉa hè: 0,15m

- Cote tầng 2 so với tầng 1: 3,9m

- Các tầng trên: 3,6m

- Khoảng lùi: 0m hoặc 2,4m đối với nhà có sân trước.

2. Quy định về các tiện ích trong đô thị:

2.1. Biển quảng cáo ngoài trời:

Quảng cáo trên mặt tường

+ Lắp đặt biển quảng cáo trên mặt tường phù hợp với với tổng thể kiến trúc bên ngoài tòa nhà.

+ Tránh những biển quảng cáo có kích thước và hình dạng che khuất phần cửa sổ của tòa nhà.

Quảng cáo nhô ra

Phần nhô ra của biển quảng cáo có chiều rộng dưới 1,2m, phạm vi lắp đặt là từ 3m tính từ mặt đất cho đến phần thấp tầng.

Quảng cáo sử dụng cửa ra vào

Quảng cáo trên tường (Show window. v.v…) có sử dụng phần cửa ra vào của phần thấp tầng tòa nhà nên có nội dung mang lại vẻ nhộn nhịp cho khu phố.

Quảng cáo trên tầng thượng

Không được đặt quảng cáo dành cho tầng thượng tại phần cao tầng của tòa nhà.

Thiết kế

+ Bố trí không gian tối thiểu cần thiết đối với quảng cáo ngoài trời.

+ Bố trí quảng cáo tập trung. hình dáng. màu sắc, thiết kế có độ thống nhất.

+ Minh họa quảng cáo có thiết kế hài hòa với kiến trúc tòa nhà và phong cảnh xung quanh.

2.2. Không gian ven đường

Cây ven đường

+ Hình thành cảnh quan cho đường bộ bằng việc trồng cây xanh nhiều lớp như cây cao, cây bụi, cây phủ đất sẽ tạo ra một hệ thống cây xanh lập thể, tạo cảm giác mảng khối.

+ Cây trồng được sử dụng ở đây chủ yếu bao gồm các loại cây nở hoa, ngoài ra điểm thêm các loài cây có lá màu để tạo ra hệ thống cây xanh nhiều màu sắc.

+ Để đảm bảo an toàn cho không gian người đi bộ sẽ phải tránh những loại cây chiều cao lỡ cỡ gây cản trở tầm nhìn.

+ Ngoài cây xanh tạo bóng mát phía ngoài chỉ giới đường đỏ (phía công cộng) còn trồng thêm một số cây xanh tạo bóng mát rải rác trong không gian khoảng lùi, đồng thời thêm vào một cách đồng bộ các công trình phụ ven đường như ghế đá, tạo không gian nghỉ chân ven đường.

+ Đối với loại cây bụi thấp và cây phủ đất cần tránh trồng độc một loại cây trên một diện tích rộng mà phải trồng nhiều loại xen kẽ nhau để thực hiện phương pháp trình diễn nhiều sắc màu vui nhộn và giúp giảm chi phí bảo dưỡng như cắt tỉa.

+ Ở nơi dành được nhiều diện tích làm đất cây xanh. sẽ làm vườn đá hay hòn non bộ để tạo cảnh quan cây xanh phong phú đa dạng và tạo mảng khối.

Mặt đường (trong trường hợp vỉa hè là khoảng đất trống)

+ Sử dụng vật liệu. màu sắc. độ ráp mịn. kiểu lát đường phải đảm bảo tính đồng bộ và tính liên tục với mặt đường phía đường công cộng. Trong đó, so với đường công cộng, với thiết kế tinh tế hơn, sẽ tạo ra cảnh quan thân thiện gần gũi.

+ Với việc sử dụng mặt lát khối cài mắc (Interlocking Block. chèn cát)… sẽ tạo ra được mặt đường có độ thấm nước cao. Nhờ đó, nâng cao hiệu quả đưa nước mưa tuần hoàn trở lại đất, giảm nhẹ gánh nặng đối với hệ thống thoát nước, góp phần chăm sóc cho cây trồng.

+ Đối với khu vực dựng ghế đá hay ghế tựa một người ngồi làm chỗ nghỉ ngơi thư giãn, sẽ làm mặt đường lát gỗ chẳng hạn để tạo ra không khí yên tĩnh, nhẹ nhàng.

Chiếu sáng

+ Hệ thống chiếu sáng sẽ dùng đèn đường (cao khoảng 7,5 – 8,5m) trong trường hợp cần thiết để đảm bảo độ sáng an toàn trên vỉa hè.

+ Chú ý đến hiệu ứng ánh sáng vào ban đêm như sử dụng đèn màu, phản chiếu ánh sáng lên cây xanh và cảnh quan tự nhiên.

Ghế ngồi nghỉ và tạo hình nghệ thuật đường phố

+ Trong giới hạn không làm ảnh hưởng đến người đi bộ, bố trí ghế ngồi một người hay ghế đá dưới bóng cây sẽ tạo ra không gian nghỉ ngơi thư giãn.

+ Một khu phố bố trí tối thiểu hai thùng rác dành cho người đi bộ. Nơi đặt thùng sẽ để ở trong dải cây dọc không gian đi bộ.

2.3. Hệ thống cây xanh

+ Đối với các vườn hoa trong khu dân cư : không xây dựng các công trình kiến trúc làm che khuất tầm nhìn, ảnh hưởng mỹ quan, chỉ xây dựng các công trình biểu tượng, tác phẩm nghệ thuật ngoài trời, ghế nghỉ, đường đi dạo …

+ Các hồ nước, vòi phun nước (nếu có) phải được vệ sinh chăm sóc thường xuyên, tránh tình trạng gây ô nhiễm môi trường. phát sinh mầm bệnh cho con.

+ Các loại cây xanh trong vườn hoa phải được nghiên cứu kỹ lưỡng cả về chiều cao, màu sắc, mùa rụng lá, ... nhằm làm tăng cảnh quan cũng như cảm thụ của khách. Không trồng những loại cây ăn quả, có mùi thơm thu hút côn trùng, ... gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người và môi trường xung quanh.

+ Cây xanh dọc theo trục giao thông là cây lấy bóng mát, tạo cảnh quan, ra hoa, Tùy theo lộ giới từng tuyên đường mà trồng những loại cây có kích thước và hình dáng phù hợp.

+ Hoa trang trí: nên chọn loại ra hoa quanh năm, màu sắc đẹp, không có mùi thu hút côn trùng. Hoa phải cắt xén thường xuyên và hạn chế độ cao từ 35 - 55 cm.

VIII. QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI HẠ TẦNG KỸ THUẬT:

1. Giao thông:

1.1. Cơ sở thiết kế:

Căn cứ Đồ án Quy họach chung Vùng kinh tế Thi Phổ đã được phê duyệt.

Các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, và tài liệu khác:

+ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây dựng : QCXDVN01:2008/BXD.

+ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị: QCXDVN 07:2010/BXD.

+ TCXDVN 104 : 2007 "Đường đô thị – Yêu cầu thiết kế "

+ TCXDVN 4054 : 2007 "Đường đô thị – Yêu cầu thiết kế "

Các quy hoạch, dự án có liên quan trong khu vực nghiên cứu.

1.2. Nguyên tắc thiết kế:

Mạng lưới đường giao thông tuân thủ các đồ án quy hoạch có liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phù hợp với định hướng phát triển không gian trong đồ án.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật các tuyến đường tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

Hệ thống đường đảm bảo khớp nối thuận lợi giữa khu vực quy hoạch với các khu chức năng khác của đô thị; giữa các dự án đang triển khai và phương án quy hoạch.

Xây dựng hệ thống vận tải đảm bảo mối quan hệ hỗ trợ chức năng tốt nhất, các tuyến đường được phân cấp quản lý rõ ràng, làm tiền đề cho sự phát triển của khu vực.

1.3. Quy hoạch mạng lưới:

Giao thông đối ngoại, đối ngoại

Để khớp nối với hạ tầng khung của đô thị, đồ án cập nhật giải pháp quy hoạch đối với tuyến đường nội bộ như sau: Xây dựng các tuyến đường nội bộ.

* Mặt cắt 1-1 (Bn=14,50m):

- Bề rộng mặt đường: 	Bm=7,50m

- Bề rộng vỉa hè: 		Bvh=2x3,50m

* Mặt cắt 2-2 (Bn=9,50m):

- Bề rộng mặt đường: 	Bm=6,00m

- Bề rộng vỉa hè: 		Bvh=0,50+3,00m

|  | BẢNG THỐNG KÊ ĐƯỜNG GIAO THÔNG |
| --- | --- |
| STT | KÝ HIỆU MẶT CẮT | VỈA HÈ | LÒNG ĐƯỜNG | MẶT CẮT ĐƯỜNG GT | CHIỀU DÀI (M) |
| 1 | 1-1 | 2x3,50 | 7.50 | 14,50 | 105,04 |
| 2 | 2-2 | 0,50+3,00 | 6,00 | 9,50 | 41,01 |

1.4. Xác định chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng

Chỉ giới đường đỏ: là đường ranh giới phân định giữa phần lô đất để xây dựng công trình và phần đất được dành cho đường giao thông hoặc các công trình kỹ thuật hạ tầng.

Chỉ giới đường đỏ của mạng lưới đường được xác định trên cơ sở các trắc ngang điển hình được xác định cụ thể trên bản vẽ quy hoạch giao thông.

Chỉ giới xây dựng: là đường giới hạn cho phép xây dựng nhà, công trình trên lô đất.

2. Chuẩn bị kỹ thuật:

2.1. Cơ sở thiết kế:

- Căn cứ bản đồ đo đạc địa hình do chủ đầu tư cung cấp.

- Bản đồ nguy cơ ngập lụt của tỉnh Quảng Ngãi do trung tâm Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai - Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi cung cấp.

- Tài liệu thuỷ văn do trạm thuỷ văn Quảng Ngãi cung cấp.

- Tài liệu “Báo cáo tổng hợp nghiên cứu quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006-2015”.

- Tuân theo TCVN 7957-2008: “Thoát Nước-Mạng Lưới Bên Ngoài Và Công Trình”

- Căn cứ đồ án Quy hoạch chung Thị Trấn La Hà đã được phê duyệt.

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây dựng : QCXDVN 01:2008/BXD.

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị: QCXDVN 07:2010/BXD.

2.2. Nguyên tắc thiết kế:

Kết hợp giữa mặt bằng tổ chức không gian và tận dụng địa hình tự nhiên để giảm khối lượng san đắp nền.

Nền sau khi san đắp phải thuận tiện cho việc thoát nước mặt tự chảy vào hệ thống thoát nước mưa, độ dốc đường thuận tiện cho giao thông.

Mạng lưới thoát nước mưa phân bố đều trên toàn diện tích xây dựng, thiết kế theo nguyên tắc tự chảy. Lợi dụng địa hình và hệ thống thoát nước hiện trạng để xây dựng hệ thống thoát nước hợp lý, giảm chi phí đầu tư.

Các tuyến cống thoát nước được thiết kế và xây dựng đồng bộ khi thi công xây dựng đường giao thông để giảm khối lượng đào đắp và phá dỡ nền đường.

2.3. Giải pháp san nền:

Tận dụng địa hình tương đối bằng phẳng của khu đất hiện trạng; các lô đất trong khu vực được tổ chức san nền với hướng dốc xuôi về các tuyến đường giao thông bao quanh và thoát nước ra hệ thống thoát nước chung của đô thị theo quy hoạch chung được duyệt; độ dốc san nền trong các lô dao động từ 0,2% ( 0,4%, hệ số đầm chặt K=0.9. Cao độ nền công trình khống chế lấy cao hơn cao độ tim đường tại khu vực từ 0,1-0,3m.

Trong khu vực nghiên cứu có một số khu vực dân cư hiện hữu. Những khu vực có cao độ nền xấp xỉ với cao độ nền khống chế, giữ nguyên theo cao độ nền hiện trạng. Những khu vực có cao độ nền nhỏ hơn cao độ khống chế, khi xây dựng cải tạo, cần tôn nền công trình theo cao độ khống chế của khu vực đó.

2.4. Giải pháp thoát nước: Nước mưa, nước thải

* Đặc điểm hiện trạng :

Căn cứ hiện trạng hệ thống thoát nước mưa và nước thải tại khu dân cư  hầu hết thoát theo độ dốc tự nhiên và tự thấm tại các bể tự hoại.

* Giải pháp thiết kế thoát nước mưa và nước bẩn:

- Thoát nước mưa và nước thải đi riêng

- Toàn bộ hệ thống thoát nước được thiết kế nằm trên vỉa hè để đảm bảo thoát nước cho khu dân cư.

- Tính toán lưu lượng thoát nước thải cho dân cư:

- Lưu lượng nước thải bẩn được lấy bằng 80% lưu lượng nước cấp :

Qb = 0.8 x 63.84m3=51.07m3/ngđ.

- Lưu lượng  nước mưa:

Tính toán lưu lượng nước mưa được tính theo phương pháp cường độ giới hạn.

Công thức xác định lưu lượng nước mưa cho đoạn cống : Qtt = q x ( x F

Trong đó :

. Qtt : Lưu lượng thoát cuả cống (l/s )

. q : Cường độ mưa tính toán (l/s x Ha)

. ( : Hệ số dòng chảy -Phụ thuộc loại mặt phủ ( Tra bảng ) .

. F : Diện tích lưu vực thoát ( Ha ).

- Dựa theo khí hậu chung của khu vực Quảng Ngãi -Lượng mưa khoảng trong 20 phút : q20 = 294  (l/s x Ha )

- Giải pháp thoát nước:

- Hệ thống thoát nước: gồm thoát nước mưa và nước thải sinh hoạt

- Hệ thống thoát nước thải được thu gôm vào tuyến mương B400, sau dó dẫn xả vào hệ thống  xử lý lắng lọc ba ngăn trước khi thoát ra ht thoát nước chung.

- Hệ thống thoát nước mưa thoát theo hướng dốc tự nhiên theo đường đồng thời được thu gôm vào các hố ga thu nước đặt trên các tuyến giao thông nhờ các lưới thu nước, nước mưa được xả vào tuyến ống chính  ф400 – ф600.

- Hệ thống thoát nước được bố trí nằm trên vỉa hè các trục đường nội bộ, cống nằm dưới lòng đường phải dùng cống BTLT chịu lực.

# - Kết cấu sử dụng cống tròn, cống hộp chôn ngầm độ dốc 0.1% - 0.5%  và các hố ga thu nước đặt dọc trên các tuyến đường nội bộ khu dân cư.

- Thống kê số liệu thoát nước mưa :

| TT | Tên vật tư | Đơn vị | Khối lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Tuyến thoát nước mưa BTLT D400 | m | 55 |  |
| 02 | Tuyến thoát nước mưa BTLT D600 | m | 86 |  |
| 03 | Tuyến thoát nước mưa BTLT D800 | m | 28 |  |
| 04 | Tuyến thoát nước mưa BTLT D1200 | m | 125 |  |
| 05 | Hố ga, Cửa thu nước | cái | 10;16 |  |

- Thống kê số liệu thoát nước thải :

| TT | Tên vật tư | Đơn vị | Khối lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Tuyến thoát nước thải HDPE 400 | m | 307 |  |
| 02 | Hố ga | cái | 15 |  |

3. Cấp nước

3.1 Cơ sở lập quy hoạch

- Căn cứ bản đồ đo đạc địa hình do chủ đầu tư cung cấp.

- Tiêu chuẩn TCXDVN 33:2006 Mạng lưới đường ống cấp nước và công trình.

- Tiêu chuẩn TCVN 2622-1995 Kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy cho nhà và công trình.

- Yêu cầu thiết kế.

- Căn cứ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2008/ BXD và QCVN 07: 2010/ BXD.

3.2. Nguyên tắc thiết kế

Mạng lưới đường ống cấp nước được thiết kế là mạng vòng khép kín kết hợp mạng cụt.

Việc tính toán mạng lưới dựa trên các cơ sở sau:

Áp lực nước tại điểm tiêu thụ không được nhỏ hơn 22m trong điều kiện bình thường và không được nhỏ hơn 15m khi có cháy xảy ra.

Tất cả các đường ống cấp nước phải chôn sâu dưới mặt đất ít nhất là 0,70m.

Mạng lưới đường ống được tính toán đảm bảo trong 2 trường hợp bất lợi nhất:

Giờ dùng nước lớn nhất.

Giờ dùng nước lớn nhất + cứu hỏa.

3.3. Phương án cấp nước

- Căn cứ hiện trạng cấp nước quanh khu dân cư hầu hết dùng nước máy và giếng đóng để cấp nước sinh hoạt.

- Hiện có đường ống D100 chạy dọc trên trục đường  bê tông xi măng đi UBND xã Nghĩa An cách khu dân cư khoảng 250m nên có thể lấy nước từ đường ống này cấp cho khu dân cư.

Tính toán nhu cầu dùng nước:

- Nước sinh hoạt: Đây là đô thị loại 5 theo QCVN : 01/2008/BXD

Tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt lấy 100 Lít/NGƯỜI / NGÀY ĐÊM Theo quy hoạch có khoảng 125 người (Tính trung bình 1 hộ 05 người)

QSH = QTC * N/1000

QSH = QTC * N/1000 = 100 * 125/1000 = 12.5 M3/ngđ

- Nước vườn hoa, công viên 3 lít/m2/ngđ:  569.86*3/1000=1.71m3/ngđ

- Nước rửa đường 0.5 lít/m2/ngđ:  2394.62*0.5/1000= 1.19m3/ngđ

# BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU DÙNG NƯỚC

| TT | TÊN HỘ TIÊU THỤ | CÔNG SUẤT (M3) |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | Nước sinh hoạt Nước rửa đường Nước vườn hoa, công viên Tổng cộng Hệ số không đồng điều Kngày Max Lưu lượng yêu cầu Tổn hao rò rỉ 5% Dự phòng 5% | 12.5 1.18 1.71 15.4 1,2 18.48 0.924 0.924 |
|  | Tổng lưu lượng tính toán | 63.84(m3) |

# Nhu cầu dùng nước: 63.84 m3/ngày

# * Giải pháp quy hoạch:

- Lấy nguồn nước từ đường ống cấp nước ф100 theo hiện trạng trên trục đường đi UBNN xã dẫn về cấp cho khu dân cư.

# - Hệ thống đường ống: Xây dựng tuyến ống ф100, ống ф50 chôn ngầm dọc theo vỉa hè các trục đường theo quy hoạch.

-  Để xác định lưu lượng dùng nước và hạn chế thất thoát rò rỉ, cần lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng nước cho tất cả các hộ dùng nước.

- Bố trí các họng cứu hoả trên đường ống ф100 dọc theo trục chính đường nội bộ.

- Thống kê số liệu :

| TT | Tên vật tư | Đơn vị | Khối lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Đường ống cấp nước D100 | m | 313 |  |
| 02 | Đường ống cấp nước D50 | m | 272 |  |
| 03 | Trụ cứu hoả | tru | 02 |  |

* Phòng Cháy chữa cháy:

- Hiện tại khu dân cư chưa có hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy. Quy hoạch giai đoạn này có thể lấy nguồn nước từ đường ống cấp nước ф100 thông qua các trụ cứu hoả để cấp nước phòng cháy chữa cháy cho khu dân cư. Ngoài ra cần tận dụng sông hồ, ao để dự trữ nước chữa cháy.

- Vị trí các họng cứu hoả được bố trí thuận tiện cho việc lấy nước cháy : như ở ngã ba, ngã tư các trục đường nội bộ (xem bản vẽ quy hoạch cấp nước).

- khoảng cách tối đa giữa các họng cứu hoả là: 150m

- khoảng cách tối đa giữa họng cứu hoả và mép đường là: 2.5m

4. Cấp điện: Điện chiếu sáng đô thị, Điện sinh hoạt

* Đặc điểm hiện trạng xung quanh khu vực:

- Đường dây 0.4KV hiện trạng: Ngoài khu đất quy hoạch có đường dây 0.4kv đi dọc theo vỉa hè cấp điện cho các hộ dân đang sinh sống xung quang khu đất quy hoạch.

- Đường dây 22KV hiện trạng: Hiện có đường dây 15(22)kv chạy dọc theo phía tây khu đât quy hoạch.

* Nguồn điện trong khu dân cư:

- Hiện nay trong khu dân cư chưa được đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng và sinh hoạt.

- Hiện nay xung quanh khu đất quy hoạch đã có đường dây 0.4kv chạy dọc trên trục đường bê tông có thể đấu nối vào để cấp điện ch 25 hộ dân dân theo quy hoạch.

# - Chiếu sáng công cộng: Xung quanh khu đất quy hoạch được bao quanh bởi các đường nội bộ đã có hệ thống chiếu sáng công cộng dọc đường ven biển phía đông.

# * Tính toán phụ tải:

# - Phụ tải điện sinh hoạt: Theo tiêu chuẩn: QCVN: 01/2008/BXD

# - Lấy chỉ tiêu  2KW/hộ.

# PSH = PTC * N =  2KW * 25 hộ=50KW

- Phụ tải điện chiếu sáng công cộng: Chiếu sáng trong khu dân cư quy hoạch ở giai đoạn này có khoảng 8 bộ đèn 250W/1bóng

# PCS = 250W *  08 bộ = 2.0KW

BẢNG TỔNG HỢP PHỤ TẢI

| TT | TÊN PHỤ TẢI | CÔNG SUẤT (kw) |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | Phụ tải điện sinh hoạt Phụ tải công trình cs công cộng Tổng công suất Hệ số đồng thời Kđt Hệ số sử dụng Ksd Công suất yêu cầu Dự phòng 5% Tổn hao lưới điện 5% | 50 2.0 52 0.8 0.65 27.04 1.35 1.35 |
|  | Tổng công suất tính toán | 29.74 |

# Lấy cos( = 0,85

# Vậy công suất tính toán: Stt = 34.99KVA.

# * Phương án quy hoạch: Xây dựng trạm biến áp và đường dây trong khu dân cư (Xem bản vẽ quy hoạch).

# - Trên cơ sở lưới điện hiện trạng và phụ tải điện tính toán nhu cầu tiêu thụ điện năng cho khu đất quy hoạch cần đầu tư xây dựng hệ thống điện để đảm bảo nhu cầu cung cấp điện sinh hoạt và chiếu sáng.

- Hiện trạng gần khu dân cư đã hệ thống đường dây đường dây 0.4kv chạy dọc đường bê tông phía nam , do đó nên có thể đấu nối vào lưới điện 0.4kv này cấp cho khu dân cư (vị trí đấu nối được thể hiện trên bản vẽ).

- Đối với đường dây 0.4KV sử dụng cáp CXV/DSTA-4*50mm2 đi ngầm  đất, các tủ điện được bố trí trên các trục đường giao thông nội bộ.

- Hệ thống chiếu sáng được nối vào đường dây chiếu sáng hiện trạng chạy dọc trên trục đường ven biển nằm về phía đông khu dân cư.

- Chiếu sáng đường nội bộ trong khu dân cư sử dụng  bóng LED 250W ánh sáng vàng cần đèn 1 bóng, đường dây chiếu sáng sử dụng cáp CXV/DSTA-4*16mm2 luồn trong ống nhựa chôn ngầm đất.

- Thống kê số liệu :

| TT | Tên vật tư | Đơn vị | Khối lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Tuyến đường dây 0.4KV | m | 196 |  |
| 02 | Tuyến đường dây chiếu sáng | m | 217 |  |
| 02 | Trụ đèn chiếu sáng | m | 08 |  |
| 03 | Tủ điện | Tủ | 06 |  |

5. Quy hoạch thông tin liên lạc:

5.1. Cơ sở thiết kế.

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây dựng: QCXDVN 01:2008/BXD;

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị: QCXDVN 07:2010/BXD;

- Tình hình phát triển mạng thông tin liên lạc tỉnh Quảng Ngãi trong những năm gần đây;

- Cấu trúc mạng viễn thông tỉnh Quảng Ngãi;

- Các tiêu chuẩn, quy phạm ngành và các tài liệu có liên quan.

5.2. Mục tiêu phát triển.

Phát triển mạng viễn thông theo hướng hội nhập.

- Xây dựng hạ tầng thông tin có độ an toàn, tin cậy cao và đa kết nối. Xu hướng mới trong triển khai các dịch vụ băng thông rộng; công nghệ truyền dẫn quang học thế hệ mới trong giải pháp mạng; mạng di động thế hệ mới đa dịch vụ;

- Mở rộng vùng phủ sóng thông tin di động nhằm đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt.

5.3. Các chỉ tiêu và nhu cầu tính toán :

- Thuê bao điện thoại cố định : 30 máy/100 dân

- Thuê bao di động: 100 máy/100 dân

- Thuê bao internet băng thông rộng: 25 thuê bao/ 100 dân

- 100% số hộ có tín hiệu truyền hình cáp hoặc truyền hình số.

| Stt | Thành phần | Chỉ tiêu | Khối lượng (TB) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thuê bao cố định | 30 máy/100 người | 264 |
| 2 | Thuê bao di động | 100 máy/ 100 người | 878 |
| 3 | Thuê bao internet băng thông rộng | 25 TB/ 100 người | 220 |
| 4 | Thuê bao truyền hình cáp | 25 TB/ 100 người | 220 |

5.4. Định hướng phát triển mạng viễn thông:

a) Định hướng phát triển chung.

Mạng thông tin khu vực nghiên cứu trong giai đoạn tới sẽ được tổ chức thành các hệ thống riêng trên cơ sở hệ thống hiện có và dần nâng cấp công nghệ mới nhằm đồng bộ với hệ thống toàn tỉnh. Đảm nhiệm chức năng thoại, truyền hình, truyền số liệu và truy nhập Internet.

b) Mạng ngoại vi.

Mạng ngoại vi của khu vực nghiên cứu gồm các hệ thống cống, bể cáp và hầm cáp chạy trên vỉa hè đường. Hệ thống mương dẫn cáp sử dụng kiểu 3D110, nắp bể cáp sử dụng loại nắp gang tròn hoặc nắp đan bê tông.

Ống nhựa bảo vệ cáp dùng ống PVC (110x0,5. Tại mỗi ô qui hoạch sẽ có một bể kết nối cáp thông tin. Đặc biệt những đoạn qua đường nên sử dụng loại ống sắt hoặc kẽm (110x0,65.

Mạng cáp này sử dụng cáp quang hoặc đồng xoắn, tùy theo điều kiện nhà khai thác dịch vụ. Tất cả cáp được chạy trong hệ thống cống, bể cáp của mạng ngoại vi.

Dịch vụ điện thoại di động sẽ được cung cấp cấp bởi mạng điện thoại di động riêng của các nhà cung cấp dịch vụ.

c) Mạng di động.

Mạng thông tin di động phát triển theo hướng mở rộng vùng phủ sóng bằng các biện pháp lắp thêm các trạm BTS đồng thời nâng cấp cấu hình các trạm, chuyển đổi công nghệ theo định hướng đa kết nối hướng đến cung cấp các dịch vụ đa phương tiện trên mạng di động.

Khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tăng cường đầu tư,  tiếp tục phát triển, nâng cấp hệ thống, triển khai các công nghệ và dịch vụ mới (GPRS, 3G, HSDPA…)

d) Mạng internet.

Truy nhập Internet băng rộng sẽ được phát triển theo 2 phương thức qua mạng cáp nội hạt và sóng vô tuyến.

e) Mạng truyền hình.

Mạng truyền hình đảm nhận cung cấp dịch vụ truyền hình (gồm cả miễn phí và có phí) cho cộng đồng sống và làm việc tại khu vực quy hoạch. Nhà cung cấp dịch vụ truyền hình sẽ triển khai mạng tới từng đơn vị qua mạng cáp truyền hình hoặc tín hiệu vệ tinh.

IX. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

Danh mục các từ viết tắt :

BOD			Nhu cầu ôxi sinh hóa

COD			Nhu cầu ôxi hóa học

CO, CO2, SO2	Công thức hóa học của các loại khí : Cacbon monoxit, Cacbonic, Lưu huỳnh dioxit.

CTR			Chất thải rắn

Max			Giá trị cực đại

Min			Giá trị cực tiểu

TCVN		Tiêu chuẩn Việt Nam

VOC			Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi

VLXD		Vật liệu xây dựng

WHO			Tổ chức y tế thế giới

1. Mở đầu :

1.1. Lý do và sự cần thiết phải Đánh giá môi trường chiến lược:

Khu dân cư thôn Tân An, xã Nghĩa An trên địa bàn Thành phố Quảng Ngãi là một trong những khu vực thuộc trung tâm Vùng kinh tế sẽ có tốc độ phát triển nhanh, mật độ dân cư tập trung khá đông đúc xung quanh khu vực quy hoạch. Kết cấu hạ tầng xã hội cũng như hệ thống hạ tầng kỹ thuật của đô thị phức tạp, có mối quan hệ chặt chẽ và tầm ảnh hưởng rộng đến các khu vực lân cận.

Trong quá trình lập quy hoạch, thi công xây dựng các dự án và hoạt động hàng ngày của dân cư đô thị, việc thay đổi môi trường sinh thái hiện trạng; phát sinh những tác động tích cực cũng như tiêu cực đến môi trường xung quanh là điều không thể tránh khỏi.

Để có cơ sở đánh giá chính xác những tác động này, việc quan trắc, kiểm tra, và đánh giá phải được tiến hành nhằm phát hiện những mặt tích cực, tiêu cực trong việc đầu tư xây dựng đến môi trường; đồng thời đề ra các giải pháp ngăn ngừa, bảo vệ kịp thời.

Đánh giá môi trường chiến lược theo đồ án quy hoạch chung chính là sự tổng hợp công tác khảo sát hiện trạng, đánh giá và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường chính xác và hợp lý nhất. Đây là công việc không thể thiếu và mang tính thiết thực trong việc giữ gìn môi trường ngày càng xanh - sạch - đẹp, góp phần trong việc phát triển đô thị bền vững.

1.2. Mục đích của Đánh giá môi trường chiến lược:

- Cụ thể hóa Luật Bảo vệ môi trường , Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 08/09/2006 và Nghị định 140/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 của Chính phủ, Thông tư 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng – trong đó quy định và hướng dẫn việc đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

- Cung cấp thông tin về hiện trạng các môi trường khu vực lập quy hoạch; dự báo và đánh giá những tác động của quy hoạch; đề xuất hoàn chỉnh các giải pháp thiết kế quy hoạch; kiến nghị các chính sách và biện pháp bảo vệ môi trường; đảm bảo cho sự phát triển bền vững của đô thị trong tương lai

- Làm cơ sở, căn cứ ban đầu để tiếp tục lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư xây dựng; lập kế hoạch, chương trình quản lý, quan trắc và giám sát tác động môi trường trong quá trình thực hiện quản lý xây dựng theo quy hoạch.

1.3. Các căn cứ pháp lý Đánh giá môi trường chiến lược:

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005.

- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 08/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Nghị định 140/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 của Chính phủ quy định việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển;

- Thông tư 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây Dựng về hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng của Bộ Xây dựng (QCXDVN 04:2008/QĐ-BXD);

- Các Quy chuẩn kỹ thuật về môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành:

+ QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn;

+ QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung;

+ QCVN 03:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất;

+ QCVN 08:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt;

+ QCVN 09:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm;

+ QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt;

+ QCVN 07: 2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại;

+ QCVN 05:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh;

+ QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh.

1.4. Phạm vi và giới hạn đánh giá môi trường chiến lược:

Phạm vi ranh giới Khu dân cư thôn Tân An, xã Nghĩa An, tại xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi có diện tích khoảng 0,59 ha.

+ Phía Đông: Giáp Đường bê tông ven biển;

+ Phía Tây: Giáp đất nhà dân;

+ Phía Nam: Giáp đất nhà dân;

+ Phía Bắc: Giáp khu nghĩa địa;

1.5. Phương pháp Đánh giá môi trường chiến lược:

Việc lựa chọn phương pháp Đánh giá môi trường chiến lược tùy thuộc điều kiện cụ thể, nhằm đảm bảo hiệu quả trong việc xác định các tác động, điều tra quan trắc các tác động, đánh giá diễn giải các tác động, chọn lọc và kết luận chuẩn xác tác động tổng hợp đối với phạm vi đánh giá tác động môi trường.

Đánh giá môi trường chiến lược đối với đồ án quy hoạch chung đô thị chủ yếu dùng phương pháp chỉ số môi trường kết hợp với phân tích lợi ích / chi phí. Ngoài ra, một số biện pháp khác có thể áp dụng để đánh giá tác động môi trường gồm :

- Phương pháp liệt kê.

- Phương pháp ma trận.

- Phương pháp mạng lưới.

- Phương pháp sử dụng hệ thống thông tin địa lý.

- Phương pháp mô hình hóa ...

2. Đánh giá hiện trạng môi trường trong phạm vi lập quy hoạch:

2.1. Đặc điểm môi trường và các hệ sinh thái đặc trưng :

a. Địa hình, địa mạo:

Khu vực lập quy hoạch có địa hình tương đối bằng phẳng, cao độ hiện trạng từ 3.50-4.40m, thấp hơn mặt đường hiện trạng nằm phía Đông khu đất có cao độ 4.50 m.

b. Địa chất thủy văn, địa chất công trình:

Địa chất thủy văn:

Khu vực qui hoạch chịu ảnh hưởng trực tiếp của lưu vực sông Phú Thọ.

Địa chất công trình:

- Khu đất xây dựng khu dân cư nằm trong địa hình  có cấu tạo bề mặt là đất pha cát, vì vậy địa chất tương đối ổn định.

- Cấu tạo bên dưới nền đất pha cát có khả năng chịu tải, từ trung bình đến tốt.

- Theo cấu tạo của địa chất nói trên thì việc xây dựng các công trình trên khu đất tương đối thuận lợi.

c. Khí hậu:

- Đặc điểm nổi bật của vùng này mang tính chất nhiệt đới nóng ẩm, một năm phân làm 2 mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô.

- Nhiệt độ trung bình hằng năm là 25,70C.

Chất lượng không khí trong vùng quy hoạch được đánh giá dựa trên hệ số ô nhiễm Ki (là tỉ số giữa nồng độ chất ô nhiễm và tiêu chuẩn môi trường về nồng độ chất ô nhiễm đó). Tùy vào giá trị Ki mà chất lượng không khí được phân loại theo bảng sau:

| Hệ số ô nhiễm Ki | Chất lượng không khí | Loại chất lượng |
| --- | --- | --- |
| <0,5 | Rất sạch | I |
| 0,5 - 1,0 | Sạch | II |
| 1,0 - 1,5 | Ô nhiễm nhẹ | III |
| 1,5 - 2,0 | Ô nhiễm nặng | IV |
| >2,0 | Ô nhiễm rất nặng | V |

Nguồn : Viện kỹ thuật nhiệt đới và Bảo vệ môi trường.

Qua khảo sát sơ bộ, hàm lượng bụi, lượng khí thải tại phần lớn các khu vực quy hoạch là không đáng kể. Như vậy có thể thấy rằng chất lượng không khí trong vùng quy hoạch là tương đối tốt. Riêng một số điểm tập trung đông dân cư hiện trạng có ô nhiễm không khí nhẹ, cục bộ do sinh hoạt của người dân và các phương tiện giao thông.

d. Thảm thực vật và hệ sinh thái :

Chủng loại thực vật cũng như động vật nghèo nàn, số lượng mỗi loài không nhiều. Không có các loài quí hiếm cần phải bảo vệ. Nhìn chung, hệ sinh thái tại khu vực này đơn giản, không có gì phức tạp.

2.2. Đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường trong khu vực thiết kế quy hoạch

a. Các nguồn ô nhiễm trong khu vực, bao gồm các công trình nhà ở, công nghiệp, dịch vụ, cơ sở hạ tầng và các yếu tố tự nhiên khác:

Nguồn gây ô nhiễm chính trong khu vực không đáng kể, chủ yếu phát sinh từ sinh hoạt hàng ngày của khu dân cư và hoạt động sản xuất nhỏ của các hộ dân kế cận.

b. Các chất thải gây ô nhiễm, tình hình phân bố và yếu tố lan truyền

Các chất thải gây ô nhiễm chủ yếu trong khu vực bao gồm :

+ Nước thải sinh hoạt :

Vì hiện nay trên địa bàn chưa có hệ thống xử lý nước thải nên trong giai đoạn đầu khi hình thành khu dân cư, nước thải sinh hoạt được xử lý qua bể lắng trước khi thải ra ngoài hệ thống thoát nước thải khu vực.

Lượng nước thải sinh hoạt trung bình tính cho 1000 dân khoảng 150m³/ng.đêm với các chất gây ô nhiễm chính:

BOD : 		40-50 kg	với nồng độ 266-333 mg/l

COD : 		76-95 kg	với nồng độ 506-633 mg/l

Chất rắn lơ lửng : 	100-120 kg	với nồng độ 666-800 mg/l

Dầu mỡ các loại : 	20-15 kg	với nồng độ 133-166 mg/l

Nước mưa chảy tràn cũng là một trong những nguồn gây ô nhiễm đáng kể với thành phần phức tạp gồm nhiều chất ô nhiễm (bùn đất, dầu loang, rác...) và phụ thuộc vào khu vực mà nó chảy qua.

+ Chất thải rắn :

Các chất thải rắn phát sinh trong giai đoạn xây dựng khu dân cư (đất, đá, VLXD…) có thể làm mất mỹ quan, làm thay đổi thành phần và tính chất đất trong vùng.

Rác thải sinh hoạt hàng ngày của khu dân cư chiếm một lượng không đáng kể. Dự tính tổng lượng rác thải của các khu dân cư và công trình trong khu dân cư vào khoảng 0,34 tấn/ngày. Lượng rác thải này có khả năng ảnh hưởng lớn đến chất lượng không khí, đất, nước ngầm trong khu vực; đặc biệt trong quá trình phân hủy còn sinh ra nhiều chất ô nhiễm khác, làm suy giảm chất lượng môi trường trong khu vực.

Thành phần chất thải rắn đô thị được thống kê theo bảng sau

| Thành phần | Tỉ lệ % khối lượng |
| --- | --- |
|  | Khoảng giá trị | Trung bình |
| Chất thải thực phẩm | 6 - 25 | 15 |
| Giấy | 25 - 45 | 40 |
| Cacton | 3 – 15 | 4 |
| Chất dẻo | 2 – 8 | 3 |
| Vải vụn | 0 – 4 | 2 |
| Cao su, da vụn | 0 – 4 | 1 |
| Sản phẩm vườn | 0 – 20 | 12 |
| Gỗ | 1 – 4 | 2 |
| Thủy tinh | 4 - 16 | 8 |
| Can hộp | 2 - 8 | 6 |
| Kim loại | 1 - 5 | 3 |
| Bụi, tro, gạch | 0 - 10 | 4 |
| Tổng cộng |  | 100 |

Nguồn : Quản lý chất thải rắn, Tập 1, NXB Xây dựng, 2001

Hiện tại, mới chỉ có một phần rác thải sinh hoạt của các hộ dân được thu gom và chôn lấp hợp vệ sinh, phần còn lại vẫn chưa xử lý được, cần có giải pháp thích hợp để xử lý lượng rác này. Trong quá trình trung chuyển, một lượng nhỏ rác thải có thể bị rơi vãi và phân tán gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, khả năng này ít xảy ra và tác động không đáng kể.

+ Khói bụi, tiếng ồn :

Phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công trình và trong quá trình lưu thông (chủ yếu từ các phương tiện giao thông). Các tác nhân gây ô nhiễm môi trường này xuất hiện là điều tất yếu trong sinh hoạt hàng ngày.

Trong giai đoạn thi công cao điểm (vào mùa khô), độ ồn được phát sinh từ các phương tiện thi công (xe máy, thiết bị xây dựng, trạm trộn BT, máy phát điện...) được gia tăng đáng kể. Giới hạn độ ồn của các thiết bị xây dựng được thống kê theo bảng sau:

| Thiết bị | Độ ồn cách 15m (dBA) | Độ ồn giới hạn (dBA) |
| --- | --- | --- |
| Máy đóng cọc | 90 - 104 | 95 |
| Máy khoan lỗ | 76 - 99 | 75 |
| Xe tải | 70 - 96 | 75 |
| Máy xúc | 72 - 96 | 75 |
| Máy đầm | 72 - 88 | 75 |
| Máy kéo | 73 - 96 | 75 |
| Máy ủi | 77 - 95 | 75 - 80 |
| Máy trộn bê tông | 71 - 90 | 75 |
| Máy phát điện | 70 - 82 | 75 |
| Máy rung | 70 - 80 | 75 |

Trong điều kiện hiện tại, việc hạn chế, xử lý các tác nhân này chủ yếu thông qua các giải pháp về quy hoạch, biện pháp thi công nhằm hạn chế phần nào sự lan truyền trong môi trường.

c. Tình hình ô nhiễm môi trường và các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường không khí, tiếng ồn, môi trường nước, môi trường đất, cây xanh, cảnh quan, các di tích lịch sử, văn hoá.... :

Tình hình ô nhiễm môi trường không khí, tiếng ồn, môi trường đất, môi trường nước... hiện trạng không đáng kể, mức độ và phạm vi ảnh hưởng chưa nghiêm trọng. Các nguyên nhân gây ô nhiễm hiện trạng chủ yếu chỉ phát sinh trong sinh hoạt hàng ngày của người dân trong khu dân cư.

Hiện trạng trong khu dân cư không có công trình lịch sử, văn hóa nào quan trọng, cần giữ gìn, tôn tạo và phát huy. Bộ mặt kiến trúc cảnh quan khu dân cư vẫn còn ở mức đơn giản, chưa hình thành và chưa có điểm đặc sắc nổi bật.

3. Đánh giá môi trường chiến lược đối với đô thị :

Bên cạnh những lợi ích thiết thực về kinh tế và xã hội thông qua việc quy hoạch xây dựng đô thị mang lại (đã đề cập trong nội dung đồ án quy hoạch), các hoạt động xây dựng và sinh hoạt hàng ngày của người dân trong khu dân cư sẽ gây nên nhiều tác động tiêu cực, làm suy giảm chất lượng môi trường nước, không khí, đất đai, tài nguyên sinh vật...

Để đánh giá cụ thể và chính xác, các tác động được xác định theo 3 giai đoạn chính:

3.1. Giai đoạn chuẩn bị (thiết kế, tiền thi công):

a. Chiếm dụng khu vực sinh thái tự nhiên:

Việc lập quy hoạch xây dựng các công trình và nhà ở trong khu dân cư sẽ tác động đến khu vực sinh thái tự nhiên hiện hữu; Làm giảm thảm thực vật, nơi cư trú của động vật hoang dã; giảm sự đa dạng về mặt sinh học, gia tăng xói mòn đất do thảm thực vật che phủ bề mặt bị suy giảm.

Tuy nhiên, yếu tố này chỉ đóng vai trò thứ yếu do sinh thái tự nhiên trong khu vực không có gì đặc biệt, tác động không đáng kể.

b. Tác động do thay đổi phương thức sử dụng đất:

Trong quá trình thu hồi đất giải phóng mặt bằng sẽ có không ít bộ phận dân cư làm nông nghiệp trong khu vực chịu ảnh hưởng đến công ăn việc làm. Tuy nhiên, ảnh hưởng này không lớn, trong quá trình hình thành khu dân cư, người dân xung quanh sẽ có được hưởng nhiều tiện ích của đô thị.

c. Tác động kinh tế xã hội do tái định cư bắt buộc:

Khu vực quy hoạch không có hộ dân nào sinh sống.

d. Tác động do thiết kế của dự án:

Khu dân cư có vị trí rất thuận lợi về mặt giao thông đường bộ, phù hợp với địa hình tự nhiên. Với tính chất là khu dân cư mới, việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cũng như hạ tầng xã hội trong khu dân cư là rất thuận lợi và phù hợp với định hướng phát triển chung của thị trấn La Hà và huyện Tư Nghĩa.

3.2. Giai đoạn xây dựng:

Giai đoạn triển khai thi công các dự án đầu tư xây dựng cơ bản sẽ nảy sinh những tác động đến môi trường. Những yếu tố này sẽ đóng vai trò làm tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường. Cụ thể :

a) Tập trung lực lượng lao động lớn:

Vấn đề này có thể gây nên một số tác động về mặt xã hội trong giai đoạn xây dựng các công trình. Trong đó những vấn đề có thể nảy sinh là :

- Mâu thuẫn giữa công nhân với người dân địa phương do ý thức chung về bảo vệ môi trường còn hạn chế.

- Khả năng tăng thêm tệ nạn trong khu vực do phần lớn lao động là người địa phương khác, chỉ tạm trú tại khu vực trong quá trình thi công.

- Khả năng tăng ô nhiễm nguồn nước từ lượng nước thải sinh hoạt hàng ngày của công nhân.

- Khả năng xảy ra các tai nạn lao động do các nguyên nhân chủ quan cũng như khách quan.

Tác động môi trường do việc tập trung lực lượng lao động lớn được đánh giá là dễ xảy ra nhưng ở mức độ nhẹ và có thể kiểm soát, xử lý bằng các biện pháp quản lý và giải pháp kỹ thuật hợp lý.

b) Ô nhiễm không khí do hoạt động xây dựng:

Đây là vấn đề môi trường lớn tất yếu sẽ xảy ra trong quá trình thi công các dự án. Các nguồn phát sinh ô nhiễm không khí là : bụi và các khí độc (NOx , SO2 , COx , hợp chất hữu cơ bay hơi và chì) từ các thiết bị xây dựng, chuyên chở vật liệu và san lấp mặt bằng.

Các thiết bị xây dựng được sử dụng phổ biến là xe tải, xe xúc, xe ủi, máy khoan, đầm, nén, máy phát điện, trạm trộn nhựa đường... Hầu hết các thiết bị máy móc này đều sử dụng xăng hoặc dầu làm nhiên liệu, do đó bụi, NOx , SO2 , COx , hợp chất hữu cơ bay hơi và chì là các tác nhân gây ô nhiễm chính trong khí thải.

Theo số liệu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), lượng khí thải của các phương tiện giao thông được thống kê theo bảng sau:

| Phương tiện | SO2 (kg) | NOx (kg) | CO (kg) | VOC (kg) | Chì (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Xe máy nặng chạy xăng | 4,5S | 4,5 | 70 | 7 | 0,31P |
| Xe máy 3,5 – 16 tấn chạy diesel | 4,29S | 11,8 | 60 | 2,6 | - |
| Xe máy động cơ <1400 CC | 1,9S | 1,64 | 45,6 | 3,86 | 0,13P |
| Xe máy động cơ 1400-2000 CC | 2,2S | 1,87 | 45,6 | 3,86 | 0,15P |
| Xe máy động cơ >2000 CC | 2,74S | 2,25 | 45,6 | 3,86 | 0,19P |

Lượng khí thải các phương tiện giao thông tính cho quãng đường 1000km

S : hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu (%)

P : hàm lượng chì trong nhiên liệu (g/lít)

Lượng bụi phát sinh từ các hoạt động thi công như đào lấp, san nền, chuyên chở vật liệu - đặc biệt là trong mùa khô. Đối tượng chịu ảnh hưởng nằm trong phạm vi khoảng 200m từ công trường. Trong cự ly trên, vào mùa khô, tại các thời điểm tập trung xây dựng, không khí xung quanh bị ô nhiễm và có thể không đạt chất lượng theo qui định.

Nói chung, ô nhiễm không khí do các thiết bị thi công xây dựng là rất đáng kể. Tuy nhiên, theo các số liệu quan trắc tham khảo ở nhiều công trường xây dựng, trong điều kiện khí hậu bình thường, tác động ô nhiễm không khí này chỉ có phạm vi cục bộ (trong phạm vi công trường và vùng lân cận) và chỉ mang tính tạm thời (trong thời gian thi công).

c) Ô nhiễm tiếng ồn và độ rung do hoạt động xây dựng:

Các nguồn phát sinh gây ô nhiễm chủ yếu từ các thiết bị thi công xây dựng, khu vực trộn bê tông, đóng cọc, quá trình vận chuyển vật liệu, máy phát điện... Các yếu tố này nếu có cường độ lớn, kéo dài thời gian sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân trong khu vực cũng như công nhân xây dựng.

Tác động này được đánh giá là tiêu cực nhưng chỉ mang tính cục bộ và tạm thời do tiến ồn và rung động có cường độ cao sẽ giảm nhanh khi truyền qua khoảng cách từ công trường đến khu vực dân cư xung quanh.

d) Tác động đến giao thông đô thị:

Hiện tại, tuyến đường ĐH24 là tuyến đường trung tâm phía Tây thị trấn trong tương lai có mật độ lưu thông tương đối cao, tốc độ các phương tiện giao thông lớn. Vào giai đoạn thi công cao điểm, công tác vận chuyển vật liệu xây dựng đến các công trường xây dựng có thể gây ách tắc giao thông trên các tuyến đường này. Hoạt động giao thông trong đô thị cũng có thể bị ảnh hưởng do các bãi chứa vật liệu xây dựng có thể lấn chiếm hành lang đường bộ.

Các tác động này được đánh giá là có thể xảy ra nhưng ở mức độ nhẹ, tạm thời, không nghiêm trọng và có thể hạn chế thông qua việc tổ chức biện pháp thi công hợp lý.

3. Giai đoạn hoạt động, sử dụng:

a. Tác động do xả nước thải sinh hoạt từ khu dân cư:

Lưu lượng nước thải sinh hoạt được dự báo và tính toán trong mục quy hoạch hệ thống thoát nước của khu dân cư. Qua đó nhận thấy lượng nước thải này không đáng kể và được thu gom bằng hệ thống cống hợp lý. Một phần nhỏ nước thải sinh hoạt có thể thoát ra ngoài môi trường nhưng ở mức độ nhẹ và được thẩm thấu vào lớp đất tự nhiên.

Hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt từ khu dân cư được dẫn xả vào hệ thống bể lọc 3 ngăn trước khi thải ra môi trường. Đây là giải pháp tạm thời trước mắt trong khi chờ xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung của đô thị. Lượng nước thải này nếu được xử lý và dẫn xả về các lưu vực hợp lý sẽ không gây tác động lớn về môi trường khu dân cư.

b. Tác động chất thải rắn sinh hoạt từ khu dân cư và khu dịch vụ hậu cần:

Khi khu dịch vụ hậu cần và khu dân cư được triển khai theo đúng quy hoạch, các khu vực được lấp kín bởi các công trình và khu dân cư, chất thải rắn từ rác sinh hoạt hàng ngày sẽ có khối lượng đáng kể. Lượng rác thải này nếu không được xử lý kịp thời sẽ gây tác hại lớn đến nguồn nước ngầm, chất lượng đất cũng như chất lượng không khí khu dân cư.

Hiện nay, rác thải sinh hoạt hàng ngày của các hộ dân đều được Đội vệ sinh môi trường thu gom và chôn lấp cơ bản hợp vệ sinh. Trong quá trình trung chuyển, một lượng nhỏ rác thải có thể bị rơi vãi và phân tán gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, khả năng này ít xảy ra và tác động không đáng kể.

c. Tác động do khói bụi, tiếng ồn:

Trong các khu chức năng của khu dân cư được xây dựng và có người dân sinh sống, lượng khói bụi, tiếng ồn phát sinh từ chủ yếu từ sinh hoạt hàng ngày và các phương tiện giao thông trong quá trình lưu thông. Các tác nhân gây ô nhiễm môi trường này xuất hiện là điều tất yếu trong sinh hoạt hàng ngày.

Các tác động này được đánh giá là có thể xảy ra lâu dài nhưng ở mức độ nhẹ, không nghiêm trọng và có thể hạn chế phần nào bằng biện pháp tuyên truyền, vận động, giáo dục.

4. Các giải pháp bảo vệ môi trường:

4.1. Bảo vệ môi trường thông qua giải pháp quy hoạch:

Đối với công tác bảo vệ môi trường, ngoài những biện pháp hành động cụ thể, việc hạn chế ô nhiễm môi trường còn phụ thuộc vào các giải pháp quy hoạch và quản lý quy hoạch hợp lý, cụ thể:

- Phân khu chức năng trong đồ án quy hoạch hợp lý. Các cơ quan và công trình công cộng được bố trí tập trung, mật độ xây dựng bình quân từ 30 - 50% nhằm tạo sự thông thoáng cho công trình.

- Khống chế mật độ xây dựng đối với một số loại hình nhà ở, đảm bảo tỉ lệ cây xanh chung trong khu quy hoạch, cũng như cây xanh trong từng công trình được tổ chức với mật độ từ 15 – 30% diện tích đất, nhằm cải tạo vi khí hậu và cảnh quan đô thị.

- Trên vỉa hè các trục lộ giao thông trồng cây xanh tán rộng nhằm tạo sự thông thoáng và đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường đô thị.

- Bố trí các dải cây xanh cách ly xung quanh các điểm có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Dải cây xanh này sẽ được xác định cụ thể trong quá trình lập dự án.

- An toàn phòng cháy : dọc theo các tuyến đường ống cấp nước chính của khu vực phải bố trí họng lấy nước cứu hoả trên vỉa hè các trục lộ giao thông, cách nhau từ 100- 150m (ưu tiên tại khu vực giao nhau giữa các đường giao thông).

4.2. Bảo vệ môi trường không khí:

Qua phân tích, chất lượng môi trường không khí bị ảnh hưởng bởi khói bụi, khí độc, tiếng ồn... chủ yếu phát sinh trong quá trình thi công xây dựng. Vấn đề này có thể khắc phục bằng một số giải pháp sau :

- Tránh sử dụng các thiết bị, xe máy thi công quá cũ kỹ, lạc hậu; các thiết bị này khi hoạt động phải đảm bảo lượng thải khí, bụi, độ ồn, độ rung... nằm trong giới hạn cho phép. Sử dụng nhiên liệu đốt cho các loại xe máy có lượng lưu huỳnh thấp.

- Có biện pháp che chắn giữa công trường thi công với khu vực xung quanh bằng tường rào che chắn hoặc kết hợp với các dải cây xanh hiện hữu hạn chế sự lan tỏa của các tác nhân gây ô nhiễm môi trường ra bên ngoài.

- Trong quá trình đào, đắp, san ủi mặt bằng cần làm ẩm bề mặt lớp đất bằng cách phun nước, giảm lượng bụi phát sinh.

- Ngăn ngừa các nguồn phát thải bụi trong đô thị bằng cách hạn chế, qui định thời điểm hoạt động của các phương tiện chuyên chở đất, cát, VLXD … vào trong đô thị. Trong quá trình trung chuyển vật liệu xây dựng, các phương tiện xe máy phải được che phủ phù hợp, hạn chế tối đa lượng bụi bay ra, tránh rơi vãi vật liệu trong quá trình vận chuyển.

- Khuyến khích người dân sử dụng các loại nhiên liệu sạch (khí thiên nhiên, điện, xăng không chì) trong các hoạt động sinh hoạt, đi lại hàng ngày nhằm hạn chế phát sinh các chất gây ô nhiễm.

- Bảo vệ các khu vực cây xanh tập trung hiện hữu, kết hợp phát triển mở rộng các khu công viên cây xanh, vườn dạo, hệ thống cây xanh dọc theo các tuyến đường để làm giảm ảnh hưởng của khí thải và tiếng ồn đến người dân trong khu vực quy hoạch

- Kiểm soát chặt chẽ nguồn ô nhiễm do khí thải từ các cơ sở kinh doanh, sản xuất TTCN trong khu dân cư.

4.3. Giảm thiểu tác động của tiếng ồn:

- Khuyến khích người dân tham gia các dịch vụ giao thông công cộng.

- Có biện pháp kiểm soát số lượng, quản lý và giám sát các phương tiện giao thông cá nhân lưu thông trong đô thị.

- Ban hành các quy định giới hạn độ ồn tối đa và thời gian được phép hoạt động đối với các phương tiện có nguy cơ gây ô nhiễm tiếng ồn lớn.

4.4. Bảo vệ môi trường nước:

Các biện pháp có thể giảm thiểu việc ô nhiễm môi trường nước :

- Hệ thống thoát nước mặt trong vùng dự án phải đảm bảo không ảnh hưởng tới chế độ chảy của khu vực xung quanh.

- Trong quá trình thi công, nước mưa tại khu vực san ủi trong 15 phút đầu nên được thu gom lại để xử lý rác, dầu mỡ và bùn đất trước khi thải ra ngoài.

- Tổ chức mạng lưới thoát nước mưa, nước thải sinh hoạt phù hợp, hướng dẫn xả hợp lý, tránh rò rỉ ra bên ngoài.

- Các cơ quan và hộ gia đình trong khu vực phải xử lý nước thải sinh hoạt bằng bể tự hoại theo đúng qui trình trước khi xả vào hệ thống chung.

4.5. Xử lý chất thải rắn sinh hoạt:

+ Các loại rác thải xây dựng phải được thu dọn và đưa đến các địa điểm cần san lấp mặt bằng hoặc các địa điểm thải đổ đã được qui định.

+ Chất thải rắn phát sinh từ sinh hoạt phải được thu gom và xử lý phù hợp nhằm tránh làm ô nhiễm môi trường. Một số biện pháp chính có thể áp dụng :

- Các cơ quan và hộ gia đình phải tự giác tập hợp chất thải rắn của mình vào đúng các vị trí qui định để nhân viên Môi trường đô thị thu gom.

- Bố trí các thùng rác công cộng trên vỉa hè các trục đường với khoảng cách 50-100m, tránh người dân vứt rác ra đường phố.

- Các dụng cụ chứa rác phải được gói, đậy kỹ nhằm tránh việc phát tán ra môi trường xung quanh.

- Chất thải rắn phải được tổ chức môi trường đô thị thu gom định kỳ hàng ngày, đúng thời điểm theo qui định.

+ Các loại rác thải nguy hại phải được thu gom và xử lý bằng các biện pháp đặc biệt (đốt, cố định, chôn lấp tại bãi chôn lấp rác thải nguy hại...)

+ Tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân đô thị, không được vứt rác bừa bãi ra các khu vực đất trống, kênh thoát nước trong khu vực.

4.6. Quan trắc, kiểm soát môi trường trong quá trình thực hiện dự án:

- Trong quá trình thi công xây dựng và đưa dự án vào sử dụng, việc quan trắc, kiểm tra, đo đạc và đánh giá bằng các thiết bị chuyên dụng phải được tiến hành liên tục và thường xuyên nhằm phát hiện kịp thời các tác động đến môi trường; đồng thời đề ra các giải pháp ngăn ngừa, bảo vệ kịp thời.

- Để thực hiện đánh giá tác động môi trường trong quá trình thực hiện dự án được chính xác, việc thiết lập một hệ thống kiểm tra, đo đạc là rất cần thiết.

a. Môi trường không khí:

Quan trắc ô nhiễm môi trường không khí tại các nút giao thông và trên các tuyến giao thông chính của khu vực, quan trắc môi trường không khí ở khu dân cư tập trung để nhận biết sớm sự gia tăng của các chất gây ô nhiễm để có biện pháp giảm thiểu.

Thông số để giám sát chất lượng môi trường không khí gồm: bụi lơ lửng và tổng số, nồng độ CxHy, SO2, NOx, CO, tiếng ồn và điều kiện vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, tốc độ gió).

Tần suất giám sát : 2lần/năm

b. Môi trường nước:

Tiến hành quan trắc ô nhiễm môi trường nước kênh thoát nước và sông Tịnh Kỳ khu vực quy hoạch, và quan trắc nguồn nước ngầm tại khu vực nhằm theo dõi sự ô nhiễm môi trường nước theo thời gian.

Thông số để giám sát chất lượng môi trường nước gồm: nhiệt độ, pH, DO, độ cứng, Nitrat, Sunfat, kẽm, Sắt, Coiform, E.Coli.

Tần suất giám sát : 2lần/năm

c. Giám sát môi trường đất:

Quan trắc môi trường đất tại khu vực sản xuất nông nghiệp, khu vực xử lý, trạm bơm trung chuyển nước thải, bãi trung chuyển rác.

Chỉ tiêu giám sát chất lượng môi trường đất gồm: kim loại nặng, dư lượng hóa chất có trong đất, độ chua của đất, hàm lượng muối trong đất, độ kết dính, hạt kết bền trong đất, sức giữ nước.

Tần suất giám sát : 2lần/năm

d. Giám sát chất lượng nước thải:

Lấy mẫu nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất trước và sau khi xử lý để theo dõi xem có đạt tiêu chuẩn hay không, từ đó có thể thay đổi công nghệ xử lý, quy mô khu xử lý phù hợp, đảm bảo tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường.

Thông số để giám sát chất lượng nước thải gồm: pH, COD, BOD5, NH3, H2S, dầu mỡ, tổng coliform.

Tần suất giám sát : 2lần/năm

đ. Giám sát chất lượng chất thải rắn:

Giám sát quá trình thu gom và xử lý chất thải rắn để biết được sự thay đổi về khối lượng, thành phần các loại chất thải rắn, qua đó có biện pháp xử lý phù hợp, hạn chế gây ô nhiễm môi trường. Tần suất giám sát : 2lần/năm

X. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận:

Như đã trình bày tại sự cần thiết và mục tiêu đầu tư của dự án, việc đầu tư xây dựng Khu dân cư thôn Tân An, xã Nghĩa An mang lại những hiệu quả sau:

- Nhằm phát triển cơ sở hạ tầng xã Nghĩa An, tạo quỹ đất tái định cư, đẩy nhanh phát triển đô thị và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Đầu tư xây dựng khu đô thị văn minh, hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, gắn kết chặt chẽ với cảnh quan xung quanh, đảm bảo phát triển ổn định, bền vững, phù hợp với định hướng quy hoạch chung thành phố Quảng Ngãi đến năm 2030 đã được phê duyệt. Phù hợp với tầm nhìn đến năm 2050.

- Phủ kín đất trống trong đô thị, tạo điều kiện về nơi ở cho nhân dân, tạo điều kiện kêu gọi đầu tư, khai thác quỹ đất, tăng nguồn thu cho ngân sách.

- Cải thiện bộ mặt đô thị trên địa bàn xã Nghĩa An nói chung và Thành phố Quảng Ngãi nói riêng.

- Đảm bảo người dân chuyển tới nơi ở mới có tất cả các điều kiện tốt hơn nơi cũ: gồm các công trình hạ tầng kỹ thuật, phúc lợi xã hội cộng đồng,…

2.Kiến nghị:

Việc đầu tư xây dựng Khu dân cư thôn Tân An, xã Nghĩa An sẽ là hết sức cần thiết, nhằm thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế của địa phương và tăng cường khả năng dung nạp, khớp nối hạ tầng kỹ thuật xung quanh phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, làm cơ sở trong quá trình thực hiện theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của đồ án đã phê duyệt và phục vụ cho công tác quản lý qui hoạch xây dựng, quản lý đất đai, góp phần chỉnh trang đô thị, góp phần ổn định đời sống, tạo sự đồng thuận, hài lòng của nhân dân trong khu vực, đảm bảo an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường;

Kính đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu dân cư thôn Tân An, xã Nghĩa An để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo./.