THUYẾT MINH

ĐIỀU CHỈNH, MỞ RỘNG QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ TỔ DÂN PHỐ SỐ 2, PHƯỜNG YÊN NINH, THÀNH PHỐ YÊN BÁI

Địa điểm: phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

(Xuất bản theo Quyết định phê duyệt số 5331/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái)

Hà Nội – 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------***--------

THUYẾT MINH

ĐIỀU CHỈNH, MỞ RỘNG QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG

KHU DÂN CƯ TỔ DÂN PHỐ SỐ 2, PHƯỜNG YÊN NINH, THÀNH PHỐ YÊN BÁI

Địa điểm: phường Yên Ninh, thành Phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

| Cơ quan phê duyệt UBND THÀNH PHỐ YÊN BÁI | Cơ quan thẩm định – tổ chức lập quy hoạch PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ |
| --- | --- |
| Đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ C.A.T HÀ NỘI |

DANH SÁCH CÁN BỘ THỰC HIỆN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ C.A.T HÀ NỘI

Địa chỉ   	: Số 06 – TT15 – Khu đô thị Văn Phú – Hà Đông – Hà Nội.

Hotline	: 0904.598.024.

E-Mail	: cathanoi.company@gmail.com.

| - Giám đốc | THS.KTS | Vương Mạnh Cường |
| --- | --- | --- |
| - Chủ trì thiết kế | KTS | Dương Hoàng Tùng |
| - Bộ môn Quy Hoạch | KTS | Dương Hoàng Tùng |
|  | KTS | Phạm Đức Thái |
|  | KTS KTS | Nguyễn Đắc Khang Hà Tiến Việt |
| - Bộ môn kỹ thuật | KS | Nguyễn Đình Thế |
|  | KS | Phan Đăng Hoà |

MỤC LỤC

  - Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch	3

  - Các căn cứ pháp lý lập quy hoạch chi tiết	3

1.2.1.	Cơ sở pháp lý	3

1.2.2.	Nguồn tài liệu, số liệu	3

1.2.3.	Cơ sở bản đồ	4

1.3.	Mục tiêu và nhiệm vụ, tính chất của khu vực quy hoạch	5

1.3.1.	Mục tiêu	5

1.3.2.	Nhiệm vụ	5

1.3.3.	Tính chất	5

II.   ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT XÂY DỰNG	5

2.1.	Vị trí, ranh giới và quy mô nghiên cứu	6

2.1.1.	Vị trí	6

2.1.2.	Quy mô nghiên cứu	6

2.2.	Đặc điểm, điều kiện tự nhiên	6

2.2.1.	Đặc điểm địa hình	6

2.2.2.	Đặc điểm khí hậu	6

2.2.3.	Địa chất công trình và thủy văn	7

2.3.	Đặc điểm hiện trạng	7

2.3.1.	Hiện trạng sử dụng đất	7

2.3.2.	Hiện trạng dân cư	7

2.3.3.	Hiện trạng công trình kiến trúc	8

2.3.4.	Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật	8

2.4.	Đánh giá chung	9

2.4.1.	Thuận lợi	9

2.4.2.	Khó khăn	9

III. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT	9

3.1.	Các căn cứ	9

3.2.	Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cơ bản	9

4.1.	Cơ cấu tổ chức không gian	10

4.2.	Quy hoạch sử dụng đất	11

4.2.   Phân khu chức năng	12

4.3.   Tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan.	15

4.3.1  Quan điểm tổ chức không gian	15

4.3.2 Bố cục không gian kiến trúc cảnh quan toàn khu	15

4.3.3 Các tuyến, trục cảnh quan và điểm nhấn không gian chính	15

4.3.4 Các cụm không gian trọng tâm	16

V.	THIẾT KẾ ĐÔ THỊ	16

6.1.    San nền	17

6.1.1.Cơ sở thiết kế	17

6.1.2.Nguyên tắc thiết kế	17

6.1.3.Giải pháp thiết kế	17

6.1.4.Giải pháp ổn định nền đất san lấp.	18

6.1.5. Tính toán khối lượng san lấp	18

6.2    Thoát nước mưa	18

6.2.1. Căn cứ thiết kế	18

6.2.2. Nguyên tắc thiết kế	19

6.2.3. Tính toán lưu lượng	19

6.2.4. Giải pháp thoát nước	20

6.3.   Quy hoạch giao thông	21

6.3.1. Căn cứ thiết kế	21

6.3.2. Nguyên tắc thiết kế	21

6.3.3. Mạng lưới giao thông	21

6.4.   Quy hoạch cấp điện	22

6.4.1. Căn cứ thiết kế	22

6.4.2.  Nhu cầu dùng điện	22

6.4.3.  Giải pháp cấp điện	22

6.5.   Quy hoạch cấp nước	23

6.5.1. Căn cứ thiết kế	23

6.5.2. Nhu cầu cấp nước	24

6.5.3. Giải pháp cấp nước	25

6.6.   Quy hoạch mạng lưới thông tin liên lạc	26

6.7.   Quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường	27

6.7.1. Căn cứ thiết kế	27

6.7.2. Nhu cầu thoát nước thải	27

6.7.3. Nguyên tắc thiết kế	28

6.7.4. Mạng lưới thiết kế	28

6.7.5. Vệ sinh môi trường	28

6.8.   Tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật	29

VII. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC	29

7.1.	  Mục đích đánh giá tác động môi trường	29

7.2.	  Đánh giá sự phù hợp giữa các quan điểm, mục tiêu của quy hoạch và các quan điểm, mục tiêu về bảo vệ môi trường	30

7.3.  Tiêu chí đánh giá tác động môi trường	30

7.4.	  Dự báo các xu hướng vấn đề môi trường.	31

7.5.  Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục tác động	34

7.6.  Các kết luận về đánh giá môi trường chiến lược	35

VIII. HẠNG MỤC ƯU TIÊN ĐẦU TƯ, TIẾN ĐỘ VÀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG	35

8.1.   Hạng mục ưu tiên đầu tư, tiến độ thực hiện và nguồn lực thực hiện	35

8.2.   Quy định quản lý	35

IX. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	35

9.1. Phân công trách nhiệm	35

9.2. Kết luận và kiến nghị	36

I. PHẦN MỞ ĐẦU

## Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch

Yên Bái là tỉnh nằm ở vùng Tây Bắc của Tổ quốc, theo định hướng quy hoạch vùng Trung du và Miền núi Bắc Bộ, thành phố Yên Bái được xác định là một trong các đô thị trung chuyển quan trọng của hành lang kinh tế Vân Nam - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Định hướng này mở ra cơ hội để Yên Bái phát triển đô thị mạnh mẽ nhờ yếu tố kích thích phát triển của vùng.

Phường Yên Ninh có vị trí tại trung tâm của thành phố Yên Bái, nằm giáp sông Hồng với chiều dài giáp bờ sông khoảng 2,75km. Phường Yên Ninh có cảnh quan thiên nhiên đẹp, môi trường trong lành, mật độ dân cư không quá cao, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đang được đầu tư xây dựng. Đặc biệt, cây cầu Bách Lẫm mới được hoàn thiện kết nối khu vực phường Yên Ninh với QL32C. Có các tuyến kết nối giao thông đối ngoại quan trọng như: Quốc lộ 32C, đường dẫn nối với cao tố Hà Nội – Lào Cai, … đây là điều kiện tự nhiên rất độc đáo và động lực để phát triển các dự án đầu tư về nhà ở hoặc khai thác du lịch.

Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư tổ dân phố số 2, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái đã được UBND thành phố Yên Bái phê duyệt tại Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 11/02/2020 với quy mô khoảng 6,5ha và khối lượng đào để thực hiện dự án rất lớn, nên việc xử lý đổ thải là vấn đề rất khó khăn ở thời điểm hiện tại đồng thời chi phí cho việc chuẩn bị kỹ thuật cũng tương đối cao. Vì vậy, cần phải có giải pháp về cao độ quy hoạch hợp lý, chi phí đầu tư thấp mang lại hiệu quả cao và đảm bảo cảnh quan tự nhiên của khu vực.

Khu vực nghiên cứu Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch nằm ở phía Tây Nam của phường Yên Ninh, trung tâm thành phố Yên Bái, tiếp giáp với sông Hồng và đường dẫn cầu Bách Lẫm. Khu đất có vị trí rất thuận tiện về giao thông kết nối khi bốn hướng tiếp giáp là các đường giao thông quan trọng là Quốc lộ 37, đường Bảo Lương, đường kéo dài cầu Bách Lẫm, đường dẫn cầu Bách Lẫm.. Ngày 23/4/2022 Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái đã có Thông báo số 236-TB/VPTU Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về ý tưởng Đồ án quy hoạch Khu đô thị phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái. Tại văn bản trên, Tỉnh Ủy “giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn (Sở Xây dựng chủ trì), thành phố Yên Bái phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ đơn vị tư vấn, đơn vị tài trợ quy hoạch hoàn chỉnh ý tưởng và đồ án quy hoạch, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả đầu tư dự án; đồng thời cập nhật vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thành phố Yên Bái để triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định”.

Do đó, để tạo cơ sở pháp lý cho việc đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch thì việc lập Điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư Tổ dân phố số 2, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái là rất cần thiết.

## Các căn cứ pháp lý lập quy hoạch chi tiết

    - Cơ sở pháp lý

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/8/2009;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Luật số 35/2018/QH14 của Quốc hội về sửa đổi bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch;

- Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý Quy hoạch đô thị;

- Nghị định số 85/2020/ND-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015;

- Thông tư 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

- Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về Nội dung Thiết kế đô thị;Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị;

- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

- Thông tư số 01/2021/TT-BXD ban hành QCVN 01:2021 /BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị QCVN 07:2016/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng;

- Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 11/02/2020 của UBND thành phố Yên Bái về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư tổ dân phố số 2, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái;

- Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Quy hoạch chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060;

- Biên bản ngày 17/08/2022, tại Hội trường UBND phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư vào đồ án Điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư Tổ dân phố số 2, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái;

- Quyết định số 4188/QĐ-UBND ngày 01/11/2022 của UBND thành phố Yên Bái về việc phê duyệt Quy hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu phường Yên Ninh (khu vực tổ dân phố số 2).

    - Nguồn tài liệu, số liệu

- Hồ sơ đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060;

- Hồ sơ đồ án Quy hoạch phân khu phường Yên Ninh – thành phố Yên Bái – tỉnh Yên Bái;

- Bản đồ địa hình khảo sát tỷ lệ 1/500 do đơn vị đo đạc lập bản đồ có đầy đủ Giấy phép hành nghề đo đạc và bản đồ theo quy định pháp luật;

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn quy hoạch và xây dựng hiện hành và các tài liệu khác có liên quan.

    - Cơ sở bản đồ

- Bản đồ khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 khu vực lập quy hoạch;

- Quy hoạch chung thành phố Yên Bái;

- Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Yên Ninh;

- Bản đồ điều chỉnh cục bộ và quy hoạch chi tiết các khu vực lân cận có liên quan.

## Mục tiêu và nhiệm vụ, tính chất của khu vực quy hoạch

    - Mục tiêu

- Nghiên cứu quy hoạch sử dụng đất, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, hệ thống hạ tầng kỹ thuật nhằm tạo bộ mặt kiến trúc khang trang, hiện đại, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển chung của thành phố và khu vực.

- Nhằm đáp ứng các nhu cầu về nhà ở, tái định cư, công trình công cộng, thương mại dịch vụ, cây xanh cảnh quan... của khu vực. Hình thành một khu đô thị sinh thái kết hợp tái định cư gắn với thương mại dịch vụ đảm bảo kết nối chặt chẽ với các dự án đã và đang triển khai, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị đồng bộ, bền vững, đảm bảo kiến trúc cảnh quan và môi trường khu vực.

- Làm cơ sở để triển khai lập dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội... theo đúng quy định hiện hành và là cơ sở pháp lý cho việc quản lý xây dựng theo quy hoạch, khai thác sử dụng quỹ đất hợp lý.

Nhiệm vụ

- Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan nhằm khai thác hiệu quả cảnh quan tự nhiên của khu vực để tạo ra một khu dân cư hấp dẫn cho thành phố Yên Bái;

  - Tạo ra các cộng đồng ở có chất lượng;

  - Xác định vị trí thích hợp để bố trí các công trình dịch vụ công cộng nhóm nhà và khu đô thị;

  - Tính toán quy mô dân số và các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất và chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật;

  - Quy hoạch sử dụng đất và quy định cụ thể các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cho từng ô đất quy hoạch;

  - Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống đường giao thông đảm bảo hiệu quả đầu tư và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững;

  - Xây dựng quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết xây dựng, làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng và là cơ sở pháp lý để các cơ quan, chính quyền địa phương quản lý xây dựng theo quy hoạch.

Tính chất

Là khu đô thị sinh thái kết hợp tái định cư hoàn chỉnh với đầy đủ tiện nghi, đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đáp ứng cho nhu cầu ở, tái định cư, vui chơi giải trí; thương mại dịch vụ và các dịch vụ tiện ích khác. Đồng thời chỉnh trang, đồng bộ hệ thống hạ tầng với các khu vực hiện trạng.

# II. ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT XÂY DỰNG

## Vị trí, ranh giới và quy mô nghiên cứu

    - Vị trí

Khu vực nghiên cứu quy hoạch thuộc địa giới hành chính của phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Vị trí cụ thể như sau:

+ Phía Đông: Giáp với tuyến đường Bách Lẫm kéo dài;

+ Phía Bắc: Giáp với tuyến đường Bảo Lương và khu dân cư hiện trạng;

+ Phía Tây: Giáp với tuyến đường Quốc lộ 37 và khu dân cư hiện trạng;

+ Phía Nam: Giáp với tuyến đường nối đường Bách Lẫm và Quốc lộ 37.

    - Quy mô nghiên cứu

- Tổng diện tích đất trong phạm vi lập điều chỉnh, mở rộng quy hoạch là 176.873,6m2 (17,69ha)

- Quy mô dân số: 1.344 người.

    - Vị trí trong quy hoạch chung thành phố Yên Bái

Khu vực nghiên cứu nằm tại trung tâm thành phố Yên Bái, các chức năng theo quy hoạch chung được xác định là đất đơn vị ở mới, đất công cộng, đất công viên cây xanh và đất ở làng xóm. Hoàn toàn phù hợp với tính chất và định hướng phát triển của đồ án.

## Đặc điểm, điều kiện tự nhiên

    - Đặc điểm địa hình

- Khu vực nghiên cứu nằm trong địa giới hành chính phương Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Khu vực chủ yếu là đất đồi núi trồng cây lâu năm, có một số công trình hiện trạng như: trường học, trạm xăng dầu, trung tâm sát hạch lái xe, nghĩa trang…

- Nhìn chung đặc điểm địa hình địa mạo của khu vực thuận lợi cho công tác quy hoạch và xây dựng một khu dân cư mới.

    - Đặc điểm khí hậu

- Thành phố Yên Bái có đặc trưng của tiểu vùng khí hậu Tây Bắc, trong năm có 4 mùa rõ rệt và chịu ảnh hưởng nhiều của địa hình (Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Yên Bái năm 2016).

- Nhiệt độ trung bình năm: 22 - 230 C.

+ Nhiệt độ cao nhất năm: 37 - 390 C.

+ Nhiệt độ thấp nhất năm: 2 - 40 C.

- Độ ẩm: Là khu vực nằm sâu trong nội địa, độ ẩm khu vực thường thấp hơn so với một số nơi trong tỉnh. Độ ẩm tương đối 84% rất thích hợp phát triển cây lương thực, cây công nghiệp, cây ăn quả.

- Lượng mưa trung bình năm: 	1805 mm.

- Tổng số giờ nắng trung bình năm: 1454 giờ.

- Gió: Gió mùa Đông Bắc từ tháng 12 năm trước đến tháng 3 năm sau. Gió mùa Đông Nam từ tháng 4 đến tháng 11 tạo ra sự mát mẻ. Sang thời kỳ đầu mùa hè (tháng 5, 6) có gió Tây Nam xen kẽ tạo ra khí hậu khô nóng và độ ẩm thấp. Tốc độ gió trung bình 1,6m/s, tốc độ lớn nhất 27m/s.

    - Địa chất công trình và thủy văn

a. Địa chất

- Địa chất khu vực nghiên cứu có đặc trưng của địa chất miền núi phía Bắc.

- Địa chất công trình ổn định, đủ điều kiện xây dựng các công trình kiên cố.

b. Thủy văn

- Khu vực lập quy hoạch nằm cách khá xa so với bờ sông Hồng nên sẽ không phải chịu ảnh hưởng chế độ thuỷ văn của hệ thống sông Hồng.

- Trong khu vực lập quy hoạch không có đầm trũng và ao hồ.

## Đặc điểm hiện trạng

    - Hiện trạng sử dụng đất

- Khu vực nghiên cứu quy hoạch chủ yếu là đất đồi núi trồng cây lâu năm, ở hiện trạng...Các loại đất cụ thể như sau:

Bảng thống kê hiện trạng sử dụng đất

| STT | Mục đích sử dụng đất | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất đồi núi hiện trạng | 10,74 | 60,71 |
| 2 | Đất ở hiện trạng | 4,23 | 23,91 |
| 3 | Đất trường học | 0,27 | 1,53 |
| 4 | Đất đào tạo | 0,23 | 1,30 |
| 5 | Đất Thương mại dịch vụ (trạm xăng) | 0,51 | 2,88 |
| 6 | Đất hạ tầng kĩ thuật (kè đường) | 1,11 | 6,27 |
| 7 | Đất nghĩa trang | 0,16 | 0,90 |
| 8 | Giao thông | 0,44 | 2,49 |
|  | Tổng | 17,69 | 100,00 |

- Đánh giá chung: Tình hình sử dụng đất trong khu vực quy hoạch cho thấy việc lựa chọn vị trí để đầu tư xây dựng khu dân cư mới nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất, đáp ứng nhu cầu ở, sinh sống và làm việc, làm cho địa phương thúc đấy kinh tế khu vực là hết sức phù hợp.

    - Hiện trạng dân cư

- Trong khu vực lập quy hoạch hiện có nhiều hộ dân cư sinh sống, chủ yếu bám theo các trục đường (QL37, đường bảo Lương). Số lượng dân cư chịu ảnh hưởng khoảng 20 đến 25 hộ.

    - Hiện trạng công trình kiến trúc

- Trong khu vực nghiên cứu có một số công trình nhà ở được xây dựng kiên cố và có xu hướng chuyển hoá gần với kiến trúc kiểu đô thị, chủ yếu tại các vùng bên ngoài tiếp giáp với đường giao thông.

    - Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

    - Hiện trạng giao thông:

- Giao thông đối ngoại:

+ Tiếp giáp ranh giới phía Tây có tuyến đường Quốc lộ 37, phía Đông đang được đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối cầu Bách Lẫm với trục đường Bảo Lương.

- Giao thông nội bộ:

+ Hiện trạng trong khu vực lập quy hoạch có một số tuyến đường bê tông mặt cắt từ 5,00 - 6,00m.

    - Hiện trạng thoát nước mặt

Trong khu vực quy hoạch không có hệ thống thu gom và thoát nước đồng bộ.

Nước mặt trong khu vực tự chảy theo địa hình. Theo các khe hiện trạng chảy vệ hệ thống thoát nước trên 4 tuyến đường bao quanh 4 mặt khu đất.

    - Hiện trạng vệ sinh môi trường

- Môi trường nước: Hiện chưa có số liệu chính xác về chất lượng nước khu vực nghiên cứu nhưng qua khảo sát thực tế, chất lượng nước mặt, nước ngầm khu vực nghiên cứu chưa bị ô nhiễm.

- Môi trường không khí: Là khu vực đồi núi cao, chủ yếu là trồng cây lâu năm nên môi trường không khí nơi đây rất trong lành, sạch sẽ và mát mẻ.

- Môi trường đất: Đất đai trong khu vực được người dân khai thác trồng hoa màu và các loại cây ăn quả.

    - Hiện trạng cấp nước

- Trong khu vực nghiên cứu đã có hệ thống cấp nước sạch tập trung của thành phố cấp trên 3 tuyến đường có dân cư hiện trạng là: Đường dẫn cầu Bách Lẫm. Đường Bảo Lương và quốc lộ 37.

e. Hiện trạng cấp điện

- Đường dây 22Kv đi dọc theo vỉa hè trên quốc lộ 37.

- Điện hạ thế trong khu vực đã cấp đến từng khu vực trong các cụm dân cư.

- Hiện trạng thoát nước thải

- Trong khu vực nghiên cứu quy hoạch chưa có hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt.

- Hệ thống thông tin liên lạc

- Khu vực đã được phủ sóng di dộng, 3G, 4G. Trong khác khu dân cư đã có đầy đủ hệ thống internet Cáp Quang, truyền hình cáp TV.

- Trong khu đất hiện có 2 cột thu phát sóng. Khi dự án hình thành cần thỏa thuận với các cơ quan liên quan để di chuyển đến vị trí phù hợp. Trong hoặc ngoài dự án.

## Đánh giá chung

    - Thuận lợi

- Nằm tại vị trí trung tâm của thành phố Yên Bái;

- Khu vực dự án chủ yếu là đất đồi núi, trồng cây lâu năm, thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng triển khai xây dựng;

- Địa hình thuận lợi cho việc hình thành một khu dân cư mới;

- Tiếp cận thuận lợi bằng cầu Bách Lẫm và tuyến đường Quốc lộ 37;

- Các cơ sở đầu mối hạ tầng kỹ thuật thuận lợi.

    - Khó khăn

- Trong khu vực nghiên cứu có quỹ đất nghĩa trang, việc xử lý trong công tác giải phóng mặt bằng gặp khó khăn.

# III. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT

## Các căn cứ

Căn cứ Thông tư 01/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 19/05/2021 về việc Ban hành QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng.

## Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cơ bản

Các chỉ tiêu chủ yếu về dân số và sử dụng đất

Dự kiến dân số trong khu vực 1.344 người. Trong đó:

- Nhà ở liền kề (41 hộ) khoảng 164 người;

- Nhà ở biệt thự sinh thái (102 hộ) khoảng 408 người;

- Nhà ở tái định cư (43 hộ) khoảng 172 người;

- Nhà ở xã hội (150 hộ) khoảng 600 người.

Các chỉ tiêu sử dụng đất:

+ Chỉ tiêu đất nhà ở liền kề khoảng 120m2/căn, chiều cao 5 tầng;

+ Chỉ tiêu đất nhà biệt thự khoảng 240m2/căn, chiều cao tối đa 3 tầng;

+ Mật độ xây dựng gộp của toàn khu: 	19,3%;

+ Hệ số sử dụng đất toàn khu:		0,70 lần.

Các chỉ tiêu chủ yếu về hạ tầng kỹ thuật

Các chỉ tiêu quy hoạch  trên cơ sở phân tích, tổng hợp từ các quy hoạch có liên quan đã được phê duyệt và Thông tư 01/2021/TT-BXD, QCXDVN số 01:2021, QCVN 07:2016, các tiêu chuẩn ngành khác có liên quan, cụ thể như sau:

a. Chỉ tiêu về sử dụng đất:

| TT | Tên | Đơn vị | Chỉ tiêu theo đồ án QH | Chỉ tiêu theo quy chuẩn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chỉ tiêu về đất đai |  |  |  |
| - | Đất cây xanh sử dụng công cộng | m2/người | 23,57 | ≥ 1 |
| - | Đất giao thông | % | 18,87 | ≥ 18 |
| - | Diện tích bãi đỗ xe | m2/người | 2,50 | 2,50 |
| 2 | Chỉ tiêu về mật độ |  |  |  |
| - | Mật độ xây dựng gộp của đơn vị ở | % | 19,3 | ≤ 60 |
| - | Mật độ xây dựng thuần (net-tô) các công trình giáo dục, văn hóa, TDTT, chợ. | % | 40 | ≤ 40 |
| 3 | Chỉ tiêu về tầng cao công trình | tầng | 1-5 |  |

b. Chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật:

| TT | Tên | Đơn vị | Chỉ tiêu theo đồ án QH | Chỉ tiêu theo quy chuẩn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giao thông |  |  |  |
| - | Tỷ lệ đất giao thông so với đất xây dựng đô thị | % | 18,87 | 18 |
| - | Chiều rộng thiết kế cho một làn xe | m | 3,5 - 3,75 | 3,0 - 3,75 |
| - | Chiều rộng thiết kế một làn đi bộ | m | 0,75 | 0,75 |
| - | Độ dốc dọc tối thiểu | % | 0,3 | 0,0 |
| - | Độ dốc dọc tối đa | % | 7.0 | 9 |
| 2 | Tiêu chuẩn cấp điện |  |  |  |
| - | Nhà ở liền kề | kw/hộ | 8 | ≥ 2,8 |
| - | Nhà ở biệt thự | kw/hộ | 8 | ≥ 2,8 |
| - | Dịch vụ công cộng | w/m2 sàn | 30 | 20-30 |
| - | Trường tiểu học, THCS, THPT | kW/cháu | 0,15 | 0,15 |
| - | Nhà trẻ, mẫu giáo | w/m2 sàn | 30 | 20-30 |
| - | Chiếu sáng đường | Kw/ha | 10 | 10 |
| - | Chiếu sáng công viên, vườn hoa | Kw/ha | 5 | 5 |
| 3 | Tiêu chuẩn cấp nước |  |  |  |
| - | Nước sinh hoạt (Qsh) | lít/người-ngđ | 150 | ≥ 80 |
| - | Nước công trình công cộng, dịch vụ | lít/m2 sàn-ngđ | 2 | ≥ 2 |
| - | Nước trường tiểu học | lít/cháu-ngđ | 15 | ≥ 15 |
| - | Nước trường mẫu giáo, mầm non | lít/m2-ngđ | 2 | ≥ 2 |
| - | Rửa đường | lít/m2-ngđ | 0,5 | ≥ 0,4 |
| - | Nước tưới cây xanh, vườn hoa | lít/m2-ngđ | 3 | ≥ 3 |
| - | Nước chữa cháy | m3/đám cháy | 180 | ≥ 108 |
| 4 | Tiêu chuẩn thoát nước | %Qsh | 80 | ≥ 80 |
| 5 | Tiêu chuẩn rác thải | kg/người-ngđ | 1,3 | 1,3 |

## Cơ cấu tổ chức không gian

Không gian kiến trúc cảnh quan khu dân cư mới được hình thành bởi các khu chức năng chính bao gồm: Khu nhà ở liền kề, biệt thự, tái đinh cư, nhà ở xã hội, trường học, nhà văn hóa, vườn hoa cây xanh, bãi đỗ xe… Các công trình được thiết kế với ngôn ngữ kiến trúc hiện đại, đồng bộ, gây ấn tượng về một khu dân cư mới, có tính tổ chức cao. Trong các nhóm nhà liền kề, biệt thự, tái định cư, nhà ở xã hội bố trí xen kẽ các vườn hoa, cây xanh tạo ra không gian mở, sinh thái, hình thành các điểm nghỉ và vui chơi cho người dân trong và ngoài khu, không gian này kết hợp với hệ thống cây xanh đường phố đảm bảo cuộc sống xanh cần thiết cho nhu cầu của người dân;

Nhà ở liền kề với chiều cao tối đa 05 tầng; Các công trình biệt thự với chiều cao tối đa 03 tầng. Toàn bộ được quy hoạch xen kẽ với các vườn hoa cây xanh đảm bảo môi trường sống chất lượng cao;

Công trình công cộng (nhà văn hóa) được xây dựng với chiều cao 1÷3 tầng. Vị trí của các công trình này đảm bảo bán kính phục vụ cho người dân trong và ngoài khu vực;

Khu cây xanh, bãi đỗ xe, vườn hoa kết hợp thể dục thể thao được tổ chức xen kẽ các dãy nhà ở. Các khu cây xanh, vườn hoa tại đây được tổ chức theo hướng mở (không có hàng rào ngăn cách) với các hoạt động sinh hoạt văn hóa kết hợp với thể dục thể thao phục vụ dân cư và các hoạt động ngoài trời hướng tới mọi đối tượng.

## Quy hoạch sử dụng đất

- Quy mô nghiên cứu lập quy hoạch: 176.873,6m2 (17,69ha)

- Quy mô dân số quy hoạch 1.344 người trong đó:

- Dân số nhà ở liền kề: 164 người;

- Dân số nhà ở biệt thự : 408 người;

- Dân số nhà ở tái định cư: 172 người;

- Dân số nhà ở xã hội: 600 người.

- Thành phần chức năng sử dụng đất như sau:

Bảng tổng hợp quy hoạch sử dụng đất

| Stt | Loại đất | Ký hiệu | Diện tích | Tỷ lệ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | M2 | % |
|  | Tổng diện tích lập quy hoạch |  | 176.873,6 | 100,00 |
| 1 | Đất thương mại dịch vụ (công ty xăng dầu) | TMDV | 5.841,9 | 3,30 |
| 2 | Đất ở mới |  | 53.413,4 | 30,20 |
| 2.1 | Đất ở liền kề | LK | 5.014,4 | 2,84 |
| 2.3 | Đất ở biệt thự sinh thái | BT | 33.404,8 | 18,89 |
| 2.4 | Đất nhà ở xã hội | OXH | 10.091,4 | 5,71 |
| 2.5 | Đất tái định cư | TDC | 4.902,8 | 2,77 |
| 3 | Đất công cộng (nhà văn hóa) | CC | 1.179,8 | 0,67 |
| 4 | Đất giáo dục | GD | 3.743,2 | 2,12 |
| 4.1 | Trường THCS Yên Ninh hiện trạng | GD-01 | 2.682,1 | 1,52 |
| 4.2 | Trường mầm non | GD-02 | 1.061,1 | 0,60 |
| 5 | Đất cây xanh | CX | 31.680,4 | 17,91 |
| 6 | Đất ở hiện trạng | OHT | 24.216,0 | 13,69 |
| 7 | Đất quảng trường | QT | 1.794,8 | 1,01 |
| 8 | Đất cảnh quan (đồi mắt rồng) | CQ | 12.039,9 | 6,81 |
| 9 | Đất trung tâm sát hạch lái xe (hiện trạng) | DT | 2.270,9 | 1,28 |
| 10 | Đất cây xanh cách ly | CXCL | 350,4 | 0,20 |
| 11 | Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật |  | 40.342,9 | 22,81 |
| 11.1 | Đất trạm xử lý nước thải | HTKT | 640,9 | 0,36 |
| 11.2 | Đất hạ tầng kỹ thuật nội khu (kè, taluy) |  | 4.472,0 | 2,53 |
| 11.3 | Đất bãi đỗ xe | BĐX | 1.861,0 | 1,05 |
| 11.4 | Đất giao thông |  | 33.369,0 | 18,87 |

## 4.2. Phân khu chức năng

Điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư tổ dân phố số 2 phường Yên ninh, thành phố Yên Bái được bố trí các chức năng: Nhà ở liền kề, biệt thự đơn lập sinh thái, nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội, trường mầm non, quảng trường, nhà văn hóa, cây xanh vườn hoa, cảnh quan đồi Mắt Rồng, bãi đỗ xe, đất hạ tầng kĩ thuật, đất giao thông. Cụ thể như sau:

a. Đất ở

*Đất ở liền kề

- Bao gồm 01 ô đất ký hiệu LK xây dựng các công trình nhà liền kề với tầng cao tối đa 05 tầng, mật độ xây dựng khoảng 85,5%. Tổng diện tích 5.014,4m2.

- Đất ở biệt thự sinh thái

- Bao gồm 10 ô đất ký hiệu BT-01 đến BT-10 xây dựng các công trình ở biệt thự sinh thái với tầng cao tối đa 03 tầng, mật độ xây dựng gộp khoảng 58,8%. Tổng diện tích 33.404,8m2.

- Đất ở tái định cư

- Bao gồm 03 ô đất ký hiệu TDC-01 đến TDC-03 xây dựng công trình ở tái định cư với tầng cao tối đa 05 tầng, mật độ xây dựng gộp khoảng 87,2%. Tổng diện tích 4.902,8m2.

- Đất nhà ở xã hội

- Bao gồm 01 ô đất ký hiệu OXH xây dựng công trình nhà ở xã hội với tầng cao tối đa 05 tầng, mật độ xây dựng khoảng 40,0%. Tổng diện tích 10.091,4m2.

b. Đất thương mại dịch vụ (công ty xăng dầu)

- Bao gồm 01 ô đất ký hiệu TMDV là công ty, trạm xăng hiện trạng, cải tạo chỉnh trang. Tổng diện tích 5.841,9m2.

c. Đất công cộng đơn vị ở

- Bao gồm 01 ô đất ký hiệu CC xây dựng công trình nhà văn hoá bảo đảm khoảng cách phục vụ cho người dân, mật độ xây dựng tối đa 40%. Tổng diện tích 1.179,8m2.

d. Đất giáo dục

- Trường học hiện trạng

- Ký hiệu GD-01 là trường Trung học cơ sở Yên Ninh đã được xây dựng, cải tạo chỉnh trang. Tổng diện tích 2.682,1m2.

- Trường mầm non

- Bao gồm 01 ô đất ký hiệu GD-02 xây dựng công trình trường mầm non với tầng  cao 1 tầng, mật độ xây dựng khoảng 40,0%. Tổng diện tích 1.061,1m2.

e. Đất cây xanh

- Bao gồm 07 ô đất ký hiệu CX-01 đến CX-07 là các khu vườn hoa cây xanh phục vụ dân cư ở mới trong khu vực nghiên cứu, không xây dựng công trình phụ trợ. Tổng diện tích 31.680,4m2.

f. Đất quảng trường

- Bao gồm 01 ô đất ký hiệu QT được xây dựng là khu quảng trường trung tâm của khu vực, tổ chức sự kiện, vui chơi giải trí, mật độ xây dựng khoảng 5,0%. Tổng diện tích 1.794,8m2.

g. Đất cảnh quan đồi Mắt Rồng

- Bao gồm 01 ô đất ký hiệu CQ được bố trí đường dạo, trồng hoa và chòi nghỉ tạo cảnh quan làm điểm nhấn cho khu vực, mật đô xây dựng khoảng 5,0%. Tổng diện tích 12.039,9m2.

h. đất trường đào tạo

- Bao gồm 01 ô đất ký hiệu DT là trung tâm sát hạch lái xe đã được xây dựng, cải tạo chỉnh trang. Tổng diện tích 2.270,9m2.

h. Đất bãi đỗ xe

- Bao gồm 02 ô đất ký hiệu BĐX-01; BĐX-02 là bãi đỗ xe phục vụ dân cư. Tổng diện tích 1.861,0m2.

i. Đất giao thông

- Đường giao thông với diện tích 33.369,0m²;

- Bao gồm đường giao thông nội bộ trong các nhóm nhà ở.

j. Chỉ tiêu sử dụng đất

- Định hướng là khu dân cư mới với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đầy đủ, đồng bộ, hiện đại.

- Tổng dân số khoảng: 1.344 người (trong đó bao gồm 164 dân cư nhà ở liền kề, 408 dân cư nhà ở biệt thự sinh thái, 172 dân cư nhà ở tái định cư, 600 dân cư nhà ở xã hội);

- Diện tích: 176.873,6m2; mật độ xây dựng gộp toàn khu: 19,3%; Hệ số sử dụng đất toàn khu 0,70 lần; tầng cao tối đa từ 1-5 tầng.

Bảng thống kê chi tiết sử dụng đất

| Stt | Loại đất | Ký hiệu | Diện tích | Tỷ lệ | Mđxd tối đa | Dtxd | Tầng cao | Hs sdđ | Số lô, hộ | Dân số |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | M2 | % | % | M2 | Tầng | Lần | Lô, hộ | Người |
|  | Tổng diện tích lập quy hoạch |  | 176.873,6 | 100,00 | 19,3 | 34.095,8 | 1-5 | 0,70 | 336 | 1.344 |
| 1 | Đất thương mại dịch vụ (công ty xăng dầu) | TMDV | 5.841,9 | 3,30 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Đất ở mới |  | 53.413,4 | 30,20 | 60,4 | 32.251,4 | 3-5 | 2,28 | 336 | 1.344 |
| 2.1 | Đất ở liền kề | LK | 5.014,4 | 2,84 | 85,5 | 4.289,5 | 5 | 4,28 | 41 | 164 |
|  |  | LK | 5.014,4 | 2,84 | 85,5 | 4.289,5 | 5 | 4,28 | 41 | 164 |
| 2.3 | Đất ở biệt thự sinh thái | BT | 33.404,8 | 18,89 | 58,8 | 19.652,1 | 3 | 1,76 | 102 | 408 |
|  |  | BT-01 | 7.805,1 | 4,41 | 57,4 | 4.479,0 | 3 | 1,72 | 22 | 88 |
|  |  | BT-02 | 1.413,8 | 0,80 | 57,3 | 810,5 | 3 | 1,72 | 4 | 16 |
|  |  | BT-03 | 1.339,6 | 0,76 | 58,4 | 781,7 | 3 | 1,75 | 4 | 16 |
|  |  | BT-04 | 5.100,2 | 2,88 | 56,8 | 2.897,6 | 3 | 1,70 | 14 | 56 |
|  |  | BT-05 | 3.074,7 | 1,74 | 57,9 | 1.780,8 | 3 | 1,74 | 9 | 36 |
|  |  | BT-06 | 4.187,6 | 2,37 | 57,6 | 2.410,0 | 3 | 1,73 | 12 | 48 |
|  |  | BT-07 | 1.372,4 | 0,78 | 57,9 | 795,2 | 3 | 1,74 | 4 | 16 |
|  |  | BT-08 | 3.642,1 | 2,06 | 59,9 | 2.182,8 | 3 | 1,80 | 12 | 48 |
|  |  | BT-09 | 2.532,1 | 1,43 | 64,8 | 1.641,7 | 3 | 1,95 | 10 | 40 |
|  |  | BT-10 | 2.937,2 | 1,66 | 63,8 | 1.872,7 | 3 | 1,91 | 11 | 44 |
| 2.4 | Đất nhà ở xã hội | OXH | 10.091,4 | 5,71 | 40,0 | 4.036,6 | 5 | 2,00 | 150 | 600 |
|  |  | OXH | 10.091,4 | 5,71 | 40,0 | 4.036,6 | 5 | 2,00 | 150 | 600 |
| 2.5 | Đất tái định cư | TDC | 4.902,8 | 2,77 | 87,2 | 4.273,1 | 5 | 4,36 | 43 | 172 |
|  |  | TDC-01 | 1.915,2 | 1,08 | 83,7 | 1.602,4 | 5 | 4,18 | 14 | 56 |
|  |  | TDC-02 | 1.948,5 | 1,10 | 89,5 | 1.743,7 | 5 | 4,47 | 19 | 76 |
|  |  | TDC-03 | 1.039,1 | 0,59 | 89,2 | 927,1 | 5 | 4,46 | 10 | 40 |
| 3 | Đất công cộng (nhà văn hóa) | CC | 1.179,8 | 0,67 | 40,0 | 471,9 | 1 | 0,40 |  |  |
| 4 | Đất giáo dục | GD | 3.743,2 | 2,12 | 40,0 | 424,4 |  | 0,11 |  |  |
| 4.1 | Trường THCS Yên Ninh hiện trạng | GD-01 | 2.682,1 | 1,52 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Trường mầm non | GD-02 | 1.061,1 | 0,60 | 40,0 | 424,4 | 1 | 0,40 |  |  |
| 5 | Đất cây xanh | CX | 31.680,4 | 17,91 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CX-01 | 19.294,8 | 10,91 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CX-02 | 2.965,6 | 1,68 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CX-03 | 3.742,0 | 2,12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CX-04 | 5.318,0 | 3,01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CX-05 | 120,0 | 0,07 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CX-06 | 120,0 | 0,07 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CX-07 | 120,0 | 0,07 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Đất ở hiện trạng | OHT | 24.216,0 | 13,69 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OHT-01 | 3.521,0 | 1,99 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OHT-02 | 941,5 | 0,53 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OHT-03 | 13.062,0 | 7,38 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OHT-04 | 5.402,7 | 3,05 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OHT-05 | 1.288,8 | 0,73 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Đất quảng trường | QT | 1.794,8 | 1,01 | 5,0 | 89,7 | 1 | 0,05 |  |  |
| 8 | Đất cảnh quan (đồi Mắt Rồng) | CQ | 12.039,9 | 6,81 | 5,0 | 602,0 | 1 | 0,05 |  |  |
| 9 | Đất trung tâm sát hạch lái xe (hiện trạng) | DT | 2.270,9 | 1,28 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Đất cây xanh cách ly | CXCL | 350,4 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật |  | 40.342,9 | 22,81 |  | 256,4 |  |  |  |  |
| 11.1 | Đất trạm xử lý nước thải | HTKT | 640,9 | 0,36 | 40,0 | 256,4 | 1 | 0,40 |  |  |
| 11.2 | Đất hạ tầng kỹ thuật nội khu (kè, taluy) |  | 4.472,0 | 2,53 |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Đất bãi đỗ xe | BĐX | 1.861,0 | 1,05 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BĐX-01 | 1.525,7 | 0,86 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BĐX-02 | 335,3 | 0,19 |  |  |  |  |  |  |
| 11.4 | Đất giao thông |  | 33.369,0 | 18,87 |  |  |  |  |  |  |

## 4.3. Tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan.

### 4.3.1  Quan điểm tổ chức không gian

- Không gian kiến trúc cảnh quan Khu dân cư mới được hình thành bởi các khu chức năng chính bao gồm: Đất ở; đất giáo dục; đất công cộng (nhà văn hoá); đất cây xanh cảnh quan; đất quảng trường; đất bãi đỗ xe; đất giao thông... Liên kết hữu cơ các khu chức năng trong khu vực quy hoạch cũng như các công trình thành phần giữa công trình nhà ở liền kề, nhà ở biệt thự sinh thái, công trình nhà văn hoá, với các khu cây xanh,...thành một tổng thể bố cục kiến trúc cảnh quan hài hòa, đảm bảo được tính chất của đồ án quy hoạch đảm bảo mỹ quan, hiệu năng sử dụng, hài hoà, tạo ra một khu dân cư có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, môi trường xanh, sạch, đẹp.

- Mật độ xây dựng hợp lý, sử dụng đất hiệu quả, khai thác tối đa lợi thế khu vực, hình thành các khu cây xanh tập trung, hệ thống giao thông xử lý linh hoạt, mạch lạc, đồng bộ hiện đại;

- Yếu tố cảnh quan thiên nhiên được ưu tiên hàng đầu bằng việc bố trí cây xanh, mặt nước làm trung tâm khu dân cư, nhằm đảm bảo bán kính phục vụ cũng như gia tăng giá trị môi trường sống cho người dân trong khu vực.

### 4.3.2 Bố cục không gian kiến trúc cảnh quan toàn khu

- Công trình nhà ở liền kề (gồm các ô đất có ký hiệu LK) với chiều cao tối đa 5 tầng bố trí dọc trục đường kéo dài cầu Bách Lẫm có tính thương mại cao với cây xanh trên vỉa hè tạo bóng mát, đảm bảo môi trường sống văn minh, chất lượng cao.

- Các công trình biệt thự sinh thái với chiều cao tối đa 3 tầng, được quy hoạch xen kẽ với các khu cây xanh cảnh quan. Áp dụng các hình thức kiến trúc đồng bộ kết hợp hài hoà với không gian chung, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều đối tượng sử dụng khác nhau.

- Công trình công cộng (nhà văn hóa là ô đất có ký hiệu CC), được xây dựng với chiều cao 1 tầng.

- Khu cây xanh cảnh quan đồi Mắt Rồng (gồm ô đất ký hiệu CXĐT) bố trí gần với trục đường lớn dẫn vào trung tâm khu vực. Các khu cây xanh tại đây được tổ chức theo mô hình không gian mở (không có hàng rào ngăn cách) với các hoạt động kết hợp với thể dục thể thao phục vụ cộng đồng dân cư và các hoạt động ngoài trời hướng tới mọi đối tượng.

### 4.3.3 Các tuyến, trục cảnh quan và điểm nhấn không gian chính

- Tuyến nhà ở liền kề, biệt thự với các công trình kiến trúc đẹp, phong phú, mềm mại về tạo hình và kiểu dáng, chỉ xây dựng các công trình có quy mô nhỏ với tỷ lệ thích hợp không tạo ra các khối nặng nề che chắn tầm nhìn;

- Cây xanh: Mỗi tuyến đường được bố trí những trục cây xanh khác nhau, tạo nét đặc trưng riêng cho từng khu vực ở cũng như làm đa dạng hệ sinh thái thực vật cho khu đô thị.

### 4.3.4 Các cụm không gian trọng tâm

- Cụm không gian công cộng bố trí công trình nhà văn hóa, nhà câu lạc bộ tạo thành một khu gắn kết cộng đồng;

- Cụm không gian công viên cây xanh, vườn hoa là các vùng đệm cho không gian toàn khu, được bố trí phần lõi của các khu quy hoạch. Tăng khả năng hoạt động ngoài trời, vui chơi giải trí của người dân.

# THIẾT KẾ ĐÔ THỊ

5.1. Chiều cao, cốt sàn và trần tầng 1

- Tại các lô đất liền kề thuộc các ô đất có ký hiệu LK: được xây dựng tối đa 5 tầng, với chiều cao tối đa 20,0m; nền nhà cao +0,1÷0,3m so với cos vỉa hè tại từng khu vực; chiều cao tầng 1 là 3,7m; chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ của các tuyến đường tiếp giáp;

- Tại các lô đất biệt thự thuộc các ô đất có ký hiệu BT: được xây dựng tối đa 3 tầng, với chiều cao tối đa 16,0m; nền nhà cao +0,3÷0,5m so với cos sân đường tại từng khu vực; chiều cao tầng 1 là 3,7m; chỉ giới xây dựng lùi vào 2,0m so với chỉ giới đường đỏ của các tuyến đường tiếp giáp;

- Tại các lô đất tái định cư thuộc các ô đất có ký hiệu TDC: được xây dựng tối đa 5 tầng với chiều cao tối đa 20,0m; nền nhà cao +0,1÷0,3m so với cos vỉa hè tại từng khu vực; chiều cao tầng 1 là 3,7m; chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ của các tuyến đường tiếp giáp;

- Tại các lô đất nhà ở xã hội thuộc các lô đất có ký hiệu OXH: được xây dựng tối đa 5 tầng chiều cao tối đa 20,0m: nền nhà cao +0,1÷0,3m so với cos vỉa hè tại từng khu vực; chiều cao tầng 1 là 3,7m; chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ của các tuyến đường tiếp giáp;

- Đối với các lô đất xây dựng công trình công cộng, công trình trường học (ký hiệu CC;GD) được xây dựng 1 tầng, với chiều cao tối đa 5,0m, nền nhà cao +0,45m so với cos sân đường, mật độ xây dựng 40%; chỉ giới xây dựng lùi vào 3,0m so với chỉ giới đường đỏ của các tuyến đường tiếp giáp.

5.2. Hình thức kiến trúc, hàng rào, màu sắc, vật liệu chủ đạo của các công trình.

- Tại các lô đất nhà ở liền kề (ký hiệu LK): các công trình được thiết kế theo từng tuyến phố, có hình thức mặt đứng thống nhất; sử dụng thủ pháp giật khối tạo nên vẻ đẹp phong phú cho toàn tuyến phố nhà ở trong khu vực.

- Tại các lô đất biệt thự (ký hiệu BT): các công trình được thiết kế theo các phong cách hiện đại và tân cổ điển, kết hợp nhiều loại cây xanh tạo ra không gian riêng tư sang trọng cho từng ngôi nhà.

- Hành rào: Hình thức kiến trúc thoáng nhẹ, đảm bảo mỹ quan và thống nhất trên từng tuyến phố. Chiều cao hàng rào h=1,8m÷2,2m.

- Màu sắc công trình: Sử dụng gam màu tươi mát, sáng, có cùng tông màu hài hoà trên bề mặt công trình và dãy nhà thống nhất.

- Vật liệu sử dụng vật liệu địa phương: ngói, gạch, để phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng khu vực. Sử dụng vật liệu thoáng mát, dễ chịu về cảm giác, không sử dụng các mảng kính hay các mảng bê tông quá lớn.

5.3. Hệ thống cây xanh

- Cây xanh trong các công trình, cây xanh cảnh quan và cây xanh trên các tuyến hè đường: Lựa chọn các loại cây có tán, có màu sắc tạo nên cảnh quan cho khu vực, ngăn và giảm tiếng ồn, bụi cho các công trình, sử dụng các loại cây bản địa phù hợp với thổ nhưỡng địa phương và không nằm trong danh mục cây cấm trồng và cây hạn chế trồng theo quy định của thành phố Yên Bái.

- Cây xanh tiểu cảnh, vườn hoa, phối màu phù hợp với hình dáng kiến trúc công trình.

5.4. Các cụm không gian trọng tâm

-	Cụm không gian công cộng bố trí công trình nhà văn hóa, nhà câu lạc bộ thành một điểm nhấn kiến trúc của nhóm nhà.

-	Cụm không gian công viên cây xanh, vườn hoa là các vùng đệm cho không gian toàn khu, được bố trí phần lõi của các khu quy hoạch. Tăng khả năng hoạt động ngoài trời, vui chơi giải trí của khách du lịch.

GIẢI PHÁP THIẾT KẾ HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT

## 6.1. San nền

### 6.1.1.Cơ sở thiết kế

- Bản đồ khảo sát địa hình 1/500 do chủ đầu tư cung cấp

- Các dữ liệu từ nguồn khác

- Tiêu chuẩn nghành:

- Căn cứ  quy chuẩn Quốc Gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị QCVN 07:2016/BXD;

- QCVN 01/2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng.

- TCVN 4447-2012: Công tác đất - Quy phạm thi công và nghiệm thu.

- TCXD 7957-2008: Tiêu chuẩn thoát nước - Mạng lưới bên ngoài và công.

- Các tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng khác.

### 6.1.2.Nguyên tắc thiết kế

- Cao độ đảm bảo tuân thủ quy hoạch chung thành phố.

- Ưu tiên thoát nước tự chảy, tính toán đảm bảo thoát nước tối ưu.

- Độ dốc nền từng khu vực theo độ dốc mặt đường.

- Nền xây dựng các đảm bảo thoát nước mặt tốt, đảm bảo chiều cao nền phù hợp với không gian kiến trúc và cảnh quan đô thị mới.

- Tính toán khối lượng đào là nhỏ nhất, Hạn chế ảnh hưởng tới các khu dân cư hiện trạng. Xét đến sự ổn định toàn khối của các khu vực đào đắp.

### 6.1.3.Giải pháp thiết kế

- Thiết kế san nền tuân thủ theo các cao độ khống chế của các tim trục đường, độ dốc, hướng dốc của khu vực, kết hợp với việc xem xét các cao độ hiện trạng các tuyến đường để đảm bảo việc khớp nối với hiện trạng .

- Khoanh vùng các khu vực tiến hành san lấp, thiết kế đường đồng mức trong lô với độ dốc theo độ dốc dọc đường.

- Các cơ quan, trường học hiện trạng tôn trọng nền công trình hiện có, Các khu vực mở rộng phát triển được quyết định bởi đơn vị quản lý trực tiếp.

- Khoanh vùng các khu vực cần cải tạo mái taluy hiện trạng để đảm bảo chống sạt lở bằng phương pháp neo đất, đinh đất.

- Khoanh vùng các khu vực taluy đắp mới cần gia cố để đảm bảo ổn định toàn khối cho khu vực đắp bằng phương pháp tường chắn có cốt.

- Cao độ quy hoạch san nền cao nhất cao độ từ +67.70 khu vực CX-02.

- Cao độ quy hoạch san nền thấp nhất tại vị trí phía Nam khu quy hoạch tiếp cận đường dẫn cầu Bách Lẫm, cao độ khoảng +41.60.

- Các khu vực dân cư hiện trạng đã hình thành và bám theo các tuyến đường. Giữ theo hiện trạng, không san nền

### 6.1.4.Giải pháp ổn định nền đất san lấp.

- Khu vực chủ yếu là nền đào, Mái taluy hiện trạng có độ dốc lớn (>100%) nên sau khi đào phần đỉnh các khu đồi tiến hành gia cố mái taluy hiện trạng bằng phương pháp neo đất, đinh đất và phun vảy bê tông bề mặt mái taluy. Thiết kế giá thể trồng cỏ mái phủ xanh sau khi gia cố bằng các loại cây cỏ phù hợp.

- Khu vực nền đắp dọc theo khu nhà ở xã hội phía Bắc. Sử dụng tường chắn mềm thân thiện môi trường (đất đắp có cốt). Và phủ xanh bề mặt tường chắn khi hoàn thiện.

### 6.1.5. Tính toán khối lượng san lấp

Khối lượng san lấp được tính toán bằng phương pháp chênh cao trung bình với kích thước ô lưới 10x10m. Sử dụng phần mềm tính toán SNVN của công ty TDT Tech.

|  | TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG SAN NỀN |
| --- | --- |
| KHU | DIỆN TÍCH ĐÀO | DIỆN TÍCH ĐẮP | KHỐI LƯỢNG ĐÀO | KHỐI LƯỢNG ĐẮP |
| KHU 1 | 80,854.72 | 22,742.23 | 1,018,295.31 | 83,589.52 |
| KHU 2 | 1,985.87 | 450.57 | 9,292.07 | 500.40 |
| TỔNG | 82,840.59 | 23,192.80 | 1,027,587.38 | 84,089.92 |

- Khi thực hiện dự án chủ đầu tư kết hợp với chính quyền địa phương điều phối đất với các dự án lân cận đảm bảo các vị trí bãi đổ phù hợp.

## 6.2 Thoát nước mưa

### 6.2.1. Căn cứ thiết kế

- Căn cứ hiện trạng khu đất.

- Căn cứ các đồ án quy hoạch liên quan

- Giải pháp quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất và giao thông của đồ án.

- Các tiêu chuẩn, quy phạm áp dụng:

- TCVN 7957-2008 Thoát nước. Mạng lưới bên ngoài và công trình. Tiêu chuẩn thiết kế.

- QCXDVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

- QCVN 07:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật.

### 6.2.2. Nguyên tắc thiết kế

- Sử dụng hệ thống thoát nước mưa chảy riêng

- Tận dụng độ dốc địa hình quy hoạch trong quá trình vạch mạng lưới thoát nước đảm bảo thoát nước triệt để trên nguyên tắc tự chảy.

- Mạng lưới thoát nước có chiều dài các tuyến thoát nước ngắn nhất, đảm bảo thời gian thoát nước mặt là nhanh nhất.

- Hạn chế giao cắt của hệ thống thoát nước với các công trình ngầm khác trong quá trình vạch mạng lưới.

- Độ dốc cống thoát nước theo độ dốc giao thông để giảm độ sâu chôn cống, đảm bảo điều kiện làm việc về thuỷ lực cũng như giảm khối lượng đào đắp.

- Hệ thống cống thoát nước chính: Sử dụng rãnh xây kích thước 0.4(m) đến 1.0(m). Thu gom dọc theo các tuyến giao thông. Về hệ thống rãnh trên tuyến đường dẫn cầu Bách Lẫm và tuyến đường kéo dài cầu Bách Lẫm.

- Thoát nước trên mái dốc sử dụng rãnh bậc thang kích thước phù hợp với độ dốc mái taluy hiện trạng.

- Thu gom thoát mái taluy và thoát theo các tuyến thoát nước hiện trạng qua khu vực dân cư để thoát về hệ thống thoát nước hiện trạng trên các tuyến đường bao quanh.

### 6.2.3. Tính toán lưu lượng

Tiêu chuẩn áp dụng: TVXDVN 7957-2008.

Lưu lượng tính toán thoát nước mưa (l/s) xác định theo phương pháp Cường độ giới hạn và được tính toán theo công thức sau:   Q = q.C.F

Trong đó:

- Q: Lưu lượng nước mưa tính toán của cống, mương (l/s).

- C: Hệ số dòng chảy phụ thuộc vào mặt phủ được xác định bằng công thức tính hệ số dòng chảy trung bình.

Các trị số của C được lấy theo bảng:

Bảng trị số C

| STT | Tính chất bề mặt thoát nước | Chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán P (năm) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 5 | 10 | 25 | 50 |
| 1 | Mặt đường atphan | 0,73 | 0,77 | 0,81 | 0,86 | 0,9 |
| 2 | Mái nhà , mặt phủ bê tông | 0,75 | 0,8 | 0,81 | 0,88 | 0,92 |
| 3 | Mặt cỏ, vườn, công viên (cỏ chiếm dưới 50%) |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Độ dốc nhỏ 1 - 2% | 0,32 | 0,34 | 0,37 | 0,4 | 0,44 |
| 3.2 | Độ dốc trung bình 2 - 7% | 0,37 | 0,4 | 0,43 | 0,46 | 0,49 |
| 3.3 | Độ dốc lớn | 0,4 | 0,43 | 0,45 | 0,49 | 0,52 |

- F1, F2… Fn: Diện tích của mặt phủ

- F: Diện tích lưu vực mà tuyến cống phục vụ (ha)

- q: Cường độ mưa tính toán (l/s.ha)

A, C, b, n - Tham số xác định theo điều kiện mưa của từng địa phương, tham khảo

Các thông số khí hậu (Theo phụ lục B – Tiêu chuẩn TCVN 7957-2008)

Thời gian dòng chảy mưa đến điểm tính toán t (phút) được xác định theo công thức:

t = t0 + t1 + t2

Trong đó:

- t0 - Thời gian nước mưa chảy trên bề mặt đến rãnh đường, có thể chọn t0 = 5÷ 10 phút.

- t1 - Thời gian nước mưa chảy theo rãnh đường đến giếng thu.

- t2 - Thời gian nước chảy trong cống đến tiết diện tính toán.

- Với phương pháp tính toán như trên, tra thủy lực theo đường kính cống và độ dốc, Sự tương quan giữa lưu vực thoát nước và đường kính cống được lựa chọn trong bảng sau. (với các tuyến đường giao thông có độ dốc lớn hơn độ dốc tối thiểu thì có thể chiết giảm đường kính cống). Quy đổi tiết diện các loại hình dạng cống và rãnh thoát nước để lựa chọn kích thước cống, rãnh trên mạng lưới tối ưu.

### 6.2.4. Giải pháp thoát nước

              - Mạng lưới thoát nước

- Thu gom nước mặt dọc theo các tuyến giao thông phân thành 2 lưu vực chính để thoát về hệ thống rãnh trên tuyến đường dẫn cầu Bách Lẫm và tuyến đường kéo dài cầu Bách Lẫm.

- Lưu vực phía Bắc từ các lô đất ký hiệu; TDC-02, BT-02, BT04 theo hệ thống thoát nước dọc các tuyến đường thu gom về hệ thống thoát nước B1000 mới được xây dựng đồng bộ trên tuyến đường kéo dài câu Bách Lẫm để thoát về hướng đường Bảo Lương

- Lưu vực phía Nam từ các lô đất ký hiệu BT-01, BT-03, BT-07 theo hệ thống thoát nước dọc các tuyến đường thu gom về hệ thống thoát nước B1000 hiện trạng bên đường Dẫn Cầu Bách Lẫm hiện trạng còn khá tốt. Khi thực hiện mở đường tại khu vực này cần thiết kế cải tạo các vị trí đấu nối phù hợp. Lưu vực này được phân chia 1 phần thoát theo mái taluy về hệ thống thoát nước trên hè tuyến đường bê tông có sẵn thuộc khu vực khu đất OHT-01. Cuối tuyến hiện trạng cũng đang được kết nối vào hệ thống rãnh B1000 trên tuyến đường dẫn cầu Bách Lẫm.

| TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG THOÁT NƯỚC MƯA |
| --- |
| STT | HẠNG MỤC | KHỐI LƯỢNG | ĐƠN VỊ | GHI CHÚ |
| 1 | Rãnh B400 | 2472.5 | m |  |
| 2 | Rãnh B600 | 813.0 | m |  |
| 3 | Rãnh B1000 | 143.1 | m | Làm mới |
| 4 | Rãnh B1000 | 231.5 | m | Hiện có |
| 5 | Ga thu | 126 | Cái |  |
| 6 | Đấu nối | 2 | Điểm |  |

## 6.3. Quy hoạch giao thông

## 6.3.1. Căn cứ thiết kế

- Các tiêu chuẩn, quy chuẩn về thiết kế giao thông đô thị;

- Đường đô thị yêu cầu thiết kế TCXDVN 104 : 2007;

- Đường ô tô yêu cầu thiết kế TCVN 4054 : 2005;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật – công trình giao thông QCVN 07-4:2016

## 6.3.2. Nguyên tắc thiết kế

- Hệ thống đường giao thông trong khu vực quy hoạch là các tuyến đường quy hoạch bao quanh các cụm công trình. Khớp nối mạng đường khu vực dự án với mạng đường đã có và quy hoạch chi tiết của khu vực xung quanh đồng thời tạo mối liên hệ với khu vực ở của dân cư cũ.

- Hệ thống giao thông đảm bảo đáp ứng nhu cầu vận tải, liên hệ tốt giữa trong và ngoài khu vực lập quy hoạch.

- Mạng đường giao thông được bố trí theo địa hình, chỉ có cấp đường nội bộ khu ở.

- Thiết kế quy hoạch giao thông đảm bảo các yêu cầu về kinh tế, kỹ thuật, tiêu chuẩn quy phạm và đảm bảo mức đầu tư phù hợp và đạt hiệu quả cao nhất.

## 6.3.3. Mạng lưới giao thông

- Giao thông đối ngoại

Theo ranh giới phía Nam khu đất là tuyến đường dẫn cầu Bách Lẫm

Ranh giới Phía Đông khu đất là tuyến đường kéo dài cầu Bách Lẫm

Ranh giới Phía Bắc khu đất là tuyến đường Bảo Lương

Ranh giới Phía Tây khu đất là tuyến đường Quốc Lộ 37.

Do địa hình phức tạp nên khu quy hoạch kết nối với mạng lưới giao thông khu vực tại phía Nam và phía Đông khu đất.

- Giao thông đối nội

Đường nội bộ khu quy hoạch:

- Mạng lưới giao thông nội bộ khu vực quy hoạch có tổng chiều dài khoảng 2.1Km với 2 loại mặt cắt ngang.

- Độ dốc dọc đường được quy hoạch phù hợp với hướng thoát nước mưa và kết nối êm thuận với các tuyến đường hiện trạng.

- Các phân khu đều bố trí các khu bãi đỗ xe tập trung.

- Mạng đường giao thông trong ranh giới quy hoạch phân theo chức năng các tuyến đường thuộc Cấp nội bộ, loại đường Nhóm Nhà ở

- Khối lượng đường giao thông và bãi đỗ xe được thống kê trong bảng sau:

| Bảng thống kê mạng lưới đường giao thông |
| --- |
| Stt | Ký hiệu mặt cắt | Chiều dài | Chiều rộng (m) |
|  |  |  | Lòng đường | Vỉa hè | Giải p.cách | Tổng |
| 1 | Mặt cắt 1-1 | 139.60 | 7.00x2 | 5.00x2 | 2.00 | 26.00 |
| 2 | Mặt cắt 2-2 | 1752.00 | 3.75x2 | 3.00x2 | 0.00 | 13.50 |
| 3 | Mặt cắt 3-3 | 44.10 | 5.25x2 | 3.00x2 | 0.00 | 16.50 |
| 4 | Mặt cắt a-a | 250.00 | 2.75x2 | 2.00x2 | 0.00 | 9.50 |
| Tổng cộng | 2185.70 |  |  |  |  |
| Bãi đỗ xe |  |  |  |
| Stt | Ký hiệu | Diện tích | Đơn vị |  |  |  |
| 1 | Bđx-01 | 1525.70 | M2 |  |  |  |
| 2 | Bđx-02 | 335.30 | M2 |  |  |  |
| Tổng cộng | 1861.00 | M2 |  |  |  |

## 6.4. Quy hoạch cấp điện

### 6.4.1. Căn cứ thiết kế

- Tiêu chuẩn TCXDVN 333: 2005 "Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị – Tiêu chuẩn thiết kế ";

- QCVN 07:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật;

- QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng.

- Quy phạm trang thiết bị điện do Bộ công nghiệp 11TCN-20-2006 “Trang bị phân phối và trạm biến áp”;

- Quy phạm trang thiết bị điện do Bộ công nghiệp 11TCN-19-2006 “Hệ thống đường dây dẫn điện”;

- Tiêu chuẩn TCVN 4086 : 1985 “Quy phạm an toàn lưới điện trong xây dựng”;

- Tiêu chuẩn : 4756 : 1989 “Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện”.

Chỉ tiêu cấp điện:

- Đất ở liền kề 8kW/ Hộ;

- Đất ở biệt thự 8 kW/ Hộ;

- Công trình dịch vụ công cộng: 30W/m2 sàn;

- Chiếu sáng giao thông: 1.0 W/m2.

- Cây xanh, công viên: 0.5 W/m2.

### 6.4.2.  Nhu cầu dùng điện

- Tổng nhu cầu dùng điện của khu vực quy hoạch: 2462.16 Kw. Stt= 2896.66 KVA.

Bố trí 3 trạm biến áp cho khu vực trong đó:

1 trạm TBA-01 Stt= 1250 KVA.

1 trạm TBA-02 Stt= 2x750 KVA.

1 trạm TBA-03 Stt= 1000 KVA.

### 6.4.3.  Giải pháp cấp điện

- Nguồn cấp điện

- Nguồn điện cấp cho các trạm biến áp được lấy xuất tuyến 22kV hiện trạng phía Tây khu vực quy hoạch trên tuyến đường QL 37.

- Trạm biến áp

- Công suất trạm biến áp được tính theo công thức:

(KVA)

Trong đó

  - P: Tổng phụ tải điện (kW)

  - kđt: Hệ số đồng thời chọn kđt: 0,9

  - kdp: Hệ số dự phòng phát triên

  - Hệ số công suất cos Ø = 0,8

  - S: Công suất máy biến áp (KVA)

- Mạng lưới cấp điện

- Lưới điện trung áp:

+ Tuyến điện trung áp xây dựng mới cấp điện cho  trạm biến áp xây mới. Tuyến điện trung áp mới này đi ngầm trong hệ thống hào kỹ thuật hiện có và đi trong ống nhựa xoắn HDPE chôn trực tiếp trong đất .

- Mạng lưới điện hạ áp 0,4KV.

  - Lưới điện hạ áp trong khu vực quy hoach được sử dụng cáp ngầm XLPE dọc theo các trục đường chính dẫn đến tủ điện rồi phân phối đến các phụ tải điện. Khoảng cách bố trí các tủ điện phù hợp với từng loại tủ 6, 9 hay 12 công tơ.

  - Mạng lưới điện 0,4kv sử dụng cáp ngầm XLPE với tiết diện từ 4x50mm2 đến 4x240mm2.

- Lưới điện chiếu sáng:

- Hệ thống chiếu sáng được thiết kế theo tiêu Tiêu chuẩn Thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng trường đô thị - TCXDVN 259:2001.

Dây dẫn:

- Cáp chiếu sáng là cáp 3 pha, lõi đồng cách điện bằng XLPE có bọc thép được chôn ngầm dọc theo các tuyến đường.

| TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG CẤP ĐIỆN |
| --- |
| STT | HẠNG MỤC | KHỐI LƯỢNG | ĐƠN VỊ | GHI CHÚ |
| 1 | Trạm biến áp xây mới | 3.0 | Bộ |  |
| 2 | Đường dây cáp ngầm 22Kv | 715.0 | m |  |
| 3 | Đường dây cáp ngầm 0.4Kv | 1808.2 | m |  |
| 4 | Cáp ngầm chiếu sáng | 1839.47 | m |  |
| 5 | Đèn chiếu sáng đường | 63 | Bộ |  |
| 6 | Tủ hạ thế công cơ | 28 | Bộ |  |
| 7 | Tủ điều khiển chiếu sáng | 1 | Bộ |  |

## 6.5. Quy hoạch cấp nước

### 6.5.1. Căn cứ thiết kế

- Căn cứ QCVN 07:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Căn cứ QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng.

- Căn cứ TCXDVN 33-2006 - Cấp nước mạng lưới và công trình.

- Tiêu chuẩn chuẩn phòng cháy và chữa cháy: TCVN 2622-1995.

### 6.5.2. Nhu cầu cấp nước

Tính toán nhu cầu dùng nước và nguồn cấp nước:

Nước sinh hoạt: 150 lít/người.ngđ

Nước công trình công cộng và dịch vụ: 2 lít/m2sàn.ngđ

Nước tưới vườn hoa, công viên: 3 lít/m2

Nước rửa đường: 0.5 lít/m2

Tổng nhu cầu dùng nước sinh hoạt cho dự án là 313.0 m3/ngđ

Tổng nhu cầu dùng nước lớn nhất (bao gồm PCCC) là 493.0 m3/ngđ

(Chi tiết nhu cầu dùng nước sinh hoạt xem trong phụ lục tính toán)

- Nhu cầu cấp nước chữa cháy

- Nhu cầu cấp nước chữa cháy được tính cho 1 đám cháy với lưu lượng chữa cháy 15l/s, chữa cháy trong 3 giờ liên tục. Nhu cầu dùng nước cho chữa cháy là 180m3/đám cháy.

- Xác định chiều dài tính toán của các đoạn ống.

Mỗi đoạn ống nhiệm vụ phân phối nước theo yêu cầu của các đối tượng dùng nước khác nhau, đòi hỏi khả năng phục vụ khác nhau. Để kể đến khả năng phục vụ của các đoạn ống công thức tính chiều dài tính toán của các đoạn ống như sau: ltt = lthực x m (m).

Trong đó:

+ ltt: Chiều dài tính toán của các đoạn ống (m).

+ lthực: Chiều dài thực của các đoạn ống (m).

+ m: Hệ số phục vụ của đoạn ống.

Khi đoạn ống phục vụ một phía m = 0, 5.

Khi đoạn ống phục vụ hai phía m = 1.

Khi đoạn ống qua sông m = 0.

- Xác định các lưu lượng đặc trưng

+  Lưu lượng đơn vị dọc đường  tính theo công thức:

(l/s.m).

Qdd = Qmli - Qttr	 (l/s)

Trong đó:

: Lưu lượng dọc đường của vùng i. (l/s.m)

: Tổng chiều dài tính toán của vùng i. (m).

Qmli : công suất cấp vào mạng cấp II của vùng i (m3/ngđ)

Qttr : Lưu lượng tập trung trong mỗi vùng  Qttr = Qctcc+ Qcn  m3/ngđ

+  Lưu lượng dọc đường cho các đoạn ống theo công thức:

qdđ(i-k) = .ltt(i-k).

Trong đó :

qdđ(i-k) : Lưu lượng dọc đường đoạn ống i-k

ltt(i-k) : Chiều dài tính toán của đoạn ống i-kS

+  Xác định lưu lượng tại các nút theo công thức:

+ qttr   (l/s).

Trong đó:

qn : lưu lượng tại nút

qddi : lưu lượng dọc đường các đoạn đi qua nút đó

qttr : lưu lượng tập trung lấy ra tại nút đó.

### 6.5.3. Giải pháp cấp nước

a, Nguồn cấp nước sạch

Nguồn nước cấp cho khu vực được lấy từ tuyến ống D110 nằm ở phía Nam khu đất trên tuyến đường dẫn cầu Bách Lẫm.

b, Mạng lưới đường ống cấp nước

- Mạng lưới đường ống được thiết kế theo kiểu mạng vòng, kết hợp mạng cụt.

- Mạng phân phối và dịch vụ cung cấp nước trực tiếp đến các đối tượng sử dụng nước, đường kính ống từ D50-D110. Mạng phân phối kiểu mạng vòng kín, trên mạng dịch vụ được quy hoạch thành mạng hở, tại những điểm đấu nối với đường ống thuộc mạng phân phối đều có van khóa khống chế.

- Mạng ống cấp được khống chế bởi các tê, cút, van khoá.

- Ống cấp nước dịch vụ đấu vào ống cấp nước chính phải có đai khởi thuỷ.

- Ống cấp nước sử dụng ống nhựa HDPE, áp lực làm việc PN = 10 bar.

- Đường ống thiết kế đặt trên hè chôn sâu tối thiểu  0,6 m tính từ đỉnh ống.

- Các ống cấp nước được đặt trên hè, những đoạn qua đường, tuỳ thuộc vào chiều sâu sẽ được đặt trong ống lồng bảo vệ. Đường kính ống lồng lớn hơn các ống tương ứng hai cấp tùy trường hợp thực tế.

- Dưới các phụ kiện van, tê, cút của tuyến ống chính cần đặt các gối đỡ bê tông.

- Các trụ cứu hoả ngoài nhà chọn loại nổi D100, khoảng cách mỗi trụ cứu hoả 100-150m/ trụ.

c, Hệ thống cấp nước cứu hoả

- Đường ống cứu hỏa sử dụng ống HDPE D110.

- Hệ thống cấp nước cứu hoả được thiết kế là hệ thống cấp nước cứu hoả áp lực thấp, áp lực nước tối thiểu tại trụ cứu hoả là 10m cột nước. Việc chữa cháy sẽ do xe cứu hoả của đội chữa cháy thực hiện. Nước cấp cho xe cứu hoả được lấy từ các trụ cứu hoả dọc đường. Các trụ cứu hoả kiểu nổi theo tiêu chuẩn TCVN 6379:1998.

- Trên các trục đường ống cấp nước bố trí các họng cứu hoả. Các họng cứu hỏa được đấu nối vào mạng lưới đường ống cấp nước được bố trí gần ngã ba, ngã tư hoặc trục đường lớn thuận lợi cho công tác phòng cháy, chữa cháy. Khoảng cách giữa các họng cứu hoả trên mạng lưới từ 120m -150m.

- Tại các công trình khi có yêu cầu thiết kế hệ thống cứu hoả cục bộ được thiết kế trong các giai đoạn thiết kế kỹ thuật thi công.

d, Giải quyết áp lực

- Các công trình cao tầng: Các công trính cao tầng được cấp nước thông qua máy bơm, bể chứa phục vụ riêng (do điều kiện áp lực của mạng lưới chung không đảm bảo yêu cầu cho cấp nước của các nhà cao tầng). Các máy bơm, bể chứa nước có thể được bố trí bên trong công trình (khu kỹ thuật của công trình).

- Các công trình thấp tầng: Được cấp nước trực tiếp từ hệ thống đường ống dịch vụ có thể kếp hợp bể nước, két nước mái.

e, Giải quyết khi có cháy

- Khi có cháy xe cứu hỏa đến lấy nước tại các họng cứu hỏa, áp lực cột nước tự do tối thiểu 10m. Họng cứu hỏa bố trí nổi tại các ngã ba, ngã tư, những nơi thuận tiện cho việc lấy nước (cụ thể xem chi tiết bản vẽ Quy hoạch mạng lưới cấp nước).

- Các công trình nhà cao tầng và dịch vụ cao tầng cần có hệ thống chữa cháy đồng thời có bể dự trữ nước chữa cháy đủ cung cấp nước chữa cháy trong 1 giờ liên tục sau đó được cấp nước cứu hỏa từ mạng bên ngoài.

| TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG CẤP NƯỚC |
| --- |
| STT | HẠNG MỤC | KHỐI LƯỢNG | ĐƠN VỊ | GHI CHÚ |
| 1 | Ống D50 | 1419.4 | m |  |
| 2 | Ống D110 | 1435.9 | m |  |
| 3 | Trụ cứu hỏa | 13 | Cái |  |

## 6.6. Quy hoạch mạng lưới thông tin liên lạc

6.6.1. Căn cứ thiết kế

- QCVN 32:2011/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông;

- QCVN 33:2011/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông;

- QCVN 36:20011/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành;

- Tiêu chuẩn lắp đặt và bảo dưỡng;

- Quyết định số 32/2012/QĐ-TTg ngày 27/7/2012 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020.

6.6.2. Giải pháp thiết kế

- Nguồn cấp: Nguồn cấp thông tin liên lạc cho khu dân cư được lấy trên mạng lưới thông tin liên lạc hiện có trên đường QL37 phía Tây dự án.

- Chỉ tiêu:

+ Đất nhà ở: 2 Line/ hộ.

+ Đất công cộng, dịch vụ: 100m2.sàn/Line.

Tổng nhu cầu thông tin liên lạc: 700 Line.

(chi tiết tính toán nhu cầu thuê bao thông tin liên lạc xem trong phụ lục tính toán)

- Cáp thông tin liên lạc được chôn ngầm dưới vỉa hè và được luồn trong ống nhựa xoắn HDPE luồn cáp. Các đoạn qua đường luồn trong ống thép đen chịu lực.

- Từ tủ cáp thông tin liên lạc đi ngầm theo hệ thống điện sinh hoạt vào các hộ sử dụng trong khu vực.

| TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG THÔNG TIN LIÊN LẠC |
| --- |
| STT | HẠNG MỤC | KHỐI LƯỢNG | ĐƠN VỊ | GHI CHÚ |
| 1 | Tủ cáp thông tin | 1.0 | Cái |  |
| 2 | Hộp chia cáp | 25.0 | Cái |  |
| 3 | Tuyến cáp phân phối | 138 | m |  |
| 4 | Tuyến cáp nhánh | 1794 | m |  |

## 6.7. Quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường

### 6.7.1. Căn cứ thiết kế

- QCVN 07:2016/BXD  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;

- TCVN 7957:2008 Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế;

- QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

- QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt;

- QCVN 24:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp;

- TCVN 7222:2002 Yêu cầu chung về môi trường đối với các Trạm xử lý nước thải tập trung.

### 6.7.2. Nhu cầu thoát nước thải

- Thiết kế theo nguyên tắc tự chảy, thiết kế riêng so với hệ thống thoát nước mưa, độ dốc thiết kế đủ lớn sao cho tốc độ chảy trong cống tăng khả năng tự làm sạch : i ≥ imin = 1/D.

Lượng nước thải sinh hoạt trong khu vực nghiên cứu lấy bằng 100% lượng cấp nước sinh hoạt và 80% lượng nước cấp cho các công trình công cộng. Nhu cầu thoát nước khu vực quy hoạch theo tính toán là:

Lưu lượng nước thải toàn dự án 160 m3/ngđ.

( Chi tiết tính toán lưu lượng thoát nước xem trong phụ lục tính toán )

### 6.7.3. Nguyên tắc thiết kế

- Sử dụng hệ thống thoát nước riêng.

- Tận dụng tối đa địa hình trong quá trình vạch mạng lưới thoát nước đảm bảo thoát nước triệt để trên nguyên tắc tự chảy, tránh đào đắp nhiều, tránh đặt nhiều trạm bơm lãng phí.

- Mạng lưới thoát nước đặt hợp lý để tổng chiều dài của đoạn cống là ngắn nhất, đảm bảo tránh nước chảy vũng, tránh đặt cống sâu.

- Hạn chế tới mức tối thiểu cống chui qua sông, cầu phà, đường giao thông, đê đập và các công trình ngầm.

### 6.7.4. Mạng lưới thiết kế

- Nước thải được thu gom thông qua hệ thống rãnh B300 dọc theo các tuyến đường.

- Nước thải được thu gom và dẫn về trạm XLNT tập trung 170m3/ngd. Tại phía Đông Nam khu đất.

- Do địa hình phân cách nên trên mạng lưới thoát nước bố trí 2 hố bơm áp lực chuyển cao độ trên hệ thống mạng lưới thoát nước thải.

- Nước thải sau khi xử lý đạt yêu cầu được xả thải vào hệ thống thoát nước mưa khu vực.

| TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG THOÁT NƯỚC THẢI |
| --- |
| STT | HẠNG MỤC | KHỐI LƯỢNG | ĐƠN VỊ | GHI CHÚ |
| 1 | ống HDPE D110 | 192.3 | m |  |
| 2 | Rãnh B300 | 2856.2 | m |  |
| 3 | Ga thăm nước thải | 121 | Cái |  |
| 4 | Ga bơm | 2 | Cái |  |
| 5 | Trạm XLNT 170m3/ngd | 1 | Hệ |  |

### 6.7.5. Vệ sinh môi trường

Lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày được tính toán như sau:

+ Rác thải sinh hoạt 1-1,3kg/người.ng.đ

+ Rác thải công cộng, văn hóa, y tế, cơ quan… lấy bằng 30% lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trong ngày.

Bảng lượng rác thải phát sinh trong ngày

| STT | Hạng mục | Quy mô | Đơn vị tính | Chỉ tiêu | Đơn vị | Tỉ lệ thu gom rác thải | Nhu cầu rác thải (tấn/ng.đêm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dân số | 1344 | người | 1.3 | kg/người.ng.đ | 90% | 1.572 |
| 2 | Rác thải công cộng, văn hóa thể thao, cơ quan.. lấy bằng 30% rác thải sinh hoạt | 0.471 |
| 3 | Tổng nhu cầu | 2.044 |

Phân loại rác thải và phương thức thu gom:

- Rác thải sinh hoạt:

Nguyên tắc giải quyết rác cho khu vực xây dựng:

+ Đối với khu vực xây dựng nhà cao tầng cần xây dựng hệ thống đổ rác từ trên tầng cao xuống bể rác cho từng đơn nguyên, xe chở rác sẽ thu rác trực tiếp từ bể rác này hoặc thu gom do ban quản lý công trình chịu trách nhiệm.

+ Đối với khu dịch vụ công cộng cần có bể rác hoặc thùng rác to có nắp đậy kín và hợp đồng thu gom rác với Công ty Môi trường đô thị.

+ Trên các trục đường cần đặt các thùng rác con công cộng khoảng cách của các thùng rác từ 60m - 80m/1thùng để người dân thuận tiện bỏ rác.

+ Bố trí 1 điểm trung chuyển rác thải tại vị trí phía Đông Bắc khu đất.

### 6.8. Tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

a. Mục đích yêu cầu

- Bố trí tổng hợp đường dây đường ống nhằm bảo đảm sự hợp lý về mặt bằng và mặt đứng giữa các loại đường ống với nhau, tránh chồng chéo không bảo đảm kỹ thuật khi thi công, mặt khác dùng làm tài liệu tổng hợp để theo dõi và quản lý. Thiết kế tuân theo QC 01:2021, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, thi công thuận tiện, tiết kiệm đất xây dựng cho các loại đường dây đường ống và dành đất dự trữ cho việc xây dựng các đường ống sau này.

b. Nguyên tắc thiết kế

- Ưu tiên bố trí các loại đường ống tự chảy, ống có kích thước lớn và các đường ống thi công khó khăn;

- Bảo đảm khoảng cách tối thiểu theo quy phạm giữa các đường ống với nhau và với cụng trình xây dựng cả về chiều ngang và chiều đứng;

- Các công trình cố gắng bố trí song song với nhau và với tim đường quy hoạch, hạn chế giao cắt nhau;

- Nước mưa và nước thải giao nhau. Ưu tiên nước thải chảy kín. Nước mưa chuyển bậc.

- Các đường ống bố trí trên hè đường, hoặc các dải phân cách, không bố trí dưới lòng đường khi không cần thiết.

c. Chỉ giới đường đỏ - định vị tim đường

- Khi triển khai yêu cầu thực hiện theo đúng bản vẽ quy hoạch đã xác định trong bản quy hoạch chỉ giới đường đỏ.

# VII. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

## Mục đích đánh giá tác động môi trường

- Căn cứ pháp lý

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020

- Nghị định 08/2022/NĐ/CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường.

- Thông tư 15/2021/TT-BXD hướng dẫn về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước thải đô thị. Khu đân cư tập trung

- Thông tư 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây Dựng về việc hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

Các tiêu chuẩn và quy chuẩn Việt Nam về môi trường.

- QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.

- QCVN 09-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm.

- QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

- QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

- Phương pháp đánh giá

- Điều tra, khảo sát, thu thập các tài liệu, số liệu liên quan; Đối chiếu bản đồ ngoài thực địa. Căn cứ vào các dữ liệu thu thập được trong quá trình khảo sát thực địa, các nguồn tài liệu có liên quan, phỏng vấn người có liên quan khi thực thi dự án.

- Sử dụng phương pháp ma trận để đánh giá chi tiết các tác động trong từng công tác xây dựng cũng như từng giai đoạn khai thác.

- Việc đánh giá mức độ tác động và giải pháp giảm thiểu dựa trên kinh nghiệm và các tiêu chuẩn về môi trường có liên quan.

## Đánh giá sự phù hợp giữa các quan điểm, mục tiêu của quy hoạch và các quan điểm, mục tiêu về bảo vệ môi trường

Quy hoạch chi tiết nhấn mạnh các quan điểm chủ đạo để xây dựng và sử dụng quỹ đất hợp lý, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đảm bảo các mục tiêu phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

- San nền phải đảm bảo tính ổn định của nền đắp và tính đến cả thiết kế thoát nước mưa để thu nước bề mặt.

- Hệ thống giao thông phải đảm bảo khoảng cách ly cây xanh giữa hoạt động giao thông và dân cư trong khu vực.

- Hệ thống thoát nước: Lượng nước bẩn sinh ra từ các khu ở và khu công trình công cộng cần xây dựng hệ thống bể tự hoại qui mô nhỏ xử lý cục bộ trước khi thu gom vào trạm xử lý tập trung, chất lượng nước đầu ra được thu gom xử lý đạt QCVN 14/2008/BTNMT.

- Quản lý chất thải rắn: Bố trí hệ thống các thùng chứa rác theo kích cỡ, đặt ven đường giao thông nội bộ các khu nhà liền kề, nhà hiện trạng, và trong các khu công trình công cộng.

## 7.3.  Tiêu chí đánh giá tác động môi trường

Để xác định các tiêu chí đánh giá tác động môi trường cần căn cứ vào các chỉ số môi trường, đây là yếu tố quan trọng xem xét các nguy cơ, đánh giá rủi ro đối với từng dự án thành phần trong giai đoạn xây dựng và vận hành.

Các tiêu chí đánh giá tác động môi trường sẽ đưa ra các thông tin về:

- Xác định đúng các tiêu chí đánh giá tác động môi trường sẽ giúp thực hiện thành công ĐMC và giúp đề xuất được những khuyến nghị có ích cho việc ra quyết định.

- Xác định đúng những thay đổi môi trường và các yếu tố chịu tác động khi xây dựng các công trình. Có biện pháp quản lý, giám sát phù hợp.

Các tiêu chí này sẽ được sử dụng trong chương trình quan trắc và giám sát môi trường khi xây dựng dự án và khi dự án đi vào hoạt động.

Bảng: Các tiêu chí đánh giá tác động môi trường

| TT | Tiêu chí | Chỉ số | Khu vực nghiên cứu, đánh giá |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thay đổi địa hình, cảnh quan | - Đánh giá xem xét hiệu quả hệ thống thoát nước mặt, nước thải | - Xây dựng công trình công cộng, hỗn hợp, hệ thống nhà ở, khu dân cư mới… |
| 2 | Ô nhiễm đất | - Do thành phần chất thải rắn, nước thải trong khu vực chưa được thu gom triệt để. | - Khu công trình công cộng đa dạng về chức năng - Bãi đỗ xe, bùn thải, chất thải từ điểm trung chuyển CTR |
| 3 | Suy giảm chất lượng nguồn nước mặt, và nước ngầm. | - pH, COD, BOD, SS - Phì dưỡng - Suy kiệt nguồn nước. | - Hệ thống mương thoát nước và hệ thống xử lý nước thải khu vực. |
| 4 | Suy giảm nguồn nước ngầm | - BOD, Nito, coliform - Sụt giảm trữ lượng. | - Khu xử lý nước thải, điểm trung chuyển CTR . |
| 5 | Ô nhiễm không khí, tiếng ồn | - Bụi, mùi, PM10, SO2, NOx,CO - Độ ồn, rung - Bức xạ nhiệt | - Hoat động giao thông đối ngoại quanh khu đất thiết kế, khu vực nội bộ, điểm trung chuyển CTR, khu xử lý nước thải, bãi đỗ xe. |
| 6 | Suy giảm đa dạng sinh học. | - Mất thảm thực vật - Giảm số loài, xuất hiện động, thực vật ngoại lai | - hệ sinh thái thủy vực giảm về diện tích |
| 7 | Sức khoẻ cộng đồng | - Thay đổi cơ cấu bệnh tật - Xuất hiện dịch bệnh | - Khoảng cách ly VSMT giữa các công trình hạ tầng đầu mối |

## Dự báo các xu hướng vấn đề môi trường.

a. Các tác động đến môi trường kinh tế

Các tác động từ quá trình quy hoạch, xây dựng  có tác động lớn đến môi trường kinh tế xã hội khu vực. Các tác động này thể hiện ở các mặt tích cực và tiêu cực sau:

Tác động tới môi trường KTXH :

| Tác động tích cực | Các tác động tiêu cực |
| --- | --- |
| Việc hình thành khu ở liền kề mới không chỉ nâng cao đời sống về vật chất và tinh thần cho nhân dân mà còn là động lực thúc đẩy kinh tế thành phố Tác động lớn và tích cực nhất của quy hoạch tới môi trường xã hội chính là sự thay đổi ở cơ cấu sử dụng đất Về phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật: Thúc đẩy phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật: hệ thống đường xá, thông tin liên lạc, truyền tải điện, xử lý nước thải, cấp nước sạch… Về phát triển cơ sở hạ tầng xã hội: Là cơ sở thúc đẩy để xây dựng các công trình công cộng như: cơ sở Văn hóa; Giáo dục; và các tiện ích xã hội khác như công trình công cộng.... Về đời sống nhân dân: Giải quyết vấn đề nhà ở và nâng cao chất lượng sống cho người dân khi được tái định cư. | Hầu như không có tác động tiêu cực tới KTXH khi tiến hành quy hoạch Xây dựng khu ở mới có tác động nhỏ đến biến động giá cả đất đai do quá trình đô thị hóa. Người dân nhận tiền từ đền bù đất nông nghiệp sẽ mất việc làm nếu không có chính sách của địa phương. |

b. Các tác động đến môi trường xã hội

Quy hoạch khu ở mới dẫn tới mất đất sản xuất nông nghiệp, gây khó khăn cho nhân dân và chính quyền huyện. Người dân sẽ mất đi nguồn lương thực và nguồn thu nhập, dẫn đến suy giảm mức sống, gây xáo trộn xã hội nếu không có chính sách khắc phục phù hợp.

Việc phát triển khu ở là nguồn gia tăng mạnh sức ép lên vấn đề khai thác sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên (đất, nước, năng lượng, thực phẩm...) đến các vấn đề thu gom xử lý nước thải, chất thải rắn.

c. Các tác động đến môi trường văn hóa

Việc tập trung dân cư, tăng chất lượng sống tại khu ở mới có thể gây xáo trộn về mặt văn hóa xã hội ở một số vấn đề như: khác nhau về lối sống, mức sống dễ gây mất đoàn kết; việc phát sinh các tệ nạn xã hội như rượu chè, cờ bạc.v.v…

d. Các tác động đến môi trường nước

Nguồn gây ô nhiễm nước chủ yếu là nước thải sinh hoạt của khu ở dân cư hiện trạng,  khu nhà liền kề, ngoài ra còn một số nguồn ô nhiễm cục bộ khác từ một số công trình kỹ thuật như điểm trung chuyển CTR, trạm xử lý nước thải, khu hỗn hợp…Thành phần các chất ô nhiễm trong nước bao gồm các chất hữu cơ, cặn lơ lửng, các chất dinh dưỡng (N, P), coliform.

Bảng: Đánh giá các nguồn và thành phần các chất ô nhiễm nước.

| TT | Nguồn ô nhiễm | Khu vực ô nhiễm | Thành phần-mức độ ô nhiễm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hoạt động sinh hoạt |
|  | Nước thải từ hoạt động sinh hoạt khu ở dân cư hiện trạng, khu nhà liền kề | Nguồn nước mặt, nước ngầm trong khu vực tiếp nhận nguồn nước thải… | Các chất hữu cơ BOD, SS, các chất dinh dưỡng (N, P), coliform gây ô nhiễm và phú dưỡng nguồn nước mặt. |
| 2 | Hệ thống hạ tầng xã hội |
|  | Khu công trình công cộng, dịch vụ | Chất lượng không khí, đất, nước khu vực xung quanh | Các chất thải nguy hại sử dụng |
| 3 | Khu kỹ thuật |
|  | Trạm trung chuyển CTR Điểm thu gom rác thải | - Nước mưa chảy tràn - Nước rỉ rác phát sinh do phân hủy chất hữu cơ | Các chất hữu cơ, cặn lơ lửng, các chất dinh dưỡng (N, P), coliform |

Ngoài chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong khu vực, lượng bùn tự hoại hay còn gọi là phân hầm cầu được lấy từ khu vệ sinh của các khu nhà liền kề, khu công cộng, dịch vụ...sau một thời gian tích trữ trong bể tự hoại, lượng bùn tự hoại cần được hút bớt ra khoảng 80% để đảm bảo bể tự hoại hoạt động đạt hiệu quả cao, lượng bùn tự hoại dư sẽ được thu gom và đổ thải đến khu xử lý chất thải rắn, tránh gây ô nhiễm nguồn nước mặt và đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực.

e. Các tác động đến môi trường không khí

Nguồn ô nhiễm không khí chủ yếu từ hoạt động giao thông vận tải, hoạt động sinh hoạt trong các khu ở, các bãi đỗ xe nội bộ. Ngoài ra một số nguồn nhạy cảm như trạm trung chuyển chất thải rắn, hệ thống xử lý nước thải toàn khu.

Bảng: Đánh giá các nguồn và thành phần các chất ô nhiễm không khí

| TT | Nguồn ô nhiễm | Khu vực ô nhiễm | Thành phần và mức độ ô nhiễm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hoạt động giao thông |
| 1.1 | Hoạt động giao thông chính | Các tuyến đường giao thông đối ngoại trong khu vực | Bụi, CO, CO2, CmHn, SOx, NOx, R – COOH, R – CHO, Muội (C), Chì (Pb). Nguồn ô nhiễm lớn, phát tán trên diện rộng. |
| 1.2 | Hoạt động giao thông nội bộ | Các bãi đỗ xe, các tuyến đường nội bộ | Bụi, CO, CO2, CmHn, SOx, Nox, R – COOH, R – CHO, Muội (C), Chì (Pb). Nguồn ô nhiễm cục bộ |
| 2 | Hoạt động sinh hoạt |
|  |  | Khu dân cư hiện trạng, khu nhà liền kề | CO, CO2, CmHn, SOx, Nox, R – COOH, R – CHO, Muội (C), Chì (Pb). Nguồn ô nhiễm phát tán |
| 3 | Các khu vực khác |
|  | Trạm trung chuyển chất thải rắn, hệ thống xử lý nước thải | Khu vực xung quanh, vì thế cần xây dựng và vận hành hệ thống đảm bảo đúng kỹ thuật | Mức độ ô nhiễm cao do mùi, khí thải từ quá trình phân hủy chất thải rắn, bùn thải như SO2, CH4, H2S, mecaptan … Đây là nguồn gây ô nhiễm cục bộ. |

f. Các tác động đến môi trường đất

Hoạt động san nền diễn ra tương đối đồng đều trên toàn dự án. San lấp mặt bằng khu vực quy hoạch cần phải vận chuyển khối lượng đất san nền lớn do điều kiện địa hình.

Căn cứ theo độ cao san nền trong khu vực, dự báo các khu vực có nguy cơ san lấp lớn có tác động mạnh đến môi trường không khí và môi trường đất, đặc biệt gây ô nhiễm bụi.

Nguồn gốc CTR trong khu vực chủ yếu bao gồm rác thải sinh hoạt phát sinh từ các công trình công cộng và các khu nhà ở. Thành phần chất thải rắn sinh hoạt chứa chất hữu cơ (rau, và hoa quả...) ngoài ra cũng có giấy các loại, và đồ hộp, nhựa, thủy tinh.

Bảng: Đánh giá các nguồn và thành phần các chất ô nhiễm đất

| TT | Nguồn ô nhiễm | Khu vực ô nhiễm | Thành phần và mức độ ô nhiễm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hoạt động sinh hoạt |  |  |
|  | Các bựa, cặn cống trong công trình được xử lý bể tự hoại cũng được xả vào nguồn tiếp nhận | Ô nhiễm môi trường cục bộ tại các điểm tập trung rác. | + Chất hữu cơ, nhựa, thủy tinh, kim loại… + Có khả năng gây ra các mầm bệnh. + Gây ra các khí như CO2, khí mê tan tại các điểm thu gom rác. Phát tán rác trong quá trình vận chuyển. |
| 2 | Do hoạt động xây dựng, san nền... |  |  |
|  | Xây dựng khu nhà ở, các công trình công cộng, khu đất giáo dục… | + Khu vực dân sinh sống. +Nguồn nước ngầm và nước mặt trong khu vực | + Đất, đá, chất hữu cơ, bùn thải, dầu mỡ, nhựa, rẻ lau… |

## 7.5.  Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục tác động

a. Lồng ghép mục tiêu bảo vệ môi trường trong các giải pháp quy hoạch

Khu vực cải thiện chất lượng môi trường là các khu cây xanh, công viên, vườn hoa. Khu vực công cộng vốn đa dạng về chức năng sử dụng cần bố trí thùng rác công cộng, hệ thống xử lý nước thải tập trung đảm bảo thu gom và xử lý triệt để chất thải phát sinh.

b. Các quy định cụ thể nhằm phát triển môi trường bền vững

Bảo vệ môi trường nước mặt:

- Quan trắc, giám sát chất lượng nước mặt, kiểm soát lưu lượng và chất lượng nước thải tại các nguồn phát thải lớn (khu ở hiện trạng, khu nhà liền kề…)

- Thực hiện xử lý nước thải phát sinh theo từng khu chức năng. Sau khi xử lý tại mỗi khu, nước thải đưa ra hệ thống cống thoát nước thải chung và đưa về trạm xử lý tập trung trong khu vực.

Bảo vệ môi trường không khí:

- Hoạt động giao thông: có khoảng lùi thích hợp trên trục đường chính.

- Hoạt động sinh hoạt: Khuyến khích dùng khí tự nhiên hay dùng điện thay cho việc sử dụng nhiên liệu than dầu trong khu dân cư.

- Quan trắc môi trường không khí định kỳ (02 lần/năm tại nút giao thông chính, khu vực tập trung dân cư).

- Trồng cây xanh cách ly tại các công trình nhạy cảm môi trường: Cây xanh, mặt nước trong khu vực có tác đụng điều hòa vi khí hậu, hấp thụ các chất ô nhiễm trong môi trường không khí (giảm bụi, ồn). Đặc biệt vùng đệm tại các nguồn phát sinh các chất ô nhiễm (đường kinh tế đối ngoại, bãi đỗ xe, trạm trung chuyển CTR, khu XLNT, trạm phát điện…).

Bảo vệ môi trường do tiếng ồn:

- Nguồn gây ô nhiễm tiếng ồn trong khu vực chủ yếu từ hoạt động giao thông.

- Những tác động của tiếng ồn đối với sức khỏe con người thường khó đánh giá. Tuy nhiên một số có thể xác định do ô nhiễm âm thanh sống có các biểu hiện khác nhau như: nhức đầu, rối loạn tiêu hóa, rối loạn giấc ngủ, các tình trạng trầm cảm, rối loạn tính cách,...

- Để đảm bảo giảm ồn cần trồng cây xanh cách ly và quy định các phương tiện giao thông, các tuyến và thời gian hoạt động trong khu vực. Mức ồn trong khu dân cư đảm bảo đạt QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

Bảo vệ môi trường đất:

- Điều tra theo dõi khảo sát bảo vệ hệ sinh thái bản địa, trồng cây cải tạo phục hồi hệ sinh thái, tận dụng giống cây trồng có trong khu vực.

- Thực hiện các biện pháp giảm thiểu, xử lý triệt để nước thải, chất thải rắn phát sinh gây ô nhiễm môi trường đất tại các khu dân cư và khu công cộng, dịch vụ…

Quản lý chất thải rắn:

- Để nâng cao công tác quản lý chất thải rắn, chất thải rắn các khu chức năng phải được phân loại ngay tại nguồn phát sinh, cụ thể chất thải rắn sinh hoạt phân thành 3 loại: chất thải rắn hữu cơ, chất thải rắn có thể tái chế và chất thải rắn vô cơ.

- Khu vực trạm biến áp: cùng với việc xây dựng hàng rào xung quanh công trình thực hiện trồng cây với chiều rộng 2m bao quanh công trình để không gây ảnh hưởng tới môi trường xung quanh.

## 7.6.   Các kết luận về đánh giá môi trường chiến lược

Đánh giá môi trường chiến lược đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư tổ dân phố 2 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nhằm xem xét và đánh giá các giá trị, lợi ích mà dự án mang lại, đồng thời dự báo các tác động đến các thành phần môi trường từ các khu chức năng của khu ở mới, đây là cơ sở thực hiện các định hướng trong công tác quản lý và bảo vệ môi trường trong quá trình  xây dựng và vận hành dự án. Xác định các qui định cụ thể như khoảng cách ly các khu vực xung khắc môi trường, kế hoạch quan trắc môi trường giúp các nhà quản lý hướng tới phát triển một đô thị bền vững về môi trường.

# VIII. HẠNG MỤC ƯU TIÊN ĐẦU TƯ, TIẾN ĐỘ VÀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG

## 8.1.   Hạng mục ưu tiên đầu tư, tiến độ thực hiện và nguồn lực thực hiện

- Hạng mục ưu tiên đầu tư: Xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu vực bao gồm: San nền, xây dựng hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước, cấp điện, xây dựng các tuyến đường giao thông nội bộ...; xây dựng các công trình kiến trúc (nhà ở liền kề, biệt thự, các công trình công cộng,…).

- Tiến độ thực hiện:

+ Quý IV/2022: Hoàn thành quy hoạch chi tiết.

+ Từ quý I/2023 đến quý IV/2026: Thực hiện dự án, hoàn thành dự án và đưa vào khai thác sử dụng.

- Nguồn lực thực hiện: Nguồn vốn của nhà đầu tư và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

## 8.2.   Quy định quản lý

Ban hành kèm theo đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư tổ dân phố 2 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái.

# IX. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

## 9.1. Phân công trách nhiệm

- Cơ quan phê duyệt: Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái;

- Cơ quan thẩm định – tổ chức lập quy hoạch: Phòng quản lý đô thị;

- Đơn vị tư vấn lập quy hoạch: Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư C.A.T Hà Nội.

## 9.2. Kết luận và kiến nghị

Kết luận

Đồ án Điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư Tổ dân phố số 2, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái được nghiên cứu đáp ứng mục tiêu và tiến độ thực hiện của toàn bộ dự án phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển trong tương lai.

Kính đề nghị các Cơ quan chức năng xem xét và phê duyệt Đồ án Điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư Tổ dân phố số 2, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái làm cơ sở để triển khai lập đồ án quy hoạch theo đúng quy định của pháp luật./.

Nội dung đồ án đã đáp ứng mục tiêu và nhiệm vụ của đồ án, tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành. Nội dung của đồ án cho thấy rằng các điều kiện về kinh tế kỹ thuật đều đáp ứng và khẳng định đây là một đồ án quy hoạch có tính khả thi cao trong điều kiện hiện nay.

Quá trình nghiên cứu và hoàn thiện đồ án đã có sự hợp tác chặt chẽ giữa đơn vị tư vấn, chủ đầu tư và các cấp các ngành và địa phương để cùng đạt được những giải pháp hợp lý và có chất lượng.

Kiến nghị

Kính đề nghị phòng Quản lý đô thị, trình UBND thành phố Yên Bái xem xét phê duyệt Đồ án Điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư Tổ dân phố số 2, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái làm cơ sở cho công tác quản lý đô thị, tiến hành lập dự án đầu tư xây dựng các bước tiếp theo.

PHỤ LỤC

- BẢNG TÍNH TOÁN CHI TIẾT

- VĂN BẢN PHÁP LÝ

BẢN VẼ QUY HOẠCH

Phụ lục 01 : BẢNG TÍNH TOÁN CHI TIẾT

| STT | LOẠI ĐẤT | KÝ HIỆU | DIỆN TÍCH | DTXD | TỔNG DT SÀN | SỐ LÔ, HỘ | DÂN SỐ | CHỈ TIÊU DÙNG NƯỚC | ĐƠN VỊ | NHU CẦU DÙNG NƯỚC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m2 | m2 | m2 | lô, hộ | người |  |  | m3/ngd |
|  | TỔNG DIỆN TÍCH LẬP QUY HOẠCH | 0 | 176,873.6 | 34,095.8 | 123,797.0 | 336 | 1,344 |  |  |  |
| 1 | Đất thương mại dịch vụ (công ty xăng dầu) | TMDV | 5,841.9 | - | - | - | - |  |  |  |
| 2 | Đất ở | 0 | 53,413.4 | 32,251.4 | 121,952.5 | 336 | 1,344 |  |  |  |
| 2.1 | Đất ở liền kề | LK | 5,014.4 | 4,289.5 | 21,447.7 | 41 | 164 |  |  |  |
|  |  | LK | 5,014.4 | 4,289.5 | 21,447.7 | 41 | 164 | 150 | L/NG/NGD | 24.60 |
| 2.2 | Đất ở biệt thự song lập | BT | 33,404.8 | 19,652.1 | 58,956.4 | 102 | 408 |  |  |  |
|  |  | BT-01 | 7,805.1 | 4,479.0 | 13,436.9 | 22 | 88 | 150 | L/NG/NGD | 13.20 |
|  |  | BT-02 | 1,413.8 | 810.5 | 2,431.5 | 4 | 16 | 150 | L/NG/NGD | 2.40 |
| 2.3 | Đất biệt thự đơn lập | BT-03 | 1,339.6 | 781.7 | 2,345.2 | 4 | 16 | 150 | L/NG/NGD |  |
|  |  | BT-04 | 5,100.2 | 2,897.6 | 8,692.8 | 14 | 56 | 150 | L/NG/NGD | 8.40 |
|  |  | BT-05 | 3,074.7 | 1,780.8 | 5,342.4 | 9 | 36 | 150 | L/NG/NGD | 5.40 |
|  |  | BT-06 | 4,187.6 | 2,410.0 | 7,230.1 | 12 | 48 | 150 | L/NG/NGD | 7.20 |
|  |  | BT-07 | 1,372.4 | 795.2 | 2,385.7 | 4 | 16 | 150 | L/NG/NGD | 2.40 |
|  |  | BT-08 | 3,642.1 | 2,182.8 | 6,548.5 | 12 | 48 | 150 | L/NG/NGD | 7.20 |
|  |  | BT-09 | 2,532.1 | 1,641.7 | 4,925.1 | 10 | 40 | 150 | L/NG/NGD | 6.00 |
|  |  | BT-10 | 2,937.2 | 1,872.7 | 5,618.1 | 11 | 44 | 150 | L/NG/NGD | 6.60 |
|  |  | 0 | - | - | - | - | - | 150 | L/NG/NGD | - |
| 2.4 | Đất nhà ở xã hội | OXH | 10,091.4 | 4,036.6 | 20,182.8 | 150 | 600 |  |  |  |
|  |  | OXH | 10,091.4 | 4,036.6 | 20,182.8 | 150 | 600 | 150 | L/NG/NGD | 90.00 |
| 2.5 | Đất tái định cư | TDC | 4,902.8 | 4,273.1 | 21,365.7 | 43 | 172 |  |  |  |
|  |  | TDC-01 | 1,915.2 | 1,602.4 | 8,011.8 | 14 | 56 | 150 | L/NG/NGD | 8.40 |
|  |  | TDC-02 | 1,948.5 | 1,743.7 | 8,718.5 | 19 | 76 | 150 | L/NG/NGD | 11.40 |
|  |  | TDC-03 | 1,039.1 | 927.1 | 4,635.3 | 10 | 40 | 150 | L/NG/NGD | 6.00 |
| 3 | Đất công cộng (nhà văn hóa) | CC | 1,179.8 | 471.9 | 471.9 | - | - | 2 | L/M2SÀN/NGD | 0.94 |
| 4 | Đất giáo dục | GD | 3,743.2 | 424.4 | 424.4 | - | - | 2 | L/M2SÀN/NGD |  |
| 4.1 | Trường THCS Yên Ninh hiện trạng | GD-01 | 2,682.1 | - | - | - | - | SỬ DỤNG HIỆN TRẠNG |  |  |
| 4.2 | Trường mầm non | GD-02 | 1,061.1 | 424.4 | 424.4 | - | - | 2 | L/M2SÀN/NGD | 0.85 |
| 5 | Đất cây xanh | CX | 31,680.4 | - | - | - | - |  |  | 94.68 |
|  |  | CX-01 | 19,294.8 | - | - | - | - | 3 | L/M2/NGD | 57.88 |
|  |  | CX-02 | 2,965.6 | - | - | - | - | 3 | L/M2/NGD | 8.90 |
|  |  | CX-03 | 3,742.0 | - | - | - | - | 3 | L/M2/NGD | 11.23 |
|  |  | CX-04 | 5,318.0 | - | - | - | - | 3 | L/M2/NGD | 15.95 |
|  |  | CX-05 | 120.0 | - | - | - | - | 3 | L/M2/NGD | 0.36 |
|  |  | CX-07 | 120.0 | - | - | - | - | 3 | L/M2/NGD | 0.36 |
| 6 | Đất ở hiện trạng | OHT | 24,216.0 | - | - | - | - | SỬ DỤNG HIỆN TRẠNG |  |  |
|  |  | OHT-01 | 3,521.0 | - | - | - | - | SỬ DỤNG HIỆN TRẠNG |
|  |  | OHT-02 | 941.5 | - | - | - | - | SỬ DỤNG HIỆN TRẠNG |
|  |  | OHT-03 | 13,062.0 | - | - | - | - | SỬ DỤNG HIỆN TRẠNG |
|  |  | OHT-04 | 5,402.7 | - | - | - | - | SỬ DỤNG HIỆN TRẠNG |
|  |  | OHT-05 | 1,288.8 | - | - | - | - | SỬ DỤNG HIỆN TRẠNG |
| 7 | Đất quảng trường | QT | 1,794.8 | 89.7 | 89.7 | - | - |  |  |  |
| 8 | Đất cảnh quan (đồi Mắt Rồng) | CQ | 12,039.9 | 602.0 | 602.0 | - | - | SỬ DỤNG HIỆN TRẠNG |  |  |
| 9 | Đất trung tâm sát hạch hiện trạng | DT | 2,270.9 | - | - | - | - | SỬ DỤNG HIỆN TRẠNG |  |  |
| 10 | Đất cây xanh cách ly | CXCL | 350.4 | - | - | - | - |  |  |  |
| 11 | Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật | 0 | 40,342.9 | 256.4 | 256.4 | - | - | 0 |  |  |
| 11.1 | Đất trạm xử lý nước thải | HTKT | 640.9 | 256.4 | 256.4 | - | - | 0 |  |  |
| 11.2 | Đất hạ tầng kỹ thuật nội khu (kè, taluy) |  | 4,472.0 | - | - | - | - | 0 |  |  |
| 11.3 | Đất bãi đỗ xe | BĐX | 1,861.0 | - | - | - | - |  |  |  |
|  | BĐX-01 | 1,525.7 | - | - | - | - | 0.5 | L/M2/NGD | 0.76 |
|  | BĐX-02 | 335.3 | - | - | - | - | 0.5 | L/M2/NGD | 0.17 |
| 11.4 | Đất giao thông |  | 33,369.0 | - | - | - | - | 0.5 | L/M2/NGD | 16.68 |
| NƯỚC CHỮA CHÁY |  |  |  |  |  |  |  | 180 | M3/ĐÁM CHÁY | 180 |
| TỔNG NHU CẦU DÙNG NƯỚC NGÀY LỚN NHẤT (M3/NGD) | 493 |

BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU THOÁT NƯỚC THẢI

| STT | LOẠI ĐẤT | KÝ HIỆU | DIỆN TÍCH | DTXD | TỔNG DT SÀN | SỐ LÔ, HỘ | DÂN SỐ | CHỈ TIÊU DÙNG NƯỚC | ĐƠN VỊ | NHU CẦU DÙNG NƯỚC | TỶ LỆ THU GOM NƯỚC THẢI | NƯỚC THẢI PHÁT SINH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m2 | m2 | m2 | lô, hộ | người |  |  | m3/ngd |  |  |
|  | TỔNG DIỆN TÍCH LẬP QUY HOẠCH |  | 176,873.6 | 34,095.8 | 123,797.0 | 336 | 1,344 |  |  |  |  |  |
| 1 | Đất thương mại dịch vụ (công ty xăng dầu) | TMDV | 5,841.9 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 2 | Đất ở |  | 53,413.4 | 32,251.4 | 121,952.5 | 336 | 1,344 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Đất ở liền kề | LK | 5,014.4 | 4,289.5 | 21,447.7 | 41 | 164 |  |  |  |  |  |
|  |  | LK | 5,014.4 | 4,289.5 | 21,447.7 | 41 | 164 | 150 | L/NG/NGD | 24.60 | 80% | 19.68 |
| 2.2 | Đất ở biệt thự song lập | BT | 33,404.8 | 19,652.1 | 58,956.4 | 102 | 408 |  |  |  |  |  |
|  |  | BT-01 | 7,805.1 | 4,479.0 | 13,436.9 | 22 | 88 | 150 | L/NG/NGD | 13.20 | 80% | 10.56 |
|  |  | BT-02 | 1,413.8 | 810.5 | 2,431.5 | 4 | 16 | 150 | L/NG/NGD | 2.40 | 80% | 1.92 |
| 2.3 | Đất biệt thự đơn lập | BT-03 | 1,339.6 | 781.7 | 2,345.2 | 4 | 16 | 150 | L/NG/NGD |  |  |  |
|  |  | BT-04 | 5,100.2 | 2,897.6 | 8,692.8 | 14 | 56 | 150 | L/NG/NGD | 8.40 | 80% | 6.72 |
|  |  | BT-05 | 3,074.7 | 1,780.8 | 5,342.4 | 9 | 36 | 150 | L/NG/NGD | 5.40 | 80% | 4.32 |
|  |  | BT-06 | 4,187.6 | 2,410.0 | 7,230.1 | 12 | 48 | 150 | L/NG/NGD | 7.20 | 80% | 5.76 |
|  |  | BT-07 | 1,372.4 | 795.2 | 2,385.7 | 4 | 16 | 150 | L/NG/NGD | 2.40 | 80% | 1.92 |
|  |  | BT-08 | 3,642.1 | 2,182.8 | 6,548.5 | 12 | 48 | 150 | L/NG/NGD | 7.20 | 80% | 5.76 |
|  |  | BT-09 | 2,532.1 | 1,641.7 | 4,925.1 | 10 | 40 | 150 | L/NG/NGD | 6.00 | 80% | 4.8 |
|  |  | BT-10 | 2,937.2 | 1,872.7 | 5,618.1 | 11 | 44 | 150 | L/NG/NGD | 6.60 | 80% | 5.28 |
|  |  | 0 | - | - | - | - | - | 150 | L/NG/NGD | - | 80% | 0 |
| 2.4 | Đất nhà ở xã hội | OXH | 10,091.4 | 4,036.6 | 20,182.8 | 150 | 600 |  |  |  |  |  |
|  |  | OXH | 10,091.4 | 4,036.6 | 20,182.8 | 150 | 600 | 150 | L/NG/NGD | 90.00 | 80% | 72 |
| 2.5 | Đất tái định cư | TDC | 4,902.8 | 4,273.1 | 21,365.7 | 43 | 172 |  |  |  |  |  |
|  |  | TDC-01 | 1,915.2 | 1,602.4 | 8,011.8 | 14 | 56 | 150 | L/NG/NGD | 8.40 | 80% | 6.72 |
|  |  | TDC-02 | 1,948.5 | 1,743.7 | 8,718.5 | 19 | 76 | 150 | L/NG/NGD | 11.40 | 80% | 9.12 |
|  |  | TDC-03 | 1,039.1 | 927.1 | 4,635.3 | 10 | 40 | 150 | L/NG/NGD | 6.00 | 80% | 4.8 |
| 3 | Đất công cộng (nhà văn hóa) | CC | 1,179.8 | 471.9 | 471.9 | - | - | 2 | L/M2SÀN/NGD | 0.94 |  |  |
| 4 | Đất giáo dục | GD | 3,743.2 | 424.4 | 424.4 | - | - | 2 | L/M2SÀN/NGD |  |  |  |
| 4.1 | Trường THCS Yên Ninh hiện trạng | GD-01 | 2,682.1 | - | - | - | - | SỬ DỤNG HIỆN TRẠNG |  |  |
| 4.2 | Trường mầm non | GD-02 | 1,061.1 | 424.4 | 424.4 | - | - | 2 | L/M2SÀN/NGD | 0.85 | 80% | 0.68 |
| 5 | Đất cây xanh | CX | 31,680.4 | - | - | - | - |  |  | 94.68 |  |  |
|  |  | CX-01 | 19,294.8 | - | - | - | - | 3 | L/M2/NGD | 57.88 |  |  |
|  |  | CX-02 | 2,965.6 | - | - | - | - | 3 | L/M2/NGD | 8.90 |  |  |
|  |  | CX-03 | 3,742.0 | - | - | - | - | 3 | L/M2/NGD | 11.23 |  |  |
|  |  | CX-04 | 5,318.0 | - | - | - | - | 3 | L/M2/NGD | 15.95 |  |  |
|  |  | CX-05 | 120.0 | - | - | - | - | 3 | L/M2/NGD | 0.36 |  |  |
|  |  | CX-07 | 120.0 | - | - | - | - | 3 | L/M2/NGD | 0.36 |  |  |
| 6 | Đất ở hiện trạng | OHT | 24,216.0 | - | - | - | - | SỬ DỤNG HIỆN TRẠNG |  |  |
|  |  | OHT-01 | 3,521.0 | - | - | - | - | SỬ DỤNG HIỆN TRẠNG |  |  |
|  |  | OHT-02 | 941.5 | - | - | - | - | SỬ DỤNG HIỆN TRẠNG |  |  |
|  |  | OHT-03 | 13,062.0 | - | - | - | - | SỬ DỤNG HIỆN TRẠNG |  |  |
|  |  | OHT-04 | 5,402.7 | - | - | - | - | SỬ DỤNG HIỆN TRẠNG |  |  |
|  |  | OHT-05 | 1,288.8 | - | - | - | - | SỬ DỤNG HIỆN TRẠNG |  |  |
| 7 | Đất quảng trường | QT | 1,794.8 | 89.7 | 89.7 | - | - |  |  |  |  |  |
| 8 | Đất cảnh quan (đồi Mắt Rồng) | CQ | 12,039.9 | 602.0 | 602.0 | - | - | SỬ DỤNG HIỆN TRẠNG |  |  |
| 9 | Đất trung tâm sát hạch hiện trạng | DT | 2,270.9 | - | - | - | - | SỬ DỤNG HIỆN TRẠNG |  |  |
| 10 | Đất cây xanh cách ly | CXCL | 350.4 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 11 | Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật |  | 40,342.9 | 256.4 | 256.4 | - | - |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Đất trạm xử lý nước thải | HTKT | 640.9 | 256.4 | 256.4 | - | - |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Đất hạ tầng kỹ thuật nội khu (kè, taluy) |  | 4,472.0 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Đất bãi đỗ xe | BĐX | 1,861.0 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  | BĐX-01 | 1,525.7 | - | - | - | - | 0.5 | L/M2/NGD | 0.76 |  |  |
|  | BĐX-02 | 335.3 | - | - | - | - | 0.5 | L/M2/NGD | 0.17 |  |  |
| 11.4 | Đất giao thông |  | 33,369.0 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| NƯỚC CHỮA CHÁY |  |  |  |  |  |  | 180 | M3/ĐÁM CHÁY | 180 |  |  |
| TỔNG NHU CẦU DÙNG NƯỚC NGÀY LỚN NHẤT (M3/NGD) | 477 |  | 160 |

BẢNG TỔNG HỢP CHỈ TIÊU CẤP ĐIỆN

| KÝ HIỆU | DIỆN TÍCH | DTXD | TỔNG DT SÀN | SỐ LÔ, HỘ | DÂN SỐ | CHỈ TIÊU CẤP ĐIỆN | ĐƠN VỊ | Công suất đặt (kW) | Hệ số Kđt | PTT (kW) | COSØ | STT (kVA) | Hệ số phát triển | Công suất trạm biến áp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m2 | m2 | m2 | lô, hộ | người |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LK | 5,014.4 | 4,289.5 | 21,447.7 | 41 | 164 | 8 | kW/hộ | 328.00 | 0.90 | 295.20 | 0.85 | 347.29 | 1.1 | TBA-01 1250KVA |
| BT-01 | 7,805.1 | 4,479.0 | 13,436.9 | 22 | 88 | 8 | kW/hộ | 176.00 | 0.90 | 158.40 | 0.85 | 186.35 |  |  |
| BT-02 | 1,413.8 | 810.5 | 2,431.5 | 4 | 16 | 8 | kW/hộ | 32.00 | 0.90 | 28.80 | 0.85 | 33.88 |  |  |
| BT-09 | 2,532.1 | 1,641.7 | 4,925.1 | 10 | 40 | 8 | KW/HỘ | 80.00 | 0.90 | 72.00 | 0.85 | 84.71 |  |  |
| BT-10 | 2,937.2 | 1,872.7 | 5,618.1 | 11 | 44 | 8 | KW/HỘ | 88.00 | 0.90 | 79.20 | 0.85 | 93.18 |  |  |
| 0 | - | - | - | - | - | 8 | KW/HỘ | - | 0.90 | - | 0.85 | 0.00 |  |  |
| TDC-01 | 1,915.2 | 1,602.4 | 8,011.8 | 14 | 56 | 8 | KW/HỘ | 112.00 | 0.90 | 100.80 | 0.85 | 118.59 |  |  |
| CC | 1,179.8 | 471.9 | 471.9 | - | - | 0.03 | kW/m2 sàn | 14.16 | 0.90 | 12.74 | 0.85 | 14.99 |  |  |
| CX-04 | 5,318.0 | - | - | - | - | 5 | kW/ha | 2.66 | 1.00 | 2.66 | 0.85 | 3.13 |  |  |
| CX-05 | 120.0 | - | - | - | - | 5 | kW/ha | 0.06 | 1.00 | 0.06 | 0.85 | 0.07 |  |  |
| CX-07 | 120.0 | - | - | - | - | 5 | kW/ha | 0.06 | 1.00 | 0.06 | 0.85 | 0.07 |  |  |
| QT | 1,794.8 | 89.7 | 89.7 | - | - | 0.03 | kW/m2 sàn | 2.69 | 1 | 2.69 | 0.85 | 3.17 |  |  |
| CQ | 12,039.9 | 602.0 | 602.0 | - | - | 0.03 | kW/m2 sàn | 18.06 | 1 | 18.06 | 0.85 | 21.25 |  |  |
| BĐX-01 | 1,525.7 | - | - | - | - | 10 | kW/ha | 1.53 | 1.00 | 1.53 | 0.85 | 1.79 |  |  |
| OXH | 10,091.4 | 4,036.6 | 20,182.8 | 150 | 600 | 8 | KW/HỘ | 1,200.00 | 0.90 | 1,080.00 | 0.85 | 1270.59 | 1.1 | TBA-02 2x750KVA |
| BT-04 | 5,100.2 | 2,897.6 | 8,692.8 | 14 | 56 | 8 | KW/HỘ | 112.00 | 0.90 | 100.80 | 0.85 | 118.59 | 1.1 | TBA-03 1000KVA |
| BT-05 | 3,074.7 | 1,780.8 | 5,342.4 | 9 | 36 | 8 | KW/HỘ | 72.00 | 0.90 | 64.80 | 0.85 | 76.24 |  |  |
| BT-06 | 4,187.6 | 2,410.0 | 7,230.1 | 12 | 48 | 8 | KW/HỘ | 96.00 | 0.90 | 86.40 | 0.85 | 101.65 |  |  |
| BT-07 | 1,372.4 | 795.2 | 2,385.7 | 4 | 16 | 8 | KW/HỘ | 32.00 | 0.90 | 28.80 | 0.85 | 33.88 |  |  |
| BT-08 | 3,642.1 | 2,182.8 | 6,548.5 | 12 | 48 | 8 | KW/HỘ | 96.00 | 0.90 | 86.40 | 0.85 | 101.65 |  |  |
| TDC-02 | 1,948.5 | 1,743.7 | 8,718.5 | 19 | 76 | 8 | KW/HỘ | 152.00 | 0.90 | 136.80 | 0.85 | 160.94 |  |  |
| TDC-03 | 1,039.1 | 927.1 | 4,635.3 | 10 | 40 | 8 | KW/HỘ | 80.00 | 0.90 | 72.00 | 0.85 | 84.71 |  |  |
| GD-02 | 1,061.1 | 424.4 | 424.4 | - | - | 0.03 | kW/m2 sàn | 12.73 | 0.90 | 11.46 | 0.85 | 13.48 |  |  |
| CX-01 | 19,294.8 | - | - | - | - | 5 | kW/ha | 9.65 | 1.00 | 9.65 | 0.85 | 11.35 |  |  |
| CX-02 | 2,965.6 | - | - | - | - | 5 | kW/ha | 1.48 | 1.00 | 1.48 | 0.85 | 1.74 |  |  |
| CX-03 | 3,742.0 | - | - | - | - | 5 | kW/ha | 1.87 | 1.00 | 1.87 | 0.85 | 2.20 |  |  |
| BĐX-02 | 335.3 | - | - | - | - | 10 | kW/ha | 0.34 | 1.00 | 0.34 | 0.85 | 0.39 |  |  |
| GT | 33,369.0 | - | - | - | - | 10 | kW/ha | 33 | 1 | 33 | 1 | 39 |  |  |
|  | 2486.36 |  | 2925.13 |  |  |

BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU THÔNG TIN LIÊN LẠC

| KÝ HIỆU | DIỆN TÍCH | DTXD | TỔNG DT SÀN | SỐ LÔ, HỘ | DÂN SỐ | Chỉ tiêu | Đơn vị | Nhu cầu thông tin (Line) | Công suất tủ cáp |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m2 | m2 | m2 | lô, hộ | người |  |  | m3/ngd |  |  |
| LK | 5,014.4 | 4,289.5 | 21,447.7 | 41 | 164 | 2 | Line/hộ | 82.00 | TC-01 700LINE | 683.72 |
| BT-01 | 7,805.1 | 4,479.0 | 13,436.9 | 22 | 88 | 2 | Line/hộ | 44.00 |  |  |
| BT-02 | 1,413.8 | 810.5 | 2,431.5 | 4 | 16 | 2 | Line/hộ | 8.00 |  |  |
| BT-04 | 5,100.2 | 2,897.6 | 8,692.8 | 14 | 56 | 2 | Line/hộ | 28.00 |  |  |
| BT-05 | 3,074.7 | 1,780.8 | 5,342.4 | 9 | 36 | 2 | Line/hộ | 18.00 |  |  |
| BT-06 | 4,187.6 | 2,410.0 | 7,230.1 | 12 | 48 | 2 | Line/hộ | 24.00 |  |  |
| BT-07 | 1,372.4 | 795.2 | 2,385.7 | 4 | 16 | 2 | Line/hộ | 8.00 |  |  |
| BT-08 | 3,642.1 | 2,182.8 | 6,548.5 | 12 | 48 | 2 | Line/hộ | 24.00 |  |  |
| BT-09 | 2,532.1 | 1,641.7 | 4,925.1 | 10 | 40 | 2 | Line/hộ | 20.00 |  |  |
| BT-10 | 2,937.2 | 1,872.7 | 5,618.1 | 11 | 44 | 2 | Line/hộ | 22.00 |  |  |
| 0 | - | - | - | - | - | 2 | Line/hộ | - |  |  |
| OXH | 10,091.4 | 4,036.6 | 20,182.8 | 150 | 600 | 2 | Line/hộ | 300.00 |  |  |
| TDC-01 | 1,915.2 | 1,602.4 | 8,011.8 | 14 | 56 | 2 | Line/hộ | 28.00 |  |  |
| TDC-02 | 1,948.5 | 1,743.7 | 8,718.5 | 19 | 76 | 2 | Line/hộ | 38.00 |  |  |
| TDC-03 | 1,039.1 | 927.1 | 4,635.3 | 10 | 40 | 2 | Line/hộ | 20.00 |  |  |
| CC | 1,179.8 | 471.9 | 471.9 | - | - | 1 | Line/100m2.sàn | 4.72 |  |  |
| GD-02 | 1,061.1 | 424.4 | 424.4 | - | - | 15 | Line/trường | 15.00 |  |  |

Phụ lục 02 : VĂN BẢN PHÁP LÝ

Phụ lục 03 : BẢN VẼ QUY HOẠCH

# Text boxes

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ C.A.T HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 06 -  TT15 - Khu đô thị Văn Phú - Hà Đông - Hà Nội.

Hotline: 0904.598.024     Email: cathanoi.company@gmail.com