| THUYẾT MINH TỔNG HỢP QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU ĐÔ THỊ MỚI PHÚ ỐC |
| --- |
| CHỦ ĐẦU TƯ: | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH |
| ĐỊA ĐIỂM : | PHƯỜNG LỘC HÒA, TP NAM ĐỊNH, TỈNH NAM ĐỊNH VÀ XÃ MỸ HƯNG, HUYỆN MỸ LỘC, TỈNH NAM ĐỊNH |

| THUYẾT MINH TỔNG HỢP QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU ĐÔ THỊ MỚI PHÚ ỐC |
| --- |
| CHỦ ĐẦU TƯ: | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH |
| ĐỊA ĐIỂM: | PHƯỜNG LỘC HÒA, TP NAM ĐỊNH, TỈNH NAM ĐỊNH VÀ XÃ MỸ HƯNG, HUYỆN MỸ LỘC, TỈNH NAM ĐỊNH |
| CHỦ ĐẦU TƯ UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH | ĐƠN VỊ TƯ VẤN VIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG TỈNH NAM ĐỊNH |
| ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH |  |

MỤC LỤC THUYẾT MINH

CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU	6

I.1. LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH	6

I.2. CÁC CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH	6

I.2.1. Văn bản pháp quy	6

I.2.2. Cơ sở pháp lý của đồ án	8

I.2.3. Tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế	8

I.2.4. Nguồn tài liệu, số liệu sử dụng	8

I.3. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỒ ÁN QUY HOẠCH	9

I.3.1. Mục tiêu	9

I.3.2. Nhiệm vụ	9

I.4. ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP CỦA ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT VÀ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH PHÂN KHU XÃ LỘC HOÀ ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT	10

CHƯƠNG II: ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG	11

KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH	11

II.1. VỊ TRÍ, RANH GIỚI VÀ QUY MÔ NGHIÊN CỨU	11

II.1.1. Vị trí và phạm vi nghiên cứu	11

II.1.2. Quy mô nghiên cứu	11

II.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TẠI KHU VỰC QUY HOẠCH	11

II.2.1. Điều kiện tự nhiên	11

II.2.1.1. Địa hình	11

II.2.1.2. Khí hậu	12

II.2.1.3. Địa chất công trình, địa chất thủy văn	12

II.2.2. Hiện trạng kinh tế - xã hội khu vực lập quy hoạch	12

II.2.2.1. Kinh tế, hạ tầng kinh tế	12

II.2.2.2. Hiện trạng xã hội:	14

II.2.2.3. Hiện trạng sử dụng đất	15

II.2.2.4. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật khu vực	16

II.3. ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP TẠI KHU VỰC QUY HOẠCH	18

II.3.1. Thuận lợi:	18

II.3.2. Khó khăn	19

II.3.3. Cơ hội	19

II.3.4. Thách thức	20

CHƯƠNG III: CÁC TIỀN ĐỀ PHÁT TRIỂN	21

III.1. ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ	21

III.1.1. Động lực phát triển khu vực đô thị	21

III.1.2. Vai trò của khu đô thị mới Phú Ốc với thành phố Nam Định	21

III.2. TÍNH CHẤT VÀ CHỨC NĂNG CỦA KHU VỰC QUY HOẠCH	21

III.2.1. Tính chất của khu vực	21

III.2.2. Chức năng	21

III.3. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT CHỦ YẾU	22

CHƯƠNG IV: ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH KIẾN TRÚC	23

IV.1. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN	23

IV.2. Ý TƯỞNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN	23

IV.2.1. Xây dựng và hình thành mô hình đô thị kiểu mẫu với những giá trị nổi bật	23

IV.2.2. Xây dựng cấu trúc và hướng phát triển không gian đô thị	24

IV.3. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUY HOẠCH	25

IV.3.1. Yêu cầu chung	25

IV.3.2. Quan điểm thiết kế quy hoạch, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan	25

IV.3.3. Cơ cấu phân khu chức năng	26

IV.3.3.1. Những chức năng trong quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 xã Lộc Hòa	26

IV.3.3.1. Những chức năng sử dụng đất trong quy hoạch chi tiết 1/500	26

IV.4. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT	27

IV.5. QUY HOẠCH CHIA LÔ CHI TIẾT	28

IV.6. QUY HOẠCH KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN	32

IV.6.1. Bố cục không gian kiến trúc cảnh quan và phân vùng thiết kế đô thị	32

IV.6.2. Các yêu cầu về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị	33

IV.7. THIẾT KẾ ĐÔ THỊ	35

IV.7.1. Nguyên tắc thiết kế	35

IV.7.2. Giải pháp thiết kế đô thị	35

IV.7.2.1. Các khu, tuyến, điểm không gian kiến trúc cảnh quan	35

IV.7.2.2. Quy định về hình khối, màu sắc và hình thái kiến trúc chủ đạo	37

IV.7.2.3. Tầng cao, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất	38

CHƯƠNG V: QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT	42

V.1. QUY HOẠCH GIAO THÔNG	42

V.1.1. Cơ sở và nguyên tắc thiết kế	42

V.1.2. Mạng lưới đường giao thông và bãi đỗ xe	42

V.1.3. Quy mô và cấp hạng hệ thống giao thông	43

V..2. QUY HOẠCH CHUẨN BỊ KỸ THUẬT	45

V.2.1. Cơ sở và nguyên tắc thiết kế	45

V.2.2. Nền xây dựng	46

V.2.3. Thoát nước mưa	47

V.3. QUY HOẠCH CẤP NƯỚC	49

V.3.1. Cơ sở và nguyên tắc thiết kế	49

V.3.2. Chỉ tiêu tính toán	50

V.3.3. Tính toán nhu cầu	50

V.3.4. Giải pháp thiết kế	52

V.4. QUY HOẠCH CẤP ĐIỆN	54

V.4.1. Cơ sở và nguyên tắc thiết kế	54

V.4.2. Chỉ tiêu tính toán	54

V.4.3. Tính toán nhu cầu	54

V.4.4. Giải pháp thiết kế	56

V.5. QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC THẢI, QUẢN LÝ CTR VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG	59

V.5.1. Cơ sở và nguyên tắc thiết kế	59

V.5.2. Chỉ tiêu tính toán	60

V.5.3. Tính toán nhu cầu	60

V.5.4. Giải pháp thiết kế	62

V.6. QUY HOẠCH HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC	64

V.6.1. Cơ sở và nguyên tắc thiết kế	64

V.6.2. Chỉ tiêu tính toán	64

V.6.3. Tính toán nhu cầu	64

V.6.4. Giải pháp thiết kế	65

CHƯƠNG VI: ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC QHCT TỶ LỆ 1/500	67

VI.1. CĂN CỨ VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC	67

VI.1.1. Các căn cứ pháp lý	67

VI.1.2. Các căn cứ kỹ thuật	67

VI.1.3. Nguồn cung cấp số liệu, dữ liệu	68

VI.1.4. Phương pháp áp dụng trong quá trình đánh giá môi trường chiến lược	69

VI.2. HIỆN TRẠNG VÀ XU THẾ DIỄN BIẾN MÔI TRƯỜNG KHI CHƯA LẬP QUY HOẠCH	69

VI.2.1. Môi trường nước	69

VI.2.2. Môi trường đất	69

VI.2.3. Môi trường không khí	70

VI.3. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500	70

VI.3.1. Các tác động đến môi trường kinh tế-xã hội	70

VI.3.2. Tác động đến chất lượng không khí	70

VI.3.3. Tác động đến nguồn nước	71

VI.3.4. Tác động đến môi trường đất	71

VI.3.5. Các tác động tới hệ sinh thái khu vực	71

VI.4. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG	71

VI.4.1. Các biện pháp quản lý môi trường nhằm giảm thiểu các tác động xấu trong giai đoạn hoạt động	71

VI.4.2. Các giải pháp công nghệ giảm thiểu ô nhiễm	73

VI.4.3. Chương trình giám sát môi trường	74

CHƯƠNG VI: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, GIẢI PHÁP VỀ NGUỒN VỐN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN	77

VII.1. TỔNG MỨC ĐẦU TƯ	77

VII.2. GIẢI PHÁP VỀ NGUỒN VỐN	80

VII.2.1. Nâng cao công tác quy hoạch, quản lý đầu tư, xây dựng theo quy hoạch đã phê duyệt	80

VII.2.2. Huy động nguồn lực kinh tế, tài chính	80

CHƯƠNG VIII: YÊU CẦU QUẢN LÝ	81

QUY HOẠCH XÂY DỰNG	81

VIII.1. CÔNG BỐ QUY HOẠCH	81

VIII.2. NỘI DUNG CÔNG BỐ QUY HOẠCH	81

VIII.3. CĂM MỐC CHỈ GIỚI XÂY DỰNG NGOÀI THỰC ĐỊA	81

VIII.4. CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG	81

VIII.5. NHIỆM VỤ SAU KHI PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH	82

VIII.6. CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ ỔN ĐỊNH SẢN XUẤT	82

CHƯƠNG IX: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ	83

PHỤ LỤC: BẢN VẼ KÈM THEO THUYẾT MINH	84

# CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU

## I.1. LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH

Thành phố Nam Định là trung tâm chính trị, kinh tế, văn học và xã hội của tỉnh Nam Định, đồng thời là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học và xã hội của vùng Nam đồng bằng Sông Hồng.

Thành phố Nam Định là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung xây dựng đến năm 2025 theo quyết định số 2084/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2011.

Phường Lộc Hòa nằm ở phía Tây Bắc thành phố Nam Định có tổng diện tích tự nhiên: 6,43 km2, dân số năm 2019 là 9.681 người, mật độ dân số đạt 1.506 người/km2. Trên địa bàn phường có nhiều tuyến giao thông đối ngoại quan trọng đi qua như Quốc lộ 10, Quốc lộ 21, đường đại lộ Thiên Trường, ...

Đồ án quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) xã Lộc Hòa, thành phố Nam Định đến năm 2025 đã được phê duyệt theo Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 21/03/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định đã xác định rõ định hướng phát triển của phường là tập trung phát triển các khu công nghiệp, hình thành các khu đô thị mới, phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đáp ứng nhu cầu phát triển của phường và toàn thành phố.

Trong những năm vừa qua với sự phát triển về kinh tế, xã hội của thành phố Nam Định, của phường Lộc Hòa, kết hợp với việc dân số trong phường ngày càng tăng do đó nhu cầu về nhà ở của người dân tại địa phương ngày càng lớn. Tuy nhiên, quỹ đất phát triển nhà ở hiện tại của phường chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng.

Chính vì các yếu tố trên việc lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Phú Ốc để làm cơ sở cho việc lập dự án đầu tư và các bước tiếp theo là hết sức cần thiết.

## I.2. CÁC CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH

### I.2.1. Văn bản pháp quy

- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017;

- Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Quy hoạch;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009 của Quốc hội;

- Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 15/05/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai;

- Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004 của Quốc hội và Luật số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc hội Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

- Pháp lệnh Bảo vệ công trình Quốc phòng và khu quân sự năm 1994; Nghị định 04/NĐ-CP ngày 16/01/1995 của Chính phủ ban hành quy chế bảo vệ công trình Quốc phòng và khu quân sự;

- Nghị định 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về Khu vực phòng thủ;

- Quyết định 2412/QĐ-TTg ngày 19/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể bố trí Quốc phòng kết hợp phát triển Kinh tế - Xã hội trên địa bàn cả nước giai đoạn 2011-2020;

- Nghị định số 164/2018/NĐ-CP ngày 21/12/2018 của Chính phủ về kết hợp Quốc phòng với Kinh tế - Xã hội và Kinh tế - Xã hội với Quốc phòng;

- Nghị định số 148/2006/NĐ-CP ngày 04/12/2006 của Chính phủ về Quy hoạch, xây dựng, quản lý và bảo vệ Vành đai an toàn các kho đạn dược, vật liệu nổ, nhà máy sản xuất đạn dược, vật liệu nổ do Bộ quốc phòng quản lý;

- Nghị định số 30/2011/NĐ-CP ngày 06/05/2011 của Chính phủ về quản lý và bảo vệ hành lang an toàn kỹ thuật của hệ thống anten quân sự;

- Nghị định số 32/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ quy định về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam;

- Quyết định số 1063/QĐ-BCT ngày 21/3/2016 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Hợp phần I: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV thuộc dự án “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-:-2025, có xét đến năm 2035”;

- Quyết định số 1474/QĐ-UBND ngày 18/7/2016 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Hợp phần II: Quy hoạch chi tiết lưới điện trung hạ áp sau các trạm biến áp 110kV thuộc dự án “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-:-2025, có xét đến năm 2035”;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của Chính Phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian Kiến trúc, cảnh quan đô thị;

- Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị;

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định, quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật Bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị;

- QCXDVN 01:2019/BXD - Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng;

- Thông tư 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị;

- Thông tư 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây dựng về sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 về hướng dẫn nội dung thiết kế đô thị;

- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 về Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

- Thông tư 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị;

- Quyết định số 2425/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố Nam Định.

### I.2.2. Cơ sở pháp lý của đồ án

- Căn cứ quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 21/03/2019 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) xã Lộc Hòa, thành phố Nam Định đến năm 2025;

- Căn cứ văn bản số 274/UBND-VP5 ngày 06/05/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Phú Ốc;

- Căn cứ quyết định số 1734/QĐ-UBND ngày 21/08/2019 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Phú Ốc.

### I.2.3. Tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2019/BXD về Quy hoạch xây dựng, ban hành theo Thông tư 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng;

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 07:2016/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật, ban hành theo Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng;

- Các tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành khác có liên quan.

### I.2.4. Nguồn tài liệu, số liệu sử dụng

- Các bản đồ cập nhật mới nhất được cung cấp bởi các cơ quan có thẩm quyền, bao gồm:

+ Bản đồ quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) xã Lộc Hòa, thành phố Nam Định đến năm 2025;

+ Bản đồ khảo sát hiện trạng tỷ lệ 1/500 khu vực lập quy hoạch.

- Đồ án quy hoạch phân khu xã Lộc Hoà, thành phố Nam Định đến năm 2025.

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Các tài liệu, số liệu kinh tế - xã hội - kỹ thuật do địa phương và các ngành liên quan của tỉnh, thành phố Nam Định và phường Lộc Hoà cung cấp.

- Các quy hoạch và dự án liên quan đã thực hiện trên địa bàn;

## I.3. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỒ ÁN QUY HOẠCH

### I.3.1. Mục tiêu

- Cụ thể hóa đồ án Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) xã Lộc Hòa, thành phố Nam Định đến năm 2025 đã được phê duyệt tại quyết định 531/QĐ-UBND ngày 21/03/2019 của UBND tỉnh Nam Định.

- Xác định cơ cấu, chức năng sử dụng đất cho các ô đất kèm theo các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc cụ thể cho từng ô đất trong Khu đô thị mới Phú Ốc, đề xuất giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu vực, đồng bộ hiện đại phù hợp với Quy chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành và các tiêu chuẩn chuyên ngành liên quan.

- Hình thành một khu đô thị mới văn minh, hiện đại đáp ứng nhu cầu cho phát triển đô thị tại khu vực phía Bắc phường Lộc Hòa và từng bước cụ thể hóa chủ trương, chính sách xây dựng, phát triển thành phố Nam Định tương xứng với vị thế trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng.

- Xây dựng khu đô thị mới với tiêu chí hiện đại, thân thiện môi trường, sinh thái với đô thị xanh kiểu mẫu cho Tỉnh Nam Định.

- Khai thác hiệu quả quỹ đất xây dựng trên cơ sở giải pháp tổ chức phân bổ các khu chức năng hợp lý.

- Phát triển đầy đủ các chức năng của một khu đô thị, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

- Làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý sử dụng đất đai và xây dựng theo quy hoạch, lập các dự án đầu tư xây dựng các hạng mục công trình tiếp theo.

### I.3.2. Nhiệm vụ

- Điều tra khảo sát và thu thập các số liệu liên quan, các quy hoạch, dự án đã được lập và phê duyệt trong khu vực nghiên cứu thiết kế.

- Xác định các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu về sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật, các yêu cầu về không gian, kiến trúc, thiết kế đô thị và những yêu cầu khác đối với khu vực nghiên cứu.

- Nghiên cứu tổng mặt bằng Khu đô thị mới Phú Ốc: Đề xuất các giải pháp quy hoạch về sử dụng đất điều chỉnh, về không gian kiến trúc cảnh quan và nội dung thiết kế đô thị điều chỉnh. Nghiên cứu các giải pháp kết nối với khu dân cư hiện trạng xung quanh dự án nhằm đảm bảo không gian kiến trúc cảnh quan và mỹ quan đô thị.

- Nghiên cứu đề xuất điều chỉnh quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật: Đề xuất giải pháp quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật điều chỉnh phù hợp, giải quyết các vấn đề về quy mô các công trình hạ tầng, đấu nối với khu vực xung quanh, xây dựng các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật.

- Thực hiện nội dung đánh giá môi trường chiến lược theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Xây dựng được Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch điều chỉnh, làm cơ sở pháp lý để các cơ quan, chính quyền địa phương quản lý xây dựng theo quy định.

## I.4. ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP CỦA ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT VÀ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH PHÂN KHU XÃ LỘC HOÀ ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

- Đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Phú Ốc là đồ án cụ thể hoá nội dung của đồ án quy hoạch phân khu xã Lộc Hoà đã được phê duyệt. Do đó, về tổng thể việc quy hoạch xây dựng khu đô thị Phú Ốc đã phù hợp với các định hướng chính của quy hoạch phân khu đã được phê duyệt. Trong quá trình nghiên cứu quy hoạch chi tiết sẽ bổ sung cụ thể một số chức năng trong khu đô thị để phục vụ tốt nhất cho việc xây dựng, hình thành và phát triển một khu đô thị hiện đại, kiểu mẫu, đáp ứng nhu cầu đất ở và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố nói riêng và tỉnh Nam Định nói chung.

# CHƯƠNG II: ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG

# KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH

## II.1. VỊ TRÍ, RANH GIỚI VÀ QUY MÔ NGHIÊN CỨU

### II.1.1. Vị trí và phạm vi nghiên cứu

- Phạm vi và ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch là khu vực nằm phía Tây Bắc thành phố Nam Định, thuộc phường Lộc Hòa, thành phố Nam Định và một phần đất thuộc địa bàn xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc. Giới hạn:

+ Phía Bắc giáp đại lộ Thiên Trường;

+ Phía Tây giáp sông T3-10;

+ Phía Nam giáp khu dân cư xã Lộc Hòa;

+ Phía Đông giáp sông Vĩnh Giang.

Vị trí khu vực lập quy hoạch

### II.1.2. Quy mô nghiên cứu

Quy mô diện tích: Khoảng 46,28 ha, trong đó khoảng 42,28 ha thuộc địa bàn thành phố Nam Định, khoảng 4 ha thuộc địa bàn xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc.

## II.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TẠI KHU VỰC QUY HOẠCH

### II.2.1. Điều kiện tự nhiên

#### II.2.1.1. Địa hình

Khu vực nghiên cứu có địa hình tương đối bằng phẳng, chủ yếu là đất canh tác nông nghiệp có cao độ dao động trong khoảng từ 0.3 ÷ 1.0m.

Phạm vi đường giao thông có cao độ dao động từ 1.3 ÷ 2.8m.

Khu dân cư giáp mặt đường giao thông chính có cao độ tương đương với các đường giao thông.

Ao hồ có cao độ là -0.2 ÷ -0.8m.

#### II.2.1.2. Khí hậu

- Khu đất nằm trong vành đai của khí hậu nhiệt đới gió mùa Đồng bằng Bắc Bộ, có 2 mùa rõ rệt, mùa mưa và mùa khô (Mùa mưa: Tháng 4-Tháng 10, mùa khô: Tháng 11-tháng 3 năm sau). Các thông số khí hậu như sau:

- Mưa: trung bình năm: 1829,6m. Ngày lớn nhất: 350mm; Lượng mưa ứng với tần suất 10%: 270mm

- Gió: Tốc độ lớn nhất: 48m/s; Trung bình: 2,4m/s; Hướng chủ đạo: Đông Nam-Đông Bắc.

- Nhiệt độ: Trung bình mùa hè: 27,8 độ; trung bình mùa đông: 19,5 độ. Trung bình năm: 23,7độ.

- Độ ẩm tương đối trung bình năm: 84%.

- Lượng bốc hơi trung bình năm: 989,1mm.

- Số ngày sương mù trung bình năm: 9,9 ngày.

- Số ngày sương muối trung bình năm: 2 ngày.

#### II.2.1.3. Địa chất công trình, địa chất thủy văn

a. Địa chất công trình

- Khu vực chủ yếu là đất trũng, đất canh tác nông nghiệp cho thấy địa chất của khu đất là rất yếu, khả năng chịu tải kém. Do vậy khi thiết kế phải có giải pháp gia cố móng đường cho phù hợp, riêng lớp trên cùng (lớp hữu cơ) nên bóc toàn bộ.

- Nước ngầm: Nước ngầm ở đây có trữ lượng phong phú, lưu lượng dồi dào, chất lượng tốt. Về mùa mưa: từ tháng 11 đến tháng 3 mực nước ngầm xuất hiện ở độ sâu cách mặt đất 0,5 đến 1,3m. Về mùa cạn: từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau mực nước ngầm sâu hơn.

b. Địa chất thủy văn

Chịu ảnh hưởng của thuỷ văn sông Hồng và sông Đào, tuy nhiên với hệ thống đê ngăn lũ và hệ thống kênh T3-11 (Sông Vĩnh Giang), kênh T3-10 làm nhiệm vụ tiêu nước cho khu vực với mực nước khống chế là 1,4m.

### II.2.2. Hiện trạng kinh tế - xã hội khu vực lập quy hoạch

#### II.2.2.1. Kinh tế, hạ tầng kinh tế

a. Về tình hình phát triển kinh tế thành phố Nam Định, phường Lộc Hoà và xã Mỹ Hưng (huyện Mỹ Lộc):

- Thành phố Nam Định được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh tại Quyết định số 2106/QĐ-TTg ngày 28/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Thành phố Nam Định được xác định là thành phố trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng, vì vậy đây là khu vực thu hút các dự án đầu tư lớn và là yếu tố chính thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội thành phố Nam Định và khu vực phụ cận.

+ Kinh tế thành phố Nam Định thời gian qua phát triển với nhịp độ tăng trưởng tương đối mạnh mẽ, thể hiện vai trò trung tâm CN – dịch vụ toàn vùng.

+ Cơ cấu kinh tế chuyển biến theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trong các ngành nông, lâm, ngư nghiệp và tăng dần tỷ trọng các ngành công nghiệp, xây dựng, dịch vụ.

- Khu vực quy hoạch thuộc địa phận phường Lộc Hoà – thành phố Nam Định và một phần xã Mỹ Hưng – huyện Mỹ Lộc, trong phân khu 2 (khu Phú Ốc và 2 bên đại lộ Thiên Trường) trong đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 xã Lộc Hoà, thành phố Nam Định được phê duyệt tại Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 21/03/2019 của UBND tỉnh Nam Định:

+ Phường Lộc Hoà nằm ở vị trí cửa ngõ phía Đông Bắc thành phố Nam Định, là đầu mối giao thông đường bộ của thành phố, với các tuyến đường bộ quan trọng kết nối với các tỉnh lân cận như: Ninh Bình, Thái Bình, Hà Nam, và là khu vực phát triển thương mại dịch vụ trọng điểm của thành phố. Phường Lộc Hoà hiện nay đang có tốc độ đô thị hoá mạnh đặc biệt tại khu vực dọc 2 bên trục đại lộ Thiên Trường.

+ Khu vực quy hoạch thuộc một phần xã Mỹ Hưng - huyện Mỹ Lộc với vị trí giáp thành phố Nam Định và được định hướng sát nhập vào thành phố Nam Định giai đoạn đến năm 2025 (Theo Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Nam Định đến năm 2025). Do có vị trí địa kinh tế thuận lợi, kinh tế khu vực quy hoạch phát triển khá nhanh. Kinh tế phát triển kéo theo việc thu hút nguồn nhân lực, đầu tư phát triển hạ tầng xã hội, hạ tầng cơ sở, nhu cầu quỹ đất ở cho dân cư đồng thời cũng phù hợp với việc xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, quỹ đất phát triển đô thị Nam Định sang phía Tây, trong đó có khu vực lập quy hoạch để mở rộng thành phố Nam Định trong thời gian tới.

b. Hiện trạng phát triển lĩnh vực, ngành nghề sản xuất:

* Nông nghiệp

Hình thái sản xuất nông nghiệp tại khu vực nghiên cứu là trồng lúa. Tuy nhiên, sản lượng lúa hàng năm tại khu vực khá thấp, sản xuất nông nghiệp chủ yếu theo hướng duy trì ổn định, không tạo được giá trị cao về kinh tế cũng như hướng phát triển đột phá tại khu vực.

* Dịch vụ thương mại

- Khu vực quy hoạch có vị trí cửa ngõ phía Tây của thành phố Nam Định hiện trạng, nằm giáp khu vực trung tâm phường Lộc Hoà và có lợi thế giáp trục QL21B (đại lộ Thiên Trường) – trục giao thông chính kết nối thành phố Nam Định và các trung tâm lớn của khu vực phía Bắc (Thủ đô Hà Nội, thành phố Phủ Lý – tỉnh Hà Nam). Đây là lợi thế để phát triển dịch vụ thương mại tại xung quanh khu vực.

- Có hai loại hình dịch vụ thương mại chính tại xung quanh khu vực quy hoạch:

+ Dịch vụ thương mại tập trung quy mô lớn và vừa của các doanh nghiệp bám theo trục đại lộ Thiên Trường (cây xăng, nhà hàng Đại Lâm tại phía Đông Bắc khu vực quy hoạch, các doanh nghiệp THACO, TOYOTA tại phía Bắc trục đại lộ Thiên Trường, ....)

+ Dịch vụ thương mại kết hợp nhà ở của các hộ dân, quy mô nhỏ.

#### II.2.2.2. Hiện trạng xã hội:

a. Dân số và lao động:

Tổng dân số phường Lộc Hoà tính đến năm 2019 là khoảng 9.681 người, sinh sống tại 13 xóm. Tổng dân số xã Mỹ Hưng năm 2018 là 6.314 người.

Trong ranh giới quy hoạch có khoảng 50 hộ dân đang sinh sống. Lực lượng lao động tại khu vực chủ yếu là hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ. Khi thu hồi diện tích lớn đất nông nghiệp thì vấn đề hỗ trợ, giải quyết việc làm, an sinh xã hội để phòng ngừa nảy sinh phức tạp về an ninh, trật tự phải được ưu tiên.

Người lao động ở nông thôn bị thu hồi đất có số lượng đông nhưng chất lượng lao động yếu kém. Trình độ học vấn của người nông dân thấp, thậm chí nhiều người còn chưa học hết phổ thông trung học, hiểu biết xã hội của họ hạn chế, ngoài kinh nghiệm về việc đồng áng họ không có các kiến thức, hiểu biết về xã hội và các ngành nghề khác. Ngoài ra, sức khoẻ của người lao động cũng có nhiều điều cần bàn đến. Do thu nhập thấp nên dẫn đến các nhu cầu thiết yếu hàng ngày chưa đáp ứng được một cách đầy đủ, điều kiện chăm sóc sức khỏe không tốt nên quá trình lão hóa và các bệnh thiếu canxi ở độ tuổi sau 40 khá phổ biến, như xương, khớp, đau lưng.  Bên cạnh đó, lao động nông thôn nói chung vốn không được đánh giá cao về vị thế chính trị - xã hội, do chủ yếu sản xuất dựa trên cách thức lạc hậu, manh mún nên họ không đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến… Chính vì vậy, khi người nông dân bị thu hồi đất, họ không còn đất để làm canh tác nông nghiệp thì việc chuyển đổi sang công việc khác là rất khó khăn. Điều này đòi hỏi Nhà nước, các cơ quan chức năng, nhà đầu tư phải đặc biệt quan tâm và đưa ra chính sách hỗ trợ đặc biệt đối với nhóm đối tượng này. Trong quá trình đào tạo nghề, người lao động nông thôn được trang bị kiến thức về sản xuất các ngành nghề, kiến thức về khoa học - công nghệ, thị trường, hội nhập... Đó là những tri thức quan trọng giúp người nông dân có được kiến thức về xã hội và nghề nghiệp, đảm bảo có được một nghề đảm bảo cuộc sống của mình.

b. Hạ tầng xã hội, nhà ở:

- Hạ tầng xã hội

+ Trong ranh giới khu vực quy hoạch hiện trạng có các công trình công cộng: nhà văn hoá xóm 4 và nhà văn hoá xóm 1 (đang triển khai thi công xây dựng).

+ Giáp ranh giới khu vực quy hoạch có các công trình có quy mô tương đối lớn, có giá trị thẩm mỹ, được xây dựng kiên cố, tạo ra hướng tiếp cận không gian cho khu vực: Toà án nhân dân tỉnh Nam Định, nhà thờ Phú Ốc, cây xanh, nhà hàng – công ty Đại Lâm.

| Toà án nhân dân tỉnh | Nhà hàng Đại Lâm | Nhà thờ Phú Ốc |
| --- | --- | --- |

- Nhà ở:

Nhà ở trong khu vực quy hoạch chủ yếu gắn với quyền sử dụng đất của tư nhân. Nhà ở được xây dựng theo 2 loại hình: nhà ở dạng đô thị (nhà ống) và dạng nhà ở truyền thống.

Hình ảnh một số nhà dân trong khu vực quy hoạch

#### II.2.2.3. Hiện trạng sử dụng đất

Tổng diện tích đất trong ranh giới quy hoạch là 462.809,0 m2, gồm 7 chức năng sử dụng đất: đất ở làng xóm, đất trồng cây ăn quả, đất nông nghiệp, đất nghĩa trang, đất hạ tầng kỹ thuật, mặt nước, đất giao thông.

- Khu vực nghiên cứu quy hoạch chủ yếu là đất canh tác nông nghiệp, mặt nước.

Trong ranh giới nghiên cứu có dân cư hiện trạng tập trung thành các xóm nhỏ bám theo mặt đường hiện trạng phía Tây và phía Nam, tiếp giáp nhà thờ Phú Ốc. Các công trình được xây dựng kiên cố, vững chắc.

Có nghĩa trang công giáo của cư dân nằm giữa dự án.

Bảng thống kê sử dụng đất hiện trạng

| TT | Hạng mục | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất ở làng xóm | 34.954,1 | 7,55 |
| 2 | Đất trồng cây ăn quả | 1.617,2 | 0,35 |
| 3 | Đất nông nghiệp | 287.961,9 | 62,22 |
| 4 | Đất nghĩa trang | 5.742,2 | 1,24 |
| 5 | Đất hạ tầng kỹ thuật | 395,4 | 0,09 |
| 6 | Mặt nước | 73.399,4 | 15,86 |
| 7 | Đường nhựa | 701,1 | 0,15 |
| 8 | Đường bê tông | 4.189,1 | 0,91 |
| 9 | Đường đất, bờ đất | 53.848,6 | 11,63 |
| Tổng | 462.809,0 | 100,00 |

#### II.2.2.4. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật khu vực

a. Hệ thống giao thông:

Hiện tại có các trục giao thông kết nối khu đất quy hoạch, đây là yếu tố thuận lợi cho việc thông thương, đi lại của khu vực, nhưng cũng là thách thức trong việc bố trí, kết nối giao thông trong giải pháp quy hoạch, tránh tình trạng xung đột giao thông gia tăng.

- Đại lộ Thiên trường tiếp giáp phía Bắc dự án có quy mô mặt cắt ngang B=48,0m.

- Đường nhựa tiếp giáp phía Tây dự án có bề rộng mặt đường từ 3,0m-3,5m.

- Tuyến đường phía Đông và Đông Nam dự án đang thi công, bề rộng B=14,0m (3-8-3).

- Trong dự án còn có các tuyến đường bê tông và đường đất phục vụ dân sinh và các hoạt động canh tác nông nghiệp. Bề rộng dao động từ 1-3m.

| Đại lộ Thiên Trường | Đường phía Nam đang thi công | Hiện trạng đường GTNT |
| --- | --- | --- |

b. Hiện trạng cấp nước:

- Hiện có tuyến ống cấp nước sạch D160 trên tuyến đường đại lộ Thiên Trường và tuyến D220 trên đường nối Cầu Ốc phía Đông Nam dự án.

- Các hộ dân trong khu vực dự án đều đã được cung cấp nước sạch để sử dụng.

c. Hiện trạng hệ thống cấp điện:

- Nguồn cấp điện: Khu vực quy hoạch hiện đang được cấp điện từ lưới điện quốc gia thông qua các tuyến đường dây: 35kV lộ 373 E3.14 và 22kV lộ 475 E3.14 (trạm 220kV Nam Định.

- Lưới điện cao thế:

Hiện tại có lưới điện cao thế 220KV chạy qua phía Tây Bắc dự án có chiều dài khoảng 252m trong ranh giới và 1 cột với móng BTCT có kích thước khoảng 18,5x17m.

- Lưới điện trung thế và hạ thế:

+ Tuyến điện 35kV chạy dọc đại lộ Thiên Trường, cấp điện tới trạm biến áp Thượng Đình 180KvA phục vụ trạm bơm tưới tiêu nông nghiệp có chiều dài 1463m.

+ Phía Đông Nam dự án có trạm biến áp treo 250 KVA 35-0,4 của công ty CP phát triển Đại Lâm.

+ Ngoài ra, tại khu vực quy hoạch còn có một số tuyến điện hạ thế cấp điện cho các hộ dân hiện trạng.

| Đường dây 220kV qua khu vực | Trạm biến áp tại khu vực quy hoạch | Hiện trạng đường điện hạ thế |
| --- | --- | --- |

d. Hiện trạng thông tin liên lạc

- Trong khu vực nghiên cứu lập quy hoạch đã có mạng lưới thông tin liên lạc cung cấp cho các hộ dân.

- Có vị trí cửa ngõ thành phố Nam Định, hạ tầng viễn thông tại khu vực được đẩy mạnh đầu tư. Các nhu cầu về dịch vụ viễn thông, di động, internet luôn được đáp ứng đầy đủ và có sự cạnh tranh giữa các đơn vị cung cấp. Qua điều tra, khảo sát hiện trạng và thu thập số liệu, hiện trên địa bàn có các đơn vị cung cấp dịch vụ internet, viễn thông lớn như: FPT telecom Nam Định, Viettel Nam Định, VNPT Nam Định,... với nhiều ưu đãi cạnh tranh.

- Tuy nhiên, phần lớn diện tích nghiên cứu quy hoạch hiện là đất canh tác nông nghiệp và các hộ dân sinh sống tập trung theo mô hình làng xóm truyền thống nên hệ thống thông tin liên lạc chưa được đầu tư đồng bộ. Các trạm phát sóng được đầu tư theo phương án riêng của các nhà đầu tư thứ cấp, mạng lưới đường dây thông tin tự phát theo nhu cầu, đi nổi và đi chung trên các cột điện hạ thế hiện trạng gây mất mỹ quan và khó quản lý.

e. Hiện trạng thoát nước và vệ sinh môi trường:

- Hiện trạng thoát nước

+ Hệ thống thoát nước mưa của khu vực chủ yếu là kênh mương nội đồng, nước trong khu vực chảy qua các công ngang đường thoát về sông Ngòi Sắn (kênh T3-10) ở phía Tây và kênh T3-11 (Sông Vĩnh Giang) phía Nam dự án.

+ Chưa có hệ thống thu gom và xử lý nước thải, nước thải sinh hoạt từ các hộ gia đình vẫn thải trực tiếp ra môi trường, gây ô nhiễm môi trường.

Hiện trạng hệ thống kênh mương, mặt nước tại khu vực

- Vệ sinh môi trường

+ Trong khu vực nghiên cứu chưa có hệ thống thu gom chất thải rắn. Rác thải vẫn còn vất tự phát ra xung quanh môi trường.

+ Trong khu vực quy hoạch có khu nghĩa trang công giáo tập trung và các mộ lẻ.

| Nghĩa trang công giáo | Hiện trạng môi trường khu vực |
| --- | --- |

## II.3. ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP TẠI KHU VỰC QUY HOẠCH

### II.3.1. Thuận lợi:

- Khu vực nghiên cứu tiếp giáp với đại lộ Thiên Trường, khu vực cửa ngõ phía Tây Bắc của thành phố là lợi thế cho việc triển khai đầu tư xây dựng cũng như thu hút người dân đến định cư tại khu vực khi dự án đi vào hoạt động.

- Quy mô dự án tương đương quy mô yêu cầu của Khu đô thị kiểu mẫu, khu đô thị hoàn chỉnh, đảm bảo đáp ứng nhu cầu đất ở cũng như hệ thống tiện nghi cuộc sống đi kèm

- Quỹ đất hiện trạng chủ yếu là đất nông nghiệp, có nhiều thuận lợi cho việc đền bù giải phóng mặt bằng đối với quỹ đất này.

- Theo quy hoạch phân khu đã xác định khu vực nghiên cứu có chức năng đô thị, thuận lợi cho việc triển khai và đồng thuận của cộng đồng dân cư.

### II.3.2. Khó khăn

- Trong và phụ cận dự án nhiều nghĩa trang và có đường điện 220KV cắt qua dự án đòi hỏi có giải pháp sử dụng đất và kỹ thuật phù hợp.

- Dự án nắm khu vực cửa ngõ thành phố, khả năng tiếp cận tới các công trình công cộng cấp thành phố sẽ gặp những hạn chế nhất định.

- Khu vực quy hoạch nằm bên đại lộ Thiên Trường (QL21B), cần phải tính toán đến việc kết nối giao thông đối ngoại đảm bảo an toàn giao thông khu vực.

- Tại khu vực quy hoạch có các khu dân cư hiện trạng, khi đề xuất phương án quy hoạch cần phải nghiên cứu tính kết nối, giải pháp về không gian kiến trúc cảnh quan cũng như việc đấu nối hệ thống hạ tầng cơ sở đảm bảo tổng thể phát triển chung của toàn khu vực.

- Do diện tích thu hồi của dự án rất lớn lại nằm ở vị trí thuộc địa bàn thành phố Nam Định và huyện Mỹ Lộc nên quá trình triển khai có thể nảy sinh các vấn đề xã hội do chuyển đổi đất nông nghiệp, liên quan đến giá đền bù, chính sách hỗ trợ gây ra, có thể gây mất trật tự an toàn xã hội, ảnh hướng tới việc giải phóng mặt bằng. Vì vậy, vấn đề hỗ trợ đền bù GPMB, đào tạo nghề, giải quyết việc làm theo nhu cầu thực tế, để bảo đảm cuộc sống cho người lao động bị thu hồi đất cần được đặc biệt quan tâm, có phương án đền bù hỗ trợ thỏa đáng cho người dân, giúp người dân ổn định cuộc sống mới.

- Cao độ nền hiện trạng tại khu vực tương đối thấp, trong khu đất hầu như chưa có hệ thống hạ tầng cơ sở dẫn đến chi phí cho đầu tư xây dựng tương đối lớn.

### II.3.3. Cơ hội

- Khu vực dự án đủ quy mô, có vị trí tiềm năng để hình thành một đô thị hoàn chỉnh theo hướng đồng bộ, cân bằng và thuận lợi ứng dụng những mô hình đô thị tiên tiến nhất.

- Việc mở rộng thành phố Nam Định trong tương lai sẽ tạo điều kiện cho việc liên kết với đại lộ Thiên Trường thuận lợi hơn, gắn kết các chức năng đô thị tốt hơn, khai thác giao thông công cộng và đối ngoại tốt hơn.

- Thành phố Nam Định đang đứng trước cơ hội phát triển mạnh mẽ, được sự ủng hộ của chính quyền cũng sẽ là những cơ hội thuận lợi cho việc sớm hình thành dự án.

### II.3.4. Thách thức

- Tốc độ phát triển mở rộng Thành phố sẽ quyết định tới việc thay đổi chức năng giao thông cửa ngõ đô thị đảm bảo thuận lợi về khả năng đấu nối sẽ tác động tới hoạt động của dự án.

- Hệ thống thoát nước mưa phụ thuộc vào hệ thống kênh mương phía Bắc và Nam, cần phải xử lý trên diện rộng, ngoài phạm vi của dự án.

- Xử lý hệ thống nghĩa trang, hành lang điện, khu vực tiếp giáp với dân cư hiện trạng phía Tây Nam sẽ tác động trực tiếp tới tiến độ của dự án.

- Việc đầu tư không triệt đề sẽ có thể không đảm bảo được hình thành cấp đô thị như kỳ vọng.

# CHƯƠNG III: CÁC TIỀN ĐỀ PHÁT TRIỂN

## III.1. ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

### III.1.1. Động lực phát triển khu vực đô thị

- Khu vực phường Lộc Hoà nói chung và khu đất quy hoạch khu đô thị mới Phú Ốc nói riêng có vị trí cửa ngõ phía Tây của thành phố Nam Định hiện trạng, kết nối thuận lợi với các vùng lân cận và vùng Thủ đô Hà Nội, tạo nên lợi thế và giá trị đặc biệt cho phát triển khu vực đô thị và phát triển dịch vụ thương mại, xây dựng hình ảnh đô thị văn minh, hiện đại.

- Hệ thống các công trình hạ tầng đầu mối (trục QL21B, QL21) và các dự án nâng cấp, phát triển thành phố Nam Định sẽ tạo ra sự phát triển nhanh, đẩy mạnh tốc độ đô thị hoá.

- Với định hướng mở rộng địa giới hành chính thành phố Nam Định, kết hợp với quỹ đất phát triển khu đô thị mới trong nội thành thành phố đã bão hoà, thì việc xây dựng khu đô thị mới Phú Ốc sẽ có nhiều thuận lợi, giảm tải sức ép lên hệ thống hạ tầng tại khu vực trung tâm thành phố, sẽ là cơ hội để thu hút đầu tư cũng như đáp ứng nhu cầu nhà ở cho thành phố.

### III.1.2. Vai trò của khu đô thị mới Phú Ốc với thành phố Nam Định

Khu đô thị mới Phú Ốc được hình thành sẽ là khu đô thị văn minh, hiện đại kiểu mẫu của thành phố Nam Định. Đây sẽ là khu đô thị đi đầu trong việc đề cao giá trị về cảnh quan, môi trường, dịch vụ giải trí song song với phát triển về nhà ở.

## III.2. TÍNH CHẤT VÀ CHỨC NĂNG CỦA KHU VỰC QUY HOẠCH

### III.2.1. Tính chất của khu vực

- Là khu đô thị phát triển nhà ở với hạ tầng cơ sở đồng bộ tạo hình ảnh đô thị văn minh, hiện đại cho thành phố Nam Định và khu vực lân cận.

- Là khu vực phát triển dịch vụ thương mại tập trung của Thành phố.

- Là khu vực xây dựng các công trình công cộng đáp ứng các chức năng phục vụ đô thị.

### III.2.2. Chức năng

Khu vực Quy hoạch có các chức năng chính sau:

- Khu nhà ở, nhà ở xã hội;

- Chức năng công cộng đô thị, dịch vụ thương mại, hỗn hợp: Nhà văn hóa, trường học, khách sạn, clubhouse, công trình thương mại dịch vụ, quảng trường.

- Chức năng không gian công viên cảnh quan: Khu cây xanh, hồ nước, các công trình dịch vụ gắn kết với khu cây xanh hồ nước.

- Chức năng hạ tầng kỹ thuật đô thị.

## III.3. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT CHỦ YẾU

- Căn cứ Thông tư 22/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng” áp dụng đối với đô thị loại I;

- Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Phú Ốc đã được phê duyệt

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành có liên quan

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Chỉ tiêu dự báo |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Dân số trong khu vực thiết kế | Người | 6.500 |
| II | Chỉ tiêu sử dụng đất |  |  |
|  | Đất ở | m2/người | 20-30 |
|  | Đất nhà ở xã hội |  | = 20% diện tích đất ở |
|  | Đất cây xanh tập trung | m2/người | ≥8 |
|  | Đất giao thông | % | ≥18 |
| III | Hạ tầng xã hội |  |  |
|  | Trường mầm non | Chỗ/1.000 dân | 50 |
|  |  | m2 đất/chỗ | 12 |
| III | Hạ tầng kỹ thuật |  |  |
| a | Tiêu chuẩn cấp nước |  |  |
|  | Nước công trình công cộng, DVTM | L/m2 sàn,ngđ | ≥2 |
|  | Nước phục vụ vườn hoa, công viên | L/m2,ngđ | ≥3 |
|  | Nước trường học | L/cháu,ngđ | 100 |
|  | Nước rửa đường | L/m2,ngđ | ≥0,5 |
|  | Nước sinh hoạt | L/ng,ngđ | ≥180 |
| b | Tiêu chuẩn cấp điện |  |  |
|  | Cấp điện sinh hoạt | W/người | 700 |
|  | Điện trường học | kW/cháu | 0,2 |
|  | Điện cho trạm y tế | kW/giường | 1,5 |
|  | Công trình công cộng, dịch vụ thương mại | W/m2 sàn | 20-30 |
|  | Chiếu sáng đô thị |  |  |
|  | + Độ chói cho giao thông | Cd/m2 | 0,2-0,6 |
|  | + Độ rọi chiếu sáng công viên, vườn hoa | En(lx) | 1-7 |
| c | Tiêu chuẩn thoát nước |  | Lấy bằng 100% tiêu chuẩn cấp nước |
| d | Lượng chất thải rắn | kg/ng,ngđ | 1,3 |

# CHƯƠNG IV: ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH KIẾN TRÚC

## IV.1. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN

- Khai thác tối đa lợi thế của điều kiện tự nhiên, địa kinh tế, địa chính trị, hệ thống hạ tầng sẵn có của khu vực và các nhân tố tích cực có tính cơ hội do các xu thế kinh tế, chính trị, xã hội mang lại. Kế thừa các cấu trúc định cư, đón luồng giao thông đối ngoại từ đó định hướng cấu trúc không gian phát triển.

- Phát triển không gian trên cơ sở kế thừa và phát huy những mặt tích cực của các đồ án cũ, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trước mắt và lâu dài, phát huy tác dụng của các cơ sở kinh tế kỹ thuật và hệ thống hạ tầng đã và đang thực hiện.

- Xây dựng và hình thành khu đô thị mới theo hướng “Bất động sản tích hợp” - nơi tích hợp nhiều chức năng hỗn hợp trong một dự án như nhà ở, bán lẻ, giáo dục, giải trí và nhiều tiện ích khác, nhằm hướng đến mục đích cuối cùng là tạo ra không gian sống lý tưởngvới môi trường sống lành mạnh và bền vững. Kiến tạo một môi trường sống hài hòa giữa thiên nhiên và con người, chú trọng tạo nên các công trình bền vững để mang lại cuộc sống đầy đủ, tiện nghi và trọn vẹn.

- Xây dựng khu vực quy hoạch đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường.

## IV.2. Ý TƯỞNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN

### IV.2.1. Xây dựng và hình thành mô hình đô thị kiểu mẫu với những giá trị nổi bật

- Tiên phong phát triển đô thị kiểu mẫu – sinh thái đồng bộ:

+ Đáp ứng tốt nhất các chỉ số về đô thị kiểu mẫu.

+ Áp dụng mô hình đô thị: Sinh thái để xây dựng các chiến lược sinh thái tương xứng cho việc hình thành và phát triển.

- Tạo dựng trung tâm về thương mại – tuyến phố thương mại, dịch vụ:

+ Hình thành trung tâm thương mại tập trung cao cấp và tuyến phố thương mại, dịch vụ.

+ Hoàn chỉnh hệ thống công trình dịch vụ đa dạng nhằm đảm bảo cao nhất tiện ích sử dụng cho cộng đồng dân cư.

- Hình thành “trái tim” cảnh quan và tiện ích:

+ Tiên phong trong tổ chức không gian, ưu tiên hình thành “Trái tim” tiện ích và cảnh quan làm trung tâm phát triển các khu chức năng khác của đô thị.

+ Xây dựng giá trị cảnh quan và thuận lợi tiếp cận của toàn cộng đồng dân cư của khu đô thị được quan tâm, chú trọng đáp ứng.

- Hình thành clubhouse, trung tâm tổ chức sự kiện, khu giải trí, văn hoá – thể thao ngoài trời:

+ Hình thành chuỗi quảng trường, trục không gian nhằm đáp ứng đầy đủ các hoạt động ngoài trời thường xuyên của cư dân.

+ Đủ điều kiện tốt nhất cho việc tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, nghệ thuật cho khu đô thị và các sự kiện của thành phố.

- Hình thành khu đô thị sôi động – an toàn:

+ Cấu trúc đô thị, các chức năng phục vụ không gian công cộng và lối sống cộng đồng đáp ứng cao nhất việc hình thành môi trường sống sôi động, tương tác giữa các cộng đồng tốt nhất.

+ Cộng đồng được đảm bảo an toàn về an ninh, sức khoẻ.

- Hình thành đô thị xanh sắc màu – đặc sắc:

+ Dành tỷ lệ cao cho quỹ đất cây xanh kết hợp với mật độ xây dựng thấp của công trình và hệ thống cây xanh đường phố ưu tiên phát triển nhằm đảm bảo hệ thống cây xanh liên kết cao, cải thiện vi khí hậu tốt nhất.

+ Lựa chọn danh mục cây xanh giàu bản sắc địa phương, có gam màu, hình khối, sự vận động đa dạng nhất.

- Hình thành đô thị cân bằng – sức khoẻ:

+ Đảm bảo đủ không gian ngoài không gian ở để đáp ứng các hoạt động sống một cách cân bằng nhất.

+ Ngoài sức khoẻ về thể chất, sức khoẻ tinh thành từ môi trường sống, các hoạt động sống, các công trình phục vụ sẽ được chú trọng phát triển.

+ Trong không gian xanh phát triển theo hướng hệ sinh thái đô thị.

- Hình thành một đô thị giàu bản sắc và văn hoá Nam Định:

+ Đa dạng không gian sống, công trình tiện ích, không gian công cộng và cảnh quan hướng tới đô thị giàu cảm xúc.

+ Chú trọng trong kết hợp với yếu tố văn hoá, kiến trúc thực tại tại khu vực dự án, bao gồm: công trình kiến trúc (nhà thờ Phú Ốc) và giá trị văn hoá đặc sắc của Nam Định. Lồng ghép các yếu tố này trong quy hoạch các chức năng, định hướng công trình kiến trúc, tạo điểm nhấn khu vực.

### IV.2.2. Xây dựng cấu trúc và hướng phát triển không gian đô thị

Cấu trúc Đô thị được lựa chọn nhằm giải quyết các mối quan hệ và tác động giữa Đô thị với các trung tâm kinh tế - kỹ thuật – đô thị bên ngoài, phù hợp với điều kiện tự nhiên, hiện trạng và các định hướng phát triển kinh tế - xã hội ở bên trong, gắn kết với các hướng phát triển đô thị. Cấu trúc phát triển không gian khu đô thị là cấu trúc theo tuyến và điểm trung tâm. Các khu vực và các khu chức năng trong khu đô thị liên hệ với nhau thông qua tuyến giao thông và hướng về trung tâm chính của khu đô thị.

Phát triển đô thị chủ đạo theo hai hướng chính là: hướng vào trung tâm đô thị và hướng kết nối với không gian kinh tế - xã hội – kỹ thuật bên ngoài khu đô thị.

- Hướng trung tâm đô thị: Giá trị cảnh quan tại khu vực quy hoạch không có tính đặc trưng, không tạo được sự tầm nhìn, tính thẩm mỹ, vì vậy xây dựng “cảnh quan nhân tạo – hồ trung tâm” dựa trên lợi thế nằm trong khu vực sông kênh, đảm bảo tiêu thoát nước. Đây là điểm nhấn chính của toàn khu đô thị, tạo giá trị cảnh quan, tính thẩm mỹ đồng thời cải thiện vi khí hậu của đô thị. Từ khu vực trung tâm sẽ bố trí các khu vực, chức năng để khai thác hiệu quả giá trị cảnh quan khu vực cũng như tạo sự thống nhất trong điểm nhấn của khu đô thị.

- Hướng kết nối với không gian kinh tế - xã hội – kỹ thuật bên ngoài khu đô thị: Tận dụng lợi thế của trục QL21B (đại lộ Thiên Trường), trục đường phía Đông Nam khu vực quy hoạch (đang thi công) và các không gian kinh tế - xã hội của khu vực (Nhà thờ Phú Ốc, khu vực trung tâm, khu dân cư hiện trạng thôn Phú Ốc)  để xây dựng các hướng kết nối không gian khu đô thị với không gian kinh tế - xã hội – kỹ thuật bên ngoài khu đô thị.

## IV.3. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUY HOẠCH

### IV.3.1. Yêu cầu chung

- Phương án quy hoạch được đề xuất thỏa đáng các tính chất, chức năng được xác định trong đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 xã Lộc Hòa, thành phố Nam Định đến năm 2025 và Nhiệm vụ quy hoạch được duyệt, đảm bảo đạt được hệ thống chỉ tiêu kỹ thuật thiết kế.

- Thuận lợi trong đầu tư xây dựng, khớp nối về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, tạo không gian cảnh quan hài hòa với khu vực dân cư hiện hữu và yêu cầu chung của toàn đô thị.

- Hình thành các khu ở mới hiện đại, tiện nghi với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và công trình phục vụ hợp lý, đầy đủ và hiệu quả.

### IV.3.2. Quan điểm thiết kế quy hoạch, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

- Tạo ra một khu đô thị mới nơi sẽ cung cấp chỗ ở mới cho người dân thành phố Nam Định và các khu vực xung quanh; Góp phần cụ thể hóa các định hướng của Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 xã Lộc Hòa, thành phố Nam Định đến năn 2025 đã được phê duyệt.

- Cấu trúc quy hoạch cần rõ ràng và linh hoạt nhằm đáp ứng cho hiện tại cũng như trong tương lai lâu dài.

- Thúc đẩy sự đa dạng trong việc sử dụng đất, các hình thức nhà ở trong đô thị cũng như các hình thức công trình phúc lợi để tạo ra sự cộng hưởng trong phát triển đô thị.

- Tạo ra khoảng không gian mở cộng cộng, cây xanh giữa khu ở, là nơi phục vụ các nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, tạo ra những không gian công viên đa dạng cho các hoạt động nghỉ ngơi thư giãn giải trí, có giá trị cảnh quan.

- Chỉnh trang các chức năng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong khu vực dân cư hiện trạng để đẩy mạnh phát triển đô thị và thỏa mãn nhiều nhu cầu của người dân.

- Tăng hệ số sử dụng đất và chiều cao công trình của các khu dọc theo trục giao thông chính là nơi thể hiện môi trường sống đô thị.

- Hình thức kiến trúc, khối tích các công trình và không gian cây xanh phải được nghiên cứu đồng bộ tạo thành tổ hợp hoàn chỉnh.

- Phù hợp với Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 xã Lộc Hòa, thành phố Nam Định đến năn 2025;

- Gắn kết mạng lưới hạ tầng kỹ thuật của khu vực nghiên cứu với mạng lưới hiện có và mạng lưới chung của toàn khu vực tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh.

### IV.3.3. Cơ cấu phân khu chức năng

#### IV.3.3.1. Những chức năng trong quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 xã Lộc Hòa

Theo quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 21/03/2019 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) xã Lộc Hòa, thành phố Nam Định đến năm 2025 trong ranh giới nghiên cứu quy hoạch bao gồm các chức năng sau:

- Đất ở dân cư hiện trạng chỉnh trang;

- Đất ở mới;

- Đất công cộng;

- Đất trường học;

- Đất công viên cây xanh;

- Đất nghĩa trang;

- Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật.

#### IV.3.3.1. Những chức năng sử dụng đất trong quy hoạch chi tiết 1/500

Trong phạm vi ranh giới nghiên cứu quy hoạch chi tiết 1/500 bao gồm những chức năng sử dụng đất như sau:

- Đất công cộng (Đất nhà văn hóa, đất công an phường, đất trạm y tế, đất trường mầm non);

- Đất hỗn hợp;

- Đất thương mại, dịch vụ tổng hợp (club house, khách sạn, nhà hàng);

- Đất ở (Đất ở hiện trạng chỉnh trang, đất ở liên kế, đất ở biệt thự, đất nhà ở xã hội);

- Đất cây xanh, mặt nước;

- Đất hạ tầng kỹ thuật (Đất nghĩa trang cải tạo chỉnh trang, đất hạ tầng kỹ thuật)

- Đất giao thông và bãi đỗ xe.

## IV.4. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Toàn bộ khu đất được phân ra 5 chức năng sử dụng, bao gồm: Đất công cộng; đất ở; đất cây xanh, mặt nước; đất hỗn hợp, TMDV; đất hạ tầng kỹ thuật; đất giao thông và bãi đỗ xe. Cụ thể:

- Đất công cộng : 7.271,0 m2 ( bao gồm đất công cộng - nhà văn hóa; đất công an, đất trường học).

- Đất hỗn hợp, TMDV: 12.009,3 m2.

- Đất ở: 171.985,3  m2 (bao gồm đất ở thấp tầng, đất ở xã hội và đất ở hiện trạng chỉnh trang). Trong đó có bố trí phần đất ở tái định cư cho các hộ thuộc diện GPMB (khoảng 15 hộ), vị trí khu tái định cư sẽ được xác định trong các bước tiếp theo.

- Đất cây xanh, mặt nước: 65.165,0 m2.

- Đất hạ tầng kỹ thuật: 18.960,3 m2.

- Đất giao thông và bãi đỗ xe: 187.432,1 m2.

Bảng tổng hợp cơ cấu sử dụng đất

| TT | Loại đất | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) | Số hộ | Số người |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Đất công cộng | 7.271,0 | 1,57 |  |  |
| 1 | Đất nhà văn hoá | 1.874,5 | 0,41 |  |  |
| 1.1 | CC01 | 698,2 | 0,15 |  |  |
| 1.2 | CC02 | 566,5 | 0,12 |  |  |
| 1.3 | CC03 | 609,8 | 0,13 |  |  |
| 2 | Đất cơ quan (Công an phường) - CQ | 1.569,9 | 0,34 |  |  |
| 3 | Đất trường học (Mầm non) - MN | 3.826,6 | 0,83 |  |  |
| II | Đất hỗn hợp, TMDV | 12.009,3 | 2,59 |  |  |
| 1 | Đất hỗn hợp - HH | 5.430,5 | 1,17 |  |  |
| 2 | Đất TMDV tổng hợp | 6.578,8 | 1,42 |  |  |
| 2.1 | TMDV1 (Clubhouse) | 1.459,1 | 0,32 |  |  |
| 2.2 | TMDV2 (Khách sạn) | 3.549,3 | 0,77 |  |  |
| 2.3 | TMDV3 | 706,9 | 0,15 |  |  |
| 2.4 | TMDV4 | 405,7 | 0,09 |  |  |
| 2.5 | TMDV5 | 457,8 | 0,10 |  |  |
| III | Đất ở | 171.985,3 | 37,17 |  |  |
| 1 | Đất ở hiện trạng chỉnh trang | 19.229,2 | 4,15 |  |  |
| 2 | Đất ở thấp tầng | 122.192,9 | 26,41 |  |  |
| 2.1 | Đất ở liên kế | 98.688,8 | 21,33 | 1.035 | 3.630 |
| 2.2 | Đất ở biệt thự | 23.504,1 | 5,08 | 106 | 372 |
| 3 | Đất nhà ở xã hội | 30.563,2 | 6,60 | 657 | 2300 |
| IV | Đất cây xanh, mặt nước | 65.165,0 | 14,08 |  |  |
| 1 | Đất cây xanh cách ly | 4.530,2 | 0,98 |  |  |
| 2 | Đất cây xanh vườn hoa | 9.221,6 | 1,99 |  |  |
| 3 | Đất công viên cây xanh, mặt nước | 51.413,3 | 11,11 |  |  |
| V | Đất hạ tầng kỹ thuật | 18.960,3 | 4,10 |  |  |
| 1 | Đất nghĩa trang hiện trạng cải tạo | 5.996,7 | 1,30 |  |  |
| 2 | Đất hạ tầng kỹ thuật | 12.963,6 | 2,80 |  |  |
| VI | Đất giao thông và bãi đỗ xe | 187.432,1 | 40,49 |  |  |
| Tổng | 462.809,0 | 100,0 |  | 6.302 |

## IV.5. QUY HOẠCH CHIA LÔ CHI TIẾT

BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH CÁC LÔ ĐẤT Ở

| STT | Loại lô diện tích (m2) | Số lô (lô) | STT | Loại lô diện tích (m2) | Số lô (lô) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 64.80 | 1 | 197 | 105.60 | 1 |
| 2 | 65.90 | 1 | 198 | 106.40 | 1 |
| 3 | 66.20 | 2 | 199 | 107.70 | 1 |
| 4 | 66.70 | 1 | 200 | 107.90 | 1 |
| 5 | 66.90 | 2 | 201 | 108.40 | 1 |
| 6 | 68.70 | 1 | 202 | 108.60 | 1 |
| 7 | 69.00 | 3 | 203 | 108.70 | 1 |
| 8 | 69.60 | 3 | 204 | 109.20 | 1 |
| 9 | 69.70 | 3 | 205 | 109.30 | 2 |
| 10 | 69.80 | 1 | 206 | 109.40 | 1 |
| 11 | 70.00 | 89 | 207 | 109.70 | 1 |
| 12 | 70.20 | 3 | 208 | 109.80 | 1 |
| 13 | 70.40 | 3 | 209 | 109.90 | 1 |
| 14 | 70.60 | 3 | 210 | 110.10 | 1 |
| 15 | 70.90 | 1 | 211 | 110.20 | 1 |
| 16 | 71.20 | 2 | 212 | 110.60 | 1 |
| 17 | 71.50 | 1 | 213 | 111.00 | 2 |
| 18 | 71.60 | 1 | 214 | 111.20 | 1 |
| 19 | 71.70 | 1 | 215 | 111.30 | 1 |
| 20 | 72.00 | 1 | 216 | 111.60 | 2 |
| 21 | 72.10 | 2 | 217 | 112.00 | 37 |
| 22 | 72.30 | 1 | 218 | 112.20 | 1 |
| 23 | 72.40 | 1 | 219 | 112.40 | 1 |
| 24 | 72.60 | 2 | 220 | 112.60 | 2 |
| 25 | 73.10 | 1 | 221 | 113.60 | 1 |
| 26 | 73.30 | 1 | 222 | 113.70 | 4 |
| 27 | 73.80 | 1 | 223 | 114.00 | 1 |
| 28 | 74.50 | 1 | 224 | 114.10 | 1 |
| 29 | 75.00 | 2 | 225 | 114.40 | 1 |
| 30 | 75.60 | 1 | 226 | 114.50 | 1 |
| 31 | 76.90 | 1 | 227 | 114.60 | 1 |
| 32 | 77.20 | 1 | 228 | 115.00 | 1 |
| 33 | 77.30 | 1 | 229 | 115.10 | 1 |
| 34 | 77.90 | 2 | 230 | 115.20 | 1 |
| 35 | 78.00 | 1 | 231 | 115.50 | 2 |
| 36 | 78.10 | 1 | 232 | 116.00 | 2 |
| 37 | 78.20 | 1 | 233 | 116.10 | 1 |
| 38 | 78.30 | 1 | 234 | 116.20 | 1 |
| 39 | 78.40 | 4 | 235 | 116.40 | 3 |
| 40 | 78.60 | 1 | 236 | 116.60 | 1 |
| 41 | 78.70 | 2 | 237 | 117.10 | 1 |
| 42 | 79.10 | 1 | 238 | 117.20 | 2 |
| 43 | 79.20 | 1 | 239 | 117.40 | 1 |
| 44 | 79.30 | 1 | 240 | 117.70 | 2 |
| 45 | 79.40 | 2 | 241 | 118.70 | 2 |
| 46 | 79.50 | 1 | 242 | 118.80 | 1 |
| 47 | 79.70 | 3 | 243 | 119.00 | 1 |
| 48 | 79.80 | 2 | 244 | 119.50 | 2 |
| 49 | 80.00 | 1 | 245 | 119.60 | 1 |
| 50 | 80.20 | 3 | 246 | 120.00 | 3 |
| STT | Loại lô diện tích (m2) | Số lô (lô) | STT | Loại lô diện tích (m2) | Số lô (lô) |
| 51 | 80.30 | 1 | 247 | 120.10 | 1 |
| 52 | 80.40 | 3 | 248 | 120.30 | 1 |
| 53 | 80.60 | 1 | 249 | 120.50 | 1 |
| 54 | 80.70 | 1 | 250 | 121.50 | 3 |
| 55 | 80.80 | 1 | 251 | 122.20 | 1 |
| 56 | 81.00 | 2 | 252 | 122.90 | 2 |
| 57 | 81.40 | 1 | 253 | 123.70 | 1 |
| 58 | 81.70 | 2 | 254 | 124.20 | 2 |
| 59 | 81.80 | 2 | 255 | 124.70 | 1 |
| 60 | 82.40 | 1 | 256 | 125.10 | 2 |
| 61 | 82.60 | 1 | 257 | 126.00 | 1 |
| 62 | 82.90 | 1 | 258 | 126.90 | 1 |
| 63 | 83.00 | 2 | 259 | 127.20 | 1 |
| 64 | 83.10 | 1 | 260 | 127.80 | 1 |
| 65 | 83.20 | 1 | 261 | 127.90 | 1 |
| 66 | 83.60 | 1 | 262 | 128.00 | 1 |
| 67 | 83.90 | 2 | 263 | 128.30 | 1 |
| 68 | 84.00 | 260 | 264 | 128.50 | 2 |
| 69 | 84.30 | 1 | 265 | 128.80 | 1 |
| 70 | 84.40 | 2 | 266 | 129.20 | 1 |
| 71 | 84.50 | 2 | 267 | 129.50 | 5 |
| 72 | 84.60 | 2 | 268 | 129.70 | 1 |
| 73 | 84.70 | 2 | 269 | 129.80 | 1 |
| 74 | 85.00 | 2 | 270 | 130.30 | 1 |
| 75 | 85.10 | 1 | 271 | 130.40 | 2 |
| 76 | 85.30 | 1 | 272 | 131.20 | 2 |
| 77 | 85.70 | 2 | 273 | 132.00 | 4 |
| 78 | 85.80 | 1 | 274 | 133.10 | 2 |
| 79 | 86.10 | 1 | 275 | 133.30 | 3 |
| 80 | 86.50 | 2 | 276 | 134.50 | 1 |
| 81 | 86.70 | 1 | 277 | 135.10 | 1 |
| 82 | 86.90 | 1 | 278 | 135.50 | 1 |
| 83 | 87.20 | 1 | 279 | 135.70 | 1 |
| 84 | 87.30 | 1 | 280 | 136.00 | 1 |
| 85 | 87.50 | 2 | 281 | 136.20 | 1 |
| 86 | 87.60 | 1 | 282 | 136.80 | 1 |
| 87 | 87.80 | 3 | 283 | 136.90 | 1 |
| 88 | 87.90 | 2 | 284 | 137.30 | 1 |
| 89 | 88.00 | 1 | 285 | 138.00 | 1 |
| 90 | 88.10 | 1 | 286 | 138.10 | 2 |
| 91 | 88.40 | 1 | 287 | 138.20 | 1 |
| 92 | 88.50 | 1 | 288 | 138.40 | 1 |
| 93 | 88.70 | 1 | 289 | 138.50 | 1 |
| 94 | 88.80 | 2 | 290 | 138.60 | 1 |
| 95 | 88.90 | 2 | 291 | 138.70 | 1 |
| 96 | 89.00 | 1 | 292 | 138.80 | 1 |
| 97 | 89.20 | 1 | 293 | 138.90 | 1 |
| 98 | 89.30 | 3 | 294 | 139.00 | 1 |
| 99 | 89.60 | 4 | 295 | 139.10 | 1 |
| 100 | 89.70 | 1 | 296 | 139.30 | 1 |
| 101 | 89.80 | 1 | 297 | 139.40 | 3 |
| 102 | 89.90 | 1 | 298 | 139.60 | 1 |
| 103 | 90.00 | 94 | 299 | 139.70 | 1 |
| STT | Loại lô diện tích (m2) | Số lô (lô) | STT | Loại lô diện tích (m2) | Số lô (lô) |
| 104 | 90.10 | 2 | 300 | 139.80 | 2 |
| 105 | 90.20 | 2 | 301 | 140.00 | 4 |
| 106 | 90.30 | 1 | 302 | 140.20 | 1 |
| 107 | 90.40 | 4 | 303 | 141.10 | 1 |
| 108 | 90.60 | 1 | 304 | 141.20 | 4 |
| 109 | 90.80 | 2 | 305 | 141.30 | 5 |
| 110 | 90.90 | 1 | 306 | 141.40 | 4 |
| 111 | 91.00 | 2 | 307 | 141.50 | 1 |
| 112 | 91.10 | 1 | 308 | 141.60 | 1 |
| 113 | 91.20 | 2 | 309 | 141.70 | 1 |
| 114 | 91.30 | 2 | 310 | 141.90 | 1 |
| 115 | 91.40 | 2 | 311 | 142.10 | 2 |
| 116 | 91.50 | 1 | 312 | 142.20 | 1 |
| 117 | 91.60 | 1 | 313 | 143.10 | 1 |
| 118 | 91.70 | 2 | 314 | 143.50 | 2 |
| 119 | 91.80 | 2 | 315 | 144.20 | 1 |
| 120 | 91.90 | 1 | 316 | 145.80 | 1 |
| 121 | 92.00 | 1 | 317 | 146.00 | 1 |
| 122 | 92.10 | 1 | 318 | 148.60 | 1 |
| 123 | 92.20 | 1 | 319 | 148.80 | 1 |
| 124 | 92.30 | 2 | 320 | 149.80 | 1 |
| 125 | 92.40 | 2 | 321 | 150.00 | 2 |
| 126 | 92.50 | 5 | 322 | 152.50 | 1 |
| 127 | 92.60 | 1 | 323 | 153.20 | 2 |
| 128 | 92.70 | 2 | 324 | 153.30 | 1 |
| 129 | 92.80 | 1 | 325 | 153.50 | 1 |
| 130 | 92.90 | 1 | 326 | 159.70 | 1 |
| 131 | 93.00 | 2 | 327 | 160.00 | 1 |
| 132 | 93.10 | 1 | 328 | 164.00 | 1 |
| 133 | 93.20 | 1 | 329 | 169.70 | 1 |
| 134 | 93.80 | 1 | 330 | 174.10 | 1 |
| 135 | 93.90 | 1 | 331 | 174.20 | 1 |
| 136 | 94.00 | 2 | 332 | 177.80 | 1 |
| 137 | 94.50 | 3 | 333 | 180.00 | 19 |
| 138 | 95.20 | 1 | 334 | 184.00 | 1 |
| 139 | 95.30 | 1 | 335 | 186.00 | 1 |
| 140 | 95.50 | 2 | 336 | 186.40 | 1 |
| 141 | 95.60 | 1 | 337 | 187.50 | 1 |
| 142 | 95.90 | 1 | 338 | 193.60 | 1 |
| 143 | 96.00 | 43 | 339 | 194.40 | 1 |
| 144 | 96.10 | 2 | 340 | 195.50 | 1 |
| 145 | 96.20 | 1 | 341 | 196.60 | 1 |
| 146 | 96.30 | 1 | 342 | 199.70 | 1 |
| 147 | 96.40 | 2 | 343 | 200.00 | 21 |
| 148 | 96.60 | 1 | 344 | 200.20 | 1 |
| 149 | 96.70 | 2 | 345 | 201.40 | 1 |
| 150 | 96.80 | 2 | 346 | 202.40 | 6 |
| 151 | 96.90 | 1 | 347 | 203.70 | 1 |
| 152 | 97.00 | 2 | 348 | 204.70 | 1 |
| 153 | 97.20 | 1 | 349 | 206.90 | 1 |
| 154 | 97.30 | 1 | 350 | 208.20 | 1 |
| 155 | 97.40 | 3 | 351 | 208.60 | 1 |
| 156 | 97.50 | 2 | 352 | 212.80 | 1 |
| STT | Loại lô diện tích (m2) | Số lô (lô) | STT | Loại lô diện tích (m2) | Số lô (lô) |
| 157 | 97.60 | 1 | 353 | 216.10 | 1 |
| 158 | 97.70 | 2 | 354 | 216.80 | 1 |
| 159 | 97.80 | 1 | 355 | 217.60 | 1 |
| 160 | 97.90 | 1 | 356 | 217.70 | 2 |
| 161 | 98.00 | 8 | 357 | 217.80 | 1 |
| 162 | 98.10 | 1 | 358 | 218.10 | 1 |
| 163 | 98.20 | 1 | 359 | 218.40 | 1 |
| 164 | 98.40 | 2 | 360 | 218.80 | 1 |
| 165 | 98.50 | 2 | 361 | 219.30 | 1 |
| 166 | 99.00 | 1 | 362 | 219.90 | 1 |
| 167 | 99.40 | 1 | 363 | 220.20 | 1 |
| 168 | 99.70 | 1 | 364 | 220.50 | 1 |
| 169 | 99.80 | 1 | 365 | 221.20 | 1 |
| 170 | 99.90 | 2 | 366 | 225.60 | 1 |
| 171 | 100.00 | 1 | 367 | 228.40 | 1 |
| 172 | 100.20 | 1 | 368 | 228.50 | 1 |
| 173 | 101.00 | 1 | 369 | 228.70 | 1 |
| 174 | 101.10 | 1 | 370 | 230.00 | 2 |
| 175 | 101.20 | 2 | 371 | 230.40 | 1 |
| 176 | 101.40 | 1 | 372 | 243.10 | 1 |
| 177 | 101.50 | 1 | 373 | 243.20 | 5 |
| 178 | 101.70 | 1 | 374 | 244.60 | 1 |
| 179 | 102.20 | 1 | 375 | 257.70 | 1 |
| 180 | 102.30 | 1 | 376 | 262.70 | 1 |
| 181 | 102.40 | 1 | 377 | 269.60 | 1 |
| 182 | 102.70 | 1 | 378 | 276.70 | 1 |
| 183 | 103.10 | 1 | 379 | 277.60 | 1 |
| 184 | 103.30 | 1 | 380 | 279.30 | 1 |
| 185 | 103.60 | 1 | 381 | 291.30 | 1 |
| 186 | 103.70 | 1 | 382 | 296.20 | 1 |
| 187 | 104.00 | 1 | 383 | 296.40 | 1 |
| 188 | 104.10 | 1 | 384 | 301.00 | 1 |
| 189 | 104.20 | 2 | 385 | 326.00 | 1 |
| 190 | 104.40 | 2 | 386 | 335.30 | 1 |
| 191 | 104.50 | 2 | 387 | 347.20 | 1 |
| 192 | 104.60 | 1 | 388 | 348.20 | 1 |
| 193 | 104.70 | 3 | 389 | 361.80 | 1 |
| 194 | 105.00 | 24 | 390 | 365.00 | 1 |
| 195 | 105.10 | 1 | 391 | 391.80 | 1 |
| 196 | 105.40 | 1 | 392 | 500.80 | 1 |

- Tổng số lô đất ở 1.141 lô. Trong đó có 106 lô biệt thự, 1.035 lô đất ở liên kế

- Đất nhà văn hoá gồm 03 lô

- Đất cơ quan gồm 01 lô

- Đất trường học gồm 01 lô

- Đất hỗn hợp gồm 01 lô

- Đất TMDV gồm 05 lô

- Đất cây xanh: Đất cây xanh cách ly 3 lô, Đất cây xanh vườn hoa 36 lô, đất công viên cây xanh, mặt nước 1 lô

- Đất hạ tầng kỹ thuật 6 lô

- Đất nghĩa trang 1 lô

(Diện tích cụ thể từng lô đất nhà văn hoá, trường học, cơ quan, hỗn hợp, TMDV, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật, nghĩa trang xem trong bảng tổng hợp sử dụng đất)

## IV.6. QUY HOẠCH KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN

### IV.6.1. Bố cục không gian kiến trúc cảnh quan và phân vùng thiết kế đô thị

Khu vực quy hoạch xây dựng mới, tổ chức không gian kiến trúc và cảnh quan được xác định theo nguyên tắc:

- Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan với nguyên tắc hài hòa giữa các khu chức năng và hài hòa với khu vực xung quanh, đồng thời đảm bảo việc kết nối về hạ tầng kỹ thuật, được nghiên cứu trên cơ sở phân tích tổng hợp các yếu tố bao gồm: các yếu tố tự nhiên, hệ thống giao thông chính, các khu chức năng chính, các khu trung tâm phát triển.

- Các trục tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan là các trục giao thông chính, điểm nhấn . Trong đó các giải pháp cần có nguyên tắc tạo tầm nhìn thoáng rộng, điểm nhìn đa dạng, đóng mở và tạo cảm hứng thị giác, ngoài ra còn gắn với yếu tố môi trường và đảm bảo mô hình xây dựng cho các chức năng dọc tuyến.

- Các khu chức năng chính của khu vực quy hoạch (các khu trung tâm, các khu vực ở, khu vực thương mại dịch vụ, tuyến phố thương mại dịch vụ…vv) được quy hoạch với hình thái đô thị hiện đại, tối ưu hóa công năng sử dụng, tiết kiệm năng lượng và chi phí sử dụng, tạo dựng các không gian trung tâm đặc trưng, điểm nhấn không gian chính cho mỗi khu chức năng, kết nối hợp lý với hệ thống không gian mở chính, tạo dựng không gian đô thị liên hoàn, sinh động và phong phú.

+ Khu vực nghiên cứu quy hoạch nằm tiếp giáp với các dự án đầu tư các khu đô thị mới và là dự án chỉnh trang khu dân cư hiện trạng. Để hài hòa với cảnh quan làng xóm hiện hữu, các công trình được bố trí vị trí và chiều cao hợp lý, tăng tỷ lệ diện tích cây xanh và tổ chức bố trí theo hình thức tập trung, các tuyến, hình thành các không gian mở, nhà ở liên kế mặt phố có mật độ xây dựng phù hợp với Quy chuẩn, Tiêu chuẩn và phù hợp với Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 xã Lộc Hòa, thành phố Nam Định đến năm 2025. Hệ thống cây xanh, mặt nước tập trung tại lõi đô thị đem lại hiệu quả tối đa trong sử dụng và đóng góp quan trọng cho cảnh quan kiến trúc đô thị, góp phần nâng cao điều kiện môi trường, vi khí hậu.

+ Cụm các công trình công cộng hạ tầng xã hội: Nhà văn hóa, đất cơ quan, trường mầm non, cây xanh, chỗ đỗ xe được bố trí đảm bảo bán kính phục vụ.

+ Các khu dịch vụ thương mại tổng hợp được quy hoạch với hình thái đô thị du lịch và sinh thái, không gian thay đổi linh hoạt, mềm mại. Tổ chức các hướng mở rõ nét khai thác được các giá trị cảnh quan thiên nhiên, tổ chức các sản phẩm dịch vụ phong phú, tạo cảm giác thư giãn và hấp dẫn.

+ Các công trình nhà ở liên kế mặt phố có quy mô diện tích hợp lý kết hợp với giải pháp thiết kế kiến trúc linh hoạt, khai thác tốt các không gian mở, không gian xanh ở xung quanh.

- Dựa trên các giá trị cảnh quan thiên nhiên kết hợp với hệ thống cây xanh - mặt nước nhân tạo để tạo khung liên kết mềm, tạo hệ thống không gian mở chính kết nối, đồng thời làm rõ không gian các khu chức năng. Tạo các điểm nhìn, hướng nhìn, khai thác được tối đa giá trị cảnh quan của hệ thống không gian mở, của khung cảnh quan thiên nhiên.

### IV.6.2. Các yêu cầu về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị

- Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan chỉ có tính minh họa, gợi ý cho giải pháp tổ chức không gian kiến trúc và cảnh quan. Bố cục mặt bằng, hình dáng các công trình xây dựng sẽ được thực hiện cụ thể ở giai đoạn lập dự án đầu tư, khi thiết kế công trình cụ thể cần đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất (diện tích đất, mật độ xây dựng, tầng cao công trình...) và các yêu cầu đã khống chế tại bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt và các yêu cầu của Tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.

- Bố cục quy hoạch công trình cần được nghiên cứu trên cơ sở phân tích về các điều kiện hiện trạng của khu đất, lựa chọn giải pháp tối ưu để hạn chế tác động xấu của hướng nắng (nhất là hướng Đông - Tây), hướng gió để cải thiện điều kiện vi khí hậu trong công trình, hạn chế tối đa nhu cầu sử dụng năng lượng cho mục đích hạ nhiệt hoặc sưởi ấm trong công trình.

- Trong khuôn viên ô đất của từng công trình đảm bảo diện tích đỗ xe phục vụ cho công trình. Các hệ thống kỹ thuật phụ trợ khác phù hợp tiêu chuẩn.

- Khoảng cách, khoảng lùi của công trình tuân thủ theo các quy định của Tiêu chuẩn xây dựng, đảm bảo tính thống nhất trên tuyến phố (khoảng lùi của công trình xem bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật – QH07B)

- Yêu cầu về công trình:

+ Công trình nhà ở liên kế mặt phố nghiên cứu đa dạng về hình thức song cần thống nhất một số kiểu mẫu, có tầng cao, mái và màu sắc thống nhất trong một dãy nhà. Hình thức kiến trúc chủ đạo, ánh sáng, vật liệu hoàn thiện, màu sắc công trình phải phù hợp với không gian chung và tính chất sử dụng của công trình, kết hợp giải pháp thiết kế kiến trúc theo hướng sinh thái đối với công trình xây dựng (sử dụng vật liệu xây dựng phù hợp với điều kiện khí hậu, tiết kiệm năng lượng, tận dụng diện tích mái công trình trồng thảm cỏ, cây xanh...) cải thiện vi khí hậu, tạo không gian thân thiện với môi trường và gắn kết với cảnh quan quy hoạch kiến trúc xung quanh. Thống nhất hình thức hàng rào, kiến trúc thoáng nhẹ, không bịt kín.

+ Thống nhất về cao độ và chiều cao các tầng để đảm bảo đồng đều trên mặt đứng các dãy nhà, tuyến phố. Độ vươn ra của các chi tiết kiến trúc như mái đón, mái hè phố, bậc thầm, ban công, ô văng và giừ, chỉ, phào... phải đảm bảo tính thống nhất và mối tương quan với các công trình lân cận cho từng khu chức năng và toàn khu vực.

+ Cổng ra vào, biển hiệu phải đảm bảo hài hòa, thống nhất và mối tương quan về kích thước (chiều cao, chiều rộng), hình thức kiến trúc với các công trình lân cận cho từng khu chức năng và cho toàn khu vực.

+ Đảm bảo yêu cầu giao thông tại khu vực lối vào chính các công trình công cộng được an toàn và thông suốt, tổ chức đấu nối giao thông nội bố với mạng lưới đường giao thông bên ngoài hợp lý, không bị tắc nghẽn.

- Yêu cầu về cây xanh:

+ Tổ chức hệ thống cây xanh sử dụng cộng cộng cần nghiên cứu kỹ điều kiện tự nhiên, khí hậu, cảnh quan thiên nhiên, bố cục không gian kiến trúc, lựa chọn đất đai thích hợp và kết hợp hài hòa với môi trường xung quanh tổ chức thành hệ thống với nhiều dạng phong phú: tuyến, điểm, diện.

+ Các khu cây xanh, vườn hoa nghiên cứu tổ chức không gian mở, tạo không gian nghỉ ngơi, thư giãn, đồng thời kết hợp với kiến trúc tiểu cảnh và các tiện ích để người dân có thể luyện tập thể thao, đi dạo ... đáp ứng yêu cầu thông gió, chống ồn, điều hoà không khí và ánh sáng, cải thiện tốt môi trường vi khí hậu để đảm bảo nâng cao sức khoẻ cho khu dân cư.

+ Bố cục cây xanh vườn hoa, cây xanh đường phố cần được nghiên cứu thiết kế hợp lý trên cơ sở phân tích về các điều kiện vi khí hậu của khu đất, phải lựa chọn loại cây trồng và giải pháp thích hợp nhằm tạo được bản sắc địa phương, dân tộc và hiện đại, đồng thời thiết kế hợp lý để phát huy vai trò trang trí, phân cách, chống bụi, chống ồn, phối kết kiến trúc, tạo cảnh quan đường phố, cải tạo vi khí hậu, vệ sinh môi trường, chống nóng, không gây độc hại, tránh cản trở tầm nhìn giao thông và không ảnh hưởng tới các công trình hạ tầng đô thị (đường dây, đường ống, kết cấu vỉa hè, mặt đường), đáp ứng các yêu cầu về quản lý, sử dụng, tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật về quy hoạch, thiết kế cây xanh đô thị.

+ Các loại cây trồng phải đảm bảo các yêu cầu sau: Cây phải chịu được gió, bụi, sâu bệnh; Cây thân đẹp, dáng đẹp; Cây có rễ ăn sâu, không có rễ nổi; Cây lá xanh quanh năm, không rụng lá trơ cành hoặc cây có giai đoạn rụng lá trơ cành vào mùa đông nhưng dáng đẹp, màu đẹp và có tỷ lệ thấp; Không gây hấp dẫn côn trùng có hại; Cây không có gai sắc nhọn, hoa quả mùi khó chịu; Có bố cục phù hợp với quy hoạch chi tiết được duyệt.

+ Sử dụng các quy luật trong nghệ thuật phối kết cây với cây, cây với mặt nước, cây với công trình một cách hợp lý, tạo nên sự hài hoà, vừa có tính tương phản vừa có tính tương đồng, đảm bảo tính tự nhiên.

+ Khuyến khích trồng dải cây xanh phân chia giữa vỉa hè đi bộ và mặt đường giao thông cơ giới, có vai trò cản bụi, tiếng ồn, tạo không gian cây xanh nhiều lớp, nhiều tầng bậc. Khuyến khích tăng diện tích bề mặt phủ bằng cây xanh với phần hè đường, sân vườn trong nhóm nhà ở, hạn chế sử dụng vật liệu bờ tường, gạch lát gây bức xạ nhiệt.

+ Kích thước chỗ trồng cây được quy định như sau: cây hàng trên hè, lỗ để trống lát hình tròn đường kính tối thiểu 1,2m, hình vuông tối thiểu 1,2m x 1,2m. Chủng loại cây và hình thái lỗ trống phải đồng nhất trên trục tuyến đường, hình thành hệ thống cây xanh liên tục và hoàn chỉnh, không trồng quá nhiều loại cây trên một tuyến phố.

- Yêu cầu về chiếu sáng, tiện ích đô thị:

+ Khai thác nghệ thuật ánh sáng vào tổ chức cảnh quan của khu ở, khu công viên, đặc biệt hình ảnh về đêm như chiếu sáng công trình, chiếu sáng đường phố, chiếu sáng công viên cây xanh ... Có giải pháp, yêu cầu chiếu sáng phù hợp đối với các khu chức năng khác nhau.

+ Các thiết bị lộ thiên như trạm điện, cột đèn, mái sảnh,... phải được thiết kế kiến trúc phù hợp với không gian của khu vực và có màu sắc phù hợp. Tăng cường sử dụng công nghệ hiện đại văn minh như công nghệ không dây để hạn chế các đường dây, đường ống ảnh hưởng thẩm mỹ đô thị.

+ Sử dụng các nghệ thuật như điêu khắc, hội hoạ, v.v...vào tổ chức các không gian cảnh quan của khu ở.

## IV.7. THIẾT KẾ ĐÔ THỊ

### IV.7.1. Nguyên tắc thiết kế

Tuân thủ các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng đã xác định trong quy hoạch giao thông.

Tuân thủ các quy định về chỉ tiêu sử dụng đất đã xác định trong quy hoạch sử dụng đất.

Hình thành không gian đặc thù cho khu vực đảm bảo tiện nghi, hiện đại, đáp ứng nhu cầu về nhà ở và đời sống của người dân.

Gắn kết hài hòa với thiên nhiên, với các khu vực dân cư hiện trạng.

Xác định ngôn ngữ chung cho hình khối, màu sắc, kiến trúc công trình.

Phát triển các không gian sống hiện đại, bền vững trong tương lai.

### IV.7.2. Giải pháp thiết kế đô thị

#### IV.7.2.1. Các khu, tuyến, điểm không gian kiến trúc cảnh quan

a. Khu vực trung tâm

Khu vực trung tâm đồng thời cũng là trung tâm cảnh quan, điểm nhấn chính của khu đô thị bố trí khu công viên cây xanh – hồ nước trung tâm tạo thành “trái tim” cảnh quan và tiện ích của toàn khu. Đây là khu vực lõi xanh trung tâm được tổ chức không gian kết hợp giữa yếu tố cảnh quan mang yếu tố thiên nhiên và hệ thống các công trình dịch vụ tiện ích, giải trí.

b. Trục cảnh quan chủ đạo

- Trục cảnh quan chính đô thị - trục đường đôi trung tâm kết nối khu đô thị với QL21B: Đây là trục cảnh quan chính, tạo hướng nhìn xuyên suốt từ bên ngoài vào trung tâm công viên – hồ nước.

- Khai thác các khu vực đặc thù để hình thành các trục không gian theo chuyên đề:

+ Tuyến phố thương mại dịch vụ: Hình thành khu vực tuyến phố thương mại dịch vụ dạng nhà ở Shophouse tại khu vực phía Bắc (tiếp giáp trục đại lộ Thiên Trường) và 02 dãy phố hướng vào hồ cảnh quan trung tâm.

+ Tuyến đi bộ: Tổ chức hai tuyến đi bộ bao gồm tuyến đường dạo trong công viên (tuyến cố định) và tuyến kết nối văn hoá tín ngưỡng (tuyến đường đôi trung tâm khu đô thị và tuyến kết nối với nhà thờ Phú Ốc) – được thiết kế thành tuyến đi bộ vào các dịp lễ hội, kỷ niệm.

c. Điểm nhấn không gian, hình thái các công trình

Xác định các điểm nhấn không gian cảnh quan của khu đô thị là khu vực hồ cảnh quan – công viên cây xanh, quảng trường trung tâm; Khu vực xây dựng các công trình dịch vụ thương mại, siêu thị, nhà hàng, trung tâm tổ chức sự kiện, bể bơi vô cực, khu vui chơi, giải trí, ….; Các khu cây xanh bố trí kết hợp đảo giao thông; Các tuyến phố chức năng chuyên đề được thiết kế tạo điểm nhấn riêng trong tổng thể chung.

Hình thái các khu chức năng, công trình:

- Hồ cảnh quan trung tâm được thiết kế theo hướng tạo giá trị cảm xúc, lấy con người làm thước đo, khởi điểm để kiến tạo không gian; nâng cao những giá trị mềm. Xây dựng hồ cảnh quan trung tâm kết hợp với không gian thảm cỏ, cây xanh với hệ thống đường dạo uốn lượn mềm mại, sắp xếp tạo nhịp điệu thị giác đồng thời tạo không gian hướng mở, tạo tầm nhìn xuyên suốt toàn khu hồ nước – công viên trung tâm.

- Quảng trưởng trung tâm được thiết kế đa chức năng, là quảng trường lớn, có tượng đài mang tính chất đặc trưng của khu đô thị, tỷ lệ và bố cục công trình cần đảm bảo sự phù hợp với tổng thể không gian nhưng không làm mất đi sự hấp dẫn, thu hút điểm nhìn của khu vực. Xây dựng bến thuyền kết hợp với dịch vụ trải nghiệm chèo thuyền ngắm cảnh quanh hồ.

- Hệ thống công trình điểm nhấn tại khu vực hồ cảnh quan trung tâm:

+ Khu vực dịch vụ thương mại phía Tây hồ nước: bố trí dạng khách sạn, trung tâm thương mại, được xây dựng với kiến trúc mang tính kết hợp giữa sự thân thiện, gần gũi với thiên nhiên cảnh quan chung của hồ và tính tiện nghi, hiện đại của công trình dịch vụ thương mại đồng thời tạo tuyến kết nối với khu phố sách – tuyến phố đi bộ trục văn hoá tín ngưỡng khu vực nhà thờ Phú Ốc.

+ Khu vực nhà hàng phía Đông hồ trung tâm xây dựng các nhà hàng ẩm thực đáp ứng nhu cầu ẩm thực gắn với đường dạo quanh hồ.

- Hệ thống các công trình nhà ở, dịch vụ, công cộng khác:

+ Đối với các công trình nhà ở xã hội, nhà ở dạng liên kế: kiến trúc được quy định mang tính đồng nhất về tầng cao, mật độ xây dựng theo từng dãy phố. Khuyến khích các giải pháp thiết kế hài hoà với môi trường khu vực, đề cao công năng sử dụng của công trình.

+ Đối với nhà ở dạng biệt thự, công trình công cộng: Giải pháp thiết kế phải ưu tiên quỹ đất cho không gian xanh trong tổng thể khu đất.

+ Bố trí clubhouse villa tại phía Tây khu đất, đáp ứng tiện nghi sinh hoạt, nhu cầu giải trí tại khu vực.

#### IV.7.2.2. Quy định về hình khối, màu sắc và hình thái kiến trúc chủ đạo

- Hình khối kiến trúc:

+ Kiến trúc công trình hiện đại, thống nhất, liên kết hài hòa…. và phản ánh được đặc trưng chức năng công trình.

+ Công trình công cộng: Là công trình thấp tầng, sử dụng các hình khối thân thiện, mang đặc trưng văn hóa địa phương Nam Định.

+ Khu dân cư cũ chỉnh trang: Khai thác các giá trị truyền thống của công trình.

+ Khu nhà liền kề mặt phố: Kiến trúc công trình hiện đại, liên kết hài hòa với công trình hiện trạng, mang nét đặc trưng của văn hóa đô thị Nam Định. Với các công trình tại các khu vực quanh nút giao thông đối ngoại nên ưu tiên bố trí các công trình với điểm nhấn cho toàn bộ khu vực.

+ Khu công trình hỗn hợp, thương mại dịch vụ: Đẩy mạnh chiều cao công trình, khai thác tính hiện đại, tạo nên công trình điểm nhấn cho khu vực.

- Vật liệu và màu sắc:

+ Sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường, phù hợp với điều kiện khí hậu và điều kiện thiên nhiên của khu vực nhưng vẫn mang những nét hiện đại, mới mẻ.

+ Tăng cường sử dụng các vật liệu tự nhiên, kết hợp với các vật liệu hiện đại như kính, kim loại làm phong phú cảm thụ thẩm mỹ.

+ Sử dụng màu sắc sáng, nhẹ nhàng, tránh sử dụng những màu quá sẫm, nóng.

- Hình thái kiến trúc:

+ Cấu trúc không gian các cụm công trình chức năng được thiết kế tùy thuộc vào tính chất và tổ chức hoạt động trong nhóm, cụm công trình đó. Về cơ bản, có thể phân loại hình thái công trình kiến trúc khác nhau dựa theo công năng của công trình.

+ Hình thức kiến trúc hiện đại, mầu sắc công trình, cây xanh phù hợp và hài hòa với kiến trúc cảnh quan khu vực và chức năng sử dụng của từng công trình.

#### IV.7.2.3. Tầng cao, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất

| TT | Loại đất | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) | Mật độ XD (%) | Hệ số SDĐ | Tầng cao (Tầng) | Số hộ | Số người |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Đất công cộng | 7.271,0 | 1,57 |  |  |  |  |  |
| 1 | Đất nhà văn hoá | 1.874,5 | 0,41 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | CC01 | 698,2 | 0,15 | 40,0 | 0,80 | 2 |  |  |
| 1.2 | CC02 | 566,5 | 0,12 | 40,0 | 0,80 | 2 |  |  |
| 1.3 | CC03 | 609,8 | 0,13 | 40,0 | 0,80 | 2 |  |  |
| 2 | Đất cơ quan (Công an phường) - CQ | 1.569,9 | 0,34 | 40,0 | 1,60 | 4 |  |  |
| 3 | Đất trường học (Mầm non) - MN | 3.826,6 | 0,83 | 40,0 | 1,60 | 4 |  |  |
| II | Đất hỗn hợp, TMDV | 12.009,3 | 2,59 |  |  |  |  |  |
| 1 | Đất hỗn hợp - HH | 5.430,5 | 1,17 | 50,0 | 12,50 | 25 |  |  |
| 2 | Đất TMDV tổng hợp | 6.578,8 | 1,42 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | TMDV1 (Clubhouse) | 1.459,1 | 0,32 | 80,0 | 1,60 | 2 |  |  |
| 2.2 | TMDV2 (Khách sạn) | 3.549,3 | 0,77 | 77,3 | 6,95 | 9 |  |  |
| 2.3 | TMDV3 | 706,9 | 0,15 | 80,0 | 1,60 | 2 |  |  |
| 2.4 | TMDV4 | 405,7 | 0,09 | 80,0 | 2,40 | 3 |  |  |
| 2.5 | TMDV5 | 457,8 | 0,10 | 80,0 | 2,40 | 3 |  |  |
| III | Đất ở | 171.985,3 | 37,17 |  |  |  |  |  |
| 1 | Đất ở hiện trạng chỉnh trang | 19.229,2 | 4,15 |  |  |  |  |  |
|  | Đất ở hiện trạng chỉnh trang-01 | 6.135,3 | 1,33 |  |  |  |  |  |
|  | Đất ở hiện trạng chỉnh trang-02 | 1.488,7 | 0,32 |  |  |  |  |  |
|  | Đất ở hiện trạng chỉnh trang-03 | 9.498,0 | 2,05 |  |  |  |  |  |
|  | Đất ở hiện trạng chỉnh trang-04 | 1.132,1 | 0,24 |  |  |  |  |  |
|  | Đất ở hiện trạng chỉnh trang-05 | 327,4 | 0,07 |  |  |  |  |  |
|  | Đất ở hiện trạng chỉnh trang-06 | 647,6 | 0,14 |  |  |  |  |  |
| 2 | Đất ở thấp tầng | 122.192,9 | 26,41 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Đất ở liên kế | 98.688,8 | 21,33 |  |  |  | 1.035 | 3.630 |
|  | LK-01 | 5.997,6 | 1,30 | 69-78 | 4,1-4,6 | 6 | 46 | 161 |
|  | LK-02 | 5.199 | 1,12 | 69-78 | 4,1-4,6 | 6 | 40 | 140 |
|  | LK-03 | 2.939 | 0,64 | 77-100 | 3-4 | 4 | 32 | 112 |
|  | LK-04 | 3.153,8 | 0,68 | 76-100 | 3-4 | 4 | 32 | 112 |
|  | LK-05 | 2.632 | 0,57 | 76-100 | 3-4 | 4 | 26 | 91 |
|  | LK-06 | 2.648,1 | 0,57 | 75-100 | 3,7-5 | 5 | 26 | 91 |
|  | LK-07 | 2.645,4 | 0,57 | 76-100 | 3,8-5 | 5 | 26 | 91 |
|  | LK-08 | 2.348,5 | 0,51 | 73-100 | 2,9-4 | 4 | 23 | 81 |
|  | LK-09 | 2.354,2 | 0,51 | 70-100 | 2,8-4 | 4 | 25 | 88 |
|  | LK-10 | 5.861,8 | 1,27 | 76-89 | 3,8-4,4 | 5 | 58 | 203 |
|  | LK-11 | 1645,9 | 0,36 | 67-100 | 4,00 | 4 | 13 | 46 |
|  | LK-12 | 3.026,1 | 0,65 | 76-100 | 3-4 | 4 | 34 | 119 |
|  | LK-13 | 1.948,4 | 0,42 | 77-100 | 3-4 | 4 | 22 | 77 |
|  | LK-14 | 3.258,8 | 0,70 | 76-100 | 3-4 | 4 | 36 | 126 |
|  | LK-15 | 2.018 | 0,44 | 100 | 4 | 4 | 28 | 98 |
|  | LK-16 | 3.165,1 | 0,68 | 79-100 | 3,1-4 | 4 | 41 | 144 |
|  | LK-17 | 3.407,3 | 0,74 | 75-100 | 3-4 | 4 | 35 | 123 |
|  | LK-18 | 1.256,7 | 0,27 | 76-100 | 3-4 | 4 | 14 | 49 |
|  | LK-19 | 1.342,2 | 0,29 | 91-100 | 3,6-4 | 4 | 18 | 63 |
|  | LK-20 | 1.892 | 0,41 | 91-100 | 3,6-4 | 4 | 22 | 77 |
|  | LK-21 | 1.138,5 | 0,25 | 71-79 | 2,8-3,1 | 4 | 9 | 32 |
|  | LK-22 | 4.372,8 | 0,94 | 76-100 | 3-4 | 4 | 51 | 179 |
|  | LK-23 | 4.014,9 | 0,87 | 76-100 | 3-4 | 4 | 46 | 161 |
|  | LK-24 | 3.914,6 | 0,85 | 76-100 | 3-4 | 4 | 44 | 154 |
|  | LK-25 | 2.336,4 | 0,50 | 77-100 | 3-4 | 4 | 31 | 109 |
|  | LK-26 | 3.610,2 | 0,78 | 68-100 | 2,7-4 | 4 | 33 | 116 |
|  | LK-27 | 3.511,9 | 0,76 | 76-100 | 3-4 | 4 | 39 | 137 |
|  | LK-28 | 3.070 | 0,66 | 75-100 | 3-4 | 4 | 33 | 116 |
|  | LK-29 | 3.212,7 | 0,69 | 74-100 | 3,7-5 | 5 | 33 | 116 |
|  | LK-30 | 4.281,9 | 0,93 | 74-100 | 3,7-5 | 5 | 44 | 154 |
|  | LK-31 | 2.098,9 | 0,45 | 79-100 | 3,1-4 | 4 | 29 | 102 |
|  | LK-32 | 1.536,6 | 0,33 | 76-100 | 3-4 | 4 | 19 | 67 |
|  | LK-33 | 2.292,2 | 0,50 | 68-100 | 2,7-4 | 4 | 21 | 74 |
|  | LK-34 | 557,3 | 0,12 | 79-100 | 3,1-4 | 4 | 6 | 21 |
| 2.2 | Đất ở biệt thự | 23.504,1 | 5,08 |  |  |  | 106 | 372 |
|  | BT-01 | 3.140,5 | 0,68 | 60-69 | 1,8-2 | 3 | 14 | 49 |
|  | BT-02 | 3.366,5 | 0,73 | 67-72 | 2-2,1 | 3 | 17 | 60 |
|  | BT-03 | 16.997,1 | 3,67 | 49-75 | 1,4-2,2 | 3 | 75 | 263 |
| 3 | Đất nhà ở xã hội | 30.563,2 | 6,60 | 35,0 | 3,15 | 9-15 | 657 | 2300 |
| IV | Đất cây xanh, mặt nước | 65.165,0 | 14,08 |  |  |  |  |  |
| 1 | Đất cây xanh cách ly | 4.530,2 | 0,98 |  |  |  |  |  |
|  | Đất cây xanh cách ly-01 | 625,9 | 0,14 |  |  |  |  |  |
|  | Đất cây xanh cách ly-02 | 2.357,0 | 0,51 |  |  |  |  |  |
|  | Đất cây xanh cách ly-03 | 1.547,3 | 0,33 |  |  |  |  |  |
| 2 | Đất cây xanh vườn hoa | 9.221,6 | 1,99 |  |  |  |  |  |
|  | Đất cây xanh vườn hoa-01 | 110,4 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  | Đất cây xanh vườn hoa-02 | 103,8 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  | Đất cây xanh vườn hoa-03 | 125,8 | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  | Đất cây xanh vườn hoa-04 | 112,0 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  | Đất cây xanh vườn hoa-05 | 379,4 | 0,08 |  |  |  |  |  |
|  | Đất cây xanh vườn hoa-06 | 121,4 | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  | Đất cây xanh vườn hoa-07 | 112,0 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  | Đất cây xanh vườn hoa-08 | 112,0 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  | Đất cây xanh vườn hoa-09 | 1.441,4 | 0,31 |  |  |  |  |  |
|  | Đất cây xanh vườn hoa-10 | 123,5 | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  | Đất cây xanh vườn hoa-11 | 112,0 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  | Đất cây xanh vườn hoa-12 | 1.282,8 | 0,28 |  |  |  |  |  |
|  | Đất cây xanh vườn hoa-13 | 112,0 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  | Đất cây xanh vườn hoa-14 | 112,0 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  | Đất cây xanh vườn hoa-15 | 2.138,0 | 0,46 |  |  |  |  |  |
|  | Đất cây xanh vườn hoa-16 | 160,0 | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  | Đất cây xanh vườn hoa-17 | 148,3 | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  | Đất cây xanh vườn hoa-18 | 214,7 | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  | Đất cây xanh vườn hoa-19 | 216,3 | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  | Đất cây xanh vườn hoa-20 | 120,0 | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  | Đất cây xanh vườn hoa-21 | 120,2 | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  | Đất cây xanh vườn hoa-22 | 112,0 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  | Đất cây xanh vườn hoa-23 | 58,5 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  | Đất cây xanh vườn hoa-24 | 127,4 | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  | Đất cây xanh vườn hoa-25 | 127,1 | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  | Đất cây xanh vườn hoa-26 | 126,7 | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  | Đất cây xanh vườn hoa-27 | 126,7 | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  | Đất cây xanh vườn hoa-28 | 102,6 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  | Đất cây xanh vườn hoa-29 | 120,0 | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  | Đất cây xanh vườn hoa-30 | 120,0 | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  | Đất cây xanh vườn hoa-31 | 125,0 | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  | Đất cây xanh vườn hoa-32 | 112,0 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  | Đất cây xanh vườn hoa-33 | 120,0 | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  | Đất cây xanh vườn hoa-34 | 125,6 | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  | Đất cây xanh vườn hoa-35 | 120,0 | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  | Đất cây xanh vườn hoa-36 | 120,0 | 0,03 |  |  |  |  |  |
| 3 | Đất công viên cây xanh, mặt nước | 51.413,3 | 11,11 |  |  |  |  |  |
| V | Đất hạ tầng kỹ thuật | 18.960,3 | 4,10 |  |  |  |  |  |
| 1 | Đất nghĩa trang hiện trạng cải tạo | 5.996,7 | 1,30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Đất hạ tầng kỹ thuật | 12.963,6 | 2,80 |  |  |  |  |  |
|  | Đất hạ tầng kỹ thuật-01 | 10.419,0 | 2,25 |  |  |  |  |  |
|  | Đất hạ tầng kỹ thuật-02 | 702,6 | 0,15 |  |  |  |  |  |
|  | Đất hạ tầng kỹ thuật-03 | 313,8 | 0,07 |  |  |  |  |  |
|  | Đất hạ tầng kỹ thuật-04 | 299,5 | 0,06 |  |  |  |  |  |
|  | Đất hạ tầng kỹ thuật-05 | 774,6 | 0,17 |  |  |  |  |  |
|  | Đất hạ tầng kỹ thuật-06 | 454,1 | 0,10 |  |  |  |  |  |
| VI | Đất giao thông và bãi đỗ xe | 187.432,1 | 40,49 |  |  |  |  |  |
| Tổng | 462.809,0 | 100,0 |  |  |  |  | 6.302 |

* Đối với trường hợp công trình không đạt được tầng cao quy hoạch, khống chế xây dựng phải tối thiểu 2 tầng, phù hợp với thiết kế đô thị và được UBND thành phố cấp giấy phép xây dựng.

# CHƯƠNG V: QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT

## V.1. QUY HOẠCH GIAO THÔNG

### V.1.1. Cơ sở và nguyên tắc thiết kế

a. Cơ sở thiết kế

- Quyết định số 2693/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển giao thông tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 21/03/2019 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) xã Lộc Hòa, thành phố Nam Định đến năm 2025;

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2008/BXD về Quy hoạch xây dựng;

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 07:2016/BXD về các công trình hạ tầng kỹ thuật;

- Tiêu chuẩn xây dựng TCVN 104–2007: Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế;

- Các tài liệu, số liệu có liên quan khác.

b. Nguyên tắc thiết kế

- Tuân thủ mạng lưới giao thông Quy hoạch phân khu xã Lộc Hòa, thành phố Nam Định đến năm 2025;

- Nghiên cứu đầy đủ mạng lưới các giao thông đối ngoại hiện có, có giải pháp đấu nối hợp lý với hệ thống giao thông trong khu vực;

- Hình thành mạng lưới giao thông mới đồng bộ, hiện đại, kết nối thuận tiện và hợp lý với các trục đường phân khu, phù hợp giai đoạn trước mắt và trong các giai đoạn phát triển tiếp sau của khu vực;

- Mạng lưới đường giao thông đảm bảo kết nối thuận tiện cho khu dân cư hiện trạng;

- Mạng lưới đường giao thông được phân cấp rõ ràng, hợp lý với các chỉ tiêu kỹ thuật đáp ứng và phục vụ tốt nhất hoạt động của dự án.

### V.1.2. Mạng lưới đường giao thông và bãi đỗ xe

- Mạng lưới đường giao thông được thiết kế đơn giản, mạch lạc, kết nối linh hoạt giữa các khu chức năng với nhau;

- Hình thành các trục giao thông có vai trò phân tách không gian, chia dự án thành từng tiểu khu với các chức năng khác nhau;

- Mạng lưới các tuyến đường giao thông của khu dự án được hình thành đã tận dụng và phát huy đến mức tối đa những lợi ích mà các trục đường đối ngoại mang lại. Mạng lưới đường nội bộ được bố trí với mật độ cao, tiếp cận và kết nối linh hoạt giữa khu ở và khu trung tâm ngoài và khu hiện trạng;

- Các tuyến đường tiếp giáp với khu dân cư hiện trạng dự án được thiết kế cố gắng hạn chế ảnh hưởng tới các công trình nhà ở kiên cố đã có, đảm bảo khớp nối thuận lợi với các tuyến đường hiện hữu;

- Khớp nối thuận tiện giữa mạng lưới đường quy hoạch mới với đường hiện trạng đảm hoạt động bình thường cho cuộc sống người dân trong cũng như ngoài khu vực dự án;

- Bãi đỗ xe đảm bảo khả năng phục vụ đỗ xe cho bản thân nhu cầu của các công trình trong khu vực.

### V.1.3. Quy mô và cấp hạng hệ thống giao thông

a. Giao thông đối ngoại

Mạng lưới giao thông của dự án được kết nối với đường Đại lộ thiên trường – Nam Định ở phía Bắc dự án.

b. Đường khu vực

- Tuyến đường khu vực ở phía Nam dự án, kết nối dự án với đường Đại lộ thiên trường có mặt cắt 2-2, chiều rộng mặt cắt ngang B=24m, bao gồm:

+ Lòng đường xe chạy rộng:			14,0 m;

+ Hè đường hai bên rộng: 			2x5,0 = 10,0 m.

- Tuyến đường kết nối dự án với đường đi quốc lộ 21 có mặt cắt 4B-4B, chiều rộng mặt cắt ngang B=21m, bao gồm:

+ Lòng đường xe chạy rộng:			11,0 m;

+ Hè đường hai bên rộng: 			2x5,0 = 10,0 m.

c. Đường nội bộ

- Tuyến đường nội bộ có mặt cắt 1A-1A, chiều rộng mặt cắt ngang B=50,0m, bao gồm:

+ Lòng đường xe chạy rộng:			2x12,0 = 24,0 m;

+ Hè đường hai bên rộng: 			2x6,0   = 12,0 m;

+ Dải phân cách rộng:                                    14,0 m.

- Tuyến đường nội bộ có mặt cắt 1B-1B, chiều rộng mặt cắt ngang B=27,0m, bao gồm:

+ Lòng đường xe chạy rộng:			2x7,0 = 14,0 m;

+ Hè đường hai bên rộng: 			2x5,0   = 10,0 m;

+ Dải phân cách rộng:                                    3,0 m.

- Tuyến đường nội bộ có mặt cắt 1C-1C, chiều rộng mặt cắt ngang B=28,0-38,66m, bao gồm:

+ Lòng đường xe chạy rộng:			2x7,0 = 14,0 m;

+ Hè đường hai bên rộng: 			2x5,0   = 6,0 m;

+ Dải phân cách:                                             4,0 – 14,66 m.

- Tuyến đường nội bộ có mặt cắt 1D-1D, chiều rộng mặt cắt ngang B=20,0m, bao gồm:

+ Lòng đường xe chạy rộng:			2x6,0 = 12,0 m;

+ Hè đường một bên rộng: 			2x4,0 = 8,0 m;

+ Dải phân cách:					2,0m;

- Tuyến đường nội bộ có mặt cắt 3A-3A, chiều rộng mặt cắt ngang B=22,0m, bao gồm:

+ Lòng đường xe chạy rộng:			2x6,0 = 12,0 m;

+ Hè đường một bên rộng: 			2x5,0 = 10,0 m;

- Tuyến đường nội bộ có mặt cắt 3B-3B, chiều rộng mặt cắt ngang B=22,0m, bao gồm:

+ Lòng đường xe chạy rộng:			2x7,0 = 14,0 m;

+ Hè đường một bên rộng: 			2x4,0 = 8,0 m;

- Tuyến đường nội bộ có mặt cắt 4A-4A, chiều rộng mặt cắt ngang B=21,0m, bao gồm:

+ Lòng đường xe chạy rộng:			2x6,5 = 13,0 m;

+ Hè đường một bên rộng: 			2x4,0 = 8,0 m;

- Tuyến đường nội bộ có mặt cắt 5-5, chiều rộng mặt cắt ngang B=15,0m, bao gồm:

+ Lòng đường xe chạy rộng:			2x3,5 = 7,0 m;

+ Hè đường một bên rộng: 			2x4,0 = 8,0 m;

- Tuyến đường nội bộ có mặt cắt 6-6, chiều rộng mặt cắt ngang B=14,0m, bao gồm:

+ Lòng đường xe chạy rộng:			2x3,0 = 6,0 m;

+ Hè đường một bên rộng: 			2x4,0 = 8,0 m;

- Tuyến đường nội bộ có mặt cắt 7-7, chiều rộng mặt cắt ngang B=14,0m, bao gồm:

+ Lòng đường xe chạy rộng:			2x3,5 = 7,0 m;

+ Hè đường một bên rộng: 			3,0 và 4,0 m;

- Tuyến đường nội bộ có mặt cắt 8-8, chiều rộng mặt cắt ngang B=14,0m, bao gồm:

+ Lòng đường xe chạy rộng:			10,0 m;

+ Hè đường một bên rộng: 			4,0 m;

- Tuyến đường nội bộ có mặt cắt 9-9, chiều rộng mặt cắt ngang B=11,0m, bao gồm:

+ Lòng đường xe chạy rộng:			7,0 m;

+ Hè đường một bên rộng: 			4,0 m;

- Tuyến đường nội bộ có mặt cắt 10-10, chiều rộng mặt cắt ngang B=13,0m, bao gồm:

+ Lòng đường xe chạy rộng:			2x3,5 = 7,0 m;

+ Hè đường một bên rộng: 			2x3,0 = 6,0 m;

- Tuyến đường nội bộ có mặt cắt 11-11, chiều rộng mặt cắt ngang B=7,5-12,5m, bao gồm:

+ Lòng đường xe chạy rộng:			5,5 m;

+ Hè đường một bên rộng: 			1,0 đến 5,0 m;

- Đường sân vườn nhóm nhà ở chiều rộng mặt cắt ngang B=4m.

Bảng thống kê khối lượng giao thông

| TT | Hạng mục | Chiều dài (m) | Chiều rộng | Diện tích (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lòng đường | Hè đường | Phân cách | Lộ giới |  |
| I | Đường đối ngoại |  |  |  |  |  | 20.475,5 |
| 1 | Đường gom đại lộ Thiên Trường | 1321,0 | 7,5 | 5 | 3 | 15,5 | 20475,5 |
| I | Đường cấp khu vực |  |  |  |  |  | 38.339,9 |
| 1 | Mặt cắt 2-2 | 948,4 | 14,0 | 2x5,0 |  | 24,0 | 22.762,1 |
| 2 | Mặt cắt 4B-4B | 741,8 | 11,0 | 2x5,0 |  | 21,0 | 15.577,8 |
| II | Đường nội bộ |  |  |  |  |  | 147.335,6 |
| 1 | Mặt cắt 1A-1A | 160,0 | 2x12,0 | 2x6,0 | 14,0 | 50,0 | 8.000,0 |
| 2 | Mặt cắt 1B-1B | 471,0 | 2x7,0 | 2x5,0 | 3,0 | 27,0 | 12.716,7 |
| 3 | Mặt cắt 1C-1C | 86,0 | 2x7,0 | 2x5,0 | 4,0-14,66 | 28,0-38,66 | 1.445,6 |
| 4 | Mặt cắt 1D-1D | 56,0 | 2x6,0 | 2x4,0 | 2,0 | 22,0 | 1.232,0 |
| 5 | Mặt cắt 3A-3A | 1456,6 | 12,0 | 2x5,0 |  | 22,0 | 32.044,8 |
| 6 | Mặt cắt 3B-3B | 146,5 | 14,0 | 2x4,0 |  | 22,0 | 3.222,1 |
| 7 | Mặt cắt 4A-4A | 287,1 | 13,0 | 2x4,0 |  | 21,0 | 6.029,7 |
| 8 | Mặt cắt 5-5 | 3784,5 | 7,0 | 2x4,0 |  | 15,0 | 56.767,8 |
| 9 | Mặt cắt 6-6 | 557,3 | 6,0 | 2x4,0 |  | 14,0 | 7.802,2 |
| 10 | Mặt cắt 7-7 | 451,0 | 7,0 | 3,0-4,0 |  | 14,0 | 6.314,0 |
| 11 | Mặt cắt 8-8 | 77,8 | 10,0 | 4,0 |  | 14,0 | 1.089,5 |
| 12 | Mặt cắt 9-9 | 290,9 | 7,0 | 4,0 |  | 11,0 | 3.199,4 |
| 13 | Mặt cắt 10-10 | 339,6 | 7,0 | 2x3,0 |  | 13,0 | 4.414,8 |
| 14 | Mặt cắt 11-11 | 305,7 | 5,5 | 1,0-5,0 |  | 7,5-12,5 | 3.057,0 |
| 15 | Tường chắn đất Htb=1m | 185,0 |  |  |  |  |  |
| 16 | Kè hồ Htb=3,5m | 1900,0 |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  | 206.150,9 |

d. Bãi đỗ xe

Tận dụng khoảng cây xanh cách ly, mở rộng phần lòng đường xe chạy để bố trí các bãi đỗ xe và bố trí thêm bãi đỗ xe tập trung. Các bãi đỗ xe này phục vụ nhu cầu đỗ xe cho các khu nhà ở liên kế, biệt thự, phục vụ khu DVTM và một phần dân cư hiện trạng.

## V..2. QUY HOẠCH CHUẨN BỊ KỸ THUẬT

### V.2.1. Cơ sở và nguyên tắc thiết kế

a. Cơ sở thiết kế

- Quyết định số 521/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2013 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Quy hoạch thủy lợi hệ thống Nam Ninh, Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Xuân Thủy, Bắc Nam Hà thuộc địa phận tỉnh Nam Định;

- Quyết định số 2796/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch thoát nước mưa và nước thải thành phố Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 21/03/2019 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) xã Lộc Hòa, thành phố Nam Định đến năm 2025;

- Các nguồn tài liệu, số liệu hiện trạng khu vực lập quy hoạch do các cơ quan quản lý cung cấp;

- Các số liệu điều tra, khảo sát thực tế của đơn vị tư vấn thiết kế lập quy hoạch;

- Các số liệu, tài liệu có liên quan đến việc lập quy hoạch chi tiết;

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2008/BXD về Quy hoạch xây dựng;

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 07:2016/BXD về các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;

- TCVN 7957-2008: Thoát nước – mạng lưới và công trình bên ngoài – tiêu chuẩn thiết kế.

b. Nguyên tắc thiết kế

- Tuân thủ theo các định hướng của Đồ án quy hoạch thoát nước mưa và thoát nước thải thành phố Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt;

- Khớp nối cao độ với hiện trạng chỉnh trang và khu vực phụ cận, cụ thể là với tuyến đường Đại lộ Thiên Trường, tuyến đường giáp sông Vĩnh Giang;

- Tạo mặt bằng thuận lợi cho đầu tư xây dựng các công trình trong khu đô thị, đảm bảo kinh phí cho công tác chuẩn bị kĩ thuật là thấp nhất;

- Phân chia lưu vực thoát nước mưa hợp lý, đảm bảo thoát nước nhanh cho toàn khu vực;

- Hệ thống thoát nước mưa thiết kế theo nguyên tắc tự chảy, phù hợp với hệ thống thoát nước chung của khu vực. Đặt đường cống hợp lý, tránh trường hợp nước chảy vòng, tổn thất thủy lực, lãng phí đường ống.

### V.2.2. Nền xây dựng

a. Cơ sở xác định

- Cao độ san nền được xác định trên cơ sở cao độ khống chế của Đồ án Quy hoạch phân khu xã Lộc Hòa, thành phố Nam Định đến năm 2025 đã được phê duyệt tại Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 21/03/2019;

- Cao độ tim đường tại các ngả giao nhau được xác định trên cơ sở các cao độ đã khống chế, quy hoạch mạng lưới cống thoát nước mưa, đảm bảo độ sâu chôn cống;

- Thiết kế san nền theo phương pháp đường đồng mức thiết kế. Độ dốc mái nền thiết kế i (0,004, đảm bảo thoát nước tự chảy;

- Cao độ khống chế khu quy hoạch Hmin=2,25m.

b. Giải pháp san nền

- Với khu dân cư hiện trạng:

Cải tạo, chỉnh trang cục bộ các vị trí có cốt nền thấp, cải tạo các tuyến đường, ngõ thành đường bê tông theo hướng dốc thoát nước, đảm bảo thoát nước cho khu dân cư hiện trạng.

- Với khu xây dựng mới:

+ Khu vực dự án có cao độ tự nhiên trung bình 0,3 ÷ 1,0m (Khu vực đường giao thông giao động từ 1,3 ÷ 2,8m; khu vực ao hồ cao độ từ -0,8 ÷ -0,2m), chủ yếu là khu vực đất canh tác nông nghiệp vì vậy nền ở đây chủ yếu là đắp. San gạt tạo thành mái dốc từ giữa lô đất dốc ra phía các tuyến đường xung quanh. Khu vực dân cư hiện trạng không san nền;

+ Hướng dốc nền được thiết kế trong ô đất để thoát ra cống thoát nước dưới đường ở xung quanh ô đất. Thiết kế san nền theo phương pháp đường đồng mức: Độ chênh cao giữa hai đường đồng mức thiết kế là (h=0,05m;

+ Để giảm khối lượng san gạt ít nhất, mạng đường trong khu vực thiết kế bám sát theo địa hình tự nhiên với độ dốc dọc từ 0,0(0,5%. Các lô đất được san thành 2 hoặc 4 mái tùy thuộc vào diện tích sao cho thoát nước nhanh nhất và khối lượng cống ít nhất.

### V.2.3. Thoát nước mưa

a. Hệ thống

Sử dụng hệ thống thoát nước mưa riêng với hệ thống thoát nước thải.

b. Lưu vực thoát nước

Dựa vào nguồn tiếp nhận và hướng dốc địa hình, khu vực thiết kế là một lưu vực thoát nước: Nước thoát từ Bắc xuống Nam, từ Tây sang Đông, sau đó được dẫn thoát ra kênh T3-10 và sông Vĩnh Giang phía Đông Nam dự án.

* Giải pháp hoàn trả lưu vực thoát nước phía Bắc đường đại lộ Thiên Trường

Xây dựng tuyến cống hộp 3mx2m thu nước từ các cống ngang qua đại lộ Thiên Trường phía Bắc dự án, dẫn nước thoát về kênh T3-10, hoàn trả lưu vực thoát nước hiện trạng.

* Giải pháp thoát nước với khu dân cư hiện trạng

Đối với khu vực dân cư hiện trạng, cải tạo chỉnh trang cục bộ các vị trí trũng, thấp. Xây dựng mới các tuyến rãnh thoát nước chạy dọc theo các tuyến đường và khu vực tiếp giáp ranh giới dự án, thoát nước chung cho toàn bộ khu dân cư và đấu nối với hệ thống thoát nước thải đô thị xây dựng mới.

c. Kết cấu mạng lưới

- Kết cấu dùng hệ thống cống, rãnh thoát nước đi trên vỉa hè và dưới dải phân cách:

+ Cống hộp BxH=3000x2000;

+ Cống tròn D400, D600, D800, D1000;

+ Rãnh BxH=400x600;

- Ga thu nước: Bố trí ga thu trực tiếp, ga thăm, ga thu thăm kết hợp trên tất cả các tuyến đường.

- Mạng lưới phân nhỏ theo từng khu vực nhỏ sau đó được dẫn qua các đường cống ra mạng lưới kênh, ngòi xung quanh dự án.

- Độ dốc dọc cống thiết kế i cống ( 1/D;

- Những tuyến đường có độ dốc dọc i<0,4% thiết kế rãnh răng cưa để thuận lợi cho cho việc thoát nước mặt đường, độ dốc rãnh răng cưa irãnh=0,4%.

- Khoảng cách giữa hai giếng thu nước mưa trên các tuyến đường có độ dốc dọc idọc=0,0% được tính theo công thức sau:

L=2(h2-h1)/irãnh

Trong đó: 	L: là khoảng cách giữa hai giếng thu nước mưa;

h2: là chiều cao bó vỉa tại vị trí giếng thu (chọn h2=0,2m);

h1: là chiều cao bó vỉa tại vị trí đường phân lưu (chọn h1=0,1m).

- Khoảng cách giữa hai giếng thu nước mưa trên các tuyến đường có độ dốc dọc 0,0<i rãnh<0,4% được tính theo công thức sau:

L=x+y

Trong đó: 	x= (h2-h1)/(irãnh + idọc);

y = (h2-h1)/(irãnh - idọc).

- Khoảng cách giữa hai giếng thu tại các tuyến đường có độ dốc dọc idọc ( 0,4% từ 30(40m (Chi tiết được thể hiện trong Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật – QH08A);

- Độ sâu chôn cống: dưới lòng đường h ( 0,5m, trên vỉa hè h ( 0,5m.

d. Tính toán thuỷ lực

- Tính toán lưu lượng thoát nước theo công thức:

Q = (.(.q. F (l/s)

Trong đó:   + Q: Lưu lượng tính toán (l/s);

+ (: Hệ số mưa rào phụ thuộc vào thời gian trận mưa và lưu vực thoát nước. Khi lưu vực F( 200ha thì ( = 1;

+ (: Hệ số dòng chảy phụ thuộc vào mặt phủ của lưu vực tính toán. Chọn ( = 0,5;

+ F: Diện tích lưu vực tính toán (ha);

+ q: Cường độ trận mưa (l/s.ha). Với chu kỳ P = 1 cho tuyến cống chính. P = 0,5 cho tuyến cống nhánh.

- Hằng số khí hậu tính toán thủy lực khu vực Nam Định: A=4320; c=0,55; b=19; n=0,79.

Tổng hợp khối lượng san nền

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vét hữu cơ | m3 | 104.732,9 |
| 2 | Đắp bù hữu cơ | m3 | 104.732,9 |
| 3 | Đắp nền | m3 | 412.445,8 |
| 4 | Đào nền | m3 | 53.874,7 |

Tổng hợp khối lượng thoát nước mưa

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cống tròn D400 | m | 1.204 |
| 2 | Cống tròn D600 | m | 11.033 |
| 3 | Cống tròn D800 | m | 1.097 |
| 4 | Cống tròn D1000 | m | 409 |
| 5 | Cống hộp BxH=3000x2000 | m | 804 |
| 6 | Ga thăm cống | cái | 15 |
| 7 | Ga thu trực tiếp | cái | 26 |
| 8 | Cửa phai | cái | 2 |
| 9 | Cửa xả | cái | 7 |
| 10 | Giếng thu trực tiếp | cái | 150 |
| 11 | Ga thu thăm kết hợp | cái | 511 |

## V.3. QUY HOẠCH CẤP NƯỚC

### V.3.1. Cơ sở và nguyên tắc thiết kế

a. Cơ sở thiết kế

- Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 21/03/2019 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) xã Lộc Hòa, thành phố Nam Định đến năm 2025;

- Quy hoạch cấp nước thành phố Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 đã được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt tại Quyết định số 605/QĐ-UBND ngày 29/3/2017;

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2008/BXD về Quy hoạch xây dựng;

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 07:2016/BXD về các công trình hạ tầng kỹ thuật;

- TCN 33-2006: Cấp nước – mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 2622-1995: Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình-yêu cầu thiết kế;

- TCVN 4513-1988: Cấp nước bên trong công trình-yêu cầu thiết kế;

- Các nguồn tài liệu, số liệu hiện trạng khu vực lập quy hoạch do các cơ quan quản lý cung cấp;

- Các số liệu điều tra, khảo sát thực tế của đơn vị tư vấn thiết kế lập quy hoạch;

- Các số liệu, tài liệu có liên quan đến việc lập quy hoạch chi tiết.

b. Nguyên tắc thiết kế

- Hệ thống thiết kế hợp lý, đảm bảo cấp nước đủ theo quy chuẩn và cấp nước liên tục cho tất cả các đối tượng dùng nước trong phạm vi khu vực nghiên cứu quy hoạch;

- Các đường ống bố trí ít quanh co, gãy khúc, chiều dài đường ống là ngắn nhất và nước chảy thuận chiều nhất;

- Vạch tuyến mạng lưới cấp nước cần nghiên cứu kết hợp với việc bố trí các công trình ngầm khác như: thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện;

- Kết nối hoàn chỉnh với hệ thống cấp nước khu vực.

### V.3.2. Chỉ tiêu tính toán

| TT | Nhu cầu sử dụng | Chỉ tiêu cấp nước |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nước sinh hoạt | 180 lít/người-ngày đêm |
| 2 | Nước công cộng | 3 lít/m2 sàn-ngày đêm |
| 3 | Nước cấp công trình thương mại dịch vụ | 5 lít/m2 sàn-ngày đêm |
| 4 | Nước tưới cây | 3 lít/m2-ngày đêm |
| 5 | Nước rửa đường | 0,5 lít/m2-ngày đêm |
| 6 | Dự phòng phát triển, rò rỉ | 15%Qsh |
| 7 | Phòng cháy chữa cháy | 25l/s (tương ứng 1 đám cháy) |

### V.3.3. Tính toán nhu cầu

| TT | Tên ô đất | Diện tích đất (m2) | Tỉ lệ % | Diện tích sàn (m2) | Số người | Chỉ tiêu cấp nước | Nhu cầu sử dụng nước (m3/ngđ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Đất công cộng | 7.271,0 | 1,57 |  |  |  |  |
| 1 | Đất nhà văn hoá | 1.874,5 | 0,41 |  |  |  |  |
|  | CC01 | 698,2 | 0,15 | 558,6 |  | 3 l/m2 sàn | 1,7 |
|  | CC02 | 566,5 | 0,12 | 453,2 |  | 3 l/m2 sàn | 1,4 |
|  | CC03 | 609,8 | 0,13 | 487,8 |  | 3 l/m2 sàn | 1,5 |
| 2 | Đất cơ quan (Công an phường) - CQ | 1.569,9 | 0,34 | 2.511,8 |  | 3 l/m2 sàn | 7,5 |
| 3 | Đất trường học (Mầm non) - MN | 3.826,6 | 0,83 | 6.122,6 |  | 100 l/cháu | 40,8 |
| II | Đất hỗn hợp, TMDV | 12.009,3 | 2,59 |  |  |  |  |
| 1 | Đất hỗn hợp - HH | 5.430,5 | 1,17 | 67.881,0 |  | 3 l/m2 sàn | 203,6 |
| 2 | Đất TMDV tổng hợp | 6.578,8 | 1,42 |  |  |  |  |
|  | TMDV1 (Clubhouse) | 1.459,1 | 0,32 | 2.334,6 |  | 5 l/m2 sàn | 11,7 |
|  | TMDV2 (Khách sạn) | 3.549,3 | 0,77 | 24.676,8 |  | 5 l/m2 sàn | 123,4 |
|  | TMDV3 | 706,9 | 0,15 | 1.131,0 |  | 5 l/m2 sàn | 5,7 |
|  | TMDV4 | 405,7 | 0,09 | 973,7 |  | 5 l/m2 sàn | 4,9 |
|  | TMDV5 | 457,8 | 0,10 | 1.098,7 |  | 5 l/m2 sàn | 5,5 |
| III | Đất ở | 172.007,2 | 37,17 |  |  |  |  |
| 1 | Đất ở hiện trạng chỉnh trang | 19.229,2 | 4,15 |  |  |  |  |
| 2 | Đất ở thấp tầng | 122.214,8 | 26,41 |  |  |  |  |
| 2.1 | Đất ở liên kế | 98.707,9 | 21,33 |  |  |  |  |
|  | LK-01 | 5.998,5 | 1,30 | 28.360,9 | 161 | 180 l/người | 29,0 |
|  | LK-02 | 5.200,0 | 1,12 | 24.585,6 | 140 | 180 l/người | 25,2 |
|  | LK-03 | 2.939,1 | 0,64 | 11.756,4 | 112 | 180 l/người | 20,2 |
|  | LK-04 | 3.154,1 | 0,68 | 12.616,2 | 112 | 180 l/người | 20,2 |
|  | LK-05 | 2.632,2 | 0,57 | 10.528,8 | 91 | 180 l/người | 16,4 |
|  | LK-06 | 2.648,5 | 0,57 | 13.242,3 | 91 | 180 l/người | 16,4 |
|  | LK-07 | 2.645,5 | 0,57 | 13.227,5 | 91 | 180 l/người | 16,4 |
|  | LK-08 | 2.348,6 | 0,51 | 9.394,5 | 81 | 180 l/người | 14,6 |
|  | LK-09 | 2.355,2 | 0,51 | 9.421,0 | 88 | 180 l/người | 15,8 |
|  | LK-10 | 5.863,3 | 1,27 | 25.798,5 | 203 | 180 l/người | 36,5 |
|  | LK-11 | 1.646,3 | 0,36 | 6.585,2 | 46 | 180 l/người | 8,3 |
|  | LK-12 | 3.026,4 | 0,65 | 12.105,6 | 119 | 180 l/người | 21,4 |
|  | LK-13 | 1.949,4 | 0,42 | 7.797,4 | 77 | 180 l/người | 13,9 |
|  | LK-14 | 3.260,2 | 0,70 | 13.040,8 | 126 | 180 l/người | 22,7 |
|  | LK-15 | 2.018,2 | 0,44 | 8.072,8 | 98 | 180 l/người | 17,6 |
|  | LK-16 | 3.167,0 | 0,68 | 12.668,0 | 144 | 180 l/người | 25,9 |
|  | LK-17 | 3.408,7 | 0,74 | 13.634,8 | 123 | 180 l/người | 22,1 |
|  | LK-18 | 1.256,8 | 0,27 | 5.027,2 | 49 | 180 l/người | 8,8 |
|  | LK-19 | 1.342,5 | 0,29 | 5.370,0 | 63 | 180 l/người | 11,3 |
|  | LK-20 | 1.892,3 | 0,41 | 7.569,2 | 77 | 180 l/người | 13,9 |
|  | LK-21 | 1.138,8 | 0,25 | 3.594,1 | 32 | 180 l/người | 5,8 |
|  | LK-22 | 4.373,0 | 0,94 | 17.492,0 | 179 | 180 l/người | 32,2 |
|  | LK-23 | 4.015,1 | 0,87 | 16.060,2 | 161 | 180 l/người | 29,0 |
|  | LK-24 | 3.914,7 | 0,85 | 15.658,9 | 154 | 180 l/người | 27,7 |
|  | LK-25 | 2.336,9 | 0,50 | 9.347,4 | 109 | 180 l/người | 19,6 |
|  | LK-26 | 3.611,2 | 0,78 | 11.483,5 | 116 | 180 l/người | 20,9 |
|  | LK-27 | 3.512,2 | 0,76 | 14.048,8 | 137 | 180 l/người | 24,7 |
|  | LK-28 | 3.070,3 | 0,66 | 12.281,4 | 116 | 180 l/người | 20,9 |
|  | LK-29 | 3.213,7 | 0,69 | 16.068,5 | 116 | 180 l/người | 20,9 |
|  | LK-30 | 4.282,8 | 0,93 | 21.414,0 | 154 | 180 l/người | 27,7 |
|  | LK-31 | 2.099,2 | 0,45 | 8.396,8 | 102 | 180 l/người | 18,4 |
|  | LK-32 | 1.536,9 | 0,33 | 6.147,6 | 67 | 180 l/người | 12,1 |
|  | LK-33 | 2.292,9 | 0,50 | 9.171,6 | 74 | 180 l/người | 13,3 |
|  | LK-34 | 557,6 | 0,12 | 2.230,2 | 21 | 180 l/người | 3,8 |
| 2.2 | Đất ở biệt thự | 23.506,9 | 5,08 |  |  |  |  |
|  | BT-01 | 3.141,2 | 0,68 | 6.668,0 | 49 | 180 l/người | 8,8 |
|  | BT-02 | 3.366,7 | 0,73 | 7.070,2 | 60 | 180 l/người | 10,8 |
|  | BT-03 | 16.999,0 | 3,67 | 36.717,8 | 263 | 180 l/người | 47,3 |
| 3 | Đất nhà ở xã hội | 30.563,2 | 6,60 | 96.274,1 | 2.300 | 180 l/người | 414,0 |
| IV | Đất cây xanh, mặt nước | 65.165,0 | 14,08 |  |  |  |  |
| 1 | Đất cây xanh cách ly | 4.530,2 | 0,98 |  |  | 3 l/m2 cây xanh | 13,6 |
| 2 | Đất cây xanh vườn hoa | 9.221,6 | 1,99 |  |  | 3 l/m2 cây xanh | 27,7 |
| 3 | Đất công viên cây xanh, mặt nước | 51.413,3 | 11,11 |  |  | 3 l/m2 cây xanh | 154,2 |
| V | Đất hạ tầng kỹ thuật | 18.960,3 | 4,10 |  |  |  |  |
| 1 | Đất nghĩa trang hiện trạng cải tạo | 5.996,7 | 1,30 |  |  |  |  |
| VI | Đất giao thông và bãi đỗ xe | 187.410,2 | 40,49 |  |  | 0,5 l/m2 đường | 93,7 |
| Tổng |  | 462.809,0 | 100,00 |  | 6.302 |  | 1.831,1 |

- Nhu cầu sử dụng nước tính toán (Qsh) 	= 1542 m3/ngày đêm;

- Nhu cầu dự trữ phát triển, rò rỉ (15% Qsh)	=   231,3 m3/ngày đêm;

- Nhu cầu phục vụ Phòng cháy, chữa cháy (Tính cho 1 đám cháy tương đương 25l/s): 270 m2/ngày đêm

- Tổng nhu cầu sử dụng nước khu vực nghiên cứu làm tròn: 2.333 m3/ngày đêm.

### V.3.4. Giải pháp thiết kế

a. Nguồn nước

Nguồn cấp nước cho khu quy hoạch được lấy từ đường ống D400 trên trục đường Đại lộ Thiên Trường nằm ở phía Bắc dự án theo quy hoạch phân khu (Hiện trạng đang có đường ống D160).

Nguồn nước cấp cho khu vực quy hoạch phù hợp với định hướng cấp nước thành phố Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 đã được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt tại Quyết định số 605/QĐ-UBND ngày 29/3/2017.

b. Mạng lưới đường ống

- Cấu trúc mạng lưới cấp nước: Mạng đường ống kết hợp giữa cấp nước sinh hoạt và cấp nước cứu hỏa;

- Mạng lưới cấp nước được thiết kế sử dụng hỗn hợp giữa mạng lưới vòng và mạng cụt. Các ô mạng lưới có cấu tạo độc lập với nhau, mỗi ô gồm: đường ống phân phối, đường ống dịch vụ và đồng hồ khách hàng;

- Hệ thống mạng lưới truyền dẫn và phân phối chính trong khu vực được thiết kế đảm bảo cấp nước đến từng đối tượng sử dụng và khớp nối thuận tiện với khu vực xung quanh;

- Mạng lưới đường ống phân phối:

+ Hệ thống các đường ống phân phối có đường kính D110 thiết kế từ điểm đấu nối với mạng lưới truyền dẫn của khu vực về đến khu vực dự án và hình thành các mạng vòng khép kín;

+ Đường ống phân phối được thiết kế thành mạng vòng bao trùm toàn bộ phạm vi nghiên cứu quy hoạch đảm bảo khả năng cấp nước an toàn và liên tục;

+ Trên mạng lưới bố trí các van chặn phục vụ việc điều tiết, vận hành và quản lí mạng lưới;

+ Bố trí các van xả cặn tại vị trí thấp nhất của mạng lưới cấp nước để thau rửa đường ống trước khi đưa vào sử dụng và trong quá trình vận hành quản lí;

+ Bố trí van thu khí và van xả khí tại các vị trí gãy góc và cao nhất của mạng lưới cấp nước để loại trừ khả năng tạo thành chân không trong ống cũng như để xả khí ra khỏi đường ống khi bị tích tụ;

+ Độ sâu chôn ống tính từ đỉnh ống đến mặt đất hoàn thiện từ 0,7 ÷ 1,0m.

- Mạng lưới đường ống dịch vụ:

+ Mạng lưới đường ống dịch vụ thiết kế theo dạng mạng cụt, được đấu nối với đường ống phân phối và chạy dọc theo mạng lưới các tuyến đường nội bộ và dẫn nước tới từng đối tượng sử dụng;

+ Tất cả các ống dịch vụ đều đặt trên hè và chiều sâu chôn ống tính từ mặt đất hoàn thiện đến đỉnh ống từ 0,3 ÷ 0,5m.

- Nguyên tắc tính toán mạng lưới:

+ Tính toán mạng lưới theo ngày dùng nước lớn nhất và có cháy trong giờ dùng nước lớn nhất;

+ Đảm bảo cấp nước đều, liên tục và đủ áp lực cho khu vực 24/24 giờ trong ngày.

- Cấp nước cho khu vực dân cư hiện trạng: Khu vực dân cư hiện trạng đã được cấp nước sạch.

c. Cấp nước cứu hỏa

- Khu vực nghiên cứu với quy mô dân số dự kiến là khoảng 6.587 (bao gồm khoảng 50 hộ dân hiện trạng) người, diện tích 46,65 ha,  theo TCVN 2622-1995 lựa chọn số đám cháy đồng thời xảy ra tại đô thị là 1 đám với lưu lượng chữa cháy cho là 25 l/s/đám cháy;

- Hệ thống cấp nước cứu hỏa cho khu di dân là hệ thống cấp nước cứu hỏa áp lực thấp, áp lực tối thiểu tại trụ cứu hỏa là 10m. Khi có cháy xảy ra, xe cứu hỏa của đội cứu hỏa thành phố sẽ lấy nước tại các trụ cứu hỏa dọc đường;

- Họng cứu hỏa được đấu nối vào mạng lưới cấp nước phân phối có đường kính D110mm, được bố trí gần ngã ba, ngã tư, trục đường lớn và tại các vị trí gần công trình thương mại, trường học, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phòng cháy, chữa cháy. Trụ chữa cháy có đường kính D100mm (loại 2 họng, 3 họng);

- Họng cứu hỏa được bố trí trên phần hè của các tuyến đường quy hoạch. Khoảng cách giữa các họng cứu hỏa từ 100m – 120m;

- Tại các công trình (nhà hỗn hợp, nhà chung cư, trường học, nhà ở thấp tầng) thiết kế bể chứa ngầm phải đảm bảo dung tích nước sinh hoạt và dự trữ lượng nước chữa cháy cho công trình;

- Hệ thống cấp nước cứu hỏa sẽ được Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thẩm định phê duyệt trước khi triển khai đầu tư xây dựng.

d. Áp lực

Tính toán mạng lưới đảm bảo cấp nước đều và liên tục 24/24h trong ngày;

Áp lực: áp lực mạng lưới tính toán đủ cấp cho nhà 5 tầng (với giả thiết áp lực dư tại nguồn đấu nối ( 30 m);

Áp lực tự do trong mạng lưới bên ngoài hệ thống cấp nước sinh hoạt tại các hộ dùng nước không quá 40m, trong trường hợp đặc biệt có thể lấy đến 60m.

Khối lượng hệ thống cấp nước

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ống cấp nước D110 | m | 5.945,0 |
| 2 | Ống cấp nước D75 | m | 145,0 |
| 3 | Ống cấp nước D63 | m | 4.070,0 |
| 4 | Ống cấp nước D50 | m | 5.255,0 |
| 5 | Trụ cứu hỏa | cái | 53,0 |
| 6 | Ống thép bảo vệ | m | 755,0 |

## V.4. QUY HOẠCH CẤP ĐIỆN

### V.4.1. Cơ sở và nguyên tắc thiết kế

a. Cơ sở thiết kế

- Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 21/03/2019 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) xã Lộc Hòa, thành phố Nam Định đến năm 2025;

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2008/BXD về Quy hoạch xây dựng.

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 07:2016/BXD về các công trình hạ tầng kỹ thuật;

- Thiết kế điện theo tiêu chuẩn ngành do Bộ Công thương ban hành năm 2006;

- Quy phạm trang bị điện tiêu chuẩn ngành: 11 TCN 18: 2006; 11 TCN 19: 2006; 11 TCN 21: 2006;

- Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện theo tiêu chuẩn: TCVN 4756: 1989;

- Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng: TCVN 259: 2001.

b. Nguyên tắc thiết kế

- Hệ thống thiết kế hợp lý, tiết kiệm, cung cấp đủ và liên tục nhu cầu dùng điện đến các phụ tải tiêu thụ;

- Tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành;

- Nghiên cứu đầy đủ hệ thống các trạm biến áp, mạng lưới các đường điện trung thế hiện có trong khu vực, có giải pháp nâng cấp, di dời và hoàn trả đảm bảo sự hoạt động bình thường của khu vực hiện trạng và lân cận dự án;

- Kết nối hoàn chỉnh với hệ thống điện của các dự án triển khai tại khu vực phụ cận;

- Đảm bảo an toàn, mỹ quan đô thị.

### V.4.2. Chỉ tiêu tính toán

Bảng chỉ tiêu cấp điện

| TT | Chức năng | Đơn vị | Chỉ tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điện công cộng | w/m2 sàn | 20 ÷ 30 |
| 2 | Điện sinh hoạt | kw/hộ | 3 ÷ 5 |
| 3 | Chiếu sáng đường phố, sân bến | Kw/ha | 12 |

### V.4.3. Tính toán nhu cầu

- Suất tiêu thụ điện trên một đơn vị:

Pđ=P0 x n  (KW)

Trong đó:	 n: số lượng (tổng diện tích sàn, số người, số đèn).

Pđ: Công suất tiêu chuẩn (Kw/m2 sàn, Kw/hộ).

- Công suất tính toán:

Ptt=Pđ x Kđt

Trong đó: 	Ptt: Công suất tính toán (KW).

Kđt: Hệ số đồng thời 0,9.

- Công suất biểu kiến:

Stt=Ptt/cosφ  (KVA)

Trong đó:	Stt: Công suất biểu kiến (KVA).

Cosφ: hệ số công suất=0,9.

- Nhu cầu cấp điện cho toàn bộ dự án được tính toán cụ thể theo từng ô đất và tổng hợp trong bảng thống kê phụ tải tính toán sau:

Bảng thống kê phụ tải tính toán

| Tên trạm | Loại đất | Thông số (m2 sàn-hộ-đèn) | Chỉ tiêu | Pđặt (kw) | Hệ số (Kn) | Ptt (kw) | CosØ | Stt (kva) | Tổng công suất (KVA) | Công suất TBA (KVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | LK-30 | 44 | 3,0 kw/hộ | 132,0 | 0,9 | 118,8 | 0,9 | 132,0 | 389,5 | 400 |
|  | LK-31 | 29 | 3,0 kw/hộ | 87,0 | 0,9 | 78,3 | 0,9 | 87,0 |  |  |
|  | LK-32 | 19 | 3,0 kw/hộ | 57,0 | 0,9 | 51,3 | 0,9 | 57,0 |  |  |
|  | LK-33 | 21 | 3,0 kw/hộ | 63,0 | 0,9 | 56,7 | 0,9 | 63,0 |  |  |
|  | LK-34 | 6 | 3,0 kw/hộ | 18,0 | 0,9 | 16,2 | 0,9 | 18,0 |  |  |
|  | CC03 | 487,84 | 30 w/m2 | 14,6 | 0,9 | 13,2 | 0,9 | 14,6 |  |  |
|  | Đèn chiếu sáng | 119 | 150 w | 17,9 | 0,9 | 16,1 | 0,9 | 17,9 |  |  |
| T2 | LK-26 | 33 | 3,0 kw/hộ | 99,0 | 0,9 | 89,1 | 0,9 | 99,0 | 414,0 | 560 |
|  | LK-27 | 39 | 3,0 kw/hộ | 117,0 | 0,9 | 105,3 | 0,9 | 117,0 |  |  |
|  | LK-28 | 33 | 3,0 kw/hộ | 99,0 | 0,9 | 89,1 | 0,9 | 99,0 |  |  |
|  | LK-29 | 33 | 3,0 kw/hộ | 99,0 | 0,9 | 89,1 | 0,9 | 99,0 |  |  |
| T8 | BT-03 | 75 | 5,0 kw/hộ | 375,0 | 0,9 | 337,5 | 0,9 | 375,0 | 623,0 | 630 |
|  | TMDV1 (Clubhouse) | 2.334,62 | 30 w/m2 | 70,0 | 0,9 | 63,0 | 0,9 | 70,0 |  |  |
|  | BT-02 | 17 | 5,0 kw/hộ | 85,0 | 0,9 | 76,5 | 0,9 | 85,0 |  |  |
|  | LK-25 | 31 | 3,0 kw/hộ | 93,0 | 0,9 | 83,7 | 0,9 | 93,0 |  |  |
| T3 | LK-01 | 46 | 3,0 kw/hộ | 138,0 | 0,9 | 124,2 | 0,9 | 138,0 | 497,3 | 560 |
|  | LK-03 | 32 | 3,0 kw/hộ | 96,0 | 0,9 | 86,4 | 0,9 | 96,0 |  |  |
|  | LK-04 | 32 | 3,0 kw/hộ | 96,0 | 0,9 | 86,4 | 0,9 | 96,0 |  |  |
|  | LK-05 | 26 | 3,0 kw/hộ | 78,0 | 0,9 | 70,2 | 0,9 | 78,0 |  |  |
|  | LK-06 | 26 | 3,0 kw/hộ | 78,0 | 0,9 | 70,2 | 0,9 | 78,0 |  |  |
|  | Đèn chiếu sáng | 75 | 150 w | 11,3 | 0,9 | 10,1 | 0,9 | 11,3 |  |  |
| T4 | LK-02 | 40 | 3,0 kw/hộ | 120,0 | 0,9 | 108,0 | 0,9 | 120,0 | 363,5 | 400 |
|  | LK-07 | 26 | 3,0 kw/hộ | 78,0 | 0,9 | 70,2 | 0,9 | 78,0 |  |  |
|  | LK-08 | 23 | 3,0 kw/hộ | 69,0 | 0,9 | 62,1 | 0,9 | 69,0 |  |  |
|  | LK-09 | 25 | 3,0 kw/hộ | 75,0 | 0,9 | 67,5 | 0,9 | 75,0 |  |  |
|  | Đèn chiếu sáng | 143 | 150 w | 21,5 | 0,9 | 19,3 | 0,9 | 21,5 |  |  |
| T5 | LK-10 | 58 | 3,0 kw/hộ | 174,0 | 0,9 | 156,6 | 0,9 | 174,0 | 385,0 | 400 |
|  | LK-11 | 13 | 3,0 kw/hộ | 39,0 | 0,9 | 35,1 | 0,9 | 39,0 |  |  |
|  | LK-12 | 34 | 3,0 kw/hộ | 102,0 | 0,9 | 91,8 | 0,9 | 102,0 |  |  |
|  | BT-01 | 14 | 5,0 kw/hộ | 70,0 | 0,9 | 63,0 | 0,9 | 70,0 |  |  |
| T6 | LK-13 | 22 | 3,0 kw/hộ | 66,0 | 0,9 | 59,4 | 0,9 | 66,0 | 670,2 | 2x400 |
|  | LK-14 | 36 | 3,0 kw/hộ | 108,0 | 0,9 | 97,2 | 0,9 | 108,0 |  |  |
|  | LK-15 | 28 | 3,0 kw/hộ | 84,0 | 0,9 | 75,6 | 0,9 | 84,0 |  |  |
|  | LK-16 | 41 | 3,0 kw/hộ | 123,0 | 0,9 | 110,7 | 0,9 | 123,0 |  |  |
|  | LK-17 | 35 | 3,0 kw/hộ | 105,0 | 0,9 | 94,5 | 0,9 | 105,0 |  |  |
|  | LK-18 | 14 | 3,0 kw/hộ | 42,0 | 0,9 | 37,8 | 0,9 | 42,0 |  |  |
|  | CC01 | 558,56 | 30 w/m2 | 16,8 | 0,9 | 15,1 | 0,9 | 16,8 |  |  |
|  | Đất cơ quan (Công an phường) | 2.511,84 | 30 w/m2 | 75,4 | 0,9 | 67,8 | 0,9 | 75,4 |  |  |
|  | Đất trường học (Mầm non) | 334 | 150 w/cháu | 50,1 | 0,9 | 45,1 | 0,9 | 50,1 |  |  |
| T7 | LK-19 | 18 | 3,0 kw/hộ | 54,0 | 0,9 | 48,6 | 0,9 | 54,0 | 604,0 | 630 |
|  | LK-20 | 22 | 3,0 kw/hộ | 66,0 | 0,9 | 59,4 | 0,9 | 66,0 |  |  |
|  | LK-21 | 9 | 3,0 kw/hộ | 27,0 | 0,9 | 24,3 | 0,9 | 27,0 |  |  |
|  | LK-22 | 51 | 3,0 kw/hộ | 153,0 | 0,9 | 137,7 | 0,9 | 153,0 |  |  |
|  | LK-23 | 46 | 3,0 kw/hộ | 138,0 | 0,9 | 124,2 | 0,9 | 138,0 |  |  |
|  | LK-24 | 44 | 3,0 kw/hộ | 132,0 | 0,9 | 118,8 | 0,9 | 132,0 |  |  |
|  | CC02 | 453,20 | 30 w/m2 | 13,6 | 0,9 | 12,2 | 0,9 | 13,6 |  |  |
|  | Đèn chiếu sáng | 136 | 150 w | 20,4 | 0,9 | 18,4 | 0,9 | 20,4 |  |  |
| T9 | Đất nhà ở xã hội | 657,00 | 3,0 kw/hộ | 1971,0 | 0,9 | 1773,9 | 0,9 | 1971,0 | 1971,0 | 2x1000 |
| T10 | TMDV3 | 1.130,97 | 30 w/m2 | 33,9 | 0,9 | 30,5 | 0,9 | 33,9 | 96,1 | 150 |
|  | TMDV4 | 973,69 | 30 w/m2 | 29,2 | 0,9 | 26,3 | 0,9 | 29,2 |  |  |
|  | TMDV5 | 1.098,68 | 30 w/m2 | 33,0 | 0,9 | 29,7 | 0,9 | 33,0 |  |  |
| T11 | Đất hỗn hợp - HH | 67.880,95 | 30 w/m2 | 2036,4 | 0,9 | 1832,8 | 0,9 | 2036,4 | 2036,4 | 3x1000 |
| T12 | TMDV2 (Khách sạn) | 24.676,79 | 30 w/m2 | 740,3 | 0,9 | 666,3 | 0,9 | 740,3 | 740,3 | 2x400 |

### V.4.4. Giải pháp thiết kế

a. Cấp điện động lực

* Nguồn cấp điện

- Nguồn cấp điện được lấy từ 02 nguồn:

+ Đường điện 35KV ở phía Bắc dự án dọc theo Đại lộ Thiên Trường thuộc lộ 375 E3.14 cấp cho các khu vực dân cư (cấp điện cho các trạm biến áp TBA 1,2...8,10).

+ Đường điện 22kv theo quy hoạch điện lực ở phía Nam (Tuyến đường dọc sông Vĩnh Giang) đấu nối từ trạm 220kv Nam Định cấp cho các khu hỗn hợp, khách sạn và nhà ở xã hội (cấp điện cho các trạm biến áp TBA 9, 11, 12).

- Tổng nhu cầu sử dụng điện cho khu vực nghiên cứu (không bao gồm dân cư hiện trạng) là: 9.581,9 KvA.

* Trạm biến áp

- Trong khu vực có hai trạm biến áp hiện trạng là trạm biến áp Thượng Đình (180KvA), trạm biếp áp Đại Lâm (250KvA).

- Di chuyển trạm biến áp chiếu sáng 75KvA trên Đại lộ Thiên Trường về vị mới trên vỉa hè của đường gom đại lộ Thiên Trường trong ranh giới dự án.

- Xây dựng mới 12 trạm biến áp 35KV

+ Trạm biến áp số 1, số 4, số 5: công suất 400 KvA.

+ Trạm biến áp số 2, số 3: công suất 560 KvA.

+ Trạm biến áp số 6, số 12: công suất 2x400 KvA.

+ Trạm biến áp số 7, số 8: công suất 630 KvA

+ Trạm biến áp số 9: công suất 2x1000 KvA.

+ Trạm biến áp số 11: công suất 3x1000 KvA.

+ Trạm biến áp số 10: công suất 150 KvA.

* Lưới điện trung thế và hạ áp

- Đường điện 220kV:

+ Để đảm bảo hành lang an toàn lưới điện cao thế 220kV, định hướng quy hoạch dải cây xanh chạy dọc đường điện 220KV rộng 24 m (bao gồm khoảng cách hai dây ngoài cùng của đường điện là 12m, chiều rộng hành lang an toàn đường dây dẫn điện trên không về mỗi phía đối với cấp điện áp 220kV là 6m theo quy định tại Điều 11, Nghị định 14/2014/NĐ-CP).

+ Khoảng cách tĩnh không của lưới điện cao thế 220kV tại vị trí võng cực đại đến mặt đất qua các vị trí nút giao giao thông đảm bảo khoảng cách trên 18m theo quy định tại Điều 10 của Nghị định 14/2014/NĐ-CP.

+ Dải cây xanh hành lang cách ly đường điện 220KV chỉ trồng thảm cỏ, không cho phép xây dựng công trình, bộ phận của công trình trong hành lang an toàn lưới điện. Trong quá trình thi công, thực hiện dự án đầu tư xây dựng, chủ đầu tư kết hợp với đơn vị thi công phải thực hiện đầy đủ các giải pháp đảm bảo an toàn đường điện 220kV theo đúng quy định tại Nghị định 14/2014/NĐ-CP.

- Lưới trung thế:

+ Phần hiện trạng: Hạ ngầm tuyến điện 35Kv chạy qua dự án, chỉnh hướng tuyến cho phù hợp với mạng lưới đường.

+ Phần xây dựng mới: Lưới điện trung thế sử dụng cáp ngầm 35KV cách điện XLPE/PVC/DSTA/PVC, luồn trong ống nhựa cứng HDPE, chạy dưới vỉa hè cấp đến các trạm biến áp;

+ Cáp vượt qua đường luồn trong ống chịu lực chôn sâu 1,2m.

+ Hai cáp đi nếu đi song song phải cách nhau   ( 0,25m.

+ Khoảng cách giữa cáp điện trung thế và cáp thông tin ( 0,5m.

+ Cáp đi gần các công trình xây dựng có khoảng cách ngang gần nhất  ( 1,5m.

+ Khi đặt cáp mới cạnh cáp đang vận hành phải có biện pháp để không làm hỏng cáp đang vận hành, đảm bảo khoảng cách giữa chúng  ( 0,3m.

+ Tại vị trí giao chéo giữa cáp điện lực và đường ống nước cấp phải luồn trong ống chịu lực. Khoảng cách giữa đường ống nước và cáp phải đảm bảo ( 0,25m.

- Lưới điện hạ áp

+ Phần hiện trạng chỉnh trang: Hoàn trả tuyến điện hạ thế trong khu vực dân cư hiện trạng sử dụng cáp nổi trung thế đi trên cột, chạy dọc vỉa hè các tuyến đường (đảm bảo hành lang an toàn điện theo Quy định).

+ Lưới hạ thế có cấp điện áp 380/220V đi ngầm, cấp từ trạm biến áp đến tủ điện tổng của từng công trình. Tủ điện tổng này có thể đặt bên trong công trình hoặc ngoài trời, trên vỉa hè, tại ranh giới giữa 2 công trình, cách tường nhà dân ( 0,5m  (cấp cho khu nhà thấp tầng, quy mô từ 4-6 hộ /1 tủ phân phối);

+ Hệ thống cáp hạ thế sử dụng loại cáp lõi đồng cách điện XLPE/PVC 0,6 – 1kV chôn ngầm đi dưới vỉa hè và lòng đường;

+ Hai cáp đi nếu đi song song phải cách nhau ( 0,1m.

+ Cáp đi gần các công trình xây dựng có khoảng cách ngang gần nhất  ( 1,0m.

+ Khi đặt cáp mới cạnh cáp đang vận hành phải có biện pháp để không làm hỏng cáp đang vận hành, đảm bảo khoảng cách giữa chúng  ( 0,3m.

+ Tại vị trí giao chéo giữa cáp điện lực và cáp thông tin, đường ống nước cấp khoảng cách giữa đường cáp với các đường ống nước và cáp phải đảm bảo ( 0,25m.

+ Từ các trạm biến áp có các lộ hạ thế 0,4kV cấp điện chiếu sáng cảnh quan và chiếu sáng đường phố.

b. Cấp điện chiếu sáng

Chiếu sáng giao thông:

- Nguồn cấp điện chiếu sáng được lấy ra từ lộ ra hạ áp của trạm biến áp số 1, số 3, số 4, số 7.

- Nhu cầu và giải pháp chiếu sáng giao thông khu vực nghiên cứu được xác định cụ thể như sau:

+ Tuyến đường có bề rộng đường lớn hơn 11,5m bố trí chiếu sáng 2 bên đối xứng, khoảng cách giữa các đèn từ 30 - 35m;

+ Các tuyến đường có bề rộng đường từ 10,5 ÷ 11,5m bố trí chiếu sáng so le 2 bên, khoảng cách giữa các đèn từ 30 - 35m;

+ Các tuyến đường còn lại bố trí chiếu sáng 1 bên, khoảng cách giữa các đèn từ 30-35m.

+ Tại các vị trí đặc biệt như ngã ba, ngã tư thiết kế chiếu sáng tăng cường;

+ Bố trí chiếu sáng trên các tuyến đường bê tông hiện trạng;

- Các thông số kỹ thuật chính xác như độ rọi, độ chói…sẽ được chuẩn hóa khi thiết kế kỹ thuật và theo kiểu chóa đèn do chủ đầu tư lựa chọn;

- Chiếu sáng đường phố chủ yếu sử dụng đèn led, công suất bóng 150W, làm nguồn sáng để chiếu sáng đường. Hè đường, khu vực người đi bộ có thể sử dụng các nguồn sáng linh hoạt như đèn MH 70W, LPS 55W CFL 42W, theo giải pháp cụ thể... Cột đèn sử dụng loại cột thép mạ kẽm nhúng nóng;

- Việc điều khiển đóng cắt đèn được thực hiện bởi các tủ điều khiển chiếu sáng tự động theo chế độ: Buổi tối bật toàn bộ đèn, đêm khuya tắt bớt 1/3 đến 2/3 số đèn trên tuyến sẽ cho phép tiết kiệm được nhiều kinh phí vận hành (tiền điện) và kinh phí duy tu bảo dưỡng (thời gian sử dụng đèn tăng lên);

- Toàn bộ tuyến chiếu sáng được dùng cáp cách điện XLPE bọc thép 0,6kV đi trong rãnh cáp.

Bảng khối lượng cấp điện động lực

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Phá dỡ đường dây hiện trạng |  |  |
| 1 | Cột điện phá dỡ | cột | 30,0 |
| 2 | Đường dây không 35kV | Km | 1,8 |
| 3 | Di chuyển trạm biến áp 75KV | Trạm | 1,0 |
| II | Xây dựng mới |  |  |
| 1 | Cáp ngầm trng thế 22KV | km | 1,1 |
| 2 | Cáp ngầm trung thế 35 KV | km | 2,9 |
| 3 | Cột điện trung thế hạ ngầm | cột | 2,0 |
| 4 | Trạm hạ thế 35 22/0,4kV xây mới |  |  |
|  | Trạm 150KVA | trạm | 1,0 |
|  | Trạm 400KVA | trạm | 3,0 |
|  | Trạm 2x400KVA | trạm | 2,0 |
|  | Trạm 560KVA | trạm | 2,0 |
|  | Trạm 630KVA | trạm | 2,0 |
|  | Trạm 2x1000KVA | trạm | 1,0 |
|  | Trạm 3x1000KVA | trạm | 1,0 |
| 5 | Cáp ngầm hạ thế 0,4kV | km | 9,3 |
| 6 | Tủ điện hạ thế | tủ | 272,0 |

Bảng khối lượng cấp điện chiếu sáng

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tủ điều khiển chiếu sáng | cái | 4,0 |
| 2 | Cáp ngầm chiếu sáng | km | 14,7 |
| 3 | Đèn đường đơn chiếu sáng | bộ | 481,0 |

## V.5. QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC THẢI, QUẢN LÝ CTR VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

### V.5.1. Cơ sở và nguyên tắc thiết kế

a. Cơ sở thiết kế

- Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 21/03/2019 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) xã Lộc Hòa, thành phố Nam Định đến năm 2025;

- Các nguồn tài liệu, số liệu hiện trạng khu vực lập quy hoạch do các cơ quan quản lý cung cấp;

- Số liệu điều tra, khảo sát thực tế của đơn vị tư vấn thiết kế lập quy hoạch;

- Các số liệu, tài liệu có liên quan đến việc lập quy hoạch chi tiết;

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2008/BXD về Quy hoạch xây dựng;

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 07:2016/BXD về các công trình hạ tầng kỹ thuật;

- Thoát nước – mạng lưới và công trình bên ngoài – tiêu chuẩn thiết kế: TCXDVN 51-2008;

- Cấp nước – mạng lưới đường ống và công trình – tiêu chuẩn thiết kế: TCXDVN 33-2006;

- Tuyển tập tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam – tập IV.

b. Nguyên tắc thiết kế

- Hệ thống thoát nước thải trong khu xây dựng mới được thiết kế là hệ thống thoát nước riêng với hệ thống thoát nước mưa;

- Hệ thống thoát nước thải thiết kế đến từng công trình, đảm bảo thu gom hết các loại nước thải của khu dự án (nước thải sinh hoạt, nước thải công cộng, trường học...);

- Tận dụng tối đa điều kiện địa hình để xây dựng hệ thống mạng lưới thoát nước thải tự chảy;

- Nước thải sinh hoạt từ các khu vệ sinh trong nhà ở, nhà công cộng được xử lý qua bể tự hoại xây dựng đúng quy cách trước khi xả vào cống thoát nước thải chung chảy về trạm xử lý nước thải của thành phố phía Đông Nam dự án;

- Toàn bộ nước thải sau thu gom được xử lý đạt tiêu chuẩn về môi trường và được cơ quan chức năng về môi trường cho phép trước khi thoát ra hệ thống nước mặt.

### V.5.2. Chỉ tiêu tính toán

- Tiêu chuẩn thoát nước: Tiêu chuẩn thoát nước lấy theo tiêu chuẩn cấp nước, tính bằng 100% của tiêu chuẩn cấp nước.

- Tiêu chuẩn chất thải rắn (CTR): Chỉ tiêu tính toán: 1,3kg/người/ngày.

### V.5.3. Tính toán nhu cầu

a. Tính toán nhu cầu thoát nước thải

Bảng tính toán nhu cầu thoát nước thải

| TT | Tên ô đất | Diện tích đất (m2) | Tỉ lệ % | Diện tích sàn (m2) | Số người | Chỉ tiêu cấp nước | Khối lượng nước thải (m3/ngđ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Đất công cộng | 7.271,0 | 1,57 |  |  |  |  |
| 1 | Đất nhà văn hoá | 1.874,5 | 0,41 |  |  |  |  |
|  | CC01 | 698,2 | 0,15 | 558,6 |  | 3 l/m2 sàn | 1,7 |
|  | CC02 | 566,5 | 0,12 | 453,2 |  | 3 l/m2 sàn | 1,4 |
|  | CC03 | 609,8 | 0,13 | 487,8 |  | 3 l/m2 sàn | 1,5 |
| 2 | Đất cơ quan (Công an phường) - CQ | 1.569,9 | 0,34 | 2.511,8 |  | 3 l/m2 sàn | 7,5 |
| 3 | Đất trường học (Mầm non) - MN | 3.826,6 | 0,83 | 6.122,6 |  | 100 l/cháu | 40,8 |
| II | Đất hỗn hợp, TMDV | 12.009,3 | 2,59 |  |  |  |  |
| 1 | Đất hỗn hợp - HH | 5.430,5 | 1,17 | 67.881,0 |  | 3 l/m2 sàn | 203,6 |
| 2 | Đất TMDV tổng hợp | 6.578,8 | 1,42 |  |  |  |  |
|  | TMDV1 (Clubhouse) | 1.459,1 | 0,32 | 2.334,6 |  | 5 l/m2 sàn | 11,7 |
|  | TMDV2 (Khách sạn) | 3.549,3 | 0,77 | 24.676,8 |  | 5 l/m2 sàn | 123,4 |
|  | TMDV3 | 706,9 | 0,15 | 1.131,0 |  | 5 l/m2 sàn | 5,7 |
|  | TMDV4 | 405,7 | 0,09 | 973,7 |  | 5 l/m2 sàn | 4,9 |
|  | TMDV5 | 457,8 | 0,10 | 1.098,7 |  | 5 l/m2 sàn | 5,5 |
| III | Đất ở | 172.007,2 | 37,17 |  |  |  |  |
| 1 | Đất ở hiện trạng chỉnh trang | 19.229,2 | 4,15 |  |  |  |  |
| 2 | Đất ở thấp tầng | 122.214,8 | 26,41 |  |  |  |  |
| 2.1 | Đất ở liên kế | 98.707,9 | 21,33 |  |  |  |  |
|  | LK-01 | 5.998,5 | 1,30 | 28.360,9 | 161 | 180 l/người | 29,0 |
|  | LK-02 | 5.200,0 | 1,12 | 24.585,6 | 140 | 180 l/người | 25,2 |
|  | LK-03 | 2.939,1 | 0,64 | 11.756,4 | 112 | 180 l/người | 20,2 |
|  | LK-04 | 3.154,1 | 0,68 | 12.616,2 | 112 | 180 l/người | 20,2 |
|  | LK-05 | 2.632,2 | 0,57 | 10.528,8 | 91 | 180 l/người | 16,4 |
|  | LK-06 | 2.648,5 | 0,57 | 13.242,3 | 91 | 180 l/người | 16,4 |
|  | LK-07 | 2.645,5 | 0,57 | 13.227,5 | 91 | 180 l/người | 16,4 |
|  | LK-08 | 2.348,6 | 0,51 | 9.394,5 | 81 | 180 l/người | 14,6 |
|  | LK-09 | 2.355,2 | 0,51 | 9.421,0 | 88 | 180 l/người | 15,8 |
|  | LK-10 | 5.863,3 | 1,27 | 25.798,5 | 203 | 180 l/người | 36,5 |
|  | LK-11 | 1.646,3 | 0,36 | 6.585,2 | 46 | 180 l/người | 8,3 |
|  | LK-12 | 3.026,4 | 0,65 | 12.105,6 | 119 | 180 l/người | 21,4 |
|  | LK-13 | 1.949,4 | 0,42 | 7.797,4 | 77 | 180 l/người | 13,9 |
|  | LK-14 | 3.260,2 | 0,70 | 13.040,8 | 126 | 180 l/người | 22,7 |
|  | LK-15 | 2.018,2 | 0,44 | 8.072,8 | 98 | 180 l/người | 17,6 |
|  | LK-16 | 3.167,0 | 0,68 | 12.668,0 | 144 | 180 l/người | 25,9 |
|  | LK-17 | 3.408,7 | 0,74 | 13.634,8 | 123 | 180 l/người | 22,1 |
|  | LK-18 | 1.256,8 | 0,27 | 5.027,2 | 49 | 180 l/người | 8,8 |
|  | LK-19 | 1.342,5 | 0,29 | 5.370,0 | 63 | 180 l/người | 11,3 |
|  | LK-20 | 1.892,3 | 0,41 | 7.569,2 | 77 | 180 l/người | 13,9 |
|  | LK-21 | 1.138,8 | 0,25 | 3.594,1 | 32 | 180 l/người | 5,8 |
|  | LK-22 | 4.373,0 | 0,94 | 17.492,0 | 179 | 180 l/người | 32,2 |
|  | LK-23 | 4.015,1 | 0,87 | 16.060,2 | 161 | 180 l/người | 29,0 |
|  | LK-24 | 3.914,7 | 0,85 | 15.658,9 | 154 | 180 l/người | 27,7 |
|  | LK-25 | 2.336,9 | 0,50 | 9.347,4 | 109 | 180 l/người | 19,6 |
|  | LK-26 | 3.611,2 | 0,78 | 11.483,5 | 116 | 180 l/người | 20,9 |
|  | LK-27 | 3.512,2 | 0,76 | 14.048,8 | 137 | 180 l/người | 24,7 |
|  | LK-28 | 3.070,3 | 0,66 | 12.281,4 | 116 | 180 l/người | 20,9 |
|  | LK-29 | 3.213,7 | 0,69 | 16.068,5 | 116 | 180 l/người | 20,9 |
|  | LK-30 | 4.282,8 | 0,93 | 21.414,0 | 154 | 180 l/người | 27,7 |
|  | LK-31 | 2.099,2 | 0,45 | 8.396,8 | 102 | 180 l/người | 18,4 |
|  | LK-32 | 1.536,9 | 0,33 | 6.147,6 | 67 | 180 l/người | 12,1 |
|  | LK-33 | 2.292,9 | 0,50 | 9.171,6 | 74 | 180 l/người | 13,3 |
|  | LK-34 | 557,6 | 0,12 | 2.230,2 | 21 | 180 l/người | 3,8 |
| 2.2 | Đất ở biệt thự | 23.506,9 | 5,08 |  |  |  |  |
|  | BT-01 | 3.141,2 | 0,68 | 6.668,0 | 49 | 180 l/người | 8,8 |
|  | BT-02 | 3.366,7 | 0,73 | 7.070,2 | 60 | 180 l/người | 10,8 |
|  | BT-03 | 16.999,0 | 3,67 | 36.717,8 | 263 | 180 l/người | 47,3 |
| 3 | Đất nhà ở xã hội | 30.563,2 | 6,60 | 96.274,1 | 2.300 | 180 l/người | 414,0 |
| IV | Đất cây xanh, mặt nước | 65.165,0 | 14,08 |  |  |  |  |
| 1 | Đất cây xanh cách ly | 4.530,2 | 0,98 |  |  | 3 l/m2 cây xanh |  |
| 2 | Đất cây xanh vườn hoa | 9.221,6 | 1,99 |  |  | 3 l/m2 cây xanh |  |
| 3 | Đất công viên cây xanh, mặt nước | 51.413,3 | 11,11 |  |  | 3 l/m2 cây xanh |  |
| V | Đất hạ tầng kỹ thuật | 18.960,3 | 4,10 |  |  |  |  |
| 1 | Đất nghĩa trang hiện trạng cải tạo | 5.996,7 | 1,30 |  |  |  |  |
| VI | Đất giao thông và bãi đỗ xe | 187.410,2 | 40,49 |  |  | 0,5 l/m2 đường |  |
| Tổng |  | 462.809,0 | 100,00 |  | 6.302 |  | 1.541,9 |

b. Khối lượng chất thải rắn

- Khối lượng chất thải rắn ước tính trong Khu vực nghiên cứu quy hoạch:

1,3*6.302/1000=8,19 T/ngày (bao gồm khoảng 50 hộ dân hiện trạng).

### V.5.4. Giải pháp thiết kế

a. Giải pháp thoát nước thải

- Giải pháp xử lý nước thải

+ Theo định hướng chung của Thành phố, toàn bộ hệ thống nước thải được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn về môi trường sau đó mới thoát ra hệ thống thoát nước khu vực. Theo tính chất nước thải, đối tượng quản lý và sử dụng, định hướng giải pháp xử lý nước thải cho khu quy hoạch như sau:

+ Khu vực công trình hỗn hợp, thương mại dịch vụ: nước thải sinh hoạt được xử lý qua thiết bị xử lý nước thải xây dựng đúng quy cách trước khi xả thải vào hệ thống thoát nước thải chung.

+ Khu vực còn lại: bao gồm nước thải sinh hoạt từ các hộ dân cư sinh sống, nhà văn hóa, trường mầm non được xử lý qua bể tự hoại xây dựng đúng quy cách trước khi xả thải vào hệ thống thoát nước thải rồi vận chuyển về trạm xử lý nước thải của thành phố nằm phía Đông Nam dự án.

- Giải pháp thiết kế mạng lưới

+ Toàn bộ hệ thống thoát nước thải sử dụng rãnh B300, đường cống D300, D400, D500 đảm bảo vệ sinh môi trường;

+ Nước thải sau khi qua xử lý sơ bộ tại bể tự hoại, được thu gom vào các hố ga trước khi dẫn vào các tuyến cống thoát nước thải. Nước thải từ các tuyến cống được thu gom và tự chẩy về trạm xử lý nước thải thành phố ở ô đất hạ tầng kỹ thuật phía Đông Nam dự án;

+ Độ sâu đặt cống (điểm đầu nhỏ nhất): 0,3m đối với đường cống chạy trên hè;

+ Độ dốc cống: Đối với khu vực dự án có tương đối bằng phẳng, độ dốc dọc cống tính theo độ dốc tối thiểu i=1/D (D tính bằng mm). Đối với khu vực có độ dốc đường lớn, thì độ dốc cống tính theo độ dốc đường;

+ Trên các đoạn cống bố trí các giếng thăm cấu tạo, khoảng cách giữa các giếng thăm được thiết kế từ 25-30m/giếng.

- Giải pháp cho khu dân cư hiện trạng

+ Đối với khu vực dân cư hiện trạng, cải tạo chỉnh trang cục bộ các vị trí trũng, thấp. Xây dựng mới các tuyến rãnh thoát nước chạy dọc theo các tuyến đường và khu vực tiếp giáp ranh giới dự án, thoát nước chung cho toàn bộ khu dân cư và đấu nối với hệ thống thoát nước thải đô thị xây dựng mới.

b. Quản lý CTR và vệ sinh môi trường

- Thành phần chất thải rắn: Chất thải rắn được phân loại tại nguồn. Trong khu vực thiết kế, CTR thải ra chủ yếu là CTR sinh hoạt, gồm có 2 loại: CTR vô cơ và CTR hữu cơ.

+ CTR vô cơ (như vỏ chai, thuỷ tinh, kim loại, ni nông, giấy) sẽ tận thu để sử dụng lại hoặc tái chế. CTR vô cơ không sử dụng được vào các mục địch trên sẽ thu gom để chôn lấp hợp vệ sinh;

+ CTR hữu cơ (như rau, vỏ hoa quả và các thức ăn thừa thải ra từ các dịch vụ, nhà hàng, khu dân cư) sẽ được thu gom riêng để sản xuất phân vi sinh.

- Tổ chức thu gom CTR:

+ CTR từ các khu dân cư: hàng ngày vào giờ quy định, xe thu gom CTR sẽ đi vào các ngõ, phố thu gom CTR từ các hộ gia đình và tập trung vào nơi quy định;

+ Trên các trục đường có thiết kế đặt các thùng rác công cộng có dung tích từ 150-300l với khoảng cách của các thùng rác từ 50m - 80m/1thùng để dân thuận tiện bỏ rác;

+ Toàn bộ khối lượng CTR được thu gom trong phạm vi dự án sẽ được tập kết về điểm trung chuyển CTR đặt tại ô cây xanh cách ly và ô đất hạ tầng kỹ thuật phía Đông Nam dự án. Chất thải rắn sau đó được phân loại và xử lý sơ bộ trước khi chuyển về điểm xử lý CTR tập trung của Thành phố.

c. Nghĩa trang

- Nghĩa trang hiện trạng thôn Phú Ốc sẽ được cải tạo, chỉnh trang theo định hướng công viên nghĩa trang.

- Nhu cầu an táng mới: Theo định hướng Đồ án quy hoạch chung thành phố Nam Định đã được phê duyệt, toàn bộ nhu cầu chôn cất mới của dự án được đưa về nghĩa trang thành phố.

Tổng hợp khối lượng hệ thống thoát nước thải, quản lý CTR và VSMT

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Thoát nước |  |  |
| 1 | Cống tròn D300 | m | 2.717 |
| 2 | Cống tròn D400 | m | 1.828 |
| 3 | Cống tròn D500 | m | 186 |
| 4 | Rãnh thu nước B300 | m | 8.194 |
| 5 | Ga thăm thoát nước thải | cái | 481 |
| B | Vệ sinh môi trường |  |  |
| 1 | Trạm xử lý nước thải | trạm | 1 |
| 2 | Điểm tập trung chất thải rắn | cái | 2 |
| 3 | Thùng rác | cái | 56 |

## V.6. QUY HOẠCH HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC

### V.6.1. Cơ sở và nguyên tắc thiết kế

- Nguồn thông tin liên lạc. Dự án kết nối với tuyến cáp thông tin dọc trục đường đại lộ Thiên Trường tại điểm đấu nối ở phía Bắc dự án.

### V.6.2. Chỉ tiêu tính toán

Bảng nhu cầu thông tin liên lạc

| TT | Nhu cầu sử dụng thông tin | Đơn vị |
| --- | --- | --- |
| 1 | Công cộng, dịch vụ - thương mại, cơ quan | 100m2 sàn/line |
| 2 | Nhà ở | 4 lines/hộ |

### V.6.3. Tính toán nhu cầu

Bảng nhu cầu hạ tầng thông tin liên lạc

| TT | Tên ô đất | Diện tích đất (m2) | Tỉ lệ % | Diện tích sàn (m2) | Số người | Chỉ tiêu TTLL | Nhu cầu TTLL (lines) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Đất công cộng | 7.271,0 | 1,57 |  |  |  |  |
| 1 | Đất nhà văn hoá | 1.874,5 | 0,41 |  |  |  |  |
|  | CC01 | 698,2 | 0,15 | 558,6 |  | 100 m2 sàn/line | 6 |
|  | CC02 | 566,5 | 0,12 | 453,2 |  | 100 m2 sàn/line | 5 |
|  | CC03 | 609,8 | 0,13 | 487,8 |  | 100 m2 sàn/line | 5 |
| 2 | Đất cơ quan (Công an phường) - CQ | 1.569,9 | 0,34 | 2.511,8 |  | 100 m2 sàn/line | 25 |
| 3 | Đất trường học (Mầm non) - MN | 3.826,6 | 0,83 | 6.122,6 |  | 100 m2 sàn/line | 61 |
| II | Đất hỗn hợp, TMDV | 12.009,3 | 2,59 |  |  |  |  |
| 1 | Đất hỗn hợp - HH | 5.430,5 | 1,17 | 67.881,0 |  | 100 m2 sàn/line | 679 |
| 2 | Đất TMDV tổng hợp | 6.578,8 | 1,42 |  |  |  |  |
|  | TMDV1 (Clubhouse) | 1.459,1 | 0,32 | 2.334,6 |  | 100 m2 sàn/line | 23 |
|  | TMDV2 (Khách sạn) | 3.549,3 | 0,77 | 24.676,8 |  | 100 m2 sàn/line | 247 |
|  | TMDV3 | 706,9 | 0,15 | 1.131,0 |  | 100 m2 sàn/line | 11 |
|  | TMDV4 | 405,7 | 0,09 | 973,7 |  | 100 m2 sàn/line | 10 |
|  | TMDV5 | 457,8 | 0,10 | 1.098,7 |  | 100 m2 sàn/line | 11 |
| III | Đất ở | 172.007,2 | 37,17 |  |  |  |  |
| 1 | Đất ở hiện trạng chỉnh trang | 19.229,2 | 4,15 |  |  |  |  |
| 2 | Đất ở thấp tầng | 122.214,8 | 26,41 |  |  |  |  |
| 2.1 | Đất ở liên kế | 98.707,9 | 21,33 |  |  |  |  |
|  | LK-01 | 5.998,5 | 1,30 | 28.360,9 | 161 | 2 lines/hộ | 92 |
|  | LK-02 | 5.200,0 | 1,12 | 24.585,6 | 140 | 2 lines/hộ | 80 |
|  | LK-03 | 2.939,1 | 0,64 | 11.756,4 | 112 | 2 lines/hộ | 64 |
|  | LK-04 | 3.154,1 | 0,68 | 12.616,2 | 112 | 2 lines/hộ | 64 |
|  | LK-05 | 2.632,2 | 0,57 | 10.528,8 | 91 | 2 lines/hộ | 52 |
|  | LK-06 | 2.648,5 | 0,57 | 13.242,3 | 91 | 2 lines/hộ | 52 |
|  | LK-07 | 2.645,5 | 0,57 | 13.227,5 | 91 | 2 lines/hộ | 52 |
|  | LK-08 | 2.348,6 | 0,51 | 9.394,5 | 81 | 2 lines/hộ | 46 |
|  | LK-09 | 2.355,2 | 0,51 | 9.421,0 | 88 | 2 lines/hộ | 50 |
|  | LK-10 | 5.863,3 | 1,27 | 25.798,5 | 203 | 2 lines/hộ | 116 |
|  | LK-11 | 1.646,3 | 0,36 | 6.585,2 | 46 | 2 lines/hộ | 26 |
|  | LK-12 | 3.026,4 | 0,65 | 12.105,6 | 119 | 2 lines/hộ | 68 |
|  | LK-13 | 1.949,4 | 0,42 | 7.797,4 | 77 | 2 lines/hộ | 44 |
|  | LK-14 | 3.260,2 | 0,70 | 13.040,8 | 126 | 2 lines/hộ | 72 |
|  | LK-15 | 2.018,2 | 0,44 | 8.072,8 | 98 | 2 lines/hộ | 56 |
|  | LK-16 | 3.167,0 | 0,68 | 12.668,0 | 144 | 2 lines/hộ | 82 |
|  | LK-17 | 3.408,7 | 0,74 | 13.634,8 | 123 | 2 lines/hộ | 70 |
|  | LK-18 | 1.256,8 | 0,27 | 5.027,2 | 49 | 2 lines/hộ | 28 |
|  | LK-19 | 1.342,5 | 0,29 | 5.370,0 | 63 | 2 lines/hộ | 36 |
|  | LK-20 | 1.892,3 | 0,41 | 7.569,2 | 77 | 2 lines/hộ | 44 |
|  | LK-21 | 1.138,8 | 0,25 | 3.594,1 | 32 | 2 lines/hộ | 18 |
|  | LK-22 | 4.373,0 | 0,94 | 17.492,0 | 179 | 2 lines/hộ | 102 |
|  | LK-23 | 4.015,1 | 0,87 | 16.060,2 | 161 | 2 lines/hộ | 92 |
|  | LK-24 | 3.914,7 | 0,85 | 15.658,9 | 154 | 2 lines/hộ | 88 |
|  | LK-25 | 2.336,9 | 0,50 | 9.347,4 | 109 | 2 lines/hộ | 62 |
|  | LK-26 | 3.611,2 | 0,78 | 11.483,5 | 116 | 2 lines/hộ | 66 |
|  | LK-27 | 3.512,2 | 0,76 | 14.048,8 | 137 | 2 lines/hộ | 78 |
|  | LK-28 | 3.070,3 | 0,66 | 12.281,4 | 116 | 2 lines/hộ | 66 |
|  | LK-29 | 3.213,7 | 0,69 | 16.068,5 | 116 | 2 lines/hộ | 66 |
|  | LK-30 | 4.282,8 | 0,93 | 21.414,0 | 154 | 2 lines/hộ | 88 |
|  | LK-31 | 2.099,2 | 0,45 | 8.396,8 | 102 | 2 lines/hộ | 58 |
|  | LK-32 | 1.536,9 | 0,33 | 6.147,6 | 67 | 2 lines/hộ | 38 |
|  | LK-33 | 2.292,9 | 0,50 | 9.171,6 | 74 | 2 lines/hộ | 42 |
|  | LK-34 | 557,6 | 0,12 | 2.230,2 | 21 | 2 lines/hộ | 12 |
| 2.2 | Đất ở biệt thự | 23.506,9 | 5,08 |  |  |  |  |
|  | BT-01 | 3.141,2 | 0,68 | 6.668,0 | 49 | 2 lines/hộ | 28 |
|  | BT-02 | 3.366,7 | 0,73 | 7.070,2 | 60 | 2 lines/hộ | 34 |
|  | BT-03 | 16.999,0 | 3,67 | 36.717,8 | 263 | 2 lines/hộ | 150 |
| 3 | Đất nhà ở xã hội | 30.563,2 | 6,60 | 96.274,1 | 2.300 | 2 lines/hộ | 1.925 |
| IV | Đất cây xanh, mặt nước | 65.165,0 | 14,08 |  |  |  |  |
| 1 | Đất cây xanh cách ly | 4.530,2 | 0,98 |  |  |  |  |
| 2 | Đất cây xanh vườn hoa | 9.221,6 | 1,99 |  |  |  |  |
| 3 | Đất công viên cây xanh, mặt nước | 51.413,3 | 11,11 |  |  |  |  |
| V | Đất hạ tầng kỹ thuật | 18.960,3 | 4,10 |  |  |  |  |
| 1 | Đất nghĩa trang hiện trạng cải tạo | 5.996,7 | 1,30 |  |  |  |  |
| VI | Đất giao thông và bãi đỗ xe | 187.410,2 | 40,49 |  |  |  |  |
| Tổng |  | 462.809,0 | 100,00 |  | 6.302 |  | 5.290 |

Tổng nhu cầu sử dụng thông tin liên lạc dự kiến của toàn khu vực nghiên cứu là 5.290 lines tín hiệu. (nhu cầu trên là tạm tính, ở các giai đoạn sau cần phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ thông tin để tính toán chinh xác nhu cầu thông tin liên lạc trong khu đô thị).

### V.6.4. Giải pháp thiết kế

a. Mục tiêu

- Cung cấp hệ thống thông tin liên lạc, internet... để phục vụ hoạt động của Dự án. Tạo tiền đề cho việc ứng dụng hệ thống quản lý, liên lạc hiện đại cho Dự án.

- Đáp ứng nhu cầu sử dụng và mở rộng, phát triển các dịch vụ viễn thông trong tương lai.

- Xây dựng đồng bộ với các hệ thống hạ tầng khác.

b. Giải pháp

- Xây dựng 03 trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) thân thiện với môi trường:

+ 01 trạm tại vị trí HTKT (đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật)

+ 02 trạm tại vị trí CX 5 và CX 12 (đất cây xanh tập trung).

- Cáp thông tin từ điểm đấu nối trên đường đại lộ Thiên Trường được kéo đến tủ cáp của dự án.

- Từ các tủ cáp, cáp thông tin phân phối đến các hộp cáp (10 số và 20 số). Từ hộp cáp sẽ đấu nối với các thuê bao có nhu cầu.

c. Mạng lưới thông tin

- Mạng lưới đường ống luồn cáp: Xây dựng tuyến đường ống ngầm.

+ Các đường cáp được luồn trong các ống HDPE D110 chôn ngầm dưới vỉa hè hoặc dưới lòng đường dọc trục đường trong khu vực dự án, chôn sâu 0,7 – 1,0m;

+ Cáp dùng cho dự án nhà cung cấp có thể đưa tới các đường truyền dữ liệu bằng cáp quang.

- Bể cáp: Đầu tư xây dựng mới bể cáp nắp gang và bể ganivo composit, mỗi bể ganivo cấp cho từ 4 – 6 hộ dân.

Tổng hợp khối lượng hệ thống thông tin liên lạc

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Đường ống |  |  |
| 1 | Đường ống 2xØ110 | m | 3.928,5 |
| 2 | Đường ống Ø110 | m | 7.422,1 |
| II | Thiết bị khác |  |  |
| 1 | Trạm thu phát sóng di động (BTS) | cái | 3,0 |
| 2 | Bể nắp gang 4 tam giác | cái | 1,0 |
| 3 | Bể nắp gang 2 tam giác | cái | 100,0 |
| 4 | Ganivo composit 300x300 | cái | 329,0 |
| 5 | Ống thép D125 | m | 726,9 |

# CHƯƠNG VI: ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC QHCT TỶ LỆ 1/500

## VI.1. CĂN CỨ VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

### VI.1.1. Các căn cứ pháp lý

Đánh giá môi trường chiến lược cho Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Phú Ốc dựa trên các căn cứ pháp lý sau:

- Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;

- Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường;

- Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 05/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Thông tư 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị;

- Thông tư số 28/2011/TT-BTNMT ngày 01/8/2011 của Bộ TN&MT về Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường không khí và tiếng ồn.

- Thông tư số 29/2011/TT-BTNMT ngày 01/8/2011 của Bộ TN&MT về Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước mặt lục địa

- Thông tư số 33/2011/TT-BTNMT ngày 01/8/2011 của Bộ TN&MT về Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường đất.

### VI.1.2. Các căn cứ kỹ thuật

Các tiêu chuẩn môi trường sau được sử dụng làm căn cứ kỹ thuật trong quá trình lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược:

- Quy chuẩn Việt Nam QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh;

- Quy chuẩn Việt Nam QCVN 06:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh;

- Quy chuẩn Việt Nam QCVN 50:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước;

- Quy chuẩn Việt Nam QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ;

- Quy chuẩn Việt Nam QCVN 20:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất hữu cơ;

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5970:1995 - Lập kế hoạch giám sát chất lượng không khí xung quanh;

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5524:1995 - Chất lượng nước - Yêu cầu chung về bảo vệ nước mặt khỏi nhiễm bẩn;

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5525:1995 - Chất lượng nước - Yêu cầu chung đối với việc bảo vệ nước ngầm;

- Quy chuẩn Việt Nam QCVN 09:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt;

- Quy chuẩn Việt Nam QCVN 09:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước ngầm;

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5948:1998 - Âm học - Tiếng ồn do phương tiện giao thông đường bộ phát ra khi tăng tốc độ - Mức ồn tối đa cho phép;

- Quy chuẩn Việt Nam QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn;

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6436:1998 - Âm học - Tiếng ồn do phương tiện giao thông đường bộ phát ra khi đỗ - Mức ồn tối đa cho phép;

- Quy chuẩn Việt Nam QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung;

- WHO - Đánh giá các nguồn gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí, Generva, 1993.

### VI.1.3. Nguồn cung cấp số liệu, dữ liệu

- Ô nhiễm không khí đô thị và khu công nghiệp, NXB KHKT 1992;

- Đánh giá tác động môi trường, phương pháp luận và kinh nghiệm thực tiễn, NXB KHKT 1994;

- Đánh giá tác động môi trường, Cục Môi trường dịch và xuất bản theo bản tiếng Anh của Alan Gifpin;

- Quy định tạm thời về phương pháp quan trắc, lấy mẫu, phân tích các thành phần môi trường và quản lý số liệu monitoring MT, Cục Môi trường - Bộ KHCN & MT năm 1997;

- Sổ tay hướng dẫn đánh giá tác động môi trường chung cho các dự án phát triển, Viện Địa lý - Đại học Tự do Brussels, Cục Môi trường, tháng 1 năm 2000;

- Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, NXB KHKT 2002.

### VI.1.4. Phương pháp áp dụng trong quá trình đánh giá môi trường chiến lược

Các phương pháp được dùng để đánh giá môi trường chiến lược:

- Phương pháp thống kê: Nhằm thu thập, xử lý số liệu về điều kiện khí tượng thuỷ văn, kinh tế xã hội của khu vực xây dựng dự án;

- Phương pháp lấy mẫu tại hiện trường, và phân tích trong phòng thí nghiệm: Nhằm xác định các thông tin về hiện trạng chất lượng không khí, nước, độ ồn trong phạm vi xây dựng dự án và khu vực phụ cận;

- Phương pháp đánh giá nhanh theo hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế thế giới thiết lập: Nhằm ước tính tải lượng các chất gây ô nhiễm từ các hoạt động xây dựng và vận hành dự án;

- Phương pháp so sánh: Dùng để đánh giá các tác động trên cơ sở so sánh với các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam và với các khu đô thị tương tự;

- Phương pháp lập bảng liệt kê và phương pháp ma trận: Được sử dụng để lập mối quan hệ giữa các hoạt động của dự án và các tác động môi trường;

- Phương pháp tham vấn cộng đồng: Phương pháp này được sử dụng trong quá trình phỏng vấn lãnh đạo và dân cư địa phương tại nơi thực hiện dự án.

## VI.2. HIỆN TRẠNG VÀ XU THẾ DIỄN BIẾN MÔI TRƯỜNG KHI CHƯA LẬP QUY HOẠCH

### VI.2.1. Môi trường nước

- Nguồn nước ngầm với trữ lượng cao có ý nghĩa quan trọng trong việc cung cấp nước cho sản xuất và đời sống nhân dân trong khu vực;

- Môi trường nước ngầm bị ảnh hưởng bởi hoạt động canh tác nông nghiệp, hoạt động sinh hoạt khu vực dân cư hiện trạng và từ nước rửa trôi bề mặt;

- Hoạt động nông nghiệp: ủ phân, phun thuốc trừ sâu, diệt cỏ…kéo theo những hàm lượng vi sinh vật, hóa chất độc hại xuống tầng nước ngầm;

- Hoạt động xả nước thải sinh hoạt trực tiếp mà chưa qua xử lý của người dân ra kênh, mương hiện trạng gây ô nhiễm môi trường nước khu vực đặc biệt là môi trường nước ngầm.

### VI.2.2. Môi trường đất

- Môi trường đất của dự án bị ảnh hưởng chủ yếu từ các hoạt động canh tác nông nghiệp, từ khu dân cư hiện trạng và từ nước tràn khi có mưa xuống, kéo theo các chất ô nhiếm từ bề mặt;

- Các hoạt động canh tác nông nghiệp như phun thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ…theo thời gian ngấm xuống và tích tụ làm biến đổi tính chất của đất, gây ra những tác động lớn tới môi trường đất;

- Nước thải từ hoạt động sinh hoạt của khu dân cư hiện trạng và nước tràn bề mặt chưa được qua xử lý theo các cống rãnh chảy ra ruộng lúa và ngấm trực tiếp xuống đất, kéo theo các vi sinh vật gây bệnh và các chất ô nhiễm khác, chúng phát triển và phát tán trong môi trường đất, qua đó ảnh hướng tới chất lượng nguồn nước ngầm khu vực dự án.

### VI.2.3. Môi trường không khí

- Đất canh tác nông nghiệp trong dự án chiếm tỷ lệ cao, hoạt động đốt rơm, rạ sau vụ mùa làm tăng hàm lượng khí CO2, khói, bụi trong không khí ;

- Mặt khác, quanh dự án chưa có hệ thống thu gom và xử lý rác tập trung, cùng với đó là hoạt động thu gom và đốt rác sinh hoạt theo hình thức tự phát của từng hộ gia đình và làng xóm, gây ra những ảnh hưởng đến chất lượng không khí: khí metan, ure, mùi hôi thối.

## VI.3. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500

### VI.3.1. Các tác động đến môi trường kinh tế-xã hội

- Quá trình giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng sẽ mang lại những tác động tích cực và tiêu cực tới môi trường kinh tế - xã hội khu vực dự án:

- Tạo cơ hội việc làm cho dân cư địa phương: Khi đầu tư xây dựng dự án sẽ tạo ra nguồn việc làm lớn cho dân cư địa phương, góp phần làm tăng thu nhập, cải thiện đời sống của một bộ phận người dân;

- Khi đi vào vận hành khu đô thị sẽ tạo ra bộ mặt đô thị mới, kích thích tiềm lực phát triển của khu vực;

- Thúc đẩy việc phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ đô thị, đây là các điều kiện tốt mang lại cho người dân nguồn thu nhập cao, ổn định và nâng cao như trình độ dân trí của dân cư trong khu vực;

- Thúc đẩy sự phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội góp phần cải thiện đời sống của dân cư địa phương;

- Gia tăng các vấn đề xã hội: Khi hình thành khu di dân cũng mang đến những tác động xấu về các vấn đề xã hội nếu không quản lý tốt như các tệ nạn xã hội phát sinh, vấn đề ô nhiễm môi trường.

### VI.3.2. Tác động đến chất lượng không khí

- Nguồn ô nhiễm từ hoạt động giao thông: Chủ yếu từ hoạt động giao thông trên tuyến đường trục chính. Các tuyến đường nội bộ do mật độ giao thông không lớn kết hợp với cảnh quan cây xanh xung quanh nên nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí trong khu vực không đáng kể;

- Nguồn gây ô nhiễm không khí do hoạt động sinh hoạt: Chủ yếu do khí thải từ việc đốt các khí gas, than tại khu dân cư cho người lao động. Các chất ô nhiễm không khí giai đoạn này chủ yếu là bụi, SO2, CO, CO2, NO, NO2.

### VI.3.3. Tác động đến nguồn nước

- Môi trường nước bị tác động chủ yếu do nguồn nước thải sinh hoạt, nước mưa chảy tràn. Đây là các tác động chính tới chất lượng nước mặt ;

- Các khu vực công trình công cộng, khu nhà ở khi hình thành khu đô thị trong tương lai thường có chứa các hóa chất tẩy rửa, hàm lượng các chất hữu cơ và các chất rắn lơ lửng khá cao, nguy cơ gây suy giảm chất lượng nước, ảnh hưởng đến môi trường sống của các động vật thủy sinh khác.

### VI.3.4. Tác động đến môi trường đất

- Khi xây dựng các công trình, móng và tải trọng công trình có tác động tới môi trường đất, gây nguy cơ sụt lún tầng đất.

- Nguồn phát sinh chất thải rắn trong khu vực: Chất thải rắn phát sinh tại khu vực dự án chủ yếu là chất thải rắn sinh hoạt, bùn thải phát sinh từ quá trình xử lý nước thải, nước cấp, bao bì đựng hóa chất, giẻ lau dính dầu mỡ.

| - Chất thải rắn khu vực nghiên cứu bao gồm các chất hữu cơ (khoảng 65%) và các chất vô cơ gồm giấy, thức ăn thừa, đồ nhựa, bùn và chất rắn từ các nhà máy xử lý nước thải. Đa số rác thải này là rác thải không nguy hại. - Khối lượng chất thải rắn ước tính do các hoạt động trong khu vưc quy hoạch khoảng 8,19 tấn/ngày. - Khối lượng chất thải rắn nguy hại phát sinh trong khu vực không đáng kể. |  |
| --- | --- |
|  | Thành phần chất thải rắn sinh hoạt |

### VI.3.5. Các tác động tới hệ sinh thái khu vực

- Đối với hệ sinh thái trên cạn: Quá trình thi công xây dựng dự án sẽ làm thay đổi nhiều cảnh quan thiên nhiên trong khu vực. Hạn chế tối đa việc thay thể thảm thực vật khu vực;

- Đối với hệ sinh thái dưới nước: Chất thải rắn bị vứt bừa bãi, nước thải không được xử lý triệt để do thiếu kiểm soát hay do sự cố của hệ thống xử lý nước thải... cũng đều gây ô nhiễm nước mặt, lắng đọng trầm tích... dẫn tới suy thoái hệ sinh thái nước mặt.

## VI.4. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

### VI.4.1. Các biện pháp quản lý môi trường nhằm giảm thiểu các tác động xấu trong giai đoạn hoạt động

a. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức về quản lý môi trường

- Khu vực quy hoạch sẽ thành lập đơn vị chuyên trách về an toàn và vệ sinh môi trường  với chức năng và nhiệm vụ chính như sau:

- Chịu trách nhiệm đối với các hoạt động liên quan đến công tác an toàn lao động và phòng chống cháy nổ cho toàn khu;

- Chịu trách nhiệm các công việc liên quan đến vệ sinh môi trường trong khu;

- Chăm sóc hệ thống cây xanh;

- Giám sát và vận hành các công trình xử lý môi trường;

- Phối hợp với đội bảo vệ xử lý các vi phạm môi trường;

- Báo cáo công tác môi trường với cơ quan quản lý nhà nước về môi trường tại địa phương;

- Tổ chức các phong trào bảo vệ môi trường, tuyên truyền nâng cao nhận thức môi trường cho mọi người.

b. Quản lý việc sử dụng nguồn nước khu vực dự án

Bảo trì các thiết bị sử dụng nước thường xuyên, lắp đặt các thiết bị tiết kiệm nước như toa lét có mức xả nước thấp, thiết bị giảm áp lực trong các vòi tắm..Thường xuyên theo dõi việc tiêu thụ nước ở mỗi khu ở thấp tầng, khu công cộng và khu dân cư hiện trạng chỉnh trang...v.v.

Mô hình thu gom nước mưa trong khu vực quy hoạch

c. Quản lý nguồn nước thải phát sinh trong khu vực

Mục đích quá trình quản lý nguồn nước thải nhằm đảm bảo tất cả các loại nước thải được xử lý tốt trước khi thải vào môi trường nước mặt xung quanh. Tái sử dụng nước sám đã qua xử lý để vệ sinh sàn nhà, sử dụng cho toa lét và tưới vườn cho thảm thực vật khu vực.

d. Quản lý chất thải rắn phát sinh trong khu vực

- Bố trí và lắp đặt đầy đủ hệ thống các thùng rác công cộng và nhà vệ sinh di động cho các khu vực tập trung lượng lớn người: khu trường học, công trình công cộng, khu chung cư...

- Trong các khu dịch vụ công cộng nên lắp đặt các thùng rác để thu gom rác, đảm bảo vệ sinh;

- Tại các trung tâm công cộng, trung tâm thương mại,... ngoài việc treo pano, áp phích có nội dung bảo vệ môi trường còn phải đặt các thùng rác có kích thước vừa phải, hình thức đẹp khuyến khích người dân bảo vệ môi trường

e. Quản lý các nguồn gây ô nhiễm không khí, tiếng ồn trong khu vực

- Dọc hành lang đường Đại lộ Thiên Trường bố trí hành lang cây xanh nhằm giảm tối đa tiếng ồn và chấn động;

- Quản lý tốt các hoạt giao thông đường bộ, phải có khoảng dải cây xanh giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn tới các khu tập trung người trong khu vực.

f. Môi trường đất và hệ sinh thái

- Xây dựng đồng bộ hệ thống thoát nước mưa, nước thải và các hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt đạt TCVN cho các khu khu dân cư xây dựng mới và khu dân cư hiện trạng chỉnh trang;

- Tận dụng thảm thực vật có sẵn bên các đồi thấp trong khu vực dự án nhằm tận dụng sự thích nghi loài. Hạn chế  việc thay thế thảm thực vật mới trên nền thực vật bản địa (với các loài có tán rộng, cao);

- Giáo dục môi trường và khuyến khích mọi người tham gia vào các dự án tự nguyện bảo vệ môi trường, giáo dục người dân về cách họ có thể đóng góp vào các lỗ lực bảo tồn đa dạng sinh thái địa phương.

Bố trí cây xanh ven đường giao thông

### VI.4.2. Các giải pháp công nghệ giảm thiểu ô nhiễm

a. Giải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí

| - Sử dụng cây xanh vừa làm tăng cảnh quan các khu công viên, khu dân cư vừa có tác dụng hạn chế tiếng ồn, khí độc hại từ các hoạt động giao thông; - Đặc biệt bố trí cây xanh hợp lý nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí tại bãi đỗ xe, khu dịch vụ ô tô cây xanh bố trí hai bên đường giao thông; - Sử dụng các xe phun nước trên đường nhằm làm sạch bụi trên các tuyến giao thông nội bộ tập trung đông người. |  |
| --- | --- |
|  | Bố trí cây xanh |

b. Xử lý nước thải khu dân cư và nước thải các khu chức năng trong khu vực

| Nước thải từ nhà vệ sinh các khu ở thấp tầng, khu công cộng trong khu vực có chứa nhiều chất hữu cơ dễ bị phân hủy sinh học, các chất tẩy rửa, các thành phần vô cơ, vi sinh vật và vi trùng gây bệnh theo hệ thống cống thoát nước đưa về xử lý tại bể tự hoại, sau khi xử lý qua bể tự hoại, nước thải từ nhà vệ sinh sẽ theo cống dẫn đưa về trạm xử lý nước thải. |  |
| --- | --- |
|  | Hệ thống bệ tự hoại các khu chức năng trong khu vực |

c. Giải pháp quản lý CTR

- Toàn bộ CTR sinh hoạt được thu gom, phân loại tại nguồn. Khu dịch vụ, khu ở,... đều được trang bị 02 loại thùng thu gom rác theo các màu sắc khác nhau và có ghi loại rác thu gom bao gồm: rác hữu cơ (thực phẩm thừa, rau cỏ,...), rác vô cơ thông thường (giấy, nhựa, hộp kim loại...).

| - Tái sử dụng bùn cặn từ hệ thống bể xử lý tự hoại và xử lý nước thải sinh hoạt các khu chức năng làm phân bón cho hệ thực vật khu vực; - CTR từ các khu ở, khu hỗn hợp,...sẽ được thu gom và tập kết về trạm trung chuyển chất thải rắn toàn khu; - Trạm trung chuyển CTR toàn khu sẽ được xây dựng nhằm hỗ trợ cho chiến lược quản lý chất thải rắn. - CTR sau khi phân loại ( Trạm trung chuyển ( Khu xử lý |  |
| --- | --- |
|  | Thu gom CTR trong khu vực |

### VI.4.3. Chương trình giám sát môi trường

Chương trình giám sát và quan trắc môi trường khu vực nghiên cứu

| Môi trường giám sát | Vị trí quan trắc | Tần suất quan trắc | Thông số quan trắc |
| --- | --- | --- | --- |
| Không khí, tiếng ồn | 1 điểm: Ở phía Bắc dự án | 6 tháng/ lần | - Hướng gió, tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm tương đối, áp suất, bức xạ mặt trời; - Lưu huỳnh đioxit (SO2), nitơ đioxit (NO2), nitơ oxit (NOx), cacbon monoxit (CO), ozon (O3), bụi lơ lửng tổng số (TSP), bụi có kích thước nhỏ hơn hoặc bằng 10 µm (PM10), chì (Pb) |
| Môi trường nước | 1 điểm: tại vị trí hồ trung tâm dự án | 6 tháng/lần | - Thông số đo, phân tích tại hiện trường: pH, nhiệt độ (to), hàm lượng oxi hòa tan (DO), độ dẫn điện (EC), độ đục, tổng chất rắn hòa tan (TDS); - Độ màu, thế oxi hóa khử (Eh hoặc ORP), tổng chất rắn lơ lửng (TSS), nhu cầu oxi sinh hóa (BOD5), nhu cầu oxi hóa học (COD), nitrit (NO2-), nitrat (NO3-), amoni (NH4+), sunphat (SO42-), photphat (PO43-), tổng nitơ (T-N), tổng photpho (T-P), silicat (SiO32-), tổng sắt (Fe), clorua (Cl-), florua (F-), độ kiềm, coliform, E.coli, phecal coli, xianua (CN-), đioxit silic (SiO2), dầu, mỡ, asen (As), cadimi (Cd), crom (Cr), chì (Pb), thủy ngân (Hg), kẽm (Zn), đồng (Cu), niken (Ni), mangan (Mn), các ion natri (Na+), kali (K+), magie (Mg2+), canxi (Ca2+), phenol, chất hoạt động bề mặt. dư lượng hoá chất bảo vệ thực vật, sinh vật phù du và sinh vật đáy; |
| Tổng hợp: Đất, nước, không khí, tiếng ồn | 1 điểm: Trung tâm khu quy hoạch | Theo loại môi trường | - Môi trường nước. - Môi trường không khí + tiếng ồn - Môi trường đất: * Thông số vật lý Thành phần cơ giới; Kết cấu đất (đoàn lạp bền trong nước); Các đặc trưng về độ ẩm (sức hút ẩm tối đa, độ ẩm cây héo); Độ xốp, độ chặt, dung trọng, tỷ trọng; Khả năng thấm và mức độ thấm nước. - Thông số hóa học pH (H2O, KCl); Thế oxi hóa khử (Eh hoặc ORP); N, P, K tổng số; Chất hữu cơ; Lân dễ tiêu, kali dễ tiêu; Cation trao đổi (Ca2+, Mg2+, K+, Na+); Dung tích hấp thu (CEC); Độ no bazơ; (BS% = (Ca2+ + Mg2+ + K+ + Na+) x 100/CEC); Độ dẫn điện, tổng số muối tan; HCO3- (chỉ với đất mặn); Các anion (Cl-, SO42- ); Tỷ lệ % của Na trao đổi; (ESP = %Na x 100/CEC); Tỷ lệ hấp phụ Na; (SAR=1,41Na/(Ca+Mg)0,5); NH4+, NO3-; Kim loại nặng: Cu, Pb, Zn, Cd, As, Hg, Cr; Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (chất trừ sâu bệnh, diệt cỏ tổng hợp). - Thông số sinh học: Vi sinh vật tổng số trong đất; Vi khuẩn; Nấm; Giun đất. |

# CHƯƠNG VI: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, GIẢI PHÁP VỀ NGUỒN VỐN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

## VII.1. TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

Bảng tổng hợp khái toán kinh phí giao thông

| TT | Hạng mục | Khối lượng | Đơn vị | Đơn giá (tr.đ) | Thành tiền (tr.đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Đường đối ngoại |  |  |  | 22.193 |
| 1 | Đường gom đại lộ Thiên Trường | 1.321,0 | m | 16,8 | 22.193 |
| I | Đường cấp khu vực |  |  |  | 40.970 |
| 1 | Mặt cắt 2-2 | 948,4 | m | 25,6 | 24.280 |
| 2 | Mặt cắt 4B-4B | 741,8 | m | 22,5 | 16.691 |
| II | Đường nội bộ |  |  |  | 169.092 |
| 1 | Mặt cắt 1A-1A | 160,0 | m | 40,0 | 6.400 |
| 2 | Mặt cắt 1B-1B | 471,0 | m | 28,0 | 13.188 |
| 3 | Mặt cắt 1C-1C | 86,0 | m | 28,0 | 2.408 |
| 4 | Mặt cắt 1D-1D | 56,0 | m | 25,0 | 1.400 |
| 5 | Mặt cắt 3A-3A | 1.456,6 | m | 25,0 | 36.415 |
| 6 | Mặt cắt 3B-3B | 146,5 | m | 26,0 | 3.808 |
| 7 | Mặt cắt 4A-4A | 287,1 | m | 24,0 | 6.891 |
| 8 | Mặt cắt 5-5 | 3.784,5 | m | 17,0 | 64.337 |
| 9 | Mặt cắt 6-6 | 557,3 | m | 15,0 | 8.360 |
| 10 | Mặt cắt 7-7 | 451,0 | m | 15,0 | 6.765 |
| 11 | Mặt cắt 8-8 | 77,8 | m | 12,0 | 934 |
| 12 | Mặt cắt 9-9 | 290,9 | m | 10,0 | 2.909 |
| 13 | Mặt cắt 10-10 | 339,6 | m | 9,0 | 3.056 |
| 14 | Mặt cắt 11-11 | 305,7 | m | 8,0 | 2.446 |
| 15 | Tường chắn đất Htb=1m | 185,0 | m | 1,5 | 278 |
| 16 | Kè hồ Htb=3,5m | 1.900,0 | m | 5,0 | 9.500 |
| Tổng cộng |  |  |  | 232.255 |

Bảng tổng hợp khái toán kinh phí san nền

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá (tr.đ) | Kinh phí (tr.đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vét hữu cơ | m3 | 104.732,9 | 0,10 | 10.473,3 |
| 2 | Đắp bù hữu cơ | m3 | 104.732,9 | 0,10 | 10.473,3 |
| 3 | Đắp nền | m3 | 412.445,8 | 0,15 | 61.866,9 |
| 4 | Đào nền | m3 | 53.874,7 | 0,12 | 6.465,0 |
|  | Tổng |  |  |  | 68.331,8 |

Bảng tổng hợp khái toán kinh phí thoát nước mưa

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá (tr.đ) | Kinh phí (tr.đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cống tròn D400 | m | 1.203,6 | 1,5 | 1.805,4 |
| 2 | Cống tròn D600 | m | 11.032,9 | 2,0 | 22.065,8 |
| 3 | Cống tròn D800 | m | 1.097,4 | 2,5 | 2.743,4 |
| 4 | Cống tròn D1000 | m | 408,6 | 3,7 | 1.511,8 |
| 5 | Cống hộp BxH=3000x2000 | m | 803,7 | 12,0 | 9.644,5 |
| 6 | Ga thăm cống | cái | 15,0 | 15,0 | 225,0 |
| 7 | Ga thu trực tiếp | cái | 26,0 | 15,0 | 390,0 |
| 8 | Cửa phai | cái | 2,0 | 20,0 | 40,0 |
| 9 | Cửa xả | cái | 7,0 | 20,0 | 140,0 |
| 10 | Giếng thu trực tiếp | cái | 150,0 | 7,0 | 1.050,0 |
| 11 | Ga thu thăm kết hợp | cái | 511,0 | 12,5 | 6.387,5 |
|  | Tổng |  |  |  | 46.003,4 |

Bảng tổng hợp khái toán kinh phí cấp nước

| TT | Các hạng mục công trình | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá (tr.đ) | Thành tiền (tr.đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Kinh phí xây lắp mạng đường ống | 9.382,8 |
| 1 | Phần công nghệ: |  |  |  | 7.217,5 |
|  | Ống cấp nước D110 | m | 5.945,0 | 0,6 | 3.567,0 |
|  | Ống cấp nước D75 | m | 145,0 | 0,4 | 58,0 |
|  | Ống cấp nước D63 | m | 4.070,0 | 0,3 | 1.221,0 |
|  | Ống cấp nước D50 | m | 5.255,0 | 0,3 | 1.576,5 |
|  | Trụ cứu hỏa | cái | 53,0 | 15,0 | 795,0 |
|  | Ống thép bảo vệ | m | 755,0 | 2,0 | 1.510,0 |
| 2 | Phần xây dựng: | % | 30,0 |  | 2.165,3 |
| B | Dự phòng | % | 20,0 |  | 1.876,6 |
|  | Tổng |  | A + B |  | 11.259,3 |

Bảng tổng hợp khái toán kinh phí thoát nước thải, quản lý CTR và VSMT

| TT | Các hạng mục | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền (tr.đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (tr.đ) |  |
| A | Thoát nước |  |  |  | 18.211,4 |
| 1 | Cống tròn D300 | m | 2.717 | 1,0 | 2.717,0 |
| 2 | Cống tròn D400 | m | 1.828 | 1,5 | 2.742,0 |
| 3 | Cống tròn D500 | m | 186 | 2,0 | 372,0 |
| 4 | Rãnh thu nước B300 | m | 8.194 | 1,1 | 9.013,4 |
| 5 | Ga thăm thoát nước thải | cái | 481 | 7,0 | 3.367,0 |
| B | Vệ sinh môi trường |  |  |  | 13.196,0 |
| 1 | Trạm xử lý nước thải | trạm | 1.640,0 | 8,0 | 13.120,0 |
| 2 | Điểm tập trung chất thải rắn |  | 2,0 | 10,0 | 20,0 |
| 3 | Thùng rác |  | 56,0 | 1,0 | 56,0 |
| Tổng(A+B) |  |  |  | 31.407,4 |
| C | Dự phòng 15 % | cái | 15,0 |  | 4.711,1 |
| Tổng |  |  |  | 36.118,5 |

Bảng tổng hợp khái toán kinh phí cấp điện trung áp

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá (tr.đ) | Thành tiền (tr.đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Phá dỡ đường dây hiện trạng |  |  |  | 478,8 |
| 1 | Cột điện phá dỡ | cột | 30 | 10,0 | 300,0 |
| 2 | Đường dây không 35kV | Km | 1,8 | 16,0 | 28,8 |
| 3 | Di chuyển trạm biến áp 75KV | Trạm | 1 | 150,0 | 150,0 |
| II | Xây dựng mới |  |  |  | 35.590,0 |
| 1 | Cáp ngầm trng thế 22KV | km | 1,1 | 1.200,0 | 1.320,0 |
| 2 | Cáp ngầm trung thế 35 KV | km | 2,9 | 1.300,0 | 3.770,0 |
| 3 | Cột điện trung thế hạ ngầm | cột | 2 | 15,0 | 30,0 |
| 4 | Trạm hạ thế 35 22/0,4kV xây mới |  |  | , | 14.300,0 |
|  | Trạm 150KVA | trạm | 1 | 300,0 | 300,0 |
|  | Trạm 400KVA | trạm | 3 | 500,0 | 1.500,0 |
|  | Trạm 2x400KVA | trạm | 2 | 1.000,0 | 2.000,0 |
|  | Trạm 560KVA | trạm | 2 | 700,0 | 1.400,0 |
|  | Trạm 630KVA | trạm | 2 | 800,0 | 1.600,0 |
|  | Trạm 2x1000KVA | trạm | 1 | 3.000,0 | 3.000,0 |
|  | Trạm 3x1000KVA | trạm | 1 | 4.500,0 | 4.500,0 |
| 5 | Cáp ngầm hạ thế 0,4kV | km | 9,3 | 1.300,0 | 12.090,0 |
| 6 | Tủ điện hạ thế | tủ | 272 | 15,0 | 4.080,0 |
|  | Tổng |  |  |  | 36.068,8 |

Bảng tổng hợp khái toán kinh phí cấp điện chiếu sáng

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá (tr.đ) | Thành tiền (tr.đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tủ điều khiển chiếu sáng | cái | 4,0 | 20,0 | 80,0 |
| 2 | Cáp ngầm chiếu sáng | km | 14,7 | 800,0 | 11.760,0 |
| 3 | Đèn đường đơn chiếu sáng | bộ | 481,0 | 12,0 | 5.772,0 |
|  | Tổng |  |  |  | 17.612,0 |

Bảng tổng hợp khái toán kinh phí thông tin liên lạc

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá (tr.đ) | Thành tiền (tr.đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Đường ống |  |  |  | 3.055,8 |
| 1 | Đường ống 2xØ110 | m | 3.928,5 | 0,4 | 1.571,4 |
| 2 | Đường ống Ø110 | m | 7.422,1 | 0,2 | 1.484,4 |
| II | Thiết bị khác |  |  |  | 5.730,5 |
| 1 | Trạm thu phát sóng di động (BTS) | cái | 3,0 | 1.500,0 | 4.500,0 |
| 2 | Bể nắp gang 4 tam giác | cái | 1,0 | 8,0 | 8,0 |
| 3 | Bể nắp gang 2 tam giác | cái | 100,0 | 4,0 | 400,0 |
| 4 | Ganivo composit 300x300 | cái | 329,0 | 2,5 | 822,5 |
| 5 | Ống thép D125 | m | 726,9 | 2,0 | 1.453,8 |
| Tổng |  |  |  | 8.786,3 |

Bảng tổng hợp kinh phí xây dựng Hạ tầng kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Số tiền (tr.đ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Giao thông | 232.255,3 |
| 2 | Chuẩn bị kỹ thuật (San nền + TNM) | 114.335,3 |
| 3 | Cấp nước | 11.259,3 |
| 4 | Cấp điện (Trung áp + Chiếu sáng) | 53.680,8 |
| 5 | Thông tin liên lạc | 8.786,3 |
| 6 | Thoát nước thải, QL CTR & VSMT | 36.118,5 |
|  | Tổng | 456.435,5 |

Bảng tổng hợp kinh phí đền bù GPMB

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đền bù đất nông nghiệp (đã trừ đất ở hiện trạng chỉnh trang và đất ở đền bù) | m2 | 363.970 | 600.000 | 218.382.000.000 | - Đơn giá lấy theo QĐ 32/2014/QĐ-UBND về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2015-2020. |
| 2 | Đền đất ở (khoảng 15 hộ) | m2 | 8.821 | 3.500.000 | 30.874.200.000 |  |
| 3 | Đền đất vườn liền thửa | m2 | 5.881 | 1.750.000 | 10.291.400.000 |  |
| 4 | Đền bù công trình kiến trúc | m2 | 900 | 4.869.000 | 4.382.100.000 | - Đơn giá lấy theo QĐ 13/2019/QĐ-UBND Nam Định ngày 06/05/2019 - Số hộ bị ảnh hưởng, di dời: 06 hộ (Tạm tính diện tích công trình 150m2 cho 1 hộ) |
|  | Tổng cộng |  |  |  | 263.929.700.000 |  |

## VII.2. GIẢI PHÁP VỀ NGUỒN VỐN

### VII.2.1. Nâng cao công tác quy hoạch, quản lý đầu tư, xây dựng theo quy hoạch đã phê duyệt

Tập trung nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch, nâng cao năng lực quản lý, thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt, phân cấp quản lý đảm bảo khai thác hiệu quả các nguồn lực tự nhiên theo quy hoạch. Hạn chế tình trạng triển khai quy hoạch không đồng bộ, gây lãng phí nguồn lực đầu tư.

### VII.2.2. Huy động nguồn lực kinh tế, tài chính

Đa dạng hoá nguồn vốn từ các khu vực, thành phần kinh tế:

- Vốn ngân sách Nhà nước:

+ Điều chỉnh cơ chế huy động ngân sách nhà nước. Phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan tổng hợp danh mục một số công trình hạ tầng trọng điểm đầu tư trên địa bàn.

+ Đề xuất chủ trương đầu tư một số công trình hạ tầng trọng điểm đầu tư trong kế hoạch đầu tư công thuộc giai đoạn 2021 – 2030.

- Vốn huy động của các doanh nghiệp, nhà đầu tư:

+ Xây dựng cơ chế, chính sách thu hút đầu tư của các doanh nghiệp, nhà đầu tư tư nhân.

- Các nguồn vốn hợp pháp khác:

+ Thực hiện xã hội hoá trong đầu tư xây dựng các dự án, huy động các nguồn vốn trong dân.

+ Lập các kế hoạch khai thác vốn từ cấp quyền sử dụng đất, ....

# CHƯƠNG VIII: YÊU CẦU QUẢN LÝ

# QUY HOẠCH XÂY DỰNG

## VIII.1. CÔNG BỐ QUY HOẠCH

Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thành phố Nam Định kết hợp cùng UBND thành phố Nam Định và các bộ phận có trách nhiệm công bố Đồ án : “Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Phú Ốc” sau khi được UBND tỉnh phê duyệt.

## VIII.2. NỘI DUNG CÔNG BỐ QUY HOẠCH

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Đồ án được phê duyệt, đồ án quy hoạch đô thị được công bố công khai bằng các hình thức sau:

+ Trưng bày thường xuyên, liên tục bản vẽ, mô hình tại trụ sở cơ quan quản lý Nhà nước các cấp có liên quan về quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Phú Ốc, trung tâm triển lãm và thông tin về quy hoạch đô thị và tại khu vực được lập quy hoạch.

+ Thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Nội dung công bố công khai gồm các nội dung cơ bản của đồ án và Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị đã được ban hành, trừ những nội dung liên quan đến quốc phòng, an ninh, bí mật quốc gia

## VIII.3. CĂM MỐC CHỈ GIỚI XÂY DỰNG NGOÀI THỰC ĐỊA

- Căn cứ vào hồ sơ mốc giới được duyệt, tổ chức việc cắm mốc chỉ giới xây dựng ngoài thực địa bao gồm: chỉ giới đường đỏ; chỉ giới xây dựng; ranh giới các vùng cấm xây dựng…

- Các mốc giới phải đảm bảo độ bền vững, có kích thước theo tiêu chuẩn và ghi các chỉ số theo quy định.

- Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thành phố Nam Định kết hợp cùng UBND thành phố Nam Định có trách nhiệm bảo vệ các mốc giới ngoài thực địa.

- Ưu tiên cắm mốc ranh giới toàn khu, các khu chức năng chính, các trục đường chính, các hành lang bảo vệ, các khu di tích lịch sử, các vùng cảnh quan thiên nhiên có giá trị, các tuyến kỹ thuật, các khu vực cách ly, các nguồn gây ô nhiễm…

## VIII.4. CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG

- Cơ quan quản lý xây dựng các cấp có trách nhiệm cung cấp thông tin về địa điểm xây dựng, chỉ giới đường đỏ, cốt xây dựng, chứng chỉ quy hoạch và các thông tin khác có liên quan khi các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực tiễn.

- Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thành phố Nam Định kết hợp cùng UBND thành phố Nam Định có trách nhiệm tổ chức việc tiếp nhận, xử lý và cung cấp thông tin khi có yêu cầu. Thời gian cung cấp thông tin khi có yêu cầu bằng văn bản tối đa là 20 ngày kể từ khi tiếp nhận. Người có trách nhiệm cung cấp thông tin phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về thời gian cung cấp và độ chính xác của thông tin.

## VIII.5. NHIỆM VỤ SAU KHI PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH

Công tác sau khi Đồ án: “Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Phú Ốc” được cấp có thẩm quyền phê duyệt:

- Soạn thảo và phê duyệt Điều lệ quản lý xây dựng theo nội dung đồ án đã được phê duyệt.

- Soạn thảo và ban hành chính sách thu hút vốn đầu tư xây dựng.

- Tiếp tục công tác điều tra cơ bản phục vụ các dự án đầu tư xây dựng…

- Tổ chức kêu gọi đầu tư và triển khai thực hiện đầu tư xây dựng theo đúng quy định của Nhà nước.

- Cải tiến, tổ chức và tăng cường cho bộ máy quản lý xây dựng có năng lực và trình độ đảm nhiện công tác quản lý xây dựng.

## VIII.6. CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ ỔN ĐỊNH SẢN XUẤT

Dựa trên nội dung phân đợt xây dựng của đồ án Quy hoạch chi tiết và yêu cầu thực tiễn để tiến hành lập các dự án đầu tư xây dựng:

- Đối với các khu vực được lập và đã được phê duyệt cần tiến hành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng theo quy định hiện hành.

- Đối với các khu vực tuy đã nằm trong phạm vi quy hoạch nhưng chưa có nhu cầu xây dựng ngay, cần tạo điều kiện tiếp tục ổn định sản xuất nhưng không được xây dựng các loại công trình gây ảnh hưởng đến việc giải phóng mặt bằng khi có yêu cầu xây dựng theo quy hoạch.

# CHƯƠNG IX: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ

Đồ án: “Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Phú Ốc” đã nghiên cứu và đề xuất những giải pháp quy hoạch theo Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 xã Lộc Hòa, thành phố Nam Định đến năm 2025, nghiên cứu khớp nối các khu vực xung quanh và theo nhiệm vụ quy hoạch đã được phê duyệt. Nội dung đồ án đã đảm bảo theo luật Quy hoạch đô thị số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017; Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/ 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị. Nội dung chuyên môn của đồ án đã được báo cáo qua các cấp và được chỉnh sửa theo ý kiến đóng góp nhằm hoàn chỉnh đồ án, hình thành một khu đô thị mới với các dịch vụ hoàn chỉnh, đồng bộ, hiện đại góp phần tạo ra một bộ mặt khang trang cho khu dân cư hiện hữa và Thành phố. Đồ án đã được nghiên cứu trên cơ sở đánh giá tổng hợp hiện trạng và đưa ra các giải pháp quy hoạch đồng bộ, đảm bảo tính khả thi trong giai đoạn trước mắt cũng như phù hợp với định hướng phát triển.

Toàn bộ nội dung của đồ án đã được kiểm tra, chỉnh sửa, phù hợp với Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 21/03/2019 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) xã Lộc Hòa, thành phố Nam Định đến năm 2025 và nhiệm vụ quy hoạch được duyệt tại quyết định số 1734/QĐ-UBND ngày 21/08/2019 của UBND tỉnh Nam Định.

Đồ án “Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Phú Ốc” được duyệt là cơ sở pháp lý cho việc xây dựng và phát triển đô thị, giải quyết các vấn đề trong phát triển đô thị. Đồng thời là cơ sở để các cơ quan chức năng triển khai các bước tiếp theo nhằm cụ thể hoá các nội dung của đồ án để quản lý./.

# PHỤ LỤC: BẢN VẼ KÈM THEO THUYẾT MINH

| DANH MỤC CÁC BẢN VẼ KÈM THEO THUYẾT MINH |
| --- |
| 1 | Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất |
| 2 | Bản đồ hiện trạng kiến trúc, cảnh quan và đánh giá đất XD |
| 3 | Bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật |
| 4 | Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất |
|  | Bản đồ quy hoạch chia lô |
| 5 | Sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan |
| 6 | Các bản vẽ thiết kế đô thị (các bản vẽ minh họa, phối cảnh tổng thể, phối cảnh góc...) |
| 7 | Bản đồ quy hoạch giao thông; Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các công trình HTKT |
| 8 | Các bản đồ quy hoạch hệ thống HTKT và môi trường: |
|  | - Bản đồ quy hoạch Chuẩn bị kỹ thuật |
|  | - Bản đồ quy hoạch Cấp nước |
|  | - Bản đồ quy hoạch Thoát nước thải và vệ sinh môi trường |
|  | - Bản đồ quy hoạch Cấp điện và chiếu sáng đô thị |
|  | - Bản đồ quy hoạch Thông tin liên lạc |
| 9 | Bản đồ Tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật |
| 10 | Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược |

# Text boxes

Vị trí dự án