# MỤC LỤC

| STT | Nội dung | Trang |
| --- | --- | --- |
| 1 | Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên, thực trạng đất xây dựng, dân cư, xã hội, kiến trúc, cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật; các quy định của quy hoạch chung có liên quan đến khu vực quy hoạch | 1-11 |
| 2 | Xác định chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật cho toàn khu vực quy hoạch. | 11-13 |
| 3 | Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất: Xác định chức năng, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao công trình, khoảng lùi công trình đối với từng lô đất và trục đường; vị trí, quy mô các công trình ngầm | 13-19 |
| 4 | Xác định chiều cao, cốt sàn và trần tầng một; hình thức kiến trúc, hàng rào, màu sắc, vật liệu chủ đạo của các công trình và các vật thể kiến trúc khác cho từng lô đất; tổ chức cây xanh công cộng, sân vườn, cây xanh đường phố và mặt nước trong khu vực quy hoạch. | 19-21 |
| 5 | Quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị | 21-38 |
| 6 | Đánh giá môi trường chiến lược | 38-42 |
| 7 | Dự kiến tổng mức đầu tư | 42-46 |
| 8 | Đề xuất giải pháp về vốn và tổ chức thực hiện | 46-47 |

# THUYẾT MINH TỔNG HỢP

#### 1. Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên, thực trạng đất xây dựng, dân cư, xã hội, kiến trúc, cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật; các quy định của quy hoạch chung có liên quan đến khu vực quy hoạch.

- Vị trí, các điều kiện tư nhiên:

+ Vị trí, giới hạn khu đất: Khu đô thị mới Cao nguyên đá tại thị trấn Mèo Vạc và xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, ranh giới xác định như sau:

Khu đất giáp ranh giữa thị trấn Mèo Vạc và xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc

+ Phía Đông giáp núi đá, bám trục đường tránh đô thị theo quy hoạch.

+ Phía Tây giáp đường quốc lộ 4C đi xã Pả Vi.

+ Phía Nam giáp đất khu đô thị mới đối diện với công viên cây xanh.

+ Phía Bắc giáp khu đất trống của xã Pả Vi.

(dự kiến trong quy hoạch chung đã được duyệt).

Quy mô: Diện tích đo vẽ phục vụ nghiên cứu quy hoạch là 10,0 ha; Diện tích lập quy hoạch chi tiết là 9,7 Ha.

+ Địa hình, địa mạo: Khu vực chủ yếu là đất đồi, địa hình dốc từ Nam sang  Bắc.

+ Khí hậu, thủy văn: Nằm trên vị trí tiếp giáp giữa thị trấn Mèo Vạc và xã Pả Vi trong khu vực khí hậu cận nhiệt đới gió mùa, có mùa đông lạnh, chịu ảnh hưởng sâu sắc của gió mùa Đông Bắc.

Nhiệt độ: Do có địa hình cao (trung bình trên 1.100m), tương đối mát mẻ, nhiệt độ trung bình năm dao động từ 20°C - 22°C.

  - Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình năm: 26,5°C, cao nhất vào giữa đến cuối tháng 6.

  - Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình năm: 8°C.

  - Biên độ nhiệt độ năm: 18,5°C.

Lượng mưa: Tổng lượng mưa trung bình năm khoảng 1.600 - 1.700mm, chủ yếu tập trung từ tháng 5 đến tháng 9. Mùa khô kéo dài từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau, rất ít mưa. Mặc dù lượng mưa khá lớn, nhưng địa chất đá vôi giữ nước kém khiến thường xuyên thiếu nước vào mùa khô.

Độ ẩm: Độ ẩm trung bình cả năm là 80%, vào mùa khô có thể xuống dưới 60%.

Gió: Hướng gió chủ đạo là hướng Đông Nam và Nam về mùa hè, hướng Đông Bắc về mùa Đông, vận tốc gió 1,2m/s. Hướng gió chủ đạo có tần suất lớn nhất là hướng gió Đông Nam, chiếm 56,7%, vận tốc là 2,4m/s.

+ Địa chất thủy văn, địa chất công trình:

Địa chất thủy văn: Khu vực triển khai đồ án quy hoạch nằm cạnh đường tỉnh lộ 176 liên kết với Thị trấn Đồng Văn có địa chất công trình: Khu vực triển khai đồ án quy hoạch chủ yếu là nền đất đồi, địa chất tương đối ổn định thuận lợi cho việc xây dựng khu đô thị, xây dựng công trình cao tầng, tuy nhiên do địa hình có độ dốc nên khi thiết kế quy hoạch có tính toán san nền tạo mặt bằng vì vậy khi thi công xây dựng công trình phải chú ý đến nền móng cho đảm bảo.

Do đặc điểm địa chất và địa hình (địa chất đá vôi có độ cao lớn giữ nước kém,), khu vực có nguồn nước không phong phú. Đặc điểm thủy văn mang tính chất chung của phân mùa mưa - khô trong khí hậu, với mùa mưa nguồn nước dồi dào và mùa khô mực nước ngầm, nước mặt xuống thấp.

- Thực trạng đất xây dựng: Trong khu vực triển khai quy hoạch chủ yếu là đất NHK (trồng cây hàng năm khác).  Trong khu vực quy hoạch, dân cư thưa thớt, phần đất ở không đáng kể.

Bảng đánh giá hiện trạng sử dụng đất

| STT | PHÂN LOẠI ĐẤT | KÍ HIỆU | DIỆN TÍCH (M2) | TỈ LỆ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ĐẤT Ở NÔNG THÔN | ONT | 2.676,45 | 2,76 |
|  |  | ONT-1 | 366,778 |  |
|  |  | ONT-2 | 265,195 |  |
|  |  | ONT-3 | 112,2 |  |
|  |  | ONT-4 | 1.021,247 |  |
|  |  | ONT-5 | 911,03 |  |
| 2 | ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM | NHK | 88.068,52 | 90,79 |
|  |  | NHK-1 | 2.267,638 |  |
|  |  | NHK-2 | 3428,98 |  |
|  |  | NHK-3 | 8.296,99 |  |
|  |  | NHK-4 | 12.819,241 |  |
|  |  | NHK-5 | 5.179,303 |  |
|  |  | NHK-6 | 4.411,011 |  |
|  |  | NHK-7 | 22.901,208 |  |
|  |  | NHK-8 | 11.412,336 |  |
|  |  | NHK-9 | 17.351,81 |  |
| 3 | ĐẤT NGHĨA TRANG | NTD | 671,962 | 0,69 |
| 4 | ĐẤT THUỶ LỢI | DTL | 164,847 | 0,17 |
| 5 | ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT | RSX | 3.869,092 | 3,99 |
| 8 | ĐẤT GIAO THÔNG | DGT | 1.549,129 | 1,60 |
| 9 | TỔNG CỘNG |  | 97.041,0 | 100,00 |

- Thực trạng dân cư, xã hội: Trong khu vực triển khai quy hoạch có một vài hộ dân sinh sống chủ yếu sống bằng nghề trồng rau mầu. Mật độ cư trú thấp, đời sống thu nhập không cao. Dân số hiện có là 16 người. Trong đó ở độ tuổi lao động là  8 lao động.

- Thực trạng kiến trúc: Trong khu vực quy hoạch hiện nay chưa có công trình công trình công cộng, dịch vụ nào. Có một 4 nhà tạm và 1 nhà kiên cố. có 01 trạm máy bơm sử lý nước và bể nước tại vị trí cách đầu  tuyến tránh giao tuyến quốc lộ 4C khoảng 15m tuy nhiên hệ thống bơm này đã hỏng 2 năm nay. Không sử dụng và cấp nước cho khu vực nào.

NHÀ DÂN TRONG KHU VỰC QUY HOẠCH BÁM TRỤC QL4C

-

NHÀ DÂN TRONG KHU VỰC QUY HOẠCH

BỂ NƯỚC NGẦM VÀ TRẠM BƠM

Thực trạng cảnh quan: Cảnh quan đồi thoải là đặc trưng của khu vực triển khai quy hoạch, phía Tây giáp đường quốc lộ 4C, phía Đông tiếp giáp vùng núi đá bám trục đường tránh đô thị.

CẢNH QUAN KHU VỰC ĐẤT QUY HOẠCH

- Thực trạng hạ tầng kỹ thuật:

+ Giao thông: Trong khu vực quy hoạch chưa có đường giao thông đảm bảo cho sự kết nối khu vực. Đường giao thông quốc lộ 4C chạy sát qua khu vực và đường vào khu vực là đường đất dân sinh để phục vụ trồng cây rau mầu.

ĐƯỜNG QUỐC LỘ 4C

VĂN PHÒNG THỦY ĐIỆN NHO QUẾ GIÁP KHU QUY HOẠCH

+ Cốt nền xây dựng, thoát nước mưa:

Nền xây dựng: Địa hình đồi dốc, cao độ không đồng nhất (cao độ min: 937,15, cao độ max: 962,97).

Khu vực triển khai quy hoạch có hướng dốc  Nam sang Bắc và từ phía Tây; phía Đông về giữa.

Thoát nước mưa: Hệ thống thoát nước là hệ thống nước chảy tự nhiên theo chiều dốc. Độ dốc của của khu vực từ: 2 – 10%.

+ Đường ống cấp nước: Hiện khu vực quy hoạch chưa có hệ thống cấp nước tập trung. Vì chưa có dân ở nhưng gần vị trí quy hoạch dọc theo đường tỉnh lộ 176 đã có hệ thống cấp nước bằng  ống nhựa HDPE.

ĐƯỜNG CẤP NƯỚC HIỆN TRẠNG CHO DÂN CƯ

+ Nguồn điện, lưới điện: Khu vực quy hoạch đã có hệ thống điện 35KV chạy qua và có trạm biến áp khu vực và hệ thống cấp điện hoàn chỉnh cho các hộ dân thuộc thị trấn Mèo Vạc và xã Pả Vi. Hệ thống chiếu sáng bám trục đường 4C được bố trí.

ĐƯỜNG ĐIỆN VÀ TRẠM BIẾN ÁP KHU VỰC PẢ VI THƯỢNG

+ Công trình thoát nước thải, điểm thu gom, xử lý chất thải rắn, nghĩa trang, nhà tang lễ:

Thoát nước thải: Tại khu vực lập quy hoạch chưa có hệ thống thoát nước thải; nước thải của các hộ gia đình khu dân cư bám trục đường quốc lộ 4C đi thôn Pả Vi chủ yếu là thoát nước theo địa hình tự nhiên. Nước thải một phần các hộ dân bám trục đường 4C thải ra rãnh thoát nước của đường và một phần tự thấm và thải ra các khu vực đất trũng phía chuẩn bị quy hoạch gây ô nhiễm môi trường.

Chất thải rắn: Chất thải rắn của các hộ gia đình sinh sống trong khu vực chưa được tổ chức thu gom và xử lý. Các hộ gia đình tự xử lý chất thải rắn bằng phương đốt và chôn lấp và một phần được thu gom và vận chuyển hàng ngày theo dịch vụ môi trường công cộng của thị trấn Mèo Vạc.

Nghĩa trang: Khu vực lập quy hoạch tại vị trí đường tránh 4C có nghĩa trang của dân cư với diện tích nằm trong khu vực quy hoạch khoảng 671,96m2 ( phần tiếp giáp với đường tránh quy hoạch).

Đánh giá chung:

Ưu điểm:

+ Quỹ đất đủ khả năng cho việc thiết kế một khu vực dân cư ở mới hoàn chỉnh, đảm bảo yêu cầu theo quy định. Khu vực lập quy hoạch là vùng đồi gò đất trồng màu có năng suất thấp, cây trồng phần lớn là loại cây không có năng suất và một số cây rau mầu khác. Việc chuyển mục đích sử dụng các loại đất và đất gò đồi sang đất ở dân cư là hiệu quả và thiết thực đảm bảo quỹ đất cho dân cư phát triển của Thị trấn Mèo Vạc, phù hợp với quy hoạch chung đã được phê duyệt tại Quyết định số 1384/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh Hà giang phê duyệt điều chỉnh quy hoạch thị trấn Mèo Vạc – Trung tâm du lịch khoa học, mạo hiểm và thương mại cửa khẩu thuộc Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đến năm 2030.

+ Dân cư hiện tại thưa, cơ sở vật chất chưa có giá trị lớn, hoa màu với giá trị thấp, rất thuận lợi cho việc giải phóng mặt bằng và đền bù.

+ Địa hình thấp dần về phía xã Pả Vi tạo điều kiện thuận lợi xác định điểm nhìn chính trong khu vực và không gian chủ đạo cho các công trình.

+ Cảnh quan tự nhiên với địa hình  núi cao ở phía Đông kết hợp cảnh quan nhân tạo đẹp góp phần tạo nên một môi trường sống kết hợp dịch vụ văn minh, hiện đại nhưng vẫn mang đậm chất, bản sắc văn hóa dân tộc và sinh thái cho khu vực có cây xanh cảnh quan hùng vĩ với thiên nhiên hài hòa.

Nhược điểm:

+ Địa hình  có độ dốc và có chênh lệch cốt, phần nào gây khó khăn cho việc sử dụng quỹ đất và san lấp mặt bằng.

+ Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong khu vực quy hoạch chưa được đầu tư.

- Các quy định của quy hoạch chung có liên quan đến khu vực quy hoạch: Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thị trấn Mèo Vạc huyện Mèo Vạc, bao gồm:

+ Quy định đối với khu vực đô thị hiện hữu;

+ Quy định đối với khu vực xây mới;

+ Quy định đối với các ô phố;

+ Quy đinh đối với khu vực cảnh quan;

+ Quy định đối với công trình nhà ở;

+ Quy định cao trình san nền, san lấp mặt bằng;

+ Quy định đối với công trình giao thông trong đô thị;

+ Quy định đối với công trình cấp năng lượng, chiếu sáng đô thị;

+ Quy định đối với công trình cấp, thoát nước, vệ sinh đô thị;

+ Quy định đối với công trình ngầm;

2. Xác định chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật cho toàn khu vực quy hoạch.

Căn cứ vào những quy định của quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị; đặc điểm khu vực nghiên cứu và các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành, các chỉ tiêu trong đồ án được xác định như sau:

- Quy mô dân số: 1.000 dân; Tăng do cơ học là chủ yếu và phụ thuộc vào tốc độ đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn, phát triển về thương mại, dịch vụ du lịch;

+ Mật độ dân số: 103,1 người/ha;

+ Mật độ xây dựng toàn khu: 40 - 70 %;

+ Tầng cao xây dựng: 1 - 6 tầng.

- Chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị:

- Chỉ tiêu nhà ở: >26,5m2 sàn/người

- Chỉ tiêu đất ở bình quân  39,12m2/ người, mật độ xây dựng gộp tối đa cho phép của đơn vị ở ≤ 60%, mật độ xây dựng thuần tối đa cho phép của đơn vị ở 100%.

- Chỉ tiêu đất giao thông: 15-25%

- Đất cây xanh + Công cộng: tối thiểu 4m2/ người

+ Mật độ xây dựng: Khu nhà liền kề: 70%; Khu biệt thự: 55%; Khu dịch vụ thương mại: 60%

+ Tầng cao: Nhà liền kề: 3 tầng; Nhà biệt thự 3 tầng; Đối với khu khách sạn 5 tầng; khu dịch vụ 1-2 tầng.

- Chỉ tiêu hạ tầng xã hội: Hệ thống hạ tầng xã hội của khu vực không thiết kế quy hoạch riêng vì khu vực quy hoạch rất gần Trung tâm thị trấn hệ thống công cộng về hạ tầng xã hội như trường học, sân vận động... sẽ sử dụng chung hệ thống hạ tầng xã hội của thị trấn Mèo Vạc với bán kính phục vụ trong phạm vi tiêu chuẩn cho phép.

- Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật:

+ Thoát nước: Tuyến thoát nước mưa và thoát nước thải thiết kế chung cùng một hệ thống, nước thải tại các công trình được xử lý cục bộ trước khi thoát ra hệ thống thoát nước chung dọc theo các trục đường;

+ Chất thải rắn: Các chất thải từ các khu dân cư,...  được thu gom về hệ thống các thùng rác, khu tập kết và được vận chuyển đến khu vực xử lý chung của huyện;  Chỉ tiêu rác thải: 1,1 kg/người/ngày; Thu gom ≥ 90%

+ Giao thông đối ngoại: Đấu nối với đường quốc lộ 4C

+ Giao thông đối nội: Tiêu chuẩn đường nội bộ trong khu dân cư theo tiêu chuẩn đường giao thông 20TCN-104-2007 Đường đô thị .

+ Chỉ tiêu cấp nước: 120L/người/ngày đêm.

+ Chỉ tiêu thoát nước: Lấy bằng 90% tiêu chuẩn cấp nước.

+ Chỉ tiêu cấp điện: 400 Kwh/người/năm.

+ Nguồn điện: lấy từ nguồn điện lưới quốc gia.

+ Chỉ tiêu rác thải: 1,1 kg/người/ngày; Thu gom ≥ 90%

+ Chỉ tiêu thông tin liên lạc: 1 thuê bao/hộ

Bảng tổng hợp các chỉ tiêu như sau:

| STT | Đề mục | Đơn vị tính | Chỉ tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hiện trạng | Quy hoạch |
| I | Quy mô dân số |  |  | 1.000 |
| 1 | Số dân | Người | 16 | 1.000 |
| 2 | Số hộ | Hộ | 05 | 225 |
| II | Diện tích đất lập QH | Ha | 0 | 9,7 |
| 1 | Chỉ tiêu sử dụng đất chung |  |  |  |
| a | Đất ở | m2/người |  | 39,12 |
| b | Đất công trình công cộng | m2/người |  | 1,432 |
| c | Đất cây xanh, TDTT | m2/người |  | 8,445 |
| d | Đất đường giao thông | m2/người |  | 27,81 |
| e | Đất khác | m2/người |  | 11,41 |
| 2 | Mật độ xây dựng |  |  | Theo Quy chuẩn XD. TC thiết kế |
| 3 | Tầng cao tối đa của công trình | Tầng |  | 6 |
| 4 | Hạ tầng kỹ thuật |  |  |  |
| a | Chỉ tiêu cấp nước | L/người |  | 120 |
| b | Chỉ tiêu cấp điện | Kw/hộ |  | 3 |
| c | Mật độ đường | Km/km2 |  | 5 |
| d | Nước thải sinh hoạt | L/người |  | 108 |
| e | Rác thải | Kg/người |  | 1,1 |

### 3. Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất: Xác định chức năng, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao công trình, khoảng lùi công trình đối với từng lô đất và trục đường; vị trí, quy mô các công trình ngầm (nếu có)

3.1. Xác định chức năng.

+ Đất công cộng: Diện tích 1.432,0 m2 và chỉ bố trí cho vị trí đặt trạm biến áp cấp điện cho khu vực và Khu vệ sinh công cộng, khu trung chuyển rác thải trước khi vận chuyển ra bãi sử lý rác. Tại khu vực có bố trí sân TDTT,  bố trí quy hoạch các công trình công cộng khác như trụ sở nhà sinh hoạt cộng đồng, văn hóa tổ dân phố...  do từ vị trí khu đất quy hoạch đến các khu vực chợ, trường học thuộc thị trấn Mèo Vạc đảm bảo khoảng cách theo quy định nên không phải bố trí các công trình công cộng khác trong khu vực.

+ Đất cây xanh, thể dục thể thao: Diện tích 8.445,0 m2;  Tại khu vực ở các vị trí điểm nhấn góc nhìn, các khu có kích thước và hình hài không đẹp, nhiều góc cạnh đều được bố trí làm khu công viên cây xanh tập trung thành mảng lớn dọc theo các tuyến đường giao thông, phát triển những không gian thành những khu vui chơi giải trí mang những nét đặc trưng của đô thị, đồng thời bố trí các khu vực cây xanh tại các trục đường chính khu dân cư; Ngoài ra còn có hệ thống cây xanh cách ly, hành lang hệ thống hạ tầng kỹ thuật và cây xanh cảnh quan dọc đường giao thông khu quy hoạch với mục đích an toàn, tiện lợi giao thông và tạo cảnh quan, bóng mát trên trục đường. Dãy cây xanh được bố trí và thiết kế với độ rộng phù hợp. Mặt khác tại vị trí gần khu vực đã có hệ thống công viên cây xanh cảnh quan đã được quy hoạch và phê duyệt đảm bảo cho dân cư khu vực đô thị và thị trấn.

+ Đất mặt nước cảnh quan: 2.039,0 m2, dọc theo các tuyến đi bộ khu ở trong khu vực nhằm làm tăng mỹ quan đô thị và giải quyết vấn đề vi khí hậu.

+ Đất dịch vụ thương mại: Đảm bảo nhu cầu mua sắm, ăn uống vui chơi của dân cư khu vực và du khách với diện tích 7.055m2; bao gồm khu nhà khách sạn, dịch vụ, nghỉ dưỡng 5 tầng ( 1 tầng âm và 5 tầng nổi) diện tích khu đất 3.960m2; khu nhà hàng ăn uống và đón tiếp 1- 2 tầng diện tích khu đất 3.095m2

+ Đất Nhà ở:

Nhà liền kề: gồm 17 khu LK1 – LK17, diện tích khuôn viên khoảng 103,0 – 278,0 m²/lô, trung bình 131,7m2/lô, với tổng diện tích 25.804,0 m2. Mật độ xây dựng 70%, tầng cao 3 tầng. Tổng số căn hộ liền kề là 196  căn. Giữa các lô liền kề 6;7;8;9;10;11;12 có khoảng cách 2m theo quy định của tiêu chuẩn thiết kế nhà liền kề.

Nhà biệt thự: Diện tích khuôn viên khoảng 420 - 506 m²/lô đất, trung bình 459,3m2/lô, với tổng diện tích 13.319,0 m2. Mật độ xây dựng 55%, tầng cao tối đa 3 tầng. Tổng số căn hộ biệt thự là 29 căn.

+ Đất giao thông: diện tích 27.808,0 m2; tại các vị trí phù hợp bố trí điểm để xe tập trung kết hợp với cây xanh cảnh quan (P.1 - P.3). Ngoài ra còn tổ chức đỗ xe phân làn, dọc các tuyến đi bộ và khu cây xanh nhóm ở.

Bảng đánh giá đất xây dựng:

| STT | Loại đất | Độ dốc | D. tích (m2) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất thuận lợi xây dựng | <15o | 90.371 | 93,1 |
| 2 | Đất ít thuận lợi xây dựng | 15-30o | 6.670 | 6,9 |
| 3 | Đất không thuận lợi xây dựng | >30o | 0 | 0 |

Bảng cơ cấu quỹ đất

| TT | Loại đất | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) | Diện tích XD (m2) | Diện tích sàn (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất công trình công cộng | 1.432 | 1,48 |  |  |
| 2 | Đất ở, đơn vị ở, khu ở | 39.123 | 40,32 |  |  |
| - | Đất nhà liền kề | 25.804 | 26,59 | 18.062 | 54.186 |
| - | Đất nhà biệt thự | 13.319 | 13,73 | 7.325,4 | 21.976,4 |
| 3 | Đất cây xanh – Thể dục TT | 7.822 | 8,06 |  |  |
| 4 | Đất giao thông | 27.808 | 28,74 |  |  |
| - | Đất mặt đường | 13.865,9 | 14,28 |  |  |
| - | Đất vỉa hè | 13.942,1 | 14,46 |  |  |
| 5 | Đất mặt nước | 2.039 | 2,10 |  |  |
| 6 | Đất khác (Đường dạo bộ cảnh quan, bãi đỗ xe) | 11.762 | 12,12 |  |  |
| 7 | Đất dịch vụ | 7.055 | 7,27 |  |  |
| - | Đất DVTM1 | 3.960 | 4,08 | 2.376 | 11.880 |
| - | Đất DVTM2+3 | 3.095 | 3,19 | 1.857 | 3.714 |
|  | TỔNG CỘNG | 97.041 | 100 |  |  |

Bảng xác định chỉ tiêu về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao công trình

| STT | Thành phần chức năng | Ký hiệu lô đất | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) | Mật độ xây dựng (%) | Tầng cao | Hệ số sử dụng đất (lần) | Diện tích xây dựng (m2) | Diện tích sàn (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Đất ở, đơn vị ở, khu ở |  | 39.123,0 | 40,32 |  |  |  |  |  |
| I | Nhà ở liền kề |  | 25.804,0 | 26,59 |  |  |  | 18.062,0 | 54.188,0 |
| 1 | Nhà ở liền kề | LK1 | 1.200,0 |  | 70 | 3 | 2,10 | 840,0 | 2.520,0 |
| 2 | Nhà ở liền kề | LK2 | 1.893,0 |  | 70 | 3 | 2,10 | 1325,1 | 3.975,3 |
| 3 | Nhà ở liền kề | LK3 | 1.305,0 |  | 70 | 3 | 2,10 | 913,5 | 2.740,5 |
| 4 | Nhà ở liền kề | LK4 | 1.446,0 |  | 70 | 3 | 2,10 | 1.012,2 | 3.036,6 |
| 5 | Nhà ở liền kề | LK5 | 355,0 |  | 70 | 3 | 2,10 | 248,5 | 7.45,5 |
| 6 | Nhà ở liền kề | LK6 | 830,0 |  | 70 | 3 | 2,10 | 581,0 | 1.743,0 |
| 7 | Nhà ở liền kề | LK7 | 1.443,0 |  | 70 | 3 | 2,10 | 1010,1 | 3.030,3 |
| 8 | Nhà ở liền kề | LK8 | 1.449,0 |  | 70 | 3 | 2,10 | 1.014,3 | 3.042,9 |
| 9 | Nhà ở liền kề | LK9 | 1.609,0 |  | 70 | 3 | 2,10 | 1.126,3 | 3.378,9 |
| 10 | Nhà ở liền kề | LK10 | 1.694,0 |  | 70 | 3 | 2,10 | 1185,8 | 3.557,4 |
| 11 | Nhà ở liền kề | LK11 | 352,0 |  | 70 | 3 | 2,10 | 246,4 | 7.39,2 |
| 12 | Nhà ở liền kề | LK12 | 1.816,0 |  | 70 | 3 | 2,10 | 1271,2 | 3.813,6 |
| 13 | Nhà ở liền kề | LK13 | 1.693,0 |  | 70 | 3 | 2,10 | 1.185,1 | 3.555,3 |
| 14 | Nhà ở liền kề | LK14 | 2.678,0 |  | 70 | 3 | 2,10 | 1.874,6 | 5.623,8 |
| 15 | Nhà ở liền kề | LK15 | 2.400,0 |  | 70 | 3 | 2,10 | 1.680,0 | 5.040,0 |
| 16 | Nhà ở liền kề | LK16 | 1.350,0 |  | 70 | 3 | 2,10 | 945,0 | 2.835,0 |
| 17 | Nhà ở liền kề | LK17 | 2.291,0 |  | 70 | 3 | 2,10 | 1.603,7 | 4.811,1 |
| II | Nhà biệt thự |  | 13.319 | 13,73 |  |  |  | 6.659,5 | 13.319,0 |
| 1 | Nhà biệt thự | BT1 | 2.469 |  | 55 | 3 | 1,0 | 1.358,0 | 4.074, 0 |
| 2 | Nhà biệt thự | BT1 | 5.832 |  | 55 | 3 | 1,0 | 3.208,0 | 9.623, 0 |
| 3 | Nhà biệt thự | BT1 | 5.018 |  | 55 | 3 | 1,0 | 2.756,0 | 8.268, 0 |
| C | Đất công cộng |  | 1.432 | 1,48 |  |  |  |  |  |
| 1 | Đất công cộng 3 | CC3 | 320,0 |  | 40 |  | 1,0 | 128,0 | 128,0 |
| 2 | Đất công cộng 1 | CC1 | 708 |  | 40 |  | 1,0 | 283 | 283 |
| 3 | Đất công cộng 2 | CC2 | 324 |  | 40 |  | 1,0 | 129,6 | 129,6 |
| 4 | Đất công cộng 4 | CC2 | 80 |  | 40 |  | 1,0 | 32,0 | 32,0 |
| D | Đất cây xanh, TDTT |  | 7.822 | 8,06 |  |  |  |  |  |
| 1 | Công viên cây xanh | CX1 | 930,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Công viên cây xanh | CX2 | 502,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Công viên cây xanh | CX3 | 482,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Công viên cây xanh | CX4 | 160,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Công viên cây xanh | CX5 | 40,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Công viên cây xanh | CX6 | 643,0 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Công viên cây xanh | CX7 | 307,0 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Công viên cây xanh | CX8 | 620 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Công viên cây xanh | CX9 | 2.355,0 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Công viên cây xanh | CX10 | 1.760,0 |  |  |  |  |  |  |
| Đ | Đất giao thông |  | 27.808 | 28,66 |  |  |  |  |  |
| 1 | Mặt đường giao thông | GT | 13.865,9 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Vỉa hè giao thông | VH | 13.942,1 |  |  |  |  |  |  |
| E | Đất Thương mại dịch vụ |  | 7.055,0 | 7,3 | 80 |  |  |  |  |
| 1 | Dịch vụ, thương mại 1 | DVTM1 | 3.960 |  | 60 | 5 | 1,6 | 2.376 | 11.880 |
| 2 | Dịch vụ, thương mại 1 | DVTM2 | 2.320 |  | 60 | 2 | 1,6 | 1.392 | 2.784 |
| 3 | Dịch vụ, thương mại 1 | DVTM3 | 775 |  | 60 | 2 | 1,6 | 465 | 930 |
| F | Đất Mặt nước |  | 2.039,0 | 2,1 |  |  |  |  |  |
| G | Đất đường dạo bộ, bãi đỗ xe | DB | 11.762 | 12,12 |  |  |  |  |  |
|  | Cộng | 97.041,0 | 100 |  |  |  |  |

3.2. Xác định khoảng lùi công trình đối với từng lô đất và trục đường:

Biệt thự: Chỉ giới xây dựng trùng hàng rào

+ Lô BT1: >5,0 mét.

+ Lô BT2: >5,0 mét.

+ Lô BT3: >5,0 mét.

Liền kề:

+ Lô LK1: 0 mét.

+ Lô LK2: 0 mét.

+ Lô LK3: 2,5 mét.

+ Lô LK4: 2,5 mét.

+ Lô LK5: 2,5 mét.

+ Lô LK6: 2,5 mét.

+ Lô LK7: 2,5 mét.

+ Lô LK8: 2,5 mét.

+ Lô LK9: 2,5 mét.

+ Lô LK10: 2,5 mét.

+ Lô LK11: 2,5 mét.

+ Lô LK12: 2,5 mét.

+ Lô LK13: 2,5 mét.

+ Lô LK14: 6,0 mét.

+ Lô LK15: 6,0 mét.

+ Lô LK16: 6,0 mét.

+ Lô LK17: 6,0 mét.

Cây xanh: Chỉ giới trùng với chỉ giới đường đỏ

+ Lô CX1: 3,0 mét

+ Lô CX2: 3,0 mét

+ Lô CX3: 6,0 mét

+ Lô CX4: 6,0 mét

+ Lô CX5: 6,0 mét

+ Lô CX6: 4,0 mét

+ Lô CX7: 0,0 mét

+ Lô CX8: 4,0 mét

+ Lô CX9: 4,0 mét

+ Lô CX10: 6,0 mét

Công cộng:

+ Lô CC1: 2,5 mét

+ Lô CC2: 2,5 mét

+ Lô CC3: 5 mét

+Lô CC4: > 6 mét

Dịch vụ Thương mại:

+ Lô DVTM1: 3,0 mét

+ Lô DVTM2: 1,5 mét

+ Lô DVTM3: 1,5 mét

Điểm đỗ xe:

+ Tận dụng các lô cây xanh kết hợp làm các điểm đỗ xe trên lô CX1; CX9; CX8 và khu vực gần trạm biến áp số 2.

4. Xác định chiều cao, cốt sàn và trần tầng một; hình thức kiến trúc, hàng rào, màu sắc, vật liệu chủ đạo của các công trình và các vật thể kiến trúc khác cho từng lô đất; tổ chức cây xanh công cộng, sân vườn, cây xanh đường phố và mặt nước trong khu vực quy hoạch.

- Xác định chiều cao, cốt sàn và trần tầng một:

Biệt thự:

+ Lô BT1-BT3: Với biệt thự đơn lập; 3 tầng, H=12,6 mét; Cốt sàn (nền) cao 0,9m so với cốt sân; Tầng một cao 3,3m; tầng 2 cao 3,5m; tầng mái dốc cao 5,8m.

Với biệt thự song lập 3 tầng, H=11,7 mét; Cốt sàn (nền) cao 0,45m so với cốt sân; Tầng một cao 3,45m; tầng 2 cao 3,3m; phần mái dốc cao 3,95m.

Liền kề: LK1-LK17: Cao 03 tầng, H=13,5 mét; Cốt sàn (nền) cao 0,45m so với cốt vỉa hè; Tầng một cao 3,9m; tầng 2;3 cao 3,3m; Phần mái cao 3,0m.

Dịch vụ thương mại: Với khu dịch vụ gồm 1 tầng âm và 5 tầng nổi, chiều cao 24,05 m, tầng âm -3,6m, chiều cao tầng 1: 4,5m, các tầng còn lại trung bình 3,3m, chiều cao mái 6,35m.

Khu dịch vụ, ăn uống ẩm thực từ 1-2 tầng chiều cao đỉnh mái tối đa 10m

Khu công cộng: Nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng 1 tầng chiều cao đỉnh mái tối đa 6,0m.

- Hình thức kiến trúc, hàng rào, màu sắc: Hình khối kiến trúc mạch lạc; Thiết kế phù hợp với xu hướng phát triển của khu dân cư hiện đại, mang tính thẩm mỹ cao nhưng  đảm bảo với phong tục tập quán và đặc trưng của khu vực vùng miền chủ yếu là dân tộc HMông; Mầu chủ đạo là màu vàng nhạt và nâu đất; tuy nhiên tuỳ thuộc vào tính chất và vị trí của công trình, các yêu cầu về nhu cầu sử dụng theo đặc điểm của từng gia đình có thể thay đổi cho phù hợp nhưng phải đảm bảo các điều kiện thông thoáng, phòng cháy chữa cháy và mỹ quan đô thị;

Các công trình trong khu vực quy hoạch Hình thức kiến trúc đơn giản và có tính hiện đại, giàu bản sắc dân tộc và bảo đảm tính đồng nhất giữa các công trình. Không được sử dụng nhiều chi tiết kiến trúc lai tạp, không bảo đảm mỹ quan kiến trúc của công trình và làm ảnh hưởng đến các công trình xung quanh. Khuyến khích sử dụng màu sáng, màu sắc hài hòa phù hợp với cảnh quan tại khu vực.

- Vật liệu chủ đạo của các công trình và các vật thể kiến trúc khác: Sử dụng vật liệu chất lượng cao cho mặt ngoài căn hộ và tạo thẩm mỹ và việc xử lý không thấm nước để duy trì chất lượng trong thời gian dài. Với mái ngói địa phương. Sử dụng vật liệu xây dựng truyền thống và phổ biến của vùng Cao nguyên đá:  Sử dụng các vật liệu địa phương có sẵn, thân thiện với môi trường, tạo cảnh quan đồng nhất đặc trưng cho khu vực và phù hợp với kiến trúc cảnh quan bản địa của khu vực: Tường trình từ đất, ngói âm dương, hàng rào đá. Không sử dụng màu phản quang, màu sẫm và màu đậm như đen, đỏ, xanh  Chỉ được sử dụng tối đa 03 màu sơn bên ngoài cho một công trình nhà ở.  Không sử dụng vật liệu phản quang, vật liệu có màu sắc đậm, sặc sỡ và phải hài hòa với cảnh quan các công trình kế cận. Vật liệu xây dựng của công trình cần phù hợp với phong cách kiến trúc và hài hòa với kiến trúc, cảnh quan của khu vực. Khuyến khích sử dụng vật liệu địa phương; không dán các loại gạch Mosaic, gạch theo kiểu Trung Quốc đối với tường ngoài nhà.

- Tổ chức cây xanh công cộng, sân vườn, cây xanh đường phố và mặt nước trong khu vực quy hoạch: Dọc các đường giao thông hình thành các khu công viên cây xanh kết hợp mặt nước sẽ tạo mặt thoáng cho đô thị; Bảo vệ và khai thác cảnh quan thiên nhiên, tạo nên đô thị phát triển bền vững; Bố trí các mảng xanh công viên tập trung, đồng thời bố trí xen cài các công viên vườn hoa, tạo không gian thông thoáng trong khu quy hoạch. Các loại cây xanh cảnh quan được bố trí phải phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của huyện Mèo Vạc và phù hợp với bản sắc văn hóa địa phương chủ yếu là các loại cây như Đào; Lê; Mận; Sa Mộc.

- Hàng rào đối với các lô biệt thự được xây dựng bằng đá địa phương, mang bản sắc văn hóa dân tộc truyền thống.

5. Quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị (được bố trí đến mạng lưới đường nội bộ):

5.1. Xác định cốt xây dựng đối với từng lô đất ( xem QH-02);

- Căn cứ theo địa hình khu vực, giải pháp quy hoạch chiều cao nền các khu đất chức năng được đề xuất thiết kế cot san nền cục bộ bám sát theo độ dốc của nền đường thiết kế; Phân giữa các nền san với là hệ thống ta luy tường chắn, giải pháp thiết kế cho hệ thống taluy và tường chắn này được đề xuất theo kết cấu kè bê tông hoặc kè đá có chú ý về vật liệu cũng như kết hợp trồng cây, hoa trên để tạo mỹ quan cho khu dân cư đô thị; Mặt nền trong toàn khu vực khi hoàn thiện phần san lấp đạt cao độ nền khống chế, độ dốc ngang theo mặt bằng quy hoạch, cần lu nèn và tạo sự ổn định cho nền khi san lấp. Đảm bảo cho toàn bộ khu vực quy hoạch có cốt nền gần tương đương với cốt nền của khu dân cư đã có dọc trục đường 4C và cốt nền đường quy hoạch được duyệt.

- Những khu vực đề xuất giải pháp quy hoạch chiều cao phù hợp, thoả mãn các yêu cầu về mặt kiến trúc cảnh quan, các yêu cầu về  kinh tế kỹ thuật.

- Khi san lấp hoàn thiện mặt nền phải đảm bảo thoát nước mặt nhanh nhất, cụ thể như sau  :

+ Độ dốc i > 0,005, hướng dốc về phía có hệ thống thoát nước mặt.

+ Cao độ nền thiết kế phù hợp với quy hoạch khu vực xung quanh.

+ Cao độ san lấp trung bình của toàn khu 2,15 m.

+ Hướng dốc nền cụ thể: Theo hướng Tây Bắc - Đông nam Cao phía ngoài, thấp dần vào phía trong khu đất, phần tiếp giáp với đường tránh quy hoạch.

Cốt xây dựng đối với từng lô đất như sau:

Biệt thự:

+ Lô BT1: 945,65m đến 945,75 m.

+ Lô BT2: 944,85m đến 945,75 m.

+ Lô BT3: 944,85m đến 945,75 m.

Liền kề:

+ Lô LK1: 955,15m đến 955,65m.

+ Lô LK2: 955,15m đến 955,75 m

+ Lô LK3-LK5: 955,15m đến 958,4 m

+ Lô LK6: 957,3 m đến 957,4m

+ Lô LK7+LK9: 953,45m đến 956,1m

+ Lô LK8+LK10: 955,0m đến 957,7m

+ Lô LK11+LK12: 954,45m đến 956,4m

+ Lô LK13+LK14: 950,2m đến 953,7m

+ Lô LK15: 947,0m đến 949,7m

+ Lô LK16+LK17: 950,5m đến 945,65m

Cây xanh:

+ Lô CX1: 954,45m đến 956,15m

+ Lô CX2: 954,35m đến 952,65 m

+ Lô CX6: 949,15m đến 952,65 m

+ Lô CX8+CX9: 949,15m đến 947,15 m.

+ Lô CX10: 945,15 m đến 945,65m.

Dịch vụ thương mại:

+ Lô DVTM1: 944,85m đến 945,15m

+ Lô DVTM2: 945,15m đến 945,65m

+ Lô DVTM3: 945,15m đến 945,65m

Công cộng:

+ Lô CC1: 950,4m

+ Lô CC2: 955,15m

+ Lô CC3: 950,15m

+ Lô CC4: 945,65m

5.2. Xác định mạng lưới giao thông, mặt cắt, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng ( xem QH-03);

Với đặc thù của một khu dân cư thuộc đô thị vùng cao, nằm trên địa hình tự nhiên có sườn dốc, mạng lưới giao thông được tổ chức theo cách thức lợi dụng và bám sát theo địa hình đã được đào, đắp tạo thành mạng tuyến, mạng lưới giao thông được tổ chức như sau:

- Trục chính đô thị: Vận tốc thiết kế 40km/h. (căn cứ theo quy chuẩn quốc gia về QHXDVN 01-2008;  20TCN-104-2007 Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế;  22TCN 211-06 Quy trình thiết kế áo đường mềm;).

+ Mặt cắt 1-1:  Rộng 22,0m. (14+4x2)m, tổng chiều dài tuyến 550,8 m; chỉ giới đường đỏ là 04 mét; chỉ giới xây dựng 14 mét.

- Đường nội bộ: Được thiết kế với Vận tốc 30km/h.

+ Mặt cắt 2-2: Rộng 11,5m. (5,5+3x2)m, tổng chiều dài tuyến 111,3 m; chỉ giới đường đỏ là 03 mét; chỉ giới xây dựng 03 mét.

+ Mặt cắt 3-3: Rộng 19,5m. (7,5+6x2)m, tổng chiều dài tuyến 739,0 m; Chỉ giới đường đỏ là 6,0 mét; Chỉ giới xây dựng áp dụng phía mặt sau, hông nhà tiếp giáp với trục đường là 01 mét, đối với mặt chính nhà là 3,5m.

- Điểm đỗ xe: được tổ chức tập trung thành bãi xe, có kết hợp trong khuôn viên cây xanh, không gian trống.

Bảng thống kê khối lượng đường

| Bảng thống kê giao thông |
| --- |
| STT | Loại mặt cắt | Mặt cắt (m) | Chiều dài (m) | Diện tích (m2) |
|  |  | Lộ giới | Lòng đường | Vỉa hè | Giải phân |  | Tổng | Lòng | Vỉa hè | Giải phân |
|  |  |  |  |  | cách |  |  | đường |  | Cách |
| 1 | 1-1 | 22 | 14 | 4*2 | 0 | 550,8 | 12.117,6 | 7.711,2 | 4.406,4 | 0 |
| 2 | 2-2 | 11,5 | 5,5 | 3*2 | 0 | 111,3 | 1.279,9 | 612,2 | 667,7 | 0 |
| 3 | 3-3 | 19,5 | 7,5 | 6*2 | 0 | 739,0 | 14.410,5 | 5.542,5 | 8.868,0 | 0 |
|  | Diện tích đường |  | 27.808,0 | 13.865,9 | 13.942,1 | 0 |
|  | Bãi đỗ xe |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng diện tích giao thông |  | 27.808,0 |  |  |  |

- Các yếu tố kỹ thuật: Được thiết kế phù hợp với tính chất của cấp đường, tạo sự liên thông và thuận lợi về mặt giao thông chung cho cả khu vực.

Các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu:

| STT | Tên chỉ tiêu | Đơn vị | Theo quy hoạch |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổng chiều dài đường | m | 1.401,1 |
| 2 | Tổng diện tích đường | M2 | 27.808,0 |
| 3 | Bán kính bó vỉa | M |  |
| - | Đường chính | Mặt cắt | 22 |
| - | Đường nội bộ | Mặt cắt | 19,5 |
| - | Đường nội bộ | Mặt cắt | 11,5 |
| - | Đường dạo bộ lát đá |  | 5 |
| 4 | Tầm nhìn góc phố | M | 30 |
| 5 | Tốc độ thiết kế | km/h | 30-50 |
| 6 | Tải trọng trục thiết kế chung | tấn | 12 |

Kết cấu áo đường của các tuyến đường dự kiến như sau:

+ Bê tông nhựa nóng hạt mịn dày 4 cm.

+ Bê tông nhựa nóng hạt thô dày 6 cm.

+ Lớp cấp phối đá dăm loại 1 dày 15 – 25 cm.

+ Lớp cấp phối đá dăm loại 2 dày 20 – 30 cm.

+ Đất nền lu lèn chặt, k = 0,95.

Kết cấu vỉa hè dự kiến như sau:

+ Chiều cao bó vỉa: 15 cm

+ Lát đá xẻ dày 5 cm.

+ XM Cát 75# đệm dày 3 – 5 cm

+ Bê tông đá 4x6 M100 dày 100

+ Đất nền lu lèn chặt, K: 0,95

Kết cấu đường dạo bộ dự kiến như sau:

+ Lá đá tự nhiên dày 5 cm.

+ XM Cát 75# đệm dày 3 – 5 cm

+ Bê tông đá 4x6 M200 dày 150

+ Đất nền lu lèn chặt, K: 0,95

Bán kính triền lề với các góc giao lộ Rmin = 6m tạo sự êm ái, thuận lợi khi chạy và thuận tiện khi quay xe tại các góc giao lộ.

5.3. Xác định nhu cầu và nguồn cấp nước; vị trí, quy mô công trình,  trạm bơm nước; mạng lưới đường ống cấp nước và các thông số kỹ thuật chi tiết ( xem QH-04).

- Sơ sở thiết kế: Cấp nước, mạng lưới đường ống và công trình. Tiêu chuẩn thiết kế, TCXD 33- 2006;  TCVN 7957:2008 Thoát nước. Mạng lưới bên ngoài và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế; TCVN 33:2006 Cấp nước. Mạng lưới bên ngoài và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế; TCVN 2622 – 1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình yêu cầu thiết kế;  TCVN 6379:1998 Thiết bị chữa cháy - trụ nước chữa cháy; Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây dựng  QCXDVN 01:2021/BXD; Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng; Thông tư số 01/2016/TT-BXD  của Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình hạ tầng kỹ thuật.

Các chỉ tiêu dùng nước được áp dụng theo các chỉ tiêu chung của thị trấn Mèo Vạc – huyện Mèo Vạc và các TCVN, quy phạm, quy chuẩn hiện hành.

- Xác định nhu cầu:

Tiêu chuẩn cấp nước

| Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- |
| TC cấp nước sinh hoạt trung bình | L/ng,ngđ | 120 |
| TC nước công trình công cộng, DV | L/ m2 sàn,ngđ | 2 |
| TC nước tưới rửa đường | L/ m2,ngđ | 0,5 |
| TC nước tưới cây xanh | L/ m2,ngđ | 3 |
| TC nước dự phòng | % tổng nước cấp | 10 |

Bảng tính toán lưu lượng cấp nước

| TT | Nhu cầu | Diện tích | Dân số | Tiêu chuẩn | Lưu lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m2) | (người) | (Lít) | (m3) |
| 1 | Nước sinh hoạt (Qsh) |  | 1.000 | 120 | 120,0 |
| 2 | Công cộng (Qcc) | 1.432 |  | 2 | 2,86 |
| * | Tưới cây xanh (Qcx) | 7.822,0 |  | 3 | 23,46 |
| * | Tưới đường (Qđ) | 27.808 |  | 0,5 | 13,9 |
| 3 | Nước dịch vụ TM 20% |  |  |  | 32,04 |
| 4 | Tổng cộng |  |  |  | 192,26 |
| 5 | Rò rỉ + dự phòng (Qrr) |  |  | 10% | 19,22 |
|  | Tổng cấp cho Khu vực |  |  |  | 211,48 |

- Xác định nguồn cấp nước, vị trí quy mô công trình:

+ Nước sinh hoạt và chữa cháy được lấy từ đường ống cấp nước bên ngoài vào khu đô thị. Dự kiến điểm xin đấu nối tại vị trí đường 4C khu vực đó hiện tại đã có đường ống dẫn nước cấp cho dân khu vực thị trấn. Cần đầu tư đường ống để đảm bảo đủ lượng nước cung cấp cho khu quy hoạch.

+ Ngày dùng nước max: Chọn K = 1,3

+ Q ngày max = 211,48x 1,3 =274,9 (m3/ngày đêm)

Công suất cấp nước cho khu đất quy hoạch trong ngày dùng nước lớn nhất (làm tròn số là: 275 (m3/ngày đêm).

- Mạng lưới đường ống cấp nước:

+ Mạng lưới đường ống phân phối: Ống D50, D100, cấp nước đến mạng dịch vụ. Các tuyến ống trên mạng phân phối được bố trí trên vỉa hè dọc theo các tuyến đường nội khu, những tuyến đường ống mà các hộ dân sử dụng nước ở 2 bên nhiều thì ống được bố trí ở 2 bên đường. Chiều sâu đặt ống trung bình 0,5m, tại những nơi tụ thuỷ bố trí  van xả cặn sử dụng cho việc thau rửa đường ống, tại những chỗ tạo ra tụ khí sẽ bố trí van xả khí. Tại các nút trên mạng đều bố trí van khóa để điều chỉnh nước mỗi khi mạng lưới đường ống xảy ra sự cố, sao cho mạng lưới đường ống cung cấp nước một cách liên tục.

+ Mạng lưới đường ống dịch vụ: Mạng dịch vụ là mạng cung cấp nước trực tiếp đến những người có nhu cầu sử dụng nước. Trên mạng dịch vụ này quy hoạch mạng cụt, tại những điểm đấu nối với đường ống thuộc mạng phân phối đều có van khóa để đảm bảo cho việc cấp nước cho những người có nhu cầu sử dụng được liên tục. Các hộ sử dụng nước sẽ đấu trực tiếp vào những tuyến đường ống này với đường kính ống từ D25 tùy theo nhu cầu sử dụng của từng khối nhà, trên đường ống nối từ mạng dịch vụ vào nhà lắp đồng hồ đo nước và van khóa để thuận tiện cho việc quản lí của cơ quan cung cấp dịch vụ.

+ Đối với các công trình thấp tầng (1 tầng), nước được cấp trực tiếp từ các tuyến ống phân phối và dịch vụ lên két mái công trình.

+ Đối với các công trình 2-3 tầng, nước được cấp thông qua trạm bơm và bể chứa cục bộ của từng gia đình (sẽ được tính toán riêng tùy thuộc vào dự án xây dựng các công trình này).

- Các thông số kỹ thuật chi tiết:

+ Đường ống đặt dưới vỉa hè độ sâu đặt ống trung bình từ  0,5 - 1 m tính từ đỉnh ống. Chủng loại vật tư trong hệ thống: dùng ống HDPE (phụ tùng phụ kiện kèm theo đồng bộ). Các hố van đáy đổ bê tông M150 thành xây gạch đặc VXM M75, đậy tấm đan BTCT M200.

+ Mạng cấp nước sinh hoạt kết hợp với cấp nước chữa cháy, trên các đường ống có thì bố trí trụ cứu hỏa. Khoảng cách giữa các họng cứu hỏa trung bình là 100 - 150 m. Nên đặt tại ngã 3 đường để tiện cho xe đi lại lấy nước khi có cháy, lưu lượng chữa cháy là 15l/s, số đám cháy xảy ra đồng thời là hai.

+ Áp lực: Cấp được cho nhà 3 tầng thì áp lực tối thiểu tại vị trí bất lợi nhất trên đường ống là 10m.

+ Cấp nước cứu hỏa: Hệ thống cấp nước cứu hỏa cho khu vực là hệ thống cấp nước cứu hỏa áp lực thấp, áp lực tối thiểu tại trụ cứu hỏa là 10m. Khi có cháy xảy ra, máy bơm cứu hoả tại nhà máy nước khu vực sẽ hoạt động, các xe cứu hoả lưu động sẽ lấy nước tại các trụ cứu hỏa dọc đường dập tắt đám cháy; Các họng cứu hỏa được đấu nối vào mạng lưới cấp nước phân phối có đường kính D100mm và được bố trí gần ngã ba, ngã tư hoặc trục đường lớn thuận lợi cho công tác phòng cháy, chữa cháy; Khoảng cách giữa các họng cứu hoả trên mạng lưới trung bình là 100m -150m; Theo TCCN 33-2006, với khu đất, số đám cháy xảy ra đồng thời là 02 đám cháy, lưu lượng chữa cháy để dập tắt đám cháy là 15 l/s. Nước cứu hỏa được nằm trong tổng công suất cấp nước cho khu đất quy hoạch.

Thống kê mạng lưới cấp nước

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ống cấp nước Ø50 | M | 1791 |
| 2 | Ống cấp nước Ø100 | M | 732 |
| 4 | Họng cứu hoả | cái | 11 |
| 5 | Hố van | Hố | 15 |
| 6 | Hố van công trình | Hố | 13 |

5.4.  Xác định nhu cầu sử dụng và nguồn cung cấp năng lượng; vị trí, quy mô các trạm điện phân phối; mạng lưới đường dây trung thế, hạ thế và chiếu sáng đô thị ( xem QH-05);

- Cơ sở thiết kế: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng QCXDVN 01 – 2021; 11 TCN - (18-21) : 2006 Quy phạm trang bị điện; TCXDVN 333 : 2005 Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế; TCXDVN 259 : 2001 Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng trường đô thị. TCXDVN 333:2005 Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị – Tiêu chuẩn thiết kế; TCVN 5828:1994 Đèn điện chiếu sáng đường phố.

- Tính toán công suất tiêu thụ điện:

+ Các công thức tính toán:

* Công xuất đặt Pđ: 	Pđ  = P0 x F x T   (W)

Trong đó:

P0 : Công suất tiêu chuẩn (W/m2)

F : Diện tích sàn công trình (m2)

T : Số tầng

* Công suất tính toán :	Ptt  = Pđ x Kđt /1000  (KW)

Trong đó:

Kđt : Hệ số đồng thời (tra bảng )

Ptt   :  Công suất tính toán

* Công suất phản kháng Q: Q = Ptt x tag(  (KVAR)

* Công suất toàn phần:	Stt =   (KVA)

Trong đó:

Stt: Công suất toàn phần tính toán  (KVA)

cos(: Hệ số lệch pha giữa hiệu điện thế và cường độ dòng điện

Chọn cos( = 0,8 ;  tg( = 0,75

- Công thức lựa chọn công suất trạm biến áp :

STBA = Stt ( KVA)

- Chỉ tiêu cấp điện:

+ Khu nhà liền kề:                               3KW/căn

+ Khu nhà Biệt thự :                            5KW/căn

+ Đất công trình công cộng:               30W/m2

+ Đất giao thông :                              125W/bóng

+ Cây xanh, công viên, TDTT :          1,2W/m2.

Bảng tính toán lựa chọn dây dẫn, thiết bị hạ áp

| Tên trạm | Nơi dùng | Số lượng | Đơn vị | Chỉ tiêu | Công suất đặt (kw) | Hệ số (Kn) | Ptt (kw) | CosØ | Stt (KVA) | Công suất TBA (KVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LK1 | 11 | hộ | 3kw/hộ | 33 | 0,75 | 24,75 | 0,8 | 30,9 |  |
|  | LK2 | 17 | hộ | 3kw/hộ | 51 | 0,75 | 38,25 | 0,8 | 47,81 |  |
|  | LK3 | 10 | hộ | 3kw/hộ | 30 | 0,75 | 22,5 | 0,8 | 28,12 |  |
|  | LK4 | 12 | hộ | 3kw/hộ | 36 | 0,75 | 27 | 0,8 | 33,75 |  |
|  | LK5 | 3 | hộ | 3kw/hộ | 9 | 0,75 | 6,75 | 0,8 | 8,44 |  |
|  | LK6 | 6 | hộ | 3kw/hộ | 18 | 0,75 | 13,5 | 0,8 | 16,87 |  |
|  | LK7 | 12 | hộ | 3kw/hộ | 36 | 0,75 | 27 | 0,8 | 33,75 |  |
|  | LK8 | 12 | hộ | 3kw/hộ | 36 | 0,75 | 27 | 0,8 | 33,75 |  |
|  | LK9 | 13 | hộ | 3kw/hộ | 39 | 0,75 | 29,25 | 0,8 | 36,56 |  |
| TRẠM | LK10 | 14 | hộ | 3kw/hộ | 42 | 0,75 | 31,5 | 0,8 | 39,37 |  |
| BA | LK11 | 3 | hộ | 3kw/hộ | 9 | 0,75 | 6,75 | 0,8 | 8,44 | 1X500 |
| SỐ | LK12 | 15 | hộ | 3kw/hộ | 45 | 0,75 | 33,75 | 0,8 | 42,18 |  |
| 1 | LK13 | 11 | hộ | 3kw/hộ | 33 | 0,75 | 24,75 | 0,8 | 30,9 |  |
|  | LK14 | 17 | hộ | 3kw/hộ | 51 | 0,75 | 38,25 | 0,8 | 47,81 |  |
|  | CX1 | 930,0 | m2 | 1,2w/m2 | 1,12 | 0,65 | 0,73 | 0,8 | 0,91 |  |
|  | CX2 | 502,0 | m2 | 1,2W/m2 | 0,6 | 0,65 | 0,39 | 0,8 | 0,49 |  |
|  | CX3 | 482,0 | m2 | 1,2W/m2 | 0,58 | 0,65 | 0,38 | 0,8 | 0,47 |  |
|  | CX4 | 160,0 | m2 | 1,2w/m2 | 0,19 | 0,65 | 0,13 | 0,8 | 0,16 |  |
|  | CX5 | 40,0 | m2 | 1,2W/m2 | 0,05 | 0,65 | 0,03 | 0,8 | 0,04 |  |
|  | CX6 | 643,0 | m2 | 1,2W/m2 | 0,77 | 0,65 | 0,51 | 0,8 | 0,63 |  |
|  | CX8 | 620,0 | m2 | 1,2W/m2 | 0,88 | 0,65 | 0,57 | 0,8 | 0,72 |  |
|  | CX9 | 2.355,0 | m2 | 1,2W/m2 | 2,83 | 0,65 | 1,84 | 0,8 | 2,3 |  |
|  | CC2 | 32 | m2 | 30W/m2 sàn | 0,96 | 0,65 | 0,63 | 0,8 | 0,78 |  |
|  | CC3 | 128 | m2 | 30W/m2 sàn | 3,84 | 0,65 | 2,49 | 0,8 | 3,12 |  |
|  | CS đường | 31 | bóng | 125w/bóng | 3,87 | 0,65 | 2,52 | 0,8 | 3,2 |  |
|  | Tổng |  |  |  |  |  |  |  | 451,5 |  |
|  | LK13 | 11 | hộ | 3kw/hộ | 33 | 0,75 | 24,75 | 0,8 | 30,9 |  |
|  | LK14 | 17 | hộ | 3kw/hộ | 51 | 0,75 | 38,25 | 0,8 | 47,81 |  |
|  | LK15 | 16 | hộ | 3kw/hộ | 48 | 0,75 | 36 | 0,8 | 45 |  |
|  | LK16 | 9 | hộ | 3kw/hộ | 27 | 0,75 | 20,25 | 0,8 | 25,31 |  |
|  | LK17 | 15 | hộ | 3kw/hộ | 45 | 0,75 | 33,75 | 0,8 | 42,18 |  |
| TRẠM BA SỐ 2 | BT1 | 5 | hộ | 5kw/hộ | 25 | 0,75 | 18,75 | 0,8 | 23,44 |  |
|  | BT2 | 13 | hộ | 5kw/hộ | 65 | 0,75 | 48,75 | 0,8 | 60,94 |  |
|  | BT3 | 11 | hộ | 5kw/hộ | 55 | 0,75 | 41,25 | 0,8 | 51,56 |  |
|  | TMDV1 | 3.960 | m2 | 30w/m2 | 118,8 | 0,75 | 89,1 | 0,8 | 113,37 | 1X550 |
|  | TMDV2 | 2.320 | m2 | 30w/m2 | 69,6 | 0,75 | 52,2 | 0,8 | 65,2 |  |
|  | TMDV3 | 775 | m2 | 30w/m2 | 23,25 | 0,75 | 17,43 | 0,8 | 21,79 |  |
|  | CX7 | 307,0 | m2 | 1,2w/m2 | 0,37 | 0,65 | 0,24 | 0,8 | 0,29 |  |
|  | CX10 | 1760,0 | m2 | 1,2w/m2 | 2,11 | 0,65 | 1,37 | 0,8 | 1,72 |  |
|  | CC1 | 283 | m2 sàn | 30W/m2 sàn | 8,49 | 0,65 | 5,52 | 0,8 | 6,89 |  |
|  | CC4 | 32 | m2 sàn | 30W/m2 sàn | 0,96 | 0,65 | 0,63 | 0,8 | 0,78 |  |
|  | CS đường | 13 | bóng | 125w/bóng | 1,62 | 0,65 | 1,06 | 0,8 | 1,32 |  |
|  | TỔNG |  |  |  |  |  |  |  | 538 |  |
| Tổng công suất tiêu thụ điện |  | 989,5 | 1050 |

Tổng công suất tiêu thụ điện của toàn bộ khu vực quy hoạch: P  = 989,5 (KVA)

Tổng công suất trạm biến áp tính toán: P  = 1005 (KVA ) (Công suất này chưa tính các công trình khác ngoài khu vực ... Với các khu vực khác ngoài phạm vi quy hoạch chi tiết cần lắp đặt thêm trạm biến áp theo nhu cầu sử dụng điện) tại khu vực quy hoạch đặt 2 trạm BA có công suất 500 KVA và 550KVA

- Xác định nguồn cấp, vị trí quy mô các trạm phân phối:

+ Nguồn cấp: Hiện nay, tại vị trí đã có đường dây trung thế 35 KV chạy qua. Dự kiến đây sẽ là nguồn cấp điện của khu đất quy hoạch. Hệ thống điện trung thế sẽ cấp điện cho 2 trạm biến áp 35/0,4KV xây mới và cấp điện cho toàn khu vực quy hoạch (Công suất trạm theo bảng tính toán ở trên).

+ Vị trí: Trạm biến áp được chọn đặt gần trung tâm phụ tải, gần đường giao thông để tiện thi công và quản lý. Vị trí, công suất trạm biến áp trong bản vẽ sẽ được xác định cụ thể ở giai đoạn thiết kế kỹ thuật sau tuỳ thuộc vào quy mô tính chất và mặt bằng bố trí công trình trong từng ô đất xây dựng đó.

- Mạng lưới đường dây trung thế, hạ thế: Lưới điện hạ áp gồm các tuyến cáp đi nổi 0,4KV suất phát từ các lộ ra của trạm biến áp hạ áp 35/0,4 KV đến các tủ điện tổng để phân phối cho các khu nhà.

- Mạng lưới chiếu sáng đô thị:

+ Chiếu sáng đường: Mạng điện chiếu sáng được thiết kế riêng biệt với hệ thống cấp điện sinh hoạt và được điều khiển bật, tắt đèn bằng tủ điều khiển tự động. Đối với các tuyến đường trong đô thị quy hoạch có bề rộng lòng đường lớn nhất là 22m vì vậy các tuyến đường trong đô thị bố trí đèn một bên, khoảng cách cột tính toán là 25-30m, các vỉa hè đường được tổ chức chiếu sáng chung với chiếu sáng đường; Nguồn điện: ~380/220V cấp cho các tủ chiếu sáng sẽ lấy từ 1 lộ trong tủ phân phối điện hạ thế của các trạm biến thế gần nhất; Dây dẫn:  dùng hệ thống dây dẫn đi ngầm.

+ Chiếu sáng vườn hoa và cảnh quan: Chiếu sáng cho các khu vực trên sẽ sử dụng loại đèn sân vườn chùm cầu  bóng M120W D400 và một số tuyến sẽ sử dụng đèn bóng M80W. Nguồn cấp cho các tuyến đèn trên sẽ lấy tại các tủ chiếu sáng tự động và cấp theo các lộ độc lập.

Tuy nhiên do đường dây 35KV chạy qua chính giữa khu đất ở vị trí bố trí khu Trung tâm Thương mại Dịch vụ 6 tầng vì vậy để đảm bảo hành lang an toàn lưới điện và có thể bố trí được khu thương mại dịch vụ, đề xuất di dời hệ thống cột gồm 3 cột điện và đường dây 35KV đến vị trí mới bám dọc trục đường tránh 4C và ngoài khu đất quy hoạch.

Bảng thống kê mạng lưới cấp điện

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trạm biến áp 35/0,4KV | Trạm | 2 |
| 2 | Cáp trung thế đi nổi 35KV | Km | 1,039 |
| 3 | Cáp hạ áp đi ngầm (0,4KV) | Km | 2,486 |
| 4 | Tủ phân phối khu vực | Tủ | 8 |
| 5 | Cáp điện chiếu sáng đi ngầm | Km | 2,365 |
| 6 | Tủ điều khiển chiếu sáng | Tủ | 8 |
| 7 | Bóng đèn cao áp chiếu sáng đường | Bộ | 44 |
| 8 | Đèn chùm chiếu sáng khu công viên và phố đi bộ | Bộ | 42 |
| 9 | Di chuyển đường dây 35KV (cột và dây ) | cột | 5 |

5.5. Xác định nhu cầu và mạng lưới thông tin liên lạc( xem QH-05);

- Hiện trạng: Khu vực quy hoạch chưa có hệ thống thông tin liên lạc (hữu tuyến) phục vụ dân sinh; Tuy nhiên do nằm trong vùng gần trung tâm thị trấn Mèo Vạc vì vậy mọi thông tin liên lạc đều thực hiện tốt qua mạng vô tuyến không dây.

- Giải pháp thiết kế: Duy trì sử dụng hệ thống cung cấp dịch vụ của các nhà mạng đang cung cấp hiện nay, căn cứ nhu cầu sử dụng các nhà mạng sẽ có giải pháp cung cấp phù hợp.

Bảng tổng hợp nhu cầu thông tin liên lạc

| TT | Loại đất | Quy mô | Đơn vị | Chỉ tiêu (lines/100m2) | Nhu cầu (line) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.1 | Đất dân dụng |  |  |  |  |
|  | Đất ở |  |  |  |  |
|  | Đất ở mật độ cao | 2,58 | ha | 2 | 5,16 |
|  | Đất ở mật độ thấp | 1,33 | ha | 2 | 2,66 |
| I.2 | Đất công cộng |  |  |  |  |
|  | Đất công cộng | 0,14 | ha | 2 | 0,28 |
| I.3 | Đất dịch vụ, Thương mại, du lịch | 0,71 | ha | 2 | 1,42 |
| III | Tổng |  |  |  | 9,52 |

##### Giải pháp thiết kế mạng lưới thông tin liên lạc:

Nguồn cấp: Nguồn cấp được lấy từ hệ thống cáp thông tin liên lạc từ thị trấn Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

Các loại hình dịch vụ Viễn thông: Khu vực sẽ được đầu tư đồng bộ hệ thống viễn thông với các dịch vụ viễn thông tiên tiến hiện đại, sử dụng phương thức truy nhập cáp quang và cáp đồng, với chất lượng dịch vụ cao, trên nền băng thông rộng, tốc độ cao, như:

Internet tốc độ cao.

Thông tin di động 3G, 4G.

Video Conference, IP Tivi.

Kênh thuê riêng tốc độ cao.

Mạng riêng ảo VPN.

Mạng lưu trữ dự liệu SAN.

Dịch vụ LAN thông suốt.

Các dịch vụ ứng dụng công nghệ IP Contact center.

Tuyến ống Viễn thông:

Tuyến ống trên hè dùng loại HDPE D105/80mm chôn sâu 0,4m so với mặt cốt nền tự nhiên.

Tuyến ống qua đường có xe ôtô qua lại dùng loại ống HDPE d105/80mm chôn sâu 0,3 m so với mặt cốt nền tự nhiên.

Ống nhựa loại HDPE D105/80mm được sử dụng là loại đảm bảo các thông số, tiêu chuẩn kỹ thuật của ống theo quy định tiêu chuẩn Ngành TC.VNPT - 06:2003.

Bể cáp Viễn thông:

Tại các vị trí tuyến đi vào các đường nhánh phụ, cần bố trí các bể cáp tấm đan dọc hè nối các khoảng ống, từ 60 - 80m bố trí 1 bể.

Tại các đường trục chính và vị trí giao giữa các tuyến ống tại các ngã 3, ngã 4 trong khu vực cần bố trí bể cáp loại 2 đan và 3 đan vuông hè.

Cáp quang:

Sử dụng cáp quang đơn mode phi kim loại có dung lượng từ 4 sợi đến 24 sợi được bảo vệ trong ống UPVC D34mm.

Sử dụng cáp quang kéo cống đơn mode phi kim loại.

Tủ hộp, măng sông cáp: Bố trí khoa học, thuận tiện cho khai thác, bảo dưỡng và đảm bảo mỹ quan.

Bảng thống kê khối lượng thông tin liên lạc

| STT | HẠNG MỤC | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Tủ cáp thông tin | tủ | 1 |
| 3 | Cáp thông tin | km | 2,36 |

5.6. Xác định lượng nước thải, rác thải; mạng lưới thoát nước; vị trí, quy mô các công trình xử lý nước bẩn, chất thải ( xem QH-06).

- Cơ sở thiết kế: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng QCXDVN - 01

– 2008; Thoát nước - Mạng lưới bên ngoài và công tình (Tiêu chuẩn thiết kế TCXD 51:2006).

- Xác định lượng nước thải: Tổng lưu lượng nước thải được tính toán bằng 90% lưu lượng nước cấp sinh hoạt.

Bảng tính toán lưu lượng nước thải

| TT | Nhu cầu | Diện tích | Dân số | Tiêu chuẩn | Lưu lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m2) | (người) | lít/ng | m3 |
| 1 | Nước sinh hoạt (Qsh) |  | 1.000 | 120 | 120,0 |
| 2 | Nước thải sinh hoạt |  |  | 90%Qsh | 108,0 |
| 3 | Rò rỉ+dự phòng (Qrr) |  |  | 10% | 10,8 |
| 4 | Tổng nước thải sinh hoạt |  |  |  | 118,8 |

Ngày dùng nước max: Chọn K = 1,3

Qngày max = 118,8 x 1,3 = 154,4 (m3/ngày)

Tổng lưu lượng nước thải được làm tròn 155 m3 /ngày đêm.

- Giải pháp thiết kế, vị trí, quy mô công trình:

+ Cống thoát nước thải được thiết kế chung với đường ống thoát nước mưa. Nước thải sinh hoạt từ các công trình công cộng, nhà biệt thự các nhà liền kề được xử lý cục bộ trước khi thoát ra hệ thống thoát chung của khu vực. Do quy mô của khu vực đô thị trong phạm vi quy hoạch nhỏ nên không thiết kế hệ thống thoát nước thải riêng biệt (phù hợp hơn trong điều kiện thực tế hiện nay).

+ Đường cống thoát nước được thiết kế theo nguyên tắc tự chảy, tận dụng tối đa điều kiện địa hình để đặt ống; Nối các cống có tiết diện khác nhau tại các giếng thăm theo kiểu nối ngang đỉnh cống.

+ Mạng lưới thoát nước sử dụng cống, rãnh hộp xây đá hộc tiết diện 1000x1200; 800x1000 và 600x800.

+ Các hố ga trên mạng lưới được xây dựng tại những điểm rãnh thoát  thay đổi hướng, thay đổi tiết diện, độ dốc. Trên các đoạn ống đặt thẳng, theo một khoảng cách nhất định, xây dựng các hố ga có khoảng cách tuỳ thuộc vào kích cỡ đường kính rãnh. Hố ga bằng bê tông cốt thép hoặc xây đá hộc, gạch,

Bảng khối lượng thoát nước thải

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rãnh hộp 600x800 | m | 494 |
| 2 | Rãnh hộp 800x1000 | m | 1.633 |
| 2 | Rãnh hộp 1000x1200 | m | 1.327 |
| 3 | Cửa xả | cái | 2 |
| 4 | Hố ga | cái | 45 |
| 5 | Giếng thu hàm ếch | cái | 52 |
| 6 | Cống qua đường | m | 168 |

- Xác định lượng rác thải:

Bảng nhu cầu thu gom chất thải rắn

| STT | Thành phần CTR | Tiêu chuẩn | Số lượng (người) | Nhu cầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CTR sinh hoạt | 1,1 kg/ng/ngđ. | 1.000 | 1,1 T/ngđ |
| 2 | CTR công cộng | 20% |  | 0,22 T/ngđ |
| 3 | Tổng cộng |  |  | 1,32 T/ngđ |

Tiêu chuẩn thải chất thải rắn là 1,3 kg/người/ngày đêm.

Chất thải rắn được tổ chức phân loại từ nguồn phát sinh thành hai loại chính là:

CTR vô cơ: Kim loại, thuỷ tinh, chai nhựa, bao nilon...được thu gom để tái chế nhằm thu hồi phế liệu và giảm tải cho các khu xử lý CTR. Các loại này được định kỳ thu gom.

CTR hữu cơ: Thực phẩm, rau, quả, củ, phế thải, lá cây...được thu gom hàng ngày và vận chuyển đến trạm trung chuyển.

Vị trí thu gom: Bố trí các thùng thu gom CTR bằng nhựa có nắp đậy tại các khu nhà ở, các đường dạo... với cự ly  50m/thùng để tiện cho việc bỏ rác của người dân và du khách.

- Mạng lưới thoát nước mưa:

+ Nguyên tắc thiết kế: Sử dụng hệ thống thoát nước mưa chung với hệ thống thoát nước thải; Tận dụng địa hình trong quá trình vạch mạng lưới thoát nước đảm bảo thoát nước triệt để trên nguyên tắc tự chảy; Mạng lưới thoát nước có chiều dài các tuyến rãnh thoát nước ngắn nhất, đảm bảo thời gian thoát nước mặt là nhanh nhất; Hạn chế giao cắt của hệ thống rãnh thoát nước với các công trình ngầm khác trong quá trình vạch mạng lưới; Độ dốc rãnh thoát nước cố gắng bám sát địa hình để giảm độ sâu chôn cống, đảm bảo điều kiện làm việc về thuỷ lực cũng như giảm khối lượng đào, đắp cống.

+ Giải pháp thiết kế: Khu vực nghiên cứu là địa hình miền núi nên việc thoát nước chủ yếu theo tự nhiên, trên nguyên tắc tự chảy. Phân chia các lưu vực thiết kế, thoát chủ yếu theo các vệt tụ thuỷ và về các cửa xả; Nước mưa từ các lưu vực được thu gom vào hệ thống rãnh nắp đan thoát nước BxH = 600x800 (khu vực nội bộ công trình); BxH =800x1.000 đường nội khu và dồn về trục cống chính BxH = 1.000x1.200 được bố trí dọc theo mạng đường tránh 4C, điểm cuối cùng thoát ra phía nhà khách sạn 5 tầng cả 2 bên nhà; Các cống ngang qua đường có tiết diện D800- D1200. Được bố trí trên đường tại những nơi đi qua các vệt tụ thủy chính để đảm bảo thoát nước. Đỉnh cống ngang được chôn sâu tối thiểu 0,7m so với mặt đường; Mương nắp đan được xây bằng gạch đá…, nắp đan bằng bê tông cốt thép tiết diện từ BxH=600x800; BxH=800x1.000 đến BxH=1.000x1.200; Các hố ga được bố trí dọc theo các tuyến mương nắp đan tùy theo độ dốc dọc đường, giếng thu hàm ếch thu nước bố trí 30m/giếng theo chiều dài đường giao thông phần có cống thoát nước.

6. Đánh giá môi trường chiến lược ( xem QH-13):

6.1. Đánh giá hiện trạng môi trường về điều kiện địa hình; các vấn đề xã hội, văn hoá, cảnh quan thiên nhiên;

- Hiện trạng môi trường về điều kiện địa hình.

+ Môi trường không khí: Trong khu vực lập quy hoạch chủ yếu là trồng cây rau mầu nên môi trường không khí tương đối trong lành, hiện nguồn gây ô nhiễm không đáng kể.

+ Môi trường nước: Nguồn nước mặt trực tiếp thẩm thấu vào đất.

+ Môi trường đất: Môi trường đất chỉ có hiện tượng phân hủy của lá cây và cây khô.

- Các vấn đề xã hội, văn hoá, cảnh quan thiên nhiên: Trong khu vực triển khai quy hoạch chủ yếu là đất trồng cây hoa màu; Dân cư thưa thớt, phần đất ở không đáng kể có tổng số 5 hộ dân cùng sinh sống chủ yếu sống bằng nghề nông. Mật độ cư trú thấp, đời sống thu nhập không cao. Dân số hiện có là 16 người. Trong đó ở độ tuổi lao động là 8 lao động. Tuy nhiên số lao động bị ảnh hưởng do mất đất sản xuất khá lớn.

6.2. Phân tích, dự báo những tác động tích cực và tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường; đề xuất hệ thống các tiêu chí bảo vệ môi trường để đưa ra các giải pháp quy hoạch không gian, kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật tối ưu cho khu vực quy hoạch;

- Căn cứ Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 24/2/2015 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Hướng dẫn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các đồ án quy hoạch xây dựng số 10/2000/TT-BXD ngày 08/8/2000 của Bộ Xây dựng.

- Dự báo đánh giá tác động xấu đối với môi trường:

+ Phát triển dân số: Sự ảnh hưởng của sự gia tăng phát triển dân số sẽ tác động đến môi trường nước do chất thải sinh hoạt của cư dân đô thị. Dân số tăng lên kéo theo sự tăng mạnh về nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu (điện, than, xăng, dầu...) làm gia tăng tải lượng phát thải các chất ô nhiễm vào khí quyển và ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí đô thị. Trong các hoạt động sinh hoạt, quá trình đốt cháy nhiên liệu hoá thạch (đun nấu) là quá trình phát thải nhiều tác nhân gây ô nhiễm với tải lượng phát thải tuỳ theo khối lượng và chủng loại nhiên liệu sử dụng. Nhưng chỉ có khả năng gây ô nhiễm không khí cục bộ trong từng phòng hoặc trong từng hộ gia đình của các khu dân cư, ít ảnh hưởng đến môi trường chung. Sự gia tăng dân số đô thị cũng kéo theo sự gia tăng cường độ tiếng ồn sinh hoạt trong khu vực dân cư, khu TDTT, ô nhiễm nhất chủ yếu là CO, CO2, NO, NO2, SO2, khói, tro, bụi... Hệ thống đường giao thông sau khi hình thành cũng là một nguồn gây ô nhiễm về không khí và tiếng ồn khá lớn cho khu vực. Việc hoàn thiện các tuyến đường sẽ có tác động nhất định đến tuyến thoát nước của toàn khu vực. Vì vậy trong khi xây dựng cụ thể, cần phải tính toán đến việc ảnh hưởng dòng chảy của các tuyến này và có biện pháp xử lý thích hợp.

+ Các chất thải: Nước bẩn sinh hoạt của các cư dân trong đô thị là một trong những nỗi lo lớn về môi trường. Tuy nhiên nếu có biện pháp quản lý và xử lý tốt thì sẽ giảm thiểu được nhiều nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Khi đô thị phát triển thì chất thải rắn là một trong những vấn đề cần quan tâm nhất. Việc thu gom và xử lý chất thải rắn không đúng quy cách sẽ tác động rất lớn tới môi trường nước khu vực. Nếu lượng chất thải rắn được thu gom không hết sẽ tồn tại ở nhiều khu vực khác nhau trong đô thị, nhất là ven các đường kè bên suối. Việc phân huỷ rác (đặc biệt là chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ) sẽ làm tăng mức độ ô nhiễm BOD trong nguồn nước mặt. Việc tăng dân số và trở thành một khu dân cư đô thị, dịch vụ và du lịch sẽ làm tăng lượng phát thải chất thải rắn và chất thải sinh hoạt hàng ngày.

Đặc biệt khi triển khai thực hiện dự án cũng không tránh khỏi được những tác động sau:

- Ô nhiễm do bụi đất, đá… tác động trực tiếp đến công nhân thi công công trình và các công trình hiện có ở xung quanh khu vực.

- Ô nhiễm khói thải từ các phương tiện vận tải và thi công.

- Ô nhiễm tiếng ồn do phương tiện vận tải và máy thi công gây ra.

- Ô nhiễm nước thải sinh hoạt của công nhân trực tiếp thi công, từ các khu tập kết vật liệu.

- Tai nạn lao động có thể xảy ra với công nhân trong quá trình xây dựng.

- Chất thải rắn như: Đất, đá, cát, cốt pha, sắt thép vụn trong quá trình thi công xây dựng.

Thực tế tác động trên là tất yếu và khó tránh khỏi của dự án và công trường xây dựng. Tuy nhiên chủ đầu tư, ban quản lý và đơn vị thi công cần áp dụng các biện pháp để hạn chế tích cực nhằm giảm nhẹ ô nhiễm tới môi trường và có biện pháp bảo vệ sức khỏe và an toàn lao động cho công nhân và nhân dân quanh vùng.

6.3. Đề ra các giải pháp cụ thể giảm thiểu, khắc phục tác động đến môi trường đô thị khi triển khai thực hiện quy hoạch;

- Thực hiện tốt các quy định pháp quy về bảo vệ môi trường;

- Xây dựng hệ thống quản lý, thu gom và xử lý nước bẩn, chất thải rắn tại các khu dân cư. Kiểm tra và có biện pháp xử lý, ngăn ngừa các nguồn gây ô nhiễm trong khu vực đô thị;

- Tăng cường tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của nhân dân về vấn đề vệ sinh môi trường và ý thức bảo vệ môi trường;

- Đề xuất hệ thống các tiêu chí bảo vệ môi trường để đưa ra các giải pháp quy hoạch không gian, kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật tối ưu cho khu vực quy hoạch: Trên cơ sở các tiêu chí bảo vệ môi trường phương án quy hoạch đã đưa ra các giải pháp quy hoạch không gian, kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật tối ưu cho khu vực quy hoạch.

- Với công tác thi công: Với phương án là tôn trọng cảnh quan thiên nhiên, tránh phá vỡ nhiều đến môi trường. Hệ thống rác thải được thu gom tại từng địa điểm và tập kết tại khu vực thu gom chung của khu vực.

- Trong quá trình thi công để đảm bảo không ảnh hưởng xấu đến môi trường xung quanh, đơn vị thi công công trình cần có những biện pháp thi công như sau:

+ Xây dựng hàng rào mềm cách ly khu vực xây dựng với môi trường xung quanh.

+ Hạn chế vận chuyển nguyên vật liệu vào các giờ cao điểm, tập kết nguyên vật liệu hợp lý vào các vị trí thuộc phạm vi xây dựng và thuận tiện cho công tác thi công.

+ Che chắn vật liệu san lấp trong quá trình vận chuyển cũng như những khu vực phát sinh bụi và tưới nước để hạn chế khả năng khuyếch tán bụi ra môi trường xung quanh, tưới nước đường vận chuyển trên công trường trong mùa khô để giảm lượng bụi trong không khí, nhất là trong điều kiện thi công có nắng nóng kéo dài.

Các giải pháp thi công cần được lựa chọn tránh ảnh hưởng đến môi trường khu vực. Một số giải pháp được kiến nghị áp dụng như sau:

- Thi công  và hoàn chỉnh các phần việc trên từng khu vực một.

- Các phương tiện vận chuyển không được chất tải quá thùng xe và phải có bạt che đậy theo quy định.

- Tưới nước mặt đường những nơi có phương tiện vận chuyển chạy qua.

- Không sử dụng thiết bị thi công quá thời hạn để tránh gây ô nhiễm không khí và tiếng ồn quá lớn.

- Trong khi thi công, các công việc làm đất, trộn bê tông sẽ phát sinh rất nhiều bụi cần phải tưới nước trên bề mặt để giảm thiểu tối đa ô nhiễm. Vật liệu xây dựng rời nhất là xi măng phải để trong các kho kín.

- Trong khi thi công, các phương tiện máy móc gây tiếng ồn lớn phải hoạt động thận trọng để khỏi ảnh hưởng tới các khu vực dân cư xung quanh và các cơ quan, trường học. Tại các khu vực không bằng phẳng, các phương tiện xe vận chuyển phải giảm tốc độ đảm bảo an toàn.

- Khu trộn bê tông: Các thống kê cho thấy mức độ tiếng ồn lớn nhất ở khoảng cách 15m là 90DBA và mức độ tiếng ồn ở khoảng cách xa hơn có thể xác định bằng cách sử dụng quy luật: Cứ 6DBA cho 2 lần khoảng cách, nếu trộn bê tông hoạt động trong phần lớn thời gian trong ngày thì nên bố trí ít nhất là 150m cách đối tượng bị ảnh hưởng.

- Công tác đất: Công tác thi công yêu cầu một số chủng loại máy móc như: Máy xúc, máy ủi, xe tải… Mỗi loại có thể gây ra độ ồn tới 90DBA ở khoảng cách 15m. Hạn chế hoạt động cùng một lúc nhiều máy có khả năng gây ồn lớn.

- Nâng cao việc quản lý chất lượng xây dựng cũng như việc bảo hộ lao động đúng với quy định, hạn chế tối đa các tai nạn lao động xảy ra.

Dù tác động trên là tất yếu và khó tránh khỏi trên các công trường xây dựng nhưng việc thực hiện các biện pháp phòng chống ô nhiễm phải được thực hiện triệt để sao cho Dự án từ khi triển khai đến khi hoàn thành luôn góp phần cải tạo điều kiện vi khí hậu, nâng cao chất lượng môi trường quanh vùng

- Các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến tình hình kinh tế xã hội bằng cách giải quyết việc làm mới đối với đối tượng bị tác động:

- Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm khí thải: Việc trồng cây xanh cách ly cũng là biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí toàn khu dân cư.

- Các biện pháp giảm thiểu tác động đối với môi trường nước: Đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải để đảm bảo xử lý toàn bộ nước thải phát sinh không làm ô nhiễm môi trường. Nước thải trong khu dân cư sẽ được xử lý đạt tiêu chuẩn loại A trước khi thải ra sông suối.

6.4. Lập kế hoạch giám sát môi trường về kỹ thuật, quản lý và quan trắc môi trường:

- Xây dựng hệ thống quan trắc môi trường đồng bộ để hỗ trợ các quyết định về quy hoạch và quản lý.

+ Chương trình giám sát chất lượng môi trường là một trong những phần quan trọng để giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Thông qua các diễn biến về chất lượng môi trường sẽ giúp các nhà quản lý môi trường thành lập những chính sách và quy định phù hợp nhằm ngăn chặn hoặc giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

7. Dự kiến tổng mức đầu tư:

Tổng mức đầu tư của quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Cao Nguyên đá huyện Mèo Vạc được khái toán theo tập suất vốn đầu tư xây dựng và các định mức đơn giá xây dựng công trình tại thời điểm như sau:

7.1 Xây dựng công trình:

| STT | Hạng mục | Đơn vị tính | Khối lượng | Đơn giá (Triệu đồng/đvt) | Kinh phí (Triệu đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Chuẩn bị kỹ thuật |  |  |  |  |
| I | San nền |  |  |  |  |
| 1 | San nền: Đào | m3 | 64.526 | 0,025 | 1.613.15 |
| 2 | San nền: Đắp | m3 | 206.969 | 0,020 | 4.139,38 |
| 3 | Đất Vận chuyển về đắp | m3 | 142.443 | 0,040 | 5.697,72 |
|  | Cộng |  |  |  | 11.450,25 |
| II | Thoát nước mưa |  |  |  |  |
| 1 | Cống hộp KT 600 x 800 | m | 494 | 0,65 | 321,10 |
| 2 | Cống hộp KT 800 x 1.000 | m | 1.433 | 0,85 | 1.218,00 |
| 3 | Cống hộp KT 1.000 x 1.200 | m | 1.327 | 0,95 | 1.260,65 |
| 4 | Cống qua đường | m | 168 | 1.200 | 201,60 |
| 5 | Giếng kỹ thuật (hố ga) | Cái | 45 | 1,50 | 67,50 |
| 6 | Miệng xả | Cái | 2 | 3,0 | 6,00 |
|  | Cộng |  |  |  | 3.074,85 |
| III | Hệ thống kè |  |  |  | 8.500,00 |
| 1 | Kè bê tông | m | 280 | 15 | 4.200,00 |
| 2 | Kè đá | m | 380 | 5 | 1.900,00 |
| 3 | Kè đá cảnh quan mặt nước | m | 800 | 3 | 2.400,00 |
|  | Cộng A (I+II+III) |  |  |  | 23.025,10 |
| B | Quy hoạch Giao thông |  |  |  |  |
| 1 | Đường tránh QL 4C 14m+2x4m | m | 550,8 | 24,47 | 13.478 |
| 2 | Đường nội bộ 7,5m+2x6 | m | 739,0 | 20,21 | 14.935 |
| 3 | Đường 5,5m+2x3 | m | 111,3 | 13,74 | 1.529 |
| 4 | Đường dạo bộ 5m | m | 250,0 | 13,74 | 3.435 |
|  | Tổng |  |  |  | 33.377,00 |
| C | Quy hoạch cấp nước |  |  |  |  |
|  | Hệ thống đường ống cấp nước |  |  |  |  |
| 1 | Đường ống D50 | m | 1.791 | 0,15 | 268,65 |
| 3 | Đường ống D100 | m | 732 | 0,25 | 183,00 |
| 4 | Họng cứu hoả | Cái | 11 | 15,0 | 165,00 |
| 5 | Hố van chặn tuyến | Hố | 28 | 2,5 | 70,00 |
| 6 | Phụ kiện kèm theo | Bộ | 1 | 100 | 100,0 |
|  | Tổng |  |  |  | 787,25 |
| D | Quy hoạch cấp điện |  |  |  |  |
| 1 | Trạm biến áp số 1. Công suất 500 KVA | Trạm | 1 | 800 | 800,0 |
| 2 | Trạm biến áp số 2. Công suất 550 KVA | Trạm | 1 | 1.000 | 1.000,0 |
| 3 | Đường dây 35KV làm mới và di chuyển cột 35KV | m | 1.039 | 1, 0 | 1.039,00 |
| 4 | Đường dây 0,4 KV | m | 2.486 | 0,7 | 1.740,20 |
| 5 | Hệ thống Đường dây chiếu sáng | m | 2.363 | 0,15 | 345,45 |
| 6 | Cột điện + bóng chiếu sáng cao áp | Bộ | 44 | 15,0 | 660,00 |
| 7 | Cột điện + bóng chiếu sáng đường dạo bộ | Bộ | 42 | 10,0 | 420,00 |
|  | Cộng D |  |  |  | 6.004,65 |
| E | Vệ sinh môi trường |  |  |  |
| 1 | Hộp thu gom | cái | 30 | 0,5 | 15,00 |
|  | Cộng E |  |  |  | 15,00 |
| F | Thông tin liên lạc |  |  |  | 1.000,00 |
| 1 | Cáp thông tin và tủ trọn bộ | Bộ | 1 | 1.000,0 | 1.000,00 |
|  | Cộng A+B+C+D+E |  |  |  | 64.209,00 |

Kinh phí xây dựng Hạ tầng kỹ thuật: 64.209,00 triệu đồng

| STT | Hạng mục | Đơn vị tính (đvt) | Khối lượng | Đơn giá (Đồng/đvt) | Kinh phí (Đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Hạ tầng xã hội |  |  |  | 81.103,00 |
| I | Công trình Thương mại, dịch vụ, chuyên ngành | m2 | 15.591 | 5,0 | 77.955,00 |
| II | Công viên, cây xanh,TDTT | Sơ bộ |  |  | 1.500,00 |
| III | Công trình công cộng | m2 | 412 | 4,0 | 1.648,00 |
| B | Công trình nhà ở | m2 |  | Dân tự đầu tư | 0,00 |
|  | Nhà Liền kế | cái | 196 |  | 0,00 |
|  | Nhà Biệt thự | Cái | 29 |  | 0,00 |
|  | Cộng A+B |  |  |  | 81.103,00 |

Kinh phí xây dựng Hạ tầng xã hội: 81.103,00 triệu đồng

7.2. Phần bồi thường giải phóng mặt bằng:

Các hộ dân di dời để phục vụ dự án sau này sẽ dược cắm đất để tái định cư ổn định cuộc sống

| STT | Hạng mục | Đơn vị tính (đvt) | Khối lượng | Đơn giá (triệu/đvt) | Kinh phí (Triệu đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Di dời GP mộ | cái | 12 | 10,0 | 120,00 |
| 2 | Di chuyển 4 hộ dân ra | Hộ | 5 | 250,0 | 1.250,00 |
| 3 | Đền bù GPMB ( cây và hoa mầu trên đất + hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho các hộ dân) | ha | 9,2 | 2.040 | 18.768,00 |
| 4 | Chi phí khác | 5% |  |  | 1.000,00 |
|  | Tổng cộng |  |  |  | 21.138,00 |

Kinh phí đền bù GPMB: 21.138,00 triệu đồng

7.3. Chi phí tư vấn Quy hoạch chi tiết+ Lập dự án:

- Quy hoạch chi tiết theo dự toán được duyệt và HĐ 3 bên đã ký 512,463 triệu đồng.

- Lập dự án đầu tư xây dựng: 1.500,00 triệu đồng

Cộng chi phí tư vấn: 2.012,463 triệu đồng

7.4. Tổng kinh phí: 168.282,463 triệu đồng

8. Đề xuất giải pháp về vốn và tổ chức thực hiện:

Nguồn vốn thực hiện là nguồn vốn xã hội hóa: dự kiến 100% tương đương 168.282,463 triệu đồng.

8.1. Đề xuất giải pháp về vốn: Để đảm bảo nguồn vốn thực hiện cần có các giải pháp cụ thể để thu hút nguồn vốn xã hội hóa trong đó tập trung

Thứ nhất nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư, vận động xúc tiến đầu tư. Đa dạng hoá các kênh vận động, xúc tiến đầu tư thông qua các diễn đàn, các định chế tài chính. Coi trọng, phát huy vai trò của công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ, thông qua việc giữ ổn định môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc để các DN, nhà đầu tư đang hoạt động duy trì và mở rộng đầu tư, kinh doanh. Xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư; chủ  động tiếp cận, mời chào các nhà đầu tư; có ưu đãi đặc biệt đối với các tập đoàn kinh tế lớn, các nhà đầu tư có trình độ khoa học công nghệ cao và nguồn vốn rồi dào.

Thứ hai cần có các cơ chế chính sách tốt trong việc thu hút và sử dụng nguồn vốn xã hội hóa. Đặc biệt cần xây dựng một chiến lược và có cơ chế hiệu quả để xã hội hóa và huy động tối đa nguồn vốn các tổ chức, cá nhân vào tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, đảm bảo có được hệ thống luật pháp đầy đủ điều chỉnh các quan hệ đầu tư theo hình thức công khai, minh bạch về chính sách; Ưu đãi (về thuế, về đất đai, về tín dụng,...), quyền lợi, trách nhiệm của nhà đầu tư, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong quá trình nhà đầu tư thực hiện dự án.

Thứ  ba, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát loại bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp, đơn giản hóa thủ tục và quy trình giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh. Thực hiện mô hình một cửa giải quyết các thủ tục đầu tư; xây dựng chính quyền điện tử, trung tâm dịch vụ hành chính công để hỗ trợ doanh nghiệp... tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và ổn định.

Thứ tư, thực hiện tốt việc xây dựng và thực hiện kế hoạch đầu tư theo thứ tự ưu tiên, có trọng tâm, trọng điểm. Tăng cường hiệu quả quản lý, giám sát đầu tư, nhất là đầu tư công. Tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung kịp thời các văn bản liên quan đến quản lý đầu tư công. Chú trọng, tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát cộng đồng trong hoạt động quản lý đầu tư công. Thực hiện tốt phân cấp quản lý đầu tư, gắn với tăng cường đội ngũ cán bộ, nâng cao năng lực của cán bộ trong công tác quản lý đầu tư; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức trong công tác quản lý, giám sát đầu tư vào khu vực quy hoạch.

8.2. Tổ chức thực hiện:

Đại diện chủ đầu tư: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Mèo Vạc.

Tổ chức tư vấn lập đồ án quy hoạch: Trung tâm Quy hoạch Xây dựng trực thuộc Sở xây dựng Hà Giang.

Cơ quan thẩm định đồ án: Hội đồng thẩm định huyện Mèo Vạc.

Cơ quan cho ý kiến thống nhất về đồ án: Sở Xây dựng Hà Giang.

Cơ quan phê duyệt: UBND huyện Mèo Vạc (sau khi có ý kiến bằng văn bản của Sở Xây dựng).

Sau khi đồ án quy hoạch chi tiết khu đô thị mới cao nguyên đá huyện Mèo Vạc được phê duyệt UBND huyện sẽ chỉ đạo tổ chức công bố quy hoạch và giao cho các phòng ban chức năng của huyện tổ chức lập Dự án mời gọi, thu hút đầu tư bằng nguồn vốn xã hội hóa và đấu giá hoặc đấu thầu quyền sử dụng đất công khai minh bạch để cộng đồng nhân dân biết tham gia theo quy định.

BẢN VẼ A3 KÈM THEO