CÔNG TRÌNH

TRUNG TÂM VĂN HÓA THỊ XÃ LAGI

ĐỊA ĐIỂM: ĐƯỜNG THỐNG NHẤT – PHƯỜNG TÂN AN

THỊ XÃ LAGI – TỈNH BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

#### THUYẾT MINH

#### QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG

TỶ LỆ 1/500

CÔNG TRÌNH

TRUNG TÂM VĂN HÓA THỊ XÃ LAGI

ĐỊA ĐIỂM: ĐƯỜNG THỐNG NHẤT – PHƯỜNG TÂN AN

THỊ XÃ LAGI – TỈNH BÌNH THUẬN

| PHÊ DUYỆT UBND THỊ XÃ LAGI ĐƠN VỊ THỰC HIỆN C.TY TNHH THIẾT KẾ & XÂY DỰNG D.C Giám Đốc KTS. Nguyễn Duy Lộc | CƠ QUAN THẨM ĐỊNH PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THỊ XÃ LAGI CHỦ ĐẦU TƯ BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỊ XÃ LA GI Giám Đốc TRÁC XUÂN BÌNH |
| --- | --- |

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

- Thông tin chung

- Lý do & sự cần thiết lập quy hoạch

- Cơ sở pháp lý

VỊ TRÍ - ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - HIỆN TRẠNG

- Vị trí giới hạn và quy mô khu đất

- Điều kiện tự nhiên khu vực

- Hiện trạng khu vực

CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT

- Tính chất khu vực nghiên cứu lập quy hoạch

- Mục tiêu và yêu cầu phát triển đối với khu quy hoạch

- Quy mô thiết kế và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

ĐỀ XUẤT QUY HỌACH

- Cơ cấu tổ chức không gian

- Quy họach sử dụng đất

- Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

- Thiết kế đô thị

- Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật

- Chuẩn bị kỹ thuật

- Quy hoạch hệ thống giao thông – sân bãi .

- Quy họach mạng lưới cấp nước

- Quy họach mạng lưới cấp điện

- Quy hoạch mạng lưới thông tin liên lạc

- Quy họach mạng lưới thóat nước&vệ sinh môi trường

- Đánh giá tác động môi trường

- Khái toán kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

- Đề xuất các yêu cầu về quản lý quy hoạch xây dựng

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

MỞ ĐẦU

- THÔNG TIN CHUNG

  - Tên dự án :               LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500

TRUNG TÂM VĂN HÓA THỊ XÃ LAGI

Quy mô diện tích khu đất 1,5 ha

Địa điểm:  Đường Thống Nhất – Phường Tân An   – Thị xã LaGi

  - Cơ quan phê duyệt :                   UBND THỊ XÃ LAGI

  - Chủ đầu tư :            BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỊ XÃ LAGI

  - Cơ quan thẩm định:       PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THỊ XÃ LAGI

  - Cơ quan thỏa thuận:          SỞ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH THUẬN

- LÍ DO & SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH :

  - Trong giai đoạn xã hội ngày một phát triển, các hoạt động văn hóa luôn là một nhu cầu cần thiết, là món ăn tinh thần cho các cộng đồng dân cư. Thị xã La Gi sau nhiều năm nỗ lực phát triển nay đã là một đô thị khang trang, cuộc sống của người dân đã thay đổi nhiều, các sinh hoạt thường ngày cũng đa dạng hơn đòi hỏi các công trình phúc lợi, tiện ích, văn hóa xã hội cũng ngày một cần phải hoàn thiện hơn.

  - Trung tâm văn hóa thị xã La gi là một trong những hạng mục công trình hiện hữu của thị xã mang chức năng chăm sóc phục vụ đời sống văn hóa cho người dân nhưng hiện nay cơ sở vật chất thực tế của trung tâm chỉ đơn giản như một khu đất rộng để tổ chức các sự kiện văn hóa tại địa phương, công trình chính được xây dựng đã lâu hiện nay đã xuống cấp nhiều cần được đầu tư xây dựng hoăc cải tạo trùng tu cho phù hợp với sự phát triển chung của thị xã. Điều này đã được các cấp chính quyền thị xã hiện thực hóa với thông báo số 420/TB-UBND ngày 17/10/2018 của UBND thị xã La Gi trong đó dự án đầu tư xây dựng Trung tâm văn hóa thị xã La gi được thống nhất triển khai nhằm đáp ứng kịp thời cho nhu cầu sinh hoạt cộng đồng và phục vụ cho hoạt động vui chơi giải trí của cư dân ở thị xã La Gi. Khu vực sau khi xây dựng hình thành và đưa vào khai thác, sử dụng sẽ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, giải trí, học tập ... cho cộng đồng dân cư thị xã sẽ góp phần nâng cao dân trí, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã La Gi.

  - Việc lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 là bước cơ sở đầu tiên cần thiết để triển khai dự án đầu tư xây dựng Trung tâm văn hóa thị xã La Gi nhằm đảm bảo tính phù hợp, đồng bộ với các quy hoạch của khu vực, của thị xã, quy chế quản lý kiến trúc đô thị thị xã La Gi; hình thành cơ sở pháp lý cho việc triển khai các bước tiếp theo trong quá trình đầu tư xây dựng.

- CÁC CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH

          - Cơ sở pháp lý

- Luật Xây Dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/06/2014.

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/06/2009

- Nghị định số 37/2010/ NĐ-CP ngày 07/04//2010 của Chính Phủ v/v: Lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ v/v: Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

- Nghị định 72/2019/NĐ-CP ngày 20/08/2019 của Chính Phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 về lập, thẩm định và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn,

- Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 13/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Ban hành Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng, quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

- Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 của UBND Tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung thị xã La Gi đến năm 2035.

- Quyết định số 1666/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Chủ Tịch Ủy ban nhân dân Thị xã La Gi về việc Phê duyệt Đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Tây sông Dinh, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận;

- Thông báo số 420/TB-UBND của UBND thị xã La gi ngày 17/10/2018 thông báo kết luận của Chỉ tịch UBND Thị xã La Gi.

- Quyết định số 1105/2019/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2019 của Chủ Tịch UBND Thị xã La Gi v/v: phân khai kinh phí thực hiện các nhiệm vụ,dự án quy hoạch.

- Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2020 của Chủ Tịch UBND Thị xã La Gi v/v: Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm Văn hóa thị xã La Gi

          - Các nguồn tài liệu, số liệu

- Các tài liệu, số liệu hiện trạng và đồ án quy hoạch có liên quan đến khu quy hoạch do chủ đầu tư cung cấp.

- Bản đồ quy hoạch chung xây dựng Thị xã La Gi;

- Bản đồ đo đạc địa hình khu vực lập quy hoạch tỷ lệ 1/500;

VỊ TRÍ – ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - HIỆN TRẠNG

## VỊ TRÍ – GIỚI HẠN VÀ QUY MÔ KHU ĐẤT:

- Khu đất lập quy hoạch Trung tâm Văn hóa thị xã La Gi nằm trên đường Thống Nhất, phường Tân An, thị xã La Gi.

- Tứ cận tiếp giáp:

- Phía Bắc    : giáp khu dân cư, Hạt Quản lý đường bộ hiện hữu.

- Phía Nam   : giáp đường Lưu Hữu Phước hiện hữu.

- Phía Tây     : giáp đường Tạ Quang Bửu hiện hữu.

- Phía Đông  : giáp đường Thống Nhất hiện hữu.

- Sơ đồ vị trí  khu đất được minh họa trên bản đồ thị xã.

- Quy mô quỹ đất Khu trung tâm văn hóa thị xã theo Quy hoạch phân khu, tỷ lệ 1/2000 khu vực Tây sông Dinh, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận, đã được phê duyệt có tổng diện tích là 2,11ha. Trong đó bao gồm Khu đất hiện hữu đang sử dụng làm trung tâm văn hóa La Gi 1,57ha và phần đất tiếp giáp khoảng 0.54ha hiện là nhà làm việc Đội Thanh tra Giao thông số 4; Xí nghiệp 2 – Công ty CP Công trình Giao thông Bình Thuận.

- Quy mô khu đất lập quy hoạch theo nhiệm vụ đã được phê duyệt là khu đất  hiện hữu đang được sử dụng làm Trung tâm Văn hóa La Gi   1,57ha có ranh mốc xác lập theo hệ tọa độ VN2000 cụ thể như sau:

| TÊN MỐC | TỌA ĐỘ (m) | TÊN MỐC | TỌA ĐỘ (m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |
| M1 | 418034.44 | 1180911.08 | M14 | 418188.63 | 1180946.87 |
| M2 | 418074.84 | 1180932.11 | M15 | 418191.57 | 1180939.19 |
| M3 | 418088.57 | 1180939.32 | M16 | 418202.48 | 1180912.00 |
| M4 | 418096.79 | 1180943.53 | M17’ | 418218.95 | 1180869.55 |
| M5 | 418099.92 | 1180935.56 | M18’ | 418108.81 | 1180829.92 |
| M6 | 418102.78 | 1180928.55 | M19’ | 418101.63 | 1180832.51 |
| M7 | 418108.99 | 1180931.01 | M20’ | 418075.89 | 1180814.66 |
| M8 | 418120.11 | 1180935.40 | M21 | 418065.95 | 1180835.99 |
| M9 | 418131.38 | 1180939.83 | M22 | 418066.99 | 1180838.34 |
| M10 | 418145.64 | 1180945.50 | M23 | 418033.41 | 1180909.07 |
| M11 | 418159.56 | 1180950.96 | M1 | 418034.44 | 1180911.08 |
| M12 | 418171.77 | 1180955.75 |
| M13 | 418183.38 | 1180960.20 |

- Theo quy hoạch sử dụng đất của thị xã La Gi, khu đất hiện hữu có một phần phần đất thuộc quy hoạch lộ giới đường Lưu Hữu Phước, sau khi loại trừ quỹ đất còn lại thực hiện quy hoạch xây dựng khu Trung  tâm Văn hóa thị xã La Gi là 1,4815 ha được xác định theo ranh mốc cụ thể sau:

| TÊN MỐC | TỌA ĐỘ (m) | TÊN MỐC | TỌA ĐỘ (m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |
| M1 | 418034.44 | 1180911.08 | M13 | 418183.38 | 1180960.20 |
| M2 | 418074.84 | 1180932.11 | M14 | 418188.63 | 1180946.87 |
| M3 | 418088.57 | 1180939.32 | M15 | 418191.57 | 1180939.19 |
| M4 | 418096.79 | 1180943.53 | M16 | 418202.48 | 1180912.00 |
| M5 | 418099.92 | 1180935.56 | M17 | 418215.13 | 1180879.41 |
| M6 | 418102.78 | 1180928.55 | M18 | 418212.63 | 1180873.86 |
| M7 | 418108.99 | 1180931.01 | M19 | 418106.96 | 1180835.35 |
| M8 | 418120.11 | 1180935.40 | M20 | 418072.54 | 1180821.85 |
| M9 | 418131.38 | 1180939.83 | M21 | 418065.95 | 1180835.99 |
| M10 | 418145.64 | 1180945.50 | M22 | 418066.99 | 1180838.34 |
| M11 | 418159.56 | 1180950.96 | M23 | 418033.41 | 1180909.07 |
| M12 | 418171.77 | 1180955.75 | M1 | 418034.44 | 1180911.08 |

## ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC:

### Địa chất :

- Nằm trong khu dân cư hiện hữu, đã có các công trình xây dựng. Thềm đất khu vực theo báo cáo khảo sát địa chất tại khu vực (công trình Khối nhà trung tâm Văn hóa)  đến độ sâu 8m có các lớp đất từ trên xuống dưới cụ thể như sau:

- Lớp 1: Lớp thô vừa màu nâu-vàng- xám trắng, kết cấu chặt vừa; trạng thái chặt vừa.

- Lớp 2: Lớp Á Sét sạn sỏi,  màu xám xanh, trạng thái dẻo cứng – cứng; sạn – Sản phẩm phong hóa triệt để của Đá Granit thành cát sạn chặt cứng, trạng thái cứng chắc.

- Lớp 3: Lớp Cát, sạn, sét – màu xám – xám trắng; Sản phẩm phong hóa triệt để của đá Granit, trạng thái cứng chắc. Kết cấu cứng chặt;

- Lớp 4: Lớp đá Granit, phong hóa vừa; trạng thái cứng chắc. Kết cấu khối tảng;

- Qua đó cho thấy địa tầng khu vực tương đối ổn định và bề mặt các lớp đất phân bố tương đối bằng phẳng. Các lớp đất trong khu vực là các lớp đất tốt, đã trải qua quá trình nén chặt tự nhiên nên có cường độ chịu lực tương đối lớn, tính nén lún nhỏ, khả năng biến dạng nhỏ.

### Địa hình:

- Căn cứ bản vẽ hiện trạng khu đất: Khu đất nghiên cứu lập quy hoạch hiện hữu là khu trung tấm văn hóa cũ của thị xã nên có địa hình tòa tương đối bằng phẳng. Cote địa hình:  Hmax= 12.75m,  Hmin= 11.13m và hướng đổ dốc nền dốc từ phía trong ra đường Thống Nhất trong theo hướng Đông Nam – Tây Bắc.

- Nền khu đất hiện hữu tương đồng với tuyến đường Thống Nhất hiện hữu, độ chênh cote nhỏ

### Khí hậu – thuỷ văn :

- Theo niên giám thống kê của Tỉnh Bình Thuận, Thị xã La Gi thuộc vùng nhiệt đới gió mùa, ít mưa, nóng ẩm, ít bão, nắng nhiều, cường độ ánh sáng mạnh, khí hậu chia thành 2 mùa rõ rệt, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau.

- Nhiệt độ bình quân : 26,90C

- Lượng mưa trung bình hàng năm : 744mm

- Lượng bốc hơi trung bình năm     :1.320mm

- Gió với 2 hướng chính :

- Từ tháng 5 đến tháng 10 : gió Tây Nam – vận tốc trung bình : 2,4m/s

- Từ tháng 11 đến tháng 4 : gió Đông Bắc – vận tốc trung bình: 4,7m/s

## HIỆN TRẠNG:

- Hiện trạng sử dụng đất :

- Khu đất hiện hữu đang được sử dụng làm Trung tâm văn hóa thị xã.

- Các hạng mục công trình hiện hữu bao gồm:

  - Công trình chính hiện hữu trong khu đất là khối nhà dạng hội trường rộng khoảng 1.800 m2 nằm ở trung tâm khu đất được sử dụng phục vụ các sự kiện văn hóa cộng đồng. Bao quanh công trình là sân và lối đi diện tích 1393 m2 có kết cấu bằng beton kết nối với đường vào chính và vịnh vào xe của khu đất từ phía đường Thống Nhất

  - Đường vào khu dài khoảng 56 m với bề rộng đường vào 9,7m với kết cấu đồng nhất bằng beton (tổng diện tích 690m2).

  - Bao quanh khu đất là tường rào xây, cổng vào khu rộng 8m gồm một cổng chính mặt đường Thống Nhất sát cạnh là nhà bảo vệ diện tích 10m2và một cổng phụ rộng 4m mặt đường Tạ Quang Bửu.

- Phần đất còn lại trong hàng rào và bao quang công trình chính hiện hựu có diện tích 11.888m2 là đất trống, nền đất tương đồng với nền sân bãi hiện hữu

- Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:

- Là Khu trung tâm văn hóa thị xã hiện hữu nên khu đất đã có các đấu nối chung với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị chung của thị xã.

- Giao thông: Khu đất tiếp cận với ba tuyến đường hiện hữu của thị xã là đường Thống Nhất, đường Lưu Hữu Phước và đường Tạ Quang Bửu

- Cấp điện : Trong khu đã có nguồn cấp điện lưới quốc gia và hiện hữu đã có trạm biến áp riêng biệt .

- Thoát nước: Hiện hữu vẫn tiếu thoát tự nhiên thông qua khả năng tự thấm của đất nền và nước chảy tràn ra phía đường Thống Nhất và tiêu thoát theo hệ thống cống chung của thị xả chạy dọc vỉa hè của tuyến đường này.

- Cấp nước: hiện hữu trong khu có một giếng khoan. Hiện nay Thị xã cũng đã có hệ thống cấp nước sạch chạy dọc trên tuyến đường Thống Nhất .

- Đánh giá chung:

- Đất khu vực quy hoạch nằm độc lập với khu dân cư hiện hữu nên ít ảnh hưởng đến đời sống dân cư địa phương trong thời gian xây dựng.

- Các công trình hạ tầng, mạng lưới hạ tầng kỹ thuật đô thị hiện có tại khu vực đáp ứng cho việc thi công xây dựng.

- Nhìn chung, với các điều kiện về địa chất, khả năng kết nối với các tuyến giao thông chính liên khu vực, cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện hữu tại khu vực là những điều kiện cơ sở hết sức thuận lợi cho việc phát triển xây dựng công trình. Ngoài ra khu đất nằm trong thị xã nên các nguồn vật liệu, thiết bị, …sử dụng trong việc xây dựng công trình phong phú và thuận tiện.

CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT

- TÍNH CHẤT CỦA KHU VỰC NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH

- Trung tâm Văn hóa thị xã, phục vụ công đồng dân cư thị xã.

- MỤC  TIÊU & YÊU CẦU PHÁT TRIỂN ĐỐI VỚI KHU QUY HOẠCH:

- Mục tiêu:

- Xây dựng khu Trung tâm Văn hóa với đầy đủ các hạng mục tiện ích công cộng phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn thể mỹ của cộng đồng dân cư thị xã.

- Góp phần trong mục tiêu cải tạo bộ mặt đô thị và nâng cao đời sống văn hóa xã hội cho người dân.

- Làm cơ sở để quản lý xây dựng kiến trúc, cải tạo cảnh quan khu vực.

- Nhiệm vụ:

- Tổ chức không gian kiến trúc toàn khu phù hợp với đặc điểm tự nhiên và hiện trạng, tận dụng tối đa lợi thế địa hình khu đất, bố trí và kết nối hài hòa, thuận lợi giữa các khu chức năng nội bộ đồng thời hài hòa giữa các công trình hiện hữu và các công trình xây mới, xây dựng môi trường sinh hoạt thân thiện.

- Xác định chức năng, mật độ xây dựng, chiều cao xây dựng, hệ số sử dụng đất khoảng lùi công trình so với các tuyến giao thông, các quy định khác về kiến trúc cần thiết để tạo sự đồng bộ và cảnh quan toàn khu.

- Quy hoạch đầy đủ và đồng bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật; đáp ứng nhu cầu sử dụng trong giai đoạn hiện tại và dự kiến phát triển phù hợp với sự phát triển chung của toàn khu, đảm bảo cho khu vực phát triển bền vững; đề xuất các giải pháp phù hợp, kết nối tốt với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện hữu cũng như các hệ thống hạ tầng bên ngoài khu quy hoạch.

- QUY MÔ THIẾT KẾ & CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT :

    - Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính:

## Quy mô nghiên cứu lập quy hoạch:  1,57 ha

## Các khu chức năng và các chỉ tiêu chính dự kiến:

- Bố trí quỹ đất cho các khu chức năng trong khu đất để xây dựng các hạng mục tiện ích phục vụ cho các hoạt động của trung tâm văn hóa bao gồm: Khu nhà đa năng, khu trung tâm triển lãm, khu thư viện, căn tin, quản lý điều hành …

- Các chỉ tiêu kỹ thuật chính:

- Mật độ xây dựng gộp tối đa của các hạng mục trong khu trung tâm văn hóa là 40%.

- Các chỉ tiêu về tầng cao, khoảng lùi, chỉ tiêu đất công cộng, cây xanh từng khu vực tùy thuộc vào vị trí và chức năng cụ thể được xác định trong đồ án quy hoạch để phù hợp với không gian kiến trúc cảnh quan chung.

## Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật

| STT | Hạ Tầng Kỹ Thuật | Đơn vị | Chỉ tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cấp Nước |  |  |
|  | Công trình công cộng dịch Vụ | lít/m2 sàn/ngày đêm | 2 |
|  | Tưới cây | lít/m2 /ngày đêm | 3 |
|  | Rửa đường | lít/m2 /ngày đêm | 0,5 |
|  | Chữa cháy | Lít/ s | 15 |
| 2 | Thoát nước thải |  |  |
|  | Tỷ lệ thu gom nước thải | So với nước cấp | 90% |
| 3 | Rác thải | Tỷ lệ thu gom | 100% |
| 4 | Cấp Điện |  |  |
|  | Công trình | W/m2 sàn | 20-30 |
|  | Chiếu sáng đường | W/m2 | 1 |
|  | Công viên vườn hoa | W/m2 | 0,5 |

- Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật khác sẽ tham khảo các Quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan sẽ được liệt kê bên dưới

    - Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật hạ tầng đô thị được xây dựng trên các tiêu chuẩn – quy chuẩn tham khảo áp dụng:

- QCVN 01: 2021/BXD: Quy Chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy Hoạch Xây Dựng (ban hành kèm Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/05/2021 của BXD).

- QCVN 07:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị (ban hành kèm Thông tư sô 01/2016/TT-BXD ngày 01/ 02/ 2016 của BXD) .

- TCVN 4054:2005 - Đường ô tô – Tiêu chuẩn thiết kế

- TCXDVN 33: 2006   Cấp nước –mạng lưới đường ống và công trình – Tiêu chuẩn TK

- TCXDVN 333: 2005    Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và  kỹ thuật hạ tầng đô thị – Tiêu chuẩn TK.

- TCVN 9257:2012 - Quy hoạch cây xanh công cộng trong các đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 7957:2008:  Thoát nước – Mạng lưới và công trình bên ngoài

ĐỀ XUẤT QUY HOẠCH

- CƠ CẤU TỔ CHỨC KHÔNG GIAN :

  - Cơ sở và nguyên tắc thiết kế

- Căn cứ các chỉ tiêu, quy mô khu đất quy hoạch, hiện trạng và quy hoạch chung xây dựng của thị xã được duyệt để tổ chức không gian chi tiết hình thành khu vực theo các mục tiêu đã đề ra.

- Bố cục tổ chức các khu chức năng rõ ràng kết nối thuận lợi. Sử dụng hiệu qua quỹ đất. Hạn chế tối đa các tác động xấu đến môi trường tự nhiên. Đảm bảo các hệ thống kỹ thuật, cơ sở hạ tầng cho khu vực. Không gian kiến trúc toàn khu khi hình thành không chỉ mang tính   mỹ quan mà còn hài hòa với cảnh quan chung của thị xã.

  - Phương án tổ chức không gian kiến trúc khu vực :

- Phương án tồ chức không gian kiến trúc toàn khu hướng đến việc hình thành một không gian sinh hoạt phục vụ cộng đồng thân thiện với môi trường, hài hòa với cảnh quan khu vực, lưu giữ các công trình hiện có từ đó các ý tưởng phát triển không gian kiến trúc khu vực chủ yếu dựa trên tính kết nối liên hoàn công năng sử dụng các khu chức năng tạo thêm các điều kiện thuận lợi và có thể linh hoạt mở rộng không gian sinh hoạt khi cần thiết làm giàu thêm tính tiện ích cho các hoạt động trong khu. Trên cơ sở đó xây dựng bố cục tổng mặt bằng sử dụng đất toàn khu với ý tưởng chính như sau:

  - Trên cơ sở hiện trạng toàn khu, các công trình hạng mục hiện hữu sẽ giữ nguyên . các khu chức năng dự kiến phát triển trong khu sẽ bố trí trong quy đất trống dọc theo đường Lưu Hữu Phước và Thống Nhất áp sát nền của hạng mục công trình hiện hữu.

  - Tổ chức lối giao thông nội khu chính bao quanh các khu chức năng chạy thông suốt toàn khu vực và thông qua 2 cổng hiện hữu kết nối ra phía ngoài. Các phần đất còn lại dọc theo tuyến đường này tổ chức các bãi đậu xe và các mảng xanh công trình.

  - Tổ chức cảnh quan chung với các bố cục cây xanh, hoa cỏ và lối đi lót đá… hình thành các không gian ngoài trời đẹp sinh động đem lại các hiệu ứng cảnh quan cho khu vực

- Phương án tổ chức quy hoạch không gian kiến trúc toàn khu được thể hiện cụ thể trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất và có thể mô tả tổng quát như sau :

- Khu hiện hữu là khu trung tâm nơi diễn da các hoạt động văn hóa có quy mô lớn. Các khu chức năng còn lại bố trí liền kề cặp sát khu trung tâm theo hình chữ L dọc theo 2 tuyến đường Thống Nhất và Lưu Hữu Phước từ cổng chính vào trong theo thứ tự là quỹ đất xây dựng các khu chức năng phục vụ các hoạt động của trung tâm văn hóa.

- Đầu tiên là quỹ đất xây dựng khối nhà đa năng (đối diện lối vào chính), kế đến là quỹ đất cho khu trung tâm triển lãm (góc đướng Thống Nhất và Lưu Hữu Phước), tiếp đền là quỹ đất khu thư viện, cuối cùng là quỹ đất dịch vụ chung.

- Dọc theo ranh tường rào khu đất là hệ thống liên hoàn các mảng xanh vừa làm lớp cách ly vửa làm cảnh quan chung cho khu đất. Toàn bộ quỹ đất còn lại nằm giữa đường nội bộ và mảng xanh công trình được sử dụng làm bãi đậu xe.

- QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

- Không gian kiến trúc khu vực và viếc tổ chức bố trí các khu chức năng trong khu theo phương án đề xuất được thể hiện cụ thể trên các bản vẽ và cơ cấu sử dụng đất toàn khu được tóm tắt như sau:

| STT | KÝ HIỆU | LOẠI ĐẤT | DIỆN TÍCH (m2) | TỶ LỆ (%) | Mật độ XD (%) | TẦNG CAO (tầng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | RANH QUY HOẠCH | 14.815,76 | 100% |  |  |
| 1 | NDN | Khu nhà đa năng | 1.293,90 | 8,73% | 60% | 1-3 tầng |
| 2 | TTTL | Khu trung tâm triển lãm | 1.410,58 | 9,52% | 60% | 1-3 tầng |
| 3 | TV | Khu thư viện | 757,46 | 5,11% | 60% | 1-3 tầng |
| 4 | CT | Khu dịch vụ (căn tin) | 759,43 | 5,13% | 60% | 1-3 tầng |
| 5 | NTD | Khu hội trường (khối nhà hiện hữu) | 2.261,56 | 15,26% | 80% | 2 tầng |
| 6 | CX | Cây xanh - cảnh quan | 2.516,28 | 16,98% | 5% | 1 tầng |
|  | CX-1 |  | 659,36 |  |  |  |
|  | CX-2 |  | 1.338,16 |  |  |  |
|  | CX-3 |  | 518,76 |  |  |  |
| 7 |  | Hạ tầng kỹ thuật | 5.816,55 | 39,26% |  |  |
|  | BĐX | Bãi đậu xe | 1.078,97 |  | 25% | 1 tầng |
|  | HTKT | Nhà trạm | 104,80 |  | 80% | 1 tầng |
|  |  | Đường giao thông nội khu | 4.632,78 |  |  |  |
| B | RANH HIỆN TRẠNG | 15.722,36 |  |  |  |
|  |  | Đất trong ranh quy hoạch | 14.815,76 |  |  |  |
|  | HL | HÀNH LANG (B-A) (lộ giới đường ) | 906,60 |  |  |  |

- TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN :

      - Các thông số kiến trúc cơ bản:

| STT | KÝ HIỆU | LOẠI ĐẤT | DIỆN TÍCH (m2) | TỶ LỆ (%) | Mật độ XD (%) | TẦNG CAO (tầng) | Diện tích (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | XD (m2) | sàn XD (m2) |
| A | RANH QUY HOẠCH | 14.815,76 | 100% |  |  | 4.821,47 | 11.696,36 |
| 1 | NDN | Khu nhà đa năng | 1.293,90 | 8,73% | 60% | 1-3 tầng | 776,34 | 2.329,02 |
| 2 | TTTL | Khu trung tâm triển lãm | 1.410,58 | 9,52% | 60% | 1-3 tầng | 846,35 | 2.539,04 |
| 3 | TV | Khu thư viện | 757,46 | 5,11% | 60% | 1-3 tầng | 454,48 | 1.363,43 |
| 4 | CT | Khu dịch vụ (căn tin) | 759,43 | 5,13% | 60% | 1-3 tầng | 455,66 | 1.366,97 |
| 5 | NTD | Khu hội trường (khối hiện hữu) | 2.261,56 | 15,26% | 80% | 2 tầng | 1.809,25 | 3.618,50 |
| 6 | CX | Cây xanh - cảnh quan | 2.516,28 | 16,98% | 5% | 1 tầng | 125,81 | 125,81 |
|  | CX-1 |  | 659,36 |  |  |  |  |  |
|  | CX-2 |  | 1.338,16 |  |  |  |  |  |
|  | CX-3 |  | 518,76 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Hạ tầng kỹ thuật | 5.816,55 | 39,26% |  |  |  |  |
|  | BĐX | Bãi đậu xe | 1.078,97 |  | 25% | 1 tầng | 269,74 | 269,74 |
|  | HTKT | Nhà trạm | 104,80 |  | 80% | 1 tầng | 83,84 | 83,84 |
|  |  | Đường giao thông nội khu | 4.632,78 |  |  |  |  |  |
| B | RANH HIỆN TRẠNG | 15.722,36 |  |  |  |  |  |
|  |  | Đất trong ranh quy hoạch | 14.815,76 |  |  |  |  |  |
|  | HL | HÀNH LANG (B-A) (lộ giới đường ) | 906,60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Mật độ xây dựng gộp | 33% |  |
|  |  |  | Hệ số sử dụng đất |  | 0,79 |

- Thuyết minh về mật độ cây xanh trong Khu trung tâm văn hóa :

  - Mật độ cây xanh toàn khu: theo tiêu chuẩn QCVN 01:2021/BXD Tổng diện tích cây xanh không được nhỏ hơn 30% diện tích khu đất xây dựng. Mật độ cây xanh toàn khu bao gồm các mảng xanh trên bản đồ quy hoạch và các mảng xanh trong từng khu đất xây dựng công trình.

  - Tính toán mảng xanh toàn khu đối với các quỹ đất công trình bổ sung (các công trình hiện hữu giữ nguyên) như sau

| STT | KÝ HIỆU | LOẠI ĐẤT | DIỆN TÍCH (m2) | Mật độ XD (%) | Diện tích (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | XD (m2) | Quỹ đất còn lại |
|  |  |  |  |  |  | Diện tích | Các sân, lối đi ngoài trời | Cây xanh - cảnh quan |
|  |  |  |  |  |  | (a)=(b)+(c) | (b) | (c) |
| A | RANH QUY HOẠCH | 14.815,76 |  | 4.821,47 |  |  | 4.467,86 |
| 1 | NDN | Khu nhà đa năng | 1.293,90 | 60% | 776,34 | 517,56 | 25,88 | 491,68 |
|  |  | Lối đi (hành lang) |  |  |  |  | 25,88 |  |
| 2 | TTTL | Khu trung tâm triển lãm | 1.410,58 | 60% | 846,35 | 564,23 | 28,21 | 536,02 |
|  |  | Lối đi (hành lang) |  |  |  |  | 28,21 |  |
| 3 | TV | Khu thư viện | 757,46 | 60% | 454,48 | 302,98 | 15,15 | 287,83 |
|  |  | Lối đi (hành lang) |  |  |  |  | 15,15 |  |
| 4 | CT | Khu dịch vụ (căn tin) | 759,43 | 60% | 455,66 | 303,77 | 15,19 | 288,58 |
|  |  | Lối đi (hành lang) |  |  |  |  | 15,19 |  |
| 5 | NTD | Khu hội trường (khối hiện hữu) | 2.261,56 | 80% | 1.809,25 | 452,31 |  | 452,31 |
| 6 | CX | Cây xanh - cảnh quan | 2.516,28 | 5% | 125,81 | 2.390,47 |  | 2.390,47 |
|  | CX-1 |  | 659,36 |  |  |  |  |  |
|  | CX-2 |  | 1.338,16 |  |  |  |  |  |
|  | CX-3 |  | 518,76 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Hạ tầng kỹ thuật | 5.816,55 |  |  |  |  |  |
|  | BĐX | Bãi đậu xe | 1.078,97 | 25% | 269,74 | 809,23 |  |  |
|  | HTKT | Nhà trạm | 104,80 | 80% | 83,84 | 20,96 |  | 20,96 |
|  |  | Đường giao thông nội khu | 4.632,78 |  |  |  |  |  |
| B | RANH HIỆN TRẠNG | 15.722,36 |  |  |  |  |  |
|  |  | Đất trong ranh quy hoạch | 14.815,76 |  |  |  |  |  |
|  | HL | HÀNH LANG (B-A) (lộ giới đường ) | 906,60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Mật độ xây dựng gộp | 33% | Mật độ cây xanh toàn khu | 30,16% |

  - Để đảm bảo mật độ cây xanh toàn khu theo quy định trong quá trình triển khai thiết kế cụ thể các hạng mục xây dựng trong khu, cần lưu ý quỹ đất bố trí mảng xanh trong các khu đất.

      - Chi tiết sử dụng đất trong các khu chức năng:

- Khu nhà đa năng (Ký hiệu trên bản vẽ NDN) :

- Các thông số chính: Diện tích đất  1.293,90m2 – Mật độ xây dựng công trình 60% - Tầng cao xây dựng tối đa: 3 tầng .

- Được sử dụng để xây dựng hạng mục khối nhà đa năng phục vụ chung cho các hoạt động trong khu trung tâm văn hóa. Hạng mục công trình xây dựng với các khu chức năng đa dạng bao gồm: khu quản lý điều hành, các lớp học văn thể mỹ …

- Các yêu cầu chung cho hạng mục: Kiến trúc công trình phù hợp và hài hòa và kết nối với các hạng mục trong khu hình thành một cụm công trình mang nét đặc trưng riêng cho khu trung tâm văn hóa, tổ chức không gian phù hợp với công năng sử dụng.

- Các yêu cầu về hạ tầng và vệ sinh môi trường: Là hạng mục công trình tiện ích xã hội nên để gỉn giữ bảo vệ môi trường và cảnh quan khu vực cần tuân thủ các quy định chung về cây xanh trong khu, xây dựng và kiểm soát hệ thống xử lý nước thải cục bộ của hạng mục, thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường: thu gom rác thải, xây dựng nội quy hoạt động .

- Khu Trung tâm triển lãm (Ký hiệu trên bản vẽ TTTL):

- Các thông số chính: Diện tích đất  1.410,58 m2 – Mật độ xây dựng 60% – Tầng cao xây dựng tối đa: 3 tầng

- Được sử dụng để xây dựng hạng mục trung tâm triển lãm cho các hoạt động văn thể mỹ

- Các yêu cầu chung cho hạng mục: Kiến trúc công trình phù hợp và hài hòa và kết nối với các hạng mục trong khu hình thành một cụm công trình mang nét đặc trưng riêng cho khu trung tâm văn hóa, tổ chức không gian phù hợp với công năng sử dụng.

- Các yêu cầu về hạ tầng và vệ sinh môi trường: Là hạng mục công trình tiện ích xã hội nên để gỉn giữ bảo vệ môi trường và cảnh quan khu vực cần tuân thủ các quy định chung về cây xanh trong khu, xây dựng và kiểm soát hệ thống xử lý nước thải cục bộ của hạng mục, thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường: thu gom rác thải, xây dựng nội quy hoạt động .

- Khu thư viện (Ký hiệu trên bản vẽ TV):

- Các thông số chính: Diện tích đất  757,46 m2 – Mật độ xây dựng 60% – Tầng cao xây dựng tối đa : 3 tầng

- Được sử dụng để xây dựng hạng mục thư viện phục vụ cộng đồng

- Các yêu cầu chung cho hạng mục: Kiến trúc công trình phù hợp và hài hòa và kết nối với các hạng mục trong khu hình thành một cụm công trình mang nét đặc trưng riêng cho khu trung tâm văn hóa, tổ chức không gian phù hợp với công năng sử dụng.

- Các yêu cầu về hạ tầng và vệ sinh môi trường: Là hạng mục công trình tiện ích xã hội nên để gỉn giữ bảo vệ môi trường và cảnh quan khu vực cần tuân thủ các quy định chung về cây xanh trong khu, xây dựng và kiểm soát hệ thống xử lý nước thải cục bộ của hạng mục, thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường: thu gom rác thải, xây dựng nội quy hoạt động.

- Khu dịch vụ (Ký hiệu trên bản vẽ DV):

- Các thông số chính: Diện tích đất 759,43m2– Mật độ xây dựng 60% - Tầng cao xây dựng tối đa: 3 tầng

- Được sử dụng để xây dựng hạng mục dịch vụ phục vụ giải khát, ăn uống, cửa hàng tiện ích …

- Các yêu cầu chung cho hạng mục: Kiến trúc công trình phù hợp và hài hòa và kết nối với các hạng mục trong khu hình thành một cụm công trình mang nét đặc trưng riêng cho khu trung tâm văn hóa, tổ chức không gian phù hợp với công năng sử dụng.

- Các yêu cầu về hạ tầng và vệ sinh môi trường: Là hạng mục công trình tiện ích xã hội nên để gỉn giữ bảo vệ môi trường và cảnh quan khu vực cần tuân thủ các quy định chung về cây xanh trong khu, xây dựng và kiểm soát hệ thống xử lý nước thải cục bộ của hạng mục, thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường: thu gom rác thải, xây dựng nội quy hoạt động.

- Khu hội trường (Ký hiệu trên bản vẽ NTD):

- Các thông số chính: Diện tích đất 2.261,56 m2 – Mật độ xây dựng 80% - Tầng cao xây dựng tối đa: 3 tầng.

- Được sử dụng để xây dựng hạng mục phục vụ các tổ chức các hoạt động cộng đồng, sự kiện văn hóa biểu diễn nghệ thuật …

- Các yêu cầu chung cho hạng mục: Đây là công trình hiện hữu lưu giữ lại trong tương lai nếu có xây dựng, cải tạo lại cần tuân thủ các quy định chung về quy hoạch kiến trúc để kết hợp với các hạng mục công trình trong khu thành cụm công trình kết nối hài hòa trong khu.

- Các yêu cầu về hạ tầng và vệ sinh môi trường: Tuân thủ các quy định chung về vệ sinh môi trường và nội quy chung của toàn khu.

- Cây xanh cảnh quan (Ký hiệu trên bản vẽ CX ):

- Các ô có ký hiệu CX có tổng diện tích 2.516,28 m2 bao gồm 3 ô đất có ký hiệu CX-1 đén 3 thể hiện trên bản đồ tổng mặt bắng – Mật độ xây dựng 5% - Tầng cao xây dựng tối đa: 1 tầng.

- Được sử dụng để xây dựng các tiểu cảnh sân vườn, các mảng cây xanh cảnh quan chung …

- Các yêu cầu chung: Tuân thủ các quy định về hạ tầng và vệ sinh môi trường trong khu

- Hạ tầng kỹ thuật

- Tổng diện tích đất hạ tầng kỹ thuật: 5.816,55 m2 chiếm tỷ lệ 39,26% tổng diện tích toàn khu quy hoạch

- Bao gồm các hạng mục :

- Bãi đậu xe (Ký hiệu trên bản vẽ BĐX ): diện tích 1.078,97m2 – Mật độ xây dựng 25% - Tầng cao xây dựng tối đa 1 tầng. Được sử dụng làm bãi xe chung cho trung tâm

- Nhà trạm  (Ký hiệu trên bản vẽ HTKT): diện tích 104,8m2 – Mật độ xây dựng 80% - Tầng cao xây dựng tối đa 1 tầng  Được sử dụng xây dựng nhà trạm điện cho toàn khu

- Đường giao thông nội khu: Tổng diện tích đường giao thông nội khu 4.632,78 m2 Đất xây dựng hạng mục giao thông và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật theo tuyến

- Các yêu cầu chung về quy hoạch: Tuân thủ các quy định chung về xây dựng và vệ sinh môi trường

- Hành lang (Ký hiệu trên bản vẽ HL):

- Phần đất hành lang đường quy hoạch : 906,60m2

- Đất quy hoạch mở rộng của đường Lưu Hữu Phước. Trong khi chưa thực hiện sẽ được trồng cỏ để giữ cãnh quan chung cho toàn khu

- THIẾT KẾ ĐÔ THỊ :

Minh họa mô hình kiến trúc khu trung tâm văn hóa thị xã

- QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

      - Chuẩn bị kỹ thuật (quy hoạch chiều cao xây dựng – san nền):

- Địa hình toàn khu tương đối đồng đều, độ dốc nền khu đang hướng từ phía trong ra tuyến đường Thống Nhất. Khi xây dựng các hạng mục công trình, chỉ tôn nền theo yêu cầu của thiết kế của các hạng mục đó.

- Tuy nhiên để đảm bảo các yêu cầu về thoát nước thực hiện san nền toàn khu dựa trên hướng thoát hiện hữu từ phía trong ra đường Thống Nhất và nghiêng triền về phía đường Lưu Hữu Phước ( Hướng đổ dốc nền theo hướng Tây Bắc – Đông Nam), lập ô lưới 10x10 trên phạm vi khu đất để dự kiến khối lượng đất san lấp sử sụng cho toàn khu và sau khi cần bằng các khối lượng đất đào đắp cụ thể trong toàn khu có kết quả như sau:

| Diện tích đào | S đào = | 5.013,11 | m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Diện tích đắp | S đắp = | 6.918,00 | m2 |
| Khối lượng đào | V đào = | 1.187,42 | m3 |
| Khối lượng đắp | V đắp = | 1.914,80 | m3 |
| Khối lượng đắp thêm | 727,38 | m3 |

- Dự kiến vật liệu sử dụng là cát san lấp để thực hiện công tác tạo độ dốc nền cho toàn khu. Các lớp cát đắp cần được thực hiện lu lèn theo quy định để đảm bảo tính ổn định cho nền đất.

      - Đường giao thông- bãi đậu xe:

- Tổng diện tích đất dành cho đường giao thông nội khu chiếm: 4.632,78 m2, tỷ lệ chiếm đất 31,27%  diện tích khu quy hoạch.

- Tổng diện tích đất bố trí làm bãi đậu xe chiếm: 1.078,97 m2, chiếm tỷ lệ 7,28%  diện tích khu quy hoạch.

- Phương án thiết kế xây dựng hình thành mạng lưới đường nội bộ trên cơ sở bám theo địa hình,và hiện trạng sân đường hiện hữu trong khu. Hệ thống giao thông nội kết nối các khu vực chức năng trong khu được thể hiện trên bản đồ quy hoạch giao thông. Bộ khung giao thông khu vực dự án có thể mô tả đơn giản là tuyến giao thông nội bộ bao quanh các lô đất phân khu chức năng kết nối nội khu ra bên ngoài thông qua 2 cổng, cổng chính ra đường Thống Nhất và cổng phụ ra đường Tạ Quang Bửu. Tuyến giao thông này và khu bãi xe kết hợp đồng bộ chung với các mảng sân, khoảng đệm giữa các khu chức năng hình thành toàn bộ hệ thống giao thông sân bãi của toàn khu

- Quy mô bề rộng tuyến giao thông nội khu là 6m, bán kính cong tại các vị trí giao lộ hoặc chuyển hướng có R =8m. Dự kiến kết cấu đồng bộ nền đường, nền sân, bãi xe bằng beton đồng bộ với sân đường hiện hữu.

- Các chỉ tiêu chung của đường giao thông nội khu:

| STT | TÊN ĐƯỜNG | MẶT CẮT | BỀ RỘNG | CHIỀU DÀI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | M.ĐƯỜNG (m) | (m) |
| 1 | ĐƯỜNG SỐ 1 | 1-1 | 6 | 88,58 |
| 2 | ĐƯỜNG SỐ 2 | 1-1 | 6 | 115,56 |
| 3 | ĐƯỜNG SỐ 3 | 1-1 | 6 | 90,05 |
| 4 | ĐƯỜNG SỐ 4 | 1-1 | 6 | 115,72 |
| TỔNG CỘNG | 409,91 |

- Ngoài hệ thống đường bao quanh các khu chức năng, các khoảng đệm giữa các các hạng mục công trình xây dựng trong khu có khoảng cách > 4m nhằm đảm bảo yêu cầu về phòng chống cháy nổ và thoát nạn

- Hệ thống sân đường nội bộ: Chỉ liên kết với hệ thống giao thông bên ngoài thông qua hệ thống cổng,  bên cạnh việc đáp ứng phục vụ nhu cầu đi lại trong khu hệ thống đường nội bộ cần đảm bảo cho việc vận chuyển vật liệu thi công các hạng mục trong khu vực quy hoạch và duy tu, sửa chữa trong quá trình sử dụng (lưu lượng xe ít, tải trọng nhỏ)

- Các yếu tố kỹ thuật dự kiến áp dụng :

- Cấp hạng đường : Cấp B1

- Vận tốc thiết kế : Vtk = 30Km/h.

- Tải trọng tính toán : H10.

- Bán kính ngã giao nhau :  R>5m.

- Độ dốc ngang mặt đường : 2%.

- Modun đàn hồi yêu cầu: Eyc= 64MPa

- Dự kiến kết cấu mặt đường, bãi đậu xe trong khu theo thứ tự từ trên xuống dưới như sau:

- BT nhựa chặt 12.5mm dày 7cm

- Cấp phối đá dăm loại 1 (Dmax=25mm) dày 18 cm, đầm chặt K=0,98

- Cấp phối đá dăm loại 2 (Dmax=37.5mm) dày 18 cm, đầm chặt K=0,98

- Đất cấp 3 dày 20cm, đầm chặt k=0.98

- Nền đường đầm chặt

- Bó nền, thành hố trồng cây

- Bó vỉa: Beton đá 1x2 M200,

- Lớp beton lót đá  4x6 M100 dày 10cm

      - Hệ thống cấp nước:

- Chỉ tiêu cấp nước:

- Căn cứ vào bảng tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt và hệ số không điều hòa được lấy theo TCXDVN 33: 2006 Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế, các chỉ tiêu kỹ thuật chính sử dụng tính toán như sau:

| STT | Hạ Tầng Kỹ Thuật | Đơn vị | Chỉ tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cấp Nước |  |  |
|  | Công trình công cộng dịch Vụ | lít/m2 sàn/ngày đêm | 2 |
|  | Tưới cây | lít/m2 /ngày đêm | 3 |
|  | Rửa đường | lít/m2 /ngày đêm | 0,5 |
|  | Chữa cháy | Lít/ s | 15 |

- Nhu cầu sử dụng nước:

- Việc thiết kế mạng lưới cấp nước được căn cứ vào tổ chức không gian qui hoạch kiến trúc, cơ cấu sử dụng đất, nhu cầu dùng nước và nguồn lấy nước.

- Nhu cầu sử dụng nước dự kiến:

| STT | Nhu cầu dùng nước | Cách tính | Lưu lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (m3/ngày) |
| 1 | Các hạng mục công cộng | 11.696,36 | m2 sàn | 2 | lít/m2 sànXD | 23,39 |
| 2 | Rửa đường - sân bãi | 5.711,75 | m2 | 0,5 | lít/m2ngày đêm | 2,86 |
| 3 | Tưới cây | 4.467,86 | m2 | 3 | lít/m2ngày đêm | 13,40 |
|  | Tổng cộng |  |  |  | Q= | 39,65 |
|  | Dự phòng |  |  | 15% | Q | 5,95 |
| A | Tổng lưu lượng nước sử dụng |  |  |  |  | 45,60 |
|  |  |  |  |  | Làm tròn | 45,00 |
| B | Chữa cháy | 1 | giờ | 15 | lít/giây | 54,00 |
|  | Tổng cộng (A+B) | 100,00 |
|  |  |  | Qsmin= | 0,53 | lít/s |
|  |  |  | Qsmax= | 0,63 | lít/s |

- Phương án cấp nước:

- Nguồn cấp: nguồn nước cấp đấu nối với hệ thống cấp nước của thị xã hiện hữu trên đường Thống Nhất .

- Vị trí đấu nối dự kiến: Sát cận cổng vào chính

- Mạng lưới cấp nước sinh hoạt:

  - Sơ đồ hệ thống cấp nước chính:  tuyến cấp nguồn ( hồ chứa ( trạm bơm ( tuyến cấp chính ( cung cấp nước đến các hạng mục công trình.

  - Mạng cấp nước sinh hoạt nội bộ : Bể nước ngầm ( Cụm bơm nước sinh hoạt ( tuyến ống uPVC D49 cấp chính cho toàn khu, xây dựng dọc theo các tuyến đường nội bộ cấp nước đến các hạng mục công trình. Để đảm bảo nguồn nước dự trữ và sử dụng tại mỗi hạng mục công trình trong khu dự kiến xây dựng hệ thống hồ bồn cục bộ theo nhu cầu sử dụng cụ thể của từng hạng mục phục vụ nhu cầu sinh hoạt và PCCC tại chỗ.

  - Mạng cấp nước PCCC toàn khu được thể hiện trên bản bồ cấp nước bao gồm: Bể nước ngầm ( Cụm bơm nước PCCC (tuyến ống STK D100 xây dựng dọc theo các tuyến đường nội bộ trong khu. Trên tuyến ống bố trí 7 trụ chữa cháy (gần mỗi họng lắp đặt thêm tủ chữa cháy ngoài nhà (HB)) và 01 họng tiếp nước

- Mạng lưới nước tưới cây – rửa đường: Để tiết kiệm kinh phí đầu tư xây dựng và để phù hợp với thiết kế của từng hạng mục công trình trong giai đoạn thiết kế xây dựng mạng cấp nước tưới cây rửa đường hình thành từ hệ thống cấp nước của từng hạng mục công trình xây dựng trong khu trong đó thiết kế nhánh cấp nước cho các mảng xanh và sân đường bao quanh hạng mục.

- Các yếu tố kỹ thuật cho mạng đường ống:

- Vật liệu sử dụng :

  - Ống nhựa uPVC, HDPE sản xuất theo Tiêu chuẩn AS 2977-1-1998 class 12 hoặc AS/NZS 1447-1996.

  - Trụ cứu hoả D100 ly sản xuất theo tiêu chuẩn AWWA C502 miệng lấy nước TCVN 5739-1993.

- Các giải pháp kỹ thuật chung :

  - Độ dốc đặt ống: Độ dốc đi lên tối thiểu cố gắng đảm bảo 0,001 - 0,002 và độ dốc đi xuống tối thiểu cố gắng đảm bảo 0,002 - 0,004.

  - Tuyến ống cần bố trí van chặn và các van kiểm tra để đảm bảo độ tin cậy và dễ bảo trì và dễ vận hành cho tổng thể hệ thống.

  - Tại các vị trí  ống qua vùng đất cao lắp đặt van xả khí để tránh hiện tuợng xi phông làm tắc ống.

  - Ống đặt sâu trung bình 0,5m, lưng ống lót cát đệm 0,2m, đáy mương rộng 0,5m, thành mương có độ dốc 1:1

  - Tại những vị trí ống chuyển hướng, ngã rẽ ống nhánh bố trí các gối đỡ beton giữ ống cố định.

      - Hệ thống cấp điện:

- Nguồn cấp: Hệ thống lưới điện hạ thế quốc gia 15(20) KV hiện hữu trong khu đất  .

- Nhu cầu sử dụng điện: Căn cứ các nhu cầu cụ thể của các hạng mục công trình xây dựng trong khu, căn cứ bảng quy chuẩn xây dựng Việt Nam, tiêu chuẩn 20TCN 27-91, tiêu chuẩn IEC 439 và tham khảo các tài liệu liên quan. Tính toán dự kiến nhu cầu sử dụng điện như sau:

| STT | Khu chức năng | Diện tích sàn XD (m2) | Tiêu chuần | Công suất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | P(KW) |
| 1 | Các hạng mục công trình | 11.696 | m2 sàn | 40 | W/m2 sàn | 467,85 |
| 2 | Cây xanh - sân vườn | 4.468 | m2 | 0,5 | W/m2 | 2,23 |
| 3 | Đường nội bộ | 5.712 | m2 | 1 | W/m2 | 5,71 |
|  | Dự phòng | 15% |  |  |  | 71,37 |
|  | Tổng Công suất (KVA) | 547,17 |
|  | Trạm BA dự kiến | 560,00 |

- Hệ thống cấp điện sinh hoạt :

  - Nguồn cấp điện: Nguồn điện lưới của thị xã đấu nối trên đườngThống Nhất hiện hữu .

  - Kết cấu trạm: nâng cấp trạm treo hiện hữu đang sử dụng cho khu trung tâm văn hóa với công suất 3P-560KVA-15(22)/0,4KV

  - Hệ thống phân phối hạ thế: Được thiết kế theo hình tia, hệ thống điện hạ thế là hệ thống 3pha, dây đất và dây trung tính đấu chung. Cáp hạ thế sử dụng cáp chôn ngầm trong ống PVC theo tuyến mương cáp chạy dọc theo các tuyến đường nội khu, có bố trí hố cáp để kéo cáp khi thi công và sửa chữa bảo trì khi sử dụng. Sơ đồ cấp điện chung cho khu vục có dạng hình tia: xây dựng tủ điện chính cung cấp nguồn đến cho các tủ phân phối cấp điện cho từng hạng mục công trình cụ thể.

  - Hệ thống chiếu sáng công cộng và cây xanh sân vườn:

  - Tổ chức chiếu sáng dọc theo các tuyến đường nội khu:  Sử dụng trụ STK cao 9m lắp đặt cần đèn đơn (đôi) bằng sắt tráng kẽm D49 cao 2m vươn xa 1,5m và đèn đường Led 100W cho các tuyến đường trong khu vực. Khoảng cách giữa các trụ trung bình khoảng 30 -40m. Sử dụng cáp CXV 2x6mm2 cấp điện chôn ngầm dọc theo các tuyến đường trong khu.

  - Hệ thống đèn trang trí bao gồm: Sử dụng đa dạng các loại đèn trang trí, sân vườn tùy theo yêu cầu kiến trúc, chiếu sáng... bố trí trên các lối đi bộ, đi dạo của các khu chức năng, các công viên, vườn hoa thảm cỏ …

      - Hệ thống thông tin liên lạc:

- Dự kiến nhu cầu :

  - Hệ thống thông tin liên lạc được ghép nối chung mạng viễn thông của thị xã hiện hữu.

  - Hệ thống nội bộ ở đây sẽ là một mạng cáp điện thoại có dung lượng lớn, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về viễn thông cho các hạng mục dự kiến xây dựng trong khu

- Hệ thống cáp thông tin :

  - Các giải pháp quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc dự kiến dựa trên cơ sở các mạng cáp điện thoại phải đảm bảo được các nhu cầu về sử dụng điện thoại theo từng khu vực chức năng. Đầu tư xây dựng mới một hệ thống viễn thông hoàn chỉnh, có khả năng kết nối đồng bộ với mạng viễn thông quốc gia và quốc tế.

  - Mạng điện thoại: Dự kiến lắp đặt 1 tổng đài điện thoại 6-68 ngõ vào và 32-48 ngõ ra và hộp nối chính MDF, từ đây rẽ nhánh riêng biệt cho từng khu vực thông qua việc lắp đặt các hộp nối trung gian (IDF – 10 cặp) từ đây cung cấp các đường line điện thoại đến các khu vực có yêu cầu sử dụng.

  - Mạng internet: Lắp đặt tủ cáp Composite MDF tổng (kết nối tuyến cáp quang hiện hữu trên đường Lưu Hữu Phước), từ đây rẽ nhánh hình thành các tủ Rack –TTLL cung cấp mạng internet  cho các hạng mục.

      - Hệ thống thoát nước – vệ sinh môi trường:

        - Phương án thoát nước:

- Nguồn đấu nối: Tuyến cống hiện hữu trên tuyến đường Thống Nhất

- Phương án thoát nước toàn khu bao gồm: hệ thống thoát nước thải sinh hoạt và thoát mưa được xây dựng riêng biệt.

  - Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt: Nước thải từ các khu vực vệ sinh, các khu vực có sử dụng nước của các hạng mục dự kiến xây dựng trong Khu trung tâm Văn hóa sẽ được thu gom về hầm tự hoại, bể thu tách mỡ ... để xử lý trước khi đấu nối vào hệ thống thoát thải chung trước khi đấu nối vào tuyến thoát khu vực.

  - Hệ thống thoát mưa: Nước mưa trên sân đường và nước từ mái, sê nô của các hạng mục công trình dự kiến xây dựng trong khu sẽ được thu gom thông qua các ông thoát mưa đưa xuống và xả tràn trên sân. Xây dựng hệ thống mương thoát có nắp đậy để thu gom và đấu nối ra hệ thống thoát chung của khu vực thông qua hệ thống hố ga tổng và cống ngầm

- Giải pháp kỹ thuật :

  - Thoát nước sinh hoạt: Xây dựng tuyến cống thoát chính toàn khu chạy dọc theo tuyến đường nội bộ (song song với tuyến đường Lưu Hữu Phước) thu gom lượng nước thải sinh hoạt từ các khu chức năng trong khu đấu nối ra hệ thống cống khu vực. Sử dụng hệ thống ống uPVC D160 kết hợp với các hố ga thu gom toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt trong khu vực về hố ga tổng (vị trí đấu nối chính ra tuyến cống chung của thị xã tại góc đường Thống Nhất và Lưu Hữu Phước).

  - Thoát nước mưa: Sử dụng hệ thống ống thoát nước uPVC kết hợp với hố ga thu nước. Nước mưa từ các tiểu khu và trên mặt đường được thu gom vào hệ thống thoát thông qua các hố ga, sau đó được vận chuyển bằng hệ thống ống thoát mưa nội khu uPVC Þ200 đấu nối với mạng lưới thoát nước hiện hữu trên đường Thống Nhất từ hố ga tổng thông qua ống uPVC  Þ250.

        - Vệ sinh môi trường:

  - Việc thực hiện vệ sinh môi trường tại khu vực dự án được thực hiện nghiêm túc không chỉ để đảm bảo môi trường sinh hoạt sạch đẹp mà còn là một giải pháp gián tiếp nâng cao ý thức văn hóa xã hội cho cộng đồng đến tham gia các hoạt động tại khu vực, ý nghĩa quan trong nhất của giải pháp vệ sinh môi trường là  hạn chế tối thiểu các tác nhân gây hại đến môi trường tự nhiên cho khu vực.

  - Ngoài các giải pháp xử lý nguồn nước thải đã nêu ở trên, giải pháp thu gom rác thải trong khu đề xuất thổ chúc thực hiện như sau:

    - Rác thải rắn sinh hoạt cần được phân loại ngay tại nguồn thải thành rác vô cơ, rác hữu cơ, rác tái chế để giảm bớt các tác hại về môi trường do việc không phân hủy hoặc gây độc hại cho đất từ các nguồn rác thải, đồng thời có thể tái chế thành các vật liệu khác.

    - Rác thải sinh hoạt trong khu sau khi phân loại sẽ được thu gom vào các thùng chứa có khối tích từ 1-1,5m3/thùng có nắp đậy kín gom về bãi tập kết trong khu vực vành đai và hàng ngày được thu gom về khu xử lý rác thải chung của huyện.

    - Trên các lối đi dạo, công viên vườn hoa,...bố trí hệ thống thủng rác đặt cách khoảng 200m để thu gom rác thải công cộng. Ngoài hệ thống thùng rác đặt rải trong khu còn hình thành đội vệ sinh thường xuyên thu gom rác thải trên các tuyến đường nội bộ.

- ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

- Khu trung tâm văn hóa thị xã khi hình thành và đi vảo hoạt động đem đến các tác động tích cực chung cho toàn khu vực, đem đến các hiệu quả thiết thực về đời sống văn hóa xã hội cho người dân.

- Căn cứ các điều kiện, cơ sở tài liệu, quy mô quy hoạch xây dựng hình thành khu vực bước đầu xác định một số các yếu tố gây ảnh hưởng, tác động đến môi trường tự nhiên và xã hội khi tiến hành xây dựng, đồng thời đề xuất một số giải pháp xử lý cần được lưu tâm nghiên cứu khi triển khai các bước tiếp theo nhằm đảm bảo quá trình xây dựng hình thành khu vực được thuận lợi, ổn định và tránh những tác động tiêu cực không đáng có.

- Sau đây sẽ đề cập một số vấn đề mang tính tiêu cực có tác động trực tiếp đến môi trường tự nhiên cũng như kinh tế - xã hội tại khu vực dự án và đề xuất một số các giải pháp xử lý chung.

- CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG:

Trong quá trình thi công xây dựng công trình sẽ gây nên những tác động nhất định đến môi trường chung quanh, căn cứ quy mô và tính chất của công trình xây dựng có thể nêu lên các yếu tố chủ yếu có ảnh hưởng như sau:

- Các loại chất thải phát sinh :

  - Nguồn phát sinh bụi:

- Trong giai đoạn thi công xây dựng công trình, nguồn bụi phát sinh từ công tác đập phá tháo dỡ chuẩn bị mặt bằng, hoặc có nguồn gốc từ  đất, cát, đá, xi măng… , trong quá trình san lấp mặt bằng, quá trình xây dựng cũng như trong việc vận chuyển nguyên vật liệu, nhất là trong mùa khô, sẽ là một tác nhân lớn ảnh hưởng rất xấu đến chất lượng không khí khu vực công trình trong suốt thời gian xây dựng.

- Các phương tiện giao thông ra vào là nguồn phát sinh bụi bẩn khi công trình đi vào hoạt động.

  - Nguồn phát sinh tiếng ồn - rung:

- Trong giai đoạn thi công xây dựng công trình tiếng ồn phát sinh từ quá trình vận hành các thiết bị, máy thi công, cơ giới và các phương tiện vận chuyển đất, đá, nguyên vật liệu phục vụ thi công. Sự hoạt động đồng thời của một lượng lớn các máy móc thiết bị, cơ giới, phương tiện vận chuyển trong quá trình thi công là nguồn phát sinh các chấn động lan truyền ra khu vực xung quanh.

- Khi công trình đi vào hoạt động nguồn phát sinh tiếng ồn chủ yếu xuất từ các hoạt động của con người bởi khả năng tập trung đông người. Các phương tiện giao thông ra vào công trình, là những nguồn có khả năng gây chấn động và tiếng ồn.

  - Nguồn phát sinh khí thải:

- Nguồn phát sinh khí thải xuất phát từ việc đốt cháy nguyên liệu trong quá trình vận hành máy móc thiết bị thi công như : Máy ủi, các phương tiện vận chuyển, máy nén khí, máy trộn bê tông, …

- Khi công trình đi vào hoạt động nguồn khí thải phát sinh chủ yếu từ các phương tiện giao thông ra vào công trình, của máy phát điện dự phòng trong thời điểm vận hành.

  - Nguồn phát sinh nước thải:

- Nước mưa chảy tràn là yếu tố đầu tiên cần kể đến trong quá trình thi công, nước mưa có thể kéo theo bụi đất, ximăng, nhiên liệu rò rỉ... có khả năng gây tắc nghẽn cống rãnh và ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước trong khu vực. Tiếp đến là lượng nước thải từ các hoạt động thi công như tưới rửa tháo dỡ ván khuôn, , từ việc giải nhiệt máy móc thiết bị, rửa xe ra vào công trình, … cuối cùng là lượng nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng,.

- Khi công trình đi vào hoạt đông nguồn nước thải chủ yếu chỉ còn xuất phát từ các khu vực vệ sinh bố trí trong khu vực.

  - Nguồn phát sinh chất thải rắn:

- Trong giai đoạn thi công xây dựng công trình các chất thải rắn có thể kể đến bao gồm: đá, cát, xà bần, coffa, sắt, thép vụn, bao bì, túi nilon và rác thải sinh hoạt của công nhân.

- Trong quá trình công trình đi vào hoạt động các dạng chất thải rắn chỉ còn gói gọn trong các sinh hoạt và văn phòng thường ngày. Rác thải sinh hoạt, văn phòng bao gồm các loại rác vô cơ (bao bì, giấy, nilon, nhựa, thủy tinh, …) và các chất hữu cơ (phát sinh từ các loại thực phẩm thừa).

- Các tác động ảnh hưởng đến môi trường và con người  từ các chất thải:

- Từ nguồn bụi:

- Tải lượng bụi phát sinh từ nhiều nguồn khác nhau trong quá trình thi công cũng như trong giai đoạn công trình đi vào hoạt động đã được trình bày ở trên. Lượng bụi phát sinh trong các giai đoạn trước tiên sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người làm việc trực tiếp, sau đó sự khuếch táng bụi theo gió trong không gian cũng ít nhiều gây các ảnh hưởng đến môi trường và con người trong khu vực lân cận công trình.

- Lượng bụi khuếch táng trong không khí không chỉ gây các ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cộng đồng mà còn có tác động xấu đến hệ thực vật trong khu vực, biểu hiện thường thấy là cây cối trong khu vực lân cận thường bị phủ một lớp bụi trên bề mặt lá, ảnh hưởng quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng.

- Từ nguồn tiếng ồn-rung động :

- Trong quá trình thi công xây dựng, nguồn gây ồn chủ yếu phát ra từ việc vận hành máy móc và phương tiện thi công và khi dự án đi vào hoạt động, tiếng ồn xuất phát khi lượng người tập trung lớn,… và các đối tượng chịu tác động của tiếng ồn thi công bao gồm: người làm việc tại chỗ và người dân đang sinh sống trong khu vực lân cận.

- Các phương tiện cơ giới thi công không chỉ là nguồn gây ồn mà còn là nguồn lan truyền các chấn động trong đất ra khu vực xung quanh. Các tác động của các chấn động tùy theo địa chất khu vực mà có những ảnh hưởng nặng nhẹ khác nhau. Các rung động làm các hạt vật chất chèn lắng, sắp xếp với nhau một cách chặt chẽ hơn từ đó làm thay đổi độ rỗng của tầng đất, kết cấu các hạt vật liệu mà rung chấn đi qua từ đó gây các ảnh hưởng nhất định đến các kết cấu công trình hiện hữu  xung quanh.

- Từ nguồn khí thải:

- Việc vận hành các phương tiện giao thông, thiết bị thi công, vận chuyển, máy phát điện … nói chung sẽ phát sinh khí thải có chứa các sản phẩm của quá trình đốt cháy nhiên liệu động cơ như NOx, SO2, COx, CxHy... Nguồn gây ô nhiễm này phân bố rải rác không cố định nên việc khống chế và kiểm soát rất khó khăn.

- Từ nguồn nước thải

- Trong quá trình thi công san lấp và xây dựng công trình có khả năng gây đục nguồn nước ngầm và gây tắc cống chung do lượng cát bụi cuốn chảy theo dòng nước khi trời mưa.

- Trong quá trình thi công công trình cũng như khi công trình đi vào hoạt động tập trung một lượng người lớn từ đó dẫn đến một lượng nước thải sinh hoạt hàng ngày cần thải vào cống chung khu vực .

- Từ nguồn rác thải:

- Các loại bao bì, phế liệu sinh ra trong quá trình thi công, nếu không có các biện pháp thu gom, phân loại và bố trí nơi tập trung hợp lý cũng gây ra những ảnh hưởng xấu đến môi trường xung quanh.

- Trong quá trình thi công cũng như khi công trình đi vào hoạt động, lượng lao động tập trung tại khu vực tương đối nhiều nên nếu không có biện pháp thu gom, xử lý  rác thải rắn trong sinh hoạt sẽ gây ra những ảnh hưởng xấu đến môi trường chung: bốc mùi hôi thối, tạo điều kiện cho ruồi muỗi, côn trùng phát triển….

- Các tác động và ảnh hưởng khác:

- Xã hội

- Việc bắt đầu tiến hành xây dựng các hạng mục công trình của dự án sẽ làm tăng mật độ của các phương tiện giao thông, chuyên chở nguyên vật liệu xây dựng, điều động thêm máy móc thiết bị, tập kết thêm công nhân,... nếu không có sự kết hợp hài hòa và việc sắp xếp cũng như quản lý khoa học sẽ gây nên những ảnh hưởng nhất định đến trật tự an ninh khu vực cũng như có khả năng gây ách tắc hoặc không đảm bảo an toàn trong giao thông.

- Tai nạn lao động:

- Các ô nhiễm môi trường có khả năng là ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người lao động trên công trường. Vài ô nhiễm tùy thuộc thời gian và mức độ tác dụng có khả năng làm ảnh hưởng nặng đến người lao động, gây choáng váng, mệt mỏi,... từ đó dẫn đến các tai nạn lao động.

- Công trường có nhiều phương tiện vận chuyển ra vào có thể có thể dẫn đến các tai nạn do bản thân các loại phương tiện này.

- Không thực hiện tốt các quy định về an toàn lao động khi làm việc với các loại cơ giới như : cần cẩu, thiết bị bốc dỡ, vật liệu xây dựng chất đống cao có thể rơi vỡ,..

- Các tai nạn lao động từ các công tác tiếp cận với điện như : thi công hệ thống cấp điện.

- Công trường thi công trong những ngày mưa thì có khả năng gây ra tai nạn lao động có thể tăng cao, đất trơn dẫn đến sự trượt ngã người lao động và cả vật liệu chất đống, sự cố về điện dễ xảy ra hơn, đất mềm dễ lún gây ra các sự cố cho người và máy móc thiết bị thi công ...

- Cháy nổ

- Quá trình thi công xây dựng một công trình lớn dễ nẩy sinh nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến cháy nổ.

- Các nguồn nhiêu liệu (dầu FO, DO) chứa trong phạm vi công trường, cũng như trong dự trữ nếu có là nguồn gây cháy nổ quan trọng.

- Sự cố cháy nổ có thể phát sinh là các sự cố về điện và sự cố khách quan mang yếu tố con người trong sinh hoạt và sử dụng vận hành các thiết bị cả trong quá trình thi công xây dựng công trình cũng như khi công trình đi vào hoạt động.

- CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC VÀ GIẢM THIỂU Ô NHIỄM:

      - Các tác động liên quan đến môi trường

  - Các biện pháp tổ chức thi công:

- Các giải pháp, biện pháp, tổ chức, quản lý thi công tốt sẽ là giải pháp hàng đầu giảm thiểu tối đa các tác động có xảy ra trong suốt quá trình thi công xây dựng công trình.

- Lập kế hoạch thi công và bố trí nhân lực hợp lý, tránh chồng chéo giữa các công đoạn thi công với nhau

- Áp dụng các biệp pháp thi công tiên tiến, cơ giới hoá các thao tác và rút ngắn và hợp lý hóa thời gian thi công đến mức tối đa

- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trong tổ chức thi công, xây dựng các các biện pháp cụ thể trong thi công phá dỡ, san lấp mặt bằng, thi công đất, cũng như trong xây dựng công trình. Thiết lập các rào chắn, bố trí giàn giáo, máy móc thiết bị, các bảng cấm, lưu ý … đầy đủ trên toàn công trường. Bố trí các kho, bãi nguyên liệu, lán trại, khu vệ sinh tạm … đầy đủ và hợp lý

  - Khống chế ô nhiễm tiếng ồn - rung:

- Việc vận hành máy móc thiết bị thi công cũng như lượng xe cộ vận chuyển vật liệu thi công ra vào khu vực công trường không chỉ là nguồn phát sinh của bụi, khí thải, tiếng ồn gây ô nhiễm môi trường mà đây còn là nguồn gây nên những chấn động lan truyền trong nền đất. Việc khống chế các chấn động từ các nguồn này được khắc phục bằng các quy định sử dụng các thiết bị, phương tiện thi công cụ thể như không vận hành đồng thời nhiều phương tiện cơ giới, sắp xếp thời gian cụ thể vận hành trong ngày,các phương tiện vận chuyển ra vào công trường có yêu cầu chạy <5Km/h,

  - Khống chế ô nhiễm không khí

- Ô nhiễm bụi do thi công thường chỉ ảnh hưởng đến những khu vực dưới hướng gió cần thực hiện các biện pháp thi công như phun nước thường xuyên, che chắn... để giảm bụi phát sinh.

  - Khống chế ô nhiễm môi trường nước

- Về mùa mưa trong giai đoạn thi công xây dựng dự án việc thoát nước chủ yếu là tuyến cống hiện hữu nên cần thi công bể lắng tạm tại vị trí thoát nước chính hiện hữu trong khu vực dự án để lắng cát đất trước khi xả vào tuyến cống chung khu vực.

- Để tránh ô nhiễm môi trường nước tại công trường, lán trại tạm thời cần phải có những quy định vệ sinh chặt chẽ, nhất là việc xả nước thải và chất thải rắn sinh hoạt. Khu lán trại cần phải được trang bị các thiết bị vệ sinh cần thiết (nhà vệ sinh, hầm tự hoại…) để giảm thiểu các tác động đến môi trường nước và an toàn vệ sinh cho công nhân. Thường xuyên khai thông cống rãnh, các vũng nước tù đọng nếu có.

  - Khống chế  ô nhiễm môi trường đất

- Không để các chất như dầu mỡ, xăng nhớt chảy tràn hoặc thấm vào đất

- Thu gom chất thải và tập trung chất thải rắn để xử lý

  - Khống chế ô nhiễm do chất thải rắn

- Khống chế chất thải rắn: chủ yếu là đất, cát, đá, xà bần… được thu dọn tập trung tại bãi chứa quy định. Khi vận chuyển vật liệu tuân thủ các quy định về che chắn tránh rơi vãi vật liệu trên đường.

- Rác thải sinh hoạt hàng ngày sẽ thu gom lại tại điểm tập kết quy định trong công trường và được các dịch vụ công ích thu gom đưa về bãi rác khu vực để xử lý.

- cũng gây ra những ảnh hưởng xấu đến môi trường xung quanh.

- Việc để rơi vãi đinh, dây kẽm gai sét, lưỡi cưa... trong công trường dẫn đến các khả năng dẫm đạp và hậu quả của nó, tùy thuộc vào mức độ, có thể đưa đến bệnh uốn ván – một trong những căn bệnh rất nguy hiểm đến tính mạng con người.

- Trong quá trình thi công cũng như khi công trình đi vào hoạt động, lượng lao động tập trung tại khu vực tương đối nhiều nên nếu không có biện pháp thu gom, xử lý  rác thải rắn trong sinh hoạt sẽ gây ra những ảnh hưởng xấu đến môi trường chung: bốc mùi hôi thối, tạo điều kiện cho ruồi muỗi, côn trùng phát triển….

- Rác thải sinh hoạt có thể phân loại như sau:

  - Rác thải có thể phân huỷ sinh học: thức ăn thừa, rác hoa quả, vỏ trứng, chất thải chế biến từ thức ăn, rác vườn (lá cây, cành cây…)

  - Rác thải có thể tái sinh tái chế: kim loại (can nhôm), thuỷ tinh (chai, ly, cốc…) nhựa có thể tái sinh (túi dẻo), giấy có thể tái sinh (bao bì giấy, giấy in, giấy báo…)

  - Rác thải tổng hợp: giấy không thể tái sinh (giấy nhà vệ sinh, giấy ăn…), nhựa không thể tái sinh (túi nhựa chết), gỗ, cao, su,…

- Ngoài ra cần lưu ý quan tâm phân loại các loại rác thải nguy hại để có các biện pháp xử lý thích ứng, các loại rác thải nguy hại cho môi trường có thể kể đến:

  - Dầu nhớt thải, giẻ lau dính dầu nhớt, dung môi: từ quá trình vận hành, bảo dưỡng các thiết bị máy móc thi công cũng như các thiết bị kỹ thuật của công trình như máy phát điện, máy bơm, máy biến thế, thang máy, các thiết bị kỹ thuật khác…

  - Mực in, hộp mực in, chất màu, mực quá hạn sử dụng, ruột viết dính mực, bo mạch điện tử, băng từ … .

  - Bóng đèn huỳnh quang thải, bình xịt phòng các loại, bình ắc quy, pin… hết công năng sử dụng thải ra từ hoạt động khác

      - Các tác động và ảnh hưởng khác:

- Xã hội

- Việc bắt đầu tiến hành xây dựng các hạng mục công trình của dự án sẽ làm tăng mật độ của các phương tiện giao thông, chuyên chở nguyên vật liệu xây dựng, điều động thêm máy móc thiết bị, tập kết thêm công nhân,... nếu không có sự kết hợp hài hòa và việc sắp xếp cũng như quản lý khoa học sẽ gây nên những ảnh hưởng nhất định đến trật tự an ninh khu vực cũng như có khả năng gây ách tắc hoặc không đảm bảo an toàn trong giao thông.

- Tai nạn lao động:

- Cũng như bất cứ một công trường xây dựng với quy mô lớn nào, công tác an toàn lao động là vấn đề đặc biệt quan tâm từ các nhà thầu, nhà đầu tư cho đến người lao động trực tiếp thi công.

- Các ô nhiễm môi trường có khả năng là ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người lao động trên công trường. Vài ô nhiễm tùy thuộc thời gian và mức độ tác dụng có khả năng làm ảnh hưởng nặng đến người lao động, gây choáng váng, mệt mỏi,... từ đó dẫn đến các tai nạn lao động.

- Công trường có nhiều phương tiện vận chuyển ra vào có thể có thể dẫn đến các tai nạn do bản thân các loại phương tiện này.

- Không thực hiện tốt các quy định về an toàn lao động khi làm việc với các loại cơ giới như : cần cẩu, thiết bị bốc dỡ, vật liệu xây dựng chất đống cao có thể rơi vỡ,..

- Các tai nạn lao động từ các công tác tiếp cận với điện như : thi công hệ thống cấp điện.

- Công trường thi công trong những ngày mưa thì có khả năng gây ra tai nạn lao động có thể tăng cao, đất trơn dẫn đến sự trượt ngã người lao động và cả vật liệu chất đống, sự cố về điện dễ xảy ra hơn, đất mềm dễ lún gây ra các sự cố cho người và máy móc thiết bị thi công ...

- Cháy nổ

- Quá trình thi công xây dựng một công trình lớn dễ nẩy sinh nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến cháy nổ.

- Các nguồn nhiêu liệu (dầu FO, DO) chứa trong phạm vi công trường, cũng như trong dự trữ nếu có là nguồn gây cháy nổ quan trọng.

- Sự cố cháy nổ có thể phát sinh là các sự cố về điện và sự cố khách quan mang yếu tố con người trong sinh hoạt và sử dụng vận hành các thiết bị cả trong quá trình thi công xây dựng công trình cũng như khi công trình đi vào hoạt động.

      - Khống chế ô nhiễm khi dự án đi vào hoạt động

- Khống chế  ô nhiễm nước thải :

- Nước mưa:

  - Nước mưa chảy tràn trên sân và lượng nước mưa trên mái được tập trung theo các ống đứng được thu về hệ thống hố ga và cống được xây dựng quanh công trình dẫn về hố ga chính. Hố ga thu nước được thiết kế xây dựng hệ thống chắn rác và máng lắng, tại vị trí thu nước mái có lắp đặt cầu chắn rác sơ bộ loại bỏ một phần các loại rác bị cuốn theo dòng chảy vào tuyến thoát nước chung có thể gây tắc nghẽn.

- Nước thải sinh hoạt :

  - Với tính chất của công trình, lượng nước thải sinh hoạt có trong công trình được tập trung tại các khu vực được tập trung đưa về khu xử lý nước thải chung của các công trình xây dựng để xử lý theo đúng quy định của thành phố trước khi thải vào tuyến cống thành phố đưa về trạm xử lý tập trung.

  - Xử lý nước thải từ nhà vệ sinh bằng bể tự hoại 3 ngăn: Nguyên tắc hoạt động của bể này là lắng cặn và phân hủy kỵ khí cặn lắng. Hiệu quả xử lý theo chất lơ lửng đạt 65 -70%và theo BOD5 là 60 - 65%

- Phương án quản lý và xử lý chất thải rắn:

- Chất thải rắn phát sinh khi dự án đi vào hoạt động chủ yếu là rác thải sinh hoạt, rác các khu công cộng thành phần chủ yếu. Quy trình quản lý chất thải rắn sinh hoạt như sau:

Hình 4-4 Sơ đồ thu gom và quản lý chất thải rắn

- Phương pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí:

- Các hoạt động giao thông nội bộ gây ra khói và bụi có thể hạn chế bằng các biện pháp sau:

  - Vệ sinh bụi ở các tuyến đường nội bộ, bãi đậu xe… thường xuyên phun nước khu vực xung quanh đặc biệt vào thời điểm nắng nóng.

  - Quy định cho bãi đậu xe, cho các phương tiện giao thông ra vào công trình …

- Khống chế ô nhiễm mùi: Mùi hôi chủ yếu phát sinh từ hệ thống nước thải và quá trình phân huỷ của rác sinh hoạt tại kho chứa.

  - Các hố ga nước thải được xây dựng ngầm hoặc có các hệ thống ngăn mùi

  - Đối với rác sinh hoạt, chủ dự án cần phải thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các biện pháp quản lý chặt chẽ từ quá trình thu gom, lưu chứa và hợp đồng với Đơn vị vệ sinh để vận chuyển rác ngay trong ngày, tránh tình trạng ứ đọng rác thải lâu ngày.

- Khống chế ô nhiễm ồn – rung:

- Khi các hạng mục công trình trong khu vực quy hoạch đi vào hoạt động, nguồn gây ồn và chấn động được kể đến xuất phát từ hoạt động trong khu, của các máy móc thiết bị như: ampli loa máy phát điện , trạm bơm ….

- Đối với các hoạt động trong khu cần xây dựng nội quy về giờ giấc hoạt động để tránh ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Với các máy móc thiết bị  đáng lưu tâm nhất là việc vận hành máy phát điện dự phòng nếu có sử dụng, tuy việc vận hành máy là khi thoảng nhưng giải pháp khống chế nguồn phát sinh ô nhiễm này vẫn được thực hiện thông qua giải pháp thiết kế cụ thể. Máy phát điện dự phòng được đặt trong nhà trạm và cách âm với môi trường xung quanh thông qua việc chọn máy phát điện có vỏ cách âm và đồng thời cách âm cho khu vực phòng máy. Lắp đệm chống ồn – chống rung cho máy phát điện và các trang thiết bị khác có khả năng gây ồn và chấn động. Định kỳ kiểm tra độ mỏi của các chi tiết máy móc sử dụng và thường kỳ cho dầu bôi trơn hoặc thay những chi tiết hư hỏng.

- Các biện pháp hỗ trợ khác

  - Tổ chức chăm sóc hệ thống cây xanh khu vực, xây dựng bố cục lại mảng xanh để lấy bóng mát và tạo cảm giác mát mẻ  đồng thời có tác dụng điều hòa môi trường vi khí hậu trong khu vực. Tác dụng của cây xanh có ý nghĩa rất quan trọng đối với khí hậu môi trường. Cây xanh che nắng, hút bớt bức xạ mặt trời, hút và giữ bụi, lọc sạch không khí, hút và che chắn tiếng ồn. Mặt khác, cây xanh mang lại tính thẩm mỹ cho cảnh quan, tạo  cảm giác êm dịu về màu sắc cho môi trường. Hệ số phản ứng bức xạ của cây xanh thường nhỏ, bằng khoảng 0,2-0,3 trong khi của beton và mặt đường là 0,6-0,7.

  - Cây xanh có tác dụng lọc sạch không khí. Các dãy cây xanh có tác dụng làm giảm thiểu sự nhiễu động không khí. Do đó làm giảm bớt tình trạng bụi từ mặt đất tung bay vào không khí. Cây xanh còn có tác dụng làm mức cường độ âm thanh bị giảm nhiều hay ít tuỳ thuộc vào mật độ lá, kiểu lá, kích thước lùm cây và chiều rộng dãi đất trồng cây. Các dải cây xanh có tác dụng làm phản xạ âm, do đó làm giảm mức ồn trong khuôn viên khu quy hoạch.

- KHÁI TOÁN KINH PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ

- Cơ sở lập khái toán:

- Căn cứ Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá tổng hợp các bộ phận kết cấu công trình.

- Căn cứ các lệ phí và chi phí khác liên quan đến đầu tư và XDCT.

- Khái toán kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản:

  - Khái toán kinh phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật

| STT | HẠNG MỤC CHI PHÍ | CÁCH TÍNH | Suất vốn ĐT năm 2020/ Định mức | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diện tích khu đất (ha) | hệ số |  | Trước thuế | Sau thuế |
| 1 | Xây dựng các công trình HTKT đô thị (Xây dựng) | 1,57 | 1,00 | 6.347.000.000 | 9.964.790.000 | 10.961.269.000 |
| 2 | Xây dựng các công trình HTKT đô thị (Thiết bị) | 1,57 | 1,00 | 320.000.000 | 502.400.000 | 552.640.000 |

  - Khái toán kinh phí đầu tư xây dựng:

| STT | Nội dung chi phí | Cách tính | Giá trị trước thuế | Thuế GTGT | Giá trị Sau thuế |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí xây dựng | Bảng 1 | 9.964.790.000 | 996.479.000 | 10.961.269.000 |
| 2 | Chi phí thiết bị | Bảng 1 | 502.400.000 | 50.240.000 | 552.640.000 |
| 3 | Chi phí quản lý dự án | (GXD+GTB)*2.763% | 289.208.460 | 28.920.846 | 318.129.306 |
| 4 | Chi tư vấn đầu tư xây dựng | TV1+...+TV9 | 687.119.185 | 68.711.919 | 755.831.104 |
| 4.1 | CP lập báo cáo kinh tế kỹ thuật | (GXD+GTB)*3,256% | 340.811.706 | 34.081.171 | 374.892.877 |
| 4.2 | CP thẩm tra thiết kế | GXD*0,197%*1,2 | 23.556.764 | 2.355.676 | 25.912.440 |
| 4.3 | CP thẩm tra dự toán | GXD*0,191%1,2 | 22.839.299 | 2.283.930 | 25.123.229 |
| 4.4 | CP lập HS mời thầu và phân tích đánh giá HS dự thầu thi công XD | GXD*0,388% | 38.663.385 | 3.866.339 | 42.529.724 |
| 4.5 | CP lập HS mời thầu và phân tích đánh giá HS dự thầu thiết bị | GTB*0,302% | 1.517.248 | 151.725 | 1.668.973 |
| 4.6 | CP giám sát thi công xây dựng | GXD*2.566% | 255.696.511 | 25.569.651 | 281.266.163 |
| 4.7 | CP giám sát lắp đặt thiết bị | GTB*0,803% | 4.034.272 | 403.427 | 4.437.699 |
| 5 | Chi phí khác | K1+...+K10 | 633.801.457 | 53.675.146 | 687.476.603 |
| 5.1 | CP bảo hiểm công trình | GXD*0,2% | 19.929.580 | 1.992.958 | 21.922.538 |
| 5.2 | CP thẩm tra, phê duyệt quyết toán | TMĐT*0,628% | 94.200.000 |  | 94.200.000 |
| 5.3 | Chi phí kiểm toán | TMĐT*1.034% | 155.100.000 | 15.510.000 | 170.610.000 |
| 5.4 | Phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật | TMĐT*0,019% | 2.850.000 |  | 2.850.000 |
| 5.5 | CP thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển | GXD*0,03% | 2.989.437 | 298.944 | 3.288.381 |
| 5.6 | CP thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu | GXD*0,05% | 4.982.395 | 498.240 | 5.480.635 |
| 5.7 | CP thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu | GXD*0,05% | 4.982.395 | 498.240 | 5.480.635 |
| 5.8 | CP hạng mục chung | GXD*3.5% | 348.767.650 | 34.876.765 | 383.644.415 |
| 6 | Chi phí dự phòng |  | 1.207.731.910 | 120.773.191 | 1.328.505.101 |
|  | CP dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh | (GXD+GTB+GQLDA+GK+GTV)*10% | 1.207.731.910 | 120.773.191 | 1.328.505.101 |
|  | TỔNG CỘNG | 1+ 2 + 3 + 4 + 5+ 6 | 13.285.051.012 | 1.318.800.101 | 14.603.851.113 |
|  |  |  | Làm tròn | 14.604.000.000 |

Bằng chữ : Mười bốn tỷ sáu trăm lẻ bốn triệu đồng

- Nguồn vốn :

- Từ ngân sách nhà nước (cân đối từ nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế hàng năm của ngân sách tỉnh và ngân sách địa phương) đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật.

- PHÂN KỲ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG:

- Việc đầu tư xây dựng Khu trung tâm văn hóa thị xã hoàn toàn vào nguồn vốn ngân sách, để thuận lợi trong thi công xây dựng, chuẩn bị nguồn vốn đầu tư đề xuất thứ tự ưu tiên đầu tư theo theo thời gian cho các hạng mục dự kiến xây dựng trong khu dựa trên các cơ sở nguyên tắc sau:

  - Cơ sở hạ tầng phục vụ cho nhu cầu về đời sống văn hóa tại địa phương ưu tiên đầu tư xây dựng trước. Trong các hạng mục được bố trí quỹ đất trong khu, hạng mục khối nhà thư viện được xem là hạng mục cần được đầu tư trước, đây là cơ sở hạ tầng phát triển văn hóa đọc phục vụ nhu cầu học tập, tham khảo, giải trí ...cho cộng đồng bên cạnh các hoạt động nghe nhìn hiện có trong khu (hiện tại với khối nhà hội trường hiện hữu vẫn đáp ứng được các hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật phục vụ cộng đồng).

  - Tiếp đến là Khối nhà đa năng mà trong đó được tổ chức các không gian chức năng, bố trí mặt bằng cho việc quản lý điều hành khu, cho các công tác đào tạo phát triển năng khiếu văn hóa nghệ thuật, nơi hoạt động của các câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật địa phương ... Khối nhà dịch vụ là hạng mục tiếp theo cần đầu tư xây dựng để phục vụ nhu cầu ăn uống, giải khát ... cho mọi người đến sinh hoạt trong khu. Hạng mục khối nhà triển lãm sẽ đầu tư tiếp sau đó.

  - Các hạng mục hạ tầng dự kiến sẽ đầu tư đồng bộ với tiến độ các hạng mục công trình và phân thành hai giai đoạn để hạn chế tình trạng hư hỏng phải cải tạo xây dựng lại trong quá trình xây dựng các hạng mục

- Dự kiến phân kỳ đầu tư theo thứ tự ưu tiên, và tùy theo nguồn vốn sẽ đầu tư nhiều hạng mục sẽ giảm thiểu thời gian và sớm hoàn chỉnh khu vực :

| STT | Hạng mục theo thứ tự ưu tiên |
| --- | --- |
| 1 | Khối nhà thư viện |
| 2 | Khối nhà đa năng |
| 3 | Sân đường nội bộ, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 |
| 4 | Khối nhà dịch vụ |
| 5 | Khối nhà triển lãm trưng bày |
| 6 | Sân đường nội bộ, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 2 |

- ĐỀ XUẤT CÁC YÊU CẦU VỀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG :

- Dưới đây chỉ thể hiện các yêu cầu chung về quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng, các yêu cầu chi tiết cho từng khu vực chức năng sẽ được chi tiết hóa trong Quy định quản lý theo quy định.

- Các quy định chung về kiến trúc cảnh quan, mật độ, tầng cao cho các lô đất, các khu chức năng trong khu quy hoạch

| STT | KÝ HIỆU | LOẠI ĐẤT | DIỆN TÍCH (m2) | TỶ LỆ (%) | Mật độ XD (%) | TẦNG CAO (tầng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | RANH QUY HOẠCH | 14.815,76 | 100% |  |  |
| 1 | NDN | Khu nhà đa năng | 1.293,90 | 8,73% | 60% | 1-3 tầng |
| 2 | TTTL | Khu trung tâm triển lãm | 1.410,58 | 9,52% | 60% | 1-3 tầng |
| 3 | TV | Khu thư viện | 757,46 | 5,11% | 60% | 1-3 tầng |
| 4 | CT | Khu dịch vụ (căn tin) | 759,43 | 5,13% | 60% | 1-3 tầng |
| 5 | NTD | Khu hội trường (khối nhà hiện hữu) | 2.261,56 | 15,26% | 80% | 2 tầng |
| 6 | CX | Cây xanh - cảnh quan | 2.516,28 | 16,98% | 5% | 1 tầng |
|  | CX-1 |  | 659,36 |  |  |  |
|  | CX-2 |  | 1.338,16 |  |  |  |
|  | CX-3 |  | 518,76 |  |  |  |
| 7 |  | Hạ tầng kỹ thuật | 5.816,55 | 39,26% |  |  |
|  | BĐX | Bãi đậu xe | 1.078,97 |  | 25% | 1 tầng |
|  | HTKT | Nhà trạm | 104,80 |  | 80% | 1 tầng |
|  |  | Đường giao thông nội khu | 4.632,78 |  |  |  |
| B | RANH HIỆN TRẠNG | 15.722,36 |  |  |  |
|  |  | Đất trong ranh quy hoạch | 14.815,76 |  |  |  |
|  | HL | HÀNH LANG (B-A) (lộ giới đường ) | 906,60 |  |  |  |

- Các quy định chung về cây xanh cảnh quan trong các khu chức năng để đảm bảo mật độ cây xanh theo quy định

| STT | KÝ HIỆU | LOẠI ĐẤT | DIỆN TÍCH (m2) | Mật độ XD (%) | Diện tích (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | XD (m2) | Quỹ đất còn lại |
|  |  |  |  |  |  | Diện tích | Các sân, lối đi ngoài trời | Cây xanh - cảnh quan |
|  |  |  |  |  |  | (a)=(b)+(c) | (b) | (c) |
| A | RANH QUY HOẠCH | 14.815,76 |  | 4.821,47 |  |  | 4.467,86 |
| 1 | NDN | Khu nhà đa năng | 1.293,90 | 60% | 776,34 | 517,56 | 25,88 | 491,68 |
|  |  | Lối đi (hành lang) |  |  |  |  | 25,88 |  |
| 2 | TTTL | Khu trung tâm triển lãm | 1.410,58 | 60% | 846,35 | 564,23 | 28,21 | 536,02 |
|  |  | Lối đi (hành lang) |  |  |  |  | 28,21 |  |
| 3 | TV | Khu thư viện | 757,46 | 60% | 454,48 | 302,98 | 15,15 | 287,83 |
|  |  | Lối đi (hành lang) |  |  |  |  | 15,15 |  |
| 4 | CT | Khu dịch vụ (căn tin) | 759,43 | 60% | 455,66 | 303,77 | 15,19 | 288,58 |
|  |  | Lối đi (hành lang) |  |  |  |  | 15,19 |  |
| 5 | NTD | Khu hội trường (khối hiện hữu) | 2.261,56 | 80% | 1.809,25 | 452,31 |  | 452,31 |
| 6 | CX | Cây xanh - cảnh quan | 2.516,28 | 5% | 125,81 | 2.390,47 |  | 2.390,47 |
|  | CX-1 |  | 659,36 |  |  |  |  |  |
|  | CX-2 |  | 1.338,16 |  |  |  |  |  |
|  | CX-3 |  | 518,76 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Hạ tầng kỹ thuật | 5.816,55 |  |  |  |  |  |
|  | BĐX | Bãi đậu xe | 1.078,97 | 25% | 269,74 | 809,23 |  |  |
|  | HTKT | Nhà trạm | 104,80 | 80% | 83,84 | 20,96 |  | 20,96 |
|  |  | Đường giao thông nội khu | 4.632,78 |  |  |  |  |  |
| B | RANH HIỆN TRẠNG | 15.722,36 |  |  |  |  |  |
|  |  | Đất trong ranh quy hoạch | 14.815,76 |  |  |  |  |  |
|  | HL | HÀNH LANG (B-A) (lộ giới đường ) | 906,60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Mật độ xây dựng gộp | 33% | Mật độ cây xanh toàn khu | 30,16% |

- Các quy định khác tuân thủ các quy định hiện hành theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam – Quy hoạch xây dựng. Một số quy định cụ thể về khoảng cách tối thiểu giữa các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm đô thị

| Loại đường ống | Đường ống cấp nước | Cống thoát nước thải | Cống thoát nước mưa | Cáp điện | Cáp thông tin | Kênh mương thoát nước, tuy-nen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Khoảng cách theo chiều ngang |
| Đường ống cấp nước | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
| Cống thoát nước thải | 1 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| Cống thoát nước mưa | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| Cáp điện | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 2,0 |
| Cáp thông tin | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | 1,0 |
| Tuynel, hào kỹ thuật | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1 | - |
| Khoảng cách theo chiều đứng |
| Đường ống cấp nước | - | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| Cống thoát nước thải | 1,0 | - | 0,4 | 0,5 | 0,5 |  |
| Cống thoát nước mưa | 0,5 | 0,4 | - | 0,5 | 0,5 |  |
| Cáp điện | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,5 |  |
| Cáp thông tin | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |  |

- KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ

Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Khu Trung tâm văn hóa Thị xã La Gi cơ bản đã hoàn thành. Kính trình UBND Thị xã và các tổ chức, ban ngành liên quan xem xét thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch để tạo cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Thị xã La Gi, ngày ........ tháng .......... , năm 2023

# Text boxes

#### THUYẾT MINH

#### QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG

TỶ LỆ 1/500

ĐƠN VỊ TƯ VẤN :

CHỦ ĐẦU TƯ :

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ LAGI

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ & XÂY DỰNG D.C

Đ/C: 428/10 Đường 40 Phường Tân Quy, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (08) 3 .7715.105    -    Fax : (08) 54.331.050

Email : congtytkxddc @ gmail.com

Rác sinh hoạt từ các khu chức năng

Các thùng rác hữu cơ vô cơ, tái chế

Khu chứa rác tập trung

Xe đến thu gom về bãi rác huyện