MỤC LỤC

LÝ DO ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT	3

II. NHỮNG CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH	4

1.	Các cơ sở pháp lý	4

2.	Mục tiêu của đồ án	5

III. NỘI DUNG CHI TIẾT ĐỒ ÁN	5

A.	HIỆN TRẠNG	6

1.	Vị trí, giới hạn, diện tích	6

2.	Hiện trạng sử dụng đất	7

3.	Hiện trạng dân cư	7

4.	Hiện trạng kiến trúc, xây dựng	7

5.	Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật	7

6.	Tính chất khu quy hoạch	8

B.	NỘI DUNG QUY HOẠCH	8

1.	Những chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính của đồ án	8

2.	Quy hoạch tổng mặt bằng	9

3.	Phân bổ sử dụng đất	10

4.	Quy hoạch tổng mặt bằng và không gian kiến trúc cảnh quan	15

5.	Giải pháp xây dựng hạ tầng kỹ thuật	18

a.	Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng và thoát nước mưa	18

b.	Hệ thống giao thông	19

c.	Cấp nước	20

d.	Thoát nước thải và vệ sinh môi trường	21

e.	Cấp điện	22

f.	Thông tin liên lạc	22

g.	Hệ thống cây xanh	23

IV. KHÁI TOÁN KINH PHÍ	23

V. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG	24

VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN	32

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN	33

VIII. KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ	33

ĐIỀU CHỈNH TỔNG THỂ ĐỒ ÁN QHCT XD TỶ LỆ 1/500

- Tên công trình: KHU DÂN CƯ TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH HUYỆN THỦ THỪA – GIAI ĐOẠN 1

- Địa điểm xây dựng: Thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thủ Thừa

# LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, MỤC TIÊU

1. Lý do và sự cần thiết điều chỉnh

- Thực hiện theo chủ trương của UBND huyện tại văn bản số 1804/UBND-KT  ngày 29/3/2021 về việc chấp thuận nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thủ thừa điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Trung tâm Hành chính huyện Thủ Thừa – Giai đoạn 1.

- Được sự thống nhất của huyện ủy, UBND huyện cho phép điều chỉnh vị trí xây dựng khu hành chính huyện đã được phê duyệt tại Quyết định số 5306/QĐ-UBND ngày 14/11/2019 của UBND huyện Thủ Thừa (vị trí tiếp giáp Tỉnh lộ 818 – Kênh Nhà Thờ - đường Phía Bắc Thị Trấn) sang vị trí mới (tiếp giáp đường Phía Bắc Thị Trấn - Kênh Nhà Thờ - kênh Mương Khai).

- Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, có một số nội dung chưa phù hợp với thực tế, mục tiêu định hướng kinh doanh của công ty trong thời gian tới.

Với các lí do trên, việc điều chỉnh tổng thể đồ án quy hoạch Khu Trung tâm hành chính huyện là thực sự cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

2. Mục tiêu

- Đáp ứng nhu cầu về trụ sở làm việc của Huyện Ủy – HĐND – UBND huyện cũng như nhu cầu nhà ở ngày càng cao trong xã hội; hình thành khu dân cư mới với đầy đủ các dịch vụ tiện ích công cộng, đầy đủ cơ sở hạ tầng đảm bảo cho việc phát triển khu dân cư đô thị trong tương lai.

- Xác định quy mô, tính chất phù hợp với tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan đô thị, xây dựng hạ tầng kỹ thuật có sự kết nối toàn khu vực.

- Lập mặt bằng sử dụng đất, phân chia các lô đất phù hợp với các chức năng trong khu vực quy hoạch.

- Xác định chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, mật độ xây dựng, tầng cao xây dựng, định hướng tổ chức không gian cảnh quan kiến trúc, môi trường trong khu vực quy hoạch.

- Tạo sự kết nối đồng bộ với các khu vực xung quanh.

- Đề xuất giải pháp xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong giai đoạn trước mắt và lâu dài.

## II. CÁC NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

1. Điều chỉnh ranh đất quy hoạch cho phù hợp với trích đo được trung tâm phát tiển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường phê duyệt ngày 14/4/2021.

2. Điều chỉnh cơ cấu quy hoạch sử dụng đất.

- Điều chỉnh giảm tổng diện tích quy hoạch từ 500.698 m2  (theo phê duyệt) xuống  487.053 m2 do thay đổi ranh quy hoạch (giảm 13.645m²).

- Điều chỉnh vị trí Khu đất hành chính huyện: Theo phê duyệt, vị trí khu đất trung tâm hành chính nằm phía ngoài mặt đường TL 818, nay điều chỉnh vị trí vào trung tâm dự án giáp mặt tiền tuyến đường vành đai thị trấn.

- Điều chỉnh các khu chức năng, diện tích các lô nền nhằm phù hợp với thu nhập của người dân, bố trí lại các công trình công cộng, giáo dục, thương mại dịch vụ, cây xanh đáp ứng nhu cầu của người dân trong khu vực quy hoạch và khu vực lân cận.

3. Điều chỉnh hạ tầng kỹ thuật phù hợp với phương án quy hoạch mới. Cụ thể: giao thông, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện, thông tin.

III. CÁC CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH

1. Các cơ sở pháp lý:

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 12 tháng 6 năm 2009 của Quốc Hội khóa XI nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Luật quy hoạch số 21/2017/QH14 của Quốc Hội;

- Luật số 35/2018/QH2018 về sửa đổi bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến Quy hoạch;

- Luật kiến trúc số 40/2019 ngày 16/6/2019;

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam 01:2021/BXD ban hành kèm theo thông tư 01/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 5 năm 2019 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng;

- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/06/2016 quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

- Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 30/5/2013 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung Thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đến năm 2025, tỷ lệ 1/5000.

- Quyết định số 5306/QĐ-UBND ngày 14/11/2019 của UBND huyện Thủ Thừa về việc phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư trung tâm hành chính huyện Thủ Thừa - giai đoạn 1 thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

- Văn bản số 1804/UBND-KT ngày 29/3/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Thủ Thừa về việc chấp thuận nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thủ thừa điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Trung tâm Hành chính huyện Thủ Thừa – Giai đoạn 1.

- Công văn số 143/ KT&HT ngày 14/4/2021 của Phòng Kinh tế hạ tầng UBND huyện Thủ Thừa về việc điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu dân cư hành chính huyện Thủ Thừa giai đoạn 1.

- Thông báo số 6687/TB-UBND ngày 02/11/2021 của UBND huyện Thủ Thừa về việc kết luận cuộc họp thông qua nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư trung tâm hành chính huyện Thủ Thừa - giai đoạn 1 thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

- Quyết định số 7235/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 của UBND huyện Thủ Thừa về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư trung tâm hành chính huyện Thủ Thừa - giai đoạn 1 thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

- Thông báo số 1084/TB-UBND ngày 17/02/2022 của UBND huyện Thủ Thừa về việc kết luận cuộc họp thông qua điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư trung tâm hành chính huyện Thủ Thừa - giai đoạn 1 thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

- Văn bản số 1917/SXD-QHKT ngày 24/5/2022 của Sở xây dựng tỉnh Long An về việc có ý kiến đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư trung tâm hành chính huyện Thủ Thừa - giai đoạn 1.

- Các quy chuẩn xây dựng, các tiêu chuẩn hiện hành và các quy định khác liên quan.

2. Các nguồn liệu, số liệu

- Tài liệu, số liệu hiện trạng về sử dụng đất, kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong khu vực quy hoạch.

- Các số liệu về điều kiện tự nhiên như: khí hậu, địa chất, thủy văn,… khu vực quy hoạch và lân cận.

3. Các cơ sở bản đồ

- Bản đồ vị trí và mối liên hệ vùng, tỷ lệ 1/50.000-1/5.000

- Bản đồ đo đạc địa hình tại khu vực quy hoạch

- Các bản đồ liên quan khác như: bản đồ hiện trạng sử dụng đất huyện Thủ Thừa và các bản đồ quy hoạch chi tiết khu vực lân cận,…

- Mảnh trích đo bản đồ địa chính số 09-2021 được Trung tâm phát tiển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường duyệt ngày 14/4/2021.

III. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG

1. Hiện trạng sử dụng đất

Tổng diện tích quy hoạch Khu dân cư là 487.053 m², trong đó:

+ Đất ở đô thị				:   35.560,2 m²  -      7,30 %.

+ Đất trồng lúa				:   14.903,8 m²  -      3,06 %.

+ Đất hàng năm khác			: 414.162,8 m²  -    85,03 %.

+ Đất giao thông			:     8.009,4 m²  -      1,65 %.

+ Đất mặt nước				:   14.416,8 m²  -      2,96 %.

2. Hiện trạng dân cư kiến trúc và xây dựng:

Trong khu vực quy hoạch có nhà 1 tầng (nhà bán kiên cố): 75 căn, diện tích 6.290m², nhà tạm: 59 căn, diện tích 1.986m².

3. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

a. Giao thông

- Vào khu quy hoạch có Tỉnh lộ 818, mặt đường nhựa rộng 12m (vị trí khu quy hoạch cách chân cầu Thủ Thừa khoảng 350m)

- Ngoài ra có các đường cặp kênh Mương Khai, kênh Nhà Thờ rộng từ 1-3m, mặt đan rộng từ 0,6m – 1,5m.

b. Cấp điện

- Có đường dây trung thế 22KV chạy dọc theo đường Tỉnh lộ 818.

- Ngoài ra còn có một số tuyến hạ thế nhỏ chạy dọc theo các đường bờ kênh cung cấp cho các hộ dân trong khu quy hoạch.

c. Cấp nước

Trong khu quy hoạch chưa có hệ thống cấp nước, dân chủ yếu sử dụng nước mưa nước giếng khoan cục bộ hoặc nước từ các kênh rạch.

d. Thoát nước

* Thoát nước mưa: Trong khu vực chưa có hệ thống thoát nước mưa. Nước mưa nước thải chủ yếu thoát theo địa hình tự nhiên xuống ruộng, ao, rạch.

* Thoát nước thải: Nước thải chưa xử lý đều thải trực tiếp xuống sông rạch.

e. Hiện trạng cây xanh

Đây là khu vực có nhiều cây xanh (cây nông nghiệp, cây vườn), môi trường trong lành ít bị ô nhiễm.

IV. TÍNH CHẤT KHU QUY HOẠCH

Là khu dân cư trung tâm hành chính huyện.

## V. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH

1. Ranh giới và phạm vi nghiên cứu:

Khu đất thuộc khu phố 11, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Ranh giới khu đất không thay đổi

- Phía Đông giáp: Đất trồng mía.

- Phía Tây giáp  : Rạch Bà Báng.

- Phía Nam giáp: Đất trồng mía.

- Phía Bắc giáp  : Dự án đường phía bắc Thị trấn Thủ Thừa.

## 2. Những chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính của đồ án

a. Số dân bố trí trong khu quy hoạch:   8.048 dân.

- Tổng số lô: 1.648 lô x 4 người/lô = 6.592 dân.

- Tổng số hộ chung cư: 364 hộ x 4 người/hộ = 1.456 dân.

Nhằm dự trù cho dân cư từ nơi khác đến, nên bố trí 8.100 dân.

b. Các khu chức năng:

Bao gồm bố trí đất công trình công cộng, đất kỹ thuật, đất ở, đất giao thông và đất cây xanh + mặt nước.

- Đất công trình công cộng

+ Đất hành chính

+ Đất giáo dục, y tế

+ Đất văn hóa - TDTT

+ Đất thương mại dịch vụ

- Đất ở

+ Đất nhà phố liên kế

+ Đất nhà vườn.

+ Đất nhà tái định cư.

+ Đất xây dựng chung cư.

- Đất giao thông

+ Mặt đường

+ Vỉa hè.

+ Lối đi bộ giữa các dãy nhà.

- Đất cây xanh công viên + mặt nước

- Đất kỹ thuật (khu xử lý nước thải)

c. Chỉ tiêu sử dụng đất đạt được:

- Đất ở (nhà phố liên kế, nhà vườn, nhà tái định cư)

: 27,31 m2/người.

- Đất xây dựng chung cư	kết hợp thương mại	: 8 -20 m2/người

- Đất thương mại dịch vụ					: 0,72 m2/người

- Đất công trình công cộng:

+ Đất hành chính			 		: 6,22 m2/người

+ Đất trường mẫu giáo (440 chỗ) 		: 15,20 m2/cháu

Trong khu quy hoạch chỉ bố trí đất nhà trẻ, mẫu giáo không bố trí đất tiểu học và đất trung học cơ sở vì sử dụng chung hiện trạng hiện có tại khu vực. Tại khu vực của thị trấn thủ thừa có 3 trường tiểu học, trường THCS, THPT và các xã liền kề như xã Bình Thạnh, xã Bình An, xã Tân Thành,… cũng có trường THCS và trường tiểu học. Cụ thể:

+ Về đất giáo dục trường tiểu học: chỉ tiêu học sinh cần bố trí là 526 học sinh, khoảng 13 lớp. Đơn vị chủ đầu tư đã liên hệ để bố trí vào các điểm trường tiểu học hiện còn chỉ tiêu: trường tiểu học thị trấn 2 lớp; Trường tiểu học Bình Thạnh 2 lớp; trường tiểu học Bình An 4 lớp, trường tiểu học Tân Thành bố trí 5 lớp.

+ Về đất giáo dục trường THCS đã có quy hoạch diện tích 2ha  trong khu quy hoạch Mở rộng tuyến dân cư từ KDC Bến xe đến phía Nam đường dẫn vào cầu An Hòa. Do đó chủ đầu tư sẽ có liên hệ để bố trí tiểu học vào điểm trường này.

+ Đất y tế				 		: 0,06 m2/người.

+ Đất văn hóa, TDTT				: 0,54 m2/người.

- Đất công viên cây xanh			 		: 6,20 m2/người.

- Đất giao thông                    				: 17,50 m2/người.

d. Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật:

* Hệ thống cấp điện:

- Nhà ở phố liên kế				: 3 kw/hộ.

- Nhà ở biệt thự vườn				: 5 kw/hộ.

- Trường mẫu giáo				: 0,2 kW/cháu.

- Trạm y tế					: 1,5 kW/giường bệnh.

- Công trình hành chính			: 35W/m2sàn.

- Công trình thương mại			: 30W/m2sàn.

- Chiếu sáng cây xanh và cảnh quan	: 2 kW/ha.

- Số giờ sử dụng công suất lớn nhất	: 2.000 giờ/năm.

* Hệ thống cấp nước:

- Chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt			: 120 lít/ người-ngđ.

- Công trình TM, DV, CTCC, Y tế		: 2 lít/ sàn-ngđ.

- Tưới cây, rửa đường				: 0,5 lít/m²-ngđ.

- Trường mẫu giáo				: 100 lít/cháu-ngđ.

- Nước tưới vườn hoa, công viên		: 3 lít/m² -ngđ

- Rò rĩ, dự phòng				: 25% (Q.

- Lưu lượng nước chữa cháy: nước cấp cho một đám cháy phải đảm bảo 15l/s; số lượng đám cháy đồng thời cần được tính toán ≥2; áp lực tự do trong mạng lưới cấp nước chữa cháy phải đảm bảo ≥10m.

* Hệ thống giao thông:

- Tải trọng các tuyến đường chính: 8-10 tấn/trục

- Tốc độ thiết kế			: 30-40km/h

- Độ dốc vỉa hè: i=1%, độ dốc ngang mặt đường i=2%.

* Hệ thống nước thải: Lưu lượng nước thải ≥ 80% lưu lượng nước cấp sinh hoạt và các công trình cộng cộng.

* Rác thải: 1kg/người.ngày

* Hệ thống thông tin liên lạc:

- Dân cư					: 01 thuê bao/01 hộ.

- Công trình công cộng, thương mại	: 24 thuê bao/ha.

- Hạ tầng kỹ thuật				: 5 thuê bao/ha

## Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất:

* Bảng phân bố sử dụng đất (phương án đã phê duyệt theo QĐ số 5306/QĐ-UBND ngày 14/11/2019 của UBND Huyện Thủ Thừa)

| TT | Loại đất | Diện tích từng khu (m²) | Diện tích toàn khu (m²) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Đất hành chính |  | 49.764 | 9,94 |
|  | - Khu huyện ủy |  |  |  |
|  | - Khu Ủy ban nhân dân |  |  |  |
|  | - Khu hội trường |  |  |  |
|  | - Khu các phòng ban thuộc huyện |  |  |  |
| II | Đất xây dựng nhà ở: 1911 lô |  | 201.662,5 | 40,28 |
|  | - Đất ở dạng nhà phố: (4,5-5x18-22)m: 1666 lô | 173.133,50 |  |  |
|  | - Đất ở dạng nhà liên kế:(5x20)m: 61 lô | 6.302,5 |  |  |
|  | - Đất ở dạng nhà vườn :(15-20x30)m: 16 lô | 6.832,5 |  |  |
|  | - Đất ở dạng nhà tái định cư :(4-5x18-20)m: 168 lô | 15.394 |  |  |
| III | Đất công trình công cộng |  | 36.580,5 | 6,17 |
|  | Đất giáo dục + y tế | 13.037 |  |  |
|  | + Đất giáo dục | 8.828 |  |  |
|  | + Đất y tế | 4.209 |  |  |
|  | Đất TMDV + Công cộng tiện ích | 13.278 |  |  |
|  | Đất văn hóa – TDTT | 4.583,5 |  |  |
| IV | Đất giao thông |  | 163.466 | 32,65 |
|  | - Mặt đường | 91.227 |  |  |
|  | - Lối đi bộ giữa các dãy nhà + lối đi phía sau nhà | 5.924,26 |  |  |
|  | - Vỉa hè | 66.314,74 |  |  |
| V | Đất kỹ thuật (khu XLNT) |  | 5.682 | 1,13 |
| VI | Đất cây xanh + mặt nước |  | 49.225 | 9,83 |
|  | - Đất công viên - cây xanh | 12.670,5 |  |  |
|  | - Đất cây xanh - mặt nước | 36.554,5 |  |  |
|  | + Đất cây xanh | 21.401 |  |  |
|  | + Mặt nước | 15.153,5 |  |  |
| Tổng cộng: |  | 500.698 | 100 |

* Bảng phân bố sử dụng đất (phương án điều chỉnh)

| TT | Loại đất | Kí hiệu | Diện tích từng khu (m²) | Diện tích toàn khu (m²) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Đất công trình công cộng |  |  | 67.834,1 | 13,93 |
|  | - Đất hành chính | Số 1 | 50.371,2 |  |  |
|  | - Đất giáo dục | Số 4 | 6.688,9 |  |  |
|  | - Đất y tế | Số 5 | 529,4 |  |  |
|  | - Đất văn hóa TDTT | Số 2 | 4.371 |  |  |
|  | - Đất thương mại dịch vụ | Số 7 | 5.873,6 |  |  |
| II | Đất ở: 2.012 lô |  |  | 221.178,34 | 45,41 |
|  | - Đất nhà phố liên kế: 1.435 lô |  | 179.468,44 |  |  |
|  | - Đất xây dựng chung cư: 364 hộ | Số 3 | 10.840,0 |  |  |
|  | - Đất nhà vườn: 35 lô |  | 10952,4 |  |  |
|  | - Đất nhà tái định cư: 178 lô |  | 19.917,5 |  |  |
| III | Đất giao thông |  |  | 141.719,66 | 29,10 |
|  | - Mặt đường |  | 95.653,86 |  |  |
|  | - Lối đi bộ giữa các dãy nhà + lối đi phía sau nhà |  | 4.271,4 |  |  |
|  | - Vỉa hè |  | 41.793,5 |  |  |
| IV | Đất kỹ thuật (khu XLNT) | Số 6 |  | 6.100 | 1,25 |
| VI | Đất cây xanh |  |  | 50.220,9 | 10,31 |
|  | - Đất công viên - cây xanh | CV | 16.300,4 |  |  |
|  | - Đất cây xanh - mặt nước | CV-MN | 33.920,5 |  |  |
|  | + Đất cây xanh | CV | 21.109,1 |  |  |
|  | + Mặt nước | MN | 12.811,4 |  |  |
| Tổng cộng: |  |  | 487.053 | 100 |

BẢNG SO SÁNH CƠ CẤU QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

| Stt | Loại đât | Kí Hiệu | Theo Quyết định số 5306/QĐ-UBND ngày 14/11/2019 | Kí Hiệu | Điều chỉnh | Tăng (+) Giãm (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Diện tích (m²) | Tỉ lệ (%) |  | Diện tích (m²) | Tỉ lệ (%) |  |
| 1 | Đất ở | - | 201.662,5 | 40,28 | - | 221.178,44 | 45,41 | + 19.515,94 |
| 1.1 | Đất nhà phố | - | 173.133,5 | 34,58 | - | 179.468,44 | 36,76 | + 6.334,94 |
| 1.2 | Đất nhà liên kế | - | 6.302,5 | 1,26 | - | 0 | 0 | - 6.302,5 |
| 1.3 | Đất biệt thự vườn | - | 6.832,5 | 1,37 | - | 10.952,4 | 2,24 | + 4.119,9 |
| 1.4 | Đất nhà ở tái định cư | - | 15.394 | 3,07 | - | 19.917,5 | 4,09 | + 4.523,5 |
| 1.5 | Đất chung cư kết hợp thương mại | - | 0 | 0 | Số 3 | 10.840 | 2,21 | + 10.840 |
| 2 | Đất công trình công cộng |  | 80.662,5 | 16,11 |  | 67.834,1 | 13,93 | -12.828,4 |
| 2.1 | Đất hành chính | Số 1 | 49.764 | 9,94 | Số 1 | 50.371,2 | 10,27 | + 607,2 |
| 2.2 | Đất dịch vụ thương mại, tiện ích | Số 4 | 13.278 | 2,65 | Số 7 | 5.873,6 | 1,21 | - 7.404,4,3 |
| 2.3 | Đất giáo dục (Trường MG) | Số 2 | 8.828 | 1,76 | Số 4 | 6.688,9 | 1,37 | -2.139,1 |
| 2.4 | Đất y tế | Số 3 | 4.209 | 0,84 | Số 5 | 529,4 | 0,11 | -3.679,6 |
| 2.5 | Đất văn hóa – TDTT | Số 5 | 4.583,5 | 0,92 | Số 2 | 4.371 | 0,86 | - 212,5 |
| 3 | Đất cây xanh, mặt nước |  | 49.225 | 9,83 |  | 50.220,9 | 10,31 | + 995,9 |
| 3.1 | Đất công viên cây xanh | CX | 12.670,5 | 2,53 | CV | 16.300,4 | 3,33 | + 3.629,9 |
| 3.2 | Đất cây xanh ven kênh rạch | CX | 21.401 | 5,27 | CV | 21.109,1 | 4,37 | - 291,9 |
| 3.3 | Mặt nước | MN | 15.153,5 | 3,03 | MN | 12.811,4 | 2,73 | -2.342,1 |
| 4 | Đất kỹ thuật (khu xử lý nước thải) | Số 6 | 5.682 | 1,13 | Số 6 | 6.100 | 1,25 | + 418,0 |
| 5 | Đất giao thông |  | 163.466 | 32,65 |  | 141.719,66 | 29,10 | - 21.747,24 |
|  | Tổng |  | 500.698 | 100,00 |  | 487.053 | 100,00 | - 13.645 |

## 3. Phân bố sử dụng đất

Tổng diện tích quy hoạch Khu dân cư: 487.053 m2.

- Đất công trình dịch vụ công cộng	   : 67.834,1 m2   -   13,93 %.

+ Đất hành chính					:   50.371,2 m2

+ Đất giáo dục					:   6.688,9m2

+ Đất y tế						:     529,4 m2

+ Đất văn hóa TDTT				:    4.371 m2

- Đất kỹ thuật (khu XLNT)	   : 6.100 m2   -   1,25 %.

- Đất nhà ở: 46 khu nhà ở

Tổng cộng: 2.012 lô.

Diện tích:    221.179,24 m2   -   45,41 %.

Trong đó:

- LÔ NỀN NHÀ PHỐ LIÊN KẾ: 1.435 lô, tổng diện tích: 179.468,44 m2.

| Stt | Tên lô | Số lượng | Kích thước ( m ) | Diện tích 1 lô ( m2 ) | Tổng diện tích (m2) | Mật độ XD tối đa theo QC (%) | Mật độ XD tối đa theo K.lùi (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A1 | 50 |  |  | 7.698,5 |  |  |
|  | A1.1 (Lgóc) | 1 | (9,5x19,73(24,65)m | 222 | 222,0 | 68 | 59 |
|  | A1.2 | 1 | (6x24,64(24,65)m | 147,8 | 147,8 | 81 | 76 |
|  | A1.3 | 1 | (6x24,63(24,64)m | 147,8 | 147,8 | 81 | 76 |
|  | A1.4 | 1 | (6x24,62(24,63)m | 147,7 | 147,7 | 81 | 76 |
|  | A1.5 | 1 | (6x24,6(24,62)m | 147,7 | 147,7 | 81 | 76 |
|  | A1.6 | 1 | (6x24,59(24,6)m | 147,7 | 147,7 | 81 | 76 |
|  | A1.7 (Lô góc) | 1 | (9,5x 19,64(24,59)m | 221,3 | 221,3 | 68 | 59 |
|  | A1.8, A1.25 | 2 | (8 x 24)m | 192,0 | 384,0 | 72 | 40 |
|  | A1.9 - A1.24 | 16 | (6,0 x 24)m | 144,0 | 2.304 | 80 | 74 |
|  | A1.26 (Lô góc) | 1 | (9x 16,5(21,5)m | 181,0 | 181,0 | 70 | 61 |
|  | A1.27 - A1.31 | 5 | (6 x 21,5)m | 129,0 | 645,0 | 84 | 80 |
|  | A1.32 (Lô góc) | 1 | (10x 16,5(21,55)m | 202,5 | 202,5 | 70 | 61 |
|  | A1.33, A1.50 | 2 | (8,0 x 25)m | 200,0 | 400,0 | 70 | 40 |
|  | A1.34 - A1.49 | 16 | (6,0 x 25)m | 150,0 | 2.400,0 | 80 | 74 |
|  | A2 | 15 |  |  | 2.200 |  |  |
|  | A2.1 (Lô góc) | 1 | (10x19,63(24,63)m | 233,7 | 233,7 | 67 | 59 |
|  | A2.2 | 1 | (6 x 24,61-21,63)m | 147,7 | 147,7 | 81 | 76 |
|  | A2.3 | 1 | (6 x 24,63-24,65)m | 148,0 | 148,0 | 81 | 76 |
|  | A2.4 | 1 | (8 x 22)m | 176,0 | 176,0 | 75 | 49 |
|  | A2.5-A2.14 | 10 | (6 x 22)m | 132,0 | 1.320 | 84 | 79 |
|  | A2.15(Lô góc) | 1 | (8,5x17,01(22,01)m | 174,6 | 174,6 | 75 | 70 |
|  | A3 | 57 |  |  | 8.572 |  |  |
|  | A3.1 (Lô góc) | 1 | (8x19(24)m | 179,5 | 179,5 | 74 | 64 |
|  | A3.2 – A3.27 | 26 | (6x24)m | 144,0 | 3.744 | 81 | 76 |
|  | A3.28 | 1 | (10x18,1-23,8)m | 222,0 | 222,0 | 68 | 58 |
|  | A3.29 | 1 | (7x23,8( 24,2)m | 168,0 | 168,0 | 76 | 71 |
|  | A3.30 (lg) | 1 | (7x24,2-24,6)m | 171,0 | 171,0 | 76 | 70 |
|  | A3.31 – A3.56 | 26 | (6x25)m | 150,0 | 3.900 | 80 | 74 |
|  | A3.57(LG) | 1 | (8x20-25)m | 187,5 | 187,5 | 73 | 63 |
|  | A4 | 27 |  |  | 2.429,3 |  |  |
|  | A4.1(Lô góc) | 1 | (6,8-7,4 x 10( 15)m | 97,5 | 97,5 | 93 | 93 |
|  | A4.2 – A4.16 | 15 | (6 x 15)m | 90,0 | 1.350 | 100 | 100 |
|  | A4.17 | 1 | (6,01 x 15)m | 90,9 | 90,9 | 100 | 100 |
|  | A4.18 – A4.26 | 9 | (6 x 15)m | 90,0 | 810,0 | 100 | 100 |
|  | A4.27(Lô góc) | 1 | (6,34 x 10( 15)m | 80,9 | 80,9 | 100 | 100 |
|  | A5 | 40 |  |  | 3.745,7 |  |  |
|  | A5.1(Lô góc) | 1 | (9,71 x 10( 15)m | 132,2 | 132,2 | 84 | 84 |
|  | A5.2 – A5.23 | 22 | (6 x 15)m | 90,0 | 1.980,0 | 100 | 100 |
|  | A5.24 – A5.36 | 13 | (6 x 16)m | 96,0 | 1.248,0 | 94 | 94 |
|  | A5.37(Lô góc) | 1 | (7,07 x 11( 16)m | 99,0 | 99,0 | 91 | 91 |
|  | A5.38(Lô góc) | 1 | (6,83 x 11( 16)m | 97,0 | 97,0 | 93 | 93 |
|  | A5.39 | 1 | (6 x 16)m | 96,0 | 96,0 | 94 | 94 |
|  | A5.40 | 1 | (5,85 x 16)m | 93,5 | 93,5 | 96 | 96 |
| 2 | B1 | 46 |  |  | 6.010,0 |  |  |
|  | B1.1(Lô góc) | 1 | (8x 23(28) | 211,5 | 211,5 | 69 | 59 |
|  | B1.2 – B1.5 | 4 | (6x28)m | 168,0 | 672,0 | 76 | 71 |
|  | B1.6(Lô góc) | 1 | (8x 23(28) | 211,5 | 211,5 | 69 | 59 |
|  | B1.7 | 1 | (8x18)m | 144,0 | 144,0 | 81 | 45 |
|  | B1.8 – B1.25 | 18 | (6x18)m | 108,0 | 1.944,0 | 88 | 78 |
|  | B1.26(Lô góc) | 1 | (7,5x 13(18)m | 122,5 | 122,5 | 86 | 76 |
|  | B1.27(Lô góc) | 1 | (7,5x 17(22)m | 152,5 | 152,5 | 80 | 70 |
|  | B1.28 – B1.45 | 18 | (6x22)m | 132,0 | 2.376,0 | 84 | 81 |
|  | B1.46 | 1 | (8x22)m | 176,0 | 176,0 | 75 | 65 |
|  | B2 | 47 |  |  | 5.631 |  |  |
|  | B2.1(Lô góc) | 1 | (9,5 x 16,5(21,5)m | 191,5 | 191,5 | 72 | 65 |
|  | B2.2 - B2.4 | 3 | (6 x 21,5)m | 129,0 | 387,0 | 84 | 74 |
|  | B2.5(Lô góc) | 1 | (10 x 16,5(21,5)m | 202,5 | 202,5 | 70 | 63 |
|  | B2.6 | 1 | (8 x 19,5)m | 156,0 | 156,0 | 80 | 54 |
|  | B2.7 -B2.25 | 19 | (6 x 19,5)m | 117,0 | 2.223,0 | 87 | 77 |
|  | B2.26 | 1 | (8 x 14,5-19,5)m | 143,5 | 143,5 | 82 | 75 |
|  | B2.27 | 1 | (8 x 13-18)m | 131,5 | 131,5 | 83 | 76 |
|  | B2.28 -B2.46 | 19 | (6 x 18)m | 108,0 | 2.052,0 | 88 | 78 |
|  | B2.47 | 1 | (8 x 18)m | 144,0 | 144,0 | 81 | 74 |
|  | B4 | 41 |  |  | 4.797,8 |  |  |
|  | B4.1, B4.5(LG) | 2 | (7 x 15-20)m | 127,5 | 255,0 | 85 | 68 |
|  | B4.2 – B4.4 | 3 | (6x20)m | 120,0 | 360,0 | 86 | 76 |
|  | B4.6 | 1 | (9 x 16)m | 144,0 | 144,0 | 81 | 55 |
|  | B4.7 – B4.22 | 16 | (7x16)m | 112,0 | 1.792 | 88 | 78 |
|  | B4.23, B4.24(LG) | 2 | (10,5x 11-16)m | 155,4 | 310,8 | 79 | 72 |
|  | B4.25 – B4.40 | 16 | (7x16)m | 112,0 | 1.792 | 88 | 78 |
|  | B4.41 | 1 | (9 x 16)m | 144,0 | 144,0 | 81 | 74 |
|  | B5 | 54 |  |  | 6.394,0 |  |  |
|  | B5.1 (Lô góc) | 1 | (9 x 16,5( 21,5)m | 181,0 | 181,0 | 74 | 67 |
|  | B5.2, B5.23 | 2 | (8 x 18)m | 144,0 | 288,0 | 81 | 55 |
|  | B5.3 - B5.22 | 20 | (6 x 18)m | 108,0 | 2.160,0 | 88 | 78 |
|  | B5.24; B5.28 (Lg) | 2 | (9 x 16,5( 21,5)m | 181,0 | 362,0 | 74 | 67 |
|  | B5.25 - B5.27 | 3 | (6 x 21,5)m | 129,0 | 387,0 | 84 | 74 |
|  | B5.29, B5.50 | 2 | (8 x 18)m | 144,0 | 288,0 | 81 | 55 |
|  | B5.30 - B5.49 | 20 | (6 x 18)m | 108,0 | 2.160,0 | 88 | 78 |
|  | B5.51 (Lô góc) | 1 | (9 x 16,5( 21,5)m | 181,0 | 181,0 | 74 | 67 |
|  | B5.52 - B5.54 | 3 | (6 x 21,5)m | 129,0 | 387,0 | 84 | 74 |
|  | B6 | 54 |  |  | 7.230,8 |  |  |
|  | B6.1 (Lô góc) | 1 | (8 x 16,5( 21,5)m | 159,5 | 159,5 | 78 | 71 |
|  | B6.2; B6.3 | 2 | (6 x 21,5)m | 129,0 | 258,0 | 84 | 58 |
|  | B6.4; B6.25 | 2 | (8 x 20)m | 160,0 | 320,0 | 78 | 52 |
|  | B6.5 - B6.24 | 20 | (6 x 20)m | 120,0 | 2.400,0 | 86 | 76 |
|  | B6.26 (Lô góc) | 1 | (8 x 16,5( 21,5)m | 159,5 | 159,5 | 78 | 71 |
|  | B6.27 - B6.31 | 5 | (6 x 21,5)m | 129,0 | 645,0 | 84 | 58 |
|  | B6.32 (Lô góc) | 1 | (7,05 x 16,5( 21,5)m | 145,4 | 145,4 | 81 | 74 |
|  | B6.33 | 1 | (8 x 24,84 ( 25,05)m | 199,6 | 199,6 | 70 | 60 |
|  | B6.34 | 1 | (6 x 24,67 ( 24,84)m | 148,5 | 148,5 | 80 | 70 |
|  | B6.35 | 1 | (6 x 24,51 ( 24,67)m | 147,5 | 147,5 | 80 | 70 |
|  | B6.36 | 1 | (6 x 24,35 ( 24,51)m | 146,6 | 146,6 | 81 | 71 |
|  | B6.37 | 1 | (6 x 24,19 ( 24,35)m | 145,6 | 145,6 | 81 | 71 |
|  | B6.38 | 1 | (6 x 24,03 ( 24,19)m | 144,7 | 144,7 | 81 | 71 |
|  | B6.39 | 1 | (6 x 24,87 ( 24,03)m | 143,7 | 143,7 | 81 | 71 |
|  | B6.40 | 1 | (6 x 23,70 ( 23,87)m | 142,7 | 142,7 | 81 | 71 |
|  | B6.41 | 1 | (6 x 23,54 ( 23,70)m | 141,7 | 141,7 | 82 | 72 |
|  | B6.42 | 1 | (6 x 23,38 ( 23,54)m | 140,8 | 140,8 | 82 | 72 |
|  | B6.43 | 1 | (6 x 23,09 ( 23,27)m | 139,1 | 139,1 | 82 | 72 |
|  | B6.44 | 1 | (6 x 23,09 ( 23,92)m | 138,0 | 138,0 | 82 | 72 |
|  | B6.45 | 1 | (6 x 22,74 ( 22,92)m | 137,0 | 137,0 | 83 | 73 |
|  | B6.46 | 1 | (6 x 22,56 ( 22,74)m | 136,0 | 136,0 | 83 | 73 |
|  | B6.47 | 1 | (6 x 22,39 ( 22,56)m | 134,9 | 134,9 | 83 | 73 |
|  | B6.48 | 1 | (6 x 22,22 ( 22,39)m | 133,8 | 133,8 | 83 | 73 |
|  | B6.49 | 1 | (6 x 22,04 ( 22,22)m | 132,8 | 132,8 | 83 | 73 |
|  | B6.50 | 1 | (6 x 21,86 ( 22,04)m | 131,7 | 131,7 | 83 | 73 |
|  | B6.51 | 1 | (6 x 21,69 ( 21,86)m | 130,7 | 130,7 | 84 | 74 |
|  | B6.52 | 1 | (6 x 21,51 ( 21,69)m | 129,6 | 129,6 | 84 | 74 |
|  | B6.53 | 1 | (6 x 21,34 ( 21,51)m | 128,6 | 128,6 | 84 | 74 |
|  | B6.54 | 1 | (8 x 21,10 ( 21,34)m | 169,8 | 169,8 | 76 | 66 |
|  | B7 | 41 |  |  | 5.252,3 |  |  |
|  | B7.1 (Lô góc) | 1 | (8,5 x 15( 20)m | 157,5 | 157,5 | 78 | 71 |
|  | B7.2 - B7.4 | 3 | (6 x 20)m | 120,0 | 360,0 | 86 | 76 |
|  | B7.5 (Lô góc) | 1 | (8,5 x 15( 20)m | 157,4 | 157,5 | 78 | 71 |
|  | B7.6 | 1 | (9 x 19)m | 171,0 | 171,0 | 76 | 50 |
|  | B7.7 - B7.22 | 16 | (7 x 19)m | 133,0 | 2.128,0 | 83 | 73 |
|  | B7.23 (Lô góc) | 1 | (10,49 x 14( 19)m | 186,8 | 186,9 | 73 | 66 |
|  | B7.24 (Lô góc) | 1 | (10,49 x 11( 16)m | 155,4 | 155,4 | 79 | 72 |
|  | B7.25 - B7.40 | 16 | (7 x 16)m | 112,0 | 1.792,0 | 88 | 78 |
|  | B7.41 | 1 | (9 x 16)m | 144,0 | 144,0 | 81 | 55 |
|  | B8 | 25 |  |  | 3.255,9 |  |  |
|  | B8.1 (Lô góc) | 1 | (8 x 14( 19)m | 139,5 | 139,5 | 82 | 75 |
|  | B8.2 - B8.9 | 8 | (7 x 19)m | 133,0 | 1.064,0 | 83 | 73 |
|  | B8.10 | 1 | (9 x 19)m | 171,0 | 171,0 | 76 | 50 |
|  | B8.11(Lô góc) | 1 | (8 x 16,95( 21,72)m | 162,2 | 162,2 | 78 | 71 |
|  | B8.12 | 1 | (6 x 21,55( 21,72)m | 129,8 | 129,8 | 84 | 74 |
|  | B8.13 | 1 | (6 x 21,39( 21,55)m | 128,8 | 128,8 | 84 | 74 |
|  | B8.14 | 1 | (6 x 21,20( 21,39)m | 127,8 | 127,8 | 85 | 75 |
|  | B8.15(Lô góc) | 1 | (9 x 15,96( 21,20)m | 177,3 | 177,3 | 75 | 68 |
|  | B8.16 | 1 | (9 x 16)m | 144,0 | 144,0 | 81 | 55 |
|  | B8.17 - B8.24 | 8 | (7 x 16)m | 112,0 | 896,0 | 88 | 78 |
|  | B8.25(Lô góc) | 1 | (8 x 11( 16)m | 115,5 | 115,5 | 87 | 80 |
|  | C1 | 42 |  |  | 5.430,0 |  |  |
|  | C1.1(Lô góc) | 1 | (8 x 16( 21)m | 155,5 | 155,5 | 79 | 72 |
|  | C1.2 - C1.5 | 4 | (6 x 21)m | 126,0 | 504,0 | 85 | 75 |
|  | C1.6(Lô góc) | 1 | (8 x 16( 21)m | 155,5 | 155,5 | 79 | 72 |
|  | C1.7, C1.21 | 2 | (8 x 18)m | 144,0 | 288,0 | 78 | 52 |
|  | C1.8 - C1.20 | 13 | (6 x 18)m | 108,0 | 1.404,0 | 86 | 76 |
|  | C1.22(Lô góc) | 1 | (8 x 17( 22)m | 163,5 | 163,5 | 77 | 70 |
|  | C1.23 - C1.26 | 4 | (6 x 22)m | 132,0 | 528,0 | 84 | 74 |
|  | C1.27(Lô góc) | 1 | (8 x 17( 22)m | 163,5 | 163,5 | 77 | 70 |
|  | C1.28, C1.42 | 2 | (8 x 22)m | 176,0 | 352,0 | 78 | 52 |
|  | C1.29 - C1.41 | 13 | (6 x 22)m | 132,0 | 1.716,0 | 86 | 76 |
|  | C2 | 42 |  |  | 5.430,0 |  |  |
|  | C2.1, C2.6 (Lgóc) | 2 | (8 x 17( 22)m | 163,5 | 327,0 | 77 | 70 |
|  | C2.2 - C2.5 | 4 | (6 x 22)m | 132,0 | 528,0 | 84 | 74 |
|  | C2.7, C2.21 | 2 | (8 x 18)m | 144,0 | 288,0 | 78 | 52 |
|  | C2.8 - C2.20 | 13 | (6 x 18)m | 108,0 | 1.404,0 | 86 | 76 |
|  | C2.22, C2.27 (Lg) | 2 | (8 x 16( 21)m | 155,5 | 311,0 | 79 | 72 |
|  | C2.23 - C2.26 | 4 | (6 x 21)m | 126,0 | 504,0 | 85 | 75 |
|  | C2.28, C2.42 | 2 | (8 x 22)m | 176,0 | 352,0 | 78 | 52 |
|  | C2.29 - C2.41 | 13 | (6 x 22)m | 132,0 | 1.716,0 | 86 | 76 |
|  | C3 | 41 |  |  | 5.079,0 |  |  |
|  | C3.1 (Lô góc) | 1 | (7 x 16( 21)m | 134,5 | 134,5 | 83 | 76 |
|  | C3.2 - C3.5 | 4 | (6 x 21)m | 126,0 | 504,0 | 85 | 75 |
|  | C3.6 (Lô góc) | 1 | (6,5 x 16( 21)m | 124,0 | 124,5 | 85 | 78 |
|  | C3.7 , C3.21 | 2 | (8 x 18,5)m | 148,0 | 296,0 | 80 | 54 |
|  | C3.8 - C3.20 | 13 | (6 x 18,5)m | 111,0 | 1.443,0 | 88 | 78 |
|  | C3.22 (Lô góc) | 1 | (10 x 15,5( 22)m | 198,5 | 198,5 | 70 | 61 |
|  | C3.23 - C3.25 | 3 | (6 x 22)m | 132,0 | 396,0 | 84 | 79 |
|  | C3.26 (Lô góc) | 1 | (9,5 x 17( 22)m | 196,5 | 196,5 | 71 | 62 |
|  | C3.27 , C3.41 | 2 | (8 x 19)m | 152,0 | 304,0 | 80 | 64 |
|  | C3.28 - C3.40 | 13 | (6 x 19)m | 114,0 | 1.482,0 | 87 | 82 |
|  | C4 | 41 |  |  | 5.079,0 |  |  |
|  | C4.1 (Lô góc) | 1 | (9,5 x 17( 22)m | 196,5 | 196,5 | 71 | 62 |
|  | C4.2 - C4.4 | 3 | (6 x 22)m | 132,0 | 396,0 | 84 | 79 |
|  | C4.5 (Lô góc) | 1 | (10 x 15,5( 22)m | 199,0 | 199,0 | 70 | 61 |
|  | C4.6 , C4.20 | 2 | (8 x 18,5)m | 148,0 | 296,0 | 80 | 54 |
|  | C4.7 - C4.19 | 13 | (6 x 18,5)m | 111,0 | 1.443,0 | 88 | 78 |
|  | C4.21 (Lô góc) | 1 | (6,5 x 16( 21)m | 124,0 | 124,0 | 85 | 78 |
|  | C4.22 - C4.25 | 4 | (6 x 21)m | 126,0 | 504,0 | 85 | 59 |
|  | C4.26 (Lô góc) | 1 | (7 x 16( 21)m | 134,5 | 134,5 | 83 | 76 |
|  | C4.27 , C4.41 | 2 | (8 x 19)m | 152,0 | 304,0 | 80 | 54 |
|  | C4.28 - C4.40 | 13 | (6 x 19)m | 114,0 | 1.482,0 | 87 | 77 |
|  | C5 | 38 |  |  | 4.830,6 |  |  |
|  | C5.1 (Lô góc) | 1 | (8 x 17,5( 22,5)m | 167,5 | 167,5 | 77 | 69 |
|  | C5.2 - C5.15 | 14 | (6 x 22,5)m | 135,0 | 1.890,0 | 83 | 78 |
|  | C5.16 | 1 | (8 x 22,5)m | 180,0 | 180,0 | 74 | 58 |
|  | C5.17 (Lô góc) | 1 | (8,5 x 15,5(20,51)m | 161,8 | 161,7 | 78 | 71 |
|  | C5.18 - C5.21 | 4 | (6 x 20,51)m | 123,1 | 492,4 | 85 | 75 |
|  | C5.22 (Lô góc) | 1 | (8 x 15,5(20,51)m | 151,6 | 151,5 | 80 | 73 |
|  | C5.23 | 1 | (8 x 18)m | 144,0 | 144,0 | 81 | 55 |
|  | C5.24 - C5.37 | 14 | (6 x 18)m | 108,0 | 1.512,0 | 88 | 78 |
|  | C5.38 (Lô góc) | 1 | (8 x 13 ( 18)m | 131,5 | 131,5 | 84 | 77 |
|  | C6 | 37 |  |  | 4.288,3 |  |  |
|  | C6.1 (Lô góc) | 1 | (8 x 13( 18)m | 131,5 | 131,5 | 84 | 77 |
|  | C6.2 - C6.15 | 14 | (6 x 18)m | 108,0 | 1.512,0 | 88 | 78 |
|  | C6.16 | 1 | (8 x 18)m | 144,0 | 144,0 | 81 | 55 |
|  | C6.17 (Lô góc) | 1 | (9 x 15,5( 20,5)m | 172,1 | 172,0 | 80 | 73 |
|  | C6.18 - C6.20 | 3 | (6 x 20,5)m | 123,1 | 369,3 | 85 | 75 |
|  | C6.21 (Lô góc) | 1 | (9 x 15,5( 20,5)m | 172,1 | 172,0 | 78 | 71 |
|  | C6.22 | 1 | (8 x 18)m | 144,0 | 144,0 | 74 | 58 |
|  | C6.23 - C6.36 | 14 | (6 x 18)m | 108,0 | 1.512,0 | 83 | 78 |
|  | C6.37 (Lô góc) | 1 | (8 x 13( 18)m | 131,5 | 131,5 | 84 | 77 |
|  | C7 | 38 |  |  | 4.821,9 |  |  |
|  | C7.1 (Lô góc) | 1 | (8 x 13( 18)m | 131,5 | 131,5 | 84 | 77 |
|  | C7.2 - C7.15 | 14 | (6 x 18)m | 108,0 | 1.512,0 | 83 | 78 |
|  | C7.16 | 1 | (8 x 18)m | 144,0 | 144,0 | 74 | 58 |
|  | C7.17 (Lô góc) | 1 | (8 x 15,5(20,5)m | 151,5 | 151,5 | 80 | 73 |
|  | C7.18 – C7.21 | 4 | (6 x 20,5)m | 123,05 | 492,2 | 85 | 75 |
|  | C7.22 (Lô góc) | 1 | (8,5 x 15,5(20,5)m | 161,8 | 161,8 | 77 | 69 |
|  | C7.23 | 1 | (8 x 22,5)m | 180,0 | 180,0 | 74 | 58 |
|  | C7.24 - C7.37 | 14 | (6 x 22,5)m | 135,0 | 1.890,0 | 83 | 78 |
|  | C7.38 (Lô góc) | 1 | (8 x 16(22,5)m | 158,9 | 158,9 | 78 | 71 |
|  | C8 | 38 |  |  | 4.821,9 |  |  |
|  | C8.1 (Lô góc) | 1 | (8 x 16(22,5)m | 158,9 | 158,9 | 78 | 71 |
|  | C8.2 - C8.15 | 14 | (6 x 22,5)m | 135,0 | 1.890,0 | 83 | 78 |
|  | C8.16 | 1 | (8 x 22,5)m | 180,0 | 180,0 | 74 | 58 |
|  | C8.17 (Lô góc) | 1 | (8,5 x 15,5(20,5)m | 161,8 | 161,8 | 77 | 70 |
|  | C8.18 - C8.21 | 4 | (6 x 20,5)m | 123,05 | 492,2 | 85 | 75 |
|  | C8.22 (Lô góc) | 1 | (8 x 15,5(20,5)m | 151,5 | 151,5 | 80 | 73 |
|  | C8.23 | 1 | (8 x 18)m | 144,0 | 144,0 | 74 | 58 |
|  | C8.24 - C8.37 | 14 | (6 x 18)m | 108,0 | 1.512,0 | 83 | 78 |
|  | C8.38 (Lô góc) | 1 | (8 x 13( 18)m | 131,5 | 131,5 | 84 | 77 |
|  | C9 | 37 |  |  | 4.288,3 |  |  |
|  | C9.1 (Lô góc) | 1 | (8 x 13( 18)m | 131,5 | 131,5 | 84 | 77 |
|  | C9.2 - C9.15 | 14 | (6 x 18)m | 108,0 | 1.512,0 | 83 | 78 |
|  | C9.16 | 1 | (8 x 18)m | 144,0 | 144,0 | 74 | 58 |
|  | C9.17 (Lô góc) | 1 | (6 x 15,5( 20,5)m | 172,0 | 172,0 | 76 | 69 |
|  | C9.18 - C9.20 | 3 | (6 x 20,5)m | 123,1 | 492,3 | 85 | 75 |
|  | C9.21 (Lô góc) | 1 | (6 x 15,5( 20,5)m | 172,0 | 172,0 | 76 | 69 |
|  | C9.22 | 1 | (8 x 18)m | 144,0 | 144,0 | 74 | 58 |
|  | C9.23 - C9.36 | 14 | (6 x 18)m | 108,0 | 1.512,0 | 83 | 78 |
|  | C9.37 (Lô góc) | 1 | (8 x 13( 18)m | 131,5 | 131,5 | 84 | 77 |
|  | C10 | 38 |  |  | 4.830,5 |  |  |
|  | C10.1 (Lô góc) | 1 | (8 x 13 ( 18)m | 131,5 | 131,5 | 84 | 77 |
|  | C10.2 - C10.15 | 14 | (6 x 18)m | 108,0 | 1.512,0 | 83 | 78 |
|  | C10.16 | 1 | (8 x 18)m | 144,0 | 144,0 | 74 | 58 |
|  | C10.17 (Lô góc) | 1 | (8 x 15,5(20,5)m | 151,5 | 151,5 | 80 | 73 |
|  | C10.18 -C10.21 | 4 | (6 x 20,5)m | 123,1 | 492,3 | 85 | 75 |
|  | C10.22 (Lô góc) | 1 | (8,5 x 15,5(20,5)m | 161,7 | 161,7 | 77 | 70 |
|  | C10.23 | 1 | (8 x 22,5)m | 180,0 | 180,0 | 74 | 58 |
|  | C10.24 -C10.37 | 14 | (6 x 22,5)m | 135,0 | 1.890,0 | 83 | 78 |
|  | C10.38 (Lô góc) | 1 | (8 x 17,5( 22,5)m | 167,5 | 167,5 | 76 | 69 |
|  | D1-1 | 36 |  |  | 4.699,7 |  |  |
|  | D1-1.1 (Lô góc) | 1 | (10,05 x17,01( 22)m | 201,6 | 201,6 | 75 | 66 |
|  | D1-1.2( D1-1.7 | 6 | (5 x 22)m | 110,0 | 660,0 | 86 | 81 |
|  | D1-1.8 (Lô góc) | 1 | (7,5 x 17( 22)m | 152,5 | 152,5 | 77 | 68 |
|  | D1-1.37 (Lô góc) | 1 | (7 x 18,69( 23,68)m | 215,5 | 215,5 | 79 | 70 |
|  | D1-1.38 | 1 | (5 x 23,68( 25,27)m | 126.3 | 126.3 | 86 | 80 |
|  | D1-1.39 | 1 | (5 x 25,27)m | 126,3 | 126,3 | 86 | 80 |
|  | D1-1.40 | 1 | (5 x 25,27)m | 126,3 | 126,3 | 86 | 80 |
|  | D1-1.41 | 1 | (5 x 25,27)m | 126,3 | 126,3 | 86 | 80 |
|  | D1-1.42 | 1 | (5 x 25,27)m | 126,3 | 126,3 | 86 | 80 |
|  | D1-1.43 | 1 | (5 x 25,27)m | 126,4 | 126,4 | 86 | 80 |
|  | D1-1.44 | 1 | (5 x 25,27)m | 126,4 | 126,4 | 86 | 80 |
|  | D1-1.45 | 1 | (5 x 25,27)m | 126,4 | 126,4 | 86 | 80 |
|  | D1-1.46 | 1 | (5 x 25,27( 25,28)m | 126,4 | 126,4 | 86 | 80 |
|  | D1-1.47 | 1 | (5 x 25,28)m | 126,4 | 126,4 | 86 | 80 |
|  | D1-1.48 | 1 | (5 x 25,28)m | 126,4 | 126,4 | 86 | 80 |
|  | D1-1.49 | 1 | (5 x 25,28)m | 126,4 | 126,4 | 86 | 80 |
|  | D1-1.50 | 1 | (5 x 25,28)m | 126,4 | 126,4 | 86 | 80 |
|  | D1-1.51 | 1 | (5 x 25,28)m | 126,4 | 126,4 | 86 | 80 |
|  | D1-1.52 | 1 | (5 x 25,28)m | 126,4 | 126,4 | 86 | 80 |
|  | D1-1.53 | 1 | (5 x 25,28)m | 126,4 | 126,4 | 86 | 80 |
|  | D1-1.54 | 1 | (5 x 25,28( 25,29)m | 126,4 | 126,4 | 86 | 80 |
|  | D1-1.55 | 1 | (5 x 25,29( 25,31)m | 126,5 | 126,5 | 86 | 80 |
|  | D1-1.56 | 1 | (5 x 25,31( 25,34)m | 126,6 | 126,6 | 86 | 80 |
|  | D1-1.57 | 1 | (5 x 25,34( 25,36)m | 126,8 | 126,8 | 86 | 80 |
|  | D1-1.58 | 1 | (5 x 25,36(25,39)m | 126,9 | 126,9 | 86 | 80 |
|  | D1-1.59 | 1 | (5 x 25,39(25,41)m | 127,0 | 127,0 | 86 | 80 |
|  | D1-1.60 | 1 | (5 x 25,41( 25,44)m | 127,1 | 127,1 | 86 | 80 |
|  | D1-1.61 | 1 | (5 x 25,44( 25,47)m | 127,3 | 127,3 | 86 | 80 |
|  | D1-1.62 | 1 | (5 x 25,47( 25,49)m | 127,4 | 127,4 | 86 | 80 |
|  | D1-1.63 | 1 | (5 x 25,49( 25,52m | 127,5 | 127,5 | 86 | 80 |
|  | D1-1.64 | 1 | (7 x 25,52( 25,55)m | 178,7 | 178,7 | 77 | 71 |
|  | D2-1 | 8 |  |  | 943,0 |  |  |
|  | D2-1.1(Lô góc) | 1 | (7 x 17( 22)m | 141,5 | 141,5 | 82 | 73 |
|  | D2-1.2( D2-1.7 | 6 | (5 x 22)m | 110,0 | 660,0 | 88 | 83 |
|  | D2-1.8(Lô góc) | 1 | (7 x 17( 22)m | 141,5 | 141,5 | 82 | 73 |
|  | D3-1 | 8 |  |  | 943,0 |  |  |
|  | D3-1.1(Lô góc) | 1 | (7 x 17( 22)m | 141,5 | 141,5 | 82 | 73 |
|  | D3-1.2( D2-1.7 | 6 | (5 x 22)m | 110,0 | 660,0 | 88 | 82 |
|  | D3-1.8(Lô góc) | 1 | (7 x 17( 22)m | 141,5 | 141,5 | 82 | 73 |
|  | D4-1 | 34 |  |  | 3.982,5 |  |  |
|  | D4-1.1(Lô góc) | 1 | (8 x 16,21( 22,76)m | 170,3 | 170,3 | 78 | 69 |
|  | D4-1.2, D4-1.22 | 2 | (7 x 20)m | 140,0 | 280,0 | 82 | 66 |
|  | D4-1.3 ( D4-1.21 | 19 | (5 x 20)m | 100,0 | 1.900,0 | 90 | 84 |
|  | D4-1.23(Lô góc) | 1 | (7,5 x 13,5( 23,5)m | 163,75 | 163,7 | 80 | 71 |
|  | D4-1.24( D4-1.28 | 5 | (5 x 23,5)m | 117,5 | 587,5 | 88 | 83 |
|  | D4-1.29(Lô góc) | 1 | (7,5 x 18,5( 23,5)m | 163,75 | 163,7 | 80 | 71 |
|  | D4-1.51(Lô góc) | 1 | (8 x 16,34( 22,8)m | 170,5 | 170,5 | 78 | 69 |
|  | D4-1.52 | 1 | (6 x 22,79( 22,8)m | 136,7 | 136,7 | 85 | 80 |
|  | D4-1.53 | 1 | (6 x 22,78( 22,79)m | 137,5 | 137,5 | 85 | 80 |
|  | D4-1.54 | 1 | (6 x 22,77( 22,78)m | 136,0 | 136,0 | 85 | 80 |
|  | D4-1.55 | 1 | (6 x 22,76( 22,77)m | 136,6 | 136,6 | 85 | 80 |
|  | D5-1 | 35 |  |  | 4.295,8 |  |  |
|  | D5-1.1(Lô góc) | 1 | (8,5x17,94( 22,84)m | 182,1 | 182,1 | 76 | 67 |
|  | D5-1.2 | 1 | (5 x 22,84)m | 114,2 | 114,2 | 88 | 83 |
|  | D5-1.3 | 1 | (5 x 22,84( 22,85)m | 114,2 | 114,2 | 88 | 83 |
|  | D5-1.4 | 1 | (5 x 22,85( 22,86)m | 114,3 | 114,3 | 88 | 83 |
|  | D5-1.5 | 1 | (5 x 22,86)m | 114,3 | 114,3 | 88 | 83 |
|  | D5-1.6 | 1 | (5 x 22,86( 22,87)m | 114,3 | 114,3 | 88 | 83 |
|  | D5-1.7(Lô góc) | 1 | (8,5x 17,96(22,87)m | 182,4 | 182,4 | 76 | 67 |
|  | D5-1.8, D5-1.28 | 2 | (7 x 22)m | 154,0 | 308 | 79 | 63 |
|  | D5-1.9 ( D5-1.27 | 19 | (5 x 22)m | 110,0 | 2.090 | 88 | 83 |
|  | D5-1.29(Lô góc) | 1 | (9 x 18,5( 23,5)m | 199,0 | 199 | 78 | 69 |
|  | D5-1.30 ( D5-1.34 | 5 | (5 x 23,5)m | 117,5 | 587,5 | 88 | 83 |
|  | D5-1.35(Lô góc) | 1 | (8 x 18,5( 23,5)m | 175,5 | 175,5 | 75 | 66 |
|  | E1 | 52 |  |  | 6.502 |  |  |
|  | E1.1(Lô góc) | 1 | (8 x 19(24)m | 179,5 | 179,5 | 74 | 65 |
|  | E1.2( E1.5 | 4 | (6 x 24)m | 144,0 | 576,0 | 81 | 75 |
|  | E1.6(Lô góc) | 1 | (7 x 19(24)m | 155,5 | 155,5 | 79 | 70 |
|  | E1.7 | 1 | (8 x 19)m | 152,0 | 152,0 | 80 | 54 |
|  | E1.8( E1.28 | 21 | (6 x 19)m | 114,0 | 2.394,0 | 86 | 76 |
|  | E1.29(Lô góc) | 1 | (10 x 14(19)m | 177,5 | 177,5 | 75 | 68 |
|  | E1.30(Lô góc) | 1 | (10 x 15(20)m | 187,5 | 187,5 | 73 | 66 |
|  | E1.31( E1.51 | 21 | (6 x 20)m | 120,0 | 2.520,0 | 86 | 76 |
|  | E1.52 | 1 | (8 x 20)m | 160,0 | 160,0 | 78 | 52 |
|  | E2 | 52 |  |  | 7.090,0 |  |  |
|  | E2.1(Lô góc) | 1 | (9,5 x 19(24)m | 215,5 | 215,5 | 68 | 59 |
|  | E2.2( E2.5 | 4 | (6 x 24)m | 144,0 | 576,0 | 81 | 75 |
|  | E2.6(Lô góc) | 1 | (9 x 19(24)m | 203,5 | 203,5 | 70 | 61 |
|  | E2.7 | 1 | (8 x 22)m | 176,0 | 176,0 | 75 | 59 |
|  | E2.8( E2.28 | 21 | (6 x 22)m | 132,0 | 2.772 | 84 | 78 |
|  | E2.29(Lô góc) | 1 | (10 x 17(22)m | 207,5 | 207,5 | 69 | 60 |
|  | E2.30(Lô góc) | 1 | (10 x 15,5(20,5)m | 192,5 | 192,5 | 72 | 65 |
|  | E2.31( E2.51 | 21 | (6 x 20,5)m | 123,0 | 2.583,0 | 85 | 75 |
|  | E2.52 | 1 | (8 x 20,5)m | 164,0 | 164,0 | 77 | 51 |
|  | E3 | 34 |  |  | 3.690,0 |  |  |
|  | E3.1(Lô góc) | 1 | (10,5 x 15(20)m | 197,5 | 197,5 | 78 | 71 |
|  | E3.2( E3.16 | 15 | (5 x 20)m | 100,0 | 1.500,0 | 90 | 80 |
|  | E3.17(Lô góc) | 1 | (8 x 15(20)m | 147,5 | 147,5 | 80 | 73 |
|  | E3.18(Lô góc) | 1 | (8 x 15(20)m | 147,5 | 147,5 | 80 | 73 |
|  | E3.19( E3.33 | 15 | (5 x 20)m | 100,0 | 1.500,0 | 90 | 80 |
|  | E3.34(Lô góc) | 1 | (10,5 x 15(20)m | 197,5 | 197,5 | 78 | 71 |
|  | E4 | 28 |  |  | 3.877,0 |  |  |
|  | E4.1(Lô góc) | 1 | (12,5 x 15(20)m | 237,5 | 237,5 | 75 | 68 |
|  | E4.2( E4.13 | 12 | (6 x 20)m | 120,0 | 1.440,0 | 86 | 76 |
|  | E4.14(Lô góc) | 1 | (9 x 15(20)m | 167,5 | 167,5 | 77 | 70 |
|  | E4.15(Lô góc) | 1 | (9 x 17(22)m | 185,5 | 185,5 | 73 | 64 |
|  | E4.16( E4.27 | 12 | (6 x 22)m | 132,0 | 1.584,0 | 83 | 77 |
|  | E4.28(Lô góc) | 1 | (12,5 x 17(22)m | 262,5 | 262,5 | 71 | 62 |
|  | E5 | 54 |  |  | 7.342,0 |  |  |
|  | E5.1(Lô góc) | 1 | (8 x 17(22)m | 163,5 | 163,5 | 77 | 68 |
|  | E5.2( E5.26 | 25 | (6 x 22)m | 132,0 | 3.300,0 | 83 | 77 |
|  | E5.27(Lô góc) | 1 | (10 x 17(22)m | 207,5 | 207,5 | 69 | 60 |
|  | E5.28(Lô góc) | 1 | (10 x 17(22)m | 207,5 | 207,5 | 69 | 60 |
|  | E5.29( E5.53 | 25 | (6 x 22)m | 132,0 | 3.300,0 | 83 | 78 |
|  | E5.54(Lô góc) | 1 | (8 x 17(22)m | 163,5 | 163,5 | 77 | 68 |
|  | E6 | 44 |  |  | 4.770,0 |  |  |
|  | E6.1(Lô góc) | 1 | (9 x 15(20)m | 167,5 | 167,5 | 77 | 70 |
|  | E6.2( E6.18 | 17 | (5 x 20)m | 100,0 | 1.700,0 | 90 | 80 |
|  | E6.19 | 1 | (7 x 20)m | 140,0 | 140,0 | 82 | 56 |
|  | E6.20(Lô góc) | 1 | (8 x 14,5(19,5)m | 143,5 | 143,5 | 81 | 74 |
|  | E6.21( E6.24 | 4 | (6 x 19,5)m | 117,0 | 468,0 | 86 | 60 |
|  | E6.25(Lô góc) | 1 | (8 x 14,5(19,5)m | 143,5 | 143,5 | 81 | 74 |
|  | E6.26 | 1 | (7 x 20)m | 140,0 | 140,0 | 82 | 56 |
|  | E6.27( E6.43 | 17 | (5 x 20)m | 100,0 | 1.700,0 | 90 | 80 |
|  | E6.44(Lô góc) | 1 | (9 x 15(20)m | 167,5 | 167,5 | 76 | 69 |
|  | E7 | 38 |  |  | 5.011 |  |  |
|  | E7.1(Lô góc) | 1 | (8 x 15(20)m | 147,5 | 147,5 | 80 | 73 |
|  | E7.2( E7.15 | 14 | (6 x 20)m | 120,0 | 1.680,0 | 86 | 76 |
|  | E7.16 | 1 | (8 x 20)m | 160,0 | 160,0 | 78 | 52 |
|  | E7.17(Lô góc) | 1 | (9 x 15,5(20,5)m | 172,0 | 172,0 | 75 | 68 |
|  | E7.18( E7.21 | 4 | (6 x 20,5)m | 123,0 | 492,0 | 85 | 75 |
|  | E7.22(Lô góc) | 1 | (9 x 15,5(20,5)m | 172,0 | 172,0 | 75 | 63 |
|  | E7.23 | 1 | (8 x 22)m | 176,0 | 176,0 | 75 | 59 |
|  | E7.24( E7.37 | 14 | (6 x 22)m | 132,0 | 1.848,0 | 83 | 77 |
|  | E7.38(Lô góc) | 1 | (8 x 17(22)m | 163,5 | 163,5 | 77 | 68 |
|  | F1 | 42 |  |  | 4.743,0 |  |  |
|  | F1.1(Lô góc) | 1 | (6 x13,69(18,69)m | 100,3 | 100,3 | 90 | 83 |
|  | F1.2 ( F1.20 | 19 | (6 x18,68)m | 112,06 | 2129,14 | 87 | 77 |
|  | F1.21 ( F1.34 | 14 | (6 x18,675)m | 112,05 | 1.568,7 | 87 | 77 |
|  | F1.35( F1.37 | 3 | (6 x18,673)m | 112,04 | 336,12 | 87 | 77 |
|  | F1.38 | 1 | (6 x18,67)m | 112,0 | 112,0 | 87 | 77 |
|  | F1.39 | 1 | (8 x18,67)m | 149,4 | 149,4 | 80 | 70 |
|  | F1.40(Lô góc) | 1 | (8 x14(19,23)m | 140,4 | 140,4 | 87 | 80 |
|  | F1.41 | 1 | (6 x19,23(19,38)m | 96,52 | 96,52 | 87 | 77 |
|  | F1.42 | 1 | (5,7x19,38(19,52)m | 110,42 | 110,42 | 86 | 76 |
|  | F2 | 40 |  |  | 4.615,36 |  |  |
|  | F2.1 | 1 | (7 x18,69)m | 130,8 | 130,80 | 87 | 77 |
|  | F2.2 ( F2.5 | 4 | (6 x18,68)m | 112,11 | 448,44 | 87 | 77 |
|  | F2.6 | 1 | (6 x18,675)m | 112,10 | 112,10 | 87 | 77 |
|  | F2.7 | 1 | (6 x18,676)m | 112,10 | 112,10 | 87 | 77 |
|  | F2.8 | 1 | (6 x18,68)m | 112,11 | 112,11 | 87 | 77 |
|  | F2.9 ( F2.17 | 9 | (6 x18,675)m | 112,10 | 1.008,9 | 87 | 77 |
|  | F2.18 | 1 | (9 x13,68(18,68)m | 155,64 | 155,64 | 87 | 77 |
|  | F2.19 | 1 | (9 x13,69-18,69)m | 155,74 | 155,74 | 87 | 77 |
|  | F2.20 | 1 | (6 x18,67-18,68)m | 112,16 | 112,16 | 87 | 77 |
|  | F2.21 | 1 | (6 x18,68)m | 112,16 | 112,16 | 87 | 77 |
|  | F2.22 | 1 | (6 x18,68-18,682)m | 112,08 | 112,08 | 87 | 77 |
|  | F2.23( F2.33 | 11 | (6 x18,681)m | 112,15 | 1.233,65 | 87 | 77 |
|  | F2.34 ( F2.39 | 6 | (6 x18,681-18,682)m | 112,08 | 672,48 | 87 | 77 |
|  | F2.40 | 1 | (6 x18,681-18,682)m | 137,0 | 137,0 | 87 | 77 |
|  | F3 | 14 |  |  | 1.731,78 |  |  |
|  | F3.1(Lô góc) | 1 | (11,74x13,68(18,67)m | 206,92 | 206,92 | 69 | 62 |
|  | F3.2 ( F3.13 | 12 | (6 x18,68)m | 112,128 | 1.345,54 | 87 | 77 |
|  | F3.14(Lô góc) | 1 | (10,26x13,68(18,67)m | 179,3 | 179,2 | 74 | 71 |
|  | F4 | 27 |  |  | 3.115,5 |  |  |
|  | F4.1(Lô góc) | 1 | (8 x 13,68(18,68)m | 137,03 | 137,03 | 82 | 75 |
|  | F4.2, F4.3 | 2 | (6 x 18,69)m | 112,15 | 224,3 | 89 | 63 |
|  | F4.4 ( F4.16 | 13 | (6 x 18,69)m | 112,14 | 1.457,82 | 89 | 79 |
|  | F4.17 ( F4.24 | 8 | (6 x18,7)m | 112,2 | 897,6 | 87 | 77 |
|  | F4.25 | 1 | (6 x18,7)m | 112,19 | 112,19 | 89 | 79 |
|  | F4.26 | 1 | (6 x18,7)m | 112,16 | 112,16 | 89 | 79 |
|  | F4.27(Lô góc) | 1 | (10 x 13,68(18,68)m | 174,4 | 174,4 | 75 | 68 |
|  | TỔNG | 1.435 |  |  | 179.468,44 |  |  |

b) LÔ NỀN NHÀ VƯỜN: 35 lô, tổng diện tích: 10.953,3 m2

| Stt | Tên lô | Số lượng | Kích thước ( m ) | Diện tích lô ( m2 ) | Tổng diện tích (m2) | Mật độ XD tối đa theo QC (%) | Mật độ XD tối đa theo K.lùi (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B3 | 26 |  |  | 5.025,0 |  |  |
|  | B3.1 (Lô góc) | 1 | (12,5x10,75( 15,75)m | 184,3 | 184,3 | 73 | 49 |
|  | B3.2 | 1 | (10 x 15,75)m | 157,5 | 157,5 | 78 | 56 |
|  | B3.3 (Lô góc) | 1 | (11x10,75( 15,75)m | 160,7 | 160,7 | 78 | 54 |
|  | B3.4 ( B3.13 | 10 | (12 x16)m | 192,0 | 1.920,0 | 72 | 50 |
|  | B3.14 (Lô góc) | 1 | (11x10,75( 15,75)m | 160,7 | 160,7 | 78 | 54 |
|  | B3.15 | 1 | (10 x 15,75)m | 157,5 | 157,5 | 78 | 56 |
|  | B3.16 (Lô góc) | 1 | (12,5x10,75( 15,75)m | 184,3 | 184,3 | 73 | 49 |
|  | B3.17 ( B3.26 | 10 | (12 x17,5)m | 210,0 | 2.100,0 | 68 | 46 |
|  | G | 9 |  |  | 5.927,4 |  |  |
|  | G.1 (Lô góc) | 1 | (18(21,0x25,21( 30)m | 647,4 | 647,4 | 59 | 49 |
|  | G.2( G.8 | 7 | (17x30)m | 510,0 | 3.570 | 52 | 43 |
|  | G.9 | 1 | (57 x 30)m | 1.710 | 1.710 | 50 | 42 |
| TỔNG | 35 |  |  | 10.952,4 |  |  |

c) LÔ NỀN NHÀ TÁI ĐỊNH CƯ: 178  lô, tổng diện tích: 19.917,5 m2

| Stt | Tên lô | Số lượng | Kích thước ( m ) | Diện tích lô ( m2 ) | Tổng diện tích (m2) | Mật độ XD tối đa theo QC (%) | Mật độ XD tối đa theo K.lùi (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D1-2 | 28 |  |  | 3.199,5 |  |  |
|  | D1-2.9 | 1 | (7 x 22 )m | 154,0 | 154,0 | 79 | 73 |
|  | D1-2.10(D1-2.35 | 26 | (5 x 22 )m | 110,0 | 2.860,0 | 88 | 83 |
|  | D1-2.36(Lô góc) | 1 | (7 x 17 ( 22 )m | 185,5 | 185,5 | 80 | 71 |
|  | D2-2 | 52 |  |  | 5.959 |  |  |
|  | D2-2.9 | 1 | (7 x 22 )m | 154,0 | 154,0 | 79 | 73 |
|  | D2-2.10(D2-2.33 | 24 | (5 x 22 )m | 110,0 | 2.640,0 | 88 | 83 |
|  | D2-2.34(Lô góc) | 1 | (9 x 17 ( 22 )m | 185,5 | 185,5 | 73 | 64 |
|  | D2-2.35(Lô góc) | 1 | (9 x 17 ( 22 )m | 185,5 | 185,5 | 73 | 64 |
|  | D2-2.36(D2-2.59 | 24 | (5 x 22 )m | 110,0 | 2.640,0 | 88 | 83 |
|  | D2-2.60 | 1 | (7 x 22 )m | 154,0 | 154,0 | 79 | 73 |
|  | D3-2 | 56 |  |  | 6.399 |  |  |
|  | D3-2.9 | 1 | (7 x 22 )m | 154,0 | 154,0 | 79 | 73 |
|  | D3-2.10(D3-2.35 | 26 | (5 x 22 )m | 110,0 | 2.860,0 | 88 | 83 |
|  | D3-2.36(Lô góc) | 1 | (9 x 17 ( 22 )m | 185,5 | 185,5 | 73 | 64 |
|  | D3-2.37(Lô góc) | 1 | (9 x 17 ( 22 )m | 185,5 | 185,5 | 73 | 64 |
|  | D3-2.38(D1-2.63 | 26 | (5 x 22 )m | 110,0 | 2.860,0 | 88 | 83 |
|  | D3-2.64 | 1 | (7 x 22 )m | 154,0 | 154,0 | 79 | 73 |
|  | D4-2 | 21 |  |  | 2.280 |  |  |
|  | D4-2.30,D4-2.50 | 2 | (7 x 20 )m | 140 | 280 | 82 | 56 |
|  | D4-2.31-D4-2.49 | 19 | (5 x 20 )m | 100 | 1.900 | 90 | 80 |
|  | D5-2 | 21 |  |  | 2.280 |  |  |
|  | D5-2.36,D5-2.56 | 2 | (7 x 20 )m | 140 | 280 | 82 | 56 |
|  | D5-2.37-D5-2.55 | 19 | (5 x 20 )m | 100 | 1.900 | 90 | 80 |
|  | TỔNG | 178 |  |  | 19.917,5 |  |  |

d) Đất xây dựng chung cư: tổng diện tích: 10.840 m2

- Đất giao thông				     	: 141.719,66 m² -  29,10 %

+ Mặt đường			: 95.654,76 m²

+ Vỉa hè					41.793,5  m²

+ Lối đi bộ giữa các dãy nhà + lối đi phía sau nhà

: 4.271,4 m²

- Đất cây xanh	, mặt nước	 		     	: 50.220,9 m² -  10,31 %

+ Đất công viên cây xanh			: 16.300,4 m²

+ Đất cây xanh - mặt nước		: 33.920,5 m²

. Đất cây xanh			: 21.109,1m²

. Đất mặt nước			: 12.811,4 m²

## VI. TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN

- Trên trục đường chính vào khu quy hoạch bố trí cổng chào, đài phun nước kết hợp vườn hoa công viên tạo điểm nhấn cho đô thị, đi thẳng vào bên trong đến khu hành chính và để kết thúc tuyến  đường là một công trình nhà ở xây dựng dạng biệt thự, lâu đài để chốt điểm nhấn cho khu vực này.

- Khu hành chính mặt quay về hướng Tây Bắc, tiếp giáp đường phía Bắc thị trấn, công trình bố trí 02 bên, chính giữa quảng trường kết hợp cây xanh tạo cảnh quan cho khuôn viên.

- Đối diện khu hành chính sẽ tạo một phố đi bộ, tại vòng xoay phố đi bộ sẽ có

đài phun nước và tháp biểu tượng, dọc hai bên phố đi bộ là những dãy phố thương mại.

- Đất ở (nhà phố liền kề, nhà tái định cư, nhà biệt thự, chung cư) được bố trí đều trong toàn bộ diện tích quy hoạch (trừ khu hành chính) và tiếp giáp với các trục đường giao thông.

- Đất dịch vụ công cộng: giáo dục được bố trí ở cạnh khu công viên, một mặt nhìn ra hướng con rạch tạo không khí thoáng mát, khu đất thương mại dịch vụ được bố trí ngay góc mặt đường tỉnh lộ 818 và đường phía Bắc thị trấn để bảo đảm phục vụ tốt nhất cho khu dân cư trung tâm hành chính và các khu dân cư kế cận đồng thời được kết nối với các trục đường chính của khu quy hoạch.

- Đất công viên cây xanh: được bố trí hài hòa, tiếp giáp với đất công cộng, công viên cây xanh kết hợp bãi đậu xe nội bộ cho khu ở. Trong công viên bố trí các hình thức như: lối đi dạo, tập thể dục, thư giản giải trí, các nhà nghỉ chân, khu sinh hoạt vui chơi cho thiếu nhi, hệ thống bãi cỏ cây xanh đạt tỷ lệ cao nhất.

- Đất cây xanh - mặt nước: hệ thống cây xanh, bãi cỏ, vườn hoa được trồng dọc theo kênh Mương Khai, kênh Nhà Thờ các hình thức như: lối đi dạo, tập thể dục, thư giản giải trí, hệ thống bãi cỏ cây xanh tạo cảnh quan cho khu vực.

- Đất kỹ thuật gồm: Khu xử lý nước thải được bố trí phía góc cuối khu quy hoạch (phía gần rạch Bà Báng) nhằm tránh hướng gió chủ đạo của khu vực quy hoạch.

- Đất giao thông đô thị gồm: mạng lưới giao thông đối nội kết nối với đường tỉnh lộ 818 qua ít nhất 02 vị trí thông qua đường gom. Đường giao thông đối nội bảo đảm tiếp cận với tất cả các công trình và đảm bảo nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển phục vụ xây dựng trong khu vực. Đặc biệt tuân thủ các quy chuẩn phòng cháy chữa cháy hiện hành.

1. Khu ở:

a) Nhà phố liên kế:

- Tầng cao xây dựng: 4 tầng;

- Cốt xây dựng:

| Loại công trình | Chiều cao nền tầng trệt so với vỉa hè tại vị trí lô đất (m) | Chiều cao tầng (m) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2,3,4 |
| Nhà liên kế phố | 0,35 | 3,8 | 3,6 |

- Mật độ xây dựng tối đa:

+ Khu A1, A2: tối đa 84%

+ Khu A3: tối đa 81%

+ Khu A4, A5: tối đa 100%.

+ Khu B1, B2, B4, B5, B7, B8, C3, C4, C5, C6, D2-1, D3-1, D5-1:  tối đa 88%.

+ Khu B6, C1, C2, D1-1, E1, E4, E5:  tối đa 86%.

+ Khu C7, C8, C9, C10, E2, E7:  tối đa 85%.

+ Khu D4-1, E3, E6, F1:  tối đa 90%.

+ Khu F2, F3, F4:  tối đa 87%.

- Chỉ giới xây dựng:

Toàn bộ các khu có chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ,  phía sau lùi một khoảng thích hợp so với ranh lô đất đảm bảo mật độ xây dựng tối đa tính theo từng lô đất.

b) Khu Nhà vườn:

- Tầng cao xây dựng: 2-3 tầng; Riêng khu G9 tầng cao xây dựng 5 tầng + 1 áp mái + 1 chóp mái.

- Cốt xây dựng:

| Loại công trình | Chiều cao nền tầng trệt so với vỉa hè tại vị trí lô đất (m) | Chiều cao tầng (m) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2,3 |
| Nhà vườn | 0,45 | 3,8 | 3,6 |

- Mật độ xây dựng tối đa:

+ Khu B3: tối đa 78%

+ Khu G: tối đa 59%. Riêng lô G9 mật độ xây dựng tối đa 50%.

- Chỉ giới xây dựng:

Khu B3, G: chỉ giới xây dựng lùi 3m so với chỉ giới đường đỏ, phía sau lùi một khoảng thích hợp so với ranh lô đất đảm bảo mật độ xây dựng tối đa tính theo từng lô đất.

c) Khu nhà tái định cư:

- Tầng cao xây dựng: 2-4 tầng;

- Cốt xây dựng:

| Loại công trình | Chiều cao nền tầng trệt so với vỉa hè tại vị trí lô đất (m) | Chiều cao tầng (m) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2,3,4 |
| Nhà tái định cư | 0,35 | 3,8 | 3,6 |

- Mật độ xây dựng tối đa:

+ Khu D1-2, D2-2, D3-2: tối đa 88%

+ Khu D4-2, D5-2: tối đa 90%

- Chỉ giới xây dựng:

Khu D1-2, D2-2, D3-2, D4-2, D5-2: chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ, phía sau lùi một khoảng thích hợp so với ranh lô đất đảm bảo mật độ xây dựng tối đa tính theo từng lô đất.

d) Khu đất xây dựng chung cư:

- Tầng cao xây dựng: 9 tầng;

- Cốt xây dựng:

| Loại công trình | Chiều cao nền tầng trệt so với vỉa hè tại vị trí lô đất (m) | Chiều cao tầng (m) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2,3,4,5,6,7,8,9 |
| Chung cư | 0,35 | 3,8 | 3,6 |

- Mật độ xây dựng tối đa: 60%.

- Chỉ giới xây dựng: chỉ giới xây dựng lùi 6m so với chỉ giới đường đỏ.

2. Công trình công cộng:

a. Khu đất nhà trẻ, mẫu giáo:

+ Mật độ xây dựng tối đa	: 40%.

+ Tầng cao xây dựng: 2-3 tầng.

+ Chỉ giới xây dựng lùi tối thiểu 6m so với chỉ giới đường đỏ.

+ Hệ số sử dụng đất 1,2.

+ Tỷ lệ trồng cây xanh tối thiểu là 30%.

b. Khu đất y tế:

+ Mật độ xây dựng tối đa	: 40%.

+ Tầng cao xây dựng: 1-2 tầng.

+ Chỉ giới xây dựng lùi 3m so với chỉ giới đường đỏ.

+ Hệ số sử dụng đất 0,8.

+ Tỷ lệ trồng cây xanh tối thiểu là 30%.

c. Khu văn hóa TDTT:

+ Mật độ xây dựng tối đa	: 40%.

+ Tầng cao xây dựng: 1-2 tầng.

+ Chỉ giới xây dựng lùi 3m so với chỉ giới đường đỏ.

+ Hệ số sử dụng đất 0,8.

+ Tỷ lệ trồng cây xanh tối thiểu là 30%.

d. Thương mại dịch vụ:

+ Mật độ xây dựng tối đa	: 60%.

+ Tầng cao xây dựng: 5 tầng.

+ Chỉ giới xây dựng lùi trùng với chỉ giới đường đỏ.

+ Hệ số sử dụng đất 3,0.

+ Tỷ lệ trồng cây xanh tối thiểu là 30%.

Các công trình công cộng, thương mại dịch vụ đều có bố trí bãi đậu xe để phục vụ lâu dài, đảm bảo các yêu cầu về an toàn phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, có tỷ lệ cây xanh bảo đảm yêu cầu về cảnh quan, môi trường trong khu vực.

5. Giải pháp xây dựng hạ tầng kỹ thuật

a) Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng và thoát nước mưa

* Chuẩn bị kỹ thuật đất san nền:

- Cốt nền san lấp trung bình +2,1m (lấy cao độ Quốc gia làm chuẩn).

- Cao độ tim đường nội bộ đồng thời phải thống nhất cùng cao độ với khu tái định cư thị trấn Thủ Thừa (tại vị trí cổng chào).

- Giải pháp bảo vệ bờ kênh, rạch: Bờ kênh Mương Khai, Kênh Nhà thờ sẽ được bảo vệ bằng kè kiểu mái đứng để chống sạt lở, kết hợp với trồng cây xanh để tạo cảnh quan khu cây xanh - mặt nước.

* Thoát nước mưa

- Hệ thống thoát nước mưa và nước thải sinh hoạt tách riêng.

- Hướng thoát ra kênh Mương Khai và kênh Nhà Thờ, kênh Bà Báng.

- Hệ thống thoát nước: Dùng cống tròn, cống hộp bê tông cốt thép đặt dọc theo vỉa hè các trục đường, đảm bảo thoát nước mưa từ mặt đường, vỉa hè và công trình. Thiết kế phân ra các lưu vực phù hợp với việc chia lô đảm bảo thuận lợi đầu tư hạ tầng.

* Xây dựng các tuyến đoạn cống hộp băng kênh Nhà Thờ, kênh Mương Khai trên các tuyến đường D4, D8, D12, đường phía bắc thị trấn với kích thước đồng bộ với các dự án đang triển khai.

Công thức tính toán thủy lực:

Q =  (.q.F  (l/s)

(  :  Hệ số mặt phủ 0,6.

q  :  Cường độ mưa tính toán (l/s/ha)

F  :  Diện tích lưu vực tính (ha)

(chọn chu kỳ tràn cống 3 năm).

( Mạng lưới toàn khu:   13.171 m.

( 315	:	     269 m

( 600	:	10.014 m

( 800	:	1.728 m

( 1000	:	1.086 m

- Ga thu: Khoảng 25 ( 30m có 1 ga thu, kích thước lọt lòng 1,2x1,2m; số lượng: 728 hố ga.

- Giải pháp xây dựng: đào đất bên trong khu quy hoạch để đắp đê bao giữ cát, sau đó bơm cát vào để san lắp mặt bằng theo cao trình thiết kế.

b) Giao thông:

( Kết cấu áo đường:

- đường đối ngoại: bê tông nhựa nóng.

- đường nội bộ: bê tông nhựa nóng.

+ Vỉa hè: lót gạch xi măng màu trang trí và chừa chỗ trồng cây xanh và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

+ Bó vỉa: bằng bê tông xi măng có những chỗ tạo dáng nghiêng ra mặt đường để thuận tiện cho xe 2 bánh lên xuống.

+ Tại các giao lộ bán kính cong đúng quy định bảo đảm cho xe đi lại an toàn.

+ Giao thông:

Bảng thống kê đường giao thông

| TT | Tên đường | Mặt cắt ngang | Lộ giới (m) | Chiều rộng (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Mặt đường | Vỉa hè trái, phải | Dải phân cách |
| 1 | Đường tỉnh 818 | 1-1 | 40 | 7+15+7 | 4+4 | 1,5+,15 |
| 2 | Đường phía Bắc thị trấn | 2-2 | 24 | 7,5+7,5 | 4+4 | 1 |
| 3 | Đường N1 | 5-5 | 12 | 6 | 3+3 | - |
| 4 | Đường N2 | 5-5 | 12 | 6 | 3+3 | - |
| 5 | Đường N3 | 5-5 | 12 | 6 | 3+3 | - |
| 6 | Đường N4 | 5-5 | 12 | 6 | 3+3 | - |
| 7 | Đường N5 | 5-5 | 12 | 6 | 3+3 | - |
| 8 | Đường N6 | 5-5 | 12 | 6 | 3+3 | - |
| 9 | Đường N7 | 5-5 | 12 | 6 | 3+3 | - |
| 10 | Đường N8 | 5-5 | 12 | 6 | 3+3 | - |
| 11 | Đường N9 | 6-6 | 28 | 18 | 5+5 | - |
| 12 | Đường N10 | 5-5 | 12 | 6 | 3+3 | - |
| 13 | Đường N11 | 5-5 | 12 | 6 | 3+3 | - |
| 14 | Đường N12 | 5-5 | 12 | 6 | 3+3 | - |
| 15 | Đường N13 | 5-5 | 12 | 6 | 3+3 | - |
| 16 | Đường N14 | 5-5 | 12 | 6 | 3+3 | - |
| 17 | Đường N15 | 3-3 | 17 | 9 | 4+4 | - |
| 18 | Đường N16 | 3-3 | 17 | 9 | 4+4 | - |
| 19 | Đường D1 | 5-5 | 12 | 6 | 3+3 | - |
| 20 | Đường D2 | 5-5 | 12 | 6 | 3+3 | - |
| 21 | Đường D3 | 4-4 | 24 | 7+7 | 4+4 | 2 |
|  |  | 10-10 | 23 | 15 | 4+4 | - |
| 22 | Đường D4 | 5-5 | 12 | 6 | 3+3 | - |
| 23 | Đường D5 | 5-5 | 12 | 6 | 3+3 | - |
| 24 | Đường D6 | 5-5 | 12 | 6 | 3+3 | - |
| 25 | Đường D7 | 5-5 | 12 | 6 | 3+3 | - |
| 26 | Đường D8 | 7-7 | 16 | 9 | 3,5+3,5 | - |
| 27 | Đường D9 | 5-5 | 12 | 6 | 3+3 | - |
| 28 | Đường D10 | 5-5 | 12 | 6 | 3+3 | - |
| 29 | Đường D11 | 5-5 | 12 | 6 | 3+3 | - |
| 30 | Đường D12 | 8-8 | 20 | 12 | 4+4 | - |
| 31 | Lối đi bộ | 9-9 | 4 |  |  | - |

c) Cấp nước

( Nguồn cấp nước: sử dụng nước từ nhà máy cấp nước Bình Ảnh đặt tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa do Công ty Cổ phần cấp thoát nước Long An quản lý.

- Hệ thống cấp nước: dùng ống nhựa HDPE có đường kính từ (60 đến (250.

* Tiêu chuẩn tính toán		:   	120 lít/người/ngày.

* Số người tính toán		:   	8.100 người

* Tổng nhu cầu 			:        1.947 m3/ngày.

+ Dân cư			:           972 m³/ngày.

+ Thương mại, dịch vụ	:             43 m³/ngày.

+ Khu hành chính		:           200 m³/ngày.

+ Nhà trẻ, mẫu giáo		:               44 m³/ngày.

+ Nước tưới vườn hoa, công viên:  151 m³/ngày.

+ Nước rửa đường		:             71 m³/ngày.

+ Nước rò rỉ			:           391 m³/ngày.

+ Nước cho bản thân	:             75 m³/ngày.

( Mạng lưới:

- Tuyến chính:  (250 nối từ đường ống cấp nước cặp theo đường tỉnh 818 và đường tránh thị trấn đưa đến các tuyến ống nhánh  (200, (160, (110, (63  dẫn đến các hộ tiêu thụ.

- Chiều dài các tuyến ống toàn khu:  15.941 m

( 200	:     	   1.766 m

( 160	:     	   2.602 m

( 110	:     	   11.234 m

( 63	:     	   339 m

- Trụ chữa cháy:  54 trụ,  khoảng cách trụ từ 120m ( 150m.

d. Thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

+ Quy hoạch hệ thống thoát nước bẩn tách riêng hệ thống thoát nước 
mưa.

+ Lưu lượng nước thải sinh hoạt:  1.557,6 m3/ngày.

- Tiêu chuẩn thoát nước thải bằng 80% nước cấp

- Xây dựng trạm xử lý nước thải Q = 1.557,6 m3/ngày.

+ Hệ thống thoát nước thải:

Bố trí ống HDPE 2 vách gân xoắn (300, (400, thu gom từ các công trình đưa về tuyến chính dẫn ra trạm xử lý, ống hoàn toàn tự chảy.

Tổng chiều dài:   14.360 m.

Trong đó:

( 200	:     	12.105 m.

( 220	:     	303 m.

( 300	:     	608 m.

( 400     :            1.344 m.

* Xử lý nước thải:

Dự kiến bố trí 1 trạm xử lý nước thải nằm trong khu quy hoạch, với công suất 1.557,6 m3/ngày.

- Nước thải được xử lý theo 2 cấp:

+ Cấp thứ I:

Xử lý lắng lọc tại hầm tự hoại trong mỗi hộ gia đình trước khi xả vào mạng lưới thoát nước bẩn.

+ Cấp thứ II:

Xử lý tập trung tại trạm xử lý đạt QCVN 14:2008 (giới hạn A) trước khi thoát ra kênh Bà Báng.

* Xử lý rác:

- Rác được thu gom hàng ngày (hoặc định kỳ) tại các hộ đến nơi xử lý, không để rác ứ đọng trong khu dân cư và các công trình công cộng.

- Mỗi nhà phải có 1 thùng rác có nắp đậy kín. Rác được khuyến khích phân loại theo tính chất vô cơ, độ rắn và sự phân hủy để thu gom và xử lý.

- Trên các trục phố chính, khu thương mại, công viên, nơi sinh hoạt công cộng phải bố trí nhà vệ sinh, các thùng rác công cộng.

- Tổng lượng rác thải:  8.100 kg/ngày  (1 kg/người/ngày).

- Lập, đánh giá tác động môi trường theo qui định hiện hành.

e) Cấp điện

( Nguồn điện: Từ lưới điện 22kV hiên hữu chạy dọc Đường tỉnh 818 cung cấp cho toàn khu quy hoạch.

( Mạng lưới: Toàn bộ lưới điện 22KV; 0,4KV trong khu quy hoạch được đi ngầm, đảm bảo cấp điện cho toàn bộ khu quy hoạch.

- Công suất tính toán:    11.935 KW.

- Lưới điện từ đường dây 22kV rẽ vào khu dân cư. Xây dựng 10 trạm biến áp dẫn đến các hộ tiêu thụ. Chiều dài 2.547m.

- Tuyến hạ thế 0,4kV 3 pha (4 dây) cấp điện cho vào hộ dân cư.

+ Toàn bộ tuyến hạ thế 0,4kV được thiết kế đi ngầm dọc theo các vỉa hè.

+ Tủ phân phối cấp điện cho các hộ dân được bố trí ngoài trời trên vỉa hè giữa hai nhà dân, sử dụng cáp 1 pha.

+ Đèn đường là loại đèn LED, công suất tối thiểu 100W, đặt cách mặt đường, các đèn được điều khiển tự động bằng công tắc định thời gian đặt tại các tủ điều khiển chiếu sáng và các tủ điều khiển được bố trí trên các vỉa hè.

+ Đường dây 0,4KV chiếu sáng nhà dân	:  15.536 m.

+ Đường dây 0,4KV chiếu sáng đường phố	:  14.890 m.

- Tổng chiều dài:  28.422 m.

- Số người tính toán:   8.100 người.

- Công suất tính toán :

+ Nhà vườn					:      200 kW

+ Nhà phố liên kế				:  4.440 kW

+ Nhà tái định cư				:    408 kW

+ Khu hành chính				: 3.526 kW

+ Công trình công cộng			:   117 kW

+ Nhà trẻ, mẫu giáo				:     67 kW

+ Thương mại dịch vụ			: 3.014 kW

+ Chiếu sáng cây xanh và cảnh quan	:    20 kW

+ Chiếu sáng giao thông			:    143 kW.

f) Hệ thống thông tin liên lạc

( Nguồn: Đấu nối từ hệ thống cáp của Viễn thông huyện Thủ Thừa.

( Nhu cầu sử dụng: tổng số máy dự kiến bố trí: 2.835 máy.

( Mục tiêu và giải pháp thiết kế:

- Đảm bảo về nhu cầu thông tin liên lạc như thuê bao điện thoại cố định và thông tin di động, mạng internet của toàn khu.

- Đảm bảo độ tin cậy của hệ thống thông tin liên lạc.

- Xây dựng tuyến cáp quang chôn ngầm từ bưu điện khu vực đến khu quy hoạch.

g) Cây xanh

- Cây xanh hết sức quan trọng trong khu dân cư và là một thành phần không thể thiếu, làm tăng giá trị khu đất quy hoạch, cũng như làm tăng chất lượng cuộc sống người dân.

- Cây xanh có rất nhiều tác dụng, trong đó yếu tố cải tạo vi khí hậu, cải tạo vệ sinh môi trường rất cần thiết trong khu chức năng nói riêng và trong đô thị nói chung.

- Cây xanh đường phố: được trồng trên vỉa hè dọc theo các đường phố trong khu quy hoạch với khoảng cách 10m/cây (trồng giữa 2 lô nhà).

- Các tuyến đường có vỉa hè lớn hơn 3m, trồng các loại cây như: sao, dầu, bằng lăng, … tại các giao lộ không trồng cây che khuất tầm nhìn.

- Các tuyến đường có vỉa hè nhỏ hơn hoặc bằng 3m, trồng các loại cây cảnh trang trí tầm thấp.

- Ngoài các mảng cây xanh tập trung trong khu dân cư, trong nội bộ từng công trình cũng phải có tỷ lệ cây xanh nhất định (ít nhất 30% diện tích đất).

- Lưu ý khi trồng cây xanh không nên trồng các cây tại các giao lộ làm ảnh hưởng đến tầm nhìn, không trồng cây ngay lối ra vào từng nhà hoặc từng công trình mà nên trồng vị trí theo ranh đất là phù hợp nhất.

- Không trồng cây ảnh hưởng đến giao thông công cộng, các công trình kiến trúc, các công trình hạ tầng, các loại cây có khả năng gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, các cây dễ rụng lá, dễ gãy đổ, gãy cành.

- Trong công viên nên trồng các loại cây có hoa tươi, có màu sắc đẹp.

IV. KHÁI TOÁN KINH PHÍ

1. Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng 	   134.374 triệu

610.791 m3 x 220.000đ/m3 cát lấp	=   134.374 triệu

2. Giao thông	   189.553 triệu

- Mặt đường : 95.658,8 m2 x 1.500.000đ/m2	=   143.488 triệu

- Vỉa  hè	: 46.064,9 m2 x 1.000.000đ/m2	=     46.065 triệu

3. Cấp điện  	     61.244 triệu

- Tuyến trung thế 22kV: 2.547 m x 2.200.000đ/m	=      5.603 triệu

- Tuyến hạ thế 0,4kV: 30.427 m x 1.500.000đ/m	=    45.641 triệu

- Biến áp (tạm tính)  	=    10.000 triệu

4. Cấp nước  	     18.356 triệu

(  200:  		1.766 m x 1.500.000đ/m	=       2.649 triệu

(  160:  		2.602 m x 1.200.000đ/m	=       3.122 triệu

(  110:  		11.234 m x 1.000.000đ/m	=     11.234 triệu

(   63:  		 339 m x 800.000đ/m	      =         271 triệu

Trụ chữa cháy 	:  	   54 cái x 20.000.000đ	=	     1.080 triệu

5. Thoát nước mưa  		 27.875 triệu

( 315	:     269 m x  1.000.000 đ/m	 =       269 triệu

( 600	:     10.014 m x  2.000.000 đ/m	 =   20.028 triệu

( 800	:     1.728 m x  2.500.000đ/m	=      4.320 triệu

( 1000:    1.086 m x  3.000.000đ/m	=      3.258 triệu

6. Thoát nước thải 	    36.057 triệu

( 200	:    12.105 m x 1.000.000 đ/m	=       1.210 triệu

( 220	:    303 m x 1.200.000đ/m	=          364 triệu

( 300	:    608 m x 1.500.000 đ/m	=          912 triệu

( 400	:    1.344 m x 1.800.000 đ/m	=       2.419 triệu

Trạm xử lý nước thải:	Q = 1.557,6 m3 x 20 triệu đ/m3	= 31.152 triệu

7. Cây xanh  (tạm tính)  		   5.000 triệu

8. Rác - Vệ sinh môi trường  (tạm tính) 		   5.000 triệu

9. Chi phí khác 	183.642 triệu

( Đền bù, giải tỏa	=	   97.411 triệu

( Tư vấn thiết kế, quản lý dự án, dự phòng  (15%) 	=    86.231 triệu

10. Tổng chi phí 	=  661.101 triệu

V. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

- Dự báo tác động môi trường trong giai đoạn xây dựng của dự án

1.1. Giai đoạn san lấp mặt bằng:

Do khu vực dự án đa số là đất nông nghiệp và một số cây tạp mọc tự nhiên nên không có gì chướng ngại trong giai đoạn tháo dỡ mặt bằng. Vậy các tác nhân ô nhiễm chủ yếu là do trong quá trình san lấp mặt bằng. Trong giai đoạn này, các phương tiện vận chuyển đất đá ra vào thường xuyên sẽ làm ô nhiễm môi trường không khí, gây ra tiếng ồn. Vấn đề tắc nghẽn giao thông thì hầu như sẽ không xảy ra vì dự án nằm trong khu vực đường sá rộng rãi.

1.2.  Giai đoạn thi công xây dựng:

- Bụi:

Ô nhiễm do bụi đất, đá, cát, xi măng phát sinh trong quá trình xây dựng và vận chuyển nguyên vật liệu: gây ra các tác động đến công nhân trực tiếp thi công trên công trường, đến môi trường không khí xung quanh và hệ động thực vật.

- Khí thải từ các phương tiện vận chuyển:

Ô nhiễm do khí thải ra từ các phương tiện vận tải, phương tiện và máy móc thi công. Loại ô nhiễm này thường không lớn do phân tán và hoạt động trong môi trường rộng.

Khói thải từ các phương tiện giao thông vận tải, các máy móc sử dụng trên công trường chứa các thành phần gây độc hại như CO, NO2, SO2, các chất hữu cơ bay hơi và bụi…

Tuy nhiên mức độ ảnh hưởng chỉ tập trung vào những khoảng thời gian vận chuyển của các phương tiện, không tập trung và thường xuyên.

- Tiếng ồn:

Ô nhiễm về tiếng ồn chủ yếu phát sinh từ các phương tiện và máy móc thi công trên công trường. Loại ô nhiễm này thường rất lớn vì trong giai đoạn này các phương tiện máy móc sẽ sử dụng nhiều hơn và hoạt động cũng liên tục hơn.

Mức độ ồn của các loại máy móc thiết bị phục vụ công tác đào đắp đất (xe tải, xe lu, xe xúc đất…) dao động trong khoảng từ 72 – 96 dB, các máy móc để thao tác với các loại vật liệu xây dựng (máy trộn bêtông, bơm bêtông, cần cẩu, …) có độ dao động từ 75 – 88 dB, các thiết bị như bơm, máy phát điện, máy nén khí có độ ồn từ 68 – 78  dB. Các thiết bị khác trong quá trình thi công móng… có thể phát sinh tiếng ồn lên tới 106 dB.

- Nước thải:

Ô nhiễm nước thải từ các hoạt động sinh hoạt của công nhân tại công trường và nước mưa chảy tràn trên các bề mặt của công trường đang xây dựng.

Nước thải sinh hoạt:

Việc tập kết công nhân đến hiện trường khu vực thi công sẽ kéo theo việc xuất hiện các lán trại, xây dựng các khu nhà tạm để làm việc và nghỉ ngơi. Hoạt động sinh hoạt hàng ngày của công nhân xây dựng tại hiện trường sẽ phát sinh ra một lượng nước thải có khả năng gây ô nhiễm cục bộ môi trường nước. Mức độ ô nhiễm và các tác động đến môi trường nước phụ thuộc chủ yếu vào số lượng công nhân làm việc tại hiện trường và cách thức quản lý chất thải sinh hoạt mà dự án thực hiện. Nước thải sinh hoạt cùng với các chất bài tiết có chứa nhiều loại vi sinh vật gây bệnh, nên để đảm bảo an toàn vệ sinh, chủ dự án sẽ có phương án thu gom và xử lý lượng nước này một cách hợp lý.

- Nước mưa chảy tràn:

Lượng nước mưa chảy tràn có lưu lượng phụ thuộc chế độ khí hậu của khu vực. Nếu không được quản lý tốt, nước mưa có thể bị nhiễm dầu do chảy qua những khu vực chứa nhiên liệu, qua khu vực đậu xe…Nước mưa chảy tràn cuốn theo các tạp chất đất đá, cặn bẩn, dầu nhớt nhiên liệu sẽ gây ra tình trạng tắc nghẽn hệ thống thoát nước hiện hữu của khu vực, gây nên các vấn đề về an toàn vệ sinh và mỹ quan khu vực.

Ngoài ra còn có nước thải từ việc giải nhiệt máy móc, thiết bị hoặc từ các khu vực tồn trữ nhiên liệu, vật liệu xây dựng. Loại ô nhiễm này tương đối nhẹ, ít gây ảnh hưởng.

- Chất thải rắn:

Rác xây dựng gồm các vật liệu xây dựng như: gỗ, kim loại (khung nhôm, sắt, đinh sắt…) các tông, gỗ dán, xà bần, dây điện, ống nhựa, kính, thùng sơn… phát sinh từ những vị trí thi công, trong đó chất thải nguy hại là thùng sơn, pin, bóng đèn  hỏng, bình ắc qui hỏng …

Rác thải sinh hoạt: bao bì, thực phẩm thừa… tạo từ các khu lán trại tạm thời và sinh hoạt của công nhân lao động trực tiếp trên công trường thi công.

Những tác động này nếu không tìm biện pháp hạn chế thì không chỉ ảnh hưởng tới công nhân tham gia xây dựng công trình mà còn ảnh hưởng tới môi trường xung quanh, các cơ sở, nhà máy và khu dân cư ở khu vực lân cận.

- Vấn đề an toàn lao động:

Công trình xây dựng là hệ thống hạ tầng kỹ thuật và nhà ở cho nên nguy cơ xảy ra tai nạn trong quá trình thi công tương đối lớn.

Do đó, chủ dự án sẽ chú ý đến vấn đề an toàn lao động khi vận chuyển và lắp đặt các máy móc có trọng tải lớn và khi thi công các công trình trên cao.

Nhìn chung các tác động trên ảnh hưởng đến môi trường không đáng kể và trong thời gian có hạn. Tuy nhiên, cũng cần có các biện pháp thích hợp để kiểm soát vì các tác động này ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ và tính mạng của công nhân tham gia xây dựng công trình.

- Tác động đến tình hình khu vực:

Giai đoạn thi công cơ bản của dự án tập trung rất đông công nhân. Đặc điểm của số lao động này phần lớn là lao động phổ thông, đa phần không phải là dân cư trú chính thức trong địa bàn khu vực. Quá trình tập trung đông công nhân sẽ gây ra các vấn đề xã hội, gây mất trật tự an ninh khu vực như làm tăng các tệ nạn xã hội (trộm cắp, đánh nhau, ma tuý…) gây khó khăn cho công tác quản lý của các ban ngành chức năng tại địa bàn khu vực dự án.

2. Dự báo tác động môi trường trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động

2.1. Các nguồn gây ô nhiễm:

a) Nguồn gây ô nhiễm nước:

- Nước mưa:

Bản thân nước mưa không làm ô nhiễm môi trường nhưng khi dự án được xây dựng lên, mái nhà và sân bãi được trải nhựa sẽ làm mất khả năng thấm nước, ngoài ra, nước mưa chảy tràn trên mặt đất tại khu vực cuốn theo các chất cặn bã và đất cát xuống hệ thống thoát nước, nếu không có biện pháp tiêu thoát tốt, sẽ gây nên tình trạng ứ đọng nước mưa, gây tắc nghẽn hệ thống tiêu thoát nước, tạo ảnh hưởng xấu đến môi trường.

- Nước thải sinh hoạt:

Lưu lượng chiếm 80% lượng nước cấp sinh hoạt. Nước thải phát sinh từ quá trình sinh hoạt của người dân trong khu vực này. Loại nước thải này bị ô nhiễm bởi các chất rắn lơ lửng (SS), các chất hữu cơ (BOD, COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và vi khuẩn gây bệnh Ecoli.

Các chất rắn lơ lửng trong nước thải sẽ gây ra các vấn đề tắc nghẽn các cống thoát nước tại khu vực, gây ra tình trạng ứ đọng nước thải, phát sinh mùi hôi, ảnh hưởng đến môi trường không khí xung quanh và làm mất vẻ mỹ quan khu vực.

b) Chất thải rắn:

- Rác thải sinh hoạt:

Lượng chất thải rắn phát sinh chủ yếu từ quá trình hoạt động, sinh hoạt hàng ngày của người dân.

Chất thải rắn phát sinh khi dự án đi vào hoạt động chủ yếu là rác thải sinh hoạt từ các hộ gia đình riêng lẻ. Rác thải sinh hoạt có hàm lượng chất hữu cơ có khả năng phân hủy sinh học cao, là môi trường thuận lợi để các vật mang mầm bệnh sinh sôi, phát triển như: ruồi, muỗi, gián,… đồng thời gây mất vẻ mỹ quan cho khu nhà ở.

Vì quy mô dân số của khu nhà ở cao nên với lượng chất thải rắn phát sinh trong ngày lớn, phải có biện pháp thu gom, quản lý và xử lý hợp lý.

- Bùn thải từ bể tự hoại và hệ thống xử lý nước thải tập trung:

Quá trình xử lý nước thải sinh hoạt sơ bộ tại bể tự hoại và trạm xử lý nước thải tập trung của khu nhà sẽ làm phát sinh một lượng bùn thải đáng kể. Vì quá trình xử lý chủ yếu sử dụng biện pháp sinh học nên lượng bùn sinh ra từ các công trình bể thuộc dạng bùn sinh học, dễ phân hủy.

c) Chất thải nguy hại:

Chất thải nguy hại là chất thải chứa các chất hoặc hợp chất có một trong các đặc tính gây nguy hại trực tiếp (dễ cháy, dễ nổ, làm ngộ độc, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm và các đặc tính nguy hại khác), hoặc tương tác với các chất khác gây nguy hại tới môi trường và sức khỏe con người. Các loại chất thải nguy hại trong khu nhà thường là gas, chất tẩy rửa, pin, các loại hóa mỹ phẩm, các thùng sơn đã qua sử dụng, các vật dụng y tế trong các căn hộ gia đình…

2.2. Nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí:

- Các phương tiện vận chuyển:

Chủ yếu phát sinh từ các phương tiện vận chuyển ra vào khu tái định cư là các loại xe máy, xe ô tô, xe tải. Thành phần các chất ô nhiễm trong khói thải trên chủ yếu là SOx, NOx, COx, cacbuahydro, aldehyde và bụi. Nguồn gây ô nhiễm này phân bố rải rác và không cố định nên cũng không đáng ngại.

Lượng khí thải sinh ra tuỳ thuộc vào tính năng kỹ thuật của các phương tiện. Ngoài ra nó còn phụ thuộc vào chế độ vận hành.

2.3. Ô nhiễm ồn:

- Từ quá trình sinh hoạt:

Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động, sinh hoạt hàng ngày của người dân. Tuy nhiên, cường độ ồn rải rác và không tập trung, nhiều hộ gia đình sinh hoạt riêng biệt, cho nên, tiếng ồn sẽ không ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.

- Từ máy móc thiết bị:

Hoạt động của các loại máy móc thiết bị phục vụ cho các công trình phụ trợ (các loại máy bơm nước, máy thổi khí phục vụ cho hệ thống xử lý nước thải…)

Các phương tiện giao thông vận tải từ cư dân trong các căn hộ, các phương tiện ra vào… Đó là tiếng ồn phát ra từ các động cơ và do sự rung động của các bộ phận xe, tiếng ồn từ ống xả khói… Các loại xe khác nhau sẽ phát sinh mức độ ồn khác nhau. Tuy nhiên các nguồn gây ồn của dự án nhìn chung không lớn và không thường xuyên.

2.4. Các tác động khác:

Khi dự án đi vào hoạt động sẽ gây ra các tác động đến môi trường chủ yếu là nước thải, chất thải rắn, …và các tác động đến kinh tế xã hội tại khu vực dự án.

a) Khả năng gây cháy nổ:

Khu tái định cư là nơi người dân tập trung đông. Do đó, khả năng hỏa hoạn do bất cẩn của người dân rất có thể xảy ra.

b) Tác động đến kinh tế - xã hội ở khu vực:

- Tác động tích cực:

Dự án sẽ góp phần đáp ứng được nhu cầu cấp thiết về nhà ở của người dân, tạo môi trường sống văn minh hiện đại và đảm bảo an ninh.

Sự phát triển của dự án sẽ góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển của khu đô thị này, đồng thời kéo theo các điều kiện văn hoá tinh thần cũng được cải thiện trong mỗi người dân.

- Tác động tiêu cực:

Dự án được xây dựng với quy mô lớn. Về lâu dài, khi dự án đi vào hoạt động, việc tập trung dân cư đông tại khu nhà sẽ dễ dẫn đến các vấn đề về trật tự và an ninh xã hội nếu như không có các biện pháp quản lý chặt chẽ của các đơn vị có chức năng.

- Ảnh hưởng đến vấn đề giao thông:

Khi dự án đi vào hoạt động, số lượng dân cư tăng lên đáng kể, lưu lượng xe cộ cũng tăng sẽ gây kẹt xe, tai nạn giao thông,…

3. Biện pháp giảm thiểu tác động xấu phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường:

3.1. Khống chế ô nhiễm môi trường trong giai đoạn giải phóng mặt bằng và công tác san nền:

Ban Quản lý công trình phải quy định chung cho các nhà thầu xây dựng có phương án đáp ứng với yêu cầu vệ sinh, giảm thiểu các loại bụi tung vào không khí và đất cát rơi vãi ra đường, nhất là khi vận chuyển đất đá.

Về ô nhiễm nước thải thì xử lý bằng cách sau:

Sơ đồ xử lý nước thải trong quá trình thi công xây dựng

3.2. Khống chế ô nhiễm môi trường trong giai đoạn xây dựng:

Quan tâm ngay từ đầu đến vấn đề vệ sinh môi trường, an toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ cho công nhân ngay khi lập đồ án thiết kế thi công. Để đạt được kết quả tốt về các mặt nói trên khi chọn biện pháp thi công sẽ:

Lập kế hoạch thi công và bố trí nhân lực hợp lý, tránh chồng chéo giữa các công đoạn thi công với nhau.

Áp dụng các biện pháp thi công tiên tiến, cơ giới hoá các thao tác và rút ngắn thời gian thi công đến mức tối đa.

Quy hoạch nhà kho để tập trung tất cả các vật liệu xây dựng.

Đưa ra một lộ trình hợp lý để các phương tiện vận chuyển đi theo tuyến đường đã vạch ra nhằm hạn chế mức độ ô nhiễm và tránh gây tắc nghẽn giao thông.

Phần tổ chức thi công sẽ có giải pháp thích hợp để bảo vệ an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Cụ thể:

Tuân thủ các quy định về an toàn lao động khi lập đồ án tổ chức thi công như biện pháp thi công đất, vấn đề bố trí máy móc thiết bị, biện pháp phòng ngừa tại nạn điện, thứ tự bố trí các kho, bãi nguyên liệu, lán trại tạm, vấn đề chống sét.

Các biện pháp an toàn lao động khi lập tiến độ thi công như: thời gian và trình tự thi công phải đảm bảo sự ổn định của các bộ phận công trình, thứ tự thi công những công trình ngầm, bố trí tuyến thi công hợp lý để ít di chuyển, bố trí mặt bằng thi công hợp lý để không gây cản trở nhau…

Dưới đây là các biện pháp khắc phục đối với từng loại hình ô nhiễm cụ thể:

a) Tiếng ồn:

Sử dụng các loại máy móc thiết bị ít gây ồn. Thực hiện kế hoạch thi công hợp lý.

Áp dụng biện pháp thi công tiên tiến, cơ giới hóa thao tác và rút ngắn thời gian thi công đến mức tối đa.

Tổ chức và bố trí thời gian vận chuyển vật liệu và vận chuyển xà bần ra bên ngoài công trình một cách hợp lý.

Các loại máy móc như gầu xúc, máy kéo, máy ủi, xe tải…có thể gây ra tiếng ồn là 90 dBA ở khoảng cách 15 m. Nếu các máy đó hoạt động cùng lúc thì độ ồn tăng lên từ 95 – 98 dBA. Vì thế cần phải phân bổ thời gian hoạt động cho các loại máy móc, hạn chế đến mức thấp nhất các loại máy móc này hoạt động cùng lúc

Các loại máy như: búa máy, máy khoan, máy đào… cần hạn chế thời gian hoạt động từ 8h đến 6h sáng hôm sau.

b) Ô nhiễm không khí:

### Để giảm bớt các tác động đến môi trường không khí, những biện pháp sau đây được đề nghị:

### Phun nước để giảm bụi trong khi thi công.

### Các thiết bị máy móc xây dựng cần được kiểm tra thường xuyên để đảm bảo điều kiện vận hành tối ưu. Sử dụng các loại máy móc, thiết bị ít gây ồn.

### Tránh việc hoạt động đồng thời quá nhiều xe, máy.

### Tổ chức tốt việc vận chuyển vật liệu, như tránh vận chuyển vào giờ cao điểm và che đậy chu đáo. Sau mỗi lần trung chuyển vật liệu xây dựng, nhà thầu xây lắp phải dọn dẹp ngay vật liệu xây dựng rơi vãi, trả lại hè, đường phố, lối đi sạch sẽ cho khu vực.

### Các phương tiện vận chuyển phải thực hiện nội quy vệ sinh do Ban Quản lý Dự án đề ra.

c) Ô nhiễm môi trường nước:

### Để tránh ô nhiễm môi trường nước tại công trường, nơi có các lán trại tạm thời cho công nhân ở, phải có những quy định vệ sinh chặt chẽ, nhất là việc xả nước thải và phế thải rắn sinh hoạt.

### Tại công trường cần xây dựng hệ thống các bể tự hoại xử lý sơ bộ nước thải từ các nhà vệ sinh.

### Ngoài ra, nước thải do quá trình thi công xây dựng như: nước rửa xe, nước tràn do trộn bê tông, đổ sàn, đào móng…. nước thải này chủ yếu bị lẫn cát. Nếu không có biện pháp xử lý thích hợp thì các loại nước này sẽ chảy tràn làm mất vệ sinh khu vực. Tránh tình trạng chảy tràn gây mất cảnh quan và ô nhiễm môi trường xung quanh. Do đó cần xây dựng bể chứa và lắng cát, nước sau khi lắng được đưa ra hệ thống thoát nước chung.

### Sau khi hoàn tất giai đoạn thi công thì lượng bùn cặn chứa trong bể lắng sẽ được xe đến hút bỏ. Còn các bể sẽ được phá bỏ và san lấp.

d) Chất thải rắn:

### Các loại rác thải cần được quản lý chặt chẽ, cụ thể như:

### Khống chế chất thải rắn: chủ yếu là đất, cát, đá, xà bần,…được tập trung tại bãi chứa qui định. Định kỳ các loại chất thải này sẽ được vận chuyển đến các bãi rác xây dựng.

### Rác thải sinh hoạt: bố trí các giỏ rác có nắp đậy dọc theo cửa ra vào tại khu vực lán trại và phân loại, thu gom mỗi ngày đưa về thùng rác tập trung và thuê đơn vị vệ sinh đến thu gom trong ngày không để tồn đọng gây ô nhiễm môi trường.

### Chất thải nguy hại: bố trí khu vực để rác thích hợp và thuê đơn vị vệ sinh đến thu gom.

3.3. Biện pháp an toàn lao động và phòng chống cháy nổ:

### Trong quá trình thi công xây dựng cơ bản cần tuyệt đối chấp hành các qui định về an toàn lao động và phòng cháy nổ. Cụ thể là:

### Các máy móc thiết bị thi công phải có lý lịch đính kèm và phải kiểm tra, theo dõi thường xuyên các thông số kỹ thuật.

### Thiết lập hệ thống báo cháy, kiểm tra sự rò rỉ các đường ống kỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn.

### Không đốt các nguyên liệu tại khu vực dự án.

### Không tích lũy nguyên vật liệu dễ gây ra cháy nổ tại công trường.

### Sắp xếp, bố trí các máy móc thiết bị đảm bảo trật tự, gọn và tạo khoảng cách an toàn cho công nhân khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

### Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện có thể gây ra tia lửa điện phải bố trí thật an toàn.

### Bố trí các bình cứu hỏa cầm tay ở những vị trí thích hợp nhất để tiện sử dụng, các phương tiện chữa cháy luôn kiểm tra thường xuyên và đảm bảo trong tình trạng sẵn sàng.

3.4.  Hạn chế tắt nghẽn giao thông:

### Khi vận chuyển phế thải, vật liệu xây dựng phải tránh giờ cao điểm.

### Bố trí hợp lý vận chuyển và đi lại. Quy định thời gian các phương tiện vận chuyển ra vào công trình. Do là lưu thông trong khu vực dân cư nên xe ra vào phục vụ công trình chỉ vào được ban đêm sau 9h đêm.

4. Khống chế ô nhiễm khi dự án đi vào hoạt động:

### 4.1. Khống chế ô nhiễm nước:

### Dự án sẽ xây dựng hệ thống thoát nước mưa và nước thải sinh hoạt riêng biệt. Xử lý nước thải bao gồm 2 hệ thống:

- Hệ thống thoát nước xí:

### Nước thải nhà vệ sinh từ các hộ gia đình và từ khu trung tâm thương mại được thu gom và xử lý sơ bộ ở bể xử lý tự hoại 3 ngăn trong từng khối nhà sau đó đưa đến trạm xử lý nước sinh hoạt của khối nhà. Nguyên tắc hoạt động của bể này là lắng cặn và phân hủy kị khí cặn lắng. Hiệu quả xử lý theo chất lơ lửng đạt 65 - 70% và theo BOD5 là 60 - 65%.

### Nước thải sinh hoạt sau khi được xử lý sơ bộ ở bể tự hoại sẽ được thu gom vào trạm xử lý nước thải tập trung của khu nhà ở để đảm bảo nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn TCVN trước khi xả ra nguồn tiếp nhận (hệ thống thoát nước khu vực). Hệ thống thoát  nước thải bẩn.

### 4.2. Phương án thu gom và xử lý chất thải rắn:

### Khi dự án được đưa vào sử dụng, Ban quản lý khu nhà phải có những nội quy khu nhà ở về việc xả, thải, thu gom rác.

### Rác sinh hoạt (rau, củ, quả thừa trong chế biến thức ăn, thức ăn thừa, hoa quả, túi nilông, vỏ chai lọ, đồ hộp bằng nhựa hay kim loại, giấy báo, giẻ, đồ dùng gia đình bị hỏng , v.v...) được chứa trong túi rác.

- Rác tại khu thương mại:

### Tại các cửa hàng mua sắm, các khu dịch vụ bố trí các thùng rác ở những vị trí thích hợp, không ảnh hưởng đến vẻ mỹ quan của khu nhà. Nhân viên vệ sinh sẽ thu gom rác hàng ngày và tập trung tại các thùng rác đặt ở vị trí thích hợp.

- Bùn thải từ bể tự hoại và hệ thống xử lý nước thải:

### Lượng bùn phát sinh từ các bể lắng và bể sinh học được lưu chứa tại bể chứa bùn của trạm xử lý nhằm làm giảm độ ẩm của bùn và tách nước. Nước tách bùn được tuần hoàn về hầm tiếp nhận. Phần bùn cặn dưới đáy bể được hợp đồng với các đơn vị vệ sinh để tiến hành hút định kỳ hoặc khi bể chứa bị đầy.

### 4.3. Phương án giảm thiểu ô nhiễm không khí:

### Biện pháp hữu hiệu nhất để giảm tác động đến môi trường không khí xung quanh là biện pháp quy hoạch và quản lý.

- Biện pháp quy hoạch:

### Quy hoạch là một trong những biện pháp rất quan trọng trong công tác giảm thiểu tác hại của dự án đến môi trường. Trong quy hoạch dự án, quỹ đất dành cho cây xanh và các công trình khác phải phù hợp.Tổ chức thực hiện trồng cây xanh, cây cảnh bao quanh các đường đi nội bộ của dự án mang lại hiệu quả thiết thực trong việc giảm thiểu các tác động đến môi trường không khí như: tạo bóng mát, cảm giác mát mẻ cho người dân, ngoài ra còn điều hòa không khí vi khí hậu tại khu vực. Cây xanh còn có tác dụng che nắng, hút bớt bức xạ mặt trời, hút và giữ bụi, lọc sạch không khí, che chắn tiếng ồn.

- Biện pháp quản lý:

* Các hoạt động giao thông nội bộ đường giao thông gây ra khói và bụi có thể hạn chế bằng các biện pháp sau:

### Vệ sinh bụi ở các tuyến đường nội bộ, bãi đậu xe … thường xuyên phun nước khu vực xung quanh đặc biệt vào thời điểm nắng nóng.

### Ban hành nội quy của khu nhà ở, bãi đậu xe, nội quy dành cho các loại xe giao thông ra vào khu nhà ở, khu trung tâm thương mại. Các nơi tập trung đông người sẽ cấm không cho các phương tiện vận chuyển ra vào tránh ảnh hưởng của khí thải đến hoạt động sinh hoạt hàng ngày của người dân.

* Khống chế ô nhiễm mùi từ hệ thống xử lý nước thải:

### Để hạn chế ảnh hưởng của mùi hôi đến môi trường không khí xung quanh, chủ đầu tư sẽ quan tâm đến công tác vận hành và quản lý quá trình hoạt động của trạm xử lý. Cụ thể như sau:

### Thường xuyên kiểm tra và bảo quản hệ thống phân phối khí và sục khí ở các bể điều hòa, bể Aerotank để duy trì điều kiện hiếu khí, giảm thiểu việc phát sinh các khí gây mùi H2S, NH3 …

### Kiểm tra tốc độ dòng chảy nước thải tại các bể chứa, bể tiếp nhận, để đảm bảo thời gian lưu nước của các bể, tránh xảy ra tình trạng phân hủy kị khí ở các bể.

VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN

- Đến tháng 06/2022: Thẩm định và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch.

- Đến tháng 12/2022 : Hoàn thành giải phóng và san lấp mặt bằng.

- Đến tháng 12/2023: Hoàn thành đầu tư hạ tầng kỹ thuật.

- Tháng 12/2024: Đưa dự án vào hoạt động.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Sau khi đồ án được phê duyệt chính thức, các công việc tiếp theo gồm:

- Công khai đồ án quy hoạch được phê duyệt.

- Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thủ Thừa có trách nhiệm quản lý dự án.

- Xác định ranh giới khu đất lập dự án đầu tư xây dựng và mục tiêu dự án.

- Lập kế hoạch thực hiện các công đoạn.

- Phối hợp các ngành chức năng lập, trình duyệt và triển khai thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đào tạo nghề và giải quyết việc làm theo quy định hiện hành.

- Định giá đất và lập phương án đền bù, giải tỏa và giải phóng mặt bằng.

- Lập và trình duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng.

- Chuẩn bị xây dựng (khảo sát, thiết kế, đấu thầu).

- Huy động vốn xây dựng hạ tầng và giao đất cho dân xây dựng nhà ở.

- Lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị, trình UBND huyện phê duyệt.

- Thực hiện xây dựng và kiểm tra việc xây dựng nhà ở, công trình công cộng, công trình hạ tầng theo đúng quy hoạch thiết kế được duyệt.

- Báo cáo hoàn thành công trình và cho phép đưa vào sử dụng các công trình hoặc hạng mục công trình đủ điều kiện.

VIII. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Khu dân cư trung tâm hành chính huyện Thủ Thừa – giai đoạn 1 khi được thực hiện sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu về trụ sở làm việc của huyện Thủ Thừa, đồng thời đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng cao trong xã hội, hình thành tại đây một khu đô thị mới với đầy đủ các dịch vụ tiện ích công cộng, cơ sở hạ tầng đảm bảo cho việc hình thành và phát triển khu dân cư đô thị cho Huyện Thủ Thừa trong tương lai.

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thủ Thừa kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện Thủ Thừa phê duyệt đồ án để công ty có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo tạo điều kiện cho dự án sớm hoàn thành đưa vào hoạt động./.