HUYỆN CẦN GIUỘC – TỈNH LONG AN

-----o0o-----

THUYẾT MINH TỔNG HỢP

QUY HOẠCH PHÂN KHU XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/2.000

THỊ TRẤN CẦN GIUỘC MỞ RỘNG,

HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN

- NĂM 2017 -

THUYẾT MINH TỔNG HỢP

ĐỒ ÁN QUY HOẠCH PHÂN KHU XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/2.000

THỊ TRẤN CẦN GIUỘC MỞ RỘNG, HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN

| CƠ QUAN XÉT DUYỆT: ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIUỘC |
| --- |
| CƠ QUAN THẨM ĐỊNH: PHÒNG KINH TẾ & HẠ TẦNG HUYỆN CẦN GIUỘC |
| CƠ QUAN TỔ CHỨC LẬP: PHÒNG KINH TẾ & HẠ TẦNG HUYỆN CẦN GIUỘC |
| ĐƠN VỊ THIẾT KẾ: LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG TP.HCM (ACCCo) – CTY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG SG69 |
| THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH Cty CP Tư Vấn Kiến Trúc Và Xây Dựng TP.HCM (ACCCo) P.TỔNG GIÁM ĐỐC Ths.KTS. TRẦN QUANG MINH | THÀNH VIÊN LIÊN DANH Cty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng SG69 GIÁM ĐỐC Ths.KTS. VÕ NGỌC HỒNG PHƯỚC |

THUYẾT MINH TỔNG HỢP

ĐỒ ÁN QUY HOẠCH PHÂN KHU XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/2.000

THỊ TRẤN CẦN GIUỘC MỞ RỘNG, HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN

CHỦ NHIỆM ĐỒ ÁN	: ThS.KTS. ĐOÀN NGỌC HIỆP

QUẢN LÝ KỸ THUẬT	: ThS.KTS. VÕ NGỌC HỒNG PHƯỚC

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

- QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC 	: KTS. VÕ NGỌC HỒNG PHƯỚC

- KỸ THUẬT HẠ TẦNG		: KS. PHẠM NGỌC TRUNG

- ĐIỆN & TT. LIÊN LẠC		: KS. LÊ ĐẶNG MINH PHÔ

- CẤP THOÁT NƯỚC & MT 	: ThS. KS. NGUYỄN THỊ NGA

: ThS. KS. NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỆP

# CÁC CÁN BỘ THIẾT KẾ CHÍNH:

- QUY HOẠCH –  KIẾN TRÚC:

KTS. LÊ SONG HÀO - KTS. LƯU HOÀNG ÂN

KTS. THÂN THỊ HÀ PHƯƠNG - KTS. NGUYỄN TRUNG QUÂN

KTS. HUỲNH THỊ TRÚC PHƯƠNG – KS. LÊ THỊ CẨM VÂN

- GIAO THÔNG - SAN NỀN :

KS.NGUYỄN NGỌC MINH TÂM– KS.NGUYỄN HOÀNG PHÚC

- THOÁT NƯỚC MƯA - CẤP NƯỚC:

ThS.KS. NGUYỄN THỊ NGA - KS.NGUYỄN THƯƠNG HUYỀN

- THOÁT NƯỚC & VỆ SINH MÔI TRƯỜNG:

ThS.KS. NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỆP – KS.BÙI THỊ DIỄM THẮM

- CẤP ĐIỆN & THÔNG TIN LIÊN LẠC:

KS. LÊ ĐẶNG MINH PHÔ - KS. ĐỖ THÀNH TIẾP

- KINH TẾ – XÂY DỰNG:

Cử nhân. LÊ HỒNG ĐÀO - Cử nhân. HUỲNH THỊ KIM CƯƠNG

| THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH CÔNG TY CP TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG TP.HCM - ACCCo | THÀNH VIÊN LIÊN DANH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG SG69 |
| --- | --- |

MỤC LỤC

# CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU	05

I.1.	Luận chứng lập quy hoạch

I.2. Phạm vi ranh giới, diện tích khu quy hoạch

I.3.	Tính chất, mục tiêu và nhiệm vụ của đồ án

I.4.	Các  căn cứ lập quy hoạch

# CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH & ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG	19

II.1. Đặc điểm tự nhiên

II.2. Hiện trạng khu đất quy hoạch

II.3. Các định hướng có liên quan

II.4. Đánh giá đất xây dựng

# CHƯƠNG III: CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA ĐỒ ÁN	53

III.1. Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật theo định hướng QH chung thị trấn CG

III.2. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật theo NVQH đã được phê duyệt

III.3. Cơ sở tính toán

# CHƯƠNG IV: QUY HOẠCH KIẾN TRÚC	61

IV.1. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đồ án

IV.2. Cơ cấu tổ chức không gian

IV.3. Quy hoạch sử dụng đất

IV.4. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

# CHƯƠNG V: THIẾT KẾ ĐÔ THỊ	91

V.1.	Xác định các chỉ tiêu khống chế về khoảng lùi

V.2. Cảnh quan đô thị khu vực trung tâm, dọc các trục đường chính,

các khu vực không gian mở, các công trình điểm nhấn

# CHƯƠNG VI: QUY HOẠCH HT CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT	135

VI.1. Quy hoạch giao thông

VI.2. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng

VI.3. Quy hoạch cấp nước

VI.4. Quy hoạch thoát nước thải & xử lý chất thải rắn

VI.5. Quy hoạch cấp điện

VI.6. Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc

VI.7. Đánh giá môi trường chiến lược

CHƯƠNG VII: KINH TẾ ĐÔ THỊ	183

VII.1. Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư

VII.2. Luận cứ xác định danh mục ưu tiên đầu tư

VII.3. Giải pháp thực hiện

# CHƯƠNG VIII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	195

# VIII.1. Kết luận

VIII.2. Kiến nghị

PHẦN PHỤ LỤC:

- Các văn bản pháp lý kèm theo;

- Các bản vẽ A3 thu nhỏ kèm theo.

CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU

I.1. LUẬN CHỨNG LẬP QUY HOẠCH

I.2. PHẠM VI RANH GIỚI, DIỆN TÍCH KHU QUY HOẠCH

I.2. TÍNH CHẤT, MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỒ ÁN

I.3. CÁC CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH

I.1. LUẬN CHỨNG LẬP QUY HOẠCH:

Huyện Cần Giuộc nằm phía Đông tỉnh Long An, thuộc vành đai ngoài của vùng phát triển kinh tế trọng điểm phía Nam, cách trung tâm TP. Hồ Chí Minh chưa đến 20 km về phía Đông Bắc. Do đó, huyện có lợi thế lớn về giao thông khi đóng vai trò là cửa ngõ tiếp cận trực tiếp với TP. Hồ Chí Minh qua khu đô thị Đông Nam và các vùng Đồng bằng sông Cửu Long thông qua hệ thống giao thông thủy – bộ như: trục xương sống Quốc lộ 50, giao thông thủy từ biển Đông qua cửa sông Soài Rạp liên kết với sông Cần Giuộc lan tỏa và thông thương với các nhánh sông thuộc các tỉnh phía Nam; tiếp giáp với cảng Hiệp Phước và có cảng Long An trên địa bàn… Vì vậy, Cần Giuộc trở thành vị trí thuận tiện giao thương hàng hóa trong và ngoài nước. Với thị trường tiêu thụ hàng hóa chính của huyện là TP. Hồ Chí Minh nên huyện có nhiều ưu thế trong các mặt hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, kho vận…

| Huyện Cần Giuộc trong vùng tỉnh Long An | Sơ đồ Vùng huyện Cần Giuộc |
| --- | --- |

Bên cạnh đó, huyện Cần Giuộc (và tỉnh Long An nói chung) có vị trí giao thoa giữa hai vùng kinh tế trọng điểm quan trọng phía Nam: vùng Đồng bằng sông Cửu Long và vùng TP. Hồ Chí Minh; vị trí nằm trên các trục hành lang kinh tế chiến lược quốc gia và quốc tế:

- 	Huyện Cần Giuộc có mối liên hệ chặt chẽ với hệ thống đô thị Vành đai 3 - vùng TP. Hồ Chí Minh đặt biệt là khu đô thị cảng Hiệp Phước và khu Nam TP.HCM;

- 	Huyện Cần Giuộc nằm trên hành lang kinh tế ven biển và hành lang kinh tế Quốc lộ 50 vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Chính vì vậy, đây là khu vực mang nhiều tiềm năng phát triển và đã được xác định là khu vực động lực phát triển phía Đông tỉnh Long An, thông qua các định hướng phát triển kinh tế - xã hội ở cấp độ Vùng tỉnh Long An cũng như Vùng huyện Cần Giuộc.

Theo định hướng quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Long An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 4666/QĐ-UBND ngày 30/12/2013) đã xác định khu vực Cần Giuộc (huyện Cần Giuộc nói chung và thị trấn Cần Giuộc nói riêng) thuộc phân vùng phát triển kinh tế số 3 - Vùng phát triển đô thị và công nghiệp. Định hướng tập trung phát triển đô thị và công nghiệp tổng hợp, tạo thành hành lang phát triển đô thị trung tâm ở Bến Lức - Tân An và các đô thị công nghiệp đặc thù.

Theo đó Cần Giuộc với vị trí nằm trên trục hành lang kinh tế - đô thị quốc gia Quốc lộ 50 và hành lang kinh tế đường thủy quốc gia được xác định là khu vực đô thị - công nghiệp cảng bao gồm các đô thị Cần Giuộc, Cần Đước và các khu công nghiệp cảng cặp sông Vàm Cỏ, sông Soài Rạp.

Ngoài ra, ở cấp độ Vùng huyện, Cần Giuộc đã được xác định vai trò, chức năng cụ thể nhằm tạo động lực phát triển kinh tế xã hội thông qua các định hướng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Cần Giuộc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cần Giuộc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 cụ thể:

- Định hướng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Cần Giuộc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 phê duyệt tại quyết định số 2584/QĐ-UBND ngày 17/07/2015 của UBND tỉnh Long An đã xác định mục tiêu phát triển Cần Giuộc trở thành trung tâm công nghiệp, đô thị và dịch vụ phía Đông tỉnh Long An. Định hướng khai thác nguồn lực từ bên ngoài chủ yếu từ Thành phố Hồ Chí Minh trong đó khai thác tối đa lợi thế vị trí địa lý kinh tế của huyện trong mối quan hệ tổng thể khu đô thị Đông Nam TP.HCM và vùng ven biển ĐBSCL;

- Định hướng điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cần Giuộc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 phê duyệt tại quyết định số 2908/QĐ-UBND ngày 29/08/2014 của UBND tỉnh Long đã xác định:

- 	Phân vùng phát triển kinh tế huyện Cần Giuộc gồm vùng phía Tây (phát triển nông nghiệp, thương mại dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp) và Vùng phía Đông (phát triển đô thị, công nghiệp dịch vụ và vùng phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh);

- 	Đô thị Cần Giuộc là đô thị trung tâm của huyện Cần Giuộc và là đô thị vệ tinh của Thành phố Hồ Chí Minh - trung tâm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam - thành phố Hồ Chí Minh. Định hướng đến năm 2020 là đô thị loại IV và là đô thị loại III đến năm 2030;

Bên cạnh đó, với địa hình huyện được chia tách làm 2 vùng: vùng thượng và vùng hạ bởi con sông Cần Giuộc và Quốc lộ 50 đã phân chia đô thị Cần Giuộc thành hai khu vực phía Đông và phía Tây sông Cần Giuộc với mối quan hệ kinh tế - xã hội và tiềm năng phát triển đặc thù khác nhau:

- Khu đô thị phía Tây bao gồm Thị trấn Cần Giuộc – thị trấn huyện lỵ của huyện Cần Giuộc và các xã lân cận thuộc vùng thượng là khu vực đô thị hiện hữu, mang tính chất lịch sử lâu đời;

Có nhiều điều kiện thuận lợi hơn về mặt địa hình cho việc đầu tư xây dựng phát triển các ngành kinh tế dịch vụ đô thị do thuộc vùng phía Tây của huyện Cần Giuộc (vùng thượng), mối quan hệ kinh tế xã hội và liên kết vùng của khu vực chủ yếu với huyện Bình Chánh, khu Nam TP.HCM và Thành phố Tân An (trung tâm tỉnh lỵ Long An) thông qua Quốc lộ 50 và đường tỉnh 835.

- Khu đô thị phía Tây thuộc vùng thượng mang tính chất đô thị mới, là khu vực mang mối quan hệ kinh tế xã hội và liên kết vùng gắn liền với thế mạnh đường thủy quốc tế sông Soài Rạp, liên kết và chịu ảnh hưởng từ khu đô thị cảng Hiệp Phước và huyện Nhà Bè TP.HCM, tiềm năng phát triển đô thị công nghiệp, dịch vụ cảng.

Do đó, xét trong mối quan hệ tổng thể huyện Cần Giuộc và lân cận, thị trấn Cần Giuộc giữ vai trò là đô thị trung tâm - đô thị hạt nhân của tiểu vùng phía Tây huyện Cần Giuộc, có tác động lớn đến sự phát triển của vùng, hướng tới vai trò đô thị trong vùng phát triển công nghiệp (theo định hướng quy hoạch xây dựng vùng tỉnh và vùng huyện), là đầu mối giao thông đi liên kết vùng với các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh; cùng với khu đô thị phía Tây tạo động lực phát triển huyện Cần Giuộc nói riêng và tỉnh Long An.

Do đó, việc lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Thị trấn Cần Giuộc mở rộng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An là rất cấp bách và cần thiết trong bối cảnh hiện nay nhằm cụ thể đồ án quy hoạch chung khu vực thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An tỷ lệ 1/5000 (đã được UBND tỉnh phê duyệt theo quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 07/01/2013) làm cơ sở tiến hành lập đồ án quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị và các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn khu vực, là cơ sở pháp lý cho công tác quản lý xây dựng trong khu vực lập quy hoạch đảm bảo theo pháp luật hiện hành nhằm nâng thị trấn Cần Giuộc lên đô thị loại IV là đô thị trung tâm /cấp cỡ thị xã từ nay đến 2020 là phù hợp với định hướng quy hoạch xây dựng vùng tỉnh và vùng huyện Cần Giuộc cũng như điều kiện phát triển kinh - xã hội của huyện; đồng thời đã được UBND huyện Cần Giuộc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch theo quyết định số 9706/QĐ-UBND ngày 21/11/2016.

I.2. PHẠM VI RANH GIỚI, DIỆN TÍCH KHU QUY HOẠCH:

I.2.1. Vị trí, giới hạn khu đất:

Ranh giới khu đất dự kiến lập quy hoạch phân khu thuộc địa phận huyện Cần Giuộc, bao gồm toàn bộ Thị trấn Cần Giuộc hiện tại, một phần diện tích xã Tân Kim, một phần diện tích xã Mỹ Lộc, một phần diện tích xã Trường Bình, có tứ cận như sau:

- Phía Bắc    :   giáp phần còn lại xã Tân Kim;

- Phía Đông :   giáp sông Cần Giuộc và xã Phước Lại;

- Phía Tây    :   giáp phần còn lại xã Mỹ Lộc;

- Phía Nam  :   giáp phần còn lại xã Trường Bình.

Khu vực có vị trí đầu mối giao thông quan trọng về đường thủy và đường bộ, có điều kiện vị trí địa lý, tự nhiên thuận lợi, là khu vực cửa ngõ từ biển Đông vào thành phố Hồ Chí Minh qua sông Cần Giuộc;

Thị trấn Cần Giuộc ngoài việc quan hệ trực tiếp với thành phố Tân An, trung tâm hành chính, kinh tế, văn hoá của Tỉnh, bên cạnh còn có các huyện như: Cần Đước, Bến Lức, thành phố Hồ Chí Minh  trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và giao lưu văn hóa.

Đô thị thị trấn Cần Giuộc là đô thị nằm trên hành lang đô thị dọc Quốc lộ 50 đi ngang tỉnh Long An và đi dọc suốt các tỉnh vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, thuộc chuổi hành lang đô thị phát triển kinh tế biển, là cửa ngỏ vùng Đồng bằng Sông Cửu Long đi theo trục Quốc lộ 50, có điều kiện phát triển kinh tế đô thị trong tương lai.

Sông Cần Giuộc có nhánh sông đi ra cửa sông Soài Rạp, rất thuận tiện cho giao thông đường thủy tạo điều kiện phát triển kinh tế địa phương.

I.2.2. Quy mô khu đất: khoảng 1.385,18 ha là phạm vi ranh nghiên cứu đồ án quy hoạch, trong đó có khoảng 242,29 ha là tổng diện tích các khu vực đã lập quy hoạch chi tiết.

| Sơ đồ ranh hành chánh khu quy hoạch | Tổng diện tích cần lập quy hoạch khoảng 1.385,18 ha. Cụ thể như sau: Phần diện tích xã Tân Kim 496,27 ha; Phần diện tích xã Mỹ Lộc 190,85 ha; Phần diện tích xã Trường Bình 557,54 ha; Diện tích thị trấn Cần Giuộc 140,52 ha. (Tổng diện tích các khu vực đã lập quy hoạch chi tiết khoảng 242,29 ha) |
| --- | --- |

Bảng thống kê các khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng TL 1/500

| STT | Tên đồ án | Diện tích (ha) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Khu Công nghiệp Tân Kim mở rộng ( Đặng Huỳnh) | 51,00 |
| 2 | Công ty TNHH Giày Fuluh | 46,00 |
| 3 | Công ty TNHH Sheen Bridge | 17,00 |
| 4 | Nghĩa trang Nhân dân Tân Kim | 5,62 |
| 5 | Khu tái định cư Tân Kim mở rộng | 10,51 |
| 6 | Khu dân cư, thương mại Trường Mỹ | 94,19 |
| 7 | Khu tái định cư Trường Bình | 6,64 |
| 8 | Khu dân cư thị trấn Cần Giuộc | 1,33 |
| 9 | Khu tái định cư Tân Phú Thịnh | 10,00 |
| (A) | Tổng diện tích các dự án | 242,29 |
| (B) | Diện tích thị trấn mở rộng theo Quy hoạch chung | 1.385,1754 |
| (B-A) | Diện tích cần lập QHPK sau khi trừ các dự án | 1.142,89 |

| Sơ đồ định hướng QH chung TT. Cần Giuộc | Sơ đồ phân khu Thị trấn |
| --- | --- |

I.3. TÍNH CHẤT, MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỒ ÁN:

# I.3.1. Tính chất:

- Thị trấn Cần Giuộc là trung tâm chính trị hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh quốc phòng của huyện Cần Giuộc, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của toàn huyện.

- Thị trấn Cần Giuộc mở rộng là khu dân cư đô thị hiện hữu kết hợp với các khu dân cư xây dựng mới. Khu dân cư hiện hữu gồm thị trấn Cần Giuộc và các khu dân cư mở rộng của các xã lân cận như xã Tân Kim ở phía Bắc, xã Mỹ Lộc ở phía Tây và xã Trường Bình ở Phía Nam. Khu đô thị với các chức năng là các khu dân cư, khu công  trình dịch vụ công cộng, công viên cây xanh,…. và các khu chức năng khác của đô thị.

# I.3.2. Mục tiêu:

- Phủ kín quy hoạch khu nội thị, phục vụ công tác quản lý đô thị, khai thác sử dụng đất theo đúng quy hoạch, hạn chế phát triển tự phát, không theo quy hoạch.

- Đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển chung

- Xác định cơ cấu phân khu chức năng nhằm định hướng chi tiết về kế hoạch sử dụng đất đai cho khu quy hoạch.

- Định hướng không gian kiến trúc cảnh quan phù hợp với khu vực xung quanh.

- Định hướng hệ thống Hạ tầng kỹ thuật đảm bảo kết nối với các khu vực xung quanh, phù hợp với định hướng quy hoạch chung xây dựng đô thị.

- Cụ thể hóa đồ án quy hoạch chung Khu vực thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện đề ra, đảm bảo khả năng phát triển và hoạt động độc lập, liên kết với các khu vực xung quanh tạo thành một tổng thể hài hòa, thống nhất.

- Là cơ sở để giới thiệu địa điểm, xác định các dự án đầu tư xây dựng trong đô thị và lập các đồ án quy hoạch chi tiết.

- Quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng, bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ trong từng ô phố được xác định bởi đường phân khu vực, trên cơ sở khớp nối với định hướng Quy hoạch chung, các quy hoạch ngành và quy hoạch các khu vực lân cận có liên quan.

- Khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế của khu vực; Định hướng phát triển không gian kiến trúc phù hợp với cảnh quan chung, cơ cấu phân khu chức năng trong phạm vi nghiên cứu, kết hợp các yếu tố hiện trạng và mối quan hệ lân cận để cải tạo, chỉnh trang và xây dựng không gian sống của người dân cho phù hợp với sự phát triển của đô thị đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái hướng tới phát triển bền vững.

- Quy hoạch xây dựng mới gắn với việc cải tạo nâng cấp các khu vực hiện có, kết nối đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, nâng cao điều kiện môi trường sống và không gian kiến trúc cảnh quan đô thị.

- Gắn nội dung đồ án với các chính sách kêu gọi đầu tư, các giải pháp linh động trong đầu tư xây dựng.

- Làm căn cứ để giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; xác định các mục tiêu sử dụng đất nhằm đáp ứng nhu cầu chuyển đổi kinh tế, chuyển đổi cơ cấu sản xuất của các ngành, nhu cầu phát triển đô thị, đất ở, đất chuyên dùng trong khu vực quy hoạch.

- Làm cơ sở cho việc lập quy hoạch chi tiết. Làm cơ sở triển khai các dự án đầu tư và thực hiện đầu tư theo quy hoạch được phê duyệt, trong giai đoạn 2016-2020 và 2021-2025. Làm cơ sở pháp lý cho công tác quản lý xây dựng trong khu vực lập quy hoạch và phát triển đô thị về sử dụng đất đai, không gian kiến trúc cảnh quan, cơ sở hạ tầng, tạo lập môi trường sống thích hợp, kết hợp hài hòa giữa các chức năng sản xuất công nghiệp, dịch vụ, bảo vệ môi trường và đảm bảo an ninh quốc phòng.

# I.3.3. Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu các nhu cầu thực tế xã hội đang cần, nghiên cứu các chức năng khác đang còn thiếu trong khu vực, từ đó đưa ra các chỉ tiêu cần đạt được. Đưa ra phương hướng và giải pháp về sử dụng đất đai, quy hoạch kiến trúc, giải pháp không gian cụ thể cho từng khu vực cụ thể.

- Có sự gắn kết các khu vực khác trong huyện Cần Giuộc và các khu vực lận cận;

- Nghiên cứu đề xuất giải pháp quy hoạch xây dựng hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với quá trình xây dựng các công trình kiến trúc trong khu quy hoạch.

- Xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật làm căn cứ pháp lý để quản lý xây dựng tại khu vực quy hoạch, gắn kết với các đồ án quy hoạch chi tiết khu vực lân cận đã được duyệt.

- Đồ án phải thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, đủ điều kiện để làm cơ sở quản lý, phục vụ công tác quản lý đô thị, công tác chuẩn bị kế hoạch để lập dự án đầu tư xây dựng.

Sơ đồ phân vùng liên hệ Đông – Tây Cần Giuộc

I.4. CÁC CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH:

I.4.1. Các căn cứ pháp lý:

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, ngày 17/06/2009;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 17/04/2010 của Chính phủ về Lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Nghị định 38/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về quản lý không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/06/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

- Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/05/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị và thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây dựng sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/05/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị;

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 01/2011/TT-BXD của Bộ Xây dựng về hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

- Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/04/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

……………….

- Quy chuẩn Việt Nam số QCVN: 01/2008/BXD về quy hoạch xây dựng và Quy chuẩn Việt Nam số 07/2016/BXD của Bộ Xây dựng về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – các công trình hạ tầng kỹ thuật;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước mặt (QCVN 08:2008/BTNMT);

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước ngầm (QCVN 09:2008/BTNMT);

……………….

- Quyết định số 4666/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Long An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 2584/QĐ-UBND ngày 17/7/2015 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Cần Giuộc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 2908/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Cần Giuộc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 07/01/2013 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu vực Thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

……………….

- Quyết định số 2976/QĐ-UBND ngày 18/3/2013 của UBND huyện Cần Giuộc về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Trường Bình huyện Cần Giuộc tỉnh Long An giai đoạn 2011-2015;

- Quyết định số 1305/QĐ-UBND ngày 31/01/2013 của UBND huyện Cần Giuộc về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Tân Kim;

- Quyết định số 9491/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND huyện Cần Giuộc về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Mỹ Lộc huyện Cần Giuộc tỉnh Long An giai đoạn 2011-2015;

- Quyết định số 9706/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của UBND huyện Cần Giuộc về việc Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 thị trấn Cần Giuộc mở rộng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

- Căn cứ công văn số 3444/UBND-KT ngày 04/08/2017 của UBND tỉnh Long An, kèm công văn số 1990/SXD-QHKT ngày 17/07/2017 của Sở Xây dựng về việc xin chủ trương phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 thị trấn Cần Giuộc mở rộng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An;

……………

- Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư, thương mại và dịch vụ Kim Long, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An;

- Quyết định số 3637/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư thương mại Trường Mỹ tại xã Trường Bình và xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An;

- Quyết định số 2396/QĐ-UBND ngày 09/02/2011 của UBND huyện Cần Giuộc về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư Tân Phú Thịnh tại xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An;

- Quyết định số 882/QĐ-UBND ngày 14/01/2008 của UBND huyện Cần Giuộc về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư Trường Bình, xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An;

- Quyết định số 521/QĐ-UBND ngày 13/02/2006 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu phố thương mại, dân cư thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An; Quyết định số 1422/QĐ-UBND ngày 19/5/2006 về việc điều chỉnh quy hoạch và Quyết định số 1027/QĐ-UBND ngày 23/4/2009 về việc điều chỉnh tên đồ án thành quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An;

- Các quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng các Khu Công nghiệp Tân Kim mở rộng (Đặng Huỳnh); Công ty TNHH Giày Fuluh; Công ty TNHH Sheen Bridge; Nghĩa trang Nhân dân Tân Kim; Khu tái định cư Tân Kim mở rộng,…

- Các văn bản liên quan khác.

I.4.2. Các nguồn tài liệu, số liệu:

- Đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Long An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Đồ án điều điều chỉnh xây dựng vùng huyện Cần Giuộc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu vực Thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An;

- Đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới các xã Tân Kim, Mỹ Lộc, Trường Bình, huyện Cần Giuộc;

- Các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 có liên quan trong khu vực lập quy hoạch đã được phê duyệt;

- Quy hoạch sử dụng đất huyện, thị trấn và các xã thuộc khu vực lập quy hoạch;

- Các dự án có liên quan thuộc khu vực lập quy hoạch;

- Tham khảo các tài liệu và các đồ án liên quan đến khu quy hoạch;

- Các tài liệu, số liệu hiện trạng do chủ đầu tư cung cấp.

I.4.3. Các cơ sở bản đồ:

- Các bản đồ nền địa chính được cung cấp từ tài liệu Sở Tài nguyên Môi trường;

- Các bản đồ khảo sát địa hình TL 1/2000 khu vực lập quy hoạch do đơn vị chuyên ngành khảo sát phục vụ công tác lập quy hoạch phân khu;

- Các bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện, thị trấn và các xã thuộc khu vực lập quy hoạch;

- Các bản đồ quy hoạch chung xây dựng khu vực Thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An;

- Các bản đồ quy hoạch nông thôn mới các xã Tân Kim, Mỹ Lộc, Trường Bình, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An;

- Các bản đồ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các dự án trong khu quy hoạch.

Bản đồ không ảnh khu vực lập quy hoạch

Bản đồ khảo sát hiện trạng khu vực lập quy hoạch

Bản đồ định hướng phát triển không gian (trích đồ án QHC khu vực TT. Cần Giuộc)

CHƯƠNG II:

# PHÂN TÍCH

# & ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG

II.1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN

II.2. HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT QUY HOẠCH

II.3. CÁC ĐỊNH HƯỚNG CÓ LIÊN QUAN

II.4. ĐÁNH GIÁ ĐẤT XÂY DỰNG

# II.1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN:

# II.1. 1. Địa hình:

- Huyện Cần Giuộc có địa hình thấp và bằng phẳng, mang đặc trưng của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Có sự khác biệt rõ rệt về thổ nhưỡng giữa vùng thượng và vùng hạ. Cao độ so với mặt biển 0,5m – 0,8m. Độ dốc nhỏ về nghiêng dần đều, thấp dần từ Tây sang Đông.

- Địa hình thị trấn Cần Giuộc:

- Cao độ trung bình tự nhiên	: + 0,45m;

- Cao độ thiết kế san nền	: + 1,80m so với cốt quốc gia;

- Chiều cao san lấp	: + 1,35m

- Địa hình thấp dần về phía sông Cần Giuộc (từ Tây sang Đông).

# II.1.2. Khí hậu:

- Cần Giuộc nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới giới mùa với nền nhiệt độ cao đều quanh năm, lượng nhiệt lớn, lượng mưa khá lớn và phân bố theo mùa.

- Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11;

- Mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau;

- Nhiệt độ trung bình năm 26,40C;

- Độ ẩm bình quân: 80%;

- Số giờ nắng: 7,2 giờ/ngày, tổng số giờ nắng trong năm 1.800 – 2000 giờ;

- Gió Đông – Nam: mùa mưa; Gió Tây – Nam: mùa khô;

- Tốc độ gió bình quân: 1,8 m/giây; tốc độ gió lớn nhất: 30 m/giây;

# II.1.3. Thổ nhưỡng:

- Vùng thị trấn Cần Giuộc thuộc nhóm đất phù sa ngọt. Đất có hàm lượng dinh dưỡng khá cao, địa hình tương đối cao, phù hợp với cây lúa, rau màu và hoa quả.

II.1.4. Thủy văn:

- Nước ngầm: phân bố mạch nước ngầm trên địa bàn huyện Cần Giuộc không đều, vùng thượng có trữ lượng lớn, vùng hạ có trữ lượng ít. Tầng nước có độ sâu khoảng 180 – 300m, chất lượng nước ngầm kém, hàm lượng sắt từ 7 – 20 mg/lít, hàm lượng muối khoảng 400 mg/lít, độ cướng 300 mg/lít. Việc khai thác nước ngầm phục vụ cho mục đích sinh hoạt phải qua xử lý rất tốn kém;

- Nước mặt: hệ thống sông rạch huyện Cần Giuộc khá chằng chịt và nhất là sông Rạch Cát và sông Nhà Bè, quy mô nguồn nước mặt khá lớn. Qua cửa sông Soài Rạp ra biển Đông, nên chịu ảnh hưởng của thủy triều, có độ mặn khá cao, nhất là khu vực vùng hạ, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống sinh hoạt của dân cư.

# II.2. HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT QUY HOẠCH:

# II.2.1. Hiện trạng kinh tế:

# a. Sản xuất công nghiệp:

# Những ngành cấp II trên địa bàn thị trấn Cần Giuộc chủ yếu là các doanh nghiệp tư nhân, quy mô nhỏ với trang thiết bị, công nghệ thủ công, phục vụ nhu cầu gia dụng cho các khu dân cư;

# Các khu vực ngoài thị trấn như xã Tân Kim, xã Trường Bình, xã Mỹ Lộc có nhiều dự án đầu tư xây dựng công nghiệp và dân cư, đã có ảnh hưởng rất lớn đến việc phát triển kinh tế- xã hội và đời sống dân cư của huyện Cần Giuộc...

b. Thương mại - dịch vụ:

- Ngành thương mại - dịch vụ trên địa bàn thị trấn Cần Giuộc là các hoạt động kinh doanh mua bán hàng hóa gia dụng hàng ngày và các chợ phục vụ tại trung tâm cũng như phục vụ tại các khu ở trong đô thị;

- Thị trấn Cần Giuộc về thương mại- dịch vụ bao gồm: các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ gia công, duy trì và phát triển ổn định, đã thu hút và giải quyết việc làm cho nhiều lao động, quy mô chất lượng ngày càng phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống nhân dân;

- Về thương mại: Phát triển mạng lưới thương mại - dịch vụ ngày càng hoàn thiện. Ngoài chợ thị trấn Cần Giuộc được hình thành và phát triển đa dạng hóa các loại còn chú trọng việc xây dựng trung tâm thương mại ra ngoài thị trấn, gần trục giao thông đối ngoại, cửa ngõ ra vào đô thị, các siêu thị và xây dựng chợ đầu mối nông sản, nhằm định hướng cho việc phát triển đô thị, phục vụ dịch vụ cho các khu công nghiệp lân cận (xã Tân Kim, Trường Bình) được hình thành có sức hút mạnh và ảnh hưởng tích cực về lĩnh vực thương mại - dịch vụ trong tương lai…

| Ngân hàng nông nghiệp & PTNT | Bưu điện Huyện Cần Giuộc |
| --- | --- |

c. Về nông nghiệp:

- Phần lớn diện tích đất thị trấn Cần Giuộc là đất nông nghiệp, phân bố ở phần đất thuộc các xã mở rộng và chủ yếu là đất sản xuất lúa, rau màu;

- Ngành nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế của huyện giảm dần, riêng thị trấn Cần Giuộc do sự chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp dịch vụ, nên hiện nay lao động nông nghiệp cũng giảm dần do chuyển sang đất công nghiệp và đất đô thị, có khuynh hướng dần đô thị hóa, một đô thị trong vùng phát triển công nghiệp, thuộc vùng kinh tế trọng điểm Long An.

II.2.2. Hiện trạng về dân số - lao động:

a. Quy mô dân số đô thị:

- Tổng dân số thị trấn Cần Giuộc mở rộng năm 2016 là 53.865 người (theo chi cục thống kê huyện Cần Giuộc) được chia thành 2 khu vực là: Khu vực dân số tập trung với 26.358 người (chiếm gần 50% tổng số dân), phân bố tại thị trấn Cần Giuộc, một phần xã Mỹ Lộc, một phần xã Trường Bình và khu vực dân cư không tập trung với 27.507 người (chiếm 45,81% tổng số dân) chủ yếu phân bố tại một phần xã Tân Kim;

- Thành phần dân số thị trấn Cần Giuộc mở rộng bao gồm số dân thường trú là 30.484 người và số dân tạm trú là 23.381 người (theo công an huyện Cần Giuộc thống kê năm 2013 ). Trong đó, số dân tạm trú bao gồm lao động tạm trú thường xuyên (trên 6 tháng ), lao động khu vực không tập trung dân cư (trên 6 tháng), người đến khám chữa bệnh.

b. Mật độ dân số:

- Khu vực thị trấn Cần Giuộc mở rộng có mật độ dân số trung bình toàn thị trấn khoảng 53.865 người / 1.385,18 ha= 3.889 người/ha.

c. Về lao động:

Tổng số lao động trên địa bàn thị trấn Cần Giuộc mở rộng năm 2016 là 20.810 người (Theo thống kê của Phòng thương binh và xã hội thị trấn Cần Giuộc). Trong đó:

+ 	Khu vực dân cư tập trung: có tổng số lao động là 12.902 người; lao động phi nông nghiệp là 9.861 người (chiếm 76,43% tổng số lao động);

+ 	Khu vực dân cư không tập trung: có tổng số lao động là 7.908 người; lao động phi nông nghiệp 5.148 người (chiếm 65,10% tổng số lao động).

II.2.3. Hiện trạng sử dụng đất:

- Thị trấn Cần Giuộc mở rộng có tổng diện tích là 1.385,18 ha; trong đó diện tích đất xây dựng đô thị khoảng 299,66 ha, với 179,22 ha đất dân dụng và 120,44 ha đất ngoài dân dụng.

- Trong 179,22 ha đất dân dụng, diện tích đất dành cho các trụ sở cơ quan hành chính- công cộng tương đối lớn- khoảng 9 ha, trong đó tập trung  các công trình của huyện và thị trấn. Các cơ sở văn hóa, giáo dục đào tạo và thương mại dịch vụ chiếm số lượng khá lớn.

- Thị trấn Cần Giuộc có diện tích đất công nghiệp khoảng 112,65 ha, do tập trung các cơ sở sản xuất lớn: nhà máy Fuluh, công ty Sheenbrige, khu công nghiệp Tân Kim mở rộng….

- Các công trình tôn giáo trên địa bàn thị trấn có số lượng nhiều, tập trung các công trình Phật giáo, đạo Cao Đài, đạo Tin Lành…

Bảng thống kê sử dụng đất (năm 2016)

| STT | Loại đất | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) so với đất dân dụng | Tỷ lệ (%) so với DT tự nhiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Đất xây dựng đô thị | 299,66 |  | 21,63 |
| I | Đất dân dụng | 179,22 | 100,0 | 12,94 |
| 1 | Đất ở | 115,51 | 64,5 | 8,34 |
| 2 | Đất hành chính - công trình công cộng | 26,21 | 14,6 | 1,89 |
|  | Đất hành chính - trụ sở cơ quan | 9,35 |  |  |
|  | Đất cơ sở văn hóa | 1,83 |  |  |
|  | Đất y tế | 1,98 |  |  |
|  | Đất giáo dục đào tạo | 12,51 |  |  |
|  | Đất thương mại dịch vụ - chợ | 0,54 |  |  |
| 3 | Đất cây xanh-quảng trường- TDTT | 13,40 | 7,5 | 0,97 |
| 4 | Đất giao thông | 24,10 | 13,4 | 1,74 |
| II | Đất ngoài dân dụng | 120,44 |  | 8,69 |
| 1 | Đất CN-TTCN kho tàng | 112,65 |  |  |
| 2 | Đất an ninh QP | 1,94 |  |  |
| 3 | Đất tôn giáo | 0,61 |  |  |
| 4 | Đất nghĩa trang | 5,24 |  |  |
| B | Đất ngoài xây dựng đô thị | 1.085,52 |  | 78,37 |
| 1 | Đất khác | 1.005,06 |  |  |
| 2 | Đất sông, kênh, rạch | 80,46 |  |  |
| Tổngcộng(DT đất tự nhiên) | 1.385,18 |  | 100,00 |

II.2.4. Hiện trạng kiến trúc cảnh quan:

a. Hiện trạng nhà ở:

- Thị trấn Cần Giuộc mở rộng có tổng cộng 8.434 căn nhà được xây dựng qua nhiều giai đoạn khác nhau trên cơ sở đất đai và kinh tế của từng căn hộ gia đình nên có các loại hình nhà ở và kiến trúc mặt tiền khác nhau; chưa tạo được điểm nhấn và bản sắc riêng cho khu vực;

- Tại khu vực dân cư tập trung: có tổng số căn hộ là 6.314 căn, trong đó có 4.812 căn nhà kiên cố, chiếm tỷ lệ 76,2%.

- Tại khu vực dân cư không tập trung: có tổng số căn hộ là 3.336 căn, trong đó có 1.341 căn là nhà kiên cố, chiếm tỷ lệ khoảng 40,2%.

- Nhà cửa tập trung xây dựng chủ yếu tại thị trấn Cần Giuộc, đối với một phần diện tích thuộc các xã thì nhà ở lại được xây dựng tại các tuyến đường chính như quốc lộ 50, tỉnh lộ 835A, đường Nguyễn Thái Bình với phần lớn là loại hình nhà phố với kích thước bề rộng mặt tiền phổ biến từ 4 – 6m, kết hợp với các dịch vụ buôn bán…

| Nhà khu phố mới QL.50 ( Cty. Việt Hóa ) | Nhà dân đường Lãnh Binh Thái |
| --- | --- |
| Nhà ở kết hợp kinh doanh trên QL.50 | Nhà dân đường tỉnh 835A |

b. Hiện trạng công trình công cộng:

+	Hệ thống các công trình công cộng bố trí tại trung tâm thị trấn Cần Giuộc tương đối đầy đủ và đáp ứng được nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, các công trình công cộng như trường học tại phần diện tích các xã mở rộng vẫn còn nhỏ lẻ, xuống cấp và không đảm bảo bán kính và nhu cầu phục vụ của người dân;

+ Các công trình giáo dục - đào tạo: hiện trạng mạng lưới trường học trên địa bàn thị trấn Cần Giuộc gồm 4 trường mầm non (gồm trường mầm non thị trấn và các điểm trường thuộc 3 xã Tân Kim, Trường Bình và Mỹ Lộc). Có 4 trường tiểu học và 1 điểm trường, 2 trường trung học cơ sở, 2 trường trung học phổ thông; 1 trường trung cấp nghề, 1 trung tâm giáo dục thường xuyên và kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp.

| STT | Công trình | Diện tích (theo số liệu TNMT) | Vị trí |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Các công trình giáo dục cấp dưới đô thị | 4,01 |  |
| 1 | Trường mầm non | 0,86 |  |
|  | Trường mầm non thị trấn | 0,15 | Trường mầm non thị trấn |
|  | Trường mầm non xã Tân Kim | 0,26 |  |
|  |  | 0,15 | Trường mầm non ấp Trị Yên, xã Tân Kim |
|  |  | 0,09 | Trường mầm non ấp Kim Định, xã Tân Kim |
|  |  | 0,02 | Trường mầm non ấp Thanh Hà, xã Tân Kim |
|  | Trường mầm non xã Trường Bình | 0,42 |  |
|  |  | 0,08 | Trường mầm non ấp Hòa Thuận 1, xã Trường Bình |
|  |  | 0,02 | Trường mầm non ấp Hòa Thuận 2, xã Trường Bình |
|  |  | 0,14 | Trường mầm non ấp Hòa Thuận 2 (Lộ Đỏ), xã Trường Bình |
|  |  | 0,18 | Trường mầm non ấp PhướcThuận, xã Trường Bình |
|  | Trường mầm non ấp Thanh Ba, xã Mỹ Lộc | 0,03 | Trường mầm non ấp Thanh Ba, xã Mỹ Lộc |
| 2 | Trường tiểu học | 2,01 |  |
|  | Trường tiểu học Nguyễn Thị Bình | 0,27 | Khu phố 1 |
|  | Trường tiểu học thị trấn | 0,31 | Khu phố 3 |
|  | Trường tiểu học Tân Kim | 0,07 | Ấp Kim Định, xã Tân Kim |
|  | Trường tiểu học Tân Kim 1 (ấp Long Phú- ngoài) | 0,90 | Ấp Long Phú, xã Tân Kim |
|  | Trường tiểu học Trường Bình | 0,33 | Ấp Hòa Thuận 2, xã Trường Bình |
|  | Trường tiểu học Mỹ Lộc | 0,13 | Ấp Thanh Ba, xã Mỹ Lộc |
| 3 | Trường trung học cơ sở | 1,14 |  |
|  | Trường THCS Trương Văn Bang | 0,90 |  |
|  | Trường THCS Nguyễn Thị Bảy | 0,24 |  |
| B | Các công trình giáo dục cấp đô thị | 7,89 |  |
|  | THPT Cần Giuộc | 3,33 |  |
|  | THPT Nguyễn Đình Chiểu | 0,42 |  |
|  | Trường Trung cấp nghề Cần Giuộc | 2,80 |  |
|  | Trung tâm GDTX và kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp | 1,13 |  |
|  | Trung tâm GDTX huyện | 0,21 |  |
| TỔNG CỘNG | 12,51 |  |

| TT.Giáo dục thường xuyên & Kỹ thuật tổng hợp (đường Nguyễn An Ninh) | Trường TH Nguyễn Thái Bình (QL.50) |
| --- | --- |
| Trường THPT. Cần Giuộc (QL.50) | Trường THCS Trương Văn Bang ( QL.50 ) |

- Về y tế: hiện trạng bệnh viện huyện Cần Giuộc có 250 giường, hiện tại đang đầu tư nâng cấp lên quy mô 300 giường, dự kiến hoàn thành trong năm 2017. Trên địa bàn thị trấn còn tập trung các phòng khám đa khoa, trung tâm y tế dự phòng và các trạm y tế xã/ thị trấn.

| STT | Công trình | Diện tích (ha) | Vị trí |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Y tế tuyến tỉnh, huyện | 1,75 | - |
| 1 | Bệnh viện đa khoa | 1,49 | 79 Đặng Vĩnh Phúc, Trường Bình, TT Cần Giuộc |
| 2 | Trung tâm y tế dự phòng | 0,24 | 36 Nghĩa sĩ Cần Giuộc, TT Cần Giuộc |
| 3 | Hiệu thuốc | 0,02 | QL 50, thị trấn Cần Giuộc |
| II | Y tế tuyến xã | 0,23 |  |
| 1 | Trạm y tế TT Cần Giuộc | 0,08 | Nguyễn An Ninh, Thị trấn Cần Giuộc |
| 2 | Trạm y tế xã Tân Kim | 0,05 | Kim Điền, Tân Kim, Thị trấn Cần Giuộc |
| 3 | Trạm y tế xã Trường Bình | 0,10 | Hòa Thuận II |
| Tổng cộng | 1,98 |  |

| Bệnh viện đa khoa Cần Giuộc | Trạm y tế xã Tân Kim |
| --- | --- |

- Các công trình  văn hóa:

- Thị trấn Cần Giuộc đã xây dựng Trung tâm văn hóa huyện Cần Giuộc, có diện tích đất khoảng 1,59 ha, thuộc khu phố 4, đường Nguyễn Thái Bình.

| STT | Tên công trình | Diện tích (ha) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Trung tâm văn hóa thể thao huyện Cần Guộc | 1,50 |
| 2 | Bưu điện huyện Cần Guộc | 0,17 |
| 3 | Nhà trưng bày huyện Cần Giuộc | 0,37 |
| 4 | Hiệu sách | 0,07 |
| Tổng | 1,83 |
| Trung tâm văn hóa TDTT huyện | Khu công viên Nguyễn Thị Bảy |

- Các khu cây xanh – thể dục thể thao: Diện tích các khu vực cây xanh thể dục thể thao trên địa bàn thị trấn khoảng 15,45 ha, trong đó:

| STT | Các khu vực | Diện tích (ha) |
| --- | --- | --- |
| I | Cây xanh | 12,96 |
| 1 | Trước và trong UBND huyện | 0,90 |
| 2 | Trước CA, Tòa án, chi cục Thuế | 0,64 |
| 3 | Cây xanh dọc các tuyến đường thị trấn Cần Giuộc mở rộng | 6,87 |
| 4 | Trước Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Cần Giuộc | 0,90 |
| 5 | Công viên Việt Hóa | 0,33 |
| 6 | Công viên Nguyễn Thị Bảy | 0,52 |
| 7 | Công viên Nguyễn Thái Bình | 0,30 |
| 8 | Cây xanh dọc các tuyến đường thị trấn Cần Giuộc mở rộng | 2,50 |
| II | Thể dục thể thao | 2,11 |
| 9 | Sân bóng | 0,43 |
| 10 | Sân bóng | 1,42 |
| 11 | Sân vận động | 0,26 |
| III | Quảng trường- tượng đài | 0,37 |
| 12 | Tượng đài Nghĩa sĩ Cần Guộc | 0,37 |
|  | Tổng | 15,44 |

- Các công trình cơ quan hành chính:

- Các công trình cơ quan hành chính cũ  nằm trong Khu phố 1, bao gồm các công trình như: Huyện ủy, UBND Thị trấn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể, Ủy  ban Dân số Gia đình và Trẻ em, Trạm Khuyến nông, Hội Chữ thập đỏ, Phòng Văn hóa Thông tin...

| TT | Công trình | Diện tích (ha) | Địa điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Cấp huyện | 13,61 |  |
| 1 | Bưu điện huyện | 0,17 | khu phố 1 |
| 2 | Trung tâm DSKHHGD huyện | 0,57 | khu phố 1 |
| 3 | Phòng Văn hóa thể thao huyện | 3,20 | khu phố I |
| 4 | Đội quản lý TT số 6 | 0,03 | khu phố 2 |
| 5 | Huyện ủy Cần Giuộc | 0,31 | khu phố 1 |
| 6 | Thị đội thị trấn Cần Giuộc |  |  |
| 7 | Ngân hàng NN và PTNT huyện | 0,18 | khu phố 3 |
| 8 | Hợp tác xã Đồng tâm | 0,07 | khu phố 3 |
| 9 | Liên đoàn Lao động huyện | 0,03 | khu phố 3 |
| 10 | Điện lực huyện Cần Giuộc | 0,49 | khu phố 2 |
| 11 | Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện | 0,82 | khu phố 3 |
| 12 | Huyện đội Cần Giuộc | 0,02 | khu phố 3 |
| 13 | Trung tâm DVTV nhà đất | 1,32 | khu phố 4 |
| 14 | UBND huyện Cần Giuộc | 1,01 | khu phố 4 |
| 15 | Kho bạc huyện Cần Giuộc | 0,20 | khu phố 4 |
| 16 | Bảo hiểm xã hội huyện | 0,05 | khu phố 4 |
| 17 | Chi cục thi hành án huyện | 0,05 | khu phố 4 |
| 18 | Trạm Bảo vệ thực vật | 0,20 | Hòa Thuận 1 |
| 19 | Trung tâm Phát triển Quỹ đất | 0,13 | Hòa Thuận 2 |
| 20 | Công an huyện Cần Giuộc | 0,44 | Hòa Thuận 1 |
| 21 | Viện kiểm sát nhân dân huyện Cần Giuộc | 0,17 | Hòa Thuận 2 |
| 22 | Tòa án Nhân dân huyện Cần Giuộc | 0,68 | Hòa Thuận 3 |
| 23 | Công ty Cổ phần Công trình đô thị huyện Cần Giuộc | 0,12 | ấp trị Yên |
| 24 | Trụ sở huyện ủy mới | 3,35 |  |
| II | CẤP ĐÔ THỊ | 0,43 |  |
| 25 | UBND thị trấn Cần Giuộc và Công an thị trấn Cần Giuộc | 0,08 | khu phố1 |
| 26 | UBND xã Trường Bình | 0,23 | Hòa Thuận 1 |
| 27 | Ban quản lý đô thị và bến bãi | 0,12 | ấp trị Yên |
| Tổng cộng | 9,35 |  |
| Huyện ủy Huyện Cần Giuộc | HĐND – UBND Huyện Cần Giuộc |
| Viện kiểm sát ND huyện Cần Giuộc | Chi cục thuế |

- Các công trình tôn giáo:

- Trên địa bàn thị trấn tập trung số lượng lớn các công trình tôn giáo, trên cả thị trấn cũ, Xã Tân Kim, xã Trường Bình và xã Mỹ Lộc. Các tôn giáo chủ yếu là Phật giáo, Cao Đài và Tin lành…

| STT | Tên công trình | Diện tích (ha) |
| --- | --- | --- |
| I | Thị trấn Cần Guộc | 1,68 |
| 1 | Chùa Bà | 0,11 |
| 2 | Đình Chánh Thôn | 0,15 |
| 3 | Đình Hòa Thuận | 0,09 |
| 4 | Chùa Phước Thiện | 0,09 |
| 5 | Chùa Phật Mẫu | 0,06 |
| 6 | Đình Tích Đức | 0,02 |
| 7 | Cao Tự Bến Tre | 0,07 |
| 8 | Thánh thất Tây Ninh | 0,19 |
| 9 | Chùa Hòa Bình | 0,07 |
| 10 | Tịnh xá Ngọc Cần | 0,16 |
| 11 | Chùa Giác Nguyên | 0,36 |
| 12 | Chùa Phật Hóa | 0,31 |
| II | Xã Tân Kim | 2,78 |
| 13 | Thánh thất Tân Kim | 0,36 |
| 14 | Chùa Pháp Tánh | 0,42 |
| 15 | Chùa Bồ Đề | 0,34 |
| 16 | Nhà tu Tân Kim | 0,16 |
| 17 | Đình Long Phú | 0,12 |
| 18 | Đình Thanh Câu | 0,26 |
| 19 | Ngũ Hành Miếu | 0,07 |
| 20 | Chùa Vĩnh Long | 0,30 |
| 21 | Chùa Giác Tánh | 0,38 |
| 22 | Chùa Minh Cảnh Đài | 0,14 |
| 23 | Đình Trị Yên | 0,11 |
| 24 | Đình Thanh Hà | 0,12 |
| III | Xã Mỹ Lộc | 0,42 |
| 25 | Đình Thanh Ba | 0,16 |
| 26 | Chùa Tôn Vân | 0,26 |
| IV | Xã Trường Bình | 1,42 |
| 27 | Chùa Pháp Tịnh | 0,18 |
| 28 | Thánh thất Trường Bình | 1,00 |
| 29 | Đình Phước Thành | 0,00 |
| 30 | Chùa Trường Bình | 0,24 |
|  | Tổng | 6,30 |

| Hội thánh Tin Lành- chi nhánh Cần Giuộc | Chùa Pháp Tịnh |
| --- | --- |

- Nhận xét, đánh giá:

+	Trên địa bàn thị trấn Cần Giuộc tập trung số lượng lớn các công trình hành chính, công cộng của huyện Cần Giuộc và thị trấn Cần Giuộc, các xã Tân Kim, Trường Bình, Mỹ Lộc.

+ Các công trình công cộng phần lớn được xây dựng kiên cố, khang trang, tuy nhiên có một số công trình cũ đã xuống cấp cần được cải tạo, di dời hoặc xây dựng mới.

+ Việc tập trung các công trình công cộng với số lượng lớn tạo sự thuận lợi đối với việc đầu tư xây dựng phát triển mở rộng đô thị khi hệ thống hạ tầng xã hội cơ bản đã hình thành.

II.2.5. Hiện trạng về hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị:

a. Hiện trạng giao thông:

- Giao thông đối ngoại:

- Quốc lộ 50: đi ngang phần đất thuộc ranh huyện Cần Giuộc, dài 11,72km, riêng Quốc lộ 50 đoạn ngang thị trấn Cần Giuộc dài: 1,533km. Mặt rộng 9m tráng nhựa (quy hoạch lộ giới rộng 30m);

- Đường Nguyễn Thái Bình: chiều dài 1,18km (từ cống Trị Yên đến Quốc lộ 50), mặt rộng 12m tráng nhựa (quy hoạch lộ giới 44m);

- Đường tỉnh 835: chiều dài 8,5km (từ Quốc lộ 50 đến ranh  Cần Đước), mặt rộng 7m tráng nhựa (quy hoạch lộ giới 50m).

- Giao thông nội bộ:

- Hiện trạng nội thị thị trấn Cần Giuộc có hơn 16 con đường, với chiều dài: 7.810m, tổng số diện tích đường xây dựng: 52.883m² (xem bảng phụ lục).

- Mặt đường trải nhựa, hiện nay đạt được chiều dài: 6,259Km. Tuy nhiên, với các dự án khu dân cư xây dựng và phát triển đường vành đai mở rộng đô thị mới Cần Giuộc trong tương lai sẽ tăng mật độ đường chính trong đô thị.

- Giao thông đường thủy:

- Sông Cần Giuộc:

- Đoạn từ ranh thị trấn đến sông Trị Yên:

    - Chiều rộng trung bình  	:	   200m.

    - Chiều dài	:	   1.099,90m.

- Đoạn từ sông Cầu Tràm đến cống Trị Yên:

    - Chiều rộng trung bình  	:	   90,60m.

    - Chiều dài	:    750m.

- Sông Cầu Tràm:

    - Chiều rộng trung bình    	:    69,5m (đoạn thị trấn).

    - Chiều dài (đoạn thị trấn)	:    964,50m.

Thị trấn Cần Giuộc có sông Cần Giuộc, nối ra cửa sông Soài Rạp, thuận tiện vận chuyển hàng hóa liên xã cũng như ngoại vùng với các huyện trong Tỉnh và TP. Hồ Chí Minh.

b. Hiện trạng về cấp nước, thoát nước:

- Hiện trạng có một trạm cấp nước tại xã Tân Kim, công suất 2.000m³/ngày, đưa mạng lưới cấp nước về cung cấp cho Thị trấn, chủ yếu tập trung tại Khu phố 1 và một phần Khu phố II. Trước đây, năm 1975 và sau 1975 có  một thời gian khá dài, dân cư thị trấn sử dụng nước ngọt từ các hồ chứa nước mưa và từ các xe đổi nước của TP. Hồ Chí Minh;

- Vấn đề nước ngọt cho toàn thị trấn là vấn đề bức xúc, việc khai thác nước ngầm từ các xã lân cận, bổ sung  nguồn  cấp và nâng công suất, mới đủ phục vụ cho đô thị mới mở rộng và phát triển trong tương lai;

- Hiện trạng mạng lưới cấp nước thị trấn, tập trung tại các đường thuộc Khu phố I, như QL 50, đường Nguyễn đình Chiểu, đường Nghĩa sĩ Cần Giuộc, đường Lãnh Binh Thái, đường công trường Phước Lộc, đường Trương  Định, Sương Nguyệt Anh;

- Khu phố II, có các đường ống cấp nước tại đường Lãnh Binh Thái, Nguyễn An Ninh, đường Nguyễn thị Bảy nối qua khu chợ mới và dọc một đoạn đường Nguyễn Thái Bình (dự án khu dân cư);

- Chiều dài tuyến ống cấp nước φ80 - dài   	: 410 m

- Chiều dài tuyến ống cấp nước φ100 - dài   	: 22.951 m

- Chiều dài tuyến ống cấp nước φ150-  dài   	: 225 m

- Chiều dài tuyến ống cấp nước φ200-  dài   	: 646 m.

- Hiện trạng thoát nước: đường hẹp nên dọc theo vỉa hè ≤ 2m, mạng lưới thoát nước bởi các hố ga có dalle đậy ≤ 0,6m, đường cống φ800 theo hệ thống có miệng xã về phía Đông, thoát ra sông Cần Giuộc. Tổng chiều dài đường ống thoát nước bẩn là: 2.951m;

- Hệ thống vệ sinh đô thị thị trấn còn yếu, nước thải sinh hoạt hiện nay các công trình và khu dân cư từ các hầm xí tự hoại, nhà vệ sinh thoát ra kênh, rạch chưa qua xử lý;

- Hiện trạng thị trấn Cần Giuộc chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung của đô thị dân cư;

c. Hiện trạng cấp điện và chiếu sáng:

- Lưới điện cao thế đi ngang khu vực quy hoạch :

- Hiện trạng khu vực quy hoạch có các tuyến dây cao thế 110KV, 220KV, 500KV. Tuyến 220KV và 500KV đi ngang qua địa bàn xã Tân Kim. Tuyến 110KV đi ngang qua địa bàn xã Trường Bình.

- Hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không đối với điện áp 110 kV là 4,0m, 220 kV là 6,0m, 500 kV là 7,0m ngoài cùng về mỗi phía (căn cứ nghị định số 81/2009/NĐ-CP, ngày 12/10/2009 của Chính phủ).

- Hiện trạng đường dây điện :

- Khu vực thị trấn Cần Giuộc có đường dây trần ( 3 x AC 185+1xAC 120 ) mm2 điện áp 22 KV – tuyến 475 Cần Đước – Cần Giuộc và tuyến 479 Long Hậu đi ngang qua.

- Tổng chiều dài đường dây trung thế trên địa bàn thị trấn Cần Giuộc là 5,25 Km, hầu hết đều được đi nổi trên trụ bê tông cốt thép cao 12m và 14m.

- Trạm biến áp 22/0,4KV : 28 trạm, với tổng công suất 2.340,5KVA đảm bảo công suất phục vụ cho thị trấn Cần Giuộc trong thời điểm hiện tại

- Đường dây hạ thế 0,4KV có tổng chiều dài 13,658 km đảm bảo cung cấp điện cho tất cả các hộ dân trên địa bàn thị trấn. Tổng số hộ dân có điện là 3.523 hộ, chiếm tỷ lệ 100%. Hầu hết đường dây hạ thế đều được đi nổi trên trụ bê tông cốt thép cao 8,50m.

- Về hệ thống vỉa hè, chiếu sáng:

- Hiện trạng nội thị đường sá nhỏ hẹp có vỉa hè ≤ 2m, nên hệ thống đủ chiếu sáng các đường phố trung tâm và cây xanh cũng rất ít, kể cả dọc theo trục đường Quốc lộ 50. Tuy nhiên, về định hướng phát triển đô thị, cần có quy hoạch hệ thống cấp điện hoàn chỉnh trong tương lai.

d. Hiện trạng hệ thống thông tin liên lạc:

- Đã xây dựng mạng lưới cáp quang dọc đường công trường Phước Lộc, với chiều dài là: 126m, bố trí dọc theo Quốc lộ 50 có chiều dài là 5.993m, và đoạn ĐT.835 ( trong phạm vi quy hoạch ) là 1.406m  Tổng chiều dài tuyến cáp quang trong phạm vi khảo sát quy hoạch là : 7.525m.

e. Hiện trạng quản lý chất thải rắn và vệ sinh môi trường:

- Tại các khu vực chợ tập trung, trên các trục đường khu phố, rác được thu gom bằng xe của Công ty công trình công cộng.

- Hệ thống vệ sinh đô thị còn yếu, nước thải sinh hoạt chảy trực tiếp ra sông, làm ô nhiễm môi trường dân cư sống ven sông, các nhà vệ sinh đều thải chất bẩn và rác sinh hoạt ra sông, rạch xung quanh.

g. Nghĩa trang:

- Trước đây người dân thị trấn Cần Giuộc thường chôn cất tại khu vực chùa Giác Nguyên (đường Trương Văn Bang) và nghĩa địa có vị trí tại góc phía trong đường Nguyễn An Ninh và Quốc lộ 50. Hiện nay, người dân chôn cất tại nghĩa địa ven thị trấn, thuộc xã Trường Bình, Tân Kim.

- Nghĩa trang liệt sỹ huyện Cần Giuộc nằm trên đường quốc lộ 50 có quy mô khoảng 2,4 ha.

- Quy hoạch chi tiết xây dựng khu nghĩa trang Tân Kim với quy mô diện tích 5,62 ha, nằm ngoài thị trấn.

# II.3. CÁC ĐỊNH HƯỚNG CÓ LIÊN QUAN:

# II.3.1. Định hướng quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Long An:

Căn cứ theo hồ sơ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Long An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được phê duyệt theo quyết định số 4666/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND tỉnh Long An:

- Tính chất và chức năng vùng:

- Vùng tỉnh Long An là khu vực kết nối các vùng kinh tế động lực của quốc gia;

- Là đầu mối giao thông quan trọng;

- Là vùng phát triển đô thị công nghiệp tập trung, thương mại – dịch vụ đa ngành;

- Là trung tâm phát triển nông nghiệp chuyên canh, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái đặc trưng và đa dạng sinh học Đồng Tháp Mười;

- Có vai trò quan trọng trong chiến lược an ninh quốc phòng.

- Định hướng quy mô dân số toàn tỉnh đến năm 2020 khoảng 160 ngàn người, tỷ lệ đô thị hóa 36-40%; dân số toàn tỉnh đến năm 2030 khoảng 180 ngàn người, tỷ lệ đô thị hóa 50-60%.

- Trong định hướng cấu trúc không gian vùng đô thị - công nghiệp tập trung, đô thị Cần Giuộc thuộc vùng đô thị - công nghiệp cảng Cần Giuộc (gồm các đô thị Cần Đước, Cần Giuộc và khu công nghiệp cảng cặp sông Vàm Cỏ, sông Soài Rạp).

- Theo định hướng phân bố các vùng chức năng, đô thị Cần Giuộc thuộc vùng phát triển đô thị và công nghiệp (bao gồm các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc, Cần Đước, một phần huyện Tân Trụ, thành phố Tân An và một phần huyện Thủ Thừa), tập trung phát triển đô thị và công nghiệp tổng hợp, tạo thành hành lanh phát triển đô thị trung tâm ở Bến Lức – Tân An và các đô thị công nghiệp đặc thù ở Đức Hòa, Cần Giuộc, Cần Đước.

- Theo định hướng phân bố hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn, đô thị Cần Giuộc đến năm 2020 là đô thị loại IV và đến năm 2025 phát triển thành đô thị loại III, là đô thị chức năng tổng hợp.

- Trên địa bàn thị trấn Cần Giuộc hình thành các công trình đầu mối hạ tầng xã hội: trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại dịch vụ, đồng thời là đầu mối giao thông vùng quan trọng: quốc lộ 50, tuyến giao thông thủy quốc gia TP.HCM đi đồng bằng sông Cửu Long: sông Cần Giuộc – Soài Rạp – rạch Lá – kênh Chợ Gạo.

- Định hướng tổ chức không gian vùng:

- Không gian xây dựng đô thị:

Phát triển không gian đô thị  vùng trung tâm bao gồm: thành phố Tân An, Bến  Lức  là vùng đô thị  động lực của toàn tỉnh,  vùng  đô thị Cần Giuộc và  Cảng Long An.

Thành phố Tân An là đô thị hạt nhân của tỉnh và vùng trung tâm, đô thị Bến Lức là trung tâm tiểu vùng phía Tây Bắc và đô thị Cần Giuộc là trung tâm tiểu vùng phía  Đông.

- Tổ chức không gian vùng cảnh quan, bảo tồn, du lịch sinh thái: đô  thị Cần Giuộc thuộc vùng du lịch Cần Giuộc – Cần Đước.

- Tổ chức không gian vùng CT – TTCN: thị trấn Cần Giuộc thuộc khu vực phát triển công nghiệp gắn với cảng quốc tế Long An,  công nghiệp phụ trợ  vận tải đường thủy.

Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Long An

II.3.2. Định hướng quy hoạch xây dựng vùng huyện Cần Giuộc:

Căn cứ theo hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Cần Giuộc đã được phê duyệt theo quyết định số 2908/QĐ-UBND ngày 29/08/2014 của UBND tỉnh Long An, các định hướng cơ bản liên quan đến khu vực lập quy hoạch như sau:

- Về cấu trúc không gian:

- Cấu trúc lưu thông: khung phát triển vùng huyện Cần Giuộc gồm các trục hành lang kinh tế đô thị Quốc tế và Quốc gia như sau:

Trục QL 50 là trục hành lang kinh tế đô thị Quốc gia đi xuyên qua trung tâm thị trấn Cần Giuộc đi TP.HCM – là trung tâm vùng KTTĐ phía Nam về phía Bắc, về phía Nam đi tỉnh Tiền Giang. Định hướng, quốc lộ 50 sẽ được xây dựng tuyến tránh là đường vành đai ngoài của thị trấn Cần Giuộc (không đi xuyên qua trung tâm thị trấn).

Trục đường tỉnh 826C kết nối huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh và huyện Cần Đước; đi qua trung tâm phía Đông của thị trấn Cần Giuộc.

Trục đường tỉnh 826D kết nối từ khu đô thị Long Hậu đến sông Rạch Cát, kết nối các khu vực phát triển tập trung về đô thị, công nghiệp, cảng.

Trục đường tỉnh 826 kết nối với thành phố Hồ Chí Minh và huyện Cần Đước.

Trục Long Hậu – Hiệp Phước (đường ấp 3 Long Hậu) kết nối với TP.HCM.

Trục đường tỉnh 835 xuất phát từ trung tâm thị trấn Cần Giuộc nối ra quốc lộ 1.

Đường vành đai 3 của TP.HCM giáp phía Bắc huyện Cần Giuộc, giao cắt với các trục đường chính hướng từ phía Nam lên phía Bắc của huyện như: quốc lộ 50, đường tỉnh 826, đường tỉnh 826C.

Đường vành đai 4 của TP.HCM đi xuyên qua huyện Cần Giuộc, nối với quốc lộ 1A đi vùng ĐBSCL về phía Tây, nối với trung tâm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam về phía Đông.

- Cấu trúc không gian các vùng đô thị - công nghiệp tập trung: vùng phát triển đô thị - công nghiệp tập trung bao gồm 5 khu vực:

Khu 1: Đô thị Cần Giuộc

Khu 2: Đô thị Long Đức Đông

Khu 3: Đô thị Đông Hòa

Khu 4: Khu cảng biển – dịch vụ - logistic.

Khu 5: Khu dự trữ phát triển.

- Cấu trúc không gian vùng cảnh quan và không gian mở: vùng cảnh quan sông nước dọc Soài Rạp, sông Cần Giuộc và hệ thống các kênh rạch khác, vùng nông nghiệp chuyên canh lúa, là những vùng sinh thái mang tính đặc trưng cho huyện Cần Giuộc cần được gìn giữ và phát huy trong bối cảnh phát triển, đáp ứng được tác động của biến đổi khí hậu cũng như là vùng tiềm năng phát triển du lịch sinh thái và cảnh quan sông nước của huyện.

- Theo định hướng phân bố các vùng chức năng: phân thành 2 vùng phía Tây và phía Đông.

- Vùng phía Tây: phát triển nông nghiệp chất lượng cao kết hợp với phát triển thương mại dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp. Đô thị Cần Giuộc là đô thị trung tâm của huyện Cần Giuộc có tác động lớn đến sự phát triển của vùng.

- Vùng phía Đông: phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ là vùng phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh.

- Theo định hướng phân bố hệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn:

- Năm 2020: có 03 đô thị; trong đó có 01 đô thị loại IV (đô thị Cần Giuộc), 02 đô thị loại V (đô thị Long Đức Đông và đô thị Đông Hòa).

- Năm 2030: có 03 đô thị trong đó có 01 đô thị loại III (đô thị Cần Giuộc), 01 đô thị loại IV (đô thị Đông Hòa), 01 đô thị loại V (đô thị Long Đức Đông).

- Đô thị Cần Giuộc đóng vai trò vừa là đô thị trung tâm của huyện Cần Giuộc, vừa là đô thị vệ tinh của đô thị trung tâm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam - thành phố Hồ Chí Minh. Với tính chất là đô thị loại III trực thuộc tỉnh; đô thị trung tâm tiểu vùng phía Đông của vùng động lực của tỉnh; là trung tâm công nghiệp, giáo dục đào tạo, giải trí cấp vùng; là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của huyện Cần Giuộc.

- Động lực phát triển: trung tâm hành chính, chính trị và kinh tế của huyện; phát triển thương mại, giáo dục đào tạo, văn hóa TDTT, vui chơi giải trí,… cấp vùng.

- Quy mô dân số đến năm 2020 khoảng 65.000 người, đất xây dựng đô thị khoảng 1.300ha; đến năm 2030 dân số khoảng 100.000 người, đất XDĐT khoảng 2.000ha.

- Phân bố vùng phát triển công nghiệp: đô thị Cần Giuộc nằm trong trung tâm Đô thị Cần Giuộc, gắn liền với quá trình phát triển của đô thị này gồm có 02 KCN chính: KCN Tân Kim, KCN Fu-luh. Quy mô khu công nghiệp trung tâm đến năm 2030: 200 ha.

- Định hướng phát triển không gian vùng: vùng huyện Cần Giuộc được phân thành 6 khu chức năng theo mô hình tập trung đa cực lấy Khu đô thị Cần Giuộc làm trung tâm vùng. Khu 1 - đô thị Cần Giuộc, tổng diện tích đất tự nhiên: 4.041,95 ha (phía Tây Bắc: giáp huyện Bình Chánh; phía Đông Bắc: giáp rạch Dừa; phía Đông: giáp đường Tân Tập – Long Hậu dự kiến; phía Nam: giáp đường Vành đai 4 dự kiến; phía Tây: giáp phần còn lại của xã Mỹ Lộc và xã Trường Bình).

- Về chức năng:

- Đầu tư xây dựng hệ thống các công trình hạ tầng đô thị đồng bộ, các tuyến giao thông trục dọc huyết mạch thông suốt cho toàn khu đô thị vệ tinh và toàn Huyện: Quốc lộ 50, đường tỉnh 826C, đường Tân Tập – Long Hậu.

- Hình thành và xây dựng 3 cầu Cần Giuộc kết nối giữa bờ Tây và bờ Đông Cần Giuộc tạo hệ thống giao thông tổng thể, trọn vẹn, hoàn chỉnh, thuận tiện và đồng bộ:

  - Cầu Cần Giuộc 1 nối giữa xã Tân Kim và xã Long Hậu;

  - Cầu Cần Giuộc 2 nối giữa thị trấn Cần Giuộc với đường tỉnh 826C và trung tâm phụ ở phía Đông sông Cần Giuộc;

  - Cầu Cần Giuộc 3 nằm trên đường vành đai thị trấn (mở rộng) từ ranh thị trấn mở rộng sang xã Phước Vĩnh Tây.

- Tận dụng ưu thế bờ sông, hình thành dải công viên văn hoá, giải trí, du lịch và không gian công cộng dọc bờ sông, đảm bảo sự tiếp cận của người dân đến toàn bộ khu vực cây xanh không gian dọc bờ sông.

- Tập trung các công trình có chức năng thương mại – tài chính của Huyện, đây cũng là lõi trung tâm kinh doanh thương mại, phát triển khu chức năng kinh doanh, thương mại, khách sạn, du lịch và hành chính, dịch vụ công cộng mà hạt nhân là thị trấn Cần Giuộc hiện hữu và ba trung tâm phụ, bao gồm:

  - Trung tâm phía Tây Bắc: nằm tại khu vực dọc tuyến Quốc lộ 50 giáp ranh với thành phố Hồ Chí Minh;

  - Trung tâm phía Tây Nam: nằm giữa trục Quốc lộ 50 và tuyến vành đai 4;

  - Trung tâm phía Đông: nằm tại bờ Đông sông Cần Giuộc.

- Ưu tiên bố trí các công trình có kiến trúc đặc sắc, lựa chọn vị trí các công trình có thiết kế hình khối kiến trúc tạo điểm nhấn.

- Đầu tư các công trình phục vụ công cộng, thương mại, giải trí cấp đô thị.

- Các công trình hành chính hiện hữu sẽ được chỉnh trang, nâng cấp kết hợp bổ sung xây dựng mới. Các công trình hành chính khác sẽ được bố trí tập trung tại các trục đường Nguyễn Thái Bình, tuyến tránh thị trấn và tuyến đường 835.

- Phát triển loại hình du lịch kết hợp sông nước.

- Hình thành hệ thống giao thông công cộng hoàn thiện kết nối giữa khu đô thị vệ tinh với toàn huyện, TPHCM, khu đô thị Hiệp Phước và vùng đồng bằng Sông Cửu Long.

- Không phát triển mở rộng khu, cụm công nghiệp. Về lâu dài, các khu, cụm công nghiệp hiện hữu sẽ được di dời ra khỏi khu đô thị.

- Y tế: Tiến hành hiện đại hoá, xây dựng cải tạo quy mô đủ phục vụ nhân dân trong toàn Huyện, tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ.

- Giáo dục: Cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị các Trung tâm dạy nghề, Giáo dục thường xuyên. Đồng thời, phát triển đồng bộ mạng lưới trường học, xây dựng trường mới phải đạt tiêu chuẩn theo quy định.

- Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu đến năm 2030:

- Quy mô dân số dự kiến: ≥ 110.000 người

- Chỉ tiêu đất dân dụng: 100-150 m2/người.

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cần Giuộc

II.3.3. Định hướng QH chung xây dựng khu vực thị trấn Cần Giuộc mở rộng:

Căn cứ theo hồ sơ quy hoạch chung xây dựng khu vực thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An tỷ lệ 1/5.000 đã được phê duyệt theo quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 07/01/2013 của UBND tỉnh Long An:

- Tổ chức không gian đô thị: Cơ cấu quy hoạch đô thị: mặt bằng quy hoạch chung đô thị mới Cần Giuộc, được bố trí phân khu chức năng như sau (theo phương án chọn):

- Khu sản xuất: Diện tích đất công nghiệp khoảng 161,85ha đến năm 2025. Ngoài ra, bên cạnh khu đô thị mới Cần Giuộc, còn có các khu công nghiệp Tân Kim, công nghiệp Trường Bình ( phần còn lại là 191,39 ha );

- Các cơ quan hành chính:

- Nâng cấp chỉnh trang các công trình hành chính thuộc khu phố I;

- Các công trình hành chính xây dựng mới khác tập trung trên các tuyến đường Nguyễn Thái Bình, quốc lộ 50 và đường vành đai đô thị.

- Khu dịch vụ - thương mại: bố trí ở khu vực chợ Cần Giuộc ở khu phố I, dọc QL50 và tuyến tránh thị trấn Cần Giuộc. Chợ Cần Giuộc nằm cạnh trục đường Trương Định thuộc khu phố I;

- Các công trình dịch vụ công cộng:

- Công trình giáo dục: bố trí phù hợp với chức năng và bán kính phục vụ. Diện tích đến năm 2025 phục vụ cấp đô thị là 15,13 ha;

- Công trình văn hóa- thể dục thể thao- công viên cây xanh:

- Khu trung tâm văn hoá bố trí bên cạnh sông Trị Yên;

- Diện tích đất cây xanh và thể dục thể thao đến năm khoảng  131,1450 ha.

- Công trình y tế: bệnh viện đa khoa Cần Giuộc tọa lạc tại xã Trường Bình, đường Nguyễn An Ninh, với quy mô 300 giường;

- Bến xe bố trí ở xã Tân Kim;

- Bến tàu bố trí bên cạnh sông Cần Giuộc và tiếp giáp quốc lộ 50.

- Khu dân cư:

- Nhà ở ô phố: tập trung nhà ở ô phố tại khu phố I, khu phố II;

- Nhà ở chia lô: tập trung tại các khu dân cư mới, được quy hoạch và mở rộng tại các dự án khu dân cư chợ mới thị trấn Cần Giuộc, khu dân cư thương mại-dịch vụ (công ty Việt Hoá);

- Nhà ở có vườn: các lô đất có diện tích từ 200- 250m²/lô, tập trung tại khu quy hoạch mới dân cư tại xã Tân Kim, dọc theo sông Cần Giuộc, khu nhà ở bên trong của khu phố II và bên trong các dự án còn lại quy hoạch bố trí cho khu nhà vườn, kết hợp cảnh quan vùng sông, nước…

- Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính:

- Chỉ tiêu dân số:

- Năm 2015	:    65.000 người;

- Năm 2020	:    75.000 người;

- Năm 2025	:    90.000 người.

(Từ năm 2010-2025 phát triển đô thị mới Cần Giuộc)

- Chỉ tiêu sử dụng đất dân dụng (năm 2025):  96,85m²/người, trong đó:

- Đất ở		: 50,00 m²/người;

- Đất công trình công cộng		: 9,14 m²/người;

- Đất cây xanh, TDTT		: 14,57 m²/người;

- Đất giao thông, quảng trường		: 23,14 m²/người.

- Chỉ tiêu sử dụng đất trong khu ở		: 70,45 m²/người. Trong đó:

- Đất xây dựng nhà ở		: 43,00m²/người;

- Đất sân, đường		: 2,5 m²/người;

- Đất công trình công cộng		:1,5 m²/người;

- Đất cây xanh		: 3 m²/người.

- Khu vực lập quy hoạch phân khu thuộc khu vực thị trấn Cần Giuộc mở rộng gồm một phần các xã Tân Kim, Mỹ Lộc, Trường Bình và thị trấn Cần Giuộc, định hướng phát theo quy hoạch chung như sau:

* 	Khu vực xã Tân Kim được định hướng phát triển khu dân cư , khu công trình công cộng chủ yếu nằm phía Tây quốc lộ 50, giới hạn đến đường Vành đai 1 dự kiến. Khu công nghiệp thuộc ấp Thanh Hà (cặp rạch Cầu Tràm) và ấp Tân Phước (cặp sông Cần Giuộc – phía Bắc khu vực đường dây cao thế 500kV và 220kV). Khu vực dự trữ và dân cư mật độ thấp phát triển nằm chủ yếu ở phía Đông quốc lộ 50, từ rạch Cầu Tràm đến khu vực cách ly đường dây điện cao thế 550kV và 220kV.

* 	Khu vực xã Mỹ Lộc thuộc khu vực lập quy hoạch phân khu có diện tích khoảng 190,85 ha, định hướng bố trí khu vực dân cư và khu công trình công cộng dịch vụ đô thị dọc tỉnh lộ 835A. Khu công viên cây xanh và thể dục thể thao đô thị phát triển dọc theo rạch Cầu Tràm.

# * 	Khu vực xã Trường Bình: khu vực dân cư và khu công trình công cộng dịch vụ đô thị phát triển chủ yếu ở phía Bắc quốc lộ 50 và vùng tiếp giáp thị trấn Cần Giuộc cũ, đồng thời định hướng phát triển khu sản xuất công nghiệp ven sông Cần Giuộc cùng với khu cây xanh cách ly và dân cư mật độ thấp ở khu vực xung quanh khu sản xuất. Một phần đất sản xuất công nghiệp cũ ở phía Bắc- khu vực ven sông Cần Giuộc định hướng phát triển dân cư mật độ thấp. Phía Nam đường quốc lộ chủ yếu là khu vực đất dự trữ phát triển.

Quy hoạch chung xây dựng khu vực thị trấn Cần Giuộc

II.3.4. Định hướng quy hoạch xây dựng nông thôn mới:

Theo định hướng quy hoạch xây dựng nông thôn mới, các xã có diện tích thuộc khu vực lập quy hoạch như sau:

- Xã Tân Kim: khoảng 496,27 ha;

- Xã Mỹ Lộc: khoảng 190,85 ha;

- Xã Trường Bình: khoảng 557,54 ha;

Sơ đồ ranh giới hành chính các xã thuộc khu vực lập quy hoạch

a. Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Tân Kim:

Căn cứ theo hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Tân Kim đã được phê duyệt theo quyết định số 1365/QĐ-UBND ngày 31/01/2013 của UBND huyện Cần Giuộc, định hướng quy hoạch nông thôn mới xã Tân Kim như sau:

- Dân số dự kiến đến năm 2020 khoảng 15.200 người (15.179 người).

- Định hướng phát triển không gian toàn xã:

- Khai thác quốc lộ 50, hương lộ 11 và đường Tân Phước (đường Long Hậu – Hiệp Phước) làm trục không gian chính, phát triển không gian xã dọc tuyến. Hệ thống trung tâm xã bố trí tập trung tại ấp Tân Phước;

- Phát triển dân cư trên cơ sở kế thừa các khu dân cư hiện có dọc theo các tuyến đường chính của huyện và xã, giữ lại hệ thống 7 ấp trên địa bàn xã. Giữ lại các khu dân cư hiện có, duy trì và phát huy các vùng sản xuất nông nghiệp, công nghiệp- dịch vụ;

- Khu sản xuất công nghiệp – dịch vụ gắn với phát triển các khu đô thị. Vùng sản xuất nông nghiệp (lúa chất lượng cao kết hợp trồng rau sạch) bố trí tập trung tại ấp Kim Điền, Long Phú và một phần ấp Tân Xuân với diện tích khoảng 130,82 ha.

- Định hướng tổ chức hệ thống khu dân cư:

- Các tuyến dân cư dọc theo các tuyến đường chính như: quốc lộ 50, đường Nguyễn Thái Bình, đường hương lộ 11, đường Long Hậu – Hiệp Phước, đường Nguyễn Thái Bình – Thanh Hà, đường Kim Định, đường Phước Định Yên, đường Tân Xuân, đường Tập Đoàn 2 với diện tích 33,3ha, hình thành trên cơ sở kế thừa các tuyến dân cư hiện hữu đã có và các khu dân cư được định hướng quy hoạch;

- Các khu ở trung tâm được hình thành trên cơ sở các khu và tuyến dân cư hiện hữu. Các xóm, ấp tiếp tục phát triển ổn định, bổ sung công trình văn hóa (nhà văn hóa ấp, vườn hoa); Cải tạo hệ thống giao thông; tăng cường điện chiếu sáng trên đường xóm, ấp và khu vực công cộng;  Trồng cây xanh cách ly giữa khu dân cư và nghĩa trang;

- Các khu dân cư tự phát: lập quy hoạch, bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xây dựng theo quy định chung của huyện :

- Khu vực ấp Kim Điền nằm tiếp giáp đường Tập Đoàn 4 khoảng 1,3ha;

- Khu vực đất nông nghiệp xen lẫn trong khu dân cư hiện hữu phía sau trụ sở UBND cã Tân Kim diện tích 0,6ha;

- Khu dân cư nằm tiếp giáp quốc lộ 50 với diện tích khoảng: 1,0ha;

- Khu dân cư tự phát sau Thánh Thất Tân Kim với diện tích khoảng 1,1ha;

- Khu dân cư tự phát ấp Trị Yên sau chùa Vĩnh Long khoảng 1,5ha.

- Định hướng tổ chức hệ thống các công trình công cộng:

- Hình thành khu văn hóa, thể dục thể thao, khu nhà truyền thống và trạm truyền thanh cấp xã; hình thành các khu thể thao, xây dựng các nhà văn hóa ấp nhằm tổ chức hoạt động văn hóa thông tin, văn nghệ vui chơi giải trí; bảo tồn, phát huy các hình thức sinh hoạt văn hóa- thể thao trên địa bàn xã; bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật, thể thao, góp phần phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của xã, từng bước nâng cao dân trí, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn cấp xã;

- Do là xã công nghiệp nên chợ nông thôn, khu thể dục thể thao, khu vui chơi và giải trí trên địa bàn xã được kết hợp với các khu dân cư được quy hoạch như khu tái định cư Tân Kim, Tân Phước và Long Phú trong đó có đất cho chợ, siêu thị và khu thể thao...;

- Xây dựng mới nhà văn hóa xã phía sau UBND xã diện tích 250m², quy hoạch xây dựng trụ sở ấp Kim Điền, Tân Xuân với diện tích 600m².

- Định hướng quy hoạch sử dụng đất:

- Quy hoạch đất nông nghiệp: bố trí 173,97ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó đất lúa nước 107,19ha, tại ấp Kim Điền tiếp giáp huyện Bình Chánh, đất trồng cây hàng năm khác (chủ yếu lúa kết hợp rau màu) với diện tích 50,78ha, đất trồng cây lâu năm giảm diện tích còn 1,67ha, đất nuôi trồng thủy sản trong kỳ quy hoạch bố trí 5,83ha (chủ yếu dọc sông Cầu Tràm ở ấp Kim Điền, Long Phú), riêng đất rừng phòng hộ dọc sông Cần Giuộc quy hoạch giữ lại mảng xanh 50m để chống xói mòn, sạt lở tự nhiên đến năm 2020 tăng 8,5ha, riêng phần diện tích đất đã có dự án thì thực hiện theo quy hoạch được phê duyệt;

- Quy hoạch đất phi nông nghiệp: Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp tăng 0,06ha (xây dựng trụ sở văn hóa ấp Kim Điền diện tích 0,035ha, ấp Tân Xuân diện tích 0,025ha và nhà văn hóa xã ), đất cơ sở sản xuất, kinh doanh tăng 49,86ha so với năm 2011 (định hướng phát triển các khu tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ toàn xã); đất mặt nước chuyên dùng giảm diện tích còn 99,81ha (giảm do có một số kênh rạch nằm trong đất dự án) và đất phát triển hạ tầng (hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội) trong kỳ quy hoạch bố trí 231,73ha (tăng đất giao thông, giáo dục, đất văn hóa, chợ);

- Quy hoạch đất khu dân cư nông thôn đến năm 2020: bố trí đất ở tại nông thôn tăng 69,86ha (chủ yếu định hướng quy hoạch đất dân cư để mở rộng thị trấn khoảng 32,36 ha và các tuyến dân cư dọc theo đường chính như: Quốc lộ 50, đường Nguyễn Thái Bình, đường hương lộ 11, đường Long Hậu – Hiệp Phước, đường Nguyễn Thái Bình – Thanh Hà, đường Kim Định, đường Phước Định Yên, đường Tân Xuân, đường Tập Đoàn 2 trên cơ sở kế thừa các tuyến dân cư hiện hữu với diện tích 32ha. Ngoài ra còn các khu dân cư tự phát với diện tích 5,5ha.

| STT | Chỉ tiêu | Mã | Tổng số (ha) | Cơ cấu (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN | 994,52 | 100,00 |
| 1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | NNP | 173,97 | 17,49 |
| 1.1 | Đất lúa nước | DLN | 107,19 | 10,78 |
| 1.2 | Đất trồng lúa nương | LUN | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 50,78 | 5,11 |
| 1.4 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 1,67 | 0,17 |
| 1.5 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 8,50 | 0,00 |
| 1.6 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Đất rừng sản xuất | RSX | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 5,83 | 0,59 |
| 2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | PNN | 588,39 | 59,16 |
| 2.1 | Đất xây dựng trụ sở CQ,công trình sự nghiệp | CTS | 0,85 | 0,09 |
| 2.2 | Đất quốc phòng | CQP | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Đất an ninh | CAN | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Đất khu công nghiệp | SKK | 170,00 | 17,09 |
| 2.5 | Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh | SKC | 69,26 | 6,96 |
| 2.6 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm, sứ | SKX | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | Đất cho hoạt động khoáng sản | SKS | 0,00 | 0,00 |
| 2.8 | Đất di tích danh thắng | DDT | 0,32 | 0,03 |
| 2.9 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 0,00 | 0,00 |
| 2.10 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | TTN | 3,14 | 0,32 |
| 2.11 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | 13,28 | 1,34 |
| 2.12 | Đất mặt nước chuyên dùng | MNC | 99,81 | 10,04 |
| 2.13 | Đất sông, suối | SON | 0,00 | 0,00 |
| 2.14 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | 231,73 | 23,30 |
| 2.15 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Đất khu du lịch | DDL | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Đất khu dân cư nông thôn | DNT | 232,16 | 23,34 |
| 5.1 | Trong đó: Đất ở tại nông thôn | ONT | 232,16 | 23,34 |

* Khu vực xã Tân Kim thuộc ranh giới lập quy hoạch phân khu có diện tích khoảng 496,27ha, trong đó gồm một phần khu trung tâm xã và các khu chức năng khác: công ty TNHH giày Fu-luh 40 ha; Khu công nghiệp Đặng Huỳnh 52,5ha; khu nghĩa trang nhân dân 5,6 ha, khu tái định cư Tân Kim mở rộng 10,6ha, trường tiểu học Tân Kim I, trạm cấp nước, trạm thủy lợi huyện…

Định hướng quy hoạch nông thôn mới xã Tân Kim

- Định hướng quy hoạch chi tiết trung tâm xã Tân Kim:

- Khu trung tâm xã Tân Kim có diện tích khoảng 10 ha, nằm 2 bên trục quốc lộ 50, khu vực gần giao lộ ngã 5 quốc lộ 50- đường huyện 11 và đường vành đai 1 dự kiến, gồm các khu chức năng sau:

- Khu dân cư: diện tích khoảng 5,25ha;

- Khu công trình công cộng: gồm các khu ủy ban, trường tiểu học, trung học cơ sở, trạm y tế,...: diện tích khoảng 1,76ha;

- Khu Thánh thất Tân Kim: diện tích khoảng 0,22ha.

* Khu trung tâm xã Tân Kim nằm một phần trong khu vực lập quy hoạch phân khu (phần phía Tây quốc lộ 50).

b. Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Mỹ Lộc:

Căn cứ theo hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Mỹ Lộc đã được phê duyệt theo quyết định số 9491/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND huyện Cần Giuộc, định hướng quy hoạch nông thôn mới xã Mỹ Lộc như sau:

- Dự kiến quy mô dân số đến năm 2020 khoảng 13.300 người (13.257 người).

- Định hướng phát triển không gian toàn xã: không gian sản xuất, sinh hoạt phụ thuộc vào sự phân bố các khu sản xuất và các tuyến giao thông chính. Hình thành các khu dân cư nông thôn mới phù hợp với điều kiện tự nhiên, phát triển toàn diện sản xuất.

- Định hướng tổ chức hệ thống các khu dân cư:

- Mạng lưới các điểm dân cư hình thành trên cơ sở mạng lưới dân cư hiện trạng, gắn với địa bàn sản xuất, dọc theo các trục đường giao thông chính, kênh chính. Các khu, tuyến dân cư tổ chức theo ấp, mỗi ấp khoảng 300 – 1.000 người, khuôn viên đất ở kết hợp với đất sản xuất. Khu trung tâm xã bố trí tại ấp Lộc Tiền (không thuộc khu vực lập quy hoạch phân khu).

- Định hướng tổ chức hệ thống công trình công cộng:

- Công trình trụ sở ủy ban nhân dân xã nằm trên trục đường 835A, thuộc ấp Lộc Tiền, diện tích 5.000m2;

- Nhà bia tưởng niệm nằm trên đường 835A, thuộc ấp Lộc Tiền;

- Trạm y tế nằm trên trục đường 835A, thuộc ấp Lộc Tiền, diện tích 1.260m2;

- Định hướng tổ chức các công trình khác: trường học, bưu điện….phù hợp với quy chuẩn thiết kế và điều kiện địa phương…

- Định hướng quy hoạch sử dụng đất: bố trí 154,26ha đất phi nông nghiệp, trong đó: đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp 1,87ha, đất cơ sở sản xuất kinh doanh 15,65ha, đất tôn giáo tín ngưỡng 3,36ha, đất nghĩa trang, nghĩa địa 17,48ha, đất mặt nước chuyên dùng 47,25ha và đất phát triển hạ tầng 68,65ha (gồm hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội).

| TT | Chỉ tiêu | Mã | Tổng số (ha) | Cơ cấu (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng diện tích đất tự nhiên |  | 1.198,27 | 100 |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 732,59 | 61,137 |
| 1.1 | Đất lúa nước | DLN | 444,54 | 37,098 |
| 1.2 | Đất trồng lúa nương | LUN | 0,00 | 0,000 |
| 1.3 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 267,48 | 22,322 |
| 1.4 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 8,61 | 0,719 |
| 1.5 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 0,00 | 0,000 |
| 1.6 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 0,00 | 0,000 |
| 1.7 | Đất rừng sản xuất | RSX | 0,00 | 0,000 |
| 1.8 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 11,96 | 0,998 |
| 1.9 | Đất chăn nuôi | NKH | 0,00 | 0,000 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 154,26 | 12,874 |
| 2.1 | Đất xây dựng trụ sở CQ, CT sự nghiệp | CTS | 1,87 | 0,156 |
| 2.2 | Đất quốc phòng | CQP | 0,00 | 0,000 |
| 2.3 | Đất an ninh | CAN | 0,00 | 0,000 |
| 2.4 | Đất khu công nghiệp | SKK | 0,00 | 0,000 |
| 2.5 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh | SKC | 15,65 | 1,306 |
| 2.6 | Đất sản xuất VLXD, gốm sứ | SKX | 0,00 | 0,000 |
| 2.7 | Đất cho hoạt động khoáng sản | SKS | 0,00 | 0,000 |
| 2.8 | Đất di tích danh thắng | DDT | 0,00 | 0,000 |
| 2.9 | Đất xử lý, chôn lấp rác thải | DRA | 0,00 | 0,000 |
| 2.10 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | TTN | 3,36 | 0,280 |
| 2.11 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | 17,48 | 1,459 |
| 2.12 | Đất có mặt nước chuyên dùng | SMN | 47,25 | 3,943 |
| 2.13 | Đất sông, suối | SON | 0,00 | 0,000 |
| 2.14 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | 68,65 | 5,729 |
| 2.15 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 0,00 | 0,000 |
| 3 | Đất chưa sử dụng | DCS | 0,00 | 0,000 |
| 4 | Đất khu du lịch | DDL | 0,00 | 0,000 |
| 5 | Đất khu dân cư nông thôn | DNT |  |  |
|  | Trong đó: đất ở tại nông thôn | ONT | 311,42 | 25,989 |

* Khu vực xã Mỹ Lộc thuộc khu vực lập quy hoạch phân khu có diện tích khoảng 190,85 ha, định hướng bố trí khu vực dân cư, công viên cây xanh, khu công trình công cộng dịch vụ đô thị.

Định hướng quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Mỹ Lộc

c. Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Trường Bình:

Định hướng quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Trường Bình

Căn cứ theo hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Trường Bình đã được phê duyệt theo quyết định số 2976/QĐ-UBND ngày 18/03/2013 của UBND huyện Cần Giuộc, định hướng quy hoạch nông thôn mới xã Trường Bình như sau:

- Dự kiến quy mô dân số đến năm 2020 khoảng 13.200 người (13.153 người);

- Định hướng phát triển không gian toàn xã: Phát triển dân cư trên cơ sở kế thừa các khu dân cư hiện có dọc theo các tuyến đường chính của huyện và xã, giữ lại hệ thống 4 ấp trên địa bàn xã. Khu trung tâm bố trí phân tán dọc theo quốc lộ 50 tại ấp Kế Mỹ. Giữ lại các khu dân cư hiện có, duy trì và phát huy các vùng sản xuất nông nghiệp.

- Định hướng tổ chức hệ thống khu dân cư: tổ chức các tuyến dân cư phát triển theo các trục giao thông. Các khu dân cư tổ chức theo dạng ô phố hoặc độc lập. Khu trung tâm xã và các công trình công cộng có vị trí liên hệ thuận lợi với các khu dân cư;

- Phát triển các tuyến dân cư dọc theo các đường chính trên cơ sở kế thừa các tuyến dân cư hiện hữu đã có như:

- Tuyến dân cư quốc lộ 50, tuyến tỉnh lộ 835;

- Tuyến dân cư đường tập đoàn 16, tuyến dân cư lộ đỏ - ấp Kế Mỹ, tuyến dân cư đường Miếu ấp Kế Mỹ, tuyến dân cư đường tập đoàn 4+14, tuyến dân cư đường lộ đỏ ấp Hòa Thuận II;

- Hình thành trên cơ sở các tuyến dân cư hiện hữu ở 2 ấp Kế Mỹ và Hòa Thuận II;

- Ngoài ra, định hướng quy hoạch khu dân cư ở ấp Hòa Thuận II giáp quốc lộ 50 với diện tích khoảng 9,5 ha.

- Định hướng tổ chức hệ thống các công trình công cộng:

- Hình thành khu văn hóa, thể dục thể thao, khu nhà truyền thống và trạm truyền thanh cấp xã; hình thành các khu thể thao, xây dựng các nhà văn hóa ấp nhằm tổ chức hoạt động văn hóa thông tin, văn nghệ vui chơi giải trí; bảo tồn, phát huy các hình thức sinh hoạt văn hóa- thể thao trên địa bàn xã;

- Chợ Kế Mỹ định hướng mở rộng với diện tích khoảng 1.000 m²;

- Quy hoạch xây dựng mới trụ sở UBND xã (tiếp giáp quốc lộ 50), 01 sân vận động; 01 nhà văn hóa trung tâm xã, 04 nhà văn hóa tại 04 ấp.

Định hướng quy hoạch sử dụng đất:

| STT | Chỉ tiêu | Mã | Tổng số (ha) | Cơ cấu (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng diện tích đất tự nhiên | 1.022,00 | 100,00 |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 241,33 | 23,61 |
| 1.1 | Đất lúa nước | DLN | 192,52 | 18,84 |
| 1.2 | Đất trồng lúa nương | LUN | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 44,88 | 4,39 |
| 1.4 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 2,10 | 0,21 |
| 1.5 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Đất rừng sản xuất | RSX | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 1,83 | 0,18 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 518,50 | 50,73 |
| 2.1 | Đất xây dựng trụ sở CQ, CT sự nghiệp | CTS | 6,15 | 0,60 |
| 2.2 | Đất quốc phòng | CQP | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Đất an ninh | CAN | 2,38 | 0,23 |
| 2.4 | Đất khu công nghiệp | SKK | 260,60 | 25,50 |
| 2.5 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh | SKC | 30,63 | 3,00 |
| 2.6 | Đất sản xuất VLXD, gốm sứ | SKX | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | Đất cho hoạt động khoáng sản | SKS | 0,00 | 0,00 |
| 2.8 | Đất di tích danh thắng | DDT | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 | Đất xử lý, chôn lấp rác thải | DRA | 2,20 | 0,22 |
| 2.10 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | TTN | 1,47 | 0,14 |
| 2.11 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | 14,41 | 1,41 |
| 2.12 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 34,96 | 3,42 |
| 2.13 | Đất sông, suối | SON | 0,00 | 0,00 |
| 2.14 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | 165,70 | 16,21 |
| 2.15 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Đất khu du lịch | DDL | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Đất khu dân cư nông thôn | DNT | 262,17 | 25,65 |
| 5.1 | Trong đó: đất ở tại nông thôn | ONT | 262,17 | 25,65 |

* 	Diện tích xã Trường Bình thuộc khu vực lập quy hoạch khoảng 557,54 ha, gồm các khu dân cư và công trình công công dịch vụ: trường trung cấp nghề, trường THPT Cần Giuộc, sân vận động,… phát triển dọc theo tuyến quốc lộ 50 và các khu vực sản xuất nông nghiệp. Trong phạm vi lập quy hoạch phân khu còn có dự án khu dân cư  - thương mại 97,5 ha; cụm công nghiệp Tân Phú Thịnh diện tích khoảng 30ha và cơ sở sản xuất công ty cổ phần Mỹ Dinh và cơ sở giết mổ Phúc Hoa, bãi cát… ven sông Cần Giuộc.

# * 	Khu trung tâm xã diện tích khoảng 10,46ha, có một phần diện tích thuộc khu vực lập quy hoạch phân khu, nằm phía Tây Nam khu vực lập quy hoạch.

# II.4. ĐÁNH GIÁ ĐẤT XÂY DỰNG:

II.4.1. Đất đã xây dựng:

- Đất đã xây dựng hiện hữu là khu vực đất tập trung mật độ xây dựng cao nhất tại Khu phố 1, (22,235) ha, kế đến là khu phố 2 (23,377 ha) có khuynh hướng phát triển tập trung về phía sông Cần Giuộc;

- Khu phố 3 (57,467 ha), Khu phố 4 (37,161 ha), đất đã xây dựng tập trung dọc theo trục QL 50, còn lại bên trong khu phố dân cư thưa thớt hơn;

- Hầu hết, các công trình cũ đã xây dựng bao gồm các công trình thuộc quản lý Nhà nước về hành chính xây dựng tập trung tại Khu phố I;

- Các công trình mới xây dựng tập trung dọc theo đường Nguyễn Thái Bình và các hạng mục về công trình giáo dục, thể dục thể thao, dọc theo đường Nguyễn An Ninh và Trương văn Bang, thuộc Khu phố 3;

- Các khu vực thị trấn mở rộng thuộc Tân Kim, Trường Bình và Mỹ Lộc có hệ thống cơ sở hạ tầng cơ bản tương đối hoàn thiện.

II.4.2. Đất xây dựng thuận lợi:

- Hoàn toàn thuận lợi các dự án triển khai xây dựng các khu dân cư (4 dự án) đã được quy hoạch chi tiết, nên việc phát triển nhà ở và công trình công cộng đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị dân cư, ngày càng được quản lý xây dựng theo quy hoạch;

- Đất còn lại bên trong tại các Khu phố 3,4;

- Việc tiến hành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại các dự án khu dân cư, đã được một bước hình thành phần san lắp mặt bằng, thi công giao thông, thoát nước… góp phần thay đổi bộ mặt Cần Giuộc ngày càng phát triển.

II.4.3. Đất xây dựng ít thuận lợi:

- Những khu vực ngoài đê bao dọc theo sông Cần Giuộc, đất trũng, thấp, cần phải san nền, thoát nước với khối lượng lớn như tại các khu dân cư thuộc xã Tân Kim, xã Trường Bình;

- Tuy nhiên, việc xây dựng được các nhà đầu tư xây dựng, sẽ thực hiện, trở nên thuận lợi trong hướng phát triển đô thị thị trấn trong tương lai.

II.4.4. Đánh giá tổng hợp:

| ĐIỂM MẠNH | ĐIỂM YẾU |
| --- | --- |
| Vị trí thuận lợi và hệ thống giao thông đối ngoại phát triển về cả đường bộ và đường thủy. Quỹ đất xây dựng lớn; Hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị, đặc biệt về hệ thống giao thông tương đối phát triển, tạo điều kiện xây dựng và phát triển các khu đô thị mới; Các cơ sở sản xuất quy mô lớn, tạo điều kiện việc làm và góp phần vào sự phát triển kinh tế đô thị; | Phân khu chức năng đô thị chưa rõ ràng, các chức năng còn rời rạc, phân tán, chưa đảm bảo phục vụ phát triển đô thị; Các khu sản xuất công nghiệp nằm xen lẫn trong đô thị, ảnh hướng đến môi trường và cảnh quan đô thị. Mức độ phát triển không đồng đều giữa các khu vực đô thị |
| CƠ HỘI | THÁCH THỨC |
| Định hướng xây dựng không gian đô thị Cần Giuộc đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội. Xây dựng thị trấn Cần Giuộc trở thành đô thị phát triển; | Giải quyết các vấn đề về đảm bảo môi trường khi khu sản xuất nằm gần trung tâm đô thị; Huy động vốn đầu tư xây dựng và phát triển đô thị. |

- Thị trấn Cần Giuộc có quỹ đất xây dựng dồi dào, thuận lợi cho việc phát triển đô thị với quy mô và tính chất phù hợp với vị trí và vị thế của đô thị.

- Việc định hướng chuyển đổi chức năng sử dụng đất từ nông nghiệp sang xây dựng đô thị bước đầu gây khó khăn cho địa phương, nhưng trong điều kiện lâu dài góp phẩn thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội.

- Thị trấn Cần Giuộc có đủ điều kiện để xây dự	ng và phát triển một khu vực đô thị hiện đại và đồng bộ, hướng đến phát triển bền vững và đô thị sinh thái.

# CHƯƠNG III:

# CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ

# KỸ THUẬT CỦA ĐỒ ÁN

III.1. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT THEO QUY HOẠCH CHUNG THỊ TRẤN CẦN GIUỘC

III.2. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT THEO NVQH ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

III.3. CÁC CƠ SỞ TÍNH TOÁN

III.1. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT THEO QUY HOẠCH CHUNG THỊ TRẤN CẦN GIUỘC:

Theo định hướng quy hoạch chung xây dựng khu vực thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An tỷ lệ 1/5.000 đã được phê duyệt theo quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 07/01/2013 của UBND tỉnh Long An:

- Tổ chức không gian đô thị: đô thị Cần Giuộc gồm các khu chức năng sản xuất, khu cơ quan hành chính, khu dịch vụ - thương mại; khu    công trình dịch vụ công cộng, công trình văn hóa- thể dục thể thao và khu cây xanh.

- Khu dân cư:

- Nhà ở ô phố: tập trung nhà ở ô phố tại khu phố 1, khu phố 2.

- Nhà ở chia lô: tập trung tại các khu dân cư mới, được quy hoạch và mở rộng tại các dự án khu dân cư chợ mới thị trấn Cần Giuộc, khu dân cư thương mại-dịch vụ (công ty Việt Hoá).

- Nhà ở có vườn: các lô đất có diện tích từ 200- 250m²/lô, tập trung tại khu quy hoạch mới dân cư tại xã Tân Kim, dọc theo sông Cần Giuộc, khu nhà ở bên trong của khu phố 2 và bên trong các dự án còn lại quy hoạch bố trí cho khu nhà vườn, kết hợp cảnh quan vùng sông, nước…

- Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính:

- Chỉ tiêu dân số:

- Năm 2015	: 65.000 người;

- Năm 2020	: 75.000 người;

- Năm 2025	: 90.000 người.

(Từ năm 2010-2025 phát triển đô thị mới Cần Giuộc)

- Chỉ tiêu sử dụng đất dân dụng (năm 2025):  96,85m²/người, trong đó:

- Đất ở				      : 50,00 m²/người;

- Đất công trình công cộng	      : 9,14 m²/người;

- Đất cây xanh, TDTT	      : 14,57 m²/người;

- Đất giao thông, quảng trường  : 23,14 m²/người.

- Chỉ tiêu sử dụng đất trong khu ở : 70,45 m²/ngườiTrong đó:

- Đất xây dựng nhà ở	: 43,00m²/người;

- Đất sân, đường	: 2,5 m²/người;

- Đất công trình công cộng	:1,5 m²/người;

- Đất cây xanh	: 3 m²/người.

- Theo định hướng quy hoạch chung, diện tích đất dân dụng khoảng 890ha. Tuy nhiên do điều chỉnh chức năng khu công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp Tân Phú Thịnh ở phía Nam thị trấn thành khu dân cư và cập nhật số liệu đo đạc năm 2016 và các dự án có liên quan, dự kiến cơ cấu sử dụng đất xác định như sau:

| STT | Loại đất | Diện tích theo QHC (ha) | Số liệu QHPK (ha) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Đất đô thị (A+B) | 1.302,23 | 1.301,92 |  |
| A | Đất dân dụng | 889,93 | 953,18 | (tăng khoảng 57ha do điều chỉnh chức năng công nghiệp ở phía Nam thành khu dân cư và cập nhật một số dự án) |
| A.1 | Đất ở | 450,00 | 420,91 |  |
| A.2 | Đất công trình công cộng | 100,51 | 210,71 |  |
| A.3 | Đất cây xanh, TDTT | 131,15 | 133,83 |  |
| A.4 | Đất giao thông +quảng trường | 208,27 | 187,73 |  |
| B | Đất ngoài dân dụng | 412,30 | 348,74 |  |
| B.1 | Đất CN – TTCN + bến bãi | 161,85 | 110,25 | (giảm khoảng 57ha do điều chỉnh chức năng công nghiệp ở phía Nam thành khu dân cư và một phần các khu cây xanh chuyển thành đất sử dụng hỗn hợp) |
| B.2 | Đất an ninh, quốc phòng | 3,88 | 0,99 |  |
| B.3 | Đất tôn giáo | 0,61 | 4,48 |  |
| B.4 | Đất nghĩa trang | 10,68 | 7,05 |  |
| B.5 | Đất cây xanh cách ly | 81,86 | 77,77 |  |
| B.6 | Đất ở dự kiến phát triển | 153,42 | 148,20 |  |
| II | Đất ngoài đô thị | 82,95 | 83,26 |  |
| 1 | Đất thủy lợi | 1,62 |  |  |
| 2 | Đất sông, kênh, rạch | 81,33 |  |  |
| Tổng cộng (I+II) | 1.385,18 | 1.385,18 |  |

III.2. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT THEO NHIỆM VỤ QUY HOẠCH ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT:

III.2.1. Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc:

Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của đồ án dựa trên các chỉ tiêu đồ án quy hoạch chung Khu vực thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An tỷ lệ 1/5.000 (đã được phê duyệt theo Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 07/1/2013) và Quy chuẩn Việt Nam số QCVN: 01/2008/BXD về quy hoạch xây dựng và Quy chuẩn Việt Nam số 07/2016/BXD của Bộ Xây dựng về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - các công trình hạ tầng kỹ thuật. Ngoài ra, khu vực quy hoạch còn cập nhật nội dung của các đồ án quy hoạch nông thôn mới xã Tân Kim, quy hoạch nông thôn mới xã Mỹ Lộc và quy hoạch nông thôn mới xã Trường Bình.

Theo Đề án đề nghị công nhận thị trấn Cần Giuộc mở rộng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV, tổng dân số hiện trạng toàn đô thị đã (bao gồm dân số quy đổi) là 42.556 người. Theo định hướng quy hoạch chung thị trấn, dân số dự kiến đến năm 2025 khoảng 90.000 người.

Tuy nhiên, theo tình hình phát triển của địa phương, cập nhật hiện trạng, các đồ án quy hoạch chi tiết và các dự án đã được các cấp thông qua, khu vực phát triển tiểu thủ công nghiệp Tân Phú Thịnh ở phía Nam thị trấn (khoảng 40ha) chuyển đổi chức năng thành khu vực phát triển dân cư (đã được chấp thuận chủ trương của tỉnh), do đó dân số có thay đổi so với quy hoạch chung (tăng thêm khoảng 9.000 người). Tổng quy mô dân số khu vực lập quy hoạch khoảng 99.000 người.

    - Các chỉ tiêu chung:

- Diện tích khu quy hoạch: 1.385,18 ha;

- Quy mô dân số: 99.000 người;

- Thời hạn quy hoạch: theo thời hạn đồ án quy hoạch chung đến năm 2025.

- Tầng cao tối đa: khoảng 9 tầng, cho phép một số công trình có tầng cao hơn 9 tầng nhằm tạo điểm nhấn cho khu vực;

- Tầng cao tối thiểu: 1 tầng;

- Mật độ xây dựng toàn khu: 15% – 30%;

- Hệ số sử dụng đất toàn khu	: 1,0 - 2,0.

    - Chỉ tiêu đối với từng loại đất:

- Đất đơn vị ở	: 40 - 50 m²/người.

- Đất nhóm nhà ở	: 30 - 40 m²/người.

- Đất cây xanh	: ≥ 7,5 m²/người. Trong đó:

- Đất cây xanh cấp đơn vị ở	: ≥ 2,0 m²/người;

- Đất cây xanh cấp ngoài đơn vị ở	: ≥ 5,0 m²/người;

- Sân tập luyện TDTT cấp đơn vị ở	: ≥ 0,5 m²/người;

- Đất công trình công cộng cấp đơn vị ở:

- Đất giáo dục	: ≥ 2,7 m²/người;

- Đất y tế	: ≥ 0,5 m²/người;

- Đất giao thông đô thị: đảm bảo theo quy chuẩn xây dựng Việt Nam. Cụ thể:

- Tỷ lệ đất giao thông và giao thông tĩnh trong đất xây dựng đô thị tối thiểu đạt:

- Tính đến đường liên khu vực	: 6%;

- Tính đến đường khu vực	: 13%;

- Tính đến đường phân khu vực	: 18%.

- Mật độ đường km/km2 đảm bảo:

- Đường liên khu vực	: 3,3 – 2 km/km2;

- Đường khu vực	: 8,0 - 6,5 km/km2;

- Đường phân khu vực	: 13,3 – 10 km/km2.

- Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định phê duyệt số 123/QĐ-UBND ngày 07/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung Khu vực thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

III.2.2. Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật:

- Chỉ tiêu cấp – thoát nước	: 100-150 lít/người.ngày đêm

- Chỉ tiêu cấp điện	: 1.000-1.500 kWh/người.năm

- Thông tin liên lạc	: 1 ÷ 2 điện thoại/hộ;

- Rác thải	: 0,9 ÷ 1,0 kg/người.ngày đêm

Ngoài ra, các chỉ tiêu HTKT có chức năng khác phải tuân thủ theo QCVN 07:2016/BXD về “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Các công trình hạ tầng kỹ thuật.

III.3. CƠ SỞ TÍNH TOÁN:

- Diện tích toàn khu: 1.385,18 ha.

- Quy mô dân số lập quy hoạch đến năm 2025: 99.000 người.

Toàn khu quy hoạch được phân bổ thành 7 đơn vị ở có quy mô dân số từ: 4.000 - 20.000 người. Ngoài các đơn vị ở, trong khu vực còn có các khu đất dành cho sản xuất công nghiệp, đất cây xanh, công viên thể dục thể thao. Trong ranh các đơn vị ở, ngoài các khu đất chức năng dành cho đơn vị ở còn có các khu đất chức năng ngoài đơn vị ở, ngoài đô thị nằm xen kẽ trong ranh các đơn vị ở.

- Đất nhóm nhà ở: gồm có 3 loại đất nhóm nhà ở chính:

- Đất nhà ở hiện hữu chỉnh trang: gồm các khu dân cư đô thị hiện hữu của Thị trấn Cần Giuộc, được định hướng chỉnh trang, cải tạo;

- Đất nhóm nhà ở có mật độ trung bình;

- Đất nhóm nhà ở có mật độ thấp.

- Đất giáo dục:

- Đất giáo dục: theo QCXDVN 01-2008/BXD, số học sinh tính trên quy mô dân số 99.000 người gồm có:

- Trường dạy nghề	= 99.000 x 40/1.000 = 3.960 học sinh;

- Học sinh THPT	= 99.000 x 40/1.000 = 3.960 học sinh;

- Học sinh THCS 	= 99.000 x 55/1.000 = 5.445 học sinh;

- Học sinh tiểu học 	= 99.000 x 65/1.000 = 6.435 học sinh;

- Học sinh mầm non	= 99.000 x 50/1.000 = 4.950 học sinh;

Chỉ tiêu diện tích 15m²/ học sinh, tổng diện tích tối thiểu cần đáp ứng:

- Trường dạy nghề	= 3.960 x 15 = 59.400 m² (5,94 ha);

- Trường THPT	= 3.960 x 15 = 59.4000 m² (5,94 ha);

- Trường THCS	= 5.445 x 15 = 81.675m² (8,17 ha);

- Trường tiểu học 	= 6.435 x 15 = 96.525 m² (9,65 ha);

- Trường mầm non	= 4.950 x 15 = 74.250 m² (7,42 ha).

- Theo đó, đất giáo dục trong khu quy hoạch được bố trí như sau:

- Trường mầm non: bố trí mỗi đơn vị ở 1 - 2 trường mầm non có quy mô diện tích khoảng 0,5 – 1 ha/trường, tổng cộng khoảng 6-15 trường;

- Trường tiểu học: bố trí mỗi đơn vị ở 1 trường tiểu học có quy mô diện tích khoảng 0,5 - 1,0 ha trường, bán kính phục vụ trong khoảng 500m, tổng cộng khoảng 5 – 10 trường;

- Trường trung học cơ sở: Bố trí 1 trường phục vụ cho khoảng 1-2 đơn vị ở, quy mô diện tích khoảng 1ha/ trường, tổng cộng khoảng 4 - 8 trường.

- Trường phổ thông trung học và trường dạy nghề: bố trí khoảng 4-6 trường THPT và 4-6 trường dạy nghề, bố trí đảm bảo tối đa 20.000 dân/ trường.

- Đất cây xanh – thể dục thể thao:

- Đất cây xanh đơn vị ở: diện tích cây xanh đơn vị ở tối thiểu cho 99.000 dân: 19,8 ha.

- Đất cây xanh công cộng ngoài đơn vị ở : diện tích cây xanh công cộng ngoài đơn vị ở tối thiểu 49,5 ha;

- Đất thể dục thể thao đơn vị ở : có thể kết hợp với đất cây xanh, diện tích tối thiểu: 4,95 ha.

- Đất y tế: diện tích đất xây dựng trạm y tế đạt tối thiểu: 4,95 ha. Dự kiến xây dựng khoảng 5 -10 trạm.

- Đất thương mại, hành chính, văn hóa: đảm bảo theo quy chuẩn xây dựng.

- Đất giáo dục ngoài đơn vị ở: dự kiến bố trí 4 - 6 trường THPT (cấp 3) và trường dạy nghề.

- Hạ tầng kỹ thuật:

- Giao thông:

Quy hoạch hệ thống giao thông với các cấp đường liên khu vực, khu vực và phân khu vực. Đồng thời, bố trí 1 bến xe và 1 bến cảng.

- Cao độ nền và thoát nước mặt:

Căn cứ mực nước cao nhất trên sông Nhà Bè là 1,7m. quy hoạch cao độ nền đảm bảo cao hơn mực nước cao nhất.

Căn cứ tham số khí tượng của trạm Tân Sơn Nhất (Trạm gần nhất đối với tỉnh Long An): a=11650; C= 0,58; b=32, n=0,95.

- Cấp nước:

Đối với đô thị loại IV, chỉ tiêu cấp nước cho 1 người dân là 150 lít/người.ngđ trên tổng số 99.000 dân.

- Thoát nước thải:

Căn cứ chỉ tiêu thoát nước bằng 80% lưu lượng nước cấp.

Phân loại nước tính chất nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp. Nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt phải xử lý riêng. Tính toán bố trí 2 trạm xử lý nước thải theo giai đoạn đầu tư.

- Cấp điện:

Đối với đô thị loại IV, chỉ tiêu cấp điện cho 1 người dân là 1500KWh/người.năm trên tổng số 99.000 dân.

Sử dụng nguồn điện Quốc gia từ trạm biến áp 110/22kV 2x40MVA Long Hậu, trạm biến áp 110/22kV (16+40)MVA Cần Đước và trạm 110/22kV 2x63MVA KCN Nam Tân Tập.

- Thông tin liên lạc:

Đối với đô thị loại IV, nhu cầu thông tin liên lạc cho 1 hộ dân là 1 máy trên tổng số 99.000 dân.

Sử dụng nguồn cung cấp từ bưu điện Cần Giuộc hiện hữu.

# CHƯƠNG IV:

# QUY HOẠCH KIẾN TRÚC

IV.1. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT ĐỒ ÁN

IV.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC KHÔNG GIAN

IV.3. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

IV.4. TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN

# IV.1. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT ĐỒ ÁN:

# IV.1.1. Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc:

- Tổng diện tích đất quy hoạch: 1.385,18 ha với dân số khoảng 99.000 người;

- Mật độ xây dựng toàn khu	: khoảng 30,4 %;

- Hệ số sử dụng đất toàn khu	: 1,46 lần;

- Tầng cao thiểu – tầng cao  tối đa	: 1 - 9 tầng;

(cho phép một số công trình có tầng cao hơn 9 tầng nhằm tạo điểm nhấn cho khu vực).

- Đất đơn vị ở (quy chuẩn: 8-50 m²/người)	: 42,5 m²/người;

- Đất cây xanh,TDTT(quy chuẩn: ≥ 7,5m²/người)	: 16,1 m²/người , trong đó:

- Đất cây xanh  - TDTT cấp đô thị: 13,5 m²/người (quy chuẩn: 5 m²/người);

- Đất cây xanh, TDTT cấp đơn vị ở: 2,6 m²/người (quy chuẩn: ≥ 2,5 m²/người)

- Đất công trình công cộng:

- Đất CTCC cấp đô thị	: đảm bảo theo quy chuẩn hiện hành.

- Đất CTCC cấp đơn vị ở	: 3,4 m²/người, bao gồm:

- Đất giáo dục	: 2,9 m²/người (quy chuẩn: ≥ 2,7 m²/người)

- Đất y tế	: 0,5 m²/người (quy chuẩn: ≥ 0,5 m²/người).

# IV.1.2. Các chỉ tiêu đối với từng loại đất:

* Khu sử dụng hỗn hợp (Nhà ở kết hợp thương mại, công trình công cộng, dịch vụ, cây xanh, thể dục thể thao):

- Mật độ xây dựng tối đa	: 50%;

- Hệ số sử dụng đất tối đa	: 6,8 lần;

- Tầng cao tối đa	: 9 tầng;

* Nhà ở xây mới (mật độ trung bình):

- Mật độ xây dựng tối đa	: 40%;

- Hệ số sử dụng đất 	: 2,0 lần;

- Tầng cao tối đa	: 5 tầng;

* Nhà ở hiện hữu cải tạo, chỉnh trang:

- Mật độ xây dựng tối đa	: 75%;

- Hệ số sử dụng đất 	: 3,8 lần;

- Tầng cao tối đa	: 5 tầng;

* Nhà ở xây mới (dài hạn):

- Mật độ xây dựng tối đa	: 30%;

- Hệ số sử dụng đất 	: 1,2 lần;

- Tầng cao tối đa	: 3 tầng;

* Công trình hành chính, cơ quan:

- Mật độ xây dựng tối đa	: 40%;

- Hệ số sử dụng đất tối đa	: 2 lần;

- Tầng cao tối đa	: 5 tầng;

* Công trình công cộng:

- Mật độ xây dựng tối đa	: 40%;

- Hệ số sử dụng đất 	: 1,2 lần;

- Tầng cao tối đa	: 3 tầng;

* Đất y tế:

- Mật độ xây dựng tối đa	: 40%;

- Hệ số sử dụng đất 	: 2,0 lần;

- Tầng cao tối đa	: 5 tầng;

* Công trình hạ tầng kỹ thuật:

- Mật độ xây dựng tối đa	: 40%;

- Hệ số sử dụng đất 		: 0,4 lần;

- Tầng cao tối đa		: 1 tầng;

* Các khu công viên cây xanh:

- Mật độ xây dựng tối đa	: 5%;

- Hệ số sử dụng đất 		: 0,05 lần;

- Tầng cao tối đa		: 1 tầng;

* Các khu thể dục thể thao:

- Mật độ xây dựng tối đa	: 10%;

- Hệ số sử dụng đất 		: 0,2 lần;

- Tầng cao tối đa		: 2 tầng.

* Đất tôn giáo, di tích:

- Mật độ xây dựng tối đa	: 40%;

- Hệ số sử dụng đất 		: 1,2 lần;

- Tầng cao tối đa		: 3 tầng.

# IV.1.3. Các chỉ tiêu quy hoạch hạ tầng kỹ thuật:

- Chỉ tiêu cấp – thoát nước	: 150 lít/người.ngày đêm;

- Chỉ tiêu cấp điện	: 1.500 kWh/người.năm;

- Thông tin liên lạc	: 1 ÷ 2 điện thoại/hộ;

- Rác thải	: 1,0 kg/người.ngày đêm.

Ngoài ra, các chỉ tiêu HTKT có chức năng khác phải tuân thủ theo QCVN 07:2016/BXD về “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Các công trình hạ tầng kỹ thuật.

# IV.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC KHÔNG GIAN:

IV.2.1. Nguyên tắc tổ chức không gian:

- Tổ chức không gian đô thị phù hợp với quy hoạch chung, kết nối hài hòa với các khu vực xung quanh.

- Tận dụng tối đa các điều kiện tự nhiên, cảnh quan sẵn có của khu vực, bảo vệ môi trường cảnh quan;

- Quy hoạch sử dụng đất hợp lý và mang tính khả thi cao, bố cục quy hoạch các khu chức năng hợp lý, đảm bảo bán kính phục vụ đồng thời tiết kiệm đất xây dựng;

- Gắn kết mạng lưới hạ tầng kỹ thuật của khu vực nghiên cứu với mạng lưới hiện có và mạng lưới chung của toàn khu vực tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh;

- Nghiên cứu hướng và định hướng đảm bảo cho đô thị Cần Giuộc hướng tới sự phát triển bền vững trong tương lai, hướng tới phát triển đô thị sinh thái.

IV.2.2. Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất:

- Khu vực đô thị Cần Giuộc được chia làm 03 khu đô thị chính, xác định bởi các trục giao thông chính (quốc lộ 50, đường Nguyễn Thái Bình) và sông Cầu Tràm.

- Khu vực I (thuộc địa giới hành chính xã Tân Kim hiện hữu):

- Diện tích khoảng 496,27 ha;

- Dân số khoảng 34.000 người;

- Khu vực I là khu vực có tốc độ đô thị hóa cao, định hướng là khu dân cư đô thị, công trình công cộng, công viên cây xanh, thể dục thể thao, khu sản xuất công nghiệp…

- Khu vực II (bao gồm phần một diện tích thị trấn Cần Giuộc hiện hữu, một phần xã Trường Bình và một phần xã Mỹ Lộc):

- Diện tích khoảng 347,90 ha;

- Dân số khoảng 25.000 người;

- Khu vực II là khu vực gần trung tâm thị trấn hiện hữu, tập trung các công trình công cộng, dịch vụ đô thị và của huyện Cần Giuộc, là khu dân cư đô thị mới kết hợp với khu dân cư đô thị của thị trấn hiện hữu, kết hợp với khu trụ sở huyện ủy, khu cây xanh, khu văn hóa thể dục thể thao đô thị, ….

- Khu vực III (bao gồm phần một diện tích thị trấn Cần Giuộc hiện hữu và một phần xã Trường Bình):

- Diện tích khoảng 541,01 ha;

- Dân số khoảng 40.000 người;

- Khu vực III là khu trung tâm thị trấn hiện hữu và khu dân cư đô thị mới ở phía Nam quốc lộ 50, kết hợp với các khu cây xanh, công trình công cộng đô thị…

Sơ đồ phân khu

- 03 khu vực đô thị chính được phân thành 8 khu chức năng với 01 khu chức năng đặc thù và 07 đơn vị ở (quy mô dân số 4.000 – 20.000 người ) như sau:

- Khu vực I phía Bắc sông Cầu Tràm (một phần xã Tân Kim) định hướng là khu dân cư xây dựng mới, kết hợp với cải tạo chỉnh trang khu vực gần trung tâm thị trấn, định hướng tổ chức thành 03 đơn vị ở với tổng quy mô diện tích khoảng 55 – 175 ha, dân số khoảng 10 - 12.000 người và 01 khu chức năng đặc thù (khu công nghiệp Tân Kim mở rộng, khoảng 60 ha) nằm ở phía Tây Bắc khu quy hoạch, giáp sông Cần Giuộc. Ranh giới các đơn vị ở xác định bởi các trục giao thông chính: đường tránh thị trấn, đường Nguyễn Thái Bình và đường phía Nam tuyến điện cao thế 500-220kV. Các chức năng chủ yếu là khu dân cư cải tạo chỉnh trang, khu dân cư xây dựng mới ở phía Bắc, các khu dân cư mật độ thấp ở khu vực giáp tuyến đường vành đai, hành lang cách ly tuyến điện cao thế và khu sản xuất công nghiệp.

- Khu vực II giới hạn bởi sông Cầu Tràm ở phía Bắc, đường Vành đai thị trấn ở phía Tây và đường Nguyễn Thái Bình – Quốc lộ 50 ở phía Đông Nam, là khu dân cư xây dựng mới kết hợp cải tạo, định hướng chia thành 02 đơn vị ở, ngăn cách bởi đường tránh thị trấn, có quy mô diện tích mỗi đơn vị ở từ 115 – 240 ha, dân số 11.500 – 13.500 người. Ở khu vực giáp sông Cầu Tràm có khu trung tâm văn hóa – thể dục thể thao đô thị, bến xe đối ngoại, bên cạnh khu trụ sở huyện ủy mới và khu vực xây dựng các công trình công cộng đô thị. Các khu vực đất sử dụng hỗn hợp bố trí dọc các tuyến giao thông chính quan trọng (quốc lộ 50, đường Nguyễn Thái Bình,...) đảm bảo tính linh hoạt trong bố trí sử dụng đất, tận dụng tối đa lợi thế về giao thông và giá trị sử dụng.

- Khu vực III là khu dân cư trung tâm thị trấn Cần Giuộc hiện hữu cải tạo chỉnh trang kết hợp với khu dân cư xây dựng mới thuộc xã Trường Bình (cũ) ở phía Nam, được giới hạn bởi sông Cầu Tràm ở phía Bắc, sông Cần Giuộc ở phía Đông, đường Nguyễn Thái Bình – quốc lộ 50 ở phía Tây và đường dự kiến ở phía Nam, định hướng chia thành 02 đơn vị ở, ngăn cách bởi đường Nguyễn An Ninh. Mỗi đơn vị ở có quy mô diện tích khoảng  160 – 370 ha, dân số 20.000 người. Ngoài các khu dân cư trung tâm cũ cải tạo chỉnh trang, các khu công trình công cộng của huyện, thị trấn, khu vực phía Nam chủ yếu là khu dân cư xây dựng mới, khu công viên cây xanh đô thị, các công trình công cộng, đất sử dụng hỗn hợp bố trí dọc tuyến giao thông chính, còn có các chức năng hạ tầng kỹ thuật, cảng, bến thuyền....

- Các khu ở hiện hữu chỉnh trang, các khu vực dân cư xây dựng mới kết nối chặt chẽ với nhau và các khu vực lân cận bởi các tuyến giao thông đối ngoại và các tuyến giao thông nội bộ.

- Các khu vực chức năng, công trình công cộng ngoài đơn vị ở nằm xen kẽ trong các đơn vị ở, đảm bảo bán kính phục vụ tốt cho toàn khu vực.

- Các công trình công cộng như: trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, y tế, văn hóa, thương mại dịch vụ,… được bố trí phù hợp với bán kính phục vụ cho các đơn vị ở, khu ở.

- Giao thông các đơn vị ở tổ chức mạch lạc, phù hợp hiện trạng, hạn chế chia cắt đâm xuyên đơn vị ở.

Bảng thống kê cơ cấu phân khu

| STT | Kí hiệu | Khu đô thị | Diện tích (ha) | Dân số (người) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  | Khu vực I | 496,27 | 34.000 |
| 1 | I.1 | Khu dân cư xây dựng mới và cải tạo | 175,53 | 12.000 |
| 2 | I.2 | Khu dân cư và công nghiệp | 150,74 | 10.000 |
| 3 | I.3 | Khu dân cư xây dựng mới và cải tạo | 114,60 | 12.000 |
| 4 | I.4 | Khu công nghiệp | 55,40 | 0 |
| II |  | Khu vực II | 347,90 | 25.000 |
| 1 | II.1 | Khu dân cư xây dựng mới và cải tạo | 232,18 | 11.500 |
| 2 | II.2 | Khu dân cư xây dựng mới và cải tạo | 115,72 | 13.500 |
| III |  | Khu vực III | 541,01 | 40.000 |
| 1 | III.1 | Khu dân cư trung tâm thị trấn | 169,27 | 20.000 |
| 2 | III.2 | Khu dân cư xây dựng mới và cải tạo | 371,74 | 20.000 |
| TỔNG | 1.385,18 | 99.000 |

Sơ đồ cơ cấu phân khu

IV.2.3. Tổ chức các chức năng khu quy hoạch:

a. Các khu chức năng đơn vị ở:

- Các nhóm nhà ở: các nhóm nhà ở của các đơn vị ở gồm các nhóm nhà ở có tính chất như sau:

+ Nhà ở hiện hữu chỉnh trang, là các khu dân cư hiện hữu dọc sông Cần Giuộc, đường Nguyễn Thái Bình, đường Quốc lộ 50,… Các khu ở hiện hữu chỉnh trang ưu tiên giữ lại, bố trí thêm các hệ thống hạ tầng xã hội và các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác cho các nhóm nhà ở này. Việc bố trí các hệ thống công trình công cộng cho các khu vực này tránh ảnh hưởng nhiều đến các hộ dân khu vực.

+ Nhà ở xây dựng mới: các nhóm nhà ở được quy hoạch xây dựng mới với các loại hình nhà ở dạng liền kề thấp tầng, nhà ở dạng biệt thự. Các nhóm nhà ở xây dựng mới được bố trí tại đơn vị ở dọc theo đường tránh thị trấn, đường Long Phú, đường tỉnh 835.

+ Nhà ở mật độ thấp: là các nhóm nhà ở có mật độ thấp như các loại hình nhà vườn, biệt thự, các loại hình này bố trí chủ yếu ở khu vực Nam và phía Tây đường vành đai mới.

- Các công trình công cộng đơn vị ở: gồm các công trình giáo dục, y tế, thương mại dịch vụ, văn hóa,… phục vụ đơn vị ở.

+ Công trình giáo dục: gồm các trường mầm non, trường tiểu học và trường trung học cơ sở.

+ Mỗi đơn vị ở bố trí khoảng 01 - 03 trường mầm non có quy mô diện tích khoảng 0,6ha – 1,9ha/trường.

+ Bố trí 01 trường tiểu học cho mỗi đơn vị ở có quy mô diện tích khoảng 1 ha – 2,08 ha/trường.

+ Định hướng bố trí 01 trường trung học cơ sở cho 01 - 02 đơn vị ở, có quy mô diện tích khoảng 0,78 – 1,85ha/trường.

- Cây xanh, sân thể dục thể thao đơn vị ở: cây xanh đơn vị ở bố trí trong mỗi đơn vị ở sao cho có bán kinh phục vụ tốt nhất. Mỗi khu cây xanh phục vụ cho đơn vị ở có quy mô diện tích khoảng 0,29 ha- 5,49 ha/khu. Đất sân tập luyện thể thao đảm bảo diện tích, khu vực bố trí 01- 03 khu tập luyện thể thao. Ngoài ra, các khu thể dục thể thao bố trí kết hợp với các khu cây xanh đơn vị ở.

Các công trình công cộng, dịch vụ khác của đơn vị ở như: thương mại dịch vụ, chợ, văn hóa, y tế,… bố trí đảm bảo theo Quy chuẩn xây dựng, đảm bảo bán kính phục vụ.

Sơ đồ phân bố các đơn vị ở

b.  Các khu chức năng ngoài đơn vị ở:

- Công trình thương mại dịch vụ: Bên cạnh các công trình hiện hữu tập trung ở khu vực trung tâm thị trấn, định hướng quy hoạch thêm các công trình thương mại dịch vụ tại nút giao đại lộ đường tránh – đường tỉnh 835. Ngoài ra còn có các công trình thương mại dịch vụ kết hợp đất ở nằm dọc quốc lộ 50, dọc tuyến tránh quốc lộ 50, đường đê Trường Long,...

- Giáo dục: Dự kiến tổ chức 02 trường trung học phổ thông dự kiến ở phía Bắc sông Cầu Tràm và 02 trường mới ở phía Nam sông Cầu Tràm, kết hợp với trường THPT Cần Giuộc hiện hữu tạo thành hệ thống công trình giáo dục cấp đô thị đảm bảo quy mô phục vụ khoảng 99.000 dân. Ngoài ra, khu vực II còn có trường dạy nghề Cần Giuộc và khu vực II có trung tâm giáo dục thường xuyên.

- Công trình hành chính: Các công trình hành chính hiện hữu gồm trụ sở công an huyện, tòa án nhân dân huyện, khu ủy ban nhân dân huyện, huyện đội,…Khu trụ sở huyện ủy mới có quy mô khoảng 3 ha xây dựng ở giao lộ đường tỉnh 835 và đường tránh thị trấn. Khu công an huyện quy mô khoảng 3 ha dự kiến mở rộng từ vị trí hiện hữu.

- Trung tâm văn hóa – thể dục thể thao đô thị có quy mô khoảng 24 ha nằm ở phía Tây đường tránh thị trấn, giáp với sông Cầu Tràm là công trình có quy mô lớn phục vụ đô thị Cần Giuộc và khu vực lân cận, với nhiều hạng mục: sân vận động, nhà thi đấu, sân thi đấu và luyện tập ngoài trời, khu ký túc xá dành cho vận động viên…

- Bệnh viện Cần Giuộc được giữ nguyên vị trí hiện trạng, chỉnh trang và cải tạo nâng cấp (quy mô 300 giường) để đảm bảo phục vụ đô thị. Ngoài ra các khu vực đất  sử dụng hỗn hợp có thể theo nhu cầu đầu tư xây dựng thực tế để phát triển các phòng khám đa khoa, bệnh viện tư nhân có quy mô phù hợp.

- Cây xanh đô thị: ngoài hành lang cây xanh cách ly tuyến điện 500kV, 220kV, 110kv, hành lang cây xanh dọc sông Cần Giuộc và sông Cầu Tràm, các khu công viên cây xanh đô thị còn tổ chức ở các khu vực với quy mô phù hợp nhằm đảm bảo chức năng phục vụ và duy trì hệ sinh thái cho đô thị.

- Các khu chức năng hạ tầng kỹ thuật: thu gom rác, trạm điện, trạm xử lý nước thải, trạm cấp nước, …bố trí ở vị trí dễ tiếp cận từ các trục giao thông chính, thuận tiện cho việc bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ đô thị.

- Nghĩa trang liệt sỹ huyện và nghĩa trang Tân Kim giữ nguyên vị trí hiện trạng.

Sơ đồ phân bố các chức năng ngoài đơn vị ở

# IV.3. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT:

# IV.3.1. Cơ cấu sử dụng đất:

Phương án quy hoạch dự kiến tăng khoảng 50ha đất dân dụng so với định hướng đồ án quy hoạch chung (do điều chỉnh chức năng khu công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp Tân Phú Thịnh ở phía Nam thành khu dân cư và cập nhật các dự án đầu tư: Khu dân cư thương mại Trường Mỹ, khu dân cư Kim Long…).

Trên cơ sở đánh giá hiện trạng và cập nhật các định hướng có liên quan, phương án quy hoạch sử dụng đất toàn khu như sau:

Bảng thống kê sử dụng đất toàn khu

| STT | Loại đất | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) | Chỉ tiêu (m2/người) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | ĐẤT ĐƠN VỊ Ở | 420,91 | 30,4% | 42,5 |
| A.1 | Đất ở | 309,38 | 22,3% | 31,3 |
| 1 | Đất ở xây dựng mới | 169,35 |  |  |
| 2 | Đất ở hiện hữu chỉnh trang | 140,03 |  |  |
| A.2 | Đất CTCC đơn vị ở | 34,38 | 2,5% | 3,4 |
| 1 | Đất giáo dục cấp đơn vị ở | 28,53 |  | 2,9 |
|  | Trường mầm non | 9,74 |  |  |
|  | Trường tiểu học | 10,14 |  |  |
|  | Trường THCS | 8,65 |  |  |
| 2 | Đất y tế đơn vị ở | 4,89 |  | 0,5 |
| 3 | Đất hành chính - chính trị | 0,64 |  |  |
| 4 | Đất CTCC - TMDV đơn vị ở | 0,32 |  |  |
| A.3 | Đất cây xanh- TDTT đơn vị ở | 25,93 | 1,9% | 2,6 |
| A.4 | Đất giao thông đơn vị ở | 51,22 | 3,7% |  |
| B | ĐẤT NGOÀI ĐƠN VỊ Ở | 964,27 | 69,6% |  |
| B.1 | Đất dân dụng | 532,27 |  |  |
| 1 | Đất Công trình công cộng dịch vụ đô thị | 44,04 |  |  |
|  | Đất giáo dục | 15,02 |  |  |
|  | Đất y tế | 3,83 |  |  |
|  | Đất thương mại dịch vụ | 2,10 |  |  |
|  | Đất công trình công cộng | 13,59 |  |  |
|  | Đất Hành chính Chính trị | 9,50 |  |  |
| 2 | Đất sử dụng hỗn hợp | 166,67 |  |  |
| 3 | Đất cây xanh - TDTT đô thị | 133,83 |  | 13,5 |
|  | Đất TDTT đô thị | 24,67 |  |  |
|  | Đất công viên cây xanh đô thị | 109,16 |  |  |
| 4 | Đất giao thông đô thị | 187,73 |  |  |
| B.2 | Đất ngoài dân dụng | 348,74 |  |  |
| 1 | Đất khu CN, tiểu thủ CN | 100,77 |  |  |
| 2 | Đất công trình hạ tầng kỹ thuật | 9,48 |  |  |
| 3 | Đất an ninh quốc phòng | 0,99 |  |  |
| 4 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 4,48 |  |  |
| 5 | Đất nghĩa trang-nghĩa địa-nhà tang lễ | 7,05 |  |  |
| 6 | Đất cây xanh cách ly | 77,77 |  |  |
| 7 | Đất ở dự kiến phát triển | 148,20 |  |  |
| B.3 | Đất khác | 83,26 |  |  |
| 1 | Đất kênh rạch, mặt nước | 83,26 |  |  |
| TỔNG CỘNG | 1.385,18 | 100,0% |  |

Tổng diện tích đất thuộc ranh quy hoạch khoảng 1.385,18 ha.

Diện tích đất thuộc đơn vị ở 420,91ha (đạt 42,5m²/người) chiếm 30,4% diện tích tự nhiên, trong đó đất nhóm nhà ở khoảng 3109,38ha (đạt 31,3 m²/người).

Diện tích đất ngoài đơn vị ở 964,27 ha, chiếm 69,6% gồm các công trình phục vụ đô thị như trường dạy nghề, trường THPT, đất trụ sở hành chính, cây xanh, kênh rạch,…..

Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

# IV.3.2. Cơ cấu sử dụng đất theo từng chức năng:

# a. Đất giáo dục:

- Các công trình giáo dục cấp đơn vị ở được phân bố đều trong các khu dân cư; là trung tâm của mỗi đơn vị ở, được bố trí hợp lý và tính toán cân đối đảm bảo bán kính phục vụ khoảng 500m và đáp ứng đủ cho khu quy hoạch cũng như tổng thể khu vực xung quanh. Các công trình giáo dục cấp đô thị (trường THPT, dạy nghề) phân bổ đảm bảo 20.000 dân/ trường.

Sơ đồ phân bố hệ thống các công trình giáo dục

Bảng thống kê các công trình giáo dục

| STT | Chức năng sử dụng đất | Diện tích (ha) | Chỉ tiêu (m²/ người) | Số học sinh | Chỉ tiêu SDĐ (m²/Chỗ) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cấp đơn vị ở | 28,53 | 2,9 |  |  |  |
|  | Trường mẫu giáo | 9,74 |  | 4950 | 15 | Hiện trạng 2 trường và 6 điểm trường, XD mới 7 trường, xóa 06 điểm trường, tổng cộng 9 trường |
|  | Trường tiểu học | 10,14 |  | 6435 | 15 | Hiện trạng 4 trường và 1 điểm trường, XD mới 4 trường, xóa 1 điểm trường, tổng cộng 8 trường |
|  | Trường trung học cơ sở | 8,65 |  | 5445 | 15 | Hiện trạng 2 trường XD mới 5 trường, tổng cộng 7 trường |
| 2 | Cấp đô thị | 15,02 | 17,7 |  |  | Hiện trạng 2 trường THPT, 1 trường trung cấp nghề, 1 TTGDTX, chuyển đổi chức năng 1 trường, xây dựng mới 4 trường, tổng cộng 5 trường THPT, 1 trường nghề và 1 trung tâm GDTX |
|  | Trường phổ thông trung học | 10,21 |  | 3960 | 15 |  |
|  | Trường dạy nghề | 3,80 |  | 3960 | 15 |  |
|  | Trường giáo dục thường xuyên | 1,01 |  |  |  |  |
| Tổng cộng | 43,55 |  |  |  |  |

b. Các khu cây xanh – thể dục thể thao:

- Đất cây xanh - thể dục thể thao trong đơn vi ở được bố trí chia thành nhiều cụm nhở phân bố tại trung tâm các đơn vị ở để đảm bảo bán kính phục vụ tốt nhất đồng thời cũng là lá phổi xanh cho trừng cụm phố; cùng với hệ thống cây xanh đô thị, cây xanh hành lang sông rạch và cây xanh cách ly tạo thành hệ thống không gian cây xanh – mặt nước cho toàn đô thị.

Bảng thống kê đất cây xanh – TDTT

| STT | Loại đất | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) | Chỉ tiêu (m2/người) | QCVN 01 :2008 (m2/người) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất cây xanh đơn vị ở | 25,93 | 10,9% | 2,6 | ≥ 2,5 |
| 2 | Đất cây xanh - TDTT đô thị | 133,83 | 56,3% | 13,5 | ≥ 5 |
|  | Đất cây xanh đô thị | 109,16 |  |  |  |
|  | Đất TDTT đô thị | 24,67 |  |  |  |
| 3 | Đất cây xanh cách ly | 77,77 | 32,7% |  |  |
| Tổng cộng | 237,53 | 100,0% | 16,1 |  |

Bảng thống kê đất cây xanh – TDTT cấp đơn vị ở

| STT | Loại đất | Diện tích (ha) | Chỉ tiêu (m2/người) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cây xanh đơn vị ở khu I | 8,59 | 2,53 | 33,1% |
| 2 | Cây xanh đơn vị ở khu II | 6,79 | 2,72 | 26,2% |
| 3 | Cây xanh đơn vị ở khu III | 10,55 | 2,64 | 40,7% |
| Tổng cộng | 25,93 | 2,62 | 100,0% |
| Sơ đồ phân bố hệ thống cây xanh – thể dục thể thao |

c. Các công trình y tế và công trình công cộng khác:

- Các công trình trạm y tế phân bố đảm bảo chỉ tiêu 0,5 m2/người. Các công trình hành chính, cơ quan, công trình công cộng đô thị phân bố đảm bảo phục vụ:

| STT | Chức năng sử dụng đất | Diện tích (ha) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cấp đơn vị ở | 5,85 |
|  | Công trình Hành chính chính trị | 0,64 |
|  | Công trình dịch vụ thương mại | 0,32 |
|  | Công trình y tế | 4,89 |
| 2 | Cấp đô thị | 29,02 |
|  | Công trình công cộng | 13,59 |
|  | Công trình Hành chính chính trị | 9,50 |
|  | Công trình thương mại dịch vụ | 2,10 |
|  | Công trình y tế | 3,83 |
| Tổng cộng | 34,87 |

Sơ đồ phân bố hệ thống công trình y tế và các công trình công cộng đô thị

d. Đất sử dụng hỗn hợp:

- Các khu vực chức năng sử dụng hỗn hợp được bố trí ở các vị trí dọc các tuyến giao thông chính đảm bảo tính linh hoạt và thuận lợi trong bố trí chức năng.

Đất sử dụng hỗn hợp

e. Các khu vực dân cư:

- Việc phân bổ các khu nhà ở cũng đã được tính toán cân đối bảo đảm quy mô dân số cho từng nhóm ở trong khu quy hoạch và cả tổng thể khu vực.

| HẠNG MỤC | DIỆN TÍCH (Ha) | TL ĐẤT Ở (%) | DIỆN TÍCH ĐẤT Ở (Ha) | DÂN SỐ (Người) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đất ở hiện hữu chỉnh trang | 140,03 | 100% | 140,03 | 44809 |
| Đất ở xây dựng mới | 169,35 | 100% | 169,35 | 54191 |
| Đất ở xây dựng mới dài hạn | 148,20 | 80% | 118,56 |  |
| TỔNG | 457,58 | 93,52 | 427,94 | 99000 |

Sơ đồ phân bố các khu vực dân cư

IV.3.3. Quy hoạch chi tiết từng lô chức năng:

Chi tiết quy hoạch sử dụng đất các lô như sau:

| STT | TÊN LÔ | CHỨC NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT | DIỆN TÍCH (Ha) | MĐXD (%) | DTXD (Ha) | T.CAO TỐI ĐA (Tầng) | DT SÀN XÂY DỰNG (Ha) | HỆ SỐ SDĐ (Lần) | DÂN SỐ (Người) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | I | KHU A | 496,27 |  | 167,84 |  | 689,14 |  | 34.000 |
| A.1 | Khu dân cư xây dựng mới và cải tạo | 175,53 |  | 41,31 |  | 155,28 |  | 12.000 |
| 1 | I-O2 | Đất ở xây dựng mới | 10,28 | 35% | 3,60 | 1-4 | 14,39 | 1,4 | 1245 |
| 2 | I-O3 | Đất ở xây dựng mới | 3,47 | 35% | 1,21 | 1-4 | 4,86 | 1,4 | 420 |
| 3 | I-O5 | Đất ở xây dựng mới | 5,08 | 35% | 1,78 | 1-4 | 7,11 | 1,4 | 615 |
| 4 | I-O6 | Đất ở xây dựng mới | 5,56 | 35% | 1,95 | 1-4 | 7,78 | 1,4 | 673 |
| 5 | I-O7 | Đất ở xây dựng mới | 3,07 | 35% | 1,07 | 1-4 | 4,30 | 1,4 | 372 |
| 6 | I-O19 | Đất ở hiện hữu chỉnh trang | 9,62 | 75% | 7,22 | 1-5 | 36,08 | 3,8 | 2496 |
| 7 | I-O1 | Đất ở xây dựng mới (dài hạn) | 10,71 | 35% | 3,75 | 1-3 | 11,25 | 1,1 | 1297 |
| 8 | I-O4 | Đất ở xây dựng mới (dài hạn) | 5,74 | 35% | 2,01 | 1-3 | 6,03 | 1,05 | 695 |
| 9 | I-O9 | Đất ở xây dựng mới (dài hạn) | 7,02 | 30% | 2,11 | 1-3 | 6,32 | 0,9 | 729 |
| 10 | I-O10 | Đất ở xây dựng mới (dài hạn) | 2,31 | 30% | 0,69 | 1-3 | 2,08 | 0,9 | 240 |
| 11 | I-O11 | Đất ở xây dựng mới (dài hạn) | 9,23 | 30% | 2,77 | 1-3 | 8,31 | 0,9 | 958 |
| 12 | I-O12 | Đất ở xây dựng mới (dài hạn) | 2,66 | 30% | 0,80 | 1-3 | 2,39 | 0,9 | 276 |
| 13 | I-O13 | Đất ở xây dựng mới (dài hạn) | 2,87 | 30% | 0,86 | 1-3 | 2,58 | 0,9 | 298 |
| 14 | I-O14 | Đất ở xây dựng mới (dài hạn) | 5,42 | 30% | 1,63 | 1-3 | 4,88 | 0,9 | 563 |
| 15 | I-O15 | Đất ở xây dựng mới (dài hạn) | 1,97 | 30% | 0,59 | 1-4 | 2,36 | 1,2 | 204 |
| 16 | I-O16 | Đất ở xây dựng mới (dài hạn) | 3,42 | 30% | 1,03 | 1-4 | 4,10 | 1,2 | 355 |
| 17 | I-O17 | Đất ở xây dựng mới (dài hạn) | 2,91 | 30% | 0,87 | 1-4 | 3,49 | 1,2 | 302 |
| 18 | I-HH5 | Đất sử dụng hỗn hợp | 3,62 | 70% | 2,53 | 1-6 | 15,20 | 4,2 | 263 |
| 19 | I-G1 | Đất giáo dục (Tr mầm non) | 1,38 | 40% | 0,55 | 1-2 | 1,10 | 0,8 |  |
| 20 | I-G4 | Đất giáo dục (Tr Tiểu học) | 1,63 | 40% | 0,65 | 1-3 | 1,96 | 1,2 |  |
| 21 | I-G5 | Đất giáo dục (Tr Tiểu học) | 0,10 | 40% | 0,04 | 1-2 | 0,08 | 0,8 |  |
| 22 | I-G8 | Đất giáo dục (Tr THCS) | 1,36 | 40% | 0,54 | 1-3 | 1,63 | 1,2 |  |
| 23 | I-G9 | Đất giáo dục (Tr THCS) | 0,78 | 40% | 0,31 | 1-3 | 0,94 | 1,2 |  |
| 24 | I-G11 | Đất giáo dục đô thị (Tr THPT) | 1,82 | 40% | 0,73 | 1-3 | 2,18 | 1,2 |  |
| 25 | I-X1 | Đất cây xanh - TDTT (ĐVO) | 3,75 | 5% | 0,19 | 0-1 | 0,19 | 0,05 |  |
| 26 | I-X7 | Đất cây xanh - TDTT (Đô thị) | 1,03 | 5% | 0,05 | 0-1 | 0,05 | 0,05 |  |
| 27 | I-YT1 | Đất y tế đơn vị ở | 0,03 | 40% | 0,01 | 1-3 | 0,04 | 1,2 |  |
| 28 | I-YT2 | Đất y tế đơn vị ở | 0,72 | 40% | 0,29 | 1-3 | 0,86 | 1,2 |  |
| 29 | I-TG1 | Đất tôn giáo tín ngưỡng | 0,13 | 40% | 0,05 | 1-2 | 0,10 | 0,8 |  |
| 30 | I-TG6 | Đất tôn giáo tín ngưỡng | 0,10 | 40% | 0,04 | 1-2 | 0,08 | 0,8 |  |
| 32 | I-HT2 | Đất HTKT (Nghĩa trang) | 4,64 | 25% | 1,16 | 1-2 | 2,32 | 0,5 |  |
| 33 | I-HT3 | Đất HTKT (Trạm trung chuyển rác) | 0,66 | 20% | 0,13 | 0-1 | 0,13 | 0,2 |  |
| 34 | I-HT4 | Đất HTKT (Trạm cấp nước) | 0,51 | 20% | 0,10 | 0-1 | 0,10 | 0,2 |  |
| 35 | I-CL7 | Đất cây xanh cách ly | 3,69 | 0% | 0,00 |  | 0,00 | 0 |  |
| 36 | I-CL8 | Đất cây xanh cách ly | 1,23 | 0% | 0,00 |  | 0,00 | 0 |  |
| 37 | I-CL11 | Đất cây xanh cách ly | 0,98 | 0% | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
| 38 | I-CL12 | Đất cây xanh cách ly | 2,11 | 0% | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
| 39 | I-CL13 | Đất cây xanh cách ly | 0,51 | 0% | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
| 40 | I-CL13b | Đất cây xanh cách ly | 0,70 | 0% | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
| 41 | I-CL14 | Đất cây xanh cách ly | 2,55 | 0% | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
| 42 | I-CL15 | Đất cây xanh cách ly | 2,31 | 0% | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
| 43 | I-CL16 | Đất cây xanh cách ly | 1,91 | 0% | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
| 44 | I-CL17 | Đất cây xanh cách ly | 1,95 | 0% | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
| 45 | I-CL18 | Đất cây xanh cách ly | 0,38 | 0% | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
| 46 | A-GT1 | Đất giao thông | 37,93 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | A-MN1 | Mặt nước | 5,68 |  |  |  |  |  |  |
| A.2 | Khu dân cư và công nghiệp | 150,74 |  | 67,81 |  | 280,18 |  | 10.000 |
| 48 | I-O18 | Đất ở xây dựng mới | 1,14 | 30% | 0,34 | 1-5 | 1,71 | 1,5 | 146 |
| 49 | I-O20 | Đất ở hiện hữu chỉnh trang | 12,68 | 75% | 9,51 | 1-5 | 47,55 | 3,8 | 4060 |
| 50 | I-O28 | Đất ở hiện hữu chỉnh trang | 12,19 | 75% | 9,14 | 1-5 | 45,71 | 3,8 | 3903 |
| 51 | I-HH1a | Đất sử dụng hỗn hợp | 2,95 | 80% | 2,36 | 1-9 | 21,24 | 7,2 | 302 |
| 52 | I-HH1b | Đất sử dụng hỗn hợp | 0,49 | 80% | 0,39 | 1-6 | 2,35 | 4,8 | 50 |
| 53 | I-HH2 | Đất sử dụng hỗn hợp | 5,73 | 70% | 4,01 | 1-6 | 24,07 | 4,2 | 514 |
| 54 | I-HH3 | Đất sử dụng hỗn hợp | 6,00 | 70% | 4,20 | 1-9 | 37,80 | 6,3 | 538 |
| 55 | I-HH3b | Đất sử dụng hỗn hợp | 0,74 | 80% | 0,59 | 1-5 | 2,96 | 4,0 | 76 |
| 56 | I-HH3c | Đất sử dụng hỗn hợp | 1,96 | 80% | 1,57 | 1-5 | 7,84 | 4,0 | 201 |
| 57 | I-HH4a | Đất sử dụng hỗn hợp | 0,90 | 50% | 0,45 | 1-9 | 4,05 | 4,5 | 58 |
| 58 | I-HH4b | Đất sử dụng hỗn hợp | 2,40 | 50% | 1,20 | 1-9 | 10,80 | 4,5 | 154 |
| 59 | I-G2 | Đất giáo dục (Tr mầm non) | 0,25 | 40% | 0,10 | 1-2 | 0,20 | 0,8 |  |
| 60 | I-G7 | Đất giáo dục (Tr Tiểu học) | 1,38 | 40% | 0,55 | 1-3 | 1,66 | 1,2 |  |
| 61 | I-G10 | Đất giáo dục (Tr THCS) | 1,03 | 40% | 0,41 | 1-3 | 1,24 | 1,2 |  |
| 62 | I-G12 | Đất giáo dục đô thị (Tr THPT) | 1,14 | 40% | 0,46 | 1-3 | 1,37 | 1,2 |  |
| 63 | I-YT4 | Đất y tế đơn vị ở | 0,73 | 40% | 0,29 | 1-3 | 0,88 | 1,2 |  |
| 64 | I-X2 | Đất cây xanh - TDTT (ĐVO) | 1,82 | 5% | 0,09 | 0-1 | 0,09 | 0,05 |  |
| 65 | I-CC1 | Đất công trình công cộng (Đô thị) | 1,72 | 40% | 0,69 | 1-6 | 4,13 | 2,4 |  |
| 66 | I-CC2 | Đất công trình công cộng (Đô thị) | 1,03 | 40% | 0,41 | 1-6 | 2,47 | 2,4 |  |
| 67 | I-CL4 | Đất cây xanh cách ly | 6,03 | 0% | 0,00 |  | 0,00 | 0 |  |
| 68 | I-CL5 | Đất cây xanh cách ly | 0,19 | 0% | 0,00 |  | 0,00 | 0 |  |
| 69 | I-CL6 | Đất cây xanh cách ly | 2,38 | 0% | 0,00 |  | 0,00 | 0 |  |
| 70 | I-CL10 | Đất cây xanh cách ly | 1,04 | 0% | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
| 71 | I-CN7 | Đất công nghiệp | 18,55 | 50% | 9,28 | ~13m | 18,55 | 1 |  |
| 72 | I-CN8 | Đất công nghiệp | 43,52 | 50% | 21,76 | ~13m | 43,52 | 1 |  |
| 73 | A-GT2 | Đất giao thông | 21,39 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | A-MN2 | Mặt nước | 1,36 |  |  |  |  |  |  |
| A.3 | Khu dân cư xây dựng mới và cải tạo | 114,60 |  | 39,38 |  | 214,98 |  | 12.000 |
| 75 | I-O8 | Đất ở xây dựng mới | 1,37 | 35% | 0,48 | 1-5 | 2,40 | 1,75 | 180 |
| 76 | I-O21 | Đất ở hiện hữu chỉnh trang | 9,54 | 75% | 7,16 | 1-5 | 35,78 | 3,8 | 2681 |
| 77 | I-O22 | Đất ở hiện hữu chỉnh trang | 3,64 | 75% | 2,73 | 1-5 | 13,65 | 3,8 | 1023 |
| 78 | I-O23 | Đất ở hiện hữu chỉnh trang | 3,48 | 75% | 2,61 | 1-5 | 13,05 | 3,8 | 978 |
| 79 | I-O24 | Đất ở hiện hữu chỉnh trang | 7,87 | 75% | 5,90 | 1-5 | 29,51 | 3,8 | 2212 |
| 80 | I-O25 | Đất ở hiện hữu chỉnh trang | 4,52 | 75% | 3,39 | 1-5 | 16,95 | 3,8 | 1270 |
| 81 | I-O26 | Đất ở hiện hữu chỉnh trang | 8,91 | 75% | 6,68 | 1-5 | 33,41 | 3,8 | 2504 |
| 82 | I-O27 | Đất ở hiện hữu chỉnh trang | 1,17 | 75% | 0,88 | 1-5 | 4,39 | 3,8 | 329 |
| 83 | I-HH6 | Đất sử dụng hỗn hợp | 4,55 | 70% | 3,19 | 1-9 | 28,67 | 6,3 | 358 |
| 84 | I-HH7 | Đất sử dụng hỗn hợp | 3,09 | 70% | 2,16 | 1-9 | 19,47 | 6,3 | 243 |
| 85 | I-HH8 | Đất sử dụng hỗn hợp | 1,20 | 50% | 0,60 | 1-6 | 3,60 | 3,0 | 67 |
| 86 | I-HH9 | Đất sử dụng hỗn hợp | 3,40 | 40% | 1,36 | 1-7 | 9,52 | 2,8 | 153 |
| 87 | I-G3 | Đất giáo dục (Tr mầm non) | 0,98 | 40% | 0,39 | 1-2 | 0,78 | 0,8 |  |
| 88 | I-G6 | Đất giáo dục (Tr Tiểu học) | 1,42 | 40% | 0,57 | 1-3 | 1,70 | 1,2 |  |
| 89 | I-YT3 | Đất y tế đơn vị ở | 0,61 | 40% | 0,24 | 1-3 | 0,73 | 1,2 |  |
| 90 | I-X3 | Đất cây xanh - TDTT (ĐVO) | 2,13 | 5% | 0,11 | 0-1 | 0,11 | 0,05 |  |
| 91 | I-X3b | Đất cây xanh - TDTT (ĐVO) | 0,89 | 5% | 0,04 | 0-1 | 0,04 | 0,05 |  |
| 92 | I-X4 | Đất cây xanh - TDTT (Đô thị) | 2,44 | 5% | 0,12 | 0-1 | 0,12 | 0,05 |  |
| 93 | I-X5 | Đất cây xanh - TDTT (Đô thị) | 2,23 | 5% | 0,11 | 0-1 | 0,11 | 0,05 |  |
| 94 | I-X6 | Đất cây xanh - quảng trường -tượng đài (Đô thị) | 0,12 | 5% | 0,01 | 0-1 | 0,01 | 0,05 |  |
| 95 | I-HT1 | Đất HTKT (Trạm xử lý rác) | 1,53 | 20% | 0,31 | 0-1 | 0,31 | 0,2 |  |
| 96 | I-TG2 | Đất tôn giáo tín ngưỡng | 0,08 | 40% | 0,03 | 1-2 | 0,06 | 0,8 |  |
| 97 | I-TG3 | Đất tôn giáo tín ngưỡng | 0,21 | 40% | 0,08 | 1-2 | 0,17 | 0,8 |  |
| 98 | I-TG4 | Đất tôn giáo tín ngưỡng | 0,22 | 40% | 0,09 | 1-2 | 0,18 | 0,8 |  |
| 99 | I-TG5 | Đất tôn giáo tín ngưỡng | 0,34 | 40% | 0,14 | 1-2 | 0,27 | 0,8 |  |
| 100 | I-CL1a | Đất cây xanh cách ly | 2,64 | 0% | 0,00 |  | 0,00 | 0 |  |
| 101 | I-CL2 | Đất cây xanh cách ly | 2,60 | 0% | 0,00 |  | 0,00 | 0 |  |
| 102 | I-CL3 | Đất cây xanh cách ly | 0,32 | 0% | 0,00 |  | 0,00 | 0 |  |
| 103 | I-CL9 | Đất cây xanh cách ly | 8,19 | 0% | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
| 104 | A-GT3 | Đất giao thông | 20,00 |  |  |  |  |  |  |
| 105 | A-MN3 | Mặt nước | 14,91 |  |  |  |  |  |  |
| A.4 | Khu công nghiệp Tân Kim mở rộng | 55,40 |  | 19,35 |  | 38,70 |  | 0 |
| 106 | I-CN1 | Đất công nghiệp | 4,51 | 50% | 2,26 | ~13m | 4,51 | 1 |  |
| 107 | I-CN2 | Đất công nghiệp | 9,56 | 50% | 4,78 | ~13m | 9,56 | 1 |  |
| 108 | I-CN3 | Đất công nghiệp | 5,96 | 50% | 2,98 | ~13m | 5,96 | 1 |  |
| 109 | I-CN4 | Đất công nghiệp | 8,47 | 50% | 4,24 | ~13m | 8,47 | 1 |  |
| 110 | I-CN5 | Đất công nghiệp | 9,01 | 50% | 4,51 | ~13m | 9,01 | 1 |  |
| 111 | I-CN6 | Đất công nghiệp | 1,19 | 50% | 0,60 | ~13m | 1,19 | 1 |  |
| 112 | I-CL1a | Đất cây xanh cách ly | 3,23 | 0% | 0,00 |  | 0,00 | 0 |  |
| 113 | A-GT4 | Đất giao thông | 6,51 |  |  |  |  |  |  |
| 114 | A-MN4 | Mặt nước | 6,96 |  |  |  |  |  |  |
| B | II | KHU II | 347,90 |  | 97,13 |  | 534,63 |  | 25000 |
| B.1 | Khu dân cư xây dựng mới và cải tạo | 232,18 |  | 56,49 |  | 307,16 |  | 11.500 |
| 1 | II-O2 | Đất ở xây dựng mới | 6,61 | 35% | 2,31 | 1-3 | 6,94 | 1,1 | 827 |
| 2 | II-O3 | Đất ở xây dựng mới | 2,70 | 35% | 0,95 | 1-3 | 2,84 | 1,1 | 338 |
| 3 | II-O6 | Đất ở xây dựng mới | 5,46 | 35% | 1,91 | 1-3 | 5,73 | 1,1 | 683 |
| 4 | II-O7 | Đất ở xây dựng mới | 6,15 | 35% | 2,15 | 1-3 | 6,46 | 1,1 | 769 |
| 5 | II-O8 | Đất ở xây dựng mới (dài hạn) | 17,94 | 30% | 5,38 | 1-3 | 16,15 | 0,9 | 1923 |
| 6 | II-O10 | Đất ở xây dựng mới (dài hạn) | 15,81 | 30% | 4,74 | 1-3 | 14,23 | 0,9 | 1695 |
| 7 | II-O11 | Đất ở xây dựng mới (dài hạn) | 4,68 | 30% | 1,40 | 1-3 | 4,21 | 0,9 | 502 |
| 8 | II-O12 | Đất ở xây dựng mới (dài hạn) | 13,48 | 30% | 4,04 | 1-3 | 12,13 | 0,9 | 1445 |
| 9 | II-O13 | Đất ở xây dựng mới (dài hạn) | 6,99 | 30% | 2,10 | 1-3 | 6,29 | 0,9 | 749 |
| 10 | II-HH1 | Đất sử dụng hỗn hợp | 5,66 | 50% | 2,83 | 1-7 | 19,81 | 3,5 | 303 |
| 11 | II-HH3 | Đất sử dụng hỗn hợp | 4,75 | 70% | 3,33 | 1-9 | 29,93 | 6,3 | 356 |
| 12 | II-HH4 | Đất sử dụng hỗn hợp | 5,62 | 70% | 3,93 | 1-9 | 35,41 | 6,3 | 422 |
| 13 | II-HH5 | Đất sử dụng hỗn hợp | 14,85 | 40% | 5,94 | 1-9 | 53,46 | 3,6 | 637 |
| 14 | II-HH6 | Đất sử dụng hỗn hợp | 9,08 | 40% | 3,63 | 1-9 | 32,69 | 3,6 | 389 |
| 15 | II-HH7 | Đất sử dụng hỗn hợp | 5,38 | 80% | 4,30 | 1-9 | 38,74 | 7,2 | 461 |
| 16 | II-X2 | Đất trung tâm TDTT đô thị | 24,67 | 10% | 2,47 | 1-4 | 9,87 | 0,4 |  |
| 17 | II-G9 | Đất giáo dục (Tr mầm non) | 0,88 | 40% | 0,35 | 1-3 | 1,06 | 1,2 |  |
| 18 | II-G2 | Đất giáo dục (Tr Tiểu học) | 1,33 | 40% | 0,53 | 1-3 | 1,60 | 1,2 |  |
| 19 | II-G4 | Đất giáo dục (Trường THCS) | 1,85 | 40% | 0,74 | 1-3 | 2,22 | 1,2 |  |
| 20 | II-G6 | Đất giáo dục (Trường THPT) | 1,86 | 40% | 0,74 | 1-4 | 2,98 | 1,6 |  |
| 21 | II-X1 | Đất cây xanh - TDTT đơn vị ở | 2,84 | 5% | 0,14 | 0-1 | 0,14 | 0,05 |  |
| 22 | II-X3 | Đất cây xanh - TDTT đô thị | 6,66 | 5% | 0,33 | 0-1 | 0,33 | 0,05 |  |
| 23 | II-YT2 | Đất y tế Đô thị | 0,60 | 40% | 0,24 | 1-3 | 0,72 | 1,2 |  |
| 24 | II-YT3 | Đất y tế đơn vị ở | 0,58 | 40% | 0,23 | 1-3 | 0,70 | 1,2 |  |
| 25 | II-TG1 | Đất tôn giáo tín ngưỡng | 0,68 | 40% | 0,27 | 1-3 | 0,82 | 1,2 |  |
| 26 | II-TG3 | Đất tôn giáo tín ngưỡng | 0,23 | 40% | 0,09 | 1-3 | 0,28 | 1,2 |  |
| 27 | I-TG4 | Đất tôn giáo tín ngưỡng | 0,20 | 40% | 0,08 | 1-2 | 0,16 | 0,8 |  |
| 28 | II-CL2 | Đất cây xanh cách ly | 1,20 | 0% | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| 29 | II-CL3 | Đất cây xanh cách ly | 1,93 | 0% | 0,00 | 0-1 | 0,00 | 0,00 |  |
| 30 | II-CL4 | Đất cây xanh cách ly | 1,98 | 0% | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 |  |
| 31 | II-CL5 | Đất cây xanh cách ly | 0,95 | 0% | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 |  |
| 32 | II-CL6 | Đất cây xanh cách ly | 0,62 | 0% | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 |  |
| 33 | II-CL8 | Đất cây xanh cách ly | 0,35 | 0% | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 |  |
| 34 | II-CL9 | Đất cây xanh cách ly | 1,35 | 0% | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 |  |
| 35 | II-HT2 | Đất HTKT (Trạm cấp nước) | 0,69 | 5% | 0,03 | 0-1 | 0,03 | 0,1 |  |
| 36 | II-HT1 | Đất bến xe | 6,34 | 20% | 1,27 | 0-1 | 1,27 | 0,2 |  |
| 37 | B-GT1 | Đất giao thông | 44,10 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | B-MN1 | Mặt nước | 5,13 |  |  |  |  |  |  |
| B.2 | Khu dân cư xây dựng mới và cải tạo | 115,72 |  | 40,64 |  | 227,46 |  | 13.500 |
| 39 | II-O1 | Đất ở xây dựng mới | 5,70 | 35% | 2,00 | 1-4 | 7,98 | 1,4 | 1246 |
| 40 | II-O1b | Đất ở xây dựng mới | 2,33 | 35% | 0,82 | 1-4 | 3,26 | 1,4 | 509 |
| 41 | II-O4 | Đất ở xây dựng mới | 7,91 | 35% | 2,77 | 1-3 | 8,31 | 1,1 | 1728 |
| 42 | II-O5 | Đất ở xây dựng mới | 1,77 | 35% | 0,62 | 1-3 | 1,86 | 1,1 | 387 |
| 43 | II-O9 | Đất ở xây dựng mới | 4,53 | 35% | 1,59 | 1-4 | 6,34 | 1,4 | 990 |
| 44 | II-O16 | Đất ở hiện hữu chỉnh trang | 3,21 | 75% | 2,41 | 1-5 | 12,04 | 3,8 | 1503 |
| 45 | II-O17 | Đất ở hiện hữu chỉnh trang | 9,98 | 70% | 6,99 | 1-5 | 34,93 | 3,5 | 4362 |
| 46 | II-O18 | Đất ở hiện hữu chỉnh trang | 1,04 | 75% | 0,78 | 1-3 | 2,34 | 2,3 | 487 |
| 47 | II-HH2 | Đất sử dụng hỗn hợp | 1,40 | 70% | 0,98 | 1-9 | 8,82 | 6,3 | 184 |
| 48 | II-HH8 | Đất sử dụng hỗn hợp | 8,80 | 40% | 3,52 | 1-9 | 31,68 | 3,6 | 659 |
| 49 | II-HH9 | Đất sử dụng hỗn hợp | 5,57 | 80% | 4,46 | 1-9 | 40,10 | 7,2 | 835 |
| 50 | II-HH10 | Đất sử dụng hỗn hợp | 0,47 | 70% | 0,33 | 1-6 | 1,97 | 4,2 | 62 |
| 51 | II-HH11a | Đất sử dụng hỗn hợp | 2,89 | 70% | 2,02 | 1-6 | 12,14 | 4,2 | 379 |
| 51 | II-HH11b | Đất sử dụng hỗn hợp | 1,30 | 70% | 0,91 | 1-6 | 5,46 | 4,2 | 170 |
| 52 | II-CC1 | Đất công cộng (TTVH - cung thiếu nhi) | 1,00 | 40% | 0,40 | 1-3 | 1,20 | 1,2 |  |
| 53 | II-CC2 | Đất công trình công cộng | 5,17 | 40% | 2,07 | 1-9 | 18,61 | 3,6 |  |
| 54 | II-TM | Đất thương mại dịch vụ - chợ | 1,91 | 40% | 0,76 | 1-3 | 2,29 | 1,2 |  |
| 55 | II-HC1 | Đất Hành chính Chính trị (huyện ủy) | 3,37 | 40% | 1,35 | 1-5 | 6,74 | 2,0 |  |
| 56 | II-HC2 | Đất Hành chính Chính trị | 0,95 | 40% | 0,38 | 1-3 | 1,14 | 1,2 |  |
| 57 | II-HC3 | Đất Hành chính Chính trị | 2,51 | 40% | 1,00 | 1-5 | 5,02 | 2,0 |  |
| 59 | II-HC4 | Đất Hành chính Chính trị (ĐVO) | 0,64 | 40% | 0,26 | 1-3 | 0,77 | 1,2 |  |
| 60 | II-G1 | Đất giáo dục (Tr mầm non) | 1,26 | 40% | 0,50 | 1-2 | 1,01 | 0,8 |  |
| 61 | II-G3 | Đất giáo dục (Tr Tiểu học) | 1,53 | 40% | 0,61 | 1-3 | 1,84 | 1,2 |  |
| 62 | II-G5 | Đất giáo dục (Trường THPT) | 2,75 | 40% | 1,10 | 1-4 | 4,40 | 1,6 |  |
| 63 | II-G7 | Đất giáo dục (Trường Nghề mở rộng) | 2,42 | 40% | 0,97 | 1-4 | 3,87 | 1,6 |  |
| 64 | II-G8 | Đất giáo dục (Trường nghề) | 1,38 | 40% | 0,55 | 1-4 | 2,21 | 1,6 |  |
| 65 | II-YT1 | Đất y tế đơn vị ở | 0,55 | 40% | 0,22 | 1-3 | 0,66 | 1,2 |  |
| 66 | II-X4 | Đất quảng trường - tượng đài | 0,07 | 5% | 0,00 | 0-1 | 0,00 | 0,05 |  |
| 67 | II-X5 | Đất cây xanh - TDTT đơn vị ở | 3,95 | 5% | 0,20 | 0-1 | 0,20 | 0,05 |  |
| 68 | II-TG2 | Đất tôn giáo tín ngưỡng | 0,23 | 40% | 0,09 | 1-3 | 0,28 | 1,2 |  |
| 69 | II-CL1 | Đất cây xanh cách ly | 0,84 | 0% | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 |  |
| 70 | II-CL7 | Đất cây xanh cách ly | 1,06 | 0% | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 |  |
| 71 | II-CL10 | Đất cây xanh cách ly | 0,80 | 0% | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 |  |
| 72 | B-GT2 | Đất giao thông | 21,54 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | B-MN2 | Mặt nước | 4,89 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| C | III | KHU III | 541,01 |  | 156,63 |  | 795,94 |  | 40000 |
| C.1 | Khu dân cư trung tâm thị trấn | 169,27 |  | 60,70 |  | 315,68 |  | 20.000 |
| 1 | III-O1 | Đất ở xây dựng mới | 4,46 | 35% | 1,56 | 1-5 | 7,81 | 1,8 | 755 |
| 15 | III-O13 | Đất ở hiện hữu chỉnh trang | 0,47 | 75% | 0,35 | 1-4 | 1,41 | 3,0 | 170 |
| 16 | III-O14 | Đất ở hiện hữu chỉnh trang | 7,93 | 75% | 5,95 | 1-5 | 29,74 | 3,8 | 2876 |
| 17 | III-O15 | Đất ở hiện hữu chỉnh trang | 17,40 | 75% | 13,05 | 1-5 | 65,25 | 3,8 | 6311 |
| 18 | III-O16 | Đất ở hiện hữu chỉnh trang | 5,65 | 75% | 4,24 | 1-5 | 21,19 | 3,8 | 2049 |
| 19 | III-O17 | Đất ở hiện hữu chỉnh trang | 8,76 | 75% | 6,57 | 1-5 | 32,85 | 3,8 | 3177 |
| 20 | III-O18 | Đất ở hiện hữu chỉnh trang | 0,15 | 75% | 0,11 | 1-5 | 0,56 | 3,8 | 54 |
| 21 | III-O19 | Đất ở hiện hữu chỉnh trang | 1,24 | 75% | 0,93 | 1-3 | 2,79 | 2,3 | 450 |
| 22 | III-O20 | Đất ở hiện hữu chỉnh trang | 1,47 | 75% | 1,10 | 1-3 | 3,31 | 2,3 | 533 |
| 24 | III-O22 | Đất ở hiện hữu chỉnh trang | 1,30 | 75% | 0,98 | 1-4 | 3,90 | 3,0 | 472 |
| 32 | III-HH8 | Đất sử dụng hỗn hợp | 11,33 | 40% | 4,53 | 1-9 | 40,79 | 3,6 | 657 |
| 43 | III-HH17 | Đất sử dụng hỗn hợp | 2,66 | 50% | 1,33 | 1-5 | 6,65 | 2,5 | 193 |
| 44 | III-HH18 | Đất sử dụng hỗn hợp | 26,08 | 40% | 10,43 | 1-5 | 52,16 | 2,0 | 1513 |
| 45 | III-HH19 | Đất sử dụng hỗn hợp | 5,93 | 40% | 2,37 | 1-6 | 14,23 | 2,4 | 344 |
| 46 | III-HH20 | Đất sử dụng hỗn hợp | 6,53 | 40% | 2,61 | 1-6 | 15,67 | 2,4 | 379 |
| 47 | III-HH21 | Đất sử dụng hỗn hợp | 0,90 | 50% | 0,45 | 1-6 | 2,70 | 3,0 | 65 |
| 50 | III-HC1 | Đất công trình Hành chính (đô thị) | 0,53 | 40% | 0,21 | 1-3 | 0,64 | 1,2 |  |
| 51 | III-HC2 | Đất công trình Hành chính (đô thị) | 0,20 | 40% | 0,08 | 1-3 | 0,24 | 1,2 |  |
| 52 | III-HC3 | Đất công trình Hành chính (đô thị) | 1,48 | 40% | 0,59 | 1-3 | 1,78 | 1,2 |  |
| 53 | III-HC4 | Đất công trình Hành chính (đô thị) | 0,46 | 40% | 0,18 | 1-3 | 0,55 | 1,2 |  |
| 54 | III-CC1 | Đất công trình công cộng (đô thị) | 0,09 | 40% | 0,04 | 1-3 | 0,11 | 1,2 |  |
| 55 | III-CC2 | Đất công trình công cộng (đô thị) | 0,17 | 40% | 0,07 | 1-3 | 0,20 | 1,2 |  |
| 56 | III-CC3 | Đất công trình công cộng (đô thị) | 0,03 | 40% | 0,01 | 1-3 | 0,04 | 1,2 |  |
| 57 | III-CC4 | Đất công trình công cộng (đô thị) | 0,06 | 40% | 0,02 | 1-3 | 0,07 | 1,2 |  |
| 58 | III-CC5 | Đất công trình công cộng (TM ĐVƠ) | 0,10 | 40% | 0,04 | 1-3 | 0,12 | 1,2 |  |
| 59 | III-CC6 | Đất công trình công cộng (TM ĐVƠ) | 0,16 | 40% | 0,06 | 1-3 | 0,19 | 1,2 |  |
| 60 | III-CC7 | Đất công trình công cộng (TM ĐVƠ) | 0,06 | 40% | 0,02 | 1-3 | 0,07 | 1,2 |  |
| 61 | III-CC8 | Đất công trình công cộng đô thị | 0,19 | 40% | 0,08 | 1-3 | 0,23 | 1,2 |  |
| 63 | III-CC10 | Đất công trình công cộng đô thị | 0,08 | 40% | 0,03 | 1-3 | 0,10 | 1,2 |  |
| 64 | III-CC11 | Đất công trình công cộng đô thị | 0,07 | 40% | 0,03 | 1-3 | 0,08 | 1,2 |  |
| 65 | III-CC12 | Đất công trình công cộng đô thị | 0,09 | 40% | 0,04 | 1-3 | 0,11 | 1,2 |  |
| 66 | III-CC13 | Đất công trình công cộng đô thị | 0,03 | 40% | 0,01 | 1-3 | 0,04 | 1,2 |  |
| 67 | III-CC14 | Đất công trình công cộng đô thị | 0,03 | 40% | 0,01 | 1-3 | 0,04 | 1,2 |  |
| 62 | III-TM | Đất công trình thương mại dịch vụ - chợ (đô thị) | 0,19 | 40% | 0,08 | 1-3 | 0,23 | 1,2 |  |
| 70 | III-G1 | Đất giáo dục (Tr mầm non) | 0,55 | 40% | 0,22 | 1-2 | 0,44 | 0,8 |  |
| 75 | III-G12 | Đất giáo dục (Tr mầm non) | 0,17 | 40% | 0,07 | 1-2 | 0,14 | 0,8 |  |
| 78 | III-G8 | Đất giáo dục (Tr Tiểu học) | 0,28 | 40% | 0,11 | 1-3 | 0,34 | 1,2 |  |
| 81 | III-G11 | Đất giáo dục (Tr THCS) | 0,20 | 40% | 0,08 | 1-2 | 0,16 | 0,8 |  |
| 84 | III-YT1 | Đất y tế đơn vị ở | 0,12 | 40% | 0,05 | 1-2 | 0,10 | 0,8 |  |
| 86 | III-YT3 | Đất y tế Đô thị (bệnh viện đa khoa) | 2,96 | 40% | 1,18 | 1-5 | 5,92 | 2,0 |  |
| 85 | III-YT2 | Đất y tế Đô thị (Trung tâm YTDP) | 0,27 | 40% | 0,11 | 1-5 | 0,54 | 2,0 |  |
| 90 | III-YT7 | Đất y tế đơn vị ở | 0,07 | 40% | 0,03 | 1-3 | 0,08 | 1,2 |  |
| 91 | III-X2 | Đất cây xanh đơn vị ở | 0,29 | 5% | 0,01 | 0-1 | 0,01 | 0,05 |  |
| 94 | III-X1 | Đất Quảng trường- đài tưởng niệm | 0,27 | 5% | 0,01 | 0-1 | 0,01 | 0,05 |  |
| 98 | III-X8 | Đất cây xanh đô thị | 1,40 | 5% | 0,07 | 0-1 | 0,07 | 0,05 |  |
| 100 | III-TG1 | Đất tôn giáo tín ngưỡng | 0,06 | 40% | 0,02 | 1-2 | 0,05 | 0,8 |  |
| 101 | III-TG2 | Đất tôn giáo tín ngưỡng | 0,09 | 40% | 0,04 | 1-2 | 0,07 | 0,8 |  |
| 102 | III-TG3 | Đất tôn giáo tín ngưỡng | 0,02 | 40% | 0,01 | 1-2 | 0,02 | 0,8 |  |
| 103 | III-TG4 | Đất tôn giáo tín ngưỡng | 0,04 | 40% | 0,02 | 1-2 | 0,03 | 0,8 |  |
| 104 | III-TG5 | Đất tôn giáo tín ngưỡng | 0,17 | 40% | 0,07 | 1-2 | 0,14 | 0,8 |  |
| 105 | III-TG6 | Đất tôn giáo tín ngưỡng | 0,07 | 40% | 0,03 | 1-2 | 0,06 | 0,8 |  |
| 106 | III-TG7 | Đất tôn giáo tín ngưỡng | 0,06 | 40% | 0,02 | 1-2 | 0,05 | 0,8 |  |
| 107 | III-TG8 | Đất tôn giáo tín ngưỡng | 0,19 | 40% | 0,08 | 1-2 | 0,15 | 0,8 |  |
| 111 | III-QS | Đất an ninh quốc phòng | 0,99 | 30% | 0,30 | 1-5 | 1,49 | 1,5 |  |
| 127 | III-CL12a | Đất cây xanh cách ly | 1,74 | 0% | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 |  |
| 128 | III-CL12b | Đất cây xanh cách ly | 1,90 | 0% | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 |  |
| 129 | III-CL12c | Đất cây xanh cách ly | 0,32 | 0% | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 |  |
| 130 | III-CL13 | Đất cây xanh cách ly | 1,63 | 0% | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 |  |
| 136 | III-CL19 | Đất CX cách ly (Đường điện 110KV) | 0,44 | 0% | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 |  |
| 143 | C-GT1 | Đất giao thông | 21,04 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 144 | C-MN1 | Mặt nước | 27,65 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| C.2 | Khu dân cư xây dựng mới và cải tạo | 371,74 |  | 95,93 |  | 480,26 |  | 20.000 |
| 2 | III-O2 | Đất ở xây dựng mới | 5,43 | 35% | 1,90 | 1-5 | 9,50 | 1,8 | 642 |
| 3 | III-O3 | Đất ở xây dựng mới | 6,93 | 35% | 2,43 | 1-3 | 7,28 | 1,1 | 820 |
| 4 | III-O4 | Đất ở xây dựng mới | 11,31 | 35% | 3,96 | 1-5 | 19,79 | 1,8 | 1338 |
| 5 | III-O5 | Đất ở xây dựng mới | 8,97 | 35% | 3,14 | 1-4 | 12,56 | 1,4 | 1061 |
| 6 | III-O6 | Đất ở xây dựng mới | 25,48 | 35% | 8,92 | 1-3 | 26,75 | 1,1 | 3014 |
| 7 | III-O7a | Đất ở xây dựng mới | 14,42 | 35% | 5,05 | 1-4 | 20,19 | 1,4 | 1706 |
| 8 | III-O7b | Đất ở xây dựng mới | 10,70 | 35% | 3,75 | 1-4 | 14,98 | 1,4 | 1266 |
| 9 | III-O7c | Đất ở xây dựng mới | 8,52 | 35% | 2,98 | 1-4 | 11,93 | 1,4 | 1008 |
| 10 | III-O8 | Đất ở xây dựng mới (dài hạn) | 6,99 | 30% | 2,10 | 1-4 | 8,39 | 1,2 | 709 |
| 11 | III-O9 | Đất ở xây dựng mới (dài hạn) | 10,36 | 30% | 3,11 | 1-3 | 9,32 | 0,9 | 1051 |
| 12 | III-O10 | Đất ở xây dựng mới (dài hạn) | 5,56 | 30% | 1,67 | 1-3 | 5,00 | 0,9 | 564 |
| 13 | III-O11 | Đất ở xây dựng mới (dài hạn) | 7,40 | 30% | 2,22 | 1-4 | 8,88 | 1,2 | 750 |
| 14 | III-O12 | Đất ở xây dựng mới (dài hạn) | 4,73 | 30% | 1,42 | 1-5 | 7,10 | 1,5 | 480 |
| 23 | III-O21 | Đất ở hiện hữu chỉnh trang | 7,81 | 70% | 5,47 | 1-5 | 27,34 | 3,5 | 1848 |
| 25 | III-HH1 | Đất sử dụng hỗn hợp | 4,94 | 50% | 2,47 | 1-9 | 22,23 | 4,5 | 250 |
| 26 | III-HH2 | Đất sử dụng hỗn hợp | 1,59 | 50% | 0,80 | 1-6 | 4,77 | 3,0 | 81 |
| 27 | III-HH3 | Đất sử dụng hỗn hợp | 1,84 | 50% | 0,92 | 1-6 | 5,52 | 3,0 | 93 |
| 28 | III-HH4 | Đất sử dụng hỗn hợp | 1,59 | 50% | 0,80 | 1-6 | 4,77 | 3,0 | 81 |
| 29 | III-HH5 | Đất sử dụng hỗn hợp | 1,39 | 50% | 0,70 | 1-9 | 6,26 | 4,5 | 70 |
| 30 | III-HH6 | Đất sử dụng hỗn hợp | 3,16 | 70% | 2,21 | 1-9 | 19,91 | 6,3 | 224 |
| 31 | III-HH7 | Đất sử dụng hỗn hợp | 5,15 | 70% | 3,61 | 1-9 | 32,45 | 6,3 | 366 |
| 33 | III-HH9 | Đất sử dụng hỗn hợp | 4,19 | 40% | 1,68 | 1-6 | 10,06 | 2,4 | 170 |
| 34 | III-HH10 | Đất sử dụng hỗn hợp | 9,18 | 40% | 3,67 | 1-9 | 33,05 | 3,6 | 372 |
| 35 | III-HH11 | Đất sử dụng hỗn hợp | 10,20 | 40% | 4,08 | 1-6 | 24,48 | 2,4 | 414 |
| 36 | III-HH11b | Đất sử dụng hỗn hợp | 10,20 | 40% | 4,08 | 1-6 | 24,48 | 2,4 | 414 |
| 37 | III-HH12a | Đất sử dụng hỗn hợp | 2,89 | 40% | 1,16 | 1-6 | 6,94 | 2,4 | 117 |
| 38 | III-HH12b | Đất sử dụng hỗn hợp | 2,30 | 40% | 0,92 | 1-6 | 5,52 | 2,4 | 93 |
| 39 | III-HH13 | Đất sử dụng hỗn hợp | 2,96 | 40% | 1,18 | 1-6 | 7,10 | 2,4 | 120 |
| 40 | III-HH14 | Đất sử dụng hỗn hợp | 10,14 | 40% | 4,06 | 1-6 | 24,34 | 2,4 | 411 |
| 41 | III-HH15a | Đất sử dụng hỗn hợp | 2,91 | 40% | 1,16 | 1-6 | 6,98 | 2,4 | 118 |
| 42 | III-HH15b | Đất sử dụng hỗn hợp | 1,78 | 40% | 0,71 | 1-6 | 4,27 | 2,4 | 72 |
| 48 | III-HH22 | Đất sử dụng hỗn hợp | 1,92 | 50% | 0,96 | 1-6 | 5,76 | 3,0 | 97 |
| 49 | III-HH23 | Đất sử dụng hỗn hợp | 3,54 | 50% | 1,77 | 1-6 | 10,62 | 3,0 | 179 |
| 68 | III-CC15 | Đất công trình công cộng đô thị dự trữ | 1,82 | 40% | 0,73 | 1-6 | 4,37 | 2,4 |  |
| 69 | III-CC16 | Đất công trình công cộng đô thị dự trữ | 2,01 | 40% | 0,80 | 1-6 | 4,82 | 2,4 |  |
| 71 | III-G2 | Đất giáo dục (Tr bổ túc văn hóa- mầm non) | 0,29 | 40% | 0,12 | 1-2 | 0,23 | 0,8 |  |
| 72 | III-G3 | Đất giáo dục (Tr mầm non) | 1,90 | 40% | 0,76 | 1-2 | 1,52 | 0,8 |  |
| 73 | III-G4 | Đất giáo dục (Tr mầm non) | 0,43 | 40% | 0,17 | 1-2 | 0,34 | 0,8 |  |
| 74 | III-G5 | Đất giáo dục (Tr mầm non) | 1,65 | 40% | 0,66 | 1-2 | 1,32 | 0,8 |  |
| 76 | III-G6 | Đất giáo dục (Tr Tiểu học) | 2,08 | 40% | 0,83 | 1-3 | 2,50 | 1,2 |  |
| 77 | III-G7 | Đất giáo dục (Tr Tiểu học) | 0,39 | 40% | 0,16 | 1-3 | 0,47 | 1,2 |  |
| 79 | III-G9 | Đất giáo dục (Tr THCS) | 1,69 | 40% | 0,68 | 1-3 | 2,03 | 1,2 |  |
| 80 | III-G10 | Đất giáo dục (Tr THCS) | 1,74 | 40% | 0,70 | 1-3 | 2,09 | 1,2 |  |
| 82 | III-G13 | Đất giáo dục (Trường GDTX) | 1,01 | 40% | 0,40 | 1-3 | 1,21 | 1,2 |  |
| 83 | III-G14 | Đất giáo dục (Trường THPT) | 2,64 | 40% | 1,06 | 1-3 | 3,17 | 1,2 |  |
| 87 | III-YT4 | Đất y tế đơn vị ở | 0,91 | 40% | 0,36 | 1-3 | 1,09 | 1,2 |  |
| 88 | III-YT5 | Đất y tế đơn vị ở | 0,05 | 40% | 0,02 | 1-3 | 0,06 | 1,2 |  |
| 89 | III-YT6 | Đất y tế đơn vị ở | 0,52 | 40% | 0,21 | 1-3 | 0,62 | 1,2 |  |
| 92 | III-X3 | Đất cây xanh đơn vị ở | 5,49 | 5% | 0,27 | 0-2 | 0,55 | 0,10 |  |
| 93 | III-X5 | Đất cây xanh đơn vị ở | 4,77 | 5% | 0,24 | 0-1 | 0,24 | 0,05 |  |
| 95 | III-X4 | Đất cây xanh đô thị | 1,14 | 5% | 0,06 | 0-1 | 0,06 | 0,05 |  |
| 96 | III-X6 | Đất cây xanh đô thị | 7,81 | 5% | 0,39 | 0-1 | 0,39 | 0,05 |  |
| 97 | III-X7 | Đất cây xanh đô thị | 3,19 | 5% | 0,16 | 0-1 | 0,16 | 0,05 |  |
| 99 | III-X9 | Đất cây xanh đô thị | 2,73 | 5% | 0,14 | 0-2 | 0,27 | 0,10 |  |
| 108 | III-TG9 | Đất tôn giáo tín ngưỡng | 0,36 | 40% | 0,14 | 1-3 | 0,43 | 1,2 |  |
| 109 | III-TG10 | Đất tôn giáo tín ngưỡng | 0,22 | 40% | 0,09 | 1-2 | 0,18 | 0,8 |  |
| 110 | III-TG11 | Đất tôn giáo tín ngưỡng | 0,78 | 40% | 0,31 | 1-2 | 0,62 | 0,8 |  |
| 112 | III-HT1 | Đất HTKT (trạm điện) | 1,40 | 20% | 0,28 | 0-1 | 0,28 | 0,2 |  |
| 113 | III-HT2 | Đất HTKT | 1,34 | 20% | 0,27 | 0-2 | 0,54 | 0,4 |  |
| 114 | III-HT3 | Đất HTKT- bến cảng | 3,22 | 20% | 0,64 | 0-3 | 1,93 | 0,6 |  |
| 115 | III-HT4 | Đất HTKT | 0,13 | 20% | 0,03 | 0-1 | 0,03 | 0,2 |  |
| 116 | III-HT5 | Đất nghĩa trang liệt sĩ huyện CG | 2,41 | 10% | 0,24 | 0-1 | 0,24 | 0,1 |  |
| 117 | III-CL1 | Đất cây xanh cách ly | 1,58 | 0% | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 |  |
| 118 | III-CL2 | Đất cây xanh cách ly | 0,73 | 0% | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 |  |
| 119 | III-CL3 | Đất cây xanh cách ly | 2,33 | 0% | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 |  |
| 120 | III-CL4 | Đất cây xanh cách ly | 4,75 | 0% | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 |  |
| 121 | III-CL5 | Đất cây xanh cách ly | 1,47 | 0% | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 |  |
| 122 | III-CL6 | Đất cây xanh cách ly | 0,19 | 0% | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 |  |
| 123 | III-CL7 | Đất cây xanh cách ly | 0,35 | 0% | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 |  |
| 124 | III-CL8 | Đất cây xanh cách ly | 0,31 | 0% | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 |  |
| 125 | III-CL9 | Đất cây xanh cách ly | 0,99 | 0% | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 |  |
| 126 | III-CL10 | Đất cây xanh cách ly | 3,97 | 0% | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 |  |
| 131 | III-CL14 | Đất CX cách ly (Đường điện 110KV) | 0,80 | 0% | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 |  |
| 132 | III-CL15 | Đất CX cách ly (Đường điện 110KV) | 2,07 | 0% | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 |  |
| 133 | III-CL16 | Đất CX cách ly (Đường điện 110KV) | 1,22 | 0% | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 |  |
| 134 | III-CL17 | Đất CX cách ly (Đường điện 110KV) | 0,65 | 0% | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 |  |
| 135 | III-CL18 | Đất CX cách ly (Đường điện 110KV) | 0,82 | 0% | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 |  |
| 137 | III-CL20 | Đất CX cách ly (Đường điện 110KV) | 0,07 | 0% | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 |  |
| 138 | III-CL21 | Đất CX cách ly (Đường điện 110KV) | 0,52 | 0% | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 |  |
| 139 | III-CL22 | Đất CX cách ly (Đường điện 110KV) | 0,11 | 0% | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 |  |
| 140 | III-CL23 | Đất CX cách ly (Đường điện 110KV) | 0,66 | 0% | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 |  |
| 141 | III-CL24 | Đất CX cách ly (Đường điện 110KV) | 0,39 | 0% | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 |  |
| 142 | III-CL25 | Đất CX cách ly (Đường điện 110KV) | 0,38 | 0% | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 |  |
| 143 | C-GT2 | Đất giao thông | 60,10 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 144 | C-MN2 | Mặt nước | 16,68 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| TỔNG CỘNG | 1.385,18 | 30,4% | 421,60 | 4,79 | 2.019,71 | 1,46 | 99.000 |

IV.4. TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN:

Khu vực lập quy hoạch định hướng tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan phù hợp với định hướng quy hoạch chung, phù hợp với điều kiện phát triển của địa phương, đảm bảo quy chuẩn hiện hành. Tổ chức 3 khu vực như sau:

a. Khu vực I phía Bắc sông Cầu Tràm (xã Tân Kim) diện tích 496,27 ha, dân số 34.000 người, định hướng tổ chức các không gian ở dọc tuyến QL50 và đường tránh QL50, xen lẫn với các khu vực phát triển công nghiệp, các khu dân cư mật độ thấp dọc sông Cầu Tràm. Lưu ý hành lang cây xanh cách ly tuyến điện 500kV và 220kV, ven sông Cần Giuộc, sông Cầu Tràm và dự án khu dân cư Kim Long phía Tây khu vực.

- Đơn vị ở I.1 (cập nhật dự án Kim Long) diện tích 175,53 ha, dân số 12.000 người, gồm khu dân cư xây dựng mới và khu dân cư dự kiến phát triển, có đường dây 500kV và 220kV chạy qua, tổ chức không gian ở và các công trình công cộng đơn vị ở phía Bắc hành lang cây xanh cách ly tuyến điện.

- Đơn vị ở I.2 diện tích 150,74 ha, dân số 10.000 người, là khu vực dân cư phía Bắc và phía Nam khu công nghiệp (công ty Fuluh), định hướng tổ chức không gian ở và công trình công cộng đơn vị ở phía Bắc khu công nghiệp, giáp ranh khu tái định cư Tân Kim; phía Nam là không gian ở cải tạo ven sông Cầu Tràm.

- Đơn vị ở I.3 diện tích khoảng 114,60 ha, dân số 12.000 người, dọc sông Cần Giuộc và sông Cầu Tràm, có quốc lộ 50 đi qua, tổ chức cải tạo không gian ở hiện hữu và không gian cây xanh ven sông Cần Giuộc, sông Cầu Tràm.

- Khu I.4 diện tích 55,40 ha, là khu công nghiệp Tân Kim mở rộng và cây xanh ven sông Cần Giuộc, cây xanh cách ly tuyến điện.

b. Khu vực II diện tích 347,90 ha, dân số 25.000 người (gồm một phần thị trấn, một phần xã Trường Bình và Mỹ Lộc) chủ yếu là các khu vực dân cư xây dựng mới và dân cư mật độ thấp ở xa khu trung tâm. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan khu trụ sở huyện ủy mới, bến xe trên tỉnh lộ 835, khu trung tâm văn hóa TDTT đô thị và khu đất sử dụng hỗn hợp đối diện, khu vực ven QL50. Tổ chức không gian cây xanh ven sông Cầu Tràm.

- Đơn vị ở II.1 diện tích 232,18 ha, dân số 11.500 người, là khu dân cư xây dựng mới và một số công trình công cộng của thị trấn: trung tâm TDTT đô thị, bến xe...

- Đơn vị ở II.2. diện tích 115,72 ha, dân số 13.500 người là khu dân cư xây dựng mới dọc sông Cầu Tràm, khu huyện ủy mới và khu dân cư cải tạo dọc đường tỉnh 835.

c. Khu vực III diện tích 541,01 ha, dân số 40.000 người (khu trung tâm thị trấn Cần Giuộc hiện hữu và một phần xã Trường Bình) định hướng cải tạo chỉnh trang các không gian chính đô thị, các khu vực tập trung dân cư kết hợp với một số dự án xây dựng mới khu dân cư khu vực sông Cầu Tràm, các dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư ở phía Nam. Lưu ý tổ chức không gian cây xanh cách ly dọc tuyến diện 110kV và ven sông Cần Giuộc.

- Đơn vị ở III.1 diện tích 169,27 ha, dân số 20.000 người là khu trung tâm thị trấn hiện hữu, dự kiến chỉnh trang cải tạo các khu dân cư, khu công trình công cộng đô thị, tạo không gian cây xanh ven sông Cần Giuộc và sông Cầu Tràm.

- Đơn vị ở III.2 ở phía Nam diện tích 371,74 ha, dân số 20.000 người, có tuyến điện 110kV đi ngang qua, định hướng tổ chức không gian ở xây dựng mới, cập nhật các dự án đầu tư các khu dân cư lớn, tổ chức các công trình công cộng đơn vị ở đảm bảo phục vụ, tổ chức không gian cây xanh ven sông Cần Giuộc và ven các con rạch chính nhằm giữ gìn hệ thống kênh rạch, đảm bảo thoát nước và tạo cảnh quan cho đô thị.

Các phân vùng cảnh quan chính như sau:

- Phân vùng cảnh quan dọc sông Cần Giuộc: khu vực hạn chế xây dựng, giữ lại hành lang cây xanh cách ly ven sông (20 – 50m), chỉ cho phép xây dựng một số công trình mang tính chất biểu tượng, kiến trúc nhỏ, kết hợp với bến thuyền, dịch vụ nhỏ.

- Phân vùng cảnh quan dọc sông Cầu Tràm: hạn chế xây dựng, giữ hành lang cây xanh cách ly ven sông khoảng 10- 20m, chỉ cho phép xây dựng một số công trình kiến trúc nhỏ, kết hợp đường dạo và cây xanh công viên ven sông. Một số khu vực tổ chức không gian mở kết nối trực tiếp khu dân cư, khu công trình công cộng với không gian bờ sông.

- Phân vùng cảnh quan trung tâm – khu dịch vụ công cộng đô thị: là vùng cảnh quan chính khu quy hoạch, tập trung hầu hết các đặc điểm cấu thành không gian kiến trúc cảnh quan chính của khu quy hoạch bao gồm không gian cảnh quan trung tâm, không gian cảnh quan dịch vụ công cộng đô thị, không gian cảnh quan khu phức hợp (ở kết hợp thương mại dịch vụ), và các không gian mở làm điểm nhấn cảnh quan tại các nút giao thông chính.

- Phân vùng cảnh quan khu sản xuất công nghiệp: không gian các nhà máy sản xuất công nghiệp phân bổ với mật độ phù hợp, tổ chức không gian cây xanh cảnh quan bên trong và cây xanh cách ly đối với khu vực xung quan.

- Phân vùng cảnh quan khu dân cư mật độ thấp: là khu vực phát triển dân cư mật độ thấp (nhà ở kết hợp vườn). Định hướng không can thiệp sâu cảnh quan khu vực này, chỉ tổ chức và kiểm soát theo tuyến và cụm chức năng.

- Ngoài ra xét về tổ chức không gian cảnh quan đô thị có thể tổ hợp các chức năng như sau:

a.  Khu dân cư xây dựng mới, kết hợp dân cư hiện hữu chỉnh trang:

Các khu dân cư hiện hữu (chỉnh trang) bám dọc theo đường quốc lộ 50, đường tỉnh 835, đường Nguyễn An Ninh, đường Nguyễn Thị Bảy.... Các khu vực còn lại tổ chức các nhóm ở xây dựng mới và các công trình công cộng phục vụ đô thị.

Các khu vực hiện hữu được (chỉnh trang), tăng cường hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật nhằm phục vụ đời sống người dân đô thị. Cảnh quan đô thị được chỉnh trang, nâng cao với các không gian cây xanh, đường phố mở rộng và xây dựng mới. Các khu dân cư xây dựng mới được đề xuất loại hình phù hợp với điều kiện hiện trạng và cảnh quan tự nhiên khu vực.

## b. Khu trung tâm các đơn vị ở và trung tâm khu đô thị:

Với chức năng chính là khu trung tâm nên không gian khu vực này bao gồm các công trình công cộng như:

Các công trình giáo dục như trường mầm non, trường tiểu học bố trí giữa gần với các công viên cây xanh, tạo môi trường giáo dục rất tốt. Ngoài ra, khu ở được bố trí các trường trung học cơ sở và  trường phổ thông trung học với quy mô diện tích phù hợp đảm bảo bán kính phục vụ tốt nhất cho các khu dân cư trong toàn khu vực.

Các công trình trong khu phức hợp, khu thương mại dịch vụ bố trí tại các nút giao thông cảnh quan chính như dọc đường tỉnh lộ 835, quốc lộ 50, đường đê Trường Long. Đây là khu vực các công trình có mật độ cao và tầng cao cao nhất trong toàn khu quy hoạch vừa đảm bảo hiệu quả sử dụng đất và đạt được thẩm mỹ quan đô thị.

Các công trình thương mại cao tầng được bố trí làm điểm đón cuối các trục không gian khung chính của đô thị. Các khu dịch vụ, khu phức hợp bố trí giáp sông Cầu Tràm có cảnh quan sông nước và hiện trạng dân cư thưa thớt đồng thời có mật độ xây dựng thấp để giảm các tác động của đô thị đến môi trường tự nhiên và cảnh quan sông nước.

## c. Cây xanh trong đơn vị ở và đô thị:

Cây xanh trong khu ở có hai dạng chính: cây xanh sử dụng công cộng ngoài đơn vị ở, cây xanh sử dụng công cộng cấp đơn vị ở. Cây xanh sử dụng công cộng ngoài đơn vị ở bao gồm cây xanh ven kênh và cây xanh ven sông, rạch. Cây xanh sử dụng đơn vị ở được bố trí tại vị trí trung tâm của các đơn vị ở, đảm bảo bán kính phục vụ tốt nhất.

Cây xanh công viên kết hợp với sân tập luyện, tạo thành một hệ thống cây xanh, thể dục thể thao hoàn chỉnh. Không gian công viên cây xanh tổ chức theo điều kiện tự nhiên gồm các mảng xanh dọc theo sông Cần Giuộc và sông Cầu Tràm. Ngoài ra, khu đô thị có nhánh rạch lớn.. Các nhánh rạch này được giữ lại tạo cảnh quan và tổ chức các mảng cây xanh công viên ven rạch.

Dọc các bờ sông Cần Giuộc và sông Cầu Tràm là các mảng cây xanh cảnh quan nhằm tạo môi trường xanh sạch, không gian sông nước miền Tây, thu hút khách du lịch, bảo vệ môi trường tự nhiên. Các khu vực này hạn chế xây dựng, chỉ cho phép xây dựng các công trình tượng đài, công trình mang tính chất biểu tượng, kiến trúc nhỏ,…

  - Cây xanh:

  - Tác dụng:

- Tạo bóng mát cho hè đường và phần xe chạy.

- Giảm tiếng ồn, bụi, hơi độc do ô tô thải ra, cải thiện khí hậu.

- Tạo cảnh quan đẹp cho đường phố toàn khu quy hoạch theo yêu cầu về kiến trúc không gian chung cho tưng loại hình công trình.

  - Chọn loại cây trồng:

- Tốt nhất dùng các loại cây có tán lá rộng, tuổi thọ dài, tùy theo cấp hạng đường, chiều rộng, tính chất của việc trông cây (làm trang trí, làm dải phân cách,…) được trông theo các dạng sau:

- Trồng cây thành hàng trên vỉa hè.

- Trồng thành hàng trên các dải được tách riêng (có bãi cỏ hoặc không có bãi cỏ xanh).

- Hàng rào bụi, dải trồng cỏ, trồng hoa với những cây riêng lẻ hay khóm cây và bụi cây; vườn hoa.

- Kích thước của dải cây xanh tùy thuộc chiều rộng và công dụng của dải cây xanh, khả năng bố trí công trình ngầm dưới dải cây xanh, mạng lưới đường dây trên không và tình hình xây dựng các công trình hai bên đường.

Phân loại cây xanh: Nhìn chung trong khu quy hoạch cây xanh được phân thành 3 loại: cây dẫn hướng, cây bóng mát và cây trang trí.

Bố trí các loại hình công viên trong khu vực công trình công cộng Bố trí Các chủng loại cây xanh trong các không gian mở cạnh các trục chính

  - Mặt nước:

- Trong các khu công viên, quảng trường bố trí thêm hồ cảnh quan, hồ nước trang trí, vòi phun nước nghệ thuật làm sinh động các không gian sinh hoạt công cộng. Đặc biệt cần chú trọng không gian kiến trúc cảnh quan kết hợp giữa tự nhiên và nhân tạo của khu vực công viên dọc bờ kênh đào kết hợp với quảng trường hành chính, cần chú ý tỷ lệ giữa mặt nước và phần công trình xây dựng để có được tỷ lệ hài hòa, cân đối và sinh động khi tận dụng và khai thác sử dụng hiệu quả cảnh quan mặt nước tự nhiên hay nhân tạo.

# CHƯƠNG V:

# THIẾT KẾ ĐÔ THỊ

V.1.	XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU KHỐNG CHẾ VỀ KHOẢNG LÙI

V.2. CẢNH QUAN ĐÔ THỊ KHU VỰC TRUNG TÂM

V.3.THIẾT KẾ ĐÔ THỊ DỌC CÁC TRỤC ĐƯỜNG CHÍNH

V.4.CÁC KHU VỰC KHÔNG GIAN MỞ

V.5.CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỂM NHẤN

V.6.TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN KHU VỰC CÁC Ô PHỐ

# V.1.  XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU KHỐNG CHẾ VỀ KHOẢNG LÙI, MẬT ĐỘ VÀ TẦNG CAO XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH:

V.1.1.Quy định về chỉ giới xây dựng, khoảng lùi công trình toàn khu:

Các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, đảm bảo tuân thủ theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, tùy thuộc vào tổ chức không gian kiến trúc, chiều cao công trình, chiều rộng lộ giới  nhằm đảm bảo các quy định về tổ chức không gian, tầm nhìn tất cả các công trình được xây dựng trên khu đất quy hoạch đảm bảo xây dựng trong giới hạn từ mép chỉ giới xây dựng của các mặt đường trở vào phía trong. Ngoại trừ các công trình kiến trúc nhỏ như kios dịch vụ, bãi xe, nhà xe có chiều cao công trình thấp (Hmax = 3,5m), nhà bảo vệ, đường đi bộ; đường dạo có thể xây dựng ra ngoài mép chỉ giới xây dựng nhưng phải đảm bảo không làm cản tầm nhìn, cản trở lưu thông trên vỉa hè, không che khuất các biển báo, tín hiệu giao thông gây nguy hiểm; không làm che khuất các chi tiết kiến trúc của công trình chính.

Ngoài ra các trục đường chính có khoảng lùi cụ thể như sau:

- Đường tránh thị trấn, quốc lộ 50 (đoạn qua trung tâm thị trấn và từ đường tránh thị trấn đến ranh phía Nam), tỉnh lộ 835: khoảng lùi tối thiểu 6m; đoạn qua công viên 0m.

- Quốc lộ 50: đoạn từ đường vành đai 1 dự kiến đến đường N2: khoảng lùi tối thiểu 3m, đoạn từ đường N2 đến đường tránh thị trấn có khoảng lùi tối thiểu bên trái 6m, phải 3m; đoạn qua công viên 0m.

- Đường vành đai 1 dự kiến: khoảng lùi tối thiểu 6m .

- Đường hiện trạng có mật độ xây dựng cao, khoảng lùi tối thiểu 0m.

- Đường có khoảng lùi tối thiểu <6m, các công trình công cộng có khoảng lùi tối thiểu 6m.

- Các đường còn lại có khoảng lùi 3m - 6m tùy theo chiều cao công trình và lộ giới đường, tính chất loại hình nhà ở sẽ được định hướng cụ thể trong từng đồ án quy hoạch chi tiết (xem thêm bản vẽ thiết kế đô thị)

Thống kê mặt cắt đường và khoảng lùi xây dựng

| STT | TÊN ĐƯỜNG | LỘ GIỚI | CHIỀU DÀI | MẶT CẮT NGANG | KHOẢNG LÙI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | KÝ HIỆU | LỀ ĐƯỜNG | LÒNG ĐƯỜNG |  |
|  |  |  |  |  | trái | phải | trái | phân cách | phải | trái | phải |
|  |  | m | m |  | m | m | m | m | m | m | m |
| GIAO THÔNG CẤP ĐÔ THỊ (LIÊN KHU VỰC) | 21.694,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 1 DỰ KIẾN (ĐOẠN PHÍA TÂY) | 64,0 | 5.537,9 | 1-1 | 6,0 | 6,0 | 22,5 | 7,0 | 22,5 | KLXD | 0-6,0 |
| 2 | ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 1 DỰ KIẾN (ĐOẠN PHÍA NAM) | 22,0 | 2.316,0 | 6-6 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | KLXD | 0,0 |
| 3 | ĐƯỜNG TRÁNH THỊ TRẤN | 64,0 | 4.541,6 | 1-1 | 6,0 | 6,0 | 22,5 | 7,0 | 22,5 | 0-6,0 | 0-6,0 |
| 4 | ĐƯỜNG NGUYỄN THÁI BÌNH | 44,0 | 2.072,2 | 2-2 | 6,0 | 6,0 | 14,0 | 4,0 | 14,0 | 0-6,0 | 0-6,0 |
| 5 | ĐƯỜNG QL50 (ĐOẠN TỪ ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 1 DỰ KIẾN ĐẾN ĐƯỜNG N2) | 64,0 | 559,7 | 1-1 | 6,0 | 6,0 | 22,5 | 7,0 | 22,5 | 3,0 | KLXD |
| 6 | ĐƯỜNG QL50 (ĐOẠN TỪ ĐƯỜNG N2 ĐẾN ĐƯỜNG TRÁNH THỊ TRẤN) | 64,0 | 189,0 | 1-1 | 6,0 | 6,0 | 22,5 | 7,0 | 22,5 | 6,0 | 6,0 |
| 7 | ĐƯỜNG QL50 (ĐOẠN ĐI QUA TRUNG TÂM THỊ TRẤN) | 30,0 | 3.606,7 | 3-3 | 5,0 | 5,0 | 9,0 | 2,0 | 9,0 | 0-6,0 | 0-6,0 |
| 8 | ĐƯỜNG QL50 (ĐOẠN TỪ ĐƯỜNG TRÁNH THỊ TRẤN ĐẾN RANH QUY HOẠCH PHÍA NAM ) | 64,0 | 1.019,5 | 1-1 | 6,0 | 6,0 | 22,5 | 7,0 | 22,5 | 6,0 | 6,0 |
| 9 | ĐƯỜNG TỈNH 835 | 50,0 | 896,9 | 3B-3B | 6,25 | 6,25 | 17,25 | 3,0 | 17,25 | 3,0 | 3,0-6,0 |
|  |  | 30,0 | 955,4 | 3-3 | 5,0 | 5,0 | 9,0 | 2,0 | 9,0 | 3,0-6,0 | 3,0-6,0 |
| GIAO THÔNG CẤP KHU VỰC ( KHU VỰC) | 42.054,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ĐƯỜNG N1 | 20,0 | 1.553,7 | 7-7 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0-6,0 |
| 2 | ĐƯỜNG N2 | 26,0 | 2.262,3 | 5-5 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 3,0-6,0 | 0-6,0 |
| 3 | ĐƯỜNG N4A | 40,0 | 1.171,5 | 3C-3C | 6,25 | 6,25 | 12,25 | 3,0 | 12,25 | 0-6,0 | 0-6,0 |
| 4 | ĐƯỜNG N4 | 20,0 | 618,0 | 7-7 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0-3,0 | 3,0 |
| 5 | ĐƯỜNG N5 | 13,0 | 1.009,0 | 11-11 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 3,0-6,0 | 3,0-6,0 |
|  |  | 20,0 | 839,0 | 7-7 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0-6,0 | 0-6,0 |
| 7 | ĐƯỜNG N8 | 22,0 | 939,0 | 6-6 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 3,0-6,0 | 0,0 |
| 8 | ĐƯỜNG LONG PHÚ (ĐOẠN TỪ ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 1 DỰ KIẾN ĐẾN ĐƯỜNG NGUYỄN THÁI BÌNH) | 26,0 | 1.944,8 | 5-5 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 0-6,0 | 0-6,0 |
| 9 | ĐƯỜNG LONG PHÚ (ĐOẠN TỪ ĐƯỜNG NGUYỄN THÁI BÌNH ĐẾN ĐƯỜNG THANH HÀ) | 24,0 | 500,3 | 6A-6A | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 3,0 | 3,0 |
| 10 | ĐƯỜNG THANH HÀ( ĐOẠN TỪ RANH PHÍA BẮC ĐẾN ĐƯỜNG N7 | 27,0 | 682,4 | 4-4 | 5,0 | 5,0 | 8,5 | 0,0 | 8,5 | 6,0 | 6,0 |
| 11 | ĐƯỜNG THANH HÀ( ĐOẠN TỪ ĐƯỜNG N7 ĐẾN ĐƯỜNG TRÁNH THỊ TRẤN | 22,0 | 3.366,6 | 6-6 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0-6,0 | 0-6,0 |
| 12 | ĐƯỜNG N15 | 22,0 | 1.608,1 | 6-6 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0-3,0 |
| 13 | ĐƯỜNG MỸ LỘC-PHƯỚC HẬU-TRƯỜNG BÌNH | 22,0 | 2.877,7 | 6-6 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0-6,0 | 0-6,0 |
| 6 | ĐƯỜNG D2 | 22,0 | 829,9 | 6-6 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 3,0 | 3,0 |
| 14 | ĐƯỜNG N17 | 20,0 | 2.009,7 | 7-7 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 3,0-6,0 | 0-6,0 |
| 15 | ĐƯỜNG D7 | 22,0 | 2.079,0 | 6-6 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0-6,0 | 0-6,0 |
| 16 | ĐƯỜNG D11 | 22,0 | 805,4 | 6-6 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0-6,0 | 0-6,0 |
| 17 | ĐƯỜNG N19 | 32,0 | 1.110,4 | 3A-3A | 6,0 | 6,0 | 9,0 | 2,0 | 9,0 | 3,0 | 6,0 |
| 18 | ĐƯỜNG N20 | 32,0 | 1.818,0 | 3A-3A | 6,0 | 6,0 | 9,0 | 2,0 | 9,0 | 0-6,0 | 6,0 |
| 19 | ĐƯỜNG NGUYỄN AN NINH | 22,0 | 2.534,0 | 6-6 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0-6,0 | 0-6,0 |
| 20 | ĐƯỜNG TRƯƠNG VĂN BANG | 22,0 | 1.367,3 | 6-6 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 3,0-6,0 | 6,0 |
| 21 | ĐƯỜNG ĐÊ TRƯỜNG LONG | 22,0 | 604,0 | 6-6 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0-3,0 | 0-6,0 |
| 22 | ĐƯỜNG D13 | 26,0 | 1.842,6 | 2A-2A | 4,0 | 4,0 | 9,0 |  | 9,0 | 0-6,0 | 0-6,0 |
| 24 | ĐƯỜNG D14 | 22,0 | 748,0 | 6-6 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0-3,0 | 0,0 |
| 25 | ĐƯỜNG LÃNH BÌNH THÁI ( ĐOẠN TỪ ĐƯỜNG TRƯƠNG ĐỊNH ĐẾN ĐƯỜNG N19 ) | 12,0 | 982,0 | 10-10 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0-6,0 | 0,0 |
| 26 | ĐƯỜNG LÃNH BÌNH THÁI ( ĐOẠN TỪ ĐƯỜNG N19 ĐẾN ĐƯỜNG ĐÊ TRƯỜNG LONG | 22,0 | 2.670,0 | 6-6 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0-6,0 | 0-6,0 |
| 27 | ĐƯỜNG N26 | 22,0 | 2.451,4 | 6-6 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 3,0-6,0 | 0-6,0 |
| 28 | ĐƯỜNG D16 | 22,0 | 830,3 | 6-6 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0-6,0 | 6,0 |
| GIAO THÔNG CẤP PHÂN KHU VỰC ( NỘI BỘ) | 29.401,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ĐƯỜNG D1 | 26,0 | 840,0 | 5-5 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 0-3,0 | 0-6,0 |
| 2 | ĐƯỜNG N3 | 14,0 | 1.356,0 | 9-9 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0-6,0 | 0,0 |
| 3 | ĐƯỜNG N6 | 27,0 | 907,0 | 4-4 | 5,0 | 5,0 | 8,5 | 0,0 | 8,5 | 6,0 | 6,0 |
| 4 | ĐƯỜNG N6A | 19,5 | 705,6 | 7A-7A | 6,0 | 6,0 | 3,75 | 0,0 | 3,75 | KLXD | 6,0 |
| 5 | ĐƯỜNG D3 | 16,5 | 444,8 | 8B-8B | 3,0 | 6,0 | 3,75 | 0,0 | 3,75 | 6,0 | 6,0 |
| 6 | ĐƯỜNG D4 | 27,0 | 607,8 | 4-4 | 5,0 | 5,0 | 8,5 | 0,0 | 8,5 | 6,0 | 6,0 |
| 7 | ĐƯỜNG D5 | 14,0 | 607,8 | 9-9 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 |
| 8 | ĐƯỜNG N7 | 16,5 | 816,6 | 8B-8B | 3,0 | 6,0 | 3,75 | 0,0 | 3,75 | 0,0 | 6,0 |
| 9 | ĐƯỜNG D6 | 13,0 | 775,5 | 11-11 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 3,0-6,0 | 0-6,0 |
| 10 | ĐƯỜNG N9 ( KIM ĐỊNH) | 16,0 | 410,9 | 8-8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 3,0-6,0 | 0-3,0 |
| 11 | ĐƯỜNG N10 | 22,0 | 351,0 | 6-6 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 3,0 |
| 12 | ĐƯỜNG N11 | 14,0 | 206,6 | 9-9 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | ĐƯỜNG N12 | 14,0 | 260,4 | 9-9 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 6,0 |
| 14 | ĐƯỜNG N12A | 22,0 | 835,9 | 6-6 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
| 15 | ĐƯỜNG N13 | 14,0 | 290,6 | 9-9 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| 16 | ĐƯỜNG N14 | 14,0 | 227,1 | 9-9 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| 17 | ĐƯỜNG N16 | 22,0 | 579,5 | 6-6 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 3,0 |
| 18 | ĐƯỜNG N17A | 22,0 | 881,0 | 6-6 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 3,0-6,0 | 0,0 |
| 19 | ĐƯỜNG D8 | 22,0 | 577,0 | 6-6 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0-6,0 | 0-3,0 |
| 20 | ĐƯỜNG D9 | 22,0 | 340,2 | 6-6 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 3,0 | 3,0-6,0 |
| 21 | ĐƯỜNG D10A | 16,0 | 347,0 | 8-8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 3,0 | 6,0 |
| 22 | ĐƯỜNG N21 | 16,0 | 845,4 | 8-8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 3,0-6,0 | 3,0-6,0 |
| 23 | ĐƯỜNG N22 | 16,0 | 2.116,2 | 8-8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 3,0-6,0 |
| 24 | ĐƯỜNG N23 | 16,0 | 2.085,1 | 8-8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 3,0-6,0 | 0,0 |
| 25 | ĐƯỜNG N24 | 22,0 | 847,7 | 6-6 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 3,0-6,0 | 3,0 |
| 26 | ĐƯỜNG D10 | 16,0 | 1.430,8 | 8-8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 6,0 | 3,0-6,0 |
| 27 | ĐƯỜNG D12 | 16,0 | 801,1 | 8-8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0-6,0 | 0,0 |
| 28 | ĐƯỜNG D12A | 16,0 | 737,9 | 8-8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 3,0 |
| 29 | ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ BẢY | 17,0 | 806,0 | 8A-8A | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 0,0 | 4,5 | 0-6,0 | 0-6,0 |
| 30 | ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ BẸ | 16,0 | 515,7 | 8-8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 |
| 31 | ĐƯỜNG TRƯƠNG ĐỊNH | 12,0 | 251,0 | 10-10 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0-6,0 | 0-6,0 |
| 32 | ĐƯỜNG D15 | 16,0 | 526,0 | 8-8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0-3,0 | 0-3,0 |
| 33 | ĐƯỜNG D17 | 16,0 | 779,0 | 8-8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 3,0 | 0-3,0 |
| 34 | ĐƯỜNG N25 | 22,0 | 405,0 | 6-6 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 3,0-6,0 |
| 35 | ĐƯỜNG N26A | 16,0 | 458,6 | 8-8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 3,0-6,0 | 3,0-6,0 |
| 36 | ĐƯỜNG N27 | 16,0 | 760,0 | 8-8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 30,-6,0 | 0,0 |
| 37 | ĐƯỜNG N28 | 16,0 | 670,0 | 8-8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 3,0-6,0 |
| 38 | ĐƯỜNG N29 | 16,0 | 1.001,5 | 8-8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 3,0-6,0 | 0,0 |
| 39 | ĐƯỜNG N30 | 16,0 | 1.995,7 | 8-8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0-6,0 |

V.1.2. Quy định về phần công trình được phép nhô ra quá chỉ giới đường đỏ trong trường hợp chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ:

- Các bộ phận cố định của nhà:

- Trong khoảng không từ mặt vỉa hè lên tới độ cao 3,5m, mọi bộ phận của nhà đều không được nhô ra quá chỉ giới đường đỏ, trừ các trường hợp sau đây:

- Đường ống thoát nước mưa ở mặt ngoài: được phép xây vượt qua chỉ giới đường đỏ không quá 0,2m và phải đảm bảo mỹ quan;

- Từ độ cao 1m (tính từ mặt vỉa hè) trở lên, các bậu cửa, gờ chỉ, bộ phận trang trí được phép vượt qua chỉ giới đường đỏ không quá 0,2m;

- Trong khoảng không từ độ cao 3,5m (so với mặt vỉa hè) trở lên, các bộ phận cố định của nhà (ô văng, sê nô, ban công, mái đua... nhưng không áp dụng đối với mái đón, mái hè) được vượt quá chỉ giới đường đỏ theo những điều kiện sau:

- Độ vươn ra (đo từ chỉ giới đường đỏ đến mép ngoài cùng của phần nhô ra), tùy thuộc vào chiều rộng lộ giới, không được lớn hơn giới hạn được quy định ở bảng sau, và đồng thời phải nhỏ hơn chiều rộng vỉa hè ít nhất 1,0m, phải đảm bảo các quy định về an toàn lưới điện...

- Vị trí độ cao và độ vươn ra cụ thể của ban công phải thống nhất hoặc tạo được nhịp điệu trong công trình kiến trúc, tạo được không gian kiến trúc cảnh quan trong từng cụm nhà cũng như trong tổng thể khu vực;

- Trên phần nhô ra chỉ được làm ban công, không được che chắn tạo thành lô gia hay buồng;

- Mặt dưới của ban công, ô văng phải cao hơn mặt vỉa hè hiện hữu ổn định tối thiểu 3,5m;

- Độ vươn tối đa của ban công, mái đua, ô văng:

| Chiều rộng lộ giới L (m) | Độ vươn ra tối đa (m) |
| --- | --- |
| 12m ≤ L ≤ 15m | 1,2 |
| L ≥ 15m | 1,4 |

- Phần ngầm dưới mặt đất: mọi bộ phận ngầm dưới mặt đất của ngôi nhà đều không được vượt quá chỉ giới đường đỏ:

- Mái đón, mái hè:

- Khuyến khích việc xây dựng mái hè phục vụ công cộng để tạo điều kiện thuận lợi cho người đi bộ. Mái đón, mái hè phố phải:

- Được thiết kế cho cả dãy phố hoặc cụm nhà, đảm bảo tạo mỹ quan;

- Đảm bảo các quy định về phòng cháy, chữa cháy;

- Ở độ cao 3,5m từ vỉa hè trở lên;

- Bên trên mái đón, mái hè phố không được sử dụng vào bất cứ việc gì khác (như làm ban công, sân thượng, sân bày chậu cảnh...)

Ghi chú:

- Mái đón: là mái che của cổng, gắn vào tường ngoài nhà và đua ra tới cổng vào nhà hoặc che một phần đường đi từ hè, đường vào nhà;

- Mái hè phố: là mái che gần tường ngoài nhà và che phủ một phần vỉa hè).

- Phần nhô ra không cố định:

- Cánh cửa: ở độ cao từ mặt vỉa hè lên 2,5m các cánh cửa (trừ cửa thoát nạn nhà công cộng) khi mở ra không được vượt quá chỉ giới đường đỏ.

- Các quy định về các bộ phận nhà được phép nhô ra được nêu trong bảng sau:

| Độ cao so với mặt hè (m) | Bộ phận được nhô ra | Độ vươn tối đa (m) | Cách mép vỉa hè tối thiểu (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| ( 2,5 | Gờ chỉ, trang trí | 0,2 |  |
| (2,5 | Kết cấu di động: Mái dù, cánh cửa |  | 1,0m |
| (3,5 | Kết cấu cố định (phải nghiên cứu quy định trong tổng thể kiến trúc khu vực): |  |  |
|  | - Ban công mái đua |  | 1,0 |
|  | - Mái đón, mái hè phố |  | 0,6 |

Đơn vị tính bằng milimét

| a) Trường hợp phần đua ra là sê nô, ô văng, mái dốc | b) Trường hợp phần đua ra là ô văng cửa sổ |
| --- | --- |
| c) Trường hợp phần đua ra là con sơn mái dốc | d) Các bộ phận khác như gờ chỉ, bậu cửa, bộ phận trang trí |

Quy định về độ vươn ra của các bộ phận công trình

V.1.3. Quy định về phần công trình được phép nhô ra quá chỉ giới xây dựng trong trường hợp chỉ giới xây dựng lùi vào sau chỉ giới đường đỏ:

- Các bộ phận của công trình sau đây được phép vượt quá chỉ giới xây dựng trong các trường hợp sau:

- Bậc thềm, vệt dắt xe, bậu cửa, gờ chỉ, cách cửa, ô-văng, mái đua, mái đón, móng nhà;

- Riêng ban công được nhô quá chỉ giới xây dựng không quá 1,4m và không được che chắn tạo thành buồng hay lô-gia.

a. Quan hệ với các công trình bên cạnh:

- Công trình không được vi phạm ranh giới:

- Không bộ phận nào của ngôi nhà kể cả thiết bị, đường ống, phần ngầm dưới đất (móng, đường ống), được vượt quá ranh giới với lô đất bên cạnh;

- Không được xả nước mưa, nước thải các loại (kể cả nước ngưng tụ của máy lạnh), khí bụi, khí thải sang nhà bên cạnh.

b.Quy định về mật độ và tầng cao xây dựng công trình:

b.1.Mật độ xây dựng:

Mật độ xây dựng được bố trí như sau:

Mật độ xây dựng tập trung cao tại khu vực trung tâm thị trấn: Dọc theo tỉnh lộ 835, đường quốc lộ 50, đường Nguyễn Thái Bình (khu vực I.3, III.1). Khu vực này tập trung các công trình công cộng, công trình hành chính chính trị và các dạng nhà ở kết hợp thương mại (mật độ chung trên các ô phố 40%); trong các ô phố bố trí khu dân cư là dạng nhà ở liền kề và nhà biệt thự phố (mật độ chung trên các các lô nhà đạt >80%).

Mật độ xây dựng giảm dần về phía Tây, phía Bắc và phía Tây Nam từ khu vực trung tâm. Trong đó:

Khu vực I.4 và I.2, phân bố đất công nghiệp, mật độ xây dựng trung bình thấp.

Khu I.1, II.1, III.2 mật độ trung bình toàn khu khá thấp, chủ yếu là khu dân cư bố trí thành từng nhóm nhà ở có trung tâm là trường mẫu giáo, hình thái chủ yếu là biệt thự vườn và nhà liền kề,nhà phố.

b.2.Tầng cao tối đa công trình: Được quy định trong Bảng chỉ tiêu Quy hoạch xây dựng trong Bản vẽ hướng dẫn quản lý quy hoạch kiến trúc.

Tầng cao công trình khu quy hoạch được bố trí cụ thể như sau:

Khu vực các công trình cơ quan hành chính công cộng, thương mại dịch vụ, công trình văn hóa và các công trình thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở có tầng cao cao nhất (9 tầng) tầng cao thấp dần được bố trí về phía khu vực trung tâm các đơn vị ở (hướng gần với các công viên bờ kênh và hướng bờ sông (3-5 tầng)

Riêng các khu vực dân cư cung được bố trí tầng cao giảm dần từ khu vực trung tâm về phía Tây và Nam (tầng cao cao nhất 4-5 tầng giảm dần 1-2 tầng ~ dạng nhà ở biệt thự vườn và nhà vườn).

*Chiều cao công trình, cao độ đỉnh mái:

- Chiều cao công trình được tính từ cao độ vỉa hè hiện hữu ổn định (được quy định là cao độ mặt đất ± 0.000) đến cao độ chuẩn ở vị trí chỉ giới xây dựng.

- Cao độ đỉnh mái là cao độ tính từ cao độ mặt đất theo quy hoạch được duyệt (hoặc cao độ nền vỉa hè) tới đỉnh chóp cao nhất của phần mái công trình.

  - Diện tích phần mái che cầu thang không được lớn hơn 1/2 diện tích sàn sân thượng và phải bố trí có sân trước, sân sau. Khoảng lùi phía trước cách vị trí mặt tiền sàn sân thượng tối thiểu 4m; khoảng lùi phía sau cách ranh đất mặt hậu tối thiểu 2m. Trường hợp bố trí mái che thang là mái dốc thì có thể bố trí không có khoảng lùi phía sau, nhưng phải tổ chức có mái dốc đổ về phía sau, cao độ mái tại vị trí ranh đất mặt hậu không quá 2m (tính từ sàn sân thượng).- áp dụng cho các công trình công cộng dịch vụ đô thị có kiểu dáng kiến trúc tương đồng.

Chiều cao công trình bố trí theo nguyên tắc chung: ưu tiên phát triển chiều cao các khu vực tiếp giáp với đường giao thông lớn, trục chính, tiếp giáp không gian thoáng như mặt nước, công viên cây xanh.

b.3.Khoảng lùi công trình trong từng phân khu chức năng

Không gian tạo ra từ khoảng lùi không bắt buộc phải mở ra công cộng (có thể có hàng rào).

Cao độ nền mở ra không gian công cộng không quá 1,2m so với cao độ vỉa hè hoàn thiện (theo bản vẽ quy hoạch phân khu). Áp dụng cho các công trình có khoảng lùi nhỏ hơn 6m nhằm đảm bảo tính gần gũi và liên kết tốt hơn với không gian công cộng.

- Tùy vị trí, chức năng, tầng cao tối đa của công trình mà khoảng lùi tối thiểu khối đế, khối tháp có thể được điều chỉnh sao cho phù hợp với  các tuyến đường và cụ thể từng loại công trình.

# V.2. TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN ĐÔ THỊ KHU VỰC TRUNG TÂM:

# V.2.1 Xác định các khu vực không gian cảnh quan trung tâm đô thị

# Với bố cục không gian kiến trúc cảnh quan toàn khu quy hoạch có thể xác định 2 khu trung tâm chính và 2 khu phụ như sau:

# + Khu trung tâm hiện hữu (dọc Quốc lộ 50 hiện hữu và khu vực khu dân cư Phú Châu) đây được xem là đầu não chính trị văn hóa xã hội và là nơi có dân cư tập trung đông nhất khu vực thị trấn Cần Giuộc hiện nay.

# + Khu vực trung tâm mới được định hướng sẽ tạo thành điểm nhấn chính cho toàn đô thị Cần Giuộc (có hướng phát triển nối tiếp khu trung tâm cũ dọc theo hướng sông Cầu Tràm về hướng đường tránh Quốc lộ 50 và đường vành đai 1 (dự kiến). khu trung tâm được định hướng là khu trung tâm chính trị, văn hóa – xã hội, thể dục - thể thao mới bổ sung thêm cho khu trung tâm hiện hữu và cũng là không gian mở xanh, có kiến trúc đẹp, bền vững cho tương lai dô thị Cần Giuộc.

Phối cảnh góc đường tránh quốc lộ 50 hướng nhìn về khu trung tâm đô thị

# + 2 Khu vực được xác định là trung tâm cấp khu vực và là điểm nhấn phụ cho 2 khu trung tâm chính là: khu vực vòng xoay đường Nguyễn Thái Bình, Quốc lộ 50 hiện hữu, và đường quy hoạch (ký hiệu N5, N9); khu vực vòng xoay đường tránh và Quốc lộ 50 hiện hữu. 2 khu vực này dự kiến phát triển không gian theo trục và bố trí các công trình theo tầng cao để làm điểm nhấn cho khu vực cửa ngõ.

Định hướng không gian KTCQ nút giao thông QL50 và đường tránh QL50

Định hướng không gian KTCQ nút QL50 - đường Ng.Thái Bình - đường N5

# V.2.2 Định hướng phát triển kiên trúc cảnh quan và phân bổ hướng phát triển

# Đối với khu trung tâm hiện hữu

- Định hướng phát triển:

- Phát triển khu vực đô thị cũ hiện hữu theo hướng hạn chế gia tăng dân số, từng bước bổ sung cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội; cải tạo chỉnh trang để có được sự đồng bộ về kiến trúc, cảnh quan đô thị;

- Khuyến khích các dự án cải tạo chỉnh trang đô thị, tạo thêm các không gian mở, các công trình dịch vụ đô thị, tăng thêm chỗ đậu xe; hạn chế các dự án khoét lõm quy mô nhỏ, trong các hẻm nhỏ, thiếu kết nối đồng bộ với không gian đô thị hiện hữu.

- Về tổ chức không gian đô thị:

- Tổ chức lại hệ thống giao thông, tăng cường phát triển giao thông công cộng như xe buýt, vận chuyển công cộng đường sông; hiện đại hóa cơ cở hạ tầng kỹ thuật đô thị, từng bước ngầm hóa các đường dây kỹ thuật (cáp điện, thông tin liên lạc);

- Tập trung cải tạo, chỉnh trang đô thị, đặc biệt là các khu dân cư hiện hữu xuống cấp, kênh rạch ô nhiễm;

- Khu vực cần bảo tồn di sản kiến trúc, lịch sử, cảnh quan, cần rà soát, giữ nguyên các công trình, biệt thự có kiến trúc đặc thù có giá trị;

- Di dời các cơ sở sản xuất ô nhiễm ra các khu công nghiệp tập trung;

- Về kiến trúc đô thị:

- Tổ chức kiến trúc đô thị hài hoà về phong cách kiến trúc, chiều cao, khoảng lùi, chi tiết, màu sắc, chất liệu của các công trình và nhà ở riêng lẻ trên các tuyến phố;

- Khuyến khích việc nhập các thửa đất nhỏ thành các lô đất lớn hơn và hợp khối các công trình kiến trúc có quy mô nhỏ để tổ chức bộ mặt kiến trúc chung của đô thị khang trang hơn;

- Có thể có hoặc không có khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ, được xác định theo tính chất hiện hữu ổn định và không cần thiết phải đồng bộ trên toàn tuyến;

- Các quy định về mật độ xây dựng, tầng cao xây dựng tuân thủ theo các quy định hành.

- Tuân thủ các quy định cụ thể đối với từng lô đất như nhà liên kế, nhà liên kế có khoảng lùi, biệt thự.

- Về cảnh quan đô thị:

- Phát triển và hoàn thiện hệ thống công viên, cây xanh trên các trục đường, các quảng trường, không gian mở, kết hợp bổ sung và chỉnh trang các tượng đài, vườn hoa, vòi phun nước. Khuyến khích các dự án tăng cường các khoảng lùi và tạo các quảng trường, hoa viên và không gian cho cộng đồng;

- Cải tạo, chỉnh trang và phát triển mới các quảng trường công cộng, kết nối không gian mở đô thị, đặc biệt kết hợp với các quảng trường giao thông;

- Cải tạo chỉnh trang các tuyến kênh rạch ô nhiễm, kết hợp khai thác cảnh quan đô thị để phát triển các hoạt động dịch vụ, du lịch;

- Triển khai từng bước hệ thống các trục đường đi bộ, đặc biệt trong khu vực trung tâm, kết nối các công trình văn hóa, công cộng, bảo tồn công trình, di tích cổ hoặc các công trình thời trước;

- Cải tạo chỉnh trang hệ thống vỉa hè kết hợp bổ sung các tiện ích đô thị như cây xanh đô thị, bồn hoa, ghế ngồi, thùng rác công cộng, bảng thông tin, nhà vệ sinh công cộng phục vụ cho người dân và du khách, trong đó đặc biệt là người già, trẻ em, người tàn tật.

| Cải tạo đồng bộ hình thức kiến trúc mặt đứng, tạo thẩm mỹ cho dãy phối | Tạo thêm các mảng xanh, không gian mở cho khu lõi bên trong; nâng cấp cải tạo hẻm kết nối thuận tiện đường giao thông bên ngoài |
| --- | --- |
| Khu nhà ở hiện hữu chỉnh trang (Hình minh họa nguồn internet) |

# Đối với khu vực trung tâm mới

- Định hướng phát triển:

- Phát triển các khu trung tâm công cộng đáp ứng yêu cầu của đô thị, bảo đảm phù hợp quy hoạch chung đã được phê duyệt. Hạ tầng kỹ thuật được đầu tư xây dựng đồng bộ, ưu tiên kết nối tốt với các hệ thống giao thông công cộng, tạo không gian đi bộ, kết nối với các khu vực chức năng đô thị kế cận.

- Về tổ chức không gian đô thị:

- Khuyến khích kết nối về không gian giữa các công trình công cộng, kể cả không gian ngầm, khuyến khích kết hợp phát triển các trung tâm công cộng với các dự án bảo tồn, trùng tu các công trình kiến trúc đô thị (chùa, đình, các công trình nhà gỗ, nhà vườn kiểu Pháp...) có giá trị để tạo lập không gian đô thị có đặc trưng riêng biệt.

- Về kiến trúc đô thị:

- Các công trình cần được nghiên cứu thiết kế với chất lượng cao về công năng, thẩm mỹ và kỹ thuật, khuyến khích tổ chức thi tuyển kiến trúc;

- Khuyến khích loại hình kiến trúc hiện đại kết hợp phát huy các giá trị truyền thống, phù hợp với điều kiện cảnh quan và không gian đô thị môi trường tự nhiên và tập quán sinh hoạt; nhưng cần đảm bảo đúng theo quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị Thị trấn Cần Giuộc.

- Các công trình công cộng cần được thiết kế bảo đảm sử dụng năng lượng hiệu quả và thuận tiên cho người tàn tật tiếp cận theo quy định của các quy chuẩn hiện hành.

- Về cảnh quan đô thị:

- Tạo lập cảnh quan khu trung tâm công cộng khang trang, đồng bộ, hiện đại, xanh và hài hòa với môi trường, cảnh quan của từng khu vực. Khuyến khích kết nối không gian mở, hạn chế xây dựng hàng rào ngăn cách công trình, tạo điều kiện cho người dân dễ dàng tiếp cận (ngoại trừ những khu vực cần bảo vệ an ninh cao);

- Cấm quảng cáo tại các khu vực trung tâm hành chính, chính trị. Riêng các khu trung tâm dịch vụ đô thị cho phép quảng cáo theo đúng chức năng hoạt động;

- Bảo vệ nghiêm khu vực cây xanh cảnh quan. Hạn chế tối đa việc san lấp kênh rạch, khai thác ưu thế sông nước để tạo lập cảnh quan khu vực công trình công cộng;

- Khuyến khích quy hoạch và trồng cây xanh tán lớn, kết hợp tổ chức các quảng trường, vườn hoa, đài phun nước, tượng đài, phù điêu, tiểu cảnh nhỏ trong các khu vực trung tâm công cộng. Trồng và chăm sóc chu đáo cây xanh đường phố kết hợp cây xanh trên các quảng trường và không gian mở cho cộng đồng để tạo lập đặc trưng của từng khu trung tâm;

- Bảo đảm việc thiết kế vỉa hè, chiếu sáng, cây xanh và bố trí các tiện ích đô thị trong khu ở mới phải đồng bộ, có đặc trưng riêng, hiện đại và thân thiện môi trường, đáp ứng tốt nhất cho các đối tượng người đi bộ, đặc biệt là người già, trẻ em, người tàn tật.

# Ngoài ra cần tuân thủ đúng theo quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc thị trấn Cần Giuộc.

Sơ đồ tổ chức không gian KTCQ khu trung tâm

Phối cảnh khu trung tâm HCCT, trung tâm TDTT dọc trên tuyến tránh quốc lộ 50

Không gian cảnh quan kết hợp khu vực mới và hiện hữu – góc nhìn từ sông Cần Giuộc

# V.2.3. Định hướng tổ chức không gian cảnh quan khu vực công trình công cộng:

- Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan công trình giáo dục phổ thông:

a.1.Quy định về kiến trúc cảnh quan:

- Các chỉ tiêu quy hoạch xây dựng công trình cần tuân thủ quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc được duyệt; phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế; bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy;

- Khuyến khích phương án thiết kế để trống tầng trệt (một phần hoặc toàn bộ) làm sân chơi, bãi tập.

- Cây xanh trong sân trường để tạo bóng mát cần phải đảm bảo các quy chuẩn kỹ thuật về khoảng cách cây trồng, chiều cao, đường kính cây; lưu ý chọn các loại cây không độc hại, hạn chế trồng cây ăn trái, không trồng cây có gai và nhựa độc;

- Khuyến khích trồng cây xanh trong sân trường, xung quanh khoảng cách ly, giáp hàng rào và khu vực cổng. Trồng cây xanh không che khuất biển hiệu, biển báo khu vực trường học.

a.2.Quy định về giao thông:

Lối ra vào trường học cần có vịnh đậu xe, khu vực đưa đón, tập trung người bố trí trong khuôn viên đất của trường và các giải pháp tổ chức giao thông đảm bảo không gây ùn tắc khi học sinh đến trường hoặc ra về.

- Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan công trình y tế:

b.1.Quy định về kiến trúc, cảnh quan:

- Các chỉ tiêu quy hoạch xây dựng công trình cần tuân thủ quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc được duyệt; phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế; bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy;

- Khuyến khích sáng tác kiến trúc hiện đại, thông thoáng và thân thiện với môi trường;

- Tổ chức cây xanh, cảnh quan các công trình y tế theo hướng tham gia đóng góp cho cảnh quan đô thị chung của khu vực kế cận, đồng thời giúp cải thiện vi khí hậu, tạo lập cảnh quan trong khuôn viên sinh động, thân thiện, phù hợp với môi trường y tế.

b.2.Quy định về giao thông:

- Kết nối giao thông công cộng: cần nghiên cứu bố trí các bến dừng, đỗ giao thông công cộng trong phạm vi bán kính hợp lý gần các công trình y tế;

- Lối ra vào công trình y tế cần có vịnh đậu xe và các giải pháp tổ chức giao thông đảm bảo thuận tiện cho hoạt động của công trình và không gây ùn tắc đối với giao thông khu vực.

Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan công trình y tế trong đơn vị ở

- Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan công trình thương mại dịch vụ:

c.1.Quy định về kiến trúc, cảnh quan:

- Các chỉ tiêu quy hoạch xây dựng công trình cần tuân thủ quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc được duyệt; phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế; bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy;

- Kiến trúc công trình cần được thiết kế hài hòa với không gian các trục đường chính, mặt đứng các hướng đều phải được nghiên cứu đồng bộ. Hình thức kiến trúc công trình cần đa dạng, khuyến khích theo phong cách kiến trúc hiện đại, phù hợp với đặc điểm khí hậu, tập quán sinh hoạt và nếp sống văn minh đô thị;

- Ram dốc của lối vào tầng hầm lùi so với ranh lộ giới tối thiểu là 3m để đảm bảo an toàn khi ra vào;

- Khuyến khích tổ chức thảm cỏ, vườn hoa, hồ nước, tiểu cảnh, cây xanh trang trí trong sân vườn, cây xanh theo tường rào, trên sân thượng, của công trình thương mại;

- Khuyến khích bố trí các tiện ích đô thị nhỏ trong khuôn viên như ghế đá, thùng rác, vòi nước rửa tay, bảng hướng dẫn thông tin, mái che lối đi bộ tại sân vườn công cộng.

c.2.Quy định về giao thông:

- Tổ chức vịnh đậu xe phù hợp để tiếp cận khu vực có chức năng thương mại dịch vụ, Lối ra vào xe bảo đảm ảnh hưởng ít nhất tới giao thông đô thị khu vực;

- Bố trí tầng hầm và bãi để xe phù hợp quy định.

Khu công trình thương mại dịch vụ

- Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan công trình tôn giáo, tín ngưỡng:

d.1.Quy định về kiến trúc, cảnh quan:

- Tổ chức không gian hài hòa với không gian cảnh quan đô thị chung của khu vực, hình thức kiến trúc đẹp, hài hòa với kiến trúc của khu vực và phát huy truyền thống kiến trúc dân tộc, mang đặc trưng riêng về kiến trúc của từng tôn giáo, tín ngưỡng.

- Các công trình tôn giáo cần tổ chức tốt các không gian mở, sân bãi trong khuôn viên công trình, kết hợp khoảng trống tại tầng trệt đáp ứng yêu cầu tập trung sinh hoạt;

- Bảo đảm mật độ xây dựng phù hợp, dành nhiều khoảng trống để tăng cường cảnh quan xung quanh các công trình tôn giáo như bố trí cây xanh, thảm cỏ, vườn hoa, tiểu cảnh trên các khoảng lùi xây dựng;

- Khi cần sửa chữa, cải tạo, nâng cấp ngưỡng cần được xem xét, thiết kế theo hướng hài hòa về tỷ lệ, chiều cao, quy mô, kiến trúc, màu sắc tương đồng với kiến trúc khu vực xung quanh;

- Không cho phép quảng cáo trên các công trình kiến trúc tôn giáo, công trình mang tính biểu tượng.

d.2.Quy định về giao thông:

# Tổ chức tốt hệ thống giao thông tiếp cận, ưu tiên giao thông công cộng; bố trí nhà để xe, lối thoát hiểm.

Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan công trình tôn giáo trong đô thị -hinh minh họa (nguôn internet)

## V.3 .TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN DỌC CÁC TRỤC CHÍNH:

V.3.1. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan đô thị trên tuyến đường đô thị:

- Đối với tuyến đường Quốc lộ 50 tập trung tổ chức các công trình kiến trúc cao tầng, các khu công trình dịch vụ đô thị theo hướng giảm mật độ xây dựng, khuyến khích tạo lập không gian mở cho đô thị;

- Bảo vệ và tôn tạo cảnh quan tự nhiên trong khoảng cách ly đối với các tuyến đường, tổ chức cây xanh bóng mát phù hợp với yêu cầu an toàn của đường chính đô thị, cây xanh cảnh quan hai bên hành lang cách ly và cây xanh đô thị trên các tuyến đường song hành tiếp cận khu dân cư;

- Tổ chức các khu vực điểm nhấn về cảnh quan tại các giao lộ như cây có hoa, tượng đài cửa ngõ đô thị. Bảo vệ và tạo lập mới không gian mở, tầm nhìn đến các khu vực cảnh quan tự nhiên như đồi, gò, sông rạch, quảng trường, công trình kiến trúc điểm nhấn trên tuyến đường.

| Phối cảnh đường tránh | Tuyến đường dọc 110kV |
| --- | --- |

Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan trục đường đô thị

V.3.2.Tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị trên các tuyến đường khu vực:

- Trên các tuyến đường khu vực tổ chức cây xanh tán lớn tạo bóng mát trên các tuyến đường, tạo lập các không gian công cộng có cảnh quan đẹp, hài hòa. Tổ chức các tuyến giao thông kết nối và tạo lập mới tầm nhìn đến các khu vực cảnh quan tự nhiên như sông rạch, công viên, công trình kiến trúc công cộng. Tổ chức không gian đi bộ với cảnh quan đẹp, tiện ích đô thị phong phú dọc theo hè phố các tuyến đường, tại các trung tâm giao thông công cộng;

- Kiến trúc loại hình nhà phố bảo đảm phát triển hài hòa, đồng bộ, khuyến khích tạo được khoảng lùi 3m tại tầng trệt và mái đua che nắng cho người đi bộ. Tổ chức các công trình kiến trúc cao tầng, các khu thương mại dịch vụ theo hướng giảm mật độ xây dựng, khuyến khích đóng góp không gian mở cho các hoạt động của cộng đồng, thiết kế cảnh quan đẹp và thân thiện.

` Vỉa hè tại các trục đường Mỹ Lộc- Phước Hậu

Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan trục đường khu vực

Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan trục đường ven kênh

V.3.3.Tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị các tuyến đường phân khu vực:

- Trên các tuyến đường phân khu vực có lộ giới từ 15m - 20m, tổ chức các khu chức năng đô thị chủ yếu bao gồm khu ở, khu công cộng, khu hành chính, khu giáo dục.

- Tổ chức cây xanh tán vừa và nhỏ hài hòa với tỷ lệ của khu đô thị và thân thiện với tỷ lệ con người, tạo bóng mát trên vỉa hè và lòng đường. Tổ chức các khu vực cảnh quan đô thị nhỏ, gần gũi như công viên trong khu dân cư, vườn hoa, sân chơi, quảng trường nhỏ kết hợp với các bến xe buýt, liên kết với các tuyến giao thông công cộng lớn. Tổ chức các tuyến giao thông kết nối và tạo lập mới tầm nhìn đến các khu vực cảnh quan tự nhiên như sông rạch, công viên, công trình kiến trúc công cộng. Tổ chức không gian đi bộ với cảnh quan đẹp, tiện ích đô thị phong phú dọc theo hè phố các tuyến đường tại các trung tâm công cộng.

- Quản lý kiến trúc loại hình nhà phố để bảo đảm phát triển hài hòa, đồng bộ, ở những đoạn phố thương mại dịch vụ, khuyến khích tạo được khoảng lùi 3m tại tầng trệt và mái đua che nắng cho người đi bộ. Tổ chức các công trình kiến trúc cao tầng, kiến trúc các khu thương mại dịch vụ theo hướng giảm mật độ xây dựng, khuyến khích đóng góp không gian mở cho các hoạt động của cộng đồng, thiết kế cảnh quan đẹp và thân thiện.

Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan trục đường phân khu vực

V.3.4.Cây xanh đường phố:

- Việc bố trí cây xanh đường phố phải tuân thủ quy hoạch, quy chuẩn và tiêu chuẩn và các quy định về quản lý công viên và cây xanh đô thị trên địa bàn Thành phố;

- Việc bố trí các công trình ngầm bao gồm đường ống - hào kỹ thuật, các tuyến cáp kỹ thuật phải được tính toán để phù hợp với việc trồng cây xanh đô thị tán lớn, rễ sâu.

d.1.Cây xanh trên giải phân cách:

- Trên giải phân cách giữa các làn đường có chiều rộng trên 2m, trường hợp không bị hạn chế bởi các tuyến hạ tầng ngầm hoặc nổi, cần thiết kế trồng cây xanh bóng mát tán lớn, rễ cọc. Tầng thấp trồng cây cỏ, hoa trang trí.

d.2.Cây xanh trên vỉa hè:

- Trên vỉa hè các tuyến đường, lựa chọn các loại cây trung tán, rễ cọc, tán cây thưa, hài hòa với không gian đô thị của từng trục đường;

- Khoảng cách cây trồng phù hợp với từng loại cây và với tổ chức kiến trúc đô thị hai bên đường;

- Thiết kế nắp đan bồn cây đẹp, phẳng, bằng vật liệu bền vững để tạo điều kiện thuận lợi cho người đi bộ. Thiết kế lắp đặt khung bảo vệ cây bền vững và mỹ quan, hài hòa với thiết kế chung của vỉa hè;

(Hình minh họa: Nguồn internet)

- Tại những khu vực công trình lớn, hàng rào dài theo vỉa hè, bố trí các bồn cỏ, hoa kết nối để tăng cường cảnh quan đường phố.

V.3.5.Vỉa hè (hè phố):

- Việc thiết kế và xây dựng hè phố phải phù hợp với quy hoạch chung, quy hoạch, quy chuẩn và tiêu chuẩn.

e.1.Thiết kế vỉa hè (hè phố):

- Thiết kế vỉa hè cần gắn kết mật thiết với chức năng của trục đường, tổ chức giao thông công cộng như các bến xe buýt, cầu vượt, lối băng qua đường, các quảng trường, công viên, khoảng lùi của công trình công cộng và thương mại dịch vụ.

- Hè phố hay vỉa hè cần được thiết kế để tạo thuận lợi cho người đi bộ với các yêu cầu sau đây:

- Bề mặt vỉa hè cần được lát bằng phẳng, liên tục, bảo đảm an toàn cho người đi bộ; đặc biệt quan tâm đến người tàn tật, tránh việc tạo cao độ khác nhau trên vỉa hè;

- Giảm tối đa các lối ra vào các công trình, ảnh hưởng đến sự liên tục của vỉa hè. Trong trường hợp cần thiết phải tạo lối ra vào, cần thiết kế ram dốc để bảo đảm sự liên tục trên vỉa hè đoạn qua lối ra vào, độ dốc của ram dốc không quá 8%;

- Không cho phép mọi kết cấu kiến trúc của các công trình nhô ra không gian vỉa hè trong khoảng cao độ 3,5m trở xuống;

- Đối với những vỉa hè có chiều rộng trên 6m, trên các trục đường thương mại dịch vụ, nên bố trí vịnh đậu xe với chiều sâu tối đa 2m sát bó vỉa;

- Đối với vỉa hè có chiều rộng trên 3m trên các tuyến đường thương mại dịch vụ, khuyến khích các công trình bố trí mái đua với độ vươn 2m và cao độ 3,6m so với vỉa hè;

- Tại các góc giao lộ, cần tạo ram dốc chuyển tiếp liên tục với vạch sơn băng qua đường (chênh lệch cao độ nhỏ hơn 5cm);

- Trên vạch sơn băng qua đường, phải bảo đảm mặt phẳng liên tục bằng chiều rộng của vạch sơn (chênh lệch cao độ nhỏ hơn 5cm);

- Cao độ vỉa hè không cao quá 12,5cm tính từ rãnh thoát nước với thiết kế và vật liệu đồng nhất. Nếu có chênh lệch chiều cao với vỉa hè lân cận thì phải tạo độ dốc không quá 8% ở vỉa hè lân cận đó. Đối với các trục đường đi bộ kết hợp với quảng trường đa chức năng, vỉa hè có thể cao bằng lòng đường, chỉ sử dụng chất liệu hoàn thiện để phân biệt kết hợp giải pháp thoát nước mặt và tổ chức giao thông phù hợp;

- Lối vào bãi gởi xe và khu đón - trả khách phải được bố trí tránh đường đi bộ và các tuyến đường trục chính;

- Giải pháp thiết kế cần lưu ý bố trí trụ bảo vệ người đi bộ tại các giao lộ, khu vực chờ xe buýt, xe taxi, tại các ram dốc, khu vực có chênh lệch cao độ lớn;

(Hình minh họa: Nguồn internet)

- Xây dựng đồng bộ hệ thống nắp hố ga của hệ thống thoát nước, điện, thông tin liên lạc, hoa văn bảo vệ và trang trí gốc cây xanh phù hợp với nhu cầu sử dụng và mỹ quan đô thị;

e.2. Chất liệu của vỉa hè:

- Chất liệu xây dựng vỉa hè phải bảo đảm tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn và các nội dung sau:

- Bảo đảm chất lượng kết cấu vỉa hè phải bền vững, ít bị mài mòn, trầy xước và bám rêu;

- Sử dụng vật liệu vỉa hè có độ nhám, giảm trơn trượt, đặc biệt tại các khu vực có độ dốc lớn;

- Khuyến khích sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, đặc biệt là các loại gạch không nung, vật liệu có sẵn ở địa phương;

- Khuyến khích sử dụng vật liệu cho phép nước mưa thẩm thấu xuống tầng nước ngầm;

- Thiết kế vỉa hè cần bố trí vật liệu có bề mặt đặc biệt tại các tuyến và khu vực có người tàn tật, đặc biệt là người khiếm thị;

e.3.Màu sắc của vỉa hè:

- Màu sắc của vỉa hè cần tươi sáng, hài hòa với cảnh quan đô thị, tránh sử dụng màu quá đậm, sặc sỡ;

- Khuyến khích gạch lát vỉa hè có họa tiết mang đặc trưng văn hóa của từng khu vực, theo hướng hiện đại;

(Hình minh họa: Nguồn internet)

e.4.Chiếu sáng vỉa hè:

- Chiếu sáng vỉa hè cần phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng;

- Chiếu sáng vỉa hè cần tập trung những khu vực đông người như công trình công cộng, công viên, công trình thương mại;

- Lưu ý chiếu sáng các khu vực bến xe buýt, bến đỗ của đường sắt đô thị, khu vực có góc khuất, khu vực giao lộ bố trí vạch sơn băng qua đường, khu vực có ghế ngồi, biển hướng dẫn thông tin, vườn hoa, cây cảnh, lối ra vào xe cơ giới, vịnh đậu xe.

Tổ chức chiếu sáng vỉa hè và các công trình thương mại

V.3.6. Trạm chờ và nhà chờ xe buýt:

- Trạm chờ và nhà chờ xe buýt tuân thủ Điều 28, Mục 3, Thông tư 63/2014/TT-BGTVT ngày 7 tháng 11 năm 2014 về Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

- Vị trí đặt trạm chờ và nhà chờ xe buýt đảm bảo khoảng cách cân đối theo bán kính đi bộ, gần các giao lộ trục đường chính, các khu vực tập trung đông người, các hành lang đi bộ.

- Các tiện ích nhà chờ xe buýt bao gồm: Nhà chờ, các băng ghế chờ không có phần lưng dựa, bản đồ chỉ đường, bảng hướng dẫn kết nối các tuyến xe buýt, các bảng quảng cáo và thùng rác.

- Các nhà chờ xe buýt phải có mái che rộng, cung cấp nơi trú mưa, nắng để bảo vệ người sử dụng trước thời tiết.

- Hình thức hiện đại, đơn giản và kết hợp hài hòa với cảnh quan đường phố, khuyến khích tổ chức tốt các bảng quảng cáo ở mặt ngoài, trang bị màn hình kết nối thông tin, các bản đồ ở phía trong nhà chờ. Đánh dấu các tuyến xe buýt dọc theo mái của nhà chờ.

- Vật liệu bao che nhà chờ khuyến khích sử dụng vật liệu trong suốt như kính an toàn để người bên trong có thể thấy xe buýt chạy đến, kết hợp với các vật liệu có tính bền vững có khả năng chống chọi thời tiết, phá hoại như thép không gỉ, nhôm. Nhà chờ xe buýt nên áp dụng chiếu sáng hiệu quả, tiết kiệm năng lượng, sử dụng chiếu sáng gián tiếp ban đêm ở phía sau bảng quảng cáo, thông tin làm nổi bật nhà chờ xe buýt trong cảnh quan đường phố.

Mẫu trạm chờ xe buýt

Trạm chờ cố định

Trạm chờ di động

## V.4. CÁC KHU VỰC KHÔNG GIAN MỞ:

V.4.1.Đề xuất chức năng:

- Khu công viên ven sông:

- Vị trí: mảng xanh tự nhiên ven khu vực sông Cầu Tràm,sông Cần Giuộc.

- Mật độ:

- Khúc sông Cầu Tràm đoạn từ đường vành đai 1(dự kiến) đến đường tránh thị trấn có mật độ xây dựng là 40%-60 % với các công trình biệt thự, chung cư cao cấp, thương mại dịch vụ nhà văn hóa, các công trình thể dục thể thao…

- Khúc sông Cầu Tràm đoạn còn lại có mật độ xây dựng 10% với các quảng trường công cộng và chòi nghỉ chân, đường dạo…

- Tầng cao: 1-9 tầng.

- Nhận xét: mảng xanh, công viên cảnh quan dọc các hành lang sông tạo thành một hệ thống mảng xanh liên hoàn các công viên quy mô nhỏ để kết hợp hài hòa với hệ sinh thái, cảnh quan sông nước điểm vui chơi giải trí, không gian sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư;

| Sông Cầu Tràm | Ngã ba sông Cần Giuộc |
| --- | --- |

- Mảng xanh cách ly ven kênh:

- Vị trí: Các mảng xanh xách ly ven kênh rạch tự nhiên như : kênh Đìa Dứa, kênh Tập đoàn 6, rạch Cầu Lớn và kênh đào chức năng thoát nước thái tại khu dân cư xây mới, xã Tân Kim.

- Mật độ: Do có chức năng là một hành lang ảo bảo vệ an toàn nên không xây dựng công trình tại đây

- Tầng cao: thấp tầng

- Nhận xét: Cây xanh hành lang sông, kênh, rạch và cây xanh cách ly ngăn cách khu dân cư với các kênh rạch chức năng như kênh đào giữa đường điện 220 kv và đường 500 kv, phòng chống rửa trôi xói mòn gây sạc lở đất,  kết hợp với mảng xanh đơn vị ở đồng thời cũng góp phần vào chuỗi hệ thống lá phổi xanh  đô thị.

Cây xanh cách ly ven kênh Tập đoàn 6 dọc đường Mỹ Lộc –Phước Hậu

- Mảng xanh đơn vị ở:

- Vị trí: nằm tại trung tâm các đơn vị ở, mảng xanh thể dục thể thao.

- Mật độ: 10% với đường dạo và chòi nghỉ cho các mảng xanh đơn vị ở có diện tích lớn

- Tầng cao: thấp tầng

- Nhận xét:Cây xanh  trong đơn vi ở được bố trí chia thành nhiều cụm nhỏ phân bố tại trung tâm các đơn vị ở để đảm bảo bán kính phục vụ tốt nhất đồng thời cũng là lá phổi xanh cho trừng cụm phố. Hệ thống cây xanh đô thị cùng với cây xanh hành lang sông  rạch và cây xanh cách ly tạo thành hệ thống không gian cây xanh – mặt nước cho toàn đô thị.

Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan cây xanh đơn vị ở

- Không gian mở đường phố:

- Vị trí:

- Quảng trường (Khu TMDV – phức hợp)

- Hành lang thương mại dịch vụ

- Hành lang kết nối đi bộ (đối với các trục đường thương mại)

- Không gian mở trong nội bộ các ô phố

- Mật độ: 10% với các công trình mang tính chất cảnh quan mềm như tượng điêu khắc – nghệ thuật đường phố kết họp công năng phục vụ hoạt động công cộng dân cư,ghế đá, ghế ngồi thứ cấp....

- Tầng cao: do vừa phải đảm bảo tiếp cận, vừa phải đảm bảo tính dễ nhận biết nên tùy thuộc vào loại không gian đường phố và sự tương tác với các công trình xung quanh mà bố trí các công trình có độ cao khác nhau.

- Nhận xét: Không gian mở dọc các trục đường là nơi diễn ra các hoạt động cộng đồng của người dân ở nhiều thời điểm trong ngày, là không gian thân thiện để mọi người gặp gỡ, giao lưu, mua sắm, ăn uống đồng thời có chức năng  làm điểm nhấn, báo hiệu không gian công cộng  và  kết nối hoặc làm đa dạng  hệ thống không gian đô thị.

| Quảng trường giao thông | Hành lang kết nối đi bộ |
| --- | --- |

V.4.2. Xác định không gian kiến trúc cảnh quan mở về: hình khối, kiến trúc, khoảng lùi, cây xanh, quảng trường:

* Định hướng tổ chức không gian mở:

- Xây dựng, duy trì và nâng cấp mảng xanh, công viên cảnh quan dọc các hành lang sông, kênh, rạch, tạo thành một hệ thống mảng xanh liên hoàn các công viên quy mô nhỏ để kết hợp hài hòa với hệ sinh thái, cảnh quan sông nước điểm vui chơi giải trí, không gian sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư;

- Xây dựng mới, duy trì và nâng cấp cây xanh trên các trục đường, các mảng xanh tại các nút giao, đảo giao thông, tăng cường cảnh quan đô thị tại các đầu mối giao thông;

- Xây dựng, duy trì và nâng cấp các công viên, vườn hoa kết hợp hài hòa với sân tập thể dục thể thao với tỷ lệ hợp lý, đảm bảo chỉ tiêu cây xanh trên người phù hợp với các đồ án quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu được phê duyệt;

- Tăng cường diện tích công viên cây xanh trong các khu công cộng, công trình ở kết hợp thương mại dịch vụ từ việc chỉnh trang đô thị, chuyển đổi một phần các khu đất sản xuất công nghiệp trong khu vực nội thành hiện hữu;

- Hạn chế các loại hình quảng cáo trong khu vực công viên, cây xanh cảnh quan, cây xanh cách ly. Việc xây dựng, lắp đặt mọi hình thức quảng cáo trong các khu vực trên phải được phép của cơ quan có thẩm quyền.

* Về hình khối kiến trúc, khoảng lùi, cây xanh, quảng trường:

- Không gian mở dọc các trục đường: Không gian đường phố là nơi diễn ra các hoạt động sôi nổi của người dân ở nhiều thời điểm trong ngày, là không gian thân thiện để mọi người gặp gỡ, giao lưu, mua sắm, ăn uống,… Tùy theo chức năng của từng khu vực, các không gian đường phố có thể phát triển theo nhiều hướng khác nhau như sau:

- Quảng trường (Khu TMDV – phức hợp): Khuyến khích tích hợp nhiều chức năng thương mại dịch vụ công cộng xung quanh quảng trường, tạo không gian thân thiện, hiện đại, đồng thời có thể phục vụ nhu cầu thiết yếu khi có các lễ hội và hoạt dộng meeting.

- Hành lang thương mại dịch vụ: Không gian đường phố cần có các tiện ích phục vụ các hoạt động mua sắm, giao thương với vỉa hè, lối đi có mái che (hay khoảng lùi vào ở các công trình thương mại dịch vụ đa chức năng), ghế ngồi nghỉ chân…, mặt tiền đường phố tạo sự thu hút có cảm giác an toàn và thoải mái.

- Hành lang kết nối đi bộ (đối với các trục đường thương mại): Tạo các không gian đi bộ kết nối linh hoạt các trung tâm thương mại - dịch vụ giữa các công trình có cùng chức năng với nhau và kết nối với khu vực Quảng trường (Khu TMDV – phức hợp).

- Không gian mở trong nội bộ các ô phố: Cần bố trí hệ thống không gian mở nội bộ có khả năng liên kết giữa các khu vực chức năng nhằm khuyến khích việc giao lưu, liên kết giữa các khu vực chức năng.

- Nguyên tắc thiết kế không gian mở:

- Hình thức phần chính của quảng trường (khu TMDV – phức hợp) không gian mở phải có hình dạng thông thường như hình chữ nhật hoặc hình vuông và phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Không gian mở phải nằm tại vị trí mà phía trước có đủ vỉa hè đảm bảo khả năng tiếp cận và sử dụng thuận tiện, ít nhất 50% vỉa hè phía trước phải được thông thoáng, hạn chế bố trí các hạng mục kiến trúc phụ trợ.

- Không gian mở cần dễ dàng nhìn thấy (có thể bố cây dạng diện, vừa làm điểm nhấn vừa báo hiệu không gian công cộng và vừa là hàng rào ảo để tiện trong việc quản lý an ninh), tiếp cận và đảm bảo an toàn, không có chênh lệch lớn về cao độ giữa mặt đường và không gian mở. Trường hợp sử dụng bậc thềm để kết nối mặt đường và không gian mở phải đảm bảo tiếp cận thuận tiện và an toàn, phải tổ chức lối tiếp cận không rào cản và thân thiện với người khuyết tật.

- Tổ chức không gian khu cây xanh cảnh quan:

- Tổ chức lập quy hoạch phục vụ bảo vệ và khai thác có hiệu quả các khu cây xanh cảnh quan có hiệu quả;

- Quản lý chặt chẽ quỹ đất cây xanh cảnh quan, bảo đảm sử dụng đúng mục đích, không phát triển đô thị khu chưa được phép; không xây dựng các công trình kiến trúc không đúng chức năng trong khu cây xanh cảnh quan;

- Tổ chức khai thác các khu cây xanh cảnh quan phục vụ vui chơi giải trí của người dân theo dự án và có quy hoạch chi tiết được duyệt;

- Khuyến khích chăm sóc, bảo vệ, trồng mới cây xanh, đặc biệt là cây xanh tán lớn, cây xanh có giá trị môi trường, cảnh quan, cây xanh đặc trưng của khu vực.

Cây tán lớn cho các trục đường

* Về hình khối kiến trúc, khoảng lùi, cây xanh, quảng trường: không gian kiến trúc cảnh quan tại các ngã, nút giao thông đô thị lớn và trong từng khu vực:

- Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan khu công viên:

- Tổ chức lập quy hoạch cải tạo chỉnh trang và phát triển các công viên mới. Bảo vệ nghiêm quỹ đất xây dựng công viên cây xanh theo quy hoạch, trong các dự án;

- Tổ chức các khu vui chơi công cộng cho thanh thiếu niên, người lớn tuổi, người khuyết tật trong các khu công viên;

- Khuyến khích chăm sóc, bảo vệ, trồng mới cây xanh trong các khu công viên, đặc biệt là cây xanh tán lớn, cây xanh có giá trị môi trường, bảo tồn cảnh quan, cây xanh đặc trưng của khu vực;

- Khuyến khích tháo bỏ hàng rào hiện hữu, những trường hợp đặc biệt thì bố trí hàng rào thấp và thưa thoáng đối với các công viên công cộng, tạo không gian thân thiện cho người dân, đóng góp tích cực vào việc cải thiện cảnh quan đô thị;

- Nghiêm cấm việc xây dựng các công trình kiến trúc sai quy hoạch, không đúng chức năng, chiếm dụng không gian trong công viên;

- Tăng cường chiếu sáng các khu công viên bảo đảm an ninh và mỹ quan đô thị;

- Tăng cường kết nối giao thông đối với các khu công viên như kết nối các tuyến đường đi bộ, kết nối các bến xe buýt.

- Tổ chức không gian mặt nước:

- Xác định vị trí:

- Mặt nước tự nhiên:

# Bao gồm hệ thống sông và kênh rạch tự nhiên như sông Cầu Tràm, sông Cần Giuộc kênh Đìa Dứa, kênh Tập đoàn 6, rạch Cầu Lớn.

# Được giữ nguyên không san lấp ,tôn trọng địa hình tự nhiên. Bên cạnh đó vẫn có những giải pháp đê điều giải quyết các vấn đề xâm nhập mặn, xâm nhập nước phèn vào nước ngọt, giải quyết nhu cầu sinh hoạt của người dân.

- Kênh đào: Nhằm mục đích thoát nước thải cho khu đân cư xây mới tại phía Băc đô thị và khu nhà máy sản xuất Shenbridge, Fuluh, khu công nghiệp Đặng Huỳnh nên kênh đào chức năng được hình thành giữa đương điện 220 kV và 500kV.

- Hồ điều hòa: Nhằm hướng tới một đô thị bền vững với địa hình tự nhiên được bao bọc bởi sông ngòi và kênh rạch của Cần Giuộc nên hệ thống có hồ điều được thiết kế kết hợp với mảng xanh đô thị vừa tiết kiệm diện tích xây dựng đô thị vừa giúp đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Định hướng phát triển:

- Đề xuất quy định bảo tồn, khai thác, phát huy cảnh quan mặt nước tự nhiên và bảo vệ môi trường sinh thái.

- Tại vị trí sông Cầu Tràm, cảnh quan thiên nhiên cây xanh kênh rạch cần được khai thác và phát triển;

- Giữ lại hệ thống sông ngòi tự nhiên: sông Cầu Tràm, kết hợp kênh Đìa Dứa, rạch Cầu Lớn.

- Duy trì và bảo vệ cảnh quan bờ sông Cần Giuộc tự nhiên hạn chế các tác động ảnh hưởng đến môi trường

- Các nút giao thông:

- Vị trí:  Các nút giao thông đô thị lớn nằm tại ngã giao của các trục đường chính đô thị như : Quốc lộ 50, tuyến đường tránh QL50, Vành đai  1 dự kiến, đương tỉnh 835A.

- Mật độ: 10% với các công trình mang tính chất cảnh quan mềm như tượng điêu khắc, đèn

- Tầng cao: do vừa phải đảm bảo tiếp cận, vừa phải đảm bảo tính dễ nhận biết nên tùy thuộc vào loại không gian đường phố và sự tương tác với các công trình xung quanh mà bố trí các công trình có độ cao khác nhau.

Quy tắc thiết kế: Khi tổ chức giao thông ở đường bên theo một chiều xe chạy, tại nút sẽ không xuất hiện dòng xe ngược chiều ra vào nút, vì vậy cần có những điều chỉnh các đảo dẫn hướng và đảo trung tâm cho phù hợp, đảm bảo các xe tham gia trong nút không có xung đột giao cắt, hạn chế đến mức tối thiểu các xung đột tách nhập. Tùy theo chức năng không gian xung quanh mà thiết kế các loại nút giao thông khác nhau.

# V.5. TỔ CHỨC CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỂM NHẤN:

# V.5.1 Xác định các công trình điểm nhấn chính trên tổng thể cấu trúc đô thị

# Các công trình điểm nhấn thuộc khu vực trung tâm tập trung xây dựng tại nút giao thông Quốc lộ 50 và đường tránh quốc lộ, khu thương mại dịch vụ tại nút giao thông cửa ngỏ (đường Nguyễn Thái Bình, quốc lộ 50, đường Quy hoạch ký hiệu N9, N5). Các khu vực trung tâm này bố trí nút giao thông vòng xoay, xung quanh tổ chức các công trình công cộng, thương mại dịch vụ, hành chính cao tầng hơn các khu vực khác nhằm tạo điểm nhấn cảnh quan cho khu vực.

# Khu vực bố trí công trình điểm nhấn có thể bao gồm các thể loại công trình khác nhau: công trình thương mại dịch vụ, công trình văn hóa, TDTT, và cũng có thể là công trình tôn giáo.

# V.5.2 Định hướng kiến trúc, tổ chức cảnh quan khu vực các công trình điểm nhấn

- Phát triển các khu trung tâm công cộng đáp ứng yêu cầu của đô thị, bảo đảm phù hợp quy hoạch chung đã được phê duyệt. Hạ tầng kỹ thuật được đầu tư xây dựng đồng bộ, ưu tiên kết nối tốt với các hệ thống giao thông công cộng, tạo không gian đi bộ, kết nối với các khu vực chức năng đô thị kế cận.

- Phát triển không gian cảnh quan các công trình điểm nhấn với một trong hai hình thức : 1- chọn lựa phương án cao tầng với mật độ xây dựng thấp kết hợp mảng xanh và khu vực không gian mở bờ sông, giải pháp chọn lựa các công trình kiến trúc sử dụng vật liệu thân thiện môi trường và hài hòa với cảnh quan tự nhiên (kiến trúc mô phỏng sinh học...) – một công trình duy nhất làm điểm nhấn chính cho toàn khu trung tâm, co thể chọn màu sắc khác biệt để làm nổi bậc; 2 - chọn lựa phương án xây dựng thấp tầng (1-3 tầng) tạo thành tuyến các công trình đồng nhất với cùng hình thức kiến trúc và vật liệu sử dụng tạo ra vùng công trình điểm nhấn trong tổng thể chung trong toàn cấu trúc đô thị - có thể kết hợp sân trong cây xanh mặt nước kết nối và các tuyến kênh và bờ sông.

a. Công trình hành chính

- Phân bố tập trung hành khu vực trung tâm hành chính, các cơ quan có công trình riêng biệt hoặc tập trung.

- Công trình có hình thức kiến trúc phù hợp với chức năng với khối công trình cân đối, đơn giản, hài hòa tổng thể với công trình trong khu vực.

- Công trình sử dụng tông màu trầm (vàng nhạt, màu trắng..), không sử dụng các tông màu nổi (xanh lá cây, hồng, tím...), giữa các màu có sự hài hòa với nhau.

-Cảnh quan trong công trình hành chính  làm nổi bật không gian công trình, sử dụng các loại cây đường, cây trang trí, cây bon sai thành tuyến, mảng, cụm với các loại cây thích hợp khí hậu địa phương.

-Giao thông tiếp cận công trình hợp lí, có đường phòng cháy chữa cháy xung quanh công trình.

| Phối cảnh công trình Hội trường | Phối cảnh công trình hành chính |
| --- | --- |
| Hình thức tách khối |
| Phối cảnh khu công trình Hành chính Chính trị (nguồn Internet) – hình thức nhập khối |

b. Công trình thương mại- dịch vụ

- Phân bố dọc các tuyến giao thông chính đô thị, chủ yếu trên quốc lộ 50.

- Công trình có hình khối, màu sắc linh hoạt là công trình có chiều cao cao nhất của đô thị.

- Kiến trúc, vật liệu hiện đại bê tông, kính..

- Khoảng lùi công trình lớn, có thể tổ chức hoạt động thương mại trước công trình.

- Công trình thương mại- dịch vụ có lối tiếp cận và bãi giữ xe lớn, đáp ứng đủ nhu cầu của khách mua sắm.

- Quy định biển quảng cáo trên công trình được quy định về chiều cao, diện tích, vị trí bố trí trên công trình, tạo sự sinh động nhưng vẫn đảm bảo tính tổng thể, không gây lộn xộn.

Tổ chức cảnh quan bãi xe công trình TMDV

Phối cảnh công trình thương mại dịch vụ đô thị (nguồn Internet)

c. Công trình tôn giáo

- Có nhiều loại công trình tôn giáo của các đạo khác nhau. Trong đó, chủ yếu là chùa của Phật giáo và nhà thờ của Thiên Chúa giáo.

- Công trình tôn giáo cần tuân theo quy định về chỉ giới, khoảng lùi tuyến đường giao thông, có đường nội bộ phòng cháy chữa cháy.

- Kiến trúc công trình tôn giáo mang đặc trưng của các tôn giáo khác nhau. Cần có sự quản lí chặt chẽ, tránh xây dựng công trình đồ sộ với kiến trúc bị pha trộn, ảnh hưởng cảnh quan chung toàn khu vực.

# V.5.3 Giải pháp giảm thiểu sự lấn át của các công trình kiến trúc xung quanh và một số công trình điểm nhấn phụ khác.

| Công trình điểm nhấn – khu vực cửa ngõ phía nam QL50 | Các công trình TMDV dọc QL50 |
| --- | --- |

## - Công trình điểm nhấn là công trình hoặc cụm công trình kiến trúc cao tầng hoặc không gian kiến trúc cảnh quan đặc trưng nổi bật: công trình điểm nhấn bằng chiều cao tạo nên sự bề thế, mamg lại hiệu quả hiệu quả về thị giác, công trình điểm nhấn tạo bởi cấu trúc cụm công trình và kiến trúc cảnh quan mang lại những cảm thụ sâu hơn về đặc trưng đô thị - các công trình xung quanh phải thấp tầng, có màu sắc nhẹ, đồng nhất và mật độ xây dựng cao làm nền cho toàn thể các công trình cao tầng hoặc có thể bố trí tách lớp bào quanh công trình điểm nhấn với mảng xanh.

Công trình điểm nhấn là cụm các công trình thấp tầng kết hợp mảng xanh thì các công trình xung quanh chọn lựa phải có dạng tầng cao trung bình và được ngăn cách với khu vực công trình điểm nhấn với các công viên đô thị tạo hướng nhìn từ xa.

## V.6. TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN KHU VỰC CÁC Ô PHỐ:

V.6.1. Xác định về mật độ, tầng cao xây dựng, ngôn ngữ và hình thức kiến trúc ,thể loại công trình:

a. Đối với các khu vực hiện hữu:

a.1.Định hướng phát triển:

- Phát triển khu vực đô thị cũ hiện hữu theo hướng hạn chế gia tăng dân số, từng bước bố sung cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội; cải tạo chỉnh trang để có được sự đồng bộ về kiến trúc, cảnh quan đô thị;

- Khuyến khích các dự án cải tạo chỉnh trang đô thị, tạo thêm các không gian mở, các công trình dịch vụ đô thị, tăng thêm chỗ đậu xe; hạn chế các dự án quy mô nhỏ, cắt ngang các trục đường đô thị hoặc trong các hẻm nhỏ, thiếu kết nối đồng bộ với không gian đô thị hiện hữu.

a.2.Về tổ chức không gian đô thị:

- Tổ chức lại hệ thống giao thông, tăng cường phát triển giao thông công cộng như tàu điện ngầm, xe buýt; hiện đại hóa cơ cở hạ tầng kỹ thuật đô thị, từng bước ngầm hóa các đường dây kỹ thuật (cáp điện, thông tin liên lạc);

- Tập trung cải tạo, chỉnh trang đô thị, đặc biệt là các khu dân cư hiện hữu xuống cấp, kênh rạch ô nhiễm;

- Khu vực cần bảo tồn di sản kiến trúc, lịch sử, cảnh quan, cần rà soát, giữ nguyên các công trình, biệt thự có kiến trúc đặc thù có giá trị;

- Di dời các cơ sở sản xuất ô nhiễm ra các khu công nghiệp tập trung;

a.3.Về kiến trúc đô thị:

- Tổ chức kiến trúc đô thị hài hoà về phong cách kiến trúc, chiều cao, khoảng lùi, chi tiết, màu sắc, chất liệu của các công trình và nhà ở riêng lẻ trên các tuyến phố;

- Khuyến khích việc nhập các thửa đất nhỏ thành các lô đất lớn hơn và hợp khối các công trình kiến trúc có quy mô nhỏ để tổ chức bộ mặt kiến trúc chung của đô thị khang trang hơn;

- Có thể có hoặc không có khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ, được xác định theo tính chất hiện hữu ổn định và không cần thiết phải đồng bộ trên toàn tuyến;

- Các quy định về mật độ xây dựng, tầng cao xây dựng tuân thủ theo các quy định của đồ án đã được phê duyệt, kèm theo Quyết định số 135/2007/QĐ-UBND và Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND;

- Tuân thủ các quy định cụ thể đối với từng lô đất như nhà liên kế, nhà liên kế có khoảng lùi, biệt thự.

a.4.Về cảnh quan đô thị:

- Phát triển và hoàn thiện hệ thống công viên, cây xanh trên các trục đường, các quảng trường, không gian mở, kết hợp bố sung và chỉnh trang các tượng đài, vườn hoa, vòi phun nước. Khuyến khích các dự án tăng cường các khoảng lùi và tạo các quảng trường, hoa viên và không gian cho cộng đồng;

- Cải tạo, chỉnh trang và phát triển mới các quảng trường công cộng, kết nối không gian mở đô thị, đặc biệt kết hợp với các quảng trường giao thông;

- Cải tạo chỉnh trang các tuyến kênh rạch ô nhiễm, kết hợp khai thác cảnh quan đô thị để phát triển các hoạt động dịch vụ, du lịch;

- Triển khai từng bước hệ thống các trục đường đi bộ, đặc biệt trong khu vực trung tâm, kết nối các công trình văn hóa, công cộng, bảo tồn công trình, di tích cổ hoặc các công trình thời trước;

- Cải tạo chỉnh trang hệ thống vỉa hè kết hợp bố sung các tiện ích đô thị như cây xanh đô thị, bồn hoa, ghế ngồi, thùng rác công cộng, bảng thông tin, nhà vệ sinh công cộng phục vụ cho người dân và du khách, trong đó đặc biệt là người già, trẻ em, người tàn tật.

b. Đối với các khu vực xây dựng mới:

b.1.Định hướng phát triển:

- Theo nguyên tắc tập trung đầu tư xây dựng các khu vực đô thị mới đồng bộ về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đô thị. Các công trình kiến trúc mới, hiện đại, có chất lượng thiết kế tốt và thân thiện môi trường; cảnh quan hài hòa với điều kiện tự nhiên từng khu vực, tạo lập được môi trường sống tốt và đặc trưng riêng của từng khu đô thị mới.

b.2.Về tổ chức không gian đô thị:

- Bảo đảm phát triển việc xây dựng phát triển khu vực mới phải phù hợp với quy hoạch chung đã được phê duyệt, bảo đảm kết nối giao thông thuận lợi với các dự án và khu vực lân cận;

- Bảo đảm quy hoạch hạ tầng kỹ thuật và xã hội đồng bộ. Công trình hạ tầng kỹ thuật phải bảo đảm ngầm hóa toàn bộ các hệ thống cấp nước, thoát nước, cấp điện, thông tin liên lạc;

- Công trình hạ tầng xã hội trong các dự án đầu tư phát triển nhà ở và khu đô thị mới phải triển khai đồng bộ, khuyến khích xây dựng các công trình công cộng dịch vụ, các khoảng không gian mở phù hợp quy hoạch.

b.3.Về kiến trúc đô thị:

- Tăng cường quản lý chất lượng công trình kiến trúc công cộng, kiến trúc cao tầng và nhà ở trong khu vực xây mới, trên các trục đường chính, trục đường cảnh quan đô thị, các cửa ngõ đô thị, kiến trúc các khu ở mới;

- Bảo đảm các dự án đầu tư phát triển nhà ở và khu đô thị mới phải được xây dựng một cách hài hòa, đồng bộ và theo đúng kiến trúc được duyệt;

- Khuyến khích kết hợp các công trình kiến trúc đa chức năng với các bến, trạm giao thông công cộng;

- Các quy định về mật độ xây dựng, tầng cao xây dựng, chỉ giới xây dựng, khoảng lùi công trình tuân thủ theo các quy định của đồ án đã được phê duyệt.

- Tuân thủ các quy định cụ thể đối với từng lô đất như nhà liên kế, nhà liên kế có khoảng lùi, biệt thự.

  - Quy định về quản lý xây dựng kiến trúc:

Để quá trình triển khai xây dựng các hạng mục công trình của đồ án đảm bảo được các mục tiêu ban đầu đồng thời đảm bảo các tiêu chí của một khu ở và thương mại dịch vụ tiện nghi hiện đại và vệ sinh đảm bảo các tổ chức và bố cục không gian của khu ở theo đúng thiết kế đã được phê duyệt thì quá trình quản lý quy hoạch xây dựng tại khu vực cần tuân thủ theo một số các yêu cầu sau:

- Các công trình nhà ở dạng căn hộ chung cư cao tầng khoảng lùi của chung cư tối thiểu 10m, khuyến khích một số đơn nguyên trong khu vực hợp khối nhiều chung cư hay chung cư giáp các trục đường có lộ giới lớn (≥ 20m) lùi vào thêm để tạo hình thức mặt đứng thoáng đẹp hơn.

- Các công trình công cộng như trường học, hành chính, y tế,… phải đảm bảo khoảng lùi tối thiểu 6m÷10m và có thiết kế quảng trường nếu có nhu cầu tập trung đông tại một thời điểm. Các lối vào của các công trình này nên cách nhau tối thiểu 50m để hạn chế việc tắc nghẽn giao thông. Bãi đậu xe phải đáp ứng được ít nhất 80% nhu cầu khuyến khích tổ chức bãi đậu xe cả bên trong công trình và ngoài trời. Mật độ trồng cây xanh trong các công trình giáo dục tối thiểu là 30% diện tích khuôn viên.

- Tại ngã giao nhau giữa các đường giao thông trong khu nhà ở phải đảm bảo kích thước vạt góc hàng rào khu đất tối thiểu 5x5m để gia tăng tầm nhìn khi lưu thông. Tại vườn hoa trung tâm, không thiết kế hàng rào mà trồng cỏ theo chiều cong với bó vỉa để tạo không gian mở xuyên suốt.

- Cao độ hoàn thiện tại các bó vỉa lề đường cao 20cm. Cao độ hoàn thiện tại nền tầng trệt của chung cư thường từ 0,45÷1,20m so với vỉa hè. Chiều cao trệt (kể cả lửng) tối đa 6,0m; chiều cao các tầng ở 3÷4m.

- Đối với ngoại thất, sơn màu hoàn thiện ngoại thất của tất cả các căn nhà phải sử dụng màu sáng, các chi tiết thi công được sử dụng thêm một số màu hơi tối hơn để tạo ra sự hài hòa giữa các tông màu tạo sự tương phản nhẹ nhàng. Tông màu ngoại thất kết hợp hài hòa giữa gam màu sáng cùng với màu tối hơn. Các màu chói mắt không cho sử dụng để trang trí xây dựng.

- Mặt tiền ngoại thất không được dùng màu sắc có độ chói cao nhất là tại các vị trí chiều ngang, chiều đứng của gờ viền cửa sổ khung và tường lửng thì không nên sử dụng. Màu trắng có thể dùng ưu tiên. Vật liệu hoàn thiện tường ngoài được áp dụng các vật liệu đá rửa đá granite đá cẩm thạch. Chi tiết góc cạnh hoặc chi tiết trang trí của công trình không vượt quá 5% diện tích bề mặt của công trình. Cửa sổ dùng các loại vật liệu như gỗ đánh vec-ni màu nhạt hoặc vừa hoặc sơn hoặc sắt hoặc nhôm.

- Tường rào khuyến khích tối thiểu 50% thưa thoáng nếu xây kín phải dùng chung tông màu với màu nhà hoặc màu trắng. Các thanh sắt thanh nhôm của hàng rào phải dùng màu đen hoặc màu sậm miễn sao nó phải hài hòa với màu nhà. Các loại hình tượng trang trí không được gắn trên ban công. Chiều cao hàng rào tối đa là 2,2m phần tường xây đặc cao tối đa 0,6m.

- Trong khu vực ở không cho phép gắn biển quảng cáo. Tại tầng trệt của khối thương mại dịch vụ phần phía ngoài đường lộ biển quảng cáo được thiết kế gắn liền với công trình màu sắc trang nhã. Kích thước biển quảng cáo chính có kích thước khoảng 01 x 4m và biển phụ có thể gắn vuông góc với tường mặt tiền với kích thước 06 x 01m.

- Đối với các công trình Hành chính Chính trị trong cùng khu vực phải có thiết kê kiến trúc cơ bản tương đồng để thống nhất về mô tuýp và phong cách kiến trúc để tạo cảm quan dễ chịu và diện chính của đô thị.

  - Định hướng kiến trúc:

Phát triển kiến trúc các thể loại công trình theo phương châm: thích dụng, mỹ quan, bảo vệ môi trường sinh thái và kinh tế, đáp ứng nhu cầu tinh thần và vật chất của con người, xã hội; đảm bảo tính dân tộc và tính hiện đại, quán triệt nguyên tắc phát triển bền vững, tạo lập môi trường sống tốt đẹp cho mọi người, phát huy hiệu quả tổng hợp kinh tế, xã hội và môi trường trong thiết kế, thi công và quản lý sử dụng công trình, áp dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ trong và ngoài nước.

Kiến trúc nhà ở phải đáp ứng mục tiêu nâng cao chất lượng môi trường cư trú, thoả mãn các yêu cầu sinh hoạt đa dạng của dân cư.Kiến trúc công cộng phải thể hiện tổng hợp các yếu tố quy hoạch, cảnh quan đô thị, văn hóa nghệ thuật.

Hình khối và hình thức kiến trúc hiện đại, đồng bộ, phù hợp với không gian cảnh quan đô thị chung của toàn khu vực.

b.4.Về cảnh quan đô thị:

- Tạo lập cảnh quan các khu vực cửa ngõ đô thị, các trục đường lớn, trục đường chính đô thị, khu vực đô thị mới khang trang, đồng bộ, hiện đại và hài hòa với môi trường, cảnh quan của từng khu vực;

- Phát triển và hoàn thiện hệ thống công viên theo quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các dự án và khu đô thị, cây xanh trên các trục đường, các quảng trường, không gian mở, khuyến khích các dự án tăng cường các khoảng lùi và tạo các quảng trường, hoa viên và không gian cho cộng đồng;

- Quy hoạch phát triển hệ thống các tượng đài, biểu tượng cửa ngõ đô thị, vườn hoa, vòi phun nước để tạo lập các không gian công cộng, đặc trưng của từng dự án, từng khu vực đô thị mới;

- Bảo đảm việc thiết kế, thi công hệ thống vỉa hè, các tiện ích đô thị trong khu vực đô thị mới phải hiện đại, đồng bộ, có đặc trưng riêng và thân thiện môi trường, đáp ứng tốt nhất cho các đối tượng người đi bộ, đặc biệt là người già, trẻ em, người tàn tật;

- Xây dựng hệ thống chiếu sáng, trang trí nghệ thuật cho cây xanh, tiểu cảnh, tượng đài, kết hợp với hồ phun nước và các công trình kiến trúc đẹp tạo ra điểm nhấn tại các khu trung tâm. Khuyến khích sử dụng hệ thống chiếu sáng theo công nghệ tiên tiến, các hình thức quảng cáo hiện đại, tiết kiệm năng lượng, chống ô nhiễm ánh sáng;

- Cấm lấn chiếm hành lang hệ thống kênh rạch, sông ngòi, vùng ngập nước, khu vực cây xanh cảnh quan, các khu công viên cây xanh cảnh quan theo quy hoạch đã được duyệt. Hạn chế tối đa việc san lấp kênh rạch để phát triển các dự án đô thị; khai thác ưu thế sông nước để tạo lập cảnh quan đô thị mới.

Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan khu vực nhà ở liên kế xây dựng mới đồng bộ

Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan khu vực nhà ở liên kế xây dựng mới đồng bộ

## V.2.6. Giải pháp tổ chức cảnh quan cây xanh, mặt nước, tiện ích đô thị:

- Thiết kế vỉa hè cần gắn kết mật thiết với chức năng của trục đường, tổ chức giao thông công cộng như các bến xe buýt, lối băng qua đường, các quảng trường, công viên, khoảng lùi của công trình công cộng và thương mại dịch vụ.

- Hè phố hay vỉa hè cần được thiết kế để tạo thuận lợi cho người đi bộ với các yêu cầu sau đây:

- Bề mặt vỉa hè cần được lát bằng phẳng, liên tục, bảo đảm an toàn cho người đi bộ; đặc biệt quan tâm đến người tàn tật, tránh việc tạo cao độ khác nhau trên vỉa hè;

- Giảm tối đa các lối ra vào các công trình, ảnh hưởng đến sự liên tục của vỉa hè. Trong trường hợp cần thiết phải tạo lối ra vào, cần thiết kế ram dốc để bảo đảm sự liên tục trên vỉa hè đoạn qua lối ra vào, độ dốc của ram dốc không quá 8%;

- Không cho phép mọi kết cấu kiến trúc của các công trình nhô ra không gian vỉa hè trong khoảng cao độ 3,5m trở xuống;

- Đối với những vỉa hè có chiều rộng trên 6m, trên các trục đường thương mại dịch vụ, nên bố trí vịnh đậu xe với chiều sâu tối đa 2m sát bó vỉa;

- Đối với vỉa hè có chiều rộng trên 3m trên các tuyến đường thương mại dịch vụ, khuyến khích các công trình bố trí mái đua với độ vươn 2m và cao độ 3,6m so với vỉa hè;

(Hình minh họa: Nguồn internet)

- Tại các góc giao lộ, cần tạo ram dốc chuyển tiếp liên tục với vạch sơn băng qua đường (chênh lệch cao độ nhỏ hơn 5cm);

- Trên vạch sơn băng qua đường, phải bảo đảm mặt phẳng liên tục bằng chiều rộng của vạch sơn (chênh lệch cao độ nhỏ hơn 5cm);

- Cao độ vỉa hè không cao quá 12,5cm tính từ rãnh thoát nước với thiết kế và vật liệu đồng nhất. Nếu có chênh lệch chiều cao với vỉa hè lân cận thì phải tạo độ dốc không quá 8% ở vỉa hè lân cận đó. Đối với các trục đường đi bộ kết hợp với quảng trường đa chức năng, vỉa hè có thể cao bằng lòng đường, chỉ sử dụng chất liệu hoàn thiện để phân biệt kết hợp giải pháp thoát nước mặt và tổ chức giao thông phù hợp;

- Lối vào bãi gởi xe và khu đón - trả khách phải được bố trí tránh đường đi bộ và các tuyến đường trục chính;

- Giải pháp thiết kế cần lưu ý bố trí trụ bảo vệ người đi bộ tại các giao lộ, khu vực chờ xe buýt, xe taxi, tại các ram dốc, khu vực có chênh lệch cao độ lớn;

- Xây dựng đồng bộ hệ thống nắp hố ga của hệ thống thoát nước, điện, thông tin liên lạc, hoa văn bảo vệ và trang trí gốc cây xanh phù hợp với nhu cầu sử dụng và mỹ quan đô thị;

- Chất liệu xây dựng vỉa hè phải bảo đảm tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn và các nội dung sau:

- Bảo đảm chất lượng kết cấu vỉa hè phải bền vững, ít bị mài mòn, trầy xước và bám rêu;

- Sử dụng vật liệu vỉa hè có độ nhám, giảm trơn trượt, đặc biệt tại các khu vực có độ dốc lớn;

- Khuyến khích sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, đặc biệt là các loại gạch không nung, vật liệu có sẵn ở địa phương;

- Khuyến khích sử dụng vật liệu cho phép nước mưa thẩm thấu xuống tầng nước ngầm;

- Thiết kế vỉa hè cần bố trí vật liệu có bề mặt đặc biệt tại các tuyến và khu vực có người tàn tật, đặc biệt là người khiếm thị;

- Màu sắc của vỉa hè cần tươi sáng, hài hòa với cảnh quan đô thị, tránh sử dụng màu quá đậm, sặc sỡ;

(Hình minh họa: Nguồn internet)

- Khuyến khích gạch lát vỉa hè có họa tiết mang đặc trưng văn hóa của từng khu vực, theo hướng hiện đại;

- Chiếu sáng vỉa hè cần phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng;

- Chiếu sáng vỉa hè cần tập trung những khu vực đông người như công trình công cộng, công viên, công trình thương mại;

Lưu ý chiếu sáng các khu vực bến xe buýt, khu vực có góc khuất, khu vực giao lộ bố trí vạch sơn băng qua đường, khu vực có ghế ngồi, biển hướng dẫn thông tin, vườn hoa, cây cảnh, lối ra vào xe cơ giới, vịnh đậu xe đê đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

# CHƯƠNG VI:

# QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

VI.1.	QUY HOẠCH GIAO THÔNG

VI.2. QUY HOẠCH CAO ĐỘ NỀN VÀ THOÁT NƯỚC MẶT

VI.3. QUY HOẠCH CẤP NƯỚC

VI.4. QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC THẢI VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN

VI.5. QUY HOẠCH CẤP ĐIỆN

VI.6. QUY HOẠCH THÔNG TIN LIÊN LẠC

VI.7. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

## Cơ sở quy hoạch

Định hướng quy hoạch giao thông Thị trấn Cần Giuộc mở rộng dựa trên các tài liệu sau:

- Tiêu chuẩn ngành:

- Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế _TCXDVN 104-2007.

- Đường ôtô – Tiêu chuẩn thiết kế _TCVN 4054-2005.

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất, tỷ lệ 1/2000…

- Bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường.

## Mục tiêu và nguyên tắc quy hoạch

Tuân thủ theo quy hoạch chung thị trấn Cần Giuộc đã được phê duyệt. Thể hiện mặt bằng mạng lưới giao thông đến từng khu chức năng. Xác định vị trí quy mô các công trình giao thông như bãi đỗ xe, nút giao thông….

Mạng lưới đường giao thông phải được phân cấp rõ ràng, tạo thành mạng lưới hoàn chỉnh, hợp lý, phù hợp với tính chất của khu quy hoạch và đảm bảo kết nối tốt với các khu vực lân cận.

Bố trí đủ quy mô và vị trí hợp lý các công trình giao thông tĩnh đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu về giao thông tĩnh của khu quy hoạch.

Các tuyến đường cong được thiết kế với bán kính cong và tầm nhìn thích hợp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Các tuyến đường ven sông, kênh rạch phải được thiết kế xây kè chắn an toàn.

## Hiện trạng giao thông

Hiện khu QH có các tuyến đường đã xây dựng và sử dụng từ lâu:

- Đường Quốc Lộ 50 và tuyến tránh Quốc Lộ 50: là trục chính của đô thị Cần Giuộc, lộ giới đường 12m, kết cấu bê tông nhựa. Tuyến tránh giúp giảm lưu lượng vận chuyển qua trung tâm đô thị.

- Đường Nguyễn Thái Bình: đây cũng là tuyến đường giảm tải giúp Quốc Lộ 50; Đường Tỉnh 835 kết nối với huyện Cần Đước, lộ giới đường 10m, kết cấu bê tông nhựa.

- Các tuyến đường Nguyễn An Ninh, Nguyễn Bình Thái, Nguyễn Thị Bé là các tuyến đường nội thị, lộ giới đường 8-10m, kết cấu bê tông nhựa.

- Ngoài ra còn có các tuyến đường khu ở, đường hẻm, kết cấu bê tông hoặc cấp phối đá dăm, lộ giới 1,5-6m.

## Giải pháp quy hoạch

Căn cứ quy hoạch chung thị trấn Cần Giuộc, xác định hướng tuyến kết nối chính. Các tuyến giao thông trục chính đô thị có tính xuyên suốt, lượng vận chuyển cao, ít giao cắt. Các tuyến đường nội bộ được xây dựng dựa trên việc đấu vào các tuyến đường chính, tạo mạng lưới giao thông thông suốt. Dự kiến mặt cắt ngang như sau:

- Tuyến đường liên khu vực: dự kiến 4÷12 làn xe, lộ giới 22÷64m.

- Tuyến đường khu vực 	: dự kiến 2÷4 làn xe.

- Tuyến đường nội bộ 	: dự kiến 2÷4 làn xe.

- Về quy hoạch mạng lưới giao thông: Thống nhất việc tổ chức giao thông theo hướng cải tạo mở rộng lộ giới theo đúng quy định, kết hợp xây mới một số tuyến đường, tạo thành mạng lưới đường hoàn chỉnh.

- Giao thông đối ngoại: Đảm bảo sự nối kết với đường xung quanh theo đúng quy hoạch chung thị trấn Cần Giuộc. Mạng lưới giao thông đối ngoại là những tuyến đường xuyên suốt đô thị, có kết nối trực tiếp với những trục đường chính của đô thị và đặc biệt là kết nối tốt với các khu vực lân cận. Khả năng chuyên chở và phục vụ nhu cầu trong và ngoài khu cao, thông suốt, ít bị gián đoạn với các tuyến đường dân sinh.

- Đường Tránh Quốc Lộ 50 và đường Vành Đai 1 (đoạn phía Tây) kết nối thị trấn với Tp HCM và các tỉnh phía Nam. Lộ giới đường 64m, mặt mặt cắt 1-1.

- Đường Vành Đai 1 dự kiến (đoạn phía Nam); lộ giới theo quy hoạch mới là 22m, mặt cắt 6-6

- Tuyến Quốc lộ 50 là tuyến giao thông chính xuyên qua trung tâm đô thị Cần Giuộc. Lộ giới đường là 30m, mặt cắt 3-3.

- Đường Tỉnh 835 kết nối đô thị Cần Giuộc với các khu vực phía Tây như Cần Đước và phía Tây Bắc như huyện Bình Chánh. Lộ giới đường là 30m và  50m, mặt cắt 3-3, 3B-3B.

- Đường Nguyễn Thái Bình là nhánh rẽ của Quốc lộ 50, giúp giảm lưu lượng vận chuyển trên Quốc lộ 50. Lộ giới đường là 44m, mặt cắt 2-2.

- Giao thông khu vực và phân khu vực:

Các tuyến đường hầu hết được xây mới, tạo thành mạng ô cờ rất thuận tiện cho việc lưu thông xe cộ, kết nối dễ dàng, tính an toàn cao.

Các tuyến đường này giúp cho việc di chuyển từ thị trấn Cần Giuộc ra các khu vực lân cận được thuận tiện hơn, lộ giới đường 12-40m.

Lộ giới và chiều dài các tuyến đường chính và nội bộ được thể hiện cụ thể trong bảng thống kê giao thông sau:

| STT | TÊN ĐƯỜNG | LỘ GIỚI | CHIỀU DÀI | MẶT CẮT NGANG | DIỆN TÍCH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | KÝ HIỆU | LỀ ĐƯỜNG | LÒNG ĐƯỜNG | LỀ ĐƯỜNG | LÒNG ĐƯỜNG | TỔNG |
|  |  |  |  |  | trái | phải | trái | phân cách | phải |  |  |  |
|  |  | m | m |  | m | m | m | m | m | m2 | m2 | m2 |
| GIAO THÔNG CẤP ĐÔ THỊ (LIÊN KHU VỰC) | 21.694,9 |  |  |  |  |  |  | 198.865,1 | 662.623,7 | 861.488,8 |
| 1 | ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 1 DỰ KIẾN (ĐOẠN PHÍA TÂY) | 64,0 | 5.537,9 | 1-1 | 6,0 | 6,0 | 22,5 | 7,0 | 22,5 | 33.227 | 143.985 | 177.212,8 |
| 2 | ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 1 DỰ KIẾN (ĐOẠN PHÍA NAM) | 22,0 | 2.316,0 | 6-6 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 11.580 | 13.896 | 25.476,0 |
| 3 | ĐƯỜNG TRÁNH THỊ TRẤN | 64,0 | 4.541,6 | 1-1 | 6,0 | 6,0 | 22,5 | 7,0 | 22,5 | 54.499 | 236.163 | 290.662,4 |
| 4 | ĐƯỜNG NGUYỄN THÁI BÌNH | 44,0 | 2.072,2 | 2-2 | 6,0 | 6,0 | 14,0 | 4,0 | 14,0 | 24.866 | 66.310 | 91.176,8 |
| 5 | ĐƯỜNG QL50 (ĐOẠN TỪ ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 1 DỰ KIẾN ĐẾN ĐƯỜNG N2) | 64,0 | 559,7 | 1-1 | 6,0 | 6,0 | 22,5 | 7,0 | 22,5 | 3.358 | 14.552 | 17.910,4 |
| 6 | ĐƯỜNG QL50 (ĐOẠN TỪ ĐƯỜNG N2 ĐẾN ĐƯỜNG TRÁNH THỊ TRẤN) | 64,0 | 189,0 | 1-1 | 6,0 | 6,0 | 22,5 | 7,0 | 22,5 | 2.268 | 9.828 | 12.096,0 |
| 7 | ĐƯỜNG QL50 (ĐOẠN ĐI QUA TRUNG TÂM THỊ TRẤN) | 30,0 | 3.606,7 | 3-3 | 5,0 | 5,0 | 9,0 | 2,0 | 9,0 | 36.067 | 72.134 | 108.201,0 |
| 8 | ĐƯỜNG QL50 (ĐOẠN TỪ ĐƯỜNG TRÁNH THỊ TRẤN ĐẾN RANH QUY HOẠCH PHÍA NAM ) | 64,0 | 1.019,5 | 1-1 | 6,0 | 6,0 | 22,5 | 7,0 | 22,5 | 12.234 | 53.014 | 65.248,0 |
| 9 | ĐƯỜNG TỈNH 835 | 50,0 | 896,9 | 3B-3B | 6,25 | 6,25 | 17,25 | 3,0 | 17,25 | 11.211 | 33.632 | 44.842,5 |
|  |  | 30,0 | 955,4 | 3-3 | 5,0 | 5,0 | 9,0 | 2,0 | 9,0 | 9.554 | 19.109 | 28.662,9 |
| GIAO THÔNG CẤP KHU VỰC ( KHU VỰC) | 42.054,4 |  |  |  |  |  |  | 418.681,3 | 556.557,2 | 975.238,4 |
| 1 | ĐƯỜNG N1 | 20,0 | 1.553,7 | 7-7 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 15.537 | 15.537 | 31.074,0 |
| 2 | ĐƯỜNG N2 | 26,0 | 2.262,3 | 5-5 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 22.623 | 36.197 | 58.819,8 |
| 3 | ĐƯỜNG N4A | 40,0 | 1.171,5 | 3C-3C | 6,25 | 6,25 | 12,25 | 3,0 | 12,25 | 14.644 | 32.216 | 46.860,0 |
| 4 | ĐƯỜNG N4 | 20,0 | 618,0 | 7-7 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 6.180 | 6.180 | 12.360,0 |
| 5 | ĐƯỜNG N5 | 13,0 | 1.009,0 | 11-11 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 6.054 | 7.063 | 13.117,0 |
|  |  | 20,0 | 839,0 | 7-7 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 8.390 | 8.390 | 16.780,0 |
| 7 | ĐƯỜNG N8 | 22,0 | 939,0 | 6-6 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 9.390 | 11.268 | 20.658,0 |
| 8 | ĐƯỜNG LONG PHÚ (ĐOẠN TỪ ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 1 DỰ KIẾN ĐẾN ĐƯỜNG NGUYỄN THÁI BÌNH) | 26,0 | 1.944,8 | 5-5 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 19.448 | 31.117 | 50.564,8 |
| 9 | ĐƯỜNG LONG PHÚ (ĐOẠN TỪ ĐƯỜNG NGUYỄN THÁI BÌNH ĐẾN ĐƯỜNG THANH HÀ) | 24,0 | 500,3 | 6A-6A | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 6.004 | 6.004 | 12.007,2 |
| 10 | ĐƯỜNG THANH HÀ( ĐOẠN TỪ RANH PHÍA BẮC ĐẾN ĐƯỜNG N7 | 27,0 | 682,4 | 4-4 | 5,0 | 5,0 | 8,5 | 0,0 | 8,5 | 6.824 | 11.601 | 18.424,8 |
| 11 | ĐƯỜNG THANH HÀ( ĐOẠN TỪ ĐƯỜNG N7 ĐẾN ĐƯỜNG TRÁNH THỊ TRẤN | 22,0 | 3.366,6 | 6-6 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 33.666 | 40.399 | 74.065,2 |
| 12 | ĐƯỜNG N15 | 22,0 | 1.608,1 | 6-6 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 16.081 | 19.297 | 35.378,2 |
| 13 | ĐƯỜNG MỸ LỘC-PHƯỚC HẬU-TRƯỜNG BÌNH | 22,0 | 2.877,7 | 6-6 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 28.777 | 34.532 | 63.309,4 |
| 6 | ĐƯỜNG D2 | 22,0 | 829,9 | 6-6 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 8.299 | 9.959 | 18.257,8 |
| 14 | ĐƯỜNG N17 | 20,0 | 2.009,7 | 7-7 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 20.097 | 20.097 | 40.194,0 |
| 15 | ĐƯỜNG D7 | 22,0 | 2.079,0 | 6-6 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 20.790 | 24.948 | 45.738,0 |
| 16 | ĐƯỜNG D11 | 22,0 | 805,4 | 6-6 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 8.054 | 9.665 | 17.718,8 |
| 17 | ĐƯỜNG N19 | 32,0 | 1.110,4 | 3A-3A | 6,0 | 6,0 | 9,0 | 2,0 | 9,0 | 13.325 | 22.208 | 35.532,8 |
| 18 | ĐƯỜNG N20 | 32,0 | 1.818,0 | 3A-3A | 6,0 | 6,0 | 9,0 | 2,0 | 9,0 | 21.816 | 36.360 | 58.176,0 |
| 19 | ĐƯỜNG NGUYỄN AN NINH | 22,0 | 2.534,0 | 6-6 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 25.340 | 30.408 | 55.748,0 |
| 20 | ĐƯỜNG TRƯƠNG VĂN BANG | 22,0 | 1.367,3 | 6-6 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 13.673 | 16.408 | 30.080,6 |
| 21 | ĐƯỜNG ĐÊ TRƯỜNG LONG | 22,0 | 604,0 | 6-6 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 6.040 | 7.248 | 13.288,0 |
| 22 | ĐƯỜNG D13 | 26,0 | 1.842,6 | 2A-2A | 4,0 | 4,0 | 9,0 |  | 9,0 | 14.741 | 33.168 | 47.908,6 |
| 24 | ĐƯỜNG D14 | 22,0 | 748,0 | 6-6 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 7.480 | 8.976 | 16.456,0 |
| 25 | ĐƯỜNG LÃNH BÌNH THÁI ( ĐOẠN TỪ ĐƯỜNG TRƯƠNG ĐỊNH ĐẾN ĐƯỜNG N19 ) | 12,0 | 982,0 | 10-10 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 5.892 | 5.892 | 11.784,0 |
| 26 | ĐƯỜNG LÃNH BÌNH THÁI ( ĐOẠN TỪ ĐƯỜNG N19 ĐẾN ĐƯỜNG ĐÊ TRƯỜNG LONG | 22,0 | 2.670,0 | 6-6 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 26.700 | 32.040 | 58.740,0 |
| 27 | ĐƯỜNG N26 | 22,0 | 2.451,4 | 6-6 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 24.514 | 29.417 | 53.930,8 |
| 28 | ĐƯỜNG D16 | 22,0 | 830,3 | 6-6 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 8.303 | 9.964 | 18.266,6 |
| GIAO THÔNG CẤP PHÂN KHU VỰC ( NỘI BỘ) | 29.401,0 |  |  |  |  |  |  | 247.349,4 | 264.832,4 | 512.181,8 |
| 1 | ĐƯỜNG D1 | 26,0 | 840,0 | 5-5 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 8.400 | 13.440 | 21.840,0 |
| 2 | ĐƯỜNG N3 | 14,0 | 1.356,0 | 9-9 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 10.848 | 8.136 | 18.984,0 |
| 3 | ĐƯỜNG N6 | 27,0 | 907,0 | 4-4 | 5,0 | 5,0 | 8,5 | 0,0 | 8,5 | 9.070 | 15.419 | 24.489,0 |
| 4 | ĐƯỜNG N6A | 19,5 | 705,6 | 7A-7A | 6,0 | 6,0 | 3,75 | 0,0 | 3,75 | 4.234 | 2.646 | 6.879,6 |
| 5 | ĐƯỜNG D3 | 16,5 | 444,8 | 8B-8B | 3,0 | 6,0 | 3,75 | 0,0 | 3,75 | 4.003 | 3.336 | 7.339,2 |
| 6 | ĐƯỜNG D4 | 27,0 | 607,8 | 4-4 | 5,0 | 5,0 | 8,5 | 0,0 | 8,5 | 6.078 | 10.333 | 16.410,6 |
| 7 | ĐƯỜNG D5 | 14,0 | 607,8 | 9-9 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 4.862 | 3.647 | 8.509,2 |
| 8 | ĐƯỜNG N7 | 16,5 | 816,6 | 8B-8B | 3,0 | 6,0 | 3,75 | 0,0 | 3,75 | 7.349 | 6.125 | 13.473,9 |
| 9 | ĐƯỜNG D6 | 13,0 | 775,5 | 11-11 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 4.653 | 5.429 | 10.081,5 |
| 10 | ĐƯỜNG N9 ( KIM ĐỊNH) | 16,0 | 410,9 | 8-8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 3.287 | 3.287 | 6.574,4 |
| 11 | ĐƯỜNG N10 | 22,0 | 351,0 | 6-6 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 3.510 | 4.212 | 7.722,0 |
| 12 | ĐƯỜNG N11 | 14,0 | 206,6 | 9-9 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 1.653 | 1.240 | 2.892,4 |
| 13 | ĐƯỜNG N12 | 14,0 | 260,4 | 9-9 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 2.083 | 1.562 | 3.645,6 |
| 14 | ĐƯỜNG N12A | 22,0 | 835,9 | 6-6 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 8.359 | 10.031 | 18.389,8 |
| 15 | ĐƯỜNG N13 | 14,0 | 290,6 | 9-9 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 2.325 | 1.744 | 4.068,4 |
| 16 | ĐƯỜNG N14 | 14,0 | 227,1 | 9-9 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 1.817 | 1.363 | 3.179,4 |
| 17 | ĐƯỜNG N16 | 22,0 | 579,5 | 6-6 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 5.795 | 6.954 | 12.749,0 |
| 18 | ĐƯỜNG N17A | 22,0 | 881,0 | 6-6 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 8.810 | 10.572 | 19.382,0 |
| 19 | ĐƯỜNG D8 | 22,0 | 577,0 | 6-6 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 5.770 | 6.924 | 12.694,0 |
| 20 | ĐƯỜNG D9 | 22,0 | 340,2 | 6-6 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 3.402 | 4.082 | 7.484,4 |
| 21 | ĐƯỜNG D10A | 16,0 | 347,0 | 8-8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 2.776 | 2.776 | 5.552,0 |
| 22 | ĐƯỜNG N21 | 16,0 | 845,4 | 8-8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 6.763 | 6.763 | 13.526,4 |
| 23 | ĐƯỜNG N22 | 16,0 | 2.116,2 | 8-8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 16.930 | 16.930 | 33.859,2 |
| 24 | ĐƯỜNG N23 | 16,0 | 2.085,1 | 8-8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 16.681 | 16.681 | 33.361,6 |
| 25 | ĐƯỜNG N24 | 22,0 | 847,7 | 6-6 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 8.477 | 10.172 | 18.649,4 |
| 26 | ĐƯỜNG D10 | 16,0 | 1.430,8 | 8-8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 11.446 | 11.446 | 22.892,8 |
| 27 | ĐƯỜNG D12 | 16,0 | 801,1 | 8-8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 6.409 | 6.409 | 12.817,6 |
| 28 | ĐƯỜNG D12A | 16,0 | 737,9 | 8-8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 5.903 | 5.903 | 11.806,4 |
| 29 | ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ BẢY | 17,0 | 806,0 | 8A-8A | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 0,0 | 4,5 | 6.448 | 7.254 | 13.702,0 |
| 30 | ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ BẸ | 16,0 | 515,7 | 8-8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 4.126 | 4.126 | 8.251,2 |
| 31 | ĐƯỜNG TRƯƠNG ĐỊNH | 12,0 | 251,0 | 10-10 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 1.506 | 1.506 | 3.012,0 |
| 32 | ĐƯỜNG D15 | 16,0 | 526,0 | 8-8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 4.208 | 4.208 | 8.416,0 |
| 33 | ĐƯỜNG D17 | 16,0 | 779,0 | 8-8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 6.232 | 6.232 | 12.464,0 |
| 34 | ĐƯỜNG N25 | 22,0 | 405,0 | 6-6 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 4.050 | 4.860 | 8.910,0 |
| 35 | ĐƯỜNG N26A | 16,0 | 458,6 | 8-8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 3.669 | 3.669 | 7.337,6 |
| 36 | ĐƯỜNG N27 | 16,0 | 760,0 | 8-8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 6.080 | 6.080 | 12.160,0 |
| 37 | ĐƯỜNG N28 | 16,0 | 670,0 | 8-8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 5.360 | 5.360 | 10.720,0 |
| 38 | ĐƯỜNG N29 | 16,0 | 1.001,5 | 8-8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 8.012 | 8.012 | 16.024,0 |
| 39 | ĐƯỜNG N30 | 16,0 | 1.995,7 | 8-8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 15.966 | 15.966 | 31.931,2 |
| DIỆN TÍCH BẾN XE |  | 63.387,0 |
| DIỆN TÍCH GIAO THÔNG TÍNH TOÁN |  | 2.412.296,0 |
| Diện tích giao thông vị trí các ngã giao nhau, góc vạt |  | 22.796,0 |
| DIỆN TÍCH GIAO THÔNG TOÀN KHU |  | 2.389.500,0 |

## Các yếu tố kỹ thuật

Hệ thống giao thông thị trấn Cần Giuộc đảm bảo các chỉ tiêu theo đúng QCXDVN 01:2008 và được thể hiện cụ thể trong bảng sau:

| CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CHÍNH |
| --- |
| Thông số | Chỉ số | Đơn vị | Theo QCXDVN 01:2008 |
| - Diện tích xây dựng đô thị | 10.759.500,0 | m² |  |
| - Diện tích giao thông toàn khu |  | m² |  |
| + Diện tích giao thông tính đến đường liên khu vực | 861.489 | m² |  |
| + Diện tích giao thông tính đến đường khu vực | 1.836.727 | m² |  |
| + Diện tích giao thông tính đến đường phân khu vực | 2.389.500 | m² |  |
| - Tỷ lệ đất giao thông: |  |  |  |
| +Tỷ lệ đất giao thông tính đến đường liên khu vực | 8,0 | % | ≥ 6% |
| +Tỷ lệ đất giao thông tính đến đường khu vực | 17,1 | % | ≥ 13% |
| +Tỷ lệ đất giao thông tính đến đường phân khu vực | 22,2 | % | ≥ 18% |
| - Mật độ mạng lưới đường: |  |  |  |
| +Mật độ mạng lưới đường tính đến đường liên khu vực | 2,02 | km/km² | 2,0÷3,3 |
| +Mật độ mạng lưới đường tính đến đường khu vực | 5,92 | km/km² | 6,5÷8,0 |
| +Mật độ mạng lưới đường tính đến đường phân khu vực | 8,66 | km/km² | 10÷13,3 |

# QUY HOẠCH CAO ĐỘ NỀN VÀ THOÁT NƯỚC MẶT

## Cơ sở thiết kế:

Quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt Thị trấn Cần Giuộc mở rộng dựa trên các tài liệu sau:

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây dựng: QCXDVN 01: 2008/BXD;

- TCXDVN 7957: 2008 Thoát nước – Mạng lưới thoát nước và công trình bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế;

- Bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường;

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất, giao thông tỷ lệ 1/2000...

## Mục tiêu và nguyên tắc quy hoạch

Thống nhất cao độ xây dựng, hướng dốc và thoát nước mặt so với mặt nền. Xác định hướng dốc chính theo địa hình tự nhiên, tạo mặt nền thuận lợi cho xây dựng.

Cao độ thiết kế bám sát địa hình hiện trạng, khu vực thiết kế tương đối thấp và bằng phẳng, thiết kế phải đảm bảo thoát nước mặt nhanh chóng, tránh ngập úng.

Thống nhất cao độ xây dựng, hướng dốc và thoát nước mặt so với mặt nền toàn khu vực.

Tạo mặt nền thuận lợi cho xây dựng và đảm bảo thoát nước mặt thuận lợi, không gây ngập úng cục bộ và tuân thủ kiến trúc cảnh quan của toàn khu.

Khu thiết kế tương đối bằng phẳng, chủ yếu là đắp do địa hình tương đối thấp.

## Hiện trạng cao độ nền và thoát nước mặt:

## Cao độ nền:

- Đia hình tương đối bằng phẳng, chênh lệch cao độ không nhiều.

- Hiện trạng cao độ tự nhiên nằm trong khoảng 0,20 ÷ 3,80. Địa hình tương đối bằng phẳng.

- Địa hình đa dạng: đăt ở, ruộng vườn, kênh rạch, ao hồ,....

## Thoát nước mưa

- Cống thoát nước mưa đã được xây dựng trên một số tuyến đường nội thị. Cống thoát nước chung với nước thải.

- Các tuyến đường chính đoạn đi qua khu ngoại thị, nước mưa tự thoát ra 2 bên nền đất tự nhiên.

- Nhìn chung hệ thống thoát nước mưa đã được xây dựng nhưng chưa hoàn chỉnh, một số chỗ đã xuống cấp, cần được quy hoạch, cải tạo và định hướng phân lưu rõ ràng khi tiến hành xây dựng đô thị.

## Giải pháp quy hoạch:

- Giải pháp quy hoạch cao độ nền

- Cao độ san lấp (H): H ( Mực nước cao tính toán + độ cao an toàn (0,30m đối với khu dân cư va 0,5m đối với khu công nghiệp).

- Mực nước cao nhất trên sông Nhà Bè là 1,70m. Sử dụng hệ cao độ quốc gia, với mặt thủy chuẩn tại Hòn Dấu, Hải Phòng.

- Do đó, H ( 1,70 + 0,30m =2,00m.

- Nhằm đồng bộ với cao độ san lấp của huyện Cần Giuộc đã được phê duyệt, định hướng san nền toàn khu với cote khống chế thấp nhất là +2,30m.

- Độ dốc nền thiết kế:

- Khu công trình công cộng và khu nhà ở	: ( 0,4%

- Khu công viên cây xanh				: ( 0,3%

- Hướng đổ dốc: theo hướng dốc địa hình tự nhiên và từ giữa các tiểu khu ra chung quanh.

- Tiến hành đắp nền với cao độ khống chế thấp nhất 2,30m. Tại những điểm có cao độ >2,30m, giữ nguyên cao độ hiện trạng.

- Cao độ đắp trung bình: 0,97m.

- Khối lượng đắp trung bình: 11.895.042m3

- Giải pháp quy hoạch thoát nước mưa:

Thiết kế hệ thống thoát nước mưa riêng với hệ thống thoát nước thải.

Hướng thoát: toàn khu vực chia làm 23 lưu vực, thoát theo hướng dốc cục bộ đổ ra kênh rạch gần nhất như kênh Đìa Dứa, rạch Còng Ba Nhơn…, trước khi dẫn ra sông Cần Giuộc. Bên cạnh đó, một số cửa xả thoát trực tiếp ra sông Cần Giuộc.

Quy hoạch hệ thống kênh rạch của toàn thị trấn với các điểm thoát ra sông Cần Giuộc: 2 điểm phía Bắc và 6 điểm phía Nam. Các điểm thoát chủ yếu là nơi kênh rạch đổ ra sông Cần Giuộc.

Các kênh rạch tự nhiên được giữ lại tối đa, tránh san lấp gây ngập úng.

Mở mới các hồ điều hòa với khả năng tích trữ nước khi mưa lớn, làm chậm dòng chảy, tránh ngập ở các khu vực cuối nguồn xả.

Mạng lưới thoát nước được bố trí bám theo các trục giao thông, đồng thời bảo đảm kết nối và tính tự chủ trong đầu tư xây dựng cho dự án.

Sử dụng cống thoát BTCT có đường kính từ D600-D2000mm. Cống thoát nước mưa có đường kính >= D2000mm, sử dụng cống hộp.

Xây dựng mới hoàn toàn hệ thống thoát nước cho các trục đường mở mới hoặc chưa xây dựng cống thoát.

Nối cống theo nguyên tắc ngang đỉnh và có độ sâu chôn cống tối thiểu là 0,70m tính từ mặt đất đến đỉnh cống.

Tính toán lưu lượng nước mưa thoát theo phương pháp cường độ mưa giới hạn với hệ số dòng chảy được tính theo phương pháp trung bình.

* Tính toán lưu lượng mưa:

Sử dụng TCXDVN 7959 - 2008, lưu lượng mưa được tính theo công thức:

Q=C.q.F

Trong đó: 	C: hệ số dòng chảy

q: cường độ mưa (l/s/ha)

F: diện tích lưu vực thoát nước mưa (ha)

+ Hệ số dòng chảy:

C=∑Fi.Ci/ ∑Fi

Lấy C = 0,7

+ Cường độ mưa:

q= A(1+c.lgP) /(ttt+b)n)

Trong do ttt lấy như sau:  ttt= tm+t1+t2

tm= 10 phút

t1: thời gian nước mưa chảy trong rãnh đến giếng thu, bỏ qua vì giếng thu nước mưa đã bố trí đúng khoảng cách trên các trục đường

t2= 0,017 l/v =0,017x30/1,3= 0,39 phút (với chiều dài 1 đoạn cống tối đa 30m, tính toán là 20 m, vận tốc nước chảy giả thiết là 1,3m/s).

Vậy ttt= tm+t1+t2 = 10+0+0,39=10,39 (phút).

Các thông số lấy theo trạm Thành phố Hồ Chí Minh với số liệu như sau:

A=11650; 		c=0,58; 	b=32; 		n=0,95 (l/s/ha)

q= 11650 [(1+0,58.lg5)] /(10,39+32)0,95

q= 398 (l/s.ha)

+ Lưu lượng mưa trên toàn khu:

Q=C.q.F

Q=0,7 x 398x 1.224,15=341.048,19 (l/s).

# QUY HOẠCH CẤP NƯỚC

## Hiện trạng:

Hiện tại, nước sinh hoạt trên địa bàn thị trấn Cần Giuộc mở rộng đang sử dụng từ nguồn nước do Cty TNHH cấp nước Hà Lan (trạm cấp nước tại xã Tân Kim, công suất 4.500 m³/ngđ, trạm cấp nước tại xã Trường Bình công suất 7.000 m³/ngđ) và Công ty Cổ phần công trình đô thị Cần Giuộc công suất 2.000 m³/ngđ.

- Vấn đề nước ngọt cho toàn thị trấn là vấn đề bức xúc, việc khai thác nước ngầm từ các xã lân cận, bổ sung  nguồn cấp và nâng công suất, mới đủ phục vụ cho đô thị mới mở rộng và phát triển trong tương lai.

- Hiện trạng mạng lưới cấp nước thị trấn, tập trung tại các đường thuộc Khu phố I, như QL 50, đường Nguyễn đình Chiểu, đường Nghĩa sĩ Cần Giuộc, đường Lãnh Bình Thái, đường công trường Phước Lộc, đường Trương  Định, Sương Nguyệt Ánh.

- Khu phố II, có các đường ống cấp nước tại đường Lãnh Bình Thái, Nguyễn An Ninh, đường Nguyễn thị Bảy nối qua khu chợ mới và dọc một đoạn đường Nguyễn Thái Bình (dự án khu dân cư).

- Tổng chiều dài đường ống cấp nước: khoảng 72.700 m.

## Định hướng quy hoạch chung (đã được phê duyệt):

- Chỉ tiêu cấp nước

- Nước cho sinh hoạt	: 150 lít/ngày

- Nước cho công trình công cộng	: 25% Qsh.

- Nước tưới  cây, tưới đường	: 10% Qsh

- Nước cho CN- TTCN	: 40m³/ha

- Nước rò rỉ, dự phòng	: 30%∑Q

- Nước dự trữ phòng cháy	: 3 đám cháy x 3 giờ x 20 lít/giây.

- Trước mắt vẫn sử dụng nguồn nước hiện có từ các trạm cấp nước của thị trấn và các xã lân cận như Tân Kim, Trường Bình…Về lâu dài nguồn nước sẽ sử dụng từ hệ thống cấp nước chung cho đô thị và khu – cụm công nghiệp trên toàn tỉnh.

- Tổng nhu cầu dùng nước 	: 32.325m³/ngày.

- Nước cho CN- TTCN   	: 6.474m³/ngày.

- Nhu cầu dùng nước cho dân dụng 	: 25.851m³/ngày.

- Đường ống cấp nước đường kính từ D150-D250. Tổng chiều dài đường ống cấp nước cho toàn đô thị mới Cần Giuộc đến năm 2025 là: 50.859 m.

## Cơ sở quy hoạch:

Quy hoạch hệ thống cấp nước Thị trấn Cần Giuộc mở rộng dựa trên các tài liệu sau:

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây dựng: QCXDVN 01: 2008/BXD (Quyết định 04/2008/QĐ-BXD).

- Tiêu chuẩn ngành:

+ Tiêu chuẩn thiết kế cấp nước _ TCXDVN 33: 2006

+ Các chỉ tiêu lựa chọn nguồn nước mặt, nước ngầm_TCXD 233-1999

+ Tiêu chuẩn thiết kế phòng cháy, chữa cháy _ TCVN 2622:1995

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất, giao thông tỷ lệ 1/2000...

- Các văn bản quy trình, quy phạm hiện hành của ngành cấp thoát nước và các quy định khác của Nhà nước liên quan đến công tác khảo sát, thiết kế và xây dựng hệ thống cấp thoát nước.

## Mục tiêu và nguyên tắc quy hoạch

Xây dựng hệ thống cấp nước hoàn chỉnh đảm bảo đáp ứng đầy đủ và liên tục đối với nhu cầu sinh hoạt, tưới cây, tưới đường…của khu vực.

Hệ thống cấp nước đảm bảo tính chủ động trong đầu tư xây dựng và thuận tiện trong vận hành, quản lý.

Thiết kế cấp nước phải bảo đảm tiêu chuẩn về cung cấp nước và phải cung cấp nước sạch đã qua xử lý.

## Giải pháp thiết kế:

### Chỉ tiêu cấp nước:

- Chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt (Qsh): 150l/ người.ngày

- Nước phục vụ công trình công cộng, trung tâm thương mại dịch vụ: 15% Qsh

- Nước phục vụ công nghiệp: 40m³/ha.ngđ

- Nước phục vụ tiểu thủ công nghiệp: 10% Qsh

- Nước tưới cây, thảm cỏ, giao thông, …: 10% Qsh

- Nước phục vụ khách vãng lai: 10% Qsh

- Nước dự phòng, thất thoát: 10% Q chung

- Nước phòng cháy chữa cháy tính toán: 20 lít/s x 3 giờ x 2 đám cháy.

### Khối lượng dùng nước:

| BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU SỬ DỤNG NƯỚC |
| --- |
| STT | THÀNH PHẦN DÙNG NƯỚC | DÂN SỐ (người) | CHỈ TIÊU (l/đvt) | LƯU LƯỢNG (m3/ngđ) |
| 1 | SINH HOẠT | 99.000 |  | 14.850,00 |
|  | Khu vực I | 34.000 | 150 (l/ng.ngđ) | 5.100,00 |
|  | Khu vực II | 25.000 | 150 (l/ng.ngđ) | 3.750,00 |
|  | Khu vực III | 40.000 | 150 (l/ng.ngđ) | 6.000,00 |
| 2 | KHÁCH VÃNG LAI |  | 10% (1) | 1.485,00 |
| 3 | CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG-TMDV |  | 15% (1) | 2.227,50 |
| 4 | TƯỚI CÂY, RỬA ĐƯỜNG |  | 10% (1) | 1.485,00 |
| 5 | TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP |  | 10% (1) | 1.485,00 |
| 6 | CÔNG NGHIỆP | 113,26 (ha) | 40 (m³/ha.ngđ) | 4.530,40 |
| 7 | NƯỚC DỰ PHÒNG, RÒ RỈ |  | 10% [(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)] | 2.606,29 |
| 8 | NƯỚC PCCC | 20 (l/s/1 đám cháy) với 2 đám cháy xảy ra đồng thời trong 3 giờ liền | 432,00 |
| 9 | TỔNG CỘNG | [(1)+(2)+(3)+(4)]x1,2+[(5)+(6)]x1,1+(7)+(8) | 33.712,23 |

Tổng nhu cầu dùng nước 	: 34.000m³/ngđ.

### Quy hoạch nguồn nước:

- Giai đoạn ngắn hạn: tiếp tục sử dụng nguồn nước từ trạm cấp nước Hà Lan và công ty cổ phần công trình đô thị Cần Giuộc. Khả năng đáp ứng nhu cầu dùng nước khoảng 13.500 m3/ngđ.

- Giai đoạn dài hạn: tiếp tục sử dụng nguồn nước từ trạm cấp nước Hà Lan và công ty cổ phần công trình đô thị Cần Giuộc. Đồng thời sử dụng nguồn nước cấp từ công ty SAWACO từ đường ống ɸ800 trên quốc lộ 50 với công suất 25.000 m3/ngđ. Xây dựng trạm điều áp để đảm bảo cung cấp đủ nước sạch cho toàn khu vực.

### Tính toán mạng lưới cấp nước:

  - Tính toán các thông số kỹ thuật của đường ống cấp nước dựa trên phương trình Hazen – Williams:

Trong đó:

R: bán kính thủy lực (m).

S: độ dốc đường năng lượng, S = HL/L.

HL: tổn thất áp lực giữa 2 đầu tuyến ống (m).

L: chiều dài tuyến ống (m).

C: hệ số Hazen – William phụ thuộc vào độ nhám tương đối.

  - Dựa trên lưu lượng truyền tải của từng đoạn ống, sử dụng phương trình Hazen – Williams và bảng tra thủy lực tính toán các thông số kỹ thuật của mạng lưới cấp nước.

### Quy hoạch mạng lưới:

- Dựa vào quy hoạch mạng lưới giao thông, phân khu chức năng và vị trí đầu vào của tuyến ống cấp nước chính, thiết kế mạng lưới cấp nước cho khu quy hoạch như sau:

- Xây dựng tuyến ống cấp nước chính (200- (400 trên Quốc lộ 50, đường Tránh đô thị, đường Vành Đai 2… Các tuyến ống này liên kết với nhau tạo thành mạng vòng khép kín cấp vào hệ thống của toàn khu.

- Mỗi khu vực được thiết kế tuyến vòng khép kín. Các tuyến ống còn lại thiết kế theo mạng lưới cụt phối hợp với mạng vòng, đảm bảo các khu vực được cấp nước liên tục. Mỗi khu vực đảm bảo có ít nhất hai tuyến ống cấp nước chạy qua.

- Sử dụng ống HDPE hoặc uPVC cho các đường ống cấp nước.

- Mạng lưới đường ống cấp nước của khu quy hoạch được thiết kế hoàn chỉnh cho việc tiếp nhận nguồn nước máy trong cả giai đoạn ngắn hạn và dài hạn. Hệ thống cấp nước được xây dựng trên lề đường cách mặt đất 0,7(1,0m và cách móng công trình 1,5m, vận tốc nước chảy trong ống từ 1(3m/s.

# QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC THẢI VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN

## Hiện trạng:

- Hiện tại chỉ có khu đô thị Việt Hóa có trạm xử lý riêng còn thị trấn Cần Giuộc mở rộng chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung của đô thị.

- Mạng lưới thoát nước chung. Đường cống D800 theo hệ thống có miệng xả về phía Đông, thoát ra sông Cần Giuộc. Tổng chiều dài đường cống thoát nước bẩn: khoảng 2.950m.

- Hệ thống vệ sinh đô thị còn yếu, nước thải sinh hoạt chảy trực tiếp ra sông, làm ô nhiễm môi trường dân cư sống ven sông, các nhà vệ sinh đều thải chất bẩn và rác sinh hoạt ra sông, rạch xung quanh.

- Tại các khu vực chợ tập trung, trên các trục đường khu phố, rác được thu gom bằng xe của Công ty Công trình Công cộng.

- Trước đây người dân thị trấn Cần Giuộc thường chôn cất tại khu vực chùa Giác Nguyên (đường Trương Văn Bang) và nghĩa địa có vị trí tại góc phía trong đường Nguyễn An Ninh và Quốc lộ 50, có diện tích đất là: 6.865,1m². Hiện nay, người dân chôn cất tại nghĩa địa ven thị trấn, thuộc xã Trường Bình, Tân Kim.

## Định hướng quy hoạch chung:

- Xây dựng hệ thống thoát nước mưa riêng và thoát nước bẩn riêng.

- Các công trình công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có hệ thống thoát nước thải và khu xử lý nước thải riêng.

- Trạm xử lý nước thải (5 trạm), bao gồm 2 trạm phía Bắc Sông Trị Yên và 3 trạm phía Nam sông Trị Yên.

- Khu vực phía Nam, là khu vực nội thị của đô thị mới, về thoát nước kể cả khu vực phía Bắc bố trí một trạm xử lý nước thải tập trung thoát ra sông Trị Yên, hai trạm thoát ra sông Cần Giuộc, cũng được phân khu vực Đông và Tây của đường Quốc lộ 50, thuận tiện thoát về 2 phía, không làm ảnh hưởng việc thoát qua đường giao thông, phù hợp với địa hình tự nhiên của khu đô vực đô thị.

- Trạm xử lý nước thải tập trung có diện tích đất từ 0,2ha - 0,4ha.

- Tổng chiều dài đường ống thoát nước cho toàn đô thị đến năm 2025 là : 105,00km

- Chất thải rắn: giai đoạn ngắn hạn được tập trung đưa về bãi rác Đa Phước - TPHCM. Tương lai thì rác thải được thu gom đưa về xử lý rác tại xã Long An huyện Cần Giuộc do UBND huyện Cần Giuộc làm chủ đầu tư theo chủ trương số 3406/UBND-KT ngày 06/10/2009 của UBND tỉnh Long An.

- Bố trí 1 trạm trung chuyển chất thải rắn nằm phía đông nam khu quy hoạch quy mô khoảng 0,5 – 1ha

- Nghĩa địa: được quy hoạch ngoài thị trấn, trước mắt nghĩa địa có tại Tân Kim (6,6906ha). Lâu dài, quy hoạch ngoài đô thị mới Cần Giuộc, tại xã Trường Bình (khoảng 3,9894ha). Ngoài ra, trên địa bàn huyện Cần Giuộc, còn có các nghĩa trang khác:

- Xã Phước Vĩnh Đông :  5 ha

- Xã Tân Tập                  :  4,1585ha.

- Xã Phước Lại               :  19,1723 ha

## Cơ sở quy hoạch

Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và xử lý chất thải rắn Thị trấn Cần Giuộc mở rộng dựa trên các tài liệu sau:

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây dựng: QCXDVN 01: 2008/BXD (Quyết định 04/2008/QĐ-BXD).

- Quy chuẩn - Tiêu chuẩn ngành:

- Thoát nước – Mạng lưới bên ngoài và công trình _ TCXD 7957: 2008.

- Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam về nước thải sinh hoạt _ QCVN 14:2008/BTNMT.

- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ về quản lý CTR.

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất, giao thông tỷ lệ 1/2000...

- Các văn bản quy trình, quy phạm hiện hành của ngành cấp thoát nước và các quy định khác của Nhà nước liên quan đến công tác khảo sát, thiết kế và xây dựng hệ thống cấp thoát nước.

## Mục tiêu và nguyên tắc quy hoạch

Thu gom nước thải sinh hoạt và nước thải từ các hoạt động khác trong khu quy hoạch đưa về đường ống thoát nước trước khi dẫn về trạm xử lý. Thu gom rác mỗi ngày đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu vực.

Nước thải phân tiểu trước khi thoát vào hệ thống thoát nước chung phải qua xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 03 ngăn trong từng công trình.

## Hiện trạng thoát nước thải và xử lý chất thải rắn

Tại các khu vực chợ tập trung, trên các trục đường khu phố, rác được thu gom bằng xe của Công ty Công trình Công cộng.

## Giải pháp quy hoạch mạng lưới thoát nước và hệ thống thu gom CTR:

- Tiêu chuẩn thoát nước thải và chất thải rắn

- Chỉ tiêu thu gom nước thải: 80% lưu lượng nước cấp.

- Chỉ tiêu thải chất thải rắn sinh hoạt: 1,0 kg/người.ngđ

- Chỉ tiêu thải chất thải rắn công cộng, TMDV: 0,01kg/ m² sàn.

- Chỉ tiêu thải chất thải rắn công viên cây xanh và giao thông: 0,005kg/m².

- Lưu lượng nước thải và chất thải rắn

| BẢNG TỔNG HỢP LƯU LƯỢNG NƯỚC THẢI KHU I (BẮC CẦU TRÀM) |
| --- |
| STT | THÀNH PHẦN DÙNG NƯỚC | DÂN SỐ (người) | CHỈ TIÊU (l/đvt) | LƯU LƯỢNG (m3/ngđ) |
| 1 | SINH HOẠT | 34.000 | 150 (l/ng.ngđ) | 5.100,00 |
| 2 | KHÁCH VÃNG LAI |  | 10% (1) | 510,00 |
| 3 | CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG-TMDV |  | 15% (1) | 765,00 |
| 4 | TỔNG CỘNG | [(1)+(2)+(3)]x1,2x0,8 | 6.120,00 |
| BẢNG TỔNG HỢP LƯU LƯỢNG NƯỚC THẢI KHU II, III (NAM CẦU TRÀM) |
| STT | THÀNH PHẦN DÙNG NƯỚC | DÂN SỐ (người) | CHỈ TIÊU (l/đvt) | LƯU LƯỢNG (m3/ngđ) |
| 1 | SINH HOẠT | 65.000 | 150 (l/ng.ngđ) | 9.750,00 |
| 2 | KHÁCH VÃNG LAI |  | 10% (1) | 975,00 |
| 3 | CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG-TMDV |  | 15% (1) | 1.462,50 |
| 4 | TỔNG CỘNG | [(1)+(2)+(3)]x1,2x0,8 | 11.700,00 |

- Tổng lưu lượng nước thoát: khoảng 18.000 m³/ngđ.

| BẢNG TỔNG HỢP TẢI LƯỢNG RÁC THẢI |
| --- |
| STT | THÀNH PHẦN THẢI RÁC | DÂN SỐ (người) | CHỈ TIÊU (kg/đvt) | TẢI LƯỢNG (tấn/ngđ) |
| 1 | SINH HOẠT | 99.000 |  | 99,00 |
|  | Khu vực I | 34.000 | 1,0(kg/ng.ngđ) | 34,00 |
|  | Khu vực II | 25.000 | 1,0(kg/ng.ngđ) | 25,00 |
|  | Khu vực III | 40.000 | 1,0(kg/ng.ngđ) | 40,00 |
| 2 | TỔNG CỘNG |  | 99,00 |

- Tổng khối lượng rác thải: khoảng 99 tấn/ngđ.

- Tính toán mạng lưới thoát nước thải:

Các thông số kỹ thuật của mạng lưới thoát nước thải dựa vào lưu lượng trên các tuyến cống và bảng tra thủy lực theo phương trình Manning:

Trong đó:

R: bán kính thủy lực (m).

S: độ dốc.

n: hệ số nhám Manning.

- Mạng lưới thu gom nước thải:

- Nguồn tiếp nhận:

  - Xây mới 2 trạm xử lý nước thải cho 2 khu phía Bắc và phía Nam sông Cầu Tràm, công suất Q1: 6.500m³/ngđ; Q2: 12.000m³/ngđ.

  - Nước thải sau khi xử lý đạt giá trị C, cột A, QCVN 14: 2008/BTNMT và xả ra sông Cần Giuộc.

Hệ thống cống thoát nước bẩn của khu quy hoạch được thiết kế xây dựng riêng hoàn toàn, nghĩa là mạng lưới thoát nước thải không đi chung với mạng lưới thoát nước mưa. Cống thu nước bẩn (300-(800 sẽ thu gom lượng nước thải của khu và vận chuyển về 2 trạm xử lý nước thải xây mới. Các tuyến cống góp có đường kính (300 được thiết kế tự chảy đi trên các trục đường đã được quy hoạch về tuyến cống chính.

Đường cống thoát nước bẩn là cống tròn, sử dụng cống BTCT, cống được xây dựng ngầm dưới lề đường, độ sâu chôn cống tính đến đỉnh cống tối thiểu là 0,7m và độ sâu tối đa không quá 6m. Độ dốc cống lớn hơn i=l/D.

Ga thu nước bẩn trong khu xây dựng được xây nổi, có kích thước tối thiểu 1000(1000mm có nhiệm vụ kiểm tra và thu nước thải bẩn.

Nước thải sau xử lý đạt giá trị C, cột A, QCVN 14: 2008/BTNMT và thải ra sông Cần Giuộc.

- Hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn

Xây dựng 1 điểm trung chuyển chất thải rắn: công suất Q= 100 tấn/ngđ, gần nghĩa trang Tân Kim. Điểm trung chuyển phải có rãnh thu gom nước rỉ rác, bãi xe vệ sinh chuyên dùng; khoảng cách ly 20m với các công trình xung quanh.

Chất thải rắn được thu gom từ các điểm tập kết của từng đơn vị ở về điểm trung chuyển, sau đó đưa về khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước, huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh.

# QUY HOẠCH CẤP ĐIỆN

- Các cơ sở quy hoạch:

Quy hoạch cấp điện Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 thị trấn Cần Giuộc mở rộng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An dựa trên các tài liệu sau :

- Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Cần Giuộc đến 2020, tầm nhìn đến 2030.

- Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Cần Giuộc.

- Bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan, giao thông….

- Chỉ tiêu cấp điện cho khu quy hoạch.

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây dựng: QCXDVN01: 2008/BXD.

- Qui phạm trang bị điện phần:

I	Qui định chung			11TCN - 18 – 2006

II  	Hệ thống đường dẫn điện		11TCN - 19 – 2006

III  	Bảo vệ và tự động			11TCN - 20 – 2006

IV  	Thiết bị phân phối và trạm BA 	11TCN - 21 – 2006

- Quyết định số 1867NL/KHKT ngày 16/9/1994 Qui định các tiêu chuẩn kỹ thuật điện khí hóa áp trung thế 22 kV.

- Nghị định 14/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về  an toàn điện.

- Các văn bản, quy trình, quy phạm hiện hành của ngành điện và các quy định khác của Nhà nước liên quan đến công tác khảo sát, thiết kế và xây dựng công trình điện.

- Mục tiêu & nguyên tắc quy hoạch:

Xây dựng trạm biến áp riêng cho toàn bộ khu, xây dựng mạng chiếu sáng đường phố, chiếu sáng công cộng, cấp điện đến từng hạng mục công trình trong khu vực…

Hệ thống cấp điện là hệ thống ngầm đảm bảo mỹ quan. Hệ thống cấp điện ngoài việc đảm bảo nhu cầu sử dụng cho các hoạt động của khu trung tâm còn phải đảm bảo khoảng cách an toàn với các hệ thống khác như cấp thoát nước...

Chỉ tiêu cấp điện:

- Khu dân cư: 1.500/người.năm

- Công nghiệp: 250kW/ha.

- Công trình công cộng, trường học…: 0,02÷0,03 kW/m2 sàn.

- Quân sự, tôn giáo, HTKT: 100kW/ha.

- Công viên: 20 kW/ha.

- Giao thông: 10 kW/ha.

- Hiện trạng:

Nguồn điện: hiện khu vực sử dụng nguồn điện Quốc gia từ trạm biến áp 110/22kV 2x40MVA Long Hậu, trạm biến áp 110/22kV (16+40)MVA Cần Đước và trạm 110/22kV 2x63MVA KCN Nam Tân Tập.

Lưới điện siêu cao thế và cao thế: khu vực có các tuyến dây cao thế 110KV, 220KV, siêu cao thế 500KV đi ngang qua khu quy hoạch. Tuyến siêu cao thế 500KV từ nhà máy nhiệt điện Nhà Bè đến Nhiệt điện Ô Môn, tuyến cao thế 220KV từ trạm biến áp 500/220kV Phú Mỹ đến trạm 220/110kV Cai Lậy qua địa bàn xã Tân Kim, tuyến cao thế 110KV từ trạm 220/110kV Nhà Bè đến trạm 110/22kV Cần Đước qua địa bàn xã Trường Bình.

Lưới điện trung thế 22kV: Các tuyến trung thế 22kV hiện hữu đi dọc đường Quốc lộ 50, đường Trương Văn Bang, đường tỉnh 835, đường Nguyễn Thái Bình và các tuyến đường trong khu quy hoạch,…

- Giải pháp quy hoạch:

- Nguồn điện:

Tiếp tục sử dụng nguồn điện Quốc gia từ trạm biến áp 110/22kV 2x40MVA Long Hậu, trạm biến áp 110/22kV (16+40)MVA Cần Đước và trạm 110/22kV 2x63MVA KCN Nam Tân Tập. Theo định hướng quy hoạch vùng và quy hoạch chung, về lâu dài cần xây dựng trạm 110/22kV 3x63MVA Cần Giuộc (Giai đoạn đầu lắp 2 máy 63MVA, giai đoạn sau ghép thêm máy 63MVA) nhằm cung cấp đủ nhu cầu phụ tải cho khu quy hoạch, khu vực lân cần và giảm tải cho các trạm biến áp 110/22kV trên.

- Lựa chọn công suất máy biến áp và hình thức trạm :

Xác định phụ tải: Căn cứ chỉ tiêu cấp điện, khả năng phát triển phụ tải, dự phòng + hao hụt 15%, cos(()=0,85. Nhu cầu công suất phụ tải dự kiến như sau:

| STT | KHU PHỤ TẢI | NHU CẦU PHỤ TẢI |
| --- | --- | --- |
|  |  | P(kW) | S(kVA) |
| I | KHU I.1 | 8.263 | 9.720,9 |
| 1 | I-O2 | 501 | 589,4 |
| 2 | I-O3 | 169 | 199,0 |
| 3 | I-O5 | 248 | 291,3 |
| 4 | I-O6 | 271 | 318,8 |
| 5 | I-O7 | 150 | 176,0 |
| 6 | I-O19 | 1.005 | 1.182,0 |
| 7 | I-O1 | 522 | 614,1 |
| 8 | I-O4 | 280 | 329,1 |
| 9 | I-O9 | 293 | 345,0 |
| 10 | I-O10 | 96 | 113,5 |
| 11 | I-O11 | 386 | 453,6 |
| 12 | I-O12 | 111 | 130,7 |
| 13 | I-O13 | 120 | 141,0 |
| 14 | I-O14 | 226 | 266,4 |
| 15 | I-O15 | 82 | 96,8 |
| 16 | I-O16 | 143 | 168,1 |
| 17 | I-O17 | 122 | 143,0 |
| 18 | I-HH5 | 1.530 | 1.799,9 |
| 19 | I-G1 | 178 | 209,1 |
| 20 | I-G4 | 315 | 370,5 |
| 21 | I-G5 | 13 | 15,2 |
| 22 | I-G8 | 263 | 309,1 |
| 23 | I-G9 | 151 | 177,3 |
| 24 | I-G11 | 352 | 413,7 |
| 25 | I-X1 | 60 | 71,0 |
| 26 | I-X7 | 10 | 12,2 |
| 27 | I-YT1 | 7 | 8,5 |
| 28 | I-YT2 | 174 | 204,6 |
| 29 | I-TG1 | 10 | 12,3 |
| 30 | I-TG6 | 8 | 9,5 |
| 31 | I-HT2 | 374 | 439,4 |
| 32 | I-HT3 | 53 | 62,5 |
| 33 | I-HT4 | 41 | 48,3 |
| II | KHU I.2 | 26.926 | 31.677,9 |
| 1 | I-O18 | 59 | 69,1 |
| 2 | I-O20 | 1.634 | 1.922,3 |
| 3 | I-O28 | 1.571 | 1.848,0 |
| 4 | I-HH1a | 1.425 | 1.676,3 |
| 5 | I-HH1b | 237 | 278,4 |
| 6 | I-HH2 | 2.422 | 2.849,0 |
| 7 | I-HH3 | 2.536 | 2.983,2 |
| 8 | I-HH3b | 357 | 420,5 |
| 9 | I-HH3c | 947 | 1.113,7 |
| 10 | I-HH4a | 272 | 319,6 |
| 11 | I-HH4b | 725 | 852,4 |
| 12 | I-G2 | 32 | 37,9 |
| 13 | I-G7 | 267 | 313,7 |
| 14 | I-G10 | 199 | 234,1 |
| 15 | I-G12 | 220 | 259,1 |
| 16 | I-YT4 | 176 | 207,4 |
| 17 | I-X2 | 29 | 34,5 |
| 18 | I-CC1 | 831 | 977,4 |
| 19 | I-CC2 | 497 | 585,3 |
| 20 | I-CN7 | 3.733 | 4.392,0 |
| 21 | I-CN8 | 8.758 | 10.304,0 |
| III | KHU I.3 | 9.777 | 11.502,0 |
| 1 | I-O8 | 72 | 85,1 |
| 2 | I-O21 | 1.079 | 1.269,8 |
| 3 | I-O22 | 412 | 484,5 |
| 4 | I-O23 | 394 | 463,2 |
| 5 | I-O24 | 890 | 1.047,5 |
| 6 | I-O25 | 511 | 601,6 |
| 7 | I-O26 | 1.008 | 1.185,9 |
| 8 | I-O27 | 132 | 155,7 |
| 9 | I-HH6 | 1.923 | 2.262,3 |
| 10 | I-HH7 | 1.306 | 1.536,4 |
| 11 | I-HH8 | 362 | 426,2 |
| 12 | I-HH9 | 821 | 966,0 |
| 13 | I-G3 | 126 | 148,5 |
| 14 | I-G6 | 274 | 322,8 |
| 15 | I-YT3 | 147 | 173,3 |
| 16 | I-X3 | 34 | 40,3 |
| 17 | I-X3b | 14 | 16,9 |
| 18 | I-X4 | 39 | 46,2 |
| 19 | I-X5 | 36 | 42,2 |
| 20 | I-X6 | 2 | 2,3 |
| 21 | I-HT1 | 123 | 144,9 |
| 22 | I-TG2 | 6 | 7,6 |
| 23 | I-TG3 | 17 | 19,9 |
| 24 | I-TG4 | 18 | 20,8 |
| 25 | I-TG5 | 27 | 32,2 |
| IV | KHU II.4 | 7.788 | 9.162,8 |
| 1 | I-CN1 | 908 | 1.067,8 |
| 2 | I-CN2 | 1.924 | 2.263,5 |
| 3 | I-CN3 | 1.199 | 1.411,1 |
| 4 | I-CN4 | 1.705 | 2.005,4 |
| 5 | I-CN5 | 1.813 | 2.133,3 |
| 6 | I-CN6 | 239 | 281,8 |
| V | KHU II.1 | 19.713 | 23.191,8 |
| 1 | II-O2 | 336 | 395,7 |
| 2 | II-O3 | 137 | 161,6 |
| 3 | II-O6 | 278 | 326,8 |
| 4 | II-O7 | 313 | 368,1 |
| 5 | II-O8 | 782 | 920,4 |
| 6 | II-O10 | 689 | 811,1 |
| 7 | II-O11 | 204 | 240,1 |
| 8 | II-O12 | 588 | 691,6 |
| 9 | II-O13 | 305 | 358,6 |
| 10 | II-HH1 | 1.025 | 1.206,1 |
| 11 | II-HH3 | 2.007 | 2.361,7 |
| 12 | II-HH4 | 2.375 | 2.794,3 |
| 13 | II-HH5 | 3.586 | 4.219,1 |
| 14 | II-HH6 | 2.193 | 2.579,8 |
| 15 | II-HH7 | 2.599 | 3.057,1 |
| 16 | II-X2 | 397 | 467,3 |
| 17 | II-G9 | 170 | 200,0 |
| 18 | II-G2 | 257 | 302,3 |
| 19 | II-G4 | 357 | 420,5 |
| 20 | II-G6 | 479 | 563,7 |
| 21 | II-X1 | 46 | 53,8 |
| 22 | II-X3 | 107 | 126,1 |
| 23 | II-YT2 | 145 | 170,5 |
| 24 | II-YT3 | 140 | 164,8 |
| 25 | II-TG1 | 55 | 64,4 |
| 26 | II-TG3 | 19 | 21,8 |
| 27 | I-TG4 | 16 | 18,9 |
| 28 | II-HT2 | 56 | 65,3 |
| 29 | II-HT1 | 51 | 60,0 |
| VI | KHU II.2 | 19.736 | 23.218,8 |
| 1 | II-O1 | 497 | 585,1 |
| 2 | II-O1b | 203 | 239,2 |
| 3 | II-O4 | 690 | 812,0 |
| 4 | II-O5 | 154 | 181,7 |
| 5 | II-O9 | 730 | 859,2 |
| 6 | II-O16 | 600 | 706,1 |
| 7 | II-O17 | 1.742 | 2.049,0 |
| 8 | II-O18 | 194 | 228,8 |
| 9 | II-HH2 | 592 | 696,1 |
| 10 | II-HH8 | 2.125 | 2.500,2 |
| 11 | II-HH9 | 836 | 983,0 |
| 12 | II-HH10 | 199 | 233,7 |
| 13 | II-HH11 | 1.268 | 1.491,6 |
| 14 | II-CC1 | 187 | 220,5 |
| 15 | II-CC2 | 3.746 | 4.406,7 |
| 16 | II-TM | 369 | 434,1 |
| 17 | II-HC1 | 1.356 | 1.595,8 |
| 18 | II-HC2 | 229 | 269,9 |
| 19 | II-HC3 | 1.324 | 1.557,9 |
| 20 | II-HC3a | 177 | 208,4 |
| 21 | II-HC4 | 155 | 181,8 |
| 22 | II-G1 | 162 | 190,9 |
| 23 | II-G3 | 296 | 347,8 |
| 24 | II-G5 | 708 | 833,4 |
| 25 | II-G7 | 623 | 733,4 |
| 26 | II-G8 | 355 | 418,2 |
| 27 | II-YT1 | 133 | 156,3 |
| 28 | II-X4 | 1 | 1,3 |
| 29 | II-X5 | 64 | 74,8 |
| 30 | II-TG2 | 19 | 21,8 |
| VII | KHU III.1 | 22.538 | 26.514,9 |
| 1 | III-O1 | 304 | 357,5 |
| 2 | III-O13 | 69 | 80,7 |
| 3 | III-O14 | 1.158 | 1.362,0 |
| 4 | III-O15 | 2.540 | 2.988,4 |
| 5 | III-O16 | 825 | 970,4 |
| 6 | III-O17 | 1.279 | 1.504,5 |
| 7 | III-O18 | 22 | 25,8 |
| 8 | III-O19 | 181 | 213,0 |
| 9 | III-O20 | 215 | 252,5 |
| 10 | III-O22 | 190 | 223,3 |
| 11 | III-HH8 | 2.736 | 3.219,1 |
| 12 | III-HH17 | 803 | 944,7 |
| 13 | III-HH18 | 6.298 | 7.409,8 |
| 14 | III-HH19 | 1.432 | 1.684,8 |
| 15 | III-HH20 | 1.577 | 1.855,3 |
| 16 | III-HH21 | 272 | 319,6 |
| 17 | III-HC1 | 128 | 150,6 |
| 18 | III-HC2 | 48 | 56,8 |
| 19 | III-HC3 | 357 | 420,5 |
| 20 | III-HC4 | 111 | 130,7 |
| 21 | III-CC1 | 22 | 25,6 |
| 22 | III-CC2 | 41 | 48,3 |
| 23 | III-CC3 | 7 | 8,5 |
| 24 | III-CC4 | 14 | 17,0 |
| 25 | III-CC5 | 24 | 28,4 |
| 26 | III-CC6 | 39 | 45,5 |
| 27 | III-CC7 | 14 | 17,0 |
| 28 | III-CC8 | 46 | 54,0 |
| 29 | III-CC10 | 19 | 22,7 |
| 30 | III-CC11 | 17 | 19,9 |
| 31 | III-CC12 | 22 | 25,6 |
| 32 | III-CC13 | 7 | 8,5 |
| 33 | III-CC14 | 7 | 8,5 |
| 34 | III-TM | 37 | 43,2 |
| 35 | III-G1 | 71 | 83,3 |
| 36 | III-G12 | 22 | 25,8 |
| 37 | III-G8 | 54 | 63,6 |
| 38 | III-G11 | 26 | 30,3 |
| 39 | III-YT1 | 19 | 22,7 |
| 40 | III-YT3 | 1.191 | 1.401,6 |
| 41 | III-YT2 | 109 | 127,9 |
| 42 | III-YT7 | 17 | 19,9 |
| 43 | III-X2 | 5 | 5,5 |
| 44 | III-X1 | 4 | 5,1 |
| 45 | III-X8 | 23 | 26,5 |
| 46 | III-TG1 | 5 | 5,7 |
| 47 | III-TG2 | 7 | 8,5 |
| 48 | III-TG3 | 2 | 1,9 |
| 49 | III-TG4 | 3 | 3,8 |
| 50 | III-TG5 | 14 | 16,1 |
| 51 | III-TG6 | 6 | 6,6 |
| 52 | III-TG7 | 5 | 5,7 |
| 53 | III-TG8 | 15 | 18,0 |
| 54 | III-QS | 80 | 93,8 |
| VIII | KHU III.2 | 34.694 | 40.815,9 |
| 1 | III-O2 | 259 | 304,2 |
| 2 | III-O3 | 330 | 388,2 |
| 3 | III-O4 | 539 | 633,6 |
| 4 | III-O5 | 427 | 502,5 |
| 5 | III-O6 | 1.213 | 1.427,4 |
| 6 | III-O7a | 687 | 807,8 |
| 7 | III-O7b | 509 | 599,4 |
| 8 | III-O7c | 406 | 477,3 |
| 9 | III-O8 | 285 | 335,6 |
| 10 | III-O9 | 423 | 497,4 |
| 11 | III-O10 | 227 | 267,0 |
| 12 | III-O11 | 302 | 355,3 |
| 13 | III-O12 | 193 | 227,1 |
| 14 | III-O21 | 744 | 875,0 |
| 15 | III-HH1 | 1.491 | 1.754,4 |
| 16 | III-HH2 | 480 | 564,7 |
| 17 | III-HH3 | 555 | 653,5 |
| 18 | III-HH4 | 480 | 564,7 |
| 19 | III-HH5 | 420 | 493,7 |
| 20 | III-HH6 | 1.335 | 1.571,2 |
| 21 | III-HH7 | 2.177 | 2.560,6 |
| 22 | III-HH9 | 1.012 | 1.190,5 |
| 23 | III-HH10 | 2.217 | 2.608,2 |
| 24 | III-HH11 | 2.463 | 2.898,0 |
| 25 | III-HH11b | 2.463 | 2.898,0 |
| 26 | III-HH12a | 698 | 821,1 |
| 27 | III-HH12b | 555 | 653,5 |
| 28 | III-HH13 | 715 | 841,0 |
| 29 | III-HH14 | 2.449 | 2.881,0 |
| 30 | III-HH15a | 703 | 826,8 |
| 31 | III-HH15b | 430 | 505,7 |
| 32 | III-HH22 | 580 | 681,9 |
| 33 | III-HH23 | 1.069 | 1.257,2 |
| 34 | III-CC15 | 879 | 1.034,2 |
| 35 | III-CC16 | 971 | 1.142,2 |
| 36 | III-G2 | 47 | 54,9 |
| 37 | III-G3 | 245 | 287,9 |
| 38 | III-G4 | 55 | 65,2 |
| 39 | III-G5 | 213 | 250,0 |
| 40 | III-G6 | 402 | 472,8 |
| 41 | III-G7 | 75 | 88,6 |
| 42 | III-G9 | 327 | 384,1 |
| 43 | III-G10 | 336 | 395,5 |
| 44 | III-G13 | 244 | 287,0 |
| 45 | III-G14 | 510 | 600,1 |
| 46 | III-YT4 | 220 | 258,5 |
| 47 | III-YT5 | 12 | 14,2 |
| 48 | III-YT6 | 126 | 147,7 |
| 49 | III-X3 | 88 | 104,0 |
| 50 | III-X5 | 77 | 90,3 |
| 51 | III-X4 | 18 | 21,6 |
| 52 | III-X6 | 126 | 147,9 |
| 53 | III-X7 | 51 | 60,4 |
| 54 | III-X9 | 44 | 51,7 |
| 55 | III-TG9 | 29 | 34,1 |
| 56 | III-TG10 | 18 | 20,8 |
| 57 | III-TG11 | 63 | 73,9 |
| 58 | III-HT1 | 113 | 132,6 |
| 59 | III-HT2 | 108 | 126,9 |
| 60 | III-HT3 | 259 | 305,0 |
| 61 | III-HT4 | 10 | 12,3 |
| 62 | III-HT5 | 194 | 228,2 |
| IX | Giao thông | 2.123 | 2.497,2 |
| X | TỔNG CỘNG | 151.557 | 178.302,2 |

Chọn hình thức trạm: Do đặc điểm của công trình là cấp điện cho khu đô thị … nên ưu tiên chọn hình thức trạm là trạm phòng, trạm hợp bộ, trạm đơn thân, trạm giàn… đảm bảo an toàn và mỹ quan và an toàn điện.

- Tuyến trung thế:

Để thực hiện theo quy hoạch chung với mạng điện khu vực và đồng thời phù hợp với vẻ mỹ quan là khu đô thị, hệ thống lưới điện được thiết kế ngầm.

Theo định hướng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cần Giuộc, xây dựng mới tuyến cáp ngầm trung thế 22kV dọc các tuyến đường chính trong khu quy hoạch từ trạm 110/22kV Cần Giuộc sử dụng cáp ngầm cách điện XLPE 24kV đến cung cấp nguồn điện cho khu quy hoạch đấu nối các trạm biến áp phân phối vào lưới điện khu vực.

- Tuyến hạ thế:

Xây dựng mới lưới điện ngầm hạ thế từ bảng điện hạ thế tại trạm biến áp phân phối trên phân phối điện đến các phụ tải tiêu thụ, sử dụng cáp ngầm cách điện XLPE 600V tiết diện thích hợp được luồn trong các ống nhựa PVC chịu lực, các vị trí vượt đường giao thông sử dụng ống sắt mạ kẽm thay cho ống nhựa PVC và được chôn trực tiếp trong đất.

- Hệ thống chiếu sáng:

Xây dựng mới hệ thống chiếu sáng đường, chiếu sáng công viên, vườn hoa… là hệ thống ngầm sử dụng đèn cao áp có công suất từ 100W-250W, trụ bát giác STK hình côn, tùy theo từng loại đường trong khu vực quy hoạch mà bố trí cho phù hợp, ở các tiểu đảo sử dụng đèn 2 nhánh hoặc 3 nhánh đảm bảo mỹ quan.

# QUY HOẠCH THÔNG TIN LIÊN LẠC

- Các cơ sở quy hoạch:

Quy hoạch thông tin liên lạc Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 thị trấn Cần Giuộc mở rộng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An dựa trên các tài liệu sau :

- Bản đồ hiện trạng thông tin liên lạc.

- Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan, giao thông tỷ lệ 1/2000.

- Quyết định số 236/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển Bưu chính Việt Nam đến 2020.

- Tiêu chuẩn TC,VNPT/06,2003 về ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm.

- Các văn bản, quy trình, quy phạm hiện hành của ngành viễn thông  và các quy định khác của Nhà nước liên quan đến công tác khảo sát, thiết kế và xây dựng.

- Mục tiêu và nguyên tắc thiết kế:

Đầu tư xây dựng mới một hạ tầng thông tin hoàn chỉnh, có khả năng kết nối đồng bộ với hệ thống bưu chính cơ sở và mạng viễn thông quốc gia.

Khu dân cư: 1-2 máy/hộ.

Công trình công cộng…: 5÷30 máy/khu.

Dự phòng: 5%

- Hiện trạng:

Hiện khu vực quy hoạch có mạng lưới thông tin liên lạc khá hoàn chỉnh nhưng là hệ nổi nằm trên cột kém mỹ quan và chưa hoàn chỉnh.

- Giải pháp quy hoạch:

- Nguồn cung cấp:

Hệ thống thông tin liên lạc cho khu quy hoạch là hệ thống ngầm kết hợp nổi lâu dài sẽ được ngầm hóa và được cấp từ bưu điện trung tâm huyện Cần Giuộc thông qua tuyến TTLL dọc đường Quốc lộ 50, đường tỉnh lộ 835 và các tuyến đường hiện hữu trong khu quy hoạch.

Dự kiến nâng cấp bưu điện Bình Trường lên 10.000 số, xây dựng mới 05 trạm điện thoại (T1-T5) với dung lượng 5.000-10.000 số cung cấp dịch vụ TTLL cho khu quy hoạch và khu vực lân cận.

Xác định lưu lượng:

Dự kiến nhu cầu thuê bao khu quy hoạch khoảng 36.074 thuê bao, trong đó nhu cầu chi tiết từng khu sử dụng như sau:

| STT | KÍ HIỆU | NHU CẦU |
| --- | --- | --- |
|  | KHU | (Thuê bao) |
| I | KHU I.1 | 3.372 |
| 1 | I-O2 | 311 |
| 2 | I-O3 | 105 |
| 3 | I-O5 | 154 |
| 4 | I-O6 | 168 |
| 5 | I-O7 | 93 |
| 6 | I-O19 | 624 |
| 7 | I-O1 | 324 |
| 8 | I-O4 | 174 |
| 9 | I-O9 | 182 |
| 10 | I-O10 | 60 |
| 11 | I-O11 | 239 |
| 12 | I-O12 | 69 |
| 13 | I-O13 | 74 |
| 14 | I-O14 | 141 |
| 15 | I-O15 | 51 |
| 16 | I-O16 | 89 |
| 17 | I-O17 | 76 |
| 18 | I-HH5 | 203 |
| 19 | I-G1 | 22 |
| 20 | I-G4 | 39 |
| 21 | I-G5 | 2 |
| 22 | I-G8 | 33 |
| 23 | I-G9 | 19 |
| 24 | I-G11 | 44 |
| 25 | I-X1 | 4 |
| 26 | I-X7 | 1 |
| 27 | I-YT1 | 1 |
| 28 | I-YT2 | 17 |
| 29 | I-TG1 | 2 |
| 30 | I-TG6 | 2 |
| 31 | I-HT2 | 46 |
| 32 | I-HT3 | 3 |
| 33 | I-HT4 | 2 |
| II | KHU I.2 | 4.691 |
| 1 | I-O18 | 36 |
| 2 | I-O20 | 1.015 |
| 3 | I-O28 | 976 |
| 4 | I-HH1a | 189 |
| 5 | I-HH1b | 31 |
| 6 | I-HH2 | 321 |
| 7 | I-HH3 | 336 |
| 8 | I-HH3b | 47 |
| 9 | I-HH3c | 125 |
| 10 | I-HH4a | 36 |
| 11 | I-HH4b | 96 |
| 12 | I-G2 | 4 |
| 13 | I-G7 | 33 |
| 14 | I-G10 | 25 |
| 15 | I-G12 | 27 |
| 16 | I-YT4 | 18 |
| 17 | I-X2 | 2 |
| 18 | I-CC1 | 83 |
| 19 | I-CC2 | 49 |
| 20 | I-CN7 | 371 |
| 21 | I-CN8 | 870 |
| III | KHU I.3 | 3.472 |
| 1 | I-O8 | 45 |
| 2 | I-O21 | 670 |
| 3 | I-O22 | 256 |
| 4 | I-O23 | 245 |
| 5 | I-O24 | 553 |
| 6 | I-O25 | 318 |
| 7 | I-O26 | 626 |
| 8 | I-O27 | 82 |
| 9 | I-HH6 | 255 |
| 10 | I-HH7 | 173 |
| 11 | I-HH8 | 48 |
| 12 | I-HH9 | 109 |
| 13 | I-G3 | 16 |
| 14 | I-G6 | 34 |
| 15 | I-YT3 | 15 |
| 16 | I-X3 | 2 |
| 17 | I-X3b | 1 |
| 18 | I-X4 | 2 |
| 19 | I-X5 | 2 |
| 20 | I-X6 | 1 |
| 21 | I-HT1 | 6 |
| 22 | I-TG2 | 1 |
| 23 | I-TG3 | 3 |
| 24 | I-TG4 | 4 |
| 25 | I-TG5 | 5 |
| IV | KHU II.4 | 387 |
| 1 | I-CN1 | 45 |
| 2 | I-CN2 | 96 |
| 3 | I-CN3 | 60 |
| 4 | I-CN4 | 85 |
| 5 | I-CN5 | 90 |
| 6 | I-CN6 | 12 |
| V | KHU II.1 | 4.569 |
| 1 | II-O2 | 209 |
| 2 | II-O3 | 85 |
| 3 | II-O6 | 173 |
| 4 | II-O7 | 194 |
| 5 | II-O8 | 486 |
| 6 | II-O10 | 428 |
| 7 | II-O11 | 127 |
| 8 | II-O12 | 365 |
| 9 | II-O13 | 189 |
| 10 | II-HH1 | 136 |
| 11 | II-HH3 | 266 |
| 12 | II-HH4 | 315 |
| 13 | II-HH5 | 475 |
| 14 | II-HH6 | 291 |
| 15 | II-HH7 | 344 |
| 16 | II-X2 | 197 |
| 17 | II-G9 | 21 |
| 18 | II-G2 | 32 |
| 19 | II-G4 | 44 |
| 20 | II-G6 | 60 |
| 21 | II-X1 | 3 |
| 22 | II-X3 | 7 |
| 23 | II-YT2 | 14 |
| 24 | II-YT3 | 14 |
| 25 | II-TG1 | 16 |
| 26 | II-TG3 | 6 |
| 27 | I-TG4 | 3 |
| 28 | II-HT2 | 5 |
| 29 | II-HT1 | 63 |
| VI | KHU II.2 | 4.631 |
| 1 | II-O1 | 309 |
| 2 | II-O1b | 126 |
| 3 | II-O4 | 429 |
| 4 | II-O5 | 96 |
| 5 | II-O9 | 454 |
| 6 | II-O16 | 373 |
| 7 | II-O17 | 1.082 |
| 8 | II-O18 | 121 |
| 9 | II-HH2 | 78 |
| 10 | II-HH8 | 282 |
| 11 | II-HH9 | 83 |
| 12 | II-HH10 | 20 |
| 13 | II-HH11 | 126 |
| 14 | II-CC1 | 23 |
| 15 | II-CC2 | 372 |
| 16 | II-TM | 46 |
| 17 | II-HC1 | 135 |
| 18 | II-HC2 | 23 |
| 19 | II-HC3 | 132 |
| 20 | II-HC3a | 18 |
| 21 | II-HC4 | 15 |
| 22 | II-G1 | 20 |
| 23 | II-G3 | 37 |
| 24 | II-G5 | 88 |
| 25 | II-G7 | 77 |
| 26 | II-G8 | 44 |
| 27 | II-YT1 | 13 |
| 28 | II-X4 | 1 |
| 29 | II-X5 | 4 |
| 30 | II-TG2 | 6 |
| VII | KHU III.1 | 6.254 |
| 1 | III-O1 | 189 |
| 2 | III-O13 | 43 |
| 3 | III-O14 | 719 |
| 4 | III-O15 | 1.578 |
| 5 | III-O16 | 512 |
| 6 | III-O17 | 794 |
| 7 | III-O18 | 14 |
| 8 | III-O19 | 112 |
| 9 | III-O20 | 133 |
| 10 | III-O22 | 118 |
| 11 | III-HH8 | 363 |
| 12 | III-HH17 | 106 |
| 13 | III-HH18 | 835 |
| 14 | III-HH19 | 190 |
| 15 | III-HH20 | 209 |
| 16 | III-HH21 | 36 |
| 17 | III-HC1 | 13 |
| 18 | III-HC2 | 5 |
| 19 | III-HC3 | 36 |
| 20 | III-HC4 | 11 |
| 21 | III-CC1 | 2 |
| 22 | III-CC2 | 4 |
| 23 | III-CC3 | 1 |
| 24 | III-CC4 | 1 |
| 25 | III-CC5 | 2 |
| 26 | III-CC6 | 4 |
| 27 | III-CC7 | 1 |
| 28 | III-CC8 | 5 |
| 29 | III-CC10 | 2 |
| 30 | III-CC11 | 2 |
| 31 | III-CC12 | 2 |
| 32 | III-CC13 | 1 |
| 33 | III-CC14 | 1 |
| 34 | III-TM | 5 |
| 35 | III-G1 | 9 |
| 36 | III-G12 | 3 |
| 37 | III-G8 | 7 |
| 38 | III-G11 | 3 |
| 39 | III-YT1 | 2 |
| 40 | III-YT3 | 118 |
| 41 | III-YT2 | 11 |
| 42 | III-YT7 | 2 |
| 43 | III-X2 | 5 |
| 44 | III-X1 | 5 |
| 45 | III-X8 | 1 |
| 46 | III-TG1 | 1 |
| 47 | III-TG2 | 1 |
| 48 | III-TG3 | 1 |
| 49 | III-TG4 | 1 |
| 50 | III-TG5 | 3 |
| 51 | III-TG6 | 1 |
| 52 | III-TG7 | 1 |
| 53 | III-TG8 | 3 |
| 54 | III-QS | 30 |
| VIII | KHU III.2 | 6.980 |
| 1 | III-O2 | 161 |
| 2 | III-O3 | 205 |
| 3 | III-O4 | 334 |
| 4 | III-O5 | 265 |
| 5 | III-O6 | 754 |
| 6 | III-O7a | 426 |
| 7 | III-O7b | 316 |
| 8 | III-O7c | 252 |
| 9 | III-O8 | 177 |
| 10 | III-O9 | 263 |
| 11 | III-O10 | 141 |
| 12 | III-O11 | 188 |
| 13 | III-O12 | 120 |
| 14 | III-O21 | 462 |
| 15 | III-HH1 | 198 |
| 16 | III-HH2 | 64 |
| 17 | III-HH3 | 55 |
| 18 | III-HH4 | 48 |
| 19 | III-HH5 | 42 |
| 20 | III-HH6 | 133 |
| 21 | III-HH7 | 216 |
| 22 | III-HH9 | 101 |
| 23 | III-HH10 | 220 |
| 24 | III-HH11 | 245 |
| 25 | III-HH11b | 245 |
| 26 | III-HH12a | 69 |
| 27 | III-HH12b | 55 |
| 28 | III-HH13 | 71 |
| 29 | III-HH14 | 243 |
| 30 | III-HH15a | 70 |
| 31 | III-HH15b | 43 |
| 32 | III-HH22 | 58 |
| 33 | III-HH23 | 106 |
| 34 | III-CC15 | 87 |
| 35 | III-CC16 | 96 |
| 36 | III-G2 | 5 |
| 37 | III-G3 | 30 |
| 38 | III-G4 | 7 |
| 39 | III-G5 | 26 |
| 40 | III-G6 | 50 |
| 41 | III-G7 | 9 |
| 42 | III-G9 | 41 |
| 43 | III-G10 | 42 |
| 44 | III-G13 | 24 |
| 45 | III-G14 | 63 |
| 46 | III-YT4 | 22 |
| 47 | III-YT5 | 1 |
| 48 | III-YT6 | 12 |
| 49 | III-X3 | 11 |
| 50 | III-X5 | 5 |
| 51 | III-X4 | 1 |
| 52 | III-X6 | 8 |
| 53 | III-X7 | 3 |
| 54 | III-X9 | 5 |
| 55 | III-TG9 | 9 |
| 56 | III-TG10 | 4 |
| 57 | III-TG11 | 12 |
| 58 | III-HT1 | 6 |
| 59 | III-HT2 | 11 |
| 60 | III-HT3 | 39 |
| 61 | III-HT4 | 1 |
| 62 | III-HT5 | 5 |
| IX | Dự phòng (5%) | 1.718 |
| X | TỔNG CỘNG | 36.074 |

- Bố trí đường dây:

Xây dựng mới mạng lưới TTLL phân phối từ bưu điện cải tạo, xây dựng mới đi ngầm dọc đường các đường trong khu quy hoạch sử dụng cáp đồng TTLL tiết diện 0,5mm2 (loại cáp tham khảo) hoặc cáp quang tổng dung lượng mỗi tuyến khoảng 10-2000 đôi tùy theo nhu cầu sử dụng cung cấp dịch vụ cho khu quy hoạch thông qua các tủ phân phối thứ cấp.

Hệ thống cáp trong khu vực được đi ngầm trong các tuyến cống bể xây dựng mới. Cáp trong nội bộ khu nhà ở chủ yếu sử dụng loại cáp đi trong cống bể (ngầm) có tiết diện lõi dây 0,5 mm.

Tuyến cống bể: Sẽ được lắp đặt ở một bên đường hoặc cả hai bên đường tuỳ theo cụ thể các nhu cầu. Vị trí các tuyến ống được bố trí theo quy hoạch hạ tầng đường dây, đường ống.

# ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

    - Tổng quan:

- Phạm vi nghiên cứu của ĐMC:

a. Vị trí, giới hạn khu đất:

Ranh giới khu đất dự kiến lập quy hoạch phân khu thuộc địa phận huyện Cần Giuộc, bao gồm toàn bộ Thị trấn Cần Giuộc hiện tại, một phần diện tích xã Tân Kim, một phần diện tích xã Mỹ Lộc, một phần diện tích xã Trường Bình, có tứ cận như sau.

- Phía Bắc    :   giáp phần còn lại xã Tân Kim;

- Phía Đông :   giáp sông Cần Giuộc và xã Phước Lại;

- Phía Tây    :   giáp phần còn lại xã Mỹ Lộc;

- Phía Nam  :   giáp phần còn lại xã Trường Bình.

b. Quy mô khu đất: khoảng 1.385,18 ha là phạm vi ranh nghiên cứu đồ án quy hoạch, trong đó có khoảng 242,29 ha là tổng diện tích các khu vực đã lập quy hoạch chi tiết.

- Nội dung nghiên cứu ĐMC:

- Xác định các vấn đề môi trường chính: chất lượng không khí, giao thông và tiếng ồn, đất, nước, cây xanh, nước ngầm, thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn.

- Đánh giá và dự báo tác động tới môi trường khu vực của các phương án quy hoạch.

- Tổng hợp, sắp xếp thứ tự ưu tiên các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu, cải thiện các vấn đề môi trường trong đồ án quy hoạch; Đề xuất danh mục các dự án đầu tư xây dựng cần thực hiện đánh giá tác động môi trường.

- Phương pháp đánh giá ĐMC:

- Phương pháp khảo sát thực địa

Khảo sát môi trường hiện trạng của khu vực quy hoạch về các môi trường đất, nước không khí, đất và môi trường tự nhiên.

- Phương pháp điều tra xã hội học

Được sử dụng trong quá trình điều tra xã hội học thông qua phiếu điều tra hoặc phỏng vấn trực tiếp lãnh đạo. Cách tiếp cận có sự tham vấn các bên liên quan được áp dụng trong tất cả quá trình thu thập thông tin.

- Phương pháp so sánh

Tổng hợp các số liệu thu thập được, so với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. Từ đó rút ra những kết luận về ảnh hưởng hoạt động đầu tư xây dựng công trình và hoạt động của dự án đến môi trường, đồng thời đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động ô nhiêm môi trường.

- Phương pháp tổng hợp xây dựng báo cáo

Tổng hợp thông tin số liệu và viết báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.

- Cơ sở pháp lý.

- Luật xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội thông ban hành ngày18/6/2014;

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 của Quốc hội ngày 17/06/2009;

- Nghị định 37/2010/NĐ-CP, ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Nghị định số 59/2007/NĐ-TTg ngày 09/04/2007 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý chất thải rắn.

- Nghị định số 21/2008/NĐ-CP của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP, ngày 09/08/2006 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 08 năm 2014 Về thoát nước và xử lý nước thải.

- Thông tư số 01/2011/TT-BXD của Bộ Xây dựng về hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP của Thủ tướng chính phủ Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Quyết định 1216/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ;

- Quyết định số 2149/QĐ-TTg ngày 17/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050;

- Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 05/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu”

- Quyết định số 153/2004/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam (Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam);

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước mặt (QCVN 08:2008/BTNMT)

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước ngầm (QCVN 09:2008/BTNMT)

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất (QCVN 03:2008/BTNMT)

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh: QCVN 05:2013/BTNMT.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt: QCVN 14: 2008/BTNMT.

- Quy chuẩn tiếng ồn: QCVN 26:2010/BTNMT.

    - Các vấn đề và mục tiêu môi trường chính liên quan đến quy hoạch

- Các vấn đề môi trường chính:

Các vấn đề môi trường cốt lõi được nhận diện là:

- Chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn.

- Chất lượng môi trường nước (nước mặt, nước ngầm).

- Cây xanh, cảnh quan.

- Vệ sinh môi trường: Nước thải, chất thải rắn.

- Các vấn đề xã hội.

Các vấn đề môi trường cốt lõi này sẽ được phân tích, đánh giá cụ thể khi phân tích hiện trạng, xu thế diễn biến trong quá khứ và dự báo xu thế diễn biến trong tương lai ở những phần sau.

- Các mục tiêu môi trường chính của đồ án

# Các vấn đề môi trường cốt lõi và mục tiêu môi trường và xã hội

| TT | Các vấn đề môi trường chính | Vấn đề môi trường liên quan | Mục tiêu môi trường và xã hội |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chất lượng môi trường nước |  |  |
| - | Chất lượng nước mặt | Ô nhiễm nguồn nước | Tiêu chuẩn chất lượng nước mặt QCVN 08:2008/BTNMT |
| - | Chất lượng nước ngầm | Ô nhiễm nguồn nước | Tiêu chuẩn chất lượng nước ngầm QCVN 09:2008/BTNMT |
| 2 | Chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn |  |  |
| - | Chất lượng không khí | Mức độ ô nhiễm không khí | Duy trì chất lượng không khí dưới mức QCVN 05:2013/BTNMT |
| - | Tiếng ồn | Mức độ tiếng ồn trong khu vực đô thị | Duy trì mức độ tiếng ồn dưới mức QCVN 26:2010/BTNMT |
| 3 | Cây xanh cảnh quan | Làm xáo trộn, phá vỡ các hệ sinh thái tự nhiên | - Bảo vệ hệ sinh thái còn lại - 90% phố được trồng cây, tăng tỷ lệ đất công viên ở khu vực trung tâm đô thị so với năm 2000 (Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia) - Tăng 30% so với năm 2010 (1-4 m2/người) (Chiến lược Bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030) |
| 4 | Vệ sinh môi trường |  |  |
| - | Quản lý nước thải | Ô nhiễm nước thải sinh hoạt | Đảm bảo nước thải sinh hoạt và đáp ứng QCVN 14:2008/BTNMT |
| - | Quản lý chất thải rắn | Ô nhiễm môi trường từ hoạt động thu gom và xử lý chất thải rắn không hợp vệ sinh | Đến năm 2020, 90% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường, trong đó 85% được tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng lượng hoặc sản xuất phân hữu cơ (chiến lược quốc gia về quản lý chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050). |
| - | Chất thải nguy hại | Ô nhiễm từ chất thải nguy hại | 100% chất thải rắn y tế được thu gom để xử lý (chiến lược quốc gia về quản lý chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050). |
| 5 | Các vấn đề xã hội |  |  |
|  | Dân số | Di dân đô thị và nông thôn Mật độ dân số đô thị | Giảm tỷ lệ tăng dân số Giảm di dân từ nông thôn ra đô thị thông qua đô thị hóa nông thôn |
| - | Sức khỏe cộng đồng | Các bệnh hô hấp Các bệnh qua đường nước | Giảm các bệnh truyền nhiễm và bệnh xã hội; Nâng cao số lượng và chất lượng các dịch vụ y tế cho cộng đồng; Cung cấp dịch vụ y tế cho cộng đồng. Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch 100% vào năm 2020 (chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030). |

    - Phân tích, đánh giá hiện trạng và diễn biến môi trường khi không thực hiện quy hoạch xây dựng

    - Đánh giá hiện trạng môi trường

- Hiện trạng chất lượng môi trường không khí và tiếng ồn

Chất lượng môi trường không khí và tiếng ồn của khu vực chưa bị ô nhiễm.

- Hiện trạng chất lượng nước ngầm

- Hiện tại, nước sinh hoạt trên địa bàn thị trấn Cần Giuộc mở rộng đang sử dụng từ nguồn nước do Cty TNHH cấp nước Hà Lan (trạm cấp nước tại xã Tân Kim,công suất 4.500 m³/ngđ, trạm cấp nước tại xã Trường Bình công suất 7.000 m³/ngđ) và Công ty Cổ phần công trình đô thị Cần Giuộc công suất 2.000 m³/ngđ.

- Vấn đề nước ngọt cho toàn thị trấn là vấn đề bức xúc, việc khai thác nước ngầm từ các xã lân cận, bổ sung  nguồn  cấp và nâng công suất, mới đủ phục vụ cho đô thị mới mở rộng và phát triển trong tương lai.

- Hiện trạng quản lý nước thải:

- Hiện tại chỉ có khu đô thị Việt Hóa có trạm xử lý riêng còn thị trấn Cần Giuộc mở rộng chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung của đô thị.

- Mạng lưới thoát nước chung. Đường cống D800 theo hệ thống có miệng xả về phía Đông, thoát ra sông Cần Giuộc. Tổng chiều dài đường cống thoát nước bẩn là: 2.951m.

- Hệ thống vệ sinh đô thị còn yếu, nước thải sinh hoạt chảy trực tiếp ra sông, làm ô nhiễm môi trường dân cư sống ven sông, các nhà vệ sinh đều thải chất bẩn và rác sinh hoạt ra sông, rạch xung quanh.

- Hiện trạng quản lý chất thải rắn:

- Khu vực quy hoạch hiện nay chưa có hệ thống thu gom chất thải rắn hoàn chỉnh. Tại các khu vực chợ tập trung, trên các trục đường khu phố, rác được thu gom bằng xe của Công ty Công trình Công cộng.

- Hiện Trạng Tài Nguyên Sinh Học

- Thị trấn có khoảng 14ha đất sản xuất lúa, rau màu, 4,6 ha đất nông nghiệp chuyển dần sang đất ở.

    - Phân tích diễn biến môi trường khi không thực hiện quy hoạch:

- Ngành nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế của Huyện giảm dần, riêng thị trấn Cần Giuộc do sự chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp dịch vụ, nên hiện nay lao động nông nghiệp cũng giảm dần do chuyển sang đất công nghiệp và đất đô thị, có khuynh hướng dần đô thị hóa, một đô thị trong vùng phát triển công nghiệp, thuộc vùng kinh tế trọng điểm Long An.

- Các ngành sản xuất trên địa bàn thị trấn Cần Giuộc như: lò nấu rượu, lò bánh mì, lò quay heo, sản xuất cốm Ngò, xay xát, sản xuất tàu hủ, sản xuất cửa nhôm, gia công đồ mỹ nghệ, sản xuất cửa sắt, hàn gió đá, hàn tiện, trại cưa, xe  nhang, gia công tủ ghế, đóng giày dép… chủ yếu là các doanh nghiệp tư nhân, quy mô nhỏ với trang thiết bị, công nghệ thủ công, phục vụ nhu cầu gia dụng cho các khu dân cư, trong tương lai gây ảnh hưởng đến môi trường đất, nước, không khí nếu không có quy hoạch.

- Các khu vực ngoài Thị trấn như xã Tân Kim, xã Trường Bình, xã Mỹ Lộc có nhiều dự án đầu tư xây dựng công nghiệp và dân cư, đã có ảnh hưởng rất lớn đến việc phát triển kinh tế- xã hội và đời sống dân cư của huyện Cần Giuộc, tuy nhiên cần có định hướng quy hoạch cụ thể để đảm bảo kiểm soát ô nhiễm và phát triển bền vững...

- Tổng hợp các xu hướng tương lai khi không có quy hoạch xây dựng được trình bày trong bảng sau:

| Các yếu tố chính ảnh hưởng đến ô nhiễm | Các tác động ảnh hưởng đến xu hướng tương lai |
| --- | --- |
| Gia tăng xe cộ và hoạt động đi lại | Việc tăng phương tiện giao thông cá nhân có thể làm xu hướng gia tăng NOx, HC và CO càng nghiêm trọng và có thể vượt QCVN, đặc biệt ở các khu vực dọc các tuyến đường chính, góp phần làm gia tăng các bệnh đường hô hấp. |
| Sản xuất nông nghiệp tự phát, chạy theo sản lượng | Việc sử dụng các loại thuốc tăng trưởng và bảo vệ thực vật gây ảnh hưởng đến nguồn nước mặt và nước ngầm. |
| Sản xuất công nghiệp | Chất thải rắn, nước thải công nghiệp ảnh hưởng đến môi trường đất, nước, không khí, ảnh hưởng đến môi trường dân cư khu vực xung quanh. Khu công nghiệp thu hút công nhân và dân nhập cư, phải có sự quản lý chặt chẽ để đảm bảo trật tự xã hội. |
| Quy hoạch phát triển giao thông, dự án đầu tư | Các dự án phát triển sẽ giảm số phương tiện qua các tuyến đường chính, đồng thời giảm tắc nghẽn giao thông khi hoàn thành, phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên trong thời gian xây dựng sẽ làm tăng thêm hàm lượng bụi trong khu vực dự án |

- Theo các xu hướng tương lai phân tích như trên, hàm lượng bụi tại các khu vực thực hiện quy hoạch, dọc các trục đường chính có thể tăng thêm, đặc biệt là trong mùa khô. Điều này gây ra những nguy cơ về sức khỏe con người và có thể gia tăng bệnh đường hô hấp, đặc biệt đối với trẻ em và người già.

- Đối với việc quản lý và xử lý nước thải, dân cư tập trung ngày càng đông nên lượng nước thải cũng tăng lên. Lượng nước thải này nếu không được thu gom xử lý sẽ gây ra các tác động đến môi trường nước ngầm tại khu vực này.

- Tình trạng khai thác nước ngầm quá mức làm giảm trữ lượng nước ngầm và nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước ngầm của khu vực.

- Ngoài ra, quá trình xây dựng các dự án đầu tư sẽ phát sinh nước thải trong quá trình xây dựng và quá trình hoạt động của dự án.

    - Những vấn đề môi trường cần giải quyết

- Thiếu cây xanh tập trung, cây xanh dọc các tuyến giao thông để tạo cảnh quan và giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí.

- Hạ tầng thoát nước chưa hoàn thiện, chưa có hệ thống xử lý nước thải đô thị, gây ô nhiễm môi trường nước mặt, nước ngầm.

- Chất thải rắn chưa được thu gom triệt để, gây ảnh hưởng vệ sinh đô thị, ô nhiễm nguồn nước ngầm.

    - Phân tích, dự báo tác động và diễn biến môi trường khi thực hiện quy hoạch xây dựng:

    - Đánh giá sự thống nhất giữa các quan điểm, mục tiêu của quy hoạch và các mục tiêu bảo vệ môi trường.

Bảng đánh giá sự phù hợp giữa định hướng mục tiêu qui hoạch với mục tiêu môi trường

| Stt | Mục tiêu qui hoạch | Ô nhiễm | Môi trường tự nhiên | Mục tiêu về xã hội, văn hóa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BV Nguồn nước mặt | BV Nguồn nước ngầm | BVMT không khí | Bảo vệ cảnh quan | Bảo tồn nông nghiệp | Biến đổi khí hậu | Lao động việc làm | CL cuộc sống | Sức khỏe cộng đồng |
| 1 | Xây dựng mới thương mại dịch vụ, khu công nghiệp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Công trình hành chính, dịch vụ công cộng xây dựng mới, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Xây dựng mảng xanh trong khu ở, công viên tập trung, cây xanh cảnh quan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật: giao thông, cấp thoát nước, xây dựng hệ thống xử lý nước thải |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Xung đột kiềm chế tuyệt đối |  | Hỗ trợ hoàn toàn |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Xung đột kiềm chế đáng kể |  | Tác động không chắc chắn |
|  | Tác động tích cực hoặc hỗ trợ |  | Tác động không quan trọng |

    - Nhận diện diễn biến và các tác động môi trường chính có thể xảy ra khi thực hiện quy hoạch xây dựng

# Xác định tiềm năng ảnh hưởng đến môi trường của các thành phần quy hoạch

| TT | Hoạch động quy hoạch xây dựng | Tiềm năng ảnh hưởng đến môi trường (các khía cạnh chính) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng trung tâm hành chính, thương mại, dịch vụ | - Lượng chất thải sinh hoạt tăng lên do các hoạt động vui chơi, mua sắm, gia tăng nhu cầu khai thác sử dụng các tài nguyên thiên nhiên - Tiếng ồn và bụi từ các hoạt động xây dựng - Rối loạn giao thông do việc tập trung phương tiện giao thông tại các trung tâm, vận chuyển vật liệu và chất thải |
| 2 | San nền đô thị | - Cản trở sự di chuyển của người và động vật - Ô nhiễm môi trường không khí, tiếng ồn và bụi từ các hoạt động san nền |
| 3 | Phát triển giao thông | - Làm suy giảm chất lượng không khí do khí thải của các phương tiện đường bộ. Tăng nồng độ một số thành phần khí độc (bụi, SO2, NOX, CO…) - Giảm chất lượng nước do các chất độc hại: bụi kim loại và cao su, sản phẩm dầu mỏ (nhiên liệu và dầu mỡ bôi trơn) phát sinh trong quá trình vận chuyển - Nhiễm bẩn dầu mỡ, nhiên liệu của các phương tiện giao thông trên đường và các chất thải từ các khu dịch vụ - Tăng mức độ rung động do các phương tiện vận chuyển trên đường |
| 4 | Cấp nước đô thị | - Trong giai đoạn đầu nguồn nước máy chưa thể đến toàn bộ dân cư, nước ngầm được sử dụng phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt tại các hộ chưa có đường ống cấp nước đến, nguy cơ lún đất có thể xảy ra khi khai thác nước ngầm quá mức - Ô nhiễm tiếng ồn và bụi trong quá trình xây dựng - Lượng nước thải tăng lên do nhu cầu sử dụng nước cấp tăng |
| 5 | Thoát nước và xử lý nước thải | - Suy thoái chất lượng nước do xử lý nước thải không hợp lý hoặc phát sinh nước thải không xử lý - Phát thải chất nguy hại trong cống rãnh, gây nguy hại đối với hệ thống cống rãnh và nguy hiểm đối với công nhân |
| 6 | Quản lý chất thải rắn | - Gây khó chịu đối với các vùng lân cận do mùi hôi thối và côn trùng, loài gặm nhấm… - Nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng từ mùi, khói đốt, và bệnh tật lan truyền bởi ruồi, côn trùng, chim, chuột… - Suy giảm chất lượng nước do ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận bởi nước rỉ rác từ hệ thống đổ thải |

    - Phân tích, dự báo, lượng hóa các tác động và diễn biến môi trường trên cơ sở các dữ liệu của các phương án quy hoạch xây dựng:

- Phương án không:

- Nhà ở tự phát.

- Thiếu hạ tầng kỹ thuật đô thị như về giao thông quá hẹp cho với quy định hiện hành. Không có hệ thống cấp thoát nước. Chất thải rắn và nước thải chưa có nơi tập trung để xử lý giải quyết.

- Công viên cây xanh tập trung phục vụ công cộng chưa có, hầu hết các trục giao thông chính chưa được trồng cây xanh.

- Công trình công cộng chưa có.

- Khu sản xuất và nhà máy không được quy hoạch khu vực cụ thể gây khó khăn trong việc kiểm soát chất lượng nước thải, rác thải. Công nhân và dân nhập cư gây mất trật tự xã hội.

- Trên cơ sở liệt kê các yếu tố có ảnh hưởng đến môi trường của phương án không; Và trên cơ sở xác định phạm vi và quy mô từng tác động, việc tác động tích lũy đến môi trường khi không thực hiện quy hoạch được đánh giá thông qua phương pháp ma trận định lượng.

- Phương án quy hoạch:

- Quy hoạch dựa trên cơ sở vừa cải tạo, nâng cấp các công trình có vị trí đảm bảo yêu cầu và phù hợp với chức năng; đồng thời xây dựng thêm các khu chức năng khác để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của dân cư.

- Nâng cấp tuyến đường hiện hữu và xây dựng mới các tuyến để nối kết các khu chức năng với nhau và các khu vực lân cận.

- Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

- Trên cơ sở liệt kê các yếu tố có ảnh hưởng đến môi trường của phương án quy hoạch; Và trên cơ sở xác định phạm vi và quy mô từng tác động, việc tác động tích lũy đến môi trường khi thực hiện quy hoạch được đánh giá thông qua phương pháp ma trận định lượng.

    - Phân tích, dự báo, lượng hóa các tác động và diễn biến môi trường trong quá trình thực hiện quy hoạch xây dựng:

- Tác động từ đầu tư hạ tầng kỹ thuật.

- Độ ồn và bụi từ hoạt động xây dựng

- Khu vực đang xây dựng trong đô thị, nồng độ bụi vượt quá tiêu chuẩn là từ 10-20 lần. Theo WHO thì lượng phát thải khi sử dụng 1 tấn dầu đối với động cơ đốt trong tạo ra một lượng khí thải như sau: SO2 là 2,8kg, NO2 là 12,3kg, Hydrocacbon là 0,24kg và bụi là 0,94kg. Trung bình cứ san ủi 1m³ đất đá, cát, các phương tiện, thiết bị thi công phải tiêu tốn 0,37kg dầu/m3.Tiếng ồn trong giai đoạn này chủ yếu là do hoạt động của các phương tiện vận chuyển và thiết bị thi công cơ giới (tham khảo mức ồn điển hình tại các công trường xây dựng ở Việt Nam tại bảng sau). Loại ô nhiễm này thường rất lớn vì trong giai đoạn này các phương tiện máy móc sẽ sử dụng nhiều hơn và hoạt động cũng liên tục hơn.

Bảng Mức ồn điển hình ở các công trường xây dựng (đơn vị tính dBA)

| Giai đoạn | Nhà ở | Văn phòng, các công trình công cộng | Nhà kho, khu dịch vụ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | I | II | I | II |
| Phát quang | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | 83 |
| Đào đắp | 88 | 75 | 89 | 79 | 89 | 71 |
| Làm móng | 81 | 81 | 78 | 78 | 77 | 77 |
| Xây dựng | 81 | 65 | 87 | 75 | 84 | 72 |
| Hoàn tất | 88 | 72 | 89 | 75 | 89 | 74 |

Nguồn: Âm học và kiểm tra tiếng ồn, NXB Giáo dục, Nguyễn Hải

- Ô nhiễm tiếng ồn có thể phát sinh do:

- Thiết bị xây dựng, các loại máy (máy đóng cọc, máy đào, máy xúc…).

- Phương tiện vận chuyển như xe lu, xe chở đất đá, vật liệu xây dựng.

Độ ồn một số phương tiện vận tải

| Stt | Phương tiện vận chuyển, thiết bị thi công cơ giới | Mức ồn cách nguồn 1m (dBA) | Mức ồn cách nguồn 20m (dBA) | Mức ồn cách nguồn 50m (dBA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Trung bình |  |  |
| 1 | Xe lu | 72,0  74,0 | 73,0 | 47,0 | 39,0 |
| 2 | Máy kéo | 77,0  96,0 | 86,5 | 60,5 | 52,5 |
| 3 | Máy cạp đất | 80,0  93,0 | 86,5 | 60,5 | 52,5 |
| 4 | Xe tải | 82,0  94,0 | 88,0 | 62,0 | 54,0 |
| 5 | Máy nén khí | 75,0  87,0 | 81,0 | 55,0 | 47,0 |
| TCVN 5949 - 1998 (6  18h) | 50  75 dBA |
| Nguồn: World Health Organization, Environmental technology series. Assessment of sources of air, water, and land pollution. A Guide to rapid source inventory techniques and their use in formulating environmental control strategies - Part I and II. |

Độ ồn một số thiết bị thi công

| Stt | Nguồn gốc phát sinh ồn | Mức ồn ở điểm cách máy 15m (dB) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Còi ô tô | 90 |
| 2 | Máy ủi | 93 |
| 3 | Máy cưa tay | 98 - 105 |
| 4 | Máy khoan đá | 87 |
| 5 | Máy đập bê tông | 85 |
| 6 | Máy phát điện | 100 - 110 |
| 7 | Búa khoan bằng khí nén | 110 - 115 |

- Ô nhiễm không khí từ phương tiện giao thông

- Tính toán tải lượng các chất ô nhiễm do các phương tiện giao thông. Theo WHO, cần đánh giá với 04 thông số ô nhiễm và 03 loại phương tiện giao thông chủ yếu như ở bảng dưới. Tuy nhiên khi tính toán các tải lượng ô nhiễm nêu trên hai loại phương tiện xe buýt và xe gắn máy đã được quy đổi về xe ô tô với hệ số quy đổi về xe ô tô theo TCXDVN 104: 2007 -Đường đô thị – Yêu cầu thiết kế.

| Hệ số ô nhiễm đối với các loại xe của một số chất ô nhiễm chính |
| --- |
| Loại xe | CO (kg/1000km) | TSP(tổng bụi-muội khói)(kg/1000km) | SO2 (kg/1000km) | NOx (kg/1000km) |
| Loại ô tô con và xe khách | 7,72 | 0,07 | 2,05S | 1,19 |
| Xe tải động cơ Diezen>3,5 tấn | 7,3 | 1,6 | 7,26S | 18,2 |
| Xe tải động cơ dđiezen< 3,5 tấn | 1 | 0,2 | 1,16S | 0,7 |
| Mô tô và xe máy | 16,7 | 0,08 | 0,57S | 0,14 |

- Khu vực nằm gần tuyến giao thông chính như quốc lộ 53, đường tránh đô thị, đường vành đai 2…là tuyến đường có mật độ giao thông cao nên môi trường không khí dễ bị ảnh hưởng bởi các phương tiện giao thông, đặc biệt là nồng độ NOx. Vì vậy trên các tuyến đường này cần có các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí như trồng cây xanh cách ly và cây xanh ven đường.

- Tiếng ồn: Hoạt động của các khu thương mại dịch vụ có thể gây ra tiếng ồn rất lớn (có thể kéo dài từ chiều tối tới nửa đêm) và thường xuyên, nguồn này ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe dân cư và khả năng làm việc của nhân viên.

- Tác động của các thành phần chất thải rắn gây ô nhiễm được thể hiện như sau:

| Stt | Thông số | Tác động |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chất thải rắn thải hữu cơ (thực phẩm thừa, hư, rau củ quả, …). | Khi phân huỷ phát sinh các chất khí gây mùi hôi, ruồi nhặng và các vi sinh vật gây bệnh… tác động đến chất lượng không khí xung quanh khu vực. Ảnh hưởng sức khoẻ người dân trong khu vực cũng như dân cư khu vực kế cận. Ảnh hưởng đến cuộc sống và các hoạt động kinh tế - xã hội khác trong vùng. Ảnh hưởng mỹ quan đô thị. |
| 2 | Chất thải rắn vô cơ (giấy, nylon, nhựa, kim loại, thuỷ tinh, xà bần…) khó phân huỷ. | Tích tụ lâu trong đất gây ô nhiễm môi trường đất. Ảnh hưởng thẩm mỹ, mỹ quan, phá vỡ cảnh quan thiên nhiên khu vực. |
| 3 | Chất thải rắn y tế (bông băng, gạc, kim tiêm,…). | Các vật phẩm y tế mang các vi khuẩn, vi trùng gây bệnh xâm nhập vào cơ thể con người gây bệnh và làm ô nhiễm môi trường nước, đất, không khí. Lan truyền bệnh tật, do ruồi muỗi, côn trùng và phát tán các bệnh như: thương hàn, tả lỵ, sốt xuất huyết, sốt rét, sốt phát ban, viêm gan A và các bệnh truyền nhiễm khác. |
| 4 | Chất thải rắn nguy hại (pin, acquy, bao bì dược, hoá chất, dầu mỡ thải…). | Thải vào môi trường gây ô nhiễm nguồn nước, đất. Gây nguy hại cho sức khoẻ con người. Ảnh hưởng tới hệ sinh thái. |

- Việc thu gom, tập kết chất thải rắn tại các điểm tập kết chất thải rắn cũng tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Chất thải rắn sinh hoạt hằng ngày chứa nhiều chất hữu cơ, vô cơ và có nhiều chất độc hại khác nhau, và trong chất thải rắn thải sinh hoạt hằng ngày cũng đã có sẵn các mầm mống vi sinh vật gây bệnh. Nước rỉ rác từ rác lưu trữ cũng là môi trường thuận lợi để vi sinh vật phát triển, và làm mất mỹ quan đô thị.

- Tác động từ công trình xây dựng thuộc các khu chức năng (từ khu ở, khu công trình công cộng (trường học, thương mại …), y tế, công nghiệp ...)

- Các tảilượng chất thải ra môi trường:

- Tổng lượng nước thải: khoảng 27.000m3/ngày.

- Tổng lượng chất thải rắn: khoảng 99 tấn/ngày.

- Môi trường nước thải:

- Trong khu quy hoạch chỉ có một loại nước thải bẩn chính là: nước thải sinh hoạt, chủ yếu là nước thải của dân cư sống và làm việc trong khu quy hoạch với khối lượng phát sinh khoảng 27.000 m3/ngđ. Các chất ô nhiễm đặc trưng bao gồm chất rắn lơ lửng, Amoni, Bod, COD, Coliform…

- Chất thải rắn

Tổng lượng chất thải rắn thải sinh hoạt ước tính cho toàn khu vực quy hoạch là 99 tấn/ngày. Chất thải rắn thải sinh hoạt nếu không được thu gom xử lý kịp thời các chất hữu cơ sẽ bị phân hủy trong điều kiện tự nhiên tạo ra các hợp chất có mùi hôi như H2S, mercaptan… ảnh hưởng đến toàn khu vực.

Các loại chất thải rắn là môi trường thuận lợi cho vi trùng phát triển và là nguồn phát sinh và lây lan các nguồn bệnh do côn trùng (ruồi, chuột, kiến, gián …),… ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sinh hoạt của con người và cảnh quan khu vực.

- Môi trường khí thải, tiếng ồn:

- Trong phạm vi khu dân cư, nguồn khí thải từ việc sử dụng nhiên liệu phục vụ nấu nướng cũng là một nguồn phát thải gây ô nhiễm. Nhiên liệu sử dụng cho nấu nướng chính là gas và điện. Khí thải phát sinh từ quá trình đốt gas phục vụ cho nấu nướng sẽ phát sinh khí NO2, CO2, CO… và trong quá trình chế biến thức ăn sẽ phát sinh hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC).

- Tải lượng ô nhiễm sinh ra do các hoạt động đun nấu là không lớn. Mặt khác thực tế cho thấy lượng khí thải phát sinh từ các quá trình nấu nướng là không đáng kể và nguồn ô nhiễm được phân tán trên diện tích rộng.

- Ô nhiễm không khí đang là vấn đề cấp bách tại các đô thị. Ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, là nguyên nhân gây ra các bệnh về đường hô hấp, ảnh hưởng đến môi trường.

- Môi trường kinh tế - xã hội

- Tạo môi trường sống hiện đại, thân thiện môi trường.

- Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

- Khu dự án sẽ tập trung dân cư gây ảnh hưởng nhiều mặt tiêu cực xã hội khác:

- Tăng mật độ giao thông trong khu vực, gây ô nhiễm không khí, ảnh hưởng sức khỏe.

- Nguy cơ gây ô nhiễm môi trường do các loại chất thải sinh hoạt (chất thải rắn, nước thải, khói bụi, ngập lụt…) nếu không được quản lý tốt.

- Tác động từ chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

- Việc thay đổi mục đích sử dụng đất: chuyển từ đất trồng cây nông nghiệp sang khu trung tâm làm ảnh hưởng đến đa dạng sinh học tại khu vực. Giảm diện tích mặt nước, ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát nước của khu vực.

- Đề xuất danh mục các dự án cần thực hiện đánh giá tác động môi trường.

Khi thực hiện quy hoạch chi tiết và triển khai các dự án, tùy vào quy mô và tính chất của từng dự án để xét có cần thực hiện đánh giá tác động môi trường cho riêng từng dự án theo quy định của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP.

    - Các giải pháp quy hoạch xây dựng nhằm giảm thiểu và khắc phục các tác động và diễn biến môi trường đã được nhận diện.

- Quy hoạch sử dụng đất và tổ chức không gian cảnh quan khu dân cư:

- Các khu chức năng được bố trí theo đúng quy phạm, có quy định mật độ xây dựng và phân đợt xây dựng, hạn chế được các tác nhân gây ô nhiễm trong quá trình xây dựng.

- Tuân thủ qui định về chỉ giới giao thông, đường điện.

- Hệ thống các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị

- Hệ thống thu và xử lý nước thải, chất thải rắn: Xây dựng hệ thống thu gom nước thải riêng.

- Giao thông: Điều chỉnh hệ thống giao thông đối nội và đối ngoại cho phù hợp với tình hình thực tế và định hướng của quy hoạch chung huyện Cần Giuộc.

- Cấp nước: 100% hộ dân cư được cung cấp nước sạch từ nhà trạm bơm cấp nước ngầm.

- Giảm thiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu

- Thiết kế độ cao nền là +2,3m.

- Cải tạo hệ thống thoát nước, sử dụng hệ thống cống tròn bê tông cốt thép đặt ngầm để tổ chức thoát nước mưa triệt để, tránh ngập úng cục bộ.

    - Các giải pháp để kiểm soát ô nhiễm, phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai hay ứng phó sự cố môi trường, kiểm soát các tác động môi trường; kế hoạch quản lý và giám sát môi trường.

- Các giải pháp để kiểm soát ô nhiễm, phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai

- Chất lượng môi trường nước

- Kiểm soát việc xả nước thải vào nguồn tiếp nhận

- Kiểm soát việc thu gom chất thải rắn tại các hộ gia đình để tránh tình trạng xả rác xuống kênh rạch.

- Xây dựng hệ thống thu gom nước thải bẩn riêng (cống ngầm).

- Nước thải sinh hoạt được đưa về 2 trạm xử lý nước thải cho 2 khu phía Bắc và phía Nam sông Cầu Tràm, công suất Q1: 6.500m³/ngđ; Q2: 12.000m³/ngđ, đạt quy chuẩn 14:2008/BTNMT-Cột A trước khi thải ra môi trường tiếp nhận.

- Chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn:

- Kiểm soát ô nhiễm trong quá trình xây dựng các dự án.

- Giáo dục ý thức người dân phải tuân thủ các quy định luật giao thông nhằm tránh ùn tắc, an toàn khi di chuyển.

- Phương tiện giao thông đường bộ 1/2017 áp dụng tiêu chuẩn Euro 4.

- Trồng cây xanh cách ly, cây xanh ven đường để giảm nồng độ chất ô nhiễm trong không khí, khuyến khích người dân trồng cây xanh trong khuôn viên nhà.

- Quản lý chất thải

- Nước thải

- Nước thải được thu gom bằng hệ thống thoát nước thải riêng (cống ngầm).

- Nước thải trong khu vực được phân luồng xử lý như sau:

+ Nước thải sinh hoạt (khu dân cư xây dựng mới, khu dân cư cải tạo, cộng cộng, TMDV,...) từ nhu cầu tắm rửa, giặt giũ.... được thu gom vào hệ thống thu gom nước thải bẩn (cống ngầm) đưa trực tiếp về tuyến ống thoát nước thải trên các tuyến đường.

+ Nước thải từ nhà vệ sinh được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại rồi trước khi theo hệ thống cống ngầm đưa về các tuyến ống thoát nước thải.

- Xây dựng hệ thống thu gom nước thải bẩn riêng (cống ngầm).

- Nước thải sinh hoạt được đưa về 2 trạm xử lý nước thải cho 2 khu phía Bắc và phía Nam sông Cầu Tràm, công suất Q1: 6.500m³/ngđ; Q2: 12.000m³/ngđ, đạt quy chuẩn 14:2008/BTNMT-Cột A trước khi thải ra môi trường tiếp nhận.

- Chất thải rắn

- Chất thải rắn trong khu quy hoạch chủ yếu là rác thải sinh hoạt và một phần rác thải nguy hại, được phân luồng xử lý như sau:

+ Rác thải sinh hoạt (khu dân cư, hành chính, TMDV, công cộng,...): được phân loại tại nguồn, thu gom về điểm tập kết rác trong khu vực rồi đưa về khu xử lý chất thải rắn liên hợp (theo quy hoạch chung của huyện). Rác thải được phân loại tại nguồn như sau:

. Thùng chứa rác không tái chế: rác thực phẩm và chất hữu cơ dễ phân huỷ.

. Thùng chứa rác thải tái chế: các loại rác còn lại (ni lông, giấy, nhựa, thuỷ tinh, da, cao su, gỗ vải,...)

. Rác  nguy hại: được thu gom vào các thùng chứa riêng (có dấu hiệu cảnh báo chất thải nguy hại) đảm bảo theo đúng thông tư 12/2006/TT-BTNMT và quyết định 23/2006/QĐ-BTNMT.

- Rác thải sẽ được thu gom bằng xe cơ giới hoặc thủ công tùy thuộc vị trí khu vực thu gom, và vận chuyển về trạm trung chuyển chất công suất 100 tấn/ngày, sau đó đưa về khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước.

- Kế hoạch quản lý và giám sát môi trường.

- Quản lý môi trường

- Chủ đầu tư dựa vào quy hoạch tổng thể mặt bằng để xây dựng hệ thống giao thông nội bộ, cấp điện, cấp nước, hệ thống xử lí nước thải, hệ thống thu gom nước thải, nước mưa phù hợp để tiếp nhận các nguồn thải.

- Thành phần nước thải sau khi xử lý được khống chế tại đầu ra của hệ thống xử lý nước thải đạt QCVN 14: 2008/BTNMT - giá trị C cột A. Hệ thống khống chế tự động để kiểm tra lưu lượng và nồng độ các chất ô nhiễm sẽ được lắp đặt. Phương pháp này cho phép quản lý nồng độ đầu ra của các chất ô nhiễm từ hệ thống xử lý nước thải của Khu quy hoạch.

- Cơ quan chức năng cùng các ban ngành liên quan tham gia thẩm định thiết kế cơ sở của đơn vị thiết kế để giám sát các hệ thống thu gom nước thải, xử lí nước thải, thu gom chất thải rắn theo yêu cầu chung bảo vệ môi trường khu vực.

- Cơ quan quản lý môi trường Nhà nước sẽ thẩm định những hoạt động có liên quan tới môi trường của chủ đầu tư như hệ thống hạ tầng phục vụ, hệ thống thông thoáng và các hệ thống xử lý môi trường, phòng chống sự cố.

- Chủ đầu tư phối hợp cùng với các cơ quan chức năng xây dựng phương án phòng chống sự cố cháy nổ, dịch bệnh…

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì các thiết bị sản xuất, hệ thống khống chế ô nhiễm môi trường và hệ thống ngăn ngừa sự cố để có biện pháp khắc phục kịp thời.

- Giám sát môi trường.

Tổ chức giám sát chất thải trong 2 giai đoạn:

- Giai đoạn xây dựng:

- Giám sát chất lượng không khí:

- Thông số: ồn, bụi, SO2, NO2,CO,THC.

- Địa điểm vị trí giám sát: 2 vị trí trong khu vực thi công xây dựng trong dự án, 2 vị trí ở các khu vực dân cư xung quanh dự án theo hướng gió (cách 200-300m).

- Thiết bị thu mẫu: thiết bị tiêu chuẩn.

- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 06:2009/BTNMT.

- Giám sát chất lượng nước mặt

- Thông số: pH, DO, COD, BOD, SS, tổng N, tổng P, vi sinh.

- Tần số khảo sát: trong suốt quá trình xây dựng.

- Thiết bị thu mẫu và phân tích: thiết bị tiêu chuẩn.

- Tiêu chuẩn phân tích và so sánh: QCVN 14: 2008/BTNMT- Cột A.

- Giám sát chất lượng chất thải rắn:

- Chất thải rắn được thu gom, vận chuyển và xử lí theo đúng các quy định nhà nước hiện hành.

- Tiến hành giám sát số lượng, chủng loại và thành phần chất thải rắn thải.

- Tần số giám sát: trong suốt quá trình xây dựng.

- Giai đoạn hoạt động

- Giám sát chất lượng không khí

- Thông số: bụi, CO, SO2, NO2, NH3, H2S, THC, mùi hôi, tiếng ồn.

- Địa điểm vị trí giám sát: 1 vị trí đường giao thông.

- Tần số giám sát: 02 lần/năm.

- Thiết bị thu mẫu: thiết bị tiêu chuẩn.

- Tiêu chuẩn phân tích và so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 06:2009/BTNMT.

- Giám sát chất lượng nước thải

- Thông số: pH, DO, COD, BOD, SS, NH4, NO3, NO2, dầu mỡ, Coliform…

- Địa điểm khảo sát: 2 điểm, trước và sau hệ thống xử lý nước thải tập trung.

- Tần số thu mẫu và phân tích: 2 lần/năm.

- Thiết bị thu mẫu: thiết bị tiêu chuẩn.

- Tiêu chuẩn phân tích và so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT- Cột A.

- Giám sát chất lượng chất thải rắn thải

- Chất thải rắn được thu gom, vận chuyển và xử lí theo đúng các quy định nhà nước hiện hành.

- Tiến hành giám sát số lượng, chủng loại và thành phần chất thải rắn thải.

Tần số giám sát: 2 lần/năm.

CHƯƠNG VII: KINH TẾ ĐÔ THỊ

VII.1. LUẬN CỨ XÁC ĐỊNH DANH MỤC ƯU TIÊN ĐẦU TƯ

VII.2. DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ

VII.3. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

# LUẬN CỨ XÁC ĐỊNH DANH MỤC ƯU TIÊN ĐẦU TƯ:

Các dự án phát triển đô thị Cần Giuộc được đưa ra dựa trên các quy hoạch: Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cần Giuộc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị trấn Cần Giuộc đến năm 2020.

Các dự án phát triển đô thị thị trấn Cần Giuộc được đề xuất bao gồm:

- Nhóm dự án hạ tầng khung và công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật cấp tỉnh, vùng huyện qua địa bàn thị trấn Cần Giuộc.

- Nhóm dự án hạ tầng khung và công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật kết nối hệ thống đô thị trên địa bàn huyện.

- Nhóm dự án hạ tầng khung và công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật chính  đô thị.

### Cơ sở xác định danh mục ưu tiên:

Quyết định số 4666/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Long An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Quyết định số 2584/QĐ-UBND ngày 17/07/2015 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Cần Giuộc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Quyết định số 2908/QĐ-UBND ngày 29/08/2014 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Cần Giuộc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 07/01/2013 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung khu vực thị trấn Cần Giuộc, tỉnh Long An tỷ lệ 1/5.000;

### Nguyên tắc xác định danh mục ưu tiên:

Hạ tầng đô thị là một trong bốn lĩnh vực trọng tâm cần tập trung nguồn lực đầu tư, được xác định rõ trong Nghị quyết số 13-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Trên địa bàn thị trấn Cần Giuộc, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, góp phần phát triển hệ thống đô thị thị trấn Cần Giuộc bền vững, phù hợp với phát triển chung của huyện. Đồng thời tăng cường quản lý và phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị, góp phần thực hiện thành công định hướng phát triển đô thị trong những năm tới, cần thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ.

Do ảnh hưởng từ sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là khu Nam Sài Gòn, với trục ảnh hưởng theo quốc lộ 50…thị trấn Cần Giuộc đã được đầu tư cơ sở hạ tầng cơ bản liên kết các khu vực phát triển. Do đó khối lượng các công trình hạ tầng kỹ thuật khung và các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội thị trấn Cần Giuộc được ưu tiên đầu tư có nguồn vốn từ ngân sách địa phương cũng được giảm đáng kể.

- Đối với các công trình hạ tầng cấp vùng tỉnh:

- Các công trình hạ tầng cấp vùng tỉnh được ưu tiên đầu tư trên địa bàn thị trấn Cần Giuộc được xác định theo các đồ án quy hoạch liên quan như: chương trình phát triển đô thị tỉnh Long An, quy hoạch xây dựng vùng huyện, các quy hoạch ngành…

- Danh mục ưu tiên đầu tư các công trình hạ tầng cấp vùng tỉnh chủ yếu gồm các công trình về giao thông như các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, giao thông thủy trên sông Cần Giuộc, các tuyến đường dây cáp điện 500kV, 220kV….trong đó ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, xã hội của địa phương đồng thời làm khung xương để tiếp tục phát triển các cơ sở hạ tầng khác theo sau như cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc…

- Các công trình hạ tầng cấp vùng tỉnh được đầu tư từ chủ yếu từ vốn ngân sách trung ương, và ngân sách tỉnh, từ kêu gọi đầu tư và nguồn vốn ODA.

- Đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật khung:

- Các công công trình hạ tầng kỹ thuật khung gồm các công trình hạ tầng kỹ thuật chính của đô thị như các tuyến đường giao thông chính đô thị và các nhóm dự án hạ tầng khung khác như: bến bãi, trạm cấp nước, thoát nước, trạm biến áp, trạm xử lý nước thải…

- Thứ tự ưu tiên đầu tư:

- Ưu tiên đầu tư các công trình hạ tầng giao thông khung kết nối các khu vực phát triển đảm bảo việc giao thông thuận tiện giữa các khu vực;

- Ưu tiên phát triển khu vực trung tâm thị trấn hiện hữu đến các khu vực mở rộng;

- Danh mục ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật khung sắp xếp thứ tự theo các hạng mục và theo từng khu vực phát triển;

- Ưu tiên đầu tư các dự án theo các mục tiêu phát triển đô thị tại Quyết định 1659/QĐ- TTg ngày 07/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ;

- Ưu tiên đầu tư các dự án theo các mục tiêu phát triển đô thị tại Nghi quyết 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của UBTV Quốc hội.

- Đối với các công trình đầu mối hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đô thị:

- Công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật (các công trình đầu mối giao thông, cấp thoát nước, xử lý CTR, nghĩa trang, cấp điện, thông tin liên lạc…);

- Công trình đầu mối hạ tầng xã hội (giáo dục, văn hóa, y tế… );

- Thứ tự ưu tiên đầu tư:

- Ưu tiên đầu tư các công trình hạ tầng giao thông, cấp thoát nước, các công trình hành chính, y tế…;

- Ưu tiên phát triển khu vực trung tâm thị trấn hiện hữu đến các khu vực mở rộng;

- Ưu tiên đầu tư các dự án theo các mục tiêu phát triển đô thị tại Quyết định 1659 /QĐ- TTg ngày 07/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ;

- Ưu tiên đầu tư các dự án theo các mục tiêu phát triển đô thị tại Nghi quyết 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của UBTV Quốc hội.

- Giới hạn xác định danh mục ưu tiên đầu tư:

- Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư hạ tầng kỹ thuật khung, công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của đô thị thị trấn Cần Giuộc chỉ tập trung vào các dự  chính đô thị và đô thị trên địa bàn thị trấn Cần Giuộc.

# DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ:

Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư hạ tầng kỹ thuật khung, công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của đô thị thị trấn Cần Giuộc chỉ tập trung vào các dự  chính đô thị và đô thị trên địa bàn thị trấn Cần Giuộc.

### Danh mục ưu tiên đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật khung:

Các công công trình hạ tầng kỹ thuật khung gồm các công trình hạ tầng kỹ thuật chính của đô thị như các tuyến đường giao thông chính đô thị và các nhóm dự án hạ tầng khung khác như: trạm cấp nước, thoát nước, trạm biến áp, trạm xử lý nước thải…Danh mục ưu tiên đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật khung được xác định trong giai đoạn 5 năm (định hướng đến năm 2020).

#### Công trình hạ tầng kỹ thuật khung cấp đô thị:

Các công trình hạ tầng kỹ thuật khung của trung tâm thị trấn Cần Giuộc bao gồm hệ thống giao thông, mạng lưới cống, cáp chính có tính chất kết nối giữa trung tâm thị trấn với các khu vực lân cận. Khu vực trung tâm thị trấn hiện được đầu tư hạ tầng kỹ thuật khá hoàn chỉnh nên định hướng đến năm 2020, ưu tiên phát triển số ít các hạng mục sau:

- Giao thông:

- Mở rộng tuyến Quốc Lộ 50 hiện hữu, nâng lộ giới lên 30m, lòng đường 20m và vỉa hè mỗi bên 5m.

- Đường Trị Yên cũng được xem như tuyến tránh của quốc lộ 50, nhưng vẫn đáp ứng cho nhu cầu vận chuyển trong trung tâm thị trấn; lộ giới theo quy hoach mới là 22m, lòng đường 12m, vỉa hè mỗi bên 5m.

- Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Lãnh Bình Thái lên lộ giới 20m.

- Đường tỉnh 835 là tuyến hiện hữu, được nâng cấp lên lộ giới 30m, lòng đường 20m và vỉa hè mỗi bên 5m.

- Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng:

Các công trình trong hạng mục chuẩn bị kỹ thuật bao gồm san lấp mặt bằng và hệ thống thoát nước mưa. Xây dựng hệ thống thoát nước mặt phải tuân theo tiến độ thi công của hệ thống giao thông đô thị.

Khu vực trung tâm thị trấn Cần Giuộc đã đảm bảo cốt xây dựng theo quy hoạch, không chịu ảnh hưởng ngập lụt. Tuy nhiên, phần khu vực ngoại thị ven sông Cầu Tràm, có cao độ thấp, bị ngập lụt, cần san lấp đến cao độ thiết kế với khối lượng san nền khá lớn.

Hệ thống thoát nước mưa hiện hữu tại khu vực chủ yếu là thoát nước chung với hệ thống thoát nước thải. Hệ thống thoát nước mưa trong tương lai sẽ được tách riêng với hệ thống thoát nước thải, đảm bảo thoát nước mưa nhanh chóng.

- San lấp các đoạn kênh rạch phía Bắc sông Cầu Tràm theo Quy hoạch sử dụng đất.

- Xây dựng và mở rộng hệ thống kênh phía dưới đường điện cao thế, kết nối với sông Cần Giuộc. Bố trí đập đề ngăn nước đổ về sông Cầu Tràm.

- Phát triển rạch Ông Tâm về phía Sông Cần Giuộc theo Quy hoạch. Đắp đập tại vị trí kết nối rạch với Sông Cầu Tràm.

- Tiến hành nâng cấp hệ thống thoát nước mặt trên tuyến đường Quốc lộ 50 (đoạn qua thị trấn) và đường Trị Yên theo tiến độ nâng cấp mở rộng đường.

- Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước thoát nước mặt ở khu trung tâm thị trấn Cần Giuộc và khu công nghiệp Đặng Huỳnh, khu tái định cư Tân Phú Thịnh.

- Xây dựng tuyến cống thoát nước mặt trên các đoạn Quốc lộ 50 đi qua khu vực ngoại thị.

- Xây dựng tuyến cống thoát nước mặt trên đường tránh thị trấn Cần Giuộc.

- Cấp thoát nước:

- Xây dựng các tuyến cấp nước chính D200÷800 bám theo trục Quốc Lộ 50, dẫn nước từ nhà máy cấp nước của Hà Lan và Sawaco.

- Xây dựng, lắp đặt các tuyến ống cấp nước kết nối 3 trạm cấp nước Trường Bình, Mỹ Lộc và Tân Kim, tạo mạng lưới vòng hoàn chỉnh, cấp nước an toàn cho đô thị.

- Tại lưu vực thoát nước phía Bắc sông Cầu Tràm, ưu tiên đầu tư xây dựng cống thoát D300÷500 trên đường N5 và đường Thanh Hà dẫn về trạm xử lý nước số 1, công suất 6.500m³/ngđ.

- Tại lưu vực thoát nước phía Nam sông Cầu Tràm, ưu tiên xây dựng các tuyến cống thoát nước thải trên đường quốc lộ 50 hiện hữu và cống D400÷500 trên đường Trương Văn Bang dẫn về trạm xử lý nước số 2, công suất 12.000m³/ngđ.

- Xây dựng các tuyến cống thoát nước theo trục giao thông chính: Nguyễn Thái Bình, đường Tránh Thị Trấn, Lãnh Bình Thái.

- Cấp điện

- Đầu tư xây dựng mới lộ ra ngầm trạm biến áp 110/22kV Cần Giuộc trên đường Vành Đai 1 dự kiến phía nam với 03 lộ ra cáp ngầm ở giai đoạn đầu như sau:

+ 01 lộ ra đi dọc bên phải tuyến Tránh Thị Trấn nhằm cung cấp nhu cầu phụ tải cho dân cư và công trình công cộng dọc tuyến đường này.

+ 01 lộ ra kết nối vào tuyến trung thế hiện hữu trên đường Quốc Lộ 50 và đồng thời chuyển mạch này sang mạch chính. Mạch từ trạm 110/22kV Cần Đước trở thành mạch dự phòng.

+ 01 lộ ra đi dọc đường Vành Đai 1 dự kiến cung cấp nhu cầu phụ tải cho dân cư và công trình công cộng dọc tuyến đường này.

- Ngầm hóa, chỉnh trang các tuyến trung hạ thế trên đường Quốc lộ 50 phù hợp với quy hoạch.

- Cải tạo, xây dựng mới lưới ngầm chiếu sáng đường và chiếu sáng công cộng với đèn cao áp thủy ngân có công suất từ 100-400W, sử dụng trụ bát giát STK hình côn. Tùy theo từng loại đường từng khu vực, lộ giới mà bố trí cho hợp lý dọc đường Vành Đai 1 và tuyến Tránh Thị Trấn.

- Thông tin liên lạc:

- Xây dựng mới tuyến cáp ngầm TTLL chính dọc đường Trương Văn Bang từ bưu điện huyện Cần Giuộc cung cấp nguồn TTLL cho các trạm điện thoại xây dựng mới.

- Cải tạo các tuyến cáp TTLL chính và phân phối hiện hữu trong khu vực nội ô thị trấn đảm bảo mỹ quan và an toàn.

- Xây dựng mới các tuyến TTLL phân phối từ các trạm điện thoại xây dựng mới dọc các tuyến đường chính cung cấp dịch vụ TTLL cho khu vực thông qua các tủ phân phối thứ cấp.

#### Công trình hạ tầng kỹ thuật khung cấp khu vực:

- Giao thông

Các tuyến đường khu vực cần ưu tiên nâng cấp trong giai đoạn đến năm 2020:

- Đường Nguyễn An Ninh: lộ giới 22m.

- Đường N5: lộ giới 20m.

- Đường Long Phú: lộ giới 24÷26m.

- Đường Thanh Hà: lộ giới 22m.

- Đường N26: lộ giới 22m.

- Đường Trương Văn Bang: lộ giới 22÷24m.

Diện tích xây dựng giao thông tính đến cấp đơn vị ở đạt 20% diện tích đất xây dựng đô thị.

- Chuẩn bị kỹ thuật:

Tiến hành nâng nền tại các khu vực mở rộng tại xã Trường Bình, Mỹ Lộc, đạt cao độ tối thiểu 2,3m.

Xây dựng hệ thống cống thoát và cửa xả tương ứng với hệ thống giao thông khu vực.

- Cấp thoát nước:

Xây dựng các tuyến ống cấp thoát nước nhánh trên các trục đường khu vực tương ứng với giai đoạn đầu tư giao thông (Nguyễn An Ninh, Đường N5, Đường Long Phú, Đường Thanh Hà, Đường N26, Đường Trương Văn Bang).

- Cấp điện:

Xây dựng các tuyến cáp hạ thế trên các trục đường khu vực tương ứng với giai đoạn đầu tư giao thông (Nguyễn An Ninh, Đường N5, Đường Long Phú, Đường Thanh Hà, Đường N26, Đường Trương Văn Bang).

Đầu tư xây dựng chiếu sáng đến từng ngõ hẻm đạt 90%.

- Thông tin liên lạc:

Xây dựng các tuyến cáp thông tin phân phối trên các trục đường khu vực tương ứng với giai đoạn đầu tư giao thông (Nguyễn An Ninh, Đường N5, Đường Long Phú, Đường Thanh Hà, Đường N26, Đường Trương Văn Bang).

### Danh mục ưu tiên đầu tư các công trình đầu mối HTKT và HT xã hội:

#### Công trình đầu mối hạ tầng xã hội:

- Xây dựng trụ sở huyện ủy mới.

- Xây dựng trường tiểu học thị trấn với diện tích 1,6ha.

- Đầu tư xây mới trung tâm y tế với quy mô 0,43ha.

- Xây dựng trường PTTH 2,3ha.

- Xây dựng các trường tiểu học 2,8ha.

- Tập trung xây dựng các công trình công cộng khu vực phía Bắc sông Cầu Tràm 2,5ha.

- Hoàn thiện hệ thống cây xanh các đơn vị ở.

- Xây dựng trạm y tế 0,64ha.

#### Công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật:

- Giao thông:

- Xây dựng bến xe tại nút giao giữa tỉnh lộ 835 và đường Vành Đai 1 dự kiến với quy mô 4,0ha.

- Đầu tư xây dựng bến tàu ở cuối đường Lãnh Bình Thái với quy mô 3,15ha, phục vụ nhu cầu lưu thông vận chuyển trên sông Cần Giuộc.

- Cấp thoát nước:

- Tại lưu vực thoát nước phía Bắc sông Cầu Tràm, ưu tiên đầu tư xây dựng trạm xử lý nước số 1, công suất 6.500m³/ngđ.

- Tại lưu vực thoát nước phía Nam sông Cầu Tràm, ưu tiên xây dựng trạm xử lý nước số 2, công suất 12.000m³/ngđ.

- Điều chỉnh thu hẹp nghĩa trang Tân Kim. Với việc mở rộng đường tránh Thị trấn lên 64m, diện tích nghĩa trang bị thu hẹp. Do đó cần tiến hành di dời các khu mộ nằm trong bán kính giải tỏa.

- Cấp điện:

- Đầu tư xây dựng trạm biến áp 110/22kV 1x63MVA Cần Giuộc nhằm cung cấp nhu cầu phụ tải trong Thị Trấn và giảm một phần tải cho trạm biến áp 110/22kV Cần Đước.

- Cải tạo các trạm biến áp 22/0,4kV hiện hữu trong khu vực Thị Trấn nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn điện khi đô thị phát triển.

- Xây dựng mới các trạm biến áp 22/0,4kV dọc tuyến đường Vành Đai 1 và tuyến Tránh Thị Trấn cung cấp nhu cầu phụ tải khu vực.

- Thông tin liên lạc:

- Cải tạo, nâng cấp bưu điện cấp III Trường Bình lên 10.000 số nhằm cung cấp đủ nhu cầu thông tin liên lạc cho khu dân cư và công trình công cộng khu vực xã Trường Bình.

- Xây dựng mới trạm điện thoại T4, T5 với dung lượng 5000 số cung cấp dịch vụ TTLL cho khu dân cư và công trình công cộng khu vực phía Nam thị trấn.

- Xây dựng trạm điện thoại T3 với dung lượng 5000 số cung cấp dịch vụ TTLL cho khu vực dọc đường tỉnh lộ 835.

### Danh mục ưu tiên đầu tư các khu công nghiệp, tiểu thủ VN, kho tàng

- Định hướng đến năm 2020, đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng cho khu công nghiệp hiện hữu Đặng Huỳnh, hai nhà máy sản xuất gia công giày - dụng cụ thể dục thể thao Shenbridge và nhà máy sản xuất gia công giày - dụng cụ thể dục thể thao Fuluh.

- Với nhu cầu phát triển đô thị hướng đến bền vững, các khu công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp luôn được đưa ra ngoài đô thị. Tuy nhiên, 2 cụm công nghiệp hiện hữu mới được đầu tư và phục vụ nhu cầu việc làm của người dân địa phương nên trong thời gian tới chỉ giữ nguyên diện tích 2 cụm công nghiệp này.

# GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

- Giải pháp về cơ chế chính sách:

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, củng cố và kiện toàn cơ cấu tổ chức và hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương các cấp, nâng cao hiệu lực quản lý và hiệu quả điều hành, năng lực của các cơ quan bảo vệ pháp luật, tạo môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi nhằm thu hút các nhà đầu tư từ bên ngoài và huy động các nguồn lực đầu tư đặc biệt là công nghiệp tại địa phương. Phát triển dịch vụ tư vấn pháp lý để nâng cao năng lực hội nhập của doanh nghiệp

- Tiếp tục rà soát các quy định, chính sách về đầu tư, kinh doanh để sửa đổi các nội dung không đồng bộ, thiếu nhất quán, sửa đổi các quy định còn bất cập, chưa rõ ràng liên quan đến thủ tục đầu tư và kinh doanh.

- Tiếp tục cụ thể hóa các chính sách về các ưu đãi khuyến khích đầu tư vào các lĩnh vực: phát triển các khu công nghiệp, khu đô thị, phát triển hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước, môi trường đô thị,…), phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho người có thu nhập thấp; xây dựng công trình phúc lợi (nhà ở, bệnh viện, trường học, văn hoá, thể thao) cho người lao động làm việc trong các khu công nghiệp đã được các cơ quan ban hành để có thể áp dụng vào tình hình thực tế.

- Tiếp tục rà soát các dự án đã cấp giấy chứng nhận đầu tư, trên cơ sở đó có biện pháp hỗ trợ, tập trung tháo gỡ vướng mắc và tạo điều kiện để dự án sớm triển khai;

- Cần tiếp tục thực hiện thành công Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước để tiếp tục thu hút vốn đầu tư.

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tình trạng nhũng nhiễu đối với nhà đầu tư. Đề cao tinh thần trách nhiệm cá nhân trong xử lý công việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở các cơ quan quản lý nhà nước của địa phương.

- Tăng cường hiệu quả liên kết hợp tác với các địa phương trong khu vực, đặc biệt là các địa phương có tiềm năng hợp tác phát triển kinh tế như thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh ĐBSCL, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, và du lịch ở trong khu vực.

- Duy trì cơ chế đối thoại thường xuyên giữa lãnh đạo các đơn vị, các ngành với các nhà đầu tư để xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách và pháp luật hiện hành. Đảm bảo các dự án hoạt động hiệu quả, nhằm tiếp tục củng cố lòng tin của các nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư kinh doanh tại địa phương, tạo hiệu ứng lan toả và tác động tích cực tới nhà đầu tư mới.

- Giải pháp huy động nguồn vốn:

#### a. Đối với nguồn vốn đầu tư từ ngân sách:

- Vốn ngân sách nhà nước (bao gồm ngân sách tỉnh và ngân sách huyện, thị trấn): Ngoài các nguồn vốn đầu tư cho các dự án của tỉnh trên địa bàn, thị trấn Cần Giuộc có thể áp dụng cơ chế về hỗ trợ ngân sách nhà nước và thực hiện tốt các cơ chế, chính sách theo Quyết định số 26/2008/QĐ - TTg ngày 05/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010.

- Tranh thủ nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ tỉnh xây dựng các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật như: cấp nước sinh hoạt, mở rộng mạng lưới giao thông, điện lưới, kết cấu hạ tầng xã hội khác... Quản lý tốt, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn trên.

- Đối với nguồn vốn ngân sách huyện cần thực hành tiết kiệm, sử dụng có hiệu quả và tăng tỉ lệ tích lũy. Ngành tài chính, ngân hàng tích cực tìm mọi biện pháp nhằm tạo nguồn thu và khai thác tốt các nguồn thu, chống thất thu (đặc biệt là thuế) đối với việc quản lý các cơ sở sản xuất và kinh doanh nhằm tăng thu cho ngân sách địa phương.

- Đồng thời thực hiện thu - chi ngân sách hợp lý, thực hành tiết kiệm để tăng tích luỹ, tạo thêm nguồn đầu tư chủ động của tỉnh.

#### b. Đối với các nguồn vốn tín dụng của Nhà nước:

- Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, cần xây dựng các dự án khả thi phù hợp với tiềm năng phát triển địa phương để tạo điều kiện thu hút nguồn vốn ngân hàng. Đặc biệt đối với các dự án đầu tư cho sản xuất trên địa bàn; xây dựng những dự án sản xuất kinh doanh có quy mô lớn để khai thác thế mạnh vốn có của địa phương. Tranh thủ khai thác các nguồn vốn điều chuyển từ Trung ương, từ các dự án, từ Ngân hàng Phát triển, ... với nguồn vốn trung dài hạn và mức lãi suất hợp lý để đầu tư vào các dự án phát triển tại tỉnh.

- Bên cạnh đó để huy động được các nguồn vốn trung dài hạn từ ngân hàng cho đầu tư phát triển tại tỉnh, đòi hỏi cần xây dựng đồng bộ các giải pháp để nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp trên địa bàn, cùng với việc tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, hạ tầng và các điều kiện khác... để thu hút các dự án đầu tư trong tỉnh.

- Tạo cơ chế hỗ trợ một phần lãi suất cho các tổ chức khi các tổ chức vay vốn để đầu tư vào các dự án quan trọng có khả năng thu hồi vốn (đầu tư khu công nghiệp, các dịch vụ môi trường, vệ sinh công cộng, thoát nước...) trong phạm vi và khả năng của ngân sách tỉnh,thị trấn và theo quy định của pháp luật.

- Vốn từ quỹ đất: Giá (quyền sử dụng) đất và các bất động sản tại thị trấn Cần Giuộc là một nguồn thu tiềm năng cần khai thác để tạo vốn xây dựng đô thị. Cần huy động nguồn lực này thông qua những chế tài kiểm soát nghiêm ngặt.

#### c.  Đối với vốn của doanh nghiệp Nhà nước và của dân:

- Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để huy động các thành phần kinh tế trên địa bàn thị trấn hoặc nguồn đầu tư bên ngoài đầu tư phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm.

- Huy động vốn tự có trong dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn đầu tư cho phát triển sản xuất, kinh doanh. Theo phương thức "Nhà nước và Nhân dân cùng làm", huy động mọi nguồn vốn để đầu tư nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường giao thông, thủy lợi, điện, nước, xây dựng các công trình công cộng, trồng rừng...

- Động viên, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vốn phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại, để trồng các cây công nghiệp ngắn và dài ngày, cây ăn quả, chăn nuôi bò, lợn, gia cầm; đầu tư phát triển các cơ sở chế biến nông, lâm sản, khôi phục các nghề truyền thống địa phương; các lĩnh vực thương mại, dịch vụ và phục vụ du lịch.

- Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các chính sách thu hút các nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, chính sách xã hội hóa, chính sách phát triển khoa học công nghệ… phát huy tối đa các nguồn lực, đặc biệt là ưu tiên nội lực với tinh thần “tự lực cánh sinh”.

- Có chính sách ưu tiên về thuế để khuyến khích tối đa những doanh nghiệp, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thị trấn. Đồng thời khuyến khích các cơ sở sản xuất, tư nhân huy động vốn tự có, vốn góp cổ phần để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh.

#### d. Đối với các nguồn vốn bên ngoài (từ trung ương, tỉnh và nước ngoài):

- Nghiên cứu, đề xuất chính sách vận động, thu hút đầu tư đối với các doanh nghiệp. Tiếp tục củng cố và xây dựng cơ quan xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp để đáp ứng được nhu cầu thực tế.

- Tiếp tục rà soát và xây dựng thông tin chi tiết về dự án đối với danh mục kêu gọi đầu tư để làm cơ sở cho việc kêu gọi các nhà đầu tư;

- Tham gia tích cực các Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia.

- Huy động và khai thác tốt nhất các nguồn vốn từ Trung ương, tỉnh và nước ngoài, nhất là nguồn vốn ODA, FDI. Tranh thủ sự đầu tư giúp đỡ của các tổ chức trong và ngoài nước đầu tư cho các chương trình, dự án trọng điểm, ưu tiên cho các công trình giao thông, thủy lợi các dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp và khu du lịch, dịch vụ, hạ tầng đô thị.

- Thực hiện lồng ghép hợp lý giữa các chương trình, dự án, tránh trùng lặp, gây lãng phí. Quy hoạch phát triển các ngành, các vùng lãnh thổ, lập các dự án khả thi, tạo sự hấp dẫn để thu hút đầu tư bằng các nguồn hỗ trợ trung ương, từ tỉnh, tỉnh ngoài và đầu tư nước ngoài cùng liên doanh, liên kết phát triển sản xuất nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của thị trấn.

- Có chính sách miễn hoặc giảm tiền thuê đất hoặc một số những lệ phí đối với những dự án đầu tư bên ngoài trong những năm đầu hoạt động hoặc đối với những dự án đầu tư vào các vùng khó khăn. Mạnh dạn mở cửa đón các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư trực tiếp vào các dự án phát triển công nghiệp của thị trấn.

- Giải pháp về nguồn nhân lực:

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút các dự án nhằm đào tạo lao động ở các trình độ, góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo.

- Điều chỉnh chuyển dịch cơ cấu lao động theo tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế; nâng cao trình độ lao động, đặc biệt là đối với người nông dân bị thu hồi đất sản xuất để giao cho dự án.

- Tạo các cơ chế chính sách xã hội để các doanh nghiệp tạo điều kiện về chỗ ở cho công nhân.

- Xây dựng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của đô thị theo hướng cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu về lao động trong các ngành nghề, bảo đảm hợp lý giữa đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực trong và ngoài đô thị.

- Coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và bố trí sử dụng cán bộ nhất là đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý; phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ trong hàng ngũ cán bộ công chức quản lý nhà nước và quản lý kỹ thuật. Xây dựng và đào tạo cán bộ chuyên ngành quy hoạch đô thị và quy hoạch kinh tế phục vụ công tác quản lý đô thị.

- Điều chỉnh cơ cấu đào tạo, cân đối giữa đào tạo và sử dụng ở các trình độ và các ngành nghề khác nhau, đảm bảo nhân lực cho phát triển công nghiệp, tăng nhanh tỷ lệ đào tạo và đào tạo nghề. Chú trọng đào tạo bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho đội ngũ công nhân, xây dựng đội ngũ thợ bậc cao, công nhân lành nghề để đảm bảo chất lượng sản phẩm đặc biệt đối với các dự án phát triển sản xuất.

- Kết hợp đào tạo mới, đào tạo lại, tranh thủ các nguồn tài trợ, học bổng, khuyến khích du học tự túc để tăng nhanh lực lượng công nhân kỹ thuật lành nghề, chuyên gia khoa học công nghệ, văn hoá, nhà kinh doanh, quản lý giỏi, đội ngũ công chức có năng lực. Dành một khoản kinh phí hợp lý, thoả đáng để khuyến khích đào tạo cán bộ, thu hút nhân lực chất lượng cao từ bên ngoài vào làm việc tại đô thị.

- Chuyển dịch cơ cấu hoạt động của nguồn nhân lực theo hướng tăng tỷ trọng số người đi học ở các cấp và ngành nghề còn thiếu. Đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động theo ngành.

- Phát triển nguồn nhân lực, ưu tiên đào tạo tại chỗ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số để vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước. Tăng cường đầu tư hoàn thiện trường dạy nghề tỉnh, đầu tư các trường dạy nghề của huyện để tăng nhanh số lượng và chất lượng lao động được đào tạo nghề, nhất là các nghề tiểu thủ công nghiệp, chế biến nông lâm sản.

- Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, đào tạo nhằm tăng cường hơn nữa đầu tư cho giáo dục, đào tạo; khuyến khích các hoạt động xã hội về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

- Bố trí sử dụng cán bộ đúng ngạch bậc, vị trí công tác, ngành nghề chuyên môn đào tạo để phát huy năng lực công chức.

- Đối với các dự án thuộc lĩnh vực, ngành nghề trong danh mục ưu đãi đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm nguồn nhân lực tại địa phương, có các chính sách ưu đãi, khuyến khích .

# CHƯƠNG VIII:

# KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

VIII.1. KẾT LUẬN

VIII.2. KIẾN NGHỊ

# KẾT LUẬN

Việc lập quy hoạch phân khu thị trấn Cần Giuộc mở rộng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đảm bảo tuân thủ các định hướng đã đề ra trong đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cần Giuộc mở rộngđến năm 2025.

Đồ án quy hoạch phân khu thị trấn Cần Giuộc mở rộng phù hợp với điều kiện tự nhiên, điều kiện hiện trạng khu vực lập quy hoạch cũng như tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồ án quy hoạch xây dựng mới gắn với việc cải tạo nâng cấp các khu vực hiện có, khớp nối đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, định hướng tổ chức không gian kiến trúc, định hướng hệ thống hạ tầng xã hội, nâng cao điều kiện môi trường sống và kiến trúc cảnh quan đô thị, mang tính khả thi cao và hướng tới sự phát triển bền vững.

Đồ án quy hoạch phân khu thị trấn Cần Giuộc được phê duyệt góp phần định hướng xây dựng khu dân cư hiện hữu nông thôn thành các khu dân cư đô thị với hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh phục vụ dân sinh. Các khu đô thị hiện hữu được chỉnh trang, nâng cao các cơ sở vật chất, hạ tầng, cảnh quan và môi trường sống hiện hữu.

Đồ án đảm bảo tuân thủ theo các quy chuẩn quy phạm hiện hành về Quy hoạch xây dựng, đảm bảo các dự án đang triển khai trong khu vực, góp phần phủ kín quy hoạch và định hướng khai thác sử dụng đất có hiệu quả. Đây là cơ sở tiến hành lập đồ án quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị và các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn khu vực, là cơ sở pháp lý cho công tác quản lý xây dựng trong khu vực lập quy hoạch đảm bảo theo pháp luật hiện hành.

# KIẾN NGHỊ

Việc thực hiện đồ án cần có sự hợp tác, phối hợp đồng bộ của các cơ quan ban ngành liên quan để đảm báo quá trình triển khai thực hiện nhanh chóng và phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh Long An, Sở Xây dựng tỉnh Long An xem xét, có ý kiến, thẩm định và phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu thị trấn Cần Giuộc mở rộng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An để địa phương có thể triển khai những bước tiếp theo và là cơ sở quản lý, thực hiện theo quy hoạch.

# PHẦN PHỤ LỤC:

-CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN

# -CÁC BẢN VẼ A3 THU NHỎ KÈM THEO

# Text boxes

Sơ đồ phân vùng huyện Cần Giuộc

Sơ đồ vị trí huyện Cần Giuộc

Đô thị Cần Giuộc