NhiÖm vô quy ho¹ch chung  ®« thÞ HUYỆN yªn phong ®Õn n¨m 2020, ®Þnh h­íng ®Õn n¨m 2030



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THUYẾT MINH 

ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT

CỤM CÔNG NGHIỆP LÀNG NGHỀ QUẢNG BỐ

HUYỆN LƯƠNG TÀI, TỈNH BẮC NINH

Bắc Ninh, … tháng 5 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THUYẾT MINH 

ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT

CỤM CÔNG NGHIỆP LÀNG NGHỀ QUẢNG BỐ

HUYỆN LƯƠNG TÀI, TỈNH BẮC NINH

	Địa điểm xây dựng

Cơ quan Tổ chức lập QH

Cơ quan Thẩm định

Cơ quan Phê duyệt

Đơn vị tư vấn lập QH
	: thôn Quảng Bố, xã Quảng Phú, huyện Lương Tài.

: Công ty CP Sản xuất và Thương mại Thiên Trường Phú

: Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện;

: Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài;

: Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng H.A.C


	CƠ QUAN PHÊ DUYỆT

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN LƯƠNG TÀI


	CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG 
VÀ ĐÔ THỊ HUYỆN LƯƠNG TÀI

	CƠ QUAN TỔ CHỨC LẬP QH

CÔNG TY CỔ PHẦN

SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI

THIÊN TRƯỜNG PHÚ


	ĐƠN VỊ TƯ VẤN 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG H.A.C




MỤC LỤC
4CHƯƠNG I


4MỞ ĐẦU


4I. LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH.


5II. CÁC CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH.


51.  Các cơ sở pháp lý.


72. Các nguồn tài liệu, số liệu.


7III. MỤC TIÊU.


71. Mục tiêu chung.


72. Mục tiêu cụ thể.


8CHƯƠNG II


8ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT XÂY DỰNG


8I. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN.


81. Vị trí, ranh giới quy mô diện tích lập quy hoạch.


92. Địa hình.


93. Khí hậu.


104. Thuỷ văn.


105. Địa chất công trình.


10II.  ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG CÁC KHU ĐẤT QUY HOẠCH.


101. Hiện trạng khu đất quy hoạch.


112. Hiện trạng các công trình hạ tầng kỹ thuật.


12CHƯƠNG III


12CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ XÃ HỘI CỦA ĐỒ ÁN


12I. TÍNH CHẤT QUY HOẠCH.


12II. CHỨC NĂNG VÀ CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT CHỦ YẾU ĐẠT ĐƯỢC CỦA ĐỒ ÁN.


121. Chức năng, các chỉ tiêu cơ bản về đất đai và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.


132. Đánh giá tác động môi trường.


13CHƯƠNG IV


13NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHI TIẾT


13I. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH.


13II. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI.


131. Phân khu chức năng.


142. Bảng tổng hợp cơ cấu sử dụng đất.


153. Bảng tổng hợp chi tiết sử dụng đất..


16III. TỔ CHỨC KHÔNG GIAN, KIẾN TRÚC CẢNH QUAN.


18CHƯƠNG V


18GIẢI PHÁP THIẾT KẾ HẠ TẦNG KỸ THUẬT


18I. CHUẨN BỊ KỸ THUẬT


181. San nền.


192. Thoát nước mưa.


21II. QUY HOẠCH GIAO THÔNG.


211. Cơ sở thiết kế.


212. Mạng lưới giao thông.


233. Cắm mốc xây dựng và chỉ giới đường đỏ


23III. QUY HOẠCH CẤP ĐIỆN


231. Cơ sở thiết kế


232. Dự báo nhu cầu phụ tải.


253. Nguồn điện và lưới điện.


254. Hệ thống chiếu sáng giao thông.


26IV. QUY HOẠCH CẤP NƯỚC.


261. Cơ sở thiết kế.


262. Phương án cấp nước.


273. Nhu cầu cấp nước.


27V. QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC THẢI


271. Cơ sở thiết kế.


272. Lưu lượng nước thải.


283. Giải pháp thoát nước thải.


29VI. CHẤT THẢI RẮN VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG.


29VII. QUY HOẠCH HÀO KỸ THUẬT, CỐNG BỂ CÁP KỸ THUẬT.


29VIII. QUY HOẠCH HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC


291. Cơ sở thiết kế.


302. Dự kiến nhu cầu.


303. Nguyên tắc thiết kế.


314. Nguyên tắc bố trí các trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS)


315. Mạng lưới cáp quang và tủ cáp thuê bao


IX. GIẢI PHÁP KHU XỬ LÝ NƯỚC THẢI (DỰ KIẾN)………………………….34

39CHƯƠNG VI


39ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC


39I. DỰ BÁO VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG


391. Căn cứ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.


402. Các phương pháp nghiên cứu.


40II. TÁC ĐỘNG CỦA QUY HOẠCH ĐẾN MÔI TRƯỜNG


401. Tác động đến môi trường kinh tế- xã hội.


412. Tác động đến môi trường nước.


413. Tác động đến  môi trường không khí, tiếng ồn.


414. Tác động đến môi trường đất.


425. Tác động đến đa dạng sinh học.


42III. CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.


42IV. KẾT LUẬN.


42CHƯƠNG VII


42TỔNG MỨC ĐẦU TƯ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN


43I. TỔNG MỨC ĐẦU TƯ VÀ CƠ CẤU NGUỒN VỐN


431. Căn cứ pháp lý.


432. Tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn (dự kiến):


43II. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT.


43III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.


431. Nguyên tắc quản lý đối với Cụm công nghiệp.


432. Quản lý kinh doanh khai thác hạ tầng Cụm công nghiệp.


44CHƯƠNG VIII


44KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ


44I. KẾT LUẬN.


45II.  KIẾN NGHỊ.


45CHƯƠNG IX


45PHỤ LỤC CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ



CHƯƠNG I

MỞ ĐẦU

I. LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH.

- Bắc Ninh đã đạt được những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế - xã hội, theo Báo cáo của Cục thống kê, tình hình kinh tế - xã hội trong năm 2017 đã đạt kết quả đồng bộ toàn diện với nhiều thành công nổi trội. Tăng trưởng kinh tế đạt cao (+19,12%); quy mô công nghiệp đạt hơn 1.080 nghìn tỷ đồng (giá hiện hành) và xuất khẩu đạt xấp xỉ 30 tỷ USD đã tạo ra “kỳ tích mới”; thu ngân sách nhà nước đạt hơn 22 nghìn tỷ đồng, giữ vững vị trí thứ 10/63 tỉnh, thành phố; thu hút vốn đầu tư FDI cao và vốn đầu tư phát triển lớn đã góp phần đưa Bắc Ninh trở thành điểm sáng trong cả nước về phát triển kinh tế.

- Thực hiện đề án Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, công tác thu hút đầu tư đang được đẩy mạnh, nhiều dự án đã và đang trong quá trình thực hiện. Với mục tiêu đến những năm hai mươi tỉnh Bắc Ninh trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương thì việc phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục được điều chỉnh theo mô hình Công nghiệp - Đô thị, nâng cấp các cụm công nghiệp theo hướng đảm bảo an toàn môi trường.

- Hiện nay trên địa bàn huyện Lương Tài có 2 cụm công nghiệp đang hoạt động (CCN Lâm Bình và CCN Táo Đôi) tập trung xây dựng các nhà máy có mô hình lớn do vậy mà nhu cầu xây dựng Cụm tiểu thủ công nghiệp làng nghề có quy mô nhỏ để đáp ứng yêu cầu sản xuất nhỏ lẻ của các hộ dân ra khỏi khu dân cư để đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường; So với những địa phương trong tỉnh, sản xuất công nghiệp ở Lương Tài còn chậm phát triển. Trước đây, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (TTCN) nhỏ lẻ, manh mún. Một phần do đặc thù của vùng đất trũng, xa trung tâm tỉnh lỵ, giao thông khó khăn nên chưa tạo cơ hội thuận lợi hấp dẫn các nhà đầu tư. Tuy nhiên, những năm gần đây, cùng với việc tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, hệ thống giao thông thuận tiện, Lương Tài đã đặc biệt chú trọng đến phát triển các ngành nghề sản xuất và làng nghề truyền thống, từng bước nâng cao sản lượng CN-TTCN. Huyện cũng có kế hoạch giành quỹ đất cho phát phát triển công nghiệp cụ thể đã xây dựng và đưa vào hoạt động Cụm công nghiệp Lâm Bình có quy mô khoảng 55,4ha (Diện tích đã có doanh nghiệp thuê và đang hoạt động sản xuất kinh doanh khoảng 21,15ha; Diện tích đất đầu tư xây dựng mới hạ tầng kỹ thuật khoảng 34,25ha). Chính vì vậy, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện ngày một tăng trưởng, các doanh nghiệp có điều kiện mở rộng sản xuất, nâng cao số lượng và chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh, thu hút được các nhà đầu tư quan tâm đầu tư sản xuất tại huyện Lương Tài.

- Mặt khác, sau khi khảo sát tình phát triển làng nghề truyền thống những năm gần đây tại huyện Lương Tài nói chung và xã Quảng Phú nói riêng còn hạn chế các cụm tiểu thủ công nghiệp theo hướng phát triển bền vững. Việc đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp làng nghề Quảng Bố tại xã Quảng Phú, huyện Lương Tài là cần thiết và cụ thể hóa đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Lương Tài đã được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt.

- Lực lượng lao động địa phương huyện Lương Tài rất dồi dào, một phần nhỏ đi làm công nhân các nhà máy xí nghiệp ở các vùng lân cận, một phần làm thuê thời vụ, buôn bán kinh doanh nhỏ lẻ, số còn lại sản xuất nông nghiệp. Đối với những lao động không ổn định thì thời gian nhàn dỗi nhiều, trong khi đó thu nhập của họ lại rất thấp. Chính vì vậy, vấn đề tạo việc làm cho lao động của địa phương cần được sớm giải quyết nhằm nâng cao đời sống của nhân dân.

- Tóm lại, Cụm công nghiệp làng nghề Quảng Bố tại xã Quảng Phú, huyện Lương Tài  được thành lập sẽ giải quyết được những vấn đề như sau:

+ Di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư hoặc phải di dời theo quy hoạch xây dựng vùng huyện Lương Tài là cần thiết và cấp bách. Do đó, huyện cần tích cực hơn nữa trong việc thu hút nhà đầu tư xây dựng cụm công nghiệp, nhằm phục vụ cho việc di dời được triển khai, góp phần đảm bảo môi trường, cảnh quan, đồng thời đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ sở tiểu thủ công nghiệp.

+ Tạo mặt bằng đầu tư sản xuất và mở rộng sản xuất cho các doanh nghiệp trong huyện, đồng thời thu hút các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp FDI đầu tư sản xuất tại huyện Lương Tài.

+ Góp phần dịch chuyển cơ cấu lao động nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm và tăng thu nhập cho hàng nghìn lao động tại địa phương.

+ Giúp các cơ quan quản lý nhà nước, quản lý môi trường trong sản xuất công nghiệp của huyện được tốt hơn, đảm bảo môi trường sinh thái.

+ Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của huyện, từ đó các chính sách an ninh – quốc phòng, an sinh xã - hội được quan tâm, thực hiện tốt và nhiều hơn.


Chính vì những lý do trên, có thể thấy việc Đồ án quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp làng nghề Quảng Bố huyện Lương Tài là cần thiết để thu hút các nhà đầu tư vào tỉnh Bắc Ninh nói chung và huyện Lương Tài nói riêng trong thời gian sớm nhất.

II. CÁC CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH.

1.  Các cơ sở pháp lý.

- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

- Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 về việc quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 về việc quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Số: 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

- Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Số 1589/QĐ-TTg ngày 08/12/2023 về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Số 1369/QĐ-TTg ngày 17/10/2018 về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050;

- Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng “Quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn”; 

- Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Bắc Ninh: Số 05/2017/QĐ-UBND ngày 17/2/2021 của UBND tỉnh về ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc trên địa bàn tỉnh; số 69/QĐ-UBND ngày 03/3/2020 về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Lương tài đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; số 33/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 cvề việc thành lập CCN làng nghề Quảng Bố huyện Lương Tài.

- Căn cứ Quyết định số 1997/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của UBND huyện Lương Tài về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng xã Quảng Phú, huyện Lương Tài.

- Căn cứ Quyết định số 1327/QĐ-UBND ngày 10/11/2023 của UBND huyện Lương Tài về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp làng nghề Quảng Bố, huyện Lương Tài;

- Căn cứ Văn bản số 07/SCT-QLCN ngày 03/01/2025 của Sở Công thương Bắc Ninh về việc triển khai Thông báo số 211/TB-UBND, ngày 18/12/2024, Kết luận tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 12 năm 2024;

- Căn cứ Văn bản số 20/UBND-XDCB ngày 07/01/2025 của UBND huyện Lương Tài về việc thực hiện công tác lập, điều chỉnh quy hoạch chi tiết đối với cụm công nghiệp;

- Căn cứ Văn bản số 408/UBND-XDCB ngày 21/3/2025 của UBND huyện Lương Tài về việc điều chỉnh Đồ án Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp làng nghề Quảng Bố, huyện Lương Tài;

- Các căn cứ pháp lý liên quan khác.

2. Các nguồn tài liệu, số liệu.
- Bản đồ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lương Tài đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050;

- Bản đồ địa hình và địa chính khu vực lập quy hoạch;

- Các loại đồ án khác liên quan đến dự án. 

III. MỤC TIÊU.
1. Mục tiêu chung.
- Cụ thể hóa đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lương Tài đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 và đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng xã Quảng Phú, huyện Lương Tài.

- Sau khi đầu tư hoàn thiện sẽ hình thành một Cụm công nghiệp có hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, hiện đại đủ điều kiện để tiếp nhận các ngành công nghiệp sản xuất hàng hóa có công nghệ tiên tiến, sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế…

- Hình thành một Cụm công nghiệp có hệ thống hạ tầng kỹ thuật tiên tiến, hiện đại theo kịp trình độ khoa học kỹ thuật của khu vực và thế giới. Sản xuất hàng hóa theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời góp phần chuyển giao công nghệ kỹ thuật tiên tiến.

- Cụ thể hóa quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội tỉnh Bắc Ninh và huyện Lương Tài đã được phê duyệt.

- Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đánh thức tiềm năng kinh tế và công nghiệp huyện Lương Tài.

- Giải quyết hàng nghìn việc làm cho lao động tại địa phương, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tốt chính sách an ninh – quốc phòng, an sinh - xã hội.

2. Mục tiêu cụ thể.

- Việc đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp làng nghề Quảng Bố, xã Quảng Phú, huyện Lương Tài nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất nằm trong quy hoạch chung được duyệt.

- Đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng Cụm công nghiệp gồm: San nền, hệ thống giao thông, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát và xử lý chất thải, hệ thống cấp nước, hệ thống cấp điện, thông tin liên lạc và các dịch vụ khác cho nhà đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất hàng hóa, nguyên vật liệu, phụ liệu phụ trợ khác…

- Xây dựng Cụm công nghiệp làng nghề Quảng Bố tại xã Quảng Phú, huyện Lương Tài đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường và hài hoà kiến trúc cảnh quan khu vực xung quanh. Cụm công nghiệp sau khi hình thành và đi vào hoạt động sẽ biến vùng đất nông nghiệp hoạt động sản xuất kém hiệu quả trở thành một Cụm công nghiệp tập trung, gắn liền với sự phát triển các Khu, Cụm công nghiệp của toàn vùng nói chung và của tỉnh Bắc Ninh nói riêng.  

- Đáp ứng nhu cầu phát triển thế mạnh công nghiệp, tạo việc làm đồng thời làm phong phú cảnh quan kiến trúc môi trường đô thị.

- Tạo điều kiện đáp ứng nhu cầu đầu tư vào các Cụm công nghiệp phía Nam tỉnh Bắc Ninh của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

- Quản lý tình hình họat động của Cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật, đảm bảo phát triển bền vững và đầu tư có hiệu quả.

- Làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý phát triển công nghiệp và quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

CHƯƠNG II

ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT XÂY DỰNG
I. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN.

1. Vị trí, ranh giới quy mô diện tích lập quy hoạch.

Vị trí và giới hạn khu đất.

- Vị trí: Cụm công nghiệp làng nghề Quảng Bố nằm ở vị trí phía Tây thôn Quảng Bố xã Quảng Phú, huyện Lương Tài có vị trí giới hạn như sau: 

- Giới hạn khu đất :

Vị trí Cụm công nghiệp làng nghề Quảng Bố nằm ở vị trí phía Tây thôn Quảng Bố xã Quảng Phú, huyện Lương Tài có vị trí giới hạn như sau: 

+ Phía Đông giáp đường ĐT.284 và nghĩa trang nhân dân thôn Quảng Bố;

+ Phía Tây giáp đất nông nghiệp xã Đại Bái, huyện Gia Bình;

+ Phía Nam giáp đường ĐH.01 quy hoạch và đất nông nghiệp xã Quảng Phú;

+ Phía Bắc giáp đường tránh ĐT.284 và xã Đại Bái huyện Gia Bình.
- Quy mô diện tích quy hoạch là 102.116,8 m2 (10,2ha) trong đó:

+ Diện tích Cụm công nghiệp là 98.368,5 m2 (9,8 ha).

+ Diện tích hoàn trả đường nội đồng và mương sản xuất nông nghiệp là 3.748,3 m2 (0,4 ha).

- Dân số dự kiến khoảng: 600 người.

2. Địa hình.

- Khu vực nghiên cứu quy hoạch nằm trong khu đất sản xuất nông nghiệp, có địa hình tương đối bằng phẳng (Cao độ địa hình trung bình từ 1.92-2.25m). Trong khu vực lập đồ án quy hoạch còn có một vài ngôi mộ nhỏ lẻ cần phải giải phóng mặt bằng để xây dựng. Ngoài ra, đường tránh ĐT.284 tiếp giáp dự án có cao độ địa hình trung bình từ 3.57-3.71m.

- Đánh giá: Với địa hình thấp và bằng phẳng là điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển Cụm công nghiệp làng nghề theo hướng bền vững lâu dài là cần thiết.

3. Khí hậu.

- Huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh nằm trong vùng khí hậu của vùng Đồng bằng Bắc Bộ, khí hậu mang đặc trưng: nhiệt đới gió mùa. Mùa đông lạnh và khô, mùa hè nóng ẩm, mưa, bão nhiều. Thời tiết trong năm chia thành 2 mùa rõ rệt.

+ Mùa mưa: từ tháng 5 đến tháng 10, lượng mưa biến động thất thường qua các năm trung bình từ 1.300 - 1.900 mm và thường phân bố không đều trong năm, vào mùa mưa lượng mưa chiếm 65% đến 80% lượng mưa năm. Nhiệt độ bình quân tháng 23,40C. Tổng số giờ nắng trong năm dao động từ 1.530 - 1.776 giờ.

+ Mùa khô: từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, thời tiết lạnh và khô hanh. Nhiệt độ trung bình tháng từ 15 - 220C, lượng mưa/tháng biến động từ 20mm - 56 mm. Bình quân một năm có hai đợt rét nhiệt độ dưới 130C kéo dài trên 3 ngày

- Nhiệt độ: Bắc Ninh nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa với bốn mùa khá rõ rệt, có mùa đông lạnh, mùa hè nóng nực. Nhiệt độ phân bố theo mùa, mùa nắng nhiệt độ trung bình > 230C, mùa lạnh nhiệt độ trung bình < 200C. Trong khoảng 12 năm trở lại đây, nhiệt độ trung bình năm là 24oC, nhiệt độ trung bình tháng cao nhất là 29,4oC (tháng 7), nhiệt độ trung bình thấp nhất là 17,4oC (tháng 1). Sự chênh lệch nhiệt độ giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất là 12,0oC.

- Độ ẩm không khí trung bình trong năm khoảng 83%, thấp nhất là tháng 12 (77%) và cao nhất vào tháng 3, tháng 4 (86 - 88%).

- Lượng mưa: Lượng mưa trung bình hàng năm tại Bắc Ninh khoảng 1500mm nhưng phân bổ không đều trong năm. Mùa mưa chủ yếu từ tháng 5 đến tháng 10, chiếm 80% tổng lượng mưa cả năm. Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau chỉ chiếm 20% tổng lượng mưa trong năm. Tổng lượng mưa bình quân đo được trên địa bàn huyện năm 2018 là 1.551 mm cao hơn lượng mưa bình quân năm 2017 là 237 mm; có 6 đợt mưa lớn, trong đó các đợt mưa: từ ngày 02 - 3/5 tổng lượng mưa bình quân 106 mm, từ ngày 19-21/7 tổng lượng mưa bình quân 132 mm, ngày 16-17/8 tổng lượng mưa bình quân 72 mm, ngày 19/9 lượng mưa bình quân 103 mm, ngày 27/9 lượng mưa bình quân 70 mm ... Tuy nhiên do chủ động trong việc điều tiết nước và bơm tiêu nước đệm kịp thời nên đã hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa, bão, lũ gây ra.

- Số giờ nắng- gió: Khoảng 12 năm trở lại đây, tổng số giờ nắng trung bình là 1417 giờ, trong đó tháng có giờ nắng trung bình lớn nhất là tháng 7 với 168 giờ, tháng có giờ nắng trung bình ít nhất là tháng 1 với 64 giờ. Hàng năm có hai mùa gió chính: gió mùa Đông Bắc và gió mùa Đông Nam. Gió mùa Đông Bắc thịnh hành từ tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau, tốc độ gió trung bình vào tháng 1 khoảng 2,6m/s; gió mùa Đông Nam thịnh hành từ tháng 4 đến tháng 9 mang theo hơi ẩm gây mưa rào, tốc độ trung bình vào tháng 7 khoảng 2,4m/s

4. Thuỷ văn.

Khu vực quy hoạch đang có các hệ thống kênh tưới và tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Việc quy hoạch chi tiết toàn bộ khu đất sản xuất nông nghiệp này cần phải phá bỏ hệ thống kênh, mương đất nội đồng. Việc thoát nước cho khu vực sản xuất nông nghiệp hiện nay đều chảy về khu vực phía Bắc của dự án (hệ thống kênh, mương chảy qua đường tránh ĐT.284 với các cống tròn có kích thước D1500). Đây cũng là vị trí để dự án đấu nối hệ thống kênh, mương hoàn trả phục vụ cho sản xuất nông nghiệp cũng như thoát nước mặt cho dự án Cụm công nghiệp làng nghề sau này. 

5. Địa chất công trình.

Nhìn chung địa chất xã Quảng Phú tương đối ổn định. Tuy nhiên, trong quá trình lập dự án đầu tư cần phải khoan khảo sát để có thể đánh giá được địa chất khu vực xây dựng một cách chi tiết, cụ thể.

II.  ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG CÁC KHU ĐẤT QUY HOẠCH.

1. Hiện trạng khu đất quy hoạch.

Toàn bộ là đất nông nghiệp (đất trồng lúa, đất kênh mương và đường giao thông nội đồng), ngoài ra còn có một ngôi mộ lẻ nằm trong phạm vi ranh giới quy hoạch. Tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 102.124,7 m2 (10,2ha).

	S

T

T
	Loại đất
	Ranh giới đấu nối hoàn trả đất sản xuất nông nghiệp
	Ranh giới 
Cụm công nghiệp
	Tổng diện tích
ranh giới lập quy hoạch
	Đánh giá
đất xây dựng

	
	
	 Diện tích
( m2 ) 
	 Tỷ lệ
 ( % )  
	 Diện tích
( m2 ) 
	 Tỷ lệ
 ( % )  
	 Diện tích
( m2 ) 
	 Tỷ lệ
 ( % )  
	

	1
	Đất sản xuất nông nghiệp (Đất trồng lúa và trang trại)
	  2.120,1 
	  56,56 
	83.284,8 
	  84,66 
	  85.404,9 
	  83,63 
	Thuận lợi

	2
	Mặt nước (ao, kênh, mương...)
	     519,1 
	  13,85 
	  6.083,9 
	    6,18 
	    6.603,0 
	    6,46 
	Thuận lợi

	3
	Đất nghĩa địa
	           -   
	          -   
	         7,9 
	    0,01 
	           7,9 
	    0,01 
	Không thuận lợi

	4
	Đất giao thông nội đồng
	  1.109,1 
	  29,59 
	  8.999,8 
	    9,15 
	  10.108,9 
	    9,90 
	Thuận lợi

	Tổng
	  3.748,3 
	100,00 
	98.368,5 
	100,00 
	102.124,7 
	100,00 
	 


2. Hiện trạng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

2.1. Hiện trạng giao thông.

Hiện trạng đường giao thông trong khu vực được quy hoạch chủ yếu là đường nội đồng (đường đất và đường đá răm) có mặt cắt ngang rộng từ 2,5-4,5m; Ngoài ra, còn có giao thông đối ngoại kết nối với dự án là đường tránh ĐT.284 có mặt đường nhự xe chạy rộng 11m và mỗi bên lề có bề rộng 1,0m.

2.2. Hiện trạng thoát nước mặt.

Hiện trạng thoát nước mặt của khu vực quy hoạch được thoát vào các kênh mương.

2.3. Hiện trạng thoát nước bẩn vệ sinh môi trường.
- Thoát nước thải: Chưa có hệ thống thoát nước hoàn chỉnh, nước thải sinh hoạt và nước mưa vẫn tự chảy ra các ao hồ, kênh mương.

- Xử lý chất thải: Được tập kết tại bãi rác của các thôn và đưa về nhà máy xử lý của huyện.

- Nghĩa địa: có một số ngôi mộ nhỏ lẻ nằm trên các thửa ruộng cần phải di chuyển về vị trí tập trung của thôn và xã.

2.4. Hiện trạng cấp nước.

Toàn xã Quảng Phú sử dụng nguồn nước sạch của cụm nhà máy nước nông thôn mới được cấp theo trục chính đi các thôn trên địa bàn.

2.5. Hiện trạng cấp điện.

- Hiện trạng khu vực lập quy hoạch là ruộng canh tác, chỉ có đường điện trung thế 35kv đi qua phía Bắc dự án.

CHƯƠNG III

CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ XÃ HỘI CỦA ĐỒ ÁN
I. TÍNH CHẤT QUY HOẠCH.

Là cụm công nghiệp làng nghề được định hướng phát triển ngành nghề chủ yếu sau: Sản xuất chế biến nguyên liệu gỗ; Cơ khí chế tạo (nhôm, đồng sắt…); Chế biến nông sản; Vật liệu xây dựng và công nghiệp, công nghiệp điện, điện tử và hỗ trợ khác.

II. CHỨC NĂNG VÀ CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT CHỦ YẾU ĐẠT ĐƯỢC CỦA ĐỒ ÁN.

1. Chức năng, các chỉ tiêu cơ bản về đất đai và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

a). Chức năng và chỉ tiêu sử dụng đất:
Áp dụng theo QCVN 01: 2021/BXD _ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng:

- Đất xây dựng khu nhà máy, kho tàng và dịch vụ công nghiệp;

- Đất xây dựng các công trình đầu mối kỹ thuật (bao gồm các công trình trạm điện, trạm xử lý nước thải, trạm bơm PCCC,..): ≥1%;

- Đất cây xanh, kể cả cây xanh cách ly: ≥10%;

- Đất giao thông: ≥10%.

- Mật độ xây dựng thuần của lô đất xây dựng nhà máy, kho tàng tối đa là 70%. Đối với các lô đất xây dựng nhà máy có trên 05 sàn sử dụng để sản xuất, mật độ xây dựng thuần tối đa là 60%.

b). Chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật:

- Cấp nước: Tối thiểu 40 m3/ha/ngày đêm;

- Thoát nước: ≥ 80% thải tiêu chuẩn cấp nước;

- Cấp điện: 140kW/ha.

- Vệ sinh môi trường: Thu gom rác thải, chất thải rắn và đưa về khu vực tập kết xử lý chung của nhà máy của huyện.

- Hình thành trục hành lang kỹ thuật chủ đạo, bố trí nằm giữa và chạy dọc toàn khu, bao gồm: tuyến giao thông, cấp thoát nước, thông tin liên lạc. Đối với mỗi khu vực, bố trí các tuyến đường điện, nước v.v....theo mạng đường giao thông  để tiếp cận đến hàng rào các hộ sản xuất.

2. Đánh giá tác động môi trường.

- Quá trình phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá tại tỉnh Bắc Ninh gây ra các áp lực với tài nguyên thiên nhiên và môi trường ngày càng gia tăng. Các áp lực đó sẽ làm cho môi trường ngày càng bị ô nhiễm, gây ra các tác hại to lớn đối với sức khoẻ cộng đồng, làm suy thoái các hệ sinh thái (động vật và thực vật), gây ra biến đổi về khí hậu, suy giảm tầng ôzôn, hậu quả là gây thiệt hại về kinh tế và xã hội, không đảm bảo sự phát triển bền vững.

- Để quản lý, theo dõi việc triển khai dự án cần thiết phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

CHƯƠNG IV

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHI TIẾT
I. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ.

- Điều chỉnh cục bộ diện tích các lô đất nhà máy, kho tàng và dịch vụ công nghiệp: Các lô đất tại các ô đất có ký hiệu CN1; CN2; CN5; CN7 và CN8 có diện tích từ 390m2 (theo Quyết định phê duyệt số 1327/QĐ-UBND ngày 10/11/2023 của UBND huyện Lương Tài) lên thành 500m2 (theo hướng dẫn tại văn bản số 07/SCT-QLCN ngày 03/01/2025 của UBND Sở Công thương).

- Các nội dung khác: Tuân thủ theo Quyết định số 1327/QĐ-UBND ngày 10/11/2023 của UBND huyện Lương Tài. Ngoài ra, điều chỉnh cục bộ phần hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng trên cơ sở số lô thay đổi theo đồ án quy hoạch được điều chỉnh.
II. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI.

1. Phân khu chức năng.

Đồ án Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp làng nghề Quảng Bố huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh được quy hoạch với đầy đủ chức năng cụ thể như sau:

- Đất hoàn trả đường nội đồng và mương sản xuất nông nghiệp: Tổng diện tích là 3.748,3 m2 chiếm 3,67% tổng diện tích ranh giới đất lập quy hoạch.

+ Đường giao thông nội đồng hoàn trả là 1.395,7 m2 chiếm 37,24% diện tích ranh giới Hoàn trả đường nội đồng và mương sản xuất nông nghiệp;

+ Mương sản xuất nông nghiệp là 2.352,6 m2 chiếm 62,76% diện tích ranh giới Hoàn trả đường nội đồng và mương sản xuất nông nghiệp. 

- Đất Cụm công nghiệp: Tổng diện tích là 98.368,5 m2 chiếm 96,33% tổng diện tích ranh giới đất lập quy hoạch.

+ Đất nhà máy, kho tàng và dịch vụ công nghiệp: Bao gồm các lô đất xây dựng khu dịch vụ, điều hành và nhà máy sản xuất, kho tàng. Tổng diện tích đất là 52.324,4 m2 chiếm 53,19% diện tích ranh giới Cụm công nghiệp;

+ Đất cây xanh: Là đất cây xanh chuyên dụng dùng để cách ly, Diện tích 11.829,5 m2, chiếm 12,02% diện tích ranh giới Cụm công nghiệp;

+ Đất các khu kỹ thuật: Bao gồm đất xây dựng Khu trạm xử lý nước thải; Khu nhà bơm và bể PCCC. Tổng diện tích là 2.506,2 m2, chiếm 2,55% diện tích ranh giới Cụm công nghiệp;

+ Đất bãi đỗ xe tĩnh: Tổng diện tích là 1.541,4 m2, chiếm 1,57% diện tích ranh giới Cụm công nghiệp;

+ Đất đường giao thông: Tổng diện tích là 30.167,0 m2, chiếm 30,67% diện tích ranh giới Cụm công nghiệp.

2. Bảng tổng hợp cơ cấu sử dụng đất.
	S

TT
	Ký hiệu
	Loại đất
	 Diện tích
( m2 ) 
	 Tỷ lệ chung
 ( % )  
	 Tỷ lệ
chi tiết
 ( % )  

	I
	 
	Đất hoàn trả đường nội đồng và mương sản xuất nông nghiệp
	   3.748,3 
	       3,67 
	100,00 

	1
	 
	Đất đường giao thông nội đồng hoàn trả
	    1.395,7 
	
	  37,24 

	2
	MSX
	Mương sản xuất nông nghiệp
	    2.352,6 
	
	  62,76 

	II
	 
	Đất cụm công nghiệp (1)+(2)…+(5)
	   98.368,5 
	     96,33 
	 100,00 

	1
	CN…
	Đất nhà máy, kho tàng và dịch vụ công nghiệp
	  52.324,3 
	
	  53,19 

	2
	CX…
	Đất cây xanh
	  11.829,5 
	
	 12,02 

	3
	 
	Đất hạ tầng kỹ thuật (Khu trạm xử lý nước thải; Khu nhà bơm và bể PCCC)
	    2.506,2 
	
	    2,55 

	4
	P
	Đất bãi đỗ xe tĩnh
	   1.541,4 
	
	    1,57 

	5
	 
	Đất đường giao thông
	 30.167,1 
	
	   30,67 

	Tổng diện tích ranh giới lập quy hoạch
	102.116,8 
	 100,00 
	 


3. Bảng tổng hợp chi tiết sử dụng đất.
	S
T
T
	Ký hiệu
	Loại đất
	Mật độ XD tối đa 
( % )
	Diện tích
( m2 )
	Tỷ lệ
 ( % )
	Số lô
	Tầng cao 
tối  đa
(tầng)
	Hệ số
SDĐ
 tối đa
( lần )

	I
	
	Đất hoàn trả đường nội đồng và mương
sản xuất nông nghiệp
	 
	      3.748,3 
	 100,00 
	 
	 
	 

	1
	
	Đất đường giao thông nội đồng hoàn trả
	 
	       1.395,7 
	    37,24 
	 
	 
	 

	2
	MSX
	Mương sản xuất nông nghiệp
	 
	       2.352,6 
	    62,76 
	 
	 
	 

	II
	
	Đất cụm công nghiệp (1)+(2)…+(5)
	 
	    98.368,5 
	 100,00 
	 
	 
	 

	1
	CN…
	Đất nhà máy, kho tàng và dịch vụ công nghiệp
	 
	   52.324,4 
	  53,19 
	74
	 
	 

	 
	CN-DV1
	Đất dịch vụ công nghiệp
	40
	     2.058,8 
	 
	1
	5
	       2,0 

	 
	CN-DV2
	Đất dịch vụ công nghiệp
	40
	     1.685,3 
	 
	1
	5
	       2,0 

	 
	CN1
	Đất nhà máy, kho tàng
	54,9-57,5
	     5.588,0 
	 
	11
	3
	 1,5-1,7 

	 
	CN2
	Đất nhà máy, kho tàng
	54,9-58,2
	     4.950,2 
	 
	9
	3
	 1,5-1,6 

	 
	CN3
	Đất nhà máy, kho tàng
	47,6-54,5
	     7.621,2 
	 
	8
	3
	 1,4-1,6 

	 
	CN4
	Đất nhà máy, kho tàng
	50,6-56,6
	     6.152,8 
	 
	6
	3
	 1,5-1,7 

	 
	CN5
	Đất nhà máy, kho tàng
	54,9-62,3
	     3.968,0 
	 
	7
	3
	 1,5-1,7 

	 
	CN6
	Đất nhà máy, kho tàng
	51,9-53,1
	     6.995,9 
	 
	9
	3
	 1,5-1,6 

	 
	CN7
	Đất nhà máy, kho tàng
	54,9-59,4
	     3.470,3 
	 
	6
	3
	 1,5-1,7 

	 
	CN8
	Đất nhà máy, kho tàng
	54,9-59,4
	     3.697,6 
	 
	7
	3
	 1,5-1,7 

	 
	CN9
	Đất nhà máy, kho tàng
	51,6-56,4
	     6.136,3 
	 
	9
	3
	 1,5-1,7 

	2
	CX…
	Đất cây xanh
	 
	   11.829,5 
	  12,02 
	6
	 
	 

	 
	CX1
	Đất cây xanh chuyên dụng
	5
	     3.019,7 
	 
	1
	 
	 

	 
	CX2
	Đất cây xanh chuyên dụng
	5
	     1.324,3 
	 
	1
	 
	 

	 
	CX3
	Đất cây xanh chuyên dụng
	5
	     1.234,1 
	 
	1
	 
	 

	 
	CX4
	Đất cây xanh chuyên dụng
	5
	     1.302,2 
	 
	1
	 
	 

	 
	CX5
	Đất cây xanh chuyên dụng
	5
	     3.219,3 
	 
	1
	 
	 

	 
	CX6
	Đất cây xanh chuyên dụng
	5
	     1.729,9 
	 
	1
	 
	 

	3
	HT…
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	 
	     2.506,2 
	    2,55 
	 
	 
	 

	 
	HT1
	Khu trạm xử lý nước thải
	 
	     2.091,8 
	 
	 
	 
	 

	 
	HT2
	Khu nhà bơm và bể phòng cháy, chữa cháy (Bể PCCC dự kiến 300 m3)
	 
	         414,4 
	 
	 
	 
	 

	4
	P
	Đất bãi đỗ xe tĩnh
	 
	     1.541,4 
	    1,57 
	 
	 
	 

	 
	P
	Đất bãi đỗ xe tĩnh
	 
	     1.541,4 
	 
	 
	 
	 

	5
	
	Đất đường giao thông nội bộ
	 
	   30.167,0 
	  30,67 
	 
	 
	 

	Tổng diện tích ranh giới lập quy hoạch
	 102.116,8 
	 
	 
	 
	 


Ghi chú: Mật độ xây dựng chi tiết các lô đất xem trong bản vẽ Quy hoạch chia lô
III. TỔ CHỨC KHÔNG GIAN, KIẾN TRÚC CẢNH QUAN.

- Cụm công nghiệp được tổ chức quy hoạch trên cơ sở tận dụng tối đa hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện có (ĐT.284 và đường tránh ĐT.284) để kết nối với các trục chính của khu vực tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh;

- Bố trí tuyến đường trục chính theo hướng Bắc - Nam vào nút giao để kết nối với các trục giao thông nội bộ và trục đường ĐH.01 quy hoạch có mặt cắt ngang từ 19,5m đến 33m. Các tuyến giao thông bố trí theo mạng lưới ô cờ, hướng tâm có mặt cắt ngang 14,5m bao quanh các ô đất nhà máy, thuận tiện cho từng khu vực sản xuất và xuất nhập hàng hóa;
- Nguyên tắc kiểm soát không gian kiến trúc cảnh quan

+ Phải đảm bảo tuân thủ nội dung các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch xây dựng (hệ số sử dụng đất, tầng cao, mật độ xây dựng, khoảng lùi) đã được xác định trong đồ án. Tầng cao xây dựng trong các thửa đất quy hoạch cần được tổ chức một cách đồng bộ, hài hòa, không gian cảnh quan kiến trúc và tính chất, loại hình công trình theo từng chức năng riêng.

+ Chiều cao công trình, chiều cao các tầng, chiều cao mái, cao độ nền nhà so với vỉa hè chiều cao và độ vươn của ô văng tầng 1, các phân vị đứng, ngang, độ đặc rỗng, bố trí cửa sổ, cửa đi về phía mặt phố đảm bảo tính liên tục, hài hòa cho kiến trúc của toàn tuyến.

+ Các tiện ích phục vụ như ghế ngồi nghỉ, lối đi dành cho người khuyết tật, cột đèn chiếu sáng, tủ điện, biển hiệu, biển chỉ dẫn phải đảm bảo mỹ quan, an toàn, thuận tiện, thống nhất, hài hòa với tỷ lệ công trình kiến trúc.

+ Không được chiếm dụng trái phép không gian chung nhằm mục đích tăng diện tích sử dụng công trình.

+ Hè phố, đường đi bộ trong khu vực quy hoạch phải được xây dựng đồng bộ, phù hợp về cao độ, vật liệu, màu sắc từng tuyến đường, phố và khu vực; hố trồng cây phải có kích thước phù hợp, đảm bảo an toàn cho người đi bộ, đặc biệt đối với người khuyết tật; thuận tiện cho việc bảo vệ, chăm sóc cây.

+ Đối với cảnh quan tự nhiên trong khu vực quy hoạch phải được bảo vệ nghiêm ngặt, phải duy trì đặc trưng địa hình tự nhiên của khu vực.

+ Kiến trúc công trình có hình thức hiện đại, phù hợp với yếu tố sản xuất công nghiệp có điều kiện khí hậu và cảnh quan môi trường. Sử dụng kết cấu và vật liệu có tính chất kiên cố, bền vững phù hợp với điều kiện khí hậu địa phương. Khuyến khích ứng dụng công nghệ và vật liệu mới (sinh thái, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường…).

+ Mặt ngoài công trình kiến trúc không được sử dụng màu sắc, vật liệu gây ảnh hưởng tới thị giác, sức khỏe con người, yêu cầu về vệ sinh và an toàn lao động.

+ Cây xanh phải được trồng, chăm sóc, duy trì, bảo vệ, phân loại và bố trí theo quy hoạch, quy chuẩn, tiêu chuẩn và pháp luật hiện hành. Khuyến khích trồng các loại cây phù hợp với chức năng của các khu vực và tính chất của khu vực, đảm bảo môi trường sinh thái; lựa chọn loại cây trồng có sự phối hợp màu sắc hài hòa, sinh động tạo nét đặc trưng riêng cho khu vực.

- Các khu nhà, xí nghiệp đặt tại cụm công nghiệp:

+ Tầng cao dự kiến tối đa 03 (tầng) sàn sử dụng sản xuất và tùy thuộc vào dây truyền công năng phục vụ sản xuất;

+ Mật độ xây dựng tối đa chi tiết xem trong bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất (Bản đồ quy hoạch chia lô). Phải đảm bảo cây xanh vườn hoa tối thiểu 20% diện tích trong các lô đất riêng lẻ. Ngoài ra, còn phải bố trí chỗ đỗ xe và đường phục vụ PCCC trong lô đất theo quy định.

- Khu dịch vụ điều hành, quản lý của cụm công nghiệp là nơi điều hành, trưng bày, giới thiệu sản phẩm, kinh doanh dịch vụ, đáp ứng nhu cầu cho cụm công nghiệp được bố trí ở giữa 2 phía (Đông và Tây) của cụm công nghiệp giáp với trục đường tránh ĐT.284 tạo không gian và điểm nhấn cảnh quan, thuận tiện cho việc giao dịch, các công trình trong khu trung tâm thiết kế hiện đại, mật độ xây dựng thấp. Tầng cao tối đa 5 tầng và mật độ xây dựng tối đa 40%;

+ Ô đất CN-DV1 vị trí phía Đông giáp đường tránh ĐT.284 bố trí công trình dịch vụ và trưng bày giới thiệu sản phẩm,…

+ Ô đất CN-DV2 vị trí phía Tây giáp đường tránh ĐT.284 bố trí công trình dịch vụ điều hành, quản lý và trưng bày giới thiệu sản phẩm,...

- Dải cây xanh chuyên dụng (cách ly) rộng 10m được bố trí xung quanh cụm công nghiệp tạo khoảng cách ly. Ngoài ra, còn tạo cảnh quan cho khu vực quy hoạch và đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường, vi khí hậu trong cụm công nghiệp.

CHƯƠNG V

GIẢI PHÁP THIẾT KẾ HẠ TẦNG KỸ THUẬT
I. CHUẨN BỊ KỸ THUẬT
1. San nền.

1.1. Cơ sở thiết kế.

- QCVN 01: 2021/BXD : Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về QHXD ;

- QCVN 07:2023/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật Đô thị;

- Bản đồ địa chính, địa hình hiện trạng địa hình khu đất quy hoạch.

- Bản đồ quy hoạch sử dụng, Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan của cụm công nghiệp.

- Cốt cao độ hiện trạng khu vực lân cận.

- Cao độ các tuyến đường chính xung quanh.

1.2. Nguyên tắc thiết kế.


Phù hợp với tổ chức hệ thống thoát nước mưa, hệ thống tiêu thuỷ lợi và hệ thống công trình bảo vệ khu đất khỏi ngập lụt.

Đảm bảo độ dốc đường theo tiêu chuẩn.


Tận dụng đến mức cao nhất địa hình tự nhiên, giữ được lớp đất màu, cây xanh hiện có, hạn chế khối lượng đào đắp và hạn chế chiều cao đất đắp. 


Đối với những khu đô thị hiện có, những khu vực đã có mật độ xây dựng tương đối cao, có cốt nền tương đối ổn định, công tác quy hoạch chiều cao phải phù hợp với hiện trạng xây dựng.

1.3. Giải pháp thiết kế.

- Thiết kế san nền sơ bộ trong các lô đất theo phương pháp đường đồng mức thiết kế với chênh cao giữa 2 đường đồng mức liền kề là 0.1m, độ dốc san nền i(0.5% để đảm bảo thoát nước tự chảy.

- Cao độ san nền thiết kế phù hợp với cao độ tuyến đường tránh ĐT.284, theo đó cốt cao độ thiết kế tại nút giao thông trung bình là:  +3.70 m.

- Hướng dốc: San nền có hướng dốc từ trong lô đất ra các tuyến đường giao thông xung quanh.

- Hướng dốc thoát nước chính khu: Theo hướng Nam-Bắc.

- Vật liệu san nền sử dụng cát đen đầm chặt K=0,85. Khi thi công tiến hành san nền theo từng lớp ≤ 30cm , tưới nước đầm chặt đạt K=0,85 sau đó mới tiến hành san nền lớp tiếp theo.

- Tận dụng tối đa đất vét bùn, hữu cơ để đắp vào khu vực cây xanh.

2. Thoát nước mưa.

2.1. Cơ sở thiết kế.

- QCVN 01: 2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về QHXD ;

- QCVN 07:2023/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật Đô thị ;

- TCVN 7957 – 2023: Mạng lưới thoát nước bên ngoài công trình-Tiêu chuẩn thiết kế

- TCVN 4054 -2005 : Đường ô tô - Tiêu chuẩn thiết kế

2.2. Phương án thoát nước.

- Hệ thống thoát nước được thiết kế nhằm giải quyết việc thoát nước mưa cho toàn bộ khu quy hoạch nhanh nhất. 100% tuyến đường trong khu được bố trí hệ thống thoát nước mưa.

- Hệ thống thoát nước mưa được xây dựng theo tiêu chuẩn thoát nước đô thị, và được thiết kế theo kiểu mạng thoát nước riêng hoàn toàn. Toàn bộ hệ thống cống được đặt ngầm dưới vỉa hè hoặc lòng đường hoặc ngầm dưới khu vực cảnh quan.

- Hướng thoát nước từ Nam lên Bắc, nước được thu gom bằng hệ thống cống thoát nước về kênh tiêu hoàn trả. 

- Cấu tạo mạng lưới thoát nước:

+ Là hệ thống cống BTCT có D = 800 ( 1500 mm được thiết kế trên nguyên tắc tự chảy. Các tuyến cống được bố trí trên vỉa hè, nước mưa trên mặt đường được thu vào hố thu qua các cửa chắn rác đặt cạnh lề đường, Khoảng cách giữa các hố ga trung bình 30m phụ thuộc vào quy hoạch bố trí các khu đất trong khu vực và độ dốc của các tuyến đường giao thông.

+ Để giảm tiết diện cống thoát nước mưa và giảm độ sâu chông cống khu vực được chia thành các lưu vực nhỏ.

+ Độ dốc thoát nước lấy tối thiểu i=1/D ( D là đường kính cống mm)

+ Độ sâu chôn cống tối thiểu đảm bảo theo quy chuẩn, tiêu chuẩn.

2.3. Tính toán thủy lực hệ thống thoát nước.

- Việc tính toán lưu lượng và thuỷ lực các tuyến cống thoát nước mưa được thực hiện theo phương pháp "Cường độ giới hạn" của Gobatrev.


- Việc tính toán lưu lượng và thuỷ lực các tuyến cống thoát nước mưa được thực hiện theo phương pháp "Cường độ giới hạn" của Gobatrev.

- Lưu lượng mưa và mùa mưa rất lớn, tập trung vào tháng 5 đến tháng 11, Chọn chu kỳ mưa tính toán cho khu  là Pc = 1-3.

- Cường độ mưa tính toán:

Cường độ mưa tính toán của khu nhà ở được xác định theo công thức: 


[image: image1.wmf]n

n

)

b

t

(

)

p

lg

C

.(

)

b

(

q

q

+

+

+

=

1

20

20

       ( 1/s - ha )      Trong đó:

+ q20 là cường độ mưa ứng với trận mưa có thời gian mưa là 20 phút và Pc = 1

+ b là tham số hiệu chỉnh; + c là hằng số khí hậu,

+ n là chỉ số giảm dần cường độ theo thời gian,

+ q20 , b, n, c là các thông số lấy theo từng địa phương, Các số liệu trên 

có thể tham khảo ở tài liệu -  Thoát nước - tập 1: Mạng lưới thoát nước -  của Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật năm 2001, ( Tham khảo lấy theo thông số của Hà Nội)

c = 0,458

b = 11,61; n = 0,795

q20 = 289,9

- Với các giá trị biết trước của (t) ta tính được (q) cho từng đoạn cống tính toán để đưa vào công thức tính toán lưu lượng nước mưa cho tuyến cống đó, Để đơn giản người ta lập thành bảng tra cho từng vùng theo thời gian.


- Xác định thời gian mưa tính toán:

Thời gian mưa tính toán được xác định theo công thức:

Ttt = tm + tr + tc ( phút )

Trong đó:
+ Ttt Là thời gian tập trung nước mưa trên bề mặt từ điểm xa nhất trên lưu vực chảy đến điểm tính toán (phút ),

+ tm Là thời gian hình thành dòng chảy trên bề mặt và chảy đến rãnh thu nước mưa và được tính toán theo công thức, lấy từ 5 đến 10 phút ta lấy trung bình 7 phút, 

+ tr Là thời gian chảy trên rãnh xác định theo công thức 
[image: image2.wmf])

phót

(

V

l

,

t

r

r

r

25

1

=


Với lr , Vr  là chiều dài và vận tốc nước chẩy ở cuối rãnh nước thu nước mưa,

Có lr = 100m, Vr = 0,7m/s, 1,25 Là hệ số kể đến sự tăng dần vận tốc ở trong rãnh,

Vậy ta có: 



[image: image3.wmf]2

)

(

60

.

7

,

0

60

25

,

1

=

=

phút

x

t

r


+ tc Là thời gian nước chẩy trong cống đến tiết diện tính toán và được xác định theo công thức:







[image: image4.wmf]Vc

lc

k

t

c

´

´

=

60


Với:
lc là chiều dài mỗi đoạn cống tính toán ( m ),

Vc là vận tốc nước chảy trong mỗi đoạn cống ( m/s ), (lấy =1 m/s),

K hệ số vận tốc phụ thuộc vào địa hình (lấy k =2 )

Vậy ta có: 


Ttt = 7 + 2 + tc ( phút )


- Xác định hệ số mưa không đều: Do diện tích các lưu vực nhỏ nên ta lấy hệ số mưa không đều là


- Công thức tính toán lưu lượng nước mưa:

+ Lưu lượng nước mưa được tính toán theo công thức sau: 






[image: image5.wmf]h

j

.

.

.

F

q

Qtt

tb

=




Trong đó:



+ 
[image: image6.wmf]tb

j

là hệ số dòng chẩy lấy trung bình là 0,6,



+ q là cường độ mưa tính toán ( 1/s - ha ),



+ F diện tích lưu vực tính toán ( ha)



+ 
[image: image7.wmf]1

=

h

là hệ số mưa không đều,

Khi đó ta có:


Qtt = 0,6,F,q(1/s)


Đường cống thoát nước tính toán với độ đầy h/d = 1.

II. QUY HOẠCH GIAO THÔNG.

1. Cơ sở thiết kế.

- QCVN 01: 2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về QHXD ;

- QCVN 07:2023/BXD : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật Đô thị ;

- TCXDVN 13592 – 2022 : Đường đô thị -Yêu cầu thiết kế

- TCVN 4054 -2005 : Đường ô tô – Tiêu chuẩn thiết kế

2. Mạng lưới giao thông.

2.1. Yêu cầu chung:

- Phù hợp với các quy hoạch chung của địa phương, kế thừa và phát triển mạng lưới đường hiện có cho phù hợp với nhu cầu giao thông vận tải trước mắt và tương lai, kết nối liên hoàn với hệ thống đường tỉnh và đường huyện.

- Kết hợp với mạng lưới quy hoạch thuỷ nông, quy hoạch dân cư và các công trình xây dựng khác.

- Phù hợp với các loại phương tiện vận chuyển trước mắt cũng như trong tương lai.

- Đảm bảo liên hệ thuận tiện với hệ thống đường huyện, đường tỉnh, Quốc lộ tạo thành mạng lưới đường hoàn chỉnh.

- Đảm bảo liên hệ trực tiếp thuận lợi giữa khu trung tâm với khu dân cư, nối liền khu dân cư với khu sản xuất và giữa các các khu công nghiệp với nhau.

- Kết cấu và bề rộng mặt đường phải phù hợp với điều kiện cụ thể đáp ứng nhu cầu trước mắt cũng như yêu cầu phát triển trong tương lai.

2.2. Giải pháp thiết kế:

- Thiết kế mạng lưới giao thông theo dạng mạng ô bàn cờ, với mặt cắt ngang đường rộng đảm bản giao thông thuận lợi, Tuân thủ các đường theo quy hoạch chung.

- Phân cấp rõ ràng đường chính, phụ trong khu. 

- Hệ thống giao thông thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị và đường khu công nghiệp.

- Kết cấu mặt đường sử dụng kết cấu đường bê tông áp phan, Nền đường trước khi thi công phải vét bùn, hữu cơ trung bình 50cm sau đó đổ cát đầm chặt, riêng 30cm lớp trên cùng dưới lớp áp đường đầm chặt đảm bào k>= 0,98.

- Kết cấu hè đường sử dụng kết cấu gạch Block tự chèn.

- Ngăn cách giữa lòng đường và hè đường bằng viên bó vỉa bê tông xi măng đúc sẵn hoặc đổ tại chỗ.

- Khu được thiết kế bố trí các bãi xe tĩnh.

- Giao thông đối ngoại chính là tuyến đường đường tránh ĐT 284. 

- Giao thông nội gồm các tuyến đường được thiết kế theo mạng ô bàn cở đảm bảo đi lại thuận tiện mặt cắt lòng đường tối thiểu 7,5m.

- Bán kính bó vỉa ≥12m.

a). Các mặt cắt ngang điển hình: 

+ Mặt cắt Đ1: 33,0m = (4,5m+10,5m +3,0m+10,5m+4,5m);

+ Mặt cắt Đ2: 19,5m = (4,5m+10,5m +4,5m);

+ Mặt cắt Đ3: 14,5m = (3,5m+7,5m +3,5m);

+ Mặt cắt Đ4: 11,0m = (7,5 m +3,5m);

+ Mặt cắt Đ5: 8,0m-12,23m = ((1,0m-5,23m)+5,5m +1,5m);

- Bãi đỗ xe tĩnh ( gồm 1 vị trí ): Tổng diện tích khoảng  1.541,4  m2. Ngoài ra trong các nhà máy, xí nghiệp phải bố trí bãi đỗ xe tĩnh theo quy định.

3. Cắm mốc xây dựng và chỉ giới đường đỏ

3.1. Cắm mốc đường: Hệ thống các mốc đường thiết kế cắm theo tim tuyến của các trục đường tại các ngã giao nhau trong bản đồ Quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 được phê duyệt.

3.2. Chỉ giới đường đỏ: Chỉ giới đường đỏ của các tuyến tuân thủ theo quy mô bề rộng lộ giới đã được xác định trong đồ án quy hoạch với mặt cắt ngang đường giao thông và thể hiện trong bản đồ "Quy hoạch chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng " tỷ lệ 1/500.



(Xem trong bản vẽ Quy hoạch chỉ giới xây dựng).

III. QUY HOẠCH CẤP ĐIỆN

1. Cơ sở thiết kế

- QCVN 01:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng.

- QCVN 07:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật. 

- Tiêu chuẩn Xây Dựng Việt Nam TCXDVN 259: 2001 Tiêu chuẩn chiếu sáng nhân tạo đường phố quảng trường đô thị.

- Tiêu chuẩn Xây Dựng Việt Nam TCXDVN 333: 2005 Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị .

- Nghị định số 106/2005 NĐ-CP, ngày 17/08/2005 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.Có thẩm mỹ hài hoà với cảnh quan môi trường.

- Các quy định của Tổng công ty điện lực Bắc Ninh trong công tác quản lý, vận hành và kinh doanh bán điện.

2. Dự báo nhu cầu phụ tải.

- Căn cứ vào nhu cầu dự báo sự phát triển của cụm công nghiệp và yêu cầu của chủ đầu tư.

- Căn cứ theo tiêu chuẩn “QCVN 01:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng”. Ta có bảng chỉ tiêu cấp điện.

	TT
	Tên phụ tải
	Đơn vị
	Chỉ tiêu

	1
	Đất nhà máy, kho tàng
	kW/ha
	140

	2
	Đất Khu Dịch vụ công nghiệp
	W/m2sàn
	30

	3
	Đất ở và hạ tầng xã hội
	KW/CT
	200

	4
	Đất cây xanh
	KW/ha
	10

	5
	Chiếu sáng giao thông
	KW/ha
	15


- Bảng tổng hợp phụ tải điện:

	Ký hiệu
	Phụ tải
	Tầng cao
	Diện tích (m2)
	Mật độ XD
( % )
	Suất phụ tải
	Pđ  (kW)
	Kđt
	Cosφ
	S    (kVA)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CN-DV1
	Đất dịch vụ 

công nghiệp
	5,0
	2.058,80
	0,4
	30 W/m2
	124
	0,80
	0,85
	116

	CN-DV2
	Đất dịch vụ 

công nghiệp
	5,0
	1.685,30
	0,4
	30 W/m2
	101
	0,80
	0,85
	95

	CN1
	Đất nhà máy, kho tàng 1
	3,0
	5.588,00
	0,57
	140 kW/ha
	134
	0,90
	0,85
	142

	CN2
	Đất nhà máy, kho tàng 2
	3,0
	4.950,20
	0,53
	140 kW/ha
	110
	0,90
	0,85
	117

	CN3
	Đất nhà máy, kho tàng 3
	3,0
	7.621,20
	0,54
	140 kW/ha
	173
	0,90
	0,85
	183

	CN4
	Đất nhà máy, kho tàng 4
	3,0
	6.152,80
	0,56
	140 kW/ha
	145
	0,90
	0,85
	153

	CN5
	Đất nhà máy, kho tàng 5
	3,0
	3.968,00
	0,57
	140 kW/ha
	95
	0,90
	0,85
	101

	CN6
	Đất nhà máy, kho tàng 6
	3,0
	6.995,90
	0,53
	140 kW/ha
	156
	0,90
	0,85
	165

	CN7
	Đất nhà máy, kho tàng 7
	3,0
	3.470,30
	0,58
	140 kW/ha
	85
	0,90
	0,85
	90

	CN8
	Đất nhà máy, kho tàng 8
	3,0
	3.697,60
	0,58
	140 kW/ha
	90
	0,90
	0,85
	95

	CN9
	Đất nhà máy, kho tàng 9
	3,0
	6.136,30
	0,56
	140 kW/ha
	144
	0,90
	0,85
	153

	CX1
	Đất cây xanh chuyên dụng 1
	
	3.019,70
	
	10 kW/ha
	3
	0,70
	0,85
	2

	CX2
	Đất cây xanh chuyên dụng 2
	
	1.324,30
	
	10 kW/ha
	1
	0,70
	0,85
	1

	CX3
	Đất cây xanh chuyên dụng 3
	
	1.234,10
	
	10 kW/ha
	1
	0,70
	0,85
	1

	CX4
	Đất cây xanh chuyên dụng 4
	
	1.302,20
	
	10 kW/ha
	1
	0,70
	0,85
	1

	CX5
	Đất cây xanh chuyên dụng 5
	
	3.219,30
	
	10 kW/ha
	3
	0,70
	0,85
	3

	CX6
	Đất cây xanh chuyên dụng 6
	
	1.729,90
	
	10 kW/ha
	2
	0,70
	0,85
	1

	HT1
	Khu xử lý nước thải
	
	2.091,80
	
	220 kW
	220
	0,70
	0,85
	181

	HT2
	Khu nhà bơm và bể PCCC
	
	414,40
	
	20 kW
	20
	0,70
	0,85
	16

	GT
	Đất giao thông nội bộ
	
	30.167,00
	
	15 kW/ha
	45
	1,00
	0,85
	53

	P
	Bãi đỗ xe
	
	1.541,40
	
	15 kW/ha
	2
	1,00
	0,85
	3

	
	Tổng công suất:
	
	
	
	
	1.531,7
	
	
	1.556,2

	Xây dựng mới các trạm biến áp cấp điện cho cụm công nghiệp


- Phân vùng phụ tải các trạm biến áp:

	TT
	Tên trạm
	Công suất trạm (kVA)
	Cấp điện áp (kV)
	Vùng cấp điện
	Công suất Stt(kVA)

	1
	TBA số 1
	560
	22/0,4
	CN1, CN2, CN-DV1, CX6
	376

	2
	TBA số 2
	560
	22/0,4
	CN3, CN7, CN8, HT2
	384

	3
	TBA số 3
	630
	22/0,4
	CN4, CN-DV2, HT1
	430

	4
	TBA số 4
	630
	22/0,4
	CN5, CN6, CN9
	418

	5
	TBA số 5
	100
	22/0,4
	GT, P, CX1, CX2, CX3, CX4, CX5
	63


3. Nguồn điện và lưới điện.

3.1. Nguồn điện:

a). Nguồn điện cấp cho khu quy hoạch dự kiến lấy 1 nguồn trung thế:

- Đường điện 22kV hiện trạng đi qua ranh giới dự án.

 ( Chủ đầu tư sẽ thoả thuận với Tổng công ty điện lực Bắc Ninh về nguồn và phương án cấp điện 22kV).

b). Lưới điện 22kV:

+ Các đường điện trên không 22kV hiện trạng không phù hợp với quy hoạch giao thông và quy hoạch sử dụng đất được dỡ bỏ, dịch chuyển theo các tuyến 22kV mới. 

+ Hệ thống cung cấp điện Cụm công nghiệp Quảng Bố sử dụng hệ thống lưới điện 22kV được thiết kế theo dạng mạch vòng.

+ Trạm biến áp sử dụng loại trạm treo, trạm xây, trạm kiosk được bố trí phù hợp, đảm bảo hành lang an toàn, phù hợp với cảnh quan khu vực.

4. Hệ thống chiếu sáng giao thông.

4.1. Nguồn điện và tủ điện chiếu sáng:

- Nguồn cấp điện cho hệ thống chiếu sáng lấy từ tủ điện tổng của trạm biến áp. Cáp điện chiếu sáng sử dụng cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC (4x16)mm2 đặt trong hào thuật, cống bể cáp kt.

- Điều khiển hệ thống đèn đường là tủ điều khiển chiếu sáng trọn bộ 50A, có ngăn chống tổn thất để lắp công tơ đếm điện với chế độ đóng cắt tự động theo thời gian (để tiết kiệm điện). 

- Buổi tối (từ 18 h - 23h)
: Đóng 100% số đèn.

- Đêm khuya (từ 23h - 6h): Tắt 2/3 số đèn.

-  Khi vận hành thời gian đóng cắt đèn sẽ thay đổi theo các mùa trong năm

4.2. Hệ thống tiếp địa chiếu sáng.

Bảo vệ chống ngắn mạch và quá tải: Các cáp trục được bảo vệ chống quá tải và ngắn mạch 2 cấp tại tủ điện và bảng điện cửa cột. Tại bảng điện cửa cột sử dụng aptomat 6A bảo vệ cho từng đèn.

a). Nối đất: Tất cả các chi tiết kim loại không mang điện được tiếp đất an toàn với điện trở Rz ≤ 10 ôm bằng cách mỗi cột thép được nối với 01 cọc tiếp địa V63x63x6x1500 mm. Tiếp địa của tất cả các cột chiếu sáng dựng mới được nối liên hoàn bằng dây đồng M10. 

b). Tiếp đất lặp lại: Tại tủ điều khiển chiếu sáng và một số vị trí cột được bố trí 01 bộ tiếp địa lập lại T4C-1,5 gồm 4 cọc sắt mạ kẽm V63x63x6 dài 1500mm (chi tiết xem bản vẽ mặt bằng).

IV. QUY HOẠCH CẤP NƯỚC.

1. Cơ sở thiết kế.

- QCVN 01:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về QHXD.

- QCVN 07:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;

- TCXDVN 33: 2006 Cấp nước – mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế;

- Các bảng tính toán thủy lực dùng cho các loại ống cấp nước ( NXB Xây Dựng);

2. Phương án cấp nước.

- Nguồn nước được lấy từ hệ thống cấp nước sạch của khu vực . 

- Hệ thống đường ống cấp nước cho khu dự án được thiết kế dạng mạng  vòng khép kín kết hợp với nhánh cụt. 

- Mạng cấp nước được xây dựng vừa cấp nước sản xuất, sinh hoạt vừa cấp nước chữa cháy, hệ thống các trụ cứu hỏa được lắp đặt ngay trên các đường ống cấp nước chính với bán kính phục vụ là 120m-150 m.

- Tại các ống nhánh vào từng khu vực trên mạng lưới cấp nước, bố trí các van khóa nhằm đảm bảo việc sửa chữa vận hành dễ dàng nhanh chóng.

- Cấp nước từ hệ thống đường ống phân phối vào các đối tượng dùng nước sẽ được thực hiện bằng đai khởi thủy nhằm hạn chế tối đa sự rò rỉ và hư hại trên toàn bộ hệ thống mạng lưới.

- Ống sử dụng trong hệ thống là ống nhựa hdpe có đường kính ống từ D90 –D160mm.

3. Nhu cầu cấp nước.

Tiêu chuẩn dùng nước:

- Nước cấp cho khu nhà máy, kho tàng :40 m3/ha/ngày

- Nước cấp cho khu dịch vụ công nghiệp : 10% nước cấp CN

- Nước tưới đường, tưới cây dọc đường : 8% nước cấp CN

- Nhu dự phòng, rò rỉ : 20% lượng nước cung cấp

	Nhu cầu dùng nước (Qcn)

	TT
	Đối tượng dùng nước
	Quy mô (ha,)
	Tiêu chuẩn 
(m3/ha. Ngày)
	Qcn
 (m3/ngày)

	
	
	
	
	

	1
	Khu nhà máy, kho tàng
	4,86
	40
	         194,40 

	2
	Rửa đường + Tưới cây
	=8%Qcn
	 
	           15,55 

	3
	Nước khu dịch vụ công nghiệp
	=10%Qcn
	 
	            19,44 

	4
	Dự phòng, rò rỉ
	 
	20%*(1+2+3)
	            45,88 

	5
	Nước bản thân NMXL
	 
	4%*(1+2+3+4)
	            11,01 

	6
	Tổng cộng
	 
	 
	        286,28   

	Lượng nước chữa cháy 2 đám đồng thời trong 3h liên tục
 3h liên tục; Qcc=2x15x3.6x3=
	324
	m3

	Qtt = (Qcn+Qcc)*1.3=793,37(m3)
Công suất  =800 m3/ngđ


Dự kiến nguồn cấp nước cho cụm công nghiệp được lấy từ nguồn cấp nước sạch của khu vực.

V. QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC THẢI
1. Cơ sở thiết kế.

- QCVN 01: 2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về QHXD.

- QCVN 07: 2023/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật Đô thị ;

2. Lưu lượng nước thải.

Tiêu chuẩn thoát nước thải tính bằng 90% lưu lượng nước cấp.

	Công suất trạm xử lý nước 

	TT
	Đối tượng dùng nước
	Nhu cầu dùng nước
 (m3/ngàyđ)
	Tiêu chuẩn 
Xử lý
	Lượng nước xử lý

	
	
	
	
	m3/ ngđ

	1
	Khu nhà máy, kho tàng
	     194,40   
	100%
	               194,40 

	2
	Rửa đường + Tưới cây
	       15,55  
	0
	                       -   

	3
	Nước khu dịch vụ công nghiệp
	       19,44   
	90%
	                 17,50 

	4
	Dự phòng, rò rỉ
	       45,88   
	0
	                       -   

	5
	Nước bản thân NMXL
	       11,01  
	80%
	                   8,81 

	6
	Tổng cộng
	 
	 
	             220,70   

	Tính 90% tiêu chuẩn cấp nước 
	Hệ số Kmax = 1,3
	

	
	
	Qtt=
	
	      286,9   
	 m3/ngđ. 

	Công suất Xử lý nước = 
	 
	            300   
	 m3/ngđ. 


3. Giải pháp thoát nước thải.

- Thiết kế hệ thống thoát nước thải riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa. Mạng lưới đường ống được bố trí dọc theo các tuyến đường. Sử dụng ống có đường kính D300-D400 mm.

- Tổng công suất nhà máy xử lý tính toán  là 300 m3/ ngày đêm.

- Nước thải sau xử lý phải đạt cột A -QCVN40:2011/BTNMT trước khi xả ra môi trường.
- Xác định lưu lượng nước thải tính toán cho từng đoạn cống xác định theo công thức sau :

Qtt = q0 x F x Kc ( l/s)

Qtt  : là lưu lượng tính toán (l/s)

F : Diện tích mà đoạn cống phục vụ tính toán ( ha )

q0 : Lưu lượng đơn vị (l/sha)

Tiêu chuẩn nước thải tính bằng lượng nước cấp và lấy hệ số K chung, ( lấy theo bảng 3-2 TCXD 51: 1984).
- Tính toán thủy lực, lựa chọn đường kính ống thoát nước được tính trên cơ sở công thức thủy lực cơ bản, như sau:

Q = W x v   ( l/s)

Q : Lưu vực tính toán ( l/s)

W : Diện tích mặt cắt uớt của dòng chảy

v : Vận tốc dòng chảy trung bình ( m/s )

Trong đó: v = c .Ri

R : Bán kính thủy lực phụ thuộc vào dạng tiết diện ống ( m2 )

i : Độ dốc đáy ống, với địa hình bằng phẳng thì độ dốc đáy ống nhỏ nhất được xác định theo i min = 1/d ( d là đường kính ống mm )

c : Hệ số sêri có liên quan đến độ nhám thành ống và bán kính thủy lực xác định theo công thức

n : Độ nhám thành cống.
- Dựa vào các công thức trên tính được đường kính ống và độ sâu đặt ống.

VI. CHẤT THẢI RẮN VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG.


- Rác thải: Rác thải sẽ được thu gom bằng hệ thống các thùng rác và được vận chuyển tới bãi tập kết chung của khu để chuyển về khu vực xử lý chung.

- Đối với chất thải độc hại các nhà đầu tư thứ cấp phải thu gom xử lý riêng sau đó chuyển đến khu vực bãi rác xử lý theo quy định.

- Rác thải sinh hoạt được thu gom tập kết riêng sau đó chuyển đến bãi xử lý chung

VII. QUY HOẠCH HÀO KỸ THUẬT, CỐNG BỂ CÁP KỸ THUẬT.

- QCVN 07:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật Đô thị.

- Quyết định số 76/QĐ UNBD ngày 14/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt đề án ngầm hóa hệ thống công trình đường dây, đường ống kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

      - Bố trí Hào kỹ thuật trên các tuyến đường vỉa hè trục chính thứ cấp có chiều rộng hè >4,5 m, Các tuyến đường còn lại sử dụng Cống Cáp.

      - Hệ thống hảo kỹ thuật BTCT.

     - Cống bản kỹ thuật sử dụng ống nhựa gân xoắn chịu tải trọng >= 12,5 KN

VIII. QUY HOẠCH HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC

1. Cơ sở thiết kế.

- Căn cứ theo Quyết Định Của Thủ Tướng Chính Phủ số 246/2005/QĐ – TTg ngày 6/10/2005 phê duyệt chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

- Tiêu chuẩn TC.VNPT/06.2003 về ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm.

- QCVN 09:2010/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp đất cho các trạm viễn thông.

- QCVN 32:2011/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông.

- QCVN 33:2011/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông.

2. Dự kiến nhu cầu.

- Hệ thống thông tin liên lạc cho cụm công nghiệp Quảng Bố sẽ là 1 hệ thống được ghép nối vào mạng viễn thông của viễn thông tỉnh Bắc Ninh: có thể từ trung tâm viễn thông huyện Lương Tài hoặc của Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel),  …

- Hệ thống nội bộ ở đây sẽ là một mạng cáp điện thoại, đường truyền internet tốc độ cao, dung lượng lớn, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về viễn thông cho cụm công nghiệp.

	STT
	Phụ tải
	Quy mô
	Đơn vị
	Chỉ tiêu
	Nhu cầu (Thuê bao)

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đất khu nhà máy, kho tàng
	48.580,3
	m2
	50 thuê bao/ha
	243
	

	2
	Đất khu dịch vụ công nghiệp
	3.744,1
	m2
	150 thuê bao/ha
	56
	

	3
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	2.506,2
	m2
	20 thuê bao/CT
	20
	

	Tổng nhu cầu thuê bao
	319
	


- Tổng số thuê bao dự kiến : 319 máy

Ghi chú: tại thời điểm lập đồ án này chưa có các quy chuẩn, tiêu chuẩn quy định cụ thể về chỉ tiêu tính toán nhu cầu thông tin liên lạc. Do đó, các tính toán về nhu cầu thông tin liên lạc trong hồ sơ này cơ bản dựa trên định hướng quy hoạch chung. Chi tiết sẽ được nghiên cứu cụ thể ở giai đoạn thiết kế tiếp theo.

3. Nguyên tắc thiết kế.

- Cập nhật các tuyến cáp trục trong phạm vi nghiên cứu theo các quy hoạch đã được phê duyệt.

- Thiết kế đến tủ cáp thuê bao.

- Dự kiến số lượng, vị trí các trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS).

- Thiết kế quy hoạch mạng cáp trung kế trên cơ sở các số liệu sử dụng đất, đảm bảo cung cấp tín hiệu thông tin ổn định cho toàn bộ các phụ tải thuê bao trong ranh giới nghiên cứu và kết nối đồng bộ với mạng lưới cáp trung kế xung quanh.

4. Nguyên tắc bố trí các trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS)

- Trạm BTS sử dụng loại thân thiện môi trường

- Trạm BTS ưu tiên lắp đặt ở các khu đất công cộng, khu cây xanh công viên, gần đường giao thông và trung tâm vùng phục vụ. Bán kính phục vụ mỗi trạm khoảng 350-400m.

5. Mạng lưới cáp quang và tủ cáp thuê bao

- Các trạm BTS liên kết với tổng đài điều khiển (tổng đài Host) bằng các tuyến cáp trục xây dựng dọc các tuyến đường quy hoạch.

- Từ trạm BTS xây dựng các tuyến cáp trung kế đến các tủ cáp thuê bao. Các tuyến cáp trung kế sẽ được xác định cụ thể ở giai đoan thiết kế tiếp theo.

IX. GIẢI PHÁP KHU XỬ LÝ NƯỚC THẢI (DỰ KIẾN)
Tham khảo giải pháp công nghệ màng lọc MBR trong xử lý nước thải của Công ty môi trường Hành Trình Xanh.

[image: image8.jpg]l. Ko c Hm

SEPARATION SOLUTIONS

Waste
Water

CONG NGHE THONG THUONG

" - gy~ >

-

Equalization Tank

Effluent Tank

Aeration Tank Secondary Clarifier

Waste
Water

- Q>
+TIET KIEM DIEN TiCH

+CHAT LUONG NUOC SAU
XU LY ON DINH COT A

+TUOI THO MANG KOCH 10 NAM

Equalization Tank

CONG NGHE MANG MBR KOCH

Aeration Tank . (Secondary Clarifier) Effluent Tank
(Membrane Tank)





1. Giới thiệu công nghệ màng lọc MBR trong xử lý nước thải.
- MBR là viết tắt cụm từ Membrane Bio-Reactor (Bể lọc sinh học bằng màng) có thể định nghĩa tổng quát là hệ thống xử lý vi sinh của nước thải bằng công nghệ lọc màng. Đây là công nghệ xử lý nước thải tiên tiến đang được sử dụng rộng rãi cho nước thải đô thị và công nghiệp trong các dự án lớn trên khắp Việt Nam và thế giới.

- Việc ứng dụng Màng lọc MBR là kết hợp giữa công nghệ lọc màng và bể lọc sinh học như là một công đoạn trong quy trình xử lý nước thải có thể thay thế (trong vài trường hợp) cho vai trò tách cặn của bể lắng bậc hai và bể lọc nước đầu vào, do vậy có thể lược bỏ bể lắng bậc hai, bể khử trùng và vận hành với nồng độ MLSS cao hơn sẽ tiết kiệm diện tích bể sinh học.

- Việc ứng dụng Công nghệ Màng lọc MBR cho chất lượng nước sau xử lý tốt hơn, ổn định hơn công nghệ vi sinh truyền thống. Nước sau xử lý có thể tái sử dụng cho một số mục đích (tùy trường hợp).

- Màng MBR là một công nghệ nâng cấp của quá trình xử lý hoạt tính truyền thống (CAS). Trong đó, module màng MBR được nhúng vào bể Aerotank hoặc đặt vào bể riêng. Thay vì bùn hoạt tính được lắng giữ ở bể Lắng thứ cấp trong phương pháp truyền thống thì màng MBR với vô số lỗ vi lọc sẽ giúp phân tách hoàn toàn hỗn hợp nước bùn.

- Quá trình phân tách chất bẩn và vi sinh vật hoàn toàn bằng màng MBR nên không cần bể lắng thứ cấp và bể khử trùng, đồng thời tiết kiệm 50% diện tích bể sinh học... ưu điểm vượt trội này giúp tiết kiệm tối đa chi phí và diện tích xây dựng. Khắc phục được những yếu điểm và vấn đề thường gặp khi vận hành hệ thống CAS, cũng như tiết kiệm được chi phí nhân công vận hành (Vận hành bể lắng sinh học trong công nghệ truyền thống rất phức tạp, đòi hỏi người vận hành có chuyên môn và kinh nghiệm cao và thường xuyên túc trực để kiểm soát các vấn đề về bùn như: bùn trôi ra ngoài, lượng lớn hạt rắn nhỏ rời bể lắng, bùn nổi lên bề mặt , vi sinh vật chết, lớp bọt nhờn bao phủ bề mặt… )

[image: image9.png]



- Hệ thống xử lý dùng màng MBR vận hành dễ dàng và được thiết lập tự động. Thông lượng nước sạch hút ra qua bơm hút được kiểm soát bởi đồng hồ đo lưu lượng. Chu kỳ hút/rửa hoàn toàn tự động nhờ van điện tự động đóng ngắt. không cần phải đo chỉ số SVI hàng ngày (đây là chỉ số rất quan trọng đối với quá trình thông thường) giúp tiết kiệm được nhân công vận hành.
Bể Aerotank trong công nghệ CAS chỉ vận hành ở nồng độ bùn hoạt tính từ 2,000 – 3,000 mg/l trong khi công nghệ MBR MLSS có thể vận hành trong khoảng 8,000 – 12,000 mg/l. Với nồng độ bùn rất cao nên thể tích bể Sinh học hiếu khí nhỏ hơn, giảm thiểu chi phí xây dựng, trong khi thời gian lưu bùn SRT dài hơn từ 25-30 ngày nên khối lượng bùn sinh ra ít, giúp giảm chi phí xử lý thải bỏ bùn 50%.
- Đặc biệt, công nghệ MBR đảm bảo muc tiêu quan trọng nhất của mọi hệ thống xử lý nước thải là  hỗ chất lượng nước đầu ra ổn định dễ đạt loại A, đáp ứng yêu cầu cao nhất của các tiêu chuẩn xả thải, có thể tái sử dụng cho nhiều nhu cầu: tưới cây, rửa sàn, làm mát,…
- Với các hệ thống cũ, khi lưu lượng nước thải xả ra tăng lên hoặc tăng chất lượng xử lý nước ra tiêu chuẩn A. Thì giải pháp chỉ cần bỏ bể lắng II và lắp thêm công nghệ màng MBR KOCH vào mà không cần xây thêm hạng mục hay mở rộng thêm bể sinh học. 

2. So sánh giữa các loại Màng MBR 
Với kích thước lỗ màng là 0,03 µm, màng MBR có thể tách các chất lơ lững, hạt keo, vi khuẩn, một số virus và các phân tử hữu cơ kích thước lớn. Do đó, quá trình màng MBR không cần phải xây thêm bể lắng bùn sinh học và bể khử trùng phía sau, tiết kiệm diện tích bể

2.1. So sánh quá trình vận hành giữa các loại màng MBR

	THÔNG SỐ SO SÁNH
	MÀNG PURON MBR
Loại cố định một đầu
	Màng MBR dạng sợi rỗng
Loại cố định HAI ĐẦU
	Màng MBR tấm phẳng
Có khung cố định

	Tuổi thọ thông thường
	8 – 10 năm
+ Sợi màng siêu bền, đã chứng minh vận hành thực tế
	1 – 5 năm

Tùy vào từng nhà sản xuất

Do Màng hay nghẹt bùn nên tuổi thọ thấp
	1 – 5 năm

Tùy vào từng nhà sản xuất

Do Màng dễ bám bùn và nhớt lên bề mặt => tuổi thọ cao nhất 5 năm

	BẢO TRÌ
	+ Độc quyền công nghệ cố định một đầu kết hợp hệ thống sục khí trung tâm => không bị ngẹt bùn
	+ Dễ dàng nghẹt bùn do khí sục bởi ống đục lỗ phía dưới không tiếp xúc được các bó sợi Màng => lôi lên rửa cơ học + Hóa chất thường xuyên

+ Giảm tuổi thọ Màng
	+ Màng dễ bám bùn khi vận hành MLSS cao. Cần định kỳ rửa cơ học

+ Giảm tuổi thọ Màng

+ Do không backwash, màng dễ ngẹt bùn

	Lượng khí cần thiết
Cho hệ 410 – 425m2 MBR
	10 tấm Màng KOCH

khí: 0,1 - 0,167m3/tấm/phút

1,67m3/phút
	Ví dụ lấy 425m2 theo manual

Cần 2,49 m3/phút
	Theo Manual cần

Cần 2,49 m3/phút

	LƯU LƯỢNG THIẾT KẾ
	0,5 – 0,6 m3/m2/ngày
	0,5 – 0,6 m3/m2/ngày
	0,5 – 0,6 m3/m2/ngày

	VẬN HÀNH
	10 phút hút, 30 giây rửa ngược

Do màng sạch nêncần rửa ngược ít
	7 phút hút, 3 phút rửa ngược
	7 phút hút, 3 phút nghỉ

	HÓA CHẤT RỬA MC
	 NaOCl: 125-200 mg/l
	NaOCl: 300 - 500  mg/l
	NaOCl: 300 - 500  mg/l

	HÓA CHẤT RỬA RC
	 NaOCl: 1000-2000 mg/l
	NaOCl: 3000 - 5000  mg/l
	NaOCl: 3000 - 5000  mg/l

	Chi Phí đầu tư đầu tư
Hàng EU/G7
	Tương đương/tấm.

Diện tích 1 tấm màng tới 41m2 nên chi phí rẻ hơn tấm phẳng
	Tương đương
	Cao hơn

do Màng tấm phẳng thiết kế được tấm màng dưới 1m2/tấm. nên chi phí cao


2.2. So sánh lưu lượng hút qua màng thực tế (lít/m2/giờ), ví dụ với nước thải sinh hoạt chọn 0,6m3/m2/ngày đêm.
	Thông số
	Màng PURON MBR
	Màng MBR cố định hai đầu / tấm phẳng

	Vận hành
	10 phút hút, 30 giây backwash
	7 phút hút, 60 giây backwash

	Tổng thời gian vận hành Màng
	22,857 giờ / ngày (do thời gian backwash ít)
	21 giờ / ngày

	Lưu lượng vận hành thực tế
	· 27,75 lít/m2/giờ (thấp thì tuổi thọ màng cao)
	30,71 lít/m2/giờ

	Kết luận
	Màng KOCH không bị ngẹt bùn và lưu lượng thấm hút (lít/m2/giờ) thực tế thấp => tăng tuổi thọ màng.

Nếu thiết kế cùng thông số đã thấp hơn 10%
	Màng MBR cố định hai đầu thường bị ngẹt bùn và lưu lượng thấm hút thực tế rất cao => tuổi thọ màng thấp

Vận hành thực tế đã cao hơn 10%


3. Ưu điểm của màng lọc MBR trong công nghệ xử lý nước thải
(1). Với kích thước lỗ màng là 0,03 µm, màng MBR có thể tách các chất lơ lững, hạt keo, vi khuẩn, một số virus và các phân tử hữu cơ kích thước lớn. Do đó, quá trình màng MBR không cần phải xây thêm bể lắng bùn sinh học và bể khử trùng phía sau, tiết kiệm diện tích bể sinh học, giảm được chi phí xây dựng và thiết bị, giảm chi phí vận hành và giảm được diện tích xây dựng có thể dùng cho mục đích khác.
(2). Thời gian lưu nước ngắn 2,5 – 5 giờ so với công nghệ bùn hoạt tính thông thường > 6 giờ, giảm diện tích đất cần thiết, nhất là đối với các khu vực bệnh viện, khách sạn, các cao ốc văn phòng và các công trình cải tạo nâng cấp không có diện tích đất dự trữ.
(3). Nồng độ vi sinh MLSS trong bể cao và thời gian lưu bùn (Sludge Retetion Time – SRT) dài nên khối lượng bùn dư sinh ra ít, giảm chi phí xử lý, thải bỏ bùn. Ngoài ra, do nồng độ bùn trong bể cao nên sẽ làm giảm khả năng nổi của bùn, tăng hiệu quả xử lý bùn hoạt tính.
(4). Màng MBR được thiết kế với nồng độ bùn hoạt tính cao 5000 – 12.000 mg/l và tải trọng BOD xử lý cao, giảm thể tích của bể sinh học hiếu khí, giảm chi phí đầu tư xây dựng.
(5). Chất lượng nước sau xử lý luôn luôn được đảm bảo tốt nhất mà không cần quan tâm nước đầu ra có chứa bùn hoạt tính lơ lửng, các vi khuẩn gây bệnh và kiểm soát chlorine dư.
(6). Nước sau xử lý màng MBR thường có chất lượng chất rắn rất thấp < 0.5mg/l, BOD5 và COD thấp, do đó nước thải có thể được sử dụng cho các mục đích khác nhau như giải nhiệt, tưới cây hoặc rửa đường…
(7). Quá trình vận hành đơn giản và dễ dàng so với quá trình thông thường. MBR có thể điều chỉnh hoàn toàn tự động trong quá trình vận hành, không cần phải đo chỉ số SVI hàng ngày (đây là chỉ số rất quan trọng đối với quá trình thông thường) ít tốn nhân công vận hành.
(8). Trường hợp nhà máy có nâng công suất lên thì đối với quá trình MBR chỉ cần đầu tư thêm modul màng lọc MBR.
[image: image10.jpg]PURON MBR System

Reliable Submerged Hollow Fiber Ultrafiltration

Advanced Membrane Filtration for Wastewater Treatment





[image: image11.jpg]N

Puwong cép khi
rtka mang

LS mang siéu loc DAu soi mang bit kin
0,03 pm Khi rira mang Nwée sau xiv ly

A’h‘ 3 Mot dau mang tw Nwéc sach

{ do gitp khéng bi f
i nghet bun o, Khung
. . . dc
Boc quyen cong nghé Bun hoat tinh SO
méng loc c6 dinh mét dau khong bém trén mang

bé& mé&t mang i

Hé théng suc
khi trung tdm
giup suc khi

hiéu qua hon.

Mang PVDF dwoc phu thém
mét I&p bao vé bén ngoai ->

. . Nwéc sau xtv ly
¢ . - B6 soi z
S¢i mang siéu bén khong thé 1 Tam mang Module PURON MBR

bat dirt bang tay.





4. Một số ưu điểm của màng PURON MBR.
- Độc quyền công nghệ cố định một đầu kết hợp hệ thống sục khí trung tâm giúp Màng không bị Ngẹt Bùn như các sản phẩm khác.

- Tuổi thọ Màng: 8 - 10 năm. Là màng có tuổi thọ cao nhất trên thị trường hiện nay

- Kích thuớc lỗ màng 0,03 micro (lỗ màng UF) lọc được bùn +  vi khuẩn có kích thước nhỏ… và làm hệ tiền xử lý cho RO nhằm mục đích tái sử dụng. Giảm tắc ngẹt do chất vô cơ gây ra trong xử lý nước thải công nghiệp.

- Sợi màng KOCH cấu tạo từ vật liệu PVDF siêu bền giúp màng không bị đứt gãy trong quá trình vận hành.

- Màng MBR KOCH cố định đầu dưới, đầu trên lơ lửng, kết hợp với hệ thống sục khí trung tâm giúp màng không bị nghẹt bùn, ngoài ra tiết kiệm năng lượng sục khí và dễ dàng lắp đặt.

- Tiết kiệm 35% - 40% lượng khí cấp vào so với Màng MBR loại cố định hai đầu và Màng MBR dạng tấm phẳng.

- Tiết kiệm 50-60% lượng hóa chất rửa Màng so với Màng khác

- Với cấu tạo đặc biệt, Màng MBR KOCH giúp dễ dàng bảo trì, tiết kiệm hóa chất và nhân công vận hành.

4.1. Tại sao ban đầu Màng PURON MBR có lỗ 0,05 micron, hiện tại lại cải tiến Lỗ Màng hiện tại là 0,03 micron (Màng siêu lọc UF) ?
[image: image12.jpg]Pressure difference [bar]

Salme solutions

100

e
o

e
At

0.0001  0.001 0.01

1.0 10.0

Particle size [um]

Sand
filtration

100




- Với hệ thống nước thải công nghiệp có chất vô cơ cao, thì chất vô cơ chủ yếu chỉ bám trên bề mặt màng MBR KOCH và dễ dàng rửa định kỳ bằng axit. Với Màng MBR khác lỗ 0,1-0,4 micron (màng MF) thì chất vô cơ sẽ bám vào thành lỗ màng và khó làm sạch với axit => giảm lưu lượng.

- Lỗ màng nhỏ 0,03 micron giúp cho nước sau xử lý trong hơn => tái sử dụng nước tốt hơn cho một số mục đích (TSS thường nhỏ hơn 0,1 mg/l).

- Tiền xử lý cho RO: thông thường nước thải sau xử lý phải qua màng UF mới qua RO được. Nếu sử dụng màng MBR size lỗ MF sẽ cần thêm một bước lọc UF. Nếu sử dụng màng KOCH có thể trực tiếp qua màng

4.2. Lỗ Màng PURON MBR nhỏ (0,03 micron), lưu lượng có thấp hơn màng hãng khác không?
- Số lượng lỗ nhiều hơn, theo tỷ lệ.

- Cấu tạo lỗ Màng không đối xứng => lưu lượng cao hơn.

- Kết cấu lỗ đồng nhất & làm từ vật liệu PVDF chất lượng cao

4.3. Tại sao tuổi thọ Màng PURON MBR trung bình từ 8 – 10 năm, cao hơn các sản phẩm khác.

- Màng PURON MBR độc quyền công nghệ cố định một đầu, tích hợp sẵn hệ thống sục khí trung tâm, giúp cho màng PURON MBR không bị ngẹt bùn như các sản phẩm Màng MBR hãng khác (vui lòng xem video để hiểu rõ hơn).

- Màng PURON MBR cấu tạo từ 3 lớp (màng khác có 2 lớp)

+ Lớp trong cùng: là vật liệu Polyester siêu bền (vật liệu làm vỏ xe hơi)

+ Lớp ở giữa: màng PVDF với chất lượng cao nhất, với kết cấu lỗ đồng nhất và bất đối xứng.

+ Lớp ngoài cùng: màng sau khi sản xuất xong sẽ được phủ một lớp Epoxy đặc biệt, giúp bảo vệ màng (các hãng khác sẽ không có).

- Bảo quản: Màng sau khi sản xuất xong sẽ được ngâm trong Glycerin, giảm thiểu tác nhân oxy hóa của môi trường tới chất lượng và tuổi thọ màng MBR khi chưa sử dụng, ví dụ màng sản xuất 2 năm thì chất lượng vẫn như mới (các loại màng khác sẽ không có)

4.4. So sánh lưu lượng hút qua màng thực tế (lít/m2/giờ), ví dụ với nước thải sinh hoạt chọn 0,6m3/m2/ngày đêm.
[image: image13.jpg]Théng sé Mang MBR KOCH Mang MBR cb dinh hai dau / tim phang

- 10 phut hat, 30 giay backwash - 7 phat hat, 60 giay backwash
« 22,857 gio* / ngay (do thoi gian backwash it) |+ 21 gior / ngay

- 27,75 litm?/gi&» (thap thi tudi tho mang cao) |+ 30,71 littm2/gier

+ Mang KOCH khéng bi nghet bun va lwu + Mang MBR cb dinh hai dau thuwong bi
Iwgng thAm hut (lit/m2/gi®) thwe té thap => nghet bun va lwu lwgng thAm hat thuc
tang tudi tho mang. té r4t cao => tudi tho mang thap

+ Néu thiét ké cung thong sb6 da thdp hon 10% |+ Van hanh thuc té da cao hon 10%





Kết luận: Màng PURON MBR do khả năng tự làm sạch tốt (không bị ngẹt bùn) nên thời gian nghỉ để rửa ngược ít hơn (1,15 giờ/ngày), Màng MBR cố định hai đầu hay Màng MBR tấm phẳng dễ ngẹt bùn nên thời gian nghỉ để rửa ngược hoặc sục khí trong chế độ ngưng bơm hút từ 3 giờ/ngày trở lên => nếu thiết kế cùng lưu lượng thấm hút 0.6m3/m2/ngày thì:

- Màng KOCH sẽ vận hành trung bình giờ ít hơn 10% so với màng MBR khác, giúp Màng PURON MBR bền hơn.

- Không vận hành lưu lượng hút/giờ cao quá, nên lưu lượng vận hành sẽ đảm bảo theo thiết kế, màng khác dễ ngẹt sẽ bị giảm lưu lượng.

4.5. Cách lựa chọn loại MÀNG MBR phù hợp cho hệ thống xử lý nước thải.

So sánh thông số với Màng MBR khác trong hệ thống xử lý nước thải, khách hàng cần xem xét tới một số vấn đề sau đây:

(1). Giá thành trên 01 mét vuông màng. Tuổi thọ của Màng MBR, tính chi phí sử dụng cho 01 năm. Các màng giá rẻ có tuổi thọ thấp, nếu tính theo vòng đời sử dụng giá MÀNG MBR khác sẽ cao từ 2-5 lần so với Màng PURON MBR

(2). Vận hành, bảo trì: xem xét tới vấn đề Màng có bị ngẹt hay không. Nếu Màng hay ngẹt => cần Bảo Trì Thường Xuyên bằng cách đem Màng PURON MBR ra khỏi bể để làm vệ sinh. Việc đem Màng ra ngoài sẽ ảnh hưởng tới việc vận hành liên tục của hệ thống, tốn nhiều nhân công cho việc rửa Màng. Ảnh hưởng tới uy tín của nhà thầu với chủ đầu tư.

(3). Các Màng MBR dạng cố định 2 đầu: thường bị đứt gẫy các sợi Màng sau một thời gian sử dụng, làm giảm lưu lượng thấm hút qua Màng. Đồng thời rất dễ Nghẹt Bùn => vận hành kém hiệu quả. Hệ thống sẽ bị giảm lưu lượng nước thấm qua Màng sau một thời gian sử dụng. Khí làm sạch màng cần sử dụng nhiều. Tuổi thọ loại Màng MBR loại cố định hai đầu thấp hơn 1-5 năm tùy vào hãng sản xuất

(4). Các Màng MBR dạng Tấm Phẳng: cần lưu lượng khí cấp nhiều hơn. Đồng thời rất dễ Nghẹt Bùn khi chạy với MLSS cao => vận hành kém hiệu quả. Hệ thống sẽ bị giảm lưu lượng nước thấm qua Màng sau một thời gian sử dụng. Khi Màng cần làm vệ sinh thì việc rửa từng tấm màng sẽ mất rất nhiều thời gian vì mỗi tấm Màng diện tích từ 0,8-1m2. Tuổi thọ loại Màng MBR tấm phẳng thấp hơn 1-5 năm tùy vào hãng sản xuất

CHƯƠNG VI

ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

I. DỰ BÁO VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG

1. Căn cứ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

- Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư số: 27/2015/TT-BTNMT về đánh giá môi trường chiwến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn đánh giá tác động môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch nhà ở.

2. Các phương pháp nghiên cứu.

Phương pháp điều tra, khảo sát thực địa; Phương pháp liệt kê; Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia; Phương pháp điều tra xã hội học; Phương pháp nghiên cứu tổng hợp đánh giá và lập báo cáo.

Bảng thống kê các tác động của đồ án quy hoạch chung đến môi trường

	S

T

T
	Quy hoạch
	Các thành phần môi trường
	Đời

sống nhân dân

	
	
	Đất, hệ sinh thái
	MT nước
	Không khí, tiếng ồn
	CTR
	

	1
	Thay đổi cơ cấu sử dụng đất
	M
	M
	
	
	T

	2
	Phát triển dân số
	M
	M
	M
	M
	N

	3
	Phát triển cải tạo HT GT
	N
	N
	M
	
	T

	4
	Phát triển TM - DV
	N
	TB
	
	TB
	T

	5
	Phát triển nhà ở
	N
	M
	N
	M
	T

	6
	Phát triển CX, công viên
	T
	T
	T
	N
	T


Ghi chú:  - Tác động tích cực: T- Tác động tiêu cực: M - mạnh; N - nhẹ; TB – trung bình.
II. TÁC ĐỘNG CỦA QUY HOẠCH ĐẾN MÔI TRƯỜNG

1. Tác động đến môi trường kinh tế- xã hội.

- Tác động tích cực.

+ Tăng cơ hội việc làm và khả năng thu nhập cao hơn của người dân. 

+ Người dân sẽ được sống trong một môi trường nhà ở tốt hơn.

+ Đố án quy hoạch sẽ thúc đẩy gia tăng phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Bao gồm hệ thống đường giao thông, hệ thống các phương tiện vận tải và cung cấp điện, hệ thống thoát nước và xử lý môi trường, cùng với các công trình công cộng, các công trình văn hoá và thể thao, các cơ sở dịch vụ, vừa có ý nghĩa phục vụ dân sinh và sự phát triển của nhà ở.

- Tác động tiêu cực.

+ Các khu dịch vụ phát triển kèm theo tăng lao động và dân cư sẽ dẫn đến dễ phát sinh các tệ nạn xã hội như (ma tuý, mại dâm, cờ bạc...), nếu không được quy hoạch quản lý tốt thì sẽ gây ra gánh nặng cho hạ tầng xã hội.

 + Quá trình xây dựng cải tạo các công trình luôn tác động lớn đến môi trường qua các yếu tố: địa chất công trình, địa chất thuỷ văn, hệ sinh thái... và các chất thải rắn, lớp bụi hằng ngày do xây dựng tạo ra ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ người dân. 

2. Tác động đến môi trường nước.

- Nguồn tác động:

+ Nước thải sinh hoạt: Các chất ô nhiễm đặc trưng là như nhu cầu oxi sinh hoá, nhu cầu oxi hoá học và cặn lơ lửng cao, các chất thải như nitơ, phosphat cũng ảnh hưởng đáng kể từ phân huỷ của các loại thức ăn gây ra. Theo dự báo của đồ án lượng nước thải hàng ngày của thành phố ngày càng tăng cao.

+ Ngoài ra còn nguồn nước thải từ các cơ sở kinh doanh, dịch vụ thương mại với nồng độ các tạp chất hữu cơ cao.

- Tải lượng ô nhiễm của nước thải sinh hoạt: Theo đồ án quy hoạch, nước thải sẽ được thu gom triệt để qua hệ thống cống thoát nước thải, do vậy sẽ làm giảm tải đáng kể lượng các chất ô nhiễm ra môi trường xung quanh, đặc biệt là nước sông và các ao, hồ trong khu vực.

3. Tác động đến  môi trường không khí, tiếng ồn.

- Hoạt động trong sinh hoạt: Chủ yếu là khí thải của các hoạt động đun than của các hộ dân cư trong địa bàn nhà ở.

- Hoạt động giao thông: Khả năng ô nhiễm không cao đối với nhà ở. Tuy nhiên có thể ô nhiễm cục bộ tại một số khu vực có mật độ giao thông lớn trong nhà ở như tại nút giao và các trục đường chính. Các chất ô nhiễm chủ yếu là bụi, CO, SO2, Nox.

4. Tác động đến môi trường đất.

Xây dựng khu nhà ở: Việc xây dựng hệ thống cấp thoát nước, các công trình công cộng thị xã sẽ tác động tới môi trường đất trong khu vực bởi các hoạt động đào đắp, xói mòn ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và cảnh quan môi trường. Xói mòn sẽ làm gia tăng quá trình lắng đọng bùn đất trong các hệ thống cống rãnh thoát nước và có thể gây úng ngập, giảm chất lượng nước mặt.

5. Tác động đến đa dạng sinh học.

Đa dạng sinh học của khu vực tương đối nghèo nàn, do đó quá trình quy hoạch cùng với việc phát triển hạ tầng kĩ thuật, quy hoạch hệ thống đường giao thông, xây dựng cải tạo cơ sở hạ tầng tại nhà ở sẽ ảnh hưởng đến các hệ sinh thái của nhà ở, tuy nhiên mức độ ảnh hưởng không lớn.

III. CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.

- Kiểm tra và có kế hoạch nâng công suất trạm xử lý nước thải. Nhanh chóng cải tạo, xây dựng mới hệ thống thoát nước, hệ thống thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn.

- Cần quan tâm đến phát triển cây xanh trong nhà ở, đặc biệt là các khu công viên cây xanh và tại các trục đường như tuyến đường tỉnh, đường chính nhà ở, các đường đối nội khu vực để giảm thiểu khói bị, tiếng ồn, mùi hôi từ bãi rác. Các khu vực khác cũng được tăng cường trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường.

- Khai thác hợp lý tài nguyên đất, chống sói mòn và bạc màu đất canh tác.

- Nguồn chất thải rắn phát sinh tại nhà ở cần đầu tư trang bị hệ thống thùng thu gom dọc đường hoặc các cụm dân cư. Tại khu vực công cộng cần có đội ngũ thu gom thường xuyên tránh ô nhiễm mùi và các loại khí thải từ rác. Sau đó đem tập kết tại điểm tập kết CTR và được vận chuyển đến điểm xử lý CTR tập trung.

- Không sử dụng các biển báo lớn, có ánh sáng chói để tránh làm mất tập trung đối với người tham gia giao thông trên các trục đường đối ngoại.

- Các dư án đầu tư thứ cấp trong khu vực cần thực hiện nghiêm chỉnh việc xây dựng báo cáo ĐTM cũng như triển khai thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường đã được đề ra trong đồ án quy hoach đã duyệt.

IV. KẾT LUẬN.

Kết quả đánh giá các tác động đến môi trường của đồ án quy hoạch cụm công nghiệp Quảng Bố cho thấy các tác động tiêu cực của đồ án quy hoạch đến môi trường không đáng kể và hoàn toàn có thể kiểm soát được nếu thực hiện đầy đủ các giải pháp đã đưa ra trong đồ án quy hoạch; quá trình xây dựng và hoạt động của nhà ở không gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng môi trường và sức khoẻ con người.

CHƯƠNG VII

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. TỔNG MỨC ĐẦU TƯ VÀ CƠ CẤU NGUỒN VỐN 
1. Căn cứ pháp lý.

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Quảng Bố huyện Lương Tài. 

2. Tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn (dự kiến):

Tổng mức đầu tư dự kiến là: 155.809.400.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi lăm tỷ, tám trăm linh chín triệu bốn trăm nghìn đồng). 
Trong đó:

- Vốn tự có của chủ đầu tư là: 50.150.000.000 đồng;

- Vốn vay ngân hàng là: 105.659.400.000 đồng.

II. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT.

Từ năm 2023 đến năm 2025.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. Nguyên tắc quản lý đối với Cụm công nghiệp.


- Tổ chức xây dựng và quản lý thực hiện quy hoạch chi tiết, tiến độ xây dựng, phát triển Cụm công nghiệp bao gồm: Qui hoạch phát triển công trình kết cấu hạ tầng, qui hoạch bố trí ngành nghề, tham gia phát triển công trình kết cấu hạ tầng ngoài Cụm công nghiệp.

- Đôn đốc, kiểm tra xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng trong và ngoài Cụm Công nghiệp liên quan để đảm bảo việc xây dựng và đưa vào hoạt động đồng bộ theo đúng qui hoạch và tiến độ được duyệt.

- Hỗ trợ vận động đầu tư vào Cụm công nghiệp, xây dựng cơ chế chính sách quản lý, cũng như xây dựng những ưu đãi đầu tư.

- Tiếp nhận đơn xin đầu tư kèm theo dự án đầu tư, tổ chức thẩm định và cấp giấy phép đầu tư cho các dự án trong và ngoài nước theo ủy quyền.

- Quản lý hoạt động dịch vụ trong Cụm công nghiệp.

2. Quản lý kinh doanh khai thác hạ tầng Cụm công nghiệp.

Hồ sơ dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp làng nghề Quảng Bố huyện Lương Tài được phê duyệt. Chủ đầu tư sẽ có trách nhiệm thực hiện việc thi công xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ trước khi đưa dự án kinh doanh tại Cụm công nghiệp này bằng cách cho thuê lại đất thương phẩm và thu các phí dịch vụ khác. Cụ thể như sau:

- Xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng theo đúng quy hoạch thiết kế và tiến độ.

- Duy tu bảo dưỡng các công trình kết cấu hạ tầng trong suốt thời gian hoạt động của Cụm công nghiệp

- Bảo đảm vệ sinh công nghiệp, bảo vệ môi sinh, môi trường.

- Vận động thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào Cụm Công nghiệp trên cơ sở quy hoạch phát triển chi tiết đã được duyệt

- Cho các doanh nghiệp Cụm công nghiệp thuê đất và thu phí sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp trên cơ sở hợp đồng theo quy định của tỉnh và của Nhà nước, thực hiện việc thu nộp ngân sách Nhà nước theo quy định.

- Kinh doanh các dịch vụ trong Cụm công nghiệp phù hợp với quyết định chấp thuận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, điều lệ công ty.

- Thu phí sử dụng hạ tầng đối với các đơn vị thuê lại đất trong Cụm công nghiệp.

- Hợp đồng thu tiền điện, nước, xử lý chất thải, nước thải và các dịch vụ khác đối với các đơn vị thuê lại đất trong Cụm công nghiệp.

- Trực tiếp quản lý điều hành và phối hợp điều hành với các cơ quan chức năng quản lý Cụm công nghiệp như : Hải quan, thuế vụ, công an, PCCC, quản lý lao động…

CHƯƠNG VIII

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. KẾT LUẬN. 
Đồ án Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp làng nghề Quảng Bố huyện Lương Tài lập đã được tiến hành trên cơ sở quy hoạch chung đã được phê duyệt, các văn bản pháp lý về ranh giới đất đai và bản đồ địa hình, địa chính.

Dự án có rất nhiều tiềm năng trong việc tối ưu hóa các thế mạnh cùng cơ hội hiện tại và tương lai của khu đất. Nếu không có dự án đầu tư phát triển này, các cơ hội việc làm tiềm năng trong vùng sẽ không bao giờ được hiện thực hóa. Việc quy hoạch cẩn trọng sẽ giúp giảm thiểu các tác động tiêu cực đến mức có thể chấp nhận được.

Dự án được hoạch định trên một khu đất diện tích lớn và có vị trí chiến lược, vì vậy đây sẽ là điểm đến đầu tư thú vị đối với các đối tác tiềm năng hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Do đó, đây sẽ là thời cơ hết sức thuận lợi để huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh thu hút các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước mà tỉnh đang rất cần.

II.  KIẾN NGHỊ.

Để có cơ sở cho việc triển khai lập các dự án đầu tư và thiết kế thi công các hạng mục công trình tiếp theo, giúp cho nhà đầu tư và các cơ quan chức năng thuận lợi trong việc xây dựng và quản lý xây dựng Cụm công nghiệp làng nghề Quảng Bố huyện Lương Tài.

Kính mong UBND huyện Lương Tài sớm xem xét và phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp làng nghề Quảng Bố huyện Lương Tài để có cơ sở pháp lý triển khai các bước tiếp theo của dự án xây dựng cụm công nghiệp đạt yêu cầu về kế hoạch, tiến độ đề ra./. 

CHƯƠNG IX

PHỤ LỤC CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ

PAGE  
2
c«ng ty  cæ phÇn t­ vÊn x©y dùng BIDECONS viÖt nam - 6/2011


_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

