# CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

# Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc

# o0o

# THUYẾT MINH

QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU NHÀ Ở (KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN), CÂY XANH, BÃI ĐỖ XE TẠI THÔN LƯƠNG XÁ, XÃ PHÚ LƯƠNG, HUYỆN LƯƠNG TÀI

# Địa điểm: thôn Lương Xá, xã Phú Lương, huyện Lương Tài

# Lương Tài, năm 2025.

# CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

# Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

# THUYẾT MINH

QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU NHÀ Ở (KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN), CÂY XANH, BÃI ĐỖ XE TẠI THÔN LƯƠNG XÁ, XÃ PHÚ LƯƠNG, HUYỆN LƯƠNG TÀI

# Địa điểm: thôn Lương Xá, xã Phú Lương, huyện Lương Tài

| Cơ quan tổ chức lập quy hoạch UBND xã Phú Lương |  | # Đơn vị tư vấn # Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn # Golden Land Việt Nam |
| --- | --- | --- |

# MỤC LỤC

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỒ ÁN	5

1. Thông tin cơ bản	5

2. Sự cần thiết của việc lập quy hoạch	5

3. Các căn cứ pháp lý để lập quy hoạch	5

4. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng	7

5. Các nguồn tài liệu, số liệu liên quan	7

II. VỊ TRÍ, PHẠM VI RANH GIỚI, QUY MÔ, TÍNH CHẤT VÀ MỤC TIÊU CỦA ĐỒ ÁN QUY HOẠCH	8

1. Vị trí, phạm vi ranh giới	8

2. Quy mô diện tích lập quy hoạch	8

3. Quy mô Dân số	9

4. Tính chất......	9

5. Chức năng....	9

6. Mục tiêu.......	9

III. PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG VÀ ĐÁNH GIÁ KHU ĐẤT LẬP QUY HOẠCH	11

1. Đặc điểm tự nhiên, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của khu vực	11

2. Hiện trạng khu đất lập quy hoạch	12

3. Đánh giá về khu đất lập quy hoạch	14

IV. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA ĐỒ ÁN	15

1. Định hướng phát triển quy hoạch	15

2. Chỉ tiêu về kiến trúc công trình	15

3. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật	16

V. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN...	17

1. Quy hoạch sử dụng đất	17

2. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan	22

3. Định hướng giải pháp về kiến trúc	24

VI. QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI HẠ TẦNG KỸ THUẬT	30

1. Quy hoạch Giao thông	30

2. Quy hoạch Chỉ giới đường đỏ, Chỉ giới xây dựng	32

3. Quy hoạch San nền	32

4. Quy hoạch Thoát nước mưa	33

5. Quy hoạch cấp điện	34

6. Quy hoạch Thông tin liên lạc	38

7. Quy hoạch cấp nước	38

8. Quy hoạch thoát nước thải	40

9. Quy hoạch chất thải rắn	41

VII. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC	41

1. Mở đầu.........	41

2. Đánh giá tổng quát hiện trạng môi trường của khu vực quy hoạch	42

3. Các vấn đề môi trường và diễn biến môi trường của khu vực	42

4. Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu, cải thiện các vấn đề môi trường trong Đồ án quy hoạch................	44

5. Các hoạt động bảo vệ môi trường cần chú trọng	45

VIII. DỰ KIẾN TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, NGUỒN VỐN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN......	45

1. Các dự án ưu tiên đầu tư	45

2. Kinh phí xây dựng	45

3. Đề xuất về nguồn vốn và tổ chức thực hiện	46

IX. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	46

1. Kết luận.......	46

2. Kiến nghị.....	46

THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỒ ÁN

Thông tin cơ bản

Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết khu nhà ở (Khu dân cư nông thôn), cây xanh, bãi đỗ xe tại thôn Lương Xá, xã Phú Lương, huyện Lương Tài;

Địa điểm lập quy hoạch: Thôn Lương Xá, xã Phú Lương, huyện Lương Tài;

Tổng diện tích lập quy hoạch: 62.882,44 m2 (6,3 ha);

Cơ quan phê duyệt: UBND huyện Lương Tài;

Cơ quan thẩm định: Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Lương Tài;

Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: UBND xã Phú Lương;

Đơn vị tư vấn lập quy hoạch: Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn Golden Land Việt Nam.

Sự cần thiết của việc lập quy hoạch

Cụ thể hóa Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lương Tài đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 03/03/2020; Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Phú Lương được UBND huyện Lương Tài phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định 403/QĐ-UBND ngày 24/02/2022.

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đồng thời tạo quỹ đất ĐTXD Khu nhà ở, cây xanh, bãi đỗ xe đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Ngoài ra còn đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật cụ thể hóa quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Phú Lương và theo Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lương Tài đến năm 2035 tầm nhìn đến năm 2050.

Hình thành một khu nhà ở mới có cơ sở hạ tầng đồng bộ, kết nối với các khu nhà ở khác đã phê duyệt tạo nên không gian đô thị hiện đại.

Là cơ sở pháp lý để tổ chức triển khai quy hoạch, quy định quản lý xây dựng và công bố công khai về đồ án quy hoạch theo quy định của pháp luật.

Chính vì những lý do trên, việc lập quy hoạch chi tiết “ Khu nhà ở (Khu dân cư nông thôn), cây xanh, bãi đỗ xe tại thôn Lương Xá, xã Phú Lương, huyện Lương Tài” là cần thiết.

Các căn cứ pháp lý để lập quy hoạch

Các Luật, Nghị quyết, Nghị định, Quyết định của Quốc hội, Đảng,

- Chính phủ

Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017; Luật Quy hoạch Đô thị kèm theo Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 của Văn phòng Quốc hội; Luật Xây dựng kèm theo Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH ngày 15/07/2020 của Văn phòng Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018; Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024; Luật kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13/06/2019; Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14...

Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII về về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính; Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 ngày 21/09/2022 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XV sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05 /2015 Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quy hoạch; Nghị định số 58/2023/NĐ-CP ngày 12/8/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/NĐ2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019;

Quyết định số 1589/QĐ-TTg ngày 08/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Các Quyết định, Thông tư, văn bản của các Bộ, Ban, Ngành

Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng ban hành ;QCVN 07:2023/BXD quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Thông tư số 20/2024/TT-BXD ngày 20/05/2024 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn;

Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/05/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 01: 2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng;

Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng về về “quy định hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn”;

Nghị định số 13/VBNH - BXD của Bộ Xây dựng ngày 27/09/2023 v/v quy định chi tiết một số nội dung về Quy hoạch xây dựng.

Các Nghị quyết, Quyết định, văn bản của tỉnh Bắc Ninh

Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 17/02/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 27/3/2023 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc Ban hành tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu và các Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2022-2025;

Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh;

Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 03/03/2020 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc Phê duyệt Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lương Tài, đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050;

Văn bản số 3262/ UBND-XDCB ngày 30/ 08/ 2024 của UBND tỉnh Bắc Ninh về V/v giới thiệu địa điểm triển khai các thủ tục thực hiện dự án ĐTXD Khu nhà ở, cây xanh, bãi đỗ xe tại thôn Lương Xá, xã Phú Lương, huyện Lương Tài.

Các Quyết định, văn bản của huyện Lương Tài

Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 của UBND huyện Lương Tài về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng xã Phú Lương, huyện Lương Tài;

Văn bản số 1566/UBND-XDCB ngày 24/10/2024 của UBND huyện Lương Tài về việc giao tổ chức lập quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở, cây xanh, bãi đỗ xe tại thôn Lương Xá, xã Phú Lương, huyện Lương Tài;

Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 13/11/2024 Về việc phê duyệt dự toán  Chi phí lập, thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch thuộc Đồ án quy hoạch chi tiết  Khu nhà ở, cây xanh, bãi đỗ xe tại thôn Lương Xá, xã Phú Lương, huyện Lương Tài.

Quyết định số 726/QĐ-UNBD ngày 08/05/ 2025 của UBND huyện Lương Tài về việc duyệt nhiệm vụ Quy Quy hoạch khu nhà ở ( Khu dân cư nông thôn), cây xanh, bãi đỗ xe tại thôn Lương Xá, xã Phú Lương, huyện Lương Tài;

Các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01: 2021/BXD, được ban hành theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng;

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị QCVN 07: 2023/BXD được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng;

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình QCVN 06:2021/BXD, được ban hành kèm theo thông tư số 02/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng;

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xây dựng công trình đảm bảo tiếp cận sử dụng QCVN 10:2024/BXD;

Các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật khác có liên quan.

Các nguồn tài liệu, số liệu liên quan

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lương Tài đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh Bắc Ninh duyệt tại Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 03/3/2020;

Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Lương Tài được UBND tỉnh Bắc Ninh duyệt tại Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 22/7/2021;

Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng xã Phú Lương, huyện Lương Tài được UBND huyện Lương Tài duyệt tại Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 24/02/2022;

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và quy hoạch sử dụng đất xã Phú Lương;

Bản đồ khảo sát địa hình phục vụ Quy hoạch tỷ lệ 1/500 theo hệ tọa độ VN2000 do đơn vị có chức năng lập.

Các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội hàng năm và phương hướng nhiệm vụ của các năm tiếp theo của Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Phú Lương;

Thực trạng phát triển kinh tế xã hội của xã Phú Lương;

Các đồ án Quy hoạch chi tiết xung quanh được thực hiện tại khu vực quy hoạch cùng các văn bản, tài liệu và số liệu có liên quan.

Và các cơ sở pháp lý, số liệu, tài liệu, bản đồ, các tiêu chuẩn xây dựng khác có liên quan.

Các văn bản tham gia ý kiến:

Căn cứ Văn bản Số: 1726 / SXD-QH&PTĐT ngày 17/06/2025 của Sở Xây dựng: V/v tham gia ý kiến Đồ án: Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở (Khu dân cư nông thôn), cây xanh, bãi đỗ xe tại thôn Lương Xá, xã Phú Lương, huyện Lương Tài;

Căn cứ văn bản số 1412/ PCBN-KT ngày 16/06/2025 của tổng công ty điện lực Bắc Ninh: V/v tham gia ý kiến Đồ án: Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở (Khu dân cư nông thôn), cây xanh, bãi đỗ xe tại thôn Lương Xá, xã Phú Lương, huyện Lương Tài.

VỊ TRÍ, PHẠM VI RANH GIỚI, QUY MÔ, TÍNH CHẤT VÀ MỤC TIÊU CỦA ĐỒ ÁN QUY HOẠCH

Vị trí, phạm vi ranh giới

Vị trí: Khu vực lập quy hoạch chi tiết thuộc thôn Lương Xá, xã Phú Lương, huyện Lương Tài. Phạm vi ranh giới cụ thể như sau:

Phía Bắc giáp đất nông nghiệp;

Phía Nam giáp đất nông nghiệp;

Phía Đông giáp khu dân cư thôn Lương Xá;

Phía Tây giáp đất nuôi trồng thuỷ sản.

Quy mô diện tích lập quy hoạch

Khu đất nghiên cứu có tổng diện tích là: 62.882,44 m2 (6,3 ha).

Hình1: Phạm vi ranh giới khu vực nghiên cứu lập quy hoạch

Quy mô Dân số

Dân số được tính toán theo bản QH-03A (bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất) với số dân là: 216 người.

Tính chất

Là khu dân cư mới có kiến trúc cảnh quan đẹp được đầu tư xây dựng hiện đại, đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội như: Khu dân cư, khu cây xanh, bãi đỗ xe, …

Chức năng

Các khu chức năng của khu nhà ở (Khu dân cư nông thôn) bao gồm:

Khu đất xây dựng nhà ở: gồm nhà ở thấp tầng, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật; cây xanh ( nếu có)

Khu đất xây dựng công trình công cộng dịch vụ ( nếu có) ;

Khu đất cây xanh;

Khu đất xây dựng bãi đỗ xe ( nếu có).

Khu chức năng cây xanh, bãi đỗ xe bao gồm:

Khu cây xanh tập chung

Bãi đỗ xe tập chung

Mục tiêu

Cụ thể hoá Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Phú Lương được UBND huyện Lương Tài phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 24/02/2022.

Phân khu chức năng, xác định các chức năng chính: đất ở, đất cây xanh, đất hạ tầng kỹ thuật, bãi đỗ xe...phù hợp với tính chất của khu dân cư mới.

Bố trí các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật phục vụ cư dân khu vực; Hình thành nhóm nhà ở đáp ứng nhu cầu ở ngày càng cao của người dân với hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại đấu nối hợp lý với khu vực xung quanh.

Từng bước xây dựng kết cấu hạ tầng khu vực, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Phát triển quỹ đất xây dựng nhà ở, đáp ứng một phần yêu cầu về nhà ở của nhân dân trong vùng gắn liền với các hoạt động công cộng và dịch vụ, tạo nguồn vốn để đầu tư các công trình hạ tầng của địa phương.

Lập kế hoạch khai thác và quản lý sử dụng quỹ đất một cách hợp lý, tạo lập môi trường không gian, kiến trúc cảnh quan phù hợp với sự phát triển của khu vực.

Làm động lực thúc đẩy quá trình đô thị hóa địa phương, giải quyết vấn đề nhà ở làm tăng trưởng kinh tế - xã hội trong khu vực.

Đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt làm cơ sở để chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý xây dựng tại địa phương quản lý xây dựng theo quy hoạch.

PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG VÀ ĐÁNH GIÁ KHU ĐẤT LẬP QUY HOẠCH

Đặc điểm tự nhiên, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của khu vực

Đặc điểm địa hình

Địa hình, địa chất công trình:

Phú Lương nằm trong vùng đồng bằng, địa hình tương đối thấp trũng, hướng dốc từ Bắc xuống Nam.

Đất nằm trong ranh giới quy hoạch phần lớn là đất nông nghiệp, chủ yếu được trồng hoa màu, trồng lúa và kênh mương nội đồng, đường bờ thửa.

Độ cao: chỗ thấp nhất là 0,9 m chỗ cao nhất là 2,74m.

Đặc điểm khí hậu

- Khái quát đặc điểm khí hậu:

Với đặc điểm của vùng đồng bằng Bắc Bộ nên xã Phú Lương mang đặc điểm nhiệt đới gió mùa: Nóng ẩm mưa nhiều, chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió mùa. Mùa đông bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 4, mùa hè từ tháng 5 đến tháng 10, thời tiết nóng ẩm, lượng mưa lớn chiếm 80% lượng mưa cả năm.

Nhiệt độ trung bình năm đạt khoảng 23 -27 oC. Tháng có nhiệt độ trung bình lớn nhất thường rơi vào tháng 6, 7. Nhiệt độ trung bình hai tháng này từ 28-33oC.

Nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất là tháng 1 từ 16 – 20oC.

Tổng số giờ nắng trung bình dao động từ 1400 – 1700 giờ.

Thủy văn

Khu vực lập quy hoạch chịu ảnh hưởng thủy văn của sông Thái Bình. Ngoài ra trên địa bàn xã có hệ thống mặt nước ao hồ tự nhiên, có nhiều diện tích nuôi trồng thuỷ sản khá phong phú kết hợp mạng lưới tưới tiêu thủy lợi khá hoàn chỉnh. Trong những năm gần đây, hệ thống này đảm bảo tưới tiêu tốt cho hoạt động sản xuất nông nghiệp và phát triển nuôi trồng thuỷ sản tại khu vực.

Lượng Mưa

Lượng mưa trung bình hàng năm dao động trong khoảng 1.400 – 1.700mm nhưng phân bố không đều giữa các giai đoạn trong năm. Mùa mưa tập trung chủ yếu từ tháng 5 đến tháng 10, lượng mưa trong giai đoạn này chiếm 80% tổng lượng mưa cả năm. Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau chỉ chiếm 20% tổng lượng mưa trong năm.

Chế độ gió

Có 2 loại gió hoạt động chính ở Bắc Ninh là gió mùa Đông Bắc (từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau) và gió mùa Đông Nam (từ tháng 4 đến tháng 9, gây mưa rào).

Địa chất công trình

Căn cứ vào tài liệu khảo sát địa chất các công trình xây dựng trên địa bàn xã thấy rằng địa chất trong khu vực này tương đối ổn định, thuận lợi cho việc xây dựng công trình.

Tài nguyên khoáng sản

Tài nguyên lớn nhất trên địa bàn xã là đất đai. Ngoài ra không còn tài nguyên khoáng sản quý nào khác.

Hiện trạng khu đất lập quy hoạch

Hiện trạng sử dụng đất

Hình 2: Sơ đồ hiện trạng sử dụng đất

Khu vực lập quy hoạch chủ yếu là đất sản xuất nông nghiệp, trồng lúa nước, hoa màu và nuôi trồng thủy sản. Chi tiết các loại đất được thể hiện trong bảng dưới đây:

Bảng1:  thống kê hiện trạng sử dụng đất:

| STT | CHỨC NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT | KÝ HIỆU | DIỆN TÍCH (M2) | TỶ LỆ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất sản xuất nông nghiệp | NN | 42.155,21 | 67,04 |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp 01 | NN-01 | 5.182,80 | 8,24 |
| 1.2 | Đất sản xuất nông nghiệp 02 | NN-02 | 5.099,41 | 8,11 |
| 1.3 | Đất sản xuất nông nghiệp 03 | NN-03 | 4.855,04 | 7,72 |
| 1.4 | Đất sản xuất nông nghiệp 04 | NN-04 | 4.567,30 | 7,26 |
| 1.5 | Đất sản xuất nông nghiệp 05 | NN-05 | 955,18 | 1,52 |
| 1.6 | Đất sản xuất nông nghiệp 06 | NN-06 | 703,16 | 1,12 |
| 1.7 | Đất sản xuất nông nghiệp 07 | NN-07 | 2.405,02 | 3,82 |
| 1.8 | Đất sản xuất nông nghiệp 08 | NN-08 | 2.379,80 | 3,78 |
| 1.9 | Đất sản xuất nông nghiệp 09 | NN-09 | 2.357,98 | 3,75 |
| 1.10 | Đất sản xuất nông nghiệp 10 | NN-10 | 4.694,43 | 7,47 |
| 1.11 | Đất sản xuất nông nghiệp 11 | NN-11 | 3.859,64 | 6,14 |
| 1.12 | Đất sản xuất nông nghiệp 12 | NN-12 | 1.808,72 | 2,88 |
| 1.13 | Đất sản xuất nông nghiệp 13 | NN-13 | 1.708,78 | 2,72 |
| 1.14 | Đất sản xuất nông nghiệp 14 | NN-14 | 1.577,95 | 2,51 |
| 2 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 4.972,61 | 7,91 |
| 2.1 | Đất nuôi trồng thuỷ sản 01 | NTS-01 | 734,54 | 1,17 |
| 2.2 | Đất nuôi trồng thuỷ sản 02 | NTS-02 | 607,76 | 0,97 |
| 2.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản 03 | NTS-03 | 1.850,55 | 2,94 |
| 2.4 | Đất nuôi trồng thuỷ sản 04 | NTS-04 | 1.570,10 | 2,50 |
| 2.5 | Đất nuôi trồng thuỷ sản 05 | NTS-05 | 209,66 | 0,33 |
| 3 | Đất chưa sử dụng | BCS | 307,80 | 0,49 |
| 4 | Kênh tưới tiêu |  | 4.790,86 | 7,62 |
| 5 | Đất giao thông |  | 10.655,96 | 16,95 |
|  | TỔNG DIỆN TÍCH QUY HOẠCH |  | 62.882,44 | 100,00 |

Hiện trạng hệ thống hạ tầng xã hội

Nhà ở:trong khu vực nghiên cứu chỉ có một nhà tạm, lán hiện trạng nằm phía Bắc dự án.

Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

- Giao thông

Trong khu vực quy hoạch dự án là đất lâm nghiệp, chưa có cơ sở hạ tầng, đa phần là đường bờ ruộng, bờ thửa.

Giao thông đối ngoại: Khu đất tiếp giáp với đường vào thôn phía Nam và đường bê tông phía Tây kết nối lên thôn.

Hiện trạng thoát nước mưa

Chưa có hệ thống thoát nước hoàn chỉnh, nước thải sinh hoạt và nước mưa vẫn tự chảy ra các ao hồ, kênh mương.

Hiện trạng cấp điện, chiếu sáng công cộng, thông tin liên lạc

Trong khu vực hiện có nguồn điện đường dây 22KV đi qua khu vực. Chưa có hệ thống chiếu sáng, thông tin liên lạc.

Hiện trạng hệ thống cấp nước

Nguồn cung cấp nước sạch cấp cho thôn Lương Xá được lấy từ nhà máy nước sạch Phú Hoà.

| Hình 3: Một số hình ảnh hiện trạng khu đất lập quy hoạch |  |
| --- | --- |
| 3.1. Khu vực kênh, mương |  |
| 3.2. Hiện trạng tuyến đường phía Tây | 3.3. Khu vực nuôi trồng thủy sản |

Đánh giá về khu đất lập quy hoạch

Khó khăn

Hệ thống hạ tầng trong khu vực đa phần chưa có gì nên phải đầu tư mới toàn bộ.

Cần quy hoạch đảm bảo quỹ đất và hoàn trả quỹ đất kênh mương tưới tiêu.

Thuận lợi

Khu vực lập quy hoạch có tiềm năng về đất đai, đặc biệt là hệ thống mặt nước, ruộng trũng và tiếp cận thuận lợi tới trung tâm Lâm Thao và trung tâm thị trấn Thứa qua tuyến đường liên Huyện và tuyến đường tỉnh 285B.

Có khả năng khai thác các tiềm năng sẵn có của địa phương như du lịch, nông nghiệp;

Vị trí thuận lợi đến các khu vực khác trong vùng lân cận như các công trình trụ sở cơ quan xã, y tế, trường học,….. qua tuyến đường liên thôn, liên huyện;

Với địa hình thấp và bằng phẳng là điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển nhà ở mới theo hướng bền vững và lâu dài.

CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA ĐỒ ÁN

Định hướng phát triển quy hoạch

Tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành. Khớp nối các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật phù hợp với quy hoạch phân khu, quy hoạch huyện Lương Tài nói chung và xã Phú Lương nói riêng. Trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp thiết kế quy hoạch phù hợp.

Các khu chức năng được bố trí hợp lý trong một mặt bằng tổng thể thống nhất, thuận lợi cho các chức năng của khu đất, nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Cơ cấu sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm, đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và đảm bảo điều kiện về vệ sinh môi trường.

Các chỉ tiêu sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật đảm bảo tuân thủ theo:

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD;

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật QCVN 07:2023/BXD;

Chỉ tiêu về kiến trúc công trình

Bảng tính toán số dân cư trong khu quy hoạch

Bảng tính toán số dân cư trong khu quy hoạch (Chỉ tiêu đơn vị ở bình quân theo QCVN 01:2021/BXD cho điểm dân cư nông thôn)

| Tổng diện tích quy hoạch | 62.882,44 | m2 |
| --- | --- | --- |
| Diện tích đất ở | 15.320,76 | m2 |
| Diện tích đất ở tối thiểu | 25 | m2/ng |
| Số người dự kiến khoảng | 216 | người |

Tính toán quy mô xây dựng và các chỉ tiêu kinh tế -kỹ thuật chủ yếu: Được xác định cụ thể và phải đảm bảo tuân thủ định hướng quy hoạch đô thị và các quy hoạch khác có liên quan; Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 01: 2021/BXD về quy hoạch xây dựng và các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn hiện hành có liên quan.

- Khoảng lùi của công trình:

Khoảng lùi của các công trình tiếp giáp với đường giao thông (đối với đường giao thông cấp khu vực trở lên) được quy định tại đồ án quy hoạch chi tiết, nhưng phải thỏa mãn quy định sau:

Bảng 2. Quy định khoảng lùi tối thiểu (m) của các công trình theo bề rộng đường (giới hạn bởi các chỉ giới đường đỏ) và chiều cao xây dựng công trình

| Bề rộng đường tiếp giáp với lô đất xây dựng công trình (m) | Chiều cao xây dựng công trình (m) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | < 19 | 19 ÷ < 22 | 22 ÷ < 28 | ≥ 28 |
| <19 | 0 | 3 | 4 | 6 |
| 19 ÷ <22 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| ≥22 | 0 | 0 | 0 | 6 |

Mật độ xây dựng thuần tối đa cho phép:

Bảng mật độ xây dựng thuần tối đa của lô đất xây dựng nhà ở riêng lẻ (nhà biệt thự, nhà ở liền kề, nhà ở độc lập).

Bảng 3. Mật độ xây dựng thuần tối đa của lô đất xây dựng nhà ở riêng lẻ

| Diện tích lô đất (m2/căn nhà) | ≤90 | 100 | 200 | 300 | 500 | ≥1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mật độ xây dựng tối đa (%) | 100 | 90 | 70 | 60 | 50 | 40 |
| Chú thích: Công trình nhà ở riêng lẻ có hệ số SDĐ tối đa 5 lần. |  |  |  |  |  |  |

- Mật độ XD thuần tối đa của lô đất xây dựng các công trình dịch vụ - công cộng như giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, chợ trong khu vực XD mới là 40%.

Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật

Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật được xác định dựa trên Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD, được ban hành theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật QCVN 07: 2023/BXD được ban hành kèm theo Thông tư 15/2023/TT-BXD.

Ngoài ra, việc áp dụng các chỉ tiêu tuân theo Các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật khác có liên quan và các quy định của pháp luật hiện hành.

Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được xác định cụ thể trong bảng sau:

Bảng 5. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật

| STT | HẠNG MỤC | CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chỉ tiêu sử dụng đất |  |  |
| 1.1 | Đất xây dựng công trình nhà ở | >25 | m2/người |
| 1.2 | Đất cây xanh công cộng | ≥ 2 | m2/người |
| 1.3 | Đất xây dựng công trình công cộng dịch vụ (nếu có) | ≥5 | m2/người |
| 1.4 | Đất cho giao thông và hạ tầng kỹ thuật | ≥5 | m2/người |
| 2 | Số tầng cao |  |  |
| 2.1 | Đất xây dựng công trình nhà ở | ≤5 | Tầng |
| 2.2 | Đất công trình công cộng, dịch vụ (Nếu có) | ≤3 | Tầng |
| 2.3 | Công trình trên đất xây xanh | 1 | Tầng |
| 3 | Mật độ xây dựng |  |  |
| 3.1 | Đất xây dựng công trình nhà ở | ≤ 100 | % |
| 3.2 | Xây dựng công trình trên đất cây xanh | ≤ 5 | % |
| 5 | Hạ tầng kỹ thuật |  |  |
| 5.1 | Bãi đỗ xe | ≥ 2,5 | m2/người |
| 5.2 | Hệ thống cấp nước |  |  |
|  | - Nước sinh hoạt (cho nhà ở) | ≥ 80 | l/người/ngày đêm |
|  | - Nước sạch dùng các công trình công cộng, dịch vụ | ≥ 10% | 10% Nước sinh hoạt |
|  | - Tưới vườn hoa, công viên | ≥ 3 | lít/m2 |
|  | - Rửa đường | ≥ 0,4 | lít/m2 |
| 5.3 | Cấp điện |  |  |
|  | - Điện sinh hoạt (cho nhà ở) | ≥ 330 | KWh/người/năm |
|  | - Chiếu sáng đường phố | ≥ 1 | W/m2 |
|  | - Cấp điện công trình công cộng, dịch vụ | ≥ 30% | Phụ tải điện SH |
| 5.4 | Thoát nước thải | ≥ 80% | Chỉ tiêu cấp nước |
| 5.5 | Lượng CTR sinh hoạt phát sinh | ≤ 0,8 | Kg/người/ngày |

QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN

Quy hoạch sử dụng đất

Nguyên tắc tổ chức

Quy hoạch phải phù hợp với các quy hoạch cấp trên đã được phê duyệt các quy định về quy hoạch xây dựng cấp trên theo:

Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 03/03/2020 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc Phê duyệt Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lương Tài, đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050;

Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 của UBND huyện Lương Tài về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng xã Phú Lương, huyện Lương Tài;

Quyết định số 726/QĐ-UND ngày 08/ 05/ 2025 của UBND huyện Lương Tài về việc duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở (Khu dân cư nông thôn), cây xanh, bãi đỗ xe tại thôn Lương Xá, xã Phú Lương, huyện Lương Tài;

Tổ chức không gian hiện đại, có đặc trưng riêng, hài hòa với cảnh quan khu vực và phù hợp với Quy chuẩn và Tiêu chuẩn xây dựng, đảm bảo đối nối hạ tầng với các quy hoạch lân cận. Cơ cấu quy hoạch phải có sự liên hệ chặt chẽ hỗ trợ lẫn nhau giữa các khu chức năng trong khu vực, có mối liên hệ vùng và khớp nối hạ tầng với các khu chức năng lân cận.

Quy hoạch phải đảm bảo nguyên tắc sử dụng đất tiết kiệm và hiệu quả tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn và các quy định hiện hành của Nhà nước về quy hoạch xây dựng.

Phương án quy hoạch

Hệ thống giao thông được tổ chức theo mạng ô cờ mạch lạc đơn giản và thuận tiện.

Trong đó trục chính của dự án có mặt cắt đường 30m, các đường nhánh có mặt cắt đường từ 16,5 đến 14m. Định hướng có 1 trục cảnh quan dọc theo hướng Đông Tây kết nối khu vực trung tâm quảng trường đến khu ở mới đồng thời tuyến cảnh quan này cũng là tuyến trục liên kết với khu vực dân cư mới quy hoạch trong tương lai.

Dự án được tiếp cận ra tuyến đường tỉnh 285B đi trung tâm TT. Thứa bằng 2 tuyến trục Bắc Nam qua khu vực bãi đỗ xe trung tâm có mặt cắt lòng đường rộng 16,5m và 14m.

Phía Đông khu đất có 2 khu chức năng: CX và bãi đỗ xe được bố trí theo đồ án Quy hoạch chung xã đã được phê duyệt tại Quyết định số 403/QĐ-UBND 24/02/2022 với quy mô đất cây xanh trung tâm là: 10.343,18m2, quỹ đất bãi đỗ xe tập trung có quy mô 15.653,73 m2.  Nhóm nhà ở được bố trí tại phía Tây, với loại hình nhà ở thấp tầng. Không gian ở bố trí liền kề với không gian công cộng, cây xanh, bãi đỗ xe của khu vực là một trong những điểm thu hút dân cư cho dự án. Tại đây sẽ xây dựng nên một quần thể khu nhà ở thấp tầng, với kiến trúc cảnh quan nhà ở hấp dẫn, tiếp cận tiện ích công cộng thuận tiện. Tăng giá trị sử dụng đất cho khu vực.

Không gian các nhóm ở đều có những vị trí thuận lợi về nhiều mặt như giao thông và tiếp cận dễ dàng với tất cả những tiện ích công cộng trong khu vực quy hoạch.

Bãi đỗ xe tập trung có diện tích và bán kính phục vụ cho toàn dự án phù hợp.

Các ô đất quy hoạch và đất hạ tầng kỹ thuật được bố trí hợp lý, rõ ràng, bám sát theo quy hoạch chung đã được phê duyệt qua đó phát huy tối đa năng lực vận hành.

Các khu chức năng

Trong khu vực quy hoạch bao gồm các loại đất sau:

Đất nhà ở: Nhà ở diện tích 15.320,76m2, bao gồm 3 khu được chia thành 54 lô, đây là khu nhà ở dân cư mới;

Đất hạ tầng kỹ thuật (Bãi đỗ xe);

Đất cây xanh, thể dục thể thao;

Đất đường giao thông.

- Diện tích tỷ lệ từng loại đất theo bảng sau:

Hình 4: Quy hoạch sử dụng đất

Bảng 6. Bảng tổng hợp sử dụng đất

| STT | CHỨC NĂNG | KÝ HIỆU | DIỆN TÍCH | MẬT ĐỘ XÂY DỰNG TỐI ĐA(*) | SỐ TẦNG TỐI ĐA | DIỆN TÍCH XÂY DỰNG TỐI ĐA | DIỆN TÍCH SÀN TỐI ĐA | HỆ SỐ SD ĐẤT TỐI ĐA | TỶ LỆ | SỐ LÔ | DÂN SỐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (m2) | (%) | (m2) | (m2) | (m2) | (lần) | (%) | (lô) | (người) |
| 1 | Đất ở (Đất nhà ở nông thôn) | ĐO | 15.320,76 |  |  | 8.437,36 | 29.893,02 |  | 24,36 | 54 | 216 |
| 1.1 | Đất nhà ở nông thôn 01 | ĐO 01 | 1.012,51 | 75,71 | 5 | 759,22 | 3.796,08 | 3,79 | 1,61 | 6 | 24 |
| # 1.2 | # Đất nhà ở nông thôn 02 | # ĐO 02 | # 990,33 | # 75,80 | # 5 | # 750,33 | # 3.751,65 | # 3,79 | # 1,57 | # 6 | # 24 |
| # 1.3 | # Đất nhà ở nông thôn 03 | # ĐO 03 | # 1.021,20 | # 76,91 | # 5 | # 780,92 | # 3.904,60 | # 3,96 | # 1,62 | # 6 | # 24 |
| # 1.4 | # Đất nhà ở nông thôn 04 | # ĐO 04 | # 6.162,48 | # 50,00 | # 3 | # 3.079,85 | # 9.239,56 | # 1,50 | # 9,80 | # 18 | # 72 |
| # 1.5 | # Đất nhà ở nông thôn 05 | # ĐO 05 | # 6.134,24 | # 50,00 | # 3 | # 3.067,04 | # 9.201,12 | # 1,50 | # 9,76 | # 18 | # 72 |
| # 2 | # Đất cây xanh, thể dục thể thao |  | # 11.499,39 |  |  | # 525,41 |  |  | # 18,29 |  |  |
| # 2.1 | # Đất cây xanh 01 | # CX-01 | # 10.343,18 | # 5,00 | # 1 | # 517,16 | # 517,16 | # 0,05 | # 16,45 |  |  |
| # 2.2 | # Đất cây xanh 02 | # CX-02 | # 991,16 |  |  |  |  |  | # 1,58 |  |  |
| # 2.3 | # Đất cây xanh 03 | # CX-03 | # 165,05 | # 5,00 | # 1 | # 8,25 | # 8,25 | # 0,05 | # 0,26 |  |  |
| 3 | Đất hạ tầng kỹ thuật ( bãi đỗ xe) |  | 15.653,73 | 10,00 | 1 | 1.565,37 | 1.565,37 | 0,10 | 24,89 |  |  |
| 4 | Đất đường giao thông |  | 20.408,56 |  |  |  |  |  | 32,46 |  |  |
|  | TỔNG CỘNG |  | 62.882,44 | 16,74 | 5 | 10.528,15 | 31.458,39 |  | 100,00 | 54 | 216 |
| Chú ý: 1. Mật độ xây dựng tối đa của lô đất tại bảng này thể hiện cho mật độ xây dựng tối đa của ô đất thành phần. 2. Hệ số sử dụng đất tối đa của lô đất tại bảng này thể hiện cho Hệ số sử dụng đất tối đa của ô đất thành phần. 3. Diện tích xây dựng tối đa, Diện tích sàn tối đa là tổng Diện tích xây dựng tối đa, Diện tích sàn tối đa của các ô đất thành phần |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Chú thích: (*) Mật độ xây dựng thực tế cần thỏa mãn cả tem đất, khoảng lùi và phòng cháy chữa cháy

Giải pháp quy hoạch các nhóm nhà ở dân cư nông thôn

Có tổng cộng 54 lô đất xây dựng nhà ở với tổng diện tích 15.320,76 m2 được quy hoạch thành 3 dãy.

Do quỹ đất nhà ở thấp, nên tận dụng quỹ đất cây xanh trên trục giải phân cách tuyến đường, bố trí quỹ đất cây xanh xen kẽ làm tăng chất lượng không gian sống và tiện tích cơ bản cho các nhóm nhà ở.

Các lô đất xây dựng được ưu tiên bố trí tiếp xúc với đường giao thông chính đi qua khu đất lập quy hoạch nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất.

Mật độ xây dựng của các lô đất xây dựng nhà ở tối đa 77%, đảm bảo tuân thủ quy định về Mật độ xây dựng thuần tối đa của lô đất xây dựng nhà ở riêng lẻ được quy định trong theo bảng 2.8 - QCVN 01:2021/BXD.

Số tầng cao tối đa của các lô đất xây dựng nhà ở là 5 tầng.

Giải pháp quy hoạch đất cây xanh, thể dục thể thao

Đất cây xanh trung tâm, công viên cảnh quan

Là lô đất có ký hiệu CX-01, đây là khu cây xanh trung tâm với diện tích: 10.343,18 m2. Đảm bảo đúng quy hoạch chung xã đã được phê duyệt tại Quyết định số 403/QĐ-UBND 24/02/2022.

Không gian công viên cây xanh được bố trí lại khu vực phía đông đảm bảo bán kính phục vụ không chỉ cho khu vực dân cư mới mà còn đảm bảo bán kính cho khu vực dân cư hiện trạng, khu vực trung tâm xã. Đây là khu đất trồng cây xanh, xây dựng công viên, vườn hoa, nơi vui chơi giải trí ngoài trời, phát triển cảnh quan và các sân thể thao ngoài trời phục vụ việc vui chơi và tập thể dục hằng ngày tăng tiện ích cho dân cư trong khu vực.

Đất cây xanh còn lại bao gồm 02 lô đất cây xanh có ký hiệu từ CX-02 đến CX-03.

Được đặt tại tuyến trục giao thông trung tâm tạo tuyến cảnh quan, điểm nhấn vừa làm quỹ đất cây xanh vườn hoa phát triển cảnh quan kết nối đồng bộ khu vực.

Đất cây xanh có ký kiệu CX-02 với diện tích 991,16 m2;

Đất cây xanh có ký kiệu CX-03 với diện tích 165,05 m2;

Nhìn chung chỉ tiêu đất cây xanh đạt 5,35 m2/người, đảm bảo tuân thủ quy định tại mục “2.16.2 Quy định về chỉ tiêu sử dụng đất” - QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng.

Giải pháp quy hoạch bãi đỗ xe tập trung

Tổng diện tích bãi đỗ xe của toàn bộ khu vực nghiên cứu lập là 15.653,73 m2 chiếm 24,89%, đảm bảo đúng quy hoạch chung xã đã được phê duyệt tại Quyết định số 403/QĐ-UBND 24/02/2022. Bãi đỗ xe được đặt tập trung tại trung tâm dự án, đảm bảo sự thuận tiện về khoảng cách giữa các khu dân cư. Đồng thời bãi đỗ xe cũng tiếp giáp với khu vực trung tâm cây xanh của dự án giúp tiết kiệm quỹ đất, mang tính thẩm mỹ và bền vững

Bãi đỗ xe được quy hoạch nhằm phục vụ nhu cầu để xe của lượng dân cư mới trong khu vực nghiên cứu lập quy hoạch và một phần dân cư của khu vực lân cận có nhu cầu. Bãi đỗ xe được xây dựng gồm các diện tích sân đỗ xe, công trình phụ trợ (nếu có) và trồng cây xanh tán cao để lấy bóng mát.

Giải pháp quy hoạch các công trình công cộng, khu chức năng dịch vụ

Theo quy hoạch chung đã được phê duyệt tại Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 Khu vực lập quy hoạch tiếp giáp trung tâm xã Phú Lương, Tiếp giáp với các công trình dịch vụ thương mại, công trình công cộng trung tâm xã như nhà văn hóa, UBND, trung tâm thể dục thể thao xã, trạm y tế,trường học….trong bán kính 200m. Quy hoạch chung xã đã phân bổ, đáp ứng đủ các công trình công cộng trong bán kính phục vụ bao gồm khu dân cư mới trong khu vực lập quy hoạch.

Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

Nguyên tắc chung

Áp dụng các mô hình phát triển không gian hiện đại thân thiện với môi trường, tiên tiến, hiệu quả cao trong đầu tư;

Phát huy lợi thế về giao thông liên vùng để nâng cao tính thẩm mỹ kiến trúc và cảnh quan tạo điểm nhấn cho khu vực trung tâm xã Phú Lương;

Phát huy các điểm mạnh hiện trạng, tài nguyên đất tự nhiên đồng thời khắc phục những đặc điểm bất lợi để tạo ra tính sinh thái cho khu dân cư mới và dân cư trong cũng như nằm ngoài khu vực lập quy hoạch;

Khai thác hình dạng khu đất để tạo ra lõi trung tâm có tính liền kết không gian với những khu vực dân cư hiện hữu và các dự án tại các khu vực lân cận.

Định hướng tổ chức không gian

Kết nối các trục không gian ở với các không gian khác thông qua những trục đường chính dựa trên nền là quy hoạch chung đã được phê duyệt;

Tổ chức lối vào chính cho các công trình công cộng thuận tiện, kết nối tới các tiện ích như nhà văn hóa, công viên cây xanh, cổng chào, các điểm nhấn. Các công trình trên cùng một trục đường sử dụng chung chỉ giới xây dựng.

Các trục đường chính mở từ tuyến đường kết nối ĐT.285B và đường trục cảnh quan Đông Tây vào dự án giao với mạng lưới đường nhánh theo dạng ô bàn cờ đảm bảo thuận lợi, tổ chức không gian trên các trục đường này đảm bảo thông thoáng, không ảnh hưởng và mất mỹ quan tới nhà dân khu vực lân cận.

Tạo dựng khu dân cư đảm bảo chất lượng tốt mang một cấu trúc khu dân cư mới hoàn chỉnh. Chú trọng phát triển các khu chức năng phục vụ dân cư xung quanh và trong khu vực lập quy hoạch;

Đảm bảo tính thân thiện với môi trường trong khu dân cư mới, tạo điểm nhấn và một môi trường sống thực sự lý tưởng cho người dân trong khu vực.

Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

- Các công trình nhà ở

Các công trình nhà ở được phân bố đồng đều khắp dự án thành từng dãy bám dọc theo các tuyến đường. Việc bố trí này nhằm khai thác tối đa hiệu quả sử dụng đất. Mỗi công trình nhà ở được bố trí trong từng lô đất độc lập, có khoảng lùi điển hình phía trước khoảng 3 m, khống chế mặt sau của dãy nhà 2m nhằm tạo ra các khoảng không gian thông thoáng phía trước các dãy nhà đồng thời đảm bảo móng nhà, khoảng cách cho cách dãy nhà ráp ranh. Tạo cảm giác rộng rãi khi quan sát từ các tuyến phố, nâng cao chất lượng không gian toàn bộ khu dân cư.

Các lô góc phố có diện tích lớn hơn để thiết kế xây dựng công trình đẹp, phù hợp với vị trí góc đường và đầu phố. Hai bên dãy nhà cần đồng bộ về hình thức kiến trúc, thoát nước, điện và đèn đường, vỉa hè...

Hình thức kiến trúc đơn giản, hài hòa với cảnh quan xung quanh công trình, tạo được dấu ấn riêng. Việc sử dụng vật liệu hoàn thiện được ưu tiên các vật liệu có màu sắc tươi sáng và chất liệu bền vững, cảm quan hài hòa với cảnh quan chung của khu dân cư và khu vực lân cận.

Tổ chức không gian cảnh quan với khu công viên cây xanh trung tâm

Được bố trí tại lõi của dự án. Công viên trung tâm được bố trí các không gian mở, tạo các quỹ đất trống làm nơi giao lưu và vui chơi giải trí cho người dân.

Các thiết bị đô thị được đặt tại các vị trí công cộng có nhiều hoạt động đi lại, giao lưu của khu dân cư. Được trang bị đồng bộ về mặt hình thức và chất liệu phù hợp với cánh quan toàn khu, mang đậm tính đặc trưng văn hoá của khu vực.

Kết hợp bố trí các không gian xanh tạo điểm nhấn tại các nút giao thông kết nối vào khu vực quy hoạch

Tầng cao tối đa của công trình xây dựng là 1 tầng.

Các khu đất cây xanh khác

Khai thác tối đa các vị trí đất cây canh để phát triển thành vườn hoa, công viên góp phần nâng cao chất lượng mỹ quan cho khu dân cư nói riêng và khu vực lân cận nói chung.

Các tuyến đường dạo, đường đi bộ được bố trí một cách khéo léo xen giữa các mảng cây xanh. Các tuyến đường dạo phải bố trí hài hòa xen kẽ các mảng xanh để có thể dễ dàng tiếp cận chăm sóc phát triển cây xanh cũng như năng cao khả năng tiếp cận, cảm thụ không gian công viên cho người đi bộ.

Ngoài các khu vực cây xanh tập trung như trên, trên vỉa hè của các trục đường đều được trồng cây xanh bóng mát để ngăn bụi, chống ồn chống nóng cho khu vực ở.

Các khu vực bãi đỗ xe

Các bãi đỗ xe được tổ chức không gian cảnh quan bằng việc phát triển hệ thống cây xanh bóng mát và cây bụi, thảm cỏ trên các vị trí nừa giữa các dãy để xe, phía lối vào vào một số vị trí phụ trợ khác.

Tuy nhiên, việc trồng cây xanh, cây bụi và thảm cỏ phải đảm bảo tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật của bãi xe và an toàn giao thông khi xe ra vào bãi.

Các tuyến đường giao thông

Trục cảnh quan điểm nhấn là tuyến đường giao thông có kích thước mặt cắt đường 30m bắt đầu từ tuyến đường trục vào khu dân cư phía Tây qua giữa khu dân cư và kết thúc tại khu vực bố trí bãi xe. Các trục cảnh quan khác là tuyến đường giao thông phân chia các nhóm nhà ở. Cảnh quan trên các tuyến giao thông là hệ thống cây xanh bóng mát nằm 2 bên vỉa hè.

Định hướng giải pháp về kiến trúc

Công trình điểm nhấn

Công viên cây xanh trung tâm có ký hiệu CX-01 với diện tích 10.343,18 m2, là công viên cây xanh cảnh quan toàn khu.

Công trình bao gồm: Các khu vực cây xanh; vườn hoa; các khu vực sân tập luyện thể dục thể thao ngoài trời; các lối đi và đường dạo.

Khai thác tối đa các vị trí đất cây canh để phát triển thành vườn hoa, công viên góp phần nâng cao chất lượng mỹ quan cho khu dân cư nói riêng và khu vực lân cận nói chung.

Các tuyến đường dạo, đường đi bộ cần được bố trí một cách khéo léo xen giữa các mảng cây xanh, phù hợp với địa hình tự nhiên; dễ dàng tiếp cận chăm sóc phát triển cây xanh cũng như năng cao khả năng tiếp cận, cảm thụ không gian công viên cho người đi bộ.

Đối với công trình xây dựng trên đất cây xanh, vườn hoa:

Các công trình xây dựng có quy mô nhỏ, 1 tầng, thoáng, không che chắn tạo cảm giác hòa nhập với không gian cây xanh.

Cây xanh, thảm cỏ bố trí linh hoạt cùng hệ thống đường dạo, với các loài, nhóm cây đa dạng về màu sắc hoa lá. Nên đảm bảo có các sắc màu trong bốn mùa.

Khi thiết kế cụ thể phải đảm bảo hệ thống thoát nước hoàn chỉnh cùng với hệ thống chiếu sáng và đường dạo, bố trí cây bóng mát, cây cảnh kết hợp với sân chơi, tạo cảnh quan và cải thiện điều kiện vi khí hậu cho khu dân cư và phải được các cấp có thẩm quyền duyệt và cho phép.

Chiều cao xây dựng công trình

Chiều cao công trình phải đảm bảo hài hòa, đảm bảo tính thống nhất và mối tương quan về chiều cao các công trình lân cận cho từng khu chức năng, đảm bảo quy định về chiều cao tối đa cho khu đất.

Chiều cao từng loại công trình:

Công trình nhà ở thấp tầng: có hai loại hình nhà thấp tầng 5 tầng và 3 tầng

Cao độ nền tầng 1 so với vỉa hè là 0,3÷0,45m;

Chiều cao tầng 1 là 3,9m ;

Chiều cao tầng 2 trở lên từ 2,7m ÷ 3,9m;

Chiều cao mái tầng tum không quá 1,8m.

- Công trình xây dựng trên đất cây xanh: nếu được xây dựng phải tuân thủ số tầng tối đa là 1 tầng. Chiều cao mỗi tầng từ 2,7m ÷ 4,2m.

Dựa vào những yêu cầu về kiến trúc công trình, phong cách kiến trúc để tính toán chiều cao đảm bảo không gian sống vừa thoải mái mà vẫn hài hòa với tổng thể kiến trúc.

Khoảng lùi công trình

Khoảng lùi của các công trình so với lộ giới đường quy hoạch được quy định tùy thuộc vào tổ chức quy họach không gian kiến trúc cảnh quan, chiều cao công trình và chiều rộng của lộ giới đường đảm bảo đảm bảo tuân thủ quy định tại QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng.

Chỉ giới xây dựng của các công trình nhà ở có chỉ giới xây dựng lùi vào phía trước tối đa là 3m so với chỉ giới đường đỏ. Khoảng lùi này không chỉ đáp ứng yêu cầu pháp lý mà còn đem lại nhiều lợi ích về mặt kiến trúc cảnh quan, đồng bộ mỹ quan khu dân cư. Cụ thể, tạo không gian phía trước mặt tiền nhà thoáng đãng, mở rộng tầm nhìn đồng thời cũng góp phần cải thiện không gian sống, tạo sự hài hòa giữa các công trình và đảm bảo có sự thống nhất trong tổ chức không gian trên tuyến đường.

Đối với một số khu vực lô góc chỉ giới xây dựng có thể trùng với chỉ giới đường đỏ.

Khuyến khích nghiên cứu khoảng lùi lớn hơn nhằm tạo không gian quảng trường đối với các ngã phố chính.

Hình khối, màu sắc, hình thức kiến trúc chủ đạo của các công trình kiến trúc:

Hình thức công trình mang tính hiện đại, hình khối đơn giản, khỏe khoắn, phù hợp với nét đặc trưng của vùng đồng bằng Bắc Bộ nói chung và khu vực xã Phú Lương nói riêng.

- Phương hướng thiết kế công trình kiến trúc

Phương hướng kiến trúc cảnh quan: Hình thành cảnh quan khu dân cư mới tạo cảm giác rộng rãi, thoải mái, hài hòa với cảnh quan xung quanh.

Hành lang quan sát: Đảm bảo an toàn về cảnh quan chính của đường phố.

Không gian mở rộng: Hướng tới cảnh quan đường bộ và tính công cộng.

Sân mở: Cải thiện không gian chính trong việc sử dụng đất

Mái sảnh: Được thể hiện nhờ khoảng lùi và đường nét kiến trúc riêng.

Góc độ: Đảm bảo tính khác biệt về diện mạo kiến trúc của các tòa nhà riêng lẻ

Thiết bị: Tránh để công trình hoặc mái hiên lộ ra thái quá làm mất mỹ quan tòa nhà

Điều phối ngoại cảnh và màu sắc: Quy hoạch một cách hài hòa ngoại quan, màu sắc, v.v… và thống nhất trục kiến trúc với cảnh quan xung quanh.

Thích ứng với địa hình tự nhiên: Công trình kiến trúc sử dụng các vật thể tự nhiên xung quanh (như cây cối, đá…) và địa hình tự nhiên.

Khả năng dễ tiếp cận: Quy hoạch bố trí lối vào công trình kiến trúc, ưu tiên khu vực đường đi bộ của người dân.

Kết nối với công trình xung quanh: Đảm bảo đồng nhất tuyến di chuyển với các công trình xung quanh hoặc đường đi bộ xung quanh.

Tạo không gian nội thất thoáng đãng: Đảm bảo cảm giác mở thoáng đãng, sáng sủa cho người sử dụng.

Tận dụng không gian tầng thượng bằng cách xanh hóa tầng thượng, tạo không gian nghỉ ngơi thư giãn trên tầng thượng, v.v…

* Hình khối công trình kiến trúc

Hình khối công trình của khu vực thể hiện mối quan hệ giữa các tòa nhà đa dạng trong sự hài hòa về kiến trúc, tổng thể cũng như hình dáng. Hình khối công trình xây dựng được tổ chức dạng khối cơ bản (hộp), không dàn trải (để dành được nhiều diện tích cho sân vườn công trình), dọc theo hệ thống đường giao thông, các trục đường chính, dải cây xanh tạo nên một tổng thể phát triển đối xứng, mạnh mẽ, giàu bản sắc văn hóa nói riêng. Hình khối công trình phải thể hiện được chức năng sử dụng của công trình, tạo sức hút cho toàn bộ khu vực với phong cách kiến trúc hiện đại đậm đà bản sắc dân tộc.

* Mặt đứng

Mặt đứng công trình cần được thiết kế cả 4 chiều, sử dụng các đường nét,  mảng khối, thanh mảnh, nhằm tạo cảm giác nhẹ nhàng, thoáng đãng và có bố cục theo phong cách hiện đại.

Không được để các mảng tường đặc quá lớn.

* Màu sắc:

Hạn chế sử dụng các màu mạnh, đậm (có thể dùng tại những điểm nhấn). Màu sắc hoàn thiện phù hợp với cảnh quan đô thị.

* Ánh sáng:

Các công trình đều phải thiết kế chiếu sáng cho công trình về ban đêm, sử dụng ánh sáng đèn để tạo sự biến đổi cho hình thức kiến trúc công trình theo chu kỳ nhất định.

* Vật liệu xây dựng:

Vật liệu xây dựng hiện đại, khuyến khích sử dụng chủ yếu là vật liệu địa phương.

Cấm sử dụng hàng rào dây thép gai hoặc hàng rào cắm các mảnh chai vỡ.

* Hàng rào bao quanh (nếu có):

Hàng rào bao quanh công trình được phép xây dựng để đảm bảo thẩm mỹ cũng như bảo đảm an toàn, an ninh.

Tất cả các tường rào bao quanh không vượt độ cao quy định tính từ mặt nền hè. Đối với mặt tiền của các công trình quay ra đường giao thông, tường rào sẽ là hàng rào thoáng.

* Không gian trên mái công trình:

Tất cả các khu vực dịch vụ và các trang thiết bị máy móc cũng như bể nước dự phòng (nếu có) được lắp đặt tại tầng mái của các tòa nhà phải được che chắn đạt thẩm mỹ trên tất cả các mặt tại mặt trước của tòa nhà. Điều này có thể được thực hiện với các yếu tố kiến trúc như trang trí theo dàn điều tiết để hợp nhất với mái nhà và mặt tiền của tòa nhà.

Khuyến khích các tầng mái của tòa nhà được sử dụng cho các mục đích làm vườn cảnh hoặc sân thượng

Bãi để xe:

Trong nội bộ các công trình phục vụ công cộng phải bố trí diện tích đảm bảo sức chứa, năng lực phục vụ của công trình. Phương án thiết kế công trình cụ thể có thể bố trí tầng để xe hoặc để xe ngoài trời (trong khuôn viên khu đất). Diện tích để xe trong các công trình tối thiểu tuân thủ tiêu chuẩn, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

Cổng ra vào, sân, chỗ đỗ xe, cổng khuôn viên cây xanh:

Đảm bảo giao thông đường phố tại khu vực cổng ra vào công trình được an toàn và thông suốt, không bị tắc nghẽn, có diện tích tập kết người và xe trước cổng (còn gọi là vịnh đậu xe hoặc khu vực phân tán xe): Cổng và phần hàng rào giáp hai bên cổng lùi sâu khỏi ranh giới lô đất, tạo thành chỗ tập kết có chiều sâu tối thiểu 4m, chiều ngang tối thiểu bằng 2 lần chiều rộng của cổng.

Cảnh quan các công trình giao thông

Chú trọng kiến trúc cảnh quan của các trục tuyến giao thông để kết hợp tạo cảnh và hình tượng kiến trúc - cảnh quan.

Lựa chọn cây xanh hè đường, cây và hoa dải phân cách mang tính đặc trưng cho khu vực.

Vật liệu lát hè và các trang bị kỹ thuật như đèn chiếu sáng nhân tạo, biển báo giao thông và chỉ dẫn... cần sử dụng loại hiện đại nhưng cần thanh thoát, màu sắc nhẹ, những chỗ nhấn thì mầu sắc mạnh.

Các bãi đỗ xe công cộng cần tăng cường cây xanh trang trí và bóng mát, tán rộng.

Giải pháp kết cấu mặt đường, vỉa hè và dải phân cách:

Kết cấu mặt đường là bê tông nhựa, đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

Dải phân cách đường và đảo giao thông cần sơn phản quang để đảm bảo an toàn giao thông cho phương tiện lưu hành trên đường.

Các nút giao cắt cần bố trí dải sang đường cho người đi bộ, nếu cần thiết phải bố trí đèn tín hiệu điều khiển giao thông.

Hệ thống cây xanh

Bố cục quy hoạch công trình cần được nghiên cứu trên cơ sở phân tích về các điều kiện vi khí hậu của khu đất thiết kế, phải lựa chọn được giải pháp tối ưu về bố cục công trình để hạn chế tác động xấu của hướng nắng, hướng gió đối với điều kiện vi khí hậu trong công trình, hạn chế tối đa nhu cầu sử dụng năng lượng cho mục đích hạ nhiệt hoặc sưởi ấm trong công trình.

Tất cả các công trình tiện ích công cộng đều phải thiết kế sân vườn, chiếu sáng hoàn chỉnh đảm bảo các yêu cầu sử dụng cũng như tạo cảnh và cải thiện môi trường khí hậu cho công trình.

    - Hệ thống cây xanh phải được trồng theo quy hoạch cây xanh, bao gồm 3 loại hình chính:

Cây xanh công cộng, cây xanh công viên cảnh quan: Là các khu cây xanh ở các khu vực công cộng như quảng trường, công viên, vườn hoa, vườn dạo…

Cây xanh đường phố: Là các cây xanh, thảm cỏ trên vỉa hè và trong các dải phân cách (cây xanh, thảm cỏ trồng trong chỉ giới đường đỏ).

Cây xanh trong khuôn viên công trình: Là cây xanh, vườn cảnh quan trong ranh giới hàng rào của các công trình, do chủ đầu tư công trình đó tự đầu tư và quản lý.

Những quy định này giúp cho khu vực quy hoạch có được những quỹ đất để xây dựng những khu công viên cây xanh, phục vụ tốt cho nhu cầu của người dân trong và ngoài khu vực, đồng thời tạo được sự đồng bộ trong cảnh quan và kỷ luật trong công tác quản lý.

Cây xanh công viên cảnh quan

Tổ chức thành hệ thống các quảng trường và vườn hoa công cộng, đảm  bảo phục vụ hoạt động nghỉ ngơi, thư giãn, giải trí thể dục thể thao người dân.

Các quảng trường và vườn hoa công cộng cần tổ chức theo chủ đề để  tạo lập các biểu tượng có bản sắc cho không gian kiến trúc - cảnh quan.

Tổ chức không gian lập thể (không đơn điệu). Sử dụng chất liệu, màu sắc phong phú sinh động, tạo sự sống động cho công trình và cảnh quan chung. Mật độ xây dựng công trình không quá 10%, các công trình dịch vụ chỉ được phép xây 1 tầng.

Cây trồng phải được kết hợp giữa cây bóng và cây bụi thấp, phù hợp với điều kiện thời tiết.

Cây xanh khu trung tâm phục vụ cho toàn khu vực, tạo không gian công cộng phục vụ cho các hoạt động cộng đồng. Sử dụng các loại cây xanh bóng mát lớn như cây nhãn, cây sưa trắng... và các loại cây mang tính trang trí cao như cây bằng lăng tím, cây phượng, cây giáng hương...

Cây xanh đường phố

Cây xanh đường phố được tổ chức dưới dạng cây trồng thẳng hàng, nhóm cây, giải thảm cỏ phân cách, đảo cây xanh điều khiển giao thông.. . phải trồng ngay những cây có tán rộng để tạo bóng mát cũng như đóng góp cho môi trường đô thị.

Trồng các loại cây phù hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu miền Đồng bằng Bắc bộ, có khả năng chống chịu được gió bão, không rụng toàn bộ lá vào mùa đông. Khuyến khích trồng các loại cây đặc trưng của địa phương . Gốc cây cần tạo thành những bồn hoa để làm đẹp và có thể trồng hoa theo chủ đề.

Cây xanh cần được trồng theo hướng trục, tuyến, mảng. Nghiêm cấm trồng các loại cây dụ côn trùng có hại cho sức khỏe. Phải tỉa cành cây trước mùa mưa bão.

Cây xanh ở dải phân cách phải được trồng kết hợp giữa thảm cỏ, mảng hoa tạo hình cách điệu (có thể thay thế, trang trí theo chủ đề các ngày lễ) và các cây bụi loại trung bình như trúc đào, cọ bụi thấp, liễu, hải đường, vạn tuế ..., các cây bụi này không được cao quá 2m và không được trồng quá dày.

Cây xanh được sử dụng cho đường phố khu vực nghiên cứu: loại cây bóng mát sử dụng cây phượng, cây giáng hương, cây bàng đài loan, cây bằng lăng tím. Dải phân cách trồng cây vạn tuế cùng với 1 số loại cây bụi, cỏ: hoa dã quỳ, hoa chuối mỏ két, chuỗi ngọc, cỏ lá gừng.

Biển quảng cáo và chỉ dẫn:

Thông tin về văn hoá, xã hội, lịch sử, môi trường, thông tin về quảng cáo, thông tin đặc biệt, triển lãm đặc biệt..., thường được đặt ở những nơi ra vào chính, hướng chính.

Biển hiệu phải được thiết kế có chất lượng, màu sắc kiểu dáng phải hoà đồng theo quy định chi tiết từng tuyến và phải tạo đặc trưng cho các tuyến phố. Biển hiệu đặt theo phân vị dọc các công trình không được cao hơn phân chân đế của công trình cao tầng và cao hơn chiều cao tầng cao nhất của công trình tháp tầng. Biển hiệu bố trí theo phân vị ngang của các toà nhà cung phải tạo tính liên tục của tuyên phố, các biển hiệu đứng dọc theo các tuyến phố phải có khối tích kiểu dáng phù hợp không che chắn tầm nhìn các phương tiện, khách bộ hành và người đi bộ.

Hệ thống biển chỉ đường nhiều khi lại gây rắc rối rất nhiều cho người tham gia giao thông. Thêm nữa, các biển chỉ đường, biển tên phố chỉ phục vụ cho các phương tiện cơ giới; Biển hiệu cho người đi bộ thì hoàn toàn không có. Để cải thiện tình trạng trên, cần:

Thiết kế thống nhất và phối hợp hệ thống biển hiệu trên một phạm vi lớn.

Ngay từ khâu tạo cấu trúc không gian, cần thiết kế không gian mạch lạc, sẽ giảm sự cần thiết các biển hiệu - đặc biệt là những biển hướng dẫn đường đi và hướng giao thông.

Có thể dẫn hướng người đi bộ thông qua kiểu cách lát đường, đặt các biểu tượng nghệ thuật trên mặt đường, vỉa hè; và sử dụng các cách sáng tạo khác để giúp mọi người dễ dàng tìm hướng.

QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Quy hoạch Giao thông

Nguyên tắc thiết kế

Hệ thống giao thông của khu ở mới được thiết kế trên nguyên tắc phân tầng gồm đường trục chính của khu vực và các tuyến đường nội bộ phục vụ nội khu, kết nối đồng bộ với hệ thống giao thông khu vực và các vùng lân cận.

Phát triển mạng lưới giao thông của khu dân cư gắn với mở rộng không gian công cộng của khu vực nhằm tạo điều kiện phát triển cho hệ thống hạ tầng đô thị nói chung, đặc biệt là phát triển các trung tâm công cộng và nhà ở.

Thiết kế phù hợp với định hướng phát triển chung của xã, các chỉ tiêu kỹ thuật của hệ thống giao thông của khu ở mới áp dụng tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị.

Thiết kế quy hoạch mạng lưới giao thông trong khu vực đảm bảo liên hệ thuận tiện giữa các khu chức năng, đảm bảo mỹ quan đô thị và các tiêu chuẩn về kinh tế, kỹ thuật.

Quy mô mặt cắt ngang đường được xác định theo tỷ lệ đất giao thông trong đô thị và phù hợp với yêu cầu giao thông của đô thị trong tương lai.

Cơ sở thiết kế

QCXDVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng;

QCVN 07:2023/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật;

Dựa vào hiện trạng giao thông trong khu vực thiết kế;

Căn cứ vào quy mô và tính chất dự án Khu dân cư và chức năng từng tuyến giao thông trong quy hoạch;

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và cảnh quan;

TCVN 13592:2022 “Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế”;

TCVN 4054: 2005 “Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế”;

Quy trình thiết kế áo đường mềm TCCS 38:2022/TCĐBVN;

QCVN 41:2024/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ.

Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

Độ dốc ngang mặt đường: 2 %;

Độ dốc ngang vỉa hè: 2 %;

Bán kính cong bó vỉa: Rmin >=8m.

Quy hoạch hệ thống giao thông

- Giao thông đối ngoại

Tuyến đường phía Tây liên xã;

- Giao thông nội bộ

Mặt cắt 1-1:

Kích thước lộ giới 30m;

Bề rộng lòng đường 2x7,5m=15,0m;

Giải phân cách 7m;

Bề rộng vỉa hè: 2x4m = 8m.

Mặt cắt 2-2:

Kích thước lộ giới 15,5m;

Bề rộng lòng đường 7,5m;

Giải phân cách 0m;

Bề rộng vỉa hè: 2x4m = 8m.

Mặt cắt 3-3:

Kích thước lộ giới 16,5m;

Bề rộng lòng đường 7,5m;

Giải phân cách 0m;

Bề rộng vỉa hè: 2x4,5m = 9m.

Mặt cắt 4-4:

Kích thước lộ giới 14,0m;

Bề rộng lòng đường 7,5m;

Giải phân cách 0m;

Bề rộng vỉa hè: 2x3,25m = 6,5m.

Mặt cắt 5-5:

Kích thước lộ giới 16,5m;

Bề rộng lòng đường 7,5m;

Giải phân cách 0m;

Bề rộng vỉa hè: 2x4,5m = 9m và tường chắn.

Mặt cắt 6-6:

Kích thước lộ giới (7,5)m;

Bãi đỗ xe

Tính toán chu cầu bãi đỗ xe công cộng cho khu vực nghiên cứu được xác định trên nguyên tắc an toàn, thuận tiện cho xe ra vào, kết nối thuận lợi với mạng lưới giao thông khu dân cư mới và khu dân cư hiện hữu.

Đối với các công trình nhà ở thấp tầng trong quá trình thiết kế phải đảm bảo nhu cầu đỗ xe cho bản thân các công trình này với tiêu chuẩn phù hợp với quy định hiện hành.

Đối với nhu cầu đỗ xe công cộng từ nơi khác đến (với thời gian đỗ < 6 tiếng) dự kiến bố trí trong các công trình dịch có bố trí xây dựng điểm đỗ xe tập trung (P).

Quy hoạch tổng cộng 01 bãi đỗ xe với tổng diện tích: 15.653,73m2.

Quy hoạch Chỉ giới đường đỏ, Chỉ giới xây dựng

Chỉ giới xây dựng tuân thủ theo mật độ xây dựng được quy định và cho phép trong hồ sơ bản vẽ chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ và hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Quy hoạch San nền

- Căn cứ thiết kế

Bản đồ đo đạch địa hình tỷ lệ 1/500 khu vực lập quy hoạch;

Căn cứ quy hoạch không gian và sử dụng đất;

Căn cứ điều kiện kết nối với đường đô thị ở các hướng, các hướng tiếp nhận nước mưa, nước thải cũng như các công trình dân cư hiện hữu phía dưới và quy hoạch các công trình dự án liền kề đã được phê duyệt;

Các tài liệu tham khảo khác có liên quan;

Tiêu chuẩn ngành.

Nguyên tắc thiết kế

San nền theo nguyên tắc đảm bảo thoát nước tự chảy được thuận lợi nhất và khối lượng đào đắp đất nhỏ nhất có thể để tạo quỹ đất đáp ứng với diện tích các lô quy hoạch. Đảm bảo kết nối giao thông giữa các đường kết nối hợp lý nhất và đảm bảo điều kiện ổn định cho toàn bộ nền đất của Dự án và các công trình liền kề.

Cao độ san nền các ô được san bằng với cao độ mép hè. Độ dốc nền xây dựng trong các lộ dốc dần về phía đường giao thông và hệ thống thoát nước.

Thiết kế san nền đảm bảo thoát nước triệt để theo nguyên tắc tự chảy về các điểm tiếp nhận của hệ thống thoát nước đô thị.

Giải pháp thiết kế

- Nền xây dựng các khu vực mới khớp nối với khu vực hiện trạng xung quanh dự án, đảm bảo tạo quỹ đất phù hợp để bố trí các lỗ nhà và công trình, đường giao thông nội bộ, đường giao thông kết nối hợp lý, an toàn cho dân cư tham gia giao thông ở các dốc đường đấu nối đảm bảo điều kiện kinh tế, kỹ thuật tốt nhất.

- Thiết kế san nền đảm bảo thoát nước triệt để theo nguyên tắc tự chảy. Đảm bảo hướng tiêu nước mưa, nước thải phù hợp nhất.

- Thiết kế cao độ đường và nền theo phương pháp đường đồng mức đỏ chênh cao hai đường đồng mức 0,05m. Cao độ trên đường và các lỗ nền xây dựng công trình đảm bảo hài hòa trong quá trình triển khai san tạo mặt bằng và trong quá trình xây dựng hoàn thiện với các mái dốc nền, đường có hướng tiêu thoát nước mặt và nức thải hợp lý nhất.

- Cao độ san nền lớn nhất: +3,30m;

- Cao độ san nền nhỏ nhất: +2,90m;

Quy hoạch Thoát nước mưa

Cơ sở thiết kế:

Quy chuẩn xây dựng việt nam, Nhà xuất bản xây dựng, 1997;

Tuyển tập tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam - Tập VI;

Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình,Nhà xuất bản xây dựng năm 2000;

Quy chuẩn hệ thống thoát nước QCVN 07-2 :2023/BXD;

Thoát nước. Mạng lưới bên ngoài và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế TCXD 51-2006;

TCXDVN 7957-2008: Thoát nước, mạng lưới đường ống và công trình -Tiêu chuẩn thiết kế;

TCVN 4474:1987 Tiêu chuẩn Việt Nam thoát nước bên trong công trình;

Tiêu chuẩn xây dựng TCVN 188:1996 Tiêu chuẩn thải nước thải đô thị;

Tiêu chuẩn xây dựng TCVN 5576:1991 Hệ thống cấp thoát nước. Quy phạm quản lý kỹ thuật;

TCVN 9113:2012 Tiêu chuẩn về ống bê tông cốt thép thoát nước;

Quy phạm thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn 22TCN –272- 05;

Các tài liệu tính toán kết cấu chuyên ngành cấp thoát nước của Việt Nam.

* Các tài liệu tham khảo

Mạng lưới thoát nước - Nguyễn Trung Việt, Trần thị Mỹ Diệu;

Mạng lưới thoát nước - Hoàng Huệ;

Thoát nước đô thị - Trần Văn Mô;

Quy hoạch giao thông vận tải và thiết kế công trình đô thị - Nguyễn Xuân Trục.

Giải pháp quy hoạch:

Xây dựng hệ thống thoát nước mưa riêng rẽ với hệ thống thoát nước thải;

Hệ thống mạng lưới thoát nước mưa được chọn là các tuyến ống đặt dưới lòng đường, vỉa hè;

Giải pháp thu nước mưa được chọn là các hố ga thu nước đặt dưới lề đường;

Các hố ga trên các tuyến thoát nước mưa được bố trí theo quy định, phụ thuộc vào đường kính từng tuyến;

Độ dốc các tuyến ống được chọn với i min=1/D;

Những nơi giao nhau sẽ được lắp đặt theo kiểu: phía trên cùng là cấp nước, sau đó là thoát nước. ống cấp nước phải được bố trí cao hơn ống thoát nước thải theo quy định;

Các tuyến ống đi dưới lòng đường có khoảng cách từ đỉnh cống tới mặt đường nhỏ hơn quy định thì được gia cố đổ bê tông bọc xung quanh cống;

Toàn khu dân cư được phân làm 2 lưu vực chính:

Lưu vực 1: Là một phần khu vực phía Đông xuống phía Tây, nước được thu gom vào các hố ga, cửa thu rồi chảy vào hệ thống cống đặt ngầm dưới lòng đường và vỉa hè. Hệ thống thoát nước mưa thiết kế cống BTCT D600, D800, hướng thoát vào tuyến cống thoát nước hoàn trả phía Tây dự án;

Lưu vực 2: Là một phần khu vực phía Tây Bắc về phía Đông Nam, nước được thu gom vào các hố ga, cửa thu rồi chảy vào hệ thống cống đặt ngầm dưới lòng đường và vỉa hè. Hệ thống thoát nước mưa thiết kế cống BTCT D600, D800, hướng thoát vào tuyến cống thoát nước hoàn trả phía Đông dự án;

Ghi chú: Hoàn trả tuyến kênh tưới, tiêu phía Đông và phía Tây dự án bằng cống hộp (BxH)=1,5mx1,5m

Tính toán hệ thống thoát nước mưa

Lưu lượng nước mưa được tính toán theo phương pháp truyền thống (phương pháp cường độ giới hạn). Trường hợp này chọn cường độ mưa tính toán theo số liệu từ biểu đồ cường độ mưa tại tỉnh Bắc Ninh do cơ quan Khí tượng thuỷ văn cung cấp với chu kỳ tính toán là P =2 năm.

Tính toán lưu lượng và điều hoà dòng chảy nước mưa được thực hiện theo phương pháp cường độ giới hạn.

Lưu lượng tính toán thoát nước mưa của tuyến cống (l/s) được xác định theo phương pháp cường độ giới hạn và tính theo công thức như sau (TCVN7957-2008):

Q = q..F	(l/s)

Trong đó :

+ q- cường độ mưa tính toán (l/s.ha)

+ - hệ số dòng chảy

+ F- diện tích thu nước tính toán (ha) được lấy trên cơ sở phân chia lưu vực thu nước theo đặc điểm san nền và địa hình.

Cường độ mưa tính toán được xác định theo công thức:

Q= A(1+ClgP)/ (t+b)n

Trong đó:

+ q : Cường độ mưa tính toán (l/s.ha)

+ p : Chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán (năm).

+ Chu kỳ lặp lại mưa tính toán P đối với khu vực đô thị phụ thuộc vào quy mô và tích chất công trình, xác định theo bảng 3 (TCVN 7957: 2008) => P= 2 năm

+ A, b,c,n: Tham số xác định theo điều kiện mưa của địa phương. Các giá trị trên được chọn theo phụ lục B (TCVN 7957: 2008)

Quy hoạch cấp điện

Cơ sở thiết kế

- Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện; Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện;

- QCXDVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng;

- QCVN 07:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật;

- TCVN 9206; 9207:2012 Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và nhà công cộng – tiêu chuẩn thiết kế;

- TCXDVN 333:2005 Tiêu chuẩn chiếu sáng nhân tạo bên ngoài công trình và kỹ thuật hạ tầng đô thị;

- TCXDVN 259:2003 Tiêu chuẩn chiếu sáng đối với đường, đường phố, quảng trường đô thị;

- TCN 18-21:2006 Quy phạm trang bị điện;

- Quy chuẩn xây dựng việt nam tập 1, 682/BXD-CSXD 14/12/1996;

- Quy chuẩn xây dựng việt nam tập 2 & 3, 439/BXD-CSXD 25/ 9/1997.

Giải pháp quy hoạch

Quy hoạch lưới điện trung áp

Xây dựng mới 01 tuyến cáp ngầm cấp điện cho 1 trạm biến áp xây mới.

Quy hoạch lưới điện hạ áp 0,4kV

- Nguồn điện

Dự kiến nguồn cung cấp điện cho dự án được lấy từ đường dây 22kv hiện trạng, phía Tây khu vực lập quy hoạch.

- Công suất cấp điện: Tổng công suất tính toán 1000 kVA

| Stt | Danh Mục Sử Dụng Đất | Ký Hiệu | Đơn vị | Khối lượng | Hệ số SDĐ | Ptc | Kdt | Ptt | Kdp | CosΨ | Stt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (KW/ĐV) |  | (KW) |  |  | (KVA) |
| 1 | Đất nhà ở (Đất nhà ở nông thôn) | ĐO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Đất nhà ở nông thôn 01 | ĐO 01 | Số lô | 6 | 0,8 | 5 | 0,8 | 30,0 | 1,2 | 0,85 | 33,88 |
| 1.1.2 | Đất nhà ở nông thôn 02 | ĐO 02 | Số lô | 6 | 0,8 | 5 | 0,8 | 30,0 | 1,2 | 0,85 | 33,88 |
| 1.1.3 | Đất nhà ở nông thôn 03 | ĐO 03 | Số lô | 6 | 0,8 | 5 | 0,8 | 30,0 | 1,2 | 0,85 | 33,88 |
| 1.1.4 | Đất nhà ở nông thôn 04 | ĐO 04 | Số lô | 18 | 0,8 | 7 | 0,8 | 126,0 | 1,2 | 0,85 | 142,31 |
| 1.1.5 | Đất nhà ở nông thôn 05 | ĐO 05 | Số lô | 18 | 0,8 | 7 | 0,8 | 126,0 | 1,2 | 0,85 | 142,31 |
| 2 | Đất cây xanh, thể dục thể thao | CX |  | 11.499,39 | 0,8 | 0,0005 | 0,8 | 5,7 | 1,2 | 0,85 | 6,49 |
| 2.2.1 | Đất cây xanh, thể dục thể thao( xã ) | CX-01 |  | 10.343,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Đất cây xanh 02 | CX-02 |  | 991,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Đất cây xanh 03 | CX-03 |  | 165,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Đất đường giao thông |  |  | 20.407,65 | 0,8 | 0,001 | 0,8 | 20,4 | 1,2 | 0,85 | 23,05 |
| 4 | Bãi đỗ xe | BĐX |  | 15.653,73 | 0,8 | 0,001 | 0,8 | 15,7 | 1,2 | 0,85 | 17,68 |
| 5 | Dự phòng trạm xe điện |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 933,48 |

Giải pháp thiết kế

Quy hoạch Trạm biến áp, tủ điện: Căn cứ kết quả tính toán, tổng công suất tính toán cần cấp cho khu dân cư là 1000 kVA. Xây dựng 01 trạm biến áp để cấp điện cho khu quy hoạch.

TBA gồm 1 máy 1000kVA-22/0,4kv có vị trí giải phân cách tuyến đường của dự án;

Kết cấu đường dây 0,4kV: Cấp điện cho các phụ tải khu đô thị bao gồm hệ thống cáp ngầm hạ thế 3 pha 4 dây từ tủ hạ thế lộ tổng đặt tại các TBA đến tủ phân phối đặt tại từng lô đất, cáp ngầm được luồn trong ống nhựa chôn ngầm dưới đất. Tuyến cáp đi dọc theo các hè đường.

Dây dẫn: Sử dụng cáp đồng ngầm loại CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6-1kV có tiết diện từ 35mm2 đến 300mm2.

Tủ phân phối: Sử dụng loại tủ chứa được tới 12 công tơ. Tủ được lắp đặt trên các trụ bê tông, đặt dọc theo các hè đường, khe kỹ thuật giữa 2 lô đất quy hoạch.

Hệ thống tiếp đất: Hệ thống tiếp đất an toàn các thiết bị điện, điện trở tiếp địa phải <= 10Ώ. Tất cả các tủ điện, vỏ kim loại của các thiết bị điện phải được nối đất. Dây tiếp đất, thép tiếp đất, cọc tiếp đất đều phải mạ kẽm.

Quy hoạch cấp điện chiếu sáng

Tất cả các tuyến đường trong khu dân cư đều được thiết kế hệ thống chiếu sáng. Hệ thống chiếu sáng được xây dựng với mục đích chiếu sáng các tuyến đường giao thông, đường dạo, ngoài việc phục vụ các phương tiện giao thông còn để đảm bảo an ninh khu vực và tăng cảnh đẹp cảnh quan vào ban đêm.

Tuyến đường trục chính khu dân cư đường có bề rộng lòng đường 2x7,5m. Chiếu sáng đường bằng đèn LED-120W, lắp trên cột đèn cao 9m, cột đèn được bố trí đi dọc 2 bên theo dải phân cách giữa đường.

Các tuyến đường nội bộ khu dân cư đường có bề rộng lòng đường 7,5m, 9,0m .Do đó, chiếu sáng đường bằng đèn LED-120W, lắp trên cột đèn cao 9m, cột đèn được bố trí đi dọc theo một bên đường.

Nguồn cấp điện cho chiếu sáng được lấy từ đường điện 0,4kV thuộc dự án. Lắp đặt mới 01 tủ điều khiển chiếu sáng ngay gần tủ điện 0,4kV để cấp nguồn điện và để điều khiển hệ thống đèn chiếu sáng. Tủ dùng Rơle thời gian, có chế độ điều khiển đóng ngắt tự động và bán tự động, tiết kiệm năng lượng; thời gian đóng cắt có thể điều chỉnh theo yêu cầu. Chế độ hoạt động tiết kiệm điện.

Cáp điện cấp nguồn từ tủ chiếu sáng đến các đèn dùng cáp đồng ngầm loại Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-4x10mm2 và 4x16mm2. Cáp được đi ngầm dọc theo các tuyến đường quy hoạch, cáp đặt trong ống nhựa xoắn, các đoạn cắt qua đường được luồn trong ống thép để tránh tác động cơ học.

Quy hoạch Thông tin liên lạc

Cơ sở thiết kế

QCXDVN 01: 2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng;

QCVN 07: 2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng;

- Thông tư liên tịch số 15/2016/TTLT-BTTTT-BXD ngày 22/6/2016 của liên Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Xây dựng về hướng dẫn quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động;

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 33:2019/BTTTT lắp đặt mạng cáp vi viễn thông ban hành kèm Thông tư số 20/2019/TT-BTTTT ngày 31/12/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Giải pháp quy hoạch

Kết hợp với hướng phát triển chung của toàn khu vực đẩy mạnh phát triển hạ tầng mạng viễn thông ứng dụng công nghệ hiện đại, có thông lượng lớn, tốc độ và độ tin cậy cao. Dịch vụ điện thoại đến tất cả các khu vực, mật độ điện thoại đạt 40 máy/100 dân (50x40/100 =20 thuê bao), tỷ lệ dân số sử dụng Internet đạt 65- 70%, 100% dịch vụ Internet băng rộng, mật độ thuê bao Internet đạt 50 thuê bao/ 100 người.

Đường dây đấu nối từ trạm viễn thông trung tâm tới tổng đài viễn thông khu vực sẽ do nhà cung cấp dịch vụ Viễn thông lên phương án thiết kế chi tiết theo quy hoạch chung của ngành (phần đường dây này không thuộc phạm vi thiết kế của đồ án này).

Các tủ phân phối chính IDF sẽ đặt ở các vị trí trung tâm khu vực để đảm bảo tính tối ưu về mặt kinh tế kỹ thuật.

Mạng lưới thông tin có dạng hình tia kết hợp với dạng phân nhánh. Sử dụng cáp quang thuê bao từ tủ phân phối chính tới từng hộ sử dụng, cáp quang phải đảm bảo đặc tính cơ học và đặc tính truyền dẫn của cáp ổn định trong suốt quá trình lắp đặt và sử dụng, có khả năng chịu được tác động của môi trường, tạo điều kiện thuận lợi trong việc vận chuyển, lắp đặt dễ hàn nối và sửa chữa.

Để đảm bảo mỹ quan toàn bộ tuyến cáp thông tin được đi ngầm dưới vỉa hè hoặc đường (với các đoạn qua đường). Để bảo vệ cáp và có thể mở rộng số thuê bao về sau, toàn bộ cáp được luồn trong ống nhựa chịu lực PVC-U có thể thay thế hoặc kéo rút cáp một cách dễ dàng.

Quy hoạch cấp nước

Cơ sở thiết kế

QCXDVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng;

QCVN 07:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng;

- TCVN 13606:2023:  Cấp nước - mạng lưới đường ống và công trình - Yêu cầu thiết kế

- Quy chuẩn Việt Nam 06:2022/BXD Sửa đổi 01-2023 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình

- TCVN 2622:1995 Phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình.

Tính toán nhu cầu dùng nước

| Số lô đất | Dân số dự kiến | Tiêu chuẩn cấp nước | Lưu lượng nước Qtb | Đơn vị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (lô) | (người) | (l/người/ngđ) | (m3/ngđ) |  |
| 56 | 216 | 200 |  | m3 |
| Nước cấp sinh hoạt |  |  | 28,08 | Qsh |
| Nước cấp công cộng |  | =10%Qsh | 2,808 | Qcc |
| Nước cấp tưới cây+ Rửa đường |  | =15%Qsh | 4,212 | Qr |
| Nước cấp dự phòng |  | =10%(Qsh+Qcc+Qr) | 3,51 | Qdp |
| Tổng |  | ΣQ=Qsh+Qcc+Qr+Qdp | 38,61 | m3/ngđ |
| Tổng nước cấp + Chữa cháy |  | =ΣQ+108 | 146,61 | Qc |

Giải pháp quy hoạch

Nước cấp cho khu vực quy hoạch được dự kiến lấy từ đường phía Tây dự án.

Cấp nước sinh hoạt:

- Mạng đường ống được quy hoạch chung với mạng cấp nước chữa cháy;

- Mạng phân phối được quy hoạch là mạng vòng, các tuyến ống trên mạng phân phối được bố trí trên vỉa hè dọc theo các tuyến đường. Các tuyến ống có độ dốc trung bình i= 0.0005, chiều sâu đặt ống trung bình 0,7m tại những nơi tụ thuỷ bố trí  van xả cặn sử dụng cho việc thau rửa đường ống, tại những chỗ tạo ra tụ khí sẽ bố trí van xả khí. Tại các nút trên mạng đều bố trí van khóa để điều chỉnh nước mỗi khi mạng lưới đường ống xảy ra sự cố, sao cho mạng lưới đường ống cung cấp nước một cách liên tục;

- Mạng dịch vụ được quy hoạch là mạng hở, cấp nước trực tiếp đến các đối tượng sử dụng. Tại những điểm đấu nối với đường ống phân phối, có van khóa để thuận lợi cho quản lý, vận hành hệ thống.

Cấp nước chữa cháy:Hệ thống cấp nước chữa cháy được thiết kế chung với mạng cấp nước sinh hoạt.

Lưu lượng nước chữa cháy theo bảng 7 Tiêu chuẩn (QCVN 06:2020). Tương ứng với số dân cư 1224 người, số lượng đám cháy xảy ra đồng thời là 1.

Lưu lượng nước cho một đám cháy: 10 (lít/giây). Lưu lượng yêu cầu cấp nước chữa cháy toàn khu: QCC=1*3*10*3.6=108l/s.

Họng cứu hoả: được đặt trên các trục đường ống cấp nước có đường kính ống >= D100 khoảng cách giữa các họng <=120m, cách mép vỉa hè không quá 2,5m.

Quy hoạch thoát nước thải

Cơ sở thiết kế

QCXDVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng;

TCVN 7957-2023: Thoát nước – mạng lưới và công trình bên ngoài – Yêu cầu thiết kế;

QCVN 07:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng;

Hiện trạng thoát nước thải của khu vực nghiên cứu và lân cận.

Tính toán lượng nước thải

Ghi chú: Lượng nước thải sinh hoạt trên không tính đến lượng nước tưới cây, rửa đường, rò rỉ dự phòng

| Số lô đất | Dân số dự kiến | Tiêu chuẩn cấp nước | Lưu lượng nước thải Qtb |
| --- | --- | --- | --- |
| (hộ) | (người) | (l/người/ngđ) | (m3/ngđ) |
| 50 | 216 | 130 |  |
| I. Cấp nước |  |  |  |
| Nước cấp sinh hoạt |  | Qsh | 28,08 |
| Nước cấp dịch vụ, công cộng |  | Qdvcc=10%Qsh | 2,808 |
| Nước cấp tưới cây+ Rửa đường |  | Qr=15%Qsh | 4,212 |
| Nước cấp dự phòng |  | Qdp=10%(Qsh+Qcc+Qr) | 3,51 |
| Tổng |  | ΣQ=Qsh+Qcc+Qr+Qdp | 38,61 |
| Tổng nước cấp + Chữa cháy |  | ΣQ+108 | 146,61 |
| II. Nước thải |  |  |  |
| Q nước thải tb |  | Qtb=100%(Qsh+Qdvcc) | 30,88 |

Giải pháp quy hoạch

Hệ thống thoát nước thải được quy hoạch theo phương án thoát nước riêng. Nước thải của khu vực được thu gom vào hệ thống cống dẫn về phía Tây dự án.

Mạng lưới thoát sử dụng cống D300 các tuyến cống được bố trí trên vỉa hè của hệ thống giao thông và giữa hai lô đất. Trên hệ thống cống bố trí các giếng thu, giếng thăm có khoảng cách từ 10m đến 30m, độ dốc rãnh i >1/D. Tất cả các tuyến cống được vạch theo nguyên tắc hướng nước đi ngắn nhất, lợi dụng tối đa địa hình để thoát tự chảy về phía Tây (Khi chưa xây dựng trạm xử lý nước thải của xã, nước thải được thoát tạm vào tuyến thoát nước hoàn trả. Khi hệ có hệ thống thoát nước thải hoàn chỉnh sẽ được đấu nối vào).

Quy hoạch chất thải rắn

Tính toán khối lượng rác thải

| STT | Đối tượng thải | Quy mô | Tiêu chuẩn | Lượng thải (T/ngđ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CTR sinh hoạt | 216 người | 1 kg/ng.ngđ | 0,216 |
| 2 | CTR công trình công cộng |  | 10% CTR sinh hoạt | 0,0216 |
| 3 | Tổng cộng |  |  | 0,23 |

Giải pháp quy hoạch

Dự kiến bố trí các thùng thu gom CTR bằng nhựa có nắp đậy tại các khu nhà ở liền kề với cự ly nhỏ hơn 100m để tiện cho việc bỏ rác của người dân. Thùng thu gom được để cạnh đường đi để tiện cho việc thu gom của Công ty môi trường trường đô thị. Tại các khu cây xanh, vườn hoa bố trí các thùng rác công cộng có nắp đậy.

ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

Mở đầu

Việc đánh giá chiến lược các tác động đến môi trường của quy hoạch xây dựng bao gồm các tác động tích cực và tiêu cực, trực tiếp và gián tiếp, trước mắt và lâu dài của dự án quy hoạch phát triển đối với môi trường vật lý (không khí, nước, đất, chất thải rắn, tiếng ồn...vv), đối với tài nguyên thiên nhiên (tài nguyên nước - nguồn nước, tài nguyên đất, tài nguyên sinh vật - động vật và thực vật), đối với môi trường kinh tế - xã hội, cộng đồng, hoạt động kinh tế của khu vực.

Nghiên cứu xây dựng đề xuất các biện pháp tổng hợp, trước hết là các biện pháp quy hoạch và xây dựng hạ tầng cơ sở kỹ thuật, để hạn chế mức thấp nhất những ảnh hưởng bất lợi và tìm ra các phương án tối ưu, vừa hạn chế tác động có hại đồng thời phát huy cao nhất các lợi ích của dự án. Xây dựng chương trình kiểm soát và quan trắc môi trường trong giai đoạn xây dựng và phát triển của khu vực.

Mục tiêu tổng quát của đánh giá tác động môi trường chiến lược (ĐMC)

Kiểm soát ô nhiễm của khu vực; xử lý các yếu tố gây ô nhiễm, xử lý triệt để chất thải rắn, đảm bảo 100% tổng lượng chất thải rắn phát sinh được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường. Bảo vệ cảnh quan môi trường, đảm bảo chất lượng nước dùng, chất lượng không khí theo đúng tiêu chuẩn. Xử lý nước thải, đảm bảo khu vực không bị úng lụt. Cung cấp đầy đủ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đáp ứng nhu cầu phát triển của khu vực.

Căn cứ lập đánh giá tác động môi trường chiến lược

Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014.

Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường;

Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động quan trắc môi trường.

Đánh giá tổng quát hiện trạng môi trường của khu vực quy hoạch

Khu đất nghiên cứu lập quy hoạch có địa hình tương đối thấp trũng, là ruộng canh tác trồng lúa và hoa màu. Nhìn chung môi trường đất, nước, không khí ở khu vực này ít bị ô nhiễm, mức độ nhiễm bẩn hữu cơ, nhiễm bẩn dinh dưỡng và ô nhiễm về tiếng ồn, khói bụi còn thấp, không đáng kể.

Kết quả phân tích chất lượng nước ngầm ở khu vực này tương đối tốt về các chỉ tiêu hóa lý, đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 09:2023/BTNMT) và Tiêu chuẩn vệ sinh nước sạch (ban hành kèm theo Quyết định số 09/2005/QĐ-BYT ngày 11/03/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế).

Môi trường không khí còn khá tốt. Các yếu tố môi trường và vi khí hậu như bụi, tiếng ồn, nhiệt độ, độ ẩm không khí, tốc độ gió đạt tiêu chuẩn cho phép theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT. Đất chưa bị ô nhiễm đáng kể; Các chỉ tiêu lý hóa cho thấy hàm lượng Cadmi và chì trong các mẫu đất thấp hơn nhiều so với giá trị giới hạn của QCVN 03-MT:2015/BTNMT (giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất).

Các vấn đề môi trường và diễn biến môi trường của khu vực

Đánh giá tác động xảy ra trong giai đoạn giải phóng mặt bằng khi thực hiện dự án

Tác động xảy ra trong giai đoạn giải phóng mặt bằng và san nền chủ yếu tập trung vào vấn đề thay đổi mục đích sử dụng đất theo quy hoạch mới và đền bù giải phóng mặt bằng.

Việc thay đổi mục đích sử dụng đất là hoạt động lớn nhất của dự án và cũng là hoạt động có tác động lớn đến môi trường kinh tế - xã hội. Tuy nhiên dự án sẽ có cơ chế giải phóng mặt bằng và hỗ trợ đền bù cho có các đối tượng phải giải toả đúng quy định hiện hành đảm bảo ổn định môi trường kinh tế - xã hội tại khu vực.

Về thay đổi hệ sinh thái hệ sinh thái: Khu vực quy hoạch vốn là đất nông nghiệp; hệ sinh thái ở đây không được hình thành rõ rệt. Do vậy việc thay đổi hệ sinh thái không thành trở thành vấn đề cần quan tâm.

Về thay đổi bề mặt phủ: một phần lớn diện tích đất sẽ được bê tông hoá do quá trình xây dựng các công trình do vậy mà làm giảm đi bề mặt đất (đất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản...vv), có khả năng thấm, giữ nước, tiêu thoát nước. Vì vậy trong giai đoạn thiết kế cần phải quan tâm đến hệ thống tiêu thoát nước mưa và san nền tiêu thuỷ.

Đánh giá tác động xảy ra trong quá trình xây dựng

Ô nhiễm do bụi đất, đá, các tác động trực tiếp lên công nhân thi công tại công trường và tới môi trường khu vực lân cận (dân cư, giao thông vận tải...vv);

Ô nhiễm do tiếng ồn, rung động từ hoạt động của các phương tiện giao thông vận tải, máy móc thiết bị thi công tại công trường;

Ô nhiễm do chất thải phát sinh từ các hoạt động của con người thi công trên công trường và hoạt động của các thiết bị máy móc thi công (nước thải, dầu mỡ, chất thải rắn);

Ô nhiễm do nhiệt: từ quá trình thi công có gia nhiệt như đốt nóng bitum, nhiệt phát sinh từ các máy móc thiết bị thi công, nhất là trong điều kiện thi công mùa hè nóng bức. Tác động nhiệt này chủ yếu là đối với công nhân trực tiếp thi công tại công trường;

Ô nhiễm do khí thải từ các phương tiện vận tải, đào đất, san ủi. Loại ô nhiễm này có tác động phân tán tới các khu vực dân cư xung quanh;

Vấn đề an toàn lao động, phòng chống cháy nổ tại công trường: thi công với các vật nặng, trên cao, vận chuyển bốc dỡ vật tư thiết bị, nguyên vật liệu, sử dụng điện, xăng dầu phục vụ thi công đều có nguy cơ gây ra tai nạn lao động và cháy nổ;

Mặc dù có những tác động xấu đã nêu ở trên nhưng giai đoạn thi công thường liên hoàn theo khu vực. Vì vậy các tác động này chỉ giới hạn trong phạm vi hẹp và có tính chất tác động tạm thời. Các tác động này sẽ mất đi khi công trình đi vào giai đoạn khai thác sử dụng.

Đánh giá tác động xảy ra khi đi vào khai thác sử dụng hoàn chỉnh

Việc xây dựng Khu dân cư nông thôn có thêm một quỹ nhà ở hiện đại, chất lượng cao.  Khu đô thị mới này có đầy đủ hạ tầng xã hội và đồng bộ với hệ thống hạ tầng của xã. Khu dân cư mới có giá trị cao về kiến trúc cảnh quan và môi trường; góp phần, thúc đẩy xây dựng xã Phú Lương và các khu vực lân cận.

Tuy nhiên khi thực hiện dự án xây dựng cũng sẽ có những tác động đến môi trường. Những vấn đề này cần phải được nhận dạng và quan tâm giải quyết ngay từ giai đoạn lập quy hoạch chi tiết, thiết kế khả thi, giai đoạn thi công xây dựng cho đến giai đoạn vận hành, quản lý đô thị sau này. Có như vậy mới có thể đảm bảo nguyên tắc phát triển bền vững của khu vực và của khu dân cư.

Quy hoạch đã thiết kế hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải, hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Do đó khi dự án đi vào khai thác và sử dụng thì những tác động ảnh hưởng đến môi trường không chỉ được giảm thiểu mà còn tạo không gian cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho khu vực, góp phần bảo vệ môi trường đất, nước, không khí.

Các tác động chủ yếu các hoạt động của các dự án đầu tư xây dựng đối với các thành phần môi trường tại khu vực triển khai dự án được liệt kê trong bảng sau:

| Hoạt động xây dựng | Các thành phần môi trường của khu vực bị tác động |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đất | Nước mặt | Nước ngầm | Không khí | Chất thải rắn | Tiếng ồn | Cây xanh, mặt nước | Chất lượng cuộc sống | Kinh tế xã hội |
| Thay đổi sử dụng đất | ĐK | TB | KĐK | K | K | K | TB | TC | TC |
| Phát triển giao thông | TB | TB | KĐK | ĐK | TB | ĐK | TB | TC | TC |
| Phát triển hệ thống cấp nước | KĐK | TC | KĐK | KĐK | TB | KĐK | KĐK | TC | TC |
| Phát triển hệ thống thoát và xử lý nước | KĐK | ĐK | KĐK | KĐK | KĐK | KĐK | KĐK | TC | TC |
| Xử lý chất thải | TB | TB | TB | TB | ĐK |  |  | TC | TC |
| Phát triển hệ thống điện | KĐK | KĐK | KĐK | KĐK | KĐK | KĐK | K | TC | TC |
| Phát triển cây xanh | TC | TC | TC | TC | KĐK | TC | TC | TC | TC |

Ghi chú:

- Tác động tích cực: TC

- Tác động tiêu cực:

+Tác động tiêu cực ở mức nhẹ: KĐK

+ Tác động tiêu cực ở mức đáng kể: ĐK

+ Tác động tiêu cực ở mức trung bình: TB

+ Không gây tác động: K

Các tác động môi trường của các hoạt động xây dựng trong bảng trên được đánh giá bằng ý kiến của các chuyên gia và kinh nghiệm thực tế. Các tác động này được phân thành hai loại: Tác động tích cực và tác động tiêu cực (tác động nhẹ, trung bình và mạnh đáng kể).

Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu, cải thiện các vấn đề môi trường trong Đồ án quy hoạch

Đánh giá mức độ phù hợp về mặt môi trường đối với phương án quy hoạch

Cơ cấu sử dụng đất phù hợp; tỉ lệ cây xanh mặt nước đảm bảo đáp ứng được quy định theo quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

Quy hoạch giao thông phù hợp với định hướng phát triển hệ thống giao thông chung của khu vực, mạng lưới đường giao thông được quy hoạch theo đúng quy chuẩn đường đô thị.

Hệ thống thu gom nước thải và nước mưa được thiết kế riêng biệt, việc tách hai hệ thống thoát nước riêng biệt sẽ thuận tiện cho vấn đề xử lý nước thải và chống ngập úng cho vực.

Môi trường nước

Cấp nước: Nước cấp cho khu vực quy hoạch được dự kiến lấy từ nhà máy nước Phú Hòa, thuận lợi quản lý và bảo vệ nguồn nước là một giải pháp tốt cho môi trường.

Thoát nước thải: Với phương án thoát nước như đã trình bày ở phần quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, chất lượng nước thải sau xử lý đảm bảo xả vào nguồn. Các vị trí xả đều đạt yêu cầu về khoảng cách đối với vị trí nguồn lấy nước cấp cho khu vực.

Môi trường không khí và tiếng ồn

Các giải pháp bố trí cây xanh và hành lang cách ly giao thông đảm bảo các yêu cầu về môi trường không khí và các tiếng ồn. Các giải pháp bố trí ga thu rác tập trung cho các công trình đảm bảo thu gom triệt để chất thải rắn và nước thải các công trình. Phương quy hoạch tạo điều kiện cho xây dựng theo phân khu nên dễ kiểm soát các hoạt động xây dựng và vận tải nhằm hạn chế tối đa ô nhiễm môi trường trong thời gian xây dựng.

Đối với chất thải rắn

Chất thải rắn bao gồm chất thải sinh hoạt sẽ được thu gom, phân loại ngay tại nguồn thải. Các chất thải có thể tái chế hoặc tái sử dụng. Rác thải sinh hoạt được thu gom và vận chuyện về các khu vực chuyên xử lý. Chất phế thải xây dựng sẽ được kiểm soát một cách chặt chẽ, tận dụng tối đa để san lấp, còn lại sẽ được thu gom tập trung về bãi thải của khu vực.

Các hoạt động bảo vệ môi trường cần chú trọng

Tuyệt đối tuân thủ tiêu chuẩn thiết kế, thi công về vệ sinh môi trường trong các công trình, đặc biệt là xử lý nước thải sinh hoạt.

Hình thành một tổ chức dịch vụ công có đủ thẩm quyền và chức năng đảm bảo ban hành các quy định về vệ sinh môi trường, xử lý các vi phạm về vệ sinh môi trường của mọi đối tượng có liên quan.

DỰ KIẾN TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, NGUỒN VỐN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các dự án ưu tiên đầu tư

Các dự án được ưu tiên thực hiện theo thứ tự như sau:

Xây dựng hệ thống giao thông, cấp thoát nước, cấp điện, thông tin liên lạc, trạm xử lý nước thải cục bộ, hệ thống thu gom rác thải rắn...;

Xây dựng các công trình kiến trúc trong các lô đất chức năng theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Kinh phí xây dựng

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng v/v hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng v/v ban hành định mức xây dựng;

Quyết định sô 816/QĐ-BXD ngày 22/04/2024 của Bộ Xây dựng v/v công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2022;

Sơ bộ tổng mức đầu tư: 112.088.373.597 VNĐ (Một trăm mười hai tỷ không trăm tám mươi tám triệu ba tram bảy mươi ba nghìn năm tram chin mươi bảy đồng). Chi tiết như sau:

| TT | Công trình | Khối lượng | Đơn vị | Suất vốn | Hệ số vùng | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà ở riêng lẻ | 9.305,06 | m2 | 7.330.000 | 0,942 | 64.372.883.177 |
| 2 | Hạ tầng kỹ thuật toàn khu | 62.882,44 | ha | 8.450.000.000 | 0,898 | 47.715.490.420 |
|  | TỔNG CỘNG | 195.293,0 |  |  |  | 112.088.373.597 |

Nguồn lực thực hiện: Nguồn vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

Đề xuất về nguồn vốn và tổ chức thực hiện

Về nguồn vốn :

Kêu gọi các nhà đầu tư năng lực trong và ngoài tỉnh có điều kiện để đầu tư xây dựng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Khai thác tối đa nguồn vốn huy động từ quỹ đất, từ nguồn vốn đầu tư của các nhà đầu tư có dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng trong khu vực.

Tổ chức thực hiện

| Cơ quan phê duyệt: | UBND huyện Lương Tài |
| --- | --- |
| Cơ quan thẩm định: | Phòng kinh tế, hạ tầng và đô thị |
| Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: | UBND xã Phú Lương |
| Đơn vị lập quy hoạch: | # Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn Golden Land Việt Nam |

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Kết luận

- Nội dung và sản phẩm đồ án quy hoạch chi tiết khu nhà ở ( Khu dân cư nông thôn), cây xanh, bãi đỗ xe tại thôn Lương Xá, xã Phú Lương,  huyện Lương Tài đã đáp ứng được các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu nhà ở và nâng cao đời sống cho người dân.

- Đồ án đã đáp ứng được các yêu cầu mà nhiệm vụ đặt ra.

Kiến nghị

- Kính đề nghị UBND huyện Lương Tài sớm thẩm định, phê duyệt đồ án để đưa dự án vào xây dựng theo quy hoạch.

- Kính mong các cơ quan ban ngành có liên quan tạo điều kiện giúp đỡ và xây dựng dự án quy hoạch chi tiết khu nhà ở (Khu dân cư nông thôn), cây xanh, bãi đỗ xe tại thôn Lương Xá, xã Phú Lương, huyện Lương Tài. Đồ án quy hoạch được phê duyệt là cơ sở để thực hiện các bước tiếp theo về xây dựng công trình và quản lý kiến trúc.

PHỤ LỤC BẢN VẼ VÀ CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ

| CHỈ TIÊU QUY HOẠCH CÁC LÔ ĐẤT Ở |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | CHỨC NĂNG | KÝ HIỆU | DIỆN TÍCH | DIỆN TÍCH XÂY DỰNG TỐI ĐA | MẬT ĐỘ XÂY DỰNG TỐI ĐA ( *) | SỐ TẦNG TỐI ĐA | DIỆN TÍCH SÀN TỐI ĐA | HỆ SỐ SD ĐẤT TỐI ĐA | TỶ LỆ | SỐ LÔ | DÂN SỐ |
|  |  |  | (m2) | (m2) | (%) | Tầng | (m2) | (lần) | (%) | (lô) | (người) |
| 1 | Đất ở (Đất nhà ở nông thôn) | ĐO | 15.320,76 | 8.437,36 |  |  | 29.893,02 |  | 24,36 | 54 | 216 |
| 1.1 | Đất nhà ở nông thôn 01 | ĐO 01 | 1.012,51 | 759,22 | 75,71 | 5 | 3.796,08 | 3,79 | 1,61 | 6 | 24 |
|  |  | # ĐO 01-1 | # 190,13 | # 136,84 | # 71,97 | # 5 | # 684,18 | # 3,60 |  | # 1 |  |
|  |  | # ĐO 01-2 | # 164,28 | # 124,28 | # 75,65 | # 5 | # 621,40 | # 3,78 |  | # 1 |  |
|  |  | # ĐO 01-3A | # 164,38 | # 124,38 | # 75,67 | # 5 | # 621,90 | # 3,78 |  | # 1 |  |
|  |  | # ĐO 01-3B | # 164,48 | # 124,48 | # 75,68 | # 5 | # 622,40 | # 3,78 |  | # 1 |  |
|  |  | # ĐO 01-4 | # 164,57 | # 124,57 | # 75,69 | # 5 | # 622,85 | # 3,78 |  | # 1 |  |
|  |  | # ĐO 01-5 | # 164,67 | # 124,67 | # 75,71 | # 5 | # 623,35 | # 3,79 |  | # 1 |  |
| # 1.2 | # Đất nhà ở nông thôn 02 | # ĐO 02 | # 990,33 | # 750,33 | # 75,80 | # 5 | # 3.751,65 | # 3,79 | # 1,57 | # 6 | # 24 |
|  |  | # ĐO 02-1 | # 164,81 | # 124,81 | # 75,73 | # 5 | # 624,05 | # 3,79 |  | # 1 |  |
|  |  | # ĐO 02-2 | # 164,91 | # 124,91 | # 75,74 | # 5 | # 624,55 | # 3,79 |  | # 1 |  |
|  |  | # ĐO 02-3A | # 165,01 | # 125,01 | # 75,76 | # 5 | # 625,05 | # 3,79 |  | # 1 |  |
|  |  | # ĐO 02-3B | # 165,10 | # 125,10 | # 75,77 | # 5 | # 625,50 | # 3,79 |  | # 1 |  |
|  |  | # ĐO 02-5 | # 165,20 | # 125,20 | # 75,79 | # 5 | # 626,00 | # 3,79 |  | # 1 |  |
|  |  | # ĐO 02-6 | # 165,30 | # 125,30 | # 75,80 | # 5 | # 626,50 | # 3,79 |  | # 1 |  |
| # 1.3 | # Đất nhà ở nông thôn 03 | # ĐO 03 | # 1.021,20 | # 780,92 | # 76,91 | # 5 | # 3.904,60 | # 3,96 | # 1,62 | # 6 | # 24 |
|  |  | # ĐO 03-1 | # 165,44 | # 125,44 | # 76,91 | # 5 | # 627,20 | # 3,79 |  | # 1 |  |
|  |  | # ĐO 03-2 | # 165,54 | # 125,54 | # 76,89 | # 5 | # 627,70 | # 3,79 |  | # 1 |  |
|  |  | # ĐO 03-3A | # 165,63 | # 125,63 | # 76,87 | # 5 | # 628,15 | # 3,79 |  | # 1 |  |
|  |  | # ĐO 03-3B | # 165,73 | # 125,73 | # 76,85 | # 5 | # 628,65 | # 3,79 |  | # 1 |  |
|  |  | # ĐO 03-5 | # 165,82 | # 125,83 | # 76,84 | # 5 | # 629,15 | # 3,79 |  | # 1 |  |
|  |  | # ĐO 03-6 | # 193,04 | # 152,75 | # 71,39 | # 5 | # 763,75 | # 3,96 |  | # 1 |  |
| # 1.3 | # Đất nhà ở nông thôn 04 | # ĐO 04 | # 6.162,48 | # 3.079,85 | # 50,00 | # 3 | # 9.239,56 | # 1,50 | # 9,80 | # 18 | # 72 |
|  |  | # ĐO 04-1 | # 475,41 | # 237,71 | # 50,00 | # 3 | # 713,12 | # 1,50 |  | # 1 |  |
|  |  | # ĐO 04-2 | # 300,00 | # 150,00 | # 50,00 | # 3 | # 450,00 | # 1,50 |  | # 1 |  |
|  |  | # ĐO 04-3A | # 300,00 | # 150,00 | # 50,00 | # 3 | # 450,00 | # 1,50 |  | # 1 |  |
|  |  | # ĐO 04-3B | # 300,00 | # 150,00 | # 50,00 | # 3 | # 450,00 | # 1,50 |  | # 1 |  |
|  |  | # ĐO 04-5 | # 300,00 | # 150,00 | # 50,00 | # 3 | # 450,00 | # 1,50 |  | # 1 |  |
|  |  | # ĐO 04-6A | # 300,00 | # 150,00 | # 50,00 | # 3 | # 450,00 | # 1,50 |  | # 1 |  |
|  |  | # ĐO 04-6B | # 300,00 | # 150,00 | # 50,00 | # 3 | # 450,00 | # 1,50 |  | # 1 |  |
|  |  | # ĐO 04-8 | # 300,00 | # 150,00 | # 50,00 | # 3 | # 450,00 | # 1,50 |  | # 1 |  |
|  |  | ĐO 04-9 | 507,85 | 253,13 | 49,84 | 3 | 759,38 | 1,50 |  | 1 |  |
|  |  | # ĐO 04-10 | # 473,40 | # 236,70 | # 50,00 | # 3 | # 710,10 | # 1,50 |  | # 1 |  |
|  |  | # ĐO 04-11 | # 300,00 | # 150,00 | # 50,00 | # 3 | # 450,00 | # 1,50 |  | # 1 |  |
|  |  | # ĐO 04-12A | # 300,00 | # 150,00 | # 50,00 | # 3 | # 450,00 | # 1,50 |  | # 1 |  |
|  |  | # ĐO 04-12B | # 300,00 | # 150,00 | # 50,00 | # 3 | # 450,00 | # 1,50 |  | # 1 |  |
|  |  | # ĐO 04-12C | # 300,00 | # 150,00 | # 50,00 | # 3 | # 450,00 | # 1,50 |  | # 1 |  |
|  |  | # ĐO 04-15 | # 300,00 | # 150,00 | # 50,00 | # 3 | # 450,00 | # 1,50 |  | # 1 |  |
|  |  | # ĐO 04-16 | # 300,00 | # 150,00 | # 50,00 | # 3 | # 450,00 | # 1,50 |  | # 1 |  |
|  |  | # ĐO 04-17 | # 300,00 | # 150,00 | # 50,00 | # 3 | # 450,00 | # 1,50 |  | # 1 |  |
|  |  | # ĐO 04-18 | # 505,82 | # 252,32 | # 49,88 | # 3 | # 756,96 | # 1,50 |  | # 1 |  |
| # 1.4 | # Đất nhà ở nông thôn 05 | # ĐO 05 | # 6.134,24 | # 3.067,04 | # 50,00 | # 3 | # 9.201,12 | # 1,50 | # 9,76 | # 18 | # 72 |
|  |  | # ĐO 05-1 | # 468,35 | # 234,18 | # 50,00 | # 3 | # 702,53 | # 1,50 |  | # 1 |  |
|  |  | # ĐO 05-2 | # 300,00 | # 150,00 | # 50,00 | # 3 | # 450,00 | # 1,50 |  | # 1 |  |
|  |  | # ĐO 05-3A | # 300,00 | # 150,00 | # 50,00 | # 3 | # 450,00 | # 1,50 |  | # 1 |  |
|  |  | # ĐO 05-3B | # 300,00 | # 150,00 | # 50,00 | # 3 | # 450,00 | # 1,50 |  | # 1 |  |
|  |  | # ĐO 05-5 | # 300,00 | # 150,00 | # 50,00 | # 3 | # 450,00 | # 1,50 |  | # 1 |  |
|  |  | # ĐO 05-6A | # 300,00 | # 150,00 | # 50,00 | # 3 | # 450,00 | # 1,50 |  | # 1 |  |
|  |  | # ĐO 05-6B | # 300,00 | # 150,00 | # 50,00 | # 3 | # 450,00 | # 1,50 |  | # 1 |  |
|  |  | # ĐO 05-8 | # 300,00 | # 150,00 | # 50,00 | # 3 | # 450,00 | # 1,50 |  | # 1 |  |
|  |  | # ĐO 05-9 | # 500,79 | # 250,32 | # 49,98 | # 3 | # 750,95 | # 1,50 |  | # 1 |  |
|  |  | # ĐO 05-10 | # 466,34 | # 233,17 | # 50,00 | # 3 | # 699,51 | # 1,50 |  | # 1 |  |
|  |  | # ĐO 05-11 | # 300,00 | # 150,00 | # 50,00 | # 3 | # 450,00 | # 1,50 |  | # 1 |  |
|  |  | # ĐO 05-12A | # 300,00 | # 150,00 | # 50,00 | # 3 | # 450,00 | # 1,50 |  | # 1 |  |
|  |  | # ĐO 05-12B | # 300,00 | # 150,00 | # 50,00 | # 3 | # 450,00 | # 1,50 |  | # 1 |  |
|  |  | # ĐO 05-12C | # 300,00 | # 150,00 | # 50,00 | # 3 | # 450,00 | # 1,50 |  | # 1 |  |
|  |  | # ĐO 05-15 | # 300,00 | # 150,00 | # 50,00 | # 3 | # 450,00 | # 1,50 |  | # 1 |  |
|  |  | # ĐO 05-16 | # 300,00 | # 150,00 | # 50,00 | # 3 | # 450,00 | # 1,50 |  | # 1 |  |
|  |  | # ĐO 05-17 | # 300,00 | # 150,00 | # 50,00 | # 3 | # 450,00 | # 1,50 |  | # 1 |  |
|  |  | # ĐO 05-18 | # 498,76 | # 249,38 | # 50,00 | # 3 | # 748,14 | # 1,50 |  | # 1 |  |
| # Chú ý: 1. Mật độ xây dựng tối đa của lô đất tại bảng này thể hiện cho mật độ xây dựng tối đa của ô đất thành phần. 2. Hệ số sử dụng đất tối đa của lô đất tại bảng này thể hiện cho Hệ số sử dụng đất tối đa của ô đất thành phần. 3. Diện tích xây dựng tối đa, Diện tích sàn tối đa là tổng Diện tích xây dựng tối đa, Diện tích sàn tối đa của các ô đất thành phần |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

BẢNG TÍNH THỦY LỰC THOÁT NƯỚC THẢI

BẢNG TÍNH THỦY LỰC THOÁT NƯỚC NƯỚC MƯA