CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THUYẾT MINH

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU

TRUNG TÂM XÃ AN THỊNH, HUYỆN LƯƠNG TÀI, TỈNH BẮC NINH

Bắc Ninh, tháng 04 năm 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THUYẾT MINH

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU

TRUNG TÂM XÃ AN THỊNH, HUYỆN LƯƠNG TÀI, TỈNH BẮC NINH

| Cơ quan tổ chức lập QH Cơ quan Thẩm định Cơ quan Phê duyệt Cơ quan tư vấn | : UBND xã An Thịnh : Phòng Kinh tế và Hạ Tầng huyện Lương Tài : Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài : Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư và Xây dựng H.A.C |
| --- | --- |

| CƠ QUAN TỔ CHỨC LẬP QH UBND XÃ AN THỊNH ĐƠN VỊ TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG H.A.C |  |
| --- | --- |

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THUYẾT MINH

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU

TRUNG TÂM XÃ AN THỊNH, HUYỆN LƯƠNG TÀI, TỈNH BẮC NINH

| Cơ quan tổ chức lập QH Cơ quan Thẩm định Cơ quan Phê duyệt Cơ quan tư vấn | : UBND xã An Thịnh : Phòng Kinh tế và Hạ Tầng huyện Lương Tài : Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài : Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư và Xây dựng H.A.C |
| --- | --- |

Thực hiện:

Chủ nhiệm đồ án	: KTS. Nguyễn Tiến Hưng

Chủ trì kiến trúc	: KTS. Nguyễn Tiến Hưng

Chủ trì hạ tầng	: KS. Nguyễn Ngọc Thành

: KS. Cao Xuân Thông

Thiết kế		:

+ Kiến trúc	: KTS. Nguyễn Lê Anh Trung

+ Hạ tầng	: KS. Nguyễn Ngọc Thành

: KS. Cao Xuân Thông

# CHƯƠNG I

# MỞ ĐẦU

I. LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT.

Đồ án Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm xã An Thịnh, huyện Lương Tài đã được UBND huyện Lương Tài phê duyệt tại Quyết định số 2660/QĐ-UBND ngày 31/12/2013, và được điều chỉnh cục bộ theo Quyết định số 2501/QĐ-UBND ngày 29/11/2019. Tuy nhiên do ảnh hướng đến từ dịch COVID giai đoạn năm 2019 đến năm 2022 và qua kiểm tra, kiểm kê thì một số vị trí ranh giới dự án bị chồng lấn với đất ở hiện trạng, dẫn đến hệ thống kết nối giao thông thay đổi khó khăn trong việc thực hiện dự án. Đồng thời khu vực giáp ranh khu trung tâm xã và trường THCS xã An Thịnh có một khu đất theo quy hoạch chung là đất ở cần quy hoạch bổ sung vào khu trung tâm xã để tránh tình trạng hình thành các khu đất nhỏ lẻ xen kẹp sau quy hoạch. Bên cạnh đó, ngày 19/5/2021 Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021 thay thế QCVN 01:2008 để phục vụ công tác quy hoạch xây dựng các khu chức năng tuân thủ các quy định trong quy chuẩn này.

Do đó việc điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết Khu trung tâm xã An Thịnh là cần thiết để đảm bảo các chỉ tiêu về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021 theo đúng Hướng dẫn của Sở Xây dựng tại Văn bản số 1094/SXD-QH ngày 30/6/2023 và văn bản chỉ đạo số 870/UBND-XDCB ngày 18/7/2023 của UBND huyện Lương Tài và đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương

Việc điều chỉnh quy hoạch sẽ thúc đẩy quá trình triển khai xây dựng của dự án tạo ra bộ mặt khu trung tâm xã khang trang hiện đại, đáp ứng nhu cầu về các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, là cơ sở cho việc thực hiện quản lý, đầu tư xây dựng theo quy hoạch, đúng pháp luật.

II. CÁC CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT.

1. Các cơ sở pháp lý lập quy hoạch.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng về quy định hồ của nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn;

Căn cứ hướng dẫn số 1064/HD-BVHTTDL của Bộ văn hóa thể thao và du lịch về việc hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ xây dựng về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ nghị định 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 17/02/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 2660/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND huyện Lương Tài về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm xã An Thịnh, huyện Lương Tài và Quyết định số 2501/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 của UBND huyện Lương Tài về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm xã An Thịnh, huyện Lương Tài;

Căn cứ Văn bản số 1094/SXD-QH ngày 30/6/2023 của Sở Xây dựng về việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án ĐTXD Khu nhà ở Trung tâm xã An Thịnh, huyện Lương Tài;

Căn cứ Văn bản số 870/UBND-XDCB ngày 18/7/2023 của UBND huyện Lương Tài về việc thực hiện dự án ĐTXD Khu nhà ở Trung tâm xã An Thịnh, huyện Lương Tài;

Căn cứ Văn bản số 1703/SNN-KHTC ngày 16/10/2023 của Sở nông nghiệp và PTNT, Văn bản số 1823/SXD-QH ngày 17/10/2023 của Sở Xây dựng về việc tham gia ý kiến nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã An Thịnh, huyện Lương Tài;

Căn cứ nghị quyết số 98/NQ-HĐND20 ngày 27/10/2023 của Hội đồng nhân dân xã An Thịnh về việc thông qua nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm xã An Thịnh, huyện Lương Tài;

Căn cứ quyết định số 1362/QĐ-UBND ngày 21/11/2023 của UBND huyện Lương Tài về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm xã An Thịnh, huyện Lương Tài

Căn cứ nghị định số 164/2018-NĐ-CP ngày 21/12/2018 của Chính phủ về kết hợp quốc phòng với kinh tế xã hội và kinh tế xã hội với quốc phòng;

Căn cứ văn bản thảo thuận số 01/TMPQ ngày 04/12/2023 của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Phú Quang về việc thỏa thuận điểm đấu nối cấp nước Đồ án quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã An Thịnh, huyện Lương Tài

Căn cứ quyết định số 1419/QĐ-UBND ngày 04/12/2023 của UBND huyện Lương Tài về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã An Thịnh, huyện Lương Tài

Căn cú văn bản số 365/ĐLLT-KHKT của Điện lực Lương Tài ngày 06/12/2023 về việc tham gia ý kiến về cấp công suất, điểm đấu và thông số kỹ thuật trạm biến áp đối với Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã An Thịnh, huyện Lương Tài

- Các văn bản khác có liên quan.

2. Hệ thống Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng hiện hành được áp dụng.

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2021/BXD Quy hoạch xây dựng;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2016/BXD về các công trình hạ tầng kỹ thuật;

- Các tiêu chuẩn xây dựng chuyên ngành khác có liên quan.

3. Nguồn tài liệu, số liệu và bản đồ.

- Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã An Thịnh, huyện Lương Tài

- Bản đồ địa chính khu vực nghiên cứu quy hoạch và các vực lân cận;

- Bản đồ đo đạc khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 phù hợp theo quy định;

- Hồ sơ Quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã An Thịnh đã được duyệt.

- Các kết quả điều tra về dân số, đất đai.

- Các kết quả điều tra, khảo sát, các số liệu, tài liệu khí tượng, thủy văn, địa chất, địa hình, hiện trạng kinh tế, xã hội và các tài liệu, số liệu liên quan

CHƯƠNG II

VỊ TRÍ, PHẠM VI RANH GIỚI, QUY MÔ LẬP QUY HOẠCH;

QUY MÔ DÂN SỐ

1. Vị trí, phạm vi ranh giới lập quy hoạch chi tiết.

Vị trí: Thuộc thôn An Trụ và thôn An Phú xã An Thịnh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

Ranh giới nghiên cứu:

+ Phía Bắc: Giáp đường giao thông liên xã sang xã Cao Đức và khu dân cư hiện trạng thôn An Trụ;

+ Phía Nam: Giáp khu kênh tiêu, đường giao thông và ruộng canh tác thôn An Phú, Thanh Hà;

+ Phía Đông: Giáp khu dân cư hiện trạng thôn An Phú và trường THCS xã An Thịnh;

+ Phía Tây: Giáp đường giao thông và kênh N49

2 Quy mô khu vực lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết

Quy mô diện tích nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết khoảng 10,32 ha

3. Quy mô dân số khu vực lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết.

- Quy mô dân số: Khoảng 600 người điểm (khu) dân cư (giảm 380 người so với dân số tại nhiệm vụ quy hoạch để đảm bảo phù hợp với quỹ đất ở bố trí trong đồ án).

CHƯƠNG III

CÁC NỘI DUNG NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH

1. Quy mô

- Quy mô: khoảng 10,32 ha.

2.Mục tiêu và tính chất của đồ án:

a. Mục tiêu:

+ Cụ thể hóa định hướng quy hoạch chung của huyện Lương Tài;

- Phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã

- Tạo nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

- Cụ thể hóa các quy hoạch cấp trên.

- Làm cơ sở pháp lý triển khai, quản lý các dự án đầu tư xây dựng

b. Tính chất: Là Khu trung tâm hành chính cấp xã. Bố trí các công trình sau: Trụ sở làm việc của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, công an, xã đội, các đoàn thể; các công trình công cộng cấp xã: nhà văn hóa, trạm y tế xã, trung tâm văn hóa, sân thể thao, điểm phục vụ bưu chính viễn thông ... và khu dân cư nông thôn

CHƯƠNG IV

PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG

VÀ BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT

I. ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, HIỆN TRẠNG KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH.

1. Vị trí địa lý khu đất lập quy hoạch.

- Khu trung tâm xã An Thịnh nằm tại vị trí trung tâm xã An Thịnh và là khu vực quy hoạch phát triển trung tâm công cộng, hành chính, dịch vụ, khu dân cư mới trong tương lai của xã.

- Khu đất nghiên cứu có diện tích khoảng 10,32 ha thuộc đất canh tác và khu trung tâm, hành chính của xã An Thịnh, huyện Lương Tài.

2. Đặc điểm địa hình địa mạo.

- Nhìn chung khu vực nghiên cứu có địa hình bằng phẳng. Khu vực quy hoạch và hệ thống đường giao thông hiện hữu có cốt cao hơn mặt ruộng trung bình từ 0,9-1,2m. Ngoài phần diện tích ruộng canh tác sản xuất nông nghiệp còn có kênh tưới, kênh tiêu phục vụ sản xuất.

- Khu vực nghiên cứu nằm trong khu đất sản xuất nông nghiệp, có địa hình bằng phẳng cao độ tự nhiên trong khoảng từ 2.3m đến 2.6m

3. Khí hậu, thủy văn.

- Nhiệt độ, độ ẩm: Bắc Ninh nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa với bốn mùa khá rõ rệt, có mùa đông lạnh, mùa hè nóng nực. Trong khoảng 12 năm trở lại đây, nhiệt độ trung bình năm là 24,0oC, nhiệt độ trung bình tháng cao nhất là 29,4oC (tháng 7), nhiệt độ trung bình thấp nhất là 17,4oC (tháng 1). Sự chênh lệch nhiệt độ giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất là 12,0oC. Độ ẩm tương đối trung bình của Bắc Ninh khoảng 81%, độ chênh lệch về độ ẩm giữa các tháng không lớn, độ ẩm tương đối trung bình thấp nhất từ 72% đến 75% thường xảy ra từ tháng 10 đến tháng 12 trong năm.

- Lượng mưa: Lượng mưa trung bình hàng năm tại Bắc Ninh khoảng 1500mm nhưng phân bổ không đều trong năm. Mùa mưa chủ yếu từ tháng 5 đến tháng 10, chiếm 80% tổng lượng mưa cả năm. Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau chỉ chiếm 20% tổng lượng mưa trong năm.

- Số giờ nắng - gió: Khoảng 12 năm trở lại đây, tổng số giờ nắng trung bình là 1417 giờ, trong đó tháng có giờ nắng trung bình lớn nhất là tháng 7 với 168 giờ, tháng có giờ nắng trung bình ít nhất là tháng 1 với 64 giờ. Hàng năm có hai mùa gió chính: gió mùa Đông Bắc và gió mùa Đông Nam. Gió mùa Đông Bắc thịnh hành từ tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau, tốc độ gió trung bình vào tháng 1 khoảng 2,6m/s; gió mùa Đông Nam thịnh hành từ tháng 4 đến tháng 9 mang theo hơi ẩm gây mưa rào, tốc độ trung bình vào tháng 7 khoảng 2,4m/s.

4. Địa chất công trình.

Nhìn chung địa chất vùng Bắc Ninh tương đối ổn định hơn so với Hà Nội và các vùng khác thuộc đồng bằng Bắc Bộ. Tuy nhiên khi xây dựng công trình cần khoan khảo sát địa chất, đặc biệt là các khu vực nằm trên vùng đất canh tác và kênh mương nội đồng.

5. Hiện trạng sử dụng đất.

Diện tích nhiên cứu lập quy hoạch khoảng 10,32 ha. Hiện trạng sử dụng đất chủ yếu là đất sản xuất nông nghiệp, hệ thống kênh tưới, tiêu và đất công trình công cộng: Trụ sở HĐND- Đảng ủy- UBND xã An Thịnh; Trạm y tế; Bưu điện; Nghĩa trang liệt sỹ đã được đầu tư xây dựng và đang hoạt động.

| Stt | Hạng mục | Diện tích | Tỷ lệ | Số công trình | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m2) | (%) |  |  |
| 1 | Đất công trình công cộng (UBND, bưu điện, trạm y tế, Nhà văn hóa) | 7.300,34 | 7,07 | 4 | Đất công trình công cộng |
| 2 | Đường bê tông | 5.579,09 | 5,41 | 1 | Đường bê tông nội đồng |
| 3 | Đường đất | 5.419,49 | 5,25 |  | Đường đất nội đồng |
| 4 | Đất kênh mương, thủy lợi | 5.437,63 | 5,27 |  | Đất mặt nước |
| 5 | Đất nghĩa trang | 3.384,36 | 3,28 | 1 | Đất nghĩa trang |
| 6 | Đất mộ | 415,44 | 0,40 |  | Đất mộ |
| 7 | Đất ruộng | 75.670,90 | 73,32 |  | Đất canh tác |
|  | Tổng cộng | 103.207,27 | 100,00 |  |  |

6. Hiện trạng kiến trúc cảnh quan.

6.1. Hiện trạng kiến trúc và công trình xây dựng:

- Hiện nay trong khu vực quy hoạch đã có các công trình công cộng: Trụ sở HĐND- Đảng ủy- UBND xã An Thịnh; Nhà văn hóa xã; Trạm y tế; Bưu điện; Nghĩa trang liệt sỹ đang hoạt động, trong đó:

+ Trụ sở HĐND- Đảng ủy- UBND xã An Thịnh: Khu đất có diện tích khoảng 3.212m2; Trong khu đất hiện có 01 công trình trụ sở làm việc cao 03 tầng, 01 nhà hội trường xã cao 01 tầng và nhà để xe cùng hệ thống sân vườn ngoài nhà.

+ Nhà văn hóa xã: Khu đất có diện tích khoảng 2.216m2 trong khu đất hiện có 01 công trình nhà văn hóa xã cao 02 tầng.

+ Trạm y tế: Khu đất có diện tích khoảng 1.583m2, trong khu đất hiện có 02 công trình cao 02 tầng đang hoạt động và có khuôn viên vườn thuốc cùng hệ thống sân đường;

+ Bưu điện: Khu đất có diện tích khoảng 290m2, trong khu đất hiện có 01 nhà làm việc cao 02 tầng;

+ Nghĩa trang liệt sỹ xã: Khu đất có diện tích 4.682m2, trong khuôn viên có bố trí 01 công trình đài tưởng niệm, 02 nhà bìa, 01 nhà quản trang và các ngôi mộ các anh hùng liệt sỹ. Còn lại là hệ thống sân, vườn, đường giao thông.

6.2. Hiện trạng giao thông và hạ tầng kỹ thuật:

6.2.1. Giao thông:

- Giao thông đối ngoại: Khu vực có hệ thống đường giao thông hiện trạng là đường bê tông dọc kênh N49 phía trước UBND xã kết nối ra trục đường tỉnh lộ 281 qua cầu và kết nối phía Bắc vào đường nhựa vào khu dân cư thôn An Trụ, đường có mặt cắt trung bình 5m, phía Nam là hệ thống đường nhựa kết nối từ đường tỉnh lộ 281 vào thôn An Phú, đường có mặt cắt 7,5m.

- Giao thông đối nội: Là hệ thống các đường bê tông nội đồng trong trung tâm khu đất quy hoạch và hệ thống đường bê tông phía Đông tiếp giáp khu dân cư hiện trạng với mặt cắt trung bình 3-3,5m.

6.2.2). Hạ tầng kỹ thuật

a). Cấp nước:

Khu vực lập quy hoạch chưa có hệ thống cấp nước sạch, phải đấu nối với các khu vực lân cận.

b). Cấp điện:

Nguồn điện cấp cho khu vực được lấy từ đường dây 35 kV nằm phía Tây Nam của dân cư hiện hữu.

c). Hệ thống thông tin - viễn thông:

Đường dây thông tin liên lạc chạy dọc theo trục đường liên xã phía Tây Nam khu vực lập quy hoạch.

d). Thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường:

- Thu gom và xử lý nước thải:

+ Trong khu vực lập quy hoạch chưa có hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung.

+ Nước thải sinh hoạt thoát chung với nước mưa hoặc tự thấm xuống đất.

+ Nước thải không được thu gom xả ra trực tiếp nguồn tiếp nhận gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cảnh quan và sức khỏe của người dân.

- Chất thải rắn: Rác thải sinh hoạt trong khu vực được thu gom hàng ngày.

7. Tổng hợp đánh giá hiện trạng

7.1. Thuận lợi:

- Vị trí thuận lợi nằm tiếp giáp trên trục đường giao thông tỉnh lộ 281, kết nối các quốc lộ 17 và các đường tỉnh lộ khu vực, xuyên suốt tới các khu tập trung đông dân cư. Khoảng cách từ khu trung tâm xã đến các khu vực công nghiệp Gia Bình II và khu vực đô thị Trung Kênh tương đối gần và thuận lợi.

- Là khu vực có tiềm năng phát triển kinh tế theo hướng dịch vụ nông nghiệp phục vụ cho các khu công nghiệp và khu đô thị trong tương lai

- Địa hình và không gian thuận lợi phát triển theo hướng khu dân cư phức hợp tiện nghi, hiện đại, kết hợp thương mại, dịch vụ.

- Lực lượng lao động tại các khu vực lân cận dồi dào

7.2. Khó khăn:

- Hạ tầng xã hội còn yếu, hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn chỉnh.

- Nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng khu trung tâm đòi hỏi lớn.

- Cạnh tranh nhiều mặt với các khu vực lân cận.

- Cần sự thay đổi và chuyển biến thích nghi về lối sống của người dân tại khu vực để đảm bảo định hướng quy hoạch phát triển theo mô hình hiện đại và sinh thái.

- Cần có sự quan tâm và đầu tư đồng bộ khi thực hiện, cũng như công tác lập, quản lý quy hoạch được thực hiện đúng, đảm bảo các quy định pháp luật.

CHƯƠNG V

GIẢI PHÁP TỔ CHỨC KHÔNG GIAN, KIẾN TRÚC,

QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUY HOẠCH

- Khu trung tâm xã được tổ chức quy hoạch trên cơ sở tận dụng tối đa hiện trạng hạ tầng kỹ thuật đã có. Gắn kết mạng lưới hạ tầng kỹ thuật của dự án với mạng lưới hạ tầng hiện có của khu vực tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh.

- Không gian cảnh quan khu trung tâm xã và khu nhà ở được tổ chức trên cơ sở kế thừa hiện trạng và bổ sung một số chức năng còn thiếu đáp ứng nhu cầu sử dụng chung cho toàn khu

II. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI

1. Chỉ tiêu về sử dụng đất:

| TT | Tên chỉ tiêu | Đơn vị | Chỉ tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Các chỉ tiêu sử dụng đất |  |  |
| 1 | Đất ở | m2/người | ≥25 |
| 2 | Đất xây dựng công trình công cộng, dịch vụ | m2/người | ≥5 |
| 3 | Đất cho giao thông và hạ tầng kỹ thuật | m2/người | ≥5 |
| 4 | Cây xanh công cộng | m2/người | ≥2 |
| II | Các chỉ tiêu hạ tầng xã hội |  |  |
| 1 | Trụ sở HĐND - UBND xã | m2/trụ sở | ≥1000 |
| 2 | Nhà văn hóa xã | m2/công trình | ≥1000 |
| 3 | Trạm y tế | m2/trạm | ≥1000 |
| 4 | Cụm công trình, sân bãi thể thao | m2/cụm | ≥5000 |
| 5 | Điểm phục vụ bưu chính viễn thông | m2/điểm | ≥150 |
| III | Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật |  |  |
| 1 | Cấp nước sinh thoạt | lít/người/ngày đêm | ≥60 |
| 2 | Thoát nước thải sinh thoạt | % chỉ tiêu cấp nước | ≥80 |
| 3 | Cấp điện | W/người | ≥150 |

2. Bảng tính toán diện tích công trình so với chỉ tiêu

| Stt | Loại công trình | Diện tích | Chỉ tiêu sử dụng đất tối thiểu | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m2) | (m2) |  |
| 1 | Trụ sở, Đảng ủy, HĐND, UBND xã | 3.558,31 | 1.000,00 | Đạt |
| 2 | Nhà văn hóa xã | 2.458,31 | 1.000,00 | Đạt |
| 3 | Trạm y tế xã, có vườn thuốc | 1.620,56 | 1.000,00 | Đạt |
| 4 | Trụ sở công an | 1.374,38 | 1.000,00 | Đạt |
| 5 | Trụ sở Quân sự | 1.396,74 | 1.000,00 | Đạt |
| 6 | Đất văn hóa thể thao xã | 8.957,52 | 5.000,00 | Đạt |
| 7 | Điểm phục vụ bưu chính - viễn thông | 265,06 | 150,00 | Đạt |

3. Bảng tổng hợp cơ cấu sử dụng đất

Bảng so sánh diện tích đất trước và sau điều chỉnh

| TT | Loại đất | Theo Quyết định Số 2260/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 và số 2501/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 | Phương án điều chỉnh | Chênh lệch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) | Diện tích (m2) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(5)-(3) |
| I | Đất ở mới | 16.738,89 | 17,00 | 14.906,69 | 14,44 | -1.832,20 |
| 1 | Đất ở NO1 |  |  | 5.914,60 | 5,73 |  |
| 2 | Đất ở NO2 |  |  | 4.480,60 | 4,34 |  |
| 3 | Đất ở NO3 |  |  | 4.511,49 | 3,37 |  |
| II | Đất công cộng | 14.059,83 | 14,28 | 7.902,14 | 7,66 | -6.157,69 |
| 1 | Trụ sở Đảng ủy - HDND -UBND xã | 3.980,92 | 4,04 | 3.558,31 | 3,45 |  |
| 2 | Nhà văn hóa xã | 3.134,00 | 3,18 | 2.458,21 | 2,38 |  |
| 3 | Trạm y tế | 1.664,59 | 1,69 | 1.620,56 | 1,57 |  |
| 4 | Bưu điện | 208,2 | 0,21 | 265,06 | 0,26 |  |
| 5 | Quỹ tín dụng | 1.178,67 | 1,2 | 0 |  |  |
| 6 | Đội thuế | 1.178,67 | 1,2 | 0 |  |  |
| 7 | Nhà thi đấu đa năng | 2.714,78 | 2,76 | 0 |  |  |
| III | Đất cây xanh, thể dục, thể thao | 21.305,50 | 21,64 | 22.513,10 | 21,82 | 1.207,60 |
| 1 | Đất Thể thao xã | 11.872,38 | 12,06 | 8.957,52 | 8,68 |  |
| 2 | Đất vui chơi - thể thao khu ở | 0,00 | 0 | 3.506,53 | 3,4 |  |
| 3 | Đất cây xanh | 9.433,12 | 9,58 | 10.049,05 | 9,74 |  |
| 3.1 | Đất cây xanh 1 |  |  | 464,57 |  |  |
| 3.2 | Đất cây xanh 2 |  |  | 809,91 |  |  |
| 3.3 | Đất cây xanh 3 |  |  | 8.390,63 |  |  |
| 3.4 | Đất cây xanh 4 |  |  | 383,94 |  |  |
| IV | Đất TMDV |  |  | 5.006,34 | 4,85 | 5.006,34 |
| V | Đất quốc phòng an ninh | 2.363,00 | 2,4 | 2.771,12 | 2,68 | 408,12 |
| 1 | Trụ sở công an xã |  |  | 1.374,38 | 1,33 |  |
| 2 | Trụ sở quân sự xã |  |  | 1.396,74 | 1,35 |  |
| VI | Đất hạ tầng kỹ thuật | 43.980,83 | 44,67 | 50.107,88 | 48,55 | 6.127,05 |
| 1 | Nghĩa trang liệt sỹ | 5.833,37 | 5,93 | 6.389,44 | 6,19 |  |
| 2 | Đất bãi đỗ xe | 1.573,05 | 1,6 | 5.238,27 | 5,08 |  |
| 2.1 | Đất bãi đỗ xe 1 |  |  | 796,00 |  |  |
| 2.2 | Đất bãi đỗ xe 2 |  |  | 937,78 |  |  |
| 2.3 | Đất bãi đỗ xe 3 |  |  | 3.504,49 |  |  |
| 3 | Đất giao thông | 38.147,46 | 38,75 | 38.480,17 | 37,28 |  |
|  | Tổng cộng | 98.448,05 | 100 | 103.207,27 | 100,00 | 4.759,22 |

III. TỔ CHỨC KHÔNG GIAN, KIẾN TRÚC CẢNH QUAN

1. Yêu cầu, nguyên tắc tổ chức không gian kiến trúc

- Không gian kiến trúc được tổ chức trên cơ sở tổng thể không gian quy hoạch và yêu cầu của từng loại chức năng công trình để tạo được hình khối đường nét kiến trúc cho phù hợp với chức năng và sự hài hoà, hoàn thiện chung của không gian kiến trúc của khu trung tâm xã

- Kiến trúc công trình phải được kết hợp với yêu cầu chức năng hoạt động, xây dựng hiện đại, bền vững và hài hòa với không gian xung quanh, trên cơ sở khai thác sử dụng vật liệu cũng như phong cách kiến trúc địa phương.

2. Định hướng giải pháp tổ chức không gian kiến trúc

2.1. Định hướng chung:

- Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan phù hợp với cảnh quan tự nhiên, gắn kết với các khu vực xung quanh nhằm khai thác các công công trình công cộng có sẵn làm điểm nhấn, tiền để phát triển khu vực.

- Các công trình nhà ở đảm bảo về chiều cao tầng, tạo dựng cảnh quan để tạo nên một khu trung tâm tiện nghi và an toàn cho người sử dụng. Công trình xây dựng mới được thiết kế phù hợp cho từng chức năng với hình thức kiến trúc hiện đại.

- Gắn kết mạng lưới hạ tầng kỹ thuật của khu vực nghiên cứu với mạng lưới hạ tầng hiện có của khu vực tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh.

- Tổ chức phối kết hợp không gian kiến trúc với không gian xanh và mầu sắc, các khu cây xanh vỉa hè, cây xanh công viên, vườn dạo.

2.2. Giải pháp cụ thể:

* Các công trình công cộng:

- Hiện nay trong khu vực quy hoạch có đất công trình công cộng gồm Trụ sở HĐND- Đảng ủy- UBND xã An Thịnh Trạm y tế; Bưu điện; Nhà Văn hóa; Nghĩa trang liệt sỹ đang hoạt động.

- Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã: Giữ nguyên vị trí và điều chỉnh giảm diện tích để mở rộng hệ thống đường giao thông dọc kênh N49. Đầu tư xây dựng nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị... phục vụ nhu cầu người dân đến làm việc.

- Nhà văn hóa xã: Giữ nguyên vị trí và điều chỉnh giảm diện tích để mở rộng hệ thống đường giao thông dọc kênh N49. Đầu tư xây dựng nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị... đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của địa phương.

- Phòng truyền thống, thư viện, sẽ được đầu tư xây dựng trong khuôn viên khu đất nhà văn hóa xã đảm bảo diện tích theo Quy  chuẩn 01/2021/BXD;

- Trạm y tế xã: Giữ nguyên vị trí và quy hoạch giảm diện tích so với quyết định đã được phê duyệt. Đầu tư xây dựng nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị... đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.

- Bưu điện xã: Giữ nguyên vị trí và điều chỉnh tăng diện tích so với quyết định đã được phê duyệt. Đầu tư xây dựng nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị... phục vụ nhu cầu người dân đến làm việc.

- Nghĩa trang liệt sỹ xã: Giữ nguyên vị trí và quy hoạch mở rộng diện tích. Đầu tư xây dựng cải tạo, chỉnh trang

- Công an – Ban chỉ huy quân sự xã: Đầu tư xây dựng quy hoạch mới đảm bảo theo quy chuẩn về quy hoạch và đặc thù đơn vị.

- Chợ xã: Hiện tại chợ xã đã được xây dựng tại thôn An Trụ, với diện tích khoảng 2200m2 cạnh khu trung tâm xã và đã đảm bảo diện tích Quy chuẩn 01/2021/BXD

* Điểm dân cư nông thôn:

- Nhà ở được xác định theo giới hạn chỉ giới đường đỏ và mức độ mở rộng chỉ giới xây dựng. Không gian chiều cao công trình không vượt quá chiều cao cho phép làm ảnh hưởng đến không gian các khu dân cư lân cận truyền thống của nhà ở nông thôn. Sử dụng, tận dụng hệ thống giao thông đã có và giao thông quy hoạch mới.

- Cốt nền hoàn thiện so với mặt hè hoàn thiện tối đa 0,2m. Tổ hợp các lô đất xây dựng công trình nhà ở liên kề tạo thành khối cao từ 3 đến 5 tầng (tầng 1 cao 3,9m; tầng 2 cao 3,6m; các tầng còn lại cao 3,3m);

* Công trình cây xanh, thể dục thể thao:

- Khu đất Thể thao dự kiến xây dựng sân thể thao ngoài trời, bể bơi và các công trình dịch vụ công cộng khác đáp ứng cho toàn bộ phần đất lập quy hoạch cũng như phát triển sau này. Các công trình này được xây dựng với chiều cao từ 1-3 tầng;

- Cây xanh, vườn hoa kết hợp với sân chơi ngoài trời: Được bố trí tại trung tâm của dự án, cải thiện môi trường, đảm bảo bán kính phục vụ và nâng cao chất lượng sống của cư dân trong khu quy hoạch mới và dân cư hiện hữu. Ngoài ra, cây xanh đường phố, đường dạo được trồng dọc các tuyến đường giao thông tạo cảnh quan cho toàn khu;

* Công trình thương mại dịch vụ: Dự kiến xây dựng công trình thương mại của xã, phục vụ cho nhu cầu mua sắm của nhân nhân trong xã, công trình này được xây dựng với chiều cao 5 tầng;

CHƯƠNG VI

GIẢI PHÁP THIẾT KẾ HẠ TẦNG KỸ THUẬT

1. Quy hoạch giao thông:

1.1. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng:

- QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng;

- QCVN 07: 2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật Đô thị;

- QCVN 41:2019/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ;

- TCXDVN 13592 - 2022: Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế;

- TCVN 4054 - 2005 : Đường ô tô - Tiêu chuẩn thiết kế;

1.2. Các căn cứ thiết kế:

- Hồ sơ quy hoạch chung đã được phê duyệt.

- Bản đồ địa hình, địa chính khu vực thiết kế.

- Các hồ sơ dự án có liên quan.

1.3. Yêu cầu chung:

- Phù hợp với các quy hoạch chung của địa phương, kế thừa và phát triển mạng lưới đường hiện có cho phù hợp với nhu cầu giao thông vận tải trước mắt và tương lai, kết nối liên hoàn với hệ thống đường tỉnh, đường huyện và đường trục xã.

- Kết hợp với mạng lưới quy hoạch thuỷ nông, quy hoạch dân cư và các công trình xây dựng hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn.

- Phù hợp với các loại phương tiện vận chuyển trước mắt cũng như trong tương lai.

- Đảm bảo liên hệ thuận tiện với hệ thống đường huyện, đường tỉnh và đường trục xã tạo thành mạng lưới đường hoàn chỉnh.

- Kết cấu và bề rộng mặt đường phải phù hợp với điều kiện cụ thể của xã và yêu cầu kỹ thuật đường nông thôn, đáp ứng nhu cầu trước mắt cũng như yêu cầu phát triển trong tương lai.

1.4. Giải pháp thiết kế:

- Thiết kế mạng lưới giao thông theo dạng mạng ô ban cờ, với mặt cắt ngang đường rộng đảm bản giao thông thuận lợi.

a). Giao thông đối ngoại:

- Tuyến đường giao thông đối ngoại chính của khu là tuyến đường nhựa kết nối giữa ĐT.281 và QL.17 phía Tây và tuyến đường trục xã phía Nam khu vực quy hoạch

b). Giao thông nội bộ:

- Các tuyến đường nội bộ được quy hoạch theo mạng lưới ô bàn cờ kết nối với các tuyến đường đối ngoại phía Tây và phía Nam của khu vực quy hoạch, phần giao với dân cư hiện trạng quy hoạch đấu nối phù hợp đảm bảo kết nối thuận tiện giữa khu mới với khu cũ.

- Các tuyến đường quy hoạch mới lòng đường rộng tối thiểu 7,5m.

- Bán kính bó vỉa nút giáo R=8-15m.

- Kết cấu mặt đường sử dụng kết cấu đường bê tông xi măng hoặc đường bê tông áp phan.

- Nền đường trước khi thi công phải vét bùn, hữu cơ , riêng 50cm lớp trên cùng dưới lớp áp đường đầm chặt đảm bào k>= 0.98

- Kết cấu hè đường sử dụng kết cấu phù hợp với điều kiện vật liệu của địa phương.

- Ngăn cách giữa lòng đường và hè đường bằng viên bó vỉa bê tông xi măng đúc sẵn hoặc bằng đá.

- Khu được thiết kế bố trí các bãi xe tĩnh theo quy chuẩn. Bãi đỗ xe tĩnh bố trí phía Bắc và phía Đông Nam của khu vực quy hoạch

- Các mặt cắt ngang điển hình:

+ Mặt cắt 1-1: BVỉa hè(4,5m) + BMặt đường(7,5m) = 12,0 (m);

+ Mặt cắt 2-2: BVỉa hè(2x4,0m) + BMặt đường (7,5m) = 15,5 (m);

+ Mặt cắt 3-3: BVỉa hè(2x4m) + BMặt đường (2x7,5m)+BGpc(3,0m) = 26,0 (m);

+ Mặt cắt 4-4: (0-1,5m) + BMặt đường (7,5m) + BVỉa hè(1,5m)= (9 - 10,5) (m);

+ Mặt cắt 5-5: BVỉa hè(2x4,0m) + BMặt đường (10,5m) = 18,5 (m);

+ Mặt cắt 6-6: BVỉa hè(4,0m+3,5m) + BMặt đường (7,5m) = 15,0 (m);

+ Mặt cắt 7-7: BVỉa hè(4,0m+3,0m) + BMặt đường (10,5m) = 17,5 (m);

+ Mặt cắt 8-8: BVỉa hè(3,0m+3,5m) + BMặt đường (7,5m) = 14,0 (m);

+ Mặt cắt 9-9: BVỉa hè(2x3,5m) + BMặt đường (7,5m) = 14,5 (m);

2. Chuẩn bị kỹ thuật:

2.1. San nền xây dựng:

a). Cơ sở thiết kế:

- Bản đồ tỉ lệ 1/500 hiện trạng địa chính khu đất quy hoạch.

- Phương án quy hoạch sử dụng đất của khu dân cư.

- TCVN 4447-2012: Công tác đất - Thi công và nghiệm thu. Phần chuẩn bị kỹ thuật khu đất xây dựng, thiết kế công trình hạ tầng giai đoạn Quy hoạch

- Cốt cao độ hiện trạng khu dân cư xung quanh, cao độ thiết kế tuyến đường đia qua khu vực quy hoạch.

- Các hồ sơ quy hoạch liên quan đã được phê duyệt.

b). Giải pháp thiết kế

- Thiết kế san nền các lô đất được giới hạn bởi các tuyến đường giao thông xung quanh theo phương pháp đường đồng mức thiết kế, hướng dốc từ trong lô đất ra các đường giao thông xung quanh. Độ dốc san nền i(0.5% để đảm bảo thoát nước tự chảy,

- Hướng thoát chính theo hướng Bắc –Nam thoát vào kênh tiêu nước hiên tại.

- Cao độ thiết kế san nền theo cao độ các trục giao thông hiện có và các khu dân cư chung quanh, cao độ trung bình từ 1,8m

- Tận dụng phần đất vét bùn, vét hữu cơ phần đường giao thông để trồng cây xanh.

2.2 Thoát nước mưa:

Hệ thống thoát nước mưa được quy hoạch theo phương án thoát nước riêng hoàn toàn. Tất cả các tuyến ống được quy hoạch có hướng thoát trùng với hướng dốc của san nền, các tuyến ống được vạch theo nguyên tắc hướng nước đi là ngắn nhất, để tiện cho việc quản lí sau này, trên dọc tuyến ống bố trí các giếng thăm để thuận tiện cho công tác kiểm tra và bảo dưỡng.

Lưu vực thoát nước, toàn bộ dự án là 1 lưu vực lớn, nước thoát qua cửa xả cống hộp (2x1.5)m đổ ra kênh N49 theo hướng Đông sang Tây. Hướng thoát chủ đạo của dự án là từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây.

Mạng lưới thoát nước mưa gồm có các hố thu nước bên trên đậy lưới thu nước, các giếng thăm và đường ống thoát nước. Nước mưa được thu gom từ bề mặt vào các lưới thu lòng đường đặt dọc theo 2 bên mép đường với khoảng cách ≤ 30m một giếng. Sau đó nước mưa sẽ theo các tuyến cống nhánh, cống chính xả vào kênh N49 phía Tây dự án.

Cửa xả thoát nước ra kênh N49 được gia cố bằng đá hộc VXM M100#, thiết kế chân khay cửa xả bằng đá hộc VXM M100#, sân cửa xả chống xói mòn đổ BTXM M150#, toàn bộ phạm vi xây dựng cửa xả được gia cố bằng cọc tre.

Cống thoát nước mưa chính và nhánh được đặt trên hè dọc theo các tuyến đường giao thông của dự án. Mạng lưới đường ống thoát nước mưa được thiết kế tận dụng tối đa độ dốc tự nhiên và san nền của dự án. Cống thoát nước mưa sử dụng ống bê tông cốt thép với hai loại tải trọng: tải trọng C (đối với ống dưới đường) và tải trọng A (đối với ống trên hè), có đường kính từ D600 – D1250 và cống hộp (2x1.5)m. Độ sâu chôn ống tùy vào từng đoạn ống.

Vận tốc nước chảy trong các tuyến cống lấy theo vận tốc tự chảy tối thiểu v ( 0,7(m/s). Độ đầy tính toán cống thoát nước mưa lấy bằng 1, độ dốc tối thiểu imin ≥ 1/D.

##### 3.2 Tính toán hệ thống thoát nước mưa

Tính toán thủy lực mạng lưới thoát nước mưa theo phương pháp cường độ giới hạn.

Q = q x ( x F (l/s)

Trong đó:

q - Cường độ mưa tính toán, l/s.ha

( - Hệ số dòng chảy trung bình

F - Diện tích thu nước tính toán, ha

Cường độ mưa xác định theo công thức (áp dụng TCVN7957-2008):

Trong đó:

A, C, b, n: Thông số theo khí hậu khu vực Bắc Ninh, A = 5890; C = 0,65; b = 20; n = 0,84.

P - Chu kỳ xuất hiện trận mưa tính theo năm P = 1 năm

t - Thời gian dòng chảy, phút

Thời gian tính toán:

t = t0 + t1 + t2

Trong đó:

t0 - Thời gian nước chảy đến rãnh hè; t0 = (5 -10) phút

t1 - Thời gian chảy trên rãnh hè, phút

l1 - Chiều dài rãnh đường, m

v1 - Vận tốc dòng chảy ở cuối rãnh đường, m/s

t2 - Thời gian chảy trong đoạn cống đến tiết diện tính toán, phút

l2 - Chiều dài mỗi đoạn cống tính toán, m

v2 - Tốc độ dòng chảy trong mỗi đoạn cống tương đương, m/s

| BẢNG TÍNH THỦY LỰC THOÁT NƯỚC MƯA |
| --- |
| Đoạn cống | Chiều dài(m) | Vgt(m/s) | Thời gian(p) | q(l/s.ha) | Diện tích tính toán(ha) | Ψ | Qttoan (l/s) | D(mm) | i | Vt tế | Q t tế |
|  |  |  | Tm+Tr | Tc | Tmưa |  | Trực tiếp | Cqua+Csườn | Tổng |  |  |  |  |  |  |
| G1-G3 | 212.000 | 0.840 | 12.000 | 8.413 | 20.413 | 383.092 | 1.193 | 0.000 | 1.193 | 0.500 | 228.51 | 600 | 0.0017 | 0.840 | 237.500 |
| G2-G3 | 64.000 | 0.840 | 12.000 | 2.540 | 14.540 | 437.110 | 0.108 | 0.000 | 0.108 | 0.500 | 23.60 | 600 | 0.0017 | 0.840 | 237.500 |
| G3-G5 | 100.000 | 0.890 | 20.413 | 3.745 | 24.158 | 355.607 | 0.124 | 1.301 | 1.425 | 0.500 | 253.37 | 800 | 0.0013 | 0.890 | 447.800 |
| G4-G5 | 187.000 | 0.840 | 12.000 | 7.421 | 19.421 | 391.175 | 0.931 | 0.000 | 0.931 | 0.500 | 182.09 | 600 | 0.0017 | 0.840 | 237.500 |
| G5-G8 | 45.000 | 0.890 | 24.158 | 1.685 | 25.843 | 344.592 | 0.069 | 2.356 | 2.425 | 0.500 | 417.82 | 800 | 0.0013 | 0.890 | 447.800 |
| G6-G7 | 178.000 | 0.840 | 12.000 | 7.063 | 19.063 | 394.176 | 0.771 | 0.000 | 0.771 | 0.500 | 151.96 | 600 | 0.0017 | 0.840 | 237.500 |
| G7-G8 | 112.000 | 0.890 | 19.063 | 4.195 | 23.258 | 361.810 | 0.410 | 0.771 | 1.181 | 0.500 | 213.65 | 800 | 0.0013 | 0.890 | 447.800 |
| G8-G10 | 20.000 | 0.900 | 25.843 | 0.741 | 26.584 | 339.984 | 0.000 | 3.606 | 3.606 | 0.500 | 612.99 | 1000 | 0.0010 | 0.900 | 709.100 |
| G9-G10 | 105.000 | 0.840 | 12.000 | 4.167 | 16.167 | 420.532 | 0.204 | 0.000 | 0.204 | 0.500 | 42.89 | 600 | 0.0017 | 0.840 | 237.500 |
| G10-G12 | 106.000 | 0.900 | 26.584 | 3.926 | 30.510 | 317.644 | 0.376 | 3.810 | 4.186 | 0.500 | 664.83 | 1000 | 0.0010 | 0.900 | 709.100 |
| G11-G12 | 105.000 | 0.840 | 12.000 | 4.167 | 16.167 | 420.532 | 0.671 | 0.000 | 0.671 | 0.500 | 141.09 | 600 | 0.0017 | 0.840 | 237.500 |
| G12-G13 | 19.000 | 0.900 | 30.510 | 0.704 | 31.214 | 313.974 | 0.036 | 4.857 | 4.893 | 0.500 | 768.14 | 1000 | 0.0010 | 0.900 | 709.100 |
| CT1-G13 | 81.000 | 0.900 | 12.000 | 3.000 | 15.000 | 432.276 | 0.191 | 2.000 | 2.191 | 0.500 | 473.56 | 1000 | 0.0010 | 0.900 | 709.100 |
| G13-G15 | 50.000 | 0.940 | 31.214 | 1.773 | 32.987 | 305.125 | 0.068 | 7.084 | 7.152 | 0.500 | 1091.13 | 1250 | 0.8000 | 0.940 | 1156.000 |
| G14-G15 | 105.000 | 0.840 | 12.000 | 4.167 | 16.167 | 420.532 | 0.703 | 0.000 | 0.703 | 0.500 | 147.82 | 600 | 0.0017 | 0.840 | 237.500 |
| G15-G16 | 59.000 | 0.940 | 32.987 | 2.092 | 35.079 | 295.359 | 0.169 | 7.855 | 8.024 | 0.500 | 1184.98 | 1250 | 0.8000 | 0.940 | 1156.000 |
| CT2-G16 | 20.000 | 1.000 | 12.000 | 0.667 | 12.667 | 458.068 | 0.000 | 5.000 | 5.000 | 0.500 | 1145.17 | (2X1.5)M | 0.0005 | 1.000 | 2985.000 |
| G16-G20 | 140.000 | 1.000 | 35.079 | 4.667 | 39.746 | 275.855 | 0.711 | 13.024 | 13.735 | 0.500 | 1894.43 | (2X1.5)M | 0.0005 | 1.000 | 2985.000 |
| G17-G19 | 152.000 | 0.840 | 12.000 | 6.032 | 18.032 | 403.140 | 0.724 | 0.000 | 0.724 | 0.500 | 145.94 | 600 | 0.0017 | 0.840 | 237.500 |
| G18-G19 | 55.000 | 0.840 | 12.000 | 2.183 | 14.183 | 440.943 | 0.161 | 0.000 | 0.161 | 0.500 | 35.50 | 600 | 0.0017 | 0.840 | 237.500 |
| G19-G20 | 112.000 | 0.840 | 18.032 | 4.444 | 22.476 | 367.397 | 0.438 | 0.885 | 1.323 | 0.500 | 243.03 | 600 | 0.0017 | 0.840 | 237.500 |
| G20-CX1 | 78.000 | 1.000 | 39.746 | 2.600 | 42.346 | 266.159 | 0.209 | 15.058 | 15.267 | 0.500 | 2031.72 | (2X1.5)M | 0.0005 | 1.000 | 2985.000 |

Bảng thống kê vật tư thoát nước mưa

| TT | Vật liệu | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cống BTCT D600 | m | 1972 |
| 2 | Cống BTCT D800 | m | 275 |
| 3 | Cống BTCT D1000 | m | 332 |
| 4 | Cống BTCT D1250 | m | 109 |
| 5 | Cống hộp (2x1.5)m | m | 136 |
| 6 | Hố ga thu nước | cái | 150 |
| 7 | Cửa xả | cái | 1 |
| 8 | Cửa thu | cái | 2 |

2.3. Thoát nước thải, chất thải rắn:

a) Cơ sở thiết kế:

Tiêu chuẩn áp dụng: tiêu chuẩn thiết kế Thoát nước mạng lưới bên ngoài và công trình TCVN 7957-2008

b) Các chỉ tiêu tính toán.

+ Tiêu chuẩn nước thải khu dân cư theo tiêu chuẩn cấp nước: 120 l/ng.ngđ

+ Tiêu chuẩn chất thải rắn (CTR):1,0 kg/người-ngày

| STT | LOẠI ĐẤT | Số người | Chỉ tiêu | Đơn vị | Nước cấp (m3/ngđ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất ở | 600 | 120 | l/người/m2 | 72.00 |
| 2 | Công trình công cộng |  | 10% |  | 7.20 |
| 3 | Lưu lượng nước ngày trung bình |  |  |  | 79.20 |

Tổng nhu cầu cấp nước trung bình của dự án:

- Tổng lượng nước thải: Tiêu chuẩn thải nước sinh hoạt lấy bằng 100% tiêu chuẩn cấp nước.

=> Qnt = 100% x 79.20 x1.00= 79.20 (m3/ngđ)

(Trong đó: 100% tỷ lệ thu gom so với cấp nước; k=1,0 hệ số không điều hoà ngày của nước thải).

- Vậy tổng lưu lượng thoát nước thải của khu quy hoạch là: Qnt = 80(m3/ngđ).

- Nước thải được thu gom về bể xử lý nước thải.

- Nước thải sau xử lý đạt giá trị cột B theo QCVN 14:2008/BTNMT được thoát vào hố ga nước mưa theo hệ thống cống thoát nước mưa, thoát ra kênh N49.

### c) Giải pháp thiết kế:

- Hệ thống thoát nước thải được thiết kế riêng với hệ thống nước mưa.

- Hướng thoát nước thải: Nước thải của khu vực được thu gom tập trung vào bể xử lí đặt ngầm tại bãi đỗ xe P2.

- Đường kính mạng lưới thoát nước: Căn cứ lưu lượng tính toán, TCXD 7957-2008, với lưu lượng nhỏ, việc lực chọn đường kính theo cấu tạo, phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo độ dốc tuyến cống, ta chọn tuyến cống dẫn là cống BTCT D400, dải kỹ thuật sau nhà sử dụng rãnh xây B400 .

- Các hố thu thăm được thiết kế trên vỉa hè, bố trí cách nhau 20 - 30 (m).

- Độ dốc cống thoát nước lấy theo độ dốc tối thiểu  i = 1/D;

- Sơ đồ thoát nước thải: Bể tự hoại → hố ga, cống thu nước thải → bể xử lý nước thải → xả vào ga nước mưa.

- Để lựa chọn một công nghệ xử lý nước thải phù hợp, cần phải xem xét các tiêu chuẩn đánh giá sau:

- Phù hợp với chất lượng nước thải đầu vào.

- Bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng nước thải đầu ra xả vào nguồn tiếp nhận theo mục đích sử dụng là cột B của QCVN 14-2008/BTNMT

- Diện tích chiếm đất nhỏ nhất.

- Chi phí xây dựng trên 1 m³ nước được xử lý nhỏ nhất.

- Chi phí sản xuất (điện, hoá chất) trên 1 m³ nước được xử lý nhỏ nhất.

- Quy trình vận hành, bảo trì dễ dàng. thuận lợi.

- Quy trình phải phù hợp với các điều kiện khí hậu địa phương.

- Ảnh hưởng về mùi của bể xử lý thấp nhất.

- Lựa chọn: Bể xử lí nước thải công suất 80m3/ngđ được đặt ngầm hoàn toàn tại vị trí bãi đỗ xe P2. Sử dụng công nghệ xử lý sinh học bùn hoạt tính AO.Quy trình công nghệ xử lý nước thải gồm 4 bước:

- Bước 1:	Xử lý sơ bộ

- Bước 2:	Xử lý hóa lý

- Bước 3:	Xử lý sinh học

- Bước 4: Khử trùng và thải ra nguồn tiếp nhận.

- Nước thải sau xử lý đạt giá trị cột B theo QCVN 14:2008/BTNMT được thoát vào hố ga nước mưa theo hệ thống cống thoát nước mưa, thoát ra kênh N49.

| BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG |
| --- |
| STT | Tên cấu kiện | Đơn vị tính | Khối lượng |
| 1 | Cống BTCT D400 | md | 650 |
| 2 | Rãnh B400 | md | 556 |
| 3 | Hố ga thoát nước thải | Cái | 31 |
| 4 | Bể xử lí nước thải | Cái | 1 |

3. Quy hoạch Cấp nước:

# Nguồn cấp nước:

- Nguồn cấp: Nhà máy nước của công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thương Mại Phú Quang

- Điểm cấp: đường ống D300 sẵn có phía Bắc dự án, tại vị trí đường dân sinh dự kiến giải tỏa mở rộng đường.

# Nhu cầu dùng nước:

- Tiêu chuẩn thiết kế:

+ Cấp nước mạng lưới bên ngoài và công trình TCXD 33:2006.

+ Cấp nước bên trong công trình- Tiêu chuẩn thiết kế: TCVN 4513-1988

+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng : QCVN:01/2021 BXD

+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình cấp nước : QCVN 07-1:2016/BXD

- Các chỉ tiêu cấp nước:

+ Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt cho người dân là: 120l/ng.ngđ.

+ Tiêu chuẩn cấp nước tưới cây rửa đường là 10% Qsh

+ Nước thất thoát và dự phòng là 15% Qt

+ Nước cứu hoả: Số đám cháy xảy ra đồng thời: 2 đám, thời gian chữa cháy 3h, lưu lượng chữa cháy 15 l/s.

+ Kngay.max=1.3; hệ số dùng nước không điều hòa ngày.

-  Số dân tính toán là: 600 (người).

Tổng nhu cầu cấp nước trung bình của dự án:

| STT | LOẠI CÔNG TRÌNH | Số người | Chỉ tiêu | Đơn vị | Nước cấp (m3/ngđ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khu dân cư | 600 | 120 | l/người/m2 | 72,00 |
| 2 | Công trình công cộng |  | 10% |  | 7,20 |
| 3 | Tưới cây rửa đường |  | 10% |  | 7,20 |
| 4 | Dự phòng rò rỉ |  | 15% |  | 10,80 |
| 5 | Lưu lượng nước ngày trung bình |  |  |  | 97,20 |
| 6 | Lưu lượng nước ngày max |  | kmax=1.3 |  | 126,36 |

Lượng nước sinh hoạt ngày trung bình ( làm tròn): Qtb=100 m3/ngđ.

Lượng nước sinh hoạt ngày max ( làm tròn): Qm=130 m3/ngđ.

Lưu lượng nước chữa cháy : Qc=2x15*3*3600/1000=324 m3

Lưu lượng nước ngày dùng nước max có cháy: Qt=Qm+Qc=130+324=454 m3/ngđ.

# Giải pháp cấp nước:

Nguồn cấp nước được lấy từ đường ống cấp nước sạch D300 tại thôn An  Trụ, xã An Thịnh.

Đường ống cấp nước cho dự án là đường ống cấp nước chung với hệ thống cấp nước chữa cháy. Các tuyến ống dẫn chính được thiết kế thành mạng vòng đảm bảo cấp nước liên tục.

Ống cấp nước sinh hoạt sử dụng ống nhựa HDPE có đường kính từ D50-D110mm. Đường ống cấp nước được chôn sâu 0,5m với các tuyến ống dịch vụ, sâu 0,7m đối với các tuyến ống phân phối (khoảng cách từ mặt đất đến đáy ống). Ống qua đường đặt lồng trong ống thép.

Các tuyến ống dịch vụ được lắp đặt phía sau nhà và có đồng hồ + van chặn để tiện cho công tác quản lý. Nước sinh hoạt được cấp tới các hộ tiêu thụ qua tuyến ống dịch vụ là ống HDPE D50.

Áp lực công tác của các tuyến ống phải đảm bảo là 4 (kg/cm2), áp lực thử 8 (kg/cm2).

Hệ thống cấp nước chữa cháy là hệ thống chữa cháy áp lực thấp. Khi có cháy, xe chữa cháy đến lấy nước từ trụ nước chữa cháy được bố trí nằm dọc trên hè hoặc tại các ngã ba, ngã tư. Khoảng cách giữa các trụ nước chữa cháy từ 100-150m.

# Tính toán thủy lực

Việc tính toán thuỷ lực hệ thống cấp nước cho dự án được thực hiện bằng phần mềm tính toán thuỷ lực Epanet. Công thức tính toán thuỷ lực là phương trình dòng chảy HAZEN-WILLIAMS:

Q = 0,278xCxD2.63J 0.54

Q. là lưu lượng chảy trong đoạn ống tính toán, m3/s

D. là đường kính ống, m

J.  là độ dốc thuỷ lực

C. hệ số dòng chảy Hazen-williams

Mạng lưới cấp nước được tính toán là mạng vòng chảy có áp. Các kết quả tính toán phải đảm bảo đường kính ống cấp nước được chọn đủ tải được lưu lượng và cột áp theo yêu cầu thiết kế. Việc tính toán sẽ được tính cho giờ dùng nước lớn nhất + có cháy.

Bảng thống kê khối lượng

| TT | Vật liệu | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ống HDPE DN50 | m | 1471 |
| 2 | Ống HDPE D110 | m | 1174 |
| 3 | Họng cứu hoả | cái | 13 |

4. Quy hoạch Cấp điện

4.1. Các căn cứ thiết kế:

- QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật QCVN 07:2016/BXD

- Quy phạm trang bị điện 11-TCN-18, 19, 20 -2006 do Bộ Công thương ban hành năm 2006

- Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị TCXDVN 333:2005

- Tiêu chuẩn chiếu sáng nhân tạo đường phố quảng trường đô thị TCXDVN-259: 2001

- Căn cứ vào tiêu chuẩn đặt các thiết bị điện ( TBA, cáp điện, ...) trong và ngoài nhà, công trình: TCVN 5828 : 1994, TCVN 27 : 1991

4.2. Chỉ tiêu cấp điện.

Chỉ tiêu thiết kế được lấy theo Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2021/BXD

| TRẠM BIẾN ÁP SỐ 1 |
| --- |
| TT | Loại phụ tải | Đơn vị | Diện tích | Pđ (kW/m2) | kđt1 | kđt2 | kpt | Ptt (kW) | Hệ số cosf | Stt (kVA) |
| 1 | Điện chiếu sáng đường GT + Cây xanh + Bãi đỗ xe |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,63 |
|  | Bãi xe | m2 | 5.238,27 | 0,001 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,24 | 0,90 | 5,82 |
|  | Đường giao thông | m2 | 38.415,80 | 0,001 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 38,42 | 0,90 | 42,68 |
|  | Khu công viên cây xanh: | m2 | 10.113,72 | 0,0005 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,06 | 0,85 | 5,95 |
| 2 | Điện sinh hoạt |  |  |  |  |  |  |  |  | 396,00 |
|  | Số dân | người | 600,00 | 330,0000 | 0,90 | 1,00 | 2,00 | 356,40 | 0,90 | 396,00 |
| 3 | Tổng công suất å Stt ( kVA) |  |  |  |  |  |  | 405,11 |  | 444,63 |
| 4 | Lựa chọn MBA (kVA) |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 kVA |
| TRẠM BIẾN ÁP SỐ 2 |
| TT | Loại phụ tải | Đơn vị | Diện tích | Pđ (kW/m2) | kđt1 | kđt2 | kpt | Ptt (kW) | Hệ số cosf | Stt (kVA) |
| 1 | Khu đất công cồng (tính theo % công suất sinh hoạt) | m2 | 30% công suất sinh hoạt | 106,92 | 0,85 | 125,79 |
|  | Trụ sở công an | m2 | 1.374,38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Khu quân sự | m2 | 1.396,74 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Khu văn hóa, thể thao | m2 | 11.415,73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Khu đất thương mại dịch vụ (tính theo % công suất sinh hoạt) | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Khu thương mại dịch vụ S=5006.34 x 60% x 5 tầng Hệ số chuyển đổi dòng 1 pha sang 3 pha: =0,22/(0,38x1,73)=0,335 | m2 | 15.019,02 | 0,0300 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 301,88 | 0,85 | 355,16 |
| 3 | Tổng công suất å Stt ( kVA) |  |  |  |  |  |  |  |  | 480,94 |
| 4 | Lựa chọn MBA (kVA) |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 kVA |

4.3. Dự báo nhu cầu sử dụng điện.

Việc tính toán nhu cầu sử dụng điện được xác định trên cơ sở số liệu quy hoạch sử dụng đất và chỉ tiêu cấp điện. Từ đó đưa ra các dự báo sơ bộ về bố trí trạm biến áp, các lộ xuất tuyến, các tuyến chiếu sáng chính trên các tuyến đường.

4.4.Quy hoạch cấp điện:

a). Nguồn điện.

- Nguồn điện dự kiến được lấy từ cột số 11 N.Thanh Hà 2 lộ 371 E27.2.

- Kết cấu lưới mạng: các tuyến cáp trục 35(22)KV được thiết kế theo kiểu mạch vòng vận hành hở, các tuyến cáp 35(22)KV ở chế độ làm việc bình thường chỉ mang tải từ 60%-70% công suất so với công suất cực đại cho phép để đảm  bảo an toàn cấp điện khi sự cố.

- Các tuyến cáp ngầm 35(22)KV được bố trí đi trong hào cáp hoặc đi chung trong hào, tuynen kỹ thuật với các tuyến hạ tầng kỹ thuật khác.

b). Mạng hạ thế:

- Từ trạm biến áp hạ thế khu vực xuất các tuyến hạ thế đến các tủ điện tổng của các hộ tiêu thụ

- Các tuyến cáp hạ thế được xây dựng ngầm dưới hè đường trong các hào cáp, hoặc đi chung trong hào kỹ thuật với các tuyến hạ tầng kỹ thuật khác.

c). Trạm biến áp.

- Bán kính phục vụ < 300m.

- Sử dụng các loại trạm biến áp xây phù hợp, đảm bảo yêu cầu về quỹ đất xây dựng trạm và đảm bảo yêu cầu mỹ quan đô thị.

- Trạm biến áp được bố trí gần đường giao thông để tiện thi công, quản lý và sửa chữa khi có sự cố.

- Trạm biến áp được bố trí gần trung tâm phụ tải điện hoặc trong khu đất cây xanh đơn vị ở.

Lưu ý: công suất và vị trí các trạm biến áp hạ thế mang tính chất định hướng. công suất và vị trí các trạm biến áp hạ thế này được xác định chính xác trong giai đoạn thiết kế dự án trên cơ sở tổng mặt bằng dự án.

- Tổng cộng sử dụng: 02 trạm biến áp. Cấp điện cho khu quy hoạch

d) Hệ thống cáp điện chiếu sáng.

- Nguồn cấp điện cho hệ thống chiếu sáng lấy từ trạm biến áp gần nhất trong khu vực.  Tủ điều khiển được đặt trên bệ tủ bố trí ở dải vỉa hè đường gần với vị trí trạm biến áp.

- Điều khiển hệ thống đèn đường là tủ điều khiển chiếu sáng trọn bộ, có ngăn chống tổn thất để lắp công tơ đếm điện với chế độ đóng cắt tự động theo thời gian (để tiết kiệm điện).

Buổi tối  ( từ 18 h - 23h )          : 	Đóng 100% số đèn.

Đêm khuya ( từ 23h - 6h )        : 	Tắt 2/3 số đèn.

- Khi vận hành thời gian đóng cắt đèn sẽ thay đổi theo các mùa trong năm

Các đèn được đấu theo thứ tự A,B,C

- Bố trí chiếu sáng:

+ Đối với các tuyến đường có bề rộng lòng đường ≥12m được bố trí chiếu sáng hai bên đường, các tuyến đường có bề rộng lòng đường <12m được bố trí chiếu sáng một bên đường.

- Các tuyến cáp chiếu sáng được xây dựng ngầm dưới hè đường trong các hào cáp, hoặc đi chung trong hào kỹ thuật với các tuyến hạ tầng kỹ thuật khác.

5. Hệ thống cống cáp kỹ thuật:

Khu vực được thiết kế đầu tư hệ thống cống cáp kỹ thuật. Hệ thông cống cáp kỹ thuật sử dụng các đường ống HDPE gân xoắn D160/125 – D210/160 đi dọc trên hè đường.

Hố ga kỹ thuật kích thước thông thủy yêu cầu 1x2m, xây gạch BTXM mác 100 vữa xi măng mác 75. Móng lót bê tông mác 150 đá 2x4, hệ thống hố ga bố trí van một chiều D63 thoát nước vào hệ thống thoát nước mưa.

CHƯƠNG VII

ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

- Các căn cứ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Luật Bảo vệ môi trường nước CHXHCN Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 23/06/2014 tại kỳ họp thứ 7 khóa XIII.

Nghị định của Chính phủ số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 Sử đổi bổ sung một số điều của các nghị đinh quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường.

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Thông tư 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây Dựng về việc hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

Thông tư 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

Các tiêu chuẩn và quy chuẩn Việt Nam về môi trường.

QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.

QCVN 09-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm.

QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

- Mục tiêu và nội dung đánh giá môi trường chiến lược.

2.1. Mục tiêu: Nhằm đạt được sự phát triển bền vững thông qua lồng ghép các vấn đề về mục tiêu môi trường, kinh tế và xã hội trong quá trình lập quy hoạch.

2.2. Nội dung:

Xác định các vấn đề môi trường chính: chất lượng không khí, tiếng ồn, đất, nước, cây xanh, nước ngầm và vệ sinh môi trường

Đánh giá và dự báo tác động tới môi trường của phương án quy hoạch.

Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu, cải thiện vấn đề môi trường trong đồ án quy hoạch;  Đề xuất danh mục các dự án đầu tư xây dựng cần thực hiện đánh giá tác động môi trường.

- Hiện trạng các vấn đề môi trường chính

Khu vực nghiên cứu chủ yếu là đất canh tác lúa, trồng các loại cây hoa màu, đất công trình trụ sở HĐND, UBND xã An Thịnh, trạm y tế xã, .... Hiện trạng môi trường khu vực có thể được đánh giá sơ bộ như sau:

+ Về địa hình địa mạo: Khu đất nghiên cứu có địa hình tương đối bằng phẳng, đôi khi có những khu đất cao hơn xung quanh và những vùng ruộng thấp.

+ Về môi trường không khí: Khu vực nghiên cứu chủ yếu là đất canh tác lúa, trồng các loại cây hoa màu, nên chưa bị ảnh hưởng nhiều các tác động của bụi, khói.

+ Về môi trường nước:

- Nước ngầm: Chưa có số liệu điều tra quan trắc trong khu vực. Hệ thống thoát nước sử dụng chung giữa thoát nước mưa, nước thải thoát ra mương, do vậy không đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Nước mặt: Trong khu vực có một số hố nhỏ, ruộng trũng, không bị ô nhiễm..

+ Về tiếng ồn: Trong khu vực nghiên cứu hầu như không chịu tác động bởi tiếng ồn. Chỉ có tiếng ồn do các phương tiện giao thông qua lại.

+ Về môi trường đất: Khu đất quy hoạch chủ yếu là ruộng canh tác nên có việc sử dụng hoá chất bảo vệ thực vật, phân bón hoá học; Khu dân cự hiện có thì sử dụng hệ thống thoát nước chung; tiềm ẩn các nguy cơ ô nhiễm môi trường đất.

+ Hệ sinh thái: Hệ sinh thái trong khu vực là hệ sinh thái nông . Chủ yếu là cây lương thực, hoa màu do con người trồng trọt.

+ Hệ thống mạng lưới hạ tầng: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa đầy đủ, mạng lưới đường giao thông chủ yếu đường bê tông, đường đất, đã có mạng cấp nước sạch, hệ thống thoát nước chung gây ô nhiễm môi trường.

+ Nghĩa trang: Trong khu vực có một số ít phần mộ rải rác và khu nghĩa trang liệt sỹ của xã

- Dự báo các tác động tới môi trường của đồ án quy hoạch

Việc đưa một diện tích lớn hiện là đồng ruộng, đất trống, ruộng trũng… vào khai thác phát triển trung tâm xã sẽ tác động tới môi trường và làm thay đổi hệ sinh thái, điều kiện vi khí hậu, môi trường nước, đất, không khí… Quy hoạch xây dựng khu trung tâm xã được nghiên cứu và lập trên nguyên tắc phát triển đồng bộ, hài hoà với môi trường đảm bảo phát triển bền vững trong khu vực. Tuy nhiên trong đồ án này ta có thể xác định được một số nguồn có khả năng gây ô nhiễm môi trường, để phân tích, đánh giá và xác định các vấn đề về môi trường đã hoặc chưa được giải quyết trong đồ án, làm cơ sở kiến nghị giải pháp, biện pháp hạn chế giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong khu vực. Cụ thể các nguồn là:

- Trong quá trình thi công xây dựng:

- Dự báo tác động tới môi trường trong quá trình thi công xây dựng:

Quá trình thi công xây dựng công trình do có nhiều xe ô tô vận chuyển nguyên vật liệu tới chân công trình như: gạch, đá, cát, sỏi, sắt thép, xi măng...sẽ gây bụi, gây tiếng ồn tới môi trường khu vực. Nước thải xả vào môi trường khu vực gây ô nhiễm môi trường nước mặt và thậm chí gây ảnh hưởng tới hệ thống thoát nước khu vực vào những ngày mưa to, đồng thời việc lưu giữ cát, đá sỏi trên mặt bằng công trình cũng góp phần gây tắc các đường thoát nước khu vực và gây bụi khi có mưa to, gió lớn. Các chất thải rắn trong quá trình xây dựng thường chiếm diện tích lưu thông khu vực, các chất thải trong quá trình sinh hoạt của cán bộ công nhân viên trong quá trình xây dựng như: nước thải sinh hoạt, chất thải rắn sinh hoạt...cũng đều gây cho môi trường khu vực bị ô nhiễm. Cụ thể:

- Tác động tới môi trường không khí:

Khi xây dựng các công trình sẽ làm tăng lượng khói bụi do các hoạt động vận chuyển nguyên liệu, do các máy móc thi công. Đây là nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí.

- Tác động tới môi trường nước:

Nước mưa, nước thải sinh hoạt… không được tách riêng để thu gom và xử lý sẽ mang theo khối lượng bùn đất lớn bị cuốn trôi sẽ làm tăng hàm lượng các chất lơ lửng, đồng thời khi chảy qua khu vực chứa chất thải rắn sinh hoạt không được che, chắn sẽ cuốn theo các chất ô nhiễm. Trong quá trình thi công, nước mưa còn nhiễm các loại dầu mỡ thải ra từ các động cơ của xe, máy sẽ làm giảm khả năng tự làm sạch, gây ô nhiễm môi trường nước mặt cũng như nước ngầm.

- Tác động tới môi trường đất:

Môi trường đất sẽ bị ảnh hưởng nhẹ về chất lượng do chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng gây ra, việc san ủi cũng là ảnh hưởng đến chế độ chảy của nước mặt.

- Tác động tới môi trường sống:

- Chất thải rắn phát sinh trong các hoạt động thi công nếu không được thu gom triệt để sẽ gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

- Tiếng ồn của các phương tiện, khói bụi của các phương tiện thi công ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân xung quanh khu vực.

Nhìn chung, trong giai đoạn xây dựng các nguồn gây ô nhiễm mang tính chất tạm thời, không liên tục và sẽ chấm dứt khi hoàn thành giai đoạn xây dựng.

- Giải pháp giảm thiểu ô nhiễm khi thi công xây dựng:

- Giảm thiểu ô nhiễm môi không khí:

+ Trang bị đầy đủ các phương tiện thi công hiện đại để hạn chế ô nhiễm tiếng ồn, khí thải, căng bạt che chắn xung quanh công trình; Có kế hoạch cung cấp vật tư hợp lý, hạn chế việc tập kết vật tư tại công trường trong cùng một thời điểm. Thường xuyên tưới nước định kỳ tại các địa điểm đang xây dựng; Các xe tải chuyên chở vật liệu xây dựng phải che bạt trong quá trình vận chuyển, tránh tình trạng rơi vãi nguyên vật liệu,  công nhân bốc xếp vật liệu phải có trang bị bảo hộ lao động để hạn chế ảnh hưởng trực tiếp.

+ Giảm thiểu tiếng ồn, rung: Các xe tải chuyên chở vật liệu phải hạn chế tốc độ khi đi qua khu vực dân cư. Các dụng cụ gây nên những âm thanh có cường độ cao như máy ủi, búa đóng cọc, thi công tránh những giờ nghỉ ngơi của dân cư trong khu vực. Các công đoạn gây tiếng ồn lớn sẽ được tập trung vào ban ngày và được thông báo trước tới dân cư khu vực được biết. Tổ chức quản lý tốt công nhân vận hành máy móc thiết bị và thi công đồng thời trong quá trình thi công nên có đầy đủ các trang thiết bị an toàn lao động để hạn chế khả năng phát sinh tai nạn lao động.

- Hệ thống thoát nước:

+ Xây dựng hệ thống thoát nước tạm thời để đưa nước thải ra khỏi khu vực dự án. Cụ thể: nước mưa cuốn theo đất, cát, xi măng…rơi vãi trên mặt đất cần phải được thu gom về hồ lắng trước khi thải ra mương, bùn lắng sẽ được nạo vét vào cuối giai đoạn thi công hoặc khi bị ứ đầy.

+ Xây dựng hệ thống nhà vệ sinh công cộng trên công trường, chất thải của nhà vệ sinh công cộng được hợp đồng với cơ quan chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo định kỳ. Nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên lao động trên công trường phải được thu gom và xử lý riêng.

- Xử lý chất thải rắn thải:

+ Việc vận chuyển chất thải phải sử dụng các hộp gen, thùng chứa có nắp đậy kín, và phải được vận chuyển về nơi quy định của địa phương, tránh tồn đọng trên công trường làm rơi vãi vào ao mương thuỷ lợi gây tắc nghẽn dòng chảy.

+ Chất thải rắn xây dựng và bùn thải được thu gom và vận chuyển về nơi quy định của thành phố để đổ thải, đất thải có thể sử dụng làm vật liệu san lấp; Mọi vấn đề quản lý chất thải trong quá trình vận chuyển sẽ được hợp đồng và yêu cầu chất thải rắn gắn với trách nhiệm đơn vị vận chuyển và lái xe.

+ Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân được đổ thải đúng nơi quy định và được hợp đồng với công ty môi trường đô thị thu gom và xử lý.

- Xử lý tai nạn rủi ro: Tổ chức quản lý tốt công nhân vận hành máy móc thiết bị và thi công, đồng thời trong quá trình thi công nên có đầy đủ các trang thiết bị an toàn lao động, cung cấp các khoá tập huấn và bảo đảm những chính sách an toàn cho công nhân để hạn chế khả năng phát sinh tai nạn lao động; Có bảng chỉ dẫn cho biết vị trí công trường đang xây dựng.

- Trong quá trình sử dụng:

* Dự báo tác động tới môi trường trong quá trình đi vào sử dụng:

- Các công trình công cộng nói chung có khả năng gây ồn và ô nhiễm nước do không xử lý triệt để nước thải.

- Các công trình nhà ở cao tầng, thấp tầng nằm có khả năng gây ô nhiễm nước và mất vệ sinh môi trường do chất thải rắn thải, với tần suất lớn, có cường độ và quy mô nhỏ, nếu không áp dụng biện pháp xử lý nước thải và thu gom chất thải rắn thải theo quy định sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới người dân sống trong khu vực đó.

- Các hoạt động giao thông trên các tuyến đường quy hoạch gây khói bụi, tiếng ồn làm ảnh hưởng tới môi trường sống của người dân.

- Các hoạt động xây dựng trong quá trình thực hiện dự  án cũng là một trong những nguồn gây ô nhiễm môi trường với cường độ và quy mô lớn song có thời gian không kéo dài.

- Giải pháp giảm thiểu ô nhiễm khi đi vào sử dụng:

- Khi quy hoạch xây dựng hoàn thành đi vào khai thác, sử dụng thì các tác động như trong quá trình xây dựng không còn nữa. Đem lại cho khu vực môi trường sống tốt hơn, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội được cải thiện.

- Bố trí trồng cây xanh sân vườn và hè phố, kết nối hệ thống cây xanh giữa các công trình cao tầng và thấp tầng, để tạo môi trường cảnh quan, đồng thời làm giảm tiếng ồn và khói bụi từ các phương tiện giao thông gây ra. Xác định hành lang cách ly, bảo vệ các công trình hạ tầng theo quy định hiện hành.

- Thiết kế quy hoạch giao thông có mạng lưới đường theo cấp hạng đúng quy chuẩn, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật và nhu cầu sử dụng về giao thông và bãi đỗ, kết nối tốt với giao thông khu vực, tạo điều kiện giao thông thuận lợi, thông suốt.

- Xây dựng hệ thống thoát nước thải riêng hoàn toàn với nước mưa. Nước thải được thu gom, xử lý triệt để từ khu nhà ở đạt tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường được cơ quan có thẩm quyền cho phép mới được thoát vào hệ thống nước thoát nước khu vực. Việc xây dựng hệ thống thoát nước thải phải đảm bảo chất lượng tránh gây rò rỉ nước thải ra môi trường, thu gom triệt để về trạm bơm có khoảng cách ly an toàn vệ sinh môi trường theo quy chuẩn.

- Xây dựng hệ thống thoát nước mưa, đảm bảo đồng bộ với các công trình hạ tầng kỹ thuật khác. Tuân thủ và khớp nối quy hoạch thoát nước, san nền chung của khu vực, đồng thời đảm bảo việc tiêu thoát nhanh, tránh gây ngập úng cho khu vực lân cận.

- Bố trí các thùng đựng chất thải rắn công cộng trong khu vực dịch vụ thương mại, công viên cây xanh … Lượng chất thải rắn thải này sẽ được thu gom và mang đi hàng ngày bằng hệ thống thu gom chất thải rắn thải của khu vực thông qua hợp đồng với đơn vị có chức năng vệ sinh môi trường để thu gom và vận chuyển chất thải rắn theo đúng quy định.

- Nhà vệ sinh công cộng được xác định theo quy định về quản lý bùn cặn và nhà vệ sinh công cộng trong quy chuẩn xây dựng đô thị. Nước thải của các nhà vệ sinh công cộng được thu gom theo hệ thống thoát nước thải riêng và chất thải phải được xử lý tại chỗ đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường theo quy định về quản lý chất thải rắn.

- Phun nước rửa đường hàng ngày để giảm bụi.

- Các biện pháp khác:

- Có chính sách và chương trình cụ thể tuyên truyền, vận động, giáo dục ý thức cho người dân về bảo vệ môi trường và giữ gìn cảnh quan chung, có chính sách khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng, giảm bớt sử dụng các phương tiện giao thông cá nhân.

- Thành lập tổ thanh tra môi trường, theo dõi và xử lý các yếu tố tác động tiêu cực đến môi trường khi triển khai đồ án cũng như khi đồ án đi vào sử dụng.

- Thông tin về dự án cần được công bố tới dân cư trong khu vực và các cơ quan có liên quan đến hạ tầng kỹ thuật, có thể tổ chức tham vấn với dân cư khu vực và các cơ quan hữu quan.

- Các vấn đề môi trường sẽ được giải quyết:

Các vấn đề môi trường đã được giải quyết được thể hiện đồng bộ trong đồ án quy hoạch khu nhà ở cho người thu nhập thấp. Các chỉ tiêu quy hoạch đều đạt và vượt các quy định tại các quy chuẩn, quy phạm về quy hoạch sử dụng đất, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, quy hoạch giao thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác. Trong đó, nổi bật là:

- Về hệ thống giao thông:

+ Đã lựa chọn giải pháp mạng giao thông theo dạng “ô cờ”, phân cấp hạng rõ ràng là hợp lý với mô hình tổ chức giao thông trong một trung tâm lớn. Các tuyến đường có hè phố đều được trồng cây xanh dọc đường theo đúng quy định  nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí do khí thải, tiếng ồn của các phương tiện giao thông.

- Về hệ thống thoát nước thải: Đã xác định rõ hệ thống thoát nước thải là hệ thống cống riêng giữa nước mưa và nước thải, trạm bơm và trạm xử lý được xây ngầm, đảm bảo giảm tối đa ô nhiễm môi trường đất, nước và không khí do nhiễm bẩn nước thải.

- Chất thải rắn phải được phân loại tại nguồn, thu gom triệt để với các phương thức thu gom theo từng đối tượng, đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường không khí, đất và nước.

- Các vấn đề môi trường chưa được giải quyết:

Như đã nêu trên, về cơ bản các yếu tố và nguồn có khả năng gây ô nhiễm môi trường đã đề cập, được lường trước và đề ra các biện pháp xử lý cụ thể trong đồ án quy hoạch chi tiết Khu nhà ở cho người thu nhập thấp này. Tuy nhiên còn một số vấn đề cần được nghiên cứu giải quyết tiếp trong giai đoạn nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng, xây dựng công trình và khai thác sử dụng sau này, đó là:

- Việc xây dựng các công trình trong khu vực này là một quá trình lâu dài, nên trong đồ án này chưa thể xác định và nêu được đầy đủ các yếu tố gây ô nhiễm bụi, tiếng ồn trong quá trình thi công xây dựng công trình.

- Trong phạm vi một đồ án quy họach chi tiết, để giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong công tác xây dựng phát triển đô thị theo quy hoạch chỉ có thể nêu và giải quyết được các vấn đề cơ bản như trên. Nó không thể đề cập hết các vấn đề gây ô nhiễm và các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường mà còn phụ thuộc vào yếu tố nhận thức của người sử dụng cũng như các yếu tố kỹ thuật khác. Các vấn đề này sẽ được đề cập và cụ thể hoá trong quá trình đánh giá tác động môi trường theo quy định kèm theo dự án đầu tư xây dựng trong khu vực. Đồng thời phải được giải quyết đồng bộ giữa việc tuyên truyền vận động, đề ra các chính sách, biện pháp và kế hoạch quản lý, quan trắc, giám sát tác động môi trường của các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

- Kết luận

Phần đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch đã đưa ra các tác động của quá trình xây dựng và khi hoàn thành đi vào sử dụng đến môi trường sống. Đưa ra được biện pháp giảm thiểu tác động và các biện pháp hợp lý để có thể kiểm soát, hạn chế các tác động đó đến chất lượng môi trường; Đảm bảo xây dựng đồng bộ đáp ứng nhu cầu chung của thành phố, đồng thời hướng đến mục tiêu phục vụ tốt nhất nhu cầu sống cho nhân dân trong khu vực.

Đánh giá tác động môi trường chi tiết cụ thể sẽ được thực hiện theo các dự án riêng.

CHƯƠNG VIII

TỔNG HỢP KINH PHÍ ĐẦU TƯ VÀ PHÂN KỲ ĐẦU TƯ

1. Căn cư pháp lý

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, Luật số 28/2018/QH14: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch.

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Luật số 62/2020/QH1: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xây dựng.

- Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Căn cứ suất vốn đầu tư của Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 510/QĐ-BXD ngày 19 tháng 05 năm 2022 của Bộ Xây dựng.

2. Sơ bộ tổng mức đầu tư và tổ chức thực hiện

- Sơ bộ tổng mức đầu tư (có bảng khái toán kèm theo): 349.720.510.000 (đồng)

(Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi chín tỷ, bảy trăm hai mươi triệu, năm trăm mười ngàn đồng chẵn)

- Nguồn kinh phí để thực hiện dự án đầu tư xây dựng: Ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có)

Bảng sơ bộ tổng mức đầu tư

Dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm xã An Thịnh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

| STT | KHOẢN MỤC CHI PHÍ | CÁCH TÍNH | KÝ HIỆU | GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ | THUẾ GTGT | GIÁ TRỊ SAU THUẾ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | CHI PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ | Sum(Gbt1:Gbt3) | GBT,TĐC | 45.477.876.000 | 82.707.600 | 45.560.583.600 |
| 1.1 | Chi phí bồi thường đất nông nghiệp (10,42-1ha) | 9,420 | ha x 4.390.000.000đ | GBT1 | 41.353.800.000 |  | 41.353.800.000 |
| 1.2 | Chi phí bảo vệ đất trồng lúa | 9,42ha x 700.000.000đ/ha x 50% | GBT2 | 3.297.000.000 |  | 3.297.000.000 |
| 1.3 | Chi phí tổ chức đền bù, hỗ trợ Tái định cư | 2 | % x Gbt1 | GBT3 | 827.076.000 | 82.707.600 | 909.783.600 |
| II | CHI PHÍ XÂY DỰNG | Gxd.1 + Gxd.2 | GXD | 218.692.358.911 | 21.869.235.891 | 240.561.594.802 |
| 2.1 | Công trình dân dụng | Gxd1.1 + Gxd1.2 | Gxd.1 | 182.857.495.645 | 18.285.749.565 | 201.143.245.210 |
| 2.1.1 | Xây dựng nhà công an - Quân sự | 945 m2 x 6.393.000đ/m2 x 0,946 | Gxd.1.1 | 5.195.591.100 | 519.559.110 | 5.715.150.210 |
| 2.1.2 | Xây dựng các công trình phụ trợ | Tạm tính | Gxd1.2 | 4.545.454.545 | 454.545.455 | 5.000.000.000 |
| 2.1.3 | Xây dựng nhà ở - phần xây thô (xây tối đa 5 tầng) | 66.583,25m2 | x 2.600.000 đ | Gxd1.3 | 173.116.450.000 | 17.311.645.000 | 190.428.095.000 |
| 2.2 | Công trình hạ tầng kỹ thuật | Gxd2.1 + Gxd2.2 | Gxd.2 | 35.834.863.265 | 3.583.486.327 | 39.418.349.592 |
| 2.2.1 | Hạ tầng kỹ thuật | 9,42ha x 7.132.000.000đ/ha x 0,909 | Gxd.2.1 | 31.796.109.327 | 3.179.610.933 | 34.975.720.260 |
| 2.2.2 | Hoàn trả công trình điện, viễn thông, nông nghiệp | Tạm tính | Gxd.2.2 | 272.727.273 | 27.272.727 | 300.000.000 |
| 2.2.3 | Mở rộng nghĩa trang liệt sỹ | 0,639ha x 7.132.000.000đ/ha x 0,909 | Gxd.2.3 | 3.766.026.665 | 376.602.667 | 4.142.629.332 |
| III | CHI PHÍ THIẾT BỊ | Gtb.1 + Gtb2 | Gtb | 3.259.390.909 | 325.939.091 | 3.585.330.000 |
| 3.1 | + Nhà công an, quân sự (Thiết bị điều hòa, thiết bị âm thanh hội trường, máy bơm nước, thiết bị PCCC… ) | 945 m2 x 441.000đ/m2 | Gtb.1 | 378.859.091 | 37.885.909 | 416.745.000 |
| 3.2 | Hạ tầng kỹ thuật | 9,42ha x 315.000.000đ/ha | Gtb.2 | 2.697.545.455 | 269.754.545 | 2.967.300.000 |
| 3.3 | Mở rộng nghĩa trang liệt sỹ | 0,639ha x 315.000.000đ/ha | Gtb.3 | 182.986.364 | 18.298.636 | 201.285.000 |
| IV | CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN | Gqlda1 + Gqlda2 | GQLDA | 5.092.669.724 | 509.266.972 | 5.601.936.696 |
| 4.1 | Công trình dân dụng | 2,385 | % x (Gxd1 + Gtb1) | Gqlda1 | 4.370.187.060 | 437.018.706 | 4.807.205.767 |
| 4.2 | Công trình hạ tầng kỹ thuật | 1,875 | % x (Gxd2 + Gtb2) | Gqlda2 | 722.482.664 | 72.248.266 | 794.730.930 |
| V | CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG | Sum(Gtv1:Gtv9) | GTV | 19.385.042.651 | 1.850.379.591 | 20.354.175.497 |
| 5.1 | Chi phí khảo sát địa hình | 9,2ha x 15tr/ha | Gtv1 | 125.454.545 | 12.545.455 | 138.000.000 |
| 5.2 | Chi phí khảo sát địa chất | Tạm tính | Gtv2 | 67.500.000 | 6.750.000 | 74.250.000 |
| 5.3 | Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi | Gtv3.1 + Gtv3.2 | Gtv3 | 1.315.246.401 | 131.524.640 | 1.446.771.042 |
| + | Công trình dân dụng | 0,669 | % x (Gxd1+ Gtb1) | Gtv3.1 | 1.225.851.213 | 122.585.121 | 1.348.436.335 |
| + | Công trình hạ tầng kỹ thuật | 0,232 | % x (Gxd2 + Gtb2) | Gtv3.2 | 89.395.188 | 8.939.519 | 98.334.707 |
| 5.4 | Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi | Gtv4.1 + Gtv4.2 | Gtv4 | 266.610.394 | 26.661.039 | 293.271.433 |
| + | Công trình dân dụng | 0,123 | % x (Gxd1+ Gtb1) | Gtv4.1 | 225.380.716 | 22.538.072 | 247.918.788 |
| + | Công trình hạ tầng kỹ thuật | 0,107 | % x (Gxd2 + Gtb2) | Gtv4.2 | 41.229.677 | 4.122.968 | 45.352.645 |
| 5.5 | Chi phí thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán | Gtv3.1 + Gtv3.2 | Gtv5 | 6.891.218.599 | 689.121.860 | 7.580.340.459 |
| + | Công trình dân dụng | 3,410 | % x Gxd 1 | Gtv5.1 | 6.235.440.602 | 623.544.060 | 6.858.984.662 |
| + | Công trình hạ tầng kỹ thuật | 1,830 | % x Gxd 2 | Gtv5.2 | 655.777.998 | 65.577.800 | 721.355.798 |
| 5.6 | Chi phí thẩm tra thiết kế BVTC | Gtv3.1 + Gtv3.2 | Gtv6 | 524.807.936 | 52.480.794 | 577.288.730 |
| + | Công trình dân dụng | 0,258 | % x Gxd 1 | Gtv6.1 | 471.772.339 | 47.177.234 | 518.949.573 |
| + | Công trình hạ tầng kỹ thuật | 0,148 | % x Gxd 2 | Gtv6.2 | 53.035.598 | 5.303.560 | 58.339.157 |
| 5.7 | Chi phí thẩm tra dự toán thiết kế | Gtv3.1 + Gtv3.2 | Gtv7 | 508.029.245 | 50.802.924 | 558.832.169 |
| + | Công trình dân dụng | 0,250 | % x Gxd 1 | Gtv7.1 | 457.143.739 | 45.714.374 | 502.858.113 |
| + | Công trình hạ tầng kỹ thuật | 0,142 | % x Gxd 2 | Gtv7.2 | 50.885.506 | 5.088.551 | 55.974.056 |
| 5.8 | Chi phí giám sát thi công xây dựng | Gtv2.1 + Gtv2.2 | Gtv8 | 6.755.100.677 | 675.510.068 | 7.430.610.745 |
| + | Công trình dân dụng | 3,285 | % x Gxd 1 | Gtv8.1 | 6.006.868.732 | 600.686.873 | 6.607.555.605 |
| + | Công trình hạ tầng kỹ thuật | 2,088 | % x Gxd 2 | Gtv8.2 | 748.231.945 | 74.823.194 | 823.055.139 |
| 5.9 | Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị | Gtv2.1 + Gtv2.2 | Gtv9 | 24.858.861 | 2.485.886 | 27.344.747 |
| + | Công trình dân dụng | 0,844 | % x Gxd 1 | Gtv9.1 | 3.197.571 | 319.757 | 3.517.328 |
| + | Công trình hạ tầng kỹ thuật | 0,803 | % x Gxd 2 | Gtv9.2 | 21.661.290 | 2.166.129 | 23.827.419 |
| 5.10 | Chi phí kiểm định chất lượng CTXD | Gtv2.1 + Gtv2.2 | GTV10 | 1.035.255.065 | 103.525.506 | 1.138.780.571 |
| + | Công trình dân dụng | 0,500 | % x Gxd 1 x 1,05 | Gtv10.1 | 960.001.852 | 96.000.185 | 1.056.002.037 |
| + | Công trình hạ tầng kỹ thuật | 0,200 | % x Gxd 2 x 1,05 | Gtv10.2 | 75.253.213 | 7.525.321 | 82.778.534 |
| 5.11 | Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT thi công | Gtv2.1 + Gtv2.2 | GTV11 | 872.364.567 | 87.236.457 | 959.601.023 |
| + | Công trình dân dụng | 0,432 | % x Gxd 1 | Gtv11.1 | 789.944.381 | 78.994.438 | 868.938.819 |
| + | Công trình hạ tầng kỹ thuật | 0,230 | % x Gxd 2 | Gtv11.2 | 82.420.186 | 8.242.019 | 90.662.204 |
| 5.12 | Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT thiết bị | Gtv2.1 + Gtv2.2 | GTV11 | 779.308.296 | 77.930.830 | 857.239.126 |
| + | Công trình dân dụng | 0,367 | % x Gxd 1 | Gtv11.1 | 671.087.009 | 67.108.701 | 738.195.710 |
| + | Công trình hạ tầng kỹ thuật | 0,302 | % x Gxd 2 | Gtv11.2 | 108.221.287 | 10.822.129 | 119.043.416 |
| 5.13 | Chi phí thẩm định HSMT, kết quả LCNT thi công | 0,100 | % x Gxd x 1,1 | Ck13 | 240.561.595 | 24.056.159 | 264.617.754 |
| 5.14 | Chi phí thẩm định HSMT, kết quả LCNT Thiết bị | 0,100 | % x Gtb x 1,1 | Ck14 | 3.585.330 | 358.533 | 3.943.863 |
| VI | CHI PHÍ KHÁC | Sum(Gk1:Gk6) | GK | 2.070.313.604 | 193.801.824 | 2.264.115.428 |
| 6.1 | Chi phí thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi | 0,013 | % x TMĐT | Ck1 | 12.770.961 |  | 12.770.961 |
| 6.2 | Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu | 20,000 | % x (Gtv13+Gtv14) | Ck2 | 1.351.020.135 | 135.102.014 | 1.486.122.149 |
| 6.3 | Lệ phí thẩm duyệt PCCC | 0,0082 | % x TMĐT | Ck3 | 8.024.093 |  | 8.024.093 |
| 6.4 | Chi phí bảo hiểm công trình | 0,11 | % x (Gxd+Gtb) | Ck4 | 244.146.925 | 24.414.692 | 268.561.617 |
| 6.5 | Chi phí kiểm toán | 0,349 | % x TDT | Ck5 | 342.851.178 | 34.285.118 | 377.136.296 |
| 6.6 | Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán | 0,227 | % x TDT x 50% | Ck6 | 111.500.312 |  | 111.500.312 |
| VI | CHI PHÍ DỰ PHÒNG | 10% x (Gxd+Gtb+Gqlda+Gtv+Gk) | GDP |  |  | 31.792.773.602 |
|  | TỔNG CỘNG | I+II+III+IV+V+VI | TDT |  |  | 349.720.510.000 |

3. Phân kỳ đầu tư

3.1. Giai đoạn 1: Đầu tư xây dựng điểm (khu) dân cư + khu cây xanh số 3

3.2. Giai đoạn 2: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và khu công viên cây xanh và khu công trình công cộng

- Dự án ưu tiên: Xây dựng trụ sở Công An –Quân sự, và Chỉnh trang lại khu Trụ sở đảng Ủy, HĐND, UBND xã An Thịnh, tiếp theo đó là xây dựng các hạng mục của khu văn hóa xã, trạm y tế, Cải tạo nghĩa trang liệt sỹ xã

CHƯƠNG IX

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. KẾT LUẬN

Trên đây là toàn bộ nội dung Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm xã An Thịnh, huyện Lương Tài do Công ty cổ phần tư vấn Đầu tư và xây dựng H.A.C lập trên cơ sở đã được thống nhất với cơ quan tổ chức lập quy hoạch.

Việc lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm xã An Thịnh, huyện Lương Tài phù hợp với đồ án quy hoạch chung, chủ trương phát triển kinh tế xã hội của huyện Lương Tài nói chung và của xã An Thịnh trong việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, phù hợp với các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt. Quy mô xây dựng được xác lập theo tiêu chuẩn hiện hành, có vận dụng theo thực tế để đảm bảo yêu cầu sử dụng hiện tại và lâu dài, phù hợp với quy hoạch định hướng phát triển của xã

Nội dung quy hoạch xây dựng đã đáp ứng chủ trương, mục tiêu và tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành.

II.  KIẾN NGHỊ.

UBND xã An Thịnh kính đề nghị Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thẩm định trình UBND huyện Lương Tài xem xét phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm xã An Thịnh, huyện Lương Tài để làm cơ sở pháp lý cho việc triển khai các bước tiếp theo./.

PHỤ LỤC

CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ