10

	UỶ BAN NHÂN DÂN

 HUYỆN LƯƠNG TÀI


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


QUY ĐỊNH

Quản lý xây dựng theo Đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết 
Cụm công nghiệp làng nghề Quảng Bố, huyện Lương Tài

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày       tháng 6 năm 2025 của UBND huyện Lương Tài)
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy định này quy định việc quản lý xây dựng, sử dụng và bảo vệ các công trình theo Đồ án Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp làng nghề Quảng Bố, huyện Lương Tài được phê duyệt.

Điều 2. Ngoài những nội dung trong Quy định này, việc quản lý xây dựng trong Cụm công nghiệp làng nghề Quảng Bố, huyện Lương Tài còn phải tuân thủ theo các quy định pháp luật khác có liên quan.

Điều 3. Việc điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi Quy định này phải do cơ quan có thẩm quyền quyết định trên cơ sở điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết.

Điều 4. UBND huyện Lương Tài thống nhất quản lý việc xây dựng theo Đồ án Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp làng nghề Quảng Bố, huyện Lương Tài. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện là cơ quan đầu mối giúp UBND huyện tổ chức thực hiện xây dựng và theo dõi việc quản lý xây dựng theo đúng quy hoạch chi tiết được phê duyệt. UBND xã Quảng Phú quản lý trật tự xây dựng theo đúng quy định hiện hành.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Phạm vi, vị trí, quy mô quy hoạch

1. Vị trí: Cụm công nghiệp làng nghề Quảng Bố nằm ở vị trí phía Tây thôn Quảng Bố, xã Quảng Phú, huyện Lương Tài.
2. Phạm vi ranh giới: 

Nghiên cứu trong phạm vi ranh giới quy hoạch Cụm công nghiệp làng nghề Quảng Bố và ảnh hưởng trực tiếp đến các khu vực lân cận được giới hạn như sau:

Phía Đông giáp đường ĐT.284 và nghĩa trang nhân dân thôn Quảng Bố; Phía Tây giáp đất nông nghiệp xã Đại Bái, huyện Gia Bình; Phía Nam giáp đường ĐH.01 quy hoạch và đất nông nghiệp xã Quảng Phú; Phía Bắc giáp đường tránh ĐT.284 và xã Đại Bái huyện Gia Bình.
3. Tính chất quy hoạch:
Là cụm công nghiệp làng nghề được định hướng phát triển ngành nghề chủ yếu sau: Sản xuất chế biến nguyên liệu gỗ; Cơ khí chế tạo (nhôm, đồng sắt…); Chế biến nông sản; Vật liệu xây dựng và công nghiệp, công nghiệp điện, điện tử và hỗ trợ khác.

4. Chức năng và chỉ tiêu sử dụng đất:
- Đất xây dựng khu nhà máy, kho tàng và dịch vụ công nghiệp;

- Đất xây dựng các công trình đầu mối kỹ thuật (bao gồm các công trình trạm điện, trạm xử lý nước thải, trạm bơm PCCC,..): ≥1%;

- Đất cây xanh, kể cả cây xanh cách ly: ≥10%;

- Đất giao thông: ≥10%.
5. Quy mô quy hoạch: 

Tổng diện tích lập quy hoạch: 102.116,8m2 (10,2ha). Trong đó:

- Diện tích Cụm công nghiệp là 98.368,5m2 (9,8 ha).

- Diện tích hoàn trả đường nội đồng và mương sản xuất nông nghiệp là 3.748,3m2 (0,4 ha).

Các khu chức năng sau:

	TT
	Ký hiệu
	Loại đất
	Mật độ XD tối đa 
( % )
	Diện tích
( m2 )
	Tỷ lệ
 ( % )
	Số lô
	Tầng cao 
tối  đa
(tầng)
	Hệ số
SDĐ
 tối đa
( lần )

	I
	
	Đất hoàn trả đường nội đồng và mương sản xuất nông nghiệp
	 
	    3.748,3 
	 100,00 
	 
	 
	 

	1
	
	Đất đường giao thông nội đồng hoàn trả
	 
	    1.395,7 
	  37,24 
	 
	 
	 

	2
	MSX
	Mương sản xuất nông nghiệp
	 
	    2.352,6 
	  62,76 
	 
	 
	 

	II
	
	Đất cụm công nghiệp (1)+(2)…+(5)
	 
	  98.368,5 
	 100,00 
	 
	 
	 

	1
	CN…
	Đất nhà máy, kho tàng và dịch vụ công nghiệp
	 
	 52.324,4 
	  53,19 
	74
	 
	 

	
	CN-DV1
	Đất dịch vụ công nghiệp
	40
	   2.058,8 
	 
	1
	5
	       2,0 

	
	CN-DV2
	Đất dịch vụ công nghiệp
	40
	    1.685,3 
	 
	1
	5
	       2,0 

	
	CN1
	Đất nhà máy, kho tàng
	54,9-57,5
	    5.588,0 
	 
	11
	3
	 1,5-1,7 

	
	CN2
	Đất nhà máy, kho tàng
	54,9-58,2
	    4.950,2 
	 
	9
	3
	 1,5-1,6 

	
	CN3
	Đất nhà máy, kho tàng
	47,6-54,5
	    7.621,2 
	 
	8
	3
	 1,4-1,6 

	
	CN4
	Đất nhà máy, kho tàng
	50,6-56,6
	    6.152,8 
	 
	6
	3
	 1,5-1,7 

	
	CN5
	Đất nhà máy, kho tàng
	54,9-62,3
	    3.968,0 
	 
	7
	3
	 1,5-1,7 

	
	CN6
	Đất nhà máy, kho tàng
	51,9-53,1
	    6.995,9 
	 
	9
	3
	 1,5-1,6 

	
	CN7
	Đất nhà máy, kho tàng
	54,9-59,4
	    3.470,3 
	 
	6
	3
	 1,5-1,7 

	
	CN8
	Đất nhà máy, kho tàng
	54,9-59,4
	    3.697,6 
	 
	7
	3
	 1,5-1,7 

	
	CN9
	Đất nhà máy, kho tàng
	51,6-56,4
	    6.136,3 
	 
	9
	3
	 1,5-1,7 

	2
	CX…
	Đất cây xanh
	 
	  11.829,5 
	  12,02 
	6
	 
	 

	
	CX1
	Đất cây xanh chuyên dụng
	5
	    3.019,7 
	 
	1
	 
	 

	
	CX2
	Đất cây xanh chuyên dụng
	5
	    1.324,3 
	 
	1
	 
	 

	
	CX3
	Đất cây xanh chuyên dụng
	5
	    1.234,1 
	 
	1
	 
	 

	
	CX4
	Đất cây xanh chuyên dụng
	5
	    1.302,2 
	 
	1
	 
	 

	
	CX5
	Đất cây xanh chuyên dụng
	5
	    3.219,3 
	 
	1
	 
	 

	
	CX6
	Đất cây xanh chuyên dụng
	5
	    1.729,9 
	 
	1
	 
	 

	3
	HT…
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	 
	    2.506,2 
	    2,55 
	 
	 
	 

	
	HT1
	Khu trạm xử lý nước thải
	 
	    2.091,8 
	 
	 
	 
	 

	
	HT2
	Khu nhà bơm và bể phòng cháy, chữa cháy (Bể PCCC dự kiến 300 m3)
	 
	       414,4 
	 
	 
	 
	 

	4
	P
	Đất bãi đỗ xe tĩnh
	 
	    1.541,4 
	    1,57 
	 
	 
	 

	
	P
	Đất bãi đỗ xe tĩnh
	 
	    1.541,4 
	 
	 
	 
	 

	5
	
	Đất đường giao thông 
	 
	  30.167,0 
	  30,67 
	 
	 
	 

	Tổng diện tích ranh giới lập quy hoạch
	102.116,8 
	 
	 
	 
	 


Điều 6. Nguyên tắc kiểm soát không gian kiến trúc cảnh quan

- Phải đảm bảo tuân thủ nội dung các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch xây dựng (hệ số sử dụng đất, tầng cao, mật độ xây dựng, khoảng lùi) đã được xác định trong đồ án. Tầng cao xây dựng trong các thửa đất quy hoạch cần được tổ chức một cách đồng bộ, hài hòa, không gian cảnh quan kiến trúc và tính chất, loại hình công trình theo từng chức năng riêng.

- Các tiện ích phục vụ như ghế ngồi nghỉ, lối đi dành cho người khuyết tật, cột đèn chiếu sáng, tủ điện, biển hiệu, biển chỉ dẫn phải đảm bảo mỹ quan, an toàn, thuận tiện, thống nhất, hài hòa với tỷ lệ công trình kiến trúc.

- Không được chiếm dụng trái phép không gian chung nhằm mục đích tăng diện tích sử dụng công trình.

- Hè phố, đường đi bộ trong khu vực quy hoạch phải được xây dựng đồng bộ, phù hợp về cao độ, vật liệu, màu sắc từng tuyến đường, phố và khu vực; hố trồng cây phải có kích thước phù hợp, đảm bảo an toàn cho người đi bộ, đặc biệt đối với người khuyết tật; thuận tiện cho việc bảo vệ, chăm sóc cây.

- Kiến trúc công trình có hình thức hiện đại, phù hợp với yếu tố sản xuất công nghiệp. Sử dụng kết cấu và vật liệu có tính chất kiên cố, bền vững phù hợp với điều kiện khí hậu địa phương. Khuyến khích ứng dụng công nghệ và vật liệu mới (sinh thái, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường…).
- Mặt ngoài công trình kiến trúc không được sử dụng màu sắc, vật liệu gây ảnh hưởng tới thị giác, sức khỏe con người, yêu cầu về vệ sinh và an toàn lao động.

- Cây xanh phải được trồng, chăm sóc, duy trì, bảo vệ, phân loại và bố trí theo quy hoạch, quy chuẩn, tiêu chuẩn và pháp luật hiện hành. Khuyến khích trồng các loại cây phù hợp với chức năng của các khu vực và tính chất của khu vực, đảm bảo môi trường sinh thái; lựa chọn loại cây trồng có sự phối hợp màu sắc hài hòa, sinh động tạo nét đặc trưng riêng cho khu vực.

Điều 7. Quản lý kiến trúc quy hoạch, cao độ nền xây dựng, chiều cao các tầng và yêu cầu hạ tầng kỹ thuật.
1. Quy định đối với đất nhà máy, kho tàng và dịch vụ công nghiệp:
1.1. Diện tích, kích thước lô đất: Theo đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt.

1.2. Mật độ xây dựng: Theo đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt tại bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất (Bản đồ quy hoạch chia lô).
1.3. Vị trí công trình so với chỉ giới đường đỏ của đường và các cạnh khu đất như sau:

- Khoảng lùi xây dựng tuân thủ theo đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt và được thể hiện chi tiết trong bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng.
- Phương án bố trí quy hoạch tổng mặt bằng công trình phải đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, mật độ xây dựng theo đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt và không gian cảnh quan tổng thể của lô đất.

1.4. Chiều cao công trình:

- Tầng cao công trình: 
+ Đối với các lô đất xây dựng công trình dịch vụ công nghiệp có ký hiệu (CN-DV…): Tối đa 05 tầng.
+ Đối với các lô đất xây dựng công trình nhà máy, kho tàng,… có ký hiệu (CN…): Tối đa 03 tầng.

- Cốt nền:

+ Đối với các lô đất xây dựng công trình dịch vụ công nghiệp: Cốt nền công trình (được tính là cốt nền tầng một) tùy thuộc vào phương án thiết kế kiến trúc và ≤ +0,75m.
+ Đối với các lô đất xây dựng công trình nhà máy, kho tàng,… : cốt nền công trình (được tính là cốt nền tầng một) tùy thuộc vào phương án thiết kế kiến trúc và ≤ +0,2m.
- Chiều cao công trình:
+ Công trình dịch vụ công nghiệp: Chiều cao công trình tính đến đỉnh mái (đỉnh tầng trên cùng) từ cao độ nền nhà không quá 21,9m (chiều cao các tầng: tầng 1 cao tối đa 5,6m; tầng 2÷5 cao tối đa 3,6m/tầng; tầng tum kỹ thuật cao 3,3m). Các hạng mục khác có liên quan đến giải pháp kết cấu về không gian, chiều cao công trình có thể thay đổi để đảm bảo an toàn, thẩm mỹ và được cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
+ Công trình nhà máy, kho tàng,…: Chiều cao công trình tính đến đỉnh mái (đỉnh tầng trên cùng) từ cao độ nền nhà không quá 17m (chiều cao các tầng: cao tối đa 4,5m/tầng; tầng tum kỹ thuật cao 3,5m). Các hạng mục khác có liên quan đến giải pháp kết cấu về không gian, chiều cao công trình có thể thay đổi theo dây chuyền sản xuất để đảm bảo an toàn, thẩm mỹ và được cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
 1.5. Không gian bên ngoài của khối công trình:

- Hình thức kiến trúc: Màu sắc, hình thức kiến trúc đơn giản phù hợp với công trình dịch vụ phục vụ cụm công nghiệp, nhà máy, nhà xưởng, kho,…
- Thiết kế cốt cao độ phần sân bên trong chỉ giới đường đỏ bằng cốt vỉa hè bên ngoài đảm bảo đấu nối êm thuận.

- Phải đảm bảo cây xanh vườn hoa tối thiểu 20% diện tích trong các lô đất riêng lẻ. Ngoài ra, còn phải bố trí chỗ đỗ xe và đường phục vụ PCCC trong lô đất theo quy định.

2. Quy định đối với đất hạ tầng kỹ thuật (Khu trạm xử lý nước thải; Khu nhà bơm và bể PCCC):
2.1. Diện tích, kích thước lô đất: Theo đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt.

2.2. Mật độ xây dựng: Tối đa 50%.

2.3. Vị trí công trình so với chỉ giới đường đỏ của đường và các cạnh khu đất như sau:

- Khoảng lùi xây dựng tuân thủ theo đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt và được thể hiện chi tiết trong bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng.

- Phương án bố trí quy hoạch tổng mặt bằng công trình phải đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, mật độ xây dựng theo đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt và không gian cảnh quan tổng thể của lô đất.

2.4. Chiều cao công trình:

- Tầng cao công trình: Tối đa 02 tầng.

- Cốt nền nhà (được tính là cốt nền tầng một) tùy thuộc vào phương án thiết kế kiến trúc và giải pháp công nghệ.

- Chiều cao công trình (dự kiến) tối đa 7,2m có thể thay đổi trên cơ sở thiết kế chi tiết theo dây chuyền công nghệ để đảm bảo an toàn, thẩm mỹ và được cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

2.5. Không gian bên ngoài của khối công trình:

- Hình thức kiến trúc: Màu sắc, hình thức kiến trúc đơn giản phù hợp với công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Thiết kế cốt cao độ phần sân bên trong chỉ giới đường đỏ bằng cốt vỉa hè bên ngoài đảm bảo đấu nối êm thuận.

- Phải đảm bảo cây xanh vườn hoa tối thiểu 20% diện tích trong các lô đất riêng lẻ. Ngoài ra, còn phải bố trí chỗ đỗ xe và đường phục vụ PCCC trong lô đất theo quy định.

3. Quy định đối với đất Bãi đỗ xe tĩnh:
3.1. Diện tích, kích thước lô đất: Theo đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt.

3.2. Vị trí công trình so với chỉ giới đường đỏ của đường và các cạnh khu đất như sau:

- Khoảng lùi xây dựng tuân thủ theo đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt và được thể hiện chi tiết trong bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ - chỉ giới xây dựng.

- Phương án bố trí quy hoạch tổng mặt bằng công trình phải đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, mật độ xây dựng theo đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt và không gian cảnh quan tổng thể của lô đất.

3.3. Chiều cao công trình: Tối đa 01 tầng (Xây dựng công trình tạm để quản lý và điều hành).
3.4. Không gian bên ngoài:

- Thiết kế cốt cao độ phần sân bên trong chỉ giới đường đỏ bằng cốt vỉa hè bên ngoài đảm bảo đấu nối êm thuận.

- Phải đảm bảo cây xanh vườn hoa chung cho khu vực.

Điều 8. Xử lý không gian ngoài công trình.
- Hàng rào:

+ Các loại tường rào công trình được phép xây dựng cao tối đa 2,0m và phải đảm bảo xây dựng đồng nhất về chiều cao đối với ranh chỉ đỏ. Phía tiếp giáp các mặt đường chỉ được phép xây kín đến độ cao 0,6m so với mặt hè, phần trên là rào thoáng (rào sắt, thép, inox, gạch block trang trí thoáng...).
+ Khuyến khích xây dựng tường rào mặt tiền, mặt bên ở góc giao lộ, phần xây đặc phía dưới (nếu có) cao không quá 0,8m so với mặt hè, phần phía trên phải đảm bảo thông thoáng không che khuất tầm nhìn.

+ Tường rào cây xanh phải được định kỳ chăm sóc, cắt tỉa để đảm bảo mỹ quan chung và không được che khuất tầm nhìn tại các góc giao lộ.

- Cổng: Chiều cao trụ cổng tối đa là 2,5m hình thức và màu sắc phải thống nhất với kiến trúc của công trình chính và tường rào đồng thời phải được thống nhất trên một tuyến đường.
Điều 9. Quy định về hình thức kiến trúc.
- Hình thức kiến trúc, màu sắc công trình hài hòa với cảnh quan kiến trúc chung của khu vực và chức năng sử dụng của công trình, kết hợp các giải pháp thiết kế kiến trúc theo hướng sinh thái (sử dụng vật liệu tiết kiệm năng lượng, kết hợp với hệ thống cây xanh thảm cỏ vào thiết kế công trình...), cải thiện vi khí hậu tạo không gian thân thiện môi trường.

- Tất cả các nhà liên kế phải có hình thức kiến trúc như mẫu thiết kế mặt ngoài công trình được chấp thuận. Các công trình căn cứ vào nhu cầu và chức năng được thiết kế riêng, không sử dụng màu sắc gây phản cảm và trang trí các chi tiết phản mỹ thuật, ảnh hưởng mỹ quan.

Điều 10. Quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và yêu cầu kỹ thuật đối với các tuyến đường; phạm vi bảo vệ, hành lang an toàn công trình hạ tầng kỹ thuật.
1. Khái niệm:

- Chỉ giới đường đỏ (CGĐĐ): Đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch và thực địa để phân định ranh giới giữa phần đất được xây dựng công trình và phần đất được dành cho đường giao thông hoặc công trình hạ tầng kỹ thuật, không gian công cộng khác.

- Chỉ giới xây dựng (CGXD): Đường giới hạn cho phép xây dựng công trình chính trên thửa đất.

- Khoảng lùi: Là khoảng cách giữa chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng.
2. Quy định cụ thể: Xem chi tiết hồ sơ bản vẽ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng.
3. Yêu cầu kỹ thuật đối với các tuyến đường: Khi thiết kế các tuyến hạ tầng kỹ thuật (Bao gồm giao thông, thoát nước, cấp nước sạch, cấp điện, điện chiếu sáng, thông tin liên lạc, cây xanh tuyến đường,...) phải tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn và các quy định pháp luật hiện hành, thực hiện xây dựng theo thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đảm bảo khớp nối theo quy định chung tổng thể toàn khu vực.

Điều 11. Các quy định chủ yếu về hệ thống hạ tầng kỹ thuật.
- Giao thông: Hệ thống giao thông đảm bảo tuân thủ quy mô, mặt cắt theo hồ sơ thiết kế quy hoạch được duyệt. Vị trí, quy mô bãi đỗ xe và các điểm đấu nối giao thông với các đường trong khu đảm bảo êm thuận, thông suốt. Vỉa hè được thiết kế đồng bộ, thống nhất loại vật liệu đảm bảo mỹ quan.

- Quy định về các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác: Tuân thủ theo hồ sơ quy hoạch được duyệt.

Điều 12. Yêu cầu, biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

- Khu vực quy hoạch khu công nghiệp chủ yếu là đất nông nghiệp, đường nội đồng... nên ít bị ảnh hưởng. Trong giai đoạn thi công xây dựng tác động ảnh hưởng tới môi trường với các nguồn gây ô nhiễm môi trường từ hoạt động xây dựng.

- Đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung theo quy hoạch chi tiết của cụm công nghiệp. Phát triển cây xanh trong khu vực quy hoạch, đặc biệt là cây xanh tại các trục đường để giảm thiểu khói bụi, tiếng ồn.

- Nguồn chất thải rắn phát sinh tại khu quy hoạch cần đầu tư trang bị hệ thống thùng thu gom và khu vực tập trung. Sau đó chất thải rắn được vận chuyển đến điểm xử lý chất thải rắn tập trung của huyện. Khi làm Dự án đầu tư cần thực hiện nghiêm chỉnh việc xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường cũng như triển khai thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường đã được đề ra trong đồ án quy hoạch đã duyệt.

- Các dự án đầu tư thứ cấp trong khu vực cần thực hiện nghiêm chỉnh việc xây dựng báo cáo ĐTM cũng như triển khai thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Từ những nguyên nhân kể trên, ta có những biện pháp sau để giảm thiểu tiếng ồn cho các dự án trong quá trình xây dựng và hoạt động:

+ Cần kiểm tra và có biện pháp bảo trì bảo dưỡng định kỳ cho các máy móc, thiết bị thi công để hạn chế tiếng ồn do máy móc, thiết bị cũ hỏng gây ra;
+ Cách ly nguồn ồn với các khu dân cư bằng cách tăng cường các lớp che xung quanh công trình, hoặc trồng cây xanh quanh khu vực có nguồn gây ồn;
+ Đào tạo kỹ thuật viên, nhiên viên, công nhân nâng cao ý thức trong quá trình hoạt động để hạn chế các thao tác gây tiếng ồn lớn;
+ Nghiên cứu các biện pháp thi công ít gây ồn hơn để thay thế các phương pháp cũ;
+ Kiểm tra mức độ ồn, rung trong quá trình sản xuất và phù hợp với lịch sinh hoạt của cư dân xung quanh để hạn chế đến mức thấp nhất các tác động của tiếng ồn gây ra;
+ Luôn đảm bảo mức ồn ở mức cho phép theo quy định của pháp luật.
Chương III

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

Điều 13. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Lương Tài là cơ quan quản lý xây dựng trong khu vực, chịu trách nhiệm theo dõi việc đầu tư xây dựng và quản lý trật tự xây dựng của chủ đầu tư theo đúng Quy định quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch được duyệt và các quy định hiện hành.

Điều 14. UBND xã Quảng Phú có trách nhiệm theo dõi và kiểm tra trật tự xây dựng, phát hiện kịp thời những trường hợp xây dựng sai quy hoạch đã được duyệt theo thẩm quyền, báo cáo UBND huyện Lương Tài về những sai phạm để kịp thời xử lý.

Điều 15. Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện phối hợp với các cơ quan chức năng huyện, UBND xã Quảng Phú trong công tác quản lý quy hoạch theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Thiên Trường Phú có trách nhiệm tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng và quản lý việc đầu tư xây dựng tuân thủ đúng quy hoạch được duyệt; phối hợp với các dự án liền kề để xác định diện tích, ranh giới, đấu nối hạ tầng và chịu trách nhiệm về kết quả cuối cùng (nếu có sai sót vướng mắc phải báo cáo cấp có thẩm quyền để điều chỉnh và chỉ đạo kịp thời).

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành. 

Điều 18. Các cơ quan có trách nhiệm quản lý xây dựng căn cứ vào Đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp làng nghề Quảng Bố, huyện Lương Tài được duyệt và các quy định cụ thể của Quy định này để hướng dẫn việc thực hiện xây dựng theo quy hoạch và quy định của pháp luật.

Điều 19. Mọi hành vi vi phạm các điều khoản của Quy định này tuỳ theo mức độ sẽ xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính, bồi thường thường thiệt hại về vật chất hoặc truy tố trước pháp luật.

Điều 20. Đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp làng nghề Quảng Bố, huyện Lương Tài và bản Quy định này được ấn hành và lưu trữ tại các cơ quan sau đây để các tổ chức, cơ quan và nhân dân được biết và thực hiện:

- Sở Xây dựng Bắc Ninh;

- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện;

- Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện;
- UBND xã Quảng Phú;
- Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Thiên Trường Phú.
PAGE  

