CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THUYẾT MINH

QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500

KHU NHÀ Ở ĐƯỜNG NỘI THỊ THỊ TRẤN THỨA

ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

ĐỊA ĐIỂM: THÔN ĐẠO SỬ, THỊ TRẤN THỨA, HUYỆN LƯƠNG TÀI

Hà Nội, năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THUYẾT MINH

QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU NHÀ Ở ĐƯỜNG NỘI THỊ

THỊ TRẤN THỨA ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Địa điểm xây dựng	: Thôn Đạo Sử, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài.

Cơ quan chủ đầu tư	  	: Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Lương Tài.

Cơ quan lập quy hoạch	: Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Đông Dương

### Giám đốc		:	KTS	           Nguyễn Mạnh Cường

Chủ nhiệm đồ án	:	KTS 		Nguyễn Mạnh Cường

Chủ trì thiết kế

Chủ trì kiến trúc	: 	KTS		Nguyễn Mạnh Cường

Chủ trì điện		:	KS		Nguyễn Nhật Tú

Chủ trì hạ tầng	:	KS		Trương Thị Gấm

|  | Hà Nội, ngày tháng 9 năm 2020 |
| --- | --- |
| ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ĐÔNG DƯƠNG | CHỦ ĐẦU TƯ BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG HUYỆN LƯƠNG TÀI |

ch­¬ng I

nh÷ng c¨n cø lËp quy ho¹ch

1.1 Sự cần thiết phải lập quy hoạch.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIX xác định phương hướng, mục tiêu phát triển đến năm 2020 “Tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; thực hiện phát triển bền vững; ...đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị; giải quyết tốt vấn đề môi trường; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực và các lĩnh vực văn hóa-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; giữ vững quốc phòng - an ninh; xây dựng nền tảng để phấn đấu đưa tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào những năm 20 của thế kỷ 21 theo hướng văn minh, hiện đại”.

Thực hiện chủ trương trên, tỉnh Bắc Ninh đã có sự quan tâm lớn đến công tác quy hoạch xây dựng, triển khai nhiều dự án ĐTXD hệ thống giao thông, công trình hạ tầng đô thị, gồm hệ thống công trình hạ tầng xã hội và hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên nếu chỉ dựa vào nguồn vốn ngân sách nhà nước sẽ rất khó khăn Một giải pháp quan trọng để huy động nguồn tài chính đó là đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch đã được phê duyệt, đặc biệt là những khu đất có lợi thế và tiềm năng phát triển.

Địa điểm lập quy hoạch phù hợp với quy hoạch nông thôn mới tại thị trấn Thứa đã được phê duyệt.

Hiện nay thị trấn Thứa đang trên đà phát triển mạnh mẽ của đo thị hóa, hiện đại hóa do đó nhu cầu về phát triển hạ tầng đô thị tăng cao. Thị trấn Thứa với lợi thế về tài nguyên đất và có vị trí thuận lợi để phát triển hạ tầng đô thị.

Với những lý do trên việc lập quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở đường nội thị thị trấn Thứa để đấu giá quyền sử dụng đất là hết sức cần thiết. Đáp ứng nhu cầu của người dân, đáp ứng yêu cầu huy động nguồn lực tài chính để phát triển kinh tế xã hội, tạo bộ mặt đô thị khang trang thúc đẩy sự phát triển thị trấn Thứa nói riêng và của huyện Lương Tài nói chung.

1.2. Mục tiêu và yêu cầu phát triển với khu vực quy hoạch:

- Từng bước cụ thể hóa quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới thị trấn Thứa được Chủ tịch UBND huyện Lương Tài phê duyệt.

- Quy hoạch khu dân cư với hệ thống hạ tầng hiện đại, đồng bộ, tạo môi trường sống tốt, đáp ứng các nhu cầu của cộng đồng dân cư trong khu vực.

- Khai thác tiềm năng quỹ đất tại khu vực, góp phần làm chuyển đổi cơ cấu kinh tế của địa phương theo hướng gắn với phát triển đô thị, thúc đẩy việc hình thành cơ bản bộ mặt kiến trúc cảnh quan khu đô thị văn minh, hiện đại có phát huy, kế thừa bản sắc truyền thống.

- Hình thành cơ sở hạ tầng kỹ thuật trong giai đoạn đầu để phục vụ cho nhân dân trong khu vực quy hoạch và khu vực lân cận (Chuẩn bị kỹ thuật mặt bằng, công trình ngầm, giao thông, cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc vv...). Kết nối hợp lý các công trình cơ sở hạ tầng, công trình ngầm trong và ngoài khu quy hoạch phù hợp với các đồ án quy hoạch chung và quy hoạch phân khu xây dựng đã được phê duyệt.

- Xây dựng điểm dân cư mới để đấu giá QSDĐ tại thị trấn Thứa, huyện Lương Tài đồng bộ và hiện đại.

- Đồ án quy hoạch chi tiết là cơ sở để triển khai lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đồng thời chính quyền địa phương trên cở sở quy hoạch thực hiện quản lý xây dựng theo quy hoạch

1.3. Các căn cứ lập quy hoạch:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 của Quốc Hội khóa XIII;

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12;

- Luật Bảo vệ Môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

- Luật số 35/2018/QH14 luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch.

- Căn cứ QCVN 01:2019/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng.

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị;

- Nghị định 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị;

- Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/06/2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị;

- Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;

- Nghị định số 44/2015/NĐ- CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch;

- Nghị định số 18/2015/NĐ- CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/04/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng;

- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

- Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

- Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

- Quyết định số 803/QĐ-UBND ngày 03/6/2020 của UBND huyện Lương Tài về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Khu nhà ở đường nội thị thị trấn Thứa để đấu giá quyền sử dụng đất.

- Căn cứ văn bản số 1300/UBND-TNMT ngày 21/4/2020 về việc lập quy hoạch chi tiết Khu nhà ở đường nội thị thị trấn Thứa để đấu giá quyền sử dụng đất.

- Căn cứ vào nhu cầu thực tế phát triển khu đô thị mới ở nước ta hiện nay nhằm xây dựng, nhân rộng mô hình khu đô thị mới.

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan.

1.4. Các nguồn tài liệu, số liệu:

- Các kết quả điều tra về dân số, đất đai.

- Các kết quả điều tra, khảo sát, các số liệu, tài liệu khí tượng, thủy văn, địa chất, địa hình, hiện trạng kinh tế, xã hội và các tài liệu, số liệu liên quan.

- Các dự án có liên quan đã được phê duyệt.

1.5. Các cơ sở bản đồ:

- Quy hoạch sử dụng đất của thị trấn Thứa – huyện Lương Tài- tỉnh Bắc Ninh

- Quy hoạch chung thị trấn thứa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Bản đồ đo đạc địa hình tỷ lệ 1/500 được lập trên hệ tọa VN-2000 do chủ đầu tư cung cấp.

- Các bản đồ có liên quan.

Ch­¬ng II

C¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ hiÖn tr¹ng

  - .Các điều kiện tự nhiên

2.1.1. Vị trí địa lý

*Vị trí và giới hạn khu đất.

Khu vực nghiên cứu thuộc thôn Đạo Sử, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài.

Ranh giới nghiên cứu:

- Phía Bắc giáp đất nông nghiệp thôn Đạo Sử ( được quy hoạch là khu đất ở mới ).

- Phía Đông giáp đất thổ cư thôn Đạo Sử.

- Phía Nam giáp Sông Thứa.

- Phía Tây giáp đất nông nghiệp thôn Đạo Sử ( được quy hoạch là khu công viên cây xanh).

Quy mô diện tích khoảng: 9.147,8m2

Quy mô dân số khoảng: 250 người

2.1.2. Địa hình khu vực:

Địa hình khu đất tương đối bằng phẳng, chủ yếu là ruộng canh tác dốc theo hướng Đông – Bắc xuống Tây - Nam.

2.1.3.Khí hậu - thuỷ văn:

Khu vực nghiên cứu nằm trong vùng có khí hậu nhiệt đới gió mùa theo quy chuẩn Việt Nam là vùng A3. Khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, chia làm hai mùa rõ rệt.

- Nhiệt độ không khí:

+ Nhiệt độ trung bình:	23,30C.

+ Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối: 	39,50C.

+ Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối:	4,80C.

- Độ ẩm, không khí:

+ Độ ẩm trung bình:                                           84%.

+ Độ ẩm trung bình cao nhất:                            88%.

+ Độ ẩm trung bình thấp nhất:                          79%.

- Lượng mưa:

+ Lượng mưa trung bình hàng năm:	1.331,0mm.

+ Lượng mưa trung bình tháng cao nhất:	254,6mm.

+ Lượng mưa lớn nhất trong 1 ngày:	204,0mm.

+ Lượng mưa lớn nhất trong 1 giờ:	113,0mm.

+ Số ngày mưa trung bình năm:	144,5ngày.

- Gió:  Theo quy chuẩn Việt Nam, Bắc Ninh nằm trong vùng có áp lực gió IIB

+ W0 =	95 daN/m2.

+ Tốc độ gió mạnh nhất:	34m/s.

- Động đất:

- Bắc Ninh nằm trong vùng động đất có cấp địa chấn cấp 7 (MSK) với tần suất lặp lại B1 ( 0,005. Chu kỳ T1 ( 200 năm.

2.2. Hiện trạng xây dựng và hạ tầng kỹ thuật:

2.2.1. Hiện trạng xây dựng:

- Hiện trạng xây dựng: hiện trạng quy hoạch xây dựng của khu đất là ruộng canh tác và hệ thống kênh mương nội đồng.

BẢNG ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT

| TT | Loại Đất | Ký hiệu | Diện Tích | Tỷ Lệ | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (m2) | ( % ) |  |
| 1 | Đất canh tác, bờ thửa | LUA | 9.013,1 | 98,53 | Thuận lợi |
| 2 | Mặt nước, kênh mương | MN | 134,7 | 1,47 | Thuận lợi |
|  | Tổng diện tích | 9.148,7 | 100.00 | Thuận lợi |

2.2.2. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:

a) Hệ thống giao thông:

Mạng lưới đường giao thông theo quy hoạch cũ đã hình thành và khu quy hoạch có đường bê tông liên thôn với mặt cắt đường 7m chạy qua.

b) Chuẩn bị kỹ thuật thoát nước mặt:

Hiện tại khu vực là ruộng canh tác do đó độ dộc địa hình theo tự nhiên cao độ trung bình từ khoảng 3.28m đến 3.39m. Hướng dốc tự nhiên khu vực có hướng Đông – Bắc xuống Tây - Nam.

Nước mặt hiện trạng thoát xuống hệ thống kênh mương nội đồng.

c) Cấp nước:

Hiện có tuyến cấp nước sạch chạy dọc theo trục đường liên thôn chạy qua dự án, khi thực hiện dự án sẽ đấu nối từ ống cấp dịch vụ vào dự án.

d) Cấp điện:

Dân cư cũ hiện trạng giáp với khu mới quy hoạch đã có hệt thống cấp điện động lực cấp cho khu vực, dự kiến sẽ lấy điện từ nguồn này.

e) Thoát nước thải vệ sinh môi trường:

Hệ thống thoát nước thải hiện tại khu vực đầu mối chưa được đầu tư xây dựng nước thải vẫn thải trực tiếp ra hệ thống mương tự nhiên gây ô nhiễm môi trường. Thu gom chất thải rắn hiện tại chủ yếu là rác thải tái sử dụng do đó phần lớn chất thải rắn được thu gom và tái chế phần còn lại chưa được thu gom xử lý gây ảnh hưởng tới môi trường.

2.2.3.Đánh giá tổng hợp.

Khu vực quy hoạch rất thuận lợi cho công tác đầu tư xây dựng, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng thấp và thuận lợi do có sự đồng thuận của người dân và các cấp chính quyền địa phương.

Cốt cao độ của toàn khu hiện nay tương đối bằng phẳng nhìn chung thuận lợi cho chi công xây dựng.

CHƯƠNG III

TÍNH CHẤT, QUY MÔ, CHỨC NĂNG

3.1  Tính chất

- Là khu dân cư mới đấu giá QSDĐ tại thị trấn Thứa, huyện Lương Tài.

- Là điểm dân cư mới, với đầy đủ các tiêu chí của khu dân cư đô thị.

- Là khu nhà ở mới với hệ thống hạ tầng hiện đại, đồng bộ, có chú trọng không gian cây xanh, bãi đỗ xe phù hợp theo yêu cầu của quy hoạch chung, tạo môi trường sống tốt cho người dân.

3.2  Quy mô:

3.2.1. Quy mô diện tích:

Diện tích quy hoạch: 9.147,8 m2

3.2.2. Quy mô dân số:

- Quy mô dân số: Tính toán 35m2/người. Tổng dân số tính toán khoảng 250 người.

3.3 Chức năng:

Khu đất có chức năng chính bao gồm: Nhà ở, hạ tầng kỹ thuật;

CHƯƠNG IV

QUY HOẠCH KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC VÀ SỬ DỤNG ĐẤT

4.1 Nguyên tắc thiết kế và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu

4.1.1 Nguyên tắc chung

Với việc khu nhà ở có quy mô 9.147,8 m2 thì không gian chính của khu sẽ là các khu đất ở bám các trục đường liên thôn hiện trạng có lòng đường khoảng 7m. Mật độ xây dựng tối đa 80% đối với các lô đất ở, tầng cao trung bình từ 3-5 tầng.

- Hình thành các trục đường nội bộ mạng xương cá vuông góc với đường liên thôn để liên kết toàn khu vực;

- Các dãy nhà ở chia lô liền kề bố trí tập trung thành khu vực riêng biệt để tạo sự đồng nhất trong hình thức kiến trúc đô thị. Mặt chính công trình bố hình thức kiến trúc hiện đại;

4.1.2 Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

Dự án ĐTXD khu nhà ở đường nội thị thị trấn Thứa để đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện trên các tiêu chí sau.

| TT | HẠNG MỤC | ĐƠN VỊ | TIÊU CHUẨN |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CHỈ TIÊU SDĐ KHU Ở | m2/dân | - |
| 1 | Đất ở | 24,0m2/dân | <50m2/dân |
| 2 | Đất giao thông, hạ tầng KT | % S đất khu ở | - |

(Áp dụng theo” Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng”

số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03-4-2008 và các tiêu chuẩn khác có liên quan)

4.2. Phương án cơ cấu quy hoạch:

Dự án khu dân cư mới đấu giá QSDĐ tại thị trấn Thứa, huyện Lương Tài được tổ chức thành các khu đất với chức năng chính: Đất ở, được kết nối thông qua hệ thống các trục giao thông nội bộ, cụ thể như sau:

- Đất ở: 03 dãy nhà ở liền kế chiều cao 3-5 tầng và 1 dãy nhà ở biệt thự song lập với kiến trúc hiện đại.

Bảng cơ cấu sử dụng đất dự kiến trong khu quy hoạch

| BẢNG CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT | (QUY MÔ) | 250 DÂN |
| --- | --- | --- |
| LOẠI ĐẤT | DIỆN TÍCH (M2) | TỶ LỆ |
| ĐẤT Ở BIỆT THỰ 11 LÔ | 2.355,3 | 25,7% |
| ĐẤT Ở LIỀN KỀ 55 LÔ | 4.690,2 | 51,3% |
| ĐẤT HTKT + GIAO THÔNG | 2.102,3 | 23,0% |
| TỔNG | 9.147,8 | 100,0% |

4.3 Định hướng phát triển không gian và kiến trúc

Trong khu ở tất cả các công trình phải thoả mãn các tiêu chí sau đây: thích dụng, hài hoà với thiên nhiên, thông thoáng, tận dụng tối đa ánh sáng thông gió tự nhiên và chú ý đến công tác thiết kế sân vườn. Mật độ xây dựng tuân theo QCXDVN 01:2008/BXD.

Công trình xây dựng tại vùng có khí hậu đặc trưng khu vực miền Bắc nước ta nên các giải pháp vật liệu cần sử dụng cho phù hợp vừa đáp ứng tính đồng bộ, phong tục tập quán, phù hợp điều kiện khí hậu nhưng vẫn mang tính thẩm mỹ cao. Các công trình đa số sử dụng hình thức mái ngói đất nung hoặc ngói xi măng màu. Tường ngoài xây gạch thẻ, tường ngăn xây gạch lỗ. Màu sắc chủ đạo là màu kem nhạt, màu ngói nâu đất hoặc đen. Chân tường cần ốp các loại gạch chống thấm chống rêu mốc. Hệ thống cửa ngoài trời dùng cửa nhôm hoặc cửa nhựa lỏi sắt. Kết cấu chủ đạo là bê tông cốt thép. Tùy vào chiều cao công trình mà chọn giải pháp móng cho phù hợp: móng băng, móng cọc ép cho công trình thấp tầng.

Các yêu cầu về cảnh quan: Để không gian tổng thể của khu quy hoạch được đồng bộ, các yêu cầu về giao thông: chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng phải được tuân thủ chặt chẽ nhằm tạo nên một tổng thể hài hoà, phù hợp với quy hoạch được duyệt. Các quy định khi thiết kế cụ thể: các công trình thiết kế cần đảm bảo đúng các yêu cầu về quy hoạch tổng mặt bằng, bảo đảm tuân thủ theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế hiện hành. Bên cạnh đó các hình thức kiến trúc của các công trình phải phù hợp với chức năng, bố cục công trình phải chú ý các giải pháp thích hợp với khí hậu Việt Nam.

CHƯƠNG V

QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

5.1 San nền :

a. Cơ sở thiết kế :

- Bản đồ địa hình hiện trạng tỷ lệ 1/500.

- Phương án quy hoạch sử dụng đất tỷ lệ 1/500.

- Các tài liệu số liệu hiện trạng về điều kiện tự nhiên, địa hình, địa chất, thuỷ văn ... tại khu vực thiết kế.

- Các tiêu chuẩn quy phạm hiện hành.

b. Phương án thiết kế :

- Bản vẽ thiết kế quy hoạch san nền thể hiện cao độ nền hoàn thiện của khu vực thiết kế. Cao độ san nền căn cứ vào cao độ thiết kế tại các nút giao thông.

- Thiết kế san nền từng khu đất theo độ dốc đường hoạch đảm bảo thoát nước tự chảy, sao cho liên hệ trực tiếp giữa khu vực với tuyến đường xung quanh theo định hướng độ dốc là 0,005. Cao độ san nền tại mép biên lô đất bằng đúng cao độ mép hè đường giao thông.

- Về độ chặt đầm nén của nền theo phương án san nền sơ bộ khu đất xây dựng công trình: đắp toàn bộ khu vực công trình bằng cát nền với độ đầm chặt K = 0,85. Trước khi đắp cần dọn dẹp mặt bằng công trình. Khu cây xanh đắp đất màu tận dụng từ vét hữu cơ nền đường, khi đắp cần tạo độ tơi xốp cho lớp đất màu dày 30cm trên cùng để tạo điều kiện thuận lợi cho cây phát triển.

- Trong quá trình đắp đất phải đảm bảo độ dốc thoát nước thiết kế. Không được để nước đọng trong khu vực san nền.

5.2 Hệ thống cấp nước

a. Cơ sở thiết kế :

- TCXDVN 33: 2006: Cấp nước. Mạng lưới đường ống và công trình. Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 6379:1998 Thiết bị chữa cháy – Trụ nước chữa cháy. Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 2622:1995. Tiêu chuẩn cấp nước chữa cháy;

b. Số liệu thiết kế

Thiết kế tạm tính theo khu ở.

- Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt: 150 l/người.ng.đ

- Tiêu chuẩn cấp nước chữa cháy: chọn một đám cháy có lưu lượng chữa cháy 10l/s (theo TCVN 2622-1995).

- Nước cung cấp cho dịch vụ là 10% Qsh

- Nước thất thoát và dự phòng là 15% Qtc

- Hệ số điều hòa Kng = 1,2 (TCXD 33-2006)

- Hệ số điều hòa Kh = 2,8 (TCXD 33-2006)

Bảng tổng hợp lưu lượng cấp nước sạch

| STT | Thành phần dùng nước | Quy mô | Tiêu chuẩn | Lưu lượng (m3/ngđ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sinh hoạt | 250 người | 150 l/ng.ngđ | 37,5 |
| 2 | Nước cung cấp cho dịch vụ | 10%Qsh |  | 3,75 |
| 3 | Nước tưới cây, rửa đường | 10%Qsh |  | 3,75 |
| 4 | Nước thất thoát và dự phòng | 20%(1+2+3) |  | 9 |
|  | Tổng |  |  | 54 |

Tổng nhu cầu cấp nước trung bình là Qtb = 54 (m3/ngđ).

Qmax = Qtb×Kng = 54 ×1,2 = 64.8 (m3/ngđ).

c. Phương án thiết kế :

- Hệ thống cấp nước được đấu nối từ đường ống cấp nước chính quy hoạch trên đường quy hoạch phía Bắc của khu đất. Điểm đấu nối được thoả thuận với Công ty cấp thoát nước.

- Mạng lưới cấp nước được thiết kế mạng vòng kết hợp nhánh cụt.

- Từ tuyến ống chính D110 theo kiểu mạng vòng nước được đưa tới các đường ống dịch vụ D50 mạng cụt cấp cho các đơn vị dùng nước.

- Việc tính toán mạng lưới cấp nước nhằm xác định đường kính ống hợp lý và kinh tế, trên cơ sở xác định lưu lượng tính toán và vận tốc kinh tế, đảm bảo áp lực tự do tại điểm bất lợi nhất trên mạng lưới 16m.

- Xác định đường kính ống cho đoạn ống dựa vào lưu lượng lớn nhất mà đoạn ống đó chuyền tải.

- Dựa vào đặc điểm, tính chất sử dụng, diện tích khu đất, nhu cầu cấp nước, thiết kế hệ thống cấp nước có các hạng mục như sau :

+ Tại các nút của mạng lưới bố trí các hố van khống chế, trong đó bố trí van khoá.

+ Trên đường ống phân phối nước tới các lô đất, bố trí dồng hồ đo lưu lượng, van chặn, nhằm kiểm soát đường ống.

+ Vật liệu sử dụng ống và phụ kiện HDPE.

+ Tuyến ống được đặt trong hệ thống hào kỹ thuật và chôn ngầm.

d. Cấp nước cứu hoả.

- Chọn hệ thống chữa cháy là hệ thống chữa cháy áp lực thấp. Trên các trục đường có ống cấp nước chính sẽ đặt các trụ cứu hỏa, khoảng cách giữa các trụ cứu hoả từ không quá 150 (m).

- Hệ thống cấp nước cứu hoả được thiết kế cho khu nhà ở nhằm dập tắt đám cháy nhanh chóng khi có sự cố cháy xảy ra.hệ thống họng cứu hoả được thiết kế nổi đặt tại các ngã ba, ngã tư hướng giao thông và nằm trên vỉa hè. Đường kính họng cứu hoả min là 110mm. Theo tiêu chuẩn thiết kế Việt Nam tập VI xuất bản năm 1997, áp lực tại các đầu họng là 10m, đặt cách mép đường 1m. Tiêu chuẩn cấp nước chữa cháy lấy theo bảng 12 tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy TCVN 2622:1995, tính với một đám cháy xảy ra đồng thời, lưu lượng mỗi họng chữa cháy là: Qcc=15 l/s.

e. Thiết kế mạng lưới cấp nước của khu dân cư.

- Việc tính toán mạng lưới cấp nước nhằm xác định đường kính ống hợp lý và kinh tế, trên cơ sở xác định lưu lượng tính toán và vận tốc kinh tế, đảm bảo áp lực tự do tại điểm bất lợi nhất trên mạng lưới 12m.

- Xác định đường kính ống cho đoạn ống dựa vào lưu lượng lớn nhất mà đoạn ống đó chuyền tải.

- Việc lấy nước từ mạng lưới đường ống chính và ống nối mạng lưới phân phối rất phức tạp. Trên từng đoạn ống, số lượng điểm lấy nước rất khác nhau với các vị trí lấy nước không theo qui luật, khoảng cách giữa các điểm lấy nước không đồng nhất, lưu lượng nước lấy ra từ các điểm cũng rất khác nhau và luôn thay đổi theo thời gian.

- Khi thiết kế mạng lưới cấp nước, ta không thể tính với một sơ đồ cấp nước quá phức tạp. Chính vì vậy cần phải đơn giản hoá sự làm việc của mạng lưới và chấp nhận phương án tính gần đúng. Theo đó có các giả thiết sau:

Các điểm lấy nước với lưu lượng tương đối lớn được coi như các điểm lấy nước tập trung ( qtr). Các điểm lấy nước nhỏ còn lại , được coi là lấy nước dọc đường và gọi là lưu lượng dọc đường. Các điểm lấy nước dọc đường được coi như là có lưu lượng như nhau và phân bố dọc theo ống chính và ống nối.

Trong quá trình làm việc, lưu lượng nước lấy ra từ các điểm trên mạng lưới coi như thay đổi theo cùng một tỷ lệ.

Từ hai giả thiết trên ta đưa ra kháI niệm lưu lượng dọc đường đơn vị (qdddv) viết tắt là qđv, đây là lưu lượng nước dọc đường lấy ra trên một mét chiều dài đường ống.

(l/s-m)

Qdđ: Tổng lượng nước dọc đường của toàn mạng lưới:

Qdđ =Qvào – Qtr (l/s)

Trong đó:

Qvào: Tổng lưu lượng nước phát vào mạng lưới.

Qtr  : Tổng lưu lượng nước lấy ra từ các điểm lấy nước tập trung trên mạng lưới.

(l/s.m2)

Lưu lượng nước dọc đường lấy ra trên từng đoạn ống tính toán là:

(l/s)

Trong đó: Fi là diện tích đoạn ống tính toán phục vụ.

c.3) Xác định đường kính ống.

Đường ống kinh tế nhất được xác định theo công thức gần đúng sau:

(mm)

Trong đó:

Lưu lượng tính toán của từng đoạn ống (l/s).

Nhân tố kinh tế trong điều kiện bình thường = 0,5 -1.

Chỉ số mũ =0,14.

5.3. Hệ thống thoát nước

a. Cơ sở thiết kế :

- TCXD 7957 : 2008: Thoát nước. Mạng lưới bên ngoài và công trình. Yêu cầu thiết kế;

- TCXDVN 5574:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 5573:2011 Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế.

b. Giải pháp hệ thống thoát nước thải :

Bố trí rãnh thu nước B400 phía sau lô đất có nhiệm vụ thu nước thải từ các hộ dân. Nước thải từ rãnh được thu về các hố ga thu nước trên hè và chờ đấu nối khi hệ thống nước thải xây dựng đồng bộ. Tạm thời ở giai đoạn trước mặt điểm cuối của hệ thống thoát nước thải đươc đấu tạm vào hệ thống thoát nước mưa. Cống dọc sử dụng đường kính D300-D400, cống đặt dưới lòng đường dùng ống cống tải trọng C, cống đặt trên vỉa hè dùng cống tải trọng A. Khoảng cách các hố ga 40m-50m. Nối cống theo phương pháp gioăng cao su.

*Tính toán thủy lực:

- Dân số dự tính là: 		N = 300 người

- Diện tích khu dân cư:       S = 1,5 ha

- Tiêu chuẩn thoát nước:     q = 120 l/ người.ng.đ

- Lưu lượng nước thải sinh hoạt khu dân cư tính theo công thức:

QTB=q*N/1000=36,0 (m3/ngđ)

Qhtb = Qtb/24 = 1,5 (m3/h)

* Xác định Mô đun lưu lượng :

- Mô đun lưu lượng được xác định theo công thức:

q0 =     (l/s.ha)

Trong đó:

  - q0: Mô đun lưu lượng

  - q: Tiêu chuẩn thoát nước (l/ng.đ), lấy theo tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt;

q = 120 (l/ người.ngđ)

  - P: Mật độ dân số trung bình của khu vực; P = 200 (người/ha)

* Xác định lưu lượng cho từng đoạn cống:

Lưu lượng tính toán cho từng đoạn cống được coi như chảy từ đầu đoạn cống và được xác định theo công thức.

qitt = (qidd + qic.sườn ) (Kc

= (q0 (Fi (Kc (l/s)

Trong đó:

  - qntt: lưu lượng tính toán của đoạn cống thứ i

  - qo: Mô đun lưu lượng,

  - F: Diện tích lưu vực các đoạn ống

  - qdd: Lưu lượng dọc đường của đoạn cống thứ i

  - qidc.Sườn: Lưu lượng cạnh lườn của đoạn cống thứ i

  - Kc: Hệ số không điều hoà chung

*Lựa chọn đường kính ống:

- Đường kính ống thoát nước tính trên cơ sở công thức thủy lực cơ bản sau:

(công thức tính lưu lượng rãnh thoát nước)

Q = W ( V (l/s) 			(1)

Trong đó:

  - Q: Lưu lượng tính toán (l/s)

  - W: Diện tích mặt cắt ướt dòng chảy

  - V: Vận tốc dòng chảy trung bình trong cống (ms)

V = C 			(2)

Trong đó:

  - R: Bán kính thủy lực phụ thuộc vào dạng tiết diện ống (m2) xác định theo công thức:	Q = 	(3)	(X: Chu vi ướt)

  - i: Độ dốc ống xác định theo imin , hoặc độ dốc ống để đảm bảo vận tốc cuốn trôi cặn và độ dầy.

  - C: Hệ số sê ri có liên quan đến độ nhám thành ống và bán kính thủy lực xác định theo công thức.

C = 				(4)

  - n: Độ nhám thành ống với ống bê tông n = 0,0148

y = 2,5 n - 0,13 - 0,75 		(5)

Khi đã tính được các giá trị R,C,y,V ta có thể tính đường kính ống được rút ra từ công thức:		(1)

(	Q = W ( V (	W =

Mà	W = (m)

- Để đơn giản trong tính toán có thể dùng “bảng tính toán thủy lực mạng lưới thoát nước” để tính toán lựa chọn đường kính, vận tốc, độ dốc, độ đầy.

c. Giải pháp hệ thống thoát nước mưa:

* Nguyên tắc thiết kế:

Mạng lưới thoát nước mưa được tính toán thiết kế đảm bảo thu và vận chuyển nước mưa ra khỏi khu đô thị một cách nhanh nhất, tránh úng ngập đường phố và các khu dân cư:

- Độ dốc địa hình tự nhiên hoặc bề mặt khu vực tạo ra các lưu vực thoát nước mưa là cơ sở để phân chia lưu vực thoát nước.

- Nước mưa được thu gom và dẫn đến các điểm xả theo con đường ngắn nhất bằng tự chảy.

- Khi thoát nước mưa không làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân trong khu hoặc gây ra các tác động môi trường.

* Tính toán thuỷ lực mạng thoát:

Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

+ Hệ số dòng chảy nội thị:

Hệ số dòng chảy phụ thuộc vào mặt phủ, phụ thuộc vào địa hình, cường độ mưa và thời gian mưa, hệ số dòng chảy tính theo công thức:

( = Z.q0,2.t0,1

Trong đó:

    - Z - là hệ số mặt phủ phụ thuộc vào loại mặt chảy.

    - q - cường độ mưa (l/ha).

    - t - thời gian mưa (phút).

Để phục vụ cho công tác tính toán hệ thống thoát nước mưa, chọn hệ số dòng chảy ( đối với từng khu vực như sau:

Khu vực nội thị: 			( = 0,7

Khu vực ngoại thị: 		( = 0,45

Khu vực công viên cây xanh: 	( = 0,2

Riêng tại khu vực nhà ở chia lô, đường nhựa, lấy ( = 0,9

+ Tần suất mưa tính toán:

Là chu kỳ thời gian lặp lại một trận mưa có cường độ và thời gian xác định. Mưa có cường độ lớn được lặp lại ít hơn, còn mưa nhỏ có thời gian dài hay lặp lại.

Để thoát nước do những trận mưa lớn mà thời gian nhỏ yêu cầu kích thước cống đáng kể và giá thành xây dựng lớn. Trong khi tính toán đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước mưa đô thị, để đạt được hiệu quả kinh tế tối ưu, thường phải xem xét chấp nhận một chu kỳ tràn cống (p) hợp lý với các trận mưa lớn có cường độ cao trong thời gian ngắn. Khi chọn P càng lớn thì đưa đến kích thước cống càng lớn, nhưng khả năng tràn cống ít. Theo kinh nghiệm tính toán với các đô thị có các điều kiện kinh tế, địa hình, tính chất đô thị tương tự, chọn P như sau:

Khu nội thị: 		P =  3 năm

Khu ngoại thị: 		P =  1 năm

Cống bao chính: 	P =  5 năm

+ Cường độ tính toán:

Lấy số liệu cường độ mưa theo khu vực Bắc Ninh.

Cường độ tính toán của trận mưa kéo dài 20 phút: q20=267 (l/s.ha)

+ Xác định diện tích tính toán các tiểu khu:

- Việc xác định diện tích các tiểu khu dựa trên các số liệu đo đạc trực tiếp trên bản đồ địa hình và bản đồ quy hoạch.

- Việc phân chia các ô thoát nước dựa trên sơ đồ phân khối theo địa hình tự nhiên và qui hoạch san nền để cho nước tự chảy.

- Lưu lượng nước thải được xác định trên cơ sở số người dùng nước, thông thường theo mật độ dân số trung bình các khu vực. Qui đổi ra lưu lượng nước thải tương đương trên một đơn vị diện tích của các tiểu khu.

- Trên cơ sở chỉ tiêu mật độ dân cư (m2/ người), xác định số người sẽ xả nước vào các đoạn cống nước thải.

+ Xác định lưu lượng tính toán cho từng đoạn cống:

- Lưu lượng tính toán cho từng đoạn cống đơn vị xác định theo lưu lượng nước thải trên diện tích khu vực của đoạn cống đó, cộng với lưu lượng nước thải chảy vào đầu đoạn cống từ các đoạn cống trước đó.

- Các chỉ tiêu tính toán kích thước cống gồm lưu lượng vận chuyển qua, lưu lượng dọc đường, lưu lượng tập trung và hệ số không điều hoà.

- Hệ số không điều hoà chung được xác định dựa vào tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt của đoạn cống đó.

+Nguyên lý thiết kế và tính toán:

- Trên cơ sở cốt địa hình và cốt san nền quy hoạch và mực nước ngầm mà

xác định độ sâu đặt cống tối đa với từng loại cống có chỉ tiêu độ dốc tối thiểu phải đảm bảo để không bị lắng cạn mà không bị tắc cống.

D = 400 mm  (   imin  = 0,0025		( vmin  = 0,8 m/s

D = 600 mm  (   imin  = 0,0017	 	( vmin  = 0,9 m/s

D = 800  mm  (   imin  = 0,0013	          ( vmin  = 1,0 m/s

D = 1000 mm  (   imin  = 0,001		( vmin  = 1,15 m/s

D = 1250 mm  (   imin  = 0,0008	( vmin  = 1,15 m/s

D = 1500 mm  (   imin  = 0,0007	( vmin  = 1,2 m/s

+Tính toán lưu lượng mạng thoát nước:

- Do đặc điểm của khu vực thiết nằm giữa các dự án đã và đang xây dựng do đó khu vực thiết kế bị khống chế bởi các điểm đấu nối và cos cao độ hoàn thiện. 	- Lưu lượng nước mưa tính toán Q(l/s) xác định theo phương pháp cường độ giới hạn và tính theo công thức sau:

Q = q x  x F  (l/s).

Trong đó:

+  - Hệ số dòng chảy:

= z x q0,2 x t0,1

Với: z - Hệ số mặt phủ phụ thuộc loại mặt chảy

q - Cường độ mưa (l/s.ha)

t - Thời gian mưa (phút)

Lấy theo khu vực thiết kế thì:  = 0,9

+ F - Là diện tích thu nước tính toán, (ha)

+ q - Là cường độ mưa tính toán, (l/s.ha)

q = . Với:

- C, n - Đại lượng phụ thuộc vào đặc điểm, địa lý, khí hậu của khu vực tính toán:  n = 0,5 ;   C = 0,8

-  - Cường độ mưa trong thời gian 20 phút; ở khu vực Bắc Ninh lấy  = 267 (l/s.ha)

- P - Tần suất mưa tính toán;

Lấy P = 3 năm (đối với khu vực nội thị).

- t - Thời gian mưa tính toán, (phút):

T = t0 + t1 + t2

Trong đó:

t0 : Thời gian nước mưa chảy trên bề mặt đến rãnh đường, đối với tiểu khu không có mạng lưới thoát nước t0 lấy không dưới 10 phút, đối với tiểu khu có mạng lưới thoát nước cấp III thì t0 lấy bằng 5 phút.

t1 - Là thời gian nước chảy theo rãnh xuống giếng thu.

t1 =

Trong đó:		L1  - Chiều dài rãnh đường tính toán (m).

v1 - Tốc độ chảy ở cuối rãnh (m/s), v1=1,0 m/s

t2 - Thời gian nước chảy trong cống tính toán.

t2 =

Trong đó: 	L2 - Chiều dài của mỗi đoạn cống tính toán (m).

v2 - Tốc độ chảy trong mỗi đoạn cống  (m/s). v2=1,0 m/s

r - Hệ số điều chỉnh phụ thuộc vào độ dốc bề mặt khu vực,

Với độ dốc		 i < 0,01 	(  r = 2.

0,01 < i < 0,3 	(  r = 1,5.

i > 0,3 	(  r = 1,2.

- Khi có được lưu lượng thoát nước ta dùng “bảng tra thủy lực mạng lưới thoát nước” để lựa chọn đường kính, vận tốc, độ dốc, độ đầy.

5.4. Hệ thống hào kỹ thuật, cống bể kỹ thuật

a. Các chỉ  tiêu kỹ thuật áp dụng :

- Quyết định 15/2016/QĐ-UBND ngày 16/4/2016 vủa UBND tỉnh Bắc Ninh quy định quản lý công trình đường ống, đường dây ngầm trên địa bàn các đô thị tỉnh Bắc Ninh.

+ Căn cứ vào chủng loại và số lượng các đường dây, đường ống kỹ thuật đi trong tuynen.

+ Tuynen kỹ thuật cần có kích thước phù hợp để lắp đặt các đường dây, đường ống kỹ thuật và có tiết diện tối thiểu để bảo đảm cho con người có thể thực hiện các nhiệm vụ lắp đặt, sửa chữa và bảo trì công trình. Dự kiến tuynen kỹ thuật phục vụ cho các loại đường dây kỹ thuật như cáp điện, hệ thống thông tin liên lạc, cáp quang....

b. Giải pháp quy hoạch hệ thống hào kỹ thuật, cống bể kỹ thuật:

+ Hào kỹ thuật được bố trí qua đường có kích thước 800x800 bên trong bố trí các loại đường dây đường ống.

+ Hệ thống cống bể được bố trí trên hè có bề rộng <=4,5m, tim mương bố trí hệ thống ống kỹ thuật cách mép tường công trình >=0,7m. Các đường dây, đường ống kỹ thuật được bố trí hợp lý nhất, chôn ngầm dưới hè có lưới nilon báo hiệu. Tại những vị trí qua đường bố trí các ống thép chôn ngầm cách mặt đường 0,7m.

+ Hố ga kỹ thuật được bố trí tại những điểm đổi hướng và trên hè các hố ga cách khoảng 30-50 m. Trong hố ga kỹ thuật có thể bố trí các vị trí đấu nối và chuyển hướng cho các hệ thống đường dây, đường ống kỹ thuật. Hố ga kỹ thuật được xây bằng gạch đặc xi măng M100 VXM mác 75#, nắp đan BTCT mác 200 kín.

+ Hệ thống hào kỹ thuật, cống bể kỹ thuật trong khu quy hoạch được đấu nối với hệ thống hào kỹ thuật, cống bể kỹ thuật bên ngoài.

5.5. Quy hoạch mạng lưới cấp điện:

a. Các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng :

- Nghị định 14/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện lực;

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật của quy phạm trang bị điện: 11-TCN-18-2006, 11-TCN-19-2006, 11-TCN-20-2006, 11-TCN-21-2006 do Bộ công nghiệp ban hành năm 2006;

- TCVN – 9206: 2012 Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN – 9207: 2112 Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế;

- Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng trường và đô thị  TCXDVN 259/2001 của Bộ Xây dựng;

- Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị  TCXDVN 333/2005 của Bộ Xây dựng;

- Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện: TCVN 4756: 1989;

- QCVN 07-5:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình Hạ tầng kỹ thuật: Công trình cấp điện;

- QCVN 07-7:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình Hạ tầng kỹ thuật: Công trình chiếu sáng;

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về quy hoạch xây dựng: 01/2008/QĐ-BXD và các Tiêu chuẩn, quy phạm đang áp dụng;

- Vật tư thiết bị theo các tiêu chuẩn sản xuất hiện hành của Việt Nam và IEC;

b. Tính toán công suất tiêu thụ điện:

Căn cứ vào quy mô, tính chất của dự án ta có bảng tính toán công suất cụ thể như sau:

| + Công suất tính toán của toàn khu: Ptt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| + Tính toán chọn máy biến áp cho toàn khu: |  |  |  |  |
|  | Công suất tính toán chọn MBA là Stt |  |  |  |  |
|  | Công suất tính toán toàn khu là Ptt= | 320,5 kW |  |  |  |
|  | Hệ số Cos = |  | 0.9 |  |  |  |
|  | Ta có: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 356.1 | (kVA) |  |  |

Vậy theo kết quả tính toán, dự kiến nâng cấp TBA Đạo Sử 2 có công suất từ 250kVA lên 630kVA.

c. Giải pháp quy hoạch tuyến đường dây tải điện và trạm biến áp:

- Tuyến đường dây tải điện và trạm biến áp được quy hoạch dựa trên nguyên tắc:

+ Trạm biến áp đặt tại các vị trí đất cây xanh gần với tâm phụ tải mà trạm cung cấp; nếu vị trí đặt trạm ở khu vực cây xanh quá xa tâm phụ tải thì trạm biến áp được đặt trên vỉa hè; bán kính cung cấp trạm phải hợp lý, phù hợp với tổng mặt bằng quy hoạch.

+ Công suất trạm được tính toán theo quy chuẩn QCVN: 01/2008/BXD phần quy hoạch cấp điện, trong đó suất phụ tải tính cho nhà chia lô là 3kW, nhà biệt thự là 5kW. Chi tiết tính toán công suất thể hiện trong bảng tính.

+ Tháo dỡ tuyến đường dây 35kv hiện có chạy cắt ngang qua dự án sau đó hoàn trả và tạo điểm đấu cấp nguồn cho khu quy hoạch.

+ Nâng cấp trạm biến áp phân phối công suất từ 250kVA lên 630kVA để cấp điện cho khu vực hiện trạng và cho các khu vực chia lô, chiếu sáng trong khu quy hoạch.

d. Giải pháp quy hoạch hệ thống cấp điện 0.4kV

- Hệ thống cấp điện 0.4kV được quy hoạch dựa trên nguyên tắc:

+ Tủ điện gom công tơ và tủ phân phối đặt trên vỉa hè được đặt tại ranh giới 2 lô liền kề nhau. Tủ có kích thước 1100*600*400, khung tủ bằng thép dập định hình, vỏ tủ bằng compossite ép nóng, mỗi 1 tủ điện lắp đặt tối đa 12 công tơ 1 pha hoặc 10 công tơ 1 pha và 1 công tơ 3 pha hoặc 8 công tơ 1 pha và 2 công tơ 3 pha. Tủ được đặt trên bệ móng tủ bằng bê tông đổ tại chỗ, móng tủ đặt trên hè các tuyến đường và đặt cách mép hào kỹ thuật 0,3m.

+ Xây dựng các tuyến cáp ngầm 0,4kV cấp điện đến các tủ điện. Toàn bộ cáp ngầm được luồn trong ống nhựa xoắn đi ngầm trong đất và đi trong hào kỹ thuật. Cáp ngầm hạ thế dùng loại Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-4x50mm2 đến Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-3x120mm2. Các đoạn cáp được bảo vệ quá tải, ngắn mạch nhờ các ATM đặt tại tủ phân phối và tại các tủ điện kỹ thuật.

+ Cấp điện sau tủ: Lắp sẵn các ống luồn cáp D40/32 từ móng tủ điện tới các lô đất và đặt phía trên đường cáp động lực để tránh đào sới hè khi các hộ dân đăng ký sử dụng điện.

Nối đất: Tại các vị trí tủ cuối tuyến hoặc rẽ nhánh đều được nối đất trung tính  bằng hệ thống tiếp địa cọc tia T4c-1,5.

- Khi thiết kế chi tiết có thể được vi chỉnh kết hợp với các tuyến hạ tầng kỹ thuật khác cho phù hợp.

e. Giải pháp quy hoạch hệ thống điện chiếu sáng:

- Chiếu sáng toàn bộ các tuyến đường nằm trong chỉ giới quy hoạch, các tuyến đường chiếu sáng đảm bảo độ chói, độ đồng đều, độ tăng ngưỡng tối đa theo quy định.

- Khu vực cây xanh bố trí chiếu sáng trang trí tạo điểm nhấn.

- Chiều cao cột, khoảng cách cột đèn, công suất đèn được lựa chọn hợp lý đảm bảo tiết kiệm.

- Hệ thống chiếu sáng được điều khiển tự động, có các chế độ đóng cắt hợp lý để tiết kiệm điện năng.

- Cấp điện cho các tuyến chiếu sáng được đấu nối với cột đèn chiếu sáng hiện có nằm ngay sát khu quy hoạch. Đường dây 0,4kV cấp điện nguồn đến các cột đèn chọn kiểu đường dây đi ngầm trong hào kỹ thuật kết hợp đi ngầm trong đất.

- Cáp và dây dẫn: Cáp ngầm cấp nguồn đến các cột đèn sử dụng cáp đồng 3 pha 4 lõi loại Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC điện áp 220/380V. Toàn bộ cáp từ tủ điều khiển đến các cột đèn được luồn trong ống nhựa xoắn và đi trong hào kỹ thuật, đoạn đi ngầm đất cáp được luồn trong ống nhựa xoắn HDPE D50/40 và đặt trong rãnh cáp ở độ sâu -0,7m so với cos mặt hè. Cấp điện cho các bóng đèn từ đường cáp trục chính dùng dây súp đồng bọc PVC/PVC-2x2,5 mm2 đấu từ bảng điện cửa cột qua Aptômat 1 pha 6A.

-	Chiếu sáng các tuyến đường mặt cắt lòng đường 7.5m sử dụng cột  thép 8m lắp bóng led 100w bố trí một phía trên vỉa hè.

-	Chiếu sáng các tuyến đường mặt cắt lòng đường >10.5m sử dụng cột  thép 11m lắp bóng led 150w bố trí một phía trên vỉa hè

- Các tuyến chiếu sáng đi trên hè không có thoát nước dọc bố trí tâm hàng cột trồng cách mép bó vỉa 0,7m, các tuyến chiếu sáng đi trên hè có thoát nước dọc bố trí tâm hàng cột cách mép bó vỉa 1,7 đến 2,0m.

- Điều khiển: Để điều khiển hệ thống điện chiếu sáng lắp đặt 01tủ điều khiển chiếu sáng tự động. Tủ điều khiển được đặt trên móng tủ chôn trên vỉa hè. Tủ làm việc theo phương pháp điều khiển tự động tại chỗ thông qua rơ le thời gian đặt trong tủ.

- An toàn lưới điện: Toàn bộ cột thép, vỏ tủ điện đều được nối đất an toàn nhờ các tiếp địa cọc và tiếp địa lặp lại (Bố trí tiếp địa lặp lại tại các vị trí cột đặc biệt, cuối tuyến) yêu cầu Rnđ<=10(. Toàn bộ hệ thống được nối liên hoàn với nhau bằng dây đồng trần M10 đặt chung trong rãnh của tuyến cáp ngầm.

5.6 Quy hoạch hệ thống giao thông:

a. Nguyên tắc thiết kế

- Phải tuân thủ theo quy hoạch giao thông của quy hoạch chung đã được phê duyệt.

- Bám sát địa hình tự nhiên, tránh phá vỡ cảnh quan môi trường.

- Các trục chính phải đảm bảo giao thông thuận tiện và nhanh chóng với các hướng.

- Mặt cắt ngang và các chỉ tiêu kinh tế kĩ thuật khác phải được thiết kế theo các tiêu chuẩn qui phạm hiện hành.

- Các đường nội bộ đấu nối ra các đường khu vực, phân khu vực, đường liên khu vực chỉ là cấp đường nhánh trở lên. Vị trí các điểm đấu nối phải đảm bảo không gây ảnh hưởng nhiều đến dòng giao thông trên các tuyến đường phố, khu vực và phân khu vực, nhưng cũng phải tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân trong khu vực quy hoạch.

- Mạng lưới đường được thiết kế theo nguyên tắc tốc độ và lưu lượng xe trên đường càng vào sâu các khu quy hoạch càng giảm và ngược lại.

b. Giải pháp thiết kế

Tại bước quy hoạch này, mạng lưới đường được thiết kế tới cấp đường nhánh, đường vào nhà, tính toán đầy đủ các chỉ tiêu quy hoạch.

* Thiết kế nền đường:

Nền đường được đắp bằng đất cát với độ chặt K ≥ 0,95. Trước khi đắp phải tiến hành đào bỏ lớp đất hữu cơ, sau đó tiến hành đắp nền theo từng lớp với độ chặt theo yêu cầu.

Mặt cắt đường là 13,5m. Cụ thể như sau: 3,0m + 7,5m + 3,0m = 13,5 m

* Thiết kế mặt đường:

- Kết cấu mặt đường của các tuyến phải đảm bảo mô đun yêu cầu theo từng loại cấp đường. Ngoài ra phải đảm bảo an toàn vệ sinh trong khu vực.

- Kết cấu áo đường được thiết kế phải đảm bảo theo 22 TCN 211-2006 - áo đường mềm - Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế.

- Căn cứ tiêu chuẩn cấp hạng kỹ thuật đường, yêu cầu phục vụ của tuyến đường, khả năng vốn đầu tư và để đảm bảo an toàn vệ sinh trong khu dịch vụ. Kiến nghị chọn kết cấu mặt đường là loại mặt đường mềm cấp cao A1.

* Kết cấu hè đường:

- Dùng loại vỉa vát được bố trí ở phía vỉa hè của các đường để thuận tiện cho các phương tiện lên xuống.

* Cây xanh:

- Bố trí các hố trồng cây hai bên hè đường tại vị trí giao giữa hai nhà.

- Kích thước hố trồng cây (1.22x1.22) m

- Hố trồng cây xây bằng gạch chỉ VXM M75.

5.7. Quy hoạch mạng lưới thông tin liên lạc:

Xã hội phát triển nhu cầu sử dụng thông tin liên lạc càng cao do vậy thiết kế quy hoạch cho một khu đô thị cần phải có hệ thống thông tin liên lạc để phục vụ nhu cầu sử dụng cho các tổ chức hay các hộ dân.

Để phục vụ nhu cầu sử dụng thông tin liên lạc lắp đặt các tủ cáp đấu nối kỹ thuật loại 250 đôi trên hè đường các khu chia lô. Trong tủ cáp có phiến đấu dây chia đường cáp tín hiệu đến các hộ thuê bao.

Hệ thống thông tin liên lạc được đấu nối vào đường cáp trục của hệ thống thông tin liên lạc do bưu chính viễn thông quản lý.

Toàn bộ cáp quang – cáp thông tin liên lạc từ nguồn cấp đến các tủ chia tín hiệu được bố trí đi ngầm trong hào kỹ thuật và trong cống bể.

Tủ bao gồm: Vỏ hộp POSTEF KP300, đế gắn phiến + 25 phiến đấu dây KRONE 10 đôi

Tủ được đặt trên bệ móng tủ bê tông chôn trên hè, liên kết giữa móng tủ với tủ bằng 4 bu lông.

CHƯƠNG VI.

#### ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY, NỔ

6. Đánh giá sơ bộ tác động môi trường :

6.1. Các yếu tố tác động môi trường:

1.1.1. Tác động đến môi trường không khí:

- Bụi: Việc san ủi mặt bằng không những đòi hỏi một số lượng lớn xe máy thi công hoạt động trong khu xây dựng mà còn cần số lượng lớn xe chở nguyên vật liệu từ ngoài vào do đó nguồn bụi phát sinh từ:

+ San ủi chuẩn bị mặt bằng.

+ Từ các xe máy.

+ Vật liệu rơi vãi từ các xe vận chuyển.

Bụi ảnh hưởng tới công nhân tại công trường và khu dân cư xung quanh.

- Khí: Các động cơ trong khi vận hành thải ra không khí CO, CO2, NOx, SO4 và bụi. Lượng khí thải và bụi phụ thuộc vào các xe máy sử dụng trên công trường. Lượng khí và bụi có thể tham khảo theo tài liệu sau:

### LƯỢNG KHÍ THẢI DO XE MÁY

(Nguồn E.E pickett, ô nhiễm không khí, Hemiphere - USA).

| Loại động cơ | HC | CO | NOx | SOx | Bụi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hạng xăng |  |  |  |  |  |
| Trước 1970 | 14,9 | 170 | 5,5 |  |  |
| Sau 1980 | 3,2 | 119 | 5,7 | 0,22 | 0,57 |
| Hạng nặng |  |  |  |  |  |
| Chạy dầu |  |  |  |  |  |
| Trước 1974 | 2,7 | 221,8 | 13,3 |  |  |
| Sau 1974 | 1980 | 16,8 | 9,9 | 1,7 | 0,81 |

- Tiếng ồn: Tiếng ồn  từ các xe máy hoạt động có ảnh hưởng tới hệ thần kinh của công nhân vận hành máy móc và nhân dân xung quanh. Độ ồn phụ thuộc vào loại xe máy và tình trạng kỹ thuật của chúng. Trong khuôn khổ của báo cáo này cụ thể mức ồn của từng loại máy móc không nêu ra nhưng thông thường độ ồn của các xe máy hạng nặng khoảng 100dB.

6.1.2. Tác động đến môi trường nước:

Nước thải từ cụm công nghiệp trong giai đoạn 1 gồm nước mưa và sinh hoạt có thể có những tác động tiêu cực đến môi trường khu vực xung quanh nhà máy như sau:

- Nước mưa: Nước mưa chảy từ khu vực đang san ủi ra ngoài có mang theo khối lượng bùn đất lớn, ngoài ra còn có lẫn dầu mỡ do rơi vãi từ các xe máy thi công.

- Nước thải sinh hoạt: Trong nước thải sinh hoạt còn chứa một số vi khuẩn như coliform, Gaecal colom,… Do đó nước thải sinh hoạt sẽ gây ô nhiễm nguồn nước bởi các chất hữu cơ và vi khuẩn. Việc thiết kế các bể phốt sẽ làm giảm các chất ô nhiễm nói trên trong nước thải sinh hoạt.

6.1.3. Tác động đến chất lượng đất:

Việc san ủi làm thay đổi chế độ chảy của nước mặt do đó sẽ ảnh hưởng tới lớp đất trồng trọt khu vực xung quanh nếu như các giải pháp về thoát nước không được tính toán kỹ càng. Do ảnh hưởng của mưa và gió, đất mầu vốn đã rất mỏng trên mặt có thể bị xói mòn. Nước thải từ khu vực có lẫn dầu mỡ chảy theo nước mưa ra xung quanh làm giảm chất lượng của đất như giảm hoạt động của vi sinh vật trong đất. Tuy nhiên với giải pháp thoát nước trong nhà máy và xung quanh thì việc tác động tiêu cực đến chất lượng đất sẽ giảm đến mức tối đa.

6.1.4. Tác động đến cảnh quan, di sản văn hoá:

Khối lượng san ủi mặt bằng nhỏ, do đó không ảnh hưởng đến cảnh quan. Gần khu vực đầu tư xây dựng không có các công trình tôn giáo nên không làm ảnh hưởng đến khu vực di tích tôn giáo.

6.1.5. Tác động đến kinh tế xã hội:

Khu nhà ở đường nội thị thị trấn Thứa để đấu giá quyền sử dụng đất có các tác động tích cực đến kinh tế xã hội như sau:

- Tạo nguồn vốn từ đấu giá QSDĐ để xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

- Tạo được không gian kiến trúc cảnh quan đẹp và bền vững góp phần vào quá trình đô thị hoá, công nghiệp hóa của xã nói riêng và huyện Lương Tài nói chung.

- Phù hợp với đường lối phát triển kinh tế của Tỉnh và Nhà nước.

6.1.6. Các giải pháp bảo vệ môi trường:

a. Bảo vệ môi trường không khí:

Giảm lượng bụi, khí và tiếng ồn trong khi san ủi mặt bằng cụm công nghiệp có thể thực hiện bằng các giải pháp sau:

- Sử dụng xe máy thi công có lượng thải khí, bụi và độ ồn thấp hơn giới hạn cho phép.

- Có biện pháp che chắn giữa khu vực san ủi và xung quanh mặt bằng rào che chắn hoặc trồng các giải cây xanh để hạn chế sự lan toả của bụi, tiếng ồn và khí thải.

- Làm ẩm bề mặt của lớp đất san ủi bằng cách phun nước giảm lượng bụi bị cuốn theo gió.

- Sử dụng nhiên liệu đốt cho các loại xe máy có lượng huỳnh thấp.

- Trang bị bảo hộ cho công nhân. Nồng độ than bụi, CO và SO2 và NOx của xe máy bằng:

Bụi		: 400 mg/m3.

CO		: 500 mg/m3.

SO2	: 500 mg/m3.

NOx	: 1000 mg/m3.

(TCVN 5939 - 1995).

Độ ồn cực đại của xe ủi: 90 dBA (5948 - 1995).

b. Bảo vệ môi trường nước:

Các biện pháp giảm chất ô nhiễm tới nguồn nước có thể thực hiện như sau:

- Hệ thống thoát nước mặt khu vực đảm bảo không ảnh hưởng tới chế độ chảy cho khu vực xung quanh.

- Nước mưa ở khu vực san ủi trong 15 phút đầu của trận mưa cần được thu lại để xử lý tách dầu và bùn đất trước khi thải ra ngoài.

- Xử  lý nước thải sinh hoạt của công nhân bằng các bể phốt trước khi thải vào mạng thải chung.

- Xử lý nước thải công nghiệp trước khi thải vào hệ thống thoát nước chung. Việc tách dầu mỡ có thể thực hiện bằng các phương pháp cơ học, hoá học và sinh học, các phương pháp này sẽ được đưa ra trong các phần đánh giá tác động môi trường chi tiết, Các chất gây ô nhiễm trong nước sau khi xử lý thải ra nguồn nước thải thấp hơn giới hạn cho phép theo TCVN 5945 - 1995.

c. Bảo vệ đất:

Đảm bảo nước mưa ở trong cụm công nghiệp đặc biệt ở các khu vực sản xuất có nhiều loại hoá chất không chảy ra đất xung quanh làm hỏng đất.

d. Xử lý chất thải:

Chất thải rắn từ công nghiệp và sinh hoạt phải được xử lý tránh làm ô nhiễm nước và đất. Một số nguyên tắc xử lý sau:

+ Xây dựng khu xử lý chất thải công nghiệp

+ Phân loại các chất hữu cơ, vô cơ và các loại có thể sử dụng lại.

+ Xung quanh khu xử lý có trồng cây.

f. Quan trắc, kiểm soát môi trường khi thực hiện dự án:

Trong quá trình chuẩn bị công trường, san ủi mặt bằng, thi công công trình và vận hành nhà máy, việc quan trắc, kiểm tra, đo đạc và đánh giá tác động môi trường phải được tiến hành liên tục theo đúng quy định trong thông tư 490/1998/TT/BKH CNMT ngày 29/4/1998 của Bộ Khoa học công nghệ và 	Môi trường để đảm bảo kiểm soát các tác động đối với thực hiện dự án và đề ra các giải pháp bảo vệ và thực hiện để ngăn ngừa sự suy thoái cũng như bảo vệ môi trường xung quanh.

Để thực hiện đánh gía tác động môi trường khi thực hiện dự án, việc thiết lập một hệ thống kiểm tra, đo đạc là rất cần thiết. Từ các số liệu quan trắc đo đạc được về các yếu tố môi trường bị tác động do các hoạt động của nhà máy, việc đánh giá và các biện pháp bảo vệ và cứu chữa được thực hiện đúng đắn và kịp thời nhằm bảo vệ môi trường của chúng ta.

Công việc kể trên không những chỉ là trách nhiệm của nhà quản lý khu hạ tầng cơ sở, nhà đầu tư trong sau này mà còn là trách nhiệm chung của chính quyền và nhân dân trong khu vực dự án.

6.2. Những nhận xét và kiến nghị:

Qua đánh giá sơ bộ tác động môi trường do việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp có những nhận xét như sau:

6.2.1. Đối với khí thải:

- Áp dụng một số biện pháp ngăn ngừa bụi và khí thải từ xe máy thi công đã nêu ở trên có thể giảm được tối đa lượng bụi và khí thải trong quá trình thi công.

- Các dự án khi được đầu tư phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường. Nồng độ bụi, khí các nhà máy phải tuân thủ TCVN 5939 - 1995.

6.2.2. Đối với nước thải:

Biện pháp xử lý nước thải cho có thể thực hiện theo giải pháp như sau:

- Thoát nước cho khu tách ra hai hệ thống: Hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thoát nước sinh hoạt của khu dân cư phải được xử lý trước khi thải vào hệ thống chung.

- Trước khi thải nước thoát vào hệ thống nước thải sinh hoạt ra nguồn nước phải có hệ thống xử lý chung để đảm bảo yêu cầu về các chất gây ô nhiễm trong nước thải.

Qua việc đánh giá tác động môi trường do việc thực hiện quy hoạch thấy rằng: Việc thực hiện quy hoạch chi tiết có nhiều tác động tích cực.

- Việc thực hiện xây dựng trong giai đoạn chuẩn bị hạ tầng cũng có một số tác động tiêu cực không đáng kể đối với môi trường không khí và nước, các chất ô nhiễm gây ra do hoạt động trong giai đoạn này nếu tuân thủ các giải pháp nêu ở trên sẽ thấp hơn các giới hạn cho phép các tiêu chuẩn Việt Nam.

6.3. Giải pháp phòng chống cháy nổ:

6.3.1. Yêu cầu đặt ra:

- Phát hiện sự cố cháy kịp thời ở khu vực bất kỳ tại các hạng mục công trình.

- Sử dụng chất chữa cháy phù hợp cho từng loại chất cháy trên các hạng mục công trình.

- Sử dụng hệ thống kỹ thuật báo cháy chính xác, kịp thời, hệ thống chữa cháy bán tự động kết hợp với chữa cháy thông dụng để dập tắt đám cháy một cách nhanh chóng.

6.3.2. Giải pháp phòng cháy và chữa cháy:

Thiết kế hệ thống báo cháy tự động gồm trung tâm tín hiệu báo cháy, các đầu báo cháy dạng nhiệt hoặc dạng nhiệt và khói, các nút ấn báo cháy, chuông báo cháy và đèn chiếu sáng sự cố.

CHƯƠNG VII

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận:

Đồ án Dự án: Khu nhà ở đường nội thị thị trấn Thứa để đấu giá quyền sử dụng đất khi đi vào sử dụng sẽ mang lại hiệu tích cực sau:

- Là Khu nhà ở  đấu giá giá quyền sử dụng đất thị trấn Thứa, huyện Lương Tài.

- Là điểm dân cư mới, với đầy đủ các tiêu chí của khu dân cư theo hướng gắn với phát triển đô thị.

- Tạo được không gian kiến trúc cảnh quan đẹp và bền vững góp phần vào quá trình đô thị hoá, công nghiệp hóa của thị trấn nói riêng và huyện Lương Tài nói chung.

- Phù hợp với đường lối phát triển kinh tế của tỉnh và Nhà nước.

2. Kiến nghị:

Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Lương Tài kính đề nghị UBND huyện Lương Tài sớm phê duyệt QHCT Dự án: Khu nhà ở đường nội thị thị trấn Thứa để đấu giá quyền sử dụng đất để chủ đầu tư tiến hành các bước tiếp theo.