THUYẾT MINH TỔNG HỢP

QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500 DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH KẾT CẤU HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐA NGÀNH TRIỆU PHÚ

Địa điểm: xã Triệu Cơ, xã Triệu Trạch và xã Triệu Tân, huyện Triệu Phong thuộc Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

| CƠ QUAN PHÊ DUYỆT BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH QUẢNG TRỊ | CƠ QUAN THẨM ĐỊNH BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH QUẢNG TRỊ |
| --- | --- |
| CƠ QUAN CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG KHỞI | ĐƠN VỊ TƯ VẤN VĂN PHÒNG TƯ VẤN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG |

QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500 DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH KẾT CẤU HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐA NGÀNH TRIỆU PHÚ

Địa điểm: xã Triệu Cơ, xã Triệu Trạch và xã Triệu Tân, huyện Triệu Phong thuộc Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

| Chủ nhiệm dự án | Ts. Kts | Phạm Thanh Huy |
| --- | --- | --- |
| Kiến trúc | Ths. Kts | Đỗ Bình Minh |
|  | Kts | Uông Đông Hưng |
|  | Kts | Trương Đắc Màu |
| Kinh tế XD | Ks | Dương Thị Ngọc Bích |
| Hạ tầng | Ts. Ks | Chu Văn Hoàng |
|  | Ths. Ks | Văn Anh Tuấn |
|  | Ths. Ks | Hoàng Thuyên |
|  | Ths. Ks | Nguyễn Hữu Phú |
|  | Ths. Ks | Nguyễn Trần Quốc Hùng |
|  | Ks | Doãn Thị Phương |
|  | Ks | Trần Ngọc Đức |
| Quản lý kỹ thuật | Ts. Ks | Chu Văn Hoàng |

MỤC LỤC

CHƯƠNG I. PHẦN MỞ ĐẦU	6

1.1.	Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch	6

1.2.	Căn cứ thiết kế quy hoạch	7

CHƯƠNG II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG	11

2.1.	Phạm vi và quy mô dự án	11

2.2.	Hiện trạng khu vực thiết kế	13

CHƯƠNG III. định hướng phát triển quy hoạch	30

3.1.	Mục tiêu, tính chất quy hoạch	30

3.1.1.	Mục tiêu quy hoạch	30

3.1.2.	Tính chất	30

3.2.	Các yếu tố đem lại thành công của dự án	30

3.3.	Yêu cầu và định hướng phát triển chính của khu vực theo quy hoạch phân khu	31

3.4.	Định hướng loại hình công nghiệp	31

CHƯƠNG IV. các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật	33

4.1.	Các chỉ tiêu cơ bản áp dụng trong đồ án	33

4.2.	Xác định nhu cầu lao động	34

4.3.	Dự kiến bố trí khu nhà ở công nhân và nhà ở chuyên gia của KCN	35

4.4.	Tái định cư	36

4.5.	Các khu chức năng, hạng mục công trình chính	36

CHƯƠNG V. quy hoạch sử dụng đất	37

5.1.	Mục tiêu phát triển cơ cấu sử dụng đất	37

5.2.	Ý tưởng quy hoạch tổng thể dự án	37

5.3.	Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất	38

5.4.	Sơ đồ quy hoạch sử dụng đất	61

5.5.	Số liệu cụ thể tổng hợp quy hoạch sử dụng đất	61

CHƯƠNG VI. quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan	65

6.1.	Nguyên tắc thiết kế quy hoạch kiến trúc cảnh quan	65

6.2.	Quy hoạch tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan	65

6.3.	Yêu cầu về tổ chức và bảo vệ cảnh quan	68

CHƯƠNG VII. kiểm soát về THIẾT KẾ kiến trúc, cảnh quan khu vực quy hoạch	70

7.1.	Nguyên tắc thiết kế	70

7.2.	Các yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan	70

CHƯƠNG VIII. QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT	77

8.1.	Quy hoạch giao thông	77

8.2.	Quy hoạch cao độ nền xây dựng	81

8.3.	Quy hoạch thoát nước mưa	83

8.4.	Quy hoạch cấp nước	86

8.5.	Quy hoạch cấp điện và chiếu sáng đô thị	99

8.6.	Quy hoạch thông tin liên lạc	112

8.7.	Quy hoạch thoát nước thải, quản lý chất thải rắn	123

CHƯƠNG IX: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	137

9.1. Cơ sở lập báo cáo đánh giá sơ bộ và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường	137

9.2. Đánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến môi trường	137

9.3. Các giải pháp khắc phục tác động tiêu cực đến môi trường	139

9.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường	141

CHƯƠNG X. DỰ KIẾN SƠ BỘ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ	144

10.1.	Cơ sở lập khái toán đầu tư xây dựng	144

10.2.	Sơ bộ tổng mức đầu tư	144

10.3.	Nguồn vốn đầu tư:	144

10.4.	Phân kỳ đầu tư và các dự án ưu tiên đầu tư	144

CHƯƠNG XI. kết luận và kiến nghị	147

11.1.	Kết luận	147

11.2.	Kiến nghị	147

# CHƯƠNG I. PHẦN MỞ ĐẦU

  - Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch

Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1936/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2016; với mục tiêu xây dựng Khu kinh tế phù hợp với chiến lược phát triển quốc gia và chiến lược phát triển biển Việt Nam; trở thành khu vực phát triển kinh tế năng động, bền vững; là trung tâm thu hút về đầu tư và trung tâm trung chuyển hàng hóa của khu vực, gắn kết chặt chẽ phát triển với đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Định hướng phát triển không gian Toàn bộ khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị được phân thành 4 khu chức năng chính; trong đó khu số 01 với chức năng quan trọng nhất đó là Khu vực trọng tâm phát triển (Khu vực 1) quy mô 11.469ha. Nơi bố trí các dự án động lực, đầu tầu thúc đẩy sự phát triển cho toàn bộ khu kinh tế như Đô thị, Trung tâm công cộng, khu hành chính, khu công nghiệp, Khu du lịch và cảng biển nước sâu.

Trong thời gian qua, để từng bước thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND tỉnh Quảng Trị đã triển khai lập quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Đông Nam giai đoạn 1; Theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy Quảng Trị, để đáp ứng tốt yêu cầu về quản lý và thu hút đầu tư xây dựng khu vực, cần tiếp tục xây dựng lộ trình từng bước phủ kín quy hoạch phân khu toàn bộ khu kinh tế.

Quy hoạch phân khu Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị giai đoạn 2 nằm tại phía Bắc của Khu trọng tâm phát triển, diện tích khoảng 5.529ha, đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3585/QĐ-UBND ngày 24/12/2019; Theo định hướng quy hoạch chung, khu vực được bố trí các dự án công nghiệp đa ngành, trung tâm công cộng, hành chính, khu đô thị, khu du lịch ven biển... Hiện nay, tại khu vực này đang thu hút một số dự án hạ tầng khung, đặc biệt là đường trục chính trung tâm ven biển, quy mô mặt cắt 50m, chiều dài khoảng 23km; mở rộng và nâng cấp cảng Cửa Việt; nâng cấp QL 49C; nâng cấp cải tạo đường an ninh quốc phòng kết hợp dân sinh ven biển, và các dự án khu công nghiệp đa ngành quy mô lớn như CN Vina, khu công nghiệp Daewon Hàn Quốc, khu dịch vụ, kéo theo sự phát triển của các dự án đô thị, dân cư và việc bố trí tái định cư. Cải thiện và nâng cao đời sống dân sinh cũng như những vấn đề về bảo vệ môi trường sinh thái và an toàn về môi trường cho các điểm dân cư, đòi hỏi cần có những định hướng và giải pháp vừa tổng hợp, vừa cụ thể để giải quyết tốt các vấn đề đi kèm với đó là cung cấp các công cụ quản lý, thúc đẩy thu hút đầu tư...vv;

Dự án đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú nằm trong đồ án Quy hoạch phân khu Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị giai đoạn 2 do Công ty Cổ phần Trung Khởi đề xuất đã được UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận cho nghiên cứu với quy mô diện tích 580ha tại văn bản số 1492/UBND-CN ngày 08/4/2020; Dự án đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú đã được Thủ tướng Chính phủ Quyết định chủ trương đầu tư tại văn bản số 308/QĐ-TTg ngày 05/3/2021với quy mô dự án là 528,97ha;

Ngày 13/6/2024 UBND tỉnh Quảng Trị đã ra Quyết định số 1399/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị - giai đoạn 2, tỷ lệ 1/2.000; Theo đó đồ án tập trung với nội dung “Điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất để phù hợp với phạm vi, ranh giới và nâng cao hiệu quả sử dụng đất tại Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp đa ngành Triệu phú, đồng thời Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tại khu vực mương, hành lang thoát lũ để phù hợp với hướng tuyến tại Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị nhằm nâng cao khả năng thoát nước, thoát lũ tại khu vực”

Nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, kết nối đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu vực nói riêng và trên toàn tỉnh nói chung, bên cạnh đó để đảm bảo phù hợp với các quy định về quản lý quy hoạch xây dựng hiện hành của pháp luật và để đảm bảo tiến độ triển khai dự án cũng như tính khả thi và thực tế của khu vực, đồng thời nhằm cụ thể hóa các định hướng chức năng đất theo đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị - giai đoạn 2, tỷ lệ 1/2.000 đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt, từ đó làm cơ sở, tiền đề cho việc tiến hành triển khai lập dự án đầu tư xây dựng và quản lý quy hoạch theo đồ án được duyệt, vì vậy việc nghiên cứu lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Đầu tư xây dựng và Kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú tại xã Triệu Cơ, xã Triệu Trạch và xã Triệu Tân, huyện Triệu Phong thuộc Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị là vô cùng cần thiết và cấp bách.

  - Căn cứ thiết kế quy hoạch

    - Căn cứ pháp lý

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014.

Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy
hoạch ngày 20/11/2018;

Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14;

Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 ngày 27/11/2023;

Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 ngày 28/11/2023;

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/1/2024;

Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14;

Luật phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống thiên tai;

Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về Quy hoạch xây dựng.

Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường;

Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ xây dựng;

Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội;

Nghị định số 114/2018/NĐ-CQ ngày 4/9/2018 của Chính phủ quy định về quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước;

Nghị định số 156/2018/NĐ-CQ ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

Nghị định số 83/2020/NĐ-CQ ngày 15/7/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 156/2018/NĐ-CQ ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm Nghiệp;

Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng;

Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ xây dựng về việc Quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn;

Quyết định số 1936/QĐ-TTg ngày 11/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000;

Quyết định số 3585/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2, tỷ lệ 1/2.000;

Văn bản số 0610/CPTK-QLDA ngày 6/10/2020 của Công ty cổ phần Trung Khởi về việc điều chỉnh diện tích đất dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú;

Văn bản số 4596/UBND-CN ngày 7/10/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc điều chỉnh giảm quy mô diện tích dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN đa ngành Triệu Phú tại KKT Đông Nam tỉnh Quảng Trị;

Quyết định số 31/QĐ-BTNMT ngày 07/01/2021 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường về việc Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú”;

Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 5/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp thuận Chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú;

Thông báo số 235/TB-UBND ngày 14/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trục UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng về triển khai thực hiện điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị (giai đoạn 2) khu vực dự án KCN đa ngành Triệu Phú;

Quyết định số 1399/QĐ-UBND ngày 13/6/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị - giai đoạn 2, tỷ lệ 1/2.000;

Biên bản họp ngày 10/9/2024 tại UBND xã Triệu Sơn, xã Triệu Lăng và xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị về việc xin ý kiến Cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, Dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN đa ngành Triệu Phú;

Văn bản số 4022/STNMT-QLĐĐ ngày 20/9/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị về việc tham gia ý kiến thẩm định đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án ĐTXD và KD KCHT KCN đa ngành Triệu Phú;

Văn bản số 3341/BCH-TM ngày 20/9/2024 của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị về việc ý kiến thẩm định Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án ĐTXD và KD KCHT KCN đa ngành Triệu Phú;

Văn bản số 1004/SKHCN-QLCN&ĐMST ngày 23/9/2024 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị về việc lấy ý kiến hoàn thiện Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án ĐTXD và KD KCHT KCN đa ngành Triệu Phú;

Văn bản số 1239/STTTT-BCVT&CNTT ngày 23/9/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị về việc tham gia ý kiến Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án ĐTXD và KD KCHT KCN đa ngành Triệu Phú;

Văn bản số 2514/SXD-QHKT ngày 24/9/2024 của Sở xây dựng tỉnh Quảng Trị về việc ý kiến đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN đa ngành Triệu Phú;

Văn bản số 2643/SGTVT-KHTC ngày 25/9/2024 của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Trị về việc tham gia ý kiến thẩm định Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú;

Văn bản số 2636/SKHĐT-KTN ngày 26/9/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị về việc tham gia ý kiến thẩm định Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án ĐTXD và KD KCHT KCN đa ngành Triệu Phú;

Văn bản số 3229/SNN-KHTC ngày 26/9/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị về việc tham gia ý kiến Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án ĐTXD và KD KCHT KCN đa ngành Triệu Phú;

Văn bản số 1446/PC07 ngày 23/9/2024 của Phòng cảnh sát PCCC và CNCH về việc góp ý Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án DTXD và KD KCHT KCN đa ngành Triệu Phú;

Văn bản số 1591/SCT-QLNL ngày 4/10/2024 của Sở Công thương về việc tham gia ý kiến về Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú;

Văn bản số 1663/KKT-QHXD ngày 7/10/2024 của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh sửa, hoàn thiện Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án ĐTXD và KD KCHT KCN đa ngành Triệu Phú;

Văn bản số 82/2024/CPTK-DA ngày 5/12/2024 của Công ty Cổ phần Trung Khởi về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh sửa, hoàn thiện Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú;

Văn bản số 5629/UBND-KT ngày 19/12/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc hướng dẫn điều chỉnh phương án thoát nước thải dự án Khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số dự án: 5752571400, được Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị cấp ngày 10/01/2025;

Các văn bản, quy định hiện hành khác có liên quan;

    - Cơ sở về Quy chuẩn, Tiêu chuẩn

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 01: 2021/BXD "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng" ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng;

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 07:2023/BXD về các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 03:2022/BXD về phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 05/2022/TT-BXD ngày 30/11/2022 của Bộ xây dựng ban hành QCVN 03:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây dựng;

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02: 2009/BXD về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 29/2009/TT-BXD.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2022/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình ban hành kèm theo Thông tư số 06/2022/TT-BXD ngày 30/11/2022 của Bộ xây dựng Ban hành QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình.

Các tiêu chuẩn xây dựng khác có liên quan.

    - Cơ sở tài liệu, số liệu, bản đồ

Đồ án quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050 tỷ lệ 1/10.000 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1936/QĐ-TTg ngày 11/10/2016;

Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2 - tỷ lệ 1/2.000 đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt tại Quyết định số 3585/QĐ-UBND ngày 24/12/2019;

Đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị - giain đoạn 2, tỷ lệ 1/2000 đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt tại Quyết định số 1399/QĐ-UBND ngày 13/6/2024;

Số liệu điều tra tổng hợp hiện trạng;

Bản đồ địa chính khu vực nghiên cứu lập quy hoạch;

Hồ sơ khảo sát địa hình khu vực lập quy hoạch do Chủ đầu tư cung cấp;

Các quy hoạch chuyên ngành, dự án khác có liên quan đến địa bàn khu vực nghiên cứu.

Các hồ sơ tài liệu khác có liên quan khác.

# CHƯƠNG II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG

  - Phạm vi và quy mô dự án

    - Bối cảnh tổng thể và vị trí dự án

Khu vực quy hoạch nằm phía Đông Bắc, nằm tại trung độ của của Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, gần với biển Đông, thị trấn Cửa Việt và huyện Hải Lăng. Tiếp giáp với đường trục Khu kinh tế Đông Nam.

Cách đô thị Đông Hà tỉnh lỵ của tỉnh Quảng Trị khoảng 15km, cách thị xã Quảng Trị khoảng 15 km, cách thị trấn Ái Tử huyện lỵ huyện Triệu Phong khoảng 12km, cách thị trấn Cửa Việt khoảng 10km. Với vị trí địa lý này tương đối khó khăn khi tiếp cận, đặc biệt với các cán bộ, công nhân khi làm việc tại các nhà máy, công nghiệp thuộc địa bàn.

Hàng năm, hướng gió chủ đạo khô nóng Tây Nam đưa khói bụi từ khu công nghiệp đa ngành ra phía Biển, vào mùa khô lạnh, khi gió Đông Bắc thịnh hành cũng là lúc có mưa phùn, hướng gió về phía nội đồng, khu vực nghiên cứu chủ yếu nằm trong vùng bãi ngang là vùng có mật độ dân cư thưa thớt. Do đó, khu vực có vị trí tương đối thuận lợi khi bố trí các loại hình công nghiệp.

Về phía biển, với vị trí tiếp giáp với biển Đông, ngoài điều kiện thuận lợi về ngư nghiệp để phát triển kinh tế địa phương, các loại hình dịch vụ du lịch, bãi tắm ven biển, các nghành nghề gắn với biển, nuôi trồng thủy sản cũng dần được hình thành, đây cũng là một trong những lợi thế tiềm năng mà vị trí địa điểm mang lại cho khu vực. Ngoài ra, việc dự án cảng Cửa Việt ở phía Bắc khu vực được quy hoạch mở rộng từ 42.000m2 (42ha) lên 96ha sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương và kết nối về phía biển.

Trong những năm vừa qua, được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo trung ương và địa phương, khu vực cảng Cửa Việt, tuyến QL 49C gắn cầu Cửa Việt và cầu Đại Lộc, tuyến hành lang an ninh quốc phòng ven biển kết hợp với dân sinh được đầu tư, cải tạo, nâng cấp, trải nhựa. khu vực dân cư bãi ngang cũng đã dần cải thiện đời sống, sinh hoạt kinh tế kết nối giao thương thuận lợi hơn với các địa phương lân cận.

Vị trí lập quy hoạch

- Sơ đồ vị trí khu vực nghiên cứu quy hoạch

- Các giới hạn theo quy hoạch được mô tả như sau:

Phía Đông Bắc	: giáp đường chính trung tâm Khu kinh tế Đông Nam, rộng 50m;

Phía Đông Nam	: giáp đường quy hoạch phân khu rộng 45m và các ô đất quy hoạch CN60, CN61, CN62 và CN63;

Phía Tây Nam	: giáp đường trục chính trung tâm khu kinh tế và ga đường sắt, Quy mô mặt cắt 140m (bao gồm cả hàng đường sắt và hành lang điện);

Phía Tây Bắc 	: giáp đường phân khu rộng 25m, mương thoát nước và các ô đất cây xanh cách ly CXCL 10; CXCL 11; CXCL 12;

- Quy mô dự án

Diện tích nghiên cứu lập quy hoạch là khoảng: 580 ha, trong đó:

Diện tích lập quy hoạch Khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú khoảng:  531,25 ha.

Diện tích nghiên cứu khu vực mương và hành lang thoát lũ (nằm ngoài ranh giới Khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú) khoảng: 48,75 ha.

Quy mô lao động dự kiến: 70 lao động/ha đất công nghiệp tương đương với khoảng 26.344 người.

  - Hiện trạng khu vực thiết kế

    - Điều kiện tự nhiên

      - Khí hậu:

Tiểu vùng Triệu Phong cũng nằm trong vùng miền khí hậu nhiệt đới gió mùa nhưng có địa hình thấp và bị phân dị, do đó khí hậu có đặc điểm như sau:

- a. Nhiệt độ không khí

Nhiệt độ không khí trung bình nhiều năm là 25,1oC.

Nhiệt độ không khí cao nhất là 41,7oC.

Nhiệt độ không khí thấp nhất là 9,4oC.

Nhiệt độ trung bình, max, min theo tháng tổng hợp nhiều năm được tập hợp trong bảng sau:

Bảng: Nhiệt độ không khí trung bình, cao nhất, thấp nhất

| Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TB | 19,8 | 20,5 | 22,6 | 25,9 | 28,2 | 29,8 | 29,6 | 28,9 | 27,1 | 25,2 | 22,8 | 20,2 |
| Max | 34,4 | 37,9 | 39,8 | 41,6 | 41,7 | 39,9 | 39,7 | 39,4 | 38,9 | 34,6 | 34,6 | 30,7 |
| Min | 10,0 | 11,2 | 9,4 | 15,8 | 17,4 | 22,6 | 22,2 | 22,8 | 18,6 | 17,5 | 14,5 | 9,8 |

- (Nguồn: Kế thừa theo kết quả đồ án “Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị - giai đoạn 2, tỷ lệ 1/2000 đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt tại Quyết định số 1399/QĐ-UBND ngày 13/6/2024”)

- b. Bão khu vực Miền Trung

Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi chịu ảnh hưởng nhiều của bão. Có nhiều cơn bão to gây gió mạnh cấp 12, giật cấp 13 và mưa rất to, gây ra lũ đặc biệt lớn trên diện rộng tại các triền sông Trung bộ, thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho các tỉnh này.

- (Nguồn: Kế thừa theo kết quả đồ án “Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị - giai đoạn 2, tỷ lệ 1/2000 đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt tại Quyết định số 1399/QĐ-UBND ngày 13/6/2024”)

- c. Mưa

Lượng mưa lớn nhất trong năm từ tháng 8 đến tháng 12

Tổng lượng mưa trung bình nhiều năm là 2250mm

Số ngày mưa bình quân nhiều năm là 155 ngày. Tháng 10 là tháng có nhiều ngày mưa nhất (20,5 ngày) với lượng mưa trung bình tháng lớn nhất là 661mm.

Theo tài liệu thống kê trung bình nhiều năm lượng mưa theo tháng và năm (mm) tại trạm Đông Hà như sau:

Bảng: Số ngày mưa trung bình

| Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày mưa | 12,2 | 11,5 | 9,9 | 9,8 | 10,3 | 8,9 | 7,2 | 10,7 | 16,5 | 20,5 | 20,3 | 16,9 | 154,7 |
| Lượng mưa | 48 | 33 | 30 | 60 | 122 | 92 | 73 | 174 | 389 | 661 | 398 | 171 | 2250 |

- (Nguồn: Kế thừa theo kết quả đồ án “Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị - giai đoạn 2, tỷ lệ 1/2000 đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt tại Quyết định số 1399/QĐ-UBND ngày 13/6/2024”)

- d. Sương mù

- Trung bình nhiều năm theo số liệu thống kê có 16,7 ngày có sương mù, số ngày có sương mù nhiều nhất vào tháng 3 là 4,6 ngày.

- (Nguồn: Kế thừa theo kết quả đồ án “Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị - giai đoạn 2, tỷ lệ 1/2000 đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt tại Quyết định số 1399/QĐ-UBND ngày 13/6/2024”)

- e. Tầm nhìn xa

- Hầu hết số ngày trong năm có tầm nhìn từ cấp 7-9 (tầm nhìn từ 10-15km), bình quân số ngày có tầm nhìn ngang từ cấp 0 đến cấp 6 có ảnh hưởng đến giao thông đường thuỷ trong năm là 20 ngày.

- (Nguồn: Kế thừa theo kết quả đồ án “Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị - giai đoạn 2, tỷ lệ 1/2000 đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt tại Quyết định số 1399/QĐ-UBND ngày 13/6/2024”)

- f. Gió

Tốc độ gió lớn thường xẩy ra từ tháng 5 đến tháng 10. Hướng gió thịnh hành là Tây Bắc và Tây Nam.

Theo số liệu quan trắc nhiều năm tại trạm Cửa Việt thì hướng gió thịnh hành là WSW tiếp đến là gió theo các hướng SW và NW. Tần suất xuất hiện gió theo các hướng cho ở bảng sau:

- Bảng : Tần suất xuất hiện gió

| Hướng | N | NN E | N E | EN E | E | ES E | S E | SS E | S | SS W | S W | WS W | W | WN W | N W | NN W | Lặng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P% | 4.8 | 4.1 | 4.8 | 3.3 | 5.3 | 3.3 | 4.0 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 13.2 | 17.9 | 3.9 | 5.0 | 11.2 | 8.6 | 7.6 |

- (Nguồn: Trạm khí tượng thuỷ văn Cửa Việt)

Tần suất lý luận tốc độ gió lớn nhất năm trạm Đông Hà thống kê trong bảng sau:

Bảng: Tần suất lý luận tốc độ gió lớn nhất năm trạm Đông Hà

| P% | Xp (m/s) | P% | Xp (m/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.010 0.100 0.200 0.333 0.500 1.000 2.000 3.000 5.000 10.000 20.000 25.000 30.000 | 82.717 63.628 58.059 54.018 50.829 45.461 40.182 37.135 33.338 28.259 23.253 21.652 20.347 | 40.000 50.000 60.000 70.000 75.000 80.000 85.000 90.000 95.000 97.000 99.000 99.900 99.990 | 18.186 16.683 15.360 14.223 13.706 13.216 12.750 12.306 11.890 11.740 11.631 11.596 11.267 |

Bảng: Tần suất và hướng gió tại Đông Hà

| Tốc độ | Lặng |  | 0.1-3.9 (m/s) |  | 4.0-8.9 (m/s) |  | 9.0-14.9 (m/s) |  | >15 (m/s) |  | Tổng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hướng | SLXH | % | SLXH | % | SLXH | % | SLXH | % | SLXH | % | SLXH | % |
| N |  |  | 1428 | 4.44 | 641 | 1.99 | 149 | 0.46 | 783 | 2.44 | 3001 | 9.34 |
| NNE |  |  | 228 | 0.71 | 122 | 0.38 | 19 | 0.06 | 13 | 0.04 | 382 | 1.19 |
| NE |  |  | 1142 | 3.55 | 555 | 1.73 | 132 | 0.41 | 240 | 0.75 | 2069 | 6.44 |
| ENE |  |  | 135 | 0.42 | 82 | 0.26 | 26 | 0.08 | 4 | 0.01 | 250 | 0.78 |
| E |  |  | 1493 | 4.65 | 468 | 1.46 | 216 | 0.67 | 629 | 1.96 | 2806 | 8.73 |
| ESE |  |  | 56 | 0.17 | 8 | 0.02 |  |  |  |  | 64 | 0.20 |
| SE |  |  | 230 | 0.72 | 39 | 0.12 | 8 | 0.02 | 2 | 0.01 | 279 | 0.87 |
| SSE |  |  | 11 | 0.03 | 1 | 0.00 |  |  |  |  | 12 | 0.04 |
| S |  |  | 316 | 0.98 | 70 | 0.22 | 13 | 0.04 |  |  | 399 | 1.24 |
| SSW |  |  | 159 | 0.49 | 113 | 0.35 | 21 | 0.07 | 7 | 0.02 | 300 | 0.93 |
| SW |  |  | 1924 | 5.99 | 1848 | 5.75 | 315 | 0.98 | 2084 | 6.48 | 6171 | 19.2 |
| WSW |  |  | 93 | 0.29 | 77 | 0.24 | 24 | 0.07 |  |  | 194 | 0.60 |
| W |  |  | 203 | 0.63 | 50 | 0.16 | 1 | 0.00 | 2 | 0.01 | 256 | 0.80 |
| WNW |  |  | 51 | 0.16 | 8 | 0.02 | 4 | 0.01 |  |  | 63 | 0.20 |
| NW |  |  | 1705 | 5.30 | 862 | 2.68 | 147 | 0.46 | 1697 | 5.28 | 4411 | 13.72 |
| NNW |  |  | 314 | 0.98 | 267 | 0.83 | 30 | 0.09 | 24 | 0.07 | 635 | 1.98 |
| Lặng | 10848 | 33.75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10848 | 33.75 |
| Tổng | 10848 | 33.75 | 9488 | 29.52 | 5214 | 16.22 | 1105 | 3.44 | 5485 | 17.07 | 32140 | 100 |

Hoa gió tại khu vực nghiên cứu

- (Nguồn: Kế thừa theo kết quả đồ án “Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị - giai đoạn 2, tỷ lệ 1/2000 đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt tại Quyết định số 1399/QĐ-UBND ngày 13/6/2024”)

- g. Độ ẩm

Độ ẩm tuyệt đối trung bình nhiều năm thường lớn vào mùa hè, nhỏ vào mùa đông.

Độ ẩm tối cao tuyệt đối là 37,3mb.

Độ ẩm tối thấp tuyệt đối là 10,2mb.

- (Nguồn: Kế thừa theo kết quả đồ án “Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị - giai đoạn 2, tỷ lệ 1/2000 đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt tại Quyết định số 1399/QĐ-UBND ngày 13/6/2024”).

      - Chế độ thủy văn

Khu vực nghiên cứu chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi chế độ thủy văn của hệ thống sông Thạch Hãn và sông Hiếu, vì vậy toàn bộ vùng đồng bằng ven biển của khu vực nghiên cứu chịu tác động chung của hệ thống sông trong vùng.

Hệ thống sông Thạch Hãn: Hệ thống sông Thạch Hãn có quy mô lớn nhất, chiều dài 155km, diện tích lưu vực 2660km2. Hệ thống sông Thạch Hãn có hai chi nhánh lớn là sông Hiếu Giang ở phía Bắc và sông Thạch Hãn ở phía nam, gặp nhau tại Thượng Nghĩa, đổ ra biển tại Cửa Việt. Sông Thạch Hãn ở phía nam có quy mô lớn hơn bắt nguồn từ các dãy núi lớn Động Sa Mui, Động Voi Mẹp (nhánh Rào Quán), Động Ba Lê, Động Dang (nhánh Đakrông). Theo số liệu của trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Trị, đặc điểm dòng Thạch Hãn như sau: Qtb= 80m3/s; Qmax= 8000m3/s; Qmin= 8m3/s.

Theo tài liệu địa chất thủy văn khu vực tại một số giếng nước ngầm xung quanh, cho thấy trong khu vực có khả năng khai thác được nước ngầm phục vụ cho công tác sản xuất và sinh họat sau này. Nước dưới đất độ sâu 1,0 m và ổn định ở độ sâu 6,0m.

Nước không có áp lực, có màu vàng rất nhạt, mùi tanh, vị ngọt.

- * Thuỷ triều

Vùng biển tỉnh Quảng Trị chịu ảnh hưởng của chế độ bán nhật triều không đều, hầu hết các ngày trong tháng có 2 lần triều lên và hai lần triều xuống cách nhau khoảng trên dưới 6 giờ. Chênh lệch độ cao giữa 2 lần nước lớn và nước ròng khá rõ rệt. Mực nước cao nhất tại Cồn Cỏ đo được 2,05m, mực nước thấp nhất đo được là -0,4m. Tại Cửa Việt, mực nước đo được ứng với các tần suất tích luỹ như sau:

- Bảng: Mực nước ứng với các tần suất luỹ tích trạm Cửa Việt (Hệ cao độ QG)

| P% | 1 | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 95 | 97 | 99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hgiờ | 84 | 62 | 53 | 38 | 18 | -4 | -21 | -34 | -47 | -52 | -61 |
| H đỉnh | 105 | 87 | 71 | 63 | 46 | 26 | 15 | 6 | -3 | -6 | -10 |
| Hchân | 49 | 22 | 10 | -8 | -26 | -40 | -53 | -61 | -67 | -70 | -76 |
| Ht.b | 82 | 51 | 41 | 33 | 14 | -7 | -18 | -26 | -29 | -32 | -36 |

“0” hệ cao độ Hải đồ thấp hơn “0” hệ cao độ Quốc gia là 50cm.

Hệ cao độ Hải đồ = Hệ Quốc gia + 50cm

- * Sóng (theo quan trắc trạm Cồn Cỏ và NOA)

Trạm Cồn Cỏ :

Trạm quan trắc sóng Cồn Cỏ nằm trên đảo ngoài biển phía Đông Bắc. Sóng Cồn Cỏ chủ yếu theo hướng Đông - Đông Bắc (50,8%) và hướng Đông (2,7%). Tiếp đến là hướng Đông - Đông Nam (3,2%) và hướng Bắc (1.3%), còn các hướng khác tần suất xuất hiện bé.

Số liệu quan trắc sóng tại trạm Cồn Cỏ (1993-1994) xem bảng sau:

Bảng: Chiều cao sóng quan trắc tại trạm Cồn Cỏ

| Chiều cao sóng (m) | Hướng sóng |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NW | N-NW | N | N-NE | NE | E-NE | E | E-SE |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,5 |  |  | 0,1 |  | 0,2 | 22,3 | 13,1 | 1 |
| 1,0 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 18,7 | 3,7 | 2,1 |
| 1,5 |  |  | 0,6 | 0,3 | 0 | 5,8 | 3,2 | 0,1 |
| 2,0 |  |  |  | 0,3 |  | 2,2 | 2,7 |  |
| 2,5 |  |  | 0,1 | 0,1 |  | 0,8 | 1,6 |  |
| 3,0 |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |  |
| Tổng | 0,1 | 0,2 | 1,3 | 1 | 0,5 | 50,8 | 25,7 | 3,2 |

- * Tài liệu theo mô hình sóng của NOAA:

Mô hình sóng NOAA. NOAA là từ viết tắt của National Oceanic and Atmospheric Agency (Cục Quản Lý Đại Dương & Khí Quyển Quốc Gia Hoa Kỳ). NOAA đã phát triển mô hình sóng hindcast (Quan sát Sóng III) để cung cấp kết quả về chu kỳ sóng và gió ngoài khơi trong thời gian dài thu được từ các điểm nghiên cứu đặt ngoài khơi trên phạm vi toàn cầu. Mô hình này được công nhận rộng rãi và được coi là nguồn thông tin đáng tin cậy về khí hậu sóng & gió xa bờ.

Vị trí nghiên cứu của NOAA đặt cách khu cảng Mỹ Thủy khoảng 110km về hướng Bắc Đông Bắc. Từ vị trí này mô hình đã thu lại dữ liệu về sóng và gió trong hơn 10 năm qua. Cứ 3 giờ, mô hình cung cấp dữ liệu 1 lần.

Phân bố các đặc trưng sóng gió khu vực ngoài khơi Quảng Trị trong mùa Đông và mùa Hè:

Thời kỳ mùa Đông kéo dài từ tháng 10 năm trước đến tháng 5 năm sau, hướng 
sóng chủ yếu khu vực ngoài khơi là hướng Đông Bắc - Tây Nam. Trong thời kỳ từ 
tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau, sóng có độ cao từ 1,6 - 3,0 m có tần suất 
từ 20 - 45 %, từ 3,1 - 5,5 m có tần suất từ 10 - 30 % và các sóng có độ cao lớn hơn 
5,5 m có tần suất từ 1 - 5 %. Thời kỳ tháng 04 - 05, gió mùa Đông Bắc đã suy giảm 
và trong các tháng này chỉ xuất hiện các sóng có độ cao 0,6 - 1,5 m với tần suất 
khoảng 20 - 45 %, còn các sóng có độ cao 1,6 - 3,0 m xuất hiện với tần suất khá nhỏ 
(10 - 20 %); các sóng có độ cao lớn hơn hoàn toàn không thấy xuất hiện.

Thời kỳ mùa Hè từ tháng 6 đến tháng 9, hướng sóng chủ yếu khu vực ngoài khơi là hướng Tây Nam, riêng tháng 9 có xuất hiện sóng hướng Đông Bắc. Thời kỳ mùa Hè độ cao sóng nói chung nhỏ hơn trong thời kỳ mùa Đông. Trong mùa Hè chỉ xuất hiện sóng với độ cao từ 0,6 - 1,5 m với tần suất khoảng từ 10 - 50 %. Đối với sóng có độ cao từ 1,6 - 3,0 m có tần suất xuất hiện trong khoảng 0,5 - 15 %.

Trong dải 10 hải lý vùng ven bờ các đặc trưng sóng gió và sóng lừng 
quan trắc được trong mùa Đông và mùa Hè theo 8 hướng cho thấy các đặc điểm sau:

Trong mùa Đông sóng gió xuất hiện chủ yếu là hướng Đông Bắc, tiếp đến là hướng Bắc. Trong mùa Hè sóng gió xuất hiện chủ yếu là hướng Tây Nam và tiếp đến là hướng Nam. Độ cao sóng gió trung bình trong mùa Đông: 1 m lớn gấp 2 lần độ cao sóng gió trung bình trong mùa Hè: 0,5 m.

Trong mùa Đông sóng lừng xuất hiện chủ yếu là hướng Đông Bắc, tiếp đến là hướng Bắc. Trong mùa Hè sóng gió xuất hiện chủ yếu là hướng Nam và tiếp đến là hướng Đông Bắc. Độ cao sóng lừng trung bình trong mùa Đông là 2,2 m và trong mùa Hè là 2,3 m.

Trong mùa Đông độ cao sóng gió trung bình chỉ bằng 45% độ cao sóng lừng và trong mùa Hè độ cao sóng gió trung bình chỉ bằng 22% độ cao sóng lừng. Từ đó cho thấy dải 10 hải lý vùng ven bờ, sóng lừng có độ cao khá lớn và chiếm vai trò quan trọng trong hệ thống động lực. Sóng lừng hướng Đông Bắc ảnh hưởng lớn đến vùng nghiên cứu.

Dịch chuyển phù sa (Nguồn: "Đề án xây dựng khu kinh tế biển Đông nam - Quảng Trị - Sở Công thương tỉnh Quảng Trị thực hiện)”

Theo các tính toán dịch chuyển phù sa thông qua số liệu quan trắc sóng tại khu vực Cửa Việt, dòng dịch chuyển phù sa dọc bờ về phía NW là 850 ngàn m3/năm, còn dòng dịch chuyển phù sa về phía SE-NW là 50 ngàn m3/năm. Kết quả là dòng phù sa chủ đạo trong năm là 800 ngàn m3/năm có hướng SE-NW.

Kết quả tính toán tương tự tại cửa Thuận An - Tư Hiền là 540 ngàn m3/năm về phía SE, 110 ngàn m3/năm về phía NW. Kết quả là dòng phù sa chủ đạo có hướng dịch chuyển từ NW-SE: 430m3/năm

Có thể ước tính tại đây dòng dịch chuyển phù sa chủ đạo có hướng SE-NW và lượng dịch chuyển nhỏ dưới 500 ngàn m3/năm thậm chí nhỏ hơn thuộc vào loại trung bình nhỏ so với các vùng biển ven bờ miền Trung.

Hiện tượng nước biển dâng dưới tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu.

Hiện tượng nước biển dâng do băng tan dưới ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu đã và đang được nhiều quốc gia quan tâm nghiên cứu. Đây là hiện tượng đang diễn biến phức tạp, có thể ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống con người, đe dọa sự tồn tại của con người. Việt Nam là một trong những nước được xác định là sẽ bị tác động lớn nhất trong trường hợp nước biển dâng lên do của tan băng. Đặc biệt là 2 khu vực Đông Bằng Sông Hồng và Đồng Bằng Sông Cửu Long. Theo kết quả quan trắc nghiên cứu,  trong vòng 50 năm qua, nhiệt độ trung bình ở Việt Nam tăng mỗi năm 0,5÷0,7oC và mực nước biển tăng 20cm. Theo kết quả tính toán của các Nhà khoa học với các kịch bản biến đổi khí hậu dựa trên cơ sở các qui hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dài hạn của các nền kinh tế thế giới thì mực nước các đại dương có thể dâng cao 1÷3m vào năm 2100. Trường hợp mực nước biển dâng lên thêm 1m so với hiện nay, thì Việt Nam sẽ bị mất ít nhất 12,2% diện tích đất, nơi cư trú của 23% dân số; nhiều khu vực sẽ bị ngập trong vài tháng, thiệt hại kinh tế có thể lên đến 17 tỉ USD/năm. Ngày 9/9/2009 tại Hà Nội Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chính thức công bố các kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam. Theo đó, vào giữa thế kỷ 21, mực nước biển có thể dâng thêm 0,3m và đến cuối thế kỷ 21 có thể dâng thêm 0,75m so với thời kỳ 1980-1999.

Cho đến nay, Việt Nam chưa có quy phạm hay tiêu chuẩn nào của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam đề cập đến việc tính toán mực nước dâng do biến đổi khí hậu toàn cầu (băng tan). Dựa vào kết quả công bố các kịch bản biến đổi khí hậu của Bộ Tài Nguyên và Môi trường ở trên là đến năm 2050, tại Việt Nam nước biển có thể dâng thêm 0,3m.

- * Địa chấn

Theo bảng phân vùng gia tốc nền trên phạm vi toàn quốc, tỉnh Quảng Trị có nguy cơ động đất cấp 6, 7. Khi đầu tư xây dựng trong khu vực này, các công trình cần tính toán đến yếu tố tác động của địa chấn.

- (Nguồn: Kế thừa theo kết quả đồ án “Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị - giai đoạn 2, tỷ lệ 1/2000 đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt tại Quyết định số 1399/QĐ-UBND ngày 13/6/2024”).

      - Địa hình – Địa mạo

Khu vực nghiên cứu có đặc điểm địa hình vùng cồn cát, bãi cát ven biển. Đất đai chủ yếu là đất cồn cát, bãi cát. Hướng dốc chủ yếu của nền địa hình từ Tây sang Đông.

    - Tài nguyên

      - Tài nguyên nước

Nước mặt: chủ yếu lấy theo nguồn nước sông Thạch Hãn, ngoài ra có một số hồ đập quan trọng có ý nghĩa trữ nước phục vụ cho sản xuất và đời sống dân sinh đồng thời góp phần cải tạo môi trường. Hiện nay đã có quy hoạch nguồn nước lưu vực sông Thạch Hãn, trên thượng nguồn đã có nhà máy thủy điện Rào Quán đang hoạt động, dự kiến sẽ xây dựng hồ chứa hơn 1 tỷ m3 ở bậc thấp hơn trên sông Thạch Hãn. Hồ thủy điện sông Nhùng cách khu vực nghiên cứu quy hoạch khoảng 18 km có trữ lượng 35,3 triệu m3, đây là nguồn nước bổ sung, cung cấp cho các dự án sản xuất công nghiệp, nước sinh hoạt trong KKT nói chung và khu vực nghiên cứu nói riêng.

Nước ngầm: Nguồn nước ngầm khu vực khá dồi dào, vùng đồng bằng chất lượng khá tốt, riêng vùng ven biển nhiều nơi bị nhiễm mặn, một số vùng bị phân hoá.

- (Nguồn: Kế thừa theo kết quả đồ án “Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị - giai đoạn 2, tỷ lệ 1/2000 đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt tại Quyết định số 1399/QĐ-UBND ngày 13/6/2024”).

      - Tài nguyên đất

Khu vực quy hoạch chủ yếu là đất rừng phòng hộ và đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp chiếm diện tích không nhiều chủ yếu tập trung ở trục QL 49C, tuyến đường an ninh quốc phòng ven biển kết hợp dân sinh và khu vực dân cư Nam Cửa Việt, đất chưa sử dụng chiếm diện tích nhỏ.

- (Nguồn: Kế thừa theo kết quả đồ án “Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị - giai đoạn 2, tỷ lệ 1/2000 đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt tại Quyết định số 1399/QĐ-UBND ngày 13/6/2024”).

      - Tài nguyên khoáng sản

Khoáng sản trên địa bàn khu vực nghiên cứu không nhiều chủ yếu là khoáng sản thuộc nhóm phi kim loại như:

Cát trắng silicat: Phân bố dọc bờ biển: Khu vực từ Nam Cửa Việt đến hết huyện Hải Lăng, độ hạt mịn 0,1 - 1mm, thành phần SiO2 từ 99,16 - 99,55%, chất lượng tốt và trữ lượng tương đối lớn, có thể làm nguyên liệu sản xuất thuỷ tinh và cát đúc. Trữ lượng và tài nguyên dự báo cho đến nay đã tính toán và dự báo được 55.076,44 ngàn tấn.

Điểm titan (ziricon) Nam Cửa Việt tuy chưa được đánh giá nhưng trên cơ sở phân tích đặc điểm của vùng các chuyên gia cho rằng đây là điểm titan có triển vọng nên rất cần được điều tra, thăm dò và đánh giá chất lượng, trữ lượng để đưa vào quy hoạch khai thác.

Nhìn chung, tài nguyên khoáng sản trong khu vực có trữ lượng đảm bảo cho giai đoạn tiền đề phát triển xây dựng khu đô thị Nam Cửa Việt, một số loại có thể tận dụng khai thác đưa vào sản xuất vật liệu xây dựng phục vụ xây dựng các công trình.

- (Nguồn: Kế thừa theo kết quả đồ án “Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị - giai đoạn 2, tỷ lệ 1/2000 đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt tại Quyết định số 1399/QĐ-UBND ngày 13/6/2024”).

    - Hiện trạng sử dụng đất và kiến trúc công trình

      - Hiện trạng cơ cấu dân cư và nhà ở

Trong phạm vi thực hiện dự án có khoảng 50 hộ gia đình bị ảnh hưởng, trong đó:

Khu A có 10 thửa đất ( trong đó có 09 thửa đất ở có sổ đỏ nhưng không có nhà ở).

Khu B có 30 thửa đất (trong đó có 25 thửa đất ở có nhà ở).

Khu C có 10 thửa đất (trong đó có 07 thửa đất ở có nhà ở).

      - Hiện trạng lao động

Trong phạm vi thực hiện dự án có khoảng 50 hộ gia đình.

Lực lượng lao động chủ yếu làm trong lĩnh vực nông nghiệp và đánh bắt hải sản. Nhân dân trong vùng là người địa phương bản địa, sống tập trung thành các cụm dân cư với những nét văn hóa riêng của mình; Do chưa bị ảnh hưởng mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường, mặt khác chính quyền và nhân dân luôn chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nên tình hình an ninh khu vực cơ bản ổn định.

- (Nguồn: Kế thừa theo kết quả đồ án “Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị - giai đoạn 2, tỷ lệ 1/2000 đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt tại Quyết định số 1399/QĐ-UBND ngày 13/6/2024”).

      - Hiện trạng các công trình kiến trúc

Trong phạm vi khu đất nghiên cứu có một số công trình kiến trúc là nhà ở của nhân dân, chủ yếu là nhà cấp 4, tầng cao 01 tầng. Hình thức kiến trúc phát triển theo hướng tự phát, vì vậy không có tính đặc trưng, các công trình có kết cấu tường gạch, mái tôn, phần lớn đã có dấu hiệu xuống cấp sau một thời gian dài sử dụng.

Hiện nay, UBND tỉnh Quảng Trị đã có chủ trương thực hiện đầu tư xây dựng khu tái định cư mới để phục vụ cho việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các dự án trong khu kinh tế.

- (Nguồn: Kế thừa theo kết quả đồ án “Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị - giai đoạn 2, tỷ lệ 1/2000 đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt tại Quyết định số 1399/QĐ-UBND ngày 13/6/2024”).

| - Hiện trạng công trình nhà ở |  |
| --- | --- |

      - Hiện trạng hệ thống hạ tầng xã hội (giáo dục, y tế, văn hóa, thương mại, cây xanh,…)

Trong khu vực lập quy hoạch không có hệ thống các công trình hạ tầng xã hội như giáo dục, y tế, văn hóa, thương mại, cây xanh,…

      - Hiện trạng sử dụng đất

Tổng diện tích lập quy hoạch là 5.312.558,70 m². Trong đó:

Đất ở làng xóm, dân cư nông thôn với tổng diện tích chiếm đất là 28.759,72m2, chiếm 0,54% tổng diện tích đồ án, phân bố tập trung tại khu vực phía Đông Bắc đồ án;

Đất nghĩa trang với tổng diện tích chiếm đất là 569,81 m2, chiếm 0,01% tổng diện tích đồ án;

Đất hạ tầng kỹ thuật (Taluy) với tổng diện tích chiếm đất là 23.696,19 m2, chiếm 0,45% tổng diện tích đồ án;

Đất lâm nghiệp (rừng phòng hộ, rừng sản xuất...) với tổng diện tích chiếm đất là 4.306.487,68 m2, chiếm 81,06% tổng diện tích đồ án. (Toàn bộ diện tích đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất và đất lâm nghiệp khác đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án Khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú tại Văn bản số 452/TTG-NN ngày 06/4/2021; Dự án đã được đưa vào Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Triệu Phong năm 2021);

Mặt nước (hồ, ao, đầm) với tổng diện tích chiếm đất là 746.597,58 m2, chiếm 14,05% tổng diện tích đồ án, phân bố xen kẽ, phân tán trong khu vực lập quy hoạch;

Đất chưa sử dụng với tổng diện tích chiếm đất là 164.181,61 m2, chiếm 3,09% tổng diện tích đồ án;

Đất giao thông chủ yếu là đường nội đồng với tổng diện tích chiếm đất là 42.266,11 m2, chiếm 0,8% tổng diện tích đồ án.

- Bảng tổng hợp hiện trạng sử dụng đất

| Stt | Chức năng sử dụng đất | Diện tích | Tỉ lệ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m2) | (%) |
| 1 | Đất ở làng xóm, dân cư nông thôn | 28.759,72 | 0,54 |
| 2 | Đất nghĩa trang | 569,81 | 0,01 |
| 3 | Đất hạ tầng kĩ thuật ( Taluy ) | 23.696,19 | 0,45 |
| 4 | Đất lâm nghiệp ( Rừng phòng hộ, rừng sản xuất…) | 4.306.487,68 | 81,06 |
| 5 | Mặt nước (hồ, ao, đầm) | 746.597,58 | 14,05 |
| 6 | Đất chưa sử dụng | 164.181,61 | 3,09 |
| 7 | Đất giao thông | 42.266,11 | 0,80 |
|  | Tổng cộng | 5.312.558,70 | 100,00 |

- (Nguồn: Đơn vị tư vấn điều tra và tổng hợp dựa trên Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 do CĐT cung cấp).

Sơ đồ đánh giá hiện trạng sử dụng đất

    - Những nét đặc trưng về môi trường cảnh quan

Cảnh quan đặc trưng bởi hệ thống cây trồng nông nghiệp và cây công nghiệp xen kẽ hệ thống kênh mương, mặt nước, ngoài ra khu vực còn ảnh hưởng bởi cảnh quan của khu dân cư làng xóm, nông thôn tại khu vực phía Đông Bắc đồ án.

| Hiện trạng cảnh quan khu vực lập quy hoạch |  |
| --- | --- |

    - Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

      - Hiện trạng giao thông

Đường trung tâm dọc dự án với chiều dài 23,5km, mặt cắt theo quy hoạch 50m, hiện đã hoàn thành giai đoạn 1 với mặt cắt 28m;

Trong khu vực còn có hệ thống đường liên xã, liên thôn với quy mô mặt cắt ngang từ 5,0÷6,5m; kết cấu mặt đường BT Asfal và BTXM.

Một số tuyến đường đất là đường lâm nghiệp dẫn vào khu vực rừng phòng hộ với chiều rộng thay đổi từ 3 ÷ 4m;

      - Hiện trạng cao độ nền xây dựng

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch có địa hình tương đối bằng phẳng

Cao độ trung bình đạt khoảng +5m so với mực nước biển, cao độ cao nhất đạt + 6,5m so với mực nước biển tại khu vực phía Tây Nam và cao độ thấp nhất đạt +3,5m so với mực nước biển tại khu vực phía Đông Bắc dự án.

      - Hiện trạng thoát nước

Thoát nước mặt: trong khu vực chưa có hệ thống thoát nước hoàn chỉnh; Nước mặt chủ yếu thoát theo địa hình tự nhiên từ Tây sang Đông thông qua hệ thống kênh, mương sau đó thoát ra biển.

Thoát nước thải: Trong khu vực chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước thải. Nước thải của khu dân cư một phần tự thấm, một phần tự chảy ra hệ thống thoát nước chung chảy ra biển.

      - Hiện trạng cấp nước

Toàn bộ khu vực nghiên cứu hiện nay là khu vực dân cư nông thôn, chưa được đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch tập trung. Nước được khai thác phục vụ sinh hoạt, sản xuất chủ yếu được lấy từ các nguồn nước tự nhiên theo điều kiện kinh tế của các hộ gia đình nhưgiếng khoan, giếng đào mạch nông, và nước mưa từ các bể chứa, đa phần các nguồn nước tự khai thác này đều chưa qua xử lý.

      - Hiện trạng cấp điện,

Khu vực hiện trạng được cấp điện sinh hoạt từ trạm biến áp Triệu Lăng nằm tiếp giáp dự án;

Lưới điện chiếu sáng chung cột với lưới 0,4kv cấp cho sinh hoạt. dây dẫn chủ yếu là dây 4xa25. bóng đèn cùng loại cs01-250w.

Phía Đông Bắc dự án đã xây dựng 2 tuyến chiếu sáng nằm trên đường nối khu công nghiệp Đông Nam Quảng Trị đến cảng Cửa Việt

      - Hiện trạng thông tin liên lạc

Cáp thông tin liên lạc cơ bản đã được xây dựng, mạng lưới viễn thông nằm dọc theo trục đường hiện trạng, đi trên các cột điện để cung cấp cho các hộ dân trong khu vực. Mạng lưới cơ bản đã phục vụ cho nhu cầu của người dân tuy nhiên chưa đáp ứng được nhu cầu của KCN khi đưa vào hoạt động.

  - Các dự án đầu tư phát triển đang được triển khai thực hiện trên địa bàn.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có 02 Khu kinh tế (KKT) và 05 Khu Công nghiệp (KCN) và 17 cụm công nghiệp, bao gồm: Khu Kinh tế – Thương mại đặc biệt Lao Bảo, KKT Đông Nam Quảng Trị; KCN Nam Đông Hà, KCN Quán Ngang, KCN Tây Bắc Hồ Xá, KCN Quảng Trị, KCN Triệu Phú.

- Khu công nghiệp Nam Đông Hà

Vị trí: Phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Quy mô: 98,754ha

Khoảng cách: Cách trung tâm TP Đông Hà 3km về phía Nam, Cảng Cửa Việt 22km, Cảng Mỹ Thủy 35 km, Cảng Tiên Sa Đà Nẵng 168km

- Khu công nghiệp Quán Ngang

Vị trí: Huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

Thành lập: năm 2008

Quy mô: Tổng diện tích đất quy hoạch: 318,13ha

Khoảng cách: Cách trung tâm TP Đông Hà 10km về phía Bắc, Cảng Cửa Việt 15km, cảng Mỹ Thủy 45km, cảng Tiên Sa Đà Nẵng 182km.

- Khu công nghiệp Tây Bắc – Hồ Xá

Khu công nghiệp (KCN) Tây Bắc Hồ Xá Quảng Trị được đầu tư với quy mô khủng lên đến gần 1000 tỷ đồng. Dự án hiện đang thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư nhờ sở hữu nhiều lợi thế xây dựng và phát triển khu công nghiệp như vị trí giao thông thuận lợi, hưởng nhiều chính sách ưu đãi, gần khu vực giàu tài nguyên và nguồn lao động dồi dào.

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Quang Anh Quảng Trị

Địa chỉ: xã Vĩnh Long và Vĩnh Chấp, Huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

Tổng diện tích: 214 Hecta

- Khu công nghiệp Quảng Trị

Vị trí: thuộc các xã Hải Trường, xã Hải Lâm và thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Quy mô: 497 ha

Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung quy hoạch Khu công nghiệp Quảng Trị với diện tích 497 ha thuộc các xã Hải Trường, xã Hải Lâm và thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020.

  - Tổng hợp đánh giá hiện trạng

Thuận lợi:

Khu vực xây dựng khu công nghiệp đa ngành: Có nhiều lợi thế về vị trí đầu mối giao thông, nằm trên trục hành lang kinh tế quan trọng (trục chính trung tâm của KKT) và trục trung tâm ven biển của KKT, có quỹ đất tương đối rộng. Thuận lợi trong việc liên kết phát triển, kết nối hạ tầng, phát triển các loại hình công nghiệp đa ngành, đa lĩnh vực.

Tiếp giáp trục chính trung tâm Khu kinh tế Đông Nam, nằm trên trục đường trung tâm ven biển của KKT, đường quốc phòng an ninh ven biển. Nằm gần cảng biển Mỹ Thủy và kết nối với hệ thống đường sắt quốc gia...vv, có tiềm năng, đón đầu khai thác các dự án lớn, thuận lợi trong giao thương với các vùng.

Khu vực có quỹ đất tương đối rộng và cao ráo, chủ yếu là đất cồn cát và đất rừng chống phong hóa, có nguồn tài nguyên cát trắng với hàm lượng silic cao, thuận lợi cho xây dựng, đặc biệt thuận lợi trong việc di dời, đền bù giải phóng mặt bằng.

Khó khăn và thách thức:

Điều kiện khí hậu khô nóng, là khu vực chịu ảnh hưởng lớn của biến đổi khí hậu như: xâm thực mặn, nhiệt độ tăng, thiên tai, bão hàng năm.

Hạn chế về chất lượng và số lượng lao động: lao động có trình độ phục vụ trong các ngành công nghiệp, du lịch, dịch vụ còn thiếu. Thiếu hụt nguồn lao động có trình độ, qua đào tạo, có thể tiếp cận được các việc làm tại khu công nghiệp đa ngành.

Thách thức lớn trong việc chuyển đổi mô hình sản xuất, kinh tế, từ nông nghiệp thuần túy sang nông nghiệp sản xuất, công nghệ cao đến công nghiệp, dịch vụ thương mại. Đòi hỏi phải có sự quyết tâm cao, của toàn bộ hệ thống chính trị.

Khu vực có điều kiện kinh tế khó khăn, xuất phát điểm thấp, người dân cơ bản làm nông lâm nghiệp thô sơ trên đất cát bạc màu, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản ở quy mô nhỏ lẻ, hiệu quả chưa cao.

Các cơ sở hạ tầng, dịch vụ, xã hội, phục vụ đời sống sinh hoạt và sản xuất còn thiếu và chất lượng thấp. Người dân chưa có điều kiện để tiếp cận được với những dịch vụ, tiện tích đô thị có chất lượng cao.

Mạng lưới hạ tầng kỹ thuật đã và đang được đầu tư nhưng chưa đồng bộ.

Nghĩa trang nằm rải rác, khiến cho vấn đề di dời giải phóng mặt bằng, bảo vệ môi trường gặp nhiều khó khăn.

  - Các vấn đề cơ bản cần giải quyết

Cụ thể hóa các chức năng đất dựa trên định hướng cơ bản của đồ án “Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị - giai đoạn 2, tỷ lệ 1/2000 đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt tại Quyết định số 1399/QĐ-UBND ngày 13/6/2024”;

Đưa ra giải pháp cụ thể kết nối hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật. Kết nối giao thông và hạ tầng kỹ thuật hợp lý để tạo tiền đề phát triển cho đồ án cũng như khu vực lân cận.

Xây dựng một Khu công nghiệp theo hướng hiện đại dựa trên hiện trạng tiềm năng sẵn có tại địa phương, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế - xã hội, coi trọng việc bảo vệ môi trường.

Nghiên cứu các giải pháp tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan nhằm quản lý và khắc phục việc đầu tư xây dựng tự phát, tập trung tạo lập hình ảnh một khu công nghiệp hiện đại.

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp bảo vệ cảnh quan

Bảo vệ môi trường cùng với các giải pháp bảo vệ thiên nhiên, tăng cường thu gom và xử lý các loại chất thải theo quy định hiện hành.

CHƯƠNG III. định hướng phát triển quy hoạch

  - Mục tiêu, tính chất quy hoạch

    - Mục tiêu quy hoạch

Cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đảm bảo đáp ứng lâu dài cho các nhu cầu hoạt động của các khu chức năng và tăng cường thu hút các dự án đầu tư.

Hoàn thiện các nội dung theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, cơ quan ban ngành tại giai đoạn Quyết định chủ trương đầu tư dự án;

Cụ thể hóa các chức năng đất dựa trên định hướng cơ bản của đồ án “Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị - giai đoạn 2, tỷ lệ 1/2000 đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt tại Quyết định số 1399/QĐ-UBND ngày 13/6/2024”;

Làm cơ sở cho việc đầu tư xây dựng khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú theo hướng công nghiệp xanh, sinh thái;

Đề xuất các giải pháp quy hoạch sử dụng đất, tổ chức không gian và khớp nối hạ tầng kỹ thuật giữa các khu vực, đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả và bền vững, đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực, phù hợp với hiện trạng của khu vưc;

Xác định tính chất, chức năng và quy mô của từng ô đất trong khu vực quy hoạch với các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp đảm bảo tuân thủ đúng theo Luật, quy định hiện hành và các chỉ tiêu đã được xác lập tại quy hoạch phân khu;

Đề xuất hình thức kiến trúc đảm bảo phù hợp với chức năng và điều kiện khí hậu của khu vực;

Làm cơ sở pháp lý để quản lý xây dựng và lập dự án đầu tư theo quy định;

    - Tính chất

Tuân thủ tính chất đã được định hướng trong Quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị - giai đoạn 2 đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt tại Quyết định số 3585/QĐ-UBND ngày 24/12/2019:

Là khu công nghiệp tổng hợp, đa ngành với nhiều loại hình công nghiệp, đặc biệt ưu tiên cho các loại hình công nghệ cao sử dụng lao động có tay nghề cao, thân thiện với môi trường.

  - Các yếu tố đem lại thành công của dự án

Có tính cạnh tranh:  Định vị phát triển dự án và hình thành các sản phẩm khác  biệt, nổi bật so với các khu công nghiệp khác trong khu vực và tạo nên sự đa dạng cho các nhà đầu tư.

Định hướng thị trường: Phân tích thị trường trong khu vực để nhận biết các thành phần cơ bản và sản phẩm chiến lược dẫn dắt sự thành công của đồ án.

Các liên kết: Sử dụng vị trí chiến lược và tạo nên các liên kết quan trọng đối với khu vực đồ án.

  - Yêu cầu và định hướng phát triển chính của khu vực theo quy hoạch chung và quy hoạch phân khu đã được phê duyệt.

Theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1936/QĐ-TTg ngày 11/10/2016, thì khu vực nghiên cứu lập quy hoạch nằm trong tổng thể đồ án Quy hoạch phân khu Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị giai đoạn 2, được định hướng bố trí các dự án công nghiệp đa ngành, công trình công cộng, dịch vụ KCN,… hiện nay tại khu vực đang thu hút một số dự án hạ tầng khung, đặc biệt là đường trục chính trung tâm ven biển, quy mô mặt cắt 50m, chiều dài khoảng 23km; mở rộng và nâng cấp cảng Cửa Việt; nâng cấp QL 49C; nâng cấp cải tạo đường an ninh quốc phòng kết hợp dân sinh ven biển, và các dự án khu công nghiệp đa ngành quy mô lớn như CN Vina, khu công nghiệp Daewon Hàn Quốc, khu dịch vụ, kéo theo sự phát triển của các dự án đô thị, dân cư và việc bố trí tái định cư. Cải thiện và nâng cao đời sống dân sinh cũng như những vấn đề về bảo vệ môi trường sinh thái và an toàn về môi trường cho các điểm dân cư, đòi hỏi cần có những định hướng và giải pháp vừa tổng hợp, vừa cụ thể để giải quyết tốt các vấn đề đi kèm với đó là cung cấp các công cụ quản lý, thúc đẩy thu hút đầu tư,…

Theo đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị - giai đoạn 2, tỷ lệ 1/2000 đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt tại Quyết định số 1399/QĐ-UBND ngày 13/6/2024 thì khu vực nghiên cứu được định hướng trở thành một một khu công nghiệp tổng hợp, đa ngành với nhiều loại hình công nghiệp, đặc biệt ưu tiên cho các loại hình công nghệ cao sử dụng lao động có tay nghề cao, thân thiện với môi trường theo xu hướng công nghiệp xanh, sinh thái;

Từng bước thực hiện Quy hoạch chung, QHPK theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh Ủy Quảng Ngãi, đáp ứng tốt yêu cầu về quản lý và thu hút đầu tư xây dựng khu vực, tiếp tục xây dựng lộ trình từng bước phủ kín quy hoạch phân khu toàn bộ khu kinh tế.

Đảm bảo hiện đại, đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạn chế tối đa tác động tới môi trường trong và ngoài khu vực.

Làm cơ sở pháp lý cho việc lập các dự án đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch.

Bố cục quy hoạch theo quy hoạch phân khu đã được phê duyệt;

  - Định hướng loại hình công nghiệp

Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành hệ thống ngành kinh tế  Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-BTNMT ngày 07/01/2021 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường về việc Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú”.

Theo đó các ngành nghề thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp dự kiến bao gồm các ngành nghề sau:

| - Stt | - Các ngành nghề thu hút đầu tư | - Mã ngành - (Theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018) |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Chế biến khoáng sản: sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác. | - B239 |
| - 2 | - Sản xuất, chế biến thực phẩm, sản xuất đồ uống. | - C10, C110 |
| - 3 | - Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ (không bao gồm sản xuất giấy). | - C16 |
| - 4 | - Sản xuất vật liệu xây dựng: Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao; Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác; cắt tạo dáng và hoàn thiện đá. | - C2395, C2393, C2396 |
| - 5 | - Sản xuất điện; Truyền tải điện. | - D351 |
| - 6 | - Sản xuất trang phục (Không có công đoạn nhuộm); sản xuất giày, dép. | - C14, C152 |
| - 7 | - Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại; Các dịch vụ xử lý, gia công kim loại (không mạ). | - C259 |
| - 8 | - Sản xuất máy móc, thiết bị: Sản xuất máy thông dụng; Sản xuất máy chuyên dụng. | - C281, C282 |

CHƯƠNG IV. các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

  - Các chỉ tiêu cơ bản áp dụng trong đồ án

Các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, môi trường: Tuân thủ theo Thông tư số
01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng. ban hành Quy chuẩn kỹ thuật
Quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật và các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành
khác có liên quan.

Tuân thủ theo định hướng đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị - giai đoạn 2, tỷ lệ 1/2000 đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt tại Quyết định số: 1399/QĐ-UBND ngày 13/6/2024;

- Các chỉ tiêu Kinh tế - Kỹ thuật của đồ án:

| Stt | Hạng mục | Đơn vị tính | Chỉ tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | CHỈ TIÊU QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC |  |  |
| 1 | Cơ cấu sử dụng đất |  |  |
|  | Đất xây dựng khu công nghiệp |  |  |
| a | Đất hạ tầng kỹ thuật | (%) | ≥1 |
| b | Đất cây xanh | (%) | ≥10 |
| c | Đất giao thông | (%) | ≥10 |
| 2 | Mật độ xây dựng |  |  |
| a | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | (%) | ≤60 |
| b | Đất công cộng, dịch vụ khu công nghiệp (Mật độ này là mật độ xây dựng gộp đối với toàn khu đất bao gồm các công trình điều hành, phòng cháy chữa cháy, công trình cơ quan, trụ sở, công trình dịch vụ, cây xanh nội khu và giao thông nội khu; mật độ xây dựng tối đa đối với từng ô đất sau khi nghiên cứu triển khai cụ thể là ≤75% đảm bảo tuân thủ theo QC 01:2021/BXD). | (%) | ≤40 |
| c | Đất cây xanh | (%) | ≤5 |
| 2 | Tầng cao |  |  |
| a | Công trình nhà máy, xí nghiệp | (tầng) | ≤2 |
| b | Công trình công cộng, dịch vụ khu công nghiệp | (tầng) | ≤4 |
| c | Công trình hạ tầng kỹ thuật | (tầng) | ≤2 |
| d | Công trình trong các khu cây xanh | (tầng) | 1 |
| II | CHỈ TIÊU HẠ TẦNG KỸ THUẬT |  |  |
| 1 | Chỉ tiêu giao thông | (%) | ≥12 |
| 2 | Chỉ tiêu cấp nước |  |  |
|  | Nước cấp cho đất công nghiệp, dịch vụ công nghiệp | m3/ha | 20 |
|  | Cấp nước cho công trình hạ tầng kỹ thuật | lit/m2 sàn | 2 |
|  | Nước tưới cây | L/m2 | 3 |
|  | Nước rửa đường | L/m2 | 0.5 |
|  | Nước dự phòng | % | 15 |
|  | Chỉ tiêu cấp điện |  |  |
| 3 | Công nghiệp | kW/ha | 160-350kW/ha ( Bảng 2.29 QCVN 01:2021/BXD) |
|  | Đất hành chính, công cộng cụm CN | w/m2 | 85 W/m2 (Bảng 10 TCVN 9206) |
|  | Cây xanh | kW/ha | 5 |
|  | Chiếu sáng đường, bãi đỗ xe | kW/ha | 10 |
|  | Chỉ tiêu thông tin liên lạc |  |  |
| 4 | CTCC, công nghiệp | Line/400 m2 sàn | 1 |
|  | Công trình HTKT | Line/300 m2 sàn | 1 |
|  | Chỉ tiêu thoát nước thải và VSMT |  |  |
| 5 | Nhu cầu xử lý nước thải |  | 90%-100% nhu cầu cấp nước |
|  | Nước cấp cho đất công nghiệp, dịch vụ công nghiệp | m3/ha | 20 |
|  | Chất thải rắn | tấn/ha | 0,3 (Mục 2.12.1-QCVN 01:2021) |

Thông tư 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng. Quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn;

  - Xác định nhu cầu lao động

- Nhu cầu lao động trong khu công nghiệp dự kiến

Căn cứ vào tính chất, loại hình công nghiệp, và tham khảo chỉ tiêu lao động ở các khu công nghiệp khác lân cận, dự báo nhu cầu lao động trong khu công nghiệp được tính toán theo công thức sau:

Lđ= 70 người/ha x Acn

Trong đó:

Lđ: là số lao động dự kiến làm việc trong khu công nghiệp

70 người/ha: là số công nhân lao động tính trung bình/ha (Có tham khao khảo theo chỉ tiêu các khu công nghiệp khác lân cận).

Acn: diện tích khu công nghiệp, khu điều hành, công cộng, dịch vụ thương mại và hạ tầng kỹ thuật phụ trợ khác,... dự kiến theo phương án quy hoạch.

Như vậy: Số lao động dự kiến tối thiểu trong khu KCN sẽ là:

Lđ = 70người/ha x 376,34ha= 26.344 người

- Cơ cấu lao động dự kiến:

+ Quản lý bậc cao khoảng 5%			: 1.317 người;

+ Quản lý bậc trung khoảng 15%			: 3.952 người;

+ Công nhân kỹ thuật khoảng 35%		: 9.220 người;

+ Lao động phổ thông khoảng 45%		: 11.855 người;

- Khả năng cung cấp lao động dự kiến:

Khả năng cung cấp lao động: Số lao động phổ thông và một phần công nhân kỹ thuật sẽ được ưu tiên tuyển dụng tại địa phương và các tỉnh lân cận. Số còn lại phải tuyển từ thành phố và các vùng nơi khác đến, hoặc được đào tạo kịp thời tại các trung tâm đào tạo, dạy nghề của Tỉnh.

  - Dự kiến bố trí khu nhà ở công nhân và nhà ở chuyên gia của KCN

Thực hiện tuân thủ theo đúng nội dung định hướng của đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị - giai đoạn 2, tỷ lệ 1/2000 đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt tại Quyết định số 1399/QĐ-UBND ngày 13/6/2024;

Căn cứ theo:

- + Quy định tại Điều 25, Nghị định 35/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/7/2022 thì trong khu công nghiệp không có nơi thường trú theo quy định của pháp luật về cư trú mà người lao động, chuyên gia chỉ được tạm trú, lưu trú trong khu công nghiệp, các cơ sở lưu trú được nghiên cứu bố trí tại phần diện tích đất dịch vụ công cộng của khu công nghiệp.

- + Khoản 8 Điều 2 Luật Nhà ở 2023 quy định: “Nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp là công trình xây dựng được đầu tư xây dựng trên phần diện tích đất thương mại, dịch vụ thuộc phạm vi khu công nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý khu công nghiệp để bố trí cho cá nhân là công nhân thuê trong thời gian làm việc tại khu công nghiệp đó theo quy định của Luật này.

- + Khoản 7 Điều 202 Luật Đất đai 2024 quy định: “Diện tích đất để xây dựng nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp theo quy hoạch thì được quản lý như đất thương mại, dịch vụ và được hưởng các ưu đãi theo quy định của pháp luật”.

- + Khoản 8 Điều 2 Luật Nhà ở 2023; Khoản 7 Điều 202 Luật Đất đai 2024; Khoản 1, Khoản 2, Điều 58 Nghị định 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 Quy định chi tiết một số điều của Luật nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

- + Theo đó đồ án dự kiến dành tối thiểu 20% quỹ đất thương mại, dịch vụ công công của KCN (tương đương diện tích tối thiểu khoảng 1,32ha) để làm nhà lưu trú cho công nhân KCN, nhà ở công nhân được bố trí phân tán tại 3 khu vực, theo đó tại Khu A dự kiến bố trí tại các ô đất có ký hiệu A.CC.3,  A.CC.4, A.CC.5; Khu B dự kiến bố trí tại các ô đất có ký hiệu B.CC.3, B.CC.4, B.CC.5; Khu C dự kiến bố trí tại ô đất có ký hiệu C.CC.1. (Các ô đất này là tổ hợp công trình lưu trú, kết hợp dịch vụ, trường hợp nhu cầu nhà ở lưu trú công nhân thực tế cao hơn tính toán có thể nghiên cứu bổ sung nhu cầu ra các ô đất dịch vụ KCN khác).

  - Tái định cư

Thực hiện tuân thủ theo đúng nội dung định hướng của đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị - giai đoạn 2, tỷ lệ 1/2000 đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt tại Quyết định số 1399/QĐ-UBND ngày 13/6/2024;

Hiện nay, UBND tỉnh Quảng Trị đã có chủ trương thực hiện đầu tư xây dựng khu tái định cư mới để phục vụ cho việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các dự án trong khu kinh tế.

Dự kiến số căn hộ di dời sẽ được hỗ trợ, đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư về khu vực mới theo định hướng của tỉnh đảm bảo tuân thủ theo Luật và các quy định hiện hành khác có liên quan.

  - Các khu chức năng, hạng mục công trình chính

Các khu chức năng chính trong dự án bao gồm:

Khu xây dựng nhà máy, kho tàng: là các công trình xây dựng với diện tích tương đối lớn, có quy mô khác nhau tùy vào nhu cầu và mục đích sử dụng, phục vụ cho việc sản xuất hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ. Thường được trang bị các loại máy móc và thiết bị khác nhau, tùy thuộc vào loại hình sản phẩm hoặc dịch vụ được sản xuất hoặc cung cấp;

Khu trung tâm hành chính, phòng cháy chữa cháy, và dịch vụ công cộng: là các khu chức năng quản lý, vận hành khu công nghiệp theo quy định đồng thời cung cấp các dịch vụ phụ trợ cho khu công nghiệp như dịch vụ ăn uống, vui chơi, giải trí cho công nhân,...;

Khu cây xanh, mặt nước: Cây xanh, mặt nước trong KCN mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện điều kiện vi khí hậu (giảm các độc hại sinh ra trong quá trình sản xuất như bụi, tiếng ồn, làm mát và sạch không khí ) và làm đẹp cảnh quan trong KCN;

Giao thông, bãi đỗ xe, hạ tầng kỹ thuật,… bao gồm hệ thống các trục giao thông, các khu trạm bơm, trạm xử lý nước thải phục vụ cho khu công nghiệp,…

CHƯƠNG V. quy hoạch sử dụng đất

  - Mục tiêu phát triển cơ cấu sử dụng đất

Cụ thể hóa các chức năng đất theo định hướng của đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị - giai đoạn 2, tỷ lệ 1/2000 đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt tại Quyết định số: 1399/QĐ-UBND ngày 13/6/2024;

Hình thành, phát triển một khu công nghiệp công nghệ cao đa nghành, thân thiện với môi trường hướng tới phát triển bền vững;

Các khu chức năng phát triển độc lập, đảm bảo thuận tiện cho việc phân kỳ đầu tư xây dựng;

Kiến tạo hình ảnh đặc trưng cho khu công nghiệp, hình thành các khu vực điểm nhấn, các trục không gian chính, không gian mở cho đồ án dựa trên các lợi thế về vị trí, về giao thông,… nhằm tạo sự thu hút cho các nhà đầu tư thứ cấp ở các giai đoạn tiếp theo;

Bố trí các khu có cùng chức năng thành từng cụm nhằm đảm bảo thuận lợi cho việc quản lý và vận hành, đồng thời là giải pháp nhằm tạo sự đồng bộ về không gian, kiến trúc cảnh quan chung cho khu vực.

Đồng bộ hệ thống hạ tầng kĩ thuật trong đồ án với các khu vực lân cận.

  - Ý tưởng quy hoạch tổng thể dự án

Cấu trúc giao thông đảm bảo tuân thủ theo định hướng của đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị - giai đoạn 2, tỷ lệ 1/2000 đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt tại Quyết định số: 1399/QĐ-UBND ngày 13/6/2024, trên cơ sở đó thiết kế bổ sung các tuyến giao thông nội bộ đơn giản nhằm đảm bảo cho các khu chức năng cụ thể được tiếp cận dễ dàng;

Bố trí các khu có cùng chức năng thành từng cụm nhằm bảo đồng bộ về không gian, kiến trúc cảnh quan chung cho từng khu vực;

Các cụm công trình công cộng, dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật được bố trí đảm bảo bán kính phục vụ và thuận tiện trong tiếp cận theo từng phân khu.

Các khu công nghiệp xanh, thân thiện với môi trường được khuyến khích bố trí tại các khu vực đầu hướng gió, khu vực gần các cụm dân cư hiện hữu nhằm đảm bảo môi trường sống cho cư dân, trong khi đó các khu vực có phần ảnh hưởng tới môi trường thì nghiên cứu bố trí cuối hướng gió;

Các khu nhà máy được quy hoạch, tổ chức đa dạng về quy mô và diện tích nhằm đảm bảo phục vụ đa dạng nghành nghề, các lô đất được quy hoạch đảm bảo vuông vắn  tối đa nhằm tạo sự thuận tiện cho việc nghiên cứu thiết kế, đầu tư ở giai đoạn tiếp theo và đảm bảo hiệu quả sử dụng đất.

(Đối với tuyến mương và hành lang thoát lũ (ngoài phạm vi ranh giới dự án, không bố trí vào dải phân cách của đường giao thông), chiều rộng mương và hành lang thoát lũ (trung bình 140m) tuân thủ theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 31/QĐ-BTNMT ngày 07/01/2021; vị trí tuyến mương đảm bảo tuân thủ đấu nối 2 điểm đầu và điểm cuối theo đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đã được UBND tỉnh phê duyệt; Diện tích hành lang thoát lũ nằm ngoài diện tích dự án Khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú đã được UBND tỉnh chấp thuận tại Văn bán số 4596/UBND-CN ngày 07/10/2020 về việc : Điều chỉnh giảm quy mô diện tích dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN đa ngành Triệu Ohus tại KKT Đông Nam tỉnh Quảng Trị).

  - Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

Trên cơ sở đánh giá hiện trạng, nghiên cứu phương án cơ cấu và quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư, đề xuất giải pháp quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất khu vực nghiên cứu theo các định hướng sau:

Về cơ bản các khu chức năng được bố trí theo các định hướng cơ bản của đồ án quy hoạch phân khu đã được phê duyệt.

Bảng tổng hợp chỉ tiêu sử dụng đất

| Stt | Chức năng sử dụng đất | Diện tích | Tỷ lệ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ha | % |
| A | Diện tích lập quy hoạch Khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú | 531,25 | 100,00 |
| 1 | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | 355,55 | 66,93 |
| 2 | Đất công cộng, dịch vụ khu công nghiệp | 11,06 | 2,08 |
| 2.1 | Đất công trình điều hành | 1,62 | 0,31 |
| 2.2 | Đất công trình phòng cháy chữa cháy | 0,13 | 0,02 |
| 2.3 | Đất công trình cơ quan, trụ sở | 0,54 | 0,10 |
| 2.4 | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | 6,34 | 1,19 |
| 2.5 | Đất cây xanh nội khu | 1,01 | 0,19 |
| 2.6 | Đất giao thông nội khu | 1,42 | 0,27 |
| 3 | Đất hạ tầng kỹ thuật | 9,73 | 1,83 |
| 4 | Đất cây xanh | 62,21 | 11,71 |
| 4,1 | Đất cây xanh sử dụng công cộng | 29,44 | 5,55 |
| a | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | 15,13 | 2,85 |
| b | Đất cây xanh công viên - TDTT | 14,31 | 2,70 |
| 4,2 | Đấy cây xanh chuyên dụng - cây xanh cách ly | 32,77 | 6,16 |
| 5 | Đất giao thông | 92,70 | 17,45 |
| B | Diện tích khu vực mương và hành lang thoát lũ, nằm ngoài ranh giới Khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú | 48,75 | 100,00 |
| 1 | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | 48,75 | 100,00 |

Bảng chi tiết chỉ tiêu sử dụng đất

| Stt | Chức năng sử dụng đất | Ký hiệu | Diện tích |  | Tỷ lệ | Mật độ XD tối đa | Diện tích XD | Tầng cao tối đa | Tổng DT sàn | Hệ số SDD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ha | m2 | % | % | m2 | tâng | m2 | lần |
|  | Diện tích lập quy hoạch Khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú |  | 531,25 | 5.312.558,70 | 100,00 | 42,00 | 2.231.144,13 | 1-4 | 4.535.998,05 | 0,85 |
| I | Phân khu A |  | 238,89 | 2.388.972,09 | 44,97 | 41,58 | 993.439,85 | 1-4 | 2.013.135,45 | 0,84 |
| 1 | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN | 158,32 | 1.583.181,75 | 29,80 | 60,00 | 949.909,05 | 2 | 1.899.818,10 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN1.1 |  | 20.335,94 |  | 60,00 | 12.201,56 | 2 | 24.403,13 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN1.2 |  | 15.837,43 |  | 60,00 | 9.502,46 | 2 | 19.004,92 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN1.3 |  | 15.014,77 |  | 60,00 | 9.008,86 | 2 | 18.017,72 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN1.4 |  | 14.050,06 |  | 60,00 | 8.430,04 | 2 | 16.860,07 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN1.5 |  | 18.978,73 |  | 60,00 | 11.387,24 | 2 | 22.774,48 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN1.6 |  | 13.220,53 |  | 60,00 | 7.932,32 | 2 | 15.864,64 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN1.7 |  | 17.550,00 |  | 60,00 | 10.530,00 | 2 | 21.060,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN1.8 |  | 17.550,00 |  | 60,00 | 10.530,00 | 2 | 21.060,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN1.9 |  | 17.550,00 |  | 60,00 | 10.530,00 | 2 | 21.060,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN1.10 |  | 17.550,00 |  | 60,00 | 10.530,00 | 2 | 21.060,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN1.11 |  | 21.303,15 |  | 60,00 | 12.781,89 | 2 | 25.563,78 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN2.1 |  | 23.950,93 |  | 60,00 | 14.370,56 | 2 | 28.741,12 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN2.2 |  | 20.993,53 |  | 60,00 | 12.596,12 | 2 | 25.192,24 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN3.1 |  | 21.578,50 |  | 60,00 | 12.947,10 | 2 | 25.894,20 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN3.2 |  | 18.000,00 |  | 60,00 | 10.800,00 | 2 | 21.600,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN3.3 |  | 18.000,00 |  | 60,00 | 10.800,00 | 2 | 21.600,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN3.4 |  | 18.000,00 |  | 60,00 | 10.800,00 | 2 | 21.600,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN3.5 |  | 18.000,00 |  | 60,00 | 10.800,00 | 2 | 21.600,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN3.6 |  | 13.683,14 |  | 60,00 | 8.209,88 | 2 | 16.419,77 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN3.7 |  | 13.561,05 |  | 60,00 | 8.136,63 | 2 | 16.273,26 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN3.8 |  | 18.000,00 |  | 60,00 | 10.800,00 | 2 | 21.600,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN3.9 |  | 18.000,00 |  | 60,00 | 10.800,00 | 2 | 21.600,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN3.10 |  | 18.000,00 |  | 60,00 | 10.800,00 | 2 | 21.600,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN3.11 |  | 18.000,00 |  | 60,00 | 10.800,00 | 2 | 21.600,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN3.12 |  | 21.572,51 |  | 60,00 | 12.943,51 | 2 | 25.887,01 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN4.1 |  | 18.061,05 |  | 60,00 | 10.836,63 | 2 | 21.673,26 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN4.2 |  | 18.000,00 |  | 60,00 | 10.800,00 | 2 | 21.600,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN4.3 |  | 18.000,00 |  | 60,00 | 10.800,00 | 2 | 21.600,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN4.4 |  | 18.000,00 |  | 60,00 | 10.800,00 | 2 | 21.600,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN4.5 |  | 18.000,00 |  | 60,00 | 10.800,00 | 2 | 21.600,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN4.6 |  | 22.563,34 |  | 60,00 | 13.538,00 | 2 | 27.076,01 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN4.7 |  | 22.563,34 |  | 60,00 | 13.538,00 | 2 | 27.076,01 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN4.8 |  | 18.000,00 |  | 60,00 | 10.800,00 | 2 | 21.600,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN4.9 |  | 18.000,00 |  | 60,00 | 10.800,00 | 2 | 21.600,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN4.10 |  | 18.000,00 |  | 60,00 | 10.800,00 | 2 | 21.600,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN4.11 |  | 18.000,00 |  | 60,00 | 10.800,00 | 2 | 21.600,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN4.12 |  | 18.183,14 |  | 60,00 | 10.909,88 | 2 | 21.819,77 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN5 |  | 51.874,28 |  | 60,00 | 31.124,57 | 2 | 62.249,14 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN6.1 |  | 21.300,28 |  | 60,00 | 12.780,17 | 2 | 25.560,34 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN6.2 |  | 18.000,00 |  | 60,00 | 10.800,00 | 2 | 21.600,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN6.3 |  | 18.000,00 |  | 60,00 | 10.800,00 | 2 | 21.600,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN6.4 |  | 18.000,00 |  | 60,00 | 10.800,00 | 2 | 21.600,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN6.5 |  | 18.000,00 |  | 60,00 | 10.800,00 | 2 | 21.600,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN6.6 |  | 13.683,14 |  | 60,00 | 8.209,88 | 2 | 16.419,77 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN6.7 |  | 13.561,05 |  | 60,00 | 8.136,63 | 2 | 16.273,26 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN6.8 |  | 18.000,00 |  | 60,00 | 10.800,00 | 2 | 21.600,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN6.9 |  | 18.000,00 |  | 60,00 | 10.800,00 | 2 | 21.600,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN6.10 |  | 18.000,00 |  | 60,00 | 10.800,00 | 2 | 21.600,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN6.11 |  | 18.000,00 |  | 60,00 | 10.800,00 | 2 | 21.600,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN6.12 |  | 21.294,29 |  | 60,00 | 12.776,57 | 2 | 25.553,15 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN7.1 |  | 18.061,05 |  | 60,00 | 10.836,63 | 2 | 21.673,26 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN7.2 |  | 18.000,00 |  | 60,00 | 10.800,00 | 2 | 21.600,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN7.3 |  | 18.000,00 |  | 60,00 | 10.800,00 | 2 | 21.600,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN7.4 |  | 18.000,00 |  | 60,00 | 10.800,00 | 2 | 21.600,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN7.5 |  | 18.000,00 |  | 60,00 | 10.800,00 | 2 | 21.600,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN7.6 |  | 22.828,55 |  | 60,00 | 13.697,13 | 2 | 27.394,26 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN7.7 |  | 22.828,54 |  | 60,00 | 13.697,12 | 2 | 27.394,25 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN7.8 |  | 18.000,00 |  | 60,00 | 10.800,00 | 2 | 21.600,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN7.9 |  | 18.000,00 |  | 60,00 | 10.800,00 | 2 | 21.600,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN7.10 |  | 18.000,00 |  | 60,00 | 10.800,00 | 2 | 21.600,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN7.11 |  | 18.000,00 |  | 60,00 | 10.800,00 | 2 | 21.600,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN7.12 |  | 18.183,14 |  | 60,00 | 10.909,88 | 2 | 21.819,77 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN8.1 |  | 17.456,44 |  | 60,00 | 10.473,86 | 2 | 20.947,73 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN8.2 |  | 14.924,30 |  | 60,00 | 8.954,58 | 2 | 17.909,16 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN8.3 |  | 14.924,30 |  | 60,00 | 8.954,58 | 2 | 17.909,16 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN8.4 |  | 14.924,30 |  | 60,00 | 8.954,58 | 2 | 17.909,16 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN8.5 |  | 14.924,30 |  | 60,00 | 8.954,58 | 2 | 17.909,16 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN8.6 |  | 11.319,12 |  | 60,00 | 6.791,47 | 2 | 13.582,94 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN8.7 |  | 11.235,17 |  | 60,00 | 6.741,10 | 2 | 13.482,20 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN8.8 |  | 14.924,34 |  | 60,00 | 8.954,60 | 2 | 17.909,21 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN8.9 |  | 14.924,41 |  | 60,00 | 8.954,65 | 2 | 17.909,29 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN8.10 |  | 14.924,48 |  | 60,00 | 8.954,69 | 2 | 17.909,38 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN8.11 |  | 14.924,55 |  | 60,00 | 8.954,73 | 2 | 17.909,46 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN8.12 |  | 17.452,71 |  | 60,00 | 10.471,63 | 2 | 20.943,25 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN9.1 |  | 14.966,27 |  | 60,00 | 8.979,76 | 2 | 17.959,52 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN9.2 |  | 14.924,30 |  | 60,00 | 8.954,58 | 2 | 17.909,16 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN9.3 |  | 14.924,30 |  | 60,00 | 8.954,58 | 2 | 17.909,16 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN9.4 |  | 14.924,30 |  | 60,00 | 8.954,58 | 2 | 17.909,16 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN9.5 |  | 14.924,30 |  | 60,00 | 8.954,58 | 2 | 17.909,16 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN9.6 |  | 19.139,13 |  | 60,00 | 11.483,48 | 2 | 22.966,96 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN9.7 |  | 19.138,47 |  | 60,00 | 11.483,08 | 2 | 22.966,16 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN9.8 |  | 14.923,87 |  | 60,00 | 8.954,32 | 2 | 17.908,64 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN9.9 |  | 14.923,94 |  | 60,00 | 8.954,36 | 2 | 17.908,73 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN9.10 |  | 14.924,01 |  | 60,00 | 8.954,41 | 2 | 17.908,81 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN9.11 |  | 14.924,08 |  | 60,00 | 8.954,45 | 2 | 17.908,90 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN9.12 |  | 15.050,04 |  | 60,00 | 9.030,02 | 2 | 18.060,05 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN10 |  | 53.370,86 |  | 60,00 | 32.022,52 | 2 | 64.045,03 | 1,20 |
| 2 | Đất công cộng, dịch vụ khu công nghiệp |  | 4,42 | 44.164,74 | 0,83 | 39,97 | 17.652,81 | 4 | 70.611,24 | 1,60 |
|  | Đất công trình điều hành | A.CC.1 |  | 16.200,37 |  | 39,00 | 6.318,14 | 4 | 25.272,58 | 1,56 |
|  | Đất công trình phòng cháy chữa cháy | A.CC.2 |  | 1.287,50 |  | 40,00 | 515,00 | 4 | 2.060,00 | 1,60 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | A.CC.3 |  | 1.975,08 |  | 75,00 | 1.481,31 | 4 | 5.925,24 | 3,00 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | A.CC.4 |  | 2.000,08 |  | 75,00 | 1.500,06 | 4 | 6.000,24 | 3,00 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | A.CC.5 |  | 2.116,57 |  | 75,00 | 1.587,43 | 4 | 6.349,71 | 3,00 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | A.CC.6 |  | 2.245,09 |  | 75,00 | 1.683,82 | 4 | 6.735,27 | 3,00 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | A.CC.7 |  | 2.114,40 |  | 75,00 | 1.585,80 | 4 | 6.343,20 | 3,00 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | A.CC.8 |  | 2.000,00 |  | 75,00 | 1.500,00 | 4 | 6.000,00 | 3,00 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | A.CC.9 |  | 1.975,00 |  | 75,00 | 1.481,25 | 4 | 5.925,00 | 3,00 |
|  | Đất cây xanh nội khu | A.CXNK |  | 5.600,11 |  |  |  |  |  |  |
|  | Đất giao thông nội khu |  |  | 6.650,54 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Đất hạ tầng kỹ thuật | A.HTKT | 4,21 | 42.070,30 | 0,79 | 40,00 | 16.828,12 | 2 | 33.656,24 | 0,80 |
| 4 | Đất cây xanh |  | 33,17 | 331.696,64 | 6,25 | 2,73 | 9.049,87 | 1 | 9.049,87 | 0,03 |
| 4.1 | Đất cây xanh sử dụng công cộng |  | 18,10 | 180.997,40 | 3,41 | 5,00 | 9.049,87 | 1 | 9.049,87 | 0,05 |
| a | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | A.CX | 6,43 | 64.268,67 | 1,21 | 5,00 | 3.213,43 | 1 | 3.213,43 | 0,05 |
|  | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | A.CX1 |  | 6.251,81 |  | 5,00 | 312,59 | 1 | 312,59 | 0,05 |
|  | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | A.CX2 |  | 6.399,48 |  | 5,00 | 319,97 | 1 | 319,97 | 0,05 |
|  | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | A.CX3 |  | 8.900,06 |  | 5,00 | 445,00 | 1 | 445,00 | 0,05 |
|  | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | A.CX4 |  | 8.900,06 |  | 5,00 | 445,00 | 1 | 445,00 | 0,05 |
|  | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | A.CX5 |  | 8.900,06 |  | 5,00 | 445,00 | 1 | 445,00 | 0,05 |
|  | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | A.CX6 |  | 8.900,06 |  | 5,00 | 445,00 | 1 | 445,00 | 0,05 |
|  | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | A.CX7 |  | 7.362,19 |  | 5,00 | 368,11 | 1 | 368,11 | 0,05 |
|  | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | A.CX8 |  | 7.362,18 |  | 5,00 | 368,11 | 1 | 368,11 | 0,05 |
|  | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | A.CX9 |  | 1.292,77 |  | 5,00 | 64,64 | 1 | 64,64 | 0,05 |
| b | Đất cây xanh công viên - TDTT | A.CXTT01 | 11,67 | 116.728,73 | 2,20 | 5,00 | 5.836,44 | 1 | 5.836,44 | 0,05 |
| 4.2 | Đấy cây xanh chuyên dụng - cây xanh cách ly | A.CXCL | 15,07 | 150.699,24 | 2,84 |  |  |  |  |  |
|  | Đấy cây xanh chuyên dụng - cây xanh cách ly | A.CXCL1 |  | 72.154,93 |  |  |  |  |  |  |
|  | Đấy cây xanh chuyên dụng - cây xanh cách ly | A.CXCL2 |  | 51.568,42 |  |  |  |  |  |  |
|  | Đấy cây xanh chuyên dụng - cây xanh cách ly | A.CXCL3 |  | 6.312,28 |  |  |  |  |  |  |
|  | Đấy cây xanh chuyên dụng - cây xanh cách ly | A.CXCL4 |  | 6.969,69 |  |  |  |  |  |  |
|  | Đấy cây xanh chuyên dụng - cây xanh cách ly | A.CXCL5 |  | 1.513,23 |  |  |  |  |  |  |
|  | Đấy cây xanh chuyên dụng - cây xanh cách ly | A.CXCL6 |  | 12.180,69 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Đất giao thông |  | 38,77 | 387.858,66 | 7,30 |  |  |  |  |  |
| II | Phân khu B |  | 248,81 | 2.488.056,50 | 46,84 | 42,76 | 1.063.863,95 | 1-4 | 2.162.398,87 | 0,87 |
| 1 | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN | 170,98 | 1.709.839,14 | 32,19 | 60,00 | 1.025.903,48 | 2 | 2.051.806,97 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN1.1 |  | 21.976,48 |  | 60,00 | 13.185,89 | 2 | 26.371,78 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN1.2 |  | 22.026,41 |  | 60,00 | 13.215,85 | 2 | 26.431,69 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN1.3 |  | 22.026,34 |  | 60,00 | 13.215,80 | 2 | 26.431,61 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN1.4 |  | 22.026,27 |  | 60,00 | 13.215,76 | 2 | 26.431,52 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN1.5 |  | 22.015,61 |  | 60,00 | 13.209,37 | 2 | 26.418,73 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN1.6 |  | 18.864,34 |  | 60,00 | 11.318,60 | 2 | 22.637,21 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN1.7 |  | 14.998,55 |  | 60,00 | 8.999,13 | 2 | 17.998,26 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN1.8 |  | 16.625,00 |  | 60,00 | 9.975,00 | 2 | 19.950,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN1.9 |  | 16.625,00 |  | 60,00 | 9.975,00 | 2 | 19.950,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN1.10 |  | 16.625,00 |  | 60,00 | 9.975,00 | 2 | 19.950,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN1.11 |  | 16.625,00 |  | 60,00 | 9.975,00 | 2 | 19.950,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN1.12 |  | 16.575,00 |  | 60,00 | 9.945,00 | 2 | 19.890,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN2.1 |  | 30.277,73 |  | 60,00 | 18.166,64 | 2 | 36.333,28 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN2.2 |  | 27.963,19 |  | 60,00 | 16.777,91 | 2 | 33.555,83 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN2.3 |  | 27.436,89 |  | 60,00 | 16.462,13 | 2 | 32.924,27 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN2.4 |  | 16.625,00 |  | 60,00 | 9.975,00 | 2 | 19.950,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN2.5 |  | 16.625,00 |  | 60,00 | 9.975,00 | 2 | 19.950,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN2.6 |  | 16.625,00 |  | 60,00 | 9.975,00 | 2 | 19.950,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN2.7 |  | 16.625,00 |  | 60,00 | 9.975,00 | 2 | 19.950,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN2.8 |  | 16.624,88 |  | 60,00 | 9.974,93 | 2 | 19.949,86 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN3.1 |  | 16.575,00 |  | 60,00 | 9.945,00 | 2 | 19.890,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN3.2 |  | 16.625,00 |  | 60,00 | 9.975,00 | 2 | 19.950,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN3.3 |  | 16.625,00 |  | 60,00 | 9.975,00 | 2 | 19.950,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN3.4 |  | 16.625,00 |  | 60,00 | 9.975,00 | 2 | 19.950,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN3.5 |  | 16.625,00 |  | 60,00 | 9.975,00 | 2 | 19.950,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN3.6 |  | 14.868,92 |  | 60,00 | 8.921,35 | 2 | 17.842,70 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN3.7 |  | 14.759,65 |  | 60,00 | 8.855,79 | 2 | 17.711,58 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN3.8 |  | 16.625,00 |  | 60,00 | 9.975,00 | 2 | 19.950,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN3.9 |  | 16.625,00 |  | 60,00 | 9.975,00 | 2 | 19.950,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN3.10 |  | 16.625,00 |  | 60,00 | 9.975,00 | 2 | 19.950,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN3.11 |  | 16.625,00 |  | 60,00 | 9.975,00 | 2 | 19.950,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN3.12 |  | 16.575,00 |  | 60,00 | 9.945,00 | 2 | 19.890,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN4.1 |  | 16.468,89 |  | 60,00 | 9.881,33 | 2 | 19.762,67 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN4.2 |  | 16.625,00 |  | 60,00 | 9.975,00 | 2 | 19.950,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN4.3 |  | 16.625,00 |  | 60,00 | 9.975,00 | 2 | 19.950,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN4.4 |  | 16.625,00 |  | 60,00 | 9.975,00 | 2 | 19.950,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN4.5 |  | 16.625,00 |  | 60,00 | 9.975,00 | 2 | 19.950,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN4.6 |  | 22.116,31 |  | 60,00 | 13.269,79 | 2 | 26.539,57 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN4.7 |  | 22.116,31 |  | 60,00 | 13.269,79 | 2 | 26.539,57 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN4.8 |  | 16.625,00 |  | 60,00 | 9.975,00 | 2 | 19.950,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN4.9 |  | 16.625,00 |  | 60,00 | 9.975,00 | 2 | 19.950,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN4.10 |  | 16.625,00 |  | 60,00 | 9.975,00 | 2 | 19.950,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN4.11 |  | 16.625,00 |  | 60,00 | 9.975,00 | 2 | 19.950,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN4.12 |  | 16.573,04 |  | 60,00 | 9.943,82 | 2 | 19.887,65 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN5.1 |  | 16.571,49 |  | 60,00 | 9.942,89 | 2 | 19.885,79 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN5.2 |  | 16.625,00 |  | 60,00 | 9.975,00 | 2 | 19.950,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN5.3 |  | 16.625,00 |  | 60,00 | 9.975,00 | 2 | 19.950,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN5.4 |  | 16.625,00 |  | 60,00 | 9.975,00 | 2 | 19.950,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN5.5 |  | 16.625,00 |  | 60,00 | 9.975,00 | 2 | 19.950,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN5.6 |  | 14.633,53 |  | 60,00 | 8.780,12 | 2 | 17.560,24 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN5.7 |  | 14.529,37 |  | 60,00 | 8.717,62 | 2 | 17.435,24 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN5.8 |  | 16.625,00 |  | 60,00 | 9.975,00 | 2 | 19.950,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN5.9 |  | 16.625,00 |  | 60,00 | 9.975,00 | 2 | 19.950,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN5.10 |  | 16.625,00 |  | 60,00 | 9.975,00 | 2 | 19.950,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN5.11 |  | 16.625,00 |  | 60,00 | 9.975,00 | 2 | 19.950,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN5.12 |  | 16.566,38 |  | 60,00 | 9.939,83 | 2 | 19.879,66 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN6.1 |  | 16.677,08 |  | 60,00 | 10.006,25 | 2 | 20.012,50 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN6.2 |  | 16.625,00 |  | 60,00 | 9.975,00 | 2 | 19.950,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN6.3 |  | 16.625,00 |  | 60,00 | 9.975,00 | 2 | 19.950,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN6.4 |  | 16.625,00 |  | 60,00 | 9.975,00 | 2 | 19.950,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN6.5 |  | 16.625,00 |  | 60,00 | 9.975,00 | 2 | 19.950,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN6.6 |  | 22.135,85 |  | 60,00 | 13.281,51 | 2 | 26.563,02 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN6.7 |  | 22.135,85 |  | 60,00 | 13.281,51 | 2 | 26.563,02 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN6.8 |  | 16.625,00 |  | 60,00 | 9.975,00 | 2 | 19.950,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN6.9 |  | 16.625,00 |  | 60,00 | 9.975,00 | 2 | 19.950,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN6.10 |  | 16.625,00 |  | 60,00 | 9.975,00 | 2 | 19.950,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN6.11 |  | 16.625,00 |  | 60,00 | 9.975,00 | 2 | 19.950,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN6.12 |  | 16.781,23 |  | 60,00 | 10.068,74 | 2 | 20.137,48 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN7.1 |  | 12.266,00 |  | 60,00 | 7.359,60 | 2 | 14.719,20 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN7.2 |  | 12.316,00 |  | 60,00 | 7.389,60 | 2 | 14.779,20 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN7.3 |  | 12.316,00 |  | 60,00 | 7.389,60 | 2 | 14.779,20 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN7.4 |  | 12.316,00 |  | 60,00 | 7.389,60 | 2 | 14.779,20 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN7.5 |  | 12.316,00 |  | 60,00 | 7.389,60 | 2 | 14.779,20 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN7.6 |  | 10.659,59 |  | 60,00 | 6.395,75 | 2 | 12.791,51 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN7.7 |  | 10.709,55 |  | 60,00 | 6.425,73 | 2 | 12.851,46 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN7.8 |  | 12.432,40 |  | 60,00 | 7.459,44 | 2 | 14.918,88 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN7.9 |  | 12.406,53 |  | 60,00 | 7.443,92 | 2 | 14.887,84 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN7.10 |  | 12.380,67 |  | 60,00 | 7.428,40 | 2 | 14.856,80 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN7.11 |  | 12.354,80 |  | 60,00 | 7.412,88 | 2 | 14.825,76 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN7.12 |  | 12.278,94 |  | 60,00 | 7.367,36 | 2 | 14.734,73 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN8.1 |  | 13.509,21 |  | 60,00 | 8.105,53 | 2 | 16.211,05 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN8.2 |  | 13.475,00 |  | 60,00 | 8.085,00 | 2 | 16.170,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN8.3 |  | 13.475,00 |  | 60,00 | 8.085,00 | 2 | 16.170,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN8.4 |  | 13.475,00 |  | 60,00 | 8.085,00 | 2 | 16.170,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN8.5 |  | 13.475,00 |  | 60,00 | 8.085,00 | 2 | 16.170,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN8.6 |  | 18.123,89 |  | 60,00 | 10.874,33 | 2 | 21.748,67 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN8.7 |  | 18.122,21 |  | 60,00 | 10.873,33 | 2 | 21.746,65 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN8.8 |  | 13.473,75 |  | 60,00 | 8.084,25 | 2 | 16.168,50 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN8.9 |  | 13.473,75 |  | 60,00 | 8.084,25 | 2 | 16.168,50 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN8.10 |  | 13.473,75 |  | 60,00 | 8.084,25 | 2 | 16.168,50 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN8.11 |  | 13.473,75 |  | 60,00 | 8.084,25 | 2 | 16.168,50 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN8.12 |  | 12.717,44 |  | 60,00 | 7.630,46 | 2 | 15.260,93 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN9 |  | 93.279,61 |  | 60,00 | 55.967,77 | 2 | 111.935,53 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN10 |  | 44.295,26 |  | 60,00 | 26.577,16 | 2 | 53.154,31 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN11 |  | 49.348,45 |  | 60,00 | 29.609,07 | 2 | 59.218,14 | 1,20 |
| 2 | Đất công cộng, dịch vụ khu công nghiệp |  | 4,93 | 49.348,48 | 0,93 | 39,94 | 19.710,86 | 1-4 | 78.843,44 | 1,60 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | B.CC.1 |  | 8.804,07 |  | 39,00 | 3.433,59 | 4 | 13.734,35 | 1,56 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | B.CC.2 |  | 8.804,07 |  | 39,00 | 3.433,59 | 4 | 13.734,35 | 1,56 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | B.CC.3 |  | 2.375,00 |  | 75,00 | 1.781,25 | 4 | 7.125,00 | 3,00 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | B.CC.4 |  | 2.400,00 |  | 75,00 | 1.800,00 | 4 | 7.200,00 | 3,00 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | B.CC.5 |  | 2.337,50 |  | 75,00 | 1.753,13 | 4 | 7.012,50 | 3,00 |
|  | Đất công trình cơ quan, trụ sở | B.CC.6 |  | 5.437,34 |  | 40,00 | 2.174,94 | 4 | 8.699,74 | 1,60 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | B.CC.7 |  | 2.337,50 |  | 75,00 | 1.753,13 | 4 | 7.012,50 | 3,00 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | B.CC.8 |  | 2.400,00 |  | 75,00 | 1.800,00 | 4 | 7.200,00 | 3,00 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | B.CC.9 |  | 2.375,00 |  | 75,00 | 1.781,25 | 4 | 7.125,00 | 3,00 |
|  | Đất cây xanh nội khu | B.CXNK |  | 4.516,26 |  |  |  |  |  |  |
|  | Đất giao thông nội khu |  |  | 7.561,74 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Đất hạ tầng kỹ thuật | B.HTKT | 3,37 | 33.747,15 | 0,64 | 40,00 | 13.498,86 | 2 | 26.997,72 | 0,80 |
| 4 | Đất cây xanh |  | 24,09 | 240.923,29 | 4,53 | 1,97 | 4.750,74 | 1 | 4.750,74 | 0,02 |
| 4.1 | Đất cây xanh sử dụng công cộng |  | 9,50 | 95.014,89 | 1,79 | 5,00 | 4.750,74 | 1 | 4.750,74 | 0,05 |
| a | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | B.CX | 6,86 | 68.566,26 | 1,29 | 5,00 | 3.428,31 | 1 | 3.428,31 | 0,05 |
|  | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | B.CX1 |  | 8.904,07 |  | 5,00 | 445,20 | 1 | 445,20 | 0,05 |
|  | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | B.CX1.1 |  | 2.766,05 |  | 5,00 | 138,30 | 1 | 138,30 | 0,05 |
|  | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | B.CX2 |  | 8.496,81 |  | 5,00 | 424,84 | 1 | 424,84 | 0,05 |
|  | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | B.CX3 |  | 8.212,56 |  | 5,00 | 410,63 | 1 | 410,63 | 0,05 |
|  | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | B.CX4 |  | 8.212,56 |  | 5,00 | 410,63 | 1 | 410,63 | 0,05 |
|  | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | B.CX5 |  | 8.212,56 |  | 5,00 | 410,63 | 1 | 410,63 | 0,05 |
|  | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | B.CX6 |  | 8.212,56 |  | 5,00 | 410,63 | 1 | 410,63 | 0,05 |
|  | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | B.CX7 |  | 6.096,84 |  | 5,00 | 304,84 | 1 | 304,84 | 0,05 |
|  | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | B.CX8 |  | 6.118,61 |  | 5,00 | 305,93 | 1 | 305,93 | 0,05 |
|  | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | B.CX8.1 |  | 3.333,64 |  | 5,00 | 166,68 | 1 | 166,68 | 0,05 |
| b | Đất cây xanh công viên - TDTT | B.CXTT01 | 2,64 | 26.448,63 | 0,50 | 5,00 | 1.322,43 | 1 | 1.322,43 | 0,05 |
| 4.2 | Đấy cây xanh chuyên dụng - cây xanh cách ly | B.CXCL | 14,59 | 145.908,40 | 2,74 |  |  |  |  |  |
|  | Đấy cây xanh chuyên dụng - cây xanh cách ly | B.CXCL1 |  | 55.297,34 |  |  |  |  |  |  |
|  | Đấy cây xanh chuyên dụng - cây xanh cách ly | B.CXCL2 |  | 13.169,86 |  |  |  |  |  |  |
|  | Đấy cây xanh chuyên dụng - cây xanh cách ly | B.CXCL3 |  | 8.303,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Đấy cây xanh chuyên dụng - cây xanh cách ly | B.CXCL4 |  | 34.634,07 |  |  |  |  |  |  |
|  | Đấy cây xanh chuyên dụng - cây xanh cách ly | B.CXCL5 |  | 34.504,13 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Đất giao thông |  | 45,44 | 454.198,44 | 8,55 |  |  |  |  |  |
| III | Phân khu C |  | 43,55 | 435.530,11 | 8,19 | 39,91 | 173.840,33 | 1-4 | 360.463,73 | 0,83 |
| 1 | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN | 26,25 | 262.463,75 | 4,94 | 60,00 | 157.478,25 | 2 | 314.956,50 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN1.1 |  | 15.878,87 |  | 60,00 | 9.527,32 | 2 | 19.054,64 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN1.2 |  | 15.894,74 |  | 60,00 | 9.536,84 | 2 | 19.073,69 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN1.3 |  | 15.867,39 |  | 60,00 | 9.520,43 | 2 | 19.040,87 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN1.4 |  | 15.840,04 |  | 60,00 | 9.504,02 | 2 | 19.008,05 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN1.5 |  | 15.812,70 |  | 60,00 | 9.487,62 | 2 | 18.975,24 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN1.6 |  | 13.356,11 |  | 60,00 | 8.013,67 | 2 | 16.027,33 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN1.7 |  | 13.272,78 |  | 60,00 | 7.963,67 | 2 | 15.927,34 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN1.8 |  | 15.800,00 |  | 60,00 | 9.480,00 | 2 | 18.960,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN1.9 |  | 15.800,00 |  | 60,00 | 9.480,00 | 2 | 18.960,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN1.10 |  | 15.800,00 |  | 60,00 | 9.480,00 | 2 | 18.960,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN1.11 |  | 15.800,00 |  | 60,00 | 9.480,00 | 2 | 18.960,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN1.12 |  | 15.752,04 |  | 60,00 | 9.451,22 | 2 | 18.902,45 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN2.1 |  | 30.638,75 |  | 60,00 | 18.383,25 | 2 | 36.766,50 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN2.2 |  | 15.604,21 |  | 60,00 | 9.362,53 | 2 | 18.725,05 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN2.3 |  | 15.650,00 |  | 60,00 | 9.390,00 | 2 | 18.780,00 | 1,20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN2.4 |  | 15.696,12 |  | 60,00 | 9.417,67 | 2 | 18.835,34 | 1,20 |
| 2 | Đất công cộng, dịch vụ khu công nghiệp | C.CC | 1,71 | 17.132,92 | 0,32 | 40,00 | 6.853,17 | 4 | 27.412,67 | 1,60 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | C.CC.1 |  | 6.463,56 |  | 40,00 | 2.585,42 | 4 | 10.341,70 | 1,60 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | C.CC.2 |  | 5.303,67 |  | 40,00 | 2.121,47 | 4 | 8.485,87 | 1,60 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | C.CC.3 |  | 5.365,69 |  | 40,00 | 2.146,28 | 4 | 8.585,10 | 1,60 |
| 3 | Đất hạ tầng kỹ thuật | C.HTKT | 2,15 | 21.464,11 | 0,40 | 40,00 | 8.585,64 | 2 | 17.171,29 | 0,80 |
| 4 | Đất cây xanh |  | 4,95 | 49.603,54 | 0,93 | 1,86 | 923,27 | 1 | 923,27 | 0,02 |
| 4.1 | Đất cây xanh sử dụng công cộng |  | 1,84 | 18.465,34 | 0,35 | 5,00 | 923,27 | 1 | 923,27 | 0,05 |
|  | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | C.CX1 |  | 7.793,15 |  | 5,00 | 389,66 | 1 | 389,66 | 0,05 |
|  | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | C.CX2 |  | 7.752,02 |  | 5,00 | 387,60 | 1 | 387,60 | 0,05 |
|  | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | C.CX3 |  | 2.920,17 |  | 5,00 | 146,01 | 1 | 146,01 | 0,05 |
| 4.2 | Đất cây xanh chuyên dụng - cây xanh cách ly | C.CXCL | 3,11 | 31.138,20 | 0,58 |  |  |  |  |  |
|  | Đất cây xanh chuyên dụng - cây xanh cách ly | C.CXCL1 |  | 17.296,75 |  |  |  |  |  |  |
|  | Đất cây xanh chuyên dụng - cây xanh cách ly | C.CXCL2 |  | 6.069,93 |  |  |  |  |  |  |
|  | Đất cây xanh chuyên dụng - cây xanh cách ly | C.CXCL3 |  | 4.379,63 |  |  |  |  |  |  |
|  | Đất cây xanh chuyên dụng - cây xanh cách ly | C.CXCL4 |  | 3.391,89 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Đất giao thông |  | 8,49 | 84.865,79 | 1,60 |  |  |  |  |  |

Bảng so sánh chỉ tiêu sử dụng đất

| Stt | Chức năng sử dụng đất | Theo đồ án Điều chỉnh cục bộ QHPK xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị (Giai đoạn 2) Khu vực đầu tư xây dựng dự án khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú, Tỷ lệ 1/2000 (Được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt tại Quyết định số 1399/QĐ-UBND ngày 13/6/2024) |  |  |  |  | Theo đồ án QHCT tỷ lệ 1/500 |  |  |  |  | Chênh lệch Tăng (+) Giảm (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diện tích | Tỷ lệ | Mật độ XD tối đa | Tầng cao tối đa | Hệ số SDD | Diện tích | Tỷ lệ | Mật độ XD tối đa | Tầng cao tối đa | Hệ số SDD |  |
|  |  | ha | % | % | tâng | lần | ha | % | % | tâng | lần | ha |
| A | Diện tích lập quy hoạch Khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú | 528,97 | 100,0 | 42,17 | 1-4 | 0,86 | 531,25 | 100,00 | 42,00 | 1-4 | 0,85 | +2,28 |
| 1 | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | 355,55 | 67,22 | 60,00 | 2 | 1,20 | 355,55 | 66,93 | 60,00 | 2 | 1,20 |  |
| 2 | Đất công cộng, dịch vụ khu công nghiệp | 11,06 | 2,09 | 40,00 | 4 | 1,60 | 11,06 | 2,08 | 39,96 | 4 | 1,60 |  |
| 2.1 | Đất công trình điều hành |  |  |  |  |  | 1,62 | 0,31 | 39,00 | 4 | 1,56 |  |
| 2.2 | Đất công trình phòng cháy chữa cháy |  |  |  |  |  | 0,13 | 0,02 | 40,00 | 4 | 1,60 |  |
| 2.3 | Đất công trình cơ quan, trụ sở |  |  |  |  |  | 0,54 | 0,10 | 40,00 | 4 | 1,60 |  |
| 2.4 | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp |  |  |  |  |  | 6,34 | 1,19 | 55,54 | 4 | 2,22 |  |
| 2.5 | Đất cây xanh nội khu |  |  |  |  |  | 1,01 | 0,19 |  |  |  |  |
| 2.6 | Đất giao thông nội khu |  |  |  |  |  | 1,42 | 0,27 |  |  |  |  |
| 3 | Đất hạ tầng kỹ thuật | 9,73 | 1,84 | 40,00 | 2 | 0,80 | 9,73 | 1,83 | 40,00 | 2 | 0,80 |  |
| 4 | Đất cây xanh | 61,60 | 11,65 | 5,00 | 1 | 0,02 | 62,21 | 11,71 | 2,37 | 1 | 0,02 | +0,61 |
| 4,1 | Đất cây xanh sử dụng công cộng | 28,83 | 5,45 | 5,00 | 1 | 0,05 | 29,44 | 5,55 | 5,00 | 1 | 0,05 | +0,61 |
| a | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | 14,52 | 2,74 | 5,00 | 1 | 0,05 | 15,13 | 2,85 | 5,00 | 1 | 0,05 | +0,61 |
| b | Đất cây xanh công viên - TDTT | 14,31 | 2,71 | 5,00 | 1 | 0,05 | 14,31 | 2,70 | 5,00 | 1 | 0,05 |  |
| 4,2 | Đấy cây xanh chuyên dụng - cây xanh cách ly | 32,77 | 6,20 |  |  |  | 32,77 | 6,16 |  |  |  |  |
| 5 | Đất giao thông | 91,03 | 17,21 |  |  |  | 92,70 | 17,45 |  |  |  | +1,67 |
| B | Diện tích khu vực mương và hành lang thoát lũ, nằm ngoài ranh giới Khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú | 51,03 | 100,0 |  |  |  | 48,75 | 100,0 |  |  |  | -2,28 |
| 1 | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | 49,36 | 96,73 |  |  |  | 48,75 | 100,00 |  |  |  | -0,61 |
| 2 | Đất giao thông | 1,67 | 3,27 |  |  |  | - | - |  |  |  | -1,67 |

  - Sơ đồ quy hoạch sử dụng đất

- Sơ đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

  - Số liệu cụ thể tổng hợp quy hoạch sử dụng đất

- * Tổng diện tích lập quy hoạch khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú là khoảng 5.312.558,70 m2 , mật độ xây dựng gộp toàn khu là 42%, tầng cao xây dựng tối đa là 4 tầng, hệ số sử dụng đất tối đa toàn khu là 0,85 lần  được quy hoạch xây dựng như sau:

- a. Phân khu A

- - Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp (có ký hiệu ô đất từ A.CN1.1 đến A.CN10) có tổng diện tích là 1.583.181,75 m2 , chiếm 29,80% tổng diện tích đồ án, mật độ xây dựng tối đa là 60%, tầng cao xây dựng tối đa là 2 tầng, hệ số sử dụng đất tối đa là 1,2 lần; (Bố trí 3 ô đất có ký hiệu (A.CN4.4, A.CN4.5, A.CN4.6) có tổng diện tích khoảng 58.563,34 m2 , để cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định tại điểm e, điểm g khoản 2 Điều 15 của Luật Đầu tư, các doanh nghiệp khác thuộc diện được ưu tiên, hỗ trợ về mặt bằng sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật thuê đất, thuê lại đất).

- - Đất công cộng, dịch vụ khu công nghiệp (có ký hiệu ô đất A.CC.1 đến A.CC.9; A.CXNK) có tổng diện tích là 44.164,74  m2, chiếm 0,83% tổng diện tích đồ án, mật độ xây dựng gộp tối đa là 39,97%, tầng cao tối đa là 4 tầng, hệ số sử dụng đất tối đa là 1,6 lần. Khu vực được quy hoạch các khu chức năng điều hành, văn phòng, nhà nghỉ chuyên gia, khu cây xanh, thể thao nội bộ, trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm, khu trưng bày, và hệ thống thương mại, dịch vụ phụ trợ kèm theo khác như ăn uống, vui chơi giải trí, đường nội bộ... đối với khu phòng cháy chữa cháy được quy hoạch, bố trí tại ô đất có ký hiệu A.CC.2 với diện tích khoảng 1.287,5 m2 (Vị trí cụ thể được thể hiện trong bản vẽ “QH-04. Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất” đảm bảo tuân thủ theo quy định hiện hành).

- - Đất hạ tầng kỹ thuật (có ký hiệu ô đất A.HTKT) có tổng diện tích là 42.070,3 m2 , chiếm 0,79% tổng diện tích đồ án, mật độ xây dựng tối đa là 40%, tầng cao xây dựng tối đa là 2 tầng, hệ số sử dụng đất tối đa là 0,8 lần;

- - Đất cây xanh có tổng diện tích là 331.696,64 m2 , chiếm 6,25% tổng diện tích đồ án, bao gồm các khu chức năng sau:

- + Đất cây xanh sử dụng công cộng có tổng diện tích là 180.997,4 m2, chiếm 3,41% tổng diện tích đồ án, trong đó:

- Đất cây xanh cảnh quan – mặt nước (có ký hiệu ô đất từ A.CX1 đến A.CX9) có tổng diện tích là 64.268,67 m2, chiếm 1,21% tổng diện tích đồ án, mật độ xây dựng tối đa là 5%, tầng cao tối đa là 1 tầng, hệ số sử dụng đất tối đa là 0,05 lần.

- Đất cây xanh công viên – TDTT (có ký hiệu ô đất A.CXTT01) có tổng diện tích là 116.728,73 m2, chiếm 2,21% tổng diện tích đồ án, mật độ xây dựng tối đa là 5%, tầng cao tối đa là 1 tầng, hệ số sử dụng đất tối đa là 0,05 lần.

- + Đất cây xanh chuyên dụng – cây xanh cách ly (có ký hiệu ô đất A.CXCL1 đến A.CXCL6) có tổng diện tích là 150.699,24 m2, chiếm 2,84% tổng diện tích đồ án.

- - Đất giao thông có tổng diện tích là 387.858,66 m2, chiếm 7,30% tổng diện tích đồ án.

- b. Phân khu B

- - Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp (có ký hiệu ô đất từ B.CN1.1 đến B.CN11) có tổng diện tích là 1.709.839,14 m2 , chiếm 32,19% tổng diện tích đồ án, mật độ xây dựng gộp tối đa là 60%, tầng cao xây dựng tối đa là 2 tầng, hệ số sử dụng đất tối đa là 1,2 lần;

- - Đất công cộng, dịch vụ khu công nghiệp (có ký hiệu ô đất từ B.CC.1 đến B.CC.9; B.CXNK) có tổng diện tích là 49.348,48 m2, chiếm 0,93% tổng diện tích đồ án, mật độ xây dựng gộp tối đa là 39,94%, tầng cao tối đa là 4 tầng, hệ số sử dụng đất tối đa là 1,6 lần. Khu vực được quy hoạch các khu công trình cơ quan, trụ sở, khu chức năng văn phòng, nhà nghỉ chuyên gia, khu cây xanh, thể thao nội bộ, trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm, khu trưng bày, và hệ thống thương mại, dịch vụ phụ trợ kèm theo khác như ăn uống, vui chơi giải trí, đường nội bộ...

- - Đất hạ tầng kỹ thuật (có ký hiệu ô đất B.HTKT) có tổng diện tích là 33.747,15 m2 , chiếm 0,64% tổng diện tích đồ án, mật độ xây dựng tối đa là 40%, tầng cao xây dựng tối đa là 2 tầng, hệ số sử dụng đất tối đa là 0,8 lần;

- - Đất cây xanh có tổng diện tích là 240.923,29 m2 , chiếm 4,53% tổng diện tích đồ án, bao gồm các khu chức năng sau:

- + Đất cây xanh sử dụng công cộng có tổng diện tích là 95.014,89 m2, chiếm 1,79% tổng diện tích đồ án, trong đó:

- Đất cây xanh cảnh quan – mặt nước (có ký hiệu ô đất từ B.CX1 đến B.CX8) có tổng diện tích là 68.566,26 m2, chiếm 1,29% tổng diện tích đồ án, mật độ xây dựng tối đa là 5%, tầng cao tối đa là 1 tầng, hệ số sử dụng đất tối đa là 0,05 lần.

- Đất cây xanh công viên – TDTT (có ký hiệu ô đất B.CXTT01) có tổng diện tích là 26.448,63 m2, chiếm 0,5% tổng diện tích đồ án, mật độ xây dựng tối đa là 5%, tầng cao tối đa là 1 tầng, hệ số sử dụng đất tối đa là 0,05 lần.

- + Đất cây xanh chuyên dụng – cây xanh cách ly (có ký hiệu ô đất từ B.CXCL1 đến B.CXCL5) có tổng diện tích là 145.908,4 m2, chiếm 2,75% tổng diện tích đồ án.

- - Đất giao thông có tổng diện tích là 460.587,12m2, chiếm 8,67% tổng diện tích đồ án.

- c. Phân khu C

- - Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp (có ký hiệu ô đất từ C.CN1.1 đến B.CN2.4) có tổng diện tích là 262.463,75 m2 , chiếm 4,94% tổng diện tích đồ án, mật độ xây dựng gộp tối đa là 60%, tầng cao xây dựng tối đa là 2 tầng, hệ số sử dụng đất tối đa là 1,2 lần;

- - Đất công cộng, dịch vụ khu công nghiệp (có ký hiệu ô đất từ C.CC.1 đến C.CC.3) có tổng diện tích là 17.132,92 m2, chiếm 0,32% tổng diện tích đồ án, mật độ xây dựng gộp tối đa là 40%, tầng cao tối đa là 4 tầng, hệ số sử dụng đất tối đa là 1,6 lần. Khu vực được quy hoạch các khu chức năng văn phòng, nhà nghỉ chuyên gia, trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm, khu trưng bày, và hệ thống thương mại, dịch vụ phụ trợ kèm theo khác như ăn uống, vui chơi giải trí,...

- - Đất hạ tầng kỹ thuật (có ký hiệu ô đất C.HTKT) có tổng diện tích là 21.464,11m2 , chiếm 0,40% tổng diện tích đồ án, mật độ xây dựng tối đa là 40%, tầng cao xây dựng tối đa là 2 tầng, hệ số sử dụng đất tối đa là 0,8 lần;

- - Đất cây xanh có tổng diện tích là 49.603,54 m2 , chiếm 0,93% tổng diện tích đồ án, bao gồm các khu chức năng sau:

- + Đất cây xanh cảnh quan – mặt nước (có ký hiệu ô đất từ C.CX1 đến C.CX3) có tổng diện tích là 18.465,34 m2 ,chiếm 0,35% tổng diện tích đồ án, mật độ xây dựng gộp tối đa là 5%, tầng cao tối đa là 1 tầng, hệ số sử dụng đất tối đa là 0,05 lần;

- + Đất cây xanh cách ly (có ký hiệu ô đất từ C.CXCL1 đến C.CXCL4) có tổng diện tích là 31.138,2 m2 , chiếm 0,58% tổng diện tích đồ án.

- - Đất giao thông có tổng diện tích là 84.865,79 m2, chiếm 1,6% tổng diện tích đồ án.

  - Dự kiến khu vực bố trí các ngành nghề.

Căn cứ theo Phụ lục II. Danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường (kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ), thì loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường được phân thành 3 Mức (Mức I, Mức II, Mức III), trên cơ sở phân loại đó nghiên cứu bố trí các khu nhà máy dự kiến theo nguyên tắc sau:

Các nhóm ngành có mức độ ô nhiễm thấp bố trí đầu hướng gió, ưu tiên gần các khu vực dân cư hiện hữu (nếu có).

Các nhóm ngành có mức độ ô nhiễm cao bố trí xa khu vực dân cư, cuối hướng gió để đảm bảo hạn chế tối đa tác động tới dân cư và người lao động trong khu công nghiệp.

Trong mọi trường hợp các nhóm ngành có mức độ ô nhiễm thấp có thể bó trí ở các khu vực có mức độ ô nhiễm cao nếu có nhu cầu.

Mặt khác đối với các nhóm ngành có mức độ ô nhiễm cao khi có nhu cầu muốn trí ở các khu vực khác ngoài sơ đồ dưới thì phải nghiên cứu các giải pháp, áp dụng các kỹ thuật tốt nhất để hạn chế tối đa mức độ ô nhiễm.

MỨC I MỨC I MỨC III MỨC III MỨC III MỨC II MỨC II

- Sơ đồ định hướng bố trí các ngành nghề dự kiến

CHƯƠNG VI. quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan

  - Nguyên tắc thiết kế quy hoạch kiến trúc cảnh quan

Tuân thủ nguyên tắc bố cục không gian đã được xác định trong Đồ án quy hoạch chung xây dựng và đồ án Quy hoạch phân khu đã được phê duyệt. Bám sát khung không gian tổng thể và không gian khu công nghiệp đa ngành Triệu Sơn, Triệu Trạch.

Tuân thủ các định hướng phát triển không gian kiến trúc cảnh quan đã xác định tại quy hoạch phân khu.

Bố trí các khu chức năng hợp lý cả về vị trí và quy mô, đặc biệt là vị trí của các khu công nghiệp đa ngành, đa lĩnh vực, vừa đảm bảo khớp nối quy hoạch chung, vừa phù hợp với hiện trạng khu vực.

Tạo dựng khu công nghiệp đa ngành đảm bảo chức năng, quy mô sử dụng, đảm bảo các khoảng cách ly.

Khai thác Đường trục chính hướng Bắc - Nam kết nối với QL 9 đi Lao Bảo qua phía Nam TP Đông Hà làm trục phát triển không gian chính (Trục chính của Khu kinh tế).

Đường trục chính Đông -Tây kết nối khu trung tâm điều hành, quản lý, thương mại dịch vụ của KKT với thị xã Quảng Trị làm tuyến trục liên kết không gian từ phía Tây ra phía Đông, ngoài trục đường này, mở thêm các trục đừơng song song nhằm tăng cường kết nối ra biển.

Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan có tính tập trung, có tổ chức, có trọng điểm, tạo không gian mở độc đáo, khai thác các tiềm năng cảnh quan khu vực.

Phù hợp với điều kiên tự nhiên, tôn trọng các giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc cảnh quan hiện trạng.

Đảm bảo tính hợp lý, hệ thống, đồng bộ và khả thi.

  - Quy hoạch tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

- Trục cảnh quan và các công trình điểm nhấn cảnh quan

Các trục không gian chủ đạo của toàn bộ khu vực bám sát theo định hướng chung của khu số 1 trong khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị (giai đoạn 2). Các trục chính bao gồm: Trục chính trung tâm Khu kinh tế, trục đường trung tâm ven biển, QL 49C, và trục đường nối khu trung tâm điều hành quản lý KKT với thị xã Quảng Trị. Các trục với các chức năng khác nhau, bổ trợ chức năng cho nhau, tạo thành khung chức năng tổng thể. Kết hợp hài hòa giữa khung sinh thái, cảnh quan, tự nhiên, khung chức năng, khung giao thông ...vv tạo dựng sự ổn định nhưng linh hoạt mềm dẻo, thuận lợi cho các chủ đầu tư trong việc xây dựng các dự án, đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.

Khu vực quy hoạch với trục chính là tuyến đường 45m Đông Tây với khoảng cây xanh cách ly 25m mỗi bên kết nối trực tiếp với tuyến đường trục chính khu kinh tế.

Tạo dựng điểm nhấn tại khu công cộng, dịch vụ khu công nghiệp ngay tại cổng vào từ trục chính khu kinh tế. Tạo điểm nhấn với hình thức công trình, khoảng mở không gian.

Được thiết kế theo dạng giao thông hình ô cờ, các trục giao thông giao cắt với nhau tạo thành hệ thống giao thông liên hoàn.

Thiết kế bố trí cụm trung tâm hành chính, điều hành và dịch vụ công cộng tại khu vực phía Bắc dự án với hình thức kiến trúc hiện đại, nổi bật nhằm tạo điểm nhấn cho toàn bộ khu công nghiệp.

Các khu nhà máy hướng ra các trục đường chính đảm bảo khoảng lùi theo quy định, được bố trí không gian cây xanh, lối vào tạo nên các điểm nhìn đẹp cho khu công nghiệp.

Đường giao thông chạy xung quanh khu đất đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy thuận lợi cho các xe ra vào khu công nghiệp.

Các khu cây xanh tập trung tạo điểm nhấn cảnh quan và cải thiện vi khí hậu cho toàn KCN.

- Các công trình kiến trúc

Xây dựng các loại hình công nghiệp chính tại khu vực bao gồm: cơ khí, lắp ráp, dệt may, đóng gói, chế biến nông - lâm - thủy hải sản, công nghiệp vật liệu mới, vật liệu xây dựng, gốm sứ thủy tinh,...vv. Đặc biệt ưu tiên cho các loại hình ứng kỹ thuật, dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Phát triển công nghiệp theo hướng từ Nâu sang Xanh.

Mật độ xây dựng tối đa tại các nhà máy công nghiệp là 60%, tầng cao từ 1-2 tầng đối với nhà xưởng, phải bố trí cây xanh cách ly và cảnh quan bao quanh khu công nghiệp theo quy định. Giữ ổn định hệ thống kênh, suối tự nhiên qua khu công nghiệp.

Bố trí các công trình trung tâm của các nhà máy công nghiệp tạo cảnh quan trên dọc trục chính trung tâm của Khu kinh tế, dải cây xanh cách ly khu công nghiệp bố trí dọc trục đường chính, các khu phân xưởng, kho bãi bố trí phía sau.

Không gian kiến trúc toàn khu được tổ chức thyeo thể thống nhất trên cơ sở phát triển hệ thống giao thông ô bàn cờ, không gian kiến trúc của từng nhà máy có các giải pháp riêng

Các công trình nhà trung tâm điều hành KCN, khu dịch vụ thương mại được thiết kế cao tầng với hình thức kiến trúc hiện đại, sử dụng màu sắc và vật liệu phù hợp với văn hoá, khí hậu của địa phương, tiếp cận với xu thế kiến trúc thế giới, tạo điểm nhấn cho toàn KCN.

Các công trình nhà máy sản xuất đáp ứng tính chất loại hình công nghiệp dự kiến, không gian kiến trúc được thống nhất trong toàn khu với sự đa dạng tổ hợp nhà máy xí nghiệp. việc xây dựng nhà máy đảm bảo kiến trúc hiện đại, nhẹ nhàng,thanh thoát, màu sắc hài hòa, cây xanh thảm cỏ phù hợp tạo mỹ quan, không gian hợp lý cho khu công nghiệp

Do định hướng của KCN là khu công nghiệp ưu tiên sử dụng công nghệ thân thiện môi trường nên việc thiết kế các nhà máy, xí nghiệp mang hình khối, đường nét kiến trúc hiện đại, sử dụng các vật liệu xây dựng và vật liệu hoàn thiện áp dụng các công nghệ mới, tiên tiến, hiện đại, hài hoà với cảnh quan để tạo ấn tượng về một khu công nghiệp công nghệ cao, xanh, sạch và đẹp.

Giai đoạn tiếp theo khi thực hiện nghiên cứu thiết kế các hạng mục công trình cụ thể cần phải đảm bảo bậc chịu lửa và các yêu cầu khác về PCCC (bố trí công năng, thoát nạn, ngăn cháy, chống cháy lan, khoảng cách an toàn PCCC;...) theo quy định tại QCVN 06:2022/BXD và Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD.

Hệ thống chống sét tại các dự án, công trình phải đảm bảo theo quy định tại TCVN 9385:2012.

- Cây xanh

Thiết kế tổ chức cây xanh đảm bảo môi trường khu công nghiệp xanh, sạch, đẹp

Giải pháp quy hoạch hệ thống cây xanh cách ly, cây xanh canh quan phù hợp điều kiện tự nhiên, hiện trạng khu đất và quy hoạch phân khu của khu vực. Giải pháp cây xanh trong khu công nghiệp là tạo các dải cây xanh cách ly bám theo ranh giới khu công nghiệp kết hợp hệ thống mương tiêu thoát nước cho khu vực đồng thời đảm bảo thoát nước chung cho các lưu vực lan cận, dải cây xanh bám theo tuyến, trục chính có chức năng cách ly, tạo môi trường vi khí hậu cho khu công nghiệp

Cây xanh ven đường, dọc theo dải phân cách và hàng rào khu công nghiệp phải được bố trí có tổ chức, đảm bảo cảnh quan cho khu công nghiệp.

Cây xanh dọc đường phải bố trí cây có tán, rễ cọc. Cây ở các dải phân cách bố trí cây cảnh, cây có bụi lá dày để tạo tán, có thể kết hợp thảm cây có hoa 4 mùa chịu hạn tốt.

Lựa chọn cây xanh có tán, dáng, lá đẹp, phù hợp với thổ nhưỡng khí hậu để làm cây xanh cảnh quan, nhất là cây xanh trồng tại khu cây xanh tập trung, hai bên đường và dải phân cách.

Trồng xen kẽ cây cao, thân gỗ với cây bụi để tạo sự phong phú trong cảnh quan.

Diện tích sân vườn trong khuôn viên các nhà máy phải được trồng thảm cỏ kết hợp cây tạo tán, tạo khối.

Đối với xây xanh cách ly, lựa chọn những cây có khả năng sống khỏe, ít phải chăm sóc mà vẫn có hình thức tương đối như keo lá tràm, tai tượng...

- Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

  - Yêu cầu về tổ chức và bảo vệ cảnh quan

Việc xây dựng trong khu vực phải lập dự án đầu tư xây dựng theo đúng quy định hiện hành, hình thức kiến trúc phải được nghiên cứu đồng bộ trong việc gắn kết các không gian khu công nghiệp với các khu vực xung quanh.

Tại các vị trí theo quy hoạch là các cụm công trình tạo điểm nhấn không gian kiến trúc cảnh quan cho toàn bộ khu vực phải đảm bảo quy mô, tính chất điểm nhấn không gian, tạo tính đặc thù riêng và gắn kết với không gian xung quanh.

Tất cả các công trình đầu tư xây dựng trong khu vực phải lập thiết kế và xin phép đầu tư, xây dựng theo quy định của pháp luật (trừ các trường hợp pháp luật không quy định).

Việc đầu tư xây dựng, khai thác sử dụng các công trình phải tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật có liên quan.

Đồ án chỉ xác định chỉ giới xây dựng đối với các công trình dự kiến xây dựng mới. Đối với khu vực cải tạo chỉnh trang xây dựng thấp tầng (nếu có), chỉ giới xây dựng lấy theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

Khi thi công cần đảm bảo khoảng lùi tối thiểu của công trình đã khống chế và khoảng cách các công trình theo quy định.

Đối với vườn hoa, cây xanh: trồng cây xanh, làm vườn hoa kết hợp với kiến trúc tiểu cảnh, phục vụ cư dân và người lao động trong khu vực … hình thức tổ chức sân vườn đẹp, phong phú, thuận lợi cho sử dụng chung và phù hợp với quy hoạch. Cây trồng sử dụng nhiều chủng loại, đảm bảo tươi xanh cho cả bốn mùa, có thể kết hợp với sân thể thao nhỏ, các đường dạo, vòi phun nước, ghế đá, hệ thống chiếu sáng … để tăng cường hiệu quả sử dụng, tường rào thoáng không che chắn tầm nhìn. Bố trí lối ra vào thuận tiện và hệ thống chiếu sáng.

Các công trình được xây dựng với hình thức kiến trúc hiện đại, mầu sắc công trình, cây xanh sân vườn, phù hợp với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu của khu vực và chức năng sử dụng của từng công trình. Tường rào bao quanh công trình có hình thức đẹp, thoáng, không che chắn tầm nhìn.

Công trình cao tầng (nếu có) khi đầu tư xây dựng phải lắp hệ thống đèn báo hiệu đỉnh mái. Chiều cao cốt sàn tầng một được lấy theo chiều cao cốt sàn các công trình lân cận, đảm bảo thống nhất, hài hoà với các công trình lân cận.

Đối với phần đất lưu không giữa các công trình cao tầng (nếu có) có thể sử dụng làm bãi đỗ xe, cây xanh, sân chơi và các công trình hạ tâng kỹ thuật như trạm điện, tủ cáp điện thoại, điểm thu gom rác... trên cơ sở dự án đầu tư xây dựng được cấp thẩm quyền phê duyệt.

CHƯƠNG VII. kiểm soát về THIẾT KẾ kiến trúc, cảnh quan khu vực quy hoạch

  - Nguyên tắc thiết kế

Tuân thủ định hướng phát triển không gian kiến trúc cảnh quan theo Quy hoạch phân khu đã được phê duyệt.

Đảm bảo tính thống nhất từ không gian tổng thể toàn khu đến không gian cụ thể trong từng tiểu khu, các công trình; Có tính kế thừa kiến trúc, cảnh quan khu vực và phù hợp với điều kiện, đặc điểm tự nhiên trong khu vực.

Tuân thủ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, các chỉ tiêu khống chế đã được xác lập trong điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500.

Tuân thủ các yêu cầu, quy định được xác lập theo Tiêu chuẩn, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

Tuân thủ quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố đối với các công trình có liên quan.

  - Các yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan

    - Yêu cầu chung:

Bố cục quy hoạch công trình cần được nghiên cứu trên cơ sở phân tích về các điều kiện vi khí hậu của khu đất thiết kế, phải lựa chọn được giải pháp tối ưu về bố cục công trình để hạn chế tác động xấu của hướng nắng, hướng gió đối với điều kiện vi khí hậu trong công trình, hạn chế tối đa nhu cầu sử dụng năng lượng cho mục đích hạ nhiệt hoặc sưởi ấm trong công trình.

Quy mô công trình, mật độ xây dựng, tầng cao đã được xác lập trong quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất.

Chiều cao công trình được xác định trên cơ sở tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành, đồng thời đảm bảo hài hòa và tính thống nhất, mối tương quan về chiều cao các công trình lân cận cho từng khu chức năng (cụ thể cho từng lô đất - xem chi tiết trong bảng thống kê các chỉ tiêu sử dụng đất).

Chiều cao các tầng nhà, mái đón, mái hè phố, bậc thềm, ban công và các chi tiết kiến trúc (gờ, chỉ, phào…), phải đảm bảo tính thống nhất và mối tương quan về chiều cao với các công trình lân cận cho từng khu chức năng và cho toàn khu vực.

Khoảng lùi của công trình tuân thủ khoảng lùi tối thiểu đã được quy định theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, Tiêu chuẩn thiết kế chuyên nghành và đảm bảo tính thống nhất trên tuyến phố; khuyến khích nghiên cứu khoảng lùi lớn hơn.

Hình khối, màu sắc, ánh sáng, hình thức kiến trúc chủ đạo của các công trình kiến trúc, hệ thống cây xanh, mặt nước, quảng trường phải phù hợp với không gian chung và tính chất sử dụng của công trình.

Cổng ra vào, biển hiệu phải đảm bảo hài hòa, đảm bảo tính thống nhất và mối tương quan về kích thước (chiều cao, chiều rộng), hình thức kiến trúc với các công trình lân cận cho từng khu chức năng và cho toàn khu vực.

Các công trình khi được thiết kế thi công cần lưu ý đảm bảo việc sử dụng cho những người tàn tật được thuận tiện.

Bố trí chỗ đỗ xe riêng cho công trình, có lối ra vào thuận tiện, không sử dụng lòng đường và vỉa hè để đỗ xe.

    - Yêu cầu cụ thể:

- Các khu vực trọng tâm, điểm nhấn và tầm nhìn quan trọng.

Khu trung tâm, hành chính, cơ quan, trụ sở, phòng cháy chữa cháy và thương mại, dịch vụ, công cộng,... :

Được quy hoạch tại 3 khu vực phía Bắc đồ án (Bố trí phân tán nhằm đảm bảo tối ưu về bán kính phục vụ).

Hình thành nên các khu thương mại, dịch vụ đa dạng, độc đáo về kiến trúc, với những vật liệu hiện đại, phù hợp với bối cảnh và điều kiện tự nhiên của khu vực, ưu tiên sử dụng các vật liệu địa phương và hướng tới xu hướng xanh.

Thiết kế bố trí xen kẽ các khu cây xanh cảnh quan nhằm tạo nên các không gian thoáng chung cho khu vực.

| - Minh họa khu trung tâm, hành chính, phòng cháy chữa cháy và thương mại, dịch vụ, công cộng,... |  |
| --- | --- |

Khu xây dựng nhà máy, xí nghiệp:

Đối với mỗi khu vực, mỗi vị trí sẽ có những đặc điểm phù hợp khác nhau nên cần nghiên cứu tính chất của mỗi khu vực để có thể phân chia hợp lý, đem lại sự thuận tiện cho công trình nhà xưởng.

Khu trước nhà xưởng: thông thường, khu vực phía trước này có vai trò cầu nối giữa các đối tượng khác trong và ngoài nhà xưởng. Khu trước nhà xưởng thường được bố trí ở ngay trước xí nghiệp, cạnh đường giao thông chủ đạo. Tuy nhiên, tùy theo quy mô và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp, khu vực này có thể được bố trí tập trung hoặc phân tán trong xưởng sản xuất.

Khu sản xuất: đây là khu vực tập trung nhiều phân xưởng có tính chất, đặc điểm, mức độ vệ sinh khác nhau. Khu vực này chưa nhiều hàng hoá nên yêu cầu khối lượng giao thông lớn, có trọng tải lớn nên thường được bố trí ở trung tâm khu xưởng, cạnh khu trước nhà xưởng với yêu cầu đảm bảo vệ sinh nghiêm ngặt, phân phối vận chuyển hợp lý.

Khu phụ trợ sản xuất: tùy theo tính chất của từng xưởng sản xuất mà khu vực này được bố trí ở những vị trí khác nhau. Thông thường sẽ được đặt cạnh khu sản xuất chính, gần nhà kho, gần luồng giao thông vận chuyển.

Khu vực kho và phục vụ giao thông: Thường được bố trí ở cuối nhà xưởng, cuối hướng gió để hạn chế ô nhiễm và gần luồng giao thông để dễ dàng di chuyển.

| - Minh họa khu nhà máy, xí nghiệp |  |
| --- | --- |

Khu công viên cây xanh cảnh quan, TDTT

Tạo nên đa dạng các khu vực cây xanh cảnh quan, TDTT hình thành các tuyến đi bộ dọc theo các trục giao thông chính với nhiều vô số các hoạt động nghỉ ngơi, vui chơi giải trí khác nhau;

- Chiều cao công trình.

Chiều cao công trình phải đảm bảo hài hòa, đảm bảo tính thống nhất và mối tương quan về chiều cao các công trình lân cận cho từng khu chức năng, đảm bảo quy định về chiều cao tối đa cho tầng cao nhất khoảng là 4 tầng.

Chiều cao công trình được xác định trên cơ sở tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành (cụ thể cho từng lô đất xem chi tiết trong bảng thống kê các chỉ tiêu sử dụng đất).

- Khoảng lùi, chỉ giới xây dựng công trình:

Khoảng lùi của công trình tuân thủ khoảng lùi tối thiểu đã được quy định theo Tiêu chuẩn, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, đảm bảo tính thống nhất trên tuyến phố.

Khoảng lùi của công trình tuân thủ khoảng lùi tối thiểu đã được quy định theo Tiêu chuẩn, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam và tuân thủ theo quy hoạch phân khu đã được phê duyệt đảm bảo tính thống nhất trên toàn đồ án. Trong khu vực quy hoạch đề xuất khoảng lùi tối thiểu cho tuyến phố như sau:

Khoảng lùi, chỉ giới xây dựng đối với các khu đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp tối thiểu là 10m so với chỉ giới đường đỏ;

Khoảng lùi, chỉ giới xây dựng đối với các khu đất xây dựng khu trung tâm, hành chính, phòng cháy chữa cháy và dịch vụ công cộng,... tối thiểu là 2m so với chỉ giới đường đỏ.

Khoảng lùi, chỉ giới xây dựng đối với các khu đất hạ tầng kĩ thuật tối thiểu là 2m so với chỉ giới đường đỏ.

- Hình khối, màu sắc, hình thức kiến trúc chủ đạo của các công trình kiến trúc

Phương hướng thiết kế công trình kiến trúc:

Phương hướng kiến trúc cảnh quan khu công nghiệp: tạo cảm giác rộng rãi, thoải mái, hướng mở đến các mô hình kiến trúc hiện đại, tiện dụng và gần gũi với cảnh quan thiên nhiên.

Phương hướng kiến trúc riêng lẻ cho cảnh quan kiến trúc: Thúc đẩy cải thiện phong cách các kiến trúc riêng lẻ mang tính thẩm mỹ kiến trúc công khai.

Thiết kế sáng tạo: Thiết kế có cá tính hài hòa với xung quanh, hỗ trợ định vị và làm nổi bật khu vực điểm nhấn cho toàn khu.

Điều phối ngoại cảnh và màu sắc: Quy hoạch một cách hài hòa ngoại quan, màu sắc,… và thống nhất trục kiến trúc với cảnh quan xung quanh.

Thích ứng với địa hình tự nhiên: Công trình kiến trúc sử dụng các vật thể tự nhiên xung quanh (như cây cối, đá…) và địa hình tự nhiên.

Khả năng dễ tiếp cận: Quy hoạch bố trí lối vào công trình kiến trúc, ưu tiên khu vực bộ hành của người lao động.

Kết nối với công trình xung quanh: Đảm bảo đồng tuyến di chuyển với các công trình xung quanh hoặc đường đi bộ xung quanh.

Tạo không gian làm việc thoáng đãng: Đảm bảo cảm giác mở thoáng đãng, sáng sủa cho người sử dụng. Đảm bảo tiện nghi vi khí hậu, tiết kiệm nhiên liệu khi vận hành.

Đối với công trình xây dựng trên đất cây xanh, vườn hoa (nếu có) :Các công trình xây dựng có quy mô nhỏ, 1 tầng, thoáng, không che chắn tạo cảm giác hòa nhập với không gian cây xanh.

Đối với công trình nhà xưởng, xí nghiệp: Các công trình phải được thiết kế đồng bộ, tổng thể của 1 khu vực. Mặt đứng ngoài nhà của các công trình nên đồng nhất về chất liệu và màu sắc. Hình thức mặt ngoài phải tương đồng, tạo vẻ đẹp cho nhau; Đảm bảo các yếu tố khống chế chung cho từng công trình; Ưu tiên hướng chính công trình quay ra các trục đường chính và hướng gió Đông Nam; Đảm bảo ánh sáng, thông thoáng trong từng công trình và từng lô đất; Hình thức kiến trúc đẹp, hài hoà với cảnh quan chung của khu vực. Có thể sử dụng tường rào xung quanh, song độ cao dưới 2 mét, thông thoáng, không che chắn tầm nhìn.

Hình thức kiến trúc công trình:

Hình thức công trình chính mang tính hiện đại, năng động, thu hút, sử dụng các chất liệu hiện đại và phù hợp với đặc trưng khí hậu.

Có thể tổ chức công trình theo dạng khối hộp. Ngoài ra, hình khối công trình thể hiện chức năng sử dụng của công trình, ngôn ngữ kiến trúc hiện đại hoặc truyền thống phải thống nhất trong từng cụm công trình.

Mặt đứng công trình: cần được thiết kế cả 4 chiều, sử dụng các đường nét mảng khối lớn sẽ tạo cảm giác nhẹ nhàng, thanh mảnh, thoáng đãng và có bố cục theo phong cách hiện đại; tạo được phân vị rõ ràng giữa các tầng chức năng (nếu có); trách các mảng tường đặc quá lớn.

Các chi tiết kiến trúc nhỏ hài hòa với tổng thể công trình và kiến trúc lân cận.

Mái công trình: tùy từng chức năng đối với từng khu vực để thiết kế mái cho phù hợp.

Ô văng, mái hiên: Các thành phần này không chỉ đơn thuần đảm bảo chức năng sử dụng (che chắn mưa nắng) mà phải được thiết kế và bố cục thống nhất với tổng thể kiến trúc của công trình.

Ban công: góp phần cho hình thức kiến trúc và chức năng sử dụng (các không gian công cộng).

Màu sắc kiến trúc công trình: chủ yếu sử dụng màu nhẹ, nhã, thiên về lạnh trắng, ghi, xanh ghi cho các công trình lưu trú. Màu sắc ấm hoặc trầm dành cho khu vực có hoạt động nhiều và hoàn thiện phù hợp thống nhất trong toàn khu.

Ánh sáng sử dụng trong nội-ngoại thất: các công trình đều phải thiết kế chiếu sáng cho công trình về ban đêm, sử dụng ánh sáng đèn để tạo sự biến đổi cho hình thức kiến trúc công trình theo chu kỳ nhất định.

Vật liệu xây dựng: chất liệu hiện đại, sử dụng bê tông, khung thép, kính kết hợp với cây xanh tạo cảm quan sinh thái. Không sử dụng kính có màu gắt, phản quang. Khuyến khích nghiên cứ ứng dụng công nghệ vật liệu hiện đại hoặc khai thác vật liệu truyền thống tạo điểm nhấn đặc sắc.

Hàng rào bao quanh công trình: được phép xây dựng để đảm bảo thẩm mỹ cũng như bảo đảm an toàn, an ninh. Các công trình không sử dụng cho các mục đích bảo đảm an toàn, an ninh (các công trình công cộng, dịch vụ) sẽ không được phép xây tường rào bao quanh để khuyến khích các điểm kết nối với khu vực công cộng. Nghiêm cấm sử dụng hàng rào dây thép gai hay cắm các mảnh chai vỡ.

Không gian trên mái công trình: Tất cả các khu vực dịch vụ và các trang thiết bị máy móc cũng như bể nước dự phòng (nếu có) được lắp đặt tại tầng mái của các tòa nhà phải được che chắn đạt thẩm mỹ trên tất cả các mặt tại mặt trước của tòa nhà. Điều này có thể được thực hiện với các yếu tố kiến trúc như trang trí theo dàn điều tiết để hợp nhất với mái nhà và mặt tiền của tòa nhà.

Cổng ra vào, sân, chỗ đỗ xe của khu dịch vụ: phải đảm bảo giao thông đường phố tại khu vực cổng ra vào công trình được an toàn và thông suốt, không bị tắc nghẽn, có diện tích tập kết người và xe trước cổng (còn gọi là vịnh đậu xe hoặc khu vực phân tán xe).

- Hệ thống cây xanh công viên, TDTT.

Cây xanh, thảm cỏ bố trí linh hoạt cùng hệ thống đường dạo, với các loài, nhóm cây đa dạng về màu sắc hoa lá. Nên đảm bảo có các sắc màu trong bốn mùa; Khi thiết kế cụ thể phải đảm bảo hệ thống thoát nước hoàn chỉnh cùng với hệ thống chiếu sáng và đường dạo, bố trí cây bóng mát, cây cảnh kết hợp với sân chơi, tạo cảnh quan và cải thiện điều kiện vi khí hậu cho khu công nghiệp.

Hệ thống cây xanh phải được trồng theo quy hoạch cây xanh, bao gồm 3 loại hình chính:

Cây xanh đường phố: Là các cây xanh, thảm cỏ trên vỉa hè và trong các dải phân cách (cây xanh, thảm cỏ trồng trong chỉ giới đường đỏ).

Cây xanh cảnh quan công cộng, cây xanh công viên: Là các khu cây xanh ở các khu vực công cộng như quảng trường, công viên, vườn hoa, vườn dạo, …

Cây xanh trong khuôn viên công trình: Là cây xanh, vườn cảnh quan trong ranh giới hàng rào của các công trình, do cơ quan nghiên cứu quy hoạch công trình đó tự đầu tư và quản lý.

- Minh họa thiết kế, tổ chức không gian cây xanh đường phố

Cây xanh đường phố được tổ chức dưới dạng cây trồng thẳng hàng, nhóm cây, giải thảm cỏ phân cách, đảo cây xanh điều khiển giao thông.. . phải trồng ngay những cây có tán rộng để tạo bóng mát cũng như đóng góp cho môi trường đô thị. Cây xanh đường phố khi trồng tối  thiểu phải cao 2-3m. Nghiên cứu trồng các loại cây phù hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu miền Nam Bộ. Gốc cây cần tạo thành những bồn hoa để làm đẹp và có thể trồng hoa theo chủ đề. Cây xanh đường phố cũng cần được trồng theo hướng trục, tuyến, mảng. Nghiêm cấm trồng các loại cây dụ côn trùng có hại cho sức khỏe. Phải tỉa cành cây trước mùa mưa bão. Cây xanh ở dải phân cách phải được trồng kết hợp giữa thảm cỏ, mảng hoa tạo hình cách điệu (có thể thay thế, trang trí theo chủ đề các ngày lễ) và các cây bụi loại trung bình như trúc đào, cọ bụi thấp, liễu, hải đường, vạn tuế ..., các cây bụi này không được cao quá 2m và không được trồng quá dày.

Cây xanh cảnh quan công cộng, cây xanh công viên tổ chức thành hệ thống quanh các quảng trường và vườn hoa công cộng, đảm  bảo phục vụ hoạt động nghỉ ngơi, thư giãn, giải trí thể dục thể thao người dân. Các quảng trường và vườn hoa công cộng cần tổ chức theo chủ đề để  tạo lập các biểu tượng có bản sắc cho không gian kiến trúc - cảnh quan. Tổ chức không gian lập thể (không đơn điệu). Sử dụng chất liệu, màu sắc phong phú sinh động, đảm bảo màu sắc trong bốn mùa. Cây trồng phải được kết hợp giữa cây bóng mát (Đa búp đỏ, sưa, phượng, bằng lăng, hoa sữa, liễu, bách tán, lộc vừng.. .) và cây bụi thấp (Cau bụi, trúc đào, huyết dụ, đinh lăng, ngâu, vạn tuế, dâm bụt, tường vy.. .), phù hợp với điều kiện thời tiết, theo sự hướng dẫn của các chuyên gia (nếu có).

Cây xanh trong khuôn viên công trình là bước đệm chuyển tiếp giữa công trình và cảnh quan bên ngoài. Nên kết hợp giữa thảm cỏ và các loại hoa theo mùa để mùa nào cũng có những loài hoa đặc trưng. Cây trồng leo hàng rào có thể sử dụng các loại như loa kèn, lẵng tiên (xác pháo), đai vàng, tigôn, thiên lý, giấy, đăng tiêu, dâm bụt... Trong vườn ngoài các loại hoa thấp có thể trồng thêm các loại cây bụi và cây thấp có tán trung bình như trúc cảnh, chuối cảnh, khế cảnh, cau cảnh, hải đường, sứ, cát tường, đỗ quyên... Có thể kết hợp các dàn treo phong lan để chắn nắng nhưng hình thức dàn phải nhẹ nhàng, tinh tế, ăn nhập với phong cách khu vườn và kiến trúc công trình. Với quỹ đất rộng hơn có thể tạo hồ nước nhỏ để trang trí cho khu vườn (trong hồ có thể trồng các loại sen cảnh, súng cảnh, bèo tây, lục bình...).

Bề mặt các không gian mở: bố trí các đường dạo lát đá chẻ, đá lát hoặc đá giả gỗ, đất nung, rải sỏi. Tất cả vật liệu này đều đã qua xử lý để phù hợp với điều kiện ngoài trời, chống trơn trượt và rất gần gũi với khung cảnh của khu vườn cũng như của người sử dụng. Dọc theo lối đi, nên trồng các loại cây bụi cắt xén thành hàng thấp, các loại cây có hoa đẹp, mùi thơm dịu nhưng không thu hút ruồi muỗi. Bố trí ghế nghỉ với kiểu dáng lạ, các tượng đá tự nhiên và trồng các loại hoa thành vườn dạo. Ngoài ra, cần kết hợp với chiếu sáng nhân tạo, sử dụng đèn màu có kiểu dáng đẹp, chiều cao thấp vừa, tăng thẩm mỹ cho khu vực. Những khu có mặt lát rộng khuyến khích sử dụng bề mặt có đan xen những ô cỏ lớn nhằm tạo môi trường thẩm thấu nhanh nhất, tránh bê tông hóa làm ảnh hưởng đến thoát nước.

- Phối cảnh tổng thể dự án

CHƯƠNG VIII. QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT

  - Quy hoạch giao thông

8.1.1 Cơ sở và nguyên tắc thiết kế:

Cơ sở thiết kế

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam – Quy hoạch xây dựng QCXDVN 01:2021/BXD.

Đường đô thị – yêu cầu thiết kế TCXDVN 13592:2022.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật công trình giao thông QCVN 07-4:2023

Các đồ án đã được phê duyệt có liên quan đến khu vực nghiên cứu thiết kế.

Nguyên tắc thiết kế

Phát huy tối đa kết cấu hạ tầng giao thông hiện có, đảm bảo khai thác hiệu quả và phát triển bền vững. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống giao thông đạt chất lượng cao, đảm bảo tính kết nối liên thông, thuận lợi với các khu vực bên ngoài.

Nghiên cứu đầy đủ mạng lưới các giao thông đối ngoại hiện có, có giải pháp đấu nối hợp lý với hệ thống giao thông trong khu vực.

Hình thành mạng lưới giao thông mới đồng bộ, hiện đại phù hợp giai đoạn trước mắt và trong các giai đoạn phát triển tiếp sau của khu vực.

Phân cấp mạng đường hợp lý, rõ ràng, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật nhằm tổ chức hoạt động giao thông hiệu quả và an toàn.

Mạng lưới đường được thiết kế để việc bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật (cấp điện, cấp nước, thoát nước…) thuận lợi và kinh phí đầu tư xây dựng thấp nhất.

Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của mạng lưới đường được thiết kế đảm bảo theo quy chuẩn, quy phạm hiện hành.

Hệ thống giao thông phục vụ chữa cháy phải đảm bảo kích thước thông thủy, độ dốc và khả năng chịu tải của đường và bãi đỗ xe cho xe chữa cháy; có các đoạn mở rộng cho xe chữa cháy tránh nhau, có các bãi quay đầu cho xe chữa cháy theo quy định tại QCVN 06:2022/BXD và Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD.

8.1.2. Giải pháp thiết kế

Giao thông đối ngoại

Mạng lưới đường giao thông được thiết kế dạng ô bàn cờ với các tuyến chạy song song và vuông góc với đường bở biển, kết nối liên hoàn giữa các khu chức năng với nhau;

Mặt cắt 1-1: Lộ giới 55m÷140m; trong đó:

- Bề rộng mặt cắt ngang 55m:

- + Lòng đường: 12x2+7x2 =38m;

- + Dải phân cách: 3+1x2=5m;

- + Hè đường: 6x2=12m;

- Đoạn tuyến có đường điện và đường sắt chạy song song có hành lang an toàn đường sắt 20m và hành lang an toàn đường điện 25m.

Mặt cắt 2-2: Lộ giới 50m, trong đó:

- + Lòng đường: 12x2+5x2=34m;

- + Dải phân cách: 2+1x2=4m;

- + Hè đường: 6x2=12m;

- Khu vực có đường điện chạy song song có hành lang an toàn đường điện 15m.

Mặt cắt 3-3: Lộ giới 45m, trong đó:

- + Lòng đường: 10,5x2=21m;

- + Dải phân cách: 3+2x1m= 5m;

- + Đường phụ hai bên: 2x3,5m =7m;

- + Hè đường: 2x6m =12m;

Mặt cắt ngang A’-A’: lộ giới 47,50m, trong đó:

- + Lòng đường: 2x14,0m= 28m;

- + Dải phân cách: 3,5m;

- + Hè đường: 2x8m= 16m;

Mặt cắt 6-6 : Lộ giới 25m, trong đó:

- + Lòng đường: 7,5x2=15m;

- + Hè đường: 2x5m =10m;

Giao thông đối nội

Mặt cắt 3A-3A: Lộ giới 45m, trong đó :

- + Lòng đường 14,0x2=28m;

- + Dải phân cách: 1,0m;

- + Hè đường: 2x8m =16m;

Mặt cắt 8-8 : Lộ giới 31m, trong đó :

- + Lòng đường: 7,50x2=15m ;

- + Hè đường: 2x8m =16m ;

Mặt cắt 9-9 : Lộ giới 26m, trong đó :

- + Lòng đường: 5,0x2=10m;

- + Hè đường: 2x8m =16m ;

Mặt cắt 10-10: Lộ giới 23.50m, trong đó:

- + Lòng đường: 5,25x2=10,5m ;

- + Hè đường: 8m+5m=13m;

Mặt cắt 11-11 : Lộ giới 13.50m, trong đó:

- + Lòng đường: 3,75x2=7,5m;

- + Hè đường: 3x2=6m;

- Các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật đạt được

Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của các tuyến:

| Cấp đường | Loại đường | Tốc độ thiết kế, km/h 1) | Số làn xe 2 chiều | Chiều rộng 1 làn xe, m | Chiều rộng dài an toàn, m2) | Chiều rộng đường tối thiểu, m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cấp đô thị |  | 100 | 4 | 3,75 | 0,75 | 27,50 |
|  | 1. Đường cao tốc đô thị | 80 | 4 | 3,75 | 0,50 | 27,00 |
|  |  | 60 | 4 | 3,50 | 0,50 | 24,50 |
|  |  | 100 | 4 | 3,75 | 0,75 | 30,50 |
|  | 2. Đường trục chính đô thị | 80 | 4 | 3,75 | 0,50 | 30,00 |
|  |  | 60 | 4 | 3,50 | 0,50 | 26,00 |
|  |  | 100 | 4 | 3,75 | 0,75 | 30,50 |
|  | 3. Đường chính đô thị | 80 | 4 | 3,75 | 0,50 | 30,00 |
|  |  | 60 | 4 | 3,50 | 0,50 | 26,00 |
|  | 4. Đường liên khu vực | 80 | 4 | 3,75 | 0,50 | 30,00 |
|  |  | 60 | 4 | 3,50 | 0,50 | 26,00 |
| Cấp khu vực | 5. Đường chính khu vực | 60 | 4 | 3,50 | 0,50 | 24,00 |
|  |  | 50 | 4 | 3,50 | 0,25 | 23,00 |
|  | 6. Đường khu vực | 50 | 2 | 3,50 | 0,25 | 16,50 |
|  |  | 40 | 2 | 3,50 | - | 16,00 |
| Cấp nội bộ | 7. Đường phân khu vực | 40 | 2 | 3,50 | - | 13,00 |
|  | 8. Đường nhóm nhà ở, đường cụt | 20, 30 | 2 | 3,00 | - | 10,00 |
|  | 9. Đường xe đạp | - | 2 | 1,50 | - | 3,00 |
|  | 10. Đường đi bộ | - | 2 | 0,75 | - | 1,50 |
| 1) Tốc độ thiết kế 60 km/h đối với cấp đường là cấp đô thị được sử dụng đối với địa hình vùng núi. 2) Chiều rộng tối thiểu dài an toàn cho đường cao tốc đô thị trong Bảng 3 là chiều rộng áp dụng cho dải an toàn của dải giữa. Chiều rộng tối thiểu của dài dừng xe khẩn cấp (lề gia cố) đối với đường cao tốc đô thị có tốc độ thiết kế nhỏ hơn hoặc bằng 80 km/h là 2,5 m, tốc độ thiết kế bằng 100 km/h là 3 m; chiều rộng phần lề trồng cỏ là 0,75 m. |  |  |  |  |  |  |

Độ dốc dọc đường imax= 1%.

Độ dốc ngang mặt đường 2%.

Bán kính đường cong bằng nhỏ nhất Rmin  15m

Bán kính đường cong bó vỉa nhỏ nhất Rmin  5m

- Thiết kế nút giao nhau:

Đảm bảo khả năng thông hành.

Giao thông qua nút thông thoáng, đảm bảo tầm nhìn.

Bảo vệ môi trường.

Chi phí xây dựng, chi phí khai thác kinh tế.

Giải pháp thiết kế: Hình thức giao bằng, vuốt nối với bán kính bó vỉa đảm bảo quỹ đạo xe chạy thông thoáng tầm nhìn.

- Kết cấu áo đường:

Kết cấu đường giao thông sử dụng mặt đường cấp cao A1. Chi tiết cụ thể các lớp kết cấu sẽ được tính toán cụ thể trong giai đoạn tiếp theo của dự án.

- Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

Tổng diện tích đất quy hoạch :   531,25 ha

Tổng diện tích đất giao thông: 94.12 ha

- Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng

Nội dung thiết kế: Bản vẽ chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng được lập trên cơ sở bản vẽ quy hoạch mạng lưới giao thông và bản vẽ quy hoạch sử dụng đất. Bản vẽ này là căn cứ để triển khai xác định mạng lưới đường ra ngoài thực địa. Nguyên tắc định vị:

Định vị mạng lưới đường từ đường chính đến đường nhánh, từ đường lớn đến đường nhỏ.

Đảm bảo khớp nối các chỉ giới đường đỏ đã xác định trong các hồ sơ khác.

Tim các tuyến đường được định vị bằng toạ độ kết hợp với các thông số kỹ thuật được ghi trên bản vẽ.

Trên cơ sở các tim đường đã được định vị, kết hợp các mặt cắt ngang đường áp dụng cho từng tuyến đường để xác định chỉ giới đường đỏ.

Chỉ giới xây dựng được xác định theo quy hoạch mặt bằng kiến trúc được duyệt đồng thời bảo đảm các khoảng cách an toàn tới các công trình kiến trúc, kỹ thuật hạ tầng khác theo các quy định hiện hành của nhà nước.

| BẢNG THỐNG KÊ MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | TÊN TUYẾN | MẶT CẮT | BỀ RỘNG ĐƯỜNG (M) |  |  |  | CHIỀU DÀI (M) |
|  |  |  | LÒNG ĐƯỜNG | VỈA HÈ | PHÂN CÁCH | TỔNG |  |
| 1 | TUYẾN D1 | 8-8 | 2 x 7.50 | 2 x 8.00 | 0.00 | 31.00 | 1345.16 |
| 2 | TUYẾN D2 | 8-8 | 2 x 7.50 | 2 x 8.00 | 0.00 | 31.00 | 1522.99 |
| 3 | TUYẾN D3 | 8-8 | 2 x 7.50 | 2 x 8.00 | 0.00 | 31.00 | 1522.73 |
| 4 | TUYẾN D4 | A'-A' | 2 x 14.00 | 2 x 8.00 | 3.50 | 47.50 | 1672.5 |
| 5 | TUYẾN D5 | 9-9 | 2 x 5.00 | 2 x 8.00 | 0.00 | 26.00 | 1360.1 |
| 6 | TUYẾN D6 | 8-8 | 2 x 7.50 | 2 x 8.00 | 0.00 | 31.00 | 1585.92 |
| 7 | TUYẾN D7 | 8-8 | 2 x 7.50 | 2 x 8.00 | 0.00 | 31.00 | 1522.8 |
| 8 | TUYẾN D8 | 3A-3A | 2 x 14.00 | 2 x 8.00 | 1.00 | 45.00 | 1700 |
| 9 | TUYẾN D9 | 9-9 | 2 x 5.00 | 2 x 8.00 | 0.00 | 26.00 | 1367.11 |
| 10 | TUYẾN D10 | 9-9 | 2 x 5.00 | 2 x 8.00 | 0.00 | 26.00 | 2227.86 |
| 11 | TUYẾN D11 | 9-9 | 2 x 5.00 | 2 x 8.00 | 0.00 | 26.00 | 1720.97 |
| 12 | TUYẾN N1 | 9-9 | 2 x 5.00 | 2 x 8.00 | 0.00 | 26.00 | 1082.20 |
| 13 | TUYẾN N2 | 9-9 | 2 x 5.00 | 2 x 8.00 | 0.00 | 26.00 | 734.00 |
| 14 | TUYẾN N3 | 9-9 | 2 x 5.00 | 2 x 8.00 | 0.00 | 26.00 | 685.55 |
| 15 | TUYẾN N4 | 8-8 | 2 x 7.50 | 2 x 8.00 | 0.00 | 31.00 | 1153.42 |
| 16 | TUYẾN N5 | 8-8 | 2 x 7.50 | 2 x 8.00 | 0.00 | 31.00 | 1568.38 |
| 17 | TUYẾN N6 | 3A-3A | 2 x 14.00 | 2 x 8.00 | 1.00 | 45.00 | 3623.11 |
| 18 | TUYẾN N7 | 9-9 | 2 x 5.00 | 2 x 8.00 | 0.00 | 26.00 | 1528.72 |
| 19 | TUYẾN N8 | 9-9 | 2 x 5.00 | 2 x 8.00 | 0.00 | 26.00 | 1420.77 |
| 20 | TUYẾN NB1 | 10-10 | 2 x 5.25 | 8.00+5.00 | 0.00 | 26.50 | 669.32 |
| 21 | TUYẾN NB2 | 10-10 | 2 x 5.25 | 8.00+5.00 | 0.00 | 26.50 | 1117.60 |
| 22 |  | 11-11 | 2 x 3.75 | 2 x 3.00 | 0.00 | 13.50 | 1243.63 |
| TỔNG CHIỀU DÀI TUYẾN |  |  |  |  |  |  | 32374.84 |

  - Quy hoạch cao độ nền xây dựng

- Cơ sở thiết kế

Đồ án Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050.

Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị - giai đoạn 2.

Bản đồ đo đạc địa hình khu vực quy hoạch;

- Nguyên tắc thiết kế

Tận dụng triệt để địa hình tự nhiên để san đắp nền với mức ít nhất.

Độ dốc dọc đường theo quy chuẩn hiện hành để đảm bảo giao thông thuận tiện, phù hợp với các loại xe tải trọng lớn.

Đảm bảo độ dốc nền công trình để thoát nước tự chảy.

Thoát nước mưa thuận tiện và không gây ngập úng

- Giải pháp quy hoạch

- Cốt khống chế san nền, thoát nước khu vực

Trên cơ sở tham khảo các số liệu thủy văn, điều kiện địa hình và tuân thủ đồ án Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1936/QĐ-TTg; QHPK KKT Đông Nam Quảng Trị - giai đoạn 2 đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt và tính toán thủy hải văn có yếu tố biến đổi khí hậu (nước biển dâng) đơn vị tư vấn thiết kế lựa chọn cốt xây dựng cho các khu vực như sau:

Khu vực dự kiến xây dựng khu trung tâm, công nghiệp: Cao độ khống chế nền xây dựng cần bảo vệ được khu vực khỏi mực nước thiết kế có tần suất P≤1% và hài hòa với cao độ nền các dự án liên quan. Cụ thể cao độ nền xây dựng cho các khu vực này chọn Hxd ≥ 4,2m;

Cao độ nền xây dựng phù hợp với cao độ nền hiện trạng tại khu vực xây dựng dự án và phù hợp với đặc thù dự án;

- Lựa chọn cao độ san nền:

Cao độ san nền trong dự án tuân thủ cao độ khống chế chung của khu vực, phù hợp với quy hoạch san nền theo đồ an QHPK KKT Đông Nam Quảng Trị - giai đoạn 2 và đảm bảo kết nối được với các tuyến đường xung quanh; cao độ san nền thay đổi từ 5,10m ÷6,60m;

San nền theo phương pháp đường đồng mức thiết kế, khoảng cách giữa các đường đồng mức 0,1m; độ dốc san nền đảm bảo thoát nước mặt tự chảy imin=0.4%;

Tính toán khối lượng công tác đất theo phương pháp lưới ô vuông kích thước 10m x 10m.

- - Công thức tính toán khối lượng như sau:

- V=HtbxF

Trong đó :

- V : 		Khối lượng (m3)

- Htb :   	Chiều cao trung bình đào, đắp (m)

- F : 		Diện tích lô đất tính toán (m2)

- Bảng thống kê khối lượng san nền toàn dự án

| BẢNG THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG SAN NỀN TOÀN DỰ ÁN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | TÊN LÔ | DIỆN TÍCH (M2) |  | KHỐI LƯỢNG (M3) |  |
|  |  | S ĐÀO | S ĐẮP | V ĐÀO | V ĐẮP |
| 1 | L-01 | 0 | 195192.5 | 0 | 109152.63 |
| 2 | L-02 | 15421.4 | 207873.99 | 2875.54 | 83464.07 |
| 3 | L-03 | 34368.1 | 188370.75 | 5511.3 | 83260.36 |
| 4 | L-04 | 26974.9 | 157245.74 | 2992.81 | 47311.18 |
| 5 | L-05 | 1864.89 | 127044.49 | 869.57 | 166658.13 |
| 6 | L-06 | 0 | 195049.13 | 0 | 187453.01 |
| 7 | L-07 | 1750.84 | 233050.49 | 195.91 | 225423.33 |
| 8 | L-08 | 0 | 234270.93 | 0 | 263382.57 |
| 9 | L-09 | 72.92 | 100311.01 | 10.1 | 111393.23 |
| 10 | L-10 | 0 | 44164.74 | 0 | 57509.86 |
| 11 | L-11 | 0 | 53370.85 | 0 | 77576.89 |
| 12 | L-12 | 0 | 51874.28 | 0 | 88681.69 |
| 13 | L-13 | 70537.05 | 165375.81 | 11348.17 | 44110.87 |
| 14 | L-14 | 117423.64 | 86567.37 | 34145.48 | 15165.87 |
| 15 | L-15 | 124913.86 | 78599.37 | 39507.3 | 21391.48 |
| 16 | L-16 | 138737.18 | 12112.06 | 55581.84 | 967.97 |
| 17 | L-17 | 26565.3 | 44178.59 | 8251.99 | 17489.82 |
| 18 | L-18 | 116926.57 | 59459.79 | 33694.04 | 9955.11 |
| 19 | L-19 | 65946.78 | 152995.73 | 20009.28 | 83016.63 |
| 20 | L-20 | 52537.98 | 165949.13 | 11738.62 | 97066.17 |
| 21 | L-21 | 20857.8 | 156441.68 | 3750.97 | 85178.78 |
| 22 | L-22 | 3799.69 | 89479.89 | 2524.93 | 73256.07 |
| 23 | L-23 | 13525.32 | 35823.17 | 6227.1 | 27402.27 |
| 24 | L-24 | 14.34 | 49334.11 | 0.62 | 51691.77 |
| 25 | L-25 | 0 | 33747.17 | 0 | 45283.77 |
| 26 | L-26 | 144055.25 | 48612.6 | 49116.23 | 9405.67 |
| 27 | L-27 | 76707.18 | 25766.89 | 21574.46 | 3296.91 |
| 28 | L-28 | 6513.23 | 16006.77 | 1234.94 | 7527.55 |
| TỔNG KHỐI LƯỢNG ĐÀO NỀN (M3) |  |  |  |  | 311161.20 |
| TỔNG KHỐI LƯỢNG ĐẮP NỀN (M3) |  |  |  |  | 2093473.66 |

  - Quy hoạch thoát nước mưa

8.3.1. Nguyên tắc thiêt kế

Tuân thủ theo các định hướng về thoát nước của đồ án Quy hoạch chung đã được phê duyệt.

Tuân thủ theo các định hướng về thoát nước của đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt.

Thiết kế riêng rẽ hệ thống thoát nước mưa và nước thải sinh hoạt. Hệ thống đường cống, mương đảm bảo cho nước mưa tự chảy.

Mạng lưới được tính toán theo phương pháp cường độ giới hạn đảm bảo chu kỳ ngập P= 5 năm/lần.

Tuân thủ các hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy phạm được sử dụng thiết kế hệ thống cấp thoát nước ngoài nhà và cho công trình.

QCVN 01:2021/ BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

QCVN 07-2:2023/ BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia- Các công trình hạ tầng kỹ thuật- Công trình thoát nước.

Tính toán thoát nước theo tiêu chuẩn thiết kế, TCVN 7957:2023

8.3.2. Giải pháp thiết kế

- Kiểu thoát nước mưa

Kiểu hệ thống thoát nước: là hệ thống thoát nước nước riêng hoàn toàn, bao gồm:

Hệ thống thoát  nước mưa riêng

Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt + nước thải sản xuất riêng.

- Lưu vực và hướng thoát nước

Khu vực quy hoạch khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú do có 2 tuyến kênh thoát lũ cắt qua nên mặt bằng dự án được chia thành 3 khu A, khu B và khu C; Dựa theo đặc điểm phân chia mặt bằng, toàn thể khu vực dự án chia thành lưu vực phụ A, B, C.

Nước trong lưu vực phụ sẽ được thu gom qua hệ thống cống ngầm và thoát vào 2 tuyến kênh thoát lũ, sau đó chảy ra biển.

Hệ thống thoát nước được tính toán theo phương pháp cường độ giới hạn với chu kỳ tràn P= 5 năm.

Các tham số xác định theo điều kiện mưa của địa phương (bảng B1- phụ lục II, TCVN 7957:2023). Các thông số khí hậu Quảng Trị với: A=2230; C=0,48 ; b=15 và n=0.62;

- Cấu tạo mạng lưới thoát nước mưa

Hệ thống thoát nước mưa là hệ thống thoát nước tự chảy bởi các tuyến cống tròn BTCT D600-D2000 kết hợp với mương hở B2500 chạy dọc theo các tuyến đường giao thông, thoát ra hệ thống kênh, mương thủy lợi chảy qua dự án, sau đó đổ ra biển.

Nước mưa trên mặt đường sẽ được thu qua các hố thu nước mưa nằm sát mép đường rồi chảy vào các hố thăm được bố trí dọc hai bên đường sát mép bó vỉa.

Nước mưa từ các khu vực nhà máy được thu gom bằng các cống, rãnh thoát nước đậy đan của từng khu vực rồi mới đấu nối trực tiếp vào hệ thống thoát nước mưa bên ngoài.

Lưu lượng tính toán thoát nước mưa (l/s) xác định theo phương pháp Cường độ giới hạn và được tính toán theo công thức sau:

Q = q.F. (m3/s)

Trong đó :

Q : Lưu lượng tính toán (m3/s)

q : Cường độ mưa tính toán (l/s.ha)

F  : Diện tích lưu vực thoát nước mưa (ha)

 : Hệ số dòng chảy, phụ thuộc vào đặc điểm mặt phủ của lưu vực thoát nước lấy trung bình bằng 0.81

Công thức tính cường độ mưa 	q=[A(1+ClgP)/(t+b)n].K

Trong đó:

q - Cường độ mưa tính toán (l/s.ha)

t - Thời gian dòng chảy mưa (phút)

P - Chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán (năm), chọn P=5 năm

K- Hệ số tính đến tác động của yếu tố biến đổi khí hậu đối với cường độ mưa, lấy ≥ 1, phụ thuộc vào kịch bản biến đổi khí hậu từng địa phương và theo khuyến nghị của các cơ quan chuyên môn về khí tượng thủy văn ở khu vực

A, C, n, b là hệ số khí hậu của Quảng Trị

Các thông số kỹ thuật:

Độ dốc Cống i 1/D

Vận tốc tính toán min 0,7m/s; max <10,0 m/s.

Khoảng cách giữa các giếng thăm: 40-50m

- Bảng thống kê vật tư chủ yếu

| Stt | Tên vật liệu | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cống BTCT D600 | M | 7096 |
| 2 | Cống BTCT D800 | M | 6261 |
| 3 | Cống BTCT D1000 | M | 7396 |
| 4 | Cống BTCT D1250 | M | 4977 |
| 5 | Cống BTCT D1500 | M | 11888 |
| 6 | Cống BTCT D1800 | M | 4126 |
| 7 | Cống BTCT D2000 | M | 275 |
| 8 | Mương hở B2500 | M | 6957 |
| 9 | Cửa xả | Cái | 12 |
| 10 | Hố ga thoát nước | Cái | 1075 |

  - Quy hoạch cấp nước

8.4.1. Căn cứ thiết kế

TCVN 4513-1988. Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế;

TCVN 13606-2023. Cấp nước - mạng lưới và công trình bên ngoài – Yêu cầu  thiết kế;

TCVN-2622: 1995. Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế;

QCVN 01:2021/ BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

QCVN 07-1:2023/ BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia- Các công trình hạ tầng kỹ thuật- Công trình cấp nước.

QCVN 06:2022/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình.

8.4.2. Tiêu chuẩn cấp nước

Tiêu chuẩn cấp nước được xác định như sau:

| Nhu cầu sử dụng | Tiêu chuẩn dùng nước |
| --- | --- |
| Nhà máy xí nghiệp | 20 m3/ha |
| Nước công trình dịch vụ công nghiệp | 20 m3/ha |
| Nước công trình hạ tầng kỹ thuật | 2 l/m2 sàn |
| Tưới cây | 3 l/m2 |
| Rửa đường | 0,5 l/m2 |
| Cấp nước chữa cháy | 2 đám cháy, 100l/s |
| Hệ số Kngayfmax=1.2 |  |
| Nhu cầu dùng nước : 12,765.72 m3/ngày |  |

Bảng thống kê chỉ tiêu cấp nước

| Stt | Chức năng sử dụng đất | Ký hiệu | Quy mô tính toán | Đơn vị | Tiêu chuẩn | Đơn vị (ngày đêm) | Kmax.ngày | Qtb (m3/ng.đ) | Qngmax (m3/ng.đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Diện tích lập quy hoạch Khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Phân khu A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN1.1 | 2.03 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 40.67 | 48.81 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN1.2 | 1.58 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 31.67 | 38.01 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN1.3 | 1.50 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 30.03 | 36.04 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN1.4 | 1.41 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 28.10 | 33.72 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN1.5 | 1.90 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 37.96 | 45.55 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN1.6 | 1.32 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 26.44 | 31.73 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN1.7 | 1.76 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 35.10 | 42.12 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN1.8 | 1.76 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 35.10 | 42.12 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN1.9 | 1.76 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 35.10 | 42.12 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN1.10 | 1.76 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 35.10 | 42.12 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN1.11 | 2.13 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 42.61 | 51.13 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN2.1 | 2.40 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 47.90 | 57.48 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN2.2 | 2.10 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 41.99 | 50.38 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN3.1 | 2.16 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 43.16 | 51.79 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN3.2 | 1.80 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.00 | 43.20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN3.3 | 1.80 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.00 | 43.20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN3.4 | 1.80 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.00 | 43.20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN3.5 | 1.80 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.00 | 43.20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN3.6 | 1.37 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 27.37 | 32.84 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN3.7 | 1.36 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 27.12 | 32.55 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN3.8 | 1.80 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.00 | 43.20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN3.9 | 1.80 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.00 | 43.20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN3.10 | 1.80 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.00 | 43.20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN3.11 | 1.80 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.00 | 43.20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN3.12 | 2.16 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 43.15 | 51.77 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN4.1 | 1.81 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.12 | 43.35 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN4.2 | 1.80 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.00 | 43.20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN4.3 | 1.80 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.00 | 43.20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN4.4 | 1.80 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.00 | 43.20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN4.5 | 1.80 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.00 | 43.20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN4.6 | 2.26 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 45.13 | 54.15 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN4.7 | 2.26 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 45.13 | 54.15 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN4.8 | 1.80 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.00 | 43.20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN4.9 | 1.80 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.00 | 43.20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN4.10 | 1.80 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.00 | 43.20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN4.11 | 1.80 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.00 | 43.20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN4.12 | 1.82 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.37 | 43.64 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN5 | 5.19 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 103.75 | 124.50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN6.1 | 2.13 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 42.60 | 51.12 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN6.2 | 1.80 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.00 | 43.20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN6.3 | 1.80 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.00 | 43.20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN6.4 | 1.80 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.00 | 43.20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN6.5 | 1.80 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.00 | 43.20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN6.6 | 1.37 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 27.37 | 32.84 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN6.7 | 1.36 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 27.12 | 32.55 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN6.8 | 1.80 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.00 | 43.20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN6.9 | 1.80 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.00 | 43.20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN6.10 | 1.80 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.00 | 43.20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN6.11 | 1.80 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.00 | 43.20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN6.12 | 2.13 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 42.59 | 51.11 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN7.1 | 1.81 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.12 | 43.35 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN7.2 | 1.80 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.00 | 43.20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN7.3 | 1.80 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.00 | 43.20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN7.4 | 1.80 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.00 | 43.20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN7.5 | 1.80 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.00 | 43.20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN7.6 | 2.28 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 45.66 | 54.79 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN7.7 | 2.28 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 45.66 | 54.79 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN7.8 | 1.80 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.00 | 43.20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN7.9 | 1.80 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.00 | 43.20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN7.10 | 1.80 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.00 | 43.20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN7.11 | 1.80 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.00 | 43.20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN7.12 | 1.82 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.37 | 43.64 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN8.1 | 1.75 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 34.91 | 41.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN8.2 | 1.49 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 29.85 | 35.82 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN8.3 | 1.49 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 29.85 | 35.82 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN8.4 | 1.49 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 29.85 | 35.82 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN8.5 | 1.49 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 29.85 | 35.82 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN8.6 | 1.13 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 22.64 | 27.17 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN8.7 | 1.12 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 22.47 | 26.96 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN8.8 | 1.49 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 29.85 | 35.82 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN8.9 | 1.49 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 29.85 | 35.82 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN8.10 | 1.49 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 29.85 | 35.82 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN8.11 | 1.49 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 29.85 | 35.82 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN8.12 | 1.75 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 34.91 | 41.89 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN9.1 | 1.50 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 29.93 | 35.92 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN9.2 | 1.49 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 29.85 | 35.82 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN9.3 | 1.49 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 29.85 | 35.82 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN9.4 | 1.49 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 29.85 | 35.82 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN9.5 | 1.49 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 29.85 | 35.82 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN9.6 | 1.91 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 38.28 | 45.93 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN9.7 | 1.91 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 38.28 | 45.93 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN9.8 | 1.49 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 29.85 | 35.82 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN9.9 | 1.49 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 29.85 | 35.82 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN9.10 | 1.49 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 29.85 | 35.82 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN9.11 | 1.49 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 29.85 | 35.82 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN9.12 | 1.51 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 30.10 | 36.12 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN10 | 5.34 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 106.74 | 128.09 |
| 2 | Đất công cộng, dịch vụ khu công nghiệp |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đất công trình điều hành | A.CC.1 | 1.62 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 32.40 | 38.88 |
|  | Đất công trình phòng cháy chữa cháy | A.CC.2 | 0.13 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 2.58 | 3.09 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | A.CC.3 | 0.20 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 3.95 | 4.74 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | A.CC.4 | 0.20 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 4.00 | 4.80 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | A.CC.5 | 0.21 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 4.23 | 5.08 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | A.CC.6 | 0.22 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 4.49 | 5.39 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | A.CC.7 | 0.21 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 4.23 | 5.07 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | A.CC.8 | 0.20 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 4.00 | 4.80 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | A.CC.9 | 0.20 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 3.95 | 4.74 |
|  | Đất cây xanh nội khu | A.CXNK | 5,600 | m2 | 3.0 | l/m2 |  | 16.80 | 16.80 |
|  | Đất giao thông nội khu |  | 6,650.5 | m2 | 0.5 | l/m2 |  | 3.33 | 3.33 |
| 3 | Đất hạ tầng kỹ thuật | A.HTKT | 33,656 | m2.sàn | 2.0 | l/m2.sàn | 1.20 | 67.31 | 80.77 |
| 4 | Đất cây xanh |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Đất cây xanh sử dụng công cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | A.CX |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | A.CX1 | 6,252 | m2 | 3.0 | l/m2 |  | 18.76 | 18.76 |
|  | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | A.CX2 | 6,399 | m2 | 3.0 | l/m2 |  | 19.20 | 19.20 |
|  | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | A.CX3 | 8,900 | m2 | 3.0 | l/m2 |  | 26.70 | 26.70 |
|  | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | A.CX4 | 8,900 | m2 | 3.0 | l/m2 |  | 26.70 | 26.70 |
|  | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | A.CX5 | 8,900 | m2 | 3.0 | l/m2 |  | 26.70 | 26.70 |
|  | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | A.CX6 | 8,900 | m2 | 3.0 | l/m2 |  | 26.70 | 26.70 |
|  | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | A.CX7 | 7,362 | m2 | 3.0 | l/m2 |  | 22.09 | 22.09 |
|  | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | A.CX8 | 7,362 | m2 | 3.0 | l/m2 |  | 22.09 | 22.09 |
|  | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | A.CX9 | 1,293 | m2 | 3.0 | l/m2 |  | 3.88 | 3.88 |
| b | Đất cây xanh công viên - TDTT | A.CXTT01 | 116,729 | m2 | 3.0 | l/m2 |  | 350.19 | 350.19 |
| 4.2 | Đất cây xanh chuyên dụng - cây xanh cách ly | A.CXCL |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đất cây xanh chuyên dụng - cây xanh cách ly | A.CXCL1 | 72,155 | m2 | 3.0 | l/m2 |  | 216.46 | 216.46 |
|  | Đất cây xanh chuyên dụng - cây xanh cách ly | A.CXCL2 | 51,568 | m2 | 3.0 | l/m2 |  | 154.71 | 154.71 |
|  | Đất cây xanh chuyên dụng - cây xanh cách ly | A.CXCL3 | 6,312 | m2 | 3.0 | l/m2 |  | 18.94 | 18.94 |
|  | Đất cây xanh chuyên dụng - cây xanh cách ly | A.CXCL4 | 6,970 | m2 | 3.0 | l/m2 |  | 20.91 | 20.91 |
|  | Đất cây xanh chuyên dụng - cây xanh cách ly | A.CXCL5 | 1,513 | m2 | 3.0 | l/m2 |  | 4.54 | 4.54 |
|  | Đất cây xanh chuyên dụng - cây xanh cách ly | A.CXCL6 | 12,181 | m2 | 3.0 | l/m2 |  | 36.54 | 36.54 |
| 5 | Đất giao thông |  | 387,859 | m2 | 0.5 | l/m2 |  | 193.93 | 193.93 |
| II | Phân khu B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN1.1 | 2.20 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 43.95 | 52.74 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN1.2 | 2.20 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 44.05 | 52.86 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN1.3 | 2.20 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 44.05 | 52.86 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN1.4 | 2.20 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 44.05 | 52.86 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN1.5 | 2.20 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 44.03 | 52.84 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN1.6 | 1.89 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 37.73 | 45.27 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN1.7 | 1.50 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 30.00 | 36.00 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN1.8 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN1.9 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN1.10 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN1.11 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN1.12 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.15 | 39.78 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN2.1 | 3.03 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 60.56 | 72.67 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN2.2 | 2.80 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 55.93 | 67.11 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN2.3 | 2.74 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 54.87 | 65.85 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN2.4 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN2.5 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN2.6 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN2.7 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN2.8 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN3.1 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.15 | 39.78 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN3.2 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN3.3 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN3.4 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN3.5 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN3.6 | 1.49 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 29.74 | 35.69 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN3.7 | 1.48 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 29.52 | 35.42 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN3.8 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN3.9 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN3.10 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN3.11 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN3.12 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.15 | 39.78 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN4.1 | 1.65 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 32.94 | 39.53 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN4.2 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN4.3 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN4.4 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN4.5 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN4.6 | 2.21 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 44.23 | 53.08 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN4.7 | 2.21 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 44.23 | 53.08 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN4.8 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN4.9 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN4.10 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN4.11 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN4.12 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.15 | 39.78 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN5.1 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.14 | 39.77 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN5.2 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN5.3 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN5.4 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN5.5 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN5.6 | 1.46 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 29.27 | 35.12 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN5.7 | 1.45 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 29.06 | 34.87 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN5.8 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN5.9 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN5.10 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN5.11 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN5.12 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.13 | 39.76 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN6.1 | 1.67 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.35 | 40.02 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN6.2 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN6.3 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN6.4 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN6.5 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN6.6 | 2.21 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 44.27 | 53.13 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN6.7 | 2.21 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 44.27 | 53.13 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN6.8 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN6.9 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN6.10 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN6.11 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN6.12 | 1.68 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.56 | 40.27 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN7.1 | 1.23 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 24.53 | 29.44 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN7.2 | 1.23 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 24.63 | 29.56 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN7.3 | 1.23 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 24.63 | 29.56 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN7.4 | 1.23 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 24.63 | 29.56 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN7.5 | 1.23 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 24.63 | 29.56 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN7.6 | 1.07 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 21.32 | 25.58 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN7.7 | 1.07 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 21.42 | 25.70 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN7.8 | 1.24 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 24.86 | 29.84 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN7.9 | 1.24 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 24.81 | 29.78 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN7.10 | 1.24 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 24.76 | 29.71 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN7.11 | 1.24 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 24.71 | 29.65 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN7.12 | 1.23 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 24.56 | 29.47 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN8.1 | 1.35 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 27.02 | 32.42 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN8.2 | 1.35 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 26.95 | 32.34 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN8.3 | 1.35 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 26.95 | 32.34 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN8.4 | 1.35 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 26.95 | 32.34 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN8.5 | 1.35 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 26.95 | 32.34 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN8.6 | 1.81 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.25 | 43.50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN8.7 | 1.81 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.24 | 43.49 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN8.8 | 1.35 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 26.95 | 32.34 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN8.9 | 1.35 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 26.95 | 32.34 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN8.10 | 1.35 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 26.95 | 32.34 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN8.11 | 1.35 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 26.95 | 32.34 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN8.12 | 1.27 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 25.43 | 30.52 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN9 | 9.33 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 186.56 | 223.87 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN10 | 4.43 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 88.59 | 106.31 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN11 | 4.93 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 98.70 | 118.44 |
| 2 | Đất công cộng, dịch vụ khu công nghiệp |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | B.CC.1 | 0.88 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 17.61 | 21.13 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | B.CC.2 | 0.88 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 17.61 | 21.13 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | B.CC.3 | 0.24 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 4.75 | 5.70 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | B.CC.4 | 0.24 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 4.80 | 5.76 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | B.CC.5 | 0.23 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 4.68 | 5.61 |
|  | Đất công trình cơ quan, trụ sở | B.CC.6 | 0.54 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 10.87 | 13.05 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | B.CC.7 | 0.23 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 4.68 | 5.61 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | B.CC.8 | 0.24 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 4.80 | 5.76 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | B.CC.9 | 0.24 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 4.75 | 5.70 |
|  | Đất cây xanh nội khu | B.CXNK | 4,516.26 | m2 | 3.0 | l/m2 |  | 13.55 | 13.55 |
|  | Đất giao thông nội khu |  | 7,561.74 | m2 | 0.5 | l/m2 |  | 3.78 | 3.78 |
| 3 | Đất hạ tầng kỹ thuật | B.HTKT | 26,998 | m2.sàn | 2.0 | l/m2.sàn | 1.20 | 54.00 | 64.79 |
| 4 | Đất cây xanh |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Đất cây xanh sử dụng công cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | B.CX |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | B.CX1 | 8,904 | m2 | 3.0 | l/m2 |  | 26.71 | 26.71 |
|  | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | B.CX1.1 | 2,766 | m2 | 3.0 | l/m2 |  | 8.30 | 8.30 |
|  | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | B.CX2 | 8,497 | m2 | 3.0 | l/m2 |  | 25.49 | 25.49 |
|  | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | B.CX3 | 8,213 | m2 | 3.0 | l/m2 |  | 24.64 | 24.64 |
|  | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | B.CX4 | 8,213 | m2 | 3.0 | l/m2 |  | 24.64 | 24.64 |
|  | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | B.CX5 | 8,213 | m2 | 3.0 | l/m2 |  | 24.64 | 24.64 |
|  | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | B.CX6 | 8,213 | m2 | 3.0 | l/m2 |  | 24.64 | 24.64 |
|  | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | B.CX7 | 6,097 | m2 | 3.0 | l/m2 |  | 18.29 | 18.29 |
|  | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | B.CX8 | 6,119 | m2 | 3.0 | l/m2 |  | 18.36 | 18.36 |
|  | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | B.CX8.1 | 3,334 | m2 | 3.0 | l/m2 |  | 10.00 | 10.00 |
| b | Đất cây xanh công viên - TDTT | B.CXTT01 | 26,449 | m2 | 3.0 | l/m2 |  | 79.35 | 79.35 |
| 4.2 | Đất cây xanh chuyên dụng - cây xanh cách ly | B.CXCL |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đất cây xanh chuyên dụng - cây xanh cách ly | B.CXCL1 | 55,297 | m2 | 3.0 | l/m2 |  | 165.89 | 165.89 |
|  | Đất cây xanh chuyên dụng - cây xanh cách ly | B.CXCL2 | 13,170 | m2 | 3.0 | l/m2 |  | 39.51 | 39.51 |
|  | Đất cây xanh chuyên dụng - cây xanh cách ly | B.CXCL3 | 8,303 | m2 | 3.0 | l/m2 |  | 24.91 | 24.91 |
|  | Đất cây xanh chuyên dụng - cây xanh cách ly | B.CXCL4 | 34,634 | m2 | 3.0 | l/m2 |  | 103.90 | 103.90 |
|  | Đất cây xanh chuyên dụng - cây xanh cách ly | B.CXCL5 | 34,504 | m2 | 3.0 | l/m2 |  | 103.51 | 103.51 |
| 5 | Đất giao thông |  | 454,198 | m2 | 0.5 | l/m2 |  | 227.10 | 227.10 |
| III | Phân khu C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN1.1 | 1.59 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 31.76 | 38.11 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN1.2 | 1.59 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 31.79 | 38.15 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN1.3 | 1.59 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 31.73 | 38.08 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN1.4 | 1.58 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 31.68 | 38.02 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN1.5 | 1.58 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 31.63 | 37.95 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN1.6 | 1.34 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 26.71 | 32.05 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN1.7 | 1.33 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 26.55 | 31.85 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN1.8 | 1.58 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 31.60 | 37.92 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN1.9 | 1.58 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 31.60 | 37.92 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN1.10 | 1.58 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 31.60 | 37.92 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN1.11 | 1.58 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 31.60 | 37.92 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN1.12 | 1.58 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 31.50 | 37.80 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN2.1 | 3.06 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 61.28 | 73.53 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN2.2 | 1.56 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 31.21 | 37.45 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN2.3 | 1.57 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 31.30 | 37.56 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN2.4 | 1.57 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 31.39 | 37.67 |
| 2 | Đất công cộng, dịch vụ khu công nghiệp | C.CC |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | C.CC.1 | 0.65 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 12.93 | 15.51 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | C.CC.2 | 0.53 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 10.61 | 12.73 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | C.CC.3 | 0.54 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 10.73 | 12.88 |
| 3 | Đất hạ tầng kỹ thuật | C.HTKT | 17,171 | m2.sàn | 2.0 | l/m2.sàn | 1.20 | 34.34 | 41.21 |
| 4 | Đất cây xanh |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Đất cây xanh sử dụng công cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | C.CX1 | 7,793 | m2 | 3.0 | l/m2 |  | 23.38 | 23.38 |
|  | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | C.CX2 | 7,752 | m2 | 3.0 | l/m2 |  | 23.26 | 23.26 |
|  | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | C.CX3 | 2,920 | m2 | 3.0 | l/m2 |  | 8.76 | 8.76 |
| 4.2 | Đất cây xanh chuyên dụng - cây xanh cách ly | C.CXCL |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đất cây xanh chuyên dụng - cây xanh cách ly | C.CXCL1 | 17,297 | m2 | 3.0 | l/m2 |  | 51.89 | 51.89 |
|  | Đất cây xanh chuyên dụng - cây xanh cách ly | C.CXCL2 | 6,070 | m2 | 3.0 | l/m2 |  | 18.21 | 18.21 |
|  | Đất cây xanh chuyên dụng - cây xanh cách ly | C.CXCL3 | 4,380 | m2 | 3.0 | l/m2 |  | 13.14 | 13.14 |
|  | Đất cây xanh chuyên dụng - cây xanh cách ly | C.CXCL4 | 3,392 | m2 | 3.0 | l/m2 |  | 10.18 | 10.18 |
| 5 | Đất giao thông |  | 84,866 | m2 | 0.5 | l/m2 |  | 42.43 | 42.43 |
| TỔNG SẢN XUẤT |  |  |  |  |  |  |  | 9,806.84 | 11,294.69 |
| NƯỚC THẤT THOÁT |  |  | Qdp=15%Q Tính toán trung bình |  |  |  |  |  | 1,471.03 |
| TỔNG NHU CẦU DÙNG NƯỚC |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,765.72 |
| NƯỚC CHỮA CHÁY |  |  | 2.00 | đám cháy | 100 | l/s |  |  | 2,160.00 |

8.4.3. Nguồn nước

Nước cấp cho dự án lấy từ ống D500 theo Quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Đông Nam, thông qua Trạm bơm tăng áp 02 (công suất: 20,000 m3/ngđ) được đặt trong khu đất hạ tầng kỹ thuật của dự án.

8.4.4. Giải pháp thiết kế

Thiết kế mạng lưới đường ống cấp nước sinh hoạt và chữa cháy riêng biệt.

Ống cấp nước được đặt ngầm dưới vỉa hè dọc theo các tuyến đường, cách chỉ giới đường đỏ từ 1.5m. Tại những nơi vỉa hè hẹp, hai ống song song, có thể bố trí một tuyến ống dưới lòng đường sát bó vỉa.

Độ sâu chôn ống tối thiểu cách mặt đất 0,5m trên vỉa hè hoặc khu vực không có xe cơ giới qua lại và 0,7m dưới mặt đường. Nối ống bằng phương pháp hàn nhiệt. Xây dựng các hố van bằng gạch đặc có nắp đậy bằng bê tông cốt thép hoặc nắp đậy chuyên dụng.

- Các yêu cầu kỹ thuật:

Áp lực cấp nước cho mạng lưới cấp nước sinh hoạt phải đạt là cấp tới điểm bất lợi nhất (xa nhất cao nhất) với áp lực tối thiểu tại điểm bất lợi nhất của mạng lưới sinh hoạt trong giờ dùng nước max kết hợp chữa cháy áp lực thấp là H = 10m.

Các trụ cứu hỏa được đặt dọc theo các trục đường giao thông với bán kính phục vụ <=400m và đặt cách mép vỉa hè lớn hơn 0,5m.

Vật liệu đường ống cấp nước:

Đường ống cấp nước sẽ được sử dụng là ống  HDPE có đường kính D110-D300.

Ống cấp nước phải chịu được áp lực công tác là 6kg/cm2, áp lực thử 8kg/cm2.

Độ sâu phủ ống cấp nước trung bình 1.0m.

Trên mạng lưới cấp nước có bố trí các van chặn, van xả cặn, van xả khí, các gối đỡ tại các van, tê, cút.

Trên mạng lưới cấp nước có bố trí các (van + tê) cấp nước cho từng khu Đất. Trong từng khu Đất có mạng cấp nước riêng, nước được lấy từ mạng cấp nước chính của dự án qua hố đồng hồ chính.

8.4.5. Giải pháp cấp nước chữa cháy.

Mạng lưới cấp nước chữa cháy chọn kiểu mạng lưới cấp nước chữa cháy áp lực thấp kết hợp với mạng lưới cấp nước sinh hoạt, sản xuất; áp lực nước tối thiểu tại trụ cứu hoả là 10m. Việc chữa cháy cho khu vực nghiên cứu sẽ do xe cứu hoả của cảnh sát PCCC thực hiện. Nước cấp cho xe cứu hoả được lấy từ các trụ cứu hoả dọc đường. Các trụ nước chữa cháy kiểu nổi theo tiêu chuẩn hiện hành được bố trí dọc theo các trụ đường giao thông đảm bảo khoảng cách tối đa giữa các trụ là 150m, khoảng cách tối đa giữa trụ nước chữa cháy và mép đường là 2,5m.

- Bảng thống kê vật tư chủ yếu

| Stt | Vật tư | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ống cấp nước D300 | m | 295 |
| 2 | Ống cấp nước D280 | m | 8606 |
| 3 | Ống cấp nước D200 | m | 16667 |
| 4 | Ống cấp nước D150 | m | 29136 |
| 5 | Ống cấp nước D100 | m | 14133 |
| 6 | Ống cấp nước D75 | m | 47 |
| 7 | Ống cấp nước D50 | m | 50 |
| 8 | Trụ cứu hỏa | trụ | 231 |
| 9 | Trạm bơm tăng áp | cái | 1 |

  - Quy hoạch cấp điện và chiếu sáng đô thị

8.5.1. Cơ sở thiết kế

Đồ án Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050.

Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị - giai đoạn 2.

Các quy trình quy phạm hiện hành.

Quy phạm trang bị điện:

Phần I: Quy định chung 11TCN-18-2006

Phần II: Hệ thống đường dẫn điện 11TCN-19-2006

Phần III: Trang bị phân phối và trạm biến áp 11TCN-20-2006

Phần IV: Bảo vệ và tự động 11TCN-21-2006

Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng trường đô thị - TCVN 259:2001;

TCXDVN 333:2005 - Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế do bộ xây dựng ban hành theo quyết định số 08/2005/QĐ-BXD, ngày 04/4/2005.

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật công trình chiếu sáng QCVN07-7:2016/BXD.

TCVN 10885-2-1-2015: Tiêu chuẩn lắp đặt đèn chiếu sáng. Quy định các tính năng đối với đèn đường LED, các thử nghiệm và các quy trình thử nghiệm

TCVN 7722-2-3 : 2007: Đèn điện–Phần 2: yêu cầu cụ thể-Mục 3: Đèn điện dùng cho chiếu sáng đường phố.

8.5.2. Chỉ tiêu, nhu cầu cấp điện

| TT | Tên hộ sử dụng điện | Đơn vị tính | Giá trị |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất công cộng, dịch vụ công nghiệp | kW/ha.sàn | 300 |
| 2 | Đất nhà máy, xí nghiệp công nghiệp | kW/ha | 200 |
| 3 | Đất hạ tầng kỹ thuật | kW/ha | 60 |
| 4 | Đất giao thông | kW/ha | 10 |
| 5 | Đất cây xanh | kW/ha | 5 |

- Tổng nhu cầu dùng điện của dự án khoảng: 78,004.29 KVA.

- Bảng thống kê chỉ tiêu cấp điện

| Stt | Chức năng sử dụng đất | Ký hiệu | Quy mô tính toán | Đơn vị | Tiêu chuẩn(P0) | Đơn vị | CS tác dụng (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Diện tích lập quy hoạch Khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú |  |  |  |  |  |  |
| I | Phân khu A |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN |  |  |  |  |  |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN1.1 | 2.03 | ha | 200.0 | kw/ha | 406.72 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN1.2 | 1.58 | ha | 200.0 | kw/ha | 316.75 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN1.3 | 1.50 | ha | 200.0 | kw/ha | 300.30 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN1.4 | 1.41 | ha | 200.0 | kw/ha | 281.00 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN1.5 | 1.90 | ha | 200.0 | kw/ha | 379.57 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN1.6 | 1.32 | ha | 200.0 | kw/ha | 264.41 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN1.7 | 1.76 | ha | 200.0 | kw/ha | 351.00 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN1.8 | 1.76 | ha | 200.0 | kw/ha | 351.00 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN1.9 | 1.76 | ha | 200.0 | kw/ha | 351.00 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN1.10 | 1.76 | ha | 200.0 | kw/ha | 351.00 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN1.11 | 2.13 | ha | 200.0 | kw/ha | 426.06 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN2.1 | 2.40 | ha | 200.0 | kw/ha | 479.02 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN2.2 | 2.10 | ha | 200.0 | kw/ha | 419.87 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN3.1 | 2.16 | ha | 200.0 | kw/ha | 431.57 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN3.2 | 1.80 | ha | 200.0 | kw/ha | 360.00 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN3.3 | 1.80 | ha | 200.0 | kw/ha | 360.00 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN3.4 | 1.80 | ha | 200.0 | kw/ha | 360.00 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN3.5 | 1.80 | ha | 200.0 | kw/ha | 360.00 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN3.6 | 1.37 | ha | 200.0 | kw/ha | 273.66 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN3.7 | 1.36 | ha | 200.0 | kw/ha | 271.22 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN3.8 | 1.80 | ha | 200.0 | kw/ha | 360.00 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN3.9 | 1.80 | ha | 200.0 | kw/ha | 360.00 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN3.10 | 1.80 | ha | 200.0 | kw/ha | 360.00 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN3.11 | 1.80 | ha | 200.0 | kw/ha | 360.00 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN3.12 | 2.16 | ha | 200.0 | kw/ha | 431.45 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN4.1 | 1.81 | ha | 200.0 | kw/ha | 361.22 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN4.2 | 1.80 | ha | 200.0 | kw/ha | 360.00 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN4.3 | 1.80 | ha | 200.0 | kw/ha | 360.00 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN4.4 | 1.80 | ha | 200.0 | kw/ha | 360.00 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN4.5 | 1.80 | ha | 200.0 | kw/ha | 360.00 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN4.6 | 2.26 | ha | 200.0 | kw/ha | 451.27 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN4.7 | 2.26 | ha | 200.0 | kw/ha | 451.27 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN4.8 | 1.80 | ha | 200.0 | kw/ha | 360.00 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN4.9 | 1.80 | ha | 200.0 | kw/ha | 360.00 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN4.10 | 1.80 | ha | 200.0 | kw/ha | 360.00 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN4.11 | 1.80 | ha | 200.0 | kw/ha | 360.00 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN4.12 | 1.82 | ha | 200.0 | kw/ha | 363.66 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN5 | 5.19 | ha | 200.0 | kw/ha | 1037.49 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN6.1 | 2.13 | ha | 200.0 | kw/ha | 426.01 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN6.2 | 1.80 | ha | 200.0 | kw/ha | 360.00 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN6.3 | 1.80 | ha | 200.0 | kw/ha | 360.00 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN6.4 | 1.80 | ha | 200.0 | kw/ha | 360.00 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN6.5 | 1.80 | ha | 200.0 | kw/ha | 360.00 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN6.6 | 1.37 | ha | 200.0 | kw/ha | 273.66 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN6.7 | 1.36 | ha | 200.0 | kw/ha | 271.22 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN6.8 | 1.80 | ha | 200.0 | kw/ha | 360.00 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN6.9 | 1.80 | ha | 200.0 | kw/ha | 360.00 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN6.10 | 1.80 | ha | 200.0 | kw/ha | 360.00 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN6.11 | 1.80 | ha | 200.0 | kw/ha | 360.00 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN6.12 | 2.13 | ha | 200.0 | kw/ha | 425.89 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN7.1 | 1.81 | ha | 200.0 | kw/ha | 361.22 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN7.2 | 1.80 | ha | 200.0 | kw/ha | 360.00 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN7.3 | 1.80 | ha | 200.0 | kw/ha | 360.00 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN7.4 | 1.80 | ha | 200.0 | kw/ha | 360.00 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN7.5 | 1.80 | ha | 200.0 | kw/ha | 360.00 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN7.6 | 2.28 | ha | 200.0 | kw/ha | 456.57 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN7.7 | 2.28 | ha | 200.0 | kw/ha | 456.57 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN7.8 | 1.80 | ha | 200.0 | kw/ha | 360.00 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN7.9 | 1.80 | ha | 200.0 | kw/ha | 360.00 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN7.10 | 1.80 | ha | 200.0 | kw/ha | 360.00 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN7.11 | 1.80 | ha | 200.0 | kw/ha | 360.00 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN7.12 | 1.82 | ha | 200.0 | kw/ha | 363.66 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN8.1 | 1.75 | ha | 200.0 | kw/ha | 349.13 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN8.2 | 1.49 | ha | 200.0 | kw/ha | 298.49 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN8.3 | 1.49 | ha | 200.0 | kw/ha | 298.49 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN8.4 | 1.49 | ha | 200.0 | kw/ha | 298.49 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN8.5 | 1.49 | ha | 200.0 | kw/ha | 298.49 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN8.6 | 1.13 | ha | 200.0 | kw/ha | 226.38 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN8.7 | 1.12 | ha | 200.0 | kw/ha | 224.70 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN8.8 | 1.49 | ha | 200.0 | kw/ha | 298.49 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN8.9 | 1.49 | ha | 200.0 | kw/ha | 298.49 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN8.10 | 1.49 | ha | 200.0 | kw/ha | 298.49 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN8.11 | 1.49 | ha | 200.0 | kw/ha | 298.49 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN8.12 | 1.75 | ha | 200.0 | kw/ha | 349.05 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN9.1 | 1.50 | ha | 200.0 | kw/ha | 299.33 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN9.2 | 1.49 | ha | 200.0 | kw/ha | 298.49 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN9.3 | 1.49 | ha | 200.0 | kw/ha | 298.49 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN9.4 | 1.49 | ha | 200.0 | kw/ha | 298.49 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN9.5 | 1.49 | ha | 200.0 | kw/ha | 298.49 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN9.6 | 1.91 | ha | 200.0 | kw/ha | 382.78 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN9.7 | 1.91 | ha | 200.0 | kw/ha | 382.77 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN9.8 | 1.49 | ha | 200.0 | kw/ha | 298.48 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN9.9 | 1.49 | ha | 200.0 | kw/ha | 298.48 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN9.10 | 1.49 | ha | 200.0 | kw/ha | 298.48 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN9.11 | 1.49 | ha | 200.0 | kw/ha | 298.48 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN9.12 | 1.51 | ha | 200.0 | kw/ha | 301.00 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN10 | 5.34 | ha | 200.0 | kw/ha | 1067.42 |
| 2 | Đất công cộng, dịch vụ khu công nghiệp |  |  |  |  |  |  |
|  | Đất công trình điều hành | A.CC.1 | 2.53 | ha.sàn | 300.0 | kw/ha.sàn | 758.18 |
|  | Đất công trình phòng cháy chữa cháy | A.CC.2 | 0.21 | ha.sàn | 300.0 | kw/ha.sàn | 61.80 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | A.CC.3 | 0.59 | ha.sàn | 300.0 | kw/ha.sàn | 177.76 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | A.CC.4 | 0.60 | ha.sàn | 300.0 | kw/ha.sàn | 180.01 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | A.CC.5 | 0.63 | ha.sàn | 300.0 | kw/ha.sàn | 190.49 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | A.CC.6 | 0.67 | ha.sàn | 300.0 | kw/ha.sàn | 202.06 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | A.CC.7 | 0.63 | ha.sàn | 300.0 | kw/ha.sàn | 190.30 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | A.CC.8 | 0.60 | ha.sàn | 300.0 | kw/ha.sàn | 180.00 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | A.CC.9 | 0.59 | ha.sàn | 300.0 | kw/ha.sàn | 177.75 |
|  | Đất cây xanh nội khu | A.CXNK | 0.56 | ha | 5.0 | kw/ha | 2.80 |
|  | Đất giao thông nội khu |  | 0.67 | ha | 10.0 | kw/ha | 6.65 |
| 3 | Đất hạ tầng kỹ thuật | A.HTKT | 0.00 | ha | 60.0 | kw/ha | 0.00 |
| 4 | Đất cây xanh |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Đất cây xanh sử dụng công cộng |  |  |  |  |  |  |
| a | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | A.CX |  |  |  |  |  |
|  | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | A.CX1 | 0.63 | ha | 5.0 | kw/ha | 3.13 |
|  | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | A.CX2 | 0.64 | ha | 5.0 | kw/ha | 3.20 |
|  | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | A.CX3 | 0.89 | ha | 5.0 | kw/ha | 4.45 |
|  | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | A.CX4 | 0.89 | ha | 5.0 | kw/ha | 4.45 |
|  | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | A.CX5 | 0.89 | ha | 5.0 | kw/ha | 4.45 |
|  | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | A.CX6 | 0.89 | ha | 5.0 | kw/ha | 4.45 |
|  | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | A.CX7 | 0.74 | ha | 5.0 | kw/ha | 3.68 |
|  | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | A.CX8 | 0.74 | ha | 5.0 | kw/ha | 3.68 |
|  | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | A.CX9 | 0.13 | ha | 5.0 | kw/ha | 0.65 |
| b | Đất cây xanh công viên - TDTT | A.CXTT01 | 11.67 | ha | 5.0 | kw/ha | 58.36 |
| 4.2 | Đất cây xanh chuyên dụng - cây xanh cách ly | A.CXCL |  |  |  |  |  |
|  | Đất cây xanh chuyên dụng - cây xanh cách ly | A.CXCL1 | 7.22 | ha | 5.0 | kw/ha | 36.08 |
|  | Đất cây xanh chuyên dụng - cây xanh cách ly | A.CXCL2 | 5.16 | ha | 5.0 | kw/ha | 25.78 |
|  | Đất cây xanh chuyên dụng - cây xanh cách ly | A.CXCL3 | 0.63 | ha | 5.0 | kw/ha | 3.16 |
|  | Đất cây xanh chuyên dụng - cây xanh cách ly | A.CXCL4 | 0.70 | ha | 5.0 | kw/ha | 3.48 |
|  | Đất cây xanh chuyên dụng - cây xanh cách ly | A.CXCL5 | 0.15 | ha | 5.0 | kw/ha | 0.76 |
|  | Đất cây xanh chuyên dụng - cây xanh cách ly | A.CXCL6 | 1.22 | ha | 5.0 | kw/ha | 6.09 |
| 5 | Đất giao thông |  | 38.79 | ha | 10.0 | kw/ha | 387.86 |
| II | Phân khu B |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN |  |  |  |  |  |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN1.1 | 2.20 | ha | 200.0 | kw/ha | 439.53 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN1.2 | 2.20 | ha | 200.0 | kw/ha | 440.53 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN1.3 | 2.20 | ha | 200.0 | kw/ha | 440.53 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN1.4 | 2.20 | ha | 200.0 | kw/ha | 440.53 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN1.5 | 2.20 | ha | 200.0 | kw/ha | 440.31 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN1.6 | 1.89 | ha | 200.0 | kw/ha | 377.29 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN1.7 | 1.50 | ha | 200.0 | kw/ha | 299.97 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN1.8 | 1.66 | ha | 200.0 | kw/ha | 332.50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN1.9 | 1.66 | ha | 200.0 | kw/ha | 332.50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN1.10 | 1.66 | ha | 200.0 | kw/ha | 332.50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN1.11 | 1.66 | ha | 200.0 | kw/ha | 332.50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN1.12 | 1.66 | ha | 200.0 | kw/ha | 331.50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN2.1 | 3.03 | ha | 200.0 | kw/ha | 605.55 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN2.2 | 2.80 | ha | 200.0 | kw/ha | 559.26 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN2.3 | 2.74 | ha | 200.0 | kw/ha | 548.74 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN2.4 | 1.66 | ha | 200.0 | kw/ha | 332.50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN2.5 | 1.66 | ha | 200.0 | kw/ha | 332.50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN2.6 | 1.66 | ha | 200.0 | kw/ha | 332.50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN2.7 | 1.66 | ha | 200.0 | kw/ha | 332.50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN2.8 | 1.66 | ha | 200.0 | kw/ha | 332.50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN3.1 | 1.66 | ha | 200.0 | kw/ha | 331.50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN3.2 | 1.66 | ha | 200.0 | kw/ha | 332.50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN3.3 | 1.66 | ha | 200.0 | kw/ha | 332.50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN3.4 | 1.66 | ha | 200.0 | kw/ha | 332.50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN3.5 | 1.66 | ha | 200.0 | kw/ha | 332.50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN3.6 | 1.49 | ha | 200.0 | kw/ha | 297.38 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN3.7 | 1.48 | ha | 200.0 | kw/ha | 295.19 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN3.8 | 1.66 | ha | 200.0 | kw/ha | 332.50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN3.9 | 1.66 | ha | 200.0 | kw/ha | 332.50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN3.10 | 1.66 | ha | 200.0 | kw/ha | 332.50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN3.11 | 1.66 | ha | 200.0 | kw/ha | 332.50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN3.12 | 1.66 | ha | 200.0 | kw/ha | 331.50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN4.1 | 1.65 | ha | 200.0 | kw/ha | 329.38 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN4.2 | 1.66 | ha | 200.0 | kw/ha | 332.50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN4.3 | 1.66 | ha | 200.0 | kw/ha | 332.50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN4.4 | 1.66 | ha | 200.0 | kw/ha | 332.50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN4.5 | 1.66 | ha | 200.0 | kw/ha | 332.50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN4.6 | 2.21 | ha | 200.0 | kw/ha | 442.33 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN4.7 | 2.21 | ha | 200.0 | kw/ha | 442.33 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN4.8 | 1.66 | ha | 200.0 | kw/ha | 332.50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN4.9 | 1.66 | ha | 200.0 | kw/ha | 332.50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN4.10 | 1.66 | ha | 200.0 | kw/ha | 332.50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN4.11 | 1.66 | ha | 200.0 | kw/ha | 332.50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN4.12 | 1.66 | ha | 200.0 | kw/ha | 331.46 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN5.1 | 1.66 | ha | 200.0 | kw/ha | 331.43 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN5.2 | 1.66 | ha | 200.0 | kw/ha | 332.50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN5.3 | 1.66 | ha | 200.0 | kw/ha | 332.50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN5.4 | 1.66 | ha | 200.0 | kw/ha | 332.50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN5.5 | 1.66 | ha | 200.0 | kw/ha | 332.50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN5.6 | 1.46 | ha | 200.0 | kw/ha | 292.67 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN5.7 | 1.45 | ha | 200.0 | kw/ha | 290.59 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN5.8 | 1.66 | ha | 200.0 | kw/ha | 332.50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN5.9 | 1.66 | ha | 200.0 | kw/ha | 332.50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN5.10 | 1.66 | ha | 200.0 | kw/ha | 332.50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN5.11 | 1.66 | ha | 200.0 | kw/ha | 332.50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN5.12 | 1.66 | ha | 200.0 | kw/ha | 331.33 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN6.1 | 1.67 | ha | 200.0 | kw/ha | 333.54 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN6.2 | 1.66 | ha | 200.0 | kw/ha | 332.50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN6.3 | 1.66 | ha | 200.0 | kw/ha | 332.50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN6.4 | 1.66 | ha | 200.0 | kw/ha | 332.50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN6.5 | 1.66 | ha | 200.0 | kw/ha | 332.50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN6.6 | 2.21 | ha | 200.0 | kw/ha | 442.72 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN6.7 | 2.21 | ha | 200.0 | kw/ha | 442.72 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN6.8 | 1.66 | ha | 200.0 | kw/ha | 332.50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN6.9 | 1.66 | ha | 200.0 | kw/ha | 332.50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN6.10 | 1.66 | ha | 200.0 | kw/ha | 332.50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN6.11 | 1.66 | ha | 200.0 | kw/ha | 332.50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN6.12 | 1.68 | ha | 200.0 | kw/ha | 335.62 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN7.1 | 1.23 | ha | 200.0 | kw/ha | 245.32 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN7.2 | 1.23 | ha | 200.0 | kw/ha | 246.32 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN7.3 | 1.23 | ha | 200.0 | kw/ha | 246.32 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN7.4 | 1.23 | ha | 200.0 | kw/ha | 246.32 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN7.5 | 1.23 | ha | 200.0 | kw/ha | 246.32 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN7.6 | 1.07 | ha | 200.0 | kw/ha | 213.19 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN7.7 | 1.07 | ha | 200.0 | kw/ha | 214.19 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN7.8 | 1.24 | ha | 200.0 | kw/ha | 248.65 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN7.9 | 1.24 | ha | 200.0 | kw/ha | 248.13 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN7.10 | 1.24 | ha | 200.0 | kw/ha | 247.61 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN7.11 | 1.24 | ha | 200.0 | kw/ha | 247.10 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN7.12 | 1.23 | ha | 200.0 | kw/ha | 245.58 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN8.1 | 1.35 | ha | 200.0 | kw/ha | 270.18 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN8.2 | 1.35 | ha | 200.0 | kw/ha | 269.50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN8.3 | 1.35 | ha | 200.0 | kw/ha | 269.50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN8.4 | 1.35 | ha | 200.0 | kw/ha | 269.50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN8.5 | 1.35 | ha | 200.0 | kw/ha | 269.50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN8.6 | 1.81 | ha | 200.0 | kw/ha | 362.48 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN8.7 | 1.81 | ha | 200.0 | kw/ha | 362.44 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN8.8 | 1.35 | ha | 200.0 | kw/ha | 269.48 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN8.9 | 1.35 | ha | 200.0 | kw/ha | 269.48 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN8.10 | 1.35 | ha | 200.0 | kw/ha | 269.48 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN8.11 | 1.35 | ha | 200.0 | kw/ha | 269.48 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN8.12 | 1.27 | ha | 200.0 | kw/ha | 254.35 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN9 | 9.33 | ha | 200.0 | kw/ha | 1865.59 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN10 | 4.43 | ha | 200.0 | kw/ha | 885.91 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN11 | 4.93 | ha | 200.0 | kw/ha | 986.97 |
| 2 | Đất công cộng, dịch vụ khu công nghiệp |  |  |  |  |  |  |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | B.CC.1 | 1.37 | ha.sàn | 300.0 | kw/ha.sàn | 412.03 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | B.CC.2 | 1.37 | ha.sàn | 300.0 | kw/ha.sàn | 412.03 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | B.CC.3 | 0.71 | ha.sàn | 300.0 | kw/ha.sàn | 213.75 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | B.CC.4 | 0.72 | ha.sàn | 300.0 | kw/ha.sàn | 216.00 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | B.CC.5 | 0.70 | ha.sàn | 300.0 | kw/ha.sàn | 210.38 |
|  | Đất công trình cơ quan, trụ sở | B.CC.6 | 0.87 | ha.sàn | 300.0 | kw/ha.sàn | 260.99 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | B.CC.7 | 0.70 | ha.sàn | 300.0 | kw/ha.sàn | 210.38 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | B.CC.8 | 0.72 | ha.sàn | 300.0 | kw/ha.sàn | 216.00 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | B.CC.9 | 0.71 | ha.sàn | 300.0 | kw/ha.sàn | 213.75 |
|  | Đất cây xanh nội khu | B.CXNK | 0.45 | ha | 5.0 | kw/ha | 2.26 |
|  | Đất giao thông nội khu |  | 0.76 | ha | 10.0 | kw/ha | 7.56 |
| 3 | Đất hạ tầng kỹ thuật | B.HTKT | 3.37 | ha | 60.0 | kw/ha | 202.48 |
| 4 | Đất cây xanh |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Đất cây xanh sử dụng công cộng |  |  |  |  |  |  |
| a | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | B.CX |  |  |  |  |  |
|  | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | B.CX1 | 0.89 | ha | 5.0 | kw/ha | 4.45 |
|  | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | B.CX1.1 | 0.28 | ha | 5.0 | kw/ha | 1.38 |
|  | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | B.CX2 | 0.85 | ha | 5.0 | kw/ha | 4.25 |
|  | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | B.CX3 | 0.82 | ha | 5.0 | kw/ha | 4.11 |
|  | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | B.CX4 | 0.82 | ha | 5.0 | kw/ha | 4.11 |
|  | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | B.CX5 | 0.82 | ha | 5.0 | kw/ha | 4.11 |
|  | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | B.CX6 | 0.82 | ha | 5.0 | kw/ha | 4.11 |
|  | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | B.CX7 | 0.61 | ha | 5.0 | kw/ha | 3.05 |
|  | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | B.CX8 | 0.61 | ha | 5.0 | kw/ha | 3.06 |
|  | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | B.CX8.1 | 0.33 | ha | 5.0 | kw/ha | 1.67 |
| b | Đất cây xanh công viên - TDTT | B.CXTT01 | 2.64 | ha | 5.0 | kw/ha | 13.22 |
| 4.2 | Đất cây xanh chuyên dụng - cây xanh cách ly | B.CXCL |  |  |  |  |  |
|  | Đất cây xanh chuyên dụng - cây xanh cách ly | B.CXCL1 | 5.53 | ha | 5.0 | kw/ha | 27.65 |
|  | Đất cây xanh chuyên dụng - cây xanh cách ly | B.CXCL2 | 1.32 | ha | 5.0 | kw/ha | 6.58 |
|  | Đất cây xanh chuyên dụng - cây xanh cách ly | B.CXCL3 | 0.83 | ha | 5.0 | kw/ha | 4.15 |
|  | Đất cây xanh chuyên dụng - cây xanh cách ly | B.CXCL4 | 3.46 | ha | 5.0 | kw/ha | 17.32 |
|  | Đất cây xanh chuyên dụng - cây xanh cách ly | B.CXCL5 | 3.45 | ha | 5.0 | kw/ha | 17.25 |
| 5 | Đất giao thông |  | 45.42 | ha | 10.0 | kw/ha | 454.20 |
| III | Phân khu C |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN |  |  |  |  |  |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN1.1 | 1.59 | ha | 200.0 | kw/ha | 317.58 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN1.2 | 1.59 | ha | 200.0 | kw/ha | 317.89 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN1.3 | 1.59 | ha | 200.0 | kw/ha | 317.35 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN1.4 | 1.58 | ha | 200.0 | kw/ha | 316.80 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN1.5 | 1.58 | ha | 200.0 | kw/ha | 316.25 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN1.6 | 1.34 | ha | 200.0 | kw/ha | 267.12 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN1.7 | 1.33 | ha | 200.0 | kw/ha | 265.46 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN1.8 | 1.58 | ha | 200.0 | kw/ha | 316.00 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN1.9 | 1.58 | ha | 200.0 | kw/ha | 316.00 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN1.10 | 1.58 | ha | 200.0 | kw/ha | 316.00 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN1.11 | 1.58 | ha | 200.0 | kw/ha | 316.00 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN1.12 | 1.58 | ha | 200.0 | kw/ha | 315.04 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN2.1 | 3.06 | ha | 200.0 | kw/ha | 612.78 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN2.2 | 1.56 | ha | 200.0 | kw/ha | 312.08 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN2.3 | 1.57 | ha | 200.0 | kw/ha | 313.00 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN2.4 | 1.57 | ha | 200.0 | kw/ha | 313.92 |
| 2 | Đất công cộng, dịch vụ khu công nghiệp | C.CC |  |  |  |  |  |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | C.CC.1 | 1.03 | ha.sàn | 300.0 | kw/ha.sàn | 310.25 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | C.CC.2 | 0.85 | ha.sàn | 300.0 | kw/ha.sàn | 254.58 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | C.CC.3 | 0.86 | ha.sàn | 300.0 | kw/ha.sàn | 257.55 |
| 3 | Đất hạ tầng kỹ thuật | C.HTKT | 2.15 | ha | 60.0 | kw/ha | 128.78 |
| 4 | Đất cây xanh |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Đất cây xanh sử dụng công cộng |  |  |  |  |  |  |
|  | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | C.CX1 | 0.78 | ha | 5.0 | kw/ha | 3.90 |
|  | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | C.CX2 | 0.78 | ha | 5.0 | kw/ha | 3.88 |
|  | Đất cây xanh cảnh quan - mặt nước | C.CX3 | 0.29 | ha | 5.0 | kw/ha | 1.46 |
| 4.2 | Đất cây xanh chuyên dụng - cây xanh cách ly | C.CXCL |  |  |  |  |  |
|  | Đất cây xanh chuyên dụng - cây xanh cách ly | C.CXCL1 | 1.73 | ha | 5.0 | kw/ha | 8.65 |
|  | Đất cây xanh chuyên dụng - cây xanh cách ly | C.CXCL2 | 0.61 | ha | 5.0 | kw/ha | 3.03 |
|  | Đất cây xanh chuyên dụng - cây xanh cách ly | C.CXCL3 | 0.44 | ha | 5.0 | kw/ha | 2.19 |
|  | Đất cây xanh chuyên dụng - cây xanh cách ly | C.CXCL4 | 0.34 | ha | 5.0 | kw/ha | 1.70 |
| 5 | Đất giao thông |  | 8.49 | ha | 10.0 | kw/ha | 84.87 |
| TỔNG SẢN XUẤT |  |  |  |  |  |  | 78,004.29 |

8.5.3. Giải pháp thiết kế

- Nguồn điện:

Dự án được cấp điện từ TBA 220kV Đông Nam, thông qua đường dây trên không 110kV xây mới. Xây mới TBA Triệu Trạch 2 công suất: 110/22kV 2x40MVA.

- Quy hoạch lưới điện

Cấp nguồn từ TBA Triệu Trạch 2 110/22kV

Lưới điện trung thế phân phối điện cho các trạm biến áp khu vực là lưới điện có cấp điện áp tiêu chuẩn 22kV, đầu tư xây dựng đường dây trên không. Phương án vận hành cụ thể sẽ được chính xác hóa khi lập dự án chi tiết.

Điện trung thế 22kv đi nổi trên cột bê tông li tâm, việc đi nổi sẽ thuận tiện cho đấu nối vào các ô đất nhà máy, linh động trong việc sửa chữa vận hành;

Mỗi lô đất sẽ xây dựng trạm biến áp riêng biệt, các trạm biến áp của từng nhà máy sẽ được nhà đầu tư thứ cấp đầu tư tùy theo quy mô, công suất của từng công trình.

- Chiếu sáng đường

Chiếu sáng đường phố dùng đèn Led. Thiết kế hệ thống chiếu sáng đường cho đường giao thông trong khu vực dự án. Hệ thống chiếu sáng được thiết kế đảm bảo độ rọi trung bình trên mặt đường theo Tiêu chuẩn Thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng trường đô thị – TCXDVN 259:2001 và TCVN 10885-2-1-2015: Tiêu chuẩn lắp đặt đèn chiếu sáng. Quy định các tính năng đối với đèn đường LED, các thử nghiệm và các quy trình thử nghiệm.

Mạng lưới chiếu sáng của khu vực được bố trí như sau: Đường có mặt cắt lòng đường lớn hơn 11m bố trí 2 tuyến chiếu sáng hai bên, mặt cắt lòng đường nhỏ hơn 11m bố trí một tuyến chiếu sáng một bên đường. Tuyến đường có mặt cắt 3A – 3A và A’- A’ thiết kế đèn nằm trên giải phân cách.

Hệ thống chiếu sáng đường trong dự án phải bảo đảm các giá trị quy định theo các đại lượng sau đây:

Độ chói mặt đường trung bình:

Có dải phân cách:					Ltb = 1,5 (Cd/m2);

Không có dải phân cách:				Ltb = 2 (Cd/m2);

Hệ số đồng đều chung của độ chói mặt đường:			Uo = 0,4

Hệ số đồng đều dọc của độ chói theo chiều dọc đường:		U1 = 0,7

Độ rọi trung bình tối thiểu trên mặt đường:

Có dải phân cách:					Etb = 7,5 (lux);

Không có dải phân cách:				Etb = 10 (lux);

Tại các nút giao thông phải bảo đảm lớn hơn tiêu chuẩn 10% ÷ 20%.

Độ chói mặt đường yêu cầu trên toàn nút giao thông không được nhỏ hơn độ chói trên mặt các đường chính dẫn tới nút.

- Bảng thống kê vật tư chủ yếu

| Stt | Tên vật liệu | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trạm biến áp | Cái | 3 |
| 2 | Cáp điện 22KV | M | 31100 |
| 3 | Cáp điện chiếu sáng | M | 48553 |
| 4 | Cột đèn đôi chiếu sáng | Cái | 149 |
| 5 | Cột đèn đơn chiếu sáng | Cái | 1235 |
| 6 | Tủ điện chiếu sáng | Cái | 2 |

  - Quy hoạch thông tin liên lạc

- 8.6.1. Cơ sở thiết kế

Quy chuẩn Việt Nam QCVN 07:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Quy chuẩn Việt Nam QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thôngQCVN 33:2019/BTTTT;

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp đất cho các trạm viễn thông QCVN 9:2016/BTTTT;

QCVN 34:2019/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập internet băng rộng cố định mặt đất;

QCVN 81:2019/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập internet trên mạng viễn thông di động mật đất;

TCN 68-176:1998: Dịch vụ viễn thông trên mạng điện thoại công cộng – Tiêu chuẩn chất lượng.

TCN 68-254:2006: Công trình ngoại vi viễn thông – quy định, kỹ thuật.

TCN68-255:2006: Trạm gố điện thoại DĐ mặt đất công cộng – Phương pháp đo mức phơi nhiễm trường điện từ.

Thông tư 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT ngày 11/12/2007 Hướng dẫn về cấp phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị.

Thông tư 01/2007/TTLT/BXD-BTTTT ngày 10/12/2007 Hướng dẫn việc lắp đặt, quản lý, sử dụng thùng thư bưu chính, hệ thống cáp điện thoại cố định và hệ thống cáp truyền hình trong các toà nhà nhiều tầng có nhiều chủ sử dụng.

Quyết định số 32/2006/QĐ-TTg ngày 07/02/2006 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển viễn thông và internet đến năm 2020.

8.6.2. Dự báo nhu cầu thuê bao toàn khu vực

- Chỉ tiêu dự báo nhu cầu:

Công nghiệp, Dịch vụ, công cộng: 1 line/300-400 m2 sàn

- Tính toán nhu cầu và phạm vi thiết kế

Khu vực nghiên cứu cần khoảng 11.522 thuê bao. Như vậy, các nhà khai thác dịch vụ thông tin liên lạc tại Dự án  nên có kế hoạch cụ thể, xây dựng hệ thống tín hiệu đến đây nhằm khai thác và đáp ứng nhu cầu trên.

Thiết kế hệ thống ống và hố ga để phục vụ cho công tác kéo cáp của các nhà cung cấp dịch vụ sau này.

Bảng thống kê chỉ tiêu thông tin liên lạc

| Stt | Chức năng sử dụng đất | Ký hiệu | Quy mô tính toán | Đơn vị | Tiêu chuẩn | Đơn vị | Số thuê bao |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Diện tích lập quy hoạch Khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú |  |  |  |  |  |  |
| I | Phân khu A |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN |  |  |  |  |  |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN1.1 | 24,403.13 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 61 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN1.2 | 19,004.92 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 48 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN1.3 | 18,017.72 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 45 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN1.4 | 16,860.07 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 42 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN1.5 | 22,774.48 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 57 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN1.6 | 15,864.64 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 40 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN1.7 | 21,060.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 53 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN1.8 | 21,060.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 53 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN1.9 | 21,060.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 53 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN1.10 | 21,060.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 53 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN1.11 | 25,563.78 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 64 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN2.1 | 28,741.12 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 72 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN2.2 | 25,192.24 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 63 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN3.1 | 25,894.20 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 65 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN3.2 | 21,600.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 54 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN3.3 | 21,600.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 54 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN3.4 | 21,600.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 54 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN3.5 | 21,600.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 54 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN3.6 | 16,419.77 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 41 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN3.7 | 16,273.26 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 41 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN3.8 | 21,600.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 54 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN3.9 | 21,600.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 54 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN3.10 | 21,600.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 54 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN3.11 | 21,600.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 54 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN3.12 | 25,887.01 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 65 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN4.1 | 21,673.26 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 54 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN4.2 | 21,600.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 54 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN4.3 | 21,600.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 54 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN4.4 | 21,600.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 54 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN4.5 | 21,600.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 54 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN4.6 | 27,076.01 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 68 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN4.7 | 27,076.01 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 68 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN4.8 | 21,600.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 54 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN4.9 | 21,600.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 54 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN4.10 | 21,600.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 54 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN4.11 | 21,600.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 54 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN4.12 | 21,819.77 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 55 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN5 | 62,249.14 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 156 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN6.1 | 25,560.34 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 64 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN6.2 | 21,600.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 54 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN6.3 | 21,600.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 54 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN6.4 | 21,600.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 54 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN6.5 | 21,600.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 54 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN6.6 | 16,419.77 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 41 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN6.7 | 16,273.26 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 41 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN6.8 | 21,600.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 54 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN6.9 | 21,600.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 54 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN6.10 | 21,600.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 54 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN6.11 | 21,600.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 54 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN6.12 | 25,553.15 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 64 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN7.1 | 21,673.26 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 54 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN7.2 | 21,600.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 54 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN7.3 | 21,600.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 54 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN7.4 | 21,600.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 54 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN7.5 | 21,600.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 54 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN7.6 | 27,394.26 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 68 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN7.7 | 27,394.25 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 68 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN7.8 | 21,600.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 54 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN7.9 | 21,600.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 54 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN7.10 | 21,600.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 54 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN7.11 | 21,600.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 54 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN7.12 | 21,819.77 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 55 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN8.1 | 20,947.73 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 52 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN8.2 | 17,909.16 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 45 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN8.3 | 17,909.16 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 45 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN8.4 | 17,909.16 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 45 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN8.5 | 17,909.16 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 45 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN8.6 | 13,582.94 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 34 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN8.7 | 13,482.20 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 34 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN8.8 | 17,909.21 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 45 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN8.9 | 17,909.29 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 45 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN8.10 | 17,909.38 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 45 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN8.11 | 17,909.46 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 45 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN8.12 | 20,943.25 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 52 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN9.1 | 17,959.52 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 45 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN9.2 | 17,909.16 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 45 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN9.3 | 17,909.16 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 45 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN9.4 | 17,909.16 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 45 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN9.5 | 17,909.16 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 45 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN9.6 | 22,966.96 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 57 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN9.7 | 22,966.16 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 57 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN9.8 | 17,908.64 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 45 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN9.9 | 17,908.73 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 45 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN9.10 | 17,908.81 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 45 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN9.11 | 17,908.90 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 45 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN9.12 | 18,060.05 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 45 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN10 | 64,045.03 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 160 |
| 2 | Đất công cộng, dịch vụ khu công nghiệp |  |  |  |  |  |  |
|  | Đất công trình điều hành | A.CC.1 | 25,272.58 | m2.sàn | 1 | số/300m2.sàn | 84 |
|  | Đất công trình phòng cháy chữa cháy | A.CC.2 | 2,060.00 | m2.sàn | 1 | số/300m2.sàn | 7 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | A.CC.3 | 5,925.24 | m2.sàn | 1 | số/300m2.sàn | 20 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | A.CC.4 | 6,000.24 | m2.sàn | 1 | số/300m2.sàn | 20 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | A.CC.5 | 6,349.71 | m2.sàn | 1 | số/300m2.sàn | 21 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | A.CC.6 | 6,735.27 | m2.sàn | 1 | số/300m2.sàn | 22 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | A.CC.7 | 6,343.20 | m2.sàn | 1 | số/300m2.sàn | 21 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | A.CC.8 | 6,000.00 | m2.sàn | 1 | số/300m2.sàn | 20 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | A.CC.9 | 5,925.00 | m2.sàn | 1 | số/300m2.sàn | 20 |
|  | Đất cây xanh nội khu | A.CXNK |  |  |  |  |  |
|  | Đất giao thông nội khu |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Đất hạ tầng kỹ thuật | A.HTKT | 33,656.24 | m2.sàn | 1 | số/300m2.sàn | 112 |
| 4 | Đất cây xanh |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Đất giao thông |  |  |  |  |  |  |
| II | Phân khu B |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN |  |  |  |  |  |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN1.1 | 26,371.78 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 66 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN1.2 | 26,431.69 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 66 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN1.3 | 26,431.61 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 66 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN1.4 | 26,431.52 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 66 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN1.5 | 26,418.73 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 66 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN1.6 | 22,637.21 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 57 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN1.7 | 17,998.26 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 45 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN1.8 | 19,950.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN1.9 | 19,950.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN1.10 | 19,950.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN1.11 | 19,950.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN1.12 | 19,890.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN2.1 | 36,333.28 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 91 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN2.2 | 33,555.83 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 84 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN2.3 | 32,924.27 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 82 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN2.4 | 19,950.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN2.5 | 19,950.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN2.6 | 19,950.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN2.7 | 19,950.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN2.8 | 19,949.86 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN3.1 | 19,890.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN3.2 | 19,950.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN3.3 | 19,950.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN3.4 | 19,950.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN3.5 | 19,950.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN3.6 | 17,842.70 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 45 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN3.7 | 17,711.58 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 44 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN3.8 | 19,950.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN3.9 | 19,950.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN3.10 | 19,950.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN3.11 | 19,950.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN3.12 | 19,890.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN4.1 | 19,762.67 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 49 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN4.2 | 19,950.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN4.3 | 19,950.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN4.4 | 19,950.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN4.5 | 19,950.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN4.6 | 26,539.57 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 66 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN4.7 | 26,539.57 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 66 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN4.8 | 19,950.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN4.9 | 19,950.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN4.10 | 19,950.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN4.11 | 19,950.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN4.12 | 19,887.65 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN5.1 | 19,885.79 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN5.2 | 19,950.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN5.3 | 19,950.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN5.4 | 19,950.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN5.5 | 19,950.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN5.6 | 17,560.24 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 44 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN5.7 | 17,435.24 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 44 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN5.8 | 19,950.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN5.9 | 19,950.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN5.10 | 19,950.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN5.11 | 19,950.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN5.12 | 19,879.66 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN6.1 | 20,012.50 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN6.2 | 19,950.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN6.3 | 19,950.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN6.4 | 19,950.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN6.5 | 19,950.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN6.6 | 26,563.02 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 66 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN6.7 | 26,563.02 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 66 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN6.8 | 19,950.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN6.9 | 19,950.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN6.10 | 19,950.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN6.11 | 19,950.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN6.12 | 20,137.48 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN7.1 | 14,719.20 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 37 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN7.2 | 14,779.20 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 37 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN7.3 | 14,779.20 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 37 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN7.4 | 14,779.20 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 37 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN7.5 | 14,779.20 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 37 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN7.6 | 12,791.51 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 32 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN7.7 | 12,851.46 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 32 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN7.8 | 14,918.88 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 37 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN7.9 | 14,887.84 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 37 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN7.10 | 14,856.80 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 37 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN7.11 | 14,825.76 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 37 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN7.12 | 14,734.73 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 37 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN8.1 | 16,211.05 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 41 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN8.2 | 16,170.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 40 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN8.3 | 16,170.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 40 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN8.4 | 16,170.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 40 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN8.5 | 16,170.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 40 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN8.6 | 21,748.67 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 54 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN8.7 | 21,746.65 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 54 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN8.8 | 16,168.50 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 40 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN8.9 | 16,168.50 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 40 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN8.10 | 16,168.50 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 40 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN8.11 | 16,168.50 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 40 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN8.12 | 15,260.93 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 38 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN9 | 111,935.53 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 280 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN10 | 53,154.31 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 133 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN11 | 59,218.14 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 148 |
| 2 | Đất công cộng, dịch vụ khu công nghiệp |  |  |  |  |  |  |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | B.CC.1 | 13,734.35 | m2.sàn | 1 | số/300m2.sàn | 46 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | B.CC.2 | 13,734.35 | m2.sàn | 1 | số/300m2.sàn | 46 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | B.CC.3 | 7,125.00 | m2.sàn | 1 | số/300m2.sàn | 24 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | B.CC.4 | 7,200.00 | m2.sàn | 1 | số/300m2.sàn | 24 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | B.CC.5 | 7,012.50 | m2.sàn | 1 | số/300m2.sàn | 23 |
|  | Đất công trình cơ quan, trụ sở | B.CC.6 | 8,699.74 | m2.sàn | 1 | số/300m2.sàn | 29 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | B.CC.7 | 7,012.50 | m2.sàn | 1 | số/300m2.sàn | 23 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | B.CC.8 | 7,200.00 | m2.sàn | 1 | số/300m2.sàn | 24 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | B.CC.9 | 7,125.00 | m2.sàn | 1 | số/300m2.sàn | 24 |
|  | Đất cây xanh nội khu | B.CXNK |  |  |  |  |  |
|  | Đất giao thông nội khu |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Đất hạ tầng kỹ thuật | B.HTKT | 26,997.72 | m2.sàn | 1 | số/300m2.sàn | 90 |
| 4 | Đất cây xanh |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Đất giao thông |  |  |  |  |  |  |
| III | Phân khu C |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN |  |  |  |  |  |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN1.1 | 19,054.64 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 48 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN1.2 | 19,073.69 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 48 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN1.3 | 19,040.87 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 48 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN1.4 | 19,008.05 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 48 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN1.5 | 18,975.24 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 47 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN1.6 | 16,027.33 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 40 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN1.7 | 15,927.34 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 40 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN1.8 | 18,960.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 47 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN1.9 | 18,960.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 47 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN1.10 | 18,960.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 47 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN1.11 | 18,960.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 47 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN1.12 | 18,902.45 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 47 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN2.1 | 36,766.50 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 92 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN2.2 | 18,725.05 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 47 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN2.3 | 18,780.00 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 47 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN2.4 | 18,835.34 | m2.sàn | 1 | số/400m2.sàn | 47 |
| 2 | Đất công cộng, dịch vụ khu công nghiệp | C.CC |  |  |  |  |  |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | C.CC.1 | 10,341.70 | m2.sàn | 1 | số/300m2.sàn | 34 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | C.CC.2 | 8,485.87 | m2.sàn | 1 | số/300m2.sàn | 28 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | C.CC.3 | 8,585.10 | m2.sàn | 1 | số/300m2.sàn | 29 |
| 3 | Đất hạ tầng kỹ thuật | C.HTKT | 17,171.29 | m2.sàn | 1 | số/300m2.sàn | 57 |
| 4 | Đất cây xanh |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Đất giao thông |  |  |  |  |  |  |
| TỔNG SẢN XUẤT |  |  |  |  |  |  | 11522 |

6.6.3. Giải pháp thiết kế

Nguồn cấp: lấy từ hệ thống cáp viễn thông của huyện trên các tuyến đường trục chính.

Công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm phải bảo đảm an toàn, mỹ quan, tuân thủ các yêu cầu về thiết kế, xây dựng công trình và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan

Thiết kế hệ thống ống và hố ga để phục vụ cho công tác kéo cáp của các nhà cung cấp dịch vụ sau này. Dọc theo tuyến đường, trên vỉa hè bố trí 2 ống nhựa xoắn HDPE D130/110 chôn ngầm.

Tuyến ống được chôn ở độ sâu 0.5m.

Hệ thống cáp quang sẽ được luồn trong ống và kết nối với nhà cung cấp dịch vụ viễn thông.

- Bảng thống kê vật tư chủ yếu

| Stt | Tên vật liệu | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ống HDPE 2xD110 | M | 25405 |
| 2 | Ga thông tin | Cái | 279 |

  - Quy hoạch thoát nước thải, quản lý chất thải rắn

    - Định hướng thoát nước thải

8.7.1. Cơ sở thiết kế

TCVN 4474-1987: Thoát nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế.

TCVN 7957-2023: Thoát nước - Mạng lưới đường ống và công trình – Yêu cầu thiết kế.

QCVN 01:2021/ BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

QCVN 07-2: 2023/ BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia- Các công trình hạ tầng kỹ thuật- Công trình thoát nước.

8.7.2. Nguyên tắc thiết kế

Sử dụng hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn.

Nước thải tập trung về xử lý tại trạm xử lý nước thải dự án.

Các tuyến thu gom, truyền tải nước thải có kích thước D300, D400 và D500

8.7.3. Tính toán nhu cầu thải nước

Lưu lượng nước thải thu gom về trạm xử lý nước thải điều chỉnh được tính bằng 90% nhu cầu cấp nước sinh hoạt và 100% nhu cầu cấp nước sản xuất.

Tổng lượng nước thải cần thu gom tại dự án khoảng  8,900 m3/ngđ

Bảng thống kê chỉ tiêu thoát nước thải

| Stt | Chức năng sử dụng đất | Ký hiệu | Quy mô tính toán | Đơn vị | Tiêu chuẩn | Đơn vị (ngày đêm) | Kmax.ngày | Qtb (m3/ng.đ) | Qngmax (m3/ng.đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Diện tích lập quy hoạch Khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Phân khu A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN1.1 | 2.03 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 40.67 | 48.81 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN1.2 | 1.58 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 31.67 | 38.01 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN1.3 | 1.50 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 30.03 | 36.04 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN1.4 | 1.41 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 28.10 | 33.72 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN1.5 | 1.90 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 37.96 | 45.55 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN1.6 | 1.32 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 26.44 | 31.73 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN1.7 | 1.76 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 35.10 | 42.12 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN1.8 | 1.76 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 35.10 | 42.12 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN1.9 | 1.76 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 35.10 | 42.12 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN1.10 | 1.76 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 35.10 | 42.12 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN1.11 | 2.13 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 42.61 | 51.13 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN2.1 | 2.40 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 47.90 | 57.48 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN2.2 | 2.10 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 41.99 | 50.38 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN3.1 | 2.16 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 43.16 | 51.79 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN3.2 | 1.80 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.00 | 43.20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN3.3 | 1.80 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.00 | 43.20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN3.4 | 1.80 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.00 | 43.20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN3.5 | 1.80 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.00 | 43.20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN3.6 | 1.37 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 27.37 | 32.84 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN3.7 | 1.36 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 27.12 | 32.55 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN3.8 | 1.80 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.00 | 43.20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN3.9 | 1.80 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.00 | 43.20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN3.10 | 1.80 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.00 | 43.20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN3.11 | 1.80 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.00 | 43.20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN3.12 | 2.16 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 43.15 | 51.77 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN4.1 | 1.81 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.12 | 43.35 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN4.2 | 1.80 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.00 | 43.20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN4.3 | 1.80 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.00 | 43.20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN4.4 | 1.80 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.00 | 43.20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN4.5 | 1.80 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.00 | 43.20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN4.6 | 2.26 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 45.13 | 54.15 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN4.7 | 2.26 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 45.13 | 54.15 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN4.8 | 1.80 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.00 | 43.20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN4.9 | 1.80 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.00 | 43.20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN4.10 | 1.80 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.00 | 43.20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN4.11 | 1.80 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.00 | 43.20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN4.12 | 1.82 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.37 | 43.64 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN5 | 5.19 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 103.75 | 124.50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN6.1 | 2.13 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 42.60 | 51.12 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN6.2 | 1.80 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.00 | 43.20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN6.3 | 1.80 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.00 | 43.20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN6.4 | 1.80 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.00 | 43.20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN6.5 | 1.80 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.00 | 43.20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN6.6 | 1.37 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 27.37 | 32.84 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN6.7 | 1.36 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 27.12 | 32.55 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN6.8 | 1.80 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.00 | 43.20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN6.9 | 1.80 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.00 | 43.20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN6.10 | 1.80 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.00 | 43.20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN6.11 | 1.80 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.00 | 43.20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN6.12 | 2.13 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 42.59 | 51.11 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN7.1 | 1.81 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.12 | 43.35 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN7.2 | 1.80 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.00 | 43.20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN7.3 | 1.80 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.00 | 43.20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN7.4 | 1.80 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.00 | 43.20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN7.5 | 1.80 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.00 | 43.20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN7.6 | 2.28 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 45.66 | 54.79 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN7.7 | 2.28 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 45.66 | 54.79 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN7.8 | 1.80 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.00 | 43.20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN7.9 | 1.80 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.00 | 43.20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN7.10 | 1.80 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.00 | 43.20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN7.11 | 1.80 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.00 | 43.20 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN7.12 | 1.82 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.37 | 43.64 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN8.1 | 1.75 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 34.91 | 41.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN8.2 | 1.49 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 29.85 | 35.82 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN8.3 | 1.49 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 29.85 | 35.82 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN8.4 | 1.49 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 29.85 | 35.82 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN8.5 | 1.49 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 29.85 | 35.82 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN8.6 | 1.13 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 22.64 | 27.17 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN8.7 | 1.12 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 22.47 | 26.96 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN8.8 | 1.49 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 29.85 | 35.82 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN8.9 | 1.49 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 29.85 | 35.82 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN8.10 | 1.49 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 29.85 | 35.82 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN8.11 | 1.49 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 29.85 | 35.82 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN8.12 | 1.75 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 34.91 | 41.89 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN9.1 | 1.50 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 29.93 | 35.92 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN9.2 | 1.49 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 29.85 | 35.82 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN9.3 | 1.49 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 29.85 | 35.82 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN9.4 | 1.49 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 29.85 | 35.82 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN9.5 | 1.49 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 29.85 | 35.82 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN9.6 | 1.91 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 38.28 | 45.93 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN9.7 | 1.91 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 38.28 | 45.93 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN9.8 | 1.49 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 29.85 | 35.82 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN9.9 | 1.49 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 29.85 | 35.82 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN9.10 | 1.49 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 29.85 | 35.82 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN9.11 | 1.49 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 29.85 | 35.82 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN9.12 | 1.51 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 30.10 | 36.12 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A.CN10 | 5.34 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 106.74 | 128.09 |
| 2 | Đất công cộng, dịch vụ khu công nghiệp |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đất công trình điều hành | A.CC.1 | 1.62 | ha | 18.0 | m3/ha | 1.20 | 29.16 | 34.99 |
|  | Đất công trình phòng cháy chữa cháy | A.CC.2 | 0.13 | ha | 18.0 | m3/ha | 1.20 | 2.32 | 2.78 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | A.CC.3 | 0.20 | ha | 18.0 | m3/ha | 1.20 | 3.56 | 4.27 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | A.CC.4 | 0.20 | ha | 18.0 | m3/ha | 1.20 | 3.60 | 4.32 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | A.CC.5 | 0.21 | ha | 18.0 | m3/ha | 1.20 | 3.81 | 4.57 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | A.CC.6 | 0.22 | ha | 18.0 | m3/ha | 1.20 | 4.04 | 4.85 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | A.CC.7 | 0.21 | ha | 18.0 | m3/ha | 1.20 | 3.81 | 4.57 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | A.CC.8 | 0.20 | ha | 18.0 | m3/ha | 1.20 | 3.60 | 4.32 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | A.CC.9 | 0.20 | ha | 18.0 | m3/ha | 1.20 | 3.56 | 4.27 |
|  | Đất cây xanh nội khu | A.CXNK |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đất giao thông nội khu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Đất hạ tầng kỹ thuật | A.HTKT | 33,656 | m2.sàn | 1.8 | l/m2.sàn | 1.20 | 60.58 | 72.70 |
| 4 | Đất cây xanh |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Đất giao thông |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Phân khu B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN1.1 | 2.20 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 43.95 | 52.74 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN1.2 | 2.20 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 44.05 | 52.86 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN1.3 | 2.20 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 44.05 | 52.86 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN1.4 | 2.20 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 44.05 | 52.86 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN1.5 | 2.20 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 44.03 | 52.84 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN1.6 | 1.89 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 37.73 | 45.27 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN1.7 | 1.50 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 30.00 | 36.00 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN1.8 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN1.9 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN1.10 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN1.11 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN1.12 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.15 | 39.78 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN2.1 | 3.03 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 60.56 | 72.67 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN2.2 | 2.80 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 55.93 | 67.11 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN2.3 | 2.74 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 54.87 | 65.85 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN2.4 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN2.5 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN2.6 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN2.7 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN2.8 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN3.1 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.15 | 39.78 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN3.2 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN3.3 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN3.4 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN3.5 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN3.6 | 1.49 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 29.74 | 35.69 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN3.7 | 1.48 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 29.52 | 35.42 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN3.8 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN3.9 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN3.10 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN3.11 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN3.12 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.15 | 39.78 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN4.1 | 1.65 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 32.94 | 39.53 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN4.2 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN4.3 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN4.4 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN4.5 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN4.6 | 2.21 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 44.23 | 53.08 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN4.7 | 2.21 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 44.23 | 53.08 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN4.8 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN4.9 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN4.10 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN4.11 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN4.12 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.15 | 39.78 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN5.1 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.14 | 39.77 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN5.2 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN5.3 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN5.4 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN5.5 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN5.6 | 1.46 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 29.27 | 35.12 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN5.7 | 1.45 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 29.06 | 34.87 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN5.8 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN5.9 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN5.10 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN5.11 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN5.12 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.13 | 39.76 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN6.1 | 1.67 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.35 | 40.02 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN6.2 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN6.3 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN6.4 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN6.5 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN6.6 | 2.21 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 44.27 | 53.13 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN6.7 | 2.21 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 44.27 | 53.13 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN6.8 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN6.9 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN6.10 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN6.11 | 1.66 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.25 | 39.90 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN6.12 | 1.68 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 33.56 | 40.27 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN7.1 | 1.23 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 24.53 | 29.44 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN7.2 | 1.23 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 24.63 | 29.56 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN7.3 | 1.23 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 24.63 | 29.56 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN7.4 | 1.23 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 24.63 | 29.56 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN7.5 | 1.23 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 24.63 | 29.56 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN7.6 | 1.07 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 21.32 | 25.58 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN7.7 | 1.07 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 21.42 | 25.70 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN7.8 | 1.24 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 24.86 | 29.84 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN7.9 | 1.24 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 24.81 | 29.78 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN7.10 | 1.24 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 24.76 | 29.71 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN7.11 | 1.24 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 24.71 | 29.65 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN7.12 | 1.23 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 24.56 | 29.47 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN8.1 | 1.35 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 27.02 | 32.42 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN8.2 | 1.35 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 26.95 | 32.34 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN8.3 | 1.35 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 26.95 | 32.34 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN8.4 | 1.35 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 26.95 | 32.34 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN8.5 | 1.35 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 26.95 | 32.34 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN8.6 | 1.81 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.25 | 43.50 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN8.7 | 1.81 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 36.24 | 43.49 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN8.8 | 1.35 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 26.95 | 32.34 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN8.9 | 1.35 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 26.95 | 32.34 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN8.10 | 1.35 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 26.95 | 32.34 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN8.11 | 1.35 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 26.95 | 32.34 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN8.12 | 1.27 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 25.43 | 30.52 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN9 | 9.33 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 186.56 | 223.87 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN10 | 4.43 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 88.59 | 106.31 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | B.CN11 | 4.93 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 98.70 | 118.44 |
| 2 | Đất công cộng, dịch vụ khu công nghiệp |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | B.CC.1 | 0.88 | ha | 18.0 | m3/ha | 1.20 | 15.85 | 19.02 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | B.CC.2 | 0.88 | ha | 18.0 | m3/ha | 1.20 | 15.85 | 19.02 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | B.CC.3 | 0.24 | ha | 18.0 | m3/ha | 1.20 | 4.28 | 5.13 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | B.CC.4 | 0.24 | ha | 18.0 | m3/ha | 1.20 | 4.32 | 5.18 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | B.CC.5 | 0.23 | ha | 18.0 | m3/ha | 1.20 | 4.21 | 5.05 |
|  | Đất công trình cơ quan, trụ sở | B.CC.6 | 0.54 | ha | 18.0 | m3/ha | 1.20 | 9.79 | 11.74 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | B.CC.7 | 0.23 | ha | 18.0 | m3/ha | 1.20 | 4.21 | 5.05 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | B.CC.8 | 0.24 | ha | 18.0 | m3/ha | 1.20 | 4.32 | 5.18 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | B.CC.9 | 0.24 | ha | 18.0 | m3/ha | 1.20 | 4.28 | 5.13 |
|  | Đất cây xanh nội khu | B.CXNK |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đất giao thông nội khu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Đất hạ tầng kỹ thuật | B.HTKT | 26,998 | m2.sàn | 1.8 | l/m2.sàn | 1.20 | 48.60 | 58.32 |
| 4 | Đất cây xanh |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Đất giao thông |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Phân khu C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN1.1 | 1.59 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 31.76 | 38.11 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN1.2 | 1.59 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 31.79 | 38.15 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN1.3 | 1.59 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 31.73 | 38.08 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN1.4 | 1.58 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 31.68 | 38.02 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN1.5 | 1.58 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 31.63 | 37.95 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN1.6 | 1.34 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 26.71 | 32.05 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN1.7 | 1.33 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 26.55 | 31.85 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN1.8 | 1.58 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 31.60 | 37.92 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN1.9 | 1.58 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 31.60 | 37.92 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN1.10 | 1.58 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 31.60 | 37.92 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN1.11 | 1.58 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 31.60 | 37.92 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN1.12 | 1.58 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 31.50 | 37.80 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN2.1 | 3.06 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 61.28 | 73.53 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN2.2 | 1.56 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 31.21 | 37.45 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN2.3 | 1.57 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 31.30 | 37.56 |
|  | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | C.CN2.4 | 1.57 | ha | 20.0 | m3/ha | 1.20 | 31.39 | 37.67 |
| 2 | Đất công cộng, dịch vụ khu công nghiệp | C.CC |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | C.CC.1 | 0.65 | ha | 18.0 | m3/ha | 1.20 | 11.63 | 13.96 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | C.CC.2 | 0.53 | ha | 18.0 | m3/ha | 1.20 | 9.55 | 11.46 |
|  | Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp | C.CC.3 | 0.54 | ha | 18.0 | m3/ha | 1.20 | 9.66 | 11.59 |
| 3 | Đất hạ tầng kỹ thuật | C.HTKT | 17,171 | m2.sàn | 1.8 | l/m2.sàn | 1.20 | 30.91 | 37.09 |
| 4 | Đất cây xanh |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Đất giao thông |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TỔNG SẢN XUẤT |  |  |  |  |  |  |  | 7,406.43 | 8,887.71 |

8.7.4. Giải pháp thiết kế

- Cấu tạo mạng lưới thoát nước thải

Kiểu hệ thống thoát nước: Là mạng lưới thoát nước riêng hoàn toàn. Hệ thống thoát nước thải độc lập với hệ thống thoát nước mưa.

Các loại nước thải công nghiệp của các phân xưởng nhà máy trong dự án, tùy theo yêu cầu công nghệ và tính chất nước thải phải được xử lý sơ bộ đến giới hạn tiêu chuẩn cho phép, trước khi xả ra hệ thống cống thu gom bên ngoài, nước thải tự chảy tới các trạm bơm nội bộ gần nhất và được bơm ra mạng lưới bên ngoài.

Nước bẩn các công trình công cộng, dịch vụ được thu gom bằng hệ thống thoát nước trong nhà và được xử lý sơ bộ rồi đưa về các trạm bơm nước thải nội bộ gần nhất sau đó sẽ được bơm ra mạng lưới bên ngoài.

Nước bẩn khu nghỉ công nhân được thu gom bằng hệ thống thoát nước trong nhà và được xử lý sơ bộ rồi đưa về các trạm bơm nước thải nội bộ gần nhất  và được bơm ra mạng lưới bên ngoài.

Hệ thống đường cống thoát nước có đường kính D300 – D500 bằng HDPE, độ dốc tối thiểu i = 1/d, bố trí dọc theo tuyến giao thông để tiện cho quản lý và bảo dưỡng.

- Trạm xử lý nước thải

Nước thải khi xả vào mạng lưới đường ống thoát nước thải phải được xử lý sơ bộ trong từng phân xưởng.

Trạm xử lý nước thải tập trung công suất 9.000 m3/ngày đêm bao gồm 03 mô đun, công suất mỗi mô đun 3.000 m3/ngày đêm

Trạm xử lý nước thải có nhiệm vụ làm sạch nước thải đến tiêu chuẩn nước loại B - Quy chuẩn KT Quốc gia về nước thải công nghiệp- QCVN 40- 2011/BTNMT.

Căn cứ vào các tiêu chí lựa chọn lựa chọn quy trình xử lý cho trạm xử lý nước thải KCN đa ngành Triệu Phú như sau: Xử lý sơ bộ (Tách rác, tách cát) => Xử lý hóa lý keo tụ (Loại bỏ độ màu, TSS, phot pho và một số kim loại nặng) => Xử lý sinh học AO (Loại bỏ chất hữu cơ, nito, photpho) => Khử trùng (Loại bỏ vi khuẩn).

Đây là phương án công nghệ đã và đang áp dụng cho rất nhiều Trạm xử lý nước thải tập trung tại các khu công nghiệp khác do đó đảm bảo được hiệu quả xử lý cũng như tính kết nối cao cho các công trình giai đoạn sau, không làm phức tạp hóa hệ thống và quá trình vận hành.

- Nguồn xả thải

- Căn cứ các Quy hoạch được phê duyệt tại Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị, nguồn xả nước thải được xác định như sau:

Theo Quyết định số 1936/QĐ-TTg ngày 11/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000 thì nước thải của khu vực lập quy hoạch được xử lý theo từng dự án riêng phù hợp với thành phần và tính chất của mỗi loại hình công nghiệp. Nước thải các khu công nghiệp phải đạt giới hạn B của QCVN 24-2009 mới được phép xả ra môi trường.

Theo Quyết định số 3585/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2, tỷ lệ 1/2.000 thì nước thải của khu vực lập quy hoạch thuộc lưu vực 2, sẽ được thu gom vận chuyển về trạm xử lý Khu công nghiệp đa ngành Triệu Sơn và Khu công nghiệp đa ngành Triệu Sơn – Triệu Lăng với công suất 16.900m3/ngđ. Nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn được sẽ được xả thải theo quy định của pháp luật.

Theo Quyết định số 1399/QĐ-UBND ngày 13/6/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị - giai đoạn 2, tỷ lệ 1/2.000 thì nước thải của khu vực lập quy hoạch được thu gom về trạm xử lý tập trung, đặt tại lô đất hạ tầng kỹ thuật với công suất 9.000 m3/ngày đêm.

Như vậy, để tuân thủ các quy hoạch đã được phê duyệt cũng như đảm bảo các quy định về mặt môi trường, nước thải tại dự án Khu Công nghiệp Đa ngành Triệu Phú sẽ được xử lý đạt tiêu chuẩn và xả ra môi trường (hoặc tái sử dụng để tưới cây) theo quy định của pháp luật. Chủ đầu tư sẽ lựa chọn công nghệ hiện đại, phù hợp với thành phần và tính chất của nước thải của mỗi loại hình nhà máy hoạt động trong khu công nghiệp để xử lý nước thải đảm bảo yêu cầu, hướng tới phát triển khu công nghiệp xanh.

- Bảng thống kê vật tư chủ yếu

| Stt | Vật tư | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cống thoát nước thải D300 | M | 18685 |
| 2 | Cống thoát nước thải D400 | M | 8395 |
| 3 | Cống thoát nước thải D500 | M | 150 |
| 4 | Cống áp lực | M | 2300 |
| 5 | Hố ga thoát nước thải | Ga | 841 |
| 6 | Trạm xử lý nước thải | Trạm | 1 |
| 7 | Trạm bơm nước thải | Trạm | 7 |

8.7.5. Định hướng quản lý chất thải rắn

- Chất thải rắn công nghiệp:

- KCN phải được thu gom 100% và được phân loại riêng thành chất thải không nguy hại (CTR thông thường) và CTR nguy hại.

- Công tác thu gom và xử lý: Để thu gom và xử lý CTR sinh hoạt và CTR công nghiệp không độc hại thì Chủ dự án sẽ quy định như sau:

- + Tại các cơ sở sản xuất, chủ đơn vị sẽ bố trí các thùng rác để tiến hành thu gom chất thải phát sinh riêng tại đơn vị mình, tuỳ vào lượng chất thải phát sinh và nguồn phát sinh mà bố trí số thùng rác hợp lý, Chủ các đơn vị sẽ hợp đồng với Trung tâm Môi trường và Công trình đô thị huyện Triệu Phong để định kỳ thu gom vận chuyển đưa đi xử lý thích hợp.

- + Tại các khu vực chung, rác dọc tuyến đường, khu hành chính, nhà điều hành thì Chủ dự án có trách nhiệm sẽ hợp đồng với Trung tâm Môi trường và Công trình đô thị huyện Triệu Phong để định kỳ thu gom vận chuyển đưa đi xử lý thích hợp.

- Kinh phí thu gom và xử lý: Do các cơ sở sản xuất tự chi trả dựa trên khối lượng chất thải phát sinh của cơ sở; Chủ dự án chi trả phần CTR tại các khu vực chung bên ngoài các cơ sở, khu điều hành …

- Chất thải nguy hại

- Khi KCN đi vào hoạt động CTNH chủ yếu phát sinh từ các nhà máy, xí nghiệp hoạt động trong KCN. Chủ dự án sẽ yêu cầu các nhà máy, xí nghiệp hoạt động tại KCN phải thu gom và vận chuyển đi xử lý theo quy định tại Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ TNMT Quy định về quản lý CTNH.

- Công tác quản lý:

- + Tất cả các cơ sở sản xuất có phát sinh CTNH thực hiện quản lý CTNH theo quy định tại Thông tý số 36/2015/TT-BTNMT.

- + Chủ dự án chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo quản lý CTNH trong phạm vi KCN; thu gom, vận chuyển, hợp đồng xử lý đối với CTNH phát sinh ở các khu vực chung bên ngoài các cơ sở trong phạm vi KCN.

- Quy trình thu gom CTNH: Việc thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý CTNH từ hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ theo quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT.

- + Thu gom và phân loại CTNH ngay từ nguồn thải. Không để lẫn với chất thải thông thường: Quá trình thu gom chất thải tại nguồn được thực hiện bởi chính các công nhân sản xuất trong nhà máy. Tuỳ thuộc vào dây chuyền sản xuất và bố trí lao động mà mỗi nhà máy có thể có một phương thức vận hành khác nhau. Có thể thu gom theo từng ca, ngày hay tuần tuỳ thuộc vào bản chất của quá trình sản xuất.

- + Đóng gói CTNH theo từng chủng loại trong các bao bì thích hợp và phải có dán nhãn để tránh làm lẫn các loại CTNH với nhau:

- Việc đóng gói chất thải thường được thực hiện bởi chủ nguồn thải. CTNH cần phải đóng gói bằng bao bì có chất lượng tốt. Bao phải thoả mãn các yêu cầu thử nghiệm về tính năng (tính ăn mòn, tính chịu ma sát…) và về các chi tiết kỹ thuật (áp suất, nhiệt độ…) của bao bì được phép sử dụng không có các dấu hiệu khả nghi nào cho thấy có khả năng bị lỗi kỹ thuật. Bao bì phải được đóng kín, không để CTNH dính bên ngoài bao bì. Không để rò rỉ, phân tán, thất thoát CTNH vào môi trường.

- Việc dán nhãn trên các thùng chứa và sử dụng biển báo trên phương tiện vận chuyển có ý nghĩa rất quan trọng. Thực hiện tốt công tác này sẽ giúp tránh được các sự cố trong quá trình bốc dỡ, phân bố chất thải trong kho lưu giữ, vận chuyển chất thải đến nơi xử lý.

- + Lưu giữ CTNH: Có kho lưu giữ tạm thời CTNH, kho phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn do cơ quan quản lý nhà nước về môi trường quy định (có biển báo, có các biện pháp bảo đảm an toàn trong khu vực lưu giữ). Kho lưu giữ chất nguy hại phải được thiết kế sao cho nguy cơ cháy hay đổ tràn là thấp nhất và phải bảo đảm tách riêng các chất không tương thích.

- + Công tác xử lý: CTNH sau khi được lưu giữ tại kho sẽ được hợp đồng với đơn vị có chức năng để vận chuyển đến nơi xử lý. Xe vận chuyển chất thải thường sử dụng các xe chuyên dùng với cấu tạo và thiết kế đặc biệt nhằm tránh các sự cố có khả năng xảy ra trong quá trình vận chuyển.

- Thu gom và xử lý CTR, rác thải:

Trong quá trình thu gom tiến hành công tác phân loại sơ bộ CTR thành 2 loại: chất thải vô cơ và chất thải hữu cơ. CTR sau khi phân loại sẽ đưa về các công trình xử lý chất thải rắn phức hợp: CTR vô cơ không thể tái chế được đưa về Nhà máy xử lý chất thải y tế và chất thải công nghiệp nguy hại theo quy định tại địa phương.

- - Nhu cầu xử lý CTR: 124.84 tấn/ngày

- - Thu gom triệt để và có phân loại tại nguồn phát sinh chất thải rắn.

- - Đối với khu nhà máy: Sử dụng thùng chứa loại 2-3 ngăn có dung tích lớn từ 120l, 160l, 240l,660l, có nắp đậy được đặt trong khu vực cây xanh, khoảng cách đặt thùng rác từ 30-50m, trên thùng chứa có chỉ dẫn phân loại chất thải công nghiệp. Chất thải rắn được thu gom hằng ngày bằng xe chuyên dụng loại nhỏ có thùng chứa riêng chất thải rắn hữu cơ và vô cơ đến điểm tập trung rác và đưa đi khu xử lý.

- - Các xe chuyên dụng có chia ngăn để chia rác đã phân loại, có ngăn chứa nước thải để tránh rò rì trong quá trình vận chuyển. Chủ đầu tư kết hợp với các đơn vị môi trường địa phương để đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thu gom và vận chuyển chất thải rắn đến khu vực xử lý chung.

## CHƯƠNG IX: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

## 9.1. Cơ sở lập báo cáo đánh giá sơ bộ và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường

Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về “BVMT trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước”.

Luật Bảo vệ Môi trường số: 72/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17/11/2020.

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022.

Chỉ thị số 23/2005/CT-TTg ngày 21/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác quản lý CTR tại các đô thị và KCN.

Nghị định số 98/2019/NĐ-CP ngày 27/12/2019 của Chính phủ về Quản lý chất thải rắn.

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định về chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường.

Thông tư số 32/2013/TT-BTNMT ngày 25/10/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

QCVN 08/2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.

QCVN 14/2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

QCVN 40/2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí.

QCVN 50:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước.

QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.

## 9.2. Đánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến môi trường

Các  rủi ro có thể xảy ra liên quan đến quy hoạch xây dựng phân khu Khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú:

- Tích lũy các tác động bất lợi: phát sinh lượng nước thải (công nghiệp), chất thải rắn công nghiệp và sinh hoạt từ các khu công nghiệp, khu đô thị, khu tái định cư, khu dân cư, khu nhà ở công nhân nhà ở xã hội…, khí thải do hoạt động giao thông và các khu công nghiệp, kho tàng là nguy cơ ảnh hưởng đến sức chịu tải các thành phần môi trường trong khu vực.

- Phát sinh các sự cố: Sử dụng hóa chất nguy hại (chứa kim loại nặng, các hợp chất hữu cơ bay hơi…) tại trạm xử lý nước thải không đúng qui định dẫn đến nguy cơ cháy nổ, rò rỉ vào môi trường, ảnh hưởng có hại tới sức khỏe con người, sự cố từ hệ thống xử lý chất thải (nước thải, chất thải rắn, khói thải, …), khả năng kiểm soát dịch bệnh.

9.2.1  Dự báo diễn biến chất lượng nước.

- Nguồn và thành phần gây ô nhiễm nước:Nguồn phát sinh các chất ô nhiêm nước mặt chính trong khu vực là nước thải sinh hoạt của các khu tái định cư, khu dân cư, khu nhà ở công nhân, khu công nghiệp.

- Đánh giá các nguồn và thành phần các chất ô nhiễm nước

| STT | Nguồn ô nhiễm | Khu vực ô nhiễm | Thành phần-mức độ ô nhiễm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hoạt động sinh hoạt |  |  |
|  | - Nước thải từ hoạt động sinh hoạt của khu dân cư; - Nước thải từ hoạt động sinh hoạt các khu nhà ở công nhân; | Nguồn nước mặt các hồ cảnh quan, tại các khu vực đặt trạm xử lý, chất lượng nước ngầm khu vực. | - Các chất hữu cơ, cặn lơ lửng, các chất dinh dưỡng (N, P), coliform gây ô nhiễm và phú dưỡng nguồn nước mặt. |
| 2 | Khu kỹ thuật |  |  |
|  | - Trạm trung chuyển chất thải rắn. - Trạm xử lý nước thải. - Khu công nghiệp đa ngành. | - Nước mưa chảy tràn ; - Nước rỉ rác phát sinh do phân hủy chất hữu cơ; - Dầu khí rò rỉ trong quá trình xử lý. | Các chất hữu cơ, cặn lơ lửng, các chất dinh dưỡng (N, P), coliform |

9.2.2  Dự báo diễn biến chất lượng không khí.

- Nguồn và thành phần gây ô nhiễm không khí: Nguồn ô nhiễm không khí chủ yếu trong khu vực chủ yếu từ hệ thống hệ thống giao thông đối ngoại, giao thông khu công nghiệp.

- Đánh giá nguồn phát sinh và thành phần các chất ô nhiễm không khí

| TT | Nguồn ô nhiễm | Khu vực bị tác động |  | Thành phần và mức độ ô nhiễm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hoạt động giao thông vận tải. |  |  |  |
|  | Hoạt động giao thông chính, giao thông đối ngoại, đối nội, bến xe |  | Khu vực các tuyến và nút giao thông có mật độ phương tiện qua lại lớn như đường Đông Tây, đường trục chính trung tâm; Khu vực bến xe khách, bến xe tải/. | Bụi, CO, CO2, CmHn, SOx, NOx, muội, Pb, tiếng ồn, hơi xăng dầu. Mức độ ô nhiễm trung bình. |
| 2 | Hoạt động sản xuất khu công nghiệp và nhiệt điện than |  |  |  |
|  | Hoạt động sản xuất khu công nghiệp kho tàng |  | Khu vực nhà máy kho tàng, kho xăng dầu và khu vực lân cận | Quá trình đốt nhiên liệu tạo ra khói bụi, khí CO, CO2, tro xỉ than…mức ô nhiễm cao |
| 3 | Hoạt động khác |  |  |  |
|  | Tại các điểm hẹn tập kết chất thải rắn làm gia tăng ô nhiễm cục bộ. |  | Tại các điểm hẹn tập kết CTR có thể gây ô nhiễm không khí cục bộ. | Các khí phát sinh từ quá trình phân hủy CTR. Tác động mang tính cục bộ ở mức trung bình. |

9.2.3  Dự báo diễn biến chất lượng nước.

- * Về mặt kinh tế:

- - Giúp cải thiện đời sống của nhân dân, nâng cấp cơ sở hạ tầng trong khu vực nghiên cứu giúp cho giao thông thuận lợi hơn, phát triển kinh tế thuận lợi, thúc đẩy việc lưu thông hàng hóa giữa các vùng trong khu vực.

- * Về mặt xã hội:

- - Việc xây dựng các khu công nghiệp cần bố trí, xây dựng các khu tái định cư cho 1 bộ phận người dân, các hộ trồng rừng, trồng hoa màu, bên cạnh đó còn phải đào tạo, tạo việc làm cho 1 bộ phận dân cư bị mất việc làm do việc thu hồi đất để xây dựng khu công nghiệp.

- - Khu vực dân cư nằm gần khu công nghiệp cần trồng hàng rào cây xanh cách ly rộng khoảng 300 m để đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường.

- - Cần bố trí, xây dựng các khu nhà ở nội trú cho lực lượng lao động nhập cư làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn.

- - Thu hút đầu tư, tạo thêm việc làm cho người lao động trên địa bàn, góp phần nâng cao đời sống người dân trong khu vực, bên cạnh việc hỗ trợ, đào tạo chuyển đổi nghề cho người dân.

## 9.3. Các giải pháp khắc phục tác động tiêu cực đến môi trường

9.3.1.  Phương hướng chung

- - Trong tương lai gần, phải có biện pháp xử lý ô nhiễm nhất là ô nhiễm không khí và ô nhiễm môi trường nước đối với các khu công nghiệp.

- - Xử lý triệt nước thải công nghiệp trong quá trình hoạt động.

- - Tăng cường mật độ cây xanh ở những nơi còn đất trống để đạt diện tích cây xanh lớn nhất trong khu vực quy hoạch.

- - Khi bố trí các nhà máy trong KCN cần phân chia thành các nhóm ngành theo các mức độ ô nhiễm nặng, trung bình, nhẹ để bố trí gần nhau. Các nhà máy ô nhiễm nặng bố trí cuối hướng gió so với nhà máy ô nhiễm nhẹ hoặc không ô nhiễm. Khu xử lý nước thải, trạm trung chuyển chất thải rắn bố trí cuối hướng gió.

9.3.2. Giải pháp về kỹ thuật

- - Hệ thống kết cấu hạ tầng trong KCN, bao gồm hệ thống giao thông, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước, xử lý nước thải, hệ thống cấp điện, chiếu sáng, hệ thống thông tin phải được thiết kế đồng thời, đồng bộ để đảm bảo thuận tiện trong xây dựng, sửa chữa, vận hành, tiết kiệm sử dụng đất và phải tuân theo Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.

- - Phải bố trí địa điểm tạm lưu giữ và trung chuyển chất thải rắn trong KCN; phải xác định rõ cơ sở tiếp nhận, xử lý chất thải rắn thông thường và chất thải rắn nguy hại của các KCN.

- - Phải tách riêng hoàn toàn hệ thống thoát nước thải với hệ thống thoát nước mưa. Mạng lưới thu gom nước thải công nghiệp phải có vị trí, cốt hố gas phù hợp để đấu nối với điểm xả nước thải của các doanh nghiệp trong KCN.

- - Trong các KCN phải có nhà máy xử lý nước thải tập trung. Các nhà máy này có thể chia thành nhiều đơn nguyên (modun) nhưng phải đảm bảo tổng công suất đủ để xử lý toàn bộ lượng nước thải phát sinh đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường khi các khu này được lấp đầy. Các nhà máy xử lý nước thải tập trung phải thiết kế lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục đối với các thông số: pH, DO, BOD, COD, TSS và một số thông số đặc trưng khác trong nước thải của KCN theo yêu cầu nêu trong Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

9.3.3. Giải pháp về quản lý

- - Phải thực hiện các nội dung về bảo vệ môi trường trong KCN đã được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

- - Ban Quản lý KCN... là các tổ chức chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý công tác bảo vệ môi trường theo sự ủy quyền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- - Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật KCN, phải có bộ phận chuyên môn hoặc cán bộ phụ trách về môi trường theo quy định của pháp luật.

- - Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong KCN bố trí cán bộ kiêm nhiệm theo dõi công tác bảo vệ môi trường.

- - Quy hoạch xây dựng phân khu Khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú phải đảm bảo bố trí không gian các khu chức năng hợp lý rõ ràng, phù hợp với tính chất hoạt động của khu vực, đảm bảo giảm thiểu tác động xấu đối với môi trường xung quanh và giữa các khu chức năng với nhau. KCN và giữa các dự án trong KCN phát sinh nhiều nguồn khí thải và tiếng ồn phải được bố trí ở cuối hướng gió chủ đạo đối với KCN và được cách ly với các đô thị và các khu chức năng yên tĩnh khác bằng các dải cây xanh có chiều rộng theo quy định; các dự án phát sinh nhiều nước thải phải được bố trí gần nhau và ở cuối nguồn nước của KCN.

- - Quy hoạch sử dụng đất các khu chức năng của Khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú phải phù hợp với điều kiện tự nhiên, hiện trạng môi trường của khu vực và kế hoạch phòng chống thiên tai, động đất, bão lụt, nước biển dâng.

- - Bảo vệ môi trường KCN cần phải được thực hiện thường xuyên, lấy phòng ngừa là chính, trong tất cả các giai đoạn. Lập quy hoạch xây dựng, chuẩn bị đầu tư, thi công xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, thi công xây dựng các dự án đầu tư và trong suốt quá trình hoạt động.

- - Quy hoạch xây dựng phân khu Khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của vùng, hạn chế sử dụng đất canh tác nông nghiệp có năng suất cao, đảm bảo phát triển bền vững và an ninh quốc phòng.

- - Quy hoạch các KCN phải lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (DMC) theo quy định của pháp luật.

## 9.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường

9.4.1. Về thu gom, thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải:

- Bố trí các nhà vệ sinh di động tại công trường; hợp đồng với đơn vị có đầy đủ chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý định kỳ theo thực tế phát sinh theo đúng quy định.

- Bố trí bể lắng tại các khu vực phát sinh nước thải xây dựng để lắng cặn và lọc dầu mỡ trước khi xả ra môi trường.

9.4.2. Về xử lý bụi, khí thải:

- Yêu cầu các đơn vị tham gia thi công xây dựng Dự án thực hiện các biện pháp tổ chức thi công phù hợp, xây dựng nội quy đối với công nhân và nhà thầu thi công xây dựng tuân thủ các quy định về an toàn, bảo vệ môi trường.

- Lắp đặt hàng rào xung quanh khu vực công trường thi công; sử dụng phương tiện, máy móc được đăng kiểm; phương tiện vận chuyển chở đúng trọng tải quy định; che phủ bạt đối với tất cả các phương tiện chuyên chở nguyên vật liệu, đất thải, phế thải,...; thường xuyên thu dọn đất, cát, vật liệu rơi vãi tại khu vực thi công và đường tiếp cận, đảm bảo vệ sinh; phun nước giảm bụi, thu gom chất thải rơi vãi trên công trường, lắp đặt hệ thống rửa phương tiện tại công trường, tất cả các xe vận chuyển được rửa sạch bùn đất dính bám trước khi ra khỏi công trường.

9.4.3.  Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường:

- Thực hiện thu gom, phân loại chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn xây dựng.

- Chất thải rắn sinh hoạt tại công trường được thu gom và lưu giữ trong các thùng chứa các hợp đồng với đơn vị có đầy đủ chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.

- Chất thải rắn xây dựng:

+ Các loại chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế được thu gom và bán cho tổ chức, cá nhân thu mua phế liệu.

+ Các loại chất thải rắn như đất, đá, vật liệu xây dựng,...được thu gom và sử dụng để san lấp mặt bằng khu vực Dự án, tuyệt đối không đổ các loại chất thải rắn này ra khu vực đất canh tác nông nghiệp, khu dân cư tại địa phương.

+ Các loại chất thải rắn không thể tận dụng được thu gom, lưu giữ trong các thùng chứa rác; hợp đồng với đơn vị có đầy đủ chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý cùng chất thải rắn sinh hoạt theo đúng quy định.

9.4.4. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy hại:

- Thu gom toàn bộ chất thải nguy hại phát sinh vào các thùng chứa chất thải nguy hại riêng biệt có nắp đậy, lưu giữ tạm thời tại khu lưu giữ chất thải nguy hại. Hợp đồng với đơn vị có đầy đủ chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.

9.4.5. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung và ô nhiễm khác:

- Sử dụng các thiết bị thi công đạt tiêu chuẩn, được đăng kiểm theo quy định; các thiết bị thi công được lắp thiết bị giảm thanh và được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ thường xuyên.

- Các dự án đầu tư thứ cấp trong Khu công nghiệp phải áp dụng các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường theo nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt riêng cho từng dự án.

9.4.6. Công trình, biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường:

Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố của trạm xử lý nước thải tập trung:

- Xây dựng và vận hành 02 hồ sự cố có tổng dung tích 27.000 m (dung tích mỗi hồ 13.500 m) có thành và đáy lót bằng màng chống thấm HDPE; trong trường hợp trạm xử lý nước thải tập trung gặp sự cố, nước thải được lưu giữ tại hồ sự cố sau đó bơm ngược lại về trạm xử lý nước thải tập trung để xử lý đạt quy chuẩn quy định trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. Hồ sự cố phải đảm bảo kiên cố, chống thấm, chống rò rỉ nước thải ra ngoài môi trường theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế về xây dựng.

- Lắp đặt các thiết bị dự phòng để kịp thời khắc phục khi có sự cố; dung tích các bể, hệ thống van chặn tại các bể của trạm xử lý nước thải tập trung đảm bảo thời gian lưu nước tối đa trong trường hợp xảy ra sự cố hệ thống xử lý nước thải. Khi xảy ra sự cố hệ thống xử lý nước thải, tiến hành tạm dừng hoạt động của trạm xử lý nước thải tập trung để kiểm tra. Sau khi khắc phục xong, tiếp tục hoạt động đảm bảo nước thải được xử lý đạt đảm bảo các quy định về mặt môi trường, đạt tiêu chuẩn và xả ra môi trường (hoặc tái sử dụng để tưới cây) theo quy định của pháp luật. Chủ đầu tư sẽ lựa chọn công nghệ hiện đại, phù hợp với thành phần và tính chất của nước thải của mỗi loại hình nhà máy hoạt động trong khu công nghiệp để xử lý nước thải đảm bảo yêu cầu, hướng tới phát triển khu công nghiệp xanh.

- Bố trí nhân viên quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải, giám sát vận hành hàng ngày và tuân thủ nghiêm ngặt chương trình vận hành, bảo dưỡng được thiết lập cho trạm xử lý nước thải tập trung của Dự án.

Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố hệ thống xử lý bụi và khí thải:

- Các dự án đầu tư thứ cấp trong Khu công nghiệp phải áp dụng các phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố hệ thống xử lý khí thải theo nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt riêng cho từng dự án.

Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố đối với khu lưu giữ chất thải rắn, chất thải nguy hại:

- Khu lưu giữ chất thải được phân chia thành nhiều khu vực lưu giữ khác nhau với khoảng cách phù hợp để hạn chế khả năng tương tác giữa các loại chất thải dẫn đến xảy ra sự cố cháy nổ và sự cố rò rỉ, các khu vực lưu giữ được trang bị các biển cảnh báo theo đúng quy định.

Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố đường ống cấp thoát nước:

- Không xây dựng các công trình trên tuyến đường ống nước, thường xuyên kiểm tra và bảo trì các mối nối, van khóa trên hệ thống đường ống dẫn đảm bảo an toàn và đạt độ bền, độ kín khít của tất cả các tuyến ống.

Công tác phòng cháy và chữa cháy:

- Lắp đặt hệ thống báo cháy, ngăn cháy, phương tiện phòng cháy và chữa cháy đảm bảo chất lượng và hoạt động hiệu quả theo đúng quy định.

Yêu cầu về bảo vệ môi trường: lập kế hoạch cụ thể, chi tiết và thực hiện nghiêm túc các biện pháp quản lý và kỹ thuật để phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, sự cố cháy, nổ và các rủi ro, sự cố môi trường khác trong toàn bộ quá trình hoạt động của Dự án.

CHƯƠNG X. DỰ KIẾN SƠ BỘ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

  - Cơ sở lập khái toán đầu tư xây dựng

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật sửa đổi Luật Xây dựng số 62/2020/QH14;

Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Định mức dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng công bố kèm theo văn bản số 1776/VP-BXD ngày 19/8/2007 của Bộ Xây dựng; Định mức dự toán xây dựng công trình-phần lắp đặt công bố kèm theo văn bản số 1777/VP-BXD ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng; Định mức dự toán xây dựng công trình - phần khảo sát, công bố kèm theo văn bản số 1778/VP-BXD ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng;

Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng ban hành về định mức xây dựng;

Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 610/QĐ-BXD ngày 13 tháng 07 năm 2022 của Bộ Xây dựng;

Các văn bản pháp quy hiện hành khác;

  - Sơ bộ tổng mức đầu tư

Thực hiện theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Mã số dự án: 5752571400 được Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị cấp ngày 10/01/2025, cụ thể như sau:

Kinh phí tổng mức đầu tư được tính toán trong phạm vi nghiên cứu có quy mô diện tích khoảng: 531,25 ha

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án: 4.533.610.000.000 đồng.

- (Bằng chữ: Bốn nghìn năm trăm ba mươi ba tỷ, sáu trăm mười triệu đồng).

  - Nguồn vốn đầu tư:

Khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú: do Công ty Cổ phần Trung Khởi làm chủ đầu tư. Nguồn vốn thực hiện dự án từ vốn chủ sở hữu của chủ đầu tư (không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư) và nguồn vốn huy động hợp pháp khác;

  - Phân kỳ đầu tư và các dự án ưu tiên đầu tư

- Mục tiêu:

Nhằm sớm cụ thể hóa các định hướng của đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị - giai đoạn 2, tỷ lệ 1/.2000 đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt tại Quyết định số 1399/QĐ-UBND ngày 13/6/2024;

- Phân kỳ đầu tư:

Thực hiện theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Mã số dự án: 5752571400 được Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị cấp ngày 10/01/2025, cụ thể như sau:

Tiến độ thực hiện giai đoạn I (Đến Quý II/2027): Hoàn thành đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng các hạng mục công trình khu A (238,89ha) và khu B1 (59,5ha), khu vực cầu kết nối giao thông số 1 (1,02ha).

Tiến độ thực hiện giai đoạn II (Quý III/2027 – Quý I/2029): Hoàn thành đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng các hạng mục công trình khu B2 (187,03ha), khu vực cầu kết nối giao thông số 2 (1,26ha).

Tiến độ thực hiện giai đoạn III (Quý II/2029 – Quý II/2030): Hoàn thành đầu tư xây dựng và đưa vào xây dựng các hạng mục công trình khu C (43,55 ha).

Quý II năm 2030: Đưa toàn bộ dự án đi vào hoạt động.

GIAI ĐOẠN 3 GIAI ĐOẠN 2 GIAI ĐOẠN 1

- Dự kiến sơ bộ kế hoạch phân kỳ đầu tư

- Danh mục các dự án ưu tiên

Danh mục các dự án ưu tiên được thực hiện đúng theo nội dung tại dự án đầu tư xây dựng được cấp thẩm quyền phê duyệt.

CHƯƠNG XI. kết luận và kiến nghị

  - Kết luận

Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Đầu tư xây dựng và Kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú tại xã Triệu Cơ, xã Triệu Trạch và xã Triệu Tân, huyện Triệu Phong thuộc Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị là cơ sở pháp lý quan trọng để tiến hành triển khai lập dự án theo các quy định pháp luật hiện hành về quy hoạch xây dựng.

Các nội dung nghiên cứu và hồ sơ trình thẩm định phê duyệt Đồ án Quy hoạch đã được tuân thủ theo các định hướng của đồ án Quy hoạch phân khu đã được phê duyệt và yêu cầu thực tế của khu vực lập quy hoạch.

  - Kiến nghị

Kính đề nghị Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị, các Sở, Ban nghành và địa phương xem xét, thẩm định và phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Đầu tư xây dựng và Kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú tại xã Triệu Cơ, xã Triệu Trạch và xã Triệu Tân, huyện Triệu Phong thuộc Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị để sớm triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị nói riêng cùng các cấp – các nghành nói chung quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ chủ đầu tư trong quá trình thực hiện, để dự án đạt được hiệu quả cao theo chủ trương Tỉnh đề ra ./.

Trân trọng cảm ơn!

Phụ lục 1: Các văn bản pháp lý

Phụ lục 2: Bản vẽ A3 kèm theo

Phụ lục 3: Phụ lục tính toán

1.Hạng mục Thoát nước mưa

2.Hạng mục Cấp nước

3.Hạng mục Thoát nước thải