|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIUỘC** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
|  | *Cần Giuộc, ngày 20 tháng 7 năm 2022* |

**QUY ĐỊNH**

**QUẢN LÝ THEO ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ**

**LỆ 1/500 KHU DÂN CƯ CHỢ MỚI**

**THỊ TRẤN CẦN GIUỘC, HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 4058/QĐ-UBND*

*Ngày 20 tháng 7 năm 2022 của UBND huyện Cần Giuộc)*

**CHƯƠNG I**

**QUY ĐỊNH CHUNG**

Quy chế này hướng dẫn việc đầu tư xây dựng, quản lý kiến trúc cảnh quan, kết cấu kỹ thuật về xây dựng các công trình hạ tầng xã hội tại dự án bao gồm: nhà ở, các công trình công cộng phục vụ cho cộng đồng dân cư phù hợp với nội dung quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Khu dân cư Chợ Mới, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Quy định chi tiết các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc cho từng loại công trình cho từng khu đất nằm trong dự án nhằm đảm bảo việc thiết kế, xây dựng theo đúng quy hoạch được duyệt.

Quy định việc đấu nối và sử dụng hệ thống hạ tầng chung của dự án.

Quy định thủ tục quản lý, xây dựng công trình trong phạm vi dự án cũng như trách nhiệm của các bên liên quan trong quá trình quản lý xây dựng.

Quy chế này không áp dụng quản lý đầu tư xây dựng cho các công trình hạ tầng kỹ thuật giao thông công chính tại dự án gồm: Hệ thống đường giao thông, cấp nước, thoát nước, cấp điện, chiếu sáng công cộng, cây xanh dọc tuyến giao thông chung của dự án.

Ngoài những quy định trong Quy chế này, việc quản lý đầu tư xây dựng nhà ở tại Khu dân Chợ mới cư thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An còn phải tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện hành khác của Nhà nước có liên quan.

**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

* Chủ đầu tư dự án, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xây dựng các công trình tại dự án phải thực hiện theo đúng Quy định này.
* Cơ quan quản lý quy hoạch, Chủ đầu tư dự án (Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phú Châu) giúp UBND huyện Cần Giuộc, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xây dựng tại dự án, hướng dẫn thực hiện và quản lý kiến trúc đô thị tại dự án theo đúng quy định tại văn bản này.
* Cơ quan quản lý căn cứ quy chế này để quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm, chế tài Chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng các công trình tại dự án vi phạm qui chế này theo quy định của Pháp luật hiện hành.
* Việc điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi những quy định tại văn bản này phải được UBND huyện Cần Giuộc cho phép và phê duyệt bằng văn bản hành chính của Nhà nước theo đúng thẩm quyền quy định.

**Điều 2: Giải thích từ ngữ**

***Vị trí nền đất*:** là nơi nền đất tọa lạc, được đánh số nền theo từng dãy và được thể hiện trong bản vẽ quy hoạch tỷ lệ 1/500.

***Diện tích nền đất:*** là diện tích thuộc quyền sử dụng đất của một chủ thể (cá nhân/ tập thể/ tổ chức). Diện tích nền đất được thể hiện trên thực địa bằng các cột mốc và trên hợp đồng mua bán cấp cho chủ thể đó.

***Diện tích xây dựng:***là phạm vi được phép xây dựng trong khuôn viên một nền đất được giới hạn bởi các chỉ giới xây dựng.

***Mật độ xây dựng:*** là tỷ lệ % của diện tích đất xây dựng và diện tích nền đất.

***Khoảng lùi*:** là khoảng cách được tính từ ranh nền đất đến chỉ giới xây dựng công trình (mép ngoài công trình) hoặc là khoảng cách từ ranh sau của nền đất đến mép sau của công trình.

***Số tầng cao:*** là số tầng được phép xây dựng trên diện tích đất xây dựng được qui định cho từng mẫu nhà.

***Độ cao các tầng:*** Là chiều cao mỗi tầng trong một công trình.

***Vạt góc:*** Là vạt góc khuôn viên ranh đất tại các giao lộ.

***Mẫu thiết kế nhà:*** Mẫu thiết kế nhà ở được qui định cho từng lô đất nằm trong dự án đã được Cơ quan chức năng phê duyệt.

***Chủ đầu tư:*** Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phú Châu

***Chủ hộ:*** Khách hàng mua đất tại dự án “quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Chợ Mới”.

**Điều 3. Tóm tắt một số đặc điểm hiện trạng và quy hoạch**

1. **Vị trí:** Khu đất lập quy hoạch thuộc thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc tỉnh Long An có vị trí tiếp giáp như sau:

+ Phía Bắc giáp : Rạch Cầu Tràm (rạch chính);

+ Phía Nam giáp : Quốc lộ 50;

+ Phía Đông giáp : Rạch Cầu Tràm (rạch phụ);

+ Phía Tây giáp : Đường Nguyễn Thái Bình;

Quy mô diện tích: 161.143,5m 2.

1. **Quy mô**

* Quy mô diện tích khu đất là 161.143,5m 2.
* Quy mô dân số khoảng: 3.320 người.

1. **Cơ cấu sử dụng đất**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BẢNG THỐNG KÊ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT  Dân số 3.320 người** | | | | | | | |
| **STT** | **LOẠI ĐẤT** | **DIỆN TÍCH (m2)** | Tỷ lệ % | Diện tích bình quân | Mật độ | Tầng cao xây dựng |
| so với đất dân dụng | m2/người | xây dựng % |
| **A** | **Đất đơn vị ở** | **105.956,50** |  | **31,92** |  |  |
| **I** | **Đất ở** | **80.465,50** | **49,93** | **24,24** |  |  |
| 1 | Đất nhà ở TĐC loại 1 (43 lô) | 5.540 |  |  | 60 - 100 | 2-4 |
| 3 | Đất nhà ở TĐC loại 2 (39 lô) | 3.694,50 |  |  | 60 - 100 | 2-4 |
| 4 | Đất nhà ở TĐC loại 3 (43 lô) | 4.746 |  |  | 60 - 100 | 2-4 |
| 5 | Đất nhà ở phố (257 lô) | 27.665 |  |  | 60 - 100 | 2-4 |
| 6 | Đất nhà ở liên kế (257 lô) | 28.222 |  |  | 60 - 100 | 2-4 |
| 7 | Đất nhà ở biệt thự song lập (21 lô) | 5.260 |  |  | 60 - 70 | 3 |
| 8 | Đất nhà ở chung cư (170 căn hộ) diện tích 1 căn trung bình 50m²-110m²) | 5.338 |  |  | 60 | 10 |
| **II** | **Đất công trình công cộng** | **3.920** | **2,43** | **1,18** |  |  |
| 1 | Đất thương mại dịch vụ | 1.071 |  |  | 70 | 5 |
| 2 | Đất giáo dục (nhà trẻ - mẫu giáo) | 2.849 |  |  | 40 | 3 |
| **III** | **Đất Cây xanh - mặt nước** | **20.104** | **12,48** | **6,06** |  |  |
|  | Đất mặt nước | 5.846 |  |  |  |  |
|  | Đất cây xanh công viên | 14.258 |  |  |  |  |
| **IV** | **Đất hạ tầng kỹ thuật** | **1.467,00** | **0,91** | **0,44** |  |  |
|  | Đất trạm xử lý nước thải | 1.427,00 |  |  |  |  |
|  | Đất trạm điện (2 trạm) | 40 |  |  |  |  |
| **B** | **Đất ngoài đơn vị ở** | **55.187** | **34,25** | **16,62** |  |  |
|  | Mặt đường | 30.081 |  |  |  |  |
|  | Vĩa hè | 23.202 |  |  |  |  |
|  | Kè chống sạt lỡ | 1.904 |  |  |  |  |
| **TỔNG CỘNG** | | **161.143,50** | **100** | **48,54** |  |  |

**CHƯƠNG II**

**NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG**

**Điều 4. Lộ giới và chỉ giới đường đỏ của các tuyến đường trong dự án**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên đường** | **Khổ đường (m)** | **Lộ giới (m)** | **Chiều dài (m)** | **Mặt cắt** |
| Đường D1 | 3,5/11/3,5 | 18 | 468 | 1-1 |
| Đường D2 | 3,5/11/3,5 | 18 | 180 | 1-1 |
| Đường D3 | 3,5/7/3,5 | 14 | 113 | 2-2 |
| Đường D3’ | 3,5/7/3,5 | 14 | 35 | 6-6 |
| Đường D4 | 3,5/11/3,5 | 18 | 87 | 1-1 |
| Đường D5 | 3,5/7/3,5 | 14 | 116 | 2-2 |
| Đường D6 | 3,5/7/3,5 | 14 | 112 | 2-2 |
| Đường D7 | 3,5/7/3,5 | 14 | 84 | 2-2 |
| Đường D8 | 3,5/7/3,5 | 14 | 148 | 2-2 |
| Đường D9 | 3,5/7/3,5 | 14 | 54 | 2-2 |
| Đường D9’ | 2/6/2 | 10 | 89 | 4-4 |
| Đường D10 | 2/6/2 | 10 | 152 | 4-4 |
| Đường D11 | 3,5/7/3,5 | 14 | 133 | 2-2 |
| Đường D12 | 3,5/7/3,5 | 14 | 194 | 2-2 |
| Đường D13 | 3,5/7/3,5 | 14 | 294 | 2-2 |
| Đường N1 | 3,5/7/3,5 | 14 | 200 | 2-2 |
| Đường N2 | 3,5/7/2 | 12,5 | 179 | 3-3 |
| Đường N3 | 2/6/2 | 10 | 61 | 4-4 |
| Đường N4 | 2/6/2 | 10 | 61 | 4-4 |
| Đường N5 | 2/6/2 | 10 | 159 | 4-4 |
| Đường N6 | 3,0/8/3,0 | 14 | 88 | 2-2 |
| Đường N6’ | 3,5/8/3,0 | 14,5 | 57 | 5-5 |
| Đường N7 | 2/6/2 | 10 | 42 | 4-4 |
| Đường N8 | 3,5/7/3,5 | 14 | 164 | 2-2 |
| Đường N9 | 3,5/7/3,5 | 14 | 230 | 2-2 |
| Đường N10 | 3,5/7/3,5 | 14 | 148 | 2-2 |
| Đường N11 | 3,5/7/3,5 | 14 | 49 | 2-2 |
| Đường N12 | 3,5/7/3,5 | 14 | 57 | 2-2 |

**Điều 5. Tổ chức không gian kiến trúc**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S**  **TT** | **Tên khu** | **Tổng Diện tích (m2)** | **Tổng số lô** | **Tên lô** | **Số lô** | **Kích thước lô (m)** | **Diện tích lô (m2)** | **mật độ XD %** | **Tầng cao** | **Loại nhà** |
| 1 | A1 | **4.154,00** | 35 | 1 | 1 | - | 219,00 | 68,1 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 2 | 1 | - | 176,20 | 74,8 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 3 | 1 | - | 108,30 | 88,3 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 4 | 1 | - | 108,50 | 88,2 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 5 | 1 | - | 109,00 | 88,1 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 6 | 1 | - | 109,50 | 87,9 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 7 | 1 | - | 110,30 | 87,9 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 8 | 1 | - | 110,50 | 87,8 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 9 | 1 | - | 111,20 | 87,8 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 10 | 1 | - | 111,50 | 87,8 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 11 | 1 | - | 112,00 | 87,7 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 12 | 1 | - | 112,50 | 87,6 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 13 | 1 | - | 113,00 | 87,5 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 14 | 1 | - | 113,50 | 87,4 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 15 | 1 | - | 114,00 | 87,3 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 16 | 1 | - | 115,00 | 87,2 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 17 | 1 | - | 115,00 | 87,0 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 18 | 1 | - | 116,00 | 86,8 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 19 | 1 | - | 116,50 | 86,7 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 20 | 1 | - | 117,00 | 86,7 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 21 | 1 | - | 123,50 | 85,3 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 22 | 1 | - | 123,50 | 85,3 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 23 | 1 | - | 118,50 | 86,3 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 24 | 1 | - | 119,00 | 86,2 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 25 | 1 | - | 119,50 | 86,1 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 26 | 1 | - | 120,00 | 86,0 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 27 | 1 | - | 120,50 | 85,9 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 28 | 1 | - | 119,50 | 86,1 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 29 | 1 | - | 114,50 | 87,1 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 30 | 1 | - | 109,50 | 88,1 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 31 | 1 | - | 104,00 | 89,2 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 32 | 1 | - | 98,50 | 91,5 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 33 | 1 | - | 95,00 | 95,0 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 34 | 1 | - | 102,50 | 89,5 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 35 | 1 | - | 147,50 | 80,5 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 2 | A2 | **4.143,00** | 30 | 1 | 1 | - | 143,50 | 81,3 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| 2 | 1 | - | 118,50 | 86,3 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| 3 | 1 | - | 124,50 | 85,1 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| 4 | 1 | - | 130,20 | 84,0 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| 5 | 1 | - | 135,50 | 82,9 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| 6 | 1 | - | 135,50 | 82,9 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| 7 | 1 | - | 132,50 | 83,5 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| 8 | 1 | - | 137,50 | 82,5 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| 9 | 1 | - | 143,30 | 81,3 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| 10 | 1 | - | 148,00 | 80,4 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| 11 | 1 | - | 153,00 | 79,4 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| 12 | 1 | - | 158,00 | 78,4 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| 13 | 1 | - | 163,00 | 77,4 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| 14 | 1 | - | 164,50 | 77,1 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| 15 | 1 | - | 165,00 | 77,0 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| 16 | 1 | - | 165,50 | 76,9 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| 17 | 1 | - | 166,00 | 76,8 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| 18 | 1 | - | 165,00 | 77,0 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| 19 | 1 | - | 156,00 | 78,8 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| 20 | 1 | - | 147,30 | 80,5 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| 21 | 1 | - | 137,50 | 82,5 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| 22 | 1 | - | 128,50 | 84,3 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| 23 | 1 | - | 119,00 | 86,2 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| 24 | 1 | - | 213,50 | 67,3 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| 25 | 1 | - | 100,00 | 90,0 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| 26 | 1 | - | 100,00 | 90,0 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| 27 | 1 | - | 100,00 | 90,0 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| 28 | 1 | - | 100,00 | 90,0 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| 29 | 1 | - | 100,00 | 90,0 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| 30 | 1 | - | 92,20 | 97,8 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| 3 | A3 | 2943,00 | 28 | Góc 1 | 1 | - | 183,50 | 73,3 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 2-13 | 12 | 5mx20m | 100,00 | 90,0 | 2-4 | Nhà ở phố |
| Góc 14 | 1 | - | 137,50 | 82,5 | 2-4 | Nhà ở phố |
| Góc 15 | 1 | - | 137,50 | 82,5 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| 16-24 | 9 | 5mx20m | 100,00 | 90,0 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| Góc 25 | 1 | - | 78,00 | 100,0 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| 26 | 1 | - | 96,00 | 94,0 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| 27 | 1 | - | 102,00 | 89,6 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| 28 | 1 | - | 108,50 | 88,3 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| 4 | A4 | 3518,00 | 34 | Góc 1 | 1 | - | 143,00 | 81,4 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 2 | 1 | - | 96,00 | 94,0 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 3 | 1 | - | 89,50 | 100,0 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 4 | 1 | - | 108,50 | 88,3 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 5 | 1 | - | 102,00 | 89,6 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 6 | 1 | - | 96,00 | 94,0 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 7 | 1 | - | 120,50 | 85,9 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 8-19 | 12 | 5mx20m | 100,00 | 90,0 | 2-4 | Nhà ở phố |
| Góc 20 | 1 | - | 137,50 | 82,5 | 2-4 | Nhà ở phố |
| Góc 21 | 1 | - | 137,50 | 82,5 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| 22-33 | 12 | 5mx20m | 100,00 | 90,0 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| 34 | 1 | 5mx17,5m | 87,50 | 100,0 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| 5 | A5 | 2956,00 | 27 | Góc 1 | 1 | - | 276,00 | 62,4 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 2 | 1 | - | 113,00 | 87,4 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 3 | 1 | - | 106,50 | 88,7 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 4 | 1 | - | 100,50 | 89,9 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 5 | 1 | - | 119,00 | 86,2 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 6 | 1 | - | 113,00 | 87,4 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 7 | 1 | - | 145,50 | 80,9 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 8-16 | 9 | 5mx17,5m | 87,50 | 100,0 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 17 | 1 | - | 106,00 | 88,8 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 18 | 1 | - | 97,50 | 92,5 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 19 | 1 | - | 88,50 | 100,0 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 20 | 1 | - | 80,00 | 100,0 | 2-4 | Nhà ở phố |
| Góc 21 | 1 | - | 153,00 | 79,4 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 22 | 1 | - | 109,00 | 88,2 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 23 | 1 | - | 116,50 | 86,7 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 24 | 1 | - | 151,50 | 79,7 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 25 | 1 | - | 89,00 | 100,0 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 26 | 1 | - | 97,50 | 92,5 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 27 | 1 | - | 106,50 | 88,7 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 6 | A6 | 2672,00 | 24 | Góc 1 | 1 | - | 137,50 | 82,5 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 2-6 | 5 | 5mx20m | 100,00 | 90,0 | 2-4 | Nhà ở phố |
| Góc 7 | 1 | - | 137,50 | 82,5 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 8-14 | 7 | 5mx20m | 100,00 | 90,0 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| Góc 15 | 1 | - | 182,00 | 73,6 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| Góc 16 | 1 | - | 215,00 | 67,0 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| 17-24 | 8 | 5mx20m | 100,00 | 90,0 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| 7 | A7 | 2517,00 | 23 | Góc 1 | 1 | - | 137,50 | 82,5 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 2-6 | 5 | 5mx20m | 100,00 | 90,0 | 2-4 | Nhà ở phố |
| Góc 7 | 1 | - | 137,50 | 82,5 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 8-14 | 7 | 5mx20m | 100,00 | 90,0 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| Góc 15 | 1 | - | 171,00 | 75,8 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| Góc 16 | 1 | - | 171,00 | 75,8 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| 17-23 | 7 | 5mx20m | 100,00 | 90,0 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| 8 | A8 | 1202,50 | 11 | Góc 1 | 1 | - | 137,50 | 82,5 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| 2-5 | 4 | 5mx20m | 100,00 | 90,0 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| Góc 6 | 1 | - | 132,00 | 83,6 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| Góc 7 | 1 | - | 156,00 | 78,8 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| 8 | 1 | - | 102,00 | 89,6 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| 9 | 1 | - | 93,00 | 97,0 | 2-5 | Nhà ở liên kế |
| 10 | 1 | - | 84,00 | 100,0 | 2-6 | Nhà ở liên kế |
| Góc 11 | 1 | - | 98,00 | 92,0 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| 9 | A9 | 1164,00 | 10 | Góc 1 | 1 | - | 216,00 | 68,4 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 2-9 | 8 | 5mx20m | 100,00 | 90,0 | 2-4 | Nhà ở phố |
| Góc 10 | 1 | - | 148,00 | 80,4 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 10 | A10 | 577,00 | 5 | Góc 1 | 1 | - | 183,50 | 73,3 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 2 | 1 | - | 90,00 | 100,0 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 3 | 1 | - | 90,00 | 100,0 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 4 | 1 | - | 90,00 | 100,0 | 2-4 | Nhà ở phố |
| Góc 5 | 1 | - | 123,50 | 85,3 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 11 | B1 | 9114,00 | 57 | Góc 1 | 1 | - | 204,00 | 69,6 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 2-35 | 34 | 5mx20m | 100,00 | 90,0 | 2-4 | Nhà ở phố |
| Góc 36 | 1 | - | 250,00 | 65,0 | 2-4 | Nhà ở phố |
| Góc 37 | 1 | - | 258,00 | 64,2 | 2-4 | Nhà ở BTSL |
| 38-56 | 19 | 10mx25m | 250,00 | 65,0 | 2-4 | Nhà ở BTSL |
| Góc 57 | 1 | - | 252,00 | 64,8 | 2-4 | Nhà ở BTSL |
| 12 | B2 | 3643,00 | 29 | Góc 1 | 1 | - | 160,00 | 78,0 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| 2-12 | 11 | 5mx23m | 115,00 | 87,0 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| Góc 13 | 1 | - | 247,00 | 65,3 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| Góc 14 | 1 | - | 201,00 | 69,9 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| 15-28 | 14 | 5mx23m | 115,00 | 87,0 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| Góc 29 | 1 | - | 160,00 | 78,0 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| 13 | B3 | 5637,00 | 54 | Góc 1 | 1 | - | 147,00 | 80,6 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 2-27 | 26 | 5mx20m | 100,00 | 90,0 | 2-4 | Nhà ở phố |
| Góc 28 | 1 | - | 160,00 | 78,0 | 2-4 | Nhà ở phố |
| Góc 29 | 1 | - | 144,00 | 81,2 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| 30-53 | 24 | 5mx20m | 100,00 | 90,0 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| Góc 54 | 1 | - | 186,00 | 72,8 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| 14 | B4 | 3401,00 | 30 | Góc 1 | 1 | - | 131,00 | 83,8 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 2 | 1 | - | 122,00 | 85,6 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 3 | 1 | - | 120,00 | 86,0 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 4 | 1 | - | 117,00 | 86,6 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 5 | 1 | - | 115,00 | 87,0 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 6 | 1 | - | 144,00 | 81,2 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 7-11 | 5 | 5mx20m | 100,00 | 90,0 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 12 | 1 | - | 148,00 | 80,4 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 13 | 1 | - | 117,00 | 86,6 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 14-22 | 9 | 5mx20m | 100,00 | 90,0 | 2-4 | Nhà ở phố |
| Góc 23 | 1 | - | 137,50 | 82,5 | 2-4 | Nhà ở phố |
| Góc 24 | 1 | - | 137,50 | 82,5 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| 25-29 | 5 | 5mx20m | 100,00 | 90,0 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| 30 | 1 | - | 212,00 | 68,8 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| 15 | B5 | 4088,00 | 38 | Góc 1 | 1 | - | 137,00 | 82,6 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 2-8 | 7 | 5mx20m | 100,00 | 90,0 | 2-4 | Nhà ở phố |
| Góc 9 | 1 | - | 130,00 | 84,0 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 10 | 1 | - | 148,00 | 80,4 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 11-25 | 15 | 5mx20m | 100,00 | 90,0 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 26 | 1 | - | 113,00 | 87,4 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 27 | 1 | - | 202,00 | 69,8 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 28 | 1 | - | 133,00 | 83,4 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 29 | 1 | - | 75,00 | 100,0 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 30 | 1 | - | 81,00 | 100,0 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 31 | 1 | - | 87,00 | 100,0 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 32 | 1 | - | 93,00 | 97,0 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 33 | 1 | - | 99,00 | 91,0 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 34 | 1 | - | 106,00 | 88,8 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 35 | 1 | - | 112,00 | 87,6 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 36 | 1 | - | 118,00 | 86,4 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| 37 | 1 | - | 124,00 | 85,2 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| 38 | 1 | - | 130,00 | 84,0 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| 16 | B6 | 2637,50 | 26 | Góc 1 | 1 | - | 137,50 | 82,5 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 2-26 | 25 | 5mx20m | 100,00 | 90,0 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 17 | B7 | 371,00 | 6 | Góc 1 | 1 | - | 56,00 | 100,0 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 2-6 | 5 | 4,5mx14m | 63,00 | 100,0 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 18 | B8 | 571,00 | 6 | 1 | 1 | - | 110,00 | 88,0 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 2 | 1 | - | 107,00 | 89,4 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 3 | 1 | - | 103,00 | 96,0 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 4 | 1 | - | 94,00 | 100,0 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 5 | 1 | - | 85,00 | 100,0 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 6 | 1 | - | 72,00 | 100,0 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 19 | C1 | 4629,00 | 49 | Góc 1 | 1 | - | 167,50 | 76,5 | 2-4 | Nhà ở TĐC1 |
| 2 | 1 | 6mx20m | 120,00 | 86,0 | 2-4 | Nhà ở TĐC1 |
| 3-5 | 3 | 5mx20m | 100,00 | 90,0 | 2-4 | Nhà ở TĐC1 |
| 6-7 | 2 | 9mx20m | 180,00 | 74,0 | 2-4 | Nhà ở TĐC1 |
| 8 | 1 | 5,7mx20m | 114,00 | 87,2 | 2-4 | Nhà ở TĐC1 |
| 9-10 | 2 | 5mx20m | 100,00 | 90,0 | 2-4 | Nhà ở TĐC1 |
| 11-12 | 2 | 4,3mx20m | 86,00 | 100,0 | 2-4 | Nhà ở TĐC1 |
| Góc 13 | 1 | - | 101,50 | 89,7 | 2-4 | Nhà ở TĐC1 |
| 1-3 | 3 | 5mx16m | 80,00 | 100,0 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| 4-8 | 5 | 5mx17m | 85,00 | 100,0 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| Góc 9 | 1 | - | 101,00 | 89,8 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| Góc 10 | 1 | - | 101,00 | 89,8 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| 11-18 | 8 | 5mx17m | 85,00 | 100,0 | 2-4 | Nhà ở TĐC2 |
| 1-8 | 8 | 5mx17m | 85,00 | 100,0 | 2-4 | Nhà ở TĐC2 |
| Góc 9 | 1 | - | 101,00 | 89,8 | 2-4 | Nhà ở TĐC2 |
| Góc 10 | 1 | - | 101,00 | 89,8 | 2-4 | Nhà ở phố |
| 11 | 1 | 5mx17m | 85,00 | 100,0 | 2-4 | Nhà ở TĐC3 |
| 12-15 | 4 | 5mx17m | 85,00 | 100,0 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| 16-18 | 3 | 5mx16m | 80,00 | 100,0 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| 20 | C2 | 5111,00 | 51 | Góc 1 | 1 | - | 167,50 | 76,5 | 2-4 | Nhà ở TĐC1 |
| 3-4 | 3 | 7mx20m | 140,00 | 82,0 | 2-4 | Nhà ở TĐC1 |
| 5-6 | 2 | 9mx20m | 180,00 | 74,0 | 2-4 | Nhà ở TĐC1 |
| 7 | 1 | 7mx20m | 140,00 | 82,0 | 2-4 | Nhà ở TĐC1 |
| 8 | 1 | 5mx20m | 100,00 | 90,0 | 2-4 | Nhà ở TĐC1 |
| 9-10 | 2 | 4,5mx20m | 90,00 | 100,0 | 2-4 | Nhà ở TĐC1 |
| Góc 11 | 1 | - | 167,50 | 76,5 | 2-4 | Nhà ở TĐC1 |
| Góc 1 | 1 | - | 136,50 | 82,7 | 2-4 | Nhà ở TĐC3 |
| 2-10 | 9 | 5mx17m | 85,00 | 100,0 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| 11-13 | 3 | 5mx16m | 80,00 | 100,0 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| 14-19 | 6 | 5mx17m | 85,00 | 100,0 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| Góc 20 | 1 | - | 136,50 | 82,7 | 2-4 | Nhà ở TĐC3 |
| Góc 1 | 1 | - | 136,50 | 82,7 | 2-4 | Nhà ở TĐC4 |
| 2-7 | 6 | 5mx17m | 85,00 | 100,0 | 2-4 | Nhà ở TĐC3 |
| 8-10 | 3 | 5mx16m | 80,00 | 100,0 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| 16-18 | 9 | 5mx17m | 85,00 | 100,0 | 2-4 | Nhà ở TĐC2 |
| Góc 20 | 1 | - | 136,50 | 82,7 | 2-4 | Nhà ở TĐC2 |
| 21 | C3 | 2899,00 | 25 | Góc 1 | 1 | - | 177,50 | 74,5 | 2-4 | Nhà ở TĐC1 |
| 2-4 | 3 | 7mx20m | 140,00 | 82,0 | 2-4 | Nhà ở TĐC1 |
| Góc 5 | 1 | - | 177,50 | 74,5 | 2-4 | Nhà ở TĐC1 |
| Góc 1 | 1 | - | 162,00 | 77,6 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| 2-10 | 9 | 5mx20m | 100,00 | 90,0 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| 11-19 | 9 | 5mx20m | 100,00 | 90,0 | 2-4 | Nhà ở TĐC3 |
| Góc 20 | 1 | - | 162,00 | 77,6 | 2-4 | Nhà ở TĐC3 |
| 22 | C4 | 4886,50 | 41 | Góc 1 | 1 | - | 177,50 | 74,5 | 2-4 | Nhà ở TĐC1 |
| 2-3 | 2 | 7mx20m | 140,00 | 82,0 | 2-4 | Nhà ở TĐC1 |
| 4-5 | 2 | 5mx20m | 100,00 | 90,0 | 2-4 | Nhà ở TĐC1 |
| 6 | 1 | 4,3mx20m | 86,00 | 100,0 | 2-4 | Nhà ở TĐC1 |
| 7 | 1 | 5mx20m | 100,00 | 90,0 | 2-4 | Nhà ở TĐC1 |
| 8 | 1 | 9,5mx20m | 190,00 | 72,0 | 2-4 | Nhà ở TĐC1 |
| 9 | 1 | 5mx20m | 100,00 | 90,0 | 2-4 | Nhà ở TĐC1 |
| 10-11 | 2 | 4,5mx20m | 90,00 | 100,0 | 2-4 | Nhà ở TĐC1 |
| 12-14 | 3 | 7mx20m | 140,00 | 82,0 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| Góc 15 | 1 | - | 101,50 | 89,7 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| Góc 1 | 1 | - | 159,50 | 78,1 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| 2 | 1 | - | 107,00 | 88,6 | 2-4 | Nhà ở TĐC3 |
| 3-5 | 3 | 5mx21,5m | 107,50 | 88,5 | 2-4 | Nhà ở TĐC3 |
| 6 | 1 | - | 105,00 | 89,0 | 2-4 | Nhà ở TĐC3 |
| 7-8 | 2 | 5mx20,5m | 102,50 | 89,5 | 2-4 | Nhà ở TĐC3 |
| 9-16 | 8 | 5mx21,5m | 107,50 | 88,5 | 2-4 | Nhà ở TĐC2 |
| Góc 17 | 1 | - | 212,00 | 68,8 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| Góc 1 | 1 | - | 172,00 | 75,6 | 2-4 | Nhà ở TĐC2 |
| 2-4 | 3 | 5mx20m | 100,00 | 90,0 | 2-4 | Nhà ở TĐC2 |
| 5-6 | 2 | 5mx19m | 95,00 | 95,0 | 2-4 | Nhà ở TĐC3 |
| 7 | 1 | - | 98,00 | 92,0 | 2-4 | Nhà ở TĐC3 |
| 8 | 1 | 5mx20m | 100,00 | 90,0 | 2-4 | Nhà ở TĐC3 |
| Góc 9 | 1 | - | 220,50 | 67,9 | 2-4 | Nhà ở TĐC3 |
| 23 | C5 | 2293,00 | 21 | 1 | 1 | - | 100,00 | 90,0 | 2-4 | Nhà ở TĐC3 |
| 2 | 1 | - | 100,00 | 90,0 | 2-4 | Nhà ở TĐC3 |
| 3 | 1 | - | 100,00 | 90,0 | 2-4 | Nhà ở TĐC3 |
| 4 | 1 | - | 100,00 | 90,0 | 2-4 | Nhà ở TĐC3 |
| 5 | 1 | - | 100,00 | 90,0 | 2-4 | Nhà ở TĐC3 |
| 6 | 1 | - | 100,00 | 90,0 | 2-4 | Nhà ở TĐC3 |
| 7 | 1 | - | 140,00 | 82,0 | 2-4 | Nhà ở TĐC3 |
| 8 | 1 | - | 140,00 | 82,0 | 2-4 | Nhà ở TĐC3 |
| 9 | 1 | - | 100,00 | 92,0 | 2-4 | Nhà ở TĐC3 |
| 10 | 1 | - | 100,00 | 92,0 | 2-4 | Nhà ở TĐC3 |
| 11 | 1 | - | 100,00 | 92,0 | 2-4 | Nhà ở TĐC3 |
| 12 | 1 | - | 100,00 | 92,0 | 2-4 | Nhà ở TĐC3 |
| 13 | 1 | - | 100,00 | 92,0 | 2-4 | Nhà ở TĐC3 |
| 14 | 1 | - | 100,00 | 92,0 | 2-4 | Nhà ở TĐC3 |
| 15 | 1 | - | 100,00 | 92,0 | 2-4 | Nhà ở TĐC3 |
| 16 | 1 | - | 102,00 | 89,6 | 2-4 | Nhà ở TĐC3 |
| Góc 17 | 1 | - | 189,00 | 72,2 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| Góc 18 | 1 | - | 116,00 | 86,8 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| 19 | 1 | - | 72,00 | 100,0 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| 20 | 1 | - | 82,00 | 100,0 | 2-4 | Nhà ở liên kế |
| 21 | 1 | - | 152,00 | 79,6 | 2-4 | Nhà ở liên kế |

**Quy hoạch phân lô.**

a) Khu ở phân lô chia thành 4 khu (khu A, khu B và khu C). Tổng số lô 660 lô, diện tích: 75.127,5m². Bố trí nhà phố, nhà liên kế và nhà biệt thự vườn.

*- Khu A bố trí 10 Block (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10); Tổng diện tích 25.846,5m² với 227 lô;*

***+ Nhà phố: 14.310,5m², bố trí 129 lô.***

***Block A1***: 35 lô. Diện tích tổng cộng: 4.154m².

***Block A3***: 18 lô. Diện tích tổng cộng: 1.905,5m².

***Block A4***: 20 lô. Diện tích tổng cộng: 2.093m².

***Block A5***: 27 lô. Diện tích tổng cộng: 2.956m².

***Block A6***: 7 lô. Diện tích tổng cộng: 775m².

***Block A7***: 7 lô. Diện tích tổng cộng: 775m².

***Block A9***: 10 lô. Diện tích tổng cộng: 1.164m².

***Block A10***: 5 lô. Diện tích tổng cộng: 577m².

***+ Nhà liên kế: 11.447*m²*, bố trí 98 lô.***

***Block A2***: 30 lô. Diện tích tổng cộng: 4.143m².

***Block A3***: 10 lô. Diện tích tổng cộng: 1.037,5m².

***Block A4***: 14 lô. Diện tích tổng cộng: 1.425m².

***Block A6***: 17 lô. Diện tích tổng cộng: 1.897m².

***Block A7***: 16 lô. Diện tích tổng cộng: 1.742m².

***Block A8***: 11 lô. Diện tích tổng cộng: 1.202,5m².

*- Khu B bố trí 8 Block (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8); Tổng diện tích 29.462,5m² với 246 lô*

***+ Nhà phố: 13.125,5m², bố trí 127 lô.***

***Block B3***: 28 lô. Diện tích tổng cộng: 2.907m².

***Block B4***: 23 lô. Diện tích tổng cộng: 2.551m².

***Block B5***: 38 lô. Diện tích tổng cộng: 4.088m².

***Block B6***: 26 lô. Diện tích tổng cộng: 2.637,5m².

***Block B7***: 6lô. Diện tích tổng cộng: 371m².

***Block B8***: 6 lô. Diện tích tổng cộng: 571m².

***+ Nhà liên kế: 11.077m², bố trí 98 lô.***

***Block B1***: 36 lô. Diện tích tổng cộng: 3.854m².

***Block B2***: 29 lô. Diện tích tổng cộng: 3.643m².

***Block B3***: 26 lô. Diện tích tổng cộng: 2.730m².

***Block B4***: 7 lô. Diện tích tổng cộng: 850m².

***+ Nhà biệt thự song lập: 5.260m², bố trí 21 lô.***

***Block B1***: 21 lô. Diện tích tổng cộng: 5.260m².

*- Khu C bố trí 5 Block (C1, C2, C3, C4, C5) là khu bố trí tái định cư; Tổng diện tích 19.818,5m² với 187 lô. Trong đó 125 lô bố trí tái định cư, còn lại 62 lô thương mại.*

***\* Khu C1: 49 lô, diện tích tổng cộng: 4.629m². Trong đó:***

* ***Bố trí lô tái định cư: 31 lô.***

- Tái định cư loại 1(nhà phố): 13 lô, diện tích tổng cộng: 1.535m²

- Tái định cư loại 2 (nhà liên kế): 17 lô, diện tích tổng cộng:1.461m²

- Tái định cư loại 3 (nhà liên kế): 1 lô, diện tích tổng cộng: 85m²

* ***Bố trí lô thương mại: 18 lô.***

- Nhà liên kế: 18 lô, diện tích tổng cộng: 1.548m²

***\* Khu C2: 51 lô, diện tích tổng cộng: 5.111m². Trong đó:***

* ***Bố trí lô tái định cư: 24 lô.***

- Tái định cư loại 1(nhà phố): 11 lô, diện tích tổng cộng: 1.535m²

- Tái định cư loại 2 (nhà liên kế): 10 lô, diện tích tổng cộng: 901,5m²

- Tái định cư loại 3 (nhà liên kế): 3 lô, diện tích tổng cộng: 409,5m²

* ***Bố trí lô thương mại: 27 lô.***
* Nhà liên kế: 27 lô, diện tích tổng cộng: 2.265m²

***\* Khu C3: 25 lô, diện tích tổng cộng: 2.899m². Trong đó:***

* ***Bố trí lô tái định cư: 24 lô.***

- Tái định cư loại 1(nhà phố): 5 lô, diện tích tổng cộng: 775m²

- Tái định cư loại 3(nhà liên kế): 10 lô, diện tích tổng cộng: 1.062m²

* ***Bố trí lô thương mại: 10 lô.***

- Nhà liên kế: 10 lô, diện tích tổng cộng: 1.062m²

***\* Khu C4: 41 lô, diện tích tổng cộng: 4.886,5m². Trong đó:***

* ***Bố trí lô tái định cư: 39 lô.***

- Tái định cư loại 1(nhà phố): 14 lô, diện tích tổng cộng: 1.695m²

- Tái định cư loại 2(nhà liên kế): 12 lô, diện tích tổng cộng: 1.332m²

- Tái định cư loại 3(nhà liên kế): 13 lô, diện tích tổng cộng: 1.507,5m²

* ***Bố trí lô thương mại: 2 lô.***

- Nhà phố: 1 lô, diện tích tổng cộng: 140m²

- Nhà liên kế: 1 lô, diện tích tổng cộng: 212m²

***\* Khu C5: 21 lô, diện tích tổng cộng: 2.293m². Trong đó:***

* ***Bố trí lô tái định cư: 16 lô.***

- Tái định cư loại 3(nhà liên kế): 16 lô, diện tích tổng cộng: 1.682m²

* ***Bố trí lô thương mại: 5 lô.***

- Nhà liên kế: 5 lô, diện tích tổng cộng: 611m²

1. **Đất nhóm nhà ở**: ***80.465,5m² - chiếm tỷ lệ: 49,93%, so với đất toàn khu, với chỉ tiêu sử dụng đất 24,24m²/người.***

Nhà phố:

*Mật độ xây dựng:* 70-100%. (theo thực tế diện tích lô đất)

*Quy mô xây dựng:* tối đa 4 tầng, tối thiểu 2 tầng.

*Chiều cao xây dựng:* +14,75m (so với cốt vỉa hè hoàn thiện) cụ thể như sau:

+ Cốt nền : + 0.35m (so với cốt vỉa hè).

+ Độ cao sàn lầu 1 : + 4m (cộng thêm 4m so với cốt nền).

+ Độ cao sàn lầu 2 : + 7,6m (cộng thêm 3,6m so với cốt sàn lầu 1).

+ Độ cao sàn lầu 3 : + 11,2m (cộng thêm 3,6m so với cốt sàn lầu 2).

+ Độ cao mái : + 14,40m (cộng thêm 3,2m so với cốt sàn lầu 3).

\* Chỉ giới xây dựng: trùng với chỉ giới đường đỏ.

Nhà liên kế:

*Mật độ xây dựng:* 80 - 90%.(theo thực tế diện tích lô đất)

*Quy mô xây dựng:* tối đa 4 tầng, tối thiểu 2 tầng.

*Chiều cao xây dựng:* +14,75m (so với cốt vỉa hè hoàn thiện) cụ thể như sau:

+ Cốt nền : + 0.35m (so với cốt vỉa hè).

+ Độ cao sàn lầu 1 : + 4m (cộng thêm 4m so với cốt nền).

+ Độ cao sàn lầu 2 : + 7,6m (cộng thêm 3,6m so với cốt sàn lầu 1).

+ Độ cao sàn lầu 3 : + 11,2m (cộng thêm 3,6m so với cốt sàn lầu 2).

+ Độ cao mái : + 14,40m (cộng thêm 3,2m so với cốt sàn lầu 3).

\* Chỉ giới xây dựng: lùi vào 2,5m so với chỉ giới đường đỏ.

Nhà biệt thự song lập:

*Mật độ xây dựng:* 80 - 90%.(theo thực tế diện tích lô đất)

*Quy mô xây dựng:* tối đa 3 tầng

*Chiều cao xây dựng:* ≤ 15m (so với cốt vỉa hè hoàn thiện)

\* Chỉ giới xây dựng: lùi vào 5m so với chỉ giới đường đỏ.(lô góc mặt bên lùi vào 2,5m so với chỉ giới đường đỏ)

Nhà ở chung cư:

*Mật độ xây dựng:* 60%; mật độ cây xanh 20%

*Quy mô xây dựng:* tối đa 10 tầng

*Chiều cao xây dựng:* ≤ 45m (so với cốt vỉa hè hoàn thiện)

\* Chỉ giới xây dựng: lùi vào ≥ 5m so với chỉ giới đường đỏ

**b) Đất công trình công cộng**: ***3.920 m² - chiếm tỷ lệ: 2,43%, so với đất toàn khu.***

***\* Công trình giáo dục: (trường mẫu giáo)*** trong khuôn viên gồm các khối học, khối làm việc xây dựng theo hướng chính Bắc Nam, đảm bảo ánh sáng và gió tốt nhất cho điều kiện học tập. Ngoài ra còn có khu phục vụ, nhà để xe, sân tập trung sinh hoạt… Không gian cây xanh đảm bảo tỷ lệ lớn nhất cho sinh hoạt ngoại khóa của học sinh.

+ Tổng diện tích đất: 2.849 m2.

+ Mật độ xây dựng: 40% .

+ Tầng cao xây dựng: 3 tầng.

+ Khoảng lùi công trình: ≥ 3m.

+ Chiều cao xây dựng: ≤ 15m (tính từ cốt vỉa hè hoàn thiện)

+ Mật độ cây xanh tối thiểu: 30%.

***\* Thương mại dịch vụ:*** bố trí ven rạch là điểm nhấn đô thị trong khu quy hoạch. Khi hình thành nó sẽ góp phần quan trọng trong việc phục vụ nhu cầu mua sắm, vui chơi, giải trí… cho người dân trong khu vực quy hoạch và lân cận.

+ Tổng diện tích đất: 1.071 m2.

+ Mật độ xây dựng: 60% .

+ Tầng cao xây dựng: 5 tầng.

+ Khoảng lùi công trình: ≥ 3m.

+ Chiều cao xây dựng: ≤ 22m (tính từ cốt vỉa hè hoàn thiện)

+ Mật độ cây xanh: ≥ 10%.

- Trong khu quy hoạch các dãy nhà liên kế, nhà phố, khu chung cư, công trình công cộng được quy hoạch xây dựng với hình khối kiến trúc hiện đại, đáp ứng cảnh quan đô thị sử dụng lâu dài. Công trình ưu tiên sử dụng vật liệu siêu bền, nhẹ chóng cháy chóng nhiệt, áp dụng công nghệ tiên tiến nhất, nhà xây dựng có hình khối thống nhất kết hợp giữa kiến trúc hợp khối và mái dốc với chiều cao thống nhất. Màu sắc nhạt và sinh động, hài hòa kiến trúc toàn khu quy hoạch, tạo mỹ quan chung trong đô thị.

**c) Đất hạ tầng kỹ thuật**:

Trạm xử lý nước thải có diện tích 1.427m², được bố trí ở phía Đông khu quy hoạch.

Trạm điện có 2 trạm, tổng diện tích 40m²

**d) Đất cây xanh – mặt nước**: ***20.104m² - chiếm tỷ lệ: 12,48%, so với đất toàn khu.***

- Công viên cây xanh tập trung kết hợp bãi đậu xe nội bộ cho khu ở, giải quyết tốt nhu cầu để xe cho người dân tại chổ và khách đến tham quan lưu trú. Trong công viên bố trí các hình thức như: lối đi dạo, tập thể dục, thư giản giải trí, các nhà nghỉ chân, khu sinh hoạt vui chơi cho thiếu nhi, hệ thống bãi cỏ cây xanh đạt tỷ lệ cao nhất.

- Hồ điều tiết kết hợp trồng cây xanh cảnh quan, lối đi bộ xung quanh tạo không gian thoáng mát điều hòa vi khí hậu.

**e) Đất giao thông**: ***55.187m² - chiếm tỷ lệ: 34,25%, so với đất toàn khu.***

1. **Những quy định chung về tổ chức không gian kiến trúc**

Khi mở cửa sổ phải cách ranh đất của công trình, nhà ở, hàng rào ít nhất là 2m.

* Khi mở khung kính lấy sáng cách ranh đất ít nhất 1,5m.
* Trong khoảng không từ mặt vỉa hè lên tới độ cao 3,5m, không có bộ phận nào của nhà vượt quá chỉ giới đường đỏ (kể cả bộ phận ngầm dưới mặt đất), trừ các trường hợp:
* Đường ống đứng thoát nước mưa: Không được nhô ra quá 0,2 m so với chỉ giới xây dựng, đồng thời phải có hộp gen chìm.
* Từ độ cao 1m (tính từ mặt vỉa hè) trở lên, các bậu cửa, gờ chỉ, bộ phận trang trí được phép nhô ra không quá 0,2 m so với chỉ giới xây dựng.
* Từ độ cao 2,5m (tính từ mặt vỉa hè) trở lên, các kết cấu di động (mái hiên, mái dù di động) được phép nhô ra cách mép vỉa hè tối thiểu 1m.
* Độ vươn ban công, mái đua, ô văng: Tính từ chỉ giới xây dựng công trình đến mép ngoài cùng của ban công là: 1,2m.

**Điều 6. Giải pháp kết cấu xây dựng nhà**

* Để xử lý phần móng công trình không vượt quá chỉ giới đường đỏ, giải pháp móng được chọn theo dạng con-sole hoặc móng “chân vịt”.
* Các công trình phải thi công dạng móng chân vịt, móng bè, móng băng hoặc móng con-sole. Trường hợp có móng cọc, chỉ được sử dụng cọc ép hoặc cọc khoan nhồi.
* Biện pháp chống sạt lở khi thi công móng: Trường hợp hai nhà liền kề không xây dựng cùng lúc, nhà thi công sau phải xử lý nền móng thật tốt để tránh tình trạng làm sạt lở nhà liền kề.

**Điều 7. Cấp nước và phòng cháy chữa cháy cho công trình**

* Nghiêm cấm mọi hành vi khoan giếng ngầm lấy nước sinh hoạt.
* Chủ hộ không được tự ý đào, đấu nối hệ thống nước trong khu dân cư mà không xin phép Ban quản lý khu tái định cư.
* Vị trí đặt bồn nước trên mái nhà buộc phải đặt ở vị trí 1/2 chiều dài phía sau nhà.

**Điều 8. Thoát nước**

* Thoát nước mưa: Nước mưa không được xả trực tiếp lên vỉa hè, đường phố mà phải theo hệ thống ống, cống ngầm từ nhà ra hố ga và chảy về hệ thống thoát nước chung.
* Thoát nước thải: Nước thải từ các khu vệ sinh của các hộ dân trước khi thải ra hệ thống thoát nước chung phải được xử lý cục bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn theo đúng quy cách.
* Bể tự hoại: Xây dựng đúng quy cách, đúng tiêu chuẩn và phải đủ dung tích để xử lý chất thải cho từng hộ gia đình.
* Toàn bộ nước thải sinh hoạt sau khi qua bể tự hoại sẽ được nối vào trạm xử lý nước thải sinh hoạt sau khi đã xử lý đạt tiêu chuẩn về môi trường, rồi thoát ra hệ thống thoát nước chung. Nghiêm cấm mọi trường hợp cho nước thải sinh hoạt thoát trực tiếp xuống hệ thống kênh rạch, hệ thống thoát nước mưa, nếu phát hiện sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành.
* Hệ thống ống đứng không được phép rò rỉ và phải bố trí không ảnh hưởng đến mỹ quan kiến trúc. Ống thoát nước mưa, máng xối không được phép xả nước sang ranh đất kế cận.

**Điều 9. Cấp điện và an toàn điện**

* Chủ hộ phải liên hệ với Ban quản lý để được hợp đồng cung cấp điện. Nghiêm cấm mọi hành vi tự ý đấu nối với hệ thống điện trong khu dân cư.
* Trường hợp chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ, khi xây dựng công trình phải đảm bảo khoảng cách an toàn lưới điện hạ thế theo quy định về an toàn điện.

**Điều 10. Điện chiếu sáng, cây xanh đường phố và vỉa hè**

**1. Điện chiếu sáng:**

Ban quản lý khu dân cư phối hợp với cơ quan quản lý điện đảm bảo cung cấp hệ thống điện chiếu sáng theo quy hoạch khu dân cư. Trường hợp hư hỏng, chủ hộ lân cận phải báo ngay cho cơ quan chức năng để sửa chữa. Nghiêm cấm các hành vi tự ý leo trèo hoặc sử dụng trụ điện chiếu sáng vào mục đích khác.

**2. Cây xanh đường phố:**

* Cây xanh: Tổ chức hệ thống cây xanh dọc theo các trục đường kết hợp với cây xanh trong khu quy hoạch và cây xanh công cộng, tất cả góp phần cải tạo cảnh quan và bảo vệ môi trường.
* Loại cây: Là các loại cây xanh đảm bảo các yêu cầu như sau: Xanh quanh năm; không gai; không gây hại khi tiếp xúc; không thu hút côn trùng;… Ngoài ra, một số yêu cầu khác cũng quan trọng như: Màu sắc, có hoa, tán rộng,…
* Trên các vỉa hè đường phố trồng cây bóng mát, khoảng cách 8 ÷ 10 m/cây, trồng giữa ranh 2 lô đất, các loại cây như xà cừ, sao, dầu, phượng vĩ, điệp vàng… Tại các ngã ba, ngã tư không trồng cây làm che khuất tầm nhìn.
* Cây xanh công viên: trồng cỏ nhung và cỏ lá gừng, đồng thời trồng các loại cây có hoa tầm thấp và cao xen lẫn cây cổ thụ tạo cảnh quan.
* Cây xanh dãy phân cách: trồng cỏ nhung và cỏ lá gừng, đồng thời trồng các loại cây có hoa tầm thấp.
* Cây xanh ven kênh: trồng cỏ và các cây cổ thụ tạo cảnh quan, bóng mát đồng thời giữ đất không bị sạt lở xói mòn.
* Trong khuôn viên các công trình giáo dục, thể dục thể thao, công trình đầu mối phải có ít nhất 30% diện tích trồng cây xanh.
* Trong các khu vườn hoa, công viên trồng cây bóng mát, cây trang trí, bãi cỏ chiếm diện tích không nhỏ hơn 20% diện tích khu đất.
* Cây xanh đường phố trong khu dân cư do chủ đầu tư khu dân cư trồng, chăm sóc, bảo quản và hưởng lợi. Người dân có trách nhiệm bảo vệ cây xanh đường phố. Không được chặt phá cây, khi có kẻ gian phá hoại, cần phải báo ngay với Ban quản lý để xử lý kịp thời.
* Ban quản lý có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra việc đốn mé, tỉa cành cây xanh để bảo vệ an toàn nhà cửa và các công trình kỹ thuật.
* Nghiêm cấm các trường hợp sau đây làm thiệt hại đến cây xanh trong khu dân cư:
* Đào bới, đốt rác ở gốc cây.
* Tiểu tiện ở gốc cây.
* Bẻ cành, lột vỏ cây, đóng đinh, đóng bảng quảng cáo vào cây xanh.
* Đốn hạ cây xanh.
* Và những hành vi khác làm thiệt hại hoặc ảnh hưởng đến sự phát triển của cây.

3. Khuyến khích người dân trồng cây xanh trên ban-công, sân trước, sân sau… nhằm cải thiện môi trường cảnh quan cho khu dân cư.

4. Vỉa hè:

* Vỉa hè trong khu dân cư dùng để đi bộ và bố trí các công trình kỹ thuật đô thị. Vỉa hè do Ban quản lý thực hiện, duy tu bảo quản.
* Nghiêm cấm các cá nhân tổ chức có hành vi xâm phạm hoặc sử dụng sai mục đích.

**Điều 11. An toàn giao thông đô thị**

* Chủ đầu tư có trách nhiệm lắp đặt, quản lý toàn bộ hệ thống biển báo đường bộ; sơn vạch kẻ đường trong khu vực dự án. Thỏa thuận với đơn vị quản lý đường bộ về vị trí đấu nối giao thông và có giải pháp đảm bảo an toàn giao thông tại các vị trí đấu nối theo hướng dẫn của đơn vị quản lý.
* Công trình xây dựng, cây xanh không được hạn chế tầm nhìn và che khuất các biển báo, tín hiệu điều khiển giao thông.

**Điều 12. Xử lý rác và vệ sinh môi trường**

1. Rác thải:

* Các hộ trong khu dân cư có trách nhiệm hợp đồng với cơ quan vệ sinh đô thị để vận chuyển rác thải sinh hoạt của từng hộ gia đình đến nơi hợp lý.
* Nghiêm cấm mọi hành vi đổ rác bừa bãi gây mất vệ sinh và mỹ quan khu dân cư.

2. Môi trường:

* Không được thường xuyên xả khói, khí thải gây khó chịu cho cư dân xung quanh. Miệng xả ống khói, ống thông hơi không được hướng ra đường phố, nhà xung quanh. Ống thoát hơi có đường kính tối thiểu 34mm, vị trí miệng ống thoát hơi phải đặt phía sau nhà, cách vị trí cao nhất của mái nhà tối thiểu là 1,0m.
* Nếu đặt máy lạnh ở mặt tiền phải đặt ở độ cao trên 3,5m và không được xả nước ngưng trực tiếp trên mặt vỉa hè và đường phố.

**Điều 13. Quy định các biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường trong khi thi công**

* Lựa chọn thiết bị thi công thích hợp để tránh rung động, khói bụi và tiếng ồn đối với các hộ cư dân xung quanh.
* Treo biển báo đầy đủ nội dung theo qui định tại công trình.
* Trang bị đủ phương tiện bảo hộ lao động cho người lao động trong công trường xây dựng, lập biện pháp kỹ thuật & tổ chức thi công bảo đảm an toàn lao động.
* Trong quá trình thi công phải trang bị hệ thống che chắn công trình, tránh bụi và vật rơi từ trên cao xuống, tránh xả khói bụi vào môi trường xung quanh.
* Nhà thầu xây dựng phải tổ chức các bãi đỗ vật tư, không được đổ tràn lan trên vỉa hè và đường phố, phải bảo vệ vỉa hè tại các khu vực nhà xây dựng.
* Các loại đất, cát, xà bần phát sinh trong quá trình thi công phải được vận chuyển ngay đến nơi tập kết.

**Điều 14. Mỹ quan đô thị**

* Mặt tiền công trình, biển quảng cáo đặt ở mặt tiền ngôi nhà không được sử dụng vật liệu có độ phản quang lớn hơn 70%.
* Không được sử dụng hình thức kiến trúc chắp vá, vật liệu tạm, vật liệu thô sơ.
* Mặt ngoài nhà không được sơn quét các màu đen, màu tối sẫm và trang trí các chi tiết phản mỹ thuật.
* Mặt tiền các ngôi nhà không được bố trí sân phơi quần áo.
* Hàng rào trước nhà phải có hình thức kiến trúc gọn nhẹ, thoáng, đảm bảo mỹ quan.
* Khoảng lùi công trình không được tận dụng xây dựng bất cứ công trình nào ngoại trừ sân, vườn hoa, tiểu cảnh.

**CHƯƠNG III**

**CÁC QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC QUẢN LÝ XÂY DỰNG NHÀ Ở**

**Điều 15. Cấp phép xây dựng**

1. Các hộ xây dựng nhà ở trong khu dân cư được miễn cấp giấy phép xây dựng. Ban quản lý trực tiếp quản lý xây dựng theo Quy định quản lý xây dựng được duyệt và chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý nhà nước về các sai phạm trong xây dựng của dự án.
2. Ban quản lý khu dân cư có trách nhiệm phối hợp với UBND thị trấn Cần Giuộc xây dựng quy chế phối hợp trong quản lý xây dựng nhà ở theo quy hoạch.
3. Trình tự thủ tục:

* Ban quản lý tiếp nhận hồ sơ xin xây dựng (bản vẽ thiết kế công trình, chi tiết hầm tự hoại 3 ngăn đúng quy cách, các giấy tờ về đất có liên quan), cung cấp bản Quy chế quy hoạch kiến trúc xây dựng, cung cấp mẫu thiết kế nhà ở cho các chủ hộ biết và thực hiện.
* Cắm mốc xây dựng và nghiệm thu hoàn thành công trình.
* Từng quý, Ban quản lý có trách nhiệm thông báo danh sách và gởi hồ sơ các cá nhân xin xây dựng đến Ủy ban nhân dân thị trấn Cần Giuộc, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giuộc để quản lý.
* Ban quản lý có trách nhiệm kiểm tra việc xây dựng của các chủ hộ.

**Điều 16. Quản lý kiến trúc trong khu quy hoạch**

* Công trình nhà ở khi triển khai xây dựng phải tuân thủ theo thiết kế nhà mẫu được duyệt.
* Ban quản lý khu dân cư trực tiếp quản lý thiết kế, xây dựng đối với các Chủ hộ đảm bảo công trình được xây dựng theo thiết kế nhà mẫu được duyệt.
* Đối với những Chủ hộ không thực hiện xây dựng theo thiết kế nhà mẫu mà đề xuất mẫu nhà mới có cảnh quan kiến trúc hiện đại phù hợp với quy hoạch. Chủ đầu tư có trách nhiệm xem xét, đánh giá sự phù hợp và tính khả thi của việc điều chỉnh theo thực tế quản lý kiến trúc trong khu quy hoạch và đưa ra quyết định cho việc điều chỉnh. Nếu nhận thấy thấy việc điều chỉnh là hợp lý và có thể thực hiện được thì phối hợp với Chủ hộ lập hồ sơ thiết kế nhà mẫu điều chỉnh trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét. Việc quản lý và xây dựng theo thiết kế nhà mẫu điều chỉnh chỉ được thực hiện khi có văn bản chấp thuận thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

**Điều 17. Phân công trách nhiệm**

1. **Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm**

* Thành lập Ban quản lý khu đô thị để thưc hiện quản lý xây dựng trong khu quy hoạch theo thiết kế nhà mẫu được duyệt.
* Phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên Ban quản lý; cử nhân viên có trình độ năng lực, chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ.
* Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, nhắc nhở hoạt động Ban quản lý khu đô thị thực hiện tốt công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch.

1. **Ban quản lý khu dân cư có trách nhiệm**

* Ban quản lý cung cấp cho chủ hộ: Quy chế quy hoạch kiến trúc xây dựng, Mẫu thiết kế nhà ở.
* Quản lý thiết kế, xây dựng đối với các Chủ hộ đảm bảo công trình được xây dựng theo thiết kế nhà mẫu được duyệt.
* Cắm mốc xây dựng, nghiệm thu và kiểm tra hoàn thành công trình.
* Quản lý trật tự xây dựng trong khu dân cư theo Quy chế quản lý xây dựng Khu dân cư thị trấn Cần Giuộc.
* Kịp thời phát hiện các vi phạm trong xây dựng và có quyền tạm thời đình chỉ thi công, cấm các loại xe phục vụ thi công ra vào dự án, yêu cầu chủ hộ khắc phục các vi phạm không đúng theo bản vẽ thiết kế, đã thỏa thuận và mẫu nhà đã được phê duyệt. Đồng thời nhanh chóng báo cáo (bằng điện thoại, văn bản) các trường hợp vi phạm về cơ quan quản lý nhà nước của địa phương để được xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

1. **Chủ hộ có trách nhiệm**

* Xây dựng công trình chậm nhất là 24 tháng kể từ khi được giao đất.
* Công tình xây dựng phải tuân thủ theo thiết kế nhà mẫu được duyệt (trừ nhà tái định cư).
* Thực hiện theo đúng các quy định trong Quy chế quản lý xây dựng và theo thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết với Chủ đầu tư dự án.
* Cung cấp hồ sơ thiết kế công trình để Ban quản lý có cơ sở xem xét và quản lý xây dựng công trình đúng theo quy chế được duyệt.
* Theo dõi quá trình thi công công trình xây dựng của mình và hai hộ liền kề. Nếu xảy ra sự cố phải báo cáo về Ban quản lý và chính quyền địa phương để phối hợp giải quyết.

1. **Cá nhân, đơn vị thiết kế nhà ở trong khu dân cư**

* Thiết kế công trình xây dựng theo mẫu nhà được quyệt.
* Thực hiện theo đúng các quy định trong Quy chế quản lý xây dựng.
* Ý thức về mức độ thẩm mỹ, bền vững, tiện ích, mối liên hệ giữa công trình với hệ thống kết cấu hạ tầng và cảnh quan chung của các hộ lân cận.

1. **Đơn vị thi công có trách nhiệm**

* Thực hiện theo đúng các quy định trong Quy chế quản lý xây dựng.
* Xây dựng công trình theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt.
* Đảm bảo an toàn khi thi công.
* Giữ vệ sinh môi trường, dọn dẹp hiện trường sau khi thi công.

1. **Cơ quan quản lý nhà nước và địa phương có trách nhiệm**

* Tạo điều kiện cho Ban quản lý triển khai dự án theo đúng quy định.
* Kịp thời phối hợp, hỗ trợ cùng Chủ đầu tư và Ban quản lý dự án khu dân cư kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trong xây dựng.
* Tạo điều kiện cho chủ hộ triển khai xây dựng theo đúng quy định và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo quy định.

**Điều 18. Xử lý vi phạm**

Tất cả các trường hợp có hành vi vi phạm quy định về quản lý xây dựng, thì tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị đình chỉ thi công yêu cầu khắc phục hoặc bị xử lý theo quy định pháp luật hiện hành.

**CHƯƠNG IV**

**TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**Điều 19. Triển khai thực hiện**

1. Cơ quan có thẩm quyền về cấp phép xây dựng (hoặc thẩm định thiết kế cơ sở) có trách nhiệm kiểm tra các tiêu chuẩn thiết kế (phòng cháy, chữa cháy, môi trường, chỉ tiêu thiết kế,...) phù hợp với chức năng cụ thể đối với từng công trình. Đảm bảo không tăng dân số khu vực quá mức theo quy hoạch được duyệt.
2. Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án khu đô thị có trách nhiệm cung cấp, hướng dẫn giải thích nội dung Quy chế này cho từng hộ dân trong khu vực khi có thắc mắc; niêm yết công khai Quy chế và các văn bản pháp luật có liên quan tại Ban quản lý khu đô thị để cho hộ dân được biết và chấp hành thực hiện.
3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng có trách nhiệm hướng dẫn cho Ban quản lý khu đô thị về chuyên môn trong trường hợp có vướng mắc.
4. Mọi vi phạm các điều khoản của Quy chế này tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
5. Chủ đầu tư dự án khi thực hiện chuyển giao hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội có trách nhiệm thông báo bằng văn bản (kèm theo thành phần hồ sơ theo quy định) cho cơ quan quản lý nhà nước theo thẩm quyền để xem xét hồ sơ, kiểm tra chất lượng công trình và tổ chức tiếp nhận quản lý.
6. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND thị trấn Cần Giuộc, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phú Châu chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu đề xuất trình Ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết định./.

#### 