I. PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do thiết kế:

Thành phố Yên Bái có vai trò là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật, an ninh quốc phòng của tỉnh Yên Bái, có vị trí chiến lược của vùng thượng nguồn Sông Hồng, nằm trên trục quốc lộ 70, quốc lộ 32c; đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuận lợi giao lưu với các tỉnh thành phố trong vùng và Thủ đô Hà Nội.

Thành phố Yên Bái là điểm dân cư đô thị lớn nhất tỉnh Yên Bái, đặc biệt là gần vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ. Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai có những tác động trực tiếp đến sự thay đổi quá trình phát triển kinh tế, xã hội đối với vùng tỉnh Yên Bái.

Giai đoạn cuối những năm 2010-2015, tốc độ đô thị hoá thành phố Yên Bái đã tăng khá nhanh, nhu cầu về xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội và hệ thống hạ tầng kỹ thuật và đặc biệt là về nhà ở ngày càng tăng, đòi hỏi phải có những chính sách hướng dẫn xây dựng và quản lý đô thị thích hợp.

Để đáp ứng nhu cầu xây dựng trước mắt và phù hợp với chiến lược phát triển lâu dài của Thành phố Yên Bái cũng như để có cơ sở cho việc từng bước đầu tư cải tạo và xây dựng mới cơ sở hạ tầng nhằm nâng cao chất lượng đô thị, việc triển khai các dự án quy hoạch chi tiết các khu dân cư và các khu chức năng đô thị khác là hết sức cần thiết và cấp bách.

Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Yên Bái đến năm 2030 do Viện Kiến trúc - Quy hoạch Bộ Xây dựng lập năm 2012 đã được UBND Tỉnh Yên Bái phê duyệt tại quyết định số 399/QĐ-UBND ngày 23/4/2012.

Trong đồ án này nhấn mạnh sự phát triển của thành phố Yên Bái trong tương lai sẽ trở thành đô thị loại II, định hướng sẽ tạo thành năm cửa ô vào trung tâm tỉnh lỵ km5, bao gồm:

Cửa ô số 1:  Hướng đi từ Hà Nội vào thành phố. Được xác định từ đường quốc lộ 70 mới nối vào đường Km5 - Yên Bình kéo dài (đại lộ Nguyễn Tất Thành).

Cửa ô số 2: Hướng đi từ Lào Cai vào thành phố. Được xác định từ đoạn giao giữa đường 70 cũ và đường 70 mới đi vào thành phố ( Đoạn lối rẽ vào xã Minh Bảo từ quốc lộ 70 hiện tại).

Cửa ô số 3: Hướng đi từ huyện Trấn Yên vào thành phố. Được xác định từ điểm đầu của Đại Lộ Xuân Lan tại xã Tuy Lộc.

Cửa ô số 4: Hướng đi từ Sơn La và các huyện thị phía tây của tỉnh vào thành phố (nút giao với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai). Được xác định tại khu vực xã Hợp Minh, Âu Lâu theo quốc lộ 37 và qua cầu Yên Bái vào thành phố.

Cửa ô số 5: Hướng đi từ Hà nội vào thành phố: Được xác định từ điểm giao của quốc lộ 32C và đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai qua cầu Văn Phú vào thành phố.

Trên cơ sở đồ án quy hoạch chung thành phố Yên Bái được phê duyệt UBND Tỉnh, UBND Thành phố Yên Bái đã từng bước chỉ đạo và quản lý sự phát triển xây dựng đô thị. Nhiều công trình mới được mọc lên, tuyến đại lộ Km5 - Yên Bình; tuyến tránh ngập thành phố Yên Bái nối trung tâm Km5 đi đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai ..., được hình thành, tạo ra không gian đô thị mở, thông thoáng làm tiền đề cho sự phát triển kiến trúc cảnh quan đô thị, phong phú về mầu sắc, chiều cao công trình và lấy sông Hồng là trục cảnh quan đô thị chính của thành phố.

Trước tốc độ phát triển ngày càng cao của kinh tế, đòi hỏi cấp bách của nhu cầu đô thị hoá, những nội dung đặt ra trong quy hoạch trước đây như: quy mô dân số, đất đai và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, phân bố dân cư, chọn đất phát triển, tổ chức cơ cấu quy hoạch không gian, hình thức kiến trúc đô thị, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, các chính sách và biện pháp tổ chức thực hiện v..v để thành phố Yên Bái phát triển trở thành Đô thị loại II và xứng đáng là trung tâm tỉnh lỵ của tỉnh Yên Bái.

Xuất phát từ các tiền đề trên, việc xây dựng tuyến đường nối hai bên cầu Tuần Quán mở ra một trục giao thông hết sức quan trọng và cần thiết để phát triển không gian đô thị ra phía Đông Nam, thành phố Yên Bái, kết hợp với Quốc lộ 32C, đường tránh ngập thành phố, nối với nút giao thông từ đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai; Đặc biệt tạo tiền đề phát triển dân cư, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu vực phường Yên Ninh;  xã Giới Phiên, tạo tiền đề phát triển  kinh tế cho các xã ngoại thành của thành phố.

2. Các căn cứ lập quy hoạch:

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

Căn cứ Luật Quy hoạch - đô thị ngày 17/6/2009

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 của Chính phủ ban hành về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị;

Căn cứ Thông tư số 01/2013/TT - BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây Dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng về việc Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 04/ QĐ- BXD ngày 3/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn quy hoạch Xây dựng Việt Nam;

Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Yên Bái đến năm 2030 do Viện Kiến trúc - Quy hoạch Bộ Xây dựng lập năm 2012 đã được UBND Tỉnh Yên Bái phê duyệt tại quyết định số 399/QĐ-UBND ngày 23/4/2012.

Căn cứ Quyết định số 557/QĐ - UBND ngày 30/12/2005 của UBND tỉnh Yên Bái về việc Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 1766/QĐ- UBND ngày 24/6/2013 của UBND thành phố Yên Bái về việc Phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 2046/QĐ-UBND ngày 22/7/2013 của UBND thành phố Yên Bái về việc Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 21/5/2015 của UBND tỉnh Yên Bái về việc Phê duyệt nhiệm vụ đồ án quy hoạch phân khu tuyến đường hai bên cầu Tuần Quán, thành phố Yên Bái;

Căn cứ Thông báo số 11/TB-VPUBND ngày 23/01/2015 của Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái về kết luận của đồng chí Phạm Duy Cường – Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái tại buổi làm việc đánh giá tiến độ và phương án triển khai một số dự án trọng điểm của tỉnh.

Các nguồn tài liệu, số liệu, bản đồ:

Hồ sơ các quy hoạch, dự án phát triển đô thị, du lịch, công nghiệp và phát triển hạ tầng kỹ thuật có liên quan trên địa bàn; Đồ án quy hoạch chi tiết các phường xã trong ranh giới nghiên cứu quy hoạch: Phường Yên Ninh, xã Tân Thịnh, xã Giới Phiên, dự án cầu Tuần Quán...

Niên giám, số liệu thống kê, các tài liệu do các cơ quan ban ngành tỉnh Yên Bái, thành phố Yên Bái, cung cấp.

Các tài liệu và số liệu khảo sát điều tra hiện trạng có liên quan;

Các tiêu chuẩn và quy phạm áp dụng:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (Quyết định số 682/BXD - CSXD)

Quy hoạch xây dựng đô thị. Tiêu chuẩn thiết kế: TCVN 4449 – 87

Công trình công cộng. Nguyên tắc cơ bản để thiết kế: TCXDVN 276 - 2003

Tài liệu thống kê đất đai, tình hình kinh tế, xã hội, dân cư khu vực quy hoạch.

Các tiêu chuẩn và quy phạm khác có liên quan.

3. Mục tiêu - Nhiệm vụ của đồ án

# 3.1. Mục tiêu:

Đồ án được lập nhằm cụ thể hóa các quy hoạch trước đó; nhiệm vụ quy hoạch được duyệt, xác định các địa điểm xây dựng, khu vực kêu gọi đầu tư, phục vụ công tác quản lý trên địa bàn thành phố. Nâng cao hiệu quả năng lực, khai thác tối đa việc sử dụng các quỹ đất 2 bên đường phát triển đô thị. Tạo bộ mặt kiến trúc cảnh quan đô thị, góp phần hoàn thiện, cụ thể quy hoạch chung thành phố. Việc bố cục phân lô các loại hình nhà ở được căn cứ theo tính chất chức năng, lộ giới của các trục đường liên quan, nối kết vị trí của các khu chức năng như công viên, vườn hoa, trường học, y tế… để có lựa chọn loại hình nhà ở phù hợp.

Đề xuất một cách cụ thể khả năng cải tạo và sử dụng đất đồng thời xác định được các chức năng của các lô đất, các khu đất một cách hợp lý nhất, trong đó: Đất xây dựng các công trình công cộng, dịch vụ thương mại, đất xây dựng các khu biệt thự, đất nhà ở mặt phố hiện trạng có chỉnh trang, bố trí tiểu khu công viên cây xanh, thể dục thể thao góp phần cải tạo môi trường sinh thái khu vực và các hoạt động văn hoá, thể thao cho nhân dân đô thị, đồng thời hướng dẫn khu dân cư, sắp xếp lại các khu dân cư đã sống lâu đời về việc sử dụng đất xây dựng cho phù hợp với đô thị và với cảnh quan thiên nhiên miền núi.

Tổ chức không gian quy hoạch bao gồm bố cục kiến trúc, xác định tầng cao công trình và tạo cảnh quan đô thị.

Đề xuất các giải pháp thích hợp cho hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, trong đó vấn đề chủ yếu là giải pháp san nền và thoát nước đồng thời định hướng cho việc cấp nước cấp điện cho khu vực xây dựng.

Trên cơ sở quy hoạch chi tiết, xác định về mặt kinh tế, tính toán hiệu quả, đồng thời đề xuất điều lệ quản lý xây dựng trên trục đường này.

Làm cơ sở pháp lý cho công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch và triển khai các bước quy hoạch tiếp theo và lập dự án đầu tư xây dựng.

# 3.2. Nhiệm vụ:

Đánh giá hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng xây dựng, hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, điều kiện tự nhiên của khu vực nghiên cứu thiết kế.

Nghiên cứu mặt bằng quy hoạch sử dụng đất đai và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan cho khu vực thiết kế quy hoạch.

Nghiên cứu, đề xuất định hướng cải tạo và xây dựng hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Xác định chỉ giới đường đỏ các tuyến phố và chỉ giới xây dựng cho từng khu vực thiết kế quy hoạch.

Xác lập các căn cứ pháp lý để quản lý và đầu tư xây dựng.

Sơ bộ xác định tổng mức đầu tư, phân đợt đầu tư xây dựng.

Lập dự thảo điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch.

Thiết kế đô thị:

Nghiên cứu, xác định các công trình điểm nhấn trong không gian khu vực quy hoạch theo các hướng, tầm nhìn khác nhau; tầng cao xây dựng công trình cho từng lô đất và toàn khu vực; khoảng lùi của công trình trên từng đường phố và ngã phố.

Nghiên cứu hình khối, màu sắc, hình thức kiến trúc chủ đạo của các công tình kiến trúc; hệ thống cây xanh thể thao, cây xanh giao thông, mặt nước; chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, xác định cốt đường, cốt vỉa hè, cốt nền công trình, chiều cao khống chế công trình trên toàn tuyến phố.

Quy định về quản lý kiến trúc cảnh quan đô thị bao gồm chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, xác định cốt đường, cốt vỉa hè, cốt nền công trình, chiều cao khống chế công trình, chiều cao tầng một của công trình; quy định hình khối kiến trúc, mặt đứng, mái, mái hiên, ô văng, ban công của các công trình; quy định màu sắc, vật liệu xây dựng công trình; các quy định về tiên ích đô thị, tượng đài, tranh hoành tráng, biển quảng cáo, các bảng chỉ dẫn, bảng ký hiệu, cây xanh, sân vườn, hàng rào, lối đi cho người tàn tật, vỉa hè và quy định kiến trúc bao che các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

II. ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG KHU VỰC THIẾT KẾ

1. Vị trí, quy mô, tính chất:

1.1. Vị trí:

Khu vực quy hoạch nằm trên địa phận của phường Yên Ninh, xã Tân Thịnh, xã Giới Phiên thành phố Yên Bái với tổng chiều dài là khoảng 4,1 km; chiều rộng của quỹ đất hai bên đường tính trung bình từ tim đường ra hai bên 70-150m.

1.2. Tính chất:

- Là trục đường giao thông đô thị của thành phố;

- Là tuyến đường vành đai (vành đai II) quan trọng của thành phố;

- Là trục cảnh quan không gian nối liền hai bên sông Hồng.

1.3. Quy mô:

- Quy mô nghiên cứu có diện tích khoảng: 117,5 ha. Được xác định trên bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000.

- Quy mô mặt cắt trục đường chính: 25m (Mặt đường 15m; vỉa hè mỗi bên 5 m). Mặt cắt đường trục B và các tuyến khác theo tiêu chuẩn hiện hành và tính chất của các khu chức năng có liên quan.

2. Điều kiện tự nhiên

# 2.1. Đặc điểm địa hình:

Khu vực nghiên cứu có địa hình khá đa dạng bao gồm:

Địa hình đồi núi: Chiếm phần lớn diện tích quỹ đất quy hoạch, có độ dốc tương đối lớn, cao độ các đỉnh đồi dao động từ 50,5m đến 85,5m, độ dốc sườn đồi  > 15%.

Địa hình thung lũng: Nằm xen kẹp giữa các quả đồi, địa hình dốc thoải, có cao độ dao động từ 30,2m đến 40,5m. Địa hình đồng bằng: Bao gồm toàn bộ quỹ đất ven sông Hồng.

# 2.2. Đặc điểm khí hậu:

Nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình năm: 23,7oC. Nhiệt độ cao nhất trung bình năm: 29,7oC. Nhiệt độ thấp nhất trung bình năm: 17, 5oC.

Mưa: Lượng mưa trung bình năm: 1.988,3mm.

Lượng mưa năm cao nhất: 2054,6mm.

Lượng mưa năm thấp nhất: 1396,2mm.

Lượng mưa ngày lớn nhất: 349mm (6-9-1973).

Số ngày mưa trung bình năm: 194 ngày.

Mưa tập trung vào các tháng 7, 8, 9.

Nắng: Tổng số giờ nắng trong năm: 1315h.

Do bị ảnh hưởng của địa hình nên vào những ngày nắng khí hậu ở Thành phố rất oi bức.

Lượng bốc hơi:  Lượng bốc hơi trung bình năm là 263mm.

Độ ẩm: Độ ẩm tương đối trung bình: 86%

Độ ẩm tương đối thấp nhất: 30%

Gió: Hướng gió chính là Tây Bắc, Đông và Đông Nam. Tốc độ gió trung bình 1,6m/s, tốc độ lớn nhất 27m/s.

Giông: Tổng số ngày có giông trung bình năm là 100,2 ngày.

Khu vực nghiên cứu có khí hậu nhiệt đới gió mùa, có 4 mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông với 2 mùa rõ rệt trong năm:

Mùa nóng từ cuối tháng 4 đến giữa tháng 10.

Mùa lạnh từ giữa tháng 10 đến cuối tháng 4 năm sau.

Nhận xét: Khí hậu khu vực có hai mùa rõ rệt mưa đủ, nắng nhiều, có ít thiên tai và những thời tiết bất thường. Đó là những điều kiện thuận lợi cho công tác phát triển xây dựng đô thị.

# 2.3. Đặc điểm thuỷ văn:

Toàn tuyến không có hiện tượng nước ngầm cắt ngang qua tuyến và công trình. Dòng chảy các khe suối ổn định không có hiện tượng đổi dòng. Nước mặt quanh khu vực chủ yếu do mưa cung cấp, khi mưa thường bị dềnh ứ do dòng chảy của Ngòi Tuần Quán phía hạ lưu bị thu hẹp và độ dốc dòng chảy nhỏ. Đoạn tuyến bị ảnh hưởng của dềnh sông Hồng, theo kết quả điều tra thuỷ văn:

Dềnh sông Hồng hàng năm: 31.42m - 32.53m

Tuyến đường cắt qua khu vực Ngòi Tuần Quán. Ngòi Yên có thượng lưu được bắt nguồn từ một số hồ trong thành phố, hạ lưu được chảy ra Sông Hồng do vậy cống thoát nước xây dựng mới có khẩu độ lớn. Nên phải thiết kế cải lại dòng Ngòi Tuần Quán tại một số vị trí.

# 2.4. Đặc điểm địa chất công trình:

Tại đây theo kết quả khoan thăm dò địa chất cho kết quả là đất sét pha màu vàng nhạt trạng thái dẻo mềm có chiều sâu H = 4m – 8m.

Không có hiện tượng sụt lở, khe, hang động. Nhìn chung thuận lợi cho xây dựng, phù hợp với việc xây dựng từ 5 tầng trở xuống, cao hơn phải xử lý nền.

# 2.5. Hiện trạng sử dụng đất đai:

Khu vực quy hoạch thuộc địa giới hành chính phường Yên Ninh, xã Tân Thịnh, xã Giới Phiên thành phố Yên Bái; chiều rộng của quỹ đất hai bên đường tính trung bình từ tim đường ra hai bên 70 m đến 150 m. Diện tích quỹ đất quy hoạch là 117,5  ha.

Theo đồ án quy hoạch chung Thành phố Yên Bái đến năm 2020, tuyến đường thiết kế nằm ở phía Tây Nam thành phố, là cửa ngõ phía Tây Nam vào thành phố nối liền khu trung tâm Km5 với khu phát triển các dịch vụ về y tế.

Tuyến đường xuất phát từ nút giao với đường tránh ngập thành phố Yên Bái (tại xã Tân Thịnh) giao với đường báo Yên Bái tại km0.950 thành ở đây ngã 4, giao với đường Yên Bái đi Văn Phú (gần cầu Bảo Lương) thành tại đây ngã 4 Bảo Lương qua cầu Tuần Quán giao với đường 32c cũ và điểm cuối giao với đường 32c mới . Tổng chiều dài tuyến khoảng 4,1km.

Tại khu vực quy hoạch tuyến đường đi qua có mật độ dân cư thưa thớt và qua một số diện tích hoa màu, diện tích đất trồng cây lâu năm.

Trong khu đất nghiên cứu có ngòi Tuần Quán có thượng lưu được bắt nguồn từ một số hồ trong thành phố, hạ lưu được chảy ra Sông Hồng do vậy cống thoát nước xây dựng mới có khẩu độ lớn.

Nhìn chung đây là khu đất rất có địa tương đối hình thuận lợi để phát triển đô thị, mật độ dân cư thấp.

Bảng hiện trạng sử dụng đất khu vực quy hoạch

| Stt | Loại đất | Diện tích ( ha) | Tỉ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất đồi rừng, cây lâm nghiệp | 85,01 | 72,35 |
| 2 | Đất ở dân cư | 2,47 | 2,1 |
| 3 | Đất giao thông | 2,14 | 1,82 |
| 4 | Diện tích mặt nước | 8,15 | 6,94 |
| 5 | Đất lúa | 6,1 | 5,49 |
| 6 | Đất trồng cây hàng năm khác | 12,98 | 11,05 |
| 7 | Đất sản xuất kinh doanh | 0,65 | 0,55 |
|  | Tổng cộng | 117,5 | 100 |

# 2.6. Hiện trạng dân cư

Toàn bộ khu vực nghiên cứu lập quy hoạch có khoảng 85 hộ, với khoảng 405 nhân khẩu (năm 2014) cư trú chủ yếu tập trung trên tuyến đường quốc lộ 32C và các tuyến đường liên xã đi qua khu vực nghiên cứu.

Dân số trong độ tuổi lao động chiếm 52% dân số trong khu vực nghiên cứu. lao động chủ yếu tham gia sản xuất nông nghiệp và các dịch vụ phục vụ nông nghiệp, một bộ phận làm công việc phi nông nghiệp tại thành phố và các địa phương lân cận.

2.7. Hiện trạng cảnh quan, kiến trúc và công trình xây dựng.

## 2.7.1. Hiện trạng cảnh quan:

Hiện trạng cảnh quan khu vực nghiên cứu được chia thành các vùng cảnh quan chính như sau:

+ Cảnh quan mặt nước: Khu vực thượng nguồn của suối ngòi Tuần Quán.

+ Cảnh quan nông thôn: Khu vực xã Tân Thịnh và xã Giới Phiên.

+ Cảnh quan dọc sông Hồng.

| Hồ trong khu vực nghiên cứu | Sông Hồng |
| --- | --- |

## 2.7.2. Hiện trạng công trình kiến trúc:

Khu vực nghiên cứu chỉ có công trình nhà ở.

Nhà ở chủ yếu là nhà vườn nông thôn; Trong đó nhà kiên cố - chiếm khoảng 20-25 %, nhà tạm chiếm 50-60%, nhà bán kiên cố chiếm 20-30%.

Nhà vườn tầng cao từ 1-2 tầng với quy mô đất đai từ 200-500m2/hộ tập trung chủ yếu ở khu vực hai bên tuyến đường Quốc lộ 32C.

3. Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

# 3.1. Giao thông:

* Đường giao thông đô thị:

- Đầu tuyến giao cắt với đường tránh ngập thành phố Yên Bái có bề rộng nền đường: Bn = (10,5m x 2)+9m+(10m x 2) = 50m, trong đó:

+ Bề rộng mặt đường: Bm = 10,5m x 2 = 21m

+ Bề rộng phân dải phân cách : Bpc = 9m

+ Bề rộng vỉa hè: Bvh = 10m x 2 = 20m

- Giữa tuyến giao cắt với đường Yên Bái – Văn Tiến có bề rộng nền đường: Bn = 7,5 m +(1,5 m x 2) = 10,5m, trong đó:

+ Bề rộng mặt đường: Bm = 7,5m

+ Bề rộng rãnh thoát nước: Btn = 1,5m x 2 = 3m

- Cuối tuyến giao cắt với  đường 32C cũ có có bề rộng nền đường: Bn = 7,5 m +(1,5 m x 2) = 10,5m, trong đó:

+ Bề rộng mặt đường: Bm = 7,5m

+ Bề rộng rãnh thoát nước: Btn = 1,5m x 2 = 3m

* Đường sắt:

Tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai trong khu vực nghiên cứu có chiều dài khoảng 150 m, khổ đường 1m.

Khu vực thiết kế hiện chỉ có ruộng lúa và một số đường đất là lối đi lại của người dân trong khu vực.

* Đường Thủy:

Sông Hồng chảy ngang theo khu vực thiết kế. Tuyến đường thuỷ Lào Cai - Hà Nội trên sông Hồng đi qua khu vực nghiên cứu.

3.2. Cấp nước:

Hiện nay khoảng 80% các hộ dân trong khu vực nghiên cứu chưa được cấp nước sạch. Dân cư trong khu vực chủ yếu sử dụng nước từ giếng khơi và giếng khoan.

3.3. Cấp điện:

Trong khu vực nghiên cứu có tuyến 10KVA.

# 3.4. Thoát nước thải và VSMT:

## 3.4.1. Hiện trạng thoát nước thải:

Các hộ dân ở cạnh tuyến đường giao thông chính sử dụng rãnh thoát nước chung cho nước mưa và nước thải. Các hộ dân trong khu vực nghiên cứu đều có nhà vệ sinh hoàn chỉnh.

Đường Yên Bái – Văn Tiến rãnh hở đào trần.

Các khu dân cư xa đường giao thông chính thoát nước theo các rãnh nước trong ngõ và chảy ra các ao, hồ xung quanh.

Vệ sinh môi trường : Nhìn chung trong khu vực thiết kế môi trường còn trong sạch, chưa bị ô nhiễm bởi chất thải, khí thải.

## 3.4.2. Hiện trạng thu gom chất thải rắn:

Khu vực nghiên cứu có hệ thống thu gom rác thải do Công ty cổ phần môi trường và năng lượng Nam Thành Yên Bái đảm nhận.

## 3.4.3. Hiện trạng nghĩa trang:

Trong khu vực có một vài khu mộ nằm rải rác xã Giới Phiên và xã Tân Thịnh.

## 3.5. Thông tin liên lạc:

Khu vực nghiên cứu được phủ sóng di động 3G và GMS của các mạng di động Vinaphone; Mobiphone;  Viettel; Vietnam mobile. Điện thoại cố định được cung cấp bởi VNPT; Viettel; chất lượng tốt.

Hệ thống internet không dây (3G) và có dây đến từng hộ gia đình.

Hệ thống truyền hình cáp; truyền hình vệ tinh được cung cấp với các dịch vụ rất tốt.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, HIỆN TRẠNG KHU VỰC THIẾT KẾ:

1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên:

Khu đất có vị trí địa lý đặc biệt quan trọng trong quy hoạch chung phát triển thành phố; Tuyến đường mở ra một trục giao thông hết sức quan trọng và cần thiết để phát triển không gian đô thị ra phía Tây Nam thành phố Yên Bái, kết hợp với đường tránh ngập thành phố Yên Bái, đường Quốc lộ 32C  nối với nút giao thông từ đường cao tốc Nội Bài - Lao Cai về thành phố; Đặc biệt tạo tiền đề phát triển dân cư, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu vực xã Giới Phiên, Phúc Lộc và liên hệ với các bên hữu ngạn sông Hồng tạo tiền đề phát triển  kinh tế cho các xã ngoại thành của thành phố.

Đây là một khu đất tương đối thuận lợi để phát triển đô thị. Địa chất ổn định. Đây là một địa điểm lý tưởng để xây dựng các khu chức năng phục vụ nhu cầu phát triển của thành phố.

2. Hạ tầng kỹ thuật:

Việc đầu tư xây dựng các khu chức năng dọc tuyến đường là rất thuận lợi về hạ tầng kỹ thuật. Các điều kiện hạ tầng kỹ thuật (điện, nước, thông tin liên lạc, giao thông) rất thuận tiện vì các khu vực xung quanh đang được đầu tư hoàn chỉnh, thuận tiện cho việc đấu nối, tận dụng cũng như nâng cấp thêm.

Hệ thống giao thông thuận lợi, đặc biệt là với các dự án giao thông của thành phố trong tương lai đã quy hoạch.

Tuyến điện qua khu vực quy hoạch thuận lợi cho cung cấp năng lượng với hệ thống các đường điện 10 KVA và mạng lưới các trạm biến áp được phân bố với bán kính phục vụ hợp lý.

Hệ thống cấp nước chạy theo đường tránh ngập kết nối với khu vực thiết kế đảm bảo cấp nước cho các hoạt động của khu vực phạm vi nghiên cứu.

3. Dân cư:

Khu vực này dân cư thưa thớt giảm thiểu tối đa kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án theo quy hoạch.

IV. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - KỸ THUẬT CÁC KHU CHỨC NĂNG TUYẾN ĐƯỜNG:

1. Nguyên tắc quy hoạch

Cập nhật và phù hợp với một số định hướng chính trong các quy hoạch đã thực hiện trên địa bàn, bao gồm:

+ Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Yên Bái đến năm 2030 do Viện Kiến trúc - Quy hoạch Bộ Xây dựng lập năm 2012 đã được UBND Tỉnh Yên Bái phê duyệt tại quyết định số 399/QĐ-UBND ngày 23/4/2012.

+ Đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết xây dựng phường Yên Ninh, quy hoạch phân khu xã Tân Thịnh, quy hoạch chi tiết xã Giới Phiên đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đề xuất cơ cấu phân khu chức năng và không gian của tuyến đường mới có mối quan hệ thuận lợi với các khu chức năng hiện hữu và tương lai.

Đề xuất mạng lưới hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật của khu chức năng và không gian của tuyến đường mới có mối quan hệ thuận lợi với các khu chức năng hiện hữu và tương lai để thuận lợi cho chủ đầu tư quản lí và xúc tiến xây dựng trong phạm vi đất được giao để khai thác.

Đồng thời mạng lưới hạ tầng xã hội và kỹ thuật vực nghiên cứu có đủ điều kiện cần thiết để có sự liên hệ hợp lý với hệ thống hạ tầng đang được nâng cấp của Thành phố Yên Bái và để có sự quản lý phát triển đồng nhất trong tương lai lâu dài tại khu vực này.

Quy mô xác định trên cơ sở đáp ứng yêu cầu cụ thể của chủ đầu tư. Các nhu cầu về dịch vụ đô thị tính trong phạm vi. Các nhu cầu khác không thuộc phạm vi trên kiến nghị phải giải quyết trong một quy hoạch chung có phạm vi lớn tại khu vực để tính đến các định hướng lâu dài của đô thị hoàn chỉnh.

2. Các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật chủ yếu:

Các chỉ tiêu tính toán trong đồ án được kết hợp giữa tiêu chuẩn và các quy chuẩn quy hoạch xây dựng và các quy định đặc thù của các công trình. Kiến nghị một số chỉ tiêu chính như sau:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Chỉ tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Dân số |  |  |
|  | Dân số trong khu vực thiết kế | người | 4000 |
| II | Chỉ tiêu sử dụng đất |  |  |
| 2.1 | Đất đơn vị ở |  |  |
| a | Đất ở | m2 đất/ người | 50 |
|  | Trong đó: |  |  |
|  | Đất nhà ở hiện trạng | m2 đất/ hộ | 80 - 300 |
|  | Đất nhà biệt thự, nhà vườn | m2 đất/ hộ | 160-250 |
| b | Đất các công trình công cộng | m2 đất/ người | 21.3 |
| c | Cây xanh - TDTT | m2 đất/ ngời | 17.5 |
| d | Đất giao thông | m2 đất/ người | 31.2 |
| 2.2 | Tầng cao |  |  |
|  | Trong đó: |  |  |
|  | Đất nhà ở hiện trạng | Tầng | 1 - 4 |
|  | Đất nhà vườn, biệt thự | Tầng | 1 - 3 |
|  | Công trình giáo dục | Tầng | 1 - 4 |
|  | Công trình DVCC khác |  | 1 - 5 |
| 2.3 | Mật độ xây dựng | % |  |
|  | Đất nhà ở hiện trạng | % | 70 - 100 |
|  | Đất nhà chia lô liền kế | % | 80 - 100 |
|  | Đất nhà vườn biệt thự | % | 40 - 50 |
|  | Công trình giáo dục | % | 25 - 30 |
|  | Công trình thương mại dịch vụ | % | 50 - 70 |
|  | Cây xanh - TDTT | % | 5 |
|  | Công nghiệp, kho tàng, bến bãi | % | 50 |
| III | Hạ tầng xã hội |  |  |
| 3.1 | Nhà trẻ, mẫu giáo | Cháu/1000 dân | 50 |
|  |  | m2 đất/ cháu | 15 |
| 3.2 | Trường tiểu học | hs/ 1000 dân | 65 |
|  |  | m2 đất/ hs | 16 |
| IV | Hạ tầng kỹ thuật |  |  |
| 4.1 | Tiêu chuẩn cấp nước | L/ ng,ngđ | 130 |
| 4.2 | Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt | kW/ hộ | 4 |
|  | Chỉ tiêu cấp điện công trình công cộng | 1m2 sàn | 25 |
| 4.3 | Tiêu chuẩn nước thải (lấy bằng 85% tiêu chuẩn cấp nước | L/ ng,ngđ | 110 |
| 4.4 | Lượng rác thải bình quân | kg/ ng ngđ | 1 |
| 4.5 | Mật độ giao thông | km/km2 | 6.95 |

Quy mô các khu chức năng tuyến đường với đối tượng phục vụ là dân cư hiện trạng của các xã phường tại chỗ và vùng lân cận, yêu cầu cấp dịch vụ của khu trung tâm tương lai là đô thị loại 2: sử dụng nhu cầu dịch vụ, thương mại, giải trí, giáo dục, TDTT… và hạ tầng kỹ thuật đô thị hoàn chỉnh.

Quy mô dân số và nhà ở được đề xuất trên cơ sở dân số hiện trạng của khu vực nghiên cứu, bên cạnh đó có tính đến bộ phận dân tăng cơ học khác đến ở tại đây.

Các chỉ tiêu xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Trong phạm vi đồ án sẽ đề xuất hạ tầng kỹ thuật cho xây dựng các khu vực chức năng và sử dụng chung các đầu mối hạ tầng của thành phố Yên Bái.

V. BỐ CỤC QUY HOẠCH KIẾN TRÚC

Quan điểm tổ chức không gian toàn khu:

Tổ chức không gian một cách mạch lạc rõ ràng thể hiện một phong cách khoẻ khoắn, nghiêm túc, phù hợp với điều kiện tự nhiên, hạ tầng kỹ thuật và cơ sở hạ tầng sẵn có.

Các bố cục chính phụ được nhấn mạnh với hạt nhân chính là các công trình công cộng, thương mại, thể dục thể thao.

Các khu chức năng được tổ chức phân lô mạch lạc nhưng vẫn có sự liên kết chặt chẽ với nhau, rất thuận tiện cho công tác quản lý và khai thác sau này.

1. Cải tạo hệ thống đất đai, phát triển độ thị:

Cải tạo quỹ đất nông nghiệp, chuyển đổi dần mục đích sử dụng đất, cơ cấu lại ngành nghề chuyển dần từ sản xuất nông nhiệp sang phát triển kinh doanh thương mại và dịch vụ tạo nội lực để phát triển đô thị, lâu dài quỹ đất nông nghiệp dần chuyển đổi thành quỹ đất xây dựng đô thị.

Xây dựng chuỗi đô thị bền vững, phù hợp với xu thế đô thị xanh với khu đô thị hoàn chỉnh bằng những khu chức năng thích hợp với điều kiện môi trường sống đô thị xanh sạch đẹp.

Phát triển đô thị có chất lượng môi trường sống tốt, cấu trúc chặt chẽ, đa dạng, phục vụ cho nhiều đối tượng khác nhau trong xã hội, hình ảnh đô thị hoà quyện với cảnh quan sông nước, đồi núi tạo thành nét đặc trưng riêng biệt.

Lấy phát triển dịch vụ, thương mại và du lịch làm động lực chính để phát triển đô thị.

2. Cải tạo nâng cấp khu dân cư hiện trạng.

Cải tạo môi trường sống bằng các biện pháp tăng cường và hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật.

Kết nối hài hoà với các khu phát triển mới.

3. Tạo dựng không gian đô thị.

Định hướng phát triển đảm bảo phát triển phù hợp trong giai đoạn trước mắt, bền vững trong tương lai lâu dài.

Phát huy lợi thế cảnh quan và điều kiện địa hình tự nhiên, tạo thêm các giá trị cảnh quan đặc sắc cho chuỗi đô thị.

Giữ gìn, tôn tạo cảnh quan môi trường thiên nhiên.

Tạo dựng được hình dáng cấu trúc không gian tổng thể. Các vùng cảnh quan và cấu trúc chính. Các khu trung tâm, khu ở. Hệ thống không gian mở của đô thị. Các hướng nhìn chính và các điểm nhấn trong không gian của toàn bộ khu vực nghiên cứu.

Tạo khả năng liên kết chặt chẽ, thuận lợi giữa các khu chức năng với các khu chức năng khác trong thành phố.

4. Xây dựng lộ trình quản lý và tạo lập công cụ quảng bá và thu hút đầu tư xây dựng theo quy hoạch.

Xác định các dự án chiến lược ưu tiên đầu tư.

Lập dự án xây dựng hoàn chỉnh phần hạ tầng cơ sở.

Xây dựng kế hoạch theo xu hướng hợp tác liên doanh đầu tư, quản lý trong mô hình hệ thống điều hành.

Khai thác hiệu quả theo từng dự án thành phần bằng các quy chế kiểm soát.

5. Định hướng phát triển khu vực đã được xác định trong quy hoạch chung thành phố:

Khu vực lập quy hoạch là một trong các khu vực phát triển mơí về phía Tây Nam của thành phố.

- Công trình công cộng thương mại cấp đô thị.

- Trung tâm thương mại dịch vụ.

- Tạo quỹ đất dân cư đô thị.

- Công trình công cộng cấp đơn vị ở.

Hệ thống công trình công cộng này cần được phân bố vào các khu dân cư một cách hợp lý, tránh chồng chéo, lặp lại trong từng dự án khi đưa vào thực thi. Đồng thời rà soát các chức năng còn thiếu hoặc tăng cường xây dựng thêm các chức năng đã có nhằm xây dựng được một cơ cấu đất hợp lý trong toàn khu vực nghiên cứu.

6. Cơ cấu phân khu chức năng và tổ chức không gian:

Khu 1: Khu vực giao cắt với đường tránh ngập thành phố Yên Bái:

Khu vực này là 1 trong những nút giao thông lớn của thành phố. Tại khu vực này theo quy hoạch chi tiết trục đường Bưu điện – Nhà khách đi cầu Văn Phú đã bố trí lớp 1 là công trình thương mại dịch vụ với quy mô cấp thành phố tạo bộ mặt đô thị hiện đại khang trang. Lớp 2 quy hoạch là các khu dân cư trên cơ sở hệ thống hạ tầng kỹ thuật và dân cư đã có.

Quy hoạch quỹ đất dân cư ở mới. Bố trí nhà ở liền kề mặt đường và lớp thứ 2 từ lớp thứ 3 bố trí đất ở biệt thự với diện tích từng lô từ 300 m2  đến 500 m2 .

Khu 2: Từ khu vực ngã tư giao cắt với đường Báo Yên Bái đến ngã tư giao cắt với đường Yên Bái - Văn Tiến.

Tại khu vực ngã tư giao cắt với đường Báo Yên Bái  có địa hình tương đối bằng phẳng nên bố trí được một số khu dân cư cấp đơn vị ở với mạng lưới giao thông dạng ô bàn cờ, phía sau 2 lớp dân cư là công viên cây xanh kết hợp với mặt nước (hồ mực nước) tạo không gian yên tĩnh và thoáng cho khu ở. Tại ngã tư giao cắt với đường Yên Bái - Văn Tiến tận dụng địa hình tự nhiên bố trí công trình điểm nhấn không gian là khu đồi vọng cảnh với tầm nhìn rộng có thể bao quát phần lớn tuyến đường.

Trung tâm các khu ở bố trí các tiểu công viên cây xanh, thể dục thể thao và bãi đỗ xe phục vụ cho mỗi đơn vị ở.

Khu 3: Từ khu vực ngã tư giao cắt với đường Yên Bái - Văn Tiến đến đầu cầu Tuần Quán.

Với địa hình tự nhiên có độ dốc lớn nên bên trái tuyến chỉ bố trí một lớp đất ở dân cư (đã bố trí cả khu tái định cư của dự án đầu tư xây dựng trục đường) xen kẽ là công trình giáo dục cấp thành phố với diện tích khoảng 3,2ha. Bên phải tuyến là nơi có cảnh quan đẹp nhưng bị giới hạn bởi ngòi Tuần Quán nên các khu đất có chiều sâu hạn chế, việc bố trí các công trình công cộng không phù hợp nên tại những khu đất này bố trí các khu ở biệt thự mang nét kiến trúc hiện đại. Tại vị trí ngã tư bố trí các công trình công cộng, thương mại dịch vụ với quy mô nhỏ và vừa để phục vụ nhân dân trong khu vực và các khu vực lân cận. Tạo một ngã tư đường phố có điểm nhấn, tạo vẻ bề thế và tạo điểm nhấn kiến trúc trong khu vực, tạo sự thay đổi cảnh quan của tuyến phố.

Khu 4: Khu cảnh quan dọc hai bên Sông Hồng.

Khu vực này là có cảnh quan đẹp nhất của tuyến đường, hai bên đầu cầu Tuần Quán chỉ bố trí các khu công viên cây xanh thể dục thể thao, vọng cảnh và một số biểu tượng đặc trưng của thành phố. Khu công viên này vô cùng quan trọng tạo bộ mặt cảnh quan đô thị tạo khoảng trống trên toàn tuyến và là nơi vui chơi giải trí, thể dục thể thao.

Khu 5: Khu vực giao cắt với đường 32c cũ và 32c mới.

Khu vực này mật độ dân cư, vật kiến trúc hiện trạng nhiều nhất trong khu vực nghiên cứu chủ yếu tập trung gần đương 32c cũ. Tại đây cần thiết phải sắp xếp lại các khu dân cư cho hợp lý với địa hình bằng phẳng tạo ra một số quỹ đất phù hợp để tổ chức được các đơn vị ở với nhiều loại hình (ở chia lô, ở biệt thự, ở nhà vườn). Bên phải tuyến sau lớp dân cư bố trí công viên cây xanh kết hợp hồ nước (hồ Rộc Mùn) tạo không gian cảnh quan phù hợp với khu ở biệt thự.

7. Quy hoạch sử dụng đất:

# 7.1. Quan điểm:

Các nội dung quy hoạch sử dụng đất được xác định phù hợp với các chiến lược quy hoạch, đồng thời ưu tiên đảm bảo tính linh hoạt, năng động cho quá trình phát triển đô thị.

Các chức năng sử dụng đất không quy định cứng nhắc theo một chức năng cụ thể mà được quy định theo nhóm chức năng để có thể được áp dụng linh hoạt, phù hợp với nhu cầu phát triển thực tế. Đồng thời, trong các khu đô thị, các chức năng đô thị cần được sử dụng hỗn hợp một cách hợp lý để đảm bảo hiệu quả hoạt động và sức sống cho đô thị.  Các chức năng đô thị có thể bố trí trong khu vực đô thị bao gồm: trung tâm thuơng mại, dịch vụ, du lịch, hành chính, dịch vụ công cộng, nhà ở, cây xanh công cộng...

# 7.2. Tổng hợp quy hoạch sử dụng đất:

Bảng tổng hợp quy hoạch sử dụng đất:

| Stt | Loại đất | Quy hoạch |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) |
|  | Tổng diện tích đất quy hoạch | 117,5 | 100.00 |
| 1 | Đất ở chia lô | 21,62 | 18,4 |
| 2 | Đất ở biệt thự | 10,05 | 8,55 |
| 3 | Đất công cộng, DVTM | 14,25 | 12,13 |
| 4 | Đất công viên | 6,37 | 5,42 |
| 5 | Đất cây xanh, thể thao | 10,24 | 8,71 |
| 6 | Diện tích mặt nước | 4,71 | 4,01 |
| 7 | Đất công trình phụ trợ hạ tầng kỹ thuật | 5,5 | 4,08 |
| 8 | Đất giáo dục | 4,15 | 3,53 |
| 9 | Đất giao thông | 40,61 | 34,56 |

# 7.3. Quy hoạch sử dụng đất các khu nhà ở:

Đất ở: 31,67ha chiếm 26.95 % tổng diện tích đất quy hoạch. Bao gồm các lạo nhà ở như sau: Nhà ở biệt thự, nhà ở chia lô liền kề, nhà ở kiểu nhà vườn.

Đáp ứng đủ nhu cầu về nhà ở là một trong những điều kiện tiên quyết trong quy hoạch đô thị. Nó cũng đem lại lợi nhuận giúp giải quyết tiền vốn đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật ban đầu. Bởi vậy cần tăng đất ở và quy hoạch các loại nhà ở đa dạng để phục vụ nhiều đối tượng ở khác nhau đảm được tính cạnh tranh và an toàn trong khu vực.

# 7.4. Đất công trình công cộng, thương mại dịch vụ

Đất các công trình thương mại có diện tích 14,25 ha chiếm 12,13 % tổng diện tích đất quy hoạch.

Bao gồm các loại công trình riêng biệt như: Trung tâm thương mại, khách sạn văn phòng cho thuê, công trình dịch vụ tổng hợp, bưu điện, ngân hàng ... hoặc tổ hợp các chức năng trong cùng một khối toà nhà.

Tuân theo nguyên tắc bố trí quy hoạch sử dụng đất, nhằm mục đích tạo nên sự tiện nghi, đa dạng trong sử dụng cho người dân. Đất công trình công cộng dược chia làm 2 loại: Công trình công cộng đơn vị ở và công trình công cộng cấp đô thị.

Các công trình công cộng trong đơn vị ở bao gồm: Nhà văn hoá khu, và một số dịch vụ công cộng cần thiết khác... bán kính phục vụ của các công trình công cộng trong đơn vị ở khoảng 500m.

### 7.5. Các khu cây xanh, công viên - TDTT:

Đất các công trình cây xanh công viên, vườn hoa có diện tích 16,61 ha chiếm 14,11 % tổng diện tích đất quy hoạch.

Các khu cây xanh - TDTT được phân bố tương đối đồng đều trong khu vực và chia thành hai cấp độ:

Cây xanh công viên có chức năng phục vụ cho đô thị và liên khu vực bao gồm: Công viên cây xanh TDTT, cây xanh tập trung, cây xanh cảnh quan.

Các khu cây xanh vườn hoa trong các cụm nhà ở có thể kết hợp các sân thể thao như sân cầu lông, sân tennis và các công trình phục vụ vui chơi, nghỉ ngơi cho người dân sống trong khu vực. Các công trình xây dựng trong khu vực vườn hoa cây xanh chủ yếu là những chòi nghỉ, đu quay, cầu trượt cho trẻ nhỏ. Tầng cao không quá 3 tầng.

# 7.6. Đất công trình trường học:

Đất các công trình giáo dục có diện tích 4,15 ha chiếm 3,53% tổng diện tích đất quy hoạch.

Bao gồm các loại công trình riêng biệt như: Trường mầm non, trường tiểu học (có thể xây dựng bằng hình thức xã hội hóa).

8. Quy hoạch xây dựng đợt đầu (2015 – 2018)

Để thực hiện và quản lý có hiệu quả quy hoạch cần phân kỳ đầu tư, ưu tiên các dự án đầu tư cần thiết để làm động lực phát triển đô thị có hiệu quả. Việc phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 được thể hiện cụ thể như sau: Xây dựng trục đường chính. Trên trục này phát triển các quỹ đất dân cư làm nhà ở và bố trí đất tái định cư, tạo  bằng một số khu đất thương mại dịch vụ làm động lực phát triển đô thị.

9. Tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan.

# 9.1.Quan điểm:

Tôn trọng hiện trạng kiến trúc cảnh quan, địa hình tự nhiên, san lấp cục bộ. Hạn chế lấp hồ và các hành lang thoát nước tự nhiên. Lấy cấu trúc địa hình làm cơ sở tổ chức không gian kiến trúc, quy hoạch.

Tổ hợp và hợp khối các công trình chức năng thành từng cụm để tạo không gian cảnh quan kiến trúc có nhịp điệu phong phú, kết hợp bố trí theo địa hình tạo bản sắc khu vực.

Điều chỉnh, cải tạo và di chuyển những công trình hiện trạng cũ trong khu vực thiết kế làm ảnh hưởng lớn đến sự đồng bộ hài hoà và hoàn thiện không gian cũng như bộ mặt mỹ quan kiến trúc trong toàn khu vực.

9.2. Tổ chức không gian quy hoạch - kiến trúc:

# 9.2.1. Bố cục không gian quy hoạch:

Tổ chức không gian quy hoạch khu vực nghiên cứu theo địa hình kết hợp hình thái không gian theo tuyến, các chức năng trong khu vực được tổ chức thành từng tuyến kết hợp các cụm. Chọn các khu vực nút giao với các tuyến đường chính để bố trí các chức năng chính của đô thị theo dạng tập trung. Tận dụng các hành lang thoát nước tự nhiên để tiêu thoát nước cho đô thị một cách thuận tiện nhất.

Không gian các công trình chức năng được bố trí với các giải pháp quy hoạch như sau:

# 9.2.2. Khu dân cư:

Tôn trọng cấu trúc truyền thống, hiện trạng hiện có của khu dân cư. Bổ sung hệ thống công trình dịch vụ, hệ thống công trình hạ tầng xã hội như: trường mầm non,  khu cây xanh nghỉ ngơi và vui chơi, nhà văn hoá khối xóm.

Bổ xung đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật kết nối với khu mới.

Không gian các khu nhà ở được tổ chức mạch lạc rõ ràng, các nhóm nhà ở đều có không gian vườn hoa kết hợp sân thể thao nhỏ. Mạng lưới đường khu ở đơn giản có nhiều không gian đóng mở tạo cho đô thị có sức hấp dẫn riêng.

* Khu dân cư xây dựng mới:

Không gian kiến trúc khu dân cư được tổ chức hài hoà với địa hình, tiếp cận các trục giao thông  làm tăng vẻ đẹp cảnh quan các tuyến đường quy hoạch

Các khu vị ở được phân biệt rõ ràng bởi mạng lưới đường giao thông và được tổ chức liên hệ với nhau theo các tuyến đường khu vực và liên khu vực.

* Nhà biệt thự và biệt thự liền kế: Được tổ chức theo giải pháp kết hợp không gian mở theo quan hệ tuyến và phi tuyến (tự do) tạo thành các cụm không gian ở theo các tuyến phố chia nhỏ.

# 9.2.3. Khu vực bố trí các công trình công cộng, thương mại dịch vụ:

Khu vực bố trí các công trình công cộng thương mại dịch vụ kết hợp với quy hoạch đường tránh ngập thành phố Yên Bái, quy hoạch trục đường 32C, quy hoạch trục đường Báo Yên Bái, quy hoạch phường Yên Ninh, quy hoạch xã Tân Thịnh, quy hoạch xã Giới Phiên bố trí tập chung tại các nút giao với đường đại lộ. Đây là địa điểm thuận lợi về giao thông và có điểm nhìn đẹp. Đóng vai trò chủ đạo về hình khối của toàn cụm phối hợp với các công trình khác tạo điểm không gian 3 chiều hoàn chỉnh và chính yếu trên toàn khu đô thị.

Đây là những công trình đóng góp vào cảnh quan kiến trúc và điểm nhấn của đô thị, được bố trí tại trung tâm của khu đất, trên trục đường chính và các nút giao nhau, vừa thuận tiện cho việc giao dịch thương mại và mua sắm cho dân cư trong và ngoài đô thị. Không gian tại khu vực này kết hợp với vườn hoa cây xanh, tạo thành những không gian mở, đem lại sự hưởng thụ cuộc sống cho người dân sống trong khu vực.

# 9.2.4. Hệ thống không gian mở:

Hệ thống không gian mở là sự kết hợp giữa hệ thống cây xanh tự nhiên, trồng mới, mặt nước, không gian đường phố và các không gian cây xanh sân chơi công cộng trong các nhóm công trình.

Giải pháp thiết kế đối với các không gian này là:

Hệ thống mặt nước: Tạo cơ hội tiếp cận tối đa cho cộng đồng với không gian mặt nước thông qua các tuyến đường giao thông chính đi ra hồ và Sông Hồng, các tuyến đường dạo gần mặt nước.

Các sân, bãi nơi tập trung đông người đươc quy hoạch tại các vị trí có tính chất hội tụ giao lưu về cảnh quan và giao thông. Quan tâm đến việc tạo điểm nhìn đẹp để đón các hướng nhìn từ các trục đường chính.

Các mảng xanh công cộng trong công viên được trồng kết hợp các thảm cỏ cây xanh và thảm hoa theo dạng trang trí tạo cảnh quan hấp dẫn cho không gian sử dụng. Các khu cực ven suối, ven hồ dùng các loại cây xanh tạo cảm giác tự nhiên, ít phải chăm sóc. Tại một số khu vực đồi núi thích hợp có thể trồng các loại cây ăn quả theo mô hình sinh thái phối hợp nông lâm nghiệp và cảnh quan.

Không gian dọc theo các trục đường: Dọc theo những trục đường chính, nhất là những tuyến giao thông đi bộ, đi xe đạp, cần có giải pháp trồng cây xanh bóng mát có thể là cây có tán lớn hoặc tại các vị trí phù hợp.

Ngoài hệ thống mặt nước trong nội bộ khu đô thị, chú trọng khai thác không gian cảnh quan ven sông Hồng. Xây dựng tuyến đường ven sông để tạo tầm nhìn thuận lợi.

VI. QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI HẠ TẦNG KỸ THUẬT.

1.  Nguyên tắc và cơ sở thiết kế:

# 1.1. Nguyên tắc thiết kế:

Tận dụng tối đa hiện trạng và địa hình tự nhiên, tránh phá vỡ và đào đắp lớn ảnh hưởng đến môi trường cảnh quan khu vực.

Tận dụng, khớp nối với các hiện trạng hại tầng kỹ thuật đã có.

Tuân thủ đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Yên Bái đến năm 2030 đã được phê duyệt năm 2012, quy hoạch và các quy hoạch khác có liên quan.

Khớp nối các dự án đã và đang triển khai trong khu vực thiết kế.

Đảm bảo các chi tiết kinh tế - kỹ thuật đúng theo tiêu chuẩn.

# 1.2. Cơ sở thiết kế:

Quy chuẩn quy hoạch Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng - 2008.

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái đến năm 2030 đã được phê duyệt năm 2012.

Các tài liệu dự án đầu tư xây dựng công trình đường nối từ Quốc lộ 32C mới qua cầu Tuần Quán nối với đường tránh ngập thành phố Yên Bái, Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Tuần Quán (đã khởi công xây dựng vào tháng 6/2015), Dự án đầu tư xây dựng đường tránh ngập thành phố Yên Bái, Dự án đầu tư xây dựng công trình đường Quốc lộ 32C...

Các tài liệu, số liệu điều tra và các văn bản có liên quan.

2. Quy hoạch hệ thống giao thông đường bộ:

# 2.1. Mạng lưới giao thông thành phố Yên Bái liên quan đến khu vực nghiên cứu.

Mạng lưới đường đô thị được quy hoạch phù hợp, kết nối đồng bộ với các tuyến đường hiện có và theo quy hoạch chung. Đồng thời xây dựng mạng lưới đường kết nối thuận lợi với các tuyến đường chính của thành phố, cụ thể như sau:

- Đầu tuyến giao cắt với đường tránh ngập thành phố Yên Bái có bề rộng nền đường: Bn = (10,5m x 2)+9,0m+(10m x 2) = 50,0m

- Giao với đường Báo Yên Bái đi đường tránh ngập có bề rộng nền đường: Bn = 10,5m + (5m x 2) = 20,50m

- Giao với đường Yên Bái – Văn Tiến có bề rộng nền đường: Bn = 15m + (5m x 2) = 25m (quy mô đường theo quy hoạch chung thành phố Yên Bái đến năm 2030).

- Giao với đường ven sông hồng có bề rộng nền đường: Bn = 10,5m + (5m x 2) = 20,5m (quy mô đường theo quy hoạch chung thành phố Yên Bái đến năm 2030).

- Giao với quốc lộ 32C (cũ) có bề rộng nền đường: Bn = 7,5m + (3m x 2) = 13,5m (quy mô đường theo quy hoạch chung thành phố Yên Bái đến năm 2030).

- Cuối tuyến giao cắt với đường quốc lộ 32C (mới) có bề rộng nền đường: Bn = (10,5m x 2)+3,0m+(6m x 2) = 36,0m (quy mô đường theo quy hoạch chung thành phố Yên Bái đến năm 2030).

- Bãi đỗ xe: Bố trí các bãi đỗ xe tâp trung được bố trí xen kẽ trong các khu chức năng công cộng, ở, dịch vụ ở với quy mô từ 0,1ha - 0,4ha.

- Đường sắt Hà Nội - Lao Cai quy hoạch hành lang an toàn mỗi bên 15m theo dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội - Lao Cai đang được triển khai. Tại các vị trí giao cắt với đường bộ thực hiện đảm bảo an toàn giao thông cho đường sắt theo quy định cụ thể tại Điều lệ đường ngang ban hành kèm theo quyết định số 15/ 2006/ QĐ-BGTVT ngày 30/3/2006 củ Bộ trưởng bộ Giao thông Vận tải.

# 2.2. Giải pháp thiết kế:

Về cơ bản mạng lưới khung giao thông khu vực thiết kế tuân thủ theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái đã được phê duyệt.

Mạng lưới được thiết kế theo dạng ô cờ, kết hợp nâng cấp mở rộng bền đường các tuyến hiện trạng tạo ra mạng lưới giao thông liên hoàn, liên hệ thuận lợi giữa các khu chức năng của đô thị.

Mạng đường nội thị được quy hoạch phù hợp với các tuyến hiện có, phù hợp với địa hình đặc trưng miền núi, tránh phá vỡ địa hình tự nhiên.

## 2.3. Các chỉ tiêu kỹ thuật chính:

## 2.3.1. Chỉ tiêu mạng lưới đường:

Diện tích khu vực nghiên cứu: 117,5 ha

Tổng chiều dài đường : 4,1 km.

Tổng diện tích đất giao thông 40,61 ha trong đó:

## 2.3.2. Chỉ tiêu kỹ thuật các tuyến đường:

Bề rộng một làn xe tính toán: 3,0m và 3,75m

Bề rộng làn người đi bộ: 0,75m ÷ 1,0m

- Bán kính bó vỉa:

Tại các ngả giao nhau giữa các đường truc chính, các đường khu vực, bán kính bó vỉa thiết kế từ 12-50m.

Tại các ngả giao nhau giữa các đường khu vực và các đường nội bộ bán kính bó vỉa thiết kế 7,5-10m.

Độ dốc ngang đường: Để đảm bảo cho việc thoát nước được nhanh chóng, độ dốc ngang mặt đường thiết kế là 2%, độ dốc ngang hè là 1,5%.

Bán kính cong bằng của các tuyến đường thiết kế ≥ 50m, đối với đường nội bộ R ≥ 20m.

Độ dốc dọc đường, thiết kế 0,007 ≥  itkế ≥ 0,00 nhằm giảm khối lượng công tác đát san nền, tăng khả năng kết nối và tính tương quan với các tuyến đường, nền xây dựng hiện trạng.

3. Đường thuỷ:

Tuyến đường thuỷ sông Hồng đi qua khu vực nghiên cứu  đoạn cuối tuyến dài 0,4km. Tại khu vực này thiết kế quy hoạch đất để xây dựng các công trình phục vụ các khu vui chơi giửi trí và công viên cây xanh. Lòng sông được cải tạo luồng lạch nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa.

4. Đường sắt:

Tuyến đường sắt Hà Nội - Lao Cai hiện trạng chạy qua khu vực nghiên cứu. Đồ án quy hoạch chi tiết giai đoạn này đề xuất giữ nguyên tuyến đường sắt, quy hoạch hành lang an toàn theo dự án nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai đang được triển khai. Hành lang mỗi bên đường sắt là 15m, lộ giới của đường sắt là 31,5m.

5. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật:

# 5.1. Cơ sở, nguyên tắc thiết kế.

## 5.1.1. Cơ sở thiết kế:

Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái đến năm 2030 đã được phê duyệt năm 2012.

Luật, quy chuẩn và tiêu chuẩn về quy hoạch xây dựng đô thị hiện hành.

Bản đồ nền địa hình tỷ lệ 1/2000 tận dụng các đồ án quy hoạch sẵn có tại khu vực nghiên cứu.

Số liệu hiện trạng, cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu vực nghiên cứu và khu vực lân cận hiện trạng.

## 5.1.2. Nguyên tắc thiết kế:

Tuân thủ định hướng Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái đã được phê duyệt.

Kết hợp giữa mặt bằng tổ chức không gian và tận dụng địa hình hiện trạng để san đắp nên với khối lượng ít nhất, tận dụng đất đào cho dự án xây dựng các tuyến đường và tạo mặt bằng xây dựng, nạo vét hồ cảnh quan để lấy đất đắp nên tại chỗ.

Nền sau khi san đắp thuận tiện cho việc thoát nước mặt tự chảy vào hệ thống thoát nước mưa, độ dốc đường thuận tiện cho giao thông đô thị.

Mạng lưới thoát nước mưa phân bổ đều trên toàn diện tích xây dựng nhằm thoát nuớc nhanh nhất và hiệu quả nhất.

# 5.2. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật khu vực nghiên cứu.

## 5.2.1. Nền xây dựng:

Cao độ xây dựng đảm bảo không bị ngập lũ. Cốt cao độ trung bình +33 (Dềnh sông Hồng hàng năm: 31.42m – 32.53m)

Hạn chế san gạt lớn, cao độ chọn phù hợp với các khu vực địa hình trong thành phố.

5.2.2. Thoát nước mưa:	
	   Lựa chọn hệ thống thoát: Chọ hệ thống riêng hoàn toàn với khu xây dựng mới và cống nửa riêng đối với khu hiện trạng cải tạo.

Hướng thoát: Thoát ra các suối, khe tụ thuỷ sau đó chảy vào các hồ và chảy ra sông Hồng.

Khu vực nghiên cứu thuộc lưu vực 5 đoạn cuối tuyến, lưu vực 3 đoạn đầu tuyến trong đồ án quy hoạch chung của thành phố Yên Bái. Lưu vực 5 thoát ra hồ Vực Xanh và thoái ra Sông Hồng và lưu vực 3 thoát ra một số suối, hồ nhỏ rồi chảy ra sông Hồng.

## 5.2.3. Giải pháp san nền:

* Giải pháp nền xây dựng:

Trên cơ sở tuân thủ cao độ khống chế của đồ án ''điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái đến năm 2030'' đã được phê duyệt, có điều chỉnh cục bộ cho phù hợp với thực tế.

Cắn cứ vào tài liệu thuỷ văn sông Hồng (Dềnh sông Hồng hàng năm: 31.42m – 32.53m) lựa chọn cao độ nền xây dựng cho toàn khu vực nghiên cứu như sau:

Khu vực nghiên cứu nằm trong vùng phát triển trọng điểm của thành phố Yên Bái những năm trước mắt vì vậy căn cứ vào tình hình ngập lũ thực tế lựa chọn cao độ khống chế là H = 33,0m

Cao độ sàn công trình ≥ + 33.6m (đảm bảo không bị ngập lũ ở tần suất P = 5%).

Đối với các công trình trên nền xây dựng hiện trạng có cao độ  ≥+ 33 m sẽ giữ nguyên, còn lại nếu cao độ nên < 33,0m khi có điều kiện cải tạo, phải tôn nền, nâng sàn công trình đến cao độ tối thiểu ≥+ 33,6m.

Đối với các khu xây dựng mới nền xây dựng sân vườn là  ≥+ 33,20(m) sàn công trình tối thiểu ≥34,0(m).

* Giải pháp kỹ thuật về nền xây dựng.

Do địa hình khu vực nghiên cứu tương đối nhiều đồi núi, nền xây dựng chủ yếu là đào. Tạo hướng dốc chung về các khe tụ thủy, sông suối, hồ tự nhiên trong khu vực.

* Độ dốc nền và đường được khống chế như sau:

Độ dốc nền đắp nhỏ nhất: Inền min ≥ 0,004.

Cao độ xây dựng toàn khu vực được khống chế bởi hệ thống cao độ tại các nút giao thông.

Độ dốc dọc đường: I max ≤0,1, I ngang đường = 0,02.

Những tuyến đường có độ dốc dọc < 0,002 cần thiết kế rãnh răng cưa hoặc tạo rãnh biên để đảm bảo thoát nước mưa tốt nhất.

*. Khối lượng công tác đất:

Tính toán khối lượng công tác đất theo phương pháp chiều cao đào đắp trung bình, bóc 0,3 (m) đất hữu cơ (đối với khu vực đất nông nghiệp ven sông).

Công thức tính toán khối lượng như sau:

V = Htb x F

Trong đó:

V: Khối lượng (m3)

Htb: Cao độ thi công trung bình (m)

F: Diện tích lô đất tính (m2)

| Hạng mục | Đơn vị tính | Khối lượng |
| --- | --- | --- |
| Đào đất các loại | m3 | 2.061.320 |
| Đắp đất + cát các loại | m3 | 1.573.230 |

# (Cụ thể xem bản vẽ san nền)

# 5.3. Quy hoạch  thoát nước mưa:

## 5.3.1. Giải pháp:

Khu vực nghiên cứu thuộc lưu vực 3 và lưu vực 5 theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đã được phê duyệt.

Lựa chọn hệ thống thoát: Đề phù hợp với tình hình thực tế khu vực nghiên cứu chon hệ thống thoát nước bẩn được tách quan hệ thống cống nửa riêng, hệ thống thoát nước bẩn được tách quan hệ thống cống bao đưa về trạm xử lý.

Hướng thoát: Ra các suối, ao hồ, các trục tiêu thành phố, sau đó thoát ra sông.

Phân chia lưu vực: Dựa vào nền địa hình hiện trạng và thiết kế, khu vực nghiên cứu chia thành 2 lưu vực nhỏ, cụ thể như sau:

+ Lưu vực 1: đoạn đầu tuyến từ đường tránh ngập đến đầu cầu Tuần Quán  thoát ra Ngòi Tuần Quán.

+ Lưu vực 2: đoạn từ đầu cầu Tuần Quán đến cuối tuyến thoát ra hồ Vực Xanh.

Mạng lưới: Thiết kế phân tán theo các lưu vực.

Kết cấu: Sử dụng cống hộp, mương xây nắp đan BTCT, ga thu, ga thăm xây gạch vữa xi măng.

## 5.3.2. Tính toán thuỷ lực cống, mương:

Tính toán theo công thức cường độ giới hạn.

Q = (.(.F.q (l/s).

Trong đó:

(: Hệ số mưa không đều vì diện tích lưu vực nhỏ nên chon (=1.

(: Hệ số dòng chảy. ( = 0,6.

q: Cường độ mưa, phụ thuộc vào thời gian mưa tra theo biểu đồ mưa trạm Yên Bái (l/s.ha).

Chọn chu kỳ tràn cống.

P = 0,5-1,0 đối với khu nhà ở và đường tiểu khu.

P = 1,0 đối đường chính khu vực.

P = 1-2 đối với khu trung tâm thương mại dịch vụ.

Chỉ tiêu đường cống đạt 70% chiều dài đường.

5.3.3. Các biện pháp kỹ thuật khác:

Các khu nằm trong phễu bay không xây dựng nhà cao tầng.

Kè các suối chảy qua khu vực nội thị. Không lấp suối và xây dựng hành lang bảo vệ suối.

Khi xây dựng ven sườn núi có các ta luy cần phải gia cố kè tường chắn bảo vệ. Có các mương đón nước từ các sườn núi dẫn vào hồ và suối, không để chảy làm sói lở công trình.

Vận tốc cống tính toán được tính phù hợp với lưu lượng và tuân thủ theo vận tốc tối đa và tối thiểu cua tiêu chuẩn xay dựng Việt Nam TCXD 51 - 2008.

## 5.3.4. Một số chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu:

Độ sâu chôn cống tối thiểu (khoảng cách đỉnh cống đến cốt san nền hoàn thiện) ≥ 0,5m đối với cống bố trí trên vỉa hè và 0,7m đối với cống chôn dưới lòng đường.

Hệ thống giếng thu hàm ếch có lưới chắn rác được bố trí với khoảng cách theo tiêu chuẩn.

Hệ thống giếng thăm (có thể có kết hợp giếng thu) được bố trí tại các nới có đường ống giao nhau, thay đổi kích thước và thay đổi hướng chảy.

Kè hồ, kè chục tiêu, chống sạt lở và bảo vệ dòng chảy.

Đào và nạo vét các hồ, mương tăng cường chức năng điều hòa.

# 5.4. Quy hoạch cấp nước:

## 5.4.1. Tiêu chuẩn và nhu cầu:

* Tiêu chuẩn:

Căn cứ điều kiện tự nhiên khu vực và các tiêu chuẩn quy phạm Việt Nam hiện hành, lựa chọn tiêu chuẩn sử dụng nước như sau:

Chất lượng nước: Đạt tiêu chuẩn nước sinh hoạt (tiêu chuẩn 1329 – 2002 do Bộ y tế ban hành).

Số lượng nước: Đáp ứng đủ nhu cầu cho sinh hoạt và sản xuất cho ngày sử dụng nước lớn nhất tính đến năm 2020.

+ Nước sinh hoạt: 120l/ng.ngđ.

+ Nước cơ quan, công trình công cộng: 2-3 l/1m2sàn.ngđ.

+ Nước trường mầm non: 100l/hs.ngđ.

+ Nước trường học: 25l/hs.ngđ.

+ Tưới cây: 1.5  l /m2.

+ Nước công nghiệp: 22-30m3/ha đất xây dựng.

* Tính toán nhu cầu dung nước:

| STT | Cấp nước | Quy mô | Tiêu chuẩn | Nhu cầu m3/ng đ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cấp nước sinh hoạt | 4000 người | 120 l/ng.ngđ | 480 |
| 2 | Cấp nước công cộng | 250.000 m2 sàn | 2,5 l/m2 sàn.ngđ | 625 |
| 3 | Trường mầm non | 400 cháu | 100 l/hs.ngđ | 40 |
| 4 | Trường tiểu học | 300 cháu | 25 l/hs ngđ | 7,5 |
| 5 | Tưới cây | 63700 m2 | 3l/ m2 ngđ | 19,11 |
| 6 | Rửa đường | 4061000m2 | 0,7lít/ m2ngđ | 284,2 |
| 6 | Chữa cháy |  |  | 216 |
| 7 | Tổng cộng |  |  | 1671 |
| 9 | Dự phòng | 10% |  | 167,1 |
| 10 | Tổng nhu cầu dùng nước |  |  | 1838,5 |

Nhu cầu cấp nước cho chữa cháy  (Theo TCVN 2622:1995):

+ Số đám cháy đồng thời là 1 đám.

+ Lưu lượng nước tính toán cho mỗi đám cháy lấy bằng 20l/s.

+ Tổng lượng nước dự trữ cho cứu hoả trong 3 giờ liên tục:

Wcc = đám cháy x 20L/s x 3 giờ = 1x20x3600x3=216.000 (lít) = 216 m3

+ Nước phục vụ chữa cháy được lấy trực tiếp trên mạng lưới cấp nước.

## 5.4.2. Quy hoạch cấp nước:

* Nguồn nước:

Căn cứ theo quy hoạch chung cấp nước cho toàn thành phố Yên Bái đến năm 2030, nước cấp cho khu vực nghiên cứu được cấp từ các tuyến ống cấp nước cấp 1 sau:

Trước mắt lấy nước từ tuyến ống nước sạch ngồn nước từ nhà máy nước Yên Bình công suất 26.000m3/ngđ cấp cho các khu .

Nước cấp cho khu vực thiết kế sẽ được lấy từ các điểm đấu nối mạng lưới cấp nước phân phối với mạng lưới cấp nước cấp 1.

Tận dụng đấu nối với các hạ tầng cấp nước đã có sau: Trục đường là tuyến vành đai II của thành phố Yên Bái nên có hệ thống cấp nước sạch của thành phố chạy qua (là đường ống cấp I với đường kính (250 tại khu vực đầu tuyến và cuối tuyến là đường ống cấp II với đường kính (150). Ngoài ra trong các khu dân cư, rất nhiều hộ dân vẫn dùng nước giếng làm nước sinh hoạt đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

* Mạng lưới cấp nước:

Mạng lưới cấp nước phân phối được thiết kế mạng hỗn hợp ( mạng vòng và mạng nhánh). Đường ống cấp nước phân phối lấy nước từ mạng lưới cấp nước cấp 1 qua các điểm đấu nối.

Mạng lưới cấp nước phân phối được tính Toán theo phương pháp tính toán đương lượng đối với nhà ở, công trình công cộng.

Ống cấp nước được bố trí dưới vỉa hè với độ sâu chôn ống không nhỏ hơn 0,5m tính từ mặt đất (mặt đường) đến đỉnh ống.

Chọn vật liệu ống bằng thép khi đường kính ống ≤ Ø80mm, vật liệu ống bằng sợi thủy tinh khi đường kính ống > Ø80mm.

Các điểm đấu nối ống phân phối với mạng truyền dẫn bên ngoài đều phải lắp đặt van khóa, đồng hồ đo lưu lượng thiết bị đo áp để vận hành và quản lý.

Hố van bố trí tại các điểm nút để thuận tiện cho công tác vận hành và quản lý mạng lưới đường ống. Đối với đường ống có đường kính <  DN100mm nên sử dụng van ty chìm không hố vận hành bằng ty van nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ của đường phố và thuận lợi cho công tác thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật.

Vật liệu ống sử dụng ống gang cầu theo tiêu chuẩn 2531-K9, áp dụng với đường ống phân phối có đường kính từ DN80-300. Đối với mạng đường ống dịch vụ thì sử dụng ống thép tráng kẽm theo tiêu chuẩn ASTM-A53.

Ống phân ống phân phối đặt trong hào kỹ thuật (nếu có). Trường hợp không bố trí hào kỹ thuật thì đặt dưới vỉa hè độ sâu đặt ống từ 0,8-1,0m tính từ đỉnh ống áp dụng vời tuyến ống phân phối và 0,3-0,5m áp dụng với tuyến ống dịch vụ. Các vị trí ống cấp nước đi dưới đường thì cần phải có biện pháp kết cấu thích hợp để bảo vệ đường ống.

Trụ cứu hỏa được bố trí trên các đoạn ống có đường kính ≥ 100mm. khoảng cách giữa các họng cứu hỏa 150-250m. Nếu đặt tại các ngã 3,4,5…. Tiện lợi cho phương tiện cứu hỏa đi lại lấy nước khi có cháy xảy ra.

* Tính toán mạng lưới:

Tính toán mạng lưới theo ngày dùng nước lớn nhất và có cháy trong giò dung nước lớn nhất. Đảm bảo cấp nước đều và liên tục cho đô thị 24/24 giờ ngày.

* Áp lực nước:

Áp lực mạng lưới tính toán đủ cấp cho 3 tầng (với giả thiết áp lực dư tại nguồn đầu nối ≥ 20m), những công trình có tầng cao vượt quá 3 tầng cần cần phải xây dựng trạm bơm tăng áp cục bộ.

* Chữa cháy:

Các họng cứu hỏa được bố trí trên các đường ống cấp nước ≥ Ø100mm, tại các ngà 3,4… để thuân tiện cho xe vào lấy nước chữa cháy cục bộ theo tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy trong từng công trình.

# 5.5. Quy hoạch cấp điện:

## 5.5.1. Chỉ tiêu cấp điện:

Cấp điện sinh hoạt: 300 W/ người

Trường học mầm non : 200w/hs

Dịch vụ công cộng: 35w/m2 sàn

Chiếu sang đường: 12 kw/km

## 5.5.2. Phụ tải điện:

Tổng hợp tính toán phụ tải

| TT | Cấp điện | Quy mô | Tiêu chuẩn | Hệ số phụ | Hệ số đồng thời (Kđt) | Công suất Ptt(KW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cấp điện sinh hoạt | 4000 người | 300 w/người | 1 | 0,65 | 780 |
| 2 | Dịch vụ công cộng | 142.170 m2 sàn | 35w/m2 sàn | 0,5 | 0,7 | 1742 |
| 3 | Trường mầm non | 750 cháu | 200w/hs | 1 | 0,7 | 105 |
| 4 | Trường tiểu học | 400 cháu | 150w/hs | 1 | 0,7 | 42 |
| 5 | Chiếu sáng đường | 930 đèn | 0,15 kw/đèn | 1.2 | 1 | 168 |
| 6 | Bãi đỗ xe | 10190 m2 | 10W/ m2 | 0,4 | 0,7 | 29 |
| 7 | Tổng cộng |  |  |  |  | 2964 |
| 8 | Dự phòng | 10% |  |  |  | 296,4 |
| 9 | Tổng phụ tải |  |  |  |  | 3261 |

Phụ tải yêu cầu từ lưới điện:

Hệ số tổn hao công suất cosϕ = 0,85

Công suất yêu cầu từ nguồn:

Q = Ptt / cosϕ = 3261 / 0,85 = 3836,5 KVA

## 5.5.3. Qui hoạch mạng lưới cấp điện:

* Nguồn điện: Sử dụng hệ thống hạ tầng điện đã có Tuyến điện 10KV chạy dọc đường tránh ngập ngang qua khu vực thiết kế và đường 10kv chạy theo đường Bảo Lương.

* Lưới hạ áp 0,4kv:

Thiết kế mạng lưới hạ áp 0,4KV chạy dọc tuyến đường giao thông để cung cấp điện cho các phụ tải sinh hoạt và công cộng của khu vực nghiên cứu. Các tuyến 0,4KV hiện có trong phạm vi nghiên cứu sẽ được điều chỉnh theo quy hoạch mới  trên cơ sở các trạm 10/0,4KV hiện trạng và quy hoạch mới

Toàn bộ mạng lưới hạ áp 0,4KV của trục đường chính bố trí đi chìm trong tuylen kỹ thuật.

Bán kính phục vụ của mạng lưới hạ áp 0,4KV đảm bảo trong khoảng 250m -400m kết cấu lưới theo mạng hình tia.

* Trạm biến áp:

Trong đồ án bố trí 04 trạm biến áp với công suất 750KVA – 10/0,4KV Ngoài các trạm biến áp xây dựng mới cho các khu chức năng đồ án còn sử dụng trạm biến áp hiện có để cung cấp điện.

Trạm biến áp cầu Bảo Lương 180 KVA - 10/0,4 KV.

* Lưới chiếu sáng:

Trong phạm vi nghiên cứu, các tuyến đường có lòng đường 3,5m trở lên đều được chiếu sáng. Các tuyến chiếu sáng trong khu dân cư bố trí đi trên cột với tuyến 0,4KV cấp điện cho sinh hoạt. Đường dây chiếu sáng dùng cáp vặn xoắn ABC(4x16)

Hình thức chiếu sáng dùng đèn Natri cao áp 125w-250w-220v.

Trên tuyến chính có mặt cắt lòng đường 50m có một dải phân cách. Tuyến chiếu sáng bố trí đi ngầm cột đèn dung loại hai nhánh chiếu sáng hai bên. Đường dây chiếu sáng dung cáp ngầm XLPE(4x16).

Khu vườn hoa công viên, các dải cây xanh, tuyến chiếu sáng dùng đèn chùm vá các đèn trang trí tạo mỹ quan đô thị .

Các thiết bị chiếu sáng sử dụng loại tiết kiệm điện năng và hiện đại.

# 5.6. Thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường:

## 5.6.1. Cơ sở thiết kế:

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Yên Bái đến năm 2030 đã được phê duyệt năm 2012.

Bản đồ quy hoach phân khu tỉ lệ 1/2000

## 5.6.2. Chỉ tiêu và nhu cầu thoát nước thải:

Chỉ tiêu thoát nước thải tính theo chỉ tiêu cấp nước, theo tiêu chuẩn lưu lượng nước thải thu gom  = 80% lưu lượng cấp nước.

Tổng lưu lượng nước cấp cho sinh hoạt và thương mại dịch vụ sản xuất nhỏ bao gồm cả nước cấp cho tương lai là 1838,5 m3/ngđ (gồm cả nước cấp cho dự phòng)

Tổng nhu cầu thoát nước thải: 1838,5m3 * 80% = 1470,8m3/ ngày đêm Công suất làm trò là 1500m3/ngđ.

## 5.6.3. Giải pháp thiết kế quy hoạch hệ thống thoát nước thải:

Theo quy hoạch chung: Khu dân cư xây dựng hệ thống thoát nước nửa riêng, nước thải về mạng thoát nước thải riêng sau dẫn về trạm xử lý tập trung. Hệ thống thu gom và xử lý đã tận dụng các điều kiện tự nhiên để xử lý đã tận dụng các điều kiện tự nhiên để xử lý sinh học nước thải.

Định hướng quy hoạch chung thành phố Yên Bái đó thiết kế trạm xử lý nước thải đặt tại gần cụm công nghiệp Đầm Hồng tiếp giáp với khu vực nghiên cứu có công suất 3000 m3/ngđ. Khu vực nghiên cứu nằm gần cụm công nghiệp Đầm Hồng nên định hướng xử lý nước thải theo quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp và xã Văn Phú.

* Nước thải sinh hoạt:

Khu vực quy hoạch thuộc lưu vực 3 và lưu vực 5 trong tổng thể thoát nước thuộc quy hoạch chung thành phố nên nước thải sau khi được xử lý sơ bộ tại công trình sau đó được thoát ra hệ thống thoát nước chung, sau đó nước thải được tách ra bằng các giếng tách về cống thoát nước thải riêng có đường kính D300mm, tận dụng 02 trạm bơm nâng số TB2A có suất giai đoạn 1 là 1600m3/ngđ và TB6 có suất giai đoạn 1 là 400m3/ngđ gần khu vực nghiên cứu.

Nước thải sinh hoạt cho đô thị đầu ra đảm bảo Tiêu chuẩn hiện hành theo cột B quy chuẩn QCVN-14/2008 BTNMT.

* Nước thải từ các cơ sở dịch vụ công cộng:

Đối với các cơ sở y tế: Nước thải được xử lý cục bộ riêng, giai đoạn đầu sử lý triệt để sau đó thoát vào hệ thống thoát nước chung.

Đối với các cơ sở dịch vụ công cộng khác được nước thải được sử lý theo tiêu chuẩn hiện hành sau đó được thoát vào hệ thống thoát nước chung.

## 5.6.4. Giải pháp kỹ thuật:

Độ dốc cống: Khu vực thiết kế không bằng phẳng nên độ dốc cống tính theo độ dốc tối thiểu i = 1/D (D tính bằng mm) và một số có độ dốc địa hình.

Tại khu vực nghiên cứu có 02 trạm bơm nước thải được quy hoạch trong quy hoạch chung thành phố. Trạm bơm nâng số TB2A (đặt tại nút giao của trục đường quy hoạch với đường tránh ngập thành phố Yên bái nằm trên địa bàn xã Tân Thịnh) có suất giai đoạn 1 là 1600m3/ngđ, giai đoạn 2 là 2000m3/ngđ và TB6 có suất giai đoạn 1 là 400m3/ngđ và giai đoạn 2 là 600m3/ngđ.

Đường cống thoát nước thải có thể sử dụng chất liệu nhựa tổng hợp hoặc cống bê tông cốt thép chất lượng cao.

Đường cống áp lực dùng ống gang hoặc ống thép đen chống rỉ.

- Các tuyến cống: D = 200 ( 300 mm.

- Độ sâu đặt cống tại điểm đầu nhỏ nhất từ: 0,7m đến 1m (tính đến đáy cống).

+ Đường cống tự chảy: D=300mm dùng ống BTCT, D(300mm dùng ống nhựa.

+ Đường cống áp lực dùng ống gang, hoặc ống thép.

- Độ dốc cống: Tối thiểu i = 1/D (D tính bằng mm

# 5.7. Vệ sinh môi trường:

5.7.1. Chất thải rắn (CTR):	
Tổng khối lượng chất thải rắn được tính theo tiêu chuẩn như sau:

Tổng lượng CTR là: (4000người x 1kg)/1000 = 4 tấn.

Tổng nhu cầu CTR cho công trình và dịch vụ khác tạm lấy bằng 5% tổng nhu cầu của người dân trong phường: 4 tấn x 5% = 0,2 tấn.

Tổng nhu cầu thải chất rắn là: 4 + 0,2 = 4,2 tấn/ngày đêm.

* Phương án thu gom chất thải rắn:

CTR sẽ được phân loại tại nguồn thải được thu gom theo tiêu chuẩn 3R nhằm giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng chất thải rắn. Trong khu vực thiết kế, CTR chủ yến là CTR sinh hoạt, gồm 2 loại: CTR vô cơ và CTR hữu cơ. CTR vô cơ (như vỏ chai, thuỷ tinh, kim loại, ni lông, giấy...) sẽ tận thu để sử dụng lại hoặc tái chế. CTR hữu cơ ( như rau, vỏ hoa quả, các thức ăn thừa thải ra từ các dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, khu dân cư...) sẽ được thu gom riêng để sản xuất phân vi sinh tại khu sử lý chất thải rắn của thành phố.

Phương án tổ chức thu gom: Trong khu vực thiết kế quy hoạch mộ số điểm tạo kết chất thải rắn. Cuối ngày công nhân dọn vệ sinh đi thu gom. CTR vận chuyển đến khu sử lý CTR của thành phố tại xã Văn Tiến để xử ký tập trung. Các hộ dân và công trình công cộng sẽ phải nộp phí vệ sinh môi trường theo quy định của thành phố.

Các thùng chất thải rắn công trình công cộng 0,2 ( 0,4 m3 tại các đường phố và tại các khu ở với khoảng cách 150(200 một điểm.

Toàn bộ rác thải được thu gom và xử lý tại bãi chôn lấp và xử lý rác thải được quy hoạch xây dựng tại xã Văn Tiến quy mô 32,39 ha.

## 5.7.2. Nghĩa trang:

Trong phạm vi lập quy hoạch không bố trí cho đất nghĩa trang tất cả được đưa về nghĩa trang tập trung  Đá Bia của thành phố Yên Bái.

# 5.8. Thông tin - liên lạc :

Cáp truyền dẫn sử dụng cáp quang đơn, đi ngầm. Hệ thống cống bể phải đảm bảo độ ổn định tránh các tác động bên ngoài. Độ dốc tuyến cống là 0,2 - 0,3%, Sử dụng ống nhựa PVC( 110.

Nắp bể cáp đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật của nghành TC30-05-2002-KT tuỳ theo tải trọng nhưng phải giữ được cảnh quan đô thị.

Khoảng cách giữa cống cáp với các công trình khác (cấp nước, cấp điện, thoát nước…) phải đảm bảo kỹ thuật của ngành bưu chính viễn thông quy định.

Tủ, hộp cáp, cacbin điện thoại thẻ phải đảm bảo an toàn mỹ quan và thuận tiện cho lắp đặt, bảo dưỡng và cung cấp dich vụ. Khi vị trí các tủ, hộp cáp nằm trên công trình công cộng phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương hoặc sở giao thông công chính.

Hệ thống dây, cột, cáp, tủ… không che chắn mặt đứng của các công trình kiến trúc.

Khoảng cách các hộp cáp phải cách mặt đất không nhỏ hơn 2,5m.

VII. THIẾT KẾ ĐÔ THỊ.

1. Bố cục không gian các khu vực trọng tâm, điểm nhấn, các tuyến, các điểm nhìn quan trọng:

Trên cơ sở không gian quy hoạch toàn chuỗi đô thị xác định các khu vực trọng tâm bao gồm 4 khu vực.

Khu 1: Khu vực từ ngã năm của tuyến đường quy hoạch với đường tránh ngập thành phố Yên Bái đến ngã tư giao cắt với đường Yên Bái đi Văn Tiến:

Khu vực này là 1 trong những nút giao thông lớn của thành phố. Tại khu vực đầu tuyến bố trí các công trình thương mại dịch vụ với quy mô cấp thành phố tạo bộ mặt đô thị hiện đại khang trang. Lớp 2 quy hoạch là các khu dân cư mới.

Tại nút giao với đường Báo Yên Bái phía sau 2 lớp dân cư tận dụng hệ thống ao và mương sẵn có tạo 01 hồ điều hòa cho khu vực. Trên mặt hồ đề xuất gia cố vĩnh cửu hệ thống kè, tạo thành một khu tiểu công viên cây xanh, công viên mặt nước, bãi đỗ xe tĩnh phục vụ cho cụm đô thị.

Khu 2: Khu vực ngã tư giao cắt với đường Yên Bái đi Văn Tiến đến  gần đầu cầu Tuần Quán.

Khu vực này mật độ giao thông, dân cư, vật kiến trúc hiện trạng ít nhất trong khu vực nghiên cứu. Tại đây phương án quy hoạch đề xuất 01 công trình giáo dục làm điểm nhấn không gian. Khu vực này có địa hình cao nên không bố trí được các công trình công cộng dịch vụ thương mại lớn vì có khoảng lùi hạn chế. Chủ yếu bố trí các dãy nhà ở liền kề kết hợp với một số khu ở biệt thự dọc theo suối Tuần Quán.

Tại khu vực nút giao cắt với đường Yên Bái đi Văn Tiến tận dụng địa hình tự nhiên (núi cao) tạo 01 khu đồi vọng cảnh không san gạt. Tại chân khu vọng cảnh này đề xuất bố trí 01 bãi đỗ xe lớn phục vụ cho nhu cầu của toàn bộ khu2.

Trong khu vực có bố trí 01 khu tái định cư trước mắt phục vụ cho công tác tái định cư cho việc đầu tư xây dựng trục đường chính.

Khu 3: Khu vực hai bên đầu cầu Tuần Quán.

Sông Hồng sẽ trở thành trục cảnh quan chính của đô thị Yên Bái nói chung và khu vực nghiên cứu trục đường nói riêng. Trên đó sẽ tổ chức không gian cây xanh và du lịch. Tại khu vực này chủ yếu đề xuất các thiết chế cảnh quan đảm bảo hài hòa với thiên nhiên mặt nước và liên kết với toàn bộ trục cảnh quan hai bên sông Hồng như trong quy hoạch chung thành phố Yên Bái đến năm 2030 đã đề cập.

| Trồng cây đường phố | Bến thuyền trong công viên |
| --- | --- |

Khu 4: Khu vực cuối tuyến từ đầu cầu Tuần Quán (bên hữu ngạn sông Hồng đến khu vực giao cắt với quốc lộ 32c mới).

Khu vực giao với đường 32c cũ hiện có mật độ dân cư tương đối dầy sẽ chỉnh tranh và kết nối hạ tầng với các khu mới.

Tại nút giao với đường 32c mới bố trí 02 công trình dịch vụ thương mại cấp thành phố phục vụ nhu cầu của người dân trong khu vực.

Các khu vực còn lại bố trí các khu dân cư mới đây là khu vực tương đối bằng phẳng nên có thể bố trí được nhiều lớp dân cư dạng lô phố liền kề các khu đất này có giá trị thương mại lớn.

* Các công trình điểm nhấn:

Được xác định trong tổng thể chung của toàn tuyến với vị trí phù hợp để đạt được hiệu quả cao trong tổ chức không gian bao gồm các vị trí: Tại các nút giao thông quan trọng của tuyến đường quy hoạch với đường tránh ngập, đường báo Yên Bái, Yên Bái đi Văn Tiến và nút giao thông cuối tuyến bố trí các cụm công trình dịch vụ tổng hợp và các công trình công cộng phục vụ cấp thành phố. Đây là những tổ hợp công trình có tính kinh tế và xã hội. Công trình không những phải thiết kế hiện đại mà còn phải nghiên cứu phối kết hợp hình khối, đường nét để tạo nên tổng thể không gian công trình kiến trúc mang bản sắc của cộng đồng dân cư vùng miền núi.

* Chiều cao trong đô thị:

Quy hoạch chiều cao trong khu vực thiết kế không quy định quá cứng nhắc. Không gian chiều cao được kiểm soát theo một số nguyên tắc như sau:

Các tổ hợp công trình xung quanh nút giao thông chính đô thị có chiều cao công trình lớn nhất.

Các khu ở hiện trạng cải tạo nếu xây dựng lại theo hộ gia đình đơn lẻ thì chiều cao xây dựng không quá 5 tầng, nếu xây dựng theo tổ hợp công trình thì có thể xây dựng cao tầng nhưng cần lập mô hình và giải trình về khoảng cách, mối tương quan hợp lý về tổ chức không gian cũng như về chiều cao công trình trong dự án với các khu vực lân cận cũng như toàn chuỗi đô thị. Các tổ hợp công trình này nhất thiết phải tạo được sự hài hoà về không gian chiều cao và nhịp điệu công trình với các trục đô thị hướng sông. Chú trọng kết hợp với địa hình để tạo dáng và chiều cao đặc trưng cho khu vực.

Chiều cao xây dựng của các công trình phúc lợi công cộng tuân thủ các tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành.

2. Các yêu cầu về tổ chức không gian và bảo vệ cảnh quan:

Yêu cầu về tổ chức không gian khu đô thị phải lấy đặc trưng địa phương miền núi làm gốc, đảm bảo tính đặc thù theo từng cụm chức năng, vừa có sự giao thoa sống động và hoà nhập trong từng khu vực.

Mỗi cụm công trình có tính đặc thù nhưng phải hài hoà với thiên nhiên và liên kết với nhau bằng các không gian chuyển tiếp tránh phá vỡ cảnh quan đô thị.

Tổ chức không gian kiến trúc cần phối kết hài hoà với không gian xanh, màu sắc và ánh sáng.

Không gian xanh tổ chức trong chuỗi đô thị được trồng theo loại cây đặc trưng theo từng cụm không gian công trình. Cụ thể:

+ Cụm không gian công trình giáo dục: Tổ chức trồng các loại cây có hoa nhiều mầu sắc kết hợp với cây có tán lá rộng thường xanh cho phù hợp với tính chất chức năng công trình giáo dục. Kết hợp với vườn hoa phía trước mặt tạo thành một hệ không gian xanh có tác dụng rất tốt cho công tác giáo dục.

+ Đường trục chính: Tổ chức trồng chủ đạo một loại cây có hoa và thường xanh.... tạo ra các tuyến phố đặc trưng, đồng thời tạo nên tính chất yên bình và thanh nhã của đời sống cư dân trên phố.

+ Cụm không gian công trình dịch vụ thương mại: Tổ chức trồng chủ đạo một loại cây có tán nhỏ hoặc cây thân cột thưa thoáng không che khuất công trình.

+ Cụm không gian công trình nhà ở: Tổ chức trồng phối hợp giữa cây hoa nhiều màu sắc và cây thường xanh cho phù hợp với tính chất chức năng của từng loại hình nhà ở.

* Mầu sắc kiến trúc: Màu sắc của công trình kiến trúc cũng phải có tính đặc trưng cho cụm chức năng và phối kết với màu sắc cây xanh để sắc thái không gian của từng cụm không gian của màu sắc phải được tổ chức phù hợp với tính chất công trình như cụm công trình giao dục nên sử dụng màu làm nhẹ nhàng, gần gũi, đầm ấm, tránh màu quá loè loẹt hoặc ảm đạm. Cụm công trình dịch vụ thương mại nên sử dụng phối hợp các gam màu nóng lạnh làm tôn hoạt động thương mại sôi động...

* Ánh sáng: Màu sắc ánh sáng điện cũng được tổ chức thay đổi cho phù hợp với tính chất của từng cụm không gian kiến trúc. Đối với cụm không gian công trình giáo dục, dân cư trên trục phố nên sử dụng đèn có ánh sáng màu vàng. Cụm không gian thương mại, dịch vụ ... có thể sử dụng đèn đa sắc màu..

3. Yêu cầu cụ thể thiết kế đô thị.

Bảng xây dựng chỉ tiêu kỹ thuật các công trình

| TT | Tên công trình | diện tích (m2) ( | khoảng lùi tối thiểu (m) | chênh cốt với vỉa hè tối thiểu (m) | mật độ xây dựng | Chiều cao công trình | Màu Sắc Chủ Đạo | Ngôn ngữ kiến trúc | Chiều Cao hàng rào |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | thương mại dịch vụ | trên 2200 m2 | 6 | 0,45 | đến 70% | 30 | Màu nhạt | Hiện đại | 1,9m |
| 3 | nhà ở biệt thự | 150 ->300m2 | 0,2 | 0,3 | Đến 50% | ≤ 16 | Kết hợp | Kết hợp | 1,9m |
| 4 | nhà ở liền kề | 100 -> 150m2 | 0 | 0,3 | Đến 100% | 16 | Kết hợp | Kết hợp | ≤ 1,9m |
| 5 | nhà ở hiện trạng cải tạo | 80 >120m2 | 0 | 0,3 | Đến 100% | ≤ 18 | Kết hợp | Kết hợp | ≤ 1,9m |
| 6 | Trường học | trên 3000 m2 | 5 | 0,45 | Đến 30% | ≤ 18 | Kết hợp | Kết hợp | ≤ 1,9m |

# 3.1. Các khu dịch vụ thương mại:

Trên cơ sở nghiên cứu các yếu tố về địa hình, địa vật của khu vực. các yếu tố có liên quan mang tính chuyến tiếp  của không gian đô thị (là các công trình kiến trúc mang dáng dấp hiện đại).

Là công trình công cộng có chiều cao tầng nhất trên tuyến nên việc nghiên cứu đưa ra  các vấn đề giải quyết cụ thể đó là:  Mật độ xây dựng; khoảng lùi công trình; mầu sắc ngôn ngữ kiến trúc; các mặt cắt ngang mở rộng hơn từ phía trục đường chính nhằm khai thác các cao độ tự nhên cho các công trình công cộng.

Các giải pháp định hướng sẽ góp phần tạo nên các khu trung tâm dịch vụ thương mại lớn, thu hút đầu tư và các thành phần kinh tế tạo nên một thế mạnh trong tương lai cho khu vực.

Yêu cầu phải có không gian kiến trúc lớn, mặt bằng linh hoạt thay đổi dễ dàng để phù hợp với đặc thù kinh doanh của các ngành khác nhau.

Kiến trúc hiện đại đơn giản kết hợp truyền thống, đường nét mạch lạc phù hợp với yêu cầu hoạt động hấp dẫn của công trình.

Trang trí mặt đứng tập trung vào một số điểm, tránh trang trí rườm rà. Khuyến khích sử dụng mái dốc trên mặt đứng công trình.

Phần chân đế các công trình phải có hình khối vững, tỷ lệ hài hòa với phần thân công trình, có gam  trầm  cùng gam  mầu với phần thân công trình, tuyệt đối không dùng các mầu non, mầu phản quang, hay các màu gây ấn tượng mạnh, trừ các mảng công trình có tính chất quảng cáo.

Phần mái công trình khuyến khích dùng các loại mái ngói có gam  màu lạnh dễ hòa nhập với các công trình đã xây dựng.

Tổ hợp tầng cao tầng tạo điểm nhấn cho không gian đô thị.

Màu sắc công trình: Nhằm làm nổi bật công trình tạo ấn tượng thu hút khách hành. Tuy nhiên cũng không nên lạm dụng mà cần có sự nghiên cứu kết hợp sao cho đạt hiệu quả tốt nhất, tránh gây ảnh hưởng xấu đến các công trình xung quanh.

Tổ chức không gian xanh, sân vườn kết hợp với khoảng lùi trước mặt công trình để tạo tổng thể không gian hài hoà và thoáng đãng.

Trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng cho thuê

# 3.2. Các khu ở.

Các công trình nhà ở được thiết kế tuân thủ các yêu cầu cơ bản về hình khối mầu sắc, chiều cao, độ đua xa của ban công.

Nhà ở hiện trạng cải tạo: Vật liệu xây dựng gon nhẹ, mái dốc lợp với tầng cao từ 1 đến 5 tầng. Các thành phần của có thể sử dụng lối bố cục truyền thống. Tuy nhiên cần được nâng cao trong sự hợp khối và hiện đại hoá nội thất.Sử dụng các màu sắc tạo sự hài hoà với cây xanh sân vườn như: màu trắng, màu vàng nhạt, màu xanh nhạt...

Các công trình nhà ở liên kết được thiết kế tuân thủ các yêu cầu cơ bản về hình khối mầu sắc, chiều cao, độ đua xa của ban công. Các dãy phố phía sau tiếp giáp với trục chính có thể linh hoạt mở rộng mặt tiền với thiết kế nhà ở dạng bán biệt thự với mục đích giảm mật độ xây dựng đô thị.

Khu biệt thự là một thành phần thuộc khu công viên hồ nước được thiết kế theo các mẫu nhà biệt thự bán song lập 3 thế hệ, có thể tận dụng tối đa quỹ đất. Thiết kế điển hình là các nhà có mái dốc lợp ngói và khống chế chiều cao tối đa, tạo nên một khu ở sinh thái có giá trị cao phục vụ một số đối tượng có nhu cầu.

| Nhà ở biệt thự | Nhà ở liền kế |
| --- | --- |

# 3.3. Kiến trúc công trình giáo dục:

Kiến trúc hiện đại kết hợp truyền thống, bền vững thể hiện được tính chất sư phạm.

Không sử dụng màu sắc công trình qúa loè loẹt hoặc ảm đạm. Thường sử dụng các màu cơ bản có tông độ nhạt như màu ghi đá, màu trắng, màu vàng, màu nâu nhạt...

Không gian kiến trúc cảnh ngoài công trình (cây xanh sân vườn) tổ chức hoàn thiện để tôn công trình đồng thời để tạo sự hài hoà với tổng thể không gian kiến trúc của toàn cụm công trình.

Không gian lớn được bố trí đan xen với các không gian nhỏ đáp ứng yêu cầu học tập nhưng hài hoà về đường nét, hình khối và màu sắc giữa các công trình.

Tầng cao công trình từ 1-4 tầng tuỳ thuộc vào chức năng và nhu cầu sử dụng của từng loại hình giáo dục khác nhau.

Công trình giáo dục

# 3.4. Đối với công trình hạ tầng:

Vỉa hè  được thiết kế bổ xung các hạng mục cây xanh, điện trang trí, ghế đá, vòi nước cứu hoả, tiểu cảnh trang trí.

Hệ thống đường điện bố trí ngầm và an toàn cho các công trình trên trục đường. Hệ thống điện chiếu sáng công cộng và trang trí, quảng cáo phải được xem xét phê duyệt của các cấp có thẩm quyền, công tuỳ tiện bố trí ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

# 3.6. Kiến trúc cảch quan cây xanh công viên, vườn hoa, thể dục thể thao:

Kiến trúc cảch quan cây xanh công viên, vườn hoa là một tổ hợp của nhiều thành phần nhỏ như: Công trình kiến trúc nhỏ, vườn hoa, đường dạo, cây xanh, thảm cỏ...., kết hợp hài hoà thành một tổng thể chung tạo ra môi trường sinh thái phục vụ cho hoạt động văn hoá vui chơi giải trí của cộng đồng.

Tuy nhiên từng loại kiến trúc đều có những đặc điểm riêng nên cần có hướng tổ chức và khai thác cho phù hợp.

| Cây xanh đường phố | Cây xanh đường dạo |
| --- | --- |

Kiến trúc công trình nhỏ trong khu cây xanh:

Sử dụng kiến trúc đa dạng về loại hình, đơn giản về đường nét hình khối, nên khai thác mái dốc trong công trình tạo nên những công trình kiến trúc hoà quyện với không gian xanh.

Tầng cao chỉ nên từ 1 đến 2 tầng với bố cục mặt bằng thoáng sử dụng nhiều không gian trống có mái hiên, mái nghỉ rộng.

Bố cục hài hoà ẩn hiện trong không gian cây xanh, thiên nhiên sẽ cảm giác khô cứng nặng nề.

Cây xanh thảm cỏ:

Trong chuỗi đô thị có các hình thức tổ chức cây xanh thảm cỏ như sau:

Tổ chức cây xanh hai bên trục đường: Sử dụng các loại cây có bóng mát hoa đẹp và thường xanh tránh cây có quả, lá dụng nhiều gây ô nhiễm môi trường đường phố. Mỗi đoạn trục phố trồng một số loại cây hoa đặc trưng cho phù hợp với tính chất chức năng hoạt động của từng cụm công trình và sự hài hoà giữa không gian kiến trúc và cây xanh.

Tổ chức cây xanh trong khuôn viên công trình: Sử dụng các loại cây hoa lá đa dạng theo mùa, kết hợp thảm cỏ, vườn hoa để tạo nên sự hài hoà với nội thất công trình và tổng thể không gian trục phố.

## Tổ chức cây xanh tong công viên và vườn hoa: trong công viên sử dụng đa dạng các loại cây cảnh, hoa, bóng mát theo mùa. Trong vườn hoa chủ yếu trồng cây bóng mát cổ thụ kết hợp cây hoa, cây bụi và thảm cỏ.

4. Thiết kế chi tiết cây xanh đường phố:

# 4.1. Tiêu chuẩn chọn loại cây trồng cho đường phố:

Khi chọn loại cây trồng đường phố cần tuân theo một số nguyên tắc sau:

- Cây phải thích hợp với hoàn cảnh sinh thái nơi trồng.

- Cây có thớ gỗ dai, khó gãy, chịu được cắt xén khi cần thiết.

- Cây gỗ sống lâu năm, thân thẳng, không có gai, hình thái đẹp, chiều cao dưới cành tối thiếu 3m.

- Hệ rễ khỏe, rễ cọc ăn sâu, rễ bàng tỏa đều không nổi trên mặt đất, chịu được mực nước ngầm cao và ngập úng tạm thời.

- Khả năng chống chịu gió bão tốt, thích nghi với môi trường ô nhiễm cao.

- Tán gọn, lá xanh quanh năm hoặc nếu rụng lá thì rụng đều.

- Hoa quả đẹp, không có mùi khó chịu, không dẫn dụ ruồi nhặng.

- Cây không chứa chất độc hại và phải tác động tích cực đến môi trường.

- Có khả năng chống sâu bệnh cao.

Trục đường quy hoạch có quy mô không quá lớn sẽ thiết kế trồng những loài cây bóng mát cỡ vừa và nhỡ. Trên mỗi khu, đoạn đường chỉ nên trồng một loài cây nhất định, chỉ có một vài tuyến đường được thiết kế đan xen 2 loài cây với nhau. Việc thiết kế như vậy là nhằm tạo ra cho mỗi trục đường, mỗi đoạn đường có một đặc trưng riêng, một phong cách riêng, một vẻ đẹp riêng, đồng thời còn tạo ra được tính đa dạng, phong phú và chủng loại cây trồng cho khu vực này. Khoảng cách giữa hai cây liên tiếp là 8 – 10 m, tùy thuộc vào đường kính tán của từng cây mà ta bố trí sao cho hợp lý, sao cho không giao tán nhau, các nơi giao cắt ngã 3, ngã 4 (góc cua xe) không trồng cây để tránh làm hạn chế tầm nhìn của người đi đường. Cây trồng ở đây chủ yếu là các cây cao, to, tán xòe rộng, phù hợp với không gian rộng rãi, thoáng xung quanh các nhà cao tầng một số khu vực thương mại, công viên, bãi đỗ xe trồng các loài cây cho hoa, lá đẹp tạo điểm nhấn cho khu vực.

4.2. Ốc đảo giao thông:

Ốc đảo giao thông có 2 loại ốc đảo: ốc đảo nhỏ ( R = 15 m), ốc đảo lớn ( R = 30 m). Ốc đảo giao thông, được thiết kế là một bồn hoa với các mảng màu khác nhau.

Bồn hoa hình tròn được chia thành 6 phần bằng nhau, mỗi phần là một thảm hoa, hai thảm hoa đối xứng nhau qua tâm bồn hoa sẽ có cùng một màu sắc, chỉ nên trồng những cây bụi thấp, hoa có hình dáng màu sắc đẹp để không hạn chế tầm nhìn của người đi đường và các phương tiện giao thông qua lại. Dựa trên cơ sở đó tôt đã chọn 3 màu chủ đạo là hoa Cúc màu vàng, hoa dừa cạn màu hồng đỏ, tía tô cảnh màu tím. Ở chính giữa ốc đảo giao thông là một đèn cao áp với 2 bóng tỏa sáng 2 bên đường. Việc thiết kế như vậy sẽ làm cho ốc đảo giao thông nổi bật, rực rỡ bởi các màu tương phản nhau, dễ dàng quan sát thấy từ xa, tạo ra được điểm nhấn cho khu vực này.

VIII. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

1. Mục tiêu của đánh giá môi trường chiến lược cho đồ án quy hoạch:

Đánh giá tình hình kinh tế – xã hội, văn hoá tại khu vực nghiên cứu (về 
thu nhập, mức sống, các sinh hoạt của người dân trong vùng; vấn đề văn hoá, 
tín ngưỡng của các cộng đồng dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn; vấn đề khai thác và bảo tồn các di tích lịch sử).

Báo cáo tổng quan hiện trạng chất lượng môi trường nước, môi trường không khí, môi trường đất, công tác quản lý chất thải rắn trong khu vực.

Dự báo các thông số ô nhiễm của môi trường nước, không khí, chất thải rắn từ các dự án trong quy hoạch đem đến. Dự báo các ảnh hưởng đến môi trường đất, hệ sinh thái.

Dự báo các vùng có nguy cơ ô nhiễm mạnh.

Đề xuất các giải pháp kỹ thuật công nghệ, giải pháp quản lý và kiểm soát ô nhiễm, các cơ chế chính sách nhằm giảm thiểu ô nhiễm.

2. Hiện trạng môi trường khu vực nghiên cứu:

# 2.1. Môi trường nước:

Hiện tại phần lớn là đất nông, lâm nghiệp nên nhìn chung môi trường sinh thái và môi trường nước còn khá trong lành. Tuy nhiên, trong thời gian tới, lượng nước thải và rác thải sẽ tăng nhanh, nếu không được thu gom, xử lý triệt để sẽ gây ô nhiễm môi trường nước mặt và nước ngầm, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của đô thị.

Nước ngầm thường ít bị ô nhiễm kim loại trực tiếp từ nước thải, chất thải hàng ngày nhưng các hoạt động gây tác động thay đổi địa chất có thể là nguyên nhân làm cho một số kim loại xuất hiện khá nhiều trong nước.

# 2.2. Môi trường không khí:

Nhìn chung chất lượng không khí khu vực đã có dấu hiệu ô nhiễm nhưng chưa đáng kể. Nguồn gây ô nhiễm đối với không khí tại đây phần lớn là từ các hoạt động giao thông vận tải, một số hoạt động sản xuất tiểu thủ công nghiệp và một ít từ hoạt động sinh hoạt đun nấu của người dân. Các chất gây ô nhiễm chủ yếu là bụi lơ lửng và một số nồng độ các chất ô xít nitơ, SO2 tập trung tại các nút giao với các tuyến đường giao cắt với trục đường lập quy hoạch. Hơn nữa, các điểm ô nhiễm không khí cục bộ đang ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động hằng ngày của người dân.

Việc san lấp mặt bằng, sự hoạt động của các phương tiện vận chuyển vật liệu, sự hoạt động của các loại máy móc thi công là các tác nhân gây ô nhiễm môi trường không khí và gây ồn không thường xuyên. Nếu không có các biện pháp quản lý và hạn chế tối đa các tác nhân gây ô nhiễm này có thể có nguy hại hơn cả tác nhân thường xuyên.

Các công trình hạ tầng kỹ thuật trong đó có hệ thống giao thông đối ngoại, các tuyến đường giao thông liên tục có lưu lượng xe cao là nguồn gây ô nhiễm không khí và tiếng ồn ở các khu vực dân cư.

Sự thay đổi thành phần không khí dẫn đến sự thay đổi khả năng hấp thụ và phản xạ nhiệt của lớp không khí, làm thay đổi điều kiện vi khí hậu cục bộ, thường xảy ra ở các khu chức năng, đường giao thông đối ngoại.

# 2.3. Hiện trạng môi trường đất:

Trong nước thải có các tác nhân gây ô nhiễm như: các chất hữu cơ (axit, este, phenol, dầu mỡ, chất hoạt tính bề mặt), các chất độc (xianua, asen, thủy ngân, muối đồng), các chất gây mùi, chất cặn, chất rắn,… nên khả năng gây ô nhiễm rất cao. Nếu nước thải, chất thải ngấm vào đất sẽ làm thoái hóa, ô nhiễm đất.

Ngoài ra môi trường đất bị còn bị ô nhiễm do các tác nhân như phân bón hoá học, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ và các thuốc kích thích sinh trưởng cùng các nguồn chất thải sinh hoạt, bệnh viện.

Phân hóa học sau khi bón cây trồng hấp thụ 50% còn 50% đi vào đất gây ô nhiễm và suy thoái chất lượng đất. Ngoài ra ô nhiễm đất còn do các tác nhân sinh học là các vi khuẩn, vi trùng gây bệnh và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

3. Đánh giá môi trường chiến lược:

# 3.1. Đánh giá mục tiêu/nguyên tắc quy hoạch:

## 3.1.1. Các mục tiêu chung bảo vệ môi trường:

Kiểm soát ô nhiễm các khu vực phát triển.

Đảm bảo chất lượng môi trường nước.

Đảm bảo chất lượng môi trường không khí và tiếng ồn.

Cải thiện sử dụng bền vững tài nguyên.

Giảm thiểu các tai biến rủi ro môi trường như động đất, lũ lụt.

Bảo vệ cảnh quan môi trường, hệ sinh thái.

Đảm bảo các dịch vụ xã hội cho các khu nghèo, khu tái định cư

## 3.1.2. Đánh giá sự thống nhất giữa các mục tiêu, nguyên tắc quy hoạch và các mục tiêu bảo vệ môi trường

Điều chỉnh hợp lý phù hợp với thực tiễn trên cơ sở định hướng của Quy hoạch chung thành phố Yên Bái, vì vậy nên có sự bổ xung sao cho đạt được cả hiệu quả về môi trường đảm bảo phát triển bền vững.

## Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan các khu chức năng nhằm đạt được sự hài hòa với cảnh quan chung của khu vực, tạo điểm nhấn kiến trúc ở các vị trí có tầm nhìn và không gian lớn tại các tuyến đường chính trong khu vực. Đây chính là định hướng tạo lập một khu vực có hệ sinh thái bền vững với sức chịu tải về môi trường lớn.

## Kết nối hạ tầng kỹ thuật hợp lý đồng bộ với các khu vực lân cận … phù hợp với các mục tiêu bảo vệ môi trường. Quan điểm này thể hiện hạn chế tác động tới môi trường và bảo tồn, tôn trọng giá trị môi trường sinh thái của khu vực. Sự phù hợp giữa các nguyên tắc, mục tiêu quy hoạch và các mục tiêu bảo vệ môi trường được minh họa trong bảng sau:

Bảng đánh giá sự phù hợp giữa định hướng mục tiêu quy hoạch với mục tiêu môi trường:

# 3.2. Các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu và quản lý tác động môi trường:

Môi trường được xem là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng các công trình trong khu trung tâm hành chính tỉnh. Hơn nữa, các khu dịch vụ phục vụ khu trung tâm chủ yếu kinh doanh dựa trên những nguồn lợi có sẵn từ thiên nhiên, vì vậy quy hoạch đi đôi giữ gìn, bảo vệ cảnh quan, môi trường là việc làm hết sức cần thiết để hướng tới các hoạt động khu trung tâm hành chính tỉnh bền vững.

### *Các giải pháp kỹ thuật bảo vệ môi trường:

## 3.2.1. Đối với môi trường nước

Nước thải sinh hoạt phải được xử lý sơ bộ bằng hệ thống bể tự hoại trước khi thoát và cống thoát nước thải đưa về trạm xử lý. Nước thải sau khi được xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép QCVN 14-2008/TNMT, chảy vào cống nước mưa thoát ra suối.

Nước thải công nghiệp : thu gom đưa về trạm xử lý nước thải trong các khu, cụm CN – TTCN, làm sạch đạt tiêu chuẩn cho phép TCVN 5945-2005 loại A, sau đó khi chảy vào cống nước mưa thoát ra suối.

Xem xét đánh giá lựa chọn công nghệ xử lý nước thải phù hợp cho mục đích tái sử dụng (có thể tưới cây, rửa đường) nhằm tiết kiệm nguồn nước và không gây ô nhiễm môi trường.

Bố trí dải cây xanh cách ly nhằm hạn chế phát tán mùi từ các bể xử lý và tiếng ồn từ trạm bơm nước thải.

## 3.2.2. Môi trường không khí, tiếng ồn

Duy trì hệ thống cây xanh đảm bảo giảm thiểu những nguy cơ ô nhiễm không khí tiếng ồn.

Chất thải rắn phát sinh cần đầu tư trang bị hệ thống thùng thu gom dọc đường hoặc các cụm dân cư, các điểm tập trung nhiều hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch. Tại khu vực chợ, siêu thị và nơi công cộng cần có đội ngũ thu gom thường xuyên tránh ô nhiễm mùi và các loại khí thải từ rác.

# 3.3. Các giải pháp quản lý, cơ chế, chính sách bảo vệ môi trường:

Tăng cường và bồi dưỡng chuyên môn đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ môi trường. Giáo dục môi trường và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho cộng đồng.

Bổ sung nguồn kinh phí cho các hoạt dộng quản lý môi trường trên nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền, đồng thời tiến hành xã hội hoá công tác bảo vệ môi trường trên cả hai khía cạnh quyền lợi và trách nhiệm.

Cơ chế tạo việc làm cho nhóm người sống ở những khu vực có sự chuyển đổi mục đích sử dụng đất để hạn chế sự hình thành các khu nhà tạm, nhà ổ chuột làm tăng nguy cơ và rủi ro sức khoẻ do điều kiện sinh hoạt thấp kém.

Ngoài công tác giáo dục môi trường tại các cấp học, giáo dục môi trường cần được lồng ghép vào các tờ rơi quảng cáo của hoạt động du lịch, dịch vụ trên địa bàn.

Hình thành mạng lưới giám sát môi trường nhằm cung cấp thông tin môi trường kịp thời và chính xác tới các cơ quan có thẩm quyền chuyên trách.

Thực hiện các chính sách, giải pháp quản lý đất đai bền vững. Quản lý các hệ thống nông nghiệp nhằm đảm bảo có sản phẩm tối đa, đồng thời duy trì độ phì nhiêu của đất.

Phòng ngừa úng ngập, sạt lở; tăng cường hỗ trợ thực hiện vệ sinh môi trường nông thôn; gia tăng sản xuất theo hướng nông nghiệp sạch.

Quản lý và giám sát tại các nguồn phát sinh chất thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

Kiểm tra, thanh tra định kỳ các cơ sở sản xuất kinh doanh và có chế tài xử lý thật nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm tránh tình trạng xả nước thải, khí thải chưa qua hệ thống xử lý ra môi trường.

Khuyến khích sự tham gia tự nguyện của cộng đồng địa phương trong công tác bảo vệ môi trường

# 3.4. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường:

Bố trí mạng lưới quan trắc môi trường đất, nước, không khí và dự báo khí tượng thủy văn nhằm phát hiện kịp thời mọi biến động, thay đổi để có phương sách điều chỉnh thích nghi.

Đánh giá hiệu quả của các biện pháp khống chế và xử lý ô nhiễm.

Việc quan trắc chất lượng môi trường cần được tiến hành định kỳ nhằm nắm bắt thường xuyên diễn biến chất lượng môi trường khu vực để xây dựng các kế hoạch quản lý và kiểm soát môi trường phù hợp.

Kết quả giám sát được đối chiếu với "Các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam” hiện hành.

Nội dung quan trắc cụ thể tại bảng sau:

Bảng Quan trắc, kiểm soát môi trường

| Nội dung | Vị trí quan trắc | Thông số quan trắc |
| --- | --- | --- |
| Chất lượng nước thải |  |
| Trạm xử lý nước thải sinh hoạt | Tại cống thoát nước thải vào trạm bơm | pH, độ màu, độ đục, SS, dầu mỡ, BOD5, COD, kim loại nặng chỉ thị, tổng nitơ, tổng phospho. |
| Quan trắc không khí tiếng ồn |  |
| Trên các tuyến đường giao thông chính | - Bụi tổng, bụi lơ lửng, SO2, NO2, CO, tổng CxHy - Lưu lượng luồng xe (chiếc/h) - Cường độ ồn ban ngày, buổi tối, ban đêm |
| Khu vực dân cư lân cận đường giao thông |  |
| Khu vực dịch vụ, thương mại lân cận đường giao thông |  |
| Các khu vực cần đặc biệt yên tĩnh (trường học, bệnh viện, khu nghỉ dưỡng) |  |
| Giám sát chất lượng hệ sinh thái mặt nước tại khu vực |  |
| Quan trắc chất lượng đất | - Độ axit, kim loại nặng, độ dinh dưỡng. |

IX. QUẢN LÝ QUY HOẠCH

1. Ranh giới và phạm vi lập quy hoạch:

Khu vực quy hoạch nằm trên địa phận của phường Yên Ninh, xã Tân Thịnh, xã Giới Phiên thành phố Yên Bái với tổng chiều dài là khoảng 4,1 km; chiều rộng của quỹ đất hai bên đường tính trung bình từ tim đường ra hai bên 70-150m. Diện tích quỹ đất quy hoạch là 117,5 ha

# 2. Các yêu cầu về quy hoạch kiến trúc:

## 2.1. Quy định chung:

- Kiến trúc công trình hiện đại, cổ điển, khuyến khích hình thức bản sắc địa phương.

- Màu sắc công trình: Tường quét vôi hoặc lăn sơn màu sáng.

- Hàng rào (nếu có): Hàng rào bằng hoa thép, cây xanh cắt xén kết hợp lớp cây bóng mát phía trong. Khuyến khích các loại cây trồng hàng rào như hoa giấy, cây leo. Chiều cao hàng rào nếu có cao tối đa 1,9m.

- Khi thiết kế phải đảm bảo các chỉ tiêu thiết kế kỹ thuật theo tiêu chuẩn ngành

## 2.2. Nhà ở hiện trạng ổn định:

- Lô đất có diện tích 80m2 – 300 m2.

- Mật độ xây dựng tối đa 100%.

- Tầng cao 1-5 tầng (Tầng cao công trình tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng)

- Khuyến khích sử dụng nhà mái dốc, có sân vườn trước và sau nhà.

## 2.3. Nhà ở liền kề:

- Lô đất có diện tích 100m2 – 150 m2.

- Mật độ xây dựng tối đa 80%.

- Tầng cao 2-5 tầng. Tầng cao công trình tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng.

- Khuyến khích sử dụng nhà mái dốc, có sân vườn trước và sau nhà.

- Cốt nền so với vỉa hè: Tối thiểu 30 cm.

- Chiều cao tầng: Tầng 1: 3,7m; Tầng 2,3,4 cao 3,5m; Tầng 5 cao 3,3m. Chiều cao tối đa công trình so với cốt vỉa hè 18m.

## 2.4. Nhà vườn, biệt thự:

- Lô đất có diện tích >150m2 – 300 m2.

- Mật độ xây dựng tối đa 50%.

- Khoảng lùi công trình tối thiểu tới chỉ giới đường đỏ tối thiểu là 1,2 m

- Cốt nền so với vỉa hè: Tối thiểu 30 cm.

- Tầng cao công trình tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng. Chiều cao tối đa công trình so với cốt vỉa hè 16m.

- Thiết kế đơn giản, đẹp, khuyến khích nhà mái dốc lợp ngói. Thiết kế cây xanh cảnh quan sân vườn, tạo một không gian ở xanh và đẹp trong khu đô thị.

- Các thành phần của căn nhà có thể sử dụng lối bố cục truyền thống. Khuyến khích sử dụng nhà mái dốc, có sân vườn trước và sau nhà.

- Sử dụng các màu sắc tạo sự hài hoà với cây xanh sân vườn như: màu trắng, màu vàng nhạt, màu xanh nhạt...

- Được tổ chức theo giải pháp kết hợp không gian mở theo quan hệ tuyến và phi tuyến (tự do) tạo thành các cụm không gian ở theo các tuyến phố chia nhỏ.

2.5. Khu các công trình thương mại dịch vụ:

# 2.5.1. Chỉ tiêu sử dụng đất

Đất các công trình thương mại có diện tích 14,25. Bao gồm các loại công trình: Trung tâm thương mại, khách sạn văn phòng cho thuê, công trình dịch vụ tổng hợp, bưu chính viễn thông,  ngân hàng ... hoặc tổ hợp các chức năng trong cùng một khối toà nhà.

# 2.5.2. Các yêu cầu về quy hoạch kiến trúc:

- Không gian kiến trúc cảnh quan ngoài công trình cũng cần phải được coi như một phần không gian cơ bản trong tổng thể không gian kiến trúc của toàn cụm công trình.

- Hình thức kiến trúc: Phải được quan tâm cả 4 mặt, phải tạo được sự hoành tráng, khuyến khích sử dụng vật liệu địa phương, mang nét kiến trúc hiện đại. Khi thiết kế phải đảm bảo các chỉ tiêu thiết kế kỹ thuật theo tiêu chuẩn ngành. Các công trình kiến trúc phải đảm bảo tính dân tộc, hiện đại và phải hoà nhập với khung cảnh chung.

- Mầu sắc công trình: Có thể dùng nhiều gam màu khác nhau với tỷ lệ phối kết hợp lý tạo ra màu sắc công trình phong phú nhưng không lộn xộn. Khuyến khích sử dụng các màu sắc tạo sự hài hoà với cây xanh sân vườn như: màu trắng, màu vàng nhạt, màu xanh nhạt.

- Tầng cao công trình tuỳ thuộc vào chức năng và nhu cầu sử dụng.

- Khoảng lùi của công trình so với chỉ giới đường đỏ tối thiểu là 10m.

- Hàng rào: Khuyến khích sử dụng các loại hàng rào bằng thép kết hợp trồng cây cắt xén. Chiều cao hàng rào nếu có cao tối đa 1,9m.

- Mật độ xây dựng tối đa 70%.

- Cốt nền so với vỉa hè: Tối thiểu 45 cm.

2.6.  Công trình giáo dục:

# 2.6.1. Chỉ tiêu sử dụng đất:

Đất các công trình giáo dục có diện tích 4,15ha. Bao gồm các loại công trình riêng biệt như: Trường mầm non, trường tiểu học.

# 2.6.2. Các yêu cầu về quy hoạch kiến trúc:

- Kiến trúc hiện đại kết hợp truyền thống, bền vững thể hiện được tính chất sư phạm.

- Không sử dụng màu sắc công trình qúa loè loẹt hoặc ảm đạm. Thường sử dụng các màu cơ bản có tông độ nhạt như màu ghi đá, màu trắng, màu vàng, màu nâu nhạt...

- Không gian kiến trúc cảnh ngoài công trình (cây xanh sân vườn) tổ chức hoàn thiện để tôn công trình đồng thời để tạo sự hài hoà với tổng thể không gian kiến trúc của toàn cụm công trình.

- Không gian lớn được bố trí đan xen với các không gian nhỏ đáp ứng yêu cầu học tập nhưng hài hoà về đường nét, hình khối và màu sắc giữa các công trình.

- Tầng cao công trình từ 1-4 tầng tuỳ thuộc vào chức năng và nhu cầu sử dụng của từng loại hình giáo dục khác nhau. Chiều cao tối đa công trình so với cốt vỉa hè 18m.

- Khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ tối thiểu là 15m.

- Khi thiết kế phải đảm bảo các chỉ tiêu thiết kế kỹ thuật theo tiêu chuẩn ngành.

- Cốt nền so với vỉa hè: Tối thiểu 45 cm.

- Hàng rào: Khuyến khích sử dụng các loại hàng rào bằng thép kết hợp trồng cây cắt xén. Chiều cao hàng rào nếu có cao tối đa 1,9m.

- Mật độ xây dựng tối đa 30%.

2.7. Cây xăng:

# 2.7.1. Chỉ tiêu sử dụng đất:

Đất các công trình cây xăng có diện tích 0,3 ha. Bao gồm công trình cây xăng phục vụ khu vực và liên khu vực.

# 2.7.2. Các yêu cầu về quy hoạch kiến trúc:

- Kiến trúc hiện đại, bền vững, thể hiện được tính chất kinh doanh mặt hàng xăng dầu.

- Không sử dụng màu sắc công trình qúa loè loẹt hoặc ảm đạm. Thường sử dụng các màu theo hướng dẫn của các công ty đầu mối cung cấp xăng dầu.

- Không gian kiến trúc cảnh ngoài công trình (cây xanh cách ly, sân vườn, lối ra vào xe) tổ chức hoàn thiện để tôn công trình đồng thời để tạo sự hài hoà với tổng thể không gian kiến trúc của toàn cụm công trình.

- Tầng cao công trình từ 1-2 tầng tuỳ thuộc vào chức năng và nhu cầu sử dụng của từng công trình. Chiều cao tối đa công trình so với cốt vỉa hè 10m.

- Khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ tối thiểu là 6m.

- Khi thiết kế phải đảm bảo các chỉ tiêu thiết kế kỹ thuật theo tiêu chuẩn ngành.

- Hàng rào: Khuyến khích sử dụng các loại hàng rào bằng thép kết hợp trồng cây cắt xén. Chiều cao hàng rào nếu có cao tối đa 1,9m

2.8. Công trình cây xanh công viên, vườn hoa:

Đất các công trình Công trình cây xanh, công viên, vườn hoa có diện tích 16,61ha diện tích đất quy hoạch.

Kiến trúc cảch quan cây xanh công viên, vườn hoa là một tổ hợp của nhiều thành phần nhỏ như: Công trình kiến trúc nhỏ, vườn hoa, đường dạo, cây xanh, thảm cỏ..., kết hợp hài hoà thành một tổng thể chung tạo ra môi trường sinh thái phục vụ cho hoạt động văn hoá vui chơi giải trí của cộng đồng.

# 2.9. Kiến trúc công trình nhỏ trong khu cây xanh:

Sử dụng kiến trúc đa dạng về loại hình, đơn giản về đường nét hình khối, nên khai thác mái dốc trong công trình tạo nên những công trình kiến trúc hoà quyện với không gian xanh.

Tầng cao chỉ nên từ 1 đến 2 tầng, mật độ xây dựng tối đa 5% với bố cục mặt bằng thoáng sử dụng nhiều không gian trống có mái hiên, mái nghỉ rộng .

Bố cục hài hoà ẩn hiện trong không gian cây xanh, thiên nhiên sẽ cảm giác khô cứng nặng nề.

# 2.10. Cây xanh thảm cỏ:

Tận dụng tối đa cốt tự nhiên, đường dạo có độ dốc tối đa 20%.

Bố trí các loại cây bóng mát, cây trang trí lâu năm và thời vụ theo thiết kế dự án chi tiết, tuyệt đối không trồng các loại cây có độc, cây có gai sắc nhọn, cây gây mất vệ sinh công cộng, cây có bộ rễ phá hoại các công trình ngầm và công trình hạ tầng...

Mật độ cây xanh đảm bảo tiêu chuẩn thiết kế cho khuân viên không nhỏ hơn 70%.

# 2.11. Cây xanh hai bên trục đường:

Sử dụng các loại cây có bóng mát hoa đẹp và thường xanh tránh cây có quả, lá dụng nhiều gây ô nhiễm môi trường đường phố. Mỗi đoạn trục phố trồng một số loại cây hoa đặc trưng cho phù hợp với tính chất chức năng hoạt động của từng cụm công trình và sự hài hoà giữa không gian kiến trúc và cây xanh.

# 2.12. Cây xanh trong khuôn viên công trình:

Sử dụng các loại cây hoa lá đa dạng theo mùa, kết hợp thảm cỏ, vườn hoa để tạo nên sự hài hoà với nội thất công trình và tổng thể không gian trục phố.

# 2.13. Cây xanh trong công viên và vườn hoa:

Trong công viên sử dụng đa dạng các loại cây cảnh, hoa, bóng mát theo mùa. Trong vườn hoa chủ yếu trồng cây bóng mát cổ thụ kết hợp cây hoa, cây bụi và thảm cỏ.

# 2.14. Kiến trúc công trình trong khu công viên:

Sử dụng kiến trúc đa dạng về loại hình, đơn giản về đường nét hình khối, nên khai thác mái dốc trong công trình tạo nên những công trình kiến trúc hoà quyện với không gian xanh.

Tầng cao chỉ nên từ 1 đến 2 tầng, các công trình trò chơi có chiều cao tối đa đến 20m. Mật độ xây dựng tối đa 10% với bố cục mặt bằng thoáng sử dụng nhiều không gian trống có mái hiên, mái nghỉ rộng .

Bố cục hài hoà ẩn hiện trong không gian cây xanh, thiên nhiên sẽ cảm giác khô cứng nặng nề.

3. Các công trình đầu mối và tuyến hạ tầng kỹ thuật:

# 3.1. Cắm mốc đường:

- Hệ thống các mốc đường thiết kế cắm theo tim tuyến của các trục đường giao nhau, chỉ giới đường đỏ trong bản đồ quy hoạch giao thông và bản đồ quy hoạch chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ và hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật tỉ lệ 1/2000.

- Tọa độ X và Y của các mốc thiết kế được tính toán trên lưới tọa độ của bản đồ đo đạc, tỷ lệ 1/2000 theo hệ tọa độ quốc gia.

- Vị trí các mốc thiết kế được xác định trên cơ sở toạ độ y và x của các mốc thiết kế kết hợp với tọa độ của các mốc cố định trong lưới chuyền.

## 3.2. Hồ sơ cắm mốc chỉ giới đường đỏ:

Chỉ giới đường đỏ mạng lưới đường được xác định bằng quy mô mặt cắt ngang đường theo chi tiết đồ án quy hoạch.

* Công trình giao thông:

Xây dựng bãi đỗ xe: Hệ thống các bãi đỗ xe được bố trí phù hợp trong khuôn viên các công trình, quy mô tùy theo quy mô các công trình. Các bãi đỗ xe ngoài công trình được bố trí theo hồ sơ quy hoạch.

## 3.3. Một số quy định khác:

Các công trình ngầm dưới trục đường (ống cấp, thoát nước, cấp điện..) phải được thiết kế đồng bộ theo hồ sơ thiết kế, khi xây dựng nhất thiết phải xây dựng các công trình ngầm trước khi xây dựng đường hè.

# 4. San nền và thoát nước mưa:

## 4.1.Giải pháp San nền:

- Thiết kế san nền được thực hiện theo phương pháp đường đồng mức với chênh cao giữa 2 đường đồng mức liền kề là  0,1m và độ dốc san nền trong lô đất i >= 0,004.

- Hướng dốc san nền được thiết kế dốc ra các tuyến đường bao quanh lô đất.

- Vật liệu đắp nền trong các lô đất sử dụng đất nền đầm chặt k = 0,9.

## 4.2.Giải pháp thoát nước mưa:

- Hệ thống thoát nước mưa là hệ thống thoát riêng được thiết kế đảm bảo thoát nước triệt để trong khu vực trên nguyên tắc tự chảy.

- Hệ thống thoát nước thiết kế với độ dốc i = imin và tổng chiều dài đường ống là ngắn nhất, đảm bảo thoát nước nhanh và hết nước mặt trên khu đất xây dựng.

- Các tuyến cống trong khu vực nghiên cứu sử dụng cống hộp, tròn bê tông cốt thép .... Các tuyến cống được đặt ở hè đường thiết kế với độ sâu chôn cống >=  0.7m (Tính từ cao độ mặt đường đến đỉnh cống).

- Trên mạng lưới thoát nước bố trí các ga thăm phục vụ kiểm tra, thông cống trong quá trình vận hành, quản lý.

# 5. Cấp nước:

- Độ sâu chôn cống:

+ Với ống (32 ( (50 mm độ sâu chôn ống tối thiểu 0,5m.

+ Với ống (90mm độ sâu chôn ống tối thiểu 0,8m.

+ Với ống (150 ( (200 mm độ sâu chôn ống tối thiểu 1,0 ( 1,2m.

+ Với ống (300  mm độ sâu chôn ống tối thiểu 1,2m.

-  Cần lắp đặt đồng hồ đo nước cho tất cả các đối tượng dùng nước để tránh thất thoát nước.

- Không được lấy nước từ đường ống (50 mm trở lên để cấp cho một hộ gia đình (phải cấp cho một nhóm hộ).

- Trụ cứu hoả được bố trí trên các tuyến ống 100mm trở lên, với khoảng cách tối đa giữa hai trụ cứu hỏa là 150m, đồng thời phải tuân theo quy phạm phòng cháy chữa cháy của Bộ Công an.

# 6. Cấp điện:

## 6.1.  Nguồn điện :

Theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái đến năm 2030 đã được ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt. Khu vực thiết kế được cung cấp điện từ trạm 110KV Yên Bái hiện có công suất 2x16MVA.

## 6.2.  Lưới điện :

- Lưới trung áp 10KV: nối từ trạm thuộc đường tránh ngập dọc theo khu vực nghiên cứu theo định hướng của quy hoạch chung thành phố.

- Lưới hạ áp  0,4KV: Trên cơ sở các trạm biến áp đã có và dự kiến xây dựng mới bố trí các tuyến 0,4 KV đáp ứng nhu cầu dùng điện. Toàn bộ mạng lươí 0,4KV bố trí đi ngầm. Đường dây dùng cáp XLPE(4X50), XLPE(4X35)…

+ Lưới chiếu sáng: Mạng lưới chiếu sáng toàn bộ được bố trí đi ngầm. Nguồn điện cấp cho mạng lưới chiếu sáng là các trạm 10/0,4KV phân phối.

# 7. Thoát nước bẩn -vệ sinh môi trường:

## 7.1. Thoát nước bẩn:

Khu vực quy hoạch thuộc lưu vực 3 và lưu vực 5 trong tổng thể thoát nước thuộc quy hoạch chung thành phố nên nước thải sau khi được xử lý sơ bộ tại công trình sau đó được thoát ra hệ thống thoát nước chung, sau đó nước thải được tách ra bằng các giếng tách về cống thoát nước thải riêng có đường kính D300mm, tận dụng 02 một trạm bơm nâng số TB2A có suất giai đoạn 1 là 1600m3/ngđ và TB6 có suất giai đoạn 1 là 400m3/ngđ gần khu vực nghiên cứu.

- Các tuyến cống: D = 200 ( 300 mm.

- Độ sâu đặt cống tại điểm đầu nhỏ nhất từ: 0,7m đến 1m (tính đến đáy cống).

+ Đường cống tự chảy: D=300mm dùng ống BTCT, D(300mm dùng ống nhựa.

+ Đường cống áp lực dùng ống gang hoặc ống thép.

- Độ dốc cống: Tối thiểu i = 1/D (D tính bằng mm).

## 7.2. Vệ sinh môi trường:

- CTR sẽ được phân loại tại nguồn gồm 2 loại: CTR vô cơ và CTR hữu cơ. CTR vô cơ (như vỏ chai, thuỷ tinh, kim loại, ni lông, giấy... )sẽ tận thu để sử dụng lại hoặc tái chế. CTR vô cơ không sử dụng được vào các mục đích trên sẽ thu gom để chôn lấp hợp vệ sinh. CTR hữu cơ ( như rau, vỏ hoa quả, các thức ăn thừa... ) sẽ được thu gom riêng để sản xuất phân vi sinh.

- Các thùng chất thải rắn công trình công cộng 0,2 ( 0,4 m3 tại các đường phố và tại các khu ở với khoảng cách 150(200 một điểm.

# 8. Thông tin - liên lạc :

- Cáp truyền dẫn sử dụng cáp quang đơn, đi ngầm. Hệ thống cống bể phải đảm bảo độ ổn định tránh các tác động bên ngoài. Độ dốc tuyến cống là 0,2 - 0,3%, Sử dụng ống nhựa PVC( 110.

- Nắp bể cáp đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật của nghành TC30-05-2002-KT tuỳ theo tải trọng nhưng phải giữ được cảnh quan đô thị.

- Khoảng cách giữa cống cáp với các công trình khác (cấp nước, cấp điện, thoát nước…) phải đảm bảo kỹ thuật của ngành bưu chính viễn thông quy định.

- Tủ, hộp cáp, cacbin điện thoại thẻ phải đảm bảo an toàn mỹ quan và thuận tiện cho lắp đặt, bảo dưỡng và cung cấp dich vụ. Khi vị trí các tủ, hộp cáp nằm trên công trình công cộng phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương hoặc sở giao thông công chính.

- Hệ thống dây, cột, cáp, tủ… không che chắn mặt đứng của các công trình kiến trúc.

- Khoảng cách các hộp cáp phải cách mặt đất không nhỏ hơn 2,5m.

9. Các giải pháp quản lý quy hoạch:

-  Công bố quy hoạch sau khi quy hoạch được duyệt.

-  Lưu hồ sơ quy hoạch tại các cơ quan chức năng quản lý về xây dựng đô thị.

-  Lập chương trình về kế hoạch khai thác quy hoạch.

-  Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng.

-  Cắm mốc lộ giới và quy định khoảng lùi xây dựng công trình trên các đường phố trong đô thị.

-  Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý đô thị đủ về số lượng vững về chuyên môn.

-  Tuyên truyền sâu rộng đến mọi người dân đô thị có ý thức trong việc thực hiện xây dựng theo quy hoạch.

-  Phê duyệt quy chế quản lý xây dựng theo quy hoạch.

IX. KINH PHÍ VÀ DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ.

1. Kinh phí đền bù:

Kinh phí đền bù được khái toán theo đơn giá đền bù của UBND tỉnh Yên Bái về việc đền bù khi nhà nước thu hồi đất và các quy định hiện hành khác về thu hồi đền bù đất đai tại thời điểm triển khai xây dựng dự án.

2. Các dự án ưu tiên đầu tư và lộ trình thực hiện:

Để thực hiện và quản lý có hiệu quả quy hoạch cần phân kỳ đầu tư, ưu tiên các dự án đầu tư cần thiết để làm động lực phát triển đô thị có hiệu quả. Việc phân kỳ đầu tư và lộ trình thực hiện các dự án chiến lược được thể hiện cụ thể như sau:

Giai đoạn 1 (2015 - 2018): Xây dựng trục đường chính, cầu Tuần Quán. Trên trục này phát triển một số quỹ đất dân cư làm động lực phát triển đô thị và bố trí đất tái định cư.

Giai đoạn 2 (2018 - 2023): Phát triển các khu trung tâm là điểm giao cắt của các tuyến đường chính qua khu vực nghiên cứu đáp ứng nhu cầu mở rộng đô thị.

Kinh phí thu được từ đấu giá sử dụng đất các dự án chiến lược và các dự án xã hội hóa sẽ được tái đầu tư chỉnh trang các hạng mục khác trong đô thị.

3. Tái định cư:

Để quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng cho khu vực thiết kế, một số nhà ở bị phá dỡ hoàn toàn hoặc phá dỡ một phần. Các công trình phải phá dỡ chủ yến là để mở đường, xây dựng các công trình công cộng.

Trong trường hợp phải di chuyển để thực hiện quy hoạch, các hộ nằm trong diện phải di dời sẽ được tái định cư tại 02 khu tái định cư theo đồ án hoặc các khu dân cư mới nằm trong khu vực thiết kế. Do mật độ xây dựng tại đa số các khu vực hiện có rất thấp, đồng thời đất ở trong quy hoạch mở rộng nhiều nên việc tái định cư tại chỗ là rất thuận lợi.

4. Hiệu quả kinh tế xã hội:

Góp phần thực hiện hoàn thiện quy hoạch chung Thành phố.

Tạo ra đô thị mới, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội và mở rộng trung tâm  thành phố.

Góp phần tạo  bộ mặt đô thị, tạo cảnh quan cho Thành phố.

5. Kinh phí đầu tư giai đoạn 1:

# 5.1. Phương án đền bù giải phóng mặt bằng:

Việc đền bù giải phóng mặt bằng được thực hiện theo quy chế đền bù có trợ giá trên cơ sở các quy định hiện hành của Nhà nước và địa phương. Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng được hạch toán vào chi phí đầu tư.

Khi thu hồi đất thổ cư thì người bị thu hồi đất được đền bù bằng tiền theo giá đất thổ cư, và giá tài sản trên đất, hoặc sẽ đền bù bằng quỹ đất tái định cư với diện tích tương đương, ngoài ra còn được hỗ trợ di chuyển, thưởng tiến độ...

Bảng tổng hợp khối lượng đền bù GPMB xây dựng tuyến đường

| TT | Nội dung – hạng mục | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà lá (10 nhà) | m2 | 2000 |
| 2 | Nhà cấp 4 (12 nhà) | m2 | 1800 |
| 3 | Nhà tầng (4nhà) | m2 | 800 |
| 5 | Đất thổ cư | m2 | 24700 |
| 6 | Đất ruộng+đất vườn tạp + âo đầm | m2 | 61000 |
| 7 | Đất cây lâm nghiệp | m2 | 810000 |

# 5.2. Phương án tái định cư:

Số hộ dân cần bố trí tái định cư trong giai đoạn 1 để xây dựng tuyến đường và cầu Tuần Quán khoảng 26 hộ. Sinh sống tại địa phận của phường Yên Ninh, xã Tân Thịnh, xã Giới Phiên thành phố Yên Bái.

Các hộ này được bố trí tái định cư tại 02 khu tái định cư trên quy hoạch nếu có phát sinh sẽ bố trí trên phần đất ở quy hoạch mới dọc theo 2 bên tuyến đường.

Hệ thống cấp nước: Được lấy từ đường trục chạy song song 2 bên đường cấp cho các hộ dân.

Hệ thống cấp điện: Các khu tái định cư được thiết kế cấp điện từ các trạm biến áp đã tính toán đủ khu khu vực lập quy hoạch.

# 5.3. Kinh phí đầu tư giai đoạn 1.

Bảng tổng hợp khối lượng công việc xây dựng:

| TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chiều dài toàn tuyến (tuyến chính) | m | 4.089 |
| 2 | Chiều dài rãnh xây có tấm đậy(tuyến chính) | m | 8.178 |
| 3 | Đào đất các loại | m3 | 885.986 |
| 4 | Đắp đất + cát các loại | m3 | 576.018 |
| 5 | Tổng diện tích mặt đường (tuyến chính) | m2 | 61335 |
| 6 | Diện tích lát gạch vỉa hè (tuyến chính) | m2 | 40.890 |
| 7 | Tổng số công trình thoát nước trên tuyến chính | cái | 15 |

Bảng tổng hợp kinh phí đầu tư giai đoạn 1:

| TT | HẠNG MỤC | ĐƠN VỊ | KINH PHÍ |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Tổng mức đầu tư | Triệu đồng | 674.736 |
| 1 | Chi phí xây dựng tuyến đường chính (bao gồm cả cầu tuần quán) | Triệu đồng | 512.461 |
| 2 | Chi phí quản lý dự án | Triệu đồng | 6.414 |
| 3 | Chi phí tư vấn đầu tư | Triệu đồng | 22.719 |
| 4 | Chi phí khác | Triệu đồng | 9.16 |
| 5 | Chi phí đền bù GPMB (TT) | Triệu đồng | 33.204 |
| 7 | Dự phòng | Triệu đồng | 81.822 |

X. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

1. Kết Luận:

Để đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển thành phố Yên Bái và quản lý đất đai trên địa bàn, việc lập quy hoạch phân khu tuyến đường nối hai bên cầu Tuần Quán là hết sức cần thiết.

Giải pháp thiết kế quy hoạch lấy cấu trúc địa hình làm căn bản, đồng thời tận dụng tốt các quỹ đất cần thiết vào xây dựng đô thị đã đáp ứng nhu cầu cho phát triển thành phố Yên Bái về phía Tây Nam và sang hữu ngạn sông Hồng.

Việc xây dựng trục đường góp phần tích cực vào tiến trình đô thị hoá một vùng đất giàu tiềm năng của thành phố Yên Bái, góp phần liên kết các khu chức năng của thành phố Yên Bái vào thực hiện đời sống.

Quy hoạch chi tiết xây dựng tuyến đường với hạ tầng đồng bộ, cảnh quan kiến trúc đẹp, phong cách đô thị có nét đặc trưng sẽ là một bước tiến mới trong tiến trình đô thị hoá của thành phố và sẽ là một bước quan trọng đưa chiến lược phát triển thành phố Yên Bái vào hiện thực đời sống.

2. Kiến Nghị:

Thực hiện Quyết định số 399/QĐ-UBND ngày 23/4/2012 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt  Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Yên Bái đến năm 2030. Kiến nghị hoàn thành việc xây dựng tuyến đường nối hai bên cầu Tuần Quán theo đồ án quy hoạch và dự án đầu tư xây dựng được phê duyệt giai đoạn 2012 – 2020.

Kiến nghị các cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí đưa mốc giới quy hoạch ra thực địa và triển khai đưa mốc giới quy hoạch ra thực địa để quản lý quy hoạch xây dựng theo đồ án.

Kính đề nghị UBND tỉnh Yên Bái sớm xem xét phê duyệt quy hoạch phân khu tuyến đường nối hai bên cầu Tuần Quán để làm cơ sở để triển khai các dự án đầu tư xây dựng.