28

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
QUY ĐỊNH QUẢN LÝ

THEO ĐỒ ÁN
ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG THỊ TRẤN MÙ CANG CHẢI 
VÀ VÙNG PHỤ CẬN ĐẾN NĂM 2035
TỈ LỆ 1/5.000
Yên Bái, tháng 12/2022

MỤC LỤC

7PHẦN 1: QUY ĐỊNH CHUNG


7Điều 1.
Đối tượng áp dụng


7Điều 2.
Phạm vi, quy mô, tính chất khu vực quản lý


71.
Phạm vi


72.
Quy mô dân số


73.
Quy mô đất xây dựng


84.
Tính chất chức năng toàn đô thị


8Điều 3.
Phân khu đô thị


81.
Phân khu 1 - Phân khu Trung tâm cũ


82.
Phân khu 2 - Phân khu Trung tâm thương mại, dịch vụ đầu mối


83.
Phân khu 3 - Phân khu trung tâm y tế, giáo dục.


84.
Phân khu 4 - Phân khu bảo tồn cảnh quan


10PHẦN 2: QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT


10Điều 4.
Phân bổ quỹ đất xây dựng toàn đô thị


11Điều 5.
Quy định quản lý sử dụng đất xây dựng


111.
Đất ‘Đơn vị ở xây mới’


122.
Đất ‘Đơn vị ở hiện hữu / chỉnh trang’


123.
Đất ‘Công cộng’


134.
Đất ‘Trụ sở cơ quan’


135.
Đất ‘Cây xanh công cộng’


136.
Đất ‘Hỗn hợp’


147.
Đất ‘Đầu mối hạ tầng’


148.
Đất ‘Mặt nước’


149.
Đất ‘Nghĩa trang, nghĩa địa’


15PHẦN 3: QUẢN LÝ KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN


15Điều 6.
Quy định chung về quản lý không gian kiến trúc cảnh quan


15Điều 7.
Quản lý không gian kiến trúc cảnh quan ven suối


15Điều 8.
Quản lý không gian kiến trúc cảnh quan các khu trung tâm


17Điều 9.
Quản lý không gian kiến trúc cảnh quan các trục không gian chính


18Điều 10.
Quản lý không gian kiến trúc cảnh quan các địa điểm công cộng


20Điều 11.
Quản lý bố cục không gian lô phố và đường phố


21Điều 12.
Quản lý không gian giao thông chậm


22Điều 13.
Quản lý trang thiết bị tiện ích đô thị


22Điều 14.
Quản lý khối tích công trình xây dựng


221.
Quy định chung


222.
Quy định về điều kiện đặt biệt


233.
Công trình, địa điểm có ý nghĩa quan trọng


24Điều 15.
Quy định chung về quản lý các hệ thống hạ tầng kỹ thuật


24Điều 16.
Quản lý hệ thống giao thông


241.
Đường bộ


24Điều 17.
Quản lý hệ thống cao độ nền và thoát nước mặt


241.
Cao độ nền xây dựng


252.
Thoát nước mặt


25Điều 18.
Quản lý hệ thống cấp nước


251.
Nguồn nước


252.
Mạng lưới cấp nước


26Điều 19.
Quản lý hệ thống cấp điện, chiếu sáng công cộng


261.
Nguồn và lưới điện cao áp


262.
Lưới trung áp


26Điều 20.
Quản lý hệ thống thông tin liên lạc


26Điều 21.
Quản lý hệ thống thoát nước thải, chất thải rắn và nghĩa trang


261.
Thoát nước thải


272.
Chất thải rắn


273.
Nghĩa trang


27Điều 22.
Quản lý môi trường


28PHẦN 5: TỔ CHỨC THỰC HIỆN


28Điều 23.
Phân công trách nhiệm


28Điều 24.
Công bố thông tin


28Điều 25.
Khen thưởng và xử phạt




TỪ VIẾT TẮT
	Chữ viết tắt
	 Chữ đầy đủ

	BKHĐT
	: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

	BTN&MT
	: Bộ Tài nguyên và Môi trường

	BXD
	: Bộ Xây dựng

	CN
	: Công nghiệp

	CCN
	: Cụm công nghiệp

	CTPTĐT
	: Chương trình phát triển đô thị

	CTCC
	: Công trình công cộng

	ĐH
	: Đường huyện

	ĐT
	: Đường tỉnh

	HCSN
	: Hành chính sự nghiệp

	HĐND
	: Hội đồng nhân dân

	HTKT
	: Hạ tầng kỹ thuật

	HTXH
	: Hạ tầng xã hội

	KTXH
	: Kinh tễ xã hội

	NTM
	: Nông thôn mới

	NĐ
	: Nghị định

	NN
	: Nông nghiệp

	NLN
	: Nông lâm nghiệp

	NLTS
	: Nông lâm thủy sản

	NVH
	: Nhà văn hóa

	LĐ
	: Lao động

	QCXDVN
	: Quy chuẩn xây dựng Việt Nam

	QĐ
	: Quyết định

	QH
	: Quy hoạch

	QHC
	: Quy hoạch chung

	QHC ĐT
	: Quy hoạch chung đô thị

	QL
	: Quốc lộ

	QHV
	: Quy hoạch vùng

	QHXD
	: Quy hoạch Xây dựng

	SX
	: Sản xuất

	SVĐ
	: Sân vận động

	TDTT
	: Thể dục thể thao

	TTCN
	: Tiểu thủ công nghiệp

	THCS
	: Trung học cơ sở

	THPT
	: Trung học phổ thông

	TM-DV
	: Thương mại – Dịch vụ

	TT
	: Thị trấn

	TTCN
	: Tiểu thủ công nghiệp

	TW
	: Trung ương

	XD
	: Xây dựng

	UBND
	: Ủy ban nhân dân


LỜI GIỚI THIỆU

1. Đồ án “Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Mù Cang Chải và vùng phụ cận đến năm 2035” là cơ sở pháp lý để triển khai các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu chức năng và các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thị trấn Mù Cang Chải. Quy định quản lý theo đồ án được lập dựa trên các cơ sở pháp lý sau:

- Các bộ luật: Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12; Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14; Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14;

- Các Nghị định của Chính phủ: số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc; số 39/NĐ-CP ngày 7/4/2010 về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị; số 72/NĐ-CP ngày 30/8/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP, và số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Các Thông tư của Bộ Xây dựng: số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù; số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 01:2021 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng;

· Các Văn bản của UBND tỉnh Yên Bái: Quyết định số 1858/UBND ngày 30/08/2021 về việc phê duyệt Đề án Xây dựng huyện Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch giai đoạn 2021 – 2025; Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt chương trình phát triển đô thị tỉnh Yên Bái đến năm 2030; Quyết định số 2873/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái v/v phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái giai đoạn 2014 - 2034; Quyết định số 1404/QĐ-UBND ngày 14/07/2021 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt nhiệm vụ lập điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Mù Cang Chải và vùng phụ cận đến năm 2035; Công văn số 106/UBND-XD ngày 13/01/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái v/v lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái giai đoạn 2014 - 2034;

- Hồ sơ đồ án ‘Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Mù Cang Chải và vùng phụ cận đến năm 2035” bao gồm Thuyết minh tổng hợp và các bản vẽ, ban hành kèm theo Quyết định phê duyệt số xxx/QĐ-UBND ngày xx/09/2022 của UBND tỉnh Yên Bái.

- Các văn bản khác có liên quan;

2. Nội dung quy hoạch là dữ liệu cơ bản để nghiên cứu, ban hành bộ quy định quản lý này. Nội dung quy định quản lý bao gồm 5 phần:

- PHẦN 1 - QUY ĐỊNH CHUNG: Nêu các quy định chung trên địa bàn hoặc chủ đề chính sách lớn, có tầm bao quát toàn thị trấn;
- PHẦN 2 - QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT: Nêu các quy định cụ thể về quản lý sử dụng đất trong khuôn khổ pháp luật về Xây dựng trên địa bàn thị trấn;
- PHẦN 3 - QUẢN LÝ KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN: Nêu các quy định cụ thể trong lĩnh vực quản lý không gian kiến trúc cảnh quan;
- PHẦN 4 - QUẢN LÝ CÁC HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT: Nêu các quy định cụ thể trong lĩnh vực quản lý hạ tầng kỹ thuật;
- PHẦN 5 - TỔ CHỨC THỰC HIỆN: Nêu các chính sách, phân công trách nhiệm, nguyên tắc thực hiện quy hoạch.
Quy định quản lý được sử dụng kết hợp với Hồ sơ thuyết minh tổng hợp, bản vẽ của đồ án Quy hoạch chung và phối hợp với các quy định của Pháp luật khác có liên quan. Tài liệu này là công cụ quản lý cần thiết cho các cơ quan chức năng quản lý nhà nước, vừa là tài liệu hướng dẫn cụ thể cho các nhà đầu tư và nhân dân hiểu, chấp hành và thực thi pháp luật về xây dựng trên địa bàn thị trấn Mù Cang Chải.

PHẦN 1: QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân ở nước ngoài, các cơ quan tỉnh, huyện, thị trấn, tổ dân phố liên quan đến hoạt động quy hoạch xây dựng trong phạm vi Thị trấn Mù Cang Chải, theo Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và các văn bản pháp luật liên quan.

Quy định này là cơ sở để các cơ quan quản lý kiến trúc, quy hoạch, xây dựng của UBND thị trấn, làm căn cứ quản lý đầu tư xây dựng, cấp phép xây dựng mới, cải tạo chỉnh trang các công trình kiến trúc, thiết kế cảnh quan trong đô thị, và làm căn cứ để xác lập nhiệm vụ và nội dung quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị tất cả các khu vực trong địa bàn thị trấn.

Điều 2. Phạm vi, quy mô, tính chất khu vực quản lý 
1. Phạm vi 
Phạm vi quản lý theo quy hoạch chung gồm toàn bộ địa giới hành chính thị trấn Mù Cang Chải và vùng phụ cận, với diện tích tự nhiên khoảng 927,85 ha, được giới hạn bởi: 

- Phía Bắc tiếp giáp xã Mồ Dề;

- Phía Nam tiếp giáp xã Kim Nọi;

- Phía Đông và phía Tây tiếp giáp với xã Mồ Dề và Kim Nọi;

Thời kỳ quy hoạch: ngắn hạn đến năm 2025, trung hạn đến năm 2030, dài hạn đến năm 2035.
2. Quy mô dân số
- Đến năm 2025: Dân số thị trấn đạt khoảng 6.550 người. Trong đó thường trú khoảng 4290 người, tạm trú quy đổi khoảng 1.545 người. 
- Đến năm 2030: Dân số thị trấn đạt khoảng 7.100 người. Trong đó thường trú khoảng 4.934 người, tạm trú quy đổi khoảng 2.143 người.

- Đến năm 2035: Dân số thị trấn đạt khoảng 8.000 người. Trong đó thường trú khoảng 5.476 người, tạm trú quy đổi khoảng 2.522 người.

3. Quy mô đất xây dựng

- Đến năm 2025: Nhu cầu đất xây dựng khoảng 120.14 ha, tương ứng với mật độ dân số toàn đô thị khoảng 55 người/ ha. Trong đó: Đất dân dụng trong đô thị khoảng 40,79 ha, bình quân khoảng 62 m2/ người; Đất đơn vị ở xây mới khoảng 16,36 ha, bình quân 58,3 m2/ người. 
- Đến năm 2030: Nhu cầu đất xây dựng khoảng 211,2 ha, tương ứng với mật độ dân số toàn đô thị khoảng 33 người/ ha. Trong đó: Đất dân dụng trong đô thị khoảng 56,57 ha, bình quân khoảng 79 m2/ người; Đất đơn vị ở xây mới khoảng 9,92 ha, bình quân 61,6 m2/ người. 

- Đến năm 2035: Nhu cầu đất xây dựng khoảng 244,17 ha, tương ứng với mật độ dân số toàn đô thị khoảng 32 người/ ha. Trong đó: Đất dân dụng trong đô thị khoảng 70,52 ha, bình quân khoảng 88,15 m2/ người; Đất đơn vị ở xây mới khoảng 12,56 ha, bình quân 48,55 m2/ người.
4. Tính chất chức năng toàn đô thị

- Thị trấn Mù Cang Chải là trung tâm kinh tế, văn hoá, chính trị, xã hội của huyện Mù Cang Chải.

- Thị trấn Mù Cang Chải giữ vai trò đầu mối giao thông quan trọng của các huyện phía Tây tỉnh Yên Bái và các tỉnh khu vực phía Tây Bắc.

- Có tính chất quốc phòng quan trọng.

- Là trung tâm du lịch trọng điểm của huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái và vùng Tây Bắc.

Điều 3. Phân khu đô thị
Thị trấn Mù Cang Chải được quản lý phát triển theo 04 phân khu như sau: 

1. Phân khu 1 - Phân khu Trung tâm cũ

- Vị trí: Khu vực trung tâm thị trấn.

- Diện tích tự nhiên: khoảng 158,88 ha.
- Tính chất chức năng: trung tâm hành chính, chính trị, văn hóa, của thị trấn.
- Định hướng phát triển: tập trung các công trình hành chính, văn hóa cấp huyện và thị trấn. Cải tạo chỉnh trang đô thị, nâng cấp hạ tầng chung và không gian công cộng. Cải tạo và xây dựng các mảng xanh ven suối Nậm Kim. Điểm nhấn của khu vực sẽ là khu công viên trung tâm và suối Nậm Kim.
2. Phân khu 2 - Phân khu Trung tâm thương mại, dịch vụ đầu mối
- Vị trí: Khu vực phía Nam thị trấn.
- Diện tích tự nhiên: khoảng 157,16 ha.

- Tính chất chức năng: Trung tâm Thương mại, dịch vụ đầu mối.
- Định hướng phát triển: tập trung các công trình thương mại dịch vụ và các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật. Đặc biệt xây dựng khu vực cửa ngõ của đô thị đồng bộ và bản sắc. Cải tạo chỉnh trang khu vực dân cư hiện hữu tạo hình ảnh đô thị bản sắc. 
3. Phân khu 3 - Phân khu trung tâm y tế, giáo dục.
- Vị trí: Khu vực phía Tây Bắc thị trấn.
- Diện tích tự nhiên: khoảng 78,18 ha.

- Tính chất chức năng: Trung tâm y tế, giáo dục.
- Định hướng phát triển: tập trung các công trình y tế, giáo dục đảm bảo phục vụ nhu cầu cho người dân. Cải tạo, duy trì ổn định hệ thống các công trình cơ quan hiện tại. Xây dựng bãi đỗ trực thăng phục vụ cho du lịch trong tương lai. 
4. Phân khu 4 - Phân khu bảo tồn cảnh quan
- Vị trí: khu vực phát triển nông,lâm nghiệp – du lịch phía Bắc thị trấn.

- Diện tích tự nhiên: khoảng 333,95 ha.

- Tính chất chức năng: Khu vực bảo tồn cảnh quan và phát triển du lịch.
- Định hướng phát triển: Phát huy hiệu quả các quỹ đất nông nghiệp, lâm nghiệp. Tăng cường công tác bảo vệ rừng, phủ xanh đất trống nhằm tránh các thiệt hại do thiên tai gây ra như sạt lở đất, lũ ống, lũ quét... Tận dụng khai thác các khu vực có cảnh quan có sẵn như Thác Mơ, Ruộng bậc thang Móng Ngựa làm du lịch.
5. Phân khu 5 - Khu du lịch nghỉ dưỡng và thương mại dịch vụ

- Vị trí: khu vực phát triển nông,lâm nghiệp – thương mại dịch vụ phía Nam thị trấn.

- Diện tích tự nhiên: khoảng 199,65 ha.

- Tính chất chức năng: Khu vực phát triển du lịch nghỉ dưỡng và thương mại dịch vụ

- Định hướng phát triển: Phát triển quỹ đất thương mại dịch vụ giáp xã Kim Nọi, cùng với đó phát triển du lịch nghỉ dưỡng. Phát huy hiệu quả các quỹ đất nông nghiệp, lâm nghiệp. Tăng cường công tác bảo vệ rừng, phủ xanh đất trống nhằm tránh các thiệt hại do thiên tai gây ra như sạt lở đất, lũ ống, lũ quét...

PHẦN 2: QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT
Điều 4. Phân bổ quỹ đất xây dựng toàn đô thị

Tổng diện tích tự nhiên thị trấn Mù Cang Chải và vùng phụ cận là 927,85 ha. Trong đó đất xây dựng đến năm 2025 là 120,14 ha, chiếm 12,98%; đến năm 2035 khoảng 270,32 ha, chiếm 29,13% tổng diện tích tự nhiên. Định hướng sử dụng đất được liệt kê cụ thể như sau:
	TT
	Hạng mục
	Năm 2020
	Năm 2025
	Năm 2030
	Năm 2035
	Chỉ tiêu

	
	
	Diện tích (ha)
	Diện tích (ha)
	Diện tích (ha)
	Diện tích (ha)
	

	I
	Đất dân dụng
	24.41
	55.46
	71.44
	85.39
	100.00

	1
	Đất đơn vị ở
	17.46
	29.8
	39.92
	52.48
	43.78

	1.1
	Đất ở đô thị hiện hữu
	17.46
	17.46
	29.80
	39.92
	 

	1.2
	Đất ở quy hoạch
	0
	12.34
	10.12
	12.56
	 

	2
	Đất công trình công cộng
	6.46
	4.97
	5.96
	7.35
	9.19

	2.1
	Đất công cộng
	3.84
	1.99
	2.98
	4.37
	5.46

	2.2
	Đất trường THPT
	1.74
	1.44
	1.44
	1.44
	45.00

	2.3
	Đất giáo dục
	0.88
	1.54
	1.54
	1.54
	 

	3
	Đất cây xanh
	0.49
	2.07
	6.94
	6.94
	8.06

	3.1
	Đất cây xanh đô thị
	0.49
	1.09
	5.96
	5.96
	6.84

	3.2
	Đất cây xanh đơn vị ở
	0
	0.98
	0.98
	0.98
	1.23

	4
	Đất dự trữ phát triển đô thị
	0
	18.62
	18.62
	18.62
	 

	II
	Đất ngoài dân dụng
	37.14
	98.13
	172.14
	218.99
	 

	1
	Đất hỗn hợp (có ở)
	0
	0.53
	3.04
	5.05
	 

	2
	Đất thương mại dịch vụ
	0
	26.95
	51.64
	62.14
	 

	3
	Đất du lịch
	0
	13.12
	32.92
	47.96
	 

	4
	Đất cơ quan
	3.86
	3.21
	3.53
	3.53
	 

	5
	Đất y tế
	0.70
	0.70
	1.06
	1.06
	 

	6
	Đất trung tâm thể dục thể thao
	0.92
	0.92
	1.21
	1.21
	 

	7
	Đất trung tâm nghiên cứu đào tạo
	0.61
	0.61
	0.61
	0.61
	 

	8
	Đất cây xanh cảnh quan
	0
	3.93
	11.71
	19.21
	 

	9
	Đất an ninh
	0.77
	1.28
	1.28
	1.28
	 

	10
	Đất quốc phòng
	1.26
	1.26
	1.26
	1.26
	 

	11
	Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật
	0.93
	1.76
	2.45
	6.07
	 

	12
	Đất nghĩa trang
	1.2
	1.8
	4.7
	6.1
	 

	13
	Đất giao thông
	26.89
	42.06
	56.73
	63.51
	 

	III
	Đất khác
	866.3
	789.36
	669.17
	623.47
	 

	1
	Đất nông nghiệp
	390.41
	333.16
	256.45
	250.48
	 

	2
	Đất lâm nghiệp
	416.32
	399.27
	355.79
	317.28
	 

	3
	Mặt nước
	59.57
	56.93
	56.93
	55.71
	 

	Tổng diện tích đất tự nhiên
	927.85
	927.85
	927.85
	927.85
	 


Điều 5. Quy định quản lý sử dụng đất xây dựng
Lưu ý: 
· Phần này thể hiện các quy định quản lý sử dụng đất trong khuôn khổ pháp luật về Xây dựng nhằm quản lý công trình và không gian xây dựng. Khái niệm “sử dụng đất” trình bày ở đây không trùng với khái niệm cùng tên trong khuôn khổ pháp luật về Đất đai.
· Bản đồ sử dụng đất quy hoạch chung được lập trên tỷ lệ 1/5.000, mang tính định hướng toàn đô thị. Khi triển khai quy hoạch cụ thể, cần bổ sung dữ liệu rà soát hiện trạng sử dụng đất tại thời điểm lập.

· Số liệu dân số phân bổ vào các phân khu theo quy hoạch chung là dự báo định hướng toàn đô thị. Khi triển khai quy hoạch cụ thể, thông qua nghiên cứu tình trạng thực tế phân bố dân cư đô thị tại thời điểm lập, có thể cho phép mức dung sai so với dự báo của quy hoạch chung, ở mức không quá 15% được coi là tuân thủ quy hoạch cấp trên.

· Ngoài việc đáp ứng dân số dự báo của quy hoạch chung, quy hoạch phân khu cần dự trữ phát triển đáp ứng mức dân số dung nạp, được xác định trong quá trình lập nhiệm vụ quy hoạch.
1. Đất ‘Đơn vị ở xây mới’

· Đất ‘Đơn vị ở xây mới’ là diện tích đất được xác định ranh giới với mục đích sử dụng chính trong ranh giới đó là phát triển đơn vị ở đô thị mới. 

· Đất ‘Đơn vị ở xây mới’ là nhóm đất tổ hợp của nhiều chức năng cùng cấp, bao gồm: nhóm nhà ở xây mới, công cộng, cây xanh sử dụng công cộng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, trong đó chức năng “nhóm nhà ở xây mới” có tỷ trọng và vai trò chính (chiếm không dưới 50% tổng diện tích đất hoặc sàn xây dựng). 
· Trong phạm vi một đơn vị ở có thể bố trí đan xen sử dụng đất ngoài nhóm như: nhà ở hiện hữu, trụ sở cơ quan, thương mại dịch vụ, sân bãi, sản xuất kinh doanh, công trình hỗn hợp, tôn giáo tín ngưỡng, nghĩa trang, vườn tạp… song tổng diện tích đất hoặc sàn của nhóm này không vượt quá 10% tổng diện tích đất hoặc sàn xây dựng.
· Quy hoạch phân khu lựa chọn phân bố các nhóm nhà ở với hệ số sử dụng đất thấp, trung bình hoặc cao, theo tình hình thực tế tại thời điểm lập, song phải đảm bảo sức chứa phù hợp các giới hạn mà QHC quy định, theo từng thời kỳ quy hoạch.

· Khi bố trí công trình hỗn hợp cao tầng trong đất ‘Đơn vị ở xây mới’, mà trong đó có căn hộ cho thuê, khách sạn, văn phòng, khối thương mại… thì cần xác định dân số thường trú để đáp ứng nhu cầu hạ tầng xã hội; xác định dân số tạm trú quy đổi tại thời kỳ cao điểm để đáp ứng nhu cầu hạ tầng kỹ thuật.
· Khi chia lô phố đất ở mới, chiều rộng tối thiểu lô phố (tính từ chỉ giới đỏ) không nhỏ hơn 20m, chiều dài tối đa lô phố ở không quá 250m, chiều dài tối đa khối nhà liền kề không quá 60m; diện tích tối thiểu thửa đất nhà ở không nhỏ hơn 30m2, chiều rộng tối thiểu mặt tiền (mặt tiếp giáp lối vào nhà) không nhỏ hơn 4m; hạn chế tối đa việc chia lô phố chỉ có một lớp nhà ở.

· Đảm bảo bố trí đủ chỗ đậu xe trong khuôn viên lô đất, trên cơ sở tính toán nhu cầu dựa theo các quy định hiện hành.
· Chỉ tiêu bình quân toàn đô thị đất ‘Đơn vị ở xây mới’ đến năm 2030 là 61,60 m2/người; đến năm 2035 là 48,55 m2/người.
2. Đất ‘Đơn vị ở hiện hữu / chỉnh trang’
· Đất ‘Đơn vị ở hiện hữu / chỉnh trang’ là diện tích đất được xác định ranh giới với mục đích sử dụng chính trong ranh giới đó là duy trì, chỉnh trang, cải tạo hoặc tái thiết đơn vị ở đô thị hiện hữu. 
· Đất ‘Đơn vị ở hiện hữu / chỉnh trang’ là nhóm đất tổ hợp của nhiều chức năng cùng cấp, bao gồm: nhóm nhà ở hiện hữu, công cộng, cây xanh sử dụng công cộng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, trong đó chức năng “nhóm nhà ở hiện hữu” có tỷ trọng và vai trò chính (chiếm không dưới 50% tổng diện tích đất hoặc sàn xây dựng). 
· Trong phạm vi một đơn vị ở hiện hữu có thể bố trí đan xen sử dụng đất ngoài nhóm như: nhà ở tái thiết, trụ sở cơ quan, thương mại dịch vụ, sân bãi, sản xuất kinh doanh, công trình hỗn hợp, tôn giáo tín ngưỡng, nghĩa trang, vườn tạp… song tổng diện tích đất hoặc sàn của nhóm này không vượt quá 10% tổng diện tích đất hoặc sàn xây dựng.
· Quy hoạch phân khu triển khai phân tích cấu trúc hiện hữu và truyền thống định cư qua các thông số về mật độ cư trú, cấu trúc hộ, sinh kế, môi trường, tỉ lệ diện tích các thành phần đất đai cụ thể nhất như nhà ở, vườn, công trình công cộng, công trình thiết chế văn hóa truyền thống, cây xanh, giao thông nội khu; cấu trúc không gian thể hiện trong hình thái, bề rộng đường, kích thước lô, dạng kiến trúc… qua đó, nhận diện về mô hình định cư truyền thống, để xác định tiềm năng, khả năng chỉnh trang, cải tạo; và xác định các thông số quản lý theo trường hợp cụ thể. 

· Khi cụ thể hóa quy hoạch, cần thống kê diện tích đất vườn tạp hiện hữu để có kế hoạch chuyển hoá một phần hoặc toàn bộ lượng đất vườn sang cách khai thác sinh thái của đô thị (ví dụ thành đất sân vườn không xây dựng trong lô đất công trình). Kiểm soát chặt chẽ việc chia nhỏ lô đất ở hiện hữu thông qua biến đất vườn tạp thành đất ở.

· Công trình tái phát triển hoặc xây mới trong Đơn vị ở hiện hữu / chỉnh trang cần tạo ra cảm nhận thị giác hài hoà về khối tích, mật độ xây dựng và đặc điểm kiến trúc với bối cảnh hiện hữu. 

· Quy hoạch phân khu lựa chọn phân bố các nhóm nhà ở với hệ số sử dụng đất thấp, trung bình hoặc cao, theo tình hình thực tế tại thời điểm lập, song phải đảm bảo sức chứa phù hợp các giới hạn mà QHC quy định, theo từng thời kỳ quy hoạch.

· Khi bố trí công trình hỗn hợp cao tầng trong đất ‘Đơn vị ở xây mới’, mà trong đó có căn hộ cho thuê, khách sạn, văn phòng, khối thương mại… thì cần xác định dân số thường trú để đáp ứng nhu cầu hạ tầng xã hội; xác định dân số tạm trú quy đổi tại thời kỳ cao điểm để đáp ứng nhu cầu hạ tầng kỹ thuật.
· Chỉ tiêu bình quân toàn đô thị đất ‘Đơn vị ở hiện hữu / chỉnh trang’ đến năm 2030 là 51,63 m2/người; đến năm 2035 là 61,60 m2/người.
3. Đất ‘Công cộng’

· Đất ‘Công cộng’ là diện tích đất được xác định ranh giới với mục đích sử dụng chính trong ranh giới đó là phát triển công trình hoặc quần thể công trình dịch vụ - công cộng, bao gồm các dịch vụ y tế, giáo dục đào tạo, văn hoá, xã hội, thể dục thể thao, thương mại dịch vụ, hoặc hỗn hợp các chức năng trên. Một số ví dụ về công trình thuộc nhóm đất này là: nhà hát, nhà văn hóa, rạp chiếu phim, rạp xiếc, nhà trẻ, trường học, bệnh viện, nhà thi đấu thể thao, bảo tàng, thư viện, chợ, trung tâm thương mại…

· Đất ‘Công cộng’ có thể đơn năng hoặc hỗn hợp đa chức năng. Trong trường hợp đa chức năng, đất hoặc sàn với chức năng dịch vụ công cộng có tỉ trọng và vai trò chức năng chính (chiếm không dưới 50% tổng diện tích đất hoặc sàn xây dựng). Các chức năng khác có thể gồm: văn phòng, thương mại dịch vụ, cây xanh, giao thông, ký túc xá, khách sạn lưu trú cho cán bộ công nhân viên hoặc bệnh nhân, hạ tầng kỹ thuật… và phải có vai trò phụ trợ cho hoạt động của các công trình chủ đạo
4. Đất ‘Trụ sở cơ quan’

· Đất ‘Trụ sở cơ quan’ là diện tích đất được xác định ranh giới với mục đích sử dụng chính trong ranh giới đó là phát triển công trình hoặc quần thể công trình trụ sở cơ quan nhà nước.

· Đất ‘Trụ sở cơ quan’ có thể đơn chức năng hoặc hỗn hợp đa chức năng. Trong trường hợp đa chức năng, đất hoặc sàn với chức năng Trụ sở cơ quan có tỷ trọng và vai trò chính (chiếm không dưới 50% tổng diện tích đất hoặc sàn xây dựng). Các chức năng khác có thể gồm: công cộng, văn phòng, thương mại dịch vụ, cây xanh, giao thông, khách sạn công vụ, hạ tầng kỹ thuật… và phải có vai trò phụ trợ cho hoạt động của các công trình chủ đạo.
5. Đất ‘Cây xanh công cộng’

· Đất ‘Cây xanh công cộng’ là diện tích đất được xác định ranh giới với mục đích sử dụng chính trong ranh giới đó là phát triển không gian mở phục vụ hoạt động vui chơi, giải trí, tái tạo sức lao động cho cộng đồng dân cư đô thị. Đó có thể là công viên, vườn hoa, quảng trường, sân thể thao ngoài trời, hoặc tương tự.

· Chức năng công trình có thể phát triển trong khu đất gồm: công cộng (nhà thể thao, nhà thông tin, nhà trưng bày…), thương mại  dịch vụ (quán ăn, vui chơi giải trí), bãi xe, sản xuất kinh doanh (vườn ươm), hạ tầng kỹ thuật.

· Mật độ xây dựng công trình trong không vượt quá 5% tổng diện tích lô đất, tầng cao tối đa không quá 2 tầng.

· Phong cách kiến trúc công trình đảm bảo tính thoáng mở và hài hoà với điều kiện tự nhiên cụ thể của lô đất.

· Bãi đỗ xe bố trí ở vị trí thuận tiện sử dụng, từ lối ra bãi xe đến trung tâm không gian xanh không quá 500m. Bãi đỗ xe cần được bố trí khuất tầm nhìn từ các điểm tuyến tập trung đông người, hoặc được che bớt tầm nhìn bằng lớp cây xanh cách ly. 

· Mật độ nền thẩm thấu tự nhiên của khu đất phải đảm bảo tối thiểu 80%.

6. Đất ‘Hỗn hợp’

· Đất ‘Hỗn hợp’ là diện tích đất được xác định ranh giới với mục đích sử dụng chính là xây dựng trung tâm phức hợp đa chức năng, bao gồm các chức năng thuộc nhóm đất dân dụng và ngoài dân dụng.

· Tỷ trọng diện tích sàn hoặc đất dành cho nhà ở trong đất hỗn hợp không được vượt quá 40% tổng diện tích sàn hoặc đất của tất cả các chức năng xây dựng trong toàn khu đất. Khi hình thành đơn vị ở hoặc nhóm ở trong khu đất thì phải cung cấp đủ đất hạ tầng xã hội và kỹ thuật theo quy định.

7. Đất ‘Đầu mối hạ tầng’

· Đất ‘Đầu mối hạ tầng kỹ thuật’ là diện tích đất được xác định ranh giới với mục đích sử dụng chính trong ranh giới đó là phát triển công trình hạ tầng đầu mối của đô thị hoặc vùng.

· Đất ‘Đầu mối hạ tầng kỹ thuật’ có thể đơn chức năng hoặc hỗn hợp đa chức năng. Trong trường hợp đa chức năng, đất với chức năng Hạ tầng kỹ thuật có tỷ trọng và vai trò chính (chiếm trên 50% tổng diện tích đất hoặc sàn xây dựng). Các chức năng khác có thể gồm: văn phòng, cây xanh, giao thông, sân bãi… và phải có vai trò phụ trợ cho hoạt động của các công trình chủ đạo. 

8. Đất ‘Mặt nước’

· Đất ‘Mặt nước’ là diện tích đất thường xuyên ngập nước như sông suối, hồ, ao; được xác định ranh giới với mục đích sử dụng chính trong ranh giới đó là sử dụng bền vững và bảo vệ môi trường nước.

· Nghiêm cấm xây dựng kiên cố trong phạm vi hành lang thoát lũ và chỉ giới bảo vệ mặt nước các sông suối.

· Khi cụ thể hóa, cần giữ nguyên tính chất đất, không bố trí thêm bất kỳ loại đất nào khác vào trong loại hình đất này.

· Trong khi khai thác cho các mục đích như giao thông thuỷ, vui chơi gải trí trên nước, cần tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường nước, và các quy định liên quan.

9. Đất ‘Nghĩa trang, nghĩa địa’

· Đất ‘Nghĩa trang, nghĩa địa’ là diện tích đất được xác định ranh giới với mục đích sử dụng chính trong ranh giới đó là nghĩa trang, nghĩa địa.

· Khi cụ thể hóa, cần giữ nguyên tính chát đất, không bố trí thêm bất kỳ loại đất nào khác vào trong loại hình đất này.

· Khi cải tạo thành công viên nghĩa trang, bố trí dải cây xanh cách ly quanh nghĩa trang hiện hữu rộng tối thiểu 5m.

· Có các giải pháp kỹ thuật để giảm thiểu tác động môi trường và tác động tâm lý của nghĩa trang đến khu dân cư lân cận.

· Trường hợp cần xây dựng công trình phụ trợ trong nghĩa trang thì mật độ xây dựng không quá 5%, tầng cao tối đa là 1 tầng.

PHẦN 3: QUẢN LÝ KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN 

Điều 6. Quy định chung về quản lý không gian kiến trúc cảnh quan

· Tầng cao công trình trong đô thị biến thiên theo từng khu vực và khu chức năng; tập trung phát triển các công trình cao tầng dọc các trục đường lớn tại các khu vực có mật độ cao hình thành các công trình điểm nhấn đô thị.

· Bảo vệ và gìn giữ không gian làng bản truyền thống; tạo hàng lang xanh bao quanh khu vực làng bản hiện hữu nhằm bảo vệ cảnh quan, môi trường. 

· Chú trọng gìn giữ khu vực xanh ven suối, khai thác yếu tố cảnh quan của ruộng bậc thang, các khu vực công viên cây xanh, mặt nước; bảo tồn, tôn tạo các công trình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng và các công trình di tích lịch sử, văn hóa. 

· Xây dựng các tuyến giao thông liên khu vực với trục không gian hướng về các khu cây xanh mặt nước lớn.

· Tạo các khoảng lùi, trồng cây xanh cách ly dọc các tuyến trục chính đi qua các nghĩa trang tập trung của thị trấn. 

· Xây dựng, bổ sung hệ thống các hồ điều hòa trong các khu công viên trung tâm của thị trấn tại TDP số 5, 1…

· Đối với các tuyến đường chính cấp đô thị trở lên được đầu tư xây dựng mới: Căn cứ Khoản 4 Điều 64 Luật quy hoạch đô thị năm 2009 quy định “Khi triển khai dự án phát triển các tuyến đường giao thông theo quy hoạch đã được phê duyệt, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải đồng thời tổ chức thu hồi đất hai bên đường theo quy hoạch, tổ chức đấu giá hoặc đầu thầu để lựa chọn chủ đầu tư theo quy định”. 

Điều 7. Quản lý không gian kiến trúc cảnh quan ven suối
· Đối với suối Nậm Kim: Kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng đối với công trình, nhà cửa hiện có. Tăng cường tổ chức các hoạt động phục vụ du lịch: Vườn thực vật chuyên đề (hoa, dược liệu); sân thể thao các loại; chợ hoa; vườn ẩm thực, nhà hàng ven suối;
Điều 8. Quản lý không gian kiến trúc cảnh quan các khu trung tâm

Hệ thống khu trung tâm gồm ba loại: (1) ‘Khu trung tâm’: là trung tâm hạt nhân của các Phân khu đô thị; (2) ‘Cụm trung tâm’: là các quần thể công trình dịch vụ tại các khu vực có sức tập trung trung bình như các khu vực cửa ngõ, cụm y tế, cụm giáo dục đào tạo; (3) ‘Điểm trung tâm’: là một số công trình đa năng hoặc không gian công cộng trọng điểm như chợ, hồ, quảng trường trung tâm. 

Các trung tâm khác nhau về quy mô nhưng tương đồng về nguyên tắc tổ chức không gian: cần tạo dựng được khu phố dịch vụ sống động, hấp dẫn hoạt động thương mại dịch vụ, là đầu mối hệ thống giao thông công cộng, có khả năng đáp ứng nhiều loại công trình khác nhau, cấu trúc đô thị linh hoạt theo nhu cầu thị trường; có sự kết hợp đa dạng, hỗn hợp chức năng công trình.

Nguyên tắc quản lý hình thái kiến trúc cảnh quan các trung tâm hoạt động:

· Trung tâm hoạt động là trọng tâm cho sự tương tác giữa doanh nghiệp và xã hội, kết hợp các cơ sở và dịch vụ cộng đồng, mua sắm, việc làm và nhà ở; là trọng tâm của các tuyến giao thông và là nơi các dịch vụ hội tụ;

· Trung tâm hoạt động có khu phố lõi đông đúc với các lô phố thường được chia nhỏ hơn và mật độ đường cao hơn. Tỉ lệ đất dành cho đường giao thông chiếm tối thiểu 30%. Kết hợp trung tâm hoạt động với định hướng giao thông công cộng (TOD). Giảm thiểu giao cắt gây chậm trễ cho hoạt động của các phương tiện giao thông công cộng và giao thông xanh;

· Trung tâm hoạt động phải có khả năng đáp ứng nhiều loại quy mô, chức năng công trình khác nhau, linh hoạt theo nhu cầu thay đổi của thị trường; có sự kết hợp đa dạng, hỗn hợp chức năng công trình để làm tăng thêm sức sống và khả năng kinh tế cũng như giảm cơ hội phạm tội trong đô thị; có sự tập trung công trình mật độ cao, cao tầng trong phạm vi bán kính 400m quanh điểm nút giao thông công cộng cấp đô thị;

· Cấu trúc của các trung tâm hoạt động cho phép phát triển tối đa mặt tiền đường phố để trưng bày cửa hàng, không gian công cộng an toàn và lối đi cho người đi bộ dễ dàng tiếp cận. Sử dụng đất chủ yếu tại các mặt phố trung tâm là đất hỗn hợp. Vỉa hè cần đủ rộng để thuận tiện cho đi bộ và dừng đỗ. Cung cấp các tiện ích đô thị như ghế ngồi, bóng mát, cảnh quan ưa nhìn để người đi bộ có thể hoạt động lâu trên phố mà không mệt. Giảm thiểu các vị trí khuất tầm nhìn công cộng để tăng an ninh trên phố. 

	· Tập trung công trình mật độ cao trong phạm vi bán kính 400m quanh trung tâm hoạt động.

· Chia đường trong trung tâm hoạt động dạng mạng lưới mật độ cao. Tỉ lệ đất giao thông tối thiểu 30%.
	[image: image1.jpg]




	· Tại các khu phố cửa hàng, cung cấp ngõ phụ để nạp hàng phía sau các dãy nhà cửa hàng.

· Vị trí trung tâm hoạt động cần là nơi các đường phố chính và các tuyến giao thông công cộng hội tụ.
	[image: image2.jpg]




	· Kết hợp trung tâm hoạt động với định hướng giao thông công cộng (TOD)

· Cung cấp các làn đường ưu tiên hoặc tách biệt cho giao thông công cộng trên các tuyến đường nơi nhiều tuyến giao thông công cộng hội tụ trong các trung tâm hoạt động.

· Giảm thiểu giao cắt gây chậm trễ cho hoạt động của các phương tiện GTCC.

· Lựa chọn vị trí trung tâm hoạt động và trung tâm GTCC trùng nhau.

· Đảm bảo trung tâm hoạt động an toàn và tiện nghi.

	· Các lô phố xung quanh trung tâm hoạt động được chia lô lớn hơn, phù hợp với các cơ sỏ làm việc hoặc sinh sống mật độ trung bình và cao.
	[image: image3.jpg]




	· Khi trung tâm hoạt động có cạnh biên là công viên hoặc hành lang kỹ thuật thì cần được kích thích hoạt động thông qua tăng vẻ đẹp không gian, mở mặt tiền kinh doanh phù hợp người đi bộ, đi xe đạp.
	[image: image4.jpg]




	· Trung tâm hoạt động cần có khả năng đáp ứng sự thay đổi linh hoạt của thị trường thể hiện trong khả năng linh hoạt cấu trúc chia lô.

· Khi trung tâm hoạt động phát triển sầm uất hơn, cần chia nhỏ hơn nữa các lô phố để đáp ứng nhu cầu phát triển.

· Khi hợp thửa và tách thửa, cần chú trọng mặt tiền kiến trúc phố phẳng, đều, tránh các hình thái đột biến, gây phản cảm thẩm mỹ kiến trúc.
	[image: image5.jpg]





Điều 9. Quản lý không gian kiến trúc cảnh quan các trục không gian chính

Nguyên tắc tổ chức không gian các tuyến trục chính:

· Khung cảnh của tầm nhìn từ các địa điểm công cộng tới các thắng cảnh được xác định và xây dựng quy tắc gìn giữ, và phải được phục hồi nếu bị xâm hại bởi việc xây dựng các công trình với vị trí hoặc khối tích không phù hợp.
· Bố trí đường phố hoặc đường dạo bộ, đảm bảo quyền tiếp cận công cộng tới tất cả các không gian mở ven sông.
· Cảnh quan các tuyến đoạn theo chủ đề văn hóa, thương mại, sinh thái… cần được triển khai thiết kế cụ thể để định hướng xây dựng, đảm bảo phù hợp với tính chất của tuyến và các quy phạm hiện hành. Bảo vệ các tầm nhìn nhạy cảm đến các thắng cảnh. Các tầm nhìn từ các địa điểm công cộng phải được gìn giữ và phải phục hồi nếu chúng bị xâm hại bởi việc xây dựng các công trình tại vị trí không phù hợp.
· Tạo dựng hoặc duy trì giao diện sinh động giữa đô thị với mặt nước và các khu vực tự nhiên: Các không gian giúp con người đi tới và đi ven bờ suối phải được tối ưu hóa và thiết kế để tạo thuận lợi cho các cơ hội giao lưu. Tại ranh giới giữa khu vực xây dựng đô thị và tất cả các loại không gian mở như suối, núi. Bố trí đường phố hoặc lối đi bộ để đảm bảo quyền tiếp cận công cộng.
· Tạo dựng sức sống và đặc tính cho tuyến cảnh quan: nhận diện và phân loại các tuyến đoạn theo các dạng cảnh quan văn hóa, cảnh quan tập trung công cộng, cảnh quan bán lẻ và thương mại, cảnh quan hướng suối, hướng núi, cảnh quan làng bản, các tuyến xác lập cạnh không gian đô thị; Các tuyến đường dành cho giao thông xanh. Trên cơ sở được xác định chủ đề, việc tổ chức không gian tuyến đoạn cần tuân thủ các định hướng.
· Đảm bảo các tiện ích phù hợp được lắp đặt trên phố như chỗ ngồi nghỉ chân, mái chờ phương tiện giao thông công cộng. Cung cấp hạ tầng cho các lựa chọn giao thông xanh như xe đạp, xe điện, đi bộ. Khuyến khích khu đô thị trung tâm tăng cường sử dụng và cung cấp dịch vụ giao thông công cộng. 

Điều 10. Quản lý không gian kiến trúc cảnh quan các địa điểm công cộng

Các địa điểm công cộng gồm: quảng trường, suối, công viên, vườn hoa, hồ nước, bến công cộng, sân trước các tổ hợp thương mại dịch vụ hoặc công cộng lớn. Nguyên tắc quản lý hình thái kiến trúc cảnh quan các địa điểm này như sau:

· Chọn lựa vị trí phù hợp tập trung hoạt động công cộng. Có thể đặt gần hoặc trùng hoặc kiêm chức năng với các nút giao thông công cộng;

· Bố trí đầy đủ tiện ích đô thị cho ưu tiên người đi bộ và xe đạp như chỗ đỗ xe, ghế ngồi, bảng hướng dẫn...;

· Có chủ đề chức năng trọng tâm như quảng trường hành chính, thương mại, văn hóa, công viên cảnh quan...;

· Tập trung chức năng công trình đa dạng quanh quảng trường, trong đó nhấn mạnh các chức năng dịch vụ nhỏ;

· Được thiết kế với tỉ lệ không gian gần gũi con người ;

· Được thiết kế để đảm bảo an toàn công cộng trong mọi thời gian. 

· Phối hợp hài hòa giữa phương thức giao thông và sử dụng đất đô thị.

· Điểm đến đi bộ có thể là các nút giao, khu bán lẻ, công viên, trường học, trung tâm vui chơi giải trí hoặc công trình cộng đồng.

· Mặt tiền cửa hàng cần phù hợp với kiểu đi lại. Phố đi bộ hợp với cửa hàng nhỏ, phố lớn hợp với cửa hàng lớn.

· Hoạt động thương mại sầm uất quanh các nút giao công cộng giúp trung tâm trở nên sống động ngày đêm, và làm yên tĩnh các khu nhà ở.

· Phối hợp nhiều chức năng công cộng trong phạm vi cùng trung tâm để tăng sự hấp dẫn của trung tâm.

· Phát triển trung tâm phù hợp với tốc độ tăng trưởng dân số.

· Số lượng và hoạt động các trung tâm công cộng cần phù hợp nhu cầu địa bàn và thời điểm. Các chiến lược phát triển không gian công cộng cần gắn chặt với công tác điều tra xã hội học và tính toàn khả thi kinh tế.

	· Đường phố cần tính toán chiều rộng để đảm bảo có làn đường cho xe GTCC, và có chỗ dừng chân cho người đi bộ
	[image: image6.jpg]!._n_n_.m






	· Chiều rộng đường và chiều cao mặt tiền nhà hai bên đường cần có tỷ lệ phù hợp để đảm bảo thông thoáng và ánh sáng cho phố. 
	[image: image7.jpg]




	· Khi có điều kiện, cần tối đa hóa không gian cây xanh trên phố, phù hợp với loại hình hoạt động công cộng của từng địa điểm.
	[image: image8.jpg]




	· Lối vào công trình lớn cần tách biệt lối đi người đi bộ.

· Bố cục công trình tạo mặt phố. Hạn chế sử dụng mặt tiền làm bãi đỗ xe, hoặc tường rào.
	[image: image9.jpg]




	· Các phố nên có phương thức sử dụng hai mặt phố tương hợp nhau.

· Đảm bảo không gian công cộng được quản lý tốt, tiện nghi cao. Đáp ứng các tiêu chuẩn địa phương đối với thiết bị, tiện ích và hạ tầng.
	[image: image10.jpg]




	· Thiết lập cơ chế phối hợp tốt giữa các cơ quan chức năng trong bảo trì, sửa chữa tiện ích công cộng.

· Đánh giá định kỳ về tần suất sử dụng, dân số và hiệu suất cơ sở hạ tầng đô thị để có thể can thiệp đúng lúc.


Điều 11. Quản lý bố cục không gian lô phố và đường phố 

	Cấu trúc đô thị thuận tiện đi lại:

· Bố cục đường phố kiểu mạng lưới để kết nối cung cấp nhiều lựa chọn đi lại nhằm giảm ách tắc giao thông.
· Tại các khu trung tâm hỗn hợp, lô phố có thể được chia nhỏ để tăng mặt tiền và khả năng đi lại, chu vi mỗi lô phố không quá 600m. 
· Mở rộng đường phố, đường dành cho người đi bộ và xe đạp, đấu nối hợp lý với đường quy hoạch trong các khu vực mới.
	

	· 
	[image: image11.jpg]om

1§

6om





	Cấu trúc đô thị thân thiện:
	

	· Thiết kế phố có cảnh quan dễ nhận diện; 

· Tạo nhấn cho cuối các tầm nhìn phố để tạo đặc trưng địa điểm cho từng khu phố; 

· Tại nơi có địa hình dốc, lựa chọn tuyến đường thuận, tôn lên vẻ đẹp của địa hình; 

· Dễ tiếp cận đến các tiện ích công cộng
	[image: image12.jpg]




	· Bố trí để khoảng cách đi bộ từ nhà ở đến trung tâm công cộng và các công trình dịch vụ hàng ngày trong phạm vi 400m.
	[image: image13.jpg]




	· Cung cấp các tuyến đường liên tục, trực tiếp cho người đi bộ và xe đạp từ khu vực lân cận các điểm dừng giao thông công cộng và các nút giao thông và trung tâm hoạt động.

· Các tuyến đường dành cho người đi bộ và xe đạp đến một nút giao thông công cộng hoặc trung tâm hoạt động phải phù hợp với cả người sử dụng giao thông công cộng và những người khác di chuyển xung quanh khu phố. Nhiều người sử dụng sẽ tạo ra một môi trường phố an toàn hơn.

· Xử lý tốt giao diện với các hành lang cơ sở hạ tầng lớn. 

· Các hành lang cơ sở hạ tầng như đường điện cao thế có thể là rào cản đối với giao thông đô thị nhưng tạo cơ hội cho các công viên dạng tuyến. Cần cung cấp các cầu vượt cho người đi bộ và xe đạp phù hợp qua các hành lang đường sắt, đường cao tốc và các rào cản tự nhiên khác, để kết nối các khu phố và các điểm đến chính.


Điều 12. Quản lý không gian giao thông chậm
· Những hướng dẫn sau đây tập trung vào thiết kế đô thị cho mô hình không gian giao thông chậm, chủ yếu dành cho người đi bộ và người đi xe đạp và tiếp cận giao thông công cộng. Thiết kế đường xe cơ giới đã đề cập trong phần quy hoạch giao thông.

· Mạng lưới chuyển động là hệ thống kết nối của đường phố, lối đi, tuyến giao thông công cộng và bãi đậu xe ô tô. Đồng thời đây cũng là các tuyến hạ tầng tiện ích, và cũng là khoảng không để cung cấp ánh sáng, gió và điều kiện tự nhiên khác. Mạng lưới này hoạt động tốt nghĩa là phải cho phép đi bộ và đi xe đạp tối ưu đến các điểm đến quan trọng (các trung tâm hoạt động) như nới làm việc, trường học, điểm đón giao thông công cộng, công viên. Mạng lưới cần dễ hiểu, tiện lợi, tiện nghi và an toàn cao cho người dùng.

· Thiết kế và bố trí của mạng di chuyển ảnh hưởng lớn đến cách lựa chọn di chuyển và đi lại của người dân cũng như sự an toàn của họ. Chất lượng của mạng lưới thể hiện ở sự kết nối tốt đến các địa điểm, liên kết tốt giữa các phương thức vận tải khác nhau, đảm bảo quyền tiếp cận công bằng vào các trung tâm hạ tầng xã hội, trung tâm dịch vụ và trung tâm giao thông công cộng. 

· Đường phố cũng đóng vai trò quan trọng như không gian công cộng. Chúng hỗ trợ giao tiếp xã hội và cung cấp địa điểm để thể hiện văn hóa, giúp mọi người hoạt động thể chất và khỏe mạnh hơn.

	· Đảm bảo mạng lưới phục vụ di chuyển phù hợp với sự đa dạng của các chế độ chuyển động khác nhau và hỗ trợ các hoạt động công cộng.

· Phân bổ không gian đường phố đảm bảo đáp ứng các thức chuyển động tương ứng và có mức độ ưu tiên phù hợp. 

· Đường phố cần phân bổ đủ không gian để đáp ứng khối lượng dự kiến ​​của người đi bộ và người đi xe đạp cũng như giao thông công cộng, xe riêng và bãi đậu xe trên đường. 

· Duy trì tầm nhìn rõ ràng đến các điểm mốc để hỗ trợ người đi bộ và người đi xe đạp tự định hướng và di chuyển xung quanh một khu vực.

	[image: image14.jpg]



	[image: image15.jpg]




	· Đảm bảo tương tác an toàn giữa các thức chuyển động khác nhau. Sắp xếp để có được tầm nhìn rõ ràng giữa các lái xe đi vào giao lộ và người đi bộ và người đi xe đạp trên đường. Tạo các lối đi an toàn, khả năng nhìn thấy và sự tiện lợi cho người đi bộ và xe đạp qua các giao lộ và đến các điểm công cộng.


Điều 13. Quản lý trang thiết bị tiện ích đô thị

· Thiết kế các tuyến giao thông công cộng, các tuyến giao thông cho người đi bộ, các tuyến cho người tàn tật, phải đảm bảo quy mô mặt cắt, độ dốc dọc đảm bảo thoát nước mặt nhanh nhất.

· Xây dựng hệ thống biển báo giao thông đặc biệt là hệ thống chỉ đường, biển báo cho các khu trung tâm công cộng, thương mại dịch vụ. Bố trí hệ thống đèn tín hiệu giao thông, các dải giảm tốc tại các vị trí rẽ hoặc giao cắt .

· Chiếu sáng giao thông phải đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, đảm bảo các hoạt động về kinh tế xã hội diễn ra về ban đêm. 

· Chiếu sáng cảnh quan, công trình: Chiếu sáng cảnh quan phải tránh trùng lặp, đơn điệu trong thể hiện; cần lựa chọn sử dụng màu sắc ánh sáng - cường độ sáng và phương thức thể hiện thích hợp cho từng công trình. Cần sử dụng tổng thể giải pháp từ thiết kế, xây dựng, lựa chọn thiết bị, quản lý vận hành để đảm bảo tiết kiệm năng lượng.

Điều 14. Quản lý khối tích công trình xây dựng 

1. Quy định chung

QHC xác định một số khu vực có khống chế đặc biệt, thông qua các quy tắc hình học để xác định chiều cao tối đa gồm các khu vực bảo tồn cảnh quan đặc trưng. Đối với các khu vực còn lại, khống chế tầng cao – chiều cao kèm theo quy định phân vùng sử dụng đất. Sơ đồ định hướng mật độ đô thị hóa sẽ tổng hợp diễn giải về toàn bộ quy định quản lý tầng cao theo QHC trên địa bàn thị trấn.

2. Quy định về điều kiện đặt biệt

Chỉ số quản lý tầng cao – chiều cao xây dựng tối đa là áp dụng chung cho những phân vùng cụ thể mà quy hoạch chung chỉ định. Dự án đầu tư xây dựng chỉ có thể đề xuất số tầng cao hoặc chiều cao quá vượt ngưỡng khống chế trong một số trường hợp sau:

· Đề xuất dự án được thưởng hệ số sử dụng đất do các đóng góp lợi ích công cộng phù hợp tiêu chí của đô thị;

· Đề xuất dự án chứng minh được tính bất khả thi nếu áp dụng cứng nhắc quy định chung cho trường hợp cụ thể (ví dụ lô đất góc, lô đất méo, lô đất dốc);
· Dự án thuộc danh mục các “Công trình, địa điểm có ý nghĩa đô thị đặc biệt quan trọng” đối với đô thị, tỉnh, quốc gia, đòi hỏi quy trình xem xét đặc biệt.

Khi gặp một trong các trường hợp kể trên, UBND tỉnh, hoặc UBND huyện là cơ quan được phân cấp quản lý thực hiện quy hoạch được giao trách nhiệm xem xét, hướng dẫn quy trình, và phê duyệt dự án thuộc phân cấp. Trên cơ sở quy định quản lý theo QHC, nếu xét thấy dự án đạt được các tiêu chí một cách hợp lệ thì có thể cho phép sử dung cách tính phương sai để xác định tầng cao – chiều cao tối đa.

3. Công trình, địa điểm có ý nghĩa quan trọng
· UBND huyện công bố và cập nhật hàng năm về danh mục công trình, địa điểm có ý nghĩa đô thị đặc biệt quan trọng trong địa bàn thị trấn. 

· Việc xem xét phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tại các địa điểm này theo quy trình thông qua của Hội đồng kiến trúc cấp Tỉnh, và không nhất thiết tuân thủ quy định tầng cao tối đa của quy hoạch. 

· Đối với các dự án công trình cao tầng vượt ngưỡng tại các địa điểm này, phải lập báo cáo đánh giá tác động hạ tầng và đề xuất giải pháp phát triển hạ tầng tại khu vực lân cận nhằm giảm thiểu tác động do phần xây dựng vượt ngưỡng gây ra. 

· Trong trường hợp các giải pháp khắc phục hạ tầng vượt qua quyền hạn tác động của dự án, thì có thể quy đổi thành giá, đóng cho cơ quan quản lý thực hiện quy hoạch, để vận hành dự án đầu tư công trong tương lai nhằm đạt mục tiêu đề ra.
PHẦN 4: QUẢN LÝ CÁC HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT
Điều 15. Quy định chung về quản lý các hệ thống hạ tầng kỹ thuật

· Các hệ thống hạ tầng kỹ thuật bao gồm các hệ thống giao thông, cao độ nền và thoát nước mặt, thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang, cấp điện và chiếu sáng công cộng, cấp nước, thông tin liên lạc, công trình ngầm. 

· Các công trình HTKT phải đảm bảo kết nối với hệ thống HTKT chung khu vực trên hệ thống. Khoảng cách cách ly an toàn và vệ sinh môi trường phải đảm bảo tuân thủ theo quy chuẩn, tiêu chuẩn phù hợp với từng chuyên ngành. 

· Kiểm soát phát triển đất đầu mối hạ tầng được thực hiện theo quy định pháp luật, không cho phép xâm phạm các công trình đầu mối, hành lang bảo vệ, hành lang an toàn của hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoặc chuyển đổi quỹ đất dự kiến cho các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật sang mục đích sử dụng đất khác.

Điều 16. Quản lý hệ thống giao thông

1. Đường bộ

Đường bộ đối ngoại:

· Quốc lộ 32 có quy mô 2 – 4 làn xe theo định hướng quy hoạch chung xây dựng vùng huyện Mù Cang Chải.

· Đường nối cao tốc Nội Bài – Lào Cai được thiết kế theo quy mô đường cấp IV miền núi. Tuyến được xây dựng theo nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 10/11/2020.

Đường trục chính quan trọng:

· Đường tránh quốc lộ 32 được thiết kế quy mô 2 làn xe, quy hoạch lộ giới rộng 13,5m.

· Đường liên khu được quy hoạch với lộ giới rộng 6 – 8m.
· Đường khu vực được quy hoạch với lộ giới rộng từ 13 – 15m

Công trình giao thông:

· Bến xe: Bố trí 01 bến xe kết hợp bãi đỗ xe quy mô 0,7ha tại khu vực đầu vào phía Nam của thị trấn. Giữ nguyên bến xe hiện trạng và bổ sung thêm các bãi đỗ xe trong khu vực nghiên cứu lập quy hoạch. 

· Hệ thống cầu qua sông, suối: Nâng cấp cải tạo, xây mới hệ thống cầu trên các tuyến đường giao thông, quy mô cầu vĩnh cửu, khổ cầu phù hợp với cấp đường quy hoạch, có tính thẩm mỹ cao, giải pháp công nghệ tiên tiến, hiện đại.
Điều 17. Quản lý hệ thống cao độ nền và thoát nước mặt
1. Cao độ nền xây dựng

· Giữ nguyên cao độ nền xây dựng tại các khu vực hiện trạng xây dựng tập trung, mật độ cao.

· Khu vực xây dựng xen cấy: Một số lõi trũng của các ô phố thuộc khu vực đã xây dựng mật độ còn thưa thoáng, sẽ tôn nền để tránh ngập úng và hài hoà với khu vực đã xây dựng. Chiều cao đắp nền trung bình: 0,5(1,5m

· Dự kiến xây dựng trên nền hiện trạng chỉ san cục bộ một số điểm nhằm tạo độ dốc êm thuận cho giao thông và đảm bảo thoát nước mặt nhanh, tạo sự hài hoà về nền xây dựng của khu vực xây dựng mới và cũ.

· Khu vực xây dựng ven suối cần tuân thủ tôn nền lớn hơn mực nước lớn nhất của suối để đảm bảo an toàn cho khu đất không bị ngập lụt.

· Khống chế cao độ nền xây dựng tại các khu vực: Hxdmin ≥ từ 930,5 - 947,0m.
2. Thoát nước mặt

· Đối với các khu vực xây mới sẽ sử dụng hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn.

· Đối với các khu vực hiện trạng: sử dụng hệ thống thoát nước chung, trong tương lai gần cần đầu tư xây dựng thành hệ thống nửa riêng. Nước thải sẽ đưa về khu xử lý trước khi xả ra môi trường bằng cách xây dựng hệ thống giếng tách và cống bao.

· Kết cấu hệ thống là cống tròn BTCT, cống hộp BTCT, mương xây nắp đan, mương xây hở tuỳ theo đặc điểm của từng  khu vực. Kích thước hệ thống D600÷D1500, BxH=600x600÷BxH=1500x1500.

· Khi xây dựng hệ thống thoát nước nên xây dựng theo từng lưu vực để tránh ngập úng cục bộ.

· Các khu vực xây dựng trên sườn đồi núi cần bố trí mương hở xung quanh khu đất để đón nước mưa từ trên đồi núi chảy xuống

· Hướng thoát nước chính ra suối Nậm Kim. 

· Khu vực phía Bắc suối Nậm Kim bao gồm 11 tiểu lưu vực gồm các lưu vực của các suối: Háng Đào, Nà Háng, Mí Háng, Thiếu Nhi, Háng Nhù...

· Khu vực phía Nam suối Nậm Kim bao gồm 7 tiểu lưu vực gồm các lưu vực của các suối: ĐàoXa, Háng Chú...
Điều 18. Quản lý hệ thống cấp nước
1. Nguồn nước

· Căn cứ vào nguồn nước suối Nậm Mơ hiện đang cấp nước sinh hoạt cho thị trấn. Dự kiến sẽ tiếp tục lấy nguồn nước suối này làm nguồn nước cấp cho sinh hoạt và sản xuất của toàn thị trấn.

2. Mạng lưới cấp nước

Căn cứ vào mạng lưới cấp nước hiện có, thiết kế thêm các tuyến ống mới đảm bảo cấp nước tới các hộ tiêu thụ. Mạng lưới cấp nước được thiết kế mạng vòng có đường kính ống cấp nước phân phối từ (50mm((140mm, vật liệu ống cấp nước chủ yếu chọn ống HDPE;

- Thiết kế thêm các tuyến ống cấp nước phân phối dịch vụ có đường kính từ  (50-÷(75mm cấp nước bổ sung vào khu dân cư của thị trấn;

- Xây mới 01 tuyến ống nước thô có đường kính (140mm lấy nước thô từ trạm bơm cấp 1 dự kiến cấp về;

Điều 19. Quản lý hệ thống cấp điện, chiếu sáng công cộng
1. Nguồn và lưới điện cao áp

· Dự kiến giai đoạn từ 2014 - 2034 vẫn sử dụng 2 nguồn điện chính từ Than Uyên (Tỉnh Lai Châu đến) và Sơn La.

2. Lưới trung áp

Bố trí mạch vòng kết hợp mạch tia để cấp điện đến các phụ tải. Trong đó:

· Đối với khu vực nội thị, cải tạo dần về cấp điện áp 22kV, hạ ngầm khi có điều kiện, từng bước xoá bỏ các trạm trung gian hiện có. Lưới điện trung thế được thiết kế mạch vòng vận hành hở. Chế độ làm việc bình thường chỉ mang tải từ 60-70% công suất so với công suất mang tải cực đại.

· Đối với khu vực ngoại thị được thiết kế hình tia, các đường trục dài đặt thêm máy cắt phân đoạn có thiết bị đóng lặp lại. 

· Hoàn thiện lưới chiếu sáng đảm bảo các tuyến đường đều được chiếu sáng đúng quy chuẩn.
Điều 20. Quản lý hệ thống thông tin liên lạc
Đầu tư xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc, đảm bảo cung cấp đầy đủ các loại hình dịch vụ viễn thông. Ngầm hóa hệ thống cáp thông tin liên lạc tại khu vực trung tâm đô thị, các khu đô thị mới và khu vực công trình công cộng đô thị. Từng bước hạ ngầm cáp thông tin liên lạc tại các khu đô thị hiện hữu.

Điều 21. Quản lý hệ thống thoát nước thải, chất thải rắn và nghĩa trang
1. Thoát nước thải

· Dựa vào dân số, chỉ tiêu thải nước từng khu vực ta tính toán được lưu lượng nước thải toàn bộ thị trấn.

· Chỉ tiêu thoát nước thải áp dụng cho đô thị loại V: 90-95%x100 m³/ngđ. Tỉ lệ thu gom: 90%.

· Do tính chất thị trấn Mù Cang Chải hướng tới là một đô thị du lịch, giải pháp thoát nước thải là xây dựng hệ thống riêng với nước mưa.

· Nước thải sau khi xử lý sơ bộ tại các hộ gia đình sẽ được thu gom bằng hệ thống thoát nước thải riêng, xử lý tại 07 bể xử lý nước thải theo công nghệ Bastaf (xử lý nước thải kỵ khí) và trạm xử lý nước thải hiện trạng khu vực trung tâm thị trấn. Công suất bể xử lý nước thải 150-250 m³/ngđ.

· Xây dựng 02 trạm xử lý nước thải khu du lịch: Trạm xử lý nước thái khu du lịch phía Nam thị trấn công suất 300 m³/ngđ. Trạm xử lý nước thải khu du lịch phía Bắc thị trấn công suất 300 m³/ngđ.

· N​ước thải sau khi đ​ược xử lý, chất l​ượng n​ước thải đạt tiêu chuẩn xả vào nguồn loại B theo QCVN 14:2015-BTNMT trước khi thải ra môi trường.

· Hệ thống thu gom nước thải: Xây dựng hệ thống thu gom nước thải là tuyến cống BTCT B300, B400.

2. Chất thải rắn

· Nhu cầu thu gom, xử lý chất thải rắn khoảng 7,68 tấn/ngày đêm.

· Chất thải rắn được phân loại tại nguồn gồm nhóm các chất có thể thu hồi tái sử dụng, tái chế và nhóm các chất phải xử lý chôn lấp, tiêu huỷ theo quy định.

· Toàn bộ chất thải rắn của thị trấn sẽ được thu gom vận chuyển về 2 trạm trung chuyển của thị trấn có diện tích 500 m²/1 trạm. Hình thức: Dạng trạm contenner được thiết kế đảm bảo cách ly về môi trường. Chất thải rắn sau khi được thu gom, tập trung sẽ được vận chuyển về khu xử lý chung của huyện Mù Căng Chải.
3. Nghĩa trang

· Giữ nguyên nghĩa trang hiện trạng phía Đông Nam thành nghĩa trang tập trung của thị trấn. Mở rộng lên diện tích 6,78ha. Khu vực đã chôn lấp tiến hành xây dựng bổ sung hệ thống hạ tầng, cây xanh cho nghĩa trang.
· Hình thức mai tang sẽ chuyển dần sang hỏa táng, việc ảnh hưởng tới môi trường sẽ được giảm hoàn toàn). Sau năm 2035 đề suất xây dựng 1 nhà tang lễ nằm trong khuôn viên các nghĩa trang tập trung.
Điều 22. Quản lý môi trường
· Khuyến khích phát triển mô hình kiến trúc xanh; duy trì, mở rộng và bảo vệ diện tích mặt nước; sử dụng công nghệ thân thiện môi trường trong các lĩnh vực sản xuất và sinh hoạt; sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, sử dụng năng lượng sạch; sử dụng, khai thác hợp lý nguồn tài nguyên khoáng sản, nguồn nước, đảm bảo các quy định về môi trường.

· Xây dựng hệ thống quan trắc, giám sát định kỳ về môi trường tại các khu, cụm công nghiệp, khu khai thác khoáng sản, khu vực làng nghề và các khu vực khác có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

· Khu đô thị: Xây dựng đồng bộ hệ thống thu gom, xử lý nước thải và chất thải rắn; duy trì và phát triển hệ thống cây xanh cảnh quan, hồ điều hòa. 

· Khu vực ngoại thị: Đầu tư hệ thống, thiết bị cho việc phân loại và thu gom rác thải sinh hoạt; xây dựng hệ thống thoát nước hợp vệ sinh; quy hoạch các khu chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm tập trung; áp dụng các quy trình sản xuất công nghệ cao, sạch trong sản xuất nông nghiệp.

· Các giải pháp thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu: Nâng cao nhận thức và năng lực của cộng đồng, thích ứng với biến đổi khí hậu; lồng ghép vấn đề thích ứng biến đổi khí hậu vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị của khu vực chịu ảnh hưởng trong điều kiện biến đổi khí hậu; huy động nguồn lực để củng cố, nâng cấp hệ thống công trình phòng chống lũ, bão.

PHẦN 5: TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 23. Phân công trách nhiệm 

1. UBND huyện Mù Cang Chải quản lý toàn diện các hoạt động quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị theo đúng đồ án được duyệt và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh Yên Bái về công tác thực hiện theo quy hoạch. 

2. Tại các khu vực có các dự án xây dựng phát triển đô thị, du lịch… các doanh nghiệp được phép đầu tư xây dựng dự án chịu trách nhiệm trước UBND huyện Mù Cang Chải, đảm bảo tuân thủ quy hoạch được phê duyệt đến khi bàn giao lại cho chính quyền địa phương quản lý. 

3. Sở Xây dựng Yên Bái có trách nhiệm giúp UBND huyện Mù Cang Chải quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan toàn bộ đô thị và một số khu vực có giá trị kiến trúc, cảnh quan đặc biệt theo sự phân công của UBND tỉnh.

4. UBND huyện Mù Cang Chải có trách nhiệm giám sát việc phát triển đô thị theo đúng quy hoạch chung được duyệt và có trách nhiệm báo cáo định kỳ hàng năm với UBND tỉnh và Sở Xây dựng. 

5. UBND tỉnh giao UBND huyện Mù Cang Chải, căn cứ vào quy hoạch chung được phê duyệt, tổ chức lập và trình UBND tỉnh phê duyệt các quy hoạch phân khu trên địa bàn và quy hoạch chi tiết một số khu vực đặc biệt, đặc thù.

Điều 24. Công bố thông tin

1. UBND huyện Mù Cang Chải có trách nhiệm công bố thông tin và nội dung đồ án quy hoạch được duyệt trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức hội nghị công bố quy hoạch, tổ chức triển lãm đồ án quy hoạch công khai để toàn bộ người dân được biết. 

2. Sở Xây dựng, Phòng kinh tế hạ tầng (thuộc UBND huyện Mù Cang Chải), có trách nhiệm giúp UBND tỉnh, UBND huyện lưu giữ Hồ sơ quy hoạch để phục vụ công tác quản lý xây dựng và cung cấp các thông tin quy hoạch cho các tổ chức, cá nhân nếu có yêu cầu để phục vụ công tác quản lý theo quy hoạch.

3. Sở Tài nguyên - Môi trường có trách nhiệm số hóa Hồ sơ quy hoạch thành bản đồ hệ thống thông tin địa lý (GIS) để phục vụ công tác quản lý đất đai, xây dựng và công tác công bố, cung cấp thông tin.

Điều 25. Khen thưởng và xử phạt

1. Các tổ chức, cá nhân đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi không cung cấp thông tin quy hoạch, cố tình cung cấp sai thông tin quy hoạch, quản lý xây dựng không theo quy hoạch, xây dựng các dự án trái với quy hoạch.

2. Khuyến khích và có hình thức khen thưởng phù hợp đối với các tổ chức cá nhân thực hiện nghiêm túc các hoạt động về quản lý và đầu tư xây dựng theo đúng quy hoạch, phát hiện và tố giác kịp thời các hành vi cố ý làm trái quy hoạch ./.
----------------***---------------
