MỤC LỤC

PHẦN THỨ NHẤT – MỞ ĐẦU	trang 4

I. LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH	trang 4

II. MỤC TIÊU CỦA ĐỒ ÁN	trang 4

III. CƠ SỞ THIẾT KẾ QUY HOẠCH	trang 4

PHẦN THỨ HAI – ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG KHU VỰC TK	trang 7

VỊ TRÍ VÀ ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN	trang 7

1. Ranh giới và phạm vi nghiên cứu	trang 7

2. Đánh giá hiện trạng sử dụng đất	trang 7

3. Tính chất khu quy hoạch	trang 7

4. Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật	trang 7

PHẦN THỨ BA – QUY HOẠCH CHI TIẾT 	trang 9

I. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT	trang 9

1. Số dân dự kiến bố trí	trang 9

2. Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất	trang 9

3. Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật	trang 9

II. TÍNH CHẤT KHU QUY HOẠCH	trang 9

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC KHÔNG GIAN	trang 9

IV. TỔ CHỨC KHÔNG GIAN QUY HOẠCH KIẾN TRÚC	trang 10

1. Phân bố sử dụng đất	trang 10

2. Quy hoạch tổng mặt bằng - kiến trúc cảnh quan 	trang 11

V. QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI HẠ TẦNG KỸ THUẬT	trang 12

1. Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng	trang 12

2. Giao thông	trang 12

3. Cấp nước 	trang 13

4. Thoát nước thải và vệ sinh môi trường	trang 14

5. Cấp điện 	trang 15

6. Thông tin liên lạc	trang 16

7. Cây xanh	trang 16

PHẦN THỨ TƯ – CÁC VẤN ĐỀ CÓ LIÊN QUAN	trang 18

I. KHÁI TOÁN KINH PHÍ ĐẦU TƯ	trang 18

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG	trang 19

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN	trang 27

PHẦN THỨ NĂM – KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	trang 28

I. KẾT LUẬN	trang 28

II. KIẾN NGHỊ	trang 28

PHẦN THỨ NHẤT

#### MỞ ĐẦU

#### I. LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH

- Lập quy hoạch Khu lưu niệm đồng chí Trương Văn Bang là cần thiết nhằm thực hiện chỉnh trang đô thị hiện hữu kết hợp với việc bổ sung các công trình công cộng cần thiết trong đô thị, đảm bảo sự hài hòa và kết nối đồng bộ với hạ tầng xã hội, công trình hạ tầng kỹ thuật khu vực xung quanh, nhằm đáp ứng nhu cầu đô thị hóa và tình hình phát triển kinh tế xã hội của khu vực. Đồng thời nên lập quy hoạch còn nhằm phục vụ công tác quản lý quy hoạch xây dựng trong khu vực và vùng lân cận.

- Tính toán bố trí phù hợp các khu chức năng phục vụ tốt đời sống vật chất và tinh thần cho mọi người dân, trong đó việc quan trọng là không gian ở, cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội,…

- Tạo mối liên hệ với khu vực xung quanh, xác định việc nối kết hạ tầng kỹ thuật và sử dụng hạ tầng xã hội trong khu vực quy hoạch và vùng lân cận.

#### II. MỤC TIÊU CỦA ĐỒ ÁN

- Lập mặt bằng sử dụng đất, định hướng phân chia các lô đất kết hợp chỉnh trang xây dựng phù hợp trong phạm vi quy hoạch.

- Phù hợp với quy chuẩn xây dựng, các tiêu chuẩn hiện hành và các quy định khác liên quan.

- Xác định chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, mật độ xây dựng, tầng cao xây dựng, định hướng tổ chức các không gian cảnh quan kiến trúc, môi trường đô thị.

- Đề xuất giải pháp xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phù hợp với điều kiện trong giai đoạn trước mắt và lâu dài.

- Hạn chế tối đa việc xáo trộn đời sống và công trình đã xây dựng của người dân, cố gắng hài hòa giữa lợi ích chung của nhà nước và lợi ích của người dân.

#### III. CƠ SỞ THIẾT KẾ QUY HOẠCH

1. Các cơ sở pháp lý:

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 12/6/2009;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2015) của Bộ xây dựng và Chính phủ đã ban hành rất nhiều Thông tư, Nghị định trong quản lý hoạt động xây dựng;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 (có hiệu lực từ ngày 30/6/2015) quy định chi tiết một số nội dung của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

- Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

- Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ xây dựng về việc ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch xây dựng;

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam 01:2008/BXD;

- Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Long An đến năm 2020;

- Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

- Quy hoạch tổng thể hệ thống cấp nước đô thị tỉnh Long An đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

- Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Long An đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025;

- Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 07/01/2013 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung Khu vực thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An;

- Quyết định số 2331/QĐ-UBND ngày 11/5/2015 của UBND huyện Cần Giuộc về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu vực Nhà lưu niệm đồng chí Trương Văn Bang, xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

- Hợp đồng lập quy hoạch giữa Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cần Giuộc với Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế Kiến trúc Long An.

- Các quy chuẩn xây dựng, các tiêu chuẩn hiện hành và các quy định khác liên quan.

2. Các tài liệu số liệu:

- Hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng kiến trúc, hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong khu vực quy hoạch.

- Các số liệu và điều kiện tự nhiên như khí hậu, địa chất, thủy văn … khu vực quy hoạch và lân cận.

- Các tài liệu số liệu được cập nhật đầy đủ và mới nhất, số liệu được thu thập từ hiện trạng khảo sát trực tiếp tại khu vực quy hoạch và vùng lân cận.

3. Các cơ sở bản đồ:

- Trích đo bản đồ địa chính do Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt.

- Bản đồ địa hình đo đạc cụ thể tại khu vực quy hoạch.

- Các bản đồ có liên quan khác như bản đồ quy hoạch quy hoạch chung khu đô thị Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

PHẦN THỨ HAI

ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG KHU VỰC THIẾT KẾ

- VỊ TRÍ VÀ ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

1. Ranh giới và phạm vi nghiên cứu:

Dự án quy hoạch thuộc xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Có giới hạn cụ thể như sau:

Phía bắc giáp	: Rạch.

Phía nam giáp	: Nhà dân hiện hữu.

Phía đông giáp	: Sông Cần Giuộc.

Phía tây giáp	: Cơ sở giết mổ gia cầm Phúc Hoa .

2. Đánh giá hiện trạng sử dụng đất:

Tổng diện tích quy hoạch Khu lưu niệm đồng chí Trương Văn Bang là 16.844m2 .

Trước đây phần lớn khu vực gồm có đất sản xuất nông nghiệp và mặt nước( rạch, ao…). Hiện nay đã và đang tiến hành san lấp chưa xây dựng.

3. Tính chất khu quy hoạch: Khu dân cư chỉnh trang.

4. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:

a. Giao thông:

- Đường Nguyễn Thị Bẹ: đường nhựa có bề mặt rộng 5,5m÷ 6m, vỉa hè 2 bên rộng từ 2,3m÷5,7m, lộ giới 12,6m÷  14m.

- Trước đây có đường đất rộng từ 1,5m÷3m trong khu vực quy hoạch. Hiện đã được san lấp.

- Hẻm vào Khu lưu niệm đồng chí Trương Văn Bang.

b. Cấp điện

- Đã có tuyến điện trung thế dọc theo tuyến đường Nguyễn Thị Bẹ.

c. Cấp nước

Hiện có đường ống cấp nước dọc theo đường Nguyễn Thị Bẹ gần khu vực quy hoạch. Trong khu vực chưa có hệ thống cấp nước.

d. Thoát nước và vệ sinh môi trường

Trong khu vực chưa có hệ thống nước mưa và nước thải chủ yếu thoát theo địa hình tự nhiên.

e. Cây xanh: Chưa có hệ thống cây xanh.

PHẦN THỨ BA

QUY HOẠCH CHI TIẾT CHỈNH TRANG 
KHU LƯU NIỆM ĐỒNG CHÍ TRƯƠNG VĂN BANG

I. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT

1. Số dân dự kiến bố trí:  80 dân.

2. Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật:

- Tiêu chuẩn cấp điện:

+ Nhà ở xây dựng dạng nhà vườn	: 5kW/hộ

+ Công trình công cộng		: 30W/m² sàn

+ Chiếu sáng cây xanh cảnh quan và giao thông 										: 2kW/ha ÷ 5kW/ha

- Tiêu chuẩn cấp nước:

+ Nước sinh hoạt			: 120 lít/người.ngày.

+ Nước công trình công cộng	: ≥2 lít/m² sàn.ngày

+ Nước tưới vườn hoa, công viên	: ≥3 lít/m².ngày

+ rửa đường 				: 0,5 lít/m² - ngđ

- Tiêu chuẩn nước thải:

+ Tiêu chuẩn: 80% tổng lượng nước cấp.

+ Nước thải được xử lý đạt QCVN 14:2008 (giới hạn A) trước khi thải ra sông, rạch.

- Chỉ tiêu về thông tin liên lạc: 35 máy/100 dân.

II. TÍNH CHẤT CỦA KHU QUY HOẠCH: Khu dân cư chỉnh trang.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC KHÔNG GIAN

- Đất công trình công cộng;

- Đất nhà ở ( đất ở dạng nhà vườn);

- Đất giao thông

+ Mặt đường

+ Vỉa hè

- Đất cây xanh

+ Đất cây xanh bãi cỏ, bồn hoa

+ Đất cây xanh taluy bảo vệ.

IV. TỔ CHỨC KHÔNG GIAN QUY HOẠCH KIẾN TRÚC

- Phân bố sử dụng đất

- Cơ cấu tổ chức không gian đề xuất 2 phương án: phương án 1 và phương án 2.

a) Phương án 1 - phương án so sánh:

- Tổng diện tích quy hoạch là 16.844m2. Trong đó:

* Đất công trình công cộng 		: 3.618,5 m2   - 21,48 %.

* Đất nhà ở	 (đất ở dạng nhà vườn) 	:    6.796 m2   - 40,35 %.

* Đất giao thông				:    2.577 m2   - 15,30 %.

+ Mặt đường

+ Vỉa hè

* Đất cây xanh				: 3.852,5 m2   - 22,87 %.

+ Đất cây xanh bãi cỏ, bồn hoa

+ Đất cây xanh taluy bảo vệ

b) Phương án 2 - phương án chọn:

- Tổng diện tích quy hoạch là 16.844m2. Trong đó:

* Đất công trình công cộng 		: 3.618,5 m2   - 21,48 %.

* Đất nhà ở	 (đất ở dạng nhà vườn) 	: 7.354 m2      - 43,66 %.

Trong đó

* Khu M: gồm đất xây dựng nhà vườn, có tổng diện tích: 4.863 m².

Lô góc số 1:            	(17,09(20,4 x 35,21(35,48)m =	655 m²

Lô số 2:	(12 x 35,21)m 		= 	420 m²

Lô số 3:            	(12,01x 35(35,21)m 	=    	423 m²

Lô số 4( 10	(12 x 35)m 		=	 420 m²

7 lô x 420m		= 	2.940 m²

Lô góc số 11:      	(12 x 32,75(35)m	 =  	425 m²

* Khu N: gồm đất xây dựng nhà vườn, có tổng diện tích: 2.491 m².

Lô góc số 1:       (14,83(15,69 x 37,15(37,25)m = 	506 m²

Lô số 2:	(13,57(13,65 x 37,15(37,8)m  = 	506 m²

Lô số 3:            	(13,56(13,6 x 37,34(37,8)m 	= 	509,5 m²

Lô số 4:            	(13,5(13,6 x 36(37,34)m     =   496 m²

Lô số 5:            	(13,5(13,65 x34,15(36)m 	   = 473,5 m²

* Đất giao thông				:    2.638 m2   - 15,66 %.

+ Mặt đường	 :    937 m2

+ Vỉa hè	: 1.640  m²

+Hẻm bê tông	:      61 m²

* Đất cây xanh				: 3.233,5 m2   - 19,20 %.

+ Đất cây xanh bãi cỏ, bồn hoa	 : 1.541 m2

+ Đất cây xanh taluy bảo vệ   	 : 1.692,5 m²

2. Quy hoạch tổng mặt bằng và bố cục không gian kiến trúc cảnh quan

- Nhà ở dạng nhà vườn xây dựng cho phù hợp với mật độ bố trí dân cư.

- Các dãy nhà được quy hoạch mặt tiền quay ra đường chính, các mái nhà xây dựng có chiều cao thống nhất, có màu sắc hài hòa và linh hoạt.

* Nhà ở xây dựng dạng nhà vườn:

+ Mật độ xây dựng tối đa	: 55%;

+ Chỉ giới đường đỏ: từ tim đường vào mỗi bên 6m;

+ Chỉ giới xây dựng: cách chỉ giới đường đỏ 4m;

+ Tầng cao xây dựng tối đa: 1 trệt, 1 lửng, 3 lầu;

+ Tầng trệt cao	: 2,15m;

+ Các tầng lầu cao	: 2,275m ÷ 3,30m.

* Đất xây dựng công trình công cộng (Nhà lưu niệm đồng chí Trương Văn Bang):

+ Mật độ xây dựng tối đa	: 40%;

+ Chỉ giới đường đỏ: từ tim đường vào mỗi bên 6m;

+ Chỉ giới xây dựng: cách chỉ giới đường đỏ 4m;

+ Tầng cao xây dựng tối đa: 1 trệt, 2 lầu.

- Đối với công trình công cộng cần phải bố trí bãi đậu xe để phục vụ lâu dài, đảm bảo các yêu cầu về an toàn phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, có tỷ lệ cây xanh bảo đảm yêu cầu về cảnh quan, môi trường trong khu vực.

V. QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI HẠ TẦNG KỸ THUẬT

1. Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng

a. San nền:

Toàn bộ khu vực sẽ được tôn nền thấp hơn mặt đường chính đã hoàn chỉnh ít nhất là 0,1m.

- Cao độ thiết kế là: + 2.1m.

b. Thoát nước mưa:

- Hệ thống thoát nước mưa và nước thải sinh hoạt tách riêng.

- Hướng thoát nước chính ra sông Cần Giuộc.

- Thoát nước mưa được chia ra các lưu vực nhỏ, đảm bảo không gây ngập úng trong khu vực. Nước mưa được thu gom bằng các tuyến cống (600,  (800.

- Hệ thống thoát nước: Dùng cống tròn, cống hộp bê tông cốt thép đặt dọc theo vỉa hè các trục đường, đảm bảo thoát nước mưa từ mặt đường, vỉa hè và công trình.

Công thức tính toán thủy lực:

Q =  (.q.F  (l/s)

( :  Hệ số mặt phủ 0,6.

q  :  Cường độ mưa tính toán (l/s/ha)

F  :  Diện tích lưu vực tính (ha)

(chọn chu kỳ tràn cống 3 năm).

( Mạng lưới:   3.012 m.

( 600	:	   244 m

( 800	:	   172 m

- Ga thu: Khoảng 25 ( 30m có 1 ga thu, kích thước lọt lòng (1,2x1,2)m; số lượng: 18 hố ga.

- Đối với hẻm 4m có thể xây dựng hệ thống thoát nước mưa dưới lòng hẻm.

2. Giao thông:

* Kết cấu mặt đường: bê tông nhựa nóng.

* Kết cấu vỉa hè:

- Vỉa hè: mặt làm bằng bê tông xi măng hoặc lót gạch xi măng màu trang trí có chừa chỗ trồng cây xanh và các công trình kỹ thuật như thoát nước, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc, ….

- Bó vỉa: bằng bê tông xi măng có những chỗ tạo dáng nghiêng ra mặt đường để thuận tiện cho xe 2 bánh lên xuống.

- Tại các giao lộ bán kính cong từng loại đường phù hợp với qui định.

- Lòng đường phải đảm bảo cho xe chạy an toàn, bảo đảm việc thông thoáng giữa các dãy nhà, vệ sinh môi trường, bảo đảm cho việc phòng cháy chữa cháy.

- Vỉa hè phải đảm bảo cho người đi bộ, các hệ thống hạ tầng kỹ thuật đi trên không hoặc chôn ngầm.

- Chú ý đến các vị trí bãi để xe đường phố trong khu vực sao cho thuận tiện nhất.

* Hệ thống giao thông:

+ Đường số 2 mặt đường 6m, vỉa hè 2 bên rộng 3mx2, lộ giới 12m, tổng chiều dài 215m.

+ Ngoài ra, còn có một hẻm có mặt đường rộng từ 4m.

3. Cấp nước

( Nguồn nước:

- Sử dụng nguồn và mạng lưới chung của thị trấn.

- Hệ thống cấp nước: dùng ống các loại ống gang hoặc PVC (60 ( (100.

- Tiêu chuẩn cấp nước:

+ Nước sinh hoạt			  : 120 lít/người.ngày.

+ Nước công trình công cộng	  : ≥2 lít/m² sàn.ngày

+ Nước tưới vườn hoa, công viên: ≥3 lít/m².ngày

+ Rửa đường 			  : 0,5 lít/m² - ngđ.

- Bố trí trụ cấp nước chữa cháy, khoảng cách từ 120m đến 150m.

* Tiêu chuẩn tính toán				:120 lít/người/ngày.

* Số người tính toán				:        	      80 người.

* Tổng nhu cầu 					:          26,4 m3/ngày.

+ Nước sinh hoạt				:           9,6 m³/ngày.

+ Nước công trình công cộng		:            5,8 m³/ngày.

+ Nước tưới cây vườn hoa, công viên	:         	   9,7 m³/ngày.

+ Nước rửa đường 				:            1,3 m³/ngày.

( Mạng lưới:

- Tuyến chính:  từ trạm cấp nước chung của khu vực đưa đến các tuyến ống nhánh (150, (100, (60  dẫn đến các hộ tiêu thụ.

- Chiều dài các tuyến ống:   421 m

( 60 :    202 m

( 100:   219 m

- Trụ chữa cháy:  2 trụ,  khoảng cách trụ từ 120m ( 150m.

4. Thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

+ Quy hoạch hệ thống thoát nước bẩn tách riêng hệ thống thoát nước 
mưa.

+ Lưu lượng nước thải sinh hoạt:  21,12 m3/ngày.

- Tiêu chuẩn thoát nước thải bằng 80% nước cấp.

+ Hệ thống thoát nước thải:

Bố trí ống (400, (500 thu gom từ các công trình đưa về tuyến chính, ống hoàn toàn tự chảy.

- Chiều dài các tuyến ống   :   292 m.

( 300 :	200 m.

( 400 :    92 m.

- Ga thu: 13 hố ga.

* Xử lý nước thải:

- Đối với các công trình công cộng, nước thải sinh hoạt đều phải qua bể tự hoại đúng quy cách, trước khi xả vào đường ống và đưa về khu xử lý nước thải tập trung, trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

- Nước thải được xử lý theo 2 cấp:

+ Cấp thứ I:

Xử lý lắng lọc tại hầm tự hoại trong mỗi hộ gia đình trước khi xả vào mạng lưới thoát nước bẩn.

+ Cấp thứ II:

Xử lý tập trung tại trạm xử lý đạt QCVN 14:2008 (giới hạn A) trước khi xả ra sông Cần Giuộc.

* Xử lý rác:

- Rác được thu gom hàng ngày (hoặc định kỳ) tại các hộ đến nơi xử lý, không để rác ứ đọng trong khu dân cư và các công trình công cộng.

- Mỗi nhà phải có 1 thùng rác có nắp đậy kín. Rác được khuyến khích phân loại theo tính chất vô cơ, độ rắn và sự phân hủy để thu gom và xử lý.

- Trên các trục phố chính, khu công viên, nơi sinh hoạt công cộng phải bố trí nhà vệ sinh, các thùng rác công cộng.

- Tổng lượng rác thải:  80 kg/ngày  (1 kg/người/ngày).

- Lập, đánh giá tác động môi trường theo qui định hiện hành.

5. Cấp điện

Quy hoạch hệ thống cấp điện phục vụ cho toàn khu quy hoạch, các công trình công cộng, công viên, các khu nhà ở và chiếu sáng các đường phố.

( Nguồn điện:

- Sử dụng nguồn điện từ trạm 110/(22)15kV – (2x40)MVA Cần  Giuộc.

( Mạng lưới:

- Từ lưới điện 22kV trên đường Nguyễn Thị Bẹ.

- Lưới điện từ đường dây trung thế cặp theo đường Nguyễn Thị Bẹ rẽ vào khu dân cư.

- Tuyến hạ thế trên không 0,4KV được dùng cho công trình, sinh hoạt của người dân, dùng trong chiếu sáng đường phố và công viên.

+ Tủ phân phối cấp điện cho các hộ dân được bố trí ngoài trời trên vỉa hè giữa hai nhà dân, sử dụng cáp 1 pha.

+ Đèn đường là loại đèn cao áp Sodium 200V-250V đặt cách mặt đường khoảng 16m, cách khoảng trung bình 30m. Các đèn được điều khiển tự động bằng công tắc định thời gian đặt tại các tủ điều khiển chiếu sáng và các tủ điều khiển được bố trí trên các vỉa hè.

- Tổng chiều dài:  748 m.

+ Tuyến hạ thế trên không 0,4KV (xây dựng mới)

(cấp cho công trình và nhà ở)   : 358 m.

+ Tuyến hạ thế trên không 0,4KV (xây dựng mới)

(cấp cho đường phố và công viên)    : 390 m.

- Tiêu chuẩn cấp điện:

+ Phụ tải: 300 W/người (dài hạn 500 W/người).

+ Số giờ sử dụng công suất lớn nhất: 2.500 giờ/ năm

(dài hạn: 3.000 giờ/ năm).

+ Nhà vườn				: 5kW/hộ

+ Công trình công cộng		: 30W/m² sàn

+ Chiếu sáng cây xanh cảnh quan và giao thông 										: 2kW/ha ÷ 5kW/ha

- Số người tính toán:   80 người.

* Công suất tính toán:

+ Nhà vườn 						:     400 kW.

+ Công trình công cộng				:       87 kW.

+ Chiếu sáng cây xanh và cảnh quan	 	:      1,6 kW.

+ Chiếu sáng giao thông 				:      1,3 kW.

Tổng cộng			:  489,9 kW.

6. Thông tin liên lạc:

( Chỉ tiêu thiết kế: 35 số máy/100 dân, tổng số máy dự kiến bố trí: 28 máy.

( Tuyến cáp quang đi ngầm theo tuyến chính  đưa tới tổng đài của trạm Viễn thông Cần Giuộc, từ đây hệ thống thông tin được đưa vào khu vực.

( Mục tiêu và giải pháp thiết kế:

- Đảm bảo về nhu cầu thông tin liên lạc như thuê bao điện thoại cố định và thông tin di động, mạng internet của toàn khu.

- Đảm bảo độ tin cậy của hệ thống thông tin liên lạc.

- Xây dựng tuyến cáp quang chôn ngầm từ bưu điện của khu vực đến khu quy hoạch.

7. Hệ thống cây xanh:

- Cây xanh hết sức quan trọng trong khu dân cư và là một thành phần không thể thiếu, làm tăng giá trị khu đất quy hoạch, cũng như làm tăng chất lượng cuộc sống người dân.

- Cây xanh có rất nhiều tác dụng, trong đó yếu tố cải tạo vi khí hậu, cải tạo vệ sinh môi trường rất cần thiết trong khu chức năng nói riêng và trong đô thị nói chung.

- Khu dân cư bố trí cây xanh tối thiểu theo 2 loại hình:

+ Cây xanh bóng mát chủ yếu trồng theo vỉa hè các trục đường với khoảng cách 6 ( 8 m/cây như xà cừ, sao, dầu ...

+ Trồng cây xanh thảm cỏ trang trí tạo cảnh, chủ yếu trồng tập trung tại công viên, dãy phân cách, trước công trình. Có thể kết hợp trồng cây xanh bóng mát với trang trí tạo cảnh.

- Lưu ý khi trồng cây xanh không nên trồng các cây tại các giao lộ làm ảnh hưởng đến tầm nhìn, không trồng cây ngay lối ra vào từng nhà hoặc từng công trình mà nên trồng vị trí theo ranh đất là phù hợp nhất.

- Không trồng các loại cây có khả năng gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, các cây dễ rụng lá, dễ gãy đổ, gãy cành.

- Trong công viên nên trồng các loại cây có hoa tươi, có màu sắc đẹp.

- Tổng số cây trồng dọc theo đường phố 	:    40 cây.

- Diện tích bãi cỏ, bồn hoa 	:    1.370,4 m².

PHẦN THỨ TƯ

CÁC VẤN ĐỀ CÓ LIÊN QUAN

I. KHÁI TOÁN KINH PHÍ ĐẦU TƯ

1. Giao thông	2.099,6 triệu

- Mặt đường:  937 m x 800.000đ/m	=   	749,6 triệu

- Vỉa hè:      1.640 m x 600.000đ/m	=   	984 triệu

- Hẻm bê tông:  61m x 600.000đ/m	=   	366 triệu

2. Cấp điện  	      748 triệu

- Tuyến hạ thế 0,4kV:   748 m x 1.000.000đ/m	=      	748 triệu

3. Cấp nước  	   316,2 triệu

(  100:              219 m x 800.000đ/m	=   	175,2 triệu

(    60:              202 m x 500.000đ/m	=         101 triệu

Trụ chữa cháy : 2 cái x 20.000.000đ	=	        40 triệu

4. Thoát nước mưa  	685,6 triệu

( 600:   244 m x  1.400.000/m	=   	341,6 triệu

( 800:   172 m x  2.000.000/m	=     	 344 triệu

5. Thoát nước thải 	   252 triệu

( 300:    200 m x 800.000/m	=         160 triệu

( 400:    92 m x 1.000.000/m	=     	 92 triệu

6. Cây xanh  (tạm tính)  	         100 triệu

7. Rác - Vệ sinh môi trường  (tạm tính) 	         100 triệu

8. Tư vấn thiết kế, quản lý dự án, dự phòng  (15%) 		    645,2 triệu

9. Tổng chi phí 	4.946,6 triệu

PHẦN THỨ NĂM

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. KẾT LUẬN

-  Khu lưu niệm đồng chí Trương Văn Bang, xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xây dựng sẽ góp phần giải quyết rất lớn việc chỉnh trang đô thị huyện Cần Giuộc, đồng thời phục vụ công tác quản lý quy hoạch xây dựng trong khu vực và vùng lân cận.

- Theo quy hoạch, hệ thống kỹ thuật hạ tầng đồng bộ. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện sẽ tùy theo khả năng và điều kiện thực tế về kinh phí, mức độ giải tỏa đền bù, sự hưởng ứng của cộng đồng ... mà thực hiện các dự án theo từng đợt khác nhau, nhưng phải bảo đảm việc phát triển khu dân cư ổn định lâu dài và hoàn thiện dần trong tương lai.

II. KIẾN NGHỊ

Kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện Cần Giuộc sớm phê duyệt đồ án để có cơ sở triển khai thực hiện./.