| BỘ XÂY DỰNG ----- VIỆN KIẾN TRÚC QUY HOẠCH ĐÔ THỊ NÔNG THÔN *** | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------------- |
| --- | --- |

THUYẾT MINH TỔNG HỢP

QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH TỈNH

TẠI KHU ĐÔ THỊ MỚI ĐỀ THÁM

THỊ XÃ CAO BẰNG-TỈNH CAO BẰNG

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM:	KS. Nguyễn Hoàng Ánh

CHỦ NHIỆM ĐỒ ÁN:		KTS. 	Lê Hoài Văn

THAM GIA NGHIÊN CỨU:

Kiến trúc: 				KTS. Lê Thắng

KTS. Nguyễn Huy Hùng

KTS. Đinh Hà Bình

Kinh tế: 				KS. Dương Lương Nghiệp

San nền thoát nước: 		KS. Nguyễn Khánh Toàn

Giao thông: 				KS. Nguyễn Khắc Nhật

Cấp nước: 				KS. Nguyễn Phương Hoà

Cấp điện: 				KS. Nguyễn Khánh Toàn

Thoát nước bẩn và VSMT:  	KS. Nguyễn Đình Phương

Thông tin - liên lạc:  		KS. Nguyễn Khánh Toàn

Môi trường chiến lược:		Ths. KS. Phạm Quốc Dũng

QUẢN LÝ KỸ THUẬT:		Ths. KTS. Nguyễn Thành Hưng

Hà nội  ngày  25  tháng 12 năm 2010

| MỤC LỤC |  |
| --- | --- |
| I. Phần mở đầu | 3 |
| 1.1. Lý do thiết kế | 3 |
| 1.2. Các căn cứ pháp lý | 3 |
| 1.3. Mục tiêu – Tính chất | 4 |
| II. Đặc điểm hiện trạng khu vực thiết kế | 4 |
| 2.1. Vị trí và đặc điểm tự nhiên | 4 |
| 2.2. Điều kiện hiện trạng sử dụng đất đai và xây dựng | 6 |
| III. Tính chất, chức năng và các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật của đồ án | 9 |
| 3.1. Tính chất và quy mô của khu trung tâm hành chính chính trị tỉnh | 9 |
| 3.2. Chức năng | 9 |
| 3.3. Nguyên tắc quy hoạch | 9 |
| 3.4. Các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật chủ yếu: | 9 |
| IV. Bố cục quy hoạch kiến trúc | 13 |
| 4.1. Quan điểm tổ chức không gian toàn khu | 14 |
| 4.2. Cơ cấu phân khu chức năng và tổ chức không gian | 14 |
| 4.3. Quy hoạch sử dụng đất đai | 14 |
| 4.4. Tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị. | 20 |
| V. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật | 22 |
| 5.1. Giao thông | 22 |
| 5.2. Quy hoạch san nền thoát nước mưa | 30 |
| 5.3. Quy hoạch cấp điện | 34 |
| 5.4. Quy hoạch cấp nước | 37 |
| 5.5. Thoát nước bẩn - vệ sinh môi trường | 40 |
| 5.6. Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc | 42 |
| VI. Đánh giá môi trường chiến lược | 46 |
| VII. Tổng hợp kinh phí đầu tư | 53 |
| VIII. Kết luận và kiến nghị | 54 |
| Phụ Lục văn bản | 55 |
| Phụ Lục bản vẽ | 56 |

- PHẦN MỞ ĐẦU.

  - Lý do thiết kế:

Trung tâm hành chính của tỉnh hiện nay tại phường Hợp Giang,  là một thung lũng, xung quanh là các dãy núi cao, quỹ đất hạn hẹp, không có điều kiện phát triển mở rộng. Để xây dựng một khu trung tâm mới có cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng yêu cầu của đô thị loại III làm động lực thúc đẩy nền kinh tế của tỉnh phát triển, UBND tỉnh Cao Bằng đã có Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 15 tháng 04 năm 2009 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc Phê duyệt phương án hợp khối trụ sở làm việc của các cơ quan tại Khu đô thị mới Đề Thám, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng và Công văn 608/UBND-XD ngày 13 tháng 4 năm 2010 về việc cho chủ trương lập quy hoạch cho Khu trung tâm hành chính tỉnh tại Khu Đô thị mới Đề Thám.

Trong những năm trước đây UBND tỉnh Cao Bằng đã thực hiện quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu đô thi mới Đề Thám tỉnh Cao Bằng, trong đồ án đã xác định quỹ đất để hình thành một Khu trung tâm hành chính chính trị của tỉnh, tại đây sẽ tập trung xây dựng đồng bộ những công trình có kiến trúc đẹp, đáp ứng được nhu cầu sử dụng cũng như tạo một bộ mặt mới của tỉnh.

Chính vì vậy việc lập quy hoạch chi tiết 1/500 Khu trung tâm hành chính tỉnh để tạo cơ pháp lý, và từng bước thực hiện xây dựng các công trình, trụ sở của các khối cơ quan là rất cần thiết và cấp bách.

  - Các căn cứ pháp lý:

- Luật quy hoạch đô số 30/2009/QH12 ban hành ngày17/06/2009.

- Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

- Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị.

- Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị.

- Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/06/2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị.

- Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT/BXD-BCA ngày 10/04/2009 về hướng dẫn thực hiện việc cấp nước phòng cháy, chữa cháy tại đô thị và khu công nghiệp.

- Thông tư số10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ xây dựng Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị.

- Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/9/2010 của Bộ xây dựng, Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

- Căn cứ Quyết định số 1880/2009/QĐ-UBND ngày 21/8/2009 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành quy định trình tự lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

- Căn cứ Quyết định số 1760/QĐ-UBND ngày 30/9/2010 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đồ án: Quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm hành chính tỉnh tại Khu đô thị mới Đề Thám, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng tỷ lệ 1/500.

- Căn cứ Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2006 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Đề Thám thị xã Cao Bằng;

- Căn cứ Quyết định số 2862/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của UBND tỉnh Cao Bằng V/v Giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2009

- Căn cứ Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 15 tháng 04 năm 2009 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc Phê duyệt phương án hợp khối trụ sở làm việc của các cơ quan tại Khu đô thị mới Đề Thám, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng;

- Căn cứ công văn số 608/UBND-XD ngày 13 tháng 4 năm 2010 về việc cho chủ trương lập quy hoạch cho Khu trung tâm hành chính tỉnh tại Khu Đô thị mới Đề Thám.

- Căn cứ vào chỉ tiêu biên chế và đề xuất về: nhân sự, diện tích làm việc của các Cơ quan dự kiến hợp khối.

- Căn cứ bản đồ khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 do Công ty cổ phần khảo sát thiết kế xây dựng Cao Bằng đo đạc.

  - Mục tiêu – tính chất đồ án

*Mục tiêu:

Cụ thể hóa quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu đô thị mới Đề Thám đã được phê duyệt.

Xây dựng một trung tâm hành chính-chính trị tỉnh Cao Bằng có kiến trúc đẹp và hiện đại mang bản sắc văn hóa dân tộc, đáp ứng được yêu cầu của một trung tâm hành chính, chính trị cấp tỉnh. Tạo được bộ mặt mới của tỉnh về không gian và kiến trúc cảnh quan…

Làm cơ sở để triển khai các dự án đầu tư và quản lý xây dựng khu trung tâm hành chính, xứng đáng là đô thị tỉnh lỵ tỉnh Cao Bằng.

*Tính chất:

- Là trung tâm hành chính – chính trị cấp Tỉnh.

- Các chức năng phụ trợ khác.

- ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG KHU VỰC THIẾT KẾ

  - Vị trí và đặc điểm điều kiện tự nhiên

    - Vị trí giới hạn khu đất:

Khu trung tâm hành chính tỉnh có ranh giới thiết kế đã được xác định trong đồ án quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu đô thị mới Đề Thám. Khu vực lập quy hoạch nằm ở phía Tây thị xã Cao Bằng, cách trung tâm thị xã Cao Bằng khoảng 4km.

Với quy mô diện tích 34,1Ha có giới hạn như sau:

Phía Đông Bắc giáp: Trục đường 43m.

Phía Tây Nam giáp: Ban chỉ huy quân sự tỉnh (theo quy hoạch)

Phía Đông Nam giáp: Trường quân sự tỉnh.

Phía Tây Bắc giáp: Trục đường quy hoạch.

    - Địa hình địa mạo:

Khu vực thiết kế có dạng địa hình đồi thấp, cao độ nền biến thiên từ (190-250)m, hướng dốc chính theo hướng Nam-Bắc và Tây Nam-Đông Bắc với độ dốc từ 3-10%.

    - Khí hậu thủy văn:

a. Khí hậu:

Thị xã Cao Bằng nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa. Tuy nhiên do ảnh hưởng độ cao nên khí hậu có những nét riêng như về mùa hè thì mát mẻ và mùa Đông lạnh hơn so với các tỉnh đồng bằng Bắc bộ.

Khí hậu chia làm hai mùa, mùa mưa và mùa khô:

Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau.

Thị xã Cao Bằng không chịu ảnh hưởng của bão tuy nhiên đôi khi lại có những cơn lốc với tốc độ gió 40m/s trong thời gian ngắn.

* Nhiệt độ không khí: ((C)

- Nhiệt độ trung bình năm 21,6(C, biên độ dao động nhiệt không lớn.

- Nhiệt độ lớn nhất trung bình năm: 32,1(C (cao nhất tuyệt đối:+40,5(C thường xảy ra vào tháng 6)

- Nhiệt độ thấp nhất trung bình năm:10,3(C  (thấp nhất tuyệt đối:-1,3(C)

- Biên độ dao động nhiệt trong ngày: 8,4(CMưa : Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, tập trung vào các tháng 6,7,8 chiếm 70% lượng mưa cả năm , mưa ít nhất trong các tháng 1,2,3.

* Mưa :

- Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, tập trung vào các tháng 6,7,8

chiếm 70% lượng mưa cả năm , mưa ít nhất trong các tháng 1,2,3.

- Lượng mưa trung bình cả năm: 1442,7mm.

- Số ngày mưa trung bình năm: 128,3 ngày

* Độ ẩm :

+ Độ ẩm tương đối trung bình : 81%.

+ Độ ẩm  cao nhất : 86%

+ Độ ẩm thấp nhất : 36%

* Hướng gió chủ đạo :

Đông Nam và Nam là hai hướng chủ đạo, tốc độ gió mạnh nhất trong các cơn lốc lên tới 40m/s.

b. Đặc điểm thuỷ văn :

Khu vực Đề Thám chịu ảnh hưởng thuỷ văn sông Bằng

- Sông Bằng : Bắt nguồn từ Nà Cải (biên giới với Trung Quốc), chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam qua Hà Quảng – Hoà An – Thị xã rồi chảy qua Thuỷ Khẩu về Trung Quốc với tổng chiều dài 113km  và diện tích lưu vực là 3420,3km 2, đoạn chảy qua thị xã Cao Bằng với chiều dài 22,8km , lưu lượng dòng chảy trung bình 72,5 m3/s

+ Lưu lượng lớn nhất Qmax :164m3/s chiếm 68,8%

+ Lưu lượng nhỏ nhất Qmin :36,7m3/s chiếm 31,2%

- Ảnh  hưởng ngập lụt của sông Bằng đối với khu vực thiết kế:

Do ảnh hưởng của địa hình lòng máng và đặc thù của sông, suối, hàng năm vùng ven sông Bằng và sông Hiến thường bị ngập úng. Tuy nhiên do địa hình có độ dốc lớn nên thời gian lũ rút cũng nhanh (3(8) h/ngày và hậu quả không trầm trọng như một số tỉnh miền trung.

Theo số liệu thống kê (trích từ D.A phục hồi và mở rộng hệ thống cấp nước thị xã Cao Bằng) từ năm 1950 đến nay, thị xã chịu ảnh hưởng lũ ngập tới cao độ ứng với các tần suất lũ như sau:

| 1 | Tần suất ngập (%) | 1 (năm1950) | 5 | 20 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Cao độ nền (m) | 188,7 | 186,7 | 185,5 | 184,5 |

    - Địa chất thủy văn, địa chất công trình:

a. Địa chất công trình

Qua tham khảo tài liệu địa chất của một số mũi khoan khảo sát cục bộ tại các công trình xây dựng, sơ bộ nhận xét địa chất công trình của thị xã:

- Khu vực sườn đồi: cường độ chịu tải của đất  R >1,5Kg/cm2

- Khu vực ven sông thường có R < 1,5kg/cm2

Nhìn chung điều kiện địa chất của khu vực thiết kế là tương đối thuận lợi đặc biệt là khu vực đồi. Tuy nhiên khi xây dựng cần khảo sát cụ thể tại vị trí công trình để có giải pháp thích hợp đối với móng và cần lưu ý các lớp đất hữu cơ tại vị trí khe tụ thuỷ, khu vực ven sông Bằng cường độ chịu tải kém.

b. Địa chấn :

Khu vực Cao Bằng nằm trong vùng địa chấn cấp 5, khi xây dựng cần lưu ý các giải pháp kết cấu về móng và mái công trình.

    - Cảnh quan thiên nhiên :

Toàn bộ khu đô thị mới Đề Thám là một vùng thung lũng ven sông Bằng Giang, khu vực phía Nam là một dải núi hình bát úp, bên kia sông là toàn bộ cảnh quan của khu lâm viên Kỳ Sầm. Đặc điểm đó đã tạo cho đô thị một thế không gian mở nhìn ra toàn sông Bằng Giang, tạo thế một đô thị có bản sắc vừa có sông vừa có núi.

  - Điều kiện hiện trạng sử dụng đất đai:

    - Hiện trạng sử dụng đất:

Khu đất nghiên cứu có diện tích 34,1 Ha chủ yếu là đất rừng và hoa màu, trong khu vực nghiên cứu có một số hộ dân cư và một xóm nhỏ nằm ven đồi, khoảng 100 hộ dân.

Diện tích chưa sử dụng vào xây dựng còn nhiều chiếm phần lớn khu đất, rất thuận lợi cho việc xây dựng hình thành một khu trung tâm hành chính của Tỉnh.

Trong khu vực nghiên cứu phía Đông giáp khu đất quân sự của tỉnh.

Bảng hiện trạng sử dụng đất

| TT | CHỨC NĂNG LÔ ĐẤT | Diện tích (m2) | Tỉ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất ở hiện trạng | 17,260 | 5.05 |
| 2 | Đất trồng lúa | 117,190 | 34.30 |
| 3 | Đất trồng cây hoa màu, cây ăn quả | 8,545 | 2.50 |
| 4 | Đất quân sự | 8,845 | 2.59 |
| 5 | Đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp | 6,635 | 1.94 |
| 6 | Đất đồi núi | 165,365 | 48.39 |
| 7 | Đất giao thông | 17,860 | 5.23 |
|  | Tổng cộng | 341,700 | 100.00 |

    - Hiện trạng khu dân cư

Dân cư trong khu đất thiết kế với tổng số hộ dân khoảng hơn 100 hộ, tổng số dân khoảng 500 người.

    - Hiện trạng kiến trúc

Trong khu vực thiết kế hiện không có công trình kiến trúc nào tiêu biểu, chủ yếu là nhà cấp 4. Phía giáp đường tránh thị xã có một số công trình là nhà xưởng... Bên cạnh khu đất hiện có một loạt các công trình đang được đầu tư xây dựng như trụ sở Bảo hiểm y tế, kho bạc nhà nước tỉnh Cao Bằng...

    - Hiện trạng các công trình hạ tầng kỹ thuật:

- Giao thông:

- Hiện tại tại khu vực thiết kế có tuyến đường tránh Quốc lộ 3 chạy qua, đoạn qua khu trung tâm hành chính có chiều dài 400m, mặt đường bê tông nhựa với bề rộng mặt cắt ngang 27m là tuyến đường chính của toàn thị xã.

- Ngoài tuyến Quốc lộ 3 thì trong khu vực thiết kế còn có các tuyến đường dân sinh khác mặt đường cấp phối đá dăm với bề rộng mặt cắt ngang từ 5(10m.

- Hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật:

* Nền xây dựng :

- Phía Bắc, khu vực giáp quốc lộ 3 có địa hình tương đối bằng phẳng, chủ yếu là đất ruộng. Cao độ địa hình biến thiên trong khoảng(198(201)m.

- Phía Nam địa hình phức tạp và độ dốc lớn, cao độ các đỉnh sấp xỉ 228m;

Hiện trạng các khu vực xây dựng trên nền có cao độ từ (202(208)m, khu vực này ít bị ảnh hưởng thuỷ văn

* Thoát nước mưa:

Hiện tại toàn bộ khu vực nghiên cứu chưa có hệ thống tiêu thoát nước, nước mưa chủ yếu tự chảy theo hướng dốc địa hình và tập trung về các khe suối đổ vào các cống ngang quốc lộ 3 theo đó chảy ra sông Bằng Giang.

- Hiện trạng cấp điện:

*Nguồn điện:

Nguồn điện cung cấp cho khu vực nghiên cứu được lấy từ trạm hạ thế 10/0.4KV công suất 250KVA ở phía Tây Bắc khu đất.

*Lưới điện:

Hiện tại có 2 đường dây trung áp 35KV và 10KV từ trạm biến áp 110KV Cao Bằng đi Nguyên Bình nằm trên ranh giới khu vực nghiên cứu.

Lưới hạ thế chỉ có 1 tuyến duy nhất từ đường tránh quốc lộ 3 chạy dọc theo đường mòn cấp điện cho các hộ dân hai bên đường.

*Nhận xét đấnh giá hiện trạng.

Các tuyến 35kv và 10kv từ trạm 110kv Cao Bằng  hiện có  cắt qua các khu chức năng dự kiến xây dựng .

Bán kính phục vụ của mạng lưới 0,4kv có tuyến quá dài dẫn đến tổn thất điện năng quá mức cho phép.

- Hiện trạng cấp nước:

Hiện tại trong khu vực thiết kế chưa có hệ thống cấp nước đô thị, dân cư trong đô thị hiện tại sử dụng nước giếng khoan, chất lượng nước chưa đảm bảo và không đồng  nhất.

- Hiện trạng thoát nước bẩn vệ sinh môi trường và nghĩa trang:

* Hiện trạng thoát nước thải:

Tại khu vực thiết kế hệ thống thoát nước chưa được xây dựng, nước thải và nước mưa cùng thoát chung tự nhiên ra các ao hồ.

* Hiện trạng quản lý chất thải rắn:

Chất thải rắn được thu gom bởi công ty môi trường đô thị Cao Bằng, sau đó đưa về bãi chôn lấp chất thải rắn về bãi chôn lấp chất thải rắn Khuổi Kép của thị xã có diện tích 4ha.

* Hiện trạng nghĩa trang tập trung:

Tại khu vực thiết kế không tồn tại nghĩa trang nào, các nghĩa trang nằm rải ở các khu vực xung quanh.

    - Các dự án đang chuẩn bị đầu tư:

- Dự án xây dựng Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Dự án Bào Tàng tỉnh Cao Bằng.

- Dự án Nhà khách Tỉnh,

- Dự án Khối dịch vụ,

- Dự án tuyến đường vào phía Nam khu đô thị mới Đề Thám….

- TÍNH CHẤT, CHỨC NĂNG VÀ CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA ĐỒ ÁN

  - Tính chất và quy mô của khu trung tâm hành chính chính trị tỉnh

Đây là khu trung tâm hành chính chính trị tỉnh Cao Bằng, là nơi tập trung các cơ quan hành chính, cơ quan chuyên nghành của tỉnh. Là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, hoạt động kinh tế lớn của toàn tỉnh.

Khu trung tâm được xác định với quy mô khoảng 34,1ha với các tổ hợp các công trình, quảng trường, nhà văn hóa, bảo tàng tỉnh, trung tâm hội nghị tỉnh, …

  - Chức năng:

Là trụ sở làm việc của các cơ quan chuyên ngành của Tỉnh, các công trình phục vụ công cộng của tỉnh...

  - Nguyên tắc quy hoạch

Quan điểm thiết kế:

- Kết nối hạ tầng kỹ thuật hợp lý đồng bộ với các khu vực lân cận.

- Điều chỉnh hợp lý phù hợp với thực tiễn trên cơ sở định hướng của Quy hoạch chung, và Quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu đô thị mới Đề Thám đã xác định.

- Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan các khu chức năng nhằm đạt được sự hài hòa với cảnh quan chung của khu vực, tạo điểm nhấn kiến trúc ở các vị trí có tầm nhìn và không gian lớn tại các tuyến đường chính trong khu vực.

Đưa ra các giải pháp thiết kế hạ tầng kỹ thuật… Tận dụng địa hình tự nhiên, tránh san gạt.

  - Các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật chủ yếu:

Các chỉ tiêu tính toán được áp dụng cho đô thị loại III và một số chỉ tiêu đặc thù của các công trình…. (Một số chỉ tiêu khác theo quyết định 660/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án hợp khối trụ sở làm việc của các cơ quan tại Khu đô thị mới Đề Thám, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng).

Bảng chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Chỉ tiêu Quy hoạch |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Mật độ xây dựng toàn khu: | % | 25-35 |
| II | Chỉ tiêu sử dụng đất: |  |  |
| 2.2 | Đất công cộng | m2/người | 3-4 |
| 2.3 | Đất giao thông | m2/người | 16-20 |
| 2.4 | Đất hạ tầng kỹ thuật, cây xanh (5 | m2/người | 8-10 |
| III | Tầng cao |  |  |
|  | - Nhà công cộng | Tầng | 1-5 |
|  | - Nhà cơ quan, hành chính | Tầng | 3-7 |
| IV | Các tiêu chuẩn hạ tầng kỹ thuật |  |  |
| 4.1 | Mật độ giao thông | % | 23 |
| 4.2 | Cấp nước sinh hoạt | L/người/ ngày đêm | 200 |
| 4.2 | Thoát nước | %Q sinh hoạt | 80 |
| 4.3 | Rác thải | kg/ng-ng | 1,2 |
| 4.4 | Cấp điện sinh hoạt | KW/hộ | 7 |
| 4.5 | Cấp điện văn phòng | W/m2 sàn | 50 |
| 4.6 | Chiếu sáng đường phố | W/m2 | 1,2 |
| 4.7 | Thông tin liên lạc nhà ở | máy /hộ | 1 |
| 4.8 | Thông tin liên lạc (cơ quan, văn phòng) | M2 sàn/ máy | 150 |

Bảng các chỉ tiêu kinh tế -kỹ thuật của đồ án

| TT | H¹ng môc | §¬n vÞ | ChØ tiªu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | D©n sè |  |  |
| 1.1 | D©n sè trong khu vùc thiÕt kÕ | ngêi | 279 |
| 1.2 | MËt ®é c­ tró | ng­êi/ha ®Êt ë | 229 |
| II | ChØ tiªu sö dông ®Êt |  |  |
| 2.1 | §Êt ë |  |  |
|  | - §Êt nhµ ë chia l« | m2 ®Êt/hé | 120 |
|  | - §Êt biÖt thù | m2 ®Êt/hé | 330-350 |
| 2.2 | TÇng cao trung b×nh |  |  |
|  | - §Êt nhµ ë chia l« | TÇng | 3 |
|  | - §Êt nhµ biÖt thù | TÇng | 2 |
|  | - §Êt x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng céng | TÇng | 3-5 |
|  | - §Êt x©y dùng c¸c c«ng tr×nh hµnh chÝnh | TÇng | 5-7 |
| 2.3 | MËt ®é x©y dùng |  |  |
|  | - §Êt nhµ ë chia l« | % | 60 |
|  | - §Êt nhµ biÖt thù | % | 30 |
|  | - §Êt x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng céng | % | 15-45 |
|  | - §Êt x©y dùng c¸c c«ng tr×nh hµnh chÝnh | % | 14-20 |
|  | - §Êt c©y xanh | % | 5 |
| IV | H¹ tÇng kü thuËt |  |  |
| 4.1 | Tiªu chuÈn cÊp n­íc |  |  |
|  | - Nhµ ë chia l« | L/ng,ng® |  |
|  | - Nhµ vên biÖt thù | L/ng,ng® |  |
|  | - C«ng céng | L/ng,ng® |  |
| 4.2 | Tiªu chuÈn cÊp ®iÖn |  |  |
|  | - Nhµ ë chia l« | KW/hé | 2,5 |
|  | - Nhµ vên biÖt thù | KW/hé | 5 |
|  | - C«ng céng | W/m2 sµn | 15 -30 |
|  | - ChiÕu s¸ng ®­êng | KW/km | 7 |
| 4.3 | Tiªu chuÈn níc th¶i | L/ng,ng® |  |
| 4.4 | Lîng r¸c th¶i BQ | kg/ng ng® |  |
| 4.5 | MËt ®é giao th«ng ®« thÞ | km/km2 |  |
| 4.6 | §Êt giao th«ng | ha | 12 |
| 4.7 | Ti lÖ ®Êt giao th«ng ®« thÞ | % | 35.04 |

- BỐ CỤC QUY HOẠCH KIẾN TRÚC

  - Quan điểm tổ chức không gian toàn khu

Tuân thủ theo đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Đề Thám đã được phê duyệt năm 2006.

Tận dụng địa hình cảnh quan tự nhiên, đề xuất các giải pháp tổ chức không gian để tạo ra một không gian mở, liên kết toàn khu chức năng trong khu đất, các công trình kiến trúc đều có nhiều điểm nhìn đẹp, và có vị trí khang trang để tạo nên sự hoành tráng và uy nghiêm của khu hành chính toàn tỉnh.

Bố cục chính phụ được nhấn mạnh với hạt nhân là các công trình trụ sở Tỉnh Ủy và UBND tỉnh, quảng trường trung tâm... Các bố cục không gian được tổ chức dựa trên địa hình tự nhiên, tránh san gạt, đào đắp tối đa.

Khai thác hợp lý các đặc điểm thẩm mỹ của cảnh quan tự nhiên, Cây xanh, được nghiên cứu hài hoà với công trình, với cảnh quan xung quanh tạo ra những không gian cây xanh, đường dạo trong khu hành chính, các dải cây xanh tạo nên những khoảng xanh, không gian xanh liên hoàn gắn kết chặt chẽ với các công trình.

Sử dụng có hiệu quả các thành tựu tiên tiến của công nghiệp hoá xây dựng thông qua việc áp dụng các xu hướng tổ chức thẩm mỹ hiện đại, sử dụng các dạng kết cấu vật liệu mới, hệ thống mô đun hiện đại.

  - Cơ cấu phân khu chức năng và tổ chức không gian

Theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới Đề Thám tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt năm 2006, bố cục không gian khu trung tâm hành chính chính trị Tỉnh quay mặt về hướng Đông Bắc nhìn về phía sông Bằng Giang, trục không gian mở của khu vực trung tâm hành chính hướng ra trục đường tránh Quốc lộ 3 bằng quảng trường cây xanh lớn. Khu trung tâm hành chính tạo được không gian riêng biệt với mạng đường ô cờ ngăn cách các không gian chức năng khác trong đô thị nhưng vẫn đảm bảo sự kết nối qua trục đường lớn có mặt cắt 45,5m chạy theo hướng Đông Nam – Tây Bắc, trục đường này liên kết khu trung tâm hành chính với khu đô thị mới Đề Thám và các khu chức năng khác trong toàn đô thị. Đồ án đã tận dụng được địa hình và cảnh quan tự nhiên để tổ chức không gian hợp lý, hài hòa với môi trường cảnh quan xung quanh.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện quy hoạch đã có một số thay đổi về tổ chức giao thông như: dự án đường vào phía Nam Khu đô thị mới Đề Thám có mặt cắt rộng 58m, một số dự án như Bảo tàng tỉnh, Trung tâm hội nghị tỉnh, Nhà khách tỉnh cần thực hiện và  hoàn thành trước năm 2012 do vậy đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 lần này có nghiên cứu và chỉnh sửa để hợp lý hơn về tổ chức không gian và cảnh quan cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các dự án nêu trên.

Đồ án đề xuất 2 phương án cơ cấu phân khu chức năng:

    - Phương án 1:

Tuân thủ theo đồ án quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu đô thị mới Đề Thám đã được phê duyệt. Tổ chức mạng lưới giao thông linh hoạt liên kết với các khối công trình điểm nhấn. Tận dụng địa hình tự nhiên bố trí cụm công trình Tỉnh Ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, Trung tâm hội nghị tỉnh trên sườn đồi hình cánh cung. Tạo trục quảng trường hướng từ trục đường tránh QL3 vào khu trung tâm, các công trình đều xoay mặt ra quảng trường và hướng về phía Đông Bắc.

Trục không gian chính được bắt đầu là quảng trường Văn hóa tiếp đến là Quảng trường hành chính chính trị và được kết thúc bằng hợp khối Tỉnh Ủy-HDND,UBND tỉnh-Trung tâm hội nghị Tỉnh.

Các khu chức năng khác được bố cục theo hai phía, hướng mặt nhìn ra trục Quảng trường, tạo được nhiều điểm nhìn đẹp và thể hiện rõ được các hợp khối công trình.

Giao thông trong khu vực hành chính được tổ chức hạn chế cho việc người dân tham gia vào các hoạt động giao thông trong khu vực Hợp khối Tỉnh Ủy-HDND,UBND tỉnh và Trung tâm hội nghị Tỉnh.

Không gian phía cụm công trình chính được tọa sơn (ngọn đồi nhỏ phía sau) khu vực này được tổ chức như một lâm viên hành chính chính trị, tạo được sự yên tĩnh cần thiết của một khu vực hành chính.

* Ưu điểm:

Các công trình thể hiện được tính tầng bậc, từ thấp lên cao. Tạo được thêm quỹ đất quảng trường và cây xanh.

Khối công trình chính được bố cục cân đối qua trục Quảng trường chính.

Các hợp khối công trình gắn kết liên hoàn, khoe được vẻ đẹp riêng trong kiến trúc tổng thể.

Thể hiện được vị thế quan trọng nhất của khối Tỉnh Ủy; HĐND-UBND.

* Nhược Điểm:

Trong phương án này chưa tận dụng được dự án tuyến đường phía Nam vào khu đô thị Đề Thám về phía Tây có mặt cắt 58m, khi đường tránh này được thực hiện thì đồ án chưa khai thác lợi thế từ con đường này…

Khu trung tâm hội nghị gắn kết với Khối Tỉnh Ủy và UBND tỉnh tạo được sự hoành tráng trong kiến trúc, nhưng tính tiện nghi chưa thực sự thỏa mãn do nhu cầu sử dụng của khối trung tâm hội nghị là rất thường xuyên. Mặc khác khi tổ chức hội nghị và các dịch vụ khác mà trung tâm hội nghị khai thác ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến khu Tỉnh Ủy và UBND tỉnh.

    - Phương án 2:

Phương án này bố trí cụm công trình Tỉnh Ủy, UBND tỉnh quay mặt về hướng Đông Nam, mở rộng trục đường trước mặt hai khối này với mặt cắt lớn (66m), kết nối với trục đường tránh Quốc lộ 3 (43m) và đường vào phía Nam khu đô thị mới Đề Thám (58m). Con đường này sẽ là nơi tổ chức mít tinh, diễu binh, và các hoạt động văn hóa khác trong những này lễ lớn…

Cụm công trình Tỉnh Ủy, UBND là điểm nhấn chủ đạo, các công trình này được đặt ở vị trí cao nhất trong toàn khu. Không gian Quảng Trường được bố cục giữa khu đất tạo được không gian mở, thoáng và nhiều điểm nhìn đẹp cho các công trình trong toàn khu.

Bố cục không gian rõ ràng gắn kết với mạng đường trong khu vực mà không ảnh hưởng đến kết cấu của đồ án quy hoạch 1/2000 Khu đô thị mới Đề Thám.

Các công trình cần xây dựng trước mắt như Trung tâm hội nghị tỉnh, Bảo tàng tỉnh được bố cục gắn kết với với các không gian khác như Quảng trường trung tâm, trục đường chính toàn khu… thuận lợi trong việc giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng.

Các hợp khối chức năng khác được bố cục phía Đông Nam của khu đất, hướng mặt chính về Quảng trường trung tâm.

* Ưu điểm:

Mạng đường ô bàn cờ đơn giản dễ thi công và xây dựng.

Cụm công trình điểm nhấn Tỉnh Ủy và UBND tỉnh được bố trí trên khu đất cao, tạo được sự bề thế, uy nghi của công trình hành chính, chính trị.

Khối Bảo Tàng tỉnh và Khối Trung tâm hội nghị tỉnh được bố trí trên lô đất riêng, có vị trí đảm bảo liên hệ thuận tiện và thuận lợi cho lập dự án đầu tư xây dựng trước mắt để phục vụ nhu cấp cấp bách của Tỉnh.

Không gian quảng trường trung tâm, kết hợp với trục đường chính trong khu là không gian mở điểm nhìn đẹp cho tổng thể toàn khu.

* Nhược điểm:

Khối lượng san gạt để tạo Quảng trường tương đối lớn.

    - Lựa chọn phương án:

Đề xuất phương án 2 là phương án chọn vì:

Trên cơ sở đánh giá lựa chọn và phân tích các ưu điểm và nhược điểm cũng như đánh giá theo các tiêu chí: tuân thủ quy hoạch 1/2000 khu đô thị mới Đề Thám đã được phê duyệt năm 2006. Các tuyến hạ tầng kỹ thuật trong đồ án không thay đổi nhiều so với những đồ án trước. Kết hợp hài hòa các dự án trong khu vực như tuyến đường vào phía Nam khu đô thị Đề Thám…

Cụm công trình Tỉnh Ủy và UBND tỉnh được bố trí trên khu đất cao sẽ là điểm nhấn của toàn khu.

Các hợp khối công trình được tổ chức trên từng lô đất riêng, đặc biệt vị trí khối Trung tâm hội nghị Tỉnh được bố trí sát đường tránh Quốc lộ 3 sẽ tạo điều kiện thuận lợi để dự án triển khai được ngay.

Đồ án thể hiện được giá trị của tổ chức không gian cảnh quan đô thị, nâng cao giá trị sử dụng đất trong khu vực, và các hiệu quả kinh tế cũng như xã hội của dự án. Do vậy đề nghị chọn phương án 2 để phát triển, triển khai quy hoạch đầu tư xây dựng.

  - Quy hoạch sử dụng đất đai

    - Quan điểm:

Tuân thủ theo đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Đề Thám đã được UBND tỉnh phê duyệt năm 2006. Đồ án tuân thủ theo tính chất, chức năng của khu đất tuy nhiên có điều chỉnh vị trí các lô đất cho hợp lý với phương án bố cục tổ chức không gian, khớp nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu vực. Các loại đất được quy hoạch cụ thể như sau:

    - Quy hoạch sử dụng đất:

- Đất xây dựng Khối trụ sở Tỉnh Ủy-Hội Đồng Nhân Dân-UBND tỉnh.

Được bố trí giữa trung tâm của khu đất, hướng mặt chính các công trình trụ sở Tỉnh Ủy và Hội đồng nhân dân UBND tỉnh hướng về phía Đông Nam. Có diện tích 3,8ha, diện tích chiếm đất của khu này là 11% diện tích cả khu. Khu đất được được bố trí sát trục đường lớn giáp Quảng trường trung tâm.

- Đất xây dựng trung tâm hội nghị tỉnh:

Được bố trí giáp Quảng trường trung tâm và đường tránh Quốc lộ 3 hướng mặt chính về phía Quảng trường, tạo được không gian thoáng và điểm nhìn đẹp của công trình, thuận lợi cho việc triển khai trước mắt. Khu đất có diện tích: 3,23ha, diện tích chiếm đất 9,48% diện tích cả khu.

- Đất xây dựng Bảo tàng tỉnh:

Khu đất Bảo tàng tỉnh bố trí phía Bắc của khu giáp với trục đường chính của khu trung tâm và đường liên khu đô thị mới Đề Thám. Có diện tích 2,2 ha, diện tích chiếm đất của khu này là 6,45% diện tích cả khu.

- Đất xây dựng khối dịch vụ và Nhà khách tỉnh:

Đây là khối phục vụ do vậy được bố trí phía Đông Nam giáp với đường tránh Quốc lộ 3 và đất quân sự tỉnh. Có diện tích: 1,75ha, diện tích chiếm đất: 5,1% diện tích cả khu.

- Đất xây dựng Khối Kinh tế-Kỹ Thuật + Khối dự kiến các cơ quan

Được bố trí tại ô đất phía Đông Nam tiếp giáp khu nhà ở gia binh, với trục đường nối trung tâm thị xã đi Nguyên Bình. Hai khối này quay về hướng Tây Bắc nhìn ra Quảng trường trung tâm. Có diện tích 1,6ha, diện tích chiếm đất khu này 4,67% diện tích toàn khu.

- Đất xây dựng Khối Văn hóa + Đoàn thể và Khối dự kiến các cơ quan

Khu đất được bố phía Đông giáp với đường tránh Quốc lộ 3, tại khu đất này bố trí bốn hợp khối công trình là Khối Văn hóa và Khối Đoàn thể, hai khối khác dự kiến sẽ bố trí cho các cơ quan tổ chức xã hội khác có nhu cầu và phù hợp với tính chất của khu trung tâm hành chính tỉnh. Khu đất có diện tích: 3,4ha, diện tích chiếm đất là 10% diện tích toàn khu.

- Đất xây dựng Khối Tổng Hợp + Khối Nội Chính:

Được bố trí tại ô đất phía Đông Nam tiếp giáp khu nhà ở dự kiến, và khối Kinh tế-Kỹ Thuật. Hai khối này quay về hướng Tây Bắc nhìn ra Quảng trường trung tâm. Có diện tích 1,46ha, diện tích chiếm đất khu này 4,30% diện tích toàn khu.

      - Đất Quảng trường:

Đất Quảng trường được bố trí tại trung tâm khu đất. Với diện tích 3,5ha diện tích chiếm đất 10,29%.

- Đất xây dựng nhà ở:

Để không gian trong khu hành chính chính trị Tỉnh không bị buồn tẻ về ban đêm, mặt khác cũng góp phần vào quỹ đất ở của đô thị, đồ án có bố trí hai lô nhà ở một ở phía Tây Bắc, giáp phía sau khu Tỉnh Ủy, UBND tỉnh. Diện tích đất ở chiếm 3,6% khu đất (1,2ha).

- Đất giao thông + Bãi đỗ xe

Đất giao thông và bãi đỗ xe có diện tích chiếm đất 35% toàn khu đất (11,9ha).

Bảng quy hoạch sử dụng đất

| TT | CHỨC NĂNG LÔ ĐẤT | Diện tích (m2) | Tỉ lệ chiếm đất (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Đất xây dựng các công trình công cộng | 71,937 | 21.05 |
| 1 | Bảo tàng | 22,045 | 6.45 |
| 2 | Trung tâm hội nghị | 32,382 | 9.48 |
| 3 | Nhà khách | 10,989 | 3.22 |
| 4 | Khối dịch vụ | 6,521 | 1.91 |
| II | Đất xây dựng các công trình hành chính | 102,710 | 30.06 |
| 1 | Tỉnh ủy | 16,296 | 4.77 |
| 2 | HĐND-UBND | 21,587 | 6.32 |
| 3 | Khối kinh tế kỹ thuật | 15,972 | 4.67 |
| 4 | Khối tổng hợp + khối nội chính | 14,688 | 4.30 |
| 5 | Khối văn hóa + Khối cơ quan đòan thể + Các cơ quan dự kiến | 34,167 | 10.00 |
| III | Đất ở | 12,174 | 3.56 |
| 1 | §Êt ë liÒn kÒ | 4,747 | 1.39 |
| 2 | §Êt ë biÖt thù | 7,427 | 2.17 |
| III | Đất cây xanh | 35,174 | 10.29 |
|  | Quảng trường khu hành chính | 35,174 | 10.29 |
| III | Đất giao thông | 119,721 | 35.04 |
|  | Tổng cộng | 341,716 | 100.00 |

Bảng chi tiêu sử dụng đất từng lô

| TT | Kí hiệu lô | CHỨC NĂNG LÔ ĐẤT | Diện tích (m2) | Tỉ lệ chiếm đất (%) | Mật độ xây dựng (%) | Tầng cao trung bình | Hệ số sử dụng đất | DiÖn tÝch sàn (mm2) | D©n sè (ng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | CC | Đất xây dựng các công trình công cộng | 71,937 | 21.05 |  |  |  |  |  |
| 1 | CC-01 | Bảo tàng | 22,045 | 6.45 | 22 | 3 | 0.66 | 14550 |  |
| 2 | CC-02 | Trung tâm hội nghị | 32,382 | 9.48 | 11 | 3 | 0.33 | 10800 |  |
| 3 | CC-03 | Nhà khách | 10,989 | 3.22 | 17 | 5 | 0.86 | 9450 |  |
| 4 | CC-04 | Khối dịch vụ | 6,521 | 1.91 | 15 | 3 | 0.45 | 2934 |  |
| II | HC | Đất xây dựng các công trình hành chính | 102,710 | 30.06 |  |  |  |  |  |
| 1 | HC-01 | Tỉnh ủy | 16,296 | 4.77 | 13 | 7 | 0.91 | 14829 |  |
| 2 | HC-02 | HĐND-UBND | 21,587 | 6.32 | 13 | 7 | 0.91 | 19644 |  |
| 3 | HC-03 | Khối kinh tế kỹ thuật | 15,972 | 4.67 | 16 | 5 | 0.80 | 12778 |  |
| 4 | HC-04 | Khối tổng hợp + Khối nội chính | 14,688 | 4.30 | 18 | 5 | 0.90 | 13219 |  |
| 5 | HC-05 | Khối văn hóa + Khối cơ quan đòa thể + Các cơ quan dự kiến | 34,167 | 10.00 | 18 | 5 | 0.90 | 30750 |  |
| III | O | Đất ở | 12,174 | 3.56 |  |  |  |  | 279 |
| 1 |  | §Êt ë liÒn kÒ | 4,747 | 1.39 |  |  |  |  | 180 |
|  | O1 |  | 2,097 | 0.61 | 60 | 3 | 1.80 | 3775 | 81 |
|  | O2 |  | 2,650 | 0.78 | 60 | 3 | 1.80 | 4770 | 99 |
| 2 |  | §Êt ë biÖt thù | 7,427 | 2.17 |  |  |  |  | 99 |
|  | O3 |  | 3,456 | 1.01 | 30 | 2 | 0.60 | 2074 | 45 |
|  | O4 |  | 3,971 | 1.16 | 30 | 2 | 0.60 | 2383 | 54 |
| III | CX | Đất cây xanh | 35,174 | 10.29 |  |  |  |  |  |
| 2 | CX-01 | Quảng trường khu hành chính | 35,174 | 10.29 | 5 |  |  |  |  |
| III | GT | Đất giao thông | 119,721 | 35.04 |  |  |  |  |  |
|  |  | §Êt giao th«ng néi thÞ | 95,571 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | §Êt giao th«ng ®èi ngo¹i | 24,150 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tổng cộng | 341,716 | 100.00 |  |  |  |  |  |

    - Những dự án ưu tiên đầu tư:

- Dự án xây dựng Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Dự án Bào Tàng tỉnh Cao Bằng.

- Dự án Nhà khách Tỉnh,

- Dự án Khối dịch vụ,

- Dự án trục đường chính 66m.

- Dự án tuyến đường vào phía Nam khu đô thị mới Đề Thám….

  - Tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị

Khu vực nghiên cứu thiết kế nằm trong tổng thể Khu đô thị mới Đề Thám vì vậy không gian cảnh quan chung cần được liên hệ chặt chẽ với các khu chức năng kề cận khác. Các lối tiếp cận của trung tâm hành chính từ các trục đường chính như đường tránh QL3, đường phía vào phía Nam Khu đô thị mới Đề Thám, và đường liên khu đô thị.

Chính vì vậy việc tổ chức tuyến đường lớn với mặt cắt lộ giới 66m kết nối không gian từ đường tránh QL3 đến trục đường vào phía Nam Khu đô thị mới Đề Thám sẽ tạo ra sự liên kết và thuận tiện trong việc tổ chức giao thông của toàn khu. Đây là trục không gian chính của toàn khu, kết nối với các công trình điểm nhấn của khu như trung tâm hội nghị, Bảo tàng tỉnh, trụ sở Tỉnh Ủy, UBND tỉnh, Quảng trường trung tâm… trục đường này còn là nơi tổ chức diễu binh và các sự kiện văn hóa khác của tỉnh.

Các công trình bố trí trên trục đường này đều là những công trình có những nét kiến trúc độc đáo, thể hiện bộ mặt của tỉnh, do vậy với trục đường lớn này kiến trúc của các công trình sẽ thể hiện được hết những vẻ đẹp của công trình.

* Bố cục tổ chức các không gian trọng tâm:

Bố cục không gian trong toàn khu được tổ chức nhấn mạnh vào cụm công trình trọng tâm là Cụm công trình Tỉnh Ủy-HĐND, UBND tỉnh, cụm công trình này được tổ chức ở khu vực cao nhất tạo điểm nhấn cho khu trung tâm hành chính, thấp dần là các công trình Bảo tàng, trung tâm hội nghị tỉnh, và các hợp khối công trình cơ quan đoàn thể khác.

Trục không gian kết nối trục đường tránh Quốc lộ 3 và đường vào phía Nam khu đô thị mới Đề Thám có mặt cắt 66m lòng đường rộng 43m, đây là trục đường chính của khu là nơi tổ chức các sự kiện quan trọng như diễu hành, diễu binh, và các hoạt động văn hóa của đô thị. Các công trình được bố trí trên trục đường này được thiết kế có mặt đứng đẹp, hiện đại thể hiện được sự hội nhập và vươn lên của tỉnh Cao Bằng. Các công trình đảm bảo khoảng lùi tối thiểu mỗi bên từ 20-30m từ chỉ giới đường đỏ.

Không gian quảng trường trung tâm có diện tích lớn đảm bảo cho khu trung tâm hành chính có một hình ảnh đặc trưng, các công trình quan trọng đều hướng mặt chính về phía quảng trường này như cụm công trình Tỉnh Ủy – UBND tỉnh, trung tâm hội nghị tỉnh, hợp khối các trụ sở cơ quan như Nội chính, Tổng hợp, Kinh tế kỹ thuật…

Không gian khu vực Trung tâm hội nghị tỉnh được bố trí tại vị trí chính giữa khu đất giáp đường tránh Quốc lộ 3 và hướng mặt đứng chính về phía quảng trường trung tâm. Công trình này là nơi tổ chức diễn ra các hoạt động văn hóa và hội nghị thường xuyên của tỉnh, do vậy được tổ chức gắn kết với không gian quảng trường để tạo không gian thoáng đãng, có điểm nhìn đẹp cũng như tôn được giá trị của kiến trúc công trình. Trục không gian trung tâm hội nghị và quảng trường trung tâm được bố cục theo trục Đông Bắc – Tây Nam tạo cho tổng thể toàn khu có sự đóng mở về không gian…

* Ngôn ngữ, hình khối kiến trúc:

Các khối công trình ở trục đường chính là điểm nhấn cho tổng thể toàn khu, các công trình được thiết kế hòa nhập với cảnh quan chung của toàn đô thị. Với đường nét hình khối kiến trúc hiện đại, kết hợp với việc bố trí sân vườn tiểu cảnh, đem lại màu xanh thiên nhiên cho khu hành chính, cũng là nét kiến trúc đặc trưng của toàn bộ khu này. Sân vườn, đường dạo được bố trí xen kẽ các khối công trình trong khuôn viên khu đất.

Các lô phố, các công trình kiến trúc được bố trí hướng Đông Nam, Tây Bắc, tận dụng triệt để hướng gió mát vào mùa hè và tránh gió lạnh vào mùa đông. Những công trình ở vị trí không thuận lợi được thiết kế với cấu tạo kiến trúc đặc biệt nhằm tránh những yếu tố bất lợi.

Khu đất nhà ở các lô đất đều có sân vườn phía trước và sau nhà, thiết lập môi trường sinh thái tới từng lô nhà. Hình thức kiến trúc hiện đại kết hợp các dạng mái dốc linh hoạt, sử dụng các chi tiết kiến trúc như gờ chỉ hợp lý, không rườm rà tôn trọng cảnh quan kiến trúc tổng thể và phù hợp với môi trường khí hậu nóng ẩm và bức xạ của Việt Nam.

* Cảnh quan đường phố:

Vỉa hè và dải phân cách được thiết kế theo mô hình của các đô thị lớn. Tuyến đường chính với mặt cắt ngang rộng 66m vỉa hè rộng sẽ trở thành tuyến phố đi bộ đặc trưng cho khu trung tâm hành chính.

Cảnh quan đô thị chú trọng không gian xanh được xác định bao gồm cả sân vườn của từng lô đất. Khai thác triệt để những vị trí không bố trí công trình kiến trúc tạo thành những không gian xanh, tiểu cảnh sân vườn thảm cỏ…

Hệ thống đường nội bộ bao gồm các tuyến đường ngang, đường dọc là những tuyến dễ dàng cảm nhận thị giác, đồng thời đem lại sắc thái riêng cho từng tuyến phố.

- Đậu xe trong khu vực: Các bãi đỗ xe trong khu vực được bố trí liên kết với sân vườn trong các khu đất công trình. Ngoài ra còn bãi đậu xe cạnh quảng trường, phía trước trung tâm hội nghị tỉnh, bãi đậu xe này đáp ứng được các yêu cầu vào những lúc tổ chức các sự kiện lớn trong tỉnh.

* Tổ chức cây xanh trong khu vực:

Tuân thủ theo nghị định 64/2010/NĐ-CP ngày 11/06/2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị.

Cảnh quan đô thị chú trọng không gian xanh được xác định bao gồm cả sân vườn của từng công trình, lô nhà ở. Khai thác triệt để những vị trí không bố trí công trình kiến trúc tạo thành những không gian xanh, tiểu cảnh sân vườn thảm cỏ.

Sử  dụng các quy luật trong nghệ thuật phối kết cây với cây, cây với mặt nước, cây với công trình và  xung quanh hợp lý, tạo nên sự hài hoà, lại vừa có tính tương phản vừa có tính tương tự, đảm bảo tính hệ thống tự nhiên.

+ Cây xanh đường phố:

Mỗi trục đường tổ chức trồng các loại cây  khác nhau để tạo ra sự riêng biệt, chủ yếu trồng các loại cây xanh bóng mát thân thẳng, tạo cảnh quan và không ảnh hưởng tầm nhìn của các phương tiện giao thông.

+ Cây xanh cảnh quan, vườn hoa, vườn cảnh trong khuôn viên công trình:

Cây xanh trong khuôn viên công trình cần được tổ chức trồng và phân loại phù hợp với mục đích sử dụng và phù hợp với sắc thái đặc trưng của địa phương.

Hệ thống cây xanh tại khuôn viên công trong công trình được bổ trợ bằng hệ thống vườn hoa, thảm cỏ, sân thể thao nhỏ như cầu lông, bóng chuyền… kết hợp với các công trình kiến trúc tạo nên không gian yên tĩnh cần thiết và cảnh quan hài hoà với thiên nhiên.

- QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT

  - Quy hoạch giao thông

    - Cơ sở, nguyên tắc thiết kế:

a. Cơ sở thiết kế:

- Quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Đề Thám đã được phê duyệt năm 2006.

- Bản đồ hiện trạng 1/500 và những tài liệu khác có liên quan.

- Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2008-BXD

- Tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị 20 TCN-104-07 - BXD.

- Quy trình thiết kế áo đường mềm 22 TCN-221-06 - Bộ GTVT.

- Các tài liệu khác có liên quan.

b. Nguyên tắc thiết kế:

- Trên cơ sở mạng lưới giao thông đã được thiết kế ở tỷ lệ 1/2000 khu đô thị mới Đề Thám giữ nguyên các tuyến đường bao quanh khu trung tâm hành chính, tiến hành đấu nối các tuyến đường trong khu trung tâm hành chính với các tuyến đường đối ngoại xung quanh.

- Tạo mạng lưới đường hợp lý phục vụ tốt cho việc liên hệ vận chuyển hành khách và hàng hoá trong đô thị hiện tại cũng như lâu dài, gắn liền với sự phát triển các loại phương tiện giao thông chủ yếu của đô thị.

- Tạo mối quan hệ đồng bộ thích hợp giữa giao thông đối nội và đối ngoại nhằm đảm bảo tốt sự liên hệ giữa đô thị với các vùng phụ cận và các đô thị bên ngoài.

- Mạng lưới cần đơn giản, đáp ứng yêu cầu của một trung tâm hành chính chính trị của tỉnh, phân cấp đường chính, đường phụ rõ ràng nhằm tạo cho công tác tổ chức giao thông đô thị an toàn, thông suốt.

- Mạng lưới đường đô thị cần phù hợp với địa hình để đảm bảo các yêu cầu kinh tế kỹ thuật cũng như cảnh quan môi trường.

- Quy hoạch mạng lưới đường không thể làm tách rời việc quy hoạch sử dụng đất, phải tiến hành đồng thời với quy hoạch chung đô thị và theo phân đợt xây dựng.

    - Giải pháp quy hoạch:

- Các tuyến đường bao quanh khu vực trung tâm hành chính chính trị về phương án tuyến và quy mô mặt cắt tuân theo bản đồ quy hoạch giao thông chi tiết khu đô thị Đề Thám tỷ lệ 1-2000.

- Mạng lưới đường khu vực nghiên cứu bao gồm các tuyến đường chính và các đường vào các khu chức năng của trung tâm hành chính, chính trị được thiết kế theo nguyên tắc tạo thành mạng lưới ô cờ hoàn chỉnh, phân cấp rõ ràng tạo điều kiện sử dụng các khu chức năng được hiệu quả nhất và bám sát địa hình tự nhiên.

- Mạng lưới đường được thiết kế trên cơ sở đảm bảo lưu thông phục vụ mục đích các hoạt động chính trị xã hội mang tầm vóc của tỉnh cũng nhưng vùng tỉnh và tôn trọng địa hình và đảm bảo khớp nối với tuyến đường cấp khu vực đi qua khu vực nghiên cứu.

- Về giao thông tĩnh: Ngoài các bãi đỗ được bố trí trong các khối nhà chức năng cho nhân viên và quan khách đến làm việc thì để phục vụ cho các ngày lễ đặc biệt của tỉnh bố trí thêm bãi đỗ xe tập trung tại khu vực quảng trường với quy mô 
S = 3314 m2.

* Quy mô mạng lưới đường:

+ Mặt cắt 1A-1A:

- Quy mô mặt cắt ngang: 66.00m

- Bề rộng lòng đường: 43m

- Hè trái: 8.00m

- Hè phải: 15.00m

- Chiều dài tuyến đường: L= 354.80m

+ Mặt cắt 1B-1B:

- Quy mô mặt cắt ngang: 55.00m

- Bề rộng lòng đường: 43.00m

- Hè hai bên: 2 x 6,00 = 12.00m

- Chiều dài tuyến đường: L = 246.42m

+ Mặt cắt 2-2:

- Quy mô mặt cắt ngang: 58.00m

- Bề rộng lòng đường: 33m

- Hè hai bên: 2 x 8.50 = 17m

- Dải phân cách chính: 4m

- Dải phân cách phụ: 2x2m = 4m

- Chiều dài tuyến đường: L = 538.49m

+ Mặt cắt 3-3:

- Quy mô mặt cắt ngang: 43.00m

- Bề rộng lòng đường: 25.00m

- Hè đường: 2x7 = 14m

- Dải phân cách chính: 2.00m

- Dải phân cách phụ: 2x1 = 2m

- Chiều dài tuyến đường: L=394.90m

+ Mặt cắt 4A-4A:

- Quy mô mặt cắt ngang: 59.00m

- Bề rộng lòng đường: 15.00m

- Bề rộng bãi đỗ xe: 20m

- Hè trái: 6m

- Hè phải: 15m

- Dải phân cách: 3m

- Chiều dài tuyến đường: L=193.44m

+ Mặt cắt 4B-4B:

- Quy mô mặt cắt ngang: 27.00m

- Bề rộng lòng đường: 15.00m

- Hè đường 2x6 = 12m

- Chiều dài tuyến đường: L=1311.96m

+ Mặt cắt 5-5:

- Quy mô mặt cắt ngang: 24.00m

- Bề rộng lòng đường: 12.00m

- Hè đường: 2x6 = 12m

- Chiều dài tuyến đường: L=953.83m

+ Mặt cắt 6-6:

- Quy mô mặt cắt ngang: 33.00m

- Bề rộng lòng đường: 12.00m

- Hè trái: 15m

- Hè phải: 6m

- Chiều dài tuyến đường: L=354.51m

+ Mặt cắt 7-7:

- Quy mô mặt cắt ngang: 12.00m

- Bề rộng lòng đường: 6.00m

- Hè đường: 2x3 = 6.00m

- Chiều dài tuyến đường: L=339.30m

Bảng thống kê mạng lưới giao thông

| MẶT CẮT | LÒNG ĐƯỜNG (M) | HÈ TRÁI (M) | HÈ PHẢI (M) | DẢI PHÂN CÁCH (M) | QUY MÔ MẶT CẮT (M) | CHIỀU DÀI (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1A-1A | 43.00 | 8.00 | 15.00 | 0.00 | 66.00 | 354.80 |
| 1B-1B | 43.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 55.00 | 246.42 |
| 2-2 | 41.00 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 58.00 | 538.49 |
| 3-3 | 25.00 | 7.00 | 7.00 | 4.00 | 43.00 | 394.90 |
| 4A-4A | 35.00 | 6.00 | 15.00 | 3.00 | 59.00 | 193.44 |
| 4B-4B | 15.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 27.00 | 1311.96 |
| 5-5 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 24.00 | 953.83 |
| 6-6 | 12.00 | 15.00 | 6.00 | 0.00 | 33.00 | 354.51 |
| 7-7 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 12.00 | 711.66 |
| TỔNG | 5060.01 |

    - Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

a. Các chỉ tiêu về mạng lưới:

+ Tổng diện tích đất xây dựng đô thị: 34.1ha.

+ Tổng diện tích đất giao thông: 14.85ha.

+ Tỷ lệ đất giao thông so với đất xây dựng đô thị:

+ Mật độ đường giao thông:

b. Các chỉ tiêu kỹ thuật tuyến:

- Bề rộng một làn xe lấy bằng 3,50(m) và 3,75(m) đối với đường trong khu vực thiết kế.

- Bán kính đường cong tại ngã giao nhau R = 8m đối với đường nội bộ, R = 10(12m đối với các tuyến đường chính.

- Độ dốc dọc đường thiết kế 0% ( i ( 4%. Có thể thiết kế i = 0 nhưng phải áp dụng biện pháp kỹ thuật đảm bảo thoát nước mặt đường (sử dụng rãnh 
răng cưa)

- Đối với các tuyến đường có giải phân cách phụ, để đảm bảo cho việc thoát nước của đường sẽ tiến hành xẻ rãnh giải phân cách với khoảng cách 40m.

b. Công tác cắm mốc chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng:

- Cắm mốc toạ độ:

+ Hệ thống các mốc đường thiết kế cắm theo tim tuyến của các trục đường tại các ngã giao nhau.

+ Toạ độ x và y của các mốc được tính toán trên lưới toạ độ của bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/ 500 theo hệ toạ độ quốc gia.

- Xác định chỉ giới đường đỏ và xây dựng:

+ Chỉ giới đường đỏ được xác định phụ thuộc vào cấp hạng đường và chiều rộng của mặt cắt ngang đường thiết kế.

+ Chỉ giới đường đỏ của các tuyến được qui định cụ thể trong thiết kế mặt cắt ngang đường ( xem bản vẽ quy hoạch giao thông)

+  Chỉ giới xây dựng phụ thuộc vào chỉ giới đường đỏ và cấp hạng đường, tính chất của các công trình kiến trúc hai bên đường, ở đây lấy chỉ giới đường đỏ trùng với chỉ giới xây dựng.

    - Giải pháp kết cấu cho tuyến đường:

Các vật liệu sử dụng cần được xem xét trên cơ sở nguồn vật liệu địa phương để giảm giá thành,và thuận lợi cho công tác khai thác và vận chuyển đến địa điểm thi công dự án tuy nhiên vẫn phải đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật của tuyến đường thiết kế.

a. Kết cấu áo đường: Sử dụng mặt đường kết cấu cấp cao A1

Kết cấu mặt đường được tính theo 22TCN  211- 06 “ Qui trình thiết kế áo đường mềm’’. Tải trọng và môđul đàn hồi yêu cầu:

Thông qua các thông số kỹ thuật chủ yếu thiết kế đường, tình hình giao thông khu vực cũng như việc dự đoán lưu lượng xe trong tương lai kết cấu áo đường được chọn là loại mặt đường nhựa sử dụng các loại kết cấu như sau:

- Kết cấu áo đường Loại 1:

Eyc = 190Mpa

| STT | Cấu tạo các lớp | Chỉ tiêu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bê tông nhựa hạt mịn | 4cm |
| 2 | Bê tông nhựa hạt trung | 6cm |
| 3 | Bê tông nhựa hạt thô | 10cm |
| 4 | Lớp nhựa dính bám | 1.5 Kg/m2 |
| 5 | Cấp phối đá dăm loại 1 | 20cm |
| 6 | Cấp phối đá dăm loại 2 | 25 |
| 7 | Lớp móng đất đồi (K ≥ 0.98) | 30cm |

- Kết cấu áo đường Loại 2:

Eyc = 155Mpa

| STT | Cấu tạo các lớp | Chỉ tiêu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bê tông nhựa hạt mịn | 4cm |
| 2 | Bê tông nhựa hạt trung | 6cm |
| 3 | Lớp nhựa dính bám | 1.5 Kg/m2 |
| 4 | Cấp phối đá dăm loại 1 | 20cm |
| 5 | Cấp phối đá dăm loại 2 | 25cm |
| 6 | Lớp móng đất đồi (K ≥ 0.98) | 30cm |

- Kết cấu áo đường Loại 3:

Eyc = 120Mpa

| STT | Cấu tạo các lớp | Chỉ tiêu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bê tông nhựa hạt mịn | 3cm |
| 2 | Bê tông nhựa hạt thô | 5cm |
| 3 | Lớp nhựa dính bám | 1.5 Kg/m2 |
| 4 | Cấp phối đá dăm loại 1 | 20cm |
| 5 | Cấp phối đá dăm loại 2 | 25cm |
| 6 | Lớp móng đất đồi (K ≥ 0.98) | 30cm |

- Kết cấu áo đường Loại 4:

Eyc = 100Mpa

| STT | Cấu tạo các lớp | Chỉ tiêu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bê tông nhựa hạt trung | 5cm |
| 2 | Lớp nhựa dính bám | 1.5 Kg/m2 |
| 3 | Cấp phối đá dăm loại 1 | 15cm |
| 4 | Cấp phối đá dăm loại 2 | 20cm |
| 5 | Lớp móng đất đồi (K ≥ 0.98) | 30cm |

b. Kết cấu hè đường:

Lát gạch Block tự chèn dày 6cm

Đệm cát vàng gia cố xi măng dày 5cm

Nền đất đầm chặt đạt K = 0,95

b. Kết cấu bó vỉa hè:

Sử dụng bó vỉa có kích thước 18 x 47 x 100(cm) không đan cho các dải phân cách và dải trồng cây xanh.

Sử dụng bó vỉa vát có kích thước 26 x23 x100(cm) có đan cho các vỉa hè có các công trình xây dựng 2 bên, có tổ chức thoát nước mặt.

Sử dụng bó vỉa vát có kích thước 18 x22 x100(cm) có đan cho các vỉa hè không có các công trình xây dựng 2 bên, có tổ chức thoát nước mặt.

Bó vỉa hè bằng viên vát BTXM M200 kích thước (1000x260x230)

Tại các nút giao bán kính bó vỉa R = 8(12m.

    - Ước tính kinh phí xây dựng:

| TT | Danh mục | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá (1000Đ) | Kinh phí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Đường |  |  |  |  |
| 1 | Mặt đường | m2 | 86642.86 | 300 | 25,992,858 |
| 2 | Vỉa hè | m2 | 58503.14 | 50 | 2,925,157 |
| II | Công trình giao thông |  |  |  |  |
|  | Bãi đỗ xe | m2 | 3114 | 200 | 622,800 |
| Tổng | 29,540,815 |

Tổng kinh phí xây dựng hệ thống giao thông là 29 540 815 000 (VNĐ).

  - Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật:

    - San nền:

* Nguyên tắc thiết kế:

- Căn cứ Quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Đề Thám tỉ lệ 1/2000 đã được phê duyệt năm 2006.

- Căn cứ vào bản đồ khảo sát địa hình tỉ lệ 1/500.

- Thiết kế san nền phải tôn trọng địa hình tự nhiên, thiết kế san nền không gây ảnh hưởng nhiều đến điều kiện địa chất, nền móng công trình và phá vỡ cảnh quan khu vực.

- Tìm giải pháp hợp lý để hạn chế tối đa khối lượng đào đắp đất nền, nhưng vẫn đảm bảo độ dốc thoát nước khu đất và độ dốc mặt bằng xây dựng công trình.

* Giải pháp nền

- Thiết kế san nền được thực hiện theo phương pháp đường đồng mức thiết kế với chênh cao giữa 2 đường đồng mức liền kề là  0,1m và độ dốc san nền trong lô đất i >= 0,004.

- Khu vực nghiên cứu được chia thành hai lưu vực chính. Lưu vực 1 san nền theo hướng dốc xuống  trục đường quảng trường, đổ vào đường ống thoát nước lớn chảy về hướng Đông Bắc theo QH 1/2000 đã được phê duyệt. Lưu vực 2 san nền theo hướng dốc Tây Nam- Đông Bắc thoát nước về phía suối ở phía Đông Bắc khu vực thiết kế.

- Hướng dốc san nền được thiết kế dốc ra các tuyến đường bao quanh lô đất.

- Vật liệu đắp nền trong các lô đất sử dụng đất nền đầm chặt k = 0,9.

    - Thoát nước mưa:

* Nguyên tắc thiết kế:

- Căn cứ Quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Đề Thám tỉ lệ 1/2000 đã được phê duyệt năm 2006.

- Căn cứ vào bản đồ khảo sát địa hình tỉ lệ 1/500.

- Tận dụng địa hình trong quá trình vạch mạng lưới thoát nước đảm bảo thoát nước triệt để trên nguyên tắc tự chảy.

- Mạng lưới thoát nước có chiều dài các tuyến rãnh thoát nước ngắn nhất, đảm bảo thời gian thoát nước mặt là nhanh nhất.

- Hạn chế giao cắt của hệ thống rãnh thoát nước với các công trình ngầm khác trong quá trình vạch mạng lưới.

- Độ dốc rãnh thoát nước cố gắng bám sát địa hình để giảm độ sâu chôn cống, đảm bảo điều kiện làm việc về thuỷ lực cũng như giảm khối lượng đào đắp cống.

* Tính toán lưu lượng:

Lưu lượng thoát nước tính theo công thức:

Q = ( . ( .F . q. Ke  (l/s)

Trong đó: 	Q: Lưu lượng nước mưa tính toán của cống, mương (l/s)

(: hệ số phân bố mưa rào. ( = 1.

(: hệ số dòng chảy. ( = 0,8.

Ke: Hệ số giảm lưu lượng, Ke  = 0,51

F: diện tích lưu vực (ha)

q: cường độ mưa, đơn vị (l/s x ha), q20 =

Trong đó: n hệ số mũ, phụ thuộc vào địa lý, lấy n = 0,9316

q20: Cường độ mưa tính trong 20 phút đầu trận mưa,  l/s. lấy q20 = 274,4 l/s

C: Hệ số tính đến đặc tính riêng của từng vùng, C = 0,2283

P: Chu kỳ tính toán, P = 5 năm

t: thời gian tính toán, phút; t = t0 + tr +tc (t0, tr, tc: thời gian tập trung dòng chảy từ điểm xa nhất tới rãnh thoát nước, thời gian nước chảy theo rãnh đến giếng thu đầu tiên và thời gian nước chảy trong cống từ giếng thu tới tiết diện tính toán.

Trong đó: 	Q: Lưu lượng nước mưa tính toán của cống, mương (l/s)

(: hệ số phân bố mưa rào. ( = 1.

(: hệ số dòng chảy. ( = 0,8.

Ke: Hệ số giảm lưu lượng, Ke  = 0,51

F: diện tích lưu vực (ha)

q: cường độ mưa, đơn vị (l/s x ha), q20 =

Trong đó: n – hệ số mũ, phụ thuộc vào địa lý, lấy n = 0,8267

q20: Cường độ mưa tính trong 20 phút đầu trận mưa,  l/s. lấy q20 = 279.4 l/s

C: Hệ số tính đến đặc tính riêng của từng vùng, C = 0,2451

P: Chu kỳ tính toán, P = 5 năm

t: thời gian tính toán, phút; t = t0 + tr +tc (t0, tr, tc: thời gian tập trung dòng chảy từ điểm xa nhất tới rãnh thoát nước, thời gian nước chảy theo rãnh đến giếng thu đầu tiên và thời gian nước chảy trong cống từ giếng thu tới tiết diện tính toán.

* Mạng lưới thiết kế:

- Hệ thống thoát nước mưa của Dự án là hệ thống thoát riêng được thiết kế đảm bảo thoát nước triệt để trong khu vực trên nguyên tắc tự chảy.

- Mạng lưới thoát nước mưa trong khu vực nghiên cứu được chia thành hai lưu vực chính: lưu vực 1 nằm ở phía Tây Nam, lưu vực 2 nằm ở phía Đông Bắc. Toàn bộ nước mặt trên lưu vực 1 đuợc thu về các tuyến cống sau đó đổ vào tuyến cống chính.

- Hệ thống thoát nước thiết kế với độ dốc i = imin và tổng chiều dài đường ống là ngắn nhất, đảm bảo thoát nước nhanh và hết nước mặt trên khu đất xây dựng.

Các tuyến cống trong khu vực nghiên cứu sử dụng cống hộp, tròn bê tông cốt thép có khẩu độ D600 - D800 – B400x600 – B800x800.... Các tuyến cống được đặt ở hè đường thiết kế với độ sâu chôn cống >=  0.7m (Tính từ cao độ mặt đường đến đỉnh cống).

- Trên mạng lưới thoát nước bố trí các ga thăm phục vụ kiểm tra, thông cống trong quá trình vận hành, quản lý.

    - Ước tính kinh phí xây dựng:

| Bảng khái toán kinh phí |
| --- |
|  |  |  |  |  | Đơn vị : đồng |
| TT | Hạng mục | Đơn vị | Đơn giá | Khối lượng | Thành tiền |
| II | San nền |  |  |  | 48,914,940,000 |
| 1 | Khối lượng đắp đất | m3 | 60,000 | 260,153 | 15,609,180,000 |
| 2 | Khối lượng đào | m3 | 45,000 | 740,128 | 33,305,760,000 |
| 3 | Khối lượng phát sinh | % |  | 20 | 4,769,400,870 |
| III | Thoát nước |  |  |  | 12,193,980,000 |
| 1 | Cống 600x600 | m | 6,000,000 | 1,077 | 5,923,500,000 |
| 2 | Cống 800x800 | m | 6,750,000 | 567 | 3,657,150,000 |
| 3 | Cống 1000x1000 | m | 7,500,000 | 54 | 378,000,000 |
| 4 | Giềng thăm | giếng | 3,500,000 | 58 | 203,000,000 |
| 5 | Khối lượng phát sinh | % |  | 20 | 2,032,300,000 |
|  |  |  |  |  | 61,108,920,000 |

Tổng kinh phí chuẩn bị kỹ thuật khoảng 61 108 920 000 (VNĐ)

  - Quy hoạch cấp điện:

    - Dự báo phụ tải điện:

- Các chỉ tiêu chính

| TT | Tên hộ sử dụng điện | Đơn vị tính | Chỉ tiêu cấp điện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Công trình công cộng | W/ m2 sàn | 30-50 |
| 2 | Nhà liên kế | kw/hộ | 3 |
| 3 | Nhà ở biệt thự, biệt thự VP | kw/hộ | 5 |
| 4 | Chiếu sáng đường chính khu vực | Cd/m2 | 1.6 |
| 5 | Chiếu sáng các đường khác | Cd/m2 | 0.4 – 0.6 |

- Tính toán phụ tải điện

## Bảng phụ tải điện sinh hoạt

| TT | Ký hiệu | Tên loại đất | Số căn hộ | Phụ tải (Kw) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  | Đất nhà ở chia lô |  | 111 |
| 1 | 15 | Đất nhà ở chia lô | 37 | 111 |
| B |  | Đất nhà biệt thự đơn lập |  | 110 |
| 1 | 14 | Đất nhà ở biệt thự đơn lập | 22 | 110 |
|  |  | Tổng cộng | 59 | 221 |

Bảng phụ tải điện công cộng, thương mại và dịch vụ

| TT | Ký hiệu | Tên loại đất | Diện tích sàn (m2) | Đơn vị tính | Chỉ tiêu | Phụ tải (w) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C |  | Đất công trình thương mại dịch vụ | 3,000 |  |  | 90,000 |
| 1 | 11 | Đất công trình thương mại dịch vụ | 1,500 | m2sàn | 30 | 45,000 |
| 2 | 12 | Đất công trình thương mại dịch vụ | 1,500 | m2sàn | 30 | 45,000 |
| D |  | Đất công cộng | 58,089 |  |  | 1,452,225 |
| 1 | 4 | Đất hành chính | 5,500 | m2sàn | 25 | 137,500 |
| 2 | 1 | Đất hành chính | 5,766 | m2sàn | 25 | 144,150 |
| 3 | 2 | Đất hành chính | 3,681 | m2sàn | 25 | 92,025 |
| 4 | 3 | Đất hành chính | 5,000 | m2sàn | 25 | 125,000 |
| 5 | 6 | Đất hành chính | 7,748 | m2sàn | 25 | 193,700 |
| 6 | 8 | Đất hành chính | 8,803 | m2sàn | 25 | 220,075 |
| 7 | 9 | Đất hành chính | 7,928 | m2sàn | 25 | 198,200 |
| 8 | 6 | Đất hành chính | 2986 | m2sàn | 25 | 74,650 |
| 9 | 10 | Đất hành chính | 2677 | m2sàn | 25 | 66,925 |
| 10 | 13 | Đất hành chính | 8000 | m2sàn | 25 | 200,000 |
|  |  | Tổng | 61,089 |  |  | 1,542,225 |

Bảng phụ tải điện chiếu sáng

| TT | Ký hiệu | Tên loại đất | DT lô đất (m2) | Chỉ tiêu cấp điện | Phụ tải (w) | Mật độ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E |  | Đất công viên cây xanh, Quảng trường |  |  |  |  |
| 1 | 5 | Đất Quảng trường | 35532 | 2 | 71064 | 100% |
| G |  | Đất giao thông | 117465 | 1,2 | 140958 | 100% |
|  |  | Tổng |  |  | 212022 |  |

Bảng tổng hợp phụ tải điện

| TT | Tên loại phụ tải | Công suất đặt (Kw) | Hệ số tham gia | Công suất yêu cầu (Kw) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sinh hoạt | 221 | 0,7 | 148 |
| 2 | Công cộng dịch vụ | 1,542 | 0,8 | 1,234 |
| 3 | Chiếu sáng | 212 | 1 | 212 |
|  | Tổng |  |  | 1,594 |

ơ

Tổng nhu cầu dùng điện của khu vực thiết kế là 1594 KW .

    - Phương án cấp điện

- Nguồn điện :

Theo đồ án Quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Đề Thám thị xã Cao Bằng tỉ lệ 1/2000 đã được ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng phê duyệt. Khu vực thiết kế được cung cấp điện từ trạm 110KV Cao Bằng hiện có công suất 2x16MVA, công suất dự kiến  2x25MVA qua đường dây 22KV đi ngầm.

- Lưới điện :

Tiến hành di rời các tuyến 35KV, 10KV hiện trạng ra khỏi ranh giới nghiên cứu về phía quốc lộ 3.

Các tuyến cáp ngầm được bố trí đặt trong tuynel để đảm bảo mỹ quan và yêu cầu kỹ thuật.

*Lưới trung áp 22KV

Mạng lưới 22KV cấp điện cho khu trung tâm hành chính mới tỉnh Cao Bằng bao gồm 3 tuyến dây đi ngầm. Đường dây có tiết diện 3x185(mm2), có dây rẽ nhánh tiết diện 3x70 (mm2) đáp ứng đủ nhu cầu phụ tải tính toán.

*Trạm lưới 22/0,4KV:

Theo tính toán nhu cầu dùng điện của khu vực thiết kế là 1594KW ứng với 1875KVA dự kiến xây dựng 8 trạm với tổng công suất 1970KVA.

Để đảm bảo mỹ quan đô thị các trạm biến áp dùng trạm xây hoặc trạm kiốt trọn bộ các trạm biến áp  dùng gam máy 100KVA, 250KVA, 400KVA,630 KVA. máy biến áp dùng loại 3 pha do Việt Nam sản xuất.

Bán kính phục vụ của các trạm đảm bảo < 250 đến 300m

*Lưới hạ áp  0,4KV:

- Trên cơ sở các trạm dự kiến xây dựng mới bố trí các tuyến 0,4 KV đáp ứng nhu cầu dùng điện. Toàn bộ mạng lươí 0,4KV bố trí đi ngầm. Đường dây dùng cáp XLPE(4X50), XLPE(4X35)…

Bán kính phục vụ của mạng hạ áp đảm bảo < 250 - 300m.

*Lưới chiếu sáng

Mạng lưới chiếu sáng của Khu trung tâm hành chính mới tỉnh Cao Bằng toàn bộ được bố trí đi ngầm như sau:

- Trục đường đôi có dải phân cách ở giữa, tuyến chiếu sáng bố trí đi trên giải phân cách dùng loại cần đèn 2 nhánh chiếu sáng 2 bên đường.

- Đường có mặt cắt >10,5m bố trí 2 tuyến chiếu sáng 2 bên đường có mặt cắt <10,5 m bố trí 1tuyến chiếu sáng 1 bên đường. Hình thức chiếu sáng dùng đèn Natri  cao áp công suất 125w,250w -220v .

- Đường dây chiếu sáng toàn bộ dùng cáp XLPE(4X16)mm2, XLPE(4X25)mm2.

Trong khu vực dải cây xanh chiếu sáng bằng đèn chùm đèn nấm và các loại đèn trang trí.

Nguồn điện cấp cho mạng lưới chiếu sáng là các trạm 22/0,4KV phân phối.

    - Ước tính kinh phí xây dựng:

| TT | Danh mục | Đơn vị | Đơn giá (x106đ) | Khối lượng | Thành tiền (x106đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trạm lươí 22/0,4kv - 50KVA - 100KVA - 250KVA - 320KVA - 400KVA | Trạm Trạm Trạm Trạm Trạm | 50 100 250 320 400 | 2 4 3 1 1 | 100 400 750 320 400 |
| 2 | Đường dây ngầm 22kv XLPE(3x70) mm2 | Km | 400 | 1 | 400 |
| 3 | Đường dây ngầm 0,4kv | Km | 500 | 2 | 1000 |
| 4 | Đường dây ngầm chiếu sáng | Km | 300 | 5 | 1500 |
| 5 | Di chuyển đường dây 35kv và 10kv | Km | 250 | 0,5 | 100 |
| 6 | Bóng điện cao áp 250W cột liền cần mạ kẽm nhúng nóng | Cái | 10 | 180 | 1800 |
| 7 | Tủ điện hạ thế | Cái | 2 | 25 | 50 |
|  | Tổng |  |  |  | 6220 |

Tổng kinh phí xây dựng hệ thống cấp điện khoảng 6 220 000 000 (VNĐ)

  - Quy hoạch cấp nước:

    - Căn cứ tính toán:

- Quy chuẩn 01-2008 - Bộ Xây Dựng.

- Mạng lưới bên ngoài và công trình, tiêu chuẩn thiết kế :TCXD 33:2006.

- Tuyển tập tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam - Tập VI.

- Quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Đề Thám đã được phê duyệt năm 2006.

- Bản đồ hiện trạng 1/500 và những tài liệu khác có liên quan.

    - Chỉ tiêu cấp nước:

- Nước sinh hoạt: 200 l/ng-nđ.

- Dịch vụ văn phòng: 30 l/ng-ngđ.

- Nước tưới cây: 3 l/m2-ngđ

- Nước rửa đường: 1 l/m2-ngđ.

    - Nhu cầu dùng nước:

| STT | Thành phần dùng nước | Quy mô | Tiêu chuẩn | Nhu cầu (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sinh hoạt | 272 ng | 200 l/ng-nđ | 54.40 |
| 2 | Nước dịch vụ công cộng | 2238 ng | 30l/ng-nđ | 67.14 |
| 3 | Nước tưới cây | 41492 m2 | 3 l/m2-ngđ | 133.48 |
| 4 | Nước rửa đường | 99033 m2 | 1 l/m2-ngđ | 99.03 |
| 5 | Nước dự phòng, rò rỉ |  | 20% | 70.81 |
|  | Tổng nhu cầu dùng nước |  |  | 424.86 |

Tổng nhu cầu dùng nước là 424.86 m3/ngđ.

    - Giải pháp cấp nước:

## - Nguồn nước.

Theo quy hoạch chi tiết 1/2000 khu đô thị mới Đề Thám thì nguồn nước cấp cho khu trung tâm hành chính, chính trị lấy từ tuyến ống (250 mm của dự án mạng lưới cấp nước khu đô thị mới Đề Thám, tuyến từ nhà máy nước công suất 15000 m3/ngày đêm, lấy nước từ sông Bằng Giang.

- Mạng lưới đường ống:

Dựa trên cơ sở quy hoạch chi tiết 1/2000 khu đô thị mới Đề Thám thì mạng lưới đường ống  khu trung tâm hành chính được thiết kế dạng mạch vòng kết hợp với mạch cụt với đường kính (50 (  (250 mm với tổng chiều dài 4113m, đảm bảo nước cấp đến từng công trình xây dựng. Đây sẽ là các tuyến ống cấp nước chính cho khu trung tâm hành chính, chính trị tỉnh.

Đường ống cấp nước được đặt trên hè đường dẫn tới các lô đất với độ chôn sâu tối thiểu từ 0.8 ( 1.5 m tuỳ theo đường kính ống.

+ Với ống (50 ( (75 mm độ sâu chôn ống tối thiểu 0,7 m.

+ Với ống (100mm độ sâu chôn ống tối thiểu 0,8 m.

+ Với ống (150 ( (250 mm độ sâu chôn ống tối thiểu 1,0 ( 1,2 m.

+ Với ống (300 ( (400  mm độ sâu chôn ống tối thiểu 1,5 m.

- Bố trí hố van

Tại những nút giao cắt giữa các đường ống cần bố trí hố van để thuận tiện cho việc quản lý và sửa chữa.

- Vật liệu ống:

Tùy theo điều kiện của địa phương có thể dùng ống ống nhựa PVC, ống gang hoặc ống thép (với ống thép trước khi lắp đặt cần phun sơn chống rỉ).

- Áp lực:

Áp lực mạng lưới đảm bảo lên cao nhà 3 tầng (khoảng 16 m), những nhà cao hơn 3 tầng cần có tăng áp cục bộ trong từng công trình.

- Cấp nước chữa cháy:

Trên các tuyến ống có đường kính ( 100 mm có bố trí các trụ cứu hỏa. Trụ cứu hỏa đặt loại trụ nổi với khoảng cách tối đa giữa 2 trụ cứu hỏa là 150 m. Trụ cứu hoả nên đặt tại vị trí ngã 3, ngã 4 để thuận tiện cho xe cứu hỏa lấy nước chữa cháy hoặc có thể kết hợp với hố van đặt tại điểm nút.

    - Khối lượng xây dựng:

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ống cấp nước (250 | m | 396 |
| 2 | Ống cấp nước (200 | m | 217 |
| 3 | Ống cấp nước (150 | m | 1422 |
| 4 | Ống cấp nước (100 | m | 581 |
| 5 | Ống cấp nước (75 | m | 92 |
| 6 | Ống cấp nước (63 | m | 928 |
| 7 | Ống cấp nước (50 | m | 477 |
| 8 | Họng cứu hỏa | cái | 11 |
| 9 | Giếng van | cái | 12 |

    - Ước tính kinh phí xây dựng:

| STT | Hạng mục | Khối lượng (m) | Đơn giá | Kinh phí |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ống cấp nước (250 | 396 | 530,000 | 209,880,000 |
| 2 | Ống cấp nước (200 | 217 | 421,000 | 91,357,000 |
| 3 | Ống cấp nước (150 | 1422 | 320,000 | 455,040,000 |
| 4 | Ống cấp nước (100 | 581 | 290,000 | 168,490,000 |
| 5 | Ống cấp nước (75 | 92 | 220,000 | 20,240,000 |
| 6 | Ống cấp nước (63 | 928 | 182,000 | 168,896,000 |
| 7 | Ống cấp nước (50 | 477 | 66,600 | 31,768,200 |
| 8 | Họng cứu hỏa | 11 | 1,500,000 | 16,500,000 |
| Tổng | 1,162,171,200 |

Tổng kinh phí xây dựng mạng lưới cấp nước là 1 162 171 200 (VNĐ)

  - Quy hoạch thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường:

    - Quy hoạch thoát nước bẩn:

a. Cơ sở thiết kế:

- Quy chuẩn 01-2008 – Bộ Xây Dựng.

- Thoát nước - Mạng lưới bên ngoài và công trình

(Tiêu chuẩn thiết kế TCXD 51:1984).

- Tuyển tập tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam - Tập VI.

- Quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Đề Thám đã được phê duyệt năm 2006.

- Bản đồ hiện trạng 1/500 và những tài liệu khác có liên quan.

b. Tính toán lưu lượng nước thải:

- Tổng lưu lượng nước thải được tính toán bằng 90( lưu lượng nước cấp.

Bảng tính toán lưu lượng nước thải

| STT | Thành phần dùng nước | Quy mô | Tiêu chuẩn | Nhu cầu (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sinh hoạt | 272 ng | 180 l/ng-nđ | 48.96 |
| 2 | Nước dịch vụ công cộng | 46589 m2 | 2.7 l/m2-nđ | 125.79 |
| 5 | Nước dự phòng, rò rỉ |  | 10% | 17.48 |
|  | Tổng nhu cầu dùng nước |  |  | 192.23 |

Tổng lưu lượng nước thải 192.23 m3.

c. Giải pháp thiết kế:

Hệ thống thoát nước thải được thiết kế chủ yếu theo nguyên tắc tự chảy, nước thải sau khi xử lý qua bể tự hoạt đặt trong từng công trình sẽ được xả vào đường cống D150(300 đặt dưới hè đường sau đó xả chung vào mạng lưới thoát nước toàn thị xã (đối với các lô 2 và 3; 6 và 7; 8 và 9; 10 và 15; 15 và 15 sẽ tập trung nước thải sau đó được xử lý bằng bể tự hoại cải tiến BASTAF đặt trong từng khu). Riêng tại khu vực khối dịch vụ và nhà khách UBND tỉnh do khu vực này có cao trình thấp hơn toàn khu do đó để đảm bảo áp lực nước, sử dụng máy bơm chìm công suất 15m3/ngđêm để bơm vào mạng lưới thoát nước toàn khu vực.

d. Bảng thống kê khối lượng mạng lưới thoát nước thải:

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cống thoát nước D300 | m | 1886 |
| 2 | Bể xử lý nước thải | Bể | 02 |
| 3 | Mương nắp đan BxH=300x400 | m | 1960 |
| 4 | Ga thu nước thải | Cái | 69 |

    - Vệ sinh môi trường:

*  Tiêu chuẩn và nhu cầu thu gom chất thải rắn:

- Tiêu chuẩn thải chất thải rắn là 1.3 kg/người/ngày đêm.

- Nhu cầu thu gom chất thải rắn là:

| STT | Thành phần CTR | Tiêu chuẩn | Số lượng | Nhu cầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CTR sinh hoạt | 1.3 kg/ng/ngđ. | 272 | 0.36 T/ngđ |
| 2 | CTR công cộng | 20% |  | 0.08 T/ngđ |
| 3 | Tổng cộng |  |  | 0.44 T/ngđ |

- Chất thải rắn được tổ chức phân loại từ nguồn phát sinh thành hai loại chính :

* CTR vô cơ: kim loại, thuỷ tinh, chai nhựa, bao nilon...được thu gom để tái chế nhằm thu hồi phế liệu và giảm tải cho các khu xử lý CTR. Các loại này được định kỳ thu gom.

* CTR hữu cơ: thực phẩm, rau quả củ phế thải, lá cây...được thu gom hàng ngày và vận chuyển đến trạm trung chuyển.

- Phương pháp tổ chức thu gom:

Trong khu vực thiết kế dự kiến các điểm tập trung CTR có khoảng cách khoảng 150 ( 200 m 1 điểm. Tại đây có đặt các thùng đựng CTR. Hàng ngày công nhân dọn vệ sinh của Công ty Môi trường đô thị đi thu gom CTR từ các khu dân cư và tập trung vào đây. Hàng ngày xe thu gom CTR của thị xã sẽ vận chuyển đến khu xử lý CTR của thị xã để xử lý.

- Nghĩa trang: Sẽ tập trung chôn cất vào nghĩa trang của thị xã.

    - Ước tính kinh phí xây dựng:

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá | Kinh phí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cống thoát nước (300 | m | 1526 | 350,000 | 534,100,000 |
| 2 | Cống thoát nước (200 | m | 1344 | 250,000 | 336,000,000 |
| 3 | Cống thoát nước (150 | m | 849 | 187,500 | 159,187,500 |
| 5 | Trạm bơm nước thải | m3/ngđ | 15 | 200,000 | 3,000,000 |
| 7 | Thùng đựng rác | Cái | 10 | 500,000 | 5,000,000 |
| Tổng | 1,037,287,500 |

Tổng kinh phí xây dựng mạng lưới thoát nước thải là 1 037 287 500 (VNĐ)

  - Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc

    - Dự báo nhu cầu thuê bao

* Nguyên tắc dự báo

- Dựa trên hiện trạng phát triển viễn thông ở Việt Nam.

- Phù hợp với chiến lược phát triển Bưu chính Viễn thông:

  - Chiến lược phát triển Bưu chính - Viễn thông đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 (Quyết định số 158/2001/QĐ-TTg);

  - Quy hoạch phát triển viễn thông và Internet Việt Nam đến năm 2010 (Quyết định số 32/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 02 năm 2006);

  - Chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 (Quyết định số 246/2005/QĐ-TTg).

- Dựa trên quy hoạch chi tiết khu trung tâm hành chính mới tỉnh Cao Bằng.

- Dựa trên yêu cầu, nhu cầu thực tế trong hiện tại và có tính tới xu thế phát triển nhu cầu trong tương lai.

- Đáp ứng vừa kịp thời, vừa đa dạng các loại hình dịch vụ trên cơ sở kế hoạch phát triển mạng hợp lý, hiệu quả.

- Kết quả đầu ra: Dự báo đối tượng khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ, Dự báo kiểu dịch vụ, Dự báo số lượng thuê bao.

* Dự báo đối tượng khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ

Theo Quy hoạch chi tiết khu trung tâm hành chính mới tỉnh Cao Bằng phần đất nằm trong ranh giới nghiên cứu quy hoạch được chia thành các hạng mục:

- Đất công cộng :

Đất hành chính

Đất thương mại dịch vụ

- Đất ở :

Đất ở liên kế

Đất ở biệt thự

- Đất cây xanh, mặt nước, TDTT

- Đất hạ tầng kỹ thuật, giao thông

* Dự báo kiểu dịch vụ:

Dựa trên kết quả dự báo đối tượng khách hàng, dựa trên hiện trạng phát triển viễn thông ở Việt Nam và Chiến lược phát triển Bưu chính Viễn thông ở Việt Nam, nhóm Tư vấn đưa ra các dịch vụ thích hợp cho từng đối tượng người sử dụng như sau:

- Các cơ quan hành chính, thương mại: thoại (POTS, VoIP), fax G3, hội nghị từ xa, truy nhập Internet, truyền số liệu, VoD.

- Các trường học: thoại (POTS, VoIP), fax G3, truy nhập Internet.

- Các hộ gia đình: thoại (POTS, VoIP), IPTV/CATV, truy nhập Internet.

Kết luận: Kiểu dịch vụ cần cung cấp trong khu vực đầu tư bao gồm hai nhóm dịch vụ cơ bản: dịch vụ băng hẹp truyền thống (thoại, fax G3) và dịch vụ băng rộng (hội nghị từ xa, truy nhập Internet, truyền số liệu, VoD, IPTV/CATV).

* Dự báo số lượng thuê bao:

Dựa vào bản Quy hoạch chi tiết khu trung tâm hành chính mới tỉnh Cao Bằng.

- Khu vực đất công cộng  và công trình hỗn hợp và đất ở cao tầng  mật độ 1 máy điện thoại/ 200m2,  mật độ sử dụng thuê bao xDSL là 40% số thuê bao thoại

- Đất ở thấp tầng, cao tầng tính mật độ 1 máy điện thoại / 1 hộ ( 5 người) , 1 thuê bao xDSL/ 1 hộ

Bảng kết quả tính toán dự báo dung lượng thuê bao

khu trung tâm hành chính mới tỉnh Cao Bằng

| TT | Loại đất | Phân kỳ | Ký hiệu | DT sàn | Số hộ | Dung lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (m2) | (hộ) | Thoại | xDSL | Cộng |
| 1 | Đất công cộng |  |  |  |  |  |  | 429 |
| a | Đất hành chính |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | 1 | 5500 |  | 28 | 11 | 39 |
|  |  | - | 2 | 5766 |  | 29 | 12 | 41 |
|  |  | - | 3 | 3681 |  | 18 | 7 | 25 |
|  |  | - | 4 | 5000 |  | 25 | 10 | 35 |
|  |  | - | 6 | 7748 |  | 39 | 15 | 54 |
|  |  | - | 7 | 8803 |  | 44 | 18 | 62 |
|  |  | - | 8 | 7928 |  | 40 | 16 | 56 |
|  |  | - | 9 | 2986 |  | 15 | 6 | 21 |
|  |  | - | 10 | 2677 |  | 13 | 5 | 18 |
|  |  | - | 15 | 8000 |  | 40 | 16 | 56 |
| b | Đất thương mại dịch vụ |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  | - | 11 | 1500 |  | 8 | 3 | 11 |
|  |  | - | 12 | 1500 |  | 8 | 3 | 11 |
| 2 | Đất ở |  |  |  |  |  |  | 118 |
| a | Đất ở liên kế |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | 13 |  | 37 | 37 | 37 | 74 |
| b | Đất ở nhà vườn |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | 13 |  | 22 | 22 | 22 | 44 |
|  | Cộng |  |  |  |  |  |  | 569 |

    - Phương án thiết kế

- Công nghệ :

- Để đáp ứng các yêu cầu và đối tượng sử dụng dịch vụ và tiến độ thực hiện đồ án nói trên, nên lựa chọn xây dựng  mạng  truyền  thông theo công nghệ định hướng NGN.

- Việc đầu tư vào hệ thống thiết bị có thể được đầu tư bởi (các) nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài hoặc do Ban Quản lý dự án tự đầu tư . Tuy nhiên, chủ đầu tư cần xây dựng một hệ thống ống dẫn, cống, bể cáp riêng, cho phép cung cấp dịch vụ đến mọi khu vực của dự án.. Mạng của khu đô thị dựa trên cơ sở truyền dẫn băng thông rộng với tính năng mở rộng dễ dàng , hỗ trợ các kiểu truy nhập và các kết nối chuẩn với mạng của VNPT, EVN, VietTel…

- Cấu trúc hệ thống và các thành phần hệ thống:

- Sử dụng thiết bị chính là 7 thiết bị MSAN (Multi Service Acess Node : thiết bị truy nhập thuê bao đa dịch vụ) các MSAN này sẽ được kết nối ra bên ngoài (nhà cung cấp dịch vụ) theo đường cáp quang qua thiết bị ETHERNET SWITH

- Từ MSAN kéo các đường kết nối cáp đồng đến các tòa nhà hoặc khu dân cư, lắp đặt các tủ cáp và kết nối  đến thuê bao .Trong các tòa nhà có thể kéo cáp quang đến dự phòng và sử dụng giá đấu dây MDF thay cho tủ cáp.

- Các thuê bao di động trong vùng đều nằm trong vùng phủ sóng của các trạm BTS của các nhà khai thác dich vụ di động hiện tại (GSM, CDMA).

- Cơ sở hạ tầng cho hệ thống thông tin

- Một trong các nguyên tắc thiết kế cơ sở hạ tầng trong một khu dự án bắt đầu triển khai có nhiều hạng mục như điện lực, thông tin, cấp và thoát nước, khí ga…nên kết hợp đi chung những hạng mục có điều kiện tương thích. Sự kết hợp thiết kế các hạng mục đó nhằm đạt được hiệu quả đầu tư chung cho đồ án.

- Trong đồ án Quy hoạch chi tiết khu trung tâm hành chính mới tỉnh Cao Bằng có nhiều các hạng mục: giao thông, điện lực, thông tin, cấp nước…Trong các hạng mục đó giữa thông tin , cấp nước và điện lực có các điều kiện để có thể kết hợp đi chung trong các tunnel kỹ thuật, cáp thông tin được bảo vệ trong các ống PVC ф110x0.5

- Cáp đến các thuê bao ở khu nhà ở thấp tầng sẽ đi trong hệ thống Ganivo cứ 2 nhà sử dụng 1 ganivo

    - Khái toán kinh phí xây dựng hệ thống thông tin

| STT | Danh mục | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (đồng) | (triệu đồng) |
| A | Chí phí lắp đặt thiết bị |  |  |  |  |
| I | Thiết bị MSAN | line | 850 | 800,000 | 680 |
| II | Thiết bị phụ trợ MSAN |  |  |  | 176 |
| 1 | Điều hoà 12.000 BTU | cái | 1 | 10,000,000 | 10 |
| 2 | Hệ thống báo cháy | hệ thống | 1 | 23,000,000 | 23 |
| 3 | Hệ thống cắt lọc sét | hệ thống | 1 | 25,000,000 | 25 |
| 4 | Hệ thống tiếp đất | hệ thống | 1 | 20,000,000 | 20 |
| 5 | Tổ acquy 48v / 100AH | tổ | 1 | 18,000,000 | 18 |
| 6 | Máy nắn | Thiết bị | 2 | 30,000,000 | 60 |
| 7 | ổn áp 10KVA | thiết bị | 1 | 20,000,000 | 20 |
| II | Ethernet switch |  |  |  | 756 |
| 11 | Switch 24 cổng | thiết bị | 3 | 180,000,000 | 540 |
| 12 | Modul quang SSP | modul | 3 | 72,000,000 | 216 |
|  | Cộng A |  |  |  | 1,612 |
| B | Chi phí lắp đặt cáp |  |  |  |  |
| 1 | Cáp quang từ tổng đài đến switch-48FO | m | 1000 | 70,000 | 70 |
| 3 | Cáp đồng 100x2x0,5 | m | 1000 | 160,000 | 160 |
| 4 | Cáp đồng 200x2x0,5 | m | 500 | 230,000 | 115 |
| 5 | Cáp đồng 300x2x0,5 | m | 500 | 320,000 | 160 |
| 13 | Dây nhảy quang | sợi | 200 | 650,000 | 130 |
| 14 | Dây nối quang | sợi | 200 | 3,000,000 | 600 |
| 14 | ODF 48FO | bộ | 7 | 4,000,000 | 28 |
| 15 | Tủ cáp các loại | tủ | 9 | 5,000,000 | 45 |
|  | Cộng B |  |  |  | 1,308 |
| C | Chi phí lắp đặt ống bảo vệ cáp |  |  |  |  |
| 1 | Ống PVC F110x0.5 trong tunnel | m | 5,000 | 65,000 | 325 |
| 2 | Xây dựng tuyến ganivô kéo cáp thuê bao | m | 2,000 | 552,500 | 1,105 |
|  | Cộng C |  |  |  | 1,430 |
|  | Cộng A+B+C |  |  |  | 4,350 |

Tổng kinh phí xây dựng hệ thống thông tin khoảng 4,4 tỷ đồng.

- ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

  - Mục tiêu của đánh giá môi trường chiến lược cho đồ án quy hoạch

- Đánh giá tình hình kinh tế – xã hội, văn hoá tại khu vực nghiên cứu (về 
thu nhập, mức sống, các sinh hoạt của người dân trong vùng; vấn đề văn hoá, 
tín ngưỡng của các cộng đồng dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn; vấn đề khai thác và bảo tồn các di tích lịch sử).

- Báo cáo tổng quan hiện trạng chất lượng môi trường nước, môi trường không khí, môi trường đất, công tác quản lý chất thải rắn trong khu vực.

- Dự báo các thông số ô nhiễm của môi trường nước, không khí, chất thải rắn từ các dự án trong quy hoạch đem đến. Dự báo các ảnh hưởng đến môi trường đất, hệ sinh thái.

- Đánh giá, dự báo các thay đổi giữa từng vùng tới đời sống dân cư, đến văn hoá... do quy hoạch mang lại. Đánh giá một số ảnh hưởng từ hoạt động triển khai Hội nghị, hội thảo và các hoạt động văn hóa, du lịch...đến môi trường xung quanh.

- Dự báo các vùng có nguy cơ ô nhiễm mạnh

- Đề xuất các giải pháp kỹ thuật công nghệ, giải pháp quản lý và kiểm soát ô nhiễm, các cơ chế chính sách nhằm giảm thiểu ô nhiễm.

  - Hiện trạng môi trường khu vực nghiên cứu

    - Môi trường nước

Theo Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Cao Bằng, hiện nguồn nước thải, chủ yếu là nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp, nước thải bệnh viện, nước thải từ các bãi chôn lấp rác thải... đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh. Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tổng lượng nước thải từ các cơ sở công nghiệp trên địa bàn tỉnh bình quân khoảng 3.000 m3/ngày. Hầu hết các nhà máy đều có hệ thống xử lý nước thải nhưng công nghệ xử lý lạc hậu nên chất lượng nước thải sau khi xử lý thải ra môi trường chưa đáp ứng được yêu cầu bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, nguồn nước thải của các cơ sở khai thác và chế biến khoáng sản đã và đang tàn phá môi trường nghiêm trọng. Các cơ sở này chủ yếu thực hiện biện pháp xử lý nước thải bằng phương pháp tạo bể, hồ để thu gom nước thải, lắng lọc tự nhiên nhưng do hầu hết các hồ chứa nước thải dung tích không đạt như thiết kế, lắng lọc rất kém, nước thải ra môi trường thường vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần.

Các bệnh viện, trạm y tế và cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh cũng thải ra môi trường khoảng 500 m3 nước thải một ngày. Thế nhưng, hiện chỉ có Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã được đầu tư hệ thống xử lý nước thải bằng thiết bị hợp khối đảm bảo nước thải thoát ra môi trường đạt tiêu chuẩn cho phép. Các cơ sở y tế khác đều chưa được đầu tư hệ thống xử lý nước thải theo đúng quy định. Kết quả quan trắc hằng năm cho thấy hầu hết nước thải bệnh viện có các chỉ số cao hơn tiêu chuẩn cho phép nhiều lần như: chỉ số BOD 5 cao gấp 6,5 lần, COD cao gấp 4,8 lần, màu sắc cao gấp 4,4 lần…

Ngoài ra, nguồn nước thải rò rỉ từ các bãi chôn lấp rác thải trên địa bàn tỉnh bình quân 5 - 20 m3 /ngày, bán kính gây ô nhiễm từ 200 m – 300m do hầu hết các bãi rác trong tỉnh đều chưa có hệ thống thu gom và xử lý nước rác, nước mưa chảy tràn qua theo quy định. Đây là một trong những loại nước thải gây ô nhiễm môi trường nước nghiêm trọng nhất. Tại các khu vực nông thôn, nguồn nước thải chăn nuôi gia súc, gia cầm, nước thải sinh hoạt đều thải trực tiếp ra môi trường mà không được xử lý.

Không chỉ vậy, hiện trên địa bàn tỉnh đã và đang hình thành một số khu vực xả nước thải công nghiệp, y tế, nước thải sinh hoạt xuống dòng sông mà không qua xử lý với lượng lớn. Điển hình như: sông Nguyên Bình mỗi ngày đêm tiếp nhận trên 1.400 m3 nước thải công nghiệp, khoảng 1.000 m3 nước thải sinh hoạt và 100 m3 nước thải y tế; sông Bằng tại khu vực thị xã Cao Bằng và huyện Hoà An tiếp nhận gần 7.000 m3 nước thải sinh hoạt và trên 2.000 m3 nước thải công nghiệp một ngày đêm...

Trong khi đó, nguồn nước thải này đều có hàm lượng chất rắn lơ lửng (TSS), nhu cầu ô xi sinh hóa ( BOD5 ), nhu cầu ô xi hóa học ( COD)… vượt nhiều lần tiêu chuẩn Việt Nam cho phép. Kết quả phân tích nước mặt trên sông Bằng tại khu vực thị xã Cao Bằng có chỉ số TSS vượt tiêu chuẩn cho phép gần 5 lần, BOD 5 vượt tiêu chuẩn cho phép từ 2 - 4 lần… Nguồn nước sông Hiến cũng bị ô nhiễm nặng do hoạt động khai thác khoáng sản trên thượng nguồn. Trong khi đó, đây là nguồn cung cấp nước cho Nhà máy nước xử lý để phục vụ hàng vạn người dân sinh sống tại khu vực thị xã Cao Bằng

Trước tình trạng nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng, từ năm 2003 đến nay, tỉnh Cao Bằng đã phê duyệt 3 dự án về môi trường gồm: Quy hoạch môi trường tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2003 – 2010 và kế hoạch bảo vệ môi trường giai đoạn 2003 - 2006; “Quy hoạch sông Bằng, sông Hiến đoạn từ Hòa An đến thị xã Cao Bằng”; “Quy hoạch hệ thống quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Cao Bằng”. Thế nhưng, các dự án này vẫn chỉ nằm trên giấy, không triển khai thực hiện do không bố trí được kinh phí.

    - Môi trường không khí

Nhìn chung chất lượng không khí tại thị xã Cao Bằng đã có dấu hiệu ô nhiễm nhưng chưa đáng kể. Nguồn gây ô nhiễm đối với không khí tại đây phần lớn là từ các hoạt động giao thông vận tải, một số hoạt động sản xuất tiểu thủ công nghiệp và một ít từ hoạt động sinh hoạt đun nấu của người dân. Các chất gây ô nhiễm chủ yếu là bụi lơ lửng và một số nồng độ các chất ô xít nitơ, SO2 tập trung tại các tuyến đường giao thông lớn. Hơn nữa, các điểm ô nhiễm không khí cục bộ đang ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động hằng ngày của người dân. Qua khảo sát hiện trạng tại một số điểm sản xuất tiểu thủ công nghiệp giấy trong thị xã Cao Bằng cho thấy tình trạng ô nhiễm bụi khói than và bụi giấy. Còn đối với khu vực nghiên cứu, nhìn chung chất lượng không khí khá tốt bởi các hoạt động tại đây rất ít chưa thực sự ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và môi trường xung quanh.

7.2.3	Hiện trạng môi trường đất và hệ sinh thái

Ô nhiễm môi trường đất là hậu quả từ các hoạt động của con người làm thay đổi các nhân tố sinh thái của đất. Môi trường đất bị ô nhiễm do các tác nhân như phân bón hoá học, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ và các thuốc kích thích sinh trưởng cùng các nguồn chất thải sinh hoạt, bệnh viện, công nghiệp.

Phân hóa học sau khi bón cây trồng hấp thụ 50% còn 50 % đi vào đất gây ô nhiễm và suy thoái chất lượng đất. Ngoài ra ô nhiễm đất còn do các tác nhân sinh học là các vi khuẩn, vi trùng gây bệnh và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

Với nhiều di tích lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, hàng năm tỉnh thu hút một lượng lớn khách du lịch. Mỗi năm các hoạt động này xả vào môi trường đất một lượng chất ô nhiễm làm thay đổi đột ngột và mất cân bằng môi trương đất. Ngoài ra do đặc điểm tự nhiên khi chịu tác động của thiên nhiên nên đa số bị ảnh hưởng của xói mòn, rửa trôi, sạt lở đất làm suy thoái, mất chất dinh dưỡng của đất.

Vùng nghiên cứu là khu vực có dân số rất ít (chỉ 100 hộ dân), phần lớn là diện tích rừng và hoa màu nên điều kiện môi trường thiên nhiên nói chung là tốt và có chiều hướng được cải thiện dần. Tính đa dạng sinh học vùng nghiên cứu khá cao, tuy nhiên việc bảo vệ tài nguyên sinh vật và đa dạng sinh học hiện vẫn còn nhiều trở ngại do địa bàn quản lý rộng.

    - Đánh giá môi trường chiến lược

6.2.3.1 Đánh giá mục tiêu/nguyên tắc quy hoạch

a. 	Các mục tiêu chung bảo vệ môi trường

- Kiểm soát ô nhiễm các khu vực phát triển

- Đảm bảo chất lượng môi trường nước

- Đảm bảo chất lượng môi trường không khí và tiếng ồn

- Cải thiện sử dụng bền vững tài nguyên

- Giảm thiểu các tai biến rủi ro môi trường như động đất, lũ lụt

- Bảo vệ cảnh quan môi trường, hệ sinh thái

- Đảm bảo các dịch vụ xã hội cho các khu nghèo, khu tái định cư

b. 	Đánh giá sự thống nhất giữa các mục tiêu, nguyên tắc quy hoạch và các mục tiêu bảo vệ môi trường

- Điều chỉnh hợp lý phù hợp với thực tiễn trên cơ sở định hướng của Quy hoạch chung, và Quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu đô thị mới Đề Thám đã xác định, vì vậy nên có sự bổ xung sao cho đạt được cả hiệu quả về môi trường đảm bảo phát triển trung tâm hành chính bền vững.

- Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan các khu chức năng nhằm đạt được sự hài hòa với cảnh quan chung của khu vực, tạo điểm nhấn kiến trúc ở các vị trí có tầm nhìn và không gian lớn tại các tuyến đường chính trong khu vực. Đây chính là định hướng tạo lập một khu vực có hệ sinh thái bền vững với sức chịu tải về môi trường lớn.

- Kết nối hạ tầng kỹ thuật hợp lý đồng bộ với các khu vực lân cận … phù hợp với các mục tiêu bảo vệ môi trường. Quan điểm này thể hiện hạn chế tác động tới môi trường và bảo tồn, tôn trọng giá trị môi trường sinh thái của khu vực.

Sự phù hợp giữa các nguyên tắc, mục tiêu quy hoạch và các mục tiêu bảo vệ môi trường được minh họa trong bảng sau.

Đánh giá sự phù hợp giữa định hướng mục tiêu quy hoạch với mục tiêu môi trường

| TT | Mục tiêu/nguyên tắc quy hoạch | Ô nhiễm | Môi trường tự nhiên | Các mặt xã hội, văn hóa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BV nguồn nước mặt | BV nguồn nước ngầm | BVMT không khí | BVMT đất | BV hệ sinh thái | Bảo tồn nông nghiệp | Bảo vệ cảnh quan | Biến đổi khí hậu | Tái định cư | Lao động việc làm | Di sản văn hóa | CL cuộc sống | Sức khỏe cộng đồng |
| 1 | Điều chỉnh hợp lý phù hợp với thực tiễn trên cơ sở định hướng của Quy hoạch chung, và Quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu đô thị mới Đề Thám đã xác định |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kết nối hạ tầng kỹ thuật hợp lý đồng bộ với các khu vực lân cận |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan các khu chức năng nhằm đạt được sự hài hòa với cảnh quan chung của khu vực, tạo điểm nhấn kiến trúc ở các vị trí có tầm nhìn và không gian lớn tại các tuyến đường chính trong khu vực |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ảnh hưởng kiếm chế đáng kể |  | Ảnh hưởng hỗ trợ hoàn toàn |  |
|  |  |  | Ảnh hưởng kiếm chế |  | Ảnh hưởng không rõ |  |
|  |  |  | Ảnh hưởng tích cực hoặc hỗ trợ |  | Ảnh hưởng không quan trọng |  |

  - Các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu và quản lý tác động môi trường

Môi trường được xem là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng các công trình trong khu trung tâm hành chính tỉnh. Hơn nữa, các khu dịch vụ phục vụ khu trung tâm chủ yếu kinh doanh dựa trên những nguồn lợi có sẵn từ thiên nhiên, vì vậy quy hoạch đi đôi giữ gìn, bảo vệ cảnh quan, môi trường là việc làm hết sức cần thiết để hướng tới các hoạt động khu trung tâm hành chính tỉnh bền vững.

    - Các giải pháp kỹ thuật bảo vệ môi trường

a) Đối với môi trường nước

Tại các khu dân cư tập trung, và tập trung nhiều hoạt động của khách du lịch cần xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung, trước khi xả ra khu vực xung quanh. Theo quy hoạch thoát nước, trạm làm sạch tập trung nước thải có công suất không lớn nên cần xử lý nước thải kết hợp bằng 2 phương pháp sau:

- Phương pháp cơ học. Được xử lý theo các công đoạn sau:

Nước thải; song chắn rác; bể lắng cát, bể lắng đứng; trạm clo để khử trùng; bể tiếp xúc; công trình xử lý cặn (bể mêtan và sân phơi bùn) hoặc công trình xử lý cặn bằng phương pháp cơ học.

- Sau khi xử lý phương pháp cơ học cần xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học sau:

Mương ô xi hoá tuần hoàn; lọc sinh học cao tải; bể aêrôten. Khi mực nước ngầm cao, để tránh đào sâu thì nên dùng bể lắng ngang.

Vị trí các công trình và quy hoạch chung của trạm xử lý phải sao cho hợp lý về các quá trình công nghệ xử lý nước thải, chế biến cặn và dễ quản lý. Khi thiết kế mặt bằng tổng thể trạm xử lý, nên hợp khối các công trình với nhau thành một khối để tiết kiệm đất sử dụng.

b) Môi trường không khí, tiếng ồn

- Duy trì hệ thống cây xanh đảm bảo giảm thiểu những nguy cơ ô nhiễm không khí tiếng ồn.

- Chất thải rắn phát sinh cần đầu tư trang bị hệ thống thùng thu gom dọc đường hoặc các cụm dân cư, các điểm tập trung nhiều hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch. Tại khu vực chợ, siêu thị và nơi công cộng cần có đội ngũ thu gom thường xuyên tránh ô nhiễm mùi và các loại khí thải từ rác.

    - Các giải pháp quản lý, cơ chế, chính sách bảo vệ môi trường

- Tăng cường và bồi dưỡng chuyên môn đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ môi trường. Giáo dục môi trường và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho cộng đồng.

- Tập huấn, đào tạo bài bản cho cán bộ, công nhân viên của khu du lịch về bảo vệ môi trường, nhưng thông qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, và giao việc cụ thể cho từng bộ phận để khi có sự cố về môi trường xảy ra nhân viên tại khu du lịch có thể xử lý được.

- Bổ sung nguồn kinh phí cho các hoạt dộng quản lý môi trường trên nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền, đồng thời tiến hành xã hội hoá công tác bảo vệ môi trường trên cả hai khía cạnh quyền lợi và trách nhiệm.

- Cơ chế tạo việc làm cho nhóm người sống ở những khu vực có sự chuyển đổi mục đích sử dụng đất để hạn chế sự hình thành các khu nhà tạm, nhà ổ chuột làm tăng nguy cơ và rủi ro sức khoẻ do điều kiện sinh hoạt thấp kém.

- Ngoài công tác giáo dục môi trường tại các cấp học, giáo dục môi trường cần được lồng ghép vào các tờ rơi quảng cáo của hoạt động du lịch, dịch vụ trên địa bàn.

- Hình thành mạng lưới giám sát môi trường nhằm cung cấp thông tin môi trường kịp thời và chính xác tới các cơ quan có thẩm quyền chuyên trách.

- Thực hiện các chính sách, giải pháp quản lý đất đai bền vững. Quản lý các hệ thống nông nghiệp nhằm đảm bảo có sản phẩm tối đa, đồng thời duy trì độ phì nhiêu của đất.

- Phòng ngừa úng ngập, sạt lở; tăng cường hỗ trợ thực hiện vệ sinh môi trường nông thôn; gia tăng sản xuất theo hướng nông nghiệp sạch.

- Quản lý và giám sát tại các nguồn phát sinh chất thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

- Kiểm tra, thanh tra định kỳ các cơ sở sản xuất kinh doanh và có chế tài xử lý thật nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm tránh tình trạng xả nước thải, khí thải chưa qua hệ thống xử lý ra môi trường.

- Khuyến khích sự tham gia tự nguyện của cộng đồng địa phương trong công tác bảo vệ môi trường

    - Chương trình quan trắc, giám sát môi trường

- Bố trí mạng lưới quan trắc môi trường đất, nước, không khí và dự báo khí tượng thủy văn nhằm phát hiện kịp thời mọi biến động, thay đổi để có phương sách điều chỉnh thích nghi.

- Đánh giá hiệu quả của các biện pháp khống chế và xử lý ô nhiễm

- Việc quan trắc chất lượng môi trường cho khu vực Trung tâm hành chính chính trị cần được tiến hành định kỳ nhằm nắm bắt thường xuyên diễn biến chất lượng môi trường khu vực để xây dựng các kế hoạch quản lý và kiểm soát môi trường phù hợp.

- Kết quả giám sát được đối chiếu với "Các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam” hiện hành.

- Nội dung quan trắc cụ thể tại bảng sau:

Bảng Quan trắc, kiểm soát môi trường

| Nội dung | Vị trí quan trắc | Thông số quan trắc |
| --- | --- | --- |
| Chất lượng nước thải |  |
| Trạm xử lý nước thải sinh hoạt | Tại cống thoát nước thải vào trạm xử lý nước thải tập trung | pH, độ màu, độ đục, SS, dầu mỡ, BOD5, COD, kim loại nặng chỉ thị, tổng nitơ, tổng phospho. |
|  | Tại miệng cống thoát nước thải sau xử lý vào nguồn tiếp nhận |  |
|  | Tại nguồn tiếp nhận (sông Đà): cách miệng xả 100m về phía thượng nguồn; |  |
| Trạm xử lý nước thải bệnh viện | Tại miệng cống thoát nước thải sau xử lý vào nguồn tiếp nhận | pH, độ màu, độ đục, SS, dầu mỡ, BOD5, COD, tổng nitơ, tổng phospho. coliform |
| Chất lượng nước tại nhà máy cấp nước | Nước cấp sau khi xử lý | pH, độ đục, clo dư, NO2, NO3, Fe, Mn |
| Quan trắc không khí tiếng ồn |  |
| Trên các tuyến đường giao thông chính | - Bụi tổng, bụi lơ lửng, SO2, NO2, CO, tổng CxHy - Lưu lượng luồng xe (chiếc/h) - Cường độ ồn ban ngày, buổi tối, ban đêm |
| Khu vực dân cư lân cận đường giao thông |  |
| Khu vực dịch vụ, thương mại lân cận đường giao thông |  |
| Các khu vực cần đặc biệt yên tĩnh (trường học, bệnh viện, khu nghỉ dưỡng) |  |
| Giám sát chất lượng hệ sinh thái mặt nước tại khu vực |  |
| Quan trắc chất lượng đất | - Độ axit, kim loại nặng, độ dinh dưỡng. |

- TỔNG HỢP KINH PHÍ ĐẦU TƯ

Bảng tổng hợp kinh phí xây dựng các công trình kiến trúc

| TT | Danh môc | §¬n vÞ tÝnh | DiÖn tÝch sµn (m2) | SuÊt vèn ®Çu t (1000®) | Kinh phÝ (tr.®) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Đất xây dựng các công trình công cộng |  |  |  | 294,827 |
| 1 | Bảo tàng | 1000 ®/m2 sµn | 14,550 | 11,340 | 164,994 |
| 2 | Trung tâm hội nghị | 1000 ®/m2 sµn | 10,800 | 5,600 | 60,480 |
| 3 | Khối dịch vụ | 1000 ®/m2 sµn | 2,934 | 5,600 | 16,433 |
| 4 | Nhà khách | 1000 ®/m2 sµn | 9,450 | 5,600 | 52,920 |
| II | Đất xây dựng các công trình hành chính |  |  | 5,600 | 510,836 |
| 1 | Tỉnh ủy | 1000 ®/m2 sµn | 14,829 | 5,600 | 83,044 |
| 2 | HĐND-UBND | 1000 ®/m2 sµn | 19,644 | 5,600 | 110,007 |
| 3 | Khối kinh tế kỹ thuật | 1000 ®/m2 sµn | 12,778 | 5,600 | 71,555 |
| 4 | Khối tổng hợp + Khối nội chính | 1000 ®/m2 sµn | 13,219 | 5,600 | 74,028 |
| 5 | Khối văn hóa + Khối cơ quan đòan thể + Các cơ quan dự kiến | 1000 ®/m2 sµn | 30,750 | 5,600 | 172,202 |
| III | Đất cây xanh |  |  |  | 281 |
| 2 | Quảng trường khu hành chính | triÖu /ha (®Êt) | 3.52 | 80 | 281 |
|  | Tæng céng |  |  |  | 805,943 |
|  | Ghi chó: suÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh n¨m 2009 - BXD |  |  |

B¶ng tæng hîp kinh phÝ x©y dùng h¹ tÇng

| TT | Danh muc | Chi phÝ (tr.®) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Giao th«ng | 33,590 |
| 2 | San nÒn | 40,810 |
| 3 | CÊp n­íc | 1,162 |
| 4 | CÊp ®iÖn | 6,220 |
| 5 | Tho¸t n­íc th¶i - VSMT | 1,037 |
| 6 | HÖ thèng th«ng tin liªn l¹c | 4,350 |
|  | Tæng | 87,169 |

SuÊt ®Çu t­ x©y dùng 2,613,360 ®ång/m2

Trong ®ã suÊt ®Çu t­ x©y dùng h¹ tÇng 255,092 ®ång/m2

- KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Khu trung tâm hành chính tỉnh tại khu đô thị mới Đề Thám xứng đáng là trung tâm của đô thị loại III - TP Cao Bằng trong trương lai, là niềm tự hào của nhân dân tỉnh Cao Bằng, do vậy cần phải được quan tâm từ các cấp để đồ án hình thành và sử dụng có hiệu quả.

Việc đầu tư xây dựng Khu trung tâm hành chính Tỉnh tại Khu đô thị mới Đề Thám để có cơ sở để quản lý sử dụng đất đai hợp lý và lập kế hoạch đầu tư các công trình là hết sức cần thiết và cấp bách, do vậy đề nghị UBND tỉnh Cao Bằng sớm phê duyệt đồ án để thực hiện các bước tiếp theo.

PHỤ LỤC VĂN BẢN

PHỤ LỤC BẢN VẼ