MỤC LỤC

I. PHẦN MỞ ĐẦU.	4

1.1. Lý do thiết kế và mục tiêu của đồ án:	4

1.1.1. Lý do thiết kế:	4

1.1.2. Mục tiêu và nhiệm vụ:	5

1.2. Các căn cứ lập quy hoạch chi tiết.	5

1.2.1 Các văn bản pháp lý.	5

1.2.2.Nguồn tài liệu, số liệu, bản đồ:	7

II. TỔNG QUAN VỀ KHU VỰC NGHIÊN CỨU	7

2.1. Khái quát hiện trạng khu vực:	7

2.1.1. Vị trí giới hạn khu đất	7

2.1.2.  Đặc điểm điều kiện tự nhiên	8

2.1.3.  Đặc điểm hiện trạng dân số và lao động	9

2.1.4.  Hiện trạng sử dụng đất	10

2.1.5.  Hiện trạng cảnh quan, kiến trúc và công trình xây dựng	10

2.1.6.  Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật	12

2.3. Định hướng khu vực nghiên cứu trong Quy hoạch chung  xây dựng thành phố Cao Bằng đến 2030 tầm nhìn 2050:	18

2.4. Đánh giá tổng hợp	18

III- CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT	18

3.1. Tính chất - chức năng khu vực nghiên cứu thiết kế	18

3.2. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu	19

IV- QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN	20

4.1. Cơ cấu phân khu chức năng	20

4.2. Quy hoạch sử dụng đất	23

a. Quan điểm và giải pháp quy hoạch sử dụng đất.	23

b, Tổng hợp quy hoạch sử dụng đất	23

c. Phân bố các loại đất chính trong bốn phân khu	24

4.3. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan	34

a. Nguyên tắc chung	34

b. Tổ chức không gian các công trình thưong mại dịch vụ	35

c. Tổ chức không gian khu vực xây dựng nhà ở	35

d. Tổ chức không gian khu vực xây dựng các công trình công cộng cấp khu ở:	36

e. Hệ thống công viên cây xanh, thể dục thể thao và mặt nước	36

d. Tổ chức không gian khu lâm viên	36

e. Tổ chức không gian cảnh quan trên toàn bộ tuyến đường.	37

V- THIẾT KẾ ĐÔ THỊ	37

5.1. Các công trình điểm nhấn trong khu vực	37

5.2. Tầng cao xây dựng và mật độ xây dựng	38

5.3. Hệ thống không gian mở:	39

5.4. Các yêu cầu về tổ chức không gian và bảo vệ cảnh quan:	40

5.5. Các yêu cầu về quản lý quy hoạch xây dựng:	41

VI - QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT	47

6.1. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật	47

6.2. Quy hoạch giao thông	53

6.2.1. Cơ sở lập quy hoạch	53

6.2.2. Nguyên tắc thiết kế	53

6.2.3. Giải pháp thiết kế	53

6.2.4. Giải pháp kết cấu	55

6.2.5. Khái toán kinh phí	56

6.2.6. Cắm mốc chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng	56

6.2.7. Tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật	57

6.3. Quy hoạch cấp nước	59

a) Cơ sở thiết kế:	59

b) Tiêu chuẩn và nhu cầu dùng nước	59

c) Quy hoạch hệ thống cấp nước:	60

d) Khái toán kinh phí xây dựng:	63

6.4. Quy hoạch cấp điện	63

6.4.1. Cơ sở pháp lý:	66

6.4.2. Chỉ tiêu cấp điện:	66

6.4.3. Tính toán phụ tải điện	67

6.4.4. Phương pháp cấp điện	67

6.4.5. Bảng tính toán khối lượng và tổng hợp kinh phí	69

6.5. Quy hoạch thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang	69

6.5.1. Căn cứ thiết kế:	69

6.5.2. Các chỉ tiêu chính:	69

6.5.3. Quy hoạch thoát nước thải, CTR, nghĩa trang	70

6.6. Quy hoạch mạng thông tin liên lạc	77

a, Viễn thông	77

b, Bưu chính	78

c, Khái toán kinh phí xây dựng hệ thống thông tin - liên lạc:	78

VII- KINH TẾ XÂY DỰNG	79

7.1. Tổng nhu cầu vốn đầu tư	79

7.2. Các dự án ưu tiên đầu tư:	80

VIII - ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC	80

8.1. Hiện trạng môi trường khu vực quy hoạch	80

8.1.1. Môi trường nước	80

8.1.2. Môi trường không khí	82

8.1.3. Môi trường đất	83

8.1.4. Hệ sinh thái	83

8.2. Đánh giá tác động môi trường khu vực quy hoạch	84

8.2.1. Mục tiêu và nhận diện các vấn đề môi trường chính liên quan đến Quy hoạch	84

8.2.2. Đánh giá sự phù hợp giữa các quan điểm, mục tiêu của Quy hoạch và bảo vệ môi trường	85

8.2.3.Dự báo diễn biến môi trường khi thực hiện quy hoạch	86

8.2.4. Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường	91

8.3. Kết luận, kiến nghị	97

IX - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	97

# I. PHẦN MỞ ĐẦU.

## 1.1. Lý do thiết kế và mục tiêu của đồ án:

### 1.1.1. Lý do thiết kế:

Thành phố Cao Bằng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của tỉnh Cao Bằng. Trong giai đoạn công nghiệp hóa hiện, đại hóa của cả nước, thành phố Cao Bằng là đô thị hạt nhân phát triển kinh tế quan trọng của toàn tỉnh. Qua quá trình xây dựng và phát triển, thành phố Cao Bằng đã có bước phát triển mạnh mẽ, Đảng bộ và nhân dân thị xã đã tập trung mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ. Ngày 18/10/2010, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 926/QĐ-BXD công nhận thị xã Cao Bằng là đô thị loại III và được Thủ Tướng Chính phủ công nhận là Thành phố tại quyết định số 60/NĐ-CP ngày 26/9/2012.

Từ khi thành phố Cao Bằng được thành lập đã tạo ra động lực mới cho sự phát triển, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, đảm bảo an ninh - quốc phòng, sắp xếp hợp lý lao động thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư phát triển du lịch, dịch vụ - thương mại, các khu công nghiệp, mở mang các ngành nghề sản xuất kinh doanh, có điều kiện huy động mọi nguồn lực trong nước và nước ngoài.

Thực hiện mục tiêu phát triển đô thị theo nghị quyết Đảng bộ của tỉnh Cao Bằng, nhằm từng bước thực hiện quá trình cải tạo, xây dựng phát triển đô thị phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị chung của cả nước. Mục tiêu tới năm 2020 thành phố Cao Bằng sẽ thành đô thị loại II.

Trong những năm qua được sự quan tâm của tỉnh, các quy hoạch chi tiết các phường trên địa bàn thành phố cũng được quan tâm đang kể, nhằm phục vụ công tác quản lý đô thị theo pháp luật và là cơ sở đầu tư triển khai các dự án. Bước sang tình hình mới, Thành phố đã điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Cao Bằng đến năm 2030 tầm nhìn đến 2050.

Dự án đường trục đường phía Nam khu đô thị mới Đề Thám thành phố Cao Bằng là một trong các dự án hạ tầng kỹ thuật được triển khai với mục tiêu góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực Khu đô thị mới Đề Thám kết nối Trung tâm hành chính mới của thành phố Cao Bằng với trung tâm thành phố cũ từng bước giảm tải cho tuyến đường QL3 cũ về cầu sông Hiến và góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng trong khu vực.

Việc đầu tư xây dựng tuyến đường này sẽ làm thay đổi không gian kiến trúc cảnh quan hai bên tuyến đường, quỹ đất hai bên tuyến đường sau khi xây dựng cần được tổ chức khai thác hợp lý, đồng thời hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội trong khu vực cũng cần được khớp nối để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, tạo lập cảnh quan đô thị. Làm cơ sở quản lý và khai thác hiệu quả các quỹ đất hai bên tuyến đường nhằm kêu gọi thu hút vốn đầu tư phát triển đô thị trong giai đoạn mới. Vì vậy, công tác lập quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường phía Nam khu đô thị mới đoạn từ điểm nối QL3 đến đầu cầu sông Hiến (đường 58m) là cần thiết và cấp bách để làm cơ sở quản lý và đầu tư xây dựng.

### 1.1.2. Mục tiêu và nhiệm vụ:

a, Mục tiêu:

- Cụ thể hóa Đồ án quy hoạch chung xây dựng thành phố Cao Bằng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 đang được hoàn thiện;

- Đánh giá rà soát khớp nối các dự án, các quy hoạch có liên quan .

- Khớp nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong khu vực.

- Đề xuất giải pháp khai thác có hiệu quả quỹ đất hiện có để đóng góp cho việc phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với quá trình đô thị hóa khu vực. Hình thành các quỹ đất nhằm kêu gọi đầu tư phát triển đô thị, dịch vụ hạ tầng đô thị.

- Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan hai bên tuyến đường với hình thức kiến trúc hài hòa, kết hợp với cải tạo chỉnh trang khu vực hiện trạng.

- Là cơ sở pháp lý để các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch.

b, Nhiệm vụ:

- Xác định phạm vi ranh giới nghiên cứu.

- Điều tra khảo sát và thu thập các số liệu liên quan, các quy hoạch, dự án đã được lập và phê duyệt trong khu vực nghiên cứu thiết kế.

- Đánh giá, rà soát tính phù hợp của các dự án đầu tư, quy hoạch đã phê duyệt, các quỹ đấy hiện có và các quỹ đất dự kiến phát triển, xác định sự phù hợp với định hướng quy hoạch chung, về phân khu chức năng, tổ chức không gian ....

- Xác định cơ cấu, chức năng sử dụng các khu đất quy hoạch trong khu vực, đưa ra các giải pháp hợp lý tạo cơ sở phát triển cho kinh tế xã hội địa phương.

- Đề xuất một số phương án quy hoạch, cải tạo chỉnh trang một số khu phố trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu về diện tích cho từng loại đất.

- Xác định đủ các quỹ đất dành cho cơ sở hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật, đất công cộng, quỹ đất phục vụ nhu cầu ở, sinh hoạt, cây xanh ...

- Xác định cụ thể lộ giới, chỉ giới xây dựng và chức năng các khu đất làm cơ sở pháp lý cho công tác quản lý quy hoạch đô thị theo pháp luật.

- Xác định danh mục các dự án đầu tư giai đoạn đầu về hạ tầng kỹ thuật và các danh mục công trình công cộng

## 1.2. Các căn cứ lập quy hoạch chi tiết.

### 1.2.1 Các văn bản pháp lý.

-  Luật Xây dựng (Luật số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 và Luật số 38/2009/QH12 năm 2009 về điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009 );

-  Luật Quy hoạch đô thị ban hành ngày 17/6/2009;

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam 2008;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về việc Lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về Quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị;

- Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về Quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị;

- Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ Quy định về Quản lý cây xanh đô thị;

- Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị;

- Thông tư  số 04/2009/TTLT-BXD-BCA ngày 10/04/2009 của Bộ Xây Dựng và Bộ Công an hướng dẫn thực hiện việc cấp nước phòng cháy, chữa cháy tại đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

- Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây Dựng về việc Hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị;

- Thông tư số 05/2011/TT-BXD ngày 09/06/2011 của Bộ Xây Dựng về việc Quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng;

- Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2012 của Bộ Xây Dựng về Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

- Thông tư 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây Dựng về Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

- Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 về việc Hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị;

- Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD ngày 22/07/2005 của Bộ Xây Dựng về việc Ban hành quy định hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng;

- Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/04/2008  của Bộ Xây Dựng về việc Ban hành quy chuẩn  kỹ thuật Quốc Gia về Quy hoạch xây dựng;

- Quyết định số: 282/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2006 - 2020;

- Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2013 của UBND tỉnh Cao Bằng Về việc đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn Thành phố và quản lý sử dụng đất

- Quyết định số: 80/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2006 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu đô thị mới Đề Thám thị xã Cao Bằng;

- Quyết định số: 2631/QĐ-UBND ngày 31tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm hành chính tại Khu đô thị mới Đề Thám thị xã Cao Bằng Tỷ lệ 1/500.

- Quyết định số: 1220/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2011 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị sông Hiến. Tỷ lệ 1/2000.

- Quyết định số 357/QĐ-UBND ngày 22/2/2012 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung Thị xã Cao Bằng giai đoạn 2012 -2030 tầm nhìn 2050.

- Quyết định số 1898/QĐ-UBND ngày 06/12/2012 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt quy hoạch phân khu Khu lâm viên kết hợp nhà ở, Khu đô thị mới Đề Thám, thành phố Cao Bằng , tỷ lệ 1/2000.

- Quyết định số 1780/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết hai bên trục đường phía Nam đô thị mới thành phố Cao Bằng, đoạn từ quốc lộ 3 đến đầu cầu sông Hiến, tỷ lệ 1/500.

### 1.2.2.Nguồn tài liệu, số liệu, bản đồ:

- Hồ sơ đồ án Quy hoạch chung xây dựng thành phố Cao Bằng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050,

- Hồ sơ Quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Đề Thám, tỷ lệ 1/2000.

- Hồ sơ Quy hoạch phân khu đô thị sông Hiến, tỷ lệ 1/2000.

- Hồ sơ Quy hoạch chi tiết khu trung tâm hành chính Tỉnh tại khu đô thị mới Đề Thám, tỷ lệ 1/500.

- Hồ sơ Quy hoạch phân khu Khu lâm viên kết hợp nhà ở, Khu đô thị Đề thám, TP Cao Bằng, tỷ lệ 1/2.000.

- Các đồ án, dự án đầu tư xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

# II. TỔNG QUAN VỀ KHU VỰC NGHIÊN CỨU

## 2.1. Khái quát hiện trạng khu vực:

### 2.1.1. Vị trí giới hạn khu đất

a.Vị trí:

Khu vực nghiên cứu hai bên trục đường phía Nam đô thị mới thành phố Cao Bằng thuộc địa phận phường sông Hiến và phường Đề Thám và thuộc phạm vi nghiên cứu của các đồ án Quy hoạch phân khu đô thị sông Hiến và Quy hoạch quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Đề Thám, tỷ lệ 1/2000, quy hoạch phân khu 1/2000 Khu lâm viên kết hợp nhà ở, Khu đô thị mới Đề Thám, thành phố Cao Bằng. Trên cơ sở theo quy hoạch chung xây dựng thành phố Cao Bằng đến năm 2030 tầm nhìn 2050 đã xác định khu vực nghiên lập quy hoạch có ranh giới như sau:

- Phía Bắc giáp khu trung tâm hành chính mới tỉnh Cao Bằng, khu quân đội và khu tái định cư trong khu đô thị mới Đề Thám

- Phía Nam giáp Khu lâm viên kết hợp nhà ở, Khu đô thị mới Đề Thám.

- Phía Đông đến đầu cầu sông Hiến

- Phía Tây đến điểm giao cắt QL3.

b. Quy mô nghiên cứu quy hoạch:

Trục đường phía Nam khu đô thị mới Đề Thám thành phố Cao Bằng có điểm đầu giao với quốc lộ 3(đầu đường đi Nguyên Bình), đến điểm cuối là đầu cầu sông Hiến.

- Trục đường phía Nam khu đô thị mơi Đề Thám thành phố Cao Bằng có mặt cắt ngang rộng: 58 m

- Trục đường có chiều dài khoảng 5,89 km.

- Tổng diện tích nghiên cứu là 239,30 ha trong đó diện tích lập quy hoạch là 205,12 ha, phần còn lại 34,18 ha là diện tích đường 58 m .

### 2.1.2.  Đặc điểm điều kiện tự nhiên

a, Địa hình địa mạo

- Địa hình khu vực nghiên cứu có độ dốc lớn, bị chia cắt mạnh, bao gồm các triền núi dốc xen kẽ với các thung lũng nhỏ hẹp ven suối, cao độ biến thiên từ: +(186(273)m.

- Hướng dốc địa hình chủ đạo là hướng Bắc Nam và dốc về trục đường phía Nam khu đô thị mới thành phố Cao Bằng (đường 58m).

b, Khí hậu thủy văn

- Khí hậu:

Thành phố Cao Bằng nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa. Tuy nhiên do ảnh hưởng độ cao nên khí hậu có những nét riêng như về mùa hè thì mát mẻ và mùa Đông lạnh hơn so với các tỉnh đồng bằng Bắc bộ.

Khí hậu chia làm hai mùa, mùa mưa và mùa khô:

- Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10

- Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau.

Thành phố Cao Bằng không chịu ảnh hưởng của bão tuy nhiên đôi khi lại có những cơn lốc với tốc độ gió 40m/s trong thời gian ngắn.

- Nhiệt độ không khí: ((C)

- Nhiệt độ trung bình năm 21,6(C, biên độ dao động nhiệt không lớn.

- Nhiệt độ lớn nhất trung bình năm: 32,1(C (cao nhất tuyệt đối:+40,5(C thường xảy ra vào tháng 6)

- Nhiệt độ thấp nhất trung bình năm:10,3(C  (thấp nhất tuyệt đối:-1,3(C)

- Biên độ dao động nhiệt trong ngày: 8,4(C Mưa : Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, tập trung vào các tháng 6,7,8 chiếm 70% lượng mưa cả năm , mưa ít nhất trong các tháng 1,2,3.

- Mưa :

- Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, tập trung vào các tháng 6,7,8

chiếm 70% lượng mưa cả năm , mưa ít nhất trong các tháng 1,2,3.

- Lượng mưa trung bình cả năm: 1442,7mm.

- Số ngày mưa trung bình năm: 128,3 ngày

- Độ ẩm :

+ Độ ẩm tương đối trung bình : 81%.

+ Độ ẩm  cao nhất : 86%

+ Độ ẩm thấp nhất : 36%

- Hướng gió chủ đạo :

Đông Nam và Nam là hai hướng chủ đạo, tốc độ gió mạnh nhất trong các ơn lớc lên tới 40m/s.

- Thủy văn

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch nằm gần sông Bằng, sông Hiến, có 2 dòng suối tự nhiên chảy qua: suối Khuổi Phiểu, suối Miểm.

Do ảnh hưởng của địa hình lòng máng và đặc điểm hệ thống sông suối, hàng năm vùng ven sông Bằng và sông Hiến thường bị ngập úng. Tuy nhiên do địa hình có độ dốc lớn nên thời gian lũ rút cũng nhanh (3(8) h/ngày và hậu quả không trầm trọng như một số tỉnh miền Trung.

Theo số liệu thống kê từ năm 1950 đến nay, thị xã chịu ảnh hưởng thuỷ lũ ngập tới cao độ ứng với các tần suất lũ như sau:

| 1 | Tần suất ngập (%) | 1 (năm1950) | 5 | 20 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Cao độ nền (m) | 188,7 | 186,7 | 185,5 | 184,5 |

Vùng lập QHCT có nền khu vực thấp nhất là + 186m, do đó rất ít ảnh hưởng ngập lũ của sông Bằng. Cải tạo nền để xây dựng chủ yếu về yếu tố độ dốc nền.

c, Địa chất công trình

Qua tham khảo tài liệu địa chất của một số mũi khoan khảo sát cục bộ tại các công trình xây dựng, sơ bộ nhận xét địa chất công trình của thành phố Cao Bằng:

- Khu vực sườn đồi : cường độ chịu tải của đất  R >1,5Kg/cm2.

- Khu vực ven sông, suối thường có R < 1,5kg/cm2.

Khi xây dựng cần khảo sát cụ thể tại vị trí công trình để có giải pháp thích hợp đối với móng và cần lưu ý các lớp đất hữu cơ  vùng ven suối thường có cường độ chịu tải kém, cần có giải pháp với lớp đất yếu để tạo nền xây dựng ổn định.

d, Địa chấn;Khu vực Cao Bằng nằm trong vùng địa chấn cấp 5, khi xây dựng cần lưu ý các giải pháp kết cấu về móng và mái công trình.

### 2.1.3.  Đặc điểm hiện trạng dân số và lao động

#### a, Dân số

Tổng dân số hiện trạng trong phạm vi nghiên cứu thiết kế có khoảng 470 hộ dân với khoảng 1870 người, thuộc dân cư phường Sông Hiến, Đề Thám và xã Hưng Đạo.

#### b, Lao động

Đặc điểm chung của lao động trong khu vực là có trình độ lao động phổ thông, được đào tạo cơ bản và sản xuất đa ngành nghề, các lao động trong khu vực sẽ được hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề thông qua các quỹ đất dịch vụ đã được bố trí trong quy hoạch tổng thể.

### 2.1.4.  Hiện trạng sử dụng đất

Tổng diện tích đất trong phạm vi nghiên cứu là 239,30 ha trong đó diện tích đất lập quy hoạch là 205,12 ha (không tính 34,18 ha diện tích đường 58m). Chiếm phần lớn là đất đồi núi chiếm 43,99% (90,22ha), đất nông nghiệp (bao gồm đất lúa, đất trồng hoa màu và cây ăn quả) với  24,9% (51,08 ha) và đất lâm nghiệp với 22,10% (45,33ha). Còn lại các loại đất khác như đất ở, đất công nghiệp, đất cơ quan công trình công cộng... chiếm tỷ lệ nhỏ.

Bảng tổng hợp hiện trạng sử dụng đất

| STT | Danh mục | Diện tích (m2) | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất cơ quan, công cộng | 29.138 | 2,91 | 1,42 |
| 2 | Đất giao dục | 1.298 | 0,13 | 0,06 |
| 3 | Đất ở | 76.419 | 7,64 | 3,73 |
| 4 | Đất công nghiệp | 3.880 | 0,39 | 0,19 |
| 5 | Đất di tích tôn giáo | 4.889 | 0,49 | 0,24 |
| 6 | Đất cây xanh TDTT | 3.852 | 0,39 | 0,19 |
| 7 | Đất lúa | 402.211 | 40,22 | 19,61 |
| 8 | Đất lâm nghiệp | 448.888 | 44,89 | 21,88 |
| 9 | Đất hoa mầu | 54.126 | 5,41 | 2,64 |
| 10 | Đất cây ăn quả | 54.444 | 5,44 | 2,65 |
| 11 | Đất giao thông | 31.663 | 3,17 | 1,54 |
| 12 | Đất mặt nước, kênh mương | 16.911 | 1,69 | 0,82 |
| 13 | Đất nghĩa địa | 21.222 | 2,12 | 1,03 |
| 14 | Đất đồi núi | 902.248 | 90,22 | 43,99 |
|  | Tổng | 2.051.189 | 205,00 | 100 |
|  | Diện tích đường 58 m | 341.835 | 34,18 |  |
|  | TỔNG CỘNG | 2.393.024 | 239,30 |  |

### 2.1.5.  Hiện trạng cảnh quan, kiến trúc và công trình xây dựng

#### a, Hiện trạng cảnh quan

Khu vực nghiên cứu khá đa dạng về mặt cảnh quan: Khu vực phía Đông và phía Nam, cảnh quan đặc trưng chủ đạo là cảnh quan vùng đồi núi dọc theo tuyến đường quy hoạch. Khu vực phía Tây và phía Bắc đoạn qua khu Đề Thám đến đầu quốc lộ 3, địa hình tương đối bằng phẳng, về cảnh quan chủ yếu là cảnh quan nông nghiệp xen lẫn các xóm dân cư nhỏ. Khu vực đầu cầu sông Hiến, do khu vực dân cư khá dày đặc nên chưa khai thác được cảnh quan ven sông vào cảnh quan chung của khu vực.

Cảnh quan không gian tiếp giáp xung quanh khu vực nghiên cứu cũng tương đối đa dạng, bao gồm cảnh quan khu Trung tâm hành chính mới, cảnh quan khu đô thị mới Đề Thám, khu đô thị mới sông Hiến, cảnh quan đồi rừng của khu lâm viên...

Với lợi thế địa hình phong phú, tiếp giáp với các vùng cảnh quan xung quanh sinh động, thuận lợi cho việc tổ chức các không gian đa dạng dọc theo trục đường quy hoạch.

#### b,  Nhà ở

Trong phạm vi nghiên cứu thiết kế, nhà ở tập trung ở khu vực đầu cầu sông Hiến và khu vực ngã ba giao với quốc lộ 3 chủ yếu là nhà kiến cố và bán kiến cố cao từ 2-4 tầng, mật độ xây dựng tương đối cao.

Các khu vực còn lại, nhà ở thưa thớt và phân bố rải rác dọc theo các trục đường liên khu, chủ yếu là nhà tạm hoặc bán kiên cố 1-2 tầng.

Tổng số nhà ở trong khu vực thiết kế (không tính trong phạm vi lộ giới đường 58m) là 698 nhà, trong đó có 153 nhà ở kiến cố, 316 nhà bán kiên cố và 229 nhà tạm.

Hầu hết các công trình nhà ở được xây dựng tự phát nên lộn xộn, manh mún, nhỏ lẻ cần được cải tạo hoặc di dời cho phù hợp với quy hoạch mới.

| Nhà ở ven đường liên thôn, liên xã | Nhà ở khu vực ngã 3 giao với Quốc lộ 3 | Nhà ở đầu cầu sông Hiến |
| --- | --- | --- |

#### c,  Các công trình công cộng

Có hai công trình công cộng trong phạm vi nghiên cứu thiết kế:

- Công trình giáo dục cấp phường: Trường tiểu học Sông Hiến 1, là trường chuẩn quốc gia cấp độ II, mới được xây dựng cải tạo, chất lượng công trình tốt, cao 1- 2 tầng.

- Nghĩa trang liệt sỹ Thanh Sơn (phường Sông Hiến): được xây dựng tại khu vực đồi cao phía bắc trục đường quy hoạch, đoạn đầu cầu sông Hiến. Đây là nghĩa trang chính của thành phố, được xây dựng với khuôn viên đẹp, có tầm nhìn đẹp ra toàn cảnh thành phố Cao Bằng.

| Trường tiểu học sông Hiến 1 | Nghĩa trang liệt sỹ Thanh Sơn |
| --- | --- |

#### d,  Các công trình cơ quan

Trong ranh giới nghiên cứu thiết kế có trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ công an công an Tỉnh Cao Bằng với bốn tòa nhà cao 1-3 tầng đang đ ược xây dựng kiên cố.

Khu trụ sở công ty Xuân Hòa tại ngã tư giao với quốc lộ 34 hiện đang thi công, hiện chỉ có một  nhà tạm. Trụ sở ban chỉ huy công trường đường 58m cũng đều là các công trình xây tạm.

#### e,  Các công trình tôn giáo, tín ngưỡng

Tại khu vực đầu cầu sông Hiến hiện nay có nhà thờ Thanh Sơn nằm trên đồi cao, công trình mói được đầu tư nâng cấp, ranh giới khu đất nhà thờ rộng khoảng 8130m2. Đây là công trình kiến trúc tôn giáo được xác định cần giữ lại theo hiện trạng trong các phương án thiết kế quy hoạch.

Đánh giá chung:

Trong khu vực thiết kế các công trình kiến trúc chủ yếu là nhà ở dân tự xây chất lượng không cao, tầng cao trung bình từ 1-4 tầng, mật độ xây dựng thấp. Các công trình công cộng phục vụ khu ở còn thiếu, chưa có chợ, trường phổ thông cơ sở, trạm y tế, nhà văn hóa. Nhìn chung các công trình được xây dựng còn chưa mang sắc thái vùng miền và không có giá trị kiến trúc gì đặc biệt để đóng góp vào cảnh quan chung của khu vực.

### 2.1.6.  Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

a, Hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật

a.1. Nền xây dựng

- Địa hình khu vực nghiên cứu có độ dốc lớn, bị chia cắt mạnh, bao gồm các triền núi dốc xen kẽ với các thung lũng nhỏ hẹp ven suối, cao độ biến thiên từ: +(186(273)m.

- Nền xây dựng tại khu Tái định cư > 200m.

- Nền xây dựng trên tuyến đường quốc lộ 3 từ: +(192(195)m; trên tuyến đường 58m từ: +(189(236)m; tuyến đường nối quốc lộ 3 với quốc lộ 4 từ: +(216(227)m.

a.2. Đánh giá đất xây dựng

Căn cứ vào điều kiện thủy văn sông Hiến, các suối Khau Đồn, Khuổi Phiểu, suối Miểm chảy qua khu vực; độ dốc nền địa hình sơ bộ đánh giá đất xây dựng trong tổng diện tích ranh giới nghiên cứu 239,3ha như sau :

- Đất loại I thuận lợi xây dựng: là khu vực có độ dốc địa hình 0,4%I<10%, không bị ngập úng do thủy văn, nền xây dựng  ổn định: có diện tích 132,5(ha), chiếm 55,34%. Tập trung chủ yếu ở phía Tây Bắc khu vực nghiên cứu.

- Đất loại II ít thuận lợi xây dựng do yếu tố độ dốc địa hình: 10%<I<20%: có diện tích 19,2(ha), chiếm 8,02%.

- Đất loại III không thuận lợi xây dựng do yếu tố độ dốc địa hình: I>20%: có diện tích 78,67(ha), chiếm 32,86%.

- Đất loại III không thuận lợi xây dựng do điều kiện thủy văn: là các khu vực ruộng trũng ven suối Khuổi Phiểu và suối Miểm: có diện tích 6,44(ha), chiếm 2,69%.

- Đất Mặt nước, kênh mương: có diện tích 2,62(ha), chiếm 1,1%.

Sơ đồ đánh giá đất xây dựng

a.3. Thoát nước mưa

Khu vựcnghiên cứu lập quy hoạch hầu như chưa có hệ thống thoát nước, trên QL3 đi qua khu vực có một vài cống tròn (D1000-D1500)và cống hộp qua đường kích thước (1000x1000-1500x1500), hiện tại nước mưa thoát theo địa hình tự nhiên về ruộng và suối để tiêu ra sông Bằng, sông Hiến.

a.4.  Đánh giá điều kiện tự nhiên và hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật

- Khu vực thiết kế có cảnh quan thiên nhiên phong phú, là điều kiện tốt để phát triển kiến trúc cảnh quan sinh thái kết hợp các khu lâm viên.

- Nền địa hình có độ dốc lớn bị chia cắt mạnh, không bị ảnh hưởng của lũ sông Bằng, sông Hiến.

- Mật độ xây dựng trong khu vực thưa thoáng, có dòng chảy tự nhiên chảy qua khu vực nghiên cứu là suối Khuổi Phiểu, suối Miểm vừa tạo cảnh quan vừa là điều kiện tốt để xây dựng hồ cảnh quan, kết hợp chức năng tích nước và điều tiết nước mưa trong các mùa khô và mùa mưa, cải tạo khí hậu và môi trường sinh thái.

- Hiện trạng mạng lưới thoát nước mưa hầu như chưa có.

- Khi xây dựng cần phải đầu tư hệ thống thoát nước mặt đồng bộ và phải phù hợp với hướng thoát của các giai đoạn quy hoạch chung xây dựng thành phố và các quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu nằm trong khu vực nghiên cứu đã được phê duyệt.

- Địa chất của khu vực ven đồi có khả năng chịu tải tốt tuy nhiên khi xây dựng vùng ven suối, hồ là khu vực trũng thấp, lớp đất hữu cơ tích tụ là lớp đất yếu, chịu tải kém, cần khảo sát kỹ để có biện pháp thích hợp với nền công trình xây dựng.

b, Hiện trạng giao thông

Các tuyến đường hiện trạng qua khu vực thiết kế bao gồm:

+ Tuyến quốc lộ 3: (Hà Nội - Thái Nguyên - Bắc Kạn - Cao Bằng - Trung Quốc) đoạn qua qua khu vực thiết kế dài 1405m, mặt đường thấm nhập nhựa, rộng 5,5m, nền rộng 9(11m. Tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp 4 miền núi.

+ Tuyến đường nối quốc lộ 3-4: (hiện đang triển khai thi công) đoạn qua khu vực thiết kế dài khoảng 1km. Trong đó, 520m đường phía Bắc trục đường quy hoạch có mặt cắt ngang thiết kế rộng 58m, 380m đường phía Nam có mặt cắt ngang thiết kế rộng 27m.

+ Hệ thống đường dân sinh vào các khu dân cư hiện trạng gần quốc lộ 3 chủ yếu là đường đất, cấp phối, mặt cắt ngang rộng 2(3,5m. Đường trong khu dân cư đầu cầu sông Hiến chủ yếu là đường bê tông xi măng, mặt cắt ngang rộng 3(6m.

Tổng diện tích đất giao thông hiện trạng là  31.663 m2.

c, Hiện trạng cấp điện

c.1. Nguån ®iÖn:

Nguån ®iÖn cung cÊp cho khu vùc lµ tr¹m 110/35/22(10)kV Cao Bằng E16.1 c«ng suất 16+40MVA, trùc tiÕp cÊp ®iÖn qua c¸c tuyÕn 35 vµ 10kV.

c.2. L­íi ®iÖn:

- PhÝa T©y khu vùc nghiªn cøu s¸t QL3 cã tuyÕn 110kV tõ B¾c K¹n ®Õn m¹ch ®¬n tiÕt diÖn AC-185 cÊp ®iÖn cho tr¹m 110kV Cao B»ng.

- HiÖn nay trong ranh giíi thiÕt kÕ cã 1 lé 35kV vµ 2 lé 10kV ch¹y qua ®Òu xuÊt tuyÕn tõ tr¹m 110kV Cao B»ng. Cô thÓ :

+ TuyÕn 35kV ®i næi d©y nh«m lâi thÐp AC-120. Cã 920m trong ranh giíi thiÕt kÕ.

+ 2 tuyÕn 10kV ®i næi d©y nh«m lâi thÐp AC-95. Tæng chiÒu dµi trong ranh giíi thiÕt kÕ 1700m .

c.3.  L­íi h¹ ¸p 0,4 kV vµ chiÕu s¸ng.

Khu vùc quy ho¹ch chñ yÕu lµ ®Êt trèng d©n c­ ph©n bè r¶i r¸c, hÖ thèng h¹ ¸p  cßn manh món ch­a ®¶m b¶o.

c.4.  NhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng cÊp ®iÖn.

- Tr¹m 110kV Cao B»ng ®· ®Çy t¶i cÇn cã biÖn ph¸p san t¶i hoÆc n©ng cÊp c«ng suÊt cña tr¹m.

- V©n cßn vËn hµnh l­íi ®iÖn 10kV ch­a ®¶m b¶o chuÈn l­íi trung ¸p cña nghµnh ®iÖn, cÇn dë bá tr¹m trung gian ®Ó chuÈn hãa l­íi trung ¸p trong thêi gian tíi.

- Phô t¶i ®iÖn sinh ho¹t vµ c«ng céng n»m d¶i r¸c ph©n t¸n kh«ng tËp trung do vËy b¸n kÝnh phôc vô cña m¹ng l­íi h¹ ¸p 0,4 kV cã khu vùc qu¸ lín tõ 700 ®Õn 800m dÉn ®Õn ®iÖn ¸p cuèi ®­êng d©y kh«ng ®¶m b¶o .

- L­íi ®iÖn h¹ thÕ ch¾p v¸, nhiÒu chñng lo¹i d©y dÉn x©y dùng trong nhiÒu thêi kú, d©y trÇn ®i næi trong khu d©n c­ kh«ng ®¶m b¶o an toµn.

- L­íi chiÕu s¸ng däc c¸c trôc ®­êng giao th«ng lín ®· cã nh­ng ®· cò vµ kh«ng ®¶m b¶o ®é räi cÇn thiÕt. ChiÕu s¸ng cho c¸c trôc  ®­êng nhá hay khu vùc d©n c­ vÉn ch­a cã.

d, Hiện trạng cấp nước

- Nguồn nước: Khu vực nghiên cứu hiện được cấp nước từ sông Bằng;

- Công trình đầu mối:

+ Nhà máy nước sông Bằng công suất: 5.000 m3/ng, xây dựng năm 1999, đặt trên đồi cốt +224m, vị trí tại Km4 phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng;

Dây chuyền công nghệ xử lý: Mương dẫn nước sông Bằng ( Trạm bơm cấp 1 ( Bể trộn ( Bể lắng Lamen ( Bể lọc nhanh ( Khử trùng ( Bể chứa ( Mạng phân phối.

+ Trạm bơm tăng áp vị trí thuộc Phường Sông Hiến bơm nước từ nhà máy nước sông Bằng lên 3 bể chứa có dung tích W1 = 200m3, W2 = 600m3, W3 = 100 m3 rồi tự chảy xuống mạng lưới cấp cho khu dân cư Nà Toòng và khu dân cư lân cận.

- Mạng lưới đường ống: Khu vực thiết kế hiện có các tuyến ống cấp nước có đường kính từ (25÷(225 với tổng chiều dài: 5.852m nằm trên quốc lộ 3 và đường dọc sông Hiến.

Bảng thống kê hiện trạng đường ống cấp nước

| STT | Hạng mục | Chiều dài (m) |
| --- | --- | --- |
|  | Đường ống cấp nước (mm) |  |
| 1 | (25 | 324 |
| 2 | (32 | 529 |
| 3 | (50 | 1.323 |
| 4 | (66 | 622 |
| 5 | (100 | 475 |
| 6 | (110 | 716 |
| 7 | (160 | 502 |
| 8 | (200 | 889 |
| 9 | (225 | 472 |
|  | Tổng cộng | 5.852 |

* Đánh giá hiện trạng:

Hiện khu vực thiết kế đã có mạng lưới cấp nước phân phối nhưng tập trung chủ yếu ở khu vực dân cư Nà Toòng và khu dân cư dọc trục quốc lộ 3 cũ;

Một số khu dân cư hiện có sử dụng nước giếng khoan làm nguồn nước cấp cho sinh hoạt. Tuy vậy chất lượng nước giếng không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh nước cấp cho sinh hoạt.

e,  Hiện trạng thoát nước thải, quản lý CTR và nghĩa trang

* Thoát nước thải:

Khu vực nghiên cứu hiện chưa được đầu tư hệ thống thoát nước thải. Nước thải không qua xử lý xả thẳng ra sông, suối, hồ gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

* Chất thải rắn đô thị:

Thành phố hiện có công ty môi trường đô thị đi thu gom 55-60m3 CTR/ngày (chiếm 70% lượng rác phát sinh). Khối lượng chất thải rắn thu gom được đưa về bãi chôn lấp Khuổi Kép của Thành phố có diện tích 4ha.

* Nghĩa trang:

Trong khu vực nghiên cứu có những nghĩa địa tập trung được phân bố theo các cụm dân cư có tổng diện tích: 2.891m2 và đặc biệt có khu nghĩa trang liệt sỹ Thanh Sơn với tổng diện tích là 5.597 m2, các nghĩa địa này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới môi trường cảnh quan của dự án. Vì vậy, cần được nghiên cứu biện pháp thu gom di dời về nghĩa trang tập trung của Thành phố hoặc phường.

f, Hiện trạng hệ thống thông tin liên lạc

a. Viễn thông

- Chuyển mạch

Hệ thống chuyển mạch trong khu vực thiết kế nằm trong hệ thống chuyển mạch chung của thành phố Cao Bằng .

- Mạng ngoại vi

Hiện tại, VNPT có một đường tín hiệu quang (16FO) cấp tín hiệu cho khu vực thiết kế

- Mạng thông tin di động

Toàn tỉnh Cao Bằng hiện có 4 nhà cung cấp mạng điện thoại di động Vinaphone và Viettel, Mobile phone, EVN telecom. Các nhà cung cấp dịch vụ trên, đang khai thác công nghệ GSM và CDMA. Hiện khu vực thiết kế đang sử dụng tín hiệu sóng di động từ trạm thu- phát sóng viễn thông Cao Bằng;

- Mạng Internet

Mạng Internet của khu vực nói chung có mật độ thuê bao thấp, chất lượng mạng internet chưa ổn định.

b. Bưu chính

Bưu điện tỉnh Cao Bằng(VNPT) cung cấp đầy đủ các dịch vụ bưu chính có trên mạng.

2.2. Các dự án, chương trình đang triển khai:

Trong khu vực nghiên cứu có các dự án đang triển khai sau:

- Quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Đề Thám tỷ lệ 1/2000, quy mô 850 ha, đã được UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt tại Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 16/01/2006.

- Quy hoạch chi tiết khu trung tâm hành chính Tỉnh tại khu đô thị mới Đề Thám, tỷ lệ 1/500, quy mô 34,1 ha, đã được UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt tại Quyết định số 2631/QĐ-UBND ngày 31/12/2010.

- Quy hoạch phân khu khu đô thị mới sông Hiến tỷ lệ 1/2000 quy mô 350 ha, đã được UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt tại Quyết định số 1220/QĐ-UBND ngày 11/7/2011.

- Quy hoạch phân khu Khu lâm viên kết hợp nhà ở, Khu đô thị mới Đề Thám, tỷ lệ 1/2000, quy mô 65,3 ha, đã được UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt  tại Quyết định số 1898/QĐ-UBND ngày 06/12/2012.

- Quy hoạch chi tiết xây dựng khu tái định cư Dự án đường phía Nam khu đô thị mới Cao Bằng tỷ lệ 1/500 quy mô 26,04 ha. Đây là dự án nhằm tái định cư cho các hộ dân có đất bị thu hồi trong khu vực dự án Khu đô thị sông Hiến và dự án mở rộng đường phía Nam khu đô thị mới thành phố Cao Bằng với hai khu ở 2 vị trí: Khu 1 có diện tích 10,46 ha nằm ở phía đầu cầu sông Hiến, giáp trường tiểu học sông Hiến và đường 58m theo quy hoạch. Khu có diện tích 2 15,58 ha nằm ở phía tây Khu đô thị mới sông Hiến và ở phía Nam trục đường 58 m. Cả hai khu tái định cư đều nằm trong ranh giới nghiên cứu của đồ án quy hoạch hai bên trục đường phía Nam khu đô thị mới Đề Thám, do vậy cần được rà soát  khớp nối để có tính thống nhất giữa các đồ án, tránh chồng chéo.

- Dự án xây dựng khu trụ sở các cơ quan tại khu vực phía Tây khu trung tâm hành chính. Các cơ quan được giao đất bao gốm Ban tôn giáo Tỉnh Cao Bằng, Cục Thống kê Tỉnh Cao Bằng, Đội thi hành án và Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ Công an Tỉnh. Hiện lô đất xây dựng các cơ quan này đang được cắm mốc giao đất cho chủ đầu tư.

- Dự án đường 58 m phía nam khu đô thị mới Đề Thám: Đây là một trong các dự án hạ tầng kỹ thuật đang được triển khai với mục tiêu góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực Khu đô thị mới Đề Thám với Trung tâm hành chính mới của Thành phố, giảm tải cho tuyến Quốc lộ 3 (cũ) về cầu Sông Hiến và góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng trong khu vực. Việc đầu tư xây dựng tuyến đường sẽ làm thay đổi không gian kiến trúc cảnh quan hai bên tuyến đường.

## 2.3. Định hướng khu vực nghiên cứu trong Quy hoạch chung  xây dựng thành phố Cao Bằng đến 2030 tầm nhìn 2050:

Theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Cao Bằng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, đã xác định chức năng và tính chất của trục đường quy hoạch là trục kết nối trung tâm mới với trung tâm cũ của thành phố Cao Bằng. Đây sẽ là trục đường trung tâm có cảnh quan đẹp và các công trình điểm nhấn đô thị. Các chức năng sử dụng đất tại khu vực này bao gồm các chức năng chính như đất công trình thương mại dịch vụ hỗn hợp, đất các công trình dịch vụ công cộng, đất ở, đất công viên cây xanh, đất các công trình về hạ tầng kỹ thuật và đất dành cho an ninh quốc phòng.

## 2.4. Đánh giá tổng hợp

- Thuận lợi:

Khu vực nghiên cứu có vị trí thuận lợi cho việc phát triển đô thị và mạng lưới cơ sở hạ tầng. Dự án đường 58m đang được thi công khẩn trương tạo thuận lợi cho việc đấu nối các công trình hạ tầng kỹ thuật hai bên tuyến đường.

- Khó khăn:

- Khu vực nghiên cứu có một số quy hoạch đã được phê duyệt hoặc đang triển khai tuy nhiên hệ tọa độ các quy hoạch đã có còn chưa khớp nhau, gây khó khăn cho công tác quy hoạch chi tiết 1/500, cắm mốc giải phóng mặt bằng.

- Khu vực đầu cầu sông Hiến mật độ dân cư hiện trạng khá dày đặc nên sẽ khó khăn trong các giải pháp quy hoạch, đền bù giải phóng mặt bằng.

- Đặc điểm địa hình đồi núi là một thách thức cho việc xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là san nền chuẩn bị kỹ thuật.

- Các vấn đề cần giải quyết:

- Xác lậ̣p, thống nhất hệ tọa độ để có cơ sở quản lý.

- Rà soát các quỹ đất hiện có, cũng như quy hoạch chi tiết tại các khu đô thị mới, ưu tiên dành quỹ đất phát triển cơ sở hạ tầng xă hội và hạ tầng kỹ thuật.

- Khớp nối các quy hoạch, các dự án đă và đang triển khai trên địa bàn.

- Cân bằng quy hoạch sự dụng đất, xác định chỉ tiêu sử dụng đất cho từng lô, phù hợp với quy hoạch chung, cũng như các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành phù hợp với đô thị loại II.

- Đưa ra các quy định quản lý về kiến trúc quy hoạch, đặc biệt là các tuyến phố chính.

- Xác định chính xác các lộ giới từng loại đường, giải pháp ha tầng kỹ thuật cho phù hợp.

# III- CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT

## 3.1. Tính chất - chức năng khu vực nghiên cứu thiết kế

Theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Cao Bằng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, đã xác định Tính chất là trục đường mang tính chất kết nối trung tâm mới với trung tâm cũ của thành phố Cao Bằng. Là trục đường trung tâm có cảnh quan đẹp và các công trình điểm nhấn đô thị.

Trên cơ sở các đồ án quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết đã xác định các chức năng sử dụng đất bao gồm các chức năng chính như sau:

- Đất công trình thương mại dịch vụ hỗn hợp,

- Đất các công trình dịch vụ công cộng cấp Thành phố và khu ở.

- Đất công viên cây xanh,  quảng trường, các khu nhà ở...

- Đất các công trình về hạ tầng kỹ thuật.

- Đất dành cho an ninh quốc phòng

## 3.2. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu

Căn cứ Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam, theo Quyết định số 04/2008/QĐ-XD căn cứ vào quy định của quy hoạch chung xây dựng thành phố Cao Bằng, quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Đề Thám, quy hoạch phân khu khu đô thị sông Hiến, tình hình hiện trạng và các tiêu chuẩn quy phạm hiện hành xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của đồ án như sau:

Quy mô dân số dự kiến: 12.230 người

Các chỉ tiêu cụ thể :

* Đất xây dựng đô thị

Đất dân dụng dự kiến mức 40-60m2/người

Trong đó :- Đất ở : 25-30m2/người

- Đất dành cho cơ sở hạ tầng công cộng :10-15m2/người.

- Khu vực xanh : 6-10 m2/người

* Giao thông:

Tỷ lệ đất giao thông chiếm : 25-35%( đối với khu ở).

* Chỉ tiêu cấp điện:

- Đất công trình thương mại dịch vụ: 0,2MW/ha.

- Đất cây xanh: 20KW/ha.

- Đất giao thông: 30KW/ha.

- Đất ở: 800W/người.

* Chỉ tiêu cấp nước:

- Đất hành chính, thương mại, dịch vụ: 20-30 l/ng.nđ.

- Đất ở :  120-150 l/ng. nđ.

- Đất giao thông: 8% cấp nước sinh hoạt.

- Đất cây xanh thể dục thể thao : 0,5l/ m2.

* Tiêu chuẩn thoát nước:

- Tiêu chuẩn thoát nước sinh hoạt: 120- 150 l/người.ngđ.

- Khu hành chính, thương mại dịch vụ (khu công cộng):20-30 l/người.ngđ.

- Đất cây xanh thể dục thể thao : 0,5l/ m2.

* Tiêu chuẩn chất thải rắn:

- Tiêu chuẩn chất thải rắn sinh hoạt: 1 -1,2kg/người.ngđ.

- Tiêu chuẩn chất thải rắn khu công cộng: 0,3 kg/người.ngđ

# IV- QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

## 4.1. Cơ cấu phân khu chức năng

Toàn bộ trục đường phía nam khu đô thị mới Đề Thám có tổng chiều dài 5,8km đi qua nhiều khu vực khác nhau, đồ án phân chia khu vực nghiên cứu thành 4 khu với ranh giới được giới hạn như sau:

- Khu 1: Diện tích 84,18 ha - Từ điểm đầu giao với quốc lộ 3 (đầu đường đi Nguyên Bình) tới điểm giao trục đường phía Tây khu trung tâm hành chính.

- Khu 2: Diện tích 36,09 ha -Từ khu trung tâm hành chính mới đến đến đường 27m phía Tây khu đô thị Sông Hiến (đường khu tái định cư)

- Khu 3: Diện tích 51,08 ha - Từ nút giao đường khu tái định cư đến đường nối quốc lộ 3-4 trung tâm khu đô thị mới sông Hiến.

- Khu 4: Diện tích 67,95 ha - Từ đường nối quốc lộ 3-4 trung tâm khu đô thị mới sông Hiến tới đầu cầu sông Hiến.

(diện tích trên bao gồm cả diện tích đường 58m)

Trên cơ sở phân tích đánh giá hiện trạng, các tiềm năng, lợi thế và xác định những chức năng chính của khu vực, đồ án đề xuất 2 phương án cơ cấu phân khu chức năng.

Phương án 1: Là phương án tổng hợp các dự án quy hoạch đã và đang thực hiện

Trên cơ sở khớp nối điều chỉnh tuyến đường phía Nam vào quy hoạch khu đô thị mới Đề Thám. Kết nối với QH phân khu đô thị sông Hiến 1/2.000.

Về chức năng sử dụng đất: Đoạn nằm trong khu Đô thị mới Đề Thám về cơ bản tuân thủ các hệ thống đường trục cắt dọc trên toàn bộ tuyến, điều chỉnh khu vực phía Tây giáp với đường QL3 cho phù hợp tuyến đường 58m đã thi công. Đoạn qua khu vực đô thị sông Hiến tuân thủ như quy hoạch phân khu 1/2000 đã duyệt. Các chức năng sử dụng đất có điều chỉnh: Cụm công nghiệp đầu QL 3, do điều chỉnh tuyến đường phía Nam nên điều chỉnh thành đất ở.

Ưu điểm:

- Khai thác triệt để quỹ đất hai bên đường

- Tuân thủ các quy hoạch được phê duyệt

Nhược điểm:

- Khối lượng san gạt quá lớn do khai thác tận dụng phát triển 2 bên trục đường cũng như các tuyến giao thông nội bộ nắn thẳng nhiều, không tôn trọng địa hình tự nhiên.

- Giao thông bị giao cắt quá nhiều

- Không có khoảng hở của không gian đô thị

Sơ đô cơ cấu phương án 1

Phương án 2: Là phương án khớp nối, điều chỉnh các dự án đã và đang triển khai trong khu vực thiết kế

Phương án này dựa trên cơ sở đánh giá các quỹ đất có khả năng khai thác sử dụng, các khu vực dân cư hiện hữu, cũng như tuân thủ định hướng quy hoạch chung thành phố Cao Bằng đến năn 2030 tầm nhìn 2050. Hệ thống giao thông tại khu đô thị mới Đề Tham cơ bản không thay đổi, điều chỉnh một số tuyến dọc và ngang trong quy hoạch khu đô thị sông Hiến. Điều chỉnh các chức năng một số khu vực tại các giao lộ chính. Các khu vực trung tâm nhằm tạo điểm nhấn cũng như khai thác không gian mở cho đô thị. Các khu dân cư được bố trí một các khoa học theo yếu tố phù hợp địa hình, hiện trạnh sinh sống cũng như đem lại một sự hiện đại của đô thị.

- Điều chỉnh quỹ đất đầu đường quốc lộ 3 từ đất công nghiệp sang thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở.

- Khai thác các đất dịch vụ sau khu vực trung tâm hội nghị.

- Điều chỉnh một số đất ở chia lô thuộc khu đô thị sông Hiến cho phù hợp yếu tố địa hình, không gian mở thành các khu ở sinh thái, khu lâm viên cây xanh.

- Điểu chỉnh một phần khu tái định cư số 1 và số 2 mới cho phù hợp địa hình tự nhiên đảm bảo thoát nước tự nhiên cho toàn khu vực.

- Tại khu vực đầu cầu sông Hiến, tôn trọng địa hình, các khu dân cư hiện hữu, điều chỉnh quy hoạch các khu ở mới cho phù hợp với hiện trạng, cảnh quan cũng như khai thác tận dụng các quỹ đất sau khi mở đường hình thành các khu tái định cư tại chỗ.

Ưu điểm:

- Khai thác hiệu quả quỹ đất hai bên trục đường

- Tạo được điểm nhấn đô thị trên dọc tuyến

- Xây dựng mô hình đô thị hiện đại, kết nối hài hòa với không gian tổng thể toàn thành phố

- Thuận lợi trong kiểm soát quản lý phát triệt dọc tuyến

- Hạn chế những nhược điểm của các dự án đã được phê duyệt

Nhược điểm:

Thay đổi các quy hoạch đã phê duyệt

Sơ đô cơ cấu phương án 2

Qua phân tích so sánh hai phương án, chọn Phương án 2 để triển khai quy hoạch chi tiết 1/500.

## 4.2. Quy hoạch sử dụng đất

### a. Quan điểm và giải pháp quy hoạch sử dụng đất.

- Kế thừa và khai thác triệt để các đồ án đã được phê duyệt. Trên cơ sở hiện trạng về sử dụng đất, công trình, kinh tế xã hội, văn hoá xã hội và định hướng lâu dài kiến nghị điều chỉnh những nội dung để phù hợp với thực tế.

- Cơ cấu sử dụng đất trong ranh giới nghiên cứu quy hoạch chi tiết được xem xét trên cơ sở các mối quan hệ với khu vực lân cận như các chức năng trong khu đô thị mới Đề Thám, khu đô thị sông Hiến, chức năng các khu đất chủ yếu căn cứ theo hiện trạng, chỉ quy hoạch chỉnh trang.

- Khai thác quỹ đất hợp lý, đầu tư xây dựng công trình hài hòa cùng cảnh quan xung quanh.Tôn trọng các vùng cảnh quan tự nhiên có giá trị, địa hình địa mạo trong khu vực, kết hợp với các khu chức năng để tạo các không gian giá trị cho tổng thể toàn khu.

- Tính toán đủ các nhu cầu về đất giao thông, công cộng, vườn hoa sân chơi theo tiêu chuẩn đô thị loại III, có dự kiến tới khả năng nâng cấp lên đô thị loại II.

- Lựa chọn kích thước lô đất, các khu ở hợp lý, có khả năng thay đổi quy mô linh hoạt phù hợp với nhu cầu đầu tư.

### b, Tổng hợp quy hoạch sử dụng đất

Bảng cân bằng sử dụng đất

| STT | Loại đất | Diện tích (ha) | Diện tich (m2) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất ở | 61,51 | 615.123 | 29,99 |
|  | Đất ở hiện trạng cải tạo | 3,46 | 35.621 | 10,13 |
|  | Đất nhà liền kề | 30,41 | 304.104 | 14,83 |
|  | Đất ở nhà vườn | 19,59 | 195.860 | 9,55 |
|  | Đất ở biệt thự | 3,64 | 36.381 | 1,77 |
| 2 | Đất cơ quan | 4,42 | 44.157 | 2,15 |
| 3 | Đất thương mại dịch vụ cấp thành phố | 16,53 | 165.286 | 8,06 |
| 4 | Đất công trình công cộng cấp khu ở | 5,69 | 56.860 | 2,77 |
| 5 | Đất hỗn hợp | 8,68 | 86.845 | 4,23 |
| 6 | Đất thương mại dịch vụ du lịch | 2,67 | 26.680 | 1,30 |
| 7 | Đất trường TH, tiểu học cơ sở | 3,61 | 36.050 | 1,76 |
| 8 | Đất trường mầm non | 1,61 | 16.050 | 0,78 |
| 10 | Đất cây xanh công viên, vườn hoa | 16,77 | 167.683 | 8,17 |
| 11 | Đất lâm viên | 22,01 | 220.139 | 10,73 |
| 12 | Đất tôn giáo | 0,84 | 8.442 | 0,41 |
| 13 | Đất nghĩa trang | 0,59 | 5.863 | 0,29 |
| 14 | Đất đường giao thông | 53,97 | 539.705 | 26,31 |
| 15 | Mặt nước | 6,23 | 62.306 | 3,04 |
|  | Tổng | 205,12 | 2.051.189 | 100 |
|  | Diện tích đường 58m |  | 341.835 |  |
|  | TỔNG CỘNG |  | 2.393.024 |  |

### c. Phân bố các loại đất chính trong bốn phân khu

- Đất ở :

* Đất ở liền kề:

Tổng diện tích xây dựng nhà ở liền kề là 304.104 m2 với 2.223 hộ, 8.892 người, trong đó:

+ Khu 1: 152.836 m2, 1.003 hộ, 4.012 người

+ Khu 2: 11.917 m2, 98 hộ, 392 người

+ Khu 3: 27.554 m2 , 184 hộ, 736 người

+ Khu 4: 111.797 m2, 938 hộ, 3.752 người

Quy định tầng cao trung bình đối với đất ở liền kề là 4 tầng, tối đa 5 tầng (18m), mật độ xây dựng 80%, hệ số sử dụng đất 3,2.

* Đất ở biệt thự:

Tổng diện tích xây dựng nhà ở biệt thự là  36.381 m2, với 68 hộ, 272 người, trong đó:

+ Khu 2: 23.037 m2, 33 hộ, 132 người

+ Khu 4: 13.344 m2, 35 hộ, 140 người

Đối với các lô đất nhà biêt thự tại khu 2, là các lô đất nằm trong khu lâm viên (biệt thự chuyên gia), quy định tầng cao trung bình là 3 tầng (tối đa 12m), mật độ xây dựng 20%, hệ số sử dụng đất 0,6.

Đối với các lô đất nhà biêt thự tại khu 4, là các lô đất nằm ven đường giao thông, quy định tầng cao trung bình đối với nhà ở biệt thự là 3 tầng (tối đa 12m), mật độ xây dựng 40%, hệ số sử dụng đất 1,2.

* Đất nhà vườn:

Tổng diện tích xây dựng đất ở nhà vườn là 195.860 m2, với 568 hộ, 2.272 người, trong đó:

+ Khu 1: 33.701 m2, 146 hộ, 584 người

+ Khu 2: 32.682 m2, 83 hộ, 332 người

+ Khu 3: 56.116 m2 , 141 hộ, 564 người

+ Khu 4: 73.361 m2, 198 hộ, 792 người

Quy định tầng cao trung bình đối với nhà vườn là 2 tầng (tối đa 10m), mật độ xây dựng 40%, hệ số sử dụng đất 0,8.

* Đất ở hiện trạng cải tạo

Tổng diện tích đất ở hiện trạng cải tạo là 34.621 m2  trong đó:

- Khu 1: diện tích 15.630 m2 bao gồm từ lô đất OHT1.1 đến OHT1.6, là khu ở bám ven trục quốc lộ 3 cũ, khu vực xóm Khau Đồn, phường Đề Thám. Khu vực này dân cư đã xây dựng nhà bám mặt đường nhưng còn lộn xộn, trên cơ sở hiện hữu nâng cấp chất lượng nhà ở, cải thiện cơ sở hạ tầng cho người dân tại các khu vực này, chỉnh trang mặt đứng cho phù hợp kiến trúc sau khi mở rộng mặt cắt quốc lộ 3 cũ. Chiều cao trung bình 3 tầng, tối đa 5 tầng (18m),  mật độ xây dựng tối đa 80%, hệ số sử dụng đất 2,4.

- Khu 4: diện tích 18.991 m2 bao gồm từ lô đất OHT4.1 đến OHT4.6, là khu ở bám quanh khu đồi nghĩa nghĩa trang Thanh Sơn đầu cầu sông Hiến, phường Sông Hiến. Đây là khu vực dân cư xây dựng tương đối ổn định, hướng dẫn dân cải tạo xây dựng nâng cao chất lượng nhà ở theo đúng quy định vỉa hè lòng đường, nhất là đối với các hộ ven đường sông Hiến, cần cải tạo chỉnh trang mặt đứng sau khi cải tạo mở rộng vỉa hè. Quy định chiều cao nhà trung bình 3 tầng, tối đa 5 tầng (18m), mật độ xây dựng tối đa 80%, hệ số sử dụng đất 2,4.

- Đất hỗn hợp:

Đất công trình hỗn hợp bố trí tại điểm đầu nút giao giữa trục đường 58 m và quốc lộ 3 (lô HH1.1) và bám dọc theo phía bắc trục đường 58 m đoạn từ khu trung tâm hành chính đến đường nối quốc lộ 3-4 phía Tây khu đô thị Sông Hiến (từ lô HH2.1 đến lô HH2.5), tổng diện tích đất xây dựng công trình hỗn hợp là 86.845 m2, quy định mật độ xây dựng tối đa 40%, tầng cao từ 15-21 tầng (55-80m).

- Đất cơ quan:

Đất xây dựng công trình cơ quan có diện tích là 39.792 m2 bao gồm 4 lô đất trong đó có Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ Công an Tỉnh Cao Bằng mới được xây dựng (công trình hiện trạng - lô HC1.2) diện tích 23.236 m2 và lô đất HC4.1 là khu đất dự kiến xây dựng trạm BTS và đài truyền hình; hai lô đất xây dựng công trình cơ quan mới (lô HC1.1 và HC 1.3 ) có diện tích là 16.556 m2. Đất cơ quan quy định mật độ xây dựng tối đa 40%, tầng cao trung bình 3 tầng (12m).

- Đất dịch vụ - thương mại cấp thành phố:

Đất xây dựng công trình dịch vụ thương mại cấp thành phố là 165.286 m2 bao gồm các lô đất từ TMDV-1.1 đến TMDV-1.4 tại khu 1, lô TMDV-2.1 thuộc khu 2, từ TMDV-3.1 đến TMDV-3.7 thuộc khu 3 và từ lô TMDV-4.1 và TMDV-4.2 thuộc khu 4.  Mật độ xây dựng tối đa 40%, tầng cao 3-21 tầng (12-80m).

- Đất công trình công cộng cấp khu ở :

Công trình công cộng cấp khu ở  bao gồm nhà văn hóa cụm dân cư, nhà sinh hoạt cộng đồng, bưu điện khu vực, chợ và các dịch vụ thương mại khu ở... Tổng diện tích đất dành cho xây dựng công trình công cộng cấp khu ở là 56.860 m2, quy định mật độ xây dựng 40%, tầng cao xây dựng 2 - 5 tầng (7-20m)

- Đất trường tiểu học, trường mầm non

Đất trường tiểu học phục vụ khu dân cư được xây dựng trên cơ sở cải tạo chỉnh trang trường tiểu học sông Hiến I (hiện trạng) - lô TH4.2, xây dựng thêm 2 trường tiểu học (lô TH1.1 và TH4.1), 1 trường trung học cơ sở (lô TH1.2) và 2 trường mầm non (lô TMN1.1 và TMN4.1) tại khu 1 và khu 4. Tổng đất xây dựng trường học là 36.050 m2 và đất xây dựng trường mầm non là 16.050 m2. Quy định mật độ xây dựng tối đa 40%, tầng cao công trình 2-3 tầng (7-12m)

- Đất công viên cây xanh, vườn hoa:

Xây dựng hệ thống công viên cây xanh vườn hoa với tổng diện tích 167.683 m2 bao gồm khu các sân bóng đá, cầu lông, sân tenis được bố trí xen kẽ trong các khu ở phục vụ dân cư khu vực, hệ thống cây xanh cách ly quanh khu nghĩa trang Thanh Sơn, cây xanh quanh khu vực trường tiểu học sông Hiến, cây xanh bảo vệ cảnh quan nhà thờ sông Hiến , cây xanh cách ly ven các suối tự nhiên thoát tiêu nước và cây xanh các khu vực taluy mái dốc. Quy định chiều cao các công trình xây dựng trong khu công viên, cây xanh từ 1 -2 tầng (3-7m), mật độ xây dựng từ 5-10%. Đối với các khu vực xây dựng taluy, không xây dựng công trình trên các khu vực đó.

- Đất công trình tôn giáo:

Đất công trình tôn giáo được giữ nguyên theo hiện trạng nhà thờ Thanh Sơn (lô DT4.1) với diện tích 8.442 m2, chiều cao công trình từ 25-30m, mật độ xây dựng trung bình 15%.

- Đất lâm viên:

Là các khu vực đồi núi cao và một số các khu vực có ta luy bên đường, tổng diện tích 220.139 m2 . Các khu vực này khó có khả năng xây dựng nên khuyến kích trồng cây bóng mát, cây ăn quả, hoa và các cây cảnh đẹp hệ thống đường dạo trên núi, có tác dụng trống sạt lở đất tăng cường môi trường cảnh quan cho khu vực. Quy định chiều cao các công trình xây dựng trong khu lâm viên tối đa 1 tầng (4m), mật độ xây dựng tối đa 10%, hệ số sử dụng đất 0,1. Đối với các khu vực xây dựng taluy, không xây dựng công trình trên các khu vực đó.

- Đất thương mại dịch vụ du lịch:

Đây là diện tích đất dành cho các công trình thương mại dịch vụ nằm trong các khu lâm viên, khu công viên cây xanh phục vụ nhu cầu người dân trong khu vực cũng như khách đến nghỉ dưỡng, tham quan. Tổng diện tích đất thương mại dịch vụ du lịch là 26.680 m2. Quy định tầng cao trung bình cho các công trình này là từ 1-2 tầng,(tối đa 7m) mật độ xây dựng trung bình từ 10 đến 30% (tối đa 40%).

Quy hoạch chi tiết sử dụng đất được thể hiện trong bảng sau:

| TT | Danh mục | Ký hiệu lô | Số hộ | Diện tích (m2) | MĐXD trung bình (%) | Tầng cao TB (tầng) | Hệ số sử dụng đất (lần) | Diện tích sàn (m2) | Số người trung bình /hộ) | Dân số (người) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Diện tích sử dụng đất Khu 1 (không bao gồm đất GT) |  |  | 501.592 |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | Đất ở |  |  | 202.167 |  |  |  |  |  | 4884 |
| 1.1.1 | Đất ở hiện trạng, cải tạo | OTH | 72 | 15.630 |  |  |  |  |  | 288 |
|  | Hiện trang cải tạo | OHT-1.1 | 5 | 787 | 80 | 3 | 2,4 |  | 4 | 20 |
|  | Hiện trang cải tạo | OHT-1.2 | 24 | 3.557 | 80 | 3 | 2,4 |  | 4 | 96 |
|  | Hiện trang cải tạo | OHT-1.3 | 15 | 2.344 | 80 | 3 | 2,4 |  | 4 | 60 |
|  | Hiện trang cải tạo | OHT-1.4 | 9 | 1.261 | 80 | 3 | 2,4 |  | 4 | 36 |
|  | Hiện trang cải tạo | OHT-1.5 | 10 | 3.835 | 80 | 3 | 2,4 |  | 4 | 40 |
|  | Hiện trang cải tạo | OHT-1.6 | 9 | 4.368 | 80 | 3 | 2,4 |  | 4 | 36 |
| 1.1.2 | Đất nhà ở liền kề | LK | 1003 | 152.836 |  |  |  |  |  | 4012 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-1.1 | 41 | 6.907 | 80 | 4 | 3,2 |  | 4 | 164 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-1.2 | 32 | 4.370 | 80 | 4 | 3,2 |  | 4 | 128 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-1.3 | 32 | 4.370 | 80 | 4 | 3,2 |  | 4 | 128 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-1.4 | 32 | 4.471 | 80 | 4 | 3,2 |  | 4 | 128 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-1.5 | 5 | 609 | 80 | 4 | 3,2 |  | 4 | 20 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-1.6 | 17 | 2.895 | 80 | 4 | 3,2 |  | 4 | 68 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-1.7a | 38 | 6.317 | 70 | 4 | 2,8 |  | 4 | 152 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-1.7b | 38 | 6.349 | 70 | 4 | 2,8 |  | 4 | 152 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-1.8a | 38 | 6.317 | 70 | 4 | 2,8 |  | 4 | 152 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-1.8b | 38 | 6.349 | 70 | 4 | 2,8 |  | 4 | 152 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-1.9 | 31 | 4.787 | 70 | 4 | 2,8 |  | 4 | 124 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-1.10 | 31 | 4.785 | 70 | 4 | 2,8 |  | 4 | 124 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-1.11a | 60 | 9.793 | 70 | 4 | 2,8 |  | 4 | 240 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-1.11b | 59 | 8.054 | 70 | 4 | 2,8 |  | 4 | 236 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-1.12a | 76 | 11.305 | 70 | 4 | 2,8 |  | 4 | 304 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-1.12b | 76 | 11.663 | 70 | 4 | 2,8 |  | 4 | 304 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-1.13a | 50 | 7.004 | 70 | 4 | 2,8 |  | 4 | 200 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-1.13b | 50 | 8.421 | 70 | 4 | 2,8 |  | 4 | 200 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-1.14a | 70 | 9.849 | 70 | 4 | 2,8 |  | 4 | 280 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-1.14b | 73 | 12.213 | 70 | 4 | 2,8 |  | 4 | 292 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-1.15 | 32 | 4.768 | 80 | 4 | 3,2 |  | 4 | 128 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-1.16 | 40 | 5.428 | 80 | 4 | 3,2 |  | 4 | 160 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-1.17 | 44 | 5.812 | 80 | 4 | 3,2 |  | 4 | 176 |
| 1.1.3 | Đất ở Nhà vườn | NV | 146 | 33.701 |  |  |  |  |  | 584 |
|  | Nhà vườn | NV-1.1 | 30 | 4.046 | 40 | 2 | 0,8 |  | 4 | 120 |
|  | Nhà vườn | NV-1.2 | 30 | 4.157 | 40 | 2 | 0,8 |  | 4 | 120 |
|  | Nhà vườn | NV-1.3 | 16 | 4.570 | 40 | 2 | 0,8 |  | 4 | 64 |
|  | Nhà vườn | NV-1.4 | 16 | 4.650 | 40 | 2 | 0,8 |  | 4 | 64 |
|  | Nhà vườn | NV-1.5 | 16 | 4.726 | 40 | 2 | 0,8 |  | 4 | 64 |
|  | Nhà vườn | NV-1.6 | 16 | 4.857 | 40 | 2 | 0,8 |  | 4 | 64 |
|  | Nhà vườn | NV-1.7 | 12 | 3.789 | 40 | 2 | 0,8 |  | 4 | 48 |
|  | Nhà vườn | NV-1.8 | 10 | 2.906 | 40 | 2 | 0,8 |  | 4 | 40 |
| 1,2 | Đất công trình công cộng cấp khu ở | CC |  | 27.046 |  |  |  | 44553 |  |  |
|  |  | CC-1.1 |  | 5.650 | 40 | 3 | 1,2 | 6780 |  |  |
|  |  | CC-1.2 |  | 3.518 | 40 | 5 | 2,0 | 7036 |  |  |
|  |  | CC-1.3 |  | 3.518 | 40 | 5 | 2,0 | 7036 |  |  |
|  |  | CC-1.4 |  | 6.274 | 40 | 3 | 1,2 | 7529 |  |  |
|  |  | CC-1.5 |  | 8.086 | 40 | 5 | 2,0 | 16172 |  |  |
| 1,3 | Đất hỗn hợp | HH |  | 27.047 |  |  |  | 227195 |  |  |
|  |  | HH-1.1 |  | 27.047 | 40 | 21 | 8,4 | 227195 |  |  |
| 1,4 | Đất thương mại dịch vụ cấp thành phố | TMDV |  | 82.130 |  |  |  | 152239 |  |  |
|  |  | TMDV-1.1 |  | 14.207 | 40 | 3 | 1,2 | 17048 |  |  |
|  |  | TMDV-1.2 |  | 48.029 | 40 | 3 | 1,2 | 57635 |  |  |
|  |  | TMDV-1.3 |  | 10.452 | 40 | 5 | 2,0 | 20904 |  |  |
|  |  | TMDV-1.4 |  | 9.442 | 40 | 15 | 6,0 | 56652 |  |  |
| 1,5 | Đất cơ quan | HC |  | 39.792 |  |  |  | 47750 |  |  |
|  |  | HC-1.1 |  | 8.352 | 40 | 3 | 1,2 | 10022 |  |  |
|  |  | HC-1.2 |  | 23.236 | 40 | 3 | 1,2 | 27883 |  |  |
|  |  | HC-1.3 |  | 8.204 | 40 | 3 | 1,2 | 9845 |  |  |
| 1,6 | Đất trường TH, Tiểu học cơ sở | TH |  | 25.025 |  |  |  | 30030 |  | 1251 |
|  |  | TH-1.1 |  | 6.858 | 40 | 3 | 1,2 | 8230 | 20 | 343 |
|  |  | TH-1.2 |  | 9.743 | 40 | 3 | 1,2 | 11692 | 20 | 487 |
|  |  | TH-1.3 |  | 8.424 | 40 | 3 | 1,2 | 10109 | 20 | 421 |
| 1,7 | Đất trường mầm non | TMN |  | 7.607 |  |  |  | 9128 |  | 304 |
|  |  | TMN-1.1 |  | 7.607 | 40 | 3 | 1,2 | 9128 | 25 | 304 |
| 1,8 | Đất cây xanh | CX |  | 79.131 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CX-1.1 |  | 9.422 | 10 | 1 | 0,1 | 942 |  |  |
|  |  | CX-1.2 |  | 4.552 | 10 | 1 | 0,1 | 455 |  |  |
|  |  | CX-1.3 |  | 9.538 | 10 | 1 | 0,1 | 954 |  |  |
|  |  | CX-1.4 |  | 807 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | CX-1.5 |  | 607 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | CX-1.6 |  | 620 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | CX-1.7a |  | 1.452 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | CX-1.7b |  | 634 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | CX-1.8 |  | 5.828 | 10 | 1 | 0,1 | 583 |  |  |
|  |  | CX-1.9 |  | 6.387 | 10 | 1 | 0,1 | 639 |  |  |
|  |  | CX-1.10 |  | 11.797 | 10 | 1 | 0,1 | 1180 |  |  |
|  |  | CX-1.11 |  | 2.612 | 10 | 1 | 0,1 | 261 |  |  |
|  |  | CX-1.12 |  | 2.612 | 10 | 1 | 0,1 | 261 |  |  |
|  |  | CX-1.13 |  | 4.312 | 10 | 1 | 0,1 | 431 |  |  |
|  |  | CX-1.14 |  | 2.391 | 10 | 1 | 0,1 | 239 |  |  |
|  |  | CX-1.15 |  | 1.057 | 10 | 1 | 0,1 | 106 |  |  |
|  |  | CX-1.16 |  | 7.340 | 10 | 1 | 0,1 | 734 |  |  |
|  |  | CX-1.17 |  | 6.261 | 10 | 1 | 0,1 | 626 |  |  |
|  |  | CX-1.18 |  | 902 | 10 | 1 | 0,1 | 90 |  |  |
| 1,9 | Mặt nước | MN |  | 11.647 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MN-1.1 |  | 9.033 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | MN-1.2 |  | 2.614 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
| II | Diện tích sử dụng đất Khu 2 (không bao gồm đất GT) |  |  | 216.877 |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 | Đất ở |  |  | 67.636 |  |  |  |  |  | 856 |
| 2.1.1 | Đất nhà ở liền kề | LK | 98 | 11.917 |  |  |  |  |  | 392 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-2.1 | 26 | 3.566 | 80 | 4 | 3,2 |  | 4 | 104 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-2.2 | 32 | 3.831 | 80 | 4 | 3,2 |  | 4 | 128 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-2.3 | 20 | 2.257 | 80 | 4 | 3,2 |  | 4 | 80 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-2.4 | 20 | 2.263 | 80 | 4 | 3,2 |  | 4 | 80 |
| 2.1.2 | Đất ở Biệt thự | BT | 33 | 23.037 |  |  |  |  |  | 132 |
|  | Nhà ở biệt thự | BT-2.1 | 26 | 16.589 | 20 | 3 | 0,6 |  | 4 | 104 |
|  | Nhà ở biệt thự | BT-2.2 | 4 | 3.787 | 20 | 3 | 0,6 |  | 4 | 16 |
|  | Nhà ở biệt thự | BT-2.3 | 3 | 2.661 | 20 | 3 | 0,6 |  | 4 | 12 |
| 2.1.3 | Đất ở nhà vườn | NV | 83 | 32.682 |  |  |  |  |  | 332 |
|  | Nhà vườn | NV-2.1 | 12 | 4.940 | 40 | 2 | 0,8 |  | 4 | 48 |
|  | Nhà vườn | NV-2.2 | 8 | 2.784 | 40 | 2 | 0,8 |  | 4 | 32 |
|  | Nhà vườn | NV-2.3 | 22 | 9.635 | 40 | 2 | 0,8 |  | 4 | 88 |
|  | Nhà vườn | NV-2.4 | 13 | 5.126 | 40 | 2 | 0,8 |  | 4 | 52 |
|  | Nhà vườn | NV-2.5 | 10 | 3.395 | 40 | 2 | 0,8 |  | 4 | 40 |
|  | Nhà vườn | NV-2.6 | 18 | 6.802 | 40 | 2 | 0,8 |  | 4 | 72 |
| 2,2 | Đất hỗn hợp | HH |  | 59.798 |  |  |  | 369057 |  |  |
|  |  | HH-2.1 |  | 12.705 | 40 | 15 | 6,0 | 76230 |  |  |
|  |  | HH-2.2 |  | 12.836 | 40 | 17 | 6,8 | 87285 |  |  |
|  |  | HH-2.3 |  | 11.897 | 40 | 15 | 6,0 | 71382 |  |  |
|  |  | HH-2.4 |  | 9.119 | 40 | 15 | 6,0 | 54714 |  |  |
|  |  | HH-2.5 |  | 13.241 | 40 | 15 | 6,0 | 79446 |  |  |
| 2,3 | Đất thương mại dịch vụ cấp thành phố | TMDV |  | 8.202 |  |  |  | 49212 |  |  |
|  |  | TMDV-2.1 |  | 8.202 | 40 | 15 | 6,0 | 49212 |  |  |
| 2,4 | Đất công trình công cộng cấp khu ở | CC |  | 2.729 |  |  |  | 1092 |  |  |
|  |  | CC-2.1 |  | 2.729 | 40 | 1 | 0,4 | 1092 |  |  |
| 2,5 | Đất lâm viên | LV |  | 51.465 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LV-2.1 |  | 51.465 | 10 | 1 | 0,1 | 5147 |  |  |
| 2,6 | Đất cây xanh | CX |  | 3.211 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CX-2.1 |  | 1.692 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | CX-2.2 |  | 594 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | CX-2.3 |  | 925 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
| 2,7 | Mặt nước | MN |  | 11.036 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MN-2.1 |  | 4.119 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | MN-2.2 |  | 2.428 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | MN-2.3 |  | 4.489 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
| 2,9 | Đất thương mại dịch vụ du lịch | DVDL |  | 12.800 |  |  |  | 17047 |  |  |
|  |  | DVDL2.1 |  | 11.006 | 30 | 5 | 1,5 | 16509 |  |  |
|  |  | DVDL2.2 |  | 1.086 | 30 | 1 | 0,3 | 326 |  |  |
|  |  | DVDL2.3 |  | 708 | 30 | 1 | 0,3 | 212 |  |  |
| III | Diện tích sử dụng đất Khu 3 (không bao gồm đất GT) |  |  | 344.461 |  |  |  |  |  |  |
| 3,1 | Đất ở |  |  | 83.670 |  |  |  |  |  | 1300 |
| 3.1.1 | Đất nhà ở liền kề | LK | 184 | 27.554 |  |  |  |  |  | 736 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-3.1 | 10 | 1.393 | 80 | 4 | 3,2 |  | 4 | 40 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-3.2 | 32 | 5.122 | 80 | 4 | 3,2 |  | 4 | 128 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-3.3 | 20 | 3.287 | 80 | 4 | 3,2 |  | 4 | 80 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-3.4 | 20 | 2.983 | 80 | 4 | 3,2 |  | 4 | 80 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-3.5 | 30 | 3.827 | 80 | 4 | 3,2 |  | 4 | 120 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-3.6 | 32 | 4.090 | 80 | 4 | 3,2 |  | 4 | 128 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-3.7 | 40 | 6.852 | 80 | 4 | 3,2 |  | 4 | 160 |
| 3.1.2 | Đất ở nhà vườn | NV | 141 | 56.116 |  |  |  |  |  | 564 |
|  | Nhà vườn | NV-3.1 | 23 | 12.642 | 40 | 2 | 0,8 |  | 4 | 92 |
|  | Nhà vườn | NV-3.2 | 15 | 7.975 | 40 | 2 | 0,8 |  | 4 | 60 |
|  | Nhà vườn | NV-3.3 | 6 | 2.265 | 40 | 2 | 0,8 |  | 4 | 24 |
|  | Nhà vườn | NV-3.4 | 6 | 1.966 | 40 | 2 | 0,8 |  | 4 | 24 |
|  | Nhà vườn | NV-3.5 | 7 | 3.004 | 40 | 2 | 0,8 |  | 4 | 28 |
|  | Nhà vườn | NV-3.6 | 10 | 5.125 | 40 | 2 | 0,8 |  | 4 | 40 |
|  | Nhà vườn | NV-3.7 | 12 | 3.749 | 40 | 2 | 0,8 |  | 4 | 48 |
|  | Nhà vườn | NV-3.8 | 18 | 6.067 | 40 | 2 | 0,8 |  | 4 | 72 |
|  | Nhà vườn | NV-3.9 | 22 | 6.559 | 40 | 2 | 0,8 |  | 4 | 88 |
|  | Nhà vườn | NV-3.10 | 10 | 2.498 | 40 | 2 | 0,8 |  | 4 | 40 |
|  | Nhà vườn | NV-3.11 | 12 | 4.266 | 40 | 2 | 0,8 |  | 4 | 48 |
| 3,2 | Đất thương mại dịch vụ cấp thành phố | TMDV |  | 45.262 |  |  |  | 265881 |  |  |
|  |  | TMDV-3.1 |  | 2.801 | 40 | 2 | 0,8 | 2.241 |  |  |
|  |  | TMDV-3.2 |  | 10.662 | 40 | 21 | 8,4 | 89561 |  |  |
|  |  | TMDV-3.3 |  | 2.467 | 40 | 5 | 2,0 | 4934 |  |  |
|  |  | TMDV-3.4 |  | 11.044 | 40 | 21 | 8,4 | 92770 |  |  |
|  |  | TMDV-3.5 |  | 8.683 | 40 | 15 | 6,0 | 52098 |  |  |
|  |  | TMDV-3.6 |  | 8.297 | 40 | 7 | 2,8 | 23232 |  |  |
|  |  | TMDV-3.7 |  | 1.308 | 40 | 2 | 0,8 | 1.046 |  |  |
| 3,3 | Đất công trình công cộng cấp khu ở | CC |  | 11.992 |  |  |  | 22216 |  |  |
|  |  | CC-3.1 |  | 5.139 | 40 | 5 | 2,0 | 10278 |  |  |
|  |  | CC-3.2 |  | 1.473 | 40 | 2 | 0,8 | 1178 |  |  |
|  |  | CC-3.3 |  | 5.380 | 40 | 5 | 2,0 | 10760 |  |  |
| 3,4 | Đất lâm viên | LV |  | 157.997 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LV-3.1 |  | 44.502 | 10 | 1 | 0,1 | 4450 |  |  |
|  |  | LV-3.2 |  | 33.155 | 10 | 1 | 0,1 | 3316 |  |  |
|  |  | LV-3.3 |  | 80.340 | 10 | 1 | 0,1 | 8034 |  |  |
| 3,5 | Đất cây xanh | CX |  | 13.119 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CX-3.1 |  | 1.997 | 10 | 1 | 0,1 | 200 |  |  |
|  |  | CX-3.2 |  | 3.794 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | CX-3.3 |  | 4.162 | 10 | 1 | 0,1 | 416 |  |  |
|  |  | CX-3.4 |  | 495 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | CX-3.5 |  | 547 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | CX-3.6 |  | 2.124 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
| 3,6 | Mặt nước | MN |  | 24.654 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MN-3.1 |  | 24.654 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
| 3,8 | Đất thương mại dịch vụ du lịch | DVDL |  | 7.767 |  |  |  | 3982 |  |  |
|  |  | DVDL3.1 |  | 3.569 | 30 | 2 | 0,6 | 2141 |  |  |
|  |  | DVDL3.2 |  | 2.841 | 30 | 2 | 0,6 | 1705 |  |  |
|  |  | DVDL3.3 |  | 382 | 10 | 1 | 0,1 | 38 |  |  |
|  |  | DVDL3.4 |  | 975 | 10 | 1 | 0,1 | 98 |  |  |
| IV | Tổng diện tích sử dụng đất Khu 4 (không bao gồm đất GT) |  |  | 414.088 |  |  |  |  |  |  |
| 4,1 | Đất ở |  |  | 217.493 |  |  |  |  |  | 5190 |
| 4.1.1 | Đất ở hiện trạng, cải tạo | OTH | 127 | 18.991 |  |  |  |  |  | 506 |
|  | Hiện trang cải tạo | OHT-4.1 | 43 | 6.475 | 80 | 3 | 2,4 |  | 4 | 173 |
|  | Hiện trang cải tạo | OHT-4.2 | 15 | 2.277 | 80 | 3 | 2,4 |  | 4 | 61 |
|  | Hiện trang cải tạo | OHT-4.3 | 14 | 2.086 | 80 | 3 | 2,4 |  | 4 | 56 |
|  | Hiện trang cải tạo | OHT-4.4 | 7 | 1.007 | 80 | 3 | 2,4 |  | 4 | 27 |
|  | Hiện trang cải tạo | OHT-4.5 | 10 | 1.425 | 80 | 3 | 2,4 |  | 4 | 38 |
|  | Hiện trang cải tạo | OHT-4.6 | 38 | 5.721 | 80 | 3 | 2,4 |  | 4 | 153 |
| 4.1.2 | Đất nhà ở liền kề | LK | 938 | 111.797 |  |  |  |  |  | 3752 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.1 | 22 | 2.733 | 80 | 4 | 3,2 |  | 4 | 88 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.2 | 22 | 2.733 | 80 | 4 | 3,2 |  | 4 | 88 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.3 | 20 | 2.942 | 80 | 4 | 3,2 |  | 4 | 80 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.4 | 20 | 2.494 | 80 | 4 | 3,2 |  | 4 | 80 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.5 | 22 | 2.638 | 80 | 4 | 3,2 |  | 4 | 88 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.6 | 19 | 2.715 | 80 | 4 | 3,2 |  | 4 | 76 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.7 | 20 | 2.733 | 80 | 4 | 3,2 |  | 4 | 80 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.8 | 20 | 3.047 | 80 | 4 | 3,2 |  | 4 | 80 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.9 | 30 | 3.768 | 80 | 4 | 3,2 |  | 4 | 120 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.10 | 30 | 3.768 | 80 | 4 | 3,2 |  | 4 | 120 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.11 | 28 | 3.486 | 80 | 4 | 3,2 |  | 4 | 112 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.12 | 36 | 4.540 | 80 | 4 | 3,2 |  | 4 | 144 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.13 | 36 | 4.540 | 80 | 4 | 3,2 |  | 4 | 144 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.14 | 36 | 4.437 | 80 | 4 | 3,2 |  | 4 | 144 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.15 | 30 | 3.795 | 80 | 4 | 3,2 |  | 4 | 120 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.16 | 30 | 3.924 | 80 | 4 | 3,2 |  | 4 | 120 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.17 | 48 | 6.850 | 80 | 4 | 3,2 |  | 4 | 192 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.18 | 38 | 5.867 | 80 | 4 | 3,2 |  | 4 | 152 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.19 | 51 | 7.480 | 80 | 4 | 3,2 |  | 4 | 204 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.20 | 53 | 7.733 | 80 | 4 | 3,2 |  | 4 | 212 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.21 | 14 | 1.788 | 80 | 4 | 3,2 |  | 4 | 56 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.22 | 24 | 2.945 | 80 | 4 | 3,2 |  | 4 | 96 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.23 | 14 | 1.827 | 80 | 4 | 3,2 |  | 4 | 56 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.24 | 8 | 755 | 80 | 4 | 3,2 |  | 4 | 32 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.25 | 3 | 426 | 80 | 4 | 3,2 |  | 4 | 12 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.26 | 18 | 1.757 | 80 | 4 | 3,2 |  | 4 | 72 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.27 | 3 | 347 | 80 | 4 | 3,2 |  | 4 | 12 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.28 | 14 | 1200 | 80 | 4 | 3,2 |  | 4 | 56 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.29 | 9 | 635 | 80 | 4 | 3,2 |  | 4 | 36 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.30a | 18 | 1279 | 80 | 4 | 3,2 |  | 4 | 72 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.30b | 10 | 739 | 80 | 4 | 3,2 |  | 4 | 40 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.31 | 18 | 1456 | 80 | 4 | 3,2 |  | 4 | 72 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.32 | 18 | 1456 | 80 | 4 | 3,2 |  | 4 | 72 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.33 | 20 | 1493 | 80 | 4 | 3,2 |  | 4 | 80 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.34 | 20 | 1493 | 80 | 4 | 3,2 |  | 4 | 80 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.35 | 9 | 708 | 80 | 4 | 3,2 |  | 4 | 36 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.36 | 9 | 708 | 80 | 4 | 3,2 |  | 4 | 36 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.37 | 11 | 894 | 80 | 4 | 3,2 |  | 4 | 44 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.38 | 11 | 894 | 80 | 4 | 3,2 |  | 4 | 44 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.39 | 20 | 1824 | 80 | 4 | 3,2 |  | 4 | 80 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.40 | 20 | 1828 | 80 | 4 | 3,2 |  | 4 | 80 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.41 | 18 | 1564 | 80 | 4 | 3,2 |  | 4 | 72 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.42 | 18 | 1558 | 80 | 4 | 3,2 |  | 4 | 72 |
| 4.1.3 | Đất ở biệt thự | BT | 35 | 13.344 |  |  |  |  |  | 140 |
|  | biệt thự | BT-4.1 | 14 | 4.751 | 40 | 3 | 1,2 |  | 4 | 56 |
|  | biệt thự | BT-4.2 | 21 | 8.593 | 40 | 3 | 1,2 |  | 4 | 84 |
| 4.1.4 | Đất ở nhà vườn | NV | 268 | 104.388 |  |  |  |  |  | 1072 |
|  | Nhà vườn | NV-4.1a | 17 | 5.585 | 40 | 2 | 0,8 |  | 4 | 68 |
|  | Nhà vườn | NV-4.1b | 11 | 3.405 | 40 | 2 | 0,8 |  | 4 | 44 |
|  | Nhà vườn | NV-4.1c | 12 | 3.552 | 40 | 2 | 0,8 |  | 4 | 48 |
|  | Nhà vườn | NV-4.2a | 17 | 3.552 | 40 | 2 | 0,8 |  | 4 | 68 |
|  | Nhà vườn | NV-4.2b | 7 | 2.614 | 40 | 2 | 0,8 |  | 4 | 28 |
|  | Nhà vườn | NV-4.3 | 8 | 2.431 | 40 | 2 | 0,8 |  | 4 | 32 |
|  | Nhà vườn | NV-4.4 | 15 | 5.771 | 40 | 2 | 0,8 |  | 4 | 60 |
|  | Nhà vườn | NV-4.5 | 10 | 5.432 | 40 | 2 | 0,8 |  | 4 | 40 |
|  | Nhà vườn | NV-4.6 | 12 | 7.851 | 40 | 2 | 0,8 |  | 4 | 48 |
|  | Nhà vườn | NV-4.7 | 21 | 11.546 | 40 | 2 | 0,8 |  | 4 | 84 |
|  | Nhà vườn | NV-4.8 | 19 | 10770 | 40 | 2 | 0,8 |  | 4 | 76 |
|  | Nhà vườn | NV-4.9 | 4 | 1146 | 40 | 2 | 0,8 |  | 4 | 16 |
|  | Nhà vườn | NV-4.10 | 4 | 1072 | 40 | 2 | 0,8 |  | 4 | 16 |
|  | Nhà vườn | NV-4.11 | 14 | 4788 | 40 | 2 | 0,8 |  | 4 | 56 |
|  | Nhà vườn | NV-4.12 | 27 | 3846 | 40 | 2 | 0,8 |  | 4 | 108 |
| 4,2 | Đất thương mại dịch vụ cấp thành phố | TMDV |  | 37.396 |  |  |  | 201.446 |  |  |
|  |  | TMDV-4.1 |  | 13.673 | 40 | 17 | 6,8 | 92976 |  |  |
|  |  | TMDV-4.2 |  | 16.019 | 40 | 15 | 6,0 | 96114 |  |  |
| 4,3 | Đất công trình công cộng cấp khu ở | CC |  | 12.404 |  |  |  | 18612 |  |  |
|  |  | CC-4.1 |  | 4.970 | 40 | 2 | 0,8 | 3976 |  |  |
|  |  | CC-4.2 |  | 3.286 | 40 | 5 | 2,0 | 6572 |  |  |
|  |  | CC-4.3 |  | 3.858 | 40 | 5 | 2,0 | 7716 |  |  |
|  |  | CC-4.4 |  | 1637 | 40 | 2 | 0,8 | 1310 |  |  |
|  |  | CC-4.5 |  | 671 | 40 | 2 | 0,8 | 537 |  |  |
|  |  | CC-4.6 |  | 671 | 40 | 2 | 0,8 | 537 |  |  |
| 4,4 | Đất trường học TH. Tiểu học cơ sở | TH |  | 11.025 |  |  |  | 13230 |  | 551 |
|  |  | TH-4.1 |  | 8.576 | 40 | 3 | 1,2 | 10291 | 20 | 429 |
|  |  | TH-4.2 |  | 2.449 | 40 | 3 | 1,2 | 2939 | 20 | 122 |
| 4,5 | Đất trường mầm non | TMN |  | 8.443 |  |  |  | 10132 |  | 338 |
|  |  | TMN-4.1 |  | 8.443 | 40 | 3 | 1,2 | 10132 | 25 | 338 |
| 4,6 | Đất tôn giáo, di tích | DT |  | 8.442 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DT-1.1 |  | 8.442 | 15 | 1 | 0,15 | 1266 |  |  |
| 4,7 | Đất lâm viên | LV |  | 14.949 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LV-4.1 |  | 14.949 | 10 | 1 | 0,1 | 1495 |  |  |
| 4,8 | Đất cây xanh | CX |  | 59.296 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CX-4.1 |  | 414 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | CX-4.2 |  | 414 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | CX-4.3 |  | 481 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | CX-4.4 |  | 512 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | CX-4.5 |  | 4.050 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | CX-4.6 |  | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | CX-4.7 |  | 9843 | 15 | 1 | 0,15 | 1476 |  |  |
|  |  | CX-4.8 |  | 3533 | 10 | 1 | 0,1 | 353 |  |  |
|  |  | CX-4.9 |  | 1684 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | CX-4.10 |  | 1564 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | CX-4.11 |  | 1088 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | CX-4.12 |  | 1845 | 10 | 1 | 0,1 | 185 |  |  |
|  |  | CX-4.13 |  | 1013 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | CX-4.14 |  | 9435 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | CX-4.15 |  | 4432 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | CX-4.16 |  | 1.943 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | CX-4.17 |  | 654 | 10 | 1 | 0,1 | 65 |  |  |
|  |  | CX-4.18 |  | 9370 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | CX-4.19 |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | CX-4.20 |  | 1333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | CX-4.21 |  | 1504 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | CX-4.22 |  | 13245 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | CX-4.23 |  | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4,9 | Mặt nước | MN |  | 20.388 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MN-4.1 |  | 16.626 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | MN-4.2 |  | 3762 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
| 4,10 | Đất nghĩa trang | NTR-4.1 |  | 5.863 |  |  |  |  |  |  |
| 4,1 | Đất thương mại dịch vụ du lịch | DVDL |  | 6.959 |  |  |  | 2347 |  |  |
|  |  | DVDL4.1 |  | 811 | 30 | 2 | 0,6 | 487 |  |  |
|  |  | DVDL4.2 |  | 2.491 | 30 | 2 | 0,6 | 1495 |  |  |
|  |  | DVDL4.3 |  | 909 | 10 | 1 | 0,1 | 91 |  |  |
|  |  | DVDL4.4 |  | 834 | 10 | 1 | 0,1 | 83 |  |  |
|  |  | DVDL4.5 |  | 1068 | 10 | 1 | 0,1 | 107 |  |  |
| V | Tổng cộng | Dân số |  |  |  |  |  |  |  | 12.230 |

## 4.3. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

### a. Nguyên tắc chung

- Tổ chức không gian công trình kiến trúc hai bên tuyến đường cần có sự gắn kết với không gian các khu vực lân cận như không gian khu trung tâm hành chính, không gian khu đô thị mới Đề Thám, khu lâm viên kết hợp nhà ở trên đồi khu đô thị mới Đề Thám và khu đô thị mới sông Hiến để tạo nên một thể thống nhất

- Tổ chức các không gian xanh, các điểm nhấn đô thị để tạo dựng được hình ảnh đẹp cho trục đường chính của thành phố. Làm đẹp thêm khu vực đô thị trung tâm mới của thành phố. Không gian khu vực không làm ảnh hưởng các khu kế cận hiện hữu, tăng cường năng lực giao thông cho khu vực như đường quốc lộ 3, quốc lộ 4 và các tuyến đường quan trọng khác. Đảm bảo hành lang cách ly và các tuyến hạ tầng kỹ thuật quan trọng của đô thị.

- Khai thác và bảo vệ cảnh quan mặt nước, cây xanh tự nhiên trở thành những không gian mở cho các hoạt động cộng đồng dân cư. Bảo vệ, giữ gìn cảnh quan tự nhiên có giá trị. Tổng thể khu vực nghiên cứu phải là một không gian đô thị mới  hài hòa, thân thiện với môi trường.

### b. Tổ chức không gian các công trình thưong mại dịch vụ

Hệ thống các công trình dịch vụ thương mại cấp thành phố, công trình có chức năng hỗn hợp được bố trí theo tuyến và theo cụm điểm.

Các cụm thương mại dịch vụ chính được bố trí tại các vị trí như sau:

- Khu vực cửa ngõ phía tây (ngã ba đi Nguyên Bình): Xây dựng trung tâm dịch vụ tổng hợp kết hợp văn phòng với khối tháp cao 21 tầng, cùng với khối công trình triển lãm và trung tâm dịch vụ thương mại cao 3 tầng tạo thành cụm công trình cửa ngõ quan trọng.

- Khu vực ngã tư giao giữa đường 58 m và đường khu tái định cư: Xây dựng các khu văn phòng - thương mại dịch vụ, khách sạn, hỗn hợp cao từ 15 - 21 tầng (55- 80m).

- Khu vực ngã tư giao giữa đường 58 m và đường nối quốc 3 - 4: Xây dựng các khu văn phòng, khách sạn  - thương mại dịch vụ hỗn hợp cao từ 15 - 21 tầng (55-80m), phần chân để công trình cao 2 - 5 tầng .

Công trình hỗn hợp được bố trí theo dải dọc theo trục đường 58 m đoạn qua trung tâm hành chính mới.

Các công trình dịch vụ thương mại xây dựng tại các vị trí trên đều là những điểm nhấn kiến trúc hết sức quan trọng trong tổng thể không gian dọc tuyến đường 58 m.

### c. Tổ chức không gian khu vực xây dựng nhà ở

Tổ chức không gian khu ở cần tôn trọng điều kiện tự nhiên, xây dựng nhà ở dạng tầng bậc theo triền dốc phù hợp điều kiện địa hình đồi núi

Đối với khu dân cư hiện trạng, chủ yếu vẫn giữ nguyên cấu trúc cũ, cải tạo xen cấy thêm nhà, nâng cao chất lượng ở cho người dân.

Các khu nhà ở mới được bố trí tiếp cận dễ dàng với trục đường chính và có hướng mở ra các vườn hoa, dải cây xanh. Các không gian được tổ ấm cúng, tạo thành từng nhóm nhà ở có hạt nhân là các công trình dịch vụ công cộng, cây xanh. Kết nối các khu chức năng khu ở là các dải cây xanh, tạo nên một khung xanh mềm liên kết uyển chuyển các không gian.

Các tuyến phố dân cư liền kề được thiết kế đồng bộ, với mặt đứng, tỷ lệ hình khối hài hòa tạo nên những dãy nhà kế cận các tuyến giao thông liên hoàn, tạo không gian các tuyến vừa tạo lập được các nhóm cộng đồng dân cư láng giềng, vừa tạo được không khí sầm uất của khu đô thị mới. Các khu đất xây dựng nhà ở dạng biệt thự được sắp đặt tại nơi có nhiều không gian xanh, tận dụng được điều kiện địa hình đồi núi.

Khu vực nhà ở ven tuyến đường chính xây dựng theo loại hình kết hợp dịch vụ, tạo hình ảnh giao thương sầm uất cho trục không gian chính của dự án.

Dựa trên các khu đất trống, vườn tạp đan xen trong các lô đất ở hiện trạng và xây mới, bố trí cây xanh, vườn hoa nhằm tăng các khoảng không gian mở cho khu ở.

Việc tổ chức không gian tạo được nhiều dãy nhà theo hướng Bắc Nam phù hợp điều kiện tự nhiên và phong tục sinh hoạt của dân bản địa. Kiến trúc công trình theo hướng hiện đại, kết cấu bền vững.

### d. Tổ chức không gian khu vực xây dựng các công trình công cộng cấp khu ở:

Các công trình trường học, nhà văn hóa, sinh hoạt cộng đồng bố trí khu vực có cảnh quan đẹp, thoáng rộng và nhiều cây xanh đồng thời đảm bảo bán kính phục vụ ngắn nhất. Các công trình công cộng được bố trí để tạo nên các điểm nhấn không gian cho toàn khu ở. Công trình xây mới cần có khối tích và hình thức hài hòa với cảnh quan đồng thời tạo ra những không gian công cộng linh hoạt.

### e. Hệ thống công viên cây xanh, thể dục thể thao và mặt nước

Tận dụng điều kiện địa hình, khu vực thiết kế có hệ thống không gian mở khá đa dạng với các khu cây xanh công viên cây xanh, vườn hoa được bố trí đan xen và liên tục tạo nên sự linh hoạt của các không gian đóng và  mở dọc theo trục đường thiết kế.

Các khu công viên, vườn hoa được xây dựng tại các khu đất trũng ven suối Phiểu (thuộc phân khu 1), khu vực suối ven khu tái định cư phía tây khu đô thị mới Sông Hiến (thuộc phân khu số 3) và các khu vực đất trũng khác, kết hợp xây dựng hồ điều hòa, mương nước thoát lũ, tạo thêm không gian đệm, không gian xanh cho các hoạt động nghỉ ngơi, vui chơi giải trí của cộng đồng dân cư.

Cây xanh vườn hoa trong nhóm nhà ở, bố trí trong lõi các ô phố tạo nơi nghỉ ngơi thư giãn cho người già cũng như khu vui chơi cho trẻ em, đồng thời giúp tạo không gian mở và điều hòa vi khí hậu. Kết hợp xây dựng các sân cầu lông, sân tập tennis phục vụ nhu cầu luyện tập thể dục thể thao của người dân.

Xây dựng các công trình dịch vụ, kiot bán hàng, các điểm dừng chân trong các khu cây xanh công viên với quy mô nhỏ, mật độ thấp (5-10%).

### d. Tổ chức không gian khu lâm viên

Tổ chức không gian khu lâm viên cần xây dựng hệ thống đường dạo tôn trọng địa hình tự nhiên, tại các điểm có tầm nhìn đẹp trên đồi hoặc ven hồ, xây dựng nhà hàng, câu lạc bộ, các điểm ngắm cảnh, dịch vụ, ...

Tại khu lâm viên đối diện trung tâm hành chính mới và khu dịch vụ thương mại văn phòng, xây dựng cụm biệt thự công vụ trên đồi theo hình thức từng cụm nhỏ độc lập, khai thác tối đa lợi thê cảnh quan đồi rừng và cảnh quan mặt nước ven các hồ nhân tạo xây dựng tại khu vực trũng. Công trình khách sạn cho chuyên gia được bố trí tại góc ngã tư đón hướng nhìn từ phía trục đường chính.

Các công trình trong khu lâm viên cần được xây dựng với mật độ thấp, hình thái kiến trúc hài hòa với cảnh quan tự nhiên.

### e. Tổ chức không gian cảnh quan trên toàn bộ tuyến đường.

Tuyến đường 58m là tuyến kết nối Trung tâm mới với trung tâm cũ của Thành phố, không nhưng là tuyến có chức năng về giao thông mà còn là tuyến đường cảnh quan, do vậy trên toàn bộ tuyến cần xác định cảnh quan cho từng khu vực như sau

Đối với hệ thống cây xanh dọc tuyến: Lựa chọn các loại cây có bóng mát kết hợp hoa theo mùa, được bố trí thành bốn khu vực trên tuyến.

Đối với hệ thống cây xanh dải bun-va dọc tuyến: Trồng các loại hoa cây cảnh có giá trị bền, cản chiếu sáng mầu sắc phong phú, kết hợp các biểu tượng văn hóa các vùng miền của Cao Bằng.

Hệ thống nhà chờ, điểm dừng chân, hệ thống cột đèn chiếu sáng trên tuyến: Lựa chọn hình thức nhẹ nhàng, hiện đại. Đảm bảo yếu tố sử dụng, hình thức cách điệu cho phù hợp khu đô thị miền núi.

Hệ thống đường đi bộ dọc tuyến: Lựa chọn chất liệu phù hợp với vùng núi hay xảy ra sụt lún, mầu sắc dựa trên các mẫu hoa văn dân tộc làm điểm nhấn cho từng khu vực.

# V- THIẾT KẾ ĐÔ THỊ

## 5.1. Các công trình điểm nhấn trong khu vực

Trên trục đường 58m xác định các công trình điểm nhấn trên cơ sở tổ chức các hướng nhìn, tạo các điểm nút không gian kết hợp với quảng trường giao thông, hình thành nên các điểm nhấn đô thị trên toàn tuyến.

Xác định các cụm công trình điểm nhấn tại các vị trí:

- Khu vực giao lộ giữa đường 58m với QL3. Đây là khu vực cửa ngõ phía Tây của Thành phố Cao Bằng. Các công  trình điểm nhấn tạo dựng nên không gian cửa ngõ gồm trung tâm triển lãm và khu trung tâm thương mại, văn phòng cao 3-21 tầng (12 - 80m).

- Tại nút giao giữa tuyến đường phía Tây khu trung tâm hành chính với trục 58m. Tại đây hình thành các công trình dịch vụ thương mại tổng hợp cao 5-17 tầng (18 - 65m).

- Tại nút giao giữa đường 27m với trục được 58m. Tại đây hình thành các tổ hợp văn phòng, dịch vụ thương mại cấp thành phố cao 3-17 tầng (12 - 65m).

- Tại nút giao giữa đường nối 3-4 với trục đường 58m. Tại đâu hình thành các công trình dịch vụ thương mại cao 3-17 tầng (12 - 65m).

- Tại khu vực cửa ngõ phía đồng giáp cầu Sông Hiến, tổ chức 2 cụm công trình điểm nhấn trên cơ sở khai thác địa hình, lựa chọn điểm có cao độ, có hướng nhìn đẹp để tạo điểm nhấn cho điểm đầu trục đường vào khu đô thị mới. Các công trình tạo dựng không gian điểm nhấn gồm nhà thờ giáo xứ Cao Bằng và cụm công trình dịch vụ thương mại.

Tại điểm tiếp giáp với đầu cầu Sông Hiến, hình thành đảo giao thông kết hợp tổ chức không gian cây xanh trang trí theo hình thức xếp đặt mang nhiều chủ đề khác nhau, tạo nét sinh động tại khu vực đón trục vào khu đô thị mới.

Minh họa mặt cắt ngang trục đường 58m khu vực nút giao với trục đường phía Tây khu đô thị sông Hiến (đường khu tái định cư)

Minh họa mặt cắt ngang trục đường 58m đoạn qua khu vực nhà thờ Thanh Sơn

## 5.2. Tầng cao xây dựng và mật độ xây dựng

- Với các công trình trung tâm dịch vụ thương mại cấp thành phố: Là nơi tập trung nhiều loại hình sinh hoạt cộng đồng với nhiều công trình cao tầng tạo điểm nhấn cho toàn khu vực, yêu cầu mật độ xây dựng tối đa 40%; tầng cao xây dựng : 3-21 tầng (12 - 80m).

- Với các công trình công cộng trong khu nhà ở: Gồm các công trình dịch vụ phục vụ nhu cầu thiết yếu hàng ngày của cư dân đô thị, các công trình hạ tầng xã hội trong khu dân cư như trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng.... Yêu cầu mật độ xây dựng tối đa 40%; tầng cao xây dựng : 2-5tầng (7 - 20m).

- Khu nhà ở ghép hộ liến kế: Với diện tích 6mx20-25m/ lô đất, tạo khoảng lùi 3m; khoảng cách giữa 2 lớp nhà 6m; Mật độ xây dựng tối đa 80%; Tầng cao xây dựng: 3-5 tầng (tối đa18m).

- Khu nhà ở biệt thự: Diện tích 15-20m x 20-25m, tạo khoảng lùi 3-5m; khoảng cách giữa 2 nhà tối thiểu 3-6m; Mật độ xây dựng tối đa 40%; Tầng cao xây dựng: 2-3 tầng ( tối đa 12m).

- Khu nhà ở dạng nhà vườn: Diện tích 15-20m x 20-25m, tạo khoảng lùi tối thiểu 5m; khoảng cách giữa 2 nhà tối thiểu 3-6m; Mật độ xây dựng tối đa 40%; Tầng cao xây dựng 1-2 tầng (tối đa 10m).

- Khu dân cư hiện trạng cải tạo: Không gia tăng mật độ xây dựng, lưu giữ  không gian và cấu trúc ở làng xóm cũ. Mật độ xây dựng tối đa 80%; Tầng cao xây dựng 1-5 tầng (tối đa18m)

- Khu vực cây xanh, công viên, vườn hoa, lâm viên: Mật độ xây dựng tối đa 10%; tầng cao xây dựng 1-2 tầng (tối đa 7m)

## 5.3. Hệ thống không gian mở:

Hệ thống không gian mở là sự kết hợp giữa hệ thống mặt nước, cây xanh công cộng ven mặt nước, không gian đường phố và các không gian cây xanh sân chơi công cộng trong các nhóm công trình.

Giải pháp thiết kế đối với các không gian này là:

Hệ thống mặt nước: Tạo cơ hội tiếp cận tối đa cho cộng đồng với không gian mặt nước thông qua các tuyến đường giao thông chính đi ra hồ và sông, các tuyến đường đi bộ và đường khu vực đi ven mặt nước, hệ thống quảng trường…

Các mảng xanh công cộng trong công viên, lâm viên được trồng kết hợp các thảm cỏ cây xanh và thảm hoa theo dạng trang trí tạo cảnh quan hấp dẫn cho không gian sử dụng. Các khu vực ven sông, ven hồ nên dùng các loại cây xanh tạo cảm giác tự nhiên, ít phải chăm sóc. Tại một số khu vực thích hợp có thể trồng các loại cây ăn quả theo mô hình sinh thái nông nghiệp cảnh quan.

Không gian dọc theo các trục đường: Dọc theo những trục đường chính cần có giải pháp trồng cây xanh bóng mát có thể là cây có tán lớn hoặc tại các vị trí phù hợp, nên tổ chức các dàn hoa dọc đường và phủ bóng mát bằng các loại cây leo có hoa.

Ngoài hệ thống mặt nước trong nội bộ khu đô thị, chú trọng khai thác không gian cảnh quan đồi rừng, hình thành các khu lâm viên trong đô thị. Các tuyến đường dạo, đường đi xe đạp trên đồi để tạo tầm nhìn thuận lợi xuống toàn bộ cảnh cảnh trục đường. Ngoài ra trên núi nên có những điểm dừng chân, nhà hàng dịch vụ vừa tạo cảnh quan vừa tăng tiện ích trong đô thị.

Sơ đồ hệ thống không gian mở

## 5.4. Các yêu cầu về tổ chức không gian và bảo vệ cảnh quan:

Yêu cầu về tổ chức không gian trục đường đảm bảo tính đặc thù theo từng cụm chức năng, vừa có sự giao thoa sống động và hoà nhập trong từng khu vực.

Mỗi cụm công trình có tính đặc thù nhưng được liên kết hài hòa với nhau bằng các không gian chuyển tiếp tránh phá vỡ cảnh quan đô thị.

Tổ chức không gian kiến trúc cần phối kết hài hòa với không gian xanh, màu sắc và ánh sáng.

Không gian xanh tổ chức trên trục được trồng theo loại cây trồng đặc trưng với từng cụm không gian công trình. Cụ thể:

+ Trên từng đoạn trục chính: Tổ chức trồng chủ đạo một loại cây có hoa và thường xanh như cây hoa sữa, hoa lan, phượng, bằng lăng ....tạo ra các tuyến phố đặc trưng, đồng thời tạo nên tính chất yên bình và thanh nhã của đời sống cư dân trên phố.

+ Cụm không gian công trình dịch vụ thương mại tổ chức trồng chủ đạo một loại cây như cây Panma kết hợp cây có hoa như chuông vàng, chuông hồng, muồng hoàng yến,  ...có hoa vào mùa hạ, rụng lá trơ cành vào mùa đông rất phù hợp với tính chất hoạt động của cụm công trình.

+ Cụm không gian công trình giáo dục: Tổ chức trồng các loại cây có hoa nhiều mầu sắc kết hợp với cây có tán lá rộng thường xanh cho phù hợp với tính chất chức năng công trình giáo dục. Cây bóng mát cần kết hợp với vườn hoa phía trước mặt tạo thành một hệ không gian xanh để tạo cảnh quan đẹp cho công trình, ngăn tiếng ồn từ đường giao thông.

+ Cụm không gian công trình nhà ở tổ chức trồng phối hợp giữa cây hoa nhiều mầu sắc và cây thường xanh cho phù hợp với tính chất chức năng của từng loại hình nhà ở.

Mầu sắc kiến trúc: Màu sắc của công trình kiến trúc phải mang tính đặc trưng cho cụm chức năng và phối kết với màu sắc cây xanh để sắc thái không gian của từng cụm không gian màu sắc phải được tổ chức phù hợp với tính chất công trình như cụm công trình giáo dục nên sử dụng  màu làm nhẹ nhàng, gần gũi, đầm ấm, tránh màu quá đậm hoặc ảm đạm. Cụm công trình dịch vụ thương mại nên sử dụng phối hợp các gam màu nóng lạnh làm tôn hoạt động thương mại sôi động...

Ánh sáng: Màu sắc ánh sáng điện  trên trục đường cũng được tổ chức thay đổi cho phù hợp với tính chất của từng cụm không gian kiến trúc. Đối với cụm không gian công trình giáo dục, dân cư trên trục phố nên sử dụng đèn có ánh sáng màu vàng. Cụm không gian kiến trúc biệt thự, công viên sử dụng đèn có ánh sáng màu trắng. Cụm không gian thương mại, dịch vụ ... có thể sử dụng đèn đa sắc màu...

## 5.5. Các yêu cầu về quản lý quy hoạch xây dựng:

Yêu cầu về quản lý quy hoạch xây dựng các chức năng trong khu đô thị được quy định như sau:

* Kiến trúc công trình thương mại dịch vụ, công trình hỗn hợp văn phòng- dịch vụ:

- Yêu cầu phải có không gian kiến trúc lớn, mặt bằng linh hoạt thay đổi dễ dàng để phù hợp với đặc thù kinh doanh của các ngành hàng khác nhau.

- Kiến trúc hiện đại đơn giản, khúc triết, đường nét mạch lạc phù hợp với yêu cầu hoạt động hấp dẫn của công trình.

- Trang trí mặt đứng tập trung vào một số điểm, tránh trang trí rườm rà.

- Mầu sắc công trình: Chủ yếu dùng các mầu trung tính, có tông độ nhạt như màu ghi đá, màu trắng, màu xanh dương kết hợp với một số màu mạnh như màu đỏ đun, màu xanh lam, màu da cam .. nhằm làm nổi bật công trình tạo ấn tượng thu hút khách hàng. Tuy nhiên với từng công trình, khu vực cảnh quan cụ thể  cần có sự nghiên cứu kết hợp sao cho đạt hiệu quả tốt nhất, tránh gây ảnh hưởng xấu đến các công trình xung quanh.

- Tổ chức không gian xanh sân vườn kết hợp với quảng trường trước mặt công trình để tạo tổng thể không gian hài hoà và thoáng đoãng.

- Tổ hợp tầng cao tối đa 21 tầng (80m) trong đó khối chân đế công trình cao từ 2- 5 tầng (7-18 m) tạo điểm nhấn cho không gian đô thị trên trục đường.

- Cao độ cốt nền công trình so với mặt đường 0,5 - 1m.

- Khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ:.

+ Đối với các công trình dịch vụ thương mại nằm trên trục đường 58m: khoảng lùi tối thiểu 20m.

+ Đối với các công trình dịch vụ thương mại nằm trên các trục đường chính khu vực ( mặt cắt đường 3 -3, 4-4, 4A-4A, 4B-4B và 5 -5): khoảng lùi tối thiểu 6 - 10m

+ Đối với các công trình dịch vụ thương mại nằm trên các trục đường nội bộ: khoảng lùi tối thiểu 3 - 6m

(Chi tiết quy định khoảng lùi công trình - chỉ giới xây dựng đối với từng lô đất xem thêm Bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng).

* Kiến trúc triển lãm:

- Sử dụng công trình có kết cấu không gian lớn, hình khối khúc triết, hiện đại.

- Trang trí mặt đứng quan tâm cả bốn mặt, khuyến khích tạo ra các diện mặt đứng đặc biệt mang tính nghệ thuật và thẩm mỹ.

- Mầu sắc công trình: Sử dụng gam màu sáng với các công trình khối tích lớn. Các khu vực quảng cáo có pano, áp phích cần lưu ý hài hoà với cảnh quan công trình xung quanh, không làm che chắn tầm nhìn hướng ra vào triển lãm.

- Tổ chức không gian xanh sân vườn kết hợp với quảng trường, bãi đỗ xe trước công trình để tạo tổng thể không gian hài hoà và thuận tiện trong khai thác sử dụng.

- Chiều cao công trình tối đa 3-4 tầng (20m)

- Khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ trên trục đường 58m (mặt cắt 1-1) tối thiểu là 20m, trên trục đường chính khu vực (mặt cắt 4-4 và 5-5) tối thiểu là 10 m và trên trục đường nội bộ tối thiểu là 3-6 m (mặt cắt 6-6).

* Kiến trúc công trình văn hóa:

- Kết hợp không gian lớn và không gian nhỏ tạo sự phong phú trong tổ chức không gian cụm công trình, mặt bằng linh hoạt thay đổi dễ dàng phù hợp với công năng sử dụng công trình.

- Kiến trúc hiện đại, hình khối linh hoạt phóng khoáng.

- Trang trí mặt đứng quan tâm cả bốn mặt, khuyến khích tạo ra các diện mặt đứng đặc biệt mang tính nghệ thuật và thẩm mỹ.

- Mầu sắc công trình: Có thể dùng nhiều gam màu khác nhau với tỷ lệ phối kết hợp lý tạo ra màu sắc công trình phong phú nhưng không lộn xộn.

- Tổ chức không gian xanh sân vườn kết hợp với quảng trường trước mặt công trình để tạo tổng thể không gian hài hoà và thoáng đoãng.

- Tầng cao công trình 2 -3 tầng (tối đa12m)

- Khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ:.

+ Đối với các công trình nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng nằm trên các trục đường chính khu vực ( mặt cắt đường 3 -3, 4-4, 4A-4A, 4B-4B và 5 -5): khoảng lùi tối thiểu 6 - 10m

+ Đối với các công trình nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng nằm trên các trục đường nội bộ (mặt cắt đường 5-5, 6-6, 6A-6A, 6B-6B, 7-7 và 7A-7A): khoảng lùi tối thiểu 3 - 6m

(Chi tiết quy định khoảng lùi công trình - chỉ giới xây dựng đối với từng lô đất xem thêm Bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng).

* Kiến trúc công trình giáo dục:

- Kiến trúc hiện đại, bền vững thể hiện được tính chất sư phạm.

- Không sử dụng mầu sắc công trình quá nhiều màu hoặc ảm đạm. Thường sử dụng các màu cơ bản có tông độ nhạt như màu ghi đá, màu trắng, màu vàng, màu nâu nhạt...

- Không gian kiến trúc cảnh quan ngoài công trình (cây xanh sân vườn) tổ chức hoàn thiện để tôn hình khối công trình đồng thời để tạo sự hài hoà với tổng thể không gian kiến trúc của toàn cụm công trình.

- Không gian lớn được bố trí đan xen với các không gian nhỏ đáp ứng yêu cầu học tập nhưng hài hoà về đường nét, hình khối và màu sắc giữa các công trình.

- Tầng cao công trình tối đa 3 tầng (12m)

- Khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ trục đường chính khu vực (mặt cắt đường 3 -3, 4-4, 4A-4A, 4B-4B và 5 -5) tối thiểu là 10m và với chỉ giới đường đỏ đường nội bộ (mặt cắt đường 5-5, 6-6, 6A-6A, 6B-6B, 7-7 và 7A-7A ) tối thiểu là 6m.

(Chi tiết quy định khoảng lùi công trình - chỉ giới xây dựng đối với từng lô đất xem thêm Bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng).

* Kiến trúc công trình nhà ở:

- Nhà ở liền kề: Với diện tích 120-150 m2/hộ.

+ Yêu cầu kiến trúc hiện đại nhưng cần kết hợp với một số đường nét truyền thống của ngôi nhà vùng núi phía Bắc. Khuyến khích sử dụng mái dốc trên mặt đứng công trình và tạo nhiều cây xanh.

+ Màu sắc công trình nhà ở phải trang nhã và hài hoà chung. Thường chỉ sử dụng một số loại màu sắc sau đây: màu trắng, màu vàng nhạt, màu xanh nhạt.

+ Khuyến khích dùng vật liệu xây dựng địa phương nhằm tạo nên các công trình ở có nét đặc trưng của địa phương.

+ Khuyến khích sử dụng mô hình nhà ở giật cấp theo từng cao độ địa hình để tránh san gạt, làm biến dạng cảnh quan, địa hình tự nhiên

+ Tầng cao tối đa 5 tầng (18m) yêu cầu độ cao tầng một phải bằng nhau (tối đa 3,9m) và đường nét phải hài hoà theo cụm vài công trình để tạo nhịp điệu trên tuyến phố. Độ cao các tầng thiết kế với cao độ bằng nhau.

+ Cao độ nền công trình so với mặt đường tối đa 0,5m

+ Khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ tối thiểu là 3m.

(Chi tiết quy định khoảng lùi công trình - chỉ giới xây dựng đối với từng lô đất xem thêm Bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng).

- Nhà biệt thự: Với diện tích từ 300 đến 450 m2/lô.

+ Sử dụng kiến trúc truyền thống trong bố cục khuôn viên. Chú trọng không gian cây xanh xung quanh nhà.

+ Khuyến khích sử dụng mô hình nhà ở giật cấp theo từng cao độ địa hình để tránh san gạt, làm biến dạng cảnh quan, địa hình tự nhiên

+ Bố cục sân vườn hài hoà với sự liên kết hợp lý giữa cây cảnh và cây ăn quả.

+ Vật liệu xây dựng gọn nhẹ, mái dốc lợp ngói hoặc tôn màu với tầng cao từ 1 đến 3 tầng.

+ Các thành phần của căn nhà có thể sử dụng lối bố cục truyền thống. Tuy nhiên cần được nâng cao trong sự hợp khối và hiện đại hoá nội thất.

+ Sử dụng các màu sắc tạo sự hài hoà với cây xanh sân vườn như: màu trắng, màu vàng nhạt, màu xanh nhạt...

+ Tầng cao trung bình 3 tầng, tối đa 12m, yêu cầu độ cao tầng một phải bằng nhau (tối đa 3,9m). Độ cao các tầng thiết kế với cao độ bằng nhau.

+ Cao độ nền công trình so với mặt đường tối đa 0,5m

+ Khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ: tối thiểu từ 3-5 m

(Chi tiết quy định khoảng lùi công trình - chỉ giới xây dựng đối với từng lô đất xem thêm Bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng).

Minh họa mô hình nhà ở giật cấp theo từng độ cao địa hình

- Nhà vườn: Diện tích từ 300 đến 450 m2/lô.

+ Tầng cao trung bình 1-2 tầng, tối đa 10m

+ Cao độ nền công trình so với mặt đường tối đa 0,5m

+ Khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ: tối thiểu từ 3-5 m

(Chi tiết quy định khoảng lùi công trình - chỉ giới xây dựng đối với từng lô đất xem thêm Bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng).

- Nhà ở hiện trạng cải tạo:

+ Giữ lại "Cốt cách" và nét kiến trúc truyền thống trong bố cục khuôn viên. Chú trọng không gian cây xanh xung quanh nhà.

+ Bố cục sân vườn hài hoà với sự liên kết hợp lý giữa cây cảnh và cây ăn quả.

+ Vật liệu xây dựng gọn nhẹ, mái dốc lợp ngói hoặc tôn màu với tầng cao từ 1 đến 4 tầng.

+ Các thành phần của căn nhà có thể sử dụng lối bố cục truyền thống. Tuy nhiên cần được nâng cao trong sự hợp khối và hiện đại hoá nội thất.

+ Sử dụng các màu sắc tạo sự hài hoà với cây xanh sân vườn như: màu trắng, màu vàng nhạt, màu xanh nhạt...

+ Tầng cao tối đa 5 tầng (18m) yêu cầu độ cao tầng một phải bằng nhau (tối đa 3,9m) và đường nét phải hài hoà theo cụm vài công trình để tạo nhịp điệu trên tuyến phố. Độ cao các tầng thiết kế với cao độ bằng nhau.

+ Cao độ nền công trình so với mặt đường tối đa 0,5m

+ Khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ tối thiểu là 3m

(Chi tiết quy định khoảng lùi công trình - chỉ giới xây dựng đối với từng lô đất xem thêm Bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng).

* Kiến trúc cảnh quan cây xanh công viên, vườn hoa, thể dục thể thao, quảng trường:

Kiến trúc cảnh quan cây xanh công viên, vườn hoa lâm viên là một tổ hợp của nhiều thành phần nhỏ như: công trình, kiến trúc nhỏ, vườn hoa, đường dạo, cây xanh, thảm cỏ ..., kết hợp hài hoà thành một tổng thể chung tạo ra môi trường sinh thái phục vụ cho hoạt động văn hoá vui chơi giải trí của cộng đồng.

Tuy nhiên từng loại kiến trúc đều có những đặc điểm riêng nên cần có hướng tổ chức và khai thác cho phù hợp.

- Kiến trúc tượng đài và biểu tượng:

+ Tại các điểm cửa ngõ thành phố, trên trục đường bố trí biểu tượng của thành phố, của trục đường và các hình thức cổng vào cho khu đô thị.

+ Trong công viên, vườn hoa, lâm viên và công trình kiến trúc lớn xây dựng các tượng đài văn hoá đồng thời kết hợp với quảng trường tạo ra các không gian mở của đô thị. Kiến trúc tượng đài phải thể hiện tính chất văn hoá bằng đường nét hình khối biểu tượng đặc trưng có sức truyền cảm.

+ Trong các cụm dân cư cần tổ chức kiến trúc nhỏ; trên các triền dốc, taluy dương trên dọc trục đường tổ chức trang trí bằng tượng nghệ thuật, tranh hoành tráng, thảm cây màu,... tạo màu sắc đặc trưng cho toàn trục đường.

- Kiến trúc công trình nhỏ trong khu cây xanh.

+ Sử dụng kiến trúc đa dạng về loại hình, đơn giản về đường nét hình khối, nên khai thác mái dốc trong công trình tạo nên những công trình kiến trúc hoà quyện với không gian xanh.

+ Tầng cao từ 1 đến 2 tầng (tối đa 7m) với bố cục mặt bằng thoáng, sử dụng nhiều không gian trống có mái hiên, mái nghỉ rộng.

+ Bố cục hài hoà ẩn hiện trong không gian cây xanh sẽ giảm cảm giác khô cứng nặng nề.

- Cây xanh thảm cỏ:

Trong khu dân cư có các hình thức tổ chức cây xanh thảm cỏ như sau:

+ Tổ chức cây xanh hai bên trục đường: Sử dụng các loại cây có bóng mát hoa đẹp và thường xanh tránh cây có quả, lá rụng nhiều gây ô nhiễm môi trường đường phố. Mỗi đoạn trục phố trồng một số loại cây hoa đặc trưng cho phù hợp với tính chất chức năng hoạt động của từng cụm công trình và sự hài hoà giữa không gian kiến trúc và cây xanh.

+ Tổ chức cây xanh trong khuôn viên công trình: Sử dụng các loại cây hoa lá đa dạng theo mùa, kết hợp thảm cỏ, vườn hoa để tạo nên sự hài hoà với nội thất công trình và tổng thể không gian trục phố.

+ Tổ chức cây xanh trong công viên và vườn hoa, lâm viên: Trong công viên sử dụng đa dạng các loại cây cảnh, hoa, bóng mát theo mùa. Trong vườn hoa chủ yếu  trồng  cây bóng mát cổ thụ kết hợp cây hoa, cây bụi và thảm cỏ. Trong lâm vien tổ chức chủ yếu là cây bóng mát kết hợp một số thảm cây bụi, cây trang trí.

+ Với các khu vực taluy dương trên trục đường, giữa các cấp nền, tổ chức trồng cây dạng thảm, trang trí theo chủ đề vừa tạo cảnh quan đô thị, vừa chống xói lở các triền dốc.

# VI - QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT

## 6.1. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

6.1.1. Cơ sở  thiết kế

-  Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 do Sở Xây Dựng - tỉnh Cao Bằng cấp, đo đạc địa hình theo hệ cao độ VN-2000, hoàn thiện 2013.

- Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị xã Cao Bằng 1/10.000 do Viện Quy hoạch Đô Thị và nông thôn – Bộ Xây dựng lập, phê duyệt năm 2004.

- Đồ án quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Đề Thám 1/2000 phê duyệt năm 2005.

- Đồ án quy hoạch phân khu khu lâm viên kết hợp nhà ở Khu đô thị mới Đề Thám 1/2000.

- Đồ án quy hoạch chi tiết khu trung tâm hành chính tỉnh Cao Bằng 1/500 phê duyệt năm 2010.

- Đồ án quy hoạch phân khu khu đô thị sông Hiến 1/2000 đã được phê duyệt năm 2011.

-  Tham khảo tài liệu thuỷ văn của dự án Phục hồi và mở rộng hệ thống cấp nước của thị xã Cao Bằng.

6.1.2. Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng - QCXDVN 01: 2008/BXD.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị - QCVN 07:2010/BXD.

- TCVN 7957-2008 Thoát nước- mạng lưới và công trình bên ngoài- TC thiết kế.

-  TCVN 4447-87 Công tác đất, thi công và nghiệm thu.

- Chu kỳ vượt quá cường độ mưa tính toán cho đường cống ( rãnh thu): 1 -2 năm.

6.1.3. Định hướng nền xây dựng

a. Nguyên tắc

- Tôn trọng tối đa địa hinh tự nhiên, giảm thiểu khối lượng đào đắp.

- Kết hợp hài hòa giữa khu vực xây mới và khu vực hiện trạng , tổ chức hài hòa giữa địa hình và thoát nước đảm bảo khu vực không bị ngập úng.

b. Giải pháp

* Khu vực đường và nền công trình xây dựng hiện trạng:

- Dự kiến giữ nguyên, khi xây dựng xen cấy, san lấp cục bộ tạo mặt bằng công trình, tôn trọng hướng dốc địa hình tự nhiên và các khống chế của QHCT 1/2000. Tránh phá vỡ sự ổn định nền các công trình hiện có.

- Khu vực cây xanh, thảm cỏ: Tôn trọng tối đa địa hình tự nhiên, giữ đặc trưng sinh thái.

*  Khu vực phát triển xây dựng mới:

- San tạo mặt bằng công trình, đồng thời giật cấp địa hình với những thềm xây dựng có độ chênh cao độ >3m, sao cho kinh tế và tạo không gian đặc trưng của một đô thị miền núi.

- Độ dốc san nền khu đất tối đa 3%.

- Độ dốc nền đắp khống chế nhỏ nhất Imin=0,004 nhằm giảm thiểu khối lượng đất và đảm bảo thoát  nước tự chảy.

- Độ dốc đường giao thông tối đa 10%.

- Khi đắp nền cần đầm nén phù hợp với tính chất cơ lý của đất nền để đảm bảo độ ổn định, tận dụng tối đa các lớp đất hữu cơ để sử dụng trong khu vực cây xanh.

c. Tính toán khối lượng san nền:

Phương pháp tính:

Khối lượng san nền theo  phương pháp trung bình:

V=Htb *  F , trong đó:

V : Khối lượng đào đắp ô đất (m3)

Htb: Cao độ thi công trung bình (m)

F: Diện tích ô đất (m2)

Tổng khối lượng đất đắp lô công trình: 2.018.194,10m3.

Tổng khối lượng đất đào lô công trình: 2.679.372,30 m3.

Tổng khối lượng đất đào đường giao thông: 825.436,00 m3.

Tổng khối lượng đất đắp đường giao thông: 274.560,00 m3.

Khối lượng công tác đất được cân bằng tại chỗ, khối lượng đất đào còn thừa vận chuyển về nơi tập kết của thành phố để sử dụng cho các mục đích khác. Trong quá trình vận chuyển cần đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường của thành phố.

6.1.4. Giải pháp thoát nước mặt

a. Nguyên tắc

-  Hệ thống thoát nước mưa hoạt động theo chế độ tự chảy, thoát nhanh, triệt để và chiều dài mạng lưới ngắn nhất.

- Hạn chế giao cắt với các công trình ngầm khác.

b. Phân chia lưu vực thoát nước

Phân chia lưu vực thoát nước mặt theo dạng phân tán nhằm thoát nhanh nước mưa: bao gồm 2 lưu vực thoát nước mưa chính:

- Lưu vực I : Thoát về sông Bằng: 192,23 ha. Bao gồm 4 tiểu lưu vực:

+ Lưu vực IA: Thoát về suối Khau Đồn rồi ra sông Bằng: 12,5 ha.

+ Lưu vực IB: Thoát về suối Khuổi Phiểu rồi ra sông Bằng: 48,74 ha.

+ Lưu vực IC: Thoát về các khe suối tự nhiên rồi ra sông Bằng: 70,57 ha.

+ Lưu vực ID: Thoát về suối Miểm rồi ra sông Bằng: 60,42 ha.

- Lưu vực II : Thoát về sông Hiến: 47,2 ha.

Sơ đồ phân chia lưu vực thoát nước mưa

c. Hệ thống thoát nước

- Thiết kế hệ thống thoát nước mưa riêng hoàn toàn.

- Sử dụng cống hộp BTCT đúc sẵn để tăng khả năng chịu lực và giảm độ sâu chôn cống.

- Bố trí mương hở đón nước mưa đối với các khu vực xây dựng tập trung trên sườn dốc.

- Bảo vệ hành lang các khe suối để tăng cường khả năng thoát nước.

- Chỉ tiêu bố trí giếng kiểm tra

Giếng kiểm tra được bố trí tại những vị trí: đấu nối các tuyến cống, thay đổi kết cấu cống, thay đổi kích thước đường kính cống, thay đổi chiều dòng chảy, thay đổi độ dốc.

- Chỉ tiêu bố trí giếng thu

+ Với độ dốc dọc đường Id ( 0,004, khoảng cách giữa 2 giếng thu là 50m.

+ Với độ dốc dọc đường Id (0,005( 0,01) khoảng cách giữa 2 giếng thu là (60(70)m.

+ Với độ dốc dọc đường Id =0,01- 0,03 khoảng cách giữu 2 giếng thu là (70(80)m.

+ Với độ dốc dọc đường Id ( 0,03 khoảng cách giữu 2 giếng thu là 60m.

- Chỉ tiêu bố trí giếng tiêu năng

+ Với những tuyến đường có độ đốc dọc lớn Id > 0,04 hoặc vận tốc tính toán ≥4m/s cần xử lý bằng các giếng tiêu năng để tránh phá vỡ kết cấu rãnh và gây xói lở.

-  Độ sâu chôn cống được khống chế :

+  Cống đi dưới lòng đường : 0,7m.

+  Cống đi trên vỉa hè và khu cây xanh : 0,5m.

- Độ dốc thuỷ lực khống chế:

+ Iđường > 1/D: Đặt cống theo độ dốc dọc của đường giao thông.

+ Iđường < 1/D:  Đặt cống theo độ dốc bằng 1/D.

- Sử dụng phương pháp cường độ giới hạn để tính toán các thông số của tuyến thoát nước mưa, với công thức:

Tính toán đường kính ống thoát nước với chu kỳ tràn cống 1 năm/1 lần. Khi xây dựng hệ thống thoát nước nên xây dựng theo từng lưu vực để tránh ngập úng cục bộ.

Công thức tính lưu lượng mưa: Q= ( x F x q    (l/s).

Trong đó: Q: Lưu lượng chảy qua cống (l/s).

q : Cường độ mưa tính toán (l/s.ha).

q=	(l/s.ha)

(: Hệ số dòng chảy phụ thuộc vào mặt phủ lấy từ 0,5 đến 0,6 tại khu vực có mật độ xây dựng trung bình, và ( = 0,7- 0,8 tại các khu vực có mật độ xây dựng dày đặc).

Chu kỳ tràn cống P= 1 năm.

- Xây dựng hồ cảnh quan kết hợp chức năng điều tiết nước mặt trong vùng trũng thung lũng và dòng suối tự nhiên, có lưu vực nước mặt chảy vào hồ khá lớn hàng trăm (ha).

- Hình thức kè hồ có thể là tường chắn hoặc ta luy, tùy theo chức năng, vị  trí để lựa chọn giải pháp cứng hoặc  mềm tăng tính cảnh quan sinh thái...

Sơ đồ quy hoạch hệ thống thoát nước mưa

6.1.5. Công trình phòng chống thiên tai

- Với tính chất là địa hình miền núi có độ dốc cao, bị chia cắt mạnh trong quá trình phát triển xây dựng tác động vào nền tự nhiên xây dựng đường giao thông, công trình dịch vụ công cộng, công trình nhà ở phải xây dựng xây dựng các công trình ổn định nền như tường chắn, taluy để gia cố mái dốc, đảm bảo an toàn cho con người và công trình.

- Nghiên cứu áp các công nghệ tiên tiến khi xây dựng các công trình ổn định nền nhằm tăng giá trị cảnh quan và hiệu quả kinh tế

- Những khu vực đào, đắp >3.0m phải dùng giải pháp giật cấp nền xây dựng.

6.1.6. Bảng tổng hợp khối lượng và khái toán kinh phí Chuẩn bị kỹ thuật.

| STT | Danh Mục | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá (103) đồng | Thành tiền (106) đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đào nền lô đất | m3 | 2761885.14 | 50 | 138094.26 |
|  | Đắp nền lô đất | m3 | 2069818.3 | 40 | 82792.732 |
|  | Đào nền đường giao thông | m3 | 785646 | 55 | 43210.53 |
|  | Đắp nền đường giao thông | m3 | 243580 | 45 | 10961.1 |
| 2 | Cống hộp BTCT 600x600 | m | 26510 | 1400 | 37114 |
|  | Cống hộp BTCT 800x800 | m | 7930 | 2100 | 16653 |
|  | Cống hộp BTCT 1000x1000 | m | 4100 | 2600 | 10660 |
|  | Cống hộp BTCT 1200x1200 | m | 600 | 3100 | 1860 |
|  | Cống hộp BTCT 1500x1500 | m | 1400 | 4600 | 6440 |
|  | Cống hộp BTCT 2000x2000 | m | 600 | 7200 | 4320 |
|  | Cống hộp qua đường 2x2x2 | m | 50 | 15500 | 775 |
|  | Cống hộp qua đường 2x2.5x2 | m | 75 | 20000 | 1500 |
|  | Cống hộp qua đường 2x3x2 | m | 75 | 25000 | 1875 |
|  | Rãnh hở B600 | m | 12635 | 500 | 6317.5 |
|  | Ga thăm, ga thu trực tiếp, cửa xả, gối cống tạm tính 20% kinh phí mạng lưới thoát nước |  |  |  | 17502.9 |
| 3 | Kè hồ, trục tiêu | m | 5750 | 5000 | 28750 |
| 4 | Tổng 1 + 2 + 3 |  |  |  | 408826.02 |
| 5 | 20% dự phòng |  |  |  | 81765.204 |
| 6 | Tổng cộng 4+5 |  |  |  | 490591.22 |

Khái toán kinh phí Chuẩn bị kỹ thuật làm tròn 491  tỷ đồng ( Kinh phí này không bao gồm khối lượng đào đắp tuyến đường 58m và chi phí xây dựng taluy, tường chắn).

## 6.2. Quy hoạch giao thông

### 6.2.1. Cơ sở lập quy hoạch

- Bản đồ nền hiện trạng khu vực thiết kế do chủ đầu tư cấp.

- Quy hoạch chung TP Cao Bằng do Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia đang triển khai.

- Các dự án quy hoạch đã được phê duyệt trong khu vực nghiên cứu, thiết kế.

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật trục đường phía Nam đô thị mới Đề Thám.

### 6.2.2. Nguyên tắc thiết kế

- Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn quy phạm hiện hành.

- Thiết kế quy hoạch giao thông trong khu vực đảm bảo liên hệ thuận tiện giữa khu vực với bên ngoài, giữa các khu chức năng với nhau.

- Khớp nối các dự án đã và đang triển khai liên quan đến khu vực thiết kế.

### 6.2.3. Giải pháp thiết kế

Mạng lưới giao thông trong khu vực được thiết kế trên cơ sở các trục đường chính thành phố hiện có và đang triển khai theo các quy hoạch đã được phê duyệt bao gồm quốc lộ 3, trục đường chính phía Nam khu đô thị mới Đề Thám, trục đường nối quốc lộ 3 và quốc lộ 4A.

Các nút giao chính với trục đường 58m được xác định bao gồm 5 nút:

+ Nút giao với quốc lộ 3.

+ Nút giao với trục đường chính vào khu hành chính mới.

+ Nút giao với đường vào khu tái định cư hiện có.

+ Nút giao với đường nối QL3 và QL4A.

+ Nút giao đầu cầu sông Hiến.

Các tuyến giao thông khu vực thiết kế có khớp nối với các dự án quy hoạch đã được phê duyệt: QHCT 1/2000 khu Đề Thám, QHPK khu Lâm Viên, QHCT 1/500 khu trung tâm hành chính Tỉnh, QHPK khu đô thị sông Hiến. Tuy nhiên cũng có những điều chỉnh cục bộ để phù hợp hơn với hiện trạng và cao độ thiết kế của dự án đường 58m.

* Bãi đỗ xe:

Ngoài bãi đỗ xe riêng của từng công trình công cộng, dịch vụ, trong khu vực thiết kế dự kiến bố trí 6 bãi đỗ xe tập trung bao gồm:

+ Một bãi đỗ gần khu trung tâm dịch vụ tổng hợp kết hợp văn phòng nằm phía bắc đường 58m gần quốc lộ 3 với tổng diện tích 5192m2.

+ Một bãi đỗ sau khu trung tâm thương mại tại khu 1 phía nam đường 58m với quy mô 2307m2.

+ Hai bãi đỗ tại khu nhà ở liền kề xây dựng theo dự án nằm tại khu 1 với tổng diện tích 4544m2.

+ Một bãi đỗ tại khu dịch vụ trên đồi thuộc khu 3 với quy mô 947m2.

+ Một bãi đỗ sau khu dịch vụ thương mại phía nam đường 58m thuộc khu 4 với quy mô 1913m2.

Vị trí, diện tích cụ thể của từng bãi đỗ xe thể hiện trên bản vẽ quy hoạch giao thông. Tổng diện tích bãi đỗ xe là 14903m2.

a. Quy mô, phân cấp mạng lưới đường

Mạng lưới giao thông khu vực thiết kế bao gồm:

- Quốc lộ 3: Là tuyến giao thông đối ngoại quan trọng, mặt cắt ngang thiết kế đạt tiêu chuẩn đường cấp IIIMN, mặt đường rộng 12m, hành lang an toàn 20m. Thiết kế đường gom chạy song song để đảm bảo an toàn giao thông. Mặt cắt ngang đường gom rộng 14,5m.

- Tuyến đường nối quốc lộ 3 - 4 từ nút giao với đường phía Nam khu đô thị Đề Thám đi về hướng Lạng Sơn theo phương án thiết kế đã được phê duyệt với mặt cắt ngang rộng 27m, còn lại tuyến từ nút giao với đường phía Nam khu đô thị Đề Thám về hướng quốc lộ 3 sẽ được mở rộng mặt cắt ngang lên 58m.

- Các tuyến đường chính thành phố qua khu vực thiết kế mặt cắt ngang được xác định theo quy hoạch chung đã được phê duyệt.

- Các tuyến đường liên khu vực và chính khu vực kết nối các khu chức năng chính có quy mô mặt cắt ngang rộng 20,5 ÷ 24m.

- Các tuyến đường nhánh và nội bộ liên hệ giữa các đơn vị ở có mặt cắt ngang rộng 17,5m, 13,5m, 12m,11m, 9m.

- Các tuyến đường nội bộ qua các khu dân cư hiện trạng không có điều kiện mở rộng sẽ cải tạo mặt đường. Mặt cắt ngang các tuyến này có quy mô rộng từ 5 ÷ 6m.

b. Tổng hợp khối lượng giao thông

Bảng tổng hợp khối lượng giao thông

| STT | Tên đường | Chiều rộng đường (m) | Chiều dài (m) | Diện tích (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lòng đường | Hè | Bunva | Tổng |  |  |
| 1 | QL3 | 12 | - | - | 12 | 559.4 | 6712.8 |
| 2 | Đường chính TP |  |  |  |  |  |  |
|  | Mặt cắt 1-1 | (7+11.5)x2 | 6x2 | 2x2+5 | 58 | 516.0 | 29928.0 |
|  | Mặt cắt 3-3 | 15 | 6x2 | - | 27 | 2588.6 | 69892.2 |
| 3 | Đường chính khu vực, liên khu vực |  |  |  |  |  |  |
|  | Mặt cắt 2-2 | 7x2 | 5x2 | 3 | 27 | 165.0 | 4455.0 |
|  | Mặt cắt 4-4 | 12 | 5x2 | - | 22 | 902.4 | 19852.8 |
|  | Mặt cắt 4A-4A | 12 | 6x2 | - | 24 | 1914.8 | 45955.2 |
|  | Mặt cắt 5-5 | 10.5 | 5x2 | - | 20.5 | 3097.5 | 63498.8 |
|  | Mặt cắt 4B-4B | 12 | 3x2 | - | 18 | 878.0 | 15804.0 |
| 4 | Đường khu vực |  |  |  |  |  |  |
|  | Mặt cắt 6B-6B | 7.5 | 2x2 | - | 11.5 | 1088.1 | 12513.2 |
|  | Mặt cắt 6-6 | 7.5 | 3x2 | - | 13.5 | 11034.1 | 148960.4 |
|  | Mặt cắt 6A-6A | 7.5 | 5x2 | - | 17.5 | 669.6 | 11718.0 |
| 5 | Đường nội bộ |  |  |  |  |  |  |
|  | Mặt cắt 7-7 | 6 | 1.5x2 | - | 9 | 7973.0 | 71757.0 |
|  | Mặt cắt 7A-7A | 6 | 3x2 | - | 12 | 794.0 | 9528.0 |
|  | Mặt cắt 6m | 6 | - | - | 6 | 812.8 | 4876.8 |
|  | Mặt cắt 5m | 5 | - | - | 5 | 486.0 | 2430.0 |
| 6 | Đường gom | 7.5 | 2+5 | - | 14.5 | 477.2 | 6919.4 |
| 7 | Bãi đỗ xe |  |  |  |  |  | 14903.0 |
|  | Tổng |  |  |  |  | 33956.5 | 539704.5 |

c. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu

- Tổng chiều dài đường: 33.956,5m.

- Tổng diện tích đất giao thông: ( 539705m2 ( 53,97ha.

- Tỉ lệ đất giao thông chiếm: ( 26,31%.

- Bán kính bó vỉa: Tại các ngả giao nhau giữa đường chính trung tâm với đường khu vực bán kính bó vỉa thiết kế nhỏ nhất = 8m.

- Độ dốc ngang đường: Để đảm bảo cho việc thoát nước được nhanh chóng, độ đốc ngang mặt đường thiết kế là 2%, độ dốc ngang hè là 1,5%.

- Bán kính cong bằng của các tuyến đường chính đảm bảo ( 50m.

- Độ dốc dọc đường thiết kế đối với cấp đường chính đảm bảo ≤ 6%, với các đường khu vực và đường nội bộ, độ dốc dọc thiết kế ≤ 8%, một số tuyến nội bộ do điều kiện dịa hình miền núi có thể lấy độ dốc dọc tối đa là 10%.

### 6.2.4. Giải pháp kết cấu

a. Kết cấu mặt đường

- Đối với các trục đường chính thành phố, đường chính khu vực và liên khu vực mặt đường được thiết kế với cấu tạo tầng mặt là bê tông nhựa với chiều dày 12 -18cm.

- Đối với đường khu vực mặt đường được thiết kế với cấu tạo tầng mặt là bê tông nhựa dày 7 - 12cm.

- Đối với các tuyến đường nội bộ mặt đường thiết kế được láng nhựa nhiều lớp.

b. Kết cấu hè đường

Hè đường được thiết kế sử dụng gạch block tự chèn. Hình dáng, màu sắc gạch có thể thay đổi theo các tuyến phố khác nhau.

| Gạch lục giác | Gạch bát giác | Gạch chía khóa | Gạch ziczac |
| --- | --- | --- | --- |

c.Kết cấu bó vỉa

| Kết cấu bó vỉa tại giải phân cách | Kết cấu bó vỉa phần hè đường |
| --- | --- |

### 6.2.5. Khái toán kinh phí

Bảng khái toán kinh phí xây dựng mạng lưới giao thông

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền (106đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lòng đường |  |  |  |  |
|  | Đường chính | m2 | 137097.15 | 2500000 | 342742.88 |
|  | Đường khu vực | m2 | 99517.50 | 2000000 | 199035.00 |
|  | Đường nội bộ | m2 | 59908.80 | 1500000 | 89863.20 |
| 2 | Hè đường | m2 | 216426.20 | 150000 | 32463.93 |
| 3 | Bó vỉa |  |  |  |  |
|  | Bó vỉa hè | m | 64196.60 | 100000 | 6419.66 |
|  | Bó vỉa dải phân cách | m | 3426.00 | 150000 | 513.90 |
| 4 | Bãi đỗ xe |  | 14903.00 | 1000000 | 14903.00 |
|  | Tổng |  |  |  | 685941.57 |

Tổng kinh phí xây dựng hệ thống giao thông ước tính khoảng 686 tỷ đồng (không bao gồm kinh phí đền bù giải toả, kinh phí đắp ổn định nền).

### 6.2.6. Cắm mốc chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng

a. Cắm mốc đường

Hệ thống các mốc tọa độ tim đường thiết kế được cắm dựa trên bản đồ khảo sát đo đạc hiện trạng theo toạ độ chuẩn Quốc gia VN2000 do chủ đầu tư cấp.

Chi tiết các mốc tọa độ tim đường thiết kế được thể hiện trên bản đồ quy hoạch giao thông, cắm mốc và chỉ giới đường đỏ.

Khi tiến hành cắm mốc ranh giới và mốc tim đường giao thông, nhất thiết phải sử dụng máy đo trắc địa để tránh sai số cộng dồn. Các mốc lô và thửa đất còn lại có thể tiến hành bằng phương pháp nội suy dựa trên quy định độ rộng của mặt cắt ngang đường giao thông.

b. Xác định chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng

Chỉ giới đường đỏ của các tuyến tuân thủ quy định cụ thể theo mặt cắt ngang đường thiết kế đã được thể hiện chi tiết trong bản đồ quy hoạch giao thông.

| STT | Tên đường | Chỉ giới đường đỏ (m) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Lòng đường | Hè | Bunva | Tổng |
| 1 | Đường chính TP |  |  |  |  |
|  | Mặt cắt 1-1 | (7+11.5)x2 | 6x2 | 2x2+5 | 58 |
|  | Mặt cắt 3-3 | 15 | 6x2 | - | 27 |
| 2 | Đường chính khu vực, liên khu vực |  |  |  |  |
|  | Mặt cắt 2-2 | 7x2 | 5x2 | 3 | 27 |
|  | Mặt cắt 4-4 | 12 | 5x2 | - | 22 |
|  | Mặt cắt 4A-4A | 12 | 6x2 | - | 24 |
|  | Mặt cắt 5-5 | 10.5 | 5x2 | - | 20.5 |
|  | Mặt cắt 4B-4B | 12 | 3x2 | - | 18 |
| 3 | Đường khu vực |  |  |  |  |
|  | Mặt cắt 6B-6B | 7.5 | 2x2 | - | 11.5 |
|  | Mặt cắt 6-6 | 7.5 | 3x2 | - | 13.5 |
|  | Mặt cắt 6A-6A | 7.5 | 5x2 | - | 17.5 |
| 4 | Đường nội bộ |  |  |  |  |
|  | Mặt cắt 7-7 | 6 | 1.5x2 | - | 9 |
|  | Mặt cắt 7A-7A | 6 | 3x2 | - | 12 |
|  | Mặt cắt 6m | 6 | - | - | 6 |
|  | Mặt cắt 5m | 5 | - | - | 5 |

Chỉ giới xây dựng các tuyến đường chính khu vực trở lên lấy tối thiểu là 3m tính từ chỉ giới đường đỏ. Các tuyến đường nội bộ, chỉ giới xây dựng có thể trùng với chỉ giới đường đỏ. Với các lô đất xây dựng các công trình công cộng, thương mại dịch vụ, chỉ giới xây dựng áp dụng riêng cho từng công trình, xác định cụ thể theo bản vẽ thiết kế đô thị. Chỉ giới xây dựng được xác định cụ thể theo bản vẽ quy hoạch giao thông, cắm mốc, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng - Kth07.

### 6.2.7. Tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

a. Mục đích yêu cầu

Bố trí tổng hợp đường dây đường ống nhằm đảm bảo sự hợp lý về mặt bằng và mặt đứng giữa các loại đường ống với nhau, tránh chồng chéo không đảm bảo kỹ thuật khi thi công, mặt khác dùng làm tài liệu tổng hợp để theo dõi và quản lý. Thiết kế tuân theo quy chuẩn và quy phạm thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thi công thuận tiện, tiết kiệm đất xây dựng cho các loại đường ống và dành dải đất dự trữ cho việc xây dựng các đường ống khác sau này.

b. Nguyên tắc thiết kế

- Ưu tiên loại đường ống tự chảy, ống có kích thước lớn và các đường ống thi công khó khăn.

- Bảo đảm khoảng cách tối thiểu theo quy phạm giữa các đường ống với nhau và với công trình xây dựng cả về chiều cao và chiều đứng.

- Các công trình cố gắng bố trí song song với nhau và song song với tim đường quy hoạch, hạn chế giao cắt nhau.

- Tại các điểm giao cắt với đường chính thành phố cố gắng giải quyết để các tuyến kỹ thuật cùng đi trong tuynen nếu điều kiện kỹ thuật cho phép.

- Các đường cống cố gắng bố trí trên hè đường, hoặc ở dải phân cách, hạn chế bố trí dưới lòng đường khi không cần thiết.

c. Giải pháp thiết kế

Trên mặt cắt ngang và bình đồ:

- Các công trình cáp thông tin, cáp điện, đường ống cấp nước, đường cống thoát nước bẩn được bố trí trên hè đảm bảo khoảng cách giữa các công trình theo quy chuẩn. Riêng tuyến điện chiếu sáng đường cáp chiếu sáng được đặt sát cột chiếu sáng vị trí cụ thể xem trên mặt cắt ngang. Tuy nhiên trong trường hợp đặc biệt nếu không thể bố trí được hết trên vỉa hè thì bố trí tuyến cống thoát nước mưa dưới lòng đường xe chạy. Vị trí thường ở giữa đường đối với đường chỉ bố trí 1 tuyến cống thoát nước và cách bó vỉa (giữa vỉa hè và đường xe chạy) 2m đối với đường có 2 tuyến cống.

Theo chiều đứng: chiều sâu đặt các công trình tính từ mặt hè và mặt đường xuống như sau:

- Đối với các tuyến cáp thông tin và cao thế được đặt cách 0,5(0,7m.

- Đường ống cấp nước: 0,5(1,0m.

- Đường cống thoát nước bẩn tối thiểu 0,8m, tối đa 5,0m, và xác định theo độ dốc dọc cống.

- Đường cống thoát nước mưa tính tới đỉnh cống 0,7(0,8m và xác định theo độ dốc dọc cống.

Tại các điểm giao cắt giữa các công trình với nhau tại ngả giao nhau sẽ xử lý theo nguyên tắc ưu tiên công trình tự chảy và bố trí tuy nen kỹ thuật.

#### Khoảng cách theo chiều đứng và chiều ngang khi giao nhau của mạng lưới ngầm, đường ống cấp nước với đường ống khác, với đường phố, đường phải lấy không nhỏ hơn:

- Giữa ống cấp nước hoặc cáp điện với phần xe chạy tính từ mặt đường tới đỉnh ống (hoặc đỉnh vỏ bọc ống), mặt trên của cáp điện là 1,0m.

- Giữa thành ống cấp nước với cáp, kể cả giữa cáp điện lực, cáp thông tin là 0,5m

- Giữa các thành của đường ống có công dụng khác nhau (trừ các mạng tiêu nước cắt qua mạng cấp nước và các đường ống dẫn các chất lỏng độc hại, khó ngửi) là 0,2m.

- Giữa mạng lưới cấp nước uống, sinh hoạt và mạng tiêu nước khi ống cấp nước có vỏ bọc đặt bên trên ống tiêu nước (tính theo thành ống) là 0,15m.

- Giữa 2 thành ống cấp nước (tính theo các thành ống) là 0,15m.

Các công trình ngầm khi thi công cần tiến hành đồng bộ với việc xây dựng đường, tránh chồng chéo đào bới thi công nhiều lần. Các công trình sẽ được thi công xong trước khi hoàn thiện mặt đường và hè.

Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật tỷ lệ 1/500 thể hiện:

- Vị trí các tuyến đường ống kỹ thuật (cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa và nước bẩn...) trên mặt bằng và khoảng cách ngang giữa chúng.

- Vị trí các công trình đầu mối của các hệ thống kỹ thuật (trạm điện, trạm bơm nước sạch, trạm bơm, trạm xử lý nước thải...).

- Độ sâu chôn ống và khoảng cách đứng, khoảng cách ngang giữa các đường ống kỹ thuật và giữa chúng với các công trình khác đảm bảo theo đúng quy phạm.

## 6.3. Quy hoạch cấp nước

### a) Cơ sở thiết kế:

- Quy hoạch chung cấp nước thị xã Cao Bằng đến năm 2020 do Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn thực hiện và được phê duyệt năm 2005.

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01: 2008/BXD

- Thông tư số 04/2009/TTLT-BXD-BCA ngày 10/4/2010 giữa Bộ Xây dựng và Bộ Công an về hướng dẫn thực hiện cấp nước phòng cháy, chữa cháy tại đô thị và khu công nghiệp.

- Các dự án cấp nước liên quan

- Các tiêu chuẩn ngành liên quan

### b) Tiêu chuẩn và nhu cầu dùng nước

* Quy hoạch chung cấp nước thị xã Cao Bằng đến năm 2020 được duyệt năm 2005.

- Tiêu chuẩn dùng nước:

Nước sinh hoạt: 	Năm 2010: 100 l/ngđ, cấp cho 80% dân số

Năm 2020: 130 l/ngđ, cấp cho 95% dân số

Nước công nghiệp: 40 m3/ha.ngđ

- Tổng nhu cầu dùng nước:

Năm 2010: 15.000 m3/ngđ

Năm 2020: 30.000 m3/ngđ

* Trong đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết trục đường 58m- Cao Bằng, tiêu chuẩn cấp nước được lấy phù hợp cho đô thị loại 2 theo QCXDVN 01: 2008/BXD.

-  Tiêu chuẩn:

+ Nước sinh hoạt	: 130 l/ng.ngđ

+ Trường mầm non 	: 100 l/cháu.ngđ

+ Biệt thự: 200 l/ng.ngđ

+ Đất công trình công cộng, thương mại dịch vụ, đất hỗn hợp, cơ quan, dịch vụ du lịch: 1(3l/m2 sàn

+ Trường trung học cơ sở, phổ thông trung học, tiểu học: 25 l/ng.ngđ

+ Tưới cây: 3 l/m2 (tính 50% diện tích)

+ Rửa đường: 0,5 l/m2 (tính 50% diện tích)

- Nhu cầu:

Bảng tổng hợp tính toán nhu cầu dùng nước trục đường Cao Bằng

| STT | Công trình dùng nước | Khối lượng | Đơn vị | Tiêu chuẩn l/ng.ngđ) | Nhu cầu (m3/ngđ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất ở | 12.230 | người |  | 1.609 |
| - | Đất ở hiện trạng cải tạo | 794 | người | 130 | 103 |
| - | Đất nhà ở liền kề | 8.892 | người | 130 | 1.156 |
| - | Đất ở biệt thự | 272 | người | 200 | 54 |
| - | Đất ở nhà vườn | 2.272 | người | 130 | 295 |
| 2 | Đất hỗn hợp | 596.252 | m2 sàn | 1 | 596 |
| 3 | Đất công trình công cộng cấp khu ở | 88.508 | m2 sàn | 2 | 177 |
| 4 | Đất thương mại dịch vụ cấp TP | 656.422 | m2 sàn | 1 | 656 |
| 5 | Đất cơ quan | 47.750 | m2 sàn | 2 | 96 |
| 6 | Đất trường học |  |  |  | 109 |
| - | Trường mầm non | 642 | cháu | 100 | 64 |
| - | Trường tiểu học cơ sở, trung học | 1.802 | học sinh | 25 | 45 |
| 7 | Đất thương mại dịch vụ du lịch | 23.291 | m2 sàn | 3 | 70 |
| 8 | Đất cây xanh | 167.683 | m2 | 3 | 252 |
| 9 | Rửa đường | 539.705 | m2 | 0,5 | 135 |
|  | Tổng cộng |  |  |  | 3.700 |

Tổng nhu cầu dùng nước là 3.700 m3/ngđ.

(Chi tiết từng khu xem phụ lục phần cấp nước)

### c) Quy hoạch hệ thống cấp nước:

a) Nguồn nước:

- Giai đoạn 2014-2020: Khu vực nghiên cứu được cấp nước từ nhà máy nước: Sông Bằng công suất: 10.000 m3/ngđ, nguồn nước từ sông Bằng.

+ Khi mở rộng trục đường 58m thì trạm bơm tăng áp hiện có nằm ở giữa trục đường. Do vậy kiến nghị sẽ bỏ trạm bơm tăng áp Nà Toòng và các bể chứa.

- Giai đoạn 2020-2030: Khu vực nghiên cứu sẽ được cấp nước bổ sung từ nhà máy nước sông Bằng 2 công suất: 12.000 m3/ngđ, vị trí ở phía Tây Nam trục đường quốc lộ 3 cũ, nguồn nước lấy từ sông Bằng

b) Mạng lưới cấp nước:

* Đường ống cấp nước cấp 1 gồm:

-  Đường ống cấp nước (110 hiện có nằm trên quốc lộ 3 cấp nước cho khu 1

- Đường ống cấp nước theo Quy hoạch chung gồm có các tuyến (110, (250 cấp nước cho khu vực nghiên cứu

- Thiết kế mới đường ống cấp nước cấp 1 (200, (150, (110 dọc trục đường 58m để dân cư  2 bên trục đường được cấp nước an toàn.

- Bỏ tuyến ống (200, (225 dẫn nước từ trạm bơm tăng áp lên bể chứa và ra khu dân cư;

* Đường ống cấp nước phân phối:

Mạng lưới cấp nước phân phối được thiết kế mạng cành cây có đường kính từ (32((90mm. Mạng lưới cấp nước phân phối lấy nước từ mạng lưới cấp nước cấp 1  qua điểm đấu nối A, B, C, D, E, F...Cụ thể:

+ Khu 1: Các tuyến ống phân phối có đường kính từ (32÷(90 được đấu nối với các tuyến ống cấp nước (110, (225 hiện có

Nhánh A, B: đấu nối với tuyến ống (110 hiện có nằm trên Quốc lộ 3 cũ

Nhánh C, D: đấu nối với tuyến ống (110 theo quy hoạch chung;

Nhánh E, F, G, H, I, J: đấu nối với tuyến ống (200 theo quy hoạch chung nằm trên trục đường 58m.

+ Khu 2: Gồm các nhánh K, L đấu nối với tuyến ống (110 theo quy hoạch chung nằm trên trục đường 58m và nhánh M đấu nối với tuyến ống (150 theo quy hoạch chung nằm trên trục đường 3, 4

+ Khu 3: Gồm các nhánh N, S đấu nối với tuyến ống (110 theo quy hoạch chung nằm trên trục đường 58m;

Nhánh P, T đấu nối với tuyến (150, (110 theo quy hoạch chung nằm trên trục đường đi lạng sơn và nhánh O, 1 đấu nối với (110 theo thiết kế mới cũng nằm trên trục đường 58m

+ Khu 4: Gồm các nhánh U, W, Z đấu nối với tuyến ống (110 theo quy hoạch chung nằm trên trục đường 58m;

Nhánh Q, R, V đấu nối với tuyến ống (110 theo quy hoạch chung

Nhánh X đấu nối với tuyến ống (110 theo thiết kế mới nằm trên trục đường 58m

Nhánh AB đấu nối với tuyến ống (110 hiện có nằm trên quốc lộ 3 cũ đi phường sông Hiến

- Mạng lưới đường ống thiết kế 10 vòng khép kín và mạng cành cây đảm bảo cấp nước đến chân công trình. (Xem bản vẽ cấp nước).

Tổng chiều dài mạng lưới theo bảng sau.

| TT | Hạng mục công trình | Chiều dài (m) |
| --- | --- | --- |
| I/ | Mạng lưới cấp nước hiện có | 3.118 |
| 1 | Mạng lưới cấp nước cấp 1 | 1.337 |
| - | Ống gang 100mm | 30 |
| - | Ống PVC 110mm | 945 |
| - | Ống gang 160mm | 362 |
| 2 | Mạng lưới cấp nước phân phối: | 1.781 |
| - | Ống HDPE (PE100) 50mm | 1.378 |
| - | Ống HDPE (PE100) 66mm | 387 |
| - | Ống HDPE (PE100) 90mm | 16 |
| II | Mạng lưới cấp nước theo QHC | 12.562 |
|  | Mạng lưới cấp nước cấp 1 |  |
| - | Ống gang 100mm | 175 |
| - | Ống PVC 110mm | 2.940 |
| - | Ống gang 150mm | 3.480 |
| - | Ống gang 200mm | 5.317 |
| - | Ống gang 300mm | 350 |
| - | Ống gang 400mm | 300 |
| III | Mạng lưới cấp nước thiết kế mới: | 39.136 |
| 1 | Mạng lưới cấp nước cấp 1 | 6.672 |
| - | Ống gang 100mm | 575 |
| - | Ống HDPE(PE100) 110mm | 3.015 |
| - | Ống gang 150mm | 3.082 |
| 2 | Mạng lưới cấp nước phân phối | 32.464 |
| - | Ống HDPE (PE100) 32mm | 2.454 |
| - | Ống HDPE (PE100) 40mm | 13.460 |
| - | Ống HDPE (PE100) 50mm | 9.609 |
| - | Ống HDPE (PE100) 66mm | 3.285 |
| - | Ống HDPE (PE100) 75mm | 2.750 |
| - | Ống HDPE (PE100) 90mm | 906 |
| - | Trụ cứu hỏa (trụ) | 86 |
|  | Tổng cộng | 54.816 |

- Ống cấp nước được bố trí dưới vỉa hè với độ sâu chôn ống tính từ mặt đất tới đỉnh ống với đoạn ống có đường kính ( (100 thì độ sâu đặt ống từ 1,0 ( 1,2m, đoạn ống có đường kính ( (100 thì độ sâu đặt ống từ 0,7 ( 1,0m.

- Bố trí trên các tuyến ống có đường kính ≥(100 các hố van đấu nối mạng lưới cấp 1 với tuyến ống phân phối; đường kính ≤ (100 bố trí các van ti ở điểm đầu nhánh phân phối vào các công trình.

Vật liệu ống chọn bằng nhựa HDPE(PE100) khi đường kính ống từ (32((110mm, vật liệu ống bằng gang khi đường kính ống ( (110mm.

d) Tính thuỷ lực đường ống :

Mạng lưới cấp nước phân phối được tính toán theo phương pháp đương lượng đối với nhà ở, công trình công cộng. Trên cơ sở mạng lưới cấp nước hiện có, thiết kế thêm các tuyến ống cấp nước mới để đảm bảo cấp nước tới các hộ tiêu thụ.

- Công thức tính toán:

+ Lưu lượng nước tính toán cho nhà ở :

Trong đó:

q : Lưu lượng nước tính toán trong một giây.

a : Trị số phụ thuộc vào tiêu chuẩn dùng nước cho 1 người trong 1 ngày.

K : Hệ số phụ thuộc vào số đương lượng.

N : Tổng số đương lượng của dụng cụ vệ sinh  trong khu vực.

+ Lưu lượng tính toán cho cơ quan, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại dịch vụ công cộng:

Trong đó:

q : Lưu lượng nước tính toán.

N: Tổng số đượng lượng của các dụng cụ vệ sinh trong khu vực.

α : Hệ số phụ thuộc chức năng của mỗi loại công trình.

e) Giải quyết áp lực:

Áp lực nước tự do của khu vực thiết kế phụ thuộc vào áp lực của tuyến ống cấp nước cấp 1 với áp lực tự do nhỏ nhất 12m

Đối với các công trình có tầng cao ( 5 tầng cần xây dựng bể chứa nước ngầm và bơm tăng áp cục bộ.

f) Giải quyết khi có cháy:

+ Đặt các họng cứu hoả trên các đường ống cấp nước ( (100, tại các ngã 3,4... để thuận tiện cho xe vào lấy nước chữa cháy. Họng cứu hoả đặt nối toàn khu vực thiết kế

+ Hệ thống cứu hoả: áp lực thấp khi có đám cháy xảy ra, xe cứu hoả đến họng cứu hoả gần nhất bơm nước đến điểm có cháy để dập tắt đám cháy.

+ Các công trình cần thiết kế hệ thống chữa cháy cục bộ theo tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy trong từng công trình.

### d) Khái toán kinh phí xây dựng:

Khái toán kinh phí xây dựng cấp nước từng khu

Khu 1:

| TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Đơn giá (1.000đ) | Khối lượng | Thành tiền (106đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mạng lưới cấp nước cấp 1(theo QHC) |  | 8.337 | 5.173 | 6.782 |
| - | Theo QHC |  |  | 5.173 | 5.369 |
|  | Ống gang (100mm | m | 660 | 175 | 116 |
|  | Ống nhựa HDPE (PE100) (110mm | m | 288,6 | 1411 | 407 |
|  | Ống gang (150mm | m | 829 | 290 | 240 |
|  | Ống gang (200mm | m | 1079 | 2647 | 2.856 |
|  | Ống gang (300mm | m | 2107 | 350 | 737 |
|  | Ống gang (400mm | m | 3.373 | 300 | 1.012 |
| - | Thiết kế mới |  |  | 1705 | 1.413 |
|  | Ống gang (150mm | m | 829 | 1705 | 1.413 |
| 2 | Mạng lưới cấp nước phân phối |  |  | 7.944 | 1.115 |
| - | Ống HDPE (PE100) (32mm | m | 24,9 | 473 | 12 |
| - | Ống HDPE (PE100) (40mm | m | 38,1 | 2.623 | 100 |
| - | Ống HDPE (PE100) (50mm | m | 58,9 | 2.371 | 140 |
| - | Ống HDPE (PE100) (66mm | m | 93,8 | 932 | 87 |
| - | Ống HDPE (PE100) (75mm | m | 132,8 | 1.001 | 133 |
| - | Ống HDPE (PE100) (90mm | m | 190,6 | 544 | 104 |
| - | Trụ cứu hoả | họng | 20.000 | 27 | 540 |
| 3 | Phụ kiện ống 30% |  |  |  | 2.369 |
|  | Cộng (1+2+3) |  |  |  | 10.267 |
| 4 | Dự phòng 20% |  |  |  | 2.053 |
|  | Tổng cộng |  |  |  | 12.320 |

Khu 2:

| TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Đơn giá (1.000đ) | Khối lượng | Thành tiền (106đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- | Mạng lưới cấp nước cấp 1 |  | 1.908 | 3.794 | 3.507 |
|  | Theo QHC |  |  | 2.417 | 2.365 |
|  | Ống gang (150mm | m | 829 | 971 | 805 |
|  | Ống gang (200mm | m | 1079 | 1.446 | 1.560 |
|  | Thiết kế mới |  |  | 1.377 | 1.142 |
|  | Ống gang (150mm | m | 829 | 1.377 | 1.142 |
| 2- | Mạng lưới cấp nước phân phối |  | 539 | 4.814 | 680 |
| - | Ống HDPE (PE100) (32mm | m | 24,9 | 845 | 21 |
| - | Ống HDPE (PE100) (40mm | m | 38,1 | 2.082 | 79 |
| - | Ống HDPE (PE100) (50mm | m | 58,9 | 621 | 37 |
| - | Ống HDPE (PE100) (66mm | m | 93,8 | 501 | 47 |
| - | Ống HDPE (PE100) (75mm | m | 132,8 | 523 | 69 |
| - | Ống HDPE (PE100) (90mm | m | 190,6 | 242 | 46 |
| - | Trụ cứu hoả | họng | 20.000 | 19 | 380 |
| 3- | Phụ kiện ống 30% |  |  |  | 1.256 |
|  | Cộng (1+2+3) |  |  |  | 5.442 |
| 4- | Dự phòng 20% |  |  |  | 1.088 |
|  | Tổng cộng |  |  |  | 6.531 |

Khu 3:

| TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Đơn giá (1.000đ) | Khối lượng | Thành tiền (106đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- | Mạng lưới cấp nước cấp 1 |  |  | 3.844 | 2.476 |
| - | Theo QHC |  |  | 2.477 | 2.081 |
|  | Ống nhựa HDPE (PE100) (110mm | m | 288,6 | 515 | 149 |
|  | Ống gang (150mm | m | 829 | 738 | 612 |
|  | Ống gang (200mm | m | 1079 | 1.224 | 1.321 |
| - | Thiết kế mới |  |  | 1.367 | 395 |
|  | Ống nhựa HDPE (PE100) (110mm | m | 288,6 | 1.367 | 395 |
| 2- | Mạng lưới cấp nước phân phối |  |  | 6.538 | 676 |
| - | Ống HDPE (PE100) (32mm | m | 24,9 | 635 | 16 |
| - | Ống HDPE (PE100) (40mm | m | 38,1 | 3.808 | 145 |
| - | Ống HDPE (PE100) (50mm | m | 58,9 | 1.297 | 76 |
| - | Ống HDPE (PE100) (66mm | m | 93,8 | 264 | 25 |
| - | Ống HDPE (PE100) (75mm | m | 132,8 | 488 | 65 |
| - | Ống HDPE (PE100) (90mm | m | 190,6 | 46 | 9 |
| - | Trụ cứu hoả | họng | 20.000 | 17 | 340 |
| 3- | Phụ kiện ống 30% |  |  |  | 945 |
|  | Cộng (1+2) |  |  |  | 4.097 |
| 4- | Dự phòng 20% |  |  |  | 819 |
|  | Tổng cộng |  |  |  | 7.392 |

Khu 4:

| TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Đơn giá (1.000đ) | Khối lượng | Thành tiền (106đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- | Mạng lưới cấp nước cấp 1 |  |  | 4.143 | 2.376 |
| - | Theo QHC |  |  | 2.495 | 1.520 |
|  | Ống nhựa HDPE(PE100) (110mm | m | 288,6 | 1.014 | 293 |
|  | Ống gang (150mm | m | 829 | 1.481 | 1.228 |
| - | Thiết kế mới |  |  | 1.648 | 855 |
|  | Ống HDPE (PE100) (110mm | m | 288,6 | 1.648 | 476 |
|  | ống gang D100 | m | 660 | 575 | 380 |
| 2- | Mạng lưới cấp nước phân phối |  |  | 13.168 | 1.235 |
| - | Ống HDPE (PE100) (32mm | m | 24,9 | 501 | 12 |
| - | Ống HDPE (PE100) (40mm | m | 38,1 | 4.947 | 188 |
| - | Ống HDPE (PE100) (50mm | m | 58,9 | 5.320 | 313 |
| - | Ống HDPE (PE100) (66mm | m | 93,8 | 1.588 | 149 |
| - | Ống HDPE (PE100) (75mm | m | 132,8 | 738 | 98 |
| - | Ống HDPE (PE100) (90mm | m | 190,6 | 74 | 14 |
|  | Trụ cứu hoả | họng | 20.000 | 23 | 460 |
| 3- | Phụ kiện ống 30% |  |  |  | 1.083 |
|  | Cộng (1+2) |  |  |  | 4.694 |
| 4- | Dự phòng 20% |  |  |  | 939 |
|  | Tổng cộng |  |  |  | 5.633 |

Tổng kinh phí của mạng lưới cấp nước làm tròn là: 32,2 tỷ  đồng.

Trong đó:

Kinh phí khu 1 (lấy tròn): 12,5 tỷ đồng

Kinh phí khu 2 (lấy tròn):   6,5 tỷ đồng

Kinh phí khu 3 (lấy tròn):   7,5 tỷ đồng

Kinh phí khu 4 (lấy tròn :    5,7 tỷ đồng

Ghi chú:

+ Bảng giá bán sản phẩm ống HDPE (PE80) theo QĐ giá số:01 ngày 01 tháng 01 năm 2014 do Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong; số 02 An Đà - Ngô Quyền - Hải Phòng; E-mail:contact@nhuatienphong.vn    Web: Nhuatienphong.vn

+ Mạng lưới cấp nước cấp 1 lấy theo bảng báo giá ống gang cầu dẻo của công ty cổ phần thương mại cấp thoát nước; số 1 - OTC2,Bắc Linh Đàm - quận Hoàng Mai- Hà Nội

## 6.4. Quy hoạch cấp điện

### 6.4.1. Cơ sở pháp lý:

ThiÕt kÕ quy ho¹ch chi tiÕt cÊp ®iÖn Khu vùc dùa trªn c¬ së sau:

+ MÆt b»ng quy ho¹ch toµn khu vùc thiÕt kÕ tû lÖ 1/500.

+ S¬ ®å l­íi ®iÖn do ®iÖn lùc Cao B»ng cung cÊp.

+ Quy Ho¹ch ph¸t triÓn ®iÖn lùc tØnh Cao B»ng giai ®o¹n 2011-2015 cã xÐt ®Õn n¨m 2020 ®· ®­îc UBND tØnh Cao B»ng phª duyÖt n¨m 2013.

### 6.4.2. Chỉ tiêu cấp điện:

(Quy chuÈn x©y dùng ViÖt Nam QCXDVN 01:2008/BXD).

*§iÖn sinh ho¹t

- Nhµ v­ên + BiÖt thù			           5kW/BT

- Nhµ ë hiÖn tr¹ng c¶i t¹o 			           2,5 kW /hé

- Nhµ ë liÒn  kÒ					2,5 kW /hé

- Nhµ ë chung c­					2,5-3 kW /hé

*§iÖn c«ng tr×nh c«ng céng

-§Êt c¬ quan 					           15-20W/m2sµn

-§Êt c«ng céng					15-30W/m2sµn

-Nhµ trÎ						120W/ch¸u

-Tr­êng häc						120W/Häc sinh

-DÞch vô   						20-25W/m2sµn

-V­ên hoa c©y xanh				           30kW/ha

-ChiÕu s¸ng ®­êng				          7-15kW/km

### 6.4.3. Tính toán phụ tải điện

B¶ng tæng hîp  phô t¶i ®iÖn (chi tiÕt xem phô lôc).

| TT | Danh mục | Công suất | Ptt(kW) Kđt=0,7 | Stt(kVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khu 1 | 12131 | 8491.7 | 9435.2 |
| 2 | Khu 2 | 9496 | 6647.2 | 7385.8 |
| 3 | Khu 3 | 6914 | 4840.2 | 5378.3 |
| 4 | Khu 4 | 7249 | 5006.5 | 5562.7 |
| 5 | Đất giao thông | 432 | 289.8 | 322 |
| Tổng | 36222.99 | 25356.093 | 28173.43667 |

Tæng nhu cÇu dïng ®iÖn cña  khu vùc  kho¶ng  25,36MW, t­¬ng ®­¬ng 28,17MVA (LÊy hÖ sè c«ng suÊt cos( = 0,9).

### 6.4.4. Phương pháp cấp điện

a- Nguån ®iÖn :

Theo Quy ho¹ch ph¸t triÓn ®iÖn lùc tØnh Cao B»ng giai ®o¹n tr­íc 2015 sÏ n©ng cÊp tr¹m 110kV Cao B»ng lªn 2x40MVA vµ  trªn ®Þa bµn Thµnh phè sÏ c¶i t¹o toµn bé l­íi ®iÖn 10kV lªn 22kV. Dù kiÕn nguån cÊp cho khu vùc sÏ lµ tr¹m 110/35/22kV Cao B»ng, trùc tiÕp cÊp ®iÖn qua 2 tuyÕn m¹ch vßng 22kV.

b- L­íi ®iÖn trung ¸p:

- Di dời tuyến 110kV hiện trạng chạy theo dải phân cách của Quốc lộ 3.

- Tất cả các tuyến trung áp đang cấp điện cho vùng lân cận sẽ được trả tuyến tiếp tục cấp điện. Kiến nghị di dời các tuyến 35kV trong ranh giới thiết kế chạy hoàn toàn theo các trục giao thông, phía ngoài ranh giới không thay đổi hướng tuyến(chi tiết xem bản vẽ cấp điện).

- Từ thanh cái 22kV của trạm 110kV Cao Bằng sẽ xây dựng 2 tuyến 22kV mạch kép cung cấp cho khu vực thiết kế. Cụ thể :

+ Tuyến số 1 cung cấp cho khu 1 và phần lớn khu 2 gồm 25 trạm lưới với tổng công suất đặt máy 18.6MVA, đi ngầm dùng cáp đồng XLPE-3x240.

+ Tuyến số 2 cung cấp cho khu 3, khu 4 và phần nhỏ khu 2 gồm 28 trạm lưới với tổng công suất đặt máy 19.33MVA, đi ngầm dùng cáp đồng XLPE-3x240 .

- Tổng chiều dài tuyến cáp 22kV trong ranh giới  khoảng 20,2km. Lưới 22kV mới cấp điện cho khu vực nghiên cứu thiết kế dạng nửa kín (bình thường vận hành hở) với dự phòng khoảng 70%. Các tuyến 22kV đi ngầm sẽ được chôn dưới hào cáp ở độ sâu 0.8m , những đoạn qua đường được luồn trong ống thép chịu lực .

Chi tiÕt ph©n vïng phô t¶i ®iÖn cña tuyÕn 22kV m¹ch kÐp thÓ hiÖn trªn b¶n vÏ cÊp ®iÖn.

c- Tr¹m l­íi 22/0,4kV :

- Theo tÝnh to¸n nhu cÇu dïng ®iÖn cña khu vùc lµ 25,36MW dù kiÕn sÏ x©y dùng 53 tr¹m l­íi 22/0,4kVvíi tæng dung l­îng 37,93MVA. Nh­ vËy sÏ ®ñ ®¸p øng nhu cÇu phô t¶i kh«ng x¶y ra t×nh tr¹ng qu¸ t¶i cho c¸c m¸y biÕn ¸p l­íi.

- §Ó ®¶m b¶o mü quan ®« thÞ c¸c tr¹m biÕn ¸p 22/0,4kV dïng tr¹m x©y, hoÆc tr¹m kios hîp bé(cã tñ RMU tõ 3-4 khèi chøc n¨ng). (c¸c tr¹m cho nhµ cao tÇng sÏ ®Æt d­íi tÇng hÇm dïng m¸y kh«, cã m¸y ph¸t ®Êu nèi qua tñ ATS ). C¸c tr¹m biÕn ¸p  dïng gam m¸y 250 ( 2000kVA  lo¹i 3 pha. B¸n kÝnh phôc vô c¸c tr¹m ®¶m b¶o ( 400m.

d- L­íi 0,4kV :

- Dì bá toµn bé l­íi ®iÖn h¹ thÕ hiÖn tr¹ng.

- Toµn bé m¹ng l­íi 0,4kV bè trÝ ®i ngÇm, ®iÖn ¸p 380/220V cã trung tÝnh nèi ®Êt trùc tiÕp.

- §­êng trôc chÝnh		 XLPE-(4x120).

- §­êng rÏ nh¸nh  		XLPE-(4x95).

- §­êng d©y 0,4kV cÊp ®iÖn cho hé d©n tiÕt diÖn tõ 2x6 ®Õn 2x10.

B¸n kÝnh phôc vô cña m¹ng h¹ ¸p ®¶m b¶o < 300 - 400 m. KÕt cÊu l­íi h¹ ¸p theo m¹ng h×nh tia .

- H¹n chÕ tèi ®a c¸c tuyÕn c¸p næi qua ng· t­ giao lé lín.

- C¸c tñ ph©n phèi tæng ®­îc bè trÝ ngoµi trêi trªn vØa hÌ ,cã cÊu t¹o víi cÊp b¶o vÖ IP54 chÞu ®­îc ¶nh h­ëng trùc tiÕp cña m«i tr­êng.

e- M¹ng l­íi chiÕu s¸ng:

- ChiÕu s¸ng ®­êng phè ph¶i ®­îc thiÕt kÕ ®¶m b¶o tiªu chuÈn sau :

+ §­êng chÝnh thµnh phè: 1,2Cd/m2

+ §­êng chÝnh khu vùc: 0,8Cd/m2

- Toµn bé ®Ìn ®­êng trong c«ng viªn ®­îc chia lµm nhiÒu nhãm vµ ®­îc khèng chÕ tõ 3 tñ ®iÒu khiÓn chiÕu s¸ng tù ®éng.

- ThiÕt kÕ hÖ thèng chiÕu s¸ng ®¶m b¶o ®é räi còng nh­ mü quan, t¹o ®iÓm nhÊn cho ®« thÞ. HÖ thèng chiÕu s¸ng h¹ ngÇm b»ng c¸p XLPE-4x16(4x25 , ë ®é s©u kho¶ng 0.7m .

- §­êng cã mÆt c¾t >10,5m bè trÝ 2 tuyÕn chiÕu s¸ng 2 bªn ®­êng ,®­êng cã mÆt c¾t  (10,5 m bè trÝ 1tuyÕn chiÕu s¸ng 1 bªn ®­êng. H×nh thøc chiÕu s¸ng dïng ®Ìn cao ¸p sodium c«ng suÊt 230W -220V cao 11m.

- Khu vùc qu¶ng tr­êng vµ ®¶o giao th«ng lín sÏ chiÕu s¸ng b»ng c¸c giµn ®Ìn pha c«ng suÊt lín tõ 400-800W l¾p ®Æt trªn cét H=25m, bè trÝ ®Ìn hîp lý ®¶m b¶o ®é räi cÇn thiÕt.

- Toµn bé ®Ìn ®­êng trong khu vùc ®­îc chia lµm nhiÒu nhãm vµ ®­îc khèng chÕ tõ c¸c  tñ ®iÒu khiÓn chiÕu s¸ng tù ®éng, chiÒu dµi tuyÕn tèi ®a Lmax ( 1km.

- §èi víi khu vùc bån hoa, c«ng viªn c©y xanh h×nh thøc chiÕu s¸ng  dïng ®Ìn chïm ®Ìn nÊm ,®Ìn cÇu c«ng suÊt ( 100W.

### 6.4.5. Bảng tính toán khối lượng và tổng hợp kinh phí

| TT | Tªn | §¬n VÞ | Khèi L­îng | §¬n Gi¸ (109®) | Thµnh TiÒn (109®) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tr¹m 22/0,4kV |  |  |  |  |
|  | 250kVA | Tr¹m | 16 | 0.8 | 12.8 |
|  | 400kVA | Tr¹m | 18 | 1 | 18 |
|  | 560kVA | Tr¹m | 4 | 1.2 | 4.8 |
|  | 630kVA | Tr¹m | 2 | 1.3 | 2.6 |
|  | 1250kVA | Tr¹m | 1 | 1.5 | 1.5 |
|  | 2x400kVA | Tr¹m | 2 | 2 | 4 |
|  | 2x560kVA | Tr¹m | 1 | 2.2 | 2.2 |
|  | 2x630kVA | Tr¹m | 1 | 2.3 | 2.3 |
|  | 2x750kVA | Tr¹m | 1 | 2.4 | 2.4 |
|  | 2x1000 kVA | Tr¹m | 5 | 2.6 | 13 |
|  | 2x1250 kVA | Tr¹m | 1 | 2.8 | 2.8 |
|  | 2x2000 kVA | Tr¹m | 1 | 3.2 | 3.2 |
| 2 | C¸p ngÇm 22kV XLPE-3x240 | km | 20.2 | 3 | 60.6 |
| 3 | Di dêi ®­êng d©y kh«ng 35kV | km | 0.9 | 0.5 | 0.45 |
| 4 | C¸p ngÇm CS + 0,4kV | km | 167.8 | 0.7 | 117.5 |
|  | Tæng |  |  |  | 248.1 |

Tæng kinh phÝ x©y dùng 248,1 tû ®ång.

Ghi chó: Kinh phÝ tÝnh to¸n lµ ­íc tÝnh trªn c¬ së dù b¸o quy ho¹ch vµ gi¸ thµnh thêi ®iÓm lËp. Tõng thêi ®iÓm x©y dùng sÏ x¸c ®Þnh l¹i theo dù ¸n cô thÓ.

## 6.5. Quy hoạch thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang

### 6.5.1. Căn cứ thiết kế:

- Quy hoạch chung thoát nước thị xã Cao Bằng đến năm 2020 do Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn thực hiện và được phê duyệt năm 2005.

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01: 2008/BXD

- Các dự án thoát nước thải liên quan

- Các tiêu chuẩn ngành liên quan

### 6.5.2. Các chỉ tiêu chính:

a/ Tiêu chuẩn nước sinh hoạt thu gom lấy bằng 90% tiêu chuẩn cấp nước cụ thể:

- Tiêu chuẩn thoát nước nước sinh hoạt: 117 l/ng.ngđ

- Nhà trẻ mẫu giáo: 100 l/ng.ngđ

- Biệt thự: 180 l/ng.ngđ

- Trường THCS và tiểu học : 25 l/ng.ngđ

- Đất dịch vụ thương mại, đất hỗn hợp, cơ quan, an ninh quốc phòng: 1(3 l/m2 sàn

- Chất thải rắn: 1,0 kg/người-ngày

- Tiêu chuẩn đất nghĩa trang: 0,06 ha/1000 người.

b/ Lượng chất thải dự báo trong khu vực nghiên cứu:

- Nước thải sinh hoạt: 3.200 m3/ngđ

- Chất thải rắn: 12,32 tấn

c/ Đất nghĩa trang dự báo trong khu vực nghiên cứu: 0,73 ha

### 6.5.3. Quy hoạch thoát nước thải, CTR, nghĩa trang

a/ Tính toán khối lượng nước thải

Bảng tính toán khối lượng nước thải trục đường Cao Bằng

| STT | Công trình dùng nước | Khối lượng | Đơn vị | Tiêu chuẩn (l/ng.ngđ) | Nhu cầu (m3/ngđ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất ở | 12.230 | người |  | 1.448 |
| - | Đất ở hiện trạng cải tạo | 794 | người | 117 | 93 |
| - | Đất nhà ở liền kề | 8.892 | người | 117 | 1.040 |
| - | Đất ở biệt thự | 272 | người | 180 | 49 |
| - | Đất ở nhà vườn | 2.272 | người | 117 | 266 |
| 2 | Đất hỗn hợp | 596.252 | m2 sàn | 1 | 596 |
| 3 | Đất công trình công cộng cấp khu ở | 88.508 | m2 sàn | 2 | 177 |
| 4 | Đất thương mại dịch vụ cấp TP | 656.422 | m2 sàn | 1 | 656 |
| 5 | Đất cơ quan | 47.750 | m2 sàn | 2 | 96 |
| 6 | Đất trường học |  |  |  | 109 |
| - | Trường mầm non | 642 | cháu | 100 | 64 |
| - | Trường tiểu học cơ sở, trung học | 1.802 | học sinh | 25 | 45 |
| 7 | Đất thương mại dịch vụ du lịch | 23.376 | m2 sàn | 3 | 70 |
|  | Tổng cộng |  |  |  | 3.153 |
|  | Làm tròn |  |  |  | 3.200 |

(Chi tiết từng khu xem phụ lục phần thoát nước thải kèm theo)

b/ Quy hoạch thoát nước thải

b.1. Thoát nước thải theo quy hoạch chung đã được duyệt năm 2005:

Tóm tắt nội dung chính của “Quy hoạch chung thoát nước thải Thị xã Cao Bằng đến năm 2020 được phê duyệt năm 2005”:

Hệ thống thoát nước được phân chia thành 4 lưu vực:

- Lưu vực 1: Phạm vi phía Đông sông Bằng Giang (phường Sông Bằng). Dự kiến thiết kế hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn. Nước bẩn trong lưu vực này được thu gom qua 5 trạm bơm chuyển tiếp và dẫn về trạm xử lý nước bẩn số 1 có công suất dài hạn 3260 m3/ngđ.

- Lưu vực 2: Phạm vi phía Đông sông Hiến Giang và phía Tây sông Bằng Giang (phường Hợp Giang,phường Tân Giang). Dự kiến thiết kế hệ thống thoát nước nửa riêng. Nước bẩn trong lưu vực này được thu gom qua 3 trạm bơm chuyển tiếp và dẫn về trạm xử lý nước bẩn số 2 có công suất dài hạn 4640 m3/ngđ.

- Lưu vực 3: Phạm vi phía Tây sông Bằng Giang và Hiến Giang (phường Sông Hiến). Dự kiến thiết kế hệ thống thoát nước nửa riêng. Nước bẩn trong lưu vực này được thu gom qua 3 trạm bơm chuyển tiếp và dẫn về trạm xử lý nước bẩn số 3 có công suất dài hạn 6500 m3/ngđ.

- Lưu vực 4: Phía Tây sông Miểm (khu 4 và khu 5). Dự kiến thiết kế hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn. Nước bẩn trong lưu vực này được thu gom qua 4 trạm bơm chuyển tiếp và dẫn về trạm xử lý nước bẩn số 4 có công suất dài hạn 5560 m3/ngđ.

Hệ thống thoát nước nửa riêng thì phía trước các điểm xả, xây dựng các giếng tràn tách nước bẩn và các tuyến cống bao dẫn nước bẩn về các trạm làm sạch để xử lý.

b.2. Giải pháp thoát nước thải:

- Quy hoạch hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn (tách riêng mạng lưới thoát nước thải và nước mưa).

- Cấu tạo mạng lưới thoát nước thải:

+ Giếng thăm đặt tại các vị trí tiếp nhận nước thải, thay đổi hướng thoát nước…

+ Trạm bơm nước thải xây dựng chìm bằng BTCT. Cống có áp sau trạm bơm bằng gang D100 ( D150 mm.

+ Nước thải sinh hoạt từ các khu dân cư, khu công cộng, khu du lịch phải xử lý bằng bể tự hoại xây dựng đúng quy cách trước khi xả vào hệ thống thoát nước thải.

+ Mạng lưới cống thoát nước có đường kính D200mm(D300mm với tổng chiều dài: 20.862 m, rãnh thoát nước B300mm(B400mm có tổng chiều dài: 15.019m

+ Nước thải được thu gom và dẫn ra hệ thống thoát nước thải thành phố và được xử lý tại trạm xử lý nước thải 4 của thành phố (vị trí trạm xử lý gần cầu Gia Cung ).

+ Khoảng cách các ga: đối với giếng thăm rãnh thoát nước khoảng cách trung bình 25m/giếng, đối với các giếng thăm cống khoảng cách từ 30-35 m/giếng bố trí thu nước vào các giếng đó trước khi xả ra cống thoát nước thải và tại các điểm chuyển hướng tuyến ở các ngã ba ngã tư cũng bố trí các giếng thăm để thuận tiện cho việc quản lý.

+ Độ dốc cống: đối với rãnh xây độ dốc nhỏ nhất i = 0,1%, đối với cống tròn có độ dốc 1/D nhỏ hơn độ dốc đường thì lấy theo độ dốc đường. Ngoài ra có một số đoạn có độ dốc đường nhỏ hơn độ dốc 1/D thì độ dốc cống lấy bằng độ dốc 1/D.

Chiều sâu rãnh tại điểm đầu: 0,6m

Chiều sâu cống tại điểm đầu: 0,7 m.

* Toàn bộ khu vực trục đường 58m được chia thành 4 lưu vực thoát nước chính:

- Lưu vực 1: Phạm vi giáp quốc lộ 3 cũ

Trong lưu vực 1 được phân làm các tiểu lưu vực:

+ Lưu vực 1.1: gồm tuyến cống D200mm thoát về trạm bơm số 1-A công suất: 110 m3/ngđ sau đó được đẩy áp tiếp lên đường cống D200mm để thoát về trạm bơm 10.

+ Lưu vực 1.2: thuộc phía Bắc trục đường 58m nước thải sau khi xử lý cục bộ được thu gom vào rãnh B300 rồi thoát về cống D300 sau đó thoát về suối Khau Đồn

+ Lưu vực 1.3: thuộc phía Nam trục đường 58m nước thải sau khi xử lý cục bộ được thu gom vào rãnh B300 rồi thoát về cống D300 sau đó thoát về suối Khau Đồn

+ Lưu vực 1.4: thuộc phía Nam trục đường 58m nước thải được thu gom vào rãnh rồi thoát về tuyến cống thoát nước chung D300mm dự kiến của thành phố và thoát về trạm bơm 10 sau đó bơm về trạm xử lý.

+ Lưu vực 1.5: Các khu nhà ở liền kề và khu cơ quan hành chính thuộc phía Bắc trục đường 58m nước thải được thu gom bằng tuyến cống D200mm sau đó thoát về trạm bơm 10 công suất 2.600 m3/ngđ sau đó bơm về trạm xử lý  (theo dự án quy hoạch chi tiết khu Đề Thám).

- Lưu vực 2:

Trong lưu vực 2 được phân làm các tiểu lưu vực:

+ Lưu vực 2.1: Khu biệt thự của lâm viên Cao Bằng nước thải được thu gom bằng tuyến cống D300mm sau đó thoát về tuyến cống chung D300mm dự kiến của thành phố.

+ Lưu vực 2.2: Khu hỗn hợp phía Đông Bắc trục đường 58m nước thải được thu gom bằng cống D200mm sau đó thoát về trạm bơm 4 (theo dự án) công suất: 180 m3/ngđ và tuyến thoát về cống thoát nước chung của thành phố.

+ Lưu vực 2.3: Khu biệt thự kết hợp công cộng phía Tây nam trục đường 58m nước thải được thu gom vào rãnh B300mm, B400mm và thoát về cống D200mm sau đó được dẫn về trạm bơm dự kiến 4 công suất 460m3/ngđ;

+ Lưu vực 2.4: Khu dân cư liền kề nước thải được thu gom rồi thoát về trạm bơm dự kiến 4 bằng tuyến cống D200mm

- Lưu vực 3:

Trong lưu vực 3 được phân làm các tiểu lưu vực:

+ Lưu vực 3.1: Khu biệt thự, công trình công cộng… nằm ở phía Tây Nam trục đường 58m nước thải được thu gom bằng tuyến cống D300mm về trạm bơm 3.1

+ Lưu vực 3.2: Các khu biệt thự, dịch vụ thương mại… thuộc lưu vực này nước thải được thu gom bằng tuyến cống D300mm sau đó thoát về tuyến cống chung của thành phố.

+ Lưu vực 3.3: Hai cụm dân cư liền kề của lưu vực này nước thải được thu gom rồi thoát về tuyến cống của lưu vực 4.1.

- Lưu vực 4: Phạm vi giáp sông Hiến

Trong lưu vực 4 được phân làm các tiểu lưu vực:

+ Lưu vực 4.1: Các khu liền kề phía Đông Bắc trục đường 34 nước thải được thu gom bằng tuyến rãnh B300 sau đó thoát ra bằng tuyến cống D300 rồi thoát về cống thoát nước chung của thành phố.

+ Lưu vực 4.2 : Khu liền kề, khu biệt thự thuộc lưu vực này nước thải được thu gom bằng tuyến cống D300mm để thoát về tuyến cống thoát nước chung của thành phố.

+ Lưu vực 4.3: Lưu vực này gồm có các khu biệt thự, liền kề, nhà,  dịch vụ thương mại nước thải được thu gom vào rãnh B300, B400 rồi thoát về tuyến cống D300mm sau đó thoát về tuyến cống thoát chung D300mm của thành phố.

+ Lưu vực 4.4.: Toàn bộ nước thải của lưu vực này được thu gom bằng tuyến cống D200mm sau đó thoát về tuyến cống thoát nước chung D300mm của thành phố

+ Lưu vực 4.5: Khu vực phía Nam trục đường 58m, khu vực này nước thải được thu gom vào cống D200 đổ về cống D300 sau đó thoát về tuyến cống chung của thành phố D300mm.

(Nước thải phải được thu gom và xử lý triệt để trước khi xả ra sông, suối.

Bảng khối lượng thoát nước thải, chất thải rắn

| TT | Các hạng mục | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| I/ | khu 1: |  |  |
| 1 | Cống thoát nước theo QHC |  | 1647 |
| - | D200 mm | m | 1240 |
| - | D300 mm | m | 407 |
| 2 | Xây dựng cống tự chảy: |  | 8.711 |
| - | Rãnh xây B300 mm | m | 1.463 |
| - | Rãnh xây B400 mm | m | 91 |
| - | Cống nhựa D200 mm | m | 3.437 |
| - | Cống BTCT D300 mm | m | 3.720 |
| 3 | Xây dựng giếng thăm | giếng | 280 |
| 4 | Xây dựng điểm tập trung CTR | điểm | 3 |
| 5 | Trạm bơm nước thải tổng công suất: | m3/ngđ | 360 |
| 6 | Thùng đựng chất thải rắn công cộng | thùng | 40 |
| II/ | Khu 2: |  |  |
| 1 | Xây dựng cống tự chảy: |  | 4.937 |
| - | Rãnh xây B300 mm | m | 1.754 |
| - | Rãnh xây B400 mm | m | 531 |
| - | Cống nhựa D200 mm | m | 1.973 |
| - | Cống BTCT D300 mm | m | 679 |
| 2 | Xây dựng giếng thăm | giếng | 126 |
| 3 | Xây dựng điểm tập trung CTR | điểm | 2 |
| 4 | Trạm bơm nước thải tổng công suất: | m3/ngđ | 555 |
| 5 | Thùng đựng chất thải rắn công cộng | thùng | 25 |
| III/ | Khu 3: |  |  |
| 1 | Xây dựng cống tự chảy: |  | 6.944 |
| - | Rãnh xây B300 mm | m | 3.724 |
| - | Rãnh xây B400 mm | m | 178 |
| - | Cống nhựa D200 mm | m | 1.826 |
| - | Cống BTCTD300 mm | m | 1.216 |
| 2 | Xây dựng giếng thăm | giếng | 125 |
| 3 | Xây dựng điểm tập trung CTR | điểm | 3 |
| 4 | Xây dựng nhà VSCC | nhà | 5 |
| 5 | Trạm bơm nước thải tổng công suất: | m3/ngđ | 170 |
| 6 | Thùng đựng chất thải rắn công cộng | thùng | 35 |
| IV/ | khu 4: |  | 13.642 |
| 1 | Cống thoát nước theo QHC |  | 349 |
| - | D300 mm | m | 349 |
| 2 | Xây dựng cống tự chảy: |  | 13.293 |
| - | Rãnh xây B300 mm | m | 5.989 |
| - | Rãnh xây B400 mm | m | 1.289 |
| - | Cống nhựa D200 mm | m | 3.481 |
| - | Cống BTCT D300 mm | m | 2.534 |
| 3 | Xây dựng giếng thăm | giếng | 343 |
| 4 | Xây dựng điểm tập trung CTR | điểm | 5 |
| 5 | Thùng đựng chất thải rắn công cộng | thùng | 50 |
| V/ | Tổng cộng: |  |  |
| 1 | Cống thoát nước theo QHC | m | 1.996 |
| 2 | Xây dựng cống tự chảy: | m | 33.885 |
| 3 | Xây dựng giếng thăm | giếng | 874 |
| 4 | Xây dựng điểm tập trung CTR | điểm | 13 |
| 5 | Thùng đựng chất thải rắn công cộng | thùng | 150 |
| 6 | Xây dựng nhà VSCC | nhà | 5 |

c/ Vệ sinh môi trường

- Công trình vệ sinh: Trong khu vực quy hoạch, sẽ xây nhà vệ sinh công cộng ở khu công viên, số lượng nhà vệ sinh cần xây là 05 nhà.

d/ Quy hoạch thu gom và xử lý chất thải rắn:

Khu vực công cộng sẽ đặt các thùng chứa CTR ở những điểm: bãi đỗ xe, nhà trẻ, vườn hoa công viên.

Trong khu dân cư, CTR sinh hoạt được phân loại tại các hộ gia đình thành chất thải rắn vô cơ và hữu cơ,  mỗi nhà dân đều có thùng chứa chất thải rắn. Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh sẽ được công ty môi trường thành phố thu gom 100% và đưa về khu xử lý chất thải rắn của thành phố. Tại các tuyến đường giao thông và các khu vực công cộng, khu du lịch sẽ đặt các thùng đựng chất thải rắn cộng cộng. Lượng chất thải rắn phát sinh ước tính khoảng 12,23 tấn/ngày.

e/ Việc tang lễ - nghĩa trang:

- Di chuyển các phần mộ thuộc phần đất nghĩa trang lấy làm quy hoạch đô thị (chuyển đổi mục đích sử dụng) về nghĩa trang thành phố.

- Nhân dân trong trong khu vực nghiên cứu quy hoạch sẽ sử dụng các nghĩa trang của thành phố.

f/ Khái toán kinh phí xây dựng

Bảng khối lượng và ước tính kinh phí xây dựng của từng khu

Khu 1:								Triệu đồng

| TT | Các hạng mục | Đơn vị | Đơn giá | Khối lượng | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cống thoát nước theo QHC |  |  | 1647 | 617 |
|  | D200 mm | m | 0,35 | 1240 | 434 |
|  | D300 mm | m | 0,45 | 407 | 183 |
| 2 | Xây dựng cống tự chảy: |  |  | 8.711 | 3.581 |
|  | Rãnh xây B300 mm | m | 0,45 | 1.463 | 658 |
|  | Rãnh xây B400 mm | m | 0,50 | 91 | 46 |
|  | Cống nhựa D200 mm | m | 0,35 | 3.437 | 1.203 |
|  | Cống BTCT D300 mm | m | 0,45 | 3.720 | 1.674 |
| 3 | Xây dựng giếng thăm | giếng | 0,50 | 280 | 140 |
| 4 | Xây dựng điểm tập trung CTR | điểm | 1,00 | 3 | 3 |
| 5 | Trạm bơm nước thải tổng công suất: | m3/ngđ | 0,70 | 360 | 252 |
| 6 | Thùng đựng chất thải rắn công cộng | thùng | 0,50 | 40 | 20 |
|  | Cộng |  |  |  | 4.613 |
|  | Dự phòng 30% |  |  |  | 1.384 |
|  | Tổng cộng |  |  |  | 5.997 |
|  | Làm tròn |  |  |  | 6.000 |

Khu 2:								Triệu đồng

| TT | Các hạng mục | Đơn vị | Đơn giá | Khối lượng | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng cống tự chảy: |  |  | 4.937 | 2.051 |
|  | Rãnh xây B300 mm | m | 0,45 | 1.754 | 789 |
|  | Rãnh xây B400 mm | m | 0,50 | 531 | 266 |
|  | Cống nhựa D200 mm | m | 0,35 | 1.973 | 691 |
|  | Cống BTCT D300 mm | m | 0,45 | 679 | 306 |
| 2 | Xây dựng giếng thăm | giếng | 0,50 | 126 | 63 |
| 3 | Xây dựng điểm tập trung CTR | điểm | 1,00 | 2 | 2 |
| 5 | Trạm bơm nước thải tổng công suất: | m3/ngđ | 0,70 | 555 | 389 |
| 6 | Thùng đựng chất thải rắn công cộng | thùng | 0,50 | 25 | 13 |
|  | Cộng |  |  |  | 2.517 |
|  | Dự phòng 30% |  |  |  | 755 |
|  | Tổng cộng |  |  |  | 3.272 |
|  | Làm tròn |  |  |  | 3.300 |

Khu 3:								Triệu đồng

| TT | Các hạng mục | Đơn vị | Đơn giá | Khối lượng | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng cống tự chảy: |  |  | 6.944 | 2.951 |
|  | Rãnh xây B300 mm | m | 0,45 | 3.724 | 1.676 |
|  | Rãnh xây B400 mm | m | 0,50 | 178 | 89 |
|  | Cống nhựa D200 mm | m | 0,35 | 1.826 | 639 |
|  | Cống BTCT D300 mm | m | 0,45 | 1.216 | 547 |
| 2 | Xây dựng giếng thăm | giếng | 0,50 | 125 | 63 |
| 3 | Xây dựng điểm tập trung CTR | điểm | 1,00 | 3 | 3 |
| 4 | Xây dựng nhà VSCC | nhà | 100,00 | 5 | 500 |
| 5 | Trạm bơm nước thải tổng công suất: | m3/ngđ | 0,70 | 170 | 119 |
| 6 | Thùng đựng chất thải rắn công cộng | thùng | 0,50 | 35 | 18 |
|  | Cộng |  |  |  | 3.653 |
|  | Dự phòng 30% |  |  |  | 1.096 |
|  | Tổng cộng |  |  |  | 4.749 |
|  | Làm tròn |  |  |  | 4.800 |

Khu 4:								Triệu đồng

| TT | Các hạng mục | Đơn vị | Đơn giá | Khối lượng | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cống thoát nước theo QHC |  |  | 349 | 157 |
|  | D300 mm | m | 0,45 | 349 | 157 |
| 2 | Xây dựng cống tự chảy: |  |  | 13.293 | 5.698 |
|  | Rãnh xây B300 mm | m | 0,45 | 5.989 | 2.695 |
|  | Rãnh xây B400 mm | m | 0,50 | 1.289 | 645 |
|  | Cống nhựa D200 mm | m | 0,35 | 3.481 | 1.218 |
|  | Cống BTCT D300 mm | m | 0,45 | 2.534 | 1.140 |
| 3 | Xây dựng giếng thăm | giếng | 0,50 | 343 | 172 |
| 4 | Xây dựng điểm tập trung CTR | điểm | 1,00 | 5 | 5 |
| 5 | Thùng đựng chất thải rắn công cộng | thùng | 0,50 | 50 | 25 |
|  | Cộng |  |  |  | 6.057 |
|  | Dự phòng 30% |  |  |  | 1.817 |
|  | Tổng cộng |  |  |  | 7.874 |
|  | Làm tròn |  |  |  | 7.900 |

- Tổng kinh phí xây dựng thoát nước thải - VSMT: 22 tỷ đồng

Trong đó: Kinh phí của khu 1: 6,0 tỷ đồng

Kinh phí của khu 2: 3,3 tỷ đồng

Kinh phí của khu 3: 4,8 tỷ đồng

Kinh phí của khu 4: 7,9 tỷ đồng

- Kinh phí xây dựng trên chỉ là tạm tính, việc tính toán cụ thể sẽ được tính chính xác ở các bước lập dự án tiếp theo.

## 6.6. Quy hoạch mạng thông tin liên lạc

### a, Viễn thông

- Dự báo nhu cầu mạng:

Như đã đánh giá hiện trạng ở trên, khu vực thiết kế hiện nay nằm trong hệ thống BC-VT của thành phố Cao Bằng. Chính vì vậy khu vực thiết kế luôn được đảm bảo về dung lượng cũng như lưu lượng thuê bao khi có nhu cầu.

Nhu cầu toàn khu vực khoảng 21.463 thuê bao.

- Chuyển mạch

Khu vực nghiên cứu thiết kế cần đấu nối 2 tuyến tín hiệu chính  từ Host Cao Bằng đến khu vực với dung lượng đường truyền khoảng 16FO.

- Truyền dẫn

Sử dụng tuyến cáp quang từ trạm chuyển mạch Cao Bằngđến công viên.  Tuyến cáp quang này sử dụng loại FLX-600A (Quang), hạ ngầm trên vỉa hè, độ sâu trong hào cáp, khoảng cách đến chân các công trình phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật của nghành TC30-05-2002.

- Mạng ngoại vi :

- Xây dựng hệ thống cống bể theo nguyên tắc tổ chức mạng ngoại vi và có khả năng cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông khác sử dụng cống bể để phát triển dịch vụ.

-  Hạ ngầm tất cả các loại cáp xuống cống bể, trên đường nội bộ có mặt cắt nhỏ, có thể trôn trực tiếp ống nhựa xuống mặt đường, để đảm bảo chất lượng thông tin và mỹ quan đô thị. Và đồng bộ với các cơ sở hạ tầng khác nhằm tiết kiệm  chi phí khi thi công.

- Các cống bể cáp và nắp bể  đã được chuẩn hoá về kích thước cũng như kiểu dáng - theo quy chuẩn của nghành.

- Các bể cáp sử dụng bể đổ bê tông loại từ 1- 3 nắp đan bê tông(nắp gang), 1-2 lớp ống. Đặc biệt bể cáp cho tuyến cáp quang từ trạm Host Cao Bằngđến, nên sử dụng loại nắp  bằng gang.

- Sử dụng các thiết bị vật tư đồng bộ với hệ chuyển mạch Neax 61.

- Vị trí và khoảng cách bể cáp cách nhau 80 – 100m.

- Cáp trong mạng nội bộ của khu vực thiết kế chủ yếu sử dụng loại cáp cống có dầu chống ẩm đi trong ống bể PVC (ngầm) có tiết điện lõi dây 0,5mm.

- Các tủ, hộp cáp dùng loại vỏ nội phiến ngoại, bố trí tại các ngã ba, ngã tư nhằm thuận lợi cho việc lắp đặt và quản lý sau này.

- Lắp đặt các cabin điện thoại công cộng hoặc trạm rút tiền (ATM)  trên các trục đường chính và trong các khu thương mại tập trung đông dân cư, với bán kính phục vụ 600m bố trí  một cabin.

- Mạng di động:

Xây dựng mới trạm thu phát sóng của 2 nhà cung cấp dịch vụ chính, sử dựng 2 công nghệ khác nhau (GSM và CDMA) đặt dọc theo trục đường (vị trí các trạm này trên các nhà cao tầng) , nhằm nâng cao tính ổn định thông tin di động trong khu đô thị. trạm thu phát sóng này có quy mô từ 30-80m2.

- Mạng Internet

Mạng Internet khu vực này sử dụng băng thông rộng, sẽ được phát triển theo 2 phương thức: qua mạng nội hạt và mạng không dây WIMAX chuẩn 802.16. Cụ thể là xây dựng các đường DSLAM từ Host Cao Bằngđến đây, đảm  bảo cho khoảng 6.000 thuê bao được kết nối Internet băng thông rộng . Đặc biệt khu vực dịch vụ này cần khai thác các điểm truy cập internet công cộng, với mỗi khu dịch vụ có một điểm truy cập.

### b, Bưu chính

- Mạng bưu cục, điểm phục vụ, mạng vận chuyển bưu chính

Mạng Bưu chính hiện nay đã được phát triển rộng khắp trong toàn tỉnh Cao Bằng, đáp ứng các dịch vụ bưu chính cơ bản. Theo kế hoạch của Bưu điện tỉnh Cao Bằng, khi khu vực thiết kế được hình thành sẽ có thêm 1 điểm phục vụ bưu chính .

- Dịch vụ

Bưu điện Cao Bằng(VNPT) cung cấp đầy đủ các dịch vụ bưu chính có trên mạng. Sẽ cung cấp dịch vụ ngay sau khi dự án này được hình thành.

### c, Khái toán kinh phí xây dựng hệ thống thông tin - liên lạc:

Khái toán kinh phí xây dựng hệ thống thông tin - liên lạc:

| TT | Tên hạng mục | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (đ) | Thành tiền (đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ống nhựa PVC lớp D 110x5mm | m | 78.008 | 200.000 | 15.601.600.000 |
| 2 | Số bể cáp | cái | 87 | 10.000.000 | 870.000.000 |
| 4 | Tủ cáp 500P | cái | 62 | 10.000.000 | 620.000.000 |
| 10 | Cáp cống có dầu 500x2x5mm | m | 5.022 | 500.000 | 2.511.000.000 |
| 11 | hộp cáp | cái | 132 | 1000.000 | 132.000.000 |
| 14 | cáp cống có dầu 50x2x5 | m | 20.000 | 200.000 | 4.000.000.000 |
| 16 | Tổng |  |  |  | 23.734.600.000 |

Kinh phí ước tính xây dựng hệ thống Thông tin- Liên lạc tại khu vực nghiên cứu là ~23,74 tỷ đồng  (Không tính phần khối lượng cáp quang do VNPT xây dựng).

(Chi tiết tính toán xem thêm phụ lục phần hệ thống thông tin liên lạc)

# VII- KINH TẾ XÂY DỰNG

## 7.1. Tổng nhu cầu vốn đầu tư

Bảng khái toán kinh phí xây dựng công trình kiến trúc

| TT | Tên lô đất | Diện tích sàn XD (m2) | Suất đầu tư ( tr.đ) | Kinh phí |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,1 | Nhà ở |  |  |  |
| 1.1.1 | Cải tạo | 24.536 | 1,5 | 36.804 |
| 1.1.2 | Xây mới | 236.367 | 3 | 709.100 |
| 1.2 | Đất thương mại dịch vụ cấp thành phố | 656.423 | 8 | 5.251.382 |
| 1.3 | Đất công trình công cộng cấp khu ở | 88.508 | 5 | 442.540 |
| 1.4 | Đất hỗn hợp | 596.252 | 4 | 2.385.006 |
| 1.5 | Đất cơ quan | 51.679 | 4 | 206.716 |
| 1.6 | Đất trường học | 62.520 | 4 | 250.080 |
| 1.7 | Đất dịch vụ du lịch | 23.291 | 2 | 46.582 |
| 1.8 | Đất lâm viên | 22.441 | 1 | 22.441 |
| 1.9 | Đất cây xanh, vườn hoa | 10.197 | 0,5 | 5.098 |
|  | Tổng |  |  | 9.355.750 |
|  |  |  |  | 9.356 tỷ |

Bảng tổng hợp kinh phí xây dựng

| STT | Hình thức đầu tư | Tổng kinh phí (tỷ đồng) |
| --- | --- | --- |
| I | Công trình kiến trúc | 9.356 |
| II | Công trình hạ tầng kỹ thuật | 1.503 |
| 2.1 | Giao thông | 686 |
| 2.2 | Chuẩn bị kỹ thuật | 491 |
| 2.3 | Cấp nước | 32,2 |
| 2.4 | Thoát nước thải + VSMT | 22 |
| 2.5 | Cấp điện | 248,1 |
| 2.6 | Thông tin liên lạc | 23,74 |
|  | Tổng cộng (I+II) | 10.859 |

Tổng kinh phí xây dựng (không bao gồm kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng) là 10.859 tỷ đồng

## 7.2. Các dự án ưu tiên đầu tư:

- Dự án các khu tái định cư đường 58 m quy mô 30ha với 02 vị trí đã được lựa chọn.

- Dự án khu nhà ở kết hợp Lâm viên Thâm Hoắng.

- Dự án trung tâm hội chợ triển lãm, xúc tiến thương mại tỉnh Cao Bằng.

- Các dự án hệ thống giao thông, cấp thoát nước cục bộ cho từng khu vực.

- Các dự án phát triển đô thị tại khu đô thị mới Đề Thám, khu đô thị sông Hiến.

# VIII - ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

## 8.1. Hiện trạng môi trường khu vực quy hoạch

### 8.1.1. Môi trường nước

a. Môi trường nước mặt:

Theo báo cáo Hiện trạng môi trường tỉnh Cao Bằng, môi trường nước mặt của thành phố đang bị ô nhiễm do quá trình xả nước thải từ hoạt động sinh hoạt, sản xuất, khai thác không qua xử lý. Đặc biệt nghiêm trọng tình trạng ô nhiễm đang có dấu hiệu gia tăng tại sông Hiến và sông Bằng - hai nguồn nước chính phục vụ cho hoạt động sản xuất nông nghiệp và cấp nước của thành phố.

Trong khu vực nghiên cứu quy hoạch có Sông Hiến chảy qua ở phía đông, suối Phiểu ở phía tây cùng nhiều ao hồ, khe nước nhỏ.

Theo kết quả quan trắc môi trường nước mặt tại cầu sông Hiến cho thấy có nhiều chỉ tiêu vượt quá quy chuẩn cho phép (QCCP) nhiều lần, cụ thể như:

+ Hàm lượng cặn lơ lửng (TSS) luôn có kết quả vượt QCCP, chỉ số cao nhất đo được trong 3 năm từ năm 2009 đến 2011 là vào tháng 3 năm 2011 lên tới 347mg/l, gấp 11,5 lần so với QCCP;

+ Độ pH tuy vẫn nằm trong giới hạn cho phép tuy nhiên đang có chiều hướng gia tăng. Nếu tình trạng này tiếp tục tiếp diễn có thể gây nguy hại đến thủy sinh vật và chất lượng nước cấp khu vực.

+ COD và BOD5 cũng luôn ở ngưỡng cao hơn QCCP từ 1,1 đến 3 lần;

+ Các chỉ số khác như Nitrit (NO2-), phốt phát (PO43-)  và Colifrom tại một số thời điểm vượt quá QCCP;

Bảng kết quả quan trắc môi trường nước mặt tại Cầu Sông Hiến

| Chỉ số quan trắc | Đơn vị | Thời điểm lấy mẫu | QCVN 08:2008 /BTNMT (Cột A2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6/2009 | 10/2009 | 5/2010 | 3/2011 | 4/2011 | 7/2011 | 10/2011 | 11/2011 |  |
| TSS | mg/l | 153,14 | 75,4 | - | 347 | 237 | 120 | 254 | 166,3 | 30 |
| pH | - | 7,5 | 7,6 | 7,23 | 8,02 | 8,06 | 8,07 | 8,09 | 8,11 | 6-8,5 |
| COD | mg/l | 26,41 | 19,3 | 17 | 27,8 | 27,3 | 30,4 | 28,3 | 18,7 | 15 |
| BOD5 | mg/l | 18,12 | 12,64 | 10,67 | 13,5 | 11,9 | 13,3 | 13,1 | 12,8 | 6 |
| NO2- | mg/l | 0,008 | 0,052 | 0,022 | 0,019 | 0,02 | 0,022 | 0,026 | 0,022 | 0,02 |
| PO43- | mg/l | 0,06 | 0,41 | 0,1 | 0,14 | 0,17 | 0,44 | 0,32 | 0,27 | 0,2 |
| Colifrom | MPN/ 100 ml | 2700 | 4800 | 5700 | 2900 | 1650 | 2500 | 2120 | 1900 | 5000 |

Ghi chú: QCVN 08:2008/BTNMT (cột A): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt, áp dụng với đối tượng dùng nước cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp; bảo tồn động thực vật thủy sinh.

Các khe, suối nhỏ và ao hồ trong khu vực chưa có kết quả cho thấy bị ô nhiễm, tuy nhiên với tình trạng sử dụng hóa chất trong trồng trọt, tăng trưởng dân số, hệ thống thoát nước thải chưa hoàn chỉnh, nước thải chưa được xử lý trước khi đưa vào nguồn tiếp nhận đang là nguy cơ tiềm ẩn cho sự suy thoái môi trường nước.

b. Môi trường nước ngầm

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Cao Bằng việc khai thác và sử dụng nước ngầm cho sinh hoạt ngày càng phổ biến, nhưng chỉ ở quy mô hộ gia đình. Đây là nguồn tài nguyên nhạy cảm, chịu tác động của nhiều yếu tố cần luôn được kiểm soát, tuy nhiên công tác đánh giá về nguồn tài nguyên nước ngầm của tỉnh còn chưa đầy đủ về cả trữ lượng và chất lượng.

Môi trường nước ngầm trong khu vực bị tác động chủ yếu do hoạt động khai thác khoáng sản, nước thải tuyển rửa quặng, sinh hoạt, công nghiệp chưa được xử lý hoặc xử lý chưa hiệu quả ngấm tự nhiên xuống đất hoặc theo các hang caster xuống tầng nước ngầm; Ngoài ra, các hoạt động khác như xây dựng, canh tác nông nghiệp lạm dụng hóa chất bảo vệ thực vật, phân hóa học cũng gây ảnh hưởng xấu tới chất lượng nguồn nước. Cùng với đó,mực nước ngầm trong những năm gần đây có dấu hiệu suy giảm về trữ lượng, đặc biệt tại các vùng nông thôn nơi sử dụng nước ngầm chủ yếu cho sinh hoạt hàng ngày, cụ thể như trong mùa khô năm 2009 rất nhiều giếng nước cạn kiệt, không có khả năng cung cấp nước.

Khu vực nghiên cứu quy hoạch không có hoạt động khai thác khoáng sản và phát triển công nghiệp, các tác động tới môi trường nước ngầm chủ yếu do sự ô nhiễm nước mặt từ phía thượng nguồn các dòng chảy, hoạt động canh tác nông nghiệp, nước thải khu dân cư chưa được thu gom, xử lý ngấm xuống đất…

Phần lớn chất lượng nước ngầm trong khu vực cho kết quả khả quan, tuy nhiên tại một số địa điểm, trong một vài thời điểm có các thông số quan trắc vượt ngưỡng cho phép. Điển hình như kết quả  đo được tại xã Đề Thám trong năm 2009 có chỉ số COD lên tới 8,14 mg/l (vượt QCCP 2,04 lần) và coliform là 10 MPN/100ml (vượt 3,33 lần QCCP)

Kết quả quan trắc nước ngầm tại phường Đề Thám – thành phố Cao Bằng

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Thời điểm lấy mẫu | QCVN 09:2008/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6/2009 | 10/2009 |  |
| 1 | Độ đục | NTU | 7,16 | 3 | - |
| 2 | TSS | mg/l | 9,27 | 2,08 | - |
| 3 | pH | - | 7,3 | 7,5 | 5,5-8,5 |
| 4 | Độ cứng | mg/l | 175,9 | 179,3 | 500 |
| 5 | COD | mg/l | 8,14 | 2,8 | 4 |
| 6 | DO | mg/l | 4,97 | 4,8 | - |
| 7 | BOD5 | mg/l | 5,32 | 1,64 | - |
| 8 | NO2- | mg/l | 0,003 | 0,007 | 1 |
| 9 | NO3- | mg/l | 1,43 | 1,29 | 15 |
| 10 | NH4+ | mg/l | 0,81 | 0,61 | - |
| 11 | SO42- | mg/l | 9,46 | 11,32 | 400 |
| 12 | PO43- | mg/l | 0,38 | 0,24 | - |
| 13 | CN- | mg/l | KPH | KPH | 0,01 |
| 14 | Pb | mg/l | 0,0012 | <0,005 | 0,01 |
| 15 | Zn | mg/l | 0,6 | 0,58 | 3 |
| 16 | Mn | mg/l | 0,28 | 0,25 | 0,5 |
| 17 | Fe | mg/l | 0,52 | 0,47 | 5 |
| 18 | As | mg/l | <0,005 | <0,005 | 0,05 |
| 19 | Hg | mg/l | <0,001 | <0,001 | 0,001 |
| 20 | Coliform | MPN/100ml | 10 | 5 | 3 |

Ghi chú:

- QCVN 09:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm.

- KPH: Không phát hiện

### 8.1.2. Môi trường không khí

Môi trường không khí toàn thành phố Cao Bằng đang bị ô nhiễm do hoạt động sản xuất công nghiệp, khai thác và vận chuyển khoáng sản, thi công xây dựng hệ thống công trình, giao thông…

Trong khu vực nghiên cứu, phần lớn diện tích là đồi núi, mật độ dân cư thấp, không có hoạt động khai thác khoáng sản và công nghiệp ít phát triển nên môi trường không chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm và không chịu nhiều tác động tiêu cực từ các  hoạt động này.  Tuy nhiên, hoạt động xây dựng và giao thông lại đang được đẩy mạnh, nhiều tuyến đường lớn được triển khai xây dựng, mật độ giao thông đang có chiều hướng tăng cao, khí thải động cơ, bụi và tiếng ồn cùng với đó cũng gia tăng làm ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường không khí trong khu vực.

### 8.1.3. Môi trường đất

Hiện môi trường đất trong khu vực chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm, tuy nhiên cũng đang chịu nhiều nguy cơ gây suy thoái như:

- Lạm dụng hóa chất bảo vệ thực vật và phân hóa học trong canh tác nông nghiệp, sử dụng với liều lượng cao, vượt ngưỡng cho phép nhiều lần gây tồn dư hóa chất, mất cần bằng dinh dưỡng, ảnh hưởng tới an toàn lương thực, nguy cơ ngấm vào nước mặt, nước ngầm => lan truyền chất độc, nguy hại tới hệ sinh vật và an toàn nguồn nước...

- Chất thải rắn phát sinh từ hoạt động sản xuất, sinh hoạt của người dân không được thu gom, xử lý cũng gây tác động tiêu cực đến môi trường đất, nước, không khí trong khu vực;

- Hoạt động thi công, đào đắp xây dựng công trình, hệ thống giao thông tác động tới địa chất, ảnh hưởng đến tính chất và sức chịu tải của đất, nguy cơ gây sạt lở đất trong mùa mưa lũ...

- Các tai biến môi trường như: cháy rừng, lũ lụt, ... làm tăng nguy cơ sạt lở, xói mòn ảnh hưởng tới tính chất đất.

### 8.1.4. Hệ sinh thái

Hiện công tác điều tra đa dạng sinh học còn nhiều hạn chế, chưa được tiến hành đầy đủ và đồng bộ, chỉ có một số công trình nhỏ lẻ nghiên cứu về động thực vật, các loài lan và hang động... Nhìn chung hệ động thực vật của tỉnh còn khá phong phú, các tài liệu thống kê sơ bộ cho thấy:

- Hệ thực vật: toàn tỉnh có 1019 loài thuộc 196 họ. Gồm các ngành: Thông đất - Lycopodiophyta, Mộc Tặc - Equisetophyta, dương xỉ - Polypodiophyta, thông (hạt trần) - Pinophyta và Mộc Lan (hạt kín)- Magnoliophyta.

- Hệ động vật: có nhiều loài khác nhau với số lượng tương đối lớn thuộc nhiều họ, bộ như: Côn trùng với 259 loài thuộc 73 họ, 138 loài chim thuộc 44 họ, 52 loài bò sát và ếch nhái thuộc 11 họ…

- Ngoài ra, các loài thủy sinh vật và cá cũng rất đa dạng và phong phú: Qua các điều tra và phân tích phát hiện được 105 loài động, thực vật nổi thuộc 25 họ; 17 loài trai ốc; 74 loài cá nước ngọt đặc biệt đáng lưu ý có hai loài cá tự nhiên được đưa vào sách đỏ Việt Nam là cá Anh Vũ và cá Chiêm thường sống tại khu vực nước chảy xiết.

Tuy nhiên, hệ sinh thái tỉnh Cao Bằn nói chung và khu vực Quy hoạch nói riêng đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ gây suy thoái như:

- Mất nơi cư trú: Sự gia tăng dân số, phát triển công nghiệp, nông nghiệp, khai thác khoáng sản... làm tăng nhu cầu sử dụng tài nguyên thiên nhiên, chuyển đổi mục đích sử dụng đất => Nơi cư trú của các loài sinh vật bị phá hủy hoặc thu hẹp;

- Khai thác tài nguyên quá mức phục hồi, sử dụng các phương pháp đánh bắt hủy diệt (như: điện, nổ mìn, …) và tình trạng gia tăng buôn bán động vật hoang dã đang diễn ra ở nhiều nơi làm nhiều loài bị suy giảm về số lượng, thậm chí biến mất;

- Môi trường sống bị ảnh hưởng do các tác động như: chảy rừng, sự gia tăng của tình trạng ô nhiễm môi trường đặc biệt là môi trường nước, xây dựng các công trình, hồ, đập... làm ngăn dòng chảy tự nhiên ảnh hưởng đến hoạt động di cư, kiếm ăn, sinh sản của nhiều loài, các tác nhân do biến đổi khí hậu…

- Du nhập sinh vật ngoại lai và loài xâm lấn: chủ yếu là sự phát triển của ốc Bươu vàng, tuy nhiên do việc quản lý sinh vật biến đổi gen và các sản phẩm của chúng tại Cao Bằng còn hạn chế nên một vài loài còn chưa có hoặc chưa được phát hiện;

- Thể chế và chính sách: Công tác Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học còn nhiều hạn chế, chưa đồng bộ và toàn diện dẫn đến sự chồng chéo, sử dụng tài nguyên thiên nhiên kém hiệu quả và bền vững.

## 8.2. Đánh giá tác động môi trường khu vực quy hoạch

### 8.2.1. Mục tiêu và nhận diện các vấn đề môi trường chính liên quan đến Quy hoạch

a. Mục tiêu:

Để Đáp ứng các yêu cầu về môi trường cho phát triển bền vững, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của cộng đồng các mục tiêu môi trường đặt ra:

- Gắn chặt bảo vệ và cải thiện môi trường, đảm bao sự hài hòa giữa môi trường nhân tạo với môi trường thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học;

- Bảo vệ chất lượng nguồn nước, hệ sinh thái, cảnh quan ven sông, suối và các thủy vực;

- Giảm thiểu ô nhiễm không khí tại các nút, trục giao thông chính và từ hoạt động sinh hoạt sản xuất của người dân;

- Kiềm chế xu hướng gia tăng ô nhiễm, suy thoái tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học, từng bước cải thiện chất lượng môi trường.

b.  Các chỉ tiêu cụ thể

- Bảo vệ nguồn nước mặt, nước ngầm; Sử dụng bền vững tài nguyên nước;

- Hình thành các hồ cảnh quan, chuỗi "không gian xanh", tạo không gian cảnh quan, gần gũi với thiên nhiên;

- Tăng cường diện tích cây xanh tại các dải phân cách giao thông, trên các trục đường, tại các bến bãi,... để điều hòa không khí, giảm bụi, khí thải, tiếng ồn trong giao thông;

- Xây dựng hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt đảm bảo hiệu quả, an toàn về khu xử lý tập trung theo quy hoạch chung của thành phố, nước thải trước khi xả vào nguồn tiếp nhận phải đạt các tiêu chí về môi trường theo quy định;

- Bố trí hệ thống trang thiết bị phục vụ công tác phân loại, thu gom chất thải rắn. Đảm bảo 100% tổng lượng chất thải rắn phát sinh trong phạm vi nghiên cứu quy hoạch được phân loại thu gom, đưa về khu xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường;

- Phòng chống thiên tai và giảm thiểu các rủi ro môi trường.

c. Các vấn đề môi trường chính cần xem xét khi lập quy hoạch

- Cơ sở xác định các vấn đề môi trường chính khi lập điều chỉnh quy hoạch:

+ Hiện trạng các nguồn tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh nói chung và phạm vi nghiên cứu nói riêng, đối chiếu với thực tiễn khai thác, sử dụng chúng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của đô thị;

+ Hiện trạng và xu thế diễn biến chất lượng môi trường đất, nước, không khí và đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh trong những năm qua.

+ Hiện trạng các nguồn gây ô nhiễm trên diện rộng và trong phạm vi nghiên cứu quy hoạch;

+ Dự báo ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến các nguồn tài nguyên trên địa bàn tỉnh;

+ Dự báo diễn biến môi trường quy hoạch dưới các sức ép của của gia tăng dân số và phát triển kinh tế – xã hội theo các chiến lược, quy hoạch đã được duyệt;

+ Tác động của phát triển các ngành kinh tế được đề xuất trong quy hoạch chung xây dựng thành phố Cao Bằng.

- Nhận diện các vấn đề môi trường chính liên quan đến quy hoạch

Sau khi xem xét, tìm hiểu và tham khảo báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Cao Bằng nhiều năm trở lại đây, cùng với quá trình khảo sát hiện trạng môi trường trong khu vực nghiên cứu quy hoạch, xem xét đánh giá các tác động có thể xẩy ra khi thực hiện quy hoạch, các vấn đề chính được nhận diện:

1. Các vấn đề về môi trường kinh tế - xã hội;

2. Diễn biến trữ lượng và chất lượng nước;

3. Diễn biến chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn;

4. Diễn biến môi trường đất;

5. Diễn biến chất thải rắn;

5. Suy giảm đa dạng sinh học và vấn đề biến đổi khí hậu.

### 8.2.2. Đánh giá sự phù hợp giữa các quan điểm, mục tiêu của Quy hoạch và bảo vệ môi trường

Quy hoạch chi tiết hai bên trục đường phía Nam khu đô thị mới – thành phố Cao Bằng – tỉnh Cao Bằng có sự kết hợp chặt chẽ giữa quy hoạch kiến trúc cảnh quan, sử dụng đất, quy hoạch san nền thoát nước mưa, quy hoạch cấp điện, cấp nước, quy hoạch thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang. Trong các quy hoạch đều có sự tính toán đảm bảo các tiêu chí kỹ thuật và vệ sinh môi trường. Cụ thể như sau:

- Quy hoạch sử dụng đất và kiến trúc cảnh quan: Với quan điểm đảm bảo môi trường và chất lượng cuộc sống tốt nhất cho người dân, bố trí các khu chức năng hợp lý hài hòa với cảnh quan xung quanh, kết nối các khu chức năng trong khu vực và toàn thành phố, đảm bảo tỉ lệ sử dụng đất hợp lý để phát triển đô thị, chất lượng cuộc sống và bảo vệ môi trường. Khai thác và bảo vệ cảnh quan mặt nước, cây xanh tự nhiên trở thành những không gian mở cho các hoạt động cộng đồng, dân cư khu phố; Bảo vệ, giữ gìn, tôn tạo các di tích văn hoá lịch sử, cảnh quan tự nhiên có giá trị làm trung tâm sinh hoạt văn hoá truyền thống kết hợp dịch vụ du lịch;

- Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật (san nền – thoát nước mưa): Tận dụng tối đa địa hình tự nhiên, xây dựng các hồ cảnh quan với chức năng điều hòa nước mưa và vi khí hậu cho khu vực, thiết kế tính toán hệ thống thoát nước mặt đảm bảo đô thị không bị ngập úng. Tạo địa hình thuận lợi cho đô thị phát triển dựa trên các tiêu chí lựa chọn đất đảm bảo an toàn, hiệu quả kinh tế...

- Quy hoạch giao thông: Quy hoạch hệ thống giao thông đảm bảo các tiêu chí kỹ thuật, bám theo địa hình tự nhiên, an toàn và kinh tế, thỏa mãn được nhu cầu lưu thông một cách thuận tiện giữa các phân khu chức năng, kết nối với toàn bộ hệ thống giao thông thành phố, thúc đẩy sự phát triển đô thị;

- Quy hoạch Cấp điện, cấp nước: Đảm bảo cấp điện, nước sạch vệ sinh, an toàn, hiệu quả, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng cho toàn khu vực, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân;

- Quy hoạch thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang:

+ Thiết kế hệ thống thoát nước thải đô thị đảm bảo các tiêu chí kỹ thuật, vệ sinh môi trường, thu gom đưa nước thải sinh hoạt tập trung về trạm xử lý đảm bảo đạt tiêu chuẩn môi trường trước khi xả vào nguồn tiếp nhận;

+ Thu gom, quản lý chất thải rắn: Bố trí các điểm tập trung chất thải, dự báo khối lượng chất thải phát sinh trong tương lai, quy trình thu gom chất thải rắn trước khi được đưa về khu xử lý theo quy hoạch của thành phố;

+ Nghía trang: Quy hoạch nghĩa trang phục vụ cho nhu cầu tâm linh, đảm bảo mỹ quan, hài hòa với các khu chức năng khác trong đô thị;

### 8.2.3.Dự báo diễn biến môi trường khi thực hiện quy hoạch

a. Các vấn đề môi trường kinh tế - xã hội

Quy hoạch chi tiết hai bên trục đường phía nam khu đô thị mới thành phố Cao Bằng gây tác động không nhỏ đến vấn đề kinh tế - xã hội của khu vực; Trong đó, có cả các tác động tiêu cực và tích cực:

* Tác động tích cực:

- Diện mạo đô thị được chỉnh trang, các khu chức năng được bố trí hợp lý, hệ thống giao thông được hoàn chỉnh => Tạo đều kiện cho đô thị phát triển về nhiều mặt, kích cầu kinh tế địa phương, thu hút đầu tư…

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được quy hoạch (giao thông, cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc, thoát nước, xử lý nước thải....) là cơ hội cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân, phát triển đô thị theo hướng bền vững, tạo tiền đề thúc đẩy nền kinh tế;

- Xây dựng hệ thống công viên cây xanh, mặt nước, khu lâm viên, thể dục thể thao => giúp điều hòa vi khí hậu, tạo lập khu vui chơi, giải trí, nghỉ ngơi, thư giãn, đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của nhân dân => góp phần hình thành một đô thị hiện đại, văn minh gắn liền với phát triển bền vững.

* Các tác động tiêu cực:

-  Quy hoạch xây dựng đã chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong khu vực, tăng diện tích đất ở, giao thông, công trình công cộng... đồng thời thu hẹp diện tích đất nông nghiệp gây ra ảnh hưởng hoạt động sản xuất, sinh hoạt người dân và cơ cấu kinh tế trong khu vực:

+ Các hộ dân nằm trong khu vực giải tỏa phải di chuyển đến nơi ở mới => ảnh hưởng đến cuộc sống, phát sinh các mâu thuẫn trong vấn đề giải phóng mặt bằng...

+ Việc trưng dụng đất nông nghiệp sẽ khiến nhiều hộ dân bị mất đất sản xuất, buộc phải chuyển đổi ngành nghề, thay đổi lối sống từ nông nghiệp sang làm dịch vụ, công nghiệp... Tuy nhiên, nếu có có kế hoạch, lộ trình cùng các chính sách chuyển đổi nghề nghiệp hợp lý thì đây chính là cơ hội để người dân cải thiện cuộc sống, tham gia các loại hình sản xuất có mức thu nhập cao hơn, ổn định hơn, nâng cao tri thức.

- Trong quá trình thi công xây dựng các hạng mục công trình, vận chuyển nguyên vật liệu có thể gây ra các tác động tiêu cực tới đời sống người dân như:

+ Quá trình vận chuyển vật liệu làm tăng mật độ giao thông, ảnh hưởng tới chất lượng của các tuyến đường do phải chịu tải trọng lớn và liên tục => Gây ùn tắc và tăng nguy cơ tai nạn trên địa bàn

+ Bụi, tiếng ồn gia tăng => ảnh hưởng tới sức khỏe và chất lượng cuộc sống người dân trong giai đoạn này;

+ Quá trình xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thi công hệ thống giao thông có thể xẩy ra các sự cố gây chập điện, nứt, vỡ đường ống cấp nước,... làm ảnh hưởng tới các hoạt động sinh hoạt của người dân;

+ Công nhân tập trung triển khai dự án sẽ kéo theo sự phát triển tự phát các loại hình thời vụ như: nhà trọ, quán cơm, cửa hàng tạp phẩm, hàng nước... ở khu vực xung quanh công trường để phục vụ sinh hoạt của công nhân và có thể có cả các hiện tượng tiêu cực phát sinh như: nợ chịu, cờ bạc, đánh nhau... Những hiện tượng này sẽ gây ra mất ổn định trật tự an ninh của khu vực làm xáo trộn cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của nhân dân địa phương.

Tuy nhiên, những hiện tượng này chỉ mang tính chất tạm thời, và kết thúc sau khi dự án đi vào hoạt động.

- Sau khi đô thị được hình thành và đi vào hoạt động:

+ Hệ thống giao thông được mở rộng, mật độ tham gia giao thông tăng cao, tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông có nhiều nguy cơ gia tăng;

+ Đô thị phát triển, mật độ dân số tăng cao, thu hút nhiều sự đầu tư, khách vãng lai, lao động bên ngoài, tình trạng lấn chiếm đất, vỉa hè có chiều hướng diễn biến phức tạp… gây áp lực trong vấn đề quản lý đô thị;

b. Môi trường nước

Như đã phân tích ở trên, tình trạng ô nhiễm môi trường nước mặt sông Hiến đang có chiều hướng gia tăng, nước ngầm tại một số khu vực đông dân cư cũng đang có dấu hiệu bị ô nhiễm COD, Coliform... Chất lượng nước tại các khe suối nhỏ, nước ngầm khu vực mật độ dân cư thấp, ít chịu tác động của hoạt động sản xuất công nghiệp, khai thác... còn tương đối tốt. Tất cả các hoạt động xây dựng, phát triển đô thị nếu không được quản lý chặt chẽ và có biện pháp bảo vệ môi trường có thể làm môi trường nước trong khu vực có chiều hướng diễn biến xấu.

b1. Xác định nguồn gây ô nhiễm và mức độ tác động

Căn cứ theo hoạt động các khu chức năng trong phạm vi nghiên cứu quy hoạch, xác định các thành phần chất ô nhiễm nguồn nước và mức độ tác động đến chất lượng nước trong khu vực nghiên cứu được dự báo như sau:

Bảng: Đánh giá nguồn phát sinh và thành phần các chất ô nhiễm môi trường nước

| Hoạt động gây tác động | Thành phần | Khu vực và mức độ tác động |
| --- | --- | --- |
| Tập trung vật liệu san đắp nền | Có thể chứa các kim loại nặng, chất phóng xạ, chất hữu cơ dễ phân hủy, các chất độc hại khác trong đất san nền | Tác động mạnh tới nước mặt nước ngầm nếu không có sự kiểm soát và lựa chọn vật liệu san nền phù hợp |
| Thi công xây dựng công trình | Chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ (nước thải công nhân), dầu nhớt thải (máy móc thi công), các chất rắn, vật liệu rơi vãi vào các thủy vực ... | Sông suối, ao hồ trong khu vực Mức độ tác động có thể mạnh nếu không có biện pháp kiểm soát chặt chẽ và giải pháp thu gom chất thải trong quá trình thi công khu vực |
| Phát triển giao thông | - Tăng nguy cơ sạt lở => đất, đá, bùn đất... bị cuốn trôi vào các thủy vực làm ảnh hưởng đến chế độ dòng chảy; - bụi, rác thải trong quá trình hoạt động giao thông bị cuốn vào thủy vực. | - Tác động: Sông, suối, ao hồ; Mức độ tác động mạnh hay yếu phụ thuộc vào khả năng xử lý kỹ thuật, phòng chống sạt lở, ý thức của người tham gia giao thông. |
| Phát triển du lịch, lâm viên, công viên | Phát sinh các chất ô nhiễm hữu cơ (BOD, COD), cặn lơ lửng (SS); Các chất dinh dưỡng (N, P) cao; vi sinh vật gây bệnh (Ecoli, coliform, …), trứng giun, sán; rác thải; dầu mỡ, chất tẩy rửa, chất độc hóa học (có trong hóa chất bảo vệ thực vật, phân hóa học)... | Tác động: hệ thống suối, ao hồ, trữ lượng và chất lượng nước ngầm; Mức độ tác động mạnh nếu không có sự quản lý chặt chẽ quá trình hoạt động, công tác thu gom, xử lý nước thải, chất thải rắn. |
| Khu ở, cơ quan, trung tâm thương mại, dịch vụ … | Phát sinh các chất ô nhiễm hữu cơ (BOD, COD), cặn lơ lửng (SS); Các chất dinh dưỡng (N, P) cao; vi sinh vật gây bệnh (Ecoli, coliform…); trứng giun, sán; rác thải; dầu mỡ, chất tẩy rửa, … | Tác động : Môi trường nước mặt, trữ lượng và chất lượng nước ngầm; Mức độ tác động mạnh nếu không có biện phát thu gom, xử lý nước thải, chất thải rắn hiệu quả, đảm bảo các tiêu chí kỹ thuật |

b2. Dự báo tải lượng chất ô nhiễm

Lượng và thành phần các chất ô nhiễm phát sinh trong nước thải được dự báo như sau:

Bảng: Dự báo tải lượng các chất ô nhiễm chứa trong nước thải sinh hoạt (kg/ngày)

| Khu | Tổng chất rắn (TS) | BOD | COD | Tổng N | Tổng P | Dầu mỡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toàn đô thị | 2206,7 | 630,5 | 1576,2 | 126,1 | 31,5 | 315,2 |
| Khu 1 | 838,0 | 239,4 | 598,6 | 47,9 | 12,0 | 119,7 |
| Khu 2 | 406,0 | 116,0 | 290,0 | 23,2 | 5,8 | 58,0 |
| Khu 3 | 332,1 | 94,9 | 237,2 | 19,0 | 4,7 | 47,4 |
| Khu 4 | 636,1 | 181,7 | 454,3 | 36,3 | 9,1 | 90,9 |

Như vậy tải lượng các chất gây ô nhiễm phát sinh sau khi đô thị được hình thành tương đối lớn, chứa nhiều chất ô nhiễm trong đó chủ yếu là các chất hữu cơ dễ phân hủy. Do đó, nếu không có hệ thống thu gom nước thải hiệu quả, nhanh chóng về khu xử lý, cũng như hoạt động xử lý nước thải không được đầu tư đúng mức, công nghệ kém hiệu quả, quá trình xử lý không liên tục và được giám sát chặt chẽ sẽ gây các tác động tiêu cực tới môi trường nước mặt, nước ngầm, đất, không khí và hệ sinh thái trong khu vực.

c. Diễn biến môi trường không khí

- Quá trình thực hiện quy hoạch bao gồm một loạt các hoạt động cải tạo và phát triển các công trình kiến trúc, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xã hội… đòi hỏi phải có công tác giải phóng mặt bằng và thi công xây dựng. Các hoạt động này chắc chắc sẽ làm gia tăng hàm lượng bụi, tiếng ồn, các thông số môi trường không khí có thể vượt QCCP ở nhiều nơi. Các tác nhân sẽ ảnh hưởng tới chất lượng môi trường không khí khu vực trong giai đoạn đầu thực hiện quy hoạch, và có thể ảnh hưởng lâu dài hơn nếu công tác vệ sinh, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật không được thực hiện tốt.

Bảng: Hệ số phát thải bụi trong xây dựng

| STT | Nguồn phát sinh bụi | Hệ số phát thải |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hoạt động đào đất, san ủi mặt bằng (Bụi đất, cát) | 1 – 100g/m3 |
| 2 | Hoạt động bốc dỡ vật liệu xây dựng (xi măng, đất, đá, cát, sỏi …), máy móc, thiết bị… | 0,1 – 1g/m3 |
| 3 | Hoạt động vận chuyển cát, đất làm rơi vãi trên mặt đường (bụi đất, cát) | 0,1 – 1g/m3 |

Nguồn: Rapid inventory technique in environmental control, WHO 1993

Bảng: Độ ồn phát sinh từ các công việc thi công đường tới các khoảng cách

| STT | Hoạt động | Độ ồn (dBA) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 10 m | 50 m | 70 m |
| 1 | Phá bỏ đường cũ | 83 | 69 | 66 |
| 2 | Dọn dẹp bề mặt, đổ đá, cát | 83 | 69 | 66 |
| 3 | Đào, vận chuyển đất cát | 80 | 56 | 50 |
| 4 | Thi công lớp phủ cuối | 84 | 70 | 67 |

Nguồn: Website  , 2008.

- Hệ thống giao thông được mở rộng, xây mới, các khu chức năng được hình thành, mật độ dân số tăng lên sẽ làm gia tăng các chất ô nhiễm trong không khí như: bụi, CO, CO2, SO2, CXHy, H2S, NOx, VOC,…

Bảng: Thành phần, mức độ tác động của các hoạt động gây ô nhiễm không khí

| TT | Nguồn ô nhiễm | Chất ô nhiễm | Khu vực và mức độ tác động |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hoạt động giao thông vận tải |
|  | Hệ thống giao thông chính, giao thông đối nội, đối ngoại, bãi đỗ xe. | Bụi, tiếng ồn, CO, CO2, CxHy, SOx, NOx, muội, Pb, tiếng ồn, hơi xăng dầu... | Các tuyến giao thông đối ngoại, đường chính 58m, QL3, đường nối QL3-4, các nút giao cắt lớn mức độ tác động mạnh Các tuyến giao thông đối nội, kết nối trong khu ở, khu chức năng khu vực mức độ tác động thấp hoặc trung bình |
| 2 | Hoạt động sinh hoạt khu dân cư, thương mại, dịch vụ |
|  | Hoạt động sinh hoạt dân cư, thương mại, dịch vụ | Bụi, tiếng ồn, CO, CO2, VOC, CxHy , H2S, NOx,… | Trong khu dân cư, khu vực hoạt động thương mại, dịch vụ. Mức độ tác động trung bình; |
| 3 | Các hoạt động khác |
|  | Khu trung chuyển chất thải rắn, hệ thống thu gom nước thải, công trình vệ sinh công cộng… | CH4, SO2, CO, CO2, NH3, H2S, mùi hôi … | Gây ô nhiễm cục bộ. Mức độ lớn hay nhỏ phụ thuộc chất lượng hệ thống công trình, công nghệ và công tác vận hành. |

- Ngoài ra, bề mặt đất trống, cây xanh, mặt nước giảm đi, thay vào đó là các bề mặt bắt giữ nhiệt (như: bê tông, nhựa đường, gạch, ngói,…) => hiện tượng nghịch nhiệt, tích tụ chất ô nhiễm sát mặt đất tăng lên, độ ẩm trong không khí và khả năng hấp thụ chất ô nhiễm giảm => Môi trường không khí trong khu vực oi bức và khó chịu hơn;

d. Diễn biến môi trường đất

Quy hoạch làm thay đổi hoàn toàn địa hình, địa mạo của khu vực. Các đặc tính lý, hóa của đất sẽ bị thay đổi do tiếp xúc với các loại đất mới do san lấp => độ ẩm, độ rỗng, khối lượng riêng, độ mùn, khả năng chịu tải, … cũng bị thay đổi do các con đường trao đổi chất trước đây bị phá vỡ. Với địa hình đồi núi, quá trình sạt lở đất có nguy cơ gia tăng và đặc biệt nghiêm trọng tại các khu vực có độ dốc lớn, tỉ lệ đào đắp cao.

Rác thải, nước thải gia tăng trong quá trình thi công xây dựng, hoạt động của đô thị sau khi đi vào hoạt động không được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép (TCCP) cũng gây ra các nguy cơ ô nhiễm môi trường đất.

e. Diễn biến đa dạng sinh học

Thảm thực vật bề mặt biến đổi hoàn toàn, thay thế vào đó là các cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, hệ thống giao thông… theo quy hoạch => Các mối quan hệ sinh thái trước đây (lưới thức ăn, ký sinh, cộng sinh, nơi cư trú...) bị phá vỡ, ảnh hưởng tới đời sống, số lượng, quá trình phát triển của nhiều loài động, thực vật trong khu vực;

Các chất ô nhiễm đưa vào môi trường gia tăng do hoạt động của đô thị, nếu không được kiểm soát, xử lý, giảm thiểu sẽ gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí là môi trường sống trực tiếp của các loài sinh vật;

Hoạt động của các lâm viên, công viên: là cơ hội tốt để phát triển đa dạng sinh học, tạo khuôn viên gắn kết con người với thiên nhiên, cơ hội để xây dựng ý thức bảo vệ môi trường, quảng bá các sản vật địa phương và tìm kiếm sự đầu tư trong công tác bảo tồn; Tuy nhiên nếu không được quản lý chặt chẽ, có các giải pháp thu gom xử lý chất thải, nươc thải đảm bảo hiệu quả, nâng cao ý thức của người dân, kiểm soát hoạt động xây dựng công trình, phát triển dịch vụ, du lịch... có thể gây ra các tác động tiêu cực ảnh hưởng tới hoạt động sống và phát triển của các loài sinh vật sống trong đó;

f. Diễn biến chất thải rắn

- Sự hình thành và phát triển của đô thị kéo theo sự gia tăng về dân số, nhu cầu sinh hoạt và mức sống được cải thiện => hệ số phát thải, thành phần rác thải tăng theo;

- Theo số liệu kinh tế, dự báo tình hình phát triển trong khu vực, dự báo lượng chất thải rắn phát sinh: 12,230 (tấn) ( 4.470 (tấn/năm).

- Thành phần rác thải sinh hoạt chủ yếu hữu cơ (chiếm 60-75%) có đặc tính dễ phân hủy, nếu không được thu gom kịp thời sẽ dễ phát sinh mùi, thu  hút ruồi, muỗi, chuột, bọ, côn trùng, các loại nấm mốc, vi khuẩn,... nguy cơ phát sinh dịch bệnh, nước rỉ rác trong quá trình phân hủy rác thải hữu cơ có thể ngấm xuống đất ảnh hưởng tới môi trường đất, nước trong khu vực; Ngoài ra trong rác thải sinh hoạt chứa 10 -15 % các thành phần rác thải có khả năng tái chế như nilon, giấy, thủy tinh, kim loại... nếu không được phân loại và thu gom riêng để tái chế sẽ rất lãng phí, đặc biệt nilon có tính nhẹ, dễ bay và khó phân hủy;

### 8.2.4. Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường

a. Phân vùng bảo vệ môi trường:

Căn cứ vào mức độ và phạm vi tác động môi trường, mục tiêu bảo vệ môi trường chính. Khu vực nghiên cứu quy hoạch được chia thành 6 khu vực bảo vệ chính:

- Khu vực ở, thương mại, công trình công cộng: Xây dựng các công trình gắn với bảo vệ cảnh quan cây xanh, mặt nước; xây dựng hệ thống thu gom dẫn nước thải về khu xử lý tập trung, các điểm tập kết chất thải rắn đảm bảo vệ sinh môi trường; Bố trí hệ thống giao thông, các điểm dừng đỗ xe phù hợp, thuận lợi; Khu vực cao tầng cần bố trí hệ thống thu gom rác thải tòa nhà, tính toán thiết kế các giải pháp phòng chống cháy nổ, hỏa hoạn, động đất;

- Khu vực thương mại dịch vụ du lịch: chú ý công tác bảo vệ môi trường, xây dựng các công trình hài hòa, không phá vỡ cảnh quan xung quanh; thực hiện tốt công tác quản lý, thu gom chất thải rắn, bố trí các thùng rác công cộng cho du khách; Các nhà hàng, khách sạn, khu bếp tập trung cần có hệ thống tách dầu, mỡ, xử lý sơ bộ nước thải trước khi vào mạng thoát nước khu vực, các công trình xây dựng ven hồ phải đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường nước mặt, phá vỡ cảnh quan;

- Khu vực tôn giáo: Tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện hành;

- Khu vực công viên, cây xanh: Có biện pháp chăm sóc hợp lý, sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật, phân hóa học theo đúng liều lượng, các quy định về an toàn, xây dựng khuôn viên sạch đẹp. Bố trí các thùng rác và khu vệ sinh công cộng. Bảo vệ nước mặt kênh mương và các hồ cảnh quan, nước thải phải được xử lý đảm bảo quy chuẩn cho phép trước khi xả vào nguồn tiếp nhận;

- Khu vực lâm viên: Có biện pháp chăm sóc hợp lý, sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật, phân hóa học theo đúng liều lượng, các quy định về an toàn sử dụng; xây dựng các công trình phù hợp, hạn chế tối đa tác động tiêu cực tới các loài sinh vật, chú trọng công tác bảo tồn và phát triển sinh thái; Phòng chống cháy rừng, tăng cường kiểm lâm và nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ rừng và môi trường.

- Khu vực nghĩa trang: bảo vệ môi trường nghĩa trang theo đúng quy định hiện hành.

b. Các giải pháp quản lý, kỹ thuật giảm thiểu ô nhiễm

b1. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước

Chú trọng công tác quản lý xây dựng, thi công hiệu quả, an toàn:

- Tạo dòng chảy, cống thoát nước tạm thời đảm bảo lưu thông, thoát nước mặt liên tục, không để tình trạng ngập úng diễn ra khi mưa lớn;

- Chú trọng giải pháp thi công an toàn, phòng chống sạt lở đặc biệt tại các khu vực ven sông suối, ao hồ;

- Thực hiện tốt công tác san nền; Quản lý chặt chẽ việc sử dụng vật liệu đắp nền, không sử dụng các vật liệu có chứa các chất nguy hại, gây ô nhiễm môi trường (như: hóa chất, kim loại nặng, chất dễ cháy, nổ, hữu cơ dễ phân hủy, vật liệu phóng xạ v.v…);

Thực hiện quản lý, bảo vệ môi trường ven các sông, suối, ao hồ trong khu vực:

- Nạo vét, khơi thông dòng chảy, xây dựng hệ thống kè chống sạt lở, bảo vệ cảnh quan sinh thái, môi trường các thủy vực;

- Các khu vực phát triển du lịch, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng cần tuân thủ các nguyên tắc bảo vệ cảnh quan, môi trường nước mặt, nước ngầm, thiết lập các vùng đệm đảm bảo khoảng cách theo quy đinh;

- Xây dựng các điểm quan trắc môi trường nước mặt, giám sát chặt chẽ các thông số môi trường để phát hiện kịp thời ô nhiễm, tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra giải pháp xử lý kịp thời;

Khu dân cư, dịch vụ, thương mại:

- Xây dựng hệ thống thoát nước riêng đảm bảo thu gom, dẫn nước thải hiệu quả, an toàn về khu xử lý; Quản lý, giám sát quá trình vận hành của trạm xử lý, đảm bảo nước thải phải được xử lý hoàn toàn, đạt tiêu chuẩn cho phép trước khi xả vào nguồn tiếp nhận;

- Quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn, nghiêm cấm việc lấn chiếm hành lang bảo vệ kênh, mương, hồ, sông, suối;

- Nước thải vệ sinh trước khi vào hệ thống thoát nước đường phố cần xử lý sơ bộ qua bể tự hoại để giảm thiểu hàm lượng các chất ô nhiễm;

- Nước thải của các nhà hàng, khách sạn, bếp ăn tập trung cần có biện pháp tách dầu mỡ và xử lý sơ bộ trước khi đưa vào mạng lưới thoát nước thải khu vực để đảm bảo hiệu quả hoạt động của trạm xử lý nước thải tập trung;

- Xây dựng hệ thống cấp nước sạch đảm bảo an toàn vệ sinh cho nhân dân;

b2. Giảm thiểu ô nhiễm không khí

Giảm thiểu ô nhiễm không khí trong giai đoạn thi công xây dựng:

- Thực hiện tốt công tác bao che, tưới nước trong khu vực thi công xây dựng để giảm khuyếch tán bụi, tiếng ồn;

- Tất cả các phương tiện, thiết bị thi công phải được kiểm tra và đăng ký đảm bảo chất lượng theo quy định, cấm các phương tiện kém chất lượng hoặc quá hạn sử dụng, ưu tiên các phương tiện, thiết bị thi công có mức thải thấp;

- Các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng phải được bao che đảm bảo theo quy định và tắt máy khi dừng, đỗ, bốc dỡ;

Giảm thiểu ô nhiễm do hoạt động giao thông:

- Xây dựng mạng lưới giám sát ô nhiễm môi trường không khí do giao thông trên các tuyến đường chính có mật độ tham gia giao thông cao như: Trục đường chính 58m, QL3, đường nối QL3-4;

- Kiểm tra định kỳ về an toàn kỹ thuật, tiêu chuẩn khí thải và tiếng ồn của các phương tiện tham gia giao thông; Triển khai hiệu quả việc áp tiêu chuẩn khí thải theo mức Euro 2 đối với các phương tiện giao thông, không để lưu hành các xe quá cũ, không bảo đảm chất lượng;

- Trang bị kiến thức, trình độ chuyên môn, thông tin về môi trường và các thiết bị kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm giao thông cho các nhân viên, trạm đăng kiếm;

- Quá trình vận chuyển đất đá, vật liệu xây dựng, rác thải ... phải được bao che đầy đủ, không để rơi vãi, phát tán bụi, mùi; Các phương tiện tắt máy khi dừng, đỗ lâu;

- Đưa ra các chế tài xử phạt nghiêm khắc đối với các chủ phương tiện gây ô nhiễm môi trường không khí;

- Tăng cường hệ thống cây xanh, thảm cỏ tại các dải phân cách, trên hè phố, nút giao thông, ... để giảm bụi, tiếng ồn, khí thải trên các tuyến đường và trong đô thị;

- Tăng cường hệ thống giao thông công cộng; Khuyến khích sự phát triển các phương tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch như khí thiên nhiên, khí hóa lỏng, cồn nhiên liệu, Biodiesel, điện...

- Đầu tư, trang bị các vật dụng, phương tiện cho các đơn vị vệ sinh môi trường đường phố như: xe quét đường, tưới nước..., kinh phí trồng và chăm sóc cây xanh đường phố;

Hoạt động sản xuất sinh hoạt đô thị:

- Khuyến cáo người dân sử dụng năng lượng sạch trong đun nấu;

- Tăng cường hệ thống cây xanh, thảm cỏ, mặt nước đô thị;

b3. Giảm thiểu các tác động tới môi trường đất

- Có giải pháp quy hoạch, thi công san nền, có sự tính toán cần bằng đất hợp lý, hạn chế tối đa đào đắp tập trung, có biện pháp phòng chống sạt lở, lũ lụt, trượt lở đất;

- Thực hiện tốt công tác khoan thăm dò địa chất trong khu vực, phát hiện các biến động địa chất, đưa ra các biện pháp xử lý nền móng và kỹ thuật công trình phù hợp;

- Bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, quản lý chặt chẽ việc khai thác gỗ trong khu vực và toàn thành phố, tăng cường công tác trồng rừng phủ xanh đất trống đồi núi trọc;

- Khuyến cáo người dân có biện pháp canh tác hợp lý, sử dụng hóa chất và phân hóa học theo đúng quy cách và liều lượng quy đinh; Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động buôn bán và sử dụng hóa chất trên địa bàn;

b4. Giảm thiểu tác động tới hệ sinh thái

- Hạn chế tối đa các tác động tới hệ sinh thái trong quá trình thi công, xây dựng công trình;

- Đẩy mạnh công tác kiểm lâm, bảo vệ và phòng chống cháy rừng, đưa ra các chính sách khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên;

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường và hệ sinh thái;

- Sử dụng tối đa các sinh vật bản địa đã thích nghi với điều kiện sinh thái để cải tạo cảnh quan. Hạn chế sử dụng các loài sinh vật ngoại lai; Thận trọng khi nhập các giống mới, xây dựng và ban hành các quy trình thử nghiệm, đánh giá các giống loài nhập nội trước khi đưa ra sản xuất đại trà.

- Thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy tính đa dạng sinh học; Quản lý chặt chẽ hoạt động của lâm viên, tăng cường công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát triển hệ sinh thái địa phương.

b5. Giảm thiểu các tác động xã hội

- Thực hiện tốt công tác đền bù và giải phóng mặt bằng, đưa ra các chính sách bồi thường và hỗ trợ tái định cư hợp lý; Có các cơ chế, chương trình đào tạo, hướng nghiệp cho nhân dân;

- Trong công tác xây dựng các khu tái định cư cần tham khảo ý kiến của người dân và quản lý chặt chẽ quá trình xây dựng để đảm bảo tạo lập khu ở mới có chất lượng, phù hợp với nhu cầu và điều kiện sống của người dân;

- Các phương tiện vận chuyển phải chạy đúng tốc độ, đảm bảo dừng đỗ, hợp lý, không để tình trạng ùn tắc, cản trở giao thông;

- Mở đèn chiếu sáng, đèn báo hiệu nguy hiểm tại khu vực thi công xây dựng vào ban đêm;

- Công nhân phải được trang bị đầy đủ các dụng cụ, thiết bị bảo hộ lao động theo quy định; Giảm thiểu tối đa các tai nạn lao động;

- Thực hiện tốt công tác lập kế hoạch và triển khai thi công xây dựng; Tất cả các hoạt động thi công phải được giám sát chặt chẽ, đưa ra các giải pháp thi công hiệu quả, sử dụng các thiết bị máy móc mới, hiện đại đảm bảo chất lượng công trình, rút ngắn tiến độ và có điều chỉnh thích hợp khi cần thiết; Có các quy định, hình thức xử phạt đối với các cá nhân, tập thể, đơn vị gây mất trật tự, nhũng nhiễu ảnh hưởng tới đời sống của người dân; Tận dụng lao động địa phương;

- Đảm bảo xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ hệ thống hạ tầng, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu vật chất và tinh thần của người dân;

- Đưa ra các chính sách phù hợp giúp người dân có cơ hội tiếp cận với các nguồn vốn đồng thời tư vấn, hướng dẫn cách đầu tư hiệu quả => Giúp người dân có mức thu nhập ổn định, từng bước phát triển kinh tế;

- Nâng cao ý thức của người dân, tạo lập các khu phố văn minh; Quản lý chặt chẽ hoạt động xây dựng trên địa bàn, không để tình trạng lấn chiếm đất đai, vỉa hè, mặt nước… các hoạt động gây mất trật tự an ninh và mỹ quan đô thị;

- Tăng cường các không gian công cộng, công viên, vườn hoa, sân chơi… đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt cộng động, hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí của người dân;

b6. Quản lý chất thải rắn

* Quá trình thi công xây dựng:

- Quản lý chặt chẽ hoạt động thu gom vận chuyển chất thải rắn trong quá trình thi công xây dựng;

- Vật liệu thừa, phế liệu phải được xử lý, vận chuyển ra khỏi khu vực; Dầu mỡ thải (từ các thiết bị, phương tiện, máy móc thi công) phải được thu gom và lưu trữ trong các thùng chứa thích hợp và ký hợp đồng với công ty, đơn vị có chức năng đến thu gom và vận chuyển đi xử lý theo các quy định hiện hành, tuyệt đối không chôn lấp hoặc đốt trong khu vực dự án;

* Đô thị đi vào hoạt động

- Hướng dẫn và khuyến khích người dân phân loại rác thải tại nguồn, bỏ rác đúng nơi quy định;

- Bố trí thùng rác công cộng trên đường phố, khu chức năng, công viên, vườn hoa…

- Tăng cường công tác thu gom rác thải, vệ sinh đường phố.

- Quản lý chặt chẽ hoạt động thu gom vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn; Bố trí các điểm tập kết chất thải hợp lý, thuận tiện cho công tác thu gom, vận chuyển chất thải về khu xử lý tập trung;

b7. Giảm thiểu rủi ro môi trường

- Lũ lụt, sạt lở đất: Chú trọng công tác san nền, đảm bảo an toàn công trình, có các giải pháp phóng chống sạt lở; Xây dựng hệ thống thoát nước mưa hiệu quả, hợp lý;

- Động đất: Trong quá trình thiết kế, xây dựng công trình cần chú trọng công tác thăm dò địa chất, nghiên cứu đưa ra các giải pháp kháng chấn đảm bảo chất lượng và tính an toàn của công trình;

- Biến đổi khí hậu: tăng cường công tác đo đạc khí tượng, thủy văn, đưa ra các dự báo và giải pháp phòng chống bão lốc, hạn hán… Đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường sinh thái;

c. Chương trình quản lý và giám sát môi trường

Hiện công tác quan trắc môi trường tỉnh Cao Bằng đang được thực hiện với nhiều kết quả đo đạc và có các báo cáo hiện trạng môi trường hàng năm, tuy nhiên do hạn chế về kinh phí và nhân lực do đó tần xuất và số điểm thực hiện quan trắc còn hạn chế;

Quan trắc môi trường là công cụ quan trọng để giám sát môi trường một cách chính xác, nhanh chóng phát hiện kịp thời các vấn đề ô nhiễm để đưa ra các giải pháp hợp lý; Các điểm quan trắc càng dầy, tần suất càng lớn, càng thể hiện rõ nét diễn biến môi trường của khu vực, thuận tiện cho công tác quản lý;

Dựa trên hiện trạng, xem xét các diễn biến môi trường có thể xẩy ra, các đối tượng, thông số và tần suất quan trắc môi trường trong khu vực được xác định như sau:

Bảng: Quan trắc chất lượng môi trường trong khu vực quy hoạch

(vị trí các điểm quan trắc tham khao trong phần bản vẽ)

| TT | Môi trường quan trắc | Thông số quan trắc | Tần suất quan trắc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước mặt | - Nhiệt độ, pH, SS, độ đục, độ mặn, động vật đáy, DO, Cl-, BOD5, COD, SS, SN, SP, NO3-, NO2-, PO43-, Cr, Pb, As, Hg, Coliform. | - Định kỳ 4 lần/năm và bất thường khi có sự cố hoặc rủi ro môi trường xảy ra trong khu vực. |
| 2 | Nước ngầm | - Nhiệt độ, pH, SS, DO, COD, NH4+, độ cứng, Pb, As, Fe, Mn, Coliform. | - Định kỳ 4 lần/năm và bất thường khi có sự cố hoặc rủi ro môi trường xảy ra trong vùng. |
| 3 | Nước cấp | - Nhiệt độ, pH, SS, DO, COD, NH4+, độ cứng, Cu, Zn, Pb, As, Fe, Mn, Cl-, Coliform. | - Định kỳ 4 lần/năm và bất thường khi có sự cố hoặc rủi ro môi trường xảy ra trong vùng. |
| 4 | Không khí - Tiếng ồn | - Bụi tổng cộng, bụi PM10, CO, CO2, SO2, NO2, CxHy, VOC. - Cường độ xe, cường độ ồn max, cường độ ồn min. | - Định kỳ 4 lần/năm và bất thường khi có sự cố hoặc rủi ro môi trường xảy ra trong vùng. |
| 5 | Chất thải rắn | - Lượng, thành phần, tỉ lệ thu gom, phân loại chất thải | - Định kỳ 2 lần/năm |

Vị trí, các thông số và tần suất quan trắc được nêu ra trong đồ án mang tính chất định hướng, có thể thay đổi (tăng, giảm) dựa trên điều kiện kinh tế, các diễn biến thực tế trong quá trình phát triển của đô thị, các sự cố môi trường phát sinh.

## 8.3. Kết luận, kiến nghị

Quy hoạch xây dựng đem lại nhiêu lợi ích cả về kinh tế và xã hội trong khu vực, đặc biệt có sự gắn kết giữa mỹ quan đô thị, hệ thống hạ tầng và các giải pháp môi trường do đó việc thực hiện quy hoạch là cần thiết và phải được tuân thủ chặt chẽ;

Công tác nghiên cứu, quản lý, bảo vệ rừng, môi trường, hệ sinh thái cần được quan tâm hơn nữa, với các chính sách hỗ trợ về kinh tế, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực để nâng cao tính chính xác và hiệu quả;

Cần thực hiện đầy đủ, đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực đã được đề xuất trong bản đánh giá môi trường chiến lược. Đối với mỗi dự án xây dựng cụ thể trên địa bàn, cần thực hiện tốt công tác đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường theo đúng quy định.

Quan trọng nhất cần có sự phối hợp giữa chính quyền địa phương và người dân trong công tác xây dựng, quy hoạch, quản lý và bảo vệ môi trường.

# IX - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Dự án đường trục đường phía Nam khu đô thị mới Đề Thám thành phố Cao Bằng là một trong các dự án hạ tầng kỹ thuật được triển khai với mục tiêu góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực Khu đô thị mới Đề Thám kết nối Trung tâm hành chính mới của thành phố Cao Bằng với trung tâm thành phố cũ từng bước giảm tải cho tuyến đường QL3 cũ về cầu sông Hiến và góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng trong khu vực.

Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 hai bên trục đường phía Nam khu đô thị mới Đề Thám thành phố Cao Bằng - đoạn từ quốc lộ 3 đến đầu cầu sông Hiến đã được nghiên cứu đầy đủ trên cơ sở nội dung hướng dẫn của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính Phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị, Nghị định số 38/2010/NĐ-CP của Chính Phủ về quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan đô thị. Đồ án đã đánh giá các điều kiện tự nhiên cũng như kinh tế xã hội và đưa ra các giải pháp quy hoạch phù hợp với điều kiện thực tế trong khu vực. Việc nghiên cứu này đáp ứng yêu cầu khai thác tối đa quỹ đất xây dựng hai bên trục đường, bảo vệ môi trường sinh thái, khớp nối hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội trong khu vực, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân cũng như tạo lập cảnh quan đô thị. Đồ án sẽ làm cơ sở cho các nhà đầu tư khai thác vận hành dự án sau này.

Kính trình UBND tỉnh Cao Bằng xem xét thông qua.

Phụ lục phần chuẩn bị kỹ thuật

| BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG ĐÀO ĐẮP LÔ CÔNG TRÌNH |
| --- |
| Ô số | Diện tích(m2) | Chiều cao đào đắp trung bình(m) Đào (+) Đắp (-) | Khối lượng (m3) Đào (+) Đắp (-) |
| 4 | 7776 | 3.6 | 27993.6 |
| 6 | 3934 | 3.9 | 15342.6 |
| 8 | 11000 | -1.6 | -17600 |
| 9 | 9351 | -1.7 | -15896.7 |
| 10 | 3396 | 2.5 | 8490 |
| 13 | 4350 | 0.5 | 2175 |
| 14 | 10677 | 1 | 10677 |
| 15 | 2734 | -1 | -2734 |
| 16 | 880 | 2 | 1760 |
| 27 | 3135 | 3.6 | 11286 |
| 29 | 2906 | -5 | -14530 |
| 33 | 10579 | 1.6 | 16926.4 |
| 39 | 5337 | 1.5 | 8005.5 |
| 40 | 9100 | -5.5 | -50050 |
| 41 | 4935 | -6.5 | -32077.5 |
| 53 | 1674 | 3 | 5022 |
| 54 | 1997 | 5 | 9985 |
| 55 | 10670 | 5 | 53350 |
| 57 | 6559 | -10 | -65590 |
| 62 | 4802 | 9 | 43218 |
| 63 | 7980 | 11 | 87780 |
| 66 | 1960 | -6 | -11760 |
| 68 | 5122 | -8 | -40976 |
| 70 | 2741 | -10 | -27410 |
| 71 | 11044 | -8.5 | -93874 |
| 72 | 4090 | -5.9 | -24131 |
| 75 | 3750 | -6.5 | -24375 |
| 77 | 8906 | -8 | -71248 |
| 81 | 5950 | -8 | -47600 |
| 82 | 6375 | -11 | -70125 |
| 86 | 3553 | 6.5 | 23094.5 |
| 89 | 3486 | -6 | -20916 |
| 92 | 6424 | -6.8 | -43683.2 |
| 93 | 2427 | -2 | -4854 |
| 96 | 4751 | -3 | -14253 |
| 97 | 2339 | 4.5 | 1169.5 |
| 101 | 5031 | 6.4 | 32198.4 |
| 102 | 8623 | -17.5 | -150902.5 |
| 103 | 6747 | -9.52 | -64231.44 |
| 106 | 1675 | -18.5 | -30987.5 |
| 107 | 2125 | -4.5 | -8500 |
| 111 | 1600 | -8 | -12800 |
| 112 | 2946 | -10.5 | -30933 |
| 119 | 6868 | -8 | -54944 |
| 120 | 4437 | 8 | 35496 |
| 121 | 8444 | 6.5 | 54886 |
| 123 | 3924 | 9.5 | 37278 |
| 124 | 3795 | 7.5 | 28462.5 |
| 126 | 5432 | -8 | -43456 |
| 127 | 11546 | -7 | -80822 |
| 128 | 7854 | -6.5 | -51051 |
| 129 | 9239 | -8 | -73912 |
| 130 | 14853 | -13 | -193089 |
| 100A | 1269 | 4 | 5076 |
| 100B | 2710 | 4 | 10840 |
| 104 | 6990 | 6.5 | 45435 |
| 105 | 3785 | 8.5 | 32172.5 |
| 108A | 733 | -2 | -1466 |
| 108B | 4365 | -5 | -21825 |
| 109A | 1511 | -12 | -18132 |
| 109B | 326 | -3 | -978 |
| 110A | 675 | -6 | -4050 |
| 110B | 224 | 0.7 | 156.8 |
| 113A | 857 | -4 | -3428 |
| 113B | 2986 | 1.5 | 4479 |
| 114B | 4242 | -4.1 | -17392.2 |
| 114B | 2247 | 2.5 | 5617.5 |
| 115A | 1548 | -4 | -6192 |
| 115B | 2307 | 5.5 | 5000 |
| 116A | 1533 | -3.5 | -5365.5 |
| 116B | 5139 | 3.5 | 17986.5 |
| 116C | 1061 | 4.5 | 4774.5 |
| 117A | 640 | -4.2 | -2688 |
| 117B | 1987 | -3.3 | -6557.1 |
| 117C | 4423 | 3 | 13269 |
| 118A | 4881 | -2 | -9762 |
| 118B | 318 | 2 | 636 |
| 11A | 444 | -1 | -444 |
| 11B | 3000 | 1.1 | 3300 |
| 122A | 19614 | -6.5 | -127491 |
| 122B | 1578 | 5.5 | 8679 |
| 125A | 1875 | -2 | -3750 |
| 125B | 593 | -3 | -1779 |
| 125C | 6103 | 6 | 36618 |
| 12A | 1274 | -2.5 | -3185 |
| 12B | 14166 | 3.6 | 50997.6 |
| 17A | 2830 | -2.5 | -7075 |
| 17B | 631 | 1 | 631 |
| 18A | 1278 | -3 | -2556 |
| 18B | 3556 | 4 | 14224 |
| 19A | 3669 | -2 | -7338 |
| 19B | 642 | 2 | 1284 |
| 1A | 10726 | -4.2 | -45049.2 |
| 1B | 3042 | 3.5 | 10647 |
| 20A | 6900 | -1.4 | 9660 |
| 20B | 2848 | 1.3 | 3702.4 |
| 21A | 4606 | -1.8 | -8290.8 |
| 21B | 844 | 3.5 | 2954 |
| 22A | 1950 | -1 | -1950 |
| 22B | 2800 | 3.5 | 9800 |
| 23A | 1068 | -3.3 | -3524.4 |
| 23B | 2690 | 4.5 | 12105 |
| 23C | 584 | -2 | -1168 |
| 24A | 4755 | -3.5 | -16642.5 |
| 24B | 1060 | 1.5 | 1590 |
| 25A | 3084 | -3.2 | -9868.8 |
| 25B | 1276 | 1.5 | 1914 |
| 26a | 2680 | -3.4 | -9112 |
| 26B | 1515 | 1 | 1515 |
| 28A | 960 | -2 | -1920 |
| 28B | 6072 | 5 | 30360 |
| 28C | 1052 | -1 | -1052 |
| 2A | 44704 | -2.1 | -93878.4 |
| 2B | 3325 | 4.5 | 14962.5 |
| 30A | 5980 | -4 | -23920 |
| 30B | 3905 | 4.5 | 17572.5 |
| 31A | 9250 | -2 | -18500 |
| 31B | 1356 | 2 | 2712 |
| 31c | 1717 | 2 | 3434 |
| 32a | 984 | -0.7 | -688.8 |
| 32B | 23370 | 3 | 70110 |
| 34A | 2174 | -2.5 | -5435 |
| 34B | 2416 | 3 | 7248 |
| 35A | 1547 | -1 | -1547 |
| 35B | 22650 | 4.5 | 101925 |
| 36A | 13172 | -1 | -13172 |
| 36B | 440 | -1 | -440 |
| 36C | 6297 | 2 | 12594 |
| 36C | 1096 | 1 | 1096 |
| 37A | 622 | -2 | 1244 |
| 37B | 25120 | 5 | 125600 |
| 38A | 3306 | -0.4 | -1322.4 |
| 38B | 39823 | 2 | 79646 |
| 3A | 22903 | -3.1 | -70999.3 |
| 3B | 9440 | 3.2 | 30208 |
| 3C | 4700 | 1.2 | 5640 |
| 3D | 1368 | 2 | 2736 |
| 42A | 1258 | -3.5 | -4403 |
| 42B | 1250 | 3 | 3750 |
| 43A | 773 | 4 | 3092 |
| 43B | 4284 | 7 | 29988 |
| 43C | 2580 | -3 | -7740 |
| 43D | 1534 | 2 | 3068 |
| 44A | 910 | -7 | -6370 |
| 44B | 4056 | -6 | -24336 |
| 44C | 883 | -8.5 | -7505.5 |
| 44D | 847 | 5.5 | 4658.5 |
| 44E | 1481 | -4.5 | -6664.5 |
| 45a | 1867 | -3 | -5601 |
| 45b | 1391 | 2 | 2782 |
| 46A | 1686 | -11 | -18546 |
| 46B | 2298 | -2 | -4596 |
| 46C | 1841 | -4 | -7364 |
| 46D | 658 | -13 | -8554 |
| 47A | 7050 | -7.5 | -52875 |
| 47b | 1450 | -5.5 | -7975 |
| 47c | 3660 | 3 | 10980 |
| 48a | 2470 | 2 | 4940 |
| 48b | 1301 | -5.5 | -7155.5 |
| 48c | 3545 | 2.5 | 8862.5 |
| 49A | 1311 | -4 | -5244 |
| 49B | 576 | -3 | -1728 |
| 49C | 6314 | 5 | 31570 |
| 50A | 2290 | -5.5 | -12595 |
| 50B | 1115 | 3.5 | 3902.5 |
| 51A | 784 | -1 | -784 |
| 51B | 3046 | 3 | 9138 |
| 52A | 1064 | -5 | -5320 |
| 52B | 741 | 4 | 2964 |
| 56A | 3290 | 6 | 19740 |
| 56B | 9035 | 6 | 54210 |
| 56C | 750 | -3 | -2250 |
| 58A | 4786 | -10 | -47860 |
| 58B | 597 | 5 | 8265 |
| 59A | 2475 | -2.5 | -6187.5 |
| 59B | 1508 | 6 | 9048 |
| 5A | 3990 | -2.6 | -10374 |
| 5B | 480 | 1.2 | 576 |
| 60A | 2020 | -4.6 | -9292 |
| 60B | 483 | 2.5 | 1207.5 |
| 61A | 1725 | -3 | -5175 |
| 61B | 4274 | 6 | 25644 |
| 64A | 1311 | -3 | -3933 |
| 64B | 967 | 7 | 6769 |
| 65A | 3518 | -10 | -35180 |
| 65B | 9800 | 6 | 58800 |
| 67A | 275 | -4.5 | -1237.5 |
| 67B | 6355 | 10 | 63550 |
| 69A | 4643 | -4 | -18572 |
| 69B | 1973 | 2 | 3946 |
| 73A | 315 | -4 | -1260 |
| 73B | 4810 | 11 | 52910 |
| 74A | 6290 | -15 | -94350 |
| 74B | 2388 | 1 | 2388 |
| 76A | 2605 | -5 | -13025 |
| 76B | 3463 | 8 | 27704 |
| 78A | 1416 | -2.5 | -3540 |
| 78B | 2411 | 5.5 | 13260.5 |
| 79A | 356 | -4 | -1424 |
| 79B | 700 | -6 | -4200 |
| 79C | 4585 | 8 | 36680 |
| 7A | 3019 | -1.3 | -3924.7 |
| 7B | 1139 | 1 | 1139 |
| 80A | 1025 | -5 | -5125 |
| 80B | 4617 | 8 | 36936 |
| 83a | 2388 | -2 | -4776 |
| 83B | 3875 | 8 | 31000 |
| 84A | 2574 | -2 | -5148 |
| 84B | 3025 | 6.5 | 19662.5 |
| 85A | 1978 | -1 | -5148 |
| 85B | 1432 | 10 | 14320 |
| 87A | 566 | -2.5 | -1415 |
| 87B | 3202 | 4.5 | 14409 |
| 88A | 1147 | -2.5 | -2867.5 |
| 88B | 2620 | 5.5 | 14410 |
| 90A | 2852 | -5 | -14260 |
| 90B | 1687 | 5 | 8435 |
| 91A | 574 | 3 | 1722 |
| 91A | 3966 | -6 | -23796 |
| 94A | 1360 | -2.2 | -2992 |
| 94B | 1468 | 4 | 5872 |
| 95A | 6334 | -2.4 | -15201.6 |
| 95B | 1573 | 5 | 7865 |
| 98A | 3080 | -3.5 | -10780 |
| 98B | 5382 | 4 | 21528 |
| 99A | 2877 | -4.5 | -12946.5 |
| 99B | 2990 | 5.1 | 15249 |
| H1 | 4489 | -1 | -4489 |
| H2 | 6540 | -4 | -26160 |
| H3 | 2601 | -2.7 | -7022.7 |
| H4 | 9033 | -2.8 | -25292.4 |
| H5 | 1976 | -1 | -1976 |
| H6 | 22000 | -3 | -66000 |
| H8A | 3887 | -2 | -7774 |
| H8B | 12982 | 3 | 38946 |
| H9A | 828 | -1 | -828 |
| H9B | 3789 | 1.5 | 5683.5 |

Phụ lục cấp điện

| TT | Danh mục | Ký hiệu lô | Quy mô | Chỉ tiêu | Công suất | Kđt | Công suất yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | kW |  |  |
| 1 | Tổng diện tích sử dụng đất Khu 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Đất ở |  | Hộ | kW/hộ |  |  |  |
| 1.1.1 | Đất ở hiện trạng, cải tạo | OTH |  |  |  |  |  |
|  | Hiện trang cải tạo | OHT-1.1 | 5 | 2.5 | 12.5 | 0.65 | 8.13 |
|  | Hiện trang cải tạo | OHT-1.2 | 24 | 2.5 | 60 | 0.65 | 39 |
|  | Hiện trang cải tạo | OHT-1.3 | 15 | 2.5 | 37.5 | 0.65 | 24.38 |
|  | Hiện trang cải tạo | OHT-1.4 | 9 | 2.5 | 22.5 | 0.65 | 14.63 |
|  | Hiện trang cải tạo | OHT-1.5 | 10 | 2.5 | 25 | 0.65 | 16.25 |
|  | Hiện trang cải tạo | OHT-1.6 | 9 | 2.5 | 22.5 | 0.65 | 14.63 |
| 1.1.2 | Đất nhà ở liền kề |  | Hộ | kW/hộ |  |  |  |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-1.1 | 41 | 3 | 123 | 0.65 | 79.95 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-1.2 | 32 | 3 | 96 | 0.65 | 62.4 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-1.3 | 32 | 3 | 96 | 0.65 | 62.4 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-1.4 | 32 | 3 | 96 | 0.65 | 62.4 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-1.5 | 5 | 3 | 15 | 0.65 | 9.75 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-1.6 | 17 | 3 | 51 | 0.65 | 33.15 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-1.7a | 38 | 3 | 114 | 0.65 | 74.1 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-1.7b | 38 | 3 | 114 | 0.65 | 74.1 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-1.8a | 38 | 3 | 114 | 0.65 | 74.1 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-1.8b | 38 | 3 | 114 | 0.65 | 74.1 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-1.9 | 31 | 3 | 93 | 0.65 | 60.45 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-1.10 | 31 | 3 | 93 | 0.65 | 60.45 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-1.11a | 60 | 3 | 180 | 0.65 | 117 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-1.11b | 59 | 3 | 177 | 0.65 | 115.05 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-1.12a | 76 | 3 | 228 | 0.65 | 148.2 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-1.12b | 76 | 3 | 228 | 0.65 | 148.2 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-1.13a | 50 | 3 | 150 | 0.65 | 97.5 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-1.13b | 50 | 3 | 150 | 0.65 | 97.5 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-1.14a | 70 | 3 | 210 | 0.65 | 136.5 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-1.14b | 73 | 3 | 219 | 0.65 | 142.35 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-1.15 | 32 | 3 | 96 | 0.65 | 62.4 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-1.16 | 40 | 3 | 120 | 0.65 | 78 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-1.17 | 44 | 3 | 132 | 0.65 | 85.8 |
| 1.1.3 | Biệt thự nhà vườn |  | Căn | kW/căn |  |  |  |
|  | Biệt thự nhà vườn | BT-1.1 | 30 | 5 | 150 | 0.65 | 97.5 |
|  | Biệt thự nhà vườn | BT-1.2 | 30 | 5 | 150 | 0.65 | 97.5 |
|  | Biệt thự nhà vườn | BT-1.3 | 16 | 5 | 80 | 0.65 | 52 |
|  | Biệt thự nhà vườn | BT-1.4 | 16 | 5 | 80 | 0.65 | 52 |
|  | Biệt thự nhà vườn | BT-1.5 | 16 | 5 | 80 | 0.65 | 52 |
|  | Biệt thự nhà vườn | BT-1.6 | 16 | 5 | 80 | 0.65 | 52 |
|  | Biệt thự nhà vườn | BT-1.7 | 12 | 5 | 60 | 0.65 | 39 |
|  | Biệt thự nhà vườn | BT-1.8 | 10 | 5 | 50 | 0.65 | 32.5 |
| 1.2 | Đất công trình công cộng cấp khu ở | CC | m2sàn | W/ m2sàn |  |  |  |
|  |  | CC-1.1 | 6780 | 25 | 169.5 | 0.8 | 135.6 |
|  |  | CC-1.2 | 7036 | 25 | 175.9 | 0.8 | 140.72 |
|  |  | CC-1.3 | 7036 | 25 | 175.9 | 0.8 | 140.72 |
|  |  | CC-1.4 | 7528.8 | 25 | 188.22 | 0.8 | 150.58 |
|  |  | CC-1.5 | 16172 | 25 | 404.3 | 0.8 | 323.44 |
| 1.3 | Đất hỗn hợp | HH |  |  |  |  |  |
|  |  | HH-1.1 | 227195 | 25 | 5679.87 | 0.8 | 4543.9 |
| 1.4 | Đất dịch vụ thương mại cấp thành phố | TMDV | m2sàn | W/ m2sàn |  |  |  |
|  |  | TMDV-1.1 | 17048 | 25 | 426.21 | 0.8 | 340.97 |
|  |  | TMDV-1.2 | 57635 | 25 | 1440.87 | 0.8 | 1152.7 |
|  |  | TMDV-1.3 | 20904 | 25 | 522.6 | 0.8 | 418.08 |
|  |  | TMDV-1.4 | 56652 | 25 | 1416.3 | 0.8 | 1133.04 |
| 1.5 | Đất cơ quan | HC | m2sàn | W/ m2sàn |  |  |  |
|  |  | HC-1.1 | 10022 | 25 | 250.56 | 0.8 | 200.45 |
|  |  | HC-1.2 | 27883 | 25 | 697.08 | 0.8 | 557.66 |
|  |  | HC-1.3 | 9844.8 | 25 | 246.12 | 0.8 | 196.9 |
| 1.6 | Đất trường TH, Tiểu học cơ sở | TH | H.sinh | W/ H.sinh | 0 | 0.8 | 0 |
|  |  | TH-1.1 | 343 | 120 | 41.15 | 0.8 | 32.92 |
|  |  | TH-1.2 | 487 | 120 | 58.46 | 0.8 | 46.77 |
|  |  | TH-1.3 | 421 | 120 | 50.54 | 0.8 | 40.44 |
| 1.7 | Đất trường mầm non | TMN | H.sinh | W/ H.sinh |  |  |  |
|  |  | TMN-1.1 | 304 | 120 | 36.48 | 0.8 | 29.18 |
| 2 | Tổng diện tích sử dụng đất Khu 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Đất ở |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Đất nhà ở liền kề |  | Hộ | kW/hộ |  |  |  |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-2.1 | 26 | 3 | 78 | 0.65 | 50.7 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-2.2 | 32 | 3 | 96 | 0.65 | 62.4 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-2.3 | 20 | 3 | 60 | 0.65 | 39 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-2.4 | 20 | 3 | 60 | 0.65 | 39 |
| 2.1.2 | Biệt thự nhà vườn |  | Căn | kW/căn |  |  |  |
|  | Biệt thự nhà vườn | BT-2.1 | 26 | 5 | 130 | 0.65 | 84.5 |
|  | Biệt thự nhà vườn | BT-2.2 | 4 | 5 | 20 | 0.65 | 13 |
|  | Biệt thự nhà vườn | BT-2.3 | 3 | 5 | 15 | 0.65 | 9.75 |
|  | Biệt thự nhà vườn | BT-2.4 | 12 | 5 | 60 | 0.65 | 39 |
|  | Biệt thự nhà vườn | BT-2.5 | 8 | 5 | 40 | 0.65 | 26 |
|  | Biệt thự nhà vườn | BT-2.6 | 22 | 5 | 110 | 0.65 | 71.5 |
|  | Biệt thự nhà vườn | BT-2.7 | 13 | 5 | 65 | 0.65 | 42.25 |
|  | Biệt thự nhà vườn | BT-2.8 | 10 | 5 | 50 | 0.65 | 32.5 |
|  | Biệt thự nhà vườn | BT-2.9 | 18 | 5 | 90 | 0.65 | 58.5 |
| 2.2 | Đất hỗn hợp | HH | m2sàn | W/ m2sàn |  |  |  |
|  |  | HH-2.1 | 76230 | 25 | 1905.75 | 0.8 | 1524.6 |
|  |  | HH-2.2 | 87285 | 25 | 2182.12 | 0.8 | 1745.7 |
|  |  | HH-2.3 | 71382 | 25 | 1784.55 | 0.8 | 1427.64 |
|  |  | HH-2.4 | 54714 | 25 | 1367.85 | 0.8 | 1094.28 |
|  |  | HH-2.5 | 79446 | 25 | 1986.15 | 0.8 | 1588.92 |
| 2.3 | Đất dịch vụ thương mại cấp thành phố | TMDV | m2sàn | W/ m2sàn |  |  |  |
|  |  | TMDV-2.1 | 49212 | 25 | 1230.3 | 0.8 | 984.24 |
| 2.4 | Đất công trình công cộng cấp khu ở | CC | 1091.6 | 25 | 27.29 | 0.8 | 21.83 |
| 2.5 | Đất lâm viên | LV | m2sàn | W/ m2sàn |  |  |  |
|  |  | LV-2.1 | 13668 | 25 | 341.69 | 0.8 | 273.35 |
| 2.7 | Đất an ninh, quốc phòng | QP-2.1 | 13360 | 25 | 333.99 | 0.8 | 267.19 |
| 3 | Tổng diện tích sử dụng đất Khu 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Đất ở |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Đất nhà ở liền kề |  | Hộ | kW/hộ |  |  |  |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-3.1 | 10 | 3 | 30 | 0.65 | 19.5 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-3.2 | 32 | 3 | 96 | 0.65 | 62.4 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-3.3 | 20 | 3 | 60 | 0.65 | 39 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-3.4 | 20 | 3 | 60 | 0.65 | 39 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-3.5 | 30 | 3 | 90 | 0.65 | 58.5 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-3.6 | 32 | 3 | 96 | 0.65 | 62.4 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-3.7 | 40 | 3 | 120 | 0.65 | 78 |
| 3.1.2 | Biệt thự nhà vườn |  | Căn | kW/căn |  |  |  |
|  | Biệt thự nhà vườn | BT-3.1 | 23 | 5 | 115 | 0.65 | 74.75 |
|  | Biệt thự nhà vườn | BT-3.2 | 15 | 5 | 75 | 0.65 | 48.75 |
|  | Biệt thự nhà vườn | BT-3.3 | 6 | 5 | 30 | 0.65 | 19.5 |
|  | Biệt thự nhà vườn | BT-3.4 | 6 | 5 | 30 | 0.65 | 19.5 |
|  | Biệt thự nhà vườn | BT-3.5 | 7 | 5 | 35 | 0.65 | 22.75 |
|  | Biệt thự nhà vườn | BT-3.6 | 10 | 5 | 50 | 0.65 | 32.5 |
|  | Biệt thự nhà vườn | BT-3.7 | 12 | 5 | 60 | 0.65 | 39 |
|  | Biệt thự nhà vườn | BT-3.8 | 18 | 5 | 90 | 0.65 | 58.5 |
|  | Biệt thự nhà vườn | BT-3.9 | 22 | 5 | 110 | 0.65 | 71.5 |
|  | Biệt thự nhà vườn | BT-3.10 | 10 | 5 | 50 | 0.65 | 32.5 |
|  | Biệt thự nhà vườn | BT-3.11 | 12 | 5 | 60 | 0.65 | 39 |
| 3.2 | Đất dịch vụ thương mại cấp thành phố | TMDV | m2sàn | W/ m2sàn |  |  |  |
|  |  | TMDV-3.1 | 2240.8 | 25 | 92.8 | 0.8 | 74.24 |
|  |  | TMDV-3.2 | 89561 | 25 | 2239.02 | 0.8 | 1791.22 |
|  |  | TMDV-3.3 | 4934 | 25 | 123.35 | 0.8 | 98.68 |
|  |  | TMDV-3.4 | 92770 | 25 | 2319.24 | 0.8 | 1855.39 |
|  |  | TMDV-3.5 | 52098 | 25 | 1302.45 | 0.8 | 1041.96 |
|  |  | TMDV-3.6 | 23232 | 25 | 580.79 | 0.8 | 464.63 |
|  |  | TMDV-3.7 | 1046.4 | 25 | 13.76 | 0.8 | 11.01 |
| 3.3 | Đất dịch vụ thương mại cấp khu ở | CC | m2sàn | W/ m2sàn |  |  |  |
|  |  | CC-3.1 | 10278 | 25 | 256.95 | 0.8 | 205.56 |
|  |  | CC-3.2 | 1178.4 | 25 | 29.46 | 0.8 | 23.57 |
|  |  | CC-3.3 | 10760 | 25 | 269 | 0.8 | 215.2 |
| 3.4 | Đất lâm viên | LV | m2sàn | W/ m2sàn |  |  |  |
|  |  | LV-3.1 | 4450.2 | 25 | 111.26 | 0.8 | 89 |
|  |  | LV-3.2 | 3315.5 | 25 | 82.89 | 0.8 | 66.31 |
|  |  | LV-3.3 | 8034 | 25 | 200.85 | 0.8 | 160.68 |
| 4 | Tổng diện tích sử dụng đất Khu 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Đất ở |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Đất ở hiện trạng, cải tạo | OTH | Hộ | kW/hộ |  |  |  |
|  | Hiện trang cải tạo | OHT-4.1 | 43 | 2.5 | 107.92 | 0.65 | 70.15 |
|  | Hiện trang cải tạo | OHT-4.2 | 15 | 2.5 | 37.95 | 0.65 | 24.67 |
|  | Hiện trang cải tạo | OHT-4.3 | 14 | 2.5 | 34.77 | 0.65 | 22.6 |
|  | Hiện trang cải tạo | OHT-4.4 | 7 | 2.5 | 16.78 | 0.65 | 10.91 |
|  | Hiện trang cải tạo | OHT-4.5 | 10 | 2.5 | 23.75 | 0.65 | 15.44 |
|  | Hiện trang cải tạo | OHT-4.6 | 38 | 2.5 | 95.35 | 0.65 | 61.98 |
| 4.1.2 | Đất nhà ở liền kề |  | Hộ | kW/hộ |  |  |  |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.1 | 22 | 3 | 66 | 0.65 | 42.9 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.2 | 22 | 3 | 66 | 0.65 | 42.9 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.3 | 20 | 3 | 60 | 0.65 | 39 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.4 | 20 | 3 | 60 | 0.65 | 39 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.5 | 22 | 3 | 66 | 0.65 | 42.9 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.6 | 19 | 3 | 57 | 0.65 | 37.05 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.7 | 20 | 3 | 60 | 0.65 | 39 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.8 | 20 | 3 | 60 | 0.65 | 39 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.9 | 30 | 3 | 90 | 0.65 | 58.5 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.10 | 30 | 3 | 90 | 0.65 | 58.5 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.11 | 28 | 3 | 84 | 0.65 | 54.6 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.12 | 36 | 3 | 108 | 0.65 | 70.2 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.13 | 36 | 3 | 108 | 0.65 | 70.2 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.14 | 36 | 3 | 108 | 0.65 | 70.2 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.15 | 30 | 3 | 90 | 0.65 | 58.5 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.16 | 30 | 3 | 90 | 0.65 | 58.5 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.17 | 48 | 3 | 144 | 0.65 | 93.6 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.18 | 38 | 3 | 114 | 0.65 | 74.1 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.19 | 51 | 3 | 153 | 0.65 | 99.45 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.20 | 53 | 3 | 159 | 0.65 | 103.35 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.21 | 14 | 3 | 42 | 0.65 | 27.3 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.22 | 24 | 3 | 72 | 0.65 | 46.8 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.23 | 14 | 3 | 42 | 0.65 | 27.3 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.24 | 8 | 3 | 24 | 0.65 | 15.6 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.25 | 3 | 3 | 9 | 0.65 | 5.85 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.26 | 18 | 3 | 54 | 0.65 | 31.2 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.27 | 3 | 3 | 9 | 0.65 | 5.85 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.28 | 14 | 3 | 42 | 0.65 | 27.3 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.29 | 9 | 3 | 27 | 0.65 | 17.55 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.30a | 18 | 3 | 54 | 0.65 | 35.1 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.3b | 10 | 3 | 30 | 0.65 | 19.5 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.31 | 18 | 3 | 54 | 0.65 | 35.1 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.32 | 18 | 3 | 54 | 0.65 | 35.1 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.33 | 20 | 3 | 60 | 0.65 | 39 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.34 | 20 | 3 | 60 | 0.65 | 39 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.35 | 9 | 3 | 27 | 0.65 | 17.55 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.36 | 9 | 3 | 27 | 0.65 | 17.55 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.37 | 11 | 3 | 33 | 0.65 | 21.45 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.38 | 11 | 3 | 33 | 0.65 | 21.45 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.39 | 20 | 3 | 60 | 0.65 | 39 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.40 | 20 | 3 | 60 | 0.65 | 39 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.41 | 18 | 3 | 54 | 0.65 | 35.1 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.42 | 18 | 3 | 54 | 0.65 | 35.1 |
| 4.1.3 | Biệt thự nhà vườn |  | căn | kW/căn |  |  |  |
|  | Biệt thự | BT-4.1 | 14 | 5 | 70 | 0.65 | 45.5 |
|  | Biệt thự | BT-4.2 | 21 | 5 | 105 | 0.65 | 68.25 |
|  | Biệt thự nhà vườn | NV-4.1a | 17 | 5 | 85 | 0.65 | 55.25 |
|  | Biệt thự nhà vườn | NV-4.1b | 11 | 5 | 55 | 0.65 | 35.75 |
|  | Biệt thự nhà vườn | NV-4.1c | 12 | 5 | 60 | 0.65 | 39 |
|  | Biệt thự nhà vườn | NV-4.2a | 17 | 5 | 85 | 0.65 | 55.25 |
|  | Biệt thự nhà vườn | NV-4.2b | 7 | 5 | 35 | 0.65 | 22.75 |
|  | Biệt thự nhà vườn | NV-4.3 | 8 | 5 | 40 | 0.65 | 26 |
|  | Biệt thự nhà vườn | NV-4.4 | 15 | 5 | 75 | 0.65 | 48.75 |
|  | Biệt thự nhà vườn | NV-4.5 | 10 | 5 | 50 | 0.65 | 32.5 |
|  | Biệt thự nhà vườn | NV-4.6 | 12 | 5 | 60 | 0.65 | 39 |
|  | Biệt thự nhà vườn | NV-4.7 | 21 | 5 | 105 | 0.65 | 68.25 |
|  | Biệt thự nhà vườn | NV-4.8 | 19 | 5 | 95 | 0.65 | 61.75 |
|  | Biệt thự nhà vườn | NV-4.9 | 4 | 5 | 20 | 0.65 | 13 |
|  | Biệt thự nhà vườn | NV-4.10 | 4 | 5 | 20 | 0.65 | 13 |
|  | Biệt thự nhà vườn | NV-4.11 | 14 | 5 | 70 | 0.65 | 45.5 |
|  | Biệt thự nhà vườn | NV-4.12 | 27 | 5 | 135 | 0.65 | 87.75 |
| 4.2 | Đất dịch vụ thương mại cấp thành phố | TMDV | m2sàn | W/ m2sàn |  |  |  |
|  |  | TMDV-4.1 | 92976 | 25 | 2324.41 | 0.8 | 1859.53 |
|  |  | TMDV-4.2 | 96114 | 25 | 2402.85 | 0.8 | 1922.28 |
| 4.3 | Đất cơ quan, hành chính | HC-4.1 | 3929 | 25 | 98.2125 | 0.8 | 78.57 |
| 4.4 | Đất dịch vụ thương mại cấp khu ở | CC | m2sàn | W/ m2sàn |  |  |  |
|  |  | CC-4.1 | 3976 | 25 | 99.4 | 0.8 | 79.52 |
|  |  | CC-4.2 | 6572 | 25 | 164.3 | 0.8 | 131.44 |
|  |  | CC-4.3 | 7716 | 25 | 192.9 | 0.8 | 154.32 |
|  |  | CC-4.4 | 1309.6 | 25 | 32.74 | 0.8 | 26.192 |
|  |  | CC-4.5 | 536.8 | 25 | 13.42 | 0.8 | 10.736 |
|  |  | CC-4.6 | 536.8 | 25 | 13.42 | 0.8 | 10.736 |
| 4.5 | Đất trường học TH. Tiểu học cơ sở | TH | H.sinh | W/ H.sinh |  |  |  |
|  |  | TH-4.1 | 429 | 120 | 51.46 | 0.8 | 41.16 |
|  |  | TH-4.2 | 122 | 120 | 14.69 | 0.8 | 11.76 |
| 4.6 | Đất trường mầm non | TMN | H.sinh | W/ H.sinh |  |  |  |
|  |  | TMN-4.1 | 338 | 120 | 40.53 | 0.8 | 32.42 |
| 4.7 | Đất tôn giáo, di tích | DT | m2sàn | W/ m2sàn | 0 | 0.8 | 0 |
|  |  | DT-1.1 | 1266 | 20 | 25.32 | 0.8 | 20.26 |
| 4.8 | Đất lâm viên | LV | m2sàn | W/ m2sàn |  |  |  |
|  |  | LV-4.1 | 1495 | 10 | 14.95 | 0.8 | 11.96 |
| 4.1O | Đất nghĩa trang | NTR-4.1 | 5863 | 15 | 87.945 | 0.8 | 70.356 |
| 5 | Đất giao thông |  | 53.97ha | 10kW/ha | 539.7 | 0.8 | 431.76 |
| Tổng |  |  |  |  |  | 36223 |
| Tổng(Kđt=0.7) |  |  |  |  |  | 25356.1 |

Phụ lục Cấp nước

Bảng tính toán chi tiết từng khu của trục đường 58m - Cao Bằng

Khu 1:

| STT | Công trình dùng nước | Khối lượng | Đơn vị | Tiêu chuẩn l/ng.ngđ) | Nhu cầu (m3/ngđ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất ở | 4.884 | người |  | 635 |
| - | Đất ở hiện trạng cải tạo | 288 | người | 130 | 37 |
| - | Đất nhà ở liền kề | 4.012 | người | 130 | 522 |
| - | Đất ở nhà vườn | 584 | người | 130 | 76 |
| 3 | Đất hỗn hợp | 227.195 | m2 sàn | 1 | 227 |
| 3 | Đất công trình công cộng cấp khu ở | 44.553 | m2 sàn | 2 | 89 |
| 4 | Đất thương mại dịch vụ cấp TP | 152.239 | m2 sàn | 1 | 152 |
| 5 | Đất cơ quan | 47.750 | m2 sàn | 2 | 96 |
| 6 | Đất trường học | 1.555 |  |  | 62 |
| - | Trường mầm non | 304 | cháu | 100 | 30 |
| - | Trường tiểu học cơ sở, trung học | 1.251 | học sinh | 25 | 31 |
| 7 | Đất cây xanh | 79.131 | m2 | 3 | 119 |
|  | Tổng cộng |  |  |  | 1.379 |

Khu 2:

| STT | Công trình dùng nước | Khối lượng | Đơn vị | Tiêu chuẩn l/ng.ngđ) | Nhu cầu (m3/ngđ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất ở | 856 | người |  | 121 |
| - | Đất nhà ở liền kề | 392 | người | 130 | 51 |
| - | Đất ở biệt thự | 132 | người | 200 | 26 |
|  | Đất ở nhà vườn | 332 | người | 130 | 43 |
| 2 | Đất hỗn hợp | 369.057 | m2 sàn | 1 | 369 |
| 3 | Đất công trình công cộng cấp khu ở | 1.092 | m2 sàn | 2 | 2 |
| 4 | Đất thương mại dịch vụ cấp TP | 49.212 | m2 sàn | 1 | 49 |
| 5 | Đất thương mại dịch vụ du lịch | 17.047 | m2 sàn | 3 | 51 |
| 6 | Đất cây xanh | 3.211 | m2 | 3 | 5 |
|  | Tổng cộng |  |  |  | 597 |

Khu 3:

| STT | Công trình dùng nước | Khối lượng | Đơn vị | Tiêu chuẩn l/ng.ngđ) | Nhu cầu (m3/ngđ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất ở | 1.300 | người |  | 169 |
| - | Đất nhà ở liền kề | 736 | người | 130 | 96 |
| - | Đất ở nhà vườn | 564 | người | 130 | 73 |
| 2 | Đất công trình công cộng cấp khu ở | 22.216 | m2 sàn | 2 | 44 |
| 3 | Đất thương mại dịch vụ cấp TP | 265.881 | m2 sàn | 1 | 266 |
| 4 | Đất thương mại dịch vụ du lịch | 3.982 | m2 sàn | 3 | 12 |
| 5 | Đất cây xanh | 13.119 | m2 | 3 | 20 |
|  | Tổng cộng |  |  |  | 511 |

Khu 4:

| TT | Công trình dùng nước | Khối lượng | Đơn vị | Tiêu chuẩn l/ng.ngđ) | Nhu cầu (m3/ngđ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất ở | 5.190 | người |  | 685 |
| - | Đất ở hiện trạng, cải tạo | 506 | người | 130 | 66 |
| - | Đất nhà ở liền kề | 3.752 | người | 130 | 488 |
| - | Đất ở biệt thự | 140 | người | 200 | 28 |
| - | Đất ở nhà vườn | 792 | người | 130 | 103 |
| 2 | Đất công trình công cộng cấp khu ở | 20.647 | m2 sàn | 2 | 41 |
| 3 | Đất thương mại dịch vụ cấp TP | 189.090 | m2 sàn | 1 | 189 |
| 4 | Đất trường học | 889 |  |  | 48 |
| - | Trường mầm non | 338 | m2 sàn | 100 | 34 |
| - | Trường tiểu học cơ sở, trung học | 551 | m2 sàn | 25 | 14 |
| 5 | Đất thương mại dịch vụ du lịch | 2.262 | m2 sàn | 3 | 7 |
| 6 | Đất cây xanh | 72.222 | m2 | 3 | 108 |
|  | Tổng cộng |  |  |  | 1.078 |

BẢNG TÍNH THỦY LỰC HỆ THỐNG CẤP NƯỚC (TUYẾN CHÍNH)

| Đoạn ống | L (m) | Đường kính (mm) | K (mm) | Số đương lượng | Q (l/s) | V (m/s) | I (m/Km) | H (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhánh A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-A1 | 2 | 90 | 0,004 | 697,50 | 6,99 | 1,10 | 0,027 | 0,05 |
| A1-A2 | 34 | 75 | 0,002 | 267,50 | 3,23 | 0,73 | 0,015 | 0,51 |
| A2-A3 | 90 | 75 | 0,002 | 267,50 | 3,23 | 0,73 | 0,015 | 1,36 |
| A3-A5 | 102 | 50 | 0,002 | 77,50 | 1,67 | 0,85 | 0,035 | 3,60 |
| A1-A6 | 160 | 66 | 0,002 | 232,50 | 2,99 | 0,87 | 0,026 | 4,09 |
| A6-A8 | 12 | 66 | 0,002 | 160,00 | 2,44 | 0,71 | 0,017 | 0,20 |
| A8-A11 | 46 | 66 | 0,002 | 80,00 | 1,70 | 0,50 | 0,017 | 0,79 |
| A1-A13 | 66 | 50 | 0,002 | 197,50 | 2,73 | 1,39 | 0,094 | 6,20 |
| A13-A15 | 17 | 50 | 0,002 | 155,00 | 2,40 | 1,22 | 0,073 | 1,24 |
| A15-A17 | 70 | 50 | 0,002 | 155,00 | 2,40 | 1,22 | 0,073 | 5,09 |
| A17-A19 | 76 | 50 | 0,002 | 90,00 | 1,80 | 0,92 | 0,041 | 3,12 |
| Nhánh B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B-B1 | 2 | 90 | 0,004 | 508,79 | 7,13 | 1,12 | 0,028 | 0,06 |
| B1-B2 | 72 | 66 | 0,002 | 132,50 | 2,21 | 0,65 | 0,014 | 1,01 |
| B2-B4 | 45 | 66 | 0,002 | 110,00 | 2,00 | 0,58 | 0,012 | 0,52 |
| B4-B6 | 150 | 50 | 0,002 | 72,50 | 1,61 | 0,82 | 0,033 | 4,93 |
| B1-B7 | 75 | 90 | 0,003 | 376,29 | 5,77 | 0,91 | 0,018 | 1,36 |
| B7-B9 | 12 | 90 | 0,003 | 333,79 | 5,45 | 0,86 | 0,016 | 0,19 |
| B9-B11 | 70 | 75 | 0,002 | 267,50 | 3,23 | 0,73 | 0,015 | 1,06 |
| B11-B12 | 104 | 50 | 0,002 | 77,50 | 1,67 | 0,85 | 0,035 | 3,68 |
| Nhánh C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C-C1 | 154 | 90 | 0,003 | 350,48 | 5,47 | 0,86 | 0,016 | 2,51 |
| C-C2 | 102 | 90 | 0,003 | 432,98 | 6,06 | 0,95 | 0,020 | 2,04 |
| C2-C3 | 126 | 50 | 0,002 | 52,98 | 1,75 | 0,89 | 0,039 | 4,89 |
| C3-C5 | 50 | 50 | 0,002 | 52,98 | 1,75 | 0,89 | 0,039 | 1,94 |
| C5-C6 | 60 | 50 | 0,002 | 26,25 | 1,23 | 0,63 | 0,019 | 1,16 |
| C6-C7 | 45 | 40 | 0,002 | 13,13 | 0,87 | 0,69 | 0,032 | 1,44 |
| Nhánh D |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D-D1 | 15 | 75 | 0,002 | 273,22 | 4,26 | 0,96 | 0,026 | 0,39 |
| D1-D2 | 19 | 32 | 0,002 | 3,15 | 0,43 | 0,53 | 0,026 | 0,50 |
| D2-D3 | 15 | 32 | 0,002 | 3,15 | 0,43 | 0,53 | 0,026 | 0,39 |
| D3-D4 | 42 | 32 | 0,002 | 3,15 | 0,43 | 0,53 | 0,026 | 1,10 |
| D1-D5 | 44 | 75 | 0,002 | 270,08 | 4,18 | 0,95 | 0,025 | 1,11 |
| D5-D6 | 104 | 75 | 0,002 | 250,00 | 3,11 | 0,70 | 0,014 | 1,46 |
| D-D7 | 23 | 90 | 0,003 | 433,81 | 6,60 | 1,04 | 0,024 | 0,54 |
| D7-D8 | 109 | 90 | 0,003 | 436,31 | 6,62 | 1,04 | 0,024 | 2,60 |
| D8-D9 | 97 | 75 | 0,002 | 256,31 | 3,84 | 0,87 | 0,021 | 2,06 |
| D9-D10 | 104 | 75 | 0,002 | 256,31 | 3,84 | 0,87 | 0,021 | 2,21 |
| D9-D11 | 52 | 75 | 0,002 | 219,47 | 3,56 | 0,81 | 0,018 | 0,95 |
| D11-D12 | 68 | 66 | 0,002 | 151,07 | 2,95 | 0,86 | 0,025 | 1,69 |
| Nhánh E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E-E1 | 2 | 110 | 0,006 | 1.227,39 | 8,41 | 0,88 | 0,013 | 0,03 |
| E1-E2 | 25 | 110 | 0,005 | 1.075,85 | 7,87 | 0,83 | 0,012 | 0,29 |
| E1-E3 | 150 | 66 | 0,002 | 151,54 | 2,95 | 0,86 | 0,025 | 3,73 |
| E3-E4 | 28 | 66 | 0,002 | 151,54 | 2,95 | 0,86 | 0,025 | 0,70 |
| Nhánh F |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F-F1 | 2 | 90 | 0,003 | 435,41 | 6,64 | 1,04 | 0,024 | 0,05 |
| F1-F3 | 49 | 66 | 0,002 | 197,50 | 2,73 | 0,80 | 0,021 | 1,05 |
| F3-F5 | 12 | 66 | 0,002 | 150,00 | 2,36 | 0,69 | 0,016 | 0,19 |
| F5-F8 | 40 | 66 | 0,002 | 105,00 | 1,95 | 0,57 | 0,011 | 0,44 |
| F8-F10 | 18 | 50 | 0,002 | 75,00 | 1,64 | 0,84 | 0,034 | 0,61 |
| F10-F13 | 37 | 40 | 0,002 | 30,00 | 1,03 | 0,82 | 0,045 | 1,65 |
| Nhánh G |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G-G1 | 2 | 66 | 0,002 | 114,12 | 2,56 | 0,75 | 0,019 | 0,04 |
| G1-G2 | 104 | 50 | 0,002 | 30,01 | 1,31 | 0,67 | 0,022 | 2,27 |
| G1-G3 | 30 | 66 | 0,002 | 84,11 | 2,20 | 0,64 | 0,014 | 0,42 |
| G3-G4 | 190 | 50 | 0,002 | 41,28 | 1,54 | 0,78 | 0,030 | 5,72 |
| Nhánh H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H-H1 | 2 | 75 | 0,002 | 122,61 | 3,26 | 0,74 | 0,015 | 0,66 |
| H1-H3 | 43 | 66 | 0,002 | 82,61 | 2,76 | 0,71 | 0,022 | 0,37 |
| H3-H5 | 17 | 50 | 0,002 | 42,61 | 1,57 | 0,80 | 0,031 | 0,94 |
| H5-H6 | 30 | 50 | 0,002 | 42,61 | 1,57 | 0,80 | 0,031 | 0,00 |
| Nhánh I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I-I1 | 2 | 75 | 0,003 | 367,50 | 4,22 | 0,96 | 0,026 | 3,46 |
| I1-I2 | 135 | 75 | 0,002 | 235,00 | 3,00 | 0,68 | 0,013 | 0,33 |
| I2-I4 | 25 | 66 | 0,002 | 180,00 | 2,60 | 0,76 | 0,019 | 0,91 |
| I4-I6 | 47 | 66 | 0,002 | 137,50 | 2,25 | 0,66 | 0,015 | 0,19 |
| I6-I8 | 13 | 50 | 0,002 | 80,00 | 1,70 | 0,87 | 0,037 | 1,46 |
| I8-I10 | 40 | 50 | 0,002 | 60,00 | 1,46 | 0,74 | 0,027 | 0,32 |
| I10-I12 | 12 | 50 | 0,002 | 40,00 | 1,19 | 0,61 | 0,018 | 0,00 |
| I12-I14 | 40 | 40 | 0,002 | 20,00 | 0,85 | 0,68 | 0,031 | 1,49 |
| I1-I16 | 49 | 66 | 0,002 | 132,50 | 2,21 | 0,65 | 0,014 | 0,17 |
| I16-I18 | 12 | 50 | 0,002 | 77,50 | 1,67 | 0,85 | 0,035 | 1,31 |
| I18-I20 | 37 | 50 | 0,002 | 57,50 | 1,43 | 0,73 | 0,026 | 0,47 |
| I20-I22 | 18 | 50 | 0,002 | 37,50 | 1,15 | 0,59 | 0,017 | 0,64 |
| I22-I24 | 38 | 40 | 0,002 | 20,00 | 0,85 | 0,68 | 0,031 | 1,83 |
| Nhánh J |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J-J1 | 2 | 90 | 0,003 | 305,82 | 5,50 | 0,86 | 0,016 | 0,99 |
| J1-J2 | 60 | 75 | 0,002 | 184,38 | 4,13 | 0,93 | 0,025 | 0,86 |
| J2-J3 | 35 | 75 | 0,002 | 141,88 | 3,40 | 0,77 | 0,017 | 0,97 |
| J3-J5 | 58 | 66 | 0,002 | 129,38 | 2,73 | 0,80 | 0,021 | 0,00 |
| J2-J6 | 80 | 50 | 0,002 | 42,50 | 1,23 | 0,63 | 0,019 | 0,67 |
| J6-J8 | 35 | 40 | 0,002 | 15,00 | 0,73 | 0,58 | 0,023 | 1,35 |
| J1-J10 | 60 | 66 | 0,002 | 72,50 | 1,61 | 0,82 | 0,033 | 5,52 |
| J10-J11 | 168 | 66 | 0,002 | 72,50 | 1,61 | 0,82 | 0,033 | 1,97 |
| J11-J12 | 60 | 40 | 0,002 | 27,50 | 0,99 | 0,79 | 0,041 | 2,07 |
| J12-J13 | 50 | 40 | 0,002 | 17,50 | 0,79 | 0,63 | 0,026 | 2,72 |
| J11-J14 | 103 | 50 | 0,002 | 45,00 | 1,26 | 0,64 | 0,020 | 1,96 |
| J14-J15 | 97 | 50 | 0,002 | 37,50 | 1,15 | 0,59 | 0,017 | 2,26 |
| J15-J16 | 134 | 40 | 0,002 | 25,00 | 0,94 | 0,75 | 0,037 | 0,00 |
| J1-J17 | 60 | 66 | 0,002 | 48,95 | 2,12 | 0,62 | 0,013 | 2,17 |
| J17-J18 | 168 | 40 | 0,002 | 12,50 | 0,67 | 0,53 | 0,019 | 1,14 |
| J18-J19 | 60 | 40 | 0,002 | 12,50 | 0,67 | 0,53 | 0,019 | 0,95 |
| J19-J20 | 50 | 40 | 0,002 | 12,50 | 0,67 | 0,53 | 0,019 | 3,61 |
| Nhánh K |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K-K1 | 100 | 90 | 0,003 | 415,12 | 6,21 | 0,98 | 0,021 | 3,23 |
| K1-K2 | 154 | 75 | 0,002 | 107,36 | 3,01 | 0,68 | 0,013 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| K-K3 | 65 | 75 | 0,003 | 340,70 | 4,43 | 1,00 | 0,028 | 5,37 |
| K3-K4 | 190 | 66 | 0,002 | 150,35 | 2,94 | 0,86 | 0,025 | 2,35 |
| K4-K5 | 95 | 50 | 0,002 | 35,63 | 1,43 | 0,73 | 0,026 | 0,00 |
| Nhánh L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L-L1 | 2 | 90 | 0,003 | 314,46 | 5,56 | 0,87 | 0,017 | 0,67 |
| L1-L3 | 40 | 50 | 0,002 | 75,00 | 1,64 | 0,84 | 0,034 | 2,73 |
| L3-L7 | 80 | 50 | 0,002 | 37,50 | 1,15 | 0,61 | 0,018 | 0,81 |
| L7-L9 | 45 | 40 | 0,002 | 17,50 | 0,79 | 0,63 | 0,026 | 0,00 |
| L1-L11 | 15 | 90 | 0,002 | 239,46 | 4,73 | 0,76 | 0,013 | 1,37 |
| L11-L13 | 107 | 90 | 0,002 | 226,96 | 4,61 | 0,72 | 0,012 | 0,23 |
| L13-L17 | 20 | 90 | 0,002 | 181,96 | 4,09 | 0,65 | 0,009 | 0,89 |
| L17-L21 | 95 | 75 | 0,002 | 171,23 | 3,94 | 0,89 | 0,022 | 0,85 |
| L21-L22 | 38 | 75 | 0,002 | 131,23 | 2,75 | 0,80 | 0,022 | 0,00 |
| Nhánh M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M-M1 | 2 | 75 | 0,002 | 245,00 | 3,07 | 0,69 | 0,014 | 0,55 |
| M1-M4 | 40 | 50 | 0,002 | 75,00 | 1,64 | 0,84 | 0,034 | 0,65 |
| M4-M6 | 19 | 50 | 0,002 | 50,00 | 1,33 | 0,68 | 0,022 | 0,72 |
| M6-M9 | 32 | 40 | 0,002 | 25,00 | 0,94 | 0,75 | 0,037 | 0,00 |
| M1-M11 | 17 | 66 | 0,002 | 145,00 | 2,31 | 0,68 | 0,015 | 0,49 |
| M11-M14 | 40 | 66 | 0,002 | 105,00 | 1,95 | 0,57 | 0,011 | 0,00 |
| M14-316 | 19 | 50 | 0,002 | 65,00 | 1,52 | 0,77 | 0,029 | 0,00 |
| M16-M18 | 32 | 50 | 0,002 | 35,00 | 1,12 | 0,57 | 0,016 | 0,00 |
| Nhánh N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N-N1 | 2 | 90 | 0,003 | 487,22 | 7,03 | 1,07 | 0,025 | 0,30 |
| N1-N2 | 12 | 90 | 0,003 | 330,44 | 5,61 | 0,87 | 0,017 | 0,60 |
| N2-N7 | 36 | 90 | 0,002 | 272,20 | 4,79 | 0,75 | 0,013 | 0,94 |
| N7-N9 | 75 | 75 | 0,002 | 239,70 | 3,72 | 0,84 | 0,020 | 0,00 |
| N1-N15 | 92 | 75 | 0,002 | 121,78 | 3,18 | 0,72 | 0,015 | 0,00 |
| N15-N19 | 95 | 66 | 0,002 | 76,78 | 2,63 | 0,77 | 0,020 | 0,00 |
| N19-N21 | 108 | 50 | 0,002 | 34,28 | 1,41 | 0,72 | 0,025 | 0,00 |
| Nhánh O |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O-O1 | 2 | 50 | 0,002 | 67,50 | 1,55 | 0,79 | 0,030 | 0,06 |
| O1-O3 | 50 | 40 | 0,002 | 20,00 | 0,85 | 0,68 | 0,031 | 1,53 |
| O1-O5 | 10 | 50 | 0,002 | 30,00 | 1,03 | 0,52 | 0,014 | 0,14 |
| Nhánh P |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P-P1 | 2 | 75 | 0,002 | 264,18 | 3,87 | 0,88 | 0,022 | 0,04 |
| P1-P3 | 53 | 66 | 0,002 | 106,68 | 2,61 | 0,76 | 0,195 | 10,34 |
| P3-P5 | 12 | 66 | 0,002 | 66,68 | 2,16 | 0,63 | 0,013 | 0,16 |
| P5-P7 | 43 | 50 | 0,002 | 36,68 | 1,72 | 0,88 | 0,037 | 1,61 |
| P7-P9 | 35 | 40 | 0,002 | 9,18 | 0,73 | 0,58 | 0,023 | 0,79 |
| P1-P10 | 16 | 90 | 0,002 | 294,20 | 5,26 | 0,83 | 0,015 | 0,24 |
| P10-P12 | 44 | 50 | 0,002 | 67,50 | 1,55 | 0,79 | 0,030 | 1,34 |
| P12-P14 | 17 | 40 | 0,002 | 17,50 | 0,79 | 0,63 | 0,026 | 0,45 |
| Nhánh Q |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q-Q1 | 55 | 110 | 0,004 | 618,77 | 8,40 | 0,88 | 0,013 | 0,72 |
| Q1-Q5 | 37 | 66 | 0,002 | 157,50 | 2,42 | 0,71 | 0,017 | 0,62 |
| Q5-Q7 | 18 | 66 | 0,002 | 110,00 | 2,00 | 0,58 | 0,012 | 0,21 |
| Q7-Q10 | 30 | 50 | 0,002 | 47,50 | 1,30 | 0,66 | 0,021 | 0,64 |
| Q1-Q12 | 12 | 66 | 0,002 | 180,00 | 2,60 | 0,76 | 0,019 | 0,23 |
| Q12-Q14 | 37 | 66 | 0,002 | 135,00 | 2,23 | 0,65 | 0,014 | 0,53 |
| Q14-Q16 | 18 | 66 | 0,002 | 90,00 | 1,80 | 0,53 | 0,009 | 0,17 |
| Q16-Q18 | 30 | 50 | 0,002 | 45,00 | 1,26 | 0,64 | 0,020 | 0,61 |
| Nhánh R |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R-R1 | 2 | 75 | 0,003 | 302,49 | 4,26 | 0,96 | 0,026 | 0,05 |
| R1-R3 | 45 | 50 | 0,002 | 47,50 | 1,30 | 0,66 | 0,021 | 0,97 |
| R3-R5 | 5 | 50 | 0,002 | 37,50 | 1,15 | 0,59 | 0,017 | 0,08 |
| R5-R7 | 64 | 40 | 0,002 | 17,50 | 0,79 | 0,63 | 0,026 | 1,69 |
| R1-R9 | 17 | 75 | 0,002 | 254,99 | 3,64 | 0,82 | 0,019 | 0,33 |
| R9-R11 | 37 | 75 | 0,002 | 219,99 | 3,40 | 0,77 | 0,017 | 0,62 |
| R11-R13 | 17 | 75 | 0,002 | 184,99 | 3,13 | 0,71 | 0,014 | 0,24 |
| R13-R16 | 38 | 66 | 0,002 | 135,00 | 2,23 | 0,65 | 0,014 | 0,54 |
| R16-R18 | 18 | 66 | 0,002 | 90,00 | 1,80 | 0,53 | 0,009 | 0,17 |
| R18-R20 | 36 | 50 | 0,002 | 45,00 | 1,26 | 0,64 | 0,020 | 0,73 |
| R-R22 | 20 | 75 | 0,002 | 255,00 | 3,14 | 0,71 | 0,014 | 0,29 |
| R22-R25 | 158 | 50 | 0,002 | 55,00 | 1,40 | 0,71 | 0,025 | 3,93 |
| R25-R27 | 12 | 40 | 0,002 | 20,00 | 0,85 | 0,68 | 0,031 | 0,37 |
| R22-R29 | 19 | 66 | 0,002 | 150,00 | 2,36 | 0,69 | 0,016 | 0,30 |
| R29-R31 | 40 | 66 | 0,002 | 112,50 | 2,02 | 0,59 | 0,012 | 0,47 |
| R31-R33 | 8 | 50 | 0,002 | 75,00 | 1,64 | 0,84 | 0,034 | 0,27 |
| R33-R35 | 40 | 50 | 0,002 | 37,50 | 1,15 | 0,59 | 0,017 | 0,67 |
| Nhánh S |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S-S1 | 2 | 90 | 0,003 | 357,51 | 5,98 | 0,94 | 0,019 | 0,04 |
| S1-S3 | 105 | 75 | 0,002 | 177,51 | 3,20 | 0,72 | 0,015 | 1,56 |
| S3-S4 | 90 | 50 | 0,002 | 38,59 | 1,49 | 0,76 | 0,028 | 2,54 |
| S4-S6 | 105 | 50 | 0,002 | 37,11 | 1,46 | 0,74 | 0,027 | 2,84 |
| S1-S7 | 18 | 66 | 0,002 | 180,00 | 2,60 | 0,76 | 0,019 | 0,35 |
| S7-S8 | 57 | 50 | 0,002 | 75,00 | 1,64 | 0,84 | 0,034 | 1,94 |
| S8-S10 | 25 | 50 | 0,002 | 60,00 | 1,46 | 0,74 | 0,027 | 0,68 |
| S10-S12 | 19 | 50 | 0,002 | 45,00 | 1,26 | 0,64 | 0,020 | 0,38 |
| S12-S14 | 22 | 40 | 0,002 | 22,50 | 0,90 | 0,72 | 0,034 | 0,75 |
| S7-S16 | 11 | 66 | 0,002 | 105,00 | 1,95 | 0,57 | 0,011 | 0,12 |
| S16-S18 | 36 | 50 | 0,002 | 65,00 | 1,52 | 0,77 | 0,029 | 1,06 |
| S18-S20 | 18 | 40 | 0,002 | 25,00 | 0,94 | 0,75 | 0,037 | 0,67 |
| S20-S22 | 62 | 40 | 0,002 | 12,50 | 0,67 | 0,53 | 0,019 | 1,18 |
| Nhánh T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-T1 | 2 | 50 | 0,002 | 75,00 | 1,64 | 0,84 | 0,034 | 0,07 |
| T1-T3 | 38 | 50 | 0,002 | 37,50 | 1,15 | 0,59 | 0,017 | 0,64 |
| Nhánh U |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U-U1 | 2 | 110 | 0,005 | 964,84 | 10,89 | 1,15 | 0,022 | 0,04 |
| U1-U5 | 70 | 66 | 0,002 | 82,54 | 2,74 | 0,80 | 0,021 | 1,50 |
| U5-U10 | 25 | 66 | 0,002 | 62,54 | 2,41 | 0,70 | 0,017 | 0,42 |
| U10-U13 | 145 | 66 | 0,002 | 50,04 | 2,14 | 0,70 | 0,017 | 2,41 |
| U1-U15 | 19 | 110 | 0,004 | 782,30 | 9,11 | 0,96 | 0,015 | 0,29 |
| U15-U18 | 37 | 90 | 0,002 | 262,60 | 4,69 | 0,74 | 0,012 | 0,44 |
| U18-U20 | 37 | 90 | 0,002 | 217,60 | 4,33 | 0,68 | 0,010 | 0,38 |
| U20-U22 | 104 | 66 | 0,002 | 150,00 | 2,36 | 0,69 | 0,016 | 1,66 |
| U22-U24 | 36 | 66 | 0,002 | 112,50 | 2,02 | 0,59 | 0,012 | 0,42 |
| U24-U26 | 18 | 50 | 0,002 | 75,00 | 1,64 | 0,84 | 0,034 | 0,61 |
| U26-U28 | 38 | 50 | 0,002 | 37,50 | 1,15 | 0,59 | 0,017 | 0,64 |
| Nhánh V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V-V1 | 2 | 66 | 0,002 | 105,87 | 2,95 | 0,86 | 0,025 | 0,05 |
| V1-V2 | 105 | 66 | 0,002 | 36,51 | 1,84 | 0,54 | 0,010 | 1,02 |
| V1-V3 | 166 | 66 | 0,002 | 69,37 | 1,88 | 0,55 | 0,010 | 1,69 |
| V3-V5 | 73 | 50 | 0,002 | 36,87 | 1,44 | 0,73 | 0,026 | 1,92 |
| V5-V7 | 40 | 50 | 0,002 | 19,37 | 1,12 | 0,57 | 0,016 | 0,64 |
| V7-V9 | 56 | 32 | 0,002 | 1,87 | 0,33 | 0,41 | 0,015 | 0,87 |
| Nhánh W |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W-W1 | 2 | 90 | 0,002 | 451,89 | 5,85 | 0,92 | 0,019 | 0,04 |
| W1-W2 | 120 | 75 | 0,002 | 123,82 | 3,24 | 0,73 | 0,015 | 1,82 |
| W2-W5 | 45 | 50 | 0,002 | 38,82 | 1,50 | 0,76 | 0,029 | 1,28 |
| W1-W6 | 72 | 66 | 0,002 | 175,00 | 2,56 | 0,75 | 0,019 | 1,35 |
| W6-W11 | 17 | 66 | 0,002 | 132,50 | 2,21 | 0,65 | 0,014 | 0,24 |
| W11-W13 | 60 | 66 | 0,002 | 125,00 | 2,14 | 0,63 | 0,013 | 0,79 |
| W13-W15 | 18 | 66 | 0,002 | 117,50 | 2,07 | 0,61 | 0,012 | 0,22 |
| W15-W17 | 44 | 66 | 0,002 | 92,50 | 1,83 | 0,53 | 0,010 | 0,43 |
| W17-W24 | 18 | 50 | 0,002 | 42,50 | 1,23 | 0,63 | 0,019 | 0,35 |
| W1-W27 | 23 | 75 | 0,002 | 153,08 | 3,30 | 0,75 | 0,016 | 0,36 |
| W27-W28 | 68 | 50 | 0,002 | 50,00 | 1,33 | 0,68 | 0,022 | 1,53 |
| W28-W29 | 60 | 50 | 0,002 | 30,00 | 1,03 | 0,52 | 0,014 | 0,81 |
| W27-W33 | 130 | 66 | 0,002 | 103,08 | 2,81 | 0,82 | 0,023 | 2,94 |
| W33-W36 | 45 | 50 | 0,002 | 20,58 | 1,09 | 0,56 | 0,015 | 0,68 |
| Nhánh X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X-X1 | 2 | 66 | 0,002 | 149,63 | 2,69 | 0,79 | 0,021 | 0,04 |
| X1-X2 | 35 | 32 | 0,002 | 2,13 | 0,35 | 0,44 | 0,017 | 0,61 |
| X1-X4 | 46 | 66 | 0,002 | 100,00 | 1,90 | 0,56 | 0,010 | 0,48 |
| X4-X6 | 17 | 50 | 0,002 | 52,50 | 1,37 | 0,70 | 0,024 | 0,41 |
| Nhánh Y |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Y-Y1 | 2 | 75 | 0,002 | 166,61 | 3,43 | 0,78 | 0,017 | 0,03 |
| Y1-Y3 | 48 | 66 | 0,002 | 95,88 | 2,70 | 0,79 | 0,021 | 1,00 |
| Y3-Y5 | 18 | 66 | 0,002 | 72,93 | 2,11 | 0,62 | 0,013 | 0,23 |
| Y5-Y7 | 30 | 50 | 0,002 | 32,93 | 1,55 | 0,79 | 0,030 | 0,91 |
| Y7-Y8 | 54 | 50 | 0,002 | 32,93 | 1,55 | 0,79 | 0,030 | 1,65 |
| Y8-Y10 | 40 | 50 | 0,002 | 15,43 | 1,16 | 0,59 | 0,017 | 0,69 |
| Y10-Y11 | 117 | 40 | 0,002 | 10,00 | 0,60 | 0,48 | 0,015 | 1,79 |
| Y1-Y12 | 12 | 66 | 0,002 | 60,72 | 1,86 | 0,54 | 0,010 | 0,12 |
| Y12-Y17 | 70 | 50 | 0,002 | 28,22 | 1,37 | 0,70 | 0,024 | 1,67 |
| Y17-Y19 | 12 | 32 | 0,002 | 3,22 | 0,43 | 0,53 | 0,026 | 0,31 |
| Nhánh Z |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z-Z1 | 2 | 75 | 0,002 | 292,50 | 3,39 | 0,77 | 0,017 | 0,03 |
| Z1-Z2 | 17 | 66 | 0,002 | 130,00 | 2,18 | 0,64 | 0,014 | 0,23 |
| Z2-Z4 | 72 | 66 | 0,002 | 120,00 | 2,09 | 0,61 | 0,013 | 0,90 |
| Z1-Z8 | 37 | 50 | 0,002 | 50,00 | 1,33 | 0,68 | 0,022 | 0,83 |
| Z8-Z10 | 44 | 50 | 0,002 | 35,00 | 1,12 | 0,57 | 0,016 | 0,70 |
| Nhánh AB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB-AB1 | 90 | 75 | 0,002 | 258,18 | 3,88 | 0,88 | 0,022 | 1,95 |
| AB1-AB2 | 178 | 50 | 0,002 | 35,68 | 1,73 | 0,88 | 0,038 | 6,75 |
| AB2-AB4 | 38 | 40 | 0,002 | 12,50 | 0,67 | 0,53 | 0,019 | 0,72 |
| AB1-AB6 | 170 | 66 | 0,002 | 172,50 | 2,54 | 0,74 | 0,018 | 3,14 |
| AB6-AB8 | 42 | 66 | 0,002 | 37,50 | 1,15 | 0,34 | 0,004 | 0,16 |
| Nhánh 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 | 2 | 50 | 0,002 | 17,80 | 1,01 | 0,51 | 0,013 | 0,03 |
| 2-3 | 22 | 40 | 0,002 | 11,93 | 0,83 | 0,66 | 0,029 | 0,64 |
| 2-4 | 100 | 40 | 0,002 | 5,87 | 0,58 | 0,46 | 0,014 | 1,43 |

Phụ lục phần thoát nước thải

Bảng tính toán khối lượng nước thải các khu

Khu 1:

| STT | Công trình dùng nước | Khối lượng | Đơn vị | Tiêu chuẩn l/ng.ngđ) | Nhu cầu (m3/ngđ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất ở | 4.884 | người |  | 571 |
| - | Đất ở hiện trạng cải tạo | 288 | người | 117 | 34 |
| - | Đất nhà ở liền kề | 4.012 | người | 117 | 469 |
| - | Đất ở nhà vườn | 584 | người | 117 | 68 |
| 3 | Đất hỗn hợp | 227.195 | m2 sàn | 1 | 227 |
| 3 | Đất công trình công cộng cấp khu ở | 44.553 | m2 sàn | 2 | 89 |
| 4 | Đất thương mại dịch vụ cấp TP | 152.239 | m2 sàn | 1 | 152 |
| 5 | Đất cơ quan | 47.750 | m2 sàn | 2 | 96 |
| 6 | Đất trường học | 1.555 |  |  | 62 |
| - | Trường mầm non | 304 | cháu | 100 | 30 |
| - | Trường tiểu học cơ sở, trung học | 1.251 | học sinh | 25 | 31 |
|  | Tổng cộng |  |  |  | 1.197 |

Khu 2:

| STT | Công trình dùng nước | Khối lượng | Đơn vị | Tiêu chuẩn l/ng.ngđ) | Nhu cầu (m3/ngđ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất ở | 856 | người |  | 108 |
| - | Đất nhà ở liền kề | 392 | người | 117 | 46 |
| - | Đất ở biệt thự | 132 | người | 180 | 24 |
|  | Đất ở nhà vườn | 332 | người | 117 | 39 |
| 2 | Đất hỗn hợp | 369.057 | m2 sàn | 1 | 369 |
| 3 | Đất công trình công cộng cấp khu ở | 1.092 | m2 sàn | 2 | 2 |
| 4 | Đất thương mại dịch vụ cấp TP | 49.212 | m2 sàn | 1 | 49 |
| 5 | Đất thương mại dịch vụ du lịch | 17.047 | m2 sàn | 3 | 51 |
|  | Tổng cộng |  |  |  | 580 |

Khu 3:

| STT | Công trình dùng nước | Khối lượng | Đơn vị | Tiêu chuẩn l/ng.ngđ) | Nhu cầu (m3/ngđ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất ở | 1.300 | người |  | 152 |
| - | Đất nhà ở liền kề | 736 | người | 117 | 86 |
| - | Đất ở nhà vườn | 564 | người | 117 | 66 |
| 2 | Đất công trình công cộng cấp khu ở | 22.216 | m2 sàn | 2 | 44 |
| 3 | Đất thương mại dịch vụ cấp TP | 265.881 | m2 sàn | 1 | 266 |
| 4 | Đất thương mại dịch vụ du lịch | 3.982 | m2 sàn | 3 | 12 |
|  | Tổng cộng |  |  |  | 474 |

Khu 4:

| STT | Công trình dùng nước | Khối lượng | Đơn vị | Tiêu chuẩn l/ng.ngđ) | Nhu cầu (m3/ngđ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất ở | 5.190 | người |  | 616 |
| - | Đất ở hiện trạng, cải tạo | 506 | người | 117 | 59 |
| - | Đất nhà ở liền kề | 3.752 | người | 117 | 439 |
| - | Đất ở biệt thự | 140 | người | 180 | 25 |
| - | Đất ở nhà vườn | 792 | người | 117 | 93 |
| 2 | Đất công trình công cộng cấp khu ở | 20.647 | m2 sàn | 2 | 41 |
| 3 | Đất thương mại dịch vụ cấp TP | 189.090 | m2 sàn | 1 | 189 |
| 4 | Đất trường học | 889 |  |  | 48 |
| - | Trường mầm non | 338 | m2 sàn | 100 | 34 |
| - | Trường tiểu học cơ sở, trung học | 551 | m2 sàn | 25 | 14 |
| 5 | Đất thương mại dịch vụ du lịch | 2.347 | m2 sàn | 3 | 7 |
|  | Tổng cộng |  |  |  | 901 |

Phụ lục phần hệ thống thông tin liên lạc

Chi tiết tính toán nhu cầu mạng thông tin liên lạc:

| TT | Danh mục | Ký hiệu lô | Quy mô | Chỉ tiêu | Nhu cầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổng diện tích sử dụng đất Khu 1 |  |  |  | Lines |
| 1.1 | Đất ở |  | Hộ | Lines/hộ |  |
| 1.1.1 | Đất ở hiện trạng, cải tạo | OTH |  |  |  |
|  | Hiện trang cải tạo | OHT-1.1 | 5 | 2 | 10 |
|  | Hiện trang cải tạo | OHT-1.2 | 24 | 2 | 48 |
|  | Hiện trang cải tạo | OHT-1.3 | 15 | 2 | 30 |
|  | Hiện trang cải tạo | OHT-1.4 | 9 | 2 | 18 |
|  | Hiện trang cải tạo | OHT-1.5 | 10 | 2 | 20 |
|  | Hiện trang cải tạo | OHT-1.6 | 9 | 2 | 18 |
| 1.1.2 | Đất nhà ở liền kề |  | Hộ | Lines/hộ |  |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-1.1 | 41 | 2 | 82 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-1.2 | 32 | 2 | 64 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-1.3 | 32 | 2 | 64 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-1.4 | 32 | 2 | 64 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-1.5 | 5 | 2 | 10 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-1.6 | 17 | 2 | 34 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-1.7a | 38 | 2 | 76 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-1.7b | 38 | 2 | 76 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-1.8a | 38 | 2 | 76 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-1.8b | 38 | 2 | 76 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-1.9 | 31 | 2 | 62 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-1.10 | 31 | 2 | 62 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-1.11a | 60 | 2 | 120 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-1.11b | 59 | 2 | 118 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-1.12a | 76 | 2 | 152 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-1.12b | 76 | 2 | 152 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-1.13a | 50 | 2 | 100 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-1.13b | 50 | 2 | 100 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-1.14a | 70 | 2 | 140 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-1.14b | 73 | 2 | 146 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-1.15 | 32 | 2 | 64 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-1.16 | 40 | 2 | 80 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-1.17 | 44 | 2 | 88 |
| 1.1.3 | Biệt thự nhà vườn |  | Căn | Lines/căn |  |
|  | Biệt thự nhà vườn | BT-1.1 | 30 | 3 | 90 |
|  | Biệt thự nhà vườn | BT-1.2 | 30 | 3 | 90 |
|  | Biệt thự nhà vườn | BT-1.3 | 16 | 3 | 48 |
|  | Biệt thự nhà vườn | BT-1.4 | 16 | 3 | 48 |
|  | Biệt thự nhà vườn | BT-1.5 | 16 | 3 | 48 |
|  | Biệt thự nhà vườn | BT-1.6 | 16 | 3 | 48 |
|  | Biệt thự nhà vườn | BT-1.7 | 12 | 3 | 36 |
|  | Biệt thự nhà vườn | BT-1.8 | 10 | 3 | 30 |
| 1.2 | Đất công trình công cộng cấp khu ở | CC | m2sàn | Lines/m2sàn |  |
|  |  | TMDV-1.1 | 6780 | 0.01 | 68 |
|  |  | TMDV-1.2 | 7036 | 0.01 | 70 |
|  |  | TMDV-1.3 | 7036 | 0.01 | 70 |
|  |  | TMDV-1.4 | 7528.8 | 0.01 | 75 |
|  |  | TMDV-1.5 | 16172 | 0.01 | 162 |
| 1.3 | Đất hỗn hợp | HH | m2sàn | Lines/m2sàn |  |
|  |  | HH-1.1 | 227195 | 0.01 | 2272 |
| 1.4 | Đất dịch vụ thương mại cấp thành phố | TMDV | m2sàn | Lines/m2sàn |  |
|  |  | CC-1.1 | 17048.4 | 0.01 | 170 |
|  |  | CC-1.2 | 57634.8 | 0.01 | 576 |
|  |  | CC-1.3 | 20904 | 0.01 | 209 |
|  |  | CC-1.4 | 56652 | 0.01 | 567 |
| 1.5 | Đất cơ quan | HC | m2sàn | Lines/m2sàn |  |
|  |  | HC-1.1 | 10022.4 | 0.01 | 100 |
|  |  | HC-1.2 | 27883.2 | 0.01 | 279 |
|  |  | HC-1.3 | 9844.8 | 0.01 | 98 |
| 1.6 | Đất trường TH, Tiểu học cơ sở | TH | H.sinh | Lines/H.sinh |  |
|  |  | TH-1.1 | 343 | 0.12 | 41 |
|  |  | TH-1.2 | 487 | 0.12 | 58 |
|  |  | TH-1.3 | 421 | 0.12 | 51 |
| 1.7 | Đất trường mầm non | TMN | H.sinh | Lines/H.sinh |  |
|  |  | TMN-1.1 | 304 | 0.12 | 36 |
| 2 | Tổng diện tích sử dụng đất Khu 2 |  |  |  |  |
| 2.1 | Đất ở |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Đất nhà ở liền kề |  | Hộ | Lines/hộ |  |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-2.1 | 26 | 2 | 52 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-2.2 | 32 | 2 | 64 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-2.3 | 20 | 2 | 40 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-2.4 | 20 | 2 | 40 |
| 2.1.2 | Biệt thự nhà vườn |  | Căn | Lines/căn |  |
|  | Biệt thự nhà vườn | BT-2.1 | 26 | 3 | 78 |
|  | Biệt thự nhà vườn | BT-2.2 | 4 | 3 | 12 |
|  | Biệt thự nhà vườn | BT-2.3 | 3 | 3 | 9 |
|  | Biệt thự nhà vườn | BT-2.4 | 12 | 3 | 36 |
|  | Biệt thự nhà vườn | BT-2.5 | 8 | 3 | 24 |
|  | Biệt thự nhà vườn | BT-2.6 | 22 | 3 | 66 |
|  | Biệt thự nhà vườn | BT-2.7 | 13 | 3 | 39 |
|  | Biệt thự nhà vườn | BT-2.8 | 10 | 3 | 30 |
|  | Biệt thự nhà vườn | BT-2.9 | 18 | 3 | 54 |
| 2.2 | Đất hỗn hợp | HH | m2sàn | Lines/m2sàn |  |
|  |  | HH-2.1 | 76230 | 0.01 | 762 |
|  |  | HH-2.2 | 87284.8 | 0.01 | 873 |
|  |  | HH-2.3 | 71382 | 0.01 | 714 |
|  |  | HH-2.4 | 54714 | 0.01 | 547 |
|  |  | HH-2.5 | 79446 | 0.01 | 794 |
| 2.3 | Đất dịch vụ thương mại cấp thành phố | TMDV | m2sàn | Lines/m2sàn |  |
|  |  | CC-2.1 | 49212 | 0.01 | 492 |
| 2.4 | Đất công trình công cộng cấp khu ở | CC | 1091.6 | 0.01 | 11 |
| 2.5 | Đất lâm viên | LV | m2sàn | Lines/m2sàn |  |
|  |  | LV-2.1 | 13667.6 | 0.01 | 137 |
| 2.7 | Đất an ninh, quốc phòng | QP-2.1 | 13359.6 | 0.01 | 134 |
| 3 | Tổng diện tích sử dụng đất Khu 3 |  |  |  |  |
| 3.1 | Đất ở |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Đất nhà ở liền kề |  | Hộ | Lines/hộ |  |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-3.1 | 10 | 2 | 20 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-3.2 | 32 | 2 | 64 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-3.3 | 20 | 2 | 40 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-3.4 | 20 | 2 | 40 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-3.5 | 30 | 2 | 60 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-3.6 | 32 | 2 | 64 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-3.7 | 40 | 2 | 80 |
| 3.1.2 | Biệt thự nhà vườn |  | Căn | Lines/căn |  |
|  | Biệt thự nhà vườn | BT-3.1 | 23 | 3 | 69 |
|  | Biệt thự nhà vườn | BT-3.2 | 15 | 3 | 45 |
|  | Biệt thự nhà vườn | BT-3.3 | 6 | 3 | 18 |
|  | Biệt thự nhà vườn | BT-3.4 | 6 | 3 | 18 |
|  | Biệt thự nhà vườn | BT-3.5 | 7 | 3 | 21 |
|  | Biệt thự nhà vườn | BT-3.6 | 10 | 3 | 30 |
|  | Biệt thự nhà vườn | BT-3.7 | 12 | 3 | 36 |
|  | Biệt thự nhà vườn | BT-3.8 | 18 | 3 | 54 |
|  | Biệt thự nhà vườn | BT-3.9 | 22 | 3 | 66 |
|  | Biệt thự nhà vườn | BT-3.10 | 10 | 3 | 30 |
|  | Biệt thự nhà vườn | BT-3.11 | 12 | 3 | 36 |
| 3.2 | Đất dịch vụ thương mại cấp thành phố | TMDV | m2sàn | Lines/m2sàn |  |
|  |  | TMDV-3.1 | 2240.8 | 0.01 | 37 |
|  |  | TMDV-3.2 | 89561 | 0.01 | 896 |
|  |  | TMDV-3.3 | 4934 | 0.01 | 49 |
|  |  | TMDV-3.4 | 92770 | 0.01 | 928 |
|  |  | TMDV-3.5 | 52098 | 0.01 | 521 |
|  |  | TMDV-3.6 | 23232 | 0.01 | 232 |
|  |  | TMDV-3.7 | 1046.4 | 0.01 | 6 |
| 3.3 | Đất dịch vụ thương mại cấp khu ở | CC | m2sàn | Lines/m2sàn |  |
|  |  | CC-3.1 | 10278 | 0.01 | 103 |
|  |  | CC-3.2 | 1178.4 | 0.01 | 12 |
|  |  | CC-3.3 | 10760 | 0.01 | 108 |
| 3.4 | Đất lâm viên | LV | m2sàn | Lines/m2sàn |  |
|  |  | LV-3.1 | 4450.2 | 0.01 | 45 |
|  |  | LV-3.2 | 3315.5 | 0.01 | 33 |
|  |  | LV-3.3 | 8034 | 0.01 | 80 |
| 4 | Tổng diện tích sử dụng đất Khu 4 |  |  |  |  |
| 4.1 | Đất ở |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Đất ở hiện trạng, cải tạo | OTH | Hộ | Lines/hộ |  |
|  | Hiện trang cải tạo | OHT-4.1 | 43 | 2 | 86 |
|  | Hiện trang cải tạo | OHT-4.2 | 15 | 2 | 30 |
|  | Hiện trang cải tạo | OHT-4.3 | 14 | 2 | 28 |
|  | Hiện trang cải tạo | OHT-4.4 | 7 | 2 | 13 |
|  | Hiện trang cải tạo | OHT-4.5 | 10 | 2 | 19 |
|  | Hiện trang cải tạo | OHT-4.6 | 38 | 2 | 76 |
| 4.1.2 | Đất nhà ở liền kề |  | Hộ | Lines/hộ |  |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.1 | 22 | 2 | 44 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.2 | 22 | 2 | 44 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.3 | 20 | 2 | 40 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.4 | 20 | 2 | 40 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.5 | 22 | 2 | 44 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.6 | 19 | 2 | 38 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.7 | 20 | 2 | 40 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.8 | 20 | 2 | 40 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.9 | 30 | 2 | 60 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.10 | 30 | 2 | 60 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.11 | 28 | 2 | 56 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.12 | 36 | 2 | 72 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.13 | 36 | 2 | 72 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.14 | 36 | 2 | 72 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.15 | 30 | 2 | 60 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.16 | 30 | 2 | 60 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.17 | 48 | 2 | 96 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.18 | 38 | 2 | 76 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.19 | 51 | 2 | 102 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.20 | 53 | 2 | 106 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.21 | 14 | 2 | 28 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.22 | 24 | 2 | 48 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.23 | 14 | 2 | 28 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.24 | 8 | 2 | 16 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.25 | 3 | 2 | 6 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.26 | 18 | 2 | 36 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.27 | 3 | 2 | 6 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.28 | 14 | 2 | 28 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.29 | 9 | 2 | 18 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.30a | 18 | 2 | 36 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.30b | 10 | 2 | 20 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.31 | 18 | 2 | 36 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.32 | 18 | 2 | 36 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.33 | 20 | 2 | 40 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.34 | 20 | 2 | 40 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.35 | 9 | 2 | 18 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.36 | 9 | 2 | 18 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.37 | 11 | 2 | 22 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.38 | 11 | 2 | 22 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.39 | 20 | 2 | 40 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.40 | 20 | 2 | 40 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.41 | 18 | 2 | 36 |
|  | Nhà ở Liền kề | LK-4.42 | 18 | 2 | 36 |
| 4.1.3 | Biệt thự nhà vườn |  | Căn | Lines/căn |  |
|  | Biệt thự | BT-4.1 | 14 | 3 | 42 |
|  | Biệt thự | BT-4.2 | 21 | 3 | 63 |
|  | Biệt thự nhà vườn | NV-4.1a | 17 | 3 | 51 |
|  | Biệt thự nhà vườn | NV-4.1b | 11 | 3 | 33 |
|  | Biệt thự nhà vườn | NV-4.1c | 12 | 3 | 36 |
|  | Biệt thự nhà vườn | NV-4.2a | 17 | 3 | 51 |
|  | Biệt thự nhà vườn | NV-4.2b | 7 | 3 | 21 |
|  | Biệt thự nhà vườn | NV-4.3 | 8 | 3 | 24 |
|  | Biệt thự nhà vườn | NV-4.4 | 15 | 3 | 45 |
|  | Biệt thự nhà vườn | NV-4.5 | 10 | 3 | 30 |
|  | Biệt thự nhà vườn | NV-4.6 | 12 | 3 | 36 |
|  | Biệt thự nhà vườn | NV-4.7 | 21 | 3 | 63 |
|  | Biệt thự nhà vườn | NV-4.8 | 19 | 3 | 57 |
|  | Biệt thự nhà vườn | NV-4.9 | 4 | 3 | 12 |
|  | Biệt thự nhà vườn | NV-4.10 | 4 | 3 | 12 |
|  | Biệt thự nhà vườn | NV-4.11 | 14 | 3 | 42 |
|  | Biệt thự nhà vườn | NV-4.12 | 27 | 3 | 81 |
| 4.2 | Đất dịch vụ thương mại cấp thành phố | TMDV | m2sàn | Lines/m2sàn |  |
|  |  | TMDV-4.1 | 92976 | 0.01 | 930 |
|  |  | TMDV-4.2 | 96114 | 0.01 | 961 |
| 4.3 | Đất dịch vụ thương mại cấp khu ở | CC | m2sàn | Lines/m2sàn |  |
|  |  | CC-4.1 | 3976 | 0.01 | 40 |
|  |  | CC-4.2 | 6572 | 0.01 | 66 |
|  |  | CC-4.3 | 7716 | 0.01 | 77 |
|  |  | CC-4.4 | 1309.6 | 0.01 | 13 |
|  |  | CC-4.5 | 536.8 | 0.01 | 5 |
|  |  | CC-4.6 | 536.8 | 0.01 | 5 |
| 4.4 | Đất trường học TH. Tiểu học cơ sở | TH | H.sinh | Lines/H.sinh |  |
|  |  | TH-4.1 | 429 | 0.12 | 51 |
|  |  | TH-4.2 | 122 | 0.12 | 15 |
| 4.5 | Đất trường mầm non | TMN | H.sinh | Lines/H.sinh |  |
|  |  | TMN-4.1 | 338 | 0.12 | 41 |
| 4.6 | Đất tôn giáo, di tích | DT | m2sàn | Lines/m2sàn |  |
|  |  | DT-1.1 | 1266 | 0.01 | 13 |
| 4.7 | Đất lâm viên | LV | m2sàn | Lines/m2sàn |  |
|  |  | LV-4.1 | 1495 | 0.01 | 15 |
| 4.1O | Đất nghĩa trang | NTR-4.1 | 6436 | 0.01 | 64 |
| Tổng |  |  |  | 21463 |

# Text boxes

Kết cấu mặt đường chính TP

Bể chứa nước sạch

của NMN Sông Bằng