SỞ XÂY DỰNG LONG AN	            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM QUY HOẠCH XÂY DỰNG	        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:………/2010/TM-QHXD                 Tân  An, ngày ……… tháng…… năm 2010

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN

ĐIỀU CHỈNH

QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG

THỊ TRẤN CẦN ĐƯỚC

ĐẾN NĂM 2020 – ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

HUYỆN CẦN ĐƯỚC - TỈNH LONG AN

********

ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN ĐƯỚC

CƠ QUAN NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH

TRUNG TÂM QUY HOẠCH XÂY DỰNG LONG AN

GIÁM ĐỐC

MỤC LỤC

* PHÂN MỞ ĐẦU:	Trang 5

1. Lý do và sự cần thiết điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị.

2. Các căn cứ lập quy hoạch

3. Mục tiêu và nhiệm vụ.

4. Khái quát lịch sử hình thành huyện Cần Đước.

I/  CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG. 	Trang 6

I.1. Các điều kiện tự nhiên:

I.1a. Vị trí địa lý.

I.1b. Đặc điểm địa hình.	Trang 7

I.1c. Đặc điểm địa chất 	Trang 7

I.1d. Khí hậu.

I.1e. Thủy văn.

I.2. Hiện trạng:

I.2a. Hiện trạng sản xuất.

I.2b. Hiện trạng thương mại – dịch vụ.

I.2c. Hiện trạng sử dụng đất thị trấn Cần Đước

I.2d. Hiện trạng dân số và lao động của thị trấn Cần Đước 	Trang 11

a. Dân số:

- Bảng thống kê dân số hiện trạng Thị trấn.

- Bảng thống kê các dự án xây dựng khu dân cư Thị trấn.

- Bảng danh mục công trình công cộng trên địa bàn Thị trấn.

- Hiện trạng về văn hóa – xã hội……………………………Trang 16

* Nhận xét………………………………………………   Trang 17

b. Lao động:

I. 2e. Hiện trạng nhà ở:	Trang 18

a. Chia theo khu phố.

b. Chia theo cấp nhà ở.

I.3. Đánh giá đất xây dựng: 	Trang 20

a. Đất đã xây dựng.

b. Đất xây dựng thuận lợi.

c. Đất xây dựng ít thuận lợi.

1.4./ Hiện trạng về hệ thống hạ tầng kỹ thuật…………………   .Trang 20

- Hiện trạng giao thông

- Hiện trạng về cấp, thoát nước

- Hiện trạng về cấp điện chiếu sáng và thông tin liên lạc.

II/ CÁC TIỀN ĐỀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ 	Trang 23

II.1. Quan hệ vùng.

II.2. Tính chất đô thị thị trấn Cần Đước

II.3. Cơ sở kinh tế- kỹ thuật phát triển đô thị.

II.3a. Phát triển CN-TTCN.

II.3b. Phát triển ngành dịch vụ - thương mại.

II.3c. Phát triển ngành nông nghiệp.

III./ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH…………………    Trang 25

III.1 Quy mô dân số thị trấn Cần Đước:

III.2./ Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu:

III.2a. Chỉ tiêu dân số.

III.2b. Chỉ tiêu đất dân dụng.

III.2c. Chỉ tiêu đất trong khu ở.

III.2d. Tầng cao xây dựng trung bình.

III.2e. Tỷ lệ đất ở trong khu đô thị.

- Bảng thống kê danh mục quy hoạch các công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Cần Đước năm 2025.

III.2f. Dự báo nhu cầu sử dụng đất.

- Bảng quy hoạch sử dụng đất năm 2015.

- Bảng quy hoạch sử dụng đất năm 2020.

- Bảng quy hoạch sử dụng đất năm 2025.

III.3. Các phương án chọn đất phát triển đô thị 	Trang 33

III.3a./ Phương án 1

III.3b./ Phương án 2

III.3c./ Phương án 3

III.3d./ Tổ chức không gian đô thị :

a./ Khu sản xuất

b./ Các khu hành chính

c./ Các công trình kinh doanh dịch vụ thương mại

d./ Các công trình phúc lợi công cộng

e./ Khu dân cư

III.4. Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị đến năm 2025: 	……. Trang 38

III.4a. Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng………………………Trang 38

III.4b. Quy hoạch giao thông 	………………………………..  Trang 38

III.4c. Quy hoạch cấp nước…………………………………… Trang 39

III.4d. Quy hoạch thoát nước bẩn 	…………………………….Trang 40

III.4e  Quy hoạch cấp điện 	……………………………………Trang 41

III.4f  Quy hoạch thông tin liên lạc 	…………………………..Trang 43

III.4g Đánh giá tác động môi trường 	…………………………Trang 44

IV./ QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐỢT ĐẦU ( 5 – 10 NĂM )………… Trang 49

IV.1./ Các mục tiêu chủ yếu

IV.2./ Các chương trình và các dự án đầu tư cải tạo & xây dựng Thị Trấn Cần Đước đến năm 2015.

IV.2.1./ Cải tạo khu nhà ở

IV.2.2./ Xây dựng các khu nhà ở mới

IV.2.3./ Chương trình phát triển ngành dịch vụ

IV.2.4./ Chương trình cải thiện các công trình phúc lợi

IV.2.5./ Chương trình xây dựng các hệ thống hạ tầng kỹ thuật

* Tổng hợp kinh phí xây dựng đợt đầu ( đến năm 2015 )

V./ KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ :…………………………………    Trang 53

PHẦN MỞ ĐẦU

Tên đồ án:

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

1. Lý do và sự cần thiết điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị thị trấn Cần Đước:

- Thị trấn Cần Đước nằm về phía Đông- Nam của tỉnh Long An, thuộc khu trung tâm Vùng Hạ Cần Đước.

-  Thị trấn Cần Đước là thị trấn được thiết kế quy hoạch từ năm 1992. Đến năm 1995 được phê duyệt quy hoạch tổng thể thị trấn Cần Đước theo Quyết định số: 08/UB.QĐ ngày 07/01/1995 của UBND tỉnh Long An.

- Trong quá trình xây dựng và phát triển thị trấn Cần Đước, từ hạ tầng cơ sở còn thấp so với mạng lưới đô thị trong khu vực, đến nay đã từng bước nâng cấp đô thị, với nhiều dự án xây dựng công trình, mạng lưới hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và các khu chức  năng, đã và đang thực hiện hoặc đang tiến hành lập dự án, thiết kế kỹ thuật thi công trên địa bàn thị trấn.

- Đến nay, đã hơn 10 năm qua, việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cần Đước phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội là rất cần thiết, nhằm thực hiện kế hoạch phát triển đô thị cho những năm tiếp theo.

2. Các căn cứ lập quy hoạch:

- Luật Quy Hoạch Đô Thị số : 30/2009/QH12 ngày 17/06/2009 của Quốc Hội khóa 12, kỳ họp thứ 5.

- Nghị định số: 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

- Quyết định số: 445/QĐ-TTg ngày 07/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh định hướng quy hoạch hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến 2050;

- Quyết định số: 1.581/QĐ-TTg ngày 09/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050;

- Quyết định số: 589/QĐ-TTg ngày 20/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050;

- Quyết định số: 758/QĐ-TTg ngày 08/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình nâng cấp đô thị quốc gia từ năm 2009 đến năm 2020;

- Thông tư số: 07/2008/TT-BXD ngày 07/04/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

- Quyết định số: 21/2005/QĐ-BXD ngày 22/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng;

- Quy hoạch xây dựng vùng kinh tế trọng điểm tỉnh Long An;

- Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và nông thôn tỉnh Long An theo Quyết định số: 2797/QĐ-UBND ngày 15/8/2003 của UBND tỉnh long An;

- Quyết định số : 08/UB-QĐ ngày 07/01/1995 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh  Long An về việc Quy hoạch chung xây dựng Thị Trấn Cần Đước.

- Đề án số: 909/ĐA-UBND ngày 08/3/2006 của UBND tỉnh Long An V/v định hướng quy hoạch tổng thể các đơn vị hành chính cấp huyện, xã của tỉnh Long An đến năm 2020;

- Báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Long An đến năm 2020.

- Quy hoạch tổng thể hệ thống cấp nước đô thị tỉnh Long An đến năm 2010 và định hướng đến năn 2020.

- Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Long An giai đoạn 2006- 2010 (có xét đến năm 2015).

- C«ng v¨n sè : 474/UBND-KT vÒ viÖc ®ång ý chñ tr­¬ng ®iÒu chØnh quy ho¹ch chung c¶i t¹o vµ x©y dùng ThÞ TrÊn CÇn §­íc cña UBND huyÖn CÇn §­íc.

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Cần Đước thời kỳ (giai đoạn 2003 - 2010).

- Quy hoạch tổng thể hệ thống cấp nước đô thị tỉnh Long An đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

- Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Long An giai đoạn 2006- 2010 (có xem xét đến 2015).

- Theo hợp đồng số: 11/2007HĐ-TTKTQH ngày 21/03/2007 về việc điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Cần Đước, giữa Trung Tâm Kiến Trúc Quy Hoạch Đô Thị - Nông Thôn và Phòng Hạ Tầng Kinh Tế Huyện Cần Đước

- Các quy chuẩn, quy phạm hiện hành.

3. Mục tiêu và nhiệm vụ:

- Thu thập, xử lý, phân tích, cập nhật các số liệu hiện trạng của thị trấn;

- Nghiên cứu xác định quy mô, tính chất và định hướng phát triển không gian dài hạn của thị trấn Cần Đước.

- Nghiên cứu định hướng phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế đô thị của thị trấn như: giao thông, chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng, cấp, thoát nước, cấp điện, bưu điện, cây xanh đô thị…;

- Nghiên cứu quy hoạch ngắn hạn 2006 - 2010 và 2015 với các chương trình cải tạo và xây dựng đô thị;

- Soạn thảo quy chế quản lý đô thị.

4. Khái quát lịch sử hình thành huyện Cần Đước:

- Hơn 300 năm về trước, phần đất huyện Cần Đước thuộc Dinh Phiên Trấn (1698), rồi trấn Phiên An (1808). Năm Minh Mạng thứ mười ba (1832), Cần Đước thuộc huyện Phước Lộc, phủ Tân An, tỉnh Gia Định. Đến năm 1867, Cần Đước mới là một huyện của phủ Phước Lộc. Năm 1871, phủ Phước Lộc sát nhập vào tỉnh Chợ Lớn. Năm 1956, Tân An và một phần Chợ Lớn hợp nhất lại thành tỉnh Long An, và Cần Đước thuộc tỉnh Long An. Trong giai đoạn chống Mỹ, có lúc địch chia Cần Đước làm  hai (có thêm  một xã của  huyện Cần Giuộc), lập thành quận Cần Đước và quận Rạch Kiến. Sau ngày Giải phóng, Cần Đước lấy lại ranh giới cũ như hiện nay.

I. CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG:

I.1 Điều kiện tự nhiên:

I.1a Vị trí địa lý:

- Thị trấn Cần Đước nằm về phía Đông - Nam tỉnh Long An, thuộc khu trung tâm Vùng Hạ Cần Đước, thuộc vĩ độ 10029’41” Bắc và kinh độ 106037’ Đông, cách thành phố Hồ Chí Minh 30Km, cách Tân An gần 40Km, nằm cách Quốc lộ 50, từ TP. Hồ Chí Minh đi Gò Công, trong khu vực ngã ba sông Cần Đước và rạch Bến Bà.

- Thị trấn Cần Đước có vị trí tiếp giáp như sau:

+ Phía Bắc giáp   :   xã Phước Tuy.

+ Phía Nam giáp :   xã Phước Đông.

+ Phía Đông giáp :   xã Tân Lân.

Diện tích tự nhiên của thị trấn Cần Đước là: 567,75ha

I.1b./ Phạm vi, ranh giới, diện tích :

- Toàn bộ diện tích theo địa giới hành chính thị trấn Cần Đước : 567,75 ha

- Nghiên cứu mở rộng ra thêm một phần diện tích đất của 4 xã, đó là : xã Tân Lân ( phía Đông – Bắc ) : 66,45 ha, xã Phước Đông ( phía Đông – Nam ): 74,34 ha, xã Tân Ân ( phía Tây - Nam ) : 29,00 ha, xã Phước Tuy (phía Tây-Bắc ): 119,78 ha.

Tổng cộng diện tích đất trong phạm vi nghiên cứu quy hoạch là : 857,32 ha.

I.1c./ Đặc điểm địa hình:

Cần Đước nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của triều biển Đông, với chu kỳ bán nhật triều không đều, có địa hình thấp từ Bắc xuống Nam, cao độ trung bình so với mặt biển từ 0,6m- 0,9m, một số nơi độ cao chỉ 0,3m - 0,5m và tương đối bằng phẳng (chênh lệch độ cao bình quân 0,25m). Với yếu tố địa hình như trên và do kênh rạch ở Cần Đước khá nhiều làm cho mặn rất dễ xâm nhập vào nội đồng.

I.1d./ Đặc điểm địa chất:

- Từ mặt đất đến độ sâu 7,3m là tầng đất sét, trầm tích với màu xám pha đất bột và đất hữu cơ, đất mềm với độ ẩm cao, trạng thái chảy.

- Từ độ sâu 7,3m đến độ sâu 15m tầng đất trầm tích cũ, đất sét màu xám vàng, trạng thái dẽo cứng đến cứng, kết cấu chặt vừa đến chắc.

- Dưới lớp thổ nhưỡng là lớp đất mềm yếu, có độ dày từ 6m - 9m,, tầng phù sa có độ dày từ 10- 15m, nền móng đất mềm yếu, sức chịu tải kém (khoảng 0,2 – 0,4Kg/cm²), cá biệt vùng ven sông sức chịu tải kém dưới  0,2Kg/cm², tầng biên dày, độ lún lớn, không thích hợp cho đào đắp nền cao. Do đó việc bố trí xây dựng các công trình kiên cố phải bố trí ở những nơi có nền móng địa chất ổn định, để đảm bảo độ bền vững và tránh hiệu suất đầu tư cao.

I.1 e./ Khí hậu:

- Khí hậu thị trấn Cần Đước mang sắc thái chung của khí hậu đồng bằng sông Cửu Long, với 2 mùa mưa và khô, đồng thời chịu ảnh hưởng thời tiết vùng cận biển.

- Nằm trong vùng đặc trưng của khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, có nền nhiệt cao.

- Nhiệt độ trung bình  :  	 270C

- Độ ẩm bình quân	   :	79%

- Ẩm độ không khí chênh lệch cao giữa mùa mưa và mùa khô, thời điểm thấp nhất chỉ có 20%, cao nhất đạt trên 90%.

- Giờ nắng bình quân 	:	2.700 giờ/năm.

- Tổng bức xạ nhiệt   	:          157Kcal/cm²

- Chế độ mưa: lượng mưa bình quân nhiều năm tương đối khá, khoảng 1.600mm/năm, chủ yếu tập trung vào các tháng mùa mưa, chiếm khoảng 80- 90% lượng mưa cả năm.

- Chế độ gió: thay đổi theo 2 mùa rõ rệt. Gió mùa khô thịnh hành theo hướng Đông - Nam, với tốc độ trung bình 5- 7m/giây. Gió mùa mưa thịnh hành theo hướng Tây- Nam, với tốc độ trung bình 3,2m/giây. Cần Đước ít có bão, đôi khi do ảnh hưởng  của áp thấp nhiệt đới, có mưa lớn xảy ra.

I.1f./  Thủy văn:

* Nguồn nước mặt:

Được hình thành bởi hệ thống sông Vàm Cỏ, Vàm Cỏ Đông, sông nội địa Rạch Cát và hệ thống kênh rạch chằng chịt trên địa bàn.

- Nước mặn: do mật độ kênh, mương nội đồng lớn và chịu ảnh hưởng chế độ bán nhật triều của biển Đông, đưa lên từ cửa sông Soài Rạp làm cho mặn xâm nhập vào nội đồng quanh năm.

- Nước mưa: mùa mưa kéo dài 6 - 7 tháng, bắt đầu từ tháng 5 đến hết tháng 10. Đây  là nguồn nước ngọt, tuy nhiên phân bố lượng mưa không đều, đã gây ra tình trạng ngập úng cục bộ trong mùa mưa và thiếu nước trầm trọng trong mùa khô.

* Nguồn nước ngầm:

- Đặc điểm nguồn nước ngầm trong khu vực huyện Cần Đước được đánh giá phân bố ở độ sâu trên 200m. Chất lượng nước tốt ở độ sâu từ 280m - 320m, bề dày từ 18m- 20m. Tuy nhiên, do nguồn nước ngầm có chất lượng tốt ở độ sâu nên đòi hỏi nhiều kinh phí cho việc khai thác.

* Đặc trưng về thủy văn:

Lưu vực của sông Vàm Cỏ Đông hẹp, lưu lượng tập trung trong những tháng mưa to, kéo dài. Lưu lượng nước có năm lên đến 935m³/s. Về mùa khô lưu lượng nhỏ, khoảng 10m³/s.

Cần Đước ít bị ảnh hưởng của lũ tụt, chỉ những năm lũ lớn, bão do ảnh hưởng của triều cường biển Đông gây ra ngập lụt khu vực ven sông.

I.2 Hiện trạng:

I.2a Hiện trạng sản xuất:

Các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn thị trấn Cần Đước, bao gồm các loại ngành nghề kinh doanh như: đại lý xăng dầu, xây dựng công trình dân dụng, đóng và sửa chữa sà lan, kinh doanh vàng bạc đá quý, xay xát,  vận tải khách, hàng hóa, lắp đặt công trình điện gia dụng, xây dựng thủy lợi, xáng cạp, tư vấn thiết kế, kiến trúc xây dựng, vận tải cát đá, mua bán vật liệu xây dựng, đồ gỗ trang trí nội thất, mua bán sửa chữa điện thoại…, chủ yếu là các doanh nghiệp tư nhân, quy mô nhỏ, đóng trên địa bàn thị trấn Cần Đước.

DANH MỤC CÁC DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ - TT. CẦN ĐƯỚC

| STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ trụ sở chính | Ngành nghề kinh doanh |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Công Ty TM TH Cần Đước | Khu 4 | Đại lý XD |
| 2 | DNTN Bình Minh | Khu 1A | Xây dựng CT DD |
| 3 | DNTN Tám Sử | Khu 3 | Xây dựng CT DD |
| 4 | Đại lý XD Văn Cầu Tích | 58 - QL 50 | Đại lý xăng dầu |
| 5 | Tiệm vàng Phước Yên | 267 chợ Cần Đước | Kinh doanh vàng |
| 6 | Tiệm vàng Kim Ngân | Khu phố 1A | Kinh doanh vàng |
| 7 | Tiệm vàng Phúc Thành | Khu phố 1A | Kinh doanh vàng |
| 8 | Tiệm vàng Ngọc Thành | Khu phố 1A | Kinh doanh vàng |
| 9 | Tiệm vàng Kim Thủy | Khu phố 1A | Kinh doanh vàng |
| 10 | Tiệm vàng Hiệp Tài | Khu phố 1A | Kinh doanh vàng |
| 11 | Xay xát Hòa Thành | Khu phố 1B | Say xát |
| 12 | HTX Đồng Hiệp | Khu 3 | Xe VT khách, hàng hóa |
| 13 | Cty TNHH Minh Trí | Khu 8 | Lắp đặt CT điện gia dụng |
| 14 | DNTN Huy Hùng | Khu 5 | Xây dựng Thủy lợi |
| 15 | Cty TNHH Minh Trí | Khu 1B | Xăng dầu |
| 16 | DNTN Khánh Toàn | Khu 1A | Xáng cạp |
| 17 | C.TY.TNHH TV TK KT XD Cần Đước | Khu 1B | Thiết kế - kiến trúc - xây dựng |
| 18 | DNTN Hiếu Phúc | Khu 1A | Vận tải cát, đá |
| 19 | Cty TNHH Cường Vang | Khu 1A | Mua bán sửa chữa ĐT |
| 20 | DNTN Tiến Nghĩa | Khu 1A | Mua bán vật liệu XD |
| 21 | DNTN Thành Nam | Khu 8 | Kinh doanh xăng dầu |
| 22 | DNTN Hoàng Yến | Khu 3 | XD CT khai tác cát |
| 23 | DNTN TM DV Vĩnh Hảo | Khu 1C | Bán gỗ trang trí nội thất |

…v.v……….

I.2b Hiện trạng thương mại - dịch vụ:

Các cơ sở kinh doanh thương mại và khách sạn nhà hàng trên địa bàn huyện tập trung chủ yếu vào thị trấn Cần Đước.

* Năm 2006:

- Thành phần kinh tế tư nhân   :	     69 cơ sở

- Thành phần kinh tế cá thể     :	5.120 cơ sở.

- Phân theo ngành:

. Thương mại               :     3.940 cơ sở

.  Du lịch                      :         24 cơ sở

.  Khách sạn nhà hàng  :    1.225 cơ sở.

II.2c Hiện trạng sử dụng đất thị trấn Cần Đước: ( đến 2010 )

(Kể cả 5 dự án xây dựng khu dân cư và văn hóa TDTT đang triển khai)             (Dân sô:  25.492 người)

| TT | Loại đất | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) so với đất đô thị | Tỷ lệ (%) so với đất tự niên | DT bình quân m²/người |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Đất đô thị | 233,6158 |  |  |  |
| I | Đất dân dụng | 209,3758 | 100 | 36,88 | 94,96 |
| 1 | Đất ở | 107,78 | 51,48 |  | 48,88 |
| 2 | Đất CTCC cấp khu ở | 4,2474 | 2,04 |  | 1,93 |
| 3 | Đất CTCC cấp đô thị | 23,4394 | 11,19 |  | 10,63 |
| 4 | Đất giao thông | 15,90 | 7,59 |  | 7,21 |
| 5 | Đất đang thực hiện dự án khu dân cư | 57,5215 | 27,47 |  | 26,09 |
| 6 | Đất dự án khu VH -TDTT & khu thương mại | 0,4875 | 0,23 |  | 0,22 |
| II | Đất ngoài dân dụng | 14,24 |  | 2,51 |  |
| 1 | Đất CN- TTCN (cơ sở SXKD) | 3,50 |  |  |  |
| 2 | Đất an ninh quốc phòng | 1,33 |  |  |  |
| 3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 3,80 |  |  |  |
| 4 | Đất nghĩa trang | 3,81 |  |  |  |
| 5 | Đất khác (chưa sử dụng) | 1,80 |  |  |  |
| B | Đất ngoài đô thị | 344,1342 |  | 60,61 |  |
| 1 | Đất thủy lợi | 8,46 |  |  |  |
| 2 | Đất nông nghiệp | 281,4042 |  |  |  |
| 3 | Đất sông, kênh, rạch và mặt nước chuyên dùng | 54,27 |  |  |  |
| Tổngcộng(DT.đất tự nhiên) | 567,75 |  | 100 |  |

I.2d Hiện trạng dân số và lao động của thị trấn Cần Đước:

a) Dân số:

- Dân số toàn huyện Cần Đước năm 2006    :   174.662 người.

- Dân số toàn thị trấn Cần Đước năm 2006  :     14.042 người.

- Số khu phố của thị trấn:11 khu phố (1A, 1B, 1C, 2, 3, 4, 5, 6, 7A,7B, 8).

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2005   :  1,202%.

Năm 2010  :  1,2%

Năm 2020  :  1,1%.

BẢNG THỐNG KÊ DÂN SỐ HIỆN TRẠNG THỊ TRẤN CẦN ĐƯỚC

(Chưa tính các dự án đang triển khai xây dựng khu dân cư)

| TT | Tên khu phố | Diện tích (ha) | Số hộ | Nhân khẩu (người) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khu phố 1A | 30,37 | 343 | 1.392 |  |
| 2 | Khu phố 1B | 122,81 | 294 | 1.172 |  |
| 3 | Khu phố 1C | 53,03 | 218 | 977 |  |
| 4 | Khu phố 2 | 79,82 | 439 | 2.335 |  |
| 5 | Khu phố 3 | 11,99 | 376 | 1.636 |  |
| 6 | Khu phố 4 | 91,61 | 288 | 1.333 |  |
| 7 | Khu phố 5 | 13,00 | 372 | 1.229 |  |
| 8 | Khu phố 6 | 16,03 | 219 | 1.269 |  |
| 9 | Khu phố 7A | 58,97 | 129 | 773 |  |
| 10 | Khu phố 7B | 60,79 | 129 | 651 |  |
| 11 | Khu phố 8 | 29,33 | 288 | 1.275 |  |
| Tổng cộng | 567,75 | 3.095 | 14.042 |  |

Ngoài ra, thị trần Cần Đước còn đang triển khai thực hiện các dự án khu dân cư nên số dân có thể quy đổi ra dân số phát triển khi các dự án hoàn thành.

BẢNG THỐNG KẾ CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ

VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN CẦN ĐƯỚC

| TT | Tên dự án | Diện tích đất (ha) | Số lô đất quy hoạch | Số dân (người) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khu dân cư (QL50) | 1,2215 | 67 | 268 |  |
|  | - Đất dân cư | 0,4363 |  |  |  |
|  | - Đất dân cư chỉnh trang | 0,1277 |  |  |  |
|  | - Đất giao thông | 0,6575 |  |  |  |
| 2 | Khu dân cư 1B | 54,5 | 1.875 | 7.500 |  |
| 3 | Khu dân cư Bờ Đập (đối diện chợ) giai đoạn 1 | 1,80 | 60 | 240 |  |
| 4 | Khu thương mại (bến xe cũ) | 0,236 |  |  |  |
| 5 | Khu VH- TDTD (công an cũ) | 0,2515 |  |  |  |
| Tổng cộng (1+ 2+ 3) | 57,5215 | 2.002 | 8.008 |  |
| Tổng cộng (4+ 5) | 0,487 |  |  |  |

Như vậy, số dân đưa vào tính toán quy hoạch như sau:

- Dân số hiện trạng năm 2006  :   14.042 người (Cục Thống kê Long An).

- Dân số của 3 dự án xây dựng khu dân cư: (đến năm 2010)

2.002 lô, với 8.008 người .

- Dân số được quy đổi tính toán là:

(14.042 người + 8.008 người)   =   22.050 người.

Ngoài ra, chưa tính vào dân số gia tăng cơ học trên địa bàn TT. Cần Đước

HẠNG MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG (HIỆN TRẠNG)

| TT | Tên công trình | Diệntích đất (m²) | Số tầng | Khu phố, ấp | Đường |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UBND huyện Cần Đước | 11.184 | 2 | Khu 1A | Trần Phú |
| 2 | Huyện uỷ Cần Đước | 2.900 |  | Khu 1A | Trần Phú |
| 3 | Ban Dân vận huyện | 1.160 |  | Khu 1A | Trần Phú |
| 4 | - Trạm thú y huyện - Phòng kinh tế | 2.032 |  | Khu 1A | Quốc lộ 50 |
| 5 | Chi nhánh Điện Lực | 188 |  | Khu 1A | Quốc lộ 50 |
| 6 | Hội trường | 1.512,17 |  | Khu 1A | Trần Phú |
| 7 | Chi cục thuế Viện Kiểm sát nhân dân | 4.700,72 |  | Khu 1A | Trần Phú |
| 8 | UBDS gia đình bà mẹ và trẻ em | 650,75 |  | Khu 1B | Quốc lộ 50 |
| 9 | Tòa án nhân dân huyện | 1.269 | 2 | Khu 1B | Quốc lộ 50 |
| 10 | Công an huyện Cần Đước | 6.477,91 |  | Khu 1B | Quốc lộ 50 |
| 11 | Kho bạc Nhà nước | 1.951,38 | 2 | Khu 1B | Quốc lộ 50 |
| 12 | Nhà văn hóa thông tin | 100 | 1 | Khu 1B | Chu Văn An |
| 13 | UBND thị trấn Cần Đước | 2.647,81 | 1 | Khu 5 | Nguyễn Huệ |
| 14 | Phòng văn hóa Thông tin | 1.966,24 | 1 | Khu 5 | Nguyễn VănTiến |
| 15 | Nhà truyền thống | 1.044,68 | 2 | Khu 5 | Nguyễn Trãi |
| 16 | Công an TT Cần Đước | 3.770,7 | 2 | Khu 4 | Võ Thị Sáu |
| 17 | Doanh trại QĐND VN | 4.854,66 | 2 | Khu 3 | Nguyễn Trãi |
| 18 | TT bồi dưỡng Chính tri | 1.386,6 | 2 | Khu 3 | Nguyễn Trãi |
| 19 | Phòng TC kế hoạch | 708,4 | 1 | Khu 3 | Nguyễn Trãi |
| 20 | Bưu điện | 1.128,85 | 1 | Khu 1A | Quốc lộ 50 |
| 21 | NH NN Rạch kiến | 317,47 | 1 | Khu 1A | Quốc lộ 50 |
| 22 | NH CS XH Cần Đước | 475,26 | 1 | Khu 1A | Quốc lộ 50 |
| 23 | NH Nông nghiệp&PTNT | 930 |  | Khu 1A | Lê Hồng Phong |
| 24 | Chi nhánh điện lực | 1.720,14 | 2 | Khu 8 | Lê Hồng Phong |
| 25 | Phòng nông nghiệp | 816,56 | 1 | Khu 4 | Lê Hồng Phong |
| 26 | Xăng dầu Thành Nam | 1.199 | 1 | Khu 8 | Lê Hồng Phong |
| 27 | Trạm biến điện | 3.521,94 | 1 | Khu 2 | Quốc lộ 50 |
| 28 | Chợ Cần Đước | 4.537,39 | 1 | Khu 1A | Trần Hưng Đạo |
| 29 | Hãng Nước đá | 1.626,2 | 1 | Khu 1A | Quốc lộ 50 |
| 30 | Phòng Giáo dục | 594,98 | 2 | Khu 4 | Nguyễn Trãi |
| 31 | Trường TH PT Cần Đước | 40.000 |  | Khu 1B | Quốc lộ 50 |
| 32 | Trường THBC Cần Đước | 1.142,5 | 2 | Khu 1B | Chu Văn An |
| 33 | Trường THCS Cần Đước 1 | 1.699,7 | 1 | Khu 4 | Quốc lộ 50 |
| 34 | Trường THCS Cần Đước 2 | 22.000 | 3 | Khu 2 | Quốc lộ 50 |
| 35 | Trường tiểu học TT Cần Đước | 2.750 | 2 | Khu 5 | Trần Hưng Đạo |
| 36 | Trường mầm non TT Cần Đước | 651,92 | 1 | Khu 1A | Quốc lộ 50 |
| 37 | Trường MG BC TT Cần Đước | 400 | 1 | Khu 2 | Quốc lộ 50 |
| 38 | Nhà trẻ tư thục Anh Trúc | 360 | 1 | Khu 1B | Quốc lộ 50 |
| 39 | Nhà trẻ tư thục Phương trang | 400 | 1 | Khu 1A | Nguyễn trung Trực |
| 40 | Trường MN TT Cần Đước | 408 | 12 | Khu 5 | Trần Hưng Đạo |
| 41 | Trường MN bán công Thị trấn | 300 | 1 | Khu 3 | Quốc lộ 50 |
| 42 | TT GD thường xuyên Kỹ thuật tổng hợp & hướng nghiệp | 4.453 |  | Khu 1B | Chu Văn An |
| 43 | Trường học cũ | 459,66 | 1 | Khu 6 | Trần Hưng Đạo |
| 44 | BV đa khoa (80 giường) - TT YT DP (21 giường) | 29.124,15 | 2 2 | Khu 1B Khu 1B | Quốc lộ 50 Quốc lộ 50 |
| 45 | Trạm y Tế | 60,39 | 2 | Khu 5 | Nguyễn Trãi |
| 46 | Hội Đông y | 153,74 | 1 | Khu 5 | Nguyễn Trãi |
| 47 | TT Văn hóa TT | 14.022 | 2 | Khu 1B | Quốc lộ 50 |
| 48 | Sân bóng chuyền | 1.844 | 2 | Khu 1B | Quốc lộ 50 |
| 49 | Công viên | 9.990 | 2 | Khu 1A | Quốc lộ 50 |
| 50 | Chùa Hưng Hoa | 4.121,69 | 2 | Khu 1B | Quốc lộ 50 |
| 51 | TT Tân Lân | 9.897 | 1 | Khu 1B | Quốc lộ 50 |
| 52 | Chùa Phước Sơn | 1.334,86 | 1 | Khu 2 | Quốc lộ 50 |
| 53 | HT Tin lành CN Cần Đước | 777,06 | 2 | Khu 3 | Nguyễn Trãi |
| 54 | Chùa Đông Lâm | 2.580 | 1 | Khu 4 | Quốc lộ 50 |
| 55 | Hưng Cần Tự | 1.638,14 |  | Khu 2 | Quốc lộ 50 |
| 56 | Đình làng | 2.888,12 | 1 | Khu 4 | Quốc lộ 50 |
| 57 | Nhà thờ | 5.109,83 | 1 | Khu 4 | Quốc lộ 50 |
| 58 | Chùa Phật mẫu | 1.990,53 | 1 | Khu 6 | Trần Hưng Đạo |
| 59 | Phước Lâm tự | 7.052,37 | 1 | Khu 6 | Hồ văn Huê |
| 60 | Điện thờ Phật mẫu | 219,13 | 1 | Khu 3 | Võ Thị Sáu |
| 61 | Chùa Tân Long | 1.786,25 | 1 | Khu 8 | Võ Thị Sáu |
| 62 | Chùa Quang minh | 4.211 | 1 | Khu 1B | Cặp sông Cần Đước |
| 63 | Miếu | 518,75 | 1 | Khu 1B | Cặp sông Cần Đước |
| 64 | Chùa đang xây dựng | 1.848,24 | 1 | Khu 5 | Cặp sông Cần Đước |
| 65 | Chùa | 8.450,13 | 1 | Khu 8 | Cặp ranh thị trấn |
| 66 | Lò mổ gia súc tập trung | 816,29 | 1 | Khu 4 | Võ Thị Sáu |
| 67 | CS SX tôm giống An Tài | 5.914,47 | 1 | Khu 4 | Võ Thị Sáu |
| 68 | Trạm cấp nước 50m³/h | 1.272,84 | 1 | Khu 1A | Quốc lộ 50 |
| 69 | Trạm xăng dầu | 1.813,75 | 1 | Khu 1B | Quốc lộ 50 |
| 70 | Trạm XD Cần Đước | 1.245,73 | 1 | Khu 1C | Quốc lộ 50 |
| 71 | Bãi rác | 4.067,25 |  | Khu 1C | Ranh thị trấn |
| 72 | Miếu Ngũ hành | 722,42 276.867,22 | 1 | Khu 2 | Quốc lộ 50 |

Ngoài ra, còn có các dự án xây dựng khu văn hóa thể dục thể thao (0,2515ha) và khu thương mại (bến xe cũ) : (0,236 ha).

♦ Hiện trạng về văn hóa – xã hội :

. Y TẾ:

1. Phòng y tế Huyện		:	3 (1 bác sĩ, 2 y sĩ)

2. Trạm y tế Trung tâm		:	2 (2 y sĩ)

3. Trung tâm y tế dự phòng	:	21 (1 bác sĩ, 1 dược sĩ trung học, 8 y sĩ, 2 kỹ thuật viên, 1 nữ hộ sinh, 5 y tá, 3 khác).

4. Bệnh viện đa khoa Cần Đước:  80 giường (trên đại học: 5, bác sĩ: 17, dược sĩ: 1, y sĩ: 1, kỹ thuật viên: 2, nữ hộ sinh: 2, y tá: 8,  khác: 31).

Tổng trên địa bàn thị trấn Cần Đước:   110 (trên đại học: 5, bác sĩ: 21, dược sĩ: 2, y sĩ: 23, kỹ thuật viên: 4, nữ hộ sinh: 6, y tá: 13,  khác: 35).

5. Cơ sở khám điều trị tư nhân:

- Khám ngoài giờ		:	4 cơ sở.

- Nhà hộ sinh		:	1

- Đại lý thuốc		:	5

- Nhà thuốc			:	4

- Nha				:	4

- Y học cổ truyền		:	6

Tổng cộng		:	24 cơ sở

. GIÁO DỤC :

| TT | Tên trường | Số phòng | Số lớp | Số HS | Hs nơi khác đến | Số giáo viên | GV nơi khác | DT xây dựng | DT đất (m²) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Mẫu giáo + mầm non | 30 | 20 | 596 | 176 | 43 | 16 | 1.107,38 | 2.518 |  |
| 1 | Mầm non thị trấn | 6 | 5 | 156 | 41 | 13 | 5 | 518,38 | 1.058 |  |
| 2 | MG bán công TT | 15 | 9 | 275 | 78 | 12 | 6 | 390 | 700 |  |
| 3 | Tư thục Phương Trang | 6 | 4 | 135 | 147 | 14 | 3 | 400 | 400 |  |
| 4 | Tư thục Anh Trúc | 3 | 2 | 30 | 10 | 4 | 2 | 150 | 360 |  |
| II | Tiểu học Thị trấn | 16 | 40 | 1.304 | 317 | 42 | 3 | 2.450 | 2.750 |  |
| III | TT cơ sở | 29 | 58 | 2.284 | 1.402 | 117 | 64 | 3.364 | 23.699,7 |  |
| 1 | TH CS Cần Đước 1 | 13 | 26 | 1.014 | 450 | 58 | 30 | 650 | 1.699,7 |  |
| 2 | TH CS Cần Đước 2 | 16 | 32 | 1.270 | 952 | 59 | 34 | 2.714 | 22.000 |  |
| IV | Cấp 3 | 39 | 66 | 3.038 | - | 100 | 56 | 833 | 51.425 |  |
| 1 | Công lập | 22 | 45 | 2.090 | - | 72 | 40 | - | 40.000 |  |
| 2 | Bán công | 17 | 21 | 948 | - | 28 | 16 | 833 | 11.425 |  |
| V | TT GDTT - DN | 14 | 15 | 37 | - | 11 | 8 | 992 | 4.453 |  |
| Tổng | 128 | 199 | 7.592 | 1.895 | 313 | 147 | 9.746,38 | 84.845,7 |  |

* Nhận xét:

Trên địa bàn thị trấn Cần Đước, việc phát triển đô thị có ảnh hưởng rất lớn đến hệ thống giao thông đi ngang đô thị, bao gồm Quốc lộ 50 và sông Cần đước,

- Từ giao thông đối ngoại này đã quyết định sự phát triển xây dựng đô thị. Trong đó, các công trình công cộng đã hình thành và còn tiếp tục phát triển  về phía xã Phước Đông..

- Hiện trạng các công trình thuộc trung tâm hành chính huyện, khối  nội chính như công an, tòa án, viện kiểm sát… tập trung tại Khu phố 1A, dọc Quốc lộ 50.

- Các công trình thuộc văn hóa, y tế, và giáo dục, đã xây dựng tại Khu phố 5.

- Cạnh Ql 50 qua nhánh  sông Cần Đước, đã hình thành trung tâm thương mại, bao gồm khu chợ, các ngành dịch vụ như: ngân hàng, bưu điện, tài chính kế hoạch…

- Trên cơ sở  đánh giá hiện trạng, cho thấy thị trấn Cần Đước được hình thành rõ nét, còn nhiều tiềm năng phát triển mạnh, bởi xây dựng các công trình thương mại dịch vụ và chung cư cao tầng, khi Khu công nghiệp Phước Đông phát triển  .

b) Lao động thị trấn Cần Đước:

| STT | Ngành kinh tế | Số lượng (người) | Chiếm tỷ lệ (%) | LĐ phi nông nghiệp (chiếm tỷ lệ %) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nông nghiệp | 593 | 4,45 |  |
| 2 | Thương mại – dịch vụ | 5.072 | 38,03 | 60,82 |
| 3 | Công nghiệp –TTCN | 1.542 | 11,56 | 18,49 |
| 4 | Lao động khác | 6.129 | 45,96 | 13,58 |
| Tổng cộng | 13.336 | 100 | 92,89 |

I.2e Hiện trạng nhà ở:

Thị trấn Cần Đước có 11 khu phố:

- Toàn thị trấn có:  3.095 căn nhà, với diện tích sàn xây dựng là: 229.735,81m²

a) Chia theo khu phố:

| STT | Tên khu phố | Số căn nhà | DT sàn XD (m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khu phố 1A | 343 | 25.934,59 |
| 2 | Khu phố 1B | 293 | 22.653,38 |
| 3 | Khu phố 1C | 218 | 14.228,05 |
| 4 | Khu phố 2 | 439 | 23.298, 42 |
| 5 | Khu phố 3 | 376 | 26.699,57 |
| 6 | Khu phố 4 | 288 | 24.843,59 |
| 7 | Khu phố 5 | 372 | 28.439,43 |
| 8 | Khu phố 6 | 219 | 13.393,60 |
| 9 | Khu phố 7A | 129 | 8.122,29 |
| 10 | Khu phố 7B | 129 | 19.220,21 |
| 11 | Khu phố 8 | 289 | 22.902,68 |
| Tổng cộng | 3.095 | 229.735,81 |

b) Chia theo cấp nhà ở:

- Nhà tạm  :  1.056 căn, DT sàn xây dựng  : 64.761,81m²  - chiếm tỷ lệ: 34,12%

- Nhà bán kiên cố (1 tầng) : 1.754 căn, diện tích sàn xây dựng: 123.853m² ; chiếm tỷ lệ: 56,67%

- Nhà 2 tầng : 219 căn, diện tích sàn xây dựng: 27.160m² ; chiếm tỷ lệ :   7,08%

- Nhà 3 tầng :   52 căn, diện tích sàn xây dựng: 10.329m² ; chiếm tỷ lệ :   1,68%

- Nhà 4 tầng :   14 căn, diện tích sàn xây dựng:   3.632m² ; chiếm tỷ lệ :   0,45%

* Nhận xét:

- Trước tiên, đánh giá về nhà bán kiên cố (1 tầng), có tỷ lệ cao nhất trên địa bàn thị trấn Cần Đước (chiếm 56,67%), nhiều nhất tại Khu phố 2, Khu phố 5, kế đến Khu phố 3 và Khu phố 1A.

-  Nhà 4 tầng cao nhất tại Khu phố 5 (7 căn), kế đến khu phố 1A (5 căn) và Khu phố 3 (2 căn).

-  Nhà 3 tầng nhiều nhất tại Khu phố 1A (12 căn), kế đến khu phố 3 (10 căn)

-  Nhà 2 tầng nhiều nhất tại Khu phố 5 (60 căn), kế đến khu phố 1A (47 căn) Khu phố 3 (24 căn).

- Về mật độ xây dựng được xác định tại Khu phố 5 (với diện tích sàn xây dựng 28.439,43m²), kế đến Khu phố là 3 (26.699,57m²), cho thấy diện tích sàn xây dựng khá cao so với các khu phố còn lại.

- Mật độ trung bình xây dựng tại Khu phố 1B, Khu phố 7B.

- Mật độ thấp, xây dựng tại Khu phố 6 và Khu phố 1C.

- Tỷ lệ nhà 1 tầng tại thị trấn Cần Đước, hiện nay cao nhất, chiếm 56,67%. Do vậy, nhà kiên cố tính thêm vào số lượng nhà 1 tầng có mái bằng bê tông cốt thép, chiếm tỷ lệ khoảng 25% được là: 438 căn. Như vậy, tổng số căn nhà kiên cố từ 1 tầng có nóc bằng trở lên là:   (219 căn + 52 căn + 14 căn  + 438 căn)  =  723 căn.

Tỷ lệ:  723 / 3.095 căn   =   23,36% nhà kiên cố so với toàn thị trấn.

(Theo quy định đô thị loại V: loại nhà kiên cố phải đạt tỷ lệ ít nhất 30% và loại IV ít nhất là 40%).

Trong hướng tới, thị trấn Cần Đước cần dành quỹ đất về nhà ở để xây dựng với tốc độ cao hơn, nhằm làm cho đô thị phát triển và thu hút xây dựng một cách nhanh chóng hiệu quả.

I.3 Đánh giá đất xây dựng:

a) Đất đã xây dựng:

Đất xây dựng hiện hữu dọc theo QL50, bao gồm tại Khu phố 1A, 1B, Khu phố 2, Khu phố 3, Khu phố 4. Đặc biệt là Khu phố 5 có đường vào giữa đoạn cong của khúc sông Cần Đước, dân cư đã phát triển xây dựng đáng kể, cũng là khu vực xây dựng các công trình văn hóa, y tế, giáo dục, phát triển. Trung tâm hành chính Huyện đã hình thành và phát triển tại tại Khu phố 1A, từ chỗ đoạn cong của QL50, phía sau là sông Cần Đước uốn lượn quanh co, tạo cảnh quan đẹp cho đô thị.

- Hầu hết, các khu vực xây dựng này đã có cơ sở hạ tầng kỹ thuật như đường sá, điện, nước tương đối đầy đủ.

b) Đất xây dựng thuận lợi:

Các khu vực đất xây dựng thuận lợi, dọc theo các trục đường giao thông còn lại, nhưng không tập trung thành khu ở, dọc theo các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Hồ Văn Huê, Lê Hồng Phong, tại các Khu phố 6, 7A, 8.

- Ngoài ra, tại các dự án xây dựng khu dân cư 1B (5ha), Khu dân cư 1A (QL50),  Khu dân cư Bờ Đập (đối diện chợ) và Khu dân cư 1C, rất thuận lợi cho việc xây dựng và phát triển đô thị dân cư, được quản lý xây dựng theo quy hoạch.

c) Đất xây dựng ít thuận lợi:

Tại khu vực chưa phát triển giao thông bên trong phần còn lại của các Khu phố 2, 4, 7A, 1B. Đặc biệt là Khu phố 7B có vị trí bên kia bờ Tây sông Cần Đước, phải xây dựng hệ thống cầu, đường, đầu tư nhiều về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, mới tạo điều kiện phát triển xây dựng tốt.

I.4./ Hiện trạng về hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị :

♦ Hiện trạng giao thông :

▪ Về giao thông : ( Xem bảng phụ lục lộ giới giao thông ).

Hiện trạng nội thị Thị Trấn Cần Đước có hơn 18 con đường, với chiều dài 10,429 Km, tổng diện tích đường xây dựng 101.979 m2( xem bảng phụ lục ). Nhưng mặt đường trải nhựa hiện nay chỉ đạt được chiều dài là 08,696 Km. Tuy nhiên, với các dự án khu dân cư xây dựng và phát triển xây dựng tuyến vòng tránh Thị Trấn và qua thêm một phần xã Phước Tuy ( 100 ha ), sẽ tăng lên mật độ đường chính trong đô thị. Hiện trạng đã đạt cao so với quy định cho đô thị loại V ( từ 3 – 3,5 Km/Km2 ), và tiến tới nâng cấp đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV  (từ 3,5 – 4 km/km2 ).

K =    8,969 km / 2,336158 km2   =    3,72 km/km2

- Tỷ lệ đất giao thông đô thị so với đất xây dựng đô thị là 6% ( theo ngưỡng quy định ( 16 – 18 % ). Nếu đưa tỷ lệ xây dựng giao thông của các dự án đang triển khai vào diện tích xây dựng giao thông, thì tỷ lệ sẽ được nâng cao và đạt tiêu chuẩn  đô thị loại IV phát triển trong tương lai. Hiện trạng tỷ lệ giao thông cò thấp so với đất đô thị, cần tiếp tục và đẩy nhanh tốc độ đầu tư xây dựng để đạt tiêu chuẩn nâng cấp lên đô thị loại IV.

▪ Về cấp nước, thoát nước :

Thị Trấn Cần Đước khả năng cấp nước hiện trạng với quy mô công suất còn thấp, chỉ đạt được 1.200 m3/ngày. Nhu cầu đô thị phát triển dự kiến tăng hơn 10 lần công suất hiện nay. Hiện trạng, tổng chiều dài tuyến cấp nước Ø 60 : 680m, tổng chiều dài tuyến cấp nước Ø 100 : 7.590m.

Về thoát nước đô thị, hiện nay Thị Trấn Cần Đước với hệ thống thu nước mặt tại các hố ga dọc theo các vỉa hè đường phố. Dọc theo các đường nhựa có chiều dài là : 8.696m, đường bê tông có chiều dài là 1.102m.Tuy nhiên, đến nay thị trấn Cần Đước chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung cho đô thị dân cư. Khu vực nội thị, nước thải chủ yếu dựa vào hệ thống thoát mưa dọc theo các trục giao thông và đỗ ra hệ thống sông, rạch.

Công tác vệ sinh môi trường trên địa bà Thị Trấn Cần Đước, hiện nay Huyện chưa có công ty công trình công cộng, hợp tác với công ty công trình công cộng của huyện Bến Lức hổ trợ, thu gom, vận chuyển, xử lý rác, và mang đến điểm tập trung tạm thời của huyện, với diện tích khoảng 0,41 ha tại khu 1C ( ranh thị Trấn ).

▪ Về cấp điện chiếu sáng và thông tin bưu điện :

Tình hình sử dụng điện : Hộ đăng ký : 3.106 hộ ( trong tháng 1 – 7/2007 )

* Sản lượng điện : 1.583.913 Kw

- Điện sinh hoạt : 534.597 Kw

- Điện sản xuất, dịch vụ : 513.337 Kw

- Khác : 535.978 Kw

* Chiều dài đường dây :

Trung thế : 14,67 Km, 1 pha : 4,45 km, 3 pha : 10,22 km

Hạ thế :  11,496 km, 1 pha : 2,425 km, 3 pha : 9,071 km

* Số trạm biến áp :  39 trạm, 2.800 KVA, 1 pha : 23 ( 657,50 KVA ), 3 pha : 16 ( 2142,50 KVA )

* Cơ sở cung cấp điện truyền tải : Đường dây 110 KV Nhà Bè - Mỹ Tho.

▪ Hiện trạng thông tin liên lạc :

- Số máy điện thoại : 2.115 máy

- Điểm cung cấp dịch vụ Internet : 6

- Hệ thống cáp ngầm :

. Đoạn Bưu điện ( MDF ) - Cổng trường cấp 3 : 420 m.

. Cổng trường cấp 3 – Quán 10 Chiêm : 776m.

. Bưu điện ( MDF ) – nhà may Thùy : 550m.

. Bưu điện  - Công An ( cũ ) : 400m.

. Công An ( cũ ) – Anh Tài : 510m.

Cộng : 2.906m.

II. CÁC TIỀN ĐỀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ:

II.1 Quan hệ vùng:

- Huyện Cần Đước ngoài việc quan hệ trực tiếp với thị xã Tân An, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của Tỉnh.

- Cần Đước còn có mối quan hệ giao lưu kinh tế với các huyện lân cận như: Cần Giuộc, Bến Lức, Tân trụ (qua phà Long Sơn), Gò Công (qua phà Mỹ Lợi) thuộc tỉnh Tiền Giang và TP. Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và giao lưu văn hóa.

- Đô thị thị trấn Cần Đước là độ thị nằm trên hành lang đô thị dọc QL50 đi ngang tỉnh Long an và đi dọc suốt các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long, thuộc chuỗi hành lang đô thị phát triển kinh tế biển, là cửa ngỏ vùng đồng bằng sông Cửu Long đi theo trục QL50, có điều  kiện phát triển kinh tế đô thị trong tương lai.

- Sông Cần Đước có nhánh sông đi ra sông Vàm Cỏ, sông Rạch Cát và gần với cửa sông Soài Rạp, ra biển Đông, rất thuận tiện cho giao thông đường thủy tạo điều kiện phát triển kinh tế địa phương.

II.2 Tính chất đô thị thị trấn Cần Đước:

Thị trấn Cần Đước là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội và an ninh quốc phòng của huyện Cần Đước.

Thị trấn Cần Đước có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của huyện Cần Đước. Định hướng phát triển thị trấn Cần Đước là đô thị loại IV trong tương lai.

Thị trấn Cần Đước có giao thông đường bộ QL50 đi ngang, có giao thông thủy sông Cần Đước, là đầu mối giao thông vận tải, là địa bàn trung chuyển hàng hóa, nông thủy sản từ các khu vực lân cận đi TP. Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long một cách rất thuận lợi.

II.3 Cơ sở kinh tế kỹ thuật phát triển đô thị:

II.3a Phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp:

Phát triển công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp bao gồm: tập trung nâng cấp cơ sở xay xát, công nghệ chế biến gạo xuất khẩu với chất lượng cao, sản xuất các máy móc: máy tuốt lúa, máy sấy nông sản và thiết bị điện, sản xuất vật liệu xây dựng và trang trí nội thất, sản xuất thức ăn gia súc, sửa chữa máy móc, sản xuất vật dụng gia đình: đồ gỗ, thiết bị điện, may mặc… Đặc biệt, xây dựng các tổ hợp tác nuôi tôm sú, nuôi tôm giống, khuyến khích nông dân sử dụng ao đầm tôm sau thu hoạch nuôi cá các loại, vừa cải tạo được môi trường vừa tăng thêm thu nhập. Mô hình nuôi cá bè ở Khu phố 2 vẫn duy trì  và phát triển, đạt hiệu quả kinh tế cao.

- Các ngành nghề bố trí ra ngoài trung tâm thị trấn như: cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp, vựa cá, vựa gạo, khu giết mổ gia súc tập trung, được bố trí ra khỏi khu vực dân cư, về phía sông Cần Đước, có giao thông nối ra QL50, tạo thuận lợi giao thông thủy bộ và quan hệ liên vùng .

- Dự kiến quy hoạch khu CN- TTCN của Thị trấn khoảng 30ha.

- Giữa khu CN- TTCN và khu dân cư, có dãy cây xanh cách ly, ít nhất từ 50m - 100m không làm ảnh hưởng môi trường đến khu vực lân cận. Việc tiếp nhận CN – TTCN chủ yếu quy mô nhỏ, vừa, tính chất công nghiệp sạch, ít ô nhiễm.

II.3b Phát triển ngành dịch vụ - thương mại:

Thị trấn Cần Đước về thương mại dịch vụ bao gồm: các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ gia công, duy trì và phát triển ổn định, đã thu hút và giải quyết việc làm cho nhiều lao động, quy mô chất lượng  ngày càng phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống nhân dân, cụ thể các loại hình kinh doanh dịch vụ như:

. Cho thuê kho bãi.

. Vận chuyển hàng hóa.

. Tiếp thị và dịch vụ bưu chính viễn thông, ngân hàng , tín dụng.

. Các ngành thương mại, dịch vụ ăn uống, giải trí công cộng và một số ngành dịch vụ khác…

- Về thương mại: phát triển mạng lưới thương mại – dịch vụ ngày càng hoàn thiện. Ngoài chợ thị trấn Cần Đước được hình thành và phát triển đa dạng hóa các loại hình thương mại, dịch vụ, còn chú trọng việc xây dựng trung tâm thương mại (10ha), các siêu thị và xây dựng chợ nông sản đầu mối , nhằm dịnh hướng cho việc phát triển đô thị, do khu công nghiệp (xã Phước Đông) và CN- TTCN của Thị trấn được hình thành có sức ảnh hưởng và thu hút mạnh về lĩnh vực thương mại - dịch vụ trong tương lai….

II.3c/ Về sản xuất nông nghiệp:

- Hiện trạng năm 2007, đất nông nghiệp thị trấn Cần Đước có diện tích: 281,4042ha, chiếm tỷ lệ 49,56% so với đất tự nhiên toàn Thị trấn.

- Mục tiêu chung là đẩy mạnh chuyển dịch  cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thâm canh tăng năng suất và tăng chất lượng nông sản hàng hóa, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn..

- Trung tâm khuyến nông, khuyến ngư hỗ trợ nông dân về mặt cung cấp các thông tin kinh tế, kỹ thuật, tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật tiến bộ.

Ngoài ra, cần phát triển ngành trồng rau xanh, cung cấp cho Thị trấn, phục vụ cho nhu cầu đời sống dân cư đô thị.

III. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH:

III.1/ Quy mô dân số thị trấn Cần Đước:

- Dân số hiện trạng (năm 2006):  14.042 người.

- Ngoài ra, dân số tăng thêm do tăng cơ học như sau:

+ Học sinh phổ thông (từ các xã khác đến) :  2.595 người.

+ Giáo viên đến từ  nơi khác ngoài thị trấn:   147 người.

+ Công an, bộ đội:   200 người.

+ Hành nghề tự do, làm công:  500 người.

- Số  dân quy đổi từ 3 dự án xây dựng khu dân cư (đến năm 2010) với 2002 lô, dự kiến: 8.008 người.

- Tổng cộng dân số phát triển do gia tăng cơ học:

(14.042 ng + 2.595 ng + 147 ng + 200 ng + 500 ng + 8.008 ng)  =  25.492 người.

. Dân số năm 2015  :  33.000 người

. Dân số năm 2020  :  50.000 người.

. Dân số năm 2025  :  70.000 người.

III.2/ Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu:

III.2a/ chỉ tiêu dân số:

- Năm 2006	:  14.042 người + gia tăng cơ học : 3.442 người =  17.484 người

- Năm 2010	:    25.492 người

- Năm 2015	:   33.000 người

- Năm 2020 :  50.000  người.

- Năm 2025 :  70.000 người.

III.2b/ Chỉ tiêu đất dân dụng:  101,88m²/người.

Trong đó:  - Đất ở : 52,85m²/người

- Đất công trình công cộng:

. Phục vụ đô thị           :   10,08 m²/người

. Phục vụ toàn huyện   :    3,35 m²/người

-  Đất cây xanh, TDTT  :   9,57 m²/người.

-  Đất giao thông, quảng trường : 26,03 m²/người.

III.2c/ Chỉ tiêu sử dụng đất trong khu ở:  52,85 m²/người.

- Đất xây dựng nhà ở	:	44,85 m²/người

- Đất sân, đường	:	  3,00 m²/người

- Đất công trình công cộng	:	    1,5 m²/người

- Đất cây xanh	:	    3,5 m²/người.

III.2d/ Tầng cao xây dựng trung bình:  1,5 tầng - 3 tầng.

III.2e/ Tỷ lệ đất ở trong đô thị:

Đất ở có diện tích: 369,92ha, chiếm tỷ lệ  47,18 % so với đất đô thị và diện tích bình quân là:  52,85 m²/người, được phân bố như sau:

| TT | Đất ở | Chỉ tiêu (m²/người) | DT đất ở (ha) | Số người ở | Chiếm tỷ lệ (%) | Số tầng cao TB | Mật độ XD tối đa (%) | HS sử dụng đất tối đa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất ở mật độ cao | 48,23 | 106,20 | 22.017 | 31,45 | 3 | 53 | 1,59 |
| 2 | Đất ở mật độ trung bình | 52,85 | 115,23 | 21.804 | 31,15 | 2 | 60 | 1,2 |
| 3 | Đất ở mật độ thấp | 56,72 | 148,49 | 26.179 | 37,40 | 1,5 | 65 | 0,95 |
|  | CỘNG |  | 369,92 | 70.000 | 100 |  |  |  |

Trên cơ sở tỷ lệ đất ở trong đô thị thị trấn Cần Đước được phân bố theo từng ô phố, theo các trục đường chính, đường khu vực và đường nội bộ. Các nhà ở dọc theo kênh, rạch thường là mật độ thấp, thiếu cơ sở hạ tầng, tập trung hạ tầng kỹ thuật tại các khu ở mật độ cao và mật độ trung bình.

CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT - NĂM 2025

CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRONG ĐÔ THỊ THỊ TRẤN CẦN ĐƯỚC

QUY MÔ ĐÔ THỊ: 70.000 DÂN – DÂN SỐ TOÀN HUYỆN: 239.320 NGƯỜI

| STT | Loại công trình | Cấp quản lý | Chỉ tiêu sử dụng công trình | Chỉ tiêu sử dụng đất (m²) | Diện tích đất sử dụng (ha) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đơn vị tính | Chỉ tiêu |  | Năm 2007 | Năm 2025 |  |
| 1 | Giáo dục |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Nhà trẻ, mẫu giáo | Đơn vị ở | Chổ/1.000 người | 50 | 15 | 0,251992 | 5,25 |  |
| b | Trường tiểu học (cấp1) | Đơn vị ở | Chổ/1.000 người | 65 | 15 | 0,275000 | 6,825 |  |
| c | Trường THCS (cấp 2) | Đơn vị ở | Chổ/1.000 người | 55 | 15 | 2,369970 | 5,775 |  |
| d | Trường PT TH (cấp 3) | Khu ở | Chổ/1.000 người | 40 | 15 | 4,114250 | 14,3592 | Toàn huyện |
| e | Trung tâm giáo dục thường xuyên | Đô thị | Ha/công trình |  |  | 0,445300 | 0,4453 |  |
| f | TT bồi dưỡng chính trị | Đô thị | Ha/C.trình |  |  | 0,138660 | 0,13866 |  |
|  | Cộng |  |  |  |  | 7,595172 | 32,79316 |  |
| 2 | Y tế |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Trạm y tế | Đơn vị ở | Trạm /1000 người | 1 | 500 | 0,006039 | 0,05 |  |
| b | Hội đông y | Đô thị | Ha/C.trình |  |  | 0,015374 | 0,015374 |  |
| c | Bệnh viện đa khoa ( 80 giường ) và Trung tâm y tế dự phòng (21 giường ) | Đô thị | Ha/công trình |  | 7500/100 giường | 2,912415 | 2,912415 | 80 giường + 21 giường. |
| d | Nhà hộ sinh | Đô thị | Giường/1000 | 0,5 | 30 | 0 | 0,30 | Toàn huyện |
|  | Cộng |  |  |  |  | 2,933828 | 3,277789 |  |
| 3 | Thể dục thể thao |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Sân luyện tập | Đơn vị ở | m²/người |  | 0,5 | 0 | 0,30 |  |
| b | Sân thể thao cơ bản | Đô thị | m²/người |  | 0,6 | 0 | 1,00 | Toàn huyện |
| c | Sân vận động | Đô thị | m²/người |  | 0,8 | 0 | 2,50 | Toàn huyện |
| d | Trung tâm thể dục thể thao + Công viên |  |  |  |  | 1,183400 | 8,20 |  |
|  | Cộng |  |  |  |  | 1,18340 | 12,00 |  |
| 4 | Văn hóa |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Thư viện | Đô thị | Ha/công trình |  | 5000 | 0 | 0,50 |  |
| b | Triển lãm | Đô thị | Ha/công trình |  | 10.000 | 0 | 1,00 |  |
| c | Nhà hát | Đô thị | Ha/công trình |  | 10.000 | 0,50 | 1,00 | Toàn huyện |
| d | Trung tâm văn hóa huyện | Đô thị | Ha/công trình |  | 10.000 | 1,402200 | 1,402200 |  |
| e | Rạp chiếu phim | Đô thị | Ha/công trình |  | 500 | 0 | 0,05 |  |
| f | Đài liệt sĩ, nhà truyền thống | Đô thị | Ha/công trình |  | 1.045 | 0,104468 | 0,104468 |  |
|  | Cộng |  |  |  |  | 2,006668 | 4,056668 |  |
| 5 | Dịch vụ - thương mại |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Bưu điện + Đài viễn thông | Đô thị | Ha/công trình |  | 1.129 | 0,112885 | 0,112885 |  |
| b | Trạm biến điện | Đô thị | Ha/công trình |  | 3.522 | 0,352194 | 0,352194 |  |
| c | Chi nhánh điện lực | Đô thị | Ha/công trình |  | 1.720 | 0,172014 | 0,172014 |  |
| d | NH Nông nghiệp PTNT | Đô thị | Ha/công trình |  | 930 | 0,0930 | 0,0930 |  |
| e | NH NNRạch Kiến | Đô thị | Ha/công trình |  | 317 | 0,031747 | 0,031747 |  |
| f | NH chính sách xã hội | Đô thị | Ha/công trình |  | 475 | 0,047526 | 0,047526 |  |
| g | Khách sạn, nhà hàng | Đô thị | Ha/công trình |  | 20.000 | 0 | 3,33961 |  |
| h | Siêu thị hạng II | Đô thị | Ha/công trình |  | 10.000 | 0 | 2,00 |  |
| i | 4 siêu thị hạng III | Đô thị | Ha/công trình |  | 10.000 | 0 | 4,00 |  |
| j | Chợ cũ | Đô thị | Ha/công trình |  | 4.537 | 0,453739 | 0,453739 |  |
| k | Chợ mới | Đô thị | Ha/công trình |  | 50.000 | 0 | 5,00 |  |
| l | Trạm cấp nước + máy bơm | Đô thị | Ha/công trình |  | 1.273 | 0,127284 | 0,127284 |  |
| m | Bến xe | Đô thị | Ha/công trình |  | 5.000 | 0 | 0,50 |  |
| n | Trung tâm thương mại | Đô thị | Ha/công trình |  | 150.000 | 0 | 10,4927 |  |
| o | Công ty công trình công cộng huyện Cần Đước. |  |  |  | 2.000 | 0 | 0,20 |  |
|  | Cộng |  |  |  |  | 1,39039 | 26,9227 |  |
| 6 | Cơ quan hành chính |  |  |  |  |  |  |  |
| a | HĐND- UBND Huyện | Đô thị | Ha/công trình |  | 11.184 | 1,118400 | 1,1184 |  |
| b | Hội trường | Đô thị | Ha/công trình |  | 1.512 | 0,151217 | 0,151217 |  |
| c | Huyện Ủy | Đô thị | Ha/công trình |  | 2.900 | 0,2900 | 0,2900 |  |
| d | Ban Dân vận Huyện | Đô thị | Ha/công trình |  | 1.160 | 0,1160 | 0,1160 |  |
| e | HĐND-UBND Thị trấn | Đô thị | Ha/công trình |  | 2.648 | 0,264781 | 0,264781 |  |
| d | Phòng Thống kê | Đô thị | Ha/công trình |  | 1.400 | 0 | 0,14 |  |
|  | Phòng nông nghiệp | Đô thị | Ha/công trình |  | 816 | 0,081656 | 0.081656 |  |
| e | Phòng Y tế | Đô thị | Ha/công trình |  | 1.400 | 0 | 0,14 |  |
| f | Phòng Giáo dục | Đô thị | Ha/công trình |  | 595 | 0,059498 | 0,059498 |  |
| g | Đài phát thanh | Đô thị | Ha/công trình |  | 1.400 | 0 | 0,14 |  |
| h | Chi cục thuế | Đô thị | Ha/công trình |  | 2.350 | 0,235036 | 0,235036 |  |
| i | Kho Bạc Nhà nước | Đô thị | Ha/công trình |  | 1.951 | 0,195138 | 0,195138 |  |
| j | Phòng Kinh tế | Đô thị | Ha/công trình |  | 1.016 | 0,1016 | 0,1016 |  |
| k | Trạm thú y Huyện | Đô thị | Ha/công trình |  | 1.016 | 0,1016 | 0,1016 |  |
| l | Toà án | Đô thị | Ha/công trình |  | 1.269 | 0,1269 | 0,1269 |  |
| m | Viện Kiểm sát | Đô thị | Ha/công trình |  | 2.350 | 0,235036 | 0,235036 |  |
| n | Phòng TN Môi trường | Đô thị | Ha/công trình |  | 1.500 | 0 | 0,15 |  |
| o | Phòng hạ tầng kinh tế | Đô thị | Ha/công trình |  | 1.400 | 0 | 0,14 |  |
| p | Phòng nội vụ LĐTB XH | Đô thị | Ha/công trình |  | 1.400 | 0 | 0,14 |  |
| q | Quản lý thị trường | Đô thị | Ha/công trình |  | 1.400 | 0 | 0,14 |  |
| r | Phòng Tài chính KH | Đô thị | Ha/công trình |  | 1.500 | 0 | 0,15 |  |
| t | Thi hành án dân sự | Đô thị | Ha/công trình |  | 1.000 | 0 | 0,10 |  |
| u | Bảo hiểm xã hội | Đô thị | Ha/công trình |  | 600 | 0 | 0,06 |  |
| v | Ban thanh tra | Đô thị | Ha/công trình |  | 1.400 | 0 | 0,14 |  |
| w | Ban bồi thường giải phóng mặt bằng | Đô thị | Ha/công trình |  | 1.400 | 0 | 0,14 |  |
|  | Cộng |  |  |  |  | 3,076862 | 4,656862 |  |
| 7 | Khối nội chính |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Công an Huyện | Đô thị | Ha/công trình |  | 6.478 | 0,647791 | 0,647791 |  |
| b | Doanh trại QĐND VN | Đô thị | Ha/công trình |  | 4.855 | 0,485466 | 0,485466 |  |
|  | Cộng |  |  |  |  | 1,133257 | 1,133257 |  |
| Tổng cộng diện tích đất công trình công cộng |  |  |  |  | 19,31958 | 93,85679 ≈ 94 ha |  |

( làm tròn số )

Khi mở rộng đô thị về phía tuyến vòng tránh Thị Trấn, bao gồm một phần xã Tân Lân : 66,45ha,  một phần xã Phước Đông : 74,34ha, một phần xã Tân Ân : 29 ha, và một phần xã Phước Tuy : 119,78 ha. Diện tích  đất công trình công cộng tăng lên thêm 66,3132ha, diện tích đất cây xanh tăng lên 21,92 ha, diện tích đất giao thông tăng lên 166,34 ha. Cộng diện tích đất tăng thêm là 280,57 ha, so với đất Thị Trấn trong phạm vi địa giới hành chính. Như vậy, diện tích đất công trình công cộng từ 27,6868 ha tăng lên 94 ha ( sau thời gian từ năm 2010 lên đến năm 2025 )

III.2f/ Dự báo nhu cầu sử dụng đất:

| TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Năm 2006 | Năm 2010 | Năm 2015 | Năm 2020 | Năm 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dân số | Người | 17.484 | 25.492 | 33.000 | 50.000 | 70.000 |
| 2 | Diện tích đất dân dụng | Ha | 151,37 | 209,38 | 413,00 | 520,27 | 713,13 |
| 3 | Diện tích đất xây dựng | m²/người | 86,58 | 94,96 | 125,15 | 104,05 | 101,88 |

Diện tích đất tự nhiên thị trấn Cần Đước:

+ Trong phạm vi địa gới hành chính 	:	567,75 ha.

+ Điều chỉnh và mở rộng phạm vi Thị trấn đến Đường tránh Thị Trấn (QL50 ):  737,54 ha

Lấy thêm : Xã Tân Lân ( một phần ) : 66,45ha,  xã Phước Đông ( một phần ) : 74,34 ha, xã Tân Ân ( một phần ) : 29,00ha.

(567,75 ha + 66,45ha + 74,34ha + 29,00ha  =   737,54 ha).

+ Điều chỉnh và mở rộng phạm vi Thị Trấn qua một phần xã Phước Tuy

( thêm 119,78 ha ). Như vậy ∑diện tích sẽ lên đến: ( 737,54ha + 119,78ha ) = 857,32 ha cho quy mô toàn Thị Trấn.

( QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2015 THỊ TRẤN CẦN ĐƯỚC

Thêm 4 xã ( một phần ) : (xã Tân Lân : 66,45 ha , xã Phước Đông : 74,34 ha và xã Tân Ân 29,00ha,  xã Phước Tuy :119,78 ha ).

(Năm 2015: Dân số đô thị:  33.000 người  - Dân số toàn Huyện :  196.544 người)

| TT | Loại đất | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) so với đất đô thị | Tỷ lệ (%) so với đất tự nhiên | DT bình quân (m²/người) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Đất đô thị | 447,00 | 100 |  |  |
| I | Đất dân dụng | 413,00 | 92,39 | 48,17 | 125,15 |
| 1 | Đất ở | 189,00 | 42,28 |  | 57,27 |
| 2 | Đất công trình CC phục vụ đô thị | 42,000 | 9,40 |  | 12,73 |
| 3 | Đất công trình CC phục vụ toàn Huyện | 18,00 | 4,02 |  | 5,45 |
| 4 | Đất cây xanh, TDTT | 42,00 | 9,40 |  | 12,73 |
| 5 | Đất giao thông, quảng trường | 122,00 | 27,29 |  | 36,97 |
| II | Đất ngoài dân dụng | 34,00 | 7,61 | 3,97 |  |
| 1 | Đất CN - TTCN, kho hàng | 20,00 |  |  |  |
| 2 | Đất an ninh, quốc phòng | 2,00 |  |  |  |
| 3 | Đất tôn giáo | 4,00 |  |  |  |
| 4 | Đất nghĩa trang | 8,00 |  |  |  |
| 5 | Đất khác | 0 |  |  |  |
| B | Đất ngoài đô thị | 410,32 |  | 47,86 |  |
| 1 | Đất thủy lợi | 8,46 |  |  |  |
| 2 | Đất nông nghiệp | 347,59 |  |  |  |
| 3 | Đất sông, kênh, rạch | 54,27 |  |  |  |
| Tổng cộng diện tích đất tự nhiên | 857,32 |  | 100 |  |

( QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 THỊ TRẤN CẦN ĐƯỚC

Thêm 4 xã  ( một phần ) : ( xã Tân Lân : 66,45ha, xã Phước Đông : 74,34ha và xã Tân Ân 29,00ha, xã Phước Tuy : 119,78 ha ).

(Năm 2020: Dân số đô thị:  50.000 người  - Dân số toàn Huyện :  219.320 người)

| TT | Loại đất | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) so với đất đô thị | Tỷ lệ (%) so với đất tự nhiên | DT bình quân (m²/người) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Đất đô thị | 591,23 | 100 |  |  |
| I | Đất dân dụng | 520,27 | 87,99 | 60,68 | 104,05 |
| 1 | Đất ở | 229,48 | 38,81 |  | 45,90 |
| 2 | Đất công trình CC phục vụ đô thị | 54,58 | 9,23 |  | 10,92 |
| 3 | Đất công trình CC phục vụ toàn Huyện | 23,42 | 3,96 |  | 4,68 |
| 4 | Đất cây xanh, TDTT | 54,07 | 9,14 |  | 10,81 |
| 5 | Đất giao thông, quảng trường | 158,72 | 26,85 |  | 31,74 |
| II | Đất ngoài dân dụng | 70,96 | 12,01 | 8,28 |  |
| 1 | Đất CN - TTCN, kho hàng | 30 |  |  |  |
| 2 | Đất an ninh, quốc phòng | 2,00 |  |  |  |
| 3 | Đất tôn giáo | 4,00 |  |  |  |
| 4 | Đất nghĩa trang | 10,00 |  |  |  |
| 5 | Đất khác | 0 |  |  |  |
| B | Đất ngoài đô thị | 266,09 |  | 31,04 |  |
| 1 | Đất thủy lợi | 8,46 |  |  |  |
| 2 | Đất nông nghiệp | 206,28 |  |  |  |
| 3 | Đất sông, kênh, rạch | 51,35 |  |  |  |
| Tổng cộng diện tích đất tự nhiên | 857,32 |  | 100 |  |

( QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2025 THỊ TRẤN CẦN ĐƯỚC

Thêm 4 xã ( một phần ) : ( xã Tân Lân : 66,45ha, xã Phước Đông : 74,34 ha và xã Tân Ân : 29,00 ha, xã Phước Tuy : 119,78 ha ).

(Năm 2025: Dân số đô thị:  70.000 người  - Dân số toàn Huyện :  239.320 người)

| TT | Loại đất | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) so với đất đô thị | Tỷ lệ (%) so với đất tự nhiên | DT bình quân(m²/người) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Đất đô thị | 784,0924 | 100 |  |  |
| I | Đất dân dụng | 713,1324 | 90,95 | 83,18 | 101,88 |
| 1 | Đất ở | 369,9224 | 47,18 |  | 52,85 |
| 2 | Đất công trình CC phục vụ đô thị | 70,58 | 9,00 |  | 10,08 |
| 3 | Đất công trình CC phục vụ toàn Huyện | 23,42 | 2,97 |  | 3,35 |
| 4 | Đất cây xanh, TDTT | 66,97 | 8,54 |  | 9,57 |
| 5 | Đất giao thông, quảng trường | 182,24 | 6,11 |  | 26,03 |
| II | Đất ngoài dân dụng | 70,96 | 9,05 | 8,28 |  |
| 1 | Đất CN - TTCN, kho hàng | 30 |  |  |  |
| 2 | Đất an ninh, quốc phòng | 2,00 |  |  |  |
| 3 | Đất tôn giáo | 4,00 |  |  |  |
| 4 | Đất nghĩa trang | 10,00 |  |  |  |
| 5 | Đất khác | 0 |  |  |  |
| B | Đất ngoài đô thị | 73,2276 |  | 8,54 |  |
| 1 | Đất thủy lợi | 8,46 |  |  |  |
| 2 | Đất nông nghiệp | 13,4176 |  |  |  |
| 3 | Đất sông, kênh, rạch | 51,35 |  |  |  |
| Tổng cộng diện tích đất tự nhiên | 857,32 |  | 100 |  |

III.3/ Các phương án chọn đất phát triển đô thị:

III.3a/ Phương án 1 (Phương án so sánh): phát triển 2 bên bờ sông Cần Đước:

( Đặc điểm:

- Tạo cảnh quan đẹp.

- Tận dụng hiện trạng.

- Đầu tư cơ sở hạ tầng tốn kém.

III.3b/ Phương án 2 (Phương án so sánh): phát triển đô thị dọc theo QL50 hiện hữu, về phía Đông - Nam của Thị trấn.

( Đặc điểm:

- Tận dụng giao thông hiện hữu: QL50 phát triển CN- TTCN và dân cư tại Khu phố 4, phát triển đô thị - công nghiệp - dịch vụ với khu công nghiệp Phước Đông.

- Phải tổ chức giao thông đi trên QL50 cũ, xây dựng thêm đường song hành, cần cải tạo xây dựng nhiều, nhằm đảm bảo giao thông và cảnh quan đô thị.

III.3c/ Phương án 3 (Phương án chọn): phát triển đô thị về hướng Đông  và Đông Nam, xây dựng đường tránh Thị Trấn ( QL50). Lấy thêm một phần xã Tân Lân : 66,45ha, một phần xã Phước Đông : 74,34ha, một phần xã Tân Ân : 29,00ha và lấy thêm 119,78 ha một phần xã Phước Tuy, ngoài phạm vi địa giới hành chính thị trấn.

( Đặc điểm:

- Phù hợp với hướng phát triển đô thị về phía đường tránh QL50, tăng quỹ đất xây dựng và phát triển dân cư.

- Thuận lợi giao thông đối ngoại, phát triển đô thị văn hóa thể thao và khu thương mại - dịch vụ về hướng khu công nghiệp Phước Đông.

- Cụm CN- TTCN thị trấn rất thuận lợi giao thông thủy, bộ (sông Cần Đước và đường tránh Thị Trấn (QL 50).

-  Tạo sự nối kết giao thông liên hệ với quy hoạch vùng công nghiệp dọc sông Vàm cỏ Đông, tạo điều kiện để người công nhân lao động sống trong đô thị

sau giờ nghỉ ngơi, gần các công trình phúc lợi công cộng, phục vụ cho đời sống dân cư một cách thuận lợi.

III.3d./ Tổ chức không gian đô thị :

Cơ cấu quy hoạch đô thị : Mặt bằng quy hoạch chung thị trấn Cần Đước, được bố trí phân khu chức năng như sau :

a./ Khu sản xuất :

- Được hình thành tại giáp ranh khu phố 4, bao gồm công nghiệp nhẹ, tiểu thủ công nghiệp ít gây ô nhiễm, không làm ảnh hưởng đến môi trường đô thị, giải quyết việc làm cho lao động. Vị trí thuận lợi giao thông thủy, bộ, do khu đất cặp theo sông Cần Đước và dọc theo ranh Thị trấn đi ra tuyến tránh Thị Trấn Quốc Lộ 50 rất nhanh chóng, không gây trở ngại giao thông đô thị.

b./ Các cơ quan hành chính :

Khu trung tâm hành chính vẫn giữ lại tại vị trí cũ, với quy mô diện tích 1,5244 ha, cạnh trục đường Trần Phú, tại khu phố 1A

- Khoảng 25 hạng mục công trình thuộc cơ quan hành chính xây dựng tập trung tại khu phố 1A, 1B, 3,4,5, thuộc các trục đường Trần Phú, Quốc lộ 50, đường Chu văn An, Nguyễn Trãi, võ thị Sáu, Nguyễn Huệ, Nguyễn văn Tiến…Bao gồm các công trình như : Khối Huyện Ủy, Ủy Ban Nhân Dân Huyện và Thị Trấn, khối nội chính, phòng tài chính kế hoạch, phòng kinh tế, phòng nông nghiệp, phòng văn hóa thông tin, phòng giáo dục, tòa án, kho bạc, chi cục thuế…

c./ Các công trình kinh doanh, dịch vụ - thương mại :

- Chợ Cần Đước, có mặt chính nhì ra đường Trần hưng Đạo, thuộc khu phố 1A, còn có khu thương mại - dịch vụ ( 2.360 m2 ). Ngoài ra, định hướng quy hoạch khu trung tâm thương mại ( 15 ha ) tại vị trí cạnh góc Quốc lộ 50 và tuyến đường tránh Thị Trấn, thuộc phạm vi đất xã Phước Đông và khu 2, khu 4, nhằm phục vụ các khu công nghiệp từ Phước Đông về.

- Bến xe ( 0,50 ha ), được dự kiến tại góc tuyến tránh và Quốc lộ 50 thuộc phạm vị đất xã Tân Lân định hướng từ cửa ngõ vào trung tâm Thị Trấn, đồng thời tiếp giáp giao thông đối ngoại, quan hệ liên vùng đi các nơi khác.

- Các công trình khách sạn, nhà hàng, cũng được bố trí gần trung tâm thương mại, được dự kiến quy hoạch cùng các ngành Ngân Hàng, Bưu Điện, dịch vụ giao thông vận tải…, mở ra các hoạt động kinh doanh, dịch vụ - thương mại, góp phần tạo nên bộ mặt đô thị phát triển trong tương lai.

d./ Các công trình phúc lợi công cộng :

Bao gồm các công trình y tế như: bệnh viện đa khoa huyện, trạm y tế, trường học, cấp khu ở và cấp đô thị. Trung tâm giáo dục thường xuyên và kỹ thuật hướng nghiệp. Các hoạt động về văn hóa, thể dục, thể thao, các khu công viên, cây xanh… Các hoạt động khác như: bến xe, trạm cấp điện, cấp nước sinh hoạt, phục vụ đời sống người dân tại trung tâm thị trấn. Dự kiến quy hoạch xây dựng các công trình công cộng của thị trấn là: 27,69 ha lên đến 78 ha và sau năm 2020 lên đến 100ha, nằm ngoài phạm vi địa giới hành chính thị trấn Cần Đước. Ngoài ra, còn phát triển các trung tâm chuyên ngành của thị trấn.

Cụ thể một số thể loại công trình như sau:

d1. Văn hóa, thể dục- thể thao, công viên cây xanh.

Trung tâm văn hóa và thông tin triển lãm Huyện, được bố trí cạnh trục Quốc lộ 50, thuộc khu phố 1B, với quy mô diện tích đất 1,4022 ha. Công trình văn hóa Huyện bao gồm các hạng mục như: thư viện, triển lãm, các phòng tập năng khiếu, khu biểu diễn gồm văn nghệ quần chúng, nhà hát, chiếu film…

Trung tâm thể dục - thể thao nằm cạnh sông Cần Đước và gần tuyến tránh Thị Trấn có quy mô diện tích đất quy hoạch là: 8,20 ha. Được bố trí gần trường trung học phổ thông là khu sân vận động và các bộ môn thể thao như: các sân Tennis, cầu lông, bóng chuyền, bóng rổ, hồ bơi….

Dự trù kinh phí xây dựng đợt đầu có quy mô diện tích sàn là: 10.000m²

d2. Về giáo dục:

( Trường mầm non:

Đến năm 2020 phấn đấu nhiều trường mầm non đạt chuẩn quốc gia tại trung tâm thị trấn Cần Đước. Từ 0,2520 ha tăng lên 5,6875 ha.

( Trường tiểu học:

Tách trường tiểu học ra khỏi trường phổ thông cơ sở và phát triển thêm điểm trường ở các khu dân cư mới ( có ít nhất 3 dự án khu dân cư), bán kính phục vụ 2Km và không quá 3Km. Diện tích ít nhất 15m²/học sinh tại trung tâm thị trấn. Mỗi trường không quá 30 lớp, một lớp học không quá 35 học sinh. Diện tích đất quy hoạch từ 0,275 ha tăng lên 8,40 ha.

( Trường trung học cơ sở:

Bán kính phục vụ không quá 3Km. Diện tích ít nhất 15m²/học sinh tại thị trấn. Mỗi trường không quá 45 lớp, một lớp học không quá 45 học sinh. Diện tích đất quy hoạch từ 2,370ha tăng lên 6,930ha.

( Trường trung học phổ thông:

- Bán kính phục vụ không quá 6Km. Diện tích ít nhất 15m²/học sinh tại thị trấn. Mỗi trường không quá 45 lớp, một lớp học không quá 45 học sinh.

- Hướng tới trường học tại thị trấn Cần Đước, cần đủ diện tích theo tiêu chuẩn của ngành giáo dục, vị trí của trường phải phù hợp theo tiêu chuẩn của ngành giáo dục, vị trí của trường phải phù hợp với mật độ dân cư và cự ly từ điểm trường đến khu dân cư. Từ 4,1142ha tăng lên 15,699ha diện tích đất xây dựng trường trung học phổ thông.

- Nhu cầu xây dựng trường học sắp tới cần được gia tăng, phát triển, nhất là các khu dân cư đang triển khai dự án xây dựng. Trường học phục vụ dân cư thuộc khu ở cần được quan tâm phát triển, vị trí xây dựng từng trường sẽ xác định theo đồ án quy hoạch chi tiết, dựa trên cơ sở quy hoạch chung. Do dân số Thị trấn tăng lên gần 30.000 người đến năm 2020 và dân số toàn huyện Cần Đước là 209.320 người, nên chỉ tiêu sử dụng trường học: Trung học cơ sở và Phổ thông trung học cần tính toán theo dân số toàn huyện: 1.000 người có 90 em học sinh trung học cơ sở, 25 em học sinh trung học phổ thông. Từ đó, xác định quy mô diện tích xây dựng trường cho phù hợp (xem bảng phụ lục).

- Diện tích đất xây dựng cho công trình giáo dục trên địa bàn Thị trấn Cần Đước, được tính toán đến năm 2020 là 37,30046ha, tăng thêm 30,29ha so với hiện nay. Diện tích sàn xây dựng thêm dự kiến đợt đầu là: 50.000m² và sẽ lên đến 90.000m² sàn xây dựng/30,29ha đất xây dựng trường mầm non, trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông cho toàn huyện Cần Đước, được hoàn chỉnh theo quy hoạch xây dựng vào năm 2020. (Trong đó, trường trung học cơ sở :  6,93ha, trung học phổ thông :  15,699ha).

d3. Về y tế:

Bệnh viện đa khoa huyện Cần Đước qui mô từ 80 giường sẽ dự kiến nâng lên 150 giường ( vào năm 2020 ). Diện tích khu đất hiện có 2,9124ha, tại Khu phố 1B, cạnh trục Quốc lộ 50, thuận tiện cấp cứu và vận chuyển. Tăng cường cơ sở vật chất ngành y tế và có đủ bác sĩ, y sĩ, đủ điều kiện khám và chữa chữa bệnh.

e. Khu dân cư:

Nhà ở thị trấn Cần Đước được tổ chức ở 3 dạng:

e1. Nhà ở ô phố:

Khu dân cư Khu phố chợ Cần Đước thuộc Khu phố 1A. Bên cạnh đó, các khu  nhà phố xây dựng xung quanh nhà lồng chợ, góp phần tham gia thương mại - dịch vụ.

Ngoài ra, nhà phố xây dựng dọc đường Trần hưng Đạo nối dài, đường Hồ văn Huê, đường Lê hồng Phong, đường Nguyễn Trãi, Võ thị Sáu, Nguyễn văn Trỗi…

Các nhà phố thuộc các dự án xây dựng khu dân cư trên địa bàn thị trấn Cần Đước đang được triển khai, với diện tích xây dựng, mỗi lô từ 64m² - 100m²/lô.

Có các loại kích thước:

(4m x16m)  ;   (4,5m x 16m)  ;   (5m x 20m).

Việc điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Cần Đước lưu ý các trục đường chính, bố trí nhà ở phù hợp với trục đường cảnh quan như sau:

- Trục đường chính ( Quốc lộ 50 ) vào khu dân cư Trung Tâm (3 - 5 tầng).

- Đường  Trần hưng Đạo  (3 -5 tầng).

- Đường trục chính vào khu dân cư khu phố 1B,1C :      (3 tầng).

- Đường  trục chính vào khu phố 2 :      (3 tầng).

- Tại các khu vực nhà phố buôn bán, dọc theo Quốc lộ 50, được tổ chức các đường song hành và bãi đậu xe khu vực, lưu ý đến khoảng lùi thích hợp hoặc vỉa hè thật rộng, nhằm giải quyết cho người đi bộ, hành lang kỹ thuật điện, hành lang cây xanh và trạm dừng cho xe buýt.

e2. Nhà ở chia lô:

Tại các dự án khu dân cư Bờ Đập thị trấn Cần Đước thuộc Khu phố 3, và còn các dự án (như khu dân cư 1B, 1C, khu dân cư dọc Quốc lộ 50 ), trên cơ sở tổ chức thành khu dân cư và phát triển về phía trong, với những lô đất khi xây dựng nhà đều có mặt chính quay ra các đường giao thông (5m x 20m = 100m²/hộ), có sân phía trước, lùi vào từ 3m- 4m, so với đất xây dựng nhà liên kế. Hoặc sự hình thành các lô nhà ở dọc theo đường phố đã tồn tại như dọc theo đường Chu văn An, Nguyễn văn Tiến…

e3. Nhà ở có vườn:

Các lô đất có diện tích từ 200- 250m²/lô, bên cạnh có sân vườn và có ý nghĩa vừa có hướng phát triển theo quy hoạch chia lô, khi thị trấn trở nên đô thị phát triển, tại các khu vực chưa triển khai bên trong thuộc khu phố 7A và khu phố 7B, khu phố 8, và một phần khu dân cư phát triển của xã Phước Tuy.

Nhà vườn biệt thự được bố phần còn lại tại các dự án khu dân cư 1B, Khu dân cư mới về phía tuyến tránh Thị Trấn, và khu vực xã Phước Tuy, đường ra gần khu công nghiệp phục vụ cho các chuyên gia, dự kiến phát triển ra ngoài địa giới hành chính trở thành đô thị mới trong tương lai.

( Dân cư thị trấn Cần Đước từ hiện trạng năm 2007, có diện tích đất ở : 107,78ha sẽ phát triển đất ở đến năm 2020 là: 273,88 ha ( kể cả khu dân cư xã Phước Tuy ) Nhu cầu diện tích sàn xây dựng, dự kiến tăng thêm là: 660.000m², với số lượng hơn 6.000 hộ, bình quân 100m²/hộ trong thời gian tới sẽ phát triển đô thị Cần Đước trong tương lai.

III.4/ Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị đến năm 2025:

III.4a/ Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng:

( Thiết kế san nền:

Lấy theo cao độ quốc gia so với mực nước biển trung bình tại Hòn Dấu .

- Cao độ trung bình tự nhiên  :    (+0,72m)

-Cao độ bình quân Đ.T. 826:(+1,8m) - Cao độ tim QL50 hiện hữu : (+1,5m)

- Cao độ thiết kế theo cốt quốc gia : ( + 2,07 m )

- Chiều cao san lắp: Hxd  =  ( +1,35 m )

( Thoát nước mưa:

Thị trấn Cần Đước có sông Cần Đước uốn lượn đi ngang đô thị, nên việc thoát nước mưa rất thuận lợi. Do vậy, việc san nền tạo dốc toàn đô thị sẽ được tính toán chia thành nhiều lưu vực nhỏ và thoát nước mưa xuống sông, rạch. Quốc lộ 50 cần được cải tạo mở rộng các vỉa hè, xây dựng hệ thống thu gom tại các hố ga và đường ống thoát nước mưa đưa về sông Cần Đước.

- Tổng chiều dài cống thoát nước mưa xây dựng : 46.631 m.

- Miệng xã : 16 cái

- Ga thu nước : Khoảng cách 20 m bố trí 1 ga thu nước .

III.4b/ Quy hoạch giao thông:

( Giao thông bộ:

* Giao thông đối ngoại:

+ Đường tránh Quốc lộ 50: lộ giới 80m, 2 đường chính có mặt rộng 14m, dãy phân cách ở giữa rộng 5m, 2 đường song hành mặt rộng 10,5m, 2 dãy phân cách rộng 5m, vỉa hè 2 bên, mỗi bên rộng 8m.

+ Quốc lộ 50 ( Đoạn trong nội thị ): lộ giới 36m, đường chính có mặt rộng 11,5m, dãy phân cách giữa rộng 3m, lề 2 bên, mỗi bên rộng 5m.

* Giao thông nội bộ:

+ Đường đôi vào trục trung tâm :

Lộ giới 30m, mặt đường đôi rộng (9m x 2), dãy phân cách  giữa rộng 2m, lề 2 bên, mỗi bên rộng 5m.

+ Đường dọc sông Cần Đước:

Lộ giới 20m, mặt đường rộng 10m, lề 2 bên, mỗi bên rộng 5m.

+ Đường nối liên khu vực:

Lộ giới rộng 24m, mặt đường rộng 12m, lề 2 bên, mỗi bên rộng 6m.

+ Đường nội bộ:

Có lộ giới nhỏ hơn 16m, mặt đường rộng từ 6m- 8m, lề 2 bên, mỗi bên rộng 4m.

+  Riêng các trục đường quy hoạch tại các khu dân cư mới hoặc cải tạo mở rộng có vỉa hè nhỏ nhất như sau:

. Đường phố chính    :     6,0m.

. Đường liên khu vực:      4,5m.

. Đường nội bộ, đường phân khu vực, đường nhánh: 3,0m.

( Giao thông thủy:

Sông Cần Đước, đoạn qua thị trấn Cần Đước, bình quân rộng 90m, các nhánh sông nối ra sông Rạch Cát, sông Vàm Cỏ và ra cửa sông Soài Rạp.

III.4c/ Quy hoạch cấp nước:

Theo mặt bằng quy hoạch hệ thống cấp nước vùng kinh tế trọng điểm tỉnh Long An đến năm 2020 (tài liệu Công Ty Nước và Môi Trường Việt Nam) thì hệ thống tuyến nước thô lấy từ kênh Đông - Củ Chi qua công trình thu và trạm bơm kênh Cầu Máng, huyện Đức Hòa dẫn về thị  trấn Cần Đước, theo tuyến vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh và qua QL50.

- Trạm cấp nước hiện có 50m³/h, tương đương 1.200m³/ngày, có vị trí tại Khu phố 1A, QL50, sẽ được nâng lên với tổng cộng công suất: 12.500m³/ngày. ( Bao gồm 7 trạm cấp nước ), ( xem vị trí trên bản vẽ quy hoạch cấp nước phụ lục đính kèm ).

( Nhu cầu dùng nước:

- Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt    :	150 lít/người/ngày đêm.

(dài hạn       :     200 lít/người/ngày đêm).

- Nước cho sinh hoạt: 70.000 người x 150 lít/ngày  =  10.500 m³/ngày.

- Nước cho công trình công cộng:     25%Qsh  =   2.625 m³/ngày.

- Nước tưới cây, tưới đường: 10%Qsh = 1.050 m³/ngày.

- Nước cho công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp:

40m³/h x 30ha   =  1.200 m³/ngày.

- Nước rò rỉ dự phòng:   30% Q  =  4.612,5 m³/ngày.

- Nước dự trữ phòng cháy   :  216m³, với việc chữa cháy cho 3 đám cháy đồng thời xảy ra trong 3 giờ, với lưu lượng 20 lít/giây.

- Tổng  nhu cầu dùng nước:  20.203 m³/ngày.

- Tổng  nhu cầu dùng nước cho dân dụng :  14.390 m³/ngày.

( Mạng lưới cấp nước:

- Từ trạm cấp nước của thị trấn Cần Đước đưa nước về khu vực đã và đang cấp. Bổ sung và nâng cấp mạng lưới cho các khu vực phát triển (đường ống cấp nước có thể sử dụng ống gang hoặc ống thép tráng kẻm  hoặc ống nhựa PVC, từ ( 110- ( 200).

- Đường ống Φ110,  L = 27.347 m

- Đường ống Φ 150, L = 14.197 m

- Đường ống Φ 200, L =   6.075 m

Tổng chiều đường ống cấp nước xây dựng mới : 47.619 m

- Riêng đối với trung tâm hiện hữu bố trí thêm tuyến ( 110 và các tuyến cấp nước hiện hữu được sử dụng lại.

- Cấp nước phòng cháy, chữa cháy, dự kiến bố trí các trụ cứu hỏa ( 150 trên toàn mạng lưới và các trụ chữa cháy ( 150,khoảng cách từ 100- 150m/ trụ cứu hỏa.

- Điều hòa áp lực và lưu lượng nước, dự kiến bố trí 1 đài nước có W = 500m³, cao 24 mét. Tổng cộng có 6 trạm cấp nước.

III.4d/ Quy hoạch thoát nước bẩn:

( Lưu lượng nước thải:

80% nước cấp   =  16.162m³/ngày (kể cả khu CN- TTCN).

( Hệ thống thoát nước bẩn:

Xây dựng hệ thống thoát nước mưa riêng, hệ thống thoát nước bẩn riêng.

- Các công trình CN- TTCN có hệ thống thoát nước thải và khu xử lý nước thải riêng.

- Nước thải từ bệnh viện được xử lý riêng, trước khi xả vào hệ thống chung.

- Đối với các công trình công cộng, nước thải sinh hoạt đều phải qua bể tự hoại đúng quy cách, trước khi xả vào đường ống và đưa về khu xử lý nước thải tập trung trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

- Trạm xử lý nước thải nằm ở phía Bắc (3 trạm) và Phía Nam ( 3 trạm) cặp đường dọc sông Cần Đước, được xử lý tập trung qua 6 trạm này, trước khi thoát ra sông Cần Đước, dẫn ra sông Vàm Cỏ, sông rạch Cát, và ra cửa sông Soài Rạp .

- Đường cống thoát nước bẩn của Thị trấn, từ D400- D600.

- Ống thoát nước Φ 400 : 27.350 m, Φ 500 : 8.900 m, Φ 600 : 5.329 m

Tổng chiều dài ống thoát nước : 41.579m.

- Khu xử lý nước bẩn có diện tích từ 0,3ha - 0,5ha.

III.4.d Vệ sinh môi trường:

( Rác: bãi rác được quy định ngoài Thị trấn. Trước mắt, tạm thời khoảng 0,41ha tại khu 1C (ranh Thị trấn) . Về lâu dài, đưa rác về bãi rác Tân Thành huyện Thủ Thừa là nơi xử lý rác chung cho khu vực tỉnh Long An và TP. Hồ Chí Minh.

( Nghĩa địa : được quy hoạch ngoài thị trấn, đường tránh QL50, xã Tân Lân, dự kiến với diện tích ban đầu khoảng 3ha đến 5ha.

III.4e/ Quy hoạch cấp điện:

( Nguồn điện:

- Một trạm biến thế 110/22KV- (16+ 63)MVA, dự kiến để cấp điện cho Thị trấn, theo định hướng của ngành điện, lắp máy 2(63MVA) vào năm 2008.

- Vừa qua, thị trấn Cần Đước nhận lưới điện quốc gia theo đường dây trung thế 22KV từ trạm Cần Đước.

- Tiêu chuẩn cấp điện:

+ Dân dụng:  - Đến  năm  2015   :     400 KWh/người/năm

- Đến  năm  2025    :    1.000 KWh/người/năm

+ Công  nghiệp:  250 KW/ha

+ Chỉ tiêu cấp điện công trình công cộng : 30% phụ tải điện sinh hoạt

( Phụ tải điện:

PHỤ TẢI ĐIỆN CHO KHU DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

THỊ TRẤN CẦN ĐƯỚC – HUYỆN CẦN ĐƯỚC

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Dân dụng |  |  |  |
| 1 | Dân số dự kiến năm 2025 | Người | 70.000 | Năm 2025 |
| 2 | Tiêu chuẩn cấp điện | KWh/người/năm | 1.000 | Quy chuẩn XD |
| 3 | Thời gian sử dụng công suất cực đại | h/năm | 3.000 | Quy chuẩn XD |
| 4 | Phụ tải bình quân | W/ng | 330 | Quy chuẩn XD |
| 5 | Điện năng dân dụng | 106KWh/năm | 70,00 |  |
| 6 | Công suất điện dân dụng | KW | 23.333,33 |  |
| B | Công nghiệp |  |  |  |
| 1 | Diện tích đất công nghiệp | Ha | 30,00 | Năm 2020 |
| 2 | Tiêu chuẩn cấp điện | KW/ha | 250 | Quy chuẩn XD |
| 3 | Thời gian sử dụng công suất cực đại | h/năm | 4.000 | Quy chuẩn XD |
| 4 | Điện năng công nghiệp | 106KWh/năm | 30,00 |  |
| 5 | Công suất điện CN-TTCN | KW | 7.500 |  |
| C | Tổng công suất yêu cầu (có tính toán đến 10% tổn hao và 5% dự phòng) | KW | 35.458,3295 | Dân dụng và CN- TTCN |
| D | Tổng điện năng yêu cầu (có tính toán đến 10% tổn hao và 5% dự phòng). | 106KWh/năm | 115,00 | Dân dụng và CN-TTCN |

- Mạng lưới điện :

- Đường dây trung thế 22KV : 10.943 m.

- Đường dây hạ thế 22Kv xây dựng mới : 24.651m.

- Trạm biến thế 22/0,4 KV : 20 trạm.

- Điện phục vụ cho công trình công cộng : 30% ( 23.333,33KW ) = 6.999,99 KW.

- Các tuyến trung thế sử dụng dây nhôm hoặc nhôm lõi thép đi trên trụ bê tông ly tâm cao 14m, tại ngỏ ra hoặc băng qua trục đường đi ngầm, khoảng cách trung bình khoảng 50m.

- Để cấp điện chiếu sáng cho đèn đường, sẽ đặt các trạm hạ thế 22/0,4KV treo trên trụ, các trạm nhận điện từ lưới điện trung thế và đóng mở bằng công tắc tự động theo thời gian, toàn bộ tuyến hạ thế chiếu sáng đô thị dân cư, dịch vụ đều được thiết kế đi ngầm dưới đất.

- Đèn đường là loại đèn cao áp Sodium 220V - 250W, đặt trên trụ nhôm hoặc Inox, cách mặt đất từ 8m - 10m, khoảng cách trụ 30m.

- Tuyến trung thế cấp điện cho khu dân cư là đường dây trên không. Từ đây, phải đặt các trạm hạ thế tập trung, điện áp 22/0,4KV để cung cấp điện cho các hộ tiêu thụ. Tùy theo mức độ tiêu thụ của từng khu chức năng mà tính toán bố trí các trạm hạ thế cho thích hợp và mỹ quan.

III.4f Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc:

( Nhu cầu dự kiến:

Một mạng cáp điện thoại đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về viễn thông cho thị trấn Cần Đước. Dự kiến hệ thống thông tin liên lạc sẽ được chủ đầu tư thứ phát là ngành Bưu chính viễn thông tính toán và lắp đặt.

(Nguồn và cơ sở cần thiết:

- Từ tổng đài của trung tâm Viễn Thông thành phố Tân An sẽ có một tuyến cáp quang đi ngầm theo Quốc lộ 50 và lộ Trung Tâm đưa tới tổng đài Viễn Thông Cần Đước

- Từ đây cáp của mạng nội bộ sẽ được đấu nối với các tủ cáp, hộp cáp trong khu vực, tùy theo nhu cầu sử dụng mà dùng các loại cáp có dung lượng khác nhau (tương ứng với dung lượng của các tủ cáp, hộp cáp).

Giải pháp quy hoạch:

Mục tiêu:

- Tạo điều kiện thuận lợi về mặt viễn thông cho các cơ quan, đơn vị, các hộ dân trong thị trấn Cần Đước.

- Xây dựng đồng bộ với các hạ tầng khác.

- Đáp ứng các nhu cầu về viễn thông với các loại hình đa dịch vụ (Fax, ADSL, DDN, X25, Frame Relay, chuyển mạch gói).

Hình thức:

- Đầu tư xây dựng mới một hệ thống cống bể chờ, có khả năng kết nối đồng bộ với mạng viễn thông quốc gia.

- Các tuyến cống bể và cáp đồng (hoặc cáp quang) sẽ được đi ngầm.

Quy mô:

- Các giải pháp quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc cho thị trấn Cần Đước dựa trên cơ sở các mạng cáp điện thoại phải đảm bảo được các nhu cầu về sử dụng điện thoại theo từng khu vực, theo từng giai đoạn sao cho dung lượng của các đường cáp không lãng phí, đủ khả năng đáp ứng các yêu cầu phát triển với tốc độ cao của kỹ nghệ thông tin trong những năm tới.

- Hệ thống cáp (cáp đồng và cáp quang) trong khu vực được đi ngầm trong các tuyến cống bể xây dựng mới.

- Xây dựng các tuyến cáp đi ngầm (đường ống + hố ga) trong khu vực.

- Cáp đồng trong mạng nội bộ của thị trấn Cần Đước chủ yếu sử dụng loại cáp đi trong cống bể (ngầm) có tiết diện lõi dây 0,5mm.

Tuyến cống bể:

- Các tuyến cống bể sẽ được lắp đặt ở 1 bên đường hoặc cả 2 bên đường tùy theo điều kiện cụ thể các nhu cầu.

- Tất cả các tuyến cống bể từ tủ cáp chính có dung lượng từ 2 ÷ 4 ống PVC Ø 110- 7mm - 6000 được đi trên  hè đường.

- Các đường cáp được chôn ngầm trên các trục đường lớn trong khu vực và sử dụng các loại cáp từ 100 đến 600 đôi.

- Tại các giao lộ được bố trí các tủ cáp có dung lượng lớn để thuận tiện cho việc lắp đặt các tập điểm cho từng khu vực sau này.

III.4g./ Đánh giá tác động môi trường:

- Đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn xây dựng khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khu dịch vụ, khu nhà ở.

- Đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn hoạt động sản xuất của Khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khu dịch vụ, khu nhà ở.

- Đề xuất những biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

### *  MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG

a. Môi trường đất và sạt lở

- Khi chuẩn bị công trường sẽ phải tiến hành tháo dở các công trình hiện hữu, dọn dẹp mặt bằng, thu gom lớp phủ hữu cơ.

- Đào đắp tạo mặt bằng thi công sẽ làm cho sự ổn định của mái dốc bị phá vỡ có thể tạo ra sự lở đất.

* Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu

- Lựa chọn thời kỳ thi công tốt nhất (tránh thời kỳ mùa mưa), để tránh nguy hiểm do xói lở.

- Tạo chỗ thích hợp chứa lớp hữu cơ.

- Có biện pháp, kế hoạch thận trọng trong việc tháo dở các công trình.

b. Môi trường nước

Những công việc trong dòng nước tại vị trí thi công cũng có nguy cơ gây ô nhiễm nước mặt (như tăng nồng độ vật lơ lững, khuếch táng vữa bê tông), các loại chất thải từ các công trường thi công cũng có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng nước.

* Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu

- Tạo ra bể lắng chứa bùn thải, chất ô nhiễm và rác trong nước thải trước khi cho chảy ra các cửa xả.

- Hạn chế tối đa vấn đề thất thoát bê tông.

c. Chất lượng không khí

Bụi phát sinh từ các hoạt động thi công có thể là nguồn gây ô nhiễm không khí. Khí thải từ các thiết bị, phương tiện trong quá trình thi công cũng là nguồn gây ô nhiễm không khí.

* Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu

- Tưới nước trên công trường.

- Công nhân làm việc phải sử dụng khẩu trang.

d. Tiếng ồn và rung

Tiếng ồn và rung trong thi công có nguồn phát sinh từ các thiết bị thi công (máy rung, máy đầm, máy trộn bê tông ...), phương tiện thi công (xe lăn, lu, máy đào, xe tải ... ) và các máy móc khác (máy phát điện, máy bơm ...).

* Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu

- Trong quá trình thi công, có thể giới hạn tiếng ồn bằng cách sử dụng các phương tiện, thiết bị hoàn thiện đủ tiêu chuẩn thải theo TCVN 5948 - 1995.

- Vị trí đặt các thiết bị, máy móc thi công càng xa khu dân cư càng tốt. Bố trí lịch thi công nhằm hạn chế số giờ thi công vào ban đêm.

e. Xử lý chất thải rắn

- Chất thải do hoạt động san lấp chủ yếu là đất và rác hữu cơ.

- Việc đổ chất thải lên đất liền do thi công có thể hủy diệt cây cối, hoa màu, làm lan tràn các chất ô nhiễm, làm mất mỹ quan và phiền phức cho dân địa phương.

- Chất thải rắn (rác) và nước thải ở khu nhà ở của công nhân, có tác hại đến sức khỏe của cộng đồng xung quanh.

* Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu

- Phải căn cứ vào các tính chất của chất thải để thiết kế bể lắng, tạo lớp phủ lên đất lấp hoặc có kế hoạch sử dụng khu đất đắp sau khi thi công.

- Rác sinh hoạt đổ vào nơi quy định hoặc xây bể chứa sau đó chôn lấp hoặc đốt, tuân thủ theo quy định nước thải TCVN 5945 - 2005.

f. Rủi ro

- Thi công đường có thể xảy ra tai nạn giao thông đường bộ.

- Có khả năng thi công làm ảnh hưởng đến các công trình ngầm chôn dọc trên tuyến, mà trong quá trình khảo sát chưa phát hiện được.

* Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu

- Cần phải có biển báo, khi cần thiết phải tổ chức phân luồng cho giao thông trong khu vực thi công (khi cần thiết).

- Bảo đảm rằng đã giải quyết được những yêu cầu về an toàn trong thiết kế thi công.

- Phải thông báo ngay cho  đơn vị quản lý biết trong trường hợp phát hiện các công trình ngầm chôn trong đất để có hướng xử lý thích hợp.

**CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC ĐẾN MÔI TRƯỜNG SAU KHI HOÀN THÀNH DỰ ÁN :

1. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí:

Khi dự án hoàn thành các nguồn ô nhiễm không khí chính trong khu vực dự án là bụi, khí thải từ các bếp nấu ăn, bụi khí thải và tiếng ồn từ các phương tiện xe cơ giới. Các biện pháp giảm thiểu sẽ được áp dụng như sau:

- Trong thiết kế kiến trúc, tại các khu vực bếp trong các công trình kiến trúc đều có bố trí hệ thống thông gió hút tự nhiên (hoặc cưỡng bức) trong các hành lang kỹ thuật. Đối với bếp của các công trình công cộng đều có hệ thống thông gió cưỡng bức, có ống khói với độ cao đủ lớn để hòa loãng khí thải vào không khí.

- Tăng cường trồng và chăm sóc cây xanh, thảm cỏ.

2. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước:

Sau khi dự án được xây dựng hoàn tất, hệ thống thoát nước của khu vực dự án là hệ thống thoát nước riêng cho nước thải sinh hoạt và nước mưa, hệ thống cấp nước sử dụng nguồn nước cấp của khu vực. Hệ thống cấp, thoát nước được thiết kế xây dựng tuân thủ theo các tiêu chuẩn quy phạm đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật hạ tầng cơ sở của khu du lịch sinh thái.

a. Đối với nước thải sinh hoạt:

- Để nước thải sinh họat không gây ô nhiễm bởi các chất hữu cơ và vi khuẩn thì ngoài việc xử lý cục bộ  nước thải bằng các bể phốt 3 ngăn ở từng công trình kiến trúc, cần thiết phải có các trạm xử lý nước thải tập trung trước khi xả ra hệ thống thoát nước chung của khu vực.

- Tại các khu nghỉ dưỡng, các khu vực công cộng, nhà câu lạc bộ, nhà ở: đối với các nguồn nước thải sinh hoạt có nồng độ chất bẩn lớn: xí, tiểu … được xử lý làm sạch bằng bể tự hoại, trước khi cùng với các loại nước thải từ tắm rửa, giặt … (có nồng độ bẩn thấp) đưa vào các tuyến thoát nước thải bên ngoài. Nước thải qua bể tự hoại được lắng cặn và lên men cặn lắng (chủ yếu là chất hữu cơ không tan). Cặn lắng được giữ lại trong bể 12 tháng, dưới tác động của vi khuẩn yếm khí, cặn được phân hủy thành các chất khí và khoáng hòa tan. Bùn cặn lên men sẽ định kỳ được chở đi bằng xe hút bùn chuyên dụng. Hiệu quả xử lý làm sạch của bể tự hoại 3 ngăn có ngăn lọc có thể đạt tới 40% theo BOD, khả năng tách cặn lơ lửng của bể tự hoại từ 50- 60%.

- Tại trạm xử lý nước thải tập trung: thu nhận toàn bộ nước thải sinh hoạt của từng khu vực. Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt theo phương pháp sinh học 2 bậc với sinh hóa kỵ khí bậc I và sinh hóa hiếu khí bậc II. Đảm bảo các chất gây ô nhiễm trong nước sau khi xử lý tập trung phải thấp hơn giới hạn cho phép.

b. Đối với nước mưa:

- Định kỳ kiểm tra, nạo vét hệ thống đường ống dẫn nước mưa. Kiểm tra phát hiện hỏng hóc, mất mát để có kế hoạch sửa chữa, thay thế kịp thời.

- Đảm bảo duy trì các tuyến hành lang an toàn cho hệ thống thoát nước mưa. Không để các loại rác thải, chất lỏng độc hại xâm nhập vào đường thoát nước.

- Thực hiện tốt các công tác vệ sinh công cộng để giảm bớt nồng độ các chất bẩn trong mưa.

3. Các biện pháp quản lý chất thải rắn:

- Chất thải rắn của khu du lịch chủ yếu là rác thải sinh hoạt. Lượng rác thải sinh hoạt cần phải có các biện pháp quản lý chặt chẽ, được xem xét ngay từ khâu thiết kế kiến trúc. Các biện pháp cụ thể như sau:

- Đối với các công trình công cộng cần có bể rác hoặc thùng rác to có nắp đậy kín đặt ở vị trí thích hợp.

- Đối với các trục đường chính hoặc nơi công cộng sẽ được đặt các thùng rác nhỏ, cách nhau khoảng 60- 80m để thuận tiện đổ rác.

- Thực hiện tốt các chương trình vệ sinh công cộng.

4. Kế hoạch quan trắc và giám sát môi trường:

Trong quá trình chuẩn bị công trường, san ủi mặt bằng, thi công công trình và vận hành, việc quan trắc kiểm tra, đo đạc và đánh giá tác động môi trường phải được tiến hành liên tục theo đúng quy định của pháp luật để đảm bảo kiểm soát các tác động đối với việc thực hiện dự án và đề ra các giải pháp thực hiện để ngăn ngừa sự suy thoái cũng  như bảo vệ môi trường xung quanh, kế hoạch dự kiến như sau:

- Đối tượng kiểm tra giám sát:

- Kiểm tra và giám sát chủ đầu tư và các đơn vị thi công.

b. Nội dung kiểm tra giám sát:

- Giám sát việc thực hiện toàn bộ các giải pháp bảo vệ môi trường đã trình bày ở trên.

- Ghi nhận và kiểm tra lại các thông tin phản hồi có liên quan đến môi trường từ các hộ dân cư lân cận và các công trình xây dựng.

Cụ thể hóa một số điểm trong kế hoạch giám sát:

* Giám sát chất lượng không khí:

- Thông số giám sát

+ Bụi lơ lửng, bụi tổng số.

+ Khí SO2, CO, NO2, tổng cacbua hydro, hơi chì.

+ Tiếng ồn.

+ Vi khí hậu: nhiệt độ, độ ẩm, vận tốc gió.

- Vị trí giám sát

+ 1 điểm tại vị trí trung trâm khu đất

+ 4 điểm tại 4 góc của khu đất.

- Tần suất thực hiện

+ 3 tháng một lần trong giai đoạn thi công xây dựng.

- Tiêu chuẩn so sánh.

+ Các tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường

* Giám sát chất lượng nước:

- Nội dung kiểm tra.

+ Kiểm tra sự tồn tại và khả nặng thoát nước của các tuyến thoát nước sinh hoạt, nước mưa, nước thải thi công. Xác định các yếu tố gây cản trở đến khả năng thoát nước và làm gia tăng nồng độ chất bẩn trong các loại nước thải.

+ Kiểm tra điều kiện vệ sinh tại các khu lán trại, mức độ tiện nghiệm của các khu vệ sinh công cộng trên công trường. Xác định các yếu tố làm giảm điều kiện vệ sinh tại các khu vực đó.

- Tầng suất kiểm tra: 3 tháng/ lần.

5 Kết luận:

- Đầu tư xây dựng Dự án phù hợp với quy hoạch.

- Việc thực hiện dự án trong giai đoạn thi công cũng có một số tác động tiêu cực nhưng không đáng kể đối với môi trường không khí và nước. Các tác nhân gây ô nhiễm do hoạt động trong giai đoạn này sẽ giảm rất nhiều và kết thúc tại thời điểm thi công xong hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

- Trong giai đoạn thiết kế kỹ thuật thi công, chủ đầu tư sẽ lập báo cáo đánh giá chi tiết tác động môi trường theo đúng luật bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành.

IV./ QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐỢT ĐẦU :

IV.1./ Các mục tiêu chủ yếu :

- Cải tạo nâng cấp mạng lưới kỹ thuật hạ tầng hiện có, chú trọng đến hệ thống giao thông, thoát nước và vệ sinh môi trường. Đặc biệt là xây dựng hệ thống trục đường song hành cho Quốc lộ 50 cũ ( có lộ giới 50m ), đường tránh Thị Trấn, góp phần cải thiện bộ mặt đô thị và điều kiện của nhân dân, một đô thị trong vùng phát triển công nghiệp.

- Đẩy mạnh phát triển ngành dịch vụ - thương mại, mở rộng hệ thống chợ khu vực, xây dựng trung tâm thương mại, siêu thị, các khu chung cư cao tầng, ngân hàng, khách sạn, trung tâm văn hóa, thể dục thể thao, nâng cấp hệ thống công viên, cây xanh ...

- Hoàn chỉnh hệ thống công trình phục vụ y tế, giáo dục, nâng cấp các công trình hành chính, dịch vụ công cộng và phúc lợi xã hội.

- Xây dựng các khu dân cư mới.

IV.2./ Các chương trình và các dự án đầu tư cải tạo và xây dựng thị trấn Cần Đước đến năm 2015 :

V.2.1. Cải tạo khu nhà ở:

Tại các Khu phố 1A, Khu phố 5 Thị Trấn Cần Đước. Nhà dọc theo hai bên Quốc lộ 50. Đặc biệt quan tâm đến các khu nhà ở cạnh trục đường phố chính và dân cư tại khu vực chợ Cần Đước, nhất là trục Quốc lộ 50 cũ, tạo thêm dãy phân cách cây xanh và đường song hành, sau khi đường được mở rộng, thì nhà cũng được chỉnh trang, kiến trúc cảnh quan tạo không gian thông thoáng cho đô thị. Dự kiến thực hiện chương trình cải thiện nhà ở khoảng 5 tỷ đồng.

IV.2.2. Xây dựng các khu nhà ở mới:

Phát triển đô thị dân cư, một phần tại Khu phố 1B, khu phố 1C, khu dân cư Quốc lộ 50, khu dân cư Bờ Đập. Nhìn chung, các dự án khu dân cư được triển khai đồng bộ, tạo bộ mặt đô thị khang trang, trục đường nhánh nối từ Quốc lộ 50 tiếp tục hoàn chỉnh khu dân cư Khu phố 1B, 1C, góp phần xây dựng đô thị phát triển nhanh chóng. Vốn đầu tư từ các doanh nghiệp thực hiện hạ tầng kỹ thuật dự kiến phần còn lại của ít nhất 3 dự án khoảng 120 tỷ đồng.

IV.2.3. Chương trình phát triển ngành dịch vụ:

- Xây dựng thêm chợ, các cửa hàng thương nghiệp trong các khu nhà ở, nhằm giải tỏa bớt sự quá tải tại khu vực chợ trung tâm, kinh phí khoảng 5 tỷ đồng.

- Trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng khách sạn xây dựng tại khu quy hoạch dự kiến góc đường Quốc lộ 50 và tuyến tránh Thị Trấn, dự kiến kinh phí: trung tâm thương mại: 25 tỷ đồng. Bến xe dự kiến khoảng 10 tỷ đồng.

IV.2.4. Chương trình cải thiện các công trình phúc lợi:

a. Giáo dục:

- Dự kiến kinh phí xây dựng đợt đầu (đến năm 2015)

50.000m² x 4.000.000đ/m²  =    200 tỷ đồng.

- Nội dung xây dựng trường học các loại phát triển tại các dự án khu dân cư theo dự kiến quy hoạch ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn thị trấn Cần Đước cho 50.000m² (năm 2015) và 90.000m² sàn xây dựng (năm 2020) trong quỹ đất phát triển trường học tăng thêm 30,29ha.

b. Công trình Y  tế:

- Dự kiến kinh phí xây dựng đợt đầu là: 20 tỷ đồng.

- Nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện Cần Đước, đầu tư máy móc thiết bị y tế, đào tạo: y, bác sĩ, dược sĩ càng ngày càng nâng cao nghiệp vụ, phục vụ nhân dân.

c. Cải thiện nâng cấp các công trình văn hóa:

Dự kiến kinh phí xây dựng đợt đầu là: 50 tỷ đồng.

- Nâng cấp công trình văn hóa, nâng cao chất lượng hoạt động của nhà văn hóa trung tâm mang tính đa năng, khu công viên cây xanh đô thị và trung tâm hành chính, các tiểu công viên tại các khu nhà ở, đơn vị ở, tại các khu phố, ấp văn hóa.

- Tiến hành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, kêu gọi thu hút đầu tư khu thể dục thể thao 8,20ha tại khu phố 2, dự kiến 50 tỷ đồng.

d. Trụ sở làm việc:

Tách một số phòng ban ra khỏi khu vực Ủy ban như phòng Thống Kê, Ban Dân số. Dự kiến kinh phí xây dựng đợt đầu: 10 tỷ đồng.

Ngoài ra, việc xác nhập các phòng sẽ được điều chỉnh và sắp xếp lại cho phù hợp theo sự đổi mới tổ chức trong tình hình hiện nay.

IV.2.5. Chương trình xây dựng các hệ thống kỹ thuật hạ tầng

( Hệ thống giao thông:

Dự kiến kinh phí xây dựng đợt đầu: 150 tỷ đồng

- Mở rộng Quốc lộ 50 cũ ( 50m ) đi ngang đô thị, làm hệ thống đường song hành, nhằm giải quyết kịp thời việc xây dựng khu dịch vụ - thương mại và khu nhà ở dân cư, đường tránh Thị Trấn đi khu công nghiệp Phước Đông ( lộ giới 80m ), tạo dãy cây xanh phân cách, vỉa hè 2 bên rộng hơn, ít nhất từ 6m trở lên.

- Xây dựng và cải tạo nâng cấp các tuyến đường nội thị theo dự án đã được UBND huyện phê duyệt, bao gồm các tuyến chính, đường khu vực và đường nội bộ.

- Vạch tuyến đường đôi vào các khu vực trung tâm thị trấn, tại các dự án khu dân cư, nhằm phát triển không gian đô thị.

( Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng

Cốt san nền tại các điểm phát triển xây dựng khu dân cư mới. Cốt xây dựng lấy bằng (+ 2,07m) lấy theo cốt quốc gia. Cao độ trung bình tự nhiên : ( +0,72m ), chiều cao san lắp : Hxd = ( +1,35m ).

( Hệ thống cấp nước:

Dự kiến kinh phí xây dựng đợt đầu: 10 tỷ đồng.

- Giai đoạn ngắn hạn có công suất 10.000m3/ngày đêm. Trong đó: Nước cấp cho khu công nghiệp 1.200m3/ngày đêm, nước cấp cho khu dân dụng 6.683m3/ngày đêm ( chưa tính phần nước thất thoát ). Trên cơ sở nâng công suất các trạm cấp nước hiện có, để kịp thời đáp ứng nhu cầu dùng nước cho đô thị.

- Mạng lưới đường ống được xây dựng mới, sử dụng lại hệ thống đường ống cũ, bổ sung mạng lưới phân phối mới đến tận các công trình và khu dân cư.

- Trụ cứu hỏa: khoảng 200 trụ x 8.000.000đ/trụ =    1 tỷ 600 triệu đồng.

( Hệ thống thoát nước bẩn:

Dự kiến kinh phí xây dựng đợt đầu: 10 tỷ đồng

- Bổ sung hệ thống thoát nước bẩn cho các khu dân cư phát triển, xây dựng mới đường thoát nước bẩn theo mạng lưới hạ tầng kỹ thuật phát triển đô thị.

- Xác định vị trí và từng bước xây dựng khu xử lý nước thải tập trung: 2 trạm, tổng công suất ngắn hạn  6.306m3/ngày đêm. Dự kiến 10 tỷ đồng.

- Riêng khu CN-TTCN sẽ đầu tư cụ thể, xuất phát từ nhu cầu dùng nước của các doanh nghiệp.

( Vệ sinh môi trường: Dự kiến kinh phí xây dựng đợt đầu: 25 tỷ đồng.

- Thu gom rác và xử lý rác bằng chôn lấp tại điểm giáp ranh xã Tân Lân, ngoại vi của Thị Trấn.

- Nghĩa trang nhân dân, nằm ngoài thị trấn Cần Đước, đưa về xã Tân Lân, ngoài tuyến tránh Thị Trấn, qui mô khoảng từ 3 ha đến 5 ha.

( Hệ thống cấp điện: Dự kiến kinh phí xây dựng đợt đầu 20 tỷ đồng.

- Chiều dài đường dây trung thế 110Kv:  14.670m

- Chiều dài đường dây hạ thế 22kv:  28.846m (xây dựng mới).

( Thông tin liên lạc:

Dự kiến kinh phí xây dựng đợt đầu (đến năm 2015): 30 tỷ đồng.

- Tuyến cáp ngầm: 8.312m.

- Tuyến cáp quang từ Bưu điện - Cần Đước: 2.288m.

- Tuyến cáp quang từ bưu điện thị trấn đưa tới: 3.386m.

- Tủ cáp: 20 tủ, trạm truyền dẫn cáp quang: 5 trạm.

( TỔNG HỢP KINH PHÍ XÂY DỰNG NĂM 2015:

- Các hạng mục kiến trúc và công viên cây xanh	:    320 tỷ đồng

- Cải thiện nhà ở đô thị					:        5 tỷ đồng

- Các dự án xây dựng khu dân cư phát triển đô thị	:    120 tỷ đồng

(bao gồm chi phí hạ tầng kỹ thuật)

- Giao thông phát triển đô thị					:    150 tỷ đồng

- Cấp nước đô thị + nước cứu hỏa				:    11,6 tỷ đồng

- Thoát nước bẩn 					:      10 tỷ đồng

- Vệ sinh môi trường ( rác + nghĩa địa )		:      25 tỷ đồng

- Khu xử lý nước thải tập trung					:     10 tỷ đồng

- Cấp điện						:     20 tỷ đồng

- Thông tin liên lạc					:     30 tỷ đồng

Tổng cộng       :    701,60 tỷ đồng VN

Tương đương  :    43.746.103 USD.

V./ KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

- Thị trấn Cần Đước là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, thương mại, dịch vụ của huyện Cần Đước, là đô thị trong vùng phát triển công nghiệp, là đầu mối giao thông đi liên vùng với các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh.

- Trong giai đoạn đầu, thị trấn Cần Đước và các ngành cấp tỉnh đang chú trọng phát triển các dự án đầu tư xây dựng trên lĩnh vực thương mại, dịch vụ, cải tạo mở rộng các trục đường chính trong đô thị nhất là trục Quốc lộ 50 đi ngang thị trấn, cần phải xây dựng hệ thống đường song hành và hệ thống thoát nước cho Quốc lộ 50, nhằm xây dựng mới và phát triển các khu dân cư.

- Thị trấn Cần Đước sẽ phát triển thành đô thị trung tâm tổng hợp của huyện Cần Đước, có khuynh hướng phát triển mở rộng quy hoạch vùng xung quanh theo các hướng Đông và Đông Nam của thị trấn, và một phần qua xã Phước Tuy, gắn với khu công nghiệp dọc sông vàm cỏ Đông ( ngoài phạm vi địa giới hành chính thị Trấn ).

- Nguồn vốn có khả năng huy động theo kế hoạch phát triển của huyện. Tuy nhiên cần được hỗ trợ của các nguồn vốn trung ương, vốn ngân sách tỉnh, vốn ngân sách huyện, vốn huy động kết hợp xã hội hóa và các nguồn vốn khác, nhất là vốn từ các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng kỹ thuật, khu dân cư mới, phát triển mở rộng đô thị thị trấn Cần Đước, tạo cơ hội đầu tư một cách có hiệu quả, góp phần đẩy mạnh phát triển vùng kinh tế trọng điểm Long An.

- Huyện Cần Đước là địa bàn có nhiều nhà đầu tư về công nghiệp và nhiều dự án xây dựng khu dân cư, nên có khả năng nhanh chóng đáp ứng nguồn vốn đầu tư xây dựng và phát triển các đô thị trong vùng huyện Cần Đước, với tốc độ nhanh chóng hơn các khu vực khác của địa phương trong tỉnh. Trong đó, Thị Trấn Cần Đước là trung Tâm của Huyện.

- Đồ án được duyệt là cơ sở cho việc lập các dự án xây dựng và soạn quy chế quản lý đô thị.

- Ủy Ban Nhân Dân Huyện Cần Đước, kính trình Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Long An và các ngành có liên quan sớm xem xét và phê duyệt./.

**********